总 说 明

工程名称：江苏省体育局训练中心综合馆维修出新及田径馆排水改造工程

- 工程概况： 1、综合馆维修出新及田径馆排水改造主要内容为；天棚出新、内外墙面出新、窗户维修、屋面防水拆除新做等。 二、工程招标范围：详见招标文件及工程量清单。 三、工程量清单编制依据： 1、《建设工程工程量清单计价规范规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013； 2、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014版、《江苏省安装工程计价定额》2014版、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）有关规定； 3、建筑工程造价营改增一般计税“苏建价[2016]154号”文《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》；“苏建函价[2025]2号”《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》； 4、江苏省、南京市关于工程造价的其它相关文件及规定； 5、常规施工组织方案。 四、工程质量、材料、施工等的特殊要求：详见招标文件。 五、招标人自行采购的材料：本工程无发包人供应材料。若发生发包人供应材料的，仅计取保管费（费率1%）及保管费相应税金。其他详见招标文件。 六、暂列金额： 1、暂列金额详见清单； 2、专业工程暂估价无； 3、材料暂估价无。 七、工程量相关说明： 1、土建工程： 1）脚手架按项计入，投标人勘察现场自行考虑报价（含登高车等配合费用），结算不予调整。 2）成品保护按项计入，主要内容为场馆内施工地面需铺设厚度不小于5cm的保护软垫，标人勘察现场自行考虑报价，结算不予调整。 3）门套及门维修，包含门套、木门及更换所需的五金件及门锁。标人勘察现场自行考虑报价，结算单价不予调整。 4）余方弃置，运距由投标人自行考虑，结算单价不予调整。 5）现场出新部位施工前需建设单位确认。 6）保洁按项计入，施工完成后需对施工区域进行精保洁，投标人勘察现场自行考虑报价，结算不予调整。 7）出新材料需采用中高档品牌，施工前材料需建设单位确认。 主要材料品牌： - 乳胶漆：多乐士、立邦、STO等同等次品牌。 - 洗漱台：箭牌、恒洁、鹰卫浴等同等次品牌。 - 木门：步阳、欧派门业、美心等同等次品牌。 - 防水卷材及涂料：东方雨虹、科顺、禹王等同等次品牌。