招 标 文 件

（全流程电子化不见面开标）

# 项目名称：泰州市数字化城市管理中心“微修复”服务项目

项目编号：JSZC-321200-HQGC-G2026-0016

采购人： 泰州市数字化城市管理中心

采购代理机构：江苏华强工程投资管理咨询有限公司

二〇二六年四月

目   录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	6

第三章  政府采购合同（参考）	17

第四章  项目内容及基本要求	26

第五章  评审办法	49

第六章  投标文件格式	56

- 招标公告

项目概况

泰州市数字化城市管理中心“微修复”服务项目的潜在投标人应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取招标文件，并于2026年5月13日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

- 项目编号：JSZC-321200-HQGC-G2026-0016

- 项目名称：泰州市数字化城市管理中心“微修复”服务项目

- 采购方式：公开招标

- 预算金额：人民币530万元

最高限价：人民币530万元，超过最高限价的，作为无效标处理。

注：本项目采用优惠率报价。以百分比进行报价，精确到小数点后2位。

采购需求：本项目为泰州市数字化城市管理中心“微修复”服务项目，项目涉及的微修复案件零散繁杂，处置时限要求高，次数频繁，案值偏低且按件结算。本次拟通过公开招标的形式选取1家施工单位，供应商必须按照采购人派发的任务单要求对泰州市数字化城市管理中心微修复案件进行处置。详细工作内容见采购文件第四章 项目内容及基本要求。

合同履行期限：自合同签订之日起至2026年12月31日止。

本项目不接受联合体，不允许挂靠、转包。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定并提供以下证明材料：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于建筑业。本项目专门面向中小微企业采购，只接受中小微企业参与本次采购活动。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

备注：1.供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.本项目专门面向中小企业，不享受价格扣除优惠政策。

（三）本项目的特定资格要求：

1.具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程（2015新标准）施工总承包三级（含）以上资质或建筑工程（2015新标准）施工总承包三级（含）以上资质，并在有效期内；

2.具备有效的《安全生产许可证》；

3.项目经理 (注册建造师，项目经理即项目负责人，下同) 资格要求：项目经理系已在投标人单位注册并具备市政公用工程或房屋建筑工程专业二级（含以上级）注册建造师执业资格且在有效期内，具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自公告发布之日起5个工作日。

2.地点：供应商完成注册并办理CA证书后登录“江苏政府采购网‘苏采云’系统”，免费下载本项目招标文件。

3.本项目采用网上注册登记方式。

4.潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录http://jszfcg.jsczt.cn/点击“苏采云”进入系统。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA、方正签章，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方式详见江苏政府采购网苏采云登录页面“新CA办理指南”，网址：http://jsxcmm.com/help/help.html。

5.代理机构将数据电文形式的采购文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

6.如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

7.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”发布的信息更正公告。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件递交截止时间：2026年5月13日9点00分（北京时间）；

地点：江苏政府采购网“苏采云”系统http://jszfcg.jsczt.cn/不见面开标大厅。

开标时间、地点同投标文件截止时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

## 1.发布招标公告的媒介：“江苏政府采购网  http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/”；

## 注意事项：有关本项目的更正、补充等内容将通过上述网站公布，请投标人关注。投标人有义务在采购活动期间浏览上述网页，采购人（或采购代理机构）在上述网站公布的与本次项目有关的信息视为已送达各投标人。

## 2.如在制作电子投标文件中有任何疑问，请拨打电子化政府采购技术支持电话：0523-86897512。

3.根据《江苏省财政厅转发财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》苏财购〔2026〕36号精神，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购单位： 泰州市数字化城市管理中心

地址：泰州市海陵区梅兰东路118号

联系人:李女士   联系方式：0523-86999307

2.代理机构：江苏华强工程投资管理咨询有限公司

联系人：杨女士，联系电话：0523-86933690

办公地址：泰州市海陵南路179号华诚大厦B座9楼西侧

邮政编码：225300

3.项目联系人

联系人：杨女士，联系电话：0523-86933690

# 第二章  投标人须知

投标须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：泰州市数字化城市管理中心“微修复”服务项目 采购编号：JSZC-321200-HQGC-G2026-0016 |
| 2 | 采购代理机构：江苏华强工程投资管理咨询有限公司 采购代理机构地址：泰州市海陵南路179号华诚大厦B座9楼 |
| 3 | 招标文件发放：供应商完成注册并办理CA证书后登录“江苏政府采购网“苏采云”系统”，免费下载本项目招标文件。 |
| 4 | 本项目采购预算：530万元人民币； 最高限价：详见招标公告。报价超过最高限价作无效标处理。 报价结算： ①本项目采用优惠率报价。以百分比进行报价，精确到小数点后2位。优惠率为本项目清单中每一项单价的下浮比例，如优惠率为10.00%,项目报价=项目每项单价✖（1-10.00%）。 ②本项目的投标报价(包括单项明细报价)为全费用综合单价，投标供应商的投标报价必须是完成本项目内等一切相关工作的相关费用，包括工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金等完成每项内容所需的全部费用(其中规费和税金为不可竞争费用)的包干价。合同执行期间，项目服务费用不做任何增补，合同价格不作调整。 ③全年总费用不超过530万元，实际支付金额以最终审计为准，并按季度根据实际工作量经审计后据实结算。 备注：本项目预算仅做固定综合单价控制，清单项所有工程量均为暂估工程量，总价仅作为建设单位内控管理用途。 |
| 5 | 投标文件的制作要求：详见招标公告。 |
| 6 | 投标文件递交时间：详见招标公告； 投标文件递交截止时间：详见招标公告； 投标文件递交地点：“苏采云”（http://jszfcg.jsczt.cn/）不见面开标大厅。 |
| 7 | 投标有效期：开标之日后90日历天。 |
| 8 | 开标时间：详见招标公告 开标地址：“苏采云”（http://jszfcg.jsczt.cn/）不见面开标大厅 |
| 9 | 投标保证金：无。 |
| 10 | 付款方式：按每个季度实际完成的有效工作量，经工程竣工验收，审核结束后，按审核价付款。 |
| 11 | 签订合同地点：采购人指定地点 合同签订主体： 泰州市数字化城市管理中心 |
| 12 | 履约保证金：本项目不收取履约保证金。 |
| 13 | 项目服务地点：采购人指定地点。 项目服务期限：自合同签订之日起至2026年12月31日止。 合同形式：固定单价合同。 |
| 14 | 确定中标人：采购人按评审报告中推荐的中标候选人排序确定中标人。 |
| 15 | 招标代理服务费用按《关于印发〈江苏省政府采购代理服务收费指导意见〉的通知》（苏政采协﹝2024﹞20号）规定标准50%计取，上述费用由供应商支付，请各供应商在报价时考虑，确定成交供应商后领取成交通知书前一次性缴纳给采购代理机构。 收款账户：江苏华强工程投资管理咨询有限公司 开户行：中国银行泰州医药高新区健康支行 账号：487158205564 |
| 16 | 中标结果公告媒介：江苏政府采购网 |

一   总则

一、招标项目

泰州市数字化城市管理中心“微修复”服务项目。

二、投标费用

投标人应自行承担其编制投标文件以及递交投标文件参加招投标过程所产生之一切费用。无论招投标结果如何，采购人及其代理机构对上述费用不负任何责任。

三、招标文件

1.招标文件的澄清

1.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在法定时间内以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清，采购人应当在7个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

1.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以“补充答疑”的形式在江苏政府采购网http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/上公开发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，且澄清内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2. 招标文件的修改

在投标截止时间15天前，采购人可以以“补充答疑”的形式在江苏政府采购网http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/上修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，且修改内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

3.投标人提出异议的截止时间

潜在投标人对招标文件有异议的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

四、投标人的义务

1.投标人应当认真阅读招标文件，完全明了招标项目之名称、用途、数量、质量要求和履约期限，完全明了投标人所应具备的资格条件。

2.投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

3.投标人应在投标截止时间前按招标文件规定方式提交投标文件。

4.投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人的合法权益。投标人不得与采购人串通投标，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

二   投标文件

五、投标文件份数和签署

1. 完整的电子投标文件应包括商务部分、技术部分和资格证明文件。

2.中标单位在中标结果公告后、领取中标通知书前必须提供与投标文件电子标书一致的纸质投标文件加盖投标人单位公章并装订成册（共五套：正本一套、副本四套）以供采购人、采购代理机构存档。纸质投标文件必须保证与评标时的电子标书完全一致。

3.投标人在投标文件中提供的资格审查资料必须为原件彩色扫描件，关键信息齐全、清晰可辨（钢印除外）。

六、投标文件编制要求

1.电子投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要可自行增加，作为投标文件的组成部分。

2. 投标文件应当对招标文件有关服务期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

七、投标文件的制作应当符合以下要求：

1.投标人必须依照招标文件提供的表式制作投标文件，对表式投标人可以按同样格式进行扩展。

2.全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印鉴。

3.投标报价清晰准确，不存在影响其他投标人评分的严重错误。

4.投标文件主要由以下部分构成：

4.1资格条件证明文件：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件加盖投标人公章）；

（2）2024年度（或2025年度）的财务状况报告（提供审计报告或财务报表，成立不满一年的不需提供）；

（3）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料；提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

（4）投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供信用中国查询报告）

4.2报价符合性审查：

- 投标函；

- 开标一览表；

- 报价分析表。

4.3商务部分符合性审查：

（1）投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外，如为联合体投标，由牵头单位提供）

（2）投标人法定代表人身份证复印件

（3）投标人法定代表人授权代表人身份证复印件（法定代表人亲自参加投标的除外）

（4）商务条款响应及偏离表

（5）评分标准客观分评分须按评分点内容逐项提供证明材料清单

（6）中小微企业声明函

4.4技术部分符合性审查：

- 技术条款响应及偏离表；

（2）综合评审评分项：

根据评分细则需要提交的材料（评分标准客观分评分须按评分点内容逐项提供证明材料清单，清单后附明细证明材料，未提供清单商务部分符合性审查不通过，作无效投标文件处理）

落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料，其中如为中小微企业提供符合要求的中小企业声明函原件；如为监狱和戒毒企业（简称监狱企业）提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；如为残疾人福利单位提供符合要求的《残疾人福利性单位声明函》原件。

上述项目若有缺失或无效，将导致该投标文件作无效投标文件评定，且不允许在投标截止时间后补正。资格证明文件（扫描件须加盖投标人公章，否则视同未提供。本采购文件所表述（指定）的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章）。

三  投标文件递交

八、投标文件递交

1.投标文件的递交

投标人应当按照规定，在投标截止时间前制作并递交电子投标文件。

2.投标截止日期

2.1 投标人递交电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间，代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

2.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

九、备选投标方案

投标人不得提交备选投标方案。

十、投标文件的修改和撤回

1.投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其投标文件。

2.投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其投标文件进行修改。

在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

四  投标报价

十一、投标报价方式

1.投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。开标一览表中的报价应与投标函中报价完全一致，否则评标时一律按开标一览表中的内容为准。

2.本项目报价为一次报价，投标人投标文件中的报价作为最终报价，最终报价作为评审价。

3.投标报价：是根据招标文件所确定的范围内的全部服务的价格体现，是为完成招标文件规定的工作所涉及的一切费用。报价为综合报价，应包括完成本项目工作所需的各项费用，招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

4.报价注意事项：

（1）价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

（2）投标人优惠率报价应四舍五入至小数点后两位，报价应充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦评标结束最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

五  开标、评标、定标

十二、评审、定标方法

本项目采用综合评分法。

十三、开标评标会

1.采购人或采购代理机构将在“投标人须知前附表”中规定的时间和地点组织不见面开标。投标人法定代表人或其授权代表按时参加开标会，及时登录苏采云系统进行签到。

2.按照第十条规定，同意撤回的投标将不予开封。

3.开标时，由投标人在规定时间内进行文件解密，确认无误后，进行开标，宣读各投标人的《开标一览表》，苏采云系统将自动对开标过程进行记录。

#### 十四、评标过程的保密

1.开标后至采购人公布中标结果之前，有关投标文件的审查、澄清、评比和定标等信息对与本过程无关的投标人及其他人员保密。

2.在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人或评标委员会施加任何影响，都可能导致被取消评标资格。

#### 十五、对投标文件的审核

1.采购人将根据项目特点组建评标委员会，由五人组成，并独立开展评标工作。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。

2.依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人在投标截止时间之前，是否被列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标人是否具备投标资格。

3.评标委员会将会审查每份投标文件是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标是指与招标文件的要求相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指不满足招标文件实质性要求影响招标文件规定的范围、质量和性能；或限制了采购人的权利或投标人的义务的内容，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评委决定投标文件的响应性，只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

4.如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质上响应的投标。

5.未按本文件实质性要求形成投标文件，投标文件内容不全或实质性条款字迹模糊难以辨认的，评标委员会对其投标文件作无效投标文件处理。

6.评标委员会将对确定为实质上响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积之和与总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

7.评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

8.评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

9.评标委员会审阅投标文件，有权决定投标人是否具有投标资格。

十六、投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理，无效投标文件不予参加评标。

1.投标函未加盖投标人公章；

2.授权委托书无投标人公章、法定代表人的印章（或签名）；

4.投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求编制，投标文件字迹潦草、模糊、难以辨认；

5.投标人在一份投标文件中，对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面确定以哪个报价为准；

6.投标人在投标报价中存在严重错误，影响对其他投标人的评分；

7.投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标；

8.在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将作无效投标处理。

9.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

10.投标人资格不满足要求，或投标材料所述情况和所附相关资料不实的。

十七、评标、定标

评标由依法组建的评标委员会负责。定标时根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。

十八、投标文件的澄清

1.为有助于投标文件的审查、评价和比较，采购人或采购代理机构有权要求投标人对投标书中含义不明确的内容进行澄清。

2.投标人有责任按照采购人或采购代理机构通知的时间、地点，进行答疑和澄清，有关澄清的内容应以书面形式提交，但不得对投标内容进行实质性修改。

3.对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会有权要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作澄清要求。投标人应确保通讯畅通，接到评标委员会澄清要求的投标人应派人按评标委员会规定的时间和格式做出澄清，由其授权的代表签字，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。接到评标委员会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

十九、评标中作为废标处理的情况：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

二十、中标通知

中标人确定后，采购人向中标人发出中标通知，同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标人接到中标通知后的三十日内与采购人签订采购合同。

中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。

代理机构不负责向任何投标人说明中标或不中标的原因。

二十一、授予合同，合同条款

1.本项目不收取履约保证金。

2.中标人应按中标通知书指定的时间、地点派代表前来与采购人具体商谈签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

3.政府采购履约资金扶持政策：成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

二十二、质疑和投诉

1.参加投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。非书面形式、七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理 。

2.质疑必须以参加投标人的法定代表人或授权代表以投标文件中所确定的送达方式提交，未按上述要求提交的质疑函采购人有权不予受理。

3.未参加投标的投标人或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中收益的投标人所提出的质疑也不予受理。

4.采购人将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监督管理部门对该投标人进行相应的行政处罚。

6.投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购环节的质疑，否则，采购人及其代理机构将不予受理。

二十三、其他事项说明：

采购项目需要落实的政府采购相关法律法规及政策：

1.《中华人民共和国政府采购法》

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》

3.《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部令第87号

4.政府采购促进中小企业发展办法的通知--财库〔2020〕46号

5.《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》苏财购〔2022〕45号

6.根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件精神，严格落实政府绿色采购的各项要求。

7.节能环保

本项目中如有涉及节能环保产品要求的，应当按《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)文件执行。

8.需求标准

本项目中如有涉及商品包装、快递包装的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。

本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，应当按财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件需求标准执行。

9.中标供应商可以采用电子履约保函形式代替缴纳履约保证金，具体可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

10.中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见泰州市政府采购网“政采贷”专栏。

11.其他相关法律法规。

二十四、特别提醒

供应商对其投标所提供材料的真实性负责。供应商使用虚假材料投标，采购人、评委会应当拒绝或否决其投标。已被确定的中标人，但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效。合同已签订但尚未履行的，采购人可以单方面撤销合同。合同撤销或中标结果无效的，由采购人从其他合格的供应商中选择排名紧跟其后的供应商为中标人，或者重新组织政府采购活动。政府采购合同已履行的，给采购人造成的损失的，由供应商承担赔偿责任。此外，行政监督部门对供应商弄虚作假行为，依法作出相应处理。

- 政府采购合同（参考）

泰州市数字化城市管理中心“微修复”服务项目

（项目编号：    ）

甲方（采购人）： 泰州市数字化城市管理中心

乙方（成交人）：

签订地点： 泰州市

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及政府采购文件（采购文件编号：JSZC-321200-HQGC-G2026-0016），按照平等、自愿的原则，协商签订此合同。

一、说明

受甲方委托，江苏华强工程投资管理咨询有限公司于2026年   月   日组织了泰州市数字化城市管理中心“微修复”服务项目的公开招标，经评审小组认真严格的评审，确定由乙方承包本项目。

二、项目基本情况

1.项目名称： 泰州市数字化城市管理中心“微修复”服务项目

2.项目地点： 泰州市

3.工作内容：                                    。

三、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标（成交）通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）投标承诺/服务承诺；

（4）其他合同文件。

（5）招标、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

四、项目负责人

姓名                  身份证号

五、合同期限

日历天

六、费用及结算方式

1.合同类型：单价合同

2.合同暂订金额：  大写 /（￥：小写）

3.付款方式：                   。

4.缺陷责任期：一年，对于人、车流量较大、使用频率高的修复项目，缺陷责任期不低于6个月。缺陷责任期自验收合格之日起计。

5.质保金：不收取质保金。

七、乙方需要提交的资料套数：                。

八、履约保证金

履约保证金为成交价的 0%，以保证乙方遵守本合同的一切条款、条件和承诺，该保证金在甲方的规定存续期间不计息。

九、合同生效和终止

本合同经双方签字盖章后生效，双方按照合同的规定履行完各自的义务和责任后，视为该协议履行完毕。

十、违约责任

1.由于甲方提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺延外，甲方应向乙方支付停工费或返工费，因甲方的原因造成安全事故时，由甲方承担法律责任和经济责任。

2.乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方在双方协定期限内达到甲方或第三方评估机构认定的质量标准后，甲方应支付相应的服务费用。若经整改，乙方的服务质量依旧不能合同约定或者甲方要求的，甲方有权自行委托第三方对项目进行修缮和整改，因此产生的费用由乙方承担。

3.乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，给甲方造成损失的，甲方可要求乙方按实赔偿（包括诉讼费、律师费、评估费、鉴定费等合理支出）并对项目进行整改；因非甲方原因（包括服务质量问题）导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同，双方互不承担违约责任。

十一、安全问题

1.乙方应当按照法律规定，派遣有资质的负责人和员工进行各项目的作业。若乙方人员在作业过程中因非甲方原因受到损伤，甲方不承担责任，乙方应积极承担相应责任，不得因此延误施工进度。

2.若乙方在作业过程中造成其他主体损失的，应当自行承担责任。

十二、争议处理

本合同在履行过程中，如发生争议，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十三、其他

1．未经过甲方的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，或将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

2.保密要求：在合同有效期内及以后的3年内，未经甲方的书面同意，乙方不得泄露甲方与本服务合同有关的保密资料。

3.合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议条款与本合同条款有冲突的，以补充协议条款为准，补充协议与本合同有同等法律效力。

4.本合同一式肆份 ，自签订之日起生效。

5.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

甲方：	                                   乙方：

（盖单位章）                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

（签字）		                           （签字）

年  	月	   日		               年 	  月 	  日

附件一

安全生产合同

为在  泰州市数字化城市管理中心“微修复”服务项目  （项目名称、标段号）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 泰州市数字化城市管理中心（发包人名称，以下简称“甲方”）与承包人	      （承包人名称，以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同。

1.甲方职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对乙方施工现场进行安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

2.乙方职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则， 加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程， 定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则， 严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照国家、地方及行业等的相关规定使用和管理。

3. 违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位公章后生效，全部工程竣工验收合格、缺陷责任期满后视为该协议履行完毕。

5.	本合同一式肆份，合同双方各贰份。

甲方：	                                   乙方：

（盖单位章）                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：

（签字）		                               （签字）

年  	月	日		               年 	  月 	  日

- 项目内容及基本要求

一、项目概况

1.本项目为泰州市数字化城市管理中心“微修复”服务项目，项目涉及的微修复案件零散繁杂，处置时限要求高，次数频繁，案值偏低且按件结算。本次拟通过公开招标的形式选取1家施工单位，供应商必须按照采购人派发的任务单要求对泰州市数字化城市管理中心微修复案件进行处置。

2.施工地点：采购人实际指定的范围和实施点为准（实施过程中，采购人视情况可作调整）。

3.项目实施内容包含但不仅限于：公共设施、交通设施、市容环境设施、园林绿化设施、其他部件、扩展部件六大类部件及市容环境、宣传广告、施工管理、突发事件、街面秩序、其他事件六大类事件中的自行微修复的事部件。

4.合同履行期限：自合同签订之日起至2026年12月31日止。

二、工程量清单说明（具体内容详见招标控制价清单及说明）

1.本工程量清单是依据现行中华人民共和国国家标准《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其9本工程量计算规范、《江苏省市政工程计价定额》(2014)、《江苏省安装工程计价定额》(2014)等工程量计算规范等编制。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。

2.本工程量清单应与采购文件、通用合同条款、专用合同条款等章节内容及图纸（如有）一起阅读和理解。

3.本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）以及采购文件的有关约定。

三、投标报价说明

1.投标报价的范围

投标报价应包括采购文件所确定的采购范围内相应工程量清单及相关资料及规范、规定等全部内容，以及为完成上述内容所必需的附属工程、临时工程、材料、劳务、机械、成品保护、垂直运输、脚手架搭设使用、与各工种间的协调配合工作、验收、创优、安全措施、技术措施，作为一名有经验的投标人所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。

采购文件后附的工程量清单标明的工程量清单表是投标人投标报价的共同基础。采购人提供的工程量清单，投标人应结合采购文件、合同条款、商务技术投标文件标准和要求与图纸（如有）一起阅读理解，除设计变更外，采购人在工程量清单中未列明或项目特征描述不全，但投标人为满足采购人和设计图纸（如有）的要求而必须完成的工作，投标人应计入工程量清单相应子目中，工程结算时采购人不为此类项目另外支付。

2.报价结算

①本项目采用优惠率报价

以百分比进行报价，精确到小数点后2位。优惠率为本项目清单中每一项单价的下浮比例，如优惠率为10.00%,项目报价=项目每项单价✖（1-10.00%）。

②本项目的投标报价(包括单项明细报价)为全费用综合单价，投标供应商的投标报价必须是完成本项目内等一切相关工作的相关费用，包括工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金等完成每项内容所需的全部费用(其中规费和税金为不可竞争费用)的包干价。合同执行期间，项目服务费用不做任何增补，合同价格不作调整。

③全年总费用不超过530万元，实际支付金额以最终审计为准，并按季度根据实际工作量经审计后据实结算。

备注：1.本项目预算仅做固定综合单价控制，清单项所有工程量均为暂估工程量，总价仅作为建设单位内控管理用途。

2.投标人应承担过类似项目的业绩，具备拟派本项目的技术负责人及项目团队主要成员。

四、质量及安全要求

1.质量要求：

1.1工程材料应符合国家相关质量标准，确保安全可靠。工程设备应具备完整的质量保证体系，符合国家相关质量标准。建筑材料应符合国家相关质量标准，确保安全可靠，服务应具备专业性和高质量，符合工程项目的实际需求，工程满足符合道路、雨污管网等技术规范要求，达到考核和验收合格标准。

1.2缺陷责任期：1年。对于人、车流量较大、使用频率高的修复项目，缺陷责任期不低于6个月。缺陷责任期自验收合格之日起计。

2.安全要求：

2.1供应商应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全文明施工规定标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于供应商安全措施不力造成事故的责任和因此发生的后果及全部费用，由供应商承担。

2.2供应商必须成立项目安全管理小组，所有全部工程施工过程均必须有安全管理人员在施工现场，实施安全监督。

2.3供应商在施工组织安排时，要充分考虑施工条件的影响。施工现场内、外设置临时交通安全设施。

2.4供应商负责施工现场承包范围内的文明施工管理、教育。

2.5供应商需要封闭或半封闭道路施工时，须提前20天报采购人，得到采购人同意后方可实施。

2.6供应商在存在有毒有害气体场所进行维修前，必须采用有毒有害气体检测设备对施工区域进行有毒有害气体检测，同时须将有毒有害气体检测的结果上报给招标单位（供应商须确保有毒有害气体检测结果的准确），在确保施工区域满足安全施工条件且得到招标单位同意的情况下方可派人进行施工作业，如因供应商不履行上述安全职责或供应商提供的有毒有害气体检测结果不准确等原因造成的一切后果均由供应商承担。

五、施工要求

1.施工现场扬尘控制、主管部门（或施工单位自行）要求对施工过程监控布设、主管部门要求需设置临时治安监控等费用，投标供应商自行考虑并在投标报价中综合考虑，结算时不调整。

2.供应商搭建的临时设施和材料堆场必须服从采购人的统一管理。材料运输、机械设备进退场等与交通运输、城市管理有关的矛盾及现场矛盾由供应商自行解决，产生的任何费用由投标供应商在投标报价时自行考虑。渣土在场内或场外放置期间，以及外运弃置与当地乡镇及居民等发生的争议或矛盾，由成交供应商自行解决，产生的任何费用由投标供应商在投标报价时自行考虑。

3.投标供应商自行勘察现场，应充分了解本工程的施工现场条件及本工程的施工难度，对施工现场临近建筑物，地下管线构筑物、高压线、树木等保护义务，充分考虑可能涉及的所有措施费用，结合自身情况自主报价，结算时不作调整。

4.施工过程中不得污染周边环境，不得对周边环境造成影响，否则一切责任由供应商承担，由此造成的一切损失由成交人承担。

5.供应商须做好现场环境保护，做好防尘、降噪等措施，费用已包含在投标报价中。

6.供应商搭建的临时设施和材料堆场必须服从采购人的安排。如供应商不服从，采购人有权根据项目管理规定对供应商进行处罚。

7.在国家规定的工程合理使用期限内，供应商确保该项目工程的质量。因供应商原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，供应商应承担损害赔偿责任。

8.发生须紧急抢修事故，供应商接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

9本工程在施工中执行现行的国家、省级及工程所在地颁发的环保、节能、电气安装、防雷、安全、消防等有关规定。

10.供应商要对施工人员进行上岗安全培训和安全交底工作，做到规范施工，对整个工程的安全负全责，并承担因供应商安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。在工程验收前应向采购人提供招标工程的一套完整的安全资料。本工程供应商应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。供应商必须成立项目安全管理小组，所有工程施工过程均必须有专职安全管理人员在施工现场，实施安全监督。

11.供应商不得借资质投标，不得挂靠有资质的单位参加投标，供应商不得将工程转包或者违法分包。采购人发现供应商有上述情况，将终止施工合同，责令成交人立即退场，因此造成的一切损失均由供应商承担，今后禁止该单位参加建设方的一切招标活动。

12.供应商必须及时支付材料设备供应商的合同款，供应商必须按国家规定及时支付工人工资，采购人将对供应商支付工人工资履行情况进行监督。如因供应商未能及时发放农民工工资引发农民工群体性上访事件，每发生一次群体性上访事件扣罚成交人10万元，由供应商承担由此产生的一切后果。

13.供应商必须根据采购人的要求在采购人规定的时间内拆除临时设施、施工机械及其基础，并将其垃圾运离施工现场，所发生的费用由供应商承担，清理完成后供应商须报采购人验收确认；施工场地外围5米范围内必须与施工场地内一样整洁、干净、文明施工；若采购人安排人员完成上述工作，所发生的费用将双倍从工程款中扣除。

14.采购人有权进行变更、对工程量进行增加、调减，这均属于合同范围，供应商应及时按变更进行施工，不得以任何理由拒绝。变更（或通知书）经建设单位确认后交给供应商，供应商才能按变更（或通知书）进行施工。

15.供应商应自行处理好材料供应、设备供应等矛盾，如引起施工中断，中断期间不计取任何费用，该风险由供应商在投标报价时自行考虑。供应商须加强对场地周边城市、公建配套管网的保护，如发生破坏，由供应商负责赔偿，并承担全部责任。

16.因成交供应商原因造成工期延误，违约金按5000元/天扣除。（该款项从工程款中直接扣除且结算时不予返还。如因成交供应商原因造成延误工期较多，造成采购人较大损失的，采购人除要求成交供应商赔偿外，有权依法追究成交供应商的相关责任）。

六、项目服务期

自合同签订之日起至2026年12月31日止。

七、采购标的的验收标准

1.供应商须在每个维修点施工完成后及时通知采购人进行验收，日常维修项目验收不合格的，供应商须按照规范和采购人的要求进行返工（返工费用由供应商承担），当月未完成返工且返工后仍然不合格的，次月计量和工程造价不予计入（日常维修项目出现1次返工罚款1000元，招标文件有相关处罚条款的，同时执行处罚条款），直至完成返工且验收合格为止；抢修项目必须确保一次性通过相关部门、采购人验收，抢修项目验收不合格的（视为供应商违约，罚款1万。合同期限内，供应商日常维修经返工后仍不合格累计达三次，或抢修项目验收不合格累计达三次的，采购人有权立即解除项目合同并实施紧急接管，由此产生的一切费用由供应商自行承担。采购人可将该供应商的这一情况报送相关监管部门并建议其予以公示。验收不合格部分的工程量及工程造价不予计量计价；若招标文件中已约定相应处罚条款及合同终止条款的，相关条款一并执行。供应商在退场前须完成整改返工，相关返工费用由其自行承担。

2.工程结算书由施工单位编制，编制要求应符合采购文件的计价要求。

3.工程应按采购人要求及时办理竣工验收，并在竣工验收合格之日20天内，供应商应将本工程竣工图、竣工资料和竣工结算交付采购人，采购人将立即安排对接、送审。如供应商在20天内不能交付上述文件资料，则付款时间作相应推迟。

八、付款方式：

按每个季度实际完成的有效工作量，经工程竣工验收，审核结束后，按审核价付款。

九、其他要求

1.供应商必须认真踏勘现场，考虑行人、行车干扰，相关费用已包含在供应商投标报价中。

2.工程使用的所有材料、设备必须经建设单位认可后方可进场使用，如不经建设单位认可，供应商擅自进场使用的，采购人有权拒付该部分款项同时有权对供应商处违约金5万元的处罚并终止合同，同时供应商还须赔偿建设单位实际损失。

2.1涉及工程数量减少的，以实际减少数量为准，涉及工程数量增加的，以实际增加数量为准；

2.2凡涉及工程数量增减的，其价格按原清单报价进行费用的调增或调减。

3.本工程发生工程变更或产生签证引起工程造价增减的，最终价格以“工程竣工结算核对并经采购人、供应商双方确认签字”的文件为准。

4.在工程施工过程中，若有新规范、新工艺、新材料推广应用的，采购人有权进行变更，变更发生后价格结算时按相关定额执行，有关材料设备有信息指导价的，按工程结算费率同比例计算；没有信息指导价的按认质认价方式定价，纳入结算总价。

5.供应商要充分了解项目情况，对招标控制价或最高限价如有异议，供应商需按采购文件约定的时间提出异议，如供应商在投标期间无异议，供应商成交后不得再以任何理由向采购人提出任何费用。

6.供应商须重点考虑可能影响项目进度、安全、质量的各种因素，须全面服从采购人对于项目管理提出的各项要求。供应商须严格落实安全防护措施，供应商安全防护设施不到位或出现相关文件（如安全生产的相关法律法规，建设工程的相关安全规范等）规定须暂停施工的情形，采购人有权立即责令供应商停止施工，要求供应商进行整改，供应商整改满足相关文件（如安全生产的相关法律法规，建设工程的相关安全规范等）要求且得到采购人批准后方可恢复施工。

7.供应商应根据项目特征及需求提供项目的实施方案、关键施工技术、工艺及项目实施的重点、难点和解决方案、具体服务技术措施；人员配置及设备投入方案；安全文明施工、施工现场污染防治措施及环境保护方面的措施；应急保障方案；质量保障控制方案。

8.项目招标控制价清单：

| 数字化城管微修复全费用单价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 全费用单价 | 备注 |
| 一、 | 道路维修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除人行道 | 1.拆除面包砖及结合层； | m2 | 1 | 3.74 |  |
| 2 | 拆除人行道 | 1.拆除原有道板砖面层及结合层； | m2 | 1 | 3.29 |  |
| 3 | 拆除路面 | 1.拆除花岗岩路面及结合层； | m2 | 1 | 6.3 |  |
| 4 | 拆除侧、平（缘）石 | 1.拆除侧石(混凝土)； | m | 1 | 4.5 |  |
| 5 | 拆除侧、平（缘）石 | 1.拆除侧石(石质)； | m | 1 | 5.94 |  |
| 6 | 切缝 | 1.砼路面切缝 | m | 1 | 16.46 |  |
| 7 | 拆除路面 | 1.拆除砼路面（人工拆除）；2.厚度10cm | m2 | 1 | 15.6 |  |
| 8 | 拆除路面 | 1.拆除砼路面（人工拆除）；2.厚度12cm | m2 | 1 | 18.68 |  |
| 9 | 拆除路面 | 1.拆除砼路面（人工拆除）；2.厚度14cm | m2 | 1 | 21.76 |  |
| 10 | 拆除路面 | 1.拆除砼路面（人工拆除）；2.厚度15cm | m2 | 1 | 23.3 |  |
| 11 | 拆除路面 | 1.拆除砼路面（人工拆除）；2.厚度16cm | m2 | 1 | 24.85 |  |
| 12 | 拆除路面 | 1.拆除砼路面（人工拆除）；2.厚度18cm | m2 | 1 | 27.92 |  |
| 13 | 拆除路面 | 1.拆除砼路面（人工拆除）；2.厚度20cm | m2 | 1 | 31.01 |  |
| 14 | 拆除路面 | 1.拆除砼路面（人工拆除）；2.厚度22cm | m2 | 1 | 34.09 |  |
| 15 | 拆除路面 | 1.拆除砼路面（人工拆除）；2.厚度24cm | m2 | 1 | 37.18 |  |
| 16 | 拆除路面 | 1.拆除砼路面（人工拆除）；2.厚度26cm | m2 | 1 | 40.26 |  |
| 17 | 拆除路面 | 1.拆除砼路面（人工拆除）；2.厚度30cm | m2 | 1 | 46.42 |  |
| 18 | 拆除路面 | 1.拆除砼路面（破碎机拆除）； | m3 | 1 | 21.54 |  |
| 19 | 拆除路面 | 1.拆除沥青路面（人工风镐拆除）；2.厚度10cm | m2 | 1 | 10.09 |  |
| 20 | 拆除路面 | 1.拆除沥青路面（破碎机拆除）； | m3 | 1 | 21.54 |  |
| 21 | 余方弃置 | 1.建筑垃圾清理、外运 2.运距按5Km | m3 | 1 | 57.36 |  |
| 22 | 细石混凝土楼地面 | 1.混凝土强度等级:C25砼(商品砼）； 2.路面刻纹； 3.锯缝机锯缝； 4.水泥砼路面草袋养生； | m3 | 1 | 714.8 |  |
| 23 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30砼(商品砼）； 2.路面刻纹； 3.锯缝机锯缝； 4.水泥砼路面草袋养生； | m3 | 1 | 728.7 |  |
| 24 | 沥青混凝土 | 1.人工摊铺粗粒式； | m3 | 1 | 1235.2 |  |
| 25 | 沥青混凝土 | 1.人工摊铺中粒式； | m3 | 1 | 1276.8 |  |
| 26 | 沥青混凝土 | 1.人工摊铺细粒式； | m3 | 1 | 1334 |  |
| 27 | 块料面层 | 1.块料品种、规格:30厚花岗岩火烧板 2.垫层：材料品种、厚度、强度等级:3cm干硬性水泥砂浆 | m2 | 1 | 200.34 |  |
| 28 | 块料面层 | 1.块料品种、规格:40厚花岗岩火烧板 2.垫层：材料品种、厚度、强度等级:3cm干硬性水泥砂浆 | m2 | 1 | 212.29 |  |
| 29 | 块料面层 | 1.块料品种、规格:50厚花岗岩火烧板 2.垫层：材料品种、厚度、强度等级:3cm干硬性水泥砂浆 | m2 | 1 | 261.68 |  |
| 30 | 块料面层 | 1.块料品种、规格:30厚花岗岩火烧板（盲道板） 2.垫层：材料品种、厚度、强度等级:3cm干硬性水泥砂浆 | m2 | 1 | 234 |  |
| 31 | 块料面层 | 1.块料品种、规格:40厚花岗岩火烧板（盲道板） 2.垫层：材料品种、厚度、强度等级:3cm干硬性水泥砂浆 | m2 | 1 | 253.55 |  |
| 32 | 块料面层 | 1.块料品种、规格:50厚花岗岩火烧板（盲道板） 2.垫层：材料品种、厚度、强度等级:3cm干硬性水泥砂浆 | m2 | 1 | 301.33 |  |
| 33 | 芝麻灰人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:30厚芝麻灰火烧板 2.垫层：材料品种、厚度、强度等级:3cm干硬性水泥砂浆 | m2 | 1 | 232.56 |  |
| 34 | 芝麻黑人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:30厚芝麻黑火烧板 2.垫层：材料品种、厚度、强度等级:3cm干硬性水泥砂浆 | m2 | 1 | 281.52 |  |
| 35 | 盲道黄砖铺设250*250*35 | 1.块料品种、规格:250*250*35厚道板砖 2.垫层：材料品种、厚度、强度等级:3cm干硬性水泥砂浆 | m2 | 1 | 91.17 |  |
| 36 | 盲道黄砖铺设250*250*50 | 1.块料品种、规格:250*250*50厚道板砖 2.垫层：材料品种、厚度、强度等级:3cm干硬性水泥砂浆 | m2 | 1 | 117.05 |  |
| 37 | 面包砖铺设200*100*60 | 1.块料品种、规格:200*100*60厚面包砖 2.垫层：材料品种、厚度、强度等级:3cm干硬性水泥砂浆 | m2 | 1 | 104.34 |  |
| 38 | 小方砖铺设 | 1.小方砖铺设250×250 2.垫层：材料品种、厚度、强度等级:3cm干硬性水泥砂浆 | m2 | 1 | 79.80 |  |
| 39 | 路牙 | 水泥路牙27.5*12.5CM | m | 1 | 53.62 |  |
| 40 | 路牙 | 花岗岩路牙12*25CM | m | 1 | 95.94 |  |
| 41 | 施工护栏 | 1.施工围挡（水马） 2.保护运输、搬运、循环利用 3.超过工程量结算不予调整 | m | 1 | 40.6 |  |
| 42 | 混凝土路面模板 | 1.混凝土路面模板 2.循环利用 3.超过工程量结算不予调整 | m2 | 1 | 70.92 |  |
| 43 | 透水砖铺设 | 1.透水砖铺设200×400（含拆除及外运） | m2 | 1 | 99.00 |  |
| 44 | 大理石块料敷设 | 大理石块料敷设（含拆除及外运） | m2 | 1 | 373.89 |  |
| 二、 | 井盖 |  |  |  |  |  |
| 1 | 检查井升降 | 1.圆形检查井升高及井盖复位； | 座 | 1 | 400 |  |
| 2 | 检查井升降 | 1. 方形检查井升高及井盖复位； | 座 | 1 | 205 |  |
| 3 | 井盖调整 | 1.摆正移位井盖，恢复正常使用 | 套 | 1 | 77.38 |  |
| 4 | 更换防坠网 | 1. 启闭井盖、有毒气体测试、强制通风、检查防护设备、安装防坠网、清理现场等； | 座 | 1 | 89 |  |
| 5 | 轻型井盖井座 | 1.混凝土轻型井盖、井座，Φ700 | 座 | 1 | 442.53 |  |
| 6 | 重型井盖井座 | 1.混凝土重型井盖、井座，Φ700 | 座 | 1 | 496.19 |  |
| 7 | 轻型井盖井座 | 1.球墨铸铁轻型井盖、井座，Φ700 | 座 | 1 | 886.80 |  |
| 8 | 重型井盖井座 | 1.球墨铸铁重型井盖、井座，Φ700 | 座 | 1 | 979.20 |  |
| 9 | 雨水篦子 | 钢纤维雨水篦子 | 个 | 1 | 210.00 |  |
| 三、 | 广告招牌破损 |  |  |  |  |  |
|  | 广告招牌破损 |  |  |  |  | 人工费按260元/工日（8小时）、材料费按实结算 |
| 四、 | 公厕设施维修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拖把池水龙头 | 1.扳手式水龙头 2.规格综合考虑，满足现场使用要求 | 个 | 1 | 60.00 |  |
| 2 | 洗脸盆水龙头 | 1.按压式水龙头 2.规格综合考虑，满足现场使用要求 | 个 | 1 | 220.00 |  |
| 3 | 洗脸盆水龙头 | 1.感应式水龙头 2.规格综合考虑，满足现场使用要求 | 个 | 1 | 450.00 |  |
| 4 | 水阀 | DN20 | 个 | 1 | 80.00 |  |
| 5 | 水阀 | DN25 | 个 | 1 | 100.00 |  |
| 6 | 门锁 | 普通门锁，满足现场使用要求 | 套 | 1 | 150.00 |  |
| 7 | 墙壁粉刷 | 铲除破损墙面，重新粉刷 | m2 | 1 | 45.00 |  |
| 8 | 灯具维修 | 1.灯具更换 2.满足甲方使用要求 | 套 | 1 | 80.00 |  |
| 9 | 纱窗 | 玻璃纤维网+铝合金框 | m2 | 1 | 150.00 |  |
| 10 | 铰链 | 更换铰链 | 个 | 1 | 25.00 |  |
| 11 | 厕所门 | 抗倍特板门，含五金及安装 | m2 | 1 | 330.00 |  |
| 12 | 厕所门 | 抗倍特蜂窝复合板，铝蜂窝板，含五金及安装 | m2 | 1 | 500.00 |  |
| 13 | 瓷砖地面 | 拆除原瓷砖，贴新的 | m2 | 1 | 200.00 |  |
| 14 | 指示牌 | 新做指示牌 | 个 | 1 | 250.00 |  |
| 15 | 指示牌 | pvc材质，规格综合考虑，满足使用单位要求 | 个 | 1 | 25.00 |  |
| 16 | 指示牌 | pvc材质，规格综合考虑，满足使用单位要求 | 个 | 1 | 20.00 |  |
| 五、 | 构筑物遗留障碍去除、缺补 |  |  |  |  |  |
|  | 构筑物遗留障碍去除、缺补 |  |  |  |  | 人工费按260元/工日（8小时）、材料费按实结算 |
| 六、 | 锈蚀 |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防栓 | 室外消防栓刷漆 | 处 | 1 | 60.00 |  |
| 2 | 桥面护栏 | 铲除破损油漆、重新喷油漆 | m | 1 | 60.00 |  |
| 3 | 桥面护栏 | 更换新护栏 | m | 1 | 800.00 |  |
| 4 | 桥面护栏 | 新做石材护栏 | m | 1 | 1500.00 |  |
| 5 | 自动售货机锈蚀 | 除锈、刷防锈漆、刷面漆 | 处 | 1 | 150.00 |  |
| 七、 | 废弃立杆移除，减速路档安装更换 |  |  |  |  |  |
| 1 | 废弃立杆移除 |  |  |  |  | 人工费按260元/工日（8小时）、材料费按实结算 |
| 2 | 立杆反光标识 | 工程级黄黑/红白反光膜 | m2 | 1 | 120.00 |  |
| 3 | 减速路档安装更换 | 1.拆除原来的减速路挡 2.安装新的减速路挡 | m | 1 | 150.00 |  |
| 八、 | 护栏破损 |  |  |  |  |  |
| 1 | 交通护栏 | 1.高度(0.6m-0.8m) 2.材质热镀锌，立柱/横管壁厚 2.5mm | m | 1 | 120.00 |  |
| 2 | 交通护栏 | 1.高度(0.9m-1.0m) 2.材质热镀锌，立柱/横管壁厚 2.75mm | m | 1 | 160.00 |  |
| 3 | 交通护栏 | 1.高度(1.1m-1.2m) 2.材质热镀锌，立柱/横管壁厚 2.75mm | m | 1 | 200.00 |  |
| 4 | 中式仿古交通护栏 | 1.高度(0.8m-1.0m) 2.材质热镀锌+静电喷塑，立柱/横管壁厚2-3mm | m | 1 | 280.00 |  |
| 5 | 城市文化景观护栏 | 1.高度1m 2.锌钢/高强钢+热镀锌+氟碳漆 | m | 1 | 400.00 |  |
| 6 | 城市文化景观护栏 | 1.高度1.2m 2.锌钢/高强钢+热镀锌+氟碳漆 | m | 1 | 460.00 |  |
| 7 | 绿地护栏 | 1.高度(0.3m - 0.4m) 2.普通型PVC塑钢（内衬薄钢/无钢） | m | 1 | 20.00 |  |
| 8 | 绿地护栏 | 1.高度(0.3m - 0.4m) 2.加厚型PVC塑钢（内衬镀锌方管） | m | 1 | 32.00 |  |
| 9 | 绿地护栏 | 1.高度(0.5m - 0.6m) 2.普通型PVC塑钢（内衬薄钢/无钢） | m | 1 | 32.00 |  |
| 10 | 绿地护栏 | 1.高度(0.5m - 0.6m) 2.加厚型PVC塑钢（内衬镀锌方管） | m | 1 | 60.00 |  |
| 九、 | 路名牌 |  |  |  |  |  |
| 1 | 路名牌 | 1.加厚镀锌钢管立柱2m高，固定底座 2.1.5mm铝板面板+反光贴，双重ABS圆弧托盘 3.面板大小100cm*30cm 4.牌子文案根据委托方要求 | 个 | 1 | 710.00 |  |
| 2 | 路名牌 | 1.加厚镀锌钢管立柱2m高，固定底座 2.1.5mm铝板面板+反光贴，双重ABS圆弧托盘 3.2mm面板大小120cm*36cm 4.牌子文案根据委托方要求 | 个 | 1 | 868.00 |  |
| 3 | 路名牌 | 1.加厚镀锌钢管立柱2m高，固定底座 2.1.5mm铝板面板+反光贴，双重ABS圆弧托盘 3.面板大小150cm*45cm 4.牌子文案根据委托方要求 | 个 | 1 | 1160.00 |  |
| 4 | 倾斜 | 加固扶正 | 个 | 1 | 80.00 |  |
| 十、 | 车止石 |  |  |  |  |  |
| 1 | 阻车石球 | 1.花岗岩石球，规格：直径30cm，高度35cm，重量约50公斤； 2.品种颜色根据派工单要求； 3.如底座需要水泥，单价包含； | 个 | 1 | 200 |  |
| 2 | 阻车石球 | 1.花岗岩石球，规格：直径40cm，高度45cm，重量约100公斤； 2.品种颜色根据派工单要求； 3.如底座需要水泥，单价包含； | 个 | 1 | 310 |  |
| 3 | 阻车石球 | 1.花岗岩石球，规格：直径50cm，高度55cm，重量约200公斤； 2.品种颜色根据派工单要求； 3.如底座需要水泥，单价包含； | 个 | 1 | 420 |  |
| 4 | 阻车石球 | 1.花岗岩石球，规格：直径60cm，高度65cm，重量约350公斤； 2.品种颜色根据派工单要求； 3.如底座需要水泥，单价包含； | 个 | 1 | 570 |  |
| 5 | 阻车石柱 | 1.花岗岩石柱，规格：直径18cm，高度60cm； 2.品种颜色根据派工单要求； 3.如底座需要水泥，单价包含； | 个 | 1 | 200 |  |
| 6 | 阻车石柱 | 1.花岗岩石柱，规格：直径20cm，高度60cm； 2.品种颜色根据派工单要求； 3.如底座需要水泥，单价包含； | 个 | 1 | 210 |  |
| 7 | 阻车石柱 | 1.花岗岩石柱，规格：直径25cm，高度60cm； 2.品种颜色根据派工单要求； 3.如底座需要水泥，单价包含； | 个 | 1 | 260 |  |
| 8 | 不锈钢警示柱 | 1.银色直径114*600高，304不锈钢材质 2.含安装 | 个 | 1 | 317 |  |
| 9 | 不锈钢警示柱 | 1.银色直径168*600高，304不锈钢材质 2.含安装 | 个 | 1 | 534 |  |
| 10 | 不锈钢警示柱 | 1.银色直径219*600高，304不锈钢材质 2.含安装 | 个 | 1 | 576 |  |
| 11 | 阻车小鼓凳 | 1.花岗岩小鼓凳，规格：直径22cm，高度37cm； 2.品种颜色根据派工单要求； 3.如底座需要水泥，单价包含； | 个 | 1 | 110 |  |
| 12 | 阻车大鼓凳 | 1.花岗岩大鼓凳，规格：直径28cm，高度37cm； 2.品种颜色根据派工单要求； 3.如底座需要水泥，单价包含； | 个 | 1 | 170 |  |
| 13 | 阻车方凳 | 1.花岗岩方凳，规格：约24cm*24cm，高度37cm；（规格需根据甲方要求确定） 2.品种颜色根据派工单要求； 3.如底座需要水泥，单价包含； | 个 | 1 | 260 |  |
| 十一、 | 行道树 |  |  |  |  |  |
| 1 | 行道树移除 | 胸径10cm以内 | 株 | 1 | 100.00 |  |
| 2 | 行道树移除 | 胸径20cm以内 | 株 | 1 | 200.00 |  |
| 3 | 行道树移除 | 胸径30cm以内 | 株 | 1 | 300.00 |  |
| 4 | 行道树移植 | 1.含乔木起挖、运输、栽植，养护； 2.胸径7cm以内；含绿化移植费用，含一年养护 | 株 | 1 | 113.40 |  |
| 5 | 行道树移植 | 1.含乔木起挖、运输、栽植，养护； 2.胸径8cm以内；含绿化移植费用，含一年养护 | 株 | 1 | 168.60 |  |
| 6 | 行道树移植 | 1.含乔木起挖、运输、栽植，养护； 2.胸径10cm以内；含绿化移植费用，含一年养护 | 株 | 1 | 213.60 |  |
| 7 | 行道树移植 | 1.含乔木起挖、运输、栽植，养护； 2.胸径11cm以内；含绿化移植费用，含一年养护 | 株 | 1 | 284.40 |  |
| 8 | 行道树移植 | 1.含乔木起挖、运输、栽植，养护； 2.胸径14cm以内；含绿化移植费用，含一年养护 | 株 | 1 | 434.40 |  |
| 十二、 | 墙体剥落 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙体剥落 | 普通外墙涂料，一底两面 | m2 | 1 | 37.73 | 需砂浆粉刷另计 |
| 十三、 | 除草、修剪 |  |  |  |  |  |
|  | 除草、修剪 |  | m2 | 1 | 4.50 |  |
| 十四、 | 花坛、花箱、公益条幅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 花坛 | 1.人工拆除破损石块 + 新石材主材费 + 砂浆铺贴抹缝 + 现场清运 | 座 | 1 | 250.00 |  |
| 2 | 花台 | 1.适用场景：部分缺失、损坏、开裂或缺角，结构依然稳固 2.包含内容：人工拆除破损块 + 新石材/混凝土块主材 + 砂浆铺贴抹缝 + 基础找平 + 现场垃圾清运 | 座 | 1 | 400.00 |  |
| 3 | 花台 | 1.适用场景：部分缺失、损坏、开裂或缺角，需重新砌筑1-2块砖/混凝土块 2.包含内容：拆除松动部分 + 重新砌筑 + 砂浆抹面 + 垃圾清运。 | 座 | 1 | 250.00 |  |
| 4 | 花架 | 1.铝合金花架，宽40cm，高50cm 2.颜色根据派工单要求 | m | 1 | 250.00 |  |
| 5 | 花架 | 1.铝合金花架，宽50cm，高50cm 2.颜色根据派工单要求 | m | 1 | 260.00 |  |
| 6 | 花架 | 1.铝合金花架，宽60cm，高60cm 2.颜色根据派工单要求 | m | 1 | 390.00 |  |
| 7 | 公益条幅 | 1.宽度50cm，含安装 2.材质：户外网格布 | m | 1 | 12.00 |  |
| 8 | 公益条幅 | 1.宽度70cm，含安装 2.材质：户外网格布 | m | 1 | 18.00 |  |
| 十五、 | 绿地设施破损 |  |  |  |  |  |
|  | 绿地设施破损 |  |  |  |  | 人工费按207.28元/工日（8小时）、材料费按实结算 |
| 十六、 | 护树设施 |  |  |  |  |  |
|  | 护树设施 |  |  |  |  | 人工费按207.28元/工日（8小时）、材料费按实结算 |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |
| 1.结算时，按实际发生并经发包方和跟踪审计认可的工程量为准。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.进场前施工单位负责人应与甲方项目负责人对接需要实施的施工工程范围及做法，不得盲目施工，造成不必要的损失。 |  |  |  |  |  |  |
| 3.投标供应商的投标报价必须是完成本项目内等一切相关工作的相关费用，包括工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金等完成每项内容所需的全部费用(其中规费和税金为不可竞争费用)的包干价，有关文件规定的政策性调价等和各种可能发生的风险费用以及招标文件约定的其他费用，投标人自行综合考虑报价，结算时单价不作调整。 |  |  |  |  |  |  |
| 4.材料设备有信息指导价的，按工程结算费率同比例计算;没有信息指导价的按认质认价方式定价，纳入结算总价; |  |  |  |  |  |  |
| 6.工程量清单规定内容在实施中发包人有权进行删减，同时不予补偿。 |  |  |  |  |  |  |
| 7.中标人有义务配合招标人做好相关单位的协调工作。 |  |  |  |  |  |  |

# 第五章   评 审 办 法

为做好招标投标工作，根据国家有关规定特制定本标准及办法。

1.评标办法制定依据

政府采购法律法规、制度。

2.评标原则

评标活动遵循客观、公正、审慎的原则。

3.评标机构

评标委员会由 5人（含5人）以上单数的评委组成。开标前，按照政府采购评审专家管理的有关规定产生专家评委。

4.评标程序

（一）由于本项目资格审查采用“资格后审法”，因此只有通过资格审查的投标人的投标文件才可进入详细评审。资格审查将由招标人在开标后评审前对所有投标人进行资格审查，通过资格审查的投标人才能继续参加评审。

（二）评标委员会首先对各投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

下列情况属于重大偏差：

（1）要求盖章签字无单位盖章，无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

（2）无法定代表人出具的授权委托书的；

（3）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（5）投标人名称或组织结构与本次投标报名时不一致且未提供有效证明的；

（6）投标有效期不满足招标文件要求的；

（7）招标文件明确规定可以废标的其他情形。

①投标函无投标人盖章，无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

②授权委托书无法定代表人（或代理人）手签或法人印章；

③投标文件中含有虚假材料；

④其他不满足法律法规、招标文件规定或评标委员会讨论通过确定为废标的情形。

投标文件出现上述情形之一的，属未能对招标文件作出实质性的响应，作废标处理。

在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标作废标处理。

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。评标委员会书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。

（三）评标委员会以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表达不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清或者补正。澄清、说明或者有补正的以书面方式并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

（四） 投标文件算术错误的修正：

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核。投标文件有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

1.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（五）报价评审及细微偏差量化；

（六）评委评价投标文件。评委阅读、审查、评价投标文件，依据评分标准进行有记名打分；

（七）根据实际需要，对有关投标人进行核实和考察；

（八）评标委员会在评标过程中发现的问题，应及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作出书面记录；

（九）计算经综合评审的评分，综合评分为各评委评分的算术平均值；

（十）评标委员会完成评标后，向招标人提出书面评标报告。

（十一）中标人的确定

本次招标项目的评标办法采用“综合评分法”。评标委员会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

评标委员会根据综合评分高低进行排序确定中标候选单位。若综合得分相同，按商务标报价分由高到低顺序排列；若综合得分相同且商务标报价分相同，按技术标得分由高到低顺序排列。招标人确定排名第一的中标候选单位为本项目中标人。

评审标准

| 评分内容 |  | 满分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （15分） | 投标报价 | 15分 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后评审价格最低（未超过采购预算）的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。 价格得分计算方法（价格得分最高15分）：报价得分=（1-评标基准价）/（1-供应商投标报价）×报价部分权重15%×100。 评分计算精确到小数点后 2 位。(四舍五入)，如优惠率分别为:10.00%、20.00%,则优惠率20.00%得分15分,优惠率10.00%, 得分:（1-20.00%）/（1-10.00%）*15%*100=13.33分。 |
| 商务部分 （25分） | 业绩 | 15分 | 2023年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）供应商具有市政道路或市政管网项目业绩的，每个得3分；本项累计最多得15分。 注：投标文件中须同时提供中标（成交）通知书、合同原件扫描件，并加盖投标人公章。不提供不得分。 |
|  | 企业团队实力 | 10 | 投标人拟投入本项目管理机构人员中具备建设工程相关专业中级及以上职称的，有一个得2分，最高得10分。 注：投标文件中须同时提供职称证书、劳动合同及供应商为其缴纳的近三个月中任意一个月（不含投标当月）的社保证明材料，并加盖投标人公章。 |
| 技术部分 （60分） | 项目概述及需求分析 | 12 | 根据投标人对本项目采购需求整体情况的理解分析进行评分： 1.概述科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得12分； 2.概述较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得9分； 3.概述基本合理、描述一般、存在可操作性的6分； 4.概述具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度的得3分； 5.概述具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度的得1分； 6.方案与本项目不符或不提供不得分。 |
|  | 人员配置及设备投入方案 | 12 | 针对用于本项目服务过程中的投入的主要劳动力及设备的使用管理等内容进行评分： 1.投入项目的技术设备科学、严密、合理，管理制度完备、使用方案详细且具有针对性；技术人员配备合理、考虑周全的得12分； 2.投入项目的技术设备较严密、合理，管理制度较完备、使用方案较详细，不存在实施难度；技术人员配备较合理、考虑较周全的得9分； 3.投入技术设备基本符合项目实际、管理制度一般、使用方案一般；技术人员配备一般、能满足项目实施需要的得6分； 4.投入技术设备有欠缺，基本能满足项目实施需要；技术人员配备简单，基本能满足项目实施需要的得3分； 5.投入技术设备明显不足，不能满足项目实施需要；技术人员明显欠缺，不能满足项目实施需要的得1分； 6.方案与本项目不符或不提供不得分。 |
|  | 安全文明施工、施工现场污染防治措施及环境保护方面的措施 | 12 | 根据投标人提供的安全文明施工、施工现场污染防治措施及环境保护方面的措施方案进行综合评分： 1.安全文明施工措施科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的12分； 2.安全文明施工措施较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的9分； 3.安全文明施工措施基本合理、描述一般、存在可操作性的得6分； 4.安全文明施工措施具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度的得3分； 5.安全文明施工措施具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度的得1分； 6.方案与本项目不符或不提供不得分。 |
|  | 应急保障 | 12 | 一、响应维护时间： 供应商承诺30分钟内响应并到达现场处理的得2分，1小时内响应并到达现场处理的得1分，2小时内响应并到达现场处理的得0.5分。 注：供应商提供响应承诺书，格式自拟。 二、根据投标人提供的对重大事件、重要活动应急保障方案进行评分： 1.服务保障科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得10分； 2.服务保障科学、合理，描述具体的得8分； 3.服务保障基本合理、描述一般、存在可操作性的得6分； 4.服务保障基本合理、描述欠缺、部分内容存在操作性的得4分； 5.服务保障具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度的得2分； 6.方案与本项目不符或不提供不得分。 |
|  | 质量保障控制方案 | 12 | 提交严格的质量控制方案，其中内容包括：质量控制目标、质量保障计划、质量保障方案、质量控制流程、各专业工程或各分部工程或施工部位的施工过程质量控制管理措施(包括但不限于工程所用原材料、中间产品、金属结构等检验)等。 1.上述方案思路清晰、目标明确、对微修复服务质量保障的各项工作安排井井有条、具有科学性及合理性的得12分； 2.上述方案思路较清晰、目标较明确、对微修复服务质量保障的各项工作安排有序、科学性及合理性欠缺的得9分； 3上述方案思路与目标设置基本符合本项目实际需求、对微修复服务质量保障的各项工作要求的理解有所欠缺、具有的合理性一般的得6分； 4上述方案思路较混乱、目标设置不明确、对微修复服务质量保障的各项工作有所偏差的得3分。 5.方案与本项目不符或不提供不得分。 |

注：1.针对评分标准中评分的每一条，投标单位均应按要求提供相关资料并作出相应说明供评标委员会评判，不提供相关资料或提供资料无法证明的视为不具备该项得分的条件；

2.投标报价超过最高限价的，不得进入评标程序；

3.投标文件中如出现前后不一致时，评标委员会有权要求投标单位澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，该项不得分；

4.投标单位必须保证全部投标资料的真实性，招标人有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理；

5.投标单位的最终得分取评标委员会各成员所评定分值的平均值（小数点后保留两位）。

6.根据《江苏省财政厅转发财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》苏财购〔2026〕36号精神，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

# 第六章    投标文件格式

泰州市数字化城市管理中心“微修复”服务项目

投 标 文 件

项目编号：****

投标人名称：                    （盖单位公章）

委托代理人：                     （签字或盖章）

日期： 年 月 日

附件1：

投 标 函

（招标人名称）：

根据贵方为       （项目名称及编号）项目招标采购服务的投标邀请，签字人      （姓名、职务或职称）经正式授权并代表投标人         （投标人名称、地址）提交投标文件正本一份（包括招标文件要求提供的全部资料）；

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 按招标文件规定的各项要求，向贵方提供所需的服务投标报价优惠率    %（四舍五入至小数点后两位）。

2. 我方已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和补充说明（如有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3. 本投标文件有效期为自开标之日起90个日历天。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。本次招标文件和本投标文件将作为买卖合同的附件。

4. 如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回或撤销投标，由此给招标人造成损失的，我方愿意承担相应赔偿责任。

5. 我方愿意向招标人提供与本次招标的相关资料，并对其真实性、合法性、有效性负责。

6. 我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

7. 我方完全理解招标人有保留在授标之前任何时候根据评标小组的意见接受或拒绝任何投标的权利，并完全理解招标人对此无解释的义务。

8. 我方承诺在此次招标过程中涉及的一切应当保密的事项，不向任何第三方泄露，否则承担一切法律责任。

9. 如果我方中标，我们将在接到招标人的中标通知书后按工期要求的时间内完成本项目的所有工作。并将按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

10. 如果我方中标，为执行合同，我们将按照招标文件要求履行相关义务。

11. 如果我方中标，我们将在招标文件第二章“投标人须知”规定的金额向有关单位支付招标代理费。

12. 与本次投标有关的一切往来信函请寄：

地址：

电话：

电子邮件：

投标人名称（公章）：

法定代表人（授 权 代 表） 签 字：

日 期：  年  月  日

附件2：

1.开标一览表（在“苏采云”系统中填写）

  - 项目名称：

项目编号：

| 供应商名称 | 优惠率 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | % |  |

投标人公章：           （电子签章）

2.报价清单

附件3：

法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年     月     日

经营期限：

姓    名：            身份证号：

系                 （投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

投标人名称（公章） ：

日期：   年   月   日

附法定代表人（负责人）身份证正反面复印件

附件4：

授 权 委 托 书

（原件）

本授权委托书声明：本人          （姓名）系                 （单位全称）的法定代表人（负责人），现代表本单位（公司）授权我单位（公司）        （部门、职务或职称、姓名）作为本单位（公司）的合法代理人，以本单位（公司）的名义参加      （招标单位名称）的          （项目名称）投标。授权代表签署与本次招标相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

授权委托人无转委托权。

特此声明

投标人名称（公章） ：

法定代表人（负责人）签字：

授权委托人（签字） ：

日期：   年   月   日

附授权委托人身份证正反面复印件

附件5：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（参考格式）

- 投标人资格声明书

致：                  （招标人名称）

在参与本次项目响应中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 | / | / |
| 2 | / | / |
| … | / | / |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：

日期：     年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

附件6：

技术条款响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 超出、符合或偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

日期：      年     月     日

填写说明：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第四章 项目内容及基本要求中的技术部分要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将视为投标人接受招标文件的所有要求。完全响应以空白表格列示。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否相应招标文件，经三分之二评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将承担被暂停参加招标人组织政府采购活动的风险。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

商务条款响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 投标货币 |  |  |  |

投标人名称（公章）：

日期：    年  月   日

附件7：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	   人，营业收入为 	  万元，资产总额为 	  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：（1）参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件，本项目所属行业为建筑业。

（2）中小企业划分标准以“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》为准。

（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

申请人名称：     （盖单位公章）

日 期：    年     月     日

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

监狱企业证明材料

参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖申请人公章。

中小企业划型标准规定

本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件8：

项目技术方案

技术方案内容见评标办法，但不仅限于这些内容，投标人可根据其对项目的理解自行增加，格式自拟。

- 附件9：

其他资料

投标人认为有必要提供的声明或其他证明材料，附上的材料请在此列出清单；如无后附文件，请说明。

评标要素索引表

| 序号 | 评审内容 | 投标文件页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 商务 |  |
| 1 | ……… | P～P |
| 2 | ……… | P～P |
| 3 | ……… | P～P |
| … | ……… | P～P |
| … | ……… | P～P |
| 二 | 技术 |  |
| 1 | ……… | P～P |
| 2 | ……… | P～P |
| 3 | ……… | P～P |
| … | ……… | P～P |
| … | ……… | P～P |
| … | ……… | P～P |

注：

1.中标人应对提交的纸质投标文件逐页标注页码。

2. 评标要素索引表的位置应布置在纸质投标文件前面（顺序：投标文件封面后、投标文件目录前）。

3.中标人应按上表的格式，对照招标文件中评标办法的评审内容，建立起投标文件相关评审内容与页码之间的索引。

4.纸质投标文件应当与投标文件电子标书一致。