泰州市政府采购

公开招标文件

（全流程电子化不见面开标）

项目编号：JSZC-321202-JSJQ-G2026-0002

项目名称：合同能源管理服务项目

采   购   人：泰州市第四人民医院

采购代理机构：江苏金秋工程项目管理有限公司

2026年5月

目  录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 评标办法及标准

第五章 合同条款

第六章 投标文件格式

# 第一章 招标公告

项目概况

合同能源管理服务项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网-苏采云”系统自行下载招标文件，并于2026年5月29日09时30分（北京时间）前上传投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321202-JSJQ-G2026-0002

项目名称：合同能源管理服务项目

预算金额：7900万元（790万元/年）

最高限价：7900万元（790万元/年）

采购需求：合同能源管理服务项目，具体要求见招标文件。

合同履行期限：根据《关于鼓励和支持公共机构采用能源费用托管服务的意见》（国管局、国家发改委、财政部印发），本项目合同履行期限设定为十年，以合同签订时间为准。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1本项目属于服务类采购。

2.2中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。本项目采购标的对应的行业主要为租赁和商务服务业。

2.3本项目不专门面向中小企业，接受大中型企业、中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位参与投标。

- 3、本项目的特定资格要求：

（1）具有本项目实施能力且在中华人民共和国境内合法注册的具有独立法人资格的单位；

（2）投标人具有机电工程施工总承包叁级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证；

（3）拟选派项目负责人应为本单位注册的机电工程专业二级（及以上）建造师及安全生产考核合格证书（B证）；

（4）专职安全员具备有效的《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产知识考核合格证书》（C类证）。

4.其他要求

4.1.投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

4.2.凡为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的其他采购活动；

4.3.单位法定代表人/负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件：

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日内。

地点：投标人完成注册并办理CA证书后登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”下载本项目招标文件。

方式：登录江苏政府采购“苏采云”系统免费下载。

售价：免费。

注意事项：本项目采用网上注册登记方式。

1、潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2、潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3、CA数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

4、采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

5、采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6、请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年5月29日09时30分（北京时间）

地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目不收取投标保证金；

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

购人：泰州市第四人民医院

地址：泰州市鼓楼北路99号

联系人：蔡女士

联系方式 ：0523-80185097

2. 采购代理机构信息

名称：江苏金秋工程项目管理有限公司

地址：泰州市创美科技产业园6幢103室

联系人：钱工

联系方式：18652618087 邮箱：644760611@qq.com

3、项目联系方式

联系人：钱工

联系方式：18652618087 邮箱：644760611@qq.com

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 合同能源管理服务项目 |
| 2 | 招标内容 | 详见第三章采购需求 |
| 3 | 服务期 | 根据《关于鼓励和支持公共机构采用能源费用托管服务的意见》（国管局、国家发改委、财政部印发），本项目合同履行期限设定为十年，以合同签订时间为准。 服务地点：采购人指定地点 |
| 4 | 最高投标限价 | 预算金额：7900万元（790万元/年） 最高限价：7900万元（790万元/年） 投标单位报价不得高于最高限价，否则视为无效投标文件。 |
| 5 | 合格投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 6 | 联合体投标 | ☑不接受，招标文件中有关联合体规定均不适用。 - □接受 |
| 7 | 现场勘察 | ☑不组织，自行勘察；如投标人需自行勘察，费用自理。 - □组织，勘察时间： 年 月 日 时 集合地点： 联系人：联系电话： |
| 8 | 投标答疑会 | ☑不召开 口召开，召开时间：年月日时 召开地点： |
| 9 | 投标货币 | 人民币 |
| 10 | 核心产品 | 本项目不适用 |
| 11 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 12 | 投标文件有效期 | 90 日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 投标截止时间 | 时间：2026年5月29日09时30分 |
|  | 投标地点 | 地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 |
| 14 | 开标时间和地点 | 时间：同投标截止时间 地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 |
| 15 | 评标办法 | ☑综合评分法 |
| 16 | 定标办法 | 采购人根据评标委员会推荐的中标候选供应商顺序确定中标人。 |
| 17 | 履约保证金 | □不提交，招标文件中有关履约保证金的规定均不适用 ☑提交 金额：年度合同金额的5%。 形式：电汇、转账、支票、汇票、保函、保证保险等非现金形式。 提交时间：中标公示后7个工作日内。 退还时间：服务期满且中标人无违约情形存在时退还（无息）。 |
| 18 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起 30 日内 |
| 19 | 付款方式 | 详见采购需求 |
| 20 | 中标服务费 | 代理服务费由中标供应商在领取中标通知书前支付，代理服务费1500元。其他费用按实计取，由中标供应商支付。 |
| 21 | 其他 | 投标文件的制作要求 本次采购采用“苏采云”系统进行政府采购活动。 投标人如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照招标文件规定进行注册、领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道188号（中国医药城会展交易中心W3馆西南角）泰州市公共资源交易中心一楼服务大厅CA办理窗口办理，电话：0523-81568158），根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，在“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）中按要求制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-86897512、89182468。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”发布的更正公告。 |

## 一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用于本采购项目的招标、投标、评审、确定中标单位、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于采购人。

2.词语释义

2.1采购人：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 供应商、投标人：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人，不包括其分公司。

2.3采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购招标代理业务的社会中介机构。

2.4招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

2.5评标委员会：是指在招标投标和采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

2.6响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.7知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.8天：日历天。

2.9服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。

2.10不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.11 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.12书面形式：指书面文字、合同书、信件等可以有形地表现所载内容的形式。

## 二、投标人

3.合格投标人资格要求

3.1详见投标人须知前附表规定。同时，根据本项目招标公告要求，本项目不专门面向中小企业采购，不接受联合体投标，不接受分包及转包。

4.投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/，下同）下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应。

5.投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须具有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6.投标人有下列情形之一的不能参加本次投标：

（1）因重大经济问题正在接受国家有关部门审查的；

（2）正在被其他企业兼并（或收购）或因重大经济纠纷正在进行诉讼或仲裁的；

（3）因腐败和欺诈行为而被有关部门处理的。

（4）被责令停业的；

（5）被暂停或取消投标资格的；

（6）财产被接管或冻结的；

（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（8）在投标过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的；

（9）违反法律法规相关规定的。

## 三、招标文件说明

7.招标文件

投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被否决。

8.现场勘察

8.1投标人应按招标文件中所述时间对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

8.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

8.3 经招标采购单位允许，投标人可为勘察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

8.4采购人不组织勘察现场或答疑，各投标人可在每天9：00-11：30，14：00- 17：00（北京时间，节假日除外）自行联系采购人。投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

9.招标文件的澄清和修改

9.1 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日后7个工作日内以书面形式要求招标人或代理机构澄清。

9.2招标人或代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在江苏政府采购网上发布更正公告，请投标人自行到网上查看和下载，投标人因漏看带来的后果由投标人自行承担。

9.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为本文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

## 四、投标文件说明

10.投标文件计量单位和使用文字

10.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

10.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。

10.3投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

11.知识产权

11.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

12.投标文件的组成

- 承诺书、反商业贿赂承诺书（格式见附件）

- 承诺函、投标函（格式见附件）

- 报价明细表（格式见附件）

- 改造废旧物品的回收价格报价表（格式见附件）

- 技术、商务要求响应及偏离表（格式见附件）

- 资格、资信证明文件：（格式见附件）

  - 单位营业执照；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的提供法定代表人身份证扫描件）、投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）

  - 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

  - 采购人要求的特定资质证明（详见“采购公告”-“本项目特定资格要求”之3中要求）

  - 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

  - 投标人近六个月中任意一个月份(不含投标文件递交当月)的财务状况报告或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明

  - 投标人近六个月中任意一个月份(不含投标文件递交当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（依法免缴或缓缴的供应商，应提供相应文件证明其依法免税的证明材料）

  - 投标人近六个月中任意一个月份(不含投标文件递交当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件（依法免缴或缓缴的供应商，应提供相应文件证明其依法免税的证明材料）

  - 现场勘察确认书、现场勘察授权委托书（格式见附件）

  - 中小企业声明函（格式见附件）

  - 设备更换及品牌选用承诺书（如有）

  - 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

  - 投标人认为需要提供的其他说明和资料、文件。

上述1-6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

13.投标文件编制及递交要求

13.1所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

13.2投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

13.3如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

13.4投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

13.5投标费用自理。

13.6投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

14.投标报价（编制）要求的说明

14.1投标人对《开标一览表》中的全部服务的报价应包括在本项目合同期内所需要全部费用，包括但不限于所需要的人工费、材料费、施工机具使用费、保险费、运输费、管理费、利润、措施项目费（含单价措施项目费和总价措施项目费）、其它项目费、规费、税金、有关文件规定的政策性调价等以及各种可能发生的风险费用以及招标文件约定的其他等各项费用。

投标人要认真阅读清单，慎重报价。采购人不再支付报价以外的任何费用。

14.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

14.3一项投标内容只允许一个报价，招标采购单位不接受任何有选择性的投标报价。

14.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

15.投标保证金

根据苏财购〔2020〕52号文件，本项目不收取投标保证金。

16.投标文件的有效期

16.1在本招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

16.2在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

17.投标文件的拒收

17.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

## 五、投标文件的递交

18.投标文件的递交

18.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.投标截止日期

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

19.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.投标文件的修改和撤回

20.1投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

20.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

## 六、开标和评标

21.开标

21.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，参加开标活动。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。“江苏政府采购‘苏采云’系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定执行。投标人在苏采云系统规定时间内未解密，超时视同解密失败，放弃投标。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定提出，如 “江苏政府采购‘苏采云’系统”中《开标一览表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。

22.2评标委员会独立履行下列职责：

22.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

22.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

22.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

22.2.4向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

22.3评标委员会成员应当履行下列义务：

22.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

22.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

22.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

22.3.4参与评标报告的起草；

22.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

22.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

23.评标内容的保密

23.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

23.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

23.3在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。

24.对投标文件初审

24.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

24.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

24.1.1.1关联关系核查:

24.1.1.1.1核查义务:依法履行关联关系核查义务，对参与该项目的供应商是否存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的禁止情形进行核查。

24.1.1.1.2核查内容:采购文件中明确要求供应商提交关联关系承诺或说明核查内容包括但不限于:

(1)参与同一合同项下的供应商之间是否存在单位负责人为同一人的情形:

(2)参与同一合同项下的供应商之间是否存在直接控股、管理关系;

(3)其他可能影响政府采购公平竞争的利益关联。

24.1.1.1.3发现后的处理:核查中发现存在上述情形的，应依法依规处理:

- 资格审查阶段发现的，拒绝相关供应商参与;

- 评审过程中发现的，按无效响应处理;

- 成交后发现隐瞒关联关系的，应依法取消成交资格，并向采购人及监管部门报告。

24.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.3开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

1）投标人未在规定时间内成功解密电子投标文件的；

2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

3）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章；

4）招标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5）不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

8）投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

9）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

10）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

11）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；

12）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

13）不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

14）项目（标段）投标总价或单价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

15）提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

16）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

17）评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

18）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

19）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

20）法律法规和招标文件规定的其它无效情形；

21）改变招标文件清单给出的名称、实施范围、工作内容、计量单位、工程量、养护标准等。

24.4按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。其修正经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.5招标采购单位对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

24.6招标采购单位将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25.投标的澄清

25.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作澄清要求。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏政府采购“苏采云”系统”中做出澄清，由其授权的代表签字，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

26.废标

26.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

5．因“江苏政府采购“苏采云”系统”系统重大故障原因无法继续开评标的。

27.投标文件的评价和比较

27.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

27.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

27.3关于异常低价的审查

27.3.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50％的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50％；

2．投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50％的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50％；

3．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45％的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45％；

4．评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

28.1.1评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

## 七、授予合同

28.中标人的确认

28.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

28.2中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

28.3经评标委员会评审并确定中标供应商后，招标采购单位将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公示。各投标单位如对公示结果有异议，应在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑，同时该质疑应有投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署。招标采购单位将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位在中标公告发布之日起七个工作日后向招标采购单位提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署，招标采购单位有权对该质疑不予答复。

28.4供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标人（或代理机构）将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.5质疑函必须按照《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

28.6本项目只接收以纸质原件形式送达的质疑，联系方式详见招标公告。

28.7以下情形的质疑不予受理

（1）质疑主体和内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十一条、第十二条规定的；

（2）供应商超过法定质疑期提出质疑的；

（3）供应商以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的；

（4）供应商对自身提出质疑的。

28.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.合同授予标准

29.1招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求且综合评分得分最高的投标人。

30.中标通知书

30.1确定中标供应商后投标文件有效期截止前，招标采购单位应当向中标供应商发中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

30.2中标通知书将成为合同的组成部分。

30.3招标采购单位对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

31.履约保证金

31.1中标人应按规定提交履约保证金。

31.2中标人必须在合同签订前按规定将履约保证金交至采购人指定账户。中标人未按上述要求提交履约保证金的,采购人可取消其中标资格。

31.3履约保证金（无息）将在合同期结束且经双方验收合格后，采购人凭中标人的收款收据在三十个工作日内无息退返给中标单位。

31.3履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

32.合同的签订

32.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与采购人代表签订合同。

32.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。

32.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

33.特别提醒

33.1投标单位如有提供不实评审材料，弄虚作假者，一律作废标处理，该不良行为将予以公示。

33.2在本项目评审结束前，各供应商授权代表应保持手机畅通，如有必要需供应商针对自身投标文件进行澄清的，供应商需在第一时间内配合评委会的询问进行澄清。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

33.3政府采购线上合同信用融资功能告知提醒

我区已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。

33.3.1.“政采贷”业务流程

33.3.2.操作流程

苏采云合同公示时，当供应商向采购人报备有融资贷款需求，并且在中征平台已经发起贷款申请。采购人需要在合同公示第三点其他信息中供应商账户信息第一行【供应商是否融资】选项里面设置为“是”。

33.3.3.常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请“政采贷”。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

33.3.4.网址及联系方式

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/

联系人：翟先生           联系电话：0523-88816349

34.货物（包含与货物相关的服务）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

第三章  采购需求

潜在投标人必须仔细阅读本招标文件及资料所描述的全部条款。潜在投标人所提供的设备和软件必须满足本招标文件技术规范的各项技术要求，确保其技术先进成熟、性能稳定、质量可靠。采购人拒绝低于本招标文件技术规范所列任一条款、技术参数或性能指标要求的响应文件。

1.项目概况

1.1 泰州市第四人民医院基本情况

1.建筑信息

泰州市第四人民医院于1986年成立，原址为泰州市工人路5号，2014年迁址于海陵区鼓楼路99号。经过数十年的砥砺奋进，医院发展成为集医疗、教学、科研、保健、康复为一体的国家三级乙等综合医院。现为复旦大学附属华山医院泰州合作医院，扬州大学医学院临床学院。

医院位于鼓楼北路与海阳东路交汇处，占地30650m²，建筑面积85720m²，床位设置820张，开放医疗护理单元20个，于2014年搬迁至现有位置。

建筑信息表

| 建筑编号 | 建筑名称 | 建筑面积（m2） | 启用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊住院综合楼 | 64265.5 | 2014年 |
| 2 | 行政楼 | 8965 | 2014年 |
| 3 | 地下室 | 12489.5 | 2014年 |
| 合计 |  | 85720 |  |

医院设置床位820张，2024年固定上班人数1390人，住院人数共38664人，就诊人数505501人。

2.主要用能设备、设施介绍
    医院住院楼采用地源热泵空调系统，手术室区域采用风冷热泵空调系统，其他区域采用多联式空调及分体式空调。

1.2 能耗情况

泰州市第四人民医院2024年能源资源消耗国网电力总用量9323760kW·h，光伏电力总用量428327kW·h（分布式屋顶光伏于2023年8月启用），自来水总用量140319m3，天然气用于食堂目前为外包，不纳入本次能源资源消耗基准值核定范围。

1.3 节能要求

现拟采用能源费用托管模式对泰州市第四人民医院进行节能改造，改造后第一年（自验收合格之日起）单位建筑面积能耗、人均综合能耗达到或接近江苏省公共机构能耗定额基准值，以后每年恒定在这个水平之上，项目综合节能率≥8%。为了核实节能改造内容和节能量，在托管中期（第5年）和结束前（第9年）进行节能效果评估，由院方组织评估或委托第三方评估（该项费用由中标人承担）。

2.服务内容及要求

2.1 基本服务内容及要求

基于现有硬件设施及平台控制能力，提供如下基础服务内容：

1.冷、热、电、自来水的供应。保证泰州市第四人民医院空调制冷、制热、电能、自来水的正常供应，及时缴纳用能费用（含光伏发电费用），保障能源日常使用，医院的水电费户头无需变更。

2.能源网软、硬件设施的安全、可靠运行技术支持。深入研究泰州市第四人民医院能源运行管理现状，对软、硬件安全、可靠运行、能源系统分析功能提出改进意见，包括但不限于对核心指标、能源网子系统指标以及整体运行情况分析（指标管理、能源指标分析、能源生产运行报告等），能源托管项目内容有故障或存在不可靠运行后潜在投标人应根据相关规定和要求，及时完成相关维修或设备更换。

3.对能源网系统和设备进行节能改造。根据能源设备实际情况，寻找节能潜力，实施节能改造，降低整体能源消耗。潜在投标人应在获得采购人的同意下，不断进行节能改造投入。实施节能改造需向相应的政府机构或者其他第三方申请许可、同意或者批准的，由潜在投标人组织申请，并在本合同期间保持其有效性。

4.统计报表。按季出具“能源网运行报告”，具体内容包括：当季泰州市第四人民医院用能情况分析、能源利用能力分析、运维情况分析等。

2.2 增值服务内容及要求

1.一体化解决方案

通过对泰州市第四人民医院能源系统的分析，结合对节能技术的深入研究，潜在投标人为泰州市第四人民医院提供能源系统的节能创新、提升等多方面的一体化解决方案。

通过及时引进国内外先进技术，不断完善能源网应用，协助采购人做好接受能源检查各项工作。

2.个性化服务

个性化服务打破传统的被动服务模式，能够充分利用各种资源优势。服务商要及时了解泰州市第四人民医院能源系统的“个性”，开展个性化需求的收集工作，提供用能时间、空调温度等柔性选择，满足采购人在冷、热、电、水能源使用上的个性化需求。

3.设备资产可靠性分析

随着设备维护时间的增长，设备可靠性基础数据随之增多，通过对这些基础数据进行分析，得出设备可靠性分析数据，如：设备预保养时间、设备故障预判、设备报废时间等，通过分析数据，提前做出人员、设备等安排，为采购人提供更优质的服务。

通过故障预判，提前对设备进行维修保养，提前消除设备缺陷，防范设备事故，延长设备寿命，降低设备维修保养成本。

4.用能咨询

对国家发布的相关政策进行分析与解读，提出合理的用能规划、管理规划、模式规划，持续提升能源系统理念、技术、管理的优越性；与此同时，侧重需求侧的用能分析，开展访谈工作，搜集底层历史用能信息，同时考虑泰州市第四人民医院自身条件，依托潜在投标人不断引进新型节能和电能替代技术，对泰州市第四人民医院终端的用能能效水平提出合理化指导意见。

2.3 参考规范

1.《绿色医院建筑评价标准》。

2.《综合医院建筑设计规范》（GB 51039-2014）。

3.《医院绿色低碳用能技术标准》（T/CABEE 049-2023）。

4.《医院建筑运行维护技术标准》。

5.《医院中央空调系统运行管理规定》（WS488-2016）。

6.《医疗建筑电气设计规范》（JGJ 312-2013）。

7.《中医医院建设标准》（建标106-2021）。

8.《节约型公共机构示范单位及公共机构能效领跑者评价标准》。

9.《公共建筑节能设计标准》（DB34/T 5076-2023）。

10.《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2018）。

11.《既有建筑绿色改造评价标准》（GB/T 51141-2015）。

12.《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）。

13.《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）。

14.《民用建筑节水设计标准》（GB50555-2010）。

15.《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）。

16.国家、省、市现行的法律、法规，其它相关标准和规定

3.主要服务内容及技术要求

主要改造内容如下表所示：

服务内容索引表

| 服务/建设内容 | 序号 | 改造项目名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 节能技术改造 | ★3.1 | 空调系统优化及改造，包括但不限于： 1.地源热泵主机更换。 2.中央空调智能控制系统改造。 3.对风冷热泵机组、循环水泵及多联式空调系统实施节能改造。 4.医院分体式空调控制改造。 5.病房生活热水末端水龙头加装刷卡控制系统 | 加★号项为本项目中的必做项。 其余项目潜在投标人可选做。 |
|  | ★3.2 | 照明系统优化及改造： 1.采用高光效LED光源，替代门诊住院综合楼及行政后勤楼的在用的普通LED光源。 |  |
|  | ★3.3 | 供配电系统优化及改造： 1.增设分项计量系统。 |  |
|  | 3.4 | 电开水器节能改造 |  |
|  | 3.5 | 建设分布式光伏电站 |  |
| 医院能碳管理平台 | ★3.6 | 智慧管理运营平台：建设智慧管理运营平台，含综合能源监控系统、能源管理系统、设备管理系统。 |  |
|  | ★3.7 | 能碳管理系统：建立能碳管理模块，对医院用能及碳排放进行精细化管理。 |  |
|  | ★3.8 | 设备管理系统：建立设备管理模块，实现对设备、设施全生命周期管理。 |  |
| 机电运维服务 | ★3.9 | 1.净化、多联机空调维保维修。 2.中央空调主机维修维保。 3.精密空调维修维保。 4.空调暖通运行维修维保。 5.分体式空调维修维保。 6.对地埋管道系统进行打压测试及维修。 7.新风系统运行维修维保。 |  |
| 现场勘察 | ★3.10 | 为了充分了解并掌握项目基础条件及能源管理现状等情况，投标人需按照招标文件的时间节点要求，到项目所在地进行现场勘察，并按时完成全流程现场勘察工作 |  |

注：中标单位技术改造所更换的灯具、设备等废旧物品处置权归采购人所有，如列入采购人独立固定资产目录的，按采购人内部流程处置。如没有列入采购人独立固定资产目录的，采购人请第三方资产评估公司对其残值评估后，纳入招标文件，由各投标单位自主报价并同步处置回收。

3.1 空调系统优化及改造

1.项目现状

医院住院楼采用地源热泵空调系统，共安装2台地源热泵主机和1台基载主机。手术室区域采用风冷热泵空调系统，其他区域采用多联式空调及分体式空调。

2.改造目标、要求

（1）采用2台磁悬浮变频离心式地源热泵主机替代现有2台地源热泵主机，改造后不再使用现有地源热泵主机。更换磁悬浮地源热泵主机应为一级能效的全新设备，技术参数要求如下：

① 采用磁悬浮离心式压缩机，单台主机额定制冷量≥1758kW（国标工况），额定制热量≥2000kW（国标工况），机组制热运行时，应能在负荷侧出水温度≥50℃时连续稳定运行；

② 需提供国家认可的第三方检测机构（如国家压缩机制冷设备质量监督检验中心）出具的整机性能检测报告；

③ 服务期内压缩机出现任何非人为故障，中标人应先到场排查维修，维修无法恢复性能或解决问题的，应免费更换原厂同型号压缩机；若原厂同型号压缩机已停产无货，则需更换同等档次、同等性能的产品，且配置标准不得低于原合同约定规格。

④更换磁悬浮地源热泵主机，推荐品牌：格力、美的、海尔，或同档次及以上品牌。

（2）新增中央空调智能控制系统，实现中央空调的自动运行和节能控制，控制对象至少包括磁悬浮变频离心式地源热泵机组、地源侧水泵、负荷侧水泵，并对地源侧水泵、负荷侧水泵进行变频控制。变频器应采用高性能矢量控制型变频器，具备过载保护、过压保护、欠压保护、短路保护等功能，满足水泵电机的精确调速需求。其他元器件（接触器、继电器、断路器等）应符合国家相关标准，具备CCC认证标志。变频器推荐使用ABB/SIEMENS/丹佛斯及同等以上产品，其他元器件推荐使用正泰及同等以上产品。

（3）对现有风冷热泵机组、循环水泵及多联式空调系统实施节能改造，改造措施包括但不限于：

1）辅助降温措施；

2）多联式空调集中控制。

（4）医院分体式空调应进行单台调节控制，要求房间内单台空调的温度、风速、模式可调节控制，可设置节能控制策略，改造数量不少于200台（含品味涵东办公楼）；

（5）中央空调控制系统均需接入新建的综合能源管理平台，实现远程控制管理。

（6）如有需要，潜在投标人负责与空调生产厂商协调有关空调主机端口的开放事宜，承担可能发生的空调主机有关端口开放所发生的费用。

（7）制冷与供暖的开启与关闭按医院正式通知执行，局部科室按科室要求执行，必须满足科室的需求，空调开启温度由科室控制，能源托管方无条件配合。

（8）空调主机房需要张贴空调维保相关制度，机器标示、冷暖水流向等。

（9）病房生活热水末端水龙头加装刷卡控制系统（由住院病人腕带二维码扫码使用），使用时间及权限由采购人科室自主决定。

3.2 照明系统优化及改造

1.项目现状

医院各区域均使用LED光源，种类包括LED筒灯、LED直管灯、LED射灯、LED平板灯，地下停车场照明光源为微波感应光源，楼梯间有声光控制、光感+微波感应控制等。

2.改造目标、要求

采用高光效LED光源，对医院住院楼和门诊楼等诊疗区域内照明光源在施工期内（6个月）进行全部更换；对行政办公、公共区域及地下室等区域在用光源在托管期五年内进行逐步按需全部更换到位。更换后各区域照度应满足医院各科室及《建筑照明设计标准》（GB50034-2024）的相关要求。

3.照明系统维护要求：

（1）定期对改造光源进行巡查，每周至少巡查一次。

（2）合同期内，所有光源损坏后由潜在投标人进行更换，光源参数满足医院各科室要求并不得影响院方正常运营。

3.3 供配电系统优化改造与维护

1.项目现状

医院共2个配电房，共安装5台变压器。

2.改造目标、要求

（1）新增30套多功能电表，并采集现有多功能电表数据，实现分项计量。

3.4 电开水器改造

1.项目现状

医院各区域采用步进式电开水器供应开水，共30台。

2.改造目标、要求

（1）对30台步进式电开水器增设定时控制装置，开水器的开关时间由科室决定。

3.5 建设分布式光伏电站

1.项目现状

医院楼顶建设有太阳能光伏发电系统，已于2023年8月投入使用。

2.改造目标、要求

利用屋面可利用面积建设分布式光伏电站，实现可再生能源利用。

3.6 智慧管理运营平台

智慧管理运营平台需采用面向互联网的软件技术架构进行设计，具有支持高并发、高可靠、高可伸缩、高可扩展、高安全等技术特点，向用户提供高效、可靠的业务流程、功能应用、数据分析等服务，具备先进的自动化运维能力。需具备物联网平台、数据中台、业务中台、技术中台相关能力，具体能力要求如下：

1.物联网平台

需具备物联网平台相关能力，支持医院物联网设备、已有物联网系统通用数据对接。可实现物联网设备统一集中采集和标准化管理，需支持多种常见物联网协议，快速低成本接入各类第三方设备，为医院全院物联网设备集中管理提供支撑。要求能够对接入的各类物联网设备、物联网系统进行统一数据监测，可以根据告警类型、工作模式灵活配置数据告警，实现对故障诊断和处理的精细化管理。

2.数据中台

需具备数据中台能力，对医院各类能耗数据进行集成构建，统一各类场景应用及第三方系统信息，将构建的数据进行标准化处理。需具备数据采集、数据清洗、数据处理、数据存储、数据使用等完善的流程，支持根据院方业务需要灵活调整运营指标体系和运营监督中心展示内容。

3.7 能碳管理系统

建设能碳管理系统，实现院区用电分项计量，总计量点位不少于100个，满足系统使用需求。通过全面的能耗采集，来分析医院能耗现在状况，发现医院实际运营中存在的各类用能问题，实现能源精细化管理。同时为达到今后医院智慧运营管理目的，该系统还应能继续开发并与其他第三方系统开放接口，与现有系统对接产生的费用由潜在投标人自行承担。

1.用能情况展示

（1）能耗门户：支持展示能耗同环比概览、仪表盘、能耗排名、重点区域用能、能源成本分析、告警事件分析、告警统计、关联分析等。

（2）能耗排名：支持根据所选日期，对多个所选对象进行能耗排名，并以直观的方式展示，如柱状图。

（3）报告报表：支持能耗报告报表的在线手动生成及自动生成；支持月度、季度、年度节能分析报告的功能。

2.用能分析

（1）能耗分析：支持对已识别的能耗模型节点的能耗分析，包括提供对可设时间段、建筑区域、科室功能区域等维度的能耗分析；支持分析下级能耗数据，可分析下属位置区域/功能区域的能耗组成，可分析能源分项的能耗组成。支持能耗的钻取分析，向下级节点及末端节点下钻分析能耗占比及对增长率进行排名。提供同比、环比分析，可分析能耗同比值、环比值。

（2）告警管理：显示当前设备告警信息，支持条件查询相关告警信息。

（3）成本管理：支持按不同能耗节点计算成本，具有科室成本分摊功能，为采购人提供数据依据。

3.碳排放管理

（1）碳排放热力图功能：可以通过颜色渐变直观展示特定区域内的碳排放分布和密度。

（2）区域电力负荷功能：可以监测和分析特定区域的电力使用情况。

（3）能源供应结构功能：可以通过数据可视化工具，展示各种能源在总能源供应中的比例和趋势。

（4）能源供应结构查看功能：实现碳排放热力图监测、区域电力负荷监测、能源供应结构查看、能源与碳排放趋势监测、新能源发电量监测、减排量对比、重点用能单位监测、碳排放管理监测等功能。

（5）能源与碳排放趋势功能：可以展示特定区域或组织的能源使用量和碳排放量的历史趋势以及未来预测。

（6）碳排放监测功能：可以跟踪碳排放量随时间的变化趋势，展示碳排放量的历史数据和预测数据。

（7）碳排放配额使用功能：可以跟踪碳排放配额的使用情况，包括已使用、剩余和超过配额的情况，监测和管理组织或地区所拥有的碳排放配额的使用情况，通过实时数据采集和分析。

（8）碳排放量走势功能：可以跟踪特定区域或组织的碳排放量随时间的变化趋势。

（9）月碳指标变化功能：可以显示月碳指标变化。

3.8 设备管理系统建设要求

潜在投标人需在建设期内完成设备管理系统建设，以平台提供的空间设备信息为基础，实现对设备、设施全生命周期管理，建设预防式维护体系以提高运行效率、降低总体维护成本。

- 新建综合能源管理平台，应对全院区及重点设备用电情况（暖通系统、电梯、生活水泵等）进行分项分区域计量，安装计量器具，具有监测、查询、统计、分析和集中管理功能，在全面监测能源供应、分配、能耗、质量情况基础上，对异常事件进行预警，对趋势事件进行预估，实现供电、供水、供冷、供热系统的运行监控、控制、事故和故障及时响应处理，对设备的启停、参数异常、故障等事件进行综合管理。

- 综合能源管理平台的技术要求如下：

- 综合能源管理平台系统应包含整体展示、数据采集、数据分析、数据公示、定额预警、智能控制、用电安全等功能。

- 综合能源管理平台需对空调用电、重点部位（各类机房、泵房等）用电、重点设备用电进行数据采集和监测，并对能耗数据异常进行及时的提醒和报警。

- 综合能源管理平台实现与采集器的实时通讯，完成能耗数据的接收、预处理和存储功能。实现对建筑能耗采集器的集中管理、配置、状态监控及智能控制。

- 综合能源管理平台可按照分类、节能命令、遥控开关等进行批量远程操作，需显示该楼内空调使用的总体状况、空调运转汇总信息和能耗信息，需实现通过平台监测显示空调的基本信息，内机当前运行参数信息，其中包括室内温度、开关状态、运行模式、设定温度、累计用电量等，同时模拟内机面板和各控制状态按钮，对远程内机的开关状态、运转模式、设定温度、风向等进行控制。在策略管理上需能设置如制冷下限、制热上限、开关机时间等，任意多个策略可以组成一个策略组，策略组即绑定到内机实现策略控制的内容形式。同时具备能耗统计、运行统计及基础管理等功能。

- 碳排放管理功能：具备碳排放热力图、区域电力负荷、能源供应结构、能源与碳排放趋势、碳排放监测、碳排放排行榜、碳排放量走势、月度碳指标变化等功能。

- 所有设备专业计量测量数据构成建筑能耗管理系统，该系统应符合《公共建筑能耗监测系统技术规程》DGJ32/TJ111-2010的要求, 并根据相关要求，可上传到政府大型公共建筑能耗监测平台。

- 综合能源管理平台应设置手机端、电脑端查看使用功能，Windows、安卓、iOS等系统均可使用。

- 综合能源管理平台的主页面应根据采购人要求，结合采购人的特点进行设计，并经采购人认可。综合能源管理平台端口须对采购人开放，并根据采购人需要，进行功能扩展。综合能源管理平台的数据应进行分层次储存。

- 综合能源管理平台在数据监管和统计分析过程中的个性化要求，应尊重采购人意见，双方协商解决。

3.9 机电运维服务

1.总体要求

（1）中央空调系统、生活热水系统、净化系统、精密空调系统（含耗材）、风冷热泵系统、多联式空调、分体式空调等维护保养，及采购人安排的所有关于空调暖通运行、维护的相关事宜，含设备维护、保养、维修、清洗、拆除、安装（含耗材配件）、耗材更换、配件更换、所需工具及废旧初、中效的合规处置，建立台账，制定维护保养、巡检制度以及设备运行记录、故障记录等，未尽事项服从采购人统一安排。在合同期限内，中标人负责承担对附件一【空调暖通设备信息表】所列设备的维修配件、所需耗材等产生的一切费用（除中央空调末端风机盘管的维修配件和净化区域风柜电控制柜所需维修配件耗材及初、中、高效）。除非出现不可抗力、设备正常老化达使用极限、非中标人人为维护不当（包括维修、维保）导致设备整机损坏情况的，否则所有费用均由中标人承担，如出现上述情况的，中标人提出申请并及时与采购人协商，经采购人论证情况属实（如需第三方论证，第三方论证费用由中标人承担），或关键部件维修费用≥新机（市场平均价）50%，或累计维修费用接近设备原值，具体费用经采购人研究后决定。

（2）合作期间，对于运维设备故障，运维人员接到采购人电话后必须15分钟内响应，无需更换零配件的情况下2小时内修复；小故障（小故障是指4小时内可修复的故障）4小时内更换解决，大故障24小时内解决（大故障是指修复时间需要4小时以上的故障且需要更换专用配件或更新程序），向总务处报告并拟定维修方案包括更换配件的详细信息，由采购人确认后在规定的时间内恢复运转，并采取技术手段确保正常工作不受影响；发生故障4小时内未解决的需立即反馈给院方管理部门，同时组织启动应急预案。

（3）故障维修处理完成后需认真填写设备故障维修记录表，并在每月月底将故障维修记录表交至采购人管理部门，超过4小时未修复且影响正常使用的故障需在24小时内报备至采购人管理部门。

（4）中标人需提供采取的一系列管理或技术措施，对设备进行良好的维护保养，尽可能减少设备故障发生，日常保养维护记录每月需交院方管理部门。

（5）因中标人维修、维保不及时、不到位或其他原因导致采购人设备受损或出现重大故障，影响采购人正常工作，经采购人确认，相关设备需由中标人负责恢复或更新购置，采购人有权予以处罚并进一步追究其责任。

（6）暖通运行人员须在采购单位驻点，驻场人员白天不少于2人，夜间不少于1人，均需持制冷与空调作业特种作业操作证。

（7）保障采购人全院区域的水、电等不间断运行，能使用专业管理软件对能耗数据进行汇总统计及分析工作，能随时提供采购人需要的数据，给采购人决策进行支持。

（8）对设备或系统出现重大故障、事故，投标人应合规合法安全妥善处置。做好有关设备故障、事故技术分析，并提交不良事件报告或事故报告，配合相关部门责任认定及事后处理工作。

（9）潜在投标人加强用能设备管理和能耗管理，能采取科学、有效、合理的节能、节约措施，做好节能运行监测。

（10）接受采购人工作监督管理，及时落实采购人的整改意见。

（11）涉及有限空间作业、高处作业、动火作业、电力倒闸操作等危险作业时必须双人双岗，进行有效安全监护。

（12）投标人保证从事本项目的人员具备相应的职业资格和应有的素质要求。如需调整管理人员及技术骨干应事先书面通报采购人，对采购人提出认为不适合的人员，投标人应作出相应调整。

（13）保障主要用能设备系统的节能管理，其他用能设备的节能管理监督。

（14）智慧管理运营平台及相关系统的维护保养、故障处理及升级服务；智能表计、传感器等物联网设备的巡检、保养、校核及故障处理。

（15）地源热泵空调系统、风冷热泵空调系统、多联式空调、分体空调等主要设备的维护保养、应急故障处理；水泵、配电柜、控制柜、群控系统、管道阀门等中央空调系统辅助设备设施的定期维护保养及故障处理。

（16）定期对空调末端风机盘管、组合式空调箱等设备的维护保养、故障处理和清洗消杀。

（17）空调系统水质管理：对地源热泵机组、负荷侧水系统、地源侧水系统的定期清洗保养。

（18）托管运营过程中所更换的零配件及耗材均应为正品配件产品，所更换的均应为具有出厂合格证的合格产品。

（19）中标人合同签订后即对地埋管道系统进行打压测试及维修，并出具测试维修结果，后期按需再对地埋管道系统进行打压测试及维修。

（20）合同签订之日起，在6个月内完成招标范围的节能改造和调试，节能措施应符合国家法律法规、产业政策要求以及工艺、设备等相关标准的规定。产品设计及设备安装应符合《合同能源管理技术通则》（GB/T 24915-2020）等规定。项目的技术改造不能影响原设备的使用，并保证项目运行的安全性、可靠性。使用先进、节能的设备替换原有设备的，需要征得采购人同意，并保证新投入设备必须要有符合国家规定的证明文件，不影响医院正常运营。

2.人员配置要求

投标人需安排至少1名项目负责人驻场服务，委派人员应和投标时标书内明确的人员一致，具备三年以上相关工作经验，承担合同能源管理服务日常及技术管理，联系、沟通、协调、解决合同能源管理服务过程中发生的问题等各项工作。其余人员按照项目实际及医院管理相关规定履行相应岗位职责。

投标人应对本项目全部情况进行充分的现场踏勘，并针对本项目自行测算，包含不同工种配置及人数。且项目包含全年365天7*24小时不间断服务。暖通运行驻场人员白天不少于2人，夜间不少于1人，均需持制冷与空调作业特种作业操作证。如遇突发故障、工程造价一万元以下的空调暖通维修改造项目（材料由采购人提供）、紧急抢修、设备及管道更换修理或其他特殊情况时中标人需立即加派人员，迅速解决故障问题。

3.机电运维服务具体要求

（一）地源热泵机组

每年开机前检查一次。

1.一级保养

（1）周期：运行季内2次

（2）检查机组地脚螺栓有无松动，机组有无异常振动及噪声。

（3）用氟里昂电子检漏仪检测机组有无氟里昂渗漏，当表明有渗漏时，应立即采取措施止漏，之后提交维修计划。

（4）检查氟里昂充注量，其液位应位于氟里昂视镜中间，必要时作适当调整或提出氟里昂补充计划。

（5）检查电控柜、启动柜内元器件，导线及线头有无松动或异常发热现象，发现问题立即处理。

（6）检查机组各项运行参数是否正常。检查压差控制器供回水管道测压点压差控制范围是否内满足热泵机组运行最低流量要求。

2.二级保养

（1）周期：年度（1次）

（2）检查主机操作及机组运行参数，检查电脑板工作程序，对有关元件作适当调整。

（3）检查轴承磨损情况，轴承如有磨损，有时可由异常振动及轴承温升高等现象，应提交维修计划。

（4）检查压缩机马达，检测马达绝缘电阻，对于开式压缩机绝缘电阻不小于0.5兆欧。

（5）检查氟里昂充注量，其液位应位于氟里昂视镜中间，必要时作适当调整或提出氟里昂补充计划。

（6）检查清洗蒸发器，冷凝器换热铜管污垢情况，如果铜管结垢严重将采用机械方法除垢清洗。

（7）保养启动控制柜和电气线路，彻底清除导线、控制元件、传感器、电控箱内的尘埃和污物，并拧紧各加固螺栓及端子排压线螺钉。

（二）风冷热泵机组

每年开机前检查一次。

1.一级保养

（1）周期：运行季内2次

（2）检查机组地脚螺栓有无松动，机组有无异常振动及噪声。

（3）用氟里昂电子检漏仪检测机组有无氟里昂渗漏，当表明有渗漏时，应立即采取措施止漏，之后提交维修计划。

（4）检查氟里昂充注量，其液位应位于氟里昂视镜中间，必要时作适当调整或提出氟里昂补充计划。

（5）检查油压是否正常，油过滤器压差大于20PSIG时，提出更换油过滤器计划。并检查回油系统的工作状况，回油温度（轴承温度）应在允许范围内。

（6）检查油位是否位于上视镜中间，出现油位低应立即提出补充冷冻机油计划，且应立即实施。

（7）检查电控柜、启动柜内元器件，导线及线头有无松动或异常发热现象，发现问题立即处理。

（8）检查机组各项运行参数是否正常。检查压差控制器供回水管道测压点压差控制范围是否满足热泵机组运行最低流量要求。

2.二级保养

（1）周期：年度（1次）

（2）检查回油系统，发现问题并提出更换干燥器、油过滤器、冷冻机润滑油计划。

（3）检查主机操作及机组运行参数，检查电脑板工作程序，对有关元件作适当调整。

（4）检查润滑系统，油过滤器压差大于20PSIG时，提出更换油过滤器、冷媒滤芯及冷媒过滤网计划。

（5）检查轴承磨损情况，轴承如有磨损，有时可有异常振动及轴承温升高等现象，应提交维修计划。

（6）检查压缩机马达，检测马达绝缘电阻，对于开式压缩机绝缘电阻不小于0.5兆欧。

（7）检查氟里昂充注量，其液位应位于氟里昂视镜中间，必要时作适当调整或提出氟里昂补充计划。

（8）检查清洗蒸发器，冷凝器换热铜管污垢情况，如果铜管结垢严重将采用机械方法除垢清洗。

（9）保养启动控制柜和电气线路，彻底清除导线、控制元件、传感器、电控箱内的尘埃和污物，并拧紧各加固螺栓及端子排压线螺钉。

（三）控制箱（柜）

1.一级保养

（1）周期：冷暖运行季前各1次

（2）首先切断电源，清扫电控柜内外的灰尘。

（3）检查电控柜、启动柜内元器件，导线及线头有无松动或异常发热现象，发现问题立即处理。

（4）对于触点熔化或线圈温升过高，动作不灵，保护装置机构氧化受卡，以及操作机构磨损脱落的元件应立即提出更换计划。

（5）检查各类温度传感器、压力传感器控制器、水流制器温度计压力表安装有无松动故障并应立即处理或提出更换计划。

（6）在正常电压下，接触器、继电器、电磁阀运行有交流声应立即提出更换计划。

2.二级保养

（1）周期：冷暖运行季内各1次

（2）完成日常保养内容。

（3）检查各动力线接头螺母是否松动，导线绝缘是否有损坏或老化，连接点是否接触不良，必要时可作解体检查并提出更换动力线计划。

（4）彻底清除导线、控制元件、传感器、电控箱内的尘埃和污物，并拧紧各加固螺栓及端子排压线螺钉。

（5）对空调系统所有的电控柜内外进行清洁，停电检查接触器控制器的布线、接线有无过载发热，检查接触器接点表面是否有磨损或烧蚀的情况，一般不可用砂纸锉刀磨掉接点镀银之表面，应从新更换动触桥、定触头，并检查接线端、接线盒及各电动机接线盒螺丝，以确保连接紧固。

（6）检查校验各传感器、控制器使其可靠工作在标准范围内。

（四）多联机、分体机

1.日常保养

（1）周期：冷暖运行季内各1次

（2）检查室外主机电气各接线端的紧固螺栓有无松动，清扫电路灰尘；

（3）检查电源电压、是否缺少氟利昂、运转时是否有异常声音、过载保护是否正常，维护压缩机的正常使用；

（4）清洁室内机及其过滤网，及时解决冷凝水不畅或制冷效果不好等问题。

2.其它检查保养项目：

（1）制冷剂检查并补充；

（2）漏水检查修复；

（3）振动与噪音检查修复；

（4）保温层检查修复；

（5）机组凝露情况的检查并修复；

（6）压缩机马达绝缘电阻的检查；

（7）检查油的泄露并及时补充；

（8）蒸发器与冷凝器进出口的压力降检查；

（9）机组与外界密封性能检查修复；

（10）其他：机组运行参数合格，冷媒压力正常，工作状态良好。

（五）空调水泵、阀门

1.保养内容

（1）保养周期：冷暖运行季各1次。

（2）对与泵体相连的5米范围内阀门、压力表、管道等随泵体同时保养。

（3）冷暖换季时进行系统阀门切换，并检查系统及设备正常与否。

2.保养规范

（1）泵体

检查润滑油质量、油量是否符合规定，不足应及时加油，如发现油质变色、有铁屑应将润滑油全部更换。

检查机械轴封或盘根松紧程度：滴水是否符合规定；检查各紧固件是否牢靠、无松动。

泵体无渗水、溢水、沙眼，泵轴渗水无流到地面。

检查泵轴转动灵活，泵轴与电机轴在同一中心线，机座紧固、螺丝无锈蚀（有防锈措施），垫片齐。

外观整洁，油漆完好，标志清楚，定期进行补刷油漆。

（2）阀门、管道、接头附件

阀门开关灵活，关闭严密，无漏水。

阀体、手柄完好，阀杆涂抹黄油，润滑良好，外观整洁。

单向阀动作灵活，无漏水。

紧固各电磁阀接线端头，修补保温层。

检查各保温层是否完好无损，阀门是否正常。

对尾端管道及设备排污。

停机后清洗过滤器，对主机水管进行维护保养。

检查各种标示牌是否完好（如果系统配置）。

对管道阀门进行除锈、油漆、维修或更换。

检查压力表：压力表指针灵活，指示准确，紧固良好，表阀及接头无渗水。

（3）电器

电机外观整洁，名牌清晰，各部件紧固，联轴器保护罩完好，接地良好。

测量绕组绝缘：绝缘符合规定。

电机端子板联接片连接可靠，接触良好，无发热变色迹象，外部引出线无松动。

电机控制部分：线路整洁，接触器触点接触良好，若触头严重烧蚀（触头点磨损至原厚度的1/3），即应更换触头。操作手柄完好，位置指示正确。

（4）运转

点动起动三次，观察水泵转向及起动电流、信号、指示正常后，方可投入正常运行。

水泵投入运行后，水泵输出水压应正常，各部分运转应平稳、无跳动、无明显振动、无异声，压力表指示稳定，三相电流平衡度小于2%，转速、电流接近额定值。

（六）相关事项

1.机电运维要求

（1）空调运行期间24小时值守，接到报修任务后15分钟响应解决问题，让病人满意、医护满意。短时间内完不成任务或涉及需停机事宜必须与院方协商，拿出妥善的解决方案。

（2）要保证中央空调的各项参数运行正常，机况始终处于良好状态，不得因末端维修影响到主机正常工作性能。

（3）对中央空调故障，维修必须征得医护人员同意，不得影响医护人员工作，听从医护人员安排。特殊科室的空调维修、维护必须提前与科室协商维修时间。

（4）因乙方维修不当等原因，造成甲方财产损失，由乙方承担。

（5）在维修过程中，因乙方自身原因造成甲方、自身或第三方人员与财产损失的，由乙方承担经济和法律责任（如跑水造成意外伤害等）。

2.考核和奖惩机制

（1）合同期内采购人按月对潜在投标人运维服务工作质量及服务态度进行监督考核，并有权要求潜在投标人进行整改、更换服务人员或扣除违约金（考核内容详见附件2：合同能源管理服务项目月度考核表）。

（2）若因潜在投标人服务响应不及时或采取措施不力，导致问题通过电话、信件、12345平台或网络渠道投诉，经核实确属服务企业责任的，采购人可对潜在投标人每次500元扣除违约金。

（3）若因潜在投标人原因对采购人造成不良影响，可视情况对采购人按不低于1000元/次对潜在投标人扣除违约金。

（4）若潜在投标人服务范围内设备设施出现故障，因潜在投标人未及时维修造成采购人或第三方损失的，潜在投标人应承担所有责任并赔偿所有相应损失。

（5）若潜在投标人维修不及时造成空调不能正常运转的，潜在投标人应承担所有责任并赔偿所有相应损失。

（6）中标人未在本合同约定的期限内完成节能改造并投入运行的，每逾期一日，应向采购人支付当年合同总金额0.5‰的违约金。逾期超过30日的，采购人有权单方解除本合同，并要求中标人支付当年合同总金额2%的违约金。如违约金无法弥补采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿其产生的全部损失（包括但不限于直接经济损失，重新采购产生的费用及因主张权利产生的律师费、差旅费、诉讼费、保全费等维权费用。）

（7）改造完成后，经采购人组织验收或委托第三方评估，第一年单位建筑面积能耗、人均综合能耗未达到江苏省公共机构能耗定额基准值，或综合节能率低于8%的，视为改造不合格。中标人应在30日内免费整改，并自行承担因此产生的额外费用。整改后仍不合格的，采购人有权单方解除本合同，并要求中标人支付当年合同总金额5%的违约金。如违约金无法弥补采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿其产生的全部损失（包括但不限于直接经济损失，重新采购产生的费用及因主张权利产生的律师费、差旅费、诉讼费、保全费等维权费用。）

3.10 现场勘察

因本项目具有一定特殊性的，投标人必须自行到现场勘察。采购人会提供必要的协助，让投标人充分了解现场情况以及投标报价所需的相关数据。因投标人自身原因现场考察不全面的，中标后不得因此提出修改投标报价或提出索赔等要求，不得以此为由拒绝签署合同或履行所约定的各项义务。在项目履约过程无法满足采购人实际需要的，造成的所有损失由中标人自行承担，并承担一切法律责任。投标人现场勘察后需提交书面承诺确认书（见附件），并作为投标文件的组成部分。

现场勘察期限：2026年5月8日-2026年5月28日上午9：00-11：30，下午2：00-5：30，

联系人：周先生，

联系方式：0523-80185081，

勘察前请提前联系，现场勘察时授权代表请携带身份证原件以及现场勘察授权委托书、现场勘察确认书原件，现场勘察的费用由投标人自行承担。

4.管理要求

4.1 人员组织

潜在投标人应为本项目配备经验丰富的项目团队，团队骨干成员应有能源系统管理、公共建筑节能改造、空调系统运维等相关经验。潜在投标人应保证项目团队主要人员稳定性，在未经过采购人同意的情况下，潜在投标人不得随意更换人员。采购人或潜在投标人认为需要更换项目经理或项目团队成员时，均应提前两周向对方申明原因，潜在投标人应同时提出新的符合合同要求的项目经理或项目团队成员人选，经采购人同意并办理交接手续后方可更换。

潜在投标人应配备专业技术团队为本项目提供专业技术支持服务，专业技术人员应来自不同的专业领域，如网络专家、暖通设备专家、电力系统专家以及其它专业业务专家等。同时专业团队应对采购人指派的操作人员进行培训，使其能承担相应的操作和设施维护要求。

潜在投标人应当确保其工作人员或者其聘请的第三方在项目实施、运行的整个过程中遵守采购人的相关规章制度。

4.2 进度管理

潜在投标人应有详细计划，明确每个阶段的阶段目标、阶段性成果、验收依据、双方的责任和义务等。潜在投标人在投标文件中须有详细的节能改造施工方案，施工方案应明确施工项目、施工方式、施工投入设备设施规格、型号、品牌、安装位置及数量等，施工方案需经采购人同意或采购人委托的监理机构同意才能开工，潜在投标人应按项目方案文件规定的技术标准和要求以及本合同的规定，按时（6个月）完成本项目的方案设计、建设。

4.3 风险管理

实际运行过程中，风险随时可能出现，潜在投标人应根据项目实际情况加强风险管理，做好风险的识别，风险的量化分析，制定风险的应对预案。潜在投标人应当确保其工作人员和其聘请的第三方严格遵守采购人有关施工场地安全和卫生等方面的规定，并听从采购人合理的现场指挥。

4.4 服务质量

潜在投标人应建立严格的质量保证体系，制定项目服务质量控制方案和实施措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标，确保安装和调试相关设备、设施应符合国家、行业有关施工管理法律法规和与项目相对应的技术标准规范要求，以及采购人在施工、管理、质量等方面的要求。潜在投标人应根据整个项目周期的工作计划，对阶段性工作成果进行审查和测试，并向项目单位提交阶段性工作成果。通过保证各阶段性成果的质量，最终保证整个项目的质量。潜在投标人应针对项目制定详细的质量管理方案。

4.5 文档要求

潜在投标人应依照要求提供服务周期内的各类文档，除特别要求的文档，可采用电子文档的形式；潜在投标人应按照采购人规定的文档格式、文档要求，提交周期准时的相关文档，潜在投标人应提供所有的文档，主要包括：各项问题分析报告、典型经验总结、系统数据报告、系统数据分析报告、系统的优化建议方案等；除了常规报告类的文档，潜在投标人需按照服务要求提供相关技术方案等临时性文档，还应配合采购人进行相关项目验收的资料准备、各项规章制度的编制、完善等文档类工作。

4.6 知识产权

对于结合采购人专门服务需求开发的部分，采购人享有知识产权。潜在投标人在项目服务过程中涉及第三方产品，若出现技术、经济或法律上的纠纷，应由潜在投标人全面承担并全权解决，确保不影响工作的正常开展。

4.7 合同变更要求

如在项目服务过程中需要调整合同中规定的工作内容，需经潜在投标人与采购人共同同意，按合同变更程序办理。

4.8 保密要求

1.潜在投标人必须严格遵守采购人信息安全方面的要求。对于参与项目的人员均需签订统一的信息保密协议。

2.潜在投标人应对以下信息进行保密，具体包括：

（1）项目信息：如业务流程、技术方案、业务数据（静态数据、动态数据、历史数据）、报表指标、技术指标、计算机软件、数据库、操作手册、技术资料等。

（2）保密信息既包括书面认定为保密或专有的，又包括口头给予，随即被书面确认为保密或专有的信息。保密信息存储介质包括但不限于纸质文档、电子文档、光盘、U盘、服务器等文档。

3.潜在投标人组建的项目成员在项目单位履行职责期间，必须遵守采购人规定的任何成文或不成文的保密规章、制度，履行与其工作岗位相应的保密职责。

5.其他

5.1本项目托管内容包括用电费用、用水费用、光伏发电费用和空调系统维保费用，潜在投标人须对泰州第四人民医院水、电使用情况进行全方位的管理。

5.2 中标人在合同期限内仅拥有中标人所投资的所有设备的产权，采购人原能源设备所有权均归采购人所有。

为持续降低项目整体能耗水平，提升能源使用效率，潜在投标人应在获得采购人同意下，对设备不断投入进行节能改造，包括但不仅限于空调、照明、动力等。

合同期满后，潜在投标人所投项目财产的所有权无偿移交给采购人，潜在投标人应保证项目财产正常运行，且无任何权属争议。项目财产的所有权移交时，应同时移交本项目继续运行所必需的资料。如该项目财产的继续使用需要潜在投标人的相关技术和相关知识产权的授权，潜在投标人应当无偿向采购人提供仅适用于本项目的所有授权。如该项目财产的继续使用涉及第三方的服务，该服务的费用由采购人承担。

潜在投标人在合同期内须提供涉及第三方的服务或相关知识产权的所有权或使用权。潜在投标人须在投标文件中提供承诺，并承诺合同期满后将该部分所有权与硬件一并移交采购人。

5.3以上章节中的设备清单仅供参考，潜在投标人应认真踏勘现场和周边环境，了解一切可能影响合同能源管理及技术改造的因素，潜在投标人应对自行获取资料信息的正确性负责，因此产生的费用自行承担，一旦中标，不得以不完全了解项目现状为由提出额外的补偿、费用增加和延长工期等要求。

5.4 潜在投标人在进行运维管理和技术改造时须遵守采购人的相关制度、管理及保密规定，提供承诺书加盖公章，格式自拟。

5.5当用能设备功率（合同十年期内从第一年起逐年累加）增减累计＜100kW，不予调价；当设备功率增减≥100kW，则按实际用电量增减调整收费，由其中一方提出申请，经双方审核后协商或计量确定。

5.6如单年度内能源单价发生变化，能源单价变化所造成的能源费用差额部分在每托管年度后的第一个月进行结算，具体方式以书面补充协议形式确定。

5.7因国家相关部门或能源供应公司给予采购人、潜在投标人优惠政策而降低的能源费用应根据优惠政策条件由双方各自受益。

5.8如潜在投标人需进行标书以外的节能改造项目，需经采购人同意并以书面补充协议形式确定，但不涉及已经确定的中标价格。

6.考核内容

供暖质量：供暖季保证每天室内温度满足20±2℃的条件，如采购人有合理的个性化需求，则以采购人需求为准。

供冷质量：供冷季保证每天室内温度满足26±2℃的条件，空气相对湿度在40%-70%之间，如采购人有合理的个性化需求，则以采购人需求为准。

服务要求：由于托管项目内医院用能的特殊性，所有用能设备系统以及智能监测管控系统的全部主动管控权由采购方合理管控，潜在投标人须在采购方认可的情况下对用能设备进行合理提醒、协助管控。托管期间，未经采购人允许，不得随意停止水、电的供应，不得随意关闭灯具、办公等设备，不得随意降低项目用水压力等参数。

服务指标：项目服务满意率95%以上，具体评测内容由双方协商确定；能源消耗量、能源费用、峰谷电比等核心数据维持较好应用水平，并呈现持续改进态势。

服务时间：提供365天×24小时的不间断运维服务指导，为采购人提供舒适满意的用能体验。

故障响应时间：设备发生故障应在1小时内予以响应，4小时内修复，因特殊零配件原因48小时内修复，并持续协助故障的最终解答或解决。

项目保障：建立健全项目相关组织构架、设备、系统、记录、创新、奖惩等各环节、多维度的规章制度，并执行到位。

7.质量要求

符合国家相关技术规范和要求及采购人的要求。

空调及卫生热水供应要求如下表所示：

空调冷热水及卫生热水供应要求

| 供冷时间 | 5月15日～10月15日（24小时） |
| --- | --- |
| 供冷条件 （供冷时段内） | 室外最高气温连续5天＞25℃或2天＞27℃或当天＞29℃开始供冷 |
|  | 室外最高气温连续5天＜25℃或2天＜24℃或当天＜22℃停止供冷 |
| 供热时间 | 11月15日～次年3月30日（24小时） |
| 供热条件 （供热时段内） | 室外最低气温连续5天＜18℃或2天＜15℃或当天＜10℃开始供热 |
|  | 室外最低气温连续5天＞15℃或2天＞17℃或当天＞20℃停止供热 |
| 空调标准 | 室内温度：供冷26±2℃ 供热20±2℃ |
| 卫生热水供应时间 | 全年24小时 |
| 卫生热水标准 | 卫生热水：50±5℃ |
| 注: 1.供应期内，潜在投标人需保证24小时不间断供能； 2.满足以上任一条件均需提供供冷或供热；特殊情况时，供应标准由采购人决定； 3.室内温度测定方法：温度计布置于房间中心1.2m高的位置，关门窗30分钟稳定测温取3次的平均值； 4.手术室、中心供应、检验中心、ICU等特殊要求区域，按照临床要求提供冷热源。 |  |

8.服务期限

根据《关于鼓励和支持公共机构采用能源费用托管服务的意见》（国管局、国家发改委、财政部印发）。本项目合同履行期限设定为十年，以合同签订时间为准，采用“年度签约”模式实行一年一签。

- 8.1 合同期限：自  年  月  日起至  年  月  日止，共计十年。

8.2年度考核机制：合同期内，采购人按月对中标人进行考核。年度综合考核得分=Σ（该年度12次月度考核表实际得分）÷12。年度考核结果作为服务费支付、违约金扣除及合同是否继续履行的依据。

满足合同续约条件（年度考核机制合格）的，采购人应于该年度合同期满前15日内向中标人发出书面续签意向通知，由合同执行部门（总务处）牵头办理续签手续，于该年度合同期满前完成续签合同签署。

8.3考核结果的处理

8.3.1年度考核得分≥80分：合同继续履行，采购人按合同约定正常支付服务费。

8.3.2年度考核得分＜80分：

(1) 中标人应向采购人支付违约金，违约金金额为该年度合同实际结算金额的5%。采购人有权从应付服务费或履约保证金中直接扣除。

(2) 中标人应在收到考核结果后30日内完成整改（对应第13个月服务时段）整改期自通知送达之次日起计算。

(3) 整改期满后7个工作日内，采购人组织验收。验收标准为本合同约定的服务内容及技术标准。

(4) 整改验收合格的，该第13个月纳入下一年度12个月合同周期统一执行及结算，合同继续履行。整改验收仍不合格的，采购人有权不予支付第13个月任何服务费用，并按合同约定解除合同，不予延续后续服务合作。

8.4 合同解除条件

中标人出现本合同约定的根本违约情形，包括但不限于：连续两个月月度考核分数低于70分（整改验收后仍不合格）、发生重大安全事故、数据造假、擅自转包等，采购人有权单方解除合同。

- 8.5续签合同原则：续签合同的服务范围、核心服务标准、考核办法、违约责任及合同总价等主要商业及技术条款应与首次合同保持一致。如因法律法规、国家强制性标准更新或客观情况发生重大变化确需调整的，双方应本着公平原则协商，并以补充协议形式确认。

8.6合同终止与结算：若第一合同年度期满后未获续签，或本项目因任何原因提前终止，就终止的部分，采购人仅需按中标人已合格完成并经双方确认的服务量比例支付相应费用。除此之外，采购人不向中标人承担任何其他补偿或赔偿责任。

9.费用单价约定

| 序号 | 交费项目 | 2026年基准单价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国网电力 | 0.7065元/kW·h |
| 2 | 光伏电价 | 0.6543元/kW·h |
| 3 | 水价 | 4.09元/m³ |

后期若逐月结算的能源资源实际单价，较对应基准单价上下浮动超出±5%的，则按当期实际单价对该浮动部分进行调价确认；所有调价款项，于每个托管年度结束后的第一个月统一完成结算。

10.项目预算及最高限价

人民币790万元/年，人民币7900万元/10年。

11.付款方式

11.1 付款方式

1. 合同金额与付款周期：中标人在采购人监管下全面负责水、电等能源系统的技术改造及运营管理工作，双方确认以中标价作为本合同年度服务费用总额。每1个月为1个付款周期，每月应付服务费金额=年度合同总额÷12。

2. 考核与支付流程：每月月底，采购人依据本合同约定的考核标准对中标人上月能源管理服务进行考核。考核合格后，中标人应在3个工作日内向采购人开具合法有效的票据；采购人收到发票后，按内部财务审批流程完成审核，审核通过后30个工作日内向中标人支付上月服务费。若考核不合格，采购人有权暂缓支付，限期整改并按合同扣款。待中标人整改合格并经复核通过后，再按上述流程支付。连续2个月月度考核分数＜70分，整改期满后考核仍不合格，视为中标人根本违约，采购人有权单方解除本合同，并按照合同约定追究中标人的违约责任。

3. 能源费用承担与缴纳：合同履行期间，采购人产生的水、电等能源费用，全部由中标人承担并直接向供水、供电等公用事业单位缴纳。采购人应配合中标人提供缴费所需的账户信息、票据凭证等资料，协助完成缴费手续。

4. 缴费义务与违约责任：中标人必须严格按照公用事业单位及采购人的要求，及时、足额缴纳水、电等费用，确保采购人能源供应持续稳定，不得拖欠、拒缴或拖延缴费。若中标人未按规定缴费产生滞纳金、违约金、罚款等费用，均由中标人自行承担；采购人有权从应付中标人的服务费或履约保证金中直接扣除相应款项。若中标人逾期缴费超过7日，或因欠费导致采购人能源供应中断、产生损失的，视为中标人根本违约，采购人有权单方面解除本合同，没收履约保证金，并追究中标人因此造成的全部损失。

11.2 费用调整规则

托管期间如遇供能部门调整能源单价，托管费用应按能耗基准单价与实际价格的差额进行调整：单价波动小于等于5%，不予调整；单价金额超过基准单价上下浮动的±5%时，以当期当月低于5%以下的部分或超过5%以上的部分的价格进行调整确认，并在每托管年度后的第一个月进行统一结算多退少补，时间段为单价调整的时间点至结算的时间点。

用能设备功率（合同十年期内从第一年起逐年累加）累计增减＜100kW的，托管费用不予调价；设备功率累计增减≥100kW的，按实际用电量增减幅度调整托管费用，由一方提出调价申请，经双方审核确认后，协商或按计量结果确定最终调价金额。

11.3履约保证金

金额：年度合同金额的5%。

缴纳时间：中标公示后7个工作日内，中标人自主选择以电汇、转账、支票、汇票、保函、保证保险等非现金形式缴纳或提交至采购人指定账户。

退还时间：服务期满且中标人无违约情形存在时退还（无息）。

- 12 关于设备折价回收的补充条款

为进一步消除潜在供应商对大额投入可能无法收回的顾虑，采购人经研究决定，在合同条款中增设专用设备折价回收特别约定。具体内容如下：

12.1适用情形

若因供应商原因导致合同提前终止（连续两个月考核低于70分且整改后仍不合格、年度考核低于80分且整改后仍不合格），采购人有权按本条约定的方式回收供应商投资的专用设备。因供应商重大违约（重大安全事故、数据造假、擅自转包等）导致合同终止的，是否适用本条款由采购人根据实际情况另行协商决定。

12.2适用期限

本条款仅适用于合同签订之日起前5年内发生的合同终止情形。超过5年的，供应商投资的设备应已通过运营收益回收大部分成本，采购人不再承担折价回收义务。

12.3回收范围

仅限供应商为本项目专项投资、安装后无法移动或拆除后将严重损坏的定制化专用设备（如磁悬浮地源热泵主机及配套管路、大额多联机外机及控制系统、能碳管理平台核心硬件等）。

- 12.4回收流程

- 合同终止后，供应商应在10日内提交书面回收申请及设备清单（改造期满验收前，供应商须提交给采购人所有改造的设备硬件及系统的有效合规发票复印件）。双方在收到申请后共同核对设备清单、原值、使用年限等基础数据，并确定回收价格。如有争议，双方共同委托具备资质的第三方资产评估机构进行评估，评估费用由违约供应商承担。采购人有权从回收价款中优先扣除合同约定的违约金、供应商造成的直接经济损失，再将扣减后的回收余款支付给供应商。供应商应配合完成设备移交及必要的技术资料交接工作（包括但不限于控制系统授权转移等，涉及第三方软件授权的，授权费用由供应商承担）。

- 本特别约定是采购人对招标文件的补充和完善，确定中标供应商后将纳入正式合同文本执行。

附件1

空调暖通设备信息表

暖通机组设备表

| 序号 | 设备名称 | 品牌及型号 | 制冷量（KW） | 制热量 | 制冷 功率 | 制热功率 | 数量 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满液式水源热泵 | SGHP2000M II | 1910 | 2018 | 296 | 385 | 2 | 地下暖通机房 |
| 2 | 满液式螺杆水冷冷水机组 | SLSB1000M II | 1075 |  | 195.9 |  | 1 |  |
| 3 | 全热回收水源热泵机组 | SGHP-1050QHL I | 881 | 873 | 145 | 242 | 1 |  |
| 4 | 排污泵+控制柜 |  |  |  |  |  | 36 | 地埋管井 |
| 5 | 电锅炉+水泵(0.36MW) | WORO36-95-85 |  |  |  |  | 1 | 12楼顶 |
| 6 | 空气源供热机组（孚莱美科） | FAOH02024SHF2 |  | 84 |  | 18.5 | 1 | 净化 |
| 7 | 模块式超低温强热型空气源热泵机组（约克热水） | YCAE160CRME50 |  | 106/89 |  | 46.4/47.5 | 1 | 净化 |
| 8 | 热水水泵4KW 冷热水循环泵22KW |  |  |  |  |  | 2+4 | 净化 |
| 9 | 模块式 风冷冷水（热泵）机组 | 约克 YCAE130RME50-0D | 130 | 131.5 | 41.9 | 41.3 | 3 | 净化 |
| 10 | 涡旋式风冷热泵机组 | 开利30RQ130CMSA | 130 | 135 | 42.2 | 40.3 | 2 | 净化 |
| 11 | 风冷热泵机组(爱斯特) | RSF130 | 130 | 131 | 45.8 | 45.8 | 7 | 净化 |
| 12 | 风冷螺杆式空气源热泵机组 | 清华同方 FS-S-R-400 | 410 | 450 | 141.8 | 128.8 | 1 | 过度季节 |
| 13 | 风冷螺杆式全热回收型空气源热泵机组 | 清华同方 FS-S-R-400Q | 430 | 440 | 131.8 | 120 | 1 | 过度季节 |

地下机房水泵设备表

| 序号 | 名称 | 功率（kW） | 数量（台） | 备注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SLSB1000M II 赛莱默1631 冷冻水循环泵 | 30 | 2 | 一用一备 | 地下室 暖通机房 |
| 2 | SLSB1000M II 赛莱默1631 冷却水循环泵 | 30 | 2 | 一用一备 |  |
| 3 | SGHP1050QHLⅡ 地源水循环泵 | 30 | 2 | 一用一备 |  |
| 4 | SGHP2000MⅡ 地源水循环泵 | 55 | 2 | 一用一备 |  |
| 5 | SGHP2000MⅡ 空调水循环泵 | 55 | 2 | 一用一备 |  |
| 6 | 成套供水设备 | 32.5 | 1 | / |  |
| 7 | SGHP-1050QHL II 冷热水循环泵 | 22 | 2 | （一用一备） |  |
| 8 | SGHP-1050QHL II 卫生循环泵 | 15 | 2 | （一用一备） |  |

泰州市第四人民医院DAS机房设备表

| 序号 | 名称 | 功率（kW） | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WFW60CRHVJDJZ DUNAN外机 | 60 | 2 |
| 2 | WFW35CRHVJDJY DUAN外机 | 35 | 1 |
| 3 | 风柜WFW35CRHVJDJY(含控制柜、电机、风机、加湿器) | 35+60 | 1 |
| 4 | 风柜WFW60CRHVJDJZ （含控制柜、电机、风机、加湿器） | 60 | 1 |

信息处机房精密空调表

| 序号 | 名称 | 功率 | 数量 （台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WARD CM45TFHNN22AS17M2 | 制冷量51KW | 1 | 电源间，含加湿器、初效过滤网，双系统 |
| 2 | 施耐德Model.TDAR1322 | 总功率35.99KW 制冷42.4KW | 1 | 电源间，含加湿器、初效过滤网，双系统 |
| 3 | WARD CM80TFHNN22AS17 | 制冷量80KW | 1 | 设备间，含加湿器、初效过滤网，双系统 |
| 4 | 施耐德Model.TDAR1322 | 总功率35.99KW 制冷42.4KW | 1 | 设备间，含加湿器、初效过滤网，双系统 |
| 5 | KSTAR KCS018HNA(精密) | 13.7 | 1 | 电源间，含加湿器、初效过滤网，双系统 |

手术室净化空调机房设备表

| 序号 | 名称 | 备注 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环机组 | 含控制柜、电机、风机、加湿器 | 12 |
| 2 | 5号循环机组外机（爱斯特）WKRFD65 | 功率33.2KW | 1 |
| 3 | 6号循环机组外机（雅士）ACS050-W | 功率4.480KW | 1 |
| 4 | 循环机组配套排风电机（两个新风机组除外） | 功率3KW | 10 |
| 5 | 组合式空调机组带3个外机（克力）KCS05/S | 机组功率2*0.55KW 外机功率4.6KW | 1 3 |
| 6 | 热回收水循环泵 |  | 2 |
| 7 | 热水循环泵 |  | 3 |

表1-3-13泰州市第四人民医院静配机房设备表

| 序号 | 名称 | 功率（kW） | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天加 TAC0160CVVHFHP0080 风柜（含控制柜、电机、风机、加湿器） | 8 | 1 |
| 2 | 天加 TAC020025CHVHFHP0320 风柜（含控制柜、电机、风机、加湿器） | 3 | 1 |
| 3 | Midea 多联式空调热泵机组MDV-900W/D2SN1-8X3 | 制热24.75KW 制冷24.95KW | 1 |
| 4 | TICA 风冷变频空调机组TSAV0320DRCX | 制热24.3KW 制冷 24.8KW | 1 |
| 5 | TICA 风冷变频空调机组TSAV0080CRCX | 制热6.9KW 制冷6.6KW | 1 |

中心供应室机房设备表

| 序号 | 名称 | 功率（kW） | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维克VAC1012A25HH 风柜内机（含控制柜、电机、风机、加湿器） | 5.5 | 1 |
| 2 | 盈通DDC风柜（含控制柜、电机、风机、加湿器） | 2.2 | 1 |
| 3 | 多联机（天加）TIMS 300ASA一拖八 | 26 | 1 |
| 4 | 外机（维克）VAVM22014A | 19.5 | 1 |

PCR实验室设备表

| 序号 | 名称 | 功率（kW） | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洁净空气调节机组一拖四ACS120R/D2+ACS100R/D2 外机ACS050R-P(雅士)（含控制柜、电机、风机、加湿器） | 86.3 | 1 |
| 2 | 洁净空气调节机组一拖二AAHM4.2H-6BT+ACS050R-P ACS120R/DZ-A ACS100R/DZ-A（含控制柜、电机、风机、加湿器） | 12.5 10 | 1 1 |
| 3 | 酷风多联机MJZ-120W/BP3N1-615CC（一拖四） | 7.26 | 1 |
| 4 | 维克风柜 VAC1015A25HN （一拖二）（含控制柜、电机、风机、加湿器） | 19.5 | 1 |
| 5 | 维克外机 VAC1015A25HN VAXM15021N | 41.4 | 1 |
| 6 | 维克外机 VAC1015A25HN AXM25021F（新风） | 62.6 | 1 |
| 7 | 雅士外机ACS100R/DZ-A | 9.37 | 1 |
| 8 | 雅士外机ACS120R/DZ-A | 11.2 | 1 |
| 9 | 雅士外机ACS050R-P |  | 4 |

放疗中心设备表

| 序号 | 名称 | 功率（kW） | 数量（台/个/m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海尔RFC180MXSGVE（一拖四） | 18 | 2 |
| 2 | 海尔RFS286MXSAYE(一拖七) | 13.68 | 1 |

特殊区域

| 序号 | 名称 | 功率（kW） | 数量（台） | 使用病房 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Midea MDV-224W/DSN1(一拖四) | 10.6 | 1 | 日间治疗病房 |
| 2 | TICA TIMS120BST(一拖六) | 14.8 | 2 | NSICU |
| 3 | 志高外机CGMV-V100W/N1-D02(一拖二) | 4.75 | 1 | 门诊四楼实验室 |
| 4 | 海尔多联式空调机组RFC260MXSAYE(一拖托六) | 12.9 | 1 | RICU |
| 5 | 海尔多联式空调机组RFC735MXSLYN(一拖六) | 18.8/17.7 | 1 | EICU |
| 6 | 海尔多联式空调机组RFC560MXSLYN(新风) | 15.1/14.6 | 1 | EICU |
| 7 | YORK YCAE065GRME50 模块式风冷冷水机组（一拖十二）带2个水泵3KW | 20.4/20 | 1 | 新生儿NICU |
| 8 | 维克风柜VAC0812A25HW（含控制柜、电机、风机、加湿器） | 3 | 1 | ICU |
| 9 | 维克多联机VMV-Vd+730W/N1S(一拖十六) | 18.5 | 1 | ICU |
| 10 | 志高CMV-V560WSA(一拖八) | 29 | 1 | CCU |
| 11 | 志高多联式空调热泵机组GCHV-VH180SR1-E-050D | 5 | 3 | 门诊楼东边新增2.3.4层玻璃房 |
| 12 | Meida 多联（一拖四） |  | 1 | 国医馆 |
| 13 | Meida多联（一拖六） |  | 1 | 腔镜中心 |
| 14 | 志高多联（一拖六） |  | 1 | 超声科 |
| 15 | COOLBLADE DAU035（精密） | 10.11 | 1 | CT |
| 16 | 千实Model-Coide | 15.7 | 1 | 新CT |
| 17 | LECO涡旋式风冷冷水机组AQS0252-B/L | 28.4 | 1 | 新核磁 |
| 18 | COOLBLADE DA0035(精密) | 13.7 | 1 | 影像科 |
| 19 | MEDICOOL/CH 11 P3R407C | 7 | 1 | 老核磁 |

医院分体式空调表

（含城东、城南卫生中心、品味涵东办公楼、学生及职工宿舍）

| 型号 | 35GW | 50LW | 72LW/QW | 120LW/QW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 240 | 100 | 30 | 40 |

其他区域

| 序号 | 型号 | 功率 | 使用区域 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MDV-280/D2SN1-8U(美的)一拖四 | 14.6KW | 门诊中药房 | 1 |
| 2 | CMV-V400WSA-B2（志高）一拖十 | 24.7KW | 影像科 | 3 |
| 3 | CMV-V280WSA-B（志高）一拖六 | 16KW | 影像科 | 2 |
| 4 | CMV-V335WSA-B2（志高）一拖四 | 18.7KW | 五号配电房+监控室 | 1 |
| 5 | MJ2-180W/BP3N-E01CF(酷风) | 5.2KW | 门诊五楼隔断 | 1 |
| 6 | 志高CMV-V450WSA-B2 | 45KW | 行政4楼 | 2 |
| 7 | 志高CMV-V450WSA-B2 | 45KW | 行政5楼 | 2 |
| 8 | 志高CMV-V450WSA-B2 | 45KW | 行政6楼 | 2 |
| 9 | 志高CMV-V450WSA-B2 志高CMV-V560WSA-B2 | 45KW 56KW | 行政3楼 | 1 1 |
| 10 | 珠海格力GMV-400WM/A1 (一拖十) | 16.5KW | 检验科 | 1 |

附件2：

泰州市第四人民医院

合同能源管理服务项目月度考核表

考核科室：               签名：                 时间：

| 序 号 | 考核 项目 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全 运行 30分 | 1.安全事故（人身/设备/火灾/停水停电停暖） | 10 | 发生一般安全事故（包括但不限于医疗区域停暖/停冷/停电超过10分钟）扣10分； 发生重大安全事故0分并解除合同。 |  |  |
|  |  | 2.持证上岗与规范操作 | 5 | 电工/制冷工等无证上岗1人次扣2分； 违规操作1次扣2分。 |  |  |
|  |  | 3.设备巡检与隐患整改 | 8 | 每日巡检，漏检1次扣1分， 未整改扣2分/次。 |  |  |
|  |  | 4.应急预案与演练 | 4 | 无预案扣2分； 未按要求演练扣2分。 |  |  |
|  |  | 5.消防安全与危化品管理 | 3 | 违规动火、危化品管理不规范扣2分/次 |  |  |
| 2 | 节能 效益 20分 | 1.节能率/能耗降幅达标 | 10 | 综合节能率达到8%的得满分； 每低1%扣2分；低于5%不得分。 |  |  |
|  |  | 2.能耗数据监测与报表 | 5 | 缺报扣2分/次； 错报扣2分/次。 |  |  |
|  |  | 3.节能措施落地 | 5 | 按计划实施技改与优化。 未落实扣2分/项 |  |  |
| 3 | 运维 保障 30分 | 1.设备完好率 | 5 | 完好率≥98%得满分； 每降1%扣1分。 |  |  |
|  |  | 2.故障响应与处理时效 | 8 | 运维故障15分钟响应、4小时修复。 超时扣2分/次。 |  |  |
|  |  | 3.维保计划执行 | 5 | 漏保扣2分/次； 未按标准维保扣2分/次。 |  |  |
|  |  | 4.温湿度/供能品质达标 | 12 | 手术室温度：22℃-25℃，湿度：30% -60%；其他区域室内温度：供冷26±2℃，供热20±2℃；卫生热水：50±5℃；不达标扣1分/次 |  |  |
| 4 | 服务 质量 12分 | 1.临床/科室满意度 | 4 | 满意度≥95%得满分； 每降5%扣1分 |  |  |
|  |  | 2.投诉处理 | 4 | 有效投诉1次扣2分； 未闭环扣2分/次。 |  |  |
|  |  | 3.人员形象与沟通 | 2 | 着装不规范、服务态度差扣1分/次 |  |  |
|  |  | 4.配合医院检查与调度 | 2 | 不配合调度、延误工作扣2分/次 |  |  |
| 5 | 管理 与 台账 8分 | 1.人员配置到位 | 2 | 缺员扣1分/人； 顶岗扣1分/人。 |  |  |
|  |  | 2.台账记录完整规范 | 3 | 巡检、维保、能耗、交接台账齐全。 缺项扣1分/项 |  |  |
|  |  | 3.现场与机房环境 | 3 | 机房脏乱、物料乱堆放扣1分/次 |  |  |
| 满分 |  | 100 |  | 考核得分 |  |  |

考核注意事项及续约规则

- 评分规范：本评价表实行百分制，按安全运行、节能效益、运维保障、服务质量、管理与台账五大项目逐项评分，考核人应客观、公正、据实评分，扣分需详细填写原因，确保全程有据可查、公平透明。

- 续约细则：

- (1)月度考核与结算标准.

| 月度考核得分 | 等级 | 评定与结算意见 |
| --- | --- | --- |
| 90-100 | 优秀 | 足额结算，履约优良 |
| 80-89 | 良好 | 足额结算，限期整改，持续改进 |
| 70-79 | 合格 | 扣除该月度合同实际结算金额的2%，限期整改 |
| ＜70 | 不合格 | 暂停支付；限期整改并扣除该月度合同实际结算金额的5%。 连续2个月＜70分，整改后仍不合格，甲方有权解除合同。 |

- (2)月度不合格处理：乙方须向甲方支付违约金，违约金金额为该月度合同实际结算金额的5%。甲方有权从履约保证金或应付服务费中直接扣除。乙方应在收到考核结果后30日内完成整改，整改后仍不符合要求的，甲方有权按合同约定解除合同。

- (3)年度考核规则：以全年12次月度考核得分算术平均值【年度综合考核得分=Σ（该年度12次月度考核表实际得分）÷12】为年度最终考核得分。年度考核得分≥80分的，合同继续履行；年度考核得分＜80分的，视为年度服务不合格。

- (4)年度服务不合格处理：乙方须向甲方支付违约金，违约金金额为该年度合同实际结算金额的5%。甲方有权从履约保证金或应付服务费中直接扣除。乙方应在收到考核结果后30日内完成整改（对应第13个月服务时段）。整改验收合格的，该第13个月纳入下一年度12个月合同周期统一执行及结算；整改不合格的，甲方有权不予支付第13个月任何服务费用，并按合同约定解除合同，不予延续后续服务合作。

- (5) 重大违约事项

- 乙方在合同履行期间发生下列情形之一的，当月考核为0分，甲方有权单方解除合同，并按照本合同违约责任条款追究乙方的法律责任：

- ①存在数据造假、虚报能耗等弄虚作假行为的；

- ②因乙方原因导致停水、停电、停冷、停暖超过30分钟，影响手术室、ICU、急诊等核心医疗区域正常工作，引发医疗纠纷或舆情的；

- ③发生重大安全事故，造成人员伤亡或重大财产损失的。

- 其他须知：本评价表一式两份，考核科室、乙方各留存一份，具备同等效力；乙方如对考核结果存有异议，需在考核结果出具后3个工作日内提交书面复核申请，逾期未提交视为认可考核结果，无任何异议。

- 乙方确认签字：_______     确认日期：______年____月____日

- 医院主管部门审核意见：□ 同意考核结果  □ 需复核

- 甲方审核人签名：____________ 审核日期：______年____月____日

现场勘察确认书

（投标供应商全称）参加项目编号为      的“项目名称：      ”项目投标，（投标供应商全称）已按招标文件的规定要求，到项目所在地进行了现场勘察。（投标供应商全称）提出的问题，我院已给出充分解答。（投标供应商全称）已充分掌握所投项目基础条件及能源管理现状等情况。

（投标供应商全称）对该项目招标文件相关规定条款已做好充分认知，对于可能产生的能源消耗波动、设施设备运维成本、节能改造投入、地埋管系统的漏水风险及打压检测维修方案、地源热泵系统冷热源平衡的保证措施及各类所规定潜在费用均已充分预判，并了解一切可能影响合同能源管理及技术改造的因素，对获取资料信息的正确性负责，并承诺将相关成本已考虑到投标报价中；中标后不得因此提出修改投标报价或提出索赔等要求，不得以此为由拒绝签署合同或履行所约定的各项义务。在项目履约过程中无法满足采购人实际需要的，造成的所有损失由中标人自行承担，并承担一切法律责任。

采购人：泰州市第四人民医院

投标供应商：（盖章）

投标供应商授权代表：（签字）

日期：   年   月   日

注：现场勘察授权委托书与现场勘察确认书各一式二份，经双方签字或盖章后，采购人与投标供应商各执一份。
现场勘察授权委托书

泰州市第四人民医院：

兹因我方（投标供应商全称）参加贵方组织的项目编号为        的“项目名称：        ”项目投标，现依法委托      （职务：   、居民身份证号：   ）为我方的现场勘察代理人。委托事项与代理权限如下：

一、代理事项

代理我方涉及该项目现场勘察相关的活动事务。

二、代理权限

为现场勘察特别授权代理人，代为进行项目现场勘察有关的事宜。

投标供应商全称：      （盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

附：

授权代表姓名：        职务：        电话：

传真：                邮编：

通讯地址：

法定代表人、授权代表身份证影印件附后。

- 第四章  评标办法及标准

## 一、资格性审查（通过/未通过）：

| 序号 | 评定标准 | 通过√ | 未通过X |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资格要求 |  |  |

## 二、符合性审查（通过/未通过）：

| 序号 | 评定标准 | 通过√ | 未通过X |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价超过限价作无效报价处理 |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性（是否电子签章） |  |  |
| 3 | 投标文件的完整性 |  |  |
| 4 | 不存在重大负偏离 |  |  |
| 5 | 采购需求均满足 |  |  |

## 三、评标办法：

本项目评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的综合得分为各评分项目汇总得分，最终得分为各评委所评定综合得分分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价（折扣）由低到高顺序排列。评审得分且投标报价（折扣）相同的，按技术方案得分从高到低顺序排列；技术方案得分仍相同的，用抽签方式确定中标候选人顺序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。排名第一的投标人放弃中标，或因其他情形不具备中标条件的，招标人可依次确定排名在前的其他投标人为中标候选人，也可依法重新组织采购。评分过程中采用“四舍五入”法，并保留小数2位。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 评标内容及标准：

| 条款 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 |  | 20 |
| 以满足招标文件要求的最低报价为评标基准价，得20分。其他投标报价得分＝（评标基准价/其他投标报价）×20×100％，保留小数点后两位。 超过最高投标限价的报价按无效投标处理。 |  | 20分 |
| 商务部分 |  | 30 |
| 企业业绩 | - 1.自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有独立承担的合同能源管理类项目（合同标的综合技改内容需至少包含“合同能源管理系统”、“空调系统”、“照明系统”、“生活用水系统”、“新能源系统”内容中的任意三项）案例，每提供一个项目案例的得 1分，本项满分5分。 - 2.自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有独立承担的机电设备运行维护类项目（合同标的维护内容需至少包含“空调系统”内容）案例，每提供一个项目案例的得 1分，本项满分5分。 - 注：（1）投标文件中须同时提供上述项目案例的中标公示查询网址截图、中标（或成交）通知书、合同相关扫描件以及服务期内对应的任意一期发票扫描件佐证（发票抬头开具须为合同甲方单位或与其隶属关系单位），合同中需能完整反映评审内容，如该证明材料无法反映相关评审内容的需提供加盖合同甲方单位公章的证明材料，否则不予认可；（2）同一项目或者同一业主单位的不重复记分，履约完成业绩或在履约业绩均予以认可；提供不全或未提供的不得分。 | 10分 |
| 综合能力认证 | - 1、投标人具有国家认证监督委员会授权的机构(认证公司)颁发在有效期内的综合能源服务认证、节能技术服务认证、信息安全管理体系认证、合同节水服务认证、测量管理体系认证、售后服务认证、应急预案体系管理证书，每提供一个认证证书的得1分，最高得 5分。 - 注：投标文件中提供上述证书扫描件，并同时提供全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）证书信息查询截图，提供不全或未提供的不得分。 - 投标人自2023年1月1日至本项目公告发布之日期间(以荣誉奖项荣获时间为准)，所参与的合同能源管理类项目中荣获政府相关部门颁发的节能降碳或优秀示范项目奖项荣誉的，每提供一个荣誉奖项的得 1 分，最高得 2 分。 - 注：（1）投标文件中须提供加盖颁奖单位公章的荣誉奖项（荣誉证书、颁奖文件、网上公示截图，具有其中之一即可)证明材料以及所对应项目合同原件相关页扫描件佐证；（2）同一项目业绩颁发的多项荣誉奖项证明材料不重复计分，资料提供不全或者未提供不得分。 | 7分 |
| 项目人员证书及业绩 | - 1.拟派项目负责人具有有效期内的机电工程专业壹级建造师注册证书的得1分，具有人社部（市人力资源和社会保障局及以上部门）颁发（或备案）的机电类或暖通类高级工程师职称证书的得1分；具有人社部（市人力资源和社会保障局及以上部门）颁发（或备案）的机电类或暖通类中级工程师职称证书的得0.5分，本项最高得2分。 - 2.2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），以项目负责人身份承担过能源托管服务项目业绩的（含在履约业绩），得1分，本项最高得1分。 - 注：（1）上述第1项投标文件中提供人员身份证、证书扫描件，建造师与职称等级不一致时，以两种等级中较低等级认定；第2项投标文件中提供业绩中标公示查询网址截图、中标（或成交）通知书以及合同相关页扫描件，如提供的合同无法体现时间、项目内容、项目负责人姓名等评审内容， 须另附甲方加盖单位公章的证明材料的扫描件，此项业绩与上述投标人业绩不可兼得。（2）提供投标人为其在开标前3个月内任意一个月（不含开标当月）社保缴纳证明材料佐证，否则不得分（3）项目负责人需有3年及以上相关经验，提供相关证明，在项目改造期间无正当理由不得随意更换负责人。 - 3.拟派技术负责人：具有人社部（市人力资源和社会保障局及以上部门）颁发（或备案）的电气类或暖通类高级工程师职称证书的得1分，中级工程师职称证书的得0.5分；本项最高得1分。 - 4.其他实施人员（不含项目负责人、技术负责人）： - 具有高级能源管理证书、特种设备安全管理A证、压力容器作业（R1），每提供其中一个不同类别证书的得1 分，最高得3分。 - （2）具有“制冷与空调设备安装修理作业”、“制冷与空调设备运行操作作业”、“低压电工作业”、“高压电工作业”、“熔化焊11接与热切割作业”、“高处安装、维护、拆除作业”特种作业操作证，每提供其中一个不同类别证书的得 1 分，最高得6分。 - 注：（1）上述项目人员不得重复（一人按一证计取），重复不得分；投标文件中提供人员身份证、相应证书证明材料和投标人为其在开标前3个月内任意1个月（不含开标当月）社保缴纳证明材料佐证，否则不得分。（以上证书须为政府主管部门或部门直属事业单位颁发，社会机构（非政府）颁发的证书一律不予计分。（2）改造项目技术负责人须需有2年及以上相关经验，提供相关证明（合同、），在项目改造期间无正当理由不得随意更换负责人。 | 13分 |
| 技术部分 |  |  |
| 评委将根据方案与项目采购需求的契合度、针对性、可操作性、完整性、创新性等方面进行综合比较与独立打分 |  | 50分 |
| 节能现状诊断分析 | 根据投标人提供的节能现状诊断分析方案进行评审：对建筑能耗基准指标性能评价与分析是否准确、清晰；对现存问题的分析和判断是否准确、合理进行综合比较后酌情给分。 （1）对建筑能耗基准指标性能评价与分析精准到位、清晰明了，对现存问题的分析和判断精准到位、合理的得 3 分； （2）对建筑能耗基准指标性能评价与分析较准确、较清晰，对现存问题的分析和判断较准确、较合理的得 2分； （3）对建筑能耗基准指标性能评价与分析简单，对现存问题的分析和判断有偏差、欠合理的得 1分； （4）内容简单提及的得 0.5分；未提供不得分。 | 3分 |
| 节能量理论值预测方案 | 根据投标人提供的节能量理论值预测方案进行评审：对节能量进行预测的计算模式、分析过程、预测结果是否科学、合理进行综合比较后酌情给分。 （1）计算模式科学严谨、分析过程全面深入、预测结果精准可靠，完全符合项目实际工况与节能逻辑的得 3 分； （2）计算模式较科学、分析过程较全面、预测结果较合理，基本契合项目工况与节能需求的得 2 分； （3）计算模式简单粗放、分析过程不够完整、预测结果合理性不足，与项目实际工况存在一定偏差的得 1分； （4）仅简单提及计算思路或预测结果，未明确计算模式与分析过程的得 0.5 分；未提供不得分。 | 3分 |
| 能碳管理平台功能 | 根据投标人所建设的能碳管理平台系统其功能性要求展示进行评审： ①碳排放热力图功能：可以通过颜色渐变直观展示特定区域内的碳排放分布和密度； ②区域电力负荷功能：可以监测和分析特定区域的电力使用情况； ③能源供应结构功能：可以通过数据可视化工具，展示各种能源在总能源供应中的比例和趋势； ④能源供应结构查看功能：实现碳排放热力图监测、区域电力符合监测、能源供应结构查看、能源与碳排放趋势监测、新能源发电量监测、减排量对比、重点用能单位监测、碳排放管理监测等功能； ⑤能源与碳排放趋势功能：可以展示特定区域或组织的能源使用量和碳排放量的历史趋势以及未来预测； ⑥碳排放监测功能：可以跟踪碳排放量随时间的变化趋势，展示碳排放量的历史数据和预测数据。 ⑦碳排放配额使用功能：可以跟踪碳排放配额的使用情况，包括已使用、剩余和超过配额的情况，监测和管理组织或地区所拥有的碳排放配额的使用情况，通过实时数据采集和分析。 ⑧碳排放量走势功能：可以跟踪特定区域或组织的碳排放量随时间的变化趋势。 ⑨月碳指标变化功能：可以显示月碳指标变化。 ⑩国家核证自愿减排量CCER功能：可以将二氧化碳当量以吨为计算单位，将减排放量被转化为CCER 投标人每提供上述其中1项平台软件界面截图展示的得 0.3 分，最高得 3 分；上述功能性要求每有1项具有软件产品登记测试或检测报告的额外加0.1分，最多得1分；本项满分4分。 注：（1）提供平台软件界面截图证明材料佐证；（2）提供第三方权威机构出具带有CMA或CNAS标识的软件产品登记测试或检测报告扫描件佐证；（3）本产品为投标人自有，若无则须提供针对本项目加盖第三方产品项目授权的相关证明材料，未提供或提供的不符合要求不得分。 | 4分 |
| 项目综合技改方案比较 | 根据投标人提出的项目综合技改方案进行评审：对综合技改方案的科学合理性、能源耦合利用实现程度、软件技术水平及对本项目需求的满足度进行综合比较后酌情给分。 （1）技改方案科学合理、能够实现能源耦合利用、软件水平高、能充分满足本项目所需的得 3 分； （2）技改方案较合理、较能够实现能源耦合利用、软件水平较高、基本能满足本项目所需的得 2 分； （3）技改改造方案简单、实现能源耦合利用较难、软件水平较差的得 1 分； （4）内容简单提及的得 0.5分；未提供不得分。 | 3分 |
| 项目组织实施保障方案 | 根据投标人提供的项目组织实施保障方案进行评审：应包含技改实施方法、施工进度计划及保障措施、施工机械设备配置、质量保障措施、安全文明施工保障措施、应急管理和配合协调等措施内容进行综合比较后酌情给分。 （1）技改实施方法科学先进、施工进度计划细致可行且保障措施完备、施工机械设备配置精准充足、质量保障措施严密全面、安全文明施工保障措施规范到位、应急管理预案完善且配合协调机制高效，能全面满足项目实施各环节需求的得 3分； （2）技改实施方法较科学、施工进度计划合理且保障措施较完备、施工机械设备配置基本充足、质量保障措施较全面、安全文明施工保障措施较规范、应急管理预案较完善且配合协调机制顺畅，基本能满足项目实施需求的得 2分； （3）技改实施方法简单常规、施工进度计划粗略且保障措施有限、施工机械设备配置基本达标、质量保障措施和安全文明施工保障措施不够完善、应急管理和配合协调措施针对性不强，仅能满足项目基础实施需求的得 1分； （4）仅简单提及技改实施、施工进度、设备配置、质量安全等部分核心关键词，未明确具体措施和执行路径的得 0.5分；未提供不得分。 | 3分 |
| 项目节能运营组织实施方案 | 根据投标人提供的项目节能运营组织实施方案进行评审：应包含项目服务模式、服务内容，服务年限与目标、项目组织措施（项目组织架构、服务流程、人员岗位职责划分、软硬件配置）、设备运行维护保养、设备故障处理、技术/安全培训、服务质量/安全保障等方案内容进行综合比较后酌情给分。 （1）方案内容全面详实，科学先进且适配项目需求、措施完善高效、完全契合本项目核心运营需求的得3分； （2）方案内容较全面，具备合理性与适配性、措施较完善可行、基本满足本项目核心运营需求的得2分； （3）方案内容不够完整，部分核心要素缺失、措施针对性一般、仅能满足本项目基础运营需求的得1分； （4）仅简单提及方案框架，未明确核心内容、措施缺乏可操作性的得0.5分；未提供不得分。 | 3分 |
| 项目运营辅助技术手段 | 投标人具有与本项目托管贴合的运营辅助技术手段，能够针对客户方内部进行合理沟通与协调管理、维保人员工作计划安排展示、高能耗设备的维护与节能控制、设备应用场景区域属性分组择优保障，以提高整体工作效能进行综合评审，每提供下述1项技术手段的得0.5分，最高3分： （1）具有用于采购人的客户管理系统软件，以助力采购人实现内部规范化协调管理的技术辅助手段的得0.5分； （2）具有人员计划任务管理软件，以用于提升设备维保人员工作计划执行效率的技术辅助手段的得0.5分； （3）具有地源热泵机组（或冷水机组）或氟机（多联机或分体空调）高能耗设备维修诊断系统软件，以用于提升智能化维修诊断技术辅助手段的得0.5分； （4）具有地源热泵机组（或冷水机组）或氟机（多联机或分体空调）高能耗设备运行节能控制软件，以用于提升智能化节能调控与能耗优化技术辅助手段的得0.5分； （5）支持移动端APP功能，可实现能耗实时监控、任务信息提醒，故障缺陷提报，手机移动端接收设备异常告警信息，并及时处理。满足上述要求的得0.5分。注：须提供产品功能截图，并加盖投标人公章。 （6）具有地源热泵机组（或冷水机组）或氟机（多联机或分体空调）高能耗设备分组策略管理软件，以用于高能耗设备应用场景或区域属性的分组重要保障区管理技术辅助手段的得0.5分。 注：若为投标人自有技术产品，须提供国家版权局核发的软件著作权证书扫描件；若非自有产品，须提供本项目第三方产品授权书以及第三方软件著作权证书佐证材料。 | 3分 |
| 应急预案 | 根据应急方案的应急预案、应急处理、应急人员安排、时效性、与采购人配合应急处理措施等方面，对紧急事故做出快速、正确的反应、应急处理后确保工作正常开展的方案（包含但不限于）。应急预案全面、应急处理迅速有效、应急人员安排充分、时效性短、与采购人配合应急处理措施科学有效，对紧急事故能够做出快速、正确的反应，应急处理后完全能确保工作的正常开展，优于采购需求得2分；应急预案比较全面、应急处理比较迅速有效、应急人员安排比较充分、时效性较短、与采购人配合应急处理措施比较科学有效，对紧急事故能够做出比较快速、正确的反应，应急处理后能确保工作的正常开展，满足采购需求得1分；应急预案不太全面、应急处理较慢或不太有效、应急人员安排不太充分、时效性较长、与采购人配合应急处理措施不太有效，对紧急事故能够做出的反应较慢，应急处理后基本能确保工作的正常开展，基本满足采购需求或经过优化可以满足采购需求得0.5分；与本项目不符合或不提供不得分。 | 2分 |
| 硬件改造 | - 1.承诺更换全热回收水源热泵机组（SGHP-1050QHL）及水泵、电源等与之相配套辅助设施的得12分；不更换不得分。所更换设备应为全新设备，技术参数不低于原设备标准。更换推荐品牌为:格力、美的、海尔，或同档次及以上品牌。 - 2.承诺更换志高CMV-V400WSA-B2、CMV-V450WSA-B2等7台多联机外机及控制系统并保证正常使用的得3.5分；不更换不得分。所更换设备应为全新设备，技术参数不低于原设备标准。更换推荐品牌为:格力、美的、海尔，或同档次及以上品牌。 - 3.承诺更换志高CMV-V280WSA-B、CMV-V330WSA-B2、CMV-V450WSA-B2、CMV-V560WSA-B2等7台多联机外机及控制系统并保证正常使用的得3.5分；不更换不得分。所更换设备应为全新设备，技术参数不低于原设备标准。更换推荐品牌为:格力、美的、海尔，或同档次及以上品牌。 - 4.承诺更换2台磁悬浮地源热泵主机，更换为推荐合资品牌(约克、日立、克莱门特，或同档次及以上品牌)的得2分。所更换设备应为全新设备，技术参数不低于：采用磁悬浮离心式压缩机，单台主机额定制冷量≥1758kW（国标工况），额定制热量≥2000kW（国标工况），能效等级为国家一级能效。投标人须在投标文件中提供所投磁悬浮地源热泵主机的下列证明材料： - ①国家压缩机制冷设备质量监督检验中心或同等权威机构出具的整机性能检测报告（复印件加盖公章）； - ②压缩机原厂出厂检测报告或原厂授权证明； - ③产品能效标识备案证明（一级能效）。 未提供上述材料或材料不符合要求的，该项不得分。 注:设备更换及品牌选用承诺书（详见格式）盖公章。投标人对硬件改造部分须有详细的节能改造施工方案，施工方案应明确施工项目、施工方式、施工投入设备设施规格、型号、品牌、安装位置及数量等。不提供方案本项（硬件改造）不得分。 | 21分 |
| 改造所更换灯具、设备等废旧物品的回收价格 | - （1）地源热泵主机（SGHP2000M）/台*2。 - （2）全热回收水源热泵机组（SGHP-1050QHL）/台*1。 - （3）志高多联机/台*14（评估价）。 - （4）55KW水泵/台*4。 - （5）30KW水泵/台*2。 - （6）22KW水泵/台*2。 - （7）15KW水泵/台*2。 - （8）LED平板灯（600*600）2400只。 - （9）LED格栅灯（600*600）2900只。 - （10）LED格栅灯（300*1200）300只。 - （11）6寸筒灯1700只。 - 注：各投标人按整体上浮率得分，第一名得5分，第二名得4分，第三名得3分，第四名得2分，第五名得1分，第六名及以下名次不得分，本项最高得5分。（详见格式） | 5分 |

备注：以上合同、证书及证明原件，中标后提交采购人核查，如提供虚假证件取消中标资格，责任自负。

三、推荐中标候选人:

汇总上述各项分值（保留两位小数,小数点后第三位四舍五入），按总得分由高到低的顺序排列,综合得分最高的为中标候选人。

# 第五章 合同条款

合同能源管理服务项目

合同书

项目名称：合同能源管理服务项目

项目编号：

甲方（买方）：泰州市第四人民医院

乙方（卖方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方就合同能源管理服务项目公开招标结果签订本合同。

- 组成本合同的有关文件

下列关于项目名称为合同能源管理服务项目（项目编号：TZSY-CFW-ZW-2026020）的采购文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件，是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.本项目的采购文件；

2.乙方提供的响应文件和投标报价表；

3.技术规格响应表；

4.乙方承诺/服务承诺；

5.成交通知书；

6.甲乙双方商定的其他文件等。

- 乙方根据甲方需求提供下列服务

| 项目名称 | 服务时间 （年） | 每年服务费用 （元/年） | 合计 （元/10年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同能源管理服务项目 | 10 |  |  |

- 合同价款

本合同十年期总价款为（大写）人民币           元（小写：¥           ）。

年度服务费用为（大写）人民币           元（小写：¥           ），

每月应付服务费金额为（大写）人民币         元（小写：¥           ）

合同价款在合同期内保持稳定，除本合同约定的调价机制外，不予调整。

- 履行合同期限：

根据《关于鼓励和支持公共机构采用能源费用托管服务的意见》（国管局、国家发改委、财政部印发），本项目合同履行期限设定为十年，以合同签订时间为准，采用一年一签、年度履约测评合格后续签模式。

- 签订合同期限：本合同总服务期限自____年__月__日起至____年__月__日止，共计十年。

首年合同期限：本合同首年服务期限为自____年__月__日起至____年__月__日止。

- 月度、年度考核与费用支付

- (1)月度考核与结算标准.

| 月度考核得分 | 等级 | 评定与结算意见 |
| --- | --- | --- |
| 90-100 | 优秀 | 足额结算，履约优良 |
| 80-89 | 良好 | 足额结算，限期整改，持续改进 |
| 70-79 | 合格 | 扣除该月度合同实际结算金额的2%，限期整改。 |
| ＜70 | 不合格 | 暂停支付；限期整改并扣除该月度合同实际结算金额的5%。 连续2个月＜70分，整改后仍不合格，甲方有权解除合同。 |

- (2)月度不合格处理：乙方须向甲方支付违约金，违约金金额为该月度合同实际结算金额的5%。甲方有权从履约保证金或应付服务费中直接扣除。乙方应在收到考核结果后30日内完成整改，整改后仍不符合要求的，甲方有权按合同约定解除合同。

- (3)年度考核规则：以全年12次月度考核得分算术平均值为年度最终考核得分。年度考核得分≥80分的，合同继续履行；年度考核得分＜80分的，视为年度服务不合格。

- (4)年度服务不合格处理：乙方须向甲方支付违约金，违约金金额为该年度合同实际结算金额的5%。甲方有权从履约保证金或应付服务费中直接扣除。乙方应在收到考核结果后30日内完成整改（对应第13个月服务时段）。整改验收合格的，该第13个月纳入下一年度12个月合同周期统一执行及结算；整改不合格的，甲方有权不予支付第13个月任何服务费用，并按合同约定解除合同，不予延续后续服务合作。

- 第二年合同价款（适用于续签）

如首年考核合格并续签，第二年合同价款按采购需求文件约定的规则计算确定，第三年至第十年合同价款以此类推。

托管期间，遇供能部门调整能源单价或用能设备功率发生增减的，托管费用按以下规则调整：

- 能源单价波动调整

托管费用按能耗基准单价与实际执行单价的差额对应调整：能源实际单价较基准单价浮动≤±5%的，托管费用不予调整；能源实际单价较基准单价浮动＞±5%的，仅对超出±5%的浮动部分进行价格调整确认，调价核算周期为能源单价调整生效之日起至托管年度结算之日止，所有调价款项于每个托管年度结束后的第一个月统一结算，实行多退少补。

- 用能设备功率增减调整

用能设备功率（合同十年期内从第一年起逐年累加）累计增减＜100kW的，托管费用不予调价；设备功率累计增减≥100kW的，按实际用电量增减幅度调整托管费用，由一方提出调价申请，经双方审核确认后，协商或按计量结果确定最终调价金额。

- 续签流程：满足合同续约条件的，甲方应于该年度合同期满前15日内向乙方发出书面续签意向通知，由合同执行部门（总务处）牵头办理续签手续，于该年度合同期满前完成续签合同签署。

- 续签合同原则：续签合同的服务范围、核心服务标准、考核办法、违约责任及合同总价（十年服务期内）等主要商业及技术条款应与本合同保持一致。如因法律法规、国家强制性标准更新或客观情况发生重大变化确需调整的，双方应本着公平原则协商，并以补充协议形式确认。

- 合同终止与结算：若第一合同年度期满后未获续签，或本项目因任何原因提前终止，就终止的部分，甲方仅需按乙方已合格完成并经双方确认的服务量比例【（年度合同总额÷12）×当年已完成月份】支付相应费用。除此之外，甲方不向乙方承担任何其他补偿或赔偿责任。

- 不予续签的情形：若出现以下任何一种情况，甲方有权决定不予续签，且不承担任何违约责任或补偿责任：

- ①乙方年度考核总得分低于80分；

- ②乙方在合同履行期间出现本合同违约责任中约定的重大违约情形或导致合同解除的情形；

- ③因法律法规、政策调整或上级主管部门指令导致本项目无法继续执行；

- ④甲方因机构调整、职能变化等正当管理理由不再需要此项服务。

- 履行合同地点：泰州市海陵区鼓楼北路99号泰州市第四人民医院。

- 履行合同方式：乙方应在合同签订之日起进入10年能源托管运营期，合同签订之日起6个月内，完成本项目招标文件约定范围内的全部节能改造施工、设备安装、系统调试、功能验收及上线运行，并达到合同约定的节能指标与服务标准。

- 履约保证金：在中标公示后7个工作日内，乙方须向甲方指定的账户缴纳合同首年度价款的5%作为履约保证金。若超过3个工作日乙方未缴纳履约保证金，甲方有权取消乙方的中标资格。乙方在合同项下所有义务履行完毕且乙方无违约情形存在时，凭乙方提供的有效票据30个工作日内原路无息返还。

- 付款方式：

- 本合同项下所有款项均以人民币支付。

- 每1个月为1个付款周期，每月应付服务费金额=年度合同总额÷12。每月月底（合同期内第12个月为月度中旬），甲方依据本合同约定的考核标准对乙方上月能源管理服务进行考核。考核合格后，乙方应在3个工作日内向甲方开具合法有效的票据；甲方收到发票后，按内部财务审批流程完成审核，审核通过后30个工作日内向乙方人支付上月服务费。若考核不合格，甲方有权暂缓支付，限期整改并按合同扣款。待乙方整改合格并经复核通过后，再按上述流程支付。连续2个月考核分数＜70分，且整改后仍不合格，甲方有权解除合同。

- 节能改造交付与工期要求

合同签订之日起6个月内，完成本项目招标文件约定范围内的全部节能改造施工、设备安装、系统调试、功能验收及上线运行，并达到合同约定的节能指标与服务标准。改造期间不得影响医院正常诊疗、办公及后勤保障工作，施工方案、进度计划、安全措施须经甲方书面确认后方可实施；逾期未完成改造的，按合同约定承担违约责任。

- 安装服务要求

- 现场勘测

- 乙方须在节能改造与设备安装前完成全面现场勘察，准确掌握医院能源系统、设备参数、管线布局、现场条件等情况，确保改造方案与安装施工精准匹配、符合现场实际。

- 施工与安装规范

- 乙方须编制详细施工方案、安全方案、进度计划，明确项目负责人、安全负责人及实施流程，经甲方同意后方可施工。

- 所有高空作业、电气作业、动火作业、有限空间作业必须执行国家规范与医院管理制度，执行双人双岗、专人监护，落实安全交底、安全防护、现场警示与隔离措施。

- 特种作业人员（制冷空调、电工、焊接与热切割、高处作业等）必须持有效证件上岗。

- 设备安装、系统改造、管线施工不得影响医院正常医疗秩序、设备运行与诊疗安全，施工期间做好防尘、降噪、安全防护。

- 施工与安装过程中产生的垃圾、废旧设备、物料等及时清理，保持现场整洁，服从甲方现场管理。

- 所有设备安装、系统调试须符合国家规范及招投标文件要求，确保运行安全、稳定、可靠。

- 安全责任

- 因乙方在勘测、施工、安装、改造、运维等过程中操作不当、管理不到位、违反安全规定等原因造成人身伤害、设备损坏、火灾、停电停水及第三方损失的，全部经济责任与法律责任由乙方承担。

- 质量保证及售后服务

- 本项目质量保证期与合同服务期一致（10年），自合同签订之日起计算。质保期内，乙方提供免费维修、更换、零配件、人工、维保等全部服务，相关费用由乙方承担。

- 乙方须提供365天×24小时不间断运维服务，运维设备出现故障时，运维人员接采购人通知后15分钟内响应；无需更换配件的，2小时内修复；一般小故障（4小时内可修复），4小时内处置完毕；重大故障（需更换专用配件、程序升级且修复超4小时），24小时内解决，同步报备总务处并提交维修及配件更换方案，经采购人确认后限期恢复设备正常运行；故障4小时内未处置完成的，须立即上报院方管理部门，并启动应急预案。

- 乙方应建立完善的售后服务与运维保障体系，按招标文件要求配备驻场人员：至少1名项目负责人；暖通驻场人员（白天不少于2人、夜间不少于1人），所有人员持证上岗，服从医院管理与调度。

- 乙方须按约定开展定期巡检、设备保养、系统调试、水质处理、清洗消杀等工作，建立完整台账，每月提交巡检、维保、故障、能耗等报告，接受甲方监督与考核。

- 乙方负责对医院相关人员进行能源管理平台操作、设备安全使用等免费培训，确保甲方人员可正常使用与监管。

- 节能改造工程须在合同签订后6个月内完成并验收合格，确保单位建筑面积能耗、人均综合能耗达到江苏省公共机构能耗定额基准值或综合节能率≥8%。

- 质保与服务期内，所有设备、系统、平台出现非人为故障，均由乙方免费维修或更换，因维修不及时、质量不达标造成的损失由乙方全部承担。

- 服务期内磁悬浮地源热泵主机的压缩机出现任何非人为故障，中标人应先到场排查维修，维修无法恢复性能或解决问题的，应免费更换原厂同型号压缩机；若原厂同型号压缩机已停产无货，则需更换同等档次、同等性能的产品，且配置标准不得低于原合同约定规格。

- 乙方提供的设备、材料、产品须符合招标文件规定的品牌、规格、能效标准，并提供合格证明、检测报告等资料，不符合要求甲方有权拒收或要求更换。

- 乙方提供的设备、材料、系统、平台及改造工程质量，须完全符合招标文件约定、投标文件承诺及国家现行规范标准。若质量不达标、技术参数不满足要求或不符合甲方使用需求，甲方有权要求乙方在指定期限内整改、返工或重新更换。经整改、返工、重新更换后仍不合格的，甲方有权另行委托第三方完成对应工作，由此产生的全部费用、损失均由乙方承担，乙方须无条件配合支付。乙方未按期承担相关费用的，甲方有权单方解除合同，并追究乙方因此造成的全部损失（包括但不限于直接经济损失、工期延误损失、律师费、诉讼费、差旅费、保全费等维权合理开支）。

- 甲方有权随机抽取乙方提供的设备、材料、系统送第三方检测机构检测。若检测结果不符合招标文件、投标文件承诺或甲方要求的，甲方不予验收，甲方有权拒收全部同批次设备、材料、系统，并要求乙方在15日内更换符合要求的设备、材料、系统，由此产生的检测费、整改费、返工费、更换费及相关损失均由乙方承担；检测结果合格的，检测费用由甲方承担。

- 合同期内，如市场监督管理局、行业主管部门等对乙方提供的设备、材料、节能改造工程进行抽样检测，若检测结果不合格，乙方须承担本次检测产生的全部费用（包括但不限于检验费、交通费、人员劳务费等）及相应责任。

- 甲方按月对乙方服务质量进行考核，考核结果作为服务费支付依据；年度考核达标方可续签下一年度合同。

- 验收要求

- 本项目验收分为节能改造竣工验收、节能效果评估验收及日常运维服务验收三类，以招标文件、投标文件、合同约定及国家现行规范为依据。

- 乙方应在6个月内完成全部节能改造内容并具备验收条件，验收前向甲方提交完整验收资料。甲方组织验收或委托第三方机构验收，相关评估费用由乙方承担。

- 改造验收合格标准：

- 第一年单位建筑面积能耗、人均综合能耗达到或接近江苏省公共机构能耗定额基准值或综合节能率≥8%；

- 所有改造设备、能碳管理平台、机电系统正常稳定运行。

- 甲方在托管中期（第5年）、结束前（第9年）组织节能效果评估，乙方须配合提供能耗数据、运行记录、检测报告等资料。

- 日常运维服务按月度考核验收，考核内容包括安全运行、节能效益、运维保障、服务质量、台账管理等，考核结果作为费用支付与合同续签的依据。

- 验收不合格的，乙方应在30日内免费整改；整改后仍不合格的，甲方有权解除合同，并按合同约定追究违约责任。

- 改造所更换设备、材料须符合招标文件品牌、规格、能效要求，提供合格证明、检测报告等资料，不符合要求的甲方有权拒收或要求更换。

- 验收合格前，因乙方原因造成设备损坏、能耗不达标、安全事故、第三方损失的，全部责任与费用由乙方承担。

- 违约责任

- 乙方未在合同签订后6个月内完成节能改造并投入运行的，每逾期一日，按当年合同总金额0.5‰支付违约金；逾期超过30日的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方支付当年合同总金额2%的违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方赔偿甲方全部实际损失（包括但不限于直接经济损失，重新采购产生的费用及因主张权利产生的律师费、差旅费、诉讼费、保全费等维权费用.）。

- 乙方投标时承诺提供的设备、材料、产品及系统平台，如在实际供货、安装或实施时已停产或无法供应，乙方应按投标报价标准免费提供同等规格、同等参数、同等或更高品质的替代产品，并确保不影响项目质量与工期。若乙方未按此要求执行，视为违约，按本合同违约责任相关条款处理。

- 改造完成后，若第一年综合节能率低于8%，或单位建筑面积能耗、人均综合能耗未达到江苏省公共机构能耗定额基准值，视为验收不合格，乙方应在30日内免费整改；整改后仍不合格的，甲方有权单方解除合同，乙方应支付当年合同总金额5%的违约金，并赔偿全部损失。

- 乙方未按约定及时、足额缴纳水、电、光伏发电等能源费用，逾期超过7日或因欠费导致能源供应中断的，视为根本违约，甲方有权单方解除合同、没收履约保证金，并追究乙方全部损失。

- 乙方运维服务故障响应不及时、处理不到位的，按以下约定承担违约责任：

- 无需更换配件的，2小时内未修复，每次扣除200元；

- 一般小故障（4小时内可修复），4小时内未处置完毕，每次扣除300元；

- 重大故障（需更换专用配件、程序升级且修复超4小时），在采购人规定时间内未解决，每次扣除1000元。

- 因维修不及时导致空调无法正常运转、影响诊疗工作的，乙方承担由此造成的全部损失及责任。

- 乙方有下列情形之一的，甲方有权扣除违约金500–1000元/次：

- 被投诉且经查实属乙方责任的，每次扣除500元；

- 因乙方原因给甲方造成不良影响的，每次扣除1000元。

- 乙方发生重大安全事故（停水停电超30分钟影响手术/ICU、引发医疗纠纷或舆情、发生人身/设备/火灾重大事故），当月考核按0分计，甲方有权立即解除合同、没收履约保证金，并追究乙方法律责任与全部损失。

- 乙方存在数据造假、虚报能耗、提供虚假材料谋取中标的，中标无效，甲方有权取消中标资格、解除合同、没收履约保证金，并上报监管部门列入不良行为记录。

- 乙方交付的设备、材料、系统平台及节能改造工程内容，若未达到采购文件、投标文件承诺的技术标准与质量要求，或存在以次充好、假冒伪劣、与约定品牌/规格/参数不符情形的，一经查实，甲方除有权没收该部分不合格设备、材料外，乙方仍须按该部分不合格内容对应合同总价的30%向甲方支付赔偿金，并在甲方指定期限内完成整改；乙方拒不整改或整改期满仍未整改到位的，甲方有权单方解除本合同。

- 乙方提供的设备、材料、系统、改造工程经检测不符合招标文件、投标文件承诺及甲方要求，或使用劣质材料、存在安全隐患、技术参数不达标、功能不合格的，甲方有权拒收、不予验收，并按乙方逾期交付/逾期完工处理。

- 若乙方出现连续2次抽检/检测不合格的，甲方有权单方终止本合同，并追究违约责任，同时将乙方列入甲方内部供应商不良行为名单，自列入之日起3 年内不得参与泰州市第四人民医院任何采购项目，同时乙方承担由此给甲方造成的全部损失。

- 乙方未经甲方书面同意，擅自更换项目负责人、核心技术人员，或拒不服从甲方现场管理、保密管理、安全管理规定的，视为违约，甲方有权要求整改、扣除违约金1000元/次，直至解除合同。

- 乙方违反本合同及附件中的安全承诺、动火作业管理、应急服务承诺等任一约定的，均视为违约，扣除违约金10000元，按实赔偿甲方全部损失，甲方有权按约定追究其违约责任，同时将乙方列入不良行为名单等。

- 乙方擅自转包、违法分包本项目的，甲方有权解除合同，扣除当年合同总金额5%的违约金，并追究全部损失。

- 其他违反本合同约定，经甲方书面通知后30日内仍未改正的，甲方有权单方解除合同，并追究乙方的违约责任。

- 合同终止或解除后，乙方未按约定完成设备、资料、平台移交，或移交设备无法正常运行的，甲方有权扣除履约保证金，并要求乙方赔偿损失。

- 特别约定

- 乙方应严格按照本项目采购文件约定的技术参数、质量标准、验收规范及服务要求，全面提供设备供应、现场安装、系统集成、调试运行、售后维保、检测验收、资料移交等全流程服务，确保设备与系统正常投用、持续稳定运行。

- 本合同总价款已包含本项目实施、运营、维保全过程中所有成本、风险、责任、税费及政策性文件规定的全部费用，除本合同另有约定外，甲方无需再向乙方支付任何其他费用。

- 乙方须严格遵守本项目采购文件规定的产品技术参数、交付期限、服务标准、考核要求等全部约定；乙方在投标响应文件中作出的各项承诺、技术方案、服务内容、人员配置及工期保证，均与本合同具有同等法律效力，双方均遵照执行。

- 甲方因项目实际需要追加本合同约定范围内同类服务/设备的，追加部分金额不得超过本合同总金额的10%，双方应就追加内容另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

- 合同期（十年）内，除本合同明确约定调价机制外，乙方不得以任何理由、任何方式单方变更合同约定价格，不得擅自提高服务费用、设备费用或新增任何收费项目。

- 安全保障与实施方案

- 乙方承诺在本项目运维管理、节能改造、机电安装、设备检修等全部作业过程中，严格遵守国家安全生产法律法规及采购人现场安全、卫生、施工管理相关规定，服从采购人合理指挥与监督。乙方须落实各级安全生产责任，严格执行高空作业、电气作业、动火作业、有限空间作业安全规程，执行作业前安全交底、现场安全检查与隐患闭环整改制度，确保作业人员持证上岗，配备合格安全防护用品，在作业现场设置明显安全警示标识与有效隔离防护措施，确保施工与运维全过程安全合规。

- 乙方承诺所有现场作业人员具备相应职业资格，特种作业人员（制冷空调、电工、焊接与热切割、高处作业等）必须持有效特种作业操作证上岗；涉及危险作业必须执行双人双岗、专人监护制度，确保作业安全。

- 乙方在实施焊接、切割、热加工等动火作业时，须严格遵守医院安全管理规定，经甲方书面审批同意后方可作业；作业人员持证上岗，现场清除可燃物、配置消防器材、落实防火防护措施，作业完毕确认无安全隐患后方可撤离；因乙方作业不当引发安全事故、设备损坏或第三方损失的，由乙方承担全部责任与经济损失。

- 乙方提交的安全生产管理制度、应急预案、现场作业方案、人员资质文件等作为本合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。乙方违反上述安全管理要求与承诺的，视为违约，甲方有权按合同约定追究违约责任，造成损失的由乙方全额赔偿。

- 权利保证

- 乙方保证向甲方提供的设备、产品及配件无任何产权瑕疵，不得侵犯任何第三方的专利权、版权、商标权及其他合法权利。若发生侵权纠纷，由乙方承担全部法律责任，并赔偿甲方因此造成的全部损失。

- 乙方保证所交付的合同标的所有权完整归属于乙方，且不存在抵押、查封、冻结、质押等任何权利瑕疵。

- 乙方保证所提供的产品、设备及服务符合国家、行业相关技术标准、安全规范及本合同约定的全部要求。

- 不可抗力事件处理

- 1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

- 2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他双方商定的事件。

- 3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

- 合同的变更和终止

- 除《中华人民共和国政府采购法》第五章第五十条规定的情形及本合同特别约定外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

- 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

- 合同的转让

- 乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

- 争议的解决

- 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为泰州市海陵区。

- 在诉讼期间，本合同应继续履行。

- 诚实信用

- 乙方应诚实信用，严格按照响应文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

- 保密协定

- 乙方应对甲方提供的全部资料承担保密义务，保密信息包括但不限于：医院业务流程、技术方案、业务数据、报表指标、计算机软件、数据库、操作手册、技术资料、患者信息、医院未公开规划、能源系统数据、设备参数、财务信息及其他书面或口头确认为保密的信息。保密期限自合同生效之日起，至相关信息进入公有领域为止；无论合同是否终止、续签或解除，保密义务均持续有效。

- 乙方在进行运维管理和技术改造时须严格遵守甲方的相关制度、管理规定及保密要求，并按要求提供加盖单位公章的保密承诺书（格式自拟），承诺全面履行本协议约定的保密义务。

- 乙方发生泄密行为的，应向甲方支付违约金 5 万元，甲方有权没收履约保证金；造成重大影响或损失的，依法追究乙方法律责任。若前述违约金不足以弥补甲方实际损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失（包括但不限于直接经济损失、维权产生的律师费、诉讼费、差旅费、保全费等）。

- 未经甲乙双方书面同意，任何一方不得泄露、使用或向第三方提供保密信息；未经双方授权，不得公开、私自复制、修改或对外发布保密信息。双方应采取合理安全措施保护保密信息，防止泄露或被非法获取。

- 若发现保密信息处于不安全环境或已发生泄露，应立即通知对方，并及时采取必要措施防止损失扩大。

- 乙方应与参与本项目的全部工作人员签订统一的信息保密协议，确保所有相关人员履行同等保密义务。

- 关于设备折价回收的补充条款

为进一步消除乙方对大额投入可能无法收回的顾虑，甲方经研究决定，在合同条款中增设专用设备折价回收特别约定。具体内容如下：

1.适用情形

若因乙方原因导致合同提前终止（连续两个月考核低于70分且整改后仍不合格、年度考核低于80分且整改后仍不合格），甲方有权按本条约定的方式回收供应商投资的专用设备。因乙方重大违约（重大安全事故、数据造假、擅自转包等）导致合同终止的，是否适用本条款由甲方根据实际情况另行协商决定。

2.适用期限

本条款仅适用于合同签订之日起前5年内发生的合同终止情形。超过5年的，乙方投资的设备应已通过运营收益回收大部分成本，甲方不再承担折价回收义务。

3.回收范围

仅限乙方为本项目专项投资、安装后无法移动或拆除后将严重损坏的定制化专用设备（如磁悬浮地源热泵主机及配套管路、大额多联机外机及控制系统、能碳管理平台核心硬件等）。

- 4.回收流程

- 合同终止后，乙方应在10日内提交书面回收申请及设备清单（改造期满验收前，乙方须提交给甲方所有改造的设备硬件及系统的有效合规发票复印件）。双方在收到申请后共同核对设备清单、原值、使用年限等基础数据，并确定回收价格。如有争议，双方共同委托具备资质的第三方资产评估机构进行评估，评估费用由违约供应商承担。甲方有权从回收价款中优先扣除合同约定的违约金、乙方造成的直接经济损失，再将扣减后的回收余款支付给乙方。乙方应配合完成设备移交及必要的技术资料交接工作（包括但不限于控制系统授权转移等，涉及第三方软件授权的，授权费用由乙方承担）。

- 合同生效及其他

- 合同经双方加盖单位公章后生效。

- 本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，每份具有同等法律效力。

- 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 甲方：泰州市第四人民医院                  乙方：

- 地址：江苏省泰州市海陵区鼓楼北路99号     地址：

- 开户银行：建行泰州分行营业部              开户银行：

- 账号：32001768636051549294                账号：

签订日期：    年    月   日               签订日期：    年    月   日

# 第六章 投标文件格式

1、说明：对本章所有的投标书格式，除开标一览表外，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

2、投标人应按标段准备投标文件并清楚注明标段名称,否则造成的一切后果由投标人自行承担。

开标一览表(以苏采云内填写的模板为准)

项目名称：                           项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章： （电子签章）

报价明细表

项目名称：合同能源管理服务项目

项目编号：

供应商名称（盖章）：

| 项目名称 | 服务时间 （年） | 每年服务费用 （元/年） | 合计 （元/10年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同能源管理服务项目 | 10 |  |  |

投标人公章： （电子签章）

日期：    年    月   日

改造废旧物品的回收价格报价表

| 序号 | 名称 | 生产厂家 | 数量 | 残值 | 整体 上浮率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地源热泵主机（SGHP2000M） | 同方人工环境有限公司 | 2 | 66530 |  |
| 2 | 全热回收水源热泵机组（SGHP-1050QHL） | 同方人工环境有限公司 | 1 | 23440 |  |
| 3 | 志高多联机（CMV-V400WSA-B2） | 广东志高暖通设备股份有限公司 | 3 | 8400 |  |
| 4 | 志高多联机（CMV-V335WSA-B2） | 广东志高暖通设备股份有限公司 | 1 | 2300 |  |
| 5 | 志高多联机（CMV-V280WSA-B2） | 广东志高暖通设备股份有限公司 | 2 | 3600 |  |
| 6 | 志高多联机（CMV-V450WSA-B2） | 广东志高暖通设备股份有限公司 | 6 | 19200 |  |
| 7 | 志高多联机（CMV-V560WSA-B2） | 广东志高暖通设备股份有限公司 | 2 | 7400 |  |
| 8 | 55KW水泵 | 赛莱默（南京）有限公司 | 4 | 9360 |  |
| 9 | 30KW水泵 | 赛莱默（南京）有限公司 | 2 | 4080 |  |
| 10 | 22KW水泵 | 赛莱默（南京）有限公司 | 2 | 3520 |  |
| 11 | 15KW水泵 | 赛莱默（南京）有限公司 | 2 | 2800 |  |
| 12 | LED平板灯（600*600） | 雷士照明 | 2400 | 2620 |  |
| 13 | LED格栅灯（600*600） | 雷士照明 | 2900 | 5800 |  |
| 14 | LED格栅灯（300*1200） | 雷士照明 | 1700 | 3400 |  |
| 15 | 6寸筒灯 | 雷士照明 | 300 | 150 |  |

说明：

- 总报价与分项报价的上浮率必须保持一致，否则按无效标处理。

- 成交后，按上浮率计算后的单价执行，所有清单单价按成交上浮率统一折算，计算公式为：成交单价=残值×(1+成交上浮率)，保留小数点后两位，四舍五入。

- 示例：若某项目残值为100元，成交上浮浮率为10%，则成交单价= 100×(1+10%)=110.00元。

投标人公章： （电子签章）

日期：    年    月   日

## 承诺书

泰州市第四人民医院：

针对贵院此次采购项目，我公司郑重承诺：所提供资料均真实有效，无任何虚假成分。如有虚假，由此产生的一切后果由本公司承担。

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药销售行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，我公司郑重承诺并遵守：

一、我方按照《中华人民共和国民法典》及本承诺提供相关服务。

二、我方不以回扣、宴请等方式影响医院工作人员采购或服务的选择权，不提供旅游、超标准支付食宿等费用。

三、我方指定销售代表承诺在工作时间到医院指定地点联系商谈，不借故到医院相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费等。

四、我方如违反本承诺，一经发现，医院有权终止购销合同，并向相关行政部门报告。如我方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照国家相关规定处理。

五、本承诺作为产品谈判文件的重要组成部分，与谈判文件一并执行，具有同等法律效力。

投标人公章： （电子签章）

年    月    日

## 反商业贿赂承诺书

承诺方（单位）：________________（以下简称“我方”）
统一社会信用代码：____________________
法定代表人/负责人：____________________
承诺方（个人）：____________________

身份证号：____________________
为维护公平竞争的市场环境，杜绝商业贿赂行为，我方在参与合同能源管理服务项目（招标/采购/合作项目名称）过程中，自愿作出如下承诺：

一、承诺依据

1.严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国刑法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等法律法规；

2.遵循 泰州市第四人民医院 （招标方/采购方名称）《廉洁管理制度》《供应商行为准则》等文件要求。

二、禁止行为

我方承诺不实施以下任何商业贿赂行为，包括但不限于：

1.直接或间接利益输送

(1)以现金、礼品、有价证券、佣金、回扣等形式向招标方工作人员及其亲属、关联人员提供不正当利益；

(2)报销对方个人费用（如旅游、娱乐、购物等）。

2.变相贿赂

(1)以“咨询费”“赞助费”“业务推广费”等名义支付不正当款项；

(2)通过虚假交易、虚开发票等方式套取资金用于贿赂。

3.利益影响行为

(1)为招标方工作人员安排就业、就学机会或提供其他特殊便利；

(2)利用职权或影响力干预招标公正性。

三、我方义务

1.主动监督

（1）发现招标方工作人员索贿、暗示利益输送时，24小时内向 纪检监督部门，电话0523-80185015 （招标方纪检监察部门/举报邮箱/电话）实名举报；

（2）配合招标方对涉嫌贿赂行为的调查，提供完整证据链。

2.内部管控

（1）每年至少开展1次全员反商业贿赂培训，留存培训记录备查；

（2）建立《商务活动费用台账》，如实登记每笔支出的时间、对象、事由及金额。

四、违约责任

若我方违反本承诺书，自愿承担以下后果：

1.经济责任

（1）向招标方支付合同总金额 30 %的违约金（最低不低于10万元）；

（2）赔偿由此造成的全部经济损失及商誉损害。

2.资格限制

（1）列入招标方供应商黑名单，3年内禁止参与任何合作项目；

（2）接受招标方公开通报，并上报 行政主管部门 （行政主管部门/公共资源交易中心）。

3.法律责任

构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

五、附则

1.本承诺书自签署之日起生效，有效期至 项目结束 （项目结束/合作终止后2年）；

2.争议解决：因本承诺书产生的纠纷，由 泰州市海陵区 （约定管辖地）人民法院管辖；

3.本承诺书一式两份，招标方与承诺方各执一份，具有同等法律效力。

承诺方（单位盖章）：
法定代表人/授权代表签字：________________
日期：________年________月________日

承诺方（个人签字）：__________________
身份证号：____________________________
日期：________年________月________日

投 标 函

泰州市第四人民医院：

我方全面研究了项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及服务。

2、一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部招标文件，包括更正文件(如有)，对招标文件及更正公告(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起90天。

5、我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：        （加盖CA电子公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地址：

邮政编码：

联系电话：

日    期：

承 诺 函

泰州市第四人民医院：

我方参与贵单位[项目名称](项目编号:[项目编号])的采购活动，就本单位与其他潜在供应商之间的关联关系事宜，郑重承诺如下：

一、关联关系声明

1、我方承诺，截至本承诺函签署之日，我方单位负责人与参与本项目投标的其他供应商的单位负责人不属于同一人。

2、.我方承诺，我方与参与本项目投标的其他供应商之间不存在直接控股关系。直接控股关系指:一方持有另一方股份(股权)比例达到或超过50%，或虽不足50%但能够实际控制另一方。

3、我方承诺，我方与参与本项目投标的其他供应商之间不存在管理关系。管理关系指:不同供应商之间具有事实上的管理与被管理关系，如一方通过协议、人事安排等方式实际控制另一方。

4、我方承诺，我方与采购人不存在可能影响采购公正性的利害关系。

二、信息真实保证

我方保证上述声明内容真实、准确、完整，不存在任何隐瞒、虚假或误导性陈述。如在本项目采购过程中或中标后，经查实我方违反上述承诺，存在与其他供应商的关联关系未如实声明，或与采购人存在利害关系未声明，我方自愿接受以下处理：

1、若在评审阶段发现，同意采购人取消我方的投标或磋商资格。

2、若在中标结果公告后、合同签订前发现，同意采购人取消我方的中标资格。

3、若在合同签订后、履行期间发现，同意采购人单方面解除合同。

4、接受采购人将我方的违规行为列入不良行为记录名单，禁止我方参与采购人后续采购活动。

5、承担由此给采购人造成的全部损失，并接受相关监管部门的处理。

三、配合核查义务

我方同意并配合采购人在采购过程中及合同履行期间，对我方的股权结构、实际控制人、单位负责人等信息进行核查。如采购人提出要求，我方将在3个工作日内提供工商登记资料、公司章程、股东名册等相关证明文件。

本承诺函自我方盖章之日起生效，法律效力独立于其他任何文件。

承诺单位名称：        （加盖CA电子公章）

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：

日    期：
  法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

中小（微）企业声明函

（供应商应根据采购标的内容，选择对应版本的中小企业声明函）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商或制造商名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为     万元，资产总额为   万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

## 属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

## 节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

技术、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求 | 响应情况（填报投标单位响应的内容） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

1.供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。

3.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

项目组人员（如适用）

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如供应商成交，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书。

企业业绩（如适用）

供应商承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 签约 日期 | 同类或相似服务 合同价 | 业主名称 | 地址/电话/传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

所需其他材料

请在此文档中增加所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它供应商认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

资格证明文件（参考格式）

（说明：供应商须按“招标公告”的要求，并按下列格式提供相应的资格证明文件）

  - 法人或其他组织的营业执照或相关部门的登记证明文件；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的提供法定代表人身份证扫描件）、投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近六个月中任意一个月份(不含投标文件递交当月)的财务状况报告或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

  - 投标人近六个月中任意一个月份(不含投标文件递交当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（依法免缴或缓缴的供应商，应提供相应文件证明其依法免税的证明材料）；

  - 投标人近六个月中任意一个月份(不含投标文件递交当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件（依法免缴或缓缴的供应商，应提供相应文件证明其依法免税的证明材料）；

  - 中小企业声明函（格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明（详见“采购公告”-“本项目特定资格要求”之3中要求）。

  - 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单。

  - 采购需求中要求的承诺书

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：   。

主要专业技术能力有：    。

供应商名称（电子签章）：

日期： __年月日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（电子签章）：

日期：___年月日

- 设备更换及品牌选用承诺书1

致：[采购人]

关于 [项目名称] （以下简称“本项目”），我方（投标人名称）在充分理解并研究了本项目关于设备更换及评分标准的相关要求后，为确保项目质量及设备性能，现就本项目所涉关键设备的更换及品牌选用事宜，郑重承诺如下：

全热回收水源热泵机组及配套设备更换

我方承诺：

- 范围：对全热回收水源热泵机组（型号：SGHP-1050QHL）以及与之配套的水泵、电源等辅助设施更换，所更换设备为全新设备，技术参数不低于原设备标准。

- 品牌选用：格力、美的、海尔或同档次及以上品牌。

- 设备状态：保证所供设备均为全新设备，确保满足系统运行要求。

特此承诺！

供应商名称（电子签章）：

日期：___年  月   日

- 设备更换及品牌选用承诺书2

致：[采购人]

关于 [项目名称] （以下简称“本项目”），我方（投标人名称）在充分理解并研究了本项目关于设备更换及评分标准的相关要求后，为确保项目质量及设备性能，现就本项目所涉关键设备的更换及品牌选用事宜，郑重承诺如下：

- 多联机外机及控制系统更换

- 我方承诺：

- 范围：对志高CMV-V400WSA-B2、CMV-V450WSA-B2等7台多联机外机及控制系统进行更换，所更换设备为全新设备，技术参数不低于原设备标准。

- 品牌选用：格力、美的、海尔或同档次及以上品牌。

- 功能保证：我方承诺在更换完成后，保证上述系统能够正常、稳定运行，满足使用需求。

特此承诺！

供应商名称（电子签章）：

日期：___年  月   日

- 设备更换及品牌选用承诺书3

致：[采购人]

关于 [项目名称] （以下简称“本项目”），我方（投标人名称）在充分理解并研究了本项目关于设备更换及评分标准的相关要求后，为确保项目质量及设备性能，现就本项目所涉关键设备的更换及品牌选用事宜，郑重承诺如下：

- 多联机外机及控制系统更换

- 我方承诺：

- 范围：对志高CMV-V280WSA-B、CMV-V330WSA-B2、CMV-V450WSA-B2、CMV-V560WSA-B2等7台多联机外机及控制系统进行更换，所更换设备为全新设备，技术参数不低于原设备标准。

- 品牌选用：格力、美的、海尔或同档次及以上品牌。

- 功能保证：我方承诺在更换完成后，保证上述系统能够正常、稳定运行，满足使用需求。

特此承诺！

供应商名称（电子签章）：

日期：___年  月   日

- 设备更换及品牌选用承诺书4

致：[采购人]

关于 [项目名称] （以下简称“本项目”），我方（投标人名称）在充分理解并研究了本项目关于设备更换及评分标准的相关要求后，为确保项目质量及设备性能，现就本项目所涉关键设备的更换及品牌选用事宜，郑重承诺如下：

- 更换磁悬浮地源热泵主机

- 我方承诺：

- 范围：对2台磁悬浮地源热泵主机更换，更换设备为全新设备，技术参数不低于：采用磁悬浮离心式压缩机，单台主机额定制冷量≥1758kW（国标工况），额定制热量≥2000kW（国标工况），能效等级为国家一级能效。

- 品牌选用：约克、日立、克莱门特或同档次及以上品牌。

特此承诺！

供应商名称（电子签章）：

日期：___年  月   日

- 质疑函

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                 邮编：

联系人：               联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                  邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。