公 开 招 标 文 件

项目名称: 涟水县中医院能源费用托管服务项目

项目编号: JSZC-320826-JCEC-G2026-0072

# 江苏省设备成套股份有限公司

# 二〇二六年四月十七日

目录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	9

第三章  评标方法与评标标准	30

第四章  合同格式及条款	34

第五章  项目采购需求	52

第六章  投标文件	68

# 第一章  投标邀请

受涟水县中医院的委托，淮安市政府采购代理机构就涟水县中医院能源费用托管服务项目政府采购项目进行公开招标采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况: 涟水县中医院能源费用托管服务项目 招标项目的潜在投标人应在淮安市政府采购网（http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）自行免费下载招标文件，并于2026年5月15日9点30分（北京时间）前提交投标文件。

## 一、项目基本情况

（一）项目编号: JSZC-320826-JCEC-G2026-0072

（二）项目名称: 涟水县中医院能源费用托管服务项目

（三）预算金额:5290.00万元

（四）最高限价:5290.00万元

（五）采购需求:涟水县中医院能源费用托管服务项目采购。具体详见招标文件；

（六）合同履行期限:自合同签订之日起10年。

（七）本项目（£是☑否）接受联合体投标。

（八）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 其他未列明行业 。

## 二、申请人的资格要求:

### （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.提供下列材料之一：（1）投标人提供法定代表人资格证明（必须提供，格式详见第六章第八部分示范格式）和法定代表人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）； （2）投标人提供授权委托书（必须提供，格式详见第六章第八部分示范格式）和受托人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）。

#### 2.提供营业执照（扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供）。

3.提供《失信行为“双公示”承诺书》（详见第六章第八部分示范格式），扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供。

4.落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）: （1）《中小企业声明函》（详见示范格式三）； （2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式四）； （3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

### （二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

#### 1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第33.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

- 本项目的特定资格要求:

1、第五章 项目采购需求中带“★”的条款为实质性指标，以及在第五章 项目采购需求中提及的其他技术指标，需提供全部响应承诺书。不提供承诺书的，在符合性审查时按照无效投标处理。（格式详见第六章 第七部分）

2、现场运营负责人要求：有过公共建筑能源费用托管或合同能源管理项目运营经验，并要求常驻现场，提供承诺书加盖投标人公章（格式详见第六章第八部分 示范格式八）。提供社保机构出具的近半年任意一个月供应商为现场运营负责人缴纳的社会养老保险缴费证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，具有可验证的二维码或验证码，提供相关证明材料扫描件加盖公章。

3、提供履行合同所必须投入全部设备的质保服务期（质保服务期10年，其中光伏组件整体质保期为不少于15年）承诺书加盖公章；（格式详见第六章第八部分 示范格式八）

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书加盖公章，格式详见第六章第八部分 示范格式八）；

5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债和利润表）（成立未满三个月法人或成立未满三个月其他组织的可以不提供），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或其上一年度的经审计的财务报告）。

6、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：①提供缴纳税收的凭证；②提供缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

7、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式详见第六章第八部分 示范格式八）；

### （四）拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动:

1、投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

3、投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 三、获取招标文件

（一）时间:自招标公告发布之日起五个工作日。

（二）方式：在“淮安市政府采购网”自行免费下载招标文件。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）投标文件提交截止时间及开标时间:2026年5月15日上午9:30。

（二）投标文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

2、本项目采用不见面电子投标。请投标人严格按照招标文件的规定编制、提交投标文件，否则所造成的一切后果由投标人自负。

## 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

### 1、采购人联系方式

名称:涟水县中医院

地址:江苏省淮安市涟水县郑梁梅大道20号

联系方式:宋先生  13912068555

### 2、采购代理机构信息

名称:江苏省设备成套股份有限公司

地址:南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D座8-11层

联系方式:宗晗 邵欣宇  025-86630570

## 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注淮安市政府采购代理机构在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

### 3. 本次招标不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

### 1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

### 2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

### 3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

### 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，淮安市政府采购代理机构（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购项目不得以任何形式向投标人收取标书工本费及专家评审费。本项目采购代理服务费按照4800元固定收费标准计取，计入投标总价中，无需单独列项计取。成交供应商在领取成交通知书前向采购代理机构一次性付清上述费用（费用可采用数字人民币形式支付）。

### 5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6.招标文件由以下部分组成:

6.1 投标邀请

6.2 投标人须知

6.3评标方法与评标标准

6.4 合同格式及条款

6.5 项目采购需求

6.6 投标文件

### 7.招标文件的更正或补充

7.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

7.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、淮安市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

### 8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 9.投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传相应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传相应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。

### 10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

### 11.投标分项报价表

#### 11.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

### 12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

#### 13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

### 14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

### 15.投标有效期

15.1 投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

### 16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 17.方案部分（如本项目涉及的话）

17.1 本项目评标标准中的方案部分采用暗标方式进行评审。

17.2 方案部分采用暗标方式进行评审的编制要求：（本项目不采用）

方案内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等内容，不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该投标人单位名称或人员姓名的标记。方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家投标人方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。

17.3 投标人应按第17.2的要求编制方案，经三分之二评委认定，投标人未按第17.2的要求编制方案的，按未提供方案处理。

## 四、投标文件上传

### 18.投标文件的上传

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2 投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

18.3 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

18.4 采购代理机构可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

### 19.投标文件被拒绝接收的情形

19.1 在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

### 20.投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。

#### 20.2 投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

20.3 投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

- 开标及评标

### 21.开标

21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2 开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3 投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

### 22.评标委员会

22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

### 23．评标过程的保密与公正

23.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 24．投标文件的澄清

24.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

### 25.对投标文件的初审

#### 25.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

##### （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

#### 25.8 异常低价投标审查

25.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.8.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

### 26.无效投标条款和废标条款

#### 26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

##### 26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6 未通过符合性审查的。

26.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

##### 26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

26.1.11 按照第 34.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13 其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

26.1.14投标人未按照采购文件第五章项目采购需求中标注★要求提供相关承诺或证明材料的。

#### 26.2 废标条款

26.2.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

26.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

##### 26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

#### 26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 定标

### 27.确定中标单位

27.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购代理机构将在“江苏省政府采购网”、“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

#### 27.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4 与采购人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

##### 27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

### 28．质疑处理

28.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“供应商”登录，从“项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按28.5条的要求提供质疑的均不予受理。

#### 28.2 上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

##### （2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

28.3 质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

28.4 质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑，若质疑投标人针对同一环节提出两次及两次以上质疑，仅受理第一次提出的质疑。

28.5 质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

28.6 投标人（含潜在投标人）对采购方式、采购需求、投标人资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

28.7 采购代理机构（采购人）收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构（采购人）将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购代理机构（采购人）有权不予受理。

对于内容、格式符合规定的质疑函，采购代理机构（采购人）将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与采购代理机构（采购人）联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

28.8 投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

### 29.中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 授予合同

### 30. 签订合同

30.l 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 31.货物（包含与货物相关的服务）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

### 32.履约保证金

#### 32.1乙方交纳金额为总合同金额的1%为本合同的履约保证金。

32.2乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

32.3乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

32.4乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

32.5如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

32.6履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 1个月内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

32.7履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在服务期满、双方无违约、纠纷等1个月内无息退还乙方。

## 八、政府采购政策功能落实

### 33.促进中小企业发展政策

#### 33.1 小微型企业价格扣除

33.1.1 对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.1.2 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

#### 33.2 联合体及分包

33.2.1 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

#### 33.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定自行填写。

#### 33.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

#### 33.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

### 34. 节能、环保政策（本项目不涉及）

34.1 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

#### 34.2 节能产品

本项目/被列入“节能产品品目清单”的，实行/。

#### 34.3 环保产品

本项目中/被列入“环境标志产品品目清单”的，实行/。

34.4 本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

34.5 节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

### 35．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

35.1 本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

35.2 本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能够做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号文）执行。

35.3 本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

### 36. 履约资金扶持政策

36.1 政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

36.2 有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

### 37.采购本国产品的支持政策

37.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

37.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“三、投标报价明细表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

37.3 投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》，详见第六章“示范格式六”），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

37.4 投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

37.5 评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

注：本项目对采购本国产品给予政策支持；适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产；本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

# 第三章  评标方法与评标标准

一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。

二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

三、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列, 由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。

## 四、具体标准:

| 序号 | 评分项目 |  | 评分标准及细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分(30分) |  | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商的最终报价为评审基准价，其价格分为满分30分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算： 报价得分=(评审基准价/该供应商的最终报价)×30分。 | 30 |
| 2 | 技术指标及要求（5分） |  | 为保证医疗机构安全生产特殊性，需满足如下技术指标： 1、为保证机组运行稳定性及可靠性，拟投标磁悬浮离心式冷水机组采用多压缩机系统设计，多机头互为备份；且每个压缩机配置单独的制冷系统，每套制冷系统可单独进行检修，不影响其他系统的正常运行；（提供产品彩页或相关证明材料，满足的得1分） 2、机组使用变频启动方式，变频软起动器必须为机载安装。采用柔性启动技术，单压缩机启动电流不高于2A，防止对院内电力系统造成冲击。（提供产品彩页或相关证明材料，满足的得1分） 3、拟投标磁悬浮机组应具有免费标配远程云端服务。流量费免费不低于3年，平台终生免费；通过网页版/手机版APP等可实现远程监控、远程启停、故障预警和数据分析等功能；机组并能自动识别对接产品制造商的云服务系统，无需用户配置网络等其他附属设备。（提供产品彩页或相关证明材料，满足的得1分） 4．拟投标磁悬浮机组负荷容量调节范围应在10%~100%之内无级调节且在调节控制过程中制冷机不会因负荷的变化而产生喘振现象。（提供相关证明材料，满足的得1分） 5．投标冷水机组须提供设计工况下和国标工况下AHRI冷机选型报告。（提供相关证明材料，满足的得1分） | 5 |
| 3 | 供应商业绩 （6分） |  | 供应商自2021年1月1日以来，有过公共建筑能源费用托管或合同能源管理项目业绩案例。每有1个得2分，满分6分。 （时间以合同签订时间为准，提供合同、任意一个月的能源服务费发票及相对应的银行汇款凭证，提供相关证明材料扫描件加盖公章） | 6 |
| 4 | 项目负责人业绩（3分） |  | 项目负责人自2021年1月1日以来，在本供应商单位负责过公共建筑能源费用托管或合同能源管理项目业绩案例的得3分，满分3分。（时间以合同签订时间为准，提供合同、任意一个月的能源服务费发票及相对应的银行汇款凭证，提供的业绩需为供应商业绩；项目负责人业绩与供应商业绩不可兼得。） | 3 |
| 5 | 运营满意度 （8分） |  | 供应商提供运营一年及以上公共建筑能源费用托管或合同能源管理项目服务满意度证明，满意度评价在“优秀或打分制（95分及以上）或满意或同档次评价”的，每提供1个符合要求的满意度证明得2分，满分8分。 （须提供合同及用户出具的相关满意度证明材料扫描件加盖用户公章） | 8 |
| 6 | 供电保障 （4分） |  | 鉴于医院不能停电，供应商免费提供不低于500KW的供电保障车。若仅提供承诺书得1分（格式详见第六章 第八部分 示范格式九）；若能提供保障车照片及技术参数、购买发票（或租赁合同）及功率证明材料复印件加盖公章的，得4分。 | 4 |
| 7 | 认证证书 （12分） |  | 1.供应商获得第三方认证机构颁发的能源费用托管或合同能源管理服务认证证书（RB/T 302-2016，认证范围需包括建筑节能改造），等级为5A得3分，4A得2分，3A得1分，其余不得分，满分3分。 2.供应商获得第三方认证机构颁发的节能技术服务认证证书（CTS XBRZ001-2025，认证范围需包括建筑节能技术服务、公共机构节能技术服务），等级为5A得3分，4A得2分，3A得1分，其余不得分，满分3分。 3.供应商获得第三方认证机构颁发的综合能源服务认证证书（T/CABEE 050-2023，认证范围需包括综合能效提升服务所涉及的综合能源服务），等级为5A得3分，4A得2分，3A得1分，其余不得分，满分3分。 4.供应商获得第三方认证机构颁发的智慧能源服务认证证书（T/WEA 011-2024，认证范围需包括智慧能源服务），等级为5A得3分，4A得2分，3A得1分，其余不得分，满分3分。 注：提供证书扫描件加盖公章，证书信息可在中国国家认证认可监督管理委员会（CNCA）官方网站（www.cnca.gov.cn）可查。 | 12 |
| 8 | 项目运营团队 （10分） |  | 1、技术负责人具有建设工程专业中级及以上职称的得2分，满分2分； 2、运营管理团队成员配置中具备省级相关主管部门颁发的制冷与空调设备运行操作证的，每有1人得2分，满分4分； 3、运营管理团队成员配置中具备省级相关主管部门颁发的高压电工作业证的，每有1人得2分，满分4分。 （须提供相关证书、社保机构出具的近半年任意一个月供应商为上述人员缴纳的社会养老保险缴费证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，具有可验证的二维码或验证码，提供相关证明材料扫描件加盖公章；运营团队人员一人一岗，不可兼得。） | 10 |
| 9 | 技术 方案（22分） | 方案应具备下列要求，如无重大偏差，每项评分应不少于该项目分值的70%，不提供分项方案的或者经三分之二评审小组认定分项方案存在重大偏差的该分项不得分。 |  |  |
|  |  | 光伏设计 （5分） | 供应商根据项目需求，提供光伏排布三维效果图不少于3张的，得5分；少于3张，得1分；不提供，得0分。 | 5 |
|  |  | 空调系统现状分析（4分） | 根据供应商对本项目的空调系统现状分析进行评审。 内容包括但不限于：地源热泵空调系统现状分析、卫生热水系统现状分析。 根据方案的完善性、科学性、有效性及实施性进行综合评审。 | 4 |
|  |  | 施工组织方案（4分） | 根据供应商对本项目的施工组织方案进行评审。 内容包括但不限于：施工组织方案、设备供应保障方案、质量保障措施、安全施工措施。 根据方案的完善性、科学性、有效性及实施性进行综合评审。 | 4 |
|  |  | 能耗监测监控平台建设方案（4分） | 根据供应商对本项目的能耗监测监控平台建设方案进行评审。 根据方案的合理性、科学性、及是否实现自动化、可视化、智能化进行综合评审。 | 4 |
|  |  | 项目运维方案（5分） | 根据供应商对本项目的项目运维方案进行评审。 内容包括但不限于：管理机构设置、管理制度、管理及应急方案、空调末端维保方案、高压配电房巡检方案。 根据方案的完善性、科学性、有效性及实施性进行综合评审。 | 5 |
|  | 合计 |  |  | 100 |

# 第四章  合同格式及条款

注:以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标投标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标投标人结合本项目具体情况协商后签订。

合同编号：

涟水县中医院能源费用托管服务合同

（节能效益分享型）

甲方（委托方/用能单位）：涟水县中医院

乙方（受托方/节能服务公司）：

签订地点：淮安市涟水县

签订日期：   年   月   日

| 甲方（委托方/ 用能单位） | 单位名称 | 涟水县中医院 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 通信地址 |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联系人 |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |
| 乙方（受托方 节能服务公司） | 单位名称 |  |  |  |
|  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 通信地址 |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联系人 |  |  |  |
|  | 通信地址 |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 节能效益收款账号 |  | 税号 |  |

根据项目（项目编号:     ）招标要求，用能单位 涟水县中医院 （以下简称甲方）委托节能服务公司            （以下简称乙方）提供全方位的能源系统运营管理和费用控制服务，双方根据节能效果按比例分享节能效益（即能源费用托管服务）。

根据《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国民法典》及其他有关规定，甲乙双方本着平等、自愿的原则，就该项目的节能改造、运营管理及费用控制等事宜达成一致意见，签订本合同（以下简称项目合同）。

## 第一条  名词解释

### 1.1 能源费用托管

### 是指用能单位将本项目范围内能源系统的运行、管理、维护及节能改造等全部工作委托节能服务公司实施，节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益、节能服务费或能源托管费支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。

### 1.2 节能量

在满足同等需求或达到同等目标的前提下，通过能源费用托管服务项目实施，用能单位或用能设备、环节的能源消耗相对于能耗基准的减少量。

### 1.3 效益分享期

合同约定的效益分享期是指在合同规定的期限内，双方按照约定的方式和比例分享项目所产生的节能效益。

### 1.4 基准能源费用

#### 用能单位在基期所花费的能源费用。（以第三方出具的用能单位能源审计报告为准）。

### 1.5 节能服务费

通过实施合同能源管理项目，产生相应的节能量，用能单位减少能源费用支出和增加收益，将减少的能源费用和增加收益的一部分，作为报酬支付给节能服务公司。

### 1.6 节能效益和节能效益分享

节能效益是节能项目实施后报告期（通常为一年/一个能源消耗周期）产生的节能量折合的市场价值，体现在用能单位减少的能源费用支出。节能效益根据实际节能量和能源价格计算。

节能效益由用能单位和节能服务公司双方在本合同规定的期限内按比例分别享有即为节能效益分享。节能项目的设备投资款、安装调试费、技术服务费、合理利润等均以项目节能效益分享的方式由用能单位从节省的能源费用中支付给节能服务公司。

## 第二条  项目概况

### 2.1 项目名称： 涟水县中医院能源费用托管服务项目（以下简称本项目或项目）。

### 2.2  节能改造的对象、节能技术、改造的范围。

2.2.1 节能改造对象： 涟水县中医院中央空调系统及光伏发电设施  。乙方针对此项能源使用系统进行节能改造。

2.2.2 节能技术 中央空调系统技术升级及新增光伏发电设施  。乙方通过节能改造使能源系统或设备达到本合同规定的节能能力，降低能耗，减少甲方的能源费用支出或产生效益。

2.2.3 进行建设、改造的范围包括：由乙方对本项目投资建设及建成之后在能源费用托管期限内进行项目运营管理。项目改造的内容包括新增中央空调主机（磁悬浮）、空气源热泵（供暖及生活热水）、自控平台、光伏发电设施、更换冷却塔填料、标准化机房建设以及后期招标人的其他节能改造需求相关工作等。（详见附件一“投资清单、技术标准”）。

### 2.3 项目地点：江苏省淮安市涟水县郑梁梅大道20号。

## 第三条  拟进行改造的设备系统

拟进行节能改造的设备包括   中央空调主机、生活热水主机、自控平台、冷却塔填料、增加光伏发电设施等 。

## 第四条  能耗基准和运营人员及维保费用

4.1 基准能源单价：电价0.71元/kWh、自来水2.57元/t、天然气4.00元/m³。

### 4.2 基准能源费用（水、电、天然气费用）      元/年。

### 4.3 运营人员及维保费用      元/年。

## 第五条  能源审计和能源基准

### 5.1 能源审计由  甲方和乙方共同负责完成 。

### 5.2 依据 GB/T17166《能源审计技术通则》进行能源审计。

### 5.3 能源基准值确认过程中的费用由 乙方 承担。

5.4 能源基准值（水、电、气）确认所依据的资料及报告内容应当经甲方书面确认。能源基准的计算结果作为确定甲方能源系统能源消耗状况的依据。

## 第六条  项目的设计（节能）方案

6.1 乙方负责项目设计，设计方案应征得甲方书面同意，并由甲方签字确认。甲方签字仅代表对方案内容的认可，不免除乙方的设计质量责任及合同项下其他义务与责任。

6.2.甲方应当明确设备实际需求、技术要求，为乙方进行设计和设备制造或采购提供依据。如甲方不能及时提供上述资料，导致乙方设计和设备制造或采购时间延误，则交货时间相应顺延，其他时间均依次顺延。

### 6.3 项目的设计（节能）方案详见附件一“投资清单、技术标准”。

6.4 项目技术方案一经甲方确认，除非双方另行签署补充协议，不得修改。甲方对技术方案的确认，仅代表对方案内容的认可，不视为减轻或免除乙方应承担的质量、安全、合规及合同约定的全部责任。

## 第七条  乙方负责项目投资

乙方对“合同项目”承担全部责任，包括对“合同项目”的技术、工期、质量、造价、安全全面负责。乙方必须严格按本合同所规定的内容进行设计、设备材料供应、设备安装和调试，并对“合同项目”的完整性、可靠性、安全性负责。

7.1 本项目的全部投资由乙方负责，乙方向甲方提供的投资全部为实物及相关的技术服务，因此产生的所有费用均由乙方自行承担。包括： 新增中央空调主机（磁悬浮）、空气源热泵（供暖及生活热水）、自控平台、光伏发电设施、更换冷却塔填料等。 （以下简称设备）。

### 投资明细见附件一“投资清单、技术标准”。

### 7.2 设备的技术要求

乙方提供的设备应符合国家有关标准、行业标准以及相关法律、法规的规定。设备的技术性能应符合本项目技术方案设计要求。乙方应严格按设计图纸生产，主要元器件应与设计图纸规定相符。

### 7.3 乙方应提供设备相关技术资料，包括但不限于： 设备合格证、系统设计图纸等。

7.4 乙方的技术服务包括： 合同执行期间设备运行维护服务，相应的运行维护费用由乙方自行承担，合同期满后由甲方承担。

## 第八条  乙方负责设备采购、安装、调试

### 8.1 设备采购： 乙方 负责，费用由乙方承担。

### 8.2 设备到货时间：本合同生效后 六十 日内。交货与安装地点：同项目地点。

8.3 设备运到现场后，甲方应对设备数量、规格、品名、包装是否完整等进行清点并验收确认，由乙方负责妥善保管至乙方工程技术人员进场安装。设备如有与本合同规定不一致的甲方应当在三日内向乙方提出。甲方不得打开包装，若因乙方保管不当造成设备损坏或灭失，乙方应尽快补货，以确保本项目安装进度。甲方的清点及验收仅视为对设备数量、规格、品名及外观包装的初步确认，不视为对设备内在质量、技术性能及合同义务的最终认可。

### 8.4 乙方负责设备安装、调试及所需费用。

8.5 甲方应为乙方提供安装场地、施工条件和设备调试条件等便利，并指定一名项目负责人配合乙方工作，以保证安装、调试顺利进行。

8.6 乙方安装调试期限：自设备运到现场经甲方确认后90日内完成，最晚乙方应当在 2026 年10月 31 日前完成。现场开工后如遇不可抗力灾害等因素导致无法正常施工的状况时，经甲乙双方协商后可顺延竣工时间。

8.7 施工及乙方运行管理期间，乙方应遵守技术标准和国家关于场地交通、施工噪音及环境保护等方面的管理规定，在甲方指定的施工时间和划定的施工区域内，有条不紊地开展施工作业，循序渐进地推进施工进度，保质保量地完成建设任务。坚持文明施工，做到堆料整齐、警戒得当、作业有序和“工完料净场地清”。

8.8 施工及乙方运行管理期间，乙方应按照国家安全法规和乙方关于施工安全的管理规定，本着“安全第一、预防为主”的原则，采取完备的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受甲方安全员的监督检查。乙方自行负责现场的安全管理，倘因管理不善导致安全事故，则事故责任概由乙方自行承担。

8.9 设计、施工及乙方运行管理期间，乙方指定的技术负责人和工程负责人的姓名、职务、职权及联系方式等，应以书面形式通知甲方。施工期间，甲方应指派现场代表对乙方给予必要的监督、配合与协调。针对施工质量和工期进展情况，现场代表有权采取督促措施或提出合理化建议，乙方施工人员不得以任何借口置之不理。

8.10 甲方负责为乙方提供工程建设必要的方便条件，诸如：帮助乙方办理入场许可证，免费提供具有安全保证措施的临时堆料场地，协助乙方联络吊装设备或其他施工器具，提供施工现场所需的各种公辅介质条件，允许乙方人员在合理范围内接触与本项目有关的甲方设施或设备等。

8.11 设备调试、测试过程中，若因甲方的其他设备导致设备不能满足使用要求时，甲方应与乙方调试人员共同对甲方的相关设备进行调整。

8.12 乙方可以自行或委托具有相应资质的第三方安装、调试和施工。乙方应服从甲方安全、环保、质量、劳动纪律、保卫等管理制度。在施工过程中发生安全、环保事故、纠纷，以及所造成人员伤亡、财产损失的，由乙方承担全部责任，甲方不承担赔偿或补偿责任。若甲方因此被政府主管部门处罚或要求对外承担责任的，甲方有权向乙方进行追偿，乙方需赔偿甲方的全部损失（包括但不限于赔偿款、罚款、律师费、诉讼费等）。

### 8.13 乙方施工期间所用的水、电由甲方免费提供。

## 第九条  项目验收

9.1 项目竣工验收由甲、乙双方负责。设备调试完毕后，乙方应书面通知甲方进行验收。甲方应在接到乙方书面验收通知后 3 日内，由甲方或由甲方指定的第三方机构完成验收。

9.2 如项目经甲方验收合格通过，甲方应出具验收报告，验收报告应由甲、乙双方签字确认。验收报告内容至少应当包括设备质量是否合格、安装工艺是否符合设计标准、运行状况是否正常，乙方提供的设备和服务是否符合合同约定。如经甲方验收不通过，乙方应在甲方指定时间内根据甲方要求进行整改，整改后再次验收，若仍验收不合格，则视为项目改造失败，乙方所投入费用由其自行承担。

9.3 在甲方收到乙方的工程竣工通知后 3 日内未验收且未书面提出工程不合格，则视为甲方默认工程验收合格。乙方可将设备投入正式运行，本项目即进入分享期。该情况下分享期自试运行结束后第 1 个自然月起算。但甲方已提出书面异议或项目经验收不合格的除外。甲方应当按照本合同约定的节能效益分享比例和付款方式向乙方付款。甲方验收合格，视为设备投入正式运行，但不免除乙方应承担的质量保证、性能保证、维修保养及合同项下其他全部责任。

### 9.4 工程质量标准及有关施工的其他规定和要求，详见附件一“投资清单、技术标准”

## 第十条  运营期限

10.1 本项目的节能效益分享期为 10 年，自设备及其配套设施正式投运并验收合格之日（以验收报告为准）或本合同第9.3条约定的默认合格之日或双方另行约定之日起算。

10.2 合同分享期内项目由乙方负责运行管理。验收合格后3个工作日内，甲方应配合乙方办理委托运营管理手续，签署正式运营确认函，逾期未签署且无正当理由的，视为自动确认乙方的运营管理权限。

## 第十一条  售后服务

11.1 项目从双方约定的运营管理首日起至本合同规定的节能效益分享期间届满之日止为质量保证期。

11.2 在质量保证期间，乙方投资的设备如因质量问题导致系统运行故障，乙方免费负责维修及服务。

11.3 运营期间，若甲方发现乙方投资的设备故障可随时通知乙方，乙方在接到甲方的故障通知后，应在 4 小时内派人到场维修。

## 第十二条  项目的运营管理及培训

12.1 合同期内，由甲方支付乙方运营人员及维保费用      元/年。

12.2 乙方派驻专业运营团队至少4人，7*24小时全天候服务。

12.3 乙方负责甲方所有空调系统和锅炉及光伏发电设施的运营、维护、管理。

12.4 乙方负责甲方所有空调系统日常的管理、保养、维修（仅限300元以下的辅配单件）。

12.5 合同期内乙方投资更换或新增的设备，其维保、大修、更换产生的费用均由乙方承担，甲方不再额外支付维保、大修及更换产生的费用。甲方原有或后期经乙方同意后甲方单方新增的空调设备未经乙方投资更换的，其维保、大修及更换产生的大额费用由甲方承担（乙方承担300元（含）以下零配件的采购更换，超过300元的由甲方承担），乙方负责日常操作管理、维护维保。

12.6 乙方每月不少于1次向甲方提供设备维修、保养等情况记录。

12.7 能源费用托管服务期限届满后，乙方应指派经验丰富、技能熟练的专业人员，对甲方指定人员进行为期不少于3天的正式培训，以使其掌握正确的设备操作方法。

12.8 能源费用托管服务期限届满后，乙方应指派技术专家或专业人员，随时解答甲方的技术咨询，必要时可在适当时间和场合积极开展有益的技术交流活动。

## 第十三条  设备所有权约定

13.1  10年 合同分享期内乙方投资的设备所有权归乙方所有，但未经甲方书面同意，乙方不得将投资的设备资产等处置、转让、租赁或设定其他权利负担。甲方付清本合同项下全部应付乙方款项之日，项目设备所有权（含管理密码，如有）自动转移给甲方。

13.2 在甲方没有依照本合同约定付清乙方的全部款项之前，乙方投资设备的所有权及处分权均属于乙方；如果遇到征收、拆迁或甲方破产及其他可能涉及处分乙方投资设备的情形，甲方应第一时间书面通知乙方，未征得乙方书面同意，甲方不得做出任何处分乙方投资设备的决定，处分所得全部归乙方所有，甲方应负责将该款项及时足额支付给乙方。

13.3 项目正常运行的收益权由甲、乙双方依照本合同规定的比例分享，甲方负责将项目节能效益支付给乙方。

## 第十四条  节能效益的计算和分享

本项目通过甲乙双方自行约定确认节能效益。每个月为一个结算周期，以医院当月水、电、天然气发票为结算依据。

### 14.1 本项目的节能效益按照下列公式计算：

当月节能效益=每月基准能源费用-0.71×当月用电量-2.57×当月用水量-4.00×当月用气量

基准能源单价：电价0.71元/kWh、自来水2.57元/t、天然气4.00元/m³。以此作为电、水、天然气能源结算基准价。

若年平均单价上浮或下浮比例≤2%，则按照能源基准价*实际电/水/天然气用量结算。

若年平均单价上浮或下浮比例＞2%，则按年平均单价*实际电/水/天然气用量结算。

#### 当月用电量：以电力公司开具的当月发票为准。

当月用水量：以自来水公司开具的当月发票为准。

当月用气量：以燃气公司开具的当月发票为准。

### 14.2 效益分享：

在甲、乙双方对节能系统验收以后，在满足乙方投资收益的前提下，每年节能收益分享比例，由甲乙双方友好协商。

14.3 能源费用托管服务期满后的节能效益由甲方100%独享，本合同中不予赘述。

## 第十五条  节能效益分享款的付款方式、付款数量、付款时间

### 15.1 付款方式、时间

（1）自双方约定的运营管理首日起算运营期，运营满1个月后，开始结算第一月的结算节能收益，此后每月按实结算。

（2）乙方每次按实际结算节能收益金额向甲方开具税率为【9%】的能源托管服务费发票。若乙方未能及时开具发票，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约责任。

（3）履约保证金：本项目收取履约保证金，金额为总合同金额的1%。

乙方必须以支票、汇票、本票或者银行出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。履约保证金在服务期满、双方无违约、纠纷等1月内无息退还乙方。

乙方违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如乙方违约给甲方造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

（4）甲方每月收到乙方开具的足额增值税专用发票后【20】天内，以【银行电汇】方式向乙方支付款项。

（5）甲乙双方应在每期（除第1期外）期初10天内，共同完成上期的节能效益核算等工作。

（6）甲方付款依据：1）水、电、天然气发票；2）项目节能效益核算单；3）乙方提供的增值税专用发票。

## 第十六条  运行、保养及维护

16.1 设备正式投运后，乙方应按技术要求或操作规范，合理操作、使用和管理机组设备及其配套设施。

16.2 能源费用托管期内，乙方自行负责所有与之相关联的设备的运行及维保服务并承担相关费用。乙方应指派专人对设备及其配套设施进行定期巡检，检查设备及其配套设施的完好情况及各项运行参数，及时发现隐患、故障、损坏等不正常情况，及时保养和维护，确保设备的正常运行。

## 第十七条  设备及其配套设施的情景处置

### 17.1 能源费用托管期限内，设备及其配套设施的改动：

17.1.1 能源费用托管期内，未经乙方同意，甲方不得对机组设备及其配套设施进行任何实质性改动。

17.1.2 乙方出于技术改进和提高能效的目的而对设备及其配套设施进行实质性改动时，应事先征得甲方的书面认可。

### 17.2 能源费用托管期限内，设备及其配套设施的拆除：

17.2.1 未经乙方书面同意，甲方不得自行或委托他人拆除设备及其配套设施，否则，则视为甲方单方面解除本合同，违约处置遵照本合同第18条的规定执行。

17.2.2 因乙方自身原因，导致设备在安装到位3个月后仍不能正常运行，或能源费用托管期内连续1个月无法正常运行，且依靠乙方自身力量已无法有效解决上述问题时，甲方有权要求乙方停止本项目的继续运营，乙方应自行拆除和撤出机组设备及其配套设施，并保证甲方的原有工况不受撤出行为的影响。

### 17.3 设备及其配套设施的损坏或丢失：

17.3.1 乙方对能源费用托管期内的所有设备及其配套设施承担保全责任，保全范围：乙方不得因疏于管理和防范等原因，造成机组设备及其配套设施被人为恶意损坏；除不可抗力因素外，任何情况下机组设备及其配套设施均不得在乙方辖区发生丢失或灭失情形。

17.3.2 因乙方保全责任问题造成的设备及其配套设施的损坏或丢失，设备及其配套设施的修理、更换或补充费用，以及在此期间发生的节能效益流失，均由乙方负责承担。

17.3.3 非因乙方保全责任问题且非甲方或第三方原因造成的设备及其配套设施的意外损坏，由乙方自行承担修理或更换费用。

### 17.4 能源费用托管期限内，设备及其配套设施的迁移：

17.4.1 如甲方所在地遭遇政府拆迁，甲方应至少提前30天书面通知乙方，乙方负责将设备迁移到甲方新场地并由甲方承担全部迁移费用（包括迁至新场地所需的运输费、人工费、材料费、安装调试费、检测费及其他相关费用等）。因迁移导致设备中断运行的时间，按空白时间卷零处理并顺延能源管理期，卷零时间段的甲乙双方损失各自承担。

17.4.2 甲方自行申请当地政府的拆迁补偿，补偿款归甲方所有，与乙方无关。

## 第十八条  违约责任

18.1 如因乙方节能改造工程和新增的设备质量问题，导致乙方未能按本合同约定标准提供能源服务的，甲方有权书面要求乙方整改；乙方于7日内整改完成，经整改仍不能符合本合同标准的，甲方有权要求乙方更换设备；乙方未按期完成整改或未按甲方整改要求的时间完成设备更换的，每延期1天，乙方按当月应付能源费用托管服务费金额的万分之一支付违约金。

18.2 如甲方不按时付款，每延期1天，按当月应付能源费用托管服务费的万分之一支付违约金，运营期限以乙方实际运营日起算。如延迟付款超过30日，乙方有权暂停中央空调及光伏发电服务。

18.3 若因甲方原因导致乙方运营未满10年，则甲方应将乙方投资总金额按 10 年折算，在乙方停止运营之日起30日内将未运营完年数投资总金额一次性付给乙方，产权归甲方。如因甲方原因提前解除本合同，甲方还需额外以未履行期间的折算费用为基数、按中国人民银行授权的全国同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付乙方利息损失。（不可抗力情形除外）

18.4 若因乙方原因导致运营未满10年，则乙方应无偿将所投资设备及辅助设施全部移交甲方。

18.5 合同各方任何一方按照本合同某一条款的要求，存在“违背、未尽善或不达标”的情形时，其他方有权就此发出警告或提请违约认定。主张对方违约的一方应承担相应的举证责任，必要时可提请权威部门认定。

18.6合同各方任何一方违反国家有关法律法规（尤其是节能环保方面的），造成本项目的无故中断或停止，如果违约方能在30天内给予纠正并主动补偿其他方损失，则其他方不得就此继续追究违约方的扩展违约责任。

18.7 合同各方任何一方违约后，其他方应积极采取适当措施防止损失扩大，且该等措施应是合理且不增加守约方不必要成本，否则不能就扩大部分的损失向违约方要求赔偿。

18.8 因战争、天灾、政府强制措施等不可抗力造成的违约，双方不追究违约责任。

18.9 在对方无违约行为情况下，未经双方协商一致，任何一方单方提前解除本合同，须按合同未履行期间合同能源管理服务费总金额的15%支付违约金。

- 权责转让

19.1 能源费用托管期内在未征得乙方书面同意之前，甲方无权以任何形式转让其在本合同项下的权利、责任或义务。

19.2 本合同有效期内，乙方不得将本项目产权及项目收费用于抵押（或质押）贷款或其他形式的融资等。

## 第二十条  设备的更新、改进、改动、拆除，损坏、丢失

20.1 为了改善设备的运行状况，乙方可以在本合同有效期间更新或改进设备或修改有关本项目设备系统软件程序。

### 20.2 设备的更新、改进、改动、拆除均需双方协商一致并签订书面文件方可进行。

### 20.3 设备如有损坏、丢失，谁损坏，谁承担费用，并负责修理或补充。

20.4 如果损坏或丢失的设备已投了保险，乙方利用保险赔款修理或更换或补充损坏、丢失的设备。如果所得到的保险金额不足以支付修理、更换或补充设备而发生的费用，则仍然按照前款的规定由甲方或乙方承担责任。

20.5 如果甲方未经乙方书面同意而拆除设备或进行实质改动，无论是否影响项目的节能量，甲方均应按本合同规定向乙方支付节能效益分享款。

## 第二十一条  设备的停止运行/关闭

21.1 在本合同有效期间，如果因甲方对项目有关的能源系统进行大修或因建筑物改造，或甲方的其他原因导致项目设备停止运行/关闭，甲方应至少提前30天通知乙方，对设备作出妥善安排。

21.2 因甲方的土地或建筑物被征收征用或因其他原因导致设备停止运行，甲方应至少提前30天通知乙方，但遇紧急情况除外，遇有紧急情况应及时和尽可能全面地向乙方通报情况。

21.3 任何停止或关闭行为都不能减轻或影响甲方的付款义务。如果因甲方关闭或停止设备运行而导致合同终止，甲方应根据本合同约定承担违约责任。（不可抗力情形除外）

## 第二十二条  合同的变更和转让

22.1 经双方协商一致可以变更合同内容。（经甲方书面许可，乙方可以引入第三方一起合作投资同时共同分享收益。如引入第三方须另行签订补充协议。）

22.2 在本合同履行期间，如甲方将项目资产转移给第三方，则甲方应负责协调乙方与第三方的关系，保证本合同能继续履行直至乙方运营满10年。如甲方协调不成功，甲方不能将项目资产转移给第三方，或甲方根据本合同约定承担违约责任。（不可抗力情形除外）

22.3 乙方获得节能效益分享款的权利在项目竣工验收合格后，乙方如需转让该权利，应提前书面通知甲方并取得甲方书面同意。甲方应在收到通知后15个工作日内书面回复，逾期未回复视为同意，双方与受让方另行签署三方协议。

### 22.4 乙方分享节能效益分享款的权利转让，仍应履行本合同相应的义务。

## 第二十三条  合同的终止

### 23.1 本合同可经由甲乙双方协商一致后书面解除。

### 23.2 本合同可依照第25条（不可抗力）的规定解除。

### 23.3 当甲方延迟履行付款义务达30日时，乙方有权书面通知甲方后解除本合同。

### 23.4 当乙方延误项目建设期限达30日时，甲方有权书面通知乙方后解除本合同。

### 23.5 当本合同的一方发生以下任一情况时，另一方可书面通知对方解除本合同：

## (a)一方进入破产程序；

(b)一方的控股股东或者是实际控制人发生变化，而且该变化将严重影响到该方履行本合同下主要义务的能力；

(c)一方违反本合同下的主要义务，且该行为在另一方书面通知后15日内未得到纠正。

23.6 本合同解除后，本项目应当终止实施，除非双方另行达成一致处理意见，否则项目财产由乙方负责拆除、取回，并根据甲方的合理要求，将项目现场恢复原状，费用由乙方承担，甲方应对乙方提供合理的协助。如乙方经甲方合理提前通知后拒绝履行前述义务，则甲方有权无义务自行拆除相关设备，并就因此产生的费用和损失向乙方要求赔偿。

23.7 本合同的解除不影响任意一方根据本合同或者相关的法律法规向对方寻求赔偿的权利，也不影响一方在合同解除前到期的付款义务的履行。

## 第二十四条  保密和知识产权

24.1 各方不得对第三方泄漏本合同内容及另一方所提供的相关技术资料，若因泄漏本合同内容及另一方所提供的相关技术资料给守约方带来的经济损失，由违约泄露方负责向守约方进行赔偿。

24.2 因执行本合同的需要，乙方提供的与本合同有关的设备、材料、工序工艺及其他知识产权，应保障在使用时不会发生侵犯第三方专利权、商业机密等情况。若发生侵害第三方权利的情况，乙方应负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律和经济责任，并对因该侵权行为给对方造成的损失承担赔偿责任。

24.3 乙方应保证交付的工作成果不侵犯第三方的权利。若发生侵害第三方权利的情况，乙方应负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律和经济责任，并对因该侵权行为给甲方造成的损失承担赔偿责任。

24.4 在本合同执行过程中，乙方相关人员因履行义务技术条件所产生的智力开发成果的知识产权归乙方所有，包括但不限于国内外申请专利的权利，商标和标识设计，科技论文及其他作品的著作权，商业秘密的权利，商品名称和商品的专用权。乙方允许甲方无偿在其业务范围内可充分自由地利用这些专利、版权、商标、商业秘密进行生产、经营。乙方应根据甲方的要求，提供一切必要的信息和采取必要的行动以协助甲方行使前述权利。

24.5 本保密条款的保密义务持续有效，不因本合同的解除或终止而消失或免除，直至该等信息进入公有领域为止，任何一方违反保密责任而给其他方造成经济或名誉损失时，则应承担相应的责任和赔偿。

## 第二十五条  不可抗力

25.1 由于地震、水灾、战争、暴乱及其他不能预见并且对其发生和后果不能避免并不能克服的不可抗力事件，直接导致本合同及附件的全部或部分不能履行时，遇有不可抗力事件的一方应立即将详细情况通知另一方，并随后提供事件详情的有效证明文件。按照不可抗力事件对履行合同的影响程度，由甲、乙双方协商确定：延期履行或终止合同，或部分或全部免除责任。

25.2 延期履行，遇有不可抗力事件的一方中止履行，直至不可抗力事件结束，但中止最长时间不超过60天，超过60天各方经友好协商后签署终止合同。

25.3 遇有不可抗力事件的一方应采取措施，避免损失的扩大。如果因未采取相应的措施而导致损失扩大，应向另一方承担赔偿责任。

### 25.4 甲方设备故障、停电等内部问题不构成不可抗力。

## 第二十六条  其他约定

26.1 发生以下特殊情况未达到服务标准，乙方不承担责任，但应尽最大努力协助甲方消除不良情况：①未经乙方同意改变空调系统或能源系统；②发生不可抗力等因素。

26.2 如果在履行本合同的过程中，因一方的工作人员或受其指派的第三方人员（侵权方）的故意或者是过失而导致另一方的工作人员、或者是任何第三方的人身或者是财产损害，侵权方应当为此负责。如果另一方因此受到其工作人员或者是该第三方的赔偿请求，则侵权方应当负责为另一方抗辩，并赔偿另一方由此而产生的所有费用和损失。

26.3 在合同履行过程中，乙方工作人员在履行职责过程中，造成自身或者第三方发生人身或财产损害的，全部由乙方承担损害赔偿经济与法律责任。

## 第二十七条  法律适用和争议的解决

27.1 本合同的订立、履行和解释，应遵守中华人民共和国法律、法规，并应遵守行业惯例。

27.2 因本合同的履行、解释等引起的争议，双方应友好协商解决。如在一方提出书面协商请求后15日内双方无法达成一致，任何一方均可依法向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

27.3 无论采用仲裁还是诉讼，由此产生的律师代理费、交通差旅费、举证费、鉴定费及其他与仲裁或诉讼相关的费用，均由败诉方承担。

## 第二十八条  合同的生效及其他

### 28.1 本合同的附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

### 28.2 本合同与附件或各附件之间规定不一致时，以合同规定详细的文件为准。

28.3 甲、乙双方发出的通知，如用电话、微信、传真、电子邮件发送时，凡涉及各方权利、义务的，应随之以书面方式特快专递给对方。本合同中所列甲、乙双方的地址即为甲、乙双方的收件地址。

28.4 本合同一式六份，双方各执三份，经双方签字并加盖公章或合同章后生效，具有同等法律效力。

（以下无正文，仅为签署页）

甲方（盖章）：涟水县中医院         乙方（盖章）：

法人或授权代表（签字）：           法人或授权代表（签字）：

日期：                             日期

附件一 投资清单、技术标准

以中标单位所投设备对应的技术标准为准，签订合同时完善。

附件二 空调供应标准

| 计划供冷时间 | 5 月 10 日～ 10 月 10 日 |
| --- | --- |
| 供冷条件 （供冷时段内） | 室外最高气温连续5天>28℃或2天>30℃或当天>32℃开始供冷 |
|  | 室外最高气温连续5天<25℃或2天<24℃或当天<22℃停止供冷 |
| 计划供热时间 | 11 月 15 日～次年 3 月 25 日 |
| 供热条件 （供热时段内） | 室外最低气温连续5天<15℃或2天<13℃或当天<10℃开始供热 |
|  | 室外最低气温连续5天>15℃或2天>17℃或当天>20℃停止供热 |
| 空调标准 | 室内温度：供冷 26 ± 2 ℃ 供热 18 ± 2 ℃ |
| 日供时段 | 00:00～ 24:00 |
| 特殊场所 | 手术室（含导管室）、产房、ICU、血液净化中心、针灸推拿康复病区（含治疗区）因需约定使用时间、使用温度，按实际约定执行 |

# 第五章  项目采购需求

一、项目背景：

涟水县中医院成立于1983年，是位于江苏省淮安市涟水县的国家三级中医医院。2022年1月新院区启用后，医院定位为集医疗、康复、科研、教学于一体的综合性中医院，其建筑面积为55300.5㎡，科室设置实行二级分科，职工人数538人，床位数509张。

二、项目概况：

项目采用能源费用托管模式，对医院进行节能改造。运用自身的节能技术和运营管理，为我院开展节能工作的同时，确保我院医疗机构安全生产。改造资金由中标人承担。

★本项目改造工期为40天，供应商投入本项目节能改造费用不得低于800万元。

### （一）主要用能设备分类表

| 类别 |  | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 通用设备 | 配电房设备 | 变压器、配电柜、断路保护设备、功率补偿设备等 |
|  | 供冷/热设备 | 螺杆式冷水机组、空气源热泵、燃气热水锅炉、多联机、分体式空调等 |
|  | 通风设备 | 新风机组、组合式空调机组等 |
|  | 洁净空调设备 | 恒温恒湿空调机组 |
|  | 照明设备 | LED灯、路灯等 |
|  | 电梯设备 | 客梯、货梯、杂物梯等 |
|  | 给排水设备 | 消防水泵、污水处理设备等 |
|  | 办公设备 | 台式电脑、打印机、复印机、传真机、pda等 |
| 医院专用设备 |  | 真空泵、空压机、CT、MRI、DR、DSA、血液透析设备等 |

（二）★改造内容包含以下内容，下列表格需要在投标文件中提供是否响应的承诺，必选项必须承诺响应，否则为无效投标。

| 服务改造内容响应清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 说明 | 备注 | 是否实质性响应 |
| 1 | 高效冷站系统建设 | 在原能源站内新建高效机房系统，包含1台磁悬浮冷水机组（总制冷量不低于500RT）及对应的水泵、管路、水处理装置、集分水器以及全套控制系统. 改造后能源站供应范围在原来基础上增加了内科住院楼。 对原有的冷却塔及其基础进行填料更换及加固。 结合AI技术，建设中央空调智能控制系统，实现机房内设备自动加载机和设备联动运行。 | 必选 | 是 |
| 2 | 采暖系统改造 | 新增总制热量不低于1600kW的风冷热泵机组，替代原来的锅炉及风冷螺杆机组采暖。 | 必选 | 是 |
| 3 | 血透室风冷热泵新增 | 血透室新增不低于160kW风冷热泵机组。 | 必选 | 是 |
| 4 | 产房及ICU病房风冷热泵新增 | 产房及ICU病房新增不低于320kW风冷热泵机组。 | 必选 | 是 |
| 5 | 新增设备维保 | 对于新增加的供能设备、控制设备、系统，提供日常保养维护及故障处理。 | 必选 | 是 |
| 6 | 撤场要求 | 移交前需确保投入设备正常运行且现状良好 | 必选 | 是 |
| 7 | 光伏系统 | 根据现有条件增加一套光伏系统，将发电技术融入建筑屋顶及构筑物结构，将光能转换成电能（自行勘测）。 | 必选 | 是 |
| 8 | ...... | ......（投标人可根据自身方案自行添加服务内容） | 可选 | 否 |

#### 主要改造设备清单要求

#### 本次招标要求投标人在投标时根据招标人提供的设备推荐品牌，明确投标所选的设备品牌。投标人拟选择推荐的厂家或品牌以外的产品时，必须满足相关技术标准和质量要求，并在“澄清答疑”环节中向招标人提出具体品牌，招标人将在“澄清答疑”环节中答复是否同意。否则中标后，招标人有权要求中标人使用推荐品牌表中的品牌和产品系列，价格不作调整。

表1

| 一、高效冷站 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| 1 | 高效离心式冷水机组（磁悬浮）新增 | 1.名称:高效离心式冷水机组（磁悬浮） 2.参数：制冷量≥1750kW(500RT)；国标工况COP≥6.5，IPLV≥9.9； 3.冷冻水进出水温:12/7°C，冷却水进出水温:32/37°C； 4.蒸发器侧水压降≤85kPa；冷凝器侧水压降≤70kPa； | 台 | 1 | 海尔、约克、远大 |

表2

| 二、采暖系统新增 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| 1 | 风冷热泵机组 | 1.名称: 风冷热泵机组 2.参数：总制热量≥1600KW； 3.额定工况：制热40/45℃； 4. 制热COP≥3.2（室外温度0°C）； 5. 噪音：≤75dB(A)。 6. 蒸发器侧工作压力1.6MPa； 7. 蒸发器侧水压降≤100kPa | 台 | 按需配置 | 海尔、海信、创立思源 |

表3

| 三、血透室、产房、ICU病房空调新增 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| 1 | 风冷热泵机组 | 1. 名称:风冷热泵机组 2. 参数：总制热量≥160KW，总制冷量≥140KW；； 3. 在国标工况（GB/T 18430.1-2024）名义工况下，制热COP≥3.2，制冷COP≥3.0； 5. 噪音：≤70dB(A)。 6. 蒸发器侧工作压力1.6MPa； 7. 蒸发器侧水压降≤100kPa | 台 | 3 | 海尔、海信、创立思源 |

表4

| 四、光伏 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌 |
| 1 | 光伏组件 | 隆基、晶科、天合光能 |
| 2 | 逆变器 | 华为、阳光电源、锦浪科技 |

所有投入设备需满足国家最新节能环保要求。最终清单由中标人进行深化设计（需提供设计院设计图纸），并得到采购人确认后实施。

### （三） 能耗监测系统技术要求

1. 产品须具有国家要求的相关认证。

2. 产品技术先进，具有相关的节能认证。

3. 控制系统电气控制设备及控制系统各电气元件必须符合相应的国家或地方标准。

4. 所有货物及服务，其来源地均应为中华人民共和国。

5. 所有货物必须为全新、原厂、原包装产品。

6. 所有软件及其附属产品必须拥有其知识产权或使用权。

7. 参照标准：

系统的设计、安装及验收应符合国家最新标准。

#### 8. 冷（热）源节能控制与能源管理系统的一般要求

##### 8.1 系统构架：

控制系统应分为现场控制级（智能控制柜、现场数据采集箱）和集中监控级（模糊控制柜）二层结构，系统智能控制柜用于对水泵控制柜、数据采集箱等现场设备进行集成，实现集中监控和运行管理，两者间的通讯速率不宜小于100Mbps。同时，系统中央控制柜需考虑向大楼BAS开放通讯接口，其通讯速率不宜小于100Mbps。

##### 8.2 中央空调节能系统的通用要求：

（1）系统架构应充分体现“分散控制、集中管理”设计理念：各个相对独立的受控子系统或设备，应相应设置现场控制器（或控制子系统）且能各自分立实现控制功能；各个现场控制器（或控制子系统）应能通过网络连接集成到统一的软件平台上，实现集中监视和管理。

（2）系统应具备监控及节能运行的功能，针对不同被控对象特点提供相应的监控及节能运行方案，通过对各种环境参数进行检测、对各个能耗设备（包括但不限于：制冷机组、冷冻水泵、热水泵、冷却水泵、冷却塔等）能耗统计分析，控制各个能耗设备优化运行，提高环境的整体舒适度，降低能耗。

（3）系统应具备权限管理功能。

（4）智能控制柜应能提供功能化的组态软件，无需进行现场二次软件编程或开发，即可实现相关设备关联控制方案的调整或变更，具备较高的灵活性。

（5）系统应稳定、可靠，系统具有较强抗干扰能力，智能控制柜上位机或通信发生故障时，系统应可实现由各个控制箱中的智能控制器应用内置的控制算法独立控制设备的运行，另外，操作人员可在控制箱上进行手动操作，根据自己的经验控制设备的运行。

（6）中央空调节能系统应具有：使制冷系统能效比得以优化的控制方案，能根据各监测点监测数据，采用模糊预测算法及模糊优化算法对各受控设备进行相关控制，保证中央空调系统运行的最优化。

#### 9 能耗监测系统的具体要求

##### 9.1  节能控制设备的硬件指标

###### （1）智能控制柜硬件指标

①硬件说明：系统智能模糊控制柜硬件组成应采用由带触摸屏的工业控制计算机、通信协议转换单元、报警保护单元、数据处理单元等组成。

硬件环境：CPU 2.66 GHz 以上、内存 1 G 以上、硬盘 120 G以上

网卡10M/100Mbps。

软件环境：windows 10或以上版本操作系统；SQL Server 2008以上版本数据库系统。

###### （2）现场控制设备的硬件指标

①水泵智能变频控制接口箱

水泵智能变频控制接口箱实现对各水泵的启动、控制、调节功能。由低压配电系统提供动力电源，对各个空调水泵进行配电、变频起停、转速自动控制调节。

为减少机房占地面积，水泵智能变频控制接口箱可以靠墙安装，为方便现场操作，每台水泵智能控制柜需配置相应的彩色触摸屏作为本柜的人机操作界面。

②冷却塔风机智能控制箱

冷却塔风机智能控制箱是控制系统的现场控制设备，实现对各冷却塔风机的启动、控制功能。由低压配电系统提供动力电源，对各个空调冷却塔风机进行自动控制，无需设置传统的降压启动柜及其他控制设备。

为确保一台冷却塔风机智能控制箱出现故障时，不影响其他设备的正常工作，确保系统供冷能力不低于50%，每台冷却塔风机控制箱内都应配置有本箱独立的（不能与其它箱共用）智能控制器、控制软件、断路器、接触器、开关器件、指示灯等，根据冷却塔风机功率大小的实际情况，设计相应匹配的控制箱。

③现场信号采集装置

现场信号采集装置的功能是用于采集空调水系统节能控制系统的各类现场信号（温度、流量、压差等），根据具体的控制策略灵活设计。

###### （3）组态功能

中央空调节能系统控制软件应能根据中央空调系统设备（制冷站空调主机、冷冻水泵、空调热水泵、冷却水泵、电动阀门、空调管路等等）的配置，以组态方式灵活添加或修改受控设备对象，确保控制系统的通用性和可扩展性。

###### （4）监控功能

节能控制系统对各系统设备的监控内容包含但不限于以下内容：

①制冷主机

监视内容：运行、故障状态监视；能耗检测及监视；

控制内容：启停控制、连锁控制、节能优化控制等；

②冷冻水系统

监视内容：冷温水总管供、回水温度及压差；水泵运行、故障状态；总管流量；水泵能耗、输入电压、输入电流、运行频率、输出电压、输出电流等。

控制内容：水泵启停控制、水泵变频调节、节能优化控制等。

③冷却水泵系统

监视内容：总管供、回水温度；水泵运行、故障状态；水泵能耗、输入电压、输入电流、运行频率、输出电压、输出电流等。

控制内容：水泵启停控制、水泵变频调节、节能优化控制等。

④冷却塔风机系统

监视内容：风机运行、故障状态；

控制内容：风机启停控制、节能优化控制等

⑤其它

监视内容：室外环境温湿度、系统COP、空调负荷等、阀门状态及故障检测；

控制内容：阀门开闭及连锁控制

###### （5）节能控制策略

节能控制系统应能提供但不限于以下控制策略功能，对中央空调系统进行节能优化控制。

①冷冻水泵频率控制策略：

预测负荷控制：通过负荷预测算法计算出系统预期流量，调节当前水泵频率使得当前流量达到预期流量，控制策略要求成熟可靠，具备独立的知识产权。

②冷却水泵频率控制策略：

最佳效率控制：系统采用自适应优化控制策略，实现空调冷却水温度的自动寻优，使空调系统在任何负荷条件下都高效运行，实现系统效率最佳。控制策略要求成熟可靠，具备独立的知识产权。

③泵组控制策略

节能控制系统在运行过程中实时检测当前水泵组合的能耗，通过优选算法实时预测其泵组组合在此流量下的预期能耗，对比当前组合的能耗后优选能耗较低的一个泵组组合来运行，进一步优化水泵节能。控制策略要求成熟可靠，具备独立的知识产权。

④空调热水泵控制策略

系统应能自动检测空调热水的温度变化，预测出未来所需制热量，并计算出系统所需的热水流量，动态调整调节当前水泵频率使得当前流量达到预期流量。

###### （6）控制模式：

节能控制系统在供冷和供热两种工作模式下，系统均应提供“远程控制”和“就地控制”两种控制模式。

①远程控制

在远程控制模式下，至少应提供以下几种控制功能：

1）远程自动控制

节能控制系统应提供运用现代控制技术（如模糊控制等）构建的控制模型，对中央空调主机系统及水系统进行节能控制，以实现中央空调系统的高效节能运行。远程自动控制应包括以下几种模式，以供选用：

A. 自动控制-时序控制

节能控制系统提供一种基于预设时间表来对设备进行启停控制和优化运行的模式。在此模式下，系统自动按照由使用者设置的设备运行时间表对设备进行启停操作和优化运行控制。

B. 自动控制-主机联动

节能控制系统提供一种水系统设备与空调主机设备进行组合联动和优化运行的控制模式。在此模式下，与空调主机联动的设备（包括空调主机、冷冻水泵、冷却水泵、空调热水泵和水阀等）将自动按照设定的顺序启停并自动优化运行，实现一键式启停控制。

C. 自动控制-主机群控

节能控制系统提供一种既满足当前空调负荷需求又使主机维持高效运行的控制方式，在有多台主机并联运行的情况下，应能实现主机运行台数的优化控制，使主机尽可能在高效状态下运行。

D. 最佳效率控制

节能控制系统依据在运行过程中建立的历史数据记录及当前的空调负荷，系统自动投运在当前负荷下系统最高COP值的运行设备组合，确保系统高效运行。

2）远程手动控制。

由操作人员按照自己的运行经验或管理要求在节能控制系统的集中管理平台（上位机）上对中央空调系统进行控制，包括启停控制和运行控制（即运行参数调节），以实现特殊需求或管理节能。

3） 第三方控制。

节能控制系统应提供符合国际标准通信协议的软件接口，以便实现与第三方控制系统（如楼宇BA系统）之间的通信，必要时，使中央空调系统的运行控制也可由第三方控制系统进行控制。同时，节能控制系统也应提供硬件接点方式供第三方控制系统来启停控制设备。

②就地控制：

就地控制模式应提供以下两种控制功能：

1）分布式控制

当节能控制系统的上位机或通信发生故障时，系统应能自动转入“分布式控制”运行模式。由各个控制柜（箱）中的智能控制器应用内置的控制算法独立控制设备的运行。

2）手动控制

操作人员可在控制柜（箱）上进行操作，根据自己的经验控制设备的运行。

###### （7）计量功能

系统能对各主机的运行时间及能耗进行计量；

系统能对各冷水泵、热水泵的运行时间及能耗进行计量；

系统能对各冷却水泵的运行时间及能耗进行计量；

系统能对制冷站输出冷量和热量进行统计和计量；

###### （8）用电量和电费统计管理功能

a、可按时段统计出每个设备（系统）的每个时段的用电量和电费；

b、可按天统计出每个设备（系统）的每天的用电量和电费；

c、可按月统计出每个设备（系统）的每个月的用电量和电费；

d、可按年统计出每个设备（系统）的每年的用电量和电费；

e、能以多种形式（表格、柱状图、曲线图等）显示统计结果，并能提供不同受控设备在指定时段内、同一受控设备在不同时段内的能耗比对图表，生成直观的能耗比对图形或报表。

f、根据一段时间内设备或者系统的能耗统计结果预测未来相似时间内设备或系统即将产生的能耗和费用。

###### （9）故障报警与保护

控制系统应提供故障报警与保护功能，确保空调系统的安全运行，报警方式为声、光报警及软件画面显示报警提示等，并且具备故障记录功能。报警及保护内容如下：

水泵电机故障；

变频器故障；

制冷空调主机故障；

传感器数据异常；

空调主机空调水断水及低限流量自动保护；

空调主机冷却水断水及低限流量自动保护；

空调主机空调水出水低温保护；

空调主机空调水低压差保护；

空调主机空调水高压差保护；

空调主机冷却水出水高温保护；

空调主机冷却水进水低温保护；

空调水供回水压差保护；

###### （10）调节参数设置功能

对各设备的各调节模式下的参数进行设置/修改。对参数进行设置/修改时，当参数设置值超出范围，设置无效。

###### （11）权限管理

控制系统应提供以下管理权限

①普通级

可对系统各种运行状态或运行参数进行监视，无须进行身份认证。

②操作员级

具有普通级的所有权限，经过操作员身份认证后，可获得对系统各种设备的控制权限。

③管理员级

具有操作员级的所有权限，经过管理员身份认证后，可对操作员进行增删。

###### （12）机房设备管理功能

①操作记录查询

可按操作员、操作内容、时间来对记录进行检索。

②设备静态信息查询

控制系统应能记录制冷站各设备的供货厂家、生产日期、安装日期、维护（检定）日期及周期、位号、安装区域等设备相关静态信息；可按类型、安装区域、未来某日期前需完成维护（检定）的、供货厂家、安装/维护（检定）/生产日期、某时间段内故障/动作的等信息对设备的相关信息进行查询。

③维护管理

控制系统应能记录各类被控设备（器件）的使用时间（或动作次数），与预设维护时间（或次数）自动进行比对，并相应给出维护、更换的提示。

④故障记录查询

可按时间、设备来检索故障记录，同时软件会分设备统计出相应的故障次数。

###### （13）运行参数历史曲线功能

控制系统能够根据需要保存相应的运行参数，并能对任意时段内不同参数进行查询和对比，同时生成历史曲线和趋势曲线，该参数包括但不仅限于以下参数：

a、温/湿度：室外温湿度、主机冷热水（冷却水）进出口温度、冷热水（冷却水）总管供回水温度，各环路冷温水供回水温度等；

b、流量：冷温水回水总管流量等

c、压差、水泵运行频率、系统COP、空调负荷等

###### （14）参数备份与恢复功能

控制系统可以将已设置好的各配置参数进行备份，在需要的时候可以用备份好的配置参数来覆盖当前的各配置参数的值，防止错误操作造成系统配置参数丢失。

###### （15）云端要求指标

集中控制平台获取所有数据，并将运行数据通过internet实时上传至云端，上传方式为断点续传方式，即便外部网络中断几天也可以将中断时间段内的数据断点续传至云端，数据可以存放50年以上。同时提供统计分析数据供后台专业人员做机房运营诊断用。通过PC机的Web页面及手机APP可以远程连接至云端进行实时查询、监视及控制，查询、监视及控制内容应包含但不限于以下内容：

### a、实时监控

可以通过手机APP或者Web实时访问项目的设备参数，数据刷新时间小于5秒。包括以下内容：主机冷热水出/入口温度、主机冷却水出/入口温度、主机冷热水流量、主机当前功率、主机运行状态、主机供冷供热功率、水泵运行、故障状态；水泵/风机当前能耗、水泵/风机电压、水泵/风机电流、水泵/风机运行频率、室外温湿度；

b、能耗统计

主机、空调水泵、热水泵、冷却水泵、地源泵、冷却塔风机等设备支持能耗历史数据按年、月、日、时查询，支持同类设备能耗同环比查询等。

c、能效统计

总冷（热）量、系统COP的能效评价；

系统COP、单位面积冷热源功率、单位面积用冷（热）量的本月值、上月值、去年同期值及本月值与上月值对比的变化率、本月值与去年同期值对比的变化率；

总能耗、总供能量、电价、系统COP、单位能量能耗成本、单位面积用能量；

各分项能效及能效参考值，包括系统运行效率、空调系统能效比、空调机组运行效率、冷热水输送系数、冷却水输送系数。

d、图表管理

主机温度、主机流量、主机负荷能耗、输送系数、COP逐时曲线；

冷热源站能耗、输送系数、COP逐日曲线、COP逐月曲线；

查询年份的空调机组、空调水泵、冷却水泵、冷却塔风机的能耗占比饼图；

能效主要指标表，连续5年内的主要能效对比数据，包括总能耗。

e、远程专家诊断

定期在后台由暖通专家根据云端的历史数据及统计数据做人工分析，给出更为专业的超高效机房分析诊断报告，报告中指出时间段内主机、水泵、冷却塔风机的运行评价及建议，给出时间段内可能存在或者需要排查的问题，以确保系统在整个周期内达到超高效运营。供应商需提供一个真实项目的专家诊断报告，诊断内容包含但不限于：

主机的运行效率变化及衰减情况分析；

趋近温度分析及评价；

逐时负荷变化分析及建议；

系统COP分析、主机运行COP分析；

评价指标分析、同比分析；

年度单位面积能耗及冷热量分析；

主机性能分析；

水利平衡问题分析；

f、系统故障自动派工

设备故障、传感器异常、通信中断、控制器故障时能在第一时间发送故障信息到云端，同时云端对故障做记录并自动委派最近的售后服务人员到场进行故障排查。投标方需说明如何基于云端实现远程派工的具体流程。

g、要求云端系统成熟可靠，云端系统连接中央空调节能控制项目不低于20个项目，要求供应商给出每个项目合同及每个项目的云端监视及能效分析界面。

### （四）标准化机房建设相关要求

#### 1. 机房建设

（1）设备设施按照国家有关规范安装完成，并且按照规范经过验收。

（2）机房地面、墙面、顶面干净整洁,机房装修整洁漂亮。

（3）设备安装整齐美观、运行良好、无缺陷，表面卫生干净整洁。

（4）机房管道、电缆、母线、线管安装规范整齐、标识清晰。所有管道上粘贴表示介	质流动方向的箭头不干胶标识。标识统一为白底黑字（蓝底白字）。管道改动后，7	日内须张贴新的箭头标识。所有设备悬挂“设备标示牌”，阀门开关状态标识，须过塑，宽、高规格为150×210mm。管理责任人变更时，7日内重新制作。

（5）机房的照明、插座、空调、通风、电话、地沟、给排水系统完好；环境温度符合国家标准。

（6）所有的机房管道按照国家规范油漆，标注方向箭头及用途编号。

（7）管道和设备保温美观、完整无缺，无跑、冒、滴、漏现象，设备无异常响声。

（8）机房管理制度及设备操作流程齐全、制度上墙，且贴在明显之处，档案资料柜上锁。

##### （9）高低压配电房有相应的配电系统模拟盘。

（10）设备运行记录、工作交接班记录完整；设备维护、保养有档案记录。机房内消	防设备设施配置齐全、报警系统运行良好。

（11）设备台账记录清晰，设备故障记录档案可查；维修保养做到闭环。

（12）配置工具及办公设备。

（13）机房内张贴料展板，字体规范、制作精美。

（14）值班室粘贴信息栏，字体规范、制作精美。

#### 2. 机房卫生管理

（1）项目卫生区域划分为冷热源机组区、水泵区域、值班室3个区域，每个区域确立责任人。

（2）责任人按卫生标准及清洁周期对所属区域卫生定期清洁打扫，在交接班记录中做好记录，并负责保持干净整洁。

（3）运营组负责人定期对各卫生区域巡查，发现卫生不合格的地方及时告知责任人整改，确保各卫生区域干净整洁。

（4）遇医院卫生检查、接待等特殊情况时，项目全体人员提前对各区域卫生大扫除，确保机房卫生符合要求。

| 区域 | 卫生标准 |
| --- | --- |
| 冷热源机组区域 | a、地面干净、无积水 b、系统设备、管道、电控柜等表面干净无尘 c、物品摆放整齐美观 |
| 水泵区域 | a、地面干净、无积水 b、机组、水泵、管道、电控柜表面干净无尘 c、物品摆放整齐美观 |
| 值班室 | - 地面干净无尘 - 办公桌、打印机、电话机、操作屏等洁净无尘 - 档案柜、更衣柜归置整齐 - 展板、标识干净无尘 |

三、服务技术要求及其他：

  - （一）运维工作清单及台账清单

系统及数量以现场为准，供应商作充分踏勘，以不遗漏为原则，最终解释权归为采购人。

### （二）服务要求：

#### 1. 空调供冷时间为：5月初至10月初，或满足以下条件：

（1）室外最高气温连续5天>28℃或2天>30℃或当天>32℃开始供冷；

（2）室外最高气温连续5天<25℃或2天<24℃或当天<22℃停止供冷；

（3）供冷季室内温度26℃±2℃；

（4）特殊区域按照医院临床要求执行；

（5）服务要求根据甲方要求及实际情况实时调整时间；

2. 空调供热时间为11月中旬至次年3月中下旬，或满足以下条件：

（1）室外最低气温连续5天<15℃或2天<13℃或当天<10℃开始供热；

（2）室外最低气温连续5天>15℃或2天>17℃或当天>20℃停止供热；

（3）供热季室内温度18℃±2℃；

（4）特殊区域按照医院临床要求执行；

（5）服务要求根据甲方要求及实际情况实时调整时间；

3. 卫生热水：由供应商所改造的空气源热泵提供卫生热水，供应商负责整个运营周期内设备的维护。

### （三）服务时间：十年。

（四）★供能服务标准：供冷季室内温度26℃±2℃；供热季室内温度18℃±2℃。特殊区域按照医院临床要求执行。

（五）人员配备要求：★本项目配置至少4人，包含一名项目负责人。

所有人员必须持证上岗，包括制冷操作证、制冷与空调设备运行操作证、高压电工作业证等，所有人员必须常年驻场本项目。

其中院内中央空调运维，派驻至少2名专业运维人员为医院中央空调提供24小时服务。

院内高低压配电设备运维，派驻至少2名专业人员，定期对用户单位电力高低压系统开展带电检测、专业巡视，分析设备运行状态。

中标人还须负责医院所有水电设施的维修、维护等工作（配件成本除外）。

四、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

五、现场踏勘

因本项目的特殊性，请投标人务必进行现场考察。采购人会提供必要的协助，让投标人充分了解现场情况以及投标报价所需的相关数据。投标人无论考察与否，都将被视为已经对本项目的总体情况、工作难度、条件以及中标后有可能承担的风险、责任和义务的充分了解。如投标人因对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论影响投标报价、方案编制等由此造成的后果由投标人自行承担。

因投标人自身原因未现场考察或现场考察不全面的，中标后不得因此提出修改投标报价或提出索赔等要求，不得以此为由拒绝签署合同或履行所约定的各项义务。在项目履约过程无法满足采购人实际需要的，造成的所有损失由中标人自行承担并承担一切法律责任。

投标人如需空调水系统流程图等文件，请与采购人联系。

现场考察时间：2026年4月21日--2026年4月24日（上午8:30-11:15，下午14：30-17：30，法定节假日除外）

考察地址：江苏省淮安市涟水县郑梁梅大道20号

考察联系人：宋先生   联系电话：13912068555

考察前请提前联系，预约时间，考察时请携带授权委托书和有效身份证，现场考察的费用由投标人自行承担。

六、付款考核

| 考核表 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核内容 | 规定分值 | 考核得分 | 总务科意见 |
| 1、运维服务人员服务态度端正、热情服务、文明礼貌、遵章守约 | 5 |  |  |
| 2、接受院方工作整改监督管理、及时落实院方意见 | 10 |  |  |
| 3、控制系统显示单元是否正常，各设置参数是否正确 | 5 |  |  |
| 4、每月工作计划与完成情况汇总，内容应详实 | 5 |  |  |
| 5、检查院方原主机系统冷凝器、蒸发器是否按时清洁 | 5 |  |  |
| 6、检查院方原主机系统冷凝器、蒸发器是否按时除垢 | 5 |  |  |
| 7、维修、保养、运行记录完整 | 5 |  |  |
| 8、检查水泵运转是否正常，有无异常噪音 | 5 |  |  |
| 9、值班室是否有维修指示牌 | 5 |  |  |
| 10、维修人员是否能按规定时间到场维修 | 5 |  |  |
| 11、检查制冷系统运行压力（高压、低压）是否正常 | 5 |  |  |
| 12、检查空调排水系统是否畅通 | 5 |  |  |
| 13、检查蒸汽出口是否紧密、有无漏气现象 | 5 |  |  |
| 14、是否能按时维保 | 5 |  |  |
| 15、维保项目齐全 | 10 |  |  |
| 16、外包人员24小时值班 | 5 |  |  |
| 17、维保记录完整 | 10 |  |  |

# 第六章  投标文件

项 目 名 称:

招 标 编 号:

## 投标人名称:（加盖CA电子公章）

日       期：

## 一、投标函

（采购人名称）:

关于          采购项目（项目编号:           ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

### 3、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

4、我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

5、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人名称（电子签章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

日期:       年     月     日

## 二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |

投标人：     （电子签章）

法定代表人签字：（电子签章或电子签字）

注:

（1）投标报价总计为招标文件中投标人须知第11条所述内容。

（2）开标一览表格式不得自行改动。

## 三、投标报价明细表

| 序号 | 服务（项目）名称 | 费用构成 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

投标人：     （电子签章）

法定代表人签字：（电子签章或电子签字）

注：投标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括全部服务不仅限于人员费用（工资、社会保险、福利、服装费用等）、服务所用设备工具购置、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金等费用；含所有耗材、药剂等大包服务。服务期内采购人不再增加预算，即使国家出台提高最低工资标准的规定，本文件中人员工资未达到国家调整后的最低工资标准的，涉及淮安市最低工资标准及相关保险费用的，视为含在投标报价中。

## 四、人员配备表

| 人员岗位 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 资格证书 证书编号 | 现任职务 及职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |  |
| 4、 |  |  |  |  |  |
| 5、 |  |  |  |  |  |
| 6、 |  |  |  |  |  |
| 7、 |  |  |  |  |  |
| 8、 |  |  |  |  |  |
| 9、 |  |  |  |  |  |
| 10、 |  |  |  |  |  |
| 11、 |  |  |  |  |  |

投标人：     （电子签章）

法定代表人签字： （电子签章或电子签字）

## 五、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.提供下列材料之一：（1）投标人提供法定代表人资格证明（必须提供，格式详见第六章第八部分示范格式）和法定代表人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）； （2）投标人提供授权委托书（必须提供，格式详见第六章第八部分示范格式）和受托人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）。

2.提供营业执照（扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供）。

3.提供《失信行为“双公示”承诺书》（详见第六章第八部分示范格式），扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供。

4.落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）: （1）《中小企业声明函》（详见示范格式三）； （2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式四）； （3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第33.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

（三）本项目的特定资格要求:

1、第五章 项目采购需求中带“★”的条款为实质性指标，以及在第五章 项目采购需求中提及的其他技术指标，需提供全部响应承诺书。不提供承诺书的，在符合性审查时按照无效投标处理。（格式详见第六章 第七部分）

2、现场运营负责人要求：有过公共建筑合同能源管理项目运营经验，并要求常驻现场，提供承诺书加盖投标人公章（格式详见第六章第八部分 示范格式八）。提供社保机构出具的近半年任意一个月供应商为现场运营负责人缴纳的社会养老保险缴费证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，具有可验证的二维码或验证码，提供相关证明材料扫描件加盖公章。

3、提供履行合同所必须投入全部设备的质保服务期（质保服务期10年）承诺书加盖公章；（格式详见第六章第八部分 示范格式八）

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证承诺书加盖公章，格式详见第六章第八部分 示范格式八）；

5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债和利润表）（成立未满三个月法人或成立未满三个月其他组织的可以不提供），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或其上一年度的财务报告）

6、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：①提供缴纳税收的凭证；②提供缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

7、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式详见第六章第八部分 示范格式八）；

（四）拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动:

1、投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

3、投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

注:1、上述相关原件，中标人必须在签订合同时提交采购人审查，中标人未能提供上述所有原件的，则取消其中标资格。

2、上述是在对投标人资质审查时，投标人所必须要提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

3、投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，政府采购监管部门及采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，政府采购监管部门将对其进行严肃处理。

## 六、综合评分时投标人需提供的证明文件

（投标人根据第三章评标标准的要求提供相关材料）

## 七、服务承诺

（针对采购需求逐条响应。格式由投标人自定、加盖投标人电子签章。）

## 八、示范格式

#### 示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:     性别:      年龄:      职务:

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人:    （电子签章）

日期:       年      月    日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。

#### 示范格式二

授权委托书

致淮安市政府采购代理机构:

本授权书宣告:

委托方:            地址:

法定代表人:

受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日

所在单位:                职务:

身 份 证:                联系方式:

兹委托受托人       代表我公司参加淮安市政府采购代理机构组织的（项目编号:           ）    采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购代理机构协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

投标人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。

#### 示范格式三

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致淮安市政府采购代理机构:

我公司参加贵中心组织实施的（项目编号:       ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

#### 示范格式四

企业声明函（服务）

致淮安市政府采购代理机构:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

#### 示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致淮安市政府采购代理机构:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。

#### 示范格式六

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

致淮安市政府采购代理机构:

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

#### 示范格式七

失信行为“双公示”承诺书

1、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及政府采购有关法律法规，依法依规参与本项目竞标。

2、公平竞标，不借用他人资质或以他人名义骗取中标。

3、不组织、不参与任何形式的围标串标。

4、不弄虚作假，所提供的一切材料均是真实、有效、合法的。

5、如果我单位中标，将严格履行合同，绝不将工程违法分包、转包他人，不随意更换项目管理人员。

为进一步净化全县公共资源交易市场，更好保护各方市场主体合法利益，打击违法违规行为，我单位严格遵守上述承诺。凡违反上述承诺，我单位自愿接受按照“就高不就低，从重不从轻”原则接受处理；涉嫌违法犯罪的，承担刑事责任；同时，自愿同意将处罚决定发布到“信用中国”等相关信用管理平台和涟水县人民政府门户网站，对外公示。

特此承诺！

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

年   月   日

#### 示范格式八

承诺书

我单位承诺：

- 提供履行合同所必须投入全部设备的质保服务期（质保服务期10年）；

- 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 现场运营负责人有过公共建筑合同能源管理项目运营经验，并将常驻现场；

- 其他需要承诺的内容。

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

年   月   日

#### 示范格式九

供电保障车承诺书

我单位承诺：

本项目若我公司中标，我公司将免费提供一辆不低于500KW的供电保障车。

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

年   月   日