泰 州 市 政 府 采 购

竞 争 性 磋 商

采   购   文   件

采购项目编号：JSZC-321203-ZFDL-C2026-0002

采购项目名称：2026年度医药高新区（高港区）污水泵站运营、管护项目

采 购 单 位：泰州医药高新区（高港区）区级政府投资项目集中建设中心

采购代理机构：江苏正方工程项目管理房地产评估有限公司

二〇二六年四月

目  录

第一章  竞争性磋商公告

第二章  参加磋商供应商须知

第三章  合同条款及格式

第四章 项目需求

第五章 评审方法和评审标准

第六章  响应文件的组成和格式

第一章  竞争性磋商公告

项目概况 2026年度医药高新区（高港区）污水泵站运营、管护项目 JSZC-321203-ZFDL-C2026-0002 采购项目的潜在供应商应在江苏省政府采购“苏采云”系统 获取采购文件，并于2026-04-30 09:00 （北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321203-ZFDL-C2026-0002

项目名称：2026年度医药高新区（高港区）污水泵站运营、管护项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：110.000000万元

最高限价（如有）：110万元

采购需求：

包括医药高新区（高港区）城区18座污水泵站的运营、管护及4台污水泵更新。

合同履行期限：1年，以合同签订之日起算。

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目支持和适用支持节能环保产品（财库〔2019〕9号）、（财库〔2019〕19号）、（财库〔2019〕18号）；中小微企业（财库〔2020〕46号）、（苏财购〔2020〕52号）、（工信部联企业〔2011〕300号）；支持监狱企业（财库〔2014〕68号）；促进残疾人就业（财库〔2017〕141号）；落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的相关政策；政府采购履约资金扶持等政策；落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)和《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》(财库〔2025〕30号)。本项目专门面向中小微企业采购，只接受中小微企业投标。中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏省政府采购“苏采云”系统

方式：自行下载

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2026-04-30 09:00 （北京时间）

地点：江苏省政府采购“苏采云”系统（登录系统在线提交电子投标文件）

五、开启

时间：2026-04-30 09:00 （北京时间）

地点： 江苏省政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目采用网上注册登记方式。潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录 http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁（原国信CA须更换新CA，详见http://jsxcmm.com/help/gys.html）。投标客户端工具及供应商操作手册可访问江苏省政府采购网，“资料下载”进行下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

2.采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）区级政府投资项目集中建设中心（市政公用事业服务中心）

单位地址：泰州市高港区金港路119号

联系人：褚先生

联系电话：0523-86969268

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏正方工程项目管理房地产评估有限公司

单位地址：泰州市鼓楼南路286号B3幢1-3室

联系人：秦志远

联系电话：0523-86050105

3.项目联系方式

项目联系人：秦志远

电话：0523-86050105

第二章  参加磋商供应商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

- 总则

1、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商公告中所叙述项目的相关服务采购。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商公告”中申请人的资格要求规定。

3.2 满足本磋商文件其他实质性要求和条件规定。

4、参加磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，采购人或代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

- 磋商文件的澄清及修改

任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在法律法规规定的质疑时效内按竞争性磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构（以代理机构实际收到供应商相关文件为准）。提交首次响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

7、供应商超过最高限价的，作为无效标处理。

8、（1）供应商的报价应包括在本项目合同期内所需的全部费用，是为完成磋商文件规定的工作所涉及的一切费用。包括所需要的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费、税金、有关文件规定的政策性调价等以及各种可能发生的风险费用。磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价，采购人不再支付其他任何费用。

（2）承包人完成本采购文件规定的义务所涉及的所有费用均包含在投标报价中。

9、履约保证金：本项目履约保证金为合同价的10%；合同签订前采用保函、保证保险、电汇、转账等非现金形式缴纳。

履约保证金返还：在成交供应商按承诺的工期、质量标准、规范要求完成项目后无息返还。

二、磋商响应文件的编制

1、磋商供应商应当凭CA数字证书登录“江苏省政府采购“苏采云”系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1磋商供应商提交的响应文件以及其与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.3 响应文件构成

供应商应认真阅读和理解磋商文件，并按磋商文件的要求编制响应文件；响应文件应对磋商文件作实质性响应，并保证所提供资料的真实性。

磋商供应商编写的响应文件应包括下列部分：

加★项目若有缺失或无效，将导致该响应文件作无效响应文件评定，且不允许在磋商截止时间后补正。

资格证明文件（本采购文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章）

- 商务文件

（1）★磋商响应函

（2）★具有独立承担民事责任能力的企事业法人营业执照（原件扫描件）；

（3）★法定代表人授权委托书原件（格式见附件）；

（4）★法定代表人身份证原件扫描件；

（5）★法定代表人授权代表身份证原件扫描件；

（6）★近三个月中任意一个月份（不含磋商当月）的财务状况报表原件扫描件（至少包括资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报表原件扫描件；

（7）★近三个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，如免缴或缓缴需提供相关政策文件）原件扫描件；

（8）★近三个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件； （特别提醒：提供相关主管部门证明的应从税务系统中打印，社保系统打印的证明不包含依法缴纳医疗保险的证明，否则可能评审时对供应商进行不利的判定）

（9）★具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（原件扫描件，格式见附件）；

（10）★承诺函原件扫描件；

（11）★落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料，其中如为中小微企业提供符合要求的中小企业声明函原件扫描件；如为监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件；如为残疾人福利单位提供符合要求的残疾人福利性单位声明函原件扫描件；

（12）★首次响应报价表原件扫描件；

（13）★服务及商务响应偏离表；

（14）关于符合本国产品标准的声明函；

（15）根据评分标准应当提供的材料；

（16）供应商认为应当提交的其他材料。

2、技术文件

（1）服务方案

3、磋商响应报价表

3.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

3.2标的物

详见项目需求。

3.3有关费用处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

供应商须响应文件中的所有相关服务，且响应的相关服务只能有一个报价，报价应包括为实施委托项目约定范围内所需的全部费用。

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必需的费用也须列入报价。

3.4 报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

3.5 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

4、磋商保证金：无

三、响应文件的递交

1、电子响应文件的递交：供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，在响应文件递交截止时间前制作并上传电子响应文件。

2、响应文件的修改和撤回

2.1磋商供应商在递交响应文件后，可在响应文件递交截止时间前，修改或撤回其电子响应文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件提交截止时间前。

3、磋商响应有效期

3.1 磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件提交截止时间后九十（90）天。供应商声明的磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝；供应商就磋商响应有效期不做说明的视同认可本条款设定的磋商响应有效期。

3.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。

四、磋商与评审

1、磋商会议

1.1在响应文件递交时间截止后，代理机构组织磋商会议，供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，参加磋商活动。　磋商过程中涉及的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定执行。供应商应按系统规定的解密时限内完成响应文件的解密，超过规定时限视同解密失败。

1.2供应商如果对磋商过程有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定提出。

2、磋商小组

2.1 磋商会议结束后，代理机构将组织磋商小组进行评审。

2.2代理机构及采购人将根据本采购项目的特点组建磋商小组，由三人以上（含三人）单数组成，将对实质性响应报价文件要求的报价文件进行评价和比较，并采用相同的程序和标准。

3、磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被视为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对首次响应文件的初审

5.1首次响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对首次响应文件中的资格证明文件提交情况等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

本项目落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（1）参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《企业声明函》（中小企业划型标准详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

（2）参加报价的监狱和戒毒企业，应根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）参加报价的残疾人福利性单位，应根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见附件。

（4）本项目支持和适用节能环保产品（财库〔2019〕9号）、（财库〔2019〕19号）、（财库〔2019〕18号）；支持中小微企业（财库〔2020〕46号）、（苏财购〔2020〕52号）、（工信部联企业〔2011〕300号）；支持监狱企业（财库〔2014〕68号）；促进残疾人就业（财库〔2017〕141号）等政策。

（5）政府采购履约资金扶持政策：

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

（6）落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的相关政策，商品包装和快递包装应符合文件要求。

（7）按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）文件要求执行。

（8）落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)和《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》(财库〔2025〕30号)，依据中华人民共和国政府采购法第十条规定，本项目仅采购本国服务。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定需经过磋商小组的认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 被认定为非响应性的响应文件的情形

（1）未按照磋商文件规定要求签字或盖章的；

（2）供应商在报价时采用选择性报价；

（3）供应商不具备磋商文件中规定资格要求的；

（4）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（5）经磋商小组认定为非实质性响应文件的；

（6）其他法律、法规及本磋商文件规定的属非响应性的响应文件的情形。

5.4 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.5 磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大负偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

6、磋商程序及评审方法和标准

6.1磋商程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组将随机确定磋商供应商的磋商顺序，然后由磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商（磋商过程将通过供应商系统中或响应文件授权委托书中载明的联系方式联系该项目授权委托人，请供应商慎重核对本单位授权委托人联系信息，并在磋商期间保持手机畅通，避免联系不畅，否则由此导致的一切后果由供应商自行承担）。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，经采购人代表确认后，磋商小组将通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。根据需要，磋商小组可以自主决定磋商轮次。

6.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（报价将通过供应商系统提交，报价发起前会电话通知供应商做好报价准备，供应商应在系统规定的时间内完成报价，请供应商慎重核对本单位授权委托人联系信息，并在磋商期间保持手机畅通，避免联系不畅或未及时响应报价流程，否则由此导致的一切后果由供应商自行承担）。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商，由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6.1.3 磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.2 评审方法和标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本磋商文件第6.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

五、成交

1、确定成交单位

1.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2采购人根据磋商小组推荐的成交候选人报告依法按照得分最高原则确定1名成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

2、质疑处理

2.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

2.2供应商认为采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，在规定时间内以书面形式向代理机构提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。

六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，否则由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

第三章  合同条款及格式

### 服务合同

甲方：                   (采购人); 乙方：                    (成交人);

签订地点：                       ; 签订时间：        年     月     日。

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及政府采购文件(项目名称:                )，按照平等、自愿的原则，协商签订政府采购供货合同。

一、说明：

受甲方委托，     于      年     月     日组织了          的磋商，经磋商小组认真严格的评审，确定由乙方成交。

二、适用范围

本合同条款适用与本次采购活动。项目实施范围详见附件（磋商文件和响应文件及补充文件、承诺书等）。

三、项目基本情况

四、 委托服务事项

五、 合同期限

本合同期限自    年 　 月  　日起至   年    月    日止。

六、付款方式

合同签订付合同价的10%，2026年12月10日前付至合同价的60%，余款在审计完成后一次性付清。

七、履约保证金

八、                                       项目工作要求

九、合同生效和终止：

十、双方权利义务：

十一、争议处理

合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，提请泰州仲裁委员会仲裁。

十二、 其他

1．未经过甲方的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，和将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

2．合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

3．磋商文件（项目名称：     ）、响应文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

4、本合同一式肆份，双方各执两份，自签订之日起生效。

5、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

甲方签章：                              乙方签章：

单位地址：                              单位地址：

代表人签字：                            代表人签字：

签订日期：       年   月   日           签订日期：         年   月   日

- 项目需求

- 项目概况

- 实施医药高新区（高港区）城区18座污水泵站的日常巡查运营、管护、设备设施更新。具体污水泵站为：药城1号总泵站、南官河泵站、世纪佳园泵站、五期厂房一体化泵站、南塘路泵站、健康大道泵站、东风路泵站、鼓楼路一体化泵站、药城2号泵站、丰岸路泵站2、圩岸泵站、蔡滩总泵站、马厂泵站、官沟泵站、通港路一体化泵站、扬子江路泵站、港城花苑内河泵站、起凤新村一体化泵站。

- 管护要求

1、泵站管养范围和职责

泵站的管养范围：泵站各组成部分（包括进水前池、出水池和出水消能防冲工程建筑物、辅助设备等）的覆盖范围。

泵站管养职责：建立泵站管养工作制度，在服务期内，每个月对所有泵站进行巡视检查。巡视检查内容包括：控制柜运行情况、故障信号、电机运行情况、电机绝缘、水泵运行情况、水泵电流电压、辅助设备（电动葫芦、格栅除污机、螺旋输送机等）运行情况等的检查，并做好记录，巡视结束后7天内出具每座泵站检查报告1份。

2、建立健全各项安全生产规章制度：成交商应对本项目服务工作人员做好安全培训教育，并按相关规定办理人员保险，严格执行安全技术规范和标准，进行安全检查，保障设备和人员的安全。在合同期内，按照相关法律法规做好安全生产工作，严格执行设施安全运行操作规程，做好设施安全维修，如因成交供应商操作不善造成人身伤害、人员死亡、财物损失等安全事故，由成交供应商承担全部赔偿责任和法律责任。

3、报告和处理职责：成交供应商在泵站日常巡查和维护中如发现涉及设施安全质量问题要马上向采购人报告并采取相应措施。

（二）协助采购人做好档案的整理及归档工作：按档案管理工作的要求包括但不限于对业主档案进行整理、分类、归档、建立电子档案等。

（三）按采购人要求开展应急演练工作。

（四）采购人交待的其他工作。

## 三、养护管理要求

（一）电动机及启动器维修养护管理

1、电动机开机前的检查和准备

（1）检查电动机接地线的连接处是否有松动现象，对于缺少接地装置或接地线连接处松动的电动机，应禁止投入运行；电动机地脚螺丝及联轴节螺丝有无松动现象。

（2）检查电机内有无异物存在，及时清除灰尘积垢物及有关传动部分周围的障碍物，并拨动转子观察是否转动灵活。

（3）检查轴承中有无适量润滑油，油质是否良好（滚珠轴承的黄油每六个月检查一次，根据情况添换新油，平时应保持适当油量。一般轴承的机油也应及时添加，保持适当油量）。所有机油应清洁，不含杂质。

（4）检查接线是否正确，接线头接触是否紧密可靠。电动机的旋转方向是否合适。线路是否有夹层搭连，以免发生短路。

（5）对绕线式电动机要特别注意电刷是否已经放下，电刷弹簧压力是否过紧或过松，滑环与电刷接触是否良好，起动电阻是否已全部加入，滑环短接装置是否正常可靠。

（6）检查电源、配电屏、操作开关、启动器及电动机的线路连接是否正确，接触是否良好和紧密；并检查继电保护和高低压熔器等是否良好，各种开关是否都在“开路”位置。绕线式电动机的启动器是否在“启动”位置。

（7）电动机在存放时间15天以上时，初用前用摇表测量绝缘电阻，并对电机做一次详细检查，如果绝缘电阻较低，启动时最好开空工试转30-60分钟左右，如严重受潮则应烘干。

2、电动机的开机运行操作、停机操作以及对运转中电动机的监视，应按规定顺序和操作步骤进行。

（二）水泵维修养护管理

1、水泵启动前的检查：

（1）检查水泵的各部件是否配齐，并要擦净其污垢；各部位螺丝是否拧紧，尤须注意地脚螺丝，销子等零件是否有松动现象。

（2）检查轴、轴承、联轴节的情况，检查应先慢慢转动联轴节，观察轴承是否有松紧及轻重不均的现象。橡胶轴承应注意加灌清水。

（3）检查润滑油盅及接头是否良好，并要加足油料（滚动轴承盒应加3/5～2/3的黄油）。

（4）及时清除进水池杂物，避免进入水泵后，损坏轮叶。

（5）如为全调节水泵，应根据内外水位调节叶片角度，保证水泵在高效区工作。

2、水泵运转中的检查

（1）检查运转的方向是否正确，轴承有无过热现象，出水量是否正常。滑动轴承的温升不得超过50℃，滚动轴承温升不得超过60℃。经常校正油盅的滴油量。

（2）注意运转声音，清除进水口及其附近的杂物。如声音不正常或进水池水位低于设计下水位而发生不正常的响声及震动时，应停机检查。

3、水泵停机后的检查：

（1）各部件要保持清洁。

（2）检查水泵各部件螺丝有无松脱现象，水泵轴承有无过分发热现象。

（3）加足润滑油与黄油，并应定期更换。换油时间：第一次在70-80小时内进行，以后如为润滑油则每240小时更换一次，如为黄油则每400-500小时应进行检查鉴定，如油质不良应更换新油。并检查轮叶与轮壳部分，换油量要适当，太多太少均不适宜。

4、水泵的定期保养：

（1）梅雨季节前必须检查一次。

（2）经常检查轴承、轴、橡胶轴承、轮叶与轮壳的间隙，以及外部的情况是否正常。

（3）清除部件的腐蚀物，并涂上防腐油，以防锈蚀。

（三）配电装置及其他维修养护管理

1、电屏上所装设之电度表，在运行前一经校正后，必须铅封。非经上级有关单位同意，不能拆开及改变接线，并需定期校正配电屏上仪表，使其指示正确可靠。

2、对配电装置应定期进行巡视，每次短路故障跳闸后应进行检查。巡视和检查内容如下：

（1）瓷制设备：表面是否清洁，有无裂纹，有无放电痕迹。

（2）注油设备：油面高低，油色变化及有无渗漏油情况。

（3）带电设备：有无放电，振动声音。

（4）设备外壳接地是否良好；各刀闸接点、导线接头，是否有氧化变质及过热现象。

（5）电缆外皮是否完好，有无外伤，附近有无易燃物；照明防火设备是否正常。

3、凡敷设在电缆沟内的电力电缆，必须定期进行检查。检查电缆表面是否有机械损伤，电缆外皮的接地是否良好，电缆发热是否超过额定允许值，并应排除电缆沟内积水，使其干燥通风。

4、定期并在每次台风或雷击后，检查避雷针有无倾斜弯曲，金属针上面漆层有无剥落，避雷器瓷壳有无裂纹或发黑等异常现象；避雷针与避雷器的接地引下线是否完整，其连线是否良好，有无锈蚀、熔化或断裂等情形。

5、泵站对于各项电气安全用具，如绝缘台、绝缘棒、绝缘靴、绝缘手套等，应尽量设置齐全，妥善保管。配电屏前、后操作廊道处，应装设绝缘台。一切橡皮的绝缘用具，须存放在干燥、凉爽且阴暗的专用橱柜内，并且不得与油类接触，绝缘棒须悬挂在干燥、明显固定的地方，便于取用。

6、维保人员进行电器操作或装拆相间短路接线时，必须穿戴合格的绝缘靴、绝缘手套，并注意正确使用。进行高压跌落式熔断器的操作时，还应使用合格的绝缘棒，不得随便用普通的雨靴、橡皮手套、竹、木棍等代替使用。严禁赤脚操作，以防危险。所用的绝缘靴、绝缘棒、绝缘台，其规定的安全使用电压，若低于实用电压者，不得使用。每次使用绝缘手套、绝缘靴、绝缘棒之前，必须检查其有无裂纹或损伤之处，灰尘应扫干净，有缺陷的电气安全用具，不得使用。

（四）水工建筑物维修养护管理

（1）进水室拦污栅的装置是否完整牢靠。

（2）水泵室内有无木块杂物漂浮及沙石沉积；水泵支架及电动机、传动设备的地脚螺栓有无松脱。

（3）闸门、止回阀是否能灵活关闭，通气孔是否通畅。

（4）渠道有无沉裂崩缺；出水口效能池的各部位是否完整。

以上各项经检查后证明均处于良好状态时，才可以进行开机运转。

- 四、维修管理要求

- 1、成交供应商提供全日24小时紧急修理服务，采购商发现维保设备故障或者有不正常运行现象，需通知供方从速派遣称职人员处理，供方承诺根据已接到的采购商通知，在2小时内到达现场处理故障。

## 五、报价要求

供应商报价应包括完成本项目所需的工作内容而发生的所有直接费用、间接费用、其它费用、税金等全部费用及应由成交供应商承担的义务、责任和风险所发生的一切费用，是对完成工作的全部偿付。

## 六、其他要求及说明

（一）服务的组织机构必须完整，组织机构总人数必须足以满足采购人需求。

（二）成交供应商全部人员，须符合相关法律法规规定的用工标准要求。

（三）成交供应商在维护服务期内造成人员伤（病）亡和财产损失的，由成交供应商负责赔偿。

（四）成交供应商在维护服务期内因管理不善或维修技术人员维修操作失误，造成站内机电设备设施等在维修保养过程中受到破坏，由成交供应商负责修复或者更换，费用由成交供应商负责。

（五）成交供应商在承包期内作业人员发生各种事故：包括治安、交通、防火和劳资纠纷等事件，所造成一切后果及损失，由成交供应商承担责任和负责赔偿。

（六）成交供应商作业人员必须遵守采购人有关规章制度和管理规定，如有违反或损害采购人利益的，采购人有拒绝违规作业人员在本项目中的工作权利。

（七）如因成交供应商引起的劳资纠纷问题，影响正常工作的，采购人有权另行聘请员工确保正常工作，所产生的费用在承包经费中相应扣减。

（八）双方根据采购文件中采购人需求的内容拟定合同附件条款。

（九）采购人有权因政策需要调整或减少服务内容或调整考核标准，中标单位不得因此向采购人提出任何赔偿。

（十）清掏的淤泥、垃圾杂物经现场监理、跟踪审计确认计量后，需规范处置，若私自违规处置影响环境，应承担全部责任和经济处罚。淤泥及垃圾杂物外运费用已包含在承包人投标报价中。

- 七、项目工期

- 一年

- 八、实施内容

- 1、项目运营部分：负责城区18座污水泵站日常运营、巡查。配备具有相关操作证的专业人员；

- 2、项目维护部分：负责城区18座污水泵站设备设施日常维护维修；共更新4台水泵，其中：药城2号泵站更新1台泵，功率37KW，流量500立方米/时；丰岸路泵站更新1台泵，功率15KW,流量300立方米/时；圩岸泵站更新2台泵，功率15KW，流量300立方米/时。

3、对泵站范围内主管网约40公里进行巡查并做好巡查记录，频率每月一次。

九、本项目所属行业为其他未列明行业。

- 第五章 评审方法和评审标准

一、评审方法

1、评审方法采用综合评分法，总分值为100分。

2、评审时，对每个合格供应商的响应文件进行评分，对评委的评分进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个供应商的评审得分。（保留小数点后2位）

3、评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且综合评分得分最高的供应商为成交供应商。

4、供应商最终投标报价出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

4.1投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%;

4.2投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%;

4.3投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%;

4.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

二、（总分100分）

| 评分项 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 10分 | 满足招标文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该供应商的投标报价）×10 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 人员 | 15分 | 配备的人员主要工种齐全 (泵站运行工、档案员、低压电工、起重操作工，特种设备作业、污水操作工、排水行业技术管理员)，持有上述工种上岗证或从业资格证等与项目运行相关证书的有1个证书得5分，最高得15分。 (同一人员不重复计分，以提供证书原件扫描件加盖供应商公章及供应商为项目组成员缴纳的近3个月中任意一个月的社保证明材料作为得分依据。) |
| 业绩 | 15分 | 2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过污水泵站运营业绩或者污水处理厂运营(含配套泵站)业绩，每提供一个得5分，本小项最高得15分。 以中标通知书原件扫描件及合同原件扫描件作为得分依据。 |
| 服务方案 | 60分 | （1）组织管理 (10 分)：对运行管理机构健全、设置科学合理，管理软件建设内容齐全，管理方案切实可行、内容齐全；科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得 10 分；较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得7分；基本合理、描述一般、存在可操作性得4分；具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得1分；具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度不得分。 （2）安全管理(15分)：方案切实可行、内容齐全科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得15分，较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得11分；基本合理、 描述一般、存在可操作性得6分，具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得3分，具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度不得分。 （3）运行管理 (10 分)：方案切实可行、内容齐全且科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得10分，较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得7分；基本合理、 描述一般、存在可操作性得4分，具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得1分，具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度不得分。 （4）应急处理预案（15分）：方案切实可行、内容齐全且科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得15分，较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得11分；基本合理、 描述一般、存在可操作性得6分，具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得1分，具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度不得分。 （5）文明及环境管理 (10 分)：方案切实可行、内容齐全且科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得 10分，较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得7分；基本合理、描述一般、存在可操作性得4分，具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得1分，具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度不得分。 |

第六章  响应文件的组成和格式

竞争性磋商响应文件

项目编号：

项目名称：

响应单位名称：                          （盖单位章）

日        期：      年   月   日

磋商响应函（格式）

磋商响应函

致：               （采购单位名称）：

根据贵方             磋商文件的要求，正式授权下述签字人                  （姓名） 代表响应人                            （响应人名称）全权处理本次项目磋商的有关事宜。据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的响应人。

3.我方在磋商之前已经完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议（包括修改文件，如有）。

4.我方同意按照采购文件中的规定，本磋商文件的有效期限为磋商截止之日起90天，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在磋商后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的磋商保证金可不予退还。

6.同意提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在365日历天完成项目并交付买方验收、使用。

8.我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

9.与本磋商有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮编：

电话：                                 传真：

响应人开户行：                          账户：

供应商名称：                     （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：                     （签字或盖章）

日期：
法定代表人授权书

__________________（采购人名称）：

本授权声明：（单位名称）（法定代表人姓名、职务）授权（被委托代理人姓名、职务）为我方          项目磋商活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

委托代理人签字：            委托代理人联系电话：

供应商单位名称：（盖章）

日期：     年    月   日

说明：

一、上述证明文件在响应文件中附有代理人身份证原件扫描件（身份证两面均应复印，身份证原件扫描件加盖公章）时才能生效；

二、响应文件均由供应商法定代表人签字的，响应文件中可不提供该附件的内容。

三、扫描件与原件扫描件具有同等效力。

授权代表身份证原件扫描件（正反两面均需复印）（骑缝处加盖公章）：

| 被委托代理人身份证正面原件扫描件 | 加 盖 公 章 | 被委托代理人身份证反面原件扫描件 |
| --- | --- | --- |

法定代表人资格证明书

（采购人名称）：

（法定代表人姓名）在（供应商名称）处任（职务名称）职务，是（供应商单位名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商单位名称：（加盖公章）

日期：     年    月   日

说明：1、上述证明文件在响应文件中附有法定代表人身份证原件扫描件（身份证两面均应复印，身份证原件扫描件加盖公章）或护照原件扫描件（供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照原件扫描件）时才能生效；

2、扫描件与原件扫描件具有同等效力。

法定代表人身份证原件扫描件（正反两面均需复印）（骑缝处加盖公章）：

| 法定代表人身份证正面原件扫描件 | 加 盖 公 章 | 法定代表人身份证反面原件扫描件 |
| --- | --- | --- |

# 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（承诺）

承诺书

采购人名称：

我单位郑重承诺：本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此承诺

供应商：（盖单位章）

年  月  日

承诺函

（采购单位名称）：

本单位           （单位名称）参加    （项目名称和项目编号）的政府采购活动，郑重承诺具备以下条件：

（一）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（二）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）与本次参加磋商的其他供应商不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的情形。

本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。同时我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

供应商名称：                     （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：                     （签字或盖章）

日  期：

磋商报价表

本次为首次报价                 货币单位：人民币元

项目编号：项目编号

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

供应商（电子签章）：

服务及商务响应偏离表

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、本表即为对本磋商文件中提出的服务及商务需求进行比较和响应；其中服务需求主要包含服务范围、内容及要求，商务需求主要包括供应商资格、合同期限、合同报价、支付方式及评审办法中所提出的评审要求等。

2、该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　月　日

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （采购单位名称）的       （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 泵站运营、管护服务，属于采购文件中明确的所属行业其他未列明行业；承建（承接）企业为       （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：（1）从业人员填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）企业类型请供应商参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位， 且本单位参加______单位的______项目采购活动，由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.泵站运营、管护服务，生产厂为          （供应商名称），厂址为        （供应商地址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：      年   月   日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。