竞争性磋商文件

（全流程电子化不见面开标）

项目名称：泰州市海陵区城市管理2026年微修复项目

项目编号：JSZC-321202-HYZN-C2026-0003

采 购 人：泰州市海陵区城市管理局

招标代理单位：泰州恒源工程咨询有限公司

2026年5月

目  录

第一章 竞争性磋商采购公告	3

第二章 参加磋商供应商须知	7

第三章 合同条款及格式	22

第四章 项目需求	27

第五章 评审方法和评审标准	67

第六章 响应文件的组成和格式	72

第一章 竞争性磋商采购公告

项目概况

泰州市海陵区城市管理2026年微修复项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2026年5月18日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321202-HYZN-C2026-0003

项目名称：泰州市海陵区城市管理2026年微修复项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：2900000元人民币

最高限价：2854386.81元人民币，响应报价超过最高限价的为无效响应报价。

采购需求：本工程为实施海陵区城市管理微修复项目，包括对主城区范围内的城市家居和零散性基础设施进行修复，具体实施范围由建设单位指定，主要内容为：(1）道路破损；（2）因道路坑洼造成的地面积水；（3）井盖位移、破损、缺失、下陷；（4）绿化问题（清理杂草、花坛、花台花箱；绿地实施破损；护树设施破损、损失）；（5）广告招牌破损；（6）积存垃圾渣土；（7）小广告清除；（8）更换老旧小区公共楼道窗户；（9）化粪池清理等；（10）其他问题。（具体施工内容及要求详见第四章 项目需求部分）。

合同履行期限：合同签订之日起，至2026年12月31日止。

本项目是否接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于建筑业，专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，响应文件中提供《中小企业声明函》。

备注：本项目专门面向中小企业，不享受价格扣除优惠政策。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

4.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.2凡为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动；

4.3供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入严重失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

获取采购文件

1.获取时间：自公告发布之日起5个工作日。

2.地点：网上注册登记成功后可在系统内免费下载。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件（后缀名为“kedt”）--将后缀名为“kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作响应文件－－导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理“CA 数字证书”。“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

3.7开评标全过程中，磋商供应商一端参与交互的人员将均被视为磋商供应商的授权委托人或法定代表人，磋商供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，磋商供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议磋商供应商配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议磋商供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因磋商供应商自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由磋商供应商自身承担一切后果。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、响应文件提交

1.响应文件提交截止时间：2026年5月18日14时00分（北京时间）。逾时，“苏采云”系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启（竞争性磋商方式必须填写）

1.时间：2026年5月18日14时00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在30分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

1.项目磋商活动模式：不见面远程磋商模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

2.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

3.本项目按照政府采购法律制度规定，在磋商中任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息，因此不公开唱标。最终成交供应商名称和成交金额可通过江苏政府采购网站发布成交结果公告获得。

4.相关法律法规规定：

《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第二十一条：磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第二十三条：经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

- 凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购单位：泰州市海陵区城市管理局

地址：泰州市海陵区税务桥西街49号

联系人：陈女士，联系电话：15805261903

2.代理机构：泰州恒源工程咨询有限公司

联系人：申先生，联系电话：17768712139

办公地址：泰州市海陵区铁塔路20号南101室

邮政编码：225300

3.项目联系人

联系人：申先生，联系电话：17768712139

第二章 参加磋商供应商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

一、总则

1.适用范围

本磋商文件仅适用于泰州市海陵区城市管理2026年微修复项目。

2.项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3.合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商采购公告”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2.满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4.参加磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，泰州恒源工程咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理服务费按固定金额36800元（叁万陆仟捌佰元整）收取,上述费用由采购人支付。

5.磋商文件的约束力

供应商一旦领取了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6.磋商文件的解释

磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由采购代理机构解释。

二、磋商文件

1.磋商文件构成

1.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）供应商须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评审方法和评审标准

（6）响应文件组成和格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

1.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

2.磋商文件的澄清

2.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

3.磋商文件的修改

3.1 在响应文件提交截止时间前，采购人或采购代理机构可以对磋商文件进行修改， 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

3.2 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

3.3 磋商文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

4.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.供应商对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在供应商自负。

三、响应文件的编制

1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.响应文件构成

2.1供应商编写的响应文件应包括资格审查文件、商务技术响应文件、报价响应文件。供应商按第六章 响应文件的组成和格式要求编写响应文件。

3.磋商响应有效期

3.1磋商响应有效期为采购文件规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

4. 磋商响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

5.电子响应文件其他要求

5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。

5.2供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的后果均由供应商自行承担。

5.3供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.4供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

四、响应文件的提交

1.响应文件的提交

线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子响应文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传磋商响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自磋商响应文件。

2.提交响应文件截止日期

2.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于竞争性磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的密封（加密）要求：

3.1供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

3.2供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：供应商应使用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

3.3供应商未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

4.响应文件的拒收

“苏采云”系统拒绝接收在规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

5. 响应文件的撤回和修改

5.1 响应文件的撤回

5.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目竞争性磋商活动。

5.2响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.3在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件做任何修改。

5.4在响应文件提交截止时间至磋商文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、磋商与评审

1.磋商仪式

1.1采购人或采购代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。

开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2 磋商活动的文件解密工作由采购代理机构组织。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在30分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

2.磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，采购人或采购代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.4磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3.磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人或采购代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购人或采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.6采购人、采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4.评审过程的澄清

4.1评审期间，磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2需要供应商进行澄清、说明或更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3接到磋商小组澄清、说明或更正要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式做出澄清、说明或更正，澄清、说明或更正的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。

4.4接到磋商小组澄清、说明或更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明或更正的，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的审查

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，由采购人对响应文件中的资格审查文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，通过“苏采云系统”开标大厅告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商响应文件将被拒绝。

5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及磋商小组联系。

6. 响应文件线上格式要求

6.1供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。

6.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

6.3本项目采用线上投标，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上响应文件的，投标无效。

7. 被认定为未实质性响应磋商文件的情形：

7.1出现下列情形之一的，作无效响应处理，并视情报监管部门调查其相互串通投标嫌疑。

7.1.1供应商在规定的时间内未在苏采云系统内成功提交磋商响应文件的。

7.1.2未完整提交响应文件的。

7.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

7.1.4不具备磋商文件中规定的资格要求的。

7.1.5供应商在系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

7.1.6未完整上传响应文件电子文档的，或上传的文件打不开的。

7.1.7磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

7.1.8响应报价超过了采购预算或最高限价的。

7.1.9未通过符合性检查的。

7.1.10不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

7.1.11供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

7.1.12响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

7.1.13本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

7.1.14响应文件未按照磋商文件要求加盖电子签章。

注：凡是响应文件中要求法定代表人或授权委托人签字，和以供应商名称落款并注明需要盖章的，均需相应盖章（或电子签章）或签字。否则视为未按照采购文件要求盖章或签字。

7.1.15供应商的商务技术部分得分相差悬殊，评审委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

7.1.16不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；不同供应商的磋商响应文件相互混传；

7.1.17不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；不同供应商的磋商响应文件错漏之处雷同；

7.1.18不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

7.1.19不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

7.1.20供应商之间相互约定，一致抬高或压低投标报价；

7.1.21供应商之间相互约定，在招标项目中轮流以高价位或低价位成交；

7.1.22不同供应商的技术服务方案（或施工组织设计方案）基本雷同的；不同供应商的磋商响应文件出现了评审委员会认为不应当雷同的情况；

7.1.23开标前已有举报，开标后发现各投标单位的报价情况与举报情况相吻合的；

7.1.24磋商小组一致认定判为无效响应的；

7.1.25不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

其他法律法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形：

7.2凡磋商响应文件有下列情形之一的，属于重大偏差，视同未能对采购文件作出实质性响应，按废标处理。

7.2.1法人授权委托书或投标函未加盖投标供应商公章（或电子印章）的；

7.2.2未按采购文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

7.2.3供应商递交两份或多份内容不同的磋商响应文件，或在一份磋商响应文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按采购文件规定提交备选投标方案的除外）；

7.2.4磋商响应文件载明的项目完成期限超过采购文件规定的期限；

7.2.5明显不符合技术规范、技术标准的要求，或者对采购文件质量要求未明确响应的；

7.2.6投标报价低于成本或者高于采购文件规定的最高限价（招标控制价）的；

7.2.7磋商响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合采购文件的要求；

7.2.8组成联合体参加磋商活动的，磋商响应文件未附联合体各方共同投标协议的；

7.2.9在同一采购项目中，联合体成员以自己名义单独参加磋商或者参加其他联合体磋商活动的；

7.2.10未按采购文件要求提供磋商响应文件内容不全的；

7.2.11以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

7.3出现下列情形之一的，磋商失败。

7.3.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。）；

7.3.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

7.3.3因重大变故，采购任务取消的。

7.3.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

7.3.5 因系统故障原因造成磋商无法继续进行的（适用于不见面磋商模式）。

7.4 响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

7.4.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、异常低价审查

参照关于推动解决政府采购异常低价问题相关文件（苏财购〔2026〕36号）精神，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.1投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%；

1.2投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%；

1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价 ×45%；

1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标(响应)审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

2.评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1.1项至第1.4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

3.评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

4.采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

5.异常低价投标(响应)审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

七、成交

1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。

1.2采购人授权磋商小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

1.3采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人或采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.4.7成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

1.4.8将政府采购合同转包的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

2.质疑处理

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

其中：对评审过程中涉及的身份核对、澄清等和程序性事项，供应商如有异议的，必须当场提出。否则，均视为供应商无异议。无论是否成交，供应商事后不得再就前述事项提出任何异议或质疑投诉。

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。

采购人或采购代理机构质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

八、成交通知书

1.成交结果确定后，采购人或者采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书或联系采购代理机构领取成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

2.成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

特别说明：成交供应商在下载成交通知书后须提供3套加盖红章的系统内打印的纸质响应文件给采购代理机构。

九、授予合同

1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

签订合同时需做好提交各类声明函、承诺函、业绩证明、资质、证书等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2. 货物和服务的追加、减少和添购

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不做增补。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

十、电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本采购文件的组成部分。

十一、履约保证金

1.本项目成交后的履约保证金为合同总价的5%，成交商可以选择以数字人民币、支票、汇票、本票，或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。

2.成交商的履约保证金须在签订合同前缴纳，成交商需在成交通知书发出之日起的30日内凭成交通知书及履约保证金缴纳证明按照采购文件确定的事项与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

3.成交供应商全部履行合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，在工程验收合格之日起，在30个工作日内一次性退还履约保证金（保函除外）；如采购人迟于约定时间退还履约保证金，除不可抗力因素外，自超过付款期限之日起，按照逾期部分的每日0.01%支付违约金。

4.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

（1）签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

（2）成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购人造成损失的，采购人有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购人经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

5.政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

十二、质疑提出和处理

格式请在江苏政府采购网“下载中心——有关质疑资料”下载

（一）质疑的提出

1.质疑人必须是直接参加本次磋商活动的当事人。

2.下载磋商文件的供应商应根据第二章“投标供应商须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行磋商登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、成交结果提出质疑；在磋商过程中，凡主持人或评审小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3.提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购单位或采购代理机构。采购单位或采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

4.对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购单位或采购代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

（二）《质疑函》的受理和回复

1.《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次磋商被授权人送达采购单位和采购代理机构。

2.对符合提出质疑要求的，采购单位、采购代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3.对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4.采购单位、采购代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评审小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5.因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位、采购代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

（三）质疑处理

1.质疑成立的处理。采购单位或采购代理机构终止采购，并建议有关部门对相关当事人予以处理。

2.质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购单位或采购代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购单位、采购代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评审小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁止参加本区域内的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情况在泰州市政府采购网、省、国家级相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

4.无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁止参加由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

5.投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购单位回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购单位有权对其在1至3年内禁止参加由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

6.《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立等相关情况，视情在泰州市政府采购网、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

7.质疑供应商对采购单位或代理机构的答复不满意或者采购单位或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

十三、其他事项说明：

采购项目需要落实的政府采购相关法律法规及政策：

1.《中华人民共和国政府采购法》

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》

3.《政府采购竞争性磋商采购方式管理办法》

4.政府采购促进中小企业发展办法的通知——财库〔2020〕46号

5.财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知——财库〔2014〕68号

监狱、戒毒企业视同小微企业，享受政府采购相关政策；监狱和戒毒企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

6.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

7.《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》苏财购〔2022〕45号

8.根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件精神，严格落实政府绿色采购的各项要求。

9.强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家市场监督管理总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

（1）提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

（2）提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

（3）提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

10.绿色包装规定

（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。

- 合同条款及格式

# 合同授予

一、成交供应商在《成交通知书》发出后30日内须按照磋商文件确定的事项签订采购合同。合同一式六份，采购单位四份、供应商两份。所签合同不得对磋商文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离磋商文件实质性内容的协议。

二、采购单位按照合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购单位接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，在法定工作日内支付相应款项。

三、采购单位故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按照合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、按政府采购合同约定支付的货款，实行财政国库直接支付。

六、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

七、付款方式详见磋商文件第四章。

八、项目款的支付不计息。

政府采购合同

甲方（采购人）：

乙方（承包人）：

甲、乙双方根据（项目名称）项目（项目编号：        ）招标的结果，签订本合同。

一、采购标的

1.采购内容：      。

2.交货期限：      。

3.补充条款：      。

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_______________元整（¥__________）人民币。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

金额：中标价的5%

形式：保函、电汇、转账、汇票、支票或保证保险

在项目竣工验收合格后退还（无息）。

七、转包或分包

1.本合同范围内产品或服务，不能转包；

2.甲方允许采用分包方式履行合同的，乙方可以依法采取分包方式履行合同。本项目允许分包。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。乙方就采购项目和分包项目向甲方负责，分包供应商就分包项目承担责任。

八、合同履行期限

合同履行期限：自合同签订之日起至2026年12月31日。

九、合同履行地点

地点：泰州市海陵区。

十、合同款支付

1.付款方式：合同签订后付合同价的30%，合同到期后付至审定价的97%，余款两年后一次性付清（无息）。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

2.乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、验收

1.甲方对乙方提交的产品或服务依据招标文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

2.乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

3.甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后做出验收结果报告；招标文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、合同内容的交付

1.乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

3.乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

4.合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的5%违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、组成本合同的文件包括

1.合同通用条款和专用条款。

2.招标文件和乙方的投标文件。

3.中标通知书。

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十八、争议解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为泰州市海陵区。

十九、合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3.本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份。

以下无正文内容。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签订日期：      年  月  日              签订日期：    年  月  日

- 项目需求

一、项目概况

本项目为实施实施海陵区城市管理微修复项目，对主城区范围内的城市家居和零散性基础设施进行修复，具体实施范围由建设单位指定，主要内容为：(1）道路破损；（2）因道路坑洼造成的地面积水；（3）井盖位移、破损、缺失、下陷；（4）绿化问题（清理杂草、花坛、花台花箱；绿地实施破损；护树设施破损、损失）；（5）广告招牌破损；（6）积存垃圾渣土；（7）小广告清除；（8）更换老旧小区公共楼道窗户；（9）化粪池清理等；（10）其他问题。

二、工程量清单说明（具体内容详见招标控制价清单及编制说明）

2.1本工程量清单是依据现行中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）等工程量计算规范等编制。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。

2.2本工程量清单应与采购文件、通用合同条款、专用合同条款等章节内容及图纸一起阅读和理解。

2.3本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）以及采购文件的有关约定。

三、投标报价说明

3.1响应报价的范围

响应报价应包括采购文件所确定的采购范围内相应工程量清单及相关资料及规范、规定等全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、机械、成品保护、垂直运输、脚手架搭设使用、与各工种间的协调配合工作、验收、创优、安全措施、技术措施，作为一名有经验的磋商响应供应商所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。

采购文件后附的工程量清单标明的工程量清单表是磋商响应供应商响应报价的共同基础。采购人提供的工程量清单，磋商响应供应商应结合采购文件、合同条款、商务技术响应文件标准和要求与图纸一起阅读理解，除设计变更外，采购人在工程量清单中未列明或项目特征描述不全，但磋商响应供应商为满足采购人和设计图纸的要求而必须完成的工作，磋商响应供应商应计入工程量清单相应子目中，工程结算时采购人不为此类项目另外支付。

3.2响应报价的计价依据

供应商根据采购文件中提供的最高限价清单编制清单报价文件。本工程招标控制价中的“不可预见费”为不可竞争费用，不参与下浮。

(第一次报价－最终承诺报价)除以第一次报价后，得出的优惠率视同为清单报价表中全部分项设备或服务的优惠浮动值(特定分项优惠除外)。此优惠率调整原则适用于合同内价格的计算及项目增减、变更时价格的计算。

四、质量及安全要求

1.质量要求：

1.1工程材料应符合国家相关质量标准，确保安全可靠。工程设备应具备完整的质量保证体系，符合国家相关质量标准。建筑材料应符合国家相关质量标准，确保安全可靠，服务应具备专业性和高质量，符合工程项目的实际需求，工程满足符合道路、雨污管网等技术规范要求，达到考核和验收合格标准。

1.2缺陷责任期：1年。对于人、车流量较大、使用频率高的修复项目，缺陷责任期不低于6个月。缺陷责任期自验收合格之日起计。

2.安全要求：

2.1供应商应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全文明施工规定标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于供应商安全措施不力造成事故的责任和因此发生的后果及全部费用，由供应商承担。

2.2供应商必须成立项目安全管理小组，所有全部工程施工过程均必须有安全管理人员在施工现场，实施安全监督。

2.3供应商在施工组织安排时，要充分考虑施工条件的影响。施工现场内、外设置临时交通安全设施。

2.4供应商负责施工现场承包范围内的文明施工管理、教育。

2.5供应商需要封闭或半封闭道路施工时，须提前20天报采购人，得到采购人同意后方可实施。

2.6供应商在存在有毒有害气体场所进行维修前，必须采用有毒有害气体检测设备对施工区域进行有毒有害气体检测，同时须将有毒有害气体检测的结果上报给招标单位（供应商须确保有毒有害气体检测结果的准确），在确保施工区域满足安全施工条件且得到招标单位同意的情况下方可派人进行施工作业，如因供应商不履行上述安全职责或供应商提供的有毒有害气体检测结果不准确等原因造成的一切后果均由供应商承担。

五、施工要求

1.施工现场扬尘控制、主管部门（或施工单位自行）要求对施工过程监控布设、主管部门要求需设置临时治安监控等费用，投标供应商自行考虑并在投标报价中综合考虑，结算时不调整。

2.供应商搭建的临时设施和材料堆场必须服从采购人的统一管理。材料运输、机械设备进退场等与交通运输、城市管理有关的矛盾及现场矛盾由供应商自行解决，产生的任何费用由投标供应商在投标报价时自行考虑。渣土在场内或场外放置期间，以及外运弃置与当地乡镇及居民等发生的争议或矛盾，由成交供应商自行解决，产生的任何费用由投标供应商在投标报价时自行考虑。

3.投标供应商自行勘察现场，应充分了解本工程的施工现场条件及本工程的施工难度，对施工现场临近建筑物，地下管线构筑物、高压线、树木等保护义务，充分考虑可能涉及到的所有措施费用，结合自身情况自主报价，结算时不作调整。

4.施工过程中不得污染周边环境，不得对周边环境造成影响，否则一切责任由供应商承担，由此造成的一切损失由成交人承担。

5.供应商须做好现场环境保护，做好防尘、降噪等措施，费用已包含在投标报价中。

6.供应商搭建的临时设施和材料堆场必须服从采购人和监理单位的统一安排。如供应商不服从，采购人有权根据项目管理规定对供应商进行处罚。

7.在国家规定的工程合理使用期限内，供应商确保该项目工程的质量。因供应商原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，供应商应承担损害赔偿责任。

8.发生须紧急抢修事故，供应商接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

9本工程在施工中执行现行的国家、省级及工程所在地颁发的环保、节能、电器安装、防雷、安全、消防等有关规定。

10.供应商要对施工人员进行上岗安全培训和安全交底工作,做到规范施工，对整个工程的安全负全责，并承担因供应商安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。在工程验收前应向采购人提供招标工程的一套完整的安全资料。本工程供应商应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。供应商必须成立项目安全管理小组，所有工程施工过程均必须有专职安全管理人员在施工现场，实施安全监督。

11.供应商不得借资质投标，不得挂靠有资质的单位参加投标，供应商不得将工程转包或者违法分包。采购人发现供应商有上述情况，将终止施工合同，责令成交人立即退场，因此造成的一切损失均由供应商承担，今后禁止该单位参加建设方的一切招标活动。

12.供应商必须及时支付材料设备供应商的合同款，供应商必须按国家规定及时支付工人工资，采购人将对供应商支付工人工资履行情况进行监督。采购人有权使用履约保证金支付拖欠的工人工资。如因供应商未能及时发放农民工工资引发农民工群体性上访事件，每发生一次群体性上访事件扣罚成交人10万元，由供应商承担由此产生的一切后果。

13.供应商必须根据采购人的要求在采购人规定的时间内拆除临时设施、施工机械及其基础，并将其垃圾运离施工现场，所发生的费用由供应商承担，清理完成后供应商须报监理、采购人验收确认；施工场地外围5米范围内必须与施工场地内一样整洁、干净、文明施工；若采购人安排人员完成上述工作，所发生的费用将双倍从工程款中扣除。

14.采购人有权进行变更、对工程量进行增加、调减，这均属于合同范围，供应商应及时按变更进行施工，不得以任何理由拒绝。变更（或通知书）经总监理工程师和建设单位工程师共同确认转交给供应商，供应商才能按变更（或通知书）进行施工。

15.供应商应自行处理好材料供应、设备供应等矛盾，如引起施工中断，中断期间不计取任何费用，该风险由供应商在投标报价时自行考虑。供应商须加强对场地周边城市、公建配套管网的保护，如发生破坏，由供应商负责赔偿，并承担全部责任。

16.因成交供应商原因造成工期延误，违约金按5000元/天扣除。（该款项从工程款中直接扣除且结算时不予返还。如因成交供应商原因造成延误工期较多，造成采购人较大损失的，采购人除要求成交供应商赔偿外，有权依法追究成交供应商的相关责任）。

六、项目工期

自合同签订之日起至2026年12月31日。

七、采购标的的验收标准

1.供应商须在每个维修点施工完成后及时通知采购人进行验收，日常维修项目验收不合格的，供应商须按照规范和采购人的要求进行返工（返工费用由供应商承担），当月未完成返工且返工后仍然不合格的，次月计量和工程造价不予计入（日常维修项目出现1次返工罚款1000元，招标文件有相关处罚条款的，同时执行处罚条款），直至完成返工且验收合格为止；抢修项目必须确保一次性通过相关部门、采购人验收，抢修项目验收不合格的（视为供应商违约，罚款1万，同时采购人可立即解除施工合同，启动紧急接管，因此造成的一切损失均由供应商承担，采购人可上报相关监管部门进行不良行为公示，采购人可拒绝该单位参加采购人日后组织的所有招标项目投标），验收不合格项目的工程量和工程造价均不予计入（招标文件有相关处罚条款和终止合同条款的，同时执行处罚条款和终止合同条款），退场前供应商还须返工（返工费用由供应商承担），直至完成返工且验收合格为止；

2.工程结算书由施工单位编制，编制要求应符合采购文件的计价要求。

3.工程应按采购人要求及时办理竣工验收，并在竣工验收合格之日20天内，供应商应将本工程竣工图、竣工资料和竣工结算交付采购人，采购人将立即安排对接、送审。如供应商在20天内不能交付上述文件资料，则付款时间作相应推迟。

八、付款方式：

合同签订后付合同价的30%，合同到期后付至审定价的97%，余款两年后一次性付清（无息）。

九、其他商务要求

1.供应商必须认真踏勘现场，考虑行人、行车干扰，相关费用已包含在供应商投标报价中。

2.工程使用的所有材料、设备必须经建设单位认可后方可进场使用，如不经采购人和监理单位认可，供应商擅自进场使用的，采购人有权拒付该部分款项同时有权对供应商处违约金5万元的处罚并终止合同，同时供应商还须赔偿建设单位实际损失。

2.1涉及工程数量减少的，以实际减少数量为准，涉及工程数量增加的，以实际增加数量为准；

2.2凡涉及工程数量增减的，其价格按原清单报价进行费用的调增或调减。

3.本工程发生工程变更或产生签证引起工程造价增减的，最终价格以“工程竣工结算核对并经采购人、供应商双方确认签字”的文件为准。

4.在工程施工过程中，若有新规范、新工艺、新材料推广应用的，采购人有权进行变更，变更发生后价格结算时按相关定额执行，有关材料设备有信息指导价的，按工程结算费率同比例计算；没有信息指导价的按认质认价方式定价，纳入结算总价。

5.供应商要充分了解项目情况，对招标控制价或最高限价如有异议，供应商需按采购文件约定的时间提出异议，如供应商在投标期间无异议，那供应商成交后不得再以任何理由向采购人提出任何费用。

6.供应商须重点考虑可能影响项目进度、安全、质量的各种因素，须全面服从采购人对于项目管理提出的各项要求。供应商须严格落实安全防护措施，供应商安全防护设施不到位或出现相关文件（如安全生产的相关法律、法规，建设工程的相关安全规范等）规定须暂停施工的情形，监理人有权立即责令供应商停止施工，要求供应商进行整改，供应商整改满足相关文件（如安全生产的相关法律、法规，建设工程的相关安全规范等）要求且得到采购人和监理人批准后方可恢复施工。

| 泰州市海陵区城市管理2026年微修复项目最高限价清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目名称 | 项目内容 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综 合单价（元 /m3.元 /m2.元/m、 元/座、元/ 工日、元/ 台班、元/ 项） | 合计（元） |
| 一、室外修复 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除人行道 | 1.拆除面包砖及结合层； 2.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其他项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； | m2 | 1500 | 3.17 | 4755.00 |
| 2 | 拆除人行道 | 1.拆除原有道板砖面层及结合层； | m2 | 1500 | 3.61 | 5415.00 |
|  |  | 2.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其他项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 3 | 拆除路面 | 1.拆除花岗岩路面及结合层； | m2 | 1500 | 6.30 | 9450.00 |
|  |  | 2.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其他项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 4 | 拆除侧、平（缘）石 | 1.拆除侧石（混凝土）； | m | 200 | 4.33 | 866.00 |
|  |  | 2.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其他项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 5 | 拆除侧、平 （缘）石 | 1.拆除侧石（石质）； | m | 200 | 8.00 | 1600.00 |
|  |  | 2.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其他项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 6 | 切缝 | 1.砼路面切缝 | m | 2000 | 15.84 | 31680.00 |
|  |  | 2.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其他项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 7 | 拆除路面 | 1.拆除砼路面（人工拆除）； | m2 | 3000 | 14.51 | 43530.00 |
|  |  | 2.厚度 10cm |  |  |  |  |
|  |  | 3.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其他项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 8 | 拆除路面 | 1.拆除砼路面（人工拆除）； | m2 | 3000 | 17.39 | 52170.00 |
|  |  | 2.厚度 12cm |  |  |  |  |
|  |  | 3.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其他项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 9 | 拆除路面 | 1.拆除砼路面（人工拆除）； | m2 | 3000 | 21.69 | 65070.00 |
|  |  | 2.厚度 15cm |  |  |  |  |
|  |  | 3.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其他项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 10 | 拆除路面 | 1.拆除砼路面（人工拆除）； | m2 | 1000 | 26.00 | 26000.00 |
|  |  | 2.厚度 18cm |  |  |  |  |
|  |  | 3.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其他项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 11 | 拆除路面 | 1.拆除砼路面（人工拆除）； | m2 | 2000 | 28.87 | 57740.00 |
|  |  | 2.厚度 20cm |  |  |  |  |
|  |  | 3.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其他项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 12 | 拆除路面 | 1.拆除砼路面（人工拆除）； | m2 | 300 | 34.61 | 10383.00 |
|  |  | 2.厚度 24cm |  |  |  |  |
|  |  | 3.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其他项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 13 | 拆除路面 | 1.拆除砼路面（人工拆除）； | m2 | 100 | 46.40 | 4640.00 |
|  |  | 2.厚度 30cm |  |  |  |  |
|  |  | 3.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 14 | 拆除路面 | 1.拆除砼路面（机械拆除）； | m3 | 3000 | 21.60 | 64800.00 |
|  |  | 2.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其他项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 15 | 拆除路面 | 1.拆除沥青路面（人工拆除）； | m2 | 80 | 14.00 | 1120.00 |
|  |  | 2.厚度 10cm |  |  |  |  |
|  |  | 3.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其他项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 16 | 拆除路面 | 1.拆除沥青路面（机械拆除）； | m3 | 500 | 21.75 | 10875.00 |
|  |  | 2.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其他项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 17 | 余方弃置 | 1.建筑垃圾清理、外运 | m3 | 1500 | 70.36 | 105540.00 |
|  |  | 2.运距投标单位自行考虑 |  |  |  |  |
|  |  | 3.含垃圾处置费 |  |  |  |  |
|  |  | 4.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其他项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 18 | 细石混凝土 楼地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级：C25 砼（商 品砼）； | m3 | 100 | 834.17 | 83417.00 |
|  |  | 2.路面刻纹； |  |  |  |  |
|  |  | 3.锯缝机锯缝； |  |  |  |  |
|  |  | 4.水泥砼路面草袋养生； |  |  |  |  |
|  |  | 5.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其他项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 19 | 细石混凝土 楼地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级：C25 砼（商 品砼）； | 处 | 50 | 440.00 | 22000.00 |
|  |  | 2.路面刻纹； |  |  |  |  |
|  |  | 3.锯缝机锯缝； |  |  |  |  |
|  |  | 4.水泥砼路面草袋养生； |  |  |  |  |
|  |  | 5.同一区域一张派工单累计不足三个维修 点，且每个维修点不超过 1m2； |  |  |  |  |
|  |  | 6.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其他项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 20 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C30 （商品砼）； | m3 | 100 | 897.86 | 89786.00 |
|  |  | 2.路面刻纹； |  |  |  |  |
|  |  | 3.锯缝机锯缝； |  |  |  |  |
|  |  | 4.水泥砼路面草袋养生； |  |  |  |  |
|  |  | 5.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 21 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C30 （商品砼）； | 处 | 50 | 420.00 | 21000.00 |
|  |  | 2.路面刻纹； |  |  |  |  |
|  |  | 3.锯缝机锯缝； |  |  |  |  |
|  |  | 4.水泥砼路面草袋养生； |  |  |  |  |
|  |  | 5.同一区域一张派工单累计不足三个维修 点，且每个维修点不超过 1m2； |  |  |  |  |
|  |  | 6.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 22 | 沥青混凝土 | 1.人工摊铺粗粒式； | m3 | 30 | 1320.00 | 39600.00 |
|  |  | 2.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 23 | 沥青混凝土 | 1.人工摊铺粗粒式； | 处 | 20 | 168.00 | 3360.00 |
|  |  | 2.同一区域一张派工单累计不足三个维修 点，且每个维修点不超过 1m2； |  |  |  |  |
|  |  | 3.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 24 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种：人工摊铺冷补沥青砼； | m3 | 20 | 1628.42 | 32568.40 |
|  |  | 2.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 25 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种：人工摊铺冷补沥青砼； | 处 | 10 | 225.00 | 2250.00 |
|  |  | 2.同一区域一张派工单累计不足三个维修 点，且每个维修点不超过 1m2； |  |  |  |  |
|  |  | 3.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 26 | 块料面层 | 1.块料品种、规格：20 厚花岗岩 | m2 | 500 | 144.19 | 72095.00 |
|  |  | 2.垫层：材料品种、厚度、强度等级：3cm 干硬性水泥砂浆 |  |  |  |  |
|  |  | 3.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 27 | 块料面层 | 1.块料品种、规格：20 厚花岗岩 | 处 | 100 | 288.00 | 28800.00 |
|  |  | 2.垫层：材料品种、厚度、强度等级：3cm 干硬性水泥砂浆 |  |  |  |  |
|  |  | 3.同一区域一张派工单累计不足三个维修 点，且每个维修点不超过 1m2； |  |  |  |  |
|  |  | 4.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 28 | 块料面层 | 1.块料品种、规格：30 厚花岗岩 | m2 | 800 | 175.20 | 140160.00 |
|  |  | 2.垫层：材料品种、厚度、强度等级：3cm 干硬性水泥砂浆 |  |  |  |  |
|  |  | 3.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 29 | 块料面层 | 1.块料品种、规格：30 厚花岗岩 | 处 | 100 | 350.00 | 35000.00 |
|  |  | 2.垫层：材料品种、厚度、强度等级：3cm 干硬性水泥砂浆 |  |  |  |  |
|  |  | 3.同一区域一张派工单累计不足三个维修 点，且每个维修点不超过 1m2； |  |  |  |  |
|  |  | 4.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 30 | 块料面层 | 1.块料品种、规格：50 厚花岗岩 | m2 | 200 | 242.18 | 48436.00 |
|  |  | 2.垫层：材料品种、厚度、强度等级：3cm 干硬性水泥砂浆 |  |  |  |  |
|  |  | 3.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 31 | 块料面层 | 1.块料品种、规格：50 厚花岗岩 | 处 | 100 | 480.00 | 48000.00 |
|  |  | 2.垫层：材料品种、厚度、强度等级：3cm 干硬性水泥砂浆 |  |  |  |  |
|  |  | 3.同一区域一张派工单累计不足三个维修 点，且每个维修点不超过 1m2； |  |  |  |  |
|  |  | 4.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 32 | 块料面层 | 1.块料品种、规格：250*250*35 厚道板砖 | m2 | 1000 | 85.00 | 85000.00 |
|  |  | 2.垫层：材料品种、厚度、强度等级：3cm 干硬性水泥砂浆 |  |  |  |  |
|  |  | 3.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 33 | 块料面层 | 1.块料品种、规格：250*250*35 厚道板砖 | 处 | 100 | 150.00 | 15000.00 |
|  |  | 2.垫层：材料品种、厚度、强度等级：3cm 干硬性水泥砂浆 |  |  |  |  |
|  |  | 3.同一区域一张派工单累计不足三个维修 点，且每个维修点不超过 1m2； |  |  |  |  |
|  |  | 4.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 34 | 块料面层 | 1.块料品种、规格：250*250*50 厚道板砖 | m2 | 500 | 102.60 | 51300.00 |
|  |  | 2.垫层：材料品种、厚度、强度等级：3cm 干硬性水泥砂浆 |  |  |  |  |
|  |  | 3.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 35 | 块料面层 | 1.块料品种、规格：250*250*50 厚道板砖 | 处 | 50 | 185.20 | 9260.00 |
|  |  | 2.垫层：材料品种、厚度、强度等级：3cm 干硬性水泥砂浆 |  |  |  |  |
|  |  | 3.同一区域一张派工单累计不足三个维修 点，且每个维修点不超过 1m2； |  |  |  |  |
|  |  | 4.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 36 | 块料面层 | 1.块料品种、规格：200*100*60 厚面包砖 | m2 | 1000 | 113.20 | 113200.00 |
|  |  | 2.垫层：材料品种、厚度、强度等级：3cm 干硬性水泥砂浆 |  |  |  |  |
|  |  | 3.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 37 | 块料面层 | 1.块料品种、规格：200*100*60 厚面包砖 | 处 | 100 | 206.40 | 20640.00 |
|  |  | 2.垫层：材料品种、厚度、强度等级：3cm 干硬性水泥砂浆 |  |  |  |  |
|  |  | 3.同一区域一张派工单累计不足三个维修 点，且每个维修点不超过 1m2； |  |  |  |  |
|  |  | 4.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 38 | 安砌侧（平、 缘）石 | 1.人工铺装侧缘石混凝土垫层（C20 非泵送 预拌砼） | m | 500 | 56.99 | 28495.00 |
|  |  | 2.安砌混凝土侧石（立缘石） |  |  |  |  |
|  |  | 3.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 39 | 安砌侧（平、 缘）石 | 1.人工铺装侧缘石混凝土垫层（C20 非泵送 预拌砼） | m | 300 | 95.00 | 28500.00 |
|  |  | 2.安砌石质侧石（立缘石） |  |  |  |  |
|  |  | 3.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 40 | 施工护栏 | 1.施工围挡（水马） | m | 5000 | 40.60 | 203000.00 |
|  |  | 2.保护运输、搬运、循环利用 |  |  |  |  |
|  |  | 3.现场安装不合理工程量结算不予增加 |  |  |  |  |
|  |  | 4.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 41 | 混凝土路面 模板 | 1.混凝土路面模板 | m2 | 200 | 71.46 | 14292.00 |
|  |  | 2.循环利用 |  |  |  |  |
|  |  | 3.超过工程量结算不予调整 |  |  |  |  |
|  |  | 4.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 42 | 阻车石球 | 1.花岗岩石球，规格：直径 30cm，高度 35cm， 重量约 50 公斤； | 个 | 50 | 200.00 | 10000.00 |
|  |  | 2.品种颜色根据派工单要求； |  |  |  |  |
|  |  | 3.如底座需要水泥，单价包含； |  |  |  |  |
|  |  | 4.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 43 | 阻车石球 | 1.花岗岩石球，规格：直径 40cm，高度 45cm， 重量约 100 公斤； | 个 | 50 | 310.00 | 15500.00 |
|  |  | 2.品种颜色根据派工单要求； |  |  |  |  |
|  |  | 3.如底座需要水泥，单价包含； |  |  |  |  |
|  |  | 4.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 44 | 阻车石球 | 1.花岗岩石球，规格：直径 50cm，高度 55cm， 重量约 200 公斤； | 个 | 10 | 420.00 | 4200.00 |
|  |  | 2.品种颜色根据派工单要求； |  |  |  |  |
|  |  | 3.如底座需要水泥，单价包含； |  |  |  |  |
|  |  | 4.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 45 | 阻车石球 | 1.花岗岩石球，规格：直径 60cm，高度 65cm， 重量约 350 公斤； | 个 | 10 | 570.00 | 5700.00 |
|  |  | 2.品种颜色根据派工单要求； |  |  |  |  |
|  |  | 3.如底座需要水泥，单价包含； |  |  |  |  |
|  |  | 4.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 46 | 阻车石柱 | 1.花岗岩石柱，规格：直径 18cm，高度 60cm； | 个 | 10 | 200.00 | 2000.00 |
|  |  | 2.品种颜色根据派工单要求； |  |  |  |  |
|  |  | 3.如底座需要水泥，单价包含； |  |  |  |  |
|  |  | 4.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 47 | 阻车石柱 | 1.花岗岩石柱，规格：直径 20cm，高度 60cm； | 个 | 10 | 210.00 | 2100.00 |
|  |  | 2.品种颜色根据派工单要求； |  |  |  |  |
|  |  | 3.如底座需要水泥，单价包含； |  |  |  |  |
|  |  | 4.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 48 | 阻车石柱 | 1.花岗岩石柱，规格：直径 25cm，高度 60cm； | 个 | 10 | 260.00 | 2600.00 |
|  |  | 2.品种颜色根据派工单要求； |  |  |  |  |
|  |  | 3.如底座需要水泥，单价包含； |  |  |  |  |
|  |  | 4.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 49 | 阻车小鼓凳 | 1.花岗岩小鼓凳，规格：直径 22cm，高度 37cm； | 个 | 10 | 110.00 | 1100.00 |
|  |  | 2.品种颜色根据派工单要求； |  |  |  |  |
|  |  | 3.如底座需要水泥，单价包含； |  |  |  |  |
|  |  | 4.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 50 | 阻车大鼓凳 | 1.花岗岩大鼓凳，规格：直径 28cm，高度 37cm； | 个 | 10 | 170.00 | 1700.00 |
|  |  | 2.品种颜色根据派工单要求； |  |  |  |  |
|  |  | 3.如底座需要水泥，单价包含； |  |  |  |  |
|  |  | 4.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 51 | 阻车方凳 | 1.花岗岩方凳，规格：约 24cm*24cm，高度 37cm； （规格需根据甲方要求确定） | 个 | 10 | 260.00 | 2600.00 |
|  |  | 2.品种颜色根据派工单要求； |  |  |  |  |
|  |  | 3.如底座需要水泥，单价包含； |  |  |  |  |
|  |  | 4.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 52 | 钢管挡车限 位器 | 1.钢管壁厚不小于 1.5 厚，高度 100mm~300mm，角铁型、槽钢型、U 型、M 型、 柱式综合考虑，具体根据甲方要求； | m | 20 | 50.00 | 1000.00 |
|  |  | 2.包含安装所需所有配件； |  |  |  |  |
|  |  | 3.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 53 | 彩绘（阻车 石柱、石球） | 1.根据各处地方人文定制艺术设计，对石柱 石球进行艺术加工 | 个 | 50 | 185.00 | 9250.00 |
|  |  | 2.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 54 | 墙体彩绘 | 1.根据各处地方人文定制艺术设计，对石柱 石球进行艺术加工 2.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； | m2 | 300 | 320.00 | 96000.00 |
| 55 | 塑胶跑道 | 1.10mm+3mm EPDM胶粒混合面层‌，根据甲方要求确定颜色 2.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； | m2 | 300 | 240.00 | 72000.00 |
| 56 | 合计 |  |  |  |  | 1956543.40 |
| 二、广告项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 广告牌拆除 | 1.拆除广告牌（包含人工、机械台班、外运 等一切费用） | m2 | 300 | 86.91 | 26073.00 |
|  |  | 2.面积按垂直投影面积 |  |  |  |  |
|  |  | 3.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 2 | 广告布拆除 | 1.拆除广告布、亚克力板、KT 板等（包含人 工、机械台班、外运等一切费用） | m2 | 500 | 12.57 | 6285.00 |
|  |  | 2.面积按垂直投影面积 |  |  |  |  |
|  |  | 3.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 3 | 铲除广告贴 纸 | 1.铲除广告贴纸，清除城市牛皮鲜、喷字、 脏乱贴等（包含人工、机械台班、外运等一 切费用） | 处 | 2000 | 3.70 | 7400.00 |
|  |  | 2.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 4 | 新做广告布 | 1.广告布面层含 uv 打印安装 | m2 | 600 | 55.00 | 33000.00 |
|  |  | 2.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 5 | 刀刮布 | 1.刀刮布 安装（厚度0.5mm） | m2 | 200 | 66.60 | 13320.00 |
|  |  | 2.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 6 | 亚克力板 | 1.亚克力板 安装（厚度3mm）， | m2 | 200 | 120.00 | 24000.00 |
|  |  | 2.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 7 | KT 板 | 1.KT 板安装含 uv 打印（厚度5mm) | m2 | 100 | 98.91 | 9891.00 |
|  |  | 2.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 8 | 施工护栏 | 1.施工围挡（水马） | m | 400 | 40.60 | 16240.00 |
|  |  | 2.保护运输、搬运、循环利用 |  |  |  |  |
|  |  | 3.现场安装不合理工程量结算不予增加 |  |  |  |  |
|  |  | 4.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 9 | 起重设备专 用机具 | 1.汽车式起重机提升质量 20t | 台班 | 5 | 1000.00 | 5000.00 |
|  |  | 2.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 10 | 外脚手架 | 1.双排外脚手架 搭拆高 12m 以内 | m2 | 200 | 45.00 | 9000.00 |
|  |  | 2.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 11 | 合计 |  |  |  |  | 150209.00 |
| 三、零散性基础设施 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 窨井清掏 | 1.清理窨井（井 500*350 以下） | 座 | 50 | 69.73 | 3486.50 |
|  |  | 2.包括相邻两井间的疏通，包含清理后的垃 圾清运（井大、 中、小综合考虑） |  |  |  |  |
|  |  | 3.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 2 | 窨井清掏 | 1.清理窨井（井 500*350 以上） | 座 | 75 | 100.05 | 7503.75 |
|  |  | 2.包括相邻两井间的疏通，包含清理后的垃 圾清运（井大、 中、小综合考虑） |  |  |  |  |
|  |  | 3.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 3 | 塑料管 | 1.开挖、 回填、10cm 砂垫层，DN300 波纹管 （SN8)，包含相邻两井清掏，井体墙开孔、 修复，垃圾清运等全部工作 | m | 100 | 303.17 | 30317.00 |
|  |  | 2.开挖深度 1.5m（人机配合） |  |  |  |  |
|  |  | 3.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 4 | 新砌砌筑井 | 1.井内截面、深度：400*400*400 | 座 | 20 | 634.38 | 12687.60 |
|  |  | 2.砖品种、规格、强度等级：砼标准砖 |  |  |  |  |
|  |  | 3.垫层材料种类、厚度： 10cm 厚 C15 商品非 泵送 |  |  |  |  |
|  |  | 4.井盖安装：钢纤维井盖 |  |  |  |  |
|  |  | 5.砂浆强度等级：M5 水泥砂浆 |  |  |  |  |
|  |  | 6.含土方开挖、 回填、井内外壁水泥砂浆粉 刷； |  |  |  |  |
|  |  | 7.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 5 | 新砌砌筑井 | 1.井内截面、深度：400*400*1000 | 座 | 10 | 1044.58 | 10445.80 |
|  |  | 2.砖品种、规格、强度等级：砼标准砖 |  |  |  |  |
|  |  | 3.垫层材料种类、厚度： 10cm 厚 C15 商品非 泵送 |  |  |  |  |
|  |  | 4.井盖安装：钢纤维井盖 |  |  |  |  |
|  |  | 5.砂浆强度等级：M5 水泥砂浆 |  |  |  |  |
|  |  | 6.含土方开挖、 回填、井内外壁水泥砂浆粉 刷； |  |  |  |  |
|  |  | 7.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 6 | 新砌砌筑井 | 1.井内截面、深度：600*600*600 | 座 | 10 | 926.72 | 9267.20 |
|  |  | 2.砖品种、规格、强度等级：砼标准砖，壁 厚 240mm |  |  |  |  |
|  |  | 3.垫层材料种类、厚度： 10cm 厚 C15 商品非 泵送 |  |  |  |  |
|  |  | 4.井盖安装：钢纤维井盖 |  |  |  |  |
|  |  | 5.砂浆强度等级：M5 水泥砂浆； |  |  |  |  |
|  |  | 6.含土方开挖、 回填、井内外壁水泥砂浆粉 刷； |  |  |  |  |
|  |  | 7.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 7 | 新砌砌筑井 | 1.井内截面、深度：600*600*1000 | 座 | 10 | 1765.37 | 17653.70 |
|  |  | 2.砖品种、规格、强度等级：砼标准砖 |  |  |  |  |
|  |  | 3.垫层材料种类、厚度： 10cm 厚 C15 商品非 泵送 |  |  |  |  |
|  |  | 4.井盖安装：钢纤维井盖 |  |  |  |  |
|  |  | 5.砂浆强度等级：M5 水泥砂浆 |  |  |  |  |
|  |  | 6.含土方开挖、 回填、井内外壁水泥砂浆粉 刷； |  |  |  |  |
|  |  | 7.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 8 | 检查井升降 | 1.圆形检查井升高及井盖复位； | 座 | 50 | 400.00 | 20000.00 |
|  |  | 2.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 9 | 检查井升降 | 1. 方形检查井升高及井盖复位； | 座 | 50 | 205.00 | 10250.00 |
|  |  | 2.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 10 | 井盖调整 | 1.摆正移位井盖，恢复正常使用 | 套 | 100 | 77.38 | 7738.00 |
|  |  | 2.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 11 | 井盖更换 | 1.球墨铸铁井盖更换含井座井圈（D700 防盗 型）； | 套 | 20 | 741.08 | 14821.60 |
|  |  | 2.含井圈周边井口砌砖修筑修复； |  |  |  |  |
|  |  | 3.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 12 | 井盖更换 | 1.钢纤维井盖更换含井座井圈（D700 重型） | 套 | 50 | 363.39 | 18169.50 |
|  |  | 2.含井圈周边井口砌砖修筑修复； |  |  |  |  |
|  |  | 3.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 13 | 井盖更换 | 1.窨井井盖更换铸铁井盖 | 套 | 100 | 394.98 | 39498.00 |
|  |  | 2.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 14 | 金属门窗拆 除 | 1.拆除塑钢、铝合金窗 1-2 扇 | m2 | 120 | 29.22 | 3506.40 |
|  |  | 2.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 15 | 电子屏拆除 | 1.电子屏拆除 | m2 | 50 | 46.40 | 2320.00 |
|  |  | 2.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 16 | 立面抹灰层拆除 | 1.铲除墙、柱梁面水泥砂浆底、面 | m2 | 500 | 17.39 | 8695.00 |
|  |  | 2.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 17 | 金属门窗拆 除 | 1.拆除铝合金卷帘门 | m2 | 700 | 7.23 | 5061.00 |
|  |  | 2.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 18 | 楼道窗户 | 1. 更换老旧小区公共楼道窗户 | m2 | 700 | 380.00 | 266000.00 |
|  |  | 2. 完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中 |  |  |  |  |
| 19 | 余方弃置 | 1.建筑垃圾清理、外运 | m3 | 50 | 70.36 | 3518.00 |
|  |  | 2.运距投标单位自行考虑 |  |  |  |  |
|  |  | 3.含垃圾处置费 |  |  |  |  |
|  |  | 4.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 20 | 金属卷帘 （闸） 门 | 1.铝合金卷帘门安装 | m2 | 18 | 500.00 | 9000.00 |
|  |  | 2.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 21 | 墙面装饰板 | 1.40*40*4 镀锌方管制作（另计）； | m2 | 28 | 178.18 | 4989.04 |
|  |  | 2.钢骨架安装（另计）； |  |  |  |  |
|  |  | 3.8mm 厚硅钙板； |  |  |  |  |
|  |  | 4.4mm21 丝铝塑板粘贴在基层上； |  |  |  |  |
|  |  | 5.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 22 | 墙面一般抹 灰 | 1.砖墙外墙抹水泥砂浆 | m2 | 500 | 44.97 | 22485.00 |
|  |  | 2.1:3 水泥砂浆（厚度2cm） |  |  |  |  |
|  |  | 3.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 23 | 抹灰面油漆 | 1.满批腻子 2 遍 | m2 | 500 | 36.98 | 18490.00 |
|  |  | 2.刷防水乳胶漆 2 遍 |  |  |  |  |
|  |  | 3.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 24 | 金属扶手、 栏杆、栏板 | 1.不锈钢栏杆； | m | 50 | 240.00 | 12000.00 |
|  |  | 2.高度 1.1m； |  |  |  |  |
|  |  | 3.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 25 | 金属扶手、 栏杆、栏板 | 1.定制铸铁栏杆安装 | m | 90 | 41.76 | 3758.40 |
|  |  | 2.壁厚 1.8mm，高度 30cm |  |  |  |  |
|  |  | 3.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 26 | 平整场地 | 1.平整场地 | m2 | 300 | 6.06 | 1818.00 |
|  |  | 2.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 27 | 配电箱 | 1.悬挂嵌入式配电箱安装，半周长 1.0m | 台 | 1 | 2356.92 | 2356.92 |
|  |  | 2.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 28 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配电线管 DN32 | m | 200 | 21.89 | 4378.00 |
|  |  | 2.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 29 | 配线 | 1.铜芯电力电缆敷设 10mm2（五芯） | m | 200 | 67.20 | 13440.00 |
|  |  | 2.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 30 | 施工护栏 | 1.施工围挡（水马） | m | 300 | 40.60 | 12180.00 |
|  |  | 2.保护运输、搬运、循环利用 |  |  |  |  |
|  |  | 3.现场安装不合理工程量结算不予增加 |  |  |  |  |
|  |  | 4.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 31 | 脚手架 | 1.活动脚手架 | m2 | 500 | 3.60 | 1800.00 |
|  |  | 2.保护运输、搬运 |  |  |  |  |
|  |  | 3.超过工程量结算不予调整 |  |  |  |  |
|  |  | 4.完成该项目所需要的人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费、利润、措施项 目费（含单价措施项目费和总价措施项目 费） 、其它项目费、规费、税金、有关文件 规定的政策性调价等和各种可能发生的风险 费用以及招标文件约定的其他费用均包含在 全费用综合单价中； |  |  |  |  |
| 32 | 合计 |  |  |  |  | 597634.41 |
| 四、其他项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 其他不可预见费 | 此费用由建设单位控制使用； | 项 | 1 | 150000.00 | 150000.00 |
| 五、总价合计 |  |  |  |  |  | 2854386.81 |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |
| 1.工程量清单中每一项目工程量系合同招标工程量，作为投标报价的基础，而不能完全作为对承包商进行支付的依据。结算时，按实际发生并经发包方、监理和跟踪审计认可的工程量为准。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.进场前施工单位负责人应与甲方项目负责人对接需要实施的施工工程范围及做法，不得盲目施工，造成不必要的损失。 |  |  |  |  |  |  |
| 3.本次招标清单中塑料管道拆除已涵盖在报价中，结算时不再计取，投标人自行考虑综合报价； |  |  |  |  |  |  |
| 4.本次招标单价为全费用单价，包含完成该项目所需要的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、总价措施项目费、其它项目费、规费、税金（9%） 、有关文件规定的政策性调价等和各种可能发生的风险费用以及招标文件约定的其他费用，投标人自行综合考虑报价，结算时单价不作调整。 |  |  |  |  |  |  |
| 5.本工程含有 15万不可预见费，该费用由建设单位控制使用。在施工过程中， |  |  |  |  |  |  |
| 1） 已标价工程量清单中有适用于施工工程项目的，采用该项目的单价； |  |  |  |  |  |  |
| 2）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于施工工程项目的，由承包人按照本项目招标控制价编制方法计算出该工程量清单的综合单价，然后乘以本项目下浮率，或采用市场询价由施工单位报价并报监理、跟踪审计、发包人确认后再行调整。 |  |  |  |  |  |  |
| 6.工程量清单规定内容在实施中发包人有权进行删减， 同时不予补偿。 |  |  |  |  |  |  |
| 7.中标人有义务配合招标人做好相关单位的协调工作。 |  |  |  |  |  |  |

编制说明

1.项目名称：2026年海陵区主城区城市管理微修复项目 2.招标范围:详见清单。 3.编制依据及说明 3.1甲方提供的做法； 3.2招标文件及施工现场条件； 3.3《江苏省市政工程计价定额》（2014）； 3.4《江苏省安装工程计价定额》（2014）； 3.5《江苏省修缮建筑计价定额》（2009）； 3.6《江苏省修缮安装筑计价定额》（2009）； 3.7《江苏省建设工程费用定额》（2014年）； 3.8现行中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）（以下简称“2013 版计价规范”）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013） 等 9 本工程量计算规范（以下简称“2013 版计算规范”）； 3.9《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》 (苏建价 [2016]154 号)； 3.10《关于发布江苏省建筑与装饰、安装、市政计价定额（2014 版）中调整和增加机械的台班单价组成的通知》（苏建价函（2015）5 号）； 3.11《江苏省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》（苏建价(2019)178 号）； 3.12《泰州市人民政府办公室关于印发泰州市市区建设工程施工企业工资支付担保办 法的通知》（泰政办发（2006）74 号文）； 3.13《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》(苏建函价〔2025〕62号)； 3.14泰州市2026年3月工程建设材料市场指导价格及其相应的市场价； 3.15与建设项目相关的标准、规范、技术资料； 3.16其它的相关资料； 4.其他说明 4.1工程量清单中每一项目工程量系合同招标工程量，作为投标报价的基础，而不能完全作为对承包商进行支付的依据。结算时，按实际发生并经发包方、监理和跟踪审计认可的工程量为准。 4.2进场前施工单位负责人应与甲方项目负责人对接需要实施的施工工程范围及做法，不得盲目施工，造成不必要的损失。 4.3本次招标清单中塑料管道拆除已涵盖在报价中，结算时不再计取，投标人自行考虑综合报价； 4.4本次招标单价为全费用单价，包含完成该项目所需要的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、总价措施项目费、其它项目费、规费、税金（9%）、有关文件规定的政策性调价等和各种可能发生的风险费用以及招标文件约定的其他费用，投标人自行综合考虑报价，结算时单价不作调整。 4.5本工程含有15万不可预见费，该费用由建设单位控制使用。在施工过程中，1)已标价工程量清单中有适用于施工工程项目的，采用该项目的单价。2)已标价工程量清单中没有适用也没有类似于施工工程项目的，由承包人按照本项目招标控制价编制方法计算出该工程量清单的综合单价，然后乘以本项目下浮率，或采用市场询价由施工单位报价并报监理、跟踪审计、发包人确认后再行调整。 4.6工程量清单规定内容在实施中发包人有权进行删减，同时不予补偿。 4.7中标人有义务配合招标人做好相关单位的协调工作。 5.其余未尽事宜参见工程施工规范及工程量清单。

- 评审方法和评审标准

一、磋商模式

不见面远程磋商模式：开标当天各供应商在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加磋商活动。

二、磋商组织及磋商小组职责

1.本次竞争性磋商依据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关法规成立磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成。

2.磋商小组的职责：

（1）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

（2）磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

（3）磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密，对个人的评审意见承担法律责任。

（4）磋商小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

（5）磋商小组成员在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

（6）配合采购单位答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

3.评审有关记录由磋商小组成员签名，存档备查。

三、评审步骤

第一阶段：采购人代表对每个供应商的资格进行审查。供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

第二阶段：依据磋商文件的规定，由磋商小组对每个符合资格要求的供应商从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。未通过符合性审查的响应文件，将被判定为不满足磋商文件实质性要求。

第三阶段：磋商小组与通过符合性审查的供应商单一分别进行磋商。单一分别磋商结束后，系统进入商务技术响应文件评审。

第四阶段：系统商务技术响应文件评审结束后，进入最后报价环节，供应商在系统规定的时间内完成最终报价后，磋商小组对响应报价的供应商进行价格部分评审。

四、磋商程序

1.对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

2.磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在30分钟内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

3.供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

4.除非在磋商中磋商小组对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款做了实质性变更，否则采购单位不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。

5.在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。

6. 在磋商评审过程中，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

五、磋商评定结果的方法

1.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

2.评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3.本次项目磋商的商务技术和报价评审总分值为100分。

4.商务技术分按算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数。

5.报价分统一采用低价优先法计算直接取得，与商务技术分相加为供应商的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

6.综合得分最高的供应商推荐为项目预成交人并出具评审磋商报告。

7.确定成交候选人的特殊情况处理：

（1）若总分相同，则按最终报价响应得分高者优先中标。

（2）若总分且最终报价响应得分相同，则采取现场抽签的方式确定（供应商的抽签顺序分别为各供应商递交响应文件签到顺序号）。

8.磋商评审时，评委对评审的细则若有争议，由磋商小组集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

综合评分评审标准

| 序号 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价部分 |  | 30 |
| 1 | 投标报价 | 满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价)×30 备注：符合投标人须知中价格扣除规定的，在评审时予以价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 30 |
| 二 | 商务部分 |  | 8 |
| 1 | 业绩 | 2022年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）供应商具有市政道路或市政管网项目业绩的（业绩证明须同时提供中标（成交）通知书、合同原件扫描件），每个得2分；本项累计最多得8分。 | 8 |
| 三 | 技术部分 |  | 62 |
| 1 | 项目概述、总体安排、及施工部署等 | 概述科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得12分； 概述较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得9分； 概述基本合理、描述一般、存在可操作性的6分； 概述具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度的得3分； 概述具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度的得1分； 未提供不得分。 | 12 |
| 2 | 项目的施工方案、关键施工技术、工艺及项目实施的重点、难点和解决方案、具体施工技术措施 | 施工方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得12分； 施工方案较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得9分； 施工方案基本合理、描述一般、存在可操作性的得6分； 施工方案具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度的得3分； 施工方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度的得1分； 未提供不得分。 | 12 |
| 3 | 安全文明施工、施工现场污染防治措施及环境保护方面的措施 | 安全文明施工措施科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的10分； 安全文明施工措施较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的8分； 安全文明施工措施基本合理、描述一般、存在可操作性的得6分； 安全文明施工措施具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度的得4分； 安全文明施工措施具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度的得2分； 未提供不得分。 | 10 |
| 4 | 保证项目实施的技术设备和人力资源安排 | 投入项目的技术设备科学、严密、合理，管理制度完备、使用方案详细且具有针对性；技术人员配备合理、考虑周全的得10分； 投入项目的技术设备较严密、合理，管理制度较完备、使用方案较详细，不存在实施难度；技术人员配备较合理、考虑较周全的得8分； 投入技术设备基本符合项目实际、管理制度一般、使用方案一般；技术人员配备一般、能满足项目实施需要的得6分； 投入技术设备有欠缺，基本能满足项目实施需要；技术人员配备简单，基本能满足项目实施需要的得4分； 投入技术设备明显不足，不能满足项目实施需要；技术人员明显欠缺，不能满足项目实施需要的得2分； 其余不得分。 | 10 |
| 5 | 满足验收合格的保证措施 | 针对本项目实施后能达到验收标准的有效保证措施科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得10分； 针对本项目实施后能达到验收标准的有效保证措施科学、合理，描述具体的得7分； 针对本项目实施后能达到验收标准的有效保证措施基本合理、描述一般的得4分； 针对本项目实施后能达到验收标准的有效保证措施具有不合理项、描述欠缺的得1分； 未提供不得分。 | 10 |
| 6 | 服务保障 | 供应商提出后期质保承诺、维护响应、服务方式等，评委根据方案综合打分： 服务保障科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得8分； 服务保障科学、合理，描述具体的得6分； 服务保障基本合理、描述一般、存在可操作性的得4分； 服务保障具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度的得2分； 未提供不得分。 | 8 |

注：1.上述响应文件中，证书或证明或业绩必须提供复印件或扫描件（加盖供应商公章），如发现弄虚作假的，将按照本采购文件相关条款规定予以处理。

2.评委依据采购文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

3.政府采购政策功能落实

专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

六、成交供应商的确定

磋商小组汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐3名成交候选人，并编写评审报告。

采购人委托磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

当成交商无正当理由放弃成交，被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，采购人有权按照政府采购相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。

当排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交商，也可以重新组织采购。

七、公告成交结果及发放成交通知书

1.自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

2.公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发放成交通知书。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

第六章 投标文件格式

一、资格审查文件

1.法定代表人身份证明书及法定代表人身份证扫描件；

2.法定代表人授权委托书及授权委托人身份证扫描件（如有）；

3.响应人营业执照复印件；

4.供应商近六个月中任意一个月（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件；

5.供应商近六个月中任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

6.提供供应商近六个月中任意一个月（不含投标当月）的所在地社保机构出具的社保缴费证明材料，成立不满一年的投标人无需提供社保缴费证明材料，但需提供书面情况说明及相关凭证；

7.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函；

8.诚信承诺书；

9.供应商未被列入失信被执行人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单网站查询证明材料；

10.《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

注：上述1—10中任何一条不符合要求，则资格性审查不通过，按无效响应文件处理。

（磋商文件要求提供的资格审查证明材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

二、符合性审查文件

1.竞争性磋商响应函（格式参见第六章）；

2.报价清单（格式自拟）

3.供应商情况表

4.技术商务条款响应正负偏离表（格式参见第六章）；

5.第四章项目需求中要求提供的材料（如有）；

6.计划投入的主要施工机械设备表；

7.主要施工管理人员表；

8.供应商认为需要提交的其他资料。

三、商务技术文件

1.评审办法中所涉及的事项需提供的所有资料；

2.评审办法中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

注：为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料；

四、报价响应文件

1.磋商响应报价表（开标一览表）；

2.二次报价将在开标系统内填写。成交后，按照成交价与首次报价的折扣率（不可预见费不参加计算）同比例下浮计算的单价为成交单价，且以此作为竣工结算的依据。

封面

投标响应文件格式以采购文件中响应文件格式为准

泰州市海陵区城市管理2026年微修复项目

响  应 文 件

项目编号：

投标人名称：_____________________

地址：_____________________

二〇二六年  月  日

附件：

##### 1.法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年         月         日

经营期限：

姓    名：             性别：          年龄：            职务：               手机（必填）：                   系：     （响应供应商名称）            的法定代表人。

特此证明

磋商响应人（盖法人章）：

日   期：        年      月      日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

2.法定代表人授权书

本授权书声明：      （供应商名称）授权              （被授权人的姓名）为我方就        项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其后果由我单位承担。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

法定代表人：（签字或盖章）_______________________

授权单位名称（盖章）：_________________________________

地址：_____________________________________

日期：     年  月  日

附：授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

注：

1.若供应商为分公司、分支机构等依法无须设置法定代表人职务的单位（仅当招标文件注明允许上述单位投标时），法定代表人签字处可由单位负责人签署。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目响应中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 | / | / |
| 2 | / | / |
| … | / | / |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：

日期：     年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

##### 4.诚信承诺书

（采购人名称）：

我单位在参加贵单位组织的                         项目的磋商活动中，郑重承诺如下：

1.我单位参与本项目投标，提交的磋商响应文件包括资格审查材料均真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无提供虚假材料行为。

2.我单位参与本项目投标绝无借资质、挂靠行为。

3.本项目授权代表为本单位正式员工。

4.我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

5.我单位参与本项目投标绝无串标、围标等行为。

6.我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7.如中标，我单位在成交结果公示结束后3天内领取中标通知书。

8.中标后，我单位将按照谈判文件规定并在成交通知书规定的时限内与采购单位签订合同。

9.如中标，我单位将按照磋商文件规定以及响应文件中承诺的相关事项向采购人提供完整相关证明材料或配合采购人做好相关工作。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃本项目中标资格，愿意被采购人列入政府采购黑名单1-3年，愿意接受采购人和监管部门的其他处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

5.中小企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	   人，营业收入为 	  万元，资产总额为 	  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

（1）中小企业划分标准以“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》为准。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

6.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

7.监狱企业证明函

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，          （填写供应商法定全称）为监狱企业。

特此声明。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（盖章）：

日  期：

8.磋商响应函

致：      （采购人名称）

根据贵方的         号磋商文件，正式授权下述签字人______（姓名和职务）代表我方（供应商的名称），全权处理泰州市海陵区城市管理2026年微修复项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们自愿接受政府采购监管机构的处理。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

7.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人或授权代表姓名（签字）：     联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

- 报价清单（格式自拟）

10.技术条款响应及偏离表

（由响应人据实提交，表格不够自行添加）

| 序号 | 项目 | 磋商文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：

1.响应人提交的响应文件中与磋商文件第四章 项目需求中的技术部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将视为响应人接受磋商文件的所有要求。完全响应以空白表格列示。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否相应磋商文件，经三分之二评委认定。

3.响应人如果虚假响应，将承担被暂停参加采购人组织政府采购活动的风险。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

供应商名称（盖章）：

法人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

商务条款响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 磋商文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 投标货币 |  |  |  |

投标人名称（公章）：

日期：    年  月   日

# 11.计划投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国 别 产 地 | 制 造 年 份 | 额定功率（kW） | 生产能力（MH） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12.主要施工管理人员表

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 部 | 项目主管 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 现 场 | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |
|  | 质量管理 |  |  |  |  |
|  | 安全管理 |  |  |  |  |
|  | 施工管理 |  |  |  |  |
|  | 计划管理 |  |  |  |  |
|  | 材料管理 |  |  |  |  |

13.供应商一般情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 企业统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 注册建造师 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年      月     日

14.首次响应报价表

（报价表格式以系统格式为准）

项目名称：

| 序号 | 项目内容 | 报价轮次 | 磋商报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 首次报价 |  |  |

竞争性磋商响应单位：（加盖公章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

年  月  日

注：1.磋商报价（以人民币计价）应包括采购文件所确定的采购范围内相应工程量清单及相关资料及规范、规定等全部内容，以及为完成上述内容所必需的附属工程、临时工程、材料、劳务、机械、成品保护、垂直运输、脚手架搭设使用、与各工种间的协调配合工作、验收、创优、安全措施、技术措施，作为一名有经验的磋商响应供应商所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。

2.第二次报价将在磋商现场进行，响应文件提交时只需填写磋商报价表（首次）。在二次报价环节，代理机构在苏采云系统发送二次报价通知后，所有的响应供应商须在30分钟内填写完成二次报价，并按苏采云系统要求提交二次报价表。

15.技术说明与服务方案

16.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

17.其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

18.中小企业划型标准规定

本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。