
清  单  编  制  说  明
一、工程概况：

知行楼等外立面及物联网部分办公室修缮项目（以下简称“本工程”）建设地点位于无锡商业职业技术学院。

主要工作内容为：

1）、知行楼局部文化石拆除，整体外立面涂料出新，连廊封窗，屋面新做防水卷材，二层平台地砖拆除改为沥青地面，平台新增办公室及配套安装，卫生间漏水维修，内墙涂料出新，吊顶修复，靠窗增加护墙板，增加矿棉板吊顶，木门更换等。

2）、敏行楼外立面涂料出新。

3）、体育馆东辅楼外墙涂料出新。
    二、工程量清单编制依据：

1）、工程招标范围：招标图纸及工程量清单范围内的修缮、安装工程。

2）、标底编制依据：依照甲方提供的图纸及方案。

3）、计价依据：工程量计算及工、料、机消耗量套用《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）及《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年版）、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年版）的工程量计算规则和定额消耗量。

4）、无锡市建设局有关文件。

5）、取费采用《江苏省建设工程费用定额》（2014年）营改增后调整内容。

三、工程量清单投标报价相关说明：

1）、本工程工程量计算规范“工作内容”中列举了分项工程计量范围内完成本分项工程应有工作内容，凡说明了的工作内容均应包括在报价范围中；清单项目特征描述中没有体现完全的，施工中又必须发生的工作内容所需的费用也应包括在投标报价的综合单价内。

2）、工程质量、材料、施工等的特殊要求：详见招标文件及本说明。

3）、招标人自行采购材料的名称、规格型号：无。

4）、暂列金额：10万元（不含规费税金）。
5）、专业工程暂估价：无。

四、其他需要说明的问题：

1）、本工程量清单所列的工程量系本咨询人按图纸及甲方方案进行计算，作为投标报价的基础。

2）、本工程量清单凡未能注明做法或项目特征无法描述详细的清单项目按现行施工及验收规范、施工图纸及常规施工工艺施工并由投标单位自主报价。本工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、工程范围和图纸一起使用。

3）、招标人设暂列金额的，投标人投标报价时必须按招标人提供的暂列金额报价，竣工结算时按有关规定结算。

4）、本工程不可竞争费取费如下：

	序号
	费用类别
	计算基础
	修缮工程
	安装工程

	1
	安全文明施工费费率(%)
	基本费
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	1.5
	1.5

	2
	
	扬尘污染防治增加费
	
	0.21
	0.21

	3
	规费费率(%)
	社会保险费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
	3.8
	2.4

	4
	
	住房公积金
	
	0.67
	0.42

	5
	
	环境保护税
	
	0
	0

	6
	税金费率(%)
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01
	9
	9


现场安全文明措施费实行动态管理，费率结合考评结构计取，综合考评采取管理部门考评与建设单位考评相结合的办法，管理部门考评结果为计取基本费依据，建设单位考评结果作为计取考评费的依据，发生重大安全事故的，不得计取基本费。

5）、投标人在编制报价文件时发现本清单说明部分内容若与招标文件、图纸有矛盾时，投标人应提供书面答疑。

6）、自进场之日起，中标人应全面负责照管、维护本工程和用于本工程的材料、设备以及工地范围内既有设施，直至工程竣工验收通过，移交手续完备。施工期间，如发生损失，应由中标人负责赔偿。

7）、本清单所列工程数量作为投标的共同基础，投标单位在投标时不能做任何改动，但不作为最终结算的依据。

五、投标人自行采购主要材料说明

本工程设备、材料选择品牌或厂家如下表：

	序号
	设备/材料名称
	厂家或品牌牌1
	厂家或品牌2
	厂家或品牌3
	厂家或品牌

	1
	墙地砖
	金牌砖家
	元之坊
	思派尔
	特尔雅

	2
	塑壳断路器
	常熟
	海格
	罗格朗
	

	3
	开关、插座
	正泰
	鸿雁
	公牛
	西蒙

	4
	电缆、电线
	江南
	喜爱
	远东
	


1）投标人使用的设备、材料，其厂家或品牌必须在表中提供的厂家或品牌中选择，并结合工程量清单描述进行报价，否则作为无效投标。

2）投标人使用的设备、材料，如选择其它厂家或品牌，其档次、性能需相当于上述表中提供的品牌或厂家的档次，并获得招标人的书面同意，否则不予结算。

3）中标单位所采购的设备、材料必须符合设计图纸、技术规范及相关规定的要求，如发现中标单位所采购的设备、材料与设计要求不符，甲方可要求中标单位无条件进行更换，直至符合要求为止。

2

