无锡市政府采购项目

公开招标文件

（全流程电子化）

（暗标）

采购项目编号：JSZC-320200-THGC-G2026-0010

采购项目名称：2026年城区大型转运站（南长、滨湖生活垃圾转运站）运行管理项目

采   购   人：无锡市环境卫生管理服务中心

采购代理机构：江苏通汇工程管理咨询有限公司

二〇二六年五月

目    录

第一部分    投标邀请

第二部分    供应商须知

第三部分    采购需求

第四部分    合同条款

第五部分    附件

# 第一部分 投标邀请

江苏通汇工程管理咨询有限公司受无锡市环境卫生管理服务中心的委托，对其2026年城区大型转运站（南长、滨湖生活垃圾转运站）运行管理项目进行公开招标。现欢迎符合相关条件的供应商参加投标，本项目注意事项详见下表：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2026年城区大型转运站（南长、滨湖生活垃圾转运站）运行管理项目 采购编号：JSZC-320200-THGC-G2026-0010 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡市环境卫生管理服务中心 采购人地址：无锡市塘南一支路3号 采购代理机构：江苏通汇工程管理咨询有限公司 采购机构地址：无锡市锡山区万马商业广场59-102 |
| 3 | 采购项目概况、要求： - 项目概况：2026年城区大型转运站（南长、滨湖生活垃圾转运站）运行管理，一标段为南长生活垃圾转运站（扬高路31号），设计转运能力为500吨/日，主要设施设备包括生活垃圾转运系统、污水处理系统、除尘除臭处理系统及其他辅助配套系统。转运站运行服务的目标是垃圾日产日清，水、气、声、渣达标排放，设施设备保养到位，确保安全、环保、稳定运行；二标段为滨湖区生活垃圾转运站位于青龙山133号，设计转运能力为500吨/日，主要设施设备包括生活垃圾转运系统、污水处理系统、除尘除臭处理系统及其他辅助配套系统。转运站运行服务的目标是垃圾日产日清，水、气、声、渣达标排放，设施设备保养到位，确保安全、环保、稳定运行。 - 投标供应商可同时参加本项目所有标段的投标。最多可中一个标段，评分排名均第一的情况下由投标单位在投标文件中承诺优先中何标段。如某标段排名第一的供应商已经中了其他标段，则该标段由排名第二的供应商中标，以此类推。 （2）项目地点：无锡市。 （3）服务要求：生活垃圾转运站运行管理有序，设施设备按照设备操作说明书规范操作，保障转运过程安全、及时、稳定、环保达标，具体运行管理要求详见采购文件。 （4）质量标准：需满足《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ/T 47-2016）、《生活垃圾收集运输技术规程》（CJJ205-2013）、《生活垃圾转运站运行维护技术规程》（CJJ 109-2023）、《无锡市生活垃圾转运站建设和运营管理导则》《无锡市生活垃圾转运站管理指导意见》和《转运站作业质量考核标准》等文件要求，做到垃圾日产日清，水、气、声、渣达标排放，设施设备保养到位，确保安全、环保、稳定运行，具体以采购人确认为准。 （5）服务期：2年（开始时间以甲方通知为准）。 （6）本项目投标最高限价：一标段：1330.16万元；二标段：2369.30万元。 （7）本项目是否接受联合体投标：否。 （8）本项目是否专门面向中小企业：否。 （9）本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 4 | 投标供应商资格要求： - 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定： （1）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供关于资格的声明函，格式见附件） （2）具有独立承担民事责任的能力；（提供具有独立承担民事责任能力的投标供应商有效期内营业执照或相关部门的登记证明文件原件扫描件加盖供应商公章） （3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的有效财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度的财务审计报告和所附已审财务报告原件扫描件加盖供应商公章） （4）有依法缴纳税收的良好记录；（提供投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件加盖供应商公章） （5）有依法缴纳社会保障资金的良好记录；（提供供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件加盖供应商公章） 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 3.本项目的特定资格要求： 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。 注：采购人及采购代理机构有权对以上资格条件进行核查，如投标供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的，视为投标供应商自动放弃投标资格或中标资格。 |
| 5 | 获取招标文件： 1.获取招标文件的方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。 2.招标文件获取时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日，（有效获取期内的）每天0:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外），截止时间后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 3.招标文件获取地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。 4.售价：本项目招标文件免费。 |
| 6 | 招标文件的澄清修改： 1.投标供应商对招标文件提出澄清修改的方式：2026年6月5日10:00时前，投标供应商对招标文件提出澄清修改要求加盖供应商公章后，以电子邮件形式发送给采购代理机构。 2.采购人对招标文件澄清修改的截止时间：2026年6月5日17:00时，以更正公告形式发布。 3.本项目不组织统一踏勘现场，由各投标供应商自行踏勘，费用自理。 |
| 7 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金。 |
| 8 | 投标有效期：投标截止之日起90天。 |
| 9 | 投标文件的接收信息： 1.网上投标截止时间：2026年6月17日09:30止，投标截止时间后的投标文件恕不接受。 2.网上投标解密时间：2026年6月17日09:30。 3.解密时限：开启解密后30分钟，通过江苏省政府采购（苏采云）平台（使用“CA数字证书”）解密。 4.接收地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。 |
| 10 | 开标有关信息： 1.开标时间：2026年6月17日09:30。 2.开标地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。 |
| 11 | 评审有关信息： - 评审时间：2026年6月17日开标结束。 2.评审地点：通过江苏省政府采购（苏采云）平台（http://jszfcg.jsczt.cn/）线上评审。 |
| 12 | 投标文件制作要求： 1.因本项目为采用线上电子开评标（网上不见面开标），供应商在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。 2.中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式三份。 3.供应商请仔细阅读供应商注册流程和公开招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。 |
| 13 | 特别提醒： （一）供应商“账号注册”及CA办理 1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作： （1）访问“江苏政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。 （2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。 （3）CA驱动下载： 在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00） 特别提醒： （一）供应商“账号注册”及CA办理 1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作： （1）访问“江苏政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。 （2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。 （3）CA驱动下载： 在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00） 2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。 3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。 4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。 技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。 （二）完成项目参与，获取招标文件 供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”—“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”—“参与投标”—“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。 （三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人/采购代理机构在“江苏政府采购网”发布的更正公告。 （四）线上不见面开标 1.本项目进行线上不见面开标活动，供应商应在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备，在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解密完成后及时关注开标大厅，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标供应商自行承担。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致开标评标失败，由供应商自行承担后果。 |
| 14 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人名称：无锡市环境卫生管理服务中心 采购人统一社会信用代码：123202004663080909 联系人：瞿瑶 联系电话：0510-85051776 地址：无锡市塘南一支路3号 采购代理机构名称：江苏通汇工程管理咨询有限公司 代理机构统一社会信用代码：91320211053502637B 代理机构联系人：刘工 联系电话：13795302607 联系地址：无锡市锡山区万马商业广场59-102 |

# 第二部分 投标供应商须知

## （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

## （二）招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.投标供应商应在江苏政府采购网 （http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//）登录“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3.采购文件中的“法定代表人”是指投标供应商的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

4.采购文件仅作为本次招投标使用。

## （三）招标文件的解释：

1.投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面或电子邮件方式提出，必须加盖投标供应商公章，并按“投标邀请”规定的时间以书面形式或电子邮件形式发送至江苏通汇工程管理咨询有限公司，联系方式详见“投标邀请”。

2.采购人、江苏通汇工程管理咨询有限公司将按“投标邀请”规定的时间对投标供应商针对招标文件提出的要求澄清的问题进行答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

## （四）招标文件的补充或修正：

1.采购人或者采购代理机构可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改应当在江苏政府采购网上发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面关注更正公告导致其提交的投标材料不符合要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

3.投标供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在苏采云平台下载采购文件的，还需提交获取文件回执函。采购人或者采购代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人或采购代理机构对无效质疑不予受理。

### （五）各标段投标文件的组成：（相应内容上传至投标客户端）

### 投标文件分为明标和暗标两部分，明标包括证明文件、响应函和报价文件，暗标为技术文件。

明标部分：

### 1.证明文件部分：

1.1资格、资信证明文件

  - 关于资格的声明函；（格式见附件，原件扫描上传投标系统）

  - 投标供应商有效的营业执照或经相关部门登记的证明文件；（原件扫描件加盖供应商公章上传投标系统）

  - 投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月） 有效的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度的财务审计报告和所附已审计财务报告；（原件扫描件加盖供应商公章上传投标系统）

  - 投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；（原件扫描件加盖供应商公章上传投标系统）

  - 投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；（原件扫描件加盖供应商公章上传投标系统）

  - 投标供应商法定代表人授权委托书；（格式见附件，原件扫描件上传投标系统，如为法定代表人亲自参与可不提供）

  - 投标供应商法定代表人身份证扫描件及法定代表人授权代表身份证；（原件的正、反双面扫描件加盖供应商公章上传投标系统）

  - 授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如投标供应商为新成立企业，则提供自公司成立以来至最近一个月依法缴纳社会保障资金的相关材料；（原件扫描件加盖供应商公章上传投标系统，如为法定代表人可不提供）

  - 承诺书一、二、三。（格式见附件，原件扫描件上传投标系统）

  - 中标标段优先顺序承诺函。（格式见附件，原件扫描件上传投标系统）

- 注：①投标供应商访问“江苏政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”--“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 （http://jszfcg.jsczt.cn/）进入注册界面。信息登记表所记录的信息如能相应满足采购文件规定的资格、资信条件的，在本项目评标评审时，可凭信息登记表免予提供相应的资格、资信证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格、资信证明材料原件或公证件来予以证明。

②若法定代表人或负责人（法定代表人或负责人姓名必须与营业执照上的一致）亲自参加投标的，不需提供法定代表人授权及有关法定代表人授权代表的劳动合同或社保证明，只需提供身份证明与营业执照即可。（法定代表人作为项目负责人的也不需要提供劳动合同或社保证明）

③法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以由分支机构参加项目采购和签订合同。

④上述资格文件中的资格、资信文件必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件或扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。

1.2补充证明文件：

（1）投标供应商情况说明表；（格式见附件）

（2）人员配置表及拟派项目负责人简历表；（格式见附件）

（3）投标供应商认为必须提供的其他证明材料。

2.响应函部分（格式见附件）：

- （1）投标函；

- （2）开标一览表；

- （3）报价明细表（格式见附件）；

- （4）服务保障承诺书（格式见附件）；

- （5）投标偏离表（格式见附件）；

暗标部分：

3.服务方案：（详见评分标准，格式自拟并自行添加）

（六）报价要求

1.投标供应商的投标报价的总额应是投标供应商完成采购文件所规定的招标范围内全部内容的费用的总和（投标文件制作费、代理服务费、前期费用等）。

2.投标供应商在投标前必须认真阅读采购文件、更正公告、答疑文件等有关文件，根据项目内容及企业自身管理手段和成本核算等情况，进行认真调查后进行投标报价。

3.采购人不集中组织踏勘现场，投标供应商可自行踏勘现场，踏勘现场所发生的费用及意外人身、财产损失由投标供应商承担，与采购人无关。

4.本次招标开标后，投标供应商的报价不得变动，开标后即为合同价，投标文件中的承诺，视作中标签订合同的依据，对双方均具有约束力。

5.凡采购文件中要求进入报价的费用若在投标供应商投标文件中不体现，均视同优惠或已进入投标总价。

6.根据《财库〔2026〕2号》要求，明确评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

6.1、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值X50%;

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价X50%;

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价X45%;

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

## （七）投标文件的制作要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.本招标文件中要求涉及的盖章部分均可使用CA签章。

4.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

5.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

6.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

7.投标费用自理。

8.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

9.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

10.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

11.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

12.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册等）扫描上传至投标系统。

13.投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

14.暗标编制要求：

14.1暗标不得出现投标供应商名称、人员姓名，要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其他提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其他投标供应商的特殊做法。

13.2排版要求：页面采用A4版面，字体为小四号宋体，不得出现彩色文字或彩色图片，不得出现手写，不得有空白页，如有平面布置图、进度表、网络图可采用A3版面编辑，不可编辑的照片、图片、截图中字体及字号不做限制，对应评分标准模块上传。

## （八）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

1.	电子投标文件未按规定期限上传的；

2.	电子投标文件未按采购文件要求签章的；

3.	投标人未按采购文件要求解密投标文件的；

4.	投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.	不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件；

6.	被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

7.	投标文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

8.	电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

9.投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

10.恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

11.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

12.投标文件未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

13.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

14.不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；

15.不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

16.不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

17.不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

18.投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

19.同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

20.投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

21.未提供技术标的或技术标（暗标）中出现该投标供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；

22.投标报价超过采购文件规定的预算金额或者最高限价的；

23. 投标报价属于启动异常低价投标（响应）审查的情形之一的，且投标供应商未能在规定时间内提供书面说明、证明材料或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的 ；

24.未通过投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

25.投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

26.投标文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

27. 不同供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的。

## （九）开标、评标：

1.开标工作程序

1.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

1.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标供应商名称和投标价格。

1.3投标供应商在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定执行。

1.4投标供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《“苏采云”系统供应商操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

1.5解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

1.6投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不进行评审。

1.7投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）－（4）款规定的顺序修正。修正后的报价经投标供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖公章或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

2.投标供应商资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，投标文件资格性检查由采购人或采购代理机构组建的资格审查小组负责。

2.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供的资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

2.3关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：投标供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。

对信用记录查询结果显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标供应商，禁止参加政府采购活动的时间按处罚结果执行，但不受区域限制（财库〔2015〕150号《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》，相关行政处罚决定在全国范围内生效）。

2.4查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或采购代理机构应填写《无锡市政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应登录来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

2.5资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

3.评标工作程序

3.1由专家组成评标委员会，并实行回避制度。

3.2投标文件符合性检查

3.2.1评标委员会将对资格符合的投标文件进行评审，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应

符合性审查表

| # 序号 | # 评审点要求概况 | # 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 投标函 | # 按招标文件填写，格式见附件 |
| # 2 | # 开标一览表 | # 按招标文件填写，格式见附件 |
| # 3 | # 报价明细表 | # 按招标文件填写，格式见附件 |
| # 4 | # 服务保障承诺书 | # 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| # 5 | # 投标偏离表 | # 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| # 6 | # 投标供应商基本情况表 | # 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| # 7 | # 人员配置表及拟派项目负责人简历表 | # 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| # 8 | # 投标文件内容 | # 不存在供应商须知第八条中的情形 |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

3.2.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2.3招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

3.2.4除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.2.5采购人及采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

3.2.6对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

3.3评委会组织负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

3.3.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

3.3.2要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.3.3对投标文件进行比较和评价；

3.3.4根据招标文件评分办法，向采购人推荐3名中标候选供应商；

3.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

3.4评委会成员应当履行下列义务：

3.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

3.4.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

3.4.3对评标过程和结果，以及投标供应商的商业秘密保密；

3.4.4参与评标报告的起草；

3.4.5配合采购人及采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

3.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

3.5评标内容的保密

3.5.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

3.5.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标供应商对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

3.6比较与评价

3.6.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

3.6.2经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

3.6.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，汇总各投标供应商商务标和技术标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

4.评标方法：

4.1投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。

4.2比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

4.3评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

在最大限度满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中明确的各项因素和评分标准，对每个供应商进行综合评审后，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分第一名的供应商，为第一中标候选供应商。以此类推，按排名先后顺序选取三名中标候选人。

4.4如投标供应商提供虚假材料，将按《中华人民共和国政府采购法》等相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

5. 评分项目及分值（总分100分）：

（1）价格部分                                     20分

（2）商务部分                                     20分

（3）服务方案（暗标）                             60分

5.1各项评分标准：

- 价格部分（20分）

本项目价格权值为20%，采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

注：本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

价格扣除：①对小型和微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件，中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随中标公告进行公示）。中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

- 商务部分：（20分）

2.1业绩（6分）

供应商自2023年1月1日以来具有大型转运站运行管理经验的每个得2分，最多得6分。

注：投标时提供合同及中标通知书原件扫描件加盖电子签章上传至投标系统相应模块中，如合同不能明确体现服务内容及签订日期的，不得分。

2.2管理体系认证（3分）

供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的；每有一个证书得1分，本项最高3分。

注：投标时需提供认证证书原件扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台”http://cx.cnca.cn 查询截图并加盖投标供应商公章上传至投标系统中；未按要求提供的不得分

2.3环卫信息化管理平台（4分）

供应商具有环卫信息化管理平台（具备人员、车辆实时定位模块、车辆历史轨迹模块、安全预警模块、视频监控模块）具备1项得1分，最多得4分。

注：投标时须提供环卫信息化管理系统的合同及相关模块功能截图扫描件加盖电子签章上传至投标系统相应模块中。

2.4项目管理机构配备（7分）

1）项目负责人具有垃圾大型转运站运营管理工作3年及以上经验的得2分；具有相关专业（电气、环境保护/环境工程/市容环卫、机械、给排水、计算机类、经济类）中级及以上职称（职称证书未能体现相关专业的，需提供毕业证书，以毕业证书专业为准）的得2分。

注：需提供项目负责人职称证书、从业经验证明、业绩及其在投标单位近三个月中任意一个月（不含投标当月）的社保缴费证明扫描件加盖电子签章上传至投标系统相应模块中，如投标供应商为新成立企业，则提供自公司成立以来至最近一个月依法缴纳社会保障资金的相关材料。未按要求提供资料的不得分。

- 2）供应商拟派的其他人员（项目负责人除外）具有相关专业（电气、环境保护/环境工程/市容环卫、机械、给排水、计算机类、经济类）中级及以上职称（职称证书未能体现相关专业的，需提供毕业证书，以毕业证书专业为准）的有1个得1分；供应商具有特种设备、电工或汽车维修工证书的，有1个得0.5分，本项最高得3分。

注：需提供人员的证书及其在投标单位近三个月中任意一个月（不含投标当月）的社保缴费证明扫描件加盖电子签章上传至投标系统相应模块中，如投标供应商为新成立企业，则提供自公司成立以来至最近一个月依法缴纳社会保障资金的相关材料，同一人员有多项证书的不重复得分。未按要求提供资料的不得分。

（3）服务方案（暗标60分）

- 项目整体服务方案（12分）：

- ①针对本项目的整体工作计划及工作衔接（4分）

- ②针对本项目的整体服务设想（4分）

- ③近期转运站运行服务目标（4分）

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完全符合本项目需求。以上内容完整翔实，工艺技术合理可靠，针对性强，完全符合本项目需求，得4分；以上内容完整，工艺技术可行，符合本项目需求，得2分；未进行阐述或不满足采购需求的该条得0分；本项最高得12分。

2）针对本项目的运营管理方案（16分）

- ①设施设备操作方案（4分）

- ②转运车辆管理方案（4分）

- ③污水处理工艺系统运行方案（4分）

- ④除尘除臭及消杀处理方案（4分）

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完全符合本项目需求。以上内容完整翔实，工艺技术合理可靠，针对性强，完全符合本项目需求，得4分；以上内容完整，工艺技术可行，符合本项目需求，得2分；未进行阐述或不满足采购需求的该条得0分；本项最高得16分。

- 日常管理标准及措施（8分）：

- ①安全生产及事故防范措施（4分）

- ②质量管理标准和措施（4分）

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完全符合本项目需求。以上内容完整翔实，工艺技术合理可靠，针对性强，完全符合本项目需求，得4分；以上内容完整，工艺技术可行，符合本项目需求，得2分；未进行阐述或不满足采购需求的该条得0分；本项最高得8分。

- 物资装备配备及维保使用方案（8分）

- ①针对本项目的物资装备配备（4分）

- ②站内设备维护管理方案（4分）

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完全符合本项目需求。以上内容完整翔实，工艺技术合理可靠，针对性强，完全符合本项目需求，得4分；以上内容完整，工艺技术可行，符合本项目需求，得2分；未进行阐述或不满足采购需求的该条得0分；本项最高得8分。

- 事故应急处理方案（8分）：

- ①设备故障应急方案（4分）

- ②突发事件应急方案（4分）

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完全符合本项目需求。以上内容完整翔实，工艺技术合理可靠，针对性强，完全符合本项目需求，得4分；以上内容完整，工艺技术可行，符合本项目需求，得2分；未进行阐述或不满足采购需求的该条得0分；本项最高得8分。

6）针对本项目提供的人员配置情况（4分）

- ①针对本项目的劳动力投入计划及人员管理制度（2分）

- ②作业人员培训方案（2分）

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完全符合本项目需求。以上内容完整翔实，工艺技术合理可靠，针对性强，完全符合本项目需求，得2分；以上内容完整，工艺技术可行，符合本项目需求，得1分；未进行阐述或不满足采购需求的该条得0分；本项最高得4分。

7）管理重点难点和措施（4分）

- ①本项目管理方面的重点难点（2分）

- ②针对本项目的管理措施（2分）

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完全符合本项目需求。以上内容完整翔实，工艺技术合理可靠，针对性强，完全符合本项目需求，得2分；以上内容完整，工艺技术可行，符合本项目需求，得1分；未进行阐述或不满足采购需求的该条得0分；本项最高得4分。

5.2评分说明

5.2.1未列入本评分办法的其他条件不作为评分内容。

5.2.2每项评分的具体内容和方法按上述评分办法由评标委员会独立评分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。客观部分各评标委员会成员的评分应一致，主观部分评分项应当取各评标委员会成员评分的平均值，各分项得分合计即为投标供应商总得分。最终得分最高的为排名第一的中标候选人，评分办法的解释权属于采购人。

## （十）定标：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法推荐中标候选供应商。自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内按招标文件的要求，在评审报告推荐的中标候选供应商中，依法确定中标供应商。

2.采购代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在江苏政府采购网发布中标结果公告。如有质疑，投标供应商按中华人民共和国财政部令【第94号】《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定提交资料：投标供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： （一）投标供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号； （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。投标供应商为自然人的，应当由本人签字；投标供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。并按《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《政府采购质疑和投诉办法》《关于印发〈政府采购质疑处理流程〉的通知》（苏财购〔2018〕86号）等有关法规处理。

3.投标、开标及定标的整个过程均接受市政府采购监管部门的监督。

4.在发布中标公告的同时，江苏通汇工程管理咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

## （十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

## （十二）投标保证金：

本项目无需缴纳投标保证金。

## （十三）中标无效的确认：

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3.与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

4.向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述1至5项情形之一的，中标无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## （十四）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标投标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经采购代理机构见证后生效。

- 本项目无须提交履约保证金。

- 江苏通汇工程管理咨询有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

## （十五）代理服务费：

1.本项目代理服务费由中标供应商领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清，供应商报价应当包含代理费。

2.本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算，以中标金额为计费基础，按1‰收费标准计取。

3.中标供应商如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

## （十六）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的报价价格失误，由供应商负责。

## （十七）政府采购履约担保

## 履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式缴纳履约保证金。

## 中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

## （十八）政府采购合同融资

## 根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、中标供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

# 中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。具体事项详见《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2020/11/20/3111344.shtml）。

# 第三部分   采购需求

一、一标段项目需求和有关说明

### （一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

南长生活垃圾转运站（扬高路31号），设计转运能力为500吨/日，主要设施设备包括生活垃圾转运系统、污水处理系统、除尘除臭处理系统及其他辅助配套系统。转运站运行服务的目标是垃圾日产日清，水、气、声、渣达标排放，设施设备保养到位，确保安全、环保、稳定运行。项目情况及具体招标要求如下：

1.服务内容

主要为梁溪区南长片区（扬名街道和清名桥街道）范围内的所有生活垃圾（现指生活垃圾分类出的其他垃圾，下同）。生活垃圾由垃圾清运单位运输到转运站，经地磅称重后，垃圾经过压缩系统压缩后，集中转运至采购人指定的垃圾焚烧厂。转运站垃圾接收时间必须满足当天垃圾收集、转运需要；污水处理为24小时不间断运行，确保出水水质满足要求。转运站运行服务的目标是垃圾日产日清，水、气、声、渣达标排放，设施设备保养到位，确保安全、环保、稳定运行。

2.工艺流程

生活垃圾转运工艺：收集车过磅→倾倒垃圾至料仓→垃圾压缩→打包至集装箱→转运车运至处理终端。

污水处理工艺：调节池+混凝气浮+MBR+高级氧化+砂滤+活性炭。

废气处理工艺：植物液喷淋除臭+离子新风除臭系统、隔离换气+化学洗涤塔+过滤器+UV光氧。

危险废物全部委托有资质单位处理。生活垃圾、冲洗废水及污水处理系统产生的污泥等处理处置需符合相关环保政策以及技术规范、项目环评及批复的要求。转运站所有产出物的处置均需合规合法，费用由运行单位自行承担。

3.运行管理

3.1进站管理

（1）垃圾收集车必须申请并审核通过后经自动识别系统进入转运站，且车容车貌和喷涂符合最新要求。

（2）严格把好垃圾进站关，严禁建筑、工业、医疗、危险、餐厨、放射性废弃物、大件垃圾、废水、废液等进入转运站。

（3）操作人员应随机检查进站垃圾成分。禁止将易燃、易爆、腐蚀性化学品以及其他危险材料放入压缩箱。

（4）运行单位应做好垃圾计量、转运车辆GPS联网、地磅联网、监控联网等工作，并按有关规定定期检验地磅计量误差。

（5）每天定时传送报表和管理数据，计量系统出现故障需第一时间通知采购人，并在采购人许可的前提下方可实行人工记录。

3.2 进站车辆调度

（1）车辆进出站时，严禁故意在站内道路及场地上滞留，避免造成交通堵塞影响交通秩序。

（2）引导垃圾收集车按照规定路线到达卸料口，在指定卸料口卸载垃圾。

（3）作业高峰期间，卸料平台指挥员科学合理调度，确保畅通。

（4）垃圾收集车进入卸料平台后，必须做到“一听、二停、三检查”（即听从作业平台管理人员的指挥、垃圾收集车必须停稳、卸料平台管理员检查车辆和所运垃圾的种类是否符合要求）后，方可倾倒垃圾。

（5）引导垃圾收集车卸料完毕后，确保收集车后盖无残存垃圾夹带、后盖关闭完全后，按规定路线及时退出作业区。

3.3 压缩作业

（1）垃圾压缩设备应保持正常状态。设备异常时，严禁操作设备，避免人员伤亡和设备损坏。

（2）倾倒垃圾前必须检查卸料区域和设备运转区域，确保无异常情况。

（3）操作人员应按填装与压缩工艺技术要求操作，并保证工艺流程的稳定性和各工艺步骤的协调性。

（4）当卸料槽或集装箱辅助装置损坏时，不得进行卸料作业。

（5）卸料槽或集装箱入口堆满垃圾时，停止卸料，待垃圾被压缩至集装箱入口处有空间后方可继续卸料。

（6）卸料槽或集装箱中发现大件垃圾、危险废物等非生活垃圾时，应在做好安全措施情况下，责令收集单位及时清除或采取紧急措施，并做好记录。

（7）卸料时，压缩机对接与锁紧机构应保持完好。

（8）在填装作业时压缩机的压头和滑动支架必须回到最末端时，才能进料。在填装或压缩作业时，工作人员不得靠近转运容器。

（9）转运容器装满后，应将容器封板关闭。

（10）操作完毕后应及时清理作业区。

（11）操作垃圾压装设备、箱体移位装置之前，必须确认各部件的状态和显示屏所显示的信号是否一致；必须确认所操作设备周围有无其他无关人员或车辆，是否可能对操作造成干扰或发生事故的，要做到时刻注意安全，杜绝人为事故的发生。

（12）操作压装设备、箱体移位装置的工作中，不允许野蛮操作，发生故障后应立即停机检查，排除故障后才能再次进行操作。

（13）操作压装设备、箱体移位装置的工作完成后，必须对集装箱和压缩机结合部位进行有效的清洁：不允许挂有垃圾，有污垢的地方要清理，还要用水冲洗，要做到清洁美观，保证对接的顺利。

（14）在对转运车辆的辅助操作前，要停止压缩机和箱体移位装置的工作；现场工作人员要时刻注意转运车辆的工作状态，辅助转运车驾驶员，拉箱/放箱必须到位。

（15）每天工作结束后，要检查设备状态是否正常，各个机构状态是否正常，目测液压站及油路是否有漏油的情况。

3.4 作业区保洁

（1）保洁员着工作服、工作鞋上岗，严禁在卸料平台翻拣垃圾。

（2）正确、规范、安全使用各种保洁工具，爱护工具。保洁工具保持整洁，规范有序摆放。

（3）做到安全作业，按规定穿戴防护装备，保洁时注意避让车辆，确保自身安全。

（4）卸料大厅每两小时清理场地一次。

（5）压缩作业完成后对转运车辆、转运容器及卸料槽每天清洗。

（6）在压缩作业时，转运大厅保洁人员严禁进入卸料区保洁。

（7）定期疏通管道，确保场地冲洗污水排放通畅。

（8）定期对车间设备、作业工具、库房等进行保洁，确保设备上无尘土、污迹等。

3.5 安全工作

（1）熟悉周边及站内环境，负责门卫、守护和巡逻，维护公共秩序，能正确使用各类消防、物防、技防器械。

（2）处理治安及其他突发事件。

（3）负责对进出转运站的人员及车辆进行登记，引导车辆有序停放，并禁止无权限的收集车进入作业区倾倒垃圾；

（4）防盗、防火管理。积极主动地配合、服从采购人管理部门的临时应急调度。

（5）保安工作实行24小时值勤制，保安工作规范严谨，定期组织演练，提高处置突发事件的能力，做好安全保卫和消防工作，确保转运站安全无事故，保障物资、财产及人员的安全。

3.6 转运车辆要求

（1）车辆应按采购人要求统一标志、外观整洁、整体密闭、性能良好。

（2）GPS保持在线状态，接入无锡智慧环卫平台，并确保正常使用。

（3）车辆驾驶员要有驾驶转运车的资质，定期年检，并确保在有效期内。

（4）车辆行驶过程中不超速、不超载，做到文明、安全行车。

（5）车辆按规定路线行驶，途中不出现垃圾和污水抛、洒、滴、漏现象。

（6）为车辆购买保险，并做好定期维护保养工作。

（7）车辆箱体应保持完好，做到密闭不漏水，密封圈定期更换。

3.7 做好突发事件应对

（1）编制突发事件应急预案，做好人员、物资保障措施。

（2）做好恶劣气候应对工作，包括台风雨雪雾天等。

3.8污水处理设备日常运行工作

提供转运站污水处理设备运行管理维护技术规范方案，做好日常操作工作及运行记录台账。安排相关资质的专业技术管理人员对污水处理设备进行日常运行操作和规范的维护检修，确保污水处理设备始终处于良好运行状态并能够以安全稳定的方式处理污水，出水水质达到环评批复要求。确保转运站每天的垃圾冲洗废水及时有效处理。按要求记录好污水处理运行维护的相关数据台账，保留基础数据。

3.9除尘除臭处理设备日常运行工作

提供转运站除尘除臭处理设备运行管理维护技术规范方案，做好日常操作工作及运行记录台账。安排相关资质的专业技术管理人员对除尘除臭处理设备进行日常运行操作和规范的维护检修，确保除尘除臭设备始终处于良好运行状态并能够以安全稳定的方式处理臭气，臭气处理后达到环评批复要求。确保转运站每天的臭气及时有效处理，改善车间内的空气质量。按要求记录好除尘除臭系统运行维护的相关数据台账，保留基础数据。

3.10 落实管理制度

（1）有统一规范的垃圾进出站台账、操作台账等，记录清楚完整。

（2）建立健全自查自评制度，落实安全巡查制度，有记录日志，发现问题及时整改，每月至少自查一次并做记录。

（3）按规定时间开放，工作人员按时到岗，在岗在位。

（4）标识标牌配置齐全，作业规章、管理制度、安全制度上墙，整齐洁净。

（5）作业区域和办公区域分隔，严禁闲杂人员入站。

（6）加强工作人员培训和管理，特种设备等专业技术岗位严格执行岗位操作规范。

3.11 设施设备及车辆维护保养工作

定期按保养手册对站内设施设备进行维护保养，保养范围包括但不限于：压缩机、液压站、地磅、中控室、卷帘门、电控柜、除尘除臭设备、污水处理设备等；车辆维护保养范围为采购人提供给中标人的转运车辆。

4.转运站人员配置、岗位职责

具体岗位配置表如下表，站内人员配置不少于32人：

| 岗位 | 人数 | 岗位职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 站长 | 1 | 掌握转运站的工艺流程、技术要求和压缩设备等设施、设备的主要技术指标及运行管理要求，熟悉计算机操作。负责整个转运站日常运行及转运车队管理工作。 |  |
| 副站长 | 1 | 配合站长做好各项工作。 |  |
| 安全员 | （1） | 负责站内各类安全管理工作。 | 该岗位可设专人，也可由其他岗位兼任。 |
| 转运车驾驶员 | 14 | 负责垃圾转运运输工作。 |  |
| 中控室操作员 | 2 | 负责卸料大厅、出料装载区、站点全域监控及压缩机操作，并做好垃圾转运量、污水处理量、臭气运行情况等各项统计工作。 | 熟悉计算机操作 |
| 操作工 | 3 | 负责站内设备操作工作。 |  |
| 机修工及电工 | 2 | 负责站内设备维修工作。 |  |
| 卸料平台指挥员 | 2 | 负责卸料平台指挥工作。 |  |
| 保洁员、门卫及保安员 | 6 | 负责站内清洁卫生和车辆清洗工作、全天候对转运站进行看门及安保工作。 |  |
| 污水处理、除尘除臭系统操作人员 | 1 | 负责污水处理、除尘除臭系统日常运行工作。 |  |

备注：

（1）投标人需按照转运站人员配置进行报价。

（2）工作时间可根据环境卫生作业实际情况调整。

（3）对服务人员的要求及其他：不得违反《劳动法》相关规定。投标供应商必须给上述人员按照国家及无锡市的有关规定支付工资和交纳保险等，且不得低于无锡市最低工资标准。中标人承担在合同服务期内发生的一切责任及事故赔偿。中标人所聘用的工作人员与采购人不存在劳动雇佣关系。

（4）中标人必须对所派出的操作人员进行设备的操作培训，使其能进行独立操作。

（5）运行操作人员应坚守岗位，定期检查设施、设备、仪器、仪表的运行情况，按规定要求操作使用各种机械设备、仪器、仪表，发现异常情况，应及时采取相应处理措施，并按照分级管理的原则及时上报。严禁非工作人员和未经培训的工作人员操作站内设施设备，避免因操作不当发生事故。

（6）转运站内各设施设备（含转运车辆）均为采购人所有，经营期间中标人工作人员必须遵守采购人的有关管理规定，并按有关国家安全操作规定进行作业，确保各类设施设备安全、环保运行，车辆安全作业；中标人工作人员如有违纪违法、发生工伤死亡、意外事故或环保责任等一切经济和法律责任由中标人自行负责，与采购人无关。

5.满足生态环境部门排污单位自动监测监控联网（全联全控）要求。

6.落实安全生产主体责任，切实加强安全生产。

7.其他相关要求：

（1）投标供应商须按管理内容编制各类运行台账，并每日进行检查，发现问题及时整改。采购人对投标供应商各工作岗位的服务质量随时进行抽查。发现问题，及时书面通知整改，投标供应商将整改结果书面通知采购单位。

（2）在项目实施过程中应要求服务人员加强劳动纪律，注重职业道德规范。

（3）定期组织职工学习，提高职工业务素质。

（4）加强合作，积极做好各项应急保障工作，自觉接受各级部门的检查考核，如发现问题需及时整改。

（5）作业时保证安全，发生各种意外事故，由投标供应商自行解决并承担相应的责任。

（6）投标供应商接到责任范围内的投诉电话和新闻舆论监督曝光的，应在半小时内告知招标人，并在处理完毕后做好信息反馈。

（7）投标供应商应确保做好转运站内所有设施设备的维护保养工作，确保所有设施设备正常运行，服务期满移交时，所有设施设备处于正常使用状态，如有故障，须由投标供应商负责维修恢复正常使用。

（8）站内各类设施设备和转运车辆均为采购人名下资产，服务范围内的机械设备由采购人配备，投标供应商负责正常的维护维修保养，服务期结束后乙方要保证设备、设施的完好；大型转运站的房屋主体结构的维修不在投标供应商的维修范围内，但要保持墙体整洁；运行期限内产生的所有水电费、药剂费及各类易耗品均由投标供应商负责。

（9）投标供应商应控制转运站渗滤液的产生量，原则上不超过7350吨/年，超出部分费用由投标供应商自理。

### （二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

符合《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ/T 47-2016）、《生活垃圾收集运输技术规程》（CJJ205-2013）、《生活垃圾转运站运行维护技术规程》（CJJ 109-2023）、《无锡市生活垃圾转运站建设和运营管理导则》《无锡市生活垃圾转运站管理指导意见》。

### （三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

符合《转运站作业质量考核标准》中的考核内容要求，主要内容包括站容站貌、日常作业、设施设备配置和适用、其他等，具体以采购人确认为准。

### （四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

南长生活垃圾转运站（扬高路31号）。

### （五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

需满足《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ/T 47-2016）、《生活垃圾收集运输技术规程》（CJJ205-2013）、《生活垃圾转运站运行维护技术规程》（CJJ 109-2023）、《无锡市生活垃圾转运站建设和运营管理导则》《无锡市生活垃圾转运站管理指导意见》和《转运站作业质量考核标准》等文件要求，做到垃圾日产日清，水、气、声、渣达标排放，设施设备保养到位，确保安全、环保、稳定运行。本项目服务期为自合同签订之日起2年，如遇转运站拆迁、停产改造、产权变更等不可抗力因素将终止本次服务。

### （六）采购标的的验收标准

采购人每月对投标供应商进行考核，考核内容按照《转运站作业质量考核标准》进行，考核分数将与运行费用扣款挂钩，具体以采购人确认为准。

### （七）付款方式

合同签订后，每3个月根据考核结果向中标人支付运行费用。该项目如遇转运站拆迁、停产改造、产权变更等不可抗因素终止服务，将根据该站实际运行管理时间折算运行费用。

### （八）采购标的的其他技术、服务等要求

污水处理设备、除尘除臭处理设备日常运行工作允许分包，但均由总包单位负责统一协调和管理。总包单位须提前将承包方资质、人员等相关材料提交给采购人，并经采购人书面同意后方可进行分包。未经采购人同意，擅自将合同转让或进行分包的，采购人有权解除合同，同时乙方向采购人偿付违约金。进行处理、操作作业的承包方须具备相关资质以及人员并签订相关管理协议，明确各自的生产管理职责，并指定专职管理人员进行协调和检查。如因分包单位管理不力导致发生事故的，总包单位将承担管理责任和连带责任。

二、二标段项目需求和有关说明

### （一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

滨湖区生活垃圾转运站位于青龙山133号，设计转运能力为500吨/日，主要设施设备包括生活垃圾转运系统、污水处理系统、除尘除臭处理系统及其他辅助配套系统。转运站运行服务的目标是垃圾日产日清，水、气、声、渣达标排放，设施设备保养到位，确保安全、环保、稳定运行。项目情况及招标要求如下：

1.服务内容

滨湖区范围内生活垃圾由垃圾清运单位运输到转运站，经地磅称重后，生活垃圾经过压缩系统压缩后，集中转运至采购人指定的垃圾焚烧厂。转运站垃圾接收时间必须满足当天垃圾收集、转运需要；污水处理为24小时不间断运行，确保出水水质满足要求。转运站运行服务的目标是垃圾日产日清，水、气、声、渣达标排放，设施设备保养到位，确保安全、环保、稳定运行。

2.工艺流程

生活垃圾转运工艺：收集车过磅→倾倒垃圾至料仓→垃圾压缩→打包至集装箱→转运车运至处理终端。

污水处理工艺：调节池+混凝气浮+MBR+高级氧化+砂滤+活性炭。

废气处理工艺：植物液喷淋除臭+离子新风除臭系统、隔离换气+化学洗涤塔+过滤器+UV光氧。

危险废物全部委托有资质单位处理。生活垃圾、冲洗废水及污水处理系统产生的污泥等处理处置需符合相关环保政策以及技术规范、项目环评及批复的要求。转运站所有产出物的处置均需合规合法，费用由运行单位自行承担。

3.运行管理

3.1进站管理

（1）垃圾收集车必须申请并审核通过后经自动识别系统进入转运站，且车容车貌和喷涂符合最新要求。

（2）严格把好垃圾进站关，严禁建筑、工业、医疗、危险、餐厨、放射性废弃物、大件垃圾、废水、废液等进入转运站。

（3）操作人员应随机检查进站垃圾成分。禁止将易燃、易爆、腐蚀性化学品以及其他危险材料放入压缩箱。

（4）运行单位应做好垃圾计量、转运车辆GPS联网、地磅联网、监控联网等工作，并按有关规定定期检验地磅计量误差。

（5）每天定时传送报表和管理数据，计量系统出现故障需第一时间通知采购人，并在采购人许可的前提下方可实行人工记录。

3.2 进站车辆调度

（1）车辆进出站时，严禁故意在站内道路及场地上滞留，避免造成交通堵塞影响交通秩序。

（2）引导垃圾收集车按照规定路线到达卸料口，在指定卸料口卸载垃圾。

（3）作业高峰期间，卸料平台指挥员科学合理调度，确保畅通。

（4）垃圾收集车进入卸料平台后，必须做到“一听、二停、三检查”（即听从作业平台管理人员的指挥、垃圾收集车必须停稳、卸料平台管理员检查车辆和所运垃圾的种类是否符合要求）后，方可倾倒垃圾。

（5）引导垃圾收集车卸料完毕后，确保收集车后盖无残存垃圾夹带、后盖关闭完全后，按规定路线及时退出作业区。

3.3 压缩作业

（1）垃圾压缩设备应保持正常状态。设备异常时，严禁操作设备，避免人员伤亡和设备损坏。

（2）倾倒垃圾前必须检查卸料区域和设备运转区域，确保无异常情况。

（3）操作人员应按填装与压缩工艺技术要求操作，并保证工艺流程的稳定性和各工艺步骤的协调性。

（4）当卸料槽或集装箱辅助装置损坏时，不得进行卸料作业。

（5）卸料槽或集装箱入口堆满垃圾时，停止卸料，待垃圾被压缩至集装箱入口处有空间后方可继续卸料。

（6）卸料槽或集装箱中发现大件垃圾、危险废物等非生活垃圾时，应在做好安全措施情况下，责令收集单位及时清除或采取紧急措施，并做好记录。

（7）卸料时，压缩机对接与锁紧机构应保持完好。

（8）在填装作业时压缩机的压头和滑动支架必须回到最末端时，才能进料。在填装或压缩作业时，工作人员不得靠近转运容器。

（9）转运容器装满后，应将容器封板关闭。

（10）操作完毕后应及时清理作业区。

（11）操作垃圾压装设备、箱体移位装置之前，必须确认各部件的状态和显示屏所显示的信号是否一致；必须确认所操作设备周围有无其他无关人员或车辆，是否可能对操作造成干扰或发生事故的，要做到时刻注意安全，杜绝人为事故的发生。

（12）操作压装设备、箱体移位装置的工作中，不允许野蛮操作，发生故障后应立即停机检查，排除故障后才能再次进行操作。

（13）操作压装设备、箱体移位装置的工作完成后，必须对集装箱和压缩机结合部位进行有效的清洁：不允许挂有垃圾，有污垢的地方要清理，还要用水冲洗，要做到清洁美观，保证对接的顺利。

（14）在对转运车辆的辅助操作前，要停止压缩机和箱体移位装置的工作；现场工作人员要时刻注意转运车辆的工作状态，辅助转运车驾驶员，拉箱/放箱必须到位。

（15）每天工作结束后，要检查设备状态是否正常，各个机构状态是否正常，目测液压站及油路是否有漏油的情况。

3.4 作业区保洁

（1）保洁员着工作服、工作鞋上岗，严禁在卸料平台翻拣垃圾。

（2）正确、规范、安全使用各种保洁工具，爱护工具。保洁工具保持整洁，规范有序摆放。

（3）做到安全作业，按规定穿戴防护装备，保洁时注意避让车辆，确保自身安全。

（4）卸料大厅每两小时清理场地一次。

（5）压缩作业完成后对转运车辆、转运容器及卸料槽每天清洗。

（6）在压缩作业时，转运大厅保洁人员严禁进入卸料区保洁。

（7）定期疏通管道，确保场地冲洗污水排放通畅。

（8）定期对车间设备、作业工具、库房等进行保洁，确保设备上无尘土、污迹等。

3.5 安全工作

（1）熟悉周边及站内环境，负责门卫、守护和巡逻，维护公共秩序，能正确使用各类消防、物防、技防器械。

（2）处理治安及其他突发事件。

（3）负责对进出转运站的人员及车辆进行登记，引导车辆有序停放，并禁止无权限的收集车进入作业区倾倒垃圾；

（4）防盗、防火管理。积极主动地配合、服从采购人管理部门的临时应急调度。

（5）保安工作实行24小时值勤制，保安工作规范严谨，定期组织演练，提高处置突发事件的能力，做好安全保卫和消防工作，确保转运站安全无事故，保障物资、财产及人员的安全。

3.6 转运车辆要求

（1）车辆应按采购人要求统一标志、外观整洁、整体密闭、性能良好。

（2）GPS保持在线状态，接入无锡智慧环卫平台，并确保正常使用。

（3）车辆驾驶员要有驾驶转运车的资质，定期年检，并确保在有效期内。

（4）车辆行驶过程中不超速、不超载，做到文明、安全行车。

（5）车辆按规定路线行驶，途中不出现垃圾和污水抛、洒、滴、漏现象。

（6）为车辆购买保险，并做好定期维护保养工作。

（7）车辆箱体应保持完好，做到密闭不漏水，密封圈定期更换。

3.7 做好突发事件应对

（1）编制突发事件应急预案，做好人员、物资保障措施。

（2）做好恶劣气候应对工作，包括台风雨雪雾天等。

3.8污水处理设备日常运行工作

提供转运站污水处理设备运行管理维护技术规范方案，做好日常操作工作及运行记录台账。安排相关资质的专业技术管理人员对污水处理设备进行日常运行操作和规范的维护检修，确保污水处理设备始终处于良好运行状态并能够以安全稳定的方式处理污水，出水水质达到环评批复要求。确保转运站每天的垃圾冲洗废水及时有效处理。按要求记录好污水处理运行维护的相关数据台账，保留基础数据。

3.9除尘除臭处理设备日常运行工作

提供转运站除尘除臭处理设备运行管理维护技术规范方案，做好日常操作工作及运行记录台账。安排相关资质的专业技术管理人员对除尘除臭处理设备进行日常运行操作和规范的维护检修，确保除尘除臭设备始终处于良好运行状态并能够以安全稳定的方式处理臭气，臭气处理后达到环评批复要求。确保转运站每天的臭气及时有效处理，改善车间内的空气质量。按要求记录好除尘除臭系统运行维护的相关数据台账，保留基础数据。

3.10 落实管理制度

（1）有统一规范的垃圾进出站台账、操作台账等，记录清楚完整。

（2）建立健全自查自评制度，落实安全巡查制度，有记录日志，发现问题及时整改，每月至少自查一次并做记录。

（3）按规定时间开放，工作人员按时到岗，在岗在位。

（4）标识标牌配置齐全，作业规章、管理制度、安全制度上墙，整齐洁净。

（5）作业区域和办公区域分隔，严禁闲杂人员入站。

（6）加强工作人员培训和管理，特种设备等专业技术岗位严格执行岗位操作规范。

3.11 设施设备及车辆维护保养工作

定期按保养手册对站内设施设备进行维护保养，保养范围包括但不限于：压缩机、液压站、地磅、中控室、卷帘门、电控柜、除尘除臭设备、污水处理设备等；车辆维护保养范围为采购人提供给中标人的转运车辆。

4.转运站人员配置、岗位职责

具体岗位配置表如下表，站内人员配置不少于39人：

| 岗位 | 人数 | 岗位职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 站长 | 1 | 掌握转运站的工艺流程、技术要求和压缩设备等设施、设备的主要技术指标及运行管理要求，熟悉计算机操作。负责整个转运站日常运行及转运车队管理工作。 |  |
| 副站长 | 1 | 配合站长做好各项工作。 |  |
| 安全员 | (1) | 负责站内各类安全管理工作。 | 该岗位可设专人，也可由其他岗位兼任。 |
| 转运车驾驶员 | 21 | 负责垃圾转运运输工作。 |  |
| 中控室操作员 | 2 | 负责卸料大厅、出料装载区、站点全域监控及压缩机操作，并做好垃圾转运量、污水处理量、臭气运行情况等各项统计工作。 | 熟悉计算机操作 |
| 操作工 | 3 | 负责站内设备操作工作。 |  |
| 机修工及电工 | 2 | 负责站内设备维修工作。 |  |
| 卸料平台指挥员 | 2 | 负责卸料平台指挥工作。 |  |
| 保洁员、门卫及保安员 | 6 | 负责站内清洁卫生和车辆清洗工作、全天候对转运站进行看门及安保工作。 |  |
| 污水处理、除尘除臭系统操作人员 | 1 | 负责污水处理、除尘除臭系统日常运行工作。 |  |

备注：

（1）投标人需按照转运站人员配置进行报价。

（2）工作时间可根据环境卫生作不得违反《劳动法》相关规定，投标供应商必须给上述人员按照国家及无锡市的有关规定支付工资和交纳保险等，且不得低于无锡市最低工资标准。中标人承担在合同服务期内发生的一切责任及事故赔偿。中标人所聘用的工作人员与采购人不存在劳动雇佣关系。

（4）中标人必须对所派出的操作人员进行设备的操作培训，使其能进行独立操作。

（5）运行操作人员应坚守岗位，定期检查设施、设备、仪器、仪表的运行情况，按规定要求操作使用各种机械设备、仪器、仪表，发现异常情况，应及时采取相应处理措施，并按照分级管理的原则及时上报。严禁非工作人员和未经培训的工作人员操作站内设施设备，避免因操作不当发生事故。

（6）转运站内各设施设备（含转运车辆）均为采购人所有，经营期间中标人工作人员必须遵守采购人的有关管理规定，并按有关国家安全操作规定进行作业，确保各类设施设备安全、环保运行，车辆安全作业；中标人工作人员如有违纪违法、发生工伤死亡、意外事故或环保责任等一切经济和法律责任由中标人自行负责，与采购人无关。

5.满足生态环境部门排污单位自动监测监控联网（全联全控）要求。

6.落实安全生产主体责任，切实加强安全生产。

7.其他相关要求：

（1）投标供应商须按管理内容编制各类运行台账，并每日进行检查，发现问题及时整改。采购人对投标供应商各工作岗位的服务质量随时进行抽查。发现问题，及时书面通知整改，投标供应商将整改结果书面通知采购单位。

（2）在项目实施过程中应要求服务人员加强劳动纪律，注重职业道德规范。

（3）定期组织职工学习，提高职工业务素质。

（4）加强合作，积极做好各项应急保障工作，自觉接受各级部门的检查考核，如发现问题需及时整改。

（5）作业时保证安全，发生各种意外事故，由投标供应商自行解决并承担相应的责任。

（6）投标供应商接到责任范围内的投诉电话和新闻舆论监督曝光的，应在半小时告知招标人，并在处理完毕后做好信息反馈。

（7）投标供应商应确保做好转运站内所有设施设备的维护保养工作，确保所有设施设备正常运行，服务期满移交时，所有设施设备处于正常使用状态，如有故障，须由投标供应商负责维修恢复正常使用。

（8）站内各类设施设备和转运车辆均为采购人名下资产，服务范围内的机械设备由采购人配备，投标供应商负责正常的维护维修保养，服务期结束后乙方要保证设备、设施的完好；大型转运站的房屋主体结构的维修不在投标供应商的维修范围内，但要保持墙体整洁；运行期限内产生的所有水电费、药剂费及各类易耗品均由投标供应商负责。

（9）投标供应商应控制转运站渗滤液的产生量，原则上不超过10790吨/年，超出部分费用由投标供应商自理。

### （二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

符合《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ/T 47-2016）、《生活垃圾收集运输技术规程》（CJJ205-2013）、《生活垃圾转运站运行维护技术规程》（CJJ 109-2023）、《无锡市生活垃圾转运站建设和运营管理导则》《无锡市生活垃圾转运站管理指导意见》。

### （三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

符合《转运站作业质量考核标准》中的考核内容要求，主要内容包括站容站貌、日常作业、设施设备配置和适用、其他等，具体以采购人确认为准。

### （四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

滨湖区生活垃圾转运站位于青龙山133号。

### （五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

需满足《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ/T 47-2016）、《生活垃圾收集运输技术规程》（CJJ205-2013）、《生活垃圾转运站运行维护技术规程》（CJJ 109-2023）、《无锡市生活垃圾转运站建设和运营管理导则》《无锡市生活垃圾转运站管理指导意见》和《转运站作业质量考核标准》等文件要求，做到垃圾日产日清，水、气、声、渣达标排放，设施设备保养到位，确保安全、环保、稳定运行。本项目服务期为自合同签订之日起2年，如遇转运站拆迁、停产改造、产权变更等不可抗力因素将终止本次服务。

### （六）采购标的的验收标准

采购人每月对投标供应商进行考核，考核内容按照《转运站作业质量考核标准》进行，考核分数将与运行费用扣款挂钩，具体以采购人确认为准。

### （七）付款方式

合同签订后，每3个月根据考核结果向中标人支付运行费用。该项目如遇转运站拆迁、停产改造、产权变更等不可抗因素终止服务，将根据该站实际运行管理时间折算运行费用。

### （八）采购标的的其他技术、服务等要求

污水处理设备、除尘除臭处理设备日常运行工作允许分包，但均由总包单位负责统一协调和管理。总包单位须提前将承包方资质、人员等相关材料提交给采购人，并经采购人书面同意后方可进行分包。未经采购人同意，擅自将合同转让或进行分包的，采购人有权解除合同，同时乙方向采购人偿付违约金。进行处理、操作作业的承包方须具备相关资质以及人员并签订相关管理协议，明确各自的生产管理职责，并指定专职管理人员进行协调和检查。如因分包单位管理不力导致发生事故的，总包单位将承担管理责任和连带责任。

## 第四部分   合同条款（格式，投标时不需填写）

江苏省政府采购合同（服务）

项目名称：

项目编号：

甲方：（采购人）无锡市环境卫生管理服务中心

乙方：（供应商）

甲、乙双方根据江苏省政府采购（苏采云）平台项目公开招标的结果，签署本合同。

依据双方共同确认的乙方应承担甲方管辖范围内的生活垃圾转运站运行、管理、维护服务项目等和合同中规定乙方应承担的其他义务。

1.服务内容

主要为梁溪区南长片区（扬名街道和清名桥街道）范围内的所有生活垃圾（现指生活垃圾分类出的其他垃圾，下同）。生活垃圾由垃圾清运单位运输到转运站，经地磅称重后，垃圾经过压缩系统压缩后，集中转运至采购人指定的垃圾焚烧厂。转运站垃圾接收时间必须满足当天垃圾收集、转运需要；污水处理为24小时不间断运行，确保出水水质满足要求。转运站运行服务的目标是垃圾日产日清，水、气、声、渣达标排放，设施设备保养到位，确保安全、环保、稳定运行。

2.工艺流程

生活垃圾转运工艺：收集车过磅→倾倒垃圾至料仓→垃圾压缩→打包至集装箱→转运车运至处理终端。

污水处理工艺：调节池+混凝气浮+MBR+高级氧化+砂滤+活性炭。

废气处理工艺：植物液喷淋除臭+离子新风除臭系统、隔离换气+化学洗涤塔+过滤器+UV光氧。

危险废物全部委托有资质单位处理。生活垃圾、冲洗废水及污水处理系统产生的污泥等处理处置需符合相关环保政策以及技术规范、项目环评及批复的要求。转运站所有产出物的处置均需合规合法，费用由运行单位自行承担。

3.运行管理

3.1进站管理

（1）垃圾收集车必须申请并审核通过后经自动识别系统进入转运站，且车容车貌和喷涂符合最新要求。

（2）严格把好垃圾进站关，严禁建筑、工业、医疗、危险、餐厨、放射性废弃物、大件垃圾、废水、废液等进入转运站。

（3）操作人员应随机检查进站垃圾成分。禁止将易燃、易爆、腐蚀性化学品以及其他危险材料放入压缩箱。

（4）运行单位应做好垃圾计量、转运车辆GPS联网、地磅联网、监控联网等工作，并按有关规定定期检验地磅计量误差。

（5）每天定时传送报表和管理数据，计量系统出现故障需第一时间通知采购人，并在采购人许可的前提下方可实行人工记录。

3.2 进站车辆调度

（1）车辆进出站时，严禁故意在站内道路及场地上滞留，避免造成交通堵塞影响交通秩序。

（2）引导垃圾收集车按照规定路线到达卸料口，在指定卸料口卸载垃圾。

（3）作业高峰期间，卸料平台指挥员科学合理调度，确保畅通。

（4）垃圾收集车进入卸料平台后，必须做到“一听、二停、三检查”（即听从作业平台管理人员的指挥、垃圾收集车必须停稳、卸料平台管理员检查车辆和所运垃圾的种类是否符合要求）后，方可倾倒垃圾。

（5）引导垃圾收集车卸料完毕后，确保收集车后盖无残存垃圾夹带、后盖关闭完全后，按规定路线及时退出作业区。

3.3 压缩作业

（1）垃圾压缩设备应保持正常状态。设备异常时，严禁操作设备，避免人员伤亡和设备损坏。

（2）倾倒垃圾前必须检查卸料区域和设备运转区域，确保无异常情况。

（3）操作人员应按填装与压缩工艺技术要求操作，并保证工艺流程的稳定性和各工艺步骤的协调性。

（4）当卸料槽或集装箱辅助装置损坏时，不得进行卸料作业。

（5）卸料槽或集装箱入口堆满垃圾时，停止卸料，待垃圾被压缩至集装箱入口处有空间后方可继续卸料。

（6）卸料槽或集装箱中发现大件垃圾、危险废物等非生活垃圾时，应在做好安全措施情况下，责令收集单位及时清除或采取紧急措施，并做好记录。

（7）卸料时，压缩机对接与锁紧机构应保持完好。

（8）在填装作业时压缩机的压头和滑动支架必须回到最末端时，才能进料。在填装或压缩作业时，工作人员不得靠近转运容器。

（9）转运容器装满后，应将容器封板关闭。

（10）操作完毕后应及时清理作业区。

（11）操作垃圾压装设备、箱体移位装置之前，必须确认各部件的状态和显示屏所显示的信号是否一致；必须确认所操作设备周围有无其他无关人员或车辆，是否可能对操作造成干扰或发生事故的，要做到时刻注意安全，杜绝人为事故的发生。

（12）操作压装设备、箱体移位装置的工作中，不允许野蛮操作，发生故障后应立即停机检查，排除故障后才能再次进行操作。

（13）操作压装设备、箱体移位装置的工作完成后，必须对集装箱和压缩机结合部位进行有效的清洁：不允许挂有垃圾，有污垢的地方要清理，还要用水冲洗，要做到清洁美观，保证对接的顺利。

（14）在对转运车辆的辅助操作前，要停止压缩机和箱体移位装置的工作；现场工作人员要时刻注意转运车辆的工作状态，辅助转运车驾驶员，拉箱/放箱必须到位。

（15）每天工作结束后，要检查设备状态是否正常，各个机构状态是否正常，目测液压站及油路是否有漏油的情况。

3.4 作业区保洁

（1）保洁员着工作服、工作鞋上岗，严禁在卸料平台翻拣垃圾。

（2）正确、规范、安全使用各种保洁工具，爱护工具。保洁工具保持整洁，规范有序摆放。

（3）做到安全作业，按规定穿戴防护装备，保洁时注意避让车辆，确保自身安全。

（4）卸料大厅每两小时清理场地一次。

（5）压缩作业完成后对转运车辆、转运容器及卸料槽每天清洗。

（6）在压缩作业时，转运大厅保洁人员严禁进入卸料区保洁。

（7）定期疏通管道，确保场地冲洗污水排放通畅。

（8）定期对车间设备、作业工具、库房等进行保洁，确保设备上无尘土、污迹等。

3.5 安全工作

（1）熟悉周边及站内环境，负责门卫、守护和巡逻，维护公共秩序，能正确使用各类消防、物防、技防器械。

（2）处理治安及其他突发事件。

（3）负责对进出转运站的人员及车辆进行登记，引导车辆有序停放，并禁止无权限的收集车进入作业区倾倒垃圾；

（4）防盗、防火管理。积极主动地配合、服从采购人管理部门的临时应急调度。

（5）保安工作实行24小时值勤制，保安工作规范严谨，定期组织演练，提高处置突发事件的能力，做好安全保卫和消防工作，确保转运站安全无事故，保障物资、财产及人员的安全。

3.6 转运车辆要求

（1）车辆应按采购人要求统一标志、外观整洁、整体密闭、性能良好。

（2）GPS保持在线状态，接入无锡智慧环卫平台，并确保正常使用。

（3）车辆驾驶员要有驾驶转运车的资质，定期年检，并确保在有效期内。

（4）车辆行驶过程中不超速、不超载，做到文明、安全行车。

（5）车辆按规定路线行驶，途中不出现垃圾和污水抛、洒、滴、漏现象。

（6）为车辆购买保险，并做好定期维护保养工作。

（7）车辆箱体应保持完好，做到密闭不漏水，密封圈定期更换。

3.7 做好突发事件应对

（1）编制突发事件应急预案，做好人员、物资保障措施。

（2）做好恶劣气候应对工作，包括台风雨雪雾天等。

3.8污水处理设备日常运行工作

提供转运站污水处理设备运行管理维护技术规范方案，做好日常操作工作及运行记录台账。安排相关资质的专业技术管理人员对污水处理设备进行日常运行操作和规范的维护检修，确保污水处理设备始终处于良好运行状态并能够以安全稳定的方式处理污水，出水水质达到环评批复要求。确保转运站每天的垃圾冲洗废水及时有效处理。按要求记录好污水处理运行维护的相关数据台账，保留基础数据。

3.9除尘除臭处理设备日常运行工作

提供转运站除尘除臭处理设备运行管理维护技术规范方案，做好日常操作工作及运行记录台账。安排相关资质的专业技术管理人员对除尘除臭处理设备进行日常运行操作和规范的维护检修，确保除尘除臭设备始终处于良好运行状态并能够以安全稳定的方式处理臭气，臭气处理后达到环评批复要求。确保转运站每天的臭气及时有效处理，改善车间内的空气质量。按要求记录好除尘除臭系统运行维护的相关数据台账，保留基础数据。

3.10 落实管理制度

（1）有统一规范的垃圾进出站台账、操作台账等，记录清楚完整。

（2）建立健全自查自评制度，落实安全巡查制度，有记录日志，发现问题及时整改，每月至少自查一次并做记录。

（3）按规定时间开放，工作人员按时到岗，在岗在位。

（4）标识标牌配置齐全，作业规章、管理制度、安全制度上墙，整齐洁净。

（5）作业区域和办公区域分隔，严禁闲杂人员入站。

（6）加强工作人员培训和管理，特种设备等专业技术岗位严格执行岗位操作规范。

3.11 设施设备及车辆维护保养工作

定期按保养手册对站内设施设备进行维护保养，保养范围包括但不限于：压缩机、液压站、地磅、中控室、卷帘门、电控柜、除尘除臭设备、污水处理设备等；车辆维护保养范围为采购人提供给中标人的转运车辆。

4.转运站人员配置要求。

（1）具体岗位人员按投标文件配置，如有变动，须提前向甲方报备，并提供相应材料，替换人员资质应与投标时要求相符。

（2）工作时间可根据环境卫生作业实际情况调整。

（3）对服务人员的要求及其他：不得违反《劳动法》相关规定，投标供应商必须给上述人员按照国家及无锡市的有关规定支付工资和交纳保险等，且不得低于无锡市最低工资标准。中标人承担在合同服务期内发生的一切责任及事故赔偿。中标人所聘用的工作人员与采购人不存在劳动雇佣关系。

（4）中标人必须对所派出的操作人员进行设备的操作培训，使其能进行独立操作。

（5）运行操作人员应坚守岗位，定期检查设施、设备、仪器、仪表的运行情况，按规定要求操作使用各种机械设备、仪器、仪表，发现异常情况，应及时采取相应处理措施，并按照分级管理的原则及时上报。严禁非工作人员和未经培训的工作人员操作站内设施设备，避免因操作不当发生事故。

（6）转运站内各设施设备（含转运车辆）均为采购人所有，经营期间中标人工作人员必须遵守采购人的有关管理规定，并按有关国家安全操作规定进行作业，确保各类设施设备安全、环保运行，车辆安全作业；中标人工作人员如有违纪违法、发生工伤死亡、意外事故或环保责任等一切经济和法律责任由中标人自行负责，与采购人无关。

5.满足生态环境部门排污单位自动监测监控联网（全联全控）要求。

6.落实安全生产主体责任，切实加强安全生产。

7.其他相关要求：

（1）投标供应商须按管理内容编制各类运行台账，并每日进行检查，发现问题及时整改。采购人对投标供应商各工作岗位的服务质量随时进行抽查。发现问题，及时书面通知整改，投标供应商将整改结果书面通知采购单位。

（2）在项目实施过程中应要求服务人员加强劳动纪律，注重职业道德规范。

（3）定期组织职工学习，提高职工业务素质。

（4）加强合作，积极做好各项突击性工作和创卫工作，自觉接受各级部门的检查考核，如发现问题需及时整改。

（5）作业时保证安全，发生各种意外事故，由投标供应商自行解决并承担相应的责任。

（6）投标供应商接到责任范围内的投诉电话和新闻舆论监督曝光的，应在半小时告知招标人，并在处理完毕后做好信息反馈。

（7）投标供应商应确保做好转运站内所有设施设备的维护保养工作，确保所有设施设备正常运行，服务期满移交时，所有设施设备处于正常使用状态，如有故障，须由投标供应商负责维修恢复正常使用。

（8）站内各类设施设备和转运车辆均为采购人名下资产，服务范围内的机械设备由采购人配备，投标供应商负责正常的维护维修保养，服务期结束后乙方要保证设备、设施的完好；大型转运站的房屋主体结构的维修不在投标供应商的维修范围内，但要保持墙体整洁；运行期限内产生的所有水电费、药剂费及各类易耗品均由投标供应商负责。

（9）投标供应商应控制转运站渗滤液的产生量，原则上不超过      吨/年，超出部分费用由投标供应商自理。

- 甲方权利和义务

1.根据甲方的有关规定，对乙方工作及履行合同情况进行检查考核。

2.有权对乙方本项目的列支费用进行审查。

3.有权对乙方设施设备安全运行情况进行检查。

4.有权对乙方规范用工情况进行检查，包括劳动合同签订、社会保险金缴纳、加班费用支付等情况。

5.有权按计划组织作业人员及管理人员培训，指导规范作业，乙方应调整好生产，接受甲方组织的培训。

6.根据对乙方的检查考核结果按招标文件规定按实向乙方支付作业服务费用。

7.听取乙方提出的建议并给予答复。

8.按合同约定的时间和方式向乙方支付服务费。

- 乙方权利和义务

1.甲方无正当理由克扣或拖欠乙方经费，乙方可向相关监管部门投诉。

2.根据甲方要求和投标书所作的承诺自觉开展各项工作，确保承包管理的大型转运站稳定呈现干净整洁的面貌；严禁收取非生活垃圾以外的其他垃圾；严禁在承包管理的大型转运站内从事非经甲方认定或有碍甲方利益的各类业务（如承接垃圾收运、倾倒等以及利用大型转运站收运垃圾牟利等）。

3.接受甲方及各级管理部门的检查考核。

4.为保证管理工作正常有效开展，乙方须根据《中华人民共和国劳动法》和用工要求组建固定的工作队伍，按要求将从业人员资料、作业计划（含作业设备、工具）和管理预案，报甲方备案。制定和建立管理相关制度和台账记录，经甲方认可并备案。

5.乙方配备专用、专业大型转运站工作用具，人员统一着装上岗，并独立承担作业人员及大型转运站运行过程中的安全责任、用人责任。

6.乙方均应服从甲方要求和安排，做好应急工作。

7.按照甲方大型转运站管理的相关要求和标准建立每日自查制度，按统一检查表登记，并按月报甲方。

8.接受社会监督，对有责投诉必须按时间要求进行整改，并将整改结果报甲方。

9.乙方的工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由乙方负责处理并承担经济和道义上的责任，甲方不承担任何责任。

10.服务范围内的机械设备由采购单位配备，乙方负责正常的维护维修保养。服务期结束后乙方要保证设备、设施的完好。

11.大型转运站的房屋主体结构的维修不在乙方的维修范围内，但乙方要保持墙体完好整洁，不出现脱落及污损等。

12.车辆保险到期前一个月签订保险合同，并将电子版保险合同交甲方备案。

13.未经甲方同意，擅自将合同转让或进行分包的，甲方有权解除合同，同时乙方向甲方偿付违约金。分包单位均由乙方负责统一协调和管理。如因分包单位管理不力导致发生事故的，乙方将承担管理责任和连带责任。

- 服务费及支付方式

1.本合同项下服务费用（　　　年）：人民币（大写）              元整；人民币（小写）            元整。

2.支付方式：

合同签订后，每3个月根据考核结果向中标人支付运行费用。该项目如遇转运站拆迁、停产改造、产权变更等不可抗因素终止服务，将根据该站实际运行管理时间折算运行费用。甲方有权根据考核标准，依据考核结果从应付款项中扣除相应金额。甲方收到乙方提交完整的请款资料和发票后十五个工作日内向市财政局办理支付服务费用的手续（即视为按时支付），具体支付进度和金额以当年预算下达为准，当年最后一期付款有可能在下一年度支付。

3.根据《住房城乡建设部等4部门关于建立城市环卫工人工资专用账户制度的通知》要求，本合同中约定环卫工人人工费用总额为：          、拨付比例为：            、支付时间：             。在合同签订之日起30日内，甲乙双方与相关银行签订开立专用账户、资金管理三方(采购单位、环卫企业、银行)协议。

- 合同期限

合同期限：                             。

- 违约责任

1.甲方违约责任：

在合同生效后，甲方要求解除合同的，乙方同意的，甲方向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2.乙方的违约责任：

2.1甲方按照《转运站作业质量考核标准》对乙方工作及履行合同情况进行检查考核后，涉及扣分的，乙方须认可相关扣款。

2.2乙方未按合同规定的质量要求提供服务，经甲方催告后仍拒不改正的，甲方有权解除合同，同时乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2.3乙方必须自己完成合同内容，不得自行分包或转包，否则，甲方有权视为乙方无能力履行合同，乙方需要分包的都必须在投标文件中明确分包单位的主体情况及分包内容。

2.4乙方应执行国家有关规定，负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

2.5乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

- 合同的变更及终止

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

4.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

4.1如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务。

4.2 如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。

4.3如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响相关工作人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括投标单位之间串通、围标，人为地使采购活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

5.如果甲方根据以上规定，终止合同或提前解除合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。

6.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

- 合同转让及分包

- 污水处理设备、除尘除臭处理设备日常运行工作允许分包，但均由总包单位负责统一协调和管理。总承包单位须提前将承包方资质、人员等相关材料提交给甲方，并经甲方书面同意后方可进行分包。未经甲方同意，擅自将合同转让或进行分包的，甲方有权解除合同，同时乙方向甲方偿付违约金。进行处理、操作作业的承包方须具备相关资质以及人员并签订相关管理协议，明确各自的生产管理职责，并指定专职管理人员进行协调和检查。如因分包单位管理不力导致发生事故的，总包单位将承担管理责任和连带责任。

2.有下列情况之一，合同方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后30天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4.如果乙方在合同期内出现下列现象之一的，甲方有权终止其合同：

（1）乙方管理混乱，人员、设备不按要求配置或大型转运站环境脏乱差的、设备维护保养不力，以及疏于检查致使大型转运站混倒入非生活垃圾的，甲方可实施约谈，服务期内累计3次受到环卫管理部门书面通报并约谈的（含三次）；

（2）被新闻媒体曝光或引起重大舆情三次以上（含三次）；

（3）乙方在合同期内当月考核扣款超过月合同金额的10%，或重大活动期间因工作不到位造成重大影响的；

（4）服务期间，不执行指令性任务或未按相关要求、标准完成任务，达两次以上（含二次）；

（5）未经甲方同意，擅自将合同转让或进行分包的；

（6）如发生罢工、重大安全事故，或拖欠员工工资等劳资纠纷的，或有其他严重情节的；

（7）未经甲方同意接受其他来源生活垃圾进入大型转运站的；擅自接收建筑、工业、医疗、危险、放射性废弃物以及大件垃圾等非生活垃圾进入大型转运站；

（8）设备出现故障后拒绝维修或者维修后丧失原设计功能的；

（9）受到上级部门书面通报批评；

（10）其他重大违法现象。

- 合同生效及其他

1.合同经供需双方代表签字并盖章，且在江苏通汇工程管理咨询有限公司见证后即生效。

2.合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，由甲乙双方协商处理，若协商不成，可选择以下（2）方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

2.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

3.甲乙双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

第十条 双方认为需要约定的其他事项。

需方（采购人）：            （盖章）   供方（中标方）：                （盖章）

法定（授权）代表人：                    法定（授权）代表人：

年      月       日                       年      月       日

见证方： （盖章）                        供方户名：

见证人：                                 供方开户银行：

年      月       日              供方账号：

附件：

| 转运站作业质量考核标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核类别 | 考核项目 | 考核内容 | 扣分标准 | 分值 |
| 一、运行操作与管理 | （一）垃圾进站和卸料系统（14分） | 1.称重计量系统信息实时传输、车牌识别功能连续稳定运行。 | 故障且未及时上报的，扣1分/次。 | 2 |
|  |  | 2.称重计量系统运行维护制度正常开展，按期委托有资质的第三方机构对称重计量系统进行校验，并提供相应合格报告。维修前向主管单位提交书面报告并做好维修期间入站车辆手工记录。 | 未及时校验的扣2分，故障维修未及时上报的扣1分。 | 2 |
|  |  | 3.进站垃圾车须按要求经主管单位审核通过、录入车牌识别系统，并经进站地磅称重计量方可进站，出站前应经过出站地磅称重后离开。 | 发现车辆进出站不符合该要求的，扣1分/次。 | 2 |
|  |  | 4.对进站收集车的进站秩序、车容车貌、超限要求等规范要求进行有效约束，收集车拒不整改的报市环卫中心。 | 发现车辆不满足该要求且未采取措施约束的，扣1分/项。 | 3 |
|  |  | 5.站内调度人员及时调度，确保车辆有序、站内道路畅通。 | 未有效管理，扣 1 分/次。 | 2 |
|  |  | 6.现场操作人员落实安全措施，垃圾车卸料后及时清理卸料口垃圾。 | 未有效管理，扣 1 分/次。 | 2 |
|  |  | 7.随机检查进站垃圾成分，严禁特种垃圾、工业垃圾、有毒有害垃圾、医疗垃圾等生活垃圾以外的其它物质进站中转。禁止将易燃、易爆、腐蚀性化学品以及其他危险材料放入压缩箱。 | 现场抽查、监控视频检查及终端卸料检查反馈，发现问题的，如箱体内少量夹带工业垃圾、特种垃圾等，扣1分/次；如车内夹带工业垃圾、特种垃圾量较大，扣2分/次；如发现有毒有害垃圾、医疗垃圾等，扣3分/次；如发现易燃、易爆、腐蚀性化学品以及其他危险材料，扣5分/次。（该条扣分不设小项分值，以大项“垃圾进站和卸料系统”总分14分为限） |  |
|  |  | 8.卸料完毕后应及时关闭卸料门。 | 未达到要求，扣 1 分。 | 1 |
| 一、运行操作与管理 | （二）垃圾转运系统（15分） | 1.按要求操作压缩转运系统，转运箱体装载得当。 | 本月发现有超载率超10%的车辆时，不超过10车次扣1分，超过10车次而不超过20车次扣2分，超过20车次以上的扣3分。 | 3 |
|  |  |  | 本月发现超载率超30%的车辆，扣1分/车次。 | 3 |
|  |  | 2.转运车车容整洁、无破损，按规定统一标识。 | 检查发现问题的，扣 1 分/车次。 | 2 |
|  |  | 3.转运车密闭运输，按规定路线行驶，途中不出现垃圾和污水抛、撒、滴、漏现象，文明驾驶。 | 检查发现问题或收到相关有责投诉的，扣 1分/车次。 | 3 |
|  |  | 4.转运车服从市环卫中心统一调度，听从处置终端秩序安排，配合做好终端计量工作。 | 不服从调度和安排的，扣 2 分。 | 2 |
|  |  | 5.转运车每日使用结束后，按要求检查和清洗完毕，停放至对应停车场。 | 未按要求实施的扣1分。 | 1 |
|  |  | 6.按时对转运车辆上安装的车载定位器等接入服务费等进行维护和续费，确保正常使用。 | 发现有未能正常使用的，扣 1 分。 | 1 |
|  | （三）污染控制系统（9分） | 1.作业时按要求开启抽风、喷淋除尘除臭系统，使用的消耗药剂、除臭剂、活性炭等定期更换，符合使用要求，配比有效合理，除臭效果良好、无异味。 | 未达到要求，扣 1 分/处。 | 2 |
|  |  | 2.污水收集和贮存系统完好、运行稳定；及时检查污水收集井（池），不满溢、合规处置。 | 未达到要求，扣 1 分/次。 | 2 |
|  |  | 3.各种污水排放管道、箱体污水排放通道每天进行清洗疏通，确保污水排放通畅。 | 存在问题的，扣 1 分/处。 | 2 |
| 一、运行操作与管理 |  | 4.对污水处理过程进行数据记录及分析，并应定期对水处理指标进行检测并形成台账，发现问题应记录详细问题情况及处理结果。 | 相关记录台账不齐全，扣 1分/处。 | 3 |
|  |  | 5.接受主管部门委托的各项污染排放指标监测行为；配合相关环保抽检工作，异常情况及时上报。 | 不配合监测的扣 2 分/次，监测指标异常的扣1分/项。（该条扣分不设小项分值，以大项“污染控制系统”总分9分为限） |  |
| 二、设施设备配置和使用 | （一）规范使用（9分） | 1.转运站规范运行所需的各项证照齐全，包括但不限于排水证、排污证等。 | 发现有遗漏或者过期的，扣2分/项。 | 4 |
|  |  | 2.人员对设备操作、站内设施点位等熟悉。 | 查看现场操作并询问，站内人员对设施设备掌握情况不到位的，扣 1分/处。 | 2 |
|  |  | 3.正确操作、使用设施设备，现场设备正常运行。 | 检查设备是否正常使用，发现有未能正常使用情况且未及时上报的，扣1 分/次；作业时不正确使用设施设备，造成设备损坏，扣3分。 | 3 |
|  | （二）维护保养（9分） | 1.设施设备损坏或故障应及时上报，应由运行单位维修的应上报维修计划并按计划维修，不影响站内垃圾正常转运。 | 未按计划及时维修的扣1分。影响转运的扣2分。 | 2 |
|  |  | 2.设施设备按规定保养。 | 发现有设备保养不当的，扣1分/台。 | 2 |
|  |  | 3.配套车辆手续齐全且按规定保养。 | 发现问题的，扣 1 分/台。 | 2 |
|  |  | 4.转运站主体建筑和坡道维护完好，无违章乱搭建和飞线等情况。 | 主体建筑和坡道有损坏未报备的，扣1分，较严重的扣2分。存在违章乱搭建、飞线等情况的，扣1 分。 | 3 |
| 三、 内部 管理 | （一）制度建设和落实（10分） | 1.各种管理制度、岗位职责和管理措施等完备，并认真实施。 | 存在问题的，扣 1 分/项。 | 3 |
|  |  | 2 、计量、运行、设备维保、环保设备计算参数、环保耗材购买及使用、污染排放指标数据备份等各项运行台账分类清晰、记录完整准确、装订规范、保管得当。有专用档案管理室且管理规范。 | 存在问题的，扣 1 分/项。 | 2 |
|  |  | 3.场内标志标识齐全、完整。 | 标志标识不齐全、不完整，扣 1 分。 | 1 |
|  |  | 4.人员配置合理，各岗位人员按要求到岗。 | 未达到要求，扣 1 分／人次。 | 2 |
|  |  | 5.具有完善的岗前培训体系，人员持证挂牌上岗，着装统一。 | 未达到要求，扣 1 分／人次。 | 2 |
|  | （二）环境卫生（7分） | 1.站内主体建筑、办公楼等设施完好整洁。 | 未达到要求，扣 1 分。 | 1 |
|  |  | 2.站内设施物件布置规划合理，标线清晰，摆放有序，车辆停放整齐，车容车貌整洁。 | 未达到要求，扣 1 分。 | 1 |
|  |  | 3.站内外绿化完好，无枯枝杂草、无践踏足迹。 | 未达到要求，扣 1 分。 | 1 |
|  |  | 4.站内场地干净整洁，车辆有序停放；无积水、无污渍、无杂物堆放；办公管理区域内办公用品摆放整齐，环境干净整洁。 | 未达到要求，扣 1 分/处。 | 3 |
|  |  | 5.按规定做好消杀作业。 | 未达到要求，扣 1 分。 | 1 |
|  | （三）安全管理（12分） | 1.安全管理制度完善、有效落实，未发生安全责任事故。 | 发生人员重伤、死亡事故或重大财产事故扣 5 分/次（该条扣分不受小项分值限制，以大项“安全管理”总分12分为限）。 |  |
|  |  |  | 转运过程中发生有责交通事故的，根据交警部门认定结果，次责的扣1分/车次，主责的扣2分/车次。 | 3 |
|  |  | 2.灭火器材配备到位。 | 未配备有效灭火器材，扣0.5分/处。 | 2 |
|  |  | 3.防雷防爆等设施设备配备齐全且按规定检测。 | 不满足要求的，扣1分/处。 | 2 |
|  |  | 4.按时开展安全教育培训、建立完善的运行管理应急预案及各类突发事件、突发恶劣天气等专项预案并组织演练，安全设施、设备配置齐全，安全防护措施、应急物资到位。 | 未达到要求，扣1 分/处。 | 3 |
|  |  | 5.防爆区域及危废间应做好隔离措施，非专业人员禁止入内，需进行定期巡检，进入防爆区域及危废间应有人员进出台账。 | 未达到要求，扣 2 分。 | 2 |
| 四、 其他 | 其他管理（15分） | 1.按照环保、环卫主管部门当前要求接入相应在线监管系统并保持正常运行。 | 未达到要求，扣 2 分。 | 2 |
|  |  | 2.积极配合视频信息监控系统建设，落实视频监控设施设备日常维护工作，不得擅自改变视频监控方向，不得发生有意妨碍监控的行为。 | 未及时维护的，扣 1 分/次；擅自改变视频监控方向及有意妨碍监控的，扣 1 分/次。 | 2 |
|  |  | 3.对监管部门提出的整改意见及时反馈，具备立即整改条件的应立即整改，不具备立即整改条件的，应提交整改计划。 | 未达到要求，扣 2 分。 | 2 |
|  |  | 4.转运站运行过程中接到相关有责投诉的，应妥善处理和回复，同时报市环卫中心。 | 处理不当的，扣2分/次；未及时报市环卫中心的，扣1分/次。 | 3 |
|  |  | 5.对人员安全、起火等重大事件应在 1 小时内告知市环卫中心，48 小时内提交书面报告。 | 事件发生后迟报、瞒报、漏报，扣 2 分/次。 | 4 |
|  |  | 6.服从市环卫中心的管理和调度。 | 不配合相关工作的，扣 2 分。 | 2 |
| 合计 |  |  |  | 100 |
| 注：1、该考核分值总分100分，得分低于90分时，每多扣1分扣款10000元。 2.每一“考核内容”内对应分值扣完为止（有特殊说明的项目扣分不受小项分值限制，以大项总分为限，该大项分值扣完为止）。 |  |  |  |  |

第五部分   附件（投标文件格式）

2026年城区大型转运站（南长、滨湖生活垃圾转运站）运行管理项目

投标文件

采购项目编号：

项目名称：

投标文件内容：

投标供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

- 关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市环境卫生管理服务中心 ：

我公司承诺参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我公司（单位）愿针对本项目（采购项目编号：　　　　）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见 财库〔2022〕3号文规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

## （二）法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市环境卫生管理服务中心 ：

（投标供应商名称）       系中华人民共和国合法企业，法定地址：                      ，特授权         代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购项目编号：          ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

| 法定代表人身份证扫描件 正反面 |  | 授权代表身份证扫描件 正反面 |
| --- | --- | --- |

## （三）承诺书（格式）

承诺书一（格式）

致：    （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。与其他潜在供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形，根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现以上行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则作出的任何处理。

投标供应商：（公章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

承诺书二  廉洁承诺书（格式）

为了积极配合贵单位为平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国招标投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2.主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。

3.不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5.不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6.不向涉及招标的单位及个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

7.不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8.不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，自愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标供应商：（公章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

承诺书三  人员配备承诺书（格式）

致：    （采购人名称）

我公司（ 投标供应商名称）承诺：

若我单位有幸中标，我方将在中标之日起15天内完成所有配备人员的到岗准备工作并向采购人报备。

如未能及时配备，我公司将自愿放弃中标资格及采购合同的签订。

投标供应商：（公章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

### （四）投标供应商情况说明表（格式）：

投标供应商情况说明表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户行 |  | 银行账号 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 主营收入 | 2025年 万元 |
| 实现利润 | 2025年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

投标供应商：（公章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

（五）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称） 的  （项目名称）采购活动，服务全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

      - 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

      - 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、中标供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（六）残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

（七）人员配置表及拟派项目负责人简历表（格式）：

（1）人员配置表

投标供应商名称（盖章）                      政府采购编号：

| 序号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 持证证书名称 、证号 | 从事技术 领域年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

注：1、上表可自行延长。

2.请附人员相关证明材料复印件。

- （2）拟派项目负责人简历表

- 政府采购编号：

| 1 | 姓名 |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  | 出生年月 | 年月 |
| 3 | 联系电话/传真： |  |  |  |  |
| 4 | 从事本项工作时间及工作经历： |  |  |  |  |
| 5 | 拥有关于本项服务方面的职称： |  |  |  |  |
| 6 | 曾获得的关于本项服务方面的奖励情况： |  |  |  |  |
| 7 | 近3年内负责的相关项目： |  |  |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

投标供应商：（公章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

（八）服务保障承诺书（格式）

服务保障承诺书

（供应商名称）针对本次2026年城区大型转运站（南长、滨湖生活垃圾转运站）运行管理项目在此承诺：

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

## （九）投标函（格式）

# 投 标 函

致：江苏通汇工程管理咨询有限公司

我方收到贵方编号********招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供江苏通汇工程管理咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

六、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

七、我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

八、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

九、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

十、我方为本项目作出的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

十一、我方承诺不非法转包、分包。

十二、我方不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

十三、我方绝不提供虚假材料谋取中标、绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、绝不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、绝不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、绝不在采购过程中与采购人进行协商谈判、绝不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

十四、我方已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

以上条款，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

电话：                   传真：

地址：                   邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

## （十）开标一览表（格式）

开标一览表

投标供应商全称（公章）：                             采购文件编号：

| 项目名称 | 投标总报价 （小写） | 投标总报价 （大写） |
| --- | --- | --- |
| 2026年城区大型转运站（南长、滨湖生活垃圾转运站）运行管理项目 |  |  |

法定代表人或被授权代表签字或盖章：                          日期：   年   月   日

填写说明：

注：

（1）如开标一览表格式与“苏采云”系统中提供的格式不一致，以“苏采云”系统中提供的格式为准。

（2）开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章、签字。

## （十一）报价明细表（格式自拟）

## 报价明细表

投标供应商名称（盖章）                                           项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 报价（元/月） | 报价（元/年） | 报价（元/2年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 员工工资、福利、法定计提费用 |  |  |  | 参照表（1） |
| 2 | 低值易耗品 |  |  |  | 参照表（2） |
| 3 | 服装费 |  |  |  | 自行列表说明 |
| 4 | 培训、体检等费用 |  |  |  | 自行列表说明 |
| 5 | 高峰期增加费用 |  |  |  | 自行列表说明 |
| 6 | 燃油费 |  |  |  |  |
| 7 | 车辆保险费 |  |  |  |  |
| 8 | 备和车辆维修保养费 |  |  |  |  |
| 9 | 污水和除臭设备耗材更换和药剂费用 |  |  |  |  |
| 10 | 办公费 |  |  |  |  |
| 11 | 应急物资 |  |  |  |  |
| 12 | 合理利润 |  |  |  |  |
| 13 | 税金 |  |  |  |  |
| 14 | 其他支出 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：（1）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

# （2）表格不够可自行延长。

（1）员工工资福利及法定计提费用明细表

投标供应商名称（盖章）                                           项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 人数配置 | 人员费用标准（元/月） | 合计费用（元/月） | 合计费用（元/年） | 合计费用（元/2年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 员工工资及福利 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| (2) | …… |  |  |  |  |  |  |
| (3) | 其他人员 |  |  |  |  |  |  |
| (4) | 法定节假日加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| (5) | 员工人身意外保险费 |  |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| (6) | 高温费 |  |  |  |  |  |  |
| (7) | .....员工福利 |  |  |  |  |  |  |
| (8) | 其他员工福利 |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 法定计提费用 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 养老保险 |  |  |  |  |  | 按人员配置数计算 |
| (2) | 医疗统筹 |  |  |  |  |  | 按人员配置数计算 |
| (3) | 失业 |  |  |  |  |  | 按人员配置数计算 |
| (4) | 工伤 |  |  |  |  |  | 按人员配置数计算 |
| (5) | 生育 |  |  |  |  |  | 按人员配置数计算 |
| (6) | 其他法定计提费用 |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或被授权代表签字或盖章：

日期：   年   月   日

注：（1）表格不够可自行延长。

## （2）投入本项目的低值易耗用品明细表

投标人名称（盖章）                                         采购项目编号：

| 序号 | 物品名称 | 品牌 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计费用（元/月） | 合计费用（元/年） | 合计费用（元/2年） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1、由投标人根据采购需求自行测算含在投标报价中。

# 2.上表可自行延长。

注：（1）表格不够可自行延长。

## （十二）投标偏离表（格式）

# 投标偏离表

# 供应商名称（盖章）                      采购项目编号：********

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：

# （1）本表不得删除；

# （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容无需赘述。

# （4）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，但若有任何一条负偏离或不满足第三章项目要求和有关说明中的采购需求，则按无效投标处理。

### （5）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式；

（十三）中标标段优先顺序承诺函（格式）

中标标段优先顺序承诺函

致：

1.我公司完全理解本次招标（一、二标段）最多可中一个标段，将按照投标人承诺的中标标段优先顺序确定中标标段，并放弃对这方面有不明或误解的权利。

2.如果我公司经评委评审后在两个或以上标段均为第一名时，我公司愿意按照下表的优先顺序选择排列于前的一个标段中标，放弃其余标段的中标权。

| 中标优先顺序 | 标段 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

投标供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：   年   月   日

## （十四）技术文件

（暗标，内容参照评标办法）