淮安市涟水县政府采购

“苏采云全流程不见面交易”项目

招标文件

项目名称: 涟水县教育体育局学校物化生实验室

设施采购项目

项目编号:JSZC-320826-LSHY-G2026-0030

采购人名称：涟水县教育体育局

代理机构名称：涟水县红缘招标咨询有限公司

二〇二六年五月七日

目      录

第一章   招标文件	3

第一部分  投标邀请	3

第二部分  投标人须知	6

第三部分  评标标准	24

第四部分  合同格式	25

第五部分  项目采购需求	35

第二章   投  标  文  件  格  式	71

一、投标函	92

二、开标一览表	94

三、投标分项报价表	94

四、拟派项目负责人及主要人员基本情况表	96

五、服务承诺	97

六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件	98

七、综合评审时投标人需提供的证明文件	98

八、投标人认为有必要提供并说明的其它资料	99

九、示范格式	100

- 第一章   招标文件

- 第一部分  投标邀请

项目概况

涟水县教育体育局学校物化生实验室设施采购项目JSZC-320826-LSHY-G2026-0030招标项目的潜在投标人应在http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login 获取招标文件，并于2026-05-28-09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320826-LSHY-G2026-0030

项目名称：涟水县教育体育局学校物化生实验室设施采购项目

预算金额：455万元；（采购包1：143万元；采购包2：207万元；采购包3：105万元） 。

最高限价（如有）：采购总价455万元；（采购包1最高限价：143万元，采购包2最高限价：207万元，采购包3最高限价：105万元）。

采购需求：

采购包1：涟水县教育体育局学校物化生实验室设施采购项目（物理实验室实施采购），具体详见招标文件。

采购包2：涟水县教育体育局学校物化生实验室设施采购项目（化学实验室实施采购），具体详见招标文件。

采购包3：涟水县教育体育局学校物化生实验室设施采购项目（生物实验室实施采购），具体详见招标文件。

合同履行期限：合同签订后30日内供货安装并调试到位。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.提供下列材料之一：（1）投标人提供法定代表人资格证明（必须提供，格式详见第二章第九部分示范格式一）和法定代表人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）；（2）投标人提供授权委托书（必须提供，格式详见第二章第九部分示范格式二）和受托人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）。

2.提供营业执照或事业单位法人证书。（扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供）

3.提供《失信行为“双公示”承诺书》。（必须提供，格式详见第二章第九部分示范格式五）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第 1 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2.本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第一章“投标人须知”第32.1项。

注：1.监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

（三）本项目的特定资格要求：无。

（四）拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动：

1.投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加本项目的采购活动。

3.投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

注：投标人无需单独提供承诺函，相关承诺内容已包含在招标文件“第二章 响应文件格式”中。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login

方式：投标人登录江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026-05-28-09:00 （北京时间）

地点：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目仅采购非进口产品（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：涟水县教育体育局

单位地址：淮安市涟水县一中院内

联系人：潘主任

联系电话：0517-82380383

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：涟水县红缘招标咨询有限公司

单位地址：涟水县政务服务中心东三楼319室

联系人：林女士

联系电话：0517-82810669

3.项目联系方式

项目联系人：林女士

电话：0517-82810669

- 第二部分  投标人须知

友情提醒：投标人应认真阅读招标文件中全部内容。如果投标人没有按照招标文件规定和要求上传投标文件及要求提供的全部资料，或者投标人不实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝或作无效投标处理。

一、总  则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1投标人必须符合第一章第一部分投标邀请中投标人资格要求；

2.2满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人或代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购项目由采购人委托涟水县红缘招标咨询有限公司代理，经双方约定由中标人支付本项目代理费用，收费标准为按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件标准进行收取，投标人报价时予以考虑。中标人必须在中标通知书发出前向代理公司交纳以上费用，此费用须包含在投标报价中，但无须单独列项计取。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成包括：

6.1 招标文件由以下部分组成：

第一章   招标文件

第二章   投标文件格式

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标文件提交截止时间十日前以书面形式通知采购人或代理机构。采购人或代理机构对投标文件提交截止时间前十日收到的任何澄清要求予以答复。

8.招标文件的更正或补充

8.1 在投标截止时间前，代理机构或采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人或代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传响应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传响应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15.投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16.投标有效期

16.1投标有效期为从开标之日起计算的60天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，采购人或代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真等。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.方案部分

17.1本项目评标标准中的方案部分采用明标方式进行评审。

17.2方案部分采用暗标方式进行评审的编制要求：

方案内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等内容，不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该投标人单位名称或人员姓名的标记。方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。

17.3供应商应按第17.2的要求编制方案，经三分之二评委认定，供应商未按第17.2的要求编制方案的，按未提供方案处理。

四、投标文件的上传

18. 投标文件的上传

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

18.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

18.4采购人或代理机构可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.投标文件被拒绝接收的情形

19.1在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

20.投标文件的修改和撤回

20.1投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。

20.2投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

20.3投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

五、开标及评标

21.开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23．评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24．投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11按照第34.2的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；

26.1.12 投标人所投产品参数未完全满足招标文件第五章“一、采购清单”中“技术参数及要求”标注“★”的；

26.1.13投标人未按照招标文件第五章“一、采购清单”中“技术参数及要求”标注“★”要求提供相关材料的；

26.1.14投标人未按照招标文件第五章“一、采购清单”中“三、服务要求”提供承诺的；

26.1.15投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子签章的。

26.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

26.4评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

26.4.1投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

26.4.2投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

26.4.3投标报价低于招标项目招标控制价45%的，即投标报价<招标项目招标控制价×45%；

26.4.4评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.5启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

六、定标

27.确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见第一章第三部分规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 代理机构将在“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28．质疑处理

28.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“供应商”登录，从“项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按27.5条的要求提供质疑的均不予受理。

28.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

28.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

28.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

28.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

28.6采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

28.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与采购人联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

28.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.货物（包含与货物相关的服务）的追加政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、政府采购政策功能落实

33.促进中小企业发展政策

33.1小微型企业价格扣除

33.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

33.2联合体及分包

33.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

33.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第九部分示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

33.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第九部分示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

33.6监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

33.7对于同时属于小型或微型企业、残疾人福利单位、监狱和戒毒企业的视同小微企业，不重复享受政策。

34. 节能、环保政策

34.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

34.2节能产品

本项目        被列入“节能产品品目清单”的，实行强制采购。

34.3环保产品

本项目中         被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

34.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三部分评标标准）。

34.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

35．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

35.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

35.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

35.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

36.履约资金扶持政策

36.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

36.2有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

- 第三部分  评标标准

一、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列,由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

注：投标人可以参与任意采购包的投标，既可投单个采购包，也可以兼投兼中（同一投标人最多中标两个采购包）。评委会按采购包1 →采购包2→采购包3的顺序依次评审。如投标人在采购包1、采购包2均被推荐为第一中标候选人的，不得被推荐为采购包3的第一中标候选人。在合同签订之前，若某采购包因质疑、投诉等事项导致中标结果改变的，不影响其余采购包的中标结果。

- 具体标准：

- 采购包1：涟水县教育体育局学校物化生实验室设施采购项目（物理实验室实施采购）

- （一）价格分（30分）

满足招标文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算:

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分

注:报价得分精确到小数点后两位。

- （二）技术响应（26分）

投标人所投产品的技术参数能够完全响应招标文件要求的得26分，标注“▲”部分为重要参数，有一项负偏离扣3分。未标“▲”有一项负偏离扣1分，扣完为止。

- (三)方案分（18分）

1、项目主要实施的重点、难点和解决方案以及应急处理等方案（包含但不限于项目实施的重点、项目实施的难点与解决方案、应急处理方案），由评标委员会进行综合评审：（5分）

1）方案描述详细完善、考虑周全、完全能够满足采购需要的得5分；
    2）方案内容基本完整，可以满足采购需要，但有个别细节需要进一步完善或提高的得3分；
    3）方案有缺陷、考虑不周，很多方面需要进一步完善的得 1 分；
    4）没有提供方案或者明显不符此项或重大偏差不得分。

2、施工进度计划和各阶段进度的保证措施（包含但不限于施工进度计划、进度计划控制方法及措施、进度工期保证措施（组织措施、配合措施、物资保证措施、经济措施、劳动力措施、机械措施等），由评标委员会进行综合评审：（4分）

1）方案措施描述详细完善、考虑周全、完全能够满足采购需要的得4分；
    2）方案措施内容基本完整，可以满足采购需要，但有个别细节需要进一步完善或提高的得3分；
    3）方案措施有缺陷、考虑不周，很多方面需要进一步完善的得 1 分；
    4）没有提供方案措施或者明显不符此项或重大偏差不得分。

3、项目管理力量及产品安装保质保量完成措施（包含但不限于项目实施的项目配置的管理架构、岗位职责、人员配置、设备安装、供货、调试保质保量完成措施等情况）（4分）

1）方案措施描述详细完善、考虑周全、完全能够满足采购需要的得4分；
    2）方案措施内容基本完整，可以满足采购需要，但有个别细节需要进一步完善或提高的得3分；
    3）方案措施有缺陷、考虑不周，很多方面需要进一步完善的得 1 分；
    4）没有提供方案措施或者明显不符此项或重大偏差不得分。

- 4、服务维保保障方案（5 分）

- 投标文件中提供服务维保保障方案（内容包括但不限于服务内容、响应时间、故障处理、维保保障措施并结合本项目实验室设备使用、运维特点制定专项维保方案等；）

1）方案描述详细完善、考虑周全、完全能够满足采购需要的得5分；
    2）方案内容基本完整，可以满足采购需要，但有个别细节需要进一步完善或提高的得3分；
    3）方案有缺陷、考虑不周，很多方面需要进一步完善的得 1 分；
    4）没有提供方案或者明显不符此项或重大偏差不得分。

（四）商务分（16分）

1、投标人具有数据安全能力成熟度等级证书三级及以上的得4分，本项最多得4分，没有不得分。（提供证书扫描件，并加盖投标人电子签章）

2、投标人针对本项目拟派出的技术负责人具有高级弱电系统集成项目经理、注册信息安全管理人员CISP-CISO，每提供一个得2分，本项最多得4分，没有不得分。（提供证书扫描件及自2025年7月1日以来任意一个月投标人为其缴纳的养老保险证明扫描件，并加盖投标人电子签章）

3、投标人针对本项目拟派项目组成员具有高级电气工程师、机电一体化工程师、低压电工证、网络规划设计师证书，同一人员持有多本证书可累计计分，每提供一个证书得 2分，本项最多得 8分，没有不得分。（提供证书扫描件及自2025年7月1日以来任意一个月投标人为其缴纳的养老保险证明扫描件，并加盖投标人电子签章）

（五）合同业绩（4分）

投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似成功案例的，每提供1个的得2分，本项最高得4分，不提供或提供不完整的不得分。(需同时提供中标通知书（或成交通知书或直接发包登记表）扫描件、合同扫描件，并加盖投标人电子签章)

- （六）售后服务承诺（6分）

- 1、投标人书面承诺项目完成后提供7*24小时的故障响应模式，做到0.5小时内响应，1小时内到达故障现场，一般故障2小时内排除，重大故障6小时内排除的得2分，本项最高得2分。(提供承诺书（格式自拟）原件扫描件，并加盖投标人电子签章）

- 2、为保证服务质量投标人或投标产品制造商具有CNCA全国认证认可信息公共服务平台可查证、符合GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》标准的《售后服务认证证书》，证书等级达到五星级的得4分，达到三星级及以上的得2分，其他不得分，本项最高得4分。（提供证书扫描件及平台查证结果截图并加盖投标人电子签章，不提供或提供不完整的不得分）。

注：1、以上所有要求提供的证明材料需以扫描件形式上传，扫描件必须清晰、辨识度高，否则视为未提供。造成的一切后果由投标人自行负责。

2、综合评分中主观评审分值须各专家独立打分，严禁协商评分。个别专家计分认定评分畸高、畸低的，该专家须作出书面说明。

- 采购包2：涟水县教育体育局学校物化生实验室设施采购项目（化学实验室实施采购）

- （一）价格分（30分）

满足招标文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算:

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分

注:报价得分精确到小数点后两位。

- 技术参数（30分）

- 投标人所投产品技术参数完全满足招标文件采购需求中技术参数要求的得30分，标注“▲”部分为重要技术参数，每有一项负偏离扣3分,未标注“▲”部分技术参数，每有一项负偏离扣1分，本项目得分扣完为止。

- (三)方案部分（12分）

（1）深化设计（8分）

教室深化设计进行综合评审，每间实验室的深化设计内容至少包含：根据现场实际尺寸提供的完整平面布置图以及不同角度效果图：

1）效果图美观性高、完全融合招标人校园文化等因素的，得 8 分；

2）效果图有一定美观性、初步符合招标人校园文化的，得 5分；

3）效果图美观性差、与招标人校园文化等因素融合性差的，得 2 分。

注：未提供图纸或提供图纸不全的不得分。招标人不组织踏勘现场，投标人可自行对项目现场进行充分考察，投标人需在投标文件中提供完整的现场实景照片与深化设计图纸的对比说明（主要包含现场还原平面图、标高数据、通道及出口位置、现场梁柱位置等），否则该项不得分。

- 服务维保保障方案（4分）

根据投标人提供的服务维保保障方案（包含但不限于服务维保保障承诺、服务保障、维护响应时间、备品备件、应急响应措施、产品故障维修、软件系统升级保障等情况），由评标委员会进行综合评审：
    1）方案措施描述详细完善、考虑周全、完全能够满足采购需要的得 4 分；
    2）方案措施内容基本完整，可以满足采购需要，但有个别细节需要进一步完善或提高的得 2 分；
    3）方案措施有缺陷、考虑不周，很多方面需要进一步完善的得 1 分；
    4）没有提供方案或者明显不符此项或重大偏差不得分。

- （四）商务分（18分）

1、投标人具有数据安全能力成熟度等级证书三级及以上的得4分，本项最多得4分，没有不得分。（提供证书扫描件，并加盖投标人电子签章）

- 2、投标人具有有效期内的绿色管理体系认证证书的得4分，不提供或提供不完整的不得分。本项最多得4分。（提供证书扫描件，并加盖投标人电子签章。）

3、投标人拟派的技术负责人具有弱电系统工程师（高级）、注册信息安全管理人员 CISP-CISO，每提供一个证书得2分，最高得4分，不提供的不得分。（提供相关证书扫描件及自2025年7月1日以来任意一个月投标人为其缴纳的养老保险证明扫描件加盖投标人电子签章）。
	4、投标人针对本项目拟派项目组成员具有智能建筑弱电高级工程师、低压电工证、网络规划设计师证书，同一人员持有多本证书可累计计分，每提供一个证书得2 分，本项最多得6分，不提供的不得分。（提供证书扫描件及自2025年7月1日以来任意一个月投标人为其缴纳的养老保险证明扫描件加盖投标人电子签章）

- （五）合同业绩（4分）

- 投标人自2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来实施的类似项目成功案例， 每提供1个得2分， 本项最高得4分。（提供中标通知书（或成交通知书或直接发包登记表）、合同扫描件并加盖公章，未提供或提供不完整得不得分）

- （六）售后服务承诺（6分）

- 1、投标人书面承诺项目完成后提供7*24 小时的故障响应模式，做到0.5小时内响应，1小时内到达故障现场，一般故障2小时内排除，重大故障6小时内排除的得2分，本项最高得2分。(提供承诺书（格式自拟）原件扫描件，并加盖投标人电子签章）

- 2、为保证服务质量投标人或投标产品制造商具有CNCA全国认证认可信息公共服务平台可查证、符合GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》标准的《售后服务认证证书》，证书等级达到五星级的得4分，达到三星级及以上的得2分，其他不得分，本项最高得4分。（提供证书扫描件及平台查证结果截图并加盖投标人电子签章，不提供或提供不完整的不得分）

注：1、以上所有要求提供的证明材料需以扫描件形式上传，扫描件必须清晰、辨识度高，否则视为未提供。造成的一切后果由投标人自行负责。

2、综合评分中主观评审分值须各专家独立打分，严禁协商评分。个别专家计分认定评分畸高、畸低的，该专家须作出书面说明。

- 采购包3：涟水县教育体育局学校物化生实验室设施采购项目（生物实验室实施采购）

- （一）价格分（30分）

满足招标文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算:

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分

注:报价得分精确到小数点后两位。

- 技术参数（30分）

- 投标人所投产品技术参数完全满足招标文件采购需求中技术参数要求的得30分，标注“▲”部分为重要技术参数，每有一项负偏离扣3分,未标注“▲”部分技术参数，每有一项负偏离扣1分，本项目得分扣完为止。

(三)方案分（12分）

- （1）安装施工方案（8分）

评标委员会组根据投标人提供的供货安装施工（调试）方案包括不限于供货计划、实施方案、设备验收方案等情况由评标委员会进行综合评分：

1）此项方案措施描述详细完善、考虑周全、完全能够满足采购需要的得 8 分；

2）方案措施内容基本完整，可以满足采购需要，但有个别细节需要进一步完善或提高的得 5 分；

3）方案措施有缺陷、考虑不周，仅部分满足采购需要，有很多方面需要进一步完善的得 2 分；

4）未提供不得分。

- （2）服务维保保障方案（4分）

根据投标人提供的服务维保保障方案（包含但不限于服务维保保障承诺、服务保障、维护响应时间、备品备件、应急响应措施、产品故障维修、软件系统升级保障等情况），由评标委员会进行综合评审：
    1）方案措施描述详细完善、考虑周全、完全能够满足采购需要的得 4 分；
    2）方案措施内容基本完整，可以满足采购需要，但有个别细节需要进一步完善或提高的得 2 分；
    3）方案措施有缺陷、考虑不周，很多方面需要进一步完善的得 1 分；
    4）没有提供方案或者明显不符此项或重大偏差不得分。

- （四）商务分（18分）

- 1、投标人具有数据安全能力成熟度等级证书三级及以上的得4分，本项最多得4分，没有不得分。（提供证书扫描件，并加盖投标人电子签章）

- 2、投标人具有有效期内的绿色管理体系认证证书的得4分，不提供或提供不完整的不得分。本项最多得4分。（提供证书扫描件，并加盖投标人电子签章。）

3、投标人拟派的技术负责人具有弱电系统工程师（高级）、注册信息安全管理人员 CISP-CISO，每提供一个证书得2分，最高得4分，不提供不得分。（提供相关证书扫描件及自2025年7月1日以来任意一个月投标人为其缴纳的养老保险证明扫描件加盖投标人电子签章）。
	4、投标人针对本项目拟派项目组成员具有智能建筑弱电高级工程师、低压电工证、网络规划设计师证书，同一人员持有多本证书可累计计分，每提供一个证书得 2 分，本项最多得 6 分，没有不得分。（提供证书扫描件及自2025年7月1日以来任意一个月投标人为其缴纳的养老保险证明扫描件加盖投标人电子签章）

- （五）合同业绩（4分）

- 投标人自2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来实施的类似项目成功案例， 每提供1个得2分， 本项最高得4分。（提供中标通知书（或成交通知书或直接发包登记表）、合同扫描件并加盖公章，未提供或提供不完整得不得分）。

- （六）售后服务承诺（6分）

- 1、投标人书面承诺项目完成后提供7*24 小时的故障响应模式，做到0.5小时内响应，1小时内到达故障现场，一般故障2小时内排除，重大故障6小时内排除的得2分，本项最高得2分。(提供承诺书（格式自拟）原件扫描件，并加盖投标人电子签章）

- 2、为保证服务质量投标人或投标产品制造商具有CNCA全国认证认可信息公共服务平台可查证、符合GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》标准的《售后服务认证证书》，证书等级达到五星级的得4分，达到三星级及以上的得2分，其他不得分，本项最高得4分。（提供证书扫描件及平台查证结果截图并加盖投标人电子签章，不提供或提供不完整的不得分）。

注：1、以上所有要求提供的证明材料需以扫描件形式上传，扫描件必须清晰、辨识度高，否则视为未提供。造成的一切后果由投标人自行负责。

2、综合评分中主观评审分值须各专家独立打分，严禁协商评分。个别专家计分认定评分畸高、畸低的，该专家须作出书面说明。

- 第四部分  合同主要条款及通用条款

注：甲、乙双方通过苏采云政府采购一体化平台签订电子合同，并加盖电子签章，网址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login。

注：以下为采购人提出成交后签订本项目合同的主要条款及通用条款，成交人必须实质性响应，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同主要条款

1.本次项目付款按下列条件进行：

合同签订后，支付合同总价的40%作为本项目的预付款；供货结束，验收合格后，付清余款（不计利息）。

2.供货时间：合同签订后30日内供货安装并调试到位。

3.供货地点: 送至采购人指定地点。

二、合同通用条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的供应商。

（7）“监管部门”系指涟水县财政局。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与磋商文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及响应文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵制现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：（1）收货人（2）合同号（3）装运标志（4）收货人代号（5）目的地（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号（7）毛重／净重（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款：

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按“合同主要条款及通用条款”规定的付款计划安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

9.检验及安装

9.1在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件要求进行。

10.索赔

10.1除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

10.3如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

11.3在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方和监管部门可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.履约保证金：本项目按下列第15.2-15.8条要求执行

15.1本项目无需缴纳履约保证金。

15.2为保证合同的顺利执行，成交供应商在领取成交通知书后，在签订合同之前，向采购单位缴纳成交价10%的履约保证金。

15.3成交供应商提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

15.4成交供应商选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式向采购单位缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但成交供应商履约仍未结束的，成交供应商须进行续保。

15.5成交供应商选取以履约保函（保险）形式向采购单位缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

15.6如成交供应商未能履行合同规定的义务，采购单位有权从履约保证金中取得补偿。

15.7履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起5个工作日内，采购单位应将履约保证金退还成交供应商；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

15.8履约保证金在项目验收合格后无息退还给成交供应商。

16.仲裁

16.1买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。

16.2仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

16.3仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

16.4在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

17.违约终止合同

17.1乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

17.2在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

18.破产中止合同

18.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方和监管部门可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

19.转让

19.1除甲方和监管部门事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20.合同生效及其它

20.1甲方的磋商文件和乙方提交的响应文件、本次磋商的成交通知书和磋商过程中乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

20.2本合同应在甲乙双方签章后生效。

20.3本合同一式叁份，以中文书就，甲方、乙方双方各执壹份，监管部门壹份。

20.4合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

20.5如需修改或补充合同内容，应经监管部门同意后，甲乙双方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

20.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 合同格式

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据项目编号       的            采购项目性竞争性磋商采购结果及磋商文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同：

一、货物及数量

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 生产 厂商 | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同金额

本合同的总金额(大写、元)为___________人民币。

三、供货时间和地点

1.供货时间：合同签订后30日内供货安装并调试到位。

2.供货地点: 送至采购人指定地点。

四、付款

合同签订后，支付合同总价的40%作为本项目的预付款；供货结束，验收合格后，付清余款（不计利息）。

五、验收

1.甲方依法组成验收小组对供应商履约进行验收。如需委托第三方验收，第三方是指：       ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

六、履约保证金：本项目按下列第2-8条要求执行。

1.本项目无需缴纳履约保证金。

2.为保证合同的顺利执行，成交供应商在领取成交通知书后，在签订合同之前，向采购单位缴纳成交价10%的履约保证金。

3.成交供应商提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

4.成交供应商选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式向采购单位缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但成交供应商履约仍未结束的，成交供应商须进行续保。

5.成交供应商选取以履约保函（保险）形式向采购单位缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

6.如成交供应商未能履行合同规定的义务，采购单位有权从履约保证金中取得补偿。

7.履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起5个工作日内，采购单位应将履约保证金退还成交供应商；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

8.履约保证金在项目验收合格后无息退还给成交供应商。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下   处理：

1.申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。

2.提起诉讼。约定由甲方所在地法院管辖。

八、合同生效及其它

本合同经甲方、乙双方加盖CA电子公章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致，方可更改。

九、组成本合同的文件包括

1.合同主要条款和通用条款；

2.磋商文件和乙方的响应文件；

3.成交通知书；

4.上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲方（签CA电子公章）：            　　　　乙方（签CA电子公章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：    　　法定代表人或授权委托人（签章）：

签定日期：                       　　　　签定日期：

- 第五部分  项目采购需求

采购包1：涟水县教育体育局学校物化生实验室设施采购项目（物理实验室实施采购）

| 物理实验室（11间） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 教师演示区域 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | - 1、尺寸：2400*700*850㎜ 2、台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板 - 台面满足如下参数要求： ▲（1）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足： 含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。 - ▲（2）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005mg/m3；同时台面参照GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，可迁移有害元素:铬（Cr）≤20mg/kg、铅(Pb)≤10mg/kg、镉（Cd）≤15mg/kg、汞（Hg）≤15mg/kg。 - ▲（3）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 - ▲（4）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 - ▲（5）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 - ▲（6）烟气毒性检测：台面依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，烟气毒性等级 t1 级：ZA3（达到准安全三级ZA3）。 注：加“▲”项需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理。 - 3、柜体： （1）全钢结构； 柜体：采用≥1.0mm厚冷轧钢板，台面装置教师电源主控台，预留多媒体设备（包含电脑、实物展台、DVD）等设备位置，带键抽； （2）五金件：采用DTC三节式静音导轨及铰链、C型不锈钢拉手。抽屉及门板内侧设置橡胶防撞胶垫，减缓碰撞，保护柜体。 | 11 | 张 |
| 2 | 教师总控电源 | 符合教育部最新标准的安全总电源 主控电源箱体采用金属材料制成，表面磷化喷塑防护处理，采用抽屉式，电源主控台需与教师演示台一体化，密码开机管理，采用10寸彩色液晶触摸屏，电源主控台需与教师演示台一体化。 1、教师电源具有密码开机功能（可扩展刷卡或指纹开机），开机具有语音提示功能，操作还具有输出模式语音播报功能。 2、人性化全触控界面，直观操作，待机界面可显示采购方的定制LOGO.(校徽，实验室名称等内容）。 3、在获得权限后可任意修改密码和定时关机；关机时间设定后没完成实验不允许关机。 4、在触摸界面上通过数字键盘可选取控制学生低压交直流电源；可通过蓝牙连接手机微信小程序实现遥控操作学生端电压输出。方便老师巡视时随时调节输出电压的需求。 5.触屏操作界面可实时显示当前教室内的温湿度，为实验环境提供有效的参考。 6、通过数字键盘，直接选取并可远程锁定控制学生低压交流电源，交流电源0-30V电压，分辨率为1V。1-16V电流2A，16-30V电流1A，具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护。通过数字键盘，直接选取并可远程锁定控制学生直流稳压电源，直流1.5-30V电压，分辨率为0.1V，电流1.5-16v电流3A,16-30v电流1.5A。有过载自动保护。 7、控制大电流输出。短时输出电流值为10A，输出时间可设置0-20秒自动关断。 8、系统具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，并具备过载和短路保护功能。 9.配套智能电控管理系统，可实时检控电压 电流 用电量。可实现APP远程断电等功能。操作平台支持扫码登录。 | 11 | 台 |
| 3 | 教师椅 | 规格：500*500*800mm 靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格。依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。 | 11 | 把 |
| 学生实验区域 |  |  |  |  |
| 4 | 实验桌 | 1、规格：1200*600*780mm - 2、台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板 - 台面满足如下参数要求： ▲（1）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足： 含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。 - ▲（2）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005mg/m3；同时台面参照GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，可迁移有害元素:铬（Cr）≤20mg/kg、铅(Pb)≤10mg/kg、镉（Cd）≤15mg/kg、汞（Hg）≤15mg/kg。 - ▲（3）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 - ▲（4）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 - ▲（5）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 - ▲（6）烟气毒性检测：台面依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，烟气毒性等级 t1 级：ZA3（达到准安全三级ZA3）。 注：加“▲”项需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理。 3、结构：桌身由桌腿、立柱、前横梁、后横梁及加强横支撑件组成。学生位设书包斗、柜体箱。 材料：采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 1200×550×755mm桌架： 桌身由桌腿、立柱、前横梁、后横梁及加强横支撑件组成。学生位设书包斗、柜体箱。 材料：采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 上腿：采用长550mm×宽50mm×高90mm。 下腿：采用长520mm×宽55mm×高90mm。 立柱：采用55mm×110mm，壁厚1.5mm。 前横梁：采用30mm×45mm，壁厚1.2mm，前端带有弧形。 后横梁：采用30mm×90mm，壁厚1.2mm，造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面35mm，可防止台面物体向后滑落。 加强横支撑件：采用10mm×100mm，壁厚1.2mm。 书包斗：430*260*160mm，采用环保型PP工程塑料一次性注塑成型。 | 264 | 张 |
| 5 | 实验凳 | 1、规格：315*315*430（530） 2、整体美观结实。耐固耐用.四爪升降凳，凳面和凳脚采用优质PP塑料一次成型。 3、凳面：采用ABS材质加耐磨纤维质塑料，实心倒钩式一体射出成型。 4、凳架：采用椭圆形无缝钢管。 脚垫：采用优质PP材料注塑。 | 528 | 条 |
| 智能控制系统 |  |  |  |  |
| 6 | 全智能系统控制箱 | 1、整体尺寸不大于：450mm×200mm×900㎜(±5㎜)；箱体厚度为1.2㎜SPCC冷轧钢板，表面光滑，不易变形，强度高等特点，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，具有防腐性高。 2、控制箱体内分二段式结构设计，柜上端为电气设备安装层，下端为控制操作屏系统 3、2P电源总开关一组，学生总控2P漏电保护器一组，220V电源插座三组， 4、摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）。 5、电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室220V高压及0-30V低压进行单独或分组控制。 6、照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制； | 11 | 台 |
| 7 | 智能控制屏 | 规格：10寸高分辨率工业安卓屏，集中控制系统，可执行各选项控制（配一启动按钮开关和一急停开关） - 摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能； - 电源控制：对全室220V进行单独或分组控制； - 照明控制：对全室照明进行单独或分组控制。 | 11 | 套 |
| 8 | app吊装控制系统 | 微信小程序APP集中控制系统，可执行各选项控制1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能； 2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制；3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制； | 11 | 项 |
| 9 | 温湿度探测系统 | 系统控制箱内配置精密温湿度传感器，实时监测室内的温度和湿度，实时显示当前环境的温度和湿度，为舒适的室内环境提供实时数据参考 。 | 11 | 项 |
| 顶部集成桥梁式系统 |  |  |  |  |
| 10 | 吊装主体框架 | 1、主框架尺寸：长1200*宽620*高300mm(±5mm)，采用1.8MM-3mm厚国际新型复合材料，经高温模压工艺一次成型，表面光滑，环保无毒、生产工业采取四面模块化组合，模块化安装、安装简单、维修更换便捷。 2、特点：具有优良的电气绝缘性、耐腐蚀性、机械性能、优异的耐紫外线抗老化性能及阻燃性可达到FVO级，使用寿命长，永不变色之特性。能有效保护主体内结构部件供应系统的安全 3、堵头圆角设计，边框带有氛围灯光。承重骨架采用优质工业级高强度铝型材加工成型，质量轻、强度高、耐腐蚀、结构稳定。 4、动力选用了优良的超静音安全低压直流24V低压电机动力，摇臂采用规格大小为70*60MM六角形，厚度1.6MM优质铝合金挤压成型，动力装置和主体结构模块化组合，安装维护便捷，运行无噪音。 | 132 | 套 |
| 11 | 顶装固定支架护罩 | SPCC冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合，便于安装，外观流线形设计，简洁美观，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 | 132 | 只 |
| 12 | 智能摇臂升降系统 | 动力采用为直流24V减速低压电机，连接杆采用70*55*1.8mm专用铝合金模具一体成型，功能模块采用模具一体成型，形状为椭圆形设计，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，可配网络同时可以扩展多媒体控制。系统自带障碍物保护功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动复位；摇臂在运动的过程中供应模块的电源处于断电状态。 | 132 | 个 |
| 13 | 电源供应模块1 | 接收智能化控制系统控制，内含新国标5孔插座。可以分组或独立控制电源供给。 | 132 | 组 |
| 14 | 电源供应模块2 | - 教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； - 学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ； - 学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； - 学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。 | 132 | 组 |
| 15 | 电源供应模块3 | 采用485网络模块接口。 | 132 | 组 |
| 16 | 急停装置 | 在系统出现故障时紧急制动，确保实验操作时的安全性。 | 132 | 组 |
| 17 | 综合布线 | 本项目综合布线包含电力布线与相关网络布线，整体采用模块化设计架构，各组模块间均采用活接式连接方式，大幅提升现场安装效率，同时让后期的检修、维护与线路拓展更便捷。电力布线选用国标免检 2.5mm² 铜芯电线，导电性能优异、抗压抗老化，满足实验室各类用电设备的供电需求；网络布线采用高性能六类非屏蔽双绞线，搭配标准化信息模块与配线架，保障实验室智能控制系统、监控平台、设备网络交互的稳定传输，布线全程遵循规范施工工艺，做到强弱电分离布线，规避信号干扰，兼顾供电安全性与网络传输稳定性。 | 11 | 项 |
| 18 | 智能照明 | 1200*80mm，接收智能化控制系统控制，功能面板采用1200*80mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用PC一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 264 | 套 |
| 19 | 安装支架 | 采用专业连接件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 11 | 室 |
| 20 | 系统调试 | 1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构调试； 3、系统控制调试； 4、供电系统调试； 5、照明系统调试。 | 11 | 套 |
| 21 | 系统安装辅件 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。主要辅件有：三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 11 | 项 |
| 22 | 吊顶装修 | 采用矿棉板吊顶 | 11 | 室 |
| 23 | 监控平台 | 可提供PC端、移动端等二种及以上类型客户端应用的安装和服务，便于随时调取实时监控画面，了解设备状况，服务期1年。 | 11 | 套 |
| 实验器材 |  |  |  |  |
| 24 | 器材柜 | 加粗加厚冷轧钢，静音滑轨，五金拉手，环保喷涂 | 55 | 个 |
| 25 | 初中电路实验箱 | 箱体规格：545×395×245mm(±5mm)。材质：橙红色（白色）箱盖，炭黑色（橙色）优质材料箱体，白色活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，优质进口硬质珍珠棉内衬，嵌入式专槽定位，方便取用保管，材料环保无毒无味。叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 主要配置及特征参数：1、电压表，2、电流表，3、手摇发电机，4、开放式直流电动机，5、单闸刀，6、单刀双掷闸刀，7、电磁铁，8、小灯泡，9、灯座，10、导线，11、电池盒，12、电池，13、电铃，14、指南针。 可以完成的活动建议与活动目标： 1、串联电路2、并联电路3、电流与电压关系主要配置及特征参数：电路中各处电流的关系7、探究并联电路中干路电流与各支路电流的关系8、练习使用电压表9、探究串联电路中用电器两端的电压与电源两端电压的关系10、探究并联各支路用电器两端的电压和电源两端的电压关系11、探究影响导体电阻大小的因素12、练习使用滑动变阻器13、探究电流与电压的关系14、探究电流与电阻的关系15、并联电路的电流和电阻16、串联电路的电流和电阻等 | 11 | 套 |
| 26 | 初中力学实验箱 | 箱体规格：545×395×245mm(±5mm)。材质：橙红色（白色）箱盖，炭黑色（橙色）优质材料箱体，白色活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，优质进口硬质珍珠棉内衬，嵌入式专槽定位，方便取用保管，材料环保无毒无味。叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 主要配置及特征参数：1、斜面，2、塑料小车，3、布三种，4、金属钩码，5、圆筒测力计，6、杠杆，7、底座，8、立杆，9、固定夹、10、电子秒表、11、阿基米德原理，12、压力压强，13、两串滑轮，14、单滑轮，15、三并滑轮、16、线，17、卷尺，18、套尺，19、小水槽，20、u型压强计。 可以完成的活动建议与活动目标： 1、练习使用刻度尺2、用秒表测量时间3、测量物体运动的平均速度4、练习使用弹簧测力计5、探究重力大小跟质量的关系6、探究重力大小跟质量的关系8、力及力的作用效果9、测量滑动摩擦力10、研究影响滑动摩擦力大小的因素11、探究杠杆的平衡条件12、杠杆平衡13、单边杠杆14、研究定滑轮和动滑轮的特点15、动滑轮和定滑轮组成的滑轮组16、功率17、使用动滑轮是否省功18、测量滑轮组的机械效率19、探究液体内部压强的特点20、研究液体内部压强的分布规律21、观察液体压强与深度的关系等。 | 11 | 套 |
| 27 | 初中光学实验箱 | 箱体规格：545×395×245mm(±5mm)。材质：橙红色（白色）箱盖，炭黑色（橙色）优质材料箱体，白色活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，优质进口硬质珍珠棉内衬，嵌入式专槽定位，方便取用保管，材料环保无毒无味。叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 主要配置及特征参数：1、平面镜2、单凹透镜3、双凹透镜4、单凸透镜5、双凸透镜6、亚克力玻璃砖7、三棱镜8、半圆水槽9、多功能反射器10、潜望镜11、F光源12、平行激光源13、F支架14、量角器15、凹透镜16、凸透镜17、光具座底座18、遮光板19、小孔成像装置20、白屏21、毛屏22、光的三原色23、眼球实验图、24太阳能小车等。 可以完成的活动建议与活动目标：1、平面镜成像2、凹透镜成像3、凸透镜成像4、光的直线传播5、影子的形成6、镜面反射7、漫反射8、光的反射规律9、光的折射演示10、光在玻璃砖中的反射与折射11、光通过三棱镜光线的折射12、学习、了解平面镜、凹面镜、凸面镜成像特点13、学习凹透镜成像特点14、学习凸透镜成像特点15、探究凸透镜的成像规律16、探究凹透镜的成像规律17、光能转化为动能18、潜水艇潜望镜原理，19、近视眼与远视眼矫正原理卡片，20、小孔成像实验，21、望远镜与显微镜原理等。 | 11 | 套 |
| 28 | 初中声学实验箱 | 箱体规格：545×395×245mm(±5mm)。材质：橙红色（白色）箱盖，炭黑色（橙色）优质材料箱体，白色活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，优质进口硬质珍珠棉内衬，嵌入式专槽定位，方便取用保管，材料环保无毒无味。叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 主要配置及特征参数：1、噪声计，2、音叉盒，3、512hz音叉，4、手鼓，5、铜锣，6、音乐盒，7、发音盒，8、指姆琴，9、鼓膜振动模拟装置，10、土电话实验材料，11、泡沫小球等。 可以完成的活动建议与活动目标： 1、声音的产生2、声音的传播3、声音的特性4、噪声的测量等我们听到的声音5、 声波的传播实验6、声音的音调实验7、声音的响度实验8、声音的音色实验9、声的利用和噪声控制实验8、用音叉演示响度与振幅的关系等 | 11 | 套 |
| 29 | 物理电磁学实验盒 | 电学实验器材： 配套资源：图文教学 + 视频演示 主要器材清单： 1.电流表2.电压表3.灯座4.灯座5.灯座6.单刀开关7.单刀开关8.电池盒9.电池盒10.电池盒11.单刀双掷12.滑动变阻器13.电阻5Ω14.电阻10Ω15.开放式电机16.小灯泡×6，17.小风叶18.U型件+磁铁19.导线×10，20.收纳盒； | 528 | 套 |
| 30 | 物理力学实验盒 | 力学实验器材： 器材配置：42种，共64件 配套资源：图文教学、视频演示 主要器材清单： 1.可折叠斜面2.型压强计3.底座4.天平5.砝码×6，6.砝码镊子7.压强小桌8.海绵9.测力计10.滑轮支架11.压强杯12.二力平衡-右13.二力平衡-左14.二力平衡固定座15.单滑轮×2，16.双滑轮×2，17.固定扣18.二力平衡固定座19.钢尺20.杠杆尺21.平衡螺母×2，22.杠杆尺支架23.小车24.钩码×6，25.气球×2，26.钢球27.玻璃球28.吊桶29.吊桶盖30.三孔量筒31.吊桶32.溢水杯33.木块34.止水夹35.胶帽×436.毛巾37.皮筋×438.针筒39.棉线40.乳胶管41.说明书42.收纳盒； | 528 | 套 |
| 31 | 物理光学实验盒 | 光学实验器材：产品参数 器材配置：39种，共43件 配套资源：图文教学、视频演示 主要器材清单： 1.光具座2.注射器3.三线光源4.三原色 5.F光源6.F5凸透镜7.F10凸透镜8.F10凹透镜9.透镜框架10.水透镜11.镜筒12.镜头-上13.镜头-下14.F成像物A2，15.茶色板底座16.茶色屏17.遮挡板+成像板18.白屏19.反射板20.量角器21.镜面×3，22.电子蜡烛23.三角盒24.半圆盒25.凹型水盒26.半圆透镜27.近视模拟28.近视矫正29.正常视力30.凹透镜31.近视模拟32.近视矫正33.矩形透镜34.三角透镜35.电池7号×2，36.说明书37.刻度卡38.眼球卡39.收纳盒； | 528 | 套 |
| 32 | 物理声学实验盒 | 声学实验器材：音叉。 | 528 | 套 |
| 33 | ★本项目质保三年，需提供承诺书（格式自拟）并加盖投标人电子签章。 |  |  |  |

二、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

三、执行标准: 本项目其他未提及的技术要求应当符合国家强制性标准（如没有国家强制性标准的则按行业标准执行）的要求。

采购包2：涟水县教育体育局学校物化生实验室设施采购项目（化学实验室实施采购）

|  |  | 化学实验室（9间） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
|  |  | （一）、教师演示授课区 |  |  |
| 1 | 教师演示台 | - 1、柜体：规格：2400mm*700mm*850mm，由多个独立的柜体组合而成，柜体预留了教师主控电源、电脑键盘、水槽安装等位置；中间柜体和两侧柜子均为双开门，优化物品摆放空间。 - 2、台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板 ▲物理性能检测：台面参考GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，对板材弹性模量、含水率、尺寸稳定性、表面耐磨性能、表面耐湿热性能、浸渍剥离性能、耐光色牢度性能、漆膜附着力等进行检测。 （提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理） - 3、各柜体部件采用1.0±0.2mm优质冷轧钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，边缘打磨处理；表面经环氧树脂粉静电喷涂高温固化处理，具备较强的耐腐蚀能力； 4、拉手：在柜门或抽屉正面上方处一体折弯而成，外观整体流畅，造型独特美观； 5、铰链：采用名牌优质缓冲耐腐蚀铰链，开合十万次不变形。 6、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 7、固定桌脚：采用柜体内置可调PP塑料调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低； | 9 | 张 |
| 2 | 教师数字总控台 | 教师控制台控制区采用轻触摸按键操作方式，数码显示。 1、电压设定操作为数字键盘。 2、采用耐用的数码管显示教师和学生交直流电压，电流。 3、4组空开向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能。 4、教师自用低压交流电源电压为0V-24V/3A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能。 5、教师自用低压直流电源电压为0V-24.0V/2A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能。 6、控制学生低压根据学生需求，按相应的数值，确定。对应的数码显示，教师监视。分四组控制，且有电流监控功能，当电流过载保护，功率箱指示灯闪烁 7、大电流短时输出，教师大电流9V大电流输出，8秒断开，MCU芯片定时控制，时间准确。教师高压“直流高压240V”，“直流高压300V”，二档高压输出。配置2组220V国标5孔插座。 | 9 | 套 |
| 3 | 讲台水槽 | 1、规格：550*450*290mm（±10mm），水槽采用高密度聚丙烯（PP）材料经模具高压注塑成型，表面光滑顺畅，不应有划伤、裂纹气泡等明显缺陷。 2、水槽底部平整以下水口为最低点有一定坡度以防排水不净。水槽的下水组件兼具防溢水和防臭功能，水槽蓄水高度不低于240mm，当水位超过该高度后从溢水口流入下水道排走而不会漫出水槽；下水组件内置水封装置，有效阻隔下水道内臭气进入室内。 | 9 | 个 |
| 4 | 三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 ▲依据QB/T 1334-2013（2017）《水嘴通用技术条件》，对外观、螺纹、耐压性能（阀芯上游）、耐压性能（不带流量调节器的水嘴阀芯下游）、密封性能（水嘴阀芯上游）、密封性能（水嘴阀芯下游）进行检测。（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理） | 9 | 个 |
| 5 | 洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 9 | 个 |
| 6 | 教师储物柜 | - 1、柜体：320*460*450mm（±10mm）,采用 HDPE 材质整体注塑一次成型，柜体厚度不小于 4.5mm。 A：柜体采用 HDPE 整体注塑成型,不是 5 块塑料板拼装而成，是整体柜，不是拼装柜。 B：柜子的顶部凸起 10mm，柜子的底部凹进 10mm，凸起部锲合凹进部，更牢固美观。 C：柜体两侧采用 3 波浪设计，外部美观，内部有 2 道加强筋，保障柜体坚固，不易破坏。 D：柜体内侧有挡水封板设计，即可阻止灰尘、雨水进入柜体，也可防止撬、切割等对柜子的破坏。 E：柜体底脚有两个排水孔，可高压水枪清洗后自动排水。 F：柜体高耐冲击性、耐候性好、永不生锈、易清洗，防水防潮、具有一定耐酸碱性，耐污染。 2、门体：门体采用 HDPE 材质，双层门板通过螺丝固定而成。螺丝通过设计隐藏在门体之中。 A：门板采用 HDPE 材质，耐高低温，高抗力，高抗撞击，防水防潮，耐污染。同时，易清洗，清水或性质温和的清洁剂擦拭即可。 B：门板采用人体工程学舒适度设计，无尖角和锋锐凸起，保障安全性。 C：门板与柜体关合后，门板有卡条与柜体卡槽结合，防止撬、切割等对柜门和锁具的破坏。 3、合页与拴柱：采用隐藏式，肉眼不可见。POM 材质，具有耐磨、刚性强等特点。 A：采用 POM 材质 B：采用隐藏式设计，隐藏在柜体之内，肉眼不可见，防止撬、切割等对拴住的破坏。 4、安装时，上下之间，柜子有凹凸槽结合，更牢固。上下左右柜子之间，都是有两个板，而不是拼装柜子共用一个板。 5、锁具：采用防锈锌合金材质转舌锁，安全、方便。 ▲屈服压缩应力检测：检测参考GB/T 1041-2008。（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理） ▲UV检测：检测参考《GB/T 16422.3-2022 塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分：荧光紫外灯》，进行荧光紫外灯耐老化性试验。（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理） | 9 | 个 |
| 7 | 教师座椅 | - A.靠背 1.材质：采用PP耐冲击塑料一体射出成型。 2.尺寸：49cm×30cm（±1cm）。 3.与钢管结合方式，采用直插式，无需螺丝锁付，牢固不会出现摇晃现象。 B.坐垫 1.材质：采用PP耐冲击塑胶一体射出成型。耐冲击强度：经5磅榔头重力锤击不破裂。 2.尺寸：41cm×43cm（±1cm）。 C.椅钢架 1.材质及形状：圆形钢管，采用组合焊接而成。 2.表面涂装：焊接完成之钢管架，经高温 3 次工艺流程液体烤漆烤漆。长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 D.脚垫 - 1.材质：采用PP加纤维质塑胶一体射出而成。 ▲吸水率:检测参考《GB/T 1034-2008 塑料 吸水性的测定》，对吸水率进行检测。（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理） | 9 | 把 |
|  |  | （二）、学生实验操作区 |  |  |
| 1 | 学生实验桌 | 1、规格：1200×600×780mm（±20mm） 2、采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 ▲3、结构：新型工字型结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方，易碰撞处全部采用倒圆角。桌子主要有台面、桌腿、横梁、加强横梁、书包斗和电源盒等部件组成，各部件组装牢固耐用，结构的力学性能要符合标准GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中操作台力学性能的相关要求。（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理） 4、桌脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格570*760mm（±10mm），左右两边配有装饰彩带。中立柱采用96mm（±5mm）*46mm（±5mm）*1.5mm厚承重型铝合金型材，采用倾斜式设计。上下脚采用铝合金一次压铸成型，上脚规格：长570*宽51*高116mm（±5mm），下脚规格：长556*宽67*高112mm（±5mm），上下脚的壁厚≥2.5mm，连接处壁厚加强至4mm；采用4个高强度螺丝连接；上脚后部装有支撑杆，支撑杆采用铝合金压铸成型，规格不小于25*25*240mm（±2mm），一头嵌入上桌架，另一头固定在立柱上，呈三角形结构，使整体结构更稳固。下桌架设有专用孔位与地面固定，可以安装调整脚，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。桌脚间通过4条专用铝合金型材连接，上方三条铝合金型材中前后两条横梁为40*40mm（±2mm） 1/4圆形铝合金型材用高强度螺丝连接，中间一条为45*20mm（±2mm）方形铝合金型材；桌子下部一条横梁为89*14mm（±2mm）铝合金型材，用高强度螺丝固定在两侧桌脚的立柱上。 5、外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 6、金属件表面应无裂缝、无脱层和变形，表面喷涂环氧树脂粉末高温固化处理，应无漏喷、锈蚀和脱落现象。 ▲7、为保证学生身心健康，实验桌各部件均采用绿色环保材料，甲醛、苯、甲苯等有害物质释放量应符合GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的标准。（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理） | 216 | 张 |
| 2 | 学生实验凳 | 凳面：直径300mm×30mm（±10mm） 采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光。 2、凳架：采用20mm（±2mm）×40mm（±2mm）×1.2mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 3、升降螺杆：采用内置螺杆式螺旋升降，高度范围430-490mm。 4、托盘采用165mm（±5mm）*165mm（±5mm）*1.8mm钢板冲压而成。 5、脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料注塑成型，有效降低凳子拖动产生的刺耳噪音。 | 432 | 个 |
| 3 | 多功能柱 | - 规格：355*210*760mm（±10mm），采用ABS塑料一次注塑成型，以齿合槽配以螺丝连接，功能柱正面设有ABS注塑成型的的检修门，并配有专用锁具，方便安装和日后维修。 | 216 | 个 |
| 4 | 学生安全电源 | 1、ABS翻转式电源盒，放置在书包盒中间，实验和安装都非常方便。 2、学生交流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复。电压2V每档，由教师集中控制。 3、学生直流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复。由教师集中控制。 4、配置1组220V国标5孔插座，保险丝保护，工作指示。系统具有漏电保护功能。 5、具有过载保护装置。 | 216 | 个 |
| 5 | 电子能级排布演示 | 1、规格：230mm x 130mm x 35mm 2、产品本体青色：注塑成型，内嵌控制电路，白色面板印有高精度图案，面板上集成功能操作和动态交互系统。包含标记有元素周期表中前36位元素对应的信息卡，配备媒体反馈，电源接口type-C，工作电压5V/2A。 3、主要功能：仪器通过互动学习系统，让学生探索不同元素原子的核外电子能级排布规律。通过操作射频卡，展现不同元素原子的核外电子能级排布状况。仪器设计有特定的操作和反馈机制，帮助学生更好地掌握原子结构的相关知识。 4、▲需提供电子能级排布演示仪完整的实验指导手册扫描件并加盖投标人电子签章，实验指导手册内需包含设备的完整使用步骤，未提供作负偏离处理。 | 9 | 个 |
|  |  | （三）、通风、供水系统 |  |  |
| 1 | 三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 108 | 个 |
| 2 | 水槽柜 | 水槽台整体规格：495*595*830mm（±20mm），分柜体和水槽两部分组成。 1、柜体部分采用全新ABS塑料原料，经注塑模一次注塑成型；柜体有上下座、侧板和柜门部件组成，各部件采用卯榫结构连接，螺丝加固确保柜体结构稳固不扭曲变形；上下座和其他部件采用不同颜色套色拼装使整个水槽台有层次感；柜体后面有一个带锁的检修门，方便日后维修；柜体四角做圆角处理，无安全隐患。 2、水槽部分：水槽采用全新耐腐蚀PP材料一次注塑成型，前沿有挡水并带有防溢水孔，水槽两侧预留安装洗眼器和皂液器安装孔。以下水口为低点四周均有坡度防止积水；下水口为大口径直排孔配有不锈钢滤网和PP材质水塞。 3、水槽部分安置在柜体上面，需在柜体内侧使用螺丝加固连接，防止在使用过程中脱离；所有加固螺丝均处在柜体内侧暗处，安装完成后外表无可见螺丝。 4、▲水槽耐腐蚀性能参考GB/T 11547-2008《塑料 耐液体化学试剂性能的测定》的标准测试，乙醇，盐酸，硫酸，硝酸四种试剂结果均要达到或优于无明显变化等级，需提供相应的检测报告佐证。（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理） 5、▲水槽台的甲醛放量应符合GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》的标准，并提供相应检测报告。（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理） | 108 | 个 |
| 3 | pp塑料离心风机 | 1、材料：风机外壳和叶轮均采用模具一次成型，防爆防腐，不得使用塑料板焊接。 2、电机功率：三相5.5KW。 3、技术要求：风量：6840-12700m³/小时；全压：800pa；转速：1450r/min，噪声符合国家标准。 4、随机配件：进风口柔性连接法兰、消音器、橡胶减震器和防雨帽。 | 9 | 台 |
| 4 | 智能变频器 | 1、控制方式：SPWM矢量。0.10~400.00Hz宽范围运行频率，由负载电机来确定最大频率（50HZ-400HZ）； 2、输入电源：380V电源： 330~440V，五位数码显示； 3、显示频率、电流、转速、电压、计数器、温度、正反转，及状态指示灯,状态、故障等； 4、运行启动：通信控制：RS-485，键盘设定方式，键盘设定方式； 5、频率下限，启动频率，停车频率、三个跳跃频率可分别设定； 6、加减速控制：4段加减速时间（0.1-6500秒）任意选择； 7、V/F曲线：可任意设定V/F曲线； 8、转矩控制：可设定转矩提升，最大10.0%启动转矩在1.0Hz时可达150%6个多功能输入端，实现8段速控制，程序运行，4段加减速； 9、电子电路保护马达的过载保护，USE熔断保护， FUSE熔断，马达停止； 10、220V线：直流电压＞400V，380V线：直流电压>800V，过压，欠压保护等保护功能。 | 9 | 套 |
| 5 | 万向吸风罩 | 1.关节：采用高密度PP聚丙烯材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗，颜色有白色和红色可选。 2.关节密封圈：采用不易老化的高密度橡胶。 3.关节连接杆：304不锈钢连接杆。 4.关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 5.气流调节阀：方便的手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。 6.集气罩：PP白色/红色/透明， 罩口直径不小于375mm。 7.标配固定底座：非粘接而成，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底，预留接口不小于110mm。 8.主体管道：PVC通风管，底座直通管直径不小于110mm，关节连接管不小于90mm。 | 225 | 个 |
| 6 | 主通风管道及配件 | 1、采用PVC风管，或PP焊接管具有耐酸碱性能。 2、规格：主风管直径400mm。 3、管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 9 | 项 |
| 7 | 室内通风管道及配件 | 1、主风管：采用具有耐酸碱性能PVCФ400㎜、支分管Ф160㎜，Ф110mm。 2、管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 9 | 项 |
| 8 | 电气布线 | DN25mm阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 9 | 项 |
| 9 | 给排水系统 | 给水采用￠20PPR管，热熔连接。排水采用￠50PVC管，PVC专用胶水连接。 | 9 | 批 |
| 10 | 综合布线 | 实验室网络连接布线，采用高性能六类非屏蔽双绞线，搭配标准化信息模块与配线架，保障实验室监控平台的稳定传输，布线全程遵循规范施工工艺，确保网络传输稳定性。 | 9 | 项 |
| 11 | 监控设备 | 可提供PC端、移动端等二种及以上类型客户端应用的安装和服务，便于随时调取实时监控画面，了解设备状况，服务期1年。 | 9 | 项 |
| 12 | 安装调试 | 包括教师演示台、学生实验桌、实验凳、电源总控台、学生电源实验板等 | 9 | 套 |
|  |  | （四）、实验室防护设备 |  |  |
| 1 | 化学应急处理设备套装 | 1、箱体尺寸：348mm×338mm×147mm（±10mm） 2、箱内包含如下医疗器械：碘伏消毒液、酒精湿巾、医用酒精棉片、医用脱脂棉球、硼酸溶液、双氧水、碳酸氢钠溶液、创可贴、医用弹性绷带、医用纱布块、三角绷带、医用透气胶带、医用敷贴、卡扣式止血带、眼垫、洗眼液、瞬冷冰袋、人工细胞愈合膜、呼吸面罩、急救毯、一次性使用医用橡胶检查手套、敷料镊子、安全别针、圆头剪刀、手电筒、高频救生哨、急救手册、PE袋-G型。 | 9 | 箱 |
| 2 | 化学警示标识展板 | 标志危险化学品警示标识展板。 分为主标志16种，副标志11种，主标志由表示危险特性的图案、文字说明、底色和危险品类别号四个部分组成的菱形标志。副标志图形中没有危险品类别号。 整体包括：爆炸品标志、易燃气体标志、不燃气体标志、有毒气体标志、易燃液体标志、易燃固体标志、自燃物品标志、遇湿易燃物品标志、氧化剂标志、有机过氧化物标志、有毒品标志、剧毒品标志、一级放射性物品标志、二级放射性物品标志、三级放射性物品标志、腐蚀品标志。 爆炸品标志、易燃气体标志、不燃气体标志、 有毒气体标志、易燃液体标志、易燃固体标志、自燃物品标志、遇湿易燃物品标志、氧化剂标志、有毒品标志、腐蚀品标志。 | 9 | 套 |
|  |  | （五）、环创物品 |  |  |
| 1 | 实验室管理制度展板 | 包括化学实验室管理制度和化学实验室岗位职责两块展板，用于实验老师对实验室的管理和明确老师的岗位职责。 | 9 | 项 |
| 2 | 化学知识展板 | 结合化学学科知识进行设计，生动形象地表现化学知识，提高学生的观赏兴趣。版面可加入校园文化等内容，如学校logo、校风校训等。 | 9 | 项 |
| 3 | 实验室信息公告栏 | 1、采用优质100%聚酯纤维板制作而成，具有良好的吸音性能、装饰性能，多种颜色可选。 2、具体尺寸根据实验室墙面定制，可在其上喷制校园文化如学校logo、校风校训等内容。形状多变，可加入化学元素内容，用于装饰整间实验室的氛围环境。 3、主要用于展示相关化学学科信息，如实验信息、实验安排计划、学科竞赛信息、学生优秀实验报告、经典实验等信息内容。 | 9 | 项 |
|  |  | （六）、环境布展 |  |  |
| 1 | 窗帘 | 窗帘：采用环保卷帘，定制印刷学科相关知识图案 | 9 | 项 |
| 2 | PVC地胶 | 产品规格：产品为2.0mm厚度，产品形态为卷材，宽幅2米，长度20米。 性能检测： ▲1、重金属检测：依据GB 18586-2001标准，可溶性铅≤20mg/㎡，可溶性镉≤20mg/㎡。（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理） ▲2、有毒物质检测：依据GB 18586-2001标准，氯乙烯单体含量≤5mg/kg。（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理） | 9 | 项 |
|  |  | （七）、危化品柜 |  |  |
| 1 | 易燃品储存柜 | 1.尺寸：1800 mm*900 mm *500 mm；门类型：双开门 2.易燃品储存柜外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3.易燃品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度4mm；柜底部设置90*50*145mm进风口，进风口底部有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304*不锈钢网；柜体底部设h=160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。 4.柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位。 5.柜中部有3个一次成型聚丙烯活动层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.4mm;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值不小于3.8mm，最大可能防止液体外溢；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度不小于55mm（包括积液盘的高度）。 6.柜顶部中间开有φ160mm的出风口，柜顶风口内置一个AC220V 50HZ 0.18A轴流风机，最大风量326m3/h，转速2550转/min,环境温度（-10-+70）摄氏度，无火花静电，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。 7.密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件。 8.陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉。 9.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 10.电子密码锁：柜体配备电子密码锁和机械锁，实现双人双锁管理，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。 11.通风控制装置： 柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。通风管道口径宜采用Φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀。 12.电源：符合国标的要求。 13.柜门上贴有反光警示标签。 14.配备接地装置实现完全接地。 | 27 | 个 |
| 2 | 毒害品储存柜 | 1.尺寸：1800 mm*900 mm *500 mm；门类型：双开门 2.毒害品储存柜外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3.毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度4mm；柜底部设置90*50*145mm进风口，进风口底部有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304*不锈钢网；柜体底部设h=160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。 4.柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位。 5.柜中部有3个一次成型聚丙烯活动层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.4mm;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值不小于3.8mm，最大可能防止液体外溢；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度不小于55mm（包括积液盘的高度）。 6.柜顶部中间开有φ160mm的出风口，柜顶风口内置一个AC220V 50HZ 0.18A轴流风机，最大风量326m3/h，转速2550转/min,环境温度（-10-+70）摄氏度，无火花静电，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。 7.密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件。 8.陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉。 9.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 10.电子密码锁：柜体配备电子密码锁和机械锁，实现双人双锁管理，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。 11.环保性能：国标规定，室内甲醛含量不得超过0.8mg.m3;苯含量不得超过0.09mg.m3。 12.电源：国标要求。 13.通风控制装置： 柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。通风管道口径宜采用Φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀。 14.配备接地装置实现完全接地。 15.柜门上贴有反光警示标签。 | 27 | 个 |
| 3 | 仪器柜 | 1、规格：1080*500*2000mm 2、材质：PP材质 3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃。 6、层板：配三块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板加强筋为整体抽芯工艺，抽芯处加入两根1.2mm厚方管，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9、仪器柜内部无可视金属材料 10、柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。 | 18 | 个 |
| 八、 | ★本项目质保三年，需提供承诺书（格式自拟）并加盖投标人电子签章。 |  |  |  |

二、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

三、执行标准: 本项目其他未提及的技术要求应当符合国家强制性标准（如没有国家强制性标准的则按行业标准执行）的要求。

- 采购包3：涟水县教育体育局学校物化生实验室设施采购项目（生物实验室实施采购）

|  |  | 生物实验室（7间） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
|  |  | （一）、教师演示授课区 |  |  |
| 1 | 教师演示台 | - 1、柜体：规格：2400mm*700mm*850mm，由多个独立的柜体组合而成，柜体预留了教师主控电源、电脑键盘、水槽安装等位置；中间柜体和两侧柜子均为双开门，优化物品摆放空间。 - 2、台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板 ▲物理性能检测：台面参考GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，对板材弹性模量、含水率、尺寸稳定性、表面耐磨性能、表面耐湿热性能、浸渍剥离性能、耐光色牢度性能、漆膜附着力等进行检测。 （提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理） - 3、各柜体部件采用1.0±0.2mm优质冷轧钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，边缘打磨处理；表面经环氧树脂粉静电喷涂高温固化处理，具备较强的耐腐蚀能力； 4、拉手：在柜门或抽屉正面上方处一体折弯而成，外观整体流畅，造型独特美观； 5、铰链：采用名牌优质缓冲耐腐蚀铰链，开合十万次不变形。 6、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 7、固定桌脚：采用柜体内置可调PP塑料调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低； | 7 | 张 |
| 2 | 教师数字总控台 | 教师控制台控制区采用轻触摸按键操作方式，数码显示。 1、电压设定操作为数字键盘。 2、采用耐用的数码管显示教师和学生交直流电压，电流。 3、4组空开向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能。 4、教师自用低压交流电源电压为0V-24V/3A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能。 5、教师自用低压直流电源电压为0V-24.0V/2A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能。 6、控制学生低压根据学生需求，按相应的数值，确定。对应的数码显示，教师监视。分四组控制，且有电流监控功能，当电流过载保护，功率箱指示灯闪烁 7、大电流短时输出，教师大电流9V大电流输出，8秒断开，MCU芯片定时控制，时间准确。教师高压“直流高压240V”，“直流高压300V”，二档高压输出。配置2组220V国标5孔插座。 | 7 | 套 |
| 3 | 讲台水槽 | 1、规格：550*450*290mm（±10mm），水槽采用高密度聚丙烯（PP）材料经模具高压注塑成型，表面光滑顺畅，不应有划伤、裂纹气泡等明显缺陷。 2、水槽底部平整以下水口为最低点有一定坡度以防排水不净。水槽的下水组件兼具防溢水和防臭功能，水槽蓄水高度不低于240mm，当水位超过该高度后从溢水口流入下水道排走而不会漫出水槽；下水组件内置水封装置，有效阻隔下水道内臭气进入室内。 | 7 | 个 |
| 4 | 三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 ▲参考QB/T 1334-2013（2017）《水嘴通用技术条件》，对外观、螺纹、耐压性能（阀芯上游）、耐压性能（不带流量调节器的水嘴阀芯下游）、密封性能（水嘴阀芯上游）、密封性能（水嘴阀芯下游）进行检测，检测结果需符合要求。（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理） | 7 | 个 |
| 5 | 洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 7 | 个 |
| 6 | 显微镜灯 | - 1、规格：灯管长600±5mm，灯高：200±5mm，照明角度180度旋转可调，旋转轴采用不锈钢阻尼转轴器隐藏安装。 2、灯具外壳采用ABS工程塑料，除螺丝外可接触部件不得有金属部件以防触电，有独立开关控制。 3、灯芯组件采用LED灯珠铝基板灯条，台灯整体功率不大于7w，光通量不小于350lm，色温4500k-6000k正白色，灯光通过光学平板散光片投射令光线均匀柔和不刺眼。 4、▲灯具无蓝光危害，蓝光危害等级RG0，提供蓝光检测报告。（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理） | 7 | 盏 |
| 7 | 教师储物柜 | - 1、柜体：320*460*450mm（±10mm）,采用 HDPE 材质整体注塑一次成型，柜体厚度不小于 4.5mm。 A：柜体采用 HDPE 整体注塑成型,不是 5 块塑料板拼装而成，是整体柜，不是拼装柜。 B：柜子的顶部凸起 10mm，柜子的底部凹进 10mm，凸起部锲合凹进部，更牢固美观。 C：柜体两侧采用 3 波浪设计，外部美观，内部有 2 道加强筋，保障柜体坚固，不易破坏。 D：柜体内侧有挡水封板设计，即可阻止灰尘、雨水进入柜体，也可防止撬、切割等对柜子的破坏。 E：柜体底脚有两个排水孔，可高压水枪清洗后自动排水。 F：柜体高耐冲击性、耐候性好、永不生锈、易清洗，防水防潮、具有一定耐酸碱性，耐污染。 2、门体：门体采用 HDPE 材质，双层门板通过螺丝固定而成。螺丝通过设计隐藏在门体之中。 A：门板采用 HDPE 材质，耐高低温，高抗力，高抗撞击，防水防潮，耐污染。同时，易清洗，清水或性质温和的清洁剂擦拭即可。 B：门板采用人体工程学舒适度设计，无尖角和锋锐凸起，保障安全性。 C：门板与柜体关合后，门板有卡条与柜体卡槽结合，防止撬、切割等对柜门和锁具的破坏。 3、合页与拴柱：采用隐藏式，肉眼不可见。POM 材质，具有耐磨、刚性强等特点。 A：采用 POM 材质 B：采用隐藏式设计，隐藏在柜体之内，肉眼不可见，防止撬、切割等对拴住的破坏。 4、安装时，上下之间，柜子有凹凸槽结合，更牢固。上下左右柜子之间，都是有两个板，而不是拼装柜子共用一个板。 5、锁具：采用防锈锌合金材质转舌锁，安全、方便。 ▲屈服压缩应力检测：检测参考GB/T 1041-2008。（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理） ▲UV检测：检测参考《GB/T 16422.3-2022 塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分：荧光紫外灯》，进行荧光紫外灯耐老化性试验。（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理） | 7 | 个 |
| 8 | 教师座椅 | - A.靠背 1.材质：采用PP耐冲击塑料一体射出成型。 2.尺寸：49cm×30cm（±1cm）。 3.与钢管结合方式，采用直插式，无需螺丝锁付，牢固不会出现摇晃现象。 B.坐垫 1.材质：采用PP耐冲击塑胶一体射出成型。耐冲击强度：经5磅榔头重力锤击不破裂。 2.尺寸：41cm×43cm（±1cm）。 C.椅钢架 1.材质及形状：圆形钢管，采用组合焊接而成。 2.表面涂装：焊接完成之钢管架，经高温 3 次工艺流程液体烤漆烤漆。长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 D.脚垫 - 1.材质：采用PP加纤维质塑胶一体射出而成。 ▲吸水率:检测参考《GB/T 1034-2008 塑料 吸水性的测定》，对吸水率进行检测。（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理） | 7 | 把 |
|  |  | （二）、学生实验操作区 |  |  |
| 1 | 学生实验桌 | 1、规格：1200×600×780mm（±20mm） 2、采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 ▲3、结构：新型工字型结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方，易碰撞处全部采用倒圆角。桌子主要有台面、桌腿、横梁、加强横梁、书包斗和电源盒等部件组成，各部件组装牢固耐用，结构的力学性能要符合标准GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中操作台力学性能的相关要求。（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理） 4、桌脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格570*760mm（±10mm），左右两边配有装饰彩带。中立柱采用96mm（±5mm）*46mm（±5mm）*1.5mm厚承重型铝合金型材，采用倾斜式设计。上下脚采用铝合金一次压铸成型，上脚规格：长570*宽51*高116mm（±5mm），下脚规格：长556*宽67*高112mm（±5mm），上下脚的壁厚≥2.5mm，连接处壁厚加强至4mm；采用4个高强度螺丝连接；上脚后部装有支撑杆，支撑杆采用铝合金压铸成型，规格不小于25*25*240mm（±2mm），一头嵌入上桌架，另一头固定在立柱上，呈三角形结构，使整体结构更稳固。下桌架设有专用孔位与地面固定，可以安装调整脚，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。桌脚间通过4条专用铝合金型材连接，上方三条铝合金型材中前后两条横梁为40*40mm（±2mm） 1/4圆形铝合金型材用高强度螺丝连接，中间一条为45*20mm（±2mm）方形铝合金型材；桌子下部一条横梁为89*14mm（±2mm）铝合金型材，用高强度螺丝固定在两侧桌脚的立柱上。 5、外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 6、金属件表面应无裂缝、无脱层和变形，表面喷涂环氧树脂粉末高温固化处理，应无漏喷、锈蚀和脱落现象。 ▲7、为保证学生身心健康，实验桌各部件均采用绿色环保材料，甲醛、苯、甲苯等有害物质释放量应符合GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的标准。（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理） | 168 | 张 |
| 2 | 学生实验凳 | 凳面：直径300mm×30mm（±10mm） 采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光。 2、凳架：采用20mm（±2mm）×40mm（±2mm）×1.2mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 3、升降螺杆：采用内置螺杆式螺旋升降，高度范围430-490mm。 4、托盘采用165mm（±5mm）*165mm（±5mm）*1.8mm钢板冲压而成。 5、脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料注塑成型，有效降低凳子拖动产生的刺耳噪音。 | 336 | 个 |
| 3 | 多功能柱 | 规格：355*210*760mm（±10mm），采用ABS塑料一次注塑成型，以齿合槽配以螺丝连接，功能柱正面设有ABS注塑成型的的检修门，并配有专用锁具，方便安装和日后维修。 | 168 | 个 |
| 4 | 学生安全电源 | 安装在两个书包斗中间电源盒内，设有两个220V新国标额定电流不小于6A的3+2多功能插座；并配有保险丝、电源开关和指示灯；符合国家安全认证标准。 | 168 | 个 |
|  |  | （三）、供水、照明系统 |  |  |
| 1 | 三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 84 | 个 |
| 2 | 水槽柜 | 水槽台整体规格：495*595*830mm（±20mm），分柜体和水槽两部分组成。 1、柜体部分采用全新ABS塑料原料，经注塑模一次注塑成型；柜体有上下座、侧板和柜门部件组成，各部件采用卯榫结构连接，螺丝加固确保柜体结构稳固不扭曲变形；上下座和其他部件采用不同颜色套色拼装使整个水槽台有层次感；柜体后面有一个带锁的检修门，方便日后维修；柜体四角做圆角处理，无安全隐患。 2、水槽部分：水槽采用全新耐腐蚀PP材料一次注塑成型，前沿有挡水并带有防溢水孔，水槽两侧预留安装洗眼器和皂液器安装孔。以下水口为低点四周均有坡度防止积水；下水口为大口径直排孔配有不锈钢滤网和PP材质水塞。 3、水槽部分安置在柜体上面，需在柜体内侧使用螺丝加固连接，防止在使用过程中脱离；所有加固螺丝均处在柜体内侧暗处，安装完成后外表无可见螺丝。 4、▲水槽耐腐蚀性能参考GB/T 11547-2008《塑料 耐液体化学试剂性能的测定》的标准测试，乙醇，盐酸，硫酸，硝酸四种试剂结果均要达到或优于无明显变化等级，需提供相应的检测报告佐证。（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理） 5、▲水槽台的甲醛放量应符合GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的标准，并提供相应检测报告。（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理） | 84 | 个 |
| 3 | 显微镜灯 | 1、规格：灯管长600±5mm，灯高：200±5mm，照明角度180度旋转可调，旋转轴采用不锈钢阻尼转轴器隐藏安装。 2、灯具外壳采用ABS工程塑料，除螺丝外可接触部件不得有金属部件以防触电，有独立开关控制。 3、灯芯组件采用2835型LED灯珠铝基板灯条，台灯整体功率不大于7w，光通量不小于350lm，色温4500k-6000k正白色，灯光通过光学平板散光片投射令光线均匀柔和不刺眼。 4、灯具无蓝光危害，蓝光危害等级RG0。 | 168 | 盏 |
| 4 | 电气布线 | DN25mm阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 7 | 项 |
| 5 | 给排水系统 | 给水采用￠20PPR管，热熔连接。排水采用￠50PVC管，PVC专用胶水连接。 | 7 | 批 |
| 6 | 综合布线 | 实验室网络连接布线，采用高性能六类非屏蔽双绞线，搭配标准化信息模块与配线架，保障实验室监控平台的稳定传输，布线全程遵循规范施工工艺，确保网络传输稳定性。 | 7 | 项 |
| 7 | 监控设备 | 可提供PC端、移动端等二种及以上类型客户端应用的安装和服务，便于随时调取实时监控画面，了解设备状况，服务期1年。 | 7 | 项 |
| 8 | 安装调试 | 整室产品安装费用，包括教师演示台、学生实验桌、实验凳、电源总控台、水槽台等 | 7 | 项 |
| 9 | 地下管道预埋 | 地下上下水管道、电管预埋，地面恢复。 | 7 | 套 |
|  |  | （四）、实验室防护设备 |  |  |
| 1 | 生物应急处理设备套装 | 1、箱体尺寸：348mm×338mm×147mm（±10mm） 2、箱内包含如下医疗器械：碘伏消毒液、酒精湿巾、医用酒精棉片、医用脱脂棉球、硼酸溶液、双氧水、碳酸氢钠溶液、创可贴、医用弹性绷带、医用纱布块、三角绷带、医用透气胶带、医用敷贴、卡扣式止血带、眼垫、洗眼液、瞬冷冰袋、人工细胞愈合膜、呼吸面罩、急救毯、一次性使用医用橡胶检查手套、敷料镊子、安全别针、圆头剪刀、手电筒、高频救生哨、急救手册、PE袋-G型。 | 7 | 箱 |
|  |  | （五）、环创物品 |  |  |
| 1 | 实验室管理制度展板 | 包括化学实验室管理制度和化学实验室岗位职责两块展板，用于实验老师对实验室的管理和明确老师的岗位职责。 | 7 | 项 |
| 2 | 生物知识展板 | 结合生物学科知识进行设计，生动形象地表现生物知识，提高学生的观赏兴趣。版面可加入校园文化等内容，如学校logo、校风校训等。 | 7 | 项 |
| 3 | 实验室信息公告栏 | 1、采用优质100%聚酯纤维板制作而成，具有良好的吸音性能、装饰性能，多种颜色可选。 2、具体尺寸根据实验室墙面定制，可在其上喷制校园文化如学校logo、校风校训等内容。形状多变，可加入化学元素内容，用于装饰整间实验室的氛围环境。 3、主要用于展示相关化学学科信息，如实验信息、实验安排计划、学科竞赛信息、学生优秀实验报告、经典实验等信息内容。 | 7 | 项 |
|  |  | （六）、环境布展 |  |  |
| 1 | 窗帘 | 窗帘：采用环保卷帘，定制印刷学科相关知识图案 | 7 | 项 |
| 2 | PVC地胶 | 产品规格：产品为2.0mm厚度，产品形态为卷材，宽幅2米，长度20米。 性能检测： ▲1、重金属检测：依据GB 18586-2001标准，可溶性铅≤20mg/㎡，可溶性镉≤20mg/㎡。（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理） ▲2、有毒物质检测：依据GB 18586-2001标准，氯乙烯单体含量≤5mg/kg。（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理） | 7 | 项 |
|  |  | （七）、模型标本及仪器柜 |  |  |
| 1 | 仪器柜 | 1、规格：1080*500*2000mm 2、材质：PP材质 3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃。 6、层板：配三块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板加强筋为整体抽芯工艺，抽芯处加入两根1.2mm厚方管，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9、仪器柜内部无可视金属材料 10、柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。 | 14 | 个 |
| 2 | 教师生物显微镜 | 1、铰链式双目观察筒，瞳距调节范围50-75mm。零视度时，左右系统的目镜端面位置差≤0.15mm 2、目镜：带视度补偿，大视场高眼点目镜PL10X，视场18mm，放大率准确度≤±1.17%，双目系统左右视场中心偏差：上下≤0.05mm，左右外侧≤0.05mm，双目系统左右光轴平行度：水平发散≤8，垂直交叉≤6; 零视度时，左右系统的目镜端面位置差≤0.15mm。 3、物镜：4X，10X、40X、100X；4倍物镜成像清晰圆直径≥17.4mm,；10倍成像清晰圆直径≥17.3mm，景深范围内像面的偏摆≤0.04mm ；40倍 成像清晰圆直径≥17.0mm；100倍 成像清晰圆直径≥17.2mm,物镜放大率准确度≤±1.17%；齐焦：10→4倍≤±0.013mm、10→40倍≤±0.008mm、40→100倍≤±0.006mm。 4、转换器：四孔物镜转换器，转换器稳定性≤0.003mm 5、移动平台：复合式机械移动载物台，低手位同轴调节。带限位装置，具有切片保护功能，载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移≤0.015，不重复性≤0.002.用机械使标本在5mmX5mm范围内移动时离焦量≤0.005mm. 6、聚光镜：阿贝式聚光镜N.A1.25（带光栏），粗微调同轴调节，微调最小读数值0.002mm，微调空回≤0.005mm 7、电源：LED 照明（色温 5700-6500K），亮度连续可调；内置可充电模块 ；外置式宽电压变压器，输入 100V-240V ，输出 5V 1A。 | 7 | 台 |
| 3 | 生物显微镜 | 640倍 1、目镜：慧更斯目镜16倍； 2、物镜：消色差物镜4倍、10倍、40倍，40X物镜采用弹簧镜头，各物镜齐焦； 3、照明：反光镜照明； 4、目镜筒、升降机构和载物台均采用金属合金材料制造，调焦机构带有可调式限位装置和阻尼装置； 5、粗调和细调不同轴； | 42 | 台 |
| 4 | 口腔上皮细胞装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 | 175 | 片 |
| 5 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 | 175 | 片 |
| 6 | 蚕豆叶下表皮装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰，保卫细胞形态应正常，应清晰可见细胞核和叶绿体 | 175 | 片 |
| 7 | 草履虫接合生殖装片 | 虫体形态正常，无收缩、膨胀、压碎、断裂等 | 7 | 片 |
| 8 | 草履虫分裂生殖装片 | 虫体形态正常，无收缩、膨胀、压碎、断裂等现象 | 7 | 片 |
| 9 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 应明显显示处于分裂中的三个时期，即前期、 中期、后期或中期、后期、末期的细胞，分裂 各期染色体的形态特征典型，纺锤丝隐约可见； 中期、后期的中心体应清晰可辨，染色体、细 胞核、中心体应着色明显，细胞质色淡 | 7 | 片 |
| 10 | 植物细胞模型 | 以洋葱表皮细胞为参考材料的植物细胞模型,放大 20000倍，显示了细胞壁、细胞膜、细胞核、液泡、细胞质等示典型的植物细胞的结构。 | 7 | 件 |
| 11 | 动物细胞模型 | 模型显示动物细胞亚形态及结构，示细胞膜、细胞质及细胞核。细胞质内主要示细胞器，线粒体，粗面内质面和滑面内质面网，高尔基复合体和中心体，细胞核作有切面，示核膜、核仁及染色体等。 | 7 | 件 |
| 12 | 草履虫模型 | 草履虫纵剖模型，各部着色应协调，并能相互区分 | 7 | 件 |
| 13 | 植物细胞有丝分裂切片 | 洋葱根尖纵切，应显示处于分裂前期、中期、后期、末期的细胞，分裂各期染色体的形态特征典型，分裂中期和后期纺锤丝隐约可见，细胞核、核仁、染色体应着色明显，细胞质色淡 | 175 | 片 |
| 14 | 单层扁平上皮装片 | 取材于动物的肠系膜等，应能看清由边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮 | 175 | 片 |
| 15 | 复层扁平上皮装片 | 取材于幼小哺乳动物的食道或上颚，细胞核、细胞质着色对比应明显，上皮细胞界限应清晰 | 175 | 片 |
| 16 | 纤维结缔组织切片 | 腱纵切，取材于哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱，应能看清平行排列的胶原纤维束和呈不规则四边形的腱细胞 | 175 | 片 |
| 17 | 疏松结缔组织装片 | 取材于哺乳细胞的皮下结缔组织，应能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤维细胞 | 175 | 片 |
| 18 | 骨骼肌纵横切 | 取材于哺乳动物的膈肌，应能看清肌外膜、肌束膜、肌纤维膜、肌纤维及其细胞核和小血管等 | 175 | 片 |
| 19 | 平滑肌分离装片 | 取材于两栖动物或哺乳动物消化管的基层，应能看清大部分被分离成单个的长梭形平滑肌细胞 | 175 | 片 |
| 20 | 心肌切片 | 取材于哺乳动物的心脏，应能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞） | 175 | 片 |
| 21 | 运动神经元装片 | 应能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞核以及少量的神经纤维 | 175 | 片 |
| 22 | 竹节虫拟态标本 | 干制或包埋，虫体腹面向下，植株的颜色、形状及主干的粗细应与虫体相似 | 7 | 块 |
| 23 | 玉米种子纵切 | 应显示子叶、胚芽、胚芽鞘、胚轴、胚根和胚根鞘 | 175 | 片 |
| 24 | 根纵剖模型 | 应以单子叶植物玉米的根尖为参考材料，示根尖的解剖结构，根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区、伸长区、成熟区和原形成层等 | 7 | 件 |
| 25 | 植物根尖纵切 | 应取材于玉米根，取材部位为根冠至根毛区，应明显显示根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等 | 175 | 片 |
| 26 | 顶芽纵切 | 应取材于黑藻顶芽，应能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴，生长锥及幼叶处细胞不应有明显的“质壁分离”现象 | 175 | 片 |
| 27 | 桃花模型 | 放大的盛开状态的桃花模型，花冠的直径330 mm±15 mm，示花柄、花托、花萼、花冠、雄蕊和雌蕊，花瓣、雌蕊可拆装，子房做纵剖 | 7 | 件 |
| 28 | 小麦花模型 | 放大的小麦花模型 | 7 | 件 |
| 29 | 花粉萌发装片 | 示花粉粒和花粉管的结构 | 7 | 片 |
| 30 | 百合子房切片 | 应示子房横切面的背缝线、腹缝线、子房壁、子房室和胚珠的结构 | 7 | 片 |
| 31 | 百合花药切片 | 应示花药横切面的花粉囊壁、药隔及其维管束、药室、花药的裂口和花粉粒 | 7 | 片 |
| 32 | 荠菜幼胚切片 | 纵切面应显示果皮、胚珠和幼胚，幼胚中应示基细胞、胚柄、原胚或分化胚、核型胚乳和珠心等结构 | 7 | 片 |
| 33 | 荠菜老胚切片 | 纵切片应显示果皮、胚珠和成熟胚，成熟胚中应示胚根、胚轴、胚芽、子叶和种皮等结构 | 7 | 片 |
| 34 | 单子叶植物茎模型 | 应明显显示表皮、机械组织、薄壁细胞、维管束、维管束鞘、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、气道，各结构应位置准确，修饰自然、正确 | 7 | 件 |
| 35 | 双子叶草本植物茎模型 | 应以向日葵茎为参考材料，示双子叶草本植物茎纵、横切面的结构，应示角质层、表皮、厚角组织、薄壁组织、维管束、髓、髓射线、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、形成层各部位 | 7 | 件 |
| 36 | 导管、筛管结构模型 | 显微结构的立体放大模型，包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管，形态结构应正确、自然 | 7 | 件 |
| 37 | 单子叶植物茎横切 | 应能看清表皮、皮层、机械组织、散生维管束和薄壁组织 | 7 | 片 |
| 38 | 双子叶植物茎横切 | 取材于向日葵幼茎，应能看清表皮厚角组织、薄壁组织、髓及维管束等 | 7 | 片 |
| 39 | 木本双子叶植物茎横切 | 取材于三年生椴木枝，应能看清表皮、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、木质部、髓部和髓射线 | 175 | 片 |
| 40 | 南瓜茎纵切 | 应能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔，在双韧维管束的纵断面上应能看清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和筛管、筛板等结构 | 175 | 片 |
| 41 | 叶构造模型 | 以蚕豆叶为参考材料，示双子叶植物叶的构造，示上表皮、下表皮、栅栏组织、海绵组织、主脉、侧脉、木质部、韧皮部、形成层、气孔等部位 | 7 | 件 |
| 42 | 松叶横切 | 应能看清表皮、厚壁组织、内陷的气孔、树脂道、内皮层、维管束、薄壁组织和叶肉组织等 | 7 | 片 |
| 43 | 蕨叶切片 | 应显示叶片横断面的上下表皮、栅栏组织、海绵组织及维管束等；应至少显示 1 个完整的孢子囊群的纵切面 | 7 | 片 |
| 44 | 迎春叶横切 | 应显示叶片横断面的上下表皮、栅栏组织、海绵组织及叶脉等 | 175 | 片 |
| 45 | 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器 | 由透明的有机透明容器，漏斗、上盖板、试管及试管架组合而成 | 7 | 套 |
| 46 | 胃壁切片 | 应能看清粘膜皱襞、粘膜、粘膜肌层、粘膜下层、肌层、浆膜、胃小凹和胃底腺等 | 7 | 片 |
| 47 | 小肠切片 | 应能看清粘膜，包括绒毛、粘膜肌层和肠腺，粘膜下层、肌层和浆膜等 | 175 | 片 |
| 48 | 喉解剖模型 | 展示喉部会厌软骨的运动过程，帮助了解呼吸道和发音器官的形态和构造 | 7 | 件 |
| 49 | 肺泡模型 | 本模型适用普通中学讲解生理卫生课程时作直观教具用，使学生了解细支气管在肺内的分布和分成终末细支气管的情况以及与肺泡的关系。 | 7 | 件 |
| 50 | 膈肌运动模拟器 | 应模拟显示胸腔、膈、气管、支气管、肺（或肺泡）等结构 | 7 | 件 |
| 51 | 人血涂片 | 染色均匀，能看清红血细胞和白血细胞，细胞不重叠、无变形和自溶现象 | 175 | 片 |
| 52 | 动静脉血管横切 | 取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉 | 175 | 片 |
| 53 | 肺血管注射切片 | 能看清由肺动脉形成的包绕肺泡外的毛细血管网 | 7 | 片 |
| 54 | 肾血管注射切片 | 能看清肾皮质中血管的分布，肾小体的毛细血管网和髓质中并行的血管 | 7 | 片 |
| 55 | 二倍心脏解剖模型 | 该模型由心房、心室冠状割面和右心耳、左心房等部件组成,并显示心房、心室以及二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣和肺动脉瓣等结构，详细的阐述了心脏解剖结构，左右心房,心室可以拆开看到具体的内部解剖结构。 | 7 | 件 |
| 56 | 自然心脏解剖模型 | 显示了心脏的正常的形态结构，动静脉及瓣膜结构。配有四阶段血拴形成过程演示模型 | 7 | 件 |
| 57 | 听诊器 | 医用、插入式单用听诊器， 耳环弹片用弹簧钢制成，传音清晰 | 7 | 个 |
| 58 | 电子血压计 | 数字式液晶显示 | 7 | 个 |
| 59 | 男性泌尿生殖系统模型 | 男性泌尿生殖系统模型中泌尿器，牛销器，腹主动脉下腔静脉组成，一侧肾作额状切，胯胱、前列腺、阴茎和一侧睾丸作矢状切。 | 7 | 件 |
| 60 | 女性泌尿生殖系统模型 | 女性泌尿生殖系统模型由泌尿器、生殖器、腹主动脉下腔静脉组成，一侧肾及半侧子宫作额状切膀胱一侧输卵管和卵巢作切面。 | 7 | 件 |
| 61 | 肾单位、肾小体模型 | 该模型由肾剖面、肾单位和肾小球等放大模型组成.显示肾剖面结构(肾皮质、肾髓质、 近端小管、远端小管、髓祥、集合管、乳头管、肾小盏、肾大盏、肾盂、输尿管);肾单位结构、肾小体(也称为肾小球)和肾小管;肾小球结构(由血管球和肾小囊组成，还显示球旁细胞，致密斑和足细胞)以及血管等结构 | 7 | 件 |
| 62 | 肾脏纵切 | 应能看清经过肾门的肾脏整体纵断面，并区分皮质、髓质和皮质外的被膜 | 7 | 片 |
| 63 | 皮肤结构模型 | 本模型显示了不同层面的人类皮肤层次及毛发结构，展示了毛发、毛囊、脂腺、汗腺、皮肤感受器、神经和血管。置于基板上，放大50倍。 | 7 | 件 |
| 64 | 人皮过毛囊切片 | 应能看清表皮、真皮和皮下组织 | 7 | 片 |
| 65 | 人皮过汗腺切片 | 应能看清表皮、真皮和皮下组织 | 7 | 片 |
| 66 | 脊髓横切 | 应能看清被膜、灰质和白质 | 7 | 片 |
| 67 | 运动神经末梢装片 | 应能看清完整的神经纤维及其分枝伸向肌纤维形成运动终板 | 175 | 片 |
| 68 | 肘关节活动模型 | 肘关节由肱骨下端和尺骨、桡骨上端构成，包括三个关节，即肱尺关节、肱桡关节和桡尺近侧关节。可做前屈、后伸运动，也参与前臂的旋前和旋后运动。 | 7 | 件 |
| 69 | 兔骨骼标本 | 干制 | 7 | 盒 |
| 70 | 鱼骨骼标本 | 干制 | 7 | 盒 |
| 71 | 蛙骨骼标本 | 干制 | 7 | 盒 |
| 72 | 卵巢切片 | 应能看清卵巢上皮、白膜、皮质、髓质和卵巢门等结构；示成熟卵泡中的卵丘、卵细胞、透明带等结构 | 7 | 片 |
| 73 | 精巢切片 | 应能看清精巢外层的致密结缔组织白膜，曲细精管的各种断面和结缔组织间质等 | 7 | 片 |
| 74 | 精子涂片 | 应能看清精子头、颈和尾三部 | 7 | 片 |
| 75 | 家蚕生活史标本 | 干制或包埋 | 7 | 块 |
| 76 | 蝗虫生活史标本 | 干制或包埋 | 7 | 块 |
| 77 | 蜜蜂生活史标本 | 干制或包埋 | 7 | 块 |
| 78 | 菜粉蝶生活史标本 | 干制或包埋 | 7 | 块 |
| 79 | 蛙发育顺序标本 | 浸制或包埋 | 7 | 块 |
| 80 | 正常人染色体装片 | 多重染色 | 175 | 片 |
| 81 | 验证基因分离规律玉米标本 | 干制，玉米穗，呈现玉米遗传的性状表现规律 | 7 | 套 |
| 82 | 海葵标本 | 浸制或包埋 | 7 | 块 |
| 83 | 海蛰标本 | 浸制或包埋 | 7 | 块 |
| 84 | 珊瑚标本 | 干制 | 7 | 盒 |
| 85 | 水螅带芽整体装片 | 结构应清晰且典型 | 7 | 片 |
| 86 | 水螅纵切 | 触手处可见刺细胞，消化道剖面完整 | 7 | 片 |
| 87 | 水螅过精巢横切 | 应能看清精巢、外胚层、内胚层、中胶层和消化循环腔 | 7 | 片 |
| 88 | 水螅过卵巢横切 | 应能看清卵巢、外胚层、内胚层、中胶层和消化循环腔 | 7 | 片 |
| 89 | 血吸虫模型 | 雌雄合抱，可拆装 | 7 | 件 |
| 90 | 血吸虫雌雄合抱装片 | 应能看清雌、雄虫的各部主要结构：口吸盘、腹吸盘、精巢和卵巢等 | 7 | 片 |
| 91 | 血吸虫雄虫装片 | 应能看清雄虫体较短粗，虫体应形态正常、不扭曲 | 7 | 片 |
| 92 | 血吸虫雌虫装片 | 应能看清雌性虫体细长，后半部较粗，虫体应形态正常、不扭曲 | 7 | 片 |
| 93 | 蛔虫标本 | 雌、雄各一条，浸制或包埋 | 7 | 块 |
| 94 | 蚯蚓横切 | 应能看清表皮、肌层、体腔等结构 | 7 | 片 |
| 95 | 蚯蚓解剖模型 | 一半完整，可见环带；另一半剖面，示消化系统、循环系统、神经系统 | 7 | 件 |
| 96 | 节肢动物标本 | 常见六种以上，干制或包埋 | 7 | 块 |
| 97 | 昆虫标本 | 常见六种以上，干制或包埋 | 7 | 块 |
| 98 | 家蚊(雌)刺吸式口器装片 | 应显示复眼、触角、上唇、舌、上颚、下颚、下唇、下颚须和唇瓣等结构 | 7 | 片 |
| 99 | 蝶虹吸式口器装片 | 应显示盘卷的下颚外叶、下唇须，复眼和触角等结构 | 7 | 片 |
| 100 | 蝗虫咀嚼式口器装片 | 应显示上唇、左上颚、右上颚、左下颚、右下颚、舌和下唇等结构 | 7 | 片 |
| 101 | 鱼解剖标本 | 浸制或包埋 | 7 | 瓶 |
| 102 | 蛙解剖标本 | 浸制或包埋 | 7 | 瓶 |
| 103 | 苔藓类植物标本 | 浸制或包埋 | 7 | 瓶 |
| 104 | 蕨类植物标本 | 浸制或包埋 | 7 | 瓶 |
| 105 | 被子植物标本 | 棉、大豆、小麦和玉米四种，浸制或包埋 | 7 | 瓶 |
| 106 | 团藻装片 | 团藻应基本呈球形，无明显收缩、压碎等情况 | 7 | 片 |
| 107 | 胞间连丝切片 | 应能看清胞间连丝将两个相邻细胞的原生质体连在一起 | 7 | 片 |
| 108 | 褐藻类标本 | 海带等四种，浸制或包埋或覆膜，清楚显示组成藻体的“叶片”、柄部和固着器等基本结构 | 7 | 套 |
| 109 | 红藻类标本 | 紫菜等四种，浸制或包埋或覆膜，各标本应形态完整，能清楚显示组成藻体的“叶片”、柄部和固着器等基本结构 | 7 | 套 |
| 110 | 衣藻模型 | 一半完整，一半为剖面展示内部结构，杯状叶绿体可以分离、拆卸 | 7 | 件 |
| 111 | 衣藻装片 | 应显示细胞壁、杯状叶绿体、细胞核、鞭毛等结构 | 7 | 片 |
| 112 | 水绵装片 | 结构应清晰且典型 | 175 | 片 |
| 113 | 水绵接合生殖装片 | 应包括有营养细胞和接合生殖各期的藻丝，细胞不收缩，藻丝不堆集或缠绕 | 7 | 片 |
| 114 | 细菌三型涂片 | 示球菌、杆菌、螺旋菌三种形态 | 175 | 片 |
| 115 | 微观世界与生态影响 | 1、草履虫快跑 规格：230mm x 130mm x 35mm 产品本体红色：注塑成型，内嵌控制电路，白色面板印有高精度图案，面板上集成功能操作和动态交互系统。包含肉汁卡、盐卡、糖卡，醋卡、面包屑卡、清水卡，有媒体来反馈实验过程。 电源接口：type-C，工作电压5V/2A。 主要功能：本仪器通过互动学习系统，让学生观察草履虫对不同物质的反应。学生可以了解草履虫的运动和趋向性，通过放置功能卡，观察草履虫的行为变化。仪器设计有特定的操作和反馈机制，帮助学生更好地理解草履虫的生物学特性。 2、小羊多莉的身世 规格：230mm x 130mm x 35mm 产品本体红色：注塑成型，内嵌控制电路，白色面板印有高精度图案，面板上集成功能操作和动态交互系统。有媒体来反馈实验过程。 电源接口：type-C，工作电压5V/2A。 主要功能：本仪器通过互动学习系统，让学生了解克隆技术的基本原理。学生可以学习克隆过程中涉及的遗传学知识，通过操作功能卡，理解克隆羊的遗传来源。仪器设计有特定的操作和反馈机制，帮助学生更好地掌握克隆技术的相关知识。 3、动物细胞的奥秘 规格：230mm x 130mm x 35mm 产品本体红色：注塑成型，内嵌控制电路，白色面板印有高精度图案，面板上集成功能操作和动态交互系统。包含识别细胞质、细胞核、细胞膜、线粒体功能装置，有媒体来反馈实验过程。 电源接口：type-C，工作电压5V/2A。 主要功能：本仪器专注于动物细胞的结构和功能。通过互动学习系统，学生可以深入了解细胞核、细胞质、细胞膜和线粒体等结构。仪器设计有特定的操作和反馈机制，帮助学生更好地掌握动物细胞的相关知识。 人体细胞的奥秘 规格：230mm x 130mm x 35mm 产品本体红色：注塑成型，内嵌控制电路，白色面板印有高精度图案，面板上集成功能操作和动态交互系统。包含识别神经组织、结缔组织、肌肉组织、上皮组织功能装置，有媒体来反馈实验过程。 电源接口：type-C，工作电压5V/2A。 主要功能：本仪器通过互动学习系统，让学生探索不同类型的细胞。学生可以学习肌细胞、上皮细胞、软骨细胞和神经细胞的结构和功能。仪器通过指示灯和触摸键的互动，增强学习体验，帮助学生理解细胞的多样性和功能。 5、植物细胞的奥秘 规格：230mm x 130mm x 35mm 产品本体红色：注塑成型，内嵌控制电路，白色面板印有高精度图案，面板上集成功能操作和动态交互系统。包含识别细胞质、细胞核、细胞膜、细胞壁、液泡、线粒体和叶绿体功能装置，有媒体来反馈实验过程。 电源接口：type-C，工作电压5V/2A。 主要功能：本仪器通过互动学习系统，让学生探索植物细胞的奥秘。学生可以识别不同的细胞结构，理解细胞核、细胞质、细胞膜等关键部分的功能。仪器通过指示灯和触摸键的互动，增强学习体验，帮助学生掌握细胞生物学的基础知识。 6、酒精或烟草浸出液对水蚤心率的影响 规格：230mm x 130mm x 35mm 产品本体红色：注塑成型，内嵌控制电路，白色面板印有高精度图案，面板上集成功能操作和动态交互系统。包含清水卡、烟草浸出液卡、0.25%的酒精卡、1%的酒精卡、10%的酒精卡、20%的酒精卡，有媒体来反馈实验过程。 电源接口：type-C，工作电压5V/2A。 主要功能：本仪器通过互动学习系统，让学生观察酒精和烟草对水蚤的影响。学生可以了解不同浓度的酒精和烟草浸出液对水蚤心率的影响，从而认识到这些物质对生物体的潜在危害。仪器设计有特定的操作和反馈机制，帮助学生更好地理解环境因素对生物的影响。 ▲需提供完整的实验指导手册扫描件并加盖投标人电子签章,实验指导手册内需包含1.实验组成的模块及模块图展示2.整体实验展示3.实验方法连接展示。 | 7 | 套 |
| 116 | 酵母菌装片 | 应能看清细胞壁、细胞核、细胞质、液泡和细胞膜等结构，可见芽体 | 175 | 片 |
| 117 | 青霉装片 | 应能看清分生孢子梗和顶端的扫帚枝，菌丝、孢子梗、孢子应无收缩 | 175 | 片 |
| 118 | 曲霉装片 | 应能看清营养菌丝及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子 | 175 | 片 |
| 119 | 黑根霉装片 | 结构应清晰且典型 | 7 | 片 |
| 120 | 伞蕈切片 | 菌柄居中，菌褶、担子和担孢子不收缩 | 7 | 片 |
| 121 | 果酒果醋发酵装置 | 透明，最大容积 1 L，采用安全、环保材质，具水封及气泡限速装置 | 7 | 个 |
| 122 | 蛔虫卵装片 | 结构应清晰且典型 | 7 | 片 |
| 九、 | ★本项目质保三年，需提供承诺书（格式自拟）并加盖投标人电子签章。 |  |  |  |

二、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

三、执行标准: 本项目其他未提及的技术要求应当符合国家强制性标准（如没有国家强制性标准的则按行业标准执行）的要求。

第二章   投  标  文  件  格  式

项目名称:

项目编号:

投 标 人：

年    月    日

尊敬的投标人：

请按照以下文件的格式要求、内容制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

投标文件格式中所有要求电子签字和电子签章的部分，电子投标文件中必须加盖电子签章。

一、投标函

（采购人名称）：

关于          采购项目（项目编号：              ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、参加本次政府采购活动前三年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、我单位没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，没有同时参加同一合同项下的政府采购活动。

3、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我单位郑重承诺：我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、我单位郑重承诺：我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

6、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

7、我们同意按照招标文件第一章第二部分第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日起计算的60天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

8、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

9、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

10、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货或服务，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

投标人名称（电子签章）：

地址：             邮编：

电话：             传真：

法定代表人（电子签章或电子签字）：

职务：

日期:       年     月     日

- 二、开标一览表

| 项目名称 | 涟水县教育体育局学校物化生实验室设施采购项目 |
| --- | --- |
| 投标报价 总价 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |
| 供货时间 | 合同签订后30日内供货安装并调试到位。 |

投标人：     　（电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签字）

注：1、投标报价总计为招标文件中投标人须知第14条所述内容。

2、开标一览表格式不得自行改动。

- 三、投标分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 生产 厂商 | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试、培训、售后服务等其他所有费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：     （电子签章）

法定代表人签字：（电子签章或电子签字）

备注：1、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2、“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 四、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：     （电子签章）

法定代表人签字：（电子签章或电子签字）

注：（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）投标人必须仔细阅读本招标文件第一章第六部分中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，如对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述的，评标专家根据实际情况可要求投标人现场作出解释。

- 五、服务承诺

# （格式由投标人自定、加盖投标人电子签章。）

- 六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1、提供下列材料之一：

（1）投标人提供法定代表人资格证明（必须提供，格式详见第九部分示范格式一）和法定代表人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）；

（2）投标人提供授权委托书（必须提供，格式详见第九部分示范格式二）和受托人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）。

2、提供营业执照或事业单位法人证书（扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供）。

3、提供《失信行为“双公示”承诺书》（详见示范格式五），扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供。

4、采购人根据采购项目的特殊要求，规定投标供应商还须具备的特定条件：无。

5、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:

（1）《中小企业声明函》（详见示范格式三）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式四）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

注：1、上述相关原件，中标人必须在签订合同时提交采购人审查，中标人未能提供上述所有原件的，则取消其中标资格。

2、上述是在对投标人资质审查时，投标人所必须要提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

3、投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，政府采购监管部门及采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，政府采购监管部门将对其进行严肃处理。

- 七、综合评审时投标人需提供的证明文件

1、投标人根据评审项逐一提供相关评审证明材料。

- 八、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定，加盖投标人电子签章。）

- 九、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：     性别：      年龄：      职务：

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：            (电子签章)

日期：       年      月    日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件并加盖委托单位电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致         （政府采购人）：

本授权书宣告：

委托方：            地址：

法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人       代表我公司参加        （采购人）组织的（项目编号: ）               采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购人或代理机构协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位       （电子签章）

日期：       年      月    日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件并加盖委托单位电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

中小企业声明函（货物类）

致（采购人）   :

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式四

残疾人福利性单位声明函

致                   （采购人）:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。

示范格式五

失信行为“双公示”承诺书

1、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及政府采购有关法律法规，依法依规参与本项目竞标。

2、公平竞标，不借用他人资质或以他人名义骗取中标。

3、不组织、不参与任何形式的围标串标。

4、不弄虚作假，所提供的一切材料均是真实、有效、合法的。

5、如果我单位中标，将严格履行合同，绝不将工程违法分包、转包他人，不随意更换项目管理人员。

为进一步净化全县公共资源交易市场，更好保护各方市场主体合法利益，打击违法违规行为，我单位严格遵守上述承诺。凡违反上述承诺，我单位自愿接受按照“就高不就低，从重不重轻”原则接受处理；涉嫌违法犯罪的，承担刑事责任；同时，自愿同意将处罚决定发布到“信用中国”等相关信用管理平台和涟水县人民政府门户网站，对外公示。

特此承诺！

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

年   月   日