公开招标文件

项目编号：JSZC-320114-YSFH-G2026-0007

项目名称：安德门小学专用室设备采购项目

采 购 人：南京市雨花台区教育局

采购代理机构：南京雨顺丰华工程科技咨询股份有限公司

发放日期：二O二六年四月

# 第一章  投标邀请

项目概况

安德门小学专用室设备采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2026年5月19日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320114-YSFH-G2026-0007

项目名称：安德门小学专用室设备采购项目

预算金额：130万元

最高限价：130万元（供应商投标报价不得超出最高限价，否则将作无效投标处理）

采购需求：本项目为安德门小学专用室设备采购项目。项目内容包含设备采购、安装、调试并培训使用，保障学校正常教学活动的开展。

交货期：合同签订后30天。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

所属行业：工业。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目按照以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目整体专门面向中小企业采购服务。

2.本项目整体专门面向小微企业采购服务。

3.本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

4.本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

（三）本项目的特定资格要求：/

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：自采购文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年5月19日09点30分（北京时间）

地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本采购公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）公示发布，敬请各供应商关注。

6.2有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）、南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）发布的关于本项目的信息更正公告。

6.3勘察现场：采购人不组织考察，供应商如需勘察现场，请与代理机构联系。中标后，供应商不得以未踏勘现场或未明确服务范围或项目实施现场情况不熟悉等理由进行投标报价调整。

6.4潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

6）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

6.5政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名    称：南京市雨花台区教育局

地    址：南京市雨花台区雨花南路2号

联系方式：025-52873803

2.采购代理机构信息

名    称：南京雨顺丰华工程科技咨询股份有限公司

地    址：南京市雨花台区宁双路19号云密城k栋7层

联系方式：15651831622

3.项目联系方式

项目联系人：史工

电      话：15651831622

# 第二章  供应商须知

## 一、总   则

1.适用法律

1.1本次采购，适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加投标竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本采购文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除采购公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

## 二、采购文件构成

4.采购文件组成

4.1采购文件包括以下主要内容：

（1）投标邀请

（2）供应商须知

（3）评标办法与标准

（4）采购需求

（5）合同主要条款及格式

（6）投标文件格式及附件

如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网”发布的采购文件不一致的，以上述网站发布的采购文件为准。

4.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求供应商按照采购文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5.采购文件的澄清修改或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 供应商应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标文件的编制

6.投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购人及采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

6.5 投标文件应按照采购文件的规定编写并制作目录。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6 投标文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等）。

6.7 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.8 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

6.9供应商根据采购文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。（本项目不接受分包、转包）

7.联合体及分包（本项目不接受）

### 8、投标文件的组成

8.1供应商应当根据采购文件要求编制投标文件，投标文件应对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如拟投入人员有效期内的身份证、保安员证书等），未提供技术支持资料的，视为未对采购文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按采购文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

### 9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足采购文件的实质性要求）：

（1）投标申请及声明（格式见第六章）；

（2）法定代表人身份证明或法人授权书（格式见第六章）；

（3）供应商资格资信证明文件：

  - 第一章采购公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件（提供符合要求的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，须由供应商下载打印后，法定代表人签字并加盖公章后扫描上传）；

2）本项目的特定资格要求（如有）；

（4）分项报价表（格式见第六章）；

（5）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）第三章评标办法与标准中对应的所需证明材料（如有，自行添加）；

（8）要求采购人提供的配合（如有，自拟并自行添加）；

（9）其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

### 10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合采购文件要求的证明文件，以及对货物或服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与采购文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《采购需求偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）供应商拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

### 11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，采购文件如无特别说明，每一项货物或服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金、加班费），以及供应商认为需要的其他费用等。

11.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明单价、总价以及分项报价等，如评审时产生歧义，后果由供应商自行承担。

11.6 对于采用货币报价的项目，《开标一览表》中的投标总报价应与《分项报价表》中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

11.7本项目预算（最高限价）为：预算总价详见第一章。供应商投标报价不得超出最高限价，否则均将作无效投标处理。

### 12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12.2 如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网、江苏政府采购网”发布的采购文件不一致，以上述网站发布的采购文件为准。

13、投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于采购文件中载明的投标有效期，否则视为无效投标。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

### 15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照采购文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。注：《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，须由供应商下载打印后，法定代表人签字并加盖公章后扫描上传。

### 16、投标费用

16.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 本次采购代理费依据《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库〔2018〕2号）第十五条，本项目代理费用及评审费用由中标供应商支付。

以单个标段的成交价为计费基数，收费标准按《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格【2002】1980号)的50%收取。评审费由采购代理单位先行垫付，后续按实收取。中标供应商在领取中标通知书前向采购代理机构支付采购代理服务费及评审费。本项费用考虑在投标报价中，但无需在投标报价表中单列。

雨花台区招投标采购平台综合服务费：成交供应商在收到雨花台区招投标采购平台通知短信后，登录平台-我的投标-综合服务费缴纳模块进行在线支付，支付完成后，可以在页面上申请开票；此费用包含在报价中，由成交供应商支付。

如因成交供应商不按时支付上述费用，因此对后续成交通知书的发放、合同签订等造成影响由成交供应商负责。供应商在投标报价时需将上述费用考虑在报价中，后续招标人不再另行计量与支付。

## 四、投标文件的递交

### 17、投标文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在采购公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。采购代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

### 18、投标文件的解密

18.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密，规定时间内未解密成功的，采购代理机构将申请退回。

18.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

### 19、投标文件的修改和撤回

19.1供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

### 20、诚实信用

20.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

20.2在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

## 五、开标、评标与定标

### 21、开标

21.1 代理机构在采购公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各供应商名称和投标价格。

21.2 供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3供应商不足3家的，不得开标。

21.4 供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）采购文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）采购文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

### 22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）供应商未按照采购文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一供应商同一个包号提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照采购文件要求加盖电子公章或签章的；

（5）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（6）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价或单项最高限价的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

（9）投标文件内容不全或不符合采购文件中规定的其他实质性要求的；

（10）现行法律、法规、规章和采购文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本采购文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的对应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件中对应作出实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了对应的采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个供应商都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

22.2.3.5供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.3.6评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次采购的评标方法和标准，详见本采购文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

### 23、确定中标供应商

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分和投标报价均相同的并列，投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

23.3 中标供应商确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标供应商发出中标通知书。中标供应商可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

23.4 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

### 24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

### 25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

## 六、签订合同

### 26、签订合同

26.1采购人与中标供应商应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标供应商应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

## 七、质疑和投诉

### 27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

### 28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 评标办法与标准

本项目采用综合评分法。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。

核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分；有1项负偏离扣2分，扣完为止。 | 15 | 客观分 |
| 2.2 | 深化设计 | 评委根据投标人提供的深化设计方案（包括①音乐教室一<清单序号5-10项>；②科技发展中心（科学教室一）<清单序号14-32项>；③科技创新中心--数字化（科学教室二）<清单序号16-17、19-20、34-82项>；④美术教室一<清单序号113-142项>；⑤书法教室（数字化）<清单序号144-176项>⑥劳技创客中心（STEM）<清单序号177-194项>等内容，每室包含但不限于平面布局图、不低于三个视角的效果图、每室的设计思路及功能实现阐述等）综合评分： （1）每室所提供所有图纸内容完整齐全、规范，各项图纸之间与清单相互对应，且图纸准确符合现场实际情况，每室的设计思路及功能实现阐述细致、紧贴项目需求的，得6分； （2）所提供图纸内容较完整、较规范，各项图纸之间与清单基本相互对应，且图纸基本准确，每室的设计思路及功能实现阐述一般，基本满足项目需求的的，得4分； （3）所提供图纸内容不全，方案欠规范，各项图纸之间与清单不能相互对应，每室的设计思路及功能实现阐述较差，与项目需要存在较大差距的，得2分； （4）未提供深化设计方案的，不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.3 | 原材料检测报告 | 投标人提供2021年1月1日（以报告签发日期为准）以来，具有CMA标识的所投以下原材料检测报告： - 1、PE原材料： （1）依据GB/T 1633-2000检测标准，维卡软化温度，检测判定基准：≥54℃，检测结论：符合或满足。依据GB/T 1843-2008检测标准，悬臂梁缺口冲击强度检测判定基准：≥46，检测结论：符合或满足。依据GB/T 9345.1-2008灰分检测判定基准：≥0.02，检测结论:符合或满足。依据GB/T 2411-2008邵氏硬度检测判定基准：≥53，检测结论:符合或满足。 (2)依据GB/T 3682.1-2018熔体质量流动速率检测判定基准：≥4,检测结论：符合或满足。依据GB/T 1043.1-2008简支梁缺口冲击检测判定基准：≥66，检测结论：符合或满足。 2、高能实芯理化板： （1）依据GB/T 17657-2022标准检测，化学性能：耐硫酸（77%）、盐酸（37%）、氢氟酸（48%）、醋酸钠、硝酸银、溴甲酚氯、硼酸、苯甲醛、苯甲酸钠、甲酸铵、碳酸钾、正辛烷甲、基乙基酮等不低于145项化学试剂检测，检测结果为覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板均不低于5级标准。 （2）依据GB6566-2010标准检测，放射性核素限量，内照射指数IRa≤1.0和外照射指数Iy≤1.3 注：满分2分；每少一项或该项提供不完整扣1分，扣完为止。 | 2 | 客观分 |
| 2.4 | 成品检测报告 | 投标人提供2021年1月1日（以报告签发日期为准）以来，具有CMA标识的所投以下产品检测报告： - 1、小学《科学》年级式实验材料箱： - （1）实验工具箱箱体依据GB 18584-2024《家具中有害物质限量标准》测定实验工具箱箱体可迁移元素苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量、邻苯二甲酸酯，检测结果均未检出； - （2)实验工具箱箱体依据GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》标准检测实验工具箱箱体可迁移元素重金属（锑，砷，钡，铬，汞，硒，铅，镉），检测结果均未检出； - （3)实验工具箱箱体依据GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》标准检测实验工具箱箱体甲醛释放量，检测结果为：≤0.003mg/m³； - 2、书法教学直播套件： （1）、检测项至少支持缩放比例自动对焦，调节缩放比例，选择自动对焦，系统依据缩放比例自动对焦。 （2）、检测项至少支持教师把调整好的缩放和焦距参数快捷保存到指定档位，下次使用时可以一键选档，一键快捷切换档位时，摄像机缩放和焦距自动调节到本档位的对应参数；支持保存≥6个档位 注：满分2分；每少一项或该项提供不完整扣1分，扣完为止。 | 2 | 客观分 |
| 2.5 | 视频演示 | 评委根据投标人提供的“人工智能轮式机器人套装”、“数字化书法设备（交互式数字临摹台、学生互动拍摄及Ai握笔监测设备、软笔书法Ai智能评价套件）”视频演示情况综合评分（每家投标单位视频演示时间不超过10分钟）： 演示1：人工智能轮式机器人套装功能演示 （1）人工智能设备主控专属舵机与伺服电机串联控制及语音指令执行功能。不外接任何驱动模块、辅助控制器，将舵机与伺服电机串联连接（清晰呈现串联线路），启动语音控制模式，通过语音下达“舵机转动90度”、“电机启动”指令，舵机精准转动90度并悬停锁止，伺服电机稳定启动并持续运行，指令响应串联设备运行同步、无卡顿，直观呈现主控串联驱动及语音控制能力。 （2）人工智能轮式机器人的空间听觉感知能力。不外接任何设备，进入“声音定位”模式。操作者在主控周围任意方向（如前方、左方、后方）轻声呼喊“你好”。效果：主控自带的LED灯环会根据声音来源方向，点亮对应方位的指示灯（如呼喊来自左侧，则左侧灯亮起），并在屏幕显示“声音来自：左侧”。直观展示其声源定位功能。 （3）人工智能轮式机器人主控内置陀螺仪及自带加速度值检测功能。不外接任何传感器及辅助设备，仅依托主控集成的陀螺仪与内置加速度传感模块，手动推动主控进行水平、垂直等不同方向的移动操作，主控自带触控屏实时显示X、Y、Z三轴加速度具体数值。 满分3分，每少演示一项或该项演示不全扣1分，扣完为止。 演示2：数字化书法设备（交互式数字临摹台、互动拍摄及Ai握笔监测设备、软笔书法Ai智能评价套件）功能演示 （1）、交互式数字临摹台：通过互动拍摄终端将练习上传交互式数字临摹台（不能通过手机拍照来上传），在临摹台上能对练习进行智能评测，从笔画、结构、整体自动生成文字型问题描述、配合图片指出问题并给出改进建议；对有问题的笔画自动突出标识，自动将每个笔画与原帖笔画进行图片对比，对书写出现问题的每一个笔画自动描述书写问题自动给出指导意见；对结构智能评测时，按照每个字的评价维度，自动描述该字结构方面出现的每一个问题自动给出文字性的指导建议，针对书写的每个问题都自动给出指导图片和书写指导视频。 （2）、互动拍摄及Ai握笔监测设备 当出现握笔姿势错误时，教师端系统能实时监测并出现握笔姿势错误提示，点击提示图标，能显示握笔姿势的具体错误情况，以文字和图片拍摄方式同时给出监测到的握笔姿势错误，并配有正确姿势的文字和视频讲解。 （3）、软笔书法Ai智能评价套件 ①、对于多次书写的同一个字，每次的练习测评结果形成折线图，并可查看每次测评的详细结果； ②、对于多次书写的同名笔画（例如：不同字中的撇划），每次的练习测评结果形成折线图，并可查看该笔画每次测评的详细结果，并能查看当时练习的整字及评测结果。 满分3分，每少演示一项或该项演示不全扣1分，扣完为止。 | 6 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 投标人提供的本项目实施方案，包含（每项内容逐条阐述）： 1.进度计划生产设备安排；2.货物包装、运输、安装、调试；3.协调配合措施。 （1）上述每项实施方案完整深刻，针对性强，紧贴采购需求实际，得3分； （2）上述每项实施方案基本完整，有一定针对性，基本符合采购需求实际，得2分； （3）上述实施方案不完整，缺乏针对性，脱离采购需求实际或者未提供方案的，得1分。 （4）未提供的，得0分。 本项最高得9分。 | 9 | 主观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 投标人提供的本项目售后服务保障方案，包含（每项内容逐条阐述）： 1.故障解决方案；2.售后技术人员保障；3.响应时间。 （1）上述每项内容完整深刻，针对性强，紧贴采购需求实际，得3分； （2）上述每项内容基本完整，有一定针对性，基本符合采购需求实际，得2分； （3）上述每项内容不完整，缺乏针对性，脱离采购需求实际或者未提供方案的，得1分。 （4）未提供的，得0分。 本项最高得9分。 | 9 | 主观分 |
| 3.3 | 培训方案 | 投标人提供的产品操作培训方案，包括（每项内容逐条阐述）： 1.培训方式；2.培训团队力量；3.培训课时及培训目标成果。 （1）上述每项内容完整深刻，针对性强，紧贴采购需求实际，得3分； （2）上述每项内容基本完整，有一定针对性，基本符合采购需求实际，得2分； （3）上述每项内容不完整，缺乏针对性，脱离采购需求实际或者未提供方案的，得1分。 （4）未提供的，得0分。 本项最高得9分。 | 9 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供自2022年1月1日（时间以合同签订时间为准）至今完成过类似项目业绩，每提供1个得2分，最多得6分。（须提供合同、验收证明等扫描件；合同页须清晰可见相应内容）。 | 6 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 投标人或核心产品制造商具有有效期内“中国环保产品认证证书”且认证范围至少包含“金属教学家具”、“木制办公家具”、“木制教学家具”的，得2分。 | 2 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 投标人或核心产品制造商具有有效期内“中国绿色产品认证证书”的，且认证范围至少包含“金属家具”、“木家具”、“钢塑家具”的，得2分。 | 2 | 客观分 |
| 5.3 | 履约能力3 | 投标人或核心产品制造商具有有效期内“低VOCs家具产品认证证书”，且产品范围至少包含“金属家具”、“木家具”、“钢塑家具”的，得2分。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的扫描件加盖电子公章为依据。

2.小微企业

对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.监狱和戒毒企业

3.1本项目对监狱和戒毒企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

残疾人福利性单位

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn/”等官方网站“节能、环 保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）。

# 第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

本项目为安德门小学专用室设备采购项目。项目内容包含设备采购、安装、调试并培训使用，保障学校正常教学活动的开展。

（二）项目建设遵循标准

招标文件涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。除上述规范标准以外，须遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

（三）资产配置标准

《南京市市级行政事业单位资产配置标准》、《南京市中小学通用资产配置标准》等相关配置标准。

三、项目清单

| vc | 名称 | 数量 | 单位 | 单价上限（元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双层舞蹈把杆 | 11.7 | 米 | 300 |  | 工业 | 货物 | / |
| 2 | 镜墙 | 15.2 | 平米 | 450 |  | 工业 | 货物 | / |
| 3 | 舞蹈服装挂储设备 | 5 | 组 | 990 |  | 工业 | 货物 | / |
| 4 | 换鞋临储设备 | 3 | 组 | 1490 |  | 工业 | 货物 | / |
| 5 | 教师音乐升降教学组合 | 1 | 组 | 1740 |  | 工业 | 货物 | / |
| 6 | 音乐学生软承托 | 48 | 张 | 211 |  | 工业 | 货物 | / |
| 7 | 乐器临时存放设备1 | 1 | 组 | 6830 |  | 工业 | 货物 | / |
| 8 | 乐器临时存放设备2 | 1 | 组 | 7172 |  | 工业 | 货物 | / |
| 9 | 合唱台 | 4 | 组 | 3200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 10 | 后墙音乐展陈 | 1 | 组 | 5450 |  | 工业 | 货物 | / |
| 11 | 教师音乐准备组合 | 1 | 组 | 1836 |  | 工业 | 货物 | / |
| 12 | 定制存储 | 26 | 组 | 1368 |  | 工业 | 货物 | / |
| 13 | 置物多层设备 | 4 | 只 | 1010 |  | 工业 | 货物 | / |
| 14 | 教师科学操作设备1 | 1 | 张 | 2900 |  | 工业 | 货物 | / |
| 15 | 学生科学操作组合1 | 12 | 组 | 2550 | 核心产品 | 工业 | 货物 | / |
| 16 | 科学临时存放设备1 | 2 | 组 | 6048 |  | 工业 | 货物 | / |
| 17 | 科学临时存放设备2 | 2 | 组 | 6567 |  | 工业 | 货物 | / |
| 18 | 科学后置展陈一体存储 | 1 | 组 | 8150 |  | 工业 | 货物 | / |
| 19 | 成品展陈1 | 2 | 项 | 5500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 20 | 成品展陈2 | 3 | 项 | 5911 |  | 工业 | 货物 | / |
| 21 | 小学《科学》年级式实验材料箱(一年级上册）SJ | 6 | 箱 | 875 |  | 工业 | 货物 | / |
| 22 | 小学《科学》年级式实验材料箱(一年级下册）SJ | 6 | 箱 | 875 |  | 工业 | 货物 | / |
| 23 | 小学《科学》年级式实验材料箱(二年级上册）SJ | 6 | 箱 | 875 |  | 工业 | 货物 | / |
| 24 | 小学《科学》年级式实验材料箱(二年级下册）SJ | 6 | 箱 | 875 |  | 工业 | 货物 | / |
| 25 | 小学《科学》年级式实验材料箱(三年级上册）SJ | 6 | 箱 | 875 |  | 工业 | 货物 | / |
| 26 | 小学《科学》年级式实验材料箱(三年级下册）SJ | 6 | 箱 | 875 |  | 工业 | 货物 | / |
| 27 | 小学《科学》年级式实验材料箱(四年级上册）SJ | 6 | 箱 | 875 |  | 工业 | 货物 | / |
| 28 | 小学《科学》年级式实验材料箱(四年级下册）SJ | 6 | 箱 | 875 |  | 工业 | 货物 | / |
| 29 | 小学《科学》年级式实验材料箱(五年级上册）SJ | 6 | 箱 | 875 |  | 工业 | 货物 | / |
| 30 | 小学《科学》年级式实验材料箱(五年级下册）SJ | 6 | 箱 | 875 |  | 工业 | 货物 | / |
| 31 | 小学《科学》年级式实验材料箱(六年级上册）SJ | 6 | 箱 | 875 |  | 工业 | 货物 | / |
| 32 | 小学《科学》年级式实验材料箱(六年级下册）SJ | 6 | 箱 | 875 |  | 工业 | 货物 | / |
| 33 | 教师科学准备组合 | 1 | 组 | 1836 |  | 工业 | 货物 | / |
| 34 | 教师科学操作设备2 | 1 | 张 | 4140 |  | 工业 | 货物 | / |
| 35 | 学生科学操作组合2 | 8 | 组 | 3672 | 主要产品 | 工业 | 货物 | / |
| 36 | 科学临时存放设备3 | 1 | 组 | 5184 |  | 工业 | 货物 | / |
| 37 | 挂墙立式存储 | 1 | 组 | 1100 |  | 工业 | 货物 | / |
| 38 | 成品展陈组合 | 1 | 组 | 3132 |  | 工业 | 货物 | / |
| 39 | 科学能源供给 | 1 | 组 | 2300 |  | 工业 | 货物 | / |
| 40 | 一体化探究数据采集器 | 13 | 台 | 2970 |  | 工业 | 货物 | / |
| 41 | 记录型数据采集拓展器 | 1 | 套 | 831 |  | 工业 | 货物 | / |
| 42 | 数字化实验套件 | 1 | 套 | 39 |  | 工业 | 货物 | / |
| 43 | 小学实验套件 | 13 | 套 | 38 |  | 工业 | 货物 | / |
| 44 | 教学监控管理及实验考评套件 | 13 | 套 | 356 |  | 工业 | 货物 | / |
| 45 | 多功能电流传感器 | 1 | 只 | 1540 |  | 工业 | 货物 | / |
| 46 | 多功能电压传感器 | 1 | 只 | 1540 |  | 工业 | 货物 | / |
| 47 | 多功能磁感应强度传感器 | 1 | 只 | 1567 |  | 工业 | 货物 | / |
| 48 | 无线彩屏微电流传感器 | 13 | 只 | 586 |  | 工业 | 货物 | / |
| 49 | 无线彩屏光强传感器 | 13 | 只 | 633 |  | 工业 | 货物 | / |
| 50 | 无线彩屏气体压强传感器 | 1 | 只 | 630 |  | 工业 | 货物 | / |
| 51 | 无线彩屏分体式位移传感器 | 1 | 只 | 788 |  | 工业 | 货物 | / |
| 52 | 无线彩屏温度传感器 | 13 | 只 | 612 |  | 工业 | 货物 | / |
| 53 | 无线彩屏力传感器 | 2 | 只 | 612 |  | 工业 | 货物 | / |
| 54 | 无线彩屏光电门传感器 | 2 | 只 | 612 |  | 工业 | 货物 | / |
| 55 | 无线彩屏声波声级传感器 | 1 | 只 | 520 |  | 工业 | 货物 | / |
| 56 | 声音分析包 | 13 | 套 | 135 |  | 工业 | 货物 | / |
| 57 | 无线彩屏相对湿度传感器 | 1 | 只 | 709 |  | 工业 | 货物 | / |
| 58 | 无线彩屏电导率传感器 | 1 | 只 | 651 |  | 工业 | 货物 | / |
| 59 | 无线彩屏心率传感器 | 1 | 只 | 662 |  | 工业 | 货物 | / |
| 60 | 无线彩屏乙醇传感器 | 1 | 只 | 864 |  | 工业 | 货物 | / |
| 61 | 无线彩屏呼吸传感器 | 1 | 只 | 849 |  | 工业 | 货物 | / |
| 62 | 高强度塑料仪器箱 | 14 | 套 | 414 |  | 工业 | 货物 | / |
| 63 | 数据连接线 | 13 | 套 | 39 |  | 工业 | 货物 | / |
| 64 | 连接套件 | 13 | 套 | 72 |  | 工业 | 货物 | / |
| 65 | 多向转接头及配套资料 | 13 | 套 | 109 |  | 工业 | 货物 | / |
| 66 | 加固型运动力学轨道 | 1 | 套 | 1044 |  | 工业 | 货物 | / |
| 67 | 摩擦做功实验器 | 1 | 套 | 189 |  | 工业 | 货物 | / |
| 68 | 摩擦力实验器(金属型) | 1 | 套 | 378 |  | 工业 | 货物 | / |
| 69 | 浮力实验器 | 1 | 套 | 300 |  | 工业 | 货物 | / |
| 70 | 作用力与反作用力实验器 | 1 | 套 | 189 |  | 工业 | 货物 | / |
| 71 | 查理定律实验器 | 1 | 套 | 117 |  | 工业 | 货物 | / |
| 72 | 环形线圈 | 13 | 套 | 91 |  | 工业 | 货物 | / |
| 73 | 螺线管 | 13 | 套 | 154 |  | 工业 | 货物 | / |
| 74 | 玻璃导电实验器 | 1 | 套 | 243 |  | 工业 | 货物 | / |
| 75 | 温差实验仪 | 1 | 套 | 286 |  | 工业 | 货物 | / |
| 76 | 电阻定律实验器 | 1 | 套 | 219 |  | 工业 | 货物 | / |
| 77 | 电磁铁实验器 | 1 | 套 | 277 |  | 工业 | 货物 | / |
| 78 | 人体发电实验器 | 1 | 套 | 262 |  | 工业 | 货物 | / |
| 79 | 水果电池实验器 | 13 | 套 | 216 |  | 工业 | 货物 | / |
| 80 | 无线彩屏电流传感器 | 12 | 只 | 550 |  | 工业 | 货物 | / |
| 81 | 无线彩屏电压传感器 | 12 | 只 | 550 |  | 工业 | 货物 | / |
| 82 | 无线彩屏三维磁感应强度传感器 | 12 | 只 | 608 |  | 工业 | 货物 | / |
| 83 | 心理教师咨询组合 | 1 | 组 | 1656 |  | 工业 | 货物 | / |
| 84 | 定制软承托 | 2 | 组 | 1098 |  | 工业 | 货物 | / |
| 85 | 定制矮存储 | 2 | 张 | 774 |  | 工业 | 货物 | / |
| 86 | 个辅交流设备 | 1 | 只 | 306 |  | 工业 | 货物 | / |
| 87 | 个辅软承托 | 2 | 只 | 228 |  | 工业 | 货物 | / |
| 88 | 团辅交流设备 | 12 | 组 | 810 |  | 工业 | 货物 | / |
| 89 | 心理无声挂钟套装 | 2 | 组 | 415 |  | 工业 | 货物 | / |
| 90 | AI心理交流记录笔 | 1 | 只 | 341 |  | 工业 | 货物 | / |
| 91 | 心理疏导软包 | 1 | 项 | 9200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 92 | 心理成品展陈1 | 1 | 项 | 3600 |  | 工业 | 货物 | / |
| 93 | 心理成品展陈2 | 1 | 项 | 3060 |  | 工业 | 货物 | / |
| 94 | 心理成品展陈3 | 1 | 项 | 3734 |  | 工业 | 货物 | / |
| 95 | 心理测评管理模组 | 1 | 套 | 5000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 96 | 心理自助服务设备 | 1 | 套 | 14000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 97 | 心理挂图 | 6 | 幅 | 160 |  | 工业 | 货物 | / |
| 98 | 催眠套件 | 1 | 套 | 1560 |  | 工业 | 货物 | / |
| 99 | 智能身心反馈训练设备 | 1 | 套 | 31284 |  | 工业 | 货物 | / |
| 100 | 智能拥抱引导放松设备 | 1 | 套 | 15785 |  | 工业 | 货物 | / |
| 101 | 仿真宣泄人 | 1 | 套 | 5522 |  | 工业 | 货物 | / |
| 102 | 心理沙盘 | 1 | 套 | 6270 |  | 工业 | 货物 | / |
| 103 | 教师问诊组合 | 1 | 组 | 1656 |  | 工业 | 货物 | / |
| 104 | 视力测试灯箱 | 1 | 套 | 240 |  | 工业 | 货物 | / |
| 105 | 身高体重测量仪 | 1 | 台 | 530 |  | 工业 | 货物 | / |
| 106 | 紧急处理存储 | 1 | 套 | 360 |  | 工业 | 货物 | / |
| 107 | 人机共存净化设备 | 1 | 台 | 4230 |  | 工业 | 货物 | / |
| 108 | 药品可变温存储 | 1 | 台 | 1896 |  | 工业 | 货物 | / |
| 109 | 学生检查支撑套装 | 1 | 组 | 1824 |  | 工业 | 货物 | / |
| 110 | 搬运支撑 | 2 | 套 | 210 |  | 工业 | 货物 | / |
| 111 | 卫生调配存储一体设备 | 1 | 组 | 4410 |  | 工业 | 货物 | / |
| 112 | 卫生保健能源供给 | 1 | 组 | 2500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 113 | 教师美术教学设备1 | 1 | 组 | 3400 |  | 工业 | 货物 | / |
| 114 | 学生美术课程设备组合1 | 24 | 组 | 2520 |  | 工业 | 货物 | / |
| 115 | 美术临时存放设备1 | 1 | 组 | 12860 |  | 工业 | 货物 | / |
| 116 | 美术临时存放设备2 | 1 | 组 | 6840 |  | 工业 | 货物 | / |
| 117 | 美术能源供给套装 | 4 | 组 | 5184 |  | 工业 | 货物 | / |
| 118 | 美术展陈1 | 1 | 组 | 2300 |  | 工业 | 货物 | / |
| 119 | 美术展陈2 | 1 | 项 | 4440 |  | 工业 | 货物 | / |
| 120 | 美术能源供给 | 1 | 组 | 1800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 121 | 教师画材套装 | 1 | 套 | 709 |  | 工业 | 货物 | / |
| 122 | 绘图仪器 | 1 | 块 | 40 |  | 工业 | 货物 | / |
| 123 | 丁字尺 | 1 | 套 | 31 |  | 工业 | 货物 | / |
| 124 | 直尺 | 1 | 只 | 20 |  | 工业 | 货物 | / |
| 125 | 曲线板 | 1 | 只 | 5 |  | 工业 | 货物 | / |
| 126 | 三角板 | 1 | 套 | 7 |  | 工业 | 货物 | / |
| 127 | 大圆规 | 1 | 付 | 18 |  | 工业 | 货物 | / |
| 128 | 大三角板 | 1 | 把 | 40 |  | 工业 | 货物 | / |
| 129 | 民间美术样本 | 1 | 套 | 759 |  | 工业 | 货物 | / |
| 130 | 民间陶瓷样本 | 1 | 套 | 759 |  | 工业 | 货物 | / |
| 131 | 版画工具 | 8 | 付 | 143 |  | 工业 | 货物 | / |
| 132 | 泥工工具 | 8 | 套 | 71 |  | 工业 | 货物 | / |
| 133 | 制作工具 | 8 | 套 | 152 |  | 工业 | 货物 | / |
| 134 | 纸工工具 | 25 | 套 | 71 |  | 工业 | 货物 | / |
| 135 | 绘画工具 | 25 | 套 | 88 |  | 工业 | 货物 | / |
| 136 | 美术学具盒 | 25 | 套 | 88 |  | 工业 | 货物 | / |
| 137 | 美术课配套材料 | 49 | 套 | 88 |  | 工业 | 货物 | / |
| 138 | 水彩纸 | 25 | 包 | 7 |  | 工业 | 货物 | / |
| 139 | 水粉纸 | 25 | 包 | 8 |  | 工业 | 货物 | / |
| 140 | 素描纸 | 25 | 包 | 8 |  | 工业 | 货物 | / |
| 141 | 生宣纸 | 10 | 刀 | 128 |  | 工业 | 货物 | / |
| 142 | 熟宣纸 | 10 | 刀 | 154 |  | 工业 | 货物 | / |
| 143 | 教师书法教学设备组合 | 1 | 组 | 3870 |  | 工业 | 货物 | / |
| 144 | 学生书法课程设备组合2 | 8 | 组 | 3500 | 主要产品 | 工业 | 货物 | / |
| 145 | 书法后置矮储物 | 1 | 组 | 8210 |  | 工业 | 货物 | / |
| 146 | 书法侧置矮储物 | 1 | 组 | 12312 |  | 工业 | 货物 | / |
| 147 | 博古存储 | 4 | 组 | 6840 |  | 工业 | 货物 | / |
| 148 | 书法展陈 | 1 | 组 | 2420 |  | 工业 | 货物 | / |
| 149 | 交互式数字临摹台 | 1 | 套 | 6600 |  | 工业 | 货物 | / |
| 150 | 互动拍摄及Ai握笔监测设备 | 1 | 套 | 1960 |  | 工业 | 货物 | / |
| 151 | 书画教学展示台 | 1 | 套 | 11000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 152 | 书法教学直播套件 | 1 | 套 | 8360 |  | 工业 | 货物 | / |
| 153 | 中控套件 | 1 | 台 | 11176 |  | 工业 | 货物 | / |
| 154 | 书法字帖排版套件 | 1 | 套 | 3520 |  | 工业 | 货物 | / |
| 155 | 书法集创套件 | 1 | 套 | 3520 |  | 工业 | 货物 | / |
| 156 | 三笔字板书示范书写套件 | 1 | 套 | 880 |  | 工业 | 货物 | / |
| 157 | 书法教学视频资源套件 | 1 | 套 | 10120 |  | 工业 | 货物 | / |
| 158 | 书法教学查询套件 | 1 | 套 | 3520 |  | 工业 | 货物 | / |
| 159 | 场景式网络课堂教学套件 | 1 | 套 | 7040 |  | 工业 | 货物 | / |
| 160 | 书法课程讲义套件 | 1 | 套 | 7040 |  | 工业 | 货物 | / |
| 161 | 碑帖深度学习套件 | 1 | 套 | 2640 |  | 工业 | 货物 | / |
| 162 | 软笔书法Ai智能评价套件 | 1 | 套 | 14520 |  | 工业 | 货物 | / |
| 163 | 作品虚拟展馆展示套件 | 1 | 套 | 11880 |  | 工业 | 货物 | / |
| 164 | 书法设备辅材 | 1 | 套 | 4500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 165 | 毛笔 | 48 | 套 | 24 |  | 工业 | 货物 | / |
| 166 | 笔洗 | 48 | 个 | 12 |  | 工业 | 货物 | / |
| 167 | 笔筒 | 48 | 个 | 7 |  | 工业 | 货物 | / |
| 168 | 笔帘 | 48 | 个 | 12 |  | 工业 | 货物 | / |
| 169 | 墨水 | 48 | 瓶 | 14 |  | 工业 | 货物 | / |
| 170 | 砚台 | 48 | 方 | 18 |  | 工业 | 货物 | / |
| 171 | 镇尺 | 48 | 付 | 24 |  | 工业 | 货物 | / |
| 172 | 画毡 | 48 | 张 | 14 |  | 工业 | 货物 | / |
| 173 | 毛边纸 | 50 | 刀 | 14 |  | 工业 | 货物 | / |
| 174 | 生宣 | 10 | 刀 | 104 |  | 工业 | 货物 | / |
| 175 | 熟宣 | 10 | 刀 | 116 |  | 工业 | 货物 | / |
| 176 | 画轴式水写布 | 48 | 轴 | 7 |  | 工业 | 货物 | / |
| 177 | 教师创客操作设备 | 1 | 组 | 2000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 178 | 学生创客组合 | 12 | 组 | 1690 |  | 工业 | 货物 | / |
| 179 | 收纳柜 | 4 | 组 | 1400 |  | 工业 | 货物 | / |
| 180 | 人工智能多模态训练与决策套装 | 12 | 套 | 2800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 181 | 蓝牙手柄 | 12 | 只 | 980 |  | 工业 | 货物 | / |
| 182 | 人工智能多模态训练与决策场地套装 | 2 | 套 | 2400 |  | 工业 | 货物 | / |
| 183 | 人工智能轮式机器人套装 | 2 | 套 | 12800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 184 | 人工智能比赛场地包-小学版 | 1 | 套 | 5600 |  | 工业 | 货物 | / |
| 185 | 人工智能情境教学套装 | 20 | 套 | 598 |  | 工业 | 货物 | / |
| 186 | 人工智能情境教学场地 | 1 | 套 | 798 |  | 工业 | 货物 | / |
| 187 | 编程竞技无人机 | 2 | 台 | 3980 |  | 工业 | 货物 | / |
| 188 | 编程竞技无人机（赛事套装） | 2 | 套 | 1580 |  | 工业 | 货物 | / |
| 189 | 编程竞技无人机场地套装 | 1 | 套 | 1980 |  | 工业 | 货物 | / |
| 190 | 人形机器人 | 4 | 台 | 5000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 191 | 人形机器人集控套件 | 1 | 套 | 8500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 192 | 机械臂 | 1 | 套 | 9999 |  | 工业 | 货物 | / |
| 193 | 校园数智互动画框 | 1 | 个 | 16999 |  | 工业 | 货物 | / |
| 194 | 虚拟编程无人机 | 20 | 套 | 499 |  | 工业 | 货物 | / |
| 195 | 摄像机 | 4 | 台 | 12000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 196 | 录播主机 | 1 | 台 | 40000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 197 | 录播管理主机 | 1 | 套 | 25000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 198 | 智能分析主机 | 1 | 台 | 35000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 199 | 屏幕采集主机 | 1 | 套 | 25000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 200 | 吊麦 | 6 | 支 | 1000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 201 | 桌面式触摸面板 | 1 | 台 | 8000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 202 | 电源时序控制器 | 1 | 台 | 4000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 203 | 数字音频矩阵 | 1 | 台 | 6000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 204 | 千兆交换机 | 1 | 台 | 1000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 205 | 机柜 | 1 | 台 | 1500 |  | 工业 | 货物 | / |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1.产品技术指标

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 双层舞蹈把杆 | 1、规格：长≥11700mm； 2、杆体：优质实木，表面环保清水漆，内置锰钢。 3、支架：支架采用截面尺寸≥40*60*2.5mm钢管，漆面一体喷涂，恒温烘烤，无味无毒，表面平整，耐腐蚀不划手。 |
| 2 | 镜墙 | 1、规格：≥7600*2000mm 2、框架：采用实木材质，加粗实木方，含水率应在8%-12%之间； 3、承托表面：采用皮革，耐磨、耐脏； 4、海绵：采用密度≥35kg高回弹聚胺脂阻燃海棉，回弹性好，符合人体学原理，厚度≥40mm； |
| 3 | 舞蹈服装挂储设备 | 1、规格：≥850*390*1800mm； 2、材质：整体为钢制，钢材壁厚≥0.6mm，表面经酸洗磷化静电喷涂处理，同一格内，分上下两层空间。六门，每个门中均有一根挂衣杆。 |
| 4 | 换鞋临储设备 | 1、规格：≥1200*350*450mm； 2、材质：分为柜体层与软包层，柜体层采用≥18mm厚环保三聚氰胺板，同色PVC材质机械封边；软包层采用≥40mm厚阻燃布艺覆面软包，内部采用高回弹阻燃海绵，确保学生使用安全，软包颜色需与学校确认。 |
| 5 | 教师音乐升降教学组合 | 1、规格：≥800*600*745/1175mm 2、结构：为保证稳定性，脚管采用壁厚≥2.5mm厚铝型材；底脚采用≥3mm厚碳素结构钢折弯加截面尺寸≥80*30*1.5mm厚钢管加固；上托采用壁厚≥3mm，尺寸≥280*280mm的碳素结构钢板，冲加强筋；移动机构采用ABS加尼龙万向脚轮，防滑静音带脚踏刹车；升降系统采用≥600mm气弹簧。 3、教学操作平面：环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥25mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm； 4、配钢制书网及前挡板； 每组配≥1个教师活动承托设备，要求五星脚，网面，可移动 |
| 6 | 音乐学生软承托 | 1、规格：≥300*360*420mm； 2、材质：整体框架采用橡胶木实木，支撑腿采用截面尺寸≥50*30mm，上部支撑横梁≥60*30mm，下部支撑拉挡≥50*20mm；上部承托面为≥50mm厚软包，内部为高弹力定型海绵，回弹力好，外部包布艺，最终颜色需要与学校确认。 |
| 7 | 乐器临时存放设备1 | 1、规格：≥7900*600*800mm 2、框架及门板：采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥18mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm；为保证学生使用安全，门板采用切斜扣手方式，不采用外露金属拉手； 3、设备存放顶面：采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥25mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm； 4、五金件：阻尼铰链，三合一连接件 |
| 8 | 乐器临时存放设备2 | 1、规格：≥8300*600*800mm 2、框架及门板：采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥18mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm；为保证学生使用安全，门板采用切斜扣手方式，不采用外露金属拉手； 3、设备存放顶面：采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥25mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm； 4、五金件：阻尼铰链，三合一连接件 |
| 9 | 合唱台 | 1、规格：三层尺寸≥1230*1150*620±10mm； 2、材质与结构：采用高密度PE材质吹塑制作，材质轻，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象，硬度和强度高，吸水性小，具有电绝缘性，耐寒；合唱台台阶可翻转设计，可调整为两层合唱台也可以变为一个整体的小舞台，侧面轮子设计方便推移。 |
| 10 | 后墙音乐展陈 | 1、规格：≥7100*1800mm； 2、材质与结构：整体采用≥10mmPVC材质，高清UV画面，耐候性强，部分文字采用亚克力材质，立体感强，美观大方 |
| 11 | 教师音乐准备组合 | 1、规格：≥2000*600*760mm； 2、准备面及支撑架：准备面采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥25mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm；支撑架采用截面尺寸≥30*60*1.5mm钢管制成，表面经酸洗磷化静电喷涂处理，耐腐蚀。 2、移动储存体：采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥18mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm。门板上采用铝合金材质拉手，结实耐用。每组至少有2只移动储存体； 4、辅材：开合功能采用阻尼铰链，抽动机构采用静音滚珠导轨； 每组配≥1个教师承托设备，要求五星脚，网面，可移动。 |
| 12 | 定制存储 | 1、规格：≥900*410*2000mm 2、结构及材质：铝木结构，整体框架结构采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥18mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm；上部对开机构为铝合金边框，边框中嵌合≥4mm厚钢化玻璃，为保证使用安全及使用的是满足国家相关要求的钢化玻璃，玻璃上需带有“CCC”标志；下部对开机构采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥18mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm；转动处采用阻尼铰链； |
| 13 | 置物多层设备 | 1、规格：≥1500*500*2000mm； 2、结构及材质：全钢框架结构，整体采用壁厚≥1.0mm的冷轧钢板，表面经酸洗磷化静电喷涂塑化处理，横支撑≥40*60*1.0mm，主支撑≥40*80*1.0mm，为保证使用时的稳固性，主支撑经辊压、冲压而成， 横置支撑为P型管经辊压而成，钢制横置物面下部配加强筋，设备整体稳固耐用。总层数≥4层，钢制横置物面间距可调，且每层层载≥210kg |
| 14 | 教师科学操作设备1 | 1、规格：≥1800*750*760mm 2、操作面：采用不低于E1级高能板（高能实芯理化板），通体厚度为≥25mm，要求整台面，不允许边缘加厚。板材表面为生物抗菌型净化膜压贴，芯材采用热固树脂与≥70%可再生森林的软木纤维，中间添加内应力平衡无醛生物胶一体高温高压而成。操作面板具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水之性能； 3、脚架：采用≥60*30钢管，壁厚≥1.5MM，整体经酸洗磷化，环氧树脂喷涂处理，结实耐用。整体有3面有≥18mm厚挡板，可对教师腿部进行保护； 4、活动柜柜体：整体采用≥16mm-18mm 厚国产环保 E1级三聚氰胺板制作，国产封边条封边；活动柜拉手：采用铝合金材质拉手，造型美观； 五金件：采用阻尼铰链；滑轨：采用滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音。 每组配≥1个教师承托设备，要求五星脚，网面，可移动。 |
| 15 | 学生科学操作组合1 | 一、学生科学操作设备： 1、规格：≥1400*700*760mm； 2、操作面：采用≥12mm厚洁菌抗倍特板，四周边缘加厚至≥24mm，表面耐刻划、耐酸碱、耐水浸， 边角经磨切，防止划手；周边加厚处理，既有螺丝固定，又用胶水高压黏结，操作面前缘上边经圆滑处理，美观且光滑不伤手；操作面中间挖孔放置≥5mm厚带有CCC标志的钢化玻璃 3、脚架：采用≥60*30钢管，壁厚≥1.5MM，整体经酸洗磷化，环氧树脂喷涂处理，结实耐用。侧边脚架有≥18mm厚挡板，可对学生腿部进行保护； 4、置物空间：分隔区域，承重滑轨，可抽拉，从操作面可看到置物空间内的存储物品； 二、弓形学生实验操作承载设备 1、规格：≥Φ300*465mm±5mm A：承托表面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：≥30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架1、脚架材质及形状：圆管。 2、脚架表面涂装：钢管架焊接完成后，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 C：脚垫材质：采用PP塑料，底部有防滑防刮伤地板软垫。 D：产品功能：可悬挂在任何平面上，便于收纳。 5、每组含1张学生实验操作设备和4只弓形学生实验操作承载设备 |
| 16 | 科学临时存放设备1 | 1、规格：≥7000*600*800mm 2、框架及门板：采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥18mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm；为保证学生使用安全，门板采用顶端斜切切拉手，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm，不采用外露金属拉手； 3、设备存放顶面：采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥25mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm； 4、五金件：阻尼铰链，三合一连接件 |
| 17 | 科学临时存放设备2 | 1、规格：≥7600*600*800mm 2、框架及门板：采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥18mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm；为保证学生使用安全，门板采用顶端斜切切拉手，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm，不采用外露金属拉手； 3、设备存放顶面：采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥25mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm； 4、五金件：阻尼铰链，三合一连接件 |
| 18 | 科学后置展陈一体存储 | 1、规格：≥5200*450*2200mm 2、框架及门板：采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥18mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm；为保证学生使用安全，门板采用顶端斜切切拉手，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm，不采用外露金属拉手；门板上有文化。 4、五金件：阻尼铰链，三合一连接件 |
| 19 | 成品展陈1 | 1、规格：≥7800*1000mm 2、材质与结构：整体采用≥10mmPVC材质，高清UV画面，耐候性强，部分文字采用亚克力材质，立体感强，美观大方 |
| 20 | 成品展陈2 | 1、规格：≥2500*3200mm 2、材质：柱子区域文化制作，包括柱子上涂刷彩色环保净味油漆，上面制作PVC基底立体字，表面薄亚克力晶片。 |
| 21 | 小学《科学》年级式实验材料箱(一年级上册）SJ | 1、规格：≥500*370*180mm。 2、打开方式：耳扣式天地盖。 3、箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣； 4、纹路：外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 5、材料工艺：高强度汽车保险杠专用环保型PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 6、箱体内部构造：内部采用隔离托盘，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 7、堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 8、主要配置及用材： 1.斜坡；2.红色圆点贴；3.绿色圆点贴；4.钢球；5.木球；6.塑料球；7.泡沫球；8.空心小球；9.绒布；10.短铅笔；11.卡纸；12.吸管；13.胶带；14.安全剪刀；15.铅笔加长器；16.气球；17.气球；18.圆柱形瓶；19.扁圆柱形瓶；20.塑料杯；21.塑料烧杯；22.量筒；23.红色素；24.绿色素；25.感官图卡；26.盲文板；27.放大镜；28.简易显微镜；29.指纹图；30.印泥；31.听诊器；32.望远镜；33.纸盘；34.眼罩；35.蜡烛；36.蜡烛支架；37.火柴；38.恐龙模型；39.视觉图卡；40.牛顿摆（碰碰球）；41.暗盒；42.暗盒位置贴纸；43.自封袋；44.植物叶图卡；45.植物叶标本；46.银杏叶卡片；47.木勺；48.玻璃球；49.毛线；50.棉花球；51.木块；52.瓦块；53.塑料片；54.垫片；55.卵石；56.丙烯颜料；57.贝壳；58.线；59.食行衣住卡片；60.木轮；61.竹棒；62.轴承模型；63.小车纸盒；64.轮子；65.轴；66.吸管；67.气球；68.打气筒；69.吸管；70.皮筋；71.双面胶等。 9、功能描述： 本实验材料箱可完成不少于12个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：1.小小科学家；2.小小工程师；3.上好科学课；4.认识感官；5.借助工具观察；6.感官总动员；7.事实与猜想；8.从猜想到验证；9.探究秋叶的秘密；10.自然物与人造物；11.人工世界；12.轮子的故事； |
| 22 | 小学《科学》年级式实验材料箱(一年级下册）SJ | 1、规格：≥500*370*180mm。 2、打开方式：耳扣式天地盖。 3、箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣； 4、纹路：外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 5、材料工艺：高强度汽车保险杠专用环保型PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 6、箱体内部构造：内部采用隔离托盘，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 7、堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 8、主要配置及用材： 1.石头；2.放大镜；3.塑料盘；4.颜色卡；5.细沙子；6.粗沙子；7.筛子；8.沙漏配件；9.沙漏；10.计时器；11.沙画材料；12.园艺铲；13.培养皿；14.陶土；15.干黏土；16.泥塑工具；17.泥塑模具；18.陶鸟玩具；19.杯子；20.序号贴；21.星形瓶；22.锥形瓶；23.心形瓶；24.柱形瓶；25.保鲜袋；26.滴管；27.铁丝；28.铝片；29.橡皮泥；30.小水轮；31.漏斗；32.橡胶管；33.塑料接头；34.食盐；35.红糖；36.沙子；37.杯子；38.勺子；39.塑料棒；40.搅拌棒；41.油；42.胡椒粉；43.味精；44.面粉；45.糖；46.酱油；47.塑料袋；48.保鲜袋；49.马夹袋；50.自封袋；51.小哨子；52.牙签；53.气球；54.打气筒；55.海绵块；56.石块；57.砖块；58.玻璃珠；59.棉花球；60.木块；61.干香菇；62.收纳袋；63.抽气筒；64.泡泡液；65.吹泡泡器；66.吸管；67.注射器；68.包装膜；69.减震充气袋；70.动物图卡；71.饲分盒；72.植物图卡；73.植物观察记录单；74.相像植物图卡；75.植物铭牌；76.人工草坪；77.仿真花；78.仿真植物等。 9、功能描述： 本实验材料箱可完成不少于11个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：1.捡石头；2.玩沙子；3.捏泥巴；4.水是什么样的；5.玩转小水轮；6.盐和糖哪儿去了；7.找空气；8.这里面有空气吗；9.玩空气；10.形形色色的动物；11.多姿多彩的植物；12.动物与植物； |
| 23 | 小学《科学》年级式实验材料箱(二年级上册）SJ | 1、箱体外观尺寸：≥500*370*180mm。 2、打开方式：耳扣式天地盖。 3、箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣； 4、纹路：外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 5、材料工艺：高强度汽车保险杠专用环保型PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 6、箱体内部构造：内部采用隔离托盘，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 7、堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 8、主要配置及用材： 1.布片；2.木片；3.橡胶片；4.塑料片；5.铁丝；6.纸片；7.玻璃片；8.纸杯；9.陶瓷杯；10.塑料杯；11.玻璃杯；12.金属杯；13.竹杯；14.铜棒；15.铝棒；16.铁棒；17.木棒；18.塑料棒；19.砂纸；20.铜丝；21.铁丝；22.铝丝；23.蹄形磁铁；24.蹄形磁铁；25.条形磁铁；26.条形磁铁；27.环形磁铁；28.圆形磁铁；29.球形磁铁；30.玻璃珠；31.长尾夹；32.回形针；33.木片；34.积木块；35.橡皮；36.铜钥匙；37.钢尺；38.铅坠；39.铝盖；40.螺丝；41.钢针；42.钢珠；43.测磁力卡；44.蜻蜓纸卡；45.细线；46.钓鱼玩具；47.塑料管；48.玩具甲虫；49.双面胶；50.强磁；51.小垫圈；52.尼龙线；53.拉力器；54.超轻黏土；55.竹片；56.扭扭棒；57.橡皮筋；58.挂钩；59.钩码；60.拉力板；61.塑料小车；62.工具包；63.木块；64.钉子；65.螺丝套装；66.玩具小象；67.穿绳板；68.手动打孔器；69.鞋带等。 9、功能描述： 本实验材料箱可完成不少于13个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：1.认识常见材料；2.各种各样的杯子；3.金属；4.磁铁能吸什么；5.隔物吸铁；6.磁铁的妙用；7.推和拉；8.形状改变了；9.动起来与停下来；10.认识常用工具；11.拧螺丝；12.做个穿绳板； |
| 24 | 小学《科学》年级式实验材料箱(二年级下册）SJ | 1、箱体外观尺寸：≥500*370*180mm。 2、打开方式：耳扣式天地盖。 3、箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣； 4、纹路：外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 5、材料工艺：高强度汽车保险杠专用环保型PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 6、箱体内部构造：内部采用隔离托盘，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 7、堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 8、主要配置及用材： 1.布片；2.木板；3.大理岩；4.透明塑料片；5.铜片；6.铝板；7.铁片；8.瓷板；9.正方形卡纸；10.玻璃表面皿；11.塑料杯；12.金属杯；13.竹杯；14.一次性纸杯；15.防水布；16.小滴管；17.一次性纸杯；18.火柴；19.扁蜡烛；20.粉笔；21.条形磁铁；22.U型磁铁；23.回形针；24.长尾票夹；25.铜钥匙；26.铃铛；27.盖子；28.镍片；29.铁钉(小)；30.钢珠；31.环形磁铁；32.大头针；33.磁铁悬挂架；34.磁力小车；35.无孔底座；36.磁悬浮架；37.指南针；38.钢针；39.吹塑纸；40.塑料盒；41.方位贴纸；42.葱种子；43.小花盆；44.花盆托盘；45.小铁锹；46.塑料试管；47.油；48.养虫罐；49.黑卡纸；50.土壤动物图卡；51.10号自封袋；52.钳子；53.螺丝刀；54.起钉锤；55.小木块；56.螺丝及钉子；57.木板（小）；58.木板（大）；59.螺丝；60.保鲜袋；61.竹棒；62.橡皮筋等。 9、功能描述： 本实验材料箱可完成不少于12个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：1.认识常见材料；2.各种各样的杯子；3.神奇的新材料；4.磁铁的吸力；5.磁铁的两极；6.自制指南针；7.栽小葱；8.养蚂蚁；9.寻访土壤中的小动物；10.认识工具；11.拧螺丝；12.做个小温室。 |
| 25 | 小学《科学》年级式实验材料箱(三年级上册）SJ | 1、箱体外观尺寸：≥500*370*180mm。 2、打开方式：耳扣式天地盖。 3、箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣； 4、纹路：外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 5、材料工艺：高强度汽车保险杠专用环保型PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 6、箱体内部构造：内部采用隔离托盘，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 7、堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 8、主要配置及用材： 1.园艺小铲；2.塑料彩盘；3.塑料杯；4.搅拌棒；5.蜡烛；6.铝箔盒；7.简易加热装置；8.放大镜；9.土壤；10.过滤杯；11.塑料杯；12.喷头；13.塑料瓶；14.量杯；15.量筒；16.注射器；17.橡胶堵头；18.电子秤；19.木块；20.砖块模型；21.玻璃弹珠；22.粉笔；23.蜡烛；24.橡皮泥；25.木块；26.黄豆；27.绿豆；28.玉米粉；29.木屑；30.铁屑；31.红糖；32.塑料杯；33.食盐；34.白砂糖；35.塑料勺；36.脱脂棉；37.塑料杯；38.塑料杯；39.碎石；40.金属勺（加热勺）；41.滴管；42.塑料膜；43.陶瓷碟子；44.气球；45.漏斗；46.乒乓球；47.保鲜袋；48.塑料袋；49.吸管；50.竹棒；51.充气小球；52.打气筒；53.热气球纸筒；54.热气球袋；55.线香；56.小风轮；57.风的成因纸盒；58.吸水树脂；59.无纺布袋；60.纺织材料样品；61.石膏粉；62.塑料盒模具；63.铁丝；64.沙子；65.荷叶；66.纸杯等。 9、功能描述： 本实验材料箱可完成18个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：1.土壤里面有什么；2.不同的土壤；3.肥沃的土壤；4.植被与土壤；5.认识液体 ；6.认识固体 ；7.固体的混合与分离 ；8.固体、液体的混合与分离；9.河流与湖泊；10.地下水；11.海洋；12.珍惜水资源；13.吹气球；14.称空气；15.热气球；16.风的形成；17.天然材料与人造材料；18.纺织材料；19.建筑材料；20.纳米材料； |
| 26 | 小学《科学》年级式实验材料箱(三年级下册）SJ | 1、箱体外观尺寸：≥500*370*180mm。 2、打开方式：耳扣式天地盖。 3、箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣； 4、纹路：外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 5、材料工艺：高强度汽车保险杠专用环保型PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 6、箱体内部构造：内部采用隔离托盘，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 7、堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 8、主要配置及用材： 1.小花盆；2.花盆托盘；3.小喷壶；4.绿豆；5.塑料杯；6.塑料勺；7.番茄种子包；8.黄瓜种子；9.色素；10.镊子；11.腊光纸；12.湿纸巾；13.莲子；14.卷柏；15.青苔；16.保鲜袋；17.钢尺；18.气球；19.棉线；20.塑料试管；21.音叉；22.防水袋；23.声音屏；24.鼓；25.铝片琴；26.风铃管；27.腈纶棉；28.棉花；29.木板；30.木板；31.白纸；32.蓝色蜡光纸；33.红色蜡光纸；34.绿色蜡光纸；35.牛皮纸；36.皱纹纸；37.小滴管；38.铜棒；39.铝棒；40.铁棒；41.砂纸(粗)；42.砂纸(细)；43.铜丝；44.铁丝；45.铝丝；46.铜片；47.铁片；48.铝片；49.铁柱体；50.铝柱体；51.铜柱体；52.马夹袋；53.纸袋；54.羊毛线；55.塑料绳；56.火柴；57.室内温度计；58.直型塑料杯；59.橡胶帽；60.风向标；61.各种花卡片；62.营养餐设计卡.花的解剖卡；63.我们吃的是什么图卡；64.植物与环境图；65.沙漠植物图卡；66.水生植物图卡；67.气温计模型；68.云量图；69.天气日历等。 9、功能描述： 本实验材料箱可完成18个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：1.种子发芽了；2.幼苗长大了；3.植物开花了；4.植物结果了；5.不同环境里的植物；6.沙漠中的植物；7.水里的植物；8.石头上的植物；9.声音的产生；10.声音的传播；11.不同的声音；12.天然材料与人造材料；13.纸；14.金属；15.塑料；16.测量气温；17.云量和雨量；18.风向和风力。 |
| 27 | 小学《科学》年级式实验材料箱(四年级上册）SJ | 1、箱体外观尺寸：≥500*370*180mm。 2、打开方式：耳扣式天地盖。 3、箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣； 4、纹路：外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 5、材料工艺：高强度汽车保险杠专用环保型PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 6、箱体内部构造：内部采用隔离托盘，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 7、堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 8、主要配置及用材： 1.木线轴；2.硅胶垫圈；3.垫片；4.弦线；5.色素；6.小滴管；7.羽毛；8.风车；9.陀螺；10.钟摆模型；11.棉线；12.内螺纹钢球；13.带孔螺丝；14.竹蜻蜓；15.磁力小车；16.桌沿定滑轮；17.回形针；18.棉线；19.垫片包；20.橡皮筋；21.黑色海绵；22.弹簧；23.拉力板支架；24.拉力板；25.拉簧；26.挂钩；27.钩码；28.弹簧测力计；29.小木块；30.砂纸(粗)；31.砂纸(细)；32.圈钩螺丝；33.塑料球；34.塑料球；35.塑料球；36.橡皮泥；37.5号电池；38.红黑双拼线；39.单刀单掷开关；40.灯珠；41.电机；42.蜂鸣器；43.木块；44.图钉；45.回形针；46.铜片；47.铝片；48.铁片；49.橡胶片；50.塑料片；51.导电检测器；52.U型导线；53.灯座；54.电池盒；55.人体导电球；56.电路暗盒；57.鳄鱼夹导线；58.水果电池材料；59.岩石标本；60.矿物标本；61.铜钥匙；62.铁钉(小)；63.石膏粉；64.LED灯珠；65.手环带；66.铜片；67.绝缘胶布；68.纽扣电池；69.彩纸（方）；70.动物分类图卡；71.珍稀动物图卡；72.鱼类图卡；73.鸟类图卡；74.哺乳类图卡等。 9、功能描述： 本实验材料箱可完成不少于16个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：1.给动物分类；2.鱼类；3.鸟类；4.哺乳类；5不同的运动；6.力与运动；7.弹力；8.摩擦力；9.浮力；10.点亮小灯光；11.导体和绝缘体；12.电路暗箱；13.生活中的电；14.常见的岩石；15.认识矿物；16.矿物与我们的生活。 |
| 28 | 小学《科学》年级式实验材料箱(四年级下册）SJ | 1、箱体外观尺寸：≥500*370*180mm。 2、打开方式：耳扣式天地盖。 3、箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣； 4、纹路：外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 5、材料工艺：高强度汽车保险杠专用环保型PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 6、箱体内部构造：内部采用隔离托盘，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 7、堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 8、主要配置及用材： 1.多向夹子；2.温度计；3.温度计；4.乒乓球；5.扁蜡烛；6.火柴；7.热胀冷缩实验仪；8.塑料杯；9.塑料锥形瓶；10.气球；11.色素；12.小吸管；13.透明瓶(玻璃)；14.冰格袋；15.铝箔；16.搅拌棒；17.塑料试管；18.食盐；19.定量勺；20.透明罐/塑料瓶；21.地球形状模拟器（圆弧板）；22.地球形状模拟器（平板）；23.小船模型；24.充气地球仪；25.气球；26.打气筒；27.月球仪；28.塑料盒；29.石块；30.泡沫球；31.月相图卡；32.沙子；33.太阳高度仪；34.量角器；35.竹棒；36.棉线；37.月相盒小灯；38.影子观察器底座；39.竹棒；40.影子观察记录纸；41.日晷；42.瓶盖；43.橡皮泥；44.扭扭棒；45.蚕卵；46.放大镜；47.养虫罐；48.透明盒；49.毛笔；50.蚕饲料；51.蚯蚓实验盒(上盖)；52.蚯蚓实验盒(下盖)；53.蚕豆；54.镊子；55.塑料杯；56.塑料杯盖；57.凤仙花种子；58.向日葵；59.萝摩；60.苍耳；61.小花盆；62.花盆托盘；63.浅碟；64.塑料摆球；65.带孔螺丝；66.内螺纹钢球；67.棉线；68.电子计时器；69.曲线图；70.陆地板贴；71.自制日晷；72.养蝴蝶说明；73.动物繁殖卡；74.鸡的孵化卡片；75.胎儿发育图卡；76.动物庇护所图卡等。 9、功能描述： 本实验材料箱可完成不少于15个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：1.冷热与温度；2.热胀冷缩；3.水受热以后；4.谁遇冷以后；5.地球；6.月球；7.太阳；8.太阳钟；9.庞大的“家族”；10.养昆虫；11.探究昆虫的奥秘；12.用种子繁殖；13.用根、茎、叶繁殖；14.动物的繁殖；15.生物与非生物；16.动物的庇护所；17.环境变化以后等。 |
| 29 | 小学《科学》年级式实验材料箱(五年级上册）SJ | 1、箱体外观尺寸：≥500*370*180mm。 2、打开方式：耳扣式天地盖。 3、箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣； 4、纹路：外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 5、材料工艺：高强度汽车保险杠专用环保型PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 6、箱体内部构造：内部采用隔离托盘，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 7、堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 8、主要配置及用材： 1.蜡烛；2.火柴；3.电池；4.电池盒；5.导线；6.沙；7.细钢丝；8.激光笔；9.塑料盒；10.线香；11.手电；12.光的传播纸卡；13.小孔成像套材；14.多用平面镜；15.潜望镜套材；16.三棱镜；17.彩色滤光纸；18.牛顿盘；19.带柄金属片；20.凡士林；21.温度计；22.玻璃瓶；23.色素；24.木屑；25.走马灯套材；26.太阳灶模型；27.小棒；28.珠子；29.黄油；30.地形图；31.地形图卡；32.金属盒；33.番茄酱；34.土豆泥粉；35.海绵；36.木片；37.泡沫块；38.塑料盘；39.石块；40.玉米屑；41.玉米粉；42.吸管；43.护目镜；44.橡皮泥；45.冰格袋；46.温度计；47.反应纸尺；48.绒球；49.皮肤测试卡；50.棋子；51.红色圆点贴；52.七巧板；53.降落伞材料等。 9、功能描述： 本实验材料箱可完成18个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：1.光源；2.光的传播；3.光的反射；4.七色光；5.热传导；6.热对流；7.热辐射；8.物体的传热本领；9.地球的表面；10.火山和地震；12.地表雕刻师；13.云和雾；14.露和霜；15.刺激与反应；16.从刺激到反应；17.我们的大脑；18像工程师那样等。 |
| 30 | 小学《科学》年级式实验材料箱(五年级下册）SJ | 1、箱体外观尺寸：≥500*370*180mm。 2、打开方式：耳扣式天地盖。 3、箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣； 4、纹路：外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 5、材料工艺：高强度汽车保险杠专用环保型PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 6、箱体内部构造：内部采用隔离托盘，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 7、堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 8、主要配置及用材： 1.手持显微镜；2.放大镜；3.广口瓶；4.稻草；5.滴管；6.载玻片；7.盖玻片；8.微生物卡片；9.干面条；10.塑料盒；11.手套；12.仿生图卡；13.苍耳；14.尼龙粘条；15.真空吸盘；16.萝摩种子；17.棉签；18.形状纸片；19.内切圆形纸片；20.白纸；21.塑料半球；22.拱桥模型；23.纸卡；24.贝壳；25.动物头饰；26.手臂模型材料；27.保护色动物；28.仿真纸卡；29.地球仪；30.手电；31.林奈花钟纸卡；32.橡皮泥；33.牙签；34.电子温度计；35.纸套；36.简单机械材料；37.钩码；38.自制小杆秤材料；39.螺丝；40.螺丝刀；41.木块；42.线；测力计；43.斜面；44.小车等。 9、功能描述： 本实验材料箱可完成不少于14个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：1.搭建生命体的“积木”；2.微小的生命体；3.发霉与防霉；4.生物的启示；5.蛋壳与拱形建筑；6.蝙蝠和雷达；7.我们来仿生；8.昼夜交替；9.昼夜对植物的影响；10.四季循环；11.撬重物的窍门；12.拧螺丝的学问；13.升旗的方法；14.斜坡的启示等。 |
| 31 | 小学《科学》年级式实验材料箱(六年级上册）SJ | 1、箱体外观尺寸：≥500*370*180mm。 2、打开方式：耳扣式天地盖。 3、箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣； 4、纹路：外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 5、材料工艺：高强度汽车保险杠专用环保型PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 6、箱体内部构造：内部采用隔离托盘，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 7、堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 8、主要配置及用材： 1.蜡烛；2.蜡块；3.棉线；4.铝盖；5.火柴；6.加热勺；7.熟石灰；8.铁钉；9.生锈铁钉；10.砂纸；11.四氧化三铁；12.试管；13.油；14.干燥剂；15.细铁屑丝；16.小苏打；17.白醋；18.糖；19.食用色素；20.反应瓶；21.性状图卡；22.性状图；23.米；24.豌豆的遗传图；25.恐龙模型；26.弓石燕；27.化石图卡；28.太阳系八颗行星图；29.旋转星图；30.星座放映器；31.羽毛；32.小球；33.沙包；34.绿豆；35.塑料杯；36.水培营养素；37.珍珠岩；38.岩棉；39.泥炭；40.花盆；41.育苗盘；42.石膏粉；43.塑料盒模具；44.沙；45.小石子；46.铁丝；47.电动机；48.简易电动机；49.蒸汽船材料等。 9、功能描述： 本实验材料箱可完成不少于17个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：1.蜡烛的变化；2.铁钉生锈；3.制作汽水；4.化学家的研究；5.生物的遗传；6.生物的变异；7.寻找遗传与变异的秘密；8.消失的恐龙；9.化石告诉我们什么；10.用化石做证据；11.太阳系大家庭；12.观察星空；13.冲出地球；14.人造肥料与现代农业；15.钢筋混凝土与现代建筑业；16.电动机与现代工业；17.像工程师那样等。 |
| 32 | 小学《科学》年级式实验材料箱(六年级下册）SJ | 1、箱体外观尺寸：≥500*370*180mm。 2、打开方式：耳扣式天地盖。 3、箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣； 4、纹路：外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 5、材料工艺：高强度汽车保险杠专用环保型PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 6、箱体内部构造：内部采用隔离托盘，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 7、堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 8、主要配置及用材： 1.象棋；2.皮球；3.打气筒；4.软尺；5.皮筋；6.弹簧；7.带孔黑纸卡；8.手电；9.激光笔；10.塑料瓶；11.牛顿摆；12.飞旋扣子；13.摇摇发电棒；14.小苏打；15.锥形瓶；16.橡胶塞；17.火柴；18.蜡烛；19.大铁钉；20.单芯导线；21.电池盒；22.电池；23.回形针；24.电磁铁套管；25.条形磁铁；26.食物链图卡贴；27.线；28.广口瓶；29.土壤；30.沙石；31.煤；32.太阳灶；33.风力发电模型；34.太阳能小车；35.温度计；36.多向夹子；37.圆纸片；38.色素；39.泡沫碎粒；40.塑料盘；41.塑料袋；42.镜子；43.凡士林；44.中国珍稀动植物图卡；45.垃圾分类模型；46.家园转盘等。 9、功能描述： 本实验材料箱可完成不少于14个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：1.什么是能量；2.各种各样的能量；3.能量的转换；4.电磁铁；5.有趣的食物链；6.做个生态瓶；7.多种多样的自然资源；8.开发新能源；9.善用自然资源；10.洁净的水域；11.清新的空气；12.多样的生物；13.健康的土地；14.像科学家那样等。 |
| 33 | 教师科学准备组合 | 1、规格：≥2000*600*760mm； 2、准备面及支撑架：准备面采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥25mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm；支撑架采用截面尺寸≥30*60*1.5mm钢管制成，表面经酸洗磷化静电喷涂处理，耐腐蚀。 2、移动储存体：采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥18mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm。门板上采用铝合金材质拉手，结实耐用。每组至少有2只移动储存体； 4、辅材：开合功能采用阻尼铰链，抽动机构采用静音滚珠导轨； 每组配≥1个教师承托设备，要求五星脚，网面，可移动。 |
| 34 | 教师科学操作设备2 | 1、规格：≥2400*1000*750mm 2、操作面：采用不低于E1级高能板（高能实芯理化板），通体厚度为≥25mm，要求整台面，不允许边缘加厚。板材表面为生物抗菌型净化膜压贴，芯材采用热固树脂与≥70%可再生森林的软木纤维，中间添加内应力平衡无醛生物胶一体高温高压而成。操作面板具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水之性能； 3、钢制支撑：采用壁厚≥1.5mm金属型材经喷塑处理焊接而成的钢架； 4、储物空间：采用≥18mm厚环保E1级环保三聚氰胺饰面板,截面用优质PVC封边条机械封边，五金件采用≥105°阻尼铰链及静音三节轨。 每组配≥1个教师承托设备，要求五星脚，网面，可移动。 |
| 35 | 学生科学操作组合2 | 一、学生科学实验桌 1、规格：≥1400*1212*740mm 2、台面：采用新型、环保≥12.7mm实心理化板台面，台面为六边形。 3、台体结构：整个台体为六边形，采用环保ABS材料一次成型，坚固耐用。组合台体使用≥6根长度≥650mm，宽度≥50mm的铝合金连接件榫卯连接≥6个长边≥635mm，短边≥230mm的梯形桌架，桌架高度≥740mm，桌体下部宽度≥48mm，可接触部位均做了圆弧状处理，下部呈内凹状给学生预留出足够的腿部空间，搭配≥348mm*349mm的开门综合使用柜。每张桌体都带有长度≥575mm，高度≥140mm，深度≥30mm的书包斗可供学生存放书包等物品。书包斗的外部设有挂凳口，美观方便，节约收纳空间。 二、弓形学生实验操作承载设备 1、规格：≥Φ300*465mm±5mm A：承托表面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：≥30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架1、脚架材质及形状：圆管。 2、脚架表面涂装：钢管架焊接完成后，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 C：脚垫材质：采用PP塑料，底部有防滑防刮伤地板软垫。 D：产品功能：可悬挂在任何平面上，便于收纳。 每组含1张学生实验操作设备和6只弓形学生实验操作承载设备 |
| 36 | 科学临时存放设备3 | 1、规格：≥6000*600*800mm 2、框架及门板：采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥18mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm；为保证学生使用安全，门板采用顶端斜切切拉手，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm，不采用外露金属拉手； 3、设备存放顶面：采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥25mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm； 4、五金件：阻尼铰链，三合一连接件 |
| 37 | 挂墙立式存储 | 1、规格：≥1000*420*800m； 2、材质：钢化展示部分，整体采用≥4mm厚钢化加厚防爆面板，其余部分采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥18mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm；为保证学生使用安全，门板采用按压开启方式，不采用外露金属拉手； |
| 38 | 成品展陈组合 | 1、规格：≥2000*1000mm； 2、材质：钢化展示部分，整体采用≥4mm厚钢化加厚防爆面板，基底为金属背板，经二次辊涂处理，表面经二层纳米雾化处理，带磁吸功能，每组含1个钢化展示部分；钢制挂物展示部分采用≥0.6mm厚冷轧钢板折弯焊接而成，表面经酸洗磷化静电喷涂处理，每组含≥2个钢制挂物展示部分；本项需包含因墙面瓷砖与原墙体可能存在的深度差而对展示部分进行找平安装的所有相关辅材费用。 |
| 39 | 科学能源供给 | 1、规格：定制； 2、主要内容：包含从本室其他位置布能源供给管线至劳技临时存储设备，≥20mmPVC管道及辅材、对接等费用； |
| 40 | 一体化探究数据采集器 | 1、至少符合《信息化标准建设行动计划（2024—2027年）》中关于国产操作系统、自主可控软硬件和信创体系建设的要求。 2、系统包括但不限于由实验数据采集模块，显示模块和国产操作系统及实验管理监控系统组成；至少便携式设计，所有模块都装配在同一外壳中，可快捷在不同教室间共享使用。 3、系统组成： 3.1、至少包含数据采集模块（内置），可以同时连接不少于8路有线的传感器和不少于6路无线传感器，进行同步数据采集； 3.2、至少包含显示模块（内置）：可视范围：≥195mm*120mm；自带触摸控制模块，可触控范围：≥160mm*120mm 3.3、至少内置无线投屏模块（内置），可实现一键投屏功能，将实验数据和操作界面实时传输至教师端设备或交互式一体机，便于课堂演示与案例分享。 4、至少采用便携式设计，仪器背部嵌有金属提手，手握范围不小于100 mm，便于教师和学生移动与携带。设备可展开稳固放置于实验台上，形成适宜的可视角度，方便学生进行实验数据的观察与分析。 5、至少满足内置多种传感器接口，包括带暗扣传感器接口（不少于4路），USB传感器接口（不少于4路），和无线传感器接口（同时连接不少于6路无线传感器）。 6、至少满足内置实验数据采集软件；内置专用国产操作系统；内置实验管理监控系统，教师端可一键封锁学生端，保证教学正常有序进行；内置实验作业分发软件。 |
| 41 | 记录型数据采集拓展器 | 1、支持包括但不限于“实验教学与管理信息系统”，实时记录实验教与学行为，为评测与分析提供完整的数据基础，拓展器内置《基础实验辅助控制软件》。 2、支持多种传感器接口通道，提高系统的兼容性与拓展性。 3、记录型拓展器内置有≥16路传感器采集通道，含≥8个带防脱落功能的接口，可满足不同的使用场合。 4、有2个拨动开关，用于控制电源和传感器接口。 5、内置≥8个按键和≥8个状态指示灯；按键功能分别为：日期设置、使用记录、返回、确定、上、下、左、右。 6、内置实时时钟并具备不断电日期功能，可以准确记录使用时间到某年某月某日某时某分，并记录每次使用的时长，日期时间不会因为关机而重新设置，保证为实验教与学行为分析提供精准的数据基础。 7、内置彩色显示屏，可同时显示实验教与学行为的跟踪记录，和传感器通道状态，也可初始化日期时间。 8、内置存储空间可记录长达≥1年的实验教与学行为记录；记录型拓展器可以一键进入查看≥1年内分月实验使用统计情况。 9、内置USB接口，用于导出记录、与PC/PAD/一体化数据采集器数据交换，同时提供额外的供电接口，保证在连接大功率传感器的时候系统正常运作。 10、护眼滚动调节器，无极调节屏幕亮度，可以根据环境以及学生的生理情况实现科学用眼。内置报警蜂鸣器，传感器接入时提示。 |
| 42 | 数字化实验套件 | 1、至少配套实验分析系统软件，人机界面友好、简洁，要求为中文界面；能自动识别新插入传感器并自动运行、多路传感器显示模式、实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式； 2、至少支持屏幕录像和外接摄像头录像，强大的录像回放功能，可以在实验后分析整个实验过程的细节，方便学生进行纠错； 3、至少符合新课程标准要求，能够完成新课标要求的实验，实时显示实验数据或曲线，重复性好，具备多种实验数据的分析工具及所有学生实验数据存储功能，可提供曲线图Curve，数码表Digital，数据列表Array等数据显示功能； 4、至少满足内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式； 5、至少满足完善的数据统计和曲线分析功能:包含拟合、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能； 6、至少满足屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析； 7、至少满足可将实验数据输出到WORD等格式； 8、至少支持多个传感器同步采集。 9、至少满足内置物理、化学、生物学科的实验模板，并配有实验指导。 |
| 43 | 小学实验套件 | 1、至少满足针对小学科学设计的专用软件； 2、至少具有≥2个风格登入页面，可以随意切换，满足小学生的兴趣； 3、至少满足按年级分类，如：六年级上册、五年级下册、五年级上册、五年级下册等 4、至少满足软件界面活泼可爱，可以很好的吸引小学生探究兴趣； 5、至少满足自带实验模板，不少于50个，每个实验模板具有该实验的实验原理、目的、器材、注意事项、装置图、实验器材等。 |
| 44 | 教学监控管理及实验考评套件 | 1、至少支持教学监控及评测。方便老师在实验室对学生的管理。教师机可以控制学生机，老师可以对学生的电脑锁屏，使学生此时无法操作电脑。做实验时可以解锁，同时教师可以通过摄像头监控学生的动作。 2、至少可以满足加强实验中老师和学生的互动性。内有群组聊天系统，学生有什么疑问可以讨论，同时具有文件传输功能。如果学生有疑问，老师可以截取学生的屏幕，对所出现的问题进行讨论。 3、≥60个点套装 4、至少包含群组聊天功能，供学生老师讨论。 5、至少包含重启按钮，重启所有学生机。 6、至少包含关机按钮，使所有学生机关机。 7、至少包含开启举手功能，开启后学生在对话框可以点击举手按钮。 8、至少包含关闭举手功能，禁止学生举手。 9、至少包含锁屏功能，锁住学生机时，学生机不能操作。 10、至少包含解锁按钮，解锁锁屏。 11、至少包含索要实验报告功能，向所有学生所要实验报告。 12、至少包含窗口显示功能，学生机的窗口显示。 13、至少包含关闭学生窗口显示功能。 14、至少满足教师可以设置实验考评题目（考卷），并分发各学生。 15、至少满足学生可以参与实验考评，并提交结果。 16、至少满足学生进行实验的过程通过视频方式递交给服务器。 17、至少满足教师端可以对考试结果查阅并评分。 |
| 45 | 多功能电流传感器 | 1、量程：包括但不限于-3A~+3A，分辨率：≤0.01A； 2、配置不小于3.5英寸显示屏，自带≥8个按键； 3、至少满足自带触摸笔以及大容量可充电电池，电池可以拆卸利用充电器充电； 4、至少支持无线和有线两种方式与终端设备进行通讯； 5、至少满足具有≥4种显示模式，包括但不限于数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示； 6、至少满足报警功能:可设定报警方式为声音报警 、灯光报警、振动； 7、至少内置≥8GB存储空间，可以对传感器数据进行录制并存储，也可以回放录制的数据； 8、至少支持≥6路传感器接口（拓展口),可对普通系列传感器进行数据采集； 9、至少满足底部配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合； 10、至少具有休眠功能，进入休眠模式后降低功耗，延长产品工作时时间； 11、至少具有手动采集和自动采集两种功能，可以调节采集频； 12、至少满足传感器系统内置二维码，可以随时扫描获取产品最新资料和更新； 13、至少满足可以显示电池电量状态、存储状态、调节屏幕亮度； 14、至少含有≥3个程控输出口，支持风扇、蜂鸣器、LED灯等； 15、至少支持包括但不限于在Windows、Android、Linux、IOS系统等主流平台进行实验应用。 |
| 46 | 多功能电压传感器 | 1、量程：包括但不限于-25V~+25V ，分辨率：≤0.01V； 2、配置不小于3.5英寸显示屏，自带≥8个按键； 3、至少满足自带触摸笔以及大容量可充电电池，电池可以拆卸利用充电器充电； 4、至少支持无线和有线两种方式与终端设备进行通讯； 5、至少满足具有≥4种显示模式，包括但不限于数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示； 6、至少满足报警功能:可设定报警方式为声音报警 、灯光报警、振动； 7、至少内置≥8GB存储空间，可以对传感器数据进行录制并存储，也可以回放录制的数据； 8、至少支持≥6路传感器接口（拓展口),可对普通系列传感器进行数据采集； 9、至少满足底部配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合； 10、至少具有休眠功能，进入休眠模式后降低功耗，延长产品工作时时间； 11、至少具有手动采集和自动采集两种功能，可以调节采集频； 12、至少满足传感器系统内置二维码，可以随时扫描获取产品最新资料和更新； 13、至少满足可以显示电池电量状态、存储状态、调节屏幕亮度； 14、至少含有≥3个程控输出口，支持风扇、蜂鸣器、LED灯等； 15、至少支持包括但不限于在Windows、Android、Linux、IOS系统等主流平台进行实验应用。 |
| 47 | 多功能磁感应强度传感器 | 1、量程：包括但不限于-84mT~+84mT，分辨率：≤0.01mT； 2、配置不小于3.5英寸显示屏，自带≥8个按键； 3、至少满足自带触摸笔以及大容量可充电电池，电池可以拆卸利用充电器充电； 4、至少支持无线和有线两种方式与终端设备进行通讯； 5、至少满足具有4种显示模式，包括但不限于数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示； 6、至少满足报警功能:可设定报警方式为声音报警 、灯光报警、振动； 7、至少内置≥8GB存储空间，可以对传感器数据进行录制并存储，也可以回放录制的数据； 8、至少支持≥6路传感器接口（拓展口),可对普通系列传感器进行数据采集； 9、至少满足底部配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合； 10、至少具有休眠功能，进入休眠模式后降低功耗，延长产品工作时时间； 11、至少具有手动采集和自动采集两种功能，可以调节采集频； 12、至少满足传感器系统内置二维码，可以随时扫描获取产品最新资料和更新； 13、至少满足可以显示电池电量状态、存储状态、调节屏幕亮度； 14、至少含有≥3个程控输出口，支持风扇、蜂鸣器、LED灯等； 15、至少支持包括但不限于在Windows、Android、Linux、IOS系统等主流平台进行实验应用。 |
| 48 | 无线彩屏微电流传感器 | 1、量程：包括但不限于-10μA~+10μA，分辨率：≤0.1%量程；用于测量电学方面各个实验中的较小电流大小。可探究电路中的电压、电流、电阻等量的关系，可以动生电动势实验器配套使用，测量不同线圈产生的微弱电流等实验。 2、至少满足一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 3、传感器至少内置无线模块，至少可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 4、屏幕：内置≥2.4寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；至少内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 5、至少满足带高清晰触摸屏，带5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 6、支持多种显示模式：包括但不限于钟表、指针、列表、曲线等； 7、配置带暗扣传感器接口，至少支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 8、至少满足内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 49 | 无线彩屏光强传感器 | 1、量程：包括但不限于0~8,000 lux，分辨率：≤1lux；传感器前端置有光强探头，可灵敏感应光线强弱的变化，用于测量被测环境的光强值。 2、至少满足一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 3、传感器至少内置无线模块，至少可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 4、屏幕：内置≥2.4寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；至少内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 5、至少满足带高清晰触摸屏，带5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 6、支持多种显示模式：包括但不限于钟表、指针、列表、曲线等； 7、配置带暗扣传感器接口，至少支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 8、至少满足内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 50 | 无线彩屏气体压强传感器 | 1、量程：包括但不限于0~400Kpa，分辨率：≤0.04Kpa至少配备1个≥30cc塑料针筒；至少可用于测量大气环境下或密闭空间内的气体的压强，可以研究同等质量的气体，压强和体积的变化等有关实验。 2、至少满足一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 3、传感器至少内置无线模块，至少可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 4、屏幕：内置≥2.4寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；至少内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 5、至少满足带高清晰触摸屏，带5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 6、支持多种显示模式：包括但不限于钟表、指针、列表、曲线等； 7、配置带暗扣传感器接口，至少支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 8、至少满足内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 51 | 无线彩屏分体式位移传感器 | 1、量程：包括但不限于0~2m，分辨率：≤0.03mm；至少由发射器和接收器构成。发射器由电池供电，易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合；可用于测量匀运动中小车的运动距离S与时间t的关系。 接收器： 2、至少满足一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 3、传感器至少内置无线模块，至少可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 4、屏幕：内置≥2.4寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；至少内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 5、至少满足带高清晰触摸屏，带5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 6、支持多种显示模式：包括但不限于钟表、指针、列表、曲线等； 7、配置带暗扣传感器接口，至少支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 8、至少满足内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 52 | 无线彩屏温度传感器 | 1、量程：包括但不限于-50℃~+200℃，分辨率：≤0.01℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度。 2、至少满足一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 3、传感器至少内置无线模块，至少可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 4、屏幕：内置≥2.4寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；至少内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 5、至少满足带高清晰触摸屏，带5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 6、支持多种显示模式：包括但不限于钟表、指针、列表、曲线等； 7、配置带暗扣传感器接口，至少支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 8、至少满足内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 53 | 无线彩屏力传感器 | 1、量程：包括但不限于-50N~+50N，分辨率：≤0.1%量程；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），至少可探究力的相互作用、二力平衡的条件，物体间瞬间碰撞力的变化等力学实验。 2、至少满足一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 3、传感器至少内置无线模块，至少可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 4、屏幕：内置≥2.4寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；至少内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 5、至少满足带高清晰触摸屏，带5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 6、支持多种显示模式：包括但不限于钟表、指针、列表、曲线等； 7、配置带暗扣传感器接口，至少支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 8、至少满足内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 54 | 无线彩屏光电门传感器 | 1、速度量程：包括但不限于0~20m/s，分辨率：≤0.1m/s；时间量程包括但不限于0~10Kms，分辨率：≤ 0.1ms；用于测量物体通过光电门的挡光时间以及速度、加速度、动量、动能等物理量； 2、至少内置≥2.4英寸液晶彩色显示屏；可同时显示检测速度和时刻； 3、至少自带子光电门拓展口，可用于拓展连接子光电门； 4、带独立电源开关，自带3按键，可切换检测速度、时刻、周期，滴数；支持硬件调零；支持背光开/关； 5、内置无线模块，可根据实验需要选择有线或无线连接终端设备进行数据分析 6、自带4个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）或者附件配套使用； 7、至少可支持市面常见如Windows、IOS、Andorid、Linux、统信、麒麟和鸿蒙系统的等主流平台上进行实验； 8、至少可支持用光电门测平均速度、用光电门研究匀速直线运动、可测变速直线运动中的瞬时速度、向心力等实验。 |
| 55 | 无线彩屏声波声级传感器 | 1、量程：包括但不限于30dB~110dB，灵敏度：包括但不限于50dB±3dB，分辨率：≤0.1db；量程：包括但不限于30HZ-2000HZ，分辨率：≤1%量程；至少可探测声音的强度(dB)以及声音振动的频率，测量灵敏、精确，反应快速。 2、至少满足一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 3、传感器至少内置无线模块，至少可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 4、屏幕：内置≥2.4寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；至少内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 5、至少满足带高清晰触摸屏，带5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 6、支持多种显示模式：包括但不限于钟表、指针、列表、曲线等； 7、配置带暗扣传感器接口，至少支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 8、至少满足内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 56 | 声音分析包 | 1、至少可完成声音合成与分析：可以手动设置声音参数，生成多个复合声音文件（标准的WAV格式声音）；能分析声音各要素（包括音量、基频、频率、持续播放时间）；可以在新建声音文件中加入十个以上的子波形，每个子波形可以分别设置不同的频率、相位、振幅、波形类型（包括正弦波、方波、锯齿波、三角波）。可以指定播放声音文件中的任意多个子波形的复合声音，例如：一个声音文件中有11个子波形，可以多选框选择播放其中的8个子波形。 2、至少能实时生成复合波形图像。支持包括但不限于windows、Android、Linux、鸿蒙、国产麒麟、统信系统等主流平台。 |
| 57 | 无线彩屏相对湿度传感器 | 1、量程：包括但不限于0~100%，分辨率：≤0.1%；至少可用于监测空气的相对湿度，测量灵敏、精确，反应快速。 2、至少满足一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 3、传感器至少内置无线模块，至少可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 4、屏幕：内置≥2.4寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；至少内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 5、至少满足带高清晰触摸屏，带5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 6、支持多种显示模式：包括但不限于钟表、指针、列表、曲线等； 7、配置带暗扣传感器接口，至少支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 8、至少满足内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 58 | 无线彩屏电导率传感器 | 1、量程：包括但不限于0~20000 us/cm，分辨率：≤0.1%；至少可用于测量液体导电能力的大小，测量灵敏、精确，反应快速，在小学科学实验中应用广泛，可以监测二氧化碳通过纯净石灰水有何变化等实验。 2、至少满足一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 3、传感器至少内置无线模块，至少可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 4、屏幕：内置≥2.4寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；至少内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 5、至少满足带高清晰触摸屏，带5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 6、支持多种显示模式：包括但不限于钟表、指针、列表、曲线等； 7、配置带暗扣传感器接口，至少支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 8、至少满足内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 59 | 无线彩屏心率传感器 | 1、量程：包括但不限于30~200p/m，分辨率：≤1p/m ； 2、至少满足一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 3、传感器至少内置无线模块，至少可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 4、屏幕：内置≥2.4寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；至少内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 5、至少满足带高清晰触摸屏，带5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 6、支持多种显示模式：包括但不限于钟表、指针、列表、曲线等； 7、配置带暗扣传感器接口，至少支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 8、至少满足内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 60 | 无线彩屏乙醇传感器 | 1、量程：包括但不限于10～1000ppm，分辨率：≤1ppm； 2、至少满足一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 3、传感器至少内置无线模块，至少可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 4、屏幕：内置≥2.4寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；至少内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 5、至少满足带高清晰触摸屏，带5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 6、支持多种显示模式：包括但不限于钟表、指针、列表、曲线等； 7、配置带暗扣传感器接口，至少支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 8、至少满足内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 61 | 无线彩屏呼吸传感器 | 1、量程：包括但不限于0~50cpm，分辨率：≤1cpm，至少配有呼吸带； 2、至少满足一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 3、传感器至少内置无线模块，至少可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 4、屏幕：内置≥2.4寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；至少内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 5、至少满足带高清晰触摸屏，带5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 6、支持多种显示模式：包括但不限于钟表、指针、列表、曲线等； 7、配置带暗扣传感器接口，至少支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 8、至少满足内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 62 | 高强度塑料仪器箱 | 1、规格：≥475*350*170mm 2、仪器箱材质与结构：采用包括但不限于高强度塑料生产，防跌落，抗摔落，从≥1米跌落无损坏；抗压性强，可耐≥50KG，一个成年人站立在箱子上，箱子无损坏。设备用软、硬质海绵卡槽固定。箱子至少有堆放设计，底部至少有凸出位，顶部有对应的凹入位，堆放时自动锁紧。为方便提放，至少采用大提手设计，不小于30cm长，提手自动嵌入箱子顶部，保证堆放时平整。带大尺寸旋转型锁扣，直径不少于8cm。箱子4面设计有标贴位，方便从不同角度快速找到对应的传感器。供货时需通过跌落测试。 |
| 63 | 数据连接线 | 数据传输用，USB数据线≥4条 |
| 64 | 连接套件 | 1、规格：≥40*18*18mm 2、结构：传感器连接件≥2套，包括但不限于口哨型，高强度连接件，内置高强度纯铜螺母，用来转接固定传感器等器材； |
| 65 | 多向转接头及配套资料 | 1、规格：≥34*20*18mm 2、结构：多向转接头≥2套，高强度转接件，内置高强度纯铜螺母，方便固定在铁架台上，实现十字转接的功能。 3、配套资料：包括但不限于传感器使用说明书，实验手册等。 |
| 66 | 加固型运动力学轨道 | 1、至少由高强度支架、低摩擦轨道、低摩擦轴承组成，可快速搭建实验装置，有效减少系统误差，从而提高实验准确性。 2、至少包含低摩擦铝合金轨道1条（长*宽*高≥1200*90*20mm ），两端配有塑胶堵头防止刮伤； 3、至少包含低摩擦运动红蓝小车（长*宽*高≥165*70*50mm）各一台； 4、至少配有可装卸在导轨堵头上的小车缓冲收纳叉一套； 5、至少满足每台小车底部设计有防压装置，可以保护小车在承受≥70公斤压力情况下，车轮不会损坏；现场可以让教师站在小车上进行验证； 6、至少满足小车顶部开有重物固定凹槽（≥50*50mm），槽中心嵌有≥M5的固定螺母，可以放入并固定配重片，配有≥4个配重片； 7、至少满足小车顶部有挡光片固定卡位，可固定挡光片或光栅；小车两端有挡板槽，并配有≥2个小车挡板； 8、小车端头装有黏合位，可将两台小车吸附在一起进行完全非弹性碰撞实验；并配弹簧碰撞片≥1个，可进行弹性碰撞实验； 8、挡光片≥1套（≥10mm，≥20mm各一个），光栅≥1套（叁档光栅、五档光栅各≥1个）；挡光片和光栅可以选择垂直或者水平方式安装在小车上，固定片一个； 9、加强型导轨支架≥1套：I型支架（长≥150mm）≥2支，支架可紧扣在导轨侧边配合光电门进行测速实验； 10、配有螺杆长≥20mm的 ≥M5胶头螺丝≥2个，螺杆长≥16mm的 ≥M5胶头螺丝≥1个，螺杆长≥10mm的≥ M5胶头螺丝≥2个，螺杆长≥10mm的 ≥M4胶头螺丝≥4个，≥M5方型螺母≥2个，内置≥M4方形螺母的U型固定座≥4个； 11、至少包含可固定在轨道上的滑轮夹≥1套，滑轮高度可调节，滑轮内置轴承，可有效减少摩擦； 12、至少配有沙桶≥1个，棉线≥1根（线长≥150cm）。 13、至少可完成牛顿第二定律、小车匀速运动、小车加速运动、弹性碰撞、非弹性碰撞等多种运动力学实验。 |
| 67 | 摩擦做功实验器 | 1、至少由桌面固定底座、铜管、细线、绝热海绵管等部件组成，与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功实验。 |
| 68 | 摩擦力实验器(金属型) | 1、实验器至少可用于探究影响摩擦力的因素实验。该实验器由底板、无极调速装置（内置电池，可独立使用，也配有电源接口，可外接电源进行充电）、电机、摩擦板（2种表面）、摩擦块（顶部和侧面均有砝码凹槽位）、力传感器固定装置、砝码等部件组成，底座可拆解，摩擦块可添加重物，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做各种匀速直线或非匀速直线运动。物体做水平匀速直线运动时，所受牵引力和摩擦力为一对平衡力。通过在摩擦上添加砝码，可进行实验的拓展和测量。 |
| 69 | 浮力实验器 | 1、带有刻度的专用正方体实验器，实验器带有力传感器连接位，配有大小容器≥1对，升降装置≥1套,用于验证浮力定律。 |
| 70 | 作用力与反作用力实验器 | 1、实验器至少分三层，由底板层、防滑层、上部滑槽层构成，配有滑块、力传感器固定装置等部件。用来研究牛顿第三定律。 |
| 71 | 查理定律实验器 | 1、实验器至少由试管，专用密封塞等部件组成；配合压强传感器和温度传感器探究气体压强与温度的关系。 |
| 72 | 环形线圈 | 1、无需电源、可折叠、可完成切割地磁场产生微小电流等实验。 |
| 73 | 螺线管 | 1、实验器至少由底座、铜导线、接线柱等组成。可接学生电源、与磁传感器配合使用，可通过磁传感器完成探究通电螺线管各处磁强的不同及小学科学关于磁力探究的实验。 |
| 74 | 玻璃导电实验器 | 1、实验器至少由底板、电池座、导线支架、鳄鱼夹导线、接线柱、玻璃导电片等部件组成，与酒精灯、微电流传感器配合使用。 |
| 75 | 温差实验仪 | 1、至少由底座、接线柱、不同材料热导材料等部件组成，与微电流传感器配合使用。 |
| 76 | 电阻定律实验器 | 1、至少由底座、直径不同等四种导体丝组成，配合电流、电压传感器使用，可以让小学生探究导体的电阻与材料、长度、横截面积等因素之间的关系。 |
| 77 | 电磁铁实验器 | 1、实验器至少由底座、三个不同线圈、接线柱等部件组成，与磁传感器配合使用，可让小学生探究测量不同匝数相同电流、有无铁芯相同匝数等情况下线圈中产生磁场强度。 |
| 78 | 人体发电实验器 | 1、至少由底座、接线柱和四种手柄构成。与微电流传感器配合使用。可让小学生用来探究原电池的原理，研究人体原电池的发电与哪些因素有关的相关实验。 |
| 79 | 水果电池实验器 | 1、至少由水果圆盘、不同材质的传导探针、底座、接线柱等部分组成，可用于小学生探究水果电池原理。 |
| 80 | 无线彩屏电流传感器 | 1、量程：包括但不限于-3A~+3A，分辨率：≤0.01A； 2、至少满足一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 3、传感器至少内置无线模块，至少可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 4、屏幕：内置≥2.4寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；至少内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 5、至少满足带高清晰触摸屏，带5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 6、支持多种显示模式：包括但不限于钟表、指针、列表、曲线等； 7、配置带暗扣传感器接口，至少支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 8、至少满足内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 81 | 无线彩屏电压传感器 | 1、量程：包括但不限于-25V~+25V ，分辨率：≤0.01V； 2、至少满足一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 3、传感器至少内置无线模块，至少可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 4、屏幕：内置≥2.4寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；至少内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 5、至少满足带高清晰触摸屏，带5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 6、支持多种显示模式：包括但不限于钟表、指针、列表、曲线等； 7、配置带暗扣传感器接口，至少支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 8、至少满足内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 82 | 无线彩屏三维磁感应强度传感器 | 1、量程：包括但不限于-50mT~+50mT，分辨率：≤0.01mT，可让小学生探究测量X、Y、Z三个方向磁感应强度的分量 2、至少配置≥2.4英寸彩色液晶高清显示屏，支持触屏操作，可脱离计算机独立显示传感器实验数据； 3、至少满足内嵌触摸笔槽，内嵌触摸笔槽，自带长度为≥6.5cm的触摸笔； 4、至少可直接在传感器上调节采集频率，支持触摸按钮调零； 5、至少可直接在传感器上触屏操作切换读数的字体颜色和大小； 6、至少支持多种显示模式：数字、指针、列表、曲线等； 7、至少满足内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接，可以通过触摸屏幕打开或者关闭蓝牙，也可以通过通过USB连接终端设备； 8、至少满足内置大容量锂离子电池，通过内置的USB接口充电，电池可拆卸； 9、传感器至少满足可以自动进入休眠模式并可通过触摸屏幕唤醒； 10、至少满足带独立电源开关，带≥5个功能辅助按键，方便辅助操作； 11、至少可显示电池电量和蓝牙状态； 12、至少满足自带≥2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）或者附件配套使用； 13、至少满足自带数据采集功能，可对实验数据进行录制和存储，可通过无线将数据发送至电脑分析； 14、至少支持≥1路传感器拓展接口（接口采用暗扣设计，防止传感器脱落），可与普通传感器进行数据采集； 15、支持包括但不限于在Windows、Android、Linux、IOS、安卓、鸿蒙、麒麟、统信系统等主流平台进行实验应用。 |
| 83 | 心理教师咨询组合 | 1、规格：≥1400*600*760mm 2、材质：操作平面采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥25mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm；挡板及侧存储部分采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥18mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm；金属部分使用≥30*60*1.5mm钢制扁管焊接而成，表面经酸洗磷化抛光等处理后，采用环氧树脂塑粉喷涂，无气泡、无砂眼， 每组配≥1个教师承托设备，要求五星脚，网面，可移动。 |
| 84 | 定制软承托 | 1、规格：≥≥1400*760*800mm； 2、框架：采用实木材质，加粗实木方，含水率应在8%-12%之间； 3、承托表面：采用亲肤棉麻，耐磨、耐脏； 4、海绵：采用密度≥35kg高回弹聚胺脂阻燃海棉，回弹性好，符合人体学原理，厚度≥110mm； 5、储物空间：承托边侧有储物空间，可放置心理书籍； |
| 85 | 定制矮存储 | 1、规格：≥1000*500*420mm 2、材质：整体采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥18mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm；一侧侧边有储物空格，一侧带储物抽屉，配成品拉手，下部支撑脚为榉木实木材质； |
| 86 | 个辅交流设备 | 1、规格：≥φ700*700mm； 2、材质：上部操作面材质为复合材质，基底为环保中密度板，表面做烤漆处理，光滑细腻，中密度板上部为≥12mm厚定制岩板，耐刻划，抗污染；下部支撑为壁厚≥1.5mm厚钢制造型支撑，整体需要稳固、结实、无尖锐突出； |
| 87 | 个辅软承托 | 1、规格：≥480*450*830mm； 2、材质：上部承托基底为环保PP材质，整体造型符合人体工程学曲线，PP基底外包高回弹力海绵，最外层为布艺表层；底部支撑为榉木实木材质，榫卯结构，与上部承托部分组合契合； |
| 88 | 团辅交流设备 | 1、规格：≥φ700*700mm； 2、材质：交流操作平面采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥25mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm；挡板及侧存储部分采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥18mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm；金属部分为可折叠钢制支撑，表面经酸洗磷化抛光等处理后，采用环氧树脂塑粉喷涂，无气泡、无砂眼，带可折叠书网； 每组团辅交流设备配一个长方形承托，要求规格≥360*260*420mm，钢制脚架 |
| 89 | 心理无声挂钟套装 | 1、规格：≥600*1500mm； 2、挂钟与墙贴：挂钟尺寸≥400*570mm，主要由亚克力板和密度板组合而成，扫秒机芯，运行声音分贝≤20db；墙贴规格≥600*1100mm，PVC基底，定制文字与画面。 |
| 90 | AI心理交流记录笔 | 1、规格：≥11*24*106mm； 2、功能：内存≥32G，为了教师使用总结更方便，需带AI功能，可进行对话式交流，可快速对录音文件进行问答，询问录音内容，支持对话式录音复盘、文件互动，不间断录音时间≥30h； |
| 91 | 心理疏导软包 | 1、规格：≥7400*2200mm； 2、材质：心理疏导软包主要为学生提供心理疏导渠道，采用九厘板进行打底，在基地上采用≥90mm高弹力回弹海绵软包，外侧为人造革包面，不允许有尖锐部位外露，保证学生使用安全。 |
| 92 | 心理成品展陈1 | 1、规格：≥3400*1200mm； 2、材质：表面采用≥2mm厚环保亚克力材质，水晶质感，3D立体效果强，画面采用激光雕刻技术，画面逼真，为保证心理咨询环境健康，展陈不允许含苯及甲醛等有害物质。 |
| 93 | 心理成品展陈2 | 1、规格：≥2800*1100mm； 2、材质：基底为≥10mm厚雪弗板，表面采用高清UV打印，UV打印层上层采用高档水晶膜，保护画面，并增加画面的耐用性及耐候性，展陈不允许含苯及甲醛等有害物质。 |
| 94 | 心理成品展陈3 | 1、规格：≥4000*1100mm； 2、材质：基底为≥10mm厚雪弗板，表面采用高清UV打印，UV打印层上层采用高档水晶膜，保护画面，并增加画面的耐用性及耐候性，展陈不允许含苯及甲醛等有害物质。 |
| 95 | 心理测评管理模组 | 1、主要实现功能： 心理测评管理系统是围绕心理测评建立的信息化管理平台，内含丰富的测评工具，各种量表随需而用，可以对学校学生的心理健康、人格、情绪、智力、职业生涯、人际关系、心理压力等多个方面展开测评。 2、功能特征包括但不限于以下功能 （一）、用户管理 1.1系统支持人员自由注册，同时也提供模版，支持档案一次性批量导入。 1.2可自由设置审核状态，人员注册后可以即刻通过审核，也可由管理员进行确认审核。 1.3可导出人员详细个人档案，支持批量导出。 1.4系统需可支持自定义个案辅导报告模板。 （二）、信息普查 2.1普查项目批量绑定测查人员，有针对性的对不同人员的背景资料进行调查。 2.2自定义信息普查项目，包括普查类别及题目类型，支持填空、单选、多选、是否、问答等题型，可设置是否必答及是否开放。 2.3普查信息可汇总统计，输出普查项目统计报表，了解整体分布状况。 2.4普查项目均可作为查询条件输出档案信息。 （三）、心理测评 3.1测评分析系统为学生提供近百套心理测评工具，包含心理健康、人格、情绪、智力、职业生涯、人际关系、学习压力等多个方面。 3.2多种测试方式，既满足在学校心理咨询室个体测评诊断、也可在局域网和因特网上进行大规模的团体测评。 3.3至少可提供量表绑定功能，可将不同量表绑定不同的人员群体，并支持同时开展测试。 3.4至少支持测评报告的自动生成和批量整理生成。 3.5测试结果至少支持管理员集中授权查看与即时在线查看两种方式。 3.6至少支持测评进度查看，输出已测和未测人员名单，及时补测，避免漏测。 3.7测评次数自动生成，便于后期预警筛查分析。系统能够自动将该类被测者纳入危机预警系统，提醒管理员重点关注该类测试者的心理问题，具体模块说明如下： 3.7.1测试完成之后提供异常结果预警功能，预警通知和预警统计： 3.7.2测评软件具有自动危机预警及自动危机解除预警功能。系统可以根据用户的测试结果，自动进行预警提示（预警提示只提示给管理员）。对于有过预警的用户，在通过一段时间心理干预辅导后在通过了二次心理评测后，系统可以根据用户的测试结果自动解除预警，并预以记录； （四）、档案管理 4.1不同的心理老师通过管理员授权查看允许查看的被试信息。 4.2心理档案查询支持基本条件查询和高级条件查询。 4.2.1基本条件包含编号、姓名、性别、年龄、民族、年级信息等进行人员查询。 4.3档案系统将人员的全部信息进行整合，提供人员基本信息、普查档案、测评档案等。用户可以对人员档案进行分类输出，也可以输出综合档案，支持批量输出。 （五）、数据分析 5.1出具内容完备的心理健康水平综合评估报告，用于全校心理健康水平的评估与统计。 5.2综合分析，支持单量表多维度或多量表多维度组合查询与统计。通过不同维度筛选特定人群，用多个量表的多个条件（包括但不限于题目选项、特定因子得分、总分）的不同逻辑关系（或与且）来实现精准筛查，并可按条件导出分析报告。 5.3系统至少支持量表常模更新，提供原始分与标准分数据转换输入。 5.4团体数据分析至少可以对团体心理健康状况进行分析，针对不同性别、年龄、年级等心理健康状况进行综合评估。 5.5支持按年度、季度、月度、阶段团体心理健康水平整体评估报告的生成。 5.6异常心理功能，根据预警因子信息、预警因子包含的题目答题选项和分值情况，可以自动将需要干预的人员筛查出来，并出具自动预警团体报告及个人异常心理报告，为后续的干预辅导提供依据。 5.7系统支持分别导出选项、分值、因子等原始的心理测查数据报表，咨询师可将原始数据导入SPSS软件，便于进行更深入的科研统计分析。 5.8支持批量导入测试结果（支持EXCEL和TXT格式文件）进行分析统计功能；提供大规模数据采集光标阅读机数据导入、导出接口；可提供无线手持答器数数据导入功能。 5.9需要具备强大的数据备份以及恢复功能。软件应该能通过网页界面进行数据库备份。 5.10所有报告均支持打印输出。 （六）、量表平台 6.1可自主添加、修改、删除量表类别，并可针对量表类别做显示/隐藏设置。 6.2支持量表导出功能，并可同步导出答题卡，便于开展个体化测试。 6.3新建量表可自由定义量表名称、量表介绍、测试指导语、选项计分、因子计分、原始分和标准分的转换、因子图表项目的控制、常模范围、结果分析解释、指导建议、预警分值等量表信息，同时可以进一步设置量表的控制条件，如性别、年龄范围、答题时间等。以上项目均可以进行后期设置进行修改和完善。 6.4系统支持多级题目的导入，可批量添加量表题目、批量生成题目选项，支持逻辑条件题目跳转，支持单选、多选、填空、问答、图片形式的量表，可以对测评后的数据进行自组因子分析。 6.5丰富的量表条件控制功能设计，可设置测评量表的开放/关闭状态、是否立即计算结果、是否允许重复测试、测评报告开放状态等。 6.6软件常用量表(如SCL90量表、SAS量表、SDS量表等)必须配有语音真人读题功能，便于有阅读障碍和阅读有困难的测试者使用； （七）、权限管理及角色定义 7.1权限管理用于自定义系统角色或用户的对应开放/关闭功能模块的赋权工作，确保不同角色或用户使用系统的安全性与保密性。 7.2机构管理用于机构类别的自定义添加、修改、删除，机构结构关系、层级的设置与调整，机构信息的调整与完善。 7.3角色管理用于自定义系统内角色的添加、修改、删除，以及对于不同角色详细设置的变更与调整。 7.4系统具有二维码扫码测试、扫码查看报告、扫码注册、扫码登陆系统等功能。便于用户通过手机等移动设备端进行软件使用，极大的满足用户的使用习惯，可大幅降低软件对单位电脑硬件方面的要求。 |
| 96 | 心理自助服务设备 | 一、至少满足以下要求： 主要满足普及心理知识以及自我心理评估，根据用户自身的心理情况及心理等现象针对性的了解心理学常识和知识，了解用户心理问题并解决问题，从而达到提高心理素质的效果 二、系统功能 系统内置≥9种心理自助操作板块：心灵涂鸦、音乐欣赏、解压视频、文章阅读、放松游戏、自助测评、留言咨询/预约、训练档案、系统设置、切换后台登录模块 三、硬件参数 系统：支持包括但不限于视窗系统，每日定时关机，需要使用时一键开机并自动运行自助服务系统 显示屏：≥21.5寸高清显示屏 机柜高：≥100cm 四、包括但不限于以下内容与功能： 1、心理涂鸦：拥有多种颜色，且每个颜色里面包含255种颜色差供选择、多种图形、多种印章供使用者模拟在画板上进行绘画，绘画时可以更换背景。 2、音乐欣赏：包含α波音乐、纯音乐、催眠减压音乐、大自然背景音乐、冥想音乐、中医五行音乐等十三大类，总数量不少于100首。 3、解压视频：包含优美风景、心理沙画、心理课程、心理应激、心理治愈五大类，如高敏感人士、如何更好的认识自己、克服来自内心的声音、焦虑恶习等，其总数量不少于40个。 4、文章阅读：内置不少于90篇心理文章，如半途效应、贝尔纳效应、贝勃规律、彼得原理、帕金森定律、边际效应等，帮助用户了解心理学入门知识、开拓思维等。 5、放松游戏：提供≥9款心理益智解压小游戏，如粒碎立方体、五子棋、拼图、旋转游戏、井字棋、别踩白块，供用户娱乐放松的同事提高用户专注力、反应力，提升放松度。 6、自助测评：内置≥28个核心量表，包含自尊量表（SES）、性格倾向指数测验、责任感测试等，通过系统内置的心理测评量表，客观了解用户心理健康状况、心理潜能优势、从而准确的进行心理危机预警，提醒心理咨询师重点关注。及时开展心理危机辅助，帮助并解决用户心理危机。 7、留言咨询/预约：用户根据个人自身实际情况来提交留言、也可以选择具体的日期、相关问题及心理老师进行预约。 8、训练档案：记录心理涂鸦、自助测评的详细测评结果报告，可以导出打印纸质版报告，如心理测评档案，会显示测评日期、测评得分、测评用时、测评结果、测评总结。 9、系统设置：用户可以在该板块进行修改资料、修改密码等。 10、后台管理：通过管理员账号登录后台对前台的心理视频、心理音乐、心理文章、量表进行添加修改和删除，也可以进行咨询师、管理员、用户的增加和删减。 |
| 97 | 心理挂图 | 1、规格：≥400*600mm； 2、内容：心理挂图至少包含：可能图形、两歧图形、错觉图形、心理趣味图形等多种主题;根据应用类型，可划分为心理知识类、心理放松类、心理暗示类、心理大师类、心理错觉类、艺术风景类等多个种类，心理挂图的画质清晰，色彩明丽，色调柔和，有很好的装饰空间的视觉效果； 3、材质：内里采用高档 PVC材质，永不褪色；实木边框。 |
| 98 | 催眠套件 | 一、至少满足以下要求： 1、利用长时间注视钟摇的钟表、旋转的图案运动所产生的视觉疲劳这一理论，可以对受训者在催眠治疗前进行针对性的放松训练，从而改进催眠治疗的效率。 2、主要功能： （1）、钟摆催眠仪：摆锤和钟摆操作器，材质：亚克力+铝皮。直径≥15cm圆形亚克力黄色笑脸。 （2）、旋转催眠仪：旋转催眠盘、底座组成，材质：钣金+亚克力，可变速调节。 |
| 99 | 智能身心反馈训练设备 | 一、规格：≥850*1100*1050mm； 二、至少满足以下功能 智能身心反馈训练系统是一款基于生物反馈原理、心率变异性理论、接受性音乐疗法原理，集智能传感技术、传输技术于一体的高科技生物反馈训练产品。系统能够实时采集人体生理指标，实现对压力焦虑管理、优化心理素质的效果，被广泛应用于客观咨询效果的评估中，是进行情绪调节和放松训练的重要设备。 三、技术功能： 1、音乐放松椅：承重≥100KG，电源220V/50Hz；人体工学结构设计，柔软舒适，内置超静音电机，可通过控制椅子的升降角度。满足来访者躺、仰、坐姿势。 2、智能按摩功能：通过遥控器控制震动按摩，对臀部，腰部，背部，颈部震动按摩，多种智能开启模式。 3、无线蓝牙播放系统：内置式无线蓝牙音箱，支持蓝牙无线连接，可直接连接电脑及手机、MP3/P4、LD、TV等具备音频传输的装备。 4、音响系统：配置音频控制面板，智能调节音频重低音和音量。靠背头部两侧，配置高保真音响系统，立体声效果极佳。 5、放松训练音乐：系统提供11类音乐训练处方，中医五行放松诱导音乐、α波脑电波音乐、纯音乐放松训练、催眠减压音乐、大自然背景音乐、带指导语的放松减压音乐、解除忧郁乐曲、冥想音乐、全脑开发大师音乐、深度睡眠音乐、双脑同步共振音乐、心灵音乐馆、国外著名放松音乐、中国风音乐等专业心理放松音乐，可根据用户喜好自由选择。 6、专业心理视频：系统内置视频训练教程，冥想放松、催眠用摇摆钟、肌肉放松、呼吸放松、经典眩晕视频、太空遐想视频等7个专业心理视频。 7、专业心理图片：错觉图、不可能图、多角度图、多歧图等11副专业心理图片。 8、运行系统：不低于双核CPU，≥4G内存，≥128G硬盘，显示器尺寸：≥19英寸，屏幕比例（11:9）。 9、移动工作台：≥60*50*90CM，360度自由旋转、高强度防缠绕、双向医用无声轮；圆角设计，防止刮伤；设备穿线孔，让走线更美观。 四、系统特点功能 1、采用USB指夹式采集仪，可实现在音乐放松全程中，实时监测训练者的生理指标变化。2、功能模块：音乐、视频、文章、心理测评、训练报告、身心放松调节、游戏、设置、实时心率监测九大模块。 3、音乐：系统包含≥13大类不低于80首心理音乐。 4、视频：涵盖心理课堂、优美风景、心理治愈、心理沙画、心理应激、放松训练6大类心理视频，其中每个大类里面不少于5个视频。 5、文章：提供不少于60篇心理文章。 6、心理测评：系统包含不少于8个心理测评量表。 7、训练报告：训练报告可查看身心调节报告、心理测评报告、游戏报告，报告支持导出打印，可根据相关关键词、日期进行报告搜索。 8、身心放松调节：提供了一款画面精美、背景丰富的调节训练，高度可视化的结果反馈可以帮助训练者在压力情境中更好地控制情绪，长期练习，更可以达到提高压力调节能力的效果。训练项目体现了自主平衡的协调状态对过度压力和负面情绪的释放、注意力的集中、快速反应、记忆等几方面所起到的有效影响。 9、人格测试，测试量表包含108道题目，勾选是否即可作答，界面包含答题卡区域，已作答题目用不同颜色进行区分，可勾选自动跳转下一题功能进行简便答题操作，答错可返回上一题进行更改，系统有答题时间显示，并最后在报告中呈现，方便管理员判断答题者是否认真作答。 10人格分析，功能包括九种人格的名称及简介，每种人格又包括有人格面貌及人格层次的分析，人格面貌会从九种性格的性格特征、基本分支、闪光点、局限点以及发出的四种信号五点来进行分析，每个性格的人格层次又包含五到九个层级，更加详细的帮助来访者了解自己的性格特征；该模块支持语音播放功能. 11、游戏：提供5款反馈互动类游戏，包含果实丰收，跑步比赛，飞刀射击，幸运转盘，高空钢丝。游戏根据用户反馈的心率血氧稳定度实时进行，游戏结束后会实时生成游戏训练报告。 12、设置：一级管理员可在该模块对用户，部门，管理员进行编辑添加修改删除等操作，也可恢复出厂默认设置。 13、自定义上传：对于心理音乐、主题视频、文章能够对其内容进行自主修改，添加及删除，摆脱了内容的局限性和单一性，有效满足用户多种使用需求。 14、实时心率监测：心率监测必须显示的有电量、信号、血氧、心率等内容。身心监测必须包含R-HRT、Max-HRT、M-HRT、Min-HRT、R-spo2、max-Spo2、M-spo2、Min-spo2等数据。 五、配置 1、至少包含音乐放松椅+计算设备+智能身心反馈训练系统+生理采集器+移动工作台+音乐治疗导论+催眠眼罩+心理放松挂图。 2、提供依据GB/T25000.51-2016标准，“智能身心反馈训练系统”测试报告，测试项目至少包括“完备性、正确性、一致性、易理解性、心理测评、放松减压、科普小站、测试数据、设备管理、可辨识性、易学性、易操作性、用户界面舒适性”等测试项，并符合要求的检测报告。 |
| 100 | 智能拥抱引导放松设备 | 一、至少满足以下要求 智能拥抱引导放松系统是一款以“拥抱”来调节情绪、辅助心理健康的智能型拥抱引导放松仪，通过精准测定您的拥抱力度，科学判断当下的情绪，实时真人语音正向疏导，支持、鼓励、互动沟通概念，并且在应用心理学、机械制造学原理的基础上、结合人体工学设计、智能传感器技术、自动控制、嵌入式系统等高科技技术构建而成的一款创新拥抱引导放松仪。 二、系统功能 1、智能语音反馈：压力装置均匀分布在主框架上，可感受到使用者拥抱的面积和力度，智能分析后给予正向语音反馈，以达到减压放松的目的； 2、内置≥5组感应触发开关，每组开关内置≥10种不同的的正向激励性语音，发声盒内装有内存卡，用户可根据自身需求取下内存卡自主添加语音内容； 3、设备外形：智能拥抱引导放松系统整体采用和蔼可亲的卡通人形设计，模拟玩偶小牛外形设计、憨态可掬，让使用者易于接受并能从中体会到真实的拥抱感触； 4、操作简单安全，挤压各触点位置就可以进行人机互动； 5、精细工艺：精美立体电绣纹理工艺，细致针脚，不脱线，耐磨损； 6、扬声器：采用外磁式全音域双喇叭，音质清晰、音色动听，有效解决音响低音太沉重，中音太死板，瞬间提升音质两个档次； 7、可在湿度RH≤85%的环境下工作。 三、硬件参数 1、主体外部采用超柔短毛绒面料，不掉毛，型正，柔软亲肤，外观整体颜色为橙色；主体内部填充饱满的环保不低于3A级三维立体PP棉和高回弹海绵，不易变形，耐燃性和透气性俱佳。 2、材质：金属框架，钢板底座，高：≥175cm，底座尺寸：长≥7cm*宽≥8cm，发声盒尺寸：长≥3cm*宽≥1cm*高≥1cm，发声盒内SD卡内存：≥256G，发声盒和底座采用金属钢板材质，外层喷塑处理。 |
| 101 | 仿真宣泄人 | 1、规格：≥580*600*1680mm 2、至少满足以下要求 （1）、仿真宣泄人是一种高密度发泡海绵，具有良好的弹性和柔软的击感，来访者进行击打宣泄时不会造成伤害。该发泄员按成人比例一对一开模。外层用聚酯布包裹，光滑强度高。穿定制毛衣，衣服上没有硬物。即使不戴护手套，也不会误伤来访者。 主要功能： 仿真人设计：按照真人比例1:1开模制造 优质选材：外层包裹涤纶材质布料，光滑强度高。着装有定制卫衣，衣物上无任何硬物，即使不戴护手套也不会误伤来访者，并且提升击打手感。 金属铁质底座：宣泄人底座采用了金属材质，罐沙固定。外层喷塑处理，方形设计，大气美观。长：不少于59CM，宽不少于49，高：不少于20CM。 姿势任意调节：宣泄人手臂采用活动设计，拳头为圆球形状 发声功能：可以随机发出多种不同的宣泄语音，使得趣味性提高，来访者再进行体力宣泄时候开怀大笑，使得转移来访者的注意力，将心中的不悦大程度上的释放。 （2）、立式宣泄球：拳击球材质为PU皮，底座：直径约≥44cm，高度约≥12cm的塑胶料底座；高度：产品可调节高度至少包含126-150cm； （3）、宣泄手套：宣泄手套≥2副，专业宣泄用,PU革制,内胆高回弹。 （4）、宣泄棒≥2根，安全环保，外套绒布印有“心理宣泄棒”字样，手感极佳，长≥100CM。 （5）、宣泄卫衣≥1件，尼龙材质，真人服装。 （6）、摔打宣泄球4个，直径：≥22cm；橡胶材料，弹性好，不易变形。 （7）、宣泄挂图≥4张，高清环保相纸，颜色清晰，不易退色，尺寸为≥40*60cm。 |
| 102 | 心理沙盘 | 一、至少满足以下要求 1、心理沙具≥1000件：按照大类和次类别划分，并提供主要类别与沙具的象征意义，沙具大类至少包含：人物、动物、植物、建筑物、交通工具、家居与生活用品、食物果实、天然物品、宇宙天体、宗教物品与其它，交通工具包含公安系列、工程系列、军事系列。家居包含各种家具、家用电器、生活用品系列。同时为保证咨询效果，材质应包含陶瓷、树脂 、木质、塑胶等，形象逼真、接近现实，满足不同偏好来访者的需要。 2、标准沙盘1个：技术规格：内径≥72cm*57cm*7cm，国家级环保材质全实木材质，颜色：外侧木本色，内侧涂蓝色 代表蓝天，底部蓝色代表大海和湖泊，是生命和能量的象征。沙盘底部卡槽对接支架，确保位置固定，不晃动，安全系数高。 3、沙具陈列架≥2个：国家级环保实木材质，阶梯搭步式设计，五层九阶（尺寸：≥160*80*30cm），便于来访者清晰地看到全部玩具及取用沙具，同时承重性更强，长久使用稳固不变形； 4、沙盘游戏专用沙≥10kg：原色海沙，天然细沙、颗粒光滑、大小均匀、高温消毒。 5、沙盘游戏指导书籍≥1本：提供正式出版的配套指导书籍：提供沙盘游戏整个过程的案例及分析。由沙盘游戏的初阶（沙盘游戏概述，理论深渊，实施过程，象征意义解读，空间配置）沙盘游戏的进阶（个体咨询案例，家庭治疗的理论，家庭治疗案例）沙盘游戏的高阶（团体治疗理论，团体治疗的案例，沙盘游戏的督导）等多部分组成。 6、沙盘游戏视频剪辑1套 7、沙具辅助设备含平沙耙，挖沙铲，清洁刷，玩具筐4件套 ≥1套 8、依据GB/T3324-2017标准，“心理沙盘”检验项目包括“贯通裂缝、表面划痕、耐湿热、色差、耐磨性、抗冲击、硬度、耐腐蚀、光泽度、稳定性、汞、铅、砷、钡、甲醛释放量、阻燃性”等测试项，并符合要求的检测报告。 |
| 103 | 教师问诊组合 | 1、规格：≥1400*600*760mm 2、材质：操作平面采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥25mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm；挡板及侧存储部分采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥18mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm；金属部分使用≥30*60*1.5mm钢制扁管焊接而成，表面经酸洗磷化抛光等处理后，采用环氧树脂塑粉喷涂，无气泡、无砂眼， 每组配≥1个教师承托设备，要求五星脚，网面，可移动。 |
| 104 | 视力测试灯箱 | 1、规格：≥900*300mm； 2、材质：铝合金光面边框，内部有LED灯管，亮度稳定 无暗区，字迹清晰发光稳定不频闪，可远程遥控调光，舒适护眼，高透耐磨塑脂膜，有机材质防刮不易碎更耐磨；测视距离≥5m，≥4mm厚激光导光板，面板字迹印刷清晰，画面高清UV印刷，不褪色，清晰度高；底座稳固、挂孔坚固，不易变形，即可挂墙也可立在设备表面使用。 |
| 105 | 身高体重测量仪 | 1、规格：≥310*550*910mm； 2、材质：测量范围至少包含70-210cm，称重范围至少包含0.1-200kg。身高杆采用不锈钢材质，铝制指针，刻度激光打印，清晰耐磨；操作面板采用背光LED屏幕，读数需要清晰，精度≤0.01kg，满足不跳数要求；测量底盘需经过加固处理，表面经过磨砂防滑处理，加大加宽，防侧翻，承重≥200kg. |
| 106 | 紧急处理存储 | 1、规格：≥400*220*230mm； 2、材质：加厚铝合金边框，存储体表面采用铝塑面板，防腐密封，精钢包角，双层储存空间，内含≥50中紧急处理用品。 |
| 107 | 人机共存净化设备 | 1、规格：≥250*250*635mm； 2、材质：外壳采用环保ABS材质，不允许使用回收料；至少包含HPEA13高效多层滤网，滤网可去除≤0.1微米的颗粒，可有效阻挡病毒，并可迅速吸附环境中的苯、甲醛、氨气、以及挥发性有机化合物VOCs等；至少包含先进等离子、紫外线、负离子三重杀菌功能，对甲流H1N1、白色葡萄菌、普通细菌、普通病毒、肺炎病毒1小时去除率≥99.9%，空气中自然菌1小时去除率≥95%，颗粒物CADR≥337m³/h，运行噪音≤58db，可人机共存。 |
| 108 | 药品可变温存储 | 1、规格：≥495*570*1710mm； 2、材质：至少包含PCM彩涂板，存储空间总计≥289L，。 |
| 109 | 学生检查支撑套装 | 1、规格：≥2000*900*550mm 2、材质：主体设备整体框架采用高强度壁厚≥1.2mm冷轧钢管，前后竖立为环保ABS材质，起背角度≤85°，上曲角度≤25°，静音脚轮；活动储存设备规格≥480*480*760mm，整体全部采用环保ABS材质每组学生检查支撑设备配≥1个活动存储设备。 |
| 110 | 搬运支撑 | 1、规格：≥2000*530*180mm； 2、材质：支撑为加厚镀锌钢管，防滑橡胶把手，加厚牛津布艺敷面。 |
| 111 | 卫生调配存储一体设备 | 1、规格：≥2300*500*1800mm； 2、材质：框架材质为≥0.9mm厚冷轧钢板折弯焊接而成，表面经酸洗磷化静电喷涂处理；调配平面采用不低于SUS304不锈钢材质，前端倒圆及边角倒圆；玻璃部分为保证师生安全，需采用具有“CCC”标志的钢化玻璃。静音导轨、高强度铰链，一侧有不锈钢水槽，配套出水设备； |
| 112 | 卫生保健能源供给 | 1、规格：定制； 2、主要内容：包含从隔壁卫生间接水至卫生调配存储一体设备墙壁开孔恢复、直径≥20mmppr管道、直径≥50mmPVC管，以及三通，上下水装置等辅材、对接等费用； |
| 113 | 教师美术教学设备1 | 1、规格：≥2000*800*760mm； 2、材质：教师美术教学设备，教学操作平面采用≥25mm厚不低于AA级橡胶木指接板制成，表面机械喷涂净味环保油漆，五底三面处理；下部支撑为壁厚≥1.2mm冷轧钢管制作而成，表面经酸洗磷化静电喷涂处理，耐腐蚀；除教师教学一侧外，其余三面有封板，封板采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥18mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm；下部有≥2个移动式储物设备，整体采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥18mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm；五金件采用阻尼铰链和高强度铰链，配防滑耐磨脚垫； 每组配≥1个教师承托设备，要求五星脚，网面，可移动。 |
| 114 | 学生美术课程设备组合1 | 一、学生美术课程设备 1、规格：≥1350*700*750mm； 2、操作面：厚度≥25mm厚不低于AA级橡胶木指接板材料，表面喷涂环保木器漆，五底三面； 3、钢制支撑：采用截面尺寸≥30*60*1.5mm的金属型材经喷塑处理焊接而成的钢架，横梁截面尺寸≥20*60*1.2mm，整体经酸洗磷化，环氧树脂喷涂处理，结实耐用，钢制支撑接头处为压铸铝合金，脚配减震垫接。 4、遮挡：学生美术课程设备的前侧及边侧有木制及聚酯纤维遮挡，木制遮挡采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥18mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm；。 二、学生美术承载设备 1、规格：≥300*360*420mm 2、材质：整体采用橡胶木实木材质，表面喷涂环保木器漆，五底三面； 每组含1张学生美术课程设备和2只学美术承载设备。 |
| 115 | 美术临时存放设备1 | 1、规格：≥9400*600*800mm 2、框架及门板：采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥18mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm；为保证学生使用安全，门板采用顶端利用板材斜切形式代替拉手，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm，不采用外露金属拉手； 3、设备存放顶面：采用≥12mm厚洁菌抗倍特板，四周边缘加厚至≥24mm，表面耐刻划、耐酸碱、耐水浸， 边角经磨切，防止划手；周边加厚处理，既有螺丝固定，又用胶水高压黏结，操作面前缘上边经圆滑处理，美观且光滑不伤手； 4、五金件：阻尼铰链，三合一连接件 |
| 116 | 美术临时存放设备2 | 1、规格：≥5000*600*800mm 2、框架及门板：采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥18mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm；为保证学生使用安全，门板采用顶端利用板材斜切形式代替拉手，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm，不采用外露金属拉手； 3、设备存放顶面：采用≥12mm厚洁菌抗倍特板，四周边缘加厚至≥24mm，表面耐刻划、耐酸碱、耐水浸， 边角经磨切，防止划手；周边加厚处理，既有螺丝固定，又用胶水高压黏结，操作面前缘上边经圆滑处理，美观且光滑不伤手； 4、五金件：阻尼铰链，三合一连接件 |
| 117 | 美术能源供给套装 | 1、规格：≥600*400*150mm； 2、材质：美术能源供给套装由全铜供水装置和陶瓷承接装置组成，全铜供水装置整体均由铜制作而成，造型需要契合教学环境，富有艺术感；陶瓷承接装置由专用高白泥矿土制胚高温烧制而成，表面釉面及釉下彩美观大方，造型需要结合美术临时存放设备台面情况，确保不超出其边缘，保证学生使用安全。 |
| 118 | 美术展陈1 | 1、规格：≥7100*1200mm； 2、材质：采用≥9mm厚，聚酯纤维板材质，具有稳定、抗冲击的能力，甲醛释放量≤0.05㎎/L，因墙面瓷砖与原墙体存在的深度差原因，此项需包含采用木工板对展示部分进行找平安装的所有相关辅材费用。 |
| 119 | 美术展陈2 | 1、规格：≥7100*1000mm 2、材质与结构：整体采用≥10mmPVC材质，高清UV画面，耐候性强，部分文字采用亚克力材质，立体感强，美观大方 |
| 120 | 美术能源供给 | 1、规格：定制； 2、主要内容：包含≥20mmPVC管道及辅材、对接等费用； |
| 121 | 教师画材套装 | 1、组成：至少包含水彩画颜料≥12ml，≥12色一套；水粉画颜料≥12ml，≥12色一套；油画颜料≥50ml，12色一套；水彩画笔1-12#各≥1支；24眼调色板≥1件；可折叠水桶≥1个；水彩纸≥160g，≥4K*≥20张；素描纸≥160g，≥4K*≥20张；素描纸≥160g，≥4K*≥20张；铅笔2B、4B、6B各≥1支；可塑橡皮≥1块、橡皮≥1块、彩色铅笔≥48色 |
| 122 | 绘图仪器 | 1、组成：至少包含≥25厘米三角板两个、HB、2H、2B铅笔各一支、擦图片、美工刀、美工橡皮、大圆规、大分规、小模板、笔芯、胶带等产品，定位包装。 |
| 123 | 丁字尺 | 1、规格:≥900mm； 2、材质：不低于有机塑料 |
| 124 | 直尺 | 1、规格:1000mm； 2、材质：不低于有机塑料 |
| 125 | 曲线板 | 1、规格:250mm； 2、材质：不低于有机塑料 |
| 126 | 三角板 | 1、材质：有机塑料； 2、刻度：≥250mm，30º， 40º各≥1个 |
| 127 | 大圆规 | 1、规格：≥400*3mm； 2、材质与配置：ABS工程塑料制作或木质制作，表面涂清漆处理，所配圆心脚为三爪定位脚，带吸盘。粉笔夹（水笔夹）设计为弹簧式，最大口径为≥20mm；两脚连接处为卡扣式，连接螺丝安置于连接孔内； |
| 128 | 大三角板 | 1、规格：≥500*3mm； 2、材质与配置：ABS工程塑料制作或木质制作，表面涂清漆处理；演示用60°、45°各≥1个；三角板分60°、45°各≥1块； |
| 129 | 民间美术样本 | 1、组成：至少包含①木版年画（杨柳青年画≥1件）；②剪纸（代表性作品两件以上，体现单色、套色、阴刻、阳刻特点）；③皮影；④扎染、蜡染各≥1件；⑤绣品或绣片共≥2件；⑥风筝（胖沙燕、瘦沙燕、软翅蝴蝶各≥1件）；⑦布老虎≥1个，泥老虎≥1个≮100mm；⑧挂饰（香包≥2件、中国结≥2件）；⑨工艺品竹提篮≥1个；⑩陕西凤翔挂虎≥1件；⑪京剧脸谱(生旦净末丑各≥1件)；⑫民间玩具（风车两轮以上≥1件、空竹≥1件）；⑬泥塑作品≥1组（不少于5件） |
| 130 | 民间陶瓷样本 | 1、组成：至少包含中国各大名窑实物(仿)≥14件及简介，可陈设、展示、欣赏。官、哥、汝、均、定窑仿制品各1件 釉下青花瓷仿制品、泥条成型、泥板成型、拉坯成型作品各1件 新石器时期文物仿制品≥3件、唐三彩作品≥1件、宜兴紫砂陶壶≥1件可陈设、展示、欣赏。 |
| 131 | 版画工具 | 1、组成：至少包含⑴胶辊≥3件：大号滚筒≥100mm、手柄≥100mm，中号滚筒≥70mm、手柄≥100mm，小号滚筒≥50mm、手柄≥100mm，支架金属镀铬；⑵磨托≥1件：磨托头直径≥45mm、磨托手柄≥100mm；⑶笔刀≥1件：合金手柄≥100mm；⑷笔刀刀头≥3件：猛钢刀头≥35mm；⑸木刻刀≥5件：木手柄≥100mm、刀头碳钢材质；⑹石刻刀≥1件：精钢材质，长度≥140mm；⑺油石≥1件：双面，外观尺寸≥140*60*25mm； ⑻马莲≥1件：塑料材质，直径≥100mm；（9）底纹笔，木柄光滑、无毛刺、色泽均匀，刷头采用优质羊毛制成，毛质整齐均匀，长≥180mm，毛长≥30mm，宽≥30mm；（10）电烙铁≥1件：外热式≥30W，长度≥200mm,外接电源线长度≥900mm；（11）素描铅笔≥2支；（12）油画刀≥3把：木质手柄，漆面处理，不锈钢刀头，长度≥160mm。2．中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不串动，便于携带、存放。 |
| 132 | 泥工工具 | 1、组成：至少包含拍板≥1件，木质；泥塑刀≥6件；环型刀≥3件；刮刀≥2件；型板≥1件；切割线≥1件；小转台≥1件；喷壶≥1件；海绵≥1块；刮板≥1件。中空吹塑定位包装盒 |
| 133 | 制作工具 | 1、组成：至少包含①油画刀≥5把；②什锦锉≥5把；③美工刀≥1把；④垫板≥1块；⑤钩刀≥1把；⑥电烙铁≥1把；⑦木刻刀≥5把；⑧打孔器≥1件；⑨剪刀≥2把； ⑩多用锯≥1把；⑪尖嘴钳≥1把；⑫板刷≥1把；⑬锥子≥1件；⑭油石≥1件；⑮锯条≥5根；⑯凿子≥1件；⑰篆刻刀≥1把；⑱鸭嘴锤≥1把；⑲中空吹塑定位包装盒 |
| 134 | 纸工工具 | 1、规格：≥340*240*65mm 2、组成：至少包含垫板≥1张，聚丙稀（pp）材质，长宽高≥295*200*3mm；剪刀≥1件，无刃、圆头，总长度≥160mm；花边剪≥1件，铁口花边剪，刀头总长度≥60mm；打孔器≥1件，手握式单孔打孔器，有纸屑收集装置，手握处防滑细纹，最大打孔能力可打≥8张纸，打孔直径≥6mm；美工刀≥1件，ABS塑料材质手柄，小号刀片；订书机≥1件；订书钉≥1盒；直尺，要求刻度清晰、准确，长≥30cm；蛇形尺：采用优质PE材料制成，符合环保要求、无毒、无味。长≥30cm；工具盒1件。 |
| 135 | 绘画工具 | 1、组成：至少包含(1)水粉画笔≥12支；(2)油画笔≥12支；(3)调色盒规格为≥1个，≥24格，带盖；调色板规格为≥1个，≥9格, 采用优质HIPS材料；提斗≥3支（大提斗、中提斗、小提斗）；大白云、中白云、小白云各≥1支；小依纹：≥1支；花枝俏≥1支，工具箱一个，所有工具定位，定位包装盒。 |
| 136 | 美术学具盒 | 1、组成：至少包含毛笔≥1支≥20cm，小剪刀≥1把≥10cm，调色盘≥1件长≥13cm，笔洗≥1件长≥11cm，美工刀≥1把≥8cm，水溶性油墨≥1支≥30ml，黑色胶滚≥1支长≥3.5cm，毛毡≥1块≥35×50cm，刻纸刀≥1把≥14cm，水粉画笔≥1支≥20cm，调色盒≥12格，直尺≥1把≥20cm，定位包装。 |
| 137 | 美术课配套材料 | 1、组成：至少包含勾线笔≥2支、≥12色油画棒≥1盒、固体胶≥1个、≥12色彩色水笔≥1套、≥12色彩泥≥1套、≥12色彩铅≥1套、双面胶≥1个、陶泥≥1袋、≥12色水粉画颜料≥1盒、墨汁≥1瓶、≥12色中国画颜料≥1盒 、胶滚≥1个、水溶性胶版≥1块、黑色油墨≥1瓶、收纳盒≥1件。 |
| 138 | 水彩纸 | 1、规格：≥8K 2、其他要求：厚度不低于160g，黄色本色纸，≥20张/包 |
| 139 | 水粉纸 | 1、规格：≥8K 2、其他要求：厚度不低于160g，黄色本色纸，≥20张/包 |
| 140 | 素描纸 | 1、规格：≥8K 2、其他要求：厚度不低于160g，黄色本色纸，≥20张/包 |
| 141 | 生宣纸 | 1、规格：≥4尺； 2、其他要求：优质生宣纸，70*138cm，每刀≥100张，采用优质原浆，经传统手工工艺制作，纸质厚实，韧性好。 |
| 142 | 熟宣纸 | 1、规格：≥4尺； 2、其他要求：优质熟宣纸，70*138cm，每刀≥100张，采用优质原浆，经传统手工工艺制作，纸质厚实，韧性好。 |
| 143 | 教师书法教学设备组合 | 一、教师书法教学设备 1、规格：≥1800*800*760mm； 2、材质：教师书法教学设备为实木结构，无暗结无毛刺，打磨光滑；古典造型设计，表面经环保油漆处理，五底三面；全部卯榫结构，结构美观，结实耐用；教师书法教学设备中部有储物空间。 二、教师书法教学承托 1、规格：定制； 2、材质：教师书法教学承托为实木结构，无暗结无毛刺，打磨光滑；古典造型设计，表面经环保油漆处理，五底三面；全部卯榫结构，结构美观，结实耐用； 每组至少含≥1个教师书法教学承托 |
| 144 | 学生书法课程设备组合2 | 一、学生书法课程设备 1、规格：≥1800*900*750mm； 2、材质：全部为实木材质，榫卯结构；学生书法创作平面为≥25mm厚不低于AA 级橡胶木指接板，卯榫结构拼接，实木支撑截面尺寸≥60*60mm，结构合理美观、 牢固耐用，表面光滑，无毛刺；环保聚酯木器漆。 二、学生书法课程承托 1、规格：≥300*360*420mm 2、材质：整体采用橡胶木实木材质，表面喷涂环保木器漆，五底三面； 每组含1张学生书法课程设备和6只学生书法课程承托。 |
| 145 | 书法后置矮储物 | 1、规格：≥6000*600*800mm 2、框架及门板：采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥18mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm；为保证学生使用安全，门板采用顶端利用板材斜切形式代替拉手，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm，不采用外露金属拉手； 3、设备存放顶面：采用≥12mm厚洁菌抗倍特板，四周边缘加厚至≥24mm，表面耐刻划、耐酸碱、耐水浸， 边角经磨切，防止划手；周边加厚处理，既有螺丝固定，又用胶水高压黏结，操作面前缘上边经圆滑处理，美观且光滑不伤手； 4、五金件：阻尼铰链，三合一连接件 |
| 146 | 书法侧置矮储物 | 1、规格：≥9000*600*800mm 2、框架及门板：采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥18mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm；为保证学生使用安全，门板采用顶端利用板材斜切形式代替拉手，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm，不采用外露金属拉手； 3、设备存放顶面：采用≥12mm厚洁菌抗倍特板，四周边缘加厚至≥24mm，表面耐刻划、耐酸碱、耐水浸， 边角经磨切，防止划手；周边加厚处理，既有螺丝固定，又用胶水高压黏结，操作面前缘上边经圆滑处理，美观且光滑不伤手； 4、五金件：阻尼铰链，三合一连接件 |
| 147 | 博古存储 | 1、规格：≥1000*300*2000mm； 2、材质：全部为榆木实木材质，榫卯结构；结构合理美观、 牢固耐用，表面光滑，无毛刺；环保不低于孕婴级聚酯木器漆，不含有机溶剂、甲醛、铅、铬等有害物质；仿古造型 |
| 148 | 书法展陈 | 1、规格：≥5100*2400mm； 2、材质：采用≥9mm厚，聚酯纤维板材质，具有稳定、抗冲击的能力，甲醛释放量≤0.05㎎/L，因墙面瓷砖与原墙体存在的深度差原因，此项需包含采用木工板对展示部分进行找平安装的所有相关辅材费用。 |
| 149 | 交互式数字临摹台 | 至少满足以下要求： 包括但不限于由书法台型框架和临摹台两部分组成： 1、一体化设计，至少基于iOS或者Android系统，支持远程升级。高清临摹：支持学生用宣纸、毛笔传统的方式进行高清临摹，能临摹长宽均不大于1cm的电子字帖。 2、临摹台支持网络供电功能，只需要在临摹台的网络接口插入一根网线，即可实现临摹台的供电和网络接入的功能。支持十点触控功能，可用手指直接操控系统；支持分屏触控功能，支持临摹台左边一半能触控，即左边可以播放例字视频，并可以暂停或者快进以及调节音量大小；右边一半不能触控，右边排版好当前播放的例字字帖，可以实现摹帖和临帖；支持手指双击碑帖自动放大缩小功能； 3、高可视角度：≥80/80/80/80 （上下左右）； 4、摹帖屏可承重≥60kg以上无裂痕； 5、防水：临摹屏支持防水功能； 6、耐磨：临摹区面板可抗击≥100000次以上自然摩擦无划痕； 7、护眼功能：发光柔和护眼，亮度低于260cd/m2； 8、至少支持RJ45接口；支持WiFi连接； 9、摹帖屏显示尺寸：≥45cm*25cm；分辨率：≥1920×1080； 10、临摹台外置分体式接口：耳机插孔、USB接口、电源开关，并将分体式接口嵌入在临摹桌桌面前侧（或学生座位一侧）； 11、至少支持自主学习模式下的碑帖临摹功能； 12、至少支持一键自动更新碑帖功能； 13、至少支持一键系统整体升级功能； 14、上电自动开机，直接进入学生自主学习软件界面，通过学校、班级、账号、密码登录，直接触控操作软件系统； 15、碑帖系统：至少支持碑帖手指触控放大缩小功能，支持临帖电子毛毡功能，电子毛毡能触控放大缩小，位置随意摆放，支持碑帖通过年代、字体、作者搜索选择功能； 16、练习系统：至少支持字体排版功能，支持书体、作者、字形、笔类、笔画、偏旁、结构排版字体，支持字格数量的设置功能，支持米字格、田字格、九宫格、田回格、大方格多种背景随意变化，支持一键清空功能； 17、名家课堂系统：至少具备专家视频课程。 18、至少支持软件方式调节音量和亮度的功能； 19、至少支持统一授课模式和自主学习模式切换功能，模式切换由老师控制； 20、至少支持学生通过自己账号登陆书法学习平台，拍照上传自己的书法作品，支持将软笔书写过程进行录制上传，同时支持查看自己的历史作品和书写过程视频记录（该功能需配备教学互动系统）； 21、临摹台的学习书法软件平台至少有“润笔”和“洗笔”按钮，通过软件触控操作，智能笔洗自动出水。 22、包含颜体1、颜体2、欧、柳、赵5套基本课程，每套课程各≥128课时，共≥640课时；每一课都包含“基础知识”、“初步印象”、“继续观察”、“示范讲解”、 “动手体验”、“知识扩展”、 “课堂练习”、“课堂检测”、“回帖学习”等教学环节； 23、教学环节---基础知识：根据本节课的内容设计基础知识的内容，书法知识涉及笔墨纸砚基本工具、书写姿势、握笔姿势基本要求以及书家、书写材料、碑帖知识、书论一系列内容。 24、教学环节---初步印象：根据每节课的核心内容（例如 重点笔画、偏旁部首或者结构）。系统给出4个左右的开放性“印象说法”。 25、教学环节---继续观察：同一个字具有不同的书体，通过观察某一笔画（如撇画）或者某一部件（如女部）在该字的不同书体中的形态，总结出该笔画（如撇画）或者该部件（如女部）的一般规律。同时系统给出参考性答案。 26、教学环节---示范讲解：包含偏旁、例字的讲解和示范书写。偏旁讲解部分包括书写要点和专家示范视频。例字讲解包括专家示范视频、书写要点，具有拼音、释义、笔画的文字描述、偏旁、结构、书体、作者、作品出处的基本信息，有行笔路线动画（要求手写体），笔顺视图（要求手写体，按照笔顺每幅图增加一个笔画），笔势视图（要求手写体，用箭头、粗细、路线体现出笔画的起笔、行笔、收笔方法），单钩视图（要求手写体），双钩视图，碑帖原图，碑帖修复图（要求按照原帖风格和书体特征进行修复），碑帖修复提取图（修复之后提取，并放在米字格中）。该模块还集成了书体对比、练习等功能。练习功能支持修改例字的底格、换字、自动生成六步临摹。 27、教学环节---书体对比：在示范讲解环节中要包括例字的书体对比，支持每个例字自动调取欧体、颜体、柳体、赵体、隶书、篆书、行书、草书字帖进行对比，当该字的某书体有多字时支持选字，选出的字帖要包括书体、书家、碑帖名称，选出的所有字帖以放大的方式呈现在屏幕上。 28、教学环节---动手体验：包含“试一试”、“拼一拼”、“写一写”等环节，在“试一试”环节中，通过单钩、双钩、画轮廓的练习，让学生去感知笔画和结构；在“拼一拼”环节中，将例字分解成几部分推送到学生临摹台，让学生通过拼字游戏进一步对结构进行感知和实践；在“写一写”环节中，让学生进行摹写和临写，并且将笔法图放在最左边。 29、教学环节---知识扩展：至少包括本节课典型例字的文字源流，列出甲骨文、篆书、隶书、草书、行书、楷书的图片，同时以文字的方式列出“说文解字”的内容。 30、教学环节---课堂练习：自动生成本节课的主要例字或者偏旁的字帖供学生练习，字帖按照六步临摹法生成（六步临摹法：摹-摹-摹-临-摹-临），在该软件界面中支持一键换书体、一键换底格（米字格、田字格、九宫格、田回格、大方格）、一键换字体颜色、选择其他例字、修改字格数量、收取作业的功能。 31、教学环节---课堂检测：通过学生互动终端将练习上传交互式数字临摹台（不能通过手机拍照来上传），在交互式数字临摹台能对学生的练习进行智能评测，从笔画、结构、整体自动生成文字型问题描述、配合图片指出问题并给出改进建议；可对练习中单字的每个笔画进行自动智能评价，对有问题的笔画自动突出标识，并可自动将作业中的每个笔画与原帖的笔画进行图片对比，对书写出现问题的每一个笔画都自动描述书写问题，并自动给出指导意见；对结构智能评测时，按照每个字的评价维度，自动描述该字的结构方面出现的每一个问题，并自动给出文字性的指导建议，针对书写出现的每个问题都自动给出指导图片和书写指导视频。 32、教学环节---回帖学习：首先在对应的碑帖上用红圈标识出该字，点击该字可出现这个字的基本信息、笔顺视图、行笔路线、笔势视图、单钩视图、双钩视图、碑帖修复图、修复提取图；同时该碑帖上所有的字都能出现对应的简体，所有字都能呈现基本信息、笔顺视图、行笔路线、笔势视图、单钩视图、双钩视图、碑帖修复图、修复提取图。 |
| 150 | 互动拍摄及Ai握笔监测设备 | 1.软笔Ai握笔姿势智能监测硬件和学生互动拍摄硬件融合一体，软笔Ai握笔姿势智能监测系统的监测硬件在互动拍摄架立杆中间偏下位置，学生互动拍摄硬件在互动拍摄架“7”字型横杆的下方，互动拍摄硬件具有笔架功能，支持同时挂三只毛笔。 2.学生端临摹台的软件支持互动拍摄及握笔姿势监测硬件，互动拍摄硬件与现有学生端临摹台的硬件对接；互动拍摄通过USB连接交互式数字临摹台进行供电，USB线在桌面上不外露。 3.拍摄硬件帧速率：≥24帧。 4.具备学生座位图功能，老师可管理班级、学生，并对学生进行排坐，形成座位图。 5.老师直接双击座位图上的学生姓名即可查看该学生书写过程，支持老师通过控制系统切换每一个学生的书写过程实时传输到大屏和其他同学的临摹台上欣赏查看。 6.一键收取作业:教师在中控台上可一键收取作业，作业按照学生座位图的顺序和位置关系进行排列。 7.支持书写过程分享到本班，老师与同学实时观看其他同学的书写过程及作品。 8.支持老师对任一学生的作品进行查看、讲评，并通过互动系统供其他学生观看讲评。 9.学生端和教师端能监测到握杆错误、食指上翘错误、五指分开错误等多种常见的握笔姿势错误。 |
| 151 | 书画教学展示台 | 一、至少满足以下要求： 1、拍摄架：全金属构架,铝合金底座，摄像机竖立的主支架杆须立于拍摄架底座板的左上角； 2、至少支持清晰拍摄软硬笔的书写； 3、配置不少于3台摄像机从不同角度拍摄； 4、摄像机≥3台。 （1）拍摄面积：大于A3幅面（距离镜头≥45cm处）；长宽高：≤120 mm×70 mm×70 mm，直播画面分辨率：≥1920×1080，自动亮度调节；支持自动对焦功能。 （2）总像素：≥500万；帧数：≥30FPS，实时输出画面高速流畅，移动展示物体无明显拖尾、模糊、延迟等现象； （3） 输出接口：至少包含RJ45； （4） 电源：≤DC12V； 5、至少支持保存镜头位置，支持≥6个档位设置，需要时可一键调出，自动恢复到相应位置； 6、至少支持场景式网络课堂教学系统直接调取3台摄像机使用； 7、至少支持正面摄像机、侧面摄像机拍摄长宽均小于3毫米的字（可清晰辨识文字内容），拍摄高度不低于65厘米； 8、摄像机机壳为全封闭结构，镜头必须封闭在摄像机机壳内部，防止落尘或者不慎操作损坏镜头； 9、软件界面可调整缩放倍数，并立即展示缩放后的效果。缩放后可全自动对焦清晰显示或通过软件界面手动对焦清晰显示。 |
| 152 | 书法教学直播套件 | 一、至少满足以下要求： 1、系统至少支持连接书画教学展示台的三台摄像机同时拍摄直播、录像，其中两台摄像机进行同时拍摄录课，另一台摄像机录制授课特写画面； 2、软件界面至少满足同时显示正面、侧面、特写三个画面，并在画面上进行标识，画面上标识正面、侧面、特写。支持单镜头画面、双镜头画面、三镜头画面、画中画四种录播模式功能，四种显示模式都直接双击切换。支持三台摄像机的视频语音录制功能；支持三个画面同步回放功能；支持播放文件时间显示数字走表功能；支持在软件内直接修改视频、图片文件名，支持拍摄的视频文件自带拍摄年、月、日、时、分、秒信息。 3、至少支持快镜头播放、暂停功能； 4、至少支持慢镜头播放、暂停功能； 5、至少支持摄像机自动录音功能，软件调节声音大小； 6、至少支持在画面上任意批注功能； 7、至少教师在示范书写的时候，可以在界面同时展现要示范的例字的视频、例字多个字体、例字的多个碑帖，显示在软件摄像机拍摄的界面，字帖可随意放大缩小，可随意放在软件界面的任何位置； 8、至少支持一键抓图、看图功能； 9、至少支持正面、侧面、特写三个镜头具有设置功能； 10、至少支持设置功能包括缩放、指定档位功能； 11、缩放：支持鼠标滚轮调节缩放比例功能； 12、至少支持回放功能，回放功能具有对已录视频进行重命名和删除功能； 13、至少支持回放视频时正面、侧面、特写三个画面同时显示播放功能； 14、回放功能至少支持正面、侧面、特写三个画面任意切换功能； 15、回放功能至少支持正面、侧面、特写三个画面双击全屏功能。 |
| 153 | 中控套件 | 一、至少满足以下要求： 1、开机界面即是智慧书法教学系统平台界面，通过主机系统直接控制书法直播系统、大屏、软件等软硬件； 2、至少支持统一授课模式，把教师端软件直接同步到交互式数字临摹台； 3、系统平台至少有独立的音乐背景模块软件； |
| 154 | 书法字帖排版套件 | 一、至少满足以下要求： 1、至少支持1-500个字内，任意字体数量排版功能，随意设置字格大小，调节字格的宽、高，支持鼠标滚轮选择模板。 2、至少支持拼音搜索，可同时输入多字拼音，直接搜索多字；支持多字文本搜索；支持书写字体历史记录功能。 3、演示汉字笔顺功能：一笔一划功能，支持每一笔划自动按照顺序排列组成单字。动态笔划功能，支持每一笔以动画起笔收笔的方式，按照笔划顺序展现。笔划分拆功能，支持每一笔都占一格，书写过的笔划用彩色标识出来，整体直观展现单字笔划过程。每个字的偏旁和非偏旁部分，都是通过两种颜色区分出来。 4、至少支持在软件界面直接点播现代书法家书写的颜欧柳赵及字体中偏旁、例字的视频功能。可以实时同步临摹台显示。 5、至少支持字帖文件随意排版及混排。 6、至少支持电子字帖全屏显示，通过调整排版规格控制每个字的大小和位置。 7、内置篆、隶、楷、行、草五种软笔字体字帖文件，不少于2万字以上字帖库资源。 8、至少支持米字格、回字格、九宫格、田字格、大方格选项。 9、至少支持集字练习功能；支持一键排版六步教学法功能。 10、至少支持边看边练功能，左边是书法家视频教学，右边是学生临摹书法家字帖功能； 11、至少支持字体使用的历史记录功能； 12、至少支持老师自定义适合自己教学的排版模板功能； 13、至少支持一字多体排版功能； 14、至少支持硬笔字体排版，方便学生临摹； |
| 155 | 书法集创套件 | 一、至少满足以下要求： 1、至少支持折扇、团扇、条幅、横幅、斗方、对联、中堂等模式集字创作功能，从1言到500言随意编辑排版功能，支持字体大小缩放功能； 2、至少支持自定义创作作品类型功能； 3、至少支持字体自适应大小功能，后面排版的字体自动适应第一个排版好的字体大小； 4、至少支持自适应角度调整，字体智能化自动调整摆放角度； 5、至少支持文件新建、修改、保存、放大缩小、临摹功能； 6、至少包含重修三门记、陋室铭、六体千字文、灵隐禅师塔铭、黄庭经、淮云院记、后赤壁赋、归来辞去、道德经、东铭、大学、感兴诗并序、多宝塔碑、颜勤礼碑、颜家庙碑、颜体合成创作、赵体合成创作等多个创作字体模块内容； 7、至少支持一键还原功能； 8、至少支持文字和拼音搜索功能； 9、至少支持双模式教学，即老师统一授课集创模块以及学生自主学习集创功能模块； 10、在配置互动模块时，至少支持老师一键收取学习集创练习作品的功能； |
| 156 | 三笔字板书示范书写套件 | 一、至少满足以下要求： 1、至少支持选用白板、黑板、宣纸和画布四种模式作为背景底纹； 2、至少支持米字格、田字格、田回格、九宫格、方格和无格作为写字用底格； 3、排版至少支持从一字格到十五字格共十种不同排版方式； 4、笔类：至少支持毛笔、铅笔、钢笔、艺术笔、粉笔、刀笔、水彩笔、艺术笔1、艺术笔2、艺术笔3、艺术笔4等不少于12种笔类的书写功能。 5、至少支持标注和具有橡皮擦功能； 6、至少支持笔锋粗细、浓度、锐利可调控； 7、至少支持色板，颜色可自由设置，1600万色； 8、至少具有全屏显示功能； 9、至少支持在字体排版软件界面、视频资源库软件界面、视频直播软件界面、碑帖查询软件界面、课程讲义软件界面进行批注、点评功能； 10、至少支持一键清屏功能。 |
| 157 | 书法教学视频资源套件 | 一、至少满足以下要求： 1、人性化界面，方便进行控制、查询、播放及备课调整功能。 2、内置和教材同步的高清毛笔书法示范讲解视频。 3、含各年级课时的毛笔示范视频，针对每一个字，每一个笔画都有教学视频。 4、每个视频都配有教学音频讲解。 5、视频资源均为国内知名书法家亲自书写，每个字的视频为高清拍摄，方便观察运笔方式。 6、视频资源按照每一例字的结构、笔画、结体规律进行分类，可以一键式调取任一课时内的视频资料。 7、至少支持老师管理密码功能。 8、至少支持任意批注功能。 9、至少支持硬笔视频资源。 |
| 158 | 书法教学查询套件 | 一、至少满足以下要求： 1、碑帖资源查询可实现通过年代、作者、字帖名字进行智能化检索，并可任意放大缩小拖动字帖。 2、至少支持通过原图模式、高光模式、荧光模式、红外模式、3D模式进行碑帖的查看欣赏以及临摹。 3.创作碑帖素材查询可通过关键字检索功能来搜索相应的碑帖素材。 4.支持输入文字、拼音搜索功能，支持教育部推荐临摹、教育部推荐欣赏选项按钮；支持黑白反向功能，原贴是白底黑字的可以直接转换成黑底白字，原贴是黑底白字的可以直接转换成白底黑字。 5.内含中国历代高清碑帖，包含教育部关于印发《中小学书法教育指导纲要》推荐的临摹范本全部碑帖，包含楷书、隶书、行书；包含教育部关于印发《中小学书法教育指导纲要》推荐的欣赏作品全部碑帖，包含篆、隶、草、楷、行五种字体。包含教育部关于印发《中小学书法教育指导纲要》推荐之外的全部碑帖，包含篆、隶、草、楷、行五种字体，不少于10000张。 6.支持任意批注功能。 |
| 159 | 场景式网络课堂教学套件 | 一、教师授课端： 1、至少满足从智慧书法教学系统界面直接点击进入。 2、至少支持教师创建自己的直播课程，直播课程中可包含多个章节与课时，每个课时均可独立直播，也可单独设置直播时间。每个直播课程均可进行分类，，课程可以设置课程名称，可上传图片封面。图片封面支持放大、缩小、剪切，还可实时预览效果，可设置简介，还可增加详细图文介绍。图文介绍包含以下功能：文字加粗，文字倾斜，文字下划线，文字删除线，段落靠左，段落居中，段落靠后，段落居中自动调整，支持设置段落编号或设置段落图形，支持设置左右缩进，支持设置文字颜色，文字背景色，支持插入链接，支持插入图形，也可插入网络视频，支持清除格式。创建课程时，支持加入多个章节，每个章节均可独立定义名称。创建章节后，每个章节均可增加多个独立课时。均可自定义本课时名称。课时分为直播、点播两种，点播课时可上传视频文件供点播使用，上传视频文件后可自动计算并展现本课时时长。直播课时可定义直播开始的日期以及时间，支持一键查看当前时间。编辑课时时，支持通过图标区分点播和直播课程。支持课时跨章节直接拖拽调整结构。 3、教师申请功能，支持通过输入教师姓名、手机号、短信验证、密码设置、个人介绍、头像等信息，提交注册，可查询审核状态，查询时需要手机验证码审核教师身份。支持待审核课程查询，支持通过课程名称查询，支持通过注册时间查询，支持通过审核状态查询。可一键取消课程审核申请。可一键查看审核状态。 4、可分类查看拥有的所有课程列表，可通过名称或名称简写对课程进行模糊查询。可修改课程。修改内容包括，课程分类，课程名称，，课程封面，简介与详情，可重新编辑章节，还可重新编辑所有课时，编辑后自动进入审核状态。可删除课程。可查看最近的直播情况。支持查看可查看用户评价，并对不同星级评价分类统计百分比，可按各种星级评价查看该星级下的所有观看者的评价。 5、教师现场直播授课时，可切换不同的三维场景，三维场景支持不低于4个不同位置的场景大屏设置，不同的大屏可同时播放不同的内容。可将视频设置到三维场景的场景大屏，并在所有学生端同时进行播放。直播授课时，教师能同时调入6个或以上视频、3个或以上的摄像机、以及3个或以上的ppt在同一个界面上进行播放，并且上述的每个画面都可分别进行大小调整，学生端能同时观看上述的所有画面。教师可针对正在授课的任意一个视频设置任意的播放位置，并立即生效。可将教师的实时授课画面设置到三维场景的场景大屏并同时播放，并同步传输至学生端；教师在直播授课时支持随时插入PPT并进行及时播放；在直播授课时能设置字幕动画，并立即生效、学生进行观看。 6、课程同时支持直播与点播。支持下载所有课程的视频，支持视频本地编辑后再次上传更新。支持在线预览。现场直播授课的同时，系统可自动录制直播课堂的所有视频或者授课过程，并形成课程供学生进行回放观看。 7、三维场景支持远景、近景、特写，直播授课过程中教师可以任意切换三种方式，切换后学生端立即生效、进行观看。三维场景支持摇臂、进、退的动画模式，直播授课过程中教师可以任意切换三种动画模式，切换后学生端立即生效、进行观看。支持传输控制、减少噪点和减少阴影的设置。支持视频的亮度、对比度、伽马值、色调的设置。支持设置帧率、颜色空间和输出大小。教师授课直播时可切换为画中画方式。直播授课时可设置让图像翻转；支持单独对音频进行音量大小、播放位置的设置。支持字幕编辑功能，并可选择字体、大小、颜色。支持文字和图片的滚动设置，支持设置滚动方向和速度。文字样式可设置加粗、下划线、删除线、倾斜。 8、在课时详情中一键进入直播。支持一键初始化直播配置。支持修改密码，修改密码时，支持通过手机号进行二次验证。支持设备测试功能，可测试多个摄像头和多个麦克风等设备，展现测试结果，支持重新检测。支持预览所有带摄像头的客户端的实时视频，支持与其中某个观众进行视频连线交流，交流期间，其他用户均可观看交互过程。以画中画形式展示双方视频，可切换放大本方或客户端视频。直播期间，可通过微信扫码将视频推送到微信群或微信好友。支持限制转发功能。支持老师禁言或请出的功能。教师现场直播授课时，直播场景内容自动加载上次退出时的配置，可以直播教师端直播系统摄像头拍摄内容，可以直播临摹台学生书写过程，可以共享教师屏幕，支持多显示器一键切换，可以添加全局背景音乐，支持设置背景音乐音量、进度、是否循环播放，更换背景音乐，要求直播讲师端、PC端、移动端这三端互通。 二、接收客户端： 9、客户端软件必须是从智慧书法教学系统界面直接进入。 10、支持查看当前以及即将开播的直播课程，可查看当前的热门课程，还可查看全部可用课程。可查询当前以及随后一周内的正在直播的课程，以及待直播的课程。直播课程课程开始前，系统自动为订阅用户发送提醒收看的短信。可查询最新课程和热门课程。可查看课程列表以及课程的详细信息，可查看教师介绍以及课程介绍。教师介绍包括教师的个人详情，还包括教师的所有已开放的在线课程，包括直播与点播课程。课程详情中包含，课程的介绍，以及课程的章节与所有具体课时，每个课时均可显示课程时长，观看完毕后系统可自动记录并调取本课程最后一次所学的课时，支持从此课时后继续学习。可查看本课程的热门程度-。 11、支持通过课时列表点击后直接进入直播或点播观看界面，在此界面中可以查看课程详细信息，包括课程名称，教师，以及所有章节中的课时。查看课程详情时，支持一键进入点播或直播。播放中可随时调整视频质量，包括标清、高清、超清。支持≥1080P视频播放。观看直播时，可查看直播开始时间、参与人数、教师信息，可切换视频质量，包括标清、高清以及超清，可全屏，可预览本地摄像头，支持举手发言功能。支持视频互动，互动时，可允许主播通过视频方式与本地进行交流。可查看当前在线人数以及用户明细，可以与当前所有在线用户以及教师进行文字聊天，可以发送表情图形。可支持表情与文本混合发送，可支持≥200字的文本内容。 12、支持查看学习历史记录，并可进行复习。支持修改个人信息，包括昵称、手机号码以及头像，头像支持放大、缩小、剪切，还可实时预览效果。 13、客户端学习点播课程可以从上次学习位置开始播放：将课程加入学习后，进入某个点播课程时，自动从上次退出时的播放位置开始播放，比如某个课时上次看了5分钟，那么这次播放时会自动从5分钟开始播放。（出具带CMA和CNAS标识的权威第三方检测报告为佐证，报告内容须体现相应功能） 14、可查看所有教师以及教师的详细介绍，还可以查看教师的课程列表并播放相应课程。可按照课程分类，课程名称，教师姓名对课程进行搜索。 三、移动客户端： 15、至少支持通过安卓以及IOS的微信小程序参与直播或点播。支持轮播图，轮播图中可进入课程详情，课时详情。可显示最近的系统消息，可查看最近一年或更长时间的系统消息。可查看当天进行的直播。可查看近期的热门课程。可按照课程的分类查询以及查看课程详情。可查看课程的封面，介绍，观众星级评价，评价人数，热门程度，可一键将课程或课时分享到微信群或微信好友，可查看课程的章节，以及每个章节下的详细课时。学生可对课程进行星级评价，查看当前的综合评分。查看各种评价的百分比。按照日期查看评价详情。支持通过课程名称，教师姓名对课程进行模糊搜索。保留最近的搜索历史记录，可用于快速搜索,支持对最近所有用户的搜索内容进行统计并将最热门的搜索内容提炼为热词，供用户进行快捷搜索。提供对教师的详细介绍，可查看教师的姓名，个人简介，以及此教师的课程列表，在课程列表中，可直接进入直播或点播。可自动记录学习历史并进入复习功能，可显示对课程的学习进度，可统计当日学习时长，以及连续学习天数和累计学习天数。可收藏课时，并在个人中心查看所收藏课时。可将课时加入学习列表。可修改个人资料包括昵称、手机号，支持通过手机验证码验证用户个人身份。 16、要求通过微信扫码进入直播间，并与讲师、PC端用户三方进行文字、表情符号交流。支持进入课时讨论组与PC端用户以及教师同时交流。可在线咨询系统客服。移动端学习点播课程可以从上次学习位置开始播放。 |
| 160 | 书法课程讲义套件 | 一、至少满足以下要求： 1、系统全部课程不少于700课时； 2、至少包含颜体1、颜体2、欧、柳、赵5套基本课程，每套课程各128课时，均是独立的软件模块，支持查看范字的书写要点讲解，书写示范视频讲解，单钩、双钩、笔法、示意图，核心示范字的文字演变，每课时都有书法知识点讲解； 3、至少包括三年级、四年级、五年级、六年级的课程128课时，均是独立的软件模块，支持查看范字的书写要点讲解，书写示范视频讲解，单钩、双钩、笔法、示意图，核心示范字的文字演变，每课时都有书法知识点讲解； 4、颜欧柳赵的配套讲义中，每个课时均具有通过拼字游戏进行书法结构练习：教师一键推送拼字游戏到学生端临摹台，学生临摹台变为手指触控操作，拖动被拆分的字体笔画，在米字格中进行拼字，拼字完成可显示原帖，系统可自动打分和排名，支持多次重复拼字学习； 5、配套讲义中每一课都包含“示范讲解”、“观察规律”、 “动手体验”、“知识扩展”、 “课堂练习”、“课堂检测”、“回帖学习”环节； 6、示范讲解：包含偏旁、例字的讲解和示范书写。偏旁讲解部分包括书写要点和专家示范视频。例字讲解包括专家示范视频、书写要点，具有拼音、释义、笔画的文字描述、偏旁、结构、书体、作者、作品出处的基本信息，有行笔路线动画（要求手写体），笔顺视图（要求手写体，按照笔顺每幅图增加一个笔画），笔势视图（要求手写体，用箭头、粗细、路线体现出笔画的起笔、行笔、收笔方法），单钩视图（要求手写体），双钩视图，碑帖原图，碑帖修复图（要求按照原帖风格和书体特征进行修复），碑帖修复提取图（修复之后提取，并放在米字格中）。该模块还集成了书体对比、练习等功能。练习功能支持修改例字的底格、换字、自动生成六步临摹。 7、书体对比：在示范讲解环节中要包括例字的书体对比，支持每个例字自动调取欧体、颜体、柳体、赵体、隶书、篆书、行书、草书字帖进行对比，当该字的某书体有多字时支持选字，选出的字帖要包括书体、书家、碑帖名称，选出的所有字帖以放大的方式呈现在屏幕上。 8、观察规律：该功能可培养学生观察能力、对比分析总结能力。同一个字具有不同的书体，通过观察某一笔画（如撇画）或者某一部件（如女部）在该字的不同书体中的形态，总结出该笔画（如撇画）或者该部件（如女部）的一般规律。同时系统给出参考性答案。 9、动手体验：包含“试一试”、“拼一拼”、“写一写”环节，在“试一试”环节中，通过单钩、双钩、画轮廓的练习，让学生去深度感知笔画和结构；在“拼一拼”环节中，将例字分解成几部分推送到学生临摹台，让学生通过拼字游戏进一步对结构进行感知和实践，并对所有学生进行排名；在“写一写”环节中，让学生进行摹写和临写，并且将笔法图放在最左边，便于学生进行临摹。 10、知识扩展：包括本节课典型例字的文字源流，列出甲骨文、篆书、隶书、草书、行书、楷书的图片，同时以文字的方式列出“说文解字”的内容。同时包含其他的一个书法类的知识，书法知识涉及到文字、书家、书写材料、碑帖知识、书论等内容。 11、课堂练习：自动生成本节课的主要例字或者偏旁的字帖供学生练习，字帖按照六步临摹法生成（六步临摹法：摹-摹-摹-临-摹-临），在该软件界面中支持一键换书体、一键换底格（米字格、田字格、九宫格、田回格、大方格）、一键换字体颜色、选择其他例字、修改字格数量、收取作业的功能； 12、课堂检测：该环节实现收作业并进行智能评测，收取作业通过学生互动终端一次性收取所有学生的作业（不能通过手机拍照来收取作业），收取作业后在教师机界面能看到所有学生的作业图片（在同一界面看到所有图片），并能对任一学生的作业进行智能评测，从笔画、结构、整体自动生成文字型问题描述、配合图片直观指出问题并给出改进建议。 13、回帖学习：该环节回归到本节课对应的原始碑帖进行学习，首先在对应的碑帖上用红圈标识出该字，点击该字可出现这个字的基本信息、笔顺视图、行笔路线、笔势视图、单钩视图、双钩视图、碑帖修复图、修复提取图；同时该碑帖上所有的字都能出现对应的简体，所有字都能呈现基本信息、笔顺视图、行笔路线、笔势视图、单钩视图、双钩视图、碑帖修复图、修复提取图。 |
| 161 | 碑帖深度学习套件 | 一、至少满足以下要求： 1、至少满足从智慧书法教学系统界面进入，支持打开碑帖深度学习软件，要求在碑帖深度学习软件界面上出现《九成宫碑》、《多宝塔碑》、《玄秘塔碑》、《颜勤礼碑》、《三门记》、《曹全碑》、《兰亭序》。 2、点击碑帖名称，出现碑帖的相应图片，要求相应的碑帖图片可进行拖动条、滚轮、数字加减三种方式进行缩放。可通过翻页按钮选择该碑帖的任意一张图片，要求该图片可缩放和拖动，选择图片后鼠标点击碑帖上的任意一个字，要求碑帖上该字的右下角自动出现对应的简体字； 3、点击单字后，该单字的碑帖原图出现在界面左侧；再点击左侧的碑帖原图，可查看笔顺图，要求笔顺图中的每一笔为硬笔手写体； 4、至少可查看该字的行笔路线动画，要求行笔路线动画的每一笔为硬笔手写体；（出具带CMA和CNAS标识的检测报告为佐证，报告内容须体现相应功能，提供报告复印件并加盖厂家公章；并提供由中国国家认证认可监督管理委员会颁发的第三方检验检测机构的资质认定证书和由中国合格评定国家认可委员会颁发的第三方检验检测机构的实验室认可证书） 5、至少可查看该字的笔势视图，视图中的每一个笔画的起笔、行笔、转折处要求用手写箭头标识出来； 6、至少可查看该字的单钩视图、双钩视图，单钩视图要求为硬笔手写体； 7、至少可查看碑帖原图和碑帖修复图，要求碑帖修复图为对破损的碑帖进行原意修复，修复后的字帖要求笔画完整、不允许变形、背景干净无污； 8、至少可查看碑帖修复提取图，要求碑帖修复图经过处理后变成背景透明字体，并放在米字格中； 9、至少可查看该字的其他书体，要求该字对应的颜体、欧体、柳体、赵体、隶书、篆书、草书同时自动出现在界面上，并且点击任何一种书体可出现该书体对应的多个字帖，继续点击字帖可以放大的方式自动排列在界面上进行书体对比； 10、至少可直接进入练习界面，左侧为碑帖原图，右侧为米字格，要求在该界面可以直接进行换字操作，换字操作可直接选取系统中的其他一个字进行练习；要求可直接切换到该字的其他书体进行练习；要求练习界面可以修改底格，包括米字格、田字格、九宫格、田回格、大方格；要求可直接切换到六步临摹法，出现“摹-摹-摹-临-摹-临” 的模式进行练习。 |
| 162 | 软笔书法Ai智能评价套件 | 一、至少满足以下要求： 1、通过学生互动终端收取所有学生的书法练习作业。老师在教师端一次性收齐所有学生的作业。支持查看作业历史记录，并查看某次作业中所有学生的电子版练习作业，也可单独查看某位学生的作业。 2、在书法教学云平台的课程讲义软件中，支持对所配套的全部毛笔楷书课程中涉及的所有讲解例字进行自动智能评价。 3、对于某个学生多次书写的同一个字，每次的练习测评结果形成折线图，并可查看每次测评的详细结果。 4、对于某个学生多次书写的同名笔画（例如：不同字中的撇划），每次的练习测评结果形成折线图，并可查看该笔画每次测评的详细结果，并能查看当时练习的整字及评测结果。 5、针对学生互动终端收取的作业（而不是通过手机或平板电脑单独采集的作业），可对作业上的多字同时进行智能评测分析，可查看作业中任意字的评测结果。 6、至少支持整体自动智能评测功能，根据作业与原贴的符合程度进行打分。 7、至少可对字的结构进行自动智能评测，评测时根据每个字的复杂程度从多个评价维度进行分析，不同的字的结构不同，其评价维度的名称、数量不完全相同。 8、对结构智能评测时，每个字的评价维度均配有教学视频。 9、对结构智能评测时，按照每个字的评价维度，自动描述该字的结构方面出现的每一个问题，并自动给出文字性的指导建议，针对书写出现的每个问题都自动给出指导图片和书写指导视频。 10、笔画智能评价时，可对作业中单字的每个笔画进行自动智能评价，自动将作业中的每个笔画与原帖的笔画进行图片对比，对有问题的笔画自动突出标识，对书写出现问题的每一个笔画都自动描述书写问题，并自动给出指导意见。 11、支持对智能评价结果自动生成整体评测报告。 |
| 163 | 作品虚拟展馆展示套件 | 一、至少满足以下要求： 1、虚拟展馆入口支持学校真实场景融入。 2、至少支持展示特定场所的3D实景，支持展示虚拟3D展馆。虚拟展馆设有路径点用于3D漫游。 3、虚拟展馆可展示书法作品、美术作品、碑帖图，也可展示视频，视频支持自动播放和手动播放两种方式。 4、参观者可查看作品介绍、作者介绍，可对作品或视频进行点赞或留言。点击作品时，可对作品进行全幅画面欣赏，也可自由缩放展示。在虚拟场景的房间内，支持参观者使用3D形象，不同参观者进入房间后可以看到其他参观者的实时位置以及走动过程，点击其他参观者，可进行互动交流。 6、在虚拟场景中 ，可以通过键盘控制进行平滑移动，也可通过预设的位置点进行快速移动，还可调出快速导航功能，进行房间切换或场景切换。 7、在虚拟场景模式下的房间内，可进行专注方式观赏。专注方式下，可打开或关闭房间灯光，可打开探照灯聚焦显示关键区域，也可打开灯光跟随效果，随时照明用户周围区域的作品。支持创建基于真实场景、虚拟场景或真实虚拟场景混合模式的展馆。系统内置不同风格的虚拟场景建筑设计方案，用户可使用不同方案进行自由组合（出具带CMA和CNAS标识的权威第三方检测报告为佐证，报告内容须体现相应功能） 8、可设置学校简介，学校简介包含文字描述以及封面图片。 9、可进行作品管理，作品可单独上传，也支持使用智慧书法教室的互动教学系统批量采集。可进行视频素材管理。 11、作品具备装裱功能，可使用中堂、斗方装裱形式。视频可加多种边框装饰效果。 12、可设置展馆的背景音乐，进入展馆后自动播放。 |
| 164 | 书法设备辅材 | 1、内容：至少包含设备安装、运费、调试、辅材、技术指导、培训等。 |
| 165 | 毛笔 | 1、组成：至少包含中楷、小楷，大白云、中白云、小白云。 |
| 166 | 笔洗 | 1、组成：至少包含青花小号笔洗，直径不小于155mm，高度不小于55mm |
| 167 | 笔筒 | 1、规格：≥φ95*100mm 2、材质：包括但不限于陶瓷材质，做工精致、装饰简洁、外壁上有花纹图案。 |
| 168 | 笔帘 | 1、规格：≥350*400mm 2、材质：包括但不限于竹制，不干裂。 |
| 169 | 墨水 | 1、规格：≥100ml 2、材质：书法用成品墨汁 |
| 170 | 砚台 | 1、材质：罗纹石材质仿古竹字砚制作成椭圆形，选用石材雕刻，图案细腻、做工精致、带盖 |
| 171 | 镇尺 | 1、规格：≥220*43*28mm； 2、其他要求：琴棋书画中号镇尺 |
| 172 | 画毡 | 1、规格：≥800*1200mm 2、其他要求：优质书画画毡 |
| 173 | 毛边纸 | 1、规格：≥420*720mm 2、材质：优质竹浆，长纤维，每刀≥70张。 |
| 174 | 生宣 | 1、规格：≥1380*700mm； 2、材质：檀皮及稻草，四尺净皮。 |
| 175 | 熟宣 | 1、规格：≥1380*700mm； 2、材质：檀皮及稻草，四尺云母， 不漏矾、不洇墨、不渗透、重复上色不起毛。 |
| 176 | 画轴式水写布 | 1、规格：≥700*400mm； 2、材质：锦缎仿宣纸材质，速干 |
| 177 | 教师创客操作设备 | 不低于以下配置： 1、规格：≥1100*700*1000mm 2、操作设备整体采用分体式结构，底座≥60mm。 3、采用≥1.0mm优质冷轧钢板液压拉伸成型；桌面两侧配备木扶手。 4、颜色最终需要与学校确认， LOGO装饰板可选择； 表面经酸洗、磷化、静电喷涂、高温固化处理而成，静电喷涂选用优质塑粉，不含溶剂。 |
| 178 | 学生创客组合 | 一、学生创客设备 1、规格：≥1200*600*750mm； 2、材质：材质采用抗倍特一体成型。耐80度以上高温。防水：浸水≥24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边。横杆尺寸：≥20*40mm*厚度1.5mm，支撑架采用直径≥38±2mm*厚度≥1.8mm钢管，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。底部两个轮子两个脚垫可移动。 二、学生创客承托设备 1.规格：≥Φ300*450mm±10mm; 2.材质：ABS+钢管； 3.工艺：面板采用ABS新料一体注塑成型，面板直径≥30cm±1cm，坐垫下带有防滑凸条和防滑垫的塑料背盖，以便于悬挂，尺寸：≥125*120*35mm±5mm。中间有内弧造型，深度为≥8mm。支撑钢管尺寸≥32*22*1.5mm，采用鱼眼管满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；脚垫尺寸≥75.5*50*17mm及≥40*30*40mm；采用PP纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦；凳子底部加黑色护垫，保护地板防止摩擦，所有零部件采用永久性固定方式，不会产生松散、脱落之情形。 每组学生创客设备含4只学生创客承托设备 |
| 179 | 收纳柜 | 1、规格：≥1340*450*450mm±10mm； 2、材质和工艺：板式，采用国家标准不低于E1级板，厚度至少包含25/18mm,基材采用优质颗粒板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm优质PVC直封边制作；导轨尺寸≥300*18*25mm，材质ABS，螺丝孔位间距≥198mm，收纳盒尺寸≥430*305*100mm；材质为PP新料；软包采用高密度记忆回弹海绵软包，外包优质高弹性莱卡布。 3、功能：至少配置PP收纳盒，可收纳各种教学用具。 |
| 180 | 人工智能多模态训练与决策套装 | 不低于以下配置： 1、不少于70多种类，不少于400个积木零件 ； 2、多功能驱动模块，配置蜂鸣器，声音模组，驱动端口，可以实现机器人的运动控制等功能，配合多个模块接口和拼搭接口，实现快速搭建和程序设计；配置执行器、直流减速电机 3、专业的PC端编程软件，支持可视化图形化编程和代码式编程； 4、支持技术应用、机械物理知识、逻辑编程、多功能综合设计、动手创作等多领域的综合学习和创意设计； 5、处理器 （1）不低于32位双核处理器 （2）通信包括但不限于2.4 GHz Wi-Fi 和 Bluetooth 5 (LE) （3）至少包含3PIN端口 3PIN执行器及传感器接口，≥4个 （4）至少包含4PIN端口 4PIN传感器及执行器接口，≥2个 6、按键 （1）按键≥1个 （2）至少包含2PIN端口 2PIN执行器及传感器接口 ，≥2个 （3）至少包含3PIN端口 3PIN执行器及传感器接口 ，≥10个 （4）至少包含4PIN端口 4PIN传感器及执行器接口 ，≥4个 （5）至少包含按键开关 用于启动电源，≥1个 （6）Tpye-c端口 用于连接电源适配器充电 ，以及与PC端进行数据传输，≥1个 7、电池 （1）包括但不限于聚合物锂电池 （2）电池容量：≥1800mAh 8、双路按键传感器 规格参数： （1）工作电压：≤3.3V （2）通讯接口：不低于4Pin插座 （3）连接孔数量：≥4个 （4）按键数量：≥2个 |
| 181 | 蓝牙手柄 | 不低于以下配置： （1）频率范围：包括但不限于2.400~2.4835GHz； （2）射频发射功率：最大发身功率≥4dBm； （3）最大控制距离：空旷环境下≥10米； （4）蓝牙版本：不低于蓝牙4.0； （5）电池容量：≥500mAh。 |
| 182 | 人工智能多模态训练与决策场地套装 | 不低于以下配置： 1、套件包含塑胶件≥100个；白色绒面魔术贴≥50个；黑色勾面魔术贴≥50个；EVA≥50个。 2、零件材质为ABS、ABS+PC塑胶。教具颜色丰富，主要以浅灰、红、黄、黑、蓝、银白等构成，模型全机身环保材料。 3、零件均采用销扣连接的方式。 4、该设备的小球和方块采用包括但不限于环保塑料发泡材料（EVA）。 5、套件包含地图1张；约1500*2000mm，公差±5mm，PP裱地板膜，卷曲。 |
| 183 | 人工智能轮式机器人套装 | 不低于以下配置： 一、功能描述 1、多拟态AI机器人，设备至少包含结构件、执行件和主控。配合3D动态图纸和可视化编程，要求满足课程≥15主题，≥30课时学习。 2.要求平台同时能运行多个算法模型。 3.要求编程平台开放python sdk，配合第三方python工具实现更开放的编程。 二、配置要求 1、≥26个种类，≥58个零件，可构建主流机器人形态，可搭建变形工程车、机械臂、麦轮车至少三种形态； 2、多功能控制器：配置≥3麦阵列麦克风，喇叭模块，触控显示屏，≥9轴陀螺仪，开源接口等，可以实现自然语音交互、机器人运动控制等功能，多个模块接口，实现设计程序运行，让搭建的作品动起来； 3、智能语音：包括但不限于本地VAD、在线ASR和在线TTS语音功能、NLP功能、3麦降噪、响度检测； 4、机器视觉：包括但不限于单、双轨车道识别、二维码识别、AprilTag定位识别、交通标志识别、车牌识别、颜色识别、自定义颜色识别、人脸识别、人脸特征（口罩、情绪、性别）识别、人体姿态识别、文字识别、手势识别、自定义模型训练CNN、Wi-Fi图传、识别结果图传； 5、运控算法：包括但不限于自适应算法、麦轮运控算法、机械臂算法、里程算法。 三、技术参数 1、主芯片参数如下： （1）内存：≥32GB； （2）NPU：≥1 TOPS； （3）闪存：≥4GB。 2、舵机参数如下： （1）最大扭矩：约13.0 kgf.cm； （2）最大转速：≥60 RPM ； （3）控制精度：空载1°，带载2°； （4）角度范围：0～360°； 3、减速电机参数如下： （1）最大扭矩：≥2.0 kgf.cm； （2）最大转速：≥360 RPM 。 4、摄像头模组参数如下： （1）视场角：≥106°； （2）像素：≥1M 。 5、测距模组参数如下： （1）检测距离：包括但不限于4-200 cm； （2）工作波段：≥940 nm 。 |
| 184 | 人工智能比赛场地包-小学版 | 不低于以下配置： 1、教具零件材质为ABS、ABS+PC塑胶，且为环保材料。套件包含塑胶件≥1920个；白色绒面魔术贴≥35个；黑色勾面魔术贴≥35个；EVA≥5个。 2、教具零件采用包括但不限于卡扣式设计、销扣连接的方式。 3、套件至少包含相关赛项地图≥1张；地图规格：≥2455*1500(mm) （公差不超过±10mm）采用地板膜过哑胶，喷绘。 |
| 185 | 人工智能情境教学套装 | 不低于以下配置： 1、适用于低年级学生进行智能控制学习； 2、脱离电脑，无需编程，控制简易； 3、逻辑主板支持无线蓝牙遥控小车控制，支持外接电池4-6V供电； 4、电子模块包括但不限于无线蓝牙遥控手柄、直流减速马达、驱动元模块、触发元模块、按钮模块、LED灯模块等； 5、电子模块直插件焊点光滑圆润； 6、电子模块上设置有积木组装部件，孔径≥4.8mm，孔距≥8mm，完全兼容与主流小颗粒积木连接组装； 7、结构拼搭塑料积木数量≥180个，材质为ABS环保塑料。 |
| 186 | 人工智能情境教学场地 | 不低于以下配置： 实训场地，场地地膜尺寸≥3000mm*1500mm，材质为彩色喷绘布；包括但不限于场地道具材料包、主控器、传感器、马达等。 |
| 187 | 编程竞技无人机 | 不低于以下配置： 1、机架：包括但不限于PC+碳纤维材质； 2、尺寸：≥220mm轴距； 3、重量：重量（裸机）≤95g；重量（含保护罩与电池）≤130g； 4、额定电压：≤3.7V； 5、额定电流：≥200mAh； 6、电池：≥1200mAh 3.7V 25C； 7、留空时间：悬停状态≥14分钟； 8、飞行环境：室内+室外无风； 9、桨叶保护罩：快拆式保护罩； 10、主控板有≥4个电机接口，≥9个可拓展I/O接口；无线升级主控固件更便捷，能够一键无线上传、保存并运行离线程序；遥控器：可拓展≥16个按键功能可自定义，具有频谱仪功能，能够快速侦测现场信号； 11、无人机遥控：自带显示屏，2.4G通讯，可实时查看陀螺仪、气压计、前避障、光流模块、视觉模块、激光测距、人工智能等传感器状态，能够设置各种飞行模式； 12、定位方式：视觉、光流； 13、至少支持地面站修改通道及密码； 14、至少支持硬件拓展：红外发射、舵机、电磁铁、避障、摄像、激光打靶、旋转镜头、侧面光流室外激光、外接显示屏； 15、至少支持Mind+实时模式编程； 16、遥控器至少可实时显示飞机电池电压和各类传感器状态； 17、至少支持二维码识别功能：可通过图形化编程进行二维码识别功能的演示；并且遥控器上可实时显示识别到二维码的数据； 18、至少支持选择性色块定位，支持定自定义标志定位； 19、至少支持互联通信模块，可与产品如机器人、智能场景道具等产品实现物联数据交换；支持与掌控板及DF软件互联数据交换； 20、标尺功能：至少可以用无人机测量两个点之间的距离，桌子的长度等； 21、高度限定：无人机至少可以通过地面站软件设置最高高度； 22、AI视觉：至少能够实现色块采样、巡彩色线、数字识别、物体识别、数量识别、人脸识别、面积体积计算； 23、自带编队软件，可3D预览导图式编队更快捷；二维平面实时显示飞机的位置、航向和轨迹；无需标签能够实现坐标系定位，可多机协同编程； |
| 188 | 编程竞技无人机（赛事套装） | 不低于以下配置： 套装内包括但不限于：机械抓*≥1，电池*≥3，电机*≥4，桨叶*≥4（套），保护罩*≥4，充电器*≥1，工具箱*≥1 |
| 189 | 编程竞技无人机场地套装 | 不低于以下配置： 至少包含：杆*≥5个、环*≥2个、卡扣*≥5个、底座*≥4个、三脚架*≥2个、平台*≥2个、EVA方块*≥15个、模拟人*≥1个、地图*≥1个 |
| 190 | 人形机器人 | 不低于以下配置： 1、可编程人形机器人；拥有不少于16个专业舵机（(腿≥5*2，手≥3*2））,行动灵活自如，至少可做出丰富的动作，拟人化双足运动，通过重心投射地面保持平衡。配备专用APP，通过蓝牙连接机器人，操作控制简明易用，支持iOS和Android设备通用，PRP动作记录回放功能； 2、配备专用3D可视化PC端软件，可实现仿真模拟。数字舵机具有安全可靠的MCU,设计过电保护功能,升级认证功能以及引信测试功能 3、至少满足外壳采用高品质磨砂面ABS，金属支架采用高级铝合金，抗打击，触感佳，防磨及耐用； 4、通过编程使用户的逻辑思维、重力平衡、艺术感，动手和空间想象能力等得到全方位的锻炼和提升； 5、处理器：主流处理器，≥900MHz； 6、舵机：≥16个自由度(腿5*2，手3*2）； 7、扬声器：≥4Ω3W单声道喇叭； 8、灯效：电源指示灯-红绿双色LED灯光；头部蓝牙LED灯光； 9、容量：RAM≥512M，内存≥4GB； 10、蓝牙：至少支持双模蓝牙Bluetooth3.0/4.2BLE+EDR； 11、电池：至少满足≥7.2v2500mAh及以上锂电池，电池可更换；充电时长≤1小时； 12、续航：电池充满正常使用工作时间≥2.5；电池充满待机时间≥60分钟； 13、保护设计：包括但不限于过载保护，温度保护，短路保护，低电压检测； 14、操作方式：配备支持包括但不限于iOS和Android等主流移动设备的APP以及包括但不限于支持Windows和Mac等主流的PC3D可视化编程软件。 |
| 191 | 人形机器人集控套件 | 不低于以下配置： 一、功能描述 1、和人形机器人配套使用，能实现多个人形机器人的集体动作一致呈现； 2、可同时控制≥5个机器人的动作协同。 二、配置和技术参数： 1、需要至少包含≥5个集中控制接收器、≥1个发射器、同步器模块或能满足对应功能的模块组件：可实现集中控制功能、表演管理功能、歌曲下载功能、视频下载等； 2、软件内提供完整的使用操作说明。 |
| 192 | 机械臂 | 1. 机器人轴数：≥4轴 2. 最大负载：不低于500g 3. 工作半径：不低于320mm 4. 重复定位精度：不低于±0.2mm 5. 轴运动参数（最大速度250g负载）： 1) 轴1：工作范围不小于-90°到+90°，最大速度不低于320°/s 2) 轴2：工作范围不小于0°到+80°，最大速度不低于320°/s 3) 轴3：工作范围不小于-10°到+90°，最大速度不低于320°/s 4) 轴4：工作范围不小于-90°到+90°，最大速度不低于480°/s 6. 额定功率：不大于80W 7. 电源电压：100~240 V AC，50/60 Hz 8. 通讯方式：USB 9. 扩展接口 1) I/O：10路可配置为模拟信号输入或者PWM输出 2) 电源输出：不少于4路可控12V电源输出 3) 通信接口(串口通信【UART】, 复位, 停止, 12V, 5V, 以及2个I/O接口)：不少于1组 4) 运动控制：不少于2路步进电机驱动接口 10. 本体重量：不大于3.5 kg 11. 底座尺寸：不大于160mm*160mm 12. 应用软件：支持不少于2个的编程软件平台 13. 编程语言：脚本/图形化 14. 安装方式：台面安装 15. 支持控制方式：APP、PC、语音、视觉 16. 包含配件：3D打印套件、吸盘套件、夹爪套件、夹笔器套件等 1) 3D打印套件：最大打印尺寸不小于150*150*150mm；材料：PLA，打印精度不低于0.1mm 2) 吸盘套件：压强：不低于-35kpa，吸盘直径：不小于20mm 3) 夹爪套件：气动，力度：不小于8N，张合大小：不小于27mm 4) 夹笔器套件：笔孔直径：不小于10mm 17. 一体式集成设计，控制器集成于机器人底座内。同时底座控制器具备外接拓展接口，可拓展模块包含但不限于“步进电机”、“光电传感器”、“颜色传感器”等。 18. 机器人可支持多种终端控制方式，包含但不限于手机、平板、电脑。 19. 机器人小臂上具有解锁按键，方便用户手动拖拽机器人和进行示教。同时具备外接拓展接口，可拓展模块包含但不限于“舵机”、“光电传感器”、“颜色传感器”、“激光模块”、“3D打印模块”。 20. 机器人支持多种计算机编程语言环境的软件开发，提供易用的API接口，可实现快速连接，并能够进行机器人控制与运行指令的二次开发。其计算机编程语言、编程环境、开发平台支持包含但不局限于Python、C、C#、C++、Java、Arduino、STM32。 |
| 193 | 校园数智互动画框 | 不低于以下配置： 硬件 1、存储容量：内存≥8GB；存储≥128GB。 2、屏幕尺寸：≥32英寸。 3、屏幕分辨率：≥1920（H）*1080（V）。 4、背光灯寿命：≥30000小时 5、整机功率≤60W 6、待机功率≤0.5W 7、外框材质：原木材边框（实木边框），后壳优质冷轧板 8、钢化玻璃：≥3mm防眩物理钢化玻璃 9、网络通信：支持以太网、Wifi 软件 1、默认内置不低于5个名人名言进行轮播，有科学家、发明家、教育家、文学家等。 二、配置要求 2、支持实现每个数智人与其所对应的名言发音在嘴型呈现上保持高度一致，确保展示效果的自然与逼真。 3、支持用户与数智人沉浸式语音对话。互动中，运用技术达成高度语义仿真，精准复现其语言逻辑与思维，深度刻画数智名人形象，涵盖语音、表达习惯、情感等，让用户似与名人跨时空深度交流。 二、配置要求 4、默认内置不低于5个名人智能体，可自由选择/切换人物形象和其语音对话名人，支持互动字幕实时显示。 二、配置要求 5、支持语音唤醒和点击语音按钮双模式，如“你好，XXX先生”则能唤醒互动模式。 二、配置要求 6、支持用户点击按钮随时停止与人物的互动模式。若在 5 分钟内用户无任何互动操作，系统将自动切换至名人名言轮播模式。 |
| 194 | 虚拟编程无人机 | 不低于以下配置： 1、架构模式：至少包含纯B/S网页端架构，无需安装客户端，仅支持浏览器访问 2、至少支持多用户并发访问，满足班级、校级批量教学使用 3、平台至少内置多个训练场景，主要有三种类型：自由飞行训练场、自由编程类训练场、竞技编程类训练场 4、自由飞行训练场搭载3D小镇实景及任务进度显示，支持键盘操控 5、平台至少支持图形化编程，学生可在虚拟3D场景中完成程序的运行与调试 6、平台至少具备计时计分进阶编程训练模式，集成排行榜功能，支持成绩记录及得分、用时的可视化展示 7、平台至少支持构建分阶课程体系，课程资源丰富，并支持在线预览功能 8、平台至少支持教师自主创建并上传场景与课程，满足学生多样化学习需求 9、平台至少具备赛事展示、报名、赛前专项训练及参赛等多项功能，覆盖赛事参与全链路 10、平台至少支持预览3D场景及浏览课程目录、赛事信息等，分权限开放实操权限 |
| 195 | 摄像机 | 不低于以下配置： 1、图像传感器：支持≥1/2.8英寸CMOS； 2、有效像素：支持≥200万像素； 3、光学变焦：支持≥12倍； 4、视场角：70.28°-6.57°； 5、信噪比：≥50dB； 6、水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30°～+90°； 7、预置位数量：支持≥255个； 8、支持网络输出，网络视频压缩：H.265、H.264，音频压缩：AAC； 9、支持双码流视频输出，支持多级别视频质量配置； 10、视频接口：支持 ≥1路HDMI，≥1路SDI； 11、网络接口：支持≥1路RJ45网口，10/100M自适应以太网口； 12、音频接口：支持≥1路3.5mm的音频采集接口； 13、USB接口：支持≥1路USB接口； |
| 196 | 录播主机 | 不低于以下配置： 1、主机采用嵌入式1U标准设计，非PC架构。支持 7*24 小时工作；支持录制、直播、互动、导播管理、存储、中控管理、视音频编码等功能； 2、视频接口：4路SDI输入接口，2路HDMI输入接口；支持2路HDMI输出接口； 3、音频接口：6路MIC-IN输入，支持48V幻象供电和2路3.5mm LINE-IN线性输入；2路LINE-OUT输出； 4、网络接口：6路RJ45网口，其中4路网口支持POE功能。 |
| 197 | 录播管理主机 | 1、支持Web远程管理功能，支持录制编码设置、多模式智能导播、互动控制、物联管控等功能； 2、支持电影模式、电影+资源模式同时录制，支持2路高清1080p视频文件录制，以满足后期多样化编辑； 3、支持多模式多通道直播；支持标准RTMP流媒体协议的高清直播和标清直播功能； 4、支持软件调音台功能，支持自由混音音频源输出接口； 5、支持视频会议功能，可根据网络情况选择多种分辨率及码流进行互动； 6、支持教室物联网管控功能； 7、支持课件自动修复功能； |
| 198 | 智能分析主机 | 不低于以下配置： 1、支持全自动智能拟人化拍摄，教师、学生无需佩戴任何跟踪设备，无需安装外接元器件、感应设备，跟踪拍摄全程无需人工干涉；采用内置图像定位算法，减少教室布线及设备连接故障点； 2、设备采用嵌入式1U标准设计，内置Linux 操作系统，非PC架构；支持 7*24 小时工作；需配备千兆RJ45网络接口，支持Web页面管理，可通过网络远程管理设备； 3、支持通过标准RTSP协议从网络摄像机获取视频信号，用于教师跟踪、学生定位算法分析； 4、支持教师区、学生区、板书区多应用场景模块化智能分析，联动多机位云台摄像机实现自动化拟人摄像； 5、支持教师人脸识别开启SOT伴随式跟踪模式，锁定教师目标后伴随移动跟踪，保持目标画面最佳比例，适配讲台内/走下讲台场景；具备抗干扰能力，多目标环境下不丢失已锁定目标； 6、需支持学生AI跟踪定位，可根据站立学生数量自动调整跟踪策略； 7、需支持教师站立、走动、巡视、板书、互动行为统计，按时间节点在Web端实时呈现行为时序图表； 8、支持学生、教师AI人脸识别考勤，支持手动开启/停止识别，可配置人脸识别阈值、动态特征分数等参数； 9、配合管理平台支持考勤时长自定义，可设定课前提前、课后延后考勤时间；支持按课表时间自动考勤，按课程记录与显示考勤数据； 10、任课教师可查看授课期间、每日学生考勤记录；考勤统计支持Web端、移动端呈现； 11、支持单个学生考勤维度查询（包括但不限于考勤次数、出勤次数、缺勤次数、出勤率），通过Web端可查看单个学生每课堂考勤详情； 12、支持对课堂上学生举手、站立、趴桌子、向后看等行为识别；支持对课堂中出现的异常行为进行实时统计，支持在Web端呈现异常行为统计详情； 13、支持课堂学情分析功能，维度包括前排就坐率、抬头率、空座率。 |
| 199 | 屏幕采集主机 | 1、屏幕采集系统要能够实现对教师授课电脑的单屏幕采集，双屏幕采集和双屏分开同时采集功能. 2、对于PPT等电脑视频图像画面的录制应该能够根据教师教学习惯（方法）的不同，采用不同的应对策略，须采用软件采集方式采集教师电脑PPT画面，不管教师是操作电脑或者播放动态视频，都能如实获得带有运行轨迹的教学画面 3、支持软件采集老师计算机屏幕内容，采集方式支持支持1920x1080分辨率及以上，最大支持3840x1200分辨率，采集帧率达到30帧每秒，最终生成课件老师计算机屏幕部分达到高清，无失真现象。 4、支持设置观看采集的子码流的分辨率、码流和帧率。 |
| 200 | 吊麦 | 不低于以下配置： 1、频率响应：100Hz～18KHz； 2、灵敏度：-40dB±3 dB （re 0dB=1V/Pa@1kHz）； 3、指向特性：超心型 ≤135°； |
| 201 | 桌面式触摸面板 | 不低于以下配置： 1、整机采用9吋液晶触控屏； 2、支持直录播的开启与关闭，教室画面预监跟踪，远程视频互动管理等； 3、支持教师图像、学生图像、教学内容等导播通道快速切换功能；图像显示界面可根据应用习惯进行方向移动； 4、支持1路USB接口； 5、支持1路网络接口； 6、支持教学多媒体设备接入，支持投影机、高拍仪等教学设备； |
| 202 | 电源时序控制器 | 不低于以下配置： 1、支持2英寸彩色液晶智能显示窗，支持实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态； 2、支持定时开关机功能，支持内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作； 3、支持6路通道输出，每路可一键单独开启或关闭； 4、支持9组以上设备开关场景数据保存/调用。 |
| 203 | 数字音频矩阵 | 不低于以下配置： 1、采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠； 2、支持8路平衡输入,可支持48V幻象供电；支持智能混音功能； 3、支持4路Line-in输入； 4、支持4路平衡输出，混音输出。 |
| 204 | 千兆交换机 | 不低于以下配置： 全新传输速率: 10M 100M 1000M交换机类型: SOHO交换机接口数目: 24口VLAN功能: 支持堆叠功能: 能堆叠 |
| 205 | 机柜 | 600*800*1200mm |

★（二）商务要求

| 序号 | 商务条款名称 | 商务条款的具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同主体与付款单位 | 该项目合同主体和付款单位为：南京市雨花台区教育局 |
| 2 | 质保期要求 | 本项目所有设备免费质保期不得低于三年。（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。 |
| 3 | 交货期要求 | 合同签订后30天。 |
| 4 | 交货地点 | 供应商负责将货物运到采购人指定地点地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。 |
| 5 | 售后服务 | 供应商接到报修请求，维修应在1小时内响应，2小时内维修人员到达现场，24小时不能解决的应向采购人提供应急备用设备。 |
| 6 | 验收标准与安全要求 | 1.投标人所投产品必须满足所有功能要求。 2.中标单位应为其施工人员办理各项保险，保险费由中标方承担，加强施工安全管理，严格操作规程，在货物运输、施工过程中如出现任何安全事故，责任由中标方承担。 3.严格按照投标文件与采购文件对比验收。 |
| 7 | 付款条件 | 1.本项目款项自签订合同后15日内支付合同总额的30%预付款； 2.供货、施工、铺设完毕后，由采购人进行验收并邀请第三方机构进行检测，验收合格后按财政拨款进度支付项目款项； 3.如当年财政拨款无法支付剩余款项，余款第二年付清。 |
| 8 | 其他要求 | - 1.如招标文件中所涉及标准废止被新标准替代，则按照最新标准要求实施。所涉尺寸可根据场地需求调整。 2.中标供应商提供的所有投标资料（含资质及产品各项证明材料等）必须真实可靠，否则予以无效投标处理，同时列入政府采购违法失信行为记录名单，如有违法行为的须承担相应法律责任。 - 3.本项目中的检测报告及相关证书，中标供应商按照投标文件响应内容，签订合同时提交招标文件要求的证明材料原件供采购人核验，未按要求提供或提供的证明材料不符合招标文件技术指标，采购人有权对不满足要求的中标供应商视为虚假应标，按无效投标处理。本条款由雨花台区教育局负责解释。 |

（三）视频演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，大于50M的需分段压缩，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见苏采云系统操作指南，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。（每家投标单位视频演示时间不超过10分钟）。

2.演示内容详见“评标方法与评标标准”。

附件：图纸（双击保存）

# 第五章  合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号:

项目名称:

使用单位:

供货单位:

签订日期:

南京市工商行政管理局

南京市财政局监制

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地 |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照竞争性磋商结果签订本合同。

第一条 合同标的  乙方根据甲方需求提供下列货物：详见采购清单，货物名称、规格及数量详见乙方响应文件。

第二条 合同总价款  本合同项下货物总价款为___________ (大写) 人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、 支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 组成本合同的有关文件  下列关于南京市政府采购安德门小学仪器设备项目标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力， 这些文件包括但不限于：

- （1）乙方提供的响应文件和投标报价表；

- （2）供货一览表；

- （3）交货一览表；

- （4）技术规格响应表；

- （5）响应承诺；

- （6）服务承诺；

- （7）成交通知书；

- （8）甲乙双方商定的其他文件等。

- 第四章 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其 他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

- 第五条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与采购文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

- 第六条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距 离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的 货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

- 第七条 交货和验收

1、供货期：合同签订后30天内。

2、交货地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

3、验收标准与安全要求：

（1）投标人所投产品必须满足所有功能要求。

（2）中标单位应为其施工人员办理各项保险，保险费由中标方承担，加强施工安全管理，严格操作规程，在货物运输、施工过程中如出现任何安全事故，责任由中标方承担。

（3）严格按照投标文件与采购文件对比验收。包括但不限于型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的， 由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方响应文件的承诺 (详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准) 。

- 第八条 伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、质保期：本项目所有设备免费质保期不得低于三年。（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。

3、售后服务要求：供应商接到报修请求，维修应在1小时内响应，2小时内维修人员到达现场，24小时不能解决的应向采购人提供应急备用设备。

4、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1） 货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2） 就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

5、若采购文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为

货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理， 日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力 (如火灾、雷击等) 造成的故障除外。

（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

（5）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（6）保修期后的货物维护由双方协商再定。

- 第九条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款方式：

- （1）本项目款项自签订合同后15日内支付合同总额的30%预付款；

- （2）供货、施工、铺设完毕后，由采购人进行验收并邀请第三方机构进行检测，验收合格后按财政拨款进度支付项目款项；

- （3）如当年财政拨款无法支付剩余款项，余款第二年付清。

- 第十条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰逾期违约金，但累计逾期违约金总额不超过欠款总额的 5% 。

3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，乙方应向甲方支付合同总价 5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的逾期违约金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。 甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，同时视情给予暂停一至三年参加南京市板桥中学组织的政府采购活动的处理。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内 (取两者中最长的期限) ，如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

- 第十一条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中 止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加南京市板桥中学组织的政府采购活动。

- 第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

- 第十三条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商 不能解决争议，则采取以下第 (1) 种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。 如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

3、在诉讼或仲裁期间，本合同应继续履行。

- 第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

- 第十五条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式陆份，甲方执肆分、乙方执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 日 期： 年 月 日 |  |

# 第六章 投标文件格式及附件

投  标  文  件

项 目 编 号：

分包号：/

项 目 名 称：

投标供应商名称 ：

日      期 ：

## 评分索引表

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

## 投标响应文件主要目录及相关证明材料格式、附件

(包含但不限于以下材料)

目录一：投标申请及申明

目录二、法定代表人授权书格式

目录三、开标一览表格式

目录四、投标报价明细表

目录五、资格性审查响应对照表及相关资料

目录六、拟投入本项目人员一览表格式

目录七、技术规格偏离表格式

目录八、商务条款偏离表格式

目录九、类似业绩一览表

目录十、实施方案

目录十一、售后服务承诺

目录十二、培训方案

目录十三、履约能力

目录十四、投标需要的其他证明文件及材料

附件一、小微企业声明函格式

附件二、残疾人福利性单位声明函

附件三、监狱和戒毒企业证明材料

附件四、无重大违法记录声明格式

附件五、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

附件六：南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（须网上打印）

附件七、供应商资格承诺函格式

附件八、资格文件

附件九、《关于符合本国产品标准的声明函》

附件十、承诺书

## 目录一：投标申请及申明

投标申请及声明

致：南京市雨花台区教育局、南京雨顺丰华工程科技咨询股份有限公司

根据贵方安德门小学专用室设备采购项目（项目名称）    （项目编号）      投标邀请，正式授权下述人员     (姓名和职务)代表供应商     （供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价详见开标一览表。

3、本项目交货为：合同签订后30天。

4、我们已详细阅读全部采购文件及其有效补充文件，我们放弃对采购文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对采购文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对采购文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购人式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据采购文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的服务标准、人员完成本项目项下的服务。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、项目负责人：               ，移动电话：            。

10、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

供应商名称：（加盖电子公章）

日    期： 年 月 日

## 目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：南京市雨花台区教育局、南京雨顺丰华工程科技咨询股份有限公司

本授权书声明：注册于＿＿＿＿（供应商住址）的＿＿＿＿（供应商名称）法定代表人＿＿＿（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权如下人员＿＿（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的 安德门小学专用室设备采购项目 （项目名称），  （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于＿年＿月＿日盖章生效，特此声明。

被授权代表人姓名：

年龄：

职务：

身份证：

联系电话：

供应商名称：      （加盖电子公章）

日期：年月日

附：法定代表人、授权委托人的身份证复印件

目录三、开标一览表格式

开标一览表

| 项目名称：安德门小学专用室设备采购项目 |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 报价（总价） | 交货期 | 备注 |
| 1 | 安德门小学专用室设备采购项目 |  | 合同签订30天 |  |
| 投标总价（人民币） |  | （小写）： 元 （大写）： 元 |  |  |
| 投标单价 |  | 元 |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |  |
| 供应商是否属于残疾人福利性单位 |  | 是 否 |  |  |
| 供应商是否属于监狱企业 |  | 是 否 |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 其它 |  | （如有优惠条件须在此注明） |  |  |

投标供应商：（加盖电子公章）

说明：

1、报价应包含所有安保人员工资待遇，工资待遇水平不得低于南京市最低工资标准，并为其员工缴纳五险一金。

2、投标报价一次报定不得更改，报价除包括以上2026年度全区校园安保服务集中采购服务内容外，还包括与完成本项目相关的配套工作及服务期间所需的人工工资、人员五险一金、商业保险、加班费、福利、相关补贴、装备费、管理费、国家强制社保资金、外调经费、车辆、会务、保险、利润、税金、通讯、办公设备、政策性文件规定及合同包含的风险、责任等各项应有费用，以及采购代理服务费、专家评审费。3、本服务仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响服务质量。

4、在“供应商是否属于小微型企业、供应商是否属于残疾人福利性单位、供应商是否属于监狱企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

目录四、投标报价明细表

投标报价明细表

投标供应商：（加盖电子公章）

项目名称：安德门小学专用室设备采购项目

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 报价单价（元） | 合计总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双层舞蹈把杆 | 11.7 | 米 |  |  |  |
| 2 | 镜墙 | 15.2 | 平米 |  |  |  |
| 3 | 舞蹈服装挂储设备 | 5 | 组 |  |  |  |
| 4 | 换鞋临储设备 | 3 | 组 |  |  |  |
| 5 | 教师音乐升降教学组合 | 1 | 组 |  |  |  |
| 6 | 音乐学生软承托 | 48 | 张 |  |  |  |
| 7 | 乐器临时存放设备1 | 1 | 组 |  |  |  |
| 8 | 乐器临时存放设备2 | 1 | 组 |  |  |  |
| 9 | 合唱台 | 4 | 组 |  |  |  |
| 10 | 后墙音乐展陈 | 1 | 组 |  |  |  |
| 11 | 教师音乐准备组合 | 1 | 组 |  |  |  |
| 12 | 定制存储 | 26 | 组 |  |  |  |
| 13 | 置物多层设备 | 4 | 只 |  |  |  |
| 14 | 教师科学操作设备1 | 1 | 张 |  |  |  |
| 15 | 学生科学操作组合1 | 12 | 组 |  |  |  |
| 16 | 科学临时存放设备1 | 2 | 组 |  |  |  |
| 17 | 科学临时存放设备2 | 2 | 组 |  |  |  |
| 18 | 科学后置展陈一体存储 | 1 | 组 |  |  |  |
| 19 | 成品展陈1 | 2 | 项 |  |  |  |
| 20 | 成品展陈2 | 3 | 项 |  |  |  |
| 21 | 小学《科学》年级式实验材料箱(一年级上册）SJ | 6 | 箱 |  |  |  |
| 22 | 小学《科学》年级式实验材料箱(一年级下册）SJ | 6 | 箱 |  |  |  |
| 23 | 小学《科学》年级式实验材料箱(二年级上册）SJ | 6 | 箱 |  |  |  |
| 24 | 小学《科学》年级式实验材料箱(二年级下册）SJ | 6 | 箱 |  |  |  |
| 25 | 小学《科学》年级式实验材料箱(三年级上册）SJ | 6 | 箱 |  |  |  |
| 26 | 小学《科学》年级式实验材料箱(三年级下册）SJ | 6 | 箱 |  |  |  |
| 27 | 小学《科学》年级式实验材料箱(四年级上册）SJ | 6 | 箱 |  |  |  |
| 28 | 小学《科学》年级式实验材料箱(四年级下册）SJ | 6 | 箱 |  |  |  |
| 29 | 小学《科学》年级式实验材料箱(五年级上册）SJ | 6 | 箱 |  |  |  |
| 30 | 小学《科学》年级式实验材料箱(五年级下册）SJ | 6 | 箱 |  |  |  |
| 31 | 小学《科学》年级式实验材料箱(六年级上册）SJ | 6 | 箱 |  |  |  |
| 32 | 小学《科学》年级式实验材料箱(六年级下册）SJ | 6 | 箱 |  |  |  |
| 33 | 教师科学准备组合 | 1 | 组 |  |  |  |
| 34 | 教师科学操作设备2 | 1 | 张 |  |  |  |
| 35 | 学生科学操作组合2 | 8 | 组 |  |  |  |
| 36 | 科学临时存放设备3 | 1 | 组 |  |  |  |
| 37 | 挂墙立式存储 | 1 | 组 |  |  |  |
| 38 | 成品展陈组合 | 1 | 组 |  |  |  |
| 39 | 科学能源供给 | 1 | 组 |  |  |  |
| 40 | 一体化探究数据采集器 | 13 | 台 |  |  |  |
| 41 | 记录型数据采集拓展器 | 1 | 套 |  |  |  |
| 42 | 数字化实验套件 | 1 | 套 |  |  |  |
| 43 | 小学实验套件 | 13 | 套 |  |  |  |
| 44 | 教学监控管理及实验考评套件 | 13 | 套 |  |  |  |
| 45 | 多功能电流传感器 | 1 | 只 |  |  |  |
| 46 | 多功能电压传感器 | 1 | 只 |  |  |  |
| 47 | 多功能磁感应强度传感器 | 1 | 只 |  |  |  |
| 48 | 无线彩屏微电流传感器 | 13 | 只 |  |  |  |
| 49 | 无线彩屏光强传感器 | 13 | 只 |  |  |  |
| 50 | 无线彩屏气体压强传感器 | 1 | 只 |  |  |  |
| 51 | 无线彩屏分体式位移传感器 | 1 | 只 |  |  |  |
| 52 | 无线彩屏温度传感器 | 13 | 只 |  |  |  |
| 53 | 无线彩屏力传感器 | 2 | 只 |  |  |  |
| 54 | 无线彩屏光电门传感器 | 2 | 只 |  |  |  |
| 55 | 无线彩屏声波声级传感器 | 1 | 只 |  |  |  |
| 56 | 声音分析包 | 13 | 套 |  |  |  |
| 57 | 无线彩屏相对湿度传感器 | 1 | 只 |  |  |  |
| 58 | 无线彩屏电导率传感器 | 1 | 只 |  |  |  |
| 59 | 无线彩屏心率传感器 | 1 | 只 |  |  |  |
| 60 | 无线彩屏乙醇传感器 | 1 | 只 |  |  |  |
| 61 | 无线彩屏呼吸传感器 | 1 | 只 |  |  |  |
| 62 | 高强度塑料仪器箱 | 14 | 套 |  |  |  |
| 63 | 数据连接线 | 13 | 套 |  |  |  |
| 64 | 连接套件 | 13 | 套 |  |  |  |
| 65 | 多向转接头及配套资料 | 13 | 套 |  |  |  |
| 66 | 加固型运动力学轨道 | 1 | 套 |  |  |  |
| 67 | 摩擦做功实验器 | 1 | 套 |  |  |  |
| 68 | 摩擦力实验器(金属型) | 1 | 套 |  |  |  |
| 69 | 浮力实验器 | 1 | 套 |  |  |  |
| 70 | 作用力与反作用力实验器 | 1 | 套 |  |  |  |
| 71 | 查理定律实验器 | 1 | 套 |  |  |  |
| 72 | 环形线圈 | 13 | 套 |  |  |  |
| 73 | 螺线管 | 13 | 套 |  |  |  |
| 74 | 玻璃导电实验器 | 1 | 套 |  |  |  |
| 75 | 温差实验仪 | 1 | 套 |  |  |  |
| 76 | 电阻定律实验器 | 1 | 套 |  |  |  |
| 77 | 电磁铁实验器 | 1 | 套 |  |  |  |
| 78 | 人体发电实验器 | 1 | 套 |  |  |  |
| 79 | 水果电池实验器 | 13 | 套 |  |  |  |
| 80 | 无线彩屏电流传感器 | 12 | 只 |  |  |  |
| 81 | 无线彩屏电压传感器 | 12 | 只 |  |  |  |
| 82 | 无线彩屏三维磁感应强度传感器 | 12 | 只 |  |  |  |
| 83 | 心理教师咨询组合 | 1 | 组 |  |  |  |
| 84 | 定制软承托 | 2 | 组 |  |  |  |
| 85 | 定制矮存储 | 2 | 张 |  |  |  |
| 86 | 个辅交流设备 | 1 | 只 |  |  |  |
| 87 | 个辅软承托 | 2 | 只 |  |  |  |
| 88 | 团辅交流设备 | 12 | 组 |  |  |  |
| 89 | 心理无声挂钟套装 | 2 | 组 |  |  |  |
| 90 | AI心理交流记录笔 | 1 | 只 |  |  |  |
| 91 | 心理疏导软包 | 1 | 项 |  |  |  |
| 92 | 心理成品展陈1 | 1 | 项 |  |  |  |
| 93 | 心理成品展陈2 | 1 | 项 |  |  |  |
| 94 | 心理成品展陈3 | 1 | 项 |  |  |  |
| 95 | 心理测评管理模组 | 1 | 套 |  |  |  |
| 96 | 心理自助服务设备 | 1 | 套 |  |  |  |
| 97 | 心理挂图 | 6 | 幅 |  |  |  |
| 98 | 催眠套件 | 1 | 套 |  |  |  |
| 99 | 智能身心反馈训练设备 | 1 | 套 |  |  |  |
| 100 | 智能拥抱引导放松设备 | 1 | 套 |  |  |  |
| 101 | 仿真宣泄人 | 1 | 套 |  |  |  |
| 102 | 心理沙盘 | 1 | 套 |  |  |  |
| 103 | 教师问诊组合 | 1 | 组 |  |  |  |
| 104 | 视力测试灯箱 | 1 | 套 |  |  |  |
| 105 | 身高体重测量仪 | 1 | 台 |  |  |  |
| 106 | 紧急处理存储 | 1 | 套 |  |  |  |
| 107 | 人机共存净化设备 | 1 | 台 |  |  |  |
| 108 | 药品可变温存储 | 1 | 台 |  |  |  |
| 109 | 学生检查支撑套装 | 1 | 组 |  |  |  |
| 110 | 搬运支撑 | 2 | 套 |  |  |  |
| 111 | 卫生调配存储一体设备 | 1 | 组 |  |  |  |
| 112 | 卫生保健能源供给 | 1 | 组 |  |  |  |
| 113 | 教师美术教学设备1 | 1 | 组 |  |  |  |
| 114 | 学生美术课程设备组合1 | 24 | 组 |  |  |  |
| 115 | 美术临时存放设备1 | 1 | 组 |  |  |  |
| 116 | 美术临时存放设备2 | 1 | 组 |  |  |  |
| 117 | 美术能源供给套装 | 4 | 组 |  |  |  |
| 118 | 美术展陈1 | 1 | 组 |  |  |  |
| 119 | 美术展陈2 | 1 | 项 |  |  |  |
| 120 | 美术能源供给 | 1 | 组 |  |  |  |
| 121 | 教师画材套装 | 1 | 套 |  |  |  |
| 122 | 绘图仪器 | 1 | 块 |  |  |  |
| 123 | 丁字尺 | 1 | 套 |  |  |  |
| 124 | 直尺 | 1 | 只 |  |  |  |
| 125 | 曲线板 | 1 | 只 |  |  |  |
| 126 | 三角板 | 1 | 套 |  |  |  |
| 127 | 大圆规 | 1 | 付 |  |  |  |
| 128 | 大三角板 | 1 | 把 |  |  |  |
| 129 | 民间美术样本 | 1 | 套 |  |  |  |
| 130 | 民间陶瓷样本 | 1 | 套 |  |  |  |
| 131 | 版画工具 | 8 | 付 |  |  |  |
| 132 | 泥工工具 | 8 | 套 |  |  |  |
| 133 | 制作工具 | 8 | 套 |  |  |  |
| 134 | 纸工工具 | 25 | 套 |  |  |  |
| 135 | 绘画工具 | 25 | 套 |  |  |  |
| 136 | 美术学具盒 | 25 | 套 |  |  |  |
| 137 | 美术课配套材料 | 49 | 套 |  |  |  |
| 138 | 水彩纸 | 25 | 包 |  |  |  |
| 139 | 水粉纸 | 25 | 包 |  |  |  |
| 140 | 素描纸 | 25 | 包 |  |  |  |
| 141 | 生宣纸 | 10 | 刀 |  |  |  |
| 142 | 熟宣纸 | 10 | 刀 |  |  |  |
| 143 | 教师书法教学设备组合 | 1 | 组 |  |  |  |
| 144 | 学生书法课程设备组合2 | 8 | 组 |  |  |  |
| 145 | 书法后置矮储物 | 1 | 组 |  |  |  |
| 146 | 书法侧置矮储物 | 1 | 组 |  |  |  |
| 147 | 博古存储 | 4 | 组 |  |  |  |
| 148 | 书法展陈 | 1 | 组 |  |  |  |
| 149 | 交互式数字临摹台 | 1 | 套 |  |  |  |
| 150 | 互动拍摄及Ai握笔监测设备 | 1 | 套 |  |  |  |
| 151 | 书画教学展示台 | 1 | 套 |  |  |  |
| 152 | 书法教学直播套件 | 1 | 套 |  |  |  |
| 153 | 中控套件 | 1 | 台 |  |  |  |
| 154 | 书法字帖排版套件 | 1 | 套 |  |  |  |
| 155 | 书法集创套件 | 1 | 套 |  |  |  |
| 156 | 三笔字板书示范书写套件 | 1 | 套 |  |  |  |
| 157 | 书法教学视频资源套件 | 1 | 套 |  |  |  |
| 158 | 书法教学查询套件 | 1 | 套 |  |  |  |
| 159 | 场景式网络课堂教学套件 | 1 | 套 |  |  |  |
| 160 | 书法课程讲义套件 | 1 | 套 |  |  |  |
| 161 | 碑帖深度学习套件 | 1 | 套 |  |  |  |
| 162 | 软笔书法Ai智能评价套件 | 1 | 套 |  |  |  |
| 163 | 作品虚拟展馆展示套件 | 1 | 套 |  |  |  |
| 164 | 书法设备辅材 | 1 | 套 |  |  |  |
| 165 | 毛笔 | 48 | 套 |  |  |  |
| 166 | 笔洗 | 48 | 个 |  |  |  |
| 167 | 笔筒 | 48 | 个 |  |  |  |
| 168 | 笔帘 | 48 | 个 |  |  |  |
| 169 | 墨水 | 48 | 瓶 |  |  |  |
| 170 | 砚台 | 48 | 方 |  |  |  |
| 171 | 镇尺 | 48 | 付 |  |  |  |
| 172 | 画毡 | 48 | 张 |  |  |  |
| 173 | 毛边纸 | 50 | 刀 |  |  |  |
| 174 | 生宣 | 10 | 刀 |  |  |  |
| 175 | 熟宣 | 10 | 刀 |  |  |  |
| 176 | 画轴式水写布 | 48 | 轴 |  |  |  |
| 177 | 教师创客操作设备 | 1 | 组 |  |  |  |
| 178 | 学生创客组合 | 12 | 组 |  |  |  |
| 179 | 收纳柜 | 4 | 组 |  |  |  |
| 180 | 人工智能多模态训练与决策套装 | 12 | 套 |  |  |  |
| 181 | 蓝牙手柄 | 12 | 只 |  |  |  |
| 182 | 人工智能多模态训练与决策场地套装 | 2 | 套 |  |  |  |
| 183 | 人工智能轮式机器人套装 | 2 | 套 |  |  |  |
| 184 | 人工智能比赛场地包-小学版 | 1 | 套 |  |  |  |
| 185 | 人工智能情境教学套装 | 20 | 套 |  |  |  |
| 186 | 人工智能情境教学场地 | 1 | 套 |  |  |  |
| 187 | 编程竞技无人机 | 2 | 台 |  |  |  |
| 188 | 编程竞技无人机（赛事套装） | 2 | 套 |  |  |  |
| 189 | 编程竞技无人机场地套装 | 1 | 套 |  |  |  |
| 190 | 人形机器人 | 4 | 台 |  |  |  |
| 191 | 人形机器人集控套件 | 1 | 套 |  |  |  |
| 192 | 机械臂 | 1 | 套 |  |  |  |
| 193 | 校园数智互动画框 | 1 | 个 |  |  |  |
| 194 | 虚拟编程无人机 | 20 | 套 |  |  |  |
| 195 | 摄像机 | 4 | 台 |  |  |  |
| 196 | 录播主机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 197 | 录播管理主机 | 1 | 套 |  |  |  |
| 198 | 智能分析主机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 199 | 屏幕采集主机 | 1 | 套 |  |  |  |
| 200 | 吊麦 | 6 | 支 |  |  |  |
| 201 | 桌面式触摸面板 | 1 | 台 |  |  |  |
| 202 | 电源时序控制器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 203 | 数字音频矩阵 | 1 | 台 |  |  |  |
| 204 | 千兆交换机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 205 | 机柜 | 1 | 台 |  |  |  |
| 总计金额（元） |  |  |  |  |  |  |

注：供应商对其提供的本国产品应出具《关于符合本国产品标准的声明函》，详见格式附件九。

目录五 资格性审查响应对照表及相关资料

项目名称：安德门小学专用室设备采购项目

项目编号：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

投标供应商：（加盖电子公章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

技术符合性审查响应对照表及相关资料

项目名称：安德门小学专用室设备采购项目

项目编号：

| 序号 | 技术符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 技术作证性资料在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

投标供应商：（加盖电子公章）

说明：1.技术符合性审查是针对采购人提出的技术参数加星项与实质性要求，做专门的应答，且须提供彩页或技术白皮书或检测报告或承诺书等佐证性材料以支撑其响应情况。（未提供作证性材料视为无效响应）

2.如果行数不够，请自行增加。

目录六、拟投入本项目人员一览表格式

拟投入本项目服务人员一览表

项目名称：安德门小学专用室设备采购项目

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、根据拟投入人员信息，据实填写；

2、如果行数不够，请自行增加。

投标供应商：（加盖电子公章）

日期：年月日

目录七、技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

项目名称：安德门小学专用室设备采购项目

项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 招标要求规格 | 偏离情况 （填写正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离内容 （填写偏离部分内容） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双层舞蹈把杆 | 1、规格：长≥11700mm； 2、杆体：优质实木，表面环保清水漆，内置锰钢。 3、支架：支架采用截面尺寸≥40*60*2.5mm钢管，漆面一体喷涂，恒温烘烤，无味无毒，表面平整，耐腐蚀不划手。 |  |  |
| 2 | 镜墙 | 1、规格：≥7600*2000mm 2、框架：采用实木材质，加粗实木方，含水率应在8%-12%之间； 3、承托表面：采用皮革，耐磨、耐脏； 4、海绵：采用密度≥35kg高回弹聚胺脂阻燃海棉，回弹性好，符合人体学原理，厚度≥40mm； |  |  |
| 3 | 舞蹈服装挂储设备 | 1、规格：≥850*390*1800mm； 2、材质：整体为钢制，钢材壁厚≥0.6mm，表面经酸洗磷化静电喷涂处理，同一格内，分上下两层空间。六门，每个门中均有一根挂衣杆。 |  |  |
| 4 | 换鞋临储设备 | 1、规格：≥1200*350*450mm； 2、材质：分为柜体层与软包层，柜体层采用≥18mm厚环保三聚氰胺板，同色PVC材质机械封边；软包层采用≥40mm厚阻燃布艺覆面软包，内部采用高回弹阻燃海绵，确保学生使用安全，软包颜色需与学校确认。 |  |  |
| 5 | 教师音乐升降教学组合 | 1、规格：≥800*600*745/1175mm 2、结构：为保证稳定性，脚管采用壁厚≥2.5mm厚铝型材；底脚采用≥3mm厚碳素结构钢折弯加截面尺寸≥80*30*1.5mm厚钢管加固；上托采用壁厚≥3mm，尺寸≥280*280mm的碳素结构钢板，冲加强筋；移动机构采用ABS加尼龙万向脚轮，防滑静音带脚踏刹车；升降系统采用≥600mm气弹簧。 3、教学操作平面：环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥25mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm； 4、配钢制书网及前挡板； 每组配≥1个教师活动承托设备，要求五星脚，网面，可移动 |  |  |
| 6 | 音乐学生软承托 | 1、规格：≥300*360*420mm； 2、材质：整体框架采用橡胶木实木，支撑腿采用截面尺寸≥50*30mm，上部支撑横梁≥60*30mm，下部支撑拉挡≥50*20mm；上部承托面为≥50mm厚软包，内部为高弹力定型海绵，回弹力好，外部包布艺，最终颜色需要与学校确认。 |  |  |
| 7 | 乐器临时存放设备1 | 1、规格：≥7900*600*800mm 2、框架及门板：采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥18mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm；为保证学生使用安全，门板采用切斜扣手方式，不采用外露金属拉手； 3、设备存放顶面：采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥25mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm； 4、五金件：阻尼铰链，三合一连接件 |  |  |
| 8 | 乐器临时存放设备2 | 1、规格：≥8300*600*800mm 2、框架及门板：采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥18mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm；为保证学生使用安全，门板采用切斜扣手方式，不采用外露金属拉手； 3、设备存放顶面：采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥25mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm； 4、五金件：阻尼铰链，三合一连接件 |  |  |
| 9 | 合唱台 | 1、规格：三层尺寸≥1230*1150*620±10mm； 2、材质与结构：采用高密度PE材质吹塑制作，材质轻，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象，硬度和强度高，吸水性小，具有电绝缘性，耐寒；合唱台台阶可翻转设计，可调整为两层合唱台也可以变为一个整体的小舞台，侧面轮子设计方便推移。 |  |  |
| 10 | 后墙音乐展陈 | 1、规格：≥7100*1800mm； 2、材质与结构：整体采用≥10mmPVC材质，高清UV画面，耐候性强，部分文字采用亚克力材质，立体感强，美观大方 |  |  |
| 11 | 教师音乐准备组合 | 1、规格：≥2000*600*760mm； 2、准备面及支撑架：准备面采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥25mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm；支撑架采用截面尺寸≥30*60*1.5mm钢管制成，表面经酸洗磷化静电喷涂处理，耐腐蚀。 2、移动储存体：采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥18mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm。门板上采用铝合金材质拉手，结实耐用。每组至少有2只移动储存体； 4、辅材：开合功能采用阻尼铰链，抽动机构采用静音滚珠导轨； 每组配≥1个教师承托设备，要求五星脚，网面，可移动。 |  |  |
| 12 | 定制存储 | 1、规格：≥900*410*2000mm 2、结构及材质：铝木结构，整体框架结构采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥18mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm；上部对开机构为铝合金边框，边框中嵌合≥4mm厚钢化玻璃，为保证使用安全及使用的是满足国家相关要求的钢化玻璃，玻璃上需带有“CCC”标志；下部对开机构采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥18mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm；转动处采用阻尼铰链； |  |  |
| 13 | 置物多层设备 | 1、规格：≥1500*500*2000mm； 2、结构及材质：全钢框架结构，整体采用壁厚≥1.0mm的冷轧钢板，表面经酸洗磷化静电喷涂塑化处理，横支撑≥40*60*1.0mm，主支撑≥40*80*1.0mm，为保证使用时的稳固性，主支撑经辊压、冲压而成， 横置支撑为P型管经辊压而成，钢制横置物面下部配加强筋，设备整体稳固耐用。总层数≥4层，钢制横置物面间距可调，且每层层载≥210kg |  |  |
| 14 | 教师科学操作设备1 | 1、规格：≥1800*750*760mm 2、操作面：采用不低于E1级高能板（高能实芯理化板），通体厚度为≥25mm，要求整台面，不允许边缘加厚。板材表面为生物抗菌型净化膜压贴，芯材采用热固树脂与≥70%可再生森林的软木纤维，中间添加内应力平衡无醛生物胶一体高温高压而成。操作面板具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水之性能； 3、脚架：采用≥60*30钢管，壁厚≥1.5MM，整体经酸洗磷化，环氧树脂喷涂处理，结实耐用。整体有3面有≥18mm厚挡板，可对教师腿部进行保护； 4、活动柜柜体：整体采用≥16mm-18mm 厚国产环保 E1级三聚氰胺板制作，国产封边条封边；活动柜拉手：采用铝合金材质拉手，造型美观； 五金件：采用阻尼铰链；滑轨：采用滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音。 每组配≥1个教师承托设备，要求五星脚，网面，可移动。 |  |  |
| 15 | 学生科学操作组合1 | 一、学生科学操作设备： 1、规格：≥1400*700*760mm； 2、操作面：采用≥12mm厚洁菌抗倍特板，四周边缘加厚至≥24mm，表面耐刻划、耐酸碱、耐水浸， 边角经磨切，防止划手；周边加厚处理，既有螺丝固定，又用胶水高压黏结，操作面前缘上边经圆滑处理，美观且光滑不伤手；操作面中间挖孔放置≥5mm厚带有CCC标志的钢化玻璃 3、脚架：采用≥60*30钢管，壁厚≥1.5MM，整体经酸洗磷化，环氧树脂喷涂处理，结实耐用。侧边脚架有≥18mm厚挡板，可对学生腿部进行保护； 4、置物空间：分隔区域，承重滑轨，可抽拉，从操作面可看到置物空间内的存储物品； 二、弓形学生实验操作承载设备 1、规格：≥Φ300*465mm±5mm A：承托表面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：≥30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架1、脚架材质及形状：圆管。 2、脚架表面涂装：钢管架焊接完成后，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 C：脚垫材质：采用PP塑料，底部有防滑防刮伤地板软垫。 D：产品功能：可悬挂在任何平面上，便于收纳。 5、每组含1张学生实验操作设备和4只弓形学生实验操作承载设备 |  |  |
| 16 | 科学临时存放设备1 | 1、规格：≥7000*600*800mm 2、框架及门板：采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥18mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm；为保证学生使用安全，门板采用顶端斜切切拉手，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm，不采用外露金属拉手； 3、设备存放顶面：采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥25mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm； 4、五金件：阻尼铰链，三合一连接件 |  |  |
| 17 | 科学临时存放设备2 | 1、规格：≥7600*600*800mm 2、框架及门板：采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥18mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm；为保证学生使用安全，门板采用顶端斜切切拉手，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm，不采用外露金属拉手； 3、设备存放顶面：采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥25mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm； 4、五金件：阻尼铰链，三合一连接件 |  |  |
| 18 | 科学后置展陈一体存储 | 1、规格：≥5200*450*2200mm 2、框架及门板：采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥18mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm；为保证学生使用安全，门板采用顶端斜切切拉手，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm，不采用外露金属拉手；门板上有文化。 4、五金件：阻尼铰链，三合一连接件 |  |  |
| 19 | 成品展陈1 | 1、规格：≥7800*1000mm 2、材质与结构：整体采用≥10mmPVC材质，高清UV画面，耐候性强，部分文字采用亚克力材质，立体感强，美观大方 |  |  |
| 20 | 成品展陈2 | 1、规格：≥2500*3200mm 2、材质：柱子区域文化制作，包括柱子上涂刷彩色环保净味油漆，上面制作PVC基底立体字，表面薄亚克力晶片。 |  |  |
| 21 | 小学《科学》年级式实验材料箱(一年级上册）SJ | 1、规格：≥500*370*180mm。 2、打开方式：耳扣式天地盖。 3、箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣； 4、纹路：外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 5、材料工艺：高强度汽车保险杠专用环保型PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 6、箱体内部构造：内部采用隔离托盘，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 7、堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 8、主要配置及用材： 1.斜坡；2.红色圆点贴；3.绿色圆点贴；4.钢球；5.木球；6.塑料球；7.泡沫球；8.空心小球；9.绒布；10.短铅笔；11.卡纸；12.吸管；13.胶带；14.安全剪刀；15.铅笔加长器；16.气球；17.气球；18.圆柱形瓶；19.扁圆柱形瓶；20.塑料杯；21.塑料烧杯；22.量筒；23.红色素；24.绿色素；25.感官图卡；26.盲文板；27.放大镜；28.简易显微镜；29.指纹图；30.印泥；31.听诊器；32.望远镜；33.纸盘；34.眼罩；35.蜡烛；36.蜡烛支架；37.火柴；38.恐龙模型；39.视觉图卡；40.牛顿摆（碰碰球）；41.暗盒；42.暗盒位置贴纸；43.自封袋；44.植物叶图卡；45.植物叶标本；46.银杏叶卡片；47.木勺；48.玻璃球；49.毛线；50.棉花球；51.木块；52.瓦块；53.塑料片；54.垫片；55.卵石；56.丙烯颜料；57.贝壳；58.线；59.食行衣住卡片；60.木轮；61.竹棒；62.轴承模型；63.小车纸盒；64.轮子；65.轴；66.吸管；67.气球；68.打气筒；69.吸管；70.皮筋；71.双面胶等。 9、功能描述： 本实验材料箱可完成不少于12个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：1.小小科学家；2.小小工程师；3.上好科学课；4.认识感官；5.借助工具观察；6.感官总动员；7.事实与猜想；8.从猜想到验证；9.探究秋叶的秘密；10.自然物与人造物；11.人工世界；12.轮子的故事； |  |  |
| 22 | 小学《科学》年级式实验材料箱(一年级下册）SJ | 1、规格：≥500*370*180mm。 2、打开方式：耳扣式天地盖。 3、箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣； 4、纹路：外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 5、材料工艺：高强度汽车保险杠专用环保型PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 6、箱体内部构造：内部采用隔离托盘，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 7、堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 8、主要配置及用材： 1.石头；2.放大镜；3.塑料盘；4.颜色卡；5.细沙子；6.粗沙子；7.筛子；8.沙漏配件；9.沙漏；10.计时器；11.沙画材料；12.园艺铲；13.培养皿；14.陶土；15.干黏土；16.泥塑工具；17.泥塑模具；18.陶鸟玩具；19.杯子；20.序号贴；21.星形瓶；22.锥形瓶；23.心形瓶；24.柱形瓶；25.保鲜袋；26.滴管；27.铁丝；28.铝片；29.橡皮泥；30.小水轮；31.漏斗；32.橡胶管；33.塑料接头；34.食盐；35.红糖；36.沙子；37.杯子；38.勺子；39.塑料棒；40.搅拌棒；41.油；42.胡椒粉；43.味精；44.面粉；45.糖；46.酱油；47.塑料袋；48.保鲜袋；49.马夹袋；50.自封袋；51.小哨子；52.牙签；53.气球；54.打气筒；55.海绵块；56.石块；57.砖块；58.玻璃珠；59.棉花球；60.木块；61.干香菇；62.收纳袋；63.抽气筒；64.泡泡液；65.吹泡泡器；66.吸管；67.注射器；68.包装膜；69.减震充气袋；70.动物图卡；71.饲分盒；72.植物图卡；73.植物观察记录单；74.相像植物图卡；75.植物铭牌；76.人工草坪；77.仿真花；78.仿真植物等。 9、功能描述： 本实验材料箱可完成不少于11个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：1.捡石头；2.玩沙子；3.捏泥巴；4.水是什么样的；5.玩转小水轮；6.盐和糖哪儿去了；7.找空气；8.这里面有空气吗；9.玩空气；10.形形色色的动物；11.多姿多彩的植物；12.动物与植物； |  |  |
| 23 | 小学《科学》年级式实验材料箱(二年级上册）SJ | 1、箱体外观尺寸：≥500*370*180mm。 2、打开方式：耳扣式天地盖。 3、箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣； 4、纹路：外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 5、材料工艺：高强度汽车保险杠专用环保型PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 6、箱体内部构造：内部采用隔离托盘，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 7、堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 8、主要配置及用材： 1.布片；2.木片；3.橡胶片；4.塑料片；5.铁丝；6.纸片；7.玻璃片；8.纸杯；9.陶瓷杯；10.塑料杯；11.玻璃杯；12.金属杯；13.竹杯；14.铜棒；15.铝棒；16.铁棒；17.木棒；18.塑料棒；19.砂纸；20.铜丝；21.铁丝；22.铝丝；23.蹄形磁铁；24.蹄形磁铁；25.条形磁铁；26.条形磁铁；27.环形磁铁；28.圆形磁铁；29.球形磁铁；30.玻璃珠；31.长尾夹；32.回形针；33.木片；34.积木块；35.橡皮；36.铜钥匙；37.钢尺；38.铅坠；39.铝盖；40.螺丝；41.钢针；42.钢珠；43.测磁力卡；44.蜻蜓纸卡；45.细线；46.钓鱼玩具；47.塑料管；48.玩具甲虫；49.双面胶；50.强磁；51.小垫圈；52.尼龙线；53.拉力器；54.超轻黏土；55.竹片；56.扭扭棒；57.橡皮筋；58.挂钩；59.钩码；60.拉力板；61.塑料小车；62.工具包；63.木块；64.钉子；65.螺丝套装；66.玩具小象；67.穿绳板；68.手动打孔器；69.鞋带等。 9、功能描述： 本实验材料箱可完成不少于13个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：1.认识常见材料；2.各种各样的杯子；3.金属；4.磁铁能吸什么；5.隔物吸铁；6.磁铁的妙用；7.推和拉；8.形状改变了；9.动起来与停下来；10.认识常用工具；11.拧螺丝；12.做个穿绳板； |  |  |
| 24 | 小学《科学》年级式实验材料箱(二年级下册）SJ | 1、箱体外观尺寸：≥500*370*180mm。 2、打开方式：耳扣式天地盖。 3、箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣； 4、纹路：外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 5、材料工艺：高强度汽车保险杠专用环保型PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 6、箱体内部构造：内部采用隔离托盘，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 7、堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 8、主要配置及用材： 1.布片；2.木板；3.大理岩；4.透明塑料片；5.铜片；6.铝板；7.铁片；8.瓷板；9.正方形卡纸；10.玻璃表面皿；11.塑料杯；12.金属杯；13.竹杯；14.一次性纸杯；15.防水布；16.小滴管；17.一次性纸杯；18.火柴；19.扁蜡烛；20.粉笔；21.条形磁铁；22.U型磁铁；23.回形针；24.长尾票夹；25.铜钥匙；26.铃铛；27.盖子；28.镍片；29.铁钉(小)；30.钢珠；31.环形磁铁；32.大头针；33.磁铁悬挂架；34.磁力小车；35.无孔底座；36.磁悬浮架；37.指南针；38.钢针；39.吹塑纸；40.塑料盒；41.方位贴纸；42.葱种子；43.小花盆；44.花盆托盘；45.小铁锹；46.塑料试管；47.油；48.养虫罐；49.黑卡纸；50.土壤动物图卡；51.10号自封袋；52.钳子；53.螺丝刀；54.起钉锤；55.小木块；56.螺丝及钉子；57.木板（小）；58.木板（大）；59.螺丝；60.保鲜袋；61.竹棒；62.橡皮筋等。 9、功能描述： 本实验材料箱可完成不少于12个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：1.认识常见材料；2.各种各样的杯子；3.神奇的新材料；4.磁铁的吸力；5.磁铁的两极；6.自制指南针；7.栽小葱；8.养蚂蚁；9.寻访土壤中的小动物；10.认识工具；11.拧螺丝；12.做个小温室。 |  |  |
| 25 | 小学《科学》年级式实验材料箱(三年级上册）SJ | 1、箱体外观尺寸：≥500*370*180mm。 2、打开方式：耳扣式天地盖。 3、箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣； 4、纹路：外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 5、材料工艺：高强度汽车保险杠专用环保型PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 6、箱体内部构造：内部采用隔离托盘，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 7、堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 8、主要配置及用材： 1.园艺小铲；2.塑料彩盘；3.塑料杯；4.搅拌棒；5.蜡烛；6.铝箔盒；7.简易加热装置；8.放大镜；9.土壤；10.过滤杯；11.塑料杯；12.喷头；13.塑料瓶；14.量杯；15.量筒；16.注射器；17.橡胶堵头；18.电子秤；19.木块；20.砖块模型；21.玻璃弹珠；22.粉笔；23.蜡烛；24.橡皮泥；25.木块；26.黄豆；27.绿豆；28.玉米粉；29.木屑；30.铁屑；31.红糖；32.塑料杯；33.食盐；34.白砂糖；35.塑料勺；36.脱脂棉；37.塑料杯；38.塑料杯；39.碎石；40.金属勺（加热勺）；41.滴管；42.塑料膜；43.陶瓷碟子；44.气球；45.漏斗；46.乒乓球；47.保鲜袋；48.塑料袋；49.吸管；50.竹棒；51.充气小球；52.打气筒；53.热气球纸筒；54.热气球袋；55.线香；56.小风轮；57.风的成因纸盒；58.吸水树脂；59.无纺布袋；60.纺织材料样品；61.石膏粉；62.塑料盒模具；63.铁丝；64.沙子；65.荷叶；66.纸杯等。 9、功能描述： 本实验材料箱可完成18个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：1.土壤里面有什么；2.不同的土壤；3.肥沃的土壤；4.植被与土壤；5.认识液体 ；6.认识固体 ；7.固体的混合与分离 ；8.固体、液体的混合与分离；9.河流与湖泊；10.地下水；11.海洋；12.珍惜水资源；13.吹气球；14.称空气；15.热气球；16.风的形成；17.天然材料与人造材料；18.纺织材料；19.建筑材料；20.纳米材料； |  |  |
| 26 | 小学《科学》年级式实验材料箱(三年级下册）SJ | 1、箱体外观尺寸：≥500*370*180mm。 2、打开方式：耳扣式天地盖。 3、箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣； 4、纹路：外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 5、材料工艺：高强度汽车保险杠专用环保型PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 6、箱体内部构造：内部采用隔离托盘，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 7、堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 8、主要配置及用材： 1.小花盆；2.花盆托盘；3.小喷壶；4.绿豆；5.塑料杯；6.塑料勺；7.番茄种子包；8.黄瓜种子；9.色素；10.镊子；11.腊光纸；12.湿纸巾；13.莲子；14.卷柏；15.青苔；16.保鲜袋；17.钢尺；18.气球；19.棉线；20.塑料试管；21.音叉；22.防水袋；23.声音屏；24.鼓；25.铝片琴；26.风铃管；27.腈纶棉；28.棉花；29.木板；30.木板；31.白纸；32.蓝色蜡光纸；33.红色蜡光纸；34.绿色蜡光纸；35.牛皮纸；36.皱纹纸；37.小滴管；38.铜棒；39.铝棒；40.铁棒；41.砂纸(粗)；42.砂纸(细)；43.铜丝；44.铁丝；45.铝丝；46.铜片；47.铁片；48.铝片；49.铁柱体；50.铝柱体；51.铜柱体；52.马夹袋；53.纸袋；54.羊毛线；55.塑料绳；56.火柴；57.室内温度计；58.直型塑料杯；59.橡胶帽；60.风向标；61.各种花卡片；62.营养餐设计卡.花的解剖卡；63.我们吃的是什么图卡；64.植物与环境图；65.沙漠植物图卡；66.水生植物图卡；67.气温计模型；68.云量图；69.天气日历等。 9、功能描述： 本实验材料箱可完成18个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：1.种子发芽了；2.幼苗长大了；3.植物开花了；4.植物结果了；5.不同环境里的植物；6.沙漠中的植物；7.水里的植物；8.石头上的植物；9.声音的产生；10.声音的传播；11.不同的声音；12.天然材料与人造材料；13.纸；14.金属；15.塑料；16.测量气温；17.云量和雨量；18.风向和风力。 |  |  |
| 27 | 小学《科学》年级式实验材料箱(四年级上册）SJ | 1、箱体外观尺寸：≥500*370*180mm。 2、打开方式：耳扣式天地盖。 3、箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣； 4、纹路：外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 5、材料工艺：高强度汽车保险杠专用环保型PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 6、箱体内部构造：内部采用隔离托盘，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 7、堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 8、主要配置及用材： 1.木线轴；2.硅胶垫圈；3.垫片；4.弦线；5.色素；6.小滴管；7.羽毛；8.风车；9.陀螺；10.钟摆模型；11.棉线；12.内螺纹钢球；13.带孔螺丝；14.竹蜻蜓；15.磁力小车；16.桌沿定滑轮；17.回形针；18.棉线；19.垫片包；20.橡皮筋；21.黑色海绵；22.弹簧；23.拉力板支架；24.拉力板；25.拉簧；26.挂钩；27.钩码；28.弹簧测力计；29.小木块；30.砂纸(粗)；31.砂纸(细)；32.圈钩螺丝；33.塑料球；34.塑料球；35.塑料球；36.橡皮泥；37.5号电池；38.红黑双拼线；39.单刀单掷开关；40.灯珠；41.电机；42.蜂鸣器；43.木块；44.图钉；45.回形针；46.铜片；47.铝片；48.铁片；49.橡胶片；50.塑料片；51.导电检测器；52.U型导线；53.灯座；54.电池盒；55.人体导电球；56.电路暗盒；57.鳄鱼夹导线；58.水果电池材料；59.岩石标本；60.矿物标本；61.铜钥匙；62.铁钉(小)；63.石膏粉；64.LED灯珠；65.手环带；66.铜片；67.绝缘胶布；68.纽扣电池；69.彩纸（方）；70.动物分类图卡；71.珍稀动物图卡；72.鱼类图卡；73.鸟类图卡；74.哺乳类图卡等。 9、功能描述： 本实验材料箱可完成不少于16个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：1.给动物分类；2.鱼类；3.鸟类；4.哺乳类；5不同的运动；6.力与运动；7.弹力；8.摩擦力；9.浮力；10.点亮小灯光；11.导体和绝缘体；12.电路暗箱；13.生活中的电；14.常见的岩石；15.认识矿物；16.矿物与我们的生活。 |  |  |
| 28 | 小学《科学》年级式实验材料箱(四年级下册）SJ | 1、箱体外观尺寸：≥500*370*180mm。 2、打开方式：耳扣式天地盖。 3、箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣； 4、纹路：外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 5、材料工艺：高强度汽车保险杠专用环保型PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 6、箱体内部构造：内部采用隔离托盘，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 7、堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 8、主要配置及用材： 1.多向夹子；2.温度计；3.温度计；4.乒乓球；5.扁蜡烛；6.火柴；7.热胀冷缩实验仪；8.塑料杯；9.塑料锥形瓶；10.气球；11.色素；12.小吸管；13.透明瓶(玻璃)；14.冰格袋；15.铝箔；16.搅拌棒；17.塑料试管；18.食盐；19.定量勺；20.透明罐/塑料瓶；21.地球形状模拟器（圆弧板）；22.地球形状模拟器（平板）；23.小船模型；24.充气地球仪；25.气球；26.打气筒；27.月球仪；28.塑料盒；29.石块；30.泡沫球；31.月相图卡；32.沙子；33.太阳高度仪；34.量角器；35.竹棒；36.棉线；37.月相盒小灯；38.影子观察器底座；39.竹棒；40.影子观察记录纸；41.日晷；42.瓶盖；43.橡皮泥；44.扭扭棒；45.蚕卵；46.放大镜；47.养虫罐；48.透明盒；49.毛笔；50.蚕饲料；51.蚯蚓实验盒(上盖)；52.蚯蚓实验盒(下盖)；53.蚕豆；54.镊子；55.塑料杯；56.塑料杯盖；57.凤仙花种子；58.向日葵；59.萝摩；60.苍耳；61.小花盆；62.花盆托盘；63.浅碟；64.塑料摆球；65.带孔螺丝；66.内螺纹钢球；67.棉线；68.电子计时器；69.曲线图；70.陆地板贴；71.自制日晷；72.养蝴蝶说明；73.动物繁殖卡；74.鸡的孵化卡片；75.胎儿发育图卡；76.动物庇护所图卡等。 9、功能描述： 本实验材料箱可完成不少于15个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：1.冷热与温度；2.热胀冷缩；3.水受热以后；4.谁遇冷以后；5.地球；6.月球；7.太阳；8.太阳钟；9.庞大的“家族”；10.养昆虫；11.探究昆虫的奥秘；12.用种子繁殖；13.用根、茎、叶繁殖；14.动物的繁殖；15.生物与非生物；16.动物的庇护所；17.环境变化以后等。 |  |  |
| 29 | 小学《科学》年级式实验材料箱(五年级上册）SJ | 1、箱体外观尺寸：≥500*370*180mm。 2、打开方式：耳扣式天地盖。 3、箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣； 4、纹路：外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 5、材料工艺：高强度汽车保险杠专用环保型PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 6、箱体内部构造：内部采用隔离托盘，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 7、堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 8、主要配置及用材： 1.蜡烛；2.火柴；3.电池；4.电池盒；5.导线；6.沙；7.细钢丝；8.激光笔；9.塑料盒；10.线香；11.手电；12.光的传播纸卡；13.小孔成像套材；14.多用平面镜；15.潜望镜套材；16.三棱镜；17.彩色滤光纸；18.牛顿盘；19.带柄金属片；20.凡士林；21.温度计；22.玻璃瓶；23.色素；24.木屑；25.走马灯套材；26.太阳灶模型；27.小棒；28.珠子；29.黄油；30.地形图；31.地形图卡；32.金属盒；33.番茄酱；34.土豆泥粉；35.海绵；36.木片；37.泡沫块；38.塑料盘；39.石块；40.玉米屑；41.玉米粉；42.吸管；43.护目镜；44.橡皮泥；45.冰格袋；46.温度计；47.反应纸尺；48.绒球；49.皮肤测试卡；50.棋子；51.红色圆点贴；52.七巧板；53.降落伞材料等。 9、功能描述： 本实验材料箱可完成18个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：1.光源；2.光的传播；3.光的反射；4.七色光；5.热传导；6.热对流；7.热辐射；8.物体的传热本领；9.地球的表面；10.火山和地震；12.地表雕刻师；13.云和雾；14.露和霜；15.刺激与反应；16.从刺激到反应；17.我们的大脑；18像工程师那样等。 |  |  |
| 30 | 小学《科学》年级式实验材料箱(五年级下册）SJ | 1、箱体外观尺寸：≥500*370*180mm。 2、打开方式：耳扣式天地盖。 3、箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣； 4、纹路：外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 5、材料工艺：高强度汽车保险杠专用环保型PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 6、箱体内部构造：内部采用隔离托盘，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 7、堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 8、主要配置及用材： 1.手持显微镜；2.放大镜；3.广口瓶；4.稻草；5.滴管；6.载玻片；7.盖玻片；8.微生物卡片；9.干面条；10.塑料盒；11.手套；12.仿生图卡；13.苍耳；14.尼龙粘条；15.真空吸盘；16.萝摩种子；17.棉签；18.形状纸片；19.内切圆形纸片；20.白纸；21.塑料半球；22.拱桥模型；23.纸卡；24.贝壳；25.动物头饰；26.手臂模型材料；27.保护色动物；28.仿真纸卡；29.地球仪；30.手电；31.林奈花钟纸卡；32.橡皮泥；33.牙签；34.电子温度计；35.纸套；36.简单机械材料；37.钩码；38.自制小杆秤材料；39.螺丝；40.螺丝刀；41.木块；42.线；测力计；43.斜面；44.小车等。 9、功能描述： 本实验材料箱可完成不少于14个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：1.搭建生命体的“积木”；2.微小的生命体；3.发霉与防霉；4.生物的启示；5.蛋壳与拱形建筑；6.蝙蝠和雷达；7.我们来仿生；8.昼夜交替；9.昼夜对植物的影响；10.四季循环；11.撬重物的窍门；12.拧螺丝的学问；13.升旗的方法；14.斜坡的启示等。 |  |  |
| 31 | 小学《科学》年级式实验材料箱(六年级上册）SJ | 1、箱体外观尺寸：≥500*370*180mm。 2、打开方式：耳扣式天地盖。 3、箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣； 4、纹路：外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 5、材料工艺：高强度汽车保险杠专用环保型PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 6、箱体内部构造：内部采用隔离托盘，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 7、堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 8、主要配置及用材： 1.蜡烛；2.蜡块；3.棉线；4.铝盖；5.火柴；6.加热勺；7.熟石灰；8.铁钉；9.生锈铁钉；10.砂纸；11.四氧化三铁；12.试管；13.油；14.干燥剂；15.细铁屑丝；16.小苏打；17.白醋；18.糖；19.食用色素；20.反应瓶；21.性状图卡；22.性状图；23.米；24.豌豆的遗传图；25.恐龙模型；26.弓石燕；27.化石图卡；28.太阳系八颗行星图；29.旋转星图；30.星座放映器；31.羽毛；32.小球；33.沙包；34.绿豆；35.塑料杯；36.水培营养素；37.珍珠岩；38.岩棉；39.泥炭；40.花盆；41.育苗盘；42.石膏粉；43.塑料盒模具；44.沙；45.小石子；46.铁丝；47.电动机；48.简易电动机；49.蒸汽船材料等。 9、功能描述： 本实验材料箱可完成不少于17个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：1.蜡烛的变化；2.铁钉生锈；3.制作汽水；4.化学家的研究；5.生物的遗传；6.生物的变异；7.寻找遗传与变异的秘密；8.消失的恐龙；9.化石告诉我们什么；10.用化石做证据；11.太阳系大家庭；12.观察星空；13.冲出地球；14.人造肥料与现代农业；15.钢筋混凝土与现代建筑业；16.电动机与现代工业；17.像工程师那样等。 |  |  |
| 32 | 小学《科学》年级式实验材料箱(六年级下册）SJ | 1、箱体外观尺寸：≥500*370*180mm。 2、打开方式：耳扣式天地盖。 3、箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣； 4、纹路：外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 5、材料工艺：高强度汽车保险杠专用环保型PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 6、箱体内部构造：内部采用隔离托盘，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 7、堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 8、主要配置及用材： 1.象棋；2.皮球；3.打气筒；4.软尺；5.皮筋；6.弹簧；7.带孔黑纸卡；8.手电；9.激光笔；10.塑料瓶；11.牛顿摆；12.飞旋扣子；13.摇摇发电棒；14.小苏打；15.锥形瓶；16.橡胶塞；17.火柴；18.蜡烛；19.大铁钉；20.单芯导线；21.电池盒；22.电池；23.回形针；24.电磁铁套管；25.条形磁铁；26.食物链图卡贴；27.线；28.广口瓶；29.土壤；30.沙石；31.煤；32.太阳灶；33.风力发电模型；34.太阳能小车；35.温度计；36.多向夹子；37.圆纸片；38.色素；39.泡沫碎粒；40.塑料盘；41.塑料袋；42.镜子；43.凡士林；44.中国珍稀动植物图卡；45.垃圾分类模型；46.家园转盘等。 9、功能描述： 本实验材料箱可完成不少于14个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：1.什么是能量；2.各种各样的能量；3.能量的转换；4.电磁铁；5.有趣的食物链；6.做个生态瓶；7.多种多样的自然资源；8.开发新能源；9.善用自然资源；10.洁净的水域；11.清新的空气；12.多样的生物；13.健康的土地；14.像科学家那样等。 |  |  |
| 33 | 教师科学准备组合 | 1、规格：≥2000*600*760mm； 2、准备面及支撑架：准备面采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥25mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm；支撑架采用截面尺寸≥30*60*1.5mm钢管制成，表面经酸洗磷化静电喷涂处理，耐腐蚀。 2、移动储存体：采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥18mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm。门板上采用铝合金材质拉手，结实耐用。每组至少有2只移动储存体； 4、辅材：开合功能采用阻尼铰链，抽动机构采用静音滚珠导轨； 每组配≥1个教师承托设备，要求五星脚，网面，可移动。 |  |  |
| 34 | 教师科学操作设备2 | 1、规格：≥2400*1000*750mm 2、操作面：采用不低于E1级高能板（高能实芯理化板），通体厚度为≥25mm，要求整台面，不允许边缘加厚。板材表面为生物抗菌型净化膜压贴，芯材采用热固树脂与≥70%可再生森林的软木纤维，中间添加内应力平衡无醛生物胶一体高温高压而成。操作面板具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水之性能； 3、钢制支撑：采用壁厚≥1.5mm金属型材经喷塑处理焊接而成的钢架； 4、储物空间：采用≥18mm厚环保E1级环保三聚氰胺饰面板,截面用优质PVC封边条机械封边，五金件采用≥105°阻尼铰链及静音三节轨。 每组配≥1个教师承托设备，要求五星脚，网面，可移动。 |  |  |
| 35 | 学生科学操作组合2 | 一、学生科学实验桌 1、规格：≥1400*1212*740mm 2、台面：采用新型、环保≥12.7mm实心理化板台面，台面为六边形。 3、台体结构：整个台体为六边形，采用环保ABS材料一次成型，坚固耐用。组合台体使用≥6根长度≥650mm，宽度≥50mm的铝合金连接件榫卯连接≥6个长边≥635mm，短边≥230mm的梯形桌架，桌架高度≥740mm，桌体下部宽度≥48mm，可接触部位均做了圆弧状处理，下部呈内凹状给学生预留出足够的腿部空间，搭配≥348mm*349mm的开门综合使用柜。每张桌体都带有长度≥575mm，高度≥140mm，深度≥30mm的书包斗可供学生存放书包等物品。书包斗的外部设有挂凳口，美观方便，节约收纳空间。 二、弓形学生实验操作承载设备 1、规格：≥Φ300*465mm±5mm A：承托表面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：≥30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架1、脚架材质及形状：圆管。 2、脚架表面涂装：钢管架焊接完成后，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 C：脚垫材质：采用PP塑料，底部有防滑防刮伤地板软垫。 D：产品功能：可悬挂在任何平面上，便于收纳。 每组含1张学生实验操作设备和6只弓形学生实验操作承载设备 |  |  |
| 36 | 科学临时存放设备3 | 1、规格：≥6000*600*800mm 2、框架及门板：采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥18mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm；为保证学生使用安全，门板采用顶端斜切切拉手，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm，不采用外露金属拉手； 3、设备存放顶面：采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥25mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm； 4、五金件：阻尼铰链，三合一连接件 |  |  |
| 37 | 挂墙立式存储 | 1、规格：≥1000*420*800m； 2、材质：钢化展示部分，整体采用≥4mm厚钢化加厚防爆面板，其余部分采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥18mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm；为保证学生使用安全，门板采用按压开启方式，不采用外露金属拉手； |  |  |
| 38 | 成品展陈组合 | 1、规格：≥2000*1000mm； 2、材质：钢化展示部分，整体采用≥4mm厚钢化加厚防爆面板，基底为金属背板，经二次辊涂处理，表面经二层纳米雾化处理，带磁吸功能，每组含1个钢化展示部分；钢制挂物展示部分采用≥0.6mm厚冷轧钢板折弯焊接而成，表面经酸洗磷化静电喷涂处理，每组含≥2个钢制挂物展示部分；本项需包含因墙面瓷砖与原墙体可能存在的深度差而对展示部分进行找平安装的所有相关辅材费用。 |  |  |
| 39 | 科学能源供给 | 1、规格：定制； 2、主要内容：包含从本室其他位置布能源供给管线至劳技临时存储设备，≥20mmPVC管道及辅材、对接等费用； |  |  |
| 40 | 一体化探究数据采集器 | 1、至少符合《信息化标准建设行动计划（2024—2027年）》中关于国产操作系统、自主可控软硬件和信创体系建设的要求。 2、系统包括但不限于由实验数据采集模块，显示模块和国产操作系统及实验管理监控系统组成；至少便携式设计，所有模块都装配在同一外壳中，可快捷在不同教室间共享使用。 3、系统组成： 3.1、至少包含数据采集模块（内置），可以同时连接不少于8路有线的传感器和不少于6路无线传感器，进行同步数据采集； 3.2、至少包含显示模块（内置）：可视范围：≥195mm*120mm；自带触摸控制模块，可触控范围：≥160mm*120mm 3.3、至少内置无线投屏模块（内置），可实现一键投屏功能，将实验数据和操作界面实时传输至教师端设备或交互式一体机，便于课堂演示与案例分享。 4、至少采用便携式设计，仪器背部嵌有金属提手，手握范围不小于100 mm，便于教师和学生移动与携带。设备可展开稳固放置于实验台上，形成适宜的可视角度，方便学生进行实验数据的观察与分析。 5、至少满足内置多种传感器接口，包括带暗扣传感器接口（不少于4路），USB传感器接口（不少于4路），和无线传感器接口（同时连接不少于6路无线传感器）。 6、至少满足内置实验数据采集软件；内置专用国产操作系统；内置实验管理监控系统，教师端可一键封锁学生端，保证教学正常有序进行；内置实验作业分发软件。 |  |  |
| 41 | 记录型数据采集拓展器 | 1、支持包括但不限于“实验教学与管理信息系统”，实时记录实验教与学行为，为评测与分析提供完整的数据基础，拓展器内置《基础实验辅助控制软件》。 2、支持多种传感器接口通道，提高系统的兼容性与拓展性。 3、记录型拓展器内置有≥16路传感器采集通道，含≥8个带防脱落功能的接口，可满足不同的使用场合。 4、有2个拨动开关，用于控制电源和传感器接口。 5、内置≥8个按键和≥8个状态指示灯；按键功能分别为：日期设置、使用记录、返回、确定、上、下、左、右。 6、内置实时时钟并具备不断电日期功能，可以准确记录使用时间到某年某月某日某时某分，并记录每次使用的时长，日期时间不会因为关机而重新设置，保证为实验教与学行为分析提供精准的数据基础。 7、内置彩色显示屏，可同时显示实验教与学行为的跟踪记录，和传感器通道状态，也可初始化日期时间。 8、内置存储空间可记录长达≥1年的实验教与学行为记录；记录型拓展器可以一键进入查看≥1年内分月实验使用统计情况。 9、内置USB接口，用于导出记录、与PC/PAD/一体化数据采集器数据交换，同时提供额外的供电接口，保证在连接大功率传感器的时候系统正常运作。 10、护眼滚动调节器，无极调节屏幕亮度，可以根据环境以及学生的生理情况实现科学用眼。内置报警蜂鸣器，传感器接入时提示。 |  |  |
| 42 | 数字化实验套件 | 1、至少配套实验分析系统软件，人机界面友好、简洁，要求为中文界面；能自动识别新插入传感器并自动运行、多路传感器显示模式、实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式； 2、至少支持屏幕录像和外接摄像头录像，强大的录像回放功能，可以在实验后分析整个实验过程的细节，方便学生进行纠错； 3、至少符合新课程标准要求，能够完成新课标要求的实验，实时显示实验数据或曲线，重复性好，具备多种实验数据的分析工具及所有学生实验数据存储功能，可提供曲线图Curve，数码表Digital，数据列表Array等数据显示功能； 4、至少满足内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式； 5、至少满足完善的数据统计和曲线分析功能:包含拟合、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能； 6、至少满足屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析； 7、至少满足可将实验数据输出到WORD等格式； 8、至少支持多个传感器同步采集。 9、至少满足内置物理、化学、生物学科的实验模板，并配有实验指导。 |  |  |
| 43 | 小学实验套件 | 1、至少满足针对小学科学设计的专用软件； 2、至少具有≥2个风格登入页面，可以随意切换，满足小学生的兴趣； 3、至少满足按年级分类，如：六年级上册、五年级下册、五年级上册、五年级下册等 4、至少满足软件界面活泼可爱，可以很好的吸引小学生探究兴趣； 5、至少满足自带实验模板，不少于50个，每个实验模板具有该实验的实验原理、目的、器材、注意事项、装置图、实验器材等。 |  |  |
| 44 | 教学监控管理及实验考评套件 | 1、至少支持教学监控及评测。方便老师在实验室对学生的管理。教师机可以控制学生机，老师可以对学生的电脑锁屏，使学生此时无法操作电脑。做实验时可以解锁，同时教师可以通过摄像头监控学生的动作。 2、至少可以满足加强实验中老师和学生的互动性。内有群组聊天系统，学生有什么疑问可以讨论，同时具有文件传输功能。如果学生有疑问，老师可以截取学生的屏幕，对所出现的问题进行讨论。 3、≥60个点套装 4、至少包含群组聊天功能，供学生老师讨论。 5、至少包含重启按钮，重启所有学生机。 6、至少包含关机按钮，使所有学生机关机。 7、至少包含开启举手功能，开启后学生在对话框可以点击举手按钮。 8、至少包含关闭举手功能，禁止学生举手。 9、至少包含锁屏功能，锁住学生机时，学生机不能操作。 10、至少包含解锁按钮，解锁锁屏。 11、至少包含索要实验报告功能，向所有学生所要实验报告。 12、至少包含窗口显示功能，学生机的窗口显示。 13、至少包含关闭学生窗口显示功能。 14、至少满足教师可以设置实验考评题目（考卷），并分发各学生。 15、至少满足学生可以参与实验考评，并提交结果。 16、至少满足学生进行实验的过程通过视频方式递交给服务器。 17、至少满足教师端可以对考试结果查阅并评分。 |  |  |
| 45 | 多功能电流传感器 | 1、量程：包括但不限于-3A~+3A，分辨率：≤0.01A； 2、配置不小于3.5英寸显示屏，自带≥8个按键； 3、至少满足自带触摸笔以及大容量可充电电池，电池可以拆卸利用充电器充电； 4、至少支持无线和有线两种方式与终端设备进行通讯； 5、至少满足具有≥4种显示模式，包括但不限于数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示； 6、至少满足报警功能:可设定报警方式为声音报警 、灯光报警、振动； 7、至少内置≥8GB存储空间，可以对传感器数据进行录制并存储，也可以回放录制的数据； 8、至少支持≥6路传感器接口（拓展口),可对普通系列传感器进行数据采集； 9、至少满足底部配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合； 10、至少具有休眠功能，进入休眠模式后降低功耗，延长产品工作时时间； 11、至少具有手动采集和自动采集两种功能，可以调节采集频； 12、至少满足传感器系统内置二维码，可以随时扫描获取产品最新资料和更新； 13、至少满足可以显示电池电量状态、存储状态、调节屏幕亮度； 14、至少含有≥3个程控输出口，支持风扇、蜂鸣器、LED灯等； 15、至少支持包括但不限于在Windows、Android、Linux、IOS系统等主流平台进行实验应用。 |  |  |
| 46 | 多功能电压传感器 | 1、量程：包括但不限于-25V~+25V ，分辨率：≤0.01V； 2、配置不小于3.5英寸显示屏，自带≥8个按键； 3、至少满足自带触摸笔以及大容量可充电电池，电池可以拆卸利用充电器充电； 4、至少支持无线和有线两种方式与终端设备进行通讯； 5、至少满足具有≥4种显示模式，包括但不限于数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示； 6、至少满足报警功能:可设定报警方式为声音报警 、灯光报警、振动； 7、至少内置≥8GB存储空间，可以对传感器数据进行录制并存储，也可以回放录制的数据； 8、至少支持≥6路传感器接口（拓展口),可对普通系列传感器进行数据采集； 9、至少满足底部配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合； 10、至少具有休眠功能，进入休眠模式后降低功耗，延长产品工作时时间； 11、至少具有手动采集和自动采集两种功能，可以调节采集频； 12、至少满足传感器系统内置二维码，可以随时扫描获取产品最新资料和更新； 13、至少满足可以显示电池电量状态、存储状态、调节屏幕亮度； 14、至少含有≥3个程控输出口，支持风扇、蜂鸣器、LED灯等； 15、至少支持包括但不限于在Windows、Android、Linux、IOS系统等主流平台进行实验应用。 |  |  |
| 47 | 多功能磁感应强度传感器 | 1、量程：包括但不限于-84mT~+84mT，分辨率：≤0.01mT； 2、配置不小于3.5英寸显示屏，自带≥8个按键； 3、至少满足自带触摸笔以及大容量可充电电池，电池可以拆卸利用充电器充电； 4、至少支持无线和有线两种方式与终端设备进行通讯； 5、至少满足具有4种显示模式，包括但不限于数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示； 6、至少满足报警功能:可设定报警方式为声音报警 、灯光报警、振动； 7、至少内置≥8GB存储空间，可以对传感器数据进行录制并存储，也可以回放录制的数据； 8、至少支持≥6路传感器接口（拓展口),可对普通系列传感器进行数据采集； 9、至少满足底部配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合； 10、至少具有休眠功能，进入休眠模式后降低功耗，延长产品工作时时间； 11、至少具有手动采集和自动采集两种功能，可以调节采集频； 12、至少满足传感器系统内置二维码，可以随时扫描获取产品最新资料和更新； 13、至少满足可以显示电池电量状态、存储状态、调节屏幕亮度； 14、至少含有≥3个程控输出口，支持风扇、蜂鸣器、LED灯等； 15、至少支持包括但不限于在Windows、Android、Linux、IOS系统等主流平台进行实验应用。 |  |  |
| 48 | 无线彩屏微电流传感器 | 1、量程：包括但不限于-10μA~+10μA，分辨率：≤0.1%量程；用于测量电学方面各个实验中的较小电流大小。可探究电路中的电压、电流、电阻等量的关系，可以动生电动势实验器配套使用，测量不同线圈产生的微弱电流等实验。 2、至少满足一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 3、传感器至少内置无线模块，至少可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 4、屏幕：内置≥2.4寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；至少内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 5、至少满足带高清晰触摸屏，带5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 6、支持多种显示模式：包括但不限于钟表、指针、列表、曲线等； 7、配置带暗扣传感器接口，至少支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 8、至少满足内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |  |  |
| 49 | 无线彩屏光强传感器 | 1、量程：包括但不限于0~8,000 lux，分辨率：≤1lux；传感器前端置有光强探头，可灵敏感应光线强弱的变化，用于测量被测环境的光强值。 2、至少满足一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 3、传感器至少内置无线模块，至少可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 4、屏幕：内置≥2.4寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；至少内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 5、至少满足带高清晰触摸屏，带5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 6、支持多种显示模式：包括但不限于钟表、指针、列表、曲线等； 7、配置带暗扣传感器接口，至少支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 8、至少满足内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |  |  |
| 50 | 无线彩屏气体压强传感器 | 1、量程：包括但不限于0~400Kpa，分辨率：≤0.04Kpa至少配备1个≥30cc塑料针筒；至少可用于测量大气环境下或密闭空间内的气体的压强，可以研究同等质量的气体，压强和体积的变化等有关实验。 2、至少满足一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 3、传感器至少内置无线模块，至少可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 4、屏幕：内置≥2.4寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；至少内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 5、至少满足带高清晰触摸屏，带5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 6、支持多种显示模式：包括但不限于钟表、指针、列表、曲线等； 7、配置带暗扣传感器接口，至少支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 8、至少满足内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |  |  |
| 51 | 无线彩屏分体式位移传感器 | 1、量程：包括但不限于0~2m，分辨率：≤0.03mm；至少由发射器和接收器构成。发射器由电池供电，易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合；可用于测量匀运动中小车的运动距离S与时间t的关系。 接收器： 2、至少满足一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 3、传感器至少内置无线模块，至少可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 4、屏幕：内置≥2.4寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；至少内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 5、至少满足带高清晰触摸屏，带5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 6、支持多种显示模式：包括但不限于钟表、指针、列表、曲线等； 7、配置带暗扣传感器接口，至少支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 8、至少满足内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |  |  |
| 52 | 无线彩屏温度传感器 | 1、量程：包括但不限于-50℃~+200℃，分辨率：≤0.01℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度。 2、至少满足一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 3、传感器至少内置无线模块，至少可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 4、屏幕：内置≥2.4寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；至少内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 5、至少满足带高清晰触摸屏，带5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 6、支持多种显示模式：包括但不限于钟表、指针、列表、曲线等； 7、配置带暗扣传感器接口，至少支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 8、至少满足内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |  |  |
| 53 | 无线彩屏力传感器 | 1、量程：包括但不限于-50N~+50N，分辨率：≤0.1%量程；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），至少可探究力的相互作用、二力平衡的条件，物体间瞬间碰撞力的变化等力学实验。 2、至少满足一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 3、传感器至少内置无线模块，至少可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 4、屏幕：内置≥2.4寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；至少内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 5、至少满足带高清晰触摸屏，带5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 6、支持多种显示模式：包括但不限于钟表、指针、列表、曲线等； 7、配置带暗扣传感器接口，至少支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 8、至少满足内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |  |  |
| 54 | 无线彩屏光电门传感器 | 1、速度量程：包括但不限于0~20m/s，分辨率：≤0.1m/s；时间量程包括但不限于0~10Kms，分辨率：≤ 0.1ms；用于测量物体通过光电门的挡光时间以及速度、加速度、动量、动能等物理量； 2、至少内置≥2.4英寸液晶彩色显示屏；可同时显示检测速度和时刻； 3、至少自带子光电门拓展口，可用于拓展连接子光电门； 4、带独立电源开关，自带3按键，可切换检测速度、时刻、周期，滴数；支持硬件调零；支持背光开/关； 5、内置无线模块，可根据实验需要选择有线或无线连接终端设备进行数据分析 6、自带4个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）或者附件配套使用； 7、至少可支持市面常见如Windows、IOS、Andorid、Linux、统信、麒麟和鸿蒙系统的等主流平台上进行实验； 8、至少可支持用光电门测平均速度、用光电门研究匀速直线运动、可测变速直线运动中的瞬时速度、向心力等实验。 |  |  |
| 55 | 无线彩屏声波声级传感器 | 1、量程：包括但不限于30dB~110dB，灵敏度：包括但不限于50dB±3dB，分辨率：≤0.1db；量程：包括但不限于30HZ-2000HZ，分辨率：≤1%量程；至少可探测声音的强度(dB)以及声音振动的频率，测量灵敏、精确，反应快速。 2、至少满足一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 3、传感器至少内置无线模块，至少可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 4、屏幕：内置≥2.4寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；至少内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 5、至少满足带高清晰触摸屏，带5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 6、支持多种显示模式：包括但不限于钟表、指针、列表、曲线等； 7、配置带暗扣传感器接口，至少支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 8、至少满足内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |  |  |
| 56 | 声音分析包 | 1、至少可完成声音合成与分析：可以手动设置声音参数，生成多个复合声音文件（标准的WAV格式声音）；能分析声音各要素（包括音量、基频、频率、持续播放时间）；可以在新建声音文件中加入十个以上的子波形，每个子波形可以分别设置不同的频率、相位、振幅、波形类型（包括正弦波、方波、锯齿波、三角波）。可以指定播放声音文件中的任意多个子波形的复合声音，例如：一个声音文件中有11个子波形，可以多选框选择播放其中的8个子波形。 2、至少能实时生成复合波形图像。支持包括但不限于windows、Android、Linux、鸿蒙、国产麒麟、统信系统等主流平台。 |  |  |
| 57 | 无线彩屏相对湿度传感器 | 1、量程：包括但不限于0~100%，分辨率：≤0.1%；至少可用于监测空气的相对湿度，测量灵敏、精确，反应快速。 2、至少满足一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 3、传感器至少内置无线模块，至少可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 4、屏幕：内置≥2.4寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；至少内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 5、至少满足带高清晰触摸屏，带5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 6、支持多种显示模式：包括但不限于钟表、指针、列表、曲线等； 7、配置带暗扣传感器接口，至少支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 8、至少满足内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |  |  |
| 58 | 无线彩屏电导率传感器 | 1、量程：包括但不限于0~20000 us/cm，分辨率：≤0.1%；至少可用于测量液体导电能力的大小，测量灵敏、精确，反应快速，在小学科学实验中应用广泛，可以监测二氧化碳通过纯净石灰水有何变化等实验。 2、至少满足一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 3、传感器至少内置无线模块，至少可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 4、屏幕：内置≥2.4寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；至少内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 5、至少满足带高清晰触摸屏，带5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 6、支持多种显示模式：包括但不限于钟表、指针、列表、曲线等； 7、配置带暗扣传感器接口，至少支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 8、至少满足内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |  |  |
| 59 | 无线彩屏心率传感器 | 1、量程：包括但不限于30~200p/m，分辨率：≤1p/m ； 2、至少满足一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 3、传感器至少内置无线模块，至少可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 4、屏幕：内置≥2.4寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；至少内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 5、至少满足带高清晰触摸屏，带5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 6、支持多种显示模式：包括但不限于钟表、指针、列表、曲线等； 7、配置带暗扣传感器接口，至少支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 8、至少满足内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |  |  |
| 60 | 无线彩屏乙醇传感器 | 1、量程：包括但不限于10～1000ppm，分辨率：≤1ppm； 2、至少满足一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 3、传感器至少内置无线模块，至少可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 4、屏幕：内置≥2.4寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；至少内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 5、至少满足带高清晰触摸屏，带5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 6、支持多种显示模式：包括但不限于钟表、指针、列表、曲线等； 7、配置带暗扣传感器接口，至少支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 8、至少满足内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |  |  |
| 61 | 无线彩屏呼吸传感器 | 1、量程：包括但不限于0~50cpm，分辨率：≤1cpm，至少配有呼吸带； 2、至少满足一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 3、传感器至少内置无线模块，至少可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 4、屏幕：内置≥2.4寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；至少内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 5、至少满足带高清晰触摸屏，带5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 6、支持多种显示模式：包括但不限于钟表、指针、列表、曲线等； 7、配置带暗扣传感器接口，至少支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 8、至少满足内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |  |  |
| 62 | 高强度塑料仪器箱 | 1、规格：≥475*350*170mm 2、仪器箱材质与结构：采用包括但不限于高强度塑料生产，防跌落，抗摔落，从≥1米跌落无损坏；抗压性强，可耐≥50KG，一个成年人站立在箱子上，箱子无损坏。设备用软、硬质海绵卡槽固定。箱子至少有堆放设计，底部至少有凸出位，顶部有对应的凹入位，堆放时自动锁紧。为方便提放，至少采用大提手设计，不小于30cm长，提手自动嵌入箱子顶部，保证堆放时平整。带大尺寸旋转型锁扣，直径不少于8cm。箱子4面设计有标贴位，方便从不同角度快速找到对应的传感器。供货时需通过跌落测试。 |  |  |
| 63 | 数据连接线 | 数据传输用，USB数据线≥4条 |  |  |
| 64 | 连接套件 | 1、规格：≥40*18*18mm 2、结构：传感器连接件≥2套，包括但不限于口哨型，高强度连接件，内置高强度纯铜螺母，用来转接固定传感器等器材； |  |  |
| 65 | 多向转接头及配套资料 | 1、规格：≥34*20*18mm 2、结构：多向转接头≥2套，高强度转接件，内置高强度纯铜螺母，方便固定在铁架台上，实现十字转接的功能。 3、配套资料：包括但不限于传感器使用说明书，实验手册等。 |  |  |
| 66 | 加固型运动力学轨道 | 1、至少由高强度支架、低摩擦轨道、低摩擦轴承组成，可快速搭建实验装置，有效减少系统误差，从而提高实验准确性。 2、至少包含低摩擦铝合金轨道1条（长*宽*高≥1200*90*20mm ），两端配有塑胶堵头防止刮伤； 3、至少包含低摩擦运动红蓝小车（长*宽*高≥165*70*50mm）各一台； 4、至少配有可装卸在导轨堵头上的小车缓冲收纳叉一套； 5、至少满足每台小车底部设计有防压装置，可以保护小车在承受≥70公斤压力情况下，车轮不会损坏；现场可以让教师站在小车上进行验证； 6、至少满足小车顶部开有重物固定凹槽（≥50*50mm），槽中心嵌有≥M5的固定螺母，可以放入并固定配重片，配有≥4个配重片； 7、至少满足小车顶部有挡光片固定卡位，可固定挡光片或光栅；小车两端有挡板槽，并配有≥2个小车挡板； 8、小车端头装有黏合位，可将两台小车吸附在一起进行完全非弹性碰撞实验；并配弹簧碰撞片≥1个，可进行弹性碰撞实验； 8、挡光片≥1套（≥10mm，≥20mm各一个），光栅≥1套（叁档光栅、五档光栅各≥1个）；挡光片和光栅可以选择垂直或者水平方式安装在小车上，固定片一个； 9、加强型导轨支架≥1套：I型支架（长≥150mm）≥2支，支架可紧扣在导轨侧边配合光电门进行测速实验； 10、配有螺杆长≥20mm的 ≥M5胶头螺丝≥2个，螺杆长≥16mm的 ≥M5胶头螺丝≥1个，螺杆长≥10mm的≥ M5胶头螺丝≥2个，螺杆长≥10mm的 ≥M4胶头螺丝≥4个，≥M5方型螺母≥2个，内置≥M4方形螺母的U型固定座≥4个； 11、至少包含可固定在轨道上的滑轮夹≥1套，滑轮高度可调节，滑轮内置轴承，可有效减少摩擦； 12、至少配有沙桶≥1个，棉线≥1根（线长≥150cm）。 13、至少可完成牛顿第二定律、小车匀速运动、小车加速运动、弹性碰撞、非弹性碰撞等多种运动力学实验。 |  |  |
| 67 | 摩擦做功实验器 | 1、至少由桌面固定底座、铜管、细线、绝热海绵管等部件组成，与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功实验。 |  |  |
| 68 | 摩擦力实验器(金属型) | 1、实验器至少可用于探究影响摩擦力的因素实验。该实验器由底板、无极调速装置（内置电池，可独立使用，也配有电源接口，可外接电源进行充电）、电机、摩擦板（2种表面）、摩擦块（顶部和侧面均有砝码凹槽位）、力传感器固定装置、砝码等部件组成，底座可拆解，摩擦块可添加重物，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做各种匀速直线或非匀速直线运动。物体做水平匀速直线运动时，所受牵引力和摩擦力为一对平衡力。通过在摩擦上添加砝码，可进行实验的拓展和测量。 |  |  |
| 69 | 浮力实验器 | 1、带有刻度的专用正方体实验器，实验器带有力传感器连接位，配有大小容器≥1对，升降装置≥1套,用于验证浮力定律。 |  |  |
| 70 | 作用力与反作用力实验器 | 1、实验器至少分三层，由底板层、防滑层、上部滑槽层构成，配有滑块、力传感器固定装置等部件。用来研究牛顿第三定律。 |  |  |
| 71 | 查理定律实验器 | 1、实验器至少由试管，专用密封塞等部件组成；配合压强传感器和温度传感器探究气体压强与温度的关系。 |  |  |
| 72 | 环形线圈 | 1、无需电源、可折叠、可完成切割地磁场产生微小电流等实验。 |  |  |
| 73 | 螺线管 | 1、实验器至少由底座、铜导线、接线柱等组成。可接学生电源、与磁传感器配合使用，可通过磁传感器完成探究通电螺线管各处磁强的不同及小学科学关于磁力探究的实验。 |  |  |
| 74 | 玻璃导电实验器 | 1、实验器至少由底板、电池座、导线支架、鳄鱼夹导线、接线柱、玻璃导电片等部件组成，与酒精灯、微电流传感器配合使用。 |  |  |
| 75 | 温差实验仪 | 1、至少由底座、接线柱、不同材料热导材料等部件组成，与微电流传感器配合使用。 |  |  |
| 76 | 电阻定律实验器 | 1、至少由底座、直径不同等四种导体丝组成，配合电流、电压传感器使用，可以让小学生探究导体的电阻与材料、长度、横截面积等因素之间的关系。 |  |  |
| 77 | 电磁铁实验器 | 1、实验器至少由底座、三个不同线圈、接线柱等部件组成，与磁传感器配合使用，可让小学生探究测量不同匝数相同电流、有无铁芯相同匝数等情况下线圈中产生磁场强度。 |  |  |
| 78 | 人体发电实验器 | 1、至少由底座、接线柱和四种手柄构成。与微电流传感器配合使用。可让小学生用来探究原电池的原理，研究人体原电池的发电与哪些因素有关的相关实验。 |  |  |
| 79 | 水果电池实验器 | 1、至少由水果圆盘、不同材质的传导探针、底座、接线柱等部分组成，可用于小学生探究水果电池原理。 |  |  |
| 80 | 无线彩屏电流传感器 | 1、量程：包括但不限于-3A~+3A，分辨率：≤0.01A； 2、至少满足一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 3、传感器至少内置无线模块，至少可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 4、屏幕：内置≥2.4寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；至少内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 5、至少满足带高清晰触摸屏，带5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 6、支持多种显示模式：包括但不限于钟表、指针、列表、曲线等； 7、配置带暗扣传感器接口，至少支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 8、至少满足内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |  |  |
| 81 | 无线彩屏电压传感器 | 1、量程：包括但不限于-25V~+25V ，分辨率：≤0.01V； 2、至少满足一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 3、传感器至少内置无线模块，至少可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 4、屏幕：内置≥2.4寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；至少内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 5、至少满足带高清晰触摸屏，带5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 6、支持多种显示模式：包括但不限于钟表、指针、列表、曲线等； 7、配置带暗扣传感器接口，至少支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 8、至少满足内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |  |  |
| 82 | 无线彩屏三维磁感应强度传感器 | 1、量程：包括但不限于-50mT~+50mT，分辨率：≤0.01mT，可让小学生探究测量X、Y、Z三个方向磁感应强度的分量 2、至少配置≥2.4英寸彩色液晶高清显示屏，支持触屏操作，可脱离计算机独立显示传感器实验数据； 3、至少满足内嵌触摸笔槽，内嵌触摸笔槽，自带长度为≥6.5cm的触摸笔； 4、至少可直接在传感器上调节采集频率，支持触摸按钮调零； 5、至少可直接在传感器上触屏操作切换读数的字体颜色和大小； 6、至少支持多种显示模式：数字、指针、列表、曲线等； 7、至少满足内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接，可以通过触摸屏幕打开或者关闭蓝牙，也可以通过通过USB连接终端设备； 8、至少满足内置大容量锂离子电池，通过内置的USB接口充电，电池可拆卸； 9、传感器至少满足可以自动进入休眠模式并可通过触摸屏幕唤醒； 10、至少满足带独立电源开关，带≥5个功能辅助按键，方便辅助操作； 11、至少可显示电池电量和蓝牙状态； 12、至少满足自带≥2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）或者附件配套使用； 13、至少满足自带数据采集功能，可对实验数据进行录制和存储，可通过无线将数据发送至电脑分析； 14、至少支持≥1路传感器拓展接口（接口采用暗扣设计，防止传感器脱落），可与普通传感器进行数据采集； 15、支持包括但不限于在Windows、Android、Linux、IOS、安卓、鸿蒙、麒麟、统信系统等主流平台进行实验应用。 |  |  |
| 83 | 心理教师咨询组合 | 1、规格：≥1400*600*760mm 2、材质：操作平面采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥25mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm；挡板及侧存储部分采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥18mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm；金属部分使用≥30*60*1.5mm钢制扁管焊接而成，表面经酸洗磷化抛光等处理后，采用环氧树脂塑粉喷涂，无气泡、无砂眼， 每组配≥1个教师承托设备，要求五星脚，网面，可移动。 |  |  |
| 84 | 定制软承托 | 1、规格：≥≥1400*760*800mm； 2、框架：采用实木材质，加粗实木方，含水率应在8%-12%之间； 3、承托表面：采用亲肤棉麻，耐磨、耐脏； 4、海绵：采用密度≥35kg高回弹聚胺脂阻燃海棉，回弹性好，符合人体学原理，厚度≥110mm； 5、储物空间：承托边侧有储物空间，可放置心理书籍； |  |  |
| 85 | 定制矮存储 | 1、规格：≥1000*500*420mm 2、材质：整体采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥18mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm；一侧侧边有储物空格，一侧带储物抽屉，配成品拉手，下部支撑脚为榉木实木材质； |  |  |
| 86 | 个辅交流设备 | 1、规格：≥φ700*700mm； 2、材质：上部操作面材质为复合材质，基底为环保中密度板，表面做烤漆处理，光滑细腻，中密度板上部为≥12mm厚定制岩板，耐刻划，抗污染；下部支撑为壁厚≥1.5mm厚钢制造型支撑，整体需要稳固、结实、无尖锐突出； |  |  |
| 87 | 个辅软承托 | 1、规格：≥480*450*830mm； 2、材质：上部承托基底为环保PP材质，整体造型符合人体工程学曲线，PP基底外包高回弹力海绵，最外层为布艺表层；底部支撑为榉木实木材质，榫卯结构，与上部承托部分组合契合； |  |  |
| 88 | 团辅交流设备 | 1、规格：≥φ700*700mm； 2、材质：交流操作平面采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥25mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm；挡板及侧存储部分采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥18mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm；金属部分为可折叠钢制支撑，表面经酸洗磷化抛光等处理后，采用环氧树脂塑粉喷涂，无气泡、无砂眼，带可折叠书网； 每组团辅交流设备配一个长方形承托，要求规格≥360*260*420mm，钢制脚架 |  |  |
| 89 | 心理无声挂钟套装 | 1、规格：≥600*1500mm； 2、挂钟与墙贴：挂钟尺寸≥400*570mm，主要由亚克力板和密度板组合而成，扫秒机芯，运行声音分贝≤20db；墙贴规格≥600*1100mm，PVC基底，定制文字与画面。 |  |  |
| 90 | AI心理交流记录笔 | 1、规格：≥11*24*106mm； 2、功能：内存≥32G，为了教师使用总结更方便，需带AI功能，可进行对话式交流，可快速对录音文件进行问答，询问录音内容，支持对话式录音复盘、文件互动，不间断录音时间≥30h； |  |  |
| 91 | 心理疏导软包 | 1、规格：≥7400*2200mm； 2、材质：心理疏导软包主要为学生提供心理疏导渠道，采用九厘板进行打底，在基地上采用≥90mm高弹力回弹海绵软包，外侧为人造革包面，不允许有尖锐部位外露，保证学生使用安全。 |  |  |
| 92 | 心理成品展陈1 | 1、规格：≥3400*1200mm； 2、材质：表面采用≥2mm厚环保亚克力材质，水晶质感，3D立体效果强，画面采用激光雕刻技术，画面逼真，为保证心理咨询环境健康，展陈不允许含苯及甲醛等有害物质。 |  |  |
| 93 | 心理成品展陈2 | 1、规格：≥2800*1100mm； 2、材质：基底为≥10mm厚雪弗板，表面采用高清UV打印，UV打印层上层采用高档水晶膜，保护画面，并增加画面的耐用性及耐候性，展陈不允许含苯及甲醛等有害物质。 |  |  |
| 94 | 心理成品展陈3 | 1、规格：≥4000*1100mm； 2、材质：基底为≥10mm厚雪弗板，表面采用高清UV打印，UV打印层上层采用高档水晶膜，保护画面，并增加画面的耐用性及耐候性，展陈不允许含苯及甲醛等有害物质。 |  |  |
| 95 | 心理测评管理模组 | 1、主要实现功能： 心理测评管理系统是围绕心理测评建立的信息化管理平台，内含丰富的测评工具，各种量表随需而用，可以对学校学生的心理健康、人格、情绪、智力、职业生涯、人际关系、心理压力等多个方面展开测评。 2、功能特征包括但不限于以下功能 （一）、用户管理 1.1系统支持人员自由注册，同时也提供模版，支持档案一次性批量导入。 1.2可自由设置审核状态，人员注册后可以即刻通过审核，也可由管理员进行确认审核。 1.3可导出人员详细个人档案，支持批量导出。 1.4系统需可支持自定义个案辅导报告模板。 （二）、信息普查 2.1普查项目批量绑定测查人员，有针对性的对不同人员的背景资料进行调查。 2.2自定义信息普查项目，包括普查类别及题目类型，支持填空、单选、多选、是否、问答等题型，可设置是否必答及是否开放。 2.3普查信息可汇总统计，输出普查项目统计报表，了解整体分布状况。 2.4普查项目均可作为查询条件输出档案信息。 （三）、心理测评 3.1测评分析系统为学生提供近百套心理测评工具，包含心理健康、人格、情绪、智力、职业生涯、人际关系、学习压力等多个方面。 3.2多种测试方式，既满足在学校心理咨询室个体测评诊断、也可在局域网和因特网上进行大规模的团体测评。 3.3至少可提供量表绑定功能，可将不同量表绑定不同的人员群体，并支持同时开展测试。 3.4至少支持测评报告的自动生成和批量整理生成。 3.5测试结果至少支持管理员集中授权查看与即时在线查看两种方式。 3.6至少支持测评进度查看，输出已测和未测人员名单，及时补测，避免漏测。 3.7测评次数自动生成，便于后期预警筛查分析。系统能够自动将该类被测者纳入危机预警系统，提醒管理员重点关注该类测试者的心理问题，具体模块说明如下： 3.7.1测试完成之后提供异常结果预警功能，预警通知和预警统计： 3.7.2测评软件具有自动危机预警及自动危机解除预警功能。系统可以根据用户的测试结果，自动进行预警提示（预警提示只提示给管理员）。对于有过预警的用户，在通过一段时间心理干预辅导后在通过了二次心理评测后，系统可以根据用户的测试结果自动解除预警，并预以记录； （四）、档案管理 4.1不同的心理老师通过管理员授权查看允许查看的被试信息。 4.2心理档案查询支持基本条件查询和高级条件查询。 4.2.1基本条件包含编号、姓名、性别、年龄、民族、年级信息等进行人员查询。 4.3档案系统将人员的全部信息进行整合，提供人员基本信息、普查档案、测评档案等。用户可以对人员档案进行分类输出，也可以输出综合档案，支持批量输出。 （五）、数据分析 5.1出具内容完备的心理健康水平综合评估报告，用于全校心理健康水平的评估与统计。 5.2综合分析，支持单量表多维度或多量表多维度组合查询与统计。通过不同维度筛选特定人群，用多个量表的多个条件（包括但不限于题目选项、特定因子得分、总分）的不同逻辑关系（或与且）来实现精准筛查，并可按条件导出分析报告。 5.3系统至少支持量表常模更新，提供原始分与标准分数据转换输入。 5.4团体数据分析至少可以对团体心理健康状况进行分析，针对不同性别、年龄、年级等心理健康状况进行综合评估。 5.5支持按年度、季度、月度、阶段团体心理健康水平整体评估报告的生成。 5.6异常心理功能，根据预警因子信息、预警因子包含的题目答题选项和分值情况，可以自动将需要干预的人员筛查出来，并出具自动预警团体报告及个人异常心理报告，为后续的干预辅导提供依据。 5.7系统支持分别导出选项、分值、因子等原始的心理测查数据报表，咨询师可将原始数据导入SPSS软件，便于进行更深入的科研统计分析。 5.8支持批量导入测试结果（支持EXCEL和TXT格式文件）进行分析统计功能；提供大规模数据采集光标阅读机数据导入、导出接口；可提供无线手持答器数数据导入功能。 5.9需要具备强大的数据备份以及恢复功能。软件应该能通过网页界面进行数据库备份。 5.10所有报告均支持打印输出。 （六）、量表平台 6.1可自主添加、修改、删除量表类别，并可针对量表类别做显示/隐藏设置。 6.2支持量表导出功能，并可同步导出答题卡，便于开展个体化测试。 6.3新建量表可自由定义量表名称、量表介绍、测试指导语、选项计分、因子计分、原始分和标准分的转换、因子图表项目的控制、常模范围、结果分析解释、指导建议、预警分值等量表信息，同时可以进一步设置量表的控制条件，如性别、年龄范围、答题时间等。以上项目均可以进行后期设置进行修改和完善。 6.4系统支持多级题目的导入，可批量添加量表题目、批量生成题目选项，支持逻辑条件题目跳转，支持单选、多选、填空、问答、图片形式的量表，可以对测评后的数据进行自组因子分析。 6.5丰富的量表条件控制功能设计，可设置测评量表的开放/关闭状态、是否立即计算结果、是否允许重复测试、测评报告开放状态等。 6.6软件常用量表(如SCL90量表、SAS量表、SDS量表等)必须配有语音真人读题功能，便于有阅读障碍和阅读有困难的测试者使用； （七）、权限管理及角色定义 7.1权限管理用于自定义系统角色或用户的对应开放/关闭功能模块的赋权工作，确保不同角色或用户使用系统的安全性与保密性。 7.2机构管理用于机构类别的自定义添加、修改、删除，机构结构关系、层级的设置与调整，机构信息的调整与完善。 7.3角色管理用于自定义系统内角色的添加、修改、删除，以及对于不同角色详细设置的变更与调整。 7.4系统具有二维码扫码测试、扫码查看报告、扫码注册、扫码登陆系统等功能。便于用户通过手机等移动设备端进行软件使用，极大的满足用户的使用习惯，可大幅降低软件对单位电脑硬件方面的要求。 |  |  |
| 96 | 心理自助服务设备 | 一、至少满足以下要求： 主要满足普及心理知识以及自我心理评估，根据用户自身的心理情况及心理等现象针对性的了解心理学常识和知识，了解用户心理问题并解决问题，从而达到提高心理素质的效果 二、系统功能 系统内置≥9种心理自助操作板块：心灵涂鸦、音乐欣赏、解压视频、文章阅读、放松游戏、自助测评、留言咨询/预约、训练档案、系统设置、切换后台登录模块 三、硬件参数 系统：支持包括但不限于视窗系统，每日定时关机，需要使用时一键开机并自动运行自助服务系统 显示屏：≥21.5寸高清显示屏 机柜高：≥100cm 四、包括但不限于以下内容与功能： 1、心理涂鸦：拥有多种颜色，且每个颜色里面包含255种颜色差供选择、多种图形、多种印章供使用者模拟在画板上进行绘画，绘画时可以更换背景。 2、音乐欣赏：包含α波音乐、纯音乐、催眠减压音乐、大自然背景音乐、冥想音乐、中医五行音乐等十三大类，总数量不少于100首。 3、解压视频：包含优美风景、心理沙画、心理课程、心理应激、心理治愈五大类，如高敏感人士、如何更好的认识自己、克服来自内心的声音、焦虑恶习等，其总数量不少于40个。 4、文章阅读：内置不少于90篇心理文章，如半途效应、贝尔纳效应、贝勃规律、彼得原理、帕金森定律、边际效应等，帮助用户了解心理学入门知识、开拓思维等。 5、放松游戏：提供≥9款心理益智解压小游戏，如粒碎立方体、五子棋、拼图、旋转游戏、井字棋、别踩白块，供用户娱乐放松的同事提高用户专注力、反应力，提升放松度。 6、自助测评：内置≥28个核心量表，包含自尊量表（SES）、性格倾向指数测验、责任感测试等，通过系统内置的心理测评量表，客观了解用户心理健康状况、心理潜能优势、从而准确的进行心理危机预警，提醒心理咨询师重点关注。及时开展心理危机辅助，帮助并解决用户心理危机。 7、留言咨询/预约：用户根据个人自身实际情况来提交留言、也可以选择具体的日期、相关问题及心理老师进行预约。 8、训练档案：记录心理涂鸦、自助测评的详细测评结果报告，可以导出打印纸质版报告，如心理测评档案，会显示测评日期、测评得分、测评用时、测评结果、测评总结。 9、系统设置：用户可以在该板块进行修改资料、修改密码等。 10、后台管理：通过管理员账号登录后台对前台的心理视频、心理音乐、心理文章、量表进行添加修改和删除，也可以进行咨询师、管理员、用户的增加和删减。 |  |  |
| 97 | 心理挂图 | 1、规格：≥400*600mm； 2、内容：心理挂图至少包含：可能图形、两歧图形、错觉图形、心理趣味图形等多种主题;根据应用类型，可划分为心理知识类、心理放松类、心理暗示类、心理大师类、心理错觉类、艺术风景类等多个种类，心理挂图的画质清晰，色彩明丽，色调柔和，有很好的装饰空间的视觉效果； 3、材质：内里采用高档 PVC材质，永不褪色；实木边框。 |  |  |
| 98 | 催眠套件 | 一、至少满足以下要求： 1、利用长时间注视钟摇的钟表、旋转的图案运动所产生的视觉疲劳这一理论，可以对受训者在催眠治疗前进行针对性的放松训练，从而改进催眠治疗的效率。 2、主要功能： （1）、钟摆催眠仪：摆锤和钟摆操作器，材质：亚克力+铝皮。直径≥15cm圆形亚克力黄色笑脸。 （2）、旋转催眠仪：旋转催眠盘、底座组成，材质：钣金+亚克力，可变速调节。 |  |  |
| 99 | 智能身心反馈训练设备 | 一、规格：≥850*1100*1050mm； 二、至少满足以下功能 智能身心反馈训练系统是一款基于生物反馈原理、心率变异性理论、接受性音乐疗法原理，集智能传感技术、传输技术于一体的高科技生物反馈训练产品。系统能够实时采集人体生理指标，实现对压力焦虑管理、优化心理素质的效果，被广泛应用于客观咨询效果的评估中，是进行情绪调节和放松训练的重要设备。 三、技术功能： 1、音乐放松椅：承重≥100KG，电源220V/50Hz；人体工学结构设计，柔软舒适，内置超静音电机，可通过控制椅子的升降角度。满足来访者躺、仰、坐姿势。 2、智能按摩功能：通过遥控器控制震动按摩，对臀部，腰部，背部，颈部震动按摩，多种智能开启模式。 3、无线蓝牙播放系统：内置式无线蓝牙音箱，支持蓝牙无线连接，可直接连接电脑及手机、MP3/P4、LD、TV等具备音频传输的装备。 4、音响系统：配置音频控制面板，智能调节音频重低音和音量。靠背头部两侧，配置高保真音响系统，立体声效果极佳。 5、放松训练音乐：系统提供11类音乐训练处方，中医五行放松诱导音乐、α波脑电波音乐、纯音乐放松训练、催眠减压音乐、大自然背景音乐、带指导语的放松减压音乐、解除忧郁乐曲、冥想音乐、全脑开发大师音乐、深度睡眠音乐、双脑同步共振音乐、心灵音乐馆、国外著名放松音乐、中国风音乐等专业心理放松音乐，可根据用户喜好自由选择。 6、专业心理视频：系统内置视频训练教程，冥想放松、催眠用摇摆钟、肌肉放松、呼吸放松、经典眩晕视频、太空遐想视频等7个专业心理视频。 7、专业心理图片：错觉图、不可能图、多角度图、多歧图等11副专业心理图片。 8、运行系统：不低于双核CPU，≥4G内存，≥128G硬盘，显示器尺寸：≥19英寸，屏幕比例（11:9）。 9、移动工作台：≥60*50*90CM，360度自由旋转、高强度防缠绕、双向医用无声轮；圆角设计，防止刮伤；设备穿线孔，让走线更美观。 四、系统特点功能 1、采用USB指夹式采集仪，可实现在音乐放松全程中，实时监测训练者的生理指标变化。2、功能模块：音乐、视频、文章、心理测评、训练报告、身心放松调节、游戏、设置、实时心率监测九大模块。 3、音乐：系统包含≥13大类不低于80首心理音乐。 4、视频：涵盖心理课堂、优美风景、心理治愈、心理沙画、心理应激、放松训练6大类心理视频，其中每个大类里面不少于5个视频。 5、文章：提供不少于60篇心理文章。 6、心理测评：系统包含不少于8个心理测评量表。 7、训练报告：训练报告可查看身心调节报告、心理测评报告、游戏报告，报告支持导出打印，可根据相关关键词、日期进行报告搜索。 8、身心放松调节：提供了一款画面精美、背景丰富的调节训练，高度可视化的结果反馈可以帮助训练者在压力情境中更好地控制情绪，长期练习，更可以达到提高压力调节能力的效果。训练项目体现了自主平衡的协调状态对过度压力和负面情绪的释放、注意力的集中、快速反应、记忆等几方面所起到的有效影响。 9、人格测试，测试量表包含108道题目，勾选是否即可作答，界面包含答题卡区域，已作答题目用不同颜色进行区分，可勾选自动跳转下一题功能进行简便答题操作，答错可返回上一题进行更改，系统有答题时间显示，并最后在报告中呈现，方便管理员判断答题者是否认真作答。 10人格分析，功能包括九种人格的名称及简介，每种人格又包括有人格面貌及人格层次的分析，人格面貌会从九种性格的性格特征、基本分支、闪光点、局限点以及发出的四种信号五点来进行分析，每个性格的人格层次又包含五到九个层级，更加详细的帮助来访者了解自己的性格特征；该模块支持语音播放功能. 11、游戏：提供5款反馈互动类游戏，包含果实丰收，跑步比赛，飞刀射击，幸运转盘，高空钢丝。游戏根据用户反馈的心率血氧稳定度实时进行，游戏结束后会实时生成游戏训练报告。 12、设置：一级管理员可在该模块对用户，部门，管理员进行编辑添加修改删除等操作，也可恢复出厂默认设置。 13、自定义上传：对于心理音乐、主题视频、文章能够对其内容进行自主修改，添加及删除，摆脱了内容的局限性和单一性，有效满足用户多种使用需求。 14、实时心率监测：心率监测必须显示的有电量、信号、血氧、心率等内容。身心监测必须包含R-HRT、Max-HRT、M-HRT、Min-HRT、R-spo2、max-Spo2、M-spo2、Min-spo2等数据。 五、配置 1、至少包含音乐放松椅+计算设备+智能身心反馈训练系统+生理采集器+移动工作台+音乐治疗导论+催眠眼罩+心理放松挂图。 2、提供依据GB/T25000.51-2016标准，“智能身心反馈训练系统”测试报告，测试项目至少包括“完备性、正确性、一致性、易理解性、心理测评、放松减压、科普小站、测试数据、设备管理、可辨识性、易学性、易操作性、用户界面舒适性”等测试项，并符合要求的检测报告。 |  |  |
| 100 | 智能拥抱引导放松设备 | 一、至少满足以下要求 智能拥抱引导放松系统是一款以“拥抱”来调节情绪、辅助心理健康的智能型拥抱引导放松仪，通过精准测定您的拥抱力度，科学判断当下的情绪，实时真人语音正向疏导，支持、鼓励、互动沟通概念，并且在应用心理学、机械制造学原理的基础上、结合人体工学设计、智能传感器技术、自动控制、嵌入式系统等高科技技术构建而成的一款创新拥抱引导放松仪。 二、系统功能 1、智能语音反馈：压力装置均匀分布在主框架上，可感受到使用者拥抱的面积和力度，智能分析后给予正向语音反馈，以达到减压放松的目的； 2、内置≥5组感应触发开关，每组开关内置≥10种不同的的正向激励性语音，发声盒内装有内存卡，用户可根据自身需求取下内存卡自主添加语音内容； 3、设备外形：智能拥抱引导放松系统整体采用和蔼可亲的卡通人形设计，模拟玩偶小牛外形设计、憨态可掬，让使用者易于接受并能从中体会到真实的拥抱感触； 4、操作简单安全，挤压各触点位置就可以进行人机互动； 5、精细工艺：精美立体电绣纹理工艺，细致针脚，不脱线，耐磨损； 6、扬声器：采用外磁式全音域双喇叭，音质清晰、音色动听，有效解决音响低音太沉重，中音太死板，瞬间提升音质两个档次； 7、可在湿度RH≤85%的环境下工作。 三、硬件参数 1、主体外部采用超柔短毛绒面料，不掉毛，型正，柔软亲肤，外观整体颜色为橙色；主体内部填充饱满的环保不低于3A级三维立体PP棉和高回弹海绵，不易变形，耐燃性和透气性俱佳。 2、材质：金属框架，钢板底座，高：≥175cm，底座尺寸：长≥7cm*宽≥8cm，发声盒尺寸：长≥3cm*宽≥1cm*高≥1cm，发声盒内SD卡内存：≥256G，发声盒和底座采用金属钢板材质，外层喷塑处理。 |  |  |
| 101 | 仿真宣泄人 | 1、规格：≥580*600*1680mm 2、至少满足以下要求 （1）、仿真宣泄人是一种高密度发泡海绵，具有良好的弹性和柔软的击感，来访者进行击打宣泄时不会造成伤害。该发泄员按成人比例一对一开模。外层用聚酯布包裹，光滑强度高。穿定制毛衣，衣服上没有硬物。即使不戴护手套，也不会误伤来访者。 主要功能： 仿真人设计：按照真人比例1:1开模制造 优质选材：外层包裹涤纶材质布料，光滑强度高。着装有定制卫衣，衣物上无任何硬物，即使不戴护手套也不会误伤来访者，并且提升击打手感。 金属铁质底座：宣泄人底座采用了金属材质，罐沙固定。外层喷塑处理，方形设计，大气美观。长：不少于59CM，宽不少于49，高：不少于20CM。 姿势任意调节：宣泄人手臂采用活动设计，拳头为圆球形状 发声功能：可以随机发出多种不同的宣泄语音，使得趣味性提高，来访者再进行体力宣泄时候开怀大笑，使得转移来访者的注意力，将心中的不悦大程度上的释放。 （2）、立式宣泄球：拳击球材质为PU皮，底座：直径约≥44cm，高度约≥12cm的塑胶料底座；高度：产品可调节高度至少包含126-150cm； （3）、宣泄手套：宣泄手套≥2副，专业宣泄用,PU革制,内胆高回弹。 （4）、宣泄棒≥2根，安全环保，外套绒布印有“心理宣泄棒”字样，手感极佳，长≥100CM。 （5）、宣泄卫衣≥1件，尼龙材质，真人服装。 （6）、摔打宣泄球4个，直径：≥22cm；橡胶材料，弹性好，不易变形。 （7）、宣泄挂图≥4张，高清环保相纸，颜色清晰，不易退色，尺寸为≥40*60cm。 |  |  |
| 102 | 心理沙盘 | 一、至少满足以下要求 1、心理沙具≥1000件：按照大类和次类别划分，并提供主要类别与沙具的象征意义，沙具大类至少包含：人物、动物、植物、建筑物、交通工具、家居与生活用品、食物果实、天然物品、宇宙天体、宗教物品与其它，交通工具包含公安系列、工程系列、军事系列。家居包含各种家具、家用电器、生活用品系列。同时为保证咨询效果，材质应包含陶瓷、树脂 、木质、塑胶等，形象逼真、接近现实，满足不同偏好来访者的需要。 2、标准沙盘1个：技术规格：内径≥72cm*57cm*7cm，国家级环保材质全实木材质，颜色：外侧木本色，内侧涂蓝色 代表蓝天，底部蓝色代表大海和湖泊，是生命和能量的象征。沙盘底部卡槽对接支架，确保位置固定，不晃动，安全系数高。 3、沙具陈列架≥2个：国家级环保实木材质，阶梯搭步式设计，五层九阶（尺寸：≥160*80*30cm），便于来访者清晰地看到全部玩具及取用沙具，同时承重性更强，长久使用稳固不变形； 4、沙盘游戏专用沙≥10kg：原色海沙，天然细沙、颗粒光滑、大小均匀、高温消毒。 5、沙盘游戏指导书籍≥1本：提供正式出版的配套指导书籍：提供沙盘游戏整个过程的案例及分析。由沙盘游戏的初阶（沙盘游戏概述，理论深渊，实施过程，象征意义解读，空间配置）沙盘游戏的进阶（个体咨询案例，家庭治疗的理论，家庭治疗案例）沙盘游戏的高阶（团体治疗理论，团体治疗的案例，沙盘游戏的督导）等多部分组成。 6、沙盘游戏视频剪辑1套 7、沙具辅助设备含平沙耙，挖沙铲，清洁刷，玩具筐4件套 ≥1套 8、依据GB/T3324-2017标准，“心理沙盘”检验项目包括“贯通裂缝、表面划痕、耐湿热、色差、耐磨性、抗冲击、硬度、耐腐蚀、光泽度、稳定性、汞、铅、砷、钡、甲醛释放量、阻燃性”等测试项，并符合要求的检测报告。 |  |  |
| 103 | 教师问诊组合 | 1、规格：≥1400*600*760mm 2、材质：操作平面采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥25mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm；挡板及侧存储部分采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥18mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm；金属部分使用≥30*60*1.5mm钢制扁管焊接而成，表面经酸洗磷化抛光等处理后，采用环氧树脂塑粉喷涂，无气泡、无砂眼， 每组配≥1个教师承托设备，要求五星脚，网面，可移动。 |  |  |
| 104 | 视力测试灯箱 | 1、规格：≥900*300mm； 2、材质：铝合金光面边框，内部有LED灯管，亮度稳定 无暗区，字迹清晰发光稳定不频闪，可远程遥控调光，舒适护眼，高透耐磨塑脂膜，有机材质防刮不易碎更耐磨；测视距离≥5m，≥4mm厚激光导光板，面板字迹印刷清晰，画面高清UV印刷，不褪色，清晰度高；底座稳固、挂孔坚固，不易变形，即可挂墙也可立在设备表面使用。 |  |  |
| 105 | 身高体重测量仪 | 1、规格：≥310*550*910mm； 2、材质：测量范围至少包含70-210cm，称重范围至少包含0.1-200kg。身高杆采用不锈钢材质，铝制指针，刻度激光打印，清晰耐磨；操作面板采用背光LED屏幕，读数需要清晰，精度≤0.01kg，满足不跳数要求；测量底盘需经过加固处理，表面经过磨砂防滑处理，加大加宽，防侧翻，承重≥200kg. |  |  |
| 106 | 紧急处理存储 | 1、规格：≥400*220*230mm； 2、材质：加厚铝合金边框，存储体表面采用铝塑面板，防腐密封，精钢包角，双层储存空间，内含≥50中紧急处理用品。 |  |  |
| 107 | 人机共存净化设备 | 1、规格：≥250*250*635mm； 2、材质：外壳采用环保ABS材质，不允许使用回收料；至少包含HPEA13高效多层滤网，滤网可去除≤0.1微米的颗粒，可有效阻挡病毒，并可迅速吸附环境中的苯、甲醛、氨气、以及挥发性有机化合物VOCs等；至少包含先进等离子、紫外线、负离子三重杀菌功能，对甲流H1N1、白色葡萄菌、普通细菌、普通病毒、肺炎病毒1小时去除率≥99.9%，空气中自然菌1小时去除率≥95%，颗粒物CADR≥337m³/h，运行噪音≤58db，可人机共存。 |  |  |
| 108 | 药品可变温存储 | 1、规格：≥495*570*1710mm； 2、材质：至少包含PCM彩涂板，存储空间总计≥289L，。 |  |  |
| 109 | 学生检查支撑套装 | 1、规格：≥2000*900*550mm 2、材质：主体设备整体框架采用高强度壁厚≥1.2mm冷轧钢管，前后竖立为环保ABS材质，起背角度≤85°，上曲角度≤25°，静音脚轮；活动储存设备规格≥480*480*760mm，整体全部采用环保ABS材质每组学生检查支撑设备配≥1个活动存储设备。 |  |  |
| 110 | 搬运支撑 | 1、规格：≥2000*530*180mm； 2、材质：支撑为加厚镀锌钢管，防滑橡胶把手，加厚牛津布艺敷面。 |  |  |
| 111 | 卫生调配存储一体设备 | 1、规格：≥2300*500*1800mm； 2、材质：框架材质为≥0.9mm厚冷轧钢板折弯焊接而成，表面经酸洗磷化静电喷涂处理；调配平面采用不低于SUS304不锈钢材质，前端倒圆及边角倒圆；玻璃部分为保证师生安全，需采用具有“CCC”标志的钢化玻璃。静音导轨、高强度铰链，一侧有不锈钢水槽，配套出水设备； |  |  |
| 112 | 卫生保健能源供给 | 1、规格：定制； 2、主要内容：包含从隔壁卫生间接水至卫生调配存储一体设备墙壁开孔恢复、直径≥20mmppr管道、直径≥50mmPVC管，以及三通，上下水装置等辅材、对接等费用； |  |  |
| 113 | 教师美术教学设备1 | 1、规格：≥2000*800*760mm； 2、材质：教师美术教学设备，教学操作平面采用≥25mm厚不低于AA级橡胶木指接板制成，表面机械喷涂净味环保油漆，五底三面处理；下部支撑为壁厚≥1.2mm冷轧钢管制作而成，表面经酸洗磷化静电喷涂处理，耐腐蚀；除教师教学一侧外，其余三面有封板，封板采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥18mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm；下部有≥2个移动式储物设备，整体采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥18mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm；五金件采用阻尼铰链和高强度铰链，配防滑耐磨脚垫； 每组配≥1个教师承托设备，要求五星脚，网面，可移动。 |  |  |
| 114 | 学生美术课程设备组合1 | 一、学生美术课程设备 1、规格：≥1350*700*750mm； 2、操作面：厚度≥25mm厚不低于AA级橡胶木指接板材料，表面喷涂环保木器漆，五底三面； 3、钢制支撑：采用截面尺寸≥30*60*1.5mm的金属型材经喷塑处理焊接而成的钢架，横梁截面尺寸≥20*60*1.2mm，整体经酸洗磷化，环氧树脂喷涂处理，结实耐用，钢制支撑接头处为压铸铝合金，脚配减震垫接。 4、遮挡：学生美术课程设备的前侧及边侧有木制及聚酯纤维遮挡，木制遮挡采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥18mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm；。 二、学生美术承载设备 1、规格：≥300*360*420mm 2、材质：整体采用橡胶木实木材质，表面喷涂环保木器漆，五底三面； 每组含1张学生美术课程设备和2只学美术承载设备。 |  |  |
| 115 | 美术临时存放设备1 | 1、规格：≥9400*600*800mm 2、框架及门板：采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥18mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm；为保证学生使用安全，门板采用顶端利用板材斜切形式代替拉手，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm，不采用外露金属拉手； 3、设备存放顶面：采用≥12mm厚洁菌抗倍特板，四周边缘加厚至≥24mm，表面耐刻划、耐酸碱、耐水浸， 边角经磨切，防止划手；周边加厚处理，既有螺丝固定，又用胶水高压黏结，操作面前缘上边经圆滑处理，美观且光滑不伤手； 4、五金件：阻尼铰链，三合一连接件 |  |  |
| 116 | 美术临时存放设备2 | 1、规格：≥5000*600*800mm 2、框架及门板：采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥18mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm；为保证学生使用安全，门板采用顶端利用板材斜切形式代替拉手，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm，不采用外露金属拉手； 3、设备存放顶面：采用≥12mm厚洁菌抗倍特板，四周边缘加厚至≥24mm，表面耐刻划、耐酸碱、耐水浸， 边角经磨切，防止划手；周边加厚处理，既有螺丝固定，又用胶水高压黏结，操作面前缘上边经圆滑处理，美观且光滑不伤手； 4、五金件：阻尼铰链，三合一连接件 |  |  |
| 117 | 美术能源供给套装 | 1、规格：≥600*400*150mm； 2、材质：美术能源供给套装由全铜供水装置和陶瓷承接装置组成，全铜供水装置整体均由铜制作而成，造型需要契合教学环境，富有艺术感；陶瓷承接装置由专用高白泥矿土制胚高温烧制而成，表面釉面及釉下彩美观大方，造型需要结合美术临时存放设备台面情况，确保不超出其边缘，保证学生使用安全。 |  |  |
| 118 | 美术展陈1 | 1、规格：≥7100*1200mm； 2、材质：采用≥9mm厚，聚酯纤维板材质，具有稳定、抗冲击的能力，甲醛释放量≤0.05㎎/L，因墙面瓷砖与原墙体存在的深度差原因，此项需包含采用木工板对展示部分进行找平安装的所有相关辅材费用。 |  |  |
| 119 | 美术展陈2 | 1、规格：≥7100*1000mm 2、材质与结构：整体采用≥10mmPVC材质，高清UV画面，耐候性强，部分文字采用亚克力材质，立体感强，美观大方 |  |  |
| 120 | 美术能源供给 | 1、规格：定制； 2、主要内容：包含≥20mmPVC管道及辅材、对接等费用； |  |  |
| 121 | 教师画材套装 | 1、组成：至少包含水彩画颜料≥12ml，≥12色一套；水粉画颜料≥12ml，≥12色一套；油画颜料≥50ml，12色一套；水彩画笔1-12#各≥1支；24眼调色板≥1件；可折叠水桶≥1个；水彩纸≥160g，≥4K*≥20张；素描纸≥160g，≥4K*≥20张；素描纸≥160g，≥4K*≥20张；铅笔2B、4B、6B各≥1支；可塑橡皮≥1块、橡皮≥1块、彩色铅笔≥48色 |  |  |
| 122 | 绘图仪器 | 1、组成：至少包含≥25厘米三角板两个、HB、2H、2B铅笔各一支、擦图片、美工刀、美工橡皮、大圆规、大分规、小模板、笔芯、胶带等产品，定位包装。 |  |  |
| 123 | 丁字尺 | 1、规格:≥900mm； 2、材质：不低于有机塑料 |  |  |
| 124 | 直尺 | 1、规格:1000mm； 2、材质：不低于有机塑料 |  |  |
| 125 | 曲线板 | 1、规格:250mm； 2、材质：不低于有机塑料 |  |  |
| 126 | 三角板 | 1、材质：有机塑料； 2、刻度：≥250mm，30º， 40º各≥1个 |  |  |
| 127 | 大圆规 | 1、规格：≥400*3mm； 2、材质与配置：ABS工程塑料制作或木质制作，表面涂清漆处理，所配圆心脚为三爪定位脚，带吸盘。粉笔夹（水笔夹）设计为弹簧式，最大口径为≥20mm；两脚连接处为卡扣式，连接螺丝安置于连接孔内； |  |  |
| 128 | 大三角板 | 1、规格：≥500*3mm； 2、材质与配置：ABS工程塑料制作或木质制作，表面涂清漆处理；演示用60°、45°各≥1个；三角板分60°、45°各≥1块； |  |  |
| 129 | 民间美术样本 | 1、组成：至少包含①木版年画（杨柳青年画≥1件）；②剪纸（代表性作品两件以上，体现单色、套色、阴刻、阳刻特点）；③皮影；④扎染、蜡染各≥1件；⑤绣品或绣片共≥2件；⑥风筝（胖沙燕、瘦沙燕、软翅蝴蝶各≥1件）；⑦布老虎≥1个，泥老虎≥1个≮100mm；⑧挂饰（香包≥2件、中国结≥2件）；⑨工艺品竹提篮≥1个；⑩陕西凤翔挂虎≥1件；⑪京剧脸谱(生旦净末丑各≥1件)；⑫民间玩具（风车两轮以上≥1件、空竹≥1件）；⑬泥塑作品≥1组（不少于5件） |  |  |
| 130 | 民间陶瓷样本 | 1、组成：至少包含中国各大名窑实物(仿)≥14件及简介，可陈设、展示、欣赏。官、哥、汝、均、定窑仿制品各1件 釉下青花瓷仿制品、泥条成型、泥板成型、拉坯成型作品各1件 新石器时期文物仿制品≥3件、唐三彩作品≥1件、宜兴紫砂陶壶≥1件可陈设、展示、欣赏。 |  |  |
| 131 | 版画工具 | 1、组成：至少包含⑴胶辊≥3件：大号滚筒≥100mm、手柄≥100mm，中号滚筒≥70mm、手柄≥100mm，小号滚筒≥50mm、手柄≥100mm，支架金属镀铬；⑵磨托≥1件：磨托头直径≥45mm、磨托手柄≥100mm；⑶笔刀≥1件：合金手柄≥100mm；⑷笔刀刀头≥3件：猛钢刀头≥35mm；⑸木刻刀≥5件：木手柄≥100mm、刀头碳钢材质；⑹石刻刀≥1件：精钢材质，长度≥140mm；⑺油石≥1件：双面，外观尺寸≥140*60*25mm； ⑻马莲≥1件：塑料材质，直径≥100mm；（9）底纹笔，木柄光滑、无毛刺、色泽均匀，刷头采用优质羊毛制成，毛质整齐均匀，长≥180mm，毛长≥30mm，宽≥30mm；（10）电烙铁≥1件：外热式≥30W，长度≥200mm,外接电源线长度≥900mm；（11）素描铅笔≥2支；（12）油画刀≥3把：木质手柄，漆面处理，不锈钢刀头，长度≥160mm。2．中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不串动，便于携带、存放。 |  |  |
| 132 | 泥工工具 | 1、组成：至少包含拍板≥1件，木质；泥塑刀≥6件；环型刀≥3件；刮刀≥2件；型板≥1件；切割线≥1件；小转台≥1件；喷壶≥1件；海绵≥1块；刮板≥1件。中空吹塑定位包装盒 |  |  |
| 133 | 制作工具 | 1、组成：至少包含①油画刀≥5把；②什锦锉≥5把；③美工刀≥1把；④垫板≥1块；⑤钩刀≥1把；⑥电烙铁≥1把；⑦木刻刀≥5把；⑧打孔器≥1件；⑨剪刀≥2把； ⑩多用锯≥1把；⑪尖嘴钳≥1把；⑫板刷≥1把；⑬锥子≥1件；⑭油石≥1件；⑮锯条≥5根；⑯凿子≥1件；⑰篆刻刀≥1把；⑱鸭嘴锤≥1把；⑲中空吹塑定位包装盒 |  |  |
| 134 | 纸工工具 | 1、规格：≥340*240*65mm 2、组成：至少包含垫板≥1张，聚丙稀（pp）材质，长宽高≥295*200*3mm；剪刀≥1件，无刃、圆头，总长度≥160mm；花边剪≥1件，铁口花边剪，刀头总长度≥60mm；打孔器≥1件，手握式单孔打孔器，有纸屑收集装置，手握处防滑细纹，最大打孔能力可打≥8张纸，打孔直径≥6mm；美工刀≥1件，ABS塑料材质手柄，小号刀片；订书机≥1件；订书钉≥1盒；直尺，要求刻度清晰、准确，长≥30cm；蛇形尺：采用优质PE材料制成，符合环保要求、无毒、无味。长≥30cm；工具盒1件。 |  |  |
| 135 | 绘画工具 | 1、组成：至少包含(1)水粉画笔≥12支；(2)油画笔≥12支；(3)调色盒规格为≥1个，≥24格，带盖；调色板规格为≥1个，≥9格, 采用优质HIPS材料；提斗≥3支（大提斗、中提斗、小提斗）；大白云、中白云、小白云各≥1支；小依纹：≥1支；花枝俏≥1支，工具箱一个，所有工具定位，定位包装盒。 |  |  |
| 136 | 美术学具盒 | 1、组成：至少包含毛笔≥1支≥20cm，小剪刀≥1把≥10cm，调色盘≥1件长≥13cm，笔洗≥1件长≥11cm，美工刀≥1把≥8cm，水溶性油墨≥1支≥30ml，黑色胶滚≥1支长≥3.5cm，毛毡≥1块≥35×50cm，刻纸刀≥1把≥14cm，水粉画笔≥1支≥20cm，调色盒≥12格，直尺≥1把≥20cm，定位包装。 |  |  |
| 137 | 美术课配套材料 | 1、组成：至少包含勾线笔≥2支、≥12色油画棒≥1盒、固体胶≥1个、≥12色彩色水笔≥1套、≥12色彩泥≥1套、≥12色彩铅≥1套、双面胶≥1个、陶泥≥1袋、≥12色水粉画颜料≥1盒、墨汁≥1瓶、≥12色中国画颜料≥1盒 、胶滚≥1个、水溶性胶版≥1块、黑色油墨≥1瓶、收纳盒≥1件。 |  |  |
| 138 | 水彩纸 | 1、规格：≥8K 2、其他要求：厚度不低于160g，黄色本色纸，≥20张/包 |  |  |
| 139 | 水粉纸 | 1、规格：≥8K 2、其他要求：厚度不低于160g，黄色本色纸，≥20张/包 |  |  |
| 140 | 素描纸 | 1、规格：≥8K 2、其他要求：厚度不低于160g，黄色本色纸，≥20张/包 |  |  |
| 141 | 生宣纸 | 1、规格：≥4尺； 2、其他要求：优质生宣纸，70*138cm，每刀≥100张，采用优质原浆，经传统手工工艺制作，纸质厚实，韧性好。 |  |  |
| 142 | 熟宣纸 | 1、规格：≥4尺； 2、其他要求：优质熟宣纸，70*138cm，每刀≥100张，采用优质原浆，经传统手工工艺制作，纸质厚实，韧性好。 |  |  |
| 143 | 教师书法教学设备组合 | 一、教师书法教学设备 1、规格：≥1800*800*760mm； 2、材质：教师书法教学设备为实木结构，无暗结无毛刺，打磨光滑；古典造型设计，表面经环保油漆处理，五底三面；全部卯榫结构，结构美观，结实耐用；教师书法教学设备中部有储物空间。 二、教师书法教学承托 1、规格：定制； 2、材质：教师书法教学承托为实木结构，无暗结无毛刺，打磨光滑；古典造型设计，表面经环保油漆处理，五底三面；全部卯榫结构，结构美观，结实耐用； 每组至少含≥1个教师书法教学承托 |  |  |
| 144 | 学生书法课程设备组合2 | 一、学生书法课程设备 1、规格：≥1800*900*750mm； 2、材质：全部为实木材质，榫卯结构；学生书法创作平面为≥25mm厚不低于AA 级橡胶木指接板，卯榫结构拼接，实木支撑截面尺寸≥60*60mm，结构合理美观、 牢固耐用，表面光滑，无毛刺；环保聚酯木器漆。 二、学生书法课程承托 1、规格：≥300*360*420mm 2、材质：整体采用橡胶木实木材质，表面喷涂环保木器漆，五底三面； 每组含1张学生书法课程设备和6只学生书法课程承托。 |  |  |
| 145 | 书法后置矮储物 | 1、规格：≥6000*600*800mm 2、框架及门板：采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥18mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm；为保证学生使用安全，门板采用顶端利用板材斜切形式代替拉手，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm，不采用外露金属拉手； 3、设备存放顶面：采用≥12mm厚洁菌抗倍特板，四周边缘加厚至≥24mm，表面耐刻划、耐酸碱、耐水浸， 边角经磨切，防止划手；周边加厚处理，既有螺丝固定，又用胶水高压黏结，操作面前缘上边经圆滑处理，美观且光滑不伤手； 4、五金件：阻尼铰链，三合一连接件 |  |  |
| 146 | 书法侧置矮储物 | 1、规格：≥9000*600*800mm 2、框架及门板：采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥18mm，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm；为保证学生使用安全，门板采用顶端利用板材斜切形式代替拉手，同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm，不采用外露金属拉手； 3、设备存放顶面：采用≥12mm厚洁菌抗倍特板，四周边缘加厚至≥24mm，表面耐刻划、耐酸碱、耐水浸， 边角经磨切，防止划手；周边加厚处理，既有螺丝固定，又用胶水高压黏结，操作面前缘上边经圆滑处理，美观且光滑不伤手； 4、五金件：阻尼铰链，三合一连接件 |  |  |
| 147 | 博古存储 | 1、规格：≥1000*300*2000mm； 2、材质：全部为榆木实木材质，榫卯结构；结构合理美观、 牢固耐用，表面光滑，无毛刺；环保不低于孕婴级聚酯木器漆，不含有机溶剂、甲醛、铅、铬等有害物质；仿古造型 |  |  |
| 148 | 书法展陈 | 1、规格：≥5100*2400mm； 2、材质：采用≥9mm厚，聚酯纤维板材质，具有稳定、抗冲击的能力，甲醛释放量≤0.05㎎/L，因墙面瓷砖与原墙体存在的深度差原因，此项需包含采用木工板对展示部分进行找平安装的所有相关辅材费用。 |  |  |
| 149 | 交互式数字临摹台 | 至少满足以下要求： 包括但不限于由书法台型框架和临摹台两部分组成： 1、一体化设计，至少基于iOS或者Android系统，支持远程升级。高清临摹：支持学生用宣纸、毛笔传统的方式进行高清临摹，能临摹长宽均不大于1cm的电子字帖。 2、临摹台支持网络供电功能，只需要在临摹台的网络接口插入一根网线，即可实现临摹台的供电和网络接入的功能。支持十点触控功能，可用手指直接操控系统；支持分屏触控功能，支持临摹台左边一半能触控，即左边可以播放例字视频，并可以暂停或者快进以及调节音量大小；右边一半不能触控，右边排版好当前播放的例字字帖，可以实现摹帖和临帖；支持手指双击碑帖自动放大缩小功能； 3、高可视角度：≥80/80/80/80 （上下左右）； 4、摹帖屏可承重≥60kg以上无裂痕； 5、防水：临摹屏支持防水功能； 6、耐磨：临摹区面板可抗击≥100000次以上自然摩擦无划痕； 7、护眼功能：发光柔和护眼，亮度低于260cd/m2； 8、至少支持RJ45接口；支持WiFi连接； 9、摹帖屏显示尺寸：≥45cm*25cm；分辨率：≥1920×1080； 10、临摹台外置分体式接口：耳机插孔、USB接口、电源开关，并将分体式接口嵌入在临摹桌桌面前侧（或学生座位一侧）； 11、至少支持自主学习模式下的碑帖临摹功能； 12、至少支持一键自动更新碑帖功能； 13、至少支持一键系统整体升级功能； 14、上电自动开机，直接进入学生自主学习软件界面，通过学校、班级、账号、密码登录，直接触控操作软件系统； 15、碑帖系统：至少支持碑帖手指触控放大缩小功能，支持临帖电子毛毡功能，电子毛毡能触控放大缩小，位置随意摆放，支持碑帖通过年代、字体、作者搜索选择功能； 16、练习系统：至少支持字体排版功能，支持书体、作者、字形、笔类、笔画、偏旁、结构排版字体，支持字格数量的设置功能，支持米字格、田字格、九宫格、田回格、大方格多种背景随意变化，支持一键清空功能； 17、名家课堂系统：至少具备专家视频课程。 18、至少支持软件方式调节音量和亮度的功能； 19、至少支持统一授课模式和自主学习模式切换功能，模式切换由老师控制； 20、至少支持学生通过自己账号登陆书法学习平台，拍照上传自己的书法作品，支持将软笔书写过程进行录制上传，同时支持查看自己的历史作品和书写过程视频记录（该功能需配备教学互动系统）； 21、临摹台的学习书法软件平台至少有“润笔”和“洗笔”按钮，通过软件触控操作，智能笔洗自动出水。 22、包含颜体1、颜体2、欧、柳、赵5套基本课程，每套课程各≥128课时，共≥640课时；每一课都包含“基础知识”、“初步印象”、“继续观察”、“示范讲解”、 “动手体验”、“知识扩展”、 “课堂练习”、“课堂检测”、“回帖学习”等教学环节； 23、教学环节---基础知识：根据本节课的内容设计基础知识的内容，书法知识涉及笔墨纸砚基本工具、书写姿势、握笔姿势基本要求以及书家、书写材料、碑帖知识、书论一系列内容。 24、教学环节---初步印象：根据每节课的核心内容（例如 重点笔画、偏旁部首或者结构）。系统给出4个左右的开放性“印象说法”。 25、教学环节---继续观察：同一个字具有不同的书体，通过观察某一笔画（如撇画）或者某一部件（如女部）在该字的不同书体中的形态，总结出该笔画（如撇画）或者该部件（如女部）的一般规律。同时系统给出参考性答案。 26、教学环节---示范讲解：包含偏旁、例字的讲解和示范书写。偏旁讲解部分包括书写要点和专家示范视频。例字讲解包括专家示范视频、书写要点，具有拼音、释义、笔画的文字描述、偏旁、结构、书体、作者、作品出处的基本信息，有行笔路线动画（要求手写体），笔顺视图（要求手写体，按照笔顺每幅图增加一个笔画），笔势视图（要求手写体，用箭头、粗细、路线体现出笔画的起笔、行笔、收笔方法），单钩视图（要求手写体），双钩视图，碑帖原图，碑帖修复图（要求按照原帖风格和书体特征进行修复），碑帖修复提取图（修复之后提取，并放在米字格中）。该模块还集成了书体对比、练习等功能。练习功能支持修改例字的底格、换字、自动生成六步临摹。 27、教学环节---书体对比：在示范讲解环节中要包括例字的书体对比，支持每个例字自动调取欧体、颜体、柳体、赵体、隶书、篆书、行书、草书字帖进行对比，当该字的某书体有多字时支持选字，选出的字帖要包括书体、书家、碑帖名称，选出的所有字帖以放大的方式呈现在屏幕上。 28、教学环节---动手体验：包含“试一试”、“拼一拼”、“写一写”等环节，在“试一试”环节中，通过单钩、双钩、画轮廓的练习，让学生去感知笔画和结构；在“拼一拼”环节中，将例字分解成几部分推送到学生临摹台，让学生通过拼字游戏进一步对结构进行感知和实践；在“写一写”环节中，让学生进行摹写和临写，并且将笔法图放在最左边。 29、教学环节---知识扩展：至少包括本节课典型例字的文字源流，列出甲骨文、篆书、隶书、草书、行书、楷书的图片，同时以文字的方式列出“说文解字”的内容。 30、教学环节---课堂练习：自动生成本节课的主要例字或者偏旁的字帖供学生练习，字帖按照六步临摹法生成（六步临摹法：摹-摹-摹-临-摹-临），在该软件界面中支持一键换书体、一键换底格（米字格、田字格、九宫格、田回格、大方格）、一键换字体颜色、选择其他例字、修改字格数量、收取作业的功能。 31、教学环节---课堂检测：通过学生互动终端将练习上传交互式数字临摹台（不能通过手机拍照来上传），在交互式数字临摹台能对学生的练习进行智能评测，从笔画、结构、整体自动生成文字型问题描述、配合图片指出问题并给出改进建议；可对练习中单字的每个笔画进行自动智能评价，对有问题的笔画自动突出标识，并可自动将作业中的每个笔画与原帖的笔画进行图片对比，对书写出现问题的每一个笔画都自动描述书写问题，并自动给出指导意见；对结构智能评测时，按照每个字的评价维度，自动描述该字的结构方面出现的每一个问题，并自动给出文字性的指导建议，针对书写出现的每个问题都自动给出指导图片和书写指导视频。 32、教学环节---回帖学习：首先在对应的碑帖上用红圈标识出该字，点击该字可出现这个字的基本信息、笔顺视图、行笔路线、笔势视图、单钩视图、双钩视图、碑帖修复图、修复提取图；同时该碑帖上所有的字都能出现对应的简体，所有字都能呈现基本信息、笔顺视图、行笔路线、笔势视图、单钩视图、双钩视图、碑帖修复图、修复提取图。 |  |  |
| 150 | 互动拍摄及Ai握笔监测设备 | 1.软笔Ai握笔姿势智能监测硬件和学生互动拍摄硬件融合一体，软笔Ai握笔姿势智能监测系统的监测硬件在互动拍摄架立杆中间偏下位置，学生互动拍摄硬件在互动拍摄架“7”字型横杆的下方，互动拍摄硬件具有笔架功能，支持同时挂三只毛笔。 2.学生端临摹台的软件支持互动拍摄及握笔姿势监测硬件，互动拍摄硬件与现有学生端临摹台的硬件对接；互动拍摄通过USB连接交互式数字临摹台进行供电，USB线在桌面上不外露。 3.拍摄硬件帧速率：≥24帧。 4.具备学生座位图功能，老师可管理班级、学生，并对学生进行排坐，形成座位图。 5.老师直接双击座位图上的学生姓名即可查看该学生书写过程，支持老师通过控制系统切换每一个学生的书写过程实时传输到大屏和其他同学的临摹台上欣赏查看。 6.一键收取作业:教师在中控台上可一键收取作业，作业按照学生座位图的顺序和位置关系进行排列。 7.支持书写过程分享到本班，老师与同学实时观看其他同学的书写过程及作品。 8.支持老师对任一学生的作品进行查看、讲评，并通过互动系统供其他学生观看讲评。 9.学生端和教师端能监测到握杆错误、食指上翘错误、五指分开错误等多种常见的握笔姿势错误。 |  |  |
| 151 | 书画教学展示台 | 一、至少满足以下要求： 1、拍摄架：全金属构架,铝合金底座，摄像机竖立的主支架杆须立于拍摄架底座板的左上角； 2、至少支持清晰拍摄软硬笔的书写； 3、配置不少于3台摄像机从不同角度拍摄； 4、摄像机≥3台。 （1）拍摄面积：大于A3幅面（距离镜头≥45cm处）；长宽高：≤120 mm×70 mm×70 mm，直播画面分辨率：≥1920×1080，自动亮度调节；支持自动对焦功能。 （2）总像素：≥500万；帧数：≥30FPS，实时输出画面高速流畅，移动展示物体无明显拖尾、模糊、延迟等现象； （3） 输出接口：至少包含RJ45； （4） 电源：≤DC12V； 5、至少支持保存镜头位置，支持≥6个档位设置，需要时可一键调出，自动恢复到相应位置； 6、至少支持场景式网络课堂教学系统直接调取3台摄像机使用； 7、至少支持正面摄像机、侧面摄像机拍摄长宽均小于3毫米的字（可清晰辨识文字内容），拍摄高度不低于65厘米； 8、摄像机机壳为全封闭结构，镜头必须封闭在摄像机机壳内部，防止落尘或者不慎操作损坏镜头； 9、软件界面可调整缩放倍数，并立即展示缩放后的效果。缩放后可全自动对焦清晰显示或通过软件界面手动对焦清晰显示。 |  |  |
| 152 | 书法教学直播套件 | 一、至少满足以下要求： 1、系统至少支持连接书画教学展示台的三台摄像机同时拍摄直播、录像，其中两台摄像机进行同时拍摄录课，另一台摄像机录制授课特写画面； 2、软件界面至少满足同时显示正面、侧面、特写三个画面，并在画面上进行标识，画面上标识正面、侧面、特写。支持单镜头画面、双镜头画面、三镜头画面、画中画四种录播模式功能，四种显示模式都直接双击切换。支持三台摄像机的视频语音录制功能；支持三个画面同步回放功能；支持播放文件时间显示数字走表功能；支持在软件内直接修改视频、图片文件名，支持拍摄的视频文件自带拍摄年、月、日、时、分、秒信息。 3、至少支持快镜头播放、暂停功能； 4、至少支持慢镜头播放、暂停功能； 5、至少支持摄像机自动录音功能，软件调节声音大小； 6、至少支持在画面上任意批注功能； 7、至少教师在示范书写的时候，可以在界面同时展现要示范的例字的视频、例字多个字体、例字的多个碑帖，显示在软件摄像机拍摄的界面，字帖可随意放大缩小，可随意放在软件界面的任何位置； 8、至少支持一键抓图、看图功能； 9、至少支持正面、侧面、特写三个镜头具有设置功能； 10、至少支持设置功能包括缩放、指定档位功能； 11、缩放：支持鼠标滚轮调节缩放比例功能； 12、至少支持回放功能，回放功能具有对已录视频进行重命名和删除功能； 13、至少支持回放视频时正面、侧面、特写三个画面同时显示播放功能； 14、回放功能至少支持正面、侧面、特写三个画面任意切换功能； 15、回放功能至少支持正面、侧面、特写三个画面双击全屏功能。 |  |  |
| 153 | 中控套件 | 一、至少满足以下要求： 1、开机界面即是智慧书法教学系统平台界面，通过主机系统直接控制书法直播系统、大屏、软件等软硬件； 2、至少支持统一授课模式，把教师端软件直接同步到交互式数字临摹台； 3、系统平台至少有独立的音乐背景模块软件； |  |  |
| 154 | 书法字帖排版套件 | 一、至少满足以下要求： 1、至少支持1-500个字内，任意字体数量排版功能，随意设置字格大小，调节字格的宽、高，支持鼠标滚轮选择模板。 2、至少支持拼音搜索，可同时输入多字拼音，直接搜索多字；支持多字文本搜索；支持书写字体历史记录功能。 3、演示汉字笔顺功能：一笔一划功能，支持每一笔划自动按照顺序排列组成单字。动态笔划功能，支持每一笔以动画起笔收笔的方式，按照笔划顺序展现。笔划分拆功能，支持每一笔都占一格，书写过的笔划用彩色标识出来，整体直观展现单字笔划过程。每个字的偏旁和非偏旁部分，都是通过两种颜色区分出来。 4、至少支持在软件界面直接点播现代书法家书写的颜欧柳赵及字体中偏旁、例字的视频功能。可以实时同步临摹台显示。 5、至少支持字帖文件随意排版及混排。 6、至少支持电子字帖全屏显示，通过调整排版规格控制每个字的大小和位置。 7、内置篆、隶、楷、行、草五种软笔字体字帖文件，不少于2万字以上字帖库资源。 8、至少支持米字格、回字格、九宫格、田字格、大方格选项。 9、至少支持集字练习功能；支持一键排版六步教学法功能。 10、至少支持边看边练功能，左边是书法家视频教学，右边是学生临摹书法家字帖功能； 11、至少支持字体使用的历史记录功能； 12、至少支持老师自定义适合自己教学的排版模板功能； 13、至少支持一字多体排版功能； 14、至少支持硬笔字体排版，方便学生临摹； |  |  |
| 155 | 书法集创套件 | 一、至少满足以下要求： 1、至少支持折扇、团扇、条幅、横幅、斗方、对联、中堂等模式集字创作功能，从1言到500言随意编辑排版功能，支持字体大小缩放功能； 2、至少支持自定义创作作品类型功能； 3、至少支持字体自适应大小功能，后面排版的字体自动适应第一个排版好的字体大小； 4、至少支持自适应角度调整，字体智能化自动调整摆放角度； 5、至少支持文件新建、修改、保存、放大缩小、临摹功能； 6、至少包含重修三门记、陋室铭、六体千字文、灵隐禅师塔铭、黄庭经、淮云院记、后赤壁赋、归来辞去、道德经、东铭、大学、感兴诗并序、多宝塔碑、颜勤礼碑、颜家庙碑、颜体合成创作、赵体合成创作等多个创作字体模块内容； 7、至少支持一键还原功能； 8、至少支持文字和拼音搜索功能； 9、至少支持双模式教学，即老师统一授课集创模块以及学生自主学习集创功能模块； 10、在配置互动模块时，至少支持老师一键收取学习集创练习作品的功能； |  |  |
| 156 | 三笔字板书示范书写套件 | 一、至少满足以下要求： 1、至少支持选用白板、黑板、宣纸和画布四种模式作为背景底纹； 2、至少支持米字格、田字格、田回格、九宫格、方格和无格作为写字用底格； 3、排版至少支持从一字格到十五字格共十种不同排版方式； 4、笔类：至少支持毛笔、铅笔、钢笔、艺术笔、粉笔、刀笔、水彩笔、艺术笔1、艺术笔2、艺术笔3、艺术笔4等不少于12种笔类的书写功能。 5、至少支持标注和具有橡皮擦功能； 6、至少支持笔锋粗细、浓度、锐利可调控； 7、至少支持色板，颜色可自由设置，1600万色； 8、至少具有全屏显示功能； 9、至少支持在字体排版软件界面、视频资源库软件界面、视频直播软件界面、碑帖查询软件界面、课程讲义软件界面进行批注、点评功能； 10、至少支持一键清屏功能。 |  |  |
| 157 | 书法教学视频资源套件 | 一、至少满足以下要求： 1、人性化界面，方便进行控制、查询、播放及备课调整功能。 2、内置和教材同步的高清毛笔书法示范讲解视频。 3、含各年级课时的毛笔示范视频，针对每一个字，每一个笔画都有教学视频。 4、每个视频都配有教学音频讲解。 5、视频资源均为国内知名书法家亲自书写，每个字的视频为高清拍摄，方便观察运笔方式。 6、视频资源按照每一例字的结构、笔画、结体规律进行分类，可以一键式调取任一课时内的视频资料。 7、至少支持老师管理密码功能。 8、至少支持任意批注功能。 9、至少支持硬笔视频资源。 |  |  |
| 158 | 书法教学查询套件 | 一、至少满足以下要求： 1、碑帖资源查询可实现通过年代、作者、字帖名字进行智能化检索，并可任意放大缩小拖动字帖。 2、至少支持通过原图模式、高光模式、荧光模式、红外模式、3D模式进行碑帖的查看欣赏以及临摹。 3.创作碑帖素材查询可通过关键字检索功能来搜索相应的碑帖素材。 4.支持输入文字、拼音搜索功能，支持教育部推荐临摹、教育部推荐欣赏选项按钮；支持黑白反向功能，原贴是白底黑字的可以直接转换成黑底白字，原贴是黑底白字的可以直接转换成白底黑字。 5.内含中国历代高清碑帖，包含教育部关于印发《中小学书法教育指导纲要》推荐的临摹范本全部碑帖，包含楷书、隶书、行书；包含教育部关于印发《中小学书法教育指导纲要》推荐的欣赏作品全部碑帖，包含篆、隶、草、楷、行五种字体。包含教育部关于印发《中小学书法教育指导纲要》推荐之外的全部碑帖，包含篆、隶、草、楷、行五种字体，不少于10000张。 6.支持任意批注功能。 |  |  |
| 159 | 场景式网络课堂教学套件 | 一、教师授课端： 1、至少满足从智慧书法教学系统界面直接点击进入。 2、至少支持教师创建自己的直播课程，直播课程中可包含多个章节与课时，每个课时均可独立直播，也可单独设置直播时间。每个直播课程均可进行分类，，课程可以设置课程名称，可上传图片封面。图片封面支持放大、缩小、剪切，还可实时预览效果，可设置简介，还可增加详细图文介绍。图文介绍包含以下功能：文字加粗，文字倾斜，文字下划线，文字删除线，段落靠左，段落居中，段落靠后，段落居中自动调整，支持设置段落编号或设置段落图形，支持设置左右缩进，支持设置文字颜色，文字背景色，支持插入链接，支持插入图形，也可插入网络视频，支持清除格式。创建课程时，支持加入多个章节，每个章节均可独立定义名称。创建章节后，每个章节均可增加多个独立课时。均可自定义本课时名称。课时分为直播、点播两种，点播课时可上传视频文件供点播使用，上传视频文件后可自动计算并展现本课时时长。直播课时可定义直播开始的日期以及时间，支持一键查看当前时间。编辑课时时，支持通过图标区分点播和直播课程。支持课时跨章节直接拖拽调整结构。 3、教师申请功能，支持通过输入教师姓名、手机号、短信验证、密码设置、个人介绍、头像等信息，提交注册，可查询审核状态，查询时需要手机验证码审核教师身份。支持待审核课程查询，支持通过课程名称查询，支持通过注册时间查询，支持通过审核状态查询。可一键取消课程审核申请。可一键查看审核状态。 4、可分类查看拥有的所有课程列表，可通过名称或名称简写对课程进行模糊查询。可修改课程。修改内容包括，课程分类，课程名称，，课程封面，简介与详情，可重新编辑章节，还可重新编辑所有课时，编辑后自动进入审核状态。可删除课程。可查看最近的直播情况。支持查看可查看用户评价，并对不同星级评价分类统计百分比，可按各种星级评价查看该星级下的所有观看者的评价。 5、教师现场直播授课时，可切换不同的三维场景，三维场景支持不低于4个不同位置的场景大屏设置，不同的大屏可同时播放不同的内容。可将视频设置到三维场景的场景大屏，并在所有学生端同时进行播放。直播授课时，教师能同时调入6个或以上视频、3个或以上的摄像机、以及3个或以上的ppt在同一个界面上进行播放，并且上述的每个画面都可分别进行大小调整，学生端能同时观看上述的所有画面。教师可针对正在授课的任意一个视频设置任意的播放位置，并立即生效。可将教师的实时授课画面设置到三维场景的场景大屏并同时播放，并同步传输至学生端；教师在直播授课时支持随时插入PPT并进行及时播放；在直播授课时能设置字幕动画，并立即生效、学生进行观看。 6、课程同时支持直播与点播。支持下载所有课程的视频，支持视频本地编辑后再次上传更新。支持在线预览。现场直播授课的同时，系统可自动录制直播课堂的所有视频或者授课过程，并形成课程供学生进行回放观看。 7、三维场景支持远景、近景、特写，直播授课过程中教师可以任意切换三种方式，切换后学生端立即生效、进行观看。三维场景支持摇臂、进、退的动画模式，直播授课过程中教师可以任意切换三种动画模式，切换后学生端立即生效、进行观看。支持传输控制、减少噪点和减少阴影的设置。支持视频的亮度、对比度、伽马值、色调的设置。支持设置帧率、颜色空间和输出大小。教师授课直播时可切换为画中画方式。直播授课时可设置让图像翻转；支持单独对音频进行音量大小、播放位置的设置。支持字幕编辑功能，并可选择字体、大小、颜色。支持文字和图片的滚动设置，支持设置滚动方向和速度。文字样式可设置加粗、下划线、删除线、倾斜。 8、在课时详情中一键进入直播。支持一键初始化直播配置。支持修改密码，修改密码时，支持通过手机号进行二次验证。支持设备测试功能，可测试多个摄像头和多个麦克风等设备，展现测试结果，支持重新检测。支持预览所有带摄像头的客户端的实时视频，支持与其中某个观众进行视频连线交流，交流期间，其他用户均可观看交互过程。以画中画形式展示双方视频，可切换放大本方或客户端视频。直播期间，可通过微信扫码将视频推送到微信群或微信好友。支持限制转发功能。支持老师禁言或请出的功能。教师现场直播授课时，直播场景内容自动加载上次退出时的配置，可以直播教师端直播系统摄像头拍摄内容，可以直播临摹台学生书写过程，可以共享教师屏幕，支持多显示器一键切换，可以添加全局背景音乐，支持设置背景音乐音量、进度、是否循环播放，更换背景音乐，要求直播讲师端、PC端、移动端这三端互通。 二、接收客户端： 9、客户端软件必须是从智慧书法教学系统界面直接进入。 10、支持查看当前以及即将开播的直播课程，可查看当前的热门课程，还可查看全部可用课程。可查询当前以及随后一周内的正在直播的课程，以及待直播的课程。直播课程课程开始前，系统自动为订阅用户发送提醒收看的短信。可查询最新课程和热门课程。可查看课程列表以及课程的详细信息，可查看教师介绍以及课程介绍。教师介绍包括教师的个人详情，还包括教师的所有已开放的在线课程，包括直播与点播课程。课程详情中包含，课程的介绍，以及课程的章节与所有具体课时，每个课时均可显示课程时长，观看完毕后系统可自动记录并调取本课程最后一次所学的课时，支持从此课时后继续学习。可查看本课程的热门程度-。 11、支持通过课时列表点击后直接进入直播或点播观看界面，在此界面中可以查看课程详细信息，包括课程名称，教师，以及所有章节中的课时。查看课程详情时，支持一键进入点播或直播。播放中可随时调整视频质量，包括标清、高清、超清。支持≥1080P视频播放。观看直播时，可查看直播开始时间、参与人数、教师信息，可切换视频质量，包括标清、高清以及超清，可全屏，可预览本地摄像头，支持举手发言功能。支持视频互动，互动时，可允许主播通过视频方式与本地进行交流。可查看当前在线人数以及用户明细，可以与当前所有在线用户以及教师进行文字聊天，可以发送表情图形。可支持表情与文本混合发送，可支持≥200字的文本内容。 12、支持查看学习历史记录，并可进行复习。支持修改个人信息，包括昵称、手机号码以及头像，头像支持放大、缩小、剪切，还可实时预览效果。 13、客户端学习点播课程可以从上次学习位置开始播放：将课程加入学习后，进入某个点播课程时，自动从上次退出时的播放位置开始播放，比如某个课时上次看了5分钟，那么这次播放时会自动从5分钟开始播放。（出具带CMA和CNAS标识的权威第三方检测报告为佐证，报告内容须体现相应功能） 14、可查看所有教师以及教师的详细介绍，还可以查看教师的课程列表并播放相应课程。可按照课程分类，课程名称，教师姓名对课程进行搜索。 三、移动客户端： 15、至少支持通过安卓以及IOS的微信小程序参与直播或点播。支持轮播图，轮播图中可进入课程详情，课时详情。可显示最近的系统消息，可查看最近一年或更长时间的系统消息。可查看当天进行的直播。可查看近期的热门课程。可按照课程的分类查询以及查看课程详情。可查看课程的封面，介绍，观众星级评价，评价人数，热门程度，可一键将课程或课时分享到微信群或微信好友，可查看课程的章节，以及每个章节下的详细课时。学生可对课程进行星级评价，查看当前的综合评分。查看各种评价的百分比。按照日期查看评价详情。支持通过课程名称，教师姓名对课程进行模糊搜索。保留最近的搜索历史记录，可用于快速搜索,支持对最近所有用户的搜索内容进行统计并将最热门的搜索内容提炼为热词，供用户进行快捷搜索。提供对教师的详细介绍，可查看教师的姓名，个人简介，以及此教师的课程列表，在课程列表中，可直接进入直播或点播。可自动记录学习历史并进入复习功能，可显示对课程的学习进度，可统计当日学习时长，以及连续学习天数和累计学习天数。可收藏课时，并在个人中心查看所收藏课时。可将课时加入学习列表。可修改个人资料包括昵称、手机号，支持通过手机验证码验证用户个人身份。 16、要求通过微信扫码进入直播间，并与讲师、PC端用户三方进行文字、表情符号交流。支持进入课时讨论组与PC端用户以及教师同时交流。可在线咨询系统客服。移动端学习点播课程可以从上次学习位置开始播放。 |  |  |
| 160 | 书法课程讲义套件 | 一、至少满足以下要求： 1、系统全部课程不少于700课时； 2、至少包含颜体1、颜体2、欧、柳、赵5套基本课程，每套课程各128课时，均是独立的软件模块，支持查看范字的书写要点讲解，书写示范视频讲解，单钩、双钩、笔法、示意图，核心示范字的文字演变，每课时都有书法知识点讲解； 3、至少包括三年级、四年级、五年级、六年级的课程128课时，均是独立的软件模块，支持查看范字的书写要点讲解，书写示范视频讲解，单钩、双钩、笔法、示意图，核心示范字的文字演变，每课时都有书法知识点讲解； 4、颜欧柳赵的配套讲义中，每个课时均具有通过拼字游戏进行书法结构练习：教师一键推送拼字游戏到学生端临摹台，学生临摹台变为手指触控操作，拖动被拆分的字体笔画，在米字格中进行拼字，拼字完成可显示原帖，系统可自动打分和排名，支持多次重复拼字学习； 5、配套讲义中每一课都包含“示范讲解”、“观察规律”、 “动手体验”、“知识扩展”、 “课堂练习”、“课堂检测”、“回帖学习”环节； 6、示范讲解：包含偏旁、例字的讲解和示范书写。偏旁讲解部分包括书写要点和专家示范视频。例字讲解包括专家示范视频、书写要点，具有拼音、释义、笔画的文字描述、偏旁、结构、书体、作者、作品出处的基本信息，有行笔路线动画（要求手写体），笔顺视图（要求手写体，按照笔顺每幅图增加一个笔画），笔势视图（要求手写体，用箭头、粗细、路线体现出笔画的起笔、行笔、收笔方法），单钩视图（要求手写体），双钩视图，碑帖原图，碑帖修复图（要求按照原帖风格和书体特征进行修复），碑帖修复提取图（修复之后提取，并放在米字格中）。该模块还集成了书体对比、练习等功能。练习功能支持修改例字的底格、换字、自动生成六步临摹。 7、书体对比：在示范讲解环节中要包括例字的书体对比，支持每个例字自动调取欧体、颜体、柳体、赵体、隶书、篆书、行书、草书字帖进行对比，当该字的某书体有多字时支持选字，选出的字帖要包括书体、书家、碑帖名称，选出的所有字帖以放大的方式呈现在屏幕上。 8、观察规律：该功能可培养学生观察能力、对比分析总结能力。同一个字具有不同的书体，通过观察某一笔画（如撇画）或者某一部件（如女部）在该字的不同书体中的形态，总结出该笔画（如撇画）或者该部件（如女部）的一般规律。同时系统给出参考性答案。 9、动手体验：包含“试一试”、“拼一拼”、“写一写”环节，在“试一试”环节中，通过单钩、双钩、画轮廓的练习，让学生去深度感知笔画和结构；在“拼一拼”环节中，将例字分解成几部分推送到学生临摹台，让学生通过拼字游戏进一步对结构进行感知和实践，并对所有学生进行排名；在“写一写”环节中，让学生进行摹写和临写，并且将笔法图放在最左边，便于学生进行临摹。 10、知识扩展：包括本节课典型例字的文字源流，列出甲骨文、篆书、隶书、草书、行书、楷书的图片，同时以文字的方式列出“说文解字”的内容。同时包含其他的一个书法类的知识，书法知识涉及到文字、书家、书写材料、碑帖知识、书论等内容。 11、课堂练习：自动生成本节课的主要例字或者偏旁的字帖供学生练习，字帖按照六步临摹法生成（六步临摹法：摹-摹-摹-临-摹-临），在该软件界面中支持一键换书体、一键换底格（米字格、田字格、九宫格、田回格、大方格）、一键换字体颜色、选择其他例字、修改字格数量、收取作业的功能； 12、课堂检测：该环节实现收作业并进行智能评测，收取作业通过学生互动终端一次性收取所有学生的作业（不能通过手机拍照来收取作业），收取作业后在教师机界面能看到所有学生的作业图片（在同一界面看到所有图片），并能对任一学生的作业进行智能评测，从笔画、结构、整体自动生成文字型问题描述、配合图片直观指出问题并给出改进建议。 13、回帖学习：该环节回归到本节课对应的原始碑帖进行学习，首先在对应的碑帖上用红圈标识出该字，点击该字可出现这个字的基本信息、笔顺视图、行笔路线、笔势视图、单钩视图、双钩视图、碑帖修复图、修复提取图；同时该碑帖上所有的字都能出现对应的简体，所有字都能呈现基本信息、笔顺视图、行笔路线、笔势视图、单钩视图、双钩视图、碑帖修复图、修复提取图。 |  |  |
| 161 | 碑帖深度学习套件 | 一、至少满足以下要求： 1、至少满足从智慧书法教学系统界面进入，支持打开碑帖深度学习软件，要求在碑帖深度学习软件界面上出现《九成宫碑》、《多宝塔碑》、《玄秘塔碑》、《颜勤礼碑》、《三门记》、《曹全碑》、《兰亭序》。 2、点击碑帖名称，出现碑帖的相应图片，要求相应的碑帖图片可进行拖动条、滚轮、数字加减三种方式进行缩放。可通过翻页按钮选择该碑帖的任意一张图片，要求该图片可缩放和拖动，选择图片后鼠标点击碑帖上的任意一个字，要求碑帖上该字的右下角自动出现对应的简体字； 3、点击单字后，该单字的碑帖原图出现在界面左侧；再点击左侧的碑帖原图，可查看笔顺图，要求笔顺图中的每一笔为硬笔手写体； 4、至少可查看该字的行笔路线动画，要求行笔路线动画的每一笔为硬笔手写体；（出具带CMA和CNAS标识的检测报告为佐证，报告内容须体现相应功能，提供报告复印件并加盖厂家公章；并提供由中国国家认证认可监督管理委员会颁发的第三方检验检测机构的资质认定证书和由中国合格评定国家认可委员会颁发的第三方检验检测机构的实验室认可证书） 5、至少可查看该字的笔势视图，视图中的每一个笔画的起笔、行笔、转折处要求用手写箭头标识出来； 6、至少可查看该字的单钩视图、双钩视图，单钩视图要求为硬笔手写体； 7、至少可查看碑帖原图和碑帖修复图，要求碑帖修复图为对破损的碑帖进行原意修复，修复后的字帖要求笔画完整、不允许变形、背景干净无污； 8、至少可查看碑帖修复提取图，要求碑帖修复图经过处理后变成背景透明字体，并放在米字格中； 9、至少可查看该字的其他书体，要求该字对应的颜体、欧体、柳体、赵体、隶书、篆书、草书同时自动出现在界面上，并且点击任何一种书体可出现该书体对应的多个字帖，继续点击字帖可以放大的方式自动排列在界面上进行书体对比； 10、至少可直接进入练习界面，左侧为碑帖原图，右侧为米字格，要求在该界面可以直接进行换字操作，换字操作可直接选取系统中的其他一个字进行练习；要求可直接切换到该字的其他书体进行练习；要求练习界面可以修改底格，包括米字格、田字格、九宫格、田回格、大方格；要求可直接切换到六步临摹法，出现“摹-摹-摹-临-摹-临” 的模式进行练习。 |  |  |
| 162 | 软笔书法Ai智能评价套件 | 一、至少满足以下要求： 1、通过学生互动终端收取所有学生的书法练习作业。老师在教师端一次性收齐所有学生的作业。支持查看作业历史记录，并查看某次作业中所有学生的电子版练习作业，也可单独查看某位学生的作业。 2、在书法教学云平台的课程讲义软件中，支持对所配套的全部毛笔楷书课程中涉及的所有讲解例字进行自动智能评价。 3、对于某个学生多次书写的同一个字，每次的练习测评结果形成折线图，并可查看每次测评的详细结果。 4、对于某个学生多次书写的同名笔画（例如：不同字中的撇划），每次的练习测评结果形成折线图，并可查看该笔画每次测评的详细结果，并能查看当时练习的整字及评测结果。 5、针对学生互动终端收取的作业（而不是通过手机或平板电脑单独采集的作业），可对作业上的多字同时进行智能评测分析，可查看作业中任意字的评测结果。 6、至少支持整体自动智能评测功能，根据作业与原贴的符合程度进行打分。 7、至少可对字的结构进行自动智能评测，评测时根据每个字的复杂程度从多个评价维度进行分析，不同的字的结构不同，其评价维度的名称、数量不完全相同。 8、对结构智能评测时，每个字的评价维度均配有教学视频。 9、对结构智能评测时，按照每个字的评价维度，自动描述该字的结构方面出现的每一个问题，并自动给出文字性的指导建议，针对书写出现的每个问题都自动给出指导图片和书写指导视频。 10、笔画智能评价时，可对作业中单字的每个笔画进行自动智能评价，自动将作业中的每个笔画与原帖的笔画进行图片对比，对有问题的笔画自动突出标识，对书写出现问题的每一个笔画都自动描述书写问题，并自动给出指导意见。 11、支持对智能评价结果自动生成整体评测报告。 |  |  |
| 163 | 作品虚拟展馆展示套件 | 一、至少满足以下要求： 1、虚拟展馆入口支持学校真实场景融入。 2、至少支持展示特定场所的3D实景，支持展示虚拟3D展馆。虚拟展馆设有路径点用于3D漫游。 3、虚拟展馆可展示书法作品、美术作品、碑帖图，也可展示视频，视频支持自动播放和手动播放两种方式。 4、参观者可查看作品介绍、作者介绍，可对作品或视频进行点赞或留言。点击作品时，可对作品进行全幅画面欣赏，也可自由缩放展示。在虚拟场景的房间内，支持参观者使用3D形象，不同参观者进入房间后可以看到其他参观者的实时位置以及走动过程，点击其他参观者，可进行互动交流。 6、在虚拟场景中 ，可以通过键盘控制进行平滑移动，也可通过预设的位置点进行快速移动，还可调出快速导航功能，进行房间切换或场景切换。 7、在虚拟场景模式下的房间内，可进行专注方式观赏。专注方式下，可打开或关闭房间灯光，可打开探照灯聚焦显示关键区域，也可打开灯光跟随效果，随时照明用户周围区域的作品。支持创建基于真实场景、虚拟场景或真实虚拟场景混合模式的展馆。系统内置不同风格的虚拟场景建筑设计方案，用户可使用不同方案进行自由组合（出具带CMA和CNAS标识的权威第三方检测报告为佐证，报告内容须体现相应功能） 8、可设置学校简介，学校简介包含文字描述以及封面图片。 9、可进行作品管理，作品可单独上传，也支持使用智慧书法教室的互动教学系统批量采集。可进行视频素材管理。 11、作品具备装裱功能，可使用中堂、斗方装裱形式。视频可加多种边框装饰效果。 12、可设置展馆的背景音乐，进入展馆后自动播放。 |  |  |
| 164 | 书法设备辅材 | 1、内容：至少包含设备安装、运费、调试、辅材、技术指导、培训等。 |  |  |
| 165 | 毛笔 | 1、组成：至少包含中楷、小楷，大白云、中白云、小白云。 |  |  |
| 166 | 笔洗 | 1、组成：至少包含青花小号笔洗，直径不小于155mm，高度不小于55mm |  |  |
| 167 | 笔筒 | 1、规格：≥φ95*100mm 2、材质：包括但不限于陶瓷材质，做工精致、装饰简洁、外壁上有花纹图案。 |  |  |
| 168 | 笔帘 | 1、规格：≥350*400mm 2、材质：包括但不限于竹制，不干裂。 |  |  |
| 169 | 墨水 | 1、规格：≥100ml 2、材质：书法用成品墨汁 |  |  |
| 170 | 砚台 | 1、材质：罗纹石材质仿古竹字砚制作成椭圆形，选用石材雕刻，图案细腻、做工精致、带盖 |  |  |
| 171 | 镇尺 | 1、规格：≥220*43*28mm； 2、其他要求：琴棋书画中号镇尺 |  |  |
| 172 | 画毡 | 1、规格：≥800*1200mm 2、其他要求：优质书画画毡 |  |  |
| 173 | 毛边纸 | 1、规格：≥420*720mm 2、材质：优质竹浆，长纤维，每刀≥70张。 |  |  |
| 174 | 生宣 | 1、规格：≥1380*700mm； 2、材质：檀皮及稻草，四尺净皮。 |  |  |
| 175 | 熟宣 | 1、规格：≥1380*700mm； 2、材质：檀皮及稻草，四尺云母， 不漏矾、不洇墨、不渗透、重复上色不起毛。 |  |  |
| 176 | 画轴式水写布 | 1、规格：≥700*400mm； 2、材质：锦缎仿宣纸材质，速干 |  |  |
| 177 | 教师创客操作设备 | 不低于以下配置： 1、规格：≥1100*700*1000mm 2、操作设备整体采用分体式结构，底座≥60mm。 3、采用≥1.0mm优质冷轧钢板液压拉伸成型；桌面两侧配备木扶手。 4、颜色最终需要与学校确认， LOGO装饰板可选择； 表面经酸洗、磷化、静电喷涂、高温固化处理而成，静电喷涂选用优质塑粉，不含溶剂。 |  |  |
| 178 | 学生创客组合 | 一、学生创客设备 1、规格：≥1200*600*750mm； 2、材质：材质采用抗倍特一体成型。耐80度以上高温。防水：浸水≥24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边。横杆尺寸：≥20*40mm*厚度1.5mm，支撑架采用直径≥38±2mm*厚度≥1.8mm钢管，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。底部两个轮子两个脚垫可移动。 二、学生创客承托设备 1.规格：≥Φ300*450mm±10mm; 2.材质：ABS+钢管； 3.工艺：面板采用ABS新料一体注塑成型，面板直径≥30cm±1cm，坐垫下带有防滑凸条和防滑垫的塑料背盖，以便于悬挂，尺寸：≥125*120*35mm±5mm。中间有内弧造型，深度为≥8mm。支撑钢管尺寸≥32*22*1.5mm，采用鱼眼管满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；脚垫尺寸≥75.5*50*17mm及≥40*30*40mm；采用PP纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦；凳子底部加黑色护垫，保护地板防止摩擦，所有零部件采用永久性固定方式，不会产生松散、脱落之情形。 每组学生创客设备含4只学生创客承托设备 |  |  |
| 179 | 收纳柜 | 1、规格：≥1340*450*450mm±10mm； 2、材质和工艺：板式，采用国家标准不低于E1级板，厚度至少包含25/18mm,基材采用优质颗粒板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm优质PVC直封边制作；导轨尺寸≥300*18*25mm，材质ABS，螺丝孔位间距≥198mm，收纳盒尺寸≥430*305*100mm；材质为PP新料；软包采用高密度记忆回弹海绵软包，外包优质高弹性莱卡布。 3、功能：至少配置PP收纳盒，可收纳各种教学用具。 |  |  |
| 180 | 人工智能多模态训练与决策套装 | 不低于以下配置： 1、不少于70多种类，不少于400个积木零件 ； 2、多功能驱动模块，配置蜂鸣器，声音模组，驱动端口，可以实现机器人的运动控制等功能，配合多个模块接口和拼搭接口，实现快速搭建和程序设计；配置执行器、直流减速电机 3、专业的PC端编程软件，支持可视化图形化编程和代码式编程； 4、支持技术应用、机械物理知识、逻辑编程、多功能综合设计、动手创作等多领域的综合学习和创意设计； 5、处理器 （1）不低于32位双核处理器 （2）通信包括但不限于2.4 GHz Wi-Fi 和 Bluetooth 5 (LE) （3）至少包含3PIN端口 3PIN执行器及传感器接口，≥4个 （4）至少包含4PIN端口 4PIN传感器及执行器接口，≥2个 6、按键 （1）按键≥1个 （2）至少包含2PIN端口 2PIN执行器及传感器接口 ，≥2个 （3）至少包含3PIN端口 3PIN执行器及传感器接口 ，≥10个 （4）至少包含4PIN端口 4PIN传感器及执行器接口 ，≥4个 （5）至少包含按键开关 用于启动电源，≥1个 （6）Tpye-c端口 用于连接电源适配器充电 ，以及与PC端进行数据传输，≥1个 7、电池 （1）包括但不限于聚合物锂电池 （2）电池容量：≥1800mAh 8、双路按键传感器 规格参数： （1）工作电压：≤3.3V （2）通讯接口：不低于4Pin插座 （3）连接孔数量：≥4个 （4）按键数量：≥2个 |  |  |
| 181 | 蓝牙手柄 | 不低于以下配置： （1）频率范围：包括但不限于2.400~2.4835GHz； （2）射频发射功率：最大发身功率≥4dBm； （3）最大控制距离：空旷环境下≥10米； （4）蓝牙版本：不低于蓝牙4.0； （5）电池容量：≥500mAh。 |  |  |
| 182 | 人工智能多模态训练与决策场地套装 | 不低于以下配置： 1、套件包含塑胶件≥100个；白色绒面魔术贴≥50个；黑色勾面魔术贴≥50个；EVA≥50个。 2、零件材质为ABS、ABS+PC塑胶。教具颜色丰富，主要以浅灰、红、黄、黑、蓝、银白等构成，模型全机身环保材料。 3、零件均采用销扣连接的方式。 4、该设备的小球和方块采用包括但不限于环保塑料发泡材料（EVA）。 5、套件包含地图1张；约1500*2000mm，公差±5mm，PP裱地板膜，卷曲。 |  |  |
| 183 | 人工智能轮式机器人套装 | 不低于以下配置： 一、功能描述 1、多拟态AI机器人，设备至少包含结构件、执行件和主控。配合3D动态图纸和可视化编程，要求满足课程≥15主题，≥30课时学习。 2.要求平台同时能运行多个算法模型。 3.要求编程平台开放python sdk，配合第三方python工具实现更开放的编程。 二、配置要求 1、≥26个种类，≥58个零件，可构建主流机器人形态，可搭建变形工程车、机械臂、麦轮车至少三种形态； 2、多功能控制器：配置≥3麦阵列麦克风，喇叭模块，触控显示屏，≥9轴陀螺仪，开源接口等，可以实现自然语音交互、机器人运动控制等功能，多个模块接口，实现设计程序运行，让搭建的作品动起来； 3、智能语音：包括但不限于本地VAD、在线ASR和在线TTS语音功能、NLP功能、3麦降噪、响度检测； 4、机器视觉：包括但不限于单、双轨车道识别、二维码识别、AprilTag定位识别、交通标志识别、车牌识别、颜色识别、自定义颜色识别、人脸识别、人脸特征（口罩、情绪、性别）识别、人体姿态识别、文字识别、手势识别、自定义模型训练CNN、Wi-Fi图传、识别结果图传； 5、运控算法：包括但不限于自适应算法、麦轮运控算法、机械臂算法、里程算法。 三、技术参数 1、主芯片参数如下： （1）内存：≥32GB； （2）NPU：≥1 TOPS； （3）闪存：≥4GB。 2、舵机参数如下： （1）最大扭矩：约13.0 kgf.cm； （2）最大转速：≥60 RPM ； （3）控制精度：空载1°，带载2°； （4）角度范围：0～360°； 3、减速电机参数如下： （1）最大扭矩：≥2.0 kgf.cm； （2）最大转速：≥360 RPM 。 4、摄像头模组参数如下： （1）视场角：≥106°； （2）像素：≥1M 。 5、测距模组参数如下： （1）检测距离：包括但不限于4-200 cm； （2）工作波段：≥940 nm 。 |  |  |
| 184 | 人工智能比赛场地包-小学版 | 不低于以下配置： 1、教具零件材质为ABS、ABS+PC塑胶，且为环保材料。套件包含塑胶件≥1920个；白色绒面魔术贴≥35个；黑色勾面魔术贴≥35个；EVA≥5个。 2、教具零件采用包括但不限于卡扣式设计、销扣连接的方式。 3、套件至少包含相关赛项地图≥1张；地图规格：≥2455*1500(mm) （公差不超过±10mm）采用地板膜过哑胶，喷绘。 |  |  |
| 185 | 人工智能情境教学套装 | 不低于以下配置： 1、适用于低年级学生进行智能控制学习； 2、脱离电脑，无需编程，控制简易； 3、逻辑主板支持无线蓝牙遥控小车控制，支持外接电池4-6V供电； 4、电子模块包括但不限于无线蓝牙遥控手柄、直流减速马达、驱动元模块、触发元模块、按钮模块、LED灯模块等； 5、电子模块直插件焊点光滑圆润； 6、电子模块上设置有积木组装部件，孔径≥4.8mm，孔距≥8mm，完全兼容与主流小颗粒积木连接组装； 7、结构拼搭塑料积木数量≥180个，材质为ABS环保塑料。 |  |  |
| 186 | 人工智能情境教学场地 | 不低于以下配置： 实训场地，场地地膜尺寸≥3000mm*1500mm，材质为彩色喷绘布；包括但不限于场地道具材料包、主控器、传感器、马达等。 |  |  |
| 187 | 编程竞技无人机 | 不低于以下配置： 1、机架：包括但不限于PC+碳纤维材质； 2、尺寸：≥220mm轴距； 3、重量：重量（裸机）≤95g；重量（含保护罩与电池）≤130g； 4、额定电压：≤3.7V； 5、额定电流：≥200mAh； 6、电池：≥1200mAh 3.7V 25C； 7、留空时间：悬停状态≥14分钟； 8、飞行环境：室内+室外无风； 9、桨叶保护罩：快拆式保护罩； 10、主控板有≥4个电机接口，≥9个可拓展I/O接口；无线升级主控固件更便捷，能够一键无线上传、保存并运行离线程序；遥控器：可拓展≥16个按键功能可自定义，具有频谱仪功能，能够快速侦测现场信号； 11、无人机遥控：自带显示屏，2.4G通讯，可实时查看陀螺仪、气压计、前避障、光流模块、视觉模块、激光测距、人工智能等传感器状态，能够设置各种飞行模式； 12、定位方式：视觉、光流； 13、至少支持地面站修改通道及密码； 14、至少支持硬件拓展：红外发射、舵机、电磁铁、避障、摄像、激光打靶、旋转镜头、侧面光流室外激光、外接显示屏； 15、至少支持Mind+实时模式编程； 16、遥控器至少可实时显示飞机电池电压和各类传感器状态； 17、至少支持二维码识别功能：可通过图形化编程进行二维码识别功能的演示；并且遥控器上可实时显示识别到二维码的数据； 18、至少支持选择性色块定位，支持定自定义标志定位； 19、至少支持互联通信模块，可与产品如机器人、智能场景道具等产品实现物联数据交换；支持与掌控板及DF软件互联数据交换； 20、标尺功能：至少可以用无人机测量两个点之间的距离，桌子的长度等； 21、高度限定：无人机至少可以通过地面站软件设置最高高度； 22、AI视觉：至少能够实现色块采样、巡彩色线、数字识别、物体识别、数量识别、人脸识别、面积体积计算； 23、自带编队软件，可3D预览导图式编队更快捷；二维平面实时显示飞机的位置、航向和轨迹；无需标签能够实现坐标系定位，可多机协同编程； |  |  |
| 188 | 编程竞技无人机（赛事套装） | 不低于以下配置： 套装内包括但不限于：机械抓*≥1，电池*≥3，电机*≥4，桨叶*≥4（套），保护罩*≥4，充电器*≥1，工具箱*≥1 |  |  |
| 189 | 编程竞技无人机场地套装 | 不低于以下配置： 至少包含：杆*≥5个、环*≥2个、卡扣*≥5个、底座*≥4个、三脚架*≥2个、平台*≥2个、EVA方块*≥15个、模拟人*≥1个、地图*≥1个 |  |  |
| 190 | 人形机器人 | 不低于以下配置： 1、可编程人形机器人；拥有不少于16个专业舵机（(腿≥5*2，手≥3*2））,行动灵活自如，至少可做出丰富的动作，拟人化双足运动，通过重心投射地面保持平衡。配备专用APP，通过蓝牙连接机器人，操作控制简明易用，支持iOS和Android设备通用，PRP动作记录回放功能； 2、配备专用3D可视化PC端软件，可实现仿真模拟。数字舵机具有安全可靠的MCU,设计过电保护功能,升级认证功能以及引信测试功能 3、至少满足外壳采用高品质磨砂面ABS，金属支架采用高级铝合金，抗打击，触感佳，防磨及耐用； 4、通过编程使用户的逻辑思维、重力平衡、艺术感，动手和空间想象能力等得到全方位的锻炼和提升； 5、处理器：主流处理器，≥900MHz； 6、舵机：≥16个自由度(腿5*2，手3*2）； 7、扬声器：≥4Ω3W单声道喇叭； 8、灯效：电源指示灯-红绿双色LED灯光；头部蓝牙LED灯光； 9、容量：RAM≥512M，内存≥4GB； 10、蓝牙：至少支持双模蓝牙Bluetooth3.0/4.2BLE+EDR； 11、电池：至少满足≥7.2v2500mAh及以上锂电池，电池可更换；充电时长≤1小时； 12、续航：电池充满正常使用工作时间≥2.5；电池充满待机时间≥60分钟； 13、保护设计：包括但不限于过载保护，温度保护，短路保护，低电压检测； 14、操作方式：配备支持包括但不限于iOS和Android等主流移动设备的APP以及包括但不限于支持Windows和Mac等主流的PC3D可视化编程软件。 |  |  |
| 191 | 人形机器人集控套件 | 不低于以下配置： 一、功能描述 1、和人形机器人配套使用，能实现多个人形机器人的集体动作一致呈现； 2、可同时控制≥5个机器人的动作协同。 二、配置和技术参数： 1、需要至少包含≥5个集中控制接收器、≥1个发射器、同步器模块或能满足对应功能的模块组件：可实现集中控制功能、表演管理功能、歌曲下载功能、视频下载等； 2、软件内提供完整的使用操作说明。 |  |  |
| 192 | 机械臂 | 1. 机器人轴数：≥4轴 2. 最大负载：不低于500g 3. 工作半径：不低于320mm 4. 重复定位精度：不低于±0.2mm 5. 轴运动参数（最大速度250g负载）： 1) 轴1：工作范围不小于-90°到+90°，最大速度不低于320°/s 2) 轴2：工作范围不小于0°到+80°，最大速度不低于320°/s 3) 轴3：工作范围不小于-10°到+90°，最大速度不低于320°/s 4) 轴4：工作范围不小于-90°到+90°，最大速度不低于480°/s 6. 额定功率：不大于80W 7. 电源电压：100~240 V AC，50/60 Hz 8. 通讯方式：USB 9. 扩展接口 1) I/O：10路可配置为模拟信号输入或者PWM输出 2) 电源输出：不少于4路可控12V电源输出 3) 通信接口(串口通信【UART】, 复位, 停止, 12V, 5V, 以及2个I/O接口)：不少于1组 4) 运动控制：不少于2路步进电机驱动接口 10. 本体重量：不大于3.5 kg 11. 底座尺寸：不大于160mm*160mm 12. 应用软件：支持不少于2个的编程软件平台 13. 编程语言：脚本/图形化 14. 安装方式：台面安装 15. 支持控制方式：APP、PC、语音、视觉 16. 包含配件：3D打印套件、吸盘套件、夹爪套件、夹笔器套件等 1) 3D打印套件：最大打印尺寸不小于150*150*150mm；材料：PLA，打印精度不低于0.1mm 2) 吸盘套件：压强：不低于-35kpa，吸盘直径：不小于20mm 3) 夹爪套件：气动，力度：不小于8N，张合大小：不小于27mm 4) 夹笔器套件：笔孔直径：不小于10mm 17. 一体式集成设计，控制器集成于机器人底座内。同时底座控制器具备外接拓展接口，可拓展模块包含但不限于“步进电机”、“光电传感器”、“颜色传感器”等。 18. 机器人可支持多种终端控制方式，包含但不限于手机、平板、电脑。 19. 机器人小臂上具有解锁按键，方便用户手动拖拽机器人和进行示教。同时具备外接拓展接口，可拓展模块包含但不限于“舵机”、“光电传感器”、“颜色传感器”、“激光模块”、“3D打印模块”。 20. 机器人支持多种计算机编程语言环境的软件开发，提供易用的API接口，可实现快速连接，并能够进行机器人控制与运行指令的二次开发。其计算机编程语言、编程环境、开发平台支持包含但不局限于Python、C、C#、C++、Java、Arduino、STM32。 |  |  |
| 193 | 校园数智互动画框 | 不低于以下配置： 硬件 1、存储容量：内存≥8GB；存储≥128GB。 2、屏幕尺寸：≥32英寸。 3、屏幕分辨率：≥1920（H）*1080（V）。 4、背光灯寿命：≥30000小时 5、整机功率≤60W 6、待机功率≤0.5W 7、外框材质：原木材边框（实木边框），后壳优质冷轧板 8、钢化玻璃：≥3mm防眩物理钢化玻璃 9、网络通信：支持以太网、Wifi 软件 1、默认内置不低于5个名人名言进行轮播，有科学家、发明家、教育家、文学家等。 二、配置要求 2、支持实现每个数智人与其所对应的名言发音在嘴型呈现上保持高度一致，确保展示效果的自然与逼真。 3、支持用户与数智人沉浸式语音对话。互动中，运用技术达成高度语义仿真，精准复现其语言逻辑与思维，深度刻画数智名人形象，涵盖语音、表达习惯、情感等，让用户似与名人跨时空深度交流。 二、配置要求 4、默认内置不低于5个名人智能体，可自由选择/切换人物形象和其语音对话名人，支持互动字幕实时显示。 二、配置要求 5、支持语音唤醒和点击语音按钮双模式，如“你好，XXX先生”则能唤醒互动模式。 二、配置要求 6、支持用户点击按钮随时停止与人物的互动模式。若在 5 分钟内用户无任何互动操作，系统将自动切换至名人名言轮播模式。 |  |  |
| 194 | 虚拟编程无人机 | 不低于以下配置： 1、架构模式：至少包含纯B/S网页端架构，无需安装客户端，仅支持浏览器访问 2、至少支持多用户并发访问，满足班级、校级批量教学使用 3、平台至少内置多个训练场景，主要有三种类型：自由飞行训练场、自由编程类训练场、竞技编程类训练场 4、自由飞行训练场搭载3D小镇实景及任务进度显示，支持键盘操控 5、平台至少支持图形化编程，学生可在虚拟3D场景中完成程序的运行与调试 6、平台至少具备计时计分进阶编程训练模式，集成排行榜功能，支持成绩记录及得分、用时的可视化展示 7、平台至少支持构建分阶课程体系，课程资源丰富，并支持在线预览功能 8、平台至少支持教师自主创建并上传场景与课程，满足学生多样化学习需求 9、平台至少具备赛事展示、报名、赛前专项训练及参赛等多项功能，覆盖赛事参与全链路 10、平台至少支持预览3D场景及浏览课程目录、赛事信息等，分权限开放实操权限 |  |  |
| 195 | 摄像机 | 不低于以下配置： 1、图像传感器：支持≥1/2.8英寸CMOS； 2、有效像素：支持≥200万像素； 3、光学变焦：支持≥12倍； 4、视场角：70.28°-6.57°； 5、信噪比：≥50dB； 6、水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30°～+90°； 7、预置位数量：支持≥255个； 8、支持网络输出，网络视频压缩：H.265、H.264，音频压缩：AAC； 9、支持双码流视频输出，支持多级别视频质量配置； 10、视频接口：支持 ≥1路HDMI，≥1路SDI； 11、网络接口：支持≥1路RJ45网口，10/100M自适应以太网口； 12、音频接口：支持≥1路3.5mm的音频采集接口； 13、USB接口：支持≥1路USB接口； |  |  |
| 196 | 录播主机 | 不低于以下配置： 1、主机采用嵌入式1U标准设计，非PC架构。支持 7*24 小时工作；支持录制、直播、互动、导播管理、存储、中控管理、视音频编码等功能； 2、视频接口：4路SDI输入接口，2路HDMI输入接口；支持2路HDMI输出接口； 3、音频接口：6路MIC-IN输入，支持48V幻象供电和2路3.5mm LINE-IN线性输入；2路LINE-OUT输出； 4、网络接口：6路RJ45网口，其中4路网口支持POE功能。 |  |  |
| 197 | 录播管理主机 | 1、支持Web远程管理功能，支持录制编码设置、多模式智能导播、互动控制、物联管控等功能； 2、支持电影模式、电影+资源模式同时录制，支持2路高清1080p视频文件录制，以满足后期多样化编辑； 3、支持多模式多通道直播；支持标准RTMP流媒体协议的高清直播和标清直播功能； 4、支持软件调音台功能，支持自由混音音频源输出接口； 5、支持视频会议功能，可根据网络情况选择多种分辨率及码流进行互动； 6、支持教室物联网管控功能； 7、支持课件自动修复功能； |  |  |
| 198 | 智能分析主机 | 不低于以下配置： 1、支持全自动智能拟人化拍摄，教师、学生无需佩戴任何跟踪设备，无需安装外接元器件、感应设备，跟踪拍摄全程无需人工干涉；采用内置图像定位算法，减少教室布线及设备连接故障点； 2、设备采用嵌入式1U标准设计，内置Linux 操作系统，非PC架构；支持 7*24 小时工作；需配备千兆RJ45网络接口，支持Web页面管理，可通过网络远程管理设备； 3、支持通过标准RTSP协议从网络摄像机获取视频信号，用于教师跟踪、学生定位算法分析； 4、支持教师区、学生区、板书区多应用场景模块化智能分析，联动多机位云台摄像机实现自动化拟人摄像； 5、支持教师人脸识别开启SOT伴随式跟踪模式，锁定教师目标后伴随移动跟踪，保持目标画面最佳比例，适配讲台内/走下讲台场景；具备抗干扰能力，多目标环境下不丢失已锁定目标； 6、需支持学生AI跟踪定位，可根据站立学生数量自动调整跟踪策略； 7、需支持教师站立、走动、巡视、板书、互动行为统计，按时间节点在Web端实时呈现行为时序图表； 8、支持学生、教师AI人脸识别考勤，支持手动开启/停止识别，可配置人脸识别阈值、动态特征分数等参数； 9、配合管理平台支持考勤时长自定义，可设定课前提前、课后延后考勤时间；支持按课表时间自动考勤，按课程记录与显示考勤数据； 10、任课教师可查看授课期间、每日学生考勤记录；考勤统计支持Web端、移动端呈现； 11、支持单个学生考勤维度查询（包括但不限于考勤次数、出勤次数、缺勤次数、出勤率），通过Web端可查看单个学生每课堂考勤详情； 12、支持对课堂上学生举手、站立、趴桌子、向后看等行为识别；支持对课堂中出现的异常行为进行实时统计，支持在Web端呈现异常行为统计详情； 13、支持课堂学情分析功能，维度包括前排就坐率、抬头率、空座率。 |  |  |
| 199 | 屏幕采集主机 | 1、屏幕采集系统要能够实现对教师授课电脑的单屏幕采集，双屏幕采集和双屏分开同时采集功能. 2、对于PPT等电脑视频图像画面的录制应该能够根据教师教学习惯（方法）的不同，采用不同的应对策略，须采用软件采集方式采集教师电脑PPT画面，不管教师是操作电脑或者播放动态视频，都能如实获得带有运行轨迹的教学画面 3、支持软件采集老师计算机屏幕内容，采集方式支持支持1920x1080分辨率及以上，最大支持3840x1200分辨率，采集帧率达到30帧每秒，最终生成课件老师计算机屏幕部分达到高清，无失真现象。 4、支持设置观看采集的子码流的分辨率、码流和帧率。 |  |  |
| 200 | 吊麦 | 不低于以下配置： 1、频率响应：100Hz～18KHz； 2、灵敏度：-40dB±3 dB （re 0dB=1V/Pa@1kHz）； 3、指向特性：超心型 ≤135°； |  |  |
| 201 | 桌面式触摸面板 | 不低于以下配置： 1、整机采用9吋液晶触控屏； 2、支持直录播的开启与关闭，教室画面预监跟踪，远程视频互动管理等； 3、支持教师图像、学生图像、教学内容等导播通道快速切换功能；图像显示界面可根据应用习惯进行方向移动； 4、支持1路USB接口； 5、支持1路网络接口； 6、支持教学多媒体设备接入，支持投影机、高拍仪等教学设备； |  |  |
| 202 | 电源时序控制器 | 不低于以下配置： 1、支持2英寸彩色液晶智能显示窗，支持实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态； 2、支持定时开关机功能，支持内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作； 3、支持6路通道输出，每路可一键单独开启或关闭； 4、支持9组以上设备开关场景数据保存/调用。 |  |  |
| 203 | 数字音频矩阵 | 不低于以下配置： 1、采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠； 2、支持8路平衡输入,可支持48V幻象供电；支持智能混音功能； 3、支持4路Line-in输入； 4、支持4路平衡输出，混音输出。 |  |  |
| 204 | 千兆交换机 | 不低于以下配置： 全新传输速率: 10M 100M 1000M交换机类型: SOHO交换机接口数目: 24口VLAN功能: 支持堆叠功能: 能堆叠 |  |  |
| 205 | 机柜 | 600*800*1200mm |  |  |

投标供应商：（加盖电子公章）

日期：年 月 日

目录八、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：安德门小学专用室设备采购项目

项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 偏离情况 （填写正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离内容 （填写偏离部分内容） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同主体与付款单位 | 该项目合同主体和付款单位为：南京市雨花台区教育局 |  |  |
| 2 | 质保期要求 | 本项目所有设备免费质保期不得低于三年。（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。 |  |  |
| 3 | 工期要求 | 合同签订后30天。 |  |  |
| 4 | 交货地点 | 供应商负责将货物运到采购人指定地点地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。 |  |  |
| 5 | 售后服务 | 供应商接到报修请求，维修应在1小时内响应，2小时内维修人员到达现场，24小时不能解决的应向采购人提供应急备用设备。 |  |  |
| 6 | 验收标准与安全要求 | 1.投标人所投产品必须满足所有功能要求。 2.中标单位应为其施工人员办理各项保险，保险费由中标方承担，加强施工安全管理，严格操作规程，在货物运输、施工过程中如出现任何安全事故，责任由中标方承担。 3.严格按照投标文件与采购文件对比验收。 |  |  |
| 7 | 付款条件 | 1.本项目款项自签订合同后15日内支付合同总额的30%预付款； 2.供货、施工、铺设完毕后，由采购人进行验收并邀请第三方机构进行检测，验收合格后按财政拨款进度支付项目款项； 3.如当年财政拨款无法支付剩余款项，余款第二年付清。 |  |  |
| 8 | 其他要求 | - 1.如招标文件中所涉及标准废止被新标准替代，则按照最新标准要求实施。所涉尺寸可根据场地需求调整。 2.中标供应商提供的所有投标资料（含资质及产品各项证明材料等）必须真实可靠，否则予以无效投标处理，同时列入政府采购违法失信行为记录名单，如有违法行为的须承担相应法律责任。 - 3.本项目中的检测报告及相关证书，中标供应商按照投标文件响应内容，签订合同时提交招标文件要求的证明材料原件供采购人核验，未按要求提供或提供的证明材料不符合招标文件技术指标，采购人有权对不满足要求的中标供应商视为虚假应标，按无效投标处理。本条款由雨花台区教育局负责解释。 |  |  |

投标供应商：（加盖电子公章）

日期：年 月 日

## 目录九、类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目起止时间（年月—年月） | 合同金额（元） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |

附：提供相关业绩的中标通知书、合同关键页、对应项目发票、年度履约优秀（或好评或满意或最高档次）评价材料。

投标供应商：（加盖电子公章）

日期：年月日

## 目录十、实施方案

## 目录十一、售后服务方案

## 目录十二、培训方案

## 目录十三、履约能力

## 目录十四、投标需要的其他证明文件及材料

投标需要的其他证明文件及材料（若有）

注：供应商须仔细阅读采购文件，并提供采购文件中所要求提供的证明材料，包括但不限于：承诺书、人员材料等，如未提供或提供的证明材料无效的，由供应商自行承担后果。

附件一、小微企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）。

2.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，供应商须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。3.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。4.“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号。5.“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号，供应商也可登录中华人民共和国工信部官网，使用“中小企业规模类型自测小程序”进行企业规模自测。（自测小程序链接：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

附件二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为      （符合/不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（加盖电子公章）：

授权代表签字：

日    期：     年     月     日

附件三、监狱和戒毒企业证明材料

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业 的证明文件

附件四、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市雨花台区教育局、南京雨顺丰华工程科技咨询股份有限公司：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

年     月    日

附件五、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市雨花台区教育局、南京雨顺丰华工程科技咨询股份有限公司：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

声明人：（加盖电子公章）

日期：______年    月    日

其他证明材料及文件：（如果供应商认为需要提供的话）

附件六：南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（须网上打印、法定代表人签字后扫描上传）

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印）

20  年  月  日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（公章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |

特别说明：

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，本项目招标公告中“二、申请人的资格要求 2.1条”及“二、申请人的资格要求 2.9条”中涉及的证明材料，供应商可以在电子投标文件中一次性提交，也可以在电子投标文件中提供满足相应条件的书面承诺书（南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书），不再需要提供上述涉及的证明材料。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：（1）供应商被列入严重失信主体名单；（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

附件七、供应商资格承诺函格式

供应商信用承诺函

南京雨顺丰华工程科技咨询股份有限公司：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

附件八、资格文件

资格证明文件

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证复印件加盖电子公章，自然人提供身份证复印件加盖电子公章）；

2.《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（在线打印，法定代表人签字并加盖电子公章）；

3.本次采购项目实施所必需的许可资质证明材料（若有）。

注：不适用以信用承诺书替代的供应商资格证明文件须提供《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明材料：

- （1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）或银行出具的投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明或其上一年度经审计的财务报告复印件加盖电子公章）

- （2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）加盖电子公章）

- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料，提供承诺书加盖电子公章，格式见附件）；

（4）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明加盖电子公章，格式见附件）；

（5）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。（分别提供信用中国网站截图加盖电子公章）

注：第（4）条重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件九、《关于符合本国产品标准的声明函》

关于符合本国产品标准的声明函

南京市雨花台区教育局、南京雨顺丰华工程科技咨询股份有限公司：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

我公司本项目拟提供的所有本国产品均符合本国产品标准。

声明人：（加盖电子公章）

年     月    日

注：供应商对其提供的本国产品应出具《关于符合本国产品标准的声明函》。

附件十 承诺书

承 诺 书

致：南京市雨花台区教育局、南京雨顺丰华工程科技咨询股份有限公司

我单位参与投标的安德门小学专用室设备采购项目，我单位做出以下承诺：

- 1.格式自拟

供应商名称：（加盖电子公章）

- 日  期：