招   标   文   件

项目编号：JSZC-321183-AHLF-G2026-0003

# 项目名称：宝华镇路灯托管及配套设施维护项目

采   购   人：句容市宝华镇人民政府

采购代理机构：安徽龙方工程咨询有限公司

2026年5月

招标文件目录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标人须知

第三部分    拟签订的合同文本

第四部分    采购需求

第五部分    评标办法和标准

第六部分    投标文件（格式）

第一部分  投标邀请

项目概况

宝华镇路灯托管及配套设施维护项目的潜在投标人应在江苏政府采购网-苏采云平台电子交易平台http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login获取招标文件，并于2026年6月2日09点30分（北京时间）前按要求递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321183-AHLF-G2026-0003

项目名称：宝华镇路灯托管及配套设施维护项目

预算金额：1850万元/10年，185万元/1年。

最高限价：1850万元/10年，185万元/1年。

采购需求：详细内容及要求见附件采购文件。

合同履行期限：详细内容及要求见附件采购文件。

本项目是否接受联合体：接受。

本项目供应商邀请方式：发布公告

本次采购确定的成交供应商数量：1名

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度[提供2024年度或2025年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或资格承诺函（格式见第六部分）]；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力[提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明或资格承诺函（格式见第六部分）]；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录[提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或资格承诺函（格式见第六部分）]；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录[见投标函或提供资格承诺函（格式见第六部分）];

1.6法律、行政法规规定的其他条件：无 。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。

3.本项目的特定资格要求：

投标人须具有：（1）城市及道路照明工程专业承包一级资质或电力工程施工总承包三级及以上资质，（2）国家能源局颁发的承装（修、试）电力设施许可证：承装、承修、承试三级（10千伏以下）及以上资质。

三、获取招标文件

获取时间：公告发布之日起至2026年5月15日23:59（北京时间）

获取地点：江苏政府采购网-苏采云平台获取招标文件

获取方式：（操作指南：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）

采购文件售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间及开标时间：2026年 6 月 2日09点30分（北京时间）

开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

注意事项：（1）本项目通过“苏采云”电子交易平台进行采购，投标人须通过“江苏政府采购网”发布的最新响应文件制作软件（下载地址：江苏政府采购网—办事指南—资料下载—《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》）在“苏采云”平台在线制作并提交投标文件。截至投标截止时间，电子交易平台投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。

（2）本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密等操作。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目通过电子交易平台进行采购，请在投标前详细阅读《《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30 下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803、0519-96722805。

2.投标人投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见:

镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9：00-12：00、13：30-17：30。联系人：邵娟，联系电话：13655287962，办理指南地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：句容市宝华镇人民政府

地 址：句容市宝华镇

联系人：崔主任

联系方式：13815165659

2.采购代理机构信息

名 称：安徽龙方工程咨询有限公司

地 址：句容市福地路，句容市领秀星城北大门对面容锦路进200米

联系方式：17361796020

3.项目联系方式

项目联系人：阙工

电 话：17361796020

八、联合体投标。

（1）两个及以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件，并在投标文件中声明。

（2）联合体各方之间应当签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并确定牵头人，将联合协议编制在投标文件中一并提交。

（3）联合体各方签订联合协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

（4）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（5）联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（6）以联合体名义参加投标的，只须联合体牵头人进行报名并获取招标文件。

第二部分    投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包 本项目不同意分包。 |
| 3 | 开标前答疑会 | 不组织 |
| 4 | 现场踏勘 | 不统一组织 |
| 5 | 演示 | □A无 RB有：现场演示 1、演示执行要求：投标人请于2026年 6月 2日9点 30 分至 2026年 6月 2 日10点00至句容市公共资源交易中心5楼503室进行现场签到并落座，具体进行演示时间等采购代理机构通知。因投标人自身原因离场导致不能进场演示，由投标人自行负责。 2、设备由投标人自行准备，在开始时间前由演示人携相关设备（电脑、网络热点、软件管理平台系统等设备）抵达指定地点，投标人需按照招标文件的具体要求，逐一完成演示环节的各项操作，确保演示过程符合项目评审相关规定。 3、每位投标人演示时间不超过30分钟，超过30分钟自行结束，视为演示结束。 4、投标人在演示过程中只允许1名人员进场进行演示； 5、投标人现场演示顺序由投标人按照签到顺序（或者抽签）依次进行演示， 6、投标人应仔细阅读演示相关要求，由投标人自身原因不能满足演示要求的由投标人自行负责。 7、本项目在限定的演示时间内，只要有一家投标人演示成功，即视为现场演示运行环境无故障。 |
| 6 | 样品 | 不要求提供。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | 服务类。 本项目核心产品为：宝华镇路灯托管及配套设施维护项目。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | - 标的： 宝华镇路灯托管及配套设施维护项目，属于其他未列明行业； |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。 |
| 12 | 特别说明 | 无 |

一、总  则

1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于宝华镇路灯托管及配套设施维护项目。

2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：句容市宝华镇人民政府。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：安徽龙方工程咨询有限公司。

2.4 “货物”系指本招标文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即：系指为完成项目提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”系指本招标文件所述投标人应该履行的承诺和义务，系指宝华镇路灯托管及配套设施维护服务，亦包括招标文件中特别描述的其它形式的服务。

3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式☑综合评分法□最低评标价法。

3.2 本项目资格审查方式：☑资格后审  □资格预审

3.3 本次采购确定的中标人数量：1名

3.4 本项目接受联合体投标：

（1）两个及以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件，并在投标文件中声明。

（2）联合体各方之间应当签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并确定牵头人，将联合协议编制在投标文件中一并提交。

（3）联合体各方签订联合协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

（4）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（5）联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（6）以联合体名义参加投标的，只须联合体牵头人进行报名并获取招标文件。

4．投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用。

（1）☑中标供应商需向代理机构缴纳招标代理服务费。

收费标准是参照国家计委关于印发《代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980 号）的70%计算。

代理费用收款信息：

收款单位：安徽龙方工程咨询有限公司句容分公司

收款账号：1104031609000061608

开户银行：中国工商银行股份有限公司句容崇明桥支行

4.2 不论投标的结果如何，招标组织方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用

5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于专门面向中小微企业的项目，投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》；对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。

5.3.4采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。

5.3.5纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网---政采贷”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

5.7 强化政府采购异常低价审查

5.7.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5.7.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

5.8实施本国产品标准

5.8.1本国产品是指

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

②为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

④简单的上漆、磨光和分装；

⑤其他不属于属性改变的情形。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合第（1）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合第（1）项和第（2）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

5.8.2本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

5.8.3根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.8.3.1产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。

5.8.3.2有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

5.8.3.3平等对待各类经营主体。国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。采购人、采购代理机构在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，要对各类经营主体一视同仁、平等对待，切实保障各类经营主体公平竞争。各地区、各部门要加强统筹协调，不得出台违反本通知规定的政策措施，在政府采购活动中不得指定品牌或者限制品牌注册地、所有者，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别以及其他不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

5.8.3.4中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。

二、招标文件

6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）拟签订的合同文本

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

三、投标文件

8.编制投标文件的工具

8.1 投标人须通过苏采云系统的相关要求编制投标文件

9.投标文件语言及度量衡单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.2 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.3 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.4 具体填写格式详见招标文件第六部分。

11．投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应由投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

13．投标保证金

13.1 本项目不收投标保证金。

14．投标有效期

14.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

14.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

15.投标文件的式样和签署

15.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

16．投标文件的提交

16.1 投标文件提交

16.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以“苏采云”系统时间为准。

16.1.2 截止时间以后提交的投标文件，“苏采云”系统将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

16.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

16.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

16.2 采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

17．投标文件的补充、修改或者撤回

17.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

17.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。

17.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

五、开标及评标

18．开标

18.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

18.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。

18.3 投标人不足3家，不进入解密程序。

18.4 开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

18.5 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

18.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

18.8 电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。

18.9 投标人代表如对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在主持人发布确认指令后3分钟内线上提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。如在规定时间内未提出，视同认可开标结果。

18.10 投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

19.投标人资格审查

19.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

20．评标委员会组成

20.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

21.投标人符合性审查

21.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

21.2 投标文件澄清

21.2.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.2投标人的澄清应登录电子交易平台进入“澄清事项”模块进行。

21.3 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

22．无效投标的情形

22.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

（6）投标人在报价时采用选择性报价的，投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（7）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（8）不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑；

（9）投标人存在串通投标情形的；

（10）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（11）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（12）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（13）技术部分负偏离程度过大或过多，经评委会认定影响采购人实际使用的；

（14）如有委托代理人，未提供投标人为其缴纳社保证明材料的；

（15）《中小企业声明函》填写不实的。

（16）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求；

（17）投标文件不满足招标文件的加★要求的；

（18）投标人未通过符合性审查或资格审查的；

（19）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

23. 串通投标的情形

23.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）不同投标人存在电子投标文件预算编制软件密码锁号、IP地址、机器码一致的情形。

24.投标文件详细评审

24.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

25.评标过程的保密

25.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

25.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

26．废标的情形

26.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

六、确定结果

27.确定中标人

27.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

27.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

七、授予合同

28．中标通知书

28.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

28.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

29.履约保证金

29.1  A □本项目不收取履约保证金。

B ☑本项目收取履约保证金。具体详见合同部分(不得超过政府采购合同金额的10%)，履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）要求，支持与鼓励参与采购活动且中标、成交的企业，可以用履约保函（保险）形式代替提供履约保证金，省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

30．签订合同

30.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

30.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

30.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

30.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

八、询问、质疑、投诉

31．询问

31.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32．质疑

32.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构不予受理

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

32.4 集中采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址、质疑流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站“质疑渠道”。分散采购接受质疑函请联系代理机构。

32.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

33．投诉

33.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

33.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

33.3投诉流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站“投诉指引”。

九、诚实信用和解释权

34．诚实信用

34.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

34.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

34.4 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

34.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人或采购代理机构在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

36.适用法律及约束力

36.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

36.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

37.解释权

除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归采购代理机构所有。

第三部分   拟签订的合同文本

## 政府采购合同主要条款及范本

宝华镇路灯托管及配套设施维护项目

服务合同

项目甲方单位： 项目乙方单位：

合同签订时间：   年    月    日

目  录

第 1 节 术语和定义

第 2 节 项目期限及工作内容

第 3 节 项目合同能源管理需求

第 4 节 智慧化管理平台建设需求

第 5 节 日常管理须承担事项

第 6 节 路灯日常管理养护需求

第 7 节 项目验收

第 8 节 合同价款及支付方式

第9 节 甲方的义务

第 10 节 乙方的义务

第 11 节 项目的更改

第 12 节 所有权和风险分担

第 13 节 违约责任

第 14 节 不可抗力

第 15 节 合同解除

第 16 节 合同项下的权利、义务的转让

第 17 节 人身和财产损害和赔偿

第 18 节 保密条款

第 19 节 争议的解决

第 20 节 合同的生效及其它

合同书正文

| 甲 方 | 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联系人 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 帐号 |  |  |  |
| 乙 方 （节能服务公司） | 单位名称 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 项目经理 （项目负责人） |  |
|  | 联系人 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 帐号 |  |  |  |

鉴于本合同双方同意按“合同能源管理 ”模式，乙方就宝华镇路灯托管及配套设施维护项目（以下简称“项目 ”或“本项目 ”）提供专项节能运维服务。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《民法典》 及其它相关法律法规的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第 1 节 术语和定义

双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

1.1 合同能源管理：一种以减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能投资方式。这种节能投资方式允许用户使用未来的节能收益为用能单位和能耗设备升级，以及降低目前的运行成本。

1.2 项目公司：指乙方为实施本项目而按照适用法律规定及采购文件要求组建的特殊目的公司。

1.3 节能服务公司提供用能状况诊断、节能项目设计、改造（施工、设备安装、调试）等服务的专业化公司。

第 2 节 项目期限及工作内容

2.1 合同期限：工程建设开始至验收合格后，进入合同能源管理期（即项目运营维护期），共计十年（即 120 个自然月）。

2.2 项目建设期：包含不限于路灯灯具模组、单灯控制系统和智慧管理建设平台系统等建设内容，改造时间：自合同签订之日起 90个日历天内完成。

2.3 项目运营维护期：改造设施由甲方验收合格后，乙方进入合同能源管理期（即项目运营维护期），进入合同能源管理期后现状路灯设施的日常运行维护、电费缴纳由乙方负责。

2.4 运营维护期满后无条件将所有改造后（含新建）的路灯及控制中心所有权归还甲方，归还之日起计算 1 年质保期，1 年质保期内改造的产品存在质量问题，产生的费用由乙方负责。

若中标方在质保期内，维保以及处理问题不及时，甲方接管处理，产生的费用，甲方有权在质保期间剩余的项目托管费用中扣除。

2.5 合同能源管理改造, 由甲乙双方合作完成,项目设施的采购、运输、节能技术和技改费用全部由乙方投入。甲方作为合同能源管理项目的提供和使方，零投入、零风险。

2.6 工作地点及内容

（1）工程实施地点：宝华镇。

（2）采购内容为：宝华镇路灯托管及配套设施维护项目采购，能源托管服务主体（乙方）中标后需一次性投资对现有灯具节能改造、新建1套智慧化管理平台系统，并在服务期内负责城市照明系统日常管理维护等服务。具体如下：

1.将宝华镇管辖范围内原有3219盏灯具全部更换成新型节能LED灯具，并对所有路灯建立身份标贴二维码识别。

2.将LED灯具全部加装单灯控制器。

3.将仙林大道辅路200套景观灯更换光源并纳入养护范围。

4.将现有的路灯箱全部更换，并加装智能控制系统和智能门锁。

5.将采购人指定的老旧照明线路电缆进行更换。

6.新建宝华镇智慧城市运维管理平台系统，并派遣一名专业平台运维人员驻场进行平台运维。

7.在宝华镇派驻一只专业运维队伍，并配备专业运维设备和运维车辆，在接到管理单位保障电话后，需在30分钟以内到达抢修现场进行处理。

8.负责按月缴纳服务期间服务范围内所有路灯产生的电费。

改造内容及规模以最终验收结果为准。

第 3 节 项目合同能源管理需求

3.1 对宝华镇管辖范围内主次干道及街巷区域范围内路灯光源改造为高光效节能 LED 灯光源，乙方免费提供节能 LED 灯具并安装调试，所涉及节能产品及施工费用由乙方承担。

3.2 投标的节能产品应符合国家相关产品安全、质量规范。应严格按照ISO 质量管理体制，对照明系统设备材料的采购，设计，生产制造，检验、包装、运输、售后服务等各个环节进行严格的质量管理和质量监督。相关产品需具有国家部门认证有资质的相关质检机构进行检测出具的检测报告，由此而发生的费用由乙方承担。

3.3 节能光源改造后，改造后的路灯需满足射光和亮度不低于现有的灯具（全部开启），并可以通过管理后台实现调光功能。

3.4 项目实施前，甲方有权将节能 LED 灯具送至具有相关资质的产品质量检验部门对该产品电气安全、节能情况等性能进行检测，检测费用包含在投标报价中，由乙方支付。如检测不合格，甲方有权终止合同，要求乙方恢复原样、赔偿损失并报监管部门按规定进行处理。

3.5 为保障合同内各项内容的权利、义务时间点统一，节能改造验收合格进入运营管理期后，所有路灯的灯具、光源、灯杆、配电柜、电器、电缆日常巡查、养护维修、安全管理及电缆防盗修复等维护由乙方负责，要求在合同签订后 90日历天内完成宝华镇管辖范围内路灯节能改造和验收，改造期间不计入运营管理期限，改造后的灯具故障，无论是否进入运营管理期均由乙方负责。

3.6 合同能源管理服务期限期满后，乙方应将路灯设施按照相关标准完好交付甲方，所用节能设备及智慧平台无偿移交给甲方。

3.7 在管养维护合同期内总路灯数量变化超过维护管养总量±1%的，节约电费数额、 管养维护费用对应调整，其中路灯减少变化超过-1%的，甲方在下一年度按照维护企业平均单盏灯具中标维护费用及电费(即中标价/总光源数)乘以减少路灯数量，减少维护经费；路灯增加变化超过 1%的，甲方在下一年度按照维护企业平均单盏灯具中标维护费 用(即中标价/总光源数)乘以增加路灯数量向财政部门申请新增路灯设施维护资金和电费，在下一年度拨付新增设施维护费及电费。具体新增维护费用及电费支付以财政部门批复为准。以上增加或减少路灯数量不包括±1%。

3.8 本项目并不涉及灯杆位置的调整或改造，故如因部分路段原有灯杆的杆间距、高度或在运营期城市建设需要致使路面扩宽或功能变化等技术指标不符合《国家城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015 版本）的要求，则此部分路段道路照明平均亮度检测值可能受较大影响，故此部分路段平均亮度检测值不作为验收、运营合格与否的评定标准。

3.9.甲方支付给乙方的运营费其中一部分属宝华镇照明用电的电费，故如因甲方的延期支付导致城市照明用电受限引发交通或治安事故等发生，乙方应确保合同期内照明设施持续正常运行。若因甲方原因导致费用支付延迟，乙方应书面催告。经催告后甲方仍逾期超过30日的，乙方有权按照本合同第12.1条主张权利，或依据第14.3条解除合同，但不得擅自停止或限制照明设施运行。

3.10.甲方向乙方支付的服务费不包含现有宝华镇范围内交通信号灯、监控探头等其他公共用电设备的用电。如有相关市政公用设备现状已接驳路灯电源取电，甲方应向接驳方及时告知，并在运营服务期前进行单独挂表改造，因此后续产生的相关电费由实际使用单位向乙方支付，否则乙方有权解除其他用电设备接驳。后续因城市建设需要，新建其他公用设备需接驳路灯电源时，由乙方对接驳电源箱变负载率进行评估可行后，报甲方审核审批，由使用方规范施工接驳后单独挂表计量，产生的相关电费由实际使用单位向乙方支付。

第 4 节 日常管理须承担事项

4.1.路灯电缆应做防盗措施，如在合同期内发生电缆被盗，须由乙方免费自行恢复；

4.2.如因交通肇事造成路灯灯具、灯杆、电缆等设施损坏的，由乙方负责协调赔偿并自行原样恢复，交通肇事方赔偿金额报甲方备案；交通肇事逃逸未追回损失的，乙方须自行原样恢复；

4.3.因建设或第三方原因造成地下线路损坏损伤的，乙方负责向责任方索赔，索赔未果的，由乙方自行原样恢复；

4.4.乙方应为项目管理及维修人员购买相关意外保险，并加强安全生产教育，配齐配全安全防护用品。项目管理、维修人员以及因在作业时造成其他人员伤亡等任何安全事故，乙方负责事故处理及一切费用。

第 5 节 路灯日常管理养护需求

本次合同能源管理期内，甲方将招标范围内所有路灯现状移交乙方管理，乙方负责宝华镇管辖范围内主次干道，市政管理范围公园、河道、街巷和城区周边的道路路灯和附属设施进行修复、维护和管养，包括灯具灯杆、光源、线路、配电柜、配件及辅材等养护维修（包括因雨水及雷击造成的损坏维修）、安全管理及电缆防盗、电缆被盗修复；在合同能源管理期限内在规定的亮灯时间内，所有功能照明设施亮灯率须达到99%以上，设施完好率须达到98%以上。

5.1.喷漆翻新、清洗灯杆、灯具

1.如有迎检任务或市政府、政府部门要求清洗的路段按照城市照明管理部门要求进行清洗。

2.乙方应向甲方申报养护计划，同意后方可作业。乙方安排人员对所管设施进行巡查，及时处理灯具灯杆损坏、被盗、不亮及线路等故障；巡视中发现设施存在安全隐患时，应立即做好防护措施，必要时现场安排专人看护，如因巡查管护不到位造成的一切损失由乙方承担一切责任。

3.巡查维修情况记录在案，建立台账制度。

（1）做好详细的巡查日志的登记工作，巡查后每月报管理单位。

（2）做好维修记录，每月报管理单位备案。

（3）其他管理单位要求的按期上报的报表台帐等。

- 乙方应将巡查发现的设施损坏情况记录在案，现场拍照或摄像，统计损坏工程量，报甲方。

5.乙方须安排人员在甲方路灯控制室 24 小时值班，并做好值班调度工作。值班人员的工资、福利待遇及各类保险由乙方统筹解决；

6.乙方应加强巡查，防止灯具及电缆等设施被盗，如有被盗及损坏，乙方自行恢复维修。

7.灯具灯杆损坏、电缆被盗、不亮及线路等故障一般须在48小时内维修完毕，特殊情况按甲方要求限期维修完毕。未按照相关时限及要求完成抢修任务的，按 1000元/次罚处违约金。

8.自觉接受甲方监督，每逢法定节日、创建检查、上级考核及甲方临时通知时，必须无条件服从甲方组织的突击性任务及迎检活动，按时、按标准、按要求完成甲方所分配的工作，如在迎检活动中，由于养护工作不到位造成迎检所在项目不合格，按照 2000元/次罚处违约金。

9.乙方必须落实安全生产措施，为上岗人员配置统一的工作服和反光袖套，自行解决安全作业问题。在进行养护作业时必须认真负责，并注意安全操作，养护作业现场应干净整洁，各类警示标志设置明显；现场的各种设施、材料、设备器材定点存放。每发现一次现场作业不规范，按照 1000 元/次罚处违约金。如发生任何意外，乙方负责事故处理及一切费用。

10.重要及大型的维修处置项目，乙方应向甲方申报养护维修计划，将计划养护维修的时间、地点、人员报甲方，同意后方可维修作业。

11.乙方承担的养护内容应按实际上岗人数自行到有关部门申办有关用工手续、员工劳动保险手续和办理暂住证等手续。安排好人员的住宿和教育管理工作。

12.如因道路改造造成路灯、电缆迁移、其他单位施工损坏路灯设施，乙方应无条件按照甲方要求做好设施迁移工作，所涉及费用由乙方与甲方申报方结算。合同运行期间，甲方另行安排的改造任务及不可抗力的原因造成的设施损坏，相关费用按工程变更管理办法结算。

13.乙方用于养护项目所需的材料必须符合国家及管理单位提出的有关质量标准。灯具、光源、电缆、配件、辅材等的更换须达到或高于原设施相关技术参数。若乙方承担的养护项目在达不到国家及管理单位提出的有关质量标准要求时，甲方有权要求重新修复，并按违约处理，所造成一切损失由乙方承担。

14.日常考核参照甲方相关管理制度执行。

第 6节 项目验收

6.1 甲乙双方应当按照本合同附件所列的项目方案文件的要求以及本合同的规定进行本项目的实施。

6.2 项目方案经甲方批准，除非双方另行同意，或者依照本合同第 6节的规定修改之外，不得修改。

6.3 甲乙双方应当依照第 2.1 和 2.2 条规定，依照项目方案的规定开始项目的建设、实施和运行。

6.4 项目验收

（1）所有照明改造项目改造完工后十个工作日内，乙方向甲方提出书面竣工验收申请，甲方收到书面竣工验收申请之日起 5 个工作日内组织相关人员按照招标文件的要求完成验收工作，且应在验收通过后 5 个工作日签署验收意见。若乙方未通过验收，应尽快整改，直至整改合格，再次向甲方申请组织验收所发生的第三方检测等费用由乙方承担。

（2）如果甲方在收到节能改造工程书面竣工验收申请之日起 5 个工作日内未组织验收，或甲方在组织验收后的 5个工作日内未向乙方签署验收意见或提出书面异议，均视同甲方认可此合同项目验收合格。

（3）最终工程量由甲方根据实际情况现场签证确认，改造数量以实际改造数量为准。

第 7节 合同价款及支付方式

7.1 合同价款：XXXX 万元/年（大写：人民币XXXX 万元每年）即 10 年总合同金额为 XXXX 万元（大写：人民币 XXXX 元）。每（月）项目托管费用 XXXX 元 （大写：人民币 XXXX 元），共 120 （月），每周期（半年）支付项目托管费用 XXXX 元 （大写：人民币 XXXX 元）。（具体实际项目托管费用应减去半年内的考核扣除费用，其中第五年的项目托管费用支付至该年托管费用的70%，剩余30%待质保期满后无息一次性付清。）

7.2 支付方式：

甲方按月考核结果并按每半年为一次周期及时支付，乙方自行向供电部门及时缴纳合同期内项目托管中产生的电费，乙方向甲方申请支付上半年电费及维护费时，需同时提交上半年每月乙方缴纳电费的相关支付证明文件或电费发票复印件或电费预存充值单。具体支付方式如下：

- 甲方在收到乙方提供的正式发票之日起15 个工作日内向乙方支付前半年乙方的项目托管费用（包含电费及维护费等）-半年内的考核扣除费用。

- 乙方向甲方出具相应的正式发票（含税）前需向甲方确认开具发票金额与具体明细材料。

第 8节 甲方的义务

8.1 如根据相关的法律法规，或者是基于任何有权的第三方的要求，本项目的实施必须由甲方向相应的政府机构或者其它第三方申请许可、同意或者批准，甲方应当根据乙方的请求，及时申请该等许可、同意或者是批准，并在本合同期间保持其有效性。甲方也应当根据乙方的合理要求，协助其获得其它为实施本项目所必需的许可、同意或者是批准，包括但不限于交警队申请报备占道施工许可等。

8.2 甲方应当根据乙方的合理要求，及时提供节能项目设计和实施所必须的资料和数据，并确保其真实、准确、完整。并全力提供人员车辆配合协助乙方进行前期现场勘察和测量数据。

8.3 甲方应提供必要的资料和协助，配合乙方完成项目改造和相关测量检测工作。

8.4 指派具有资质的操作人员参加培训。

8.5 甲方应根据项目方案的相关规定，及时协助乙方完成项目的试运行和验收，并提供确认安装完成和试运行正常的验收文件。

8.6 甲方应当按照本合同的规定，及时向乙方付款。

8.7 甲方应当协助乙方向有关政府机构或者组织申请与项目相关的补助、奖励或其它可适用的优惠政策。

第 9节 乙方的义务

9.1 乙方应当按照项目方案文件规定的技术标准和要求以及本合同的规定，按时完成本项目的方案设计、灯具采购，运输、并完成安装与调试。

9.2 乙方应当确保其工作人员和其聘请的第三方严格遵守甲方有关施工场地安全和卫生等方面的规定，并听从甲方合理的现场检查建议；在项目实施、运行的整个过程中遵守相关法律法规，以及甲方的相关规章制度。

9.3 乙方改造安装的灯具应符合国家、行业有关施工管理法律法规和与项目相对应的技术标准规范要求，以及甲方合理的特有的施工、管理要求。

9.4 在项目建设期竣工验收时，乙方应提供第三方检测机构出具的各改造路段路灯相关检测合格文件（第三方检测机构需具备相关检测项目的检测资质，检测机构由甲方认可，检测时间由双方约定，检测费用由乙方承担。）

9.5 乙方在项目建设竣工验收合格后，进入合同能源管理期。管理运营工作：应加强日常巡查发现问题及时修复。如路灯灯头发生防盗报警、设施损坏、灯具不亮等情况，甲方通知乙方售后服务人员时，相关服务人员要在2小时内到达现场配合甲方处理问题，进行更换全新的同品牌同型号产品或进行必要的维修。同时，乙方要开通每天 24 小时 （含周六、周日）故障报修电话，故障报修后，售后服务人员要在 10分钟之内响应，30分钟之内到达抢修现场进行处理。

第 10 节 项目的更改

10.1 如在项目的建设期间，出现乙方作为专业的节能服务提供者能够合理预料之外的情况，从而导致原有项目方案需要修改，则乙方有权对原有项目方案进行修改并实施修改的方案，但前提是不会对原有项目方案设定的主要节能目标和技术指标造成重大不利影响。

10.2 在本项目运行期间，乙方有权为优化项目方案、提高节能效益对项目进行改造，包括但不限于对相关设备或设施进行添加、替换、去除、改造，或者是对相关操作、维护程序和方法进行修改。征得甲方书面同意，乙方应当预先将项目改造方案提交甲方审核，所有的改造费用由乙方承担。

10.3 在本项目运行期间，甲方拆除、更换、更改、添加或移动现有设备、设施、场地，以致对本项目的节能效益产生不利影响，甲方应补偿乙方由此节能效益下降造成的相应的损失。

第 11 节 所有权和风险分担

11.l 在本合同到期并且甲方付清本合同下全部款项之前，本项目下的所有由乙方采购并安装的灯具财产（简称“项目财产 ”）的所有权属于乙方。本合同顺利履行完毕之后，该项目财产的所有权将无偿移交给甲方，乙方应保证移交时该项目财产正常运行。

11.2 项目财产的所有权由乙方移交给甲方时，应同时移交本项目继续运行所必需的资料。如该项目财产的继续使用需要乙方的相关技术和/或相关知识产权的授权，乙方应当无偿向甲方提供该授权。

11.3 本项目实施节省的碳排放权及由碳排放权衍生的其他相关权益所有权甲乙方各占 50%，因申报碳排放及衍生收益产生的支出甲乙方各承担50%，此部分内容甲乙双方可以另行协商收益及支付方式。

11.4 项目财产的所有权不因甲方违约或者本合同的提前解除而转移。

11.5 在本合同期间，灯具灭失、被窃、人为损坏的风险，由乙方负责。

第 12 节 违约责任

12.1 如甲方违反除第 8.1 条外的其它义务，乙方对由此造成的损失有权直接要求甲方赔偿；

12.2本条规定的违约责任方式不影响甲乙双方依照法律法规可获得的其它救济手段。

12.3 一方违约后，另一方应采取适当措施，防止损失的扩大，否则不能就扩大部分的损失要求赔偿。

12.4 项目建设期内，乙方应负责其施工活动范围内的全部安全责任，包括但不限于其施工行为对现有照明设施、公共安全及第三方人身财产造成影响或损害的责任。甲方对改造前的原有设施负有所有权人的法定责任，但因乙方施工行为导致的问题除外。改造完成进入运营期后， 运营期的照明设施运行安全问题均由乙方承担，不可抗力因素造成的安全事故除外。

第 13节 不可抗力

13.1 本合同下的不可抗力是指超出了相关方合理控制范围的任何行为、事件或原因，包括但不限于(a).(b)：

(a)雷电、洪水、风暴、地震、滑坡、暴雨等自然灾害、海上危险、航行事故、战争、骚乱、暴动、全国紧急状态（无论是实际情况或法律规定的情况）、戒严令、火灾或劳工纠纷（无论是否涉及相关方的雇员）、流行病、隔离、辐射或放射性污染；

(b)任何政府单位或非政府单位或其它主管部门（包括任何有管辖权的法院或仲裁庭以及国际机构）的行动，包括但不限于法律、法规、规章或其它有法律强制约束力的法案所规定的没收、约束、禁止、干预、征用、要求、指示或禁运。

13.2 如果一方（“受影响方 ”）由于不可抗力事件的发生，无法或预计无法履行合同下的义务，受影响方就必须在知晓不可抗力的有关事件的 5日内向另一方（“非影响方 ”）提交书面通知，提供不可抗力事件的细节。

13.3 受影响方必须采取一切合理的措施，以消除或减轻不可抗力事件有关的影响。

13.4 在不可抗力事件持续期间，受影响方的履行义务暂时中止，相应的义务履行期限相应顺延，并将不会对由此造成的损失或损坏对非影响方承担责任。在不可抗力事件结束后，受影响方应该尽快恢复履行本合同下的义务。

13.5 如果因为不可抗力事件的影响，受影响方不能履行本合同项下的任何义务，而且非影响方在收到不可抗力通知后，受影响方的不能履行义务持续时间达 90 个连续日，且在此期间，双方没有能够谈判达成一项彼此可以接受的替代方式来执行本合同下的项目，任何一方可向另一方提供书面通知，解除本协议，而不用承担任何责任。

第 14 节 合同解除

14.1 本合同可经由甲乙双方协商一致后书面解除。

14.2 本合同可依照第 13.5 条（不可抗力）的规定解除。

14.3 本合当甲方迟延履行付款义务达 30日时，乙方有权书面通知甲方后解除。

14.4 合同签定后，因乙方自身原因在约定的90日历天建设期内未完成项目的施工改造任务，经甲方两次书面整改通知，仍未在限定时间内整改完成的，视乙方自愿解除合同，所完成工程量及价款，经第三方鉴定机构鉴定的工程量及工程价款，按照70%折扣做为结算价，双方协商付款方式。

第 15 节 合同项下的权利、义务的转让

双方约定，合同项下权利、义务的转让按照以下方式进行：

15.1 乙方在征得甲方书面同意后可以将本合同及所有的权利、义务进行转让。

15.2 在项目服务期内，乙方不可将投入到本项目的设备设施用于融资抵押担保，也不能影响项目设备设施正常运行。乙方若有融资抵押担保行为，则甲方有权采取合同终止行为，并对乙方的行为导致项目终止进行索赔。

第 16节 人身和财产损害和赔偿

16.1 如果在履行本合同的过程中，因一方的工作人员或受其指派的第三方人员（“侵权方 ”）的故意或者是过失而导致另一方的工作人员、或者是任何第三方的人身或者是财产损害，侵权方应当为此负责。如果另一方因此受到其工作人员或者是该第三方的赔偿请求，则侵权方应当负责为另一方抗辩，并赔偿另一方由此而产生的所有费用和损失。

16.2 受损害或伤害的一方对损害或伤害的发生也有过错时，应当根据其过错程度承担相应的责任，并适当减轻造成损害或伤害一方的责任。

16.3 乙方及其工作人员在履行本合同相关义务时造成人身和财产损害时，除侵权人承担相应侵权损害赔偿外，概与甲方无关，由乙方自行依法依规处理。乙方应确保其具备完全履约资质，并为其人员及作业活动购买足额保险，因乙方原因造成的任何损害，由乙方承担全部赔偿责任，若导致甲方承担责任的，甲方有权向乙方全额追偿。

第 17 节 保密条款

双方确定因履行本合同遵守的保密义务如下：

17.1 双方理解并知悉，因履行本合同而知悉的披露方的所有信息、数据均为披露方的机密数据，接受方仅限使用于履行本合约之目的。除本合同另有约定外，披露方依本合同所为之披露并不构成其对接受方之任何授权、许可或转让。

17.2 接受方应以善良管理人之注意义务，继续维持上述机密资料之机密性，并应采取所有合理措施防止未经允许之人接触该机密数据，及防止任何未经许可之披露。

17.3 除接受方人员为履行本合同而有必要知道且与接受方签署不低于本合同标准之保密合约者外，接受方不得以泄露、交付或其它方法揭露自披露方获得或获悉之机密资料予任何第三方。机密数据不以书面数据为限。

17.4 接受方需严格保守机密数据的机密性，保证自接受、管理、使用、掌握或知悉机密数据之日起，本合同期及届满后一年予以保密。

17.5 如果接受方有足够的证据证明披露方之机密数据具有下列情况之一，则接受方对该信息不负有保密义务：

17.5.1 该信息为接受方在不违反本合同义务的情况下从公共领域获得；

17.5.2 该信息为接受方于披露方披露该信息之前合法获得；

17.5.3 该信息为接受方在未使用披露方机密数据且未违反本合同所约定之义务前提下，独立开发所得；

17.5.4 该信息为接受方由第三方处获得，且该第三方就该信息对披露方无保密义务；

17.5.5 该信息由披露方书面授权公开或泄露；

17.6 接受方如违反本合同之任何义务，应赔偿披露方因此所受到之一切损失。

第 18节 争议的解决

18.1 合同及本合同有关协议产生的一切争议，合同双方应首先友好协商解决。如果经协商不能达成协议，双方同意将争议提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

18.2 对任何争议进行协商、调解、仲裁期间，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项目下的其它义务。

第 19节 合同的生效及其它

19.1履约保证金

乙方 是（是 /否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

# 19.1.1履约保证金的比例为合同金额的 3  %；

# 19.1.2履约保证金支付方式中标供应商应提交政府采购合同金额XX%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约(保函) 保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jisdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。）  ；

# 19.1.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

# 19.1.4 甲方在项目建设改造期验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目建设改造期结束后通过验收之日起 30个工作日内将履约保证金无息退还乙方（出具保函、保险保单的费用不予退还），逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  （按同期银行活期存款利息）   %计算，最高限额为本合同履约保证金的 1  %。

19.2本合同下的通知应当用专人递交、挂号信、快递、电报、电传、传真或者电子 邮件的方式发送至本合同开头所列的地址。如该通知以口头发出， 则应尽快的在合理的 时间内以书面方式向对方确认。如一方联系地址改变，则应当尽速书面告知对方。本合同中所列的地址即为甲、乙双方的收件地址。

19.3本项目的项目采购需求作为合同附件部分。

19.4 本合同附件是属于本合同完整的一部分，如附件部分内容如与合同正文不一 致，优先适用合同附件的规定。

19.5 本合同的修改应采取书面方式。

19.6 本合同可由双方通过传真签署，经授权代表签字的合同的传真件具有与原件同 样的效力。

19.7本合同自双方授权代表签署之日起生效。合同文本一式 陆 份，具有同等法 律效力，甲方执 叁 份，乙方执 叁 份。

19.8 本合同由双方法人或授权代表于           年        月        日在         签订。

本页无正文，为合同签署页。

| 甲方（盖章） | 乙方（盖章） |
| --- | --- |
| 授权代表签字： | 授权代表签字： |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户行： | 开户行： |
| 账号： | 账号： |

第四部分  采购需求

一、项目概况

（1）基本概况

我镇按照国务院及相关部门（国管局、国家发展改革委、财政部关于印发《关于鼓励和支持公共机构采用能源费用托管服务的意见》的通知）对于公共机构节能减排要求，结合宝华镇市政路灯的具体情况，通过实施合同能源管理项目，进行节能改造和后期运营管理收回前期投资，提升能源利用效率，促进宝华镇市政路灯在原有能耗基准基础上减少相关能耗和管理费用支出。同时响应国家节能减排的号召，贯彻绿色发展理念，进一步推动节能减排工作，不断提高城市管理水平，促进城市照明朝绿色节能方向发展。项目完成后将保证镇区路灯的照明质量和效果可持续发展，改善我镇照明状况，方便广大市民夜间出行，美化小镇环境，完善小镇功能，改善人居环境。

（2）具体内容为：宝华镇路灯合同能源管理和维护管养一体化服务主体采购，能源托管服务主体中标后需一次性投资，对现有灯具节能改造、新建 1 套智慧化管理平台，并负责服务期内城市照明系统日常管理维护。

1.将宝华镇管辖范围内原有3219盏灯具全部更换成新型节能LED灯具，并对所有路灯建立身份标贴二维码识别。

2.将LED灯具全部加装单灯控制器。

3.将仙林大道辅路200套景观灯更换光源并纳入养护范围

4.将现有的路灯箱全部更换，并加装智能控制系统和智能门锁。

5.将采购人指定的老旧照明线路电缆进行更换。

6.新建宝华镇智慧城市运维管理平台系统，并派遣一名专业平台运维人员驻场进行平台运维。

7.在宝华镇派驻一只专业运维队伍，并配备专业运维设备和运维车辆，在接到管理单位保障电话后，需在30分钟以内到达抢修现场进行处理。

8、负责按月缴纳服务期间服务范围内所有路灯设施产生的电费。

项目所属行业：其他未列明行业。

二、采购预算（最高限价）

1、采购预算：18500000元。

最高限价：1850万元/10年，185万元/1年。

三、采购标的汇总表

1. 服务类标的：

| 序号 | 服务类标的名称 | 品目分类编码 | 计量单位 | 数量 | 服务要求简述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝华镇路灯托管及配套设施维护项目 | C19070000合同能源管理服务 | 年 | 10 | 按照国务院及相关部门对于公共机构节能减排要求，结合宝华镇市政路灯的具体情况，拟采用合同能源托管模式，由供应商对宝华镇市政路灯进行节能、智慧化改造及相关运营维保工作，实现宝华镇市政路灯专项节能运维服务。服务期10年。 | 采购人每半年一次支付费用 |

四、服务内容及要求

（一）服务内容

宝华镇路灯托管及配套设施维护项目采购，能源托管服务主体（乙方）中标后需一次性投资对现有灯具节能改造、新建1套智慧化管理平台系统，并在服务期内负责城市照明系统日常管理维护等服务。具体如下：

1.将宝华镇管辖范围内原有3219盏灯具全部更换成新型节能LED灯具，并对所有路灯建立身份标贴二维码识别。

2.将LED灯具全部加装单灯控制器。

3.将仙林大道辅路200套景观灯更换光源并纳入养护范围

4.将现有的路灯箱全部更换，并加装智能控制系统和智能门锁。

5.将采购人指定的老旧照明线路电缆进行更换。

6.新建宝华镇智慧城市运维管理平台系统，并派遣一名专业平台运维人员驻场进行平台运维。

7.在宝华镇派驻一只专业运维队伍，并配备专业运维设备和运维车辆，在接到管理单位保障电话后，需在30分钟以内到达抢修现场进行处理。

8.负责按月缴纳服务期间服务范围内所有路灯产生的电费。

改造内容及规模以最终验收结果为准。

投标单位按项目服务的需要，配备项目负责人、安全负责人、平台软件维护人员，现场服务维护人员，具体岗位职责如下，并投入相关的机械、车辆设备，保证项目顺利实施完成。

1项目负责人岗位职责：贯彻执行法律法规、国家和行业标准、公司规章制度；建设项目管理团队，主持项目工作，参与并处理好与甲方的协调对接工作。

2安全负责人职责：对项目的安全生产施工与服务管理，建立健全职业健康安全和环境管理体系，负责安全交底服务工作，制定安全管理方案、安全措施和应急预案，组织安全培训，建立安全技术档案、资料和归档管理工作。

3软件运维平台项目负责人职责：掌握相关法律法规及规范，有专业的技术能力，负责项目管理平台的建立与维护，保证解决项目服务期限内的智慧平台的技术问题。

4其他运维人员职责，按要求积极配合项目负责人及项目主管要求，做好整个项目的服务工作。

5服务人员工作期间必须遵守采购单位的规章制度，不能影响采购单位正常办公秩序。在重大活动和突击性工作中，采购单位对服务人员可以直接指挥和调度。

6中标人及人员不得在管理区域内从事与管理、服务工作无关的其他活动。一经发现，采购单位有权终止托管协议或建议调整服务人员。

7因失职、脱岗造成采购人损失，中标人必须负全部责任并承担相应经济赔偿或调整人员，造成严重社会影响的事件，采购人有权立即终止合同。

合同能源管理期（即新建+运营维护期）满后无条件将所有改造后（含新建）的路灯及控制中心（含智慧平台系统）所有权归还甲方，归还之日起计算1年质保期，1年质保期内改造的产品存在质量问题，产生的费用由中标方负责。若中标方在质保期内，维保以及处理问题不及时，甲方接管处理，产生的费用，甲方有权在质保期间剩余的项目托管费用中扣除。

中标人中标后，不得利用本项目合同进行融资操作，在服务期间不得利用服务范围内的路灯及设施进行关于经营收益的行为，如商务，广告行为。在服务期间因未按月及时向供电局缴纳相应的电费而导致路灯及设施未正常使用的，采购人有权利终止合同或对中标人进行相应处罚弥补采购人损失。

中标人在改造过程中，更换的原有路灯、电缆等设施归采购人所有，由采购人统一处理。

中标人根据甲方指定地点和设备，负责部署宝华镇智慧城市运维管理平台，相关部署费用由中标人承担。

## （二）验收要求

1首次安装使用验收

1.1本项目按路段内容采取分路段技术验收方式和在技术验收基础上的一次性工程整体验收方式。

1.2在施工改造前，路灯灯具及相关设备需进行进场检验，包括外观检查、尺寸检验、功能检查、安全检查，乙方需提供产品完整的检测试验报告，满足招标文件中对技术设备的各项要求，否则不予安装。

1.3在改造完成后须由第三方检测机构对改造路段灯具各项指标、道路照明各项指标进行测试并记录（第三方检测机构及检测路段由采购单位指定）。改造后未达到要求的，中标单位应及时进行整改。第一条实施路段验收通过后才开始进行其他路段的改造。所有道路完成后由采购单位指定第三方检测机构对灯具各项指标、道路照明各项指标进行测试并记录；如改造达不到招标文件、投标文件和最新国家相关标准要求，中标单位应及时进行整改。整改合格后，由第三方检测机构出具报告，采购单位及中标单位双方签字确认，作为计算节电收益和确定照明质量基准的依据。检测费用由中标单位承担。中标单位提交项目竣工报告，采购单位收到项目竣工报告后30天内组织一次性工程整体验收。施工期间，路灯运维工作以甲方为主，乙方配合，逐步移交乙方，共同运维至验收合格。

1.4整体验收完成后双方共同签署竣工验收报告，同时次月起开始计算投资回报期及质量保证期。

1.5道路照明各项指标按照《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）要求进行测量验收。验收方法：第三方检测机构按照《道路照明质量测试报告》、《路灯节能改造工程节能量报告》《照明测量方法》现场测量、记录并三方（三方为中标单位、采购单位、第三方检测机构）签字确认。

1.6施工安装按照《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012）、《工程量清单》对中标单位施工部分进行验收，竣工验收时要求亮灯率达到100%，各项指标符合最新国家相关标准、招标文件、投标文件等。

1.7智慧化平台验收与路灯改造同步验收，包含功能性与非功能性的测试验收，服务期结束后，保证包含不限于源代码、技术文档、部署手册等一起交于采购人。

2合同期结束移交验收

2.1合同结束后15天内中标单位将投入本次项目的包含但不限于灯具、节能设施、单灯控制设备等所有软硬件所有权无偿转移给采购单位，日后产生的所有节能收益归采购单位所有。

2.2合同期满前15个工作日内，中标单位应提交书面验收申请，采购单位收到申请后15个工作日内应组织整体验收，验收通过后双方共同签署设施移交单。

2.3中标方所提供的路灯产品平均寿命周期应不小于项目运营期，在项目运营期最后一年内，改造范围内的路灯损坏率不高于正常年份路灯年平均损坏率20%。同时，在运营期最后一年，所改造道路路灯平均照度水平不得低于招标当年（2026年）的城市照明设计标准。相关数据由采购单位指定第三方检测得出，未达标部分由中标单位及时进行整改，整改后再次进行检测，最终结果由三方签字确认。

2.4采购单位同时应对现场灯具进行抽样检查，灯具应结构完好，无损伤、变形及严重氧化腐蚀，若有上述情况，中标单位应无条件将问题灯具更换为全新灯具。

（三）运维服务要求

1、运行维护范围

本项目养护范围为本次实施路灯升级改造的道路照明设施，包括灯具、智慧路灯管理系统平台、灯杆、手口井、照明线路等路灯设施，因自然或人为原因产生的任何维修、保养及其保洁管理工作。

非本次改造范围内但是在同一条路，或者隔壁路的（如PPP项目，各断头路部分，还在工程公司尚未移交至路灯管理部门等）的灯杆、灯具、照明线路等，不在养护服务范围内。

2、服务内容

按照《城市道路照明设施管理规定》等标准、办法对管辖范围路灯进行维护。对路灯管理系统及配套智能设备进行日常维护、软件升级等工作。

3、维修要求：

3.1在规定的亮灯时间内，所有功能照明设施亮灯率须达到99%以上，设施完好率须达到98%以上。日常维修包含灯杆、灯具、光源、整灯迁移、电子整流器、电缆的损坏更换及被盗修复等。

3.2中标人自觉接受采购人及有关部门的监督管理，每逢法定假日（含元旦、春节、五一、国庆等），必须无条件服从采购人组织的突击性任务及各项迎检活动，宝华镇重大活动期间保证亮灯率100%，亮度100%。按时、按标准要求完成采购人安排的工作。

3.3降低运行故障的发生，运行故障率≤0.5%；

3.4修复及时率：100%。

3.5无重大质量、安全事故发生。

3.6 LED灯具按照颗粒数，达到或超过2%的比例损坏或发光不正常需立即维修或更换。LED路灯维修期间应准备备货使用，不得影响正常照明。

3.7 线路维修方面：1.箱变至灯杆电源线不准出现接头；2.电缆维修应地埋敷设确需架设临时线的应该经甲方同意方可架设，待条件成熟时及时入地；3.灯杆间电缆维修，接头至多1处。

3.8 关于12345、110平台、媒体、群众来电等信息的办理，应根据信息处理时限要求，由专人负责协调处理并及时向采购单位反馈处理情况，及时处理率作为考核内容。

维修时限的要求：

1、中标单位设立24小时的值班电话,在接到管理单位报障电话后,必须在10分钟之内响应，30分钟之内到达抢修现场进行处理，若属于零星灭灯故障的,其修复时间不应超过24 小时;若属于大面积灭灯故障的（连续灭灯10盏及以上为大面积灭灯），一般故障应在2小时内修复,若属电缆、架空线路故障或路灯设施被撞应做好安全处理,及时汇报管理单位，再进行修复，在具备施工条件后，修复时间不得超过48小时，若属灯杆被撞毁,应按管理单位要求及时修复。

2、发现或接到灯具损坏报修或投诉后48小时内,应完成对损坏灯具的补装、更换。

3、发现亮化照明设施手口盖缺失、井盖破损或缺失的,应在两个小时内补缺,设施歪斜的,应及时调整。

4、照明设施的维护内容、日常操作和维护管理

4.1维护主要内容：

中标人对城市照明设施的巡查、维修作业应不低于下列频次：

①对养护范围建立每日巡查制度，落实岗位责任制。必须配备专车专人对养护区域进行全覆盖巡查，所有道路每天巡查一次（白天看设施，晚上看亮灯），每天巡查一次指每天完成一次白天和晚上的全覆盖巡查，单独完成白天或者晚上的巡查视为未完成。对照明设施的运行情况及时记录。

②每季度实施一次箱式变、配电室（箱、柜）巡修，每年进行一次全面检修，并应动态管理配电设施电压、电流、各分路负荷等数据。每年必须进行一次配电设施负载核定。

③每年对配电设施进行一次防腐处理。

④每半年实施一次配电设施、高杆灯、金属灯杆接地网的接地电阻测试。

⑤每半年实施一次低压架空线路的巡查。

⑥每年实施一次电缆管线及手孔井的全面巡查。

⑦每季度实施一次高杆灯的常规检修，每年不少于一次对升降传动机构进行检修、保养。

⑧每年进行一次重要场所、城市次干道及以上等级道路的照度测试。

⑨主干路上灯杆、灯臂每半年清洁保养一次、其他路段上的设施每年一次，每年进行一次灯具清洁，每年灯杆刷漆应根据甲方要求及现场灯杆的污损情况确定数量及路段，原则上不超过总灯杆数的10%。

⑩各类日常检查期间提供完善的保障方案和实施24小时值班制度，并确保设施完好率、亮灯率、整洁率达标。如遇到台风、暴雨、降雪等灾害性天气，政府大型活动，外事活动、重大节假日等特殊情况的除需将提供完善的应急保障方案和实施24小时值班制度外还需确保设施完好率、亮灯率、整洁率达标。中标人需根据《城市道路照明设施管理规定》（中华人民共和国建设部令第104号）以及《宝华镇路灯托管及配套设施维护项目管理考核细则》等执行路灯配电养护、检查及验收；必须每季度进行安全隐患大排查并上交书面排查整改报告。

4.2安全作业要求：

①中标单位必须落实安全生产措施，且应按采购人的要求，为上岗工人配置统一的工作服和反光背心、袖套，自行解决安全作业问题。在进行养护作业时必须认真负责，并注意安全操作，如发生任何意外，中标单位负责事故处理及一切费用，一概与采购人无关。

②中标单位应根据承担的养护内容及实际上岗人数自行到有关部门申办有关用工手续、员工劳动保险手续，安排好下属人员的住宿和安全教育管理工作，并制定详细的安全培训计划，做好安全台账。

③中标单位应严格遵守国家法律、法规，做好社会治安综合管理工作。中标单位员工有违法乱纪的行为，中标单位应承担一切经济责任和法律责任。

④中标单位应保证施工安全，如由于中标单位原因而导致任何人受到损伤，或致使原本完好的道路照明及其他设施出现故障，均由中标单位自行承担赔偿责任。

⑤照明养护作业应在保证安全的条件下，尽量减少对交通、业主和住户的影响，作业区域必须设置明显的安全标志，警示灯等，采取措施、保证安全并减少对交通等的干扰。养护作业必须文明，做到工完、料清、场清。

4.3台账要求

维护单位应分别建立照明养护档案，并应符合下列规定：

①养护档案应包括下列内容：照明设施主要设施清单、养护技术文件、巡检台账、安全设施台账、维修记录、管线敷设情况等相关资料。

②养护档案资料应装订成册并实行电子化。养护的所有的签证单，由专人负责整理、发送，并与现场施工人员核实确认，相关的图片要前后对比，拍摄角度、时间要调好，确保签证单的正确率，最后每天的签证单由项目负责人负责、签字确认盖章，出错率作为考核重要指标，多次出错将加倍扣分将进行通报。

③及时做好《工作日志》，要求按实记录主要工作内容及维修数量，登记维修的地点、时间、维修品种及型号，准确记录维修路线，登记巡查车辆情况等，并按月汇总成册，归档整理，每周一下午17点前向甲方上报上周工作台账。

④每季度对改造范围内的配电设施进行检查登记，标明相关配电设施参数，负荷分配及说明，监控智慧配电箱是否运行正常，每个季度当月24日之前完成对标段内所有的配电设施的巡查及报表上报，一箱一表，对于监控及门禁系统发生的故障及时记录并处理。

⑤及时做好台账资料移交采购人的准备工作。

4.4备品备件要求

4.4.1中标单位应提前准备可供照明设施养护的备用件和替换件。备件应有很好的互换性和可靠性。本项目养护作业必须使用原灯具品牌型号，如遇无法及时配置等特殊情况，应书面提请采购人批准后，方可使用其他品牌型号。

4.4.2中标单位中标后应对每一备件或专用工具提供下列资料，但不局限于此：

①制造商厂家的部件号

②电气设备的部件号

③对备件的详细描述

④满足整个养护期所使用备品备件的预期数量

⑤全部尺寸包括包装箱（如果有的话）的外形尺寸

⑥与类似部件之间的互换性

⑦备件或专用工具的供货来源-厂家名称、地址

⑧制造商和运输时间

4.4.3养护中使用的材料、元器件等必须经过检验合格，更换大型电气元器件（如变压器、电缆、隔离开关等）时应经甲方认可后方可更换。养护作业应不断提高技术装备率和动力装备率，养护维修应贯彻国家的技术经济政策，使养护维修达到安全实用，质量可靠、经济合理，技术先进的要求。

4.5 变压器设备更换

变压器及配套电缆、以及配套隔离开关，如因不可抗力因素，需要整体更换，中标人需及时汇报给甲方，经甲方确认自行采购或者委托中标人采购，费用由甲方支付。

5、其他维护说明：

5.1文明施工：施工应注意保护建筑物及周围环境，以免造成损坏引起漏水、漏气、漏电影响市容环境等情况；安装、维修结束后，做好现场卫生清洁工作。因不文明施工引起的后果由养护单位负全部责任。

5.2、对于维护内容、维护要求、台账记录等要求未明细列出的，采购单位有权根据《城市道路照明设施管理》等相关行业规范、标准提出新的要求，中标单位需无条件响应采购单位的要求。

5.3、中标单位必须无条件的接受采购单位的考核监督，考核表作为养护结算费用的依据。

5.4、发生偷盗情况后，中标单位应首先对现场作临时应急处理，立即报告采购单位，并在次日内以书面形式向采购单位上报，每月以20号为节点作好当月的报案记录一并上交采购人。采购人积极配合协调处理工作。

## 五、项目技术要求

## （一）节能说明

1、节能措施应符合国家法律法规、产业政策要求以及工艺、设备等相关标准的规定。产品设计及设备安装应符合《合同能源管理技术通则》规定。

2、节能实施参照已有的标准规范成果，并遵循以下原则：

1）准确性。应准确反映用能单位实际能耗状况和预期的及达到的节能目标

2）完整性。应充分考虑所有影响实现节能目标的因素，对重要的影响因素应进行量化分析。

3）透明性。应对双方公开相关技术细节，避免合同实施过程中可能的争议。

3、项目的技术改造不能影响原设备的使用，并保证项目运行的安全性、可靠性。在节能的施工改造和运行维护中，不得损坏原设备。

（二）托管范围道路照明现状及服务范围明细

1、宝华镇路灯改造、服务范围及现状清单

| 序号 | 路名 | 起点 | 终点 | 灯头 数量 | 瓦数 （现状） | 控制柜 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝华大道 | 乌龟桥 | 五地路 | 426 | 250 | 2 |  |
| 2 | 仙林大道 | 宝华大道 | 鸿雁桥 | 176 | 350 | 5 |  |
| 3 | 仙林东路 | 玉兰路 | 宝华大道 | 70 | 250 | 1 |  |
| 4 | 仙林东路（辅路） | 宝华大道 | 七乡河桥 | 283 | 30 |  |  |
| 5 | 宝龙大道东樾华府段 | 三黄路 | 仙林东路 | 57 | 100 | 1 |  |
| 6 | 宝龙大道中学段 | 仙林东路 | 楠山路 | 55 | 250 | 1 |  |
| 7 | 宝龙大道集镇段 | 凤坛花园西侧 | 便民路 | 69 | 150 | 1 |  |
| 8 | 玉兰路 | G312 | 楠山路 | 278 | 250 | 5 |  |
| 9 | 宝蜀路 | 水泥厂西门 | 东山河桥 | 179 | 250 | 6 |  |
| 10 | 三黄路 | 宝华大道 | 玉兰路 | 110 | 175 | 1 |  |
| 11 | 狮子山路 | 宝华大道 | G312 | 176 | 250 | 3 |  |
| 12 | 宝志路 | 仙林大道 | 交警中队 | 154 | 250 | 1 |  |
| 13 | 射乌山路 | 宝华大道 | 千圣路 | 31 | 100 | 1 |  |
| 14 | 牡丹路 | 宝华大道 | 彩虹城北门 | 51 | 100 | 1 |  |
| 15 | 宝林路 | 万方路 | 和平路 | 158 | 250 | 1 |  |
| 16 | 楠山路 | 宝华大道 | 玉兰路 | 64 | 250 | 玉兰路共用 |  |
| 17 | 便民路 | 莺歌路 | 燕舞路 |  |  | 0 | 已拆除 |
| 18 | 五地路 | 玉兰路 | 宝龙大道 |  |  | 0 | 未使用 |
| 19 | 莺歌路 | 便民路 | 天成路 | 16 | 250 | 1 |  |
| 20 | 万方路 | 宝林路 | 和平路 | 36 | 100 | 1 |  |
| 21 | 鹿鸣路 | 射乌山路 | 仙林大道 | 18 | 250 | 仙林大道共用 |  |
| 22 | 和平路 | G312 | 射乌山路 | 134 | 70 | 2 |  |
| 23 | 千圣路 | 射乌山路 | 仙林大道 | 20 | 70 | 1 |  |
| 24 | 燕舞路 | 天成路 | 五地路 | 18 | 100 | 仁和路共用 |  |
| 25 | 仁和路 | 燕舞路 | 莺歌路 | 60 | 250 | 2 |  |
| 26 | 天成路 | G312 | 燕舞路 | 126 | 240 | 1 |  |
| 27 | 滨河路 | G312 | 宝龙大道 | 84 | 240 | 天成路共用 |  |
| 28 | 龙津路 | 滨河路 | 宏远路 | 102 | 250 | 1 |  |
| 29 | 呈祥路 | 凤坛花园北侧 | 龙津路 | 19 | 250 | 龙津路共用 |  |
| 30 | 武圣路 | 宝龙大道 | 莺歌路 | 10 | 30 | 1 |  |
| 31 | 养正路 | 宝龙大道 | 玉兰路 | 14 | 180 | 宝龙大道共用 |  |
| 32 | 南北通道 | G312 | 宝蜀路 |  | 250 | 1 | 未使用 |
| 33 | 至善路 | 宝华大道 | 紫金七号西门 | 58 | 30 | 1 |  |
| 34 | 七乡河大道 | 仙林大道 | 彩虹城二期西侧 | 12 | 70 | 1 |  |
| 35 | 鸿堰路 | 牡丹路 | 宝华与南京交界处（桦墅） | 59 | 250 | 2 |  |
| 36 | 文韬路 | 仁和路 | 便民路 | 7 | 30 | 武圣路共用 |  |
| 37 | 行知路 | 宝华大道 | 宝龙大道 | 22 | 250 | 1 |  |
| 38 | 凤坛路 |  |  | 67 | 150 |  |  |
|  |  | 合计 |  | 3219 |  | 46 |  |

注：便民路、五地路、南北通道三条路现因客观原因未正式使用，但仍属于本项目服务范围内，后期移交至路灯管理部门后，该三条路产生的路灯照明电费及运维费，由中标人负责，投标人进行投标报价时需综合考虑该情况及风险。

2、宝华镇城区路灯需更换数量清单

| 序号 | 功率(瓦）（现状） | 数量（盏)（灯头数量） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 350 | 176 |
| 2 | 250 | 1856 |
| 3 | 240 | 210 |
| 4 | 180 | 14 |
| 5 | 175 | 110 |
| 6 | 150 | 136 |
| 7 | 100 | 193 |
| 8 | 70 | 166 |
| 9 | 30 | 358 |

- 注：投标时所用的路灯产品不限定统一厂家，不限定更换后的路灯功率需与原需更换的路灯功率一致，提供的路灯产品满足采购需求中五、项目技术要求中“（三）城市道路照明标准”和 六、项目具体技术需求参数以及人员要求中产品参数要求即可。

3、路灯箱变清单

| 序号 | 地址 | 容量（kVA） | 供电电压 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仙林东路宝华花园东北角 | 50 | 10kV |
| 2 | 玉兰路大山地 | 200 | 10kV |
| 3 | 宝志路 | 200 | 10kV |
| 4 | 宝华大道（泰达青筑） | 160 | 10kV |
| 5 | 宝华大道（香山壹境） | 315 | 10kV |
| 6 | 和平路与仙林东路交汇处路西 | 160 | 10kV |
| 7 | 龙津路 | 100 | 10kV |
| 8 | 滨河路 | 100 | 10kV |
| 9 | 三黄路 | 50 | 10kV |
| 10 | 宝龙大道宝华花园东门口 | 50 | 10kV |
| 11 | 仙林东路百里峯景门口 | 100 | 10kV |
| 12 | 仙林东路同城世家对面 | 100 | 10kV |
| 13 | 仙林东路春天里门口 | 200 | 10kV |
| 14 | 仙林东路首望城西 | 100 | 10kV |
| 15 | 仙林东路地下通道 | 100 | 10kV |
| 16 | 行知路 | 100 | 10kV |
| 17 | 张家港路宝华花园南门 | 100 | 10kV |
| 18 | 鸿雁路与仙林大道交汇处路西 | 50 | 10kV |
| 19 | 狮子山路与玉兰路交汇处 | 100 | 10kV |
| 20 | 射乌山路南外南侧 | 200 | 10kV |

4、仙林大道辅路200套景观灯更换光源

（三）城市道路照明标准

### 本项目实施后应该达到以下国家标准。

### （1）机动车交通道路照明标准值

设置连续照明的机动车交通道路的照明标准值应符合下表的规定。

#### 表1、机动车交通道路照明标准值表

| 级 别 | 道路类型 | 路面亮度 |  |  | 路面照度 |  | 眩光限制阈值增量T1(%)最大初始值 | 环境比 SR最小值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均亮度Lav (cd/m2) | 总均匀度Uo最小值 | 纵向均匀度UL最小值 | 平均照度Eav(lx) 维持值 | 均匀度 UE最小值 |  |  |
| Ⅰ | 快速路、主干路(含迎宾路、通向政府机关和大型公共建筑的主要道路，位于市中心或商业中心的道路) | 1.5/2.0 | 0.4 | 0.7 | 20/30 | 0.4 | 10 | 0.5 |
| Ⅱ | 次干路 | 0.75/1.0 | 0.4 | 0.5 | 15/20 | 0.35 | 10 | 0.5 |
| Ⅲ | 支路 | 0.5/0.75 | 0.4 | — | 8/10 | 0.3 | 15 | — |

注: ①表中所列的平均照度仅适用于沥青路面。若系水泥混凝土路面，其平均照度值可相应降低约30%。根据本标准附录A给出的平均亮度系数可求出相同的路面平均亮度，沥青路面和水泥混凝土路面分别需要的平均照度。

②计算路面的维持平均亮度或维持平均照度时应根据光源种类、灯具防护等级和擦拭周期，按照本标准附录B确定维护系数。

#### ③表中各项数值仅适用于干燥路面。

④表中对每一级道路的平均亮度和平均照度给出了两档标准值，“/”的左侧为低档值，右侧为高档值。

### （2）交会区照明标准值

交会区照明宜采用照度作为评价指标。交会区的照明标准值应符合下表规定。

表2、交会区照明标准值表

| 交会区类型 | 路面平均照度 Eav(lx)，维持值 | 照度均匀度UE | 眩光限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主干路与主干路交会 | 30/50 | 0.4 | 在驾驶员观看灯具的方位角上，灯具在80°和90°高度角方向上的光强分别不得超过30cd/1000lm和10cd/1000lm |
| 主干路与次干路交会 |  |  |  |
| 主干路与支路交会 |  |  |  |
| 次干路与次干路交会 | 20/30 |  |  |
| 次干路与支路交会 |  |  |  |
| 支路与支路交会 | 15/20 |  |  |

注:①灯具的高度角是在现场安装使用姿态下度量。

②表中对每一类道路交会区的路面平均照度给出了两档标准值，“/”的左侧为低档照度值，右侧为高档照度值。

### （3）人行道路照明标准值

主要供行人和非机动车混合使用的商业区、居住区人行道路的照明标准值应符合下表规定。

## 表3、人行道路照明标准值表

| 夜间行人流量 | 区域 | 路面平均照度 Eav(lx)，维持值 | 路面最小照度 Emin(lx)，维持值 | 最小垂直照度 Evmin(lx)，维持值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量大的道路 | 商业区 | 20 | 7.5 | 5 |
|  | 居住区 | 10 | 3 | 3 |
| 流量中的道路 | 商业区 | 15 | 5 | 5 |
|  | 居住区 | 7.5 | 1.5 | 2.5 |
| 流量小的道路 | 商业区 | 15 | 3 | 5 |
|  | 居住区 | 5 | 1 | 1.5 |

注: 最小垂直照度为道路中心线上距路面1.5m高度处，垂直于路轴的平面的两个方向

上的最小照度。

表4、非机动车道照明眩光限值

| 级别 | 最大光强 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≥70° | ≥80° | ≥90° | ＞95° |
| 1 | 500 | 100 | 10 | ＜1 |
| 2 | --- | 100 | 20 | --- |
| 3 | --- | 150 | 30 | --- |
| 4 | --- | 200 | 50 | --- |

注：表中给出的是灯具在安装就位后与其向下垂直轴形成的指定角度上任何方向上的发光强度。

注：供应商需在路灯安装验收合格后以及每年12月份月底前提供由国家认可的第三方检测机构出具的当年路灯亮度检测报告（检测费用包含在投标报价中）。

★六、项目具体技术需求参数以及人员要求

1、高光效LED灯具产品技术要求

（1）为适应地区特点，使用改造灯具应为LED暖色调光源，并保持高光效。

（2）灯具应具有良好的整体强度和性能，适用全天候使用。

（3）灯具材料应符合下列规定：与外界接触的金属部件应满足WF2类防腐要求，防腐层吸附性强，应具有抗紫外线、高温和冷热交替的环境耐受性能。

（4）灯具采用原位置一对一替换。应与原有照明设计风格相同或类似，并经采购人确认。

（5）灯具IK冲击：整灯各个方向承受冲击测试≥IK08。

（6）灯体主要材料：采用耐腐蚀高压压铸铝材料，强度高，抗大风，灯体壁厚大于3mm，轻巧简洁美观，散热均匀，便于灰尘被雨水冲刷，不积垢，结构设计应确保电源和LED模组能在现场的灯杆上替换，灯壳的壳体（上壳和下壳）应宜用普通工具可现场打开灯具，开盖方式宜采用上开盖方式，以确保方便的维护。

（7）灯罩：不得使用全封闭玻璃面罩。

（8）密封圈：采用耐盐碱、防腐蚀，防紫外线等特制硅胶密封圈。

（9）表面处理：静电喷塑处理，抗紫外线辐射，喷涂件表面色泽应均匀一致，涂膜光滑、厚度均匀、无流挂、堆积、露底、皱纹等影响外观的缺陷，确保质保期内不变色、不剥落。

（10）芯片：满足LED灯具产品需求。

（11）色温4000K±250K、显色指数Ra≥70、整灯光效≥160lm/w、功率因素≥0.95。

（12）光通维持率10000小时≥98%。

（13）进行防盐雾试验，试验测试时间≥168h后外观完好；

（14）适用电压范围：额定电压AC 100-240V范围内应能正常工作。电源参数：防雷功能

（15）适用环境要求：-20℃～50℃的条件下应能正常工作，同时应满足具体使用地的环境温度、湿度、和腐蚀性等其他特殊要求。

（16）改造后LED路灯亮灯设置方式同改造前的亮灯设置方式保持一致。

（17）亮灯率不低于99%。（本项目节能改造正常亮灯数量÷改造的路灯总数）×100%=亮灯率。

（18）改造后LED路灯的亮灯时间按11.5小时/天执行（具体时间采购人将根据季节性气候变化、上级要求等情况进行调整）。

（19）灯具外形：融合城市元素，注重工艺精良、设计新型、简洁大气、美观抗风。

（20）安全指标：达到表1-1中各项规定；

（21）基本性能要求：满足表1-2的规定；

表1-1  LED道路照明产品安全指标要求

| 序号 | 评定参数 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全要求 | 防尘、防固体异物和防水等级应为不低于IP66； |
| 2 | 骚扰电压 | 符合GB17743-2007的要求 |
| 3 | 谐波电流限值 | 符合GB17625.1-2003的要求 |
| 4 | 浪涌试验 | 符合GB18595-2001的要求 |

表1-2  LED道路照明产品基本性能要求

| 序号 | 评定参数 |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功率 | [（实测功率-标称功率）/标称功率×100%] | ≤10% |
| 2 | 功率因数 | 实测值 | ≥0.95 |
|  |  | （宣称值-实测值） | ≤0.05 |
| 3 | 额定光通量 |  |  |
| 4 | 初始光通量 | (初始光通量/额定光通量×100%) | ≥90%且≤120% |
| 5 | 整灯初始光效 | 额定相关色温（CCT）4000±250K | ≥160lm/W |
| 6 | 光通维持率 | 10000hrs | ≥98% |
| 7 | 额定相关色温 | 步长 | 100K |
|  |  | 限值 | ≤4200K |
| 8 | 初始相关色温 | 初始相关色温-额定相关色温（T） | ≤0.0000108×T2+0.0262×T+8 |
| 9 | 配光分布 | LED道路照明产品 | 达到《CJJ45-2015城市道路照明设计标准》照明设计要求 |
| 10 | LED路灯发光效率 |  | ≥120Lm/W |
| 11 | 使用寿命 | ≥50000hrs | 光通维持率≥70% |
| 12 | 平均显色指数 |  | 平均显色指数Ra：70 |
| 13 | 透镜 |  | 须采用二次光学透镜 |
| 14 | 灯珠 |  | LED符合国家质检标准。 |
| 15 | 照度均匀度 |  | 照度达到城市道路照明设计标准CJJ45-2015要求，照度均匀度主干道≥0.4，照度均匀度次干道≥0.4，照度均匀度支路≥0.4（须提供照度计算书，中标后项目改造验收前提供） |
| 16 | 道路平均照度 |  | 主干路平均照度≥20Lx；次干路平均照度≥15Lx；支路平均照度≥8Lx（须提供照度计算书，中标后项目改造验收前提供） |

2、单灯控制器参数：

（1）控制器通讯方式：4G Cat.1，路灯控制器支持单路/双路控制开/关灯、调光、采集功能；

（2）控制器支持路灯远程开关控制和调光功能：接受远程监控中心或移动终端APP控制指令，控制路灯的开关，具备0~100%无极调光功能，调光误差不超过±1%，调光响应时间＜1s；

（3）控制器测量功能：能够采集路灯供电电压、负载电流、有功功率、负载能耗、功率因数和运行时长；

（4）控制器数据存储功能：可存储不少于6个时段控制策略。控制器支持独立运行，支持本地记忆存储，具有在通信中断情况下能按照存储的任务执行开关灯和调光的功能；

（5）控制器支持远程OTA升级固件程序；

（6）控制器支持灯杆倾斜角度检测，触发倾斜阈值后主动发送告警信息到平台；

（7）控制器内置时钟，支持断电续航时间不小于5天，时钟精度：±3s/d；

（8）保障功能：设备自身故障不影响其他终端设备及灯具的正常运行；

（9）路灯控制器防护等级满足IP67；

（10）浪涌抗扰度：在差模8KV的试验电压下设备没有功能或性能的暂时降低或丧失；

（11）运行环境：温度-35°C~75°C，设备能正常启动和控制开关灯；

（12）振动频率5HZ-30HZ,单灯无损坏、无松动。

3、智能路灯箱控参数

（1）集中管理器至少支持8路220Vac控制输出，支持RS485拓展，最大支持36路220Vac控制输出，36路电流采集。支持远程控制开、关回路，通信串口支持3路RS485接口；

（2）集中管理器上行通讯支持4G、RJ45、WIFI、RS485,可以直接通过无线和单灯控制器进行通信，对终端进行开关调光控制，和状态、电能数据采集；

（3）集中管理器支持箱门检测告警，路灯箱门可与门磁传感器联动告警，当门异常打开时，软件报告“路灯箱门打开”；

（4）支持网络校时，支持GPS定位；

（5）本地安全登录，本地密码登录，远程密码修改（读取）；

（6）集中管理器本地控制，支持本地策略控制，软件平台掉线可自动切换成本地工作模式，支持至少10条本地控制策略组；

（7）支持外接UPS电源，当断电时设备自动切换到UPS供电，上报断电告警信息

（8）支持集中管理器固件远程升级；

（9）双卡单待：双卡单待，双通信卡模式，支持两种运营商通信卡具备网络故障后可自动切换；

（10）集中管理器支持配置参数云备份，支持远程设备运维；

（11）故障告警支持回路异常开灯告警、回路异常灭灯告警、交流接触器失效告警、路灯箱异常打开告警、停电告警、低压告警、超压告警、过电流告警、缺相告警；

（12）运行环境：温度-35°C~75°C，设备能正常启动工作；

（13）额定电压下（200V-50HZ），控制器开启和关闭满足功能要求。

4、电力电缆技术参数

（1）适用电压：0.6/1KV

（2）主要原材料：铜芯、交联料（XLPE）绝缘、PVC护套

（3）产品执行标准：电缆设计符合国家标准《GB_12706.1-2008_第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)到3kV(Um=3.6kV)电缆》和国际电工委员会推荐标准IEC60502的要求。

5、软件系统（智慧平台系统）功能参数

系统利用大数据+云平台+人工智能技术，打造“数据一个源、照明一张图、业务一条线”，“一网通管、全程透明”的新管理模式；拥有高可靠高并发，高安全的服务能力，高开放性、兼容性、可扩展性的价值体现，此子系统包括单灯控制系统.

（1）统计概览：在线率、亮灯率、节能率、用能计划、亮灯统计、年度能耗趋势、当月能耗对比、年累计能耗趋势、告警统计、当日告警类型统计、系统安全评分，统计数据支持饼图、柱状图、曲线图展示；

（2）能耗统计：设置各种能耗阀值，准确显示耗能情况并进行对比。项目节能率、用能计划、年度能耗趋势、当月能耗对比、年累计能耗趋势，单灯能耗统计，支持饼图、柱状图、曲线图等图形界面展示；

（3）实时监控：远程群控、分组控、单控开/关灯、调光，路灯状态显示，路灯电压、电流、功率、电能、运行时间、功率因数、单灯能耗趋势、单灯本地策略显示；

（4）回路监控：配电柜监控、远程开关回路、三相电数据查询展示、回路信息展示、集中管理器登录密码修改；

（5）场景策略：制定各种自动控制方式，实现无人化运行。策略自动控制、支持定时策略、经纬度策略、光照度策略、时控+光控策略、经纬度+光控策略、间隔触发策略、条件触发策略、节假日策略，可选择按天、周执行，可设置策略使能；

（6）GIS地图：在地图上准确显示每一个现场设备的运行情况 ，并实时操作。支持百度、高德、谷歌地图，支持选点绘线批量添加，可以在地图上直接对设备进行管理控制，支持白天，夜间模式自动切换；

（7）权限管理：支持用户账号权限管理，区划管理、机构管理、项目管理、操作管理，权限范围以外的禁止操作，账号管理需支持用户自主开账号、支持多用户同时登录；

（8）操作记录：用户操作记录，支持区别API调用操作和；浏览器操作，支持显示操作内容、支持记录操作时间，登录记录需记录用户登录时间、登录IP、登录城市；

（9）派工管理：平台支持创建工单、工单处理期限通知、工单维护地点自动定位、工单状态查询、工单满意度查看、现场处理耗时统计、值班管理、工单评价、工单导出。

（10）资产管理：资产统计概览平台支持查看设备入库、出库状态占比、资产列表信息、资产概览、资产操作日志列表信息查看，平台支持查看资产列表信息、基本信息、资产信息、维护记录、查看和导出资产二维码。

（11）系统支持手机APP扫码添加控制器到智慧城市管理平台系统，平台系统获取到控制器位置信息并在地图上显示。

（12）平台信息存储量能够满足本项目正常使用要求。

6.运维人员要求

拟派的路灯设施托管项目运维人员需在运维区域内24小时值班，运维人员不少于5人，需具备电工证书（高压或者低压电工）。

★注：以上1.2.3.4.5.6条技术参数及人员要求需全部响应，投标单位提供响应承诺书，格式自拟，未提供的视为未实质性响应，作废标处理。

七、交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1、采购项目交付或者实施地点在:具体详见宝华镇路灯改造范围

2、采购项目交付或者实施的时间：

2.1 合同期限：工程建设开始至验收合格后，进入合同能源管理期（即项目运营维护期），共计十年（即 120 个自然月）。

2.2 项目建设期：包含不限于路灯灯具模组、单灯控制系统和智慧管理建设平台系统等建设内容，改造时间：自合同签订之日起 90个日历天内完成。

2.3 项目运营维护期：改造设施由甲方验收合格后，乙方进入合同能源管理期（即项目运营维护期），进入合同能源管理期后现状路灯设施的日常运行维护、电费缴纳由乙方负责。

3、运营维护期满后无条件将所有改造后（含新建）的路灯及控制中心所有权归还甲方，归还之日起计算 1 年质保期，1 年质保期内改造的产品存在质量问题，产生的费用由乙方负责。

若中标方在质保期内，维保以及处理问题不及时，甲方接管处理，产生的费用，甲方有权在质保期间剩余的项目托管费用中扣除。

八、考核要求

1、亮灯率、设施设备的完好率、在线率、安全生产、投诉举报、应急处置、职工教育学习培训等情况进行考核，考核细则详见附件《宝华镇城市路灯合同能源管理和维护管养一体化项目管理考核细则》。

### 2、考核方式

① 对路灯日常运营维护管理质量实行日检查，周通报，月考核，年评估。考核小组日常考核中发现的问题，通过口头告知、短信通知和书面通知等方式通知承包企业进行整改，并按照考核细则进行处罚。

②  对宝华镇市民投诉、媒体曝光以及各级交办的问题，考核小组以书面形式通知承包企业进行整改，并按照考核细则进行处罚。

③  在迎检接待和重大活动中发现的问题，被市级书面通报批评的问题按  照考核标准的5倍分值进行扣分；被市级以上书面通报批评的问题，按照考核标准的10倍分值进行扣分。

④  每月的考核分值取本月每周考核的平均分，85分以上(含85分)为合格，85分以下为不合格。

⑤  合格的每月的费用全额拨付相应的承包费用，不合格的按照考核奖惩办法扣除款项后拨付承包经费。

⑥  奖惩办法考核满分为100分，85分(含85 分)以上，全额拨付当月费用，低于85分的，每低1分，扣减当月承包费用的1%,低2分，扣减当月承包费用的2%,以此类推，扣减限额最高不得超过当月承包费的20%。受到甲方书面表彰的一次加3分，受到市级书面表彰的一次加5分，受到市级以上书面表彰的一次加10分，所有加分均不追加承包费用。

#### ⑦ 宝华镇路灯托管及配套设施维护项目管理考核细则

| 项目 | 考核内容 | 扣分标准 | 扣减分值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、亮灯情况 | 主干道路段亮灯率大于等于99% | 低于99%，一盏不亮扣0.5分 |  |  |
|  | 次干道路段亮灯率大于等于99% | 低于99%，一盏不亮扣0.5分 |  |  |
|  | 终端管理平台设备故障导致低于90% | 一次扣3分 |  |  |
|  | 灯具照射角度不在规定范围内的（参照规范要求） | 每座扣0.2分 |  |  |
|  | 照度达不到城市道路照度标准的（改造前灯杆高度比不满足道路国标规范的除外） | 每条路扣5分 |  |  |
|  | 零散不亮路灯，并且没有在24小时更换的 | 每盏扣0.5分 |  |  |
|  | 同一条道路非灯具问题导致大面积路灯不亮（10盏以上），并且没有向管理方报告的 | 发现一处扣3分 |  |  |
|  | 同一条道路连续灭灯5盏以上，并且没有在24小时更换的 | 每处扣1分 |  |  |
|  | 路灯故障处理：接到信息1小时内处理，一般故障24小时内修复，接到甲方通知路灯故障必须在2小时内修复，重大故障双方约定期限修复，未按要求的 | 每处扣1分 |  |  |
|  | 天网工程（因高压故障未能及时维修导致）在线率低于95% | 一次扣1分 |  |  |
| 二、设施完好率 | 灯具、灯架破裂缺失或脱落，未在规定时间内修复的 | 一根灯杆1次扣1分 |  |  |
|  | 灯杆外形破损、严重生锈、变形，未在规定内修复的 | 一根一次扣1分 |  |  |
|  | 更换路灯设施质量必须等于或高于原来产品（不低于原灯具技术参数标准产品），未按要求的 | 1 盏扣0.1分 |  |  |
|  | 设施更新：未及时处理甲方按照合同提出的设施更新要求（或未在甲方提出的合理时限内完成） | 一次扣1分 |  |  |
|  | 损坏或缺失设施未在规定时间更换或配置 | 一起一次扣2分 |  |  |
| 三、安全作业 | 未制定落实各项安全制度 | 一次扣1分 |  |  |
|  | 制定特种工人的培训计划，未按要求实施的 | 一次扣0.5分 |  |  |
|  | 作业人员统一着装，持证上岗，穿戴反光衣安全帽、安全鞋，未按要求的 | 一次扣0.2分 |  |  |
|  | 违反安全操作规范作业的 | 一处扣1分 |  |  |
|  | 建立应急预案、响应机制和实施方案，未按要求实施的 | 一次扣1分 |  |  |
|  | 对特殊要求的工种，上岗人员必须具备相应专业技能和从业资质。 | 发现未按规定持证上岗的，一人一次扣2分。 |  |  |
|  | 施工或作业时未按照安全文明施工作业，竣工后未立即清理现场的。 | 一起一次扣2分 |  |  |
|  | 未建立安全生产台账资料：如设施维修保养、隐患排查及整改、职工教育学习培训、物资供应等 | 缺一项扣2分 |  |  |
|  | 除市政公用设施用电以外，发现中标企业灯电源用于经盈利的 | 发现一起一次扣10分 |  |  |
|  | 收到交通事故损坏路灯设施信息未第一时间报告和处理的 | 一次扣1分 |  |  |
|  | 安全责任事故 | 按照事故级别认定并扣1-5分 |  |  |
| 四、职工教育学习培训 | 新聘人员岗前培训 | 未对新聘人员岗前培训的一次扣5分。 |  |  |
|  | 每季度开展1次以上集中培训，内容包含政治思想、安全生产、业务技能、法律法规等，培训有课件，有影像资料，由会议记录等；每月开展不少于一次的安全例会学习。 | 未定期开展培训，缺一次扣5分，资料不齐，缺一项扣2分。 |  |  |
| 五、应急处置 | 建立24小时应急值班值守制度 | 值班电话无人接听或不通1次扣2分，发生应急事故不能及时处理一起一次扣5分。 |  |  |
|  | 政府指令性的应急工作任务 | 未按时完成或者不服从安排，当月考核分值为0分 |  |  |
|  | 在迎检接待和重大活动中发现的问题 | 被本市书面通报批评的问题按照考核标准的5倍分值进行扣分。 |  |  |
|  |  | 被本市以上书面通报批评的问题，按照考核标准的10倍分值进行扣分。 |  |  |
| 六、督办交办问题 | 督办交办问题必须在规定时限内整改到位。 | 本市督办及通报批评一宗扣5分。 |  |  |
|  |  | 本市通报批评一宗扣10分。 |  |  |
|  |  | 按照合同约定内容，不配合或未按时完成照明管理部门有关工作安排，一次扣2分 |  |  |
| 七、公众媒体参与监督 | 市民投诉问题 | 投诉一次扣2分。 |  |  |
|  | 媒体曝光问题 | 本市媒体曝光一宗扣5分。 |  |  |
|  |  | 本市（及以上）媒体曝光宗扣10分。 |  |  |
| 八、奖励机制 | 受到甲方书面 | 一次加3分。 |  | 表彰所有加分均不追加承包费用 |
|  | 受到市级书面表彰 | 一次加5分 |  |  |
|  | 受到市级以上书面表彰 | 一次加10分 |  |  |
| 考核满分为100分,85分(含85分)以上,全额拨付当月费用，低于85分的，每低一分，扣减当月承包费用的1%，扣减限额最高不得超过当月承包费的20%。 |  |  |  |  |

注：一年内如连续3次或累计高于5次考核低于70分以下，采购人有权与中标人终止合同。

九、报价要求

1、投标人自筹资金，合同期内全托管模式负责宝华镇管辖范围内路灯照明系统的投资建设、节能改造、能源管理、设施运维等工作。采购人以每半年作为付款周期，每个周期的项目托管费用=6*（年项目托管费用÷12）-扣除半年内每月考核应扣除的费用总计。

2、采购人每半年按合同约定支付中标人项目托管费用（扣除半年内每月考核应扣除的费用总计），中标人每月应及时按实际发生额向电力部门缴纳电费，剩余部分作为中标人的投资回报。合同期满后，所有项目资产产权均无偿移交给采购人继续运行，确保移交时亮灯率达100%，路灯设备完好率达100%。

3、投标的人民币总价格为本次项目采购的全费用价格，即交钥匙的服务费用，除非买方调整采购需求。合同总价包括供应商从宝华镇管辖范围内路灯照明系统的投资建设、节能改造、能源管理、设施运维服务阶段，直至交付使用期间所发生的所有费用。投标价格应包括但不限于led照明改造施工、配套设施及智慧平台系统建设、能源管理费用（包含所有路灯服务期内每月产生的电费）、维护人员工资及社保（包括人员的食宿费等一切费用）、税金等需要发生的所有费用。投标人投标报价中应包含以上费用，请投标人仔细勘察现场并进行科学精细核算进行报价。

4、投标报价包括投标人为完成本项目交钥匙的服务所发生的一切费用。投标人估算错误或漏项的风险一律由投标人承担（包含政策性风险，如后期电费调价等）。

5、本项目采购单位不组织统一现场勘察，请各投标人认真阅读招标文件，自行踏勘现场，充分了解本次招标项目情况，承担投标风险。任何因投标人对招标文件理解、现场踏勘原因导致的投标失误，均由投标人承担，采购单位不承担任何责任。请投标单位了解存在的各种困难和风险，合理报价（各投标单位请自行前往勘察现场，提前了解现场情况，中标后不得以不了解情况为由，提高价格或降低服务质量，否则取消中标资格。投标报价包括了完成本次招标范围内的全部服务所需费用，投标单位参与投标即视为对本项目现场所存在的可能影响项目目标实现的各种因素均已有充分的了解，所有的现场存在的可能影响项目目标实现的风险因素均视为已包含在投标单位所报价格范围内）。

九、付款方式

甲方按月考核结果并按每半年为一次周期及时支付，乙方自行向供电部门及时缴纳合同期内项目托管中产生的电费，乙方向甲方申请支付上半年电费及维护费时，需同时提交上半年每月乙方缴纳电费的相关支付证明文件或电费发票复印件或电费预存充值单。

具体支付方式如下：

（1）甲方在收到乙方提供的正式发票之日起15 个工作日内向乙方支付前半年乙方的项目托管费用（包含电费及维护费等）-半年内的考核扣除费用。

（2）乙方向甲方出具相应的正式发票（含税）前需向甲方确认开具发票金额与具体明细材料。

（3）其中第五年（仅需第五年）的项目托管费用支付至年托管费用的70%，剩余30%待质保期满后无息一次性付清。

第五部分    评标办法和标准

1.采购代理机构职责

1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

2.评标委员会职责

2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

5.报价前后不一致的处理原则

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人资格审查

6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人的身份证。 注：如是联合体投标的，联合体各方均须提供 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 2024年或2025年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等或资格承诺函。 注：如是联合体投标的，联合体各方均须提供 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明或资格承诺函。 注：如是联合体投标的，联合体各方均须提供 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料或资格承诺函。 注：如是联合体投标的，联合体各方均须提供 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）投标函或资格承诺函。 注：如是联合体投标的，联合体各方均须提供 (2)“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 |
| 8 | 本项目的特定资格要求 | 投标人须具有：（1）城市及道路照明工程专业承包一级资质或电力工程施工总承包三级及以上资质，（2）国家能源局颁发的承装（修、试）电力设施许可证：承装、承修、承试三级（10千伏以下）及以上资质。 注：如是联合体投标的，联合体各方中至少有一方满足并提供相应证明材料扫描件。 |
| 9 | 资格承诺函 | 供应商可自行选择是否提供《资格承诺函》。资格承诺函格式要求见投标文件组成部分。如是联合体参加投标的且提供《资格承诺函》的，联合体各方均须提供。 |

7.投标人符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 投标文件的有效电子签章。 |
|  |  | 投标报价。 |
|  |  | 未发现属无效投标的情形。 |
| 2 | 对招标文件响应程度 | 审查投标文件，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。 |
| 3 | 联合体说明(如有) | 联合体提供联合协议和联合体共同投标文件，其投标文件由联合体的牵头人单位盖章即可，即除联合协议外，其余签字/盖章处, 如招标文件无特殊要求的，均由牵头人单位完成签字/盖章，与联合体中各成员的行为具有同等效力。 |

7.2在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：

（1）投标文件没有投标单位法定代表人或授权委托人签字和加盖公章

（2）投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限

（3）投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求

（4）投标文件附有采购人不能接受的商务条件

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的

（6）评委会启动异常低价审查程序，供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求

7.3确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

8.商务和技术评估

8.1 本项目采用综合评分法。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 28 | 22 | 50 |

（一）技术评估

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 |  |  | 28 |
| 1 | 针对本项目节能改造的现状了解程度 | 根据投标人提供针对本项目的现状了解程度，对改造范围内各条道路的照明现状了解，方案包括但不限于实地路况勘测及调研、分析方案评定，现场踏勘资料、现有问题的重难点分析等方面： 方案完全包含上述要点且满足招标文件要求的得2分，有缺项或未提供方案的本项不得分;方案针对项目特点贴合采购人及项目实际情况的加1分;方案条理清晰、明确，并且具有可操作性的1分。 | 4 |
| 2 | 针对本项目节能改造方案 | 根据投标人针对本项目所采用的节能产品进行论证，从方案的产品选择、节电方案、节电率测算合理性等方面： 方案完全包含上述要点且满足招标文件要求的得2分，有缺项或未提供方案的本项不得分;方案针对项目特点贴合采购人及项目实际情况的加1分;方案条理清晰、明确，并且具有可操作性的1分。 | 4 |
| 3 | 针对本项目托管服务的智慧照明管理信息平台方案 | 根据投标人针对本项目托管服务要求搭建智慧照明管理信息平台，提供智慧物联网照明平台方案，包括但不限于平台建设的科学性、完整性、便捷性、稳定性、安全性以及对平台架构主要内容和平台需实现的主要功能进行描述等。 方案完全包含上述要点且满足招标文件要求的得1分，有缺项或未提供方案的本项不得分;方案针对项目特点贴合采购人及项目实际情况的加1分;方案条理清晰、明确，并且具有可操作性的1分。 | 3 |
| 4 | 针对本项目节能改造的工期保障措施 | 根据投标人针对本项目的节能改造进度保障措施评定，包括但不限于人员组织、施工设备、货物供应、进度计划等方面制定完整、详细的工期保障方案： 方案完全包含上述要点且满足招标文件要求的得1分，有缺项或未提供方案的本项不得分;方案针对项目特点贴合采购人及项目实际情况的加1分;方案条理清晰、明确，并且具有可操作性的1分。 | 3 |
| 5 | 针对本项目节能改造的改造质量保障措施 | 根据投标人针对本项目提供的质量保障措施方案评定，方案包括但不限于针对本项目的质量管理体系、产品质量的控制、施工质量的控制等方面。 方案完全包含上述要点且满足招标文件要求的得1分，有缺项或未提供方案的本项不得分;方案针对项目特点贴合采购人及项目实际情况的加1分;方案条理清晰、明确，并且具有可操作性的1分。 | 3 |
| 6 | 针对本项目的合同能源托管服务的运维方案 | 根据投标单位针对本项目合同能源托管服务运维方案，内容包含但不限于：托管服务体系、运营服务人员、运营服务设备配备方案，日常运营服务计划方案，备品备件、仓储存放场所配置、日常运维中常见问题故障及解决措施方案等: 方案完全包含上述要点且满足招标文件要求的得2分，有缺项或未提供方案的本项不得分;方案针对项目特点贴合采购人及项目实际情况的加1分;方案条理清晰、明确，并且具有可操作性的1分。 | 4 |
| 7 | 智慧路灯照明管理系统平台现场演示 | 智慧路灯照明管理系统平台现场演示。 （1）基于物模型（物理模型、数据模型、通讯模型）的路灯设备添加； （2）系统驾驶舱：系统驾驶舱包括资产数据、照明数据、能耗数据、现存故障数据 、工单数据等数据； （3）调光控制：系统支持灯控器开关和调光功能 （4）资产管理：系统支持统计各类照明设备总量，支持资产状态关系的查看，支持资产盘点功能，同时具备资产分类、资产报表统计功能； （5）运维管理：系统可实现单灯故障报警展示，故障支持关联生成工单，支持批量生成派工单，并可实现工单下发、转派、审批、结单等功能； （6）能耗分析统计功能，可对路灯设备能耗数据进行统计分析，计算实际能耗、节能效益、能耗异常、能耗趋势展示等； （7）移动端 APP 功能： 手机 APP支持设备地图定位、设备数据采集、设备控制功能；手机 APP支持处理平台下发的派工单，支持 APP 地图导航功能、故障上报、耗材申领；移动端 APP 通过互联网网络即可登陆路灯智能控制管理系统，实现对所有路灯进行智能管理； 系统功能点所有功能可以完全实现 、操作便捷、界面美观的，每完成一项系统功能点得1分，最高得7分。 注：投标人提供智慧路灯照明管理系统平台演示介绍（时长30分钟以内），投标人自备电脑等设备 、网络热点，逐项演示以上功能点，根据演示情况进行综合评分。 | 7 |

（二）商务评估

| 序号 |  | 评分因素 |  | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、类似业绩 |  |  |  |  | 3 |
| 1.1 | 经验 |  | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似的合同能源管理项目业绩（合同内容至少包含路灯节能改造施工、运维养护服务、智慧管理平台建设三项），每有一个业绩得1分，最高得3分。 注：1、须提供中标公示截图（带有查询网址）、中标通知书及合同原件扫描件，三者缺一不可，未提供或缺项不得分； 2、类似的合同能源管理项目包含正在运营期间的项目。 3、以联合体参与投标的，联合体任意一方提供满足上述要求的证明材料，均予以计分。 |  | 3 |
| 二、项目团队评价 |  |  |  |  | 8 |
| 2.1 | 项目负责人 |  | 1、项目负责人具有一级注册建造师（注册专业为机电工程或市政公用工程）的得1分；具有二级注册建造师（注册专业为机电工程或市政公用工程）的得0.5分；最高得1分。 2、具有工程类中级职称的得0.5分,具有高级职称的得1分；最高得1分。 注：1、按要求提供有效的证书原件扫描件，否则不得分。 2、以上所有项目团队人员须提供投标人为其缴纳最近1个月的社会保险证明（招标公告发布日期前一个月，不包含当月），未提供或未按要求提供的不得分。 3、以联合体参与投标的，联合体任意一方提供满足上述要求的证明材料，均予以计分。 |  | 2 |
| 2.2 | 项目安全负责人 |  | 安全负责人具有国家注册安全工程师证的得2分；具有安全员证书得1分，最高2分。 注：1、按要求提供有效的证书原件扫描件，否则不得分。 2、以上所有项目团队人员须提供投标人为其缴纳最近1个月的社会保险证明（招标公告发布日期前一个月，不包含当月），未提供或未按要求提供的不得分。 3、以联合体参与投标的，联合体任意一方提供满足上述要求的证明材料，均予以计分。 |  | 2 |
| 2.3 | 运维平台驻场负责人 |  | 运维平台驻场负责人具有中级及以上计算机技术与软件专业技术资格证书的得2分，中级以下得1分；最高2分。 注：1、按要求提供有效的证书原件扫描件，否则不得分。 2、以上所有项目团队人员须提供投标人为其缴纳最近1个月的社会保险证明（招标公告发布日期前一个月，不包含当月），未提供或未按要求提供的不得分。 3、以联合体参与投标的，联合体任意一方提供满足上述要求的证明材料，均予以计分。 |  | 2 |
| 2.4 | 项目运维人员 |  | 满足采购需求的基础上： 每增加一名具有电工证书（高压或者低压电工）的运维人员得0.5分，最高得2分； 注：1、按要求提供有效的证书原件扫描件，否则不得分。 2、以上所有项目团队人员须提供投标人为其缴纳最近1个月的社会保险证明（招标公告发布日期前一个月，不包含当月），未提供或未按要求提供的不得分。 3、以联合体参与投标的，联合体任意一方提供满足上述要求的证明材料，均予以计分。 4、以上（2.1至2.4中)项目团队所有人员不得兼任并不重复计分。 |  | 2 |
| 三、设备投入 |  |  |  |  | 2 |
| 3.1 | 设备车辆投入 |  | 1、投标人提供20米及以上高空作业车辆的1辆得0.5分，本项合计最高得0.5分； 2、投标人提供8吨及以上吊车1辆得0.5分，最高得0.5分； 3、投标人提供防撞缓冲车1辆得0.5分，最高0.5分。 4、投标人提供50KW及以上应急电源车一辆得0.5分，最高0.5分。 注： 1、投标人自有的，须提供以上所有车辆提供有效的车辆行驶证、高空作业车还需要提供高度证明材料；清晰能见车牌的彩色照片；购车发票扫描件，不提供或提供不齐全不得分。（企业自有车辆所有人名称必须与投标人名称完全一致） 2、投标人租赁的，需提供租赁合同及购买方发票扫描件和出租方车辆有效的行驶证扫描件，高空作业车还需要提供高度证明材料；清晰能见车牌的彩色照片，不提供或提供不齐全不得分。（车辆所有人名称必须与出租方名称完全一致） 3、以联合体参与投标的，联合体任意一方提供满足上述要求的证明材料，均予以计分。 |  | 2 |
| 四、投入产品评价 |  |  |  |  | 9 |
| 4.1 | 灯具 产品评价 |  | 1、光源腔防护等级IP68及以上； 2、灯具碰撞试验等级：IK08及以上； 3、灯具效能≥160 LM/W； 4、功率因数≥0.98； 5、50000小时光通维持率≥91%； 6、进行的防盐雾试验，试验测试时间≥700h后外观完好； 注：1.以上每有一个检测报告得1分，最高得6分。 提供所投产品具有有效的第三方检测并带有CMA或CNAS标志的检测报告原件扫描件，不提供或不符合的不得分。 |  | 6 |
| 4.2 | 单灯控制器产品评价 |  | 1、具有低温-35℃以上1小时，高温75℃以上1小时，2小时为1个循环，暴露时间＞165h的高温低温检测报告的得1分； 2、具有振动频率5HZ-30HZ,测试次数≥10万次（振动试验后单灯无损坏、无松动）的振动试验检测报告，得1分； 注：提供所投产品具有有效的第三方检测并带有CMA或CNAS标志的检测报告原件扫描件，不提供或不符合的不得分。 |  | 2 |
| 4.3 | 智能路灯箱控产品评价 |  | 1、具有额定电压下（200V-50HZ），控制器开启和关闭各30s，无负载下重复≥200次，最大负载下重复≥10000次的检测报告的得1分； 注：提供所投产品具有有效的第三方检测并带有CMA或CNAS标志的检测报告原件扫描件，不提供或不符合的不得分。 |  | 1 |

（三）价格评估

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价得分 |  |  | 50 |
| 1.1 | 投标报价 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分50分。其他中标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分= (评标基准价／投标报价)×50。 注：根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定及《江苏省财政厅关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》相关要求，对小型和微型企业提供服务的，对其价格给予10%的调减，对于联合协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。以调减后的价格计算价格分。 《中小企业声明函》填写格式见第五部分投标文件格式。根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团） 出具的属于监狱企业的有效证明文件。根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供有效的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。 | 50 |

9.相同品牌产品的处理原则

9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

10.允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。

11.推荐中标候选人

11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第六部分    投标文件（格式）

投   标   文   件

项目编号：××××

项目名称：××××

投 标 人（公章）：××××

××××年××月××日

一、资格部分

（一）投标函

致××××（采购代理机构）：

根据贵方关于××××（项目名称）（项目编号：××××）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。

2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： ××                  电话： ××

传真：××                   邮政编码：××

投标人（公章）：××

法定代表人签字或盖章： ××

日期： ××××年××月××日

（二）独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件；投标人为自然人的，提供其身份证复印件。

（三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2024年或2025年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。

- 履行合同所必需的设备和专业技术能力

填写下述声明或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

投标人名称(公章)：

日期：    年  月  日

（五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。

（六）资格承诺函

致：    （采购人、采购代理机构）

我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（七）法律、行政法规规定的其他条件

（八）落实政府采购政策需满足的资格要求

（九）本项目的特定资格要求

二、法定代表人身份证明书

兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任               职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

公    章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证复印件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

三、法定代表人授权委托书

本授权书声明：×××（投标人名称） 法定代表人×××（姓名） 授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签字或盖章：

投标人名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证复印件

注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：近半年内至少一个月社会保险缴纳材料附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

四、价格部分

（1）开标一览表

| 单位名称（公章）：×××× |  |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 金额（大写）：××××元人民币 ¥：××××××××元 |
| 项目服务期 | 10年 |

注： 1.“项目总报价”包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用；

2.投标人必须据实填写此表，报价所含与招标文件要求的内容一致；

3.报价保留至小数点后两位，四舍五入。

法定代表人签字或盖章：××××

日期：××××年××月××日

### (六)清单及明细报价表（可编辑）

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝华镇路灯托管及配套设施维护 | 年 | 10 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（十年）： |  | 大写： 元 (¥ ) |  |  |  |  |

注：1、供应商应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

2、供应商根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除招标人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，供应商应确保本项目能安全、正常运行并达到服务要求。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

5、行数不够，供应商自行添加。

单位名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表签章：

日期：

五、技术部分（与评分标准对应）

六、商务部分（与评分标准对应）

七、其他部分

（一）中小企业声明函（服务类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为 （企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

《中小企业声明函》填写说明

1、请各投标供应商按照本项目类别 (详见采购需求) 选择对应的《中小企业声明函》进行填写，例如本项目属于货物类，则只需将本项提供的全部货物填写在《中小企业声明函》(货物)即可，以此类推。

2、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购需求中的项目所属行业为准。

3、本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业；事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业。

4、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

5、投标供应商未按照上述格式正确填写《中小企业声明函》的，视为未提供《中小企业声明函》，不享受中小企业扶持政策。

《中小企业划型标准规定》

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业 (包括采矿业，制造业，电力、热力、 燃气及水生产和供应业)，建筑业，批发业，零售业，交通运输业(不含铁路运输业)，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业(包括电信、互联网和相关服务)，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业 (包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等)。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入 100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

（二）联合体协议 （可编辑）

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                （采购人名称）（以下简称采购人）         （项目编号）      项目（项目名称）。现就有关事宜订立如下协议：

1.         （单位名称）为          （联合体名称）牵头人。

2.在本次采购活动中，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制、提交及参与投标活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理投标和成交有关的一切事务。联合体牵头人在响应文件中的所有承诺均代表了联合体各成员，联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，联合体成员共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量及合同金额比例如下：                                                        。

5. 联合体成交后，联合体各成员将共同与采购人签订合同订立。联合体牵头人负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

6.本联合协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7.本协议书自签署之日起生效，联合体未成交或者合同履行完毕后自动失效。

8.本协议在执行期间，如有未尽事宜，由采购人、缔约方协商，签订协议，且在法律上与本协议有同等效力。

9.本协议书一式         份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称：            （公章）

法定代表人：            （签字或盖章）

成员二名称：             （公章）

法定代表人：             （签字或盖章）

……

年   月   日

（三）按招标文件要求投标人所能提供的其他文件