## 1.1封-1 招标工程量清单封面
| 孙中山临时大总统府及南京国民政府建筑遗存——门楼、花厅、桐音馆修缮工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
封-1

## 1.2扉-1 招标工程量清单扉页
| 孙中山临时大总统府及南京国民政府建筑遗存——门楼、花厅、桐音馆修缮工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
扉-1

## 1.3表-02 建设项目汇总表(南京地铁招标专用)
建设项目汇总表
工程名称：孙中山临时大总统府及南京国民政府建筑遗存——门楼、花厅、桐音馆修缮工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 孙中山临时大总统府及南京国民政府建筑遗存——门楼、花厅、桐音馆修缮工程 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制
表-02

## 2.1表-03 单项工程汇总表(南京地铁招标专用)
单项工程汇总表
工程名称：孙中山临时大总统府及南京国民政府建筑遗存——门楼、花厅、桐音馆修缮工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 孙中山临时大总统府及南京国民政府建筑遗存——门楼、花厅、桐音馆修缮工程 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制
表-03

## 3.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：孙中山临时大总统府及南京国民政府建筑遗存——门楼、花厅、桐音馆修缮工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 106449.20
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制
表-04

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：孙中山临时大总统府及南京国民政府建筑遗存——门楼、花厅、桐音馆修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
A 修缮工程
A.1 总统府门楼
1 | 010902002001 | 三层屋面重做防水 | 1、拆除原屋面防水层 2、找平层：20mm 1:3水泥砂浆 3、柔性防水层：2道3mm厚 SBS防水卷材 4、找平层：20mm 1:3水泥砂浆 5、保护层：40mm厚C20细石混凝土 内配φ4-6 间距100mm-200mm双向钢筋网片 6、具体详见图纸 |  | m2 | 20
2 | 010904001001 | 三层楼梯间墙面防水 | 1、拆除表面 2、铺设400g/㎡丙纶防水卷材 3、2-3遍外墙腻子找平，2遍乳胶漆 4、恢复面层 5、具体详见图纸 |  | m2 | 6
3 | 010503004001 | 返水坎 | 1、C20细石混凝土反坎，反坎高于屋面标高200mm 2、具体详见图纸 |  | m3 | 0.32
4 | 011809001002 | 裂缝处理 | 1、三层混凝土楼面裂缝修补 2、灌浆修补 3、具体详见图纸 |  | m | 2
5 | 010904002001 | 三层楼面防水 | 1、铲除清理楼地面地砖装饰面层 2、水泥砂浆找平(找坡)，最薄处不小于20mm，并坡向地漏坡度1%，完成面应坚固、平整、表面压光，不得有酥松、起砂和空鼓 3、分多遍涂刷1.5mm 厚JS防水涂料 4、找平层(找坡层)干燥后，在管周、管井、地漏、阴角等部位施工防水附加层。防水附加层材料及做法与防水层相同。墙角处沿墙高和楼板水平向防水附加层范围各为250mm 5、20mm厚水泥砂浆做保护层 6、具体详见图纸 |  | m2 | 10
6 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1、金属扶手除锈，涂抹黄色防锈漆两遍 2、具体详见图纸 |  | m | 5
7 | 010902002003 | 二层屋面重做防水 | 1、拆除原屋面防水层 2、找平层:20mm1:3水泥砂浆 3、柔性防水层:2道3mm厚SBS防水卷材 4、找平层:20mm1:3水泥砂浆 5、保护层;40mm厚C20细石混凝土内配φ4-6间距100mm-200mm双向钢筋网片 6、屋面恢复后空调机规整，统一放置 7、具体详见图纸 |  | m2 | 200
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：孙中山临时大总统府及南京国民政府建筑遗存——门楼、花厅、桐音馆修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
8 | 011809001001 | 裂缝处理 | 1、人工剔混凝土槽 2、水刷石外墙面，嵌缝修补 3、采用外墙砂浆拼色剂2遍拼色处理57㎡ 4、外墙憎水剂2遍57㎡ 5、具体详见图纸 |  | m | 57
9 | 010806001001 | 窗楣修复 | 1、按原样式修复窗楣 2、投标单位自行考虑，结算时不予调整 3、具体详见图纸 |  | 处 | 1
10 | 010514002001 | 水刷石造型修复 | 1、按原样式修复东西照墙局部水刷石造型 2、投标单位自行考虑，结算时不予调整 3、具体详见图纸 |  | 处 | 1
11 | 011801005001 | 表面清洁 | 1、清洗总统府门楼墙面水渍 2、具体详见图纸 |  | m2 | 1100
12 | 011809001005 | 裂缝处理 | 1、扶壁柱与墙体脱开处灌浆修补 2、具体详见图纸 |  | m | 7
13 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1、铲除东西外墙涂料至抹灰层 2、具体详见图纸 |  | m2 | 200
14 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、3遍外墙腻子找平，2遍外墙弹性涂料 2、具体详见图纸 |  | m2 | 200
15 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 1、铲除东西内墙涂料至抹灰层 2、具体详见图纸 |  | m2 | 2250
16 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、3遍内墙腻子找平，2遍乳胶漆 2、具体详见图纸 |  | m2 | 2250
17 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、1:3水泥砂浆嵌补，厚度40mm 2、具体详见图纸 |  | m2 | 5
18 | 011405001002 | 金属面油漆 | 1、吊顶处槽钢除锈，涂抹防锈漆两遍 2、具体详见图纸 |  | m | 3
19 | 011402001001 | 木窗油漆 | 1、木基层打磨，窗户油漆脱落处铲除后重新粉刷原色油漆 2、地仗单皮灰(不用血料) 3、单层木窗广漆明光2遍 4、具体详见图纸 |  | m2 | 200
20 | 011406002001 | 抹灰线条油漆 | 1、铲除原有外窗油灰膏 2、按原样重新抹油灰 3、具体详见图纸 |  | m | 870
21 | 011404014001 | 木地板油漆 | 1、木基层打磨，地板碱水洗退旧底油 2、批灰 3、刷底漆、面漆 4、耐磨地板清漆 5、打蜡保养 6、颜色按原样式复原 7、具体详见图纸 |  | m2 | 750
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：孙中山临时大总统府及南京国民政府建筑遗存——门楼、花厅、桐音馆修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
22 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1、落水管除锈 2、重新涂防锈漆两遍 3、具体详见图纸 |  | m | 50
23 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、墙头水泥砂浆线脚修补 2、具体详见图纸 |  | m2 | 8
24 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1、更换破损玻璃 2、具体详见图纸 |  | m2 | 5
25 | 011613001001 | 灯具拆除 | 1、泛光及灯带拆除 2、投标单位自行考虑，结算时不予调整 3、具体详见图纸 |  | 项 | 1
A.1 岗亭
26 | 011405001003 | 金属面油漆 | 1、哨亭金属顶板除锈 2、刷蓝色防锈漆两遍 3、具体详见图纸 |  | m2 | 15
27 | 011809001003 | 裂缝处理 | 1、人工剔混凝土槽 2、水刷石外墙面，嵌缝修补 3、采用外墙砂浆拼色剂2遍拼色处理57㎡ 4、外墙憎水剂2遍57㎡ 5、具体详见图纸 |  | m | 28
28 | 010808007001 | 木门修补 | 1、木门破损处修补 2、投标单位自行考虑，结算时不予调整 3、具体详见图纸 |  | 樘 | 2
29 | 011402001002 | 木门油漆 | 1、木基层打磨，木门油漆脱落处铲除后重新粉刷原色油漆 2、地仗单皮灰(不用血料) 3、单层木门广漆明光2遍 4、具体详见图纸 |  | m2 | 24
30 | 011608002003 | 铲除涂料面 | 1、铲除东西岗亭内墙涂料至抹灰层 2、具体详见图纸 |  | m2 | 100
31 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、东西岗亭内墙：3遍内墙腻子找平，2遍乳胶漆 2、具体详见图纸 |  | m2 | 100
A.1 花厅
32 | 010901001001 | 清理瓦屋面 | 1、清理屋面植物病害 2、清理落叶 3、具体详见图纸 |  | m2 | 250
33 | 010901001002 | 瓦屋面（局部修补） | 1、局部屋面瓦脱落，屋面瓦归安 2、按照邻近部位无病害屋面瓦的材质、色彩、大小更换破损屋面瓦 3、具体详见图纸 |  | m2 | 30
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：孙中山临时大总统府及南京国民政府建筑遗存——门楼、花厅、桐音馆修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
34 | 010901001003 | 瓦屋面 | 1、揭除屋面瓦，拆除破损飞椽、望板至木梁架 2、更换飞椽及望板 3、石灰砂浆找平层 4、1.5mm厚HBD高分子自粘防水卷材 5、2.0mm厚HBD高分子自粘防水卷材 6、木构上防水卷材防滑措施采用30mm厚1:3水泥砂浆满铺钢丝网，用螺钉固定 7、顺水条30mm*30mm@500mm 挂瓦条 30mm*30mm 8、小青瓦屋面 9、具体详见图纸 |  | m2 | 80
35 | 011405001004 | 金属面油漆 | 1、檐沟除锈 2、屋面檐沟刷防锈漆两遍 3、具体详见图纸 |  | m2 | 5
36 | 020101002001 | 细砖清水墙 | 1、清水砖局部风化 2、修补风化饰面层外墙青砖 3、具体详见图纸 |  | m2 | 10
37 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1、铲除外墙涂料至基层 2、3遍外墙腻子找平，2遍外墙弹性涂料 3、具体详见图纸 |  | m2 | 40
38 | 010702001001 | 木柱 | 1、铲除原饰面油漆，至基层 2、地仗一麻五灰23-58cm(不用血料)，荸荠色底漆，面漆 3、具体详见图纸 |  | m2 | 140
39 | 011401001001 | 门窗油漆 | 1、铲除原饰面油漆，至基层 2、地仗单皮灰(不用血料)，荸荠色底漆，面漆 3、具体详见图纸 |  | m2 | 300
40 | 020902004001 | 天花、顶棚油漆 | 1、铲除原饰面油漆，至基层 2、地仗单皮灰(不用血料)，原色底漆、面漆 3、具体详见图纸 |  | m2 | 250
41 | 020906009001 | 坐凳楣子油漆 | 1、铲除原饰面油漆，至基层 2、地仗单皮灰(不用血料)，原色底漆、面漆 3、具体详见图纸 |  | m2 | 12
42 | 100903002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、铲除天棚涂料至基层 2、3遍天棚腻子找平，3遍乳胶漆 3、具体详见图纸 |  | m2 | 40
43 | 010702002001 | 木梁裂缝加固 | 1、木梁裂缝修补加固 2、具体详见图纸 |  | m | 20
A.1 桐音馆
44 | 010901001005 | 瓦屋面（局部修补） | 1、局部屋面瓦脱落，屋面瓦归安 2、按照邻近部位无病害屋面瓦的材质、色彩、大小更换破损屋面瓦 3、具体详见图纸 |  | m2 | 10
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：孙中山临时大总统府及南京国民政府建筑遗存——门楼、花厅、桐音馆修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
45 | 020603003001 | 屋脊涂料 | 1、白色屋脊处使用烟子浆刷黑，与周边屋脊颜色保持一致 2、具体详见图纸 |  | m | 5
46 | 020110029001 | 拆除屋面更换矩形椽子、飞椽 | 1、揭除屋面瓦，拆除破损飞椽、望板至木梁架 2、更换飞椽及望板 3、石灰砂浆找平层 4、1.5mm厚HBD高分子自粘防水卷材 5、2.0mm厚HBD高分子自粘防水卷材 6、顺水条30mm*30mm@500mm 挂瓦条 30mm*30mm 7、小青瓦屋面 8、具体详见图纸 |  | m2 | 5
47 | 020902003001 | 椽子、望板油漆 | 1、铲除原饰面油漆，至基层 2、地仗单皮灰(不用血料)，原色底漆，面漆 3、具体详见图纸 |  | m2 | 100
48 | 010702001002 | 木柱加固 | 1、对木柱开裂处进行修补，采用碳纤维加固 2、具体详见图纸 |  | m | 7
49 | 020903002001 | 木柱油漆 | 1、铲除原饰面油漆，至基层 2、地仗一麻五灰23-58cm(不用血料)，荸荠色底漆，面漆 3、具体详见图纸 |  | m2 | 330
50 | 011401001002 | 木隔扇修补 | 1、开裂木隔扇修补 2、投标单位自行考虑，结算时不予调整 3、具体详见图纸 |  | m | 150
51 | 011401001003 | 木隔扇油漆 | 1、铲除原饰面油漆，至基层 2、地仗单皮灰(不用血料)，荸荠色底漆，面漆 3、具体详见图纸 |  | m2 | 300
52 | 010702005001 | 木坐凳修补 | 1、坐凳面局部更换 2、投标单位自行考虑，结算时不予调整 3、具体详见图纸 |  | m | 5
53 | 010702005002 | 木坐凳楣子修补 | 1、缺失坐凳楣子局部修补 2、投标单位自行考虑，结算时不予调整 3、具体详见图纸 |  | m | 2
54 | 010702005003 | 木坐凳拆除重新安装 | 1、坐凳装反部位，拆除重新安装 2、投标单位自行考虑，结算时不予调整 3、具体详见图纸 |  | m | 1
55 | 011809001004 | 吊顶裂缝处理 | 1、木质天花吊顶裂缝修补 2、具体详见图纸 |  | m | 45
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：孙中山临时大总统府及南京国民政府建筑遗存——门楼、花厅、桐音馆修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
56 | 020902004002 | 天花、顶棚油漆 | 1、铲除原饰面油漆，至基层 2、地仗单皮灰(不用血料)，荸荠色底漆，面漆 3、具体详见图纸 |  | m2 | 140
57 | 020206001001 | 柱础石维修 | 1、柱础石维修修补 2、投标单位自行考虑，结算时不予调整 3、具体详见图纸 |  | 只 | 1
A.1 其他
58 | 031209002001 | 木材防虫、防腐 | 1、木材面二防处理：防腐、防白蚁处理 2、投标单位自行考虑，结算时不予调整 3、具体详见图纸 |  | 项 | 1
59 | SB010103003001 | 垃圾外运 | 1、垃圾外运，包含人工装袋、装车、人工二次搬运、垃圾外运 2、投标单位自行考虑，结算时不予调整 |  | 项 | 1
分部小计
分部分项合计
60 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1、综合脚手架搭设 2、投标单位自行考虑，结算时不予调整 |  | m2 | 2800
61 | 011701002001 | 临时脚手架 | 1、室内墙面抹灰，油漆等临时脚手架 2、投标单位自行考虑，结算时不予调整 |  | m2 | 2000
62 | 010503004001 | 返水坎 | 1、C20细石混凝土反坎模板 2、具体详见图纸 |  | m2 | 2.67
63 | 011507001001 | 门楼南面1:1巨幅仿真围挡 | 1、定制钢结构骨架； 2、1:1高精度建模、修图、色彩还原； 3、画面张拉、固定、打胶、后期维护； 4、加厚刀刮布加超高清UV喷绘 5、投标单位自行考虑，结算时不予调整 |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计
未来软件编制
表-08

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：孙中山临时大总统府及南京国民政府建筑遗存——门楼、花厅、桐音馆修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.20%
4 | 05B001 | 垂直运输 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：孙中山临时大总统府及南京国民政府建筑遗存——门楼、花厅、桐音馆修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.2%
7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
8 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 1.1～2.1%
10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：孙中山临时大总统府及南京国民政府建筑遗存——门楼、花厅、桐音馆修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
合 计
未来软件编制
表-11

## 3.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：孙中山临时大总统府及南京国民政府建筑遗存——门楼、花厅、桐音馆修缮工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 106449.20 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 3.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：孙中山临时大总统府及南京国民政府建筑遗存——门楼、花厅、桐音馆修缮工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13