## 3.1扉-1 招标工程量清单扉页(单位工程)
| 大厂街道育英路10KV杆线下地工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2026-05-22 | 复核时间： | 2026年05月25日
扉-1

## 3.2表-04 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：大厂街道育英路10KV杆线下地工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 220000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年5月26日
表-04

## 3.3表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大厂街道育英路10KV杆线下地工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 大厂街道育英路10KV杆线下地工程 |  |  |  | 1
|  | A.1 a、新建6单元环网柜基础 2座* |  |  |  | 2
1 | 010101002016 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:按照图纸要求 |  | m3 | 45.19
2 | 010501001018 | 垫层 | 1.混凝土种类:C20非泵送混凝土 2.混凝土强度等级:包含模板，投标人综合考虑 |  | m3 | 1.35
3 | 010501004013 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:C3P6非泵送混凝土 2.混凝土强度等级:包含模板，投标人综合考虑 |  | m3 | 3.37
4 | 010504001013 | 直形墙 | 1.混凝土种类:C3P6非泵送混凝土 2.混凝土强度等级:包含模板，投标人综合考虑 |  | m3 | 4.78
5 | 010503001004 | 基础梁 | 1.混凝土种类:C3P6非泵送混凝土 2.混凝土强度等级:包含模板，投标人综合考虑 |  | m3 | 1.55
6 | 010516002014 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:按照图纸要求 2.规格:槽钢8#/10#/锚角8#钢筋/50*50*5角钢/80*80*6角钢等 |  | t | 4.015
7 | 030409001001 | 接地极 | 1.接地端子 2.结算按实结算 |  | 根 | 6
8 | 010515001029 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 直径12以内 |  | t | 0.89
9 | 010515001030 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 直径Φ25以内 |  | t | 0.46
10 | 010103001017 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计要求 2.结算按实结算 |  | m3 | 24.62
11 | 010103002018 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:渣，土 2.运距:由自卸汽车集中外运，运距自行考虑 |  | m3 | 21.56
12 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.不锈钢冲压型,1000*150.厚度1.5mmm 2.结算按实结算 |  | 樘 | 4
13 | 010807003002 | 不锈钢冲孔板 | 1.不锈钢冲压型,1000*150.厚度1.0mmm 2.结算按实结算 |  | 个 | 4
|  | A.1 新建箱变基础1座 |  |  |  | 1
14 | 010101002004 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:按照图纸要求 |  | m3 | 20.19
15 | 010501001004 | 垫层 | 1.混凝土种类:C20非泵送混凝土 2.混凝土强度等级:包含模板，投标人综合考虑 |  | m3 | 0.78
16 | 010501004004 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:C30P6非泵送混凝土 2.混凝土强度等级:包含模板，投标人综合考虑 |  | m3 | 1.54
17 | 010504001004 | 直形墙 | 1.混凝土种类:C30P6非泵送混凝土 2.混凝土强度等级:包含模板，投标人综合考虑 |  | m3 | 3.1
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月26日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大厂街道育英路10KV杆线下地工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
18 | 010503001003 | 基础梁 | 1.混凝土种类:C30P6非泵送混凝土 2.混凝土强度等级:包含模板，投标人综合考虑 |  | m3 | 0.27
19 | 010516002004 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:按照图纸要求 2.规格:槽钢8#/10#/锚角8#钢筋/50*50*5角钢/80*80*6角钢等 |  | t | 0.099
20 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 直径Φ12以内 |  | t | 0.62
21 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 直径Φ25以内 |  | t | 0.05
22 | 010103001005 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计要求 2.结算按实结算 |  | m3 | 9.3
23 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:渣、土 2.运距:由自卸汽车集中外运、运距自行考虑 |  | m3 | 10.79
|  | A.2 新建6×1.6×1.9钢筋混凝土电缆直线井3座 |  |  |  | 3
24 | 010101002008 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:按照图纸要求 |  | m3 | 48.48
25 | 010103001009 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计要求 2.结算按实结算 |  | m3 | 31.83
26 | 010103002009 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:渣，土 2.运距:由自卸汽车集中外运，运距自行考虑 3.人工运输，运距自行考虑 |  | m3 | 16.65
27 | 010501001008 | 垫层 | 1.混凝土种类:C15非泵送混凝土 2.混凝土强度等级:包含模板，投标人综合考虑 |  | m3 | 1.63
28 | 010501004008 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:C30P6非泵送混凝土 2.混凝土强度等级:包含模板，投标人综合考虑 |  | m3 | 5.5
29 | 010504001008 | 直形墙 | 1.混凝土种类:C30P6非泵送混凝土 2.混凝土强度等级:包含模板，投标人综合考虑 |  | m3 | 9.5
30 | 010505001004 | 有梁板 | 1.混凝土种类:C3P6非泵送混凝土 2.混凝土强度等级:包含模板，投标人综合考虑 |  | m3 | 2.55
31 | 010516002008 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:按照图纸要求 2.规格:槽钢8#/10#/锚角8#钢筋/50*50*5角钢/80*80*6角钢等 |  | t | 0.11
32 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 直径Φ12以内 |  | t | 0.681
33 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 直径Φ25以内 |  | t | 2.434
34 |  | 道路用防水防盗片盖(外径900） | 1.道路用防水防盗片盖(外径900） 2.结算按实调整 |  | 套 | 2
|  | A.3 新建5×1.6×1.9钢筋混凝土电缆三通井2座 |  |  |  | 2
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月26日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大厂街道育英路10KV杆线下地工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
35 | 010101002012 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:按照图纸要求 |  | m3 | 53.6
36 | 010103001013 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计要求 2.结算按实结算 |  | m3 | 34.32
37 | 010103002013 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:渣，土 2.运距:由自卸汽车集中外运，运距自行考虑 3.人工运输，运距自行考虑 |  | m3 | 19.28
38 | 010501001012 | 垫层 | 1.混凝土种类:C15非泵送混凝土 2.混凝土强度等级:包含模板，投标人综合考虑 |  | m3 | 1.4
39 | 010501004012 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:C30P6非泵送混凝土 2.混凝土强度等级:包含模板，投标人综合考虑 |  | m3 | 5.3
40 | 010504001012 | 直形墙 | 1.混凝土种类:C30P6非泵送混凝土 2.混凝土强度等级:包含模板，投标人综合考虑 |  | m3 | 10.1
41 | 010505001008 | 有梁板 | 1.混凝土种类:C30P6非泵送混凝土 2.混凝土强度等级:包含模板，投标人综合考虑 |  | m3 | 2.85
42 | 010516002012 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:按照图纸要求 2.规格:槽钢8#/10#/锚角8#钢筋/50*50*5角钢/80*80*6角钢等 |  | t | 0.169
43 | 010515001023 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 直径Φ12以内 |  | t | 1.119
44 | 010515001024 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 直径Φ25以内 |  | t | 2.568
45 | 011201001009 | 墙面一般抹灰 | 1.1:2.5防水砂浆 2.结算按实结算 |  | m2 | 22.88
46 |  | 道路用防水防盗片盖(外径900） | 1.道路用防水防盗片盖(外径900） 2.结算按实调整 |  | 套 | 2
|  | A.5 新建6×1.3×1.4直线井14座 |  |  |  | 6
47 | 010101002006 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:按照图纸要求 |  | m3 | 36
48 | 010103001007 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计要求 2.结算按实结算 |  | m3 | 26.74
49 | 010103002007 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:渣，土 2.运距:由自卸汽车集中外运，运距自行考虑 3.人工运输，运距自行考虑 |  | m3 | 9.27
50 | 010501001006 | 垫层 | 1.混凝土种类:C15非泵送混凝土 2.混凝土强度等级:包含模板，投标人综合考虑 |  | m3 | 1.26
51 | 010501004006 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:C30P6非泵送混凝土 2.混凝土强度等级:包含模板，投标人综合考虑 |  | m3 | 2.17
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月26日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大厂街道育英路10KV杆线下地工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
52 | 010504001006 | 直形墙 | 1.混凝土种类:C30P6非泵送混凝土 2.混凝土强度等级:包含模板，投标人综合考虑 |  | m3 | 4.56
53 | 010505001003 | 有梁板 | 1.混凝土种类:C30P6非泵送混凝土 2.混凝土强度等级:包含模板，投标人综合考虑 |  | m3 | 1.28
54 | 010516002006 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:按照图纸要求 2.规格:槽钢8#/10#/锚角8#钢筋/50*50*5角钢/80*80*6角钢等 |  | t | 0.11
55 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 直径Φ12以内 |  | t | 1.006
56 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 直径Φ25以内 |  | t | 0.542
57 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.1：2.5防水砂浆 2.结算按实结算 |  | m2 | 25.28
58 |  | 混凝土井盖 | 1.满足图纸要求 2.结算按实结算 |  | 套 | 1
|  | A.5 新建3×1.3×1.4直线井1座 |  |  |  | 1
59 | 010101002007 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:按照图纸要求 |  | m3 | 21.85
60 | 010103001008 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计要求 2.结算按实结算 |  | m3 | 16.58
61 | 010103002008 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:渣，土 2.运距:由自卸汽车集中外运，运距自行考虑 3.人工运输，运距自行考虑 |  | m3 | 5.27
62 | 010501001007 | 垫层 | 1.混凝土种类:C15非泵送混凝土 2.混凝土强度等级:包含模板，投标人综合考虑 |  | m3 | 0.61
63 | 010501004007 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:C30P6非泵送混凝土 2.混凝土强度等级:包含模板，投标人综合考虑 |  | m3 | 1.02
64 | 010504001007 | 直形墙 | 1.混凝土种类:C30P6非泵送混凝土 2.混凝土强度等级:包含模板，投标人综合考虑 |  | m3 | 3.05
65 | 010503002002 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:C30P6非泵送混凝土 2.混凝土强度等级:包含模板，投标人综合考虑 |  | m3 | 0.59
66 | 010516002007 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:按照图纸要求 2.规格:槽钢8#/10#/锚角8#钢筋/50*50*5角钢/80*80*6角钢等 |  | t | 0.049
67 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 直径Φ12以内 |  | t | 0.508
68 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 直径Φ25以内 |  | t | 0.199
69 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.废弃料品种:渣，土 2.运距:由自卸汽车集中外运，运距自行考虑 |  | m2 | 18.8
70 |  | 混凝土井盖 | 1.满足图纸要求 2.结算按实结算 |  | 套 | 9
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月26日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大厂街道育英路10KV杆线下地工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.6 新建2*3孔200+2孔100(CPVC)排管绿化带 |  |  |  | 1
71 | 010101002014 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:按照图纸要求 |  | m3 | 302.27
72 | 010501001014 | 垫层 | 1.混凝土种类:C15非泵送混凝土 2.混凝土强度等级:包含模板，投标人综合考虑 |  | m3 | 16.91
73 | 010501001015 | C30混凝土 | 1.混凝土种类:C30非泵送混凝土 2.混凝土强度等级:包含模板，投标人综合考虑 |  | m3 | 60.77
74 | 010515001027 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 直径Φ12以内 |  | t | 2.025
75 | 010103001015 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计要求 2.结算按实结算 |  | m3 | 194.59
76 | 010103002015 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:渣，土 2.运距:由自卸汽车集中外运，运距自行考虑 |  | m3 | 107.68
77 |  | 管枕直径200 | 1.CPVC材质 2.直径200 |  | 个 | 1602
78 |  | 堵头直径200 | 1.CPVC材质 2.直径200 |  | 个 | 150
79 |  | 管枕直径100 | 1.CPVC材质 2.直径100 |  | 个 | 534
80 |  | 堵头直径100 | 1.CPVC材质 2.直径200 |  | 个 | 52
81 | 040205002001 | 电缆保护管 | 1.排管(CPvC)6孔4200+2孔100 |  | m | 147
|  | A.6 新建2*3孔200+2孔100(CPVC)排管沥青路 |  |  |  | 1
82 | 010101002017 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:按照图纸要求 |  | m3 | 198.45
83 | 010501001019 | 垫层 | 1.混凝土种类:C15非泵送混凝土 2.混凝土强度等级:包含模板，投标人综合考虑 |  | m3 | 8.28
84 | 010501001020 | C30混凝土 | 1.混凝土种类:C30非泵送混凝土 2.混凝土强度等级:包含模板，投标人综合考虑 |  | m3 | 29.76
85 | 010515001031 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 直径Φ12以内 |  | t | 0.992
86 | 010103001018 | 回填方 | 1.碎石回填 2.结算按实结算 |  | m3 | 148.05
87 | 010103002019 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:渣，土 2.运距:由自卸汽车集中外运，运距自行考虑 |  | m3 | 198.45
88 | 040205002002 | 电缆保护管 | 1.排管(CPvC)6孔4200+2孔100 |  | m | 72
|  | A.6 新建2*3孔200+2孔100(CPVC)排管人行道 |  |  |  | 1
89 | 010101002018 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:按照图纸要求 |  | m3 | 840.66
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月26日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大厂街道育英路10KV杆线下地工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
90 | 010501001021 | 垫层 | 1.混凝土种类:C15非泵送混凝土 2.混凝土强度等级:包含模板，投标人综合考虑 |  | m3 | 34.65
91 | 010501001022 | C30混凝土 | 1.混凝土种类:C30非泵送混凝土 2.混凝土强度等级:包含模板，投标人综合考虑 |  | m3 | 183.75
92 | 010515001032 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 直径Φ12以内 |  | t | 5.039
93 | 010103001019 | 回填方 | 1.碎石回填 2.结算按实结算 |  | m3 | 675.28
94 | 010103002020 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:渣，土 2.运距:由自卸汽车集中外运，运距自行考虑 |  | m3 | 840.66
95 | 040205002003 | 电缆保护管 | 1.排管(CPvC)6孔4200+2孔100 |  | m | 315
|  | A.6 新建(CPVC)排管5m |  |  |  | 1
96 | 010101002019 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:按照图纸要求 |  | m3 | 5.23
97 | 010501001023 | 垫层 | 1.混凝土种类:C15非泵送混凝土 2.混凝土强度等级:包含模板，投标人综合考虑 |  | m3 | 0.33
98 | 010501001024 | C30混凝土 | 1.混凝土种类:C30非泵送混凝土 2.混凝土强度等级:包含模板，投标人综合考虑 |  | m3 | 0.45
99 | 010515001033 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 直径Φ12以内 |  | t | 0.025
100 | 010103001020 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计要求 2.结算按实结算 |  | m3 | 2.14
101 | 010103002021 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:渣，土 2.运距:由自卸汽车集中外运，运距自行考虑 |  | m3 | 3.09
102 | 040205002004 | 电缆保护管 | 1.排管2孔100 |  | m | 5
|  | A.3 电缆沟 |  |  |  | 1
103 | 010101002020 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:按照图纸要求 |  | m3 | 40.44
104 | 010103001021 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计要求 2.结算按实结算 |  | m3 | 28.25
105 | 010103002022 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:渣，土 2.运距:由自卸汽车集中外运，运距自行考虑 3.人工运输，运距自行考虑 |  | m3 | 12.19
106 | 010501001025 | 混凝土垫层 | 1.混凝土种类:C15非泵送混凝土 2.混凝土强度等级:包含模板，投标人综合考虑 |  | m3 | 2.48
107 | 010103001022 | 碎石垫层 | 1.碎石回填 2.结算按实结算 |  | m3 | 2.88
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月26日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大厂街道育英路10KV杆线下地工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
108 | 010504001014 | 直形墙 | 1.混凝土种类:C30非泵送混凝土 2.混凝土强度等级:包含模板，投标人综合考虑 |  | m3 | 4.54
109 | 010505001009 | 盖板 | 1.混凝土种类:C30混凝土预制盖板 2.混凝土强度等级:包含模板，投标人综合考虑 |  | m3 | 2.02
110 | 010515001034 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 直径Φ12以内 |  | t | 1.44
111 | 010515001035 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 直径Φ25以内 |  | t | 0.474
|  | A.5 电缆工井接地图 |  |  |  | 1
112 | 010516002013 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:按照图纸要求 2.规格:槽钢8#/10#/锚角8#钢筋/50*50*5角钢/80*80*6角钢等 |  | t | 0.648
|  | A.1 路面拆除 |  |  | 从 | 1
113 | 040203006002 | 沥青道路拆除拆除 | 1.沥青道路面层基层拆除 2.结算按实结算 |  | m2 | 500
114 | 040203006003 | 人行道路面拆除 | 1.人行道路面面层基层拆除 2.结算按实结算 |  | m2 | 1800
115 | 010103002017 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:渣，土 2.运距:由自卸汽车集中外运，运距自行考虑 3.人工运输，运距自行考虑 |  | m3 | 329.25
|  | A.1 路面恢复 |  |  |  | 1
116 | 040203006004 | 沥青道路 | 1.4cm 细粒式SBS改性沥青混凝土(AC-13C)粘层油:0.6L/m PC-3 2.6cm 中粒式沥青混凝土(AC-20C) 3.1cm沥青下封层 S12 4.透层油:1.2L/m PC-2 5.25cmC30混凝土 6.15cm透水级配碎石 7.土基满足压实度及回弹模量（在管道开挖中已计算） 8.结算按实结算 |  | m2 | 500
117 | 040203006005 | 人行道路面 | 1.6cm 100×200 透水砖 2.2cm M10 水泥砂浆 3.结算按实结算 |  | m2 | 1800
118 | 040203006007 | 人行道路面 | 1.15cm 透水级配碎石 2.结算按实结算 |  | m2 | 1800
119 | 040203006008 | 人行道路面 | 1.12cm 本色C30透水混凝土 2.结算按实结算 |  | m2 | 1800
120 | 040203006006 | 绿化带恢复 | 1.百慕大草皮种植 2.结算按实结算 |  | m2 | 597
121 | 040203006009 | 苗木修整 | 1.苗木按照甲方意见修整，包含垃圾清运 2.结算按实结算 |  | 棵 | 50
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月26日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大厂街道育英路10KV杆线下地工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
122 | 010202006001 | 钢板桩 | 支护工程：打、拔拉森钢板桩及钢板桩租赁费，钢板桩长6米，按照设计图纸，租赁期限及临时排水沟自行考虑 |  | t | 99.136
分部分项合计
123 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.轮胎式单斗挖掘机进出场地费 2.结算不调整 |  | 项 | 1
124 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.沥青摊铺机进出场地费 2.结算按时调整 |  | 项 | 1
125 | 011705001003 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.轮胎式起重机25t以内场外运输费 2.轮胎式起重机25t以内组装拆卸费 3.静力压桩机900KN场外运输费 4.静力压桩机900KN组装拆卸费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月26日
表-08

## 3.4表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：大厂街道育英路10KV杆线下地工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0
2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.15%
3 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.1～0.3%
4 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年5月26日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：大厂街道育英路10KV杆线下地工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
6 | 041109007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.02%
7 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1.1～2.2%
8 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.2%
9 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.6%/市优0.8%/省优1.1%/国优1.3%
10 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年5月26日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：大厂街道育英路10KV杆线下地工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.02～0.04%
12 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
13 | 041109012001 | 特殊施工降效 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年5月26日
表-11

## 3.5表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大厂街道育英路10KV杆线下地工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 220000.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年5月26日
表-12

## 3.6表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：大厂街道育英路10KV杆线下地工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 | 项 | 220000.00
合 计 |  |  | 220000.00 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年5月26日
表-12-1

## 3.7表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：大厂街道育英路10KV杆线下地工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年5月26日
表-13