苏 州 市 政 府 采 购

招 标 文 件

招标编号：JSZC-320500-CXJT-G2026-0008

招标人：苏州市水利水务信息调度指挥中心

招标代理机构：诚信金泰建设管理（苏州）有限公司

项目名称：2026年智水苏州室外硬件设备运维项目

采购类别：服务类

二〇二六年五月

前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2026年智水苏州室外硬件设备运维项目 |
| 2 | 服务期限 | 24个月（具体起始时间以招标人通知为准） |
| 3 | 采购预算 | 贰佰叁拾柒万玖仟柒佰柒拾元整（¥2379770.00元） |
| 4 | 投标人资格条件 | 详见招标公告 |
| 5 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体 |
| 6 | 现场考察 | 不组织。 |
| 7 | 投标答疑会 | 不召开，投标人如有疑问需要澄清，可通过公告中的联系方式及时提出，招标人或招标代理机构将予以解答，但答复内容不得涉及商业秘密 |
| 8 | 投标文件 份数 | 中标单位中标后，提供纸质投标文件，送至招标代理机构 |
| 9 | 投标货币 | 人民币 |
| 10 | 投标保证金 | 不提交，招标文件内关于投标保证金的相关规定均不适用 |
| 11 | 投标文件有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 12 13 | 投标截止时间 | 时间：2026年6月9日13时30分 |
|  | 投标地点 | 地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） |
|  | 开标时间和 地点 | 时间：2026年6月9日13时30分 地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） |
| 14 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 15 | 定标办法 | 招标人根据评标委员会推荐的中标候选供应商顺序确定中标单位。 |
| 16 | 履约保证金 | 提交 不提交 |
| 17 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内 |
| 18 | 代理服务费 | 代理收费标准：按以下方式差额定率累计后收取，预算金额100万元以下部分的费率为预算金额的1.5%；预算金额100-500万元部分的费率为预算金额的1.1%。预算金额500-1000万元部分的费率为预算金额的0.8%按照差额累进法计算。 根据省财政厅《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》（苏财规〔2026〕1号）相关要求，代理服务费由采购人支付 ，本项目代理服务费为：30177.00元。 |
| 19 | 监督电话 | 苏州市政府采购监督电话：0512-68616651 |
| 20 | 特别提醒 | 本项目采用电子网上招投标。 1.供应商需要通过CA证书，使用政府采购客户端工具制作电子投标文件，并在提交投标文件上传截止时间之前对投标文件进行加密并上传； 2.供应商需携带加密文件的CA证书，在项目开启后，开始解密投标文件，请供应商预留足够的解密时间。 |

目  录

第一章 招标公告	5

第二章 投标人须知	5

第三章 投标文件格式	27

第四章 采购内容	43

第五章 合同主要条款	47

第六章 评标办法及标准	80

第一章 招标公告

项目概况

2026年智水苏州室外硬件运维项目招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统获取招标文件，并于2026年6月9日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320500-CXJT-G2026-0008

项目名称：2026年智水苏州室外硬件设备运维项目

预算金额：237.977000万元

最高限价（如有）：贰佰叁拾柒万玖仟柒佰柒拾元整（¥2379770.00元）

采购需求：具体详见第四章采购内容。

合同履行期限：24个月

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.根据政府采购法及相关法规，招标代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动；

7.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，所属行业为其他未列明行业，供应商应为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该采购项目的其他采购活动。

3.本次招标为重新招标项目，不接受一标段的中标人苏州苏高新数字经济产业发展有限公司参与投标。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云政府采购一体化平台

方式：苏采云系统自行下载

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026-06-09 13:30 （北京时间）

地点：苏采云政府采购一体化平台

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

2、供应商在报名、下载、制作采购文件过程中如有软件操作方面疑问，请拨打（1）注册咨询：18261002950；（2）CA技术咨询电话：400-608-6099；（3）签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；（4）系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

3、采购文件获取（网上获取）

3.1申领CA证书：供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，电话：0512-65737699。

3.2登录：供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

4、制作、提交电子响应文件：

4.1本项目采用电子招投标方式，请供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

4.2补充通知（如有）：成功获取招标文件的供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

4.3本项目采用电子投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》、采购文件要求进行制作、上传电子响应文件，响应单位无需提供纸质响应文件。电子响应文件制作完成后请在截止时间前完成提交（上传），否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5、开标

5.1本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为30分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标人代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标人代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

6、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

7、投标保证金：本项目无需缴纳投标保证金。

8、苏州市财政局政府采购管理处监督电话：0512-68616651。

9、政府采购履约资金扶持政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：苏州市水利水务信息调度指挥中心

单位地址：苏州市高新区玉山路11号

联系人：贾甜博

联系电话：18014004512

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：诚信金泰建设管理（苏州）有限公司

单位地址：苏州市吴中区盘蠡新村25-1幢

联系人：徐珊珊

联系电话：17312310992

3.项目联系方式

项目联系人：徐珊珊

电话：17312310992

第二章 投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于诚信金泰建设管理（苏州）有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于诚信金泰建设管理（苏州）有限公司。

2. 词语释义

2.1招标人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2供应商：指向招标人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3投标单位/投标人：指参加政府采购货物服务投标活动的供应商。

2.4招标代理机构：指依法接受招标人委托，从事货物、工程和服务等政府采购招标代理业务的社会中介机构。

2.5招标采购单位：招标人及招标代理机构的统称。

2.6评标委员会： 是指在招标投标和政府采购活动中，依法由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

2.7响应：投标人根据招标人或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.8知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9天：日历日。

2.10服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。

2.11不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.12 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.13书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、 投标人

3. 合格投标人的基本条件

详见招标公告

4．合格投标人的特定条件、落实政府采购政策需满足的资格要求

详见招标公告

5．投标人必须进入苏采云系统进行网上报名，否则不能参加本次招标活动。

6. 投标人代表

6.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

7. 联合投标（本项目不接受联合体投标）

接受联合体投标的，由两个或两个以上法人组成一个联合体以一个投标人的身份共同投标时，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。同时还应符合以下要求：

7.1联合体各方中至少应当有一方符合本招标文件规定的投标人资格条件的特定条件。

7.2联合体各方应签订联合投标协议（详见统一格式)，明确联合体的牵头人，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该联合投标协议随投标文件一并提交给招标代理机构。联合体牵头人应被授权作为联合体所有成员的代表承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行。

7.3联合体各成员之间签订的联合体协议书应与投标文件一起递交。

7.4参加联合体的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。如有违反将取消该联合体各成员的投标资格。

7.5联合体各方应当共同与招标人签订合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

7.6 除非另有规定或说明，本文中“投标人”一词亦指联合体各成员。

8. 投标费用

8.1投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，招标人和招标代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

三、 招标文件说明

9. 招标文件

9.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人报名确认后下载获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取招标文件2日内向招标采购单位提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

10.现场考察（如涉及）

10.1投标人应按招标文件中所述时间对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。

10.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

10.3 经招标采购单位允许，投标人可为考察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担考察现场的责任和风险。

10.4投标人应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

11.招标文件的澄清和修改

11.1投标人如有疑问需要澄清，可通过公告中的联系方式及时提出，招标人或招标代理机构将予以解答，但答复内容不得涉及商业秘密。

11.2迟于前附表规定时间的询问或提交的疑问提出的，招标人和招标代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。

11.3在投标截止时间15日前，招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改。

11.4为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，将此变更通知所有招标文件的收受人。

11.5招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

11.6招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

四、 投标文件说明

12. 投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14. 投标文件的组成

基本目录：

1、封面；

2、开标一览表（系统自动生成）；

3、法定代表人授权委托书（如有授权）；

4、法定代表人身份证扫描件、授权委托人身份证扫描件签公章（如有授权）；

5、供应商授权委托人社保缴纳证明签公章（如有授权）；

6、《项目负责人情况一览表》、《人员配备一览表》；

7、企业类似业绩一览表；

8、投标（响应）保证承诺书；

9、供应商情况表；

10、项目服务方案；

11、采购需求所涉及到的其他材料等。

资格条件：

12、响应供应商营业执照副本扫描件；

13、响应供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供包括但不限于最近一期财务报表或经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

14、响应供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供证明材料或承诺函；

15、响应供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供税务登记证（如有）和近三个月内依法缴纳税收的凭据；提供近三个月内依法缴纳社会保险的凭据的相关材料。供应商如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料；

16、响应供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

17、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该采购项目的其他采购活动。提供关于资格文件的声明函及供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表；

18、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，所属行业为其他未列明行业，供应商应为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业。提供对应的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

19、符合本项目特殊资格要求的证明材料以及其它有关资格证明文件。

符合条件：

20、投标函（详见投标文件格式）；

21、《投标报价表》、《分项报价明细表》（如有）(详见投标文件格式)；

22、《服务要求偏离表》、《商务条款偏离表》（详见投标文件格式）；

23、项目相关的符合性审查证明文件。（如有要求则必须提供相应材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）；

综合评审评分项：

24、招标文件评分标准中规定提交的其他相关材料；

价格折扣文件：

25、提供对应的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：投标人应完整提交上述资料，制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。注意不要漏项。如有不确定上传的位置的，可以上传至其他相关材料。否则，投标文件将可能因资格性条件不符或符合性审查不符而判定为无效标；

15. 投标文件编制要求

15.1电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请投标人插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。

15.2电子投标（响应)文件递交：投标人应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

注：（1）请投标人务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的招标文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的，投标无效。

联合体投标（如有）：如招标（采购）公告中允许联合体投标，联合体投标的投标（响应）文件制作上传操作如下：

第一步：在投标（响应）文件中上传联合体投标协议书。

第二步；在投标（响应）文件中，由联合体中的牵头人制作投标（响应）文件。

如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效。

15.3《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16. 投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》的报价应包含完成全部服务内容所需的人工费用、税费、利润、其它临时性杂项应急服务费用、劳保与培训、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等服务过程中所需的全部费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场因素变化而变动。

16.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

16.3一项投标内容只允许一个报价，招标采购单位不接受任何有选择性的投标报价。

16.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.5最低报价不能作为中标的保证。

17. 投标保证金

本项目不提交，文件内关于投标保证金的相关规定均不适用。

18. 投标文件的有效期

18.1在本招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

18.2在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本须知规定的投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。

五、 投标文件的递交

19. 投标截止时间

19.1电子投标文件上传截止时间之前对投标文件进行加密并上传，否则视为放弃参加该采购项目。

19.2招标采购单位推迟投标截止时间时，应以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，招标采购单位和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3在投标截止时间以后送达的投标文件，招标采购单位拒绝接收。

19.4在投标截止时间止招标采购单位收到该项目的投标文件少于三份，招标采购单位有权宣布该项目本次招标失败。

20. 投标文件的修改和撤回

投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤回，但须在投标截止时间之前。

六、开标和评标

21. 开标

21.1开标由招标人或者招标代理机构主持，投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

21.3线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

21.4开标时，投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请投标人及时关注。

21.5开标时，投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对投标人不利的后果由供应商自行承担。

21.6投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。

21.7投标人电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

21.8至投标文件提交截止时间，递交投标文件的投标人不足三家的，不得开标。

21.9投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.资格审查

22.1招标人或招标代理机构在开标后，评标前按照招标文件投标人须知第3款、第4款和第14款资格审查证明文件的规定对投标人的资格进行资格审查。

22.2未通过资格审查的投标人为无效投标人，招标人或招标代理机构将未通过资格审查的投标人名单和原因提交评标委员会，以便编制评标报告；通过资格审查的投标人将提交评标委员会进行符合性审查。

22.3招标人或招标代理机构现场告知未通过资格审查的投标人未通过的原因。

23.评标工作的组织

招标人或者招标代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

23.1核对评审专家身份和招标人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

23.2宣布评标纪律；

23.3公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

23.4组织评标委员会推选评标组长，招标人代表不得担任组长；

23.5在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

23.6根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

23.7维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正招标人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

23.8核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

23.9评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

23.10处理与评标有关的其他事项。

招标人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

24. 评标委员会

24.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。

24.2评标委员会独立履行下列职责：

24.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.2.3对投标文件进行比较和评价；

24.2.4确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；

24.2.5向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.3评标委员会成员应当履行下列义务：

24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.3.4参与评标报告的起草；

24.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.3.6配合招标采购单位答复供应商提出的质疑。

25. 评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标单位商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

25.3在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。

26.符合性审查

26.1评标委员会依据招标文件的规定对投标文件进行符合性审查。存在以下情形，符合性审查不合格：

1）投标文件存在招标文件投标人须知第29款“无效投标”规定情形的；

2）投标文件载明的有效期短于招标文件规定；

3）投标文件载明的招标项目完成期限不满足招标文件规定；

4）投标文件载明的履约保证、付款方式不满足招标文件规定；

5）投标文件未按招标文件规定的格式填写或递交，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的，从而影响投标文件有效性；

6）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

7）不同投标人的投标文件存在“视为串通投标”的情形；

8）投标人的报价存在选择性的；

9）投标人的报价或响应只响应了项目中部分招标内容；

10）投标人拒绝修正错误影响评标的；

11）投标文件不符合招标文件规定的其他实质性条款；

12）不同投标文件存在“机器码”一致情形；

13）投标文件存在招标文件规定的其他无效投标情形的。

26.2对于不允许偏离的实质性要求和条件，招标人或者招标代理机构应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明。

26.3投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

27.投标澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目采用线上澄清。

线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，招标代理机构将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。

接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由投标人自行承担。

28.投标报价评审

28.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

28.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

28.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

28.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

28.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（线上开评标项目可通过“苏采云”系统要求其提供），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.3价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×价格权值。

28.4评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

29.无效投标

投标人存在下列情况之一的，投标无效:

29.1投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

29.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

29.3报价超过招标文件中规定的最高限价的；

29.4投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

29.5法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29.6投标人未对电子投标文件进行解密或解密失败的。

30.废标

30.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，该项目应予废标：

30.1.1该项目符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

30.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

30.1.3投标人的报价均超过了最高限价，招标人不能支付的；

30.1.4因重大变故，采购任务取消的。

30.2 废标后，招标人应当将废标理由通知所有投标人。

31. 投标文件的评价和比较

31.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31.2评价和比较采用的办法：综合评分法，具体内容详见招标文件第六章。

31.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

32. 中标单位商的确认

32.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标候选单位。

32.2招标代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送招标人。招标人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由招标人自主确定中标人。招标人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

32.3本项目中标单位商数量：1家。

32.4招标人或者招标代理机构自中标人确定之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

33. 合同授予标准

33.1招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.2政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标单位商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

34. 中标通知书

34.1在公告中标结果的同时，招标人或者招标代理机构应当向中标人发出中标通知书，中标通知书对招标人和中标单位商具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当承担相应的法律责任。

34.2中标通知书将成为合同的组成部分。

35.告知招标结果

35.1 对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因。

35.2 采购单位或其委托的代理机构根据相关规定发布中标公告，中标公告发出的同时应当向中标单位商发出《中标通知书》，请中标单位商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标单位商自行承担）；对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未中标单位商须在中标公告发出之日起2个工作日内向招标代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

# 36.履约保证金

详见前附表。

37. 合同的签订

37.1招标人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

37.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位商的投标文件及其澄清文件为依据。

八、其他事项

38. 招标代理服务费

38.1采购人须按前附表的规定，按其预算总金额计算并支付招标代理服务费，该费用应在招标资料移交完成后付清。

39. 监督和公证

39.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

39.2招标人的开标、评标过程将通过公证机关进行公证（如有）。

40. 未尽事宜

40.1按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》执行。

41、政府采购政策

41.1促进中小企业发展

1、中小微型企业的认定：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，声明函未签公章或未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致的不享受相关政策，视为非实质性响应采购文件。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

41.2促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策：

41.2.1根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则视为非实质性响应采购文件。

41.2.2根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则视为非实质性响应采购文件。

41.3信用记录

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于苏州市政府采购网下线“供应商信用查询”功能的通知》的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

1、查询截止时点：投标文件递交截止时间。

2、查询渠道：

将通过苏采云系统跳转查询实现,一是：信用中国涉及政府采购数据无缝对接查询,在评标过程中,在线实时获取并生成各供应商的信用情况,对于失信供应商将展现‘其处罚行为信息,招标人(代理机构)、评审专家等即可根据获取信息进行评审；二是“交易管理平台”与中国政府采购网相对接,实现自动跳转至“中国政府采购失信行为信息记录”查询页面,招标人(代理机构)、评审专家等进一步审核各供应商的信用情况。

3、查询证据留存方式：

对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，招标代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

4、信用记录使用规则：

评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

41.4、招标文件的质疑、澄清

41.4.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令，供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。

41.4.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

41.4.3招标人、招标代理机构收到质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

41.4.4供应商提出质疑应当提交质疑函、报名确认单和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

41.4.5供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

41.4.6质疑项目的名称、编号；

41.4.7具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

41.4.8事实依据；

41.4.9必要的法律依据；

41.4.10提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

41.4.11质疑联系方式详见采购公告。

42.未尽事宜

42.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

43、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网发布内容为准。

第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

一、投标函

诚信金泰建设管理（苏州）有限公司：

我们收到贵公司    （招标编号）    号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标,并向贵公司承诺：

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括完成该项目所需的全部内容，我们的投标报价包括包含完成全部服务内容所需的人工费用、税费、利润、其它临时性杂项应急服务费用、劳保与培训、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等服务过程中所需的全部费用。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90日历天，如果我们在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

4、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我们愿承担一切责任。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，其中标资格将被取消，并接受相应的处罚。

8、与本投标有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

供应商：（单位盖章）

单位法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司授权委托人（即代理人），以本公司的名义参加诚信金泰建设管理（苏州）有限公司组织实施的编号为  （项目编号）   号的    （项目名称）  招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字）

日期：       年    月     日

三、投标报价表

招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业规模 | □中型 □小型 □微型 □残疾人企业 □监狱企业 |  |  |  |

供应商（盖公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月    日

注：1、本表中的报价应包含完成全部服务内容所需的人工费用、税费、利润、其它临时性杂项应急服务费用、劳保与培训、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等服务过程中所需的全部费用。

2、报价金额全部采取人民币表示，投标报价精确到分。

四、分项报价明细表（如有）

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年    月    日

注：1.投标人需按“分项报价明细表”的格式详细报出投标单价。

- 2.如果开标一览表（报价表）内容与本表内容计算比例不一致，以开标一览表（报价表）内容为准。

3.投标人须遵循政府采购公平竞争、诚实信用原则，遵守《中华人民共和国价格法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《禁止价格欺诈行为的规定》等相关法律法规，不得恶意低价，扰乱市场秩序。招标人、评审专家有权核实相关价格，一旦发现存在采用不诚实报价等虚假方式谋职入围的，按“政府采购法”相关规定处理。

五、服务要求及商务条款偏离表

## 服务要求偏离表

招标编号∶

| 序号 | 项 目 | 服务要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：1.投标人提交的投标文件应在本表中将投标文件实际响应的服务与招标文件的服务部分进行逐项对应列出对比，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月    日

## 商务条款偏离表

招标编号∶

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 服务期限 |  |  |  |
| (2) | 服务地点 |  |  |  |
| (3) | 付款方式 |  |  |  |
| … | 其他商务要求 |  |  |  |

注：1.供应商提交的投标文件应在本表中将投标文件实际响应的商务部分与招标文件的商务部分进行逐项对应列出对比，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月    日

六、项目服务方案

提示：1、供应商应针对本次招标项目特点制定详细的实施方案。 2、供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

单位名称（盖章）：

七、项目人员一览表

7.1项目负责人情况一览表

| 1 | 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 3 | 联系电话： |  | 传真： |  | 电子邮箱： |  |
| 4 | 从事类似项目工作时间： |  |  |  |  |  |
| 5 | 拥有的职称： |  |  |  |  |  |
| 6 | 本公司承诺： 该项目负责人在我单位已任职 年以上且在从业经历中没有任何违法、违规而被查处的不良记录。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

7.2人员配备一览表

招标编号：

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 身份证号码 | 年龄 | 性别 | 学历 | 所学 专业 | 职称 | 相关工作经验年限 | 持证 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

八、资格证明文件

8.1、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

1、本公司愿就由贵公司组织实施的编号为           号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

2、我方已知晓竞争性招标文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方遵守如下条款的规定：

（1）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

8.2供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

采购编号：

| 与供应商存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：供应商须如实填写所有与之有控股管理关系的情况。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：    年    月    日

8.3、供应商情况表

供应商情况表

单位名称（盖章）

招标编号：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2025年 万元 |  |
| 实现利润 | 2025年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 是否处于被行政或司法机关责令停业或停止承接工程任务或停止投标资格 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

九、企业类似业绩一览表

招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 业主单位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

十、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：                   （招标代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应），并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或招标人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与招标人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向招标人提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或招标人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年    月    日

十一、中小企业声明函

：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 2026年智水苏州室外硬件运维项目，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

注：

- 中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》”。

- 如供应商认定本企业为中型、小型或微型企业，则需根据“工信部联企业〔2011〕300号”通知中的《中小企业划型标准规定》填报“中小企业声明函”。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4、供应商应对照中小企业划分标准和采购标的所属行业：其他未列明行业 ，如实、完整填报《中小企业声明函》，如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中、小、微企业，不享受相应扶持政策。

十二、残疾人福利性单位声明函

：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （采购单位） 单位的（项目名称、招标编号）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：         （单位盖章）

日  期：       年      月    日

第四章 采购内容

受苏州市水利水务信息调度指挥中心的委托，诚信金泰建设管理（苏州）有限公司作为招标代理人，为委托人拟采购的2026年智水苏州室外硬件运维项目进行国内公开招标。

一、招标编号：JSZC-320500-CXJT-G2026-0008

二、招标内容：2026年智水苏州室外硬件运维项目

三、采购预算及最高限价：贰佰叁拾柒万玖仟柒佰柒拾元整（¥2379770.00元）

四、采购需求：

（一）服务总体要求：

1.服务设备列表：详见文件《设备清单》

2.服务期限：24个月。

3.服务方式：驻场+野外巡检

★乙方须组建不少于7人的运维技术支持团队，具体配置包括：河道水位、流量设备运维：巡查人员1人、技术人员1人，无人机运维：无人机飞行人员1人，测绘数据分析人员1人，飞行平台运维人员1人，并于汛期（5月至9月）增派巡查人员2人；另须在上述人员中指定1名经甲方认可的管理人员驻场，负责与甲方对接，统筹资源、监督执行、汇报情况、控制质量、管理变更及应急事项，以保障项目高效运作。

4.乙方应提供专业化技术服务，主要负责以下工作：

（1）《设备维护清单》中所有设备保障供电。

（2）免费维护维修《设备维护清单》范围内的所有设备（提供配件），保障其稳定运行。

（3）免费提供《设备维护清单》范围内所有设备的技术支持和网络安全服务。

（4）建立设备清单范围内的所有硬件设备各种故障的恢复流程及应急措施。

（5）在系统升级、重大节假日、防汛期间等对系统设备稳定运行要求较高的特殊情况时，根据甲方要求，由乙方安排工程师到指定场所24小时值班。

（6）乙方需定期安排人员对设备进行巡检，及时维修，同时按照甲方要求，提交包括但不限于每日、每周、每月、半年度、年度设备巡查报告等相关台账内容。

(7) 乙方须免费提供绘图服务，包括提供1台支持A0幅面彩色打印的绘图仪（含2年配套耗材）及1台高性能绘图计算机，2年服务期，确保满足项目绘图需求。

（8）乙方须免费提供钉钉宜搭等主流低代码平台的会员服务，并应结合本项目实际管理需求，负责定制开发、部署并交付一套专属的项目管理系统，以实现项目流程的数字化与智能化管理。

（9）流量计安装位置、校测方案、校测报告均需组织专家评审。

（10）对现有设备位置信息进行系统性梳理与校准，统一提供基于国家大地坐标系（CGCS2000）的精确坐标数据，并同步转换为高德地图等主流互联网地图平台所采用的坐标系（如GCJ-02）下的位置信息，确保设备定位数据在专业测绘与大众应用等多场景下的准确性与兼容性。

（11）《设备维护清单》及维护需求：

| 大项名称 | 明细名称 | 运维需求 | 设备品牌型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水位设备运维 | 遥测终端 | 1.每日远程查看水位在线情况及数据变化； 2.每月现场巡检维护服务，汛期增加频次； 3.提供设备正常运行所需的配件及相应维修服务； 4.每年汛期前后需定期校准，确保水位、潮位数据真实可靠； 5.保证设备月平均在线率95%以上（客观因素导致无法在线情况除外）。 | 弘泰VT-1001E | 1 | 台 |
|  | 雷达式水位计 |  | 海川博通HC.WLX-1 | 1 | 台 |
|  | 遥测终端 |  | 弘泰VT-1001E | 2 | 台 |
|  | 浮子式水位计 |  | 南水WFH-2A | 2 | 台 |
| 江苏省水资源管理信息系统一期工程（苏州分工程）设备运维 | 取水计量、地下水水位计、遥测设施 | 1.每日通过江苏省水资源管理信息系统平台在线巡查监测站； 2.每2个月对苏州分中心测站设备开展日常巡检维护； 3.每2个月对苏州市级地下水位、流量现场与平台校对数据； 4.及时处理故障测站等问题； 5.按要求做好停用测站和新增测站的取消、迁建和新建工作； 6.保障苏州分中心监测站月平均在线率95%以上（不可抗力、特殊因素除外）； 7.做好运维成果档案，每2个月提交运维记录，每年提供年度运维报告。 | - | 58 | 项 |
| 无人机设备运维 | 智能巡检无人机 | 1.每周1次无人机飞行服务，做好影响拼接和数据处理，提供飞行报告； 2.每周对无人机场、无人机开展巡检和维护工作，提供巡检报告； 3.需购买无人机相关保险，操作人员需有无人机操作许可证等； 4.免费提供无人机配套软件升级以及技术支撑等服务,做好网络安全的日常维护和整改工作； 5.根据甲方工作开展需要，适当增加飞行频次 | FOY-M210 | 1 | 套 |
|  | 无人机智能巡检机场 |  | 复亚智能FOY2.1.1 | 1 | 套 |
|  | 无人机配套远程控制平台 |  | ZFRT-中飞遥感人机远程控制平台 | 1 | 套 |
|  |  |  | ZFRT-无人机任务管理系统 | 1 | 套 |
|  |  |  | ZFRT-影像拼接及数据处理系统 | 1 | 套 |
| 流量设备运维 | ADCP流量计 | - 每日检查数据在线情况，进行合理性分析，并做好记录； 2.每月下载1次在线数据，并根据记录修正缺失或异常数据； 3.每月开展1次到站检查维护工作；（重点检查ADCP设备、水位计、遥测终端、测流软件、电池电压以及现场测量设备三维姿态，汛期依据甲方需求，适当增加） 4.保证设备月平均在线率90%以上（客观因素导致无法在线情况除外） 5.需协调流量设备厂商做好校测等配合工作； 6.每月5日前提交上月流量资料整编成果； 7.根据甲方工作开展需要，适当增加到站检查维护频次。（如汛期、台风期间）； - 根据甲方实际工作需要，免费提供流量站迁移服务，将设备迁移至甲方指定地点； - 需提供本地化运维服务。 | 弘泰HT-HRV600 | 21 | 台 |
|  | ADCP流量计 |  | TRDI HI-HRV600 | 2 | 台 |
|  | 遥测终端 |  | 弘泰VT-1001E | 23 | 台 |
|  | ADCP流量计 |  | 南京灵快 | 2 | 台 |
|  | 遥测终端 |  | - | 2 | 台 |
| 流量设备校测 | ADCP流量计 | - “乙方须对共计24个流量监测站点开展校测工作，每个站点每年的测次不得少于12次。每次测流结果须经甲方审核确认后方为合格；未经甲方确认的测次，不计入年度测次统计； - 测点位置同河道流量站点位； - 对迁移至新位置的流量计进行校测； - 根据甲方实际工作需要，对个别重点流量站适当增加校测次数。 | 同流量计运维 | 24 | 站 |

（11）其他详细技术标准、专项考核细则及特殊设备运维规范详见附件《设备运维管理要求》（试行）。

（二）服务内容要求

1.对运维技术人员要求：

投标单位选派具备相应技术能力的运维工程师，能够迅速定位故障，并提供相应解决方案。驻场人员的工作时间服从采购人的工作与作息时间要求（特殊情况除外），不得以任何理由推诿、拖延安排的工作。如发生3次以上违反采购人的规章制度、作息时间、不服从工作安排等违纪事件，采购人有权利要求中标人更换驻场工程师及中止合同并拒绝付款。

中标人需提交人员管理办法。

在合同服务期间，中标人不能擅自更换或撤离服务人员。如有人员调整，需提前30日书面告知采购人，得到采购人的认可同意，调整的服务人员需具备同等的服务能力。

当被维护系统发生大规模故障时或甲乙双方共同认定，需要除驻场工程师外的更多技术工程师协助完成工作时，由中标人调配其他工程师参与维护工作；

在服务期内做好本项目的技术服务工作；

驻场时间：根据甲方工作时间确定，5天*8小时（早8点30-晚5点30，中间休息1小时），根据项目特点，驻场地点由甲方指定场所提供。汛期（5月1日-9月30日）根据甲方要求，须安排1-2人在甲方指定地点参与24小时值班值守。

2.驻场时间外的紧急响应式支持要求：

（1）技术支持热线：乙方应提供7×24技术支持热线服务。

（2）故障报修热线：乙方应提供7×24故障报修服务热线电话，当产品发生故障时，甲方可以通过热线电话获得服务支持。乙方项目相关管理人员、技术工程师的电话要保持24小时开通，随时处理各种突发事件。

3.故障报修要求：

（1）乙方应具有快速故障诊断机制，包括故障诊断专家、知识库和相关工作流程。乙方接到甲方的故障报修电话后，应及时对故障进行分析确认，必要时可要求甲方提供有关问 题日志。

（2）乙方根据故障诊断结果，采取包括更换产品以及其它相应措施，确保最短时间内恢复产品正常使用。

（3）乙方应具有应急处理流程，当现场工程师遇到不能按时解决的疑难问题时，能够得到有效的后援支持。

（4）故障等级定义及时间要求如下：

①故障等级要以采购人工程师判断级别为准，具体故障级别定义参考上表。

②响应时间，指在所选择服务等级允许的服务时间内接到故障电话起，乙方所能够提供的正确的故障判断或有效解决方案的时间。

③人员到达现场时间，指乙方做出响应后派驻维护人员到达指定故障地点的时间。

④故障排除时间，指乙方做出响应后到故障完全解决的时间。

4.保密需求：服务期防汛、抗旱会议内容涉及社会稳定，中标后乙方所有工作人员需与甲方（采购人）签署保密协议，对相关服务提供保密承诺。

5.计划性支持要求：因系统架构变更、应用调整、新业务上线投产等原因需要对该项目内维保产品进行变更操作时（包括安装、卸装、配置、调试等服务内容），以及甲方业务应用重要时段（如重大节假日、重大会议等关键业务时段），乙方要指派具有相关设备维保资历和经验的专业服务人员到现场实地操作和特护，如指定服务人员不能到现场服务，或在未得到甲方认可的情况下临时更换不符合规定条件的服务人员，甲方可单方面解除合同，另行安排服务商，并保留追究现乙方经济赔偿的权利。

6.服务文档交付：乙方应主动与甲方技术部门及时沟通服务情况，按时提供年度服务方案和服务计划、年度服务总结报告（包括服务年度内技术服务总结报告和建议）；定期提供服务月报和年报（报告内容应包括维护服务内容、工作性质及服务时间统计、维护工作分析及评价并提供合理化建议），并对每一次重大故障和问题的原因、解决办法、完成情况等形成报告，详细记录故障时间、故障类型、处理时间、解决方法、维护质量、预防措施和维护人员等信息。每次维护工作结束时，乙方工程师要详细填写维护报告，并在15日内报送甲方相关部门，并由甲方相关部门填写意见和签字确认。

7.以上服务内容要求为运维服务的基本要求，其他详细技术标准、专项考核细则及特殊设备运维规范详见附件《设备运维管理要求》，投标人须完整响应主文件及附件中的所有条款，附件内容与主文件具有同等法律效力。

五、综合说明

1.投标人按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.此次投标报价应综合考量完成本项目服务内容所需的各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。遇到法律法规规定的最低工资调整，其中人工费用相应浮动，由供应商自行承担。

3.中标人将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

4.投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

第五章 合同及主要条款

项目名称：

项目编号：

甲方：

地址：

电话：

传真：

乙方：

地址：

电话：

传真：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、定义

以下术语有特定的含义：

服务是指根据合同规定乙方应承担                  等工作和合同中规定乙方应承担的其它义务。

合同价款是指根据成交单位的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确规定的实际购买和接受服务的单位。

乙方是指合同中规定的提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同项目及期限

2.1乙方负责                  的服务工作。

2.2服务期限：

2.3服务地点：根据甲方指定地点。

- 合同总价款：大写人民币           元整，小写￥                  。合同总价款包括在承包期内综合服务的需要的服务管理内容、各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

三、考核

考核参照《2026年智水苏州硬件运维管理考核办法》（详见附件1）。

考核以百分制的方式进行，每月进行考核，甲方针对已完成的维保质量进行考核评分（每期实际付款金额与考评结果挂钩）。

每个考核周期综合得分在90分（含）以上的：按100%比例支付当期服务费用。

每个考核周期综合得分在80分（含）以上不满90分的：减按90%比例支付当期服务费用。

每个考核周期综合得分在70分（含）以上不满80分的：减按80%比例支付当期服务费用。

每个考核周期综合得分在60分（含）以上不满70分的：减按70%比例支付当期服务费用。

每个考核周期综合得分低于60分的：全额扣减当期服务费用

四、验收和付款

1.验收

乙方应负责组织召开项目专家评审会。项目的最终验收，以通过专家评审作为验收标准。”

2.付款步骤：

（1）支付步骤

预付款：自本合同签订生效之日起，甲方向乙方支付合同总价的10%作为预付款。

进度款：项目实施期间实行月度考核，自运维期第四个月开始，乙方考核合格后，甲方按月支付合同总价4%的进度款。

尾款：项目全部完成并经甲方验收通过后，甲方向乙方一次性支付合同剩余全部款项。

（2）在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

（3）按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

2.根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。如乙方在履约过程中产生额外的收益，归甲方所有。

3.支付方式：本次货款以数字人民币形式支付。乙方账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

数字人民币账户（数币钱包ID）：

五、甲、乙双方的责任

1.甲方责任：

1.1依本合同约定按期支付合同款项；

1.2依本合同约定及时组织验收；

1.3协助乙方进行项目的相关协调工作及约定期限内提供相关资料以利于开展项目。

2.乙方责任：

乙方负责完成本次采购要求的全部服务工作，乙方应按招标文件以及合同约定的技术规范、标准进行实施，并保证按期、保质保量完成项目的实施工作，对提交的项目质量负责。

六、违约责任

1.甲方违约责任：

1.1在合同生效后，甲方无故要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，总额不超总价款的5%。

2.乙方的违约责任：

2.1 在合同生效后，乙方无故要求解除合同的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

2.2乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2.3乙方必须自己完成合同内容，不得自行分包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理。

2.4乙方应执行国家有关规定（如苏州最低工资标准和其他规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

2.5乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

七、不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

八、争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

3.诉讼费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

九、违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

1.1 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务。

1.2 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

1.3 如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括投标人之间串通，人为地使采购活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十一、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十二、合同转让和分包：本项目不得转包，未经甲方同意不可擅自分包本项目。

十三、需要补充的合同条款：（根据评审过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明）。

十四、合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、成交单位的投标文件、中标通知书、中标人在采购过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

4.本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，各份具有同等法律效力。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方（公章）：                                      乙方（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

签约日期：                                          签约日期：

合同签定地：

附件1：

《2026年智水苏州硬件运维管理考核办法》

（一）考核内容

1、基础保障。

2、台帐资料。

3、维护质量。

4、紧急响应。

5、企业形象。

6、重点事项交办情况。

7、《设备运维管理要求》（试行）

（二）考核标准

| 项目 | 内容 | 要求 | 评分标准 | 考核方式 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础保障（10分） | 定员定岗（10分） | 配备1名专职项目经理，对接甲方运维管理交办事项，其他维护人员数量按照招标文件要求执行。 | 每缺一名维护人员扣1分；未按时按要求甲方交办事项，每次扣2分。 | 查人员花名册，现场核对，考勤表 |  |
| 台帐资料（20分） | 计划和总结（10分） | 按甲方要求按时提供年度和月度服务总结报告。 | 未按时提供扣2分；不符合财务绩效考核指标要求，每项扣1分。 | 现场查阅 |  |
|  | 巡检报告（10分） | 按照《设备维护清单》分类建立巡检台账，巡检表格清晰易懂，每月认真如实填写巡检、维护情况，包括自查情况汇总，并按招标要求时限报送甲方填写意见和签字确认。根据甲方需要，按时提供周报，日报服务。 | 不符合财务绩效考核指标要求、填写内容不实、有歧义的每次每件扣1分，不按时上报、漏报的每次扣1分。 | 现场查阅 |  |
| 维护质量（50分） | 水资源测站设备维护（10分） | 每日通过省水资源系统平台在线巡查监测站；每2月至少一次站点巡查，全面检查维护设备；每2月校对市级地下水位、流量现场与平台数据；每季度检查养护取水计量设施及太阳能电池板；每年养护投入式水位传感器，每2年养护蓄电池及防雷接地；保障苏州分中心监测站月均在线率95%以上。 | 在线率低于95%，每少1%，扣1分。 | 日常检查，抽查 |  |
|  | 无人机设备维护（10分） | 严格按照项目作业方案、航线规划及空域管理要求每周飞一次，负责无人机及机库现场日常巡检、清洁、保养与环境维护，完成无人机航拍、巡检数据的接收、整理、备份与质量检查和无人机云平台等系统的日常运行与状态监控，每周巡视不少于1次。 | 巡查记录不及时扣1分，巡查记录不真实扣1分/每处。 | 日常检查，抽查 |  |
|  | 河道水位、流量设备维护（10分） | 负责河道水位计、流量计设备基础状态监控、周期性现场巡检及应急响应辅助,同时完成设备在线巡查、技术故障处理、系统优化及资料整理、数据汇总等工作，保证设备月平均在线率90%以上。 | 在线率低于90%，每少1%，扣1分。 | 日常检查，抽查 |  |
|  | 流量校测（10分） | 负责对24个流量监测点位进行流量校测，每个点位每年测10次，汛前汛后各测流1次，配合流量设备厂商做好校准等作，根据甲方要求提供校测成果材料。 | 未按甲方要求及时校测，每次扣1分。 | 日常检查，抽查 |  |
|  | 所有设备正常运行（5分） | 保障《设备维护清单》中的所有设备正常供电，及时提供配件和维修，确保设备及网络稳定运行。 | 设备因配件不到位、维修不及时影响甲方工作的，每次扣1分。 | 日常检查，抽查 |  |
|  | 问题处理率（5分） | 发现偷盗、恶意破坏、船只撞损等非常规情况，需第一时间报警并通知甲方协助挽回损失。 | 未第一时间上报的一次扣1分；未及时处理一次扣2分；因上报不及时产生重大后果的一次扣3分。 | 日常检查、抽查 |  |
| 紧急响应（10分） | 处理及时率（10分） | 项目经理接到甲方反馈应第一时间安排人员处理问题，及时如实上报处理结果，现场记录情况及工作照片需在3日内上报；保证信息畅通，相关管理人员、技术工程师电话必须24小时有人接听。 | 未及时安排处理紧急抢修每次扣1分；超时或不报抢修进展的每次扣2分；无抢修台账的扣1分；上报情况与实际不符每次扣2分；造成严重影响的扣3分；出现关机、无人接听、无法联系等情况，15分钟内联系不到的每次扣1分。 | 日常检查、抽查 |  |
| 企业形象（10分） | 安全生产（5分） | 维护时周边设置有统一的安全标示、装置，设置安全围护；定期对维护人员进行安全培训，做好安全台帐。 | 不按规定的每次扣2分；未设置安全维护造成人员伤亡或财产损失的应承担相应责任，并扣3分。 | 抽查 |  |
|  | 文明作业（5分） | 维护人员文明作业, 保持良好工作态度和形象，不得同附近居民争吵；维护过程产生的废弃物需妥善处置，不得随意丢弃。 | 不文明作业每次扣1分；维护过程收到附近行人投诉的每次扣1分；随意丢弃废弃物的每次扣1分。 | 抽查 |  |
| 重点事项办理情况 |  | 乙方需第一时间跟踪完成甲方交办的重点事项 | 乙方未及时跟踪反馈事项办理进度，每次扣除1000元；未按时办理完成，每次扣除2000元。 | 根据实际情况考核 |  |
| 其他 | 以上评分内容为室外硬件设备运维服务的核心考核要求，其他管理要求详见《设备运维管理要求》（试行）中规定的全流程管理标准 |  |  | 根据实际情况考核 |  |

考核得分：                      签名：                         日期：

代表方：运行科            监理方（画圈形式选择）

附件2：

《设备运维管理要求》（试行）

1.人员管理

为规范运维标段人员管理，保障服务连续性与工作效率，特制定本制度，适用于所有驻场及运维相关人员。

1.1.考勤管理（每日钉钉等办公软件打卡）

（1）工作时间与人员配置

运维人员工作时间须与甲方保持一致，人员数量及岗位配备需严格符合招标文件要求。

（2）日常考勤扣款规则

每月每人可缺卡2次，超出后每缺卡1次扣200元；每迟到/早退1次扣100元；每旷工1天扣500元。

（3）严重违规认定与处理

出现以下任一情形，视为严重违反运维管理制度：

每月单人缺卡≥5次，或标段月累计缺卡≥15次；

每月单人迟到≥5次，或标段月累计迟到≥20次；

每月单人旷工≥3次，或标段月累计旷工≥10次。

处理方式：

运维方须提交书面情况说明；甲方扣除该运维项不低于10%的月度运维费用；若造成甲方实际损失超出上述扣款，按实际损失另行处理；

交通事故、生病、自然灾害等特殊情况，经与甲方协商一致后，可不计入考勤管理。

1.2.驻场人员管理

（1）驻场配置要求

每标段须配置1名驻场项目经理，驻场地点由甲方指定，主要协助甲方开展项目管理工作；经甲方书面批准后可外出协助运维工作，且须提前履行报备手续。

（2）响应时效与扣款规则

驻场项目经理须严格响应甲方工作安排：工作日驻场期间：15分钟内响应，外场工作期间：30分钟内响应，节假日期间：1小时内响应。

未达标处理：

单次2小时内未响应，扣200元/次；每月不响应次数≥5次，每次扣500元。

1.3.核心团队稳定性管理

（1）稳定要求

除汛期（5-9月）因应急需求临时增配的人员外，项目经理、运维技术人员、巡检人员等核心运维团队须保持相对稳定，原则上不得随意更换。

（2）人员更换流程

因员工离职、不可抗力等特殊原因确需更换的，须提前15个工作日向甲方提交书面申请，经甲方书面同意后方可实施；

同一岗位12个月内更换不得超过1次，且更换后须通过甲方组织的岗前能力验证，确保运维连续性不受影响。

（3）违约责任

若因人员频繁变动导致服务质量下降，甲方有权按合同约定追究违约责任并执行扣款。

1.4.外出与请假管理

因公外出：所有运维人员因公外出须提前履行报备手续，说明外出事由、时间及地点。

因私请假：所有运维人员因私请假须提前提交书面报告，经审批通过后方可离岗。

2.项目管理

2.1.工作记录管理

所有运维工作（日常巡检、设备维修、耗材更换、日报登记、耗材入库等），均需在钉钉等办公平台上登记记录；未在平台上登记的工作内容，视为未开展。

2.2.日报管理

每标段项目经理须于次日11点前汇报前一日工作内容，实行日报制度；周末、节假日可延迟至上班第一天下班前报告。

日报内容需包含所属设备在线情况、前一天工作内容小结、问题及建议等；

日报内容不合理、失实、不准确、不完整或漏报，经甲方运维科室及分管领导综合评定不合格后，扣100-300元；日报无故不上报，扣500元。

2.3.周报管理

各标段须按要求提交周报（具体要求按甲方统一规范执行）。

2.4.月报管理

每标段须提供月报，若甲方运维科室及分管领导综合评定不合格，扣500-1000元。月报需在下个月10日前提交，逾期扣1000元；无故不提交月报，扣2000元。

2.5.月度运维养护计划管理

各标段须按要求制定并提交每月运维养护计划（具体要求按甲方统一规范执行）。

2.6.年度总结报告

每标段须提供年度总结报告，若甲方运维科室及分管领导综合评定不合格，扣2000-3000元。

年度总结报告需在下一年度第一个月底前提供，逾期扣2000元；无故不提交年度总结报告，扣5000元。

2.7.工作留痕管理

所有工作需拍照留痕，须使用水印相机，注明时间、地点、工作内容、巡检人员等重要信息，并上传至钉钉。

2.8.抽查与违规管理

甲方项目负责人对运维工作进行随机抽查，经甲方运维科室及分管领导综合评定不合格后，扣200-5000元；

运维过程中，若乙方存在推诿扯皮、消极怠工情况，经评定不合格后，扣500-1000元；

运维中未按规定采取相关安全措施（如未戴安全帽、未穿安全衣、井下作业未通风等不规范操作），经评定不合格后，每次扣500-1000元。

3.水位站、流量站运维

水位站、流量站运维参照《河流流量测验规范》（GB 50179-2015）、《水文测站运行维护技术规范》（SL 61-2015）等标准运维。

3.1.日常运维与巡检管理

每日需在物联网平台查看设备在线和数据准确情况，形成日志并上传至钉钉；每月需完成现场巡察全覆盖，每少巡检1台设备扣200元；每月每台设备须完成校准并留存校准记录，无校准记录每台扣100元。

3.2.在线情况与设备状态管理

设备长期不在线超过1周，每点每天扣除100元；甲方随机抽查中发现设备数据不准确，每台扣100元；发现设备故障，每台扣100元，若24小时内未处理则追加扣200元。

3.3现场管理与安全规范

甲方随机抽查中，未按河边施工安全规范佩戴安全设施，每次扣200元；发现设备问题存在漏报、瞒报，每次扣200元。

3.4.设备迁移与年度报告

因市政施工等影响，需配合甲方将设备迁移至指定地点，该服务为免费服务；需提供水位、流量运维设备年报，全面评估设备状态并给出下年度维护重点建议；若甲方运维科室及分管领导综合评定不合格，扣2000-3000元。

4.水资源测站运维

水资源测站运维参照苏水资〔2013〕7号 江苏省水资源管理信息系统运维管理办法、《苏州市取水口监测计量体系管理效能提升行动方案（2022-2025）》等标准运维。

4.1.水量测站运维

负责每日通过省水资源系统平台在线巡查监测站，每少巡检1台设备扣200元；每月至少一次站点巡查，全面检查维护设备，每少巡检1台设备扣200元；每两月校对市级地下水位、流量现场与平台数据，每少校对一台设备扣200元；每季度检查养护取水计量设施及太阳能电池板，每少检查一台设备扣200元；每年养护投入式水位传感器，每两年养护蓄电池及防雷接地，每少养护一台设备扣200元；保障苏州分中心监测站月均在线率95%以上，每低1%扣款500元；做好运维档案，每两月提交记录，每年提供年度报告，若甲方运维科室及分管领导综合评定报告不合格，扣2000-3000元。

4.2.水位测站运维

负责每日通过省水资源系统平台在线巡查监测站，每少巡检1台设备扣200元；每月至少一次站点巡查，全面检查维护设备，及时处理问题并记录，每少巡检1台设备扣200元；每两月校对市级地下水位、流量现场与平台数据，每少校对一台设备扣200元；每季度检查养护取水计量设施及太阳能电池板，每少检查一台设备扣200元；每年养护投入式水位传感器，每两年养护蓄电池及防雷接地，每少养护一台设备扣200元；及时处置故障测站，按要求管理停用及新增测站；保障苏州分中心监测站月均在线率95%以上，每低1%扣款500元；做好运维档案，每两月提交记录，每年提供年度报告，若甲方运维科室及分管领导综合评定报告不合格，扣2000-3000元。

5.无人机运维

无人机运维参照《水利无人机遥感应用技术规程》（SL/T 801-2020）、《无人机巡检作业技术规范》（MH/T 1065-2018）等标准运维。

5.1.日常巡检管理

严格按照项目作业方案、航线规划及空域管理要求，执行无人机自动/手动飞行任务。负责飞行前设备检查：无人机外观、电池电量、GPS/RTK信号、云台、避障系统、图传链路等，形成日志并上传至钉钉；负责飞行任务记录：填写飞行日志、起降时间、飞行架次、飞行里程、作业区域、异常情况等，每少一次记录扣200元。

5.2.无人机库管理

负责每月对无人机及机库现场日常巡检、清洁、保养与环境维护，没少保养一次扣200元；每月对无人机进行清洁：机身、云台、镜头、桨叶、散热口除尘除污，检查有无磕碰、变形、裂纹，每少清洁一次扣200元；每月对机库（无人机机场）进行巡检：舱门开合、密封防水、内部温湿度、散热、防尘滤网、干燥剂状态、接地与防雷检查，每少巡检一次扣200元。

5.3.台账及报告管理

记录巡检与养护台账，上报设备损耗、故障、需更换备件等情况，每少一次台账扣100元；对数据进行分类归档与成果交付，确保数据可追溯、可查询、可复用，每缺一次成果扣200元；做好运维档案，每两月提交记录，每年提供年度报告，若甲方运维科室及分管领导综合评定报告不合格，扣2000-3000元。

6.流量设备校测

流量校测针对已建设的24台流量站进行流量校测比对，每年度每个测量校测次数不少于12次。测量需满足《河流流量测验规范》（GB 50179-2015）等规范要求。所有校测结果需要经进行专家评审，对无法率定出校正关系的测站需做说明，并由业主及专家进行审议;对受工情、水情条件以及安装选址限制无法率定出关系线的测站，需分析原因并根据比测情况提出调整建议。

6.1.测量断面选取

现场测量点位需在流量站上下游200米内，且选取的点位满足满足河道顺直、稳定、无分流、无回流、无漩涡，水流与断面垂直；河床稳定，无明显冲淤变化，若选址不合理，每一个点扣500元。

6.2.测量频次

每个流量站点年度日常测量10次，汛前、汛后需额外补充测量各1次，单站点合计年测量不少于12次，每少一次扣500元。

6.3.数据整编

（1）现场记录

完整记录：断面号、水位、水温、天气、测速历时、测点流速、仪器编号、观测人。异常数据（跳变、负值、不合理）当场复测并注明原因。每少一次记录扣200元。

（2）数据处理

依据现场原始测量数据对流速、水位等测量数据进行处理，最终得出流量测量结果。

6.4.台账与报告管理

记录巡检与养护台账，每少一次台账扣100元；对数据进行分类归档与成果交付，确保数据可追溯、可查询、可复用，每缺一次成果扣200元；做好运维档案，每两月提交记录，每年提供年度报告，若甲方运维科室及分管领导综合评定报告不合格，扣2000-3000元。

7.保密要求

运维单位须严格恪守甲方的保密管理制度，并与甲方正式签署《单位保密协议》及《运维人员个人保密承诺书》。若发生泄密事件，一经核实，甲方有权依据违规情节轻重及造成的后果，在当期运维费用中直接扣除1,000元至10,000元作为违约金；情节严重造成重大损失的，甲方保留进一步追究法律责任的权利。

第六章 评标办法及标准

- 评标办法：

1、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，按评标总得分高低顺序推荐中标候选供应商。

2、评标时，评标委员会成员按照招标文件规定的评分标准，独立对每个供应商的投标文件进行评价、打分。将评委对投标文件的除价格部分外的其他因素评分，并按算术平均法汇总，计算出每个供应商的除价格部分外的其他因素评审得分（保留小数点后两位）。价格标得分按法规规定的计算公式直接计算取得。除价格部分外的其他因素评审得分和价格标得分相加即为供应商的评标总得分。

3、异常低价问题执行“苏财购〔2025］62号”文件。

4、中标候选人并列的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由招标单位组织以抽签方式确定中标候选人。

5、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(一）价格分：10分

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超财政预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10％×100

（二）技术及商务部分（90分）

| 评审类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分(60分) | 对本项目需求理解 | 阐述对该项目的需求理解情况，包括但不限于项目情况、项目现状、服务目标、重难点分析等，分析需求完整的得10分；分析需求较准确、内容较完整的得7分；分析需求较差，内容缺失的得3分；未提供的不得分 | 10分 |
|  | 服务体系建设方案 | 投标单位针对本项目所提供的服务体系建设方案准确、内容完整的得15分；方案较准确、内容较完整的得10分；方案较差，内容缺失的得5分；未提供的不得分 | 15分 |
|  | 维护的服务承诺和响应时间 | 投标单位针对本项目的承诺完整，响应时间合理、及时的得13分；承诺较完整，响应时间较合理、及时的得9分；承诺完整性一般，响应时间合理性、及时性一般的得5分；未提供的不得分 | 13分 |
|  | 应急维护服务方案 | 方案完整、操作性强，根据可能发生的故障问题提供有效可行的、保证系统正常运行的应急维护服务方案，内容完整的得8分；方案较准确、内容较完整的得5分；方案较差，内容缺失的得2分；未提供的不得分 | 8分 |
|  | 文档管理方案 | 投标单位针对本项目的维护文档方案完整、内容健全的得7分；维护文档较完整、内容较健全的得5分；维护文档完整性、健全性一般的得2分；未提供的不得分 | 7分 |
|  | 保密制度及方案 | 驻场服务的过程中能保护招标人的资料、信息等内容，对建立完好的保密管理规范等方案，内容完整的得7分；方案较准确、内容较完整的得5分；方案较差，内容缺失的得2分；未提供的不得分 | 7分 |
| 商务部分（30分） | 项目组成员配备 | （1）项目经理具备自动化专业高级职称及以上职称得3分，具备注册安全工程师证书的得3分，最高得6分； （2）除项目经理外的其他人员具有： ①网络工程师证书、信息系统项目管理师的有一名得2分，最高得4分； ②注册安全工程师或机电设备维修工中级及以上证书的，有一名得2分，最高得6分。 注：以上人员一人持多证，不重复计分。 （提供相关人员有效证书、投标单位为其缴纳的近期社保证明复印件，未提供不得分） | 16分 |
|  | 认证体系 | 投标人具有有效期内的： ①质量管理体系认证； ②环境管理体系认证； ③职业健康安全管理体系认证； ④信息安全管理体系认证； ⑤信息技术服务管理体系认证； ⑥信用评价AAA级信用企业证书。 每提供1项得1分，最高得6分。 （提供有效期内的证书复印件，不提供不得分） | 6分 |
|  | 类似业绩 | 投标单位自2023年1月1日起至今（以合同签订之日为准）签订的硬件运维项目业绩，每提供一份合同得2分，最高8分。 （提供合同复印件，不提供不得分） | 8分 |

（注：投标文件中需提供合同复印件，不提供相关证明不得分。）

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，供应商均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请供应商澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.供应商必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

（全文完）