招　标　文　件

项目名称：泗洪县档案馆库房档案装具及文化建设项目

项目编号：JSZC-321324-XSZX-G2026-0011

# （货物类项目，本项目 不 专门面向中小企业）

# 采   购   人：泗洪县档案馆

采购代理机构：江苏襄盛工程咨询有限公司

日期： 2026年  5  月  13  日

目录

第一章投标邀请函	3

第二章投标人须知	7

第三章 合同格式及条款（草案）	29

第四章 采购需求	39

第五章评标方法与评标标准	49

第六章投标文件格式	52

第一章投标邀请函

项目概况 泗洪县档案馆库房档案装具及文化建设项目[JSZC-321324-XSZX-G2026-0011]招标项目的潜在投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。获取招标文件，并于2026年6月09日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

# 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321324-XSZX-G2026-0011

2.项目名称：泗洪县档案馆库房档案装具及文化建设项目

3.预算金额：970.7562万元

4.本项目 设定 最高限价，最高限价为970.7562万元。

5.采购需求（简介）：泗洪县档案馆库房档案装具及文化建设项目。

6.合同履行期限：采购合同签订后150日历天内供货安装调试完毕并交付使用。

7.本项目 不接受 联合体投标。

# 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。网页截屏应当留有（或注明）查询时点的网页地址和网络时间标记。信用查询记录（网页截屏和《政府采购信用信息查询使用情况说明》）由采购人授权的经办人签字确认。

3.投标代理人(授权委托人)必须为本单位正式员工，并在投标文件中提供投标截止日前6个月内由本单位为其缴纳的任意1个月社会养老保险证明。

4.不接受联合体投标

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为合同分包形式预留份额采购项目，预留采购项目金额的40%专门面向中小微企业采购，投标人为大型企业的应当与中小微企业签订合同分包协议，合同中中小微企业的承担项目金额比例不低于40%，未按要求提交分包意向协议书作废标处理。

（三）本项目的特定资格要求：无。

# 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

4.本项目共分一个包。投标人参与多个采购包投标的，应按采购包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

售价：0.00元

# 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年6月09日09点00分（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）。

# 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

# 六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-88359233。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链：http://www.ccgpjiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

# 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：泗洪县档案馆

地址：泗洪县大楼街道仁和路1号

联系人：胡主任

联系方式：0527-86222379

2.采购代理机构信息

名 称：江苏襄盛工程咨询有限公司

地　址：泗洪县洪泽湖大街中央公馆63-202室

联系人：张工

联系方式：19825846139

# 八、其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次招标不收取投标保证金。

第二章投标人须知

投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特别说明 | 本招标文件中“当地公共资源交易中心”是指：泗洪县公共资源交易中心。 |
| 2 | 项目类别 | 本项目属性按以下第 1 种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 3 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算）。 |
| 4 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份。 |
| 5 | 开标 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。 |
| 6 | 进口产品 | 按以下第 2 种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》(财库(2007)119 号文)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库(2008)248号文)等相关规定; 2.不接受进口产品。 |
| 7 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第三章。 评标委员会依据招标文件规定评标办法和标准推荐 3 名中标候选人。 |
| 8 | 确定中标人 | 按以下第 2 种方式确定中标人： - 1.采购人授权评标委员会直接确定中标人； - 2.采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。 |
| 9 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 1 种方式确定： 1.允许分包：本项目为合同分包形式预留份额采购项目，预留采购项目金额的40%专门面向中小微企业采购，投标人为大型企业的应当与中小微企业签订合同分包协议，合同中中小微企业的承担项目金额比例不低于40%，未按要求提交分包意向协议书作废标处理。 2.不允许分包。 |
| 10 | 专家评审劳务报酬支付标准、方式及周期 | 支付标准:参照《宿迁市政府采购专家评审费发放标准》宿财购[2018]32号支付，(2小时以内200元/人;超过2小时不足8小时的，按100元/人·小时计算;连续评审超过8小时，超出部分按200元/人·小时计算。) 支付方式及周期:费用由采购人通过预算一体化系统支付评审费，支付周期不超过评审结束后30个工作日。 |
| 11 | 其他 | 信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。 |

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须符合招标文件第一部分《投标邀请函》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2合格的投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典（第三编合同）》等有关法律、法规。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏襄盛工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第 4.2.2 种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2具体方式及标准为：按照苏政采协【2024】20号文件列明的差额定率分档累进费率按项目中标金额7.5折计算，可以数字人民币方式支付。

二、招标文件

5、招标文件构成

5.1招标文件由以下部分组成：

（1）第一章 投标邀请

（2）第二章 投标人须知

（3）第三章 合同文本

（4）第四章 采购需求

（5）第五章 评标方法与评标标准

（6）第六章 投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6、政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应序号为  6.1 、6.2、6.3、6.4

6.1中小企业政策

本项目按第（2）种政策落实：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予15%扣除，用扣除后的价格参加评审。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“供应商须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。

6.2.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

6.3政府采购需求标准

6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

6.4采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，参考“招标文件”第六章“投标文件有关格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5 本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如标书制作工具中格式、内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件2份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价采用总承包方式。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标声明及承诺函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 按以下第（2 ）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：泗洪县档案馆/江苏襄盛工程咨询有限公司

联系电话：0527-86222379/19825846139

通讯地址：泗洪县大楼街道仁和路1号/泗洪县洪泽湖大街中央公馆63-202室

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29.7 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 1 种方式确定：

1、允许分包。本项目为合同分包形式预留份额采购项目，预留采购项目金额的40%专门面向中小微企业采购，投标人为大型企业的应当与中小微企业签订合同分包协议，合同中中小微企业的承担项目金额比例不低于40%。

2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4履约保证金

按照以下第 (2) 方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)本项目收取履约保证金。履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额:按采购合同总价的 2% （使用江苏政府采购电子履约保函(保险)代替缴纳履约保证金，按采购合同总价的1.2%)计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳;

备注：

a.履约保证金的递交时间：在中标公告发布之日起  ☑ 7  □ 14  □ 21日历天内提交；

b.采用银行电汇、网上银行等方式缴纳履约保证金的，应从中标人法人基本存款账户转到保证金专用账户；

c.采用数字人民币方式缴纳的，使用投标企业数字人民币对公钱包一次性转钱至泗洪县公共资源交易中心数字人民币钱包（钱包ID：0092118799300008，运营机构：中国交通银行股份有限公司），并备注为：泗洪县档案馆库房档案装具及文化建设项目 履约保证金；

d.采用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险形式缴纳履约保证金的，以银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式提交履约保证金的，其有效期应包括本项目供货工期的范围。以保函、担保、保险形式提交的履约保证金递交至当地公共资源交易中心。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金缴退咨询电话：0527-89889051；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

具体操作流程见相关网页

http://czt.jiangsu.gov.cn/art/2023/12/15/art_84851_11100104.html。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（苏财购〔2021〕82号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

34、验收

34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

35、付款

按照招标文件和合同约定的付款方式，采购人及时办理付款手续。

- 合同格式及条款（草案）

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                    （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                    （供应商）

乙方2（全称）：  /   （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）  /      （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：  /

关键部件：    /       品牌：    /     型号：   /

关键部件：    /       品牌：    /     型号：   /

关键部件：     /      品牌：    /     型号：    /

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：     数量：     金额：

þ否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  þ分散采购

（5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）： þ是¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：□是  ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       þ否

分包主要内容：    /

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：   /

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       þ否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

þ否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       þ优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       þ优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       þ优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

þ是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：    /

大写：   /

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 þ固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款： （应明确一次性支付合同款项的条件）

þ分期付款：

预付款：签订合同并收到供应商发票后10个工作日内支付合同总价款的30%；

进度款：项目完成，供应商提供项目完整技术文档，采购人3个工作日内组织验收并出具验收报告，验收完成收到供应商发票后10个工作日内，支付至合同总价款的100%。

备注:

(1)可以采用数字人民币支付。

(2)资金支付的时间:收到供应商发票后10个工作日内。

(3)资金支付的条件:满足相应阶段的要求且收到供应商发票。

(4)当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

(5)在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

¨成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点： 采购人指定地点 。

（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否

收取履约保证金形式：江苏政府采购电子履约保函；

收取履约保证金金额：按采购合同总价的 2%（使用江苏政府采购电子履约保函(保险)代替缴纳履约保证金，按采购合同总价的1.2%)计取。

履约担保期限：履约验收合格为止。

（4）分期履行要求：   /

（5）风险处置措施和替代方案：  /

- 合同验收

- 验收组织方式：□自行组织 þ委托第三方组织

验收主体：  泗洪县档案馆

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  þ否

是否邀请专家参加验收：þ是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  þ否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  þ否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         þ否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

þ否

验收组织的其他事项： 无 。

（2）履约验收时间：（供应商提出验收申请之日起3个工作日内组织验收）

（3）履约验收方式：þ一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（一）归集验收依据。实施验收前，甲方应当将采购合同、采购文件、供应商响应文件等验收依据进行归集。

（二）制定验收方案。甲方应当根据采购合同规定的每项技术、服务、安全、质量、数量等内容，结合采购文件和供应商响应文件内容，认真编制“验收内容项及其验收标准清单”，验收清单要全面客观反映货物供给、服务承接和工程施工完结情况，并依据验收清单内容的特点制定验收实施方法，形成总体验收方案。验收方案应当全面完整，确保合同履约要素验收不缺项漏项和不降低标准。

（三）验收实施。甲方应当根据制定的验收实施方法和验收清单开展验收工作。对验收清单列明的验收内容及标准进行逐项验收，并提供相对应的验收印证资料进行验收印证。验收印证资料包括不限于技术资料、测试测评资料、检验检测资料、专家论证资料、调研分析资料、分期验收资料、工作量及采购需求变更情况说明材料等，验收印证资料应当具有针对性和完整性，并确保相关验收印证资料具有证明效力。

（四）出具验收意见。验收结束后，验收小组应当出具验收意见。验收意见报告应当根据验收方案制作，并经验收小组全体成员签字。验收小组成员对验收意见报告载明的结论有异议的，应当在验收意见报告上签署不同意见并说明理由。甲方应当对验收小组出具的验收意见进行审查，验收意见与采购合同不一致的，甲方应当根据验收意见中载明的具体偏差内容和处置建议，研究确定验收意见；验收意见中存在验收小组成员其他意见的，甲方应当对异议事项进行复核，妥善处置。

验收结束后，甲方应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由合同当事人双方共同签署。

（5）履约验收的内容：按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

（6）履约验收标准：对乙方提供的货物结合产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并满足采购文件要求。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  þ否

（8）履约验收其他事项：  /。

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

- 合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

- 合同份数

本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：  泗洪县档案馆

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方除银行电汇、网上银行、数字人民币外，乙方还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向甲方提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权单方解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失（包含但不限于律师费、诉讼费、保全费、执行费等）。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任，乙方向甲方支付10万元违约金，乙方承担甲方因此产生的损失（包含但不限于律师费、诉讼费、保全费、执行费等）。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 无 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 税费：中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。 |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 履约验收中甲方提出异议的期限：3个工作日。 或履约验收中甲方作出说明的期限：3个工作日。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 无 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 1.乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵； 2.乙方所供货物质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用； 3.非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工期延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。 4.乙方所供产品质量经相关部门检验不合格的，甲方有权没收乙方全部不合格产品。乙方接受相关行政处罚同时乙方应无条件调换合格产品完成项目供货并承担甲方一切损失。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释： （1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议； （2）政府采购合同专用条款； （3）政府采购合同通用条款； （4）中标（成交）通知书； （5）投标（响应）文件； （6）采购文件； （7）有关技术文件，图纸； （8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 商品包装、快递包装政府采购需求标准为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。 1.商品包装环保要求 （1）商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于 40%； （2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； （3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于 100mg/kg； （4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）； （5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6 色； （6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； （7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检 测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。 2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合 物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法。 2.快递包装环保要求 （1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg； （2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）； （3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg； （4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂； （5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%； （6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%； （7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80 次； （8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带； （9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂； （10）快递应使用电子面单； （11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可； （12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。 |
|  | 指定现场 | 甲方指定的项目现场。 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 由乙方视情况自定运输方式，费用自负。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 合同标的货物在指定实施地点交付，在完成交付甲方前的风险由乙方承担，交付后由甲方承担。乙方应足额及时的购买货物交货至甲方指定地点及卸货完毕的保险，乙方未购买上述保险或购买保险不当导致发生保险事故后不能索赔或不能全额索赔的，货物在此期间的毁损灭失的风险由乙方自行承担，且应赔偿采购人因延期交货造成的损失。 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 运行维护期（售后服务期） | 三年（自货物最终交付验收合格之日计算）。（有特殊要求的产品，售后服务期按招标文件的约定执行）。三年内发现货物缺陷等质量问题，中标供应商负责无条件维修或调换；中标供应商货物经过双方检验认可后，签署验收报告，按国家及相关部门的 “三包”要求（特别要求的按特别要求执行）。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 运行维护期（售后服务期）内，应在接到故障通知2小时内作出有效响应，如需现场解决，到达现场时间不超过8小时，特殊情况下不超过24小时内到达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件。确保甲方能正常开展工作，设备在设计有用周期内，保证更换到原厂配件。如3个工作日内不能修复必须提供备用机使用，确保甲方能正常开展工作，设备在设计有用周期内，保证更换到原厂配件。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 收到供应商发票后10个工作日内。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付； 履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还； 逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 三年（自货物最终交付验收合格之日计算）。 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 由甲乙双方合议定价。 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 详见投标文件。 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 1.乙方应按询价通知书规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。 2.乙方提供的货物在售后服务期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： ⑴修理、重作、更换：由乙方承担所发生的全部费用。 ⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。 ⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 3.售后服务期内，应在接到故障通知2小时内作出有效响应，如需现场解决，到达现场时间不超过8小时，特殊情况下不超过24小时内到达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件。确保甲方能正常开展工作，设备在设计有用周期内，保证更换到原厂配件。如3个工作日内不能修复必须提供备用机使用，确保甲方能正常开展工作，设备在设计有用周期内，保证更换到原厂配件。 在售后服务期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的万分之一支付违约金，违约金可直接从合同总价款中扣除；延期超过10 日，甲方有权强制解除合同并追究乙方违约责任，乙方向甲方支付合同金额10%违约金，乙方承担甲方因此产生的损失（包含但不限于律师费、诉讼费、保全费、执行费等）。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之一向乙方支付违约金 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方有权强制解除合同并追究乙方违约责任，乙方向甲方支付合同金额10%违约金，乙方承担甲方因此产生的损失（包含但不限于律师费、诉讼费、保全费、执行费等）。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： （1）向 / 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 / ； （2）向 泗洪县 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 1.乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。 2.乙方与其他方产生任何经济纠纷均与甲方无关。 |

第四章 采购需求

1、项目属性

| 序号 | 项目属性 |
| --- | --- |
| 1 | 本项目为货物类 |

- 2、采购标的对应中小企业划分标准所属行业

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 一、密集架部分（二至四层） |  |  |
| 1 | 手动密集架 | 工业 |
| 2 | ●智能特殊载体密集架 | 工业 |
| 3 | 樟木板 | 工业 |
| 4 | 三步书梯 | 工业 |
| 5 | 平板书车 | 工业 |
| 二、A区特藏库房建设 |  |  |
| （一）特藏库设施布局部分 |  |  |
| 6 | 石膏板天花 | 建筑业 |
| 7 | 铝方通装饰吊顶 | 建筑业 |
| 8 | 基础墙体 | 建筑业 |
| 9 | 玄关背景墙 | 建筑业 |
| 10 | 强电改造-开关 | 建筑业 |
| 11 | 强电改造-插座 | 建筑业 |
| 12 | 强电改造-布管 | 建筑业 |
| 13 | 强电改造-布线 | 建筑业 |
| 14 | 专业轨道射灯 | 工业 |
| 15 | 布局部分-展板边框 | 建筑业 |
| 16 | 布局部分-‌立体字 | 建筑业 |
| （二）魔法墙交互 |  |  |
| 17 | 吊架 | 工业 |
| 18 | 高清信号传输设备 | 工业 |
| 19 | 雷达 | 工业 |
| 20 | 吸顶音响 | 工业 |
| 21 | 大功率功放 | 工业 |
| 22 | 交互设计 | 软件和信息技术服务业 |
| 23 | UI设计 | 软件和信息技术服务业 |
| 24 | 动画制作 | 软件和信息技术服务业 |
| （三）大屏播放系统 |  |  |
| 25 | 视频处理器 | 工业 |
| 26 | 钢结构 | 工业 |
| 27 | 吸顶音响 | 工业 |
| 28 | 大功率功放 | 工业 |
| 29 | 播放程序 | 软件和信息技术服务业 |
| 30 | 动画展示 | 软件和信息技术服务业 |
| （四）触摸查询交互系统 |  |  |
| 31 | UI设计制作 | 软件和信息技术服务业 |
| （五）中控系统 |  |  |
| 32 | 键盘鼠标套装 | 工业 |
| 33 | 智能控制模块 | 工业 |
| 34 | 手持平板终端 | 工业 |
| 35 | 网络交换机 | 工业 |
| 36 | 无线AP | 工业 |
| 37 | AC管理器 | 工业 |
| 38 | 智能中央控制服务器 | 工业 |
| 39 | 中控系统 | 工业 |
| 40 | 辅材 | 工业 |
| （六）展柜 |  |  |
| 41 | 独立展示柜 | 工业 |
| 42 | 墙体展示柜 | 工业 |
| 三、C区临展厅 |  |  |
| 43 | 独立主题墙 | 建筑业 |
| 44 | 主题展墙 | 建筑业 |
| 45 | 强电改造-开关 | 建筑业 |
| 46 | 强电改造-插座 | 建筑业 |
| 47 | 强电改造-布管 | 建筑业 |
| 48 | 强电改造-布线 | 建筑业 |
| 49 | 专业轨道射灯 | 工业 |
| 50 | 独立展示柜 | 工业 |
| 四、查档大厅及1-4层办公家具 |  |  |
| 51 | 查档专用工作台 | 工业 |
| 52 | 大厅休闲椅 | 工业 |
| 53 | 等待区长条座椅 | 工业 |
| 54 | H区档案目录架 | 工业 |
| 55 | 二楼视频监控室指挥台 | 工业 |
| 56 | 钢制目录柜（文件柜） | 工业 |
| 57 | 档案整理桌（3m*1.5m) | 工业 |
| 58 | 长条桌柜 | 工业 |
| 59 | 档案修复台 | 工业 |
| 60 | 办公桌椅1 | 工业 |
| 61 | 办公桌椅2 | 工业 |
| 62 | 会议桌椅 | 工业 |
| 五、档案主题文化建设 |  |  |
| 63 | H区档案 文化墙 | 建筑业 |
| 64 | B数字档案长廊 | 建筑业 |
| 65 | E区主题墙 | 建筑业 |
| 66 | G区主题墙(查档大厅） | 建筑业 |
| 67 | F区主题墙(查档大厅） | 建筑业 |
| 68 | 南楼J/L区展示墙 | 建筑业 |
| 69 | 南楼屏风隔断 | 建筑业 |
| 70 | 南楼服务吧台 | 建筑业 |
| 71 | 南门大厅文化墙 | 建筑业 |
| 72 | UI设计制作 | 建筑业 |
| 73 | K区院中文化地面 | 建筑业 |
| 74 | 南楼双开玻璃门 | 建筑业 |
| 75 | 南楼室外踏步平台 | 建筑业 |
| 76 | 南楼铝合金推拉窗 | 建筑业 |
| 77 | 南楼钢结构雨棚 | 建筑业 |
| 六、VI建设 |  |  |
| 78 | 1-4楼导示-常规科室牌 | 工业 |
| 79 | 1-4楼导示-区域导示牌 | 工业 |
| 80 | 1-4楼导示-楼层索引牌 | 工业 |
| 81 | 档案文化物料-手提式档案资料袋 | 工业 |
| 82 | 档案文化物料-专用笔记本 | 工业 |
| 83 | 档案文化物料-腰线 | 工业 |
| 84 | VI设计 | 其他未列明行业 |
| 七、浮雕 |  |  |
| 85 | D区主题浮雕 | 工业 |
| 86 | D区顶部动态星空 | 工业 |
| 八、非机动车车棚 |  |  |
| 87 | 车棚 | 建筑业 |
| 88 | 主电缆 | 建筑业 |
| 89 | 电缆套管 | 建筑业 |
| 90 | 插座配线 | 建筑业 |
| 91 | 智能充电插座 | 建筑业 |
| 92 | IC卡 | 建筑业 |
| 93 | 感应灯 | 建筑业 |
| 94 | PVC软管 | 建筑业 |
| 95 | 配线 | 建筑业 |
| 96 | 灭火器 | 建筑业 |
| 97 | 配电箱 | 建筑业 |
| 98 | 预埋铁件 | 建筑业 |
| 99 | 基础施工 | 建筑业 |
| 100 | 接地 | 建筑业 |
| 101 | 标线 | 建筑业 |

3、进口产品

| 序号 | 本项目是否接受进口产品 |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

- 分包形式预留份额：合同中中小微企业的承担项目金额比例不低于40%。

| 序号 | 具体分包内容 | 合同分包占比（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手动密集架 |  |
| 2 | 智能特殊载体密集架 |  |
| 合计 |  |  |

一、项目概况

（一）本项目地点：采购单位指定地点。

（二）采购范围：泗洪县档案馆库房档案装具及文化建设项目

（三）合同履行期限：采购合同签订后150日历天内供货安装调试完毕并交付使用。

（四）款项的支付方式及进度安排:

预付款：签订合同并收到供应商发票后10个工作日内支付合同总价款的30%；

进度款：项目完成，供应商提供项目完整技术文档，采购人3个工作日内组织验收并出具验收报告，验收完成收到供应商发票后10个工作日内，支付至合同总价款的100%。

备注:

(1)可以采用数字人民币支付。

(2)资金支付的时间:收到供应商发票后10个工作日内。

(3)资金支付的条件:满足相应阶段的要求且收到供应商发票。

(4)当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

(5)在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

（五）运行维护期（售后服务期）：三年。三年内发现设备缺陷等质量问题，中标供应商负责无条件维修或调换；中标供应商货物经过双方检验认可后，签署验收报告，按国家及相关部门的 “三包”要求（特别要求的按特别要求执行），免费维保期自货物最终交付验收合格之日计算(设备厂家维保期大于三年的，以设备厂家维保期为准）。

（六）质量：合格。

二、采购清单及技术要求

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、密集架部分（二至四层）（密集架分布清单：详见附件1） |  |  |  |  |
|  | 手动密集架 | #1、外观结构：采用上、中、下三段式前侧面板。 #2、底盘：≥3.0mm冷轧钢板冲压成形，底盘高度≥120mm，弯边≥40mm，底盘与立柱连接采用的螺栓为M8×20mm，四个点位固定，加强筋结构。底盘各段组装时采用M10×25mm螺栓在六个点位连接紧固，底盘拼连接后，接缝应平整无弯曲。 3、轨道 #（1）由20mm×25mm的实心方钢导轨与≥3.0mm冷轧钢板制成的轨座焊接成形，镀硬铬防锈处理。 ▲（2）轨道(可根据满负荷承重要求设计)每米载荷≥1000kg，提供手动密集架轨道载荷性能检测报告（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件。） #（3）轨道采用(预埋式)，可以根据列的组合长度及架体的承重要求，合理的增加轨道的布轨数量。轨道座上沿与装修地面齐平，垫层坚固平整。轨道与地面的安装方式采用砂浆粘合式或采用膨胀螺栓固定。 4、架体 #（1）双柱式结构，每层两块搁板，搁板能在＞60mm内调整高度。标准层净高≥330mm。 #（2）立柱：≥1.5mm冷轧钢板，正面压槽。 #（3）防惯性搁板：≥1.2mm冷轧钢板，双面结构，正面压筋。 ▲（4）搁板均匀承重标准≥80公斤，每块搁板都具有防惯性掉落结构。提供手动密集架架体搁板承重性能检测报告（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件。） #（5）挂板：≥1.2mm冷轧钢板冲压成型。挂板高度≥120mm。 #（6）隔棒：≥1.0mm冷轧钢板，两端配有自锁结构。 5、门面 #（1）门框厚：≥1.2mm冷轧钢板。 #（2）门板厚：≥1.2mm冷轧钢板，密集架每组闭合两端安装上下门，门上安装密集架常用锁具，采用门把手/锁一体结构并保证安全，表面喷塑。 #6、前、后面侧面护板：≥1.0mm冷轧钢板，表面喷塑。 7、传动机构 #（1）轴承：UCFLU204、滚珠调心轴承E级，孔径φ20mm，带座外球面轴承。 #（2）中间主动传动轴：φ20实心45#圆钢，精度等级≥3.2级，表面须做镀锌防锈处理。 #（3）联接管：φ25*2.5，无缝镀锌管。 ▲（4）承重铁滚轮：铸铁材质、φ120，塑性压缩强度实测值≥50KN。提供手动密集架滚轮塑性压缩强度性能检测报告（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件。） #（5）承重轮轴：φ20 45#圆钢，表面镀锌防锈处理。 #（6）链轮：滚轮精制ZG45，12－24齿，经锻压精密加工成型，回火去除应力，加工车、滚齿、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火HRC60-62。 #（7）链条：φ8.5节距12.7FR420。 #（8）摇手柄：采用钢质、锌合金或铝合金等及其他材料制成，手柄可折叠，手柄摇力≤12N/标准节。 #（9）摇手体总成：每个传动变速点须配优质滚珠轴承。 8、制动装置 #（1）边列锁定装具：808锁。 #（2）中间列制动装置：制动开关。 9、防护装置 #（1）阻燃密封条：阻燃磁性密封条厚度≥20mm。 #（2）顶板：≥1.2mm冷轧钢板。 #（3）防尘板：≥1.0mm冷轧钢板。 #（4）防鼠板：≥1.0mm冷轧钢板。 #（5）防倾倒装置：≥3.5mm冷轧钢板。 10、表面处理 #（1）前处理药剂：脱脂剂、中和液、环保型硅烷系皮膜。 #（2）纯水洗：电导率≤10μs。 #（3）高温烘干：≥200℃。 #（4）高压静电喷塑：环氧型聚脂混合粉、HYBRID。 #（5）温固化：190-220℃。 #11、紧固件：不锈钢标准件M6、M8、M10。 ▲12、提供手动密集架架体涂层（塑粉）性能检测报告（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件。供应商承诺中标后，项目验收之前按要求提供，承诺函格式自拟并加盖供应商公章），检测项目要求包含（不限于）： ①耐酸性(3%HCl)，室内用：240h无异常 ②耐湿热性，室内用：500h无异常 ③耐盐雾性：室内用：500h划线处：单向锈蚀≤2.0mm未划线区：无异常。 ▲13、提供手动密集架架体检测报告（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件），检测项目要求包含（不限于）： ①表面涂层耐腐蚀性能：100h内，观察在溶液中的样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生；100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱变色和失光等现象。 ②稳定性：防尘门打开时的空载稳定性---架体不应倾倒；防尘门打开时的加载稳定性---防尘门加载800N,架体不应倾倒；搁板水平加载稳定性---在中间单元架的最高搁板施加水平拉力90N，保持1min，架体不应倾倒。 ▲14、提供手动密集架架体检测报告（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件。供应商承诺中标后，项目验收之前按要求提供，承诺函格式自拟并加盖供应商公章），检测项目要求包含（不限于）： ①耐湿热性试验：试样经≥1200h耐湿热性试验后，表面涂层应无异常。 ②耐碱性试验：试样经≥1200h耐碱性试验后，表面涂层应无异常。 ③耐酸性试验：试样经≥1200h耐酸性试验后，表面涂层应无异常。 | m³ | 4912 |
|  | ●智能特殊载体密集架 | 一、硬件部分 1、外观结构： #（1）采用上、中、下三段式前侧面板，智能密集架的液晶屏幕和列号灯显示屏幕都安装在上侧面板中，固定列显示屏幕和每列列号灯显示屏幕都应与前侧面板采用同个水平面设计，显示器表面与侧面板表面处于同个水平面，两者之间误差≤1.0mm。 #（2）密集架每列前侧面板上侧段都能自由打开、关闭，每列密集架的控制系统必须安装在上段侧面板内封板上。 #2、底盘：≥3.0mm冷轧钢板冲压成形，底盘高度≥120mm弯边≥40mm，底盘与立柱连接采用的螺栓为M8×20mm，四个点位固定，加强筋结构。底盘各段组装时采用M10×25mm螺栓在六个点位连接紧固，底盘拼连接后，接缝应平整无弯曲。 #3、轨道：由25mm×25mm的实心方钢导轨与≥3.0mm冷轧钢板制成的轨座焊接成形，镀硬铬防锈处理(可根据满负荷承重要求设计)每米载荷≥1000kg，轨道采用(预埋式)，轨道的布轨数量应符合以下要求：1—3节2条，4—5节3条，6—7节4条，8节以上5条。并可以根据列的组合长度及架体的承重要求，合理的增加轨道的布轨数量。轨道与地面的安装方式采用砂浆粘合式或采用膨胀螺栓固定。 4、架体 #（1）双柱式结构，每层两块搁板，搁板能在＞60mm内调整高度。标准层净高≥330mm。 #（2）立柱：≥1.5mm冷轧钢板，正面压槽。 #（3）防惯性搁板：≥1.2mm冷轧钢板，双面结构，正面压筋，均匀承重标准≥80公斤，每块搁板都具有防惯性掉落结构，每块搁块侧面都预留RFID标签安装接口并不影响承重要求。 #（4）挂板：≥1.2mm冷轧钢板冲压成型。挂板高度≥120mm。 #（5）隔棒：≥1.0mm冷轧钢板，两端配有自锁结构。 5、门面 #（1）门框厚：≥1.2mm冷轧钢板。 #（2）门板厚：≥1.2mm冷轧钢板，密集架每组闭合两端安装上下门，门上安装密集架常用锁具，采用门把手/锁一体结构并保证安全，表面喷塑。 #6、前、后面侧面护板：≥1.0mm冷轧钢板，表面喷塑。 7、传动机构 #（1）电机：120W 24V无刷低压直流电机。 #（2）轴承：UCFLU204、滚珠调心轴承E级，孔径φ20mm，带座外球面轴承。 #（2）中间主动传动轴：φ20实心45#圆钢，精度等级≥3.2级，表面须做镀锌防锈处理。 #（3）联接管：φ25*2.5，无缝镀锌管。 #（4）承重铁滚轮：强度铸铁、φ120，塑性压缩强度实测值≥50KN。 #（5）承重轮轴：φ20 45#圆钢，表面镀锌防锈处理。 #（6）链轮：滚轮精制ZG45，12－24齿，经锻压精密加工成型，回火去除应力，加工车、滚齿、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火HRC60-62。 #（7）链条：φ8.5节距12.7FR420。 #（8）摇手柄：采用钢质、锌合金或铝合金等及其他材料制成，手柄摇力≤12N/标准节。 #（9）摇手体总成：每个传动变速点须配优质滚珠轴承。 采用中轴带动双轴传动方式，经过多级速比（传动比为1：6），即保证移动速度，又保证手柄摇力符合国家标准，每列标准摇力≤12N。手柄摇动时能自动挂挡，当密集架处于从动或不动状态时，摇柄自行停于垂直位置，手柄可折叠，避免了通行障碍。 #8、应急驱动器装置：锂电池24V，一次充电后连续使用时间≥2小时。 9、防护装置 #（1）阻燃密封条：阻燃磁性密封条厚度≥20mm。 #（2）顶板：≥1.2mm冷轧钢板。 #（3）防尘板/防鼠板：≥1.0mm冷轧钢板。 #（4）防倾倒装置：≥3.5mm冷轧钢板。 10、表面处理 #（1）前处理药剂：脱脂剂、中和液、环保型硅烷系皮膜； #（2）纯水洗：电导率≤10μs； #（3）高温烘干：≥200℃； #（4）高压静电喷塑：环氧型聚脂混合粉、HYBRID； #（5）温固化：190-220℃。 #11、紧固件：不锈钢标准件M6、M8、M10。 12、抽屉（知青档案、印章档案、底图档案） #（1）抽屉板≥1.0mm #（2）三节静音导轨≥1.5mm #13、奖牌架（奖杯奖牌档案）：≥1.2mm冷扎钢板。 #14、网片（照片档案(挂网式）、字画档案(挂网式））：≥Φ5.0mm不锈钢。 #15、防磁档案：防磁档案密集架主要结构为底板、内箱、外箱、门板及其他附属部件，采用优质冷轧钢板，架体结实、坚固。各部件的材料规格为：底架板≥3.0mm，冷轧钢板外箱≥1.2mm，内箱≥1.2mm，扣板材料(密封作用)≥50mm*10mm，内部填充防磁材料。 #16、亚麻布：阻燃抗污。 #17、密集架内照明灯： 密集架内照明灯采用LED一体式照明灯，架体打开到位，灯光自动开启照明。单独每盏灯具输出功率满足10W±10％，6000小时光通量测试≥900 lm，6000小时光通量维持率≥95%，灯具色温范围满足4730K-5300K之间；光源显色指数（Ra）≥90；视网膜蓝光危害等级应为RG0无危害；防护等级≥IP40。 #18.显示 （1）主控（主）列显示区域尺寸不小于32英寸，屏幕级别不低于N72。列号显示区域屏幕尺寸不小于4英寸，显示效果清晰。为保证产品美观度及安装安全系数，不得采用屏幕外覆盖亚克力板和胶粘等危险方式。电路控制面板安装在密集架定制的控制箱内，无明显外部排线结构，结构可靠，具备抗电磁干扰、耐高温及防粉尘性能，使用寿命长，扩展性强，程序升级便捷。 （2）移动列应选用不小于8英寸嵌入式设计的彩色液晶触摸屏控制，可在人机交互面上进行开架、闭架、锁定、查询、设置等操作，并在触摸屏上显示区号、列号、温湿度、档案在库数量、借出数量、公告等信息。 （3）移动列触摸显示屏支持亮度控制功能，需有单独的亮度调节功能界面，可通过触摸移动列屏幕进行亮度调节，最大可支持900尼特的亮度显示，同时用户可根据库房的明暗程度调整密集架显示屏的亮度显示范围，支持300~900尼特区间的亮度值调整。 #19、电气控制部分配置要求详见附表3 ▲20、提供智能特殊载体密集架架体涂层（塑粉）性能检测报告（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件。供应商承诺中标后，项目验收之前按要求提供，承诺函格式自拟并加盖供应商公章），检测项目要求包含（不限于）： ①耐酸性(3%HCl)，室内用：240h无异常 ②耐湿热性，室内用：500h无异常 ③耐盐雾性：室内用：500h划线处：单向锈蚀≤2.0mm未划线区：无异常。 ▲21、提供智能特殊载体密集架架体检测报告（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件），检测项目要求包含（不限于）： ①表面涂层耐腐蚀性能：100h内，观察在溶液中的样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生；100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱变色和失光等现象。 ②载重性能：搁板上均布静载荷400N，24h，最大挠度≤4.0mm；卸载后2h，残余变形量≤0.30mm。 ③稳定性：防尘门打开时的空载稳定性---对于设置防尘门的密集书架，上层门全部开启90°时，架体不应倾倒；防尘门打开时的加载稳定性---防尘门加载800N,架体不应倾倒；搁板水平加载稳定性---在中间单元架的最高搁板施加水平拉力90N，保持1min，架体不应倾倒。 ④噪声：电动密集书架在电动运行状态下，整体运行时的噪声声压级(A计权)≤70db。 ▲22、提供智能特殊载体密集架架体检测报告（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件。供应商承诺中标后，项目验收之前按要求提供，承诺函格式自拟并加盖供应商公章），检测项目要求包含（不限于）： ①耐湿热性试验：试样经≥1200h耐湿热性试验后，表面涂层应无异常。 ②耐碱性试验：试样经≥1200h耐碱性试验后，表面涂层应无异常。 ③耐酸性试验：试样经≥1200h耐酸性试验后，表面涂层应无异常。 二、软件部分 #1、信息管理：档案录入、修改、删除、批量导入导出（Excel/CSV）。 #2、精准检索：支持按档号、题名、日期、关键词等多条件组合查询。 #3、开发架构：B/S（浏览器/服务器）架构。 #4、数据库：支持MySQL、PostgreSQL等主流关系型数据库。 #5、状态监控：实时监控档案在架/离架状态，自动更新库存。 #6、操作日志：自动记录所有操作（开架、检索、借阅、归还、参数修改）。 #7、人员安全保护：密集架设置红外线进行保护。当操作人员进入通道时，触发红外线动作，使密集架处于“禁止移动”状态，以保护操作人员安全。 #8、控制模式： 锁定/解锁：整区/单列锁定，禁止未经授权移动； 通风模式：自动定时开合，均匀通风； 全开/全闭：一键操作。 #9、系统管理：包括用户管理、角色管理、菜单管理、部门管理、岗位管理、字典管理、参数设置、通知公告和操作日志与登录日志管理。 #10、系统监控：包括在线用户、定时任务、数据监控、服务监控、缓存监控、缓存列表。 ▲11、配套固定列管理软件能够实现密集架控制、档案检索、温湿度曲线图、数据采集（温湿度等）、日志统计查询、指纹解锁、九宫格解锁、语音播报等基础功能。（提供密集架固定列管理软件相关计算机软件著作权登记证书原件扫描件） ▲12、配套移动列管理软件能够通过移动列上触摸按钮实现控制架体左移、停止、右移等操作，并有相关的灯光提示。（提供密集架移动列管理软件相关计算机软件著作权登记证书原件扫描件） ▲13、配套特藏库及馆库综合管理软件能够整合档案库房智能化设备及各个子系统的设备集成与综合管理能力，实现库房管理人员集中化、统一化、智能化操控库房智能设备，以及实现对库房设备感知数据的收、管、存、用。主要包括：温湿度管理、灯光管理、密集架管理、库房管理、档案管理、报警管理、智能中央控制服务器中控系统（特藏库及档案文化部分--中控系统）等。（提供智慧馆库综合管理平台软件相关计算机软件著作权登记证书原件扫描件） ▲14、配套档案馆智慧管理系统能够将各个子系统有机结合，实现资源共享。能够提供公共信息资源,并确保所有的子系统既可独立运行,又可以在计算机网络的基础上实现集中管理。实现统一的人机界面和跨平台的数据库访问。做到局域和远程信息的实时监控。（提供智慧档案馆管理系统相关计算机软件著作权登记证书原件扫描件） 三、功能需求 ☆☆1、档案分区功能： （1）分区编号可视化展示：可对智能密集架分区编号进行开关显示，编号显示清晰规范，便于快速识别各管理区域，直观体现库房分区规划的合理性。 （2）区域架体信息呈现：能够显示各库房对应区域的架体结构、规格数量等详细信息，通过分区编号可精准调取相关信息及结构图示，内容完整、数据准确。 （3）全方位查看与操控：支持手动操作实现库房全方位浏览查看，可对各分区进行跟踪、缩放查看，视角切换流畅，全方位展现库房布局与架体实际效果。 ☆☆2、智能密集架操作功能： （1）应急开架功能：具有蓄电功能，可模拟停电状态下智能电动开架、关架操作，停电状态仍支持电动控制，无需手动摇把即可完成应急启闭。 （2）智能常规操作：实现智能密集架正常打开、关闭操作，支持鸟瞰模式、室内模式等多视角切换展示，可进入开架过道查看真实内部结构与细节效果。 （3）沉浸式室内参观体验：支持通过键盘、鼠标自由控制视角，实现第一人称沉浸式库房漫游参观，还原真实行走查看体验。 （4）精准呈现与自动巡航：具备自动巡航功能，可按预设路径完整演示室内整体建设效果。 四、系统对接 ★1、智能密集架控制系统的接口、协议等数据格式须确保能够与档案馆一体化平台对接，保障功能完整。支持通过一体化平台对密集架进行远程开架、关架等全功能控制，架体运行状态、故障报警、权限日志、分区列号等数据需实时上传至平台。提供承诺函，承诺函格式自拟并加盖投标人公章。 注：供应商中标后需开放系统对接接口，提供接口文档，由采购方提供对接环境，配合采购方完成平台对接。 | m³ | 465 |
|  | 樟木板 | #1.选用优质香樟木原木； #2.规格：≥长80cm*宽20cm*厚2cm； #3.尺寸与密集架搁板配套，不得使用指接木拼接，质地坚硬、细密，无贯通裂缝、虫蛀、腐朽、树脂囊、疖子、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其它轻微材质缺陷，所有的香樟木板材均经过蒸煮，晾晒，烘干，养生； #4.控制木材含水率为8-12％。 | 块 | 2045 |
|  | 三步书梯 | (1)材料:钢制； (2)颜色：浅白色； (3)材质:优质加厚冷轧钢板； (4)规格：400mm*650mm*1350mm（含扶手高度）； (5)工艺：表面喷塑处理； (6)承重：每层承重≥100公斤。 | 台 | 12 |
|  | 平板书车 | (1)材料:钢制； (2)材质:优质加厚冷轧钢板； (3)规格：900mm*600mm*850mm； (4)最大载重：1100KG； (5)离地高度：180mm； (6)轮体：≥6寸静音轮。 | 台 | 12 |
| 二、A区特藏库房建设 |  |  |  |  |
| - （一）特藏库设施布局部分 1.特藏库功能：特藏库房坐落于档案馆三层，建筑面积约650平方米（其中展陈布局面积约占400平方米，其余为特殊载体密集架使用面积），作为馆内核心功能区域，是珍藏珍贵、稀有及较高历史价值档案的专业库房，兼具档案保存与历史文化展示双重功能。其功能设计按照“十防”严格要求，深度契合档案长期保存、严密安全防护、科学高效管理及便捷服务利用等多元需求，构建起全方位、全周期的档案管护体系。 2.特藏库设施布局设计：根据“（一）特藏库设施布局部分”特藏库功能、清单内容及图纸进行特藏库设施布局设计，出具布局深化设计图纸和设计效果图（包含且不限于：参观路线、布局形式）。具体方案设计需求详见“四、项目实施需求--（三）特藏库布局设计方案需求”。 中标后供应商需结合馆藏资源做好深化设计，并提供具体项目实施方案，经采购方确认后方可进场。 |  |  |  |  |
|  | 石膏板天花 | #1.轻钢承载龙骨≥CS50x15mm，中距≤1200mm，用吊件与通丝吊杆连接，调平；轻钢覆面次龙骨≥CB50x19mm，中距≥400mm*600mm，用挂件与承载龙骨连接。 #2.≥9.5mm厚纸面石膏板，用自攻螺丝及白乳胶错缝粘钉于覆面龙骨，螺钉中距≤200mm、距板边≥15mm。 #3.刮嵌缝腻子、抹钉眼、贴嵌缝带；涂刷108建筑胶水1遍；满刮腻子3遍找平；刷乳胶漆3遍。 | m² | 20 |
|  | 铝方通装饰吊顶 | #1.方通专用吊筋及龙骨。 #2.规格≥50mm*100mm*0.5mm@100mm。 #3.原顶面喷黑处理。 | m² | 180 |
|  | 基础墙体 | #1.轻钢龙骨基础≥400mm*600mm；单层≥5mm阻燃夹板+12mm厚纸面石膏板。 #2.满批腻子3遍，打磨后滚涂底漆或基膜，立体UV底纹宣绒墙布。 #3.根据原特藏库房区域照明及强电拆除绝缘封堵及原照明控制回路改造调整。 | m² | 12.5 |
|  | 玄关背景墙 | #1.75系列轻钢龙骨骨架搭建，整体加固处理与原始顶地相连；≥9mm阻燃板+9.5mm石膏板封板；局部造型处理和制作。 #2.满批腻子3遍，打磨后滚涂底漆或基膜；局部立体UV底纹宣绒墙布、艺术漆等。 | m² | 15 |
|  | 强电改造 | 根据原特藏库房区域照明及强电拆除绝缘封堵及原照明控制回路改造调整。 开关 #1.名称：单联单控开关。 #2.规格：250V，10A。 #3.安装方式：嵌墙暗装，距地1.2m。 | 个 | 1 |
|  |  | 插座 #1.名称：单相五孔插座。 #2.规格：250V，10A。 #3.安装方式：嵌墙暗装，距地0.3m。 | 个 | 5 |
|  |  | 布管 #1.名称：穿线管。 #2.材质：镀锌钢管。 #3.规格：≥JDGΦ25。 #4.配置形式：墙面开槽暗布/顶内暗布。 | m | 465 |
|  |  | 布线 #1.名称：电源线。 #2.配线形式：管内穿线。 #3.规格：≥BV-2.5mm2。 | m | 1395 |
|  | 专业轨道射灯 | #1.功率：≥15W。 #2色温：≥3000K；CRI≥90。 #3.灯具颜色：黑色/白色；IP20。 #4.调光方式：单灯调光；配光：5°~60°。 #5.含配套电源驱动、遮光叶、软接、直接、灯具配套轨道等。 | 套 | 40 |
|  | 布局部分 | #1.展板边框材质：6063-T5工业铝合金（GB/T 5237标准）壁厚：≥2.0mm，表面处理：哑光阳极氧化（膜厚≥AA15级）或电泳涂层（膜厚≥18μm）。 #‌2.面板基材‌类型：高密度PVC发泡板（密度≥0.55g/cm³）或博物馆级无酸宣绒布厚度：15±0.5mm，画面彩色不掉色墨水高精度UV。 | m² | 20 |
|  |  | #1.‌立体字主体材料：高透亚克力（PMMA）或6061铝合金（厚度≥3mm，TVOC释放≤0.5mg/m³），表面哑光UV涂层处理（防反光，ΔE色差≤1.5）。字体厚度：30mm，边缘倒角R≤1mm防止划伤，拼缝间隙≤0.8mm。 | m² | 15 |
| （二）魔法墙交互 |  |  |  |  |
|  | 吊架 | #1.金属材质\长度可调节。 #2金属烤漆白色或黑色。 #3管内直径：≥40mm长度80cm-150cm。 | 台 | 1 |
|  | 高清信号传输设备 | #1.分辨率≥4K2K@60Hz(4：2：0)/4K2K@30Hz,向下兼容。#2.1920*1200@60Hz/1080P@60Hz。 2.7.1声道和LPCM/DTS-HD Master Audio。 #3.EDID&HDCP透传，可以兼容各种HDMI设备。 #4.RS232透传，波特率范围110~115200bps。 #5.符合HDMI2.0和HDCP2.2标准。 | 台 | 1 |
|  | 雷达 | #1.感应面积：手掌触控。 #2.定位技术：计算机视觉传感。 #3.操作方式：手掌或非透明物体（不含黑色）。 #4.定位方式：自动标定\手动标定\鼠标标定\异形标定。 #5.触控精度：≤1mm。 #6.误差触控帧率：60FPS\75FPS\166FPS。 #7.触控点数：≥30点。 | 台 | 1 |
|  | 吸顶音响 | #1.额定/功率：≥30W。 #2.输入电压：70V-110。 #3.频率响应：110-1300Hz。 #4.灵敏度：≥92dB。 #5.扬声器：6.5”。 | 台 | 2 |
|  | 大功率功放 | #1.额定功率：≥350W。 #2.五路五级独立音量控制的分区输出，每路分区音量自由控制。 #3.一路总音量控制，三路线路输入，二路话筒输入，其中一路话筒自带默音功能。 #4.高低音调节。 #5.带提示音。 #6.过热\过载\短路保护等。 #7.带USB/SD插口。 #8.FM收音\MP3格式文件播放\暂停播放等功能。 | 台 | 1 |
|  | 交互设计 | #1.TCP/UDP网络通讯。 #2.交互脚本设定二级感应区域。 #3.根据交互脚本制作UI界面及相应元素设计。 #4.根据展厅风格设计。 #5.唤醒触发及响应方式设计制作。 #6.程序框架制作。 | 套 | 1 |
|  | UI设计 | #1.待机界面背景。 #2.待机界面触控区域元素、提示指令元素。 #3.内容展示界面背景。 #4.内容展示界面展示图。 #5.内容展示界面触控区域元素\提示指令元素。 #6.素材的查找\处理。 | 套 | 1 |
|  | 动画制作 | #1.内容页面转场动效，页面引导动效。 #2.展示动效等动效设计及制作。 #3.素材资料收及及风格策划。 #4.三维动画、特效制作、渲染调色、剪辑合成。 | 秒 | 300 |
| （三）大屏播放系统 |  |  |  |  |
|  | 视频处理器 | #1.输入分辨率≥1920×1080@60Hz。 #2.3画面输出\位置\大小自由调节。 #3.视频源任意切换\裁剪\缩放。 #4.HDCP高带宽数字内容保护技术。 #5.USB/RS232接口控制输入：DVI×2 HDMI×1。 | 台 | 1 |
|  | 钢结构 | #1、类别：≥20mm*40mm制作镀锌方管支架\装饰包边。 | m² | 5 |
|  | 吸顶音响 | #1.额定/功率：≥30W。 #2.输入电压：70V-110。 #3.灵敏度：92dB。 #4.扬声器：6.5”。 | 台 | 2 |
|  | 大功率功放 | #1.额定功率：≥350W。 #2.五路五级独立音量控制的分区输出，每路分区音量自由控制。 #3.一路总音量控制，三路线路输入，二路话筒输入，其中一路话筒自带默音功能。 #4.高低音调节。 #5.带提示音。 #6.过热\过载\短路保护等。 #7.带USB/SD插口。 #8.FM收音\MP3格式文件播放\暂停播放等功能。 | 台 | 1 |
|  | 播放程序 | #1.待机界面背景。 #2.待机界面触控区域元素、提示指令元素。 #3.内容展示界面背景。 #4.接收来自展厅边缘节点的指令。 #5.根据节点展厅管理员要求推送指定资源更新。 #6.客户端主机状态上报节点。 #7.主题切换和待机图片和动画的切换控制。 #8.配置展现串联内容间的延迟暂停指定间隔。 #9.设置展示端的定时任务定时展示指定内容，循环展示某一个或者一组展示内容。 | 项 | 1 |
|  | 动画展示 | #1内容页面转场动效，页面引导动效。 #2.展示动效等动效设计及制作。 #3.素材资料收及及风格策划。 #4.三维动画、特效制作、渲染调色、剪辑合成。 | 秒 | 300 |
| （四）触摸查询交互系统 |  |  |  |  |
|  | UI设计制作 | #1.待机界面背景。 #2.待机界面触控区域元素、提示指令元素。 #3.内容展示界面背景。 #4.内容展示界面展示图。 #5.内容展示界面触控区域元素\提示指令元素。 #6.素材的查找\处理。 | 套 | 1 |
| （五）中控系统 |  |  |  |  |
|  | 键盘鼠标套装 | #1.USB接口。 | 套 | 1 |
|  | 智能控制模块 | #1.控制方式：面板控制、电脑控制、电脑定时、中控控制。 #2.面板控制：一键延时启停,紧急停止,模式切换，单键单元控制。 #3.电脑控制：可一键延时启停，单路启停，紧急停止。对功率、温度、烟雾等状态实时检测，并保存操作记录，报警记录。 #4.电脑定时：每天可设置最多4组时间段，按星期启停。定好时间后，支持脱机定时运行。 #5.中控控制：提供MODBUS-RTU、MODBUS-TCP、MODBUS-UDP协议。 #6.自动联机，直接操作，不用人工设置。 #7.配有应急启动模块（QN-Smart/007），PLC故障应急使用。 #8.保护内容：1）零线电缆高温保护、2）高温断电保护、3）短路保护、4）烟雾保护。 #9.输入电压：380 V，三相五线。 #10.输出电压：220 V。 #11.回路状态监测：双回路。 #12.远程控制：有。 #13.零地排：8位铜排×1。 | 套 | 1 |
|  | 手持平板终端 | #1.屏幕尺寸≥10.2寸，内存≥64G。 | 台 | 1 |
|  | 网络交换机 | #1.≥24个自适应千兆电口，≥4个千兆光口。 #2.支持交换容量≥336Gbps，包转发率≥132Mpps。 #3.符合IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3x，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z，IEEE 802.3ad通信标准。 #4.支持工作温度-10℃～55℃。 #5.以端口能力100%发送数据时，不发生丢包。 #6.雷电防护支持共模2KV、差模1KV。 #7.支持静态链路聚合支持LACP。 #8.包转发速率在不同帧长度下均能以线速转发数据帧。 #9.在30s内按不同帧长度下的吞吐量均为100%。 | 台 | 1 |
|  | 无线AP | #1.传输协议2.4GHz频段802.11/b/g/n，5G频段802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2。 #2.空间流数2.4GHz 2条空间流，2x2 MIMO。 #3.5GHz 2条空间流，2x2 MIMO。 #4.传输速率2.4GHz 300Mbps；5GHz 867Mbps。整机1167Mbps。 #5.业务端口1个10/100/1000Mbps自协商以太网口，PoE受电。 #6.1个DC电源接口。 #7.1个Reset复位接口。 #8.供电方式802.3af/802.3at兼容供电。 | 台 | 4 |
|  | AC管理器 | #1.路由器类型上网行为管理路由器，企业级路由器，VPN路由器。 #2.网络标准802.11a/n/ac和802.11b/g/n同时工作。 #3.网络协议DHCP Relay。 #4.传输速率10/100/1000Mbps。 #5.广域网接口≥1个。 #6.局域网接口≥4个。 #7.扩展模块≥200台。 | 台 | 1 |
|  | 智能中央控制服务器 中控系统 | 智能中央控制服务器 #1.智能中控系统采用物联网框架结构，分为连接层\感知层和智能处理层。物联网中控系统具备高稳定性和可扩展性。 #2.网络连接运用TCP/IP\WebSocket\Zigbee\Wifi等标准物联网连接协议。 #3.系统各类感应设备互联，连接中控系统的设备具有唯一ID识别。 | 项 | 1 |
|  |  | 中控系统 #1.可以控制设备开关机\内容播放及各类展示控制。 #2.中央控制软件核心架构，特藏库展区实现设备“一键”开启功能，包括：灯光开关控制、投影机、触摸屏、电脑等设备开关机单独控制，影片播放、暂定、停止的开启关闭等通过中控集成系统，合理有效的管理。实现使用一台手持平板终端控制后台程序。 |  |  |
|  | 辅材 | #1、名称：穿管布管线。 #2、规格：6类网线、卡侬焊接头，插线板，3.5音频，标签纸，轧带，螺钉，胶水，绝缘胶，水晶头等所必须的辅材与其它线材。 | 项 | 1 |
| （六）展柜 |  |  |  |  |
|  | 独立展示柜 | #1.柜体材质：≥1.5mm厚度冷轧板\表面除锈\静电喷涂。 #2.玻璃罩：低反射钢化玻璃，厚度≥8mm；可见光透射率≥95%，反光率≤1%。 #3.硬包展台：制作≥12mm双面防火阻燃版外包亚麻布，亚麻布等所有用材均采用环保型材料。 #4.开启方式：气动上掀开启；液压杆整体无砂眼、裂纹、变形等缺陷，活塞杆表面镀硬铬均匀，无划痕、锈蚀，缸筒涂层附着力强，耐盐雾测试≥48小时无锈蚀。 #5.照明系统：LED立杆门型灯带；光效≥140lm/W，显色指数Ra≥90，色温差≤150K。 #6.防盗锁具：专用防盗锁具采用耐磨密封件，适配博物馆长期低频次启闭需求，确保使用寿命。 | 台 | 16 |
|  | 墙体展示柜 | #1.柜体骨架主体结构 工艺：展示柜整体框架采用优质冷拔钢管型材经切割、钝化、调直、表校、胎具校正后采用气体保护焊焊接（焊口无氧化现象）增加焊接强度，焊接成形后，用专业设备磨平打光，防锈处理后采用静电高温喷涂工艺，柜体结构水平及垂直度±2mm，并设计有水平调节装置。 #2.展柜结构用铝型材及边框材料制作 工艺：展柜使用型材与玻璃连接部分的结构符合高性能展柜的要求，壁厚≥3mm优质铝合金专用型材，挤压成型。 #3.展示柜箱体饰面 工艺：采用≥δ1.5mm优质冷轧钢板，经剪切、开槽、冲孔、去角、折弯等专业设备成型后，与龙骨连接采用气体保护焊焊接，采用静电喷涂工艺，将塑粉喷涂在冷轧钢板上，通过200度高温将塑粉融化在冷轧钢板上，形成一体，坚固而平滑，柜体结构水平及垂直度±≤2mm。 #4.展柜表面及颜色处理 工艺：采用静电喷涂工艺，颜色可根据用户要求进行电子调色制作。 静电喷涂前对展柜表面平整度、漏磨处进行检验。涂层均匀，厚度≥50um，表面无漏青、无桔皮、无褶皱、无划伤等现象。 #5.展示柜用玻璃部分 工艺：成品展柜采用防紫外线，≥6mm+0.76PVB+6mm夹胶玻璃。 经高压釜高温成型，经设备切割、磨边、精磨、抛光。磨边规格为0.7mm×0.7mm。外露角为安全倒角处理。可阻挡99%的紫外光，透光率达到≥95%。 #6.展示柜开启系统。 #7.展示柜开启方式：手动开启。 #8.展柜中所使用的喷漆、粘接剂、装饰布等为环保材料，不会散发有害气体污染展品和展厅空气环境。 展柜内壁板包亚麻布等所有用材均采用环保型材料，展柜的外围材料均为非燃烧性材料，保证展柜的防火性能。 #9.展柜整体密闭性 型材密封：整体密闭型结构，展柜密封性能良好，无漏光现象。 展柜密封采用专用双组密封胶和硅胶密封条密封，保证其密闭性：展示空间空气交换次数≤0.5次/天。 #10.灯光：顶光采用顶部小射灯+LED洗墙灯。 小射灯对平面的三维展品进行聚焦性的点光重点照明。保证聚焦性；同时光束角可调节，保证灵活多变。 色温3000K或者4000K。光源寿命不低于50000小时。 #11.展柜固定地脚 地脚功能：调节脚安装在箱体底部，箱体摆位后地脚接触地面，使箱体更稳固摆放在地面。（可调节水平、调整箱体高度）。展柜柜底全封闭结构。 | m | 80 |
| 三、C区临展厅 1、临展厅功能：临展厅坐落于档案馆一层，建筑面积约117平方米，作为馆内主题展示与灵活布局核心区域，可承载专题档案、临时展览、文化交流等多元展示功能，具有主题的临时展示陈列,其主要功能保持不变,包括顶部空间、要有主题风格背景玄关，展墙、灯光、线路、独立展示柜，所有制作安装含主题标题立体字等，展示墙体具有重复使主题和功能使用，配合消防、暖通布局安装。 2、临展厅布局设计：根据“三、C区临展区”临展厅功能、清单内容与图纸进行临展厅布局设计，出具布局深化设计图纸和设计效果图（包含且不限于：场景图、平面布置图、俯视图）。具体方案设计需求详见“四、项目实施需求--（四）临展厅布局设计方案需求”。 中标后供应商需结合馆藏资源做好深化设计，并提供具体项目实施方案，经采购方确认后方可进场。 |  |  |  |  |
|  | 独立主题墙 | 主题风格背景玄关制作安装含主题立体字 #1.总尺寸：1100mm*3200mm*厚≥150mm。 #2.材质要求：侧面宽度：≥150mm，中间做内凹，整体混色烤漆，玄关上面的标题立体字≥15mm高密PVC整体烤漆无影胶安装。 #3.工艺要求整体国标≥1.0mm镀锌板材质、剪板折边、围边满焊打磨：内置龙骨架构打平衡支撑：数控高精度切割下料，确保切口水平。高级技工精心焊接/打磨/喷砂/混色多层喷涂工艺（底漆+面漆+清漆），漆膜厚度≥60μm，具备‌抗紫外线等级≥5级‌、‌耐人工气候老化≥1000小时‌（依据EN ISO 4892-2标准），颜色稳定，不易粉化褪色。 | 项 | 1 |
|  | 主题展墙 | 可重复使用主题性质展墙含展示画框等含画框画面制作安装。 #1.原墙面满批腻子3遍，打磨后滚涂底漆或基膜，UV底纹超宽幅宣绒墙布裁剪铺贴。 #2.可调节画作悬挂系统：轨道采用高强度航空级铝合金型材，表面阳极氧化处理，耐腐蚀、防氧化；单点承重≥50kg；水平方向无级滑动调节，垂直高度可调±150mm，支持多画框等距对齐；采用隐藏式轨道+精密挂钩系统，无需在墙面钻孔，支持石膏板、混凝土、木墙等多种基材；适配标准画框背框（含D型环、钢丝、木条背架），支持单幅、多幅、组合式布局。 | m² | 99.05 |
|  | 强弱电改造 | 根据原临展厅区域照明及强电拆除绝缘封堵及原照明控制回路改造调整。 开关 #1.名称：单联单控开关。 #2.规格：250V，10A。 #3.安装方式：嵌墙暗装，距地1.2m。 | 个 | 1 |
|  |  | 插座 #1.名称：单相五孔插座。 #2.规格：250V，10A。 #3.安装方式：嵌墙暗装，距地0.3m。 | 个 | 6 |
|  |  | 布管 #1.名称：穿线管。 #2.材质：镀锌钢管。 #3.规格：≥JDGΦ25。 #4.配置形式：墙面开槽暗布/顶内暗布。 | m | 165 |
|  |  | 布线 #1.名称：电源线。 #2.配线形式：管内穿线。 #3.规格：≥BV-2.5mm²。 | m | 495 |
|  | 专业轨道射灯 | #1.功率：15W/20W。 #2.色温：3000K/3500K/4000K；CRI≥90。 #3.灯具颜色：黑色/白色；IP20。 #4.调光方式：单灯调光；配光：5°~60°。 #5.含配套电源驱动、遮光叶、软接、直接、灯具配套轨道等。 | 套 | 20 |
|  | 独立展示柜 | #1.柜体材质：≥1.5mm厚度冷轧板\表面除锈\静电喷涂。 #2.玻璃罩：低反射钢化玻璃，厚度≥8mm；可见光透射率≥95%，反光率≤1%。 #3.硬包展台：制作≥12mm双面防火阻燃版外包亚麻布，亚麻布等所有用材均采用环保型材料。 #4.开启方式：气动上掀开启；液压杆整体无砂眼、裂纹、变形等缺陷，活塞杆表面镀硬铬均匀，无划痕、锈蚀，缸筒涂层附着力强，耐盐雾测试≥48小时无锈蚀。 #5.照明系统：LED立杆门型灯带；光效≥120 lm/W，显色指数Ra≥70（白光光源Ra≥80可选），色温差≤150K。 #6.防盗锁具：专用防盗锁具采用耐磨密封件，适配长期低频次启闭需求，确保使用寿命。 | 台 | 14 |
| - 四、查档大厅及1-4层办公家具 查档大厅布局设计：根据“四、查档大厅办公家具”清单内容与图纸，结合大厅面积、结构特点，设计查档大厅区域空间功能布局、动线设计，出具包括但不限于平面布局图、人流动线图、多角度设计效果图。具体方案设计需求详见“四、项目实施需求--（五）查档大厅及1-4层办公家具设计方案需求”。 中标后供应商需结合馆藏资源做好深化设计，并提供具体项目实施方案，经采购方确认后方可进场。 |  |  |  |  |
|  | 查档专用工作台 | #1.规格：工作台≥1100mm×900mm，一台配两椅。 #2.基材：选用优质胡桃木，原木含水率8%-12%，无死结、虫眼、裂纹，单块板材结疤≤1个/㎡且直径≤5mm。 #3.内衬：东北桦木实木条，截面尺寸偏差≤±0.2mm，纹理顺直无弯曲，与主材拼接处含水率差值≤2%。 #4.配件：板材拼接：采用指接拼接工艺，优质五金连接件。 #5.工艺要求：采用榫卯工艺，原木开料→烘干→刨光→榫卯加工→拼接→打磨→涂装→组装→检测。 #6.油漆工艺打磨：依次用120目、240目、400目砂纸干磨，表面粗糙度Ra≤1.6μm（无砂痕、毛刺◦优质大宝油漆，保证台面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀，不使用螺丝直接固定，表面涂装为国标环保油漆，手工涂装≥3遍，涂层干膜厚度≥0.3mm，游离甲醛含量达标。 #7.尺寸与精度：桌面平整度误差≤0.5m/m；桌腿垂直度误差≤0.3mm；允许桌面处同种材料拼接，拼接缝宽度≤0.2mm.承重性能：桌面均布载荷≥300kg，桌腿静载荷≥500kg，无变形、断裂。 | 套 | 10 |
|  | 大厅休闲椅 | #1.整体优质镀锌板材质、剪板折边、围边满焊打磨：内置龙骨架构打平衡支撑。 #2.工艺：数控高精度切割下料，确保切口水平。 #3.焊接/打磨/喷砂/多层喷涂工艺（底漆+面漆+清漆）。 #4.漆膜厚度≥60μm，具备‌抗紫外线等级≥5级‌、‌耐人工气候老化≥1000小时，颜色稳定，不易粉化褪色，确保美观、安全、牢固，规格：圆形外R≥2200mm、高500-800mm。 | 套 | 2 |
|  | 等待区长条座椅 | #1.规格：≥1100mm*600mm*600mm主体框架：优质实木烘干框架（含水率8%-12%，防虫防腐，无开裂、变形；框架连接处采用实木榫卯+高强度五金螺丝加固，承重≥800kg/三人位。 #2.五金配件：不锈钢防锈脚架、连接件，电镀工艺，无毛刺、防锈等级≥8级；沙发脚高度≤100mm，防滑耐磨，可按需加装防滑垫。 #3.材质属性：高密超纤科技皮（无溶剂环保款），基材为超细纤维无纺布+聚氨酯树脂涂层，仿真皮纹理，无异味、透气性佳。 #4.物理性能（行业检测标准）：耐磨转数≥50000转，耐刮擦等级≥4级，干湿擦色牢度≥4级，耐水解性≥5年，抗污等级≥4级（咖啡、墨水、油渍可快速擦拭无残留）。 #5.外观工艺：皮面纹理细腻均匀，无针孔、色差、裂痕，拼接处纹路对齐，同批次无色差；防水防污、防霉抗菌。 #6.附加特性：阻燃等级达B1级，抗老化、抗黄变，耐高温（-20℃~60℃），易清洁，可用湿布/中性清洁剂擦拭。 #7.缝纫工艺：采用高强涤纶缝纫线，针脚均匀细密（针距10-12针/3cm），无跳线、断线、浮线，接缝处加固双线缝制，抗拉扯。 #8.蒙皮工艺：皮面张力均匀，无褶皱、鼓包，边角收口圆润紧致，无翘边、脱胶。 #9.环保标准：整体甲醛释放量≤0.05mg/m³，无重金属、苯系物超标，无刺激性气味。 #10.使用性能：可承受频繁坐压、倚靠，反复开合无异响，皮面抗猫抓、抗尖锐物划擦（日常钥匙、文件包接触无痕迹）。 | 套 | 5 |
|  | H区档案目录架 | #1.规格尺寸：长*宽*高≥10000mm*400mm*2400mm，整体采用实木结构。 #2.材质要求：主材：优质胡桃木；内材：优质木条；配件：优质五金连接件。 #3.油漆工艺：采用优质油漆，保证台面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀，禁止使用螺丝直接固定；表面涂装为食品级木蜡油，手工涂装≥3遍，涂层干膜厚度≥0.5mm；游离甲醛含量达到国标标准。 #4.整体规格：架体高≥2400mm，规格形式需满足档案目录盒、杂志、报刊等多种形式的功能使用需求。柜门：合页（铰链）材质：304不锈钢，长宽尺寸公差：±0.3mm，确保与展柜柜体精准贴合，对角线公差：≤0.5mm，防止柜门歪扭，影响开合顺畅度；平整度公差：≤0.2mm/m²，玻璃表面无翘曲。 #5柜门与柜体缝隙：2mm—3mm（单侧），预留热胀冷缩空间；合页安装孔位公差：±0.2mm，确保合页固定牢固，柜门开合无松动；开合式玻璃柜门：推拉阻力≤5N，滑动无卡顿。 | m² | 24 |
|  | 二楼视频监控室指挥台 | #1.弧形指挥台，外弧长≥4200mm，宽≥600mm，高≥750mm（操作台采用钢木结合工艺，柜体为钢制，主体框架采用焊接工艺坚固耐用)整体打磨光滑平整。每个位置标配一层层板，层板开86插座面板孔，任意安装强电弱点。主体框架≥1.8mm优质冷轧钢板，前后门板≥1.2mm钢板木质部分采用25毫米厚优质实木颗粒板，面板前端橡胶压边手枕,抗磨防腐柜体采用静电喷涂工艺(打砂，脱脂,酸洗，防锈磷化,静电喷涂) #2.配套配置3把椅子：椅面/靠背：网布（涤纶材质，透气耐磨，断裂强力≥1500N），或PU皮（耐刮擦≥30000次）；椅框：加厚PP塑料，承重≥座面高度：450-500mm（固定/微调）缝线均匀，无跳线、脱线；配件安装牢固，无松动。 | 组 | 1 |
|  | 钢制目录柜（文件柜） | #1.规格：≥1800mm*850mm*350mm。 #2.基材选用优质宝钢冷轧钢板，厚度≥0.5mm含喷塑柜体经剪切、冲压、折弯、焊接、而成；表面采用阿克苏静电粉，经磷化、酸洗后，高温静电喷塑处理。 #3.外观色泽均匀一致，表面光滑。优质锁具，产品达到国标环保标准。 | 个 | 30 |
|  | 档案整理桌（3m*1.5m) | #1.规格≥3000mm*1500mm*750mm。 #2.贴面板材：优质免漆纸饰面,采用优质E0级颗粒板,优质绿色环保产品。 #3.封边用材：PVC胶边，优质热熔胶。 #4.优质五金配件,隐藏线盒。 #5.免漆工艺：采用高密度颗粒板，纳米覆膜、一体成型，不开裂、不变形、防水防霉、耐褪色，耐高温，木纹鲜明。桌面≥50mm面板，侧板≥16mm。 | 套 | 1 |
|  | 长条桌柜 | #1.规格：≥300mm*3500mm*750mm。 #2.贴面板材：优质免漆纸饰面,采用优质E0级颗粒板,优质绿色环保产品。 #3.封边用材：PVC胶边，优质热熔胶。 #4.五金配件：优质五金配件。 #5.免漆工艺：采用高密度颗粒板，纳米覆膜、一体成型，不开裂、不变形、防水防霉、耐褪色，耐高温，木纹鲜明。桌面≥50mm面板，侧板≥16mm。 | 张 | 12 |
|  | 档案修复台 | #1、基材：采用E0级环保中密度纤维板，环保性能符合E0级标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³，木材含水率小于13%，抗膨胀能力好，尺寸稳定性好，不易变形。 #2、面材：采用优质胡桃木木皮，环保达到E0级；木皮厚度≥0.8mm，含水率8%-16%，经过防虫、防腐处理，耐腐性好，纹理清晰自然，色泽一致，无色差。 #3、涂料：采用优质水性漆，涂料采用“五底三面”工艺，漆膜附着力达到1级，表面硬度达3H。 #4、封边：四周显露部位使用与木皮材质一致的实木封边，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂。 #5、五金配件：采用优质连接件；锁具。 | 张 | 1 |
|  | 办公桌椅1 | #1.规格：≥1400mm*700mm*750mm配1椅。 #2.贴面板材：优质免漆纸饰面,采用优质E0级颗粒板,优质绿色环保产品。 #3.封边用材：PVC胶边，优质热熔胶。 #4.五金配件：优质五金配件。隐藏线盒、键盘托、前置挡板、3个抽屉柜、副柜设计、固定柜子。 #5.免漆工艺：采用高密度颗粒板，纳米覆膜、一体成型，不开裂、不变形、防水防霉、耐褪色，耐高温，木纹鲜明。桌面≥50mm面板，侧板≥16mm。 #6.配套配置1把椅子：椅面/靠背：网布（涤纶材质，透气耐磨，断裂强力≥1500N），或PU皮（耐刮擦≥30000次）;椅框：加厚PP塑料，承重≥座面高度：≥500mm缝线均匀，无跳线、脱线；配件安装牢固，无松动。 | 套 | 33 |
|  | 办公桌椅2 | #1.规格：≥1600mm*800mm*750mm配1椅。 #2.贴面板材：优质免漆纸饰面,采用优质E0级颗粒板,优质绿色环保产品。 #3.封边用材：PVC胶边，优质热熔胶。 #4.五金配件：优质五金配件。隐藏线盒、键盘托、前置挡板、3个抽屉柜、副柜设计、固定柜子。 #5.免漆工艺：采用高密度颗粒板，纳米覆膜、一体成型，不开裂、不变形、防水防霉、耐褪色，耐高温，木纹鲜明。桌面≥50mm面板，侧板≥16mm。 #6.配套配置1把椅子：椅面/靠背：网布（涤纶材质，透气耐磨，断裂强力≥1500N），或PU皮（耐刮擦≥30000次）;椅框：加厚PP塑料，承重≥座面高度：≥500mm缝线均匀，无跳线、脱线；配件安装牢固，无松动。 | 套 | 6 |
|  | 会议桌椅 | #1.规格：≥3000mm*1400mm*750mm配6椅。 #2.贴面板材：优质免漆纸饰面,采用优质E0级颗粒板,优质绿色环保产品。 #3.封边用材：PVC胶边，优质热熔胶 #4.优质五金配件，隐藏线盒。 #5.免漆工艺：采用高密度颗粒板，纳米覆膜、一体成型，不开裂、不变形、防水防霉、耐褪色，耐高温，木纹鲜明。桌面≥50mm面板，侧板≥16mm。 #6.配套配置6把椅子：椅面/靠背：网布（涤纶材质，透气耐磨，断裂强力≥1500N），或PU皮（耐刮擦≥30000次）;椅框：加厚PP塑料，承重≥座面高度：≥500mm缝线均匀，无跳线、脱线；配件安装牢固，无松动。 | 套 | 1 |
| 五、档案主题文化建设 档案主题文化设计：根据“五、档案主题文化建设”清单内容与图纸，结合各个区域面积、结构特点，设计各区域档案文化展示墙，出具包括但不限于CAD设计图纸、文化展示设计效果图。具体方案设计需求详见“四、项目实施需求--（五）档案主题文化建设方案需求”。 中标后供应商需结合馆藏资源做好深化设计，并提供具体项目实施方案，经采购方确认后方可进场。 |  |  |  |  |
|  | H区档案 文化墙 | #1.档案目录架架体上方约10000mm*600mm，书架上方文化墙结合空间将档案文化氛围凝入其中。 #2.设计符合查档大厅的空间与色彩，包含方案效果图设计、平面展示内容设计。 #3.文化墙制作，并布线安装专业射灯，材料工艺包括但不限于：亚克力、PVC板材、浮雕、雕刻工艺制作安装。 | m² | 6 |
|  | B数字档案长廊 | #1.展板、标题字制作、布线安装专业射灯。 #2.饰面采用≥280g宣绒布高清打印、基膜两遍、环保糯米胶、≥1.5cm高密度雪弗板+透明亚克力反打UV、≥3cm厚铝型材边框、≥1.5cm厚PVC背板（一、二级标题板）、≥3cm厚铝型材边框、亚克力UV打印、≥2.5cm亚克力三维雕刻。 #3.侧面烤漆，工艺采用钛金字制作安装。 | m² | 27 |
|  | E区主题墙 | #1.展板、标题字制作、布线安装专业射灯。 #2.饰面采用≥280g宣绒布高清打印、基膜两遍、环保糯米胶、≥1.5cm高密度雪弗板+透明亚克力反打UV、≥3cm厚铝型材边框、≥1.5cm厚PVC背板（一、二级标题板）、≥3cm厚铝型材边框、亚克力UV打印、≥2.5cm亚克力三维雕刻。 #3.侧面烤漆，工艺采用钛金字制作安装。 | m² | 5.5 |
|  | G区主题墙(查档大厅） | #1.展板、标题字制作、布线安装专业射灯。 #2.饰面采用≥280g宣绒布高清打印、基膜两遍、环保糯米胶、≥1.5cm高密度雪弗板+透明亚克力反打UV、≥3cm厚铝型材边框、≥1.5cm厚PVC背板（一、二级标题板）、≥3cm厚铝型材边框、亚克力UV打印、≥2.5cm亚克力三维雕刻。 #3.侧面烤漆，工艺采用钛金字制作安装。 | m² | 17.6 |
|  | F区主题墙(查档大厅） | #1.展板、标题字制作、布线安装专业射灯。 #2.饰面采用≥280g宣绒布高清打印、基膜两遍、环保糯米胶、≥1.5cm高密度雪弗板+透明亚克力反打UV、≥3cm厚铝型材边框、≥1.5cm厚PVC背板（一、二级标题板）、≥3cm厚铝型材边框、亚克力UV打印、≥2.5cm亚克力三维雕刻。 #3.侧面烤漆，工艺采用钛金字制作安装。 | m² | 17.6 |
|  | 南楼J/L区展示墙 | #1.展板、标题字制作、布线安装专业射灯。 #2.饰面采用≥280g宣绒布高清打印、基膜两遍、环保糯米胶、≥1.5cm高密度雪弗板+透明亚克力反打UV、≥3cm厚铝型材边框、≥1.5cm厚PVC背板（一、二级标题板）、≥3cm厚铝型材边框、亚克力UV打印、≥2.5cm亚克力三维雕刻。 #3.侧面烤漆，工艺采用钛金字制作安装。 #4.工艺采用亚克力等工艺制作安装及射灯安装。 #5.顶面艺术吊顶，照明、隔墙、保安室到隔墙门窗等。 | m² | 39 |
|  | 南楼屏风隔断 | #1.设计符合大厅档案文化氛围，同时能够将办公与查档进行有效分隔。 #2.艺术屏风隔断金属边框磨砂钢化玻璃及艺术贴画立体字等制作安装。 | m² | 12.8 |
|  | 南楼服务吧台 | #1.吧台镀锌钢骨架基层木饰面面层，人造石台面及配套抽屉柜门五金件等制作安装，规格为长4200mm高1100mm高900mm。 | 个 | 2 |
|  | 南门大厅文化墙 | #1.南楼大厅东、西、北含入口处，三面墙文化墙制作，并布线安装专业射灯，包括但不限于：亚克力、PVC板材、浮雕、雕刻工艺制作安装。 #2.文化墙设计效果经采购方确认后方可进场。 | m² | 60 |
|  | UI设计制作 | #1.待机界面背景。 #2.待机界面触控区域元素、提示指令元素。 #3.内容展示界面背景。 #4.内容展示界面展示图。 #5.内容展示界面触控区域元素\提示指令元素。 #6.素材的查找\处理。 | 套 | 1 |
|  | K区院中文化地面 | #1.根据泗洪历史发展，设计出符合泗洪档案文化的图案、文字等。 #2.将原中庭中花岗岩地面以阴字雕刻后并烫金漆工艺将图案文字印在石刻上面。 | 块 | 20 |
|  | 南楼双开玻璃门 | #1.原铝合金窗位置增加双开玻璃门，拆除原铝合金窗，墙体切割拆除，规格：2000*3200mm。 #2.铝合金门框及门楣：规格2000mm*1000mm，门框需做防渗水处理。 #3.重型地弹簧（≥130kg）+10mm钢化玻璃双开门制作安装含不锈钢拉手等五金配套五金件，规格：2000mm*2200mm。 | 樘 | 1 |
|  | 南楼室外踏步平台 | #1.原场地平整夯实，平台踏步水泥砖砌筑，平台踏步≥30mm火烧面花岗岩铺贴，踏步花岗岩需防磕碰处理2×2mm或R3圆弧。 #2.规格：3500mm*2500mm。 | m2 | 8.75 |
|  | 南楼铝合金推拉窗 | #1.原铝合金窗切割拆除规格：1800*2600mm。 #2.型材材质‌：6063-T5铝合金，抗拉强度≥160 MPa，硬度≥15 HW，表面处理‌：粉末喷涂（膜厚≥40μm），耐盐雾试验≥3000小时，隔热条‌：PA66 GF25尼龙玻纤，宽度≥28 mm，导热系数≤0.28 W/(m·K)，断桥结构‌：注胶式隔热（非穿条式）。 #3.玻璃：5+12A+5 Low-E中空玻璃，氩气填充，遮阳系数SC≤0.45，毛条‌：双道硅化丙纶毛条（7×6mm），密度≥1300根/cm²，胶条‌：EPDM三元乙丙橡胶，耐温-40℃~120℃，寿命≥15年，密封结构‌：三道密封（外侧胶条+中间毛条+内侧胶条）。 #4.窗框需做防渗水处理，规格：1800*2600mm。 | 樘 | 1 |
|  | 南楼钢结构雨棚 | #1.防腐与表面处理：底漆：环氧富锌底漆，干膜厚度≥‌60μm‌；面漆：氟碳漆或丙烯酸聚氨酯，干膜厚度≥‌40μm‌；总膜厚≥‌100μm‌，耐盐雾试验≥1000h。 #2.玻璃：夹层安全玻璃‌（≥6+1.52PVB+6mm）。 #3.规格：1200*2400mm。 | 项 | 1 |
| 六、VI建设 |  |  |  |  |
|  | 1-4楼导示 | #1.常规科室牌1-4楼共计：105块(规格自行设计) 工艺要求：≥1.2毫米304不锈钢，激光切割，数控折弯，焊接精工打磨，打磨除油，喷涂环氧底漆，批刮原子灰，喷涂汽车面漆，三底三面，烤漆，亚克力，喷涂汽车面漆，内容精工丝印。规格根据自行设计规划及安装。 | 块 | 105 |
|  |  | #2. 600mm*900mm区域导示牌1-4楼共计：20块，工艺要求：≥1.2毫米304不锈钢，激光切割，数控折弯，焊接精工打磨，打磨除油，喷涂环氧底漆，批刮原子灰，喷涂汽车面漆，三底三面，烤漆，亚克力，喷涂汽车面漆，内容精工丝印。规格根据自行设计规划及安装。 | 块 | 20 |
|  |  | #3.1200mm*1100mm楼层索引牌1-4楼共计：22块，工艺要求：≥1.2毫米304不锈钢，激光切割，数控折弯，焊接精工打磨，打磨除油，喷涂环氧底漆，批刮原子灰，喷涂汽车面漆，三底三面，烤漆，亚克力，喷涂汽车面漆，内容精工丝印。规格根据自行设计规划及安装。 | 块 | 22 |
|  | 档案文化物料 | #1.手提式档案资料袋：规格：400mm*550mm*80mm，布艺袋采用8安（280g/㎡），涤棉混纺帆布，激光裁剪、刀模裁剪，线号≥203#（粗线）针距≥10/英寸缝纫。提手与袋身连接处：“回针加固”（来回缝纫≥2遍）提升承重能力（常规帆布袋需承重≥5kg），袋底：双线缝合，水性油墨无异味、无甲醛。 | 只 | 800 |
|  |  | #2.专用笔记本：50P*500册，双胶四色工艺，仿皮，纸张克重：≥80g，封面硬度：硬面抄，内页布局：横线，尺寸：A5，封面汤金LOGO字。 | 册 | 500 |
|  |  | #3.腰线：双面半透UV工艺含安装，规格1200mm*100mm。 | 套 | 20 |
|  | VI设计 | ☆☆1.VI设计： 根据对泗洪档案专业深度与泗洪历史发展，结合县级综合性档案馆需求，设计出符合泗洪县档案馆特色的VI一套，包括但不限于档案馆LOGO、标识导示牌、科室牌、办公用品等，标识导示牌、科室牌，结合大楼的风格造型，并符合内部结构，具体要求如下： （1）文化融合精准度：需清晰呈现 VI 设计对泗洪特色档案核心文化元素的提取与应用，明确展示元素来源及设计转化逻辑。 （2）档案特色适配性：需紧扣档案行业属性，体现严谨、庄重、权威的调性，重点展示VI系统在档案标识、展陈标牌、办公用具等场景的标准化应用。 （3）设计风格与落地性：明确展示VI设计整体风格为简洁、庄重、大气，清晰呈现核心Logo、颜色、字体的组合规范；同时演示VI元素的与现实场景材质适配效果，验证设计落地可行性。 中标后供应商需结合馆藏资源做好深化设计，并提供具体项目实施方案，经采购方确认后方可进场。 | 项 | 1 |
| 七、浮雕 |  |  |  |  |
|  | D区主题浮雕 | #1.墙体尺寸：10800mm×高3800mm（含底座200mm）。 #2.预埋件及钢骨架：中心线偏差≤2mm，拉水平线控制水平高低及进深尺寸，确保连接件安装精度。 #3.立柱、横梁：采用槽钢、角钢制作，转接件与预埋件采用焊接或不锈钢螺栓连接；槽钢立柱与转接件（角码）焊接或不锈钢螺栓连接，焊接前需检查、校正、调整，符合技术要求后施工。安装要求：立柱由下往上安装，底层立柱安装校正完成后，安装上层立柱；横梁由上往下安装，角钢校正就位后与立柱焊接牢固；立柱安装完成后，进行横梁安装，横梁安装依据水平横向线定位，先点焊固定，水平调校准确后焊死，焊缝需打磨平整。 ▲4.主体材质：紫铜板，铜含量 Cu≥99.9%（提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）。铜板厚度≥1.5mm，受力部位加厚至≥2.0mm；退火态紫铜板抗拉强度≥200MPa、伸长率≥15%。背板材质采用 Q235B 钢材，需经热镀锌防腐处理；背板与铜板间设置缓冲垫片，避免不同金属接触腐蚀。 #5.工艺要求：采用传统锻錾手工工艺，曲面锻打纹理均匀、无明显锤痕，同曲面厚度偏差≤0.2mm。铜件锻造后必须进行500-600℃、保温1-2h随炉冷却退火处理，消除内应力。规则构件数控切割，切口垂直度偏差≤0.1mm/m、粗糙度Ra≤12.5μm，去毛刺、除氧化层。板块拼接采用氩弧焊，焊缝打磨平整、过渡自然。 #6.泥塑造型模型：采用钢材搭建浮雕架，木工板作为浮雕附着板，制作大泥覆盖夯实找平，用雕塑刀勾勒浮雕大致造型与构图。成品泥塑采用塑料薄膜覆盖，每天≥2次喷水养护，便于采购人定型和修订。 #7.玻璃钢翻制模型：完成1:1泥塑模型，经采购人确认定型后，采用硅胶模具+玻璃钢翻制工艺制作单元模块，模块带定位槽，拼接精度高、整体无变形。脱模剂涂抹次数≥3次，硅胶混合材料涂抹≥3次，硅胶定型后浇筑石膏厚度≥5cm。硅胶模成型后手糊厚度≥2mm的树脂层。固化后，手糊≥1mm的树脂原料进行粘贴玻纤布（≥3层以上）常温风干。在单元块间制造衔接肋，衔接肋处应设定位槽，以保证经过衔接肋使单元块模具组合成一整体。保持玻璃钢制品厚度≥5mm，以上工作完成后，将玻璃钢制品浮雕单元块脱模。 #8.表面处理与着色：铜件成品经酸洗除油、除氧化皮处理，表面洁净无杂质。采用环保氧化着色工艺（禁用有毒腐蚀剂），整体色泽均匀、无色差、无流挂，最终效果需经采购人确认。拼接采用氩弧焊工艺，焊缝需做防锈处理，打磨后与整体过渡自然。表面整体喷涂透明保护釉封釉防腐处理，抗氧化、耐腐蚀、易养护。 ☆☆9.浮雕设计： 结合大厅空间、结构，设计具有代表泗洪历史、人文、传统文化的浮雕文化墙及浮雕两侧柱体的配套设计，具体要求如下： （1）浮雕内容构成：需详细介绍浮雕文化墙的元素构成逻辑，元素选取需贴合泗洪实际，无无关内容堆砌。 （2）工艺美学与材质：需明确浮雕的工艺表现形式、核心材质及质感呈现效果；解析浮雕构图布局、线条流畅度、元素层次感设计，体现专业工艺认知。 （3）空间布局适配：需展示浮雕墙与档案馆大厅空间效果，清晰呈现浮雕与周边环境的衔接逻辑，验证空间利用合理性与视觉美观度。 中标后供应商需结合馆藏资源做好深化设计，并提供具体项目实施方案，方可进场。 | m² | 41.01 |
|  | D区 顶部动态星空 | #1.结合大厅浮雕及空间、结构，配合主题浮雕墙设计动态灯箱天空顶。 #2.灯箱钢结构焊接标准(焊缝堆高≥3mm，检验等级2级)、LED灯安装间距(200~250mm)及防水处理工艺。边框铝合金型材(6061-T6)：抗拉强度≥260MPa,切口氧化膜厚度15um，表面平整度误差0.5mm/m。加固钢材(Q235B)：表面除锈达到≥Sa2.5级，焊接前进行手工打磨去除氧化层，涂刷2度防锈漆(干膜厚度6Opm)，亚克力板(厚度≥5mm)：透光率85%，雾度3%，表面硬度达到铅笔硬度≥2H标准，双面覆膜保护。光源系统LED灯：色温一致性偏差50K，单颗灯珠亮度衰减率3%/1000小时,防水等级≥IP44(室内)。 #3.光源系统LED灯：色温一致性偏差≤50K，单颗灯珠亮度衰减率3%/1000小时,防水等级≥IP44(室内)。 | m² | 10.1 |
| 八、非机动车车棚 |  |  |  |  |
|  | 车棚 | #1.尺寸：长20米，宽2.8米，前檐高度≥2.5m，后檐高度≥2m。 #2.主体支撑：直径≥165*4.0mm镀锌钢管； #3.顶棚前后支撑：直径≥165*4.0mm镀锌钢管； #4.钢材材质：Q235B； #5.顶棚：1050g阻燃材料张拉膜布； #6.充电横杆：50*150*2.0mm镀锌方管； #7.表面高温静电喷涂处理； #8.立柱间距：每4米间距含主立柱两根、竖梁两根、充电横杆一根。 | ㎡ | 56 |
|  | 主电缆 | #1.规格：≥3*6mm2； #2.材质：铜芯； #3.型号：YJV。 | m | 100 |
|  | 电缆套管 | #1.尺寸：≥PE40。 | m | 100 |
|  | 插座配线 | #1.名称：电气配线； #2.配线形式：管内穿线； #3.型号：BV； #4.规格：≥2.5mm2； #5.材质：铜芯。 | m | 50 |
|  | 智能充电插座 | #1.额定输入电压：AC220； #2.额定输出电流：≥22A； #3.额定输出功率：≥3000W； #4.待机功率：≤1W； #5.支付方式：刷卡； #6.材质工艺ABS； #7.接线端子：鞍型四卡位接线端子。 | 个 | 12 |
|  | IC卡 | #1.版面：定制图案、logo； #2.存储容量：8kbit； #3.工作频率：13.56MHZ； #4.读写距离：2.5-10cm； #5.读写时间：1-2ms。 | 张 | 40 |
|  | 感应灯 | #1.T5高效节能长条形吸顶灯，≥24W。 | 个 | 4 |
|  | PVC软管 | #1.PVC穿线配管 #2.型号：≥DN25 | m | 30 |
|  | 配线 | #1.≥RVV2*1.5mm2 | m | 30 |
|  | 灭火器 | #1.类型：S-10-AB水系灭火剂； #2.表明张力：(15.6±1.56)mN/m； - #3.最小有效喷射时间：≥15s； - #4.最小喷射距离：≥3.0m； - #5.含安装固定座。 | 个 | 2 |
|  | 配电箱 | - #1.长宽高≥300*250*160； - #2.材质：不锈钢； - #3.含空开等。 | 个 | 1 |
|  | 预埋铁件 | #1.含地笼、现浇构件钢筋、螺栓。 | 项 | 1 |
|  | 基础施工 | #1.基坑尺寸：≥80mm*80mm*80mm； #2.含沥青路面开挖、电缆沟开槽、混凝土浇筑、沥青路面修复等。 | 项 | 1 |
|  | 接地 | #1.2.5米铁棒打入地面做单独接地。 | 套 | 1 |
|  | 标线 | #1.白实线（车位线）； #2.标线种类采用冷漆，线宽15cm； #3.含原40米标线清除。 | 25 | m |
| # 注：采购清单及技术参数要求 - 采购清单中技术要求前标有“●”的为核心产品；提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格； - 采购清单中技术要求前标有“★”的为实质性响应要求技术参数，不接受负偏离，无响应或不满足或未按指定证明材料提供的，视为无效标。 - 采购清单中技术要求前标有“▲”的为重要技术参数，按要求提供证明材料。 - 采购清单中技术要求前标有“☆☆”的为关键技术参数，按要求提供视频演示。 - 采购清单中技术要求前标有“#”的为一般技术参数，按要求响应，投标人须详尽真实的在《技术要求响应及偏离表》内逐条响应，且在《技术要求响应及偏离表》内详尽真实的列明“超出、符合或偏离”情况，否则将视为无响应或无效响应。 - 除特别标注尺寸偏差、大于、大于等于、小于及小于等于之外，其它固定尺寸允许偏差±5%。 - 投标人须提供所投标的产品品牌、型号、产地，除辅材、辅助材料（含以施工为主的条目）和技术参数标明为定制的产品之外的其它应该标明品牌和型号的产品，在投标文件中必须标明产品的品牌、型号，否则作无效投标处理。 - 中标人供货时产品的品牌、型号、必须和投标文件中填写的产品的品牌、型号一致，否则，采购人有权拒收并要求中标人按投标文件中填写的产品的品牌、型号供货。 - 家具及密集架中标后，中标人须提供产品结构图、样品小样或成品样板，经采购人审核确认同意后方可进场。 - 特藏库设施布局部分、C区临展厅、档案主题文化建设、VI建设、浮雕，中标后在工程总量不增加的前提下，再次提交具体深化效果图纸及施工图纸，须征得采购人认可后方可进场施工。 |  |  |  |  |

附件1：密集架分布清单

| 密集架部分（二至四层） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 位置 | 单位 | 数量 |
| 1 | 手动密集架 | 档案库房1，库房面积220㎡ | m³ | 261 |
|  |  | 档案库房2，库房面积470㎡ | m³ | 626 |
|  |  | 档案库房5，库房面积220㎡ | m³ | 261 |
|  |  | 档案库房6，库房面积470㎡ | m³ | 626 |
|  |  | 档案库房7，库房面积490㎡ | m³ | 691 |
|  |  | 档案库房9，库房面积220㎡ | m³ | 261 |
|  |  | 档案库房10，库房面积470㎡ | m³ | 626 |
|  |  | 档案库房11，库房面积490㎡ | m³ | 691 |
|  |  | 档案库房12，库房面积324㎡ | m³ | 419 |
|  |  | 档案库房13，库房面积324㎡ | m³ | 450 |
|  |  | 合计 |  | 4912 |
| 2 | 智能特殊载体密集架（档案库房8，库房面积650㎡） | 智能特殊载体密集架（知青档案) | m³ | 87 |
|  |  | 智能特殊载体密集架(奖杯奖牌档案) | m³ | 77 |
|  |  | 智能特殊载体密集架（防磁档案) | m³ | 25 |
|  |  | 智能特殊载体密集架（照片档案） | m³ | 53 |
|  |  | 智能特殊载体密集架（印章档案） | m³ | 42 |
|  |  | 智能特殊载体密集架（底图档案） | m³ | 50 |
|  |  | 智能特殊载体密集架（照片档案(挂网式)） | m³ | 60 |
|  |  | 智能特殊载体密集架（字画档案(挂网式)） | m³ | 71 |
|  |  | 合计 |  | 465 |

附件2：设备清单

| 采购方自供设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 板块 | 自供产品名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 特藏库设施布局部分 | 43寸一体机 | 台 | 1 |
| 2 |  | 交互程序开发 | 套 | 1 |
| 3 | 魔法墙交互 | 投影机 | 台 | 1 |
| 4 |  | 工控主机(内置) | 台 | 1 |
| 5 |  | 雷达交互软件 | 套 | 1 |
| 6 | 大屏播放系统 | LED屏幕 | m² | 5 |
| 7 |  | 工控主机(内置) | 台 | 1 |
| 8 | 触摸查询交互系统 | 43寸一体机 | 台 | 1 |
| 9 |  | 交互程序开发 | 套 | 1 |
| 10 | 中控系统 | 工控主机(内置) | 台 | 1 |
| 11 |  | 显示器 | 台 | 1 |
| 12 |  | 智能灯光服务器端软件 | 项 | 1 |
| 13 | 档案主题文化建设部分 | 43寸一体机 | 台 | 1 |
| 14 |  | 交互程序开发 | 套 | 1 |

附件3：电气控制部分配置要求

| 电气控制部分配置要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 部件名称 | 参数 |
| 1 | 减速电动机 | 电压直流24V、功率120W无刷电机 |
| 2 | 工业级高性能plc控制模块 | 电压直流24V、通讯模式采用485接口 |
| 3 | 通道双向导引灯 | 与密集架配套 |
| 4 | 开关电源 | DC24V |
| 5 | 接近开关 | M30、DC10V-36V |
| 6 | 通信电缆 | RVSP |
| 7 | 阻燃电缆 | RVV |
| 8 | LED条状灯 | 10W 24V、LED |
| 9 | 应急驱动器 | 低压24V、带充电USB接口 |
| 10 | 固定列显示屏 | 采用全视角彩色液晶显示迪文屏，尺寸≥18.5寸，屏幕分辨率≥于1920*1080像素。 |
|  |  | 固定列液晶屏幕安装在上侧面板中。 |
| 11 | 列号屏 | 采用直径φ100mm圆形黑色屏，蓝色字幕。 |
| 12 | 漏电保护器 | 220V、32A |
| 13 | 电源开关 | 开关额定值10A/250VAC,LED灯蓝色，自锁式，安装孔尺寸φ22mm。 |
| 14 | 行程开关 | 输入DC24V、机械寿命大于600000次 |
| 15 | 温湿度变送器 | 输入24VDC、输出RS-485、温度采集精度：±0.1℃、湿度采集精度±0.1%RH |
| 16 | 红外安全保护装置 | 输入电源DC24V、保护结构≥IP64 |
| 17 | 密集架固定列管理软件 | 满足馆库系统软件对接要求 |
| 18 | 密集架综合管理软件系统 | 满足馆库系统软件对接要求 |

# 三、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

1、节能、环保产品政策

对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，供应商所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。

2、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

3、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，投标人应当提供符合需求标准的产品。

4、限制标准的产品要求

本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。

# 四、项目实施需求

## （一）项目质量保证和进度保证措施需求

1、项目质量保证需求：

投标人针对本项目提供详细的质量保证方案，内容包括但不限于：

在制造过程中，制造商应严格遵循相关的技术规范和工艺流程，确保每个制造环节都符合质量控制要求。严格的质量控制：对每个生产环节进行质量检查和控制，确保每个环节都符合质量标准等。

2、进度保证措施

（1）根据实际需求，确定本项目时间节点，如项目启动日期、出厂日期、交货日期、安装及调试时间规划、试运行时间安排等，实时跟踪项目进度，确保各阶段按计划进行等。同时投标人应提前考虑并做好风险预防、应对措施，以确保按期、保质保量的将本项目采购的所有产品在采购人要求的供货时间内送至采购人指定地点等。

（2）货物运输中可能存在的风险及风险预防、应对措施，以确保按期、保质的将本项目采购的所有产品运输至采购人指定的交货地点等。

3、安装施工现场要求：

投标人应自行组织现场勘察，针对本项目组建管理团队，提供详细的安装现场管理、安装及调试方案，内容包括但不限于：

- 人员的职责架构及分工、项目管理运行机制等；

本项目为一项涉及多项系统作业项目，需成立项目管理小组，并组建项目团队，中标方应派驻现场项目负责人及成员具备相关信息系统项目管理、综合布线、软件设计开发等专业技术能力，配备如下：

| 公司人员履约能力 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位 | 人员能力 | 工作职责 | 人数 |
| 1 | 项目经理 | 信息系统项目管理师或网络规划设计师 | 应具备丰富的系统集成项目管理经验，负责项目的总体实施管理工作，与用户负责人建立沟通联系，承担项目总体进度把控、计划制定、智能密集架联调、服务器配置、布线施工等各项工作 | 1 |
| 2 | 其他人员 | 软件设计师或网络工程师证书 | 负责密集架控制软件等的开发与配置、优化调试工作。 | 1 |
| 合计 |  |  |  | 2 |

中标供应商应对安装施工安全、进度、质量全面负责、保障系统正常运行，并承担设备保护，如因中标供应商原因造成网络规划不合理、安全事故、质量事故、设备损坏等，中标方应承担一切经济法律责任。

（2）安装的步骤、方法、调试、测试、检测等。

（3）安装调试包括但不限于安装节点、亮点、注意事项、轨道重点描述，充分考虑潜在的风险因素，

（4）标的物由中标方负责安装，现场调试。所有安装货物质量必须严格按照国家规范及江苏省相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行。

4、培训方案

（1）培训对象

针对实际工作和业务需要，本次培训对象分为设备管理员，包括设备安装调试、备件更换、数据维护等操作人员。

（2）培训内容

本项目重点培训设备的安装调试、备件更换、数据维护、故障诊断等内容。

（3）培训时间

售后服务期内每年至少培训2次，培训时间每次1-2天，具体可根据采购单位待培训人员总数情况确定。

## （二）售后服务方案

针对密集架、档案馆特藏库及档案文化、C区临展厅、查档大厅及1-4层办公家具、档案主题文化建设、浮雕、非机动车车棚等全部采购及施工项目，遵循“量化标准、快速响应、全程保障、终身维护”的原则，明确售后服务全流程、全节点的量化要求，确保项目交付后稳定运行，全面匹配档案馆日常办公、档案管护、文化展示等核心需求。

1、售后服务总则

1.1服务目标

1.1.1响应时效：紧急故障≤1小时响应、一般故障≤2小时响应，确保故障处置高效快捷；

1.1.2维修达标：故障修复率≥90%，核心设备（智能密集架、中控系统等）修复率100%；

1.1.3质保合规：严格按各品类量化售后服务期执行，售后服务期内零收费（人为损坏除外）；

1.1.4客户满意度：售后服务满意度≥90分（满分100分），投诉处理办结率100%。

1.2服务范围

覆盖本项目采购清单中所有产品（设备、家具、辅材）的安装调试、质保维修、配件更换、技术培训、系统升级、定期巡检等全部售后服务，具体包括：

1.2.1密集架部分：手动密集架、智能特殊载体密集架、樟木板、书梯、书车的维修、保养、系统升级。

1.2.2特藏库及档案文化部分：石膏板天花、铝方通吊顶、墙体、强电改造、轨道射灯、交互设备（魔法墙、触摸查询）、机房中控系统、展柜等；

1.2.3 C区临展厅：主题墙、展墙、强弱电改造、轨道射灯、独立展示柜等；

1.2.4查档大厅及1-4层办公家具：查档工作台、休闲椅、目录架、指挥台、文件柜、办公桌椅等所有家具；

1.2.5档案主题文化建设：各类文化墙、屏风隔断、服务吧台、导示牌、文化物料、门窗雨棚等；

1.2.6浮雕及顶部动态星空：主题浮雕、动态星空灯箱的维修、维护；

1.2.7非机动车车棚：车棚、充电插座、IC卡的日常维护。

1.3服务团队配置

组建专属售后服务团队，明确岗位职责及人员数量，确保服务落地：

1.3.1售后负责人1名：全程统筹售后服务，对接甲方需求，协调解决各类售后问题，响应时间≤30分钟；

1.3.2技术售后3名：负责智能设备（中控、交互系统、密集架）的维修、调试、升级，均具备档案馆同类项目技术服务经验；

1.3.3维修技工4名：负责家具、展柜、墙体、吊顶、门窗等施工及产品的维修、维护，具备相关经验；

1.3.4客服专员1名：24小时接听售后电话，记录故障信息、反馈处理进度。

2、响应与维修时效

2.1故障响应时效

按故障等级分类，明确响应、到场、修复的具体时限，确保高效处置：

| 故障等级 | 故障描述 | 响应时效 | 到场时效 | 修复时效 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级（紧急） | 智能密集架无法运行、中控系统瘫痪、大屏无画面、强电短路、展柜玻璃破损（危及档案安全） | ≤1小时 | ≤2小时 | ≤4小时（重大故障≤24小时） |
| 二级（一般） | 轨道射灯不亮、交互设备感应迟钝、家具抽屉卡顿、密集架摇力异常、文化墙局部脱落 | ≤2小时 | ≤4小时 | ≤8小时（需更换配件的≤24小时） |
| 三级（轻微） | 漆面轻微脱落、小范围墙布起边、导示牌轻微松动、家具轻微异响 | ≤4小时 | ≤24小时 | ≤48小时 |

2.2维修流程与要求

2.2.1报修登记：甲方通过售后电话、微信、邮件等方式报修，客服专员10分钟内完成信息登记（明确故障位置、类型、描述），并反馈报修编号；

2.2.2故障诊断：技术工程师30分钟内完成远程诊断，能远程解决的（如软件调试、简单设置），立即远程处置，处置完成后10分钟内回访确认；

2.2.3现场维修：远程无法解决的，按到场时效派遣工程师携带配件到场，维修前先拍照留存，维修过程中做好防护（避免损坏档案、设备），维修完成后，工程师与甲方负责人共同验收，签署维修确认单；

2.2.4配件更换：需更换配件的，常用配件（如开关、灯珠、五金件）现场立即更换；特殊配件（如智能密集架电机、中控模块），承诺≤72小时到位并完成更换；

2.2.5回访确认：维修完成后24小时内，客服专员进行回访，确认故障彻底解决，记录客户反馈，形成售后闭环。

2.3投诉处理时效

2.3.1投诉接收：接到甲方投诉后，1小时内响应，明确投诉处理负责人；

2.3.2投诉调查：24小时内完成调查，明确投诉原因、责任主体；

2.3.3处理反馈：调查完成后24小时内，向甲方反馈处理方案，按方案执行处置；

2.3.4办结回访：投诉处置完成后48小时内，回访甲方，确认满意度，投诉办结率100%，投诉整改率100%。

3、技术培训服务

为甲方相关工作人员提供专业技术培训，确保其能熟练操作、维护相关设备，培训内容、频次、时长均量化如下：

3.1培训频次与时长

3.1.1初次培训：项目验收合格后7天内，开展1次集中培训，时长≥4小时；

3.1.2后续培训：每半年开展1次针对性培训，时长≥2小时/次，每年不少于2次；

3.1.3应急培训：接到甲方需求后，3天内开展应急培训（如设备故障应急处置），时长≥1小时。

3.2培训内容

3.2.1智能设备培训：中控系统、魔法墙、大屏播放系统的操作、日常维护、常见故障排查（培训后，参训人员需能独立操作）；

3.2.2密集架培训：手动/智能密集架的操作、保养、应急处置（如停电手动操作、故障解锁），确保参训人员100%掌握操作方法；

3.2.3家具、展柜培训：日常保养方法、简单故障维修（如抽屉卡顿、锁具更换）；

3.2.4强电及安全培训：强电安全注意事项、应急断电处置，避免安全隐患。

4、配件保障与供应

4.1配件储备

4.1.1常用配件：在本地储备常用配件（开关、灯珠、五金件、密集架小零件、音响配件等），储备量≥项目总用量的5%，确保现场维修可立即更换；

4.1.2特殊配件：明确特殊配件（智能密集架电机、中控模块、车棚配件等）供应时限≤72小时，保障及时更换。

4.2配件供应标准

4.2.1售后服务期内：配件免费供应，更换不收取任何费用，配件质量与原设备一致，售后服务期与原设备同步；

4.2.2售后服务期后：配件按成本价供应，供应响应≤24小时，人工更换费用按量化标准收取；

4.2.3配件质保：更换的配件，售后服务期3年。

## （三）特藏库布局设计方案需求

出具布局设计深化图纸和设计效果图（包含且不限于：参观路线、布局形式），具体要求如下：

1.布局深化设计图纸要求：兼顾功能落地，出具完整布局设计CAD图纸，完成顶部装修、强弱电线路铺设、设备点位等全项图纸设计，图纸应标明材质、数据标高等。

1.1图纸整体要求

1.1.1图纸形式：方案应包含详细设计图纸，中标后提供.dwg格式原件备案，图纸比例统一；

1.1.2图纸成套性：需包含封面、图纸目录、设计说明、分区平面图、各专业深化图、关键节点详图；

1.1.3标注要求：图纸需清晰标注尺寸、标高、材质；

1.1.4合规性：图纸需符合国家建筑装饰工程设计规范，与采购清单中所有设备、材料的技术参数完全匹配。

1.2顶部装修深化图纸

1.2.1涵盖内容：石膏板天花、铝方通吊顶等、顶部照明、隔墙、玄关、展示柜等的布局设计；

1.2.2材质标注：按采购清单要求标注各部分材料材质及主要规格；

1.2.3尺寸标注：按照相关规范统一尺寸标注；

1.2.4节点详图：依照国家建筑装饰工程设计规范绘制墙面、顶面等节点详图。

1.3强弱电线路铺设深化图纸

1.3.1涵盖内容：线路的走向、布管、布线、照明设计，交换机、无线AP等设备的安装点位；

1.3.2材质标注：明确穿线管材质、电源线规格、网线规格材质等；

1.3.3尺寸标注：按照相关规范统一尺寸标注。

1.4设备点位等全项深化图纸

1.4.1涵盖内容：魔法墙、触摸查询系统、雷达、音响、功放、视频处理器等所有设备的安装点位（结合附件2：设备清单）。

2.效果图（包含且不限于：参观路线、布局形式）。

2.1参观路线效果图：清晰标注流线，展示行走路径与空间衔接关系。

2.1.1流线标注：清晰标注参观路线，标注完整路径，路径转折点标注清晰，确保路线流畅，无拥堵节点；

2.1.2细节要求：路线旁标注各板块名称，效果图需呈现路线与展柜、展板、设备的相对位置，无遮挡、无冲突，呈现各板块位置与功能分布。

2.1.3布局要求：明确各板块的位置分布，确保功能分区合理，各区域之间过渡自然，边界无交叉。

2.2布局形式效果图：呈现展板、立体字、设备点位等布局方式与造型。

2.2.1展示要求：每个布局形式单独出具效果图，同时出具整体组合效果图；

2.2.2展柜呈现：清晰呈现独立展示柜、墙体展示柜的造型、颜色、质感；

2.2.3细节要求：所有布局形式的效果图无变形、无偏差，色彩还原真实。

3.特藏库布局应包含5-8个版块的主题设计，每个版块应明确主题名称、布局逻辑，确保内容连贯、层次清晰。

## （四）临展厅布局设计方案需求

出具布局深化设计图纸和设计效果图（包含且不限于：场景图、平面布置图、俯视图），具体要求如下：

1.布局深化设计图纸要求：聚焦临展厅布局核心功能，出具完整布局设计CAD图纸，完成独立主题墙、主题展墙、强弱电线路铺设、展示柜的图纸设计，图纸应标明材质、数据标高等。

1.1图纸整体要求

1.1.1图纸版本：方案应包含详细设计图纸，中标后提供.dwg格式原件备案，图纸比例统一；

1.1.2图纸成套性：需包含封面、图纸目录、设计说明、分区平面图、各专业深化图、关键节点详图；

1.1.3标注要求：图纸需清晰标注尺寸、标高、材质、规格、施工工艺；

1.1.4合规性：图纸需符合国家建筑装饰工程设计规范，与采购清单中所有材料的技术参数完全匹配。

1.2布局深化图纸

1.2.1涵盖内容：顶部照明、独立主题墙、主题展墙、展示柜的布局设计；

1.2.2材质标注：按采购清单要求标注各部分材料材质及主要规格；

1.2.3尺寸标注：按照相关规范统一尺寸标注；

1.2.4节点详图：依照国家建筑装饰工程设计规范绘制墙面、墙顶等节点详图。

1.3强弱电线路铺设深化图纸

1.3.1涵盖内容：线路的走向、布管、布线设计；

1.3.2材质标注：明确穿线管材质、电源线规格材质；

1.3.3尺寸标注：按照相关规范统一尺寸标注。

2.设计效果图（场景图、平面布置图、俯视图）呈现临展厅建成后的真实空间效果，直观反映布局展示形式、灯光效果等。

2.1场景图效果：直观反映临展厅建成后的真实空间效果，还原布局展示形式（独立主题墙、主题展墙、展示柜）、灯光效果（整体照明、局部射灯），色彩还原真实；

2.1.1展示要求：至少出具3张不同角度的场景图，每个布局形式单独出具效果图，同时出具整体组合效果图；

2.1.2展示柜呈现：清晰呈现独立展示柜的造型、颜色、质感；

2,1,3细节要求：所有布局形式的效果图无变形、无偏差，色彩还原真实。

2.1.4细节呈现：清晰呈现展柜玻璃质感、展墙饰面效果、立体字立体感，灯光效果均匀无眩光，还原展品摆放后的视觉效果，空间比例无变形、无偏差；

2.1.5主题贴合：场景图整体风格与临展主题高度契合，色彩搭配协调，直观体现临展的特色与氛围。

2.2平面布置图要求：聚焦展区核心临展功能，清晰呈现具有特色主题风格的临展布局，包含独立主题墙、主题展墙、独立展示柜、定制化主题标题、立体字、顶部照明空间的整体设计；

2.2.1标注要求：清晰标注所有布局设施的尺寸、安装点位、区域名称、参观路线；

2.2.2细节要求：明确临展主题标题、立体字的安装位置，布局合理、无冲突。

2.3俯视图要求：整体展现临展厅空间结构及整体空间形态。

2.3.1标注要求：按照相关规范统一尺寸标注；

2.3.2细节要求：清晰呈现空间位置，直观反映临展厅的整体空间布局与结构特点。

（五）查档大厅布局设计方案需求

出具包括但不限于平面布局图、人流动线图、多角度设计效果图，具体要求如下：

1.平面布局图要求：结合档案馆政务服务属性进行整体布局规划，合理布置接待台、座椅等，办公区域按岗位功能标准化布置办公桌椅，出具完整的查档大厅平面布局图。

1.1功能分区表达：清晰划分咨询接待区、等候休息区等功能区域，布局逻辑合理，贴合档案馆对外服务流程。

1.2家具设备排布：精准标注查档接待台、办公桌椅等所有家具摆放位置，布局整齐统一、对称规整。

1.3图纸规范要求：图纸比例统一、线条清晰，需符合国家建筑装饰工程设计规范，与采购清单中所有材料的技术参数完全匹配。

2.人流动线图要求：出具人流动线专项效果图，实现人流有序分流、互不交叉、疏散高效。

2.1通行逻辑设计：访客实现“进门—咨询—办理—离场”单向顺畅通行，杜绝人流交叉、拥堵、折返、对冲问题。

2.2图文说明完整：配套动线设计文字说明，阐述整体人流规划理念、分区优势，逻辑完整、设计合理。

3.多角度设计效果图要求：需提供多视角效果图，全方位展示大厅落地效果。

3.1视角覆盖齐全：必须包含大厅整体鸟瞰全景视角、接待服务台特写视角，全方位覆盖空间细节。

3.2空间比例还原：效果图严格按照现场实测尺寸建模，空间比例、家具尺寸1:1还原，无拉伸、无缩放失真、无夸张美化，与实际落地效果一致。

3.3材质色彩还原：真实还原家具板材纹理、五金质感、整体色调搭配、墙面地面材质效果，整体风格素雅庄重、整洁统一，符合档案馆政务服务氛围。

## （六）档案主题文化建设方案需求

出具包括但不限于完整的CAD设计图纸、文化展示设计效果图。

1.设计图纸要求：结合各区域[H区档案 文化墙、B数字档案长廊、E区主题墙、G区主题墙(查档大厅）、F区主题墙(查档大厅）、南楼J/L区展示墙、南楼屏风隔断、K区院中文化地面]划分特点，出具对应的档案主题文化展示墙设计图纸，包括平面布置图、立面图等。

1.1图纸整体要求：

1.1.1图纸格式：方案应包含详细设计图纸，中标后提供.dwg格式原件备案，图纸比例统一；

1.1.2标注要求：图纸需清晰标注尺寸、标高、材质；

1.1.3合规性：图纸需符合国家建筑装饰工程设计规范，与采购清单中所有材料的技术参数完全匹配。

1.2各分项图纸要求：

1.2.1平面布置图：清晰呈现各区域档案主题文化展示平面布置；

1.2.2立面图：呈现展示墙的正面、侧面造型，标注高度、宽度；

2.文化展示设计效果图要求：呈现各区域[H区档案 文化墙、B数字档案长廊、E区主题墙、G区主题墙(查档大厅）、F区主题墙(查档大厅）、南楼J/L区展示墙、南楼屏风隔断、K区院中文化地面]文化建设真实空间效果，直观反映档案主题文化内容、造型效果等。

2.1数量要求：每个区域至少出具2张效果图，整体出具1张全景效果图，清晰呈现所有档案主题文化展示墙的整体布局与效果；

2.2效果图要求：直观反映各区域档案主题文化展示墙后的真实空间效果，还原档案主题文化展示墙造型、材质质感、灯光效果，色彩还原真实；

2.3主题贴合：效果图整体风格贴合档案主题与泗洪文化，色彩搭配协调，直观体现泗洪县档案馆的文化底蕴与特色。

## （七）手动密集架实施方案

投标人根据本项目手动密集架技术参数及项目图纸制定项目实施方案，包含但不限于：

1.施工前准备方案：方案内容完整详实，包括架体外观检查、调试工具配备、安全防护措施等；

2.勘察设计方案：具备完整的现场勘察及设计流程，针对性核查库房地面平整度、层高尺寸等现场情况。结合现场实测数据核对施工图纸，排查现场施工隐患；勘察数据详实、设计方案严谨，确保方案完全适配现场实际施工条件，符合档案库房建设规范；

3.布局设计：结合库房实测尺寸、空间结构完成密集架整体深化布局设计。精准规划架体布局、布局排布均匀规整，完全契合档案存放、日常查阅、库房运维及安全疏散要求，布局方案合理、合规、贴合项目使用需求；

4.安装调试：包含轨道底盘、架体组装、系统调试等全套安装调试流程，严格按照国标及行业标准调试，保证轨道水平度、平行度达标，架体安装横平竖直、拼接缝隙均匀，具备完整自检、整改、记录、归档闭环流程。

（八）功能演示

1、采购清单中技术要求前标有“☆☆”的技术参数（共4条），投标人需提供产品功能演示视频，投标人提交的产品演示视频（含功能演示、参数实测、操作展示等），需与实际所投产品技术参数、功能一致。

2、为确保系统功能的真实可靠性，满足采购人实际业务管理要求，投标人须进行流畅预录视频演示（PPT等静态图片方式演示不得分），演示时间原则上不得超过15分钟，视频未上传或无法播放的均不得分。

3、采用类似于真实系统录屏演示的，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人将视频文件分段压缩为*.zip文件上传在苏采云投标文件组成—“视频演示”中，单个视频不超过50M，所有视频总共不超过300M。

第五章评标方法与评标标准

- 一、资格审查

- 资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 中小企业或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件 | 符合招标文件要求 |
| 投标代理人(授权委托人)资格要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

- 二、符合性审查

- 评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 报价符合性审查 | 符合招标文件要求 |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列，中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

（二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 指标序号 | 评审因素 | 评审指标 | 评价分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30分。 | 30.0 |
| 2 | 技术参数响应 | 针对招标文件“采购需求”中的采购清单及技术要求中所列内容进行评分，所投技术参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的得38分。 1、采购清单中技术要求前标有“★”部分，为实质性要求技术参数（共1条），不接受负偏离，按要求提供证明材料，否则按无效标处理。 2、采购清单中技术要求前标有“▲”部分为重要技术参数（共14条，合计14分），每有一项（一个句号的完整内容为一“项 ”）负偏离扣1分，扣完为止。 3、采购清单中技术要求前标有“#”部分为一般技术参数（共478条，合计14分），每有一项（一个句号的完整内容为一“项 ”）负偏离扣0.03分，扣完为止。 ①以上参数，投标人需详尽真实的在《技术要求响应及偏离表》内逐条响应，且均需在《技术要求响应及偏离表》内详尽真实的列明“超出、符合或偏离”情况，否则将视为未响应或无效响应； ②标注“▲”号标记的技术参数均须按要求提供证明材料； ③未提供证明材料的或者证明材料不满足技术参数要求的，将视为未响应或无效响应。 4、视频演示（10分） （1）智能特殊载体密集架：采购清单中技术要求前标有“☆☆”的为关键技术参数（共2条,每条3分，合计6分），评标委员会根据投标人提供的每一条视频演示方案进行评审：每项演示功能符合要求、业务逻辑准确、结构清晰，且优于采购需求的，得3分；功能基本符合要求，业务逻辑较准确、结构较为清晰，基本满足采购需求的，得2分；功能与项目实际需求有偏差，或业务逻辑一般、系统结构不清晰的，得1分，未提供的不得分； （2）VI设计：采购清单中技术要求前标有“☆☆”的为关键技术参数（共1条,每条1分，合计1分），评标委员会根据投标人提供的每一条视频演示方案进行评审：每项演示功能符合要求、业务逻辑准确、结构清晰，且优于采购需求的，得1分；功能基本符合要求，业务逻辑较准确、结构较为清晰，基本满足采购需求的，得0.5分；功能与项目实际需求有偏差，或业务逻辑一般、系统结构不清晰的，得0.2分，未提供的不得分； （3）D区主题浮雕：采购清单中技术要求前标有“☆☆”的为关键技术参数（共1条,每条3分，合计3分），评标委员会根据投标人提供的每一条视频演示方案进行评审：每项演示功能符合要求、业务逻辑准确、结构清晰，且优于采购需求的，得3分；功能基本符合要求，业务逻辑较准确、结构较为清晰，基本满足采购需求的，得2分；功能与项目实际需求有偏差，或业务逻辑一般、系统结构不清晰的，得1分，未提供的不得分； | 38.0 |
| 3 | 企业业绩 | 投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过密集架或密集架系统类似项目业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。注：1、投标文件中须同时提供中标（成交）通知书、合同及验收报告原件扫描件；2、业绩证明材料应能够明确反映投标人名称、项目内容、合同签订时间等主要信息，否则不得分。 | 3.0 |
| 4 | 节能环保 | 1.投标产品在财政部，生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的，每提供一个得0.5分，本项最高得0.5分。2.投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内（属于政府强制采购产品除外），且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的，每提供一个得0.5分，本项最高得0.5分。注：投标文件提供上述证书电子件和在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询认证完整页面截图，未提供的不得分。 | 1.0 |
| 5 | 项目实施方案 | 一、项目质量保证和进度保证措施需求（3分） 投标人根据招标文件“采购需求—四、项目实施需求—（一）项目质量保证和进度保证措施需求”制定方案。方案内容详细，科学合理、切实可行，优于采购需求得3分；方案内容较为详细，考虑较为周全、可操作性，能满足项目采购需求的得2分；方案简单，基本能满足项目实施需要的得1分；没有内容不得分。 二、售后服务方案（3分） 投标人根据招标文件“采购需求—四、项目实施需求—（二）售后服务方案”制定方案。方案内容详细，科学合理、切实可行，优于采购需求得3分；方案内容较为详细，考虑较为周全、可操作性，能满足项目采购需求的得2分；方案简单，基本能满足项目实施需要的得1分；没有内容不得分。 三、特藏库布局设计方案（5分） 投标人根据招标文件“采购需求--四、项目实施需求--（三）特藏库布局设计方案需求”提供设计方案：方案内容全面、组织严谨、关键点把控到位的，图纸设计清晰规范、标注明确、细节清晰，效果图能真实还原场馆效果、色彩搭配和谐、设计新颖、画面清晰，且优于采购需求的得5分；方案基本满足采购需求，核心设计无缺失；布局深化CAD图纸齐全，参数标注基本规范；效果图按要求提供，能基本呈现设计内容得3分；内容有一定偏差，针对采购需求内容要求制定未细致，但承诺经过优化能够满足采购需求的，得1分；没有内容的不得分。 四、临展厅布局设计方案（2分） 投标人根据招标文件“采购需求--四、项目实施需求--（四）临展厅布局设计方案需求”提供设计方案：方案内容全面、组织严谨、关键点把控到位，图纸设计清晰规范、标注明确、细节完善，效果图贴合主题、能真实还原场馆效果、画面清晰，且优于采购需求的得2分；方案基本满足采购需求，核心设计无缺失；布局深化CAD图纸齐全，参数标注基本规范；效果图按要求提供，能基本呈现设计内容得1分；内容有一定偏差，针对采购需求内容要求制定未细致，但承诺经过优化能够满足采购需求的，得0.5分；没有内容的不得分。 五、查档大厅布局设计方案（4分） 投标人根据招标文件“采购需求--四、项目实施需求--（四）查档大厅布局设计方案需求”提供设计方案：方案内容全面、组织严谨、关键点把控到位，图纸设计清晰规范、标注明确、细节完善，效果图贴合主题、能真实还原场馆效果、画面清晰，且优于采购需求的得4分；方案基本满足采购需求，核心设计无缺失；布局深化图纸齐全，参数标注基本规范；效果图按要求提供，能基本呈现设计内容得3分；内容有一定偏差，针对采购需求内容要求制定未细致，但承诺经过优化能够满足采购需求的，得1分；没有内容的不得分。 六、档案主题文化建设方案（5分） 投标人根据招标文件“采购需求--四、项目实施需求--（五）档案主题文化建设方案需求”提供方案：方案内容全面、贴合区域特色与档案文化定位、设计逻辑严谨，CAD图纸齐全规范、标注清晰，文化展示效果贴合主题、质感精良、画面清晰，且优于采购需求的得5分；方案基本满足采购需求，核心设计无缺失；各类设计图纸齐全，参数标注基本规范；效果图按要求提供，能基本呈现设计内容得3分；内容有一定偏差，针对采购需求内容要求制定未细致，但承诺经过优化能够满足采购需求的，得1分；没有内容的不得分。 七、手动密集架实施方案（4分） 投标人根据招标文件“采购需求--二、采购清单及技术要求--一、密集架部分（二至四层）--1、手动密集架清单”及图纸制定项目实施方案：方案内容全面、组织严谨、关键点把控到位的，且优于采购需求的，得4分；内容较完整详实、思路清晰、可行性较好能够满足采购基本需求的，得3分；内容有一定偏差，针对采购需求内容要求制定未细致，但承诺经过优化能够满足采购需求的，得1分；没有内容的不得分。 | 26.0 |
| 6 | 公司人员履约能力 | - 项目经理履约能力：具有行政部门颁发的信息系统项目管理师、网络规划设计师的，上述证书任意一个得1分，最高得1分； 2、其他人员履约能力（不含项目经理）：具有行政部门颁发的软件设计师、网络工程师证书的，上述证书任意一个得1分，最高得1分。 注：1.上述项目组人员必须为本单位正式员工，并在投标文件中提供投标截止日前6个月内由本单位为其缴纳的任意1个月社会养老保险证明材料原件扫描件（参保人员参保状态为：参保缴费），否则不得分； 2.以上项目组成员证书必须在有效期内，须提供原件扫描件，同时提供身份证正反面原件扫描件，未提供的本项不得分。 3.对中标供应商的项目组人员配备相关证书随成交（中标）结果公告同步予以公示。 | 2.0 |

（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平 均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报 价平均值×65%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应） 报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响 应）报价×65%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价< 采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量 或者不能诚信履约的其他情形。

注：评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至 第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市 场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会 应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中 标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关 互联网浏览、查询历史一并归档。

第六章投标文件格式

# 投标文件

# 项 目 名 称：

# 项 目 编 号：

# 投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

# 日期 ：

# 投标文件的组成

# 一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

# 二、资格审查内容

1.投标声明及承诺函（格式见附件5）

2.信用信息

3.联合体投标

4.落实政府采购政策需满足的资格要求（格式见附件7、8）

5.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，

必须提供）

6.分包意向协议（格式见附件10）

# 三、符合性审查内容

1.法定代表人身份证明或授权委托书（格式见附件6）

2.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容或打“★”内容）逐条做出明确响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件9）

# 四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件7）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件8）

# 附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：泗洪县档案馆库房档案装具及文化建设项目

项目编号：JSZC-321324-XSZX-G2026-0011

分包号：JSZC-321324-XSZX-G2026-0011

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表（分包号：JSZC-321324-XSZX-G2026-0011 ）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 单位 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价： （人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、现场勘察、设计、安装调试费、测试费、培训费、运行维护费用、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

附件3 技术要求响应及偏离表（分包号：JSZC-321324-XSZX-G2026-0011 ）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

# 附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（分包号：JSZC-321324-XSZX-G2026-0011 ）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

# 附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

# 附件5

## 投标声明及承诺函

致：泗洪县档案馆

根据已收到的项目编号为 JSZC-321324-XSZX-G2026-0011 的泗洪县档案馆库房档案装具及文化建设项目 的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

1.我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

2.我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

3.我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期。

4.如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信。

5.我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

6.我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

# 附件6

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321324-XSZX-G2026-0011 号泗洪县档案馆库房档案装具及文化建设项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：投标代理人(授权委托人)必须为本单位正式员工，并在投标文件中提供投标截止日前6个月内由本单位为其缴纳的任意1个月社会养老保险证明。

# 附件7

中小微企业声明函（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加的泗洪县档案馆（单位名称）项目编号为JSZC-321324-XSZX-G2026-0011号的 （采购包号：JSZC-321324-XSZX-G2026-0011）泗洪县档案馆库房档案装具及文化建设项目 （项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

- 1.        （标的名称），属于      （投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称），属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.        （标的名称），属于      （投标人填写招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

- 1.标的名称、所属行业详见第四章（采购需求采购标的对应中小企业划分标准所属行业）。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

4.《中小企业声明函》 怎么填写？

https://mp.weixin.qq.com/s/j67jLMUey54bMdcC6rcamw

中小企业声明函填写不符合要求，是引起无效标的重要因素之一。

# 中小微企业声明函（服务/工程类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加项目编号为JSZC-321324-XSZX-G2026-0011号的 （采购包号：JSZC-321324-XSZX-G2026-0011）泗洪县档案馆库房档案装具及文化建设项目采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

- （标的名称）      ，属于    （投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为     （企业名称），属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称）      ，属于     （投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为     （企业名称），属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

备注：

- 1.标的名称、所属行业详见第四章（采购需求采购标的对应中小企业划分标准所属行业）。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

4.《中小企业声明函》 怎么填写？

https://mp.weixin.qq.com/s/j67jLMUey54bMdcC6rcamw

中小企业声明函填写不符合要求，是引起无效标的重要因素之一。

# 附件8  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的采购文件编号为      号的        （分包号：       号 ）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期： 年    月   日

# 附件9实质性要求响应及偏离表（分包号：JSZC-321324-XSZX-G2026-0011 号 ）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容或打“★”内容） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

# 附件9-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容或打“★”内容）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。

## 附件10分包意向协议

## 分包意向协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿达成分包意向，参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系

（甲公司全称）为投标方、（乙公司全称）、（……公司全称）为分包意向供应商，（甲公司全称）以投标供应商的身份参加本项目的响应。若中标，（甲公司全称）与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各供应商与（甲公司全称）签订分包合同。（甲公司全称）就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下：

1.如中标，分包供应商分别与（甲公司全称）签订合同书，并就中标项目分包部分向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

2.分包意向供应商1（公司全称）为（请填写：中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分 （具体分包内容）占合同总金额   %的工作内容。

3.分包意向供应商2（公司全称）为（请填写：中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分（具体分包内容）占合同总金额   %的工作内容。

三、接受分包的企业与分包企业之间的关系：

1.分包意向供应商 1（公司全称）与分包企业之间（请填写：是否存在）直接控股、管理关系的情形。

2.分包意向供应商 2（公司全称）与分包企业之间（请填写：是否存在）直接控股、管理关系的情形。

四、如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，（甲公司全称）同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、如中标，分包意向供应商不得以任何理由提出终止本意向协议。

六、本意向书在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，有效期延续至合同履行完毕之日。

七、本意向书正本一式   份，随投标文件装订   份，（甲公司全称）及各分包意向供应商各一份。

甲公司全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年 月 日

乙公司全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年 月 日

……公司全称（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年 月 日

注：

1．各方成员应在本意向书上共同盖章确认。

2.本意向书内容将作为签订合同的附件之一。

## 附件11、项目组人员

拟选派项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业技术职称 |  |  |  |  |  | 执业资格证书及注册编号 |  |  |  |  |
| 主要主持的类似项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 合同甲方 |  |  | 获得的 奖项 |  |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标文件中需按要求提供项目负责人有关证书证明。

2、如中标，项目负责人须本表承诺实施，不得更换。

供应商名称：（盖章）

供应商项目管理、技术及售后服务人员一览表

| 姓 名 | 本项目 拟任职务 | 学 历 | 身份证号 | 办公电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如投标人中标，项目管理、技术及服务人员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书。

供应商名称：（盖章）

## 附件12、供应商承担类似项目业绩一览表

业绩资料

| 请按招标文件要求编制业绩材料电子件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额（万元） |

供应商承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。也可从诚信库中挑选业绩资料。

# 质疑函范本

# 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

# 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

# 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

# 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。