招 标 文 件

（电子标）

项目名称：宜兴市气象局国家基本气象站基础设施建设项目

项目编号：JSZC-320282-JZCG-G2026-0010

采 购 人：宜兴市气象局

集采机构：宜兴市公共资源交易中心

2025年4月

目     录

第一章 投标邀请函	- 1 -

第二章 投标人须知	- 3 -

第三章 项目技术要求和有关说明	- 17 -

第四章 评标方法和标准	- 34 -

第五章 政府采购合同（格式）	- 41 -

第六章 投标文件内容与格式	- 51 -

# 第一章 投标邀请函

受宜兴市气象局委托，宜兴市公共资源交易中心就宜兴市气象局国家基本气象站基础设施建设项目（JSZC-320282-JZCG-G2026-0010）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商参与投标。

| 序号 | 事项 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目 信息 | 1.项目名称：宜兴市气象局国家基本气象站基础设施建设项目 2.项目编号: JSZC-320282-JZCG-G2026-0010 3.采购方式：公开招标 4.评标方法：综合评分法 5.预算金额：201.040369万元 6.最高限价：同预算金额 7.项目类型：货物类 8.核心产品：LED全彩显示主屏1 9.是否接受进口产品：不接受 10.本项目不接受联合体，不接受分包。 11.集中考察或答疑：无 |  |
| 2 | 资格 条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 2.1中小企业政策：本项目非专门面向中小企业采购； 2.2通用资格要求：在“信用中国”网站、中国政府采购网查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单。 3.本项目的特定资格要求：无。 |  |
| 3 | 招标 文件 | 1.获取时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。 2.获取地点：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。 3.售价：本项目招标文件免费。 |  |
| 4 | 投标 截止 时间 | - 提交投标文件截止时间（即投标截止时间）及开标时间：详见本项目招标公告。（采购人可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。） 2.开标地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。 3.确定中标人时间：评标结束后，详见中标结果公告。 |  |
| 5 | 投标 保证金 | 1.本项目免收投标保证金。 |  |
| 6 | 限制 要求 | 1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（投标人），不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均以无效投标处理。 2.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商（投标人），不得再参加本项目的采购活动。 |  |
| 7 | 不见面开标 | 1.本项目采用远程不见面交易模式，登录“苏采云”不见面交易系统，通过相应硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标唱标、异议及回复等交互环节。交互过程中因投标人自身软硬件配备不齐全、发生故障、CA锁无法正常使用等问题而导致出现不稳定、中断、失效、超时等情况，其后果由投标人自行承担。 2.投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与采购人、集中采购机构及评标委员会的相关询问。 |  |
| 8 | 联系 方式 | 采购人 | 单位名称：宜兴市气象局 单位地址：无锡市宜兴市宜城街道龙潭东路101号 联系人：韩先生 联系电话：18262235666 |
|  |  | 集中采购机构 | 单位名称：宜兴市公共资源交易中心（宜兴市政府采购中心） 单位地址：宜兴市陶都路125号 联系人：许女士 联系电话：0510-87951735 |
|  |  | “苏采云” 客服 | 投标人(供应商) 在“苏采云”系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服，联系电话：17361717606、17312952101；或在“苏采云”系统中发起在线人工客服请求。 |
|  |  | 财政监管部门 | 政府采购监督管理及投诉处理主体: 宜兴市财政局 联系地址：宜兴市荆溪中路35号五局大院内 |

# 第二章 投标人须知

一、总   则

1、适用法律

1.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国法律的制约和保护。

2、定义

2.1 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：是指参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以以分支机构直接参加政府采购活动。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.2 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”、“负责人”，若为自然人的指自然人本人。

2.3 本招标文件中的招标与采购、投标人与供应商、优惠政策与扶持政策，分别为同一概念或意思。

2.4本招标文件中所称的“以上”、“以来”、“以下”、“不少于”、“不超过”，包括本数；所称的“不足”、“低于”、“高于”、“少于”、“超过”，不包括本数。

3、政府采购政策

3.1 本国产品采购与进口产品审核管理

3.1.1 本项目中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

3.1.2 政府采购原则上采购本国生产的产品，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品。

3.2 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

3.3 强制采购节能产品、信息安全产品。强制采购节能产品是指列入《节能产品政府采购品目清单》（具体品目以“★”标注），且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的节能产品；强制采购信息安全产品是指列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》，并获得由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。本项目中如有涉及强制采购产品的，投标人须按照上述要求提供相关产品的证明材料，否则投标无效。

优先采购节能产品、环境标志产品。采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》（具体品目未以“★”标注）范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

3.4 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

3.5 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

3.6 政府采购支持中小企业发展。

3.6.1“中小企业”是指在中华人民共和国境内依法设立，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。“小微企业”是指小型、微型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。由联合体主体单位出具中小企业声明。

3.6.2在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。根据采购项目类型，若为货物类项目，只对货物的制造商是否为中小企业进行认定，不再对投标人提供的配套服务作出要求。

3.6.3 对于专门面向中小企业的项目，只面向中小企业采购，且评审时不予报价扣除；对于非专门面向中小企业的项目，对符合规定的小微企业报价给予扣除,用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%及以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

3.6.4 可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件要求提供中小企业声明，投标人提供的中小企业声明与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。中小企业声明包括《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件：

①对提供《中小企业声明函》的投标人，应按照《中小企业声明函》格式准确完整填写相关内容，并明确企业类型（中型、小型或微型），否则中小企业声明函无效。新成立企业时间认定以相关部门颁发证书的发证、登记日期为准，应提供相关证书，否则不予认可。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，应依法承担法律责任。

②对提供《残疾人福利性单位声明函》的投标人，应符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，其视同小型、微型企业。

③对提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的投标人，应符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，其视同为小型、微型企业。

若投标人同时为小微企业、残疾人福利性单位或监狱企业，只享受一次针对小微企业的价格优惠。

3.6.5中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获得政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。

4.2 本次招标，宜兴市公共资源交易中心对所有投标人不收取服务费用。

5、保密要求

5.1 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、招标文件

6、招标文件的组成

6.1 招标文件包括招标公告和本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与采购人或者集中采购机构联系解决。

6.2 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准；电子投标文件制作客户端工具中电子投标文件格式、说明与本招标文件格式、说明不一致的，以本招标文件格式、说明为准。

6.3 相关网站公告、公示信息如有不一致的，以“江苏政府采购网”发布的信息为准。

6.4 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

7、招标文件的澄清、修改

7.1 采购人或者集中采购机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间15日前，在原招标公告媒体发布更正公告；不足15日的，将顺延投标截止时间和开标时间。

7.2 该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件

8、投标文件的组成

8.1 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，包含资格证明文件及符合性证明文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应。

8.2 投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见“第六章 投标文件内容与格式”。

9、投标报价

9.1 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

9.2 投标人应按照“苏采云”系统中的给定格式模块为准，完整、正确填写开标一览表。投标报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

9.3 每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

10、投标文件的制作

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。证明文件必须清晰完整、真实有效，否则由投标人自行承担无效投标的风险。

10.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

10.3 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

10.4 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、电子投标文件

11.1 供应商“账号注册”及CA办理

11.1.1 请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

①访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

②办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章，办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

③CA驱动下载：在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

11.1.2 完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

11.1.3 供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

11.1.4 如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：宜兴市公共资源交易中心网——下载中心——江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册。（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）

投标人(供应商) 在“苏采云”系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服，联系电话：17361717606、17312952101；或在“苏采云”系统中发起在线人工客服请求。

11.2 完成项目参与，上传投标文件

11.2.1 供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在招标文件规定的截止时间前，通过“苏采云”系统完成提交，时间以电子交易平台时间为准。对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

11.2.2 电子投标文件将作为本项目采购活动的电子档案保存，电子档案与纸档案具有同等效力。

11.2.3 因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，集中采购机构不承担责任。

12、投标文件的拒收

12.1 拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

13、投标文件的真实性

13.1 投标人（含中标供应商）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

13.2 如采购人、集中采购机构、评标委员会视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标供应商）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标供应商）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标供应商）未能按照以上要求予以提供的，将视同该投标人（含中标供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标供应商）的投标文件在该材料上未实质性响应（满足）招标文件的要求。

14、投标文件的有效期

14.1 投标文件的有效期为投标截止之日起的90天（含投标截止当日）。在特殊情况下，采购人、集中采购机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

15、投标文件的退还

15.1 投标截止时间后，采购人和集中采购机构对所有投标人的投标文件一律不予退还。

16、投标文件的撤回和修改

16.1 电子投标文件的撤回：投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

16.2 电子投标文件的修改：投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，采购人、集中采购机构、评标委员会不接受投标人主动对其投标文件做任何补充、修改。

16.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

17、无效投标的确认

17.1 投标人有下列情况之一者，其投标无效：

- 投标文件未按招标文件规定签署或盖章的；

- 不具备招标文件中“投标人参加本次政府采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 报价超过招标文件中规定的项目（或采购包）预算金额或者最高限价的；

- 投标文件报价出现前后不一致，且投标人拒绝修正的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会将启动异常低价投标审查程序。投标人不能应评标委员会要求在给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料），或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

- 属于招标文件“不得参加本次采购活动”的投标人的；

- 与其他投标人串通投标的，包括但不限于以下几种情况：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装。

- 提供虚假材料（含虚假承诺）的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的实质性要求和条件，未通过符合性审查的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、联合体投标、中标后分包（如有）

18、联合体

18.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

18.2 投标人如为联合体的，联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体主体单位（即牵头人）和各方的权利义务，以及其中享受政府采购优惠政策的小微企业（如有）合同份额占合同总金额的比例。除联合体协议书外，投标文件其他地方需要投标人签名或盖章的，只需主体单位进行签名或盖章。

18.3 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均未被“信用中国”网站、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收非法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级；联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

18.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关投标均将被认定为无效投标。

19、中标后分包

19.1 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，须在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

五、开标、资审、评标、定标、废标

20、开标

20.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2 开标仪式由采购人或者集中采购机构组织，“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。开标过程如果有特殊情况需进行记录，由相关工作人员和采购人代表签字确认后随采购文件一并存档。

20.3 投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。因投标人自身原因，导致投标文件未能在规定时间内完成解密的，视为投标人撤销其投标文件；因电子交易平台发生故障，导致无法按时完成投标文件的，可根据实际情况相应延迟解密时间。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

21、资格审查

21.1 依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

21.2 采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（在限制期内），以确定投标供应商是否具备投标资格，查询结果留存并归档。若在以上两个网站查询不到投标人企业信息的，以投标人提供的资格声明函中作出的无不良信用记录承诺为准。

22、评标

22.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责，其成员由评审专家和采购人代表组成。

22.2 符合性审查：评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

22.3 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

22.4 澄清有关问题。

22.4.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.4.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.4.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、集中采购机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3集中采购机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、定标

24.1 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

24.2 评标结束后，采购人依照法律规定在收到评审报告后5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

24.3 中标结果确认后，集中采购机构将向中标供应商发出电子中标通知书，请中标供应商登录“苏采云” 系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告发布之日起30日后，“苏采云” 系统不再保证提供下载中标通知书服务。因未及时下载而造成的一切后果由中标供应商自行承担。

24.4 集中采购机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

24.5 未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25、废标的确认

25.1 有下列情形之一的予以废标，同时由采购人或集中采购机构将废标理由通知所有投标人：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付；

- 因重大变故，采购任务取消；

- 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

六、投标保证金

26、投标保证金：本项目免收投标保证金。

七、签订合同

27、签订合同

27.1 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。

27.2 中标供应商应于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同；采购人应于政府采购合同签订之日起2个工作日内对合同进行公告，并于7个工作日内将合同副本报同级财政监管部门备案。

中标供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，财政部门将依据有关规定进行处理。

如遇特殊情况，采购人及财政部门可延期签订合同。

27.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件为依据。

27.4 签订合同前，采购人有权要求中标供应商提交履约保证金，履约保证金的数额不超过政府采购合同总金额的10%。采购人应当允许供应商自主选择以电子履约保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

27.5 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

27.6 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力不能履行政府采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，视情况确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。无正当理由拒绝签订合同的中标供应商，财政监管部门将视情对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

中标候选人放弃中标资格的，参照前款进行处理。

28、“政采贷”、履约保函

28.1 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

28.2 履约保函，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保，具体操作可登录江苏政府采购网保险保函模块进行办理。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

八、投标行为及投标产品

29、投标行为及投标产品：

29.1 投标人的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

29.2 投标产品、产品安装（施工）及服务质量等应符合国家、行业等相关标准及要求。

29.3 如投标产品为进口产品的，则投标产品必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

29.4 投标人提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品。投标人中标后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，中标供应商应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。

29.5 若本次采购包含软件开发，涉及源程序、源代码（包括今后升级后的源程序、源代码），数据库结构图、表间关系、开发文档、安装程序（制成光盘）的，中标供应商须按规定提供，软件版权归采购人所有。

29.6 若本次采购包含软件开发，需要与采购人要求的其他系统进行对接的，在采购人负责沟通协调，保证相关端口免费开放的前提下，中标供应商完成相关对接工作。同时，须充分考虑采购人今后的系统扩容升级要求，免费开放相应的端口。

九、验收

30、验收

30.1采购人将按照政府采购合同和招标文件的规定以及投标人提供的技术、服务、安全标准等相关承诺，对投标人的履约情况进行验收并出具政府采购项目验收单。由采购人对中标供应商进行履约管理，并及时向中标供应商支付采购资金。

十、质疑处理

31、询问

31.1 投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密；投标人也可以向采购人委托的代理机构提出询问，代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

31.2集中采购机构不负责向任何投标人解释评审情况。

32、质疑

32.1 质疑必须符合《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例中“质疑”相关内容要求，按《政府采购质疑和投诉办法》规定提出质疑。投标人（供应商）在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则，采购人或代理机构将不予受理。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。同一项目下的不同采购包，投标人只能对其参与的采购包提出质疑。

32.2 质疑答复责任主体：

根据《中华人民共和国政府采购法》五十一条、五十二条、五十三条规定，投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

投标人认为采购程序及流程操作使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑，也可以在法律规定时间内向采购代理机构提出质疑，采购代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

32.3 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算，本次采购招标人应当收到采购文件期限和招标文件公告届满期限均为采购公告发布之日起五个工作日；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。未在法律规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

32.4 采购人或采购代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人或采购代理机构不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将被记入江苏省和无锡市政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

33、投诉

33.1质疑投标人对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向投标邀请函中的财政监管部门提出投诉。

第三章 项目技术要求和有关说明

一、项目概述

本项目为宜兴市气象局宜兴市气象局国家基本气象站基础设施建设项目。

项目背景：根据《江苏省“十四五”气象台站基础能力提升规划》，加强本地特色气象服务能力建设，紧扣“发展硬实力、提升软实力”目标，围绕“一站多能、多站合一”，以持续提升台站防灾减灾能力为基准，丰富台站功能：强化气象为农服务能力；深化“气象+”赋能行动，推动气象服务与茶叶生产、旅游文化等的融合，与市政府“打造全国宜居宜业活力城市”理念相呼应，为宜兴发展新质生产力注入新内容，激发新活力，助力宜居宜游城市发展。基于上述建设目标，本次拟开展对局内预警中心业务数据展示和会商系统、业务服务会议系统进行优化升级，能够更好的满足业务系统的稳定、安全运行，为各业务提供基础支撑。

项目地点：宜兴市气象局指定地点

项目概况：本项目主要针对宜兴市气象局的气象会商系统进行改造，主要涉及的房间有三层预警中心/预报室以及二层会议室。改造工作将同步更新气象局的LED显示屏、视频会议系统及会议室音频系统、视频会议室视频会议终端等配套设施。

本项目为交钥匙工程，中标供应商需根据项目现场的实际装饰修缮情况，自行开展测量工作，并完善相关系统改造的具体细节。同时，应结合现场实际状况，合理规划功能区域，并配备相应的多媒体设备。项目整体完成后应呈现现代风格，与气象局的整体氛围相契合。为确保最终效果及使用性能满足招标方需求，中标供应商在施工前必须向采购方提交详尽的施工方案、设计施工图纸及效果图，并在获得采购方审批确认后方可开始施工。

为确保本项目顺利进行并符合全省气象网络安全、会商系统安全对接及国家相关法律法规及标准要求，投标人必须组建一个具备相应组织管理能力的专业项目实施团队。该团队至少应包括项目经理、技术负责人、专业工程师、运维管理工程师等关键角色，项目人员配置要求如下表：

| 序号 | 岗位名称 | 岗位要求 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 项目经理将承担全面负责项目组织管理、工程质量及安全管理的重任。项目经理应具备丰富的软硬件项目管理经验，并掌握项目管理、网络、信息安全以及多媒体会议系统等相关专业知识。在项目实施期间，项目经理需合理规划项目进度，并对项目实施质量进行严格控制。鉴于项目经理的关键作用，除非项目经理不胜任，否则在工程施工期间不得擅自离岗或被中途撤换。 | 1人 |
| 2 | 技术负责人 | 技术负责人应全面承担施工及系统对接过程中有关安全、质量和进度等方面的技术问题。该负责人需拥有扎实的技术知识与现场施工管理能力，熟知国家及地方的相关法规政策，且对多媒体系统、信息化、电气行业以及气象业务服务的技术规范有深入的认识。此外，技术负责人需具备网络、信息安全、多媒体系统设计与安装、电气供配电、系统整体运维方案审查等能力，以及较强的现场技术控制能力和方案编写能力。 | 1人 |
| 3 | 专业工程师 | 专业工程师是项目实施的核心力量，主要负责设备安装、系统开发对接调试以及解决现场技术难题，并从技术角度对施工质量进行监督。 | 不少于1人 |
| 4 | 运维管理工程师 | 运维管理工程师则为采购方提供专业的运维和技术咨询服务。 | 不少于1人 |

项目地址：无锡市宜兴市宜城街道龙潭东路101号

工程期限：合同签订生效日后45日历天内将合同标的全部交付并安装调试完毕。

质量要求标准：合格，通过相关部门验收。

工程质量必须达到合同约定标准，且保证相关部门验收通过；未达到质量要求的，中标供应商应负责无条件返工，直至达到要求，所发生的费用由中标供应商承担。中标供应商还应赔偿因此给采购人造成的损失，工期不予顺延，同时采购人有权对中标供应商进行适当处罚。

二、技术要求

1、本次招标项目的要求及数量详见下表。

| 序号 | 标的名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 标的所属行业 | ★须在投标文件中提供的相关证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 三层预警中心/预报室 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 显示系统及综合气象业务服务器平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED全彩显示主屏1 | - 屏体尺寸：宽度≥12.6米，高度≥2.3625米，分辨率13440（宽）*2520（高），净显示面积不低于29.767平方米；要求显示箱体尺寸：600mm*337.5mm；LED显示屏箱体为压铸铝合金或镁铝合金材质, 一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，箱体内部无风扇，防尘，静音设计； 2.物理实像素点间距≤0.94mm； 物理实像素点密度：≥1137777点/㎡；物理实像素箱体分辨率≥640×360dots；像素组成：纯红+纯绿+纯蓝，每个像素点由独立的红绿蓝发光芯片构成,不接受像素点之间红绿蓝发光芯片复用（不接受虚拟像素及动态像素引擎）。采用RGB晶片全倒装技术，发光晶片单边尺寸≤100μm，COB封装，无引线； 3.采用共阴设计：LED面板设计按共阴原理设计（即恒流源输出端驱动LED的阳极，同时一个像素的三个基色R/G/B 的阴极在封装时连接在一起）； 4.表面工艺：采用多层光学结构设计，提升对比度，解决黑屏一致性问题，过滤蓝光健康护眼；发光面光泽度≤10GU；墨色一致性△E<0.5；色准△E<0.9；有效抑制90%摩尔纹； 5.箱体设计：超轻薄箱体设计，箱体厚度<30mm，箱体重量<20kg/㎡；箱体采用完全前维护设计；满足GB/T230.1-2018标准金属材料洛氏硬度试验第1部分试的HRC8级；箱体抗拉强度＞200Mpa，屈服强度＞200Mpa，硬度＞80HBS；抗拉力测试数值＞4800N/㎡，抗压力测试数值＞49000N/㎡； 6.显示屏亮度支持≥600 cd/m²，色温1000K~10000K(可调)，视角水平175°/垂直175°，支持单点亮度色度校正，发光点中心距偏差＜1%，对比度≥10000:1，换帧频率≥60Hz，画面刷新率≥3840Hz；灰度等级0~19bit可调； 7.箱体间平整度/缝隙：≤0.1mm；像素点失控率:≤1/1000000；亮度均匀性 ≥99%；色度均匀性：Cx,Cy± 0.001； 8.LED显示屏能展现丰富的色域，NTSC色域覆盖率应≥120% ；具有不低于22bit的处理深度； 9.LED显示屏经济节能，要求峰值功耗：≤260W/m²，平均功耗：≤150W/m²；具备智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能80%以上； 10.LED显示屏温升低，要求环境温度在25℃时，屏体在600nits白屏状态下，运行3小时，屏体表面温升≤15℃;LED显示屏正常使用达到热平衡后，屏体结构金属部分、绝缘材料温升≤15℃； 11.防火要求：所投产品符合GB/T5169.16-2017标准 V-0级； 12.产品符合GB/T20145-2006灯和灯系统的光生物安全性辐亮度无危险标准及GB/T20145-2006灯和灯系统蓝光危害无危害测试要求；视网膜蓝光危害LB∶≤1W/（m2·sr）； 13..LED显示屏防护等级达到IP65级别，防霉符合GB/T2423.16-2022测试要求 0级；防腐蚀符合GB/T 6461-2002测试要求10级；； 14.支持7*24小时无间断工作，使用寿命≥150,000小时；MTBF≥150,000小时； 15.LED显示屏产品通过TIRT-GK-JS-48-2019认证实施规则中的视觉健康认证要求； 16.LED显示屏通过CESI-PC-0D11、CESI-PC-OD75、CESI-PC-OD66及CESI-PC-OD74中认证实施规则中的色彩品质A级、绿色健康A级、8K超高清及HDR3.0认证要求； 17.LED显示屏需采用完全国产关键元器件（关键元器件包含且不限于：单片机、IC芯片、LED发光二极管、PCB、行管、接插件、连接器、存储芯片、灯珠等）； | 29.77 | ㎡ | 工业 | \ |
| 2 | 备品备件1 | 同批次模组不少于0.6平米，接收卡不少于5张，定制小间距电源不少于5台 | 1 | 套 | 工业 | \ |
| 3 | LED壁装支架1 | 用于安装支撑屏体的钢结构体，根据现场情况定制钢结构 | 1 | 套 | 工业 | \ |
| 4 | 屏体包边1 | 拉丝不锈钢包边，暂定5cm包边 | 1 | 项 | 工业 | \ |
| 5 | 屏内布线1 | 电源/网线/控制器连接线等等 | 1 | 批 | 工业 | \ |
| 6 | 拼接控制器机箱1 | 1、设备符合19英寸标准机架式安装要求，单台设备总线带宽可达4160Gbps，可保证视频信号无损、无压缩处理，实现超高清画质展示； 2、机箱高度不超过9U，整机规模支持不少于60路输入接口、40路输出接口；设备前面板内置不小于7英寸触摸屏； 3、单张输出卡不少于16个图层输出，跨接口不减图层，支持图像任意开窗、叠加、漫游、无极缩放；支持图层参数设置、图层翻转、图层锁定、图层冻结等； 4、设备支持输入板卡、输出板卡等业务类板卡热插拔功能，支持数据记忆应用，在更换板卡后无需重新配置即可恢复原始数据，输入板卡热插拔恢复时间<2s，输出板卡热插拔恢复时间<3s； 5、设备支持HDMI1.3、HDMI1.4、HDMI2.0、DL-DVI、SL-DVI、DP1.1、DP1.2、HD-SDI、3G-SDI、12G-SDI、VGA、CVBS、YPbPr、IP（H.264、H.265）、RJ45（LED）、RJ45（LCD）、HD-BaseT、光纤、凤凰端子、Dante等类型音视频信号的输入、输出应用； 6、支持16网口+2光口发送卡、20网口发送卡、4光口二合一输出功能，单卡最大带载支持2080万像素;光口卡支持独立模式、复制模式和主备模式三种工作模式； 7、支持直接对LED大屏亮度进行0-255级的精细调节； 8、支持集成环境控制功能模块，支持RS232、RS485、RS422、IO、IR、Relay等控制接口； 9、支持通过rtsp、Onvif、GB28181等方式对接主流安防系统；单张IPC板卡支持不少于64路D1/16路200W/8路400W/4路800W解码，支持批量添加IPC； 10、支持大屏超高分底图展示应用，可设置不低于1.2亿像素背景底图点对点展示；支持不低于19200x3240像素静态/动态宣传条幅，可设置条幅字体、颜色、大小、格式、滚动速度、方向等,支持OSD字体自定义上传，不少于30个字体； 11、支持HDR功能、10Bit输入输出，可实现高动态范围、广色域、高对比度的显示效果； 12、支持3D立体显示功能，实现沉浸式展示，支持XR场景控制应用； 13、设备支持全链路备份功能，可基于设备板卡、接口等实现主备的无感切换支持LED二合一拼接发送卡间备份。 | 1 | 台 | 工业 | \ |
| 7 | 4路HDMI输入卡1 | 1、支持4路HDMI视频输入，2路HDMI1.3+2路HDMI1.4； 2、分辨率最大支持 3840×1080@60Hz并向下兼容； 3、支持 10bit 视频源输入和 HDCP 1.4。 | 2 | 张 | 工业 | \ |
| 8 | 1路4K-DP1.2输入卡 | 1、支持1路DP1.2视频输入，兼容DP 1.1视频输入； 2、支持4096×2160@60Hz/ 8192×1080@60Hz视频输入； 3、支持 HDCP 2.2协议。 | 4 | 张 | 工业 | \ |
| 9 | 2路4K-HDMI2.0输入卡 | 1、支持2路HDMI2.0视频输入，兼容HDMI 1.4和HDMI 1.3视频输入； 2、支持 3840×2160@60Hz分辨率并向下兼容； 3、支持 HDCP 2.2协议。 | 3 | 张 | 工业 | \ |
| 10 | 20路网口大屏发送卡 | 1、最大带载1300万像素点，最大带载宽度10752像素，最大高度10752像素； 2、当输出位深为 8bit 时，单网口最大带载 65 万像素点，当输出位深为 10bit 时，单网口最大带载 32 万像素点； 3、支持网口间备份。 | 4 | 张 | 工业 | \ |
| 11 | 4路HDMI输出卡2 | 1、支持4路HDMI视频输出，SL/DL模式可灵活切换； 2、分辨率最大支持 3840×1080@60Hz并向下兼容； 3、支持RGB4:4:4/YCbCr4:4:4/YCbCr4:2:2 8bit，YCbCr4:4:4 10bit格式输出； 4、分辨率支持极限宽度：2560，极限高度：2560。 | 2 | 张 | 工业 | \ |
| 12 | 超高分播控服务器 | 1、满足超大分辨率点对点显示带载，外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20的要求； 2、为保证设备稳定运行MTBF可不间断工作≥300000小时，平均修复时间MTTR＜15分钟，噪声≤40dB； 3、兼容主动快门式3D功能，分辨率可设置为3840×2160@60Hz，可流畅播放各种3D定制素材，达到沉浸式效果； 4、硬件配置要求内存不低于32G、硬盘不低于500G SSD；不少于1路MIC IN 、Line IN、Line OUT音频接口，前面板支持不少于2×USB，后面板支持不少于8xUSB ，不少于1x2.5Gb 网络端口； 5、独立显卡输出，输出分辨率支持4x 4096 x 2160 @ 120 Hz，4x 5120 x 2880 @ 60 Hz，2x 7680 x 4320 @ 60 Hz，支持1个硬件解码 8K×4K@60fps的SDR视频文件流畅播放； 6、整机支持拆分成不少于256个子输出，每个子输出支持任意角度旋转，可对子输出接口位置任意进行排序，可显示不规则的拼接画面； 7、支持将媒体库的媒体添加到节目中，支持从本地媒体画面或输入源画面中选择颜色后，按照所选颜色进行抠像处理； 8、支持通过同步卡实现服务器输出热备份功能，播放画面实时同步，切换无黑屏、闪屏，画面连续播放不卡顿;支持一键主备交换，支持测试画面和输出显示进行控制；单机支持多个同规格媒体分组帧同步； 9、支持时间线管理，基于时间线进行播放内容的编排播放和外部控制，实现多媒体服务器与第三方设备的联动控制，支持多通道音频，实现多个媒体素材的音频独立输出； 10、支持预编辑，减少操作失误，支持直切、淡入淡出和渐变黑屏的切换特效，支持测试画面和输出显示进行控制； 11、支持对节目中任意一个媒体按区域进行画质调节、曲线调节、色温调节、多声道映射裁剪，遮罩，支持NDI媒体、采集设备、网站、流媒体、播放合集的播放； 12、支持节目播放、暂停、停止、音量调节，支持多画面同时播放时按照主计时媒体进行跳转，支持主KV节目位置信息复制，拓展屏支持右键解锁，软件支持异常自恢复机制，支持页签功能播放多个网页，降低网页播放资源占用，自带转码器，可实现 H.264（AVC）、H.265（HEVC）编码或 VP9 编码的转码播放； 13、支持可视化平台软件对播放画面的编辑和控制； 14、支持多种视频、图片、音频、office文件的播放；视频格式支持不少于：H.265 (HEVC)、 VP9、HAP, HAP-Alpha、VC1、AV1、ProRes、MPEG4、WMV2等；图片格式支持不少于：jpeg、bmp、png、gif等；音频格式支持不少于：aac、flac、amr、ape、wav、wma等；office文件支持不少于：ppt、pptx； 15、配置1台49寸曲面屏。 | 1 | 台 | 工业 | \ |
| 13 | 可视化播控软件1 | 1、兼容主动快门式3D功能，分辨率可设置为3840×2160@60Hz，可流畅播放各种3D定制素材，达到沉浸式效果； 2、整机支持拆分成不少于256个子输出，每个子输出支持任意角度旋转，可对子输出接口位置任意进行排序，可显示不规则的拼接画面； 3、支持将媒体库的媒体添加到节目中，支持从本地媒体画面或输入源画面中选择颜色后，按照所选颜色进行抠像处理； 4、支持时间线管理，基于时间线进行播放内容的编排播放和外部控制，实现多媒体服务器与第三方设备的联动控制，支持多通道音频，实现多个媒体素材的音频独立输出； 5、支持对节目中任意一个媒体按区域进行画质调节、曲线调节、色温调节、多声道映射裁剪，遮罩，支持NDI媒体、采集设备、网站、流媒体、播放合集的播放； 6、支持多种视频、图片、音频、office文件的播放；视频格式支持不少于：H.265 (HEVC)、VP9、HAP, HAP-Alpha、VC1、AV1、ProRes、MPEG4、WMV2等；图片格式支持不少于：jpeg、bmp、png、gif等；音频格式支持不少于：aac、flac、amr、ape、wav、wma等；office文件支持不少于：ppt、pptx； | 1 | 套 | 工业 | \ |
| 14 | 高分工作站 | 1、满足超大分辨率点对点显示带载，外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20的要求； 2、为保证设备稳定运行MTBF可不间断工作≥300000小时，平均修复时间MTTR＜15分钟，噪声≤40dB； 3、兼容主动快门式3D功能，分辨率可设置为3840×2160@60Hz，可流畅播放各种3D定制素材，达到沉浸式效果； 4、硬件配置要求内存不低于16G、硬盘不低于250G SSD；不少于1路MIC IN 、Line IN、Line OUT音频接口，前面板支持不少于2×USB，后面板支持不少于8xUSB ，不少于1x2.5Gb 网络端口； 5、支持1个硬件解码 8K×4K@30fps的SDR视频文件流畅播放； 6、整机支持拆分成不少于256个子输出，每个子输出支持任意角度旋转，可对子输出接口位置任意进行排序，可显示不规则的拼接画面； 7、支持将媒体库的媒体添加到节目中，支持从本地媒体画面或输入源画面中选择颜色后，按照所选颜色进行抠像处理； 8、支持通过同步卡实现服务器输出热备份功能，播放画面实时同步，切换无黑屏、闪屏，画面连续播放不卡顿;支持一键主备交换，支持测试画面和输出显示进行控制；单机支持多个同规格媒体分组帧同步； 9、支持时间线管理，基于时间线进行播放内容的编排播放和外部控制，实现多媒体服务器与第三方设备的联动控制，支持多通道音频，实现多个媒体素材的音频独立输出； 10、支持预编辑，减少操作失误，支持直切、淡入淡出和渐变黑屏的切换特效，支持测试画面和输出显示进行控制； 11、支持对节目中任意一个媒体按区域进行画质调节、曲线调节、色温调节、多声道映射裁剪，遮罩，支持NDI媒体、采集设备、网站、流媒体、播放合集的播放； 12、支持节目播放、暂停、停止、音量调节，支持多画面同时播放时按照主计时媒体进行跳转，支持主KV节目位置信息复制，拓展屏支持右键解锁，软件支持异常自恢复机制，支持页签功能播放多个网页，降低网页播放资源占用，自带转码器，可实现 H.264（AVC）、H.265（HEVC）编码或 VP9 编码的转码播放； 13、支持可视化平台软件对播放画面的编辑和控制； 14、支持多种视频、图片、音频、office文件的播放；视频格式支持不少于：H.265 (HEVC)、 VP9、HAP, HAP-Alpha、VC1、AV1、ProRes、MPEG4、WMV2等；图片格式支持不少于：jpeg、bmp、png、gif等；音频格式支持不少于：aac、flac、amr、ape、wav、wma等；office文件支持不少于：ppt、pptx； 15、配置2台27寸曲面屏 | 3 | 台 | 工业 | \ |
| 15 | 可视化播控软件2 | 1、支持3D视频源播放输出，分辨率不低于3840x1080@60Hz； 2、支持多画面同时播放时按照主计时媒体进行跳转； 3、支持多种媒体类型，包含不限于图片、音频、视频、PPT、NDI媒体、采集设备、网站、流媒体、播放合集等；支持多个同规格素材同步播出； 4、支持输出画面拆分重组，实现画面任意排序，支持输出任意角度旋转，满足对不规则显示屏的拼接带载； | 3 | 套 | 工业 | \ |
| 16 | 综合气象业务平台管理终端 | 内存≥32G，主频≥2.1GHz，睿频≥4.9GHz，核心数≥12，线程数≥20，硬盘容量≥512GB SSD+1TB HDD，独显核心数≥896，显存≥4GB，支持HDMI 2.0b、DL-DVI-D，27"屏。 | 6 | 台 | 工业 | \ |
| 17 | 辅助决策平台管理终端 | 内存≥32G，主频≥3GHz，睿频≥4.6GHz，核心数≥6，线程数≥12，硬盘容量≥512GB SSD+1TB HDD，独显核心数≥896，显存≥4GB，支持HDMI 2.0b、DL-DVI-D，27"屏。 | 18 | 台 | 工业 | \ |
| 18 | 应急服务平台管理终端 | 内存≥32G，主频≥3GHz，睿频≥4.6GHz，核心数≥14，线程数≥20，硬盘容量≥1TB SSD，集显，14"屏。 | 4 | 台 | 工业 | \ |
| 19 | DP光纤线 | DP2.1光纤线，15米/根 | 4 | 根 | 工业 | \ |
| 20 | HDMI光纤线 | HDMI2.1光纤线，15米/根 | 18 | 根 | 工业 | \ |
| 21 | 98寸会议一体机 | 1.整机屏幕采用98英寸UHD超高清LCD液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率≥3840*2160，色彩度≥10bit ,可视角度≥178° 2.整机采用高精度红外触控技术，要求支持不少于20点触摸，多点书写，书写精度≤±2mm 3.内置不低于安卓10.0版本的操作系统，且CPU不低于4*A73+4*A53配置，RAM≥4GB，ROM≥32GB 4.内置OPS模块，I5，8+128G 5.内置不低于4800W像素高清摄像头，摄像头支持设置分辨率，如3840*2160、1920*1080 6.内置不低于8阵列麦克风，支持不低于8米有效拾音距离 7.整机采用2.1声道扬声器，且扬声器总功率不低于35W 8.输入输出接口：≥2路HDMI IN，≥2路USB 3.0，≥2路 TOUCH，≥1路AUDIO OUT，≥1路RS232，≥1路SPDIF，≥1路TF CARD，≥1路RJ45； 9.内置白板书写应用，支持单指书写、多指拖拽／移动、单手擦除，书写区域无限扩大，支持单笔双色书写：即笔尖设定一种颜色，笔尾设定另外一种颜色，二者互不冲突 10.含1支智能触控笔 | 1 | 套 | 工业 | \ |
| 22 | 无线投屏器1 | usb、typc、hdmi三合一无线投屏器，含一台主机、两个传屏器 | 2 | 套 | 工业 | \ |
| 1.2 | 发言扩声、无纸化会议、视频会议及中控系统 |  |  |  |  |  |
| 23 | 视频会议终端 | 为保证系统兼容性，需采用省、市统一品牌。 采用分体式结构，嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。 采用国产自主编解码芯片。 支持64Kbps-8Mbps呼叫带宽。 支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，具有良好的兼容性和开放性。 支持H.265、H.264 HP、H.264 BP等图像编码协议。 支持4K30fps、1080P60fps、1080P30fps、720P60 fps、720P30fps等分辨率。本次项目配置1080P30fps对称编解码能力。 支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、Opus等音频协议，支持双声道立体声功能。 支持≥3路高清视频输入接口、≥2路高清视频输出接口。 支持≥4路独立音频输入接口、≥4路独立音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口。 支持不少于2个10M/100M/1000M自适应网口。 | 1 | 台 | 工业 | \ |
| 24 | 视频会议摄像机 | 为保证系统兼容性，需采用省、市统一品牌。 支持≥851万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片，支持WDR图像数字宽动态功能。 支持1080P60fps、1080P30fps等视频输出格式。 支持≥12倍光学变焦。 支持≥1路高清视频输出接口。 支持≥2个RS-232控制接口，支持标准VISCA控制协议。 | 2 | 台 | 工业 | \ |
| 25 | 主扩音柱 | 1.类型：无源音柱系统； 2.低音单元：≥12x3"钕铁硼全频扬声器； 3.灵敏度：≥98dB（1W@1M）； 4.最大声压级：≥130dB（@1m）； 5.频率响应：≥105Hz~20kHz(+/-3dB)； 6.额定功率：≥360W(连续)，1440W(峰值)； 7.额定阻抗：≥12Ω±15%； | 2 | 支 | 工业 | \ |
| 26 | 吸顶音箱 | 1.类型：同轴吸顶音箱； 2.频率响应：≥100Hz～20kHz(-6dB)； 3.灵敏度(1W@1m)：≥89dB（1W@1M）； 4.定压和定阻输入：≥8Ω±20%； 5.定压定阻切换：70V/100V/8Ω； 6.覆盖角度：≥100°×100°(H×V)； 7.最大声压级：≥105dB(@1m)； 8.功率：≥30W,最大输入功率≥60W； 9.低音单元：≥1x6.5"； 10.高音单元：采用球顶丝膜高音； | 2 | 只 | 工业 | \ |
| 27 | 音箱功放 | 1.额定功率(RMSTHD=1%,1kHz,典型值)：≥2*500W，8Ω/立体声，≥2*750W，4Ω/立体声，≥1*1500W，8Ω/桥接； 2.RMS输出电压(THD=1%,1kHz)：≥63.2V ； 3.输入灵敏度&增益（额定输出功率 ,1kHz）：:0.775Vrms，26dB可选择，带选择开关； 4.失真度+噪声(典型值，10%额定输出功率，1kHz,8Ω)：＜0.05%； 5.串扰抑制（低于额定功率， 20Hz-1kHz，8Ω）：≥75 dB； 6.频率响应（典型值）：±0.5dB （10%额定输出功率，8Ω，20Hz- 20kHz）； 8.阻尼系数：≥1000(20Hz-200Hz，8Ω)； 9.信噪比(A记权，20Hz-20kHz，8Ω)：≥100dB； | 2 | 台 | 工业 | \ |
| 28 | 调音台 | 12通道调音台，6个话筒/12个线路输入 (4个单声道+4个立体声) / 2编组母线+1立体声母线/2 AUX(包括FX)，48V幻象供电 | 1 | 台 | 工业 | \ |
| 29 | 数字音频处理器 | 1.本地通道数不少于8路输入、8路输出； 2.双Dante网络口，支持冗余备份，网络通道不少于32路输入，32路输出； 3.前面板带OLED 显示屏，可显示设备IP、设备名称、当前预设、版本号、通道电平等相关信息，可控制 OLED 显示屏开关，翻页; 4.支持设备工程文件保存至本地，支持多机复制工程，支持设备离线配置等； 5.支持分组式自动混音，可对多只话筒分组管理；可根据声场环境设定的每组的开启麦克风数量，算法自动控制允许输出的话筒数量，提升系统传声增益； 6. 输入通道处理功能不少于：扩展器、压缩器、动态均衡器，自动增益等；输出通道处理功能不少于：动态均衡器、高低通滤波器、限幅器等； 7.不少于四组自适应反馈消除AFC（每组内可设置所有通道AFC，包含模拟通道、DANTE通道、RTP 网络音频通道、混音通道等，支持任意通道组合AFC设置），抑制点不少于15个，抑制幅度不少于15dB； 8.不少于两组自适应回声消除AEC(每组内可设置所有通道AEC，包含模拟通道、DANTE 通道、RTP网络音频通道、混音通道等，支持任意通道组合AEC设置)，回声消除量不低于80dB，噪声消除量不低于4个等级可调； 9.每个输入、输出通道可设定电平控制范围，即设定推子的最大值和最小值； 10.内置WEB服务器，电脑通过网络连接设备后采用浏览器下载设备控制软件、控制对接 协议、操作手册等相关资料；一个软件可同时管理不少于100台设备； 11.内置智能闪避器Ducker； 12.带RS-485控制接口，内置语音跟踪功能，可控制不少于30台摄像机； 13.支持GPIO，不少于8路GPI，8路GPO； 14.不少于2路RTP网络音频流发送和接收，支持模拟通道、DANTE通道、混音通道通过RTP通道发送，传输到远端，支持不少于10方远程语音讨论会议； 15.支持不少于50个参数预设，可设置调用预设静音(淡入淡出)，调用预设模式时声音不中断。支持局部预设和全局预设，具有模块化预设功能； | 1 | 台 | 工业 | \ |
| 30 | 数字电源时序器 | 输出通道：8路标准电源插座+1路常开非时序电源插座 控制接入：1*RS-232串口、1*RS-485中控串口、1*线控接口、1*RS-485级联接口 | 1 | 台 | 工业 | \ |
| 31 | 反馈抑制器 | 输入通道：2路XLR母座模拟输入/ 2组立体声同轴/光纤/ AES输入(每组数字口传输两路音频信号) 输出通道：2路XLR公座模拟输出/ 2组立体声同轴/光纤/ AES输出(每组数字口传输两路音频信号) 输入阻抗：平衡20KΩ 输出阻抗：平衡100Ω 共模拟制比：>70dB(1KHz) 输入范围：≤+ 20 dBu 频率响应：15Hz-25KHz(-0.3dB) 信噪比：≥98dB @1KHz 0dBu 失真度：<0.01% output="0dBu/1KHz | 1 | 台 | 工业 | \ |
| 32 | 无线数字会议主机 | 1、采用数字技术为核心 ，内置高性能CPU，音频信号采用32bit高速浮点DSP进行处理， 带宽20Hz~20KHz完美清晰音质; 2、高性能开关电源供电，长距离传输对音质不会有任何影响; 3、抗干扰电路设计，杜绝一切手机信号的干扰; 4、具有4.3寸彩色触摸显示屏分级菜单，操作直观简单，具备USB录音功能，可对进行的会议录音做备份保存; 5、会议主机支持同时连接有线手拉手会议话筒和UHF无线手拉手会议话筒，满足各种会议使用场景; 6、可开放语音转写角色分离功能，实现不同麦克风不同角色，并且将语音转换成文字，文字可翻译成不同国家语言。 7、全自动定频，系统预设20组不同的频段通道，可设置多套系统在同一会场使用，可避免与其他无线产品的相互干扰，同时发言人数可达4人，可按实际会议需求设定人数; 8、无线通讯采用真分集芯片，增强无线距离及无线传输的稳定性，适应各种特殊会场环境，支持不少于168台无线话筒同时在线; 8、会议主机支持中控控制，话筒单元具有开、关话筒发码功能，具有一键关闭所有会议单元的功能，省去人工手动关闭单元电源的操作; 6、会议主机关机2秒后，无线会议话筒单元可实现自动关机，避免浪费电池电量，造成不必要麻烦; 7、5种会议模式：主席专用、先进先出、限制模式、全开模式、声控模式; 8、发言人数：除全开模式可设置1—12人同时发言; 9、具有设置无线会议话筒发言时间以及定时关机功能; 10、音量设置：可设置线性输入、线性输出、卡农平衡输出，6.35非平衡输出共4路音频音量大小; 11、可随时添加新的无线会议话筒，原来已经编址的无线会议话筒无需重新编址; 12、具有4路RJ45网线及4路8芯话筒共8路会议话筒输入接口，每路支持40个单元，可加扩展器连接更多单元使用; 13、配套外置吸盘天线，可吸附在机柜顶，信号强安装便利。 | 1 | 台 | 工业 | \ |
| 33 | 无线数字会议主席话筒 | 1.采用14mm镀金电容咪芯，超心指向性、高灵敏度拾音设计，内置自动增益功能，带宽达到20Hz~20KHz，有效拾音距离可达60-100cm； 2.采用防干扰电路设计，具备智能音频检测功能，当相邻两台单元距离靠近时，音频自动反相衰减保证不出现啸叫； 3.简洁稳重的台面式强抗静电功能设计，优质锌铝合金面板经18道工序打磨而成； 4.单元采用3600毫安电池，单元采用超低功耗，可以连续工作8小时,待机时长可达12个小时。 5.单元采用2.8寸彩色显示屏显示内容，分级菜单设计，可显示话筒电量、欠压警告、频率信道、信号指示、发言计时和工作状态等功能。 6.主席单元不受发言人数限制; 7.主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能; 8.主席单元的连接位置不受限制; 9.一个系统可以支持多个主席单元同时使用； 10.会议主机支持控制一键关闭所有话筒单元功能，可以减少不必要电池电量的浪费，提升续航时长 11.带声频启动功能，发言时话筒单元自动打开； 12.载波频段：UHF640MHz-690MHz 13.振荡方式：PLL相位锁定频率合成 14.最大偏移度：±45KHz 15.话筒杆长度：230mm | 1 | 只 | 工业 | \ |
| 34 | 无线数字会议代表话筒 | 1.采用14mm镀金电容咪芯，超心指向性、高灵敏度拾音设计，内置自动增益功能，带宽达到20Hz~20KHz，有效拾音距离可达60-100cm； 2.采用防干扰电路设计，具备智能音频检测功能，当相邻两台单元距离靠近时，音频自动反相衰减保证不出现啸叫； 3.简洁稳重的台面式强抗静电功能设计，优质锌铝合金面板经18道工序打磨而成； 4.单元采用3600毫安电池，单元采用超低功耗，可以连续工作8小时,待机时长可达12个小时。 5.单元采用2.8寸彩色显示屏显示内容，分级菜单设计，可显示话筒电量、欠压警告、频率信道、信号指示、发言计时和工作状态等功能。 6.会议主机支持控制一键关闭所有话筒单元功能，可以减少不必要电池电量的浪费，提升续航时长 7.带声频启动功能，发言时话筒单元自动打开； 8.载波频段：UHF640MHz-690MHz 9.振荡方式：PLL相位锁定频率合成 10.最大偏移度：±45KHz 11.话筒杆长度：230mm | 7 | 只 | 工业 | \ |
| 35 | 集中充电箱 | 1.电压：AC 220V或110V 2.总功率：5V40A/200W(足功率) 3.接口路数：22路 4.USB单口输出：2.5A | 1 | 台 | 工业 | \ |
| 36 | U段控制天线增益器 | 1.频率范围:400-450MHz 2.增益:5dBi 3.驻波比:<1.5 4.阻抗:50Ω 5.极化方式:垂直 6.最大功率:50W 7.接头型号: N-K头 8.线材:RG58U 9.线长:10米 | 2 | 台 | 工业 | \ |
| 37 | 音频隔离器 | 消除噪音交流声干扰，600Ω，卡农公转母音频隔离器 | 1 | 个 | 工业 | \ |
| 38 | 中控主机 | 1600MIPS（百万条指令/秒）超高速处理器 512 MB 板载 RAM 2 个 AXLink 接口 1 个 10/100 局域网接口 1 个 10/100 ICSLan 接口 4 个 数字 I/O 端口 1 个 RS232/422/485 端口 4 个仅适用 RS232 的端口 4个红外/串行输出端口 4 个中继端口 | 1 | 台 | 工业 | \ |
| 39 | 中控编程软件 | 现场编程，包含电脑端、APP端 | 1 | 项 | 工业 | \ |
| 40 | 授权文件 | iPad控制界面授权文件 | 1 | 项 | 工业 | \ |
| 41 | 无线路由器 | 无线协议：Wi-Fi 7，无线速率：6500M，总带机量：101-150终端，FEM信号放大器数量：6个，空间流数：6条，网口数量：4个 | 1 | 台 | 工业 | \ |
| 42 | 无线控制pad | 8GB+128GB，11.5英寸 | 3 | 台 | 工业 | \ |
| 43 | 多媒体桌插 | 包含音频、视频、网络、电源接口模块 | 8 | 个 | 工业 | \ |
| 44 | 多媒体墙插 | 包含视频、网络、电源接口模块 | 1 | 个 | 工业 | \ |
| 45 | 音频线 | RVVP2*1.0 | 100 | 米 | 工业 | \ |
| 46 | 音箱线 | YXB2X2.0 | 200 | 米 | 工业 | \ |
| 47 | 线管1 | KBG25管 | 50 | m | 工业 | \ |
| 二 | 二层会议室 |  |  |  |  |  |
| 48 | LED全彩显示主屏2 | 1.屏体尺寸：宽度≥3米，高度≥1.6875米，分辨率3200（宽）*1800（高），净显示面积不低于5.06平方米；要求显示箱体尺寸：600mm*337.5mm；LED显示屏箱体为压铸铝合金或镁铝合金材质, 一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，箱体内部无风扇，防尘，静音设计； 2.物理实像素点间距≤0.94mm； 物理实像素点密度：≥1137777点/㎡；物理实像素箱体分辨率≥640×360dots；像素组成：纯红+纯绿+纯蓝，每个像素点由独立的红绿蓝发光芯片构成,不接受像素点之间红绿蓝发光芯片复用（不接受虚拟像素及动态像素引擎）。采用RGB晶片全倒装技术，发光晶片单边尺寸≤100μm，COB封装，无引线； 3.采用共阴设计：LED面板设计按共阴原理设计（即恒流源输出端驱动LED的阳极，同时一个像素的三个基色R/G/B 的阴极在封装时连接在一起）； 4.表面工艺：采用多层光学结构设计，提升对比度，解决黑屏一致性问题，过滤蓝光健康护眼；发光面光泽度≤10GU；墨色一致性△E<0.5；色准△E<0.9；有效抑制90%摩尔纹； 5.箱体设计：超轻薄箱体设计，箱体厚度<30mm，箱体重量<20kg/㎡；箱体采用完全前维护设计；满足GB/T230.1-2018标准金属材料洛氏硬度试验第1部分试的HRC8级；箱体抗拉强度＞200Mpa，屈服强度＞200Mpa，硬度＞80HBS；抗拉力测试数值＞4800N/㎡，抗压力测试数值＞49000N/㎡； 6.显示屏亮度支持≥600 cd/m²，色温1000K~10000K(可调)，视角水平175°/垂直175°，支持单点亮度色度校正，发光点中心距偏差＜1%，对比度≥10000:1，换帧频率≥60Hz，画面刷新率≥3840Hz；灰度等级0~19bit可调； 7.箱体间平整度/缝隙：≤0.1mm；像素点失控率:≤1/1000000；亮度均匀性 ≥99%；色度均匀性：Cx,Cy± 0.001； 8.LED显示屏能展现丰富的色域，NTSC色域覆盖率应≥120% ；具有不低于22bit的处理深度； 9.LED显示屏经济节能，要求峰值功耗：≤260W/m²，平均功耗：≤150W/m²；具备智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能80%以上； 10.LED显示屏温升低，要求环境温度在25℃时，屏体在600nits白屏状态下，运行3小时，屏体表面温升≤15℃;LED显示屏正常使用达到热平衡后，屏体结构金属部分、绝缘材料温升≤15℃； 11.防火要求：所投产品符合GB/T5169.16-2017标准 V-0级； 12.产品符合GBT20145-2006灯和灯系统的光生物安全性辐亮度无危险标准及GBT20145-2006灯和灯系统蓝光危害无危害测试要求；视网膜蓝光危害LB∶≤1W/（m2·sr）； 13.LED显示屏防护等级达到IP65级别；，防霉符合GB/T2423.16-2022测试要求 0级；防腐蚀符合GB/T 6461-2002测试要求10级； 14.支持7*24小时无间断工作，使用寿命≥150,000小时；MTBF≥150,000小时； 15.LED显示屏产品通过TIRT-GK-JS-48-2019认证实施规则中的视觉健康认证要求； 16.LED显示屏通过CESI-PC-0D11、CESI-PC-OD75、CESI-PC-OD66及CESI-PC-OD74中认证实施规则中的色彩品质A级、绿色健康A级、8K超高清及HDR3.0认证要求； 17.LED显示屏需采用完全国产关键元器件（关键元器件包含且不限于：单片机、IC芯片、LED发光二极管、PCB、行管、接插件、连接器、存储芯片、灯珠等）； | 5.06 | ㎡ | 工业 | \ |
| 49 | 备品备件2 | 同批次模组不少于0.2平米，接收卡不少于2张，定制小间距电源不少于2台 | 1 | 套 | 工业 | \ |
| 50 | LED壁装支架2 | 用于安装支撑屏体的钢结构体，根据现场情况定制钢结构，暂定5cm包边 | 1 | 套 | 工业 | \ |
| 51 | 屏体包边2 | 拉丝不锈钢包边，暂定5cm包边 | 1 | 项 | 工业 | \ |
| 52 | 屏内布线2 | 电源/网线/控制器连接线等等 | 1 | 批 | 工业 | \ |
| 53 | 拼接控制器机箱2 | 1、设备符合19英寸标准机架式安装要求，单台设备总线带宽可达4160Gbps，可保证视频信号无损、无压缩处理，实现超高清画质展示； 2、机箱高度不超过2U，整机规模支持不少于16路输入接口、8路输出接口，设备前面板内置不小于3.5英寸液晶屏； 3、单张输出卡不少于16个图层输出，跨接口不减图层，支持图像任意开窗、叠加、漫游、无极缩放；支持图层参数设置、图层翻转、图层锁定、图层冻结等； 4、设备支持输入板卡、输出板卡等业务类板卡热插拔功能，支持数据记忆应用，在更换板卡后无需重新配置即可恢复原始数据，输入板卡热插拔恢复时间<2s，输出板卡热插拔恢复时间<3s； 5、设备支持HDMI1.3、HDMI1.4、HDMI2.0、DL-DVI、SL-DVI、DP1.1、DP1.2、HD-SDI、3G-SDI、12G-SDI、VGA、CVBS、YPbPr、IP（H.264、H.265）、RJ45（LED）、RJ45（LCD）、HD-BaseT、光纤、凤凰端子、Dante等类型音视频信号的输入、输出应用； 6、支持16网口+2光口发送卡、20网口发送卡、4光口二合一输出功能，单卡最大带载支持2080万像素;光口卡支持独立模式、复制模式和主备模式三种工作模式； 7、支持直接对LED大屏亮度进行0-255级的精细调节； 8、支持集成环境控制功能模块，支持RS232、RS485、RS422、IO、IR、Relay等控制接口； 9、支持通过rtsp、Onvif、GB28181等方式对接主流安防系统；单张IPC板卡支持不少于64路D1/16路200W/8路400W/4路800W解码，支持批量添加IPC； 10、支持大屏超高分底图展示应用，可设置不低于1.2亿像素背景底图点对点展示；支持不低于19200x3240像素静态/动态宣传条幅，可设置条幅字体、颜色、大小、格式、滚动速度、方向等,支持OSD字体自定义上传，不少于30个字体； 11、支持HDR功能、10Bit输入输出，可实现高动态范围、广色域、高对比度的显示效果； 12、支持3D立体显示功能，实现沉浸式展示，支持XR场景控制应用； 13、设备支持全链路备份功能，可基于设备板卡、接口等实现主备的无感切换支持LED二合一拼接发送卡间备份。 | 1 | 台 | 工业 | \ |
| 54 | 4路HDMI输入卡3 | 1、支持4路HDMI视频输入，2路HDMI1.3+2路HDMI1.4； 2、分辨率最大支持 3840×1080@60Hz并向下兼容； 3、支持 10bit 视频源输入和 HDCP 1.4。 | 1 | 张 | 工业 | \ |
| 55 | 4路HDMI输出卡4 | 1、支持4路HDMI视频输出，SL/DL模式可灵活切换； 2、分辨率最大支持 3840×1080@60Hz并向下兼容； 3、支持RGB4:4:4/YCbCr4:4:4/YCbCr4:2:2 8bit，YCbCr4:4:4 10bit格式输出； 4、分辨率支持极限宽度：2560，极限高度：2560。 | 1 | 张 | 工业 | \ |
| 56 | 16路网口大屏发送卡 | 1、最大带载 1040 万像素点，最大带载宽度10240像素，最大高度10240 像素； 2、当输出位深为 8bit 时，单网口最大带载 65 万像素点，当输出位深为 10bit 时，单网口最大带载 32 万像素点； 3、OPT1 复制或热备份输出 1~8 网口数据，OPT2 复制或热备份输出 9~16 网口数据； 4、支持网口间备份。 | 1 | 张 | 工业 | \ |
| 57 | 无线短杆话筒（一拖四） | 【UHF四通道无线话筒接收主机】 1、基本功能和参数要求： 载波频段：UHF603MHz-699MHz； 频率稳定性：±0.005%，PLL锁相回路频率控制； 频率响应：相当于或优于45Hz～18KHz （±1dB）； 振荡方式：PLL相位锁定频率合成； 调制方式：FM； 频带宽度：30MHz； 接收通道：≥4个； 信道数目：每个接收通道≥300个； 预设频率模组：≥10组； 信道间隔：50KHz； 灵敏度：≥60dB（在偏移度等于25KHz,输入6dBμV时）； 最大偏移度：±45KHz； 综合S/N比：＞105dB； 综合T.H.D：＜0.7%@1KHz； 有效工作距离：≥60米（可视距离）； 2、支持手动调频、红外自动对频、电子音量控制、锁键防误操作等功能； 3、LCD显示屏可显示音量、模组、频率、锁键状态和AF/RF信号强度；配合飞梭菜单按键，所有功能集中一键操作； 4、叠机功能：同一环境下可同时使用≥4套无线话筒； 【UHF无线会议话筒】 1、基本功能和参数要求： 载波频段：UHF603MHz-634MHz； 振荡方式：PLL相位锁定频率合成； 频带宽度：30MHz； 最大偏移度：±45KHz； 谐波辐射：＜-65dBm； RF功率输出：15mW； 咪杆：方杆式设计，镀金振膜电容式咪芯，心型指向，可拆卸； 2、≥2寸TFT彩色显示屏，显示开关状态指示、电量/模组、通道、频点； 3、内置锂电池支持TYPE-C充电，有效工作时间约10小时； | 1 | 套 | 工业 | \ |
| 58 | 会议摄像机 | 1、采用1/2.8英寸，850万有效像素的高品质CMOS传感器，可实现 3840×2160 超高分辨率的优质图像。 2、10倍光学变焦，62度水平视角 3、USB 2.0、5.8G无线Wifi视频输出 4、水平摇移355°，俯仰摇移120 5、遥控可设9个预置位，键盘可设200个预置位 6、含1套三脚架 | 1 | 套 | 工业 | \ |
| 59 | 全向拾音麦 | 1、至少集成8单元全向麦克风阵列，360°环形拾音，有效消除多种环境噪声； 2、内置不小于5W扬声器； 3、集成静音、音量+、音量-、蓝牙实体按键，同步会议软件状态； 4、支持USB连接PC，网线连接会议视频终端，蓝牙连接移动设备； | 1 | 台 | 工业 | \ |
| 60 | 无线投屏器2 | usb、typc、hdmi三合一无线投屏器，含一台主机、一个传屏器 | 1 | 套 | 工业 | \ |
| 61 | 线管2 | KBG25管 | 50 | m | 工业 | \ |

三、商务要求

1、服务要求：

- 本次招标的设备应提供不低于三年的免费质保，供货时提供相关证明材料。质保时间自终验验收合格之日起算，免费质保期内应提供免除一切费用的售后服务。

- 服务时间的承诺:响应时间为24小时，修复时间为1个工作日，如不能在1个工作内修复的则应提供备用设备。

- 如设备在免费质保期内发生质量问题，投标人应在接到采购人报修电话后24小时内予以响应，否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由投标人承担。

- 对于在免费质保期内出现故障确需更换的零配件，投标人应尽量确保采购单位能更换到原厂同种规格型号的零部件，以确保其正常使用;如因生产厂家停产等客观原因，不能提供同种规格型号的零配件时，应提供同等质量、档次的配件，且不补差价。

2、交货地点：宜兴市气象局。

3、交货期限：合同签订生效日后45日历天内将合同标的全部交付并安装调试完毕。

4、验收标准：采购人根据国家有关规定、招投标文件以及合同约定的内容于货到安装调试合格后  5  个工作日内组织验收，具体验收办法详见关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）。本次采购如涉及木家具材质及油漆的，必须是环保产品且符合国家相关标准。采购人将根据中标供应商的供货及实际使用情况，对中标产品进行送检，若送检产品达不到标准要求的，所有检测费用及造成的相关后果均由中标供应商一并承担。

5、付款步骤：

(1)货到现场且全部安装调试并收到乙方发票的15日内支付合同总价的 60％；

(2)甲方结算审计完成并收到乙方发票后15日内支付至审计总金额的80%；

(3)项目综合验收合格并收到乙方发票后15日内付至审计总金额的100%。

四、实质性要求

本章内容均为实质性要求（基准要求），采购人不接受低于该基准要求（负偏离）的投标，投标人应对此基准要求作出实质性响应。投标人可高于此基准要求进行投标，偏离情况在项目技术要求偏离表中列明。

# 第四章 评标方法和标准

- 评标方法

1、投标人通过资格审查和符合性审查的，方可进入比较与评价程序。比较与评价采用综合评分法。

2、评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，由采购人代表抽签确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

3、核心产品：对核心产品提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人代表采用随机抽取方式确定一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

4、落实政府采购政策的价格调整。详见“第二章 投标人须知”中“3.1.1 符合本国产品标准的产品”及“3.6 政府采购支持中小企业发展”。

4.1 本项目中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 本项目非专门面向中小企业采购，对符合规定的小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体 \ %的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

- 评分标准

一、采用综合评分法（总分100分），其中：

| 技术商务部分 | 65分 |
| --- | --- |
| 价格部分 | 35分 |

二、评审内容和标准：

| 评审内容 | 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 | 1 | 总体设计 | 12 | 针对本项目建设内容，考察投标人的总体设计方案情况，内容包括： ①预警中心业务数据展示和会商系统优化、业务服务会议系统优化建设内容理解，方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，得4分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，得3分；方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，得2分；方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，得1分；无方案的，不得分； ②网络架构、安全系统架构、会商系统架构关联性分析，方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，得4分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，得3分；方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，得2分；方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，得1分；无方案的，不得分； ③总体规划及建设说明，方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，得4分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，得3分；方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，得2分；方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，得1分；无方案的，不得分。 |
|  | 2 | 分系统方案设计 | 5分 | 针对本项目建设内容，考察投标人的分系统方案设计情况，内容包括： ①三层预警中心/预报室会商系统更新方案，方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，得2.5分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，得2分；方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，得1.5分；方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，得1分；无方案的，不得分； ②二层会议室会商系统更新方案，方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，得2.5分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，得2分；方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，得1.5分；方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，得1分；无方案的，不得分。 |
|  | 3 | 项目管理方案 | 5分 | 针对本项目建设内容，考察投标人的项目管理方案情况，内容包括： ①实施进度计划及验收方案，方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，得2.5分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，得2分；方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，得1.5分；方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，得1分；无方案的，不得分； ②质量保证体系及措施，方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，得2.5分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，得2分；方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，得1.5分；方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，得1分；无方案的，不得分。 |
|  | 4 | 培训方案 | 5分 | 针对本项目建设内容，考察投标人的培训方案情况，内容包括： ①培训人员安排，方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，得2.5分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，得2分；方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，得1.5分；方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，得1分；无方案的，不得分； ②培训计划及内容安排，方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，得2.5分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，得2分；方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，得1.5分；方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，得1分；无方案的，不得分。 |
|  | 5 | 售后服务方案 | 5分 | 针对本项目建设内容，考察投标人的售后服务方案情况，内容包括： ①故障响应时间，方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，得2.5分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，得2分；方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，得1.5分；方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，得1分；无方案的，不得分； ②售后维护保障方案，方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，得2.5分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，得2分；方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，得1.5分；方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，得1分；无方案的，不得分。 |
|  | 6 | 产品技术1 | 3分 | LED全彩显示主屏1：使用寿命≥300,000小时且MTBF≥300,000小时。得3分。（投标文件中须提供包括但不限于CMA或 CNAS认证的第三方检测机构出具的有效证明材料扫描件，未提供的不得分） |
|  | 7 | 产品技术2 | 2分 | LED全彩显示主屏1（2分）：支持色温20~20000K(可调)，得2分。（投标文件中须提供包括但不限于CMA或 CNAS认证的第三方检测机构出具的有效证明材料扫描件，未提供的不得分） |
|  | 8 | 产品技术3 | 3分 | LED全彩显示主屏1（3分）：具备智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能90%以上。得3分。（投标文件中须提供包括但不限于CMA或 CNAS认证的第三方检测机构出具的有效证明材料扫描件，未提供的不得分） |
|  | 9 | 产品技术4 | 3分 | 拼接控制器机箱1（3分）：整机规模支持不少于120路输入接口且80路输出接口。得3分。（投标文件中须提供包括但不限于CMA或 CNAS认证的第三方检测机构出具的有效证明材料扫描件，未提供的不得分） |
|  | 10 | 产品技术5 | 3分 | 拼接控制器机箱1（3分）：单张输出卡不少于32个图层输出。得3分。（投标文件中须提供包括但不限于CMA或 CNAS认证的第三方检测机构出具的有效证明材料扫描件，未提供的不得分） |
|  | 11 | 产品技术6 | 3分 | 超高分播控服务器（3分）：整机支持拆分成不少于384个子输出。得3分。（投标文件中须提供包括但不限于CMA或 CNAS认证的第三方检测机构出具的有效证明材料扫描件，未提供的不得分） |
|  | 12 | 产品技术7 | 3分 | 数字音频处理器（3分）：所投数字音频处理器可通过附加稳态增益输入自适应反馈消除AFC，抑制幅度不少于25dB，得3分。（投标文件中须提供包括但不限于CMA或 CNAS认证的第三方检测机构出具的有效证明材料扫描件，未提供的不得分） |
| 商务部分 | 1 | 项目经理 | 3分 | 项目经理具有ITSS IT服务项目经理证书、CISE注册信息安全工程师证书、CISAW信息安全保障人员证书，每有1项证书得1分，本项最高得3分。 【投标文件中须提供以上人员相关证明材料扫描件及本单位为以上人员在响应截止时间前六个月中任意一个月缴纳社保的证明材料扫描件，否则不得分】 |
|  | 2 | 项目技术负责人 | 2分 | 项目技术负责人具有中级网络工程师证书、CISE注册信息安全工程师证书，每有1项证书得1分，本项最高得2分。 【投标文件中须提供以上人员相关证明材料扫描件及本单位为以上人员在响应截止时间前六个月中任意一个月缴纳社保的证明材料扫描件，否则不得分】 |
|  | 3 | 项目组成员 | 4分 | 除项目经理和项目技术负责人外，项目成员技术能力覆盖全面，具有CISE注册信息安全工程师证书的，得1分；具有ITSS IT服务工程师证书的，得1分；具有ITSS IT服务项目经理证书的，得1分；具有信息系统项目管理师（高级）的，得1分。本项最高得4分（一人多证的不重复得分）。 【投标文件中须提供以上人员相关证明材料扫描件及本单位为以上人员在响应截止时间前六个月中任意一个月缴纳社保的证明材料扫描件，否则不得分】 |
|  | 4 | 企业业绩 | 2分 | 投标人自2020年1月以来（以合同签订日期为准），具有与本项目同类的案例，每提供一份有效合同得1分，最高不超过2分。【投标文件中提供项目合同及已完工项目验收证明扫描件，否则不得分。】 |
|  | 5 | 节能环保 | 2分 | ①投标产品中含有政府采购优先采购节能产品的，得1分。 提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 ②投标产品中含有政府采购优先采购环境标志产品的，得1分。 提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。 |
| 价格部分 | 1 | 投标报价 | 35分 | 价格分采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35 注：因算术修正和落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

备注：

1、政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

2、本项目中如有涉及强制采购节能产品或优先采购节能产品、环境标志产品的，评标委员会将在国家市场监督管理总局“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn/）等政府网站查询投标人提供的强制采购节能产品或优先采购节能产品、环境标志产品的认证信息，查看认证信息中的“品目”与本项目相关产品在节能（环境标志）产品政府采购品目清单中的品目是否一致，判定投标人提供的相关产品是否满足采购需求。

第五章 政府采购合同（格式）

第一部分 合同书

项目名称：

项目编号：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，宜兴市气象局 以（采购方式） 对 宜兴市气象局国家基本气象站基础设施建设项目 进行了采购。经评标委员会评审，宜兴市气象局确定 （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 宜兴市气象局 (以下简称：甲方)和 （中标供应商名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的      %计算，最高限额为本合同总价的      %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的      %计算，最高限额为本合同总价的      %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 由于乙方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

1.7.1 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

1.7.2 本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第      种方式解决：

（1）将争议提交         仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

（2）向         人民法院起诉。

1.8 合同生效

1.8.1 本合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

1.8.2 本合同一式叁份，供需双方各持一份，报送财政监管部门备案一份。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                      统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托集中采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属甲方。

2.4 包装和装运

2.4.1除甲方另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求应按国家有关规定或本行业通用标准执行。如因乙方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由乙方负责调换或补缺，如因此导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。

2.4.3 货到甲方指定地址后，由于甲方保管不善造成的质量问题，乙方应负责修理，但有关费用甲方承担。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.9 合同变更

2.9.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，如招标文件中甲方接受中标后分包，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并将有关部门出具的证明文件送达对方当事人，积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，甲乙双方按照法律规定处理；

2.11.5 不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：自然灾害,例如地震、台风、洪水等;某些政府行为，例如政府颁布新政策、法律和采取行政措施;社会异常事件,例如罢工、战争等及其他法律、法规规定的事件。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具政府采购项目验收单；货物交付时，乙方在约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.15.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.18 合同使用的文字和适用的法律

2.18.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.18.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.19 履约保证金（若有）

2.17.1 签订合同前，中标供应商须交纳中标合同总金额    %的履约保证金。

2.17.2 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.17.3 如果甲方未及时退还履约保证金，相关责任由甲乙双方在合同中自行约定。

# 第六章 投标文件内容与格式

第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项目 | 评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格声明函 | 提供《关于资格的声明函》（给定格式）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 被授权代表身份证明 | 提供《法定代表人授权委托书》（给定格式；投标人法定代表人亲自参加或投标人是自然人的，可不提供）。 |  |
| 3 | 具有独立承担民事责任能力 | 提供投标人营业执照或法人（登记）证书，投标人为自然人的提供自然人身份证明（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照）。 |  |
| 4 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供银行出具的资信证明（若投标人为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）；或投标人近十二个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（须包含资产负债表和利润表）；或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告。 |  |
| 5 | 有依法缴纳税收的良好记录 | 提供投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份（不含投标当月）税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 提供投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份（不含投标当月）社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 7 | 无不良信用 记录 | 未被“信用中国”、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（若投标人企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若投标人企业信息未录入以上网站的，以投标人提供的资格声明函中作出的无不良信用记录承诺为准）。 | 详见第一章《投标邀请函》 |
| 8 | 中小企业声明 | 专门面向中小企业采购的，投标人应提供有效的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件（给定格式；非专门面向中小企业采购的无需提供）。 |  |
| 9 | 特定资格要求 | 无。 |  |
| 10 | 联合体 | 《联合体协议书》（给定格式；如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，否则无需提供）。 |  |
| 11 | 分包 | 《分包情况说明》（给定格式；如采购人接受分包且投标人有分包意向的须提供，否则无需提供）。 |  |

- 说明：上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。其中第5、6项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明；如因新成立确无法提供的，可以不提供。如采购的项目中有多个采购包，投标人应当按照所参与的采购包提交相应的投标文件资料，不同采购包的投标文件资料不混用且不作为评标依据。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请函》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目有特定资格要求的，必须按要求提供证明材料，否则投标文件无效。

- 上述资格证明文件第10项，如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第1、2项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第3、4、5、6、8（如有要求）、9（如有要求）项，联合体各方均须提供。

- 上述资格证明文件第11项，如采购人接受分包且投标人有分包意向时，上述资格证明文件中：第1、2、9项由投标人提供；第3、4、5、6、8（如有要求）项，各方均须提供。

- 符合性证明文件及评审因素

（一）符合性证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开标一览表（“苏采云”系统中给定格式） | 符合性证明文件（报价符合性） |
| 2 | 明细报价表（给定格式） |  |
| 3 | 投标函（给定格式） | 符合性证明文件（商务符合性） |
| 4 | 承诺书（给定格式） |  |
| 5 | 项目技术要求偏离表（给定格式） | 符合性证明文件（技术符合性） |
| 6 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 上述符合性证明文件第6项，本招标文件“第三章 项目技术要求和有关说明”中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。

- 上述符合性证明文件第6项，本项目如有涉及强制采购节能产品、信息安全产品的，须按要求提供相关证明材料，否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）评审因素

1、《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件

三、企业报价折扣证明

| 序号 | 评审项目 | 评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购支持中小企业发展 | 本项目非专门面向中小企业采购，对符合规定的小微企业报价给予扣除,用扣除后的价格参与评审。 | 符合条件的投标人，应提供有效的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件（给定格式：详见“第六章 投标文件内容与格式”第五部分），否则不享受报价扣除优惠。 |
| 2 | 对本国产品的支持政策 | 本项目中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审 | 符合条件的投标人，应提供有效的《关于符合本国产品标准的声明函》（给定格式：详见“第六章 投标文件内容与格式”第六部分），否则不享受报价扣除优惠。 |
|  |  | 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 |  |

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投标文件

项目名称：宜兴市气象局国家基本气象站基础设施建设项目

项目编号：JSZC-320282-JZCG-G2026-0010

投 标 人：

日    期：

二、开标一览表：

开标一览表

项目编号：JSZC-320282-JZCG-G2026-0010

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 宜兴市气象局国家基本气象站基础设施建设项目 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人（电子签章）：

注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

三、关于资格的声明函（给定格式）：

关于资格的声明函

宜兴市气象局：

我公司（单位、联合体）参加贵单位本项目（项目编号：JSZC-320282-JZCG-G2026-0010）政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；同时，投标时不存在有效期限内的政府采购严重违法失信行为的处罚记录，未被列入失信名单或重大税收非法失信主体；且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位、联合体）愿针对本次项目进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）同意监管部门做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

投标人（电子签章）：

注：上述所称“重大违法记录”是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

四、法定代表人授权委托书（给定格式）：

法定代表人授权委托书

宜兴市气象局、宜兴市公共资源交易中心：

系中华人民共和国合法企业，法定地址：                ，特授权         代表我公司（单位）全权办理针对本项目（项目编号：JSZC-320282-JZCG-G2026-0010）的投标，以我方名义签署、确认、澄清、提交、撤回、修改相关文件和处理投标活动有关事宜，其法律后果由我方承担。

被授权代表已知晓并接受委托事项。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件和办理的事项（在委托期限内）不因授权的撤销而失效。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

被授权代表无转委托权。

被授权代表情况：

姓名：

身份证号码：

手机号码：

投标人（电子签章）：

五、中小企业声明函（给定格式）：

1、中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 宜兴市气象局  的  宜兴市气象局国家基本气象站基础设施建设项目  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

| 序号 | 标的名称 | 所属行业 | 制造商 （企业名称） | 从业人员（人） | 营业收入 （万元） | 资产总额（万元） | 企业类型（中型企业、小型企业、微型企业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

注：

（1）本项目所属行业详见“第三章 项目技术要求和有关说明”，投标人应完整准确填写上表相关内容，其中“企业类型”一栏，根据自身实际情况，从中型企业、 小型企业、微型企业中选择其一进行填报，具体要求详见“第二章 投标人须知”中“3.6 政府采购支持中小企业发展”。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 宜兴市气象局 的 宜兴市气象局国家基本气象站基础设施建设项目 采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

注：

中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

六、关于符合本国产品标准的声明函（给定格式）：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发﹝2025﹞34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

- （产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例》3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

- （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例》。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人（电子签章）：

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.中标供应商的《关于符合本国产品标准的声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

七、联合体协议书（给定格式）：

联合体协议书

（所有成员单位名称）                自愿组成联合体，共同参加本项目（项目编号：JSZC-320282-JZCG-G2026-0010）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、（联合体主体单位名称）              为本次投标的主体单位，联合体以主体单位的名义参加投标。

2、联合体主体单位代表联合体各成员负责本次招标项目投标文件的编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。联合体主体单位在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与本次招标有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，提交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

- 其他：

6、本协议书自签署之日起生效，至本次招投标有关事务结束且合同履行完毕后自动失效。

联合体主体单位（盖章）：

成员单位（盖章）：

注：如采购人接受联合体且投标人组成联合体的，应提供有效的联合体协议书，否则无需提供。

八、分包情况说明（给定格式）：

分包情况说明

我公司根据本项目（项目编号：JSZC-320282-JZCG-G2026-0010）招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作                                    进行分包，分包承担人为                                    ，拟分包合同金额             元，占投标报价比例     %，且我公司承诺分包承担人具备相应资质条件且不得再次分包。

投标人（电子签章）：

注：如采购人接受分包且投标人有分包意向的，应提供有效的分包情况说明，否则无需提供。

九、明细报价表（给定格式）：

明细报价表

项目名称：宜兴市气象局国家基本气象站基础设施建设项目

项目编号：JSZC-320282-JZCG-G2026-0010

| 序号 | 标的名称 | 品牌、型号 | 生产厂家 |  | 质保期 | 数量 |  | 单价 (元) | 合计报价 (元) | 产品类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属于符合本国产品标准的产品价格合计 （小写）（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | LED全彩显示主屏1 |  | 序号：1 |  |  | 品牌： |  |  |  |  |
| 完工期 |  | 合同签订后 日内到货并安装调试完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件“第三章 项目技术要求和有关说明”要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（电子签章）：

注：

（1）投标人应当根据“第三章 项目技术要求和有关说明”的内容详细填写明细报价表，须包括本次采购的所有细项，表格不够可自行延长；上述单价为综合单价，包含提供货物的一切费用；如本表单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

（2）核心产品：投标人应在上表中详细填写核心产品所在明细报价表中的序号及品牌，对核心产品提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人代表采用随机抽取方式确定一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。

（3）政府采购政策：本项目若涉及“强制采购节能产品、信息安全产品1”或“优先采购节能产品、环境标志产品2”或“若符合本项目小微企业报价扣除优惠政策（含小微企业产品、残疾人福利性单位产品、监狱企业产品）3”以及“若符合本国产品标准4”的，投标人应在“产品类别”一栏中填入“强制采购产品1”、“优先采购产品2”或“小微企业产品3”或“本国产品4”；若不涉及政府采购政策的，无需填写“产品类别”。

十、投标函（给定格式）：

投标函

致宜兴市气象局、宜兴市公共资源交易中心：

我方收到你们本项目（项目编号：JSZC-320282-JZCG-G2026-0010）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供投标产品，投标总价详见《开标一览表》。

- 我方已对照招标产品的技术参数要求，填写了投标产品的技术参数，详见《项目技术要求偏离表》。

- 我方承诺本次采购项目清单中，若涉及到强制采购节能产品或信息安全产品的，将按照招标文件及法律法规要求提供相关产品证明材料。

- 我方参与投标即表示认可并遵守本招标文件的所有规定，不再对招标文件及相关补充更正文件提出质疑和投诉。我方投标文件的有效期为投标截止之日起的90天（含投标当日），在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成交货任务。

- 我方愿意根据贵方及评标委员会的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

- 我方认为采购人有权确定中标供应商。除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，我方绝不放弃中标资格。

- 我方愿意按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按采购人的要求交纳履约保证金。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、其它投标人或者集中采购机构恶意串通，决不向采购人、集中采购机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

- 关联单位情况说明：

| 与我方单位负责人为同一人的其他单位 |  |
| --- | --- |
| 与我方存在直接控股、管理关系的其他单位 |  |

注：不填写视为无。

- 与本投标有关的一切正式往来函电，请联系：

| 地址 |  | 邮编 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 传真 |  | 办公电话 |  |
| 法定代表人 |  | 手机号码 |  |
| 联系人 |  | 手机号码 |  |
| 开户名称 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 开户账号 |  |

投标人（电子签章）：

十一、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目JSZC-320282-JZCG-G2026-0010在此承诺：

1.本公司（单位、联合体）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求。

2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位、联合体）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位、联合体）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位、联合体）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位、联合体）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位、联合体）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位、联合体）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位、联合体）将予以配合。

6.本项目中如有涉及木家具的，我方承诺一旦中标，将根据“样品颜色与采购单位样品基本相似，材质不低于采购人样品及招标文件要求”的原则进行供货。同时，我方认可采购人的送检要求，若送检产品达不到相关标准要求，所有检测费用及造成的相关后果均由我方一并承担。在批量供货前，我方会根据招标要求，将所投标的货物样品（或采购人指定样品）送样至采购单位，在采购人对我方所送样品认可的基础上，进行批量供货。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位、联合体）将承担一切法律责任。

投标人（电子签章）：

十二、项目技术要求偏离表（给定格式）：

项目技术要求偏离表

项目名称：宜兴市气象局国家基本气象站基础设施建设项目

项目编号：JSZC-320282-JZCG-G2026-0010

| 序号 | 标的名称 | 招标要求 | 投标响应 | 正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（电子签章）：

注：

（1）投标人应对照招标文件第三章“项目技术要求和有关说明”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与招标文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。

（2）“正偏离”指投标人提供的货物（服务）响应情况优于招标文件要求；“负偏离”指投标人提供的货物（服务）响应情况劣于招标文件要求。

十三、项目人员配置清单（参考格式）:

项目人员配置清单

项目名称：宜兴市气象局国家基本气象站基础设施建设项目

项目编号：JSZC-320282-JZCG-G2026-0010

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 职称 | 资格证书 | 是否驻扎现场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.表格不够可自行延长。

2.上述人员如在项目执行过程中需要更换，须经采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为。

投标人（电子签章）：