招 标 文 件

项目名称：县城照明设备及楼宇亮化维护服务（二次）

项目编号：JSZC-320922-JSQG-G2026-0003

滨海县城市管理局

2026年04月

总  目  录

第一章  招标公告………………………………3

第二章  投标人须知……………………………7

第三章  合同文本………………………………21

第四章  采购需求………………………………31

第五章  评标方法与评标标准…………………41

第六章  投标文件格式…………………………47

第一章  招标公告

项目概况

县城照明设备及楼宇亮化维护服务（二次）JSZC-320922-JSQG-G2026-0003招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年05月06日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320922-JSQG-G2026-0003

2.项目名称：县城照明设备及楼宇亮化维护服务（二次）

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：300万元

5.最高限价：300万元

6.采购需求：县城照明设备及楼宇亮化维护服务（二次），包含：照明控制设备采购，县城内124栋楼宇亮化维护服务。具体服务内容及要求详见招标文件第四章采购需求。

7.合同履行期限：合同签订之日起一年。

8.本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

1.投标人须具备有效期内的建设行政主管部门核发的城市及道路照明工程专业承包贰级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。

2.项目负责人须具有【机电工程】贰级及以上注册建造师资格，并取得B类安全生产考核合格证书。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年05月06日09点00分（北京时间）。

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注招标代理机构在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：滨海县城市管理局

地    址：盐城市滨海县港城路666号

联 系 人：吕先生          陈先生

联系方式：15195170908     18205118785

2.采购代理机构信息

名    称：江苏乾高项目管理咨询有限公司

地    址：盐城市盐都区鹿鸣路988号金航财富大厦9楼901室

联 系 人：许女士

联系方式：18633774365

3.项目联系方式

项目联系人：陈先生

电      话：18205118785

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目的招标代理服务费：参照苏招协〔2022〕002号文取费标准*60%计取。该费用由中标人支付，投标人投标时综合考虑进报价中，不得单列，凡漏项或少计均视为优惠采购人，不另行增加费用。中标后中标单位在领取中标通知书前直接将招标代理服务费向招标代理公司一次性以现金或转账方式付清。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人活采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1 采购人及采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购人或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购人或采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23．评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24．投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购代理机构将在中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 32.政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

本项目履约保证金为合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），降低履约保证金缴纳比例至5%。

33. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30 %。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同文本

政府采购合同

项目名称：县城照明设备及楼宇亮化维护服务（二次）

合同编号：JSZC-320922-JSQG-G2026-0003

甲    方：滨海县城市管理局

乙    方：

签订时间：2026年   月   日

盐城市政府采购合同（服务）

项目名称：县城照明设备及楼宇亮化维护服务（二次）

项目编号：JSZC-320922-JSQG-G2026-0003

甲方：（买方）滨海县城市管理局

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据县城照明设备及楼宇亮化维护服务（二次）项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：县城照明设备及楼宇亮化维护服务（二次）

1.2标的质量：合格

1.3 标的数量（规模）：县城照明设备及楼宇亮化维护服务（二次），包含：照明控制设备采购，县城内124栋楼宇亮化维护服务。具体服务内容及要求详见招标文件第四章采购需求。

1.4 履行时间（期限）：合同签订之日起一年。

1.5 履行地点：甲方指定地点。

1.6履行方式：维护服务。

1.7质保期：本项目提供的设备须提供三年原厂质保，质量保证期从最终验收合格之日起计算。

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：        圆（        元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币大写：（中标价的10%取整）元，小写：     元，作为本合同的履约保证金。（备注：不得超过合同金额的10%，本项目采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）降低履约保证金缴纳比例至5%。）

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1签订合同后，支付合同价30%作为预付款；项目完成后并经验收合格，在服务期满后一次性结清。付款时须提供税务发票，采购方收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。注：甲方不定期考核，如有考核罚款，付款时予以扣除，不再支付。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收报告的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收报告,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。具体验收考核标准，详见合同附件《县城楼宇亮化维护考核标准》。

10.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值 5% 的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额 5% 每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 乙方维护期间须配备专门的安全管理人员，明确责任人，做好施工安全保障措施和安全记录；相关作业人员（电工、高空作业人员等）须具备相关证件，持证上岗，在合同履行期间一切安全问题由乙方承担。

11.6乙方应对其维护人员进行日常管理和培训，要求维护人员遵守相关的安全规范，并采取必要的安全防范措施，维护人员在工作期间发生的意外伤害、猝死、疾病等均由乙方作为用人单位承担相应责任，乙方应负责办理相关工伤或保险理赔等手续，所需金额如理赔不足的，剩余部分则由乙方承担。采购方不承担任何责任，也无需支付任何补偿金、赔偿金、慰问金等。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其他

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份。

甲方（盖章）：           乙方：

地址：               地址：

法定代表人或授权代表        法定代表人或授权代表：

（签字或盖章）：                    （签字或盖章）：

联系电话：              联系电话：

签订日期：   年    月   日

附件：

《县城楼宇亮化维护考核标准》

| 检查项目 | 考核标准 | 处罚标准 |
| --- | --- | --- |
| 亮灯率 | 1、管护范围内楼宇亮化实际亮灯情况。 | 甲方随机组织抽查。对照亮化率标准，每低于1个百分点扣罚2000元；抽查发现整栋不亮的的情况一次扣罚5000元。 |
|  | 2.亮灯率=抽查范围内亮灯楼宇数量/楼宇数量*100%（亮化亮灯率必须达到98%：以亮化控制点为1个单元，每次测定亮灯率采用随机抽取，抽取数量不低于数量25%）。 |  |
| 设施完好率 | 1.亮化设施（灯具、线槽、电缆等）、设备（包括电源开关、总控器、分控器、开关电源、控制终端等全部设施、设备完好使用可靠。 | 甲方随机组织抽查。发现一次未达到要求的扣罚2000元。 |
|  | 2.灯具安装稳固，部件完整，连接可靠，运行安全，符合原设计要求。 |  |
|  | 3.电缆绝缘良好，接地可靠，连接牢固，无漏电。无接头过热现象。 |  |
|  | 4.亮化控制箱保持平整稳定，箱体内外干净整洁，标志明显，专用配电箱锁锁闭，出入箱导线连接良好，箱内电器工作正常，电器导线排列整齐，连接可靠。 |  |
| 故障处理率 | 1.亮化设施故障及时修复情况。 | 每超过处理时限一次扣罚2000元，重大节日及重大活动超过处理时限的一次扣罚5000元，并在24小时内修复故障。 |
|  | 2.亮化没施发生事故处理率必须达到100%。一般亮化故障修复（日常温度不超过24小时、高温时期不超过48小时），较大亮化故障（包括日常温度及高温时期）处理不超过48小时。 |  |
| 设施维修及日常检查情况报告 | 检查巡查制度的建立情况和责任落实情况，每季度提供完备的巡查记录、日常维修工作记录。 | 每缺少一次记录的扣罚2000元并整改。 |
| 安全 | 乙方建立规范、完整的维护管理方案，维护期间无安全事故，按规范作业（配备安全帽、高空作业保护措施、作业区域围护、警示标志、安全员等）。 | 出现安全事故一次扣罚5000元并责令整改。 |
| 特殊条款 | 维护期间，由于维修不力，造成楼宇亮化管理部门收到上级批评的。 | 发生一次扣罚2000元。 |

附件：楼宇亮化维护交办单、反馈单

楼宇亮化维护交办单

编号：     号

| 交办事项 |  | 交办时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交办问题 |  |  |  |
| 整改要求 |  |  |  |
| 交办单位 |  |  |  |
| 维护单位签收 |  |  |  |

要求：维护单位必须在规定时间内根据交办要求整改，并将整改反馈情况报至我所存档。

交办工作反馈单

| 交办编号 |  | 完成时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 整改情况 |  |  |  |
| 整改单位 | （加盖公章） |  |  |

第四章  采购需求

项目属性:服务类项目。

一、采购清单及技术参数要求、维护清单。

| 序号 | 项目 | 产品/服务名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 照明 设备 | 远程监控终端设备 | - ★设备可实现回路实时遥控开关控制、定时策略开关等功能（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）； - 远程控制实时性要求，通过远程管理软件（或手机APP）实施开关灯命令，现场灯具要在1秒钟内执行。通过远程管理软件（或手机APP）实施运行状态遥测（例如电压、电流或功率查询），要求在1分钟内遥测数据可有效上报； - ★设备支持按照日期，星期，节假日等模式，全年自动管理开关灯时间（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）； - ★为了保证现场维修人员安全，在设备切换到“手动”模式时，设备不能实施远程遥控（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）； - ★设备集成光学测距式开箱报警，无需外接其他设备即可实现对配电箱箱门开关状态的检测：检测到箱门状态发生变化，能够在1分钟内上报（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）； - ★设备断电报警功能，要求设备断电后，能够在1分钟内上报断电故障。（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。 - ★设备可连接符合国标DLT645-2007协议电表，实现电能遥测功能扩展（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）； - ★支持远程固件升级，可对设备进行程序更新（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）； - ★设备支持检测交流接触器动作状态，若动作状态不正常，1分钟内发出告警（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）； - 为了保证现场控制的实时性和一致性，系统安装调试完毕后，在公共移动通信网络（2G、3G、4G或5G）服务稳定的情况下，系统上线率应达到98%或以上。即路灯管理平台下发命令后（数据下行），组内有98%或以上的单灯控制器在1秒之内做出响应。 注：★远程监控终端设备投标时须提供产品原厂针对本项目的原厂授权书及质保承诺书扫描件，所投产品技术参数证明材料与原厂授权书品牌须保持一致。 | 套 | 36 |
| 2 |  | 电流监测设备 | - 采用标准3.5mm电箱导轨安装； - 需安装在具有防淋雨结构的配电箱内使用； - 采用CT式电流检测，需根据回路电流大小匹配合适的电流互感器线圈。 | 套 | 36 |
| 3 |  | 控制器 | - 控制器之间采用无线通信技术，无线通信技术指标（无线电发射功率，频谱特性等），需符合《中华人民共和国工业和信息化部公告（2019年第52号）》及其附件中，关于微功率无线电发射设备的技术规范及要求； - 控制器输入电压范围90~380VAC，在线路高低压故障的工况下可持续稳定工作，并及时报警； - 控制器支持国际通用的0-10V调光接口，配合路灯驱动电源可在灯具额定功率的10%-100%之间无级调整灯具功率； - 控制器具有数据采集功能，需集成独立的数字式电能采集模块。可实时采集灯具运行状态信息：电压、电流、功率、功率因数等参数。电压遥测相对精度≤1VAC，电流遥测相对精度0.1A； - 控制器需具备直观可视的工作状态指示灯，维修人员在不拆解灯具外壳及控制器外壳的条件下，可以通过指示灯察看和判断控制器基本运行状态（例如，是否通电、是否通信正常等）； - 控制器需具备现场无线调试接口；与配套的无线手持调试设备可以在至少100米范围内可靠通信：以方便维修维护人员通过无线方式对控制器实施现场调试及检修；实测有效通信距离不少于150米； - 当控制系统中任一环节发生故障时（服务器故障、通信故障、集中控制器故障或单灯控制器故障），需保证LED灯具可以按照传统的回路控制方式使用，不会影响其基本的道路照明功能。即不将控制策略（开关或调光时间等信息）写入灯具驱动电源或控制器；控制器及集中控制器，在回路断电再次通电后，可以立即恢复执行默认常亮灯状态； - 设备远程控制实时性要求在1秒钟以内。例如，通过远程管理平台（或手机APP）下发开关灯命令，现场灯具要在1秒钟内执行。灯具现场运行状态遥抄（例如功率查询），要求在1分钟内遥抄数据上报至管理平台； - ★控制器内集成可更换的过流保护器件（保险丝），确保用电安全；此过流保护器件需做到方便可更换，即如发过流熔断，可在不拆解控制器主体的情况下完成更换，以提升后期维护的便利性（投标人须按照招标文件规定的功能需求制作演示视频文件）； - ★控制器集成“动态视觉传感器”，可以实时检测路面运动车辆及行人（可按需检测，即通过算法参数设置，过滤不需要检测的移动目标或其他干扰目标，以避免灯具“误触发”点亮）。车辆行驶速度80km/h情况下，可以有效识别车辆及其行驶方向；在灯杆高度为8~12米的情况下，传感范围可以有效覆盖2~4个标准车行道宽度（投标人须按照招标文件规定的功能需求制作演示视频文件）； - ★控制器集成“动态视觉传感器”，在有效识别车辆及行人的基础上，在车辆进入“传感亮灯”区域后，可实现按照行进方向提前亮灯（由暗调亮），提前亮灯盏数不少于10盏，以满足驾驶员观察远方路况需要；传感识别及提前预亮灯的实时性，要在1秒之内，以保证“预亮灯”的及时有效（投标人须按照招标文件规定的功能需求制作演示视频文件）； - ★控制器集成“动态视觉传感器”，可以有效判断移动目标方向，并可以通过软件，远程灵活设置基于行进方向的亮灯模式，以满足不同道路、不同灯杆布局的需求。例如，可以设置“单向触发亮灯”、“双向触发亮灯”、“路口各方向联动亮灯”等（投标人须按照招标文件规定的功能需求制作演示视频文件）； - ★控制器集成“动态视觉传感器”，可预设存储预亮灯盏数及传感亮灯时长，并可以通过远程管理软件灵活设置和修改，以适应不同道路场景（投标人须按照招标文件规定的功能需求制作演示视频文件）； - ★控制器集成“动态视觉传感器”，支持定时上报所在路段的车流量信息，例如“每五分钟的通行车辆数量”（投标人须按照招标文件规定的功能需求制作演示视频文件）； - 控制器集成“动态视觉传感器”，应为“免布线”设计，即在灯具以外无需加装其他传感及控制设备，无需布线。 - 控制器操作系统能够实现AI视觉识别算法的远程修改和升级，以保证视觉传感器性能在不同应用场景下的可靠性和适应性。用于远程升级的系统固件，可以兼容当地原有的控制器设备。投标人保证能够及时根据现场及招标人需求，维护、修改、编写、升级上述AI视觉识别算法。 注：投标人按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。 | 套 | 50 |
| 4 |  | 200W LED路灯头 | - LED路灯灯头外形同原道路路灯（须经招标人确认），符合国家及江苏省现行相关标准规范； - ★LED路灯灯头含LED模块、电源驱动、防坠落装置及一切其他所必备的附件（投标时须提供LED模块产品原厂针对本项目的质保承诺书扫描件）； - LED路灯灯头外壳采用全铝合金灯体＋PC模组透镜，具有良好的耐气候性能，表面应能承受机械压力和盐雾、汽车废气及清洗剂的腐蚀； - 整灯功率：200W，可拆卸模块，可以实现简易工具维护，能够通个更换模块实现不同的配光组合，并且同规格模组应有不少于5种配光以适应不同路况需求； - 工作电压：AC190V-260V/50-60Hz；工作环境：-40℃ - +50℃； - ★光学性能：LED模块色温4000K±100K，显色指数＞70，色容差＜4，光效＞160lm/W（投标时须提供国家级检验检测中心出具的检测报告扫描件）； - ★盐雾测试：LED模块通过盐雾试验，测试时间≥4000小时，且测试后的LED模块光通维持率≥99%，色漂移≤0.01（投标时须提供国家级检验检测中心出具的检测报告扫描件）； - ★LED模块通过IP等级与气密性试验，测试时间≥6000小时，LED模块带电部件上，无水的痕迹，未进水；同时电气强度试验，500V无闪络或击穿（投标时须提供国家级检验检测中心出具的检测报告扫描件）； - ★耐湿性：LED模块通过耐湿性（连续冷凝法）试验，测试时间≥6000小时，且测试后的LED模组（LED模块）漆膜不起泡、不生锈、不开裂、不剥落（投标时须提供国家级检验检测中心出具的检测报告扫描件）； - ★LED模块通过防尘、防固体异物、防水试验，抽气压力-2kPa，持续8小时后内部无粉尘（投标时须提供国家级检验检测中心出具的检测报告扫描件）； - ★LED模块透光率≥105%（投标时须提供国家级检验检测中心出具的检测报告扫描件）； - ★LED模块PC透镜通过耐紫外线(UV)试验，测试时间≥6000小时，透光罩无明显损坏（投标时须提供国家级检验检测中心出具的检测报告扫描件）。 | 盏 | 60 |
| 5 |  | 太阳能路灯 | - 灯具采用压铸一次成型，含LED模块光源，功率60W，色温6000K； - 太阳能电池板采用120W高效单晶硅太阳能电池片；采用高强度，高透光率的低铁、绒面钢化玻璃，透光率91%以上。 - 太阳能专用锂电池，全密封免维护，锂电池容量为DC3.2V, 80Ah，具有防水、防潮、防腐、保温隔热、通气等功能，采用标准接头，具有防反接和防错接等功能，防护等级IP67 | 套 | 35 |
| 6 |  | 配电箱 | 材质304不锈钢，厚度0.8mm，配电箱用于安装照明控制设备，尺寸由各投标人根据投标产品定制，内含电器梁，安装方式根据现场定制（须经招标人确认）。 | 台 | 36 |
| 7 |  | 存储平台 | - ★所提供的存储平台由供应商（含其下属的全资子公司）自主开发或有授权函（投标时须提供相关证明材料扫描件）； - ★平台必须满足信息系统安全等级保护三级要求（以定级备案证明为准，投标时须提供证书扫描件以及测评报告关键页相关资料扫描件）； - 平台支持的接入协议，需包括标准GB28181、GA35114、ONVIF、大华海康SDK、以及其他国标拓展协议； - 对支持远近调焦和云台转动的摄像机，客户端在浏览监控图像的同时可以对监控点摄像机进行云镜控制； - ★支持实况录像水印功能，防盗窃泄露（投标时须提供平台功能截图）； - ★支持分权分域，用户组管理：支持用户组的添加、修改和删除，支持用户组信息维护，平台能够对账号进行分级管理，提供多种角色管理（投标时须提供平台功能截图）； - ★平台需提供基于电脑PC客户端（32位、64位，支持国产操作系统）；平台提供安卓手机客户端、苹果IOS客户端（投标时须提供不同客户端登录功能截图）； - ★图片抓拍：支持监控录像抓拍功能，系统可以自动和手动抓拍图片，并将抓拍结果保存在云端，随时调阅（投标时须提供平台功能截图）。 | 项 | 1 |
| 8 | 楼宇亮化维修 | 广电大楼 | 对楼宇亮化设施进行维护，包括亮化灯具以及开关电源、控制终端、电缆、控制器、线槽管线、配电箱等配套设施。投标人自行查勘现场，须保证亮化设施按原规格（含技术参数、状态能力、与强电控制节点端兼容受控等）进行维保，保证整体亮化效果良好；并消除灯具、线槽管线脱落等安全隐患；落实维护范围内楼宇亮化巡查责任。如招标人发现未能达到要求须无条件进行整改。 | 栋 | 1 |
| 9 |  | 中国人寿 | 对楼宇亮化设施进行维护，包括亮化灯具以及开关电源、控制终端、电缆、控制器、线槽管线、配电箱等配套设施。投标人自行查勘现场，须保证亮化设施按原规格（含技术参数、状态能力、与强电控制节点端兼容受控等）进行维保，保证整体亮化效果良好；并消除灯具、线槽管线脱落等安全隐患；落实维护范围内楼宇亮化巡查责任。如招标人发现未能达到要求须无条件进行整改。 | 栋 | 1 |
| 10 |  | 丰园苑 | 对楼宇亮化设施进行维护，包括亮化灯具以及开关电源、控制终端、电缆、控制器、线槽管线、配电箱等配套设施。投标人自行查勘现场，须保证亮化设施按原规格（含技术参数、状态能力、与强电控制节点端兼容受控等）进行维保，保证整体亮化效果良好；并消除灯具、线槽管线脱落等安全隐患；落实维护范围内楼宇亮化巡查责任。如招标人发现未能达到要求须无条件进行整改。 | 栋 | 4 |
| 11 |  | 华芳国际 | 对楼宇亮化设施进行维护，包括亮化灯具以及开关电源、控制终端、电缆、控制器、线槽管线、配电箱等配套设施。投标人自行查勘现场，须保证亮化设施按原规格（含技术参数、状态能力、与强电控制节点端兼容受控等）进行维保，保证整体亮化效果良好；并消除灯具、线槽管线脱落等安全隐患；落实维护范围内楼宇亮化巡查责任。如招标人发现未能达到要求须无条件进行整改。 | 栋 | 8 |
| 12 |  | 臻园 | 对楼宇亮化设施进行维护，包括亮化灯具以及开关电源、控制终端、电缆、控制器、线槽管线、配电箱等配套设施。投标人自行查勘现场，须保证亮化设施按原规格（含技术参数、状态能力、与强电控制节点端兼容受控等）进行维保，保证整体亮化效果良好；并消除灯具、线槽管线脱落等安全隐患；落实维护范围内楼宇亮化巡查责任。如招标人发现未能达到要求须无条件进行整改。 | 栋 | 5 |
| 13 |  | 北荡社区综合楼 | 对楼宇亮化设施进行维护，包括亮化灯具以及开关电源、控制终端、电缆、控制器、线槽管线、配电箱等配套设施。投标人自行查勘现场，须保证亮化设施按原规格（含技术参数、状态能力、与强电控制节点端兼容受控等）进行维保，保证整体亮化效果良好；并消除灯具、线槽管线脱落等安全隐患；落实维护范围内楼宇亮化巡查责任。如招标人发现未能达到要求须无条件进行整改。 | 栋 | 1 |
| 14 |  | 彩虹城 | 对楼宇亮化设施进行维护，包括亮化灯具以及开关电源、控制终端、电缆、控制器、线槽管线、配电箱等配套设施。投标人自行查勘现场，须保证亮化设施按原规格（含技术参数、状态能力、与强电控制节点端兼容受控等）进行维保，保证整体亮化效果良好；并消除灯具、线槽管线脱落等安全隐患；落实维护范围内楼宇亮化巡查责任。如招标人发现未能达到要求须无条件进行整改。 | 栋 | 2 |
| 15 |  | 仁和家园和园 | 对楼宇亮化设施进行维护，包括亮化灯具以及开关电源、控制终端、电缆、控制器、线槽管线、配电箱等配套设施。投标人自行查勘现场，须保证亮化设施按原规格（含技术参数、状态能力、与强电控制节点端兼容受控等）进行维保，保证整体亮化效果良好；并消除灯具、线槽管线脱落等安全隐患；落实维护范围内楼宇亮化巡查责任。如招标人发现未能达到要求须无条件进行整改。 | 栋 | 4 |
| 16 |  | 西湖一品 | 对楼宇亮化设施进行维护，包括亮化灯具以及开关电源、控制终端、电缆、控制器、线槽管线、配电箱等配套设施。投标人自行查勘现场，须保证亮化设施按原规格（含技术参数、状态能力、与强电控制节点端兼容受控等）进行维保，保证整体亮化效果良好；并消除灯具、线槽管线脱落等安全隐患；落实维护范围内楼宇亮化巡查责任。如招标人发现未能达到要求须无条件进行整改。 | 栋 | 6 |
| 17 |  | 江南新城 | 对楼宇亮化设施进行维护，包括亮化灯具以及开关电源、控制终端、电缆、控制器、线槽管线、配电箱等配套设施。投标人自行查勘现场，须保证亮化设施按原规格（含技术参数、状态能力、与强电控制节点端兼容受控等）进行维保，保证整体亮化效果良好；并消除灯具、线槽管线脱落等安全隐患；落实维护范围内楼宇亮化巡查责任。如招标人发现未能达到要求须无条件进行整改。 | 栋 | 11 |
| 18 |  | 一品世家 | 对楼宇亮化设施进行维护，包括亮化灯具以及开关电源、控制终端、电缆、控制器、线槽管线、配电箱等配套设施。投标人自行查勘现场，须保证亮化设施按原规格（含技术参数、状态能力、与强电控制节点端兼容受控等）进行维保，保证整体亮化效果良好；并消除灯具、线槽管线脱落等安全隐患；落实维护范围内楼宇亮化巡查责任。如招标人发现未能达到要求须无条件进行整改。 | 栋 | 6 |
| 19 |  | 宁科商业广场 | 对楼宇亮化设施进行维护，包括亮化灯具以及开关电源、控制终端、电缆、控制器、线槽管线、配电箱等配套设施。投标人自行查勘现场，须保证亮化设施按原规格（含技术参数、状态能力、与强电控制节点端兼容受控等）进行维保，保证整体亮化效果良好；并消除灯具、线槽管线脱落等安全隐患；落实维护范围内楼宇亮化巡查责任。如招标人发现未能达到要求须无条件进行整改。 | 栋 | 1 |
| 20 |  | 交警队大楼 | 对楼宇亮化设施进行维护，包括亮化灯具以及开关电源、控制终端、电缆、控制器、线槽管线、配电箱等配套设施。投标人自行查勘现场，须保证亮化设施按原规格（含技术参数、状态能力、与强电控制节点端兼容受控等）进行维保，保证整体亮化效果良好；并消除灯具、线槽管线脱落等安全隐患；落实维护范围内楼宇亮化巡查责任。如招标人发现未能达到要求须无条件进行整改。 | 栋 | 1 |
| 21 |  | 体育馆、新时代文明实践中心、会议中心 | 对楼宇亮化设施进行维护，包括亮化灯具以及开关电源、控制终端、电缆、控制器、线槽管线、配电箱等配套设施。投标人自行查勘现场，须保证亮化设施按原规格（含技术参数、状态能力、与强电控制节点端兼容受控等）进行维保，保证整体亮化效果良好；并消除灯具、线槽管线脱落等安全隐患；落实维护范围内楼宇亮化巡查责任。如招标人发现未能达到要求须无条件进行整改。 | 栋 | 3 |
| 22 |  | 恒瑞大厦 | 对楼宇亮化设施进行维护，包括亮化灯具以及开关电源、控制终端、电缆、控制器、线槽管线、配电箱等配套设施。投标人自行查勘现场，须保证亮化设施按原规格（含技术参数、状态能力、与强电控制节点端兼容受控等）进行维保，保证整体亮化效果良好；并消除灯具、线槽管线脱落等安全隐患；落实维护范围内楼宇亮化巡查责任。如招标人发现未能达到要求须无条件进行整改。 | 栋 | 1 |
| 23 |  | 滨河湾 | 对楼宇亮化设施进行维护，包括亮化灯具以及开关电源、控制终端、电缆、控制器、线槽管线、配电箱等配套设施。投标人自行查勘现场，须保证亮化设施按原规格（含技术参数、状态能力、与强电控制节点端兼容受控等）进行维保，保证整体亮化效果良好；并消除灯具、线槽管线脱落等安全隐患；落实维护范围内楼宇亮化巡查责任。如招标人发现未能达到要求须无条件进行整改。 | 栋 | 10 |
| 24 |  | 中央花园 | 对楼宇亮化设施进行维护，包括亮化灯具以及开关电源、控制终端、电缆、控制器、线槽管线、配电箱等配套设施。投标人自行查勘现场，须保证亮化设施按原规格（含技术参数、状态能力、与强电控制节点端兼容受控等）进行维保，保证整体亮化效果良好；并消除灯具、线槽管线脱落等安全隐患；落实维护范围内楼宇亮化巡查责任。如招标人发现未能达到要求须无条件进行整改。 | 栋 | 8 |
| 25 |  | 碧水绿都 | 对楼宇亮化设施进行维护，包括亮化灯具以及开关电源、控制终端、电缆、控制器、线槽管线、配电箱等配套设施。投标人自行查勘现场，须保证亮化设施按原规格（含技术参数、状态能力、与强电控制节点端兼容受控等）进行维保，保证整体亮化效果良好；并消除灯具、线槽管线脱落等安全隐患；落实维护范围内楼宇亮化巡查责任。如招标人发现未能达到要求须无条件进行整改。 | 栋 | 20 |
| 26 |  | 人民路与育才路交叉口节点 | 对楼宇亮化设施进行维护，包括亮化灯具以及开关电源、控制终端、电缆、控制器、线槽管线、配电箱等配套设施。投标人自行查勘现场，须保证亮化设施按原规格（含技术参数、状态能力、与强电控制节点端兼容受控等）进行维保，保证整体亮化效果良好；并消除灯具、线槽管线脱落等安全隐患；落实维护范围内楼宇亮化巡查责任。如招标人发现未能达到要求须无条件进行整改。 | 栋 | 4 |
| 27 |  | 吉达广场节点 | 对楼宇亮化设施进行维护，包括亮化灯具以及开关电源、控制终端、电缆、控制器、线槽管线、配电箱等配套设施。投标人自行查勘现场，须保证亮化设施按原规格（含技术参数、状态能力、与强电控制节点端兼容受控等）进行维保，保证整体亮化效果良好；并消除灯具、线槽管线脱落等安全隐患；落实维护范围内楼宇亮化巡查责任。如招标人发现未能达到要求须无条件进行整改。 | 栋 | 4 |
| 28 |  | 景湖理想城 | 对楼宇亮化设施进行维护，包括亮化灯具以及开关电源、控制终端、电缆、控制器、线槽管线、配电箱等配套设施。投标人自行查勘现场，须保证亮化设施按原规格（含技术参数、状态能力、与强电控制节点端兼容受控等）进行维保，保证整体亮化效果良好；并消除灯具、线槽管线脱落等安全隐患；落实维护范围内楼宇亮化巡查责任。如招标人发现未能达到要求须无条件进行整改。 | 栋 | 18 |
| 29 |  | 行政服务中心 | 对楼宇亮化设施进行维护，包括亮化灯具以及开关电源、控制终端、电缆、控制器、线槽管线、配电箱等配套设施。投标人自行查勘现场，须保证亮化设施按原规格（含技术参数、状态能力、与强电控制节点端兼容受控等）进行维保，保证整体亮化效果良好；并消除灯具、线槽管线脱落等安全隐患；落实维护范围内楼宇亮化巡查责任。如招标人发现未能达到要求须无条件进行整改。 | 栋 | 1 |
| 30 |  | 丽锦国际 | 对楼宇亮化设施进行维护，包括亮化灯具以及开关电源、控制终端、电缆、控制器、线槽管线、配电箱等配套设施。投标人自行查勘现场，须保证亮化设施按原规格（含技术参数、状态能力、与强电控制节点端兼容受控等）进行维保，保证整体亮化效果良好；并消除灯具、线槽管线脱落等安全隐患；落实维护范围内楼宇亮化巡查责任。如招标人发现未能达到要求须无条件进行整改。 | 栋 | 1 |
| 31 |  | 高速出口 | 对楼宇亮化设施进行维护，包括亮化灯具以及开关电源、控制终端、电缆、控制器、线槽管线、配电箱等配套设施。投标人自行查勘现场，须保证亮化设施按原规格（含技术参数、状态能力、与强电控制节点端兼容受控等）进行维保，保证整体亮化效果良好；并消除灯具、线槽管线脱落等安全隐患；落实维护范围内楼宇亮化巡查责任。如招标人发现未能达到要求须无条件进行整改。 | 栋 | 2 |
| 32 |  | 景湖豪庭 | 对楼宇亮化设施进行维护，包括亮化灯具以及开关电源、控制终端、电缆、控制器、线槽管线、配电箱等配套设施。投标人自行查勘现场，须保证亮化设施按原规格（含技术参数、状态能力、与强电控制节点端兼容受控等）进行维保，保证整体亮化效果良好；并消除灯具、线槽管线脱落等安全隐患；落实维护范围内楼宇亮化巡查责任。如招标人发现未能达到要求须无条件进行整改。 | 栋 | 1 |

二、商务要求

1.服务项目：县城照明设备及楼宇亮化维护服务（二次）。

2.履行地点：甲方指定地点。

3.履行方式：维护服务。

4.履行时间（期限）：合同签订之日起一年。

5.验收要求：甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收报告,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。具体验收考核标准，详见合同附件《县城楼宇亮化维护考核标准》。

6.质量要求：本项目提供的设备须提供三年原厂质保，质量保证期从最终验收合格之日起计算。

7.付款方式：签订合同后，支付合同价30%作为预付款；项目完成后并经验收合格，在服务期满后一次性结清。付款时须提供税务发票，采购方收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。注：甲方不定期考核，如有考核罚款，付款时予以扣除，不再支付。

8.安全要求：

8.1乙方维护期间须配备专门的安全管理人员，明确责任人，做好施工安全保障措施和安全记录；相关作业人员（电工、高空作业人员等）须具备相关证件，持证上岗，在合同履行期间一切安全问题由乙方承担。

8.2乙方应对其维护人员进行日常管理和培训，要求维护人员遵守相关的安全规范，并采取必要的安全防范措施，维护人员在工作期间发生的意外伤害、猝死、疾病等均由乙方作为用人单位承担相应责任，乙方应负责办理相关工伤或保险理赔等手续，所需金额如理赔不足的，剩余部分则由乙方承担。采购方不承担任何责任，也无需支付任何补偿金、赔偿金、慰问金等。

三、踏勘

1.投标人在报价、编制运行维护实施方案及售后服务方案应充分考虑现场实际情况，如有需要，投标人应可自行到项目现场进行踏勘实训场地情况。充分了解实施位置、情况、道路、空间、装卸限制等相关要求、任何其他足以影响投标文件的情况，并将可能发生的相关费用全部考虑到投标文件中，成交后不再增加费用，任何因忽视或误解现场情况而导致的一切问题，均由投标人自行承担。

2.投标人踏勘现场发生的费用自理，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

四、演示要求

1.演示方式：上传视频演示。

注：投标人按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

2.演示内容：详见清单及技术参数要求。

五、本项目不接受进口产品投标。

六、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 县城照明设备及楼宇亮化维护服务（二次） | 工业 |

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，投标人必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标标准                                                        本项目评分总分值为100分。

| 序号 | 评分项目 | 评审因素 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价10 | 投标报价10 | 1. 评标总价是指通过资格审查、符合性检查且实质性响应招标文件要求，经修正、落实政府采购政策功能扣除后的总价。 2. 评标基准价=评标总价中的最低总价。 3. 当投标人的评标总价等于评标基准价的得10分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：评标总价得分=（评标基准价/评标总价）×10分（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入）。 |
| 2 | 企业实力30 | 业绩4 | 投标人承接过相关智能化建设或照明项目相关业绩的，每提供1个得2分，最高得4分。（投标时须同时提供【中标通知书、合同和验收报告】扫描件，未提供或提供但缺少相关材料的不得分。） |
|  |  | 公司实力9 | - 投标人具有软件能力成熟度CMMI证书，CMMI5级认证的得2分，CMMI4级认证得1分，其他的不得分，最高得2分。（投标时须提供证书扫描件，未提供不得分。） - 投标人具有ITSS信息技术服务标准运行维护服务二级及以上符合性证书得3分。（投标时须提供证书扫描件，未提供不得分。） - 投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、IT服务管理体系认证、信息安全管理体系认证证书，每提供一项得1分，最高得4分。（投标时须提供证书扫描件，未提供不得分。） |
|  |  | 软著或专利证书4 | 投标人具有与智慧交通或智慧照明等领域相关的计算机软件著作权登记证书或专利证书，每提供1个得1分，最高得4分。（投标时须提供软件著作权证书或专利证书的扫描件，未提供不得分。） |
|  |  | 项目团队13 | - 投标人拟派项目负责人具有高级工程师职称、系统集成项目管理工程师，每具备1项证书得1分，最高得2分。（项目负责人须为投标人正式员工，投标时须提供相关证书的扫描件，同时提供从2025年6月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明，证明以养老保险管理部门出具的证明材料为准，或者以社会养老保险管理部门的官方网站查询或验证结果打印件为准。未提供的不得分。） - 投标人拟派技术负责人具有信息系统项目管理师、项目管理PMP、高级工程师（电子信息工程）证书，每具备1项证书得0.5分，最高得1.5分。（技术负责人须为投标人正式员工，投标时须提供相关证书的扫描件，同时提供从2025年6月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明，证明以养老保险管理部门出具的证明材料为准，或者以社会养老保险管理部门的官方网站查询或验证结果打印件为准。未提供的不得分。） - 项目组成员中（除项目负责人和技术负责人外）具有CISP（注册信息安全工程师）、网络工程师、网络规划设计师、ITSS项目经理证书的，每具备1项证书得1分，最高得4分，如有一人多证、一证多人的，仅计取一次，不重复计分。（上述人员须为投标人正式员工，投标时须提供相关证书的扫描件，同时提供从2025年6月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明，证明以养老保险管理部门出具的证明材料为准，或者以社会养老保险管理部门的官方网站查询或验证结果打印件为准。未提供的不得分。） - 项目组成员中（除项目负责人和技术负责人外）每提供一个材料员、质量员、施工员、机械员、资料员、标准员、劳务员、安全员证书得0.5分，最高得4分，如有一人多证、一证多人的，仅计取一次，不重复计分。（上述人员须为投标人正式员工，投标时须提供相关证书的扫描件，同时提供从2025年6月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明，证明以养老保险管理部门出具的证明材料为准，或者以社会养老保险管理部门的官方网站查询或验证结果打印件为准。未提供的不得分。） - 项目组成员中（除项目负责人和技术负责人外）每提供一个特种作业人员高压电工证、低压电工证、登高证。每提供1个得0.5分，最高得1.5分，如有一人多证、一证多人的，仅计取一次，不重复计分。（上述人员须为投标人正式员工，投标时须提供相关证书的扫描件，同时提供从2025年6月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明，证明以养老保险管理部门出具的证明材料为准，或者以社会养老保险管理部门的官方网站查询或验证结果打印件为准。未提供的不得分。） |
| 3 | 技术部分60 | 产品技术响应30 | 根据投标人提供的投标文件，对招标文件所要求的技术要求、性能的响应和满足程度进行评分，完全满足招标文件技术参数要求的得30分，加★项有一项负偏离的扣1.5分，其余项有一项负偏离的扣1分，扣完为止。 注：参数的正负偏离以提供以下材料为准：1. 技术要求响应及偏离表（格式附后）。2. 技术参数中要求投标时提供的证明材料，未按要求提供相关证明材料视为负偏离。3. 此项扣满30分将不作中标候选人推荐。 |
|  |  | 运行维护实施方案18 | 投标人需结合现场勘察情况，按照楼宇亮化维护项目需求，针对本项目编写详细的实施方案，评委针对实施方案：1. 日常巡查与维护方案；2. 应急响应与节日保障方案；3. 安全作业管理方案；4. 设备物资保障方案；5. 特种作业专项方案；6. 档案与质量管控方案等内容进行评审： 1. 日常巡查与维护方案（3分） 描述详细且优于采购人需求的得3分； 符合采购人需求的得2分； 基本满足采购人需求的得1分； 不符合或不描述的得0分。 2. 应急响应与节日保障方案（3分） 描述详细且优于采购人需求的得3分； 符合采购人需求的得2分； 基本满足采购人需求的得1分； 不符合或不描述的得0分。 3. 安全作业管理方案（3分） 描述详细且优于采购人需求的得3分； 符合采购人需求的得2分； 基本满足采购人需求的得1分； 不符合或不描述的得0分。 4. 设备物资保障方案（3分） 描述详细且优于采购人需求的得3分； 符合采购人需求的得2分； 基本满足采购人需求的得1分； 不符合或不描述的得0分。 5. 特种作业专项方案（3分） 描述详细且优于采购人需求的得3分； 符合采购人需求的得2分； 基本满足采购人需求的得1分； 不符合或不描述的得0分。 6. 档案与质量管控方案（3分） 描述详细且优于采购人需求的得3分； 符合采购人需求的得2分； 基本满足采购人需求的得1分； 不符合或不描述的得0分。 |
|  |  | 售后服务总体方案12 | 投标人需结合现场勘察情况，针对本项目编写详细的售后服务总体方案，评委针对方案：1. 服务体系与保障方案（组织架构、维保内容、标准、流程和总体要求等）；2. 运维服务实施与规范方案（巡检、服务方式、服务期限和人员安排等）；3. 应急响应与故障处置方案（故障、应急、突发事件等）；4. 技术支持、培训与专项服务方案（技术支撑、软件升级、技术培训、质保期和本地化服务等）内容进行评审： 1. 服务体系与保障方案（3分） 描述详细且优于采购人需求的得3分； 符合采购人需求的得2分； 基本满足采购人需求的得1分； 不符合或不描述的得0分。 2. 运维服务实施与规范方案（3分） 描述详细且优于采购人需求的得3分； 符合采购人需求的得2分； 基本满足采购人需求的得1分； 不符合或不描述的得0分。 3. 应急响应与故障处置方案（3分） 描述详细且优于采购人需求的得3分； 符合采购人需求的得2分； 基本满足采购人需求的得1分； 不符合或不描述的得0分。 4. 技术支持、培训与专项服务方案（3分） 描述详细且优于采购人需求的得3分； 符合采购人需求的得2分； 基本满足采购人需求的得1分； 不符合或不描述的得0分。 |

注：投标人对所提供资料的真实性负责。采购人保留对中标单位所有资料进行复核的权利。如有弄虚作假者，一经发现，立即取消其中标资格，并向相关主管部门汇报。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（提供2025年度，至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、项目组成员一览表

十六、企业实力、技术方案等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

十八、投标人认为需要提供的其他材料（如有）

特别提示：电子投标文件制作时建议将本项目投标文件“封面”上传至“目录”项内。

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

提供2025年度，至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

- 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号________________项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：滨海县城市管理局

根据贵方的JSZC-        号招标文件，正式授权下述签字人        (姓名)代表我方        （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，        签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地      址：

邮    编：

电    话：

传    真：

投标人开户行：

账    号：

日    期：________年____月____日

九、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加滨海县城市管理局单位的采购编号JSZC-320922-JSQG-G2026-0003的县城照明设备及楼宇亮化维护服务（二次）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的采购文件编号为JSZC-320922-JSQG-G2026-0003的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 十一、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：    年    月    日

十二、技术要求响应及偏离表

供应商全称（加盖CA电子公章）：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

- 十三、商务要求响应及偏离表

- 供应商全称（加盖CA电子公章）：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：县城照明设备及楼宇亮化维护服务（二次）

招标编号：JSZC-320922-JSQG-G2026-0003

分包号：1

投标总报价

大写：

小写： （人民币：元）

日期：         年     月      日

十五、项目组成员一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 证书类型 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

注: 1、行数不够,自行添加（本表可根据投标人实际需要自行编辑）

2、证明材料附后

十六、企业实力、技术方案等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年   月   日

十八、投标人认为需要提供的其他材料（如有）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。