编制说明

一、工程名称：幸福里安置小区住宅屋面防水及道路维修工程。

工程概况：幸福里安置小区住宅屋面防水及道路维修工程具体工程内容：屋面SBS卷材拆除、新建屋面SBS卷材、屋面固化防水、屋面水泥砂浆找平，道路维修工程。

二、工程预算范围：屋面SBS卷材拆除、新建屋面SBS卷材、屋面固化防水、屋面水泥砂浆找平，道路维修。

三、工程量清单编制依据：根据根据建设单位提供的工程设计施工图，现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价表定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014版）及有关文件规定。

四、工程质量：合格。

五、建筑工程造价的组成：

1、分部分项工程费：现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价表定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014版）规定。

2、措施项目费：

2.1通用措施项目：

2.1.1现场安全文明施工措施费：现场安全文明施工只计算基本费，2.1.1.1建筑工程部分基本费按3.1%计取；增加费：暂不计取：扬尘污染防治增加费按0.31%计取；市政工程部分基本费按1.5%计取；增加费：暂不计取：扬尘污染防治增加费按0.31%计取。

2.1.2冬雨季施工费：暂不计取。

2.1.3夜间施工费：暂不计取。

2.1.4已完工程及设备保护费：暂不计取。

2.1.5临时设施费：建筑工程按1%计取，市政工程按1.1%计取。

2.1.6赶工措施费：暂不计取。

2.1. 7按质论价费：暂不计取。

2.1.8住宅分户验收费：暂不计取。

2.1.9施工排水、降水：暂不计取。

2.1.10二次搬运费：暂不计取。

2.1.11特殊条件下施工增加费：暂不计取。

2.1.12住宅分户验收费：暂不计取。

2.1.13建筑工人实名制费用暂不计取。

2.1.14智慧工地费：暂不计取。

2.2专业工程措施项目：

2.2.1混凝土模板：详见工程量清单

2.2.2大型机械进退场费：详见工程量清单

2.3其他措施费：

2.3.1暂列金额：无。

2.3.2暂估价：无。

2.3.3计日工：本工程暂不计取。

2.3.4总承包服务费：本工程暂不计取。

3、规费（按相关文件规定执行）

3.1工程环境保护税：本工程暂不计取。

3.2社会保障费及住房公金积：按相关规定执行。

3.3税金：9%计取。

六、其它说明：

1、材料价格按睢宁县2025年12月信息价，信息价没有按徐州材料指导价及市场询价计算。

2、执行人工费调整执行【2025】273号文件，《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》。

3、编制清单及预算材料价格只能按当月指导价计算，施工期间发生变化按有关规定结算调整。

4、因图纸未注明AC-10C细粒式沥青混凝土厚度，暂按3cm后计算，最终按实际发生计取。

5、其他事项详见施工图纸，未尽事项按设计要求及规范计算、建设方出具的补充通知。

江苏宏卓管理咨询有限公司