公开招标文件

（暗标）

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2026-0019

项目名称：无锡城市职业技术学院物业管理服务

采 购 人：无锡城市职业技术学院

采购代理机构：无锡市公共资源交易中心

二〇二六年五月

总目录

第一章 投标邀请     	 1

第二章 投标人须知    	5

第三章 合同文本     	15

第四章 采购需求     	19

第五章 评标方法与评标标准     	 49

第六章 投标文件内容与格式     	57

# 第一章  投标邀请

受 无锡城市职业技术学院的委托，无锡市公共资源交易中心就 无锡城市职业技术学院物业管理服务（ JSZC-320200-JZCG-G2026-0019 ）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

无锡城市职业技术学院物业管理服务采购项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于提交 投标文件接收截止时间前递交投标文件。

一 、项目基本情况

1.项目编号：  JSZC-320200-JZCG-G2026-0019

2.项目名称：  无锡城市职业技术学院物业管理服务

3.项目预算金额及最高限价：

| 采购包号 | 预算金额（万元） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 采购包1 | 660.86 | 660.86 |

4.采购方式：  公开招标

5.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》

6.合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》

7.政策落实：

| 采购包号 | 是否专门面向中小企业 | 对应中小企业划分标准所属行业 | 是否接受联合体 | 联合体投标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包1 | 否 | - | 否 | - |

8.服务清单：

| 序 号 | 名称 | 数量 | 计量单位 | 最高限价(元 ) | 是否接受进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业管理服务 | 1 | 项 | 6608600 | 否 | 是 |

二、申请人的资格要求

基本资格要求：

| 资格条件 | 评审要求 |
| --- | --- |
| 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照；投标人如是自然人情形的，提供有效 |
|  | 身份证证明）。 |
| 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |
| 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的 财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |
| 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的 依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |
| 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的 依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |
| 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 | 《资格声明函》（给定格式）。 |

落实政府采购政策需满足的资格要求：

| 资格条件 | 评审要求 |
| --- | --- |
| 中小企业政策：本项目不专门面向中小企业。 | 满足中小企业政策的证明文件 （如有中小企业政策要求的） 。 |
| 通用资格要求：在“信用中国”网站（ www.cred itchina.gov.cn）、 中国政府采购网（www.ccg p.gov.cn ）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。 | 评标时进行在线查询，投标人无需提供证明材料 。 |

特定资格要求：

| 资格条件 | 评审要求 |
| --- | --- |
| 本项目无特定资格要求。 | 本项目无特定资格要求。 |

三、获取招标文件

1. 时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”( http://jszfc g.jsczt.cn/ ）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2026年6月4日09点30分（北京时间）

地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅

五、公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本项目联系方式

1.采购人信息

名   称： 无锡城市职业技术学院

地   址：无锡市惠山区钱藕路12号

联系方式：见“项目联系方式”

2.采购代理机构信息

名   称：无锡市公共资源交易中心

地   址：无锡市滨湖区观山路199号10号3楼

联系方式：见“项目联系方式”

3.项目联系方式

采购人项目咨询联系人： 蒋国富； 电话：0510-83271226

采购人质疑受理联系人： 黄健 ； 电话：0510-83276063

交易中心项目联系人：；黄若人；电话：0510-81827757

八、其他

（一 ）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）

选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交 。也可以直接通过http://jszfc g.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源” CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼一楼），办理指南链接： http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、 方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00- 11:30,13:00- 17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】 —— 【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网—— 资料下载

—— 苏采云—— “苏采云”系统供应商操作手册。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”—— “采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目 ,点击“我要参与” —— “参与投标”—— “下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”） 导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip， 不得超过150M） 并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

（五）各政府采购当事人可通过江苏政府采购网、中国政府采购网等媒体，关注无锡市政府采购公示公告信息。

# 第二章  投标人须知

一、总则

1 .招标方式

1. 1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2 .采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2. 1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效

。

3 . 适用法律

3. 1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国法律的制约和保护。

4 .投标费用

4. 1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。

5 .招标文件的约束力

5. 1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6 .招标文件构成

6. 1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7 .招标文件的澄清

7. 1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或交易中心以书面形式提出。

8 .招标文件的修改

8. 1交易中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，交易中心将在江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9 .投标文件的语言及度量衡单位

9. 1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10 .投标文件构成

10. 1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

10.4特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须按第五章《评标方法与评标标准》的相关要求对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

上述《评标方法与评标标准》中技术部分不得有体现投标人身份的内容是指：

10.4.1技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

10.4.2技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

10.4.3技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

10.4.4不得有其他体现投标人身份的内容。

11 . 证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11. 1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合

招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12 .投标函、承诺书和开标 一 览表

12. 1投标人应按照招标文件中提供的格式，完整、正确填写投标函、承诺书；投标人应按照“苏采云”系统中的给定格式模块为准，完整、正确填写开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13 .分项报价表

13. 1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14 .投标偏离表

14. 1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15 .投标有效期

15. 1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16 .投标有效期的延长

16. 1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17 .投标文件的递交

17. 1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18 .投标截止时间

18. 1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，作无效投标处理。

18.2交易中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19 .投标文件的拒收

19. 1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20 .投标文件的撤回和修改

20. 1投标文件的撤回

21. 1. 1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21. 1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2. 1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21 . 开标

21. 1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22 . 评标委员会

22. 1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责对招标文件进行审核，确认其不存在歧视性、排他性等不合理条款后，开始负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23 . 评标过程的保密与公正

23. 1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24 .投标文件的澄清

24. 1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函” ,接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA 电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25 .对投标文件的初审

25. 1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25. 1. 1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、 中国政府采购网（ www.cc gp.gov.cn ）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25. 1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25. 1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不 一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不 一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

25.7异常低价投标（响应）审查

25.7. 1根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，政府采购评审中出现下列情形之一 的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应 )报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应 )报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45% ;

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

如果项目或采购包存在有分项价格最高限价要求或单价最高限价（最高限制单价）要求时，有上述情形的，应当启动异常低价投标（响应）审查程序。

25.7.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

26 .无效投标条款和废标条款

26. 1无效投标条款

26. 1. 1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26. 1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26. 1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文

件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26. 1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26. 1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26. 1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26. 1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

26. 1.8投标人被“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、 中国政府采购网（www.cc gp.gov .cn ）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26. 1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26. 1. 10投标人的项目（采购包、标项、标段）投标总价超过本项目（本采购包、本标项、本标段）预算或最高限价的。

26. 1. 11未通过符合性审查的。

26. 1. 12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26. 1. 13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26. 1. 14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26. 1. 15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26. 1. 16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26. 1. 17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26. 1. 18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常 ) 一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26. 1. 19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26. 1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26. 1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26. 1.22评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标（响应）审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

26. 1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

26. 1.24投标系统中不同投标人的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的。

26.1.25其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2. 1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3. 1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27 .确定中标单位

27. 1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一个投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一 的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4. 1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一 的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5. 1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28 .质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或交易中心提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2. 1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的， 一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29 . 中标通知书

29.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30 .签订合同

30. 1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务， 一经查实，交易中心将根据具体情况

提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、  汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31 .服务（包含与服务相关的货物）的追加

31. 1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                              项目编号：

甲方：（买方、需方、采购人）

乙方：（卖方、供方、供应商）

甲、乙双方根据无锡市公共资源交易中心            项目公开招标的结果，签署本合同。

第 一 条合同标的

一、项目名称：

二、项目坐落位置：                     ；项目总建筑面积：

三、物业管理服务期限    年。本合同期限    年，自      年      月      日至         年      月      日；

在物业管理服务期限内，本合同期满后，甲方有权根据物业管理服务履约评价情况，决定是否与乙方签订后续下年度服务合同。

第二条委托管理事项

委托物业管理服务内容：

第三条合同总价款

一 、本合同总价款（含税）为人民币大写：       /年（RMB     元/年）。

二、本合同执行期间总价不变。

三、履约保证金的缴纳和退付

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：           。

履约保证金缴纳金额：            元。

履约保证金的缴纳时间：                 ，缴纳形式：                 。

履约保证金的退付时间：                 ，退付办法：                   。

履约保证金不予退还的情形：                                           。

逾期退还履约保证金的违约责任：                                      。

第四条组成本合同的有关文件

下列关于采购                                       项目（编号：   ）的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

一 、乙方提供的投标文件和报价表；

二、中标通知书；

三、甲乙双方商定的其他文件。

第五条双方权利义务

一 、甲方权利义务

（一 ）审定乙方编制的物业管理服务方案、年度管理服务计划、年度维修计划和有关费用预算等，监督乙方管理服务工作的实施。甲方有权按照合同约定和法律规定的标准和规范，对乙方实施的物业管理服务提出修改和变更建议。

（二）审议、修改物业管理区域共用部位和共用设施设备使用、公共秩序和环境卫生、绿化维护等方面的规章制度。

（三）对物业管理服务质量进行监督检查，对不符合质量标准的管理服务要求乙方整改落实。

（四）为乙方的管理服务提供必要的工作场所以及物业管理服务所必需的水、电供应。

（五）对乙方的节能工作进行指导和监督，提高用能设施设备的能源利用效率。

（六）根据有关部门的要求，指导和监督乙方做好控烟、爱国卫生等工作。

（七）定期与乙方沟通协调物业管理服务相关事宜，组织实施物业管理服务履约评价，指导和督促乙方提升本物业的服务质量，协助乙方做好物业服务管理工作。

（八）按照合同约定，及时支付合同款项。

（九）法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

二、乙方权利义务

（一 ）在承接物业时，对物业工程技术档案资料、共用部位、设施设备等进行查验，并做好书面确认工作；对所有图、档、卡、册等资料应做好建档工作。

（二）在本物业管理服务区域设立专门机构负责物业的日常管理工作，并按要求委派符合岗位资格条件及能力的人员履行本合同，保证从事本物业管理服务项目的人员具备相应的职业资格和应有的素质，做好从业人员有关政治素养方面的审核。如需调整主要管理人员及技术骨干应事先征得甲方书面同意，对甲方提出认为不适合的在岗人员，乙方应在接到甲方变更在岗人员要求后及时作出调整。

（三）根据法律法规的规定及本物业的实际情况开展物业管理服务，编制物业管理服务方案、年度管理服务计划、年度维修养护计划和资金使用计划及决算报告，报送甲方审定。

（四）非经甲方书面许可，不得改变物业管理区域内共用部位、共用设施设备的用途；不得占用、挖掘物业管理区域内道路和场地；确因工作需要，乙方应事前以书面形式向甲方提出申请并经同意后，方可实施，施工不得影响机关工作秩序。

（五）对有违反或影响本合同执行，包括影响机关正常办公秩序的行为，乙方应及时整改。

（六）协助甲方做好物业管理区域内各项节能管理工作，对物业管理服务人员进行节能管理专业培训，加大节能管理力度。

（七）乙方应协助甲方做好本物业管理区域的安全生产和事故防范工作，对从事本物业的从业人员应进行安全操作培训；遵守有关环境保护和职业健康管理职责要求。根据甲方要求，采取详细的事故防范措施，制定应急预案，并组织演练，避免发生安全事故。发生安全事故时，乙方在采取应急措施的同时，及时向甲方报告，保护好现场、协助做好处置工作。

（八）加强内部监督检查，至少每季度检查 一次物业管理服务质量情况，及时向甲方通报本物业管理服务区域有关物业管理服务的重大事项，稳步提升物业管理服务质量。

（九）投保物业公众责任险。

（十）乙方应在年底前向甲方提交物业管理服务年度总结报告；合同期限届满前，乙方应向甲方提交物业管理服务总结报告；合同期限届满且不再续签新合同时，乙方应向甲方移交房屋、设备、档案和图纸资料，以及甲方所有的工具、物料等，并填写移交清单，由双方签收；全部手续完成后签署物业移交确认书。

（十一 ）法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

三、在管理过程中，因下列因素所致的损害构成乙方的免责事由，乙方均不负赔偿之责：

（一 ）天灾、地震等不可抗力的事由所致的损害；

（二）暴动、持械抢劫、破坏、爆炸、火灾、刑事犯罪等违法行为等事由所致的损害；

（三）因甲方或第三者之故意、重大过失所致的损害；

（四）因乙方书面建议甲方改善或改进物业管理措施，而甲方未采纳所致的损害；

（五）本合同标的物之共用部分（含共用部位、共用设备设施）自然或非乙方人为的任何损坏。

（六）除上述各款外，其他不可归责于乙方之事由的。

以上所有事项因乙方故意或过失所致，或未尽到物业管理职责的，不在此限；

四、为维护公众、甲方及物业使用人的合法利益，在不可预见情况下，如发生煤气泄漏、漏电、火灾、水管破裂、救助人命、协助公安机关执行任务等情况，乙方因采取紧急避险措施造成财产损失的，按有关法律规定处理。

第六条质量保证

一 、建立质量管理体系并有效运行，管理服务能够接受质量审核。

二、管理服务逐步达到接受创优评审条件。

三、各项承诺指标及所采取的措施详见“招标文件”及投标文件。

四、其他管理服务质量要求按无锡市有关标准执行。

第七条款项支付

一 、本合同项下所有款项均以人民币支付。

二、甲方在收到乙方开具相应的增值税发票后按约定支付物业服务费；乙方未提供发票的，甲方有权迟延支付款项且不承担违约责任，乙方仍应继续履行本合同项下的全部义务。

三、付款方式及进度安排及履约评价考核机制按招标文件执行。

第八条违约责任

一 、甲方无正当理由，违反本合同约定的，使乙方未能完成规定管理目标的，乙方有权要求甲方在 一定期限内解决，逾期未解决，造成乙方经济损失的，由甲方向乙方偿付合同总价5%的违约金，或依照法律程序解除部分或全部合同。

二、甲方未按合同约定向乙方支付款项的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的5%。

三、乙方无正当理由，违反本合同约定及招标文件规定、投标文件承诺，未能达到规定管理目标及质量保证的，未按服务管理制度及管理方案、年度管理计划、资金使用计划及决算报告内容履行物业服务合同，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改或整改不符合要求的，甲方有权解除合同并要求支付合同总价5%的违约金。

四、乙方无正当理由，违反本合同约定，擅自收费或擅自提高收费标准的，对擅自收费部分或超出标准的部分，甲方有权拒绝付款；已经支付的，有权要求乙方双倍返还；造成甲方经济损失的，乙方应予赔偿。

五、因乙方原因导致重大火灾、失窃、泄密等事件的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相关损失。

六、合同到期未续签时，乙方拒绝按本合同约定及时、有序撤场并交接的，甲方有权拒付管理服务费用 ,并要求乙方支付物业管理服务年度总费用的30%作为违约金；造成的损失超出前述违约金的，甲方有权要求乙方按照实际损失予以赔偿。

七、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第九条合同的生效、变更和终止

一 、本合同自签订之日起生效。除《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

二、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

三、合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

四、甲乙双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解 、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

五、本合同终止时，乙方应移交管理权，撤出本项目，协助甲方做好服务的交接和善后工作，移交或配合甲方移交管理用房和管理的全部档案资料等。

六、本合同终止后，在新的物业管理服务企业接管本项目前，除甲方要求乙方提前撤离外，新老物业管理服务企业的交接过渡期最长为1个月，在此期间乙方应提供过渡期管理服务，过渡期管理服务标准和服务费标准不变。

第十条争议的解决

合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律

法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由甲乙双方协商处理，若协商不成，可选择以下   	 方式处理：

一 、向无锡仲裁委员会申请仲裁。

二、向甲方所在地法院提起诉讼。

第十 一 条诚实信用及其他

一 、乙方应诚实信用，严格按照招标投标文件要求和承诺履行合同，严禁向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

二、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：（盖章）           乙方（供应商）：（盖章）

代表人：                           代表人：

电话：                              电话：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

签订日期：    年    月    日

# 第四章  采购需求

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

项目属性：服务类项目

本项目标的物所属行业：物业管理

第 一 部分    项目技术要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 计量单位 | 最高限价(元) | 是否接受进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业管理服务 | 1 | 项 | 6608600 | 否 | 是 |

1 .项目基本情况

1. 1物业情况

本项目位于无锡市惠山区藕塘职教园钱藕路12号。总占地面积31.58万平方米，总建筑面积约14.48万平方米，绿地面积约 16万平方米，护校河、池塘水面面积4万平方米。学校于2010年6月交付使用，现有在校师生9000余名。

| 物业名称 | 物业地址 |
| --- | --- |
| 2026年物业管理服务项目 | 无锡市惠山区钱藕路12号 |

1.2 采购人提供供应商使用的场地、设施、设备、材料等。

采购人可提供场地

| 序号 | 项目 | 数量 | 面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业办公室 | 1 | 37㎡ | 办公桌、办公椅、空调 |
| 2 | 保洁休息室 | 1 | 40㎡ | 办公椅、空调、衣物柜 |
| 3 | 维修休息室 | 1 | 30㎡ | 办公桌、办公椅、空调 |

除以上所列场地、设施、设备、材料外，与物业管理服务有关的其他场地、设施、设备、材料均由供应商承担。

2.   物业服务范围

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土地面积 |  | 315781.5 ㎡（473 .67亩） | 见“3.2房屋维护服务” |
| 校舍面积 |  | 144756.83㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 教学实验行政用房建筑面积 |  | 教室24465.69㎡，1号教学楼4520.56㎡，1号阶梯教室2017.73㎡，2号教学楼4387.86㎡(含阶梯教室），3号教学楼（含阶梯教室）4742.71㎡，4号教学楼4299.21㎡，5号教学楼(含阶梯教室）4497.62㎡ | 见“3.4保洁服务”，3.4. 1具体清洁要求 |
|  |  | 实训室18322.28㎡， 1号实训楼3004.22㎡，2号实训楼2934.6 2㎡，3号实训楼3639.01㎡，4号实训楼3617.48㎡，5号实训楼3299.37㎡ | 见“3.4保洁服务”，3.4. 1具体清洁要求 |
|  |  | 图书馆16541.96㎡ | 见“3.4保洁服务”，3.4. 1具体清洁要求 |
|  |  | 体育馆5116.72㎡ | 见“3.4保洁服务”，3.4. 1具体清洁要求 |
|  |  | 行政用房3166.84㎡ | 见“3.4保洁服务”，3.4. 1具体清洁要求 |
| 生活用房建筑面积 |  | 学生宿舍56648.73㎡， 1号学生宿舍（芍园）7047.61㎡，2号学生宿舍（芗园）7047.67㎡，3号学生宿舍（芷园）7047.63㎡，4号学生宿舍（苓园）7035.41㎡，5号学生宿舍（茗园）9864.89㎡，6号学生宿舍（菊园)9302 .89㎡，7号学生宿舍(蕙园）9302.63㎡ | 见“3.5宿舍管理服务” |
|  |  | 学生食堂9706. 17㎡ |  |
|  |  | 职工宿舍2578.75㎡ | 见“3.5宿舍管理服务” |
| 门卫 |  | 113㎡ | 见“3.4保洁服务”，3.4. 1具体清洁要求 |
| 双创学院 |  | 1820㎡ | 见“3.4保洁服务”，3.4. 1具体清洁要求 |
| 影视学院实训楼 |  | 1827.58㎡ | 见“3.5宿舍管理服务” |
| 学生创业街 |  | 819.34㎡ | 见“3.5宿舍管理服务” |
| 一站式服务中心 |  | 1820㎡ | 见3.3公用设施设备维护服务， “3.4保洁服务”，3.4. 1具体 清洁要求 |
| 总面积 | 需保洁面积（㎡） | 184635.8㎡ | 见“3.4保洁服务” |

| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 门窗总数量：房屋维修服务全校门涉及3个，约400㎡，窗户涉及3550 扇，约24450㎡。保洁服务涉及门2400个 ,约4800㎡。 | 见“3.2房屋维护服务 ”“3.4保洁服务” |
| --- | --- | --- | --- |
| 地面 | 地面各材质及总面积( ㎡） | 地面各材质及面积：金刚砂地面126000㎡，地砖8000㎡，环氧地坪0㎡，地板4376. 1㎡。 | 见“3.4保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 内墙饰面各材质及面积：木饰面0㎡，墙砖0㎡,乳胶漆约368000 ㎡。 | 见“3.2房屋维护服务 ”“3.4保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积( ㎡） | 顶面各材质及面积：矿棉板约7500㎡， 铝塑板2000㎡，石膏板约1700㎡，乳胶漆约153800 ㎡。 | 见“3.2房屋维护服务 ” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 室内设施：会议桌、椅、柜子等设施。 | 见“3.2房屋维护服务 ”“3.4保洁服务” |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 会议室数量：会议室14间；面积：约2200㎡。 | 见“3.4保洁服务” |
| 报告厅 | 室内设施说明 | 会议桌，礼堂椅等设施。 | 见“3.4保洁服务” |
|  | 报告厅数量（个）及总面积（㎡） | 大小报告厅共2个；面积：约630㎡。 | 见“3.4保洁服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 校园内所有公共卫生间约174间，约6800㎡。 | 见“3.4保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 1个集中垃圾存放点，约110㎡。 | 见“3.4保洁服务” |
| 设施设备 | 设备机房（变电所、水泵房、配电间） | 校园内所有设备机房（变电所、水泵房、配电间）。 | 见“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 校园内所有给、排水系统（食堂除外）。 | 见“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 校园内所有照明系统（应急照明，食堂加工区及售卖区除外）。 | 见“3.3公用设施设备维护服务” |

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 面积215781.5平方米；其中看台 ：815平方米；露天、道路、停车区域：160000平方米；池塘水域面积：40000平方米。 | 见“3.2房屋维护服务”；见“ 3.4保洁服务”。 |
| 绿化服务 | 面积108200平方米。 | 见“3.5绿化服务”。 |
| 广场 | 学校中央广场。 | 见“3.4保洁服务” |
| 高杆灯、路灯、景观灯 | 校园内高杆路灯185个，景观灯8个. | 见“3.3公用设施设备维护服务 ” |
| 垃圾箱 | 240升垃圾桶225个，160升垃圾桶95个。 | 见“3.4保洁服务” |
| 露台 | 全部校区。 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 指示牌 | 指示牌18个。 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 电动车车棚顶面 | 电动车车棚2片，约400 ㎡。 | “3.4保洁服务” |
| 操场、运动场 | 标准田径场1片，篮球场、排球场20片。 | 见“3.4保洁服务” |
| 给排水系统 | 室外所有给排水系统（不包含灌溉系统）。 | 见“3.3公用设施设备维护服务 |

3 .物业管理服务内容及标准

3 . 1基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 | （1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
| 2 | 服务人员要求 | （1）每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | （2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | （3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | （4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换人员资质应满足采购人需求，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。 |
|  |  | （5）着装分类统一 ，佩戴标识 。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| 3 | 档案管理 | （1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | （2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。 ②房屋维护服务：房屋台账、使用说明、房屋装修、维保记录等。③公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。④宿管服务：工作日志 、巡查记录等。⑤保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。⑥其他 ：合同协议等。 |
|  |  | （3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | （4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
| 4 | 服务改进 | （1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施,持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | （3）需整改问题及时整改完成。 |
| 5 | 学校活动后勤保障 | （1）制定流程。配合采购人制订学校活动后勤保障工作流程 ,需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。 |
|  |  | （2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。 |
|  |  | （3）根据学校活动需求、场地大小、用途，明确桌椅、物品 、设备、文具等摆放规定。 |
|  |  | （4）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。 |
| 6 | 应急保障预案 | （1）重点区域及安全隐患排查 。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | （2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：停水停电应急预案、恶劣天气应对应急预案等。 |
|  |  | （3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |
|  |  | （4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
| 7 | 服务方案及工作制度 | （1）制定工作制度，主要包括 ：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。 |
|  |  | （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。 |
|  |  | （3）制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、保洁服务方案、宿管服务方案、会议服务方案等。 |
| 8 | 服务热线及紧急维修 | （1）设置报修服务热线。 |
|  |  | （2）紧急维修应当15分钟内到达现场，不间断维修直至修复。 |

3 . 2房屋维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构、围护结构、部品部件 | （1）每季度至少开展1次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时建议采购人申请房屋安全鉴定，并采取必要的避险和防护措施。 |
|  |  | （2）每季度至少开展1次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨棚、散水、空调室外机支撑构件等检查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （3）每半月至少开展1次公用部位的门、窗、楼梯、通风道 、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （4）每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管等，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （5）办公楼外观完好，建筑装饰面无脱落、无破损、无污渍 ,玻璃幕墙清洁明亮、无破损。 |
|  |  | （6）通道、楼梯、门窗等设施的完好和正常使用。 |
| 2 | 其他设施 | （1）每半月至少开展1次大门 、围墙、道路、场地、管井、 沟渠等巡查，每半月至少检查1次雨污水管井、化粪池等巡查 ,发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （2）路面状态良好，地漏通畅不堵塞。 |
|  |  | （3）接到采购人家具报修服务后，及时通知家具供货商对保修期内的家具进行维修，及时对保修期外的家具进行维修。 |
|  |  | （4）门锁（含钥匙配置）、钥匙、窗帘、课桌椅、宿舍床、 台盆、拖把池等以及相关附属设施的完好和正常使用。 |
| 3 | 标识标牌 | （1）标识标牌符合《公共信息图形符号 第1部分：通用符号 》（ GB/T 10001. 1） 的相关要求，消防与安全标识符合《安全标志及其使用导则》（ GB289 4） 的相关要求。 |
|  |  | （2）每月至少检查1次标识标牌。应当规范清晰、路线指引正确、安装稳固。 |
| 4 | 房屋共用部位的维护与管理 | （1）每周对房屋共用部分进行巡查，发现损坏及时处理并上报。 （2）配合学校开展不定期的巡查工作，发现问题及时处理并上报。 （3）确保楼梯间、走廊通道无杂物堆积。 （4）发现破坏承重墙体、柱、楼板、屋顶、墙面等房屋本体的行为，应立即劝止并及时上报。 （5）每年进行一次防雷装置安全性能检测，发现问题及时处理并上报。 |

3 . 3公用设施设备维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次。 |
|  |  | （2）具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。 |
| 2 | 设备机房（变电所、水泵房、配电间） | （1）设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、督查人，且设备系统图 、应急预案流程图、管理制度 、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。 |
|  |  | （2）设备机房门窗、锁具应当完好、有效。 |
|  |  | （3）每半月至少开展1次清洁 ,整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。 |
|  |  | （4）按各设备机房国家标准规范规定维护/保管消防、通风、应急照明，防止小动物进入。 |
|  |  | （5）安全防护用具配置齐全，检验合格。 |
|  |  | （6）应急设施设备用品应当齐全、完备，可随时启用。 |
| 3 | 给排水系统 | （1）生活饮用水卫生符合《生活饮用水卫生标准》（ GB5749 ) 的相关要求。 |
|  |  | （2）二次供水卫生符合《二次供水设施卫生规范》（ GB17051 ) 的相关要求。 |
|  |  | （3）设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。 |
|  |  | （4）有水泵房、水箱间的，每日至少巡视1次。每年至少养护1次水泵。 |
|  |  | （5）遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人。 |
|  |  | （6）每季度至少开展1次对排水管进行疏通、清污，保证室内外排水系统通畅。 |
|  |  | （7）每月清扫 一次排水明沟。 |
|  |  | （8）每半年对给排水系统进行维护、润滑。用户末端的水压及流量满足使用要求。 |
|  |  | （9）每季对楼宇排水总管进行检查，每半年对水泵、管道进行防锈处理。 |
|  |  | （10）每半年至少开展1次污水管网高压清洗。 |
|  |  | （11）每半年至少开展1次地下管井疏通，每年至少开展1次地下管井清理。 |
|  |  | （12）每半年至少开展1次水箱清洗，并出具检测报告。 |
| 4 | 土建装饰维修及改造 | （1）墙地砖（单处小于15平方米）更换、补砖。 |
|  |  | （2）墙面、天花刮腻子、油漆（单处小于50平方米）及非结构性一般漏水（如水管破裂引起、防水陈旧渗漏等）维修。 |
|  |  | （3）门窗（玻璃、窗框、锁具 、地弹簧、密封条等）的局部维修。 |
|  |  | （4）屋面、雨棚及栏杆的维修 、加固；物品搬运，简易设备、设施安装；课室及学生公寓家具维修。 |
|  |  | （5）零星砌筑、局部土建改造及小型拆除。 |
| 5 | 水电安装维修及改造 | （1）卫生洁具（水龙头、花洒 、面盆、蹲厕、坐厕、小便器等）、各类阀门、管道的维修、更换及新装。 （2）室内线路（电话、网络、电源线等）的维修、更换及新装。 （3）小型电气设备如室内外灯具（含灯杆）、开关、插 座、水电表（含热水表）、排气扇 、风扇、空调等的维修、更换及新装。 （4）排水、排污管道疏通。 （5）室内外给排水、排污、更换。 （6）强弱电线路维修更换。 （7）用电故障应急抢修。 |
| 6 | 供配电系统 | （1）根据无锡供电公司有关规定制订变电所运行规程，建立2 4小时运行值班监控制度。 |
|  |  | （2）对供电范围内的电气设备定期巡视维护，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测。 |
|  |  | （3）各类照明灯具、泛光照明系统、开关、插座、接地等保持完好，确保用电安全。 |
|  |  | （4）核心部位用电建立高可控用电保障和配备应急发电设备 ,定期维护应急发电设备，定期保养和预防性试验工作。 |
|  |  | （5）发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源 ,并做好应急事件上报及处理工作。 |
|  |  | （6）复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系 ,并向采购人报告。 |
|  |  | （7）出现故障，物业服务人员20分钟内到场处理， 一般问题当天修复。接到事故通知后，对现场实施抢修作业，尽快恢复供电。 |
| 7 | 照明系统 | （1）外观整洁无缺损、无松落。 |
|  |  | （2）更换的照明灯具应当选用节能环保产品，亮度与更换前保持一致。 |
|  |  | （3）每周至少开展1次公共区域照明设备巡视。 |
| 8 | 供电系统维护质量标准 | （1）设备、图纸、档案资料齐全，台帐完整、清晰，有年度 、季度、月度保养及维修计划 ,运行、保养、维修记录完整。 （2）制定设备安全运行规程及岗位责任制度、定期巡查及监督维修制度，记录完整齐全，操作规范。 （3）设备运行正常，人员持证上岗， 一年内无重大管理责任,并制订可行的应急处理方案。 （4）建立24小时值班制度，确保供电设备正常运行，出现故障立即排除，不发生任何安全责任事故。 （5）配电房的管理严格按照国家相关标准进行，临时用电管理严格。 （6）路灯照明系统运行正常，每日定时巡查并有完善的巡查记录，发现问题应于2小时内修理完毕。 （7）公共区域的配电箱、电开水炉、公共洗衣机、电教设备等易触电区域应制定用电安全防范措施，设置禁止或警示标志。 （8）计划性停电应事前通知在校人员，非计划性停电应快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。 |
| 9 | 给排水（供水）设施维护质量标准 | （1）供水、排水设施图纸、档案、资料齐全，有年度、季度、月度检修计划，有每日巡查记录及维修保养记录；发现隐患一个工作日内上报。 （2）供水设备阀门、管道无跑 、冒、滴、漏现象；每年寒暑假各清洗一次二次供水水箱、水池，并出具水质检测报告；确保水箱、水池周围无污染隐患。 （3）建立24小时值班制度，确保供水设备正常运行，出现故障立即排除，不发生任何安全责任事故。 （4）公共区域管道每年进行防锈处理，无严重锈蚀。 （5）排水系统畅通，汛期道路无积水，楼内、地下室无积水、浸泡发生。 （6）排水管积泥沙不超过管径的1/6，井底沉积物不得高于5厘米，无井盖残、缺、损现象 ,明暗沟畅通。 （7）排水泵每周检查 一次，运作正常，汛期能正常运转，并及时启动排水，不造成大面积积水。 （8）计划性停水应事前通知在校人员，非计划性停水应快速恢复或启用备用水源，并做好应急事件上报及处理工作。 |
| 10 | 地下管网管理要求及质量标准 | （1）妥善保管并更新地下管网的图纸、档案、资料。 （2）建立日常巡查管理制度，有定时巡查记录。 （3）安排专人管理地下管网，熟悉管网情况，做好日常维护保养及抢险抢修。 |
| 11 | 公共场所饮用水设备 | （1）每日巡查公用饮水设施设备使用情况，保证饮用水供应正常（开关正常、排水顺畅、加热正常），发现故障及时检修并上报。 （2）当收到反映公用饮水机水质问题意见时，协助专业机构进行调查、取样和处理。 |
| 12 | 门禁设备管理要求及质量标准 | （1）确保智能门锁系统及设备正常使用，每月进行设备的例行检查不少于1次，并做好相关设备维护保养记录及相关设备维修记录。 （2）智能门锁在平时使用过程中设备配套设施（包含智能门锁及网关等）出现故障，由物业在在两小时内完成维修；属于设备故障，物业应在半小时内上门维修；当时无法修复，应提供替代设备，由物业公司制定维修方案及时上报甲方。 |
| 13 | 其它机电设备管理要求 | （1）其它机电设备（防雷系统 、打铃系统等）图纸、档案、资料齐全，有年度、月度检修或监管计划，有定时巡查记录及维修保养记录（甲方已委托专业维保公司的除外）。 （2）建立日常巡查管理制度、检修制度。 （3）发现问题及时组织进行维修，对于超出维修范围外的应及时报管理部门或维保公司组织维修； （4）出现一般性故障不影响使用的，应在一天内排除（修复)完毕。如出现故障影响使用时间较长的，应及时向管理部门通报，发布相关公告，协助维保及专业公司及时组织抢修。 （5）协助维保公司对其它机电设备进行定期维护保养。 |
| 14 | 水电管理（含节能管理）服务 | （1）按应收尽收原则建立水电费代收制度，按校方要求代收学校各类水电用户（包括但不限于学生宿舍、校内外周转房、经营性用房、施工单位等）的水电费。 （2）及时抄录水电表，并按时导出水电表数据，建立台账。每月报送校园水电用量报表、水电表使用情况报表。开展拖欠水电费催交工作并做好工作记录，每月向学校职能部门汇总上报水电欠费及追缴情况，做到水电抄表、统计、代收费的准确率达100%，回收率达98%。 （3）更换水电计量表应抄录新旧表底数，并及时统计、更新数据。 （4）根据校方要求落实节能减排相关工作。 |

3 . 4保洁服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | （2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施 ,防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。 |
| 2 | 办公用房区域保洁 | （1）包括但不限于教学楼、实训楼、行政办公楼、学生宿舍楼、公共服务场馆楼、停车场等、大厅、大堂、大门、扶手 、护栏、走廊、楼梯、架空层 、电梯、安全出口门窗、外墙 、天花板、天面、宣传栏、标识牌等。 |
|  |  | （2）学生宿舍：宿舍楼走廊、宿舍管理办公室、楼梯的清洁保洁，包括但不限于室内的地板、门窗、墙壁、天花板、窗帘、桌椅、书柜等各类设施设备。电器等设施设备： |
|  |  | （3）实训楼：实训室教师休息室、茶水间、卫生间、值班室的清洁保洁，包括但不限于地板、门窗、墙壁、天花、窗帘、桌椅、黑板、讲台、储物柜 、饮水机、厕位、洗手台等各类设施设备。日常清洁保洁方面有专门规定的，按规定执行。 |
|  |  | （4）教学楼：楼内所有课室、教师休息室、茶水间、卫生间 、值班室的清洁保洁，包括但不限于地板、门窗、墙壁、天花板、窗帘、桌椅、黑板、讲台、储物柜、饮水机、厕位、 洗手台等设施设备。开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。直饮水平台每日至少开展2次清洁作业。 |
|  |  | （5）行政办公楼：楼内所有茶水间、卫生间、值班室等所有室内区域的清洁保洁，包括但不限于地板、门窗、墙壁、天花板、厕位、洗手台等设施设备。 |
|  |  | （6）图书馆、校史馆、体育馆 ：馆内所有阅览室、藏书（报刊）室、书库、档案室、陈列室、工作室、会议厅、报告厅 、茶水间、卫生间、值班室等所有室内区域的清洁保洁，包括但不限于地板、门窗、墙壁、天花板、窗帘、桌椅、书架 、文件柜、饮水机、厕位、洗手台等设施设备。 |
|  |  | （7）报告厅、公共会议室、学生活动中心：值班室、活动室 、大小报告厅、会议室等所有室内区域的清洁保洁，包括但不限于地板、门窗、墙壁、天花板、窗帘、桌椅、讲台、文件柜、储物柜、黑板、乐谱架 、饮水机、厕位、洗手台等设施设备。 |
|  |  | （8）大厅、大堂、大门 （1）每天清扫、拖大厅、大堂地面两次，擦洗厅、堂的大门一次。地面保洁在当天7:30、14:00前完成。大门保洁在当天7:30前完成。保持巡回保洁。 （2）每天对大厅、大堂内陈设摆放的桌椅、家具、办公设施设备、以及附属建构物，进行擦拭除尘一次。 （3）每周对大厅、大堂内配置的镜面、玻璃装饰墙等，进行除尘除渍保洁两次。 （4）每月对大厅、大堂内墙壁 、天花板、墙壁装饰物进行除尘保洁一次。 |
|  |  | 走廊（连廊）、楼梯（含手扶电梯）、架空层、扶手、护栏 、安全出口门窗 （1）每日清扫、拖走廊、楼梯 、架空层地面一次。 （2）每周擦洗三次扶手、护栏 。 （3）每周擦洗两次安全出口门窗。 |
|  |  | 电梯 （1）每日电梯轿厢内全方位清洁两次。 （2）每日清理轿厢内过期张贴物。 （3）遇到疫情等特殊事情，需按学校要求每日对电梯轿厢内全方位进行消毒等。 |
|  |  | 外墙、天花板、天面 （1）每半月进行一次楼宇内室外墙身（外立面）扫尘，清理过期张贴物、悬挂物。 （2）合同期内每年对重要建筑物（3号教学楼钟楼、图文信息中心、行政楼、正门门楼、体育馆）的楼宇外墙清洗一次。 （3）每月清洁一次天花板。 （4）每半月清洁一次天面，包括但不限于天面地面和排水口等方面，雨季时做到每周一次。 |
|  |  | 宣传栏、标识牌 （1）每周两次对宣传栏、标识牌进行除灰尘、除污渍工作，确保其整齐、清洁、有序。 （2）发现破损，及时向物业维修部门报告。 |
|  |  | 包括但不限于教室、活动室、阅览室、藏书（报刊）室、书库、陈列室、会议室、接待室 、报告厅、教师休息室、值班室等。 （1）每年对墙壁、天花、墙壁装饰物进行除尘除渍保洁一次 。 （2）每天清扫、拖地板一次。 （3）每天对室内桌椅、办公柜 、书架、储物柜、黑白板、窗台等室内设施设备进行除尘除渍保洁一次。用鸡毛刷对书籍进行除尘一次。 （4）每周对大门进行除尘除渍保洁一次。 （5）每周对室内玻璃窗进行除尘除渍保洁一次。 （6）公共课室、公共会议室、学生宿舍室内风扇、吊扇、窗帘每年清洗一次。 |
|  |  | 茶水间 （1）每半年对墙壁、天花、墙壁装饰物进行除尘除渍保洁一次。 （2）每天清扫、拖洗板两次。保持巡回保洁。 （3）每天擦拭饮水机，微波炉除尘除渍保洁。 |
|  |  | 公共卫生间 （1）统一配备并及时补充纸巾 、洗手液、卫生球等卫生用品。 （2）每日7:30、14:00、19:0 0前对所有大小便器、洗手台、洗手台镜面、隔门、地面等进行全面的清洁，共计三次。 （3）每日至少三次以上的巡回保洁，清理地面垃圾，清理墙面、台面、镜面、门上乱张贴的物品，抹干台面水迹。 （4）隔天用消毒水对洗手盆及大小便器、地板、蹲位门板进行消毒，（用1000mg/L含氯消毒液或喷洒消毒，每平方米100ml）。 （5）每月 一次对厕所门窗、灯具、天花板、墙面进行除尘除渍保洁。 （6）可根据使用频繁程度，适当增加每日保洁的次数。 |
| 3 | 湖塘区域 | （1）湖塘（河涌）管理包括校园内分布的各类池、湖、塘、河涌等水体内水生植物的清理属于绿化服务范围。 |
|  |  | （1）负责对湖塘（河涌）各类枯死、漂浮物的打捞，监督排入物情况，保证水质不受污染。 |
|  |  | （2）台风、暴雨天气负责开闸泄水，保证校园排洪、泄洪系统畅通。 （3）日常加强湖塘（河涌）巡查，阻止违反规定钓鱼、游泳 、采摘水生植物等现象发生。 （4）协助校园保卫部门做好湖面安全管理工作。 （5）负责湖塘（河涌）周边环境的整洁干净。 |
| 4 | 化粪池 | （1）每月全面巡检一次，发现堵塞及时上报并处理。 （2）每年清理一次，发现问题及时疏通、处理并上报。 （3）指派专人监督清理过程及工作质量。 （4）确保化粪池运行正常，无外溢；盖板无污垢、无破损。 |
| 5 | 排洪渠沟、下水道、沙井 | （1）每天巡回检查 一次，发现堵塞等问题及时疏通、处理并上报。 （2）每月全面清理、疏通一次 。 （3）每月拔除沟里生长的杂草 、杂树等植物。 （4）确保排水通畅，无外溢；沟渠井道内无纸屑、烟头等杂物，盖板无污垢、无破损。 |
| 6 | 集污井、地下管道 | （1）每月全面巡查 一次，发现堵塞及时上报并处理。 （2）每年清理一次集污井及相关地下管道，出现问题时进行及时疏通、处理和上报。 （3）指派专人监督清理过程及工作质量。 （4）确保排污通畅，无外溢；盖板无污垢、无破损。 |
| 7 | 垃圾管理服务 | （1）垃圾（生活垃圾、绿化垃圾、无主垃圾等）管理服务包括但不限于垃圾站管理、垃圾收集设施管理、各类垃圾分类管理、校内垃圾清运服务等。 |
|  |  | （1）按照无锡市垃圾分类管理的要求，建立相应的垃圾分类管理制度和流程。 （2）做好垃圾分类投放桶的分别收集和清运。 （3）垃圾桶、果皮箱摆放位置合理，数量充足，分类标识清晰。 （4）校园道路、广场、楼宇室内外设置的垃圾桶和果皮箱内 垃圾存量超过2/3，应及时清理 。 （5）垃圾桶、果皮箱每天清洗一次，每月消毒一次，确保垃圾桶、果皮箱外观清洁，无污渍、无异味。 （6）公示垃圾集中投放和清运时间，每天集中清运两次，日产日清。 （7）每日打包垃圾应于当日运至垃圾中转站，不在校园内其他区域堆积过夜。 （8）垃圾压缩站工具摆放整齐 ,垃圾日产日清。 （9）垃圾压缩站每日保洁一次 ,每周消毒 一次，确保无明显积水、无明显污渍，无蚊蝇飞舞，无异味散发。 （10）垃圾清运过程中，确保无遗漏、无污水外溢、无异味 ,不得造成二次污染。 （11）及时更换、补足损坏或缺失的垃圾桶、果皮箱。 （12）垃圾清运工具属于清洁工具，由乙方配备及管理。 （13）建立垃圾分类台账，明确垃圾的去向和数量。 （14）对校内生活垃圾回收处理仅限于垃圾中转站内，不得 占用学校其他场所，影响校园环境。 |
| 8 | 消毒服务 | （1）每两周对教学楼宇、公共服务场馆进行全面消毒服务一次；每两周对学生宿舍楼宇、 公共教学实验中心楼宇、行政办公楼的楼宇内公共区域开展消毒服务一次。消毒频次另有规定的，按该规定执行。 （2）疫情或流行病期间，按照学校要求增加消毒服务的频次。 （3）消毒服务当天，须在门口醒目位置张贴通知，告知在校人员消毒时间、消毒区域、药品名称、注意事项等信息。 （4）使用药品应符合国家和行业规定。 （5）建立消毒服务台账，包括但不限于记录消毒作业的时间 、消毒区域、消毒面向的设施设备或对象、消毒药品、消毒用具、责任人等。 |
| 9 | 除四害消杀服务 | （1）建立“四害”消杀工作管理制度，制定“四害”消杀工作计划。 （2）按照相关最新防治技术标准和规范，委托专业机构执行。防治药物要求：高效低毒、人畜安全、环保无污染。 （3）根据学校的实际情况，在校园内每月除四害不少于一次 ,高发期不少于两次，有特殊需求除外（预防登革热消杀除外）。 （4）室内外灭蚊灭蝇：对所有学生宿舍内部，在一年四季定期分别进行全面消杀。 （5）灭蟑：对蟑螂栖息的孔洞 、缝隙内使用高效氯氰菊脂药剂进行灭杀；用高效灭蟑铒上海特灵等药物，进行全面投放 ; |
| 10 | 白蚁和红火蚁防治服务 | （1）每年4 — 6月份白蚁分群繁殖季节，全面检查，全校范围内发现白蚁及时消灭。 （2）做到每栋楼及时查找白蚁活动迹象，把白蚁消灭在危害前期。每月对发生蚁害和易发生蚁害的部位施放药物；在蚁害发生高峰期每月至少二次进行白蚁（红火蚁）诱杀处理和检查。 （3）名木古树承包期内要确保不能有白蚁危害，建立灭治档案，设置有效的白蚁诱杀设施。 （4）每月巡查校园电缆沿线，做好预防及消杀工作。 （5）每月巡查校园 一次，发现红火蚁及时灭治。 |

3 . 4 . 1具体清洁要求

| 序号 | 材质 | 清洁要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐磨漆地面 | （1）日常清洁：使用软质拖把或地板清洁机，配合清水和中性清洁剂进行清洁。避免使用酸性或碱性清洁剂，以免损坏地面表面。定期清理地面上的污渍和杂物，保持地面干净整洁。 |
| 2 | 瓷砖地面 | （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 3 | 水磨石地面 | （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
| 4 | 地板地面 | （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
| 5 | 乳胶漆内墙 | 如有污渍时用半干布擦拭。 |
| 6 | 木饰面内墙 | 如有污渍时用中性清洁剂、半干布擦拭。 |

注：根据物业用材情况选择清洁要求

3 . 5宿舍管理服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立宿舍管理服务相关制度，并按照执行。 |
|  |  | （2）对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。 |
|  |  | （3）做好日常信息发布管理，严格审核内容准确。 |
| 2 | 出入管理 | （1）宿舍区出入口应当实行 2 4小时值班制。 |
|  |  | （2）设置门岗。 |
|  |  | （3）按时开、关宿舍大门，宿舍实行实名制登记管理。 |
|  |  | （4）学生晚归、非正常时间进出宿舍、留宿登记工作。 |
|  |  | （5）外来人员核查及出入登记工作，及时制止未经审核外来人员进入宿舍，如有冲卡行为及时报告学校相关部门。 |
| 3 | 值班巡查 | （1）建立24小时值班巡查制度。 |
|  |  | （2）每天定期对学生宿舍进行查房，及时做好住宿名单数据更新和登记台账，并将结果报学生工作处等相关部门。 |
|  |  | （3）每晚检查学生住宿情况，对夜不归宿等违纪情况进行上报并做好记录。 |
|  |  | （4）做好公共通道的日常管理 ,保持楼道、走廊、楼梯拐角、出入口等畅通。 |
|  |  | （5）在可能危及人身安全或有安全隐患处设立明显警示标志并采取防范措施。 |
|  |  | （6）及时清理影响楼栋与宿舍公共通道的相关物品。 |
|  |  | （7）引导学生将个人物品收回宿舍，劝告无效情况下，要及时报告相关系部。 |
|  |  | （8）寒暑假期间开放的楼栋，必须与平时相同标准做好值班工作，并做好留宿生的人员统计，熟悉和掌握留宿学生；要加强寒暑假期间不开放的楼栋的巡查。 |
|  |  | （9）加强楼栋安全巡查的力度 ,白天不少于2次，夜间不少于3次对宿舍楼层进行巡查，逐层查看有无安全隐患。 |
|  |  | （10）积极配合学生工作部门开展违规用电、晚归不归、留宿异性等住宿纪律检查整治工作。 |
|  |  | （11）夜间要加强巡查，严防学生点蜡烛，对大声喧哗等影响他人休息的行为要及时阻止 ,做好教育引导工作，杜绝以上现象的出现，并将情况及时报告。 |
|  |  | （12）如发现公共通用设备(如水电表）损坏的，要及时报修，发现专用设备（如消防设备）损坏的，要及时报告。 |
|  |  | （13）及时劝阻学生在宿舍饲养宠物等行为。 |
|  |  | （14）对区域内各宿舍卫生实施检查、督促、管理。按规定对宿舍区域和教师值班室卫生进行全面保洁。 |
|  |  | （15）每天做好宿舍的日常巡查工作，并教育和引导学生维护宿舍卫生的良好秩序，并将情况及时汇报各系部、学工处 。 |
| 4 | 监控值守 | （1）宿舍管理员应熟悉本楼栋学生的情况，掌握学生的姓名 、所住房间、所属系部、班主任姓名等基本情况，并能随时提供准确的本楼栋床位使用信息。 |
|  |  | （2）做好学生入住、退宿、调宿等工作。学生入住登记时，要和学生当面核查，签字留档。对新生入住、毕业离校按专项工作进行开展；学生退房时 ,及时仔细清查设施设备使用情况， |
|  |  | （3）做好宿舍钥匙管理工作，配合水电管理人员进入宿舍进行水电维修等工作。 |
|  |  | （4）如遇办案，履行必要手续后，积极协助公安机关、学校保卫部门开展工作。 |
| 5 | 突发事件处理 | （1）夜间发生需要就医就诊事件时，及时采取紧急措施，提供夜间接送服务。 |

3 . 6绿化服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）制定绿化服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | （2）做好绿化服务工作记录，填写规范。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施 ,防止对作业人员或他人造成伤害。 |
|  |  | （4）相关耗材的环保、安全性应当符合规定要求。 |
| 2 | 绿化养护 | （1）根据生长环境、植物特性进行除草、灌溉、施肥、整形修剪、防治病虫害等。 |
|  |  | （2）根据生长情况修剪绿地，绿地内无枯草、无杂物，无干枯坏死和病虫侵害，基本无裸露土地。 |
|  |  | （3）定期修剪树木、花卉等，灌乔木生长正常、造型美观自然、花枝新鲜，无枯叶、无病虫、无死树缺株。 |
|  |  | （4）绿篱生长造型正常，颜色正常，修剪及时，基本无死株和干死株，有虫株率在10%以下 。 |
|  |  | （5）清除花坛和花景的花蒂、黄叶、杂草、垃圾，做好病虫害防治。 |
|  |  | （6）水池水面定期清理，无枯枝落叶、水质清洁。 |
|  |  | （7）根据病虫害发生规律实施综合治理，通常在病虫率高时,以药剂杀死病虫，以确保植物良好生长。产生垃圾的主要区域和路段做到日产日清。 |
|  |  | （8）雨雪、冰冻等恶劣天气来临前，专人巡查，对绿植做好预防措施，排除安全隐患。 |
|  |  | （9）恶劣天气后，及时清除倒树断枝，疏通道路，尽快恢复原状。 |
|  |  | （10）盆花及时进行浇水、养护，浇水的同时，应冲洗叶面 ,保持叶面清洁，提高观赏效果。 |
|  |  | （11）节假日及重大活动时，中标方根据采购人要求无偿提供临时摆花，全年提供2次以上 ,每次提供不超过100盆草花、 20盆大中小型绿植。 |

3 . 7会议服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 会议室及会务 | （1）提供中等价位以上的茶及纸杯等。 |
|  |  | （2）公共洗手间保洁用品及卫生用品要配置中高端质量标准的物品。 |
|  |  | （3）会议前检查物品是否配置到位，公共洗手间每日检查补充。 |
|  |  | （4）能够根据主办方需求制定服务方案，经主办方确认后保障实施。如，接送服务，会场布置服务，迎宾、颁奖等礼仪服务等。 |
|  |  | （5）会前对会场及外围环境进行巡查，确保会议现场整洁有序，体感舒适，照明、音响、视频、空调等系统运行良好，且无安全无隐患。 |
|  |  | （6）会务服务人员文明礼貌、语言规范，会议进行中能及时关注参会人员需求，有效处理会议现场紧急事件。 |
|  |  | （7）会议结束后清点物资、清扫场地、关闭设备设施。 |

4 .供应商履行合同所需的设备

根据项目实际需求，需要供应商提供作业设备（自有或租赁）用于物业管理服务的，详见下表：

| 序号 | 用途 | 作业设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本服务 | 办公电脑配置 | 2 | 台 |
|  |  | 二人或以上载人电瓶车 | 2 | 台 |
|  |  | 载货电瓶车 | 2 | 台 |
|  |  | 洗扫车1辆(四轮,全封闭式；220L或以上垃圾容量；1800mm 或以上清扫宽度，适应于校园庭院路面 清扫) | 1 | 辆 |
|  |  | 垃圾桶转运车1辆（可一次托运8个以上220L垃圾桶 ) | 1 | 辆 |
| 2 | 房屋维修服务 | 升降机（6米） | 1 | 台 |
| 3 | 公用设施设备维护服务 | 抽水泵：适用于校园地下室、地下车库、环校道等抽排； | 2 | 台 |
|  |  | 工业吹风机（400W、 适用于吹落叶、灰尘等） | 4 | 台 |
|  |  | 钳表、电压表、兆欧表各3台； | 3 | 台 |
|  |  | 接地电阻测量仪 | 2 | 台 |
|  |  | 网线测试仪 | 2 | 台 |
|  |  | 适用于校园阀门管钳（18寸、14寸、24寸） | 3 | 个 |
|  |  | 扳手套筒（常用管径） | 4 | 个 |
|  |  | 电焊机、瓷砖切割机 | 1 | 台 |
| 4 | 保洁服务 | 洗地机不少于1台(电动；清水箱容量120升或以上垃圾容量；适应于楼宇室内地面清扫；洗地吸干一体)； | 1 | 台 |
|  |  | 高压清洗车不少于1辆(水箱容量1000L或以上；功率13P； 最高水泵压力250bar或以上)； | 1 | 台 |
| 5 | 绿化服务 | 提供1辆静风水平射程60米及以上的多功能抑尘车、登高作业车(绿化用) | 1 | 台 |
|  |  | 油锯2台,割草机2台 | 4 | 台 |

5.   物业管理服务人员需求

本项目允许配置按国家规定可不缴纳社保的人员，该类人员最多不超过40  人。

管理人员（项目经理1人、副经理1人、主管4人）以上人员不允许配置按国家规定可不缴纳社保的人员，如有配置,须提供该人员相关可不缴纳社保的证明材料复印件，否则投标文件无效。

| 类别 | 岗位 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合管理服务 | ★驻场项目经理（兼智 能化管理） | 1 | 55周岁（含）以下，具备专科及以上学历 |
|  | ★驻场项目副经理（夜班，兼安全主管） | 1 | 55周岁（含）以下，具备专科及以上学历 |
|  | ★综合管理主管（兼学生宿舍主管及事务员） | 1 | 55周岁（含）以下，具备专科及以上学历 |
| 环境卫生保洁服务 | ★绿化主管（兼保洁主 管及巡查员） | 1 | 55周岁（含）以下，具备专科及以上学历 |
|  | 保洁员 | 25 |  |
|  | 垃圾清运工 | 2 |  |
| 公共部位设施设备运行管理服务 | ★维修主管（兼巡查巡 检员） | 1 | 55周岁（含）以下，具备专科及以上学历 |
|  | ★高压水、电系统管理 员 | 4 |  |
|  | ★维修工 | 4 |  |
| 会场管理会务服务 | ★会务主管 | 1 |  |
|  | ★会场管理员（会务服务人员） | 2 |  |
|  | 会务清洁服务员 | 1 |  |
| 学生宿舍楼宇服务 | 学生宿舍管理员 | 14 |  |
|  | 学生宿舍保洁员 | 7 |  |
| 绿化服务 | 绿化施工员 | 4 |  |
| 人员总数 | 合计：69人 | 另：标★人员、宿舍管理员、维修工等岗位,因属于物业管理和服务的核心岗位，关系服务质量，需经甲方面试合格后,方可上岗工作。 |  |

（1）双休日、节假日、寒暑假期间中标方须根据学校要求，安排员工轮值，确保学校各个条线和各项工作正常运行，相关要求列入考核内容。

（2）中标人招聘的人员的工资、劳动保险、员工福利等全部由中标人负责，并严格执行国家相关法律规定的用人要求。

（3）中标人招聘的工作人员须无犯罪记录、精神疾病、传染疾病，遵守采购人的有关规章制度，接受采购人治安管理与检查。

（4）本项目除投标人如配备按国家规定可不缴纳社保的人员，并按要求提供证明外，本项目针对项目技术要求中提及的物业服务人员及相应经验、证书等要求投标人无需在投标文件中逐一列出及提供相关证明材料，中标并合同签订生效后，中标人须按招标文件要求及所投的投标文件中做出的相应承诺将相关人员及时配置到位，否则采购人将依法追究中标人相应责任，并有权依法解除合同。投标人应当按国家相关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间等，应该自行为服务人员办理必需的保险，有关人员伤亡及第三者责任险均应当考虑在报价因素中。

6、人员工资要求

（1）物业公司人员的工资应符合无锡市有关最低工资标准的规定。

（2）中标人应该自行为工作人员办理必需的保险，有关人员伤亡及第三者责任险均应当考虑在报价因素中。

7.验收标准与要求

按照采购合同约定对供应商提供的物业管理服务进行考核验收，对于供应商未按合同约定提供物业管理服务的，采购人有权依法追究其违约责任。

（1）履约验收主体：建立由后勤管理处、党政办、学工处及各二级学院（部门）对物业工作进行评估考核打分机制，考核结果直接挂钩物业管理费；
（2）履约验收时间：月度考核在每月10日前进行，考核上一月度工作服务质量；

（3）履约验收方式：物业综合考核实行打分制，综合多部门的考核成绩，100分为满分，80分及以上为合格分。考核合格，结付当月全部物业服务费；80分以下— 60分以上，责成物业整改，并按得分值／100*当月物业费结付物业费；60分以下的情况，学院不支付当月物业费，并按（60分— 考核得分）／100*当月物业费的计算公式由物业公司赔偿学院损失；
（4）履约验收程序：

学校对物业外包服务考核实行月度考核，月度考核作为每月物业费结算的基础和前提条件，由后勤管理处牵头负责落实物业综合服务和绿化服务两项考核工作，党政办牵头负责落实会务服务外包服务的考核工作，学工处负责落实学生宿舍管理外包服务的考核，全面对物业工作进行考核，二级学院代表（办公室主任以上领导）4人。

后勤管理处统计核算月度综合考核打分。打分结果具体比重为：后勤管理处20%，学工处40%，党政办及二级学院（部门）40%。考核表统计表须有考核小组人员、物业等外包服务项目负责人签字确认。满意度测评由后勤管理处组织并统计汇总；
（5）履约验收内容和标准：物业综合服务质量，各服务内容占考核权重：综合服务占40%；宿舍管理服务占25%；绿化服务占20%；会务服务占15%。

- 综合服务主要考核基础管理（制度、档案、着装、培训等）、保洁服务、维修服务、设备管理、节能管理、安全管理、人员配备等；

- 宿舍服务主要考核综合服务（管理制度、宿管员考勤、公示内容、应急预案等）、卫生保洁、安全管理、设施设备维护等；

- 绿化服务主要考核等养护总要求是否达标、养护直观考察、养护施工标准等；

- 会务服务主要考核会议场所维护、会议准备工作、设备维护、会议过程服务规范到位、会后及时清理打扫、节能环保考核等。

7. 1. 1考核项目与标准

7. 1.2设施设备管理（供配电、给排水、日常维修维护等），主要检查考核强电、弱电维护，给排水系统维护，日常维修、能源管理和内部管理等。

7. 1.3卫生保洁（广场、道路、停车场、操场等室外区域；厕所、电梯间、护栏、各管道井等室内区域以及合同约定的其他区域等），主要检查考核服务水平、保洁质量、操作规程和内部管理等。

7. 1.4宿舍管理，主要考核服务质量、安全管理、秩序管理、卫生管理、应急管理等。

7.2量化考核

编制物业服务质量检查考核表，由学校物业管理考核小组负责考核。

7.2. 1日检查，由物业公司指定人员按照服务项目范围、工作标准进行检查，同时由后勤管理处派出相关人员抽查，发现问题，及时反馈改进，并根据整改情况进行打分。

7.2.2周检查，后勤管理处各项目负责人每周全面检查不少于两次，按照评分标准对物业服务进行打分

。

7.2.3月考核，由后勤管理处主管领导带队，每月对各服务项目进行月考核，按照评分标准实施考核，每次考核面不少于所有服务项目的80%，考核结果作为奖惩依据。

7.2.4年度综合考核，由学校物业管理考核领导小组牵头，按照各服务项目评分标准实施考核，每次考核面不少于所有服务项目的80%，考核结果作为奖惩依据。

考核标准

无锡城市职业技术学院物业综合服务质量考核表

考核周期：           年      月   日 — — 月   日

| 序号 | 检查内容 |  | 分值 | 评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础管理 | 各项管理制度完善并有效落实，物业管理档案资料齐全：工作有计划、有检查、有考核。 | 10 |  |  |
|  |  | 各楼宇设立服务人员公示栏。相关岗位职责、规范上墙悬挂：员工统一安装、佩毁工号牌：定期进行员工培训。 | 10 |  |  |
| 2 | 保洁服务 | 建筑物以外校园道路，公共设施、宣传栏、机动车停车位等处保持整洁无杂物、无烟蒂、无纸屑、无其他杂物，落水和排水口通畅沟道无积水，各类垃圾定点存放，及时处理垃圾日产日渣。 | 10 |  |  |
|  |  | 建筑物以内墙面、地面、走廊、门厅、楼梯及扶手等处保持清洁无灰尘、无杂物、无烟蒂、无纸屑、无涂鸦。天花板、走面、室内四周无蛛网，水面无漂浮物，门窗玻璃洁净明亮，公共盥洗间、厕所保持清洁、无异味、无积水、无污垢、无卫生死角。 | 10 |  |  |
| 3 | 维修服务 | 各楼宇公示报修电话、报修记录登记表、维修记录表、维修回访反馈记录表、物业巡查记录表等。 | 10 |  |  |
|  |  | 保持水、电、灯、门、窗、锁、家具、井盖、水边护栏完好、路面平整、铺装无破损松动 | 10 |  |  |
| 4 | 设备管理 | 做好公共设施设备使用管理登记工作、日常维护管理台账齐全，设备维护响应及时、运营正常。 | 4 |  |  |
|  |  | 实行24小时应急维修服务制度，人员持证上岗；做好供电系统、给排水系统和避雷装置等设施的日常检修和保养，设备无锈蚀、无积尘。 | 4 |  |  |
| 5 | 节能管理 | 有水电使用统计、数据分析台账。 | 3 |  |  |
|  |  | 有无人灯、白炽灯、无人空调、长流水检查记录台账。 | 3 |  |  |
| 6 | 安全管理 | 安全工作台账齐全、进行常态化安全教育宣传培训，提高职工消防安全意识和能力。 | 5 |  |  |
|  |  | 物管区域消防器材、应急照明、疏散指示完好，制订安全应急处置方案具备处理应急突发事件的能力。 | 5 |  |  |
| 7 | 会务服务 | 保证各类会议场所室内整洁 、整齐、空气清新。 | 5 |  |  |
|  |  | 会议过程服务到位、规范；会后及时清理打扫关电关门关窗，保障会议场所安全。 | 5 |  |  |
| 8 | 其他服务 | 定期进行窖井、地沟、平台清理，暑假教室桌椅调整、幕墙玻璃清洗、外墙清洗、空调清洗，节假日安全检查等。 | 3 |  |  |
|  |  | 配合学校各学院、各部门日常工作安排， 钥匙管理和修配服务；宿舍用电管理和充值服务。 | 3 |  |  |
| 9 | 人员配备 | 应根据学校招标要求配全岗位人员，且符合要求；此项不作为加分项。但作为扣分项。发现不符合规定则扣1分/人。 |  |  |  |
|  | 违规整改 | 上述考核项目出现违规，学校已发出整改通知而未及时整改的，发现一项翻倍扣分。 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

考核人员签名：

物业服务质量考核表（学生宿舍）

考核周期：     年月日 — 月    日

| 序号 | 检查内容 |  | 分值100 | 评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合服务 | 宿舍各项管理制度健全，专职宿管员的工作职责明确，有相应文件并予以公示。物业宿管员着装规范，佩戴明显标志，工作规范，作风严谨，无嗜酒、赌博等不良行为。 | 8 |  |  |
| 2 |  | 物业宿管员严格按照排班表上下班，履行好岗位职责，宿管员的姓名、照片等信息和排班表在宿舍门厅内予以公示。 | 8 |  |  |
| 3 |  | 根据不同的宿管工作内容，有宿舍卫生检查（南校区）、晚间点名（南校区）、住宿人员名单、住宿人员住宿变动情况登记、来访来客登记、学生晚归登记、宿舍值班记录、宿舍安全检查、违禁物品收缴、报修登记等一系列的台账 ,分类成册，查阅方便。 | 8 |  |  |
| 4 |  | 制定应对突发事件、火警等情况的应急预案，并能有效执行。管理服务人员能够有效辨识居住本楼的学生。并制止外来人员留宿，宿管值班室内24小时有宿管员值班。对出入人员进行管理，防止外来人员进舍，防止异性进舍。 | 8 |  |  |
| 5 |  | 做好安全管理服务工作，宿舍内标识到位，消防、治安等宣传措施到位，做好违章电器使用检查工作，积极向院系沟通反映情况，对查到的违章电器登记保管。 | 8 |  |  |
| 6 |  | 配合校方做好新生入住、毕业生退宿工作,做好假期留校学生的住宿管理服务工作。 | 8 |  |  |
| 7 | 保洁服务 | 楼宇内公共部位洁净无杂物，墙面、地面、走廊、门厅、楼梯及扶手等处保持清洁无积灰、无杂物等，门、窗玻璃洁净、明亮。 | 5 |  |  |
| 8 |  | 开水房每日定时进行环境保洁，保持墙面干净，地面清洁、无积水。开水器保持水槽干净，排水通畅。 | 5 |  |  |
| 9 |  | 自助洗衣房保持地面清洁、无积水。定期擦拭洗衣设备,保持设备清洁。 | 5 |  |  |
| 10 |  | 各类垃圾定点存放，及时处理。生活垃圾日产日清。 | 5 |  |  |
| 11 | 安全管理 | 宿管员每日巡视检查宿舍内的安全、设备设施和环境状况，防止外来人员进舍，防盗防火，确保无安全隐患 ,并做好记录。 | 6 |  |  |
| 12 |  | 保护学生人身和财产安全，做好宿舍防盗工作，对重要物品出舍进行检查。根据预案对突发事件进行应急处理，并及时报告保卫处和学工处，宿舍内无恶性治安案件生。 | 6 |  |  |
| 13 |  | 实行24小时值班，值班记录完整，每日巡视检查，巡更记录详实完整。 | 5 |  |  |
| 14 |  | 熟练掌握消防器材的使用，消防应急门开启和关闭，熟知消防疏散路线和通道。 | 5 |  |  |
| 15 | 设施设备管理 | 配合做好公共设施设备的使用管理工作，建立设施设备台账。 | 5 |  |  |
| 16 |  | 24小时接受师生报修，并督促及时维修，保质保量完成各类修理任务，做好登记。 | 5 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

考核人员签名：

无锡城市职业技术学院物业考核表（会务管理）

考核周期：       年  月  日  —  —  月      日

| 检查内容 |  | 分值 | 评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会务 服务 | 1、保证各类会议场所室内整洁、整齐、空气清新。 | 20 |  |  |
|  | 2、做好会议场地物资的准备工作。 | 20 |  |  |
|  | 3、会议室损坏设备及时报修。 | 10 |  |  |
|  | 4、员工统一着装 、佩戴工号牌。 | 10 |  |  |
|  | 5、无白日灯、无人灯、无人空调现象。 | 20 |  |  |
|  | 6、会议过程服务到位 、规范；会后及时清理打扫.关电关门关窗，保证安全。 | 20 |  |  |

物业服务质量考核表（绿化管理）

20年月日 - 月  日

| 名称 | 考核要点 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 养护总要求 （20分） | 1.养护人员养护常驻人员数量符合要求，统一着装 。 | 5分 |  |
|  | 2.树木生长旺盛，叶片叶色正常，无枯枝败叶,死树及时处理补栽。 | 5分 |  |
|  | 3.绿地清洁、美观，花坛整洁美观、四季有花 ；草坪生长茂盛、叶色正常、基本无秃斑；运动场草坪养护及时补种部分损坏区域草种 ,不出现光地震土。 | 5分 |  |
|  | 4.文明安全施工，人员必要防护措施；噪声避免影响教学；汽油农药安全保管使用；机械设备使用保管规范。 | 5分 |  |
| 养护直观标准 （20分） | 1.树木挺直，无病虫害侵蚀现象，必要的支撑扶正，倾斜度不超过10度，支撑方式规范整齐。 | 5 分 |  |
|  | 2.树冠完整美观，侧枝分布均匀、线条清晰 ,行道树分枝点高低、树高、冠幅基本一致；花灌木着花率高、开花繁茂；色块灌木无缺株断行。 | 5分 |  |
|  | 3.绿地表面平整、无空缺、无死株，草坪运动场生长茂盛、叶色正常 、基本无秃斑、无枯草层、无杂草、无病虫害。 | 5分 |  |
|  | 4.水生植物确保来年100%重生，死亡缺少及时补足。 | 5分 |  |
| 养护施工标准 （60分） | 1.浇水、排水：适时、适量、不遗漏，每次浇水及时浇足浇透；雨季排涝及时。 | 6分 |  |
|  | 2.施肥：确保植物正常生长发育，定期进行，及时合理施肥，针对性强，基肥、追肥不伤根叶 | 6分 |  |
|  | 3.修剪：根据植物种类 、树龄、学院要求、树木品种、生长习性等具体情况而定，达到美观、利于生长。均衡树势、调节生长、姿态优美、花繁叶茂，常规修剪“多疏少截”以保持自然树形，造型修剪轮廓清晰 美观。 | 6分 |  |
|  | 4.病虫害防治：病虫害发生率控制在10%以下,农药妥善保管，预防污染。 | 6 分 |  |
|  | 5.松土、除草：松土深度510 cm， 除草要连根剔除。绿地内无杂草,草坪纯净度95%以上。土壤板结及时松土，草坪应用打孔机松土；除草掌握“除早、除小、除了”的原则，随时清除杂草，除草必须连根剔除。 | 6分 |  |
|  | 6.移栽、补栽：树木根据学院要求定，草坪随缺随补，影响采光树木应移栽，补栽应使用同品种、基本同规格的苗木，保证补栽后的景观效果；保证草坪的覆盖度和致密度。 | 6分 |  |
|  | 7.支撑、扶正：倾斜度超过10度的树木要扶正 ,每年雨季前对支撑进行检查，掌握扶正时节，确保扶正树木的成活，支撑安全稳固。 | 6分 |  |
|  | 8.绿化养护用水规范，树木灌木挂牌规范，要用人工河水、护校河水，不能用自来水浇灌。浇灌设备水管规范摆放，不随处乱放或喷水；古树名木及各类花草挂牌、建档管理。 | 6分 |  |
|  | 9.建立绿化养护方案，有工作计划，日常工作台账，季度年度总结。 | 6分 |  |
|  | 10.及时清运绿化垃圾、清运草屑、树枝、死树等施工残留物，现场堆放时间不得超过当天。 | 6分 |  |
| 考核结果 |  |  |  |
| 存在问题及要求 |  |  |  |

考核人员签名：

第二部分      有关说明

1. 投标人报价时应充分考虑服务期内所有可能影响报价的因素，包括最低工资标准及社保基数的政策性调整、 一旦投标结束最终中标，总价固定，不予调整。

2. 员工工资、社保费用、税金、保险等法定费用为不可让利部分（不可竞争费用），须按规定计算并报出，投标总报价不可低于上述相关费用合计，否则作无效投标处理。

3. 中标单位应按照相关规定，与所有聘用人员依法签订劳动合同。

4. 投标人必须在满足采购文件要求的基础上进行报价，如有服务偏离请于投标偏离表中说明。

5. 服务期限：自合同签订生效之日起二年

6. 付款方式：经考核后，每月支付一次。

7. 中标（成交）供应商按签约合同价的10%向采购人缴纳履约保证金；中标（成交）供应商也可采用电子履约保函（保险）形式提供履约担保，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

8. 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当落实履约验收责任，依法组织履约验收工作，验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况。对报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。对可以分期实施的采购项目，实行分期考核、分期验收、分期支付，及时掌握供应商履约进展。如供应商中标（成交）后无正当理由拒不签订政府采购合同的，依法予以处理；如供应商不履行合同或者未按合同约定履行合同导致验收不合格的，采购人应当依法追究其违约责任。

9. 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

10. 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

11. 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开

。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

第三部分   政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

1. 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

2. 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

3. 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

4. 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

5. 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

6. 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（ http ://www.cc gp-jiangsu.gov.cn/ ） 的保险保函模块进行办理。

7. 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、 一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、 一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔 2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

8. 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

9. 依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，中标（成交）供应商应当按规定执行国家和我省VOC s含量限制标准；如非强制性标准的，应当优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

10. 根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号），机关、事业单位和大型企业不得要求中小企业接受不合理的付款期限、方式、条件和违约责任等交易条件，不得拖欠中小企业的货物、工程、服务款项。

机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。

中小企业应当依法经营，诚实守信，按照合同约定提供合格的货物、工程和服务。

机关、事业单位和大型企业采购货物、工程、服务支付中小企业款项，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。

11.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当重点加强对信息化建设项目和耗材使用量大的复印、打印、实验、医疗等仪器设备采购项目的管理。对于信息化建设项目，采购人应当要求供应商严格落实相关开放性、兼容性标准和规范要求，按合同约定提供服务；在系统运行过程中，供应商不得在国家规定和合同约定之外以任何名义向相关服务对象收取费用

。

12. 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕3

4号）要求，国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策  。关于对本国产品的支持政策详见第五章，如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策。

# 第五章  评标方法与评标标准

第 一 部分    评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一 ，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分    评标标准

一 、落实政府采购政策的价格调整

1 . 小微型企业价格扣除：本项目或采购包“落实政府采购政策需满足的资格要求”中的“中小企业政策”如为专门面向中小企业的，本项目或采购包不再享受小微型企业价格扣除政策。

1. 1对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函  》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）

。

1.2监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

1.4残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.5如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，

可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

二、评分标准

1.考察重点人员配置情况，以投标人填列的《项目人员配置表》（格式见附件）为准，并按要求提供相应证明材料，未提供或提供不符合要求的均不得分。 以下岗位人员不得兼任。

2.投标人拟制服务方案时请按以下顺序进行编制，以便评审。投标人在响应采购文件需求的基础上针对下列各部分进行评价，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，以下各部分如未见阐述则不得分：

3.特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

采购包1

（ 一 ）价格分

| 评分项 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 。 | 18 |

（二）技术分

注：技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

| 评分项 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目服务团队方案 |  | 包括但不限于①项目团队架构的设立、②运作流程及③管理方式等： 方案清晰、合理、详细、全面、可行性强，充分结合采购需求设置项目团队架构，对各层级人员的职责及定位准确 ；架构清晰、合理、运作流畅，管理方式科学、针对性强 ,符合本项目物业特性的服务团队要求，且3项内容方案均齐全的得6分；方案较清晰、较合理、较详细、较全面 、可行性较强，充分结合采购需求设置项目团队架构，对各层级人员的职责及定位较准确；架构较清晰、设置基本合理、运作较流畅，管理方式较科学、针对性较强，符合一般物业的服务团队要求，能够提供2-3项内容方案的得4分；方案清晰度、合理性、详细性、全面性、可行性均一般，未能结合采购需求设置项目团队架构，对各层级人员的职责及定位不够准确；架构较清晰、运作较流畅，有对应的管理方式，但是针对性不足，基本符合一般物业的服务团队要求，能够提供1-3项内容方案的得2分；未按要求提供方案内容或无方案的，均不得分。 | 6 |
| 项目情况及服务需求的分析理解 |  | 投标人针对①本项目重点（包括但不限于学生宿舍管理、教学楼管理、体育场馆管理等）、②难点和特点（包括但不限于校区处于建设阶段涉及到周边环境对管理工作的影响）提出管理服务建议和制度： 方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强，对本项目物业管理的重点、难点和特点理解到位，对于上述不同类型、不同情况的楼宇物业要求均有准确的服务见解 ,且2项内容方案均齐全的得6分；方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强，对本项目物业管理的重点、难点和特点理解基本准确，对于上述不同类型、不同情况的楼宇物业要求有较准确的见解，能够提供1-2项内容方案的得4分；方案清晰度、合理性、详细性 、全面性、针对性、可行性均 一般，对本项目物业管理的重点、特点和难点理解较差，对于上述不同类型、不同情况的楼宇物业要求仅有基本的见解，能够提供1-2项内容方案的得2分；未按要求提供方案内容或无方案的，均不得分。 | 6 |
| 环境卫生服务方案 |  | 包括①具体措施、②落实监督、③专项垃圾分类等： 方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强，对于不同楼宇类型的环境卫生要求服务方案针对性和可操作性强，服务工作实施频率明确，整体服务方案符合本项目物业特性的环境卫生要求，且3项内容方案均齐全的得6分 ；方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强，对于不同楼宇类型的环境卫生要求服务方案针对性和可操作性较强，服务工作实施频率较明确，整体服务方案符合一般物业的环境卫生要求，能够提供2-3项内容方案的得4分；方案清晰度、合理性、详细性、全面性、针对性、可行性均一般，对于不同楼宇类型的环境卫生要求服务方案具有一定的针对性和可操作性，服务工作实施频率较明确，整体服务方案基本符合一般物业的环境卫生要求，能够提供1-3项内容方案的得2分；未按要求提供方案内容或无方案的，均不得分。 | 6 |
| 绿化养护管理 |  | 包括①日常养护、②季节性养护、③重大活动绿化保障等方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强，可针对校园绿化综合性服务（如日常修剪、病虫害防治、季节性补植、抗旱防寒、重大活动（迎新、毕业典礼、校园开放日等）绿化布置与应急保障）制定方案，且3项内容方案均齐全的得6分；方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强，能覆盖日常养护与重大 | 6 |

|  | 活动绿化保障需求，能够提供2-3项内容方案的得4分；方案清晰度、合理性、详细性、全面性、针对性、可行性均一般，仅涵盖基础绿化养护内容（如浇水、除草），对重大活动绿化保障缺乏针对性安排，能够提供1-3项内容方案的得2分；未按要求提供方案内容或无方案的，均不得分。 |  |
| --- | --- | --- |
| 维护与维修服务方案 | 包括①服务措施、②落实监督、③专项修理落实措施等：方案清晰、合理、详细、全面，对于不同区域、不同类型的设备维护与维修工作方案针对性和可操作性强，服务工作实施频率明确，针对专项维保的服务工作方案均有详细 、具体的措施，且3项内容方案均齐全的得6分；方案较清晰、较合理、较详细、较全面，对于不同区域、不同类型的设备维护与维修工作方案具有一定的针对性和可操作性 ,服务工作实施频率较明确，针对专项维保的服务工作方案均有较详细、具体的措施，能够提供2-3项内容方案的得4分；方案清晰度、合理性、详细性、全面性均一般，对于不同区域、不同类型的设备维护与维修工作方案具有一定的针对性和可操作性，服务工作实施频率基本明确，针对专项维保的服务有拟定工作方案但不够详细、具体，整体服务方案基本符合一般物业的绿化养护要求，能够提供1-3项内容方案的得2分；未按要求提供方案内容或无方案的，均不得分。 | 6 |
| 学生宿舍服务方案 | 包括①具体措施、②不同场景定制方案、③实施频率、④人员巡查方案、⑤安全管理建议等 方案清晰、合理、详细、全面，针对学生宿舍管理的不同场景制定的方案适宜性和可操作性强，服务工作实施频率明确，人员巡查方案详细、安全管理建议可行性高，且5项内容方案均齐全的得6分；方案较清晰、较合理、较详细、较全面，针对学生宿舍管理的不同场景制定的方案适宜性和可操作性较强，服务工作实施频率较明确，人员巡查方案较详细、安全管理建议可行性较高，能够提供3-5项内容方案的得4分；方案清晰度、合理性、详细性、全面性均一般，针对学生宿舍管理的不同场景制定的方案有一定的适宜性和可操作性，服务工作实施频率不够明确，人员巡查方案不够详细、安全管理建议有一定可行性，能够提供1-5项内容方案的得2分；未按要求提供方案内容或无方案的，均不得分。 | 6 |
| 综合服务方案 | 包括①具体措施、②重大活动定制方案等 方案清晰、合理、详细、全面，针对校园物业综合性服务（如接待、会务服务、日常工作及迎新、毕业、搬迁等重大活动）制定的方案适宜性和可操作性强，且2项内容方案均齐全的得6分；方案较清晰、较合理、较详细、较全面，针对校园物业综合性服务（如接待、会务服务、日常工作及迎新、毕业、搬迁等重大活动）制定的方案有一定的适宜性和可操作性，能够提供1-2项内容方案的得4分；方案清晰度、合理性、详细性、全面性均一般，针对校园物业综合性服务（如会务服务、日常工作及迎新、毕业、搬迁等重大活动）制定的方案具有一定的针对性和可操作性，服务工作实施频率较明确，能够提供1-2项内容方案的得2分；未按要求提供方案内容或无方案的，均不得分。 | 6 |
| 体育场馆物业服务方案 | 包括①劳动保护和防护、②设施维护等 方案清晰、合理、详细、全面，针对本项目体育场馆的特点提出的劳动保护和防护、设施维护等方案适宜性和可操作性强，且2项内容方案均齐全的得6分；方案较清晰、较合理、较详细、较全面，针对本项目体育场馆的特点提出的劳动保护和防护、设施维护等方案有一定的适宜性和可操作性，能够提供1-2项内容方案的得4分；方案清晰度、合理性、详细性、全面性均一般，具针对本项目体育场馆的特点提出的劳动保护和防护、设施维护等方案具有一定的针对性和可操作性，能够提供1-2项内容方案的得2分；未按要求提供方案内容或无方案的，均不得分。 | 6 |
| 突发事件快速处理和资源调配能力 | 结合本项目实际情况及物业服务需求特点，提出应急预案 ,方案包括但不限于①迎新毕业等大型校事活动应急预案 、②学生宿舍管理各项应急预案、③火灾应急预案、④停水停电应急预案、⑤应急抢修应急预案、⑥自然灾害极端天气应急预案、⑦公共安全和卫生事件应急预案等 方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强，且7项内容方案均齐全的得6分；方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强，能够提供3-7项内容方案的得4分；方案清晰度、合理性、详细性、全面性、针对性、可行性均一般，能够提供1-7项内容方案的得2分；未按要求提供方案内容或无方案的，均不得分。 | 6 |
| 文明作业 | 结合本项目对应相关要求，方案包括但不限于①人员要求 、②设备要求、③安全措施、④作业流程等 方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强，且4项内容方案均齐全的得6分；方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强，能够提供2-4项内容方案的得4分；方案清晰度、合理性、详细性、全面性 、针对性、可行性均 一般，能够提供1-4项内容方案的得2分；未按要求提供方案内容或无方案的，均不得分。 | 6 |
| 特色及增值服务 | 包括①安全管理服务、②管家式服务 方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强，且2项内容方案均齐全的得5分；方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强，能够提供1— 2项内容方案的得3分；未按要求提供方案内容或无方案的，均不得分。 | 5 |

（三）商务分

| 评分项 |  | 评分标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟投入本项目的项目经理(兼智能化管理） |  | 满足以下要求，最高得2分，须提供身份证扫描件、学历证明扫描件、相关有效证书扫描件和相关工作经验证明材料： 1.具有本科及以上学历得1分； 2.担任过物业项目负责人，需提供聘书或劳动合同的得0.5分 3. 具有物业管理师职业技能等级证书的得0.5分； |  | 2 |
| 拟派本项目的项目副经理(夜班，兼安全管理主管） |  | 满足以下要求，最高得1分，须提供相关有效证书扫描件和相关工作经验证明材料： 1.具有本科及以上学历，担任过物业项目负责人，需提供聘书或劳动合同的得0.5分； 2.具有特种设备安全管理和作业人员证书（项目代号A或T） 的得0.5分； |  | 1 |
| 综合管理主管（兼宿舍主管及事务员） |  | 满足以下要求，最高得1分，须提供身份证扫描件、有效学历证书扫描件证明材料：具有本科及以上学历的得1分； |  | 1 |
| 绿化主管（兼保洁主管及巡查员） |  | 满足以下要求，最高得1分，须提供身份证扫描件、有效学历证书扫描件、相关有效证书扫描件： 1.具有本科及以上学历，50（含）周岁以下得0.5分； 2.具有中级及以上园林绿化工职业技能等级证书或职称证书得0.5分； |  | 1 |
| 维修主管（兼巡查巡检员） |  | 满足以下要求，最高得2分，须提供身份证扫描件、有效学历证书扫描件、相关有效证书扫描件和相关工作经验证明材料： 1.具有物业维修服务工作经验，需提供聘书或劳动合同的得1分； 2.具有特种设备安全管理和作业人员证书（项目代号A或T） 得0.5分； 3.具有特种作业操作证（操作项目为高压电工作业）得0.5分； |  | 2 |
| 项目拟派其他人员 |  | 除上述考察的人员外，投标人为本项目拟派的其他服务人员中，具有以下证书可得分，本项最高得4分，同一人具有不同证书不重复得分，需提供有效证书扫描件。 1.维修工具有特种作业操作证（操作项目为低压电工作业），有一个得0.5分，最高得1分； 2.维修工具有特种作业操作证（作业类别为高处作业）的得0.5分，最高得0.5分； 3.维修工具有电工职业技能等级证书（职业技能等级：四级/中级工及以上）或电工（四级/中级工及以上）职业资格证书的得0.5分，最高得0.5分； 4. 绿化施工员具有园林绿化工（四级/中级工及以上）职业技能等级证书的得0.5分，最高得0.5分； 5. 绿化施工员具有花卉园艺工证或园林植保工证的得0.5分，最高得0.5分； 6.保洁员或绿化施工员具有有害生物防制员四级（含）以上的得0.5分，最高得0.5分； 7.会场管理员具有计算机等级一级（含）以上证书得0.5分，最高得0.5分； |  | 4 |
| 投标人提供2022年1月1日以来（以合同签订日期为准 )的与本项目同类项目的业绩 |  | 每提供一个得1分，最高得3分。须提供体现合同要点（物业服务内容与合同签订日期）的合同复印件作为业绩证明材料，不提供不得分。 |  | 3 |
| 体系认证 |  | ①投标人具有质量管理体系认证证书（有效期内）的得1分； ②投标人具有环境管理体系认证证书（有效期内）1分; ③投标人具有职业安全健康管理体系认证证书（有效期内)1分； 注：以上证书须提供有效期内的认证证书扫描件并加盖投标人公章。 |  | 3 |

# 第六章  投标文件内容与格式

第 一 部分      投标文件内容

一 、资格证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的 投标人营业执照或相关部门的 登记证明文件（投标人如是允 许以分支机构身份参加投标的 ,提供投标人分支机构的营业 执照；投标人如是自然人情形 的，提供有效身份证证明）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份 （不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份 （不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明） 。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份 （不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式） 。 |  |

| 7 | 满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的） 。 | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| --- | --- | --- |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文 件（如有特定资格要求的）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。 |  |

说明：

（1）上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明材料。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴 、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明材料；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的 ,可以分支机构参加政府采购和签订合同。

（2）上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第 一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第 一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

（4）上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第 一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人 ,授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

（ 一 ）符合性证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（“苏采云”系统中给定格式） | 报价符合性 |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） | 技术符合性 |
| 6 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |

说明：

（1）上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

（2）上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。

（3）如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件

1. 《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。

2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分      投标文件格式

一 、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2026-0019

项目名称：无锡城市职业技术学院物业管理服务

投 标 人：

日    期：

二、授权委托书（给定格式）：

授权委托书

我公司（单位、联合体）针对JSZC-320200-JZCG-G2026-0019项目，兹授权：

被授权人的姓名：        ；性别：     ；年龄：     ；职务：        ；

被授权人的身份证号码：                      ；联系方式：             ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：      年      月      日投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：                         被授权人签字或盖章：

投标文件中须提供本授权委托书中的被授权人有效身份证复印件；如被授权人为法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）时，则提供法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）有效身份证复印件。

说明：

（1）若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

（2）当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，被授权人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“被授权人签字或盖章”处可不用再重复签字或盖章。

（3）供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

（4）被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

资格声明函

无锡市公共资源交易中心：

我公司（单位、联合体）针对本次项目JSZC-320200-JZCG-G2026-0019进行投标，并作如下声明

1.我公司（单位、联合体）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位、联合体）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位、联合体）无被“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、 中国政府采购网( www.cc gp.gov.cn ）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位、联合体）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、政府采购政策相关声明函（给定格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体） 参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称）   ，属于 （招标文件中明确的所属行业） ； 承建（承接）企业为（企业名称） ，从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、  小型企业、微型企业

) ;

2.  （标的名称）   ，属于 （招标文件中明确的所属行业） ； 承建（承接）企业为（企业名称） ，从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、  小型企业、微型企业	) ;

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。  本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日               期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只需按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 （财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的	 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

六、投标函（给定格式）：

投标函致无锡市公共资源交易中心：

我方收到贵方JSZC-320200-JZCG-G2026-0019招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

一 、  我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、  我方愿意提供无锡市公共资源交易中心在招标文件中要求的文件、资料。

三、  我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

四、  如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完

成交货任务。

五、  我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

六、  我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

七、  我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

八、  如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

九、  如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的， 一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

十、  我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：                 ；传真：                  ；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目JSZC-320200-JZCG-G2026-0019在此对服务保障做如下承诺：

1.本公司（单位、联合体）对本项目所提供的服务符合招标文件要求；

2.本公司（单位、联合体）保证中标并合同签订生效后，将按招标文件要求及所投的投标文件中做出的相应承诺将相关人员及时配置到位。

3.本公司（单位、联合体）在投标文件中提供的材料真实有效。包括但不限于财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资料的相关材料；履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；项目业绩、技术参数、检验检测报告、人员证书等。

4.

5.

6.

如违背上述承诺，本公司（单位、联合体）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

（注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。）

八、开标 一 览表：

开标一览表

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2026-0019

| 项目名称 | 投标总报价（小写） |
| --- | --- |
| 无锡城市职业技术学院物业管理服务 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整 、正确地进行填报（具体位置为“基本目录” —— “开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

九、分项报价表（给定格式）：

# 分项报价表

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2026-0019

| 序号 | 项目名称 | 报价 （元/月） | 报价 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 员工工资、福利、法定计提费用 |  |  | 参照表（1） |
| 2 | 行政办公费 |  |  | 可自行列清单附后 |
| 3 | 服装费 |  |  | 可自行列清单附后 |
| 4 | 卫生清洁费 |  |  | 可自行列清单附后 |
| 5 | 器械、装备、设备费 |  |  | 可自行列清单附后 |
| 6 | 维修维保费 |  |  | 可自行列清单附后 |
| 7 | 合理利润 |  |  |  |
| 8 | 税金 |  |  |  |
| 9 | 其他支出 |  |  | 可自行列清单附后 |
| … … |  |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

注：1.总报价应包括服务期内完成采购文件规定的物业管理服务工作所涉及的各项相关费用，投标人报价时应充分考虑服务期内所有可能影响报价的因素，包括政策性文件规定的各项应有费用，一旦中标，总价将固定。

2.上述报价表由投标单位参照，不限于此，可根据采购需求自行添加条目进行投报，或可自行列清单附后。

# 表（1）：员工工资福利及法定计提费用明细表

| 序号 | 项目名称 | 人数配置 | 人员费用标准 （元/月） | 合计费用 （元/月） | 合计费用 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 员工工资及福利 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| 1.1 | 项目经理 （项目负责人） |  |  |  |  |  |
| 1.2 | XX人员 |  |  |  |  | 自行添行明确 |
| 1.3 | 法定节假日加班工资 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 员工人身意外保险费 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| … … |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 法定计提费用 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 养老保险 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| 2.2 | 医疗统筹 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| 2.3 | 失业 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| 2.4 | 工伤 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| 2.5 | 生育 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| 2.6 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：1.以上人员费用须包括工资、社保等内容，须符合国家、省、市相关政策规定；本项目如有允许配置按国家规定可不缴纳社保的人员（详见第四章《采购需求》），上表“法定计提费用”中的人员配置总数可扣除上述人员，但须提供该人员相关证明材料复印件，否则投标文件无效。

2.上述报价表由投标单位参照，不限于此，可根据采购需求自行添加条目进行投报。

十、投标偏离表（给定格式）：

投标偏离表

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2026-0019

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

注：（1）本表不得删除；

（2）针对“采购需求”的内容不得有负偏离；

（3）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（4）如有服务正偏离项，请于本表中列明正偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容无需赘述。

十 一 、项目人员配置考察表（格式）

项目人员配置考察表

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2026-0019

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 岗位职责 | 人员证书名称 | 人员经 验描述 （如有 要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | …… |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

注：1. 本表对应评分标准中的项目人员配置情况，表格不够可自行延长。

2. 上表内容须提供投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）经社保部门确认的社保缴纳名单复印件；若上表中所填报人员有属于“按国家规定可不缴纳社保的人员”的，则该类人员须提供相关证明材料复印件。

3.上表内容须按评分标准中的相关要求提供相应证明材料。

4.证明材料均请附在本表之后。