## 投标注意事项
投标注意事项 说明： ①附件《采购清单》中的“预估数量”系采购人根据年度工作计划的初步预估数，实际数量以采购人通知为准，据实结算。 ②附件《采购清单》中出现的品牌系采购人目前在用产品，非指定品牌，投标产品只需不低于在用产品的相关功能、性能、性状、质量标准、参数等产品特性即可。 ③附件《采购清单》中出现的设备设施系采购人实验室目前在用设备设施，投标产品需与之匹配，保障设备设施正常运转与功能发挥。 ④采购清单中部分内容受表格行高限制无法显示完整，请各投标供应商注意仔细查看完整内容。

## 采购包1
采购包1 瓶装气体
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 参考单价（人民币：元） | 总金额（人民币：元） | 说明 | 采购人目前在用品牌 | 是否接受进口 | 产品标识
1 | 杜瓦瓶液氮 | 标纯 99.999% | 2500 | 升 | 5 | 12500 |  | / | 否
2 | 二氧化碳 | 99%，40L 食品级 | 25 | 瓶 | 55 | 1375 |  | / | 否
3 | 钢瓶氮气 | 99.999% 40L/瓶 | 440 | 瓶 | 100 | 44000 |  | / | 否
4 | 钢瓶氮气 | 99.99% 40升 | 23 | 瓶 | 40 | 920 |  | / | 否
5 | 钢瓶氦气 （核心产品） | 99.999% 40升 | 195 | 瓶 | 1500 | 292500 |  | / | 否
6 | 钢瓶混合气 氮+氢 | 40升 | 5 | 瓶 | 450 | 2250 |  | / | 否
7 | 钢瓶甲烷 | 40L/瓶 | 19 | 瓶 | 1500 | 28500 |  | 南京特气 | 否
8 | 钢瓶甲烷 | 99.999% 4L | 5 | 瓶 | 200 | 1000 |  | 南京通光特种气体有限公司 | 否
9 | 钢瓶甲烷 | 99.999% 8L | 5 | 瓶 | 350 | 1750 |  | / | 否
10 | 钢瓶氩气 | 99.999% 40L/瓶 | 644 | 瓶 | 200 | 128800 |  | / | 否
11 | 钢瓶氩气 | 99.99% 40升/瓶 | 1375 | 瓶 | 75 | 103125 |  | 天泽 | 否
12 | 钢瓶氩气 | 99.9999% 10L/瓶 | 3 | 瓶 | 980 | 2940 |  | / | 否
13 | 钢瓶氧气 | 99.999% 40升 | 38 | 瓶 | 350 | 13300 |  | / | 否
14 | 高纯空气 | 40L/瓶 | 75 | 瓶 | 300 | 22500 |  | 南京特气 | 否
15 | 合成空气 | 40升/瓶 | 436 | 瓶 | 80 | 34880 |  | 天泽 | 否
16 | 混合气 | H2:5ppm、O2:5ppm、CH4:5ppm、CO:5ppmCO2:5ppm、底气：N2 | 1 | 瓶 | 1700 | 1700 |  | 伟创 | 否
17 | 混合气 | Ne:5ppm、H2:5ppmO2:5ppm、N2:5ppmCH4:5ppm、CO:5ppmCO2:5ppm、底气：HE | 1 | 瓶 | 2500 | 2500 |  | 伟创 | 否
18 | 精乙炔 | 40L | 10 | 瓶 | 350 | 3500 |  | 南京通光特种气体有限公司 | 否
19 | 混合气 | 氮中氧：0.2% | 1 | 瓶 | 300 | 300 |  | 伟创 | 否
20 | 混合气 | 40L/瓶 75%丙烷 25%丁烷 | 13 | 瓶 | 800 | 10400 |  | 双龙液化气 | 否
21 | 混合气 | H2:5ppm、Ar:5ppm、N2:5ppm、CH4:5ppm、CO:5ppm、CO2:5ppm底气：O2 | 1 | 瓶 | 1200 | 1200 |  | 伟创 | 否
22 | 混合气 | O2:5ppm、N2:5ppmCH4:5ppm、CO:5ppmCO2:5ppm、底气：H2 | 1 | 瓶 | 1700 | 1700 |  | 伟创 | 否
23 | 混合气 | 甲烷底16组分标气 | 1 | 瓶 | 4500 | 4500 |  | 伟创 | 否
24 | 混合气 | 1.3-丁二烯1%，正丁烷20%，异丁烷20%，烷正丁烯1%，异丁烯1%，顺丁烯1%，反丁 | 1 | 瓶 | 2750 | 2750 |  | 伟创 | 否
25 | 混合气 | 四氢噻吩：10mg/kg 、乙硫醇：10mg/kg 、硫化氢：10mg/kg、氮气：余 | 1 | 瓶 | 2600 | 2600 |  | 伟创 | 否
26 | 混合气 | 四氢噻吩：30mg/kg 乙硫醇：30mg/kg 硫化氢：30mg/kg氮气：余 | 1 | 瓶 | 2600 | 2600 |  | 伟创 | 否
27 | 异丁烷 | 4升 | 1 | 瓶 | 100 | 100 |  | / | 否
28 | CO | 8升 99.9% | 8 | 瓶 | 100 | 800 |  | / | 否
29 | 丙烷 | 8升 | 8 | 瓶 | 100 | 800 |  | / | 否
725790

## 采购包2
采购包2 生物类检测试剂及试剂盒
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 参考单价（人民币：元） | 总金额（人民币：元） | 说明 | 采购人目前在用品牌 | 是否接受进口 | 产品标识
1 | 10X PBS 缓冲液 | / | 5 | 瓶 | 88 | 440 |  | / | 否
2 | 20X ELISA 包被缓冲液 | / | 5 | 瓶 | 96.8 | 484 |  | / | 否
3 | 4%多聚甲醛 | 100ml | 1 | 瓶 | 100 | 100 |  | / | 否
4 | 4SGelred核酸染料， 10000X水溶液 | / | 1 | 支 | 176 | 176 |  | / | 否
5 | Adult Melanocyte Growth Kit(试剂) | 23.5ml | 1 | 套 | 2883 | 2883 |  | ATCC | 是
6 | Alternariol(Synonyms: 交链孢酚) | 5mg | 1 | 支 | 6400 | 6400 |  | MedChemExpress | 否
7 | Alternariol， methyl ether | 1mg | 1 | 支 | 5416 | 5416 |  | MedChemExpress | 否
8 | B12检测用试剂盒 | 96孔 | 4 | 盒 | 3600 | 14400 |  | 拜发 | 是
9 | BCA法蛋白质浓度测定试剂盒 | / | 3 | 瓶 | 396 | 1188 |  | / | 否
10 | BSA抗原（重组蛋白） | / | 1 | 支 | 3160 | 3160 |  | / | 否
11 | Biotin偶联试剂盒 | / | 1 | 盒 | 486 | 486 |  | / | 否
12 | Biotin标记小鼠抗兔IgG | / | 1 | 支 | 288 | 288 |  | / | 否
13 | CCK-8 试剂盒 | / | 5 | 盒 | 1920 | 9600 |  | / | 否
14 | Capsaicin | 10 mM * 1 mL in DMSO | 1 | 支 | 792 | 792 |  | MedChemExpress | 否
15 | Capsazepine | 5mg | 1 | 支 | 394.4 | 394.4 |  | MedChemExpress | 否
16 | Corn oil | 100ml | 1 | 瓶 | 800 | 800 |  | MedChemExpress | 否
17 | D-异柠檬酸试剂盒 | MegazymeK-ISOC | 1 | 盒 | 2400 | 2400 |  | Megazyme | 是
18 | DMEM/F-12 | 500ml | 8 | 瓶 | 502 | 4016 |  | Gibco | 是
19 | DMEM，高糖，HEPES | 1000ml | 20 | 瓶 | 900 | 18000 |  | Gibco | 是
20 | DNaseI(RNase-Free)(RT411) | 50T | 1 | 盒 | 800 | 800 |  | 天根 | 否
21 | DNeasy mericon Food Kit提取试剂盒 | 50次 | 6 | 盒 | 1980 | 11880 |  | 凯杰企业管理（上海）有限公司 | 是
22 | Dermal Cell Basal Medium | 485m | 1 | 瓶 | 1239 | 1239 |  | ATCC | 是
23 | Djalonensone | 1mg | 1 | 支 | 1200 | 1200 |  | MedChemExpress | 否
24 | ELISA 显色液 | / | 2 | 瓶 | 216 | 432 |  | / | 否
25 | Fluo-4 AM | 1mg | 1 | 支 | 3900 | 3900 |  | 百萤(AAT) | 否
26 | Geneticin™ 选择性抗生素（G418 硫酸盐），粉末 | 1g | 2 | 瓶 | 930 | 1860 |  | Gibco | 是
27 | HBSS，不含钙、镁、酚红 | 1000ml | 2 | 瓶 | 530 | 1060 |  | Gibco | 是
28 | HRP偶联试剂盒（过碘酸盐法） | / | 1 | 盒 | 1008 | 1008 |  | / | 否
29 | HRP标记兔抗小鼠IgG | / | 3 | 支 | 156 | 468 |  | / | 否
30 | HRP标记小鼠抗兔IgG | / | 1 | 支 | 288 | 288 |  | / | 否
31 | HRP标记的生物素 | / | 1 | 支 | 218.4 | 218.4 |  | / | 否
32 | HRP标记的链霉亲和素 | / | 1 | 支 | 268.8 | 268.8 |  | / | 否
33 | HRP标记试剂盒（SMCC法） | / | 1 | 盒 | 648 | 648 |  | / | 否
34 | Halt™ 磷酸酶抑制剂单次使用混合物（100x） | 1ml | 1 | 支 | 2320 | 2320 |  | Thermo Scientific | 是
35 | Halt™ 蛋白酶和磷酸酶抑制剂混合物 (100X) | 5x1ml | 1 | 份 | 3049 | 3049 |  | Thermo Scientific | 是
36 | Halt™ 蛋白酶抑制剂混合物 (100X) | 1ml | 1 | 支 | 1180 | 1180 |  | Thermo Scientific | 是
37 | Lipofectamine 3000 转染试剂 | 1.5ml | 2 | 瓶 | 3976 | 7952 |  | Invitrogen | 是
38 | MOPS Running Buffer liquid (20X) | 500ml | 5 | 瓶 | 230 | 1150 |  | 金斯瑞 | 否
39 | N-羟基硫代琥珀酰亚胺钠盐 | / | 1 | 瓶 | 583.2 | 583.2 |  | / | 否
40 | Opti-MEM I 减血清培养基 | 100 ml | 2 | 瓶 | 310 | 620 |  | Gibco | 是
41 | PBS 缓冲液（粉剂，1X） | / | 5 | 盒 | 73.6 | 368 |  | / | 否
42 | PBS(1×，pH 7.4) | 500ml | 30 | 瓶 | 49 | 1470 |  | 江苏凯基生物 | 否
43 | PMSF (100mM) | 10ml | 1 | 瓶 | 112 | 112 |  | 碧云天 | 否
44 | PageRuler™ Plus 预染蛋白分子量标准，10 至 250 kDa | 2x250μl | 2 | 份 | 3300 | 6600 |  | Thermo Scientific | 是
45 | PageRuler™ 预染蛋白分子量标准，10 至 180 kDa | 2x250μl | 2 | 份 | 2600 | 5200 |  | Thermo Scientific | 是
46 | Pierce™ 快速封闭缓冲液 | 500ml | 2 | 瓶 | 1300 | 2600 |  | Thermo Scientific | 是
47 | Premix Ex TaqTM(Probe qPCR) | 200Rxns | 34 | 袋 | 650 | 22100 |  | TAKARA | 否
48 | PrimeScript RT Master Mix (Perfect Real Time) | 200次 | 2 | 包 | 550 | 1100 |  | Takara | 是
49 | PrimeScript™ FAST RT reagent Kit with gDNA Eraser | 200次 | 2 | 包 | 650 | 1300 |  | Takara | 是
50 | PrimeScript™™ RT reagent Kit (Perfect Real Time) | 200次 | 2 | 包 | 650 | 1300 |  | Takara | 是
51 | Probe aPCR Mix MultiPlus | 200次 | 2 | 包 | 650 | 1300 |  | Takara | 是
52 | RA-10去核酸酶试剂 | 200mL | 2 | 瓶 | 200 | 400 |  | 生工生物 | 否
53 | RIPA裂解液(强) | 100ml | 1 | 瓶 | 209 | 209 |  | 碧云天 | 否
54 | RNA Easy Fast 动物组织/细胞总RNA提取试剂盒（DP451） | 50T | 1 | 盒 | 1180 | 1180 |  | 天根 | 否
55 | RPMI 1640 | 500ml | 8 | 瓶 | 312 | 2496 |  | Gibco | 是
56 | RT121-01天根 DNase/RNase-Free去离子水(RT121) 5*5ml | 5*5ml | 1 | 盒 | 90 | 90 |  | 天根 | 否
57 | Real Time PCR Bovine and Ovine DNA Detection Kit | 50Rxns | 8 | 袋 | 2451 | 19608 |  | TAKARA | 否
58 | Real Time PCR Duck DNA Detection Kit | 50Rxns | 2 | 袋 | 1960 | 3920 |  | TAKARA | 否
59 | Real Time PCR Porcine DNA Detection Kit | 50Rxns | 2 | 袋 | 1960 | 3920 |  | TAKARA | 否
60 | Restore™ PLUS Western 印迹剥离缓冲液 | 500ml | 1 | 瓶 | 1385 | 1385 |  | Thermo Scientific | 是
61 | Restore™ Western 印迹剥离缓冲液 | 500ml | 1 | 瓶 | 638 | 638 |  | Thermo Scientific | 是
62 | Saccharin(Synonyms: 糖精) | 500mg | 1 | 支 | 400 | 400 |  | MedChemExpress | 否
63 | Senescence-tracker衰老细胞近红外探针 | 10mMx0.1ml | 1 | 件 | 1956 | 1956 |  | 碧云天 | 否
64 | Sucralose | 500mg | 1 | 支 | 224 | 224 |  | MedChemExpress | 否
65 | SurePAGE Plus， Bis-Tris，10x8， 12%， 12 wells | 10PK/BOX | 3 | 盒 | 450 | 1350 |  | 金斯瑞 | 否
66 | SurePAGE™ Plus， Bis-Tris，10x8， 4-12%， 12 wells | 10PK/BOX | 3 | 盒 | 450 | 1350 |  | 金斯瑞 | 否
67 | SurePAGE™ Plus， Bis-Tris，10x8， 4-20%， 12 wells | 10PK/BOX | 3 | 盒 | 450 | 1350 |  | 金斯瑞 | 否
68 | SurePAGE™， Bis-Tris， 10x8， 10%， 12 wells | 10PK/BOX | 3 | 盒 | 350 | 1050 |  | 金斯瑞 | 否
69 | SurePAGE™， Bis-Tris， 10x8， 12%， 12 wells | 10PK/BOX | 3 | 盒 | 350 | 1050 |  | 金斯瑞 | 否
70 | SurePAGE™， Bis-Tris， 10x8， 15%， 12 wells | 10PK/BOX | 3 | 盒 | 350 | 1050 |  | 金斯瑞 | 否
71 | SurePAGE™， Bis-Tris， 10x8， 4-12%， 12 wells | 10PK/BOX | 3 | 盒 | 350 | 1050 |  | 金斯瑞 | 否
72 | SurePAGE™， Bis-Tris， 10x8， 4-20%， 12 wells | 10PK/BOX | 3 | 盒 | 350 | 1050 |  | 金斯瑞 | 否
73 | SurePAGE™， Bis-Tris， 10x8， 8%， 12 wells | 10PK/BOX | 3 | 盒 | 350 | 1050 |  | 金斯瑞 | 否
74 | SurePAGE™， Bis-Tris， 10x8， 8-16%， 12 wells | 10PK/BOX | 3 | 盒 | 350 | 1050 |  | 金斯瑞 | 否
75 | TB Green® Premix Ex Ta'™ ¦I (Tli RNaseH Plus) | 200次 | 2 | 包 | 550 | 1100 |  | Takara | 是
76 | TB Green® Premix Ex Taq*™ II FAST aPCR | 200次 | 2 | 包 | 550 | 1100 |  | Takara | 是
77 | TBS Powder (1 L of 1×) | 20pouches | 1 | 袋 | 320 | 320 |  | MedChemExpress | 否
78 | TBS-T漂洗缓冲液 | 500ml | 2 | 瓶 | 200 | 400 |  | 博士德 | 否
79 | Tris-MOPS-SDS Running Buffer Powder | 5PK/BOX | 2 | 盒 | 150 | 300 |  | 金斯瑞 | 否
80 | Ultra High Sensitivity ECL Ki | 100 mL | 1 | 瓶 | 530 | 530 |  | MedChemExpress | 否
81 | Western专用一抗二抗稀释液 | 500ml | 2 | 瓶 | 400 | 800 |  | 博士德 | 否
82 | milkCELL100计数试剂盒 | 50test/盒 | 1 | 盒 | 650 | 650 |  | / | 否
83 | β聚葡萄糖检测试剂盒 | 100次/盒 | 1 | 盒 | 3600 | 3600 |  | Megazyme | 是
84 | 乳果糖检测试剂盒 | 50次/盒 | 1 | 盒 | 2980 | 2980 |  | Megazyme | 是
85 | 乳酸脱氢酶LDH | KH1029-3 | 2 | 瓶 | 350 | 700 |  | 浙江强盛生物 | 否
86 | 二甲基亚砜（DMSO），sterile-filtered， BioReagent， suitable for hybridoma， ≥99.7% | D2650-100ml | 1 | 瓶 | 3600 | 3600 |  | sigma-aldrich | 是
87 | 五种致泻大肠埃希氏菌多重PCR检测试剂盒 | 24次反应/盒 | 2 | 盒 | 2300 | 4600 |  | 北京陆桥 | 否
88 | 产志贺毒素大肠埃希氏菌STX1/STX2双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 24次反应/盒 | 1 | 盒 | 2100 | 2100 |  | 北京陆桥 | 否
89 | 优级胎牛血清，巴西血源 | 500ml | 5 | 瓶 | 1950 | 9750 |  | GIBCO | 否
90 | 低密度脂蛋白胆固醇 | KH1016-1 | 2 | 瓶 | 1065 | 2130 |  | 浙江强盛生物 | 否
91 | 免冰浴快速转膜缓冲液（干粉） | 1L*15/包 | 3 | 包 | 150 | 450 |  | 赛维尔生物 | 否
92 | 兔抗BSA多克隆抗体 | / | 1 | 支 | 2000 | 2000 |  | / | 否
93 | 全蛋白提取试剂盒 | 100T | 2 | 盒 | 900 | 1800 |  | 索莱宝 | 否
94 | 叶酸检测用试剂盒 | 96孔 | 4 | 盒 | 3600 | 14400 |  | 拜发 | 是
95 | 基因组DNA提取试剂盒 | 50T/盒 | 4 | 盒 | 500 | 2000 |  | 西诺通科 | 否
96 | 多聚-D-赖氨酸，无菌，适用于细胞培养，浓度0.1mg/ml | 100ml | 4 | 瓶 | 1500 | 6000 |  | Gibco | 是
97 | 尿索Urea | KH1024-2 | 2 | 瓶 | 350 | 700 |  | 浙江强盛生物 | 否
98 | 山羊抗兔IgG | / | 1 | 支 | 1344 | 1344 |  | / | 否
99 | 山羊抗小鼠IgG | / | 3 | 支 | 352.8 | 1058.4 |  | / | 否
100 | 引物合成 | / | 200 | 支 | 200 | 40000 |  | 生工生物 | 否
101 | 总余氯试剂盒 | 0.1-10mg/L | 5 | 件 | 600 | 3000 |  | —— | 否
102 | 总硬度试剂盒 | 0-200mg/L | 5 | 件 | 600 | 3000 |  | —— | 否
103 | 总胆固醇TGHOL | KH1017-1 | 2 | 瓶 | 336 | 672 |  | 浙江强盛生物 | 否
104 | 总膳食纤维检测试剂盒（不含酸洗硅藻土） | 200 assays per kit | 1 | 盒 | 4200 | 4200 |  | Megazyme | 是
105 | 探针合成 | / | 120 | 支 | 800 | 96000 |  | 生工生物 | 否
106 | 新型钙离子荧光探针 | 1mg | 1 | 支 | 5210 | 5210 |  | 百萤 | 否
107 | 无脂肪酸牛血清白蛋白 | / | 1 | 瓶 | 1056 | 1056 |  | / | 否
108 | 柱式法通用型RNA提取试剂盒（A-D组份4°，E组份-20°） | 50次/包 | 2 | 包 | 893 | 1786 |  | Takara | 是
109 | 核酸提取或纯化试剂 | BTCD/100人次 | 4 | 盒 | 900 | 3600 |  | 长春志昂 | 否
110 | 核酸提取或纯化试剂 | BTCD/DU48人次 | 4 | 盒 | 432 | 1728 |  | 长春志昂 | 否
111 | 椰子过敏原酶联免疫检测试剂盒 | 96T | 1 | 盒 | 6800 | 6800 |  | Megazyme | 是
112 | 泛酸检测用试剂盒 | 96孔 | 4 | 盒 | 3600 | 14400 |  | 拜发 | 是
113 | 游高脂肪酸检测试剂盒（酶法） | KH1081-3 | 2 | 瓶 | 2409 | 4818 |  | 浙江强盛生物 | 否
114 | 牛乳铁蛋白试剂盒 | 96T | 1 | 盒 | 1820 | 1820 |  | 迪马 | 是
115 | 牛源性成分核酸检测试剂盒 | 48T | 4 | 盒 | 1400 | 5600 |  | 西诺通科 | 否
116 | 牛羊源性成分核酸检测试剂盒（核心产品） | 48T | 20 | 盒 | 1800 | 36000 |  | 西诺通科 | 否
117 | 牛血清白蛋白(BSA)标准溶液，2 mg/ml | / | 1 | 瓶 | 102.4 | 102.4 |  | / | 否
118 | 牛血清白蛋白(BSA)，protease free， low fatty acid， low IgG， pH 7， ≥98% | 100g | 1 | 瓶 | 2500 | 2500 |  | sigma-aldrich | 是
119 | 牛血清白蛋白，组分V，冷酒精分离 | / | 2 | 瓶 | 595.2 | 1190.4 |  | / | 否
120 | 环保型GD肌肉固定液 | 101ml | 5 | 瓶 | 100 | 500 |  | 赛维尔生物 | 否
121 | 甘油三酯TG | KH1018-1 | 2 | 瓶 | 672 | 1344 |  | 浙江强盛生物 | 否
122 | 生物指示剂 | 20支 | 3 | 盒 | 220 | 660 |  | 四环 | 否
123 | 生物素检测用试剂盒 | 96孔 | 4 | 盒 | 3600 | 14400 |  | 拜发 | 是
124 | 电镜固定液 | 100ml | 5 | 瓶 | 100 | 500 |  | 赛维尔生物 | 否
125 | 白蛋白溶液来源于牛血清，10% in DPBS， low endotoxin， fatty acid free， 灭菌，细胞培养 | 50ml | 2 | 瓶 | 1800 | 3600 |  | sigma-aldrich | 是
126 | 羧基磁珠偶联缓冲液 | / | 1 | 瓶 | 56 | 56 |  | / | 否
127 | 羧基磁珠偶联试剂盒 | / | 2 | 盒 | 1080 | 2160 |  | / | 否
128 | 羧基磁珠封闭液 | / | 1 | 瓶 | 56 | 56 |  | / | 否
129 | 羧基磁珠活化缓冲液 | / | 1 | 瓶 | 56 | 56 |  | / | 否
130 | 羧基聚合物磁珠（1 μm） | / | 1 | 支 | 1388 | 1388 |  | / | 否
131 | 考马斯亮蓝 R-250 | / | 1 | 瓶 | 37.6 | 37.6 |  | / | 否
132 | 肌红蛋白检测试剂盒MB | H1032-1 | 2 | 瓶 | 2860 | 5720 |  | 浙江强盛生物 | 否
133 | 肌红蛋自检测试剂盒MB | KH1032-1 | 2 | 瓶 | 2860 | 5720 |  | 浙江强盛生物 | 否
134 | 肌酐Crea | KH1025-2 | 2 | 盒 | 980 | 1960 |  | 浙江强盛生物 | 否
135 | 肌酸激每同工酶CK-MB | KH1028-2 | 2 | 瓶 | 2400 | 4800 |  | 浙江强盛生物 | 否
136 | 肌酸激酶CK | KH1027-2 | 2 | 瓶 | 840 | 1680 |  | 浙江强盛生物 | 否
137 | 肝素钠盐，来源于猪肠 | / | 1 | 瓶 | 288.8 | 288.8 |  | / | 否
138 | 胎牛血清（新西兰源），Fetal Bovine Serum， Premium Plus，One Shot | 10 x 50 mL | 3 | 瓶 | 8600 | 25800 |  | Gibco | 是
139 | 胰蛋白酶-EDTA (0.05%)，含酚红 | 100ml | 5 | 瓶 | 153 | 765 |  | Gibco | 是
140 | 胰蛋白酶-EDTA (0.25%)，含酚红 | 100ml | 5 | 瓶 | 180 | 900 |  | Gibco | 是
141 | 谷丙ALT | KH1001-2 | 2 | 瓶 | 300 | 600 |  | 浙江强盛生物 | 否
142 | 谷草AST | KH1002-2 | 2 | 瓶 | 300 | 600 |  | 浙江强盛生物 | 否
143 | 辣根过氧化物酶，Rz >3.0 | / | 1 | 支 | 440 | 440 |  | / | 否
144 | 通用型组织固定液（中性） | 500ml | 5 | 瓶 | 30 | 150 |  | 赛维尔生物 | 否
145 | 链霉亲和素磁珠（0.5 um） | / | 1 | 支 | 1512 | 1512 |  | / | 否
146 | 链霉亲和素磁珠（1 um） | / | 1 | 支 | 2310 | 2310 |  | / | 否
147 | 链霉亲和素，来源于链霉菌 | / | 1 | 瓶 | 220.8 | 220.8 |  | / | 否
148 | 青霉素-链霉素 (10，000 U/mL) | 100ml/瓶 | 1 | 瓶 | 250 | 250 |  | Gibco | 是
149 | 食用植物油DNA提取试剂盒 | 50T/盒 | 2 | 盒 | 7350 | 14700 |  | 重鼎生物 | 否
150 | 食用淀粉及其制品DNA提取试剂盒 | 50T/盒 | 4 | 盒 | 550 | 2200 |  | 西诺通科 | 否
151 | 马血清，热灭活，新西兰来源 | 500ml | 1 | 瓶 | 1900 | 1900 |  | Gibco | 是
152 | 高密度脂蛋白胆固醇 | KH1015-2 | 2 | 瓶 | 840 | 1680 |  | 浙江强盛生物 | 否
153 | 麦麸过敏原酶联免疫检测试剂盒 | 96T | 1 | 盒 | 3950 | 3950 |  | Megazyme | 是
154 | 黄曲霉B1酶联免疫试剂盒 | 96孔 | 1 | 盒 | 1370 | 1370 |  | Biotech | 否
155 | 黄曲霉M1酶联免疫试剂盒 | 96孔 | 1 | 盒 | 1600 | 1600 |  | Biotech | 否
608593.2

## 采购包3
采购包3 管制类危险化学品
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 参考单价（人民币：元） | 总金额（人民币：元） | 说明 | 采购人目前在用品牌 | 是否接受进口 | 产品标识
1 | 2-丁酮（甲基乙基酮） | AR，500mL | 5 | 瓶 | 50 | 250 |  | 国药 | 否
2 | 三氯甲烷 | 500mL/瓶 | 280 | 瓶 | 50 | 14000 |  | 国药 | 否
3 | 三氯甲烷 | AR，500mL | 57 | 瓶 | 48 | 2736 |  | 国药 | 否
4 | 丙酮 | 4L/瓶，4瓶/箱 | 4 | 瓶 | 500 | 2000 |  | 天地 | 否
5 | 丙酮 | 500mL | 10 | 瓶 | 26 | 260 |  | 国药 | 否
6 | 丙酮 | 500mL AR ≥99.5% | 30 | 瓶 | 24 | 720 |  | / | 否
7 | 丙酮 | 500mL/瓶 | 40 | 瓶 | 24 | 960 |  | 国药 | 否
8 | 丙酮 | 500ml AR | 2 | 瓶 | 23 | 46 |  | 国药沪试 | 否
9 | 丙酮 | AR，500mL | 20 | 瓶 | 241 | 4820 |  | 国药 | 否
10 | 丙酮 | HPLC，4L | 3 | 瓶 | 500 | 1500 |  | 天地 | 否
11 | 乙酸酐 | 500mL AR ≥99.5% | 2 | 瓶 | 63 | 126 |  | / | 否
12 | 乙酸酐 | AR，500mL | 2 | 瓶 | 63 | 126 |  | 国药 | 否
13 | 乙醚 | 500mL AR ≥99.5% | 210 | 瓶 | 34 | 7140 |  | 国药 | 否
14 | 乙醚 | AR，500mL | 5 | 瓶 | 40 | 200 |  | 国药 | 否
15 | 六次甲基四胺 | AR，500g | 1 | 瓶 | 80 | 80 |  | 国药 | 否
16 | 无水乙醚 | 500mL/瓶 | 450 | 瓶 | 30 | 13500 |  | 国药 | 否
17 | 无水乙醚 | 500ml GR | 10 | 瓶 | 44 | 440 |  | 莱宝 | 否
18 | 无水乙醚 | AR，500mL | 300 | 瓶 | 32 | 9600 |  | 国药 | 否
19 | 浓硫酸 | 98%，500mL | 10 | 瓶 | 23 | 230 |  | 南京化试 | 否
20 | 甲苯 | HPLC，4L | 3 | 瓶 | 689 | 2067 |  | 国药沃凯 | 否
21 | 盐酸 | 1加仑 | 1 | 瓶 | 1439 | 1439 |  | CNW | 否
22 | 盐酸 | 2.5L GR | 30 | 瓶 | 110 | 3300 |  | 凌峰（塑料瓶） | 否
23 | 盐酸 | 37%，500mL | 500 | 瓶 | 20 | 10000 |  | 南京化试 | 否
24 | 盐酸 | 500mL GR 36.0～38.0% | 50 | 瓶 | 21.5 | 1075 |  | / | 否
25 | 盐酸 | 500mL/瓶 | 80 | 瓶 | 360 | 28800 |  | 国药 | 否
26 | 盐酸 | AR，500mL | 30 | 瓶 | 30 | 900 |  | 国药 | 否
27 | 盐酸 | GR，500mL | 10 | 瓶 | 100 | 1000 |  | 国药 | 否
28 | 盐酸 | GR，500mL，36.0~38.0% | 50 | 瓶 | 19 | 950 |  | 国药 | 否
29 | 硝酸 | 2.5L | 1 | 瓶 | 1559 | 1559 |  | CNW | 否
30 | 硝酸 | 2.5L GR | 20 | 瓶 | 473 | 9460 |  | CNW | 否
31 | 硝酸 （核心产品） | 2.5L/瓶 | 286 | 瓶 | 473 | 135278 |  | CNW | 否
32 | 硝酸 | 4L 电子级G2 | 2 | 瓶 | 452 | 904 |  | / | 否
33 | 硝酸 | 500mL GR 65.0～68.0% | 50 | 瓶 | 28 | 1400 |  | / | 否
34 | 硝酸 | 500ml GR | 20 | 瓶 | 28 | 560 |  | 国药 | 否
35 | 硝酸 | 500ml UltraPureChrom™， for HPLC， ≥70% | 2 | 瓶 | 208.9 | 417.8 |  | / | 否
36 | 硝酸 | 60多项金属元素杂质ppb级别2.5L | 1 | 瓶 | 1427 | 1427 |  | CNW | 否
37 | 硝酸 | AR，500mL | 25 | 瓶 | 50 | 1250 |  | 国药 | 否
38 | 硝酸 | GR2.5L | 52 | 瓶 | 473 | 24596 |  | CNW | 否
39 | 硝酸 | GR，500mL | 8 | 瓶 | 100 | 800 |  | 国药 | 否
40 | 硝酸 | HPLC，500mL | 8 | 瓶 | 209 | 1672 |  | 阿拉丁 | 否
41 | 硝酸 | ppb级，2.5L | 2 | 瓶 | 1427 | 2854 |  | CNW | 否
42 | 硝酸钾 | 500g AR | 2 | 瓶 | 49 | 98 |  | 国药沪试 | 否
43 | 硝酸钾 | AR，500g | 1 | 瓶 | 80 | 80 |  | 国药 | 否
44 | 硝酸银 | 100g AR ≥99.8% | 1 | 瓶 | 1228 | 1228 |  | / | 否
45 | 硫酸 | 500mL AR 95.0~98.0% | 40 | 瓶 | 23 | 920 |  | / | 否
46 | 硫酸 | 500mL/瓶 | 244 | 瓶 | 21 | 5124 |  | 国药 | 否
47 | 硫酸 | 75%，2.5L | 200 | 瓶 | 110 | 22000 |  | 上海凌峰化学试剂 | 否
48 | 硫酸 | AR，500mL | 60 | 瓶 | 20 | 1200 |  | 国药 | 否
49 | 硫酸 | GR，500mL | 4 | 瓶 | 100 | 400 |  | 国药 | 否
50 | 硼氢化钠 | AR，100g | 1 | 瓶 | 769 | 769 |  | 国药 | 否
51 | 硼氢化钾 | 100g 97% | 1 | 瓶 | 284 | 284 |  | 阿拉丁 | 否
52 | 硼氢化钾 | 500g AR | 1 | 瓶 | 338 | 338 |  | 国药 | 否
53 | 硼氢化钾 | AR，100g | 1 | 瓶 | 260 | 260 |  | 国药 | 否
54 | 过氧化氢 | 30%，500mL/瓶 | 26 | 瓶 | 42 | 1092 |  | 国药 | 否
55 | 过氧化氢 | 500mL AR ≥30.0% | 6 | 瓶 | 26 | 156 |  | / | 否
56 | 过氧化氢 | 500ml GR | 2 | 瓶 | 28 | 56 |  | 国药 | 否
57 | 过氧化氢 | 500ml ，30%，AR | 5 | 瓶 | 28 | 140 |  | 国药 | 否
58 | 过氧化氢 | AR，500mL | 3 | 瓶 | 100 | 300 |  | 国药 | 否
59 | 过氧化氢 | GR，30%，500mL | 10 | 瓶 | 27 | 270 |  | 国药 | 否
60 | 重铬酸钾 | AR，500g | 1 | 瓶 | 150 | 150 |  | 国药 | 否
61 | 高氯酸 | AR，500mL | 1 | 瓶 | 370 | 370 |  | 国药 | 否
62 | 高锰酸钾 | AR，500g | 2 | 瓶 | 160 | 320 |  | 国药 | 否
63 | 甲苯 | 500mL AR ≥99.5% | 40 | 瓶 | 35 | 1400 |  | 国药 | 否
327397.8

## 采购包4
采购包4 色谱质谱光谱类耗材
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 参考单价（人民币：元） | 总金额（人民币：元） | 说明 | 采购人目前在用品牌 | 是否接受进口 | 产品标识
1 | ICP-MS 混合内标 | 100 mL | 1 | 瓶 | 2919 | 2919 |  | 安捷伦 | 是
2 | ICP-MS混合内标 | 100μg/mL，100mL | 1 | 支 | 2445 | 2445 |  | 安捷伦 | 是
3 | 1.5mL棕色螺口进样瓶 | 1.5mL，100个/盒 | 1000 | 盒 | 112 | 112000 |  | 安捷伦 | 是
4 | 1.5mL棕色钳口进样瓶 | 1.5mL，100个/盒 | 400 | 盒 | 111 | 44400 |  | 安捷伦 | 是
5 | 1/16 英寸 PEEK 手紧式接头 | 10/包 | 1 | 包 | 646 | 646 |  | 安捷伦 | 是
6 | 1/16 英寸三通 | 316 不锈钢，低死体积 | 1 | 根 | 3662 | 3662 |  | 安捷伦 | 是
7 | 10ppm调谐液 | 10 ppm，100 mL | 5 | 瓶 | 3640 | 18200 |  | 安捷伦 | 是
8 | 1L透明流动相玻璃瓶 | 1L | 10 | 个 | 187 | 1870 |  | 安捷伦 | 是
9 | 1ppb调谐液 | 500mL/瓶 | 10 | 瓶 | 3746 | 37460 |  | 安捷伦 | 是
10 | 2L透明流动相玻璃瓶 | 2L | 10 | 个 | 504 | 5040 |  | 安捷伦 | 是
11 | 7700/7800/8800 镍截取锥，x 透镜 | 1 包 | 1 | 包 | 5622 | 5622 |  | 安捷伦 | 是
12 | 7900/8900 镍截取锥，x 透镜 | / | 12 | 包 | 6511 | 78132 |  | 安捷伦 | 是
13 | 7900/8900 镍截取锥，x 透镜 | 1/包 | 3 | 包 | 6511 | 19533 |  | 安捷伦 | 是
14 | AVF 60 GOLD 泵油 | / | 5 | 包 | 884 | 4420 |  | 安捷伦 | 是
15 | AdvanceBio RP-mAb C4柱，2.1×100 mm， 3.5um | / | 1 | 包 | 8280 | 8280 |  | 安捷伦 | 是
16 | AdvanceBio RP-mAb C4柱，4.6×150mm， 3.5um | / | 2 | 包 | 9020 | 18040 |  | 安捷伦 | 是
17 | Agilent Cool Clear 冷却液 | 7.6 L/包 | 2 | 包 | 1786 | 3572 |  | 安捷伦 | 是
18 | Bond Elut HLB | 200 mg，6 mL 管 | 8 | 盒 | 1537 | 12296 | 色谱类 | 安捷伦 | 是
19 | C18-HD柱芯 | 12.5×4.6mm 8/pk | 20 | 盒 | 1374 | 27480 |  | 安捷伦 | 是
20 | EMR净化柱 | 50个/盒 | 105 | 盒 | 3324 | 349020 |  | 安捷伦 | 是
21 | Eclipse Plus C18 保护柱 | / | 4 | 根 | 2029 | 8116 |  | 安捷伦 | 是
22 | Eclipse Plus C18 柱 | 4.6 × 250 mm， 5 μm | 1 | 根 | 6464 | 6464 |  | 安捷伦 | 是
23 | Eclipse Plus C18 柱，4.6 × 250 mm， 5 μm | / | 1 | 包 | 6464 | 6464 |  | 安捷伦 | 是
24 | Eclipse plus C18 色谱柱 | 4.6*150mm，5um | 12 | 根 | 5796 | 69552 |  | 安捷伦 | 是
25 | FID 清洁工具包 | / | 1 | 盒 | 631 | 631 |  | 安捷伦 | 是
26 | FS 离子导入系统，0.6 mm 内径，180 mm | FS 离子导入系统，0.6 mm 内径，180 mm | 1 | 个 | 15588 | 15588 |  | 安捷伦 | 是
27 | Gas Clean 气体净化载气 | Gas Clean 气体净化载气 | 4 | 个 | 2753 | 11012 |  | 安捷伦 | 是
28 | HP-5 柱 | 30 m，0.25 mm，0.25 um | 5 | 根 | 6332 | 31660 |  | 安捷伦 | 是
29 | HP-5 柱 | 30 m，0.32 mm，0.25 um | 5 | 根 | 6840 | 34200 |  | 安捷伦 | 是
30 | HP-5MS UI柱 | 30m， 0.25mm， 0.25μm，Intμvo | 1 | 根 | 9402 | 9402 |  | 安捷伦 | 是
31 | HP-5MS 柱，30 m， 0.25 mm， 0.25 um | / | 1 | 包 | 7143 | 7143 |  | 安捷伦 | 是
32 | HP-5MS 超高惰性柱 | 15 m， 0.25 mm， 0.25 um | 4 | 根 | 4755 | 19020 |  | 安捷伦 | 是
33 | HP-5MS 超高惰性柱 | 30 m， 0.25 mm， 0.25 μm | 1 | 根 | 7790 | 7790 |  | 安捷伦 | 是
34 | HP-5MS 超高惰性柱 30 m， 0.25 mm， 0.25 µm | HP-5MS 超高惰性柱 30 m， 0.25 mm， 0.25 µm | 1 | 根 | 7790 | 7790 |  | 安捷伦 | 是
35 | HP-5Q，30 m，0.25 mm，0.25µm7英寸柱架 | HP-5Q，30 m，0.25 mm，0.25µm7英寸柱架 | 1 | 个 | 8120 | 8120 |  | 安捷伦 | 是
36 | HP-5ms 柱，15 m，0.25 mm，0.25 µm，7 英寸柱架 | —— | 5 | 件 | 4360 | 21800 |  | 安捷伦 | 是
37 | HP-5ms 柱，15 m，0.25 mm，1.00 um，7 英寸柱架 | / | 1 | 包 | 4360 | 4360 |  | 安捷伦 | 是
38 | HP-5ms 气相色谱柱，30 m， 0.25 mm， 0.25 µm，7 英寸柱架 | HP-5ms 气相色谱柱，30 m， 0.25 mm， 0.25 µm，7 英寸柱架 | 3 | 根 | 7143 | 21429 |  | 安捷伦 | 是
39 | HP-5ms超高惰性柱，30m，0.32mm，0.25um，7英寸柱架 | / | 1 | 包 | 8409 | 8409 |  | 安捷伦 | 是
40 | HP-FFAP 柱，30 m，0.32 mm，0.25 um，7 英寸柱架 | / | 1 | 包 | 7178 | 7178 |  | 安捷伦 | 是
41 | HP-VOC 柱，60 m，0.20 mm，1.10 µm，7 英寸柱架 | HP-VOC 柱，60 m，0.20 mm，1.10 µm，7 英寸柱架 | 1 | 根 | 11337 | 11337 |  | 安捷伦 | 是
42 | ICP-MS 镍采样锥 | / | 6 | 包 | 6578 | 39468 |  | 安捷伦 | 是
43 | ICP-MS 镍采样锥 | 1/包 | 3 | 包 | 6578 | 19734 |  | 安捷伦 | 是
44 | ICP-MS调谐溶液 | 2%硝酸基质，1μg/L；500mL/瓶，共2瓶 | 2 | 瓶 | 3746 | 7492 | 光谱类 | 安捷伦 | 是
45 | ICPMS 蠕动泵管，内标，蓝色/橙色 | 12/包 | 2 | 包 | 1941 | 3882 |  | 安捷伦 | 是
46 | ICPMS屏蔽套 | 7/8x00 | 3 | 份 | 3187 | 9561 |  | 安捷伦 | 是
47 | ICPMS屏蔽片 | / | 5 | 份 | 6578 | 32890 |  | 安捷伦 | 是
48 | ICPMS雾化器 | / | 3 | 个 | 8673 | 26019 |  | 安捷伦 | 是
49 | Intuvo 聚酰亚胺垫圈 | 5/包 | 1 | 包 | 1181 | 1181 |  | 安捷伦 | 是
50 | PE 泵密封垫 | 2/包 | 1 | 包 | 1845 | 1845 |  | 安捷伦 | 是
51 | PTFE Frits 5PK | / | 5 | 盒 | 416 | 2080 | 色谱类 | 安捷伦 | 是
52 | PTFE 滤芯，5/包 | / | 2 | 包 | 416 | 832 |  | 安捷伦 | 是
53 | PTFE滤芯 5 PK | / | 11 | 包 | 416 | 4576 |  | 安捷伦 | 是
54 | Poroshell 120 EC-C18柱，2.1×50mm，1.9um | / | 1 | 包 | 8465 | 8465 |  | 安捷伦 | 是
55 | Poroshell120 EC-C8 | 4.6x100mm，4μm，带柱ID | 1 | 根 | 6083 | 6083 | 色谱类 | 安捷伦 | 是
56 | RP-18色谱柱 | 5μm 4.6*150mm | 5 | 根 | 5796 | 28980 |  | 安捷伦 | 是
57 | SB-Aq 柱 | 4.6 × 250 mm， 5 μm | 5 | 根 | 6330 | 31650 |  | 安捷伦 | 是
58 | SST连接毛细管 | 60cm，0.17mm | 5 | 根 | 881 | 4405 |  | 安捷伦 | 是
59 | U系列雾化器（玻璃） | 1/包 | 1 | 包 | 8673 | 8673 |  | 安捷伦 | 是
60 | VL C18-HD保护柱 | 4.6*12mm | 23 | 盒 | 1374 | 31602 |  | 安捷伦 | 是
61 | ValueLab LC GP-C18 柱 | 4.6×150mm，5μm，120Å | 2 | 根 | 3035 | 6070 |  | 安捷伦 | 是
62 | ValueLab LC GP-NH₂ 柱， | 4.6 × 250 mm， 5 μm | 1 | 根 | 3695 | 3695 |  | 安捷伦 | 是
63 | ZORBAX SB 80Å C18柱 | / | 1 | 根 | 5559 | 5559 |  | 安捷伦 | 是
64 | Zorbax Eclipse plus C18 色谱柱 | 4.6*250mm，5um | 10 | 根 | 6464 | 64640 |  | 安捷伦 | 是
65 | {2805 2806-50}Deuterium lamp w. RFID for VWD | / | 2 | 盒 | 7010 | 14020 |  | 安捷伦 | 是
66 | {2813 2814-45}Poroshell 120， PFP | 4.6x100mm， 4μm | 1 | 盒 | 6026 | 6026 |  | 安捷伦 | 是
67 | 三卡头蠕动泵管线 | 灰色/灰色接头，12/包 | 2 | 包 | 588 | 1176 |  | 安捷伦 | 是
68 | 三聚氰胺固相萃取柱 | 200mg，6mL，30/包 | 2 | 包 | 1918 | 3836 | 色谱类 | 安捷伦 | 是
69 | 三通组件 pc 进样针 psd 120 | 1/包 | 1 | 包 | 7180 | 7180 |  | 安捷伦 | 是
70 | 不粘连 BTO 进样隔垫，11 mm，100/包 | / | 2 | 包 | 1804 | 3608 |  | 安捷伦 | 是
71 | 不起毛布，23 × 23 cm，100% 棉，15/包 | 不起毛布，23 × 23 cm，100% 棉，15/包 | 1 | 包 | 794 | 794 |  | 安捷伦 | 是
72 | 不起毛布，无纺布 | 23 × 23 cm，100% 棉，15/包 | 2 | 包 | 794 | 1588 |  | 安捷伦 | 是
73 | 不锈钢Difflok帽 | MKI-MTD-1169 | 1 | 套 | 4059 | 4059 |  | 安捷伦 | 是
74 | 不锈钢接头，两通 | / | 4 | 根 | 428 | 1712 |  | 安捷伦 | 是
75 | 不锈钢毛细管 | 0.17 x 400mm | 10 | 根 | 585 | 5850 |  | 安捷伦 | 是
76 | 二维液相紫外灯 | / | 2 | 个 | 12189 | 24378 |  | 安捷伦 | 是
77 | 内插管 | 07673-40180 | 5 | 件 | 278 | 1390 |  | 安捷伦 | 是
78 | 喷嘴，FID 喷嘴，通用接头 | 内径 0.011 英寸 | 1 | 盒 | 825 | 825 |  | 安捷伦 | 是
79 | 固相微萃取纤维，SPME 纤维头 DVB/C-WR/PDMS/10，灰色，3/包 | 固相微萃取纤维，SPME 纤维头 DVB/C-WR/PDMS/10，灰色，3/包 | 2 | 件 | 5104 | 10208 |  | 安捷伦 | 是
80 | 固相萃取柱 | QμEChERS 萃取盐，带管，EN 方法，50/包 | 12 | 包 | 1895 | 22740 | 色谱类 | 安捷伦 | 是
81 | 固相萃取柱，15mL 分散SPE试剂盒 | 用于分析多脂肪样品，AOAC方法 | 9 | 盒 | 1895 | 17055 | 色谱类 | 安捷伦 | 是
82 | 固相萃取柱，BE在线SPE，PLRP-S | 4.6x12.5mm，3/包 | 1 | 包 | 2315 | 2315 | 色谱类 | 安捷伦 | 是
83 | 固相萃取柱，Bond Elut EMR-Lipid 分散 SPE | 50/包 | 5 | 包 | 2537 | 12685 | 色谱类 | 安捷伦 | 是
84 | 固相萃取柱，Bond Elut NEXUS 柱，200 mg，6 mL，30/包 | 固相萃取柱，Bond Elut NEXUS 柱，200 mg，6 mL，30/包 | 1 | 包 | 2199 | 2199 |  | 安捷伦 | 是
85 | 固相萃取柱，Bond Elut Plexa PCX柱 | 60mg，3mL，50/包 | 2 | 包 | 1382 | 2764 | 色谱类 | 安捷伦 | 是
86 | 固相萃取柱，Captiva EMR-Lipid | 3mL，300mg，100/包 | 4 | 包 | 2844 | 11376 | 色谱类 | 安捷伦 | 是
87 | 固相萃取柱，EMR-Lipid Bond Elut Polish反萃管 | 50/包 | 5 | 包 | 708 | 3540 | 色谱类 | 安捷伦 | 是
88 | 固相萃取柱，QuEChERS dSPE GB23200.113 | 用于茶叶和调味品 | 2 | 盒 | 3258 | 6516 | 色谱类 | 安捷伦 | 是
89 | 固相萃取柱，QuEChERS 萃取管，AOAC 方法 | / | 7 | 盒 | 2123 | 14861 | 色谱类 | 安捷伦 | 是
90 | 固相萃取纤维探头，SPME 纤维头组合 1 | / | 1 | 包 | 8738 | 8738 |  | 安捷伦 | 是
91 | 在线过滤器滤芯 0.5微米 | 5个/包 | 11 | 包 | 1692 | 18612 |  | 安捷伦 | 是
92 | 在线过滤器组件 | 4.6 x 0.5 | 1 | 盒 | 4532 | 4532 |  | 安捷伦 | 是
93 | 在线过滤器组件，2.1*0.2 | 在线过滤器组件，2.1*0.2 | 1 | 包 | 4532 | 4532 |  | 安捷伦 | 是
94 | 塑料垫圈，清洗密封垫 PE，用于1290/1260/1220液相泵 | 1/包 | 1 | 包 | 683 | 683 | 色谱类 | 安捷伦 | 是
95 | 塑料密封圈 | / | 1 | 包 | 54 | 54 |  | 安捷伦 | 是
96 | 塑料密封圈，前密封垫圈，用于快速连接接头和Quick Turn接头 | 塑料密封圈，前密封垫圈，用于快速连接接头和Quick Turn接头 | 1 | 个 | 54 | 54 |  | 安捷伦 | 是
97 | 塑料指形帽，指型帽 | 15/包 | 1 | 包 | 49 | 49 | 色谱类 | 安捷伦 | 是
98 | 塑料接头，1/16 英寸手紧接头，PEEK | 塑料接头，1/16 英寸手紧接头，PEEK | 2 | 包 | 258 | 516 |  | 安捷伦 | 是
99 | 塑料接头，用于载气的Ezylok气体接头，适用于ICP-OES/MS的同心雾化器 | 塑料接头，用于载气的Ezylok气体接头，适用于ICP-OES/MS的同心雾化器 | 1 | 个 | 391 | 391 |  | 安捷伦 | 是
100 | 塑料瓶架，样品瓶架，塑料，用于 12 mm 钳口微量样品瓶，5/包 | / | 2 | 包 | 870 | 1740 |  | 安捷伦 | 是
101 | 塑料瓶盖，瓶盖，螺口，蓝色，PTFE/红色硅橡胶隔垫，100/包 | 5182-0717 | 5 | 件 | 240 | 1200 | 色谱类 | 安捷伦 | 是
102 | 塑料管，PEEK 管，0.18 × 5000 mm，1.6 mm | 塑料管，PEEK 管，0.18 × 5000 mm，1.6 mm | 1 | 根 | 757 | 757 |  | 安捷伦 | 是
103 | 塑料管，PTFE 溶剂管线，5 m，1.5 mm 内径，3 mm 外径 | 塑料管，PTFE 溶剂管线，5 m，1.5 mm 内径，3 mm 外径 | 1 | 根 | 370 | 370 |  | 安捷伦 | 是
104 | 塑料隔垫，经预清洗的 40 mL 样品瓶隔垫，72/包 | 塑料隔垫，经预清洗的 40 mL 样品瓶隔垫，72/包 | 2 | 包 | 1088 | 2176 |  | 安捷伦 | 是
105 | 安捷伦冷却液 | 3.8L*2 | 4 | 瓶 | 1786 | 7144 |  | 安捷伦 | 是
106 | 安捷伦真空泵油 | / | 20 | 瓶 | 1214 | 24280 |  | 安捷伦 | 是
107 | 安捷伦真空泵油，45 Platinum，0.946升 | 安捷伦真空泵油，45 Platinum，0.946升 | 1 | 件 | 863 | 863 |  | 安捷伦 | 是
108 | 安捷伦真空泵油，68 Platinum | 1 夸脱 | 5 | 盒 | 863 | 4315 |  | 安捷伦 | 是
109 | 安捷伦自动进样针 | 内径 1.0 mm | 8 | 根 | 3365 | 26920 |  | 安捷伦 | 是
110 | 安捷伦进样小瓶配套内插管 | 5181-1270 | 5 | 件 | 1108 | 5540 |  | 安捷伦 | 是
111 | 密封垫圈 | 0.4 mm VG，用于 0.1–0.25 mm 色谱柱，10/包 | 1 | 包 | 742 | 742 |  | 安捷伦 | 是
112 | 密封垫圈，0.4 mm VG，用于 0.1–0.25 mm 色谱柱，10/包 | / | 10 | 包 | 742 | 7420 |  | 安捷伦 | 是
113 | 密封垫圈，0.5 mm VG，0.32 mm 色谱柱，10/包 | / | 10 | 包 | 702 | 7020 |  | 安捷伦 | 是
114 | 密封垫，分流平板，超高惰性，带垫圈 | 密封垫，分流平板，超高惰性，带垫圈 | 3 | 套 | 554 | 1662 |  | 安捷伦 | 是
115 | 带 PTFE 滤芯的短放空阀 | / | 1 | 盒 | 4253 | 4253 |  | 安捷伦 | 是
116 | 常量矩形比色皿，石英，配对，PTFE 盖，10mm光程，3500µL，2/包 | 常量矩形比色皿，石英，配对，PTFE 盖，10mm光程，3500µL，2/包 | 1 | 个 | 2543 | 2543 |  | 安捷伦 | 是
117 | 快速转接头 | / | 10 | 个 | 3320 | 33200 |  | 安捷伦 | 是
118 | 快速连接组件，InfinityLab 快速连接组件，不锈钢，0.17x105mm | 快速连接组件，InfinityLab 快速连接组件，不锈钢，0.17x105mm | 2 | 个 | 3334 | 6668 |  | 安捷伦 | 是
119 | 快速连接组件，Quick Connect，不锈钢，0.12×105mm | 快速连接组件，Quick Connect，不锈钢，0.12×105mm | 2 | 个 | 3320 | 6640 |  | 安捷伦 | 是
120 | 惰性Difflok帽 | MKI-MTD-1204 | 1 | 套 | 8605 | 8605 |  | 安捷伦 | 是
121 | 截取锥，7900/8900 镍截取锥，x 透镜，1/包 | 截取锥，7900/8900 镍截取锥，x 透镜，1/包 | 1 | 个 | 6511 | 6511 |  | 安捷伦 | 是
122 | 手拧式凸缘色谱柱螺帽，用于 MSD | / | 2 | 包 | 1088 | 2176 |  | 安捷伦 | 是
123 | 手拧式色谱柱螺母部件，色谱柱螺帽组件，手紧式 | / | 2 | 包 | 985 | 1970 |  | 安捷伦 | 是
124 | 果蔬quchers净化包 （核心产品） | 50个/盒 | 100 | 盒 | 2000 | 200000 |  | 安捷伦 | 是
125 | 果蔬quchers提取包 | 50个/盒 | 50 | 盒 | 2123 | 106150 |  | 安捷伦 | 是
126 | 柱塞杆密封垫，用于 1100/1200 和 1050 | 2/包 | 2 | 包 | 1361 | 2722 |  | 安捷伦 | 是
127 | 样品瓶盖，隔垫，螺口，18mm，银色磁性，PTFE/硅橡胶耐高温隔垫 | / | 3 | 包 | 1267 | 3801 | 色谱类 | 安捷伦 | 是
128 | 样品瓶盖，隔垫，钳口，20mm，银色磁性，PTFE/硅橡胶耐高温隔垫 | / | 3 | 包 | 690 | 2070 | 色谱类 | 安捷伦 | 是
129 | 样品瓶盖，黑色，螺口，固定，PTFE/硅橡胶，2 mL，1000/包 | 样品瓶盖，黑色，螺口，固定，PTFE/硅橡胶，2 mL，1000/包 | 10 | 件 | 637 | 6370 |  | 安捷伦 | 是
130 | 样品瓶，样品瓶，螺口，顶空，棕色，20 mL，23 × 75 mm | 100/包 | 20 | 包 | 1021 | 20420 | 色谱类 | 安捷伦 | 是
131 | 样品瓶，样品瓶，钳口，顶空，棕色，带刻度标记和书写签，平底 | 10mL，100/包 | 2 | 包 | 468 | 936 | 色谱类 | 安捷伦 | 是
132 | 样品瓶，样品瓶，钳口，顶空，棕色，带刻度标记和书写签，平底 | 20mL，100/包 | 2 | 包 | 542 | 1084 | 色谱类 | 安捷伦 | 是
133 | 样品瓶，样品瓶，钳口，顶空，透明，带刻度标记和书写签，平底 | 20mL，100/包 | 2 | 包 | 468 | 936 | 色谱类 | 安捷伦 | 是
134 | 样品瓶，螺口，棕色，带书写签 | 2 mL，100/包 | 20 | 包 | 112 | 2240 | 色谱类 | 安捷伦 | 是
135 | 样品瓶，螺口，棕色，带书写签，2 mL，10000/包 | 样品瓶，螺口，棕色，带书写签，2 mL，10000/包 | 1 | 包 | 9618 | 9618 |  | 安捷伦 | 是
136 | 样品瓶，螺口，透明，带书写签，2 mL，10000/包 | 样品瓶，螺口，透明，带书写签，2 mL，10000/包 | 1 | 件 | 10858 | 10858 |  | 安捷伦 | 是
137 | 样品锥，ICP-MS 镍采样锥，1 包 | 样品锥，ICP-MS 镍采样锥，1 包 | 1 | 个 | 6578 | 6578 |  | 安捷伦 | 是
138 | 橡胶护套，机械臂手指端盖 | 用于 7693 | 1 | 盒 | 632 | 632 |  | 安捷伦 | 是
139 | 止回阀，1260 Infinity 出口阀 | N 型 | 1 | 盒 | 6615 | 6615 |  | 安捷伦 | 是
140 | 毛细管，InfinityLab 快速连接毛细管，不锈钢，0.12x105mm | 毛细管，InfinityLab 快速连接毛细管，不锈钢，0.12x105mm | 1 | 根 | 667 | 667 |  | 安捷伦 | 是
141 | 毛细管，不锈钢 | 0.17mmx700 S/S，泵到进样器，用于2 机架配置 | 1 | 根 | 844 | 844 |  | 安捷伦 | 是
142 | 毛细管，不锈钢毛细管 | 0.12 × 50 mm，带长套管 | 1 | 根 | 881 | 881 |  | 安捷伦 | 是
143 | 毛细管，不锈钢毛细管 | 0.17 mm 内径，150 mm，无接头 | 2 | 根 | 749 | 1498 |  | 安捷伦 | 是
144 | 毛细管，不锈钢毛细管 | 0.17 × 120 mm | 2 | 根 | 853 | 1706 |  | 安捷伦 | 是
145 | 毛细管，不锈钢毛细管 | 0.17 × 300 mm，S/SX 接头 | 2 | 根 | 637 | 1274 |  | 安捷伦 | 是
146 | 毛细管，不锈钢毛细管，0.17 mm × 400 S/S，泵到进样器 | 毛细管，不锈钢毛细管，0.17 mm × 400 S/S，泵到进样器 | 1 | 根 | 814 | 814 |  | 安捷伦 | 是
147 | 毛细管，不锈钢连接毛细管 | 0.17mm，60cm，用作出口毛细管或连接泵到进样器 | 2 | 根 | 394 | 788 |  | 安捷伦 | 是
148 | 毛细管，管线，不锈钢 | 0.17 mm 内径，280 mm，无接头 | 1 | 根 | 394 | 394 |  | 安捷伦 | 是
149 | 气相进样口不分流衬管 | 25个/盒 | 10 | 盒 | 7678 | 76780 |  | 安捷伦 | 是
150 | 气相进样口分类衬管 | 25个/盒 | 10 | 盒 | 588 | 5880 |  | 安捷伦 | 是
151 | 氘灯，8 针，带 RFID，用于 DAD | / | 1 | 盒 | 12189 | 12189 |  | 安捷伦 | 是
152 | 氘灯，带 RFID，用于 DAD/MWD | / | 6 | 个 | 10765 | 64590 |  | 安捷伦 | 是
153 | 氨基柱 | 250*4.6*5μm | 2 | 根 | 3695 | 7390 |  | 安捷伦 | 是
154 | 波长校正液(OES) | 500 mL，50 ppm | 5 | 瓶 | 5446 | 27230 |  | 安捷伦 | 是
155 | 注射器，ALS 进样针 | 10 µL，固定式针头，23-26s/42/锥形针尖 | 2 | 盒 | 560 | 1120 |  | 安捷伦 | 是
156 | 注射器，CTC RTC顶空固定针头进样针2.5mL，PTFE头，23/65/侧孔 | 注射器，CTC RTC顶空固定针头进样针2.5mL，PTFE头，23/65/侧孔 | 2 | 个 | 2617 | 5234 |  | 安捷伦 | 是
157 | 注射器，蓝色系列 | 10μL，固定式针头，23-26s/42/锥形，PTFE头推杆 | 1 | 盒 | 4955 | 4955 |  | 安捷伦 | 是
158 | 注射器，蓝色系列进样针10µL，固定针头，23-26/42/锥形，PTFE头推杆 | 注射器，蓝色系列进样针10µL，固定针头，23-26/42/锥形，PTFE头推杆 | 20 | 个 | 871 | 17420 |  | 安捷伦 | 是
159 | 注射器，蓝色系列进样针，10uL，固定针头，23-26s/42/锥形针尖，6/包 | / | 2 | 包 | 4063 | 8126 |  | 安捷伦 | 是
160 | 注射器，进样针，10µL，固定式针头，23-26s/42/锥形针尖，6/包 | 注射器，进样针，10µL，固定式针头，23-26s/42/锥形针尖，6/包 | 3 | 包 | 3209 | 9627 |  | 安捷伦 | 是
161 | 测试试剂，ESI-L 低浓度调谐混标 | 100 mL | 2 | 瓶 | 2412 | 4824 | 色谱类 | 安捷伦 | 是
162 | 测试试剂，ESI-L 低浓度调谐混标，100 mL | / | 2 | 包 | 2412 | 4824 |  | 安捷伦 | 是
163 | 测试试剂，ESI-L 低浓度调谐混标，100 mL | 测试试剂，ESI-L 低浓度调谐混标，100 mL | 1 | 瓶 | 2412 | 2412 |  | 安捷伦 | 是
164 | 润滑剂，机械泵用油，Edwards Ultragrade，1L | / | 2 | 包 | 333 | 666 |  | 安捷伦 | 是
165 | 溶剂瓶，InfinityLab 溶剂瓶，棕色，1000 mL | 溶剂瓶，InfinityLab 溶剂瓶，棕色，1000 mL | 2 | 个 | 470 | 940 |  | 安捷伦 | 是
166 | 溶剂瓶，InfinityLab 溶剂瓶，透明，1000 mL，带盖 | 溶剂瓶，InfinityLab 溶剂瓶，透明，1000 mL，带盖 | 2 | 个 | 221 | 442 |  | 安捷伦 | 是
167 | 溶剂过滤头 | / | 10 | 个 | 1241 | 12410 |  | 安捷伦 | 是
168 | 热解涂层间隔管 | 10/包 | 1 | 包 | 5061 | 5061 | 色谱类 | 安捷伦 | 是
169 | 用于 58/5900 ICP-OES 的进气口过滤器滤芯 | 用于 58/5900 ICP-OES 的进气口过滤器滤芯 | 5 | 个 | 580 | 2900 |  | 安捷伦 | 是
170 | 用于 AA 的 VGA-77 气液分离器 | / | 1 | 盒 | 7219 | 7219 |  | 安捷伦 | 是
171 | 用于 G1321A 荧光检测器的闪烁灯 | / | 1 | 盒 | 8588 | 8588 |  | 安捷伦 | 是
172 | 用于采样锥的石墨垫圈 | 3/包 | 1 | 包 | 763 | 763 |  | 安捷伦 | 是
173 | 石墨垫圈，密封垫圈，短型，内径0.5mm，适用于0.1至0.32mm，10/包 | 石墨垫圈，密封垫圈，短型，内径0.5mm，适用于0.1至0.32mm，10/包 | 1 | 包 | 604 | 604 |  | 安捷伦 | 是
174 | 离子源芯，灯丝 | / | 4 | 盒 | 2057 | 8228 |  | 安捷伦 | 是
175 | 离子源芯，灯丝，高温，EI 离子源 | / | 1 | 包 | 2057 | 2057 |  | 安捷伦 | 是
176 | 离子源芯，灯丝，高温，EI 离子源 | 离子源芯，灯丝，高温，EI 离子源 | 20 | 个 | 2057 | 41140 |  | 安捷伦 | 是
177 | 紫外灯 | / | 7 | 个 | 10765 | 75355 |  | 安捷伦 | 是
178 | 聚丙烯管，外径 16 mm，125 mm，1000/盒 | 聚丙烯管，外径 16 mm，125 mm，1000/盒 | 1 | 包 | 1715 | 1715 |  | 安捷伦 | 是
179 | 自动进样器定量管 | 100μL，用于1260自动进样器和1290II样品瓶进样器 | 1 | 盒 | 754 | 754 |  | 安捷伦 | 是
180 | 色谱柱Poroshell120 HILIC-Z，2.1×100mm，2.7u，T | / | 1 | 包 | 11633 | 11633 |  | 安捷伦 | 是
181 | 色谱柱Poroshell120 HILIC-Z，3×150mm，2.7u，T | / | 1 | 包 | 12160 | 12160 |  | 安捷伦 | 是
182 | 色谱柱Poroshell120 HILIC-Z，4.6×150mm，2.7u，T | / | 1 | 包 | 12160 | 12160 |  | 安捷伦 | 是
183 | 色谱柱RRHD Eclipse Plus 95Å C18，3x150mm1.8u | / | 1 | 包 | 8441 | 8441 |  | 安捷伦 | 是
184 | 色谱柱RRHD Eclipse Plus 95Å C18，3x50mm1.8um | / | 1 | 包 | 6642 | 6642 |  | 安捷伦 | 是
185 | 色谱柱RRHD EclipsePlus 95Å C182.1x100mm1.8u | / | 1 | 包 | 6923 | 6923 |  | 安捷伦 | 是
186 | 色谱柱ZORBAX Bonus RP 80Å色谱柱2.1x100mm，3.5um | / | 1 | 包 | 5711 | 5711 |  | 安捷伦 | 是
187 | 色谱柱ZORBAX Original 70Å NH2 | 5μm，4.6x250mm | 1 | 根 | 5883 | 5883 |  | 安捷伦 | 是
188 | 色谱柱ZORBAX PrepHT Rx-C8，21.2×250mm，7um | / | 1 | 包 | 30955 | 30955 |  | 安捷伦 | 是
189 | 色谱柱，DB-1ms超高惰性柱，30m，0.25mm，0.25um，7英寸柱架 | / | 1 | 包 | 7572 | 7572 |  | 安捷伦 | 是
190 | 色谱柱，DB-35ms柱，30m，0.25mm，0.25um，7英寸柱架 | / | 1 | 包 | 7143 | 7143 |  | 安捷伦 | 是
191 | 色谱柱，DB-5ms 柱，30 m，0.25 mm，0.25 µm，7 英寸柱架 | 色谱柱，DB-5ms 柱，30 m，0.25 mm，0.25 µm，7 英寸柱架 | 2 | 根 | 7143 | 14286 |  | 安捷伦 | 是
192 | 色谱柱，DB-5ms超高惰性柱，30m，0.25mm，0.25µm，7英寸柱架 | 色谱柱，DB-5ms超高惰性柱，30m，0.25mm，0.25µm，7英寸柱架 | 3 | 根 | 7790 | 23370 |  | 安捷伦 | 是
193 | 色谱柱，DB-624 柱 | 30 m，0.32 mm，1.80 μm，7 英寸柱架 | 1 | 根 | 7508 | 7508 |  | 安捷伦 | 是
194 | 色谱柱，DB-624 柱，60 m，0.25 mm，1.40 µm，7 英寸柱架 | 色谱柱，DB-624 柱，60 m，0.25 mm，1.40 µm，7 英寸柱架 | 1 | 根 | 11337 | 11337 |  | 安捷伦 | 是
195 | 色谱柱，DB-FFAP柱，30m，0.32mm，1.00µm，7英寸柱架 | 色谱柱，DB-FFAP柱，30m，0.32mm，1.00µm，7英寸柱架 | 1 | 根 | 7178 | 7178 |  | 安捷伦 | 是
196 | 色谱柱，Eclipse Plus 95Å C18柱 | 4.6x150mm，5μm | 5 | 根 | 5796 | 28980 |  | 安捷伦 | 是
197 | 色谱柱，Eclipse Plus 95Å C18柱，4.6x250mm，5µm | 色谱柱，Eclipse Plus 95Å C18柱，4.6x250mm，5µm | 1 | 根 | 6464 | 6464 |  | 安捷伦 | 是
198 | 色谱柱，Eclipse XDB 80Å C18柱，2.1x150mm，3.5µm | 色谱柱，Eclipse XDB 80Å C18柱，2.1x150mm，3.5µm | 1 | 根 | 6518 | 6518 |  | 安捷伦 | 是
199 | 色谱柱，Hi-Plex Ca色谱柱 | 7.7 x 300 mm，8 μm | 1 | 根 | 13015 | 13015 |  | 安捷伦 | 是
200 | 色谱柱，Poroshell 120 EC-C8柱 | 4.6x100mm，4μm | 1 | 根 | 6083 | 6083 |  | 安捷伦 | 是
201 | 色谱柱，Prep 100Å C18柱，30 x 250 mm，10 um | / | 1 | 包 | 53725 | 53725 |  | 安捷伦 | 是
202 | 色谱柱，Rx-SIL 保护柱芯 | 4.6 mm × 12.5 mm，4/包 | 1 | 包 | 2143 | 2143 |  | 安捷伦 | 是
203 | 色谱柱，SB-C18 保护柱芯 | 4.6 mm × 12.5 mm，4/包 | 1 | 包 | 2143 | 2143 |  | 安捷伦 | 是
204 | 色谱柱，ZORBAX 300Å SCX色谱柱，4.6 x 250 mm，5 µm | 色谱柱，ZORBAX 300Å SCX色谱柱，4.6 x 250 mm，5 µm | 1 | 根 | 6421 | 6421 |  | 安捷伦 | 是
205 | 色谱柱，ZORBAX Extend 80Å C18，2.1x50mm，1.8um | / | 1 | 包 | 6061 | 6061 |  | 安捷伦 | 是
206 | 色谱柱，ZORBAX Rx-SIL柱 | 5μm，4.6x250mm | 1 | 根 | 2670 | 2670 |  | 安捷伦 | 是
207 | 色谱柱，ZORBAX SB 300 C8柱，2.1x150mm，3.5um | / | 1 | 包 | 6388 | 6388 |  | 安捷伦 | 是
208 | 色谱柱，ZORBAX SB 80Å C18柱 | 2.1x100mm，3.5um | 3 | 根 | 5559 | 16677 |  | 安捷伦 | 是
209 | 色谱柱，ZORBAX SB 80Å C18柱，2.1x100mm，3.5um | / | 1 | 包 | 5559 | 5559 |  | 安捷伦 | 是
210 | 色谱柱，ZORBAX SB 80Å C18柱，2.1x100mm，3.5µm | 色谱柱，ZORBAX SB 80Å C18柱，2.1x100mm，3.5µm | 1 | 根 | 5559 | 5559 |  | 安捷伦 | 是
211 | 色谱柱，ZORBAX SB 80Å C18柱，2.1x50mm1.8um | / | 1 | 包 | 6698 | 6698 |  | 安捷伦 | 是
212 | 色谱柱，ZORBAX SB 80Å C18柱，4.6x250mm，5um | / | 1 | 包 | 6330 | 6330 |  | 安捷伦 | 是
213 | 色谱柱，ZORBAX SB 80Å C8柱，2.1x150mm，3.5um | / | 1 | 包 | 6518 | 6518 |  | 安捷伦 | 是
214 | 茶叶quchers净化包 | 50个/盒 | 20 | 盒 | 3258 | 65160 |  | 安捷伦 | 是
215 | 茶叶quchers提取包 | 50个/盒 | 20 | 盒 | 1895 | 37900 |  | 安捷伦 | 是
216 | 蠕动泵管，PVC，白色/白色，12/包 | 内径1.3mm | 1 | 包 | 410 | 410 |  | 安捷伦 | 是
217 | 蠕动泵管，PVC，白色/白色，12/包 | 内径1.65mm | 1 | 包 | 410 | 410 |  | 安捷伦 | 是
218 | 蠕动泵管，PVC，白色/白色，12/包 | 蠕动泵管，PVC，白色/白色，12/包 | 1 | 包 | 410 | 410 |  | 安捷伦 | 是
219 | 蠕动泵管，PVC，蓝色/蓝色，12/包 | 蠕动泵管，PVC，蓝色/蓝色，12/包 | 1 | 包 | 410 | 410 |  | 安捷伦 | 是
220 | 衬管，UI，不分流，单锥，玻璃毛 | / | 11 | 包 | 473 | 5203 | 色谱类 | 安捷伦 | 是
221 | 衬管，超高惰性，通用，低压降，带玻璃毛 | / | 10 | 包 | 588 | 5880 | 色谱类 | 安捷伦 | 是
222 | 调谐校准化合物，PFTBA (FC-43) | 调谐校准化合物，PFTBA (FC-43) | 1 | 盒 | 861 | 861 |  | 安捷伦 | 是
223 | 过滤器，Gas Clean 气体净化过滤器，载气 | / | 4 | 包 | 2753 | 11012 | 色谱类 | 安捷伦 | 是
224 | 过滤器，ValueLab，PTFE-Q，25mm，0.45µm，100/包 | 5191-4297 | 5 | 件 | 232 | 1160 |  | 安捷伦 | 是
225 | 过滤器，玻璃过滤器，溶剂入口 | / | 4 | 包 | 617 | 2468 |  | 安捷伦 | 是
226 | 过滤器，玻璃过滤器，溶剂入口 | 过滤器，玻璃过滤器，溶剂入口 | 6 | 个 | 617 | 3702 |  | 安捷伦 | 是
227 | 过滤管，大容量通用捕集阱，氦气 | 1/8 英寸，250p | 2 | 盒 | 4055 | 8110 | 色谱类 | 安捷伦 | 是
228 | 过滤管，大容量通用捕集阱，氦气，1/8 英寸，250 psig | 过滤管，大容量通用捕集阱，氦气，1/8 英寸，250 psig | 2 | 个 | 4055 | 8110 |  | 安捷伦 | 是
229 | 过滤管，大容量通用捕集阱，氦气，1/8英寸，300 psig | / | 3 | 包 | 4055 | 12165 |  | 安捷伦 | 是
230 | 过滤管，大容量通用捕集阱，氮气，1/8 英寸，250 psig | / | 3 | 包 | 4055 | 12165 |  | 安捷伦 | 是
231 | 过滤管，大容量通用捕集阱，氮气，1/8 英寸，250 psig | 过滤管，大容量通用捕集阱，氮气，1/8 英寸，250 psig | 1 | 个 | 4080.43 | 4080.43 |  | 安捷伦 | 是
232 | 过滤管，氧气/水分捕集阱，1/8 英寸 | 过滤管，氧气/水分捕集阱，1/8 英寸 | 1 | 个 | 1638 | 1638 |  | 安捷伦 | 是
233 | 过滤管，烃类捕集阱，1/8 英寸，200 cc | 过滤管，烃类捕集阱，1/8 英寸，200 cc | 1 | 个 | 1844 | 1844 |  | 安捷伦 | 是
234 | 过滤芯，PTFE 滤芯，5/包 | 过滤芯，PTFE 滤芯，5/包 | 5 | 包 | 416 | 2080 |  | 安捷伦 | 是
235 | 进样口衬管，超高惰性，不分流，单细径锥，带玻璃毛， | 25/包 | 40 | 包 | 7678 | 307120 |  | 安捷伦 | 是
236 | 进样衬管，Micro ECD 混合衬管 | / | 1 | 盒 | 571 | 571 | 色谱类 | 安捷伦 | 是
237 | 进样衬管，衬管，UI，不分流，单细径锥，玻璃毛 | 进样衬管，衬管，UI，不分流，单细径锥，玻璃毛 | 20 | 根 | 473 | 9460 |  | 安捷伦 | 是
238 | 进样衬管，进样口衬管，超高惰性，不分流，直型，0.75mm内径，用于SPME | 进样衬管，进样口衬管，超高惰性，不分流，直型，0.75mm内径，用于SPME | 5 | 根 | 469 | 2345 |  | 安捷伦 | 是
239 | 进样衬管，进样口衬管，超高惰性，分流，低压降，带玻璃毛 | 进样衬管，进样口衬管，超高惰性，分流，低压降，带玻璃毛 | 10 | 根 | 588 | 5880 |  | 安捷伦 | 是
240 | 进样针 | 10 μL，23/26 号，GT，FN，锥形 | 1 | 盒 | 683 | 683 |  | 安捷伦 | 是
241 | 进样针 | 10 μL，PTFE 针头，FN 23–26/42/HP | 2 | 盒 | 871 | 1742 |  | 安捷伦 | 是
242 | 进样针 | 10 μL，T/FN/PTFE 针头，23-26s/42/HP | 1 | 盒 | 4022 | 4022 |  | 安捷伦 | 是
243 | 进样针 | 100 μL，用于 PSD 95/96/97/100 | 1 | 盒 | 3005 | 3005 |  | 安捷伦 | 是
244 | 进样针座组件，PEEK | 0.17mm，用于1260 Infinity 自动进样器 | 1 | 盒 | 2151 | 2151 |  | 安捷伦 | 是
245 | 进样针部件 | Agilent 1260 Infinity 自动进样器针头 | 1 | 盒 | 1655 | 1655 |  | 安捷伦 | 是
246 | 进样针，雾化器针头工具包 | 316不锈钢，包括针头支架、密封垫圈和ESI 喷雾针 | 1 | 盒 | 3228 | 3228 |  | 安捷伦 | 是
247 | 针座，高压PEEK针座，0.12mm，用于G7167 Multisampler | 针座，高压PEEK针座，0.12mm，用于G7167 Multisampler | 1 | 个 | 3568 | 3568 |  | 安捷伦 | 是
248 | 阀芯 | / | 6 | 个 | 2649 | 15894 |  | 安捷伦 | 是
249 | 陶瓷均质子 | 50mL，100/pk | 10 | 盒 | 422 | 4220 | 色谱类 | 安捷伦 | 是
250 | 雾化器，U 系列 Seaspray 雾化器（玻璃），1/包 | 雾化器，U 系列 Seaspray 雾化器（玻璃），1/包 | 1 | 个 | 9788 | 9788 |  | 安捷伦 | 是
251 | 预开口瓶盖 | 1000个/包 | 100 | 包 | 683 | 68300 |  | 安捷伦 | 是
252 | 高性能 ZORBAX 保护柱接头工具包 | / | 1 | 盒 | 2670 | 2670 |  | 安捷伦 | 是
253 | 样品瓶 | 5182-0716，螺口，2 mL，棕色，带书写签，经认证，100/包 | 5 | 件 | 250 | 1250 |  | 安捷伦 | 是
254 | 玻璃过滤器，溶剂入口 | 40 μm | 20 | 盒 | 636 | 12720 |  | 安捷伦 | 是
255 | 螺口样品瓶 | 5182-051 | 5 | 件 | 250 | 1250 |  | 安捷伦 | 是
256 | 过滤器，玻璃过滤器，溶剂入口 | / | 20 | 盒 | 617 | 12340 |  | 安捷伦 | 是
257 | 透明溶剂瓶 | 1000mL不带盖 | 5 | 盒 | 120 | 600 |  | 安捷伦 | 否
258 | 样品瓶，钳口，HS，20 mL，透明，100/包 | 20 mL，透明，100/包 | 1 | 包 | 275 | 275 |  | 安捷伦 | 否
3645569.43
注：供应商所投产品必须适用于采购人现有设备，设备型号如下：安捷伦液相 1260、安捷伦液相 1260二代、安捷伦液相 1260三代、安捷伦液质 1260+6460、安捷伦液质 1290+6470、安捷伦液质 1290+6495、安捷伦气相 6890、安捷伦气相 7890、安捷伦气相 8890、安捷伦气相 7697顶空、安捷伦气质 7890-5977B、安捷伦气质 7890-5975C、安捷伦气质 7890-7000A、安捷伦气质 7890-7000D、安捷伦ICPMS 7900、安捷伦ICPMS 7850、安捷伦紫外分光光度计 Cary60、安捷伦荧光分光光度计 Cary Eclipse。