常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：全院医疗设备全维保服务项目

项目编号：JSZC-320400-CTZB-G2026-0050

采 购 人：常州市第七人民医院

采购代理机构：常州市城投建设工程招标有限公司

# 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	19

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	22

第五章   采购需求	29

第六章   拟签订的合同文本	31

第七章   投标文件格式	32

# 第一章   投标邀请

项目概况

常州市第七人民医院全院医疗设备全维保服务项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件，并于2026年06月03日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-CTZB-G2026-0050

2.项目名称：常州市第七人民医院全院医疗设备全维保服务项目

3.项目预算金额：380万元/年

4.项目最高限价：380万元/年

5.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 全院医疗设备全维保服务 | 380 | 1年 | 全院医疗器械全生命周期管理，包含但不限于更换或维修（含零配件及非一次性易耗品）、技术安全检查管理、预防性维护保养管理、巡检、设备应急调配、资产盘点、质量控制检测、不良事件管理、配合上级各项检查、设备培训、提供备用机服务、提供设备等医学装备科承担的服务内容，并提供适用于全生命周期管理的应用软件，该软件在项目结束后所有权归医院。 |

6.合同履行期限：三年，合同一年一签。前一年合同期满，经采购人考核合格后方可续签下一年合同。

7.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

8.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：获得采购合同的投标人应承诺将采购项目中不低于40%的金额分包给一家或多家中小企业。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：/。

三、获取招标文件

1.时间：2026年05月13日至2026年05月20日（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

3.方式：“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载 。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年06月03日14点00分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：/。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业投标人提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市第七人民医院

地    址：常州市延陵东路288号

联系人：王先生

联系电话：0519-69800516

2.采购代理机构信息

名    称：常州市城投建设工程招标有限公司

地    址：常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼

联系方式：0519-81580101

3.项目联系方式

项目联系人：彭艳

电      话：0519-81580152  81580191  81580192（转分机号6034）

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | ■关于核心产品本项目__包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 □本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：____。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：/年/月/日/点/分 考察地点：/。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：/年/月/日/点/分 召开地点：/。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。 |
| 5.9 | 本国产品政策支持 | 关于对采购本国产品给予政策支持，本项目：R适用 不适用。 在填写《关于符合本国产品标准的声明函》时，如未提供声明函、信息填写错误、未完整填报或不符合《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》要求的，则会导致报价不作相应扣除。 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：/； （2）允许分包的金额或者比例：/； （3）其他要求：/。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：投标人对招标文件如有疑问，请将疑问于2026年05月21日11点00分（北京时间）前以书面形式提交或传真至常州市城投建设工程招标有限公司。传真：0519-81580105，邮箱：czctzb@163.com。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：技术部； 联系电话：0519-81580152 81580191 81580192（转分机号6034）； 通讯地址：常州市城投建设工程招标有限公司（常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼）。 |
| 27 | 代理费 | （一）收费对象： □采购人 ■中标人 （二）收费标准： 服 费 务 类 率 型 成交金额（万元）; 服务类. 100（含，下同）以下; 1.5%. 100-500; 0.8%. 500—1000; 0.45%. ……; …. 代理费按差额定率累进法计算。 每年代理费按照上述标准的50%收取。 代理费按上述计算方法不足人民币1500元的，按人民币1500元收取。（三）缴纳时间：中标人应在领取中标通知书时将三年代理费支付至常州市城投建设工程招标有限公司账户。 收款单位：常州市城投建设工程招标有限公司 开户银行：中国建设银行常州大成苑支行 银行账号：32001624236052500905 |
| 26 | 纸质中标（成交）文件 | 中标人在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件叁份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达至常州市城投建设工程招标有限公司，联系方式见《第一章 投标邀请》） |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

5.9采购本国产品的支持政策

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）文件要求，在政府采购中实施本国产品标准及相关支持政策。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

## 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。投标人根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过政府采购一体化平台“苏采云”以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过政府采购一体化平台“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用政府采购一体化平台“苏采云”公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致政府采购一体化平台“苏采云”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形： （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）； （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）； （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异； （五）不同投标人的投标文件相互混装； （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价响应审查程序：

    - 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

    - 投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

    - 投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

    - 评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

  - 评标委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

  - 评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。

  - 采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

  - 异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：/

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2、5.9条规定情形的，可以享受政府采购价格扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 小微企业价格扣除

      - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

      - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

      - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

      - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

      - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

      - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

      - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

      - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 采购本国产品的支持政策

      - 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

      - 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第七章 投标文件格式”的“6.投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

      - 投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

      - 投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

      - 评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：/

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）/。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：/

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 20 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第三章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 主观分 | 40 |  |  |
| 2.1 | 技术方案 | 8 | 评委根据供应商提供的技术方案进行评审,包括但不限于本项目需求的理解 、维保服务的定位分析、现状及维保服务的重点、难点分析及解决措施、投入维保服务所需的各种相关检测检修设备及维护工具等清单的合理及全面性等： 对项目需求理解清晰透彻，维保服务定位准确，清晰分析设备现状及维保重点、难点，解决措施可行有效，配置完整且合理性高，得8分； 对项目需求理解充分，维保服务定位较准确，设备现状及维保重点、难点分析合理，解决措施可行有效，配置完整且合理性较高，得6分； 对项目需求理解基本到位，维保服务定位基本准确，能初步分析维保重点、难点，解决措施基本可行，配置基本合理，得4分； 对项目需求理解浅显，维保服务定位模糊，对维保重点、难点分析不够深入，解决措施针对性不强、可行性一般，配置不合理不完善得2分； 未提供或与项目无关的不得分。 |  |
| 2.2 | 实施方案 | 8 | 评委根据供应商提供的实施方案进行评审，包括但不限于维保服务实施、进度安排的科学性、合理性、应急管理及响应、设备故障处理方案、对所维保设备提供全生命周期管理能力的相关管理和措施等： 实施方案详实完整、逻辑清晰，维保流程、进度规划科学规范，应急处置、故障处理周全完善，设备全生命周期管理措施落地性极强，得8分； 实施方案内容较完整，维保流程、进度安排合理，应急与故障处置方案可行，具备完善的设备全生命周期管理保障措施，得6分； 实施方案架构完整，涵盖维保、进度、应急、故障处理及全生命周期管理全部内容，但表述笼统、细节不足，针对性和落地性一般节不够细化、针对性和落地性一般，得4分； 实施方案内容简略粗糙，核心内容缺失或表述空洞，缺乏实际可操作性，得2分； 未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 日常管理制度 | 8 | 评委根据供应商提供的日常管理制度进行评审，包括但不限于人员培训计划、奖惩考核及内部管理制度、日常巡检与定期巡检、维护保养档案、信息数据的保密制度管理与措施、针对本项目提供备品备件的能力及易损件管理保养、验收质量控制等： 制度内容全面完备，各管理体系健全、措施详实，针对性、可操作性极强，得8分； 制度内容全面完备，各管理体系健全、措施详实，针对性、可操作性极强，得6分； 制度框架完整，涵盖核心模块，但内容笼统、细节不足，针对性和落地性一般，得4分； 制度内容残缺简略，核心模块缺失、措施空洞，无针对性及可操作性，得2分； 未提供不得分。 |  |
| 2.4 | 质量控制保障方案 | 8 | 评委根据供应商提供的质量控制保障方案进行评审，包括但不限于质量控制目标、质量控制制度、全过程质量保障措施等： 提供的措施质量目标明确、质量控制制度健全、质量保障措施完善的得8分； 提供的措施质量目标较为明确，质量控制制度较全面、质量保障措施较完善的得6分； 提供的措施质量目标基本明确，质量控制制度、质量保障措施基本可行的得4分； 提供的措施质量目标模糊，质量控制制度一般、质量保障措施简单的得2分； 未提供不得分。 |  |
| 2.5 | 应急预案 | 8 | 供应商需提供本项目维保期间的应急预案，包含但不限于:突发事件的保障措施等： 应急预案分析深入、见解到位，内容全面完善，防范及应对措施精细准确，整体针对性极强，得8分； 应急预案分析较深入，内容较为完整，防范及应对措施合理可行，整体针对性较强，得6分； 应急预案内容基本完整，有基本防范及应对措施，整体针对性一般，得4分； 应急预案内容简略，应对措施不完善，针对性较弱，得2分； 未提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 40 |  |  |
| 3.1 | 采购需求 | 5 | 完全满足招标文件“设备维保服务要求”的得5分；有任意一项负偏离本项不得分。 | 投标单位根据要求如实响应 |
| 3.2 | 业绩 | 5 | 投标提供2023年1月1日以来承接的医疗设备整体维保服务案例（维保设备类型同时包含超声类、放射类、内窥镜类等），每提供1份合同得1分，最高得5分。 | 提供：①通知书扫描件(中标通知书或成交通知书)；②项目签订合同扫描件；③中标或成交公告网页截图；④项目对应的银行收款材料证明。 提供的证明材料扫描件应清晰可辨。无对应业绩或未按照要求提供证明材料或者提供材料不齐全的不能被赋予相应分值。 |
| 3.3 | 场地要求 | 3 | 1、投标人具有用于备件存放、设备维修的场地，满足要求得1分。 2、投标人具有有效期内的辐射安全许可证，且所载的辐射活动场所（实际作业地）与维修场地一致，满足得2分。 | 提供①场地信息（包括但不限于地址、产权登记证书或租赁合同、场地内部照片、现场联系人电话等）、②提供证书复印件。 |
| 3.4 | 投标人能力 | 2 | 针对磁共振设备，投标人具有磁共振设备维修涉及的专业维修工具：射频功率校准仪、匀场仪、涡流工具、励磁电源工具，全部满足得2分，否则不得分。 | 提供专业维修工具的现场图片和采购证明文件，未提供或提供的资料不全不得分。 |
| 3.5 | 团队人员 | 9 | 1.拟派维修人员，具有超声、监护、除颤、血透、内镜、特种设备等中小型设备医疗设备维修能力，提供厂家出具的维修培训合格证书，每有1类设备的维修证书计0.2分，最多得1分。（同类设备的维修证书仅计取1次） 2.拟派维修人员具有①人力资源和社会保障局颁发的医疗设备管理工程师或医疗设备维修工程师或医疗器械工程师、②具备本科及以上学历，每配备1人满足上述要求的得0.5分，最高得3分。 3.拟派维修人员取得大型影像设备（GE、飞利浦、联影）的原厂培训证书，每提供1份得0.5分，最高得3分。 4.拟派驻场人员具有①2年及以上医疗设备维修经验、②具有生物医学工程类专业或机械类或仪器类或自动化类或电子信息类或计算机类或工学类专业大专及以上学历，每配备1人同上满足上述条件的得1分，最高得2分。 | 提供上述人员证书扫描件和投标人为其缴纳的近六个月连续三个月企业为其购买的社保证明材料并加盖投标人公章，其中主场人员还需提供工作经验证明材料，未提供或提供的材料不齐全不得分。 |
| 3.6 | 医疗设备远程监控平台 | 2 | 投标人具备医疗设备远程监控平台，平台满足以下要求： ①能实时监控大型影像设备的运行状态； ②平台在线监控影像设备500台以上； ③能对设备关键信息进行数据监控（如球管曝光秒次、球管单日用量、液氦水平、磁体压力、冷头温度、温湿度等） ④可进行设备的风险提示、异常提示、离线提示等。 提供远程监控系统符合以上要求的监控界面，每满足1项得0.5分，最高得2分。 |  |
| 3.7 | 质控设备 | 11 | 1、投标人需提供质控设备为医院提供维修后的质控服务，具有具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的实验室认可有效证书或检验检测机构资质认定证书（CMA）得1分；配备以下质控设备： 除颤器/经皮起搏器分析仪 生命体征模拟仪 高斯计 医用非介入X射线管电压测试仪(kVp计) X射线诊断水平剂量仪 紫外辐射照度计 电气安全分析仪 高频电刀分析仪 呼吸机测试仪（气流分析仪） 婴儿培养箱检测仪 心电监护仪检定仪 心脑电图机检定仪 血液透析装置检测仪 医用注射泵和输液泵检测仪 数字示波器 数字万用表(手持) 乳腺机性能检测模体 牙科CT机性能检测模体 医用 CR/DR性能模体-低对比度 透射式黑白密度计 全部满足得10分，每缺少一项扣0.5分，扣完为止。 本项最高得11分。 | 提供证书和质控设备清单、现场照片、购买记录，未提供或缺项的不得分 |
| 3.8 | 企业实力 | 2 | 投标人具备较好的管理体系，具备如下体系认证： 医疗器械质量管理体系认证 资产管理体系认证 设施管理体系认证 信息技术服务管理体系认证 信息安全管理体系认证 满足任意1项得0.5分，最高得2分。 | 提供有效证书扫描件及认监委网站"有效"状态截图扫描件加盖投标人公章，未提供或未按要求提供均不得分。 |
| 3.9 | 公众责任保险 | 1 | 投标人承诺，中标后为医院服务购买公众责任保险，且保额不低于500万的，得1分。 | 提供承诺函加盖公章 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

# 第五章   采购需求

（采购需求中★条款为实质性响应条款，不满足或未响应作废标处理）

一、项目概况

常州市第七人民医院全院医疗设备全维保服务项目，全院医疗器械全生命周期管理，包含但不限于更换或维修（含零配件及非一次性易耗品）、技术安全检查管理、预防性维护保养管理、巡检、设备应急调配、资产盘点、质量控制检测、不良事件管理、配合上级各项检查、设备培训、提供备用机服务、提供设备等医学装备科承担的服务内容，并提供适用于全生命周期管理的应用软件，该软件在项目结束后所有权归医院。

二、服务内容

1.项目服务内容：依据国家相应法律法规和江苏省医疗设备器械管理专业质控标准等行业要求，对采购方在用的全部医疗设备进行打包服务，服务内容包含：故障维修、设备定期巡检和维护保养、协助计量检定校准、协助安装验收、配合设备质控检查等日常管理。

2.项目服务设备：全院具有医疗器械注册证的非一次性医疗器械，包括但不仅限于固定资产医疗设备清单上的设备（西门子CT除外），主要设备包括：1.5T 1 台，CT 3 台，DSA 1台， DR 等普放 9 台、彩超、电子内镜等。

3.设备维保范围：维保设备清单内设备维修维护全保（整机、附件、随机软件等），包括所有的人工费、差旅费，零部件、易损件（非一次性耗材）等免费更换。零部件、易损件具体要求见“三、设备维保服务要求”第（六）条。

4.服务费用划分：

4.1设备淘汰、替换标准：新购设备免费质保期满后纳入本项目维保单位维保范围，原有设备达到报废年限且经院方确认无法修复的纳入淘汰范围。维保单位负责维修更换的零配件及相关废弃物的免费处置工作。

4.2院方提供必要的管理用房及相关的用水用电，但不负责场地建设和装修。

5.维保设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动摆药机售后服务费 | 1项 |  |
| 2 | 飞利浦BVC臂机 | 1套 |  |
| 3 | DSA/Allura Xper FD20 | 1套 |  |
| 4 | 磁共振/Multiva 1.5T 16 R5 | 1套 |  |
| 5 | 联影CT | 1套 |  |
| 6 | GE64排CT | 1套 |  |
| 7 | 联影/uCT528 | 1套 |  |
| 8 | 奥林巴斯胃肠镜及胆道镜： CHF TYPE V:电子胆道镜 GIF-HQ290:电子上消化道内窥镜 CF-H290I:电子结肠内窥镜 GIF TYPE H260Z:电子上消化道内窥镜 ENF-VT2：电子鼻咽喉镜 ENF-VT2：电子鼻咽喉镜 CLV-290SL:内窥镜冷光源 CV-290:图像处理装置 富士内镜： 主机（VP-7000） 光源（BL-7000） 内镜（EG-760R） 内镜（EG-760R） 内镜（EG-760R-V/M） | 1套 |  |
| 9 | 富士内镜： 主机（VP-7000） 光源（BL-7000） 内镜（EG-760R） 内镜（EG-760R） 内镜（EG-760R-V/M） | 1套 |  |
| 10 | 电子上消化道内窥镜（放大）日本富士EG-760Z | 1套 |  |
| 11 | 电子上消化道内窥镜（治疗）日本富士EG-760CT | 1套 |  |
| 12 | 电子结肠镜（富士EC-760R-V/M） | 1套 |  |
| 13 | VOLUSON E10彩超（GE） | 1套 |  |
| 14 | VOLUSON S6彩超（GE） | 1套 |  |
| 15 | VOLUSON S6彩超(GE) | 1套 |  |
| 16 | IU22彩超（飞利浦） | 1套 |  |
| 17 | CV580彩超（飞利浦） | 1套 |  |
| 18 | CV580彩超（飞利浦） | 1套 |  |
| 19 | EPIQ 7C彩超（飞利浦） | 1套 |  |
| 20 | Affiniti 70（飞利浦） | 1套 |  |
| 21 | GE台式彩超 （Versana balance s） | 1套 |  |
| 22 | GE便携式彩超 （Versana active） | 1套 |  |
| 23 | GE心脏彩超（Vivid iq） | 1套 |  |
| 24 | 低温等离子体灭菌器（强生STERRAD 100S） | 1套 |  |
| 25 | 联影DR（急诊） | 1套 |  |
| 26 | 联影DR（门诊） | 1套 |  |
| 27 | 其他设备 | 1批 | 包含全院影像诊断设备类、检验化验设备类、急救设备类、手术室设备类、康复理疗物理治疗类、消毒灭菌及供应室设备类、病房护理及普通医用设备类、专科专用设备、制冷恒温及医用辅助设备（不含上述1-26项清单设备），约2000余项 |

三、设备维保服务要求

(一)维修依据及标准

投标单位在开展医疗设备维保服务工作中，须依据现行有效的中华人民共和国《医疗器械监督管理条例》《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国法定计量单位》中华人民共和国《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》《医疗卫生机构医学装备管理办法》《医用电气设备要求》等法律及规范和相关条款要求进行。

(二)维修响应要求：

1、要求投标单位服务工程师20分钟内响应并赶到现场，非工作时间 1 小时内响应到场。服务时间：工作日7:40-11:30,13:30-17:00，其余时间段为备班制。

2、要求投标单位必须提供365天×24小时不间断服务。

3、如有支援需求，投标单位专业技术工程师8小时内赶到现场。

★4、维修期限：一般维修(无需更换配件)48小时内完成，中型维修(需更换国内有的配件)72小时内完成，大型维修(需更换国外零配件)7天内完成。如果故障7天内未完成维修，院方可以聘请设备厂家上门维修或直接返厂维修，维修费用在维保单位服务费中扣除。（提供承诺函）

★5、同一设备连续维修3次后仍然出现相同故障或无法达到院方使用要求，院方可以直接聘请设备厂家进行维修，维修费用在维保单位服务费中扣除。未按期恢复正常使用的，超期一天作相应处罚。（提供承诺函）

★6、投标单位应提供维修期间的备品备件供院方使用。对于设备需要更换易损易耗备品备件的，投标单位应有库存，如超过5个工作日仍未更换，院方可以自行购买，费用在维保单位服务费中扣除。（提供承诺函）

★(三)维保范围内的设备完好率要求（提供承诺函）

1、维保范围内的生命急救支持类设备(指用于生命急救支持岗位的生命急救支持类设备)完好率100%。

2、维保范围内的除生命急救支持类设备以外所有设备完好率控制在95%以上。

★(四)维保范围内的医疗设备质控及检测要求（提供承诺函）

1、维保单位需提供质控设备及相关人员为医院提供维修后的质控服务以及根据江苏省医疗设备器械管理专业医疗质量控制要求，开展质控检测与校准工作。

2、维保范围内的医疗设备，凡是在国家强检的计量及质量检测范围内的，投标单位须协助国家检测部门进行检测，强检计量及质量检测按标准检测合格则由采购人承担检测费用（另有约定除外），强检计量及质量检测未合格的设备，则投标单位按照相应标准对医疗设备进行维护调试直至达到国家要求的标准，检测费用由投标单位承担。

3、维保单位需委托有资质的单位对采购人的血气分析仪、脑电图、肌电图、眼压计、听力计、声阻抗、麻醉机、MRI、DSA设备进行计量检测，检测费用由投标单位承担。

(五)巡检保养和设备维保要求

★1、巡检保养：对维保范围的设备，生命支持类的设备按要求每个月完成100%覆盖巡检一次；其他设备每6个月完成100%覆盖率巡检保养一次，对不符合设备正常运行或有可能造成医疗安全隐患的设备，出具书面的解决方案，并提交给医院设备管理部门备案，所有数据需采集至设备管理系统；（提供承诺函）

★2、预防性维护：对维保范围内的设备，要求每3个月完成100%覆盖率的预防性维护一次。（提供承诺函）

★3、在进行维保范围内医疗设备巡检和预防性维护过程中，要求投标单位全天候24小时内根据科室设备使用情况，在不影响医学诊疗工作的前提下，提供不限次数的维保服务和备件服务，并及时处理可能产生的故障，确保医疗设备的正常使用，使性能指标与该机器生产厂家提供的性能指标相符。特殊设备需提供国家认可单位出具的检测报告。（提供承诺函）

★4、大型医疗设备与重点设备(磁共振、CT类、X光类等影像设备等)提供的一年四次维护、保养、校正服务，应提供详细定期保养报告，计划性定期的维护保养服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的预防性维修，并定期对设备的数据进行备份，以及确保系统能按照制造商的产品规格运行的其它维护，保养报告上交设备科，并做好记录。（提供承诺函）

5、根据维修保养情况记录表的内容，分析设备故障，追踪设备的故障和维修情况，动态掌握和分析设备故障的原因，了解配件的更换情况，每季度形成维修分析报告交设备科。

★6、大型医疗设备与重点设备(磁共振、CT类、X光类等影像设备等)核心零配件为原厂全新配件，重要部件如球管、探测器等配件，中标方需提供零配件的报关单备查。（提供承诺函）

7、针对每一次设备维修情况，对故障进行记录并进行分析，详细记录故障属于日常使用故障、设备老化磨损故障、电路故障、设备软件故障、还是机械故障，在及时排除故障的同时针对每种故障类型做出相对应的应急措施，及时告知招标人设备管理人员或使用人员避免该类故障的正确做法。每月形成维修记录汇总表，每季度形成维修分析报告交设备科。

8、针对大型影像及内镜类设备，投标人必须具有设备维修涉及的全套专业维修工具并提供相应工具图片及对应的海关报关单扫描件或采购证明文件。

9、服从医院管理，接受临床、医技科室监督。

（六）维修和保养零部件及易损件的要求

★1.中标方负责对维保设备的影响设备正常使用功能的所有零部件及易损件（非一次性使用耗材）免费更换。（提供承诺函）

2.易损件定义：组成设备和机器的不可分拆的单个制件，其制造过程一般不需要装配工序，设备制造商定义为短期一次性使用的除外（一般以设备制造商维修手册、使用手册为准）。

3.维修、保养工作需要更换的常见易损件包括但不限于如下：

| 序号 | 设备类型 | 易损件名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超纯水设备&水处理设备类（内镜清 洗、供应室、检验科、血透室、 口腔 科等） | 滤芯、树脂、活性炭、反渗透膜、管路消毒等 |
| 2 | 腔镜类设备、 胃肠镜类 | 冷光源、灯泡（常见品牌史塞克、Storz、奥林巴斯）等 |
| 3 | 硬镜设备类 | 手柄、导光束等 |
| 4 | 监护仪类 | 血氧探头、心电导联线、袖带、电池、滤网等 |
| 5 | 除颤仪类 | 心电导联线、 电池等 |
| 6 | 呼吸机、麻醉机类 | 氧传感器、流量传感器、 电池、滤网等 |
| 7 | 输液泵、推注泵类 | 电池等 |
| 8 | 无影灯、高强度紫外线消毒器类 | 灯泡、光源、紫外线灯管、滤网等 |
| 9 | 牙科治疗台类 | 牙科手机（包修，不含更换）、管路等 |
| 10 | 医疗设备附属不间断电源类 | UPS、蓄电池等 |
| 11 | 放射设备类 | 球管、线圈、平板探测器等 |
| 12 | 核磁共振设备类 | 线圈、液氦、水冷机组、精密空调等 |
| 13 | 激光、超声能量类 | 手具、光纤、治疗探头等 |
| 14 | 其余设备产生易损 | 压力表、流量计、汞柱血压计、电针仪、血 氧指夹、血压计袖带等 |

★4.所有更换零部件、易损件等维修维护材料必须符合《医疗器械监督管理条例》等相关法律法规的要求，在中国境内可依常规安全合法使用，确保医疗设备应用安全和医疗安全。零配件、易损件等更换须依据相关法律法规和行业要求做好详细记录，进口核心零部件应提供报关单等资料。由零部件、易损件等引起的一切法律法规责任，全部由中标方自行承担。（提供承诺函）

(七)专业技术人员要求

1、本项目投标单位应制定详细的人员配备计划，除驻场服务工程师外，还应配备相关的远程技术服务团队，并具有重要故障维修的原厂技术支援能力等。

★2、本项目要求配备至少2名驻场服务保障人员，要求具有2年及以上医疗设备维修经验，具有生物医学工程类专业或机械类或仪器类或自动化类或电子信息类或计算机类或工学类专业大专及以上学历。根据医院维保设备实际需求和工作需要进行增减，服务保障人员由投标单位自行安排，但人员的一切事务及法律责任必须由投标单位负责，医院不承担任何责任。（提供承诺函）

3、如中标单位工程技术人员的维修技术水平未达到医院服务要求，医院有权要求更换工程技术人员。所有驻场人员的人事变动或调整必须提前报医院书面批准，否则，不得更换。

(八)投标人备件工具支持

1、对于常用器材，投标单位须统一采购，统一管理，确保医院业务正常进行。

2、投标单位须及时为维修人员提供维保范围内医疗设备的配件。

3、投标单位为驻院维修人员提供临时采购支持，建立国内、国外的采购渠道，对于稀缺维修备件要有采购计划，确保使用时能及时调配到位。

4、投标单位应配置充足的专用维修工具，能快速解决设备故障问题。

5、投标单位必须保证更换的备件为原厂标准的备件，大型设备及重点设备的核心部件为原厂全新配件，更换后设备能达到原厂运行标准。

(九)服务保障及验收要求

1、投标单位的维保经营管理活动应符合国家相关的法律法规要求，服务质量符合国家、省、市等各级部门组织进行的检查标准，符合医院有关部门和科室的工作时间和工作要求。特种设备(如高压灭菌设备、蒸汽发生器等)、特殊设备(如血透机等)、大型设备(如CT、DSA等)严格按照各级主管部门要求进行维保管理。

★2、服务期内，保证设备开机率≥95%，医院大型设备（如MRI/DSA/CT/DR等）月开机率≥95%，开机率未达到时，按故障设备故障发生前三个月的日均收入进行赔偿。（提供承诺函）

★3、医院大型设备(如CT、DSA等)必须由持有生产厂家颁发证书的工程师维修保养，无证人员不得拆机。（提供承诺函）

★4、投标单位未能按照院方招标要求按质按量完成维保服务工作的，院方根据对投标单位的服务考核评价情况扣除相应服务费。服务期内出现≥3次重大维修事件(如严重影响医院服务能力、造成人员伤害事件等)，院方有权提前终止服务合同。对医院或患者造成损失的，由投标单位承担全部损失。（提供承诺函）

▲5、针对重点设备——超声设备质控保障：投标人配备超声设备的质控工具（包括但不限于超声功率计、仿组织超声体模），能为超声设备开展质控服务，提供质控工具的采购证明文件。

▲6、针对重点设备——核磁设备质控保障：投标人配备核磁设备的质控工具（包括但不限于医用MRI模体），能为核磁设备开展质控服务，提供质控工具的采购证明文件。

▲7、针对重点设备——CT设备质控保障：投标人配备CT设备的质控工具（包括但不限于CT标准模块），能为CT设备开展质控服务，提供质控工具的采购证明文件。

▲8、针对重点设备——DSA设备质控保障：投标人须拥有DSA设备的质控工具，能为DSA设备开展质控服务；投标人须提供拥有《DSA性能检测模体》的所属证明及购置发票与校准证书。

★9、验收标准：对于纳入国家强检的计量及质量检测范围内的设备，须通过国家检测部门的计量及质量检测。对于未纳入国家强检的计量及质量检测范围内的设备，须通过院方委托的第三方检测机构的计量及质量检测。同时，设备制造商组织对所属设备进行年度巡检的，须通过原厂年度巡检，以厂家出具的巡检服务质量报告结果为准。因未通过上述检测需重新维修调试的，有关费用由维保单位承担。（提供承诺函）

（十）现有维保衔接

★1.维保清单内，本项目采购人已购原厂维保的设备清单，原厂维保合同到期后，该设备纳入投标人维保服务范围内。费用根据分项报价按实结算，精确到天。（注：投标时按年度报价）（提供承诺函）

2.现有设备维保到期时间表

| 设备名称 | 现有维保结束时间 |
| --- | --- |
| 全自动摆药机售后服务费 | 2026.8.31 |
| 飞利浦BVC臂机白金保 | 2026.9.14 |
| Allura Xper FD20 | 2026.5.24 |
| Multiva 1.5T 16 R5 | 2026.5.24 |
| 联影CT | 2026.8.17 |
| GE64排CT | 2027.5.20 |
| 联影uCT528维保 | 2027.8.1 |
| 奥林巴斯胃肠镜及胆道镜维保 | 2026.10.30 |
| 富士内镜维保 | 2026.10.9 |
| 电子上消化道内窥镜（放大）日本富士EG-760Z | 2026.4.12 |
| 电子上消化道内窥镜（治疗）日本富士EG-760CT | 2026.4.12 |
| 电子结肠镜（富士EC-760R-V/M） | 2027.6.25 |
| VOLUSON E10彩超（GE） | 2028.12.31 |
| VOLUSON S6彩超 |  |
| VOLUSON S6彩超 |  |
| IU22彩超（飞利浦） | 2027.4.30 |
| CV580彩超 |  |
| CV580彩超 |  |
| EPIQ 7C彩超（飞利浦） | 2027.4.22 |
| Affiniti 70（飞利浦） |  |
| GE台式彩超（Versana balance s） | 2028.10.19 |
| GE便携式彩超（Versana active） | 2028.10.19 |
| GE心脏彩超（Vivid iq） | 2026.10.19 |

★（十一）投标人须承诺遵守《安全生产法》等相关法律法规、遵守医院安全生产管理规定、服从医院安全生产管理，对本维保项目范围内的安全管理承担完全责任等。投标人根据项目需求及特点提供维保作业安全责任承诺书。（提供维保作业安全责任承诺书）

四、维保服务的流程内容及信息化要求：

(一)流程管理要求

医院医疗设备不同类别设备的功能、结构、原理、电路设计和使用方法不尽相同，其维保及预防性维护的内容也不完全一致，投标单位需提供流程管理服务，分别以下几个部分：

1.外观检查：检查设备各按钮、开关、旋钮有无松动及错位，插头插座有无氧化、锈蚀或接触不良，电源线有无老化，散热风扇排风是否正常，各种连接线的连接和管道连接是否正确。

2、清洁保养：对设备表面和内部的电气部分、机械部分进行清洁，包括清洗过滤网及有关管道，对设备有关插头插座进行清洁，防止接触不良，对必要的机械部分进行加油润滑。

3、易损件的更换：需对已达使用寿命、性能下降且不合要求以及设备说明书中规定要求定期更换的配件进行及时更换。对设备内置电池电量不足的情况要督促有关人员进行充电。

4、功能检查：设备通电检查各指示灯、指示器是否正常，进入各功能设置模式，通过调节、设置相关开关和按钮，检查设备各项功能是否正常。同时，通过模拟测试，检查设备各项报警功能是否能正常触发。

5、性能测试及校准：检测设备各输出量值误差是否超出相关标准要求，并对超出标准范围的量值参数参照说明书步骤进行必要的调整和校准，以保证设备各项技术指标达到标准，确保仪器在医疗诊断与治疗中的质量。

6、安全检查：

6.1电气安全检查:检查各种引线、插头、连接器等有无破损，接地线是否牢固，接地阻抗、绝缘阻抗和漏电流是否在标准范围内。

6.2机械检查:检查机械组件是否牢固，运转是否正常，各连接部件有无松动、脱落或破裂现象。

6.3环境检查：检查设备使用环境温湿度是否符合要求，有无漏水及相关危险物品。

(二)信息化管理要求

1、投标单位中标后须免费提供医疗设备维保管理软件给医院使用，并保证该软件的正常使用和升级，该系统能为用户提供维保范围内的医疗设备周期的管理，须具备如下功能：

| 一级功能模块 | 二级功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 医院用户 | 科室管理 | 维护及查询所属医院机构、部门名称、上级部门、楼号、楼层、负责人、状态、创建人、创建时间、更新人、更新时间（支持修改，删除操作） |
|  | 医院用户管理 | 维护及查询所属医院姓名、手机号、状态、在岗标志、所在主机构、角色、创建、创建人、更新人、更新时间（支持修改，注销，批量绑定机构操作） |
| 售后服务方 | 维保人员绑定 | 维护及查询用户绑定列表姓名、手机号、绑定机构、创建人、创建时间、更新人、更新时间（支持批量解除绑定操作） |
|  | 驻场人员管理 | 维护及查询驻场人员管理姓名、手机号、状态、所属机构、所属部门、角色名称、在岗状态、短信通知、创建人、创建时间、更新人、更新时间（支持移除场地操作） |
| 设备中心 | 设备资产 | 基础信息管理，医疗器械分类目录、一级分类、二级分类、三级分类、医疗器械分类管理、医疗器械注册证分类、医疗器械风险分类、医疗器械68码、68一级类目、68二级类目；支持查询设备的巡检、验收、维修、故障保修状态 |
|  | 设备总览 | 可视化设备总数、总设备资产、设备在保数量变化折线图(按月)、设备类型分布图、设备在保数量变化柱状图(按年) |
|  | 台账中转站 | 查询科室、设备类型、设备名称、品牌、型号、状态、出厂SN、资产编码、附件标志、医院资产编号、年限到期日、投入使用时间日期、设备原值、查询设备资产数字身份证设备二维码 |
|  | 二维码物料 | 维护及查询二维码编号、机构、绑定状态、创建人、创建时间、绑定日期、绑定资产编码、绑定人（支持扫描二维码一键报障、查阅设备档案数据） |
| 设备共享中心 | 共享设备管理 | 维护及查询机构、部门、设备名称、品牌、型号、出厂SN、资产编号、共享状态、当前借用方、使用人、预计归还、预期天数、设备状态（支持查看设备详情、设备资产数字身份证设备二维码功能、支持添加共享设备、批量上下架、数据导出功能） |
| 设备效益分析 | 效益分析设备表 | 支持科室选择，一键拉取高值设备，批量移除功能、查询所属科室、设备简称、品牌、型号、出厂SN、资产编码、机构资产编码、风险分类、设备类型、购置金额、安装日期、支持可视化查询指定设备的设备效率包含：检查人次分析、开机使用率VS空闲率分析、支持可视化查询单机效益：总收入、总成本、利润、利润率、同类设备利润率、收益率、同类设备收益率、利润率月度环比分析、收益率月度环比分析、收支月度环比分析、成本结构分析、成本结构月度环比分析 |
| 备件中心 | 备件库存 | 维护查询医院、备件名称、备件编号、备件品牌、公司条码、库存ID、库存数量、预警库存（支持在线编辑预计阈值），同时可系统记录备件申请记录、备件出入库记录 |
| 维修中心 | 维修任务列表 | 维护查询任务编号、机构、任务类型、报修来源、是否非医疗设备、状态、是否误报、维修费用、发起人、发起时间、当前责任人、第一责任人、任务耗时、紧急度、设备名称、品牌、型号、出厂SN、归属部门、来源工单号（支持一键查询任务编号详情功能） |
|  | 维修工单 | 维护查询任务编号、机构、工单类型、报修来源、维修方式、维修费用、发起人、发起时间、任务耗时、紧急度、完成人、验收人、设备名称、品牌、型号、出厂SN、归属部门、来源工单号（支持附图片维修及在线签名功能、支持查看及在线导出PDF格式工单操作） |
| 巡检中心 | 巡检中心 | 维护查询计划名称、机构名称、状态、计划说明、开始日期、结束日期、创建人、创建时间（支持可视化查看巡检计划详情、支持一键跳转任务查询，并在线生成设备巡检单、巡检任务列表 |
| 保养中心 | 保养计划 | 维护查询计划名称、机构名称、状态、计划说明、开始日期、结束日期、创建人、创建时间 |
|  | 设备保养单 | 维护查询任务编号、机构、部门、负责人、验收状态、保养日期描述、执行日期、设备名称、设备类型、风险分类、注册证分类、设备品牌、设备型号、出厂SN、资产编码、二维码编码（支持批量下载表格工单功能） |
|  | 部门保养单 | 维护查询机构、部门、任务类型、月份、验收包生成时间、任务数量、验收状态、验收日期、验收人、部门保养ID |
|  | 保养任务列表 | 维护查询任务编号、机构、负责人、计划名称、状态、保养日期描述、是否逾期、提交完成日、部门、设备名称、设备类型、风险分类、注册证分类、设备名称、设备品牌、设备型号、出厂SN、资产编码、二维码编码（支持批量派单功能） |
| 质控中心 | 质控计划 | 维护查询计划名称、机构名称、状态、计划说明、开始日期、结束日期、创建人、创建时间（支持可视化查询质控计划详情） |
|  | 设备质控单 | 维护查询任务编号、机构、部门、负责人、验收状态、质控日期描述、执行日期、设备名称、设备类型、风险分类、注册证分类、设备品牌、设备型号、出厂SN、资产编码、二维码编码 |
| 计量中心 | 计量计划管理 | 维护查询机构、部门、设备类型、设备名称、品牌、型号、资产编码、出厂SN、是否强检、是否特种设备 |
|  | 计量任务列表 | 维护查询任务编号、机构负责人、状态、计划计量日、是否逾期、、完成日期、部门、计量对象、设备类型、设备名称、设备品牌、设备型号、出厂SN、资产编码、二维码编码、部件名称、部件品牌、部件型号、部件出厂SN |
| 不良事件管理 | 不良事件管理 | 可视化查询不良事件数量，维护查询机构、部门、设备名称、设备类型、品牌、型号、出厂SN、资产编号、报修人、使用时间、维修单号、是否停机、申请人、状态（支持一键跳转查询任务编号操作） |
| 综合服务报告 | 服务报告 | 维护查询设备分类、设备名称、品牌、型号、出厂SN、资产编码、医院资产编号、设备价格、年限、售后状态、安装日期、风险分类、附件标志、主资产编码、订阅时间、订阅人，可在线生成全院科室级综合服务报告、设备大类综合服务报告、全院维修数据年度同比分析等 |
| 维保服务分析 | 全院服务分析报告 | 支持在线按机构名称、服务类型、统计时间、服务方类型生成报告，如：机构月度维修报告、部门开机率报告、部门综合服务报告、设备分类维修报告、单机故障率TOP、维修季度年度服务分析 |
| 报表中心 | 服务统计报表 | 支持按机构、归属部门、设备名称、维修发起日期、资产编码、设备品牌、维修完成日期、设备型号、出厂SN、维修进度生成报表，如：巡检统计报表、保养统计报表、质控统计报表、计量统计报表、备件使用明细报表、科室设备故障率统计报表、工程师维修工作量统计等 |
| 维保任务总看版 | 维保任务总看版 | 支持按时间、所属科室、设备类型、风险等级可视化查询年度任务看板、季度任务看板、月度任务看板 |
| 维保数字大屏 | 维保数字大屏 | 支持可视化查询设备数量、大型设备情况、维修任务看板、设备维保全生命周期数据看板、维修任务量月度环比分析、近7天总开机率、当前维修任务量分布、维修任务动态 |
| 下载中心 | 下载中心 | 维护查询下载类型、下载请求条件、状态、发起人、发起时间、文件生成时间、文件大小（支持在线下载操作） |
| 设备资产数字大屏 | 设备资产数字大屏 | 支持可视化查询大型设备情况、正常设备数量、设备总资产、上月科室维修量排名TOP10、科室设备分布、月度维修/巡检/保养/质控/计量工单数量、科室今日设备开机率、科室今日设备开机率排行 |

2、提供的系统需满足医院流程，可根据医院需求升级，保证系统真实有效运行。

▲3、投标人提供所供医疗设备管理系统软的计算机软件著作权登记证书。

▲4、所供医疗设备管理系统软具备公安局颁发的《网络安全等级保护备案证明》达到安全保护等级三级的能力，提供公安局颁发的《网络安全等级保护备案证明》证书。

▲5、医疗设备管理系统软件的云服务器需达到公安局颁发的《信息系统安全等级保护》三级的要求，提供软件云服务器的《信息系统安全等级保护备案证明》证书扫描件以及其网络安全等级保护测评报告。

★6、维保期满结束后，该软件系统采购方享有终身免费使用权，并免费提供不定期的系统升级服务。（提供承诺函）

7、投标单位需向采购人提供全国医疗器械相关数据查询服务。

8、投标单位需向采购人提供可视大屏等配套设施。

★9、投标单位承担医疗设备维保管理软件接入医院HIS或PACS产生的接口费（经初步协商由此产生的接口费约10万元）。（提供承诺函）

▲10、项目服务期间，医疗设备管理运行所产生的数据所有权归采购人。投标人须遵守院方保密规定，不得泄露院方所提供的属院方秘密的信息和数据。未经院方允许，不得使用或者以其它方式向任何第三方提供本项目所涉及的相关信息或数据。

(三)维保服务的信息化流程

1、事件报修及跟踪流程及管理要求

1.1临床科室报修(电话、微信平台扫码保修)。

1.2事件处理平台指派服务工程师响应。

1.3服务工程师到达现场扫码反馈。

1.4事件处理进度反馈(现场完成、取回维修、等待配件、需要支援)。

1.5需要支援----服务方事件处理平台指派专业技术工程师支援(服务工程师负责事件进度跟踪、专业技术工程师负责处理维修事件)。

1.6事件处理平台对事件处理进度实时反馈给临床科室。

1.7事件处理完成反馈。

1.8性能检测。

1.9临床科室验收。

1.10三日内服务工程师对事件进行回访。

1.11维修间大屏动态显示，事件跟踪进度报警提醒。

1.12医院医学装备管理部门可远程掌握维修事件进度并进行监督。

五、应急预案

根据国务院《医疗器械监督管理条例》、卫生部《医疗器械临床使用安全管理规范(试行)》,投标单位须有能力提供以下应急措施：

1、预防措施

1.1投标单位工程师学习熟知所维保医疗设备的操作规程并能熟练操作设备。

1.2投标单位工程师不定期检查所维保医疗设备状况，确保设备处于良好待用状态，发现故障不能自行解决的，应立即向总部报修。

1.3对所维保医疗设备常用蓄电池，工程师应定期放电、充电，使蓄电池处于良好状态。

1.4在对医疗设备进行维保过程中，投标单位工程师应随时观察设备的状态是否正常。

2、应急措施

2.1当发生突发事件时，投标单位人员应及时到达现场,服从医院统一指挥，提供技术保障支持。

2.2夜间及节假日发生事件时，如需要，投标单位人员提供现场支持。

2.3当因设备故障无法满足突发事件使用时，工程师应及时报告技术负责人，协调各备件库房紧急调配。

2.4突发事件时根据设备故障性质和程度，决定是否启用备用保障设备还是现场紧急维修，以保证病人的救治，使设备故障对病人救治造成的影响程度降至最低。

2.5在突发事件中，设备发生故障工程师按程序接收故障设备，及时优先进行维修。

2.6应急或备用机使用完毕，工程师应做好装备的清洁消毒工作,并及时送回驻场备件库中妥善保存。

★2.7依医院需求储备合格备用设备，至少含监护仪、心电图机、除颤仪、输液泵等设备，且备用设备需通过质控检测，数量不低于8台，类别由采购人指定。（提供承诺函）

3、应急处置流程：

设备故障→根据评估结果→更换备用设备→分析、反馈、维修、总结、改进。

六、其他事项说明

1、采购人不组织集体踏勘，需要了解现场情况的请联系设备科，中标单位不得以任何不了解现场情况为由要求增加任何费用，现场踏勘的一切安全责任及费用由投标人自负。

2、中标单位在服务期内必须按时配备相应工程师人数且为有相关资质的工程师，中标单位在进场一个月内不能按要求配备相应工程师人数且为有相关资质的工程师，则每延期一天每人每天扣总服务费用的1‰，整改一个月后仍不达标则扣除相应款项后，采购人有权解除合同；中标单位在履约期内不得随意调动驻场工程师，如必须调动则须先补充同级别的工程师(须得到采购人认可)，否则按缺少工程师扣款，每人每天扣总服务费用的1‰，整改一个月后仍不达标则扣除相应款项后，采购人有权解除合同。

3、服务期内，中标人不得以任何理由转包或部分分包给其他单位。否则，院方有权提前终止合同，并按合同约定追究其违约责任。

4、招标文件未约定内容由双方协商，在合同中另行约定。

七、其他要求

1.电话和在线技术支持：提供7*24在线和电话支持，为设备的所有硬件和软件故障提供7*24小时不限次的在线和电话支持服务。

2.免费故障硬件更换，保证系统不间断运行。如果服务覆盖的硬件出现无法远程解决的故障，中标人将安排工程师提供上门维修服务，在续保期内硬件配件及上门服务费用全免。

3.现场支持服务：提供现场技术支持服务。针对在设备运行中出现的故障，通过电话仍无法解决问题，提供现场技术支持服务。现场技术支持包括故障诊断、提交解决方案、系统数据（参数）恢复等服务。

4.应急服务：如系统运行出现异常情况时，必须保证在接到用户报修电话后，根据系统故障的紧急程度，将在1小时内指派合格的工程师到达故障现场，通过现场排除缺陷或替换出现故障“产品”等方式，在规定时间内完成维修任务，使设备运行无忧，无需另行支付额外费用，不限定应急服务次数。

# 八、报价方式

本项目报价为固定总价，投标总价应包括招标文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、配件费、质控检测与校准费、技术费、物流费、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

报价货币为人民币，评审时以人民币为准。

九、服务期限：三年，合同一年一签。前一年合同期满，经采购人考核合格后方可续签下一年合同。

十、付款方式

服务费按季度支付，下一季度的第一个月支付上一季度的服务费用，根据月考核结果应扣除的服务费用在考核完成后在该季度服务费中扣除。

十一、维保管理和考核

1.医院是医疗单位，有行政、行业监管和要求，中标方必须完全接受医院的整体监管和指导。

2.为保障医疗安全和医疗有序开展，中标方必须完全接受医院对本外包项目的管理、考核。

3.医院方对中标方的考核。

3.1考核内容

| 医疗设备维保考核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 |  | 考核内容 |  | 考核方法 |  | 得分 | 考核方 |  |
| 驻场人员配备 |  | 中标方自报的人数 |  | 当月实际排班人员不足合同约定人数的，每缺一人扣 1.5分；人员变动 1 人扣 1 分。 |  | 3 | 装备科 |  |
| 驻场人员资质 |  | 必须是生物医学工程 类专业或机械类、仪器 类、自动化类、电子信 息类、计算机类等相关 工学类专业出身 |  | 发现有人员资质不对的，每 1 人扣 0.5 分。 |  | 2 | 装备科 |  |
| 工作纪律 |  | 1.遵纪守法 2.遵守院纪院规 3.制定排班表 |  | 如有违反视情节和后果每次 扣 0.5-1 分。 |  | 2 | 装备科 |  |
| 服务态度 |  | 1.着装统一，挂牌服务 2.服务主动、认真；沟通及时、有效 3. 服务结束后清洁场地、设备 |  | 不满意或不符合每次扣0.5-1 分 |  | 2 | 临床 80%+装备科 20% |  |
| 巡检和保养 |  | 制定每月巡检和保养计划表 |  | 未制定巡检、保养计划，扣 2 分。计划不完整、不正确等情 况，每项扣 0.5 分。 |  | 2 | 装备科 |  |
|  |  | 按计划执行保养和巡 检 |  | 未按计划执行、无签字、记录 内容不详细、不完整等情况， 每次扣 1.5 分 |  | 15 | 临床 80%+装备科 20% |  |
|  |  | 巡检和保养质量、效果 |  | 使用科室反馈巡检、保养不认 真,视情节和后果每次扣 1-3 分。 |  | 15 |  |  |
| 维修 |  | 报修响应速度 |  | 1.座机或值班手机无人接听的； 2.报修后到场响应时间超过 20 分钟（非工作时间 1 小时）的。 视情节和后果每次扣 1-3 分。 |  | 15 | 临床 80%+装备科 20% |  |
|  | 维修进度 |  | 1.修复时间超过约定时间的 （不需要更换零部件、易损件 等的一般不超过 48 小时；需 要更换零部件、易损件等且需 临时采购的一般不超过 72 小时；零部件、易损件等需要 国外采购的一般不超过 1 周）； 2.维修反馈不及时的。 视情节和后果每次扣 1-3 分 |  | 15 |  |  |
|  | 维修质量 |  | 1.维修验收缺签字； 2.临床反馈不满意的。 视情节和后果每次扣 1-3 分 |  | 15 |  |  |
|  | 全部设备月平均开机率不低于 95% |  | 低于 95%扣 3 分 |  | 3 |  | 装备科 |
|  | 大放设备月平均开机率不低于 95% |  | 每低 1 个百分点扣2.5 分 |  | 5 |  | 装备科 |
| 公司总部的支持 | 1.配件的及时供应 2.技术支持团队能力 和效率 |  | 不满意每次扣 1 分 |  | 2 |  | 装备科 |
| 配件质量 | 1.质量合格 2.来源合规 3.全新件 |  | 每发现一次不合规或不是全 新扣 1 分。 |  | 2 |  | 装备科 |
| 协助医院设备管理 | 1.协助设备验收 2.协助医院计量 3.对设备的警示预告 4.协助医院其它管理工作 5.提供月度维修分析简报 |  | 未提供简报每次扣 2 分；简报 内容不全每次扣 1 分；不配合 相关工作视情节和后果每次 扣 1-2 分。 |  | 2 |  | 装备科 |

注：1.每月考核一次。

2.考核得分为90 分及以上为合格，全额支付合同约定的服务费。

3.考核低于 90 分，每 1 分扣 3000 元服务费。

4.考核低于60 分或连续 3 次考核低于80 分，甲方有权终止合同。

5.因中标方原因发生严重的不良事件并造成医院方重大经济损失或重大社会不良影响（解释权在医院方），医院方有权终止合同，中标方承担违约赔偿责任。严重不良事件包含但不限于如下事件：

1)在合同期间发生安全责任事故。

2)在合同期间所辖人员发生违法事件。

3)在工作中发生消极怠工、故意诱导临床更新设备损害医院利益情节严重的。

4)泄露医院数据、密码、信息等违反医院保密规定的。

5)在合同期间发生由于医疗设备维修维护失当原因产生的医疗责任事故。

4.每三个月按考核结果支付服务费。

# 第六章   拟签订的合同文本

采购人（以下称甲方）:                         合同编号：

投标人（以下称乙方）:                         签订地点：

合同时间:     年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供2026年度医疗设备全维保服务，系指根据合同规定乙方须承担与服务有关的所有辅助服务,包含但不限于更换或维修（含零配件及非一次性易耗品）、技术安全检查管理、预防性维护保养管理、巡检、设备应急调配、资产盘点、质量控制检测、不良事件管理、配合上级各项检查、设备培训、提供备用机服务、提供设备等医学装备科承担的服务内容，并提供适用于全生命周期管理的应用软件，该软件在项目结束后所有权归医院。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：             元（小写       ）。

本合同总价包括招标文件所确定的招标范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。

第三条 合同履行期限

本项目服务期限为三年（   年  月   日-   年  月  日），合同一年一签。本合同履行期限自    年  月  日至   年  月  日。其中：前三个月为试用期，试用期满须经甲方考核，考核不合格，甲方有权解除合同。每年合同期满经甲方考核合格后续签下一年度合同（考核分数低于   分不得续签）。

第四条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标采购文件（编号：   ）           （2）乙方提供的投标文件；

（3）中标通知书；                        （4）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：固定总价。

4.付款方式：服务费按季度支付，下一季度的第一个月支付上一季度的服务费用，根据月考核结果应扣除的服务费用在考核完成后在该季度服务费中扣除。

第六条 违约责任

1.如乙方不能按约定进行服务的，甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

4.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

5.乙方投标属虚假承诺，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

6.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第七条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第八条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第九条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在   个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十一条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十二条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份存档。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                          单位名称（章）：

单位地址：                               单位地址：

法定代表人：       委托代理人：          法定代表人：     委托代理人：

电话：                                   电话：            传真：

传真：                                   开户银行：        账号：

附件：评分标准

2.为保障医疗安全和医疗有序开展，中标方必须完全接受医院对本外包项目的管理、考核。

3.医院方对中标方的考核。

3.1考核内容

| 医疗设备维保考核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 |  | 考核内容 |  | 考核方法 |  | 得分 | 考核方 |  |
| 驻场人员配备 |  | 中标方自报的人数 |  | 当月实际排班人员不足合同约定人数的，每缺一人扣 1.5分；人员变动 1 人扣 1 分。 |  | 3 | 装备科 |  |
| 驻场人员资质 |  | 必须是生物医学工程 类专业或机械类、仪器 类、自动化类、电子信 息类、计算机类等相关 工学类专业出身 |  | 发现有人员资质不对的，每 1 人扣 0.5 分。 |  | 2 | 装备科 |  |
| 工作纪律 |  | 1.遵纪守法 2.遵守院纪院规 3.制定排班表 |  | 如有违反视情节和后果每次 扣 0.5-1 分。 |  | 2 | 装备科 |  |
| 服务态度 |  | 1.着装统一，挂牌服务 2.服务主动、认真；沟通及时、有效 3. 服务结束后清洁场地、设备 |  | 不满意或不符合每次扣0.5-1 分 |  | 2 | 临床 80%+装备科 20% |  |
| 巡检和保养 |  | 制定每月巡检和保养计划表 |  | 未制定巡检、保养计划，扣 2 分。计划不完整、不正确等情 况，每项扣 0.5 分。 |  | 2 | 装备科 |  |
|  |  | 按计划执行保养和巡 检 |  | 未按计划执行、无签字、记录 内容不详细、不完整等情况， 每次扣 1.5 分 |  | 15 | 临床 80%+装备科 20% |  |
|  |  | 巡检和保养质量、效果 |  | 使用科室反馈巡检、保养不认 真,视情节和后果每次扣 1-3 分。 |  | 15 |  |  |
| 维修 |  | 报修响应速度 |  | 1.座机或值班手机无人接听的； 2.报修后到场响应时间超过 20 分钟（非工作时间 1 小时）的。 视情节和后果每次扣 1-3 分。 |  | 15 | 临床 80%+装备科 20% |  |
|  | 维修进度 |  | 1.修复时间超过约定时间的 （不需要更换零部件、易损件 等的一般不超过 48 小时；需 要更换零部件、易损件等且需 临时采购的一般不超过 72 小时；零部件、易损件等需要 国外采购的一般不超过 1 周）； 2.维修反馈不及时的。 视情节和后果每次扣 1-3 分 |  | 15 |  |  |
|  | 维修质量 |  | 1.维修验收缺签字； 2.临床反馈不满意的。 视情节和后果每次扣 1-3 分 |  | 15 |  |  |
|  | 全部设备月平均开机率不低于 95% |  | 低于 95%扣 3 分 |  | 3 |  | 装备科 |
|  | 大放设备月平均开机率不低于 95% |  | 每低 1 个百分点扣2.5 分 |  | 5 |  | 装备科 |
| 公司总部的支持 | 1.配件的及时供应 2.技术支持团队能力 和效率 |  | 不满意每次扣 1 分 |  | 2 |  | 装备科 |
| 配件质量 | 1.质量合格 2.来源合规 3.全新件 |  | 每发现一次不合规或不是全 新扣 1 分。 |  | 2 |  | 装备科 |
| 协助医院设备管理 | 1.协助设备验收 2.协助医院计量 3.对设备的警示预告 4.协助医院其它管理工作 5.提供月度维修分析简报 |  | 未提供简报每次扣 2 分；简报 内容不全每次扣 1 分；不配合 相关工作视情节和后果每次 扣 1-2 分。 |  | 2 |  | 装备科 |

注：1.每月考核一次。

2.考核得分为90 分及以上为合格，全额支付合同约定的服务费。

3.考核低于 90 分，每 1 分扣 3000 元服务费。

4.考核低于60 分或连续 3 次考核低于80 分甲方有权终止合同。

5.因中标方原因发生严重的不良事件并造成医院方重大经济损失或重大社会不良影响（解释权在医院方），医院方有权终止合同，中标方承担违约赔偿责任。严重不良事件包含但不限于如下事件：

1)在合同期间发生安全责任事故。

2)在合同期间所辖人员发生违法事件。

3)在工作中发生消极怠工、故意诱导临床更新设备损害医院利益情节严重的。

4)泄露医院数据、密码、信息等违反医院保密规定的。

5)在合同期间发生由于医疗设备维修维护失当原因产生的医疗责任事故。

4.每三个月按考核结果支付服务费。

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1.投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4.实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

## 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州市城投建设工程招标有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

### 3 本项目的特定资格要求（如有）

### 3-1其他特定资格要求

## 二、商务技术文件格式

### 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

### 2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

### 3  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)（身份证号码：________________）系_________________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）（身份证号码：___________）（联系电话：___________）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合同以及与之相关的各项工作。本投标人对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字或盖章生效，特此声明。

投标人公章：

法定代表人、签章或印鉴：                     联系电话：

日期：

附：委托代理人（被授权人）有效期内的身份证正反面。

投标人近三个月内任意一个月（自开标之日往前推）为其缴纳社保的记录

备注：

1.法定代表人参加投标时，不需要提供本授权委托书，需投标本人身份证。

2.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

### 4  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 5  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.投标报价为年度（12个月）报价。

3.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 6  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 全自动摆药机售后服务费 |  | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 飞利浦BVC臂机 |  | `1 | 套 |  |  |
| 3 | DSA/Allura Xper FD20 |  | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 磁共振/Multiva 1.5T 16 R5 |  | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 联影CT |  | 1 | 套 |  |  |
| 6 | GE64排CT |  | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 联影/uCT528 |  | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 奥林巴斯胃肠镜及胆道镜： CHF TYPE V:电子胆道镜 GIF-HQ290:电子上消化道内窥镜 CF-H290I:电子结肠内窥镜 GIF TYPE H260Z:电子上消化道内窥镜 ENF-VT2：电子鼻咽喉镜 ENF-VT2：电子鼻咽喉镜 CLV-290SL:内窥镜冷光源 CV-290:图像处理装置 富士内镜： 主机（VP-7000） 光源（BL-7000） 内镜（EG-760R） 内镜（EG-760R） 内镜（EG-760R-V/M） |  | 1 | 套 |  |  |
| 9 | 富士内镜： 主机（VP-7000） 光源（BL-7000） 内镜（EG-760R） 内镜（EG-760R） 内镜（EG-760R-V/M） |  | 1 | 套 |  |  |
| 10 | 电子上消化道内窥镜（放大）日本富士EG-760Z |  | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 电子上消化道内窥镜（治疗）日本富士EG-760CT |  | 1 | 套 |  |  |
| 12 | 电子结肠镜（富士EC-760R-V/M） |  | 1 | 套 |  |  |
| 13 | VOLUSON E10彩超（GE） |  | 1 | 套 |  |  |
| 14 | VOLUSON S6彩超（GE） |  | 1 | 套 |  |  |
| 15 | VOLUSON S6彩超(GE) |  | 1 | 套 |  |  |
| 16 | IU22彩超（飞利浦） |  | 1 | 套 |  |  |
| 17 | CV580彩超（飞利浦） |  | 1 | 套 |  |  |
| 18 | CV580彩超（飞利浦） |  | 1 | 套 |  |  |
| 19 | EPIQ 7C彩超（飞利浦） |  | 1 | 套 |  |  |
| 20 | Affiniti 70（飞利浦） |  | 1 | 套 |  |  |
| 21 | GE台式彩超 （Versana balance s） |  | 1 | 套 |  |  |
| 22 | GE便携式彩超 （Versana active） |  | 1 | 套 |  |  |
| 23 | GE心脏彩超（Vivid iq） |  | 1 | 套 |  |  |
| 24 | 低温等离子体灭菌器（强生STERRAD 100S） |  | 1 | 套 |  |  |
| 25 | 联影DR（急诊） |  | 1 | 套 |  |  |
| 26 | 联影DR（门诊） |  | 1 | 套 |  |  |
| 27 | 其他设备（包含全院影像诊断设备类、检验化验设备类、急救设备类、手术室设备类、康复理疗物理治疗类、消毒灭菌及供应室设备类、病房护理及普通医用设备类、专科专用设备、制冷恒温及医用辅助设备（不含上述1-26项清单设备），约2000余项） |  | 1 | 批 |  |  |
| 总计： |  |  | 万元/年 |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |

注：注：1.本表应按包分别填写。

2.上述设备按年度（12个月）进行报价。

3.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.本表行数可以按照项目分项情况增加。

5.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

6.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 7  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 8  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 9  中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

### 10  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

### 11  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

### 12  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 13  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 14  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

本招标文件的最终解释权归常州市城投建设工程招标有限公司所有。

（全文完）