江苏开放大学桥林校区H1食堂后场厨具设备采购项目

招标文件

项目编号：JSZC-320000-SNZX-G2026-0034

采购人：江苏开放大学

招标代理机构：南京苏宁工程咨询有限公司

日期：二〇二六年三月

目录

第一章 招标公告	3

第二章 供应商须知	6

第三章 评标标准	18

第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等	23

第五章	 合同主要条款及格式	42

第六章 投标文件格式及附件	48

# 第一章 投标邀请

项目概况

江苏开放大学桥林校区H1食堂后场厨具设备采购项目的潜在供应商应在南京市中山路99号12楼1212室获取招标文件，并于2026年5月6日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-SNZX-G2026-0034

项目名称：江苏开放大学桥林校区H1食堂后场厨具设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：327万元

最高限价：327万元，投标总价及分项报价超过最高限价的为无效投标。

采购需求：江苏开放大学桥林校区H1 食堂地上建筑共三层，是校区核心餐饮服务场所，计划于2026年9月启用。目前该食堂后场为毛坯状态，后场装饰改造正在推进中，为满足常态化、规模化师生供餐需求，现需配套必要的厨具设备，具体内容见招标文件。

合同履行期限：4月中下旬部分排烟、通风管道需根据采购人通知进入现场施工，其他后厨设备分批次交付安装（其中燃气灶具安装涉及的室内管道分阀后的施工，由中标供应商负责完成，相关费用含综合考虑在投标报价内，后期不增加任何费用），7月20日全部安装交付完成，具体安排根据采购人通知实施。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供本次采购活动前的财务状况报告复印件加盖公章，法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料复印件加盖公章）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件加盖公章）；

5、参加本项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书并加盖公章）；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购工程。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购工程。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业工程：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为/%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为/%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章。

（三）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2026年3月30日上午9：00至2026年4月3日下午17：00（北京时间，法定节假日除外） 获取方式：

（1）线上支付：获取网址为：https://njsnzx.cn/#/detail?id=2910；凡有意参加者，请于上述时间内登录网址（免费注册）根据平台提示完成招标（采购）文件线上支付事宜。获取者应充分考虑所需时间，获取招标（采购）文件时间截止后不再接受提交的支付购买。平台提交为一次性工作请确认信息后再提交，若有需要查询支付状态可用注册手机号登录网址：https://njsnzx.cn/查询。支付状态成功后，与采购代理机构联系至南京市鼓楼区中山路99号12楼1212室领取纸质盖章版招标（采购）文件，电子版招标（采购）文件可在平台获取（电子版招标（采购）文件与纸质盖章版招标文件具有同等法律效力）。

（2）未按照上述要求合法获取招标（采购）文件的，招标（采购）人将不予受理其投标（响应）。

（3）售价：￥500元，本公告包含的招标文件售价总和。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年5月6日9点30分（北京时间）

地点：南京市中山路99号12楼1212室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

2、集中考察或答疑：采购人不组织，供应商可自行联系采购人。

3、投标文件分数：一式伍份（壹份正本、肆份副本），电子版投标文件壹份（PDF格式盖章版以U盘形式随纸质正本文件一并提交）。当纸质正本文件和电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，投标供应商需承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

4、公告媒体

（1）本招标公告在江苏政府采购网公示发布，敬请各供应商关注；

（2）若有关本次招标存在变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网发布的关于本项目的信息更正公告。

5、是否接受进口产品：不接受。

6、本项目所属行业：工业。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：江苏开放大学

地 址：南京市江东北路399号

联系人：吕老师

联系电话：025-86265605

2、采购代理机构信息

名 称：南京苏宁工程咨询有限公司

地址：南京市中山路99号12楼1212室

联系方式：江跃025-84200819

3、项目联系方式

项目联系人：江跃

电话：025-84200819

# 第二章 供应商须知

一、总则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

  - “供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

  - “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

  - “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

  - 政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《统计上大中小微型企业划分办法（2017）国统字〔2017〕213号》。

  - 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

  - 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。

  - 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

  - 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

  - 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

  - 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.8.实施本国产品标准及相关政策

3.8.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府米购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

3.8.2本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

3.8.3本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.8.4对本国产品的支持政策

本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第三章。

3.8.5政策执行要求

（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

（2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。二、招标文件

4、招标文件组成

  - 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

  - 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

  - 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清、修改

  - 招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

  - 招标代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

  - 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

  - 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

  - 供应商应用人民币报价。

  - 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

  - 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

  - 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、联合投标

本次项目不接受联合体形式投标。

8、投标费用

8.1 本次招标，招标代理服务费按《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）收费标准的48%计算，由中标单位向招标代理机构支付。该项费用请供应商综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。

8.2 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

9、投标文件组成

  - 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》、《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。

  - 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

  - 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

- ★投标申请及声明；

- ★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

- ★第一章投标邀请中申请人的资格要求规定的资格条件证明文件；

（4）★《商务条款偏离表》；

（5）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

11、投标文件的技术部分

  - 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

  - 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

  - 提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

  - 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加★项目不得有缺失或无效：

- 拟投入本项目人员配备表；

- 项目实施方案；

- 服务承诺；

- ★《技术条款偏离表》；

- 供应商认为需要提供的其他技术资料。

12、投标文件的价格部分

12.1 价格部分是对服务价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。供应商的投标报价，是指提供招标项目货物，并进行项目安装、调试、验收及售后等相关服务的所有费用。包括但不限于：货物价格（含全套配件货物、备品备件、专用工具、技术资料等）、包装费、运杂费、保险费、卸装、产品保管保护费、调试费、培训及售后服务费、有关行业专管部门验收、税金、利润、不可预见费及其它相关所有费用。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.2 报价中必须包含所有的设计、配件、辅材、检测、培训、施工、安装、运送及拆除等费用。本项目设备安装配套材料，最终按现场实际数量据实办理结算。

12.3 供应商应在《开标一览表》、《投标分项报价》等标明提供服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物，须在《开标一览表》、《投标分项报价》中注明。

13、投标文件的其他部分

13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

14、投标有效期

  - 自开标之日起60天内投标有效。

  - 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

15、投标文件的份数、签署

  - 供应商应严格按照招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本” 或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

  - 投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字和加盖供应商公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

  - 除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

16、投标文件的密封和递交

  - 供应商应当将投标文件密封；

  - 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

17、有下列情形之一的投标文件将拒收：

17.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。

18、投标文件的修改和撤回

  - 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知招标代理。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

  - 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

四、开标、评标与确定中标供应商

19、开标

  - 招标代理将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。供应商应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

  - 开标时，招标代理将邀请所有供应商或供应商代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标代理工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格，和招标文件规定的其他主要内容。

  - 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

  - 开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。

  - 投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为

准。

  - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改

单价；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

  - 同时出现19.4-19.7中两种以上不一致的，按照19.4-19.7的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，供应商不确认的，投标无效。

  - 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，招标代理报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判、竞争性磋商或者单一来源方式采购。如果变更为竞争性谈判或竞争性磋商采购的，招标代理根据招标文件中的采购需求编制竞争性谈判文件或竞争性磋商文件，只与该两家供应商进行竞争性谈判采购或竞争性磋商。

20、评标

  - 评标组织

    - 评标工作由招标代理负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 根据采购人委托协议直接确定中标人；

- 向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

    - 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

  - 评标程序

    - 投标文件的资格审查。

      - 采购人代表将依法对供应商的资格进行审查。

      - 资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，   以确定投标供应商是否具备投标资格。

      - 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、“中国政府采购网"对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

      - 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

- 不具备招标文件中规定资格条件的；

- 供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

- 未实质性响应招标文件要求的；

- 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

- 不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

    - 投标文件的符合性审查。

      - 评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

      - 实质性要求是指本招标文件中 “★”加注的商务和技术要求

      - 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

      - 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

- 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的，以及没有《开标一览表》或《开标一览表》   没有按照招标文件要求盖章的；

- 投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；

- 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同供应商的投标文件相互混装；

- 不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

- 不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

- 没有逐一说明投标产品名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直接拷贝   招标文件技术要求的；

- 不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件   发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

- 服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

- 不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

      - 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照 19.10 款执行。

      - 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 供应商的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的；

- 招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

20.2.2.6 关于异常低价的审查

20.2.2.6.1 评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

20.2.2.6.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

    - 投标文件的进一步评审。

      - 评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

- 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

- 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

      - 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

      - 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

      - 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

      - 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法和标准

    - 采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标人的评标方法。

    - 综合评分的主要因素是：详见文件第三章。

    - 评分标准详见文件第三章。

21、确定中标供应商

  - 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，先提交投标文件的供应商为中标供应商。

  - 中标供应商确定之日起2个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，中标供应商及时到招标代理领取《中标通知书》。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

  - 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加江苏开放大学政府采购活动，并予以通报。

  - 招标代理和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

  - 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，招标代理均不退回。

22、编写评标报告

22.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

23、评标过程的保密性

  - 招标代理将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

  - 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

  - 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

五、签订合同

24、签订合同

  - 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告中的得分高低顺序，确定下一顺序供应商为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

25、询问

25.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理或采购人提出询问，招标代理或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26、质疑

  - 供应商（投标人）认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期将不再受理。

  - 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

  - 质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，招标代理有权不予受理。

  - 上述应知其权益受到损害之日是指：

- 对招标文件提出质疑的，为投标文件公告期限届满之日起计算；

- 对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

- 对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

  - 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理或采购人不予受理：

- 质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

- 提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

- 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

- 质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

- 质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

- 供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

  - 招标代理在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。招标代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

27、投诉

27.1 质疑供应商对招标代理的答复不满意，或招标代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

28、诚实信用

  - 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

  - 供应商不得以向招标代理工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。   经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

  - 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，招标代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，招标代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

  - 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为将被记入供应商诚信档案。

# 第三章 评标标准

本项目评标方法采用综合评分法，综合评分的主要因素是：投标报价、技术参数、项目组成员等；评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，本评分标准中价格、商务部分为客观分，由评标委员会统一打分；服务为主观分，由采购人代表及评委各自独立打分，取评标委会所有成员打分的平均值；汇总上述分值后为每一家供应商的最终得分。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位） | 30 |
| 2 | 技术参数 | 产品技术参数全部满足采购文件第四章招标项目的技术规格、要求和数量等的得满分20分；明确标注“★”为关键技术指标，投标人必须完全响应并满足这些条款的要求，如有负偏离直接判定其投标为无效投标或否决其投标，标注“▲”的为重要技术指标，每有一项负偏离扣2分；其他非重要参数，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 备注：投标人须对招标文件技术要求中标注“▲”的参数提供相应技术支持资料(如彩页或说明书或检测报告等)，如果参数后带括号要求提供相关证明材料的，则另须提供相关证明材料，并在技术条款偏离表中详细标明所在投标文件中的页码和位置；其他参数以技术条款偏离中应答为准，如因未在《技术条款偏离表》中注明支持资料具体页码和位置导致本项不得分的，由此产生的后果由供应商自行承担。 | 20 |
| 4 | 项目组成员 | 1、拟投入本项目的安装维修人员具有燃气具安装维修工职业资格或燃气燃烧器具安装维修人员合格证书的，得2分。本项最高得 2分。 2、项目组成员具有应急管理部门颁发的电工作业证，每有一人得1分，最多得2分； 3、项目组成员具有应急管理部门颁发的焊接与热切割作业证，每有一人得1分，最多得2分。 4、项目组成员具有应急管理部门颁发的高空作业证，每有一人得1分，最多得2分； 注：以上所有人员不得兼任。须提供以上拟投入人员证书复印件并加盖公章，以及近半年内（2025年9月-2026年2月）任意一个月投标供应商为其缴纳的社保记录。（必须是社保机构出具的社保证明材料，并加盖社保机构公章或社保中心参保缴费证明电子专用章，具有可验证的二维码或验证码。） | 8 |
| 5 | 项目实施方案 | 评标委员会根据供应商提供的关于本项目的综合规划方案进行综合评分（包含项目对接、技术设计、设备设计、安装技术规范、验收方案等）进行综合评分： （1）综合规划方案内容完整详实，项目对接、技术设计、设备设计科学合理、切实可行，安装技术规范明确且符合规范要求，验收流程清晰严谨、验收组织等措施全面可行的，得4分； （2）综合规划方案内容较为详实，项目对接、技术设计、设备设计较为科学合理、较可行，安装技术规范较明确且符合规范要求，验收流程较为清晰、验收组织等措施较为可行的，得2分； （3）综合规划方案内容欠缺，项目对接、技术设计、设备设计、安装技术规范不太可行，验收流程不太清晰、验收组织等措施可行性一般的，得1分； 未提供的不得分。 | 4 |
|  |  | 评标委员会根据供应商提供的关于本项目的进度规划（包含供货计划、安装计划等）进行综合评分： 进度规划全面具体，科学性与实际可操作性强的得4分； 进度规划全面具体，科学性与实际可操作性较强的得2分； 进度规划具有一定的全面性、科学性与实际可操作性的得1分；未提供的不得分。 | 4 |
|  |  | 评标委员会根据供应商提供的关于本项目的安全管理方案（包括安全管理机构设立、施工前的安全教育与培训、安全管理规范等），进行综合评分： （1）安全教育与培训方案完整全面、切实可行，安全管理规范的，得4分； （2）安全教育与培训方案较为完整全面、较切实可行，安全管理较规范的，得2分； （3）安全教育与培训方案不太完整、可行性一般，安全管理不太规范的，得1分； 未提供的不得分。 | 4 |
|  |  | 评标委员会根据供应商提供的关于本项目的质量管理方案（包括质量管理相关要求，行业的专业性、油烟治理建设性方案、如何实施推进的具体措施以及巩固发展方案等等）综合评分： （1）方案内容完整规范，实施推进的具体措施到位有效，油烟治理方案具备建设性，巩固发展方案科学合理的，得4分； （2）方案内容较完整规范，实施推进的具体措施较为有效，油烟治理方案具备较强建设性，巩固发展方案较科学合理的，得2分； （3）方案内容不太完整，实施推进的具体措施不太可行，油烟治理方案建设性一般，巩固发展方案较合理性一般的，得1分； 未提供的不得分。 | 4 |
|  |  | 评标委员会根据供应商提供的关于本项目的应急处理方案进行综合评分： （1）应急处理方案内容完整、针对性强，应急组织机构健全，响应流程清晰，处置措施可行，能有效应对项目各类突发事件的，得4分； （2）应急处理方案内容较完整、针对性较强，应急组织机构较健全，响应流程较为清晰，处置措施较可行的，得2分； （3）应急处理方案内容不太完整、针对性一般，应急组织机构不太健全，响应流程较为模糊，处置措施一般的，得1分； 未提供的不得分。 | 4 |
|  |  | 评标委员会根据供应商提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务内容、培训指导方案、故障解决、响应时间、售后服务人员配置完整性、专业性、服务网点、备件仓库、维护方式、维护规范性及标准性等）进行综合评分： （1）售后服务方案内容完整，培训方案体系完整，具备完善的故障处理机制，服务响应机制健全，服务团队架构清晰、配置完整，服务人员具备高专业性，服务网点布局合理，备件管理制度完善、备件储备充足，维护方式科学合理，维护流程、操作规范，作业标准、验收标准健全，得4分； （2）售后服务方案内容较为完整，培训方案体系较为完整，具备较为完善的故障处理机制，服务响应机制较为健全，服务团队架构较为清晰、配置较为完整，服务人员具备较高专业性，服务网点布局较为合理，备件管理制度较为完善、备件储备较为充足，维护方式较为科学合理，维护流程、操作较为规范，作业标准、验收标准较健全，得2分； （3）售后服务方案内容一般，培训方案体系不太完整，故障处理机制不太全面，服务响应机制有所欠缺，服务团队架构不太清晰、配置不太完善，服务人员专业性一般，服务网点布局有所欠缺，备件管理制度一般、备件储备欠缺，维护方式科学可行性一般，维护流程、操作规范度不够，作业标准、验收标准不全面，得1分； 未提供的不得分。 | 4 |
|  |  | 评标委员会根据供应商提供的与食堂装饰工程对接配合和现场协调方案：评标委员会根据供应商提供的针对本项目实施过程中与多方等多方协调配合的方案（包括①项目对接机制（指定专人对接、定期例会、信息互通流程）；②现场协调措施（与装修工程交叉作业的避让与配合、施工时间协调、场地使用协调）；③问题响应流程（现场突发问题上报、协商、解决闭环流程））进行综合评分： （1）方案内容完整详实，能清晰说明协调配合流程，且方案贴合本项目“分批次进场、配合装修进度”的实际特点的，得4分； （2）方案内容较为完整，能说明基本对接机制和现场协调措施的，得2分； （3）方案内容较为笼统或可行性不强的，得1分； 未提供的不得分。 | 4 |
| 6 | 业绩 | 供应商自2023年1月1日（含）（以合同签订时间为准）以来，承担过类似食堂厨房设备供货业绩的，每有一个得2分，本项最高得8分。 注：证明材料包含合同复印件及验收合格材料，未提供或提供不全或模糊不清无法辨认的不得分。 | 8 |
| 7 | 质保要求 | 项目整体免费质保在满足招标文件要求（3 年）的基础上，每 增加 1 年项目整体免费质保加 2 分，最多得 4 分；提供 承诺书并加盖公章，未提供不得分 | 4 |
| 8 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得1分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得1分，最多得1分。 | 2 |

说明：

1、小微企业的价格扣除

（1）对于非专门面向中小企业的采购项目，给予小微企业报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）对于非专门面向中小企业的货物采购项目，供应商（无论为大型企业、中型企业或小微企业）提供的货物均为小微企业制造的货物，即可享受上述价格评审优惠政策，除此之外的情形，不享受小微企业价格评审优惠政策。

（3）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（4）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）文件规定自行填写。

2、监狱和戒毒企业的价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3、残疾人福利性单位的价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4、监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。

5、采购本国产品的支持政策

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（4）供应商需在供《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等

一、项目概况

1、项目名称：江苏开放大学桥林校区H1食堂后场厨具设备采购项目

2、项目背景：江苏开放大学桥林校区H1 食堂地上建筑共三层，是校区核心餐饮服务场所，计划于2026年9月启用。目前该食堂后场为毛坯状态，后场装饰改造正在推进中，为满足常态化、规模化师生供餐需求，现需配套必要的厨具设备。

3、项目预算：327万元。

4、★采购期限：4月中下旬部分排烟、通风管道需根据招标人通知进入现场施工，其他后厨设备分批次交付安装（其中燃气灶具安装涉及的室内管道分阀后的施工，由中标投标人负责完成，相关费用含综合考虑在投标报价内，后期不增加任何费用），7月20日全部安装交付完成，具体安排根据招标人通知实施。

5、交货地点：江苏开放大学桥林校区，具体由招标人指定。

6、报价要求：报价中必须包含所有的设计、配件、辅材、检测、培训、施工、安装、运送及拆除等费用。

二、采购清单及技术指标

| 序号 | ★内容 | 型号/规格尺寸 | ★数量 | ★单位 | 设备参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四门高身冷冻雪柜 | 1330*815*1960mm | 9 | 台 | 1.温度范围：冷冻-22～-15℃； 2.内外箱均为SUS304不锈钢板，面板厚度≥0.8mm； 3.标配浸塑层网，适放1/2GN容器； 4.优质制冷机组：安装在顶部； 5.一体成型不锈钢拉伸底盘，体内圆弧设计； 6.配备门体自动关闭结构； 7.配备门自闭装置，防止漏冷； 8.配备数显电子温控； 9.高精度电子温控（数显数控），柜内底板为圆弧设计，方便清洁； 10.配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水； ▲11.所投产品能效等级为二级及以上。（须提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检验合格的检测报告复印件并加盖公章） |
| 2 | 四门高身冷藏雪柜 | 1330*815*1960mm | 8 | 台 | 1.温度范围：冷藏-6～12℃； 2.内外箱均为SUS304不锈钢板，面板厚度≥0.8mm； 3.标配浸塑层网，适放1/2GN容器； 4.优质制冷机组：制冷机组安装在顶部； 5.一体成型不锈钢拉伸底盘，箱体内圆弧设计； 6.配备门体自动关闭结构； 7.配备门自闭装置，防止漏冷； 8.配备数显电子温控； 9.高精度电子温控（数显数控），柜内底板为圆弧设计，方便清洁； 10.配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水； |
| 3 | 单门醒发箱 | 600*950*2100mm | 1 | 台 | 1.电压220V，功率≥1.5KW； 2.重量≥150KG； 3.层数≥18层； 4.标准盘尺寸400mm*600mm； 5.微电脑控制面板，温度和湿度显示精准； 6.内外全SUS304不锈钢结构，配备厚发泡箱体； 7.采用喷雾式醒发，确保使温湿度均匀； 8.可拆卸铝合金支架。 |
| 4 | 打蛋机 | 620*640*1070mm | 1 | 台 | 1.电压380V，功率≥1.13KW； 2.重量≥160KG； 3.转速:可调挡位，至少具备120/240/468/转/分； 4.配置：至少包含1桶、1球、1勾、1扇； 5.利用行星运动原理，让内容物充分混合； 6.手持台式两用； 7.安全可靠持久耐用，点动加速，速度可控。 |
| 5 | 压面机 | 620*670*1110mm | 1 | 台 | 1.电压220V，功率≥1.5KW； 2.重量≥125KG； 3.滚轴直径≥110mm； 4.滚轴长度≥300mm； 5.滚轴间距3-17mm可调间距； 6.高速压面机，搭载强劲电机，每小时工作量可完成≥300KG面团碾压工作，面团接触压面轴采用SUS304不锈钢材质，全体机身采用SUS304不锈钢制作。 |
| 6 | 和面机 | 600*930*1190mm | 1 | 台 | 1.电压380V，功率≥3KW； 2.重量≥300KG； 3.搅拌器转速：≥130/260 rpm、桶转速：≥18/18 rpm 4.单次搅拌量面团≥50kg，干粉≥25kg 5.采用螺旋式设计； 6.可根据产品配方调节快速、慢速转换 7.微电脑控制系统，操作简单方便，控制时间精准； 8.带安全防护罩； |
| 7 | 电力推车式蒸饭箱 | 1350*1100*1860mm | 3 | 台 | 1.整机采用SUS304不锈钢材质制作，箱体厚度≥1.0mm、门板厚度≥1.2mm，配玻璃门，硅胶密封，密封性能稳定； 2.微电脑智能控制，可实现全自动控制，定时定温；电子、机械式多重超压安全保护； 3.工业级门铰链，使用安全可靠，蒸汽发生器配置锅炉式水箱，配缺水保护、超压保护、防负压等功能。 4. 电压：380V，功率：≥30KW 5.进水口：DN15。 |
| 8 | 摇摆汤锅（活动盖） | 1280*1000*1400mm | 1 | 台 | 1.ADD（自适应数字判断）磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠； 2.耐高温“齿”形线盘组件，搭配高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘； 3.高效后吸式散热，大风量，散热速度快，减少散热风机故障； |
| 9 | 燃气双眼矮汤灶 | 1400*900*530+720mm | 1 | 台 | - 额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz； - 额定热负荷≥25kW*2，风机额定输入功率≥55W*2，额定工作压力≥2.0kPa； - 炉膛尺寸≥500mm*500mm，进气口：DN20，进水管：DN15； - SUS304不锈钢板制造，面板、前脸板厚度≥1.2mm,台面一次压制成型； - 外旁板、后立板板厚度≥1.0mm； - 龙骨架材质：国标不锈钢方管，尺寸≥25*38mm，厚度≥1.2mm； - 炉膛厚度≥10mm，陶瓷纤维隔热棉耐高温材料； - 配全预混式节能炉头。 |
| 10 | 汤锅注水龙头 | 匹配汤锅 | 1 | 台 | 1.墙出龙头，单温控制； 2.双层叠加式水嘴； 3.水嘴端有绝缘开关； |
| 11 | 商用燃气大锅灶 | 2300*1250*1250mm | 4 | 台 | 1.用材标准：SUS304不锈钢 2.炉面：厚度≥1.2mm，炮台整体拉伸成型； 3.水围：厚度≥1.2mm； 4.封板：厚度≥1.0mm； 5.背板：厚度≥1.0mm； 6.侧板：厚度≥1.0mm； 7.烟道：厚度≥2.0mm，冷轧钢板； 8.底板：厚度≥3.0mm，冷轧钢板； 9.炉脚：Ø60mm钢管；外包不锈钢套管，配可包钢调子弹脚； 10.水管：紫铜管； 11.主气管：无缝钢管； 12.其余：排烟采用A3板排烟道和防腐性能的食品级不锈钢板排烟口并做隔热层； 13.风机：中压低噪音全铝鼓风机（220V，功率≥250W）； 14.炉头：节能炉头，带熄火保护； ▲15.投标人所投燃气大锅灶依据国标GB35848-2024检测，运行噪声≤76dB(A)；无熄火噪声；点火安全时间应不大于8s，熄火安全时间应不大于1.5s；大锅灶热效率不低于52%；（须提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检验合格的检测报告复印件并加盖公章） |
| 12 | 商用燃气炒菜灶 | 1150*1250*1250mm | 1 | 台 | 1.用材标准：SUS304不锈钢 2.炉面：厚度≥1.2mm，炮台整体拉伸成型； 3.水围：厚度≥1.2mm； 4.封板：厚度≥1.0mm； 5.背板：厚度≥1.0mm； 6.侧板：厚度≥1.0mm； 7.烟道：厚度≥2.0mm，冷轧钢板； 8.底板：厚度≥3.0mm，冷轧钢板； 9.炉脚：Ø60mm钢管；外包不锈钢套管，配可包钢调子弹脚； 10.水管：紫铜管； 11.主气管：无缝钢管； 12.其余：排烟采用A3板排烟道和防腐性能的食品级不锈钢板排烟口并做隔热层； 13.风机：中压低噪音全铝鼓风机（220V，功率≥250W）； 14.炉头：节能炉头，带熄火保护； |
| 13 | 炉拼台 | 400*1200*800mm | 2 | 台 | 1.用材标准：SUS304不锈钢； 2.台面：厚度≥1.2mm； 3.层板：厚度≥1.2mm； 4.侧板：厚度≥1.0mm； 5.加强筋：厚度≥1.2mm；； 6.台脚：可调节不锈钢锥形承重脚 |
| 14 | 炉拼台 | 600*800*800mm | 1 | 台 | 1.用材标准：SUS304不锈钢； 2.台面：厚度≥1.2mm； 3.层板：厚度≥1.2mm； 4.侧板：厚度≥1.0mm； 5.加强筋：厚度≥1.2mm； 6.台脚：可调节不锈钢锥形承重脚。 |
| 15 | 四门高身双温雪柜 | 1330*815*1960mm | 7 | 台 | 1.温度范围：冷冻 -22～-15℃，冷藏-6～12℃； 2.内外箱均为SUS304不锈钢板，面板厚度≥0.8mm； 3.标配浸塑层网，适放1/2GN容器； 4.优质制冷机组：制冷机组安装在顶部； 5.一体成型不锈钢拉伸底盘；箱体内圆弧设计； 6.冰箱配备门体自动关闭结构； 7.配备门自闭装置，防止漏冷； 8.配备数显电子温控，控制精度更高； 9.高精度电子温控（数显数控），柜内底板为圆弧设计，方便清洁 10.配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水； |
| 16 | 商用燃气双眼炮台灶 | 2300*1250*1250mm | 2 | 台 | 1.用材标准：SUS304不锈钢 2.炉面：厚度≥1.2mm，炮台整体拉伸成型； 3.水围：厚度≥1.2mm； 4.封板：厚度≥1.0mm； 5.背板：厚度≥1.0mm； 6.侧板：厚度≥1.0mm； 7.烟道：厚度≥2.0mm冷轧钢板； 8.炉脚：Ø60mm钢管；外包不锈钢套管，配可包钢调子弹脚； 9.水管：紫铜管； 10.主气管：无缝钢管； 11.其余：排烟采用A3板排烟道和防腐性能的食品级不锈钢板排烟口并做隔热层； 12.风机：中压低噪音全铝鼓风机（220V，功率≥250W）； 13.炉头：节能炉头，带熄火保护 |
| 17 | 商用燃气大锅灶 | 1250*1250*1250mm | 1 | 台 | 1.用材标准：SUS304不锈钢 2.炉面：厚度≥1.2mm，炮台整体拉伸成型； 3.水围：厚度≥1.2mm； 4.封板：厚度≥1.0mm； 5.背板：厚度≥1.0mm； 6.侧板：厚度≥1.0mm； 7.烟道：厚度≥2.0mm冷轧钢板； 8.炉脚：Ø60mm钢管；外包不锈钢套管，配可包钢调子弹脚； 9.水管：紫铜管； 10.主气管：无缝钢管； 11.其余：排烟采用A3板排烟道和防腐性能的食品级不锈钢板排烟口并做隔热层； 12.风机：中压低噪音全铝鼓风机（220V，功率≥250W）； 13.炉头：节能炉头，带熄火保护； |
| 18 | 燃气单眼矮汤灶 | 700*900*530+720mm | 1 | 台 | 1.额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz； 2.额定热负荷≥25kW，风机额定输入功率≥55W，额定工作压力≥2.0kPa； 3.炉膛尺寸≥500mm*500mm；进气口：DN20，进水管：DN15； 4.SUS304不锈钢板制造，面板、前脸板厚度≥1.2mm,台面一次压制成型； 5.外旁板、后立板厚度≥1.0mm； 6.龙骨架材质：国标不锈钢方管，尺寸≥25*38mm，厚度≥1.2mm； 7.炉膛厚度≥10mm，陶瓷纤维隔热棉耐高温材料； 8.配全预混式节能炉头； |
| 19 | 燃气双门蒸饭箱 | 1190*810*1800mm | 2 | 台 | 1.整机内外壳体及门板均采用304不锈钢，表面为雪花砂拉丝处理，板材厚度≥1.2mm；门板内衬保温层，设备底部配备不锈钢可调载重支撑脚； 2.配备不锈钢内置自动补水水箱 1 套，采用自动蒸汽过压释入系统； 3.所有棱边均去毛刺并翻边压实； 4.每台配备SUS304蒸饭盘至少24只； |
| 20 | 电力双头双尾小炒灶 | 2000*1100*810+440mm | 4 | 台 | 1.机身材质：全SUS304不锈钢框架式结构机身，耐腐蚀，经久耐用； 2.水龙头：配备SUS304不锈钢摇摆水龙头，可以180度旋转，安全防漏； 3.面板：耐撞击高密度弧形微晶面板，坚固耐用； 4.把手：5档火力调节，合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫，档位清晰控感好，可直接用膝盖控制； 5.显示屏：LED 彩色数码显示屏，能实时显示功率和当前火力档位； 6.立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫； 7.内部ADD（自适应数字判断）磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高； 8.耐高温“齿”形线盘组件，搭配聚能稀土磁条，导风散热结构，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘； 9.高效后吸式散热，大风量，散热速度快，减少散热风机故障； |
| 21 | 炉拼台 | 300*1000*800mm | 4 | 台 | 1.用材标准：SUS304不锈钢； 2.台面：厚度≥1.2mm； 3.层板：厚度≥1.2mm； 4.侧板：厚度≥1.0mm； 5.加强筋：厚度≥1.2mm； 6.台脚：可调节不锈钢锥形承重脚。 |
| 22 | 电力双门蒸饭箱 | 1190*810*1800mm | 1 | 台 | 1.整机内外壳体及门板均采用SUS304不锈钢，表面为雪花砂拉丝处理，板材厚度≥1.2mm；门板内衬保温层，设备底部配备不锈钢可调载重支撑脚； 2.配备不锈钢内置自动补水水箱1套，采用自动蒸汽过压释入系统； 3.所有棱边均去毛刺并翻边压实； 4.每台配备SUS304蒸饭盘至少24只； 5.额定功率≥24kW，额定电压：380V。 |
| 23 | 紫外线UV烟罩内置风帘前补鲜风（核心产品） | L*1500*500 （具体长度匹配灶台） | 112.86 | ㎡ | - 1.烟罩主体采用SUS304不锈钢材质，厚度≥1.2mm，表面激光膜覆盖，防止表面划伤； 2.烟罩前端配备油脂过滤器，带电磁感应开关，过滤器可拆易清洗，净化效率≥90%，防UV光泄露，烟罩整体符合国家相关安全标准； 3.烟罩内置UV油烟净化模块，净化效率≥96%。 4.UV系统压差控制，拆下挡板UV系统停止工作； 5.烟罩送鲜风模块配备均流和防冷凝水装置； 6.烟罩配备岗位补鲜风和风幕式油烟捕捉系统，通过合理的厨房送鲜风和排风集成系统，加强排油烟效果，提升厨房空气质量和舒适度，增加节能功能； 7.烟罩排风口和送风口带风量调节阀，提升排风的稳定性； 8.紫外线光管检修门，带压缩式门锁及自解锁撑杆，可伸缩式紫外线光管； 9.自带风帘风机，两侧及前方风帘设计，可调节风机转速； 10.每支紫外线光管使用寿命提示功能，每节紫外线光管可独立开关； 11.紫外线光管耐高温范围80℃～150℃，使用寿命9000h～13000h； 12.烟罩两侧为双壁结构，烟罩内部的前方及两侧设有油脂、冷凝水收集槽； |
| 24 | UV紫外线油烟净化器 | 匹配烟罩 | 46 | 组 | UV灯能有效产生254nm和185nm波段，每组灯管数量不少于4根，UV灯使用寿命10000小时以上，UV控制系统带有每根灯管使用情况和故障指示功能。 |
| 25 | 双层UV净化器专用滤油网 | 匹配烟罩 | 168 | 个 | 采用SUS304不锈钢制造，板材厚度≥1.0mm。采用双旋风分离技术。 |
| 26 | 吊装法兰组件 | 匹配风管 | 14 | 项 | 含吊筋、挂钩、膨胀螺丝等 |
| 27 | UV控制连接线 | 匹配烟罩长度 | 14 | 项 | 能有效链接每组烟罩，使烟罩控制系统有效控制每组烟罩。 |
| 28 | UV控制箱 | 匹配烟罩 | 14 | 台 | 1.箱体外壳为全SUS304不锈钢； 2.控制系统包括触摸屏、安全检测、故障提示。烟罩所有功能都可在触摸屏上操作完成，并可独立控制每节烟罩的照明、UV灯、风帘风机； 3.LCD全功能触摸装置； 4.即时监控UV烟管工作状态；自动计算UV灯管工作时间；UV灯管开启可按需分配控制功能； 5.抽风机运行后UV灯管自动打开；出风机关闭时，UV灯管自动关闭； 6.照明开关可按需分配控制功能； 7.自动故障检测和工作日志记录； 8.故障报警蜂鸣装置； 9.可控制多组烟罩； |
| 29 | 封墙钢 | L*2000mm | 160.2 | ㎡ | - 用材标准：SUS304不锈钢 - 厚度≥1.0mm |
| 30 | 烟罩装饰板 | 匹配烟罩长度 | 123.75 | 米 | - 用材标准：SUS304不锈钢 - 厚度≥1.0mm |
| 31 | 厨房设备灭火装置 | 双瓶组 (主箱≥600*480*230mm，辅箱≥230*240*600mm) | 11 | 套 | 1.CMJS型厨房灭火装置能全天候自动监控厨房灶台火情，发现火情可以自动或者手动启动设备扑灭火情，启动方式为机械式启动、电辅助报警，性能可靠； 2.工作电源:AC220V±15%,≥50W，备用电源:DC12V； 3.装置外形尺寸:双瓶组型号：(主箱≥600*480*230mm，辅箱≥230*240*600mm)； 4.灭火剂管道压力1.2MPa，贮气瓶公称压力12MPa，燃气关闭阀工作压力0.1MPa；双瓶组喷嘴数量11～18只；感温器动作温度183°C±5°C； ▲5.厨房设备灭火装置符合XF 498-2012《厨房设备灭火装置》 标准要求（须提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检验合格的检测报告复印件并加盖公章） |
| 32 | 静电式油烟净化一体机（明档款） | 1600*1300*1020mm | 2 | 台 | 1.板材：采用SUS304不锈钢板材；厚度≥1.2mm； 2.功率≥1.9kW，电压：380V； 3.油烟净化设备采用均风过滤、动态拦截、高效过滤网、静电吸附，废油回收净化效率≥98%，油烟排放符合国家排放标准； 4.油烟净化设备触摸屏一键启动及分别控制各功能启停，具有净化、照明、错相保护等功能显示：电场显示屏实时显示工作输入电流、输出电流，短路／断路显示、故障提示等功能； ▲5.依据 GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》，去除效率不低于90%；（须提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检验合格的检测报告复印件并加盖公章） |
| 33 | 高效排烟风机(洗碗间专用） | 750*700*680mm | 3 | 台 | 1.全部箱体采用面板采用优质镀锌钢板，厚度≥1.2mm，内置双层消音棉，采用双进风多翼式前倾叶轮，由经过精密冲压的圆弧叶片、轮盖与经拉伸工艺制成的轮盘压制而成。叶轮经动平衡校正，空气动力性能良好，运转平稳可靠；高效离心风机，电机外置，皮带传动。 2.流量：7000-9000m³/h 3.全压：450-550Pa 4.转速：≥980r/min 5.设备功率：≥2.2kw |
| 34 | 高效排烟风机（冰箱间） | 800*800*760mm | 3 | 台 | 1.全部箱体采用面板采用优质镀锌钢板，厚度≥1.2mm，内置双层消音棉，采用双进风多翼式前倾叶轮，由经过精密冲压的圆弧叶片、轮盖与经拉伸工艺制成的轮盘压制而成。叶轮经 动平衡校正，空气动力性能良好，运转平稳可靠；高效离心风机，电机外置，皮带传动； 2.流量：10000-12000m³/h 3.全压：500-600Pa 4.转速：≥1065r/min 5.设备功率：≥3kw |
| 35 | 后倾式高压排油烟风机（厨房专用） | 1500*1600*1440mm | 6 | 台 | 1.采用双进风后倾式离心风机，配后倾式叶轮；叶轮由后倾扭曲叶片、弧形前盘、平板后盘组成；叶片、前盘采用模具压制成型，后盘采用精细等离子切割而成，叶轮应进行超速试验，经动静平衡校正，运行平稳可靠。风机箱体可分体拆装，便于运输与安装； 2.风机箱体顶板、底板采用整体拉升成型结构，密封性能良好，无油烟、气体、漏水渗漏现象； 3.风机箱体采用内外喷塑彩钢面板，防腐，内部填充防火吸音材料，运行噪音低； 4.机采用带注油孔的外球面调心滚动轴承，便于维护，使用寿命长； 5.轴采用加粗45#碳钢，淬火处理提高硬度； 6.配欧式皮带轮、三角带、国内优质电机； 7.流量：34000-44000m³/h； 8.全压：1000-1800Pa； 9.转速：≥1350r/min； 10.额定功率：≥18.5kW； |
| 36 | 油烟净化器 | ≥36000风量 根据现场定制尺寸 | 6 | 台 | 1.净化效率：≥95%，油烟排放浓度＜1.0mg/m³，采用静电净化原理，无需更换耗材； 2.设备外壳采用≥1.0mm A3碳钢，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，设备采用两级电场净化处理，采用不锈钢电场，电场绝缘瓷瓶采用陶瓷材质，安全可靠； 3.设备面板带有数字显示屏，显示运行电流、故障代码方便了解设备运行及故障情况。设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电功能； 4.设备支持云服务通信功能，可电脑或手机APP实时查看设备运行数据如：输出电流、输出电压、及故障情况； ▲5.油烟净化设备符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》 第 17 章 “变压器和相关电路的过载保护” 要求：器具带有由变压器供电的电路时，其结构应能在正常使用中可能出现的短路或过载条件下，防止变压器及相关电路出现过高温度。（须提供具有 CMA标识的第三方检测机构出具的检验合格的检测报告复印件并加盖公章） |
| 37 | 变频启动器（厨房排油烟） | 匹配风机 功率≥18.5KW | 6 | 台 | 1.智能变频控制系统，智能显示面板，智能触控按键，动行状态显示类，LCD大屏显示风机运行功率，电流、耗能、节能比例，用户可实时查看设备运行状态和节能效益； 2.对风机有缺相、漏电、热过载等保护功能； 3.风机、净化器可单独控制，也可一次启停； 4.多模式控制功能，可随时切换，具一键静音功能； 5.不锈钢拉丝外壳，对外壳各部分以≥0.5J的冲击能量打击不低于3次后，应无损坏；防加绝缘厚度不小于1mm，加强绝缘厚度不小于2mm。 |
| 38 | 风机启动箱（洗碗间） | 匹配风机 功率≥2.2KW | 3 | 台 | 用材标准：壳体采用SUS304不锈钢板，厚度≥1.0mm；配置有指示灯、按钮开关、手动/自动控制切换旋钮。 |
| 39 | 风机启动箱（冰箱间） | 匹配风机 功率≥3KW | 3 | 台 | 用材标准：壳体采用SUS304不锈钢板，厚度≥1.0mm；配置有指示灯、按钮开关、手动/自动控制切换旋钮。 |
| 40 | 风机支架 | 国标槽钢制作 | 12 | 台 | 采用不低于10号镀锌角铁制作 |
| 41 | 净化器支架 | 国标槽钢制作 | 6 | 套 | 1.采用不低于10号镀锌角铁制作； 2.根据风机型号现场制作。 |
| 42 | 阻尼弹簧减震垫 | 100KG/个 | 24 | 个 | 承重：≥100KG/个 |
| 43 | 减震吊环 | 100KG | 24 | 个 | 承重：≥100KG |
| 44 | 150°防火阀 | 150℃ | 15 | 个 | 1.材质：阀体为碳钢制作； 2.阀片在超过150℃时动作，关闭阀体。 |
| 45 | 70°防火阀 | 70℃ | 3 | 个 | 1.材质：阀体为碳钢制作； 2.阀片在超过70℃时动作，关闭阀体。 |
| 46 | 消音箱 | 匹配风机 | 3 | 个 | 1.材质：SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm |
| 47 | 不锈钢排油烟管道 | SUS304不锈钢 | 500 | ㎡ | 1.材质：SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm |
| 48 | 帆布软连接 | 匹配风管 | 36 | 套 | 1.材质：采用PVC镀层玻璃纤维布制作； 2.具有防火、防水、防霉等功能。 |
| 49 | 防雨百叶窗（连防虫网） | 匹配洞口 | 6 | 个 | 采用铝合金材料制作，虫网采用钢丝网片 |
| 50 | 全自动隔油池 | 3230*1175*2040mm | 2 | 台 | - 材质：SUS304不锈钢（底板侧板厚度≥2.0mm，盖板≥1.5mm）； 2.除杂功能：采用废渣经过螺旋式机械格栅，将6mm以上的杂物自动分离出，并自动收集到集渣桶内； 3.排油系统：配备自动刮油功能，收集到油桶内； 4.液位控制系统：应设3个液位，高液位启泵，低液位停泵，超高液位报警并强制启泵； 5.控制系统:控制柜应采用配备pLc等液晶显示屏。远程监控接口（RS485），配双泵，一备一用，可双泵同时工作。 6.处理量：15L/s，扬程：20m ▲7.供应商需承诺：在质保期内，每月提供一次免费深度清洗服务，含池体冲洗、泵体保养、格栅除垢等。（提供承诺书） |

注：

1、本采购清单所列烟罩及配套适配组件、不锈钢排油烟管道、帆布软连接、防雨百叶窗的数量、面积，均为参照施工图纸测算的预估数值。实际施工过程中，投标人应按现场实际工况完成全部施工内容，最终结算时，该部分工程量不做调整，合同价款按中标总价固定执行。

2、本项目所有注明采用SUS304 不锈钢的产品、构件及配件，其表面加工状态统一执行 SUS304-2B 冷轧哑光面，不允许以其他表面状态替代；镍含量≥8.0%，经磁铁检测无明显磁性，严禁使用高磁性不锈铁材料替代。

3、本项目所采购的食堂后厨厨具设备尺寸允许偏差为±15mm，设备尺寸偏差应符合国家及行业相关标准要求。

4、本招标文件中要求提供的所有检测报告，均须为2023 年 1 月 1 日（含）以后出具的有效检测报告；检测报告应由具备相应检验检测资质的第三方检测机构出具，且该检测机构须通过CMA 检验检测机构资质认定，检测报告页面上必须清晰标注CMA 认证标志。

5、本招标文件所涉及的燃气厨具设备，适配能源类型为天然气，非液化气。

三、产品质量保修及售后要求：
  ★  1、所有产品质保期不低于 叁 年，自验收合格之日起算。（提供承诺书）

（1）供应商投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（2）供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

（3）供应商投标产品由厂家（指产品生产厂家，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明，并附厂家售后服务承诺。

2、售后服务

（1）安装调试合格后，为用户提供现场免费操作培训，培训包括提供设备的基本原理、操作、日常维护及基础理论课程和相关的应用培训。

（2）供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及投标文件中的“售后服务承诺”提供服务。

（3）因供应商所提供的产品，造成招标人设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，供应商必须赔偿招标人或第三方因此造成的所有损失。

（4）供应商所提供货物必须是全新未使用的并符合国家有关技术标准。

（5）在质保期间货物出现故障（保修责任范围内的故障），供应商应在接到采购人通知后 2 小时以内响应，24 小时内完成维修（需为原厂配件），24小时内无法排除故障的，须在24小时内提供代用设备或提出经采购人同意的解决方案，及时帮助采购人解决问题。

（6）质量保证期过后，供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。如采购人需要继续提供售后服务的，供应商应以优惠价格提供售后服务。

（7）供应商应响应本次采购售后服务要求并在投标文件中提供详细具体的售后服务条件及保证，也可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。

四、安装、调试及验收要求

1、安装与调试：

（1）供应商根据采购人要求，在规定时间内完成设备进场及安装并交付使用。

（2）合同签订后，中标供应商向采购人提供安装、调试及试运行的进度计划表，同时须将安装所须要求和水、电、气要求通知采购人。

（3）由供应商负责将设备按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地，供应商应在接到采购人通知后在规定的时间内负责派技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格交付采购人使用。

（4）项目实施过程中含安装风管必要的开墙洞和封堵洞口，安装辅材包含吊筋，螺丝，横档，密封条，密封胶，玻璃胶，法兰，铆钉，防锈漆等。

（5）施工过程中，供应商须做到文明施工，做到工完场地清。

（6）供应商进场施工前，须做好施工现场及周边环境的成品保护工作；施工期间不得对施工区域内的墙体、地面及各类既有设施造成污损、划伤或损坏。

（7）供应商负责组织专业技术人员进行货物安装调试，采购人应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

（8）设备送达最终用户现场后，供应商工程师须到场完成安装工作，同时对采购人进行设备功能、特殊应用讲解及现场演示。

（9）项目实施全过程中，若因中标人施工、安装、操作等自身原因引发的各类安全事故，其相应的法律责任、经济赔偿责任及善后处理责任均由中标人全权承担。

2、验收要求：

（1）货物到达现场后，供应商应在采购人在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

（2）供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

（3）供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

①设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

②货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

③在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

④在规定时间内完成交货并通过验收，并经采购人确认。

（4）供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（5）采购人需要厂家对供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

（6）产品包装材料归采购人所有。

（7）本项目油烟净化系统完成安装后，需通过政府相关主管部门环保验收并取的合格验收文件。

五、付款方式

1、合同签订后，支付合同价款 30% 的预付款；

2、全部产品运到指定的地点，安装调试结束，经验收合格，付至合同价款的95%；

3、自验收合格之日起，质保期满且产品无质量问题，支付剩余合同价款5%；

4、履约保证金：合同签订前，供应商需支付中标总金额的 5% 作为履约保证金，验收合格后 4 个月内且经用户单位确认质量、服务无问题的情况下退还（不计息）。

六、违约责任

1、未按合同规定标准交付货物的违约责任

供应商提供的所有产品，均必须为全新原厂正品，无翻新、拼凑、二手等相关情形，并且可提供原厂出厂合格证明、产品溯源凭证等相关佐证材料。供应商所交付的货物的品种、型号、规格、数量、质量等不符合合同规定标准的，招标人有权拒绝部分或全部货物，供应商应向采购人偿付被拒货物货款的20%的违约金。

2、供应商未按期交货的违约责任

（1）如果供应商未能按合同规定的时间足额交货(不可抗力除外)，须按合同规定支付延期交货违约金并赔偿由此给采购人造成的损失，同时采购人有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，采购人同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约金按迟交货物金额的1％(每日)计算，但延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物金额的30％。

（2）若供应商逾期交货达30天(含30天)以上的，采购人有权单方面解除采购合同，供应商仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给采购人造成损失的，供应商还应赔偿采购人所受的损失。

（3）若供应商不能交货的，供应商应按货款的30％向招标人支付违约金。若因此给采购人造成损失的，供应商还应赔偿招标人所受的损失。

3、供应商所供货物质量不合格的违约责任

（1）若供应商所供货物在质量保证期前三个月内出现货物质量问题，采购人有权要求无条件免费更换全部设备，并有权要求供应商赔偿招标人交易价15%的损失。

（2）在质量保证期内，若供应商所供货物修理两次后，仍不能正常使用的产品，凭供应商提供的修理记录，由供应商负责为采购人免费调换同型号同规格的产品或者退货。招标人并有权要求供应商赔偿采购人货款15%的损失。

（3）依据合同规定采购人提出换货的，供应商应在20天内无条件更换至合格，换货所产生的费用由供应商自行承担；若更换后的产品还存在质量问题，采购人有权终止合同要求供应商全额退还货款且供应商应向采购人偿付货款的30%的违约金，违约金不足以补偿招标人损失的，采购人有权要求供应商继续对不足部分予以赔偿。

4、供应商未能按照要求提供售后服务的违约责任

若供应商未能按照合同约定的时间提供售后服务的，每逾期1天，供应商应按货款的0.3%向招标人支付违约金。违约金的上限为合同总金额的30%。若因此给采购人造成损失的，供应商还应赔偿招标人所受的损失。

七、其他要求

1、供应商应及时与采购人联系，深化完善设计方案，提供二次深化设计图，并对本项目所有设备的规格、材质等要求进一步确认待采购人认可后方可实施，并确保产品质量；

2、供应商须遵守学校规章制度，服从采购人管理和工作安排，配合和对接好后场装饰改造工程工作；

3、若改造施工原因，导致设施设备尺寸不得不发生变化或需调整设施设备，供应商需无条件配合和响应调整设施设备，根据调整的设施设备相应调整费用，最终合计费用不得高于项目中标总价，采购人不承担任何责任。

4、供应商提供的设施设备必须达到国家相应合格标准。

5、油烟系统须能够达到国家环保标准并确保通过政府相关检查。

6、供应商应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

7、供应商须保障采购人在使用货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或设计权、著作权和工业产权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，确认事实后该投标视为无效投标，且供应商须承担由此可能发生的全部责任，包括且不仅限于经济损失和赔偿责任。同时，供应商对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

8、供应商中标后须与采购人在投标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通。

9、供应商在投标文件中应提供投标产品的名称、品牌、型号规格、主要技术参数、单价、制造商及具体制造地点。

10、供应商为本项目所供货物及相关服务的技术总负责，负责所有厨具直至交付采购人使用前的所有工作，包括：根据采购要求对本项目的厨具进行深化设计；质保期内备品备件、易损件明细表、随投标货物提供的专用工具表、货物的包装和运输方案；中标后提供货物的全套技术文件和资料。

# 第五章 合同主要条款及格式

（仅供参考，供应商可在采购人的要求下就合同文本做相应调整）

合同编号：

政府采购合同（货物类）

项目名称：

甲    方：            江苏开放大学

乙    方：

签订时间：

江苏开放大学桥林校区H1食堂后场厨具设备采购项目   合同

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照江苏开放大学 江苏开放大学桥林校区H1食堂后场厨具设备采购项目   （项目编号）招标（采购）文件、乙方投标（响应）文件条款和中标（成交）人承诺等，甲方向乙方购置相关货物，双方同意按下述条款签订本合同，并共同遵守。

一、货物明细

乙方负责向甲方提供以下货物：

| 序号 | 品 名 | 型号规格 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

（注：表格可视情况增加）

二、金额与支付

1.本合同总金额为人民币（大写）：                    元（小写：                元）。

2.合同金额包含项目实施所有费用（包装、仓储、运输、安装、保险、劳保及验收合格之前及保修期内的所有含税费用、专利技术及相关所发生的全部费用）以及供应商利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，还应包括乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，乙方不得要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3.报价中必须包含所有的设计、配件、辅材、检测、培训、施工、安装、运送及拆除等费用。本项目设备安装配套材料，最终按现场实际数量据实办理结算。

4.由甲方按照下列程序付款：

1）合同签订后，支付合同价款 30% 的预付款；

2）全部产品运到指定的地点，安装调试结束，经验收合格，付至合同价款的95%；

3）自验收合格之日起，质保期满且产品无质量问题，支付剩余合同价款5%；

三、履约保证金

合同签订前，中标方中标人需支付中标总金额的 5% 作为履约保证金，验收合格后 4 个月内且经用户单位确认质量、服务无问题的情况下退还（不计息）。

四、转包或分包

1.本合同范围的货物应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

五、技术资料

1.乙方应按招标（采购）文件规定的时间向甲方提供有关使用货物的技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。如发生侵权等争议，乙方负责处理并承担由此引发的全部责任。

七、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

八、交货期、交货方式及交货地点

1.乙方交付的货物应当完全符合本合同或招标（采购）文件所规定的货物数量和规格要求。乙方不得少交或者多交货物。乙方提供的货物不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此产生的一切损失，由乙方承担。

2.交货期：

3.交货方式：

4.交货地点：

5.甲方联系人：             电话：

乙方联系人：             电话：

九、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求的包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。由于包装不善引起的货物损失均由乙方承担。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具及清单一并附于货物内，且每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交货的，由乙方承担相应责任。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物须在规定的交货期限内由乙方送达甲方指定的地点，乙方须同时通知甲方货物已送达。

5.乙方将货物运送至甲方指定地点并经甲方验收合格之前，货物的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担。

十、调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

2.甲方依据招标（采购）文件上的技术规格要求和国家有关质量标准对乙方提交的货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标（采购）文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。甲方在货到后五个工作日内验收。

3.甲方在使用前对乙方提供的货物进行调试时，乙方须负责安装，并负责培训甲方使用操作，直到符合相关要求，甲方予以最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方须在现场，验收完毕后形成验收结果报告。因委托验收产生的费用由甲乙双方协商解决。若货物经验收不符合技术标准或质量要求，由乙方承担验收费用。

十一、质保期

质保期        年。（自交货验收合格之日起计算）

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标（采购）文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身质量问题发生故障的，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方退还甲方支付的合同款，同时承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担全部费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，所有货物保修服务方式为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时按     价格收取部件       成本费。（可根据实际情况调整）

十三、违约责任

1.甲方不得无正当理由拒收货物，否则由此所造成的损失须由甲方承担赔偿责任。

2.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标（采购）文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

3.乙方不得逾期交付货物，否则，乙方须对由此造成的甲方损失承担赔偿责任。

4.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额     %向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其它违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

6.乙方未按本合同规定提供售后服务的，应承担违约责任，按合同总价款的      %向甲方支付违约金。

十四、不可抗力事件处理

1.“不可抗力”是指所有超出本合同双方控制范围的事件，该事件应不可预见，或虽然可以预见，但通过合理努力无法阻止或避免其发生，且这类事件发生于本合同签字之后，并且阻止任何一方全部或部分履行本合同。

2.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，双方协商是否继续履行与责任承担。但合同一方延迟履行后发生严重后果的，不能免除责任。

3.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应在合理期限内提供证明，按事件对本合同的影响程度，双方协商是否终止本合同，或部分免除本合同的义务。

十五、争议解决

双方在履行合同中发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地有管辖权的法院提起诉讼，合同签订地在此约定为南京市。

十六、组成本合同的文件

下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力：（1）中标（成交）通知书；

（2）甲方的招标（采购）文件及其它补充文件；

（3）乙方的投标（响应）文件及其它补充文件；

（4）乙方在采购过程中所作的其它书面承诺、声明、澄清等。

十七、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章（合同专用章）后生效。

2.本合同未尽事宜遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。对本合同内容的任何修改和变更由甲乙双方协商后达成书面补充协议，并经双方签字且加盖单位公章或合同专用章后生效，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同正本一式   份，具有同等法律效力。甲方执    份，乙方执     份。

4.其它约定：

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

地址：                              地址：

法定（授权）代表人：               法定（授权）代表人 ：

开户银行：

账    号：

签约时间：  年   月   日           签约时间：  年   月   日

# 第六章 投标文件格式及附件

投标文件

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

日期：

目录

（供应商应按照招标文件要求编制投标文件，投标文件封面上显著位置标明正本、副本，目录、页码、索引准确，印刷清晰，并在投标文件中提供评分页码索引表以供查阅）

目录一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏开放大学

根据贵方（项目名称）（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表供应商（供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合《中华人民共和国政府采购法》和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与本次招标活动有关的所有证据和资料。

2、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

3、我们同意在本项目招标文件中规定的开标之日起60天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

4、我们愿意向采购代理机构提供任何与本次招标有关的其他资料，并保证已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

6、如果我们中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为采购合同的附件。我们将根据招标文件的规定严格履行合同，履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7、其它说明：

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：年月日

目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

江苏开放大学：

本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称）（项目编号）公开招标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月 日签字生效，特此声明。

供应商名称（公章）：

法定代表人：（签字）

被授权人：（签字）

日期：年月 日

被授权人身份证正反面：

目录三、开标一览表格式

开标一览表

项目名称：江苏开放大学桥林校区H1食堂后场厨具设备采购项目	项目编号：

| 序号 | 名称 |  | 报价（元） | 其中，小、微型企业报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏开放大学桥林校区H1食堂后场厨具设备采购项目 |  |  |  |
| 交付时间 |  | 满足招标文件要求 |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |  |
| 是否属于残疾人福利单位的产品 |  | 是 否 |  |  |
| 是否属于监狱企业型企业的产品 |  | 是 否 |  |  |

供应商名称：（盖章） 说明：

1、在“是否属于小、微型企业的产品”、“是否属于残疾人福利单位的产品”、“是否属于监狱企业型企业的产品”栏内，填写“是”或“否”，如果小微型企业、残疾人福利单位、监狱企业的产品报价无法划分计算的，评标时将不予认可。小型和微型企业产品是指供应商为小企业，且符合中小企业划分标准，提供本企业制造的货物，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，或者供应商为小型或微型企业，但提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

目录四、分项报价表格式

分项报价表

项目名称：	项目编号：

| 产品名称 | 品牌/规格/型号/产地 | 数量 | 单价 | 总价 | 交付时间 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）

说明：

1、本表仅供参考，供应商可以根据实际情况自行罗列相关子项目，并将相关报价罗列于上述“分项报价表”中；行数不够，自行添加。

目录五、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求条款 | 投标响应 | 是否偏离 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

目录六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 是否偏离 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录七、技术方案

技术方案（内容自拟）

目录八、拟参与本项目供货人员一览表

拟参与本项目供货人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位 | 学历 | 执业资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

目录九、相关承诺

相关承诺（若有）

目录十、投标需要的其他证明文件及材料

投标需要的其他证明文件及材料（若有）

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏开放大学：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：

日期：年月日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

江苏开放大学：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。(若有)

主要专业技术能力有：。(若有)

声明人（公章）：

日期：年月日

附件四、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通  知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：年月

附件五、属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

附件六、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为   %。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

6.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在《声明函》中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。