公 开 招 标 文 件

（服务类）

项目名称：2026年专业特色市场产品质量风险动态监测检验机构技术服务

项目编号：JSZC-320000-NJXY-G2026-0013

南京小旸树招标代理有限公司

2026年04月

目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	11

第三章  合同条款及格式	29

第四章  项目需求（服务类）	36

第五章  评标方法与评标标准	87

第六章  投标文件格式	92

第一章  投标邀请

项目概况

江苏省市场监督管理局2026年专业特色市场产品质量风险动态监测检验机构技术服务的潜在投标人应在本公司要求的相关渠道获取招标文件，并于2026年05月25日08:30（北京时间）前递交投标文件。

南京小旸树招标代理有限公司受江苏省市场监督管理局（以下简称采购人）的委托，就其所需的2026年专业特色市场产品质量风险动态监测检验机构技术服务进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目名称：2026年专业特色市场产品质量风险动态监测检验机构技术服务

2.项目编号：JSZC-320000-NJXY-G2026-0013

3.招标项目简要说明、预算金额及最高限价

3.1招标项目简要说明

为高质量完成专业特色市场产品质量风险动态监测，现通过公开招标方式确定第三方检验检测机构，承担2026年专业特色市场产品质量风险动态监测检验机构技术服务任务。具体详见采购文件第四章项目需求。

本招标项目的最小招标单位为采购包，按每个采购包进行投标、评标。本招标文件所有内容未做特别标注或说明即适用所有采购包，有特别标注或说明的请按相应采购包要求执行。

3.2预算金额

本次采购总预算为人民币284.8万元整，分设10个采购包。投标人可兼投兼中，至多中其中2个采购包，每个采购包选取一家中标供应商。每个采购包的投标人最终报价超过该采购包最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

3.3项目采购包明细

项目采购包明细与采购包预算金额、最高限价一览表

| 采购包号 | 专业特色市场名称 | 动态监测产品品种 | 动态监测数量（批次） | 单批次最高限价（元/批次） | 预算及最高限价(万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏陶都陶瓷城 | 陶瓷、紫砂 | 40 | 2700 | 10.8 |
| 2 | 邹区灯具市场 | 日用、工程照明灯具 | 200 | 1900 | 38 |
| 3 | 常熟服装城集团有限公司男装中心 | 服装 | 200 | 1800 | 36 |
| 4 | 苏州家具博览中心 | 家具 | 60 | 4000 | 24 |
| 5 | 叠石桥家纺城市场 | 家用纺织品 | 180 | 1800 | 32.4 |
| 6 | 中国东海水晶城 | 水晶珠宝、穿戴甲 | 水晶200 | 1480 | 51.8 |
|  |  |  | 穿戴甲150 |  |  |
| 7 | 五亭龙国际玩具礼品城 | 毛绒玩具 | 120 | 1900 | 22.8 |
| 8 | 中国丹阳眼镜城 | 眼镜及相关产品 | 200 | 1870 | 37.4 |
| 9 | 泰州黄桥乐器文化产业园 | 小提琴及乐器制品 | 40 | 3000 | 12 |
| 10 | 沭阳县华东林产品交易中心 | 板材家具（含工业产品获证产品） | 35 | 5600 | 19.6 |
| 合计： |  |  | 1425 |  | 284.8 |

4.评审顺序

评审时按照采购包1、采购包2……采购包10顺序依次评审，根据本招标文件规定的评分办法与评分标准依次评审，向采购人推荐出每个采购包不超过3家的中标候选人。投标人投标多个采购包的，一旦投标人确定为采购包1综合得分排名第一的拟中标人，仍可参加后续所投采购包的评审，但所有采购包至多中2个采购包。当某投标人按评审顺序已获任意2个采购包的拟中标人资格后，即使该投标人在后续采购包评审时总分排名第一，亦不作为拟中标候选人推荐，由排名第二的投标人递补，以此规则和顺序依次类推。

5.合同履行期限：自合同签订之日起至2026年11月30日完成。合同履行期限内如财政预算发生重大调整则双方可无责终止合同或按政府采购相关规定执行。

6.项目所属行业：其他未列明行业

二、供应商资格要求

（一）符合政府采购法律法规及监管部门要求的有关条件：

符合《政府采购法》第二十二条、《政府采购法实施条例》第十七条及其他资格性规定并提供以下证明材料：

1.法人或者其他组织的营业执照（事业单位法人登记证书，社会团体法人登记证书）等证明文件（复印件并加盖公章）；自然人投标需提供自然人的身份证明（复印件并加盖公章）；非独立法人独立参加投标需提供法人授权其独立参加投标并承诺承担全部责任与风险的授权书原件、非独立法人营业执照复印件等证明文件（加盖公章）。

2. 2024年度或2025年度的年度财务状况报告（复印件并加盖公章，成立不满一年仅需提供提交响应文件截止之日前一个月的会计报表）。

3.依法缴纳税收的相关材料（距提交响应文件截止之日前的一年内任意一月相关证明材料复印件并加盖公章）。

4.依法缴纳社会保障资金的相关材料（距提交响应文件截止之日前的一年内任意一月相关证明材料复印件并加盖公章）。

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件并加盖公章）。

6.参加政府采购活动前3年内（距提交响应文件截止之日前）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件并加盖公章）。

（二）本项目的特定资格要求：

1.投标人应具有国家认证认可监督管理委员会或省级市场监督管理部门颁发的有效期内（有效期能覆盖相关产品抽检任务的完成，具体抽检时间参看采购需求表）的检验检测机构资质认定证书（CMA）。国家质检中心或省级质检站承担检验工作的，可提供国家质检中心或省级质检站资质认定证书（CMA） 并应以“法人单位名称（国家质检中心或省级质检站名称）”的形式作为投标人参与投标：

正值 CMA 换证期间的，应提供：

①旧证复印件和技术机构向发证机关递交的换证申请相关页（应具有覆盖所投产品检验项目的检验能力并对相应项目及标准做好明显标记）；

②加盖法人单位和技术机构（如与法人单位不同）公章的承诺书，承诺新证书和检测能力能在旧证有效期届满前下达并持续有效，保证资质能达到本次工作要求。

所投产品检验项目的检验能力正值新版标准资质申请期间的，应提供：

①旧版标准资质认定附表相关页复印件；

②加盖法人单位和技术机构（如与法人单位不同）公章的承诺书，承诺新版标准检测能力的资质认定能在检验任务实施前下达，保证资质能达到本次工作要求。

2.投标人应具有能全部覆盖所投产品检验项目的检验能力（相关产品检验项目、检验依据及检测方法等要求详见招标文件第四章采购需求）。投标人应提供能全部覆盖所投产品检验项目的检验能力证明文件。须附上述检验检测机构资质认定证书（CMA）附表相关页复印件，对相应项目、依据标准及检测方法做好明显标记。全部附表所对应的证书应为同一机构同一证书编号。备注：对不含检验检测方法的各类产品标准、限值标准可作为判定依据，不作为本项目的 CMA 资质条件要求。对需旧版标准资质的，应提供含有旧版标准资质的能力附表（若仅能提供旧版资质附表，可忽略附表编号与证书编号的一致性）。对需新版标准资质且机构正值新版标准资质申请期间的，应按上述要求提供旧版资质认定附表相关页和承诺书。

（三）本项目的其他资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（承接单位可以不提供证明材料，以代理机构现场查询并截图留存为准）。

2.本项目不接受联合体投标。

3.本项目不接受进口产品投标。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

③公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得参加本项目的采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：自招标公告发布之日起不少于5个工作日

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

注：查看公告附件链接的采购文件不代表参与投标，供应商须登陆“江苏政府采购网”→首页点击“苏采云”→点击“用户注册”→“新CA办理指南” →获取CA后绑定、登录系统→“项目参与”→“可参与项目”→“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目，办理投标登记手续、正式获取并下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。详细步骤请查看并以《苏采云系统供应商操作手册》为准。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件接收截止时间及开标时间：2026年05月25日08:30（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自招标公告在江苏政府采购网发布之日起5个工作日。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网发布的信息更正公告。任何因未及时关注江苏政府采购网发布的该项目信息导致的任何后果均由供应商自行承担，采购人及代理机构均不承担任何责任。

江苏政府采购网：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/

六、其他补充事宜

1.本采购文件中标★部分为实质性投标条件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效投标文件处理。

2.投标供应商应保证采购人在使用其成交后的投标产品（包含相应服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其知识产权（如专利权、版权、商标权、著作权或其他权利）的主张或起诉。一旦出现被主张或认定侵权而引起的法律和经济纠纷，投标供应商应承担所有法律责任带来的全部最终不利后果。

3.本采购项目为非预留份额专门面向中小企业的采购项目。本采购项目落实的政府采购政策：

①政府采购促进中小企业发展政策；

②政府采购促进残疾人就业政策；

③政府采购支持监狱企业发展政策；

④优先采购节能环保产品政策；

⑤落实政府采购政策需满足的资格要求：需满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）等文件要求。

4.本项目通过苏采云系统进行招标，有意参与投标的供应商应在规定的采购文件获取期限内及时进入苏采云系统予以登记确认。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子公章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。

七、本次招标联系事项

1.采购人联系方式

单位名称：江苏省市场监督管理局

单位地址：江苏省南京市草场门大街107号龙江大厦

联系人：戴老师

联系方式：025-85537623

2.采购代理机构联系方式

联系人：南京小旸树招标代理有限公司

联系电话：025-52813631

联系地址：南京市雨花台区雨花大道2号邦宁科技园5楼505

3.项目联系方式

项目联系人：戴工

电　话：025-52813631

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国政府采购有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南京小旸树招标代理有限公司及采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理服务费（按整个项目计算）

4.2.1支付主体和原因：为优化采购资金使用效率，依据《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库〔2018〕2号）第十五条、《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》（苏财规〔2026〕1号）规定，经采购人研究确定，本项目代理服务费由中标供应商支付。

4.2.2报价要求：供应商在报价时应将代理服务费全额包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

4.2.3收费标准：代理服务费按差额定率分档累进费率和成交金额分段计算，有分包的以一个项目整体计算后由各分包中标供应商按比例分担，本项目按基准费率计算后的80%收取代理服务费。基准费率标准如下：

| 金额（单位：万元） | 货物类分段费率 | 服务类分段费率 |
| --- | --- | --- |
| 金额≤100 | 1.50% | 1.50% |
| 100＜金额≤500 | 1.10% | 0.80% |
| 500＜金额≤1000 | 0.80% | 0.45% |
| 1000＜金额≤5000 | 0.50% | 0.25% |

4.2.4确定标准的依据：《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库〔2018〕2号）、采购代理合同。

4.2.5收取方式：中标供应商在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构足额支付；支付方式为公对公银行转账汇款。上述费用由中标（成交）供应商领取中标(成交)通知书时提供汇款凭据。账户信息：

收款单位：南京小旸树招标代理有限公司

开户行：交通银行南京水西门支行

账号：320006642018010101049

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与南京小旸树招标代理有限公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知南京小旸树招标代理有限公司。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，南京小旸树招标代理有限公司可以对招标文件进行修改。

8.2 南京小旸树招标代理有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与南京小旸树招标代理有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文，同一条款内容既有中文也有外文的，以中文意义为准。投标文件中如提供外文证明材料或资料、授权的，所有外文材料均须提供准确有效且完整的一一对应的中文译本，并由翻译机构盖章或者翻译人员签名以对其真实性和准确性负责，否则评审小组成员有权因语言文字不同导致不能准确理解判定而作出否决或负偏离认定，供应商需自行承担由此引起的一切后果。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物（设备装备等）以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务（产品）质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、投入人员一览表和投标配置与分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投入人员一览表、投标配置与分项报价表。每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

详见项目需求。

12.3有关报价内容与范围

该项目预算为全口径预算，包含了本项目所需的服务提供过程中可能发生的所有费用，包括但不限于样品购置费、检测费、实验室及检测设备使用费用、耗材、报告文本费（检测报告、质量分析报告等的编制打印）、相关文书的邮寄费、样品处置费、各种税费、利润、税金、人员工资（含各类保险、加班费、交通费、过节费等所有与人员相关费用）、培训及合同包含的所有风险、责任等各项相关费用。本次采购投标人的报价应包括为完成本项目发生的上述所有费用及采购代理服务费用（无需单独报价也无需单列），中标后采购人除按中标价格支付采购资金以外，不再另行支付任何费用。本采购文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元或万元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求作出响应或偏离，并说明原因。对招标文件明确的具体参数、数值指标要求，如投标文件简单复制招标文件并标注响应或无偏离但无相关完整技术支持资料证实，以及对招标文件明确的需主观判定的功能性要求未做任何情况说明或响应承诺的，评标委员会有权予以否决或做负偏离处理。

14、服务承诺

14、1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为南京小旸树招标代理有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，南京小旸树招标代理有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝南京小旸树招标代理有限公司的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、投标文件的密封和标记

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 南京小旸树招标代理有限公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 南京小旸树招标代理有限公司在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由南京小旸树招标代理有限公司组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，南京小旸树招标代理有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和由南京小旸树招标代理有限公司按政府采购评审专家管理的相关政策规定选取有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、南京小旸树招标代理有限公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3在评标期间，南京小旸树招标代理有限公司将设专门人员与投标人联系。

24.4 南京小旸树招标代理有限公司和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起联系南京小旸树招标代理有限公司相关项目负责人查看本单位的评审得分及排名情况。

25、投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，南京小旸树招标代理有限公司将通过苏采云系统告知其具体原因，评审结束后，南京小旸树招标代理有限公司将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其投标文件报价是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26.8评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会将启动异常低价投标(响应)审查程序:

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.9评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，要求相关供应商在评审现场30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能按时提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会将其作为无效投标（响应）处理。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3投标人同一项目（无分包）或同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中标★项内容和必须满足不得负偏离的内容为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10 启动异常低价投标(响应)审查后，投标(响应)供应商不按时提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2每个采购包废标条款：

27.2.1每个采购包符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后任一采购包参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1任一采购包如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间符合要求的或对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1评审时按照采购包1、采购包2……采购包10顺序依次评审，根据本招标文件规定的评分办法与评分标准依次评审，向采购人推荐出每个采购包不超过3家的中标候选人。投标人投标多个采购包的，一旦投标人确定为采购包1综合得分排名第一的拟中标人，仍可参加后续所投采购包的评审，但所有采购包至多中2个采购包。当某投标人按评审顺序已获任意2个采购包的拟中标人资格后，即使该投标人在后续采购包评审时总分排名第一，亦不作为拟中标候选人推荐，由排名第二的投标人递补，以此规则和顺序依次类推。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人顺序确定每个采购包排名第一的中标候选人为拟中标人并予以公告。

28.3 南京小旸树招标代理有限公司将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、南京小旸树招标代理有限公司行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.4.7不符合法律、法规的规定的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向南京小旸树招标代理有限公司或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.1.3对中标或者中标结果提出质疑的，为中标或者中标结果公告期限届满之日。

29.1.4供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，南京小旸树招标代理有限公司、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《政府采购质疑和投诉办法》《政府采购质疑处理流程》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）南京小旸树招标代理有限公司有权不予受理。

29.3供应商（含潜在供应商）对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

29.4质疑函应当包括下列内容：

29.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

29.4.2具体、明确的质疑事项及明确的请求；

29.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关事实依据、必要的法律依据以及证据材料；

29.4.4提起质疑的日期；

29.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位CA电子公章。质疑人委托代理质疑的，应当向南京小旸树招标代理有限公司提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

29.5南京小旸树招标代理有限公司收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，南京小旸树招标代理有限公司将告知质疑人进行补正。

29.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，南京小旸树招标代理有限公司将不予受理。

29.7对于内容、格式符合规定的质疑函，南京小旸树招标代理有限公司应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，南京小旸树招标代理有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31、 签订合同

31.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照投标文件、招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

★31.3 签订合同后，中标供应商不得将任何履约服务内容进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿与法律责任。

32、货物和服务的追加和添购

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

技术服务合同书

项目名称：江苏省市场监督管理局2026年专业特色市场产品质量风险动态监测检验机构技术服务

（采购包号+产品名称）

委托单位(甲方)：江苏省市场监督管理局

服务单位(乙方)：

合同签订日期：2026年  月  日

合同签订地点：南京

服务期限：2026年  月  日 至2026年  月  日

依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，江苏省市场监督管理局对2026年专业特色市场产品质量风险动态监测检验机构技术服务（项目编号                ）进行公开招标采购，确定乙方为服务单位，双方经协商，签订本合同。

一、服务内容

甲方委托乙方进行服务内容如下：

1、在甲方要求的时间内，乙方应依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国标准化法》《检验检测机构监督管理办法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》相关要求，完成抽样、检验、抽检结果寄送并完成结果数据上报等工作。

2、在甲方要求的时间内，按甲方要求提交产品的检验检测数据、检验检测报告、产品质量分析报告、质量分析建议书、产品质量风险分析报告及其他相关材料。

3、按甲方要求协助甲方完成异议处理、样品保存及处置工作。

二、甲方的权利与义务

1、甲方应依照本合同向乙方提供所抽查产品的《产品质量监督抽查/风险监测任务委托书》《产品质量监督抽查通知书》、抽查实施细则。

2、甲方有权根据客观事实及工作实际要求对本合同进行调整和变更，调整和变更情况应当及时告知乙方，乙方如有不同意见应及时反馈，最终变更结果以双方商定结果为准。

3、甲方有权随时向乙方了解项目进度、开展随机检查，要求乙方提供项目相关资料。

4、甲方应当按照合同约定和验收结果及时向乙方支付相关服务费用。

三、乙方的权利与义务

1、乙方应当具备开展本合同委托内容的下列条件：

①乙方应具备一定抽样技术能力，人员配置、作业管理等应满足抽样技术要求，确保抽查工作的顺利开展。

②乙方应具有国家认证认可监督管理委员会或省级市场监督管理部门颁发的有效期内（有效期能覆盖本次任务的完成）的检验检测机构资质认定证书（CMA）。

③具有必备的仪器设备、人员（须经培训符合要求）和检测能力；

2、乙方不得存在借承担江苏省省级产品质量监督抽查/风险监测工作之机为本机构拉客户、事先通知被抽查企业，直接或间接参与企业接待等违法违规行为。

3、乙方应当保证抽样、检验工作的合法合规性，对其抽取、检验的样品负责，所抽样品应满足相关产品抽查方案、抽查实施细则中检验要求，检验结果应反映对样品的真实评价，对抽样、检验过程及样品信息的准确性负责，做好检验数据的原始记录，不得隐瞒、毁损和伪造检验结果。

4、乙方应当严格按照本合同约定的内容承担相关工作，不得超范围开展产品质量监督抽查相关业务；不得与被抽查企业签订同类产品的有偿服务协议或者接受被抽查企业对同一产品的委托检验。

5、乙方应严格按照投标文件中人员配置方案进行人员安排，未经甲方同意不得擅自更换人员。对存在虚报人员或者未经甲方同意擅自更换人员的，甲方将视情况解除合同关系。

6、除甲方书面许可外，乙方不得以任何形式分包检验检测项目、不得租赁或者借用他人检测设备。

7、乙方应当在本合同约定时限内，保质保量完成抽查任务。如因遭遇不可抗力或其他因素影响项目任务的正常执行进度，致使承担任务需要调整时，乙方应当及时向甲方提交书面报告，经甲方确定处理意见后执行。

8、监督检查及风险监测任务中所购买样品的所有权归属甲方，乙方需对样品妥善保管，样品处置需符合《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》要求。

9、乙方应积极提供资料并配合甲方在任务实施期间开展随机检查和任务完成后开展验收检查。

10、服务费用尾款支付后，乙方仍应当按合同及甲方的要求协助甲方进行本次任务涉及产品的异议处理及样品处置工作。

四、双方约定因履行本合同应遵守的保密义务

1、乙方应严格保守产品质量江苏省省级产品质量监督抽查/风险监测信息，未经甲方同意，不得将抽查结果对外发布，不得将抽查结果提供给任何部门、单位及个人，同时不得外泄被抽查企业的商业秘密。

2、乙方在开展江苏省省级产品质量监督抽查/风险监测工作过程中，存在违法、违规和违反合同行为的，甲方可以随时解除合同，乙方需承担因其所造成的损失。

五、服务费用及支付方式

1、服务费用：签约经费总额为￥    （大写：       ）其中：     产品中标单价为￥       （大写        ），任务批次       批次。

备注:本服务经费包括检测费、购样费、抽样费、人员费用(交通费、住宿费、劳务费)、报告文本费（检测报告、质量分析报告等的编制打印）、相关文书的邮寄费、样品处置费用、税金等各项全部费用。除双方另有约定，乙方不得再以其他任何理由向甲方主张其他费用。

2、支付方式（付款进度和方式）：

合同签订后30个工作日内，甲方向乙方预付服务费用的50%；甲方确认乙方按合同约定完成任务，验收合格后30个工作日内，向乙方支付剩余服务费用（剩余服务费用=中标单价×实际抽检批次数-预付款）。

3、乙方收款账号信息：

单位名称：

账户名称：

账  号：

开户行：

六、违约责任及纠纷解决

1、甲方如未按时拨付相关经费，乙方可停止执行甲方提出的专业特色市场产品质量风险动态监测任务。

2、乙方如出现以下情形，甲方有权扣除其部分或全部检验费用、解除合同并取消检验资格：

（1）未经许可分包专业特色市场产品质量风险动态监测任务的；

（2）拒绝、阻挠、逃避甲方对专业特色市场产品质量风险动态监测工作质量和经费使用情况开展的监督检查和考核；

（3）未按时完成承检工作、数据上报、工作总结以及其他抽检监测等资料，且未向甲方提出合理说明的。甲方有明确交付期限而乙方逾期交付服务的，应按合同总额和逾期交付时间每日千分之六向甲方偿付滞纳金，由甲方从待付款项中扣除。逾期时间超过约定日期10日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付本合同总价5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

（4）未经甲方许可减少或者调换抽样检验品种、批次、项目或者抽样区域、环节的。乙方所交付的服务内容、质量不符合合同规定及招标文件规定标准和投标文件响应內容的，甲方有权拒收该服务，乙方愿意更换服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换服务的，甲方可单方面解除合同，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

3、对乙方出现的如下情形，造成不良结果的，甲方将不再委托检验任务、解除合同直至追究法律责任，并要求乙方退还甲方已预付的合同款项并赔偿甲方因此造成的所有损失：

（1）出具虚假、错误检验数据和报告的；

（2）违反保密规定，向甲方以外单位或被抽检方泄露检验结果的；

（3）超资质范围出具检验报告、未按规定时限出具检验报告；

（4）因运输、保存不当导致备份样品丢失或者损毁的。

4、因乙方虚假承诺而造成甲方损失或影响甲方整体抽样工作的，甲方有权单方面解除合同，过程中所产生的费用甲方将不予支付，禁止其3年内承担专业特色市场产品质量风险动态监测任务。

5、乙方如出现出具虚假、错误检测数据或检验报告的，甲方将扣除相应的批次经费，乙方需承担后续可能出现的赔偿责任。

6、因乙方工作差错造成的样品损坏、检验结果偏差等工作质量问题导致撤销批次情况发生，甲方不支付撤销批次的相关费用，甲方视情况通报。

7、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。其他违约责任，违约方应按违约行为对守约方造成的实际损失进行赔偿。

七、验收方法与验收标准

1、乙方应依据《产品质量监督抽查管理暂行办法》《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》、经江苏省市场监管局审定的监督抽查/风险监测实施方案、产品质量监督抽查实施细则等要求开展抽样检验工作，确保完成任务质量。

2、甲方在乙方完成抽检任务后应及时组织验收，并根据验收结论，确定是否可以付款。

3、验收结论分为通过、整改后通过、不予通过三类。验收结论为通过的，甲方按合同约定支付合同费用；验收后甲方认为需要整改的，乙方在经整改后能符合甲方要求的，为整改后通过，甲方在乙方完成整改后按合同约定支付合同费用；验收结论为不予通过的，则甲方有权扣除其部分或全部合同费用。

4、验收标准如下：

a、在委托书限定时间内完成任务并及时上传“江苏省产品质量安全监督管理系统”。

b、有效抽查批次数满足合同约定批次数的95%及以上。

c、未抽到样（终止抽样）情况说明表、抽样单、检验报告、质量分析报告等文书资料按要求编写并提交，且无重大错误。

d、履约期间无违规违纪情况。

八、服务期限

乙方服务期限：合同签订之日起至2026年11月30日。

九、备注

1、本合同与招标文件、乙方投标文件如有抵触之处，以本合同条款为准。

2、下列文件均为本合同的组成部分：

（1）招标文件、答疑及补充通知；

（2）投标文件；

（3）本合同执行中共同签署的补充与修正文件。

（4）联合体协议（如有）

十、合同书双方签章

本合同一式四份，经双方签字并盖章后生效。

| 委托单位(甲方) | 单位名称 | （单位公章） 2026年 月 日 |
| --- | --- | --- |
|  | 委托单位（甲方） 代表（签字） |  |
|  | 项目联系人 |  |
|  | 电子信箱 |  |
|  | 通讯地址：南京市鼓楼区草场门大街107号 |  |
| 服务单位(乙方) | 中标单位名称 | （单位公章） 2026年 月 日 |
|  | 法人代表(或委托代理人)（签字 ） |  |
|  | 项目联系人 |  |
|  | 电子信箱 |  |
|  | 通讯地址 |  |

第四章  项目需求（服务类）

（以下要求如无特别说明，适用于所有采购包）

一、项目概况

为高质量完成专业特色市场产品质量风险动态监测，现向全国范围内检验机构公开招标，承担2026年专业特色市场产品质量风险动态监测的技术服务。

二、项目基本情况

本项目为江苏省市场监督管理局2026年专业特色市场产品质量风险动态监测检验机构技术服务。一是通过风险信息采集和大数据分析等手段，结合特色产业直播监测中发现的异常低价信息，对专业特色市场产品开展抽检，找准找实质量安全问题，推动实现“精准监管”；二是提供抽检技术支持，开展产品质量安全风动态险监测工作，验证产品质量安全风险，及时有效发现产品质量安全风险问题；三是开展重点产品质量安全形势分析，为后续监管提供决策参考。

风险动态监测覆盖全省9个设区市生产和流通领域（包括实体店、电商），涉及陶瓷、紫砂、日用及工程照明灯具、服装、家具、家用纺织品、水晶珠宝、穿戴甲、毛绒玩具、眼镜、小提琴及乐器制品、板材家具（含工业产品获证产品）等产品，共计1425批次，拟分10个包进行采购，采购预算284.8万元。

三、基本需求

3.1专业特色市场产品质量风险动态监测对象

2026年江苏省专业特色市场产品质量风险动态监测的对象详见附件1。

3.2专业特色市场产品质量风险动态监测内容

2026年江苏省专业特色市场产品质量风险动态监测的内容详见附件2。

3.3专业特色市场产品质量风险动态监测需求明细

2026年江苏省专业特色市场产品质量风险动态监测需求明细详见附件3。

四、技术要求

4.1法律法规和技术规范

本需求至少应满足以下法律法规、技术规范的要求：

（1）《中华人民共和国消费者权益保护法》

（2）《中华人民共和国产品质量法》

（3）《中华人民共和国标准化法》

（4）《检验检测机构监督管理办法》（国家市场监督管理总局令 第39号）

本需求应参照以下制度办法的要求：

（1）《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令 第18号）

（2）《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》

注：以上法律法规、制度办法、技术规范如有更新，按最新标准执行。

4.2主要技术要求

4.2.1抽样环节

表1 抽样环节主要技术内容和标准

| 序号 | 服务名称 |  | 服务内容和标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽样前准备 |  | 抽样单位应当建立产品质量监督抽查抽样管理制度，明确岗位职责、抽样流程和工作纪律。 |
| 2 | 抽样人员确定 |  | （1）独立的抽样人员数量、能力等要求与服务需求相匹配。 |
|  |  |  | （2）实施抽检分离，同一产品抽样人员与检验人员不得为同一人。 |
|  |  |  | （3）抽样人员执行抽样任务时不得少于两人。 |
| 3 | 抽样前培训 |  | 抽样前应当对抽样人员进行培训，并做好相关记录。抽样人员应当熟悉产品质量法、《产品质量监督抽查管理暂行办法》、《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》等相关法律法规、规章和产品标准。 |
| 4 | 现场抽样 | 抽样告知 | 抽样工作不得预先通知受检单位，以消费者名义进行购买。 |
| 5 |  | 信息核查 | 抽样人员应详实记录受检单位的营业执照所载信息、实际经营地址等相关内容。 |
| 6 |  | 样品抽取 | （1）抽样人员应从受检单位的经营场所待销产品中随机购买样品，不得由受检单位自行提供样品。 |
|  |  |  | （2）抽样数量原则上应当满足检验的要求。 （3）抽样现场的设备，品种、数量、功能应能满足项目需求。 |
| 7 |  | 封样签字 | （1）抽样人员应当采取有效的防拆封措施，对检验样品封样，并贴上封条。 |
|  |  |  | （2）封条上应当由抽样人员签字或盖章确认。 |
| 8 |  | 抽样单填写 | （1）抽样人员根据实际情况填写《产品质量监督抽查抽样单》，详细记录抽样信息。 （2）如遇特殊情况，经采购人同意，使用纸质版抽样文书时，应当字迹工整、清晰，容易辨认，不得随意更改。 （3）抽样单填写完毕后，应当由抽样人员签字或盖章确认。 （4）如未采集到受检单位营业执照信息，地址栏填写实体店实际地址，具体到门牌号。 |
| 9 |  | 现场信息采集 | （1）抽样人员应当通过拍照等方式对抽样场所、证照信息、贮存环境、样品信息、封样、运输等环节进行现场信息采集。 |
|  |  |  | （2）必要时，使用信息采集的设备，包括相机等类似设备应能满足项目需求，完整、清晰记录抽样现场过程。 |
| 10 |  | 费用支付 | 抽样人员应当向受检单位支付样品购置费并索取发票（或相关购物凭证）及所购样品明细。 |
| 11 |  | 样品运输 | （1）抽取的样品应当由抽样人员携带或寄送至检验机构。 |
|  |  |  | （2）抽样人员应当根据样品特性和检验目的进行合理贮存、运输。 |
|  |  |  | （3）对于易碎或有其他特殊贮运条件等要求的样品，抽样人员应当采取适当措施，保证样品运输过程符合标准或样品标示要求的运输条件。 |
|  |  |  | （4）用于样品运输的设备和车辆，运载能力和数量应能满足项目需求。 |

4.2.2检验环节

表2 检验环节主要技术内容和标准

| 序号 | 服务名称 | 服务内容和标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检验单位要求 | 未经采购人同意，检验单位不得分包或者转包检验任务。 |
| 2 | 检验人员管理 | （1）相关产品检验人员数量、专业领域、工作年限等要求与服务需求相匹配。 |
|  |  | （2）建立检验人员持证上岗制度，加强产品质量相关法律法规、标准规范、质量控制要求、实验室安全与防护知识等方面的培训考核，确保检验人员能力持续满足承检工作需求。 |
| 3 | 样品接收与保存 | （1）检验单位接收样品时，应当查验、记录样品的外观、状态、封条有无破损以及其他可能对检验结论产生影响的情况，并核对样品与抽样文书信息。 |
|  |  | （2）对符合检验要求的样品，检验单位应当在抽样后五个工作日内完成样品接收工作，将检验样品加贴相应标识后，按照要求入库存放。 |
|  |  | （3）对不符合要求的样品，如抽样文书信息与实际样品不符、样品数量不能满足检验要求、样品性状改变可能对检验结论产生影响、封条破损、封样缺少防拆封措施等情况，检验单位应当拒绝接收并规范填写拒收理由，及时报告采购人。 |
|  |  | （4）抽样检验的样品由检验单位保存。检验单位应当建立样品保管制度，严禁样品被随意调换、拆封。 |
|  |  | （5）样品储存场所容量、环境、温度控制等与服务需求相匹配。 |
| 4 | 检验过程 | （1）检验单位应依据相关产品标准、法律法规、专业特色市场产品质量风险动态监测实施方案确定的检验项目和检验方法进行。 |
|  |  | （2）拟用于相关产品检验工作的实验场所面积、环境、布局和组成部分等与服务需求相匹配。 |
|  |  | （3）检验设备的仪器型号、等级、精密度、运行状况和数量应能满足项目需求。 |
| 5 | 检验记录 | （1）检验原始记录必须如实填写，保证真实、准确、完整、清晰、可溯源，不得随意更改。 |
|  |  | （2）确有必要更改的，更改处应当经检验人员签字或盖章确认，采用电子化原始记录的，应当保留更改痕迹。 |
| 6 | 结果质量控制 | 检验单位应当选取加标回收、人员比对、设备比对或实验室间比对等质控方式确保数据的准确性。 |
| 7 | 检验报告 | （1）检验单位应当按规定格式出具检验报告，检验报告应当内容真实完整、数据准确。 |
|  |  | （2）检验单位应当按约定时间完成抽样检验工作，并出具检验检测报告。 |
|  |  | （3）检验单位出具的检验报告应当加盖机构公章或检验检测专用章，并有相关检验人员的签名或者盖章。检验单位和检验人员对出具的检验报告负责。 |
| 8 | 检验过程特殊情况 | 检验过程中遇有样品失效或者其他情况致使检验无法进行的，检验单位必须如实记录有关情况，提供充分的证明材料，并将有关情况报告采购人。 |
| 9 | 风险信息限时报送 | 检验单位在检验过程中发现严重产品质量安全风险情形的，应当立即对样品信息、检验结果等进行核实，并向采购人书面或电话报告，确认对方收悉并记录备查。检验单位要按“急事急办”原则，尽快出具完整的检验报告。 |
| 10 | 检验报告报送 | 检验单位应当在检验结论作出后两个工作日内将检验报告及《产品质量监督抽查结果通知单》《产品质量监督抽查抽样单》《不合格产品质量分析建议书》等有关材料报送采购人。 |

4.2.3数据汇总、分析报告与复检环节

表3 数据处理上报、分析报告环节主要技术内容和标准

| 序号 | 服务名称 | 服务内容和标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检验检测报告 | 参照《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》中检验检测报告格式出具报告，检验检测报告应当内容真实齐全、数据准确、结论明确。 |
| 2 | 不合格产品质量分析建议书 | 对检验结果为不合格的产品，应组织技术专家对发现的质量问题进行分析研究，结合该类产品设计、制造和质量管理要求，形成《不合格产品质量分析建议书》，提出具有针对性的问题分析和改进建议。 |
| 3 | 数据汇总 | （1）数据统计分析、结果信息报送人员数量、能力等要求与服务需求相匹配。 |
|  |  | （2）根据采购人要求，按时完成抽检数据的统计汇总分析，并将检验数据与抽样、检验检测报告等信息对应一致报采购人，检验单位对数据质量负责。 |
|  |  | （3）在委托书限定时间内完成任务并及时上传“江苏省产品质量安全监督管理系统”。 |
| 4 | 分析报告 | （1）在检验工作完成后按采购人要求提供分析报告，包含但不限于任务抽检情况、结果分析、风险警示、工作建议等方面内容。 |
|  |  | （2）分析报告应当全面、详实、有针对性，风险提示清晰明确、建议切实可行。 |

4.2.4其他服务要求

表4 其他服务内容和标准

| 序号 | 服务名称 | 服务内容和标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人员团队配置 | （1）项目负责人职称要求：供应商拟投入本项目的项目负责人应具有副高级以上专业技术职称。 （2）配备人员数量要求：应配备与所投风险动态监测产品任务数量相匹配的抽样检测人员，相关的中级（含）以上职称检验人员或具有8年以上所投产品检验工作经历的人员数量不少于4人；抽样人员数量不少于6人。 |
| 2 | 管理制度 | （1）管理制度具备抽样、检验工作管理制度，样品管理、处置工作管理制度，结果上报管理制度等全流程工作的具体要求。 |
|  |  | （2）管理制度完善、内容齐全，制度措施科学合理，有针对性，且能满足相关法律法规规章的规定及采购需求。 |
| 3 | 快速响应服务时效 | 具备在项目需要时到达现场进行应急抽样的快速响应服务时效。可根据自身情况提供在4小时内或6小时内或8小时内到采购人指定工作地点的证明材料。 |
| 4 | 服务方案 | （1）服务方案应当包括但不限于前期准备工作（包括工作部署、抽样工作的详细内容及组织安排、样品购买、样品接收及核查方案等）、后期准备工作（包括检验工作安排、检验结果报送、样品处置及保密工作等）、重点难点问题分析及解决方案等各项内容。 |
|  |  | （2）服务方案内容、结构完整，科学有效，有针对性、可操作性强。 |
| 5 | 突发事件应急处置预案 | （1）应具有专门应对突发事件且符合项目需求的专业人员、专业设备和应急处置预案。 |
|  |  | （2）预案内容全面，处置应对措施科学有效，可操作性强。 |
| 6 | 工作业绩 | （1）承担相关产品质量安全抽样检验工作任务及类似项目情况，包括常规监督抽查任务、应急及专项任务。 |
|  |  | （2）工作业绩应能证明供应商的服务能力。 （3）从2023年1月1日起（以合同或合作协议签订时间为准）至投标截止之日止，投标人承担过与本项目类似案例产品质量监督抽查业绩。 |
| 7 | 工作质量状况 | 在承担产品质量安全抽检任务中，未有因工作质量问题被通报的情况。 |
| 8 | 产业行业 了解情况 | 内容需包含产业分布状况、监测产品产业当前状态、专业市场现状、产品的质量现状、存在的风险点、应用前景和发展趋势等。 |
| 9 | 仪器设备配备 | 供应商在服务期间投入的所有仪器设备在计量（校准）有效期内，覆盖所投采购包风险动态监测产品全部检验项目，精度适宜、数量充足，能够满足所投采购包产品所有检验项目的检测需要。 |

4.2.5管理考核

在服务周期内，供应商应确保其能力水平持续满足法律法规、标准、规范性文件和采购人的要求，并接受采购人组织的数据质量考核、日常考核和技术考核等。

4.2.5.1 数据质量考核

采购人对供应商报送的抽样检验数据的准确性、规范性、及时性等进行抽查。

4.2.5.2 日常考核

采购人对供应商在任务执行过程中开展的管理考核，包括任务完成时效、均衡推进、问题发现率、抽样方案和分析报告质量、重大问题及时报告、应急服务响应等相关情况。

4.2.5.3 技术考核

采购人对供应商在任务执行过程中开展的专项考核，包括飞行检查、报告抽查等。

五 、商务要求

5.1 服务期限：自合同签订之日起至2026年11月30日完成。

5.2 服务范围：江苏省

5.3 付款进度和方式

5.3.1付款进度和方式：合同签订后30个工作日内，甲方向乙方预付服务费用的50%；甲方确认乙方按合同约定完成任务，验收合格后30个工作日内，向乙方支付剩余服务费用（剩余服务费用=中标单价×实际抽检批次数-预付款）。

5.3.2 本服务经费包括购样费、人员费用(交通费、住宿费、劳务费)、检测费、报告文本费（检测报告、质量分析报告等的编制打印）、相关文书的邮寄费、样品处置费、税金等各项全部费用。除双方另有约定，乙方不得再以其他任何理由向甲方主张其他费用。

5.4 履约验收

5.4.1验收程序

原则上按照通知验收、机构自查、验收评审、整改复查的流程组织开展验收工作。

5.4.2验收内容

验收内容包括：计划执行情况、任务完成质量、分析报告质量、机构综合考核情况以及合同规定的其他履约情况等。履约验收的内容和标准如下：

表5 履约验收项目表

| 序号 | 验收内容 | 验收标准 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计划执行情况 | 抽查品种、批次、抽样区域、场所等符合采购人的要求；抽查批次数是否达到合同约定批次的95%以上。 |  |
| 2 | 任务完成时限 | 是否及时完成，抽样信息、检验数据、检验检测报告、质量分析报告是否及时报送。 |  |
| 3 | 任务完成质量 | 抽样信息.检验数据的准确性、规范性等相关法律法规要求。 |  |
| 4 | 分析报告质量 | 质量分析报告、不合格诊断建议书是否全面、详实、有针对性，建议切实可行。 |  |
| 5 | 服务保障支撑监管的情况 | 应急响应、服务保障等监管特殊要求符合采购人的要求。 |  |
| 6 | 工作纪律情况 | 遵守法律法规、抽样和检验纪律等情况, 承担风险动态监测任务期间，有无事先通知被抽查企业，直接或间接参与企业接待等违法违规行为，有无与被抽查企业签订同类产品的有偿服务协议或者接受被抽查企业对同一产品的委托检验、有无企业反映的其他违规情况。 |  |
| 7 | 合同规定的其他履约情况 | 符合合同书要求。 |  |
| 8 | 采购人认为需要的其他验收内容 | / |  |

★5.5保密要求

5.5.1供应商及其服务人员应做好保密工作，对抽检信息、数据等负有保密义务。在项目实施过程中要建立工作登记单实现可追溯并确保相关档案实体及电子档信息的安全。未经允许不得对接触到的各种资料、文件拍照、拍摄，各种实体及电子资料等不得损坏、丢失和泄密，未经采购人授权，不得向除采购人外的任何单位与个人透露任何信息。否则由此造成的一切后果供应商需承担相关法律责任和赔偿责任。

5.5.2服务人员不得以任何形式将档案资料（包括纸质档和电子档）带出指定工作现场，不得以任何形式进行泄漏、传播。

5.5.3供应商应对其服务人员保密义务承担责任，如因其服务人员违反保密义务导致采购人产生损失或支出费用的，采购人有权要求供应商承担责任。

5.5.4供应商及其服务人员的保密期限为永久，不因本项目所签订的文件或合同的终止而终止。

针对上述保密要求内容，供应商须提供书面承诺函原件并加盖CA电子公章，格式自拟，内容应完全响应招标文件要求。

★5.6履约形式

签订合同后，中标供应商不得将任何履约服务内容进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿与法律责任。

供应商应提供不予分包转包书面承诺函并加盖公章，内容需满足采购文件要求，格式自拟

★5.7.成果归属要求

成交供应商须将履约过程的所有材料及成果完整提交给采购人，本项目履约服务过程中产生的所有文字、音频、视频的素材与最终成果的所有权属于采购人所有。未经采购人许可，供应商不得单独在任何报刊、杂志、互联网等媒体上宣传或公布本项目的研究成果。

针对此项成果归属内容，供应商须提供书面承诺函原件并加盖公章，格式自拟。

5.8报价要求

5.8.1该项目预算为全口径预算，包含了本项目所需的服务提供过程中可能发生的所有费用，包括但不限于样品购置费、检测费、实验室及检测设备使用费用、耗材、报告文本费（检测报告、质量分析报告等的编制打印）、相关文书的邮寄费、样品处置费、各种税费、利润、税金、人员工资（含各类保险、加班费、交通费、过节费等所有与人员相关费用）、培训及合同包含的所有风险、责任等各项相关费用。本次采购供应商的报价应包括完成本项目发生的上述所有费用及采购代理服务费用（无需单独报价也无需单列），中标后采购人按中标价格结算支付采购资金，不再变更结算价格。

5.8.2本项目履约过程中需要发生抽检人员薪酬福利与社保费用、检测试剂费用、检测耗材费用、检测设备费用、交通费用、实验室场地费用、人员培训费用等诸多刚性成本项目，供应商应根据自身情况理性合理报价，不得低于正常成本价低价恶性竞争，确保采购人检测质量。请仔细阅读本文件“第二章  投标人须知”第26.8条、第26.9条、第27.1.10条内容，如投标供应商报价触发异常低价审核程序，启动异常低价投标审查后，投标供应商不按时提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将作无效投标处理。

5.8.3供应商应按单价予以报价。供应商中标后在合同履约期内，不得以任何理由要求对其投标报价、运营方式、运营质量、人员数量、人员质量评估项目、服务内容、服务条件、服务质量等降低要求、变更要求或拒绝服务。

附件1

2026年江苏省专业特色市场产品质量风险动态监测对象

| 采购包序号 | 城市 | 市场名称 | 地址 | 动态监测产品类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无锡 | 江苏陶都陶瓷城 | 宜兴市丁蜀镇公园以南 | 陶瓷、紫砂 |
| 2 | 常州 | 邹区灯具市场 | 常州市钟楼区邹区镇 | 日用、工程照明灯具 |
| 3 | 苏州 | 常熟服装城集团有限公司男装中心 | 常熟市招商东路168号 | 服装 |
| 4 | 苏州 | 苏州家具博览中心 | 苏州市相城区相城大道 | 家具 |
| 5 | 南通 | 叠石桥家纺城市场 | 海门区三星镇纺都大道188号 | 家用纺织品 |
| 6 | 连云港 | 中国东海水晶城 | 东海县牛山街道中华北路1号 | 水晶珠宝、穿戴甲 |
| 7 | 扬州 | 五亭龙国际玩具礼品城 | 邗江区扬子江北路1028号 | 毛绒玩具 |
| 8 | 镇江 | 中国丹阳眼镜城 | 丹阳市开发区中山路北侧丹阳眼镜城 | 眼镜及相关产品 |
| 9 | 泰州 | 泰州黄桥乐器文化产业园 | 泰兴市黄桥镇华溪中路18号 | 小提琴及乐器制品 |
| 10 | 宿迁 | 沭阳县华东林产品交易中心 | 沭阳县宿连航道作业区 | 板材家居（含工业产品获证产品） |

附件2

2026年江苏省专业特色市场产品质量风险动态监测内容

| 采购包序号 | 专业特色市场名称 | 动态监测产品品种 | 动态监测数量（批次） | 单批次最高限价 （元/批次） | 采购预算 （万元） | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 市场经营户数量（家） | 抽查经营户比例（%） | 抽查经营户数量（家） |
| 1 | 江苏陶都陶瓷城 | 陶瓷、紫砂 | 40 | 2700 | 10.8 | 1800 | 2.22% | 40 |
| 2 | 邹区灯具市场 | 日用、工程照明灯具 | 200 | 1900 | 38 | 2000 | 10.00% | 200 |
| 3 | 常熟服装城集团有限公司男装中心 | 服装 | 200 | 1800 | 36 | 1500 | 13.33% | 200 |
| 4 | 苏州家具博览中心 | 家具 | 60 | 4000 | 24 | 1500 | 4.00% | 60 |
| 5 | 叠石桥家纺城市场 | 家用纺织品 | 180 | 1800 | 32.4 | 2600 | 6.92% | 180 |
| 6 | 中国东海水晶城 | 水晶珠宝、穿戴甲 | 350（水晶200、穿戴甲150） | 1480 | 51.8 | 9000 | 3.89% | 350 |
| 7 | 五亭龙国际玩具礼品城 | 毛绒玩具 | 120 | 1900 | 22.8 | 1860 | 6.45% | 120 |
| 8 | 中国丹阳眼镜城 | 眼镜及相关产品 | 200 | 1870 | 37.4 | 1600 | 12.50% | 200 |
| 9 | 泰州黄桥乐器文化产业园 | 小提琴及乐器制品 | 40 | 3000 | 12 | 220 | 18.18% | 40 |
| 10 | 沭阳县华东林产品交易中心 | 板材家具（含工业产品获证产品） | 35 | 5600 | 19.6 | 1200 | 2.92% | 35 |
| 合计： |  |  | 1425 |  | 284.8 | 23280 |  | 1425 |

附件3

2026年江苏省专业特色市场产品质量风险动态监测需求明细

1.江苏陶都陶瓷城(紫砂陶制品检测项目、依据及方法)

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅迁移量 | GB 4806.4-2016 | GB 31604.49-2016 |
| 2 | 镉迁移量 |  | GB 31604.49-2016 |
| 3 | 吸水率 | GB/T 10816-2008 | GB/T 3299-2011 |
| 4 | 抗热震性 |  | GB/T 3298-2022 |
| 5 | 口径误差 |  | GB/T 3301-1999 |
| 6 | 盖与口的要求 |  | GB/T 10816-2008 |
| 7 | 壶盖配套性 |  | GB/T 10816-2008 |
| 8 | 渗漏 |  | GB/T 10816-2008 |
| 9 | 磕碰 |  | GB/T 10816-2008 |
| 10 | 外观质量 |  | GB/T 3300-2008 GB/T 10816-2008 |

2.邹区灯具市场(灯具产品检测项目、依据及方法)

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构 | 走线槽 |  | GB 7000.1-2015 GB 7000.201-2008 GB 7000.202-2008 GB 7000.204-2008 GB/T 7000.1-2023 GB/T 7000.201-2023 GB/T 7000.202-2023 GB/T 7000.204-2023 | GB 7000.1-2015 GB 7000.201-2008 GB 7000.202-2008 GB 7000.204-2008 GB/T 7000.1-2023 GB/T 7000.201-2023 GB/T 7000.202-2023 GB/T 7000.204-2023 |
|  |  | 带有不可替换光源的灯具 |  |  |  |
|  |  | 带有非用户替换光源的灯具 |  |  |  |
| 2 | 外部接线和内部接线 | 电源连接方法 |  |  |  |
|  |  | 外部接线截面积 |  |  |  |
|  |  | 软线固定架 |  |  |  |
| 3 | 防触电保护 |  |  |  |  |
| 4 | 耐久性试验和热试验 |  | 耐久性试验 |  |  |
| 5 | 耐热、耐火和耐起痕 |  | 耐热 |  |  |
|  |  |  | 耐燃烧、防引燃 |  |  |

3. 常熟服装城集团有限公司男装中心(服装产品检验项目、依据及方法)

休闲服装

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401—2010 相应产品标准 | GB/T 2912.1—2009 |
| 2 | pH值 |  | GB/T 7573—2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 |  | GB/T 17592-2011 GB/T 17592—2024 GB/T 23344—2009 |
| 4 | 耐水色牢度 |  | GB/T 5713—2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 |  | GB/T 3922—2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 |  | GB/T 3922—2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 |  | GB/T 3920—2008 |
| 8 | 纤维含量 | GB/T 29862—2013 相应产品标准 | FZ/T 01057.1—2007 FZ/T 01057.2—2007 FZ/T 01057.3—2007 FZ/T 01057.4—2007 GB/T 2910.1—2009 GB/T 2910.2—2009 GB/T 2910.3—2009 GB/T 2910.4—2022 GB/T 2910.6—2009 GB/T 2910.7—2009 GB/T 2910.8—2009 GB/T 2910.11—2009 GB/T 2910.12—2023 GB/T 2910.18—2009 GB/T 2910.20—2009 GB/T 2910.22—2009 GB/T 2910.101—2009 GB/T 38015—2019 GB/T 16988—2013 FZ/T 01101—2008 FZ/T 01112—2012 FZ/T 01026—2017 FZ/T 30003—2009 |

运动服装

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401—2010 相应产品标准 | GB/T 2912.1—2009 |
| 2 | pH值 |  | GB/T 7573—2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 |  | GB/T 17592-2011 GB/T 17592—2024 GB/T 23344—2009 |
| 4 | 耐水色牢度 |  | GB/T 5713—2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 |  | GB/T 3922—2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 |  | GB/T 3922—2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 |  | GB/T 3920—2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 22849—2014 GB/T 22849—2024 GB/T 22853—2019 FZ/T 73020—2019 FZ/T 74005—2016 FZ/T 74006—2017 FZ/T 81007—2012 FZ/T 81007—2022 相应产品标准 | GB/T 3920—2008 |
| 9 | 耐皂洗色牢度 |  | GB/T 3921—2008 |
| 10 | 耐光色牢度 |  | GB/T 8427—2008 GB/T 8427—2019 |
| 11 | 耐光、汗复合色牢度（碱性） | GB/T 22849—2014 GB/T 22853—2019 FZ/T 73020—2019 相应产品标准 | GB/T 14576—2009 |
| 12 | 纤维含量 | GB/T 29862—2013 相应产品标准 | FZ/T 01057.1—2007 FZ/T 01057.2—2007 FZ/T 01057.3—2007 FZ/T 01057.4—2007 GB/T 2910.1—2009 GB/T 2910.2—2009 GB/T 2910.3—2009 GB/T 2910.4—2022 GB/T 2910.5—2009 GB/T 2910.6—2009 GB/T 2910.7—2009 GB/T 2910.8—2009 GB/T 2910.11—2009 GB/T 2910.12—2023 GB/T 2910.18—2009 GB/T 2910.20—2009 GB/T 2910.22—2009 GB/T 2910.101—2009 FZ/T 01101—2008 FZ/T 01112—2012 FZ/T 01026—2017 GB/T 38015—2019 FZ/T 30003—2009 GB/T 16988—2013 |

4. 苏州家具博览中心(家具产品检验项目、依据及方法)

木制家具产品（标注执行标准GB/T 3324-2017）

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木工要求 |  |  | GB/T 3324—2017 | GB/T 3324—2017 |
| 2 | 力学性能-柜类强度 | 结构和底架强度试验 |  | GB/T 3324—2017 | GB/T 10357.5-2011 |
| 3 |  | 推拉构件结构强度试验 |  | GB/T 3324—2017 | GB/T 10357.5-2011 |
| 4 |  | 推拉构件强度试验 |  | GB/T 3324—2017 | GB/T 10357.5-2011 |
| 5 | 力学性能-柜类稳定性 |  |  | GB/T 3324—2017 | GB/T 10357.4-2013 |
| 6 | 力学性能-桌类强度 | 桌面垂直静载荷试验 |  | GB/T 3324—2017 | GB/T 10357.1-2013 |
| 7 |  | 水平静载荷试验 |  | GB/T 3324—2017 | GB/T 10357.1-2013 |
| 8 |  | 桌面垂直冲击试验 |  | GB/T 3324—2017 | GB/T 10357.1-2013 |
| 9 |  | 桌腿跌落试验 |  | GB/T 3324—2017 | GB/T 10357.1-2013 |
| 10 | 力学性能-桌类稳定性 |  |  | GB/T 3324—2017 | GB/T 10357.7-2013 |
| 11 | 力学性能-椅凳类强度 | 座面和椅背静载荷试验 |  | GB/T 3324—2017 | GB/T 10357.3-2013 |
| 12 |  | 椅腿前向静载荷试验 |  | GB/T 3324—2017 | GB/T 10357.3-2013 |
| 13 |  | 椅腿侧向静载荷试验 |  | GB/T 3324—2017 | GB/T 10357.3-2013 |
| 14 |  | 座面冲击试验 |  | GB/T 3324—2017 | GB/T 10357.3-2013 |
| 15 |  | 跌落试验 |  | GB/T 3324—2017 | GB/T 10357.3-2013 |
| 16 | 力学性能-椅凳类稳定性 |  |  | GB/T 3324—2017 | GB/T 10357.2-2013 GB/T 10357.8-2015 |
| 17 | 力学性能-单层床强度 | 床铺面集中静载荷试验 |  | GB/T 3324—2017 | GB/T 10357.6-2013 |
| 18 |  | 床长边静载荷试验 |  | GB/T 3324—2017 | GB/T 10357.6-2013 |
| 19 |  | 床铺面冲击载荷试验 |  | GB/T 3324—2017 | GB/T 10357.6-2013 |
| 20 | 结构安全性 |  |  | GB 28008-2024 | GB 28008-2024 |
| 21 | 甲醛 |  |  | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 22 | 苯 |  |  | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 23 | 甲苯 |  |  | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 24 | 二甲苯（邻、间、对二甲苯之和） |  |  | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 25 | 总挥发性有机化合物（TVOC） |  |  | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 26 | 可迁移有害元素（仅适用于色漆涂层） |  | 锑（Sb） | GB 18584-2024 | GB 6675.4-2014 |
| 27 |  |  | 砷（As） | GB 18584-2024 | GB 6675.4-2014 |
| 28 |  |  | 钡（Ba） | GB 18584-2024 | GB 6675.4-2014 |
| 29 |  |  | 镉（Cd） | GB 18584-2024 | GB 6675.4-2014 |
| 30 |  |  | 铬（Cr） | GB 18584-2024 | GB 6675.4-2014 |
| 31 | 可迁移有害元素（仅适用于色漆涂层） |  | 铅（Pb） | GB 18584-2024 | GB 6675.4-2014 |
| 32 |  |  | 汞（Hg） | GB 18584-2024 | GB 6675.4-2014 |
| 33 |  |  | 硒（Se） | GB 18584-2024 | GB 6675.4-2014 |
| 34 | 邻苯二甲酸酯 |  |  | GB 18584-2024 | GB/T 40906-2021 |
| 35 | 多环芳烃 |  | 苯并[α]芘 | GB 18584-2024 | GB/T 40971-2021 |
| 36 |  |  | 18种多环芳烃（PAH）总量 | GB 18584-2024 | GB/T 40971-2021 |
| 37 | 可分解芳香胺染料 |  |  | GB 18584-2024 | GB/T 40904-2021 |
| 38 | 表面理化性能-漆膜 | 附着力 |  | GB/T 3324-2017 | GB/T 4893.4-2013 |
| 39 |  | 耐磨性 |  | GB/T 3324-2017 | GB/T 4893.8-2013 |
| 40 |  | 抗冲击 |  | GB/T 3324-2017 | GB/T 4893.9-2013 |
| 41 | 表面理化性能-软、硬质覆面 | 表面耐磨性 |  | GB/T 3324-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 42 |  | 抗冲击 |  | GB/T 3324-2017 | GB/T 4893.9-2013 |
| 注：1、木工要求的检验项目为GB/T 3324—2017中表3序号27、28、34。 |  |  |  |  |  |

木制家具产品（标注执行标准GB/T 3324-2024）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木工要求 |  | GB/T 3324—2024 | GB/T 3324—2024 |  |
| 2 | 力学性能-柜类强度 | 结构、底架和/或腿强度试验 | GB/T 3324—2024 | GB/T 10357.5-2023 |  |
| 3 |  | 推拉构件强度试验 | GB/T 3324—2024 | GB/T 10357.5-2023 |  |
| 4 |  | 推拉构件底板强度试验 | GB/T 3324—2024 | GB/T 10357.5-2023 |  |
| 5 | 力学性能-柜类稳定性 |  | GB/T 3324—2024 | GB/T 10357.4-2023 |  |
| 6 | 力学性能-桌类强度 | 垂直静载荷试验 | GB/T 3324—2024 | GB/T 10357.1-2024 |  |
| 7 |  | 水平静载荷试验 | GB/T 3324—2024 | GB/T 10357.1-2024 |  |
| 8 |  | 垂直冲击试验 | GB/T 3324—2024 | GB/T 10357.1-2024 |  |
| 9 |  | 跌落试验 | GB/T 3324—2024 | GB/T 10357.1-2024 |  |
| 10 | 力学性能-桌类稳定性 |  | GB/T 3324—2024 | GB/T 10357.7-2013 |  |
| 11 | 力学性能-椅凳类稳定性 |  | GB/T 3324—2024 | GB/T 10357.2-2013 GB/T 10357.8-2015 |  |
| 12 | 力学性能-单层床强度 | 床铺面垂直静载荷 | GB/T 3324—2024 | GB/T 41650-2022 |  |
| 13 |  | 床侧边垂直静载荷 | GB/T 3324—2024 | GB/T 41650-2022 |  |
| 14 |  | 水平静载荷 | GB/T 3324—2024 | GB/T 41650-2022 |  |
| 15 | 结构安全性 |  | GB 28008-2024 | GB 28008-2024 |  |
| 16 | 甲醛 |  | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |  |
| 17 | 苯 |  | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |  |
| 18 | 甲苯 |  | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |  |
| 19 | 二甲苯（邻、间、对二甲苯之和） |  | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |  |
| 20 | 总挥发性有机化合物（TVOC） |  | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |  |
| 21 | 可迁移有害元素（仅适用于色漆涂层） | 锑（Sb） | GB 18584-2024 | GB 6675.4-2014 |  |
| 22 |  | 砷（As） | GB 18584-2024 | GB 6675.4-2014 |  |
| 23 |  | 钡（Ba） | GB 18584-2024 | GB 6675.4-2014 |  |
| 24 |  | 镉（Cd） | GB 18584-2024 | GB 6675.4-2014 |  |
| 25 |  | 铬（Cr） | GB 18584-2024 | GB 6675.4-2014 |  |
| 26 |  | 铅（Pb） | GB 18584-2024 | GB 6675.4-2014 |  |
| 27 |  | 汞（Hg） | GB 18584-2024 | GB 6675.4-2014 |  |
| 28 |  | 硒（Se） | GB 18584-2024 | GB 6675.4-2014 |  |
| 29 | 邻苯二甲酸酯 |  | GB 18584-2024 | GB/T 40906-2021 |  |
| 30 | 多环芳烃 | 苯并[α]芘 | GB 18584-2024 | GB/T 40971-2021 |  |
| 31 |  | 18种多环芳烃（PAH）总量 | GB 18584-2024 | GB/T 40971-2021 |  |
| 32 | 可分解芳香胺染料 |  | GB 18584-2024 | GB/T 40904-2021 |  |
| 33 | 表面理化性能-漆膜 | 附着力 | GB/T 3324—2024 | GB/T 4893.4-2023 |  |
| 34 |  | 耐磨性 | GB/T 3324—2024 | GB/T 4893.8-2023 |  |
| 35 |  | 抗冲击 | GB/T 3324-2024 | GB/T 4893.9-2013 |  |
| 36 | 表面理化性能-软、硬质覆面 | 耐磨性 | GB/T 3324—2024 | GB/T 17657-2022 GB/T 4893.8-2023 |  |
| 37 |  | 抗冲击 | GB/T 3324—2024 | GB/T 4893.9-2013 |  |
| 以下按生产日期进行区分 |  |  |  |  |  |
| 38 | 力学性能-椅凳类强度 | 座面和椅背静载荷试验 | GB/T 3324—2024 | GB/T 10357.3-2013 | 生产日期在2026年2月1日前 |
| 39 |  | 椅腿前向静载荷试验 | GB/T 3324—2024 | GB/T 10357.3-2013 |  |
| 40 |  | 椅腿侧向静载荷试验 | GB/T 3324-2024 | GB/T 10357.3-2013 |  |
| 41 |  | 座面冲击试验 | GB/T 3324—2024 | GB/T 10357.3-2013 |  |
| 42 |  | 跌落试验 | GB/T 3324—2024 | GB/T 10357.3-2013 |  |
| 43 | 力学性能-椅凳类强度 | 座面和椅背静载荷试验 | GB/T 3324—2024 | GB/T 10357.3-2025 | 生产日期在2026年2月1日后 |
| 44 |  | 椅凳腿前向静载荷试验 | GB/T 3324—2024 | GB/T 10357.3-2025 |  |
| 45 |  | 椅凳腿侧向静载荷试验 | GB/T 3324-2024 | GB/T 10357.3-2025 |  |
| 46 |  | 座面冲击试验 | GB/T 3324—2024 | GB/T 10357.3-2025 |  |
| 47 |  | 跌落试验 | GB/T 3324—2024 | GB/T 10357.3-2025 |  |
| 注：木工要求的检验项目为GB/T 3324—2024中表3序号35、36、42。 |  |  |  |  |  |

儿童家具产品

| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料 |  |  |  | GB 28007-2024 | GB 28007-2024 |
| 2 | 结构 | 边缘、尖端及外角 |  |  | GB 28007-2024 | GB 28007-2024 |
| 3 |  | 突出物 |  |  | GB 28007-2024 | GB 28007-2024 |
| 4 |  | 孔、间隙及开口 |  |  | GB 28007-2024 | GB 28007-2024 |
| 5 |  | 剪切和挤压 |  | 活动部件 | GB 28007-2024 | GB 28007-2024 |
| 6 |  |  |  | 座位高度小于380mm的折叠椅凳 | GB 28007-2024 | GB 28007-2024 |
| 7 |  |  |  | 支撑作用的折叠机构 | GB 28007-2024 | GB 28007-2024 |
| 8 |  |  |  | 垂直开启的翻门、翻板 | GB 28007-2024 | GB 28007-2024 |
| 9 |  | 窒息危险结构 |  | 危险的封闭空间 | GB 28007-2024 | GB 28007-2024 |
| 10 |  | 防拉脱装置 |  |  | GB 28007-2024 | GB 28007-2024 |
| 11 |  | 防滑移装置 |  |  | GB 28007-2024 | GB 28007-2024 |
| 12 |  | 升降装置 |  |  | GB 28007-2024 | GB 28007-2024 |
| 13 |  | 玻璃部件 |  |  | GB 28007-2024 | GB 28007-2024 |
| 14 |  | 稳定性 |  |  | GB 28007-2024 | GB 28007-2024 |
| 15 | 阻燃性能 |  |  |  | GB 28007-2011 | GB 6675.3-2014 |
| 16 | 有害物质限量 | 甲醛 |  |  | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 17 |  | 苯 |  |  | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 18 |  | 甲苯 |  |  | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 19 |  | 二甲苯（邻、间、对二甲苯之和） |  |  | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 20 |  | 总挥发性有机化合物（TVOC） |  |  | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 21 |  | 可迁移有害元素 | 锑（Sb） |  | GB 18584-2024 | GB 6675.4-2014 |
| 22 |  |  | 砷（As） |  | GB 18584-2024 | GB 6675.4-2014 |
| 23 |  |  | 钡（Ba） |  | GB 18584-2024 | GB 6675.4-2014 |
| 24 |  |  | 镉（Cd） |  | GB 18584-2024 | GB 6675.4-2014 |
| 25 |  |  | 铬（Cr） |  | GB 18584-2024 | GB 6675.4-2014 |
| 26 |  |  | 铅（Pb） |  | GB 18584-2024 | GB 6675.4-2014 |
| 27 |  |  | 汞（Hg） |  | GB 18584-2024 | GB 6675.4-2014 |
| 28 |  |  | 硒（Se） |  | GB 18584-2024 | GB 6675.4-2014 |
| 29 |  | 邻苯二甲酸酯 |  |  | GB 18584-2024 | GB/T 40906-2021 |
| 30 |  | 多环芳烃 | 苯并[α]芘 |  | GB 18584-2024 | GB/T 40971-2021 |
| 31 |  |  | 18种多环芳烃（PAH）总量 |  | GB 18584-2024 | GB/T 40971-2021 |
| 32 | 有害物质限量 | 可分解芳香胺染料 |  |  | GB 18584-2024 | GB/T 40904-2021 |
| 33 | 警示标识 |  |  |  | GB 28007-2024 | GB 28007-2024 |

弹簧软床垫产品

| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观性能 | 复合面料 |  |  | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
| 2 |  | 缝边 |  |  | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
| 3 |  | 拉链 |  |  | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
| 4 | 安全性能 | 霉变 |  |  | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
| 5 |  | 害虫及其污染物 |  |  | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
| 6 |  | 废旧制品 |  |  | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
| 7 |  | 纤维性工业下脚料或用其加工的再生纤维状物质 |  |  | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
| 8 |  | 杂物 |  |  | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
| 9 |  | 异味 |  |  | QB/T 1952.2-2023 | GB 18401-2010 |
| 10 |  | 甲醛释放量 |  |  | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
| 11 |  | 苯释放量 |  |  | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
| 12 |  | 甲苯释放量 |  |  | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
| 13 |  | 二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）释放量 |  |  | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
| 14 |  | 总挥发性有机化合物(TVOC)释放量 |  |  | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
| 15 |  | 可分解芳香胺染料 |  |  | QB/T 1952.2-2023 | GB/T 40904-2021 GB/T 40907-2021 |
| 16 |  | 阻燃剂 |  |  | QB/T 1952.2-2023 | GB/T 40908-2021 |
| 17 |  | 弹簧 |  |  | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
| 18 | 阻燃性 |  |  |  | QB/T 1952.2-2023 | GB 17927-2024 |
| 19 | 理化性能 | 复合面料 | 面料 | 耐干摩擦色牢度 | QB/T 1952.2-2023 | GB/T 3920-2008 |
| 20 |  |  |  | 抗起毛、起球 | QB/T 1952.2-2023 | GB/T 4802.2-2008 |
| 21 |  |  |  | 耐磨损 | QB/T 1952.2-2023 | GB/T 21196.2-2007 |
| 22 | 理化性能 | 铺垫料 | 毡垫 | 棕纤维垫、椰丝垫强度 | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
| 23 |  |  |  | 化纤（棉、毛）毡强度 | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
| 24 |  |  | 软质泡沫塑料垫-其他 | 拉伸强度 | QB/T 1952.2-2023 | GB/T 6344-2008 |
| 25 |  | 弹簧芯 |  |  | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
| 26 | 耐久性 | 垫面（睡眠区域中心） |  |  | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
| 27 |  | 边部 |  |  | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
| 注：1.复合面料的检验项目为QB/T 1952.2-2023标准中表3序号5、10和12； 2.缝边的检验项目为QB/T 1952.2-2023标准中表3序号19； 3.拉链的检验项目为QB/T 1952.2-2023标准中表3序号22～24； 4.弹簧芯的检验项目为QB/T 1952.2-2023标准中表3序号60； 5.阻燃性项目检验时：如果试件两铺面用料、工艺、软硬度不一致且两面均可使用时，应分别在产品的两铺面进行测定； 6.如未标注产品使用场所，按家庭用进行检验并判定； 7.如未标注产品等级，按合格品进行检验并判定。 |  |  |  |  |  |  |

棕纤维弹性床垫产品（标注执行标准GB/T 26706-2011）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面料及复合面料物理性能-耐摩擦色牢度 |  | GB/T 26706-2011 | GB/T 3920-2008 |
| 2 | 芯料物理性能 | 含水率 | GB/T 26706-2011 | GB/T 26706-2011 |
| 3 |  | 压缩永久变形 | GB/T 26706-2011 | GB/T 26706-2011 |
| 4 | 安全卫生要求 |  | GB/T 26706-2011 | GB/T 26706-2011 |
| 5 | 耐久性要求 |  | GB/T 26706-2011 | GB/T 26706-2011 |
| 6 | 阻燃性要求（抗引燃特性） |  | GB/T 26706-2011 | GB 17927-2024 |
| 7 | 甲醛 |  | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 8 | 苯 |  | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 9 | 甲苯 |  | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 10 | 二甲苯（邻、间、对二甲苯之和） |  | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 11 | 总挥发性有机化合物（TVOC） |  | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 12 | 可分解芳香胺染料 |  | GB 18584-2024 | GB/T 40904-2021 |
| 注：1.安全卫生要求的检验项目为GB/T 26706—2011中序号31、33～37； 2.如未标注产品使用场所，按家庭用进行检验并判定。 |  |  |  |  |

棕纤维弹性床垫产品（标注执行标准GB/T 26706-2025）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观性能 |  | GB/T 26706-2025 | GB/T 26706-2025 |
| 2 | 安全卫生性能 |  | GB/T 26706-2025 | GB/T 26706-2025 |
| 3 | 安全卫生性能-阻燃性 |  | GB/T 26706-2025 | GB 17927-2024 |
| 4 | 理化性能-复合面料-面料-耐干摩擦色牢度 |  | GB/T 26706-2025 | GB/T 3920-2008 |
| 5 | 理化性能-芯料-棕纤维弹性材料含水率 |  | GB/T 26706-2025 | GB/T 26706-2025 |
| 6 | 耐久性要求 |  | GB/T 26706-2025 | GB/T 26706-2025 |
| 7 | 有害物质限量 | 甲醛 | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 8 |  | 苯 | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 9 |  | 甲苯 | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 10 |  | 二甲苯（邻、间、对二甲苯之和） | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 11 |  | 总挥发性有机化合物（TVOC） | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 12 |  | 可分解芳香胺染料 | GB 18584-2024 | GB/T 40904-2021 |
| 注：1.外观性能的检验项目为GB/T 26706-2025表3中序号5、10～14、18～24。 2.安全卫生性能的检验项目为GB/T 26706-2025表3中序号26～31、34。 |  |  |  |  |

办公椅产品

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软质聚氨酯泡沫塑料 | 密度 | QB/T 2280-2016 | GB/T 6343-2009 |
| 2 |  | 回弹性 | QB/T 2280-2016 | GB/T 6670-2008 |
| 3 |  | 75%压缩永久变形 | QB/T 2280-2016 | GB/T 6669-2008 |
| 4 | 力学性能 | 稳定性 | QB/T 2280-2016 | GB/T 10357.2-2013 |
| 5 |  | 座面冲击 | QB/T 2280-2016 | QB/T 2280-2016 |
| 6 |  | 底座静载荷 | QB/T 2280-2016 | QB/T 2280-2016 |
| 7 | 安全性 | 基本安全 | QB/T 2280-2016 | QB/T 2280-2016 |
| 8 |  | 密封性能 | QB/T 2280-2016 | QB/T 2280-2016 |
| 9 | 结构安全性 |  | GB 28008-2024 | GB 28008-2024 |
| 10 | 阻燃性 |  | GB 17927-2024 | GB 17927-2024 |
| 11 | 甲醛 |  | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 12 | 苯 |  | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 13 | 甲苯 |  | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 14 | 二甲苯（邻、间、对二甲苯之和） |  | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 15 | 总挥发性有机化合物（TVOC） |  | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 16 | 可迁移有害元素（仅适用于色漆涂层） | 锑（Sb） | GB 18584-2024 | GB 6675.4-2014 |
| 17 |  | 砷（As） | GB 18584-2024 | GB 6675.4-2014 |
| 18 |  | 钡（Ba） | GB 18584-2024 | GB 6675.4-2014 |
| 19 |  | 镉（Cd） | GB 18584-2024 | GB 6675.4-2014 |
| 20 |  | 铬（Cr） | GB 18584-2024 | GB 6675.4-2014 |
| 21 |  | 铅（Pb） | GB 18584-2024 | GB 6675.4-2014 |
| 22 |  | 汞（Hg） | GB 18584-2024 | GB 6675.4-2014 |
| 23 |  | 硒（Se） | GB 18584-2024 | GB 6675.4-2014 |
| 24 | 邻苯二甲酸酯 |  | GB 18584-2024 | GB/T 40906-2021 |
| 25 | 多环芳烃 | 苯并[α]芘 | GB 18584-2024 | GB/T 40971-2021 |
| 26 |  | 18种多环芳烃（PAH）总量 | GB 18584-2024 | GB/T 40971-2021 |
| 27 | 可分解芳香胺染料 |  | GB 18584-2024 | GB/T 40904-2021 |
| 注：如未标注产品使用场所，阻燃性按家庭用进行检验并判定。 |  |  |  |  |

沙发产品

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品用料、加工 | 木制件 | QB/T 1952.1—2023 | QB/T 1952.1—2023 |
| 2 |  | 金属件 | QB/T 1952.1—2023 | QB/T 1952.1—2023 |
| 3 |  | 铺垫料 | QB/T 1952.1—2023 | QB/T 1952.1—2023 |
| 4 |  | 泡沫塑料—表观密度/座面 | QB/T 1952.1—2023 | GB/T 6343—2009 |
| 5 | 产品用料、加工 | 泡沫塑料—回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外） | QB/T 1952.1—2023 | GB/T 6670-2008 |
| 6 |  | 泡沫塑料—压缩永久变形 | QB/T 1952.1—2023 | GB/T 6669-2008 |
| 7 |  | 泡沫塑料—再生黏合泡沫塑料 | QB/T 1952.1—2023 | QB/T 1952.1—2023 |
| 8 |  | 防锈处理 | QB/T 1952.1—2023 | QB/T 1952.1—2023 |
| 9 |  | 摩擦声 | QB/T 1952.1—2023 | QB/T 1952.1—2023 |
| 10 | 表面涂层理化性能—木制件漆膜涂层 | 附着力（交叉切割法） | QB/T 1952.1—2023 | GB/T 4893.4-2023 |
| 11 |  | 耐磨性 | QB/T 1952.1—2023 | GB/T 4893.8-2023 |
| 12 |  | 抗冲击 | QB/T 1952.1—2023 | GB/T 4893.9-2013 |
| 13 | 覆面材料理化性能—纺织面料 | 色牢度 | QB/T 1952.1—2023 | GB/T 3920-2008 GB/T 3922-2013 |
| 14 |  | 起毛起球 | QB/T 1952.1—2023 | GB/T 4802.2-2008 |
| 15 |  | 耐磨性 | QB/T 1952.1—2023 | GB/T 21196.2-2007 |
| 16 | 覆面材料理化性能—皮革/再生皮（革） | 摩擦色牢度 | QB/T 1952.1—2023 | QB/T 2537-2001 |
| 17 |  | 耐磨性 | QB/T 1952.1—2023 | QB/T 2726-2005 |
| 18 |  | 涂层黏着牢度 | QB/T 1952.1—2023 | GB/T 39452-2020 |
| 19 | 覆面材料理化性能—人工革 | 摩擦色牢度 | QB/T 1952.1—2023 | GB/T 3920-2008 |
| 20 | 力学性能 | 沙发座背及扶手耐久性 | QB/T 1952.1—2023 | QB/T 1952.1—2023 |
| 21 | 安全性能（有害物质限量） | 甲醛释放量 | QB/T 1952.1—2023 | QB/T 1952.1—2023 |
| 22 |  | 苯 | QB/T 1952.1—2023 | QB/T 1952.1—2023 |
| 23 |  | 甲苯 | QB/T 1952.1—2023 | QB/T 1952.1—2023 |
| 24 |  | 二甲苯（邻、间、对二甲苯之和） | QB/T 1952.1—2023 | QB/T 1952.1—2023 |
| 25 |  | 总挥发性有机化合物（TVOC） | QB/T 1952.1—2023 | QB/T 1952.1—2023 |
| 26 |  | 可分解致癌芳香胺染料 | QB/T 1952.1—2023 | GB/T 40904-2021 |
| 27 | 安全性能 | 结构安全性 | QB/T 1952.1—2023 | QB/T 1952.1—2023 |
| 28 |  | 阻燃性 | QB/T 1952.1—2023 | GB 17927-2024 |
| 注：1.木制件的检验项目为QB/T 1952.1—2023中表3序号2、3、4。 2. 覆面材料理化性能—纺织面料-色牢度检验项目为QB/T 1952.1-2023中表6序号1、2、3。 |  |  |  |  |

5.叠石桥家纺城市场（家用纺织品产品检验项目、依据及方法）

蚕丝被

| 序号 | 检验检测项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量（胎套） | GB 18401-2010 GB/T 24252-2009 GB/T 24252-2019 相应产品标准 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值（填充物及胎套） |  | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料（胎套） |  | GB/T 17592-2011 GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009 |
| 4 | 耐水色牢度（胎套） |  | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度（胎套） |  | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度（胎套） |  | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度（胎套） |  | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐皂洗色牢度（胎套） | GB/T 24252-2009 GB/T 24252-2019 | GB/T 3921-2008 |
| 9 | 纤维含量（胎套和填充物） | GB/T 29862-2013 GB/T 24252-2009 GB/T 24252-2019 | FZ/T 01057-2007 GB/T 2910-2009等 |
| 10 | 填充物含油率 | GB/T 24252-2009 GB/T 24252-2019 | GB/T 24252-2009 FZ/T 40006 |
| 11 | 填充物质量偏差率 | GB/T 24252-2009 GB/T 24252-2019 | GB/T 24252-2009 GB/T 24252-2019 相应产品标准 |
| 12 | 填充物回潮率 | GB/T 24252-2009 GB/T 24252-2019 | GB/T 9995-1997 |
| 13 | 蚕丝绵增重鉴别（四种主要氨基酸含量） | GB/T 24252-2019 | GB/T 24252-2019附录E |

羽绒被

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 31701—2015 GB18401-2010 相应产品标准 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH 值 |  | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 |  | GB/T 17592-2011 GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009 |
| 4 | 耐水色牢度 |  | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 |  | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 |  | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 |  | GB/T3920-2008 |
| 8 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910-2009 FZ/T 01057-2007等 |
| 9 | 绒子含量 | QB/T 1193-2012 QB/T 1193-2023 F/T 81005-2017 相应产品标准 | QB/T 1193-2012 GB/T 10288-2016 |
| 10 | 羽绒鹅（鸭）毛绒含量 |  | QB/T 1193-2012 GB/T 10288-2003 GB/T 10288-2016 |

冬被

| 序号 | 检验检测项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 异味 | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB 18401-2010 |
| 2 | 甲醛含量（面料） |  | GB/T 2912.1-2009 |
| 3 | pH值（面料） |  | GB/T 7573-2009 |
| 4 | 可分解致癌芳香胺染料（面料） |  | GB/T 17592-2024 GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
| 5 | 耐水色牢度（面料） |  | GB/T 5713-2013 |
| 6 | 耐酸、碱汗渍色牢度（面料） |  | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干、湿摩擦色牢度（面料） |  | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐皂洗色牢度（面料） |  | GB/T 3921-2008 |
| 9 | 纤维含量（面料、填充物） | GB/T 29862-2013 | FZ/T 01057-2007 GB/T 2910-2009 |
| 10 | 絮用纤维原料要求 | GB18383-2007中4.1.1、4.1.2、4.1.4 | GB 18383-2007 |

配套床上用品

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 |  | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 |  | GB/T 17592-2011 GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009 |
| 4 | 耐水色牢度 |  | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸、碱汗渍色牢度 |  | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐干、湿摩擦色牢度a |  | GB/T 3920-2008 |
| 7 | 耐光色牢度 | 相应产品标准 | GB/T 8427-2019 |
| 8 | 耐皂洗色牢度 |  | GB/T 3921-2008 |
| 9 | 断裂强力 |  | GB/T 3923.1-2013 |
| 10 | 顶破强力 |  | GB/T 19976-2005 |
| 11 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 | FZ/T 01057-2007、GB/T 2910-2009 |

6.中国东海水晶城（水晶珠宝、穿戴甲产品检测项目、依据及方法）

水晶珠宝

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肉眼观察 | GB/T16552-2017 | GB/T16553-2017 |
| 2 | 质量 |  |  |
| 3 | 密度 |  |  |
| 4 | 折射率 |  |  |
| 5 | 双折射率 |  |  |
| 6 | 吸收光谱 |  |  |
| 7 | 光性特征 |  |  |
| 8 | 多色性 |  |  |
| 9 | 荧光观察 |  |  |
| 10 | 放大检查 |  |  |
| 11 | 镶嵌贵金属材质及含量 | GB 11887-2012 及其一号修改单 | GB/T 18043-2013 |
| 12 | 贵金属命名/印记/标识 |  | GB 11887-2012 及其一号修改单 |

穿戴甲产品

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | T/CNLIC 0199 -2025 | QB/T 2287-2011 |
| 2 | 尺寸 | T/CNLIC 0199 -2025 | T/CNLIC 0199 -2025 |
| 3 | 内装量 | T/CNLIC 0199 -2025 | T/CNLIC 0199 -2025 |
| 4 | 耐热性 | T/CNLIC 0199 -2025 | GB/T 27574-2011 |
| 5 | 耐寒性 | T/CNLIC 0199 -2025 | GB/T 27574-2011 |
| 6 | 脱色试验 | T/CNLIC 0199 -2025 | GB 31604.7-2023 |
| 7 | 装饰物脱落 | T/CNLIC 0199 -2025 | T/CNLIC 0199 -2025 |
| 8 | 气味 | T/CNLIC 0199 -2025 | GB/T 27574-2011 |
| 9 | 有害元素溶出量 | T/CNLIC 0199 -2025 | GB/T 28021-2011 |
| 10 | 甲醛 | T/CNLIC 0199 -2025 | GB 31604.48-2016 |

7.五亭龙国际玩具礼品城（玩具产品检验项目、依据及方法）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、机械与物理性能（正常使用） |  |  |  |
| 1 | 材料 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014 |
| 2 | 小零件 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014 |
| 3 | 挤压玩具、摇铃及类似玩具 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014 |
| 4 | 小球 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014 |
| 5 | 毛球 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014 |
| 6 | 学前玩偶 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014 |
| 7 | 玩具奶嘴 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014 |
| 8 | 气球 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014 |
| 9 | 弹珠 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014 |
| 10 | 半球形玩具 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014（含第1号修改单） |
| 11 | 可触及的金属或玻璃边缘 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014（含第1号修改单） |
| 12 | 功能性锐利边缘 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014（含第1号修改单） |
| 13 | 金属玩具边缘 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014（含第1号修改单） |
| 14 | 模塑玩具边缘 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014（含第1号修改单） |
| 15 | 外露螺栓或螺纹杆的边缘 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014（含第1号修改单） |
| 16 | 可触及的锐利尖端 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014（含第1号修改单） |
| 17 | 功能性锐利尖端 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014（含第1号修改单） |
| 18 | 木制玩具 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014（含第1号修改单） |
| 19 | 突出部件 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014 |
| 20 | 金属丝和杆件 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014 |
| 21 | 用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014 |
| 22 | 18个月以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014 |
| 23 | 18个月以下儿童使用的玩具上的自回缩绳 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014 |
| 24 | 36个月以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索或弹性绳 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014 |
| 25 | 玩具袋上的绳索 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014 |
| 26 | 童床或游戏围栏上的悬挂玩具 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014 |
| 27 | 童床上的健身玩具及类似玩具 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014 |
| 28 | 飞行玩具的绳索、细绳或线 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014 |
| 29 | 玩具推车、玩具婴儿车及类似玩具 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014 |
| 30 | 带有折叠机构的其他玩具 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014 |
| 31 | 铰链间隙 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014 |
| 32 | 刚性材料上的圆孔 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014（含第1号修改单） |
| 33 | 活动部件间的间隙 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014（含第1号修改单） |
| 34 | 其他驱动机构 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014（含第1号修改单） |
| 35 | 发条钥匙 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014（含第1号修改单） |
| 36 | 弹簧 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014（含第1号修改单） |
| 37 | 封闭式玩具的通风装置 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014 |
| 38 | 封闭式玩具的关闭件 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014 |
| 39 | 封闭头部的玩具 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014 |
| 40 | 仿制防护玩具（头盔、帽子、护目镜） | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014 |
| 41 | 弹射玩具的一般要求 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014（含第1号修改单） |
| 42 | 蓄能弹射玩具 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014（含第1号修改单） |
| 43 | 非蓄能弹射玩具 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014 |
| 44 | 水上玩具 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014 |
| 45 | 热源玩具 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014 |
| 46 | 液体填充玩具 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014 |
| 47 | 口动玩具 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014 |
| 48 | 玩具滚轴溜冰鞋、单排滚轴溜冰鞋及玩具滑板 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014 |
| 49 | 玩具火药帽 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014 |
| 50 | 声响要求 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014 |
| 51 | 磁体和磁性部件 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014 |
| 二、机械与物理性能（可预见的合理滥用） |  |  |  |
| 1 | 小零件 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014（含第1号修改单） |
| 2 | 小球 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014（含第1号修改单） |
| 3 | 毛球 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014（含第1号修改单） |
| 4 | 弹珠 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014（含第1号修改单） |
| 5 | 可触及的金属或玻璃边缘 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014（含第1号修改单） |
| 6 | 金属玩具边缘 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014（含第1号修改单） |
| 7 | 模塑玩具边缘 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014（含第1号修改单） |
| 8 | 外露螺栓或螺纹杆的边缘 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014（含第1号修改单） |
| 9 | 可触及的锐利尖端 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014（含第1号修改单） |
| 10 | 木制玩具 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014（含第1号修改单） |
| 11 | 突出部件 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014（含第1号修改单） |
| 12 | 金属丝和杆件 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014（含第1号修改单） |
| 13 | 刚性材料上的圆孔 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014（含第1号修改单） |
| 14 | 活动部件间的间隙 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014（含第1号修改单） |
| 15 | 其他驱动机构 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014（含第1号修改单） |
| 16 | 发条钥匙 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014（含第1号修改单） |
| 17 | 蓄能弹射玩具 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014（含第1号修改单） |
| 18 | 非蓄能弹射玩具 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014（含第1号修改单） |
| 19 | 口动玩具 | GB 6675.2—2014 | GB 6675.2—2014（含第1号修改单） |
| 三、易燃性能 |  |  |  |
| 1 | 一般要求 | GB 6675.3—2014 | GB 6675.3—2014 |
| 2 | 头戴玩具 | GB 6675.3—2014 | GB 6675.3—2014 |
| 3 | 化妆服饰 | GB 6675.3—2014 | GB 6675.3—2014 |
| 4 | 供儿童进入的玩具 | GB 6675.3—2014 | GB 6675.3—2014 |
| 5 | 具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具（动物和娃娃等） | GB 6675.3—2014 | GB 6675.3—2014 |
| 四、特定元素的迁移 |  |  |  |
| 1 | 最大限量要求 | GB 6675.1—2014 | GB 6675.4—2014 |
| 五、增塑剂 |  |  |  |
| 1 | 限定增塑剂限量要求 | GB 6675.1—2014 | GB/T 22048—2022 |
| 六、电性能 |  |  |  |
| 1 | 标识和说明 | GB 19865—2005 | GB 19865—2005（含第1号修改单） |
| 2 | 输入功率 | GB 19865—2005 | GB 19865—2005 |
| 3 | 发热和非正常工作 | GB 19865—2005 | GB 19865—2005（含第1号修改单） |
| 4 | 工作温度下的电气强度 | GB 19865—2005 | GB 19865—2005 |
| 5 | 耐潮湿 | GB 19865—2005 | GB 19865—2005 |
| 6 | 室温下的电气强度 | GB 19865—2005 | GB 19865—2005 |
| 7 | 机械强度 | GB 19865—2005 | GB 19865—2005 |
| 8 | 结构 | GB 19865—2005 | GB 19865—2005 |
| 9 | 软线和电线的保护 | GB 19865—2005 | GB 19865—2005 |
| 10 | 螺钉和连接 | GB 19865—2005 | GB 19865—2005 |
| 11 | 电气间隙和爬电距离 | GB 19865—2005 | GB 19865—2005 |
| 12 | 耐热和耐燃 | GB 19865—2005 | GB 19865—2005 |

8.中国丹阳眼镜城（眼镜产品检验项目、依据及方法）

配装眼镜产品

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主子午面一球镜顶焦度偏差 | GB45185-2024 | GB45185-2024 |
| 2 | 主子午面二球镜顶焦度偏差 | GB45185-2024 | GB45185-2024 |
| 3 | 柱镜顶焦度偏差 | GB45185-2024 | GB45185-2024 |
| 4 | 柱镜轴位方向偏差 | GB45185-2024 | GB45185-2024 |
| 5 | 中心点水平距离偏差 | GB45185-2024 | GB45185-2024 |
| 6 | 中心点单侧水平距离偏差 | GB45185-2024 | GB45185-2024 |
| 7 | 中心点垂直互差 | GB45185-2024 | GB45185-2024 |
| 8 | 相对视觉衰减因子(Q) | GB45185-2024 | GB45185-2024 |

眼镜镜片产品

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶焦度 | 主子午面一顶焦度偏差 | GB 45184—2024 | GB 45184—2024 |
| 2 |  | 主子午面二顶焦度偏差 | GB 45184—2024 | GB 45184—2024 |
| 3 |  | 柱镜顶焦度偏差 | GB 45184—2024 | GB 45184—2024 |
| 4 | 柱镜轴位方向偏差 |  | GB 45184—2024 | GB 45184—2024 |
| 5 | 棱镜度 |  | GB 45184—2024 | GB 45184—2024 |
| 6 | 可见光谱范围（光透射比τV） |  | GB 45184—2024 | GB 45184—2024 |
| 7 | 紫外光谱范围 | UV-A波段透射比最大值τSUVA | GB 45184—2024 | GB 45184—2024 |
| 8 |  | UV-B波段透射比最大值τSUVB | GB 45184—2024 | GB 45184—2024 |
| 9 | 光谱透射比 |  | GB 45184—2024 | GB 45184—2024 |
| 10 | 相对视觉衰减因子(Q) |  | GB 45184—2024 | GB 45184—2024 |
| 11 | 镜片强度 |  | GB 45184—2024 | GB 45184—2024 |
| 12 | 镜片尺寸 | 有效尺寸偏差 | QB/T 2506—2017 QB/T 2506—2025 | GB/T 10810.1—2025 |
| 13 |  | 使用尺寸偏差 | QB/T 2506—2017 QB/T 2506—2025 | GB/T 10810.1—2025 |
| 14 | 基准点厚度 |  | QB/T 2506—2017 QB/T 2506—2025 | GB/T 10810.1—2025 |
| 15 | 厚度偏差 |  | QB/T 2506—2017 QB/T 2506—2025 | GB/T 10810.1—2025 |
| 16 | 折射率 |  | QB/T 2506—2017 QB/T 2506—2025 | QB/T 2506—2017 QB/T 2506—2025 |
| 17 | 阿贝数 |  | QB/T 2506—2017 QB/T 2506—2025 | QB/T 2506—2017 QB/T 2506—2025 |
| 18 | 变色状态下光透射比 |  | QB/T 2506—2017 | GB/T 10810.3—2025 |
| 19 | 光致变色响应值 |  | QB/T 2506—2017 | GB/T 10810.3—2025 |
| 20 | 明示透射比（紫外吸收比） |  | QB/T 2506—2017 QB/T 2506—2025 | GB/T 10810.3—2025 |
| 21 | 明示透射比（截止波长） |  | QB/T 2506—2017 QB/T 2506—2025 | GB/T 10810.3—2025 |
| 22 | 蓝光性能 |  | QB/T 2506—2017 QB/T 2506—2025 | QB/T 2506—2017 QB/T 2506—2025 |
| 23 | 耐光辐照 |  | QB/T 2506—2017 QB/T 2506—2025 | QB/T 2506—2017 QB/T 2506—2025 |
| 24 | 阻燃性 |  | QB/T 2506—2017 QB/T 2506—2025 | QB/T 2506—2017 QB/T 2506—2025 |

眼镜架产品

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗汗腐蚀 | GB45184-2024 | GB45184-2024 |
| 2 | 机械稳定性—鼻梁变形 | GB45184-2024 | GB45184-2024 |
| 3 | 机械稳定性—镜片夹持力 | GB45184-2024 | GB45184-2024 |
| 4 | 镍析出量 | GB45184-2024 | GB45184-2024 |
| 5 | 机械稳定性—耐疲劳 | GB/T 14214—2019 | GB/T 14214—2019 |
| 6 | 高温尺寸稳定性 | GB/T 14214—2019 | GB/T 14214—2019 |
| 7 | 阻燃性 | GB/T 14214—2019 | GB/T 14214—2019 |
| 8 | 尺寸偏差 | GB/T 14214—2019 | GB/T 14214—2019 |

9.泰州黄桥乐器文化产业园（乐器产品检验项目、依据及方法）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邻苯二甲酸酯类 | GB 28489-2022 | GB/T 22048-2022 |
| 2 | 多环芳烃类 | GB 28489-2022 | GB/T 40968-2021 |
| 3 | 可迁移元素物质 | GB 28489-2022 | GB 28489-2022 |
| 4 | 苯系物 | GB 28489-2022 | GB 28489-2022 |
| 5 | 总挥发有机化合物 | GB 28489-2022 | GB 28489-2022 |
| 6 | 甲醛 | GB 28489-2022 | GB 28489-2022 |
| 7 | 五氯苯酚（PCP）物质 | GB 28489-2022 | GB/T 18414.1-2006 GB/T 22808-2021 LY/T 1985-2011 |

10.沭阳华东林产品交易中心（板材家具（含工业产品获证产品）检验项目、依据及方法）

人造板胶合板产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 9846—2015 | GB/T 9846—2015 GB/T 17657—2013 |
| 2 | 胶合强度 | GB/T 9846—2015 | GB/T 9846—2015 GB/T 17657—2013 |
| 3 | 浸渍剥离 | GB/T 9846—2015 | GB/T 9846—2015 GB/T 17657—2013 |
| 4 | 静曲强度 | GB/T 9846—2015 | GB/T 9846—2015 GB/T 17657—2013 |
| 5 | 弹性模量 | GB/T 9846—2015 | GB/T 9846—2015 GB/T 17657—2013 |
| 6 | 甲醛释放量 | GB/T 9846—2015 | GB 18580—2017 GB/T 39600—2021 GB/T 17657—2013 GB 18580—2025 GB/T 17657—2022 |

人造板细木工板产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 5849—2016 | GB/T 5849—2016 GB/T 17657—2013 |
| 2 | 横向静曲强度 | GB/T 5849—2016 | GB/T 5849—2016 GB/T 17657—2013 |
| 3 | 浸渍剥离性能 | GB/T 5849—2016 | GB/T 5849—2016 GB/T 17657—2013 |
| 4 | 表面胶合强度 | GB/T 5849—2016 | GB/T 5849—2016 GB/T 17657—2013 |
| 5 | 甲醛释放量 | GB/T 5849—2016 | GB 18580—2017 GB/T 39600—2021 GB/T 17657—2013 GB 18580—2025 GB/T 17657—2022 |

平面浸渍纸层压木质地板产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 18102—2020 | GB/T 18102—2020 GB/T 17657—2013 |
| 2 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 18102—2020 | GB/T 18102—2020 GB/T 17657—2013 |
| 3 | 内结合强度 | GB/T 18102—2020 | GB/T 18102—2020 GB/T 17657—2013 |
| 4 | 表面胶合强度 | GB/T 18102—2020 | GB/T 18102—2020 GB/T 17657—2013 |
| 5 | 表面耐划痕 | GB/T 18102—2020 | GB/T 18102—2020 GB/T 17657—2013 |
| 6 | 表面耐磨 | GB/T 18102—2020 | GB/T 18102—2020 GB/T 17657—2013 |
| 7 | 表面耐污染 | GB/T 18102—2020 | GB/T 18102—2020 GB/T 17657—2013 |
| 8 | 表面耐龟裂 | GB/T 18102—2020 | GB/T 18102—2020 GB/T 17657—2013 |
| 9 | 锁合力 | GB/T 18102—2020 | GB/T 18102—2020 |
| 10 | 耐光色牢度 | GB/T 18102—2020 | GB/T 18102—2020 GB/T 17657—2013 |
| 11 | 甲醛释放量 | GB/T 18102—2020 | GB/T 18102—2020 GB 18580—2017 GB/T 39600—2021 GB/T 17657—2013 GB 18580—2025 GB/T 17657—2022 |

非平面浸渍纸层压木质地板产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 18102—2020 | GB/T 18102—2007 |
| 2 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 18102—2020 | GB/T 18102—2007 |
| 3 | 内结合强度 | GB/T 18102—2020 | GB/T 18102—2007 |
| 4 | 表面耐划痕 | GB/T 18102—2020 | GB/T 18102—2007 |
| 5 | 表面耐磨 | GB/T 18102—2020 | GB/T 18102—2007 |
| 6 | 表面耐污染 | GB/T 18102—2020 | GB/T 17657—2013 |
| 7 | 表面耐龟裂 | GB/T 18102—2020 | GB/T 17657—2013 |
| 8 | 耐光色牢度 | GB/T 18102—2020 | GB/T 18102—2007 |
| 9 | 甲醛释放量 | GB/T 18102—2020 | GB 18580—2017 GB/T 39600—2021 GB/T 17657—2013 GB 18580—2025 GB/T 17657—2022 |

仿古浸渍纸层压木质地板产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | LY/T 1859-2020 | GB/T 18102—2007 |
| 2 | 吸水厚度膨胀率 | LY/T 1859-2020 | GB/T 18102—2007 |
| 3 | 内结合强度 | LY/T 1859-2020 | GB/T 18102—2007 |
| 4 | 表面耐划痕 | LY/T 1859-2020 | GB/T 18102—2007 |
| 5 | 表面耐磨 | LY/T 1859-2020 | GB/T 18102—2007 |
| 6 | 表面耐污染 | LY/T 1859-2020 | GB/T 17657—2013 |
| 7 | 表面耐龟裂 | LY/T 1859-2020 | GB/T 17657—2013 |
| 8 | 耐光色牢度 | LY/T 1859-2020 | GB/T 18102—2007 |
| 9 | 甲醛释放量 | LY/T 1859-2020 | GB 18580—2017 GB/T 39600—2021 GB/T 17657—2013 GB 18580—2025 GB/T 17657—2022 |

浸渍胶膜纸饰面纤维板产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静曲强度 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 2 | 弹性模量 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 3 | 内结合强度 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 4 | 24h吸水厚度膨胀率 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 5 | 表面胶合强度 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 6 | 表面耐磨 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 7 | 表面耐龟裂 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 8 | 耐光色牢度 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 9 | 甲醛释放量 | GB/T 15102—2017 | GB 18580—2017 GB/T 39600—2021 GB/T 17657—2013 GB 18580—2025 GB/T 17657—2022 |

浸渍胶膜纸饰面刨花板产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静曲强度 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 2 | 弹性模量 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 3 | 内结合强度 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 4 | 2h吸水厚度膨胀率 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 5 | 表面胶合强度 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 6 | 表面耐磨 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 7 | 表面耐龟裂 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 8 | 耐光色牢度 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 9 | 甲醛释放量 | GB/T 15102—2017 | GB 18580—2017 GB/T 39600—2021 GB/T 17657—2013 GB 18580—2025 GB/T 17657—2022 |

浸渍胶膜纸饰面胶合板产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 34722—2017 GB/T 34722—2025 | GB/T 34722—2017（含第1号修改单） GB/T 17657—2013 GB/T 34722—2025 GB/T 17657—2022 |
| 2 | 胶合强度 | GB/T 34722—2017 GB/T 34722—2025 | GB/T 34722—2017（含第1号修改单） GB/T 17657—2013 GB/T 34722—2025 GB/T 17657—2022 |
| 3 | 表面耐磨 | GB/T 34722—2017 GB/T 34722—2025 | GB/T 34722—2017（含第1号修改单） GB/T 17657—2013 GB/T 34722—2025 GB/T 17657—2022 |
| 4 | 表面耐干热 | GB/T 34722—2017 GB/T 34722—2025 | GB/T 34722—2017（含第1号修改单） GB/T 17657—2013 GB/T 34722—2025 GB/T 17657—2022 |
| 5 | 表面耐冷热循环 | GB/T 34722—2017 GB/T 34722—2025 | GB/T 34722—2017（含第1号修改单） GB/T 17657—2013 GB/T 34722—2025 GB/T 17657—2022 |
| 6 | 表面耐龟裂 | GB/T 34722—2017 GB/T 34722—2025 | GB/T 34722—2017（含第1号修改单） GB/T 17657—2013 GB/T 34722—2025 GB/T 17657—2022 |
| 7 | 耐光色牢度 | GB/T 34722—2017 GB/T 34722—2025 | GB/T 34722—2017（含第1号修改单） GB/T 17657—2013 GB/T 34722—2025 GB/T 17657—2022 |
| 8 | 甲醛释放量 | GB/T 34722—2017 GB/T 34722—2025 | GB 18580—2017 GB/T 39600—2021 GB/T 17657—2013 GB 18580—2025 GB/T 17657—2022 |

浸渍胶膜纸饰面细木工板产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 34722—2017 GB/T 34722—2025 | GB/T 34722—2017（含第1号修改单） GB/T 17657—2013 GB/T 34722—2025 GB/T 17657—2022 |
| 2 | 浸渍剥离 | GB/T 34722—2017 GB/T 34722—2025 | GB/T 34722—2017（含第1号修改单） GB/T 17657—2013 GB/T 34722—2025 GB/T 17657—2022 |
| 3 | 表面耐磨 | GB/T 34722—2017 GB/T 34722—2025 | GB/T 34722—2017（含第1号修改单） GB/T 17657—2013 GB/T 34722—2025 GB/T 17657—2022 |
| 4 | 表面耐干热 | GB/T 34722—2017 GB/T 34722—2025 | GB/T 34722—2017（含第1号修改单） GB/T 17657—2013 GB/T 34722—2025 GB/T 17657—2022 |
| 5 | 表面耐冷热循环 | GB/T 34722—2017 GB/T 34722—2025 | GB/T 34722—2017（含第1号修改单） GB/T 17657—2013 GB/T 34722—2025 GB/T 17657—2022 |
| 6 | 表面耐龟裂 | GB/T 34722—2017 GB/T 34722—2025 | GB/T 34722—2017（含第1号修改单） GB/T 17657—2013 GB/T 34722—2025 GB/T 17657—2022 |
| 7 | 耐光色牢度 | GB/T 34722—2017 GB/T 34722—2025 | GB/T 34722—2017（含第1号修改单） GB/T 17657—2013 GB/T 34722—2025 GB/T 17657—2022 |
| 8 | 甲醛释放量 | GB/T 34722—2017 GB/T 34722—2025 | GB 18580—2017 GB/T 39600—2021 GB/T 17657—2013 GB 18580—2025 GB/T 17657—2022 |

实木复合地板产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漆膜附着力 | GB/T 18103-2022 | GB/T 17657-2022 |
| 2 | 浸渍剥离 | GB/T 18103-2022 | GB/T 18103-2022 |
| 3 | 静曲强度 | GB/T 18103-2022 | GB/T 17657-2022 |
| 4 | 弹性模量 | GB/T 18103-2022 | GB/T 17657-2022 |
| 5 | 漆膜表面耐磨 | GB/T 18103-2022 | GB/T 15036.2-2018 |
| 6 | 甲醛释放量 | GB/T 18103-2022 | GB 18580—2017 GB 18580—2025 GB/T 17657-2022 |
| 备注 | 未涂饰实木复合地板和油饰面实木复合地板不测漆膜附着力、漆膜表面耐磨。 非平面实木复合地板不测漆膜表面耐磨。 |  |  |

浸渍纸层压实木复合地板产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浸渍剥离性能 | GB/T 24507-2020 | GB/T 18103-2013 |
| 2 | 静曲强度 | GB/T 24507-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 3 | 弹性模量 | GB/T 24507-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 4 | 表面耐磨性能 | GB/T 24507-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 5 | 甲醛释放量 | GB/T 24507-2020 | GB 18580—2017 GB/T 39600—2021 GB/T 17657—2013 GB 18580—2025 GB/T 17657—2022 |
| 备注 | 背面开槽不测静曲强度和弹性模量 |  |  |

仿古实木复合地板产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漆膜附着力 | LY/T 1859-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 2 | 浸渍剥离 | LY/T 1859-2020 | GB/T 18103-2013 |
| 3 | 静曲强度 | LY/T 1859-2020 | GB/T 18103-2013 |
| 4 | 弹性模量 | LY/T 1859-2020 | GB/T 18103-2013 |
| 5 | 甲醛释放量 | LY/T 1859-2020 | GB 18580—2017 GB/T 39600—2021 GB/T 17657—2013 GB 18580—2025 GB/T 17657—2022 |

第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，总分为100分，将所有评委的评分进行算术平均计算，按四舍五入规则小数点后保留两位。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按主要技术指标优劣顺序排列，由评标委员会推荐中标候选人。本评分标准适用所有采购包，每个采购包选择1名中标供应商。

| ## 类别 | ## 评分内容 | ## 评分标准（适用所有采购包） | ## 分值 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标评审价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10。小数点后按四舍五入规则保留2位小数。 | ## 10分 | ## 价格分 |
| ## 2 | ## 供应商履约信用情况 | （1）从2023年1月1日起（以通报发布时间为准）至投标截止之日止，投标人在市场监管领域相关产品质量监督抽查任务中，没有因工作质量问题被通报的，得3分； 需提供承诺函，否则不得分。 （2）从2023年1月1日起至投标截止之日止，投标人在市场监管领域无产品质量监督抽查任务的，视为无工作质量问题，得3分；需提供承诺函，否则不得分。 该评分点供应商如不实承诺，一经发现则按提供虚假材料谋取中标报财政监管部门。 | ## 3分 | ## 客观分 |
| ## 3 | ## 业绩 | 从2023年1月1日起（以合同或合作协议签订时间为准）至投标截止之日止，投标人有承担过与本项目类似案例产品质量监督抽查业绩的，每例得3分，本项最高得9分。 需提供相关项目合同（或合作协议）复印件并加盖投标供应商公章，需体现签约单位及盖章内容、合同（或合作协议）签订时间、主要服务内容及其他主要条款，未提供证明文件或者证明文件不清晰不完整或不符合要求的不得分。同一合同甲方的多份合同仅按一份计算。 | ## 9分 | ## 客观分 |
| ## 4 | ## 项目团队负责人 | 根据供应商拟投入本项目的项目负责人专业技术职称评分： 项目负责人具有副高级(含)以上专业技术职称，得5分；具有中级专业技术职称，得2分。 须同时提供： ①人员名单 ②职称证明材料复印件 ③供应商为其缴纳社保的证明材料：如为供应商自有在职人员，需同时提供2026年01月至递交投标文件截止之日期间任意一月由投标人为其缴纳社保基金的证明材料；若为劳务派遣人员，需同时提供项目负责人个人的劳动合同、投标人与人事代理（劳务外包）公司签订的人事代理（劳务外包）合同、2026年01月至递交投标文件截止之日期间任意一月人事代理（劳务外包）公司为其缴纳社保证明材料。退休返聘人员不得分。 上述评分点证明资料不完整或不一致或不符合要求的不计分。 | ## 5分 | ## 客观分分 |
| ## 5 | ## 项目团队成员 | 供应商拟投入本项目的项目组成员（不含项目负责人） （1）具有中级（含）以上专业技术职称的检验人员或具有8年以上所投包产品检验工作经历的人员数量≥8人，同时抽样人员数量≥10人，同时满足上述两点得7分。 （2）具有中级（含）以上专业技术职称的检验人员或具有8年以上所投包产品检验工作经历的人员数量介于5（含）人-7（含）人之间的，同时抽样人员数量在7（含）人-9（含）人之间的，同时满足上述两点得4分。 （3）其他或未提供或不符合要求不得分。 须同时提供： ①人员清单 ②职称或工作经验证明材料 ③供应商为其缴纳社保的证明材料，所有参与评分的人员：如为供应商自有在职人员，均需同时提供一一对应的2026年01月至递交投标文件截止之日期间任意一月由投标人为其缴纳社保基金的证明材料；若为劳务派遣人员，均需同时提供一一对应的团队成员个人的劳动合同、投标人与人事代理（劳务外包）公司签订的人事代理（劳务外包）合同、2026年01月至递交投标文件截止之日期间任意一月人事代理（劳务外包）公司为团队成员缴纳社保证明材料。退休返聘人员不得分。 上述评分点证明资料不完整或不一致或不符合要求的不计分。 此评分点中抽样人员与检验人员不得重复，如有重复在符合人员要求的前提下优先按检验人员计算，不重复计算。 | ## 7分 | ## 客观分 |
| ## 6 | ## 快速响应服务时效 | 根据供应商在出现突发状况时到达各采购包的专业市场所在地开展工作所需要的快速响应时间进行评分。 （1）4小时内及时响应并到达所投采购包的专业市场所在地开展工作的，得4分； （2）6小时内及时响应并到达所投采购包的专业市场所在地开展工作的，得2分； （3）8小时内及时响应并到达所投采购包的专业市场所在地开展工作的，得1分； 不符合上述要求的，不得分。 注：供应商须提交以供应商实验室为起点至所投采购包的专业市场所在地为终点（各专业市场所在地见附件1）的全部行程导航截图，若更换交通工具，须分段截图，行程方式包括飞机、火车、汽车等。 | ## 4分 | ## 客观分 |
| 7 | 实验室检测设备配置情况 | 供应商应承诺在服务期间投入的所有仪器设备在计量（校准）有效期内，覆盖所投采购包风险动态监测产品全部检验项目，精度适宜、数量充足，能够满足所投采购包产品所有检验项目的检测需要。 需提供书面承诺函并加盖CA公章。未提供或不符合要求者不得分。 | ## 3分 | ## 客观分 |
| ## 8 | ## 抽样、检验工作管理制度 | 根据需求响应方案中供应商针对本项目拟定的抽样、检验工作管理制度予以评审， （1）优于需求得6分； （2）满足需求得4分； （3）内容有欠缺需进一步修改完善的得2分； （4）其他或未提供不得分。 | ## 6分 | ## 主观分 |
| ## 9 | ## 样品管理、处置工作管理制度 | 根据需求响应方案中供应商针对本项目拟定的样品管理、处置工作管理制度予以评审， （1）优于需求得6分； （2）满足需求得4分； （3）内容有欠缺需进一步修改完善的得2分； （4）其他或未提供不得分。 | ## 6分 | ## 主观分 |
| ## 10 | ## 结果上报管理制度 | 根据需求响应方案中供应商针对本项目拟定的结果上报管理制度予以评审， （1）优于需求得6分； （2）满足需求得4分； （3）内容有欠缺需进一步修改完善的得2分； （4）其他或未提供不得分。 | ## 6分 | ## 主观分 |
| ## 11 | ## 产业行业了解情况 | 根据需求响应方案中供应商针对监测产品相关产业行业分析情况予以评审，内容需包含产业分布状况、监测产品产业当前状态、专业市场现状、产品的质量现状、存在的风险点、应用前景和发展趋势等。 （1）优于需求得9分； （2）满足需求得6分； （3）内容有欠缺需进一步修改完善的得3分； （4）其他或未提供不得分。 | ## 9分 | ## 主观分 |
| ## 12 | ## 服务方案(前期准备工作) | 根据需求响应方案中供应商针对本次产品质量风险动态监测服务的前期准备工作予以评审，具体包括工作部署、抽样工作的详细内容及组织安排、样品购买、样品接收及核查方案等。 （1）优于需求得8分； （2）满足需求得5分； （3）内容有欠缺需进一步修改完善的得2分； （4）其他或未提供不得分。 | ## 8分 | ## 主观分 |
| ## 13 | ## 服务方案(后期准备工作) | 根据需求响应方案中供应商针对本次产品质量风险动态监测服务的后期准备工作予以评审，具体包括检验工作安排、检验结果报送、样品处置及保密工作等方案。 （1）优于需求得8分； （2）满足需求得5分； （3）内容有欠缺需进一步修改完善的得2分； （4）其他或未提供不得分。 | ## 8分 | ## 主观分 |
| ## 14 | ## 重点难点问题分析及解决方案 | 根据需求响应方案中供应商针对本次产品质量风险动态监测服务的重点难点问题分析及解决方案予以评审。 （1）优于需求得8分； （2）满足需求得5分； （3）内容有欠缺需进一步修改完善的得2分； （4）其他或未提供不得分。 | ## 8分 | ## 主观分 |
| 15 | 突发事件应急处置预案 | 根据供应商突发事件应急处置预案进行评分。突发事件应急处置预案内容主要包括抽检过程中可能遇到的各类突发情况，以及对应的应急解决处置措施。 - 优于需求得8分； - 满足需求得5分； - 内容有欠缺需进一步修改完善的得2分； (4)其他或未提供不得分。 | ## 8分 | ## 主观分 |

说明：

1、小微型企业价格扣除

（1）对小型和微型企业提供的产品在价格上给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、采购节能产品、环境标志产品相关政策

5.1为发挥政府采购的政策导向作用，根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品 政府采购执行机制的通知》 （财库〔2019〕9 号）的规定，若投标产品属于“关于印发节能产品政府采购品目清单的通知财库（〔2019〕19 号）”中强制采购的节能产品，实行强制采购；若投标产品属于“节能产品政府采购品目清单”中优先采购的节能产品，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，实行优先采购。投标人须提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件及“节能产品政府采购品目清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章。节能产品政府采购品目清单在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov .cn/）上发布。

5.2为发挥政府采购的环境保护政策功能，根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，若投标产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”中的产品，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。投标人须提供有效期内的中国环境标志产品认证证书复印件及“环境标志产品政府采购品目清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章。环境标志产品政府采购品目清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）上发布。

5.3节能产品、环境标志产品价格扣除

a、投标人所投产品被列入优先采购的节能产品政府采购品目清单中产品，其投标报价将给予 1%的价格扣除(强制采购节能产品除外)。

评标委员会根据投标人提供的投标产品在中国政府采购网公布的“节能产品政府采购品目清单”所在清单页截图及《节能产品认证证书》认定其是否属于节能产品价格扣除的优惠政策。

b、投标人所投产品被列入优先采购的环境标志产品政府采购品目清单中产品，其投标报价将给予 1%的价格扣除。

评标委员会根据投标人提供的投标产品在中国政府采购网公布的“环境标志产品政府采购品目清单”所在清单页截图及《环境标志产品认证证书》认定其是否属于环境标志产品价格扣除的优惠政策。

6、所有认证、证明或业绩均以有效的证明文件的复印件并加盖CA电子公章为依据，原件备查。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

采购包号：

投标人名称（CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

日      期 ：

投标文件主要目录

一、评分索引表………………………………………………………页码（下同）

二、资格性和符合性检查响应对照表

（一）资格性检查证明材料（自行添加子目录）

1、

2、

…

（二）符合性检查证明材料(自行添加子目录)

1、

2、

…

三、非实质性资信证明文件目录

四、投入人员一览表

五、技术（服务）条款响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、业绩一览表

八、项目需求响应方案

九、供应商认为需提供或采购文件要求的其他证明材料或实施方案

1、

2、

…

一、评分索引表

| 序号 | 评分项目 | 证明材料或方案内容在投标文件中的页码位置（可不填写） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

注：请供应商仔细阅读采购文件，根据采购文件评分要求填写至上表并标注评审所需要的证明材料或方案内容的具体页码（如无页码可不填写页码）。

二、资格性和符合性检查响应对照表

| 序号 | 资格和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填“是”或者“否”） | 投标文件中支撑材料的页码位置（可不填写） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）资格性检查主要内容（根据政府采购法律法规及采购文件要求需满足的资格条件） |  |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照（事业单位法人登记证书，社会团体法人登记证书）等证明文件（复印件并加盖公章）；自然人投标需提供自然人的身份证明（复印件并加盖公章）；非独立法人独立参加投标需提供法人授权其独立参加投标并承诺承担全部责任与风险的授权书原件、非独立法人营业执照复印件等证明文件（加盖CA电子公章）。 |  |  |
| 2 | 2024年度或2025年度的年度财务状况报告（复印件并加盖公章，成立不满一年仅需提供提交投标文件截止之日前的一个月的会计报表） |  |  |
| 3 | 依法缴纳税收的相关材料（距提交投标文件截止之日前的一年内任意一个月的相关证明材料复印件并加盖CA电子公章） |  |  |
| 4 | 依法缴纳社会保障资金的相关材料（距提交投标文件截止之日前的一年内任意一个月的相关证明材料复印件并加盖CA电子公章） |  |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件并加盖CA电子公章） |  |  |
| 6 | 参加政府采购活动前3年内（距提交投标文件截止之日前）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件并加盖CA电子公章） |  |  |
| 7 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料（可以不提供，由代理机构现场查询截图留存为准） |  |  |
| 8 | 本项目的特定资格要求： 1.投标人应具有国家认证认可监督管理委员会或省级市场监督管理部门颁发的有效期内（有效期能覆盖相关产品抽检任务的完成，具体抽检时间参看采购需求表）的检验检测机构资质认定证书（CMA）。国家质检中心或省级质检站承担检验工作的，可提供国家质检中心或省级质检站资质认定证书（CMA） 并应以“法人单位名称（国家质检中心或省级质检站名称）”的形式作为投标人参与投标： 正值 CMA 换证期间的，应提供： ①旧证复印件和技术机构向发证机关递交的换证申请相关页（应具有覆盖所投产品检验项目的检验能力并 对相应项目及标准做好明显标记）； ②加盖法人单位和技术机构（如与法人单位不同）公章 的承诺书，承诺新证书和检测能力能在旧证有效期 届满前下达并持续有效，保证资质能达到本次工作要求。 所投产品检验项目的检验能力正值新版标准资质申请期间的，应提供： ①旧版标准资质认定附表相关页复印件； ②加盖法人单位和技术机构（如与法人单位不同）公章 的承诺书，承诺新版标准检测能力的资质认定能在 检验任务实施前下达，保证资质能达到本次工作要求。 2.投标人应具有能全部覆盖所投产品检验项目的检验能力（相关产品检验项目、检验依据及检测方法等要求详见招标文件第四章采购需求）。投标人应提供能全部覆盖所投产品检验项目的检验能力证明文件。须附上述检验检测机构资质认定证书（CMA）附表相关页复印件，对相应项目、依据标准及检测方法做好明显标记。全部附表所对应的证书应为同一机构同一证书编号。备注：对不含检验检测方法的各类 产品标准、限值标准可作为判定依据，不作为本项 目的 CMA 资质条件要求。对需旧版标准资质的，应提供含有旧版标准资质的能力附表（若仅能提供旧版资质附表，可忽略附表编号与证书编号的一致性）。对需新版标准资质且机构正值新版标准资质申请期间的，应按上述要求提供旧版资质认定附表相关页和承诺书。 |  |  |
| 9 | 其他资格要求承诺函（原件并加盖CA电子公章） |  |  |
| （二）符合性检查主要内容（根据政府采购法律法规及采购文件要求需满足的各项符合性、实质性要求，包括形式要求和内容要求。包括但不限于投标文件的有效性、完整性，采购文件要求的各类承诺函、声明函，采购文件标★的实质性要求所需的证明文件、证明材料或响应方案等。本采购文件的项目需求中技术服务条款和商务条款标★的实质性要求在“技术及服务条款响应偏离表”和“商务条款响应偏离表”中填写后，可无须在此重复填写，但无论在何处填写均不得缺失） |  |  |  |
| 1 | 法人授权书（原件并加盖CA电子公章） |  |  |
| 2 | 投标函（原件并加盖CA电子公章） |  |  |
| 3 | 开标一览表 |  |  |
| 4 | 不予分包转包书面承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，原件并加盖CA电子公章） |  |  |
| 5 | 保密要求书面承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，原件并加盖CA电子公章） |  |  |
| 6 | 成果归属要求书面承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，原件并加盖CA电子公章） |  |  |
| 6 | …（请根据采购文件是否提出其他应具备的符合性要求或实质性要求自行添加删减序号与内容） |  |  |
| ……(可根据需要自行添加行数) |  |  |  |

注：上述表格是资格性和符合性检查的主要检查内容和基本格式，供投标供应商参照，不代表全部检查内容也不是最终表格，请供应商务必仔细阅读采购文件全文，按采购文件要求和上述表格格式完整列举填写所有资格性和符合性检查的内容，并在投标文件以下附件中提供相应支撑材料（以下系格式列举，实际制作投标文件时可按要求自行添加、填写具体内容材料或按提供的规定格式填写详细内容，每项证明材料可单独成一页并在投标文件目录中制作子目录、标注页码）。

附件：(一)资格性检查证明材料

1、法人或者其他组织的营业执照（事业单位法人登记证书，社会团体法人登记证书）等证明文件（复印件并加盖公章）；自然人投标需提供自然人的身份证明（复印件并加盖公章）；非独立法人独立参加投标需提供法人授权其独立参加投标并承诺承担全部责任与风险的授权书原件、非独立法人营业执照复印件等证明文件（加盖CA电子公章）。

…（自行添加内容）

2、2024年度或2025年度的年度财务状况报告（复印件并加盖公章，成立不满一年仅需提供提交投标文件截止之日前的一个月的会计报表）

…（自行添加内容）

3、依法缴纳税收的相关材料（距提交响应文件截止之日前的一年内任意一个月的相关证明材料复印件并加盖CA电子公章）

…（自行添加内容）

4、依法缴纳社会保障资金的相关材料（距提交响应文件截止之日前的一年内任意一个月的相关证明材料复印件并加盖CA电子公章）

…（自行添加内容）

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式如下，按要求填写，原件并加盖CA电子公章）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声  明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称：（盖章）

日期：

6、参加政府采购活动前3年内（距提交响应文件截止之日前）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式如下，按要求填写，原件并加盖CA电子公章）

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称：（盖章）

日期：

7、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料（可以不提供，由代理机构现场查询截图留存为准）

…（自行添加内容）

8、特定资格要求

1.投标人应具有国家认证认可监督管理委员会或省级市场监督管理部门颁发的有效期内（有效期能覆盖相关产品抽检任务的完成，具体抽检时间参看采购需求表）的检验检测机构资质认定证书（CMA）。国家质检中心或省级质检站承担检验工作的，可提供国家质检中心或省级质检站资质认定证书（CMA） 并应以“法人单位名称（国家质检中心或省级质检站名称）”的形式作为投标人参与投标：

正值 CMA 换证期间的，应提供：

①旧证复印件和技术机构向发证机关递交的换证申请相关页（应具有覆盖所投产品检验项目的检验能力并 对相应项目及标准做好明显标记）；

②加盖法人单位和技术机构（如与法人单位不同）公章 的承诺书，承诺新证书和检测能力能在旧证有效期 届满前下达并持续有效，保证资质能达到本次工作要求。

所投产品检验项目的检验能力正值新版标准资质申请期间的，应提供：

①旧版标准资质认定附表相关页复印件；

②加盖法人单位和技术机构（如与法人单位不同）公章 的承诺书，承诺新版标准检测能力的资质认定能在 检验任务实施前下达，保证资质能达到本次工作要求。

2.投标人应具有能全部覆盖所投产品检验项目的检验能力（相关产品检验项目、检验依据及检测方法等要求详见招标文件第四章采购需求）。投标人应提供能全部覆盖所投产品检验项目的检验能力证明文件。须附上述检验检测机构资质认定证书（CMA）附表相关页复印件，对相应项目、依据标准及检测方法做好明显标记。全部附表所对应的证书应为同一机构同一证书编号。备注：对不含检验检测方法的各类 产品标准、限值标准可作为判定依据，不作为本项 目的 CMA 资质条件要求。对需旧版标准资质的，应提供含有旧版标准资质的能力附表（若仅能提供旧版资质附表，可忽略附表编号与证书编号的一致性）。对需新版标准资质且机构正值新版标准资质申请期间的，应按上述要求提供旧版资质认定附表相关页和承诺书。

…（自行添加内容）

9、其他资格要求承诺函（格式如下，不得随意更改，加盖公章）

其他资格要求承诺函

我单位承诺：

1、 我单位独立参加本项目采购活动，未与其他潜在供应商组成联合体响应。未提供进口产品投标。

2、我单位参加本次采购活动，遵守并符合以下要求：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；不存在与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加本项目同一包响应的情形。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。

（3）公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得参加本项目的采购活动；我单位性质不属于此类情况。

特此承诺。

供应商名称：        （加盖CA电子公章）：

日期：

附件（二）符合性检查证明材料

1、法人授权书（格式如下，不得随意更改，请按要求填写，原件并加盖CA电子公章）

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

★代理人（被授权人）身份证号码：

代理人（被授权人）联系电话：（手机）

代理人（被授权人）联系邮箱：

★授权单位（CA电子公章）：_________________________________

单位地址：

日期：

★1.1被授权人身份证复印件（扫描上传、CA电子公章）：

★1.2近三个月内任意一个月由授权单位为被授权人缴纳社保的证明材料（扫描上传、CA电子公章）：

2.投标函（格式如下，不得随意更改，请按要求填写，原件并加盖CA电子公章）。

投标函格式

致：南京小旸树招标代理有限公司

根据贵方的            号招标文件，正式授权下述签字人________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________（被授权人）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人名称（CA电子公章）：

日           期：________年____月____日

3.开标一览表（格式如下，不得随意更改，请按要求填写，原件并加盖CA电子公章）。

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子公章）：

项目名称：

招标编号：                                   采购包号：

投标总报价（单价）

小写： 元

日期：       年   月   日

请仔细阅读本文件“第二章  投标人须知”第26.8条、第26.9条、第27.1.10条内容，如投标供应商报价触发异常低价审核程序，启动异常低价投标审查后，投标供应商不按时提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将作无效投标处理。

4. 不予分包转包承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，原件并加盖CA电子公章）

…（自行添加内容）

5.保密承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，原件并加盖CA电子公章）

…（自行添加内容）

6.成果归属要求书面承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，原件并加盖CA电子公章）

…（自行添加内容）

7.…（请根据采购文件是否提出其他应具备的符合性要求或实质性要求自行添加序号与内容）…（自行添加内容）

三、非实质性资信证明文件目录

1、《中小企业声明函》（格式如下，请按要求填写，原件并加盖CA电子公章）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为         万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（备注：1、投标供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、服务提供商必须是小型、微型企业方可享受价格折扣，否则不予享受。3、此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）。

2、《残疾人福利性单位声明函》（格式如下，请按要求填写，原件并加盖CA电子公章）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

3、其他非实质性资信证明文件（如有）

…(自行添加内容)

四、投入人员一览表

项目名称：

项目编号：

采购包号：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历学位 | 专业技术职称 | 相关工作年限 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |

请按招标文件要求提供与上述人员名单顺序一一对应的学历学位证书，专业技术职称，专业工作年限，投标人为其缴纳社保或其他招标文件要求的各项证明材料。具体证明材料要求请自行仔细查阅招标文件要求。

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：                                      （加盖CA电子公章）

五、技术（服务）条款响应及偏离表

项目名称：

项目编号：

采购包号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 招标要求 | 投标响应内容 | 证明材料在投标文件中的页码（可不填写） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请将采购文件项目需求中列举的技术（服务）条款要求逐项作出应答并提供必要的证明材料或实施方案。

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称(加盖CA电子公章)：

日期：

六、商务条款响应及偏离表

项目名称：

项目编号：

采购包号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 招标要求 | 投标响应内容 | 证明材料在投标文件中的页码（可不填写） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请将采购文件项目需求中列举的商务条款要求逐项作出应答并提供必要的证明材料或实施方案。

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称(加盖CA电子公章)：

日期：

七、业绩一览表

项目名称：

项目编号：

采购包号：

| 年份 | 业主名称 （合同甲方） | 项目名称 | 合同签订时间 | 完成时间 | 合同款项发票开具时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附招标文件要求的业绩证明材料

供应商名称(加盖CA电子公章)：

日期：

八、项目需求响应方案

……（格式自拟）

九、供应商认为需提供或采购文件要求的其他证明材料或实施方案