常 州 市 政 府 采 购 项 目

公 开 招 标 文 件

更正

项目名称：常州市武进区第二高级中学理化生实验室设备采购项目

项目编号：JSZC-320412-CZJF-G2026-0004

采 购 人：常州市武进区第二高级中学

采购代理机构：常州晋发建设项目管理有限公司

# 目      录

- 投标邀请

- 投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件的组成及提交须知

第八章  投标文件格式

# 第一章   投标邀请

受常州市武进区第二高级中学的委托，常州晋发建设项目管理有限公司就常州市武进区第二高级中学理化生实验室设备采购项目进行公开招标采购，各潜在投标人可在“苏采云”平台自行免费下载招标文件，并于2026年5月25日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-CZJF-G2026-0004

2.项目名称：常州市武进区第二高级中学理化生实验室设备采购项目

3.项目预算金额：172万元

4.项目最高限价：172万元

5.采购需求：常州市武进区第二高级中学理化生实验室设备采购，具体内容不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应设备供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、设备（包括备品备件、专用工具）、技术资料、设计、制造、检验、包装、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装调试、技术指导培训、质保期及维保服务和招标文件所要求的相关服务等全部内容。

6.合同履行期限：合同签订后45个日历天内将所有器材、设备等送至采购人指定地点，并安装调试到位至验收合格。

7.本项目是否接受联合体投标：□是  √否。

8.本项目是否接受进口产品投标：□是  √否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

√本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向 □中小 □小微企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是 √否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：√否  □是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：本公告发布之日起至2026年4月29日17:00（北京时间）。

2.获取方式：在“苏采云”平台自行免费下载采购文件。注：因本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。

3.下载方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4. 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间、开标时间：2026年5月25日9:30（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：无需缴纳。

2、CA办理注意事项：领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3、关于常州市中小企业政府采购信用融资：根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

4、采购公告内容与采购文件不一致的，以采购文件为准。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

单位名称：常州市武进区第二高级中学

单位地址：常州市武进经济开发区荷塘路31号

联系人：沈老师

联系电话：0519-86551709

2、采购代理机构信息

名称：常州晋发建设项目管理有限公司

地址：常州科教城三联路南，信息产业园-研发楼三楼

联系人：潘工

联系方式：15720613683

3、电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163

# 第二章   投标人须知

第一节 投标人须知资料表

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性： £服务 √货物 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：£是 √否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目 √适用 £不适用。 £本项目为单一产品采购项目。 √本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：学生实验台（采购清单序号：生物普通实验室1 序号5） |
| 4 | 现场考察 | √不组织 £组织（考察时间：__年_月_日_时_分，考察地点：____________。） |
| 5 | 开标前答疑会 | √不召开 £召开（召开时间：__年_月_日_时_分，召开地点：____________。） |
| 6 | 样品 | 投标样品递交： £不需要 √需要，具体要求如下： （1）样品递交要求：样品必须在2026年5月22日16时30分前送至常州晋发建设项目管理有限公司（常州科教城三联路南，信息产业园-研发楼），并至研发楼五楼（研发楼大厅右手边电梯上五楼）做好样品送达登记工作，联系人：潘工，电话：15720613683，逾期将不予接收。 （2）中标（成交）单位样品留样封存，未中标（成交）单位样品自开标之日起三天内由投标人运回。 （3）样品不能出现制造厂或投标人的标志、标记。 （4）样品递交及退还必须出具投标人的授权委托书及被授权委托人身份证。 （5）样品制作及运输费用由投标人自行承担。 |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | £本项目专门面向中小企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。 √本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 8 | 本国产品政策支持 | 关于对采购本国产品给予政策支持，本项目：不适用。 在填写《关于符合本国产品标准的声明函》时，如未提供声明函、信息填写错误、未完整填报或不符合《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》要求的，则会导致报价不作相应扣除。 |
| 9 | 标的所属行业 | 本项目属于 货物类 ，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 10 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 11 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 12 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2026年4月29日18时00分前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（CZJFJS@126.com。）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在常州市政府采购网公布。 |
| 13 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章投标邀请》。 （2）代理机构：常州晋发建设项目管理有限公司 联系部门：常州晋发建设项目管理有限公司； 联系电话：0519-88858658；15720613683 通讯地址：常州科教城三联路南，信息产业园-研发楼三楼。 |
| 14 | 代理费 | 收费对象： £采购人 √成交供应商 收费标准：以中标金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算，万元（含）以下部分，万元万元（含）部分。 缴纳时间：在领取中标（成交）通知书时将中标服务费付至采购代理机构指定账户。 账户：常州晋发建设项目管理有限公司 开户银行：江南银行武进支行；行号： 账号：； |
| 15 | 纸质中标（成交）文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,常州晋发建设项目管理有限公司和采购人各一份，联系方式见《第一章 投标邀请》） |

第二节 说明

一、 总则

#### 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州晋发建设项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评标标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）投标文件的组成及提交须知

（8）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1、采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标有效期

16.1投标有效期为开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

#### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

#### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部第 94 号令)第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件的供应商，请将合法获取招标文件的证明材料(即《投标供应商确认函》)与质疑函一起递交，否则不予受理。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购代理机构质疑接收部门为：常州晋发建设项目管理有限公司

联系地址：常州科教城三联路南，信息产业园-研发楼三楼；

联系电话：0519-88858658；15720613683

29.5 以下情形的质疑不予受理：

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 30、中标通知书

#### 30.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购政策：

33.1进口产品：

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.2政府采购节能产品、环境标志产品

33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在招标文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

33.4支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

33.5正版软件

33.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

33.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

33.6信息安全产品

具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）

33.7政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在招标文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

33.8绿色数据中心政策

具体要求详见财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知【财库〔2023〕7号】

33.9电子履约保函政策

为进一步优化政府采购营商环境，规范我省政府采购履约保证金管理，持续降低供应商参与政府采购成本，根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等《关于做好2023年降成本重点工作的通知》（发改运行〔2023〕645号）要求，决定在全省推行政府采购电子履约保函（保险）。政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照招标文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。具体要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。

33.10政府采购中实施本国产品标准及相关政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应在投标文件中出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。具体要求详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

## 八、代理费

收费对象、收费标准及缴纳时间见投标人须知资料表。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

第三章  资格审查

## 第一节 资格审查程序

## 一、开标结束后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

## 二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

## 三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

## 四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 投标人资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 投标人信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《投标文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 无。 |  |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《投标文件格式》 |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 第一节 符合性审查程序

## 一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函； | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件之规定：当评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启 动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品； |  |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； |  |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |  |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |

## 二、投标文件有关事项的澄清或者说明

（一）评标过程中，评标委员会将通过苏采云系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理

（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

## 三、投标文件的比较和评价

（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

（二）评标方法和评标标准

1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

## 四、确定中标候选人名单

（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

## 五、报告违法行为

（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法

## 一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

## 二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同，则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。

## 三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

四、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、政府采购中实施本国产品标准及相关政策：

7.1、本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

7.2、当采购项目中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，供应商为该采购项目提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（注：财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变的产品在政府采购活动中视同本国产品。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；4.简单的上漆、磨光和分装；5.其他不属于属性改变的情形。），依法对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3、供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4、供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5、评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第四节 评标标准

| 评审因素 | 评分细则 | 分值（分） | 提供材料要求及备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 （30分） | 1采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他报价得分= (评标基准价/投标报价)×分值。 | 30 |  |
| 主观分 （31分） | 2.1实施方案：根据供应商提供完整、可行的项目实施方案，包括但不限于项目难点分析与解决方案、生产供货方案、包装和运输方案、安装方案、项目实施人员配置方案、项目质量保障方案、进度保障方案、空间环境保护方案、验收方案、应急方案等进行评分。 实施方案合理完善， 内容详细，可行性高得7分； 方案较合理完善，内容较详细，可行性较高得4分； 方案内容较简单，对项目实施要求响应一般得1分； 未提供本项不得分。 | 7 |  |
|  | 2.2售后服务方案：根据供应商提供的售后服务方案，包括但不限于售后服务流程方案、售后服务响应方案、售后服务技术人员配置方案、质保期外服务方案、备品与备件保障方案、培训方案、售后服务应急保障方案、常见故障解决方案、用户回访与技术支持方案、售后服务档案管理方案等进行评分。 整体服务方案完全响应，切实可行得7分； 整体服务方案响应良好，可行性和可实现性较好得4分； 可行性和可实现性一般得1分； 未提供本项不得分。 | 7 |  |
|  | 2.3样品一:根据供应商提供样品学生实验台（采购清单：生物普通实验室1 序号5 ）外观、工艺、技术参数符合度来进行评分。 外观工艺完全满足或优于采购需求且完全符合技术参数得5分； 外观工艺一般同时基本符合技术参数得3分； 外观工艺较差，不符合技术参数得1分； 未提供样品不得分。 | 5 |  |
|  | 2.4样品二:根据供应商提供样品加大仪器柜（采购清单：物理仪器室 序号2）外观、工艺、技术参数符合度来进行评分。 外观工艺完全满足或优于采购需求且完全符合技术参数得5分； 外观工艺一般同时基本符合技术参数得3分； 外观工艺较差，不符合技术参数得1分； 未提供样品不得分。 | 5 |  |
|  | 2.5演示一：根据以下功能要求内容制作视频上传系统，评标委员会将根据提供的展示内容、功能效果进行评审。 功能演示：流速温度仪、多量程电导率传感器、pH传感器、分光光度计Ⅰ、氧气传感器、多量程电压传感器、显示/无线一体通用模块功能演示 视频演示内容如下： - 流速温度仪：通过自带显示屏实时显示测量的水流速和水温数值变化，具备一键开关机、实时流速和平均流速一键切换； （2）多量程电导率传感器、pH传感器：分析终端无线连接多量程电导率、pH传感器，实时捕捉反应器皿内动态颜色变化、反应现象、测量数据及图线动态；通过虚实融合可视化技术，以溶液变化现象作为视频背景，实时数据以动态曲线形式叠加显示，形成"现象-数据"双重视窗； （3）分光光度计Ⅰ：可输出多个波段数据；可无线、有线数据通讯。一次性放入不少于4个比色皿溶液，通过软件选择并控制自动切换比色皿、自动测量对应四种溶液的数据； （4）氧气传感器：与显示/无线一体通用模块通过具有方向性和自锁功能的接口连接，计算机通过蓝牙搜索连接传感器，传感器自带硬件校准按钮并支持硬件校准； （5）多量程电压传感器与显示/无线一体通用模块通过具有方向性和自锁功能的接口连接，移动端可无线搜索信号或者扫描显示/无线一体通用模块二维码实现无线数据通讯，传感器通过硬件按钮切换量程和数据调零；上述功能演示提供视频介绍，清晰完整、操作精准完整且符合需求的得5分； 演示提供视频介绍，清晰完整度较准确、操作较精准完整的得3分； 演示提供视频介绍，清晰完整度一般、操作精准度一般的得1分； 未提供不得分。 | 5 | （1）供应商需自行搭建演示环境进行真实演示； （2）演示一和演示二两个视频，每个视频演示时间不超过5分钟； （3）若视频文件无法播放的，此项不得分； （4）演示所需的设备由供应商自行解决，所产生的费用由供应商自行承担。 |
|  | 2.6演示二：根据以下功能要求内容制作视频上传系统，评标委员会将根据提供的展示内容、功能效果进行评审。 功能演示：数码显微镜功能演示 视频演示内容如下： （1）显微镜主机和显示屏为一体化设计，水平旋转270°有限位、自锁功能；上下翻转180°； （2）仪器底座设置有液晶显示调光系统，能够指示显微镜的各种工作状态，如：物镜倍数、ECO状态、色温、上下光源亮度、电池容量等信息； 上述功能演示提供视频介绍，清晰完整、操作精准完整且符合需求的得2分； 演示提供视频介绍，清晰完整度较准确、操作较精准完整的得1分； 演示提供视频介绍，清晰完整度一般、操作精准度一般的得0.5分； 未提供不得分。 | 2 |  |
| 客观分 （39分） | 3.1认证证书：所投产品具有有效的中国环境标志产品认证证书（十环）的，有一个得1分，最高得2分。 | 2 | 提供证书，须在认监委网站最新查询状态为“有效”，如投标人为经销商则还须提供所投产品制造商的授权证明。 |
|  | 3.2认证证书：所投产品具有有效的中国环保产品认证证书(CQC)的，有一个得1分，最高得2分。 | 2 |  |
|  | 3.3认证证书：所投产品具有有效的中国绿色产品认证证书的，有一个得1分，最高得2分。 | 2 |  |
|  | 3.4认证证书：所投产品具有有效的有害物质限量认证证书的，有一个得1分，最高得2分。 | 2 |  |
|  | 3.5业绩：供应商自2023年4月1日以来完成的类似项目业绩，每有1份业绩得1分，最高得3分。 | 3 | 提供合同、验收报告或其它验收证明材料单，时间以签订合同时间为准，未按要求提供不得分。 |
|  | 3.6技术要求：根据供应商提供的《技术偏离表》，即所投产品的技术参数和要求全部符合招标文件要求的，得24分。打▲项为重要参数，负偏离则每项扣1分，其他为一般参数，负偏离则每项扣0.5分，扣完为止。 | 24 | 1、“▲”提供投标人或所投产品制造商的相关证明材料，具体证明材料要求见采购清单。其余满足采购清单要求，在技术偏离表中做出响应，否则视为不满足。 2、如投标人为经销商，则“▲”项还须提供所投产品制造商的授权证明。 3、检测报告上的名称与采购要求的名称不同的，但内容实质相同的视作等同。 |
|  | 3.7质保：承诺质保期在采购文件要求（3年质保）的基础上，每延长一年得2分，最高得4分。 | 4 | 提供承诺函（格式自拟）。 |

## 注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。
              第五章   采购需求

一、项目内容

1、项目概况：常州市武进区第二高级中学理化生实验室设备采购，具体内容不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应设备供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、设备（包括备品备件、专用工具）、技术资料、设计、制造、检验、包装、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装调试、技术指导培训、质保期及维保服务和招标文件所要求的相关服务等全部内容。

2、质量保证：投标方须提供与招标项目要求相符的全新的物品，符合国家质量检测标准及该产品的出厂标准。中标投标人必须对工作人员进行必要的职业道德和安全生产教育，遵守国家的法律、法规及采购单位的管理制度，不得影响采购单位的正常工作秩序。一切安全责任由中标投标人负责。该工程不得分包和转包，严禁伪劣产品，不合格产品。质量要求和验收标准以招标方所发的采购清单及技术文档为准。

3、交货地点及运输：根据采购单位指定地点交货（具体以合同为准），由中标单位负责安排货物的运送，运送产生的费用由中标单位负责。

二、采购清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.生物普通实验室1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 1.3000*700*900mm±10mm； 2.全钢结构； 3.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角； 4.柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，表面经耐酸碱粉末烤漆处理； 5.拉手：铝合金条形暗拉手； 6.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 7.门板及抽面：采用双层钢板，保证两层双面都喷涂处理； 8.连接件：采用ABS专用连接组装件； 9.合页：采用优质不锈钢模具一体成型； 10.滑轨：三节重型滚珠滑轨； 11.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚。 ▲12.教师演示讲台技术要求至少满足以下检测内容： 水平静载荷试验、主桌面垂直静载荷试验、水平耐久性试验、开门垂直加载试验、开门猛关试验、开门耐久性试验、其他桌面的垂直冲击试验、跌落试验等至少8项内容，检测结果均为符合。提供国家认可的检测机构出具的检测报告（具有CMA标识） | 张 | 1 |  |
| 2 | 实验室专用水槽及下水装置 | 1.规格：550*450*290mm±10mm； 2.材质：度高密度PP一体成型的水槽，水封式水塞，有效防止下水管废气溢出，排水口有过滤装置。▲3.水槽及下水装置技术指标满足：冲击强度保持率≥70%，外观颜色变色评级≥4级。提供国家认可的检测机构出具的检测报告（具有CMA标识） | 只 | 1 |  |
| 3 | 实验室专用龙头 | 1.高度720mm±10mm； 2.臂弯：采用≥ø18*1mm的304不锈钢制造； 3.主体：采用≥ø21*1.8mm的黄铜制造； 4.进水管：采用≥ø20*1.75mm管径的黄铜制造； 5.出水管：采用≥ø13*1mm管径的304不锈钢制造； 6.涂层:涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理； 7.陶瓷阀芯:90°旋转，静态最大耐压10bar； 8.开关旋钮:高密度PP。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 教师电源控制系统 | 1.尺寸：400*400*90mm±10mm，采用耐磨.耐腐蚀的PVC薄膜面板，优质元器件，轻触按钮开关； 2.输入电压：220v±10%； 3.内装有教师演示电源及主控电源装置，教师能对实验室进行总体及分组控制：220V电源输出，电源总开关.漏电保护开关.工作指示灯.220V交流输出多用豪华插座，数码实时显示电压电流值；电压表精度1%，电流表精度1.5%±5字； 4.带老师、学生220V过载漏电保护。 ▲5.教师电源控制系统技术要求至少满足以下检测内容： 重金属检测需达到可溶性锑≤5mg/kg.可溶性砷≤2mg/kg.可溶性钡≤5mg/kg.可溶性镉≤5mg/kg.可溶性铬≤2mg/kg.可溶性铅≤5mg/kg.可溶性汞≤2mg/kg.可溶性硒≤5mg/kg；邻苯二甲酸酯（6项）：检测结果均为未检出。提供国家认可的检测机构出具的检测报告（具有CMA标识） | 套 | 1 |  |
| 5 | 学生实验台 | - 尺寸：1200*600*780mm±10mm； 2.台面：采用≥12.7mm实芯理化板，耐酸碱，表面哑光； 3.前横梁：采用≥60*38mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材拉伸成型； 4.支撑横梁：采用≥12mm*100mm铝合金，带有两条加强抗变形的凹槽； 5.后挡板：采用≥130*30mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材拉伸成型。造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面≥45mm，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。带一凹槽，面板与后挡板镶嵌弹性橡胶条，防止试剂流入腐蚀铝型材； 6.立柱：采用≥100*50mm铝合金，内有6根至少1.0mm厚的加强筋。立柱壁厚≥1.5mm，横截面前R6圆角，后端45*8斜切再R6圆角，中心拥有两个m8螺丝固定孔，攻丝处理后用于连接顶底支撑脚顶端高出台面≥45mm，； 7.支撑脚：采用≥3.3mm厚的铝材压铸一次性成型，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合； 8.多功能可调地脚：桌脚高度具有可调节功能，采用高强度的尼龙材料，塑料注塑成型，内置脚轮固定孔； 9.书包斗：规格440*310*150mm±10mm,厚度≥6mm，采用ABS改性材料，塑料注塑成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗内有8根宽度至少为30mm的沙面处理的加强体块。书包斗底部与支撑横梁固定，不悬空。 ▲10.实验桌技术要求至少满足以下检测内容： 塑料耐老化性（室内用≥500h）、冲击强度保持率≥65%、外观颜色变色评级≥4级、金属喷漆（塑）涂层-硬度≥4H。提供国家认可的检测机构出具的检测报告（具有CMA标识） | 套 | 28 |  |
| 6 | 多功能柱 | 1.尺寸：400*240*720mm±10mm； 2.采用ABS注塑成型，分为桶体和底座两部份，采用ABS材料，表面沙面和光面相结合处理，以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。 ▲3.多功能柱技术要求至少满足以下检测内容： 有害物质限量-重金属：可溶性镉≤5mg/kg.可溶性铬≤2mg/kg.可溶性铅≤5mg/kg.可溶性汞≤2mg/kg。提供国家认可的检测机构出具的检测报告（具有CMA标识） | 套 | 28 |  |
| 7 | 抽斗电源 | 1.尺寸：120*120*400mm±10mm； 2.由三组工程PC塑料模具一次成型； 3.面板采用耐磨.耐腐蚀的PVC薄膜面板。微电脑，数码实时显示电压电流值；电压表精度1%，电流表精度1.5%±5字；有电源开关，零火线可同时关断设置2路多功能220V五孔交流插座。 | 个 | 28 |  |
| 8 | 实验凳 | 1.尺寸：φ320*450mm±10mm，全新注塑凳面，凳面高亮度，光泽度好，美观大方； 2.凳腿：≥40*20*1.2（壁厚）mm钢管一体折弯成型，钢制四脚，下带ABS防水脚垫脚垫；外喷环氧树脂涂层，耐腐蚀耐酸碱； 3.面板采用PP新料一体注塑成型，凳面加厚，仿生树木纹路。 ▲4.实验凳技术要求至少满足以下检测内容： 椅凳类强度和耐久性，检测结果均为合格；中性盐雾试验(≥2h)：检测结果为10级。提供国家认可的检测机构出具的检测报告（具有CMA标识） | 张 | 56 |  |
| 9 | 学生用水槽柜 | 1.尺寸：500*600*750/850mm±10mm； 2.水槽：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，壁厚≥4mm，四周有至少10mm高挡水沿，水槽内右上角带溢水口； 3.下水系统：采用共聚PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置； 4.上下固定框：采用PP改性材料，600*500mm±10mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理； 5.箱体支撑件：箱体四周采用≥60*30mm和≥80*30mm的铝型材支撑； 6.水柜左右侧板：采用优质的≥9mm厚的中纤板，尺寸：540*650mm±10mm,其插在支撑件铝型材槽内部； 7.水柜前后门：采用pp改性材料，塑料注塑模一次性成型，表面沙面与光面相结合处理，并且采用直接成型后无需安装铰链，把手一体化设计，其内部置于两根≥30*6mm的铝型材为加强筋。 ▲8.水槽柜技术要求至少满足以下检测内容： 甲醛释放量≤0.015mg/m³；有害物质限量-重金属（mg/kg）：可溶性镉、可溶性铬、可溶性铅、可溶性汞；检测结果均为未检出。提供国家认可的检测机构出具的检测报告（具有CMA标识） | 套 | 14 |  |
| 10 | 实验室专用龙头 | 1.高度720mm±10mm； 2.臂弯：采用≥ø18*1mm的304不锈钢制造； 3.主体：采用≥ø21*1.8mm的黄铜制造； 4.进水管：采用≥ø20*1.75mm管径的黄铜制造； 5.出水管：采用≥ø13*1mm管径的304不锈钢制造； 6.涂层:涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理； 7.陶瓷阀芯:90°旋转，静态最大耐压10bar； 8.开关旋钮:高密度PP。 | 套 | 14 |  |
| 2.生物普通实验室2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 1.3000*700*900mm±10mm 2.全钢结构； 3.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。 4.柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，表面经耐酸碱粉末烤漆处理； 5.拉手：铝合金条形暗拉手； 6.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 7.门板及抽面：采用双层钢板，保证两层双面都喷涂处理； 8.连接件：采用ABS专用连接组装件； 9.合页：采用优质不锈钢模具一体成型； 10.滑轨：三节重型滚珠滑轨； 11.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 实验室专用水槽及下水装置 | 1.规格：550*450*290mm±10mm； 2.材质：度高密度PP一体成型的水槽，水封式水塞，有效防止下水管废气溢出，排水口有过滤装置。 | 只 | 1 |  |
| 3 | 实验室专用龙头 | 1.高度720mm±10mm； 2.臂弯：采用≥ø18*1mm的304不锈钢制造； 3.主体：采用≥ø21*1.8mm的黄铜制造； 4.进水管：采用≥ø20*1.75mm管径的黄铜制造； 5.出水管：采用≥ø13*1mm管径的304不锈钢制造； 6.涂层:涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理； 7.陶瓷阀芯:90°旋转，静态最大耐压10bar； 8.开关旋钮:高密度PP。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 教师电源控制系统 | 1.尺寸：400*400*90mm±10mm，采用耐磨.耐腐蚀的PVC薄膜面板，优质元器件，轻触按钮开关； 2.输入电压：220v±10%； 3.内装有教师演示电源及主控电源装置，教师能对实验室进行总体及分组控制：220V电源输出，电源总开关.漏电保护开关.工作指示灯.220V交流输出多用豪华插座，数码实时显示电压电流值；电压表精度1%，电流表精度1.5%±5字； 4.带老师、学生220V过载漏电保护。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 学生实验台 | 1.尺寸：1200*600*780mm±10mm； 2.台面：采用≥12.7mm实芯理化板，耐酸碱，表面哑光； 3.前横梁：采用≥60*38mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材拉伸成型； 4.支撑横梁：采用≥12mm*100mm铝合金，带有两条加强抗变形的凹槽； 5.后挡板：采用≥130*30mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材拉伸成型。造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面≥45mm，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。带一凹槽，面板与后挡板镶嵌弹性橡胶条，防止试剂流入腐蚀铝型材； 6.立柱：采用≥100*50mm铝合金，内有6根至少1.0mm厚的加强筋。立柱壁厚≥1.5mm，横截面前R6圆角，后端45*8斜切再R6圆角，中心拥有两个m8螺丝固定孔，攻丝处理后用于连接顶底支撑脚顶端高出台面≥45mm，； 7.支撑脚：采用≥3.3mm厚的铝材压铸一次性成型，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合； 8.多功能可调地脚：桌脚高度具有可调节功能，采用高强度的尼龙材料，塑料注塑成型，内置脚轮固定孔； 9.书包斗：规格440*310*150mm±10mm,厚度≥6mm，采用ABS改性材料，塑料注塑成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗内有8根宽度至少为30mm的沙面处理的加强体块。书包斗底部与支撑横梁固定，不悬空。 | 套 | 28 |  |
| 6 | 多功能柱 | 1.尺寸：400*240*720mm±10mm； 2.采用ABS注塑成型，分为桶体和底座两部份，采用ABS材料，表面沙面和光面相结合处理，以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。 | 套 | 28 |  |
| 7 | 抽斗电源 | 1.尺寸：120*120*400mm±10mm； 2.由三组工程PC塑料模具一次成型； 3.面板采用耐磨.耐腐蚀的PVC薄膜面板。微电脑，数码实时显示电压电流值；电压表精度1%，电流表精度1.5%±5字；有电源开关，零火线可同时关断设置2路多功能220V五孔交流插座。 | 个 | 28 |  |
| 8 | 实验凳 | 1.尺寸：φ320*450mm±10mm，全新注塑凳面，凳面高亮度，光泽度好，美观大方； 2.凳腿：≥40*20*1.2（壁厚）mm钢管一体折弯成型，钢制四脚，下带ABS防水脚垫脚垫；外喷环氧树脂涂层，耐腐蚀耐酸碱； 3.面板采用PP新料一体注塑成型，凳面加厚，仿生树木纹路。 | 张 | 56 |  |
| 9 | 学生用水槽柜 | 1.尺寸：500*600*750/850mm±10mm； 2.水槽：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，壁厚≥4mm，四周有至少10mm高挡水沿，水槽内右上角带溢水口； 3.下水系统：采用共聚PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置； 4.上下固定框：采用PP改性材料，600*500mm±10mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理； 5.箱体支撑件：箱体四周采用≥60*30mm和≥80*30mm的铝型材支撑； 6.水柜左右侧板：采用优质的≥9mm厚的中纤板，尺寸：540*650mm±10mm,其插在支撑件铝型材槽内部； 7.水柜前后门：采用pp改性材料，塑料注塑模一次性成型，表面沙面与光面相结合处理，并且采用直接成型后无需安装铰链.把手一体化设计，其内部置于两根≥30*6mm的铝型材为加强筋。 | 套 | 14 |  |
| 10 | 实验室专用龙头 | 1.高度720mm±10mm； 2.臂弯：采用≥ø18*1mm的304不锈钢制造； 3.主体：采用≥ø21*1.8mm的黄铜制造； 4.进水管：采用≥ø20*1.75mm管径的黄铜制造； 5.出水管：采用≥ø13*1mm管径的304不锈钢制造； 6.涂层:涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理； 7.陶瓷阀芯:90°旋转，静态最大耐压10bar； 8.开关旋钮:高密度PP。 | 套 | 14 |  |
| 3.生物准备室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 准备台 | 1.3000*1200*800mm 2.全钢结构： 3.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。 4.柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，表面经耐酸碱粉末烤漆处理；； 5.拉手：铝合金条形暗拉手； 6.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 7.门板及抽面：采用双层钢板，保证两层双面都喷涂处理； 8.连接件：采用ABS专用连接组装件； 9.合页：采用优质不锈钢模具一体成型； 10.滑轨：三节重型滚珠滑轨； 11.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 实验室专用水槽及下水装置 | 1.规格：550*450*290mm±10mm； 2.材质：度高密度PP一体成型的水槽，水封式水塞，有效防止下水管废气溢出，排水口有过滤装置。 | 只 | 2 |  |
| 3 | 实验室专用龙头 | 1.高度720mm±10mm； 2.臂弯：采用≥ø18*1mm的304不锈钢制造； 3.主体：采用≥ø21*1.8mm的黄铜制造； 4.进水管：采用≥ø20*1.75mm管径的黄铜制造； 5.出水管：采用≥ø13*1mm管径的304不锈钢制造； 6.涂层:涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理； 7.陶瓷阀芯:90°旋转，静态最大耐压10bar； 8.开关旋钮:高密度PP。 | 套 | 2 |  |
| 4 | 岛式插座 | 1.钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度≥1.0mm厚优质钢材，表面经磷化处理.环氧树脂静电粉末涂装处理； 2.220V交流输出为新国标五孔插座。 | 套 | 2 |  |
| 5 | 仪器柜 | 1.尺寸：长1000*500*2000mm±10mm； 2.中间一块隔板将柜子分上柜和下柜两部分，上下柜为一个整体，柜子底部需带调平脚垫； 3.侧板.层板.柜门框部件等采用环保型全新PP改性塑料注塑成型； 4.各部件榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板.中板和底板的底部镶嵌≥15*30mm钢管加强，承重力强，产品不变形.不扭曲，可重复拆装使用；上下柜的内部尺寸不小于910*480*910mm，并设有五档的高度的搁板调节位置； 5.活动搁板：搁板采用工程塑料经模具挤出成型，外形宽度不小于420mm，厚度不小于22mm，中空双层结构，内部均匀分布多条加强筋并内置两条≥30*15mm镀锌钢管；搁板隔板两端配置密封堵头使钢管不外露，避免腐蚀生锈； 6.柜门：主要有门框.玻璃.拉手.门轴和锁具组成；上下柜门门框采用增强型PP材质一体注塑成型，上柜门外嵌≥4mm钢化高温烤漆玻璃；连杆式柜门锁固定在钢化玻璃上，锁杆采用高强度塑料或其他耐腐蚀材料制作。门轴采用伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装； 7.柜子内部储物空间无裸露金属材料，确保柜子的耐腐蚀性。 ▲8.仪器柜技术要求至少满足以下检测内容： （1）耐液体试剂性能：99%乙醇，36%盐酸，98%硫酸，65%硝酸四种试剂结果均要达到或优于无明显变化等级； （2）有害物质限量：邻苯二甲酸酯、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、16种多环芳烃(PAH)总量等有害物质限量，检测结果为合格。 提供国家认可的检测机构出具的检测报告（具有CMA标识） | 个 | 10 |  |
| 4.生物仪器室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器柜 | 1.尺寸：长1000*500*2000mm±10mm； 2.中间一块隔板将柜子分上柜和下柜两部分，上下柜为一个整体，柜子底部需带调平脚垫； 3.侧板.层板.柜门框部件等采用环保型全新PP改性塑料注塑成型； 4.各部件榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板.中板和底板的底部镶嵌≥15*30mm钢管加强，承重力强，产品不变形.不扭曲，可重复拆装使用；上下柜的内部尺寸不小于910*480*910mm，并设有五档的高度的搁板调节位置； 5.活动搁板：搁板采用工程塑料经模具挤出成型，外形宽度不小于420mm，厚度不小于22mm，中空双层结构，内部均匀分布多条加强筋并内置两条≥30*15mm镀锌钢管；搁板隔板两端配置密封堵头使钢管不外露，避免腐蚀生锈； 6.柜门：主要有门框.玻璃.拉手.门轴和锁具组成；上下柜门门框采用增强型PP材质一体注塑成型，上柜门外嵌≥4mm钢化高温烤漆玻璃；连杆式柜门锁固定在钢化玻璃上，锁杆采用高强度塑料或其他耐腐蚀材料制作。门轴采用伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装； 7.柜子内部储物空间无裸露金属材料，确保柜子的耐腐蚀性。 | 个 | 25 |  |
| 5.高中生物教学仪器配备目录 |  |  |  |  |  |
| 1 | 打孔器 | 1.穿孔管用外径为：6mm.8mm.10mm的冷拨无缝钢管制成，手柄用低碳钢板制成。 2.四件为一套，可穿孔径为4mm.6mm.8mm的圆孔，仪器表面镀铬。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 仪器车 | 1.600mm*400mm*800mm，车轮Φ75mm，厚25mm；一轮带刹车，车轮固定，车架扭动量（上部）≤20mm；钢材制作，载重≥60kg。 | 辆 | 2 |  |
| 3 | 电光源双目立体显微镜 | 1.光学放大倍数：40X-1000X。 2.观察镜筒：双目斜筒，45°倾斜，可360°可旋转便于同步观察。 3.目镜：两个广角目镜WF10X，其中一个带示教指针，便于教学。 4.物镜：黄铜材料，四个185消色差物镜，4X.10X.40X（S）.100XS。 5.转换器：四孔内倾转换器，响声定位。 6.载物台：铝合金铸造，双层复合机械平台带移动标尺，尺寸110mm*120mm，移动范围60mm*30mm。标书内提供实物图片并加盖厂家公章验证符合技术要求。 7.不同轴调焦机构（带细调焦机构）：粗调和细调不同轴，粗调范围16mm，细调范围1.3mm。 8.聚光镜：N.A.高透光学玻璃聚光镜。 9.双光源互换装置：电源：LED冷光源照明，1WLED，可充电，光源亮度可调；自然光源：可以配反光镜，一面凹面，一面平面镜（满足教科书考试用，反光镜对光）。 10.显微镜带金属便携提手，方便搬运，标书内提供实物图片并加盖厂家公章验证符合技术要求。 11.目镜放大率准确度不超过±1.46%；物镜放大准确度不超过±1.89%。 ▲12.成像清晰圆直径：4X时成像清晰圆直径≥10.8mm；10X时成像清晰圆直径≥10.5mm，40X时成像清晰圆直径≥10.2mm；100X时成像清晰圆直径≥10.7mm。提供国家认可的检测机构出具的检测报告（具有CMA标识） 13.10X物镜景深范围内像面的偏摆≤0.05mm； ▲14.左右两系统放大率差≤0.85%，双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤12.3%；双目系统左右系统像面方位差≤28.双目系统左右视场中心偏差:上下≤0.1mm.左右内侧≤0.3mm.提供国家认可的检测机构出具的检测报告（具有CMA标识） 15.转换器定位稳定性≤0.018mm。微调机构空回≤0.006mm。 16.聚光镜上升到最高位置，顶端低于载物台表面的距离在0.03－0.25（mm）之间。 17.用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.010mm。 18.带有光源的仪器操作部位温度与室温之差不超过10度。 | 台 | 48 |  |
| 4 | 数码显微镜 | 1.光学系统：无限远平场色差校正光学系统。 2.目镜：SWF10X/22mm大视场、高眼点、视度可调广角目镜,，目镜放大率准确度不超过±0.99%。 3.物镜：无限远平场消色差物镜，物镜放大准确度不超过±1.66%；4X/0.10，W.D.16.77mm；10X/0.25,W.D.4.24mm；40X/0.65（弹簧），W.D.0.55mm；100X/1.25（弹簧/油镜）,W.D.0.15mm。 ▲3.1成像清晰圆直径：4倍物镜成像清晰圆直径≥17.2mm；10倍物镜成像清晰圆直径≥17.0mm，10X物镜景深范围内像面的偏摆≤0.04mm；20倍物镜成像清晰圆直径≥17.1mm；40倍物镜成像清晰圆直径≥16.9mm；100倍物镜成像清晰圆直径≥16.9mm。提供国家认可的检测机构出具的检测报告（具有CMA标识）； 4.镜筒：铰链式双目，30°倾斜，瞳距调节范围55-75mm ▲4.1摄影、摄像视场清晰范围不小于83.5%。左右两系统放大率差≤0.38%，双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤7.5%；双目系统左右系统像面方位差≤15；双目系统左右视场中心偏差:上下≤0.05mm、左右内侧≤0.05mm。提供国家认可的检测机构出具的检测报告（具有CMA标识）； 5.智能编码转换器：内倾五孔同心球轴转换器，定位准确。所有物镜均保证齐焦，转换器定位稳定性≤0.012mm。 6.物镜照明记忆功能：各物镜定义的光线强度会被自动记忆并在下次使用该物镜时自动调出，免除再次手动调整的繁琐。 7.粗微调:粗微调同轴调焦，有限位打滑装置，并有内置防滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命；调焦范围：粗调范围52mm以上，微调范围2mm/转。0.002mm/格。微调机构空回≤0.005mm。 8.双色温光源照明：3W LED双色温光源，亮度可调；稳定性10 万小时，光衰为初始的 50%。灯的响应时间为纳秒级，光照明亮，色度均匀，色温接近自然光。亮度连续可调，在任何亮度下无屏闪，可满足不同色温的标本观察需要，带有光源的仪器操作部位温度与室温之差不超过8.5度； 9.一机多功能：显微镜具备一机多功能，既具备生物显微镜功能，又具备实体显微镜功能； 10.双光源照明：内置LED底光源 、LED侧光源；提供彩页或者技术文件证明符合要求； 11.科勒照明系统：LED底光源内置科勒照明，光圈大小可调，照明亮度更均匀；提供彩页或者技术文件证明符合要求； 12.双模式供电设计：12V4A 90V-240V自适应低压安全电源适配器；内置可充电电池，电池容量6000mAh以上； 13.液晶显示屏：仪器底座设置有液晶显示调光系统，可通过一键式按压旋钮实现光源切换，亮度调整以及开关机等。在内置智能处理器控制下，能够指示显微镜的各种工作状态，如：物镜倍数、ECO状态、色温、上下光源亮度、电池容量等信息，从而带给用户更好的操作体验。 14.独立升降式聚光镜：NA1.25阿贝聚光镜，带可变光栏，带插板式的相衬、暗场附件接口；燕尾导槽燕尾配合间隙不大于0.04mm；齿轮齿条垂直升降。 15.载物台：钢丝传动、无齿条凸出复合式双层械移动载物台，无凸出的棱角和齿轮，避免意外误触和伤害手指，面积尺寸192mmX145mm，移动范围76x50(mm)，最小读数值0.1mm，载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.015mm；不重复性≤0.003mm；用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.008mm； 16.所有光学部件采用P/b无铅玻璃材质； 17.目镜观察细胞组织、病理、寄生虫等切片时，无明显水样波纹；从4X到100X，镜下目标颜色还原正确无明显偏色（消色差能力）；镜下观察时，目标中心区域清晰度与边缘清晰度无明显差别（平场性）；镜下观察时，目标边缘清晰，无模糊感（对比度）； 粗调阻尼与微调阻尼有明显区别，定位精确，轻微晃动机体无明显失焦现象（精密度）。 18.一体化成像系统：10.5寸液晶显示屏与显微镜为内置一体设计，屏幕硬件分辨率：高清标准1920*1080，内置传感器像素：1600万像素以上,录像分辨率1080P/30FPS，四核以上处理器，Android 11以上系统，运行内存为4G，存储内存为64G； 19.平板电脑旋转功能：水平旋转270°有限位、自锁功能；上下翻转180°。 20.数据接口：HDMI高清投屏/U盘/Bluetooth蓝牙传输/Wi-Fi无线/RJ45 LAN有线网络；为确保仪器使用的稳定性及安全性，所有数据接口以及电源接口设置在仪器底座背面； 21.双系统组网功能：显微镜采用WIFI无线网络组网模式和IEEE802.3标准RJ45有线网卡双模式，可以通过无线投屏到笔记本电脑、一体机等智慧终端设备上显示图像，也可以通过RJ45有线网卡组网。 22.安全提手,为确保仪器挪动过程中的安全性，机身上方设置便携提手，提起时仪器正置以避免目镜及载物台上的物体跌落； 23.一体化设计，液晶屏与机身已完好链接，非分体式设计。包装：仪器拆包装箱接上电源即可使用，无需再进行目镜、物镜及其他部件的组装。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 放大镜 | 5倍,直径不小于40mm放大倍率：5X。气泡度q为φ1.0[0.5]。透镜框应能牢靠地夹持透镜。手柄长不小于60mm。 | 个 | 5 |  |
| 6 | 电动离心机 | 0r/min～3000r/min，10mL*6 | 台 | 1 |  |
| 7 | 酒精喷灯 | 坐式，铜制，壶体容积≥300mL，火焰高度为150mm～180mm，火焰温度为960℃±60℃ | 个 | 1 |  |
| 8 | 电炉 | 密封式 | 个 | 1 |  |
| 9 | 高压灭菌锅 | 18L.不锈钢.直径34cm压力消毒锅；1.盖上装有工作压力为0.14MPa的安全阀和能承受蒸汽压力为0.165MPa的放汽阀，使用安全，性能可靠；2.盖上装有刻度压力表外圈红字表示温度内圈黑字表示压力，显示明确。 | 个 | 1 |  |
| 10 | 恒温水浴锅 | 水浴控温范围：室温+5℃～99.9℃，水温控 制±0.5℃，不锈钢内胆，数字显示 | 台 | 1 |  |
| 11 | 三脚架 | 铁制，环内径75mm，高150mm | 个 | 30 |  |
| 12 | 试管架 | 塑料质，8孔，孔径21mm，立柱黏结牢固 | 个 | 60 |  |
| 13 | 托盘天平 | 200g，0.2g，单杠杆等臂式双盘天平，配6级（M2级）砝码：100g. 50g.10g.5g各1个，20g2个，钢制镊子 | 台 | 30 |  |
| 14 | 电子天平 | 1.采用高精度应变式传感器，LCD背光显示，交直流两用，自动开关机可选，具有8种称量单位转换、计数、全量程去皮等功能，性能可靠、稳定。最大称量:200g，最小分度值:0.01g，线性误差:≤±0.02g 重复性误差≤0.01g 校准方式：外校 （配校正砝码）， 去皮范围：0－200g 称盘尺寸：φ130mm天平外形尺寸：260*175*80mm，交流使用随机交直流适配器直流，使用4节1.5V5号干电池（用户自购） ▲2.电子天平技术参数至少符合以下检测内容： 最大允许误差、重复性、偏载、鉴别力、倾斜对示值的影响、蠕变、回零、功能检查（自检功能、数据接口、报警功能、校准功能）等，且单项判定均为合格。提供国家认可的检测机构出具的检测报告（具有CMA标识） | 台 | 1 |  |
| 15 | 水银温度计 | 0℃～200℃，分度值1℃，示值误差＜0.5℃，有保护套 | 支 | 2 |  |
| 16 | 干湿球温度计 | -25℃～50℃，分度值0.2℃；测量湿度0%～100% | 付 | 2 |  |
| 17 | 双量程光照度传感器 | 1.用于测量光照度； 2.性能：测量范围：0～6000lx～60000lx，分度：1lx；准确度：≤100lx或≤10%（读数的）取大值；3.最大采样率：5KHz； 4.结构：由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 6.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7.模块化，可热插拔设计，支持有线通讯.无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8.设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程； 9.可应用于Windows.Android.iOS.麒麟.统信.鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 1 |  |
| 18 | 微电流传感器 | 1.用于测量电路中的微小的电流数据； 2.性能：测量范围：-5μA~+5μA；分度：0.01μA；准确度：0.03μA；最大采样率：5KHz； 3.技术指标：容抗：202pF，阻抗：2KΩ； 4.结构：与传感器连接处，使用线长50cm的2芯屏蔽线，避免干扰，另外使用长度10cm的红黑鳄鱼夹线与屏蔽线连接，方便各种实验； 5.由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 6.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定.持续； 7.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 8.模块化，可热插拔设计，支持有线通讯.无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 9.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 10.可应用于Windows.Android.iOS.麒麟.统信.鸿蒙操作系统平台； | 只 | 1 |  |
| 19 | 心电图传感器 | 1.用于测量人体的心电图，生成EKG曲线，能清晰的显示出人体P波.QRS波.T波与U波，可通过RR间期计算出心率； 2.性能：测量范围：-5mV～+5mV；最大采样率：5KHz； 3.结构：三导联线80cm.心电电极测试夹1对； 4.由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定，持续； 6.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7.模块化，可热插拔设计，支持有线通讯.无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8.可应用于Windows.Android.iOS.麒麟.统信.鸿蒙操作系统平台。 9.使用方式：将导联线连接传感器与电极夹，连接的原则是使导联线与电极夹颜色一致，将黑.黄连线的电极夹夹于左手腕，将红线连接的电极夹夹于右手腕内侧（注：带电极触片的一侧与手腕内侧接触），被测者双手手心向上平放在桌面上，身体静止并等待一分钟，观察计算机屏幕，软件显示规律的心电图。 | 只 | 1 |  |
| 20 | 呼吸率传感器 | 1.用于测量人体的呼吸率； 2.测量范围：满足人体生理特征；最大采样率：5KHz； 3.当敏感元件受到气体压力时，硅膜片产生形变，并使4片应变片产生形变，应变片将形变转换为电阻值的变化，通过传感器电路处理后即可转换为压强（或呼吸率）的变化。 4.由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定.持续； 6.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7.模块化，可热插拔设计，支持有线通讯.无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8.可应用于Windows.Android.iOS.麒麟.统信.鸿蒙操作系统平台。 9.可完成实验：人体运动前后呼吸率大小比较.测量呼吸率等实验。 | 只 | 1 |  |
| 21 | 流速温度仪 | 1.由传感器系统.伸缩杆及数据显示控制器三大模块组成。 2.流速测量范围：0~4m/s，分度：0.01m/s。 3.温度测量范围：0~50℃，分度：0.1℃。 4.可用于水体流速和温度的测量。 5.手持式数字显示控制器，显示水流速和水温的数据，具备一键开关机.实时流速和平均流速一键切换，一键清除及大容量数据存储.导出功能，可通过软件查看存储数据的变化曲线。 | 只 | 1 |  |
| 22 | 数据采集器 | 1.数据采集器作为连接传感器与计算机的桥梁，采用USB协议与电脑通讯；通过USB接口供电，无需外接电源； 2.内置电源指示灯和工作状态指示灯； 3.内置双处理器主板，采用主频72Mhz高频32位处理器； 4.模块化结构，可接驳有线接口和无线接口，数据采集器与接口通过SATA接口传输数据，采用插接式结构，可根据实验教学需要，方便有线.无线工作模式切换； 5.采用BT自锁接口与传感器连接，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6.四路全数字通道，数据采集器最大采样率80KByte，与传感器采用SPI数据总线进行传感器信息.数据的并行采集，数据采集器任意通道都可以读取传感器上传的数据。 | 台 | 1 |  |
| 23 | 转接模块 | 两端分别是BT接头与BT接口转换器，用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接 | 只 | 2 |  |
| 24 | 电冰箱 | ≥200L | 台 | 1 |  |
| 25 | 解剖器 | 不锈钢材料，7件，包括：2把解剖剪（直剪.弯剪各1）、2个镊子（直头.弯头各1）、2个解剖刀（圆头.尖头各1）.1个解剖针 | 套 | 2 |  |
| 26 | 解剖器 | 不锈钢材料，4件(大剪刀，解剖刀，解剖针，弯头镊) | 套 | 30 |  |
| 27 | 骨剪 | 130mm,不锈钢 | 把 | 2 |  |
| 28 | 接种环 | 接种棒为铜或不锈钢材质，接种丝为耐热合金，环内径2mm～3mm | 套 | 30 |  |
| 29 | 研磨过滤器 | 容量20mL | 个 | 2 |  |
| 30 | 垂直电泳槽 | 聚碳酸脂质材，可实现原位制胶功能，凝胶板规格：75mm*83mm，同时可以两块凝胶电泳 | 个 | 2 |  |
| 31 | 微量进样器 | 50uL | 个 | 2 |  |
| 32 | 凝胶色谱柱 | 16mm*500mm | 个 | 2 |  |
| 33 | 微量移液器 | 1uL～10uL | 个 | 2 |  |
| 34 | 微量移液器 | 20uL～200uL | 个 | 2 |  |
| 35 | 微量移液器 | 100uL～10001uL | 个 | 2 |  |
| 36 | 微量移液器 | 500uL～5000uL | 个 | 2 |  |
| 37 | 移液器架 | 可放置5支移液器 | 个 | 2 |  |
| 38 | 组织捣碎匀浆机 | 0r/min～1200r/min，无级调节器速，最大容量1L | 台 | 1 |  |
| 39 | 玻璃三角刮刀（涂布器） | 玻璃质材 | 个 | 30 |  |
| 40 | 根纵剖模型 | 应以单子叶植物玉米的根尖为参考材料，示根尖的解剖结构，根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠.分生区.伸长区.成熟区和原形成层等 | 件 | 1 |  |
| 41 | 导管,筛管结构模型 | 显微结构的立体放大模型，包括环纹导管.螺纹导管.网纹导管.孔纹导管及筛管，形态结构应正确.自然 | 套 | 1 |  |
| 42 | 单子叶植物茎模型 | 应明显显示表皮.机械组织.薄壁细胞.维管束.维管束鞘.环纹导管.螺纹导管.孔纹导管.筛管和伴胞.气道，各结构应位置准确，修饰自然.正确 | 件 | 1 |  |
| 43 | 双子叶草本植物茎模型 | 应以向日葵茎为参考材料，示双子叶草本植物茎纵.横切面的结构，应示角质层.表皮.厚角组织.薄壁组织.维管束.髓.髓射线.环纹导管.螺纹导管.孔纹导管.筛管和伴胞.形成层各部位 | 件 | 1 |  |
| 44 | 叶构造模型 | 以蚕豆叶为参考材料，示双子叶植物叶的构造，示上表皮.下表皮.栅栏组织.海绵组织.主脉.侧脉.木质部.韧皮部.形成层.气孔等部位 | 件 | 1 |  |
| 45 | 蛙胚胎发育模型 | PVC材质 | 件 | 1 |  |
| 46 | 始祖鸟化石及复原模型 | 产品由始祖鸟化石模型及复原模型组成，分别置于底座上，模型应采用硬塑料或复合材料制作。始祖鸟化石模型外形尺寸不小于390mm*490mm。示头骨.脊柱.肋骨.附肢骨和羽毛印迹，各部形态正确清晰，并显示化石裂缝。骨化石与石块的颜色应有区别。始祖鸟复原模型的体长不小于450mm。 | 套 | 1 |  |
| 47 | 细胞亚显微结构模型 | 本模型使用于中学及大专院校讲授动物细胞结构时作为直观教具。PVC材质。 | 件 | 1 |  |
| 48 | DNA结构模型 | 1.模型为放大一亿倍（中学用）.二亿倍（大学用）的B型DNA分子结构教学示意模型。1.DNA分子是两条核甘酸链以右手螺旋围绕同一根轴旋成的。住链是交替排列的磷酸根（P）和脱氧核糖（D）。两条多核甘酸链是反向平行的。两条链上的碱基通过氧键形成碱基对，碱基配对的互补关系是A-T,G-C,A-T之间为三对氢键。模型上红色套管表示氢键。 2.双螺旋的表面有两处较明显的两凹下去的槽，一个大且深，一个小且浅。分别称为大沟和小沟。 | 件 | 1 |  |
| 49 | 细胞膜结构模型 | 1.该模型以目前不较多的人所接受的“磷脂液态馕嵌模型”之原理为依据制作。长260mm.宽180mm.高110mm。 2.脂质分子由呈球状的头和呈丝状的尾组成。头部为亲水端，朝向膜内.外两侧.尾为输水端，朝向内膜中央，从而形成三片层结构。 3.蛋白质呈不规则的球状，按其功能不同，不封馕嵌于类脂双分子层表面，部分横穿类脂双分子层，其中一个蛋白质分子可活动。 | 件 | 1 |  |
| 50 | 脊椎动物前肢骨骼比较模型 | 五种 | 套 | 1 |  |
| 51 | 动植物细胞有丝分裂及减数分裂模型 | PVC材质。 | 套 | 1 |  |
| 52 | DNA复制与蛋白质合成磁性演示块 | 产品由演示板及软磁片组成。演示板边缘铝合金包边，正面为铁质，背面为木板，尺寸约为570mm*410mm。软磁片为磁性橡胶制成，由脱氧核苷酸.转运RNA四种.氨基酸四种.信使RNA链一条.核糖体一个组成。 | 套 | 1 |  |
| 53 | 遗传规律磁性演示块 | 产品由演示板及基因磁片组成。演示板边缘铝合金包边，正面为铁质，背面为木板，尺寸约为570mm*410mm。基因磁片为磁性橡胶制成，尺寸为75mm*55mm，能牢固的吸附在演示板上，共43片。 | 套 | 1 |  |
| 54 | 荠菜胚发育模型 | 示球形.心形.鱼雷.老胚 | 套 | 1 |  |
| 55 | 头.颈.躯干模型 | PVC材质 | 件 | 1 |  |
| 56 | 人体骨骼模型 | 850mm，各部分骨的形态特征，应正确清晰，富有真实感，骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所 有孔，管.沟.裂显示应正确自然 | 件 | 1 |  |
| 57 | 眼球解剖模型 | 6倍自然大，应采用硬质热塑性塑料制作，角膜.虹膜应完整显示，两者和眼球内的晶状体.玻璃体分别可拆下，各部的肌肉.膜壁.血管和神经等的形态结构.位置.比例.颜色均应正确自然 | 件 | 1 |  |
| 58 | 心脏解剖模型 | 三倍自然大，示上腔静脉.下腔静脉.主动脉.肺动脉.动脉韧带.左冠状动脉.右冠状动脉.冠状窦，左心房.右心房.左心室.右心室.二尖瓣.三尖瓣.主动脉瓣.肺动脉瓣.卵圆窝.冠状窦口 | 件 | 1 |  |
| 59 | 肺泡模型 | 应正确显示细支气管.呼吸性细支气管.肺泡管.肺泡囊.肺泡.肺泡隔.肺动脉.肺静脉.肺泡毛细血管网.支气管动脉.支气管静脉.平滑肌.弹性纤维等结构特征 | 件 | 1 |  |
| 60 | 脑解剖模型 | 自然大，大脑做正中矢状切面，左侧脑半球经 外侧沟向枕部再做水平切面，并保留完整的脑干形态，应示大脑.小脑.延髓.脑桥.上下丘.胼胝体.透明隔.嗅球.视神经.动眼神经等部位 | 件 | 1 |  |
| 61 | 耳解剖模型 | 6倍自然大，应完整显示外耳道.鼓膜.听小骨.鼓室.咽鼓管.鼓膜张肌.乳突窦.前庭.骨半规管.耳蜗.前庭窗.蜗窗.前庭蜗神经等结构 | 件 | 1 |  |
| 62 | 皮肤结构模型 | PVC材质 | 件 | 1 |  |
| 63 | 肾单位.肾小体模型 | 肾单位模型≥400mm*240mm，示肾小体.肾小管和集合管等；肾小体模型直径≥100mm，半剖，示肾小球.肾小囊.入球小动脉和出球 小动脉等 | 套 | 1 |  |
| 64 | 植物根尖纵切 | 多重染色 | 片 | 3 |  |
| 65 | 顶芽纵切 | 多重染色 | 片 | 3 |  |
| 66 | 南瓜茎纵切 | 多重染色 | 片 | 30 |  |
| 67 | 单子叶植物茎横切 | 多重染色 | 片 | 3 |  |
| 68 | 双子叶植物茎横切 | 多重染色 | 片 | 30 |  |
| 69 | 木本双子叶植物茎横切 | 多重染色 | 片 | 3 |  |
| 70 | 植物细胞有丝分裂（洋葱根尖纵切） | 多重染色 | 片 | 60 |  |
| 71 | 胞间连丝切片 | 多重染色 | 片 | 5 |  |
| 72 | 水绵接合生殖装片 | 多重染色 | 片 | 5 |  |
| 73 | 动物细胞有丝分裂（马蛔虫受精卵切片） | 多重染色 | 片 | 60 |  |
| 74 | 蛙卵单细胞期切片 | 多重染色 | 片 | 5 |  |
| 75 | 蛙卵二细胞期切片 | 多重染色 | 片 | 5 |  |
| 76 | 蛙卵裂期切片 | 多重染色 | 片 | 5 |  |
| 77 | 蛙囊胚期切片 | 多重染色 | 片 | 5 |  |
| 78 | 蛙原肠胚期切片 | 多重染色 | 片 | 5 |  |
| 79 | 唾腺染色体装片 | 多重染色 | 片 | 5 |  |
| 80 | 蝗虫精巢减数分裂装片 | 多重染色 | 片 | 60 |  |
| 81 | 正常人染色体装片 | 多重染色 | 片 | 5 |  |
| 82 | 量筒 | 10mL。透明钠钙玻璃制，分度线.数字和标志应完整.清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 60 |  |
| 83 | 量筒 | 100mL。透明钠钙玻璃制，分度线.数字和标志应完整.清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 10 |  |
| 84 | 量筒 | 500mL，透明钠钙玻璃制，分度线.数字和标志应完整.清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 2 |  |
| 85 | 容量瓶 | 250mL。透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀 | 个 | 2 |  |
| 86 | 移液管 | 1mL，2mL，5mL，10mL，25mL，玻璃制 | 套 | 2 |  |
| 87 | 细口瓶 | 60mL。透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 100 |  |
| 88 | 滴瓶 | 30mL。透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 200 |  |
| 89 | 滴瓶 | 60mL。透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 300 |  |
| 90 | 广口瓶 | 30mL。透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 200 |  |
| 91 | 广口瓶 | 60mL。透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 100 |  |
| 92 | 烧杯 | 1000mL。透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 个 | 10 |  |
| 93 | 试管 | Φ12mm*70mm。透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 200 |  |
| 94 | 试管 | Φ15mm*150mm。透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 500 |  |
| 95 | 试管 | Φ20mm*200mm。透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 60 |  |
| 96 | 烧杯 | 50mL。透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 个 | 200 |  |
| 97 | 烧杯 | 100mL。透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 个 | 100 |  |
| 98 | 烧杯 | 250mL。透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 个 | 60 |  |
| 99 | 烧杯 | 500mL。透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 个 | 60 |  |
| 100 | 锥形瓶 | 250mL。透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃.不转动 | 个 | 60 |  |
| 101 | 酒精灯 | 玻璃制，容量150mL，单头 | 个 | 30 |  |
| 102 | 干燥器 | 150mm。磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于5个圆孔 | 个 | 3 |  |
| 103 | 冷凝器 | 300mm±10mm。直形，管径均匀，应有防滑脱沟槽 | 支 | 2 |  |
| 104 | 漏斗 | 60mm。直径准确，锥度适中 | 个 | 60 |  |
| 105 | 滴管 | 滴管全长120～150mm.管直径7-8mm,管口直径2-3mm,壁厚1±0.2mm。滴管上端喇叭口园正，与乳胶头配合良好。滴水处为弯形圆头 | 支 | 60 |  |
| 106 | 玻璃棒 | 玻璃制，玻璃棒直径φ3～4mm；玻璃棒长度：300±30mm | 千克 | 1 |  |
| 107 | 软胶塞 | 各种规格 | 千克 | 1 |  |
| 108 | 培养皿 | φ60mm | 个 | 60 |  |
| 109 | 研钵 | 60mm。瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 个 | 40 |  |
| 110 | 载玻片 | 无色透明，平整 | 盒 | 10 |  |
| 111 | 盖玻片 | 无色透明，平整 | 包 | 50 |  |
| 112 | 标记笔 | 书写及作标记用 | 支 | 10 |  |
| 113 | 组织培养基试剂盒 | 产品由琼脂.酵母粉.生长素.复合维生素.食盐.庶糖.葡萄糖.氢氧化钠及培养皿组成。 | 套 | 2 |  |
| 114 | 吹风机 | 1.使用电源：220V50Hz。2.塑料外壳，分二档调节风速。 | 个 | 5 |  |
| 115 | 测电笔 | 氖泡式 | 支 | 1 |  |
| 116 | 一字螺丝刀 | Ф6mm，长150mm，工作端带磁性 | 支 | 1 |  |
| 117 | 十字螺丝刀 | Ф6mm，长150mm，工作端带磁性 | 支 | 1 |  |
| 118 | 钢手锯 | A型（单面）300mm，18齿/25mm；安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度不大于2mm；钢锯在达到99N拉力后经过1min，不应有永久变形，拉钉不得松动脱落；钢板制锯架在达到900N张力时，侧弯不得超过1.8mm | 把 | 1 |  |
| 119 | 剥线钳 | Φ0.5mm～2.5mm；刃口闭合状态间隙应不大于0.3mm，刃口错位应不大于0.2mm；钳口硬度不低于HRA65或HRC30 | 把 | 1 |  |
| 120 | 钢丝钳 | 160mm，抗弯强度1120N，扭力矩15N·m, 15°；剪切性能Φ16mm钢丝，580N；夹持面硬度不低于44HRC；PVC环保手柄，在不大于18N的力作用下撑开角度不小于22° | 把 | 1 |  |
| 121 | 手锤 | 0.5kg，中号，木制手柄。 | 把 | 1 |  |
| 122 | 活扳手 | 200mm，活动扳口.扳体头部.蜗杆硬度不低于40HRC；最小扭矩试验：六角试棒边长22mm，扭矩180N·m；活动扳口应在扳体导轨的全行程上灵活移动，活动扳口和扳体之间的离缝不大于0.28mm；表面电镀处理 | 把 | 1 |  |
| 123 | 砂轮片 | 断玻璃管用 | 片 | 1 |  |
| 124 | 工作服 | 材质：涤卡。身长120cm，颜色为白色。工作服具有防静电，及防酸.碱及其他化学腐蚀的能力。产品需利于人体活动，牢固性和舒适感，产品外观无破损.斑点.污物等缺陷。产品应做工精细，穿着方便舒适。产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求 | 件 | 2 |  |
| 125 | 护目镜 | 耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗，带侧光板型或封闭型 | 付 | 2 |  |
| 126 | 乳胶手套 | 机械危害防护手套，符合GB24541－2009 | 付 | 2 |  |
| 127 | 简易急救箱 | 箱内至少包括：医用酒精.过氧化氢消毒液.风油精.创可贴.压敏胶带.碘伏.胶布.医用纱布.药棉.手术剪.镊子.止血带（长度≥30cm）.人工面罩.棉签等。箱体采用中号铝合金材质 | 件 | 1 |  |
| 6.物理力学实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 1.3000*700*900mm±10mm； 2.全钢结构； 3.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。 4.柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，表面经耐酸碱粉末烤漆处理； 5.拉手：铝合金条形暗拉手； 6.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 7.门板及抽面：采用双层钢板，保证两层双面都喷涂处理； 8.连接件：采用ABS专用连接组装件； 9.合页：采用优质不锈钢模具一体成型； 10.滑轨：三节重型滚珠滑轨； 11.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 实验室专用水槽及下水装置 | 1.规格：550*450*290mm±10mm； 2.材质：度高密度PP一体成型的水槽，水封式水塞，有效防止下水管废气溢出，排水口有过滤装置。 | 只 | 1 |  |
| 3 | 实验室专用龙头 | 1.高度720mm±10mm； 2.臂弯：采用≥ø18*1mm的304不锈钢制造； 3.主体：采用≥ø21*1.8mm的黄铜制造； 4.进水管：采用≥ø20*1.75mm管径的黄铜制造； 5.出水管：采用≥ø13*1mm管径的304不锈钢制造； 6.涂层:涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理； 7.陶瓷阀芯:90°旋转，静态最大耐压10bar； 8.开关旋钮:高密度PP。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 教师电源控制系统 | 1.尺寸：400*400*90mm±10mm，采用耐磨.耐腐蚀的PVC薄膜面板，优质元器件，轻触按钮开关； 2.输入电压：220v±10%； 3.内装有教师演示电源及主控电源装置，教师能对实验室进行总体及分组控制：220V电源输出，电源总开关.漏电保护开关.工作指示灯.220V交流输出多用豪华插座，数码实时显示电压电流值；电压表精度1%，电流表精度1.5%±5字； 4.带老师、学生220V过载漏电保护。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 学生实验台 | 1.尺寸：1200*600*780mm±10mm； 2.台面：采用≥12.7mm实芯理化板，耐酸碱，表面哑光； 3.前横梁：采用≥60*38mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材拉伸成型； 4.支撑横梁：采用≥12mm*100mm铝合金，带有两条加强抗变形的凹槽； 5.后挡板：采用≥130*30mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材拉伸成型。造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面≥45mm，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。带一凹槽，面板与后挡板镶嵌弹性橡胶条，防止试剂流入腐蚀铝型材； 6.立柱：采用≥100*50mm铝合金，内有6根至少1.0mm厚的加强筋。立柱壁厚≥1.5mm，横截面前R6圆角，后端45*8斜切再R6圆角，中心拥有两个m8螺丝固定孔，攻丝处理后用于连接顶底支撑脚顶端高出台面≥45mm，； 7.支撑脚：采用≥3.3mm厚的铝材压铸一次性成型，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合； 8.多功能可调地脚：桌脚高度具有可调节功能，采用高强度的尼龙材料，塑料注塑成型，内置脚轮固定孔； 9.书包斗：规格440*310*150mm±10mm,厚度≥6mm，采用ABS改性材料，塑料注塑成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗内有8根宽度至少为30mm的沙面处理的加强体块。书包斗底部与支撑横梁固定，不悬空。 | 套 | 28 |  |
| 6 | 多功能柱 | 1.尺寸：400*240*720mm±10mm； 2.采用ABS注塑成型，分为桶体和底座两部份，采用ABS材料，表面沙面和光面相结合处理，以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。 | 套 | 28 |  |
| 7 | 抽斗电源 | 1.尺寸：120*120*400mm±10mm； 2.由三组工程PC塑料模具一次成型； 3.面板采用耐磨.耐腐蚀的PVC薄膜面板。微电脑，数码实时显示电压电流值；电压表精度1%，电流表精度1.5%±5字；有电源开关，零火线可同时关断设置2路多功能220V五孔交流插座。 | 个 | 28 |  |
| 8 | 实验凳 | 1.尺寸：φ320*450mm±10mm，全新注塑凳面，凳面高亮度，光泽度好，美观大方； 2.凳腿：≥40*20*1.2（壁厚）mm钢管一体折弯成型，钢制四脚，下带ABS防水脚垫脚垫；外喷环氧树脂涂层，耐腐蚀耐酸碱。； 3.面板采用PP新料一体注塑成型，凳面加厚，仿生树木纹路。 | 张 | 56 |  |
| 7.物理电学实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 1.3000*700*900mm±10mm 2.全钢结构； 3.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。 4.柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，表面经耐酸碱粉末烤漆处理； 5.拉手：铝合金条形暗拉手； 6.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 7.门板及抽面：采用双层钢板，保证两层双面都喷涂处理； 8.连接件：采用ABS专用连接组装件； 9.合页：采用优质不锈钢模具一体成型； 10.滑轨：三节重型滚珠滑轨； 11.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 实验室专用水槽及下水装置 | 1.规格：550*450*290mm±10mm； 2.材质：度高密度PP一体成型的水槽，水封式水塞，有效防止下水管废气溢出，排水口有过滤装置。 | 只 | 1 |  |
| 3 | 实验室专用龙头 | 1.高度720mm±10mm； 2.臂弯：采用≥ø18*1mm的304不锈钢制造； 3.主体：采用≥ø21*1.8mm的黄铜制造； 4.进水管：采用≥ø20*1.75mm管径的黄铜制造； 5.出水管：采用≥ø13*1mm管径的304不锈钢制造； 6.涂层:涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理； 7.陶瓷阀芯:90°旋转，静态最大耐压10bar； 8.开关旋钮:高密度PP。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 教师电源控制系统 | 1.尺寸：400*400*90mm±10mm，采用耐磨.耐腐蚀的PVC薄膜面板，优质元器件，轻触按钮开关； 2.输入电压：220v±10%； 3.内装有教师演示电源及主控电源装置，教师能对实验室进行总体及分组控制：220V电源输出，电源总开关.漏电保护开关.工作指示灯.220V交流输出多用豪华插座，数码实时显示电压电流值；电压表精度1%，电流表精度1.5%±5字； 4.带老师、学生220V过载漏电保护。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 智慧用电控制器 | 1.控制器串联接入实验室电路始端，作为线路及设备的过压、欠压、过流、短路、漏电保护、过载、过温、浪涌和火、零线分别或同时浸水能保证无触电现象发生。 2.控制器必须符合以下参数： 额定电压：AC220V.50HZ；消耗功率：≤3W；额定输出功率：电流10A—80A可调。漏电动作时间：≤0.01S；过/欠压电压保护范围：220V±25%；过流保护设定范围：10A—80A可调；短路保护动作时间：≤0.01S；故障信息保存数：9999；RS485波特率：9600；漏电设定范围：10—30mA；火零线保护时间：≤0.01秒。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 学生实验台 | 1.尺寸：1200*600*780mm±10mm； 2.台面：采用≥12.7mm实芯理化板，耐酸碱，表面哑光； 3.前横梁：采用≥60*38mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材拉伸成型； 4.支撑横梁：采用≥12mm*100mm铝合金，带有两条加强抗变形的凹槽； 5.后挡板：采用≥130*30mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材拉伸成型。造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面≥45mm，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。带一凹槽，面板与后挡板镶嵌弹性橡胶条，防止试剂流入腐蚀铝型材； 6.立柱：采用≥100*50mm铝合金，内有6根至少1.0mm厚的加强筋。立柱壁厚≥1.5mm，横截面前R6圆角，后端45*8斜切再R6圆角，中心拥有两个m8螺丝固定孔，攻丝处理后用于连接顶底支撑脚顶端高出台面≥45mm，； 7.支撑脚：采用≥3.3mm厚的铝材压铸一次性成型，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合； 8.多功能可调地脚：桌脚高度具有可调节功能，采用高强度的尼龙材料，塑料注塑成型，内置脚轮固定孔； 9.书包斗：规格440*310*150mm±10mm,厚度≥6mm，采用ABS改性材料，塑料注塑成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗内有8根宽度至少为30mm的沙面处理的加强体块。书包斗底部与支撑横梁固定，不悬空。 | 套 | 28 |  |
| 7 | 多功能柱 | 1.尺寸：400*240*720mm±10mm； 2.采用ABS注塑成型，分为桶体和底座两部份，采用ABS材料，表面沙面和光面相结合处理，以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。 | 套 | 28 |  |
| 8 | 抽斗电源 | 1.尺寸：120*120*400mm±10mm； 2.由三组工程PC塑料模具一次成型； 3.面板采用耐磨.耐腐蚀的PVC薄膜面板。微电脑，数码实时显示电压电流值；电压表精度1%，电流表精度1.5%±5字；有电源开关，零火线可同时关断设置2路多功能220V五孔交流插座。 | 个 | 28 |  |
| 9 | 低压直流电源 | 1.尺寸：160*80*50mm±510mm； 2.面板采用耐磨.耐腐蚀的PVC薄膜面板，轻触按钮开关，微电脑控制，数码显示电压电流值； 3.输入电压：220v±10%； 4.交流输出：2-24V，2V一档共12档，额定电流2-12V，3A，14-24V，2A,数字电压电流表实时显示，精度1%，具有智能过载保护功能，当电流高于1.05倍额定电流时，自动断开，按开关键复位。 5.直流输出：1.5-24V（极限0-24V），0.1V一档，额定电流1.5-12V，2A，12.1-24V，1.5A，数字电压电流表实时显示，精度0.5%。具有智能过载保护功能，当电流高于1.05倍额定电流时，自动断开，按开关键复位。 | 个 | 28 |  |
| 10 | 实验凳 | 1.尺寸：φ320*450mm±10mm，全新注塑凳面，凳面高亮度，光泽度好，美观大方， 2.凳腿：≥40*20*1.2（壁厚）mm钢管一体折弯成型，钢制四脚，下带ABS防水脚垫脚垫；外喷环氧树脂涂层，耐腐蚀耐酸碱。 3.面板采用PP新料一体注塑成型，凳面加厚，仿生树木纹路。 | 张 | 56 |  |
| 8.物理准备室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 准备台 | 1.3000*1200*800mm 2.全钢结构： 3.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。 4.柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，表面经耐酸碱粉末烤漆处理；； 5.拉手：铝合金条形暗拉手； 6.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 7.门板及抽面：采用双层钢板，保证两层双面都喷涂处理； 8.连接件：采用ABS专用连接组装件； 9.合页：采用优质不锈钢模具一体成型； 10.滑轨：三节重型滚珠滑轨； 11.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 实验室专用水槽及下水装置 | 1.规格：550*450*290mm±10mm； 2.材质：度高密度PP一体成型的水槽，水封式水塞，有效防止下水管废气溢出，排水口有过滤装置。 | 只 | 2 |  |
| 3 | 实验室专用龙头 | 1.高度720mm±10mm； 2.臂弯：采用≥ø18*1mm的304不锈钢制造； 3.主体：采用≥ø21*1.8mm的黄铜制造； 4.进水管：采用≥ø20*1.75mm管径的黄铜制造； 5.出水管：采用≥ø13*1mm管径的304不锈钢制造； 6.涂层:涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理； 7.陶瓷阀芯:90°旋转，静态最大耐压10bar； 8.开关旋钮:高密度PP。 | 套 | 2 |  |
| 4 | 岛式插座 | 1.钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度≥1.0mm厚优质钢材，表面经磷化处理.环氧树脂静电粉末涂装处理； 2.220V交流输出为新国标五孔插座。 | 套 | 2 |  |
| 5 | 仪器柜 | 1.尺寸：长1000*500*2000mm±10mm； 2.中间一块隔板将柜子分上柜和下柜两部分，上下柜为一个整体，柜子底部需带调平脚垫； 3.侧板.层板.柜门框部件等采用环保型全新PP改性塑料注塑成型； 4.各部件榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板.中板和底板的底部镶嵌≥15*30mm钢管加强，承重力强，产品不变形.不扭曲，可重复拆装使用；上下柜的内部尺寸不小于910*480*910mm，并设有五档的高度的搁板调节位置； 5.活动搁板：搁板采用工程塑料经模具挤出成型，外形宽度不小于420mm，厚度不小于22mm，中空双层结构，内部均匀分布多条加强筋并内置两条≥30*15mm镀锌钢管；搁板隔板两端配置密封堵头使钢管不外露，避免腐蚀生锈； 6.柜门：主要有门框.玻璃.拉手.门轴和锁具组成；上下柜门门框采用增强型PP材质一体注塑成型，上柜门外嵌≥4mm钢化高温烤漆玻璃；连杆式柜门锁固定在钢化玻璃上，锁杆采用高强度塑料或其他耐腐蚀材料制作。门轴采用伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装； 7.柜子内部储物空间无裸露金属材料，确保柜子的耐腐蚀性。 | 个 | 10 |  |
| 9.物理仪器室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器柜 | 1.尺寸：长1000*500*2000mm±10mm； 2.中间一块隔板将柜子分上柜和下柜两部分，上下柜为一个整体，柜子底部需带调平脚垫； 3.侧板.层板.柜门框部件等采用环保型全新PP改性塑料注塑成型； 4.各部件榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板.中板和底板的底部镶嵌≥15*30mm钢管加强，承重力强，产品不变形.不扭曲，可重复拆装使用；上下柜的内部尺寸不小于910*480*910mm，并设有五档的高度的搁板调节位置； 5.活动搁板：搁板采用工程塑料经模具挤出成型，外形宽度不小于420mm，厚度不小于22mm，中空双层结构，内部均匀分布多条加强筋并内置两条≥30*15mm镀锌钢管；搁板隔板两端配置密封堵头使钢管不外露，避免腐蚀生锈； 6.柜门：主要有门框.玻璃.拉手.门轴和锁具组成；上下柜门门框采用增强型PP材质一体注塑成型，上柜门外嵌≥4mm钢化高温烤漆玻璃；连杆式柜门锁固定在钢化玻璃上，锁杆采用高强度塑料或其他耐腐蚀材料制作。门轴采用伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装； 7.柜子内部储物空间无裸露金属材料，确保柜子的耐腐蚀性。 | 个 | 35 |  |
| 2 | 加大仪器柜 | 1.尺寸：1350*450*1800mm±10mm； 2.主框架：采用ABS工程塑料注塑成型的侧横梁.铝合金型材前横梁.铝合金型材后横梁与铝合金型材立柱组成的箱体式复合框架结构，分上下两层； 3.前横梁：≥60*56mm长方体铝合金型材； 4.后横梁：≥60*40mm长方体铝合金型材； 5.左右支撑架：≥450*120*80mm壁厚≥2.5mmABS工程材料； 6.前立柱：≥30*20mm铝合金型材； 7.后立柱：≥30*30mm后端R25圆角的铝合金型材。所有型材表面均经纯环氧树脂塑粉高温固化处理达到耐腐耐磨； 8.柜体（侧板.顶板.背板）和柜门：柜体侧板.顶板.背板采用≥16mm中密度三聚氰胺双饰面板，以优质≥2mmPVC封边条配合热熔封边作防水处理； 9.上下柜门框架均采用≥30*18mm的铝合金型材横料、≥26*18mm的铝合金型材立柱，上下柜门采用门轴进行连接，无需安装铰链，避免铰链长期使用后容易松动.生锈等问题； 10.上柜门内嵌≥4mm厚钢化玻璃，下柜门内嵌≥9mm中密度三聚氰胺饰面板，配以pp材料注塑一次成型的四分之一环形拉手； 11.上下柜门的四个环形拉手组成一圆环造型，在中间前横梁上加装专用同芯锁具，可以一锁锁四门； 12.层板：上部两块，下部两块，层板前后带铝合金加固条，采用≥16mm中密度三聚氰胺双饰面板，铝型材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理。活动式层板可自由拆卸或调整高度； 13.可调脚：采用PS塑料注塑制作，具有高度可调.耐磨.防潮.防腐蚀等特点。 | 个 | 4 |  |
| 10.高中物理教学仪器配备目录 |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器车 | 600mm*400mm*800mm，车轮Φ75mm，厚25mm；一轮带刹车，车轮固定，车架扭动量（上部）≤20mm；钢材制作，载重≥60kg | 辆 | 2 |  |
| 2 | 水准器 | 气泡水准器 | 个 | 1 |  |
| 3 | 充磁器 | 有充磁时间自动控制功能，外壳为非铁磁性材料，线圈轴向长度不小于80mm，能充两极间距大于28mm.磁极截面积小于42mm*24mm的U形磁铁以及截面积小于42mm*24mm的条形磁铁，电源与线圈骨架以及外壳金属件之间抗电强度3000V | 台 | 1 |  |
| 4 | 注射器 | 100mL，分度值10mL，刻度清晰。加帽或塞，密闭性好，防止液体泄漏，非医用清晰度高 | 个 | 1 |  |
| 5 | 方座支架 | 方形座，含铁夹.复夹.铁圈，重心稳定不晃动，夹持器内侧应有垫衬 | 套 | 30 |  |
| 6 | 多功能实验支架 | 组合座架1个，最小组合支承面积应不小于560mm*10mm；滑块式垂直夹5个.烧瓶夹1个.万向夹1个.大铁环1个.方托盘1个.绝缘环2个.吊钩4个。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 教学电源 | 1.外观结构： a.电源采用全金属结构，铝合金型材框架，面板为不锈钢镜面面板，严禁用塑料材质做机箱或面板以免因电源发热变形发生危险。 b.市电输入采用标准三芯“品”型电源插口并自带保险装置，低压输出端口采用通用仪器接口。 2.电源调节： a.电源输出调节采用轻触式按键，上升、下降的自动加、减法调节方式。 b.应具有上、下调节锁定功能，当输出电压达到最高值12V时，自动锁定。 3.电源输出： a.直流稳压输出：0V-12V全电压覆盖，数码显示，有微调功能，调节值1V，额定电流2A。过载自动保护。 b.直流微调具有自动识别功能，当直流步进达到最高值时，将自动锁定微调调节功能。 c.交流输出电压：1V、2V、3V、4V、5V、6V、7V、8V、9V、10V、11V、12V，额定电流5A。过载自动保护。 4.直流特性： a.电压偏调：±（2%U标+0.1V）。 b.电压稳定性：输入电压在198V-242V间变化，在满载时输出电压变化量不大于2%U标+0.1V。 c.负载稳定性：输入电压220V，负载电流在0至满载范围内变化，输出电压变化量不大于2%U标+0.1V。 d.纹波电压：满载时纹波电压不大于0.1%U标（有效值）。 5.交流特性： a.空载输出电压不大于1.05xU标+0.3V。 b.满载输出电压不小于0.95xU标-0.3V。 6.过载保护：电源在额定电流值内，应能正常、连续工作。负载大于额定电流1.1－1.5倍时，应过载保护。 7.工作条件： a.相对湿度：≤90%(40℃)。 c.工作电压：198V~242V 50Hz～60Hz。 d.工作时间：连续工作时间不小于8h。 ▲8.教学电源技术参数至少符合以下检测内容：交流空载电压、交流满载电压、交流过载保护、直流电压偏调、直流电压稳定性、直流负载稳定性、纹波电压、直流稳压过载保护、电压试验、绝缘电阻等测试项目，且单项结论均为合格。提供国家认可的检测机构出具的检测报告（具有CMA标识） | 台 | 4 |  |
| 8 | 蓄电池 | - 额定电压：6V。 - 额定容量：4Ah。 3.密封式，免维护。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 电池盒 | R20（1＃）电池用，有接线柱，负极可用弹簧或弹性磷铜片，有串联接插口，电池装反时不能接通 | 组 | 30 |  |
| 10 | 感应圈 | 电子开关式 | 台 | 2 |  |
| 11 | 直流高压电源 | 输出电压：250V.300V.600V.1000V.1200V.1500V纹波电压：≤0.5V输出电流：≥0.1A(250V.300V时)，≥0.05A(600V.1000V.1200V.1500V时)；有过载保护 | 台 | 1 |  |
| 12 | 电子起电机 | 放电距离应为5mm～35mm，输出高压电流应≤500μA，有短路保护和开路保护，连续工作时间不少于30min；输出电压对地正负对称；安全要求：变压器的一次绕阻和二次绕阻抗电强度应达到交流3000V，电源与高压部分的电气间隙和爬电距离符合高压电气要求，宜采用外接的电源变换器（II类电器) | 台 | 1 |  |
| 13 | 教学用铅酸蓄电池充电器 | 单充阀控式铅蓄电池或单充可调内阻电池或组合式 | 台 | 1 |  |
| 14 | 木直尺 | 1000mm,1mm | 只 | 30 |  |
| 15 | 塑料直尺 | 500mm | 只 | 60 |  |
| 16 | 游标卡尺 | 125mm，0.02mm尺框.微动装置沿尺身移动平稳.无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确.可靠的固定在尺身上；带深度尺 | 把 | 30 |  |
| 17 | 外径千分尺(螺旋测微器) | 量程0mm～25mm，分度值0.01mm；螺杆和螺母全量程范围内充分啮合，配合良好，无明显卡滞和轴向窜动，螺杆与轴套配合良好无明显径向摆动，锁紧装置能有效锁紧测微装置 | 只 | 30 |  |
| 18 | 数显游标卡尺 | 150mm，0.01mm | 把 | 1 |  |
| 19 | 托盘天平 | 500g，0.5g，单杠杆等臂式双盘天平，配 6级（M2级）砝码：200g. 50g.10g各1个，100g. 20g各2个，钢制镊子 | 台 | 30 |  |
| 20 | 指针式体重计 | 量程0kg〜150kg，分度值1kg | 台 | 1 |  |
| 21 | 金属钩码 | 50g*4，200g*2 | 套 | 30 |  |
| 22 | 金属槽码 | 2g*3,5g*2,10g*2,20g*2,50g*2,100g*2,200g*2,5g*1金属槽码盘和10g*1槽码 | 套 | 30 |  |
| 23 | 机械停表 | 分度值0.1s，一等 | 块 | 5 |  |
| 24 | 电子秒表 | 专用型，全时段分辨力 0.01s；有防震、防水功能，电池更换周期不小于1.5年 | 块 | 30 |  |
| 25 | 电火花计时器 | 单频率：0.02s，火花距离不小于10mm，平均电流不大于0.5mA | 个 | 40 |  |
| 26 | 电磁打点计时器 | 本产品成套仪器应包括打点器.重锤.纸带.复写纸和弓形夹组成。1.工作电压：50Hz8V交流电；2.连续工作时间不超过10分钟；3.打点周期稳定，周期相对误差不大于1%；4.重锤质量为300g；5.当纸带移动速度约3m/s时，点子长度不大于1.2mm，不小于0.3mm。6.纸带宽度为17.5mm。 | 个 | 40 |  |
| 27 | 数字计时器 | 四位及以上，数据存贮，显示：10个挡光间隔时间.10周振动.n次振动时间总和.加速度计时3个时间.自由落体时间不少于2个.二路光电门分别计2个挡光时间(对碰.追碰)，有光电门接口和电磁铁接口，统一通用接口。显示对应间隔时间的平均速度.加速度.碰撞计时4个平均速度；电磁铁可调释放延时补偿 | 台 | 1 |  |
| 28 | 频闪光源 | 25Hz，50Hz，100Hz | 台 | 1 |  |
| 29 | 条形盒测力计 | 量程0N〜5N，分度值0.1N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 个 | 1 |  |
| 30 | 条形盒测力计 | 量程0N〜10N，分度值0.2N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 个 | 80 |  |
| 31 | 圆筒测力计 | 5N | 个 | 1 |  |
| 32 | 平板测力计 | 5N | 个 | 1 |  |
| 33 | 圆盘测力计 | 5N | 个 | 1 |  |
| 34 | 演示测力计 | 5N | 个 | 5 |  |
| 35 | 拉压测力计 | 5N | 个 | 1 |  |
| 36 | 数字演示电表 | 4-1/2位，双面显示，同一物理量能自动转换量程。直流电流：200μA.2mA.20mA.200mA.2A.20A，不确定度0.2％；直流电压：2V.20V.200V，不确定度0.1％；电阻：200Ω.2kΩ.20kΩ.200kΩ.2MΩ.20MΩ，不确定度0.2％；交流电压：2V.20V.200V.700V，不确定度0.5％；交流电流：2mA.20mA.200mA.2A，确定度1.0％。2A.20A自动过载保护，故障排除自动恢复。交流供电，采用II类变压器 | 只 | 2 |  |
| 37 | 直流电流表 | 0.6A.3A双量程，2.5级，基本误差.升降变差.平衡误差不超过量程上限的2.5％ | 只 | 50 |  |
| 38 | 直流电压表 | 3V.15V双量程，2.5级，基本误差.升降变差.平衡误差不超过量程上限的2.5％ | 只 | 50 |  |
| 39 | 灵敏电流计 | 300μA，G0档表头内阻80Ω～125Ω，G1 档表头内阻2400Ω～3000Ω | 只 | 40 |  |
| 40 | 多用电表 | 指针式，不低于2.5级 | 只 | 50 |  |
| 41 | 交流电流表 | 2.5级，毫安级 | 只 | 1 |  |
| 42 | 演示电流电压表 | 2.5级，检流 | 台 | 5 |  |
| 43 | 演示微电流电阻表 | 微量直流检流，直流电压.电阻测量 | 台 | 1 |  |
| 44 | 教学示波器 | 特性及优点： 超薄设计.体积小巧.携带方便实时采样高达500MSa/s,等效采样50GSa/s带宽为50MHz彩色7寸TFTLCD8*18格彩色显示3种光标模式.32种自动测量参数5种触发功能：边沿.脉冲.视频.斜率.交替6位硬件频率计实时计数示 弹出式菜单.人性化设计2组参考波形,20组设置,20组波形内部存储独立通道控制.按键背光设计标准配置接口：USBHost：支持U盘存储及固件升级；USBDevice：支持PC远程控制及PictBridge打印；RS-232；Pass/Fail接口 带宽50MHz通道数双通道+1个外触发通道最高实时采样率500MSa/S等效采样率50GSa/s存储深度32Kpts上升时间<5.8ns输入阻抗1MΩ¦¦17pF时基范围5ns/div-50s/divScan：100ms-50s/div垂直灵敏度2mv-10v/div(1-2-5顺序）垂直分辨率8bit 显示7寸彩色TFT(480*234)LCD | 台 | 1 |  |
| 45 | 电阻箱 | 四位9999Ω，0.5级 | 个 | 30 |  |
| 46 | 电阻箱 | 六位99999.9Ω，0.1级 | 个 | 1 |  |
| 47 | 惯性演示器 | 产品由底座.支杆.钢球.弹片及钢球定位卡组成。1.底座为木质附四只脚，外形尺寸：160mm*100mm*15mm。2.支杆为金属材料制成，表面电镀处理。Φ16mm，高100mm，上端为凹槽。3.钢球Φ19mm，表面电镀处理。4.弹片采用厚0.6mm钢板冲压成型，宽15mm，高105mm。 | 套 | 1 |  |
| 48 | 螺旋弹簧组 | 由拉力极限分别为4.9N.2.94N.1.96N0.98N和0.49N的5种弹簧构成；各弹簧带长50mm挂钩（有指针），两端应为圆拉环，附标度板 | 组 | 30 |  |
| 49 | 摩擦力演示器 | 供中学物理教学演示滑动摩擦力.静摩擦力存在.大小决定因素等实验用。产品由主机.演示测力计2N.支撑架摩擦块等组成。1.工作电压：220V50Hz；2.电机功率：50W；3.调速：无极调速；4.主机外壳采用冷轧板冲压成型，表面烤漆处理，外形尺寸：310mm*90mm*100mm。4.摩擦块为木质，中心有一沉孔，直径27mm，深10mm，外形尺寸：80mm*45mm*22mm。两边有限位。 | 台 | 2 |  |
| 50 | 微小形变演示器 | 利用光杠杆原理 | 套 | 1 |  |
| 51 | 力的合成分解演示器 | 仪器由分度标盘.汇力环.测力计.调节器.滑轮.滑轮夹.主杆.底座组成。仪器的结构符合力系构成的实际条件，在一个分度的直角座标盘上，借助于挂线将三个力汇集在一个园环上，构成共点力的平衡力系，以此来演示力的合成与分解。1.分度座标盘应采用塑料注塑成型，表面光滑平整.无变形，直径不小于270mm；2.主杆为金属制品，直径12mm,长不小于400mm,一端有M10的外丝，表面镀铬处理。 | 套 | 1 |  |
| 52 | 高中静力学演示教具 | 箱中物品要能演示大多静力学实验 | 套 | 1 |  |
| 53 | 高中力学演示板 | 1.为手提式组合教具，全部教具装于塑料箱内，箱体尺寸：540mm*440mm*140mm。仪器由实验底板4块.大三角支板4个.紧固销.塑料吊杯.支撑杆.平直导轨.双向测力计等36种配件组成。2.完成高中物理力学“用弹簧称测力”.“弹簧的伸长跟所受的拉力成正比”.“二力平衡的条件”.“物体的惯性”.“摩擦”.“杠杆的作用和平衡条件”.“轮轴的作用和平衡条件”.“定滑轮.动滑轮和滑轮组的作用”.“功的原理”.“斜面”.“机械效率”.等52种实验项目。 | 套 | 1 |  |
| 54 | 滚摆 | 包括摆体（摆轮和摆轴）.悬线和支架等。摆轮采用金属材质，直径125 mm；摆轴采用钢材制作，直径8 mm，长160 mm；支架高460 mm，横梁长300 mm；摆体质量为0.6 kg～0.8kg。摆体前10次的回升累计递减量应≤65mm | 个 | 1 |  |
| 55 | 离心轨道 | 由底板.环形轨道.钢球.塑料球和接球装置等组成。环形轨道有供球出.入的2个斜坡，长坡顶部有球座，短坡顶部有接球装置环形轨道环内径≥140mm，短坡高≥120mm长坡高/圆环半径倍数不大于4。钢球和塑料球直径Φ25mm。球自长坡顶部滚下，应能连续（在轨道顶部不脱离与轨道的接触）沿轨道滚动一周，并在短坡顶部进入接球装置 | 套 | 2 |  |
| 56 | 手摇离心转台 | 由机座.主动轮（带手柄）.从动轮.支杆等组成；从动轮与主动轮的转速比不低于6的整数倍，支杆直径10mm，全长140mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为140mm±1mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为1:20，大端直径10mm，上偏差允许＋0.15mm；深度不小于45mm | 台 | 1 |  |
| 57 | 电动离心转台 | 180r/min～720r/min转速连续可调；支杆直径10mm，全长140mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为140mm±1mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为1:20，大端直径10mm，上偏差允许＋0.15mm；深度不小于45mm | 台 | 1 |  |
| 58 | 毛钱管(牛顿管) | 带释放装置 | 套 | 2 |  |
| 59 | 伽利略理想斜面演示器 | 由轨道.面板.支脚.手柄.长度标尺.角度标尺.记忆游标.圆球.挡球板.金属衬条.支点和捕球网组成；面板长度≥1100mm高度≥200mm；轨道采用可弯曲的软性材料，长≥1200mm，内侧宽度为9mm，平行度公差≤0.2mm。轨道下行段固定，上行段倾斜角应能在0°～15°之间连续可调 | 套 | 1 |  |
| 60 | 运动合成分解演示器 | 可做匀速-匀速.匀速-匀加速运动合成 | 套 | 1 |  |
| 61 | 演示轨道小车 | 利用电火花计时，车拖纸带式，打点有效距离不小于900mm | 套 | 2 |  |
| 62 | 轨道小车 | 车拖纸带打点式，打点有效距离不小于600mm | 套 | 30 |  |
| 63 | 演示斜面小车 | 1200mm | 套 | 1 |  |
| 64 | 气垫导轨 | 1200mm,可调 | 台 | 1 |  |
| 65 | 小型气源 | 气压不小于500mm水柱,低噪声 | 台 | 1 |  |
| 66 | 自由落体实验仪 | 供基础力学教学演示和分组实验，进行定性观测和定量研究物体在自由降落状态下的运动规律，主体高度：1.2m，钢球D=18mm，便携式支架，两个光电门；电磁铁电源DC6V。 | 套 | 1 |  |
| 67 | 牛顿第二定律演示仪 | 产品为二层结构轨道形式。1.由轨道.小车两辆.刹车装置.滑轮.塑料小桶2个等组成。2.轨道为铝型材，表面化学抛光处理，长900mm和850mm，轨道两内尺寸：49mm，并装有调平装置。3.小车车体为塑料，总质量为200g±6g。4.砝码桶为塑料，质量为5g±1g。4.滑轮为塑料，外径28mm。 | 套 | 1 |  |
| 68 | 反冲运动演示器 | 有两种以上表现形式 | 套 | 1 |  |
| 69 | 超重失重演示器 | 移动距离不小于1.5m，超重.失重加速度可调，灵敏测力计示数可见 | 套 | 2 |  |
| 70 | 动能势能演示器 | 半定量实验 | 套 | 1 |  |
| 71 | 平抛竖落仪 | 仪器中的金属（含弹簧）材质要好，保证其应有硬度和韧性 | 个 | 2 |  |
| 72 | 平抛运动实验器 | 产品由铝制导轨.钢球.重锤.接球槽.演示板组成。1.底座和面板均采用冷轧板制成，面板烤白漆.底座烤黑漆，面板尺寸不小于325mm*240mm*1mm，底座尺寸不小于250mm*100mm*10mm，并有调平螺丝；2.钢球和直径为16mm；3.接球槽可上下移动，能停留在任一位置。 | 套 | 30 |  |
| 73 | 碰撞实验器 | 供高中物理教学验证动量守恒定律等学生分组实验用。产品由轨道.小平轴.水平固定螺丝.C形夹.档球板.支球柱.玻璃靶球.钢球.重锤等组成。1.轨道应采用铝形材加工制成，表面烤漆处理；2.C形夹夹持范围不小于40mm；3.钢球和玻璃球直径为16mm。 | 台 | 30 |  |
| 74 | 冲击摆实验器 | 铁制底座，关键处所用的金属材质好，弹射有力 | 台 | 1 |  |
| 75 | 运动频闪观测仪 | 频闪光源25Hz.50Hz，频率可调。 | 套 | 1 |  |
| 76 | 向心力演示器 | 指针式，能平稳转动，转速可调，指针示数直观明显 | 台 | 2 |  |
| 77 | 凹凸桥演示器 | 高中教师演示在凹面桥物体对桥面的压力。演示器由电磁铁.钢球.轨道.电磁铁开关.台秤.底座.接球槽.接球槽支杆等组成。1.外接电源：AC220V。2.钢球直径28.5mm。3.底座为木质，尺寸：600*150*16mm。 | 套 | 1 |  |
| 78 | 动量传递演示器(碰撞球) | 5球，连线要可方便调整 | 套 | 2 |  |
| 79 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，丝绸面积≥350mm*350mm。在规定工作条件下，用丝绸裹住玻棒（或有机玻棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用D－YDQ－Z－100型指针验电器检验张角≥30°（≥50°） | 对 | 3 |  |
| 80 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，毛皮面积≥150mm*150mm。在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒（或聚碳酸脂棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用D－YDQ－Z－100型指针验电器检验张角≥30°（≥45°） | 对 | 3 |  |
| 81 | 箔片验电器（教师用） | 由外壳.圆盘.导电杆.绝缘子.箔片.中位卡.接线柱和底座等组成。外壳应由不能带静电的材料制成，观察面应采用透明材料，透明材料透光率≥90%；箔片长度≥25mm。性能要求：相对湿度≤65%环境，圆盘上面加8kV直流高压，箔片张开与中位片角度应≥45°；移去高压后，箔片张开角度保持30°以上的时间≥10min | 对 | 3 |  |
| 82 | 指针验电器 | 一对装。产品由底座.金属圆筒.绝缘套.金属杆.指针架.指针和接地接线柱组成。1.金属筒Φ170mm,表面烤黑漆；底座采用塑料注塑料成型，Φ100mm。2.仪器整体结构：在圆底座上装着一个金属圆筒，圆筒的前面装有透明玻璃，后面装有附刻度线的毛玻璃，上壁装有绝缘套筒，一根金属杆穿过套筒，插入圆筒内，金属杆下部装有竖直的指针架，一根指针装在指针架的水平轴上，并可绕轴灵活转动，圆筒下壁一侧装有一个接线柱，用来外壳接地。 | 对 | 3 |  |
| 83 | 感应起电机 | 由起电盘.底座.莱顿瓶.集电杆.放电杆电刷.电刷杆.皮带轮.连接片等组成。起电盘上导电膜应采用铝箔和纸箔交替分布；莱顿瓶应采用塑料制成，电容量应≥30pF击穿电压应≥42 kV；集电杆采用直径不低于4 mm的冷拉圆钢制成，电梳应由针状金属杆或束状裸铜线制成，与起电盘距离不应小于6 mm；放电杆采用直径为3 mm的冷拉圆钢制成，表面镀铬，绝缘手柄长度应≥80 mm，体积电阻率≥1016 Ω·m；电刷应采用束状磷铜线；导电膜与起电盘的90°剥离强度应≥8 N。性能要求：在温度为20℃.相对湿度为65%±5%的环境中，摇柄转速120 r/min火花放电距离应≥55 mm；在温度为5℃～30℃范围，相对湿度为85%±5%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离应≥30mm | 台 | 3 |  |
| 84 | 枕形导体 | 由一对相同的半枕形导体.绝缘支杆和底座等组成。每半枕导体下方应有一个导电挂钩导电挂钩不应有尖端；半枕形导体应采用304号以上不锈钢制成，封闭端应为半球面。性能要求：使各静电导体与D－YDQ－Z－100型指针验电器连接，用9kV高压使导体带电10min内指针验电器的指针张角应≥30º | 副 | 2 |  |
| 85 | 小灯座 | 螺旋灯座。底座塑料，尺寸：74mm*34mm*10mm,工作电压不大于36V,工作电流不大于2.5A | 个 | 80 |  |
| 86 | 单刀开关 | 最高工作电压36V，额定工作电流6A。开关闸刀.接线柱.垫片均为铜质。闸刀宽度≥7mm，闸刀厚度≥0.7mm。接线柱直径为4mm，有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35℃，操作手柄允许温升≤25℃。开关的绝缘强度应能承受1200V在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV | 个 | 80 |  |
| 87 | 滑动变阻器 | 20Ω，2A误差应<±10%；滑杆应采用正六边形.正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作30min温升≤300℃ | 个 | 50 |  |
| 88 | 滑动变阻器 | 200Ω,1.25A | 个 | 2 |  |
| 89 | 滑动变阻器 | 50Ω，1.5A误差应<±10%；滑杆应采用正六边形.正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作30min温升≤300℃ | 个 | 2 |  |
| 90 | 滑动变阻器 | 5Ω，3A误差应<±10%；滑杆应采用正六边形.正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作30min温升≤300℃ | 个 | 30 |  |
| 91 | 电阻圈 | 包括5Ω.1.5A，10Ω.1.0A，15Ω. 0.6A共3种规格，阻值误差≤±1%；电阻丝应采用锰铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作15min后，5Ω.1.5A，10Ω. 1.0A，15Ω.0.6A电阻圈外壳两侧温升分别不应高于60K.60K和45K；按额定电流连续工作2h后外壳不应出现焦灼.熔化变形.冒烟现象；加热后电阻值变化应在 1%以内 | 组 | 3 |  |
| 92 | 电阻定律演示器 | 由底板.2种金属导线（康铜.镍铬）.接线柱.连接片.支撑架等组成；康铜导线2根（长均为1000mm，直径分别为0.5mm.0.3mm）；镍铬线2根（长分别为1000mm.500mm，直径均为0.3mm） | 台 | 1 |  |
| 93 | 电阻定律实验器 | 直径不同（如：0.34mm.0.5mm）的锰铜.康铜.铁.镍铬合金导线各一根，长度不小于500mm | 台 | 30 |  |
| 94 | 单刀双掷开关 | 单刀双掷，量高工作电压36V，额定工作电流6A。 | 个 | 30 |  |
| 95 | 双刀双掷开关 | 双刀双掷，量高工作电压36V，额定工作电流6A。 | 个 | 1 |  |
| 96 | 球形导体 | 球形导体由球体.绝缘支杆.底座三部分组成。球体采用金属空芯球体，表面镀镍，球体直径约90mm，绝缘支杆与底座总高度约100mm，支杆Φ10mm，底座底径100mm。 | 个 | 1 |  |
| 97 | 验电器连接杆 | 含导电杆.绝缘手柄等。导电杆直径≥2mm长度≥250mm；绝缘柄直径≥10mm，长度≥150mm | 个 | 1 |  |
| 98 | 验电球 | 产品由绝缘手柄及金属球构成。绝缘手柄采用Φ12mm的有机玻璃棒制作，长度不小于90mm；金属球采用约Φ16mm钢球，表面镀铬。金属球与绝缘手柄端面接触良好，螺接牢靠。 | 个 | 1 |  |
| 99 | 验电羽 | 产品由底座.支架.丝线固定卡.丝线等组成，每套配两只。底座采用工程塑料制作，尺寸为Φ69mm*12mm；支架采用Φ3.5mm的金属杆制作，支杆高度100mm；丝线固定卡采用厚度为0.5mm金属板成型，固定卡Φ27mm；丝线颜色为红色，线径约1mm，丝线均匀分布在固定卡周边，根数不少于45根，丝线下垂长度不小于50mm。产品外形尺寸约Φ69*120mm。 | 对 | 1 |  |
| 100 | 验电幡 | 产品由铜丝网.红丝线.支柱.底座等组成。铜丝网为平纹黄铜丝网，目数：200目/吋，铜丝网尺寸为360*105mm；红丝线Φ1*150mm，共8根，悬挂在铜丝网两侧。支柱共3根，采用Φ5mm铜管制作，长度160mm，3根支杆分别固定在铜丝网的两端及中心位置；支座采用工程塑料制作，底座3个，底座底径Φ40mm，高度28mm。将带支杆的铜丝网插入底座组成验电幡，产品组装后总高度约190mm。 | 件 | 1 |  |
| 101 | 尖形布电器 | 主体采用金属材质，由一个圆柱形和锥形焊接而成，规格：Φ70*160mm，塑料底座，中间用塑料支杆连接，整体高约200mm. | 个 | 1 |  |
| 102 | 正负电荷检验器 | 本仪器适用于中学物理实验，它可以检验摩擦起电的电荷.电容等带电体的正负，以及演示静电感应。1.检验器的探头为金属制品，表面镀铬处理；2.检验器上的红灯指示为正电荷，绿灯指示为负电荷。 | 台 | 1 |  |
| 103 | 静电实验箱 | 应包括静电植绒.静电除尘.静电乒乓等 | 套 | 1 |  |
| 104 | 金属网罩 | 带底拖 | 个 | 1 |  |
| 105 | 电荷间作用力演示器 | 本演示器由底座.立板.导体球.轻质导电球.导电球连线.绝缘支架.滑块.连接导线组成。导体球Φ83mm，轻质导电球Φ30mm。外形尺寸约400mm*105mm*405mm。绝缘横杆悬挂可移动轻球，带竖立座标面。 | 套 | 1 |  |
| 106 | 库仑定律演示器 | 仪器由测微器.悬丝.平衡组.小筒体.大筒体.定球组.底座.三脚架和阻尼器组成。 | 台 | 1 |  |
| 107 | 电场线演示器 | 产品由五块电场线演示板组成，分别为单点电极演示板.双点电极演示板.平行板电极演示板.环形电极演示板.尖形导体演示板。演示板采用透明性好的“372”材料制作，由盒座和盒盖组成，盒座内注满机油和适量发屑后与盒盖密封良好，五块演示板外形尺寸均为95*80*6.5mm。 | 套 | 1 |  |
| 108 | 电势演示仪 | 电势.电势差.等势面 | 套 | 1 |  |
| 109 | 平行板电容器 | 产品由两块圆形铝板.绝缘板一块.支杆.底脚构成。1.铝板和绝缘板直径应相同，直径220mm，厚1mm。2.绝缘板手柄采用透明有机玻璃制，直径15mm，长115mm。3.铝板支杆采用透明有机玻璃制，直径12mm.长70mm。4.底脚为大半圆形，直径90mm，内有配重。 | 套 | 2 |  |
| 110 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | 模拟电场中带电粒子加速.偏转 | 套 | 1 |  |
| 111 | 常用电容器示教板 | 电解电容器.云母电容器.陶瓷电容器.薄膜电容器.贴片电容器.微调电容器.可变电容器（形态要大的）.半可变电容器等。木板底，面积：45cm*60cm | 件 | 2 |  |
| 112 | 演示可调内阻电池 | 气压调节式及其改进型 | 个 | 1 |  |
| 113 | 教学扩声设备 | 一、等声压音箱 1.教学音箱须采用音箱簇箱体结构，一体化设计，吸顶安装于教室内学生座位中间，声场由上至下，单只音箱实现一个教室，一个声场； 2.箱体上的四只发声单元在独立的腔体中以下俯35°角度向四周辐射声能，离轴距离750mm，每只单元以90°锥体声波扩散，实现360度全指向覆盖； 3.为保证产品轻量化，箱体须采用ABS环保材料一体压塑成型 ； 4.产品须具备高度集成化设计，含无线信号接收模块、蓝牙接收模块、话筒放大器、DSP数字音频处理模块、功率放大模块、喇叭单元，所涉及无线接收模块、蓝牙模块、运放模块、DSP处理芯片、D类放大芯片重要芯片及配套全硬件为100%国产； ▲5、无线通讯技术：全无线连接，设备仅需供电，人声拾音和设备多媒体播放和控制均为数字无线传输。须包括UHF、蓝牙、红外、2.4G、1.2G、NFC技术通讯，根据不同使用习惯能同时支持无线头戴话筒、无线手持三合一话筒、无线领夹话筒，话筒无线直连音箱，无需外加其他设备，支持三只话筒同时发声；提供国家认可的检测机构出具的检测报告（具有CMA标识） 6.考虑到教学音箱吸顶安装，产品高度不宜过高，箱体总高度须≤168mm； 7.扬声器单元：3" 19芯磁体，单只≥15W共4只； 8.整机额定功率：60W，节目功率：120W，峰值功率：240W； 9.阻抗：单路8Ω，共4路； 10.灵敏度：91dB±3dB； 11.信噪比S/N：≥76dB； 12.频率响应：87Hz-17KHz； 13.为保证教师语音的还原度，语言解析度≥90%； 14.软件控制调试能力：可通过手机APP操控音响各种功能，实时同步免保存，支持断线储存功能，可通过产品型号选择进入设备控制界面，通过APP可对4只喇叭分别调节音量大小，可对无线话筒通道的音量调节、回声电平调节、混响电平调节、噪音门限调节、自动对频按钮，可实时监测当前无线话筒占用的UHF频点、具有≥7段图示均衡器并具有一键重置为0dB； 15.DSP处理能力：二进四出数字DSP处理通道，Audio-ADC时 sNR≥94dB，具有自动噪声抑制，自适应反馈补偿技术，自动对信号振幅进行补偿，以保证输出声音声压级不低于72dB； 16.输入接口≥2个3.5mm音频接口，≥2个平衡式凤凰端子接口，输出接口≥1个3.5mm音频接口，≥1个USB数据接口用于软件升级及远程通讯； 17.具有≥6个信号通道显示灯，显示通道连接状态； 18.广播系统对接：支持对接IP广播系统和模拟定压广播系统； 19.为控制教室内坐在前排与后排学生之间听觉差异，声场不均匀度要求室内各学生座位测量点（至少选取8个测试点）的稳态声压级最大值与最小值差值范围为4dB之内； 20.为保证教师授课过程中扩声语音的清晰度，扩声系统语言传输指数STIPA：调制传递函数MTF测量值大于0.6； 21.为控制相邻教室的声波干涉：相邻教室声串扰的声压级应不大于40 dB（A)； 22.为保证师生的听觉的安全健康声压，学生座位的听音面(1.2 米等高线位置)最大声压级应小于 82 dB(A)； 23.系统噪声功率级：系统噪声功率级应不大于 30 dB(A)； 24.蓝牙功能：优于或等于蓝牙5.0版本，支持蓝牙无线接收，方便老师分享移动设备（手机/电脑）上的音频，蓝牙支持密码模式，防止学生连接，支持手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量，方便教师对音箱的管控，支持音箱蓝牙名称根据教室名称自定义。 二、无线头戴麦克风 1.低功耗设计，单次充电后可使用至少6小时。 2.节能模式支持无发言60分钟自动关机。 3.带有显示屏，屏显内容包括：静音显示、连接状态、电量显示、音量级显示、无线讯道显示。 4.双频连接：话筒开机后自动搜索干扰少的信道并自动红外配对，配对后传输音频，确保配对设备的唯一性，杜绝串频。 5.考虑到教师长期佩戴的舒适性，产品整体重量需≤22g。 三、无线领夹麦克风 1.指向型：全向； 2.双频连接：话筒开机后与接收底座进行NFC配对，配对后通过2.4G传输音频，确保配对设备的唯一性，杜绝串频； 3.控制方式采用：霍尔传感器，2.4G无线。固定ID锁频，配对使用过程中其他麦克风无法再进行配对。4.同一话筒可在任意教室使用，且互不干扰。一师一麦设计，干净卫生环保，≥2只话筒同时发言。 四、无线三合一话筒 1.同时支持拾音、PPT翻页、激光笔教鞭三种功能。 2.同一话筒可在任意教室使用，且互不干扰。支持一师一麦、一室一麦设计，干净卫生环保。 3.带有显示屏，屏显内容包括：静音显示、连接状态、电量显示、音量级显示、无线讯道显示。 4.双频连接：话筒开机后自动搜索干扰少的信道并自动红外配对，配对后传输音频，确保配对设备的唯一性，杜绝串频。 5.四向拾音设计，每个拾音面均具有防喷网罩。 6.内置可充式高性能3.7V聚合物锂电池。电池容量：340mAh，带保护电路，Type C接口充电，2小时充足电可持续续航时间≥8h。 7.调试界面功能须具有具有≥4档背光调节、限幅开关，3档限幅值设定、≥5段参量均衡设置、对频方式，UHF、U-L、IR、USB翻页≥4种模式选择、自动增益功能开关、UHF≥7档对频距离可调、USB≥7档对频距离可调、无线通讯版本查看。 | 套 | 1 |  |
| 114 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180，表面磁感应强度≥0.07T | 对 | 6 |  |
| 115 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-100，表面磁感应强度≥0.055T | 个 | 6 |  |
| 116 | 条形磁铁 | D-CG-LU-63 | 个 | 30 |  |
| 117 | 立体磁感线演示器 | 永磁.电磁场 | 套 | 1 |  |
| 118 | 电流磁场演示器 | 直流导线.圆线圈.螺线管的磁场分布 | 套 | 1 |  |
| 119 | 菱形小磁针 | 16支，磁针28mm*8mm，座Φ25mm*25mm， 磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承， 平均磁感应强度≥5mT | 套 | 1 |  |
| 120 | 演示原副线圈 | 原线圈：0.56mmQZ型漆包线350～370匝，线圈架内径13mm，绕线宽度65mm；副线圈0.25mmQZ型漆包线2100～2200匝，线圈架内径35mm，绕线宽度69mm | 套 | 5 |  |
| 121 | 原副线圈 | 原线圈：0.56mmQZ型漆包线310～330匝，线圈架内径11mm，绕线宽度57mm；副线圈：0.25mmQZ型漆包线670～680匝，线圈架内径24mm，绕线宽度52mm | 套 | 30 |  |
| 122 | 电磁继电器 | 电磁铁额定工作电压6V，工作电流80mA ±10mA，吸合电流≤50mA，释放电流15mA～ 20mA。触点最高电压16V，额定电流1A，常闭电阻≤0.2Ω，常开电阻≤0.2Ω，开距≥0.3mm。动合触点闭合后应无抖动现象 | 个 | 1 |  |
| 123 | 左右手定则演示器 | 左右手定则演示器由塑料底座.两根金属电镀撑杆.塑料接线板.方形线圈组成。1.底座采用优质塑料，规格（179mm*120mm*14mm）。2.接线板尺寸：150mm*10mm*4mm，上有红黑接线柱。3.撑杆直径6mm，总长400mm，表面电镀。4.方形线圈内径62mm，宽10mm，带导线。 | 个 | 3 |  |
| 124 | 手摇交直流发电机 | 包括定子.转子.整流器.集流环.电刷.灯座（带灯泡）.手摇驱动机构和底板等部分。定子应由永磁体和极靴组成，转子应由转轴.两极电枢铁芯.电枢线圈以及整流器和集流环组成。整流器在任何位置不应将两电刷短路，电刷与整流器和集流环应使用弹性接触，转动灵活。转子转速为1600r/min空载时，输出端交流和直流电压均应≥8V接16Ω电阻负载时，输出端交流和直流电压均应≥5V；不带皮带轮用作电动机使用时启动电压应≤4V，电流应≤0.4A | 个 | 2 |  |
| 125 | 阴极射线管 | 磁效应.示直进.机械效应.静电偏转等各一个而组成一套 | 套 | 2 |  |
| 126 | 强磁针 | 高磁能积磁体，长度不低于120mm | 个 | 1 |  |
| 127 | 通电平行直导线相互作用演示器 | 银接触点，其间距30mm。φ4铜管直导线。电源220V50Hz，功率≯25W，可瞬间提供60A以上的电流。通电动作可连续操作20次以上 | 套 | 2 |  |
| 128 | 安培力演示器 | 供高中物理教师演示安培力磁感应强度的教学演示实验。仪器由底座.勾强磁铁整体（采用金属结构）.可动导轨（2个）.直导线（150mm铜管.50mm铜管）.连接线（2条）.细砂皮组成。底座上有一透明PVC145mm*185m面板并带有可变换电流方向指示片，规格：270mm*185mm*20mm；勾强磁铁呈H型，可在投影机进行投影，并有磁极性显示；导轨规格：55mm*205mm，调节之间距离，可演示通过电流方向与磁场方向垂直或平行两种情况下产生安培力的作用。 | 台 | 2 |  |
| 129 | 自感现象演示器 | 产品由演示板.电路图.指示灯.变压器等组成。1.演示板外形尺寸不小于460mm*320mm；2.演示自感现象中通电与断电时的两种现象应明显；通电现象采用2个6V0.5A的小电珠，断电现象采用白发红发光二极管。3.原理图线清晰，正确，无断线等现象；4.输入电压：DC6V。 | 台 | 2 |  |
| 130 | 电磁感应演示器 | 演示器是由磁极主体.磁力线演示板.直交流转动线圈模型.软线圈.方形线圈.直导线等组成。1.磁极主体是用漆包线绕制成多匝方形线圈，并在绕圈中间紧密放了钢片，分上下两块，上块外形尺寸：200mm*130mm*25mm。2.磁力线演示板的底板为绝缘材料，钢针9枚。3.三种转动线圈模型为一体，由底座.线圈.支架.碳刷.铜环等构成，底座尺寸：160mm*65mm*10mm，线圈骨架外尺寸：80mm*55mm*15mm。 | 件 | 1 |  |
| 131 | 楞次定律演示器 | 开口环.闭口环 | 件 | 2 |  |
| 132 | 电磁阻尼演示器 | 产品由摆锺.磁铁.支架.底座等构成，支架为名铝制.磁铁为强磁.摆锺分为强阻尼摆和弱阻尼摆，应采用铝材加工制成，表面光学抛光处理。 | 套 | 1 |  |
| 133 | 交流电路特性演示器 | 大电感.小电感，大电容.小电容，电阻 | 台 | 1 |  |
| 134 | 可拆变压器 | 可拆变压器：1.单相芯式结构,铁芯以优质钢矽片冲制并经绝缘处理,U型铁芯及条形铁轭为可拆式。2.线圈骨架用塑料压制。3.可演示远距离输电.变压器效率，还可进行变压器初.次级线圈间电压和电流与匝数关系的定量演示。 | 台 | 1 |  |
| 135 | 变压器原理说明器 | 含：U形铁芯.压板.压紧螺丝.线圈（红色组：1600匝.800匝.200匝，绿色组：400匝.100匝）.极掌.强弱阻尼摆.摆架.铝环.感应灯 | 台 | 3 |  |
| 136 | 调压变压器 | 1.输入电压：交流220V50Hz。2.输出电压：交流0—250V.连续可调。3.最大输出电流：8A。4.额定功率：2kVA。5.绝缘电阻：电源进线端和电压输出端与机壳绝缘电阻≥20MΩ。6.空载电源：应小于0.2A。7.电压试验：仪器电源进线端和电压输出与机壳间馈给试验电压，带保护接地端子为1.5kV，不带保护接地端子为3kV，漏电电流输出不小于5mA,试验电压保持1分钟，不出现飞狐击穿现象。 | 台 | 1 |  |
| 137 | 电子束演示器 | 产品采用全金属机箱，使用优质冷轧钢板，铝合金型材机框，全机箱采用喷涂工艺防锈处理，机箱结构部分无塑料配件。加速电压：0～700伏连续可调。偏转电压：幅度为0～50伏连续可调。偏转方向：上.下.左.右四个方向。（电场作用）显示方式：荧光屏幕显示电子束径迹。电源：220V±10％50Hz。功耗：＜30W。工作环境：a)温度：0～40℃。b)相对湿度：＜85%。连续工作时间：一小时。 | 台 | 1 |  |
| 138 | 门电路和传感器应用实验箱 | 与门.或门.非门电路.干簧管.温度传感器.热敏电阻.光敏电阻.感温铁氧体.霍尔元件等应用实验 | 套 | 2 |  |
| 139 | 电学元件黑箱 | 三个接点，两个元件（电池.电阻.二极管均可更换） | 套 | 2 |  |
| 140 | 电子元器件实验盒 | 产品由碳膜电阻、电容、二极管、电位器、开关、电池盒、电珠座、电珠、电感、导线、鳄鱼夹、多功能实验板、扬声器等组成。 | 套 | 1 |  |
| 141 | 电磁波的产生和接收演示仪 | 发射器频率225MHz～250MHz,等幅.调幅；接收器有声.光.电显示。产品由发射机部分.接收机部分.电表演示接收器.放大接收器四大部分构成。 | 套 | 1 |  |
| 142 | 虚拟实验系统 | 一.硬件配置 1.交互：新一代头手6DoF自研光学定位系统，支持透视模式及10m✕10m安全护导，支持5个安全区记忆； 2.计算平台：高通XR2，Kryo585核心，8核64位，6GRAM，128GROM，支持8K@60Hz全景视频； 3.显示：5.5inchx1SFRTFT，4K分辨率菲涅尔显示屏，屏幕分辨率3664x1920，PPI：773，视场角98°，58/63.5/69mm三段可调瞳距，90Hz（可系统设置为120Hz），支持通过TUV低蓝光认证的系统护眼模式； 4.摄像头：鱼眼单色（640✕480@60Hz）✕4，视场角：166°，支持头部6Dof定位； 5.电池容量：5300mAhmAh，支持高通平台QC3.0快充，USBPD3.0快充； 6.设计与人体工程：约395g（不含绑带），软质侧绑带，体积小巧，方便收纳，前置头盔和后置电池组成更为合理的力学分担设计，佩戴面部舒适； 7.传感器：9轴传感器，1KHz采样频率，P-senor人脸佩戴感应； 8.Wi-Fi：Wi-Fi6，2✕2MIMO，802.11a/b/g/n/ac/ax，2.4GHz/5GHz双频，支持Miracast，支持无线串流PCSteamVR游戏； 9.声学：内置双立体声喇叭，双麦克降噪，全向麦克风； 10.传输：USB3.0数据传输，USB3.0OTG扩展功能，5V/1AOTG扩展供电能力； 11.交互：6DoF体感手柄x2，第三代6DoF手柄方案，九轴姿态传感器，红外光学追踪，32个追踪传感器，238°*195°大范围定位角度，毫米级定位精度，超低追踪延时，0-255级高清震动； 12.电池：两节AA电池，100小时连续使用，电池仓内部可扩展外设； 13.无线功能：Bluetooth5.1＋HS，独立蓝牙模块，更大数据带宽； 二.控制软件 1.学生端对已有VR资源进行资源集成.统一管理，可以在学生端内部使用手柄选择房间号及学号进行登录。学生端学号与教师端保持一致，方便教师进行统一管理。 2.学生端无缝兼容本项目中的所有VR课程资源，并能够动态添加新的VR课程资源，虚拟现实头盔在联网状态下可实现静默安装。 3.学生端接受并执行教师端的各种命令，同时向教师端反馈场景中的交互状态。 4.支持场景.课程一键切换，具备无缝切换功能，切换流畅无黑场，切换时间＜20s。 5.场景调取响应速度＜16ms。 6.为保证系统的交互性和扩展性，系统架构采用Unity3D技术开发，学生端可调整任意视角观察场景现象。 8.系统界面设计友好直观，方便用户使用。 9.整个系统中所有环节多层安全加密，保证VR内容安全。 每个课程房间支持500人同时在线。 | 套 | 1 |  |
| 143 | 虚拟实验教学课件资源 | 1.系统基于C/S架构设计，采用MVC框架开发。在云服务器环境中，教师可通过pad教师端对学生端进行控制。 2.系统支持多名学生同时进入同一虚拟环境。学生可以看到并与虚拟场景中的其他学生进行互动，实现实时互动.合作和交流，使学生在同一个物理空间或不在同一个物理空间内都可实现实时互动。 3.系统中每个学生都拥有自己的虚拟角色，虚拟角色为全身学生形象。虚拟角色的空间位置信息与物理环境中的学生位置为映射关系，在多人体验时，空间位置的误差值＜2cm，大大提高了学生在多人体验时的安全性。 4.系统支持语音通讯功能，学生之间可以实时使用语音进行交流。系统采用先进的网络通信技术，在网络环境较好的情况下，延迟＜30ms，保证多人协同体验的实时性和稳定性，确保学生之间的交流畅通无阻。 5.多人在同一物理空间内协同体验时，系统支持单独控制麦克风音量来杜绝啸叫现象。 6.系统内所有模型均为经过烘焙的次世代模型，仿真度高，并做轻量化处理，采用三维场景展示，具备高沉浸感。 7.系统集成AI虚拟人技术，设计具有吸引力的AI虚拟人形象，并设定其教育背景和专长；利用先进的语音识别技术，确保AI虚拟人能够准确理解学生的语音输入；利用自然语言处理技术分析学生的问题或请求，并生成响应；编写智能问答算法，使AI虚拟人能够以语音和文字的形式提供解答。学生通过语音与AI虚拟人交流，从而更自然.直观地学习知识，并获得即时的反馈和解答。 8.在体验人数较多，虚拟场景较小的情况下，系统支持一键开启AOI功能，开启后学生在该空间中只能看到离自己较近的6个同学的虚拟角色，为保证能在小场景中更多学生可以同时体验提供支撑。 9.系统支持空间行走和手柄移动两种模式，用户可根据现实空间的大小，按需进行选择。 10.在手柄移动模式下为减少个别学生在移动过程中的眩晕感，系统支持望远镜遮罩功能，通过增加像望远镜筒一样的黑色遮罩，使移动画面集中在视野中央，减少眩晕感。 11.支持学生通过虚拟现实头盔进行实验场景的观察及交互，支持学生720度旋转视角。可对场景模型进行实时顶点优化，根据视觉效果调整优化比例。 12.系统内的视角转换流畅不卡顿，响应速度＜1m。 13.系统支持6DoF体验，除了检测头部的转动带来的视野角度变化外，还能够检测到由于身体移动带来的上下前后左右位移的变化。可以实时追踪学生在真实世界的走动并动态更新学生在虚拟世界中所处的环境和场景。 14.系统具有强交互性，学生的双手皆可交互操作物品。并非简单性的用手柄射线代替鼠标，是真实的模拟双手进行的交互操作。手部模型可实现抓握动作，可通过手柄抓取和放开物体，抓握动作响应速度＜30ms。 15.每个课程房间支持500人同时在线。 16.系统将科技前沿知识和最新技术成果与课标内容相结合，创设“知识原理”“生活情境”与“科技前沿”相结合的多情境教学模式，将学生带到现实中不可及.不可达.不可逆的环境中，为学生提供多样化的学习机会，培养学生综合运用知识解决真实情境问题的能力。 17.提供课程资源相应的教学简介。 | 套 | 1 |  |
| 144 | 工作服 | 材质：涤卡。身长120cm，颜色为白色。工作服具有防静电，及防酸.碱及其他化学腐蚀的能力。产品需利于人体活动，牢固性和舒适感，产品外观无破损.斑点.污物等缺陷。产品应做工精细，穿着方便舒适。产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求 | 件 | 2 |  |
| 145 | 手套 | 棉纱线 | 双 | 2 |  |
| 11.化学通风实验室1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 1.3000*700*900mm±10mm 2.全钢结构； 3.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。 4.柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，表面经耐酸碱粉末烤漆处理； 5.拉手：铝合金条形暗拉手； 6.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 7.门板及抽面：采用双层钢板，保证两层双面都喷涂处理； 8.连接件：采用ABS专用连接组装件； 9.合页：采用优质不锈钢模具一体成型； 10.滑轨：三节重型滚珠滑轨； 11.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 实验室专用水槽及下水装置 | 1.规格：550*450*290mm±10mm； 2.材质：度高密度PP一体成型的水槽，水封式水塞，有效防止下水管废气溢出，排水口有过滤装置。 | 只 | 1 |  |
| 3 | 实验室专用龙头 | 1.高度720mm±10mm； 2.臂弯：采用≥ø18*1mm的304不锈钢制造； 3.主体：采用≥ø21*1.8mm的黄铜制造； 4.进水管：采用≥ø20*1.75mm管径的黄铜制造； 5.出水管：采用≥ø13*1mm管径的304不锈钢制造； 6.涂层:涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理； 7.陶瓷阀芯:90°旋转，静态最大耐压10bar； 8.开关旋钮:高密度PP。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 教师电源控制系统 | 1.尺寸：400*400*90mm±10mm，采用耐磨.耐腐蚀的PVC薄膜面板，优质元器件，轻触按钮开关； 2.输入电压：220v±10%； 3.内装有教师演示电源及主控电源装置，教师能对实验室进行总体及分组控制：220V电源输出，电源总开关.漏电保护开关.工作指示灯.220V交流输出多用豪华插座，数码实时显示电压电流值；电压表精度1%，电流表精度1.5%±5字； 4.带老师.学生220V过载漏电保护。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 学生实验台 | 1.尺寸：1200*600*780mm±10mm； 2.台面：采用≥12.7mm实芯理化板，耐酸碱，表面哑光； 3.前横梁：采用≥60*38mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材拉伸成型； 4.支撑横梁：采用≥12mm*100mm铝合金，带有两条加强抗变形的凹槽； 5.后挡板：采用≥130*30mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材拉伸成型。造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面≥45mm，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。带一凹槽，面板与后挡板镶嵌弹性橡胶条，防止试剂流入腐蚀铝型材； 6.立柱：采用≥100*50mm铝合金，内有6根至少1.0mm厚的加强筋。立柱壁厚≥1.5mm，横截面前R6圆角，后端45*8斜切再R6圆角，中心拥有两个m8螺丝固定孔，攻丝处理后用于连接顶底支撑脚顶端高出台面≥45mm，； 7.支撑脚：采用≥3.3mm厚的铝材压铸一次性成型，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合； 8.多功能可调地脚：桌脚高度具有可调节功能，采用高强度的尼龙材料，塑料注塑成型，内置脚轮固定孔； 9.书包斗：规格440*310*150mm±10mm,厚度≥6mm，采用ABS改性材料，塑料注塑成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗内有8根宽度至少为30mm的沙面处理的加强体块。书包斗底部与支撑横梁固定，不悬空。 | 套 | 28 |  |
| 6 | 多功能柱 | 1.尺寸：400*240*720mm±10mm； 2.采用ABS注塑成型，分为桶体和底座两部份，采用ABS材料，表面沙面和光面相结合处理，以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。 | 套 | 28 |  |
| 7 | 抽斗电源 | 1.尺寸：120*120*400mm±10mm； 2.由三组工程PC塑料模具一次成型； 3.面板采用耐磨.耐腐蚀的PVC薄膜面板。微电脑，数码实时显示电压电流值；电压表精度1%，电流表精度1.5%±5字；有电源开关，零火线可同时关断设置2路多功能220V五孔交流插座。 | 个 | 28 |  |
| 8 | 实验凳 | 1.尺寸：φ320*450mm±10mm，全新注塑凳面，凳面高亮度，光泽度好，美观大方， 2.凳腿：≥40*20*1.2（壁厚）mm钢管一体折弯成型，钢制四脚，下带ABS防水脚垫脚垫；外喷环氧树脂涂层，耐腐蚀耐酸碱。 3.面板采用PP新料一体注塑成型，凳面加厚，仿生树木纹路。 | 张 | 56 |  |
| 9 | 学生用水槽柜 | 1.尺寸：500*600*750/850mm±10mm； 2.水槽：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，壁厚≥4mm，四周有至少10mm高挡水沿，水槽内右上角带溢水口； 3.下水系统：采用共聚PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置； 4.上下固定框：采用PP改性材料，600*500mm±10mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理； 5.箱体支撑件：箱体四周采用≥60*30mm和≥80*30mm的铝型材支撑； 6.水柜左右侧板：采用优质的≥9mm厚的中纤板，尺寸：540*650mm±10mm,其插在支撑件铝型材槽内部； 7.水柜前后门：采用pp改性材料，塑料注塑模一次性成型，表面沙面与光面相结合处理，并且采用直接成型后无需安装铰链.把手一体化设计，其内部置于两根≥30*6mm的铝型材为加强筋。 | 套 | 14 |  |
| 10 | 实验室专用龙头 | 1.高度720mm±10mm； 2.臂弯：采用≥ø18*1mm的304不锈钢制造； 3.主体：采用≥ø21*1.8mm的黄铜制造； 4.进水管：采用≥ø20*1.75mm管径的黄铜制造； 5.出水管：采用≥ø13*1mm管径的304不锈钢制造； 6.涂层:涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理； 7.陶瓷阀芯:90°旋转，静态最大耐压10bar； 8.开关旋钮:高密度PP。 | 套 | 14 |  |
| 11 | 紧急洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 万向吸风罩 | 1.关节：采用高密度PP聚丙烯材质，可360°旋转调节方向，易拆卸.重组及清洗，颜色有白色和红色可选。 2.关节密封圈：采用不易老化的高密度橡胶。 3.关节连接杆：304不锈钢连接杆。 4.关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 5.气流调节阀：方便的手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。 6.集气罩：PP白色/红色/透明，罩口直径不小于375mm。 7.标配固定底座：非粘接而成，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底，预留接口不小于110mm。 8.主体管道：PVC通风管，底座直通管直径不小于110mm，关节连接管不小于90mm。 | 套 | 29 |  |
| 13 | 室内通风系统 | 1.采用PVC风管，或PP焊接管具有耐酸碱性能。2.规格：支风道采用￠160-200mm国标管（UPVC），接口采用专用胶连接。行程通风管采用￠110mm防腐蚀国标管（UPVC）。3.管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀.防火.防潮等功能。 | 套 | 1 |  |
| 12.化学通风实验室2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 1.3000*700*900mm±10mm 2.全钢结构； 3.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。 4.柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，表面经耐酸碱粉末烤漆处理； 5.拉手：铝合金条形暗拉手； 6.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 7.门板及抽面：采用双层钢板，保证两层双面都喷涂处理； 8.连接件：采用ABS专用连接组装件； 9.合页：采用优质不锈钢模具一体成型； 10.滑轨：三节重型滚珠滑轨； 11.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 实验室专用水槽及下水装置 | 1.规格：550*450*290mm±10mm； 2.材质：度高密度PP一体成型的水槽，水封式水塞，有效防止下水管废气溢出，排水口有过滤装置。 | 只 | 1 |  |
| 3 | 实验室专用龙头 | 1.高度720mm±10mm； 2.臂弯：采用≥ø18*1mm的304不锈钢制造； 3.主体：采用≥ø21*1.8mm的黄铜制造； 4.进水管：采用≥ø20*1.75mm管径的黄铜制造； 5.出水管：采用≥ø13*1mm管径的304不锈钢制造； 6.涂层:涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理； 7.陶瓷阀芯:90°旋转，静态最大耐压10bar； 8.开关旋钮:高密度PP。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 教师电源控制系统 | 1.尺寸：400*400*90mm±10mm，采用耐磨.耐腐蚀的PVC薄膜面板，优质元器件，轻触按钮开关； 2.输入电压：220v±10%； 3.内装有教师演示电源及主控电源装置，教师能对实验室进行总体及分组控制：220V电源输出，电源总开关.漏电保护开关.工作指示灯.220V交流输出多用豪华插座，数码实时显示电压电流值；电压表精度1%，电流表精度1.5%±5字； 4.带老师.学生220V过载漏电保护。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 学生实验台 | 1.尺寸：1200*600*780mm±10mm； 2.台面：采用≥12.7mm实芯理化板，耐酸碱，表面哑光； 3.前横梁：采用≥60*38mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材拉伸成型； 4.支撑横梁：采用≥12mm*100mm铝合金，带有两条加强抗变形的凹槽； 5.后挡板：采用≥130*30mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材拉伸成型。造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面≥45mm，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。带一凹槽，面板与后挡板镶嵌弹性橡胶条，防止试剂流入腐蚀铝型材； 6.立柱：采用≥100*50mm铝合金，内有6根至少1.0mm厚的加强筋。立柱壁厚≥1.5mm，横截面前R6圆角，后端45*8斜切再R6圆角，中心拥有两个m8螺丝固定孔，攻丝处理后用于连接顶底支撑脚顶端高出台面≥45mm，； 7.支撑脚：采用≥3.3mm厚的铝材压铸一次性成型，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合； 8.多功能可调地脚：桌脚高度具有可调节功能，采用高强度的尼龙材料，塑料注塑成型，内置脚轮固定孔； 9.书包斗：规格440*310*150mm±10mm,厚度≥6mm，采用ABS改性材料，塑料注塑成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗内有8根宽度至少为30mm的沙面处理的加强体块。书包斗底部与支撑横梁固定，不悬空。 | 套 | 28 |  |
| 6 | 多功能柱 | 1.尺寸：400*240*720mm±10mm； 2.采用ABS注塑成型，分为桶体和底座两部份，采用ABS材料，表面沙面和光面相结合处理，以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。 | 套 | 28 |  |
| 7 | 抽斗电源 | 1.尺寸：120*120*400mm±10mm； 2.由三组工程PC塑料模具一次成型； 3.面板采用耐磨.耐腐蚀的PVC薄膜面板。微电脑，数码实时显示电压电流值；电压表精度1%，电流表精度1.5%±5字；有电源开关，零火线可同时关断设置2路多功能220V五孔交流插座。 | 个 | 28 |  |
| 8 | 实验凳 | 1.尺寸：φ320*450mm±10mm，全新注塑凳面，凳面高亮度，光泽度好，美观大方； 2.凳腿：≥40*20*1.2（壁厚）mm钢管一体折弯成型，钢制四脚，下带ABS防水脚垫脚垫；外喷环氧树脂涂层，耐腐蚀耐酸碱； 3.面板采用PP新料一体注塑成型，凳面加厚，仿生树木纹路。 | 张 | 56 |  |
| 9 | 学生用水槽柜 | 1.尺寸：500*600*750/850mm±10mm； 2.水槽：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，壁厚≥4mm，四周有至少10mm高挡水沿，水槽内右上角带溢水口； 3.下水系统：采用共聚PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置； 4.上下固定框：采用PP改性材料，600*500mm±10mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理； 5.箱体支撑件：箱体四周采用≥60*30mm和≥80*30mm的铝型材支撑； 6.水柜左右侧板：采用优质的≥9mm厚的中纤板，尺寸：540*650mm±10mm,其插在支撑件铝型材槽内部； 7.水柜前后门：采用pp改性材料，塑料注塑模一次性成型，表面沙面与光面相结合处理，并且采用直接成型后无需安装铰链.把手一体化设计，其内部置于两根≥30*6mm的铝型材为加强筋。 | 套 | 14 |  |
| 10 | 实验室专用龙头 | 1.高度720mm±10mm； 2.臂弯：采用≥ø18*1mm的304不锈钢制造； 3.主体：采用≥ø21*1.8mm的黄铜制造； 4.进水管：采用≥ø20*1.75mm管径的黄铜制造； 5.出水管：采用≥ø13*1mm管径的304不锈钢制造； 6.涂层:涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理； 7.陶瓷阀芯:90°旋转，静态最大耐压10bar； 8.开关旋钮:高密度PP。 | 套 | 14 |  |
| 11 | 紧急洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 万向吸风罩 | 1.关节：采用高密度PP聚丙烯材质，可360°旋转调节方向，易拆卸.重组及清洗，颜色有白色和红色可选。 2.关节密封圈：采用不易老化的高密度橡胶。 3.关节连接杆：304不锈钢连接杆。 4.关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 5.气流调节阀：方便的手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。 6.集气罩：PP白色/红色/透明，罩口直径不小于375mm。 7.标配固定底座：非粘接而成，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底，预留接口不小于110mm。 8.主体管道：PVC通风管，底座直通管直径不小于110mm，关节连接管不小于90mm。 | 套 | 29 |  |
| 13 | 室内通风系统 | 1.采用PVC风管，或PP焊接管具有耐酸碱性能。2.规格：支风道采用￠160-200mm国标管（UPVC），接口采用专用胶连接。行程通风管采用￠110mm防腐蚀国标管（UPVC）。3.管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀.防火.防潮等功能。 | 套 | 1 |  |
| 13.化学准备室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 准备台 | 1.2400*1200*800mm 2.全钢结构： 3.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。 4.柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，表面经耐酸碱粉末烤漆处理；； 5.拉手：铝合金条形暗拉手； 6.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 7.门板及抽面：采用双层钢板，保证两层双面都喷涂处理； 8.连接件：采用ABS专用连接组装件； 9.合页：采用优质不锈钢模具一体成型； 10.滑轨：三节重型滚珠滑轨； 11.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 边台 | 1.3000*600*780mm 2.全钢结构： 3.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。 4.柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，表面经耐酸碱粉末烤漆处理；； 5.拉手：铝合金条形暗拉手； 6.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 7.门板及抽面：采用双层钢板，保证两层双面都喷涂处理； 8.连接件：采用ABS专用连接组装件； 9.合页：采用优质不锈钢模具一体成型； 10.滑轨：三节重型滚珠滑轨； 11.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚。 | 张 | 1 |  |
| 3 | 实验室专用水槽及下水装置 | 1.规格：550*450*290mm±10mm； 2.材质：度高密度PP一体成型的水槽，水封式水塞，有效防止下水管废气溢出，排水口有过滤装置。 | 只 | 2 |  |
| 4 | 实验室专用龙头 | 1.高度720mm±10mm； 2.臂弯：采用≥ø18*1mm的304不锈钢制造； 3.主体：采用≥ø21*1.8mm的黄铜制造； 4.进水管：采用≥ø20*1.75mm管径的黄铜制造； 5.出水管：采用≥ø13*1mm管径的304不锈钢制造； 6.涂层:涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理； 7.陶瓷阀芯:90°旋转，静态最大耐压10bar； 8.开关旋钮:高密度PP。 | 套 | 2 |  |
| 5 | 岛式插座 | 1.钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度≥1.0mm厚优质钢材，表面经磷化处理.环氧树脂静电粉末涂装处理； 2.220V交流输出为新国标五孔插座。 | 套 | 2 |  |
| 6 | 仪器柜 | 1.尺寸：长1000*500*2000mm±10mm； 2.中间一块隔板将柜子分上柜和下柜两部分，上下柜为一个整体，柜子底部需带调平脚垫； 3.侧板.层板.柜门框部件等采用环保型全新PP改性塑料注塑成型； 4.各部件榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板.中板和底板的底部镶嵌≥15*30mm钢管加强，承重力强，产品不变形.不扭曲，可重复拆装使用；上下柜的内部尺寸不小于910*480*910mm，并设有五档的高度的搁板调节位置； 5.活动搁板：搁板采用工程塑料经模具挤出成型，外形宽度不小于420mm，厚度不小于22mm，中空双层结构，内部均匀分布多条加强筋并内置两条≥30*15mm镀锌钢管；搁板隔板两端配置密封堵头使钢管不外露，避免腐蚀生锈； 6.柜门：主要有门框.玻璃.拉手.门轴和锁具组成；上下柜门门框采用增强型PP材质一体注塑成型，上柜门外嵌≥4mm钢化高温烤漆玻璃；连杆式柜门锁固定在钢化玻璃上，锁杆采用高强度塑料或其他耐腐蚀材料制作。门轴采用伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装； 7.柜子内部储物空间无裸露金属材料，确保柜子的耐腐蚀性。 | 个 | 10 |  |
| 7 | 全钢通风柜 | 1.尺寸：1200*850*2350mm±10mm； 2.全钢结构，≥1.0mm厚冷轧钢板，暖色环氧树脂喷涂，台面≥12.7mm厚黑色国产双面膜实芯理化板，边缘加厚至25.4mm上口带阻水边，内衬≥5mm厚抗倍特，配置照明及液晶控制器，电源插座及漏电保护； 3.窗口采用≥5mm厚的钢化防暴玻璃，内部采用垂直平衡装置，可以停留在上下任何位置，柜内带一活动层板，门板双层板，阻尼铰链，配304不锈钢工字拉手，带静音橡胶减振垫。 | 个 | 1 |  |
| 14.化学仪器室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器柜 | 1.尺寸：长1000*500*2000mm±10mm； 2.中间一块隔板将柜子分上柜和下柜两部分，上下柜为一个整体，柜子底部需带调平脚垫； 3.侧板.层板.柜门框部件等采用环保型全新PP改性塑料注塑成型； 4.各部件榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板.中板和底板的底部镶嵌≥15*30mm钢管加强，承重力强，产品不变形.不扭曲，可重复拆装使用；上下柜的内部尺寸不小于910*480*910mm，并设有五档的高度的搁板调节位置； 5.活动搁板：搁板采用工程塑料经模具挤出成型，外形宽度不小于420mm，厚度不小于22mm，中空双层结构，内部均匀分布多条加强筋并内置两条≥30*15mm镀锌钢管；搁板隔板两端配置密封堵头使钢管不外露，避免腐蚀生锈； 6.柜门：主要有门框.玻璃.拉手.门轴和锁具组成；上下柜门门框采用增强型PP材质一体注塑成型，上柜门外嵌≥4mm钢化高温烤漆玻璃；连杆式柜门锁固定在钢化玻璃上，锁杆采用高强度塑料或其他耐腐蚀材料制作。门轴采用伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装； 7.柜子内部储物空间无裸露金属材料，确保柜子的耐腐蚀性。 | 个 | 25 |  |
| 15.化学药品室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 通风药品柜 | 1.尺寸：长1000*500*2000mm±10mm； 2.中间一块隔板将柜子分上柜和下柜两部分，上下柜为一个整体，柜子底部需带调平脚垫； 3.侧板.层板.柜门框部件等采用环保型全新PP改性塑料注塑成型； 4.各部件榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板.中板和底板的底部镶嵌≥15*30mm钢管加强，承重力强，产品不变形.不扭曲，可重复拆装使用；上下柜的内部尺寸不小于910*480*910mm，并设有五档的高度的搁板调节位置； 5.活动搁板：搁板采用工程塑料经模具挤出成型，外形宽度不小于420mm，厚度不小于22mm，中空双层结构，内部均匀分布多条加强筋并内置两条≥30*15mm镀锌钢管；搁板隔板两端配置密封堵头使钢管不外露，避免腐蚀生锈； 6.柜门：主要有门框.玻璃.拉手.门轴和锁具组成；上下柜门门框采用增强型PP材质一体注塑成型，上柜门外嵌≥4mm钢化高温烤漆玻璃；连杆式柜门锁固定在钢化玻璃上，锁杆采用高强度塑料或其他耐腐蚀材料制作。门轴采用伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装； 7.柜子内部储物空间无裸露金属材料，确保柜子的耐腐蚀性； 8.柜子顶部预留直径110mm的通风系统接口，与主通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。 | 个 | 20 |  |
| 2 | 室内通风系统 | 1.采用PVC风管，或PP焊接管具有耐酸碱性能。2.规格：主风管采用防腐蚀直径315-400mm专用国标管（UPVC）；支风道采用￠160-200mm国标管（UPVC），接口采用专用胶连接。行程通风管采用￠110mm防腐蚀国标管（UPVC）。3.管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀.防火.防潮等功能。 | 套 | 1 |  |
| 16.化学危化品室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 毒品储存柜 | 1.尺寸：1650*1090*460mm±10mm（高*宽*深）； 2.锁具：双锁，三点联动式门锁和锌合金锁舌，轻松自如启闭180度的柜门； 3.柜体：全部双层冷轧钢板构造，二层钢板之间相隔有38mm绝缘层，双层优质钢板经过点焊接，使用寿命延长，防火性能更好，柜子内外都喷涂环氧树脂，耐腐蚀性更佳； 4.层板：四块板可调层板，独有的超强承重镀锌层板可上下自由调节，5cm高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢； 5.防闭火装置：双透气孔分别位于柜身左下角.右上角； 6.静电接地：严格按照规范，柜身设有静电接地传导接口，方便连接接地导线，将静电荷导入大地，降低静电火花造成火灾风险； 7.时控开关：柜体顶部设置有时控开关，可以设置时间段定时排风； 8.通风：柜顶部中间有Φ110mm 出风口，柜顶风口内置一个 AC220V.50HZ.0.18A 轴流风机，最大风量大于 300m3/h.转速 2550 转/min.环境温度（-10~+70）℃，控制开关设置柜体顶部的右上角； 9.警示标签：专业规范的警示标签显而易见。 | 个 | 1 |  |
| 2 | 易燃品储存柜 | 1.尺寸：1650*1090*460mm±10mm（高*宽*深）； 2.锁具：双锁，三点联动式门锁和锌合金锁舌，轻松自如启闭180度的柜门； 3.柜体：全部双层冷轧钢板构造，二层钢板之间相隔有38mm绝缘层，双层优质钢板经过点焊接，使用寿命延长，防火性能更好，柜子内外都喷涂环氧树脂，耐腐蚀性更佳； 4.层板：四块板可调层板，独有的超强承重镀锌层板可上下自由调节，5cm高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢； 5.防闭火装置：双透气孔分别位于柜身左下角.右上角； 6.静电接地：严格按照规范，柜身设有静电接地传导接口，方便连接接地导线，将静电荷导入大地，降低静电火花造成火灾风险； 7.时控开关：柜体顶部设置有时控开关，可以设置时间段定时排风； 8.通风：柜顶部中间有Φ110mm 出风口，柜顶风口内置一个 AC220V.50HZ.0.18A 轴流风机，最大风量大于 300m3/h.转速 2550 转/min.环境温度（-10~+70）℃，控制开关设置柜体顶部的右上角； 9.警示标签：专业规范的警示标签显而易见。 | 个 | 1 |  |
| 3 | 耐腐蚀品储存柜 | 1.尺寸：1650*1090*460mm±10mm（高*宽*深） 2.锁具：双锁； 3.柜体：采用8mm瓷白色PP（聚丙烯）板制作，具有卓越的耐腐蚀性，经同色焊条无缝焊接处理，保证柜体之坚固及密封性； 4.柜门：双门，采用8mm贴膜PP（聚丙烯）板制作； 5.层板：四块板可调层板，采用瓷白色PP（聚丙烯）板制作。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间，四周立边可获得一定程度的防溢效果； 6.桥式把手：采用耐酸碱PP（聚丙烯）材质，耐腐蚀性能好； 7.铰链：采用经射出成型的PP（聚丙烯）材料制成，耐腐蚀性能好，外观精美且有多种颜色可选； 8.时控开关：柜体顶部设置有时控开关，可以设置时间段定时排风； 9.通风：柜顶部中间有Φ110mm 出风口，柜顶风口内置一个 AC220V.50HZ.0.18A 轴流风机，最大风量大于 300m3/h.转速 2550 转/min.环境温度（-10~+70）℃，控制开关设置柜体顶部的右上角； 10.专用门吸：采用PP（聚丙烯）材料制成，使用寿命长，质量有保证； 11.警示标签：柜门贴有醒目的“腐蚀性”警示标示，提醒周围人群注意安全。 | 个 | 1 |  |
| 4 | 易制爆化学品储存柜 | 1.尺寸：1650*1090*460mm±10mm（高*宽*深）； 2.锁具：双锁，三点联动式门锁和锌合金锁舌，轻松自如启闭180度的柜门； 3.柜体：全部双层冷轧钢板构造，二层钢板之间相隔有38mm绝缘层，双层优质钢板经过点焊接，使用寿命延长，防火性能更好，柜子内外都喷涂环氧树脂，耐腐蚀性更佳； 4.层板：四块板可调层板，独有的超强承重镀锌层板可上下自由调节，5cm高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢； 5.防闭火装置：双透气孔分别位于柜身左下角.右上角； 6.静电接地：严格按照规范，柜身设有静电接地传导接口，方便连接接地导线，将静电荷导入大地，降低静电火花造成火灾风险； 7.时控开关：柜体顶部设置有时控开关，可以设置时间段定时排风； 8.通风：柜顶部中间有Φ110mm 出风口，柜顶风口内置一个 AC220V.50HZ.0.18A 轴流风机，最大风量大于 300m3/h.转速 2550 转/min.环境温度（-10~+70）℃，控制开关设置柜体顶部的右上角； 9.警示标签：专业规范的警示标签显而易见。 | 个 | 1 |  |
| 5 | 室内通风系统 | 1.采用PVC风管，或PP焊接管具有耐酸碱性能。2.规格：主风管采用防腐蚀直径315-400mm专用国标管（UPVC）；支风道采用￠160-200mm国标管（UPVC），接口采用专用胶连接。行程通风管采用￠110mm防腐蚀国标管（UPVC）。3.管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀.防火.防潮等功能。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 静电接地系统 | 从埋设的地线接地体引出的接地线，单独敷设到生产线的防静电作业岗位。以便做静电泄露之用，单独敷设的接地导线通常使用大于1mm厚，约25mm宽镀锌铁皮或用截面大于4~6mm2的铜芯软线单独引入； | 项 | 1 |  |
| 17.高中化学教学仪器配备目录 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动钻孔器 | 钻头可拆卸，应配有2个以上不同孔径的钻头 | 台 | 1 |  |
| 2 | 仪器车 | 600mm*400mm*800mm，车轮Φ75mm，厚25mm；一轮带刹车，车轮固定，车架扭动量 （上部）≤20mm；钢材制作，载重≥60kg | 辆 | 2 |  |
| 3 | 电动离心机 | 0r/min～3000r/min，10mL*6 | 台 | 1 |  |
| 4 | 磁力加热搅拌器 | 1.磁力加热搅拌器应由主机、搅拌子、立杆、十字夹、橡胶夹头带支杆组成。 2.电动功率不大于25W，加热功率不大于150W，调速范围:0～2000转/分。3.主机外壳应采用板材加工制成，表面喷漆处理。 4.外形尺寸应不小于260mm×160mm×110mm。 5.机壳上应有加热盘和可固定立杆的座子。 6.面板上应有加热开关带指示灯，电机开关带指示灯及电机调整旋钮。 7.搅拌子应为磁铁外表面采用塑料注塑包牢，外径7mm，长24mm。 8.立杆应采用元钢加工制成，表面电镀处理。 9.立杆直径10mm，长255mm，一端为M6的螺纹，螺纹长12mm。 10.十字夹应采用元钢加工制成，表面电镀处理。 11.十字夹两孔位置相互垂直，并用螺杆坚固，一孔与立杆相联，另一孔与橡胶夹头支杆相联，调节方便，固定可靠。 12.支杆应采用元钢加工制成，表面电镀处理。 13.支杆直径6mm，长不小于140mm，与橡胶夹连接可靠。 14.橡胶夹头应采用橡胶成型，夹头前有两个开口孔，孔径为8mm。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 酒精喷灯 | 坐式，铜制，壶体容积≥300mL，火焰高度为150mm～180mm，火焰温度为960℃±60℃ | 个 | 5 |  |
| 6 | 电加热器 | 密封式 | 个 | 1 |  |
| 7 | 蒸馏水器 | 不锈钢电热蒸馏水器,出水量5L/h，制得的蒸馏水水质符合国家药典“注射用水”各项指标规定，额定电压220V，50Hz，额定功率：4500W | 台 | 1 |  |
| 8 | 水浴锅 | 铜制 | 个 | 1 |  |
| 9 | 注射器 | 50mL，玻璃制，非医用器械。 | 只 | 2 |  |
| 10 | 注射器 | 30mL，塑料制，非医用器械。 | 只 | 30 |  |
| 11 | 透明水槽 | 圆形，透明塑料制，透光率≥85％，Φ200*100，壁厚≥2mm | 只 | 2 |  |
| 12 | 塑料洗瓶 | 挤压型塑料洗瓶，红嘴洗瓶，250mL，带刻度，水嘴略向下倾斜，口径1mm～2mm，瓶口紧实不漏气 | 个 | 100 |  |
| 13 | 实验用品提篮 | 木制，配有提手，490mm*360mm*290mm | 个 | 2 |  |
| 14 | 碘升华凝华管 | 1.碘的升华凝华管应由造型为密封的葫芦状玻璃瓶（内装固态碘）、烧瓶夹组成。 2.烧瓶夹为铁制，表面经涂覆处理（烤漆或镀铬），无毛剌。夹口部位应为软垫。 3.玻璃应为葫芦状无色透明，玻璃无气泡、沙点。 4.玻璃瓶顶头封闭，密封不漏气，内部真空，瓶内盛有固态碘。 | 个 | 30 |  |
| 15 | 方座支架 | 方形座，含铁夹.复夹.铁圈，重心稳定不晃动，夹持器内侧应有垫衬 | 个 | 30 |  |
| 16 | 万能夹 | 仪器结构呈“L”型，长度215mm | 个 | 2 |  |
| 17 | 三脚架 | 1.三脚架应由三个支脚、铸铝环和酒精灯托盘组成。 2.支脚应采用铁板制成，表面防锈处理。支脚宽度为11mm，厚为3mm，长不小于145mm。支脚应均匀分布在铸铝环的凹槽内，采用螺丝连接。 3.铸铝环应采用铸造成型。铸铝环台台上均匀分布三个蚀台，外径115mm。 4.托盘应由支杆及可调节的托盘构成。支杆由元钢制成，表面电镀处理。一端应与铸铝环连接可靠。支杆直径8mm，长不小于130mm。托盘采用铸铝制成，外径90mm。托盘可在支杆上任意活动并固定。 | 个 | 30 |  |
| 18 | 泥三角 | 陶制或者瓷制，内径应保证稳定支撑30mm坩埚 | 个 | 30 |  |
| 19 | 试管架 | 塑料质，8孔，孔径21mm，立柱黏结牢固 | 个 | 60 |  |
| 20 | 滴定台 | 人造石或大理石白色台面，重心稳定不晃动，底部有四个橡胶垫脚 | 个 | 30 |  |
| 21 | 滴定夹 | 铝制，加持部位有防滑脱凹槽 | 个 | 30 |  |
| 22 | 高中教学电源 | 1.外观结构： a.电源采用全金属结构，铝合金型材框架，面板为不锈钢镜面面板，严禁用塑料材质做机箱或面板以免因电源发热变形发生危险。 b.市电输入采用标准三芯“品”型电源插口并自带保险装置。 2.电源输出： a.直流稳压输出：1-25V全电压覆盖，输出电压显示，每2V一档，有微调功能，微调值2V；1V-7V，额定电流6A，8V-13V，额定电流4A，14V-25V，额定电流2A，过载自动保护； b.交流输出电压：0-24V，每2V一档；2V-6V，额定电流12A，8V-12V，额定电流6A，14V-24V，额定电流3A。过载自动保护； d.直流大电流输出：40A±10A。输出电流大于10A时，8±2S自动关断。 3.直流特性： a.电压偏调：±（2%U标+0.1V）。 b.电压稳定性：输入电压在198V-242V间变化，在满载时输出电压变化量不大于2%U标+0.1V。 c.负载稳定性：输入电压220V，负载电流在0至满载范围内变化，输出电压变化量不大于2%U标+0.1V。 d.纹波电压：满载时纹波电压不大于0.1%U标+5mV（有效值）。 4.交流特性： a.空载输出电压不大于1.05xU标+0.3V。 b.满载输出电压不小于0.95xU标-0.3V。 5.过载保护：除40A大电流外的交.直流输出在额定电流值内，应能正常.连续工作。负载大于额定电流1.1－1.5倍时，应过载保护。 6.工作条件： a.环境温度：-20～＋40℃。 b.相对湿度：≤90%(40℃)。 c.工作电压：198V~242V50Hz～60Hz。 d.工作时间：连续工作时间不小于8h。 7.符合教育部JY0361－1999《教学电源》有关规定。 | 台 | 2 |  |
| 23 | 托盘天平 | 单杠杆等臂式双盘天平，最大载荷100g，分度值0.1g，配6级（M2级）砝码 | 台 | 30 |  |
| 24 | 托盘天平 | 500g，0.5g，单杠杆等臂式双盘天平，配 6级（M2级）砝码：200g. 50g.10g各1个，100g. 20g各2个，钢制镊子 | 台 | 1 |  |
| 25 | 电子天平 | 100g，0.1g | 台 | 30 |  |
| 26 | 电子天平 | 200g，0.001g | 台 | 1 |  |
| 27 | 红液温度计 | 0℃～100℃，分度值1℃，示值误差＜1.5℃ | 支 | 30 |  |
| 28 | 水银温度计 | 0℃～200℃，分度值1℃，示值误差＜0.5℃，有保护套 | 支 | 10 |  |
| 29 | 数字测温计 | 量程-30℃～200℃，分辨力0.1℃。不接电脑，可独立运行，自带显示屏，至少3路。 | 台 | 1 |  |
| 30 | 灵敏电流计 | 300μA，G0档表头内阻80Ω～125Ω，G1 档表头内阻2400Ω～3000Ω | 只 | 30 |  |
| 31 | 演示电流电压表 | 2.5级，检流 | 台 | 2 |  |
| 32 | 密度计 | ＞1g/cm3，在液体中倾斜度≤0.2分度值 | 支 | 1 |  |
| 33 | 密度计 | ＜1g/cm3，在液体中倾斜度≤0.2分度值 | 支 | 2 |  |
| 34 | 原电池实验器 | 1.供中学化学课学生分组进行原电池实验用。2.产品由容器.电极板（铜板.锌板.铝板）.电极卡.容器盖.接线柱组成。3.容器由透明塑料制成，内腔尺寸：60mm*30mm*75mm。4.电极板尺寸：60mm*15mm*1mm。 | 个 | 30 |  |
| 35 | 溶液导电演示器 | 由演示板及盛液盒组成，至少五组相同的演示电路，匹配不少于5个盛液盒 | 台 | 2 |  |
| 36 | 微型溶液导电实验器 | 金属电极，笔式，所需溶液不超过3mL | 套 | 2 |  |
| 37 | 中和热测定仪 | 有机玻璃上盖和玻璃内圆筒可紧密扣合，其上盖中心开有两个小孔，温度计可由中间孔插入，另一孔插入环形搅拌器，有隔热保温层 | 套 | 30 |  |
| 38 | 电解槽演示器 | 离子交换膜 | 台 | 1 |  |
| 39 | 电泳演示器 | 用于中学化学演示胶体的电泳现象，认识形成电泳的原因；仪器外形结构由底座电源装置，U形管.电极插座和开关等组成。1.主要技术参数：输入电压：AC12V；输出电压大于120V；输出电流80mA。2.U型管直径约18mm。3.底座为塑料制，尺寸：150mm*110mm。 | 台 | 1 |  |
| 40 | 丁达尔现象实验器 | 1.由盒体，电池盒，聚光电珠，方形试管等组成。2.盒体呈长方形，装有集光电珠的电池盒可以沿盒槽上下移动。3.通过盒体前端的观察窗，就能看见胶体的丁达尔现象。盒体外形尺寸：95mm*65mm*65mm。 | 台 | 30 |  |
| 41 | 二氧化氮球 | 双球，内封NO2和N2O4 | 套 | 30 |  |
| 42 | 放电反应实验仪 | 通电两分钟之内即有氮气与氧气反应的现象，消耗功率不大于30W | 套 | 2 |  |
| 43 | 光化学实验演示器 | 能演示甲烷与氯气的反应 | 台 | 1 |  |
| 44 | 分子结构模型 | 球棍式或比例式；Φ40mm塑料球：碳原子（黑色）4个，氧原子（红色）13个，氮原子（深蓝色）2个，硫原子（黄色）2个；Φ30mm塑料球：氢原子（白色）12个能够完成水.氢气.氧气.二氧化碳等分子模型 的搭建 | 套 | 5 |  |
| 45 | 分子结构模型 | 球棍式或比例式；Φ25mm塑料球：碳原子（黑色）4个，氧原子（红色）13个，氮原子（深蓝色）2个，硫原子（黄色）2个；Φ17mm塑料球：氢原子（白色）12个能够完成水.氢气.氧气.二氧化碳等分子模型 的搭建 | 套 | 30 |  |
| 46 | 金刚石结构模型 | 碳原子：Φ30mm的4孔黑色塑料球30个；化学键：Φ3mm*35mm镀镍金属杆40根 | 套 | 2 |  |
| 47 | 金刚石晶胞模型 | 全塑料制，演示用。1.由Φ30mm的碳原子34个.连接键44根组成。2.碳原子为黑色，四孔；键为灰色，直径4mm，长42mm。 | 套 | 2 |  |
| 48 | 石墨结构模型 | 碳原子：Φ30mm的5孔黑色塑料球39个；化学键：Φ3mm*50mm镀镍金属杆45根，Φ3mm* 90mm镀镍金属杆14根 | 套 | 2 |  |
| 49 | 碳-60结构模型 | 碳原子：Φ30mm的3孔黑色塑料球60个；化学键：Φ6mm*25mm的镀镍金属杆90根 | 套 | 1 |  |
| 50 | 氯化钠晶体结构模型 | 球棍式，氯原子Φ30mm的6孔绿色塑料球13个；钠原子Φ30mm的6孔银灰色塑料球14个；化学键：Φ3mm*60mm的镀镍金属杆54根 | 套 | 2 |  |
| 51 | 氯化铯晶体结构模型 | 球直径不小于30-25mm，球棍模型,复杂型，组装好球直径不小于30mm | 套 | 1 |  |
| 52 | 二氧化碳晶体结构模型 | 产品由碳原子14个（6孔6个和8孔8个）黑色球，直径约30mm；氧原子28个，蓝色球，直径约30mm；短键14根，长60mm,；中键24根，长90mm；长键12根，长130mm;连接键由金属制成，表面电镀处理。 | 套 | 2 |  |
| 53 | 二氧化硅晶体结构模型 | 全塑料制。产品由硅原子15个，直径约30mm，4孔红色球；氧原子16个，直径约22mm，2孔白色球；中键32根，紫色。 | 套 | 2 |  |
| 54 | 金属晶体结构模型 | 全塑料制。产品由面心立方堆积和面心立方晶胞构成。1.面心立方堆积由红色球20个，直径约30mm，短键18根，中键1根。2.面心立方晶胞由红色球14个，直径约30mm，中键12根，奶白，长键12根，金属电镀。 | 套 | 2 |  |
| 55 | 电子云杂化轨道模型 | S.SP.SP2.SP3.Px.Py.Pz | 套 | 2 |  |
| 56 | 气体摩尔体积模型 | 模型采用拆装式，由1气体摩尔体积正方体组成，1气体摩尔体积正方体规格为282*282*282mm，厚度为2mm的透明有机玻璃构成，再用专门设计的透明塑料角联结。 | 个 | 1 |  |
| 57 | 红磷的结构模型 | 球直径23mm，组装好 | 个 | 1 |  |
| 58 | 白磷的结构模型 | 球直径30mm，组装好 | 个 | 1 |  |
| 59 | 三氧化二磷结构模型 | 球直径30-23mm组合，组装好 | 个 | 1 |  |
| 60 | 五氧化二磷模型 | 球直径30-23mm组合，组装好 | 个 | 1 |  |
| 61 | 环己烷结构模型 | 球直径40-23mm组合。椅式.船式2件 | 套 | 1 |  |
| 62 | 金刚烷结构模型 | 球直径30-23mm组合，组装好 | 个 | 1 |  |
| 63 | B12晶体模型 | 球直径23mm，组装好 | 个 | 1 |  |
| 64 | 氟化钙结构模型 | 球直径30-23mm组合，组装好 | 个 | 1 |  |
| 65 | 量筒 | 10mL。透明钠钙玻璃制，分度线.数字和标志应完整.清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 30 |  |
| 66 | 量筒 | 25mL。透明钠钙玻璃制，分度线.数字和标志应完整.清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 30 |  |
| 67 | 量筒 | 50mL。透明钠钙玻璃制，分度线.数字和标志应完整.清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 30 |  |
| 68 | 量筒 | 100mL。透明钠钙玻璃制，分度线.数字和标志应完整.清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 2 |  |
| 69 | 量筒 | 500mL，透明钠钙玻璃制，分度线.数字和标志应完整.清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 2 |  |
| 70 | 量杯 | 250mL，无色透明玻璃制，口部应熔光，壁厚≥1.2mm，耐水性HGB3级 | 个 | 2 |  |
| 71 | 容量瓶 | 100mL。透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀 | 个 | 100 |  |
| 72 | 容量瓶 | 250mL。透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀 | 个 | 10 |  |
| 73 | 容量瓶 | 500mL。透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀 | 个 | 10 |  |
| 74 | 容量瓶 | 1000mL。透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀 | 个 | 2 |  |
| 75 | 滴定管 | 酸式，25mL | 支 | 60 |  |
| 76 | 滴定管 | 容量50mL,酸式 | 支 | 2 |  |
| 77 | 滴定管 | 碱式，25mL | 支 | 60 |  |
| 78 | 滴定管 | 容量50mL，碱式 | 支 | 2 |  |
| 79 | 滴定管 | 活塞材质聚四氟乙烯，50mL，透明钠钙玻璃制，良好外观，不应有积水条纹 | 支 | 2 |  |
| 80 | 移液管 | 玻璃制容量1mL，胖肚 | 支 | 5 |  |
| 81 | 移液管 | 玻璃制，容量2mL，胖肚 | 支 | 5 |  |
| 82 | 移液管 | 玻璃制，容量5mL，胖肚 | 支 | 5 |  |
| 83 | 移液管 | 10mL | 支 | 5 |  |
| 84 | 移液管 | 玻璃制，容量25mL，胖肚 | 支 | 5 |  |
| 85 | 试管 | Φ15mm*150mm。透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 1500 |  |
| 86 | 试管 | Φ18mm*180mm。透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 150 |  |
| 87 | 试管 | Φ20mm*200mm。透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 150 |  |
| 88 | 试管 | Φ32mm*200mm。透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 30 |  |
| 89 | 具支试管 | φ18mm*180mm。透明硼硅酸盐玻璃制，管底厚薄应均匀，支管连接应平滑牢固，不应有偏歪 | 支 | 20 |  |
| 90 | 具支试管 | Φ20mm*200mm。透明硼硅酸盐玻璃制，管底厚薄应均匀，支管连接应平滑牢固，不应有偏歪 | 支 | 20 |  |
| 91 | Y形试管 | φ20mm,全长100mm，上管全长：50mm，下支管全长：50mm | 支 | 3 |  |
| 92 | 烧杯 | 50mL。透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 个 | 60 |  |
| 93 | 烧杯 | 100mL透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 个 | 300 |  |
| 94 | 烧杯 | 250mL。透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 个 | 100 |  |
| 95 | 烧杯 | 500mL。透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 个 | 30 |  |
| 96 | 烧杯 | 1000mL。透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 个 | 10 |  |
| 97 | 烧瓶 | 圆.长，250mL | 个 | 30 |  |
| 98 | 烧瓶 | 圆.短.厚，150mL | 个 | 30 |  |
| 99 | 烧瓶 | 玻璃制，容量250mL，圆底短颈瓶 | 个 | 30 |  |
| 100 | 烧瓶 | 玻璃制，容量500mL，圆底长颈 | 个 | 30 |  |
| 101 | 烧瓶 | 玻璃制，容量250mL，平底长颈 | 个 | 5 |  |
| 102 | 锥形瓶 | 100mL。透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃.不转动 | 个 | 100 |  |
| 103 | 锥形瓶 | 250mL。透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃.不转动 | 个 | 15 |  |
| 104 | 蒸馏烧瓶 | 250mL。透明硼硅酸盐玻璃制，烧瓶的颈部同一截面应该呈圆形，颈的口部不应呈锥形，并适当提高强度 | 个 | 10 |  |
| 105 | 三口烧瓶 | 玻璃制，容量250mL | 个 | 5 |  |
| 106 | 酒精灯 | 150mL，采用透明钠钙玻璃制造，无明显黄绿色，灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5mm，玻璃灯罩应磨口，瓷灯头应为白色，表面无气泡，无疵点，无裂纹，无碰损缺口，酒精灯应配置与灯口孔径相适 应的整齐完整的棉线灯芯 | 个 | 30 |  |
| 107 | 酒精灯 | 玻璃制，容量250mL,单头 | 个 | 2 |  |
| 108 | 酒精灯 | 玻璃制，容量250mL,双头 | 个 | 2 |  |
| 109 | 气体洗瓶 | 玻璃制，容量250mL | 个 | 2 |  |
| 110 | 抽滤瓶 | 玻璃制，容量500mL | 个 | 2 |  |
| 111 | 干燥器 | 150mm。磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于5个圆孔 | 个 | 1 |  |
| 112 | 气体发生器 | 250mL。漏斗柄与瓶身连接口内壁间隔≤2mm（单边） | 个 | 4 |  |
| 113 | 冷凝器 | 300mm±10mm。直形，管径均匀，应有防滑脱沟槽 | 支 | 30 |  |
| 114 | 牛角管 | Φ18mm*150mm。弯形，尖嘴处厚度＞1mm | 支 | 30 |  |
| 115 | 漏斗 | 60mm。直径准确，锥度适中 | 个 | 60 |  |
| 116 | 漏斗 | 漏斗口径90mm，斗颈长90mm，下口磨成 45º角，斜口边口倒角或熔光，耐水性HGB3级 | 个 | 6 |  |
| 117 | 安全漏斗 | 直形，径长300mm。上口直径40mm±3mm，玻璃壁厚度适中 | 个 | 5 |  |
| 118 | 安全漏斗 | 双球。球径高度.直径一致，双球应位于环管中部，应无明显偏斜 | 个 | 2 |  |
| 119 | 分液漏斗 | 锥形100mL | 个 | 60 |  |
| 120 | 分液漏斗 | 玻璃制，容量50mL，球形 | 个 | 60 |  |
| 121 | 布氏漏斗 | 瓷，漏斗外径80±5mm，全高115±5mm，漏斗壁厚5mm | 个 | 2 |  |
| 122 | T形管 | 玻璃制，横长100±6mm，直径7-8mm,,壁厚1.5mm | 个 | 30 |  |
| 123 | Y形管 | 玻璃制，全长100±5mm，支长50±5mm，直径7-8mm,壁厚1.5mm | 个 | 30 |  |
| 124 | 滴管 | 滴管全长120～150mm.管直径7-8mm,管口直径2-3mm,壁厚1±0.2mm。滴管上端喇叭口园正，与乳胶头配合良好。滴水处为弯形圆头 | 支 | 200 |  |
| 125 | 滴管 | 长度≥20cm,胶头采用硅胶材质 | 支 | 50 |  |
| 126 | 离心管 | 10mL，玻璃制 | 支 | 10 |  |
| 127 | 干燥管 | 145mm，单球。硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2cm，最好有防滑脱沟槽 | 支 | 30 |  |
| 128 | 干燥管 | U型，Φ15mm*150mm，硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2cm，最好有防滑脱沟槽 | 支 | 30 |  |
| 129 | 干燥管 | 玻璃制，φ20mm*200mm | 支 | 3 |  |
| 130 | 干燥管 | U型，具支，Ф20mm*200mm | 支 | 3 |  |
| 131 | 干燥管 | 玻璃制，φ15mm*150mm | 支 | 3 |  |
| 132 | 活塞 | 直形，高硼硅玻璃制，塞芯孔径2～6mm，支管外经7～10mm，支管长度120±10mm | 支 | 5 |  |
| 133 | 活塞 | T形，高硼硅玻璃制，塞芯孔径2～6mm，支管外经7～10mm，支管长度120±10mm | 支 | 2 |  |
| 134 | 钴玻璃片 | 蓝玻璃制，50*50mm，四边磨平，不锋利 | 个 | 30 |  |
| 135 | 集气瓶 | 125mL。透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑；盖板四角应倒角，四边应磨光盖板与瓶口密合性应符合：盖板与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持30s不脱落 | 个 | 100 |  |
| 136 | 集气瓶 | 250mL。透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑；盖板四角应倒角，四边应磨光盖板与瓶口密合性应符合：盖板与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持30s不脱落 | 个 | 30 |  |
| 137 | 集气瓶 | 500mL。透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑；盖板四角应倒角，四边应磨光盖板与瓶口密合性应符合：盖板与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持30s不脱落 | 个 | 5 |  |
| 138 | 广口瓶 | 30mL。透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 200 |  |
| 139 | 广口瓶 | 60mL。透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 200 |  |
| 140 | 广口瓶 | 125mL。透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 30 |  |
| 141 | 广口瓶 | 60mL。黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 100 |  |
| 142 | 广口瓶 | 125mL。黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 30 |  |
| 143 | 细口瓶 | 60mL。透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 200 |  |
| 144 | 细口瓶 | 125mL。透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 500 |  |
| 145 | 细口瓶 | 250mL。透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 80 |  |
| 146 | 细口瓶 | 500mL。透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 30 |  |
| 147 | 细口瓶 | 1000mL。透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 30 |  |
| 148 | 细口瓶 | 3000mL。透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 30 |  |
| 149 | 细口瓶 | 60mL。黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 100 |  |
| 150 | 细口瓶 | 125mL。黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 100 |  |
| 151 | 细口瓶 | 250mL。黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 30 |  |
| 152 | 细口瓶 | 500mL。黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 2 |  |
| 153 | 细口瓶 | 1000mL。黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 2 |  |
| 154 | 细口瓶 | 3000mL。黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 5 |  |
| 155 | 滴瓶 | 30mL。透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 300 |  |
| 156 | 滴瓶 | 60mL。透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 300 |  |
| 157 | 滴瓶 | 30mL。黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 100 |  |
| 158 | 滴瓶 | 60mL。黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 100 |  |
| 159 | 坩埚 | 瓷制，30mL，耐热≥1200℃，内外壁光滑，外壁涂釉，配有坩埚盖 | 个 | 30 |  |
| 160 | 坩埚钳 | 200mm，钢制，中间弯曲部分内径应在2cm～3cm | 个 | 30 |  |
| 161 | 烧杯夹 | 钢制或不锈钢制，夹持部位应有橡胶保护套，避 免与玻璃烧杯直接接触 | 个 | 2 |  |
| 162 | 镊子 | 304不锈钢，平头，长125mm，钢板厚1.2mm，镊子前部应有防滑脱锯齿状 | 个 | 30 |  |
| 163 | 试管夹 | 木制或者竹制，长度≥200mm，宽度约20mm，厚度约20mm。试管夹闭口缝≤1mm，开口距离≥25mm毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处理。试管夹持部位圆弧内径≤15mm | 个 | 60 |  |
| 164 | 水止皮管夹 | Φ3mm钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º，弹性好，不漏液 | 个 | 30 |  |
| 165 | 螺旋皮管夹 | 由支架管和带压板的螺杆等组成。外形尺寸约为33mm*20mm*8mm，旋转方便，不易变形，压板厚度≥1mm | 个 | 5 |  |
| 166 | 隔热网 | 环保型，功能与石棉网相同，隔热材料不是石棉 | 个 | 60 |  |
| 167 | 燃烧匙 | 铜勺，勺直径18mm，深10mm。，铁柄，柄长约 300mm。长柄和铜勺连接稳定结实 | 个 | 30 |  |
| 168 | 药匙 | 塑料制，大，中，小一套的，大号14.5cm，中号13.5cm，小号12cm | 个 | 100 |  |
| 169 | 玻璃管 | 中性料.φ5mm～φ6mm.管壁厚度大于0.8mm,长度500～600mm两端抛光 | 千克 | 1 |  |
| 170 | 玻璃管 | 中性料.φ7mm～φ8mm.管壁厚度大于0.8mm,长度500～600mm两端抛光 | 千克 | 1 |  |
| 171 | 玻璃棒 | 玻璃制，玻璃棒直径φ3～4mm；玻璃棒长度：300±30mm | 千克 | 1 |  |
| 172 | 玻璃棒 | 玻璃制，玻璃棒直径φ5～6mm；玻璃棒长度：300±30mm | 千克 | 1 |  |
| 173 | 软胶塞 | 0号，上底直径17mm，下底直径13mm，高24mm | 千克 | 1 |  |
| 174 | 软胶塞 | 1号，上底直径19mm，下底直径14mm，高26mm | 千克 | 1 |  |
| 175 | 软胶塞 | 2号，上底直径20mm，下底直径16mm，高26mm | 千克 | 1 |  |
| 176 | 软胶塞 | 3号，上底直径24mm，下底直径18mm，高26mm | 千克 | 1 |  |
| 177 | 软胶塞 | 4号，上底直径26mm，下底直径20mm，高28mm | 千克 | 1 |  |
| 178 | 软胶塞 | 5号，上底直径27mm，下底直径23mm，高28mm | 千克 | 1 |  |
| 179 | 软胶塞 | 6号，上底直径32mm，下底直径26mm，高28mm | 千克 | 1 |  |
| 180 | 软胶塞 | 7号，上底直径37mm，下底直径30mm，高30mm | 千克 | 1 |  |
| 181 | 软胶塞 | 8号，上底直径41mm，下底直径33mm，高30mm | 个 | 5 |  |
| 182 | 软胶塞 | 9号，上底直径45mm，下底直径37mm，高30mm | 个 | 5 |  |
| 183 | 软胶塞 | 10号，上底直径50mm，下底直径42mm，高32mm | 个 | 5 |  |
| 184 | 软胶塞 | 11号，上底直径56mm，下底直径46mm，高34mm | 个 | 5 |  |
| 185 | 软胶塞 | 12号，上底直径62mm，下底直径51mm，高36mm | 个 | 5 |  |
| 186 | 软胶塞 | 13号，上底直径69mm，下底直径55mm，高38mm | 个 | 5 |  |
| 187 | 橡胶管 | 外径9mm，内径6mm，乳白色，具有耐油.耐酸碱.耐压等特性 | 千克 | 1 |  |
| 188 | 乳胶管 | 外径9mm.内径6mm，拉伸强度≥21MPa，扯断伸长率≥700％ | 米 | 30 |  |
| 189 | 乳胶管 | 外径6mm.内径4mm，拉伸强度≥21MPa，扯断伸长率≥700％ | 米 | 30 |  |
| 190 | 单孔塞 | 3.6.7号，孔径：4mm或6mm | 个 | 30 |  |
| 191 | 双孔塞 | 7号，孔径：4mm或6mm | 个 | 30 |  |
| 192 | 洗耳球 | 60mL | 个 | 30 |  |
| 193 | 试管刷 | Φ32mm。手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 200 |  |
| 194 | 烧瓶刷 | 500mL。烧瓶用手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 10 |  |
| 195 | 滴定管刷 | 由金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成 | 个 | 10 |  |
| 196 | 表面皿 | 透明玻璃制，皿口直径φ60mm | 个 | 30 |  |
| 197 | 表面皿 | 透明玻璃制，皿口直径100 | 个 | 2 |  |
| 198 | 培养皿 | φ60mm | 套 | 30 |  |
| 199 | 培养皿 | φ100mm | 套 | 30 |  |
| 200 | 研钵 | 60mm。瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 个 | 30 |  |
| 201 | 研钵 | 100mm。瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 个 | 2 |  |
| 202 | 蒸发皿 | 瓷，Φ60mm | 个 | 30 |  |
| 203 | 蒸发皿 | 100mm。瓷制，耐受温度≥800℃ | 个 | 5 |  |
| 204 | 反应板 | 白色陶瓷，6孔，表面有釉层，不会发生溶液渗透 | 个 | 30 |  |
| 205 | 井穴板 | 透明塑料，6孔，每孔5mL，配6个双导气管的井穴塞，可以重复使用 | 个 | 30 |  |
| 206 | 塑料多用滴管 | 弹性圆筒形吸泡和一根Φ1mm*120mm。的径管连接而成，容积4mL，环保材料，弹性好 | 支 | 300 |  |
| 207 | 白金丝 | φ0.5mm*50mm；具金属柄，可拆卸 | 支 | 30 |  |
| 208 | 直角导管 | φ5mm～φ6mm.管壁厚度大于0.8mm,70mm*180mm，90° | 个 | 30 |  |
| 209 | 锐角导管 | φ5mm～φ6mm.管壁厚度大于0.8mm,60mm*160mm，35°，带尖嘴 | 个 | 30 |  |
| 210 | 钝角导管 | φ5mm～φ6mm.管壁厚度大于0.8mm,75mm*75mm，120° | 个 | 30 |  |
| 211 | 钝角导管 | φ5mm～φ6mm.管壁厚度大于0.8mm,55mm*140mm，120° | 个 | 30 |  |
| 212 | 显示/无线一体通用模块 | 1.通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能。 2.自带1.8寸（±0.1寸）彩屏。 3.BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 4.具备自锁功能防止传感器脱落，并且可与计算机直接通讯。 5.可充电锂电池供电，可充电电池（3.6V）供电。 6.模块具备保存7万组数据的功能，可对保存的实验数据进行导出到计算机内、查看和处理数据。 7.切换二维码可以与安卓、苹果、Windows系统移动采集终端无线数据同步传输。 | 只 | 2 |  |
| 213 | 温度传感器 | 1.用于测量待测物体或溶液的温度； 2.性能：测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；准确度：0.5℃；最大采样率：5KHz； 3.结构：由传感器数据处理电路和不锈钢探针构成，通过3.5mm同轴音频插头连接，不锈钢部分：长度为10.5厘米，直径为3.0毫米；探头把手：长度为9.5厘米，直径为1.23厘米。与传感器连接部分采用黑色两芯线，线长75厘米； 4.由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6.模块化，可热插拔设计，支持有线通讯.无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7.可应用于Windows.Android.iOS.麒麟.统信.鸿蒙操作系统平台； | 只 | 1 |  |
| 214 | 压强传感器 | 1.用于直接测量气体的绝对压强；配件：20mL注射器。 2.性能：测量范围：0~700kPa；分度：0.1kPa；准确度：1kPa；最大采样率：5KHz； 3.范围：0到210千帕(0到2.1大气压或0到1600毫米-汞柱)；最大不会导致永久性破坏压力：405千帕(4大气压)；使用工厂校准的准确度：±4kPa；在空气中使用单点自定义校准的准确度：±3kPa；4.反应时间：10毫秒；内部体积：0.8ML。 5.结构：塑料软管内径φ4.外径φ6，长55mm； 6.由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 7.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定.持续； 8.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 9.模块化，可热插拔设计，支持有线通讯.无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 10.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 11.可应用于Windows.Android.iOS.麒麟.统信.鸿蒙操作系统平台； | 只 | 1 |  |
| 215 | 高温传感器 | 1.用于测量酒精灯火焰温度.锡的熔点等； 2.性能：测量范围：0~1200℃；分度：1℃；准确度：环境空气中：5℃；远红外加热炉：10℃；最大采样率：5KHz； 3.结构：使用不锈钢探针，不锈钢部分：长度为10.5厘米，直径为3.0毫米；探头把手：长度为15.5厘米，直径为1.23厘米。与传感器连接部分采用高精度.耐高温屏蔽线，线长58厘米， 4.由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定.持续； 6.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7.模块化.可热插拔设计，支持有线通讯.无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8.可应用于Windows.Android.iOS.麒麟.统信.鸿蒙操作系统平台； | 只 | 1 |  |
| 216 | pH传感器 | 1.用于测量溶液中的pH，可测量有色溶液的酸碱度； 2.性能：测量范围：0~14；分度：0.01；准确度：0.15；最大采样率：5KHz； 3.温度范围：0-80℃（塑壳）,0-100℃（玻璃），电缆长度：1m，电极杆长度：120mm，电极杆直径：12mm，斜率：≥97%，电阻：≤250M，零点：7.00±0.25pH； 4.结构：使用BNC连接器方式与电极连接；具有快速响应的特点，测量数据能在5秒内达到真实值的90%，10秒内稳定； 5.由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 6.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定.持续； 7.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 8.模块化.可热插拔设计，支持有线通讯.无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 9.可应用于Windows.Android.iOS.麒麟.统信.鸿蒙操作系统平台； 10.可与多量程电导率传感器联合完成实时捕捉反应器皿内动态颜色变化、反应现象、测量数据及图线动态；通过虚实融合可视化技术，以溶液变化现象作为视频背景，实时数据以动态曲线形式叠加显示，形成"现象-数据"双重视窗等功能。 | 只 | 1 |  |
| 217 | 多量程电导率传感器 | 1.用于测量溶液的导电能力； ▲2.性能：测量范围：0~20000μS/cm；分度：10μS/cm；测量范围：0~2000μS/cm；分度：1μS/cm；测量范围：0~200μS/cm；分度：0.1μS/cm；准确度：0uS/cm~200uS/cm档：12uS/cm;0uS/cm~2000uS/cm档：100uS/cm;0uS/cm~20000uS/cm档：600uS/cm；最大采样率：5KHz；提供国家认可的检测机构出具的检测报告（具有CMA标识） 3.技术指标：温度范围：0-100℃（玻璃），电缆长度：1m，电极杆长度：150mm，电极杆直径：12mm； 结构：使用BNC连接器方式与电极连接； 4.传感器尺寸：80*40*25(mm)，由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 6.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8.设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程； 9.可应用于Windows、Android、iOS、统信、鸿蒙操作系统平台。 10.可与PH传感器联合完成实时捕捉反应器皿内动态颜色变化、反应现象、测量数据及图线动态；通过虚实融合可视化技术，以溶液变化现象作为视频背景，实时数据以动态曲线形式叠加显示，形成"现象-数据"双重视窗等功能。 | 只 | 1 |  |
| 218 | 分光光度计Ⅰ | 1.硬件包含智能分光光度计主机1台、比色皿10个、数据线1条、充电头1个；器材尺寸：150×90×60mm。 2.主机包含标有序号的4个比色皿卡槽，可同时放入4个比色皿，内置传动装置，可自动切换4个样品，通过软件选择任意一个需要测量的样品，进行吸光据测量。 3.可输出8个波段（8个波段分别为405nm-425nm、435nm-455nm、470nm-490nm、505nm-525nm、545nm-565nm、580nm-600nm、620nm-640nm、670nm-690nm。）的测量数据； 4.主机有电源开关按键、充电指示灯、USB数据通讯指示灯、蓝牙通讯指示灯、type-c数据和充电二合一接口； 5.测量透射率范围0~100%，分度0.1%； 6.主机充电中和充满后有指示灯反馈； 7.可通过蓝牙无线或者有线方式与计算机通讯；可应用于Windows，安卓，Linux、ios、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 8.蓝牙无线通讯时，蓝牙指示灯会亮起；有线通讯时，USB数据通讯指示灯会亮起； 9.软件中包含原理介绍，能够借助硬件和软件自动联动，同时呈现出仪器的工作过程和实验数据。 10.产品经过高低温试验（产品经低温-20℃、高温55℃贮存72小时后，能正常工作）、恒定湿热试验（产品经温度50℃、湿度90%RH，贮存72小时后，能正常工作。）合格。 | 只 | 1 |  |
| 219 | 浊度传感器 | 1.用于测量待测溶液的浑浊程度； 2.性能：测量范围：0~400NTU；分度：0.1NTU；准确度：≤±30NTU（FS）；最大采样率：5KHz； 3.结构：内置比色瓶40*18mm，5ml，光滑透明不易反光.留指纹等痕迹；并配有瓶座.盖子。 4.由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为黑色ABS。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定.持续； 6.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7.模块化.可热插拔设计，支持有线通讯.无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8.可应用于Windows.Android.iOS.麒麟.统信.鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 1 |  |
| 220 | 二氧化硫传感器 | 1.用于测量待测气体中二氧化硫的含量； 2.性能：测量范围：0～20ppm，分度0.01ppm；准确度：3ppm；最大采样率：5KHz； 3.技术指标：工作温度-20℃to40℃，工作湿度15to90%RH（无冷凝），工作压力91to111kPa，储存温度0℃to20℃，响应时间(T90)＜45秒； 4.结构：探头线长0.6m，探头上壳直径最粗端32mm，底壳直径20mm,总长80mm。 5.由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 6.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定.持续； 7.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 8.模块化.可热插拔设计，支持有线通讯.无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 9.可应用于Windows.Android.iOS.麒麟.统信.鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 1 |  |
| 221 | 多量程电压传感器 | 1.用于测量电路中的电压数据； 2.性能：测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V； 测量范围：-2V~+2V；分度：0.001V；测量范围：-0.2V~+0.2V；分度：0.1mV；准确度：±2.0V档：0.01V；±20V档：0.04V；±0.2V档：1.5mV；最大采样率：5KHz； 3.技术指标：容抗：202pF，阻抗：1MΩ； 4.结构：带AVR0.75平的红黑鳄鱼夹线，长度0.6m。 5.传感器尺寸：80*40*25(mm)，由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 6.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 7.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 8.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 9.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 10.设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程； ▲多量程电压传感器须提供满足以下要求的： 分别满足低温存储试验（温度-10℃±2℃，保持时间4h）、高温存储试验（温度55℃±2℃，保持时间4h）、恒定湿热试验（温度40℃±2℃，湿度93%RH±3%RH,存放时间12h）条件后能正常启动并工作。提供国家认可的检测机构出具的检测报告（具有CMA标识）。 | 只 | 1 |  |
| 222 | 多量程电流传感器 | 1.用于测量电路中的电流数据； 2.性能：测量范围：-3A~+3A；分度：0.01A；测量范围：-300mA~+300mA；分度：0.1mA；测量范围：-30mA~+30mA；分度：0.01mA；准确度：±3A档：0.03A；±300mA档：2mA；±30mA档：1mA；最大采样率：5KHz； 3.技术指标：容抗：202pF，阻抗：0.05Ω； 4.结构：带AVR0.75平的红黑鳄鱼夹线，长度0.6m。 5.由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 6.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定.持续； 7.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 8.模块化.可热插拔设计，支持有线通讯.无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 9.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 10.设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程； 11.可应用于Windows.Android.iOS.麒麟.统信.鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 1 |  |
| 223 | 氧气传感器 | 1.用于测量待测气体中氧气的含量； 2.性能：测量范围：0～100％，分度：0.1％；准确度：±1%（0-50%).±2%(50.1%-100%)；最大采样率：5KHz； 3.技术指标：工作温度5℃～40℃，工作湿度0～95%RH（无冷凝），储存温度-15℃～50℃，响应时间(T90)＜15秒 4.结构：氧气传感器探头外壳直径36.8mm，探头部分直径20mm,探头整体高度50mm,线长80cm； 5.由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 6.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定.持续； 7.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 8.设有硬件校准按键，可通过按键校准空气中氧气的含量： 9.模块化.可热插拔设计，支持有线通讯.无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 10.可应用于Windows.Android.iOS.麒麟.统信.鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 1 |  |
| 224 | 扩散式二氧化碳传感器 | 1.用于测量待测气体中二氧化碳的含量； 2.性能：测量范围：0～100000mL/m3，分度：1mL/m3；准确度：±150mL/m3（0mL/m3~1000mL/m3），读数的±15%（1000mL/m3~10000mL/m3）；最大采样率：5KHz； 3.技术指标：工作温度-10℃～50℃，存储温度-20℃～60℃，工作湿度0～95%RH（无冷凝），响应时间(T90)＜30秒； 4.结构：传感器尺寸：153*40*25(mm)，由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5.传感器数据处理电路采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定.持续； 6.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7.模块化.可热插拔设计，支持有线通讯.无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8.可应用于Windows.Android.iOS.麒麟.统信.鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 1 |  |
| 225 | 钾离子传感器 | 1.用于测量溶液中钾离子的含量； 2.性能：测量范围：0～1mol/L；分度：10-5mol/L；最大采样率：5KHz； 3.技术指标：pH范围：2～12，温度范围：0～50℃，电极电阻：10～20MΩ，再现性：±2%； 4.结构：使用BNC连接器方式与电极连接，电极长度155mm，壳体直径12mm，帽盖直径16mm，导线长度100cm； 5.由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 6.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定.持续； 7.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 8.模块化.可热插拔设计，支持有线通讯.无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 9.可应用于Windows.Android.iOS.麒麟.统信.鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 1 |  |
| 226 | 氯离子传感器 | 1.用于测量溶液中氯离子的含量； 2.性能：测量范围：0～1mol/L；分度：10-5mol/L；最大采样率：5KHz； 3.技术指标：氯离子复合电极，pH范围：2～12，温度范围：连续使用0～80℃，间断使用80℃～100℃；电极电阻：＜1MΩ，再现性：±2%，典型的电极输出：标准液浓度输出（mV），1*10-4M+255，1*10-3M+200，1*10-2M+144，1*10-1M+87，1M+30； 4.结构：尺寸：电极长度120mm，壳体直径12mm，帽盖直径16mm，导线长度100cm； 5.由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 6.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定.持续； 7.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 8.模块化.可热插拔设计，支持有线通讯.无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 9.可应用于Windows.Android.iOS.麒麟.统信.鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 1 |  |
| 227 | 铵根传感器 | 1.用于测量溶液中铵根离子的含量； 2.性能：测量范围：0～1mol/L；分度：10-5mol/L；最大采样率：5KHz； 3.技术指标：pH范围：4～10，温度范围：0～50℃，电极电阻：1～4MΩ，再现性：±4%； 4.结构：使用BNC连接器方式与电极连接；电极长度155mm；壳体直径12mm，帽盖直径16mm，导线长度100cm； 5.由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 6.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定.持续； 7.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 8.模块化.可热插拔设计，支持有线通讯.无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 9.可应用于Windows.Android.iOS.麒麟.统信.鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 1 |  |
| 228 | 硝酸根传感器 | 1.用于测量溶液中硝酸根离子的含量； 2.性能：测量范围：0～1mol/L；分度：10-5mol/L；最大采样率：5KHz； 3.技术指标：pH范围：2.5～11，温度范围：0～50℃，电极电阻：1～4MΩ，再现性：±4%，最低样本要求量：50mL烧杯内3mL溶液。 4.结构：使用BNC连接器方式与电极连接硝酸根离子复合电极，电极长度155mm，壳体直径12mm，帽盖直径16mm，导线长度100cm； 5.由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 6.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定.持续； 7.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 8.模块化.可热插拔设计，支持有线通讯.无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 9.可应用于Windows.Android.iOS.麒麟.统信.鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 1 |  |
| 229 | 氯气传感器 | 1.用于测量待测气体中氯气的含量； 2.性能：测量范围：0~20ppm；分度：1ppm；；最大采样率：5KHz； 3.技术指标：工作温度-20℃to50℃，工作湿度15to90%RH（无冷凝），工作压力80to120kPa，储存温度3℃to20℃，响应时间(T90)＜60秒； 4.结构：探头线长0.6m，探头上壳直径最粗端32mm，底壳直径20mm,总长80mm。 5.由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 6.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定.持续； 7.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 8.模块化.可热插拔设计，支持有线通讯.无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 9.可应用于Windows.Android.iOS.麒麟.统信.鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 1 |  |
| 230 | 二氧化氮传感器 | 1.用于测量待测气体中二氧化氮的含量； 2.性能：测量范围：0~200ppm；分度：1ppm；最大采样率：5KHz； 3.技术指标：工作温度-20℃to50℃，工作湿度15to90%RH（无冷凝），工作压力80to120kPa 储存温度3℃to20oC，响应时间(T90)＜40秒； 4.结构：探头线长0.6m，探头上壳直径最粗端32mm，底壳直径20mm,总长80mm。 由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定5.在多种操作平台和装置上； 6.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定.持续； 7.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 8.模块化.可热插拔设计，支持有线通讯.无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 9.可应用于Windows.Android.iOS.麒麟.统信.鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 1 |  |
| 231 | 氨气传感器 | 1.用于测量待测气体中的含量； 2.性能：测量范围：0~100ppm；分度：1ppm；最大采样率：5KHz； 3.技术指标：工作温度-20℃to40℃，工作湿度15to90%RH（无冷凝），工作压力90to110kPa；储存温度0oCto20oC，响应时间(T90)＜90秒； 4.结构：探头线长0.6m，探头上壳直径最粗端32mm，底壳直径20mm,总长80mm。 5.由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 6.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定.持续； 7.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 8.模块化.可热插拔设计，支持有线通讯.无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 9.可应用于Windows.Android.iOS.麒麟.统信.鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 1 |  |
| 232 | 甲烷传感器 | 1.用于测量待测气体中甲烷的含量； 2.性能：测量范围：0~5%；分度：0.01%；最大采样率：5KHz； 3.技术指标：工作温度-40℃～70℃，储存温度-40℃～70℃，响应时间(T90)＜25秒； 4.结构：探头壳子内置红外甲烷SJH，探头线长0.6m，探头上壳直径最粗端32mm，底壳直径20mm,总长80mm； 5.由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 6.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定.持续； 7.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 8.模块化.可热插拔设计，支持有线通讯.无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 9.可应用于Windows.Android.iOS.麒麟.统信.鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 1 |  |
| 233 | 氢气传感器 | 1.用于测量待测气体中氢气的含量； 2.性能：测量范围：0~4%；分度：0.1%；最大采样率：5KHz； 3.技术指标：工作压力90to120kPa，工作温度-10℃to70℃，存储温度-10℃to80℃，工作湿度0to95%RH（无冷凝）； 4.结构：由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定.持续； 6.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7.模块化.可热插拔设计，支持有线通讯.无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8.可应用于Windows.Android.iOS.统信.鸿蒙.麒麟操作系统平台。 | 只 | 1 |  |
| 234 | 一氧化碳传感器 | 1.用于测量待测气体中一氧化碳的含量； 2.性能：测量范围：0~2000ppm；分度：1ppm；最大采样率：5KHz； 3.技术指标：工作温度-30℃to50℃，工作湿度15to90%RH（无冷凝），工作压力80to120kPa，储存温度3℃to20℃，响应时间(T90)＜20秒； 4.结构：由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定.持续； 5.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6.模块化.可热插拔设计，支持有线通讯.无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7.可应用于Windows.Android.iOS.统信.鸿蒙.麒麟.统信操作系统平台； 8.输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能。 | 只 | 1 |  |
| 235 | 溶解氧传感器 | 1.用于测量溶液中溶解氧的浓度； 2.性能：测量范围：0～20mg/L，分度：0.01mg/L；准确度：±1mg/L；最大采样率：5KHz； 3.技术指标：响应时间(T90,20℃)＜30秒，工作温度：0～45℃，可以通过硬件或软件校准，校准间隔时间>30天； 4.结构：使用BNC连接器方式与电极连接，电极壳材料UPVC或不锈钢，电缆线长1m(双屏蔽)电极直径20mm*长度180mm，透气膜厚25μm； 5.由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 6.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定.持续； 7.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 8.模块化.可热插拔设计，支持有线通讯.无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 9.可应用于Windows.Android.iOS.麒麟.统信.鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 1 |  |
| 236 | 氧化还原传感器 | 1.用于测量溶液氧化还原的数据； 2.性能：测量范围：-500mV~+1200mV，分度：1mV；准确度：测量值的±4%；最大采样率：5KHz； 3.技术指标：适用温度5-70℃； 4.结构：使用BNC连接器方式与电极连接，铂金片外径5毫米，露出管口约12毫米左右，电极全长150毫米。 5.由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 6.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定.持续； 7.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 8.模块化.可热插拔设计，支持有线通讯.无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 9.可应用于Windows.Android.iOS.麒麟.统信.鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 1 |  |
| 237 | 溶解二氧化碳传感器 | 1.用于测量溶液中溶解二氧化碳的浓度； 2.性能：测量范围：4.4ppm～1800ppm，分度：0.1ppm；准确度：±4%F.S；最大采样率：5KHz； 3.技术指标：pH范围:<4.0pH； 4.结构：使用BNC连接器方式与电极连接； 5.由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 6.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定.持续； 7.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 8.模块化.可热插拔设计，支持有线通讯.无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 9.可应用于Windows.Android.iOS.麒麟.统信.鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 1 |  |
| 238 | 相对压强传感器 | 1.用于测量气体的相对压强； 2.性能：测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01kPa；准确度：0.2kPa；最大采样率：5KHz； 3.结构：塑料软管外径Φ6，内径Φ4，长65mm，并增加配备一个塑料软管外径Φ4，内径Φ2.5，长15mm，方便可以连接多种设备进行实验； 4.由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定.持续； 6.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7.模块化.可热插拔设计，支持有线通讯.无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 9.可应用于Windows.Android.iOS.麒麟.统信.鸿蒙操作系统平台； | 只 | 2 |  |
| 239 | 相对湿度传感器 | 1.用于测量容器内的湿度； 2.性能：测量范围：0～100%，分度0.1％；准确度：≤±5%（20%-70%），≤±6%（<20%,>70%）；最大采样率：5KHz； 3.技术指标：探管φ9mm，长度57mm，工作温度-40℃～100℃，存储温度-40℃～125℃，压力范围700～1100mbar，响应时间(T90)＜5秒； 4.结构：传感器尺寸：133*40*25(mm)，由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定.持续； 6.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7.模块化.可热插拔设计，支持有线通讯.无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8.可应用于Windows.Android.iOS.麒麟.统信.鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 1 |  |
| 240 | 无线蓝牙接收器 | 1.蓝牙适配器搭载高性能蓝牙5.0芯片，内置天线。 2.实现20米无障碍环境下远距离传输，连接稳定顺畅，响应迅速； 3.支持同时连接6个蓝牙传感器设备。 4.自动向下兼容4.0/4.1/4.2设备。 5.蓝牙适配器使用USB接口，即插即用。 | 只 | 1 |  |
| 241 | 集中充电装置 | 20口USB充电插座，主流功率200W，充满断电。 | 套 | 1 |  |
| 242 | 铝合金箱 | 尺寸：410*282*180（mm），由铝合金主架.铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬，用于收纳传感器和小的实验配件。 | 套 | 1 |  |
| 243 | 专用充电线 | 直接连接传感器无线发射模块或显示模块进行充电，一端为usb接口另一端为microusb接口。 | 套 | 1 |  |
| 244 | 传感器附件 | 1.含USB通讯线1条.长传感器线2条.短传感器线2条.A型转接器2只.B型转接器2只； 规格尺寸（mm）：USB通讯线1500；长传感器线1200；短传感器线650； 2.两端插口具有方向性和自锁功能——――插接方便.配合严密.方便教学; 3.技术资料需包含产品实验案例； | 套 | 1 |  |
| 245 | 数字化软件 | 1.专用软件采用了图形化的设计理念，软件平台里面包含了大量专用实验模板，预设了操作流程，方便学生操作使用，通用软件具备视频区域。可进行数据处理，满足学科教材与课外探究的要求；传感器插入后能自动识别和运行；软件须无需设置参数自动检测传感器，并提供仪表.数值.曲线多种显示风格；软件具有双组合曲线功能及完整的可对数据图线进行拟合的功能（一次函数.二次函数.三次函数.反比函数.反比平方.对数.正弦函数.指数.复合指数等），并自动显示拟合的函数表达式；具有中学常用的预设公式，并可根据实验需求自由定义公式；软件内设可调整采样频率范围是0.1~20K；具有完善的数据处理功能（可对图线中数据进行求导.积分.平均值.绘制包络线.最大值.最小值的计算），可对无效数据图线的数据进行删除或恢复；可以对实验设置进行保存，生成实验模板；具有实验数据采集过程录播.回放功能；软件可生成实验报告，提供实验报告模板，可导入实验表格数据及插入实验图线并进行分析；学生可在软件中发送实验报告；提供实验帮助，可在软件中随时查询理化生实验图片及实验说明，方便教学参考使用。软件具备的功能：包含专用软件.通用软件.智能实验仪器软件.校准软件.数据导入；同时录制实验操作（录制时间0-30分钟可调）及数据显示.双组合图线.计算表格；采集器有线.蓝牙无线（显示连接蓝牙ID号）；采集器支持同时连接不低于12个传感器；坐标系双Y轴，视图模式包含自动翻页.滑动显示.一屏显示。 ▲2.响应文件提供具备软件的功能截图：包含专用软件、通用软件、智能实验仪器软件、校准软件、数据导入，同时录制实验操作（录制时间0-30分钟可调）及数据显示、双组合图线、计算表格；采集器有线、蓝牙无线（显示连接蓝牙 ID 号），采集器支持同时连接不低于 12 个传感器；坐标系双 Y 轴，视图模式包含自动翻页、滑动显示、一屏显示。同时提供显示不少于24 条高频（≥20K Hz）声波/声级传感器曲线图像，并同时提供现场实景照片加以佐证（至少包含有采集器、传感器、计算机实时图像）。提供相应功能截图。 | 张 | 1 |  |
| 246 | 工作服 | 材质：涤卡。身长120cm，颜色为白色。工作服具有防静电，及防酸.碱及其他化学腐蚀的能力。产品需利于人体活动，牢固性和舒适感，产品外观无破损.斑点.污物等缺陷。产品应做工精细，穿着方便舒适。产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求 | 件 | 2 |  |
| 247 | 护目镜 | 耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗，带侧光板型或封闭型 | 个 | 2 |  |
| 248 | 防护面罩 | 防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐45m/s粒子冲击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更，起到头部与面部双重保护作用，光洁，透明度高 | 个 | 2 |  |
| 249 | 防毒口罩 | E型（标色：黄），防止吸入酸性气体或蒸气 | 个 | 2 |  |
| 250 | 手套 | 一次性乳胶手套 | 盒 | 2 |  |
| 251 | 耐酸手套 | 机械性能不低于3级，无破损，手套应有长度≥15cm的套袖 | 双 | 2 |  |
| 252 | 手套 | 机械危害防护手套 | 双 | 2 |  |

注：（）投标价格应包括且不限于本项目的人工、材料、机械、相关辅材、备件、专用工具、安装、调试、试验、成品保护、保洁、技术培训及技术资料、运输、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项目确保正常运行使用所涉及到的一切相关费用。

（）所有清单项除项目特征描述外，还应满足规范要求。

（）龙头（水嘴）符合国家强制节能产品的中国节能产品认证证书（证书通过系统上传至投（响应）文件有效性），不提供或不符合要求按符合性审查不通过处理。

（4）采购清单中设备技术参数表带▲项为重要参数，其余为一般性技术参数。所有参数需要在技术偏离表中逐项响应。

三、技术标准需达到以下要求

1、GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》

2、GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》

3、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》

4、GB/T 21747-2008《教学实验室设备 实验台(桌)的安全要求及试验方法》

5、GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》

6、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验》

7、GB/T 35607-2024 《绿色产品评价 家具》

8、GB/T 11547-2008《塑料 耐液体化学试剂性能的测定》

9、GB/T 5226.1-2019《机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件》

10、JY0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》

包括但不限于以上规范，上述标准有不一致的，以最新的或效力较高或技术标准较高的文件规定为准。

四、质量及售后服务要求

1、 满足采购清单技术参数、规格及要求。

2、 所有器材的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家标准和各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；且应符合采购约定的技术要求和规范。

3、质量保证：投标产品的所有部件是全新的、未使用过的，完全符合采购规定的质量、规格和性能的要求，投标人应保证其提供的专用教室器材在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

4、 在未验收前，投标人自行负责保管好施工材料、工具等。采购人不为施工期间材料丢失、被盗、损坏及与其它施工单位产生的纠纷等事项承担责任，直至验收合格；投标人在出现的事故与采购人无关。

5、 投标人提供的样品实样材质必须与投标文件中承诺使用的材质一致，否则验收不合格。

6、在安装过程中要委派有资质的专业技术人员进行安装调试，确保设备正常使用。

7、质保及售后服务要求：所有产品质保期均不少于3年，由货物安装合格后开始计算。质保期内的日常维护及保养工作免费。投标人须委派指定的技术人员定期进行维护保养，委派的专业人员名单必须报采购人审批，采购人认为不合格的，投标人应及时给予更换。

8、所有货物在使用期限内由于其本身的缺陷或质量问题造成的任何故障或损坏，不管是否在质保期内，投标人必须及时维修或更换，一切费用由投标人承担。

9、 维修服务要求24小时响应。在接到报修通知后6小时内到现场服务并连续进行，直至故障排除设备完全恢复正常使用为止。无特殊情况下，所有维修要求必须在24小时内完全得到解决。投标人必须备有足够的备品备件，以满足采购人对设备维修的要求。在免费质保期满后三年内价格不变。

10、在质保期满后，货物出现故障时，投标人仍需做好售后服务，并在上述时限内赶到现场，及时处理解决。

11、每年不少于2次现场免费检修；每学期开学前进行免费检修维护，学期中回访检修，确保器材正常工作。

12、 投标人免费提供软件升级服务。

13、 投标人在实施项目过程中的出现的安全事故由投标人自行负责。

五、培训要求

1、对采购人员工进行该技术内容操作使用和维护保养的培训不少于4小时。

2、对采购人员工进行设备安全培训。

3、提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

4、中标方应免费提供一定数量的培训资料。

六、验收要求

1、验收时间：交货并完成安装调试后5个工作日内。

2、验收内容：所有设备和附配件应完全满足配置及技术要求的性能，所有产品性能及功能不低于投标人技术偏离表中承诺的性能及功能，无瑕疵和缺陷，质量为合格品。如质量不符合采购要求，中标方应在15天内无条件更换。若逾期仍无法提供合格产品的，采购方有权终止合同。

3、所投产品必须满足招标要求，在与中标人签订采购合同前，采购人有权要求中标人在签订合同前3日内提供主要产品样品及第三方检测报告原件。关于检测报告上的名称与采购需求的名称不同的，但内容实质相同的视作等同。

# 七、交货时间、地点：

1.交货时间：合同签订后45个日历天内将所有器材、设备等送至采购人指定地点，并安装调试到位至验收合格。

2.交货地点：采购单位指定地点。

# 八、付款方式：合同签订后，货到现场并安装调试完毕后付至合同价的60%，验收合格后付至100%。

九、核心产品

本项目核心产品为：学生实验台 （采购清单：生物普通实验室1 序号5 ）

十、样品要求（所有投标样品中图片仅供参考，以样品图纸尺寸技术参数为准。）

1、样品清单与要求

| 采购清单序号 | 样品名称 | 参考图片 | 规格（mm） | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生物普通实验室1序号5 | 学生实验台 |  | 1200*600*780mm±10mm | 1.尺寸：1200*600*780mm±10mm； 2.台面：采用≥12.7mm实芯理化板，耐酸碱，表面哑光； 3.前横梁：采用≥60*38mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材拉伸成型； 4.支撑横梁：采用≥12mm*100mm铝合金，带有两条加强抗变形的凹槽； 5.后挡板：采用≥130*30mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材拉伸成型。造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面≥45mm，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。带一凹槽，面板与后挡板镶嵌弹性橡胶条，防止试剂流入腐蚀铝型材； 6.立柱：采用≥100*50mm铝合金，内有6根至少1.0mm厚的加强筋。立柱壁厚≥1.5mm，横截面前R6圆角，后端45*8斜切再R6圆角，中心拥有两个m8螺丝固定孔，攻丝处理后用于连接顶底支撑脚顶端高出台面≥45mm，； 7.支撑脚：采用≥3.3mm厚的铝材压铸一次性成型，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合； 8.多功能可调地脚：桌脚高度具有可调节功能，采用高强度的尼龙材料，塑料注塑成型，内置脚轮固定孔； 9.书包斗：规格440*310*150mm±10mm,厚度≥6mm，采用ABS改性材料，塑料注塑成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗内有8根宽度至少为30mm的沙面处理的加强体块。书包斗底部与支撑横梁固定，不悬空。 | 1 |
| 物理仪器室序号2 | 加大仪器柜 |  | 1350*450*1800mm±10mm | 1.尺寸：1350*450*1800mm±10mm； 2.主框架：采用ABS工程塑料注塑成型的侧横梁.铝合金型材前横梁.铝合金型材后横梁与铝合金型材立柱组成的箱体式复合框架结构，分上下两层； 3.前横梁：≥60*56mm长方体铝合金型材； 4.后横梁：≥60*40mm长方体铝合金型材； 5.左右支撑架：≥450*120*80mm壁厚≥2.5mmABS工程材料； 6.前立柱：≥30*20mm铝合金型材； 7.后立柱：≥30*30mm后端R25圆角的铝合金型材。所有型材表面均经纯环氧树脂塑粉高温固化处理达到耐腐耐磨； 8.柜体（侧板.顶板.背板）和柜门：柜体侧板.顶板.背板采用≥16mm中密度三聚氰胺双饰面板，以优质≥2mmPVC封边条配合热熔封边作防水处理； 9.上下柜门框架均采用≥30*18mm的铝合金型材横料、≥26*18mm的铝合金型材立柱，上下柜门采用门轴进行连接，无需安装铰链，避免铰链长期使用后容易松动.生锈等问题； 10.上柜门内嵌≥4mm厚钢化玻璃，下柜门内嵌≥9mm中密度三聚氰胺饰面板，配以pp材料注塑一次成型的四分之一环形拉手； 11.上下柜门的四个环形拉手组成一圆环造型，在中间前横梁上加装专用同芯锁具，可以一锁锁四门； 12.层板：上部两块，下部两块，层板前后带铝合金加固条，采用≥16mm中密度三聚氰胺双饰面板，铝型材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理。活动式层板可自由拆卸或调整高度； 13.可调脚：采用PS塑料注塑制作，具有高度可调.耐磨.防潮.防腐蚀等特点。 | 1 |

2、样品参考图纸

| 采购清单序号 | 样品名称 | 参考图纸（尺寸单位：mm） |
| --- | --- | --- |
| 生物普通实验1 序号5 | 学生实验台 |  |
| 物理仪器室 序号2 | 加大仪器柜 |  |

# 十一、报价说明

1、本项目投标时所选各种材料、设备（包括软件和硬件）在实施阶段如有升级（仅限于同品牌产品），在合同价不变的前提下中标人应优先选用升级产品，并保证其技术性能和参数指标优于原设备，不得要求采购人另外增加费用。中标人应对所供所有设备的质量负责。

2、报价说明：本项目投标报价为固定单价，数量按实结算。报价包括但不限于招标文件及其准备（包括现场踏勘、技术核对等）、设备（包括备品备件、专用工具）、人员交通、食宿、技术资料、设计、制造、检验、包装、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装调试、技术指导培训、质保期及维保服务和招标文件所要求的相关服务、旧设备撤除等全部内容。

3、本采购文件中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标人应提供所有招标文件没有规定但投标人认为完成本项目必要或必须的设备和材料、辅件。

第六章   拟签订的合同文本

甲方：                                            签订地点：

乙方：                                            签订时间：       年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照        的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称：

2、采购内容：货物或服务名称、规格、型号、数量、价格

3、采购范围：

4、采购期限：

5、其他：

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

本合同总价款包括但不限于所投货物及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、仓储、保险、现场吊装、检测验收、检测费、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用、企业利润、税金和政策性文件规定以及质保期间的一切费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同单价不变。

第三条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条　质量保证和售后服务

1、乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：质保期为  年

3、售后服务：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第六条　验收

验收主体：采购人

验收时间：履约验收条件达到时，采购人应当在5个工作日内启动履约验收工作，并向供应商发出《政府采购履约验收通知单》。

验收方式：采购人应当成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。（技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。对于采购人和使用人分离的采购项目，采购人或其委托的采购代理机构应当邀请实际使用人参与验收。 政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象进行公共服务项目满意度评价，评价结果作为履约验收的参考依据。）

验收内容：验收小组应当制定验收工作实施方案，按照方案开展验收，出具验收意见。

验收标准：应当符合政府采购合同约定、乙方投标文件的承诺、法律法规以及国家强制性标准等，对服务类采购项目，可以参照行业标准、专业标准等。

在产品生产过程中，乙方需按照投标文件及合同要求的质量及技术标准组织生产，甲方随时可以到乙方的生产现场对设备、原材料的厚度、规格、材质、环保等级进行抽样检查。

第七条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：

第八条　违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10％的违约金。

2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期1天应向乙方偿付欠款总额0.5％的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5％，乙方有权解除合同。区财政因素除外。

3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

4、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5％，甲方有权解除合同。逾期超过1年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5％的违约金。

7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

8、其他：

第九条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十二条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 1 种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章，并经代理公司见证后生效。

2、本合同一式5份，甲方、乙方各执2份，代理机构方1份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）： （盖章） |  | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

第七章   投标文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件组 成 | 基本目录 | 投标文件封面 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格条件 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法人授权书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △联合体协议（如有） |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合条件 | *报价明细表 |
|  |  | *投标（响应）函 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *投标（响应）文件有效性(根据采购文件要求填写,如采购文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审评分项 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
| 响应文件提交须知 | # 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以采购文件规定的资格条件、评分标准要求及采购文件给定格式等内容为准。 # 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 # 3.投标人应严格按照以上顺序及要求对应上传投标文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。 # 4.投标文件应按照采购文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 # 5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

# 第八章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、投标文件封面

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

二、开标一览表（实质性格式）

（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

- 报价明细表（实质性格式）

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  | 大写： |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 小写： |  |  |

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标报价采用固定单价，数量按实结算，报价包括但不限于招标文件及其准备（包括现场踏勘、技术核对等）、设备（包括备品备件、专用工具）、人员交通、食宿、技术资料、设计、制造、检验、包装、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装调试、技术指导培训、质保期及维保服务和招标文件所要求的相关服务、旧设备撤除等全部内容，采购人不再支付其他任何费用。

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

四、中小企业声明函（实质性格式）

注意事项：请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、生物普通实验室1 序号1 教师演示讲台 （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、生物普通实验室1 序号2 实验室专用水槽及下水装置（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

3、生物普通实验室1 序号3 实验室专用龙头（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

六、关于符合本国产品标准的声明函（实质性格式）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

## 七、项目实施方案

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 投标人认为需要添加的内容

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

## 八、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

九、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就          号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

十、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位及采购代理机构：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）（签名或盖章）：

日期：    年   月   日

十一、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）（签名或盖章）：

年   月   日

十二、联合体协议（实质性格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州晋发建设项目管理有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

# 十三、投标函（实质性格式）

致：常州晋发建设项目管理有限公司

根据贵方的            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：________年____月____日

# 十四、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 招标文件技术参数 | 投标文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：

- 请按上表格式，依照采购文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据采购文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；采购文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

### 十五、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、关于招标文件的询问内容

项目名称：

项目编号：

内容：

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

投标单位名称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

时间：    年   月  日