无锡市滨湖区政府采购

（全流程电子化）

公    开

招  标  文  件

采购项目编号：JSZC-320211-JSZH-G2026-0037

采购项目名称：无锡市第九人民医院2026年度14台电梯日常保养及维修项目

采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

二〇二六年五月

目     录

一．投标邀请函	3

二．投标供应商须知	7

三．项目技术要求和有关说明	18

四、合同书（格式文本）	23

五、合同条款	24

六．附件	26

# 一．投标邀请函

江苏智汇锡建工程项目管理有限公司受无锡市第九人民医院委托，对无锡市第九人民医院2026年度14台电梯日常保养及维修项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：无锡市第九人民医院2026年度14台电梯日常保养及维修项目

2.项目编号：JSZC-320211-JSZH-G2026-0037

3.合同履行期限：一年（以合同签订日期为准）

4.项目预算：111.2153万元

5.项目最高限价：78.1916万元

6.采购方式：公开招标

7.采购人：无锡市第九人民医院

8.本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

9.本项目是否专门面向中小企业：是。

10.本项目不接受联合体投标。

（二）投标供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（2）投标供应商具有有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（内含《特种设备制造许可明细表》，其中包含维修B级及以上）或已按市场监管总局市监特设〔2019〕32号文进行换证，具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目包含电梯制造(含安装、修理、改造)或电梯安装(含修理)，包含曳引驱动乘客电梯），电梯许可参数中的最大速度需满足本工程提升速度要求；或者具有有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》B级及以上（施工类别包含安装、维修；类型电梯安装(含修理)，包含曳引驱动乘客电梯）；或已按市场监管总局市监特设〔2019〕32号文进行换证，具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目包含电梯安装(含修理)，包含电梯安装(含修理)，包含曳引驱动乘客电梯）；（3）授权委托人应为投标供应商企业在职员工。

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目采购活动的投标供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏政府采购网”，点击“苏采云”进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼一楼窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）

2.完成苏采云注册的投标供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】--【绑定CA】。

3.投标供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，投标供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如投标供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统投标供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网--资料下载--苏采云--“苏采云”系统投标供应商操作手册。

（四）完成项目报名，获取招标文件

1.潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件（在“江苏政府采购网”--“苏采云”或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”--找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”--“参与投标”--“下载文件”）），完成项目报名，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

2.招标文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统投标供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已参与项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。

3.政府采购客户端工具及“苏采云”系统投标供应商操作手册可访问江苏政府采购网-－办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统投标供应商操作手册及政府采购客户端工具》；也可至无锡政府采购网--下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统投标供应商操作手册》。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将以线上不见面、电话咨询、传真等方式开展线上答疑服务。截至2026年6月3日17:00，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320211-JSZH-G2026-0037项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前传真给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标供应商自行承担。

（六）网上投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）。

网上投标截止时间：2026年6月22日13:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2026年6月22日开启解密后半小时。

投标及开标地点：网上线上投标。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心三楼评标室（无锡市滨湖区隐秀路152号）

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）采购方法：

本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（九）本次采购联系方式

有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

采购人：无锡市第九人民医院

采购人地址：无锡市滨湖区梁溪路999号

联系人：周峥平

联系电话：0510-85867999

采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

代理机构统一社会信用代码：91320214727400523L

联系人：徐丽平、吴雨洁

联系电话：0510-82796055

联系地址：无锡市新吴区和风路19号启迪协信中心6号楼9楼

邮政编码：214000

电子邮件地址：jszh009@163.com

（十）其他

1.因供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，供应商如有问题应及时反馈，供应商在投标文件递交截止时间前网上上传电子投标文件。

2.本项目为不见面开标，仅需在任意地点登录苏采云平台参加开标会议，供应商无需到达开标现场。

3.纸质投标文件：本项目为不见面开标，报价人无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（3份：一正、二副）。

4.供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

# 二．投标供应商须知

（一） 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二） 招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.招标文件中的“法定代表人”是指投标供应商的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

3.投标供应商应在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

（三） 招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人。

（四） 招标文件的补充或修正：

1.江苏智汇锡建工程项目管理有限公司可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司对无效质疑不予受理。

（五）质疑与投诉

1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

2.质疑的提出

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

2.3供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

2.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。

2.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

3.质疑的受理与答复

3.1采购人负责供应商质疑答复。

3.2质疑函由采购人办理签收手续。

3.3质疑函接收单位信息：

接收单位：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

地址：无锡市新吴区和风路19号启迪协信中心6号楼9楼

邮编：214000

联系人：吴雨洁

电话：0510-82796055

3.4采购人应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.5采购人处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

4.投诉的提起

4.1质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

4.2供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

4.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

（六）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）；

  - 具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照）；

  - 投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - 投标供应商法定代表人身份证；

  - 投标供应商法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中（2024年或2025年）任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（新成立企业只需提供从成立之年份起经审计的财务报告）；

  - 投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 承诺书（格式见附件）；

  - 投标人如为中小微企业的提供中小企业声明函（格式见附件）；投标人如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件；投标供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。

  - 采购人要求的特定资质证明扫描件（详见“投标邀请函”－“投标供应商资格要求”之3中要求）。

注：按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》释义，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 开标一览表（格式见附件）

- 投标报价明细表（格式见附件）

- 投标偏离表（格式见附件）

- 项目组人员配备计划表（格式见附件）

- 技术文件（内容参照评标办法）

- 评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-7项投标供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

（七）投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标供应商按要求如实填写，须有投标供应商（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

（八）网上投标

- 投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录苏采云平台获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

- 因投标供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

- 请投标人实时关注评标过程，一旦发现有询标函，请按时回复。请投标人密切关注评标过程，因投标人未尽注意义务，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

（九）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在江苏省政府采购（苏采云）平台注册的；

- 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 电子投标文件中技术文件暗标部分有体现投标人身份的内容；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标供应商的投标文件的上传形式、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标供应商的投标资料相互混装、不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

24.根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

如果项目或采购包存在有分项价格最高限价要求或单价最高限价（最高限制单价）要求时，有上述情形的，应当启动异常低价投标（响应）审查程序。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

（十）开标、评标：

  - 所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

  - 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价；

  - 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

  - 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由江苏智汇锡建工程项目管理有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人或代理机构或评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过苏采云平台发起询标要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过苏采云平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商排名第一，为中标单位。

  - 评分标准

详见附件。

（十一）定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在江苏政府采购网布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏智汇锡建工程项目管理有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购事宜的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 江苏智汇锡建工程项目管理有限公司向中标供应商发出中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

（十二）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

（十三）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

- 与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十四）签订、履行合同：

1.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

2.中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十五）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

（十六）中标服务费：

1.本项目代理服务费（服务招标）按差额定率累进法计算，以中标金额为计费基础，100万元以内1.5%；打七折，由中标供应商支付。

2.供应商应在投标报价时，自行将该笔代理服务费纳入成本测算并包含在内；采购人不承担任何因供应商对代理服务费计取方式理解偏差、漏算费用而产生的额外费用或相关责任。招标代理服务费由成交供应商支付，成交供应商领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。

3.中标供应商如果未按规定缴纳采购代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

（十七）合同融资、履约担保

1.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见无锡市政府采购网“政采贷”专栏。

2.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡市政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

# 三．项目技术要求和有关说明

一、项目概况：

1.项目名称：无锡市第九人民医院2026年度14台电梯日常保养及维修项目；

2.服务期：一年（以合同签订日期为准）；

3.服务质量：符合国家标准及规范，通过考核和验收；

4.本项目采购预算金额：111.2153万元；

5.本项目设定最高限价：78.1916万元。

二、采购需求及清单：

1.电梯清单

| 型号 | 生产厂家 | 类型 | 层站 | 载重量 | 速度 | 控制方式 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XFKX | 无锡新纺 | 客梯 | 4站4门 | 800 | 1.0 | 并联 | 2 |
| XFKX | 无锡新纺 | 客梯 | 5站5门 | 1000 | 1.0 | 集选 | 1 |
| XFKX | 无锡新纺 | 客梯 | 5站5门 | 1000 | 1.0 | 并联 | 2 |
| XFKX | 无锡新纺 | 客梯 | 16站16门 | 1000 | 1.6 | 集选 | 1 |
| XFKX | 无锡新纺 | 客梯 | 18站18门 | 1000 | 1.6 | 并联 | 2 |
| XFBX | 无锡新纺 | 医梯 | 18站18门 | 1600 | 1.6 | 并联 | 2 |
| XFBX | 无锡新纺 | 医梯 | 19站19门 | 1600 | 1.6 | 集选 | 1 |
| XFKX | 无锡新纺 | 客梯 | 20站20门 | 1000 | 1.6 | 集选 | 1 |
| XFW | 无锡新纺 | 杂物梯 | 2站2门 | 200 | 0．4 | 按钮 | 2 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 14 |

2.采购清单：

①日常零星维修清单（预估）：

| 序号 | 配件名称 | 预估数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主接触器（施耐德） | 8只 |
| 2 | 光幕 | 3套 |
| 3 | 反绳轮 | 3套 |
| 4 | 外召显示板 | 7块 |
| 5 | 控制主板 | 3块 |
| 6 | 轿层门地坎 | 1根 |
| 7 | 门机控制器（含磁鼓，及门机编码器） | 3套 |
| 8 | 不锈钢轿层门 | 18块 |
| 9 | 变频器（功率小于15kW） | 2只 |
| 10 | 变频器（功率大于等于15kW） | 3只 |
| 11 | 轿顶控制板 | 2块 |
| 12 | 指令板 | 3块 |
| 13 | 制动器（3800N） | 1只 |

②大修改造清单（预估）：

| 序号 | 大修改造项目 | 预估数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10#11#12#曳引主机（1000kg1.0/秒） | 3台 |
| 2 | 10#11#12#曳引机底座 | 3套 |
| 3 | 1 0#11#12#机房导向轮 | 3套 |
| 4 | 5#钢丝绳 | 940米 |
| 5 | 5#绳头锥套 | 12只 |
| 6 | 厨房杂物电梯改造（更换控制柜，曳引机，轿厢，层门，主钢丝绳等） | 1台 |
| 7 | 2#3#更换控制系统 | 2台 |
| 8 | 2#3#拆装调试费 | 2台 |
| 9 | 5#10#11#12#拆装调试费 | 4台 |
| 10 | 厨房拆装调试费 | 1台 |

3.其他服务清单

①24小时响应服务费。

②限速器校验费12台（按实际产生结算）。

③年检检测费及大修改造监督验费（按实际产生结算）。

三、人员配置要求

为保障14台电梯全天候安全稳定运行，中标单位需配备专业值守人员，执行24小时响应服务，随叫随到，具体要求如下：

1.人员配置明细

维保技术员3人

要求：

- ◦ 持有电梯修理T证；

- ◦ 3年及以上电梯维保实操经验；

- ◦ 熟悉无锡新纺XFKX、XFBX、XFW系列电梯结构及故障排查；

- ◦ 能适应24小时响应，具备夜间应急抢修能力；

- 响应服务要求

◦ 服务人员需执行24小时响应服务制度，确保机房、响应室随时有人在岗。

◦ 服务人员需做好交接班记录，明确未完成工作及注意事项。

◦ 服务人员不得擅自离岗，确需请假的，需提前报备中标单位及使用单位安全管理员，并安排合格人员顶岗。

3. 人员稳定性要求

◦ 中标单位需在合同签订后7日内完成人员配置，并向使用单位提交人员资质证明备案。

◦ 合同期内，人员更换率不得超过50%，更换人员需提前15日书面告知使用单位，并确保新人员资质符合要求。

四、验收标准

1. 维保服务需符合《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）及国家相关电梯安全技术规范要求。

2. 日常维保后，电梯运行平稳，无异常噪音、抖动，各项安全装置功能正常。

3. 大修改造项目需通过特种设备检验检测机构验收，取得合格报告。

4. 维保记录完整、真实，录入无纸化维保系统，可随时查阅。

五、其他要求

1. 中标单位需在合同签订后3日内进场开展维保工作。

2. 中标单位需严格按照本采购需求及国家规范执行，因维保不当造成的电梯故障或安全事故，由中标单位承担全部责任。

3. 本采购需求未尽事宜，由双方协商后在合同中明确约定。

六、有关说明：

1.投标单位必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于服务保障承诺中说明。

2.中标单位为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.付款方式：合同签订后支付合同金额的30%作为预付款，六个月后支付至保养费的50%，服务期满后付清余款。配件更换费每六个月按实际更换结算。

| 电梯维保单位月度考核表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核日期：202__年__月__日 |  |  |  |  | 维保单位：___________________ |  |  |
|  |  |  |  |  | 考核人:____________________ |  |  |
| 一、应急响应时效考核（权重40分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 |  | 考核标准 | 扣分/罚款细则 |  | 记录次数 | 扣分 |
| 1.1 | 困人救援到达时间 |  | 接到通知后 ≤10分钟 抵达现场（夜间23:00-早上6:00到达时间≤15分钟） | 每超时1次，扣4分，罚款500元/次 |  | 次 |  |
| 1.2 | 一般故障到达时间 |  | 接到通知后 ≤10分钟 抵达现场（夜间23:00-早上6:00到达时间≤15分钟） | 每超时1次，扣3分，罚款200元/次 |  | 次 |  |
| 1.3 | 24小时电话响应 |  | 值班电话24小时畅通，10秒内接听 | 电话不通或无人接听，扣2分/次 |  | 次 |  |
| 1.4 | 应急物资配备 |  | 备有常用备件、救援工具 | 缺项导致维修延误，扣2分/项 |  | 项 |  |
|  | 【应急响应罚款金额】：______元 |  |  | 【应急响应小计得分】：______分（满分40分） |  |  |  |
| 二、困人事件控制考核（权重30分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 |  | 考核标准 | 扣分/罚款细则 |  | 本月数据 | 扣分 |
| 2.1 | 月度困人次数控制 |  | 本月困人次数 ≤ 基准值2次 | 每超基准1次，扣3分，罚款500元/次 |  | 次 |  |
| 2.2 | 困人处置规范性 |  | 救援按规程操作，5分钟内解困 | 操作不当或解困超时，扣3分/次 |  | 次 |  |
| 2.3 | 困人报告及时性 |  | 困人处理后24小时内提交书面报告 | 迟报/漏报，扣2分/次 |  | 次 |  |
|  | 【困人罚款金额】：______元 |  |  | 【困人控制小计得分】：______分（满分30分） |  |  |  |
| 三、日常维保质量考核（权重20分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 |  | 考核标准 | 扣分细则 |  | 检查情况 | 扣分 |
| 3.1 | 月度维保计划执行 |  | 每月2次维保，间隔15天内 | 每少1次或间隔不符，扣3分 |  |  |  |
| 3.2 | 维保记录真实性 |  | 记录真实、完整、签字齐全 | 记录造假或缺失，扣2分/项 |  |  |  |
| 3.3 | 现场维保质量 |  | 机房、井道、轿厢清洁，运行平稳 | 脏乱差或异响，扣2分/项 |  |  |  |
| 3.4 | 五方对讲系统 |  | 轿厢、机房、消控室通话畅通 | 失效且未报修，扣2分/处 |  |  |  |
|  |  |  |  | 【日常维保小计得分】：______分（满分20分） |  |  |  |
| 四、安全管理与配合（权重10分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 |  | 考核标准 | 扣分细则 |  | 检查情况 | 扣分 |
| 4.1 | 安全隐患整改 |  | 发现问题按时整改，有反馈 | 整改超期或未完成，扣3分/次 |  |  |  |
| 4.2 | 人员持证上岗 |  | 现场作业人员持有效证件 | 无证上岗，扣5分/人 |  |  |  |
| 4.3 | 配合度 |  | 积极响应甲方临时安排 | 推诿或不配合，扣2分/次 |  |  |  |
|  |  |  |  | 【安全管理小计得分】：______分（满分10分） |  |  |  |
| 五、月度综合得分与奖惩计算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 分值/金额 |  | 计算方式 |  |  |  |
| 本月实得总分 |  | ______分 |  | 应急响应+困人控制+日常维保+安全管理 |  |  |  |
| 月度考核等级 |  | □优秀（≥90分） □良好（80-89分） □合格（70-79分） □不合格（<70分） |  |  |  |  |  |
| 应急响应罚款 |  | ______元 |  | 超时罚款合计 |  |  |  |
| 困人超标罚款 |  | ______元 |  | 超基准次数罚款合计 |  |  |  |
| 六、考核确认签字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 角色 |  | 签字 |  | 日期 |  |  |  |
| 维保单位负责人 |  |  |  | ____年____月____日 |  |  |  |
| 后勤保障科 |  |  |  | ____年____月____日 |  |  |  |
| 附件：考核说明与注意事项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.时间计算规则：困人救援从挂断通知电话起至抵达楼层止；一般故障从报修登记起至抵达止。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.抵达确认方式：水印相机拍照、消控室签字、五方对讲确认。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.特殊情况免责：市政停电、不可抗力、人为原因等（需证明）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.满分为100分，90分以上不扣款，89~80分之间，每下降一分扣款100元，80分以下直接扣除半年度维保服务费的4%作为处罚；连续两个月得分80以下将直接扣除半年度维保服务费的10%为处罚。每月对维保单位进行服务考核，每半年进行考核扣款结算，费用将从半年度保养费中扣除. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.罚款单独结算，按实际半年度结算，罚款费用由维保单位负责人交至医院财务科。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 四、合同书（格式文本）

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就           项目（项目编号：         ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

一、政府采购编号：

二、采购内容：

三、中标总金额：（大写）                       ： （小写）

四、质量要求及考核标准：

五、服务期：

六、服务地点和方式：

七、服务费支付步骤和办法：合同签订后支付合同金额的30%作为预付款，六个月后支付至保养费的50%，服务期满后付清余款。配件更换费每六个月按实际更换结算。

八、售后服务：

九、违约责任：

十、解决争议的方式：

十一、其他事项：

十二、合同不可分割部分：招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十三、合同备案：合同一式五份，供需双方各执两份，见证方一份。

十四、合同生效：本合同由供需双方签字、盖章并经见证方见证后生效。

甲方（采购人）：（盖章）                           乙方（中标人）：（盖章）

法定（授权）代表人：                             法定（授权）代表人：

年  月  日                              年  月  日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

见证方（公章）：                                日期：

# 五、合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

根据            采购文件、投标结果和中标通知书，甲、乙双方就            项目的采购事宜，签订本协议。

一、乙方通过招投标获得                服务资格。

二、协议有效期为：

三、业务费支付：合同签订后支付合同金额的30%作为预付款，六个月后支付至保养费的50%，服务期满后付清余款。配件更换费每六个月按实际更换结算。

四、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议的组成部分，即：

1、本协议书；

2、采购文件；

3、投标文件及其附件（含投标人在评标期间递交和确认并经招标人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

4、中标通知书。

五、违约责任

1、甲方未按本协议规定，乙方可依法向甲方要求经济赔偿；

2、乙方对本协议规定的义务未履行或履行不力的，甲方可依法向乙方要求经济赔偿，甲方可依本协议规定取消乙方服务资格；

3、甲、乙双方若有违反本协议规定或其他违纪事项可向相关部门投诉。经相关部门核查，如情况属实将作为有效投诉记录在案，自愿接受相应处罚。

六、不可抗力

1、甲、乙双方如果因不可抗力而导致协议义务的延误或不能履行，不承担误期赔偿或终止协议的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指下列甲、乙双方无法控制、不可预见的事件，但不包括甲、乙双方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他甲、乙双方商定的事件。

3、在不可抗力事件发生后，受影响的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知其他方。除书面另行要求外，受影响的一方应尽实际可能继续履行其相应义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续20天以上的，甲、乙双方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行社会实验室服务义务的协议。

七、协议的解除：

1、甲、乙双方协商一致，可以解除协议。

2、解除协议的一方，应当在对方违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除协议，协议在书面通知到达对方时解除。

3、协议的部分和全部都不得擅自转让。

4、当乙方出现下列情况之一，甲方和乙方可以解除协议：

（1）未经甲方同意，乙方擅自转包他人的。

（2）乙方不履行义务，连续三个月考核不达标和因服务质量不到位被新闻媒体三次曝光的，终止服务合同。

八、争议处置

在执行本协议中所发生的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商的方式进行解决，如协商不能解决的，有关当事方可提请所在地人民法院按司法程序解决。

九、协议生效及其他：

1、本协议经甲、乙双方签字并盖章后方正式生效。

2、协议在执行过程中出现的未尽事宜，甲、乙双方在不违背本协议的原则下协商解决，协商结果以书面形式记录在案，作为本协议附件，与本协议具有同等效力。

十、本协议一式五份，甲方执两份，乙方执两份，见证方执一份。

甲方（盖章）：

甲方代表：               职务：                 电话：

日期：      年    月    日

乙方（盖章）：

乙方代表：                  职务：                 电话：

日期：      年    月    日

见证方（盖章）：

见证方代表：

日期：      年    月    日

# 六．附件

附件一：评分标准

（一）评分项目及分值（总分100分）

1.报价                                   30分

2.供应商评价                             22分

3.技术方案                               48分

（二）各项目评分标准

1.报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

2.供应商评价（22分）

（1）投标供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项得2分，本项最高得6分【提供证书原件扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

（2）投标供应商近三年（从采购公告发布首日向前推算）以来承担过类似项目的，有一个得2分，本项最高得6分【以合同签订时间为准，提供合同扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

（3）人员配备（10分）

1）项目负责人配备（4分）

投标人拟投入本项目的项目负责人具有机电类中级工程师（含）以上职称或机电专业二级（含）以上注册建造师资格证书的，得2分；项目负责人接受过安全管理培训并取得安全员证的，得2分；本项最多得4分。

2）项目组其他成员配备（6分）

①投标人拟投入本项目的维保、维修人员中（除项目负责人外）具备机电类中级工程师（含）以上职称的，有1个得1分，本项最多得3分。

②投标人拟投入本项目的维保、维修人员中（除项目负责人外）具备有效的焊接与热切割作业特种作业操作证的，有1个得1分，本项最多得3分。

注：①提供以上人员证书扫描件、投标人为以上人员缴纳的《职工养老保险手册》（内附近三个月中任意一个月（不含投标当月）的缴费清单）或由社保机构出具的投标人为以上人员缴纳的近三个月中任意一个月（不含投标当月）的社保缴费证明；以上资料投标时提供扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分。

②以上人员一人多证的，不重复得分。

3.技术文件（48分）

（1）投标人对本项目的理解（4分），包含投标人对本项目各类服务要求的全面剖析与理解。

内容详实具体、条理清晰且针对性强得4分；内容基本完整、较具有针对性得2分；内容一般的得1分；未提供不得分。

（2）投标人对本项目制定的维保、维修的服务理念及目标（4分），包含投标人自身的服务理念阐述及为本项目的服务制定的服务目标。

内容详实具体、条理清晰且针对性强得4分；内容基本完整、较具有针对性得2分；内容一般的得1分；未提供不得分。

（3）维保服务方案（8分），包含但不限于投标人为本项目制定的接管移交项目的方法及措施，日常维保人员组织架构及职责，日常维保方法及措施，日常维保质量标准、质量保障措施及承诺，日常维保项目管理标准及保障措施等内容。

内容详实具体、条理清晰且针对性强得8分；内容基本完整、较具有针对性得5分；内容一般的得2分；未提供不得分。

（4）维修服务方案（8分），包含但不限于投标人为本项目制定的维修人员组织架构及职责，维修方法及措施，维修材料、机械、车辆、设备的管理及进出场组织措施，维修质量标准、质量保障措施及承诺，维修项目管理标准及保障措施等内容。

内容详实具体、条理清晰且针对性强得8分；内容基本完整、较具有针对性得5分；内容一般的得2分；未提供不得分。

（5）安全文明施工及环境保护措施（6分），包含但不限于投标人于服务期间对安全维保、安全维修提出的保障措施及承诺，对周边环境提出的保护措施及承诺，对周边装修、设备、设施提出的保护措施及承诺等内容。

内容详实具体、条理清晰且针对性强得6分；内容基本完整、较具有针对性得4分；内容一般的得2分；未提供不得分。

（6）维保、维修服务重点、难点分析（6分），投标人针对本项目的维保、维修服务进行重点、难点分析并提出解决方案。

内容详实具体、条理清晰且针对性强得6分；内容基本完整、较具有针对性得4分；内容一般的得2分；未提供不得分。

（7）维保、维修服务响应时间（6分），包含但不限于投标人对本项目的日常维保服务进行计划周期与时间的制定，报修响应时间、到达现场时间、处理与恢复时间的清晰确定，以及根据各项可控与不可控因素所带来的对服务响应时间的影响提出优化措施等内容。

内容详实具体、条理清晰且针对性强得6分；内容基本完整、较具有针对性得4分；内容一般的得2分；未提供不得分。

（8）维保、维修服务的档案资料管理方案（6分），包含但不限于投标人对本项目维保、维修过程中的纸质记录文件管理，纸质资料整理归档的流程及管理措施，与招标人移交最终所有维保、维修档案文件的方法与措施，服务结束后投标人对服务期间内所有档案资料的保存方法、保存时间及保存措施等内容。

内容详实具体、条理清晰且针对性强得6分；内容基本完整、较具有针对性得4分；内容一般的得2分；未提供不得分。

未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：JSZC-320211-JSZH-G2026-0037

采购项目名称：无锡市第九人民医院2026年度14台电梯日常保养及维修项目

投标供应商：

二〇二六年  月  日

（一）投标函（格式）：

投标函

致江苏智汇锡建工程项目管理有限公司：

我方收到贵方编号JSZC-320211-JSZH-G2026-0037招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供江苏智汇锡建工程项目管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

（二）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

江苏智汇锡建工程项目管理有限公司：

我公司（单位）参加本次项目（JSZC-320211-JSZH-G2026-0037）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（JSZC-320211-JSZH-G2026-0037）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

江苏智汇锡建工程项目管理有限公司：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目（JSZC-320211-JSZH-G2026-0037）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

（四）（投标供应商）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.投标时本表附在《明细报价表》之后（如有）。

（五）（投标供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（六）承诺书（格式）：

承诺书

（投标供应商名称）针对本项目（JSZC-320211-JSZH-G2026-0037）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（JSZC-320211-JSZH-G2026-0037）所提供的货物及服务符合招标文件要求；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、

5、

6、

7、

8、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求可自行完善。

（七）开标一览表（格式）：

开标一览表

投标供应商名称（盖章）              采购项目编号：JSZC-320211-JSZH-G2026-0037

| 投标报价（万元） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 合同履行期限 |  |
| 服务质量 |  |
| 项目负责人 |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

填写说明：

注：开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

（八）投标报价明细表（格式）

投标明细报价表

投标供应商名称（盖章）             采购项目编号：

| 序号 | 项目类别 | 项目内容 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… |
| 合计 |  |  |  |  |

注：由投标供应商自行列明报价项目类别和项目内容及报价。

表格不够可自行延长。

投标供应商：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：          年  月  日

（九）项目组人员配备计划表（格式）

项目组人员配备计划表

供应商名称（盖章）                               采购项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1、上表可自行延长。

2、提供项目组人员相关证书（如有）。

（十）投标偏离表（格式）：

投标偏离表

投标供应商名称（盖章）              采购项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（十一）技术方案（格式）

技术方案

投标供应商应按评分点编制完整的服务方案，以便评审。

（格式自拟）