苏州高新区政府采购

竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320505-SZHQ-C2026-0007

采购项目：狮山横塘街道2026-2027年小区管网养护服务

采购单位：苏州高新区（虎丘区）狮山街道办事处

采购类别：服务类

苏州海企国际工程咨询有限公司

二〇二六年五月

一、竞争性磋商公告

项目概况 狮山横塘街道2026-2027年小区管网养护服务招标项目的潜在供应商应在“苏采云系统”获取采购文件，并于2026年5月20日13时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320505-SZHQ-C2026-0007

2.项目名称：狮山横塘街道2026-2027年小区管网养护服务

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：1633373.49元

5.最高限价：1633373.49元，其中管网养护1536587.99元；吸污疏通33830.50元；井盖更换62955.00元。

6.采购需求：

本项目为苏州高新区狮山街道办事处的狮山横塘街道2026-2027年小区管网养护服务，项目地点位于苏州高新区，其具体工作内容为：（1）对狮山街道辖区内12个老旧小区约150公里管网进行养护，包括但不仅限于每年完成2次常规管道疏通，4次常规窨井清捞，每月完成1次管网巡查；（2）对小区老旧井盖进行跟换，对背街小巷，投诉工单等进行吸污疏通等工作内容。

7.合同履行期限：一年（具体开始时间以采购人通知为准）。

8.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）根据政府采购法及相关法规，招标代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

（7）法律、行政法规规定的其他条件；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件：

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.方式：线上获取，详见其他补充事项

售价：0.00元

四、响应文件提交：

1.截止时间：2026-5-20  13:30（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

五、开启

1.时间：2026-5-20 13:30（北京时间）

2.地点：苏州市市辖区政府采购不见面虚拟开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

1、线上获取方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

2.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

3.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间(响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

4．响应供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书(如有)中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

5.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

6．更正(补充)公告及附件的获取: 响应供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正(补充)公告，同时在“苏采云”系统中下载更正(补充)资料，如有遗漏(包括但不限于文件未下载或下载不完整)，可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。

7．请贵单位领取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的磋商准备，按文件的要求详细填写和编制响应文件。

8.本次采购的相关信息刊登在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。

9.政府采购监督管理电话：0512-68751335

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：苏州高新区（虎丘区）狮山街道办事处

地址：苏州市高新区邓尉路109号

联系方式：0512-68231418

2.采购代理机构信息

名    称：苏州海企国际工程咨询有限公司

地  址：苏州市高新区灵岩街6号9楼

联系方式：0512-68087208

3.项目联系方式

项目联系人：钟雅婷、张茂松、赵猛

电   话：0512-68087208

苏州海企国际工程咨询有限公司

2026年5月9日

二、磋商文件

苏州海企国际工程咨询有限公司受苏州高新区（虎丘区）狮山街道办事处委托就其所需狮山横塘街道2026-2027年小区管网养护服务采用竞争性磋商方式进行采购。欢迎符合磋商文件资格条件的供应商前来参加磋商。

一、采购编号：JSZC-320505-SZHQ-C2026-0007

二、项目名称：狮山横塘街道2026-2027年小区管网养护服务

三、采购预算：1633373.49元

四、最高限价：1633373.49元，其中管网养护1536587.99元；吸污疏通33830.50元；井盖更换62955.00元。

五、采购需求：

（一）项目概况：

- 本项目为苏州高新区狮山街道办事处的狮山横塘街道2026-2027年小区管网养护服务，项目地点位于苏州高新区，其具体工作内容为：（1）对狮山街道辖区内12个老旧小区约150公里管网进行养护，包括但不仅限于每年完成2次常规管道疏通，4次常规窨井清捞，每月完成1次管网巡查；（2）对小区老旧井盖进行跟换，对背街小巷，投诉工单等进行吸污疏通等工作内容。

- 服务范围：

- 1、管网养护

| 序号 | 内容 | 工作量 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养护服务 | 149473.54（明细详见附表） | m | ①管道内部碎石、垃圾等需清理出管道（管道内部硬质沉积（建筑垃圾、水泥块等）、树根、板结的油污等等不在清淤服务范围。），地块内部化粪池、隔油池、各类提升泵井不在清理范围。 ②管道污泥由服务单位运至高新区污泥处置地点。 ③每年完成2次常规管道疏通，4次常规窨井清捞，每月完成1次管网巡查。 |
| 2 | 养护服务 | 50.00 | 次 | ①背街小巷、零星小区吸污疏通 |

- 附表：养护小区

| 序号 | 小区 | 污水管 | 雨水管 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | （米） | （米） |
| 1 | 高板桥（城中村） | 1388.51 | 1756.4 |
| 2 | 新狮新苑 | 12255.47 | 14751.62 |
| 3 | 石湖新村 | 5956.7 | 5520.61 |
| 4 | 倪家上 | 2071.5 | 1297.57 |
| 5 | 滨河花苑三期 | 2643 | 1981 |
| 6 | 新创竹园 | 9710.73 | 10586.83 |
| 7 | 珠江苑 | 636.65 | 1052.8 |
| 8 | 曙光苑 | 3588.1 | 4363 |
| 9 | 万枫家园 | 11222.37 | 8948.18 |
| 10 | 金色家园 | 13585.12 | 14093.18 |
| 11 | 石湖花园 | 3977.2 | 4218.6 |
| 12 | 学府花苑（胥江以南） | 0 | 13868.4 |
| 汇总 |  | 67035.35 | 82438.19 |

2、井盖更换

| 序号 | 项目名称 | 规格描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水井 | 各种规格更换井盖/井盖座 | 座 | 30 |
| 2 | 雨水井 | 各种规格更换井盖/井盖座 | 座 | 35 |
| 3 | 雨篦 | 各种规格更换井盖/井盖座 | 座 | 45 |

（三）服务要求：

- 1、管网巡查：1次/月，主要检查雨污水窨井盖是否破损，是否存在排水不畅、混接、错接等情况，并及时将巡查结果告知采购人。

- 2、管网养护：每服务年度内对小区内雨水井、雨水边井、污水检查井疏通、清掏不少于4次；根据每月巡查结果，对积淤过管底1/3的井位进行加急清掏、疏通。每服务年度内，对雨污水管网（楼前边井至市政管网接口处）疏通不少于2次（每半年不少于1次），确保雨污水管道通畅、杜绝污水外溢。

- 3、对小区地块内部室外排水管道封堵、降水、疏通、清淤，要求降水后进行检测。

- 4、对小区地块内部排查发现的混接点，生产生活污水流入雨水管道的现象，雨水流入污水井的现象进行拍照记录，汇总至排查报告中。

- 5、并盖更换

- 5.1颜色、储放和保护:

- 5.1.1、颜色以采购人提供或确定的色样为准。

- 5.1.2、货物由供应商运至采购人指定地点，验收交货前存放及保管概由供应商负责。

- 5.2技术条款

- 供应商所供货物须符合采购文件设计图纸和国家标准及规范要求，供应商响应文件中列明的设备品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的国家标准和规范。

- 5.3质量保证

- 货物及其各部件应为全新，未曾使用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供产品的质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。

- 同时采购人将对成品及原辅材料随时作随机抽查进行检测，对于检测不合格的，该批次货物无条件退场。确保供货期内合格产品供货，如不能提供按合同条款的规定进行处罚。同时采购人有权终止采购合同。

- 如果供货单位超过半个月无法供货，采购人有权无条件取消供货合同。

- 5.4质量验收规范:本项目由采购人及有关部门按相关文件条款进行质量验收。

- 5.5井盖交货日期:在服务期内，按采购人要求分批送货。

- 6、售后服务：

- 6.1供应商需为采购人提供全面的免费咨询服务;服务期内，接到采购人通知后，1小时到达现场进行治理。对管道堵塞问题及时采取疏通、临时排水等救援措施，在接到应急救援电话后，半小时内到达现场，1小时内开展应急救援工作。

- 6.2涉及井盖:

- 6.2.1涉及井盖供应商应以优良的服务态度，提供1小时以内响应，2小时以内完成采购人提出的更换要求。未达到维护要求的施工，供应商应无条件进行反工，相关费用采购人不予考虑。

- 6.2.2供应商保证井盖在正确安装、正常操作和保养条件下，在质保期内运行良好，在质保期内，如货物发生质量问题，造成采购人的损失(包括赔偿)，全部由供应商承担。

- 6.2.3供应商保证所提供的货物如发生故障，在接到采购人通知后2小时内予以答复，在采购人要求时，供应商的技术人员在收到采购人通知后12小时之内到现场进行修理。

- 6.2.4货物质保期为壹年。在质保期内发生质量问题，供应商应无条件换、退货。所有质

- 量保证期均自货物最终验收合格之日起算。

- 6.2.5供应商严格按照合同条款规定及时提供产品安装指导及技术培训等技术服务。

- 6.3其他服务内容按采购文件要求及乙方响应文件执行。

（四）项目组人员配备要求：

响应单位需为本项目配备专业技术人员，专业能力强，配置合理；能有力支撑本项目工作，保障服务成果质量及进度要求。

（五）合同履行期限：一年（具体开始时间以采购人通知为准）。

- （六）考核

（1）日常督查由采购人组织考核队伍按考核细则的规定进行定期、不定期检查，发现问题及时督促成交单位进行整改，成交单位未及时整改的，考核队伍应发整改通知书。

（2）由考核小组于每月对现场状况进行打分，结合当月平时日常督查掌握的情况，进行月度考核打分。

（3）采购人对以上得分情况进行汇总计算出月度考核分数和当月应得服务费。

（4）考核细则（暂定，最终由采购人确定）：

2026年狮山横塘街道管网养护服务考核标准

| 项目 | 内容 | 要求 | 评分标准 | 考核方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础保障 （8分） | 定员定岗（4分） | 配备1名项目负责人，养护人员数量按照采购文件及供应商承诺要求执行。 | 每缺一名养护人员扣2分 | 现场核对人员数量 |  |
|  | 设备及办公场所 （4分） | 有必备的养护工具并保证完好，设备配置符合供应商承诺的要求。 | 设备完好率不足95%，每降低5%扣1分，设备每少一台扣2分 | 现场检查 |  |
| 台帐资料 （10分） | 日常作业报表 （5分） | 认真如实填写养护报表，开展自查（自查比例不少于30%），每月底上报养护、自查情况汇总 | 填写不规范每次每件扣1分，不按时上报或延迟上报每次扣2分 | 现场查阅 |  |
|  | 巡查报表 （5分） | 建立巡视制度，每月巡视不少于1次；按时上报巡视结果。 | 低于巡视频率的每发现一次扣1分；巡查记录不及时扣1分，巡查记录不真实扣2分/每处 | 现场查阅 |  |
| 养护质量 （50分） | 计划及实施 （6分） | 及时上报季度、年度工作计划，经审核认可后按月按计划进行养护。 | 未上报季度、年度计划的扣2分，计划实施不到位的每次扣2分 | 季度质量检查 |  |
|  | 污水管养护（10分） | 污水管道排水顺畅，管网无涌堵、阻塞，无外溢等现象，井底积物不高于管底，管道内积物小于1/5管径。 | 发生有雨污水外溢现象的，有一处扣2分，每发现一只井不符扣1分，管道疏通一处不符扣2分 | 季度质量检查 |  |
|  | 雨水管养护（10分） | 污水管道排水顺畅，管网无涌堵、阻塞，无外溢等现象，井底积物不高于管底，管道内积物小于1/5管径。 | 发生有雨污水外溢现象的，有一处扣2分，每发现一只井不符扣1分，管道疏通一处不符扣2分 | 季度质量检查 |  |
|  | 窨井养护（8分） | 窨井井壁应清理干净，不得附着残留物，窨井结构性问题统计上报。 | 有严重积污、结垢的每处扣1分；窨井损坏未上报每处扣2分 | 季度质量检查 |  |
|  | 重点养护（6分） | 雨水排水口畅通、无堵塞；雨水边井孔无堵塞，落底式边井积存物在管口50mm以下。 | 发现一次未按要求养护扣2分 | 季度质量检查 | 全区域 |
|  | 问题 处理率 （10分） | 发现损坏井盖及时上报;污水满溢及时疏通；加强排水设施监护，避免有损排水设施行为，发现问题当天上报 | 污水满溢不及时处理每次扣2分；窨井盖损坏丢失及排水设施被损坏未及时发现上报每次扣3分，并承担相应损失 。 | 季度质量检查、抽查 |  |
| 投诉处理 （10分） | 处理 及时率 （6分） | 接到各类投诉后应第一时间赶赴现场（白天必须在2小时内，夜间在4小时内），并安排人员处理问题，及时如实上报处理结果，现场记录情况及照片3日内上报业主。保证信息畅通，指定联系电话必须24小时有人接听 | 投诉超时或不报的每次扣2分，无记录的扣2分，上报情况与实际不符者每次扣3分；造成严重影响的扣6分；出现关机、无人接听、无法联系等情况，15分钟联系不到的每次扣2分 | 日常记录，核查12345等投诉反馈 |  |
|  | 降低 投诉率 （4分） | 投诉处置要彻底，主动沟通，减少重复投诉发生。 | 每次因处置不当引发重复投诉查实一次扣2分；无投诉人确认一次扣2分；媒体曝光经查实是由于养护原因每次扣4分 | 日常记录，核查12345等投诉反馈 |  |
| 企业形象（10分） | 安全生产（4分） | 定期对养护人员进行安全培训，做好安全台帐。 | 不按规定的每次扣2分。未设置安全维护造成人员伤亡或财产损失的应承担相应责任，并扣4分 | 抽查 |  |
|  | 文明作业（3分） | 养护队员按规定着装、文明作业,不得同居民争吵；垃圾日产日清，定点处置，做好垃圾处置台账。 | 不按规定着装每人次扣1分；不文明作业每次扣2分；垃圾清运不及时，不规范每次扣2分，乱扔垃圾或处置不明、台账不全的,每次扣3分 | 抽查 |  |
|  | 社会评价（3分） | 社区、居民对养护服务满意 | 满意度低于90%的每低于10%扣0.5分 | 抽查 |  |
| 其它工作（12分） | 应急抢险（12分） | 汛期安排防汛值班巡查，及时发现局部堵塞积水点并采取措施排除积水险情；管网巡查主动发现排水管网上下游存在的明显水位差，及时排查原因，组织疏通清障解决沉积、结垢、障碍物、残墙、浮渣等功能性缺陷 | 未能响应管理部门的指令，一次不符扣2分；造成较大后果的，扣5分 | 全查 |  |
| 激励机制 | 奖励措施 | 主动为居民排忧解难，受到表扬 | 受到表扬信每次加1分，锦旗每次加3分，报纸、电视媒体表扬的每次加5分 | 日常记录 |  |
|  | 惩罚措施 | 遭到居民投诉服务态度 | 电话投诉的扣2分；电视媒体曝光的每次扣5分 | 日常记录 |  |

（七）其他要求：

1、验收要求：

1.1实施主体：苏州高新区（虎丘区）狮山街道办事处；

1.2验收时间：合同履行截止后30天内；

1.3验收方式：由采购人组织验收；

1.4验收内容：包括成交单位服务人员数量质量、服务质量、服务进度、服务成果以及其他采购文件、采购合同约定内容。

1.5验收标准：根据磋商文件、成交单位的响应文件、双方签订的合同文件；

2、成交单位须按照本采购文件的要求对该采购项目进行服务工作。必须接受社会监督，对群众提出的合理要求和存在的问题必须在24小时内进行整改，并将整改结果报采购方。

- 3、成交单位工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由成交单位负责处理并承担经济和道义上的责任，采购单位不承担任何责任。

4、成交单位必须遵守中华人民共和国《劳动法》的规定，为采购单位提供的服务人员如遇到工资纠纷问题由投标单位自行解决。

5、成交单位在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，成交单位在项目服务过程中因管理不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由成交单位自行承担，采购单位不承担责任。成交单位在项目进行过程中产生的任何人身安全、财产损坏等责任事故一律由成交单位自行承担。

6、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，采购人可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

7、成交单位对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用由成交单位承担。

8、若成交单位在服务期间，违反下列规定将被解除服务合同，并扣除剩余待支付费用：

8.1、严禁将服务转包他人。

8.2、出现重大责任问题。

8.3、泄露相关保密信息。

9、付款方式：详见合同特殊条款。

10、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网发布的内容为准。

六、磋商响应文件的组成及要求：

（一）磋商响应文件的组成

基本目录：

1、封面

2、开标一览表

3、磋商响应单位基本情况表；

4、拟配备人员一览表；

5、服务方案；

6、招标文件技术部分规定提交的其他相关材料；

资格条件：

7、具有独立承担民事责任的能力。提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

8、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

9、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供证明材料或承诺；

10、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供提交响应文件截止时间前三个月内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料；

11、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。提供书面声明函；

12、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动,提供关于资格文件的声明函及与其他单位存在控股、管理关系承诺及情况表（详见投标文件格式）；

13、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，所属行业为其他未列明行业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。提供对应的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不享受相应政府采购政策。

符合条件：

14、磋商响应报价表及分项报价明细表；

15、磋商响应函；

16、磋商响应单位法定代表人身份证扫描件；

17、法定代表人授权委托书（如有授权）；

18、磋商响应单位授权代理人身份证扫描件（如有授权）

19、服务要求偏离表；

20、商务条款偏离表；

21、投标单位对招标文件其他符合性条款的响应情况；

综合评审评分项：

22、磋商文件评分标准中所涉及到针对本项目的证明材料等；

价格折扣文件：

23、提供对应的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不享受相应政府采购政策。

注：（1）以上7-13为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查的依据，响应供应商必须提供并按格式要求签字或盖章（电子印章视同）。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14-21为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并按格式要求签字或盖章（电子印章视同）。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。注意不要漏项。如有不确定上传的位置的，可以上传至其他资料或上传至符合性审查资料。

（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

（二）磋商综合说明：

1、响应单位必须承诺采购文件中提出的全部要求，同时明确详细的服务方案，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、响应单位应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝，并不得出现选择性报价。成交单位对服务缺陷不予更正，采购方有权另请其他单位更正，所发生的费用由成交单位承担。

3、磋商响应单位必须遵守中华人民共和国《劳动法》的规定，为采购人提供的服务人员如遇到工资纠纷问题由磋商响应单位自行解决。

- 4、磋商最后报价包含完成本项目所需的人工、垃圾清理、机械、材料、交通、食宿、差旅、劳保、相关劳务支出、专利技术、税费等完成该项目工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用，除本合同约定的价款外，采购人不再需向供应商支付其他任何费用。除非合同条款中另有规定，否则，合同价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。同时，除非合同条款中另有规定，否则，响应供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

- 5、供应商须具备独立完成本项目的能力。因此各供应商可在投标前自行进行调研，了解项目情况及详细需求，但响应供应商不得因此使招标单位承担有关的责任和蒙受损失。响应供应商应承担前期调研的责任和风险。响应供应商中标后，不得以不了解项目情况及详细需求为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不再承担任何责任。

- 6、磋商保证金：本项目不提交磋商保证金，文件内关于磋商保证金的相关规定均不适用。

7、服务费

项目成交服务费由采购人支付，支付金额的计算方式以预算金额为基数按差额累计法收费（预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%；5000-10000万元，收取0.25%），确定收费标准的依据是苏州市级政府采购代理服务收费公告；

8、有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交单位不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）采购文件规定的其他情形。

9、知识产权：

采购人与成交人签署采购合同后，采购人在该项目中拥有成交方案的使用权。成交人应保护采购人一旦使用其成交方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则成交人应承担由此而产生的一切责任。

10、磋商说明：

- 磋商响应文件的签署不符合要求的，磋商响应文件将被拒绝；

- 供应商的响应报价（包括最后报价）均超过采购预算或最高限价的，磋商采购失败。

（4）响应文件属下列情况之一的，磋商小组将按无效投标处理：

1）响应文件载明的投标有效期短于磋商文件规定；

2）响应文件载明的招标项目完成期限不满足磋商文件规定；

3）响应文件载明的履约保证、付款方式不满足磋商文件规定；

4）响应文件未按磋商文件规定的格式填写或递交，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的，从而影响响应文件有效性；

5）不同供应商的响应文件以及响应文件制作过程出现了磋商小组认为不应当雷同的情况的；

6）不同供应商的响应文件存在“视为串通投标”的情形；

7）供应商的报价存在选择性的；

8）供应商的报价或响应只响应了项目中部分招标内容；

9）供应商拒绝修正错误影响评标的；

10）响应文件不符合磋商文件规定的其他实质性条款；

11）响应文件存在磋商文件规定的其他无效投标情形的；

12）供应商的响应报价（含最后报价）超过采购预算的；

13）不同供应商响应文件“机器码一致”；

14）供应商资格不符合磋商文件要求的。

11、项目的终止

出现下列情形之一的，将终止采购活动：

- 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足三家的。

注：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

12、采购单位或其委托的代理机构根据相关规定发布成交公告，成交公告发出的同时应当向成交单位发出《成交通知书》。请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交单位自行承担）；对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未成交单位须在成交公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未成交通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

13、凡涉及磋商采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上发布的通知为准。

14.落实政府采购政策：

14.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

14.1.1查询时间：投标文件递交截止时间。

14.1.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

14.1.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

14.1.4经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

14.2、针对中小型企业的评审：

（1）本项目为专门面向中小企业采购。

（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）的相关规定，对于专门面向中小微企业的项目，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

供应商提供声明函内容不实的，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购促进中小企业发展管理办法》等法律法规规定追究法律责任。

（3）残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则视为非实质性响应采购文件。

（4）监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则视为非实质性响应采购文件。

14.3对本国产品的支持政策

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的相关规定在政府采购活动中，本国产品标准及相关政策如下：

（一）本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

1、在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

②为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

④简单的上漆、磨光和分装；

⑤其他不属于属性改变的情形。

2、在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合第（一）条第1项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

3、特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合上述第（一）条第1项和第2项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

注：产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

（二）本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（三） 对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

供应商提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

附件：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　年　月　日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

15、采购文件的质疑、澄清

15.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令，供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

15.2本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

15.3采购人、采购代理机构收到质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

15.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

15.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

15.4.2质疑项目的名称、编号；

15.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

15.4.4事实依据；

15.4.5必要的法律依据；

15.4.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

15.4.7质疑联系方式详见采购公告。

（三）磋商程序：

1、磋商活动由采购代理机构在线主持，邀请供应商在线参加。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加磋商活动和在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。评审小组不得参加磋商采购活动。

2、由磋商小组审查供应商解密的响应文件，此磋商响应文件的报价为第一次报价。

3、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

5、本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。

(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

6、本项目采用线上磋商：磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商可通过查看【磋商响应】菜单中的待办信息，应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章，具体操作方式见《操作手册》。

7、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组应以书面形式记录具体变动内容并经采购人代表签字确认后及时以书面形式（通过“苏采云”系统）同时通知所有参加磋商的供应商。

8、供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。重新提交的响应文件按磋商文件进行评审。未按要求重新提交响应文件的按响应无效处理。

9、最后报价

    - 9.1、磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价（除因磋商文件修改导致成本增加，二次报价不得超过第一次报价，否则为无效响应报价），最后报价作为评审价格（各磋商供应商可提供最后报价总价或最后报价总价的明细报价；若未提供明细报价的则合同单价按最终报价与第一次报价总价的下浮比例同比例下浮）。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

    - 9.2、本项目采用线上最后报价：磋商小组将在“苏采云”系统中向符合条件的供应商发布“最后报价要求函”及分项报价表（如有），要求其在规定时间内提交最后报价。因供应商自身原因导致线上报价失败的后果由供应商自行承担。供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，提交最后报价须加盖CA电子签章,否则视为未提交最后报价。在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

    - 9.3、供应商应提前熟悉线上报价操作方法：若评审组长发起最后报价，不见面开标大厅会显示“立即报价”界面，具体操作方式见《操作手册》。发生异常情况后，综合现场各种情况，代理机构也可使用其它应急方案并统一通知到所有参与最后报价的供应商。请供应商确保手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

9.4、采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

9.4.1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

9.4.2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

9.4.3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

9.4.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第9.4.1项至第9.4.4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间为30分钟。其中，属于第9.4.3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

10、响应报价（包括最后报价）超过采购预算者不成交；

11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

12、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

13、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据有关法律、法规讨论决定。

- 磋商成交原则及评分标准

一、成交原则

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人。采购人书面授权磋商小组直接确定成交单位。

2、评审小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。

4、如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交候选人，如果磋商报价也相同的，则由采购人组织以抽签方式确定成交候选人。

二、评分标准

（一）价格基准分：（10分）

第一步：磋商报价低于或等于财政预算价格的，为有效磋商报价。超出财政预算的磋商报价文件为未实质性响应文件，不参与评审。

第二步：在所有有效磋商报价中满足采购文件要求，且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为10分，其他磋商供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

磋商报价得分＝（评标基准价/磋商报价）×10%×100。

（二）针对本项目的服务方案比较  68分

1、对本项目的理解：10分  评委根据供应商提供针对本项目的理解（包括但不限于对狮山小区排水管道清淤、养护项目的作业流程的理解，结合本项目，对项目概况、现状、作业方案选择等进行深化分析，要求方案科学合理、切实可行、逻辑性强，体现规范与专业等方面）进行综合比较打分。对整个项目有深刻理解，对项目概况、现状分析深入，作业方案、技术方案规划全面、先进、合理，切实可行符合项目需求的得10分；对本项目有一定的理解，对项目概况、现状分析较深入，作业方案、技术方案规划较全面、较先进、较合理，具备可行性的得7分；对本项目的理解有欠缺，对项目概况、现状有分析，作业方案、技术方案规划不够全面、不够先进、不够合理，基本可行，基本可操作的得4分；对本项目的理解浅显，对项目概况、现状无分析，作业方案、技术方案规划不全面、不合理、不可行，不可操作的得1分；未提供相应内容的不得分。

2、排水管网维护实施方案：10分  评委根据供应商针对本项目提供的排水管网维护实施方案（包括但不限于管网维护作业、技术措施、管网维护中产生的淤泥、垃圾等处置方案、定期养护检查计划与内容等方面）进行综合比较打分。方案全面、科学合理、描述详细，可实施性强的得10分；方案较全面、较科学、较合理、描述较详细，可实施性较强的得7分；方案基本全面科学合理、描述基本详细，基本可实施的得4分；方案不全面不科学不合理、描述不详细，不可实施的得1分；未提供相应内容的不得分。

3、安全生产防范保障方案：10分  评委根据供应商提供针对本项目的安全生产防范保障方案（包括但不限于狮山小区排水管道清淤、养护项目安全生产防范保障措施方面，要求按照规范执行，对保障方案进行科学合理分析并能够合理实施等方面）进行综合比较打分。方案科学、合理、可实施性强的得10分；方案较科学、较合理、可实施性较强的得7分；方案基本科学、基本合理、基本可实施的得4分；方案不科学、不合理、不可实施的得1分；未提供相应内容的不得分。

4、安全文明作业措施：10分  评委根据供应商针对本项目提供的安全文明作业措施（包括但不限于狮山小区排水管道清淤、养护项目，要求在安全文明措施方案中能够体现规范操作要求，作业内容专业、合规。在质量要求方面，能够体现高标准，作业方案具有针对性、标准化操作。在环境保护方面，能够体现高要求，作业方案应对现场环境进行分析并做出相对应措施等方面）进行综合比较打分。措施科学合理、规范全面、高效便捷、实施简单、针对性强的得10分；措施较科学合理、较规范全面，针对性较强的得7分；措施基本科学合理、基本规范全面，有针对性的得4分；措施不科学不合理、不规范不全面，无针对性的得1分；未提供相应内容的不得分。

5、养护服务队伍安排方案：10分  评委根据供应商针对本项目提供的养护服务队伍安排方案（包括但不限于狮山小区排水管道清淤、养护项目要求作业组织安排架构合理、清晰，分工职能明确，人员安排合理等方面）进行综合比较打分。养护服务队伍的组织结构合理清晰、分工职能明确的得10分；养护服务队伍的组织结构较合理较清晰、分工职能较明确的得7分；养护服务队伍的组织结构基本合理、分工职能基本明确的得4分；养护服务队伍的组织结构不合理、分工职能不明确的得1分；未提供相应内容的不得分。

6、交通组织措施方案：10分  评委根据供应商提供针对本项目的交通组织措施方案（包括但不限于提供的交通组织措施方案要求操作性强、方案全面，体现安全性等方面）进行综合比较打分。方案全面、合理、可操作性强的得10分；方案较全面、较合理、可操作性较强的得7分；方案基本全面、基本合理、基本可操作的得4分；方案不全面、不合理、不可操作的得1分；未提供相应内容的不得分。

7、对项目过程中的难点、关键点的分析和对策方案：8分  评委根据供应商针对本项目过程中的难点、关键点的分析和对策方案进行综合比较打分。难点、关键点分析透彻、具体、合理，应对措施科学合理、可行强的得8分；难点、关键点分析较清晰、较具体、较合理，应对措施较科学合理、可行性较强的得5分；难点、关键点分析基本清晰、基本合理，应对措施基本科学合理、基本可行的得3分；难点、关键点分析不清晰、不合理，应对措施不科学合理、不可行的得1分；未提供相应内容的不得分。

（三）人员及设备情况比较  12分

1、响应单位拟投入的项目负责人情况  3分  响应单位针对本项目拟投入的项目负责人具有环境工程或给排水等相关专业的中级工程师及以上职称的得3分；具有环境工程或给排水等相关专业的初级工程师职称的得2分，其他不得分。本项最高3分。【响应文件中须提供职称证书及供应商为其缴纳的近6个月内的社保缴纳证明扫描件，未提供或提供不全不得分。】

2、响应单位拟投入的项目组成员情况  3分  响应单位针对本项目拟投入的其他成员（项目负责人除外）具有中级工程师及以上职称的得3分；具有初级工程师职称的得1分，其他不得分。本项最高3分。【响应文件中须提供职称证书及供应商为其缴纳的近6个月内的社保缴纳证明扫描件，未提供或提供不全不得分。】

3、响应单位具备的设备情况  6分

（1）响应单位针对本项目投入吸污车（自有产权或租赁的或承诺成交后租赁或成交后购买）的得2分。【自有产权的须在响应文件中提供车辆正面照片、行驶证、车辆产权证、交强险保单、购置发票等扫描件，租赁的须在响应文件中提供租赁发票、租赁合同（租赁期需覆盖整个合同期）、车辆正面照片、行驶证、车辆产权证、交强险保单、购置发票等扫描件，承诺成交后租赁或成交后购买的，须在响应文件中提供承诺函并加盖公章，未提供或提供不全不得分。】

（2）响应单位针对本项目拟投入疏通车（自有产权或租赁的或承诺成交后租赁或成交后购买）的得2分。【自有产权的须在响应文件中提供车辆正面照片、行驶证、车辆产权证、交强险保单、购置发票等扫描件，租赁的须在响应文件中提供租赁发票、租赁合同（租赁期需覆盖整个合同期）、车辆正面照片、行驶证、车辆产权证、交强险保单、购置发票等扫描件，承诺成交后租赁或成交后购买的，须在响应文件中提供承诺函并加盖公章，未提供或提供不全不得分。】

（3）响应单位针对本项目拟投入CCTV检测仪（自有产权或租赁的或承诺成交后租赁或成交后购买）的得2分。【自有产权的须在响应文件中提供设备照片、购置发票等扫描件，租赁的须在响应文件中提供租赁发票、租赁合同（租赁期需覆盖整个合同期）、设备照片、购置发票等扫描件，承诺成交后租赁或成交后购买的，须在响应文件中提供承诺函并加盖公章，未提供或提供不全不得分。】

（四）响应单位综合实力比较  10分

类似项目业绩情况  10分  响应单位提供2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来承接过类似项目业绩的，每提供一份得2分，最高10分。（响应文件中需提供完整的合同扫描件，未提供或提供不全不得分。）

注：针对评分标准中评分的每一条，响应单位在响应文件中均应提供相关资料并做出相应说明供评标委员会评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

四、合同主要条款

合同编号：

甲方：                    （以下简称甲方）

联系人：

电话：

乙方：                      （以下简称乙方）

联系人：

电话：

根据苏州海企国际工程咨询有限公司采购编号        号竞争性磋商采购文件及乙方的磋商响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的狮山横塘街道2026-2027年小区管网养护服务购销事宜，签订本合同书。

一、合同内容：

1、乙方负责甲方的狮山横塘街道2026-2027年小区管网养护服务服务工作。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

（1）磋商采购文件及其附件；

（2）磋商响应文件；

（3）乙方在采购过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

（4）成交通知书。

（5）合同书签署后各方以书面形式确认的补充协议、会议纪要等；

（6）其他合同技术附件。

二、合同价格与支付：

- 1、合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币 大写    小写：（￥    ），（合同总金额包含完成本项目所需的人工、垃圾清理、机械、材料、交通、食宿、差旅、劳保、相关劳务支出、专利技术、税费等完成该项目工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用，除本合同约定的价款外，采购人不再需向供应商支付其他任何费用。除非合同条款中另有规定，否则，合同价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。同时，除非合同条款中另有规定，否则，响应供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、付款方式：

养护服务费用：

甲方每月对养护情况进行一次考核（按《2026年狮山横塘街道管网养护服务考核标准》进行考核），并按照“按质拨付”原则，考核结果与养护经费的核拨挂钩，最终按照考核结果每季度支付相关费用（三个月养护服务费用之和）：

（1）考核结果优秀（90—100 分）：养护服务费用按考核当月的100%比例拨付；

（2）考核结果良好（80—89 分）：养护服务费用按考核当月的95%比例拨付；

（3）考核结果一般（70—79 分）：养护服务费用按考核当月的90%比例拨付；

（4）考核结果差（70 分以下）：养护服务费用按考核当月的85%比例拨付。

吸污疏通费用:

吸污疏通费用采用先作业后拨付的方式。乙方完成疏通工作后，按实际发生的工程量支付，实际工程量以甲方确认的工程量为准。

井盖更换费用：

合同签订后，乙方根据甲方要求的数量分批供货，每批次供货经甲方验收合格后按实随考核经费结算支付。

合同款结算时，需提供以下资料：

- 合法有效的增值税发票；

- 付款申请；

C、由甲乙双方及采购代理机构签章的《政府采购合同履行验收报告》。

甲方支付此项费用外不再承担其它任何费用（包括个人），服务人员的薪金、福利、休假日补贴等由乙方付给，与甲方无关。

3、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

4、支付方式：银行转账或数字人民币支付。

乙方数字人民币账户信息如下：

账户名：

开户行：

数字人民币账号（数币钱包ID）：

乙方银行转账账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

5、政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

6、根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担，根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

三、合同履行期限：一年（具体开始时间以甲方通知为准）。

四、服务内容及要求：详见采购文件。

五、售后服务：

- 1、乙方需为甲方提供全面的免费咨询服务;服务期内，接到甲方通知后，1小时到达现场进行治理。对管道堵塞问题及时采取疏通、临时排水等救援措施，在接到应急救援电话后，半小时内到达现场，1小时内开展应急救援工作。

- 2、涉及井盖:

- 2.1涉及井盖乙方应以优良的服务态度，提供1小时以内响应，2小时以内完成甲方提出的更换要求。未达到维护要求的施工，乙方应无条件进行反工，相关费用甲方不予考虑。

- 2.2乙方保证井盖在正确安装、正常操作和保养条件下，在质保期内运行良好，在质保期内，如货物发生质量问题，造成甲方的损失(包括赔偿)，全部由乙方承担。

- 2.3乙方保证所提供的货物如发生故障，在接到甲方通知后2小时内予以答复，在甲方要求时，乙方的技术人员在收到甲方通知后12小时之内到现场进行修理。

- 2.4货物质保期为壹年。在质保期内发生质量问题，乙方应无条件换、退货。所有质

- 量保证期均自货物最终验收合格之日起算。

- 2.5乙方严格按照合同条款规定及时提供产品安装指导及技术培训等技术服务。

- 3、其他服务内容按采购文件要求及乙方响应文件执行。

六、井盖更换

1、颜色、储放和保护:

1.1、颜色以甲方提供或确定的色样为准。

1.2、货物由乙方运至甲方指定地点，验收交货前存放及保管概由乙方负责。

2、技术条款

乙方所供货物须符合招标文件设计图纸和国家标准及规范要求，乙方投标文件中列明的设备及元器件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的国家标准和规范。

3、质量保证

货物及其各部件应为全新，未曾使用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供产品的质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。

同时甲方将对成品及原辅材料随时作随机抽查进行检测，对于检测不合格的，该批次货

物无条件退场。确保供货期内合格产品供货，如不能提供按合同条款的规定进行处罚。同时

甲方有权取消乙方的中标资格且终止采购合同。

如果供货单位超过半个月无法供货，甲方有权无条件取消供货合同。

4、质量验收规范:本项目由甲方及有关部门按相关文件条款进行质量验收。

5、本合同应为完整货物及功能的提供。

对于甲方在标书中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条

件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。由于甲方要求删除的部分

及功能，乙方应予以在合同总价中扣除该部分的价格。

6、井盖交货日期:在服务期内，按甲方要求分批送货。

七、验收要求：

按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》的标准、规范进行服务验收；

1、乙方应向甲方提供符合合同约定的各项服务。

2、最终交付物：磋商文件中约定的服务。

3、验收要求：

3.1实施主体：苏州科技城管理委员会；

3.2验收时间：合同履行截止后30天内；

3.3验收方式：由甲方组织验收；

3.4验收内容：包括乙方服务人员数量质量、服务质量、服务进度、服务成果以及其他采购文件、采购合同约定内容。

3.5验收标准：根据磋商文件、乙方的响应文件、双方签订的合同文件；

八、甲、乙方权利和义务

1、甲方权利和义务

（1）依本合同约定按期支付合同款项；

（2）依本合同约定及时组织验收；

（3）协助乙方进行项目的相关协调工作及约定期限内提供相关资料以利于开展项目。

2、乙方权利和义务

（1）乙方负责完成本次采购要求的全部服务工作，乙方应按招标文件以及合同约定的技术规范、标准进行实施，并保证按期、保质保量完成项目的实施工作，对提交的项目质量负责。

九、违约责任

1、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、甲方违约责任

6.2.1在合同生效后，甲方无故要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

6.2.2甲方逾期付款的，在收到乙方书面催款通知书后，应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，但违约金总金额以逾期付款金额的5%为限。

6.2.3甲方违反合同约定，拒绝接受乙方提供的合格服务的，应当承担乙方由此造成的损失。

3、乙方违约责任

6.3.1乙方不能提供服务，或服务不合格从而影响甲方日常工作的，甲方有权解除合同，乙方向甲方赔偿合同总金额5%的违约金，违约金不足以补偿甲方一切直接、间接损失的，甲方有权要求乙方补足。

6.3.2乙方逾期提供服务的，应在提供服务前与甲方和招标代理协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务并应按照本合同总金额的每天万分之四支付违约金，违约金不足以补偿甲方一切直接、间接损失的，甲方有权要求乙方补足。逾期超过30天的，甲方可以解除合同，同时甲方承担合同总金额5%的违约金。

6.3.3乙方如有其它违反本合同的行为，或存在侵犯甲方权益的，甲方有权解除本合同，乙方应按照合同总金额的5%向甲方支付违约金，违约金不足以补偿甲方一切直接、间接损失的，乙方应当予以补足。

6.3.4乙方应赔偿甲方的损失、支付给甲方的违约金以及其它根据本合同应支付给甲方的费用，甲方有权直接从未支付款项中予以扣除，不足部分有权要求乙方补足。

6.3.5 乙方及时发放人员工资，因乙方拖欠工资，导致相关人员投诉，或影响甲方声誉的，每发生一次支付违约金元，同时主动消除影响。

6.3.6双方恪守合同承诺，否则守约方有权要求违约方承担由此产生的律师费、诉讼费等合理费用。

6.4不可抗力：

6.4.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

6.4.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当在不可抗力发生后3日内通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在发出通知后30日内提供书面证明。

4、不可抗力

（1）因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（2）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当在不可抗力发生后3日内通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在发出通知后30日内提供书面证明。

十、合同生效及其它

1、本合同经双方法定代表人或授权代表签字（或盖章）并经单位盖章后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向甲方提交二份备存。

十一、合同的解除和转让

1、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

3、 甲方经考核认为乙方不能胜任本协议工作的。

4、合同的部分和全部都不得转让。

十二、争议解决办法

甲乙双方因履行本合同或与本合同相关的一切事宜发生争议的，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院起诉。因乙方违反本合同约定或乙方追究甲方违约但不成立而产生纠纷的，甲方为处理此纠纷产生的费用由乙方承担，该费用包括但不限于保全费、诉讼费、执行费、鉴定费、律师费、差旅费等。

十三、其它

1、乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）；

2、本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成，双方同意由一方向合同履行地人民法院提起诉讼。

十四、附则

1、合同份数：本合同一式陆份，甲、乙双方各执贰份，采购代理机构壹份，政府采购监督管理部门壹份。

2、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释，在执行过程中双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但须提交招标代理机构一份备存。

备注：合同条款内容将根据乙方承诺的实际服务内容进行调整。

3、本合同首部载明的地址为甲乙双方认可的相关文件、法律文书送达地址，任何一方如更换地址的，应于更换后3日内书面通知另一方，未通知的一方自行承担法院送达不能等不利后果。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人（签字或盖章）： | 法定（授权）代表人（签字或盖章）： |
| 签订日期： | 签订日期： |

五、附 件

附件1、（供应商）授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加  苏州海企国际工程咨询有限公司   组织实施的编号为             号的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

响应供应商：（单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

年　　月　　日

附件2、磋商响应函

磋商响应函

苏州海企国际工程咨询有限公司   ：

我们收到贵公司       号磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

1、我们愿意按照磋商文件的一切要求，完成该项目的全部内容。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细阅读全部磋商文件，包括更正公告(如有)，对磋商文件及更正公告(如有)无任何异议。

4、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起60天。

5、我们愿意提供磋商采购单位在磋商文件中要求的相关资料。

6、我们愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合磋商文件中“合格供应商的基本、特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

所有有关磋商文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

响应供应商：（单位公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月     日

附件3、磋商响应报价表

3-1磋商响应报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购编号 |  |
| 响应总报价 | 人民币大写： ；（小写：¥ ） |
| 服务期限 |  |

注：1、本表中的报价包含完成本项目所需的人工、垃圾清理、机械、材料、交通、食宿、差旅、劳保、相关劳务支出、专利技术、税费等完成该项目工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用，除本合同约定的价款外，采购人不再需向供应商支付其他任何费用。除非合同条款中另有规定，否则，合同价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。同时，除非合同条款中另有规定，否则，响应供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

响应供应商：（单位公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月     日

3-2分项报价明细表（养护部分）

项目编号：

| 序号 | 内容 | 工作量 | 单位 | 要求 | 全费用综合单价（元/m） | 全费用综合合价（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养护服务 | 149473.54 | m | ①管道内部碎石、垃圾等需清理出管道（管道内部硬质沉积（建筑垃圾、水泥块等）、树根、板结的油污等等不在清淤服务范围。）地块内部化粪池、隔油池、各类提升泵井不在清理范围。 ②管道污泥由服务单位运至高新区污泥处置地点。 ③每年完成2次常规管道疏通，4次常规窨井清捞，每月完成1次管网巡查。 |  |  | 1536587.99 |
| 2 | 养护服务 | 50.00 | 次 | ①背街小巷、零星小区吸污疏通 |  |  | 33830.50 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上清单中各部分报价均不得超过该部分最高限价，否则视为无效响应。

响应供应商：（单位公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月     日

3-3分项报价明细表（井盖更换）

| 序号 | 项目名称 | 规格描述 | 计量 单位 | 工程量 | 品牌、厂家 | 型号 | 全费用综合单价(元) | 全费用综合合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水井 | 各种规格更换井盖/井盖座 | 座 | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | 雨水井 | 各种规格更换井盖/井盖座 | 座 | 35 |  |  |  |  |  |
| 3 | 雨篦 | 各种规格更换井盖/井盖座 | 座 | 45 |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上报价总计不得超过该部分最高限价62955.00元，否则视为无效响应。

响应供应商：（单位公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月     日

附件4、偏离表

服务要求偏离表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 服务内容 | 采购要求 | 响应要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、响应单位应对照磋商文件服务要求等要求，所响应标的物与磋商文件的规定有偏离的，应在此表中申明与服务要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商文件的规定。但该表不作为响应单位对所响应标的物关于服务要求等详细描述和说明的替代。

响应供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月    日

商务条款偏离表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 磋商文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 服务期限 |  |  |  |
| (2) | 服务地点 |  |  |  |
| (3) | 付款方式 |  |  |  |
| （4） | 售后服务承诺 |  |  |  |
| … | 其他商务要求 |  |  |  |

注：响应单位的磋商文件（除服务要求部分）与磋商文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商文件的规定。但该表不作为响应单位对所响应标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

响应供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年    月    日

附件5：投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应），并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

响应供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年    月    日

附件6、服务方案

提示： 1、响应供应商应根据本次招标项目要求，对所投狮山横塘街道2026-2027年小区管网养护服务等进行完整详细的说明与描述。 2、工作内容及工作计划等。 3、响应供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

单位名称（签章）：

附件7、拟配备人员一览表

拟配备人员一览表

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 身份证号码 | 年龄 | 性别 | 学历 | 所学专业 | 职称 | 相关工作经验年限 | 持证情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

响应供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月    日

## 拟投入本项目负责人情况表

| 1 | 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 公司职务 |  |  | 项目职务 |  |  |
| 3 | 身份证号码 |  |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 4 | 联系电话： |  | 传真： |  | 电子邮箱： |  |
| 5 | 从事专业工作年限： |  |  |  |  |  |
| 6 | 拥有的职称、专业资格： |  |  |  |  |  |
| 7 | 相关项目经验和曾获得奖励情况： 1、___________________________________ 2、 __________________________________ …………… |  |  |  |  |  |
| 8 | 本公司承诺： 该项目负责人在我单位已任职且在从业经历中没有任何违法、违规而被查处的不良记录。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况： |  |  |  |  |  |

响应供应商（单位公章）：

法定代表人或被授权人（代理人）：（签字或签章）

日   期：      年     月    日

附件8、售后服务承诺书

售后服务承诺书

采购编号：

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质保期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 到达现场 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |
| .. |  |  |  |

注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

响应供应商（单位公章）：

法定代表人或被授权人（代理人）：（签字或签章）

日   期：      年     月    日

附件9、资格证明文件

(1) 资格文件的声明函

资格文件的声明函

.                    ：

1、本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

2、我方已知晓竞争性磋商文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方遵守如下条款的规定：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格。

响应供应商（单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月	  日

（2）与其他单位存在控股、管理关系承诺及情况表

| 与响应单位存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：

1、响应单位须如实填写与其他单位存在直接控股、管理关系的情况。如不存在上述情形，需填写“无”。如不填写，视为无效响应。

响应供应商（单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月	  日

(2)供应商情况表

供应商情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2025年 万元 |  |
| 实现利润 | 2025年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 是否处于被行政或司法机关责令停业或停止承接工程任务或停止投标资格 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

（3）中小企业声明函

中小企业声明函

:

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  狮山横塘街道2026-2027年小区管网养护服务 ，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

注：

- 中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》”。

- 如供应商认定本企业为中型或小型或微型企业，则需根据“工信部联企业〔2011〕300号”通知中的《中小企业划型标准规定》填报“中小企业声明函”。

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4、供应商应对照中小企业划分标准和采购标的所属行业：其他未列明行业 ，如实、完整填报《中小企业声明函》，如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中、小、微企业，不享受相应扶持政策。

（4）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （采购单位） 单位的（采购编号及项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位：         （单位盖章）

日  期：       年      月    日

（全文完）