## 3.1表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：泰州市高港区2026年度城区路灯维修工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  | 0 |  | 0.00
2 | 措施项目 |  | 0 |  | 0.00
2.1 | 单价措施项目费 |  | 0.00 |  | 0.00
2.2 | 总价措施项目费 |  | 0
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  | 0
3 | 其他项目 |  | 0.00 |  | —
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0 |  | —
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00 |  | —
3.3 | 其中：计日工 |  | 0.00 |  | —
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | 0.00 |  | —
4 | 规费 |  | 0 |  | —
5 | 税金 |  | 0 |  | —
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 |  |  | 0 |  | 0.00

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泰州市高港区2026年度城区路灯维修工程 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：设备费
[9 empty] | 单价 | 合价
|  | D 市政工程 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
1 | 040806001001 | 接地极 | 1.名称:镀锌角钢接地极 2.规格:L50*5*2500 |  | 根 | 30 |  | 0 |  | 0
2 | 040801019001 | 低压熔断器 | 1.名称:瓷插螺旋式熔断器安装 |  | 个 | 20 |  | 0 |  | 0
3 | 040801023001 | 限位开关 | 1.名称:DZ装置式自动空气开关安装 |  | 个 | 30 |  | 0 |  | 0
4 | 040801024001 | 控制器 | 1.名称:经纬时间控制器安装 |  | 台 | 20 |  | 0 |  | 0
5 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:破除沥青路面并运输（运距投标时综合考虑不做调整） |  | m2 | 70 |  | 0 |  | 0
6 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.:沥青路面恢复(C25非泵送预拌砼、厚度15cm＋沥青厚度5cm) |  | m2 | 70 |  | 0 |  | 0
7 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.材质:拆除混凝土(含预制板人行道)并运输（运距投标时综合考虑不做调整） |  | m2 | 100 |  | 0 |  | 0
8 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.:水泥路面恢复(C25非泵送预拌砼、厚度15cm) |  | m2 | 100 |  | 0 |  | 0
9 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.:路灯基础(C25预拌砼非泵送) |  | m3 | 20 |  | 0 |  | 0
10 | 010401011001 | 砖检查井 | 1.井截面、深度:1000*1000*1000电缆过路井 2.砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆MU15水泥砖 3.垫层材料种类、厚度:100厚C15砼垫层 4.井盖安装:钢筋砼预制井盖 5.砂浆强度等级:水泥M7.5 |  | 座 | 6 |  | 0 |  | 0
11 | 040205001001 | 人（手）孔井 | 1.材料品种:M7.5水泥砂浆MU15水泥砖 2.规格尺寸:600*600*600mm 3.基础、垫层：材料品种、厚度:100厚C15砼垫层 |  | 座 | 12 |  | 0 |  | 0
12 | 011702032001 | 检查井 | 1.:检修井清理淤泥 |  | m2 | 10 |  | 0 |  | 0
13 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 30 |  | 0 |  | 0
14 | 040103001001 | 回填方 | 1.:人工回填、夯实 |  | m3 | 30 |  | 0 |  | 0
15 | 040804001001 | 配管 | 1.名称:PVC管 2.规格:De50 3.配置形式:埋地 |  | m | 400 |  | 0 |  | 0
16 | 040804001002 | 配管 | 1.名称:PVC管 2.规格:De70 3.配置形式:埋地 |  | m | 400 |  | 0 |  | 0
17 | 040804001003 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN32 3.配置形式:埋地 |  | m | 400 |  | 0 |  | 0
18 | 040804001004 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN100 3.配置形式:埋地 |  | m | 200 |  | 0 |  | 0
19 | 040803001001 | 电缆 | 1.名称:YJV-5*10 2.材质:铜芯 |  | m | 800 |  | 0 |  | 0
20 | 040803001002 | 电缆 | 1.名称:YJV-5*16 2.材质:铜芯 |  | m | 500 |  | 0 |  | 0
21 | 040803001003 | 电缆 | 1.名称:YJV-5*25 2.材质:铜芯 |  | m | 420 |  | 0 |  | 0
22 | 040803001004 | 电缆 | 1.名称:YJV-5*35 2.材质:铜芯 |  | m | 350 |  | 0 |  | 0
23 | 040803005001 | 电缆终端头 | 1.名称:干包电缆头 2.规格:YJV-5*25、35 |  | 个 | 20 |  | 0 |  | 0
24 | 040803005002 | 电缆终端头 | 1.名称:压铜接线端子16mm2 |  | 个 | 20 |  | 0 |  | 0
25 | 040803005003 | 电缆终端头 | 1.名称:有端子接线6mm2 |  | 个 | 20 |  | 0 |  | 0
26 | 040804002001 | 配线 | 1.名称:BV-2.5mm2 2.配线形式:管内穿线 3.材质:铜芯 |  | m | 600 |  | 0 |  | 0
27 | 040804004001 | 接线盒 | 1.安装形式:检修门修补 |  | 个 | 20 |  | 0 |  | 0
28 | 040801010001 | 落地式配电箱 | 1.名称:配电柜安装600*400*1200mm |  | 台 | 3 |  | 0 |  | 0
29 | 040801010002 | 落地式配电箱 | 1.名称:配电柜内部线路拆除更换 |  | 台 | 12 |  | 0 |  | 0
30 | 040801010003 | 落地式配电箱 | 1.名称:配电柜拆除 |  | 台 | 5 |  | 0 |  | 0
31 | 040805002001 | 中杆照明灯 | 1.名称:立单杆式金属灯杆(高10m) |  | 套 | 8 |  | 0 |  | 0
32 | 040805002002 | 中杆照明灯 | 1.名称:立单杆式金属灯杆(高11m) |  | 套 | 5 |  | 0 |  | 0
33 | 040805002003 | 中杆照明灯 | 1.名称:立单杆式金属灯杆(高12m) |  | 套 | 3 |  | 0 |  | 0
34 | 040805002004 | 中杆照明灯 | 1.名称:立单杆式金属灯杆(高15m) |  | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
35 | 041001010001 | 拆除电杆 | 1.:8m-12m金属灯杆拆除 （含灯具，不含基础） |  | 根 | 16 |  | 0 |  | 0
36 | 041001010002 | 拆除电杆 | 1.:15m金属中杆拆除 （含灯具，不含基础） |  | 根 | 4 |  | 0 |  | 0
37 | 041001010003 | 拆除电杆 | 1.:8m-10m金属灯杆拆除 （含灯具，含基础） |  | 根 | 5 |  | 0 |  | 0
38 | 041001010004 | 拆除电杆 | 1.:11m-12m金属灯杆拆除 （含灯具，含基础） |  | 根 | 5 |  | 0 |  | 0
39 | 041001010005 | 拆除电杆 | 1.:15m金属灯杆拆除 （含灯具，含基础） |  | 根 | 10 |  | 0 |  | 0
40 | 060102002001 | 运输 | 1.:拆除的灯杆装、运输、堆放 |  | 根 | 40 |  | 0 |  | 0
41 | 060102002002 | 车辆巡查 | 1.:巡查车 |  | 台班 | 300 |  | 0 |  | 0
42 | 040901009001 | 预埋铁件 | 1.:8m灯杆基础预埋件 |  | 个 | 10 |  | 0 |  | 0
43 | 040901009002 | 预埋铁件 | 1.:10m灯杆基础预埋件 |  | 个 | 10 |  | 0 |  | 0
44 | 040901009003 | 预埋铁件 | 1.:11m-12m灯杆基础预埋件 |  | 个 | 20 |  | 0 |  | 0
45 | 040901009004 | 预埋铁件 | 1.:15m中杆基础预埋件 |  | 个 | 10 |  | 0 |  | 0
46 | 040805001001 | 常规照明灯 | 1.名称:中华灯 (圆球灯PC外壳） |  | 套 | 36 |  | 0 |  | 0
47 | 040805001002 | 常规照明灯 | 1.名称:中华灯（柱形灯PC外壳） |  | 套 | 9 |  | 0 |  | 0
48 | 040805001003 | 常规照明灯 | 1.名称:中华灯（亚克力板） |  | 套 | 10 |  | 0 |  | 0
49 | 040805001004 | 常规照明灯 | 1.名称:中华灯（装饰光源：9W*10、直流驱动电源105W） |  | 套 | 9 |  | 0 |  | 0
50 | 040805001005 | 常规照明灯 | 1.名称:庭院灯灯头安装 |  | 套 | 20 |  | 0 |  | 0
51 | 040805001006 | 常规照明灯 | 1.名称:庭院灯灯杆安装 |  | 套 | 10 |  | 0 |  | 0
52 | 040805001007 | 常规照明灯 | 1.名称:庭院灯LED日光灯安装 |  | 套 | 10 |  | 0 |  | 0
53 | 040805001008 | 常规照明灯 | 1.名称:庭院灯亚克力板（定制） |  | 套 | 10 |  | 0 |  | 0
54 | 040805001009 | 常规照明灯 | 1.名称:65W-70W路灯(补新、含安装费) |  | 套 | 20 |  | 0 |  | 0
55 | 040805001010 | 常规照明灯 | 1.名称:100W-105W路灯(补新、含安装费) |  | 套 | 18 |  | 0 |  | 0
56 | 040805001011 | 常规照明灯 | 1.名称:120W-135W路灯(补新、含安装费) |  | 套 | 25 |  | 0 |  | 0
57 | 040805001012 | 常规照明灯 | 1.名称:150W-165W路灯(补新、含安装费) |  | 套 | 8 |  | 0 |  | 0
58 | 040805001013 | 常规照明灯 | 1.名称:180W-200W投光灯(补新、含安装费) |  | 套 | 6 |  | 0 |  | 0
59 | 040805001014 | 常规照明灯 | 1.名称:65W-70W路灯(利旧维修、含拆装费) 2.:更换LED光源、驱动电源 |  | 套 | 80 |  | 0 |  | 0
60 | 040805001015 | 常规照明灯 | 1.名称:100W-105W路灯(利旧维修、含拆装费) 2.:更换LED光源、驱动电源 |  | 套 | 50 |  | 0 |  | 0
61 | 040805001016 | 常规照明灯 | 1.名称:120W-135W路灯(利旧维修、含拆装费) 2.:更换LED光源、驱动电源 |  | 套 | 80 |  | 0 |  | 0
62 | 040805001017 | 常规照明灯 | 1.名称:150W-165W路灯(利旧维修、含拆装费) 2.:更换LED光源、驱动电源 |  | 套 | 40 |  | 0 |  | 0
63 | 040805001018 | 常规照明灯 | 1.名称:180W-200W路灯(利旧维修、含拆装费) 2.:更换LED光源、驱动电源 |  | 套 | 40 |  | 0 |  | 0
64 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1.名称:接地电阻检测 |  | 组 | 20 |  | 0 |  | 0
65 | 040807002001 | 供电系统调试 | 1.名称:照度检测（4杆15点测试法） |  | 系统 | 1 |  | 0 |  | 0
66 | 040807004001 | 电缆试验 | 1.名称:电缆断点检测 |  | 点 | 12 |  | 0 |  | 0
67 | 040801019002 | 更换单匹开关 | 更换单匹开关 |  | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
68 | 040801019005 | 更换3匹开关 | 更换3匹开关63A |  | 个 | 1 |  | 0 |  | 0
69 | 040801019003 | 更换20A漏电保护器 | 更换20A漏电保护器 |  | 个 | 1 |  | 0 |  | 0
70 | 040803005004 | 堵漏王固定 | 1.名称:堵漏王4Kg |  | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
71 | 040801019004 | 更换60A交流接触器 | 更换60A交流接触器 |  | 个 | 1 |  | 0 |  | 0
72 | 040803001005 | 电缆 | 1.名称:YJV-5*6 2.材质:铜芯 |  | m | 112 |  | 0 |  | 0
73 | 040803001006 | 电缆 | 1.名称:YJV-5*6 2.材质:铜芯 |  | m | 84 |  | 0 |  | 0
74 | 040805001019 | 更换铝塑板 | 1.名称:中华灯（更换亚克力板） |  | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
75 | 030225002001 | 室外箱变顶棚拆除、定制不锈钢顶棚制作安装 | 室外箱变顶棚拆除、定制不锈钢顶棚制作安装，规格5m长*3m宽*1.5m |  | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
76 | 040803002001 | 电缆保护管 | 1.名称:Φ63 PE增强管 2.敷设方式:埋地敷设 |  | m | 306 |  | 0 |  | 0
77 | 040807001001 | 变压器系统调试 | 1.电力变压器系统调试 10kV以下变压器 容量560kVA以下 |  | 系统 | 1 |  | 0 |  | 0
78 | 040807002002 | 供电系统调试 | 送配电系统调试 1KV |  | 系统 | 1 |  | 0 |  | 0
79 | 040801005001 | 低压成套控制柜 | 1.落地式成套配电箱安装 2.设备费 |  | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
80 | 040803001007 | 电缆 | 铜芯电缆YJV-3*2.5mm2 |  | m | 1000 |  | 0 |  | 0
81 | 040801025001 | 接触器 |  |  | 台 | 6 |  | 0 |  | 0
分部分项合计 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
表-08

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：泰州市高港区2026年度城区路灯维修工程 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算基础金额 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工 |  |  | 100 | 0
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 1.2 | 0 |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.1 | 0
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 1.65 | 0 |  |  | 1.1～2.2%

## 3.4表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：泰州市高港区2026年度城区路灯维修工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0 | 100 |  | 0
1.1 | 社会保险费 |  |  | 0 | 2.1 |  | 0
1.2 | 住房公积金 |  |  | 0 | 0.37 |  | 0
1.3 | 环境保护税 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  | 0 | 9 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0
未来软件编制
表-13