公 开 招 标 文 件

项目名称：洪泽湖重要湿地监测设备购置安装项目

项目编号：JSZC-320800-YHGC-G2026-0001

洪泽湖东部湿地省级自然保护区管理处

二〇二六年五月

目   录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标标准

第四章  合同格式

第五章  项目采购需求

第六章  投标文件格式

第一章   投标邀请

根据省市相关文件要求，以及《2025年江苏省林业发展专项资金江苏洪泽湖省级重要湿地（淮安洪泽湖东部湿地省级自然保护区）生态保护补偿项目实施方案》规定，现就洪泽湖重要湿地监测设备购置安装项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的投标人前来投标。

项目概况：洪泽湖重要湿地监测设备购置安装项目的潜在投标人应在淮安市政府采购网（http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）自行免费下载招标文件，并于2026年06月04日09点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSZC-320800-YHGC-G2026-0001

（二）项目名称：洪泽湖重要湿地监测设备购置安装项目

（三）采购方式：公开招标

（四）预算金额：198万元

（五）最高限价：198万元；超过最高限价的，作无效标处理。

（六）采购需求：购置碳汇监测、实验室分析、野外监控三类关键设备，覆盖湿地碳汇评估、水质 / 气体检测、鸟类观测等核心需求；针对项目区已建成的监测设施（含前期建设的自动化设备、平台系统），开展2年周期的运行维护，确保设备稳定运行、数据准确可靠。详细内容见本招标文件第五章。

（七）合同履行期限：自合同签订之日起2026年11月中旬前完成。

（八）本项目（是☑否）接受联合体投标。

（九）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业 。

二、申请人的资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2.本项目通过以下第（ ）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第33.1项。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

（三）本项目的特定资格要求：无。

（四）拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动：

1.投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

3.投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

（一）时间：自招标公告发布之日起五个工作日内。

（二）方式：在“淮安市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：2026年06月04日9:00

（二）投标文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

本项目仅采购非进口产品（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

招标人联系方式

名称：洪泽湖东部湿地省级自然保护区管理处

地址：淮安市厦门路6号

联 系 人：董文青

联系电话：18762096624

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA并办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）），进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

## 第二章  投标人须知

友情提醒：投标人应认真阅读招标文件中全部内容。如果投标人未按照招标文件第六章投标文件格式规定和要求提交投标文件及要求提供的全部资料，或者投标人未对招标文件的要求作出实质性响应，将导致投标文件被拒绝接受。

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加采购有关的费用。不论采购的结果如何，洪泽湖东部湿地省级自然保护区管理处（以下简称采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标及实施全过程中所发生的一切可预见及不可预见的项目服务相关费用，均由中标单位承担，并视为已完整纳入投标报价的风险包干范畴，招标单位不再就此支付任何额外费用。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件由以下部分组成:

6.1投标邀请

6.2投标人须知

6.3评标方法与评标标准

6.4 合同格式及条款

6.5项目采购需求

6.6投标文件

7.招标文件的更正或补充

7.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

7.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、淮安市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传相应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传相应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.投标分项报价表

11.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起计算的九十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.方案部分

17.1本项目评标标准中的方案部分不采用暗标方式进行评审。

四、投标文件上传

18.投标文件的上传

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

18.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

18.4采购人可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.投标文件被拒绝接收的情形

19.1在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

20.投标文件的修改和撤回

20.1投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。

20.2投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

20.3投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

- 开标及评标

21.开标

21.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24．投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6为了有助于投标文件的审查、评价和比较，当投标文件出现下列情况之一的，评审委员会应对其进行重点评审：

25.6.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（2）评审委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形；

（3）如有其他异常低价的，按苏财购〔2025〕62号文评审。

25.6.2启动异常低价投标审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，并对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

25.7 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价属于《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）异常低价情形的，将通过苏采云系统，按照苏财购〔2025〕62号文件要求启动异常低价投标审查程序，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11按照第 34.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；（本项目不涉及）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 定标

27.确定中标人

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购人将在“江苏省政府采购网”、“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28．质疑处理

28.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式通过“苏采云平台”->“供应商”登录，从“项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按28.5条的要求提供质疑的均不予受理。

28.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

28.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

28.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑，若质疑投标人针对同一环节提出两次及两次以上质疑，仅受理第一次提出的质疑。

28.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

28.6 投标人（含潜在投标人）对采购人式、采购需求、投标人资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

28.7采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与采购人联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

28.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.货物（包含与货物相关的服务）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.履约保证金（本项目不收取）

八、政府采购政策功能落实

33.促进中小企业发展政策

33.1小微型企业价格扣除

33.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.1.2在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

33.2联合体及分包

33.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

33.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第七章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

33.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

34. 节能、环保政策（本项目不涉及）

34.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

34.2节能产品

本项目中 /被列入“节能产品品目清单”的，实行 /。

34.3环保产品

本项目中/被列入“环境标志产品品目清单”的，实行 /。

34.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。（本项目不涉及）

34.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

35．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

35.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

35.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

35.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

36. 履约资金扶持政策

36.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

36.2有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

37.采购本国产品的支持政策（本项目不涉及）

37.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

37.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“三、投标报价明细表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

37.3 投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》，详见第六章“示范格式六”），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

37.4 投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

37.5 评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

注：本项目对采购本国产品给予政策支持；适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产；本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

第三章  评标标准

一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。

二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

三、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列,由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。

四、具体评分标准

1.价格：30分

满足招标文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分

2.技术部分：15分

投标人所投产品技术参数完全满足招标文件第五章“三、采购清单及技术参数”中技术参数要求的得15分，标“▲”项为重要指标，每有一项负偏离扣1.5分，其他技术参数要求每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。

3.方案部分：28分

投标人按照下列要求提供方案，评标委员会根据投标人提供的方案进行评分，不提供分项方案或经三分之二评委认定分项方案存在重大偏离的，该分项不得分。该分项不得分。（方案格式自拟并加盖投标人签章）

- 碳汇通量塔建设方案：9分

投标人根据招标要求提供碳汇通量塔建设方案，评委结合方案中选址科学、结构安全、仪器精准、运维长效四个核心维度，进行量化打分，具体评分标准如下：

选址科学（3分）：提供选址现场图片、具体选址分析，且明确配套设施解决方案（电力供应保障、通信链路建立方案），得3分；每缺少一项（现场图片、选址分析、配套设施任一缺失），扣1分，扣完为止。

结构安全（3分）：提供塔体安装结构说明及施工图，结构选型安全可靠，地基设计满足抗倾覆、抗拔、沉降稳定要求，且预留爬梯、防护栏、避雷系统等安全设施，得3分；每缺少一项（安装结构说明/施工图、结构选型合规、地基达标、安全设施预留），扣1分，扣完为止。

运维长效（3分）：设备满足长期运维需求，明确建立定期设备巡检制度，承诺每3–6个月对仪器进行校准，具备远程监控告警功能，且能保障关键故障24–48小时内处置，得3分；每缺少一项（巡检制度、校准承诺、远程告警、故障处置能力），扣1分，扣完为止。

- 湿地保护管理平台、设备、站点运行维护：9分

投标人根据招标要求提供运行维护方案，应明确维护内容、维护设备布局情况、现有设备现状及综合运维方案。

维护内容（3分）：针对洪泽湖湿地运维需求，准确梳理并明确界定本次招标范围内的全部维护内容，无遗漏，对维护任务的边界点有清晰认识，得3分；明确了主要维护内容，但对边缘业务或细化任务的界定较为模糊，得1.5分；未能明确维护内容或描述存在明显偏差，得0分。

维护设备布局情况（3分）：投标人经前期调研，应提供保护区现有维护设备的详细布局情况，能够明确各类监测站点位置及类型，得3分；若提供了设备布局图，但点位标注不够准确，得1.5分；未提供布局图或布局信息与实际严重不符，得0分。

综合运维方案（3分）：明确保障 7×24 小时稳定运行及安全防护措施，制定维护计划，提供定期巡检与应急处置预案，并提供故障设备维修更换承诺函，得3分；运维方案未能全部涵盖上述核心内容的，得1.5分；方案过于笼统，缺乏针对性运维措施，或无明确的维修更换能力保障，得0分。

（3）鸟类监控点位建设：6分

评委根据投标人提供的鸟类监控点位建设方案酌情量化打分。具体评分标准：鸟类监控点位选址科学合理，能有效覆盖目标监测区域、规避干扰，且明确具备完善的电力供应（稳定供电保障/太阳能）、通信传输（4G/5G/网桥传输等）保障，同时提供专业鸟类自动识别服务，得满分6分；选址基本合理，电力、通信保障基本满足需求，鸟类自动识别服务不完善，得3分；选址不合理，电力或通信保障存在明显缺陷，未提供鸟类自动识别服务，不得分。

（4）数据接入方案：4分

在线监测数据结构符合相关标准，以供接入“江苏省重要湿地监测与管理平台”。投标人提供的方案合理、可操作性强的得4分；投标人提供的方案合理、可操作性较全面合理的得2分；投标人提供的方案合理、可操作性一般的得1分，未提供的不得分。

- 4.商务部分：27分

（1）业绩部分：8分

投标人自2023年1月1日以来，承担过湿地生态监测类项目，每提供1个得2分，最多得8分。（提供合同、竣工证明材料扫描件加盖投标人电子签章，时间以合同为准。）

（2）项目团队：6分

2.1.1投标人针对本项目拟派的项目负责人具有高级职称（环境、生态）的得3分，没有不得分。

2.1.2项目组人员：项目组人员（不含项目负责人）具有生态或环境背景的高级职称，每人得1.5分，没有不得分，本项最高得3分。

注：需提供相关证书及投标人为其缴纳近三个月内任意一个月的社保缴费证明扫描件加盖投标人电子签章。

（3）涡动通量设备部署经验：3分

投标人自2023年1月1日以来，承担过具有涡动通量相关设备部署项目（需提供证明材料扫描件加盖投标人电子签章，如购置合同及发票），得1分，最高得3分，不提供不得分。

（4）综合实力：6分

4.1投标人具有智慧识别、生物多样性数据采集相关软件著作权证书的，每有一个得1分，本项最多得2分。（提供证书扫描件加盖投标人电子签章）

4.2投标人具有ISO9001质量管理体系认证、信息安全管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每有一项证书得1分，本项最多得4分。（提供证书扫描件加盖投标人电子签章）

（5）售后服务：4 分

5.1 延长质保服务承诺（2 分）

本项目所有设备在招标文件要求三年免费质保基础上，每增加3个月的得0.5分，本项最多得2分。延长质保期内，非人为损坏的设备故障均提供免费维修、免费更换、免费技术支持，确保设备长期稳定运行。未提供延长质保承诺不得分。（承诺书格式自拟并加盖投标人电子签章）

2. 7×24 小时日常运维服务承诺（2 分）

投标人提供全年无休 7×24 小时日常运维响应服务，接到故障报修后立即响应，关键故障按要求限时处置，保障湿地监测设备、平台系统持续稳定运行。满足此项得2 分，未承诺 7×24 小时运维不得分。（承诺书格式自拟并加盖投标人电子签章）

注：投标人按上述要求如实提供相关证明材料，如未按要求提供或提供资料不全，则与之相关的评分项不予计分。投标人提供的证明材料必须清晰有效并加盖投标人电子签章，如因材料模糊不清评标小组无法辨认导致不得分的，其责任由投标人自行承担。

## 第四章  合同格式

洪泽湖重要湿地监测设备购置

安装项目

合

同

书

| 项目名称： | 洪泽湖重要湿地监测设备购置安装项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： |  |
| 甲方（采购人）： | 洪泽湖东部湿地省级自然保护区管理处 |
| 乙方（中标人）： |  |
| 签订日期： |  |

甲方：

乙方：

项目名称             （项目编号：    ），甲、乙双方根据招标文件的要求，经协商一致，签订如下服务合同：

一、合同授予

1.中标人在接到《中标通知书》后15日内与采购人签订采购合同，所签合同不得对招标文件作实质性修改，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

2.招标文件、中标人的投标文件及评审过程中的有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

3.中标人不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，采购人有权终止合同，造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

二、合同主要条款

根据甲方的    （项目名称）    计划，依据甲方委托           进行本项目采购[项目编号：     ]的采购结果，确定乙方为本次项目的中标单位。现依照招标文件、乙方的投标文件及相关采购过程文件的内容，依据《中华人民共和国民法典》，为明确双方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

（一）合同内容：

1.1项目名称：

1.2合同编号：

1.3项目概况、主要内容、技术要求、时间进度：详见本项目的招标文件。

1.4下列文件为本合同不可分割部分：

（1）中标通知书；

（2）乙方的投标文件；

（3）招标文件；

（4）乙方在投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

（二）合同价款及付款步骤及方式：

2.1 合同价款（大写）：                 小写：¥            元。（合同价包括完成本次采购全部内容所需的价格，包括但不限于采购所需的数据资料收集及处理费、技术服务费、硬件设备费、印刷费、组织评审费、专家验收费、设备制作费、人工费、交通费、伙食费、住宿费、人员培训费、保险费、验收费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等与本项目有关的所有费用，甲方不再为本项目支付其他任何费用。）

2.2付款步骤及方式：

付款方式：本项目设立预付款，预付款在签订合同生效后，由甲方支付中标价的40%。乙方完成成果，经甲方组织的验收论证且通过专家评审后，由甲方支付剩余中标价的60%（不计利息）。

实际支付进度以财政资金拨付进度为准，如果财政资金到位不及时，甲方不承担违约责任，乙方不得以此作为延迟履行合同的依据或理由。乙方每次申请付款前，须向甲方提供符合财务要求的相应金额的发票，否则甲方有权顺延付款。

（三）责任与义务：

3.1甲方的责任与义务

（1）甲方应根据项目的具体情况和技术要求，确定合理的工作量及工作周期，并按合同有关规定支付费用。

（2）甲方应向乙方提供开展工作所需要的相关文件、资料。

（3）项目实施过程中，甲方应对乙方与地方政府及有关部门的协调工作提供必要的协助，但并不免除乙方单位根据本合同规定应负的责任。

（4）除合同另有规定外，甲方应保护乙方单位的本次项目投标文件、方案。未经乙方单位同意，甲方对乙方单位提交的文件不得擅自修改、复制或转让或用于本合同以外的项目。

3.2乙方的责任与义务

（1）乙方应根据招标文件、投标文件和签订的合同，按照相关规定，完成本合同项目的所有工作。

（2）乙方应做好项目实施的质量管理工作，建立健全质量保证体系，加强全过程的质量控制，建立完整的会签和批准制度，明确各阶段的责任人，并对质量负责。

（3）若乙方的进度没有达到乙方投标文件中承诺的进度计划，甲方有权提出要求增加乙方单位人员，乙方应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。

（4）乙方在项目实施过程中，如果发生侵犯专利权等行为而引起索赔或诉讼，则乙方应承担全部责任，并保障采购方免于承担由此造成的一切损害和损失。

（5）乙方不得将本项目分包或转包。

（6）乙方应接受甲方的检查，同时根据进度和任务完成情况向甲方汇报或接受甲方的进度检查。

（7）在项目实施过程中，乙方应配合甲方做好与地方政府部门的协调工作。

（四）违约责任

4.1乙方的违约责任

（1）乙方须保证在要求的时间内完成项目的组织实施工作，由于乙方未能在规定时间内按照甲方要求完成并保障项目顺利实施的，甲方有权立即终止项目合同，追索已付合同价款，且不予支付剩余合同款，并由乙方承担因此导致的全部损失。

（2）乙方未按甲方规定的质量要求提供服务，违约或不适当履约而造成甲方损失时，甲方有权要求乙方赔偿，可从剩余合同价款中扣除并有权提出索赔要求。

（3）乙方应服从甲方监督管理，甲方在检查中发现乙方在工作质量、礼节礼貌、仪表仪容、执行制度等方面存在问题时：

①一般性失误，甲方提出后乙方立即有效更正的，给予口头警告；未能及时有效更正的，每出现一次，给予扣除最终结算总金额千分之一的处罚；

②重大失误，甲方提出后乙方立即有效更正的，给予口头警告并每次扣除最终结算总金额的千分之一；未能及时有效更正的，每出现一次，给予扣除最终结算总金额百分之一的处罚；

③严重失误并造成不可更正的后果的，立即终止项目合同，给予扣除最终结算总金额百分之五的处罚。

（4）乙方必须自己完成合同内容，不得分包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理并视作乙方违约，甲方有权立即终止项目合同，追索已付合同价款，且不予支付剩余合同款，并由乙方承担因此导致的全部损失。

（5）乙方在本项目实施过程中，应执行国家有关规定（如淮安市最低工资标准和其他规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

（6）乙方负有对自己员工的安全责任，为此在本项目实施过程中甲方不承担任何相关责任。

（7）乙方因无力履行合同提出解约，须全额返还甲方已支付的款项，并向甲方支付合同项目总费用100%的违约金。

（8）乙方未按合同规定期限完成工作任务的，每逾期一天，应向甲方支付合同项目总费用的0.3‰违约金；逾期时间超过15天，甲方有权解除合同，合同解除后，乙方自行承担相关损失，并偿还甲方已支付费用。

（9）因乙方自身的原因造成咨询深度不够、资料不足、方案缺陷以及咨询质量低劣而被要求返工的，除由乙方负责继续完善成果外，甲方可视造成的时间延误和费用损失，计扣乙方合同价10%～20%的违约金，同时甲方有权终止合同。

4.2甲方违约责任

甲方因自身原因导致继续履行本合同已无意义的，甲方可以要求解除本合同，解除通知发出后满7天合同即终止，合同款项按终止日完成进度结算，已支付但超出结算款项部分乙方应给予退款，已支付款项少于结算款项的，甲方应向乙方支付差额部分。

（五）其他

5.1法律和法规

本合同必须服从国家的现行法律和法规，对合同的解释应以国家的现行法律和法规为准。

5.2转让和分包

（1）禁止乙方将本合同规定的中标任务转让出去。

（2）没有甲方的同意，乙方不能将任何中标部分分包出去。即使得到了甲方的同意，也不应解除乙方根据合同规定应承担的全部责任和义务，乙方应对其分包人的工作负全部责任。

5.3本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，可订立补充条款。本合同补充条款及附件均为本合同不可分割的一部分。

5.4甲、乙双方在签署本合同时，对各自的权利、义务、责任清楚明白，并愿按合同规定严格执行。如一方违反本合同，另一方有权按本合同规定索赔。

5.5争端的解决

（1）本合同在执行过程中，如发生任何争端、纠纷或因违反、终止本合同而引起的对损失损害的任何赔偿，应事先协商，在甲方和乙方之间达成一致意见。如未能达成一致，可提交淮安仲裁委员会仲裁。

（2）仲裁决定具有最终法律效力，其仲裁费用由败诉方承担。

5.6保密性

除了根据合同履行义务和遵守适用法律以外，双方应将合同的详情视为秘密，乙方应对甲方提供的基础资料负保密责任。

乙方在没有甲方事先同意的情形下，不得在任何商业或技术论文或其他场合发表或允许发表或透露项目的任何细节。

5.7合同生效

本合同经甲乙双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并盖单位公章后生效。

5.8售后及运维承诺

中标方需提供设备需提供三年售后服务，并且承诺签订为期两年的运维服务承诺函（或补充协议），并加盖公章。

5.9合同份数

本合同一式   份，甲方   份、乙方   份，采购人   份。

甲    方：                       乙    方：

代表签字：                       代表签字：

签订日期：                       签订日期：

第五章  项目采购需求

一、采购内容及服务要求

开展洪泽湖省级重要湿地（淮安洪泽湖东部湿地省级自然保护区）（以下简称“项目区”）管理设施设备购置、安装、运维工作，包括碳汇通量塔购置与安装、便携式温室气体仪购置、多功能水质分析仪购置、紫外可见分光光度计购置、荧光光谱仪购置、全自动凯氏定氮仪购置、鸟类监控点位建设，及湿地保护管理平台、设备、站点运行维护服务等。

- 建设内容及技术方案

- 保护管理设施设备的购置

（1）碳汇通量塔

项目拟购置碳汇通量塔1座，实现对湿地碳通量的在线监测。根据不同土地覆被类型的碳通量特征，拟选择在重要湿地内中安装碳汇通量塔。

（2）实验仪器设备

项目拟购置便携式多参数水质分析仪、便携式温室气体仪、紫外可见分光光度计、荧光分光光度计等实验设备，以实现灵活的人工采样监测，提高实验室分析监测水平和能力。

（3）野外鸟类监控点位

在洪泽湖省级重要湿地范围内设置三处鸟类监控点位，安装高清网络传输摄像头，监控湖区鸟类出没情况。

- 保护管理设施设备的运维

监测巡护管理软硬件设备的长期稳定运行离不开专业的运维服务，计划开展项目地已建监测巡护管理硬件设备和配套软件的维护工作，运行维护期2年。运行维护具体内容包括：

（1）软件和硬件系统日常运行维护。包括软件的安装、补丁、升级、调测以及系统操作指导、因系统缺陷导致的各种BUG的修复、因误操作导致的数据错误维护、户外自动传输设备通信流量费用等。

（2）定期对系统进行巡检，对生态环境监测监控设备进行必要的维护，包括传感器的更换、供电设备的更新、设备的校准/调试、消耗品的添加/更换等。

（3）定期清理监测站点周边环境，维护监测监控道路，包括设备清洗、杂草清理、道路平整等。

（4）软件和硬件系统突发事件的诊断、排除，包括及时更换设备，排除故障，进行维修。

（5）软件和硬件系统的系统调优，保证云平台相关系统各项功能高效运行；

（6）因业务发展需要或需求变动引发对软件和硬件系统的新增、完善软件功能涉及的各项研发支持；

（7）咨询服务：帮助解答软件和硬件系统相关的各种业务和技术问题，包括技术咨询、指导和信息提供等；

- 采购清单及技术参数

| 序号 | 设备名称 | 设备说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碳汇通量塔 | 用途：用于湿地生态系统 CO₂/H₂O 通量、碳汇能力长期在线监测，包括塔体和基础设施、涡度相关系统、数据采集与供电系统、配套气象传感器。 1.涡度测量设备硬件设置：气体分析仪和三维超声风速仪必须彼此分离，不能一体化，以减小分析器对风速测定的影响（尤其是垂直风分量）。 2.红外气体分析仪（CO2/H2O）： CO2 测量： （1）量程范围：0~2000 ppm。 （2）▲准确度：≤读数的 1%。 （3）精度：@10Hz：0.11µmol/mol。 H2O 测量： （1）量程范围：0~60000 ppm。 （2）▲准确度：≤读数的 2%。 （3）精度：@10Hz：0.006mmol/mo。 3.三维超声风速仪： （1）风速：范围：0~50m/s，分辨率：≤0.01m/s，精度：＜1.5%； （2）风向：范围：0~359º，分辨率：≤0.1º，精度：2º； （3）声温：范围：-40~70℃，分辨率：≤0.01℃，精度：±2℃； （4）测量：内部采样频率：≥32Hz。 4.气象采集模块 （1）多通道数据采集器，用于接收传感器采集的数据，由控制系统、通讯端口、指示灯、供电系统等部分组成； （2）支持气象、水质、土壤、空气质量等多种传感器，可实现多参数数据采集和智能控制 （3）支持多路模拟接口、数字接口，支持TF卡存储采集数据和日志信息； （4）支持通信接口：RS485、USART、RS232、I2C； （5）数据上传至已建监测监控平台。 5.空气温湿度气压传感器： （1）信号输出类型：RS485 接口 Modbus 协议 （2）相对湿度量程：0—100%，分辨率：0.01%，精度：最高 ±2%RH （3）温度量程：-40-80℃，分辨率：0.01℃，精度：最高 ±0.2℃ （4）气压量程：300-1100hPa，分辨率：0.01hPa，精度：±1hPa 6.四分量辐射传感器： （1）▲太阳光谱范围：0.3～3μm（短波），3.5～50μm（长波） （2）灵敏度：7～14μV・W-1・m2（短波），2～10μV・W-1・m2（长波） （3）测量范围：-2000W～2000W，测量精度：≤±5% （4）响应时间：≤30S 7.雨量传感器： （1）承雨口径：φ200mm （2）刃口锐角：40°～45 ° （3）分辨力：不大于 0.5mm （4）雨强范围：0.01mm～4mm/min 8.土壤热通量： （1）灵敏度：不低于50 μV W-1 m-2（标称）； （2）温度范围：-30 至 +70°C （3）测量范围：±2000 W m-2。 9.配套太阳能供电系统（含电池组、太阳能板、太阳能控制器） 10. ▲不小于 12 米高铁塔，镀锌钢材质，含防雷系统、基础施工与安装 | 1套 | 三年 质保 |
| 2 | 便携式温室气体仪 | 1、▲CO2测量范围：0~5000ppm（可定制） 2、CO2检测精度：±1.5% FS@20°C（1Hz）（可定制） 3.H2O测量范围：0～6%（可定制） 4.H2O检测精度：≤读数±1.5% 5.标定：出厂标定无需重复标定 6.温度测量范围：-30-70℃，温度精度：±0.5 °C 7.湿度测量范围：0~ 100%，湿度精度：±2% (0~ 50%），±3% 8.呼吸室类型：非透明（亚克力） 9.测量方式：动压平衡流通式测量 10.取样流速：标准1L/min，可调 | 1套 | 三年 质保 |
| 3 | 多功能水质分析仪 | 1.设备类型：LED技术水质分析微处理光度计 ▲2、波长：639 nm，591 nm，518 nm，468 nm，400 nm 3.光源：硅光电管，比色皿插槽：圆形，直径16mm 4.测量模式：浓度，吸光度或透光率 5.温度量程：0.00 至 + 50.00 °C，精度： 0.1°C 6、pH量程：0.00 至 14.00 pH，精度：± 0.1 7.ORP量程：－ 1000 至 + 1000 mV， 精度：± 2 mV 8.溶解氧量程：0.00 至 20.00 mg/L ， 精度：±0.1 mg/L 9.电导率量程：0 至 200 mS/cm，精度：全量程的±1 % 10.盐度量程：0.00-150.00 ppt，精度：全量程的± 0.5 % 11.浊度量程： 0 至 4000 NTU，精度：全量程的±1 % | 1套 | 三年 质保 |
| 4 | 荧光分光光度计 | 1.扫描模式： 激发、发射、同步 2.单色器：高分辨率机刻凹面衍射光栅 3.光源：高压氙灯，高性能稳压光源具有自动除臭氧功能。功率150W 光通量：2900lm，使用寿命大于2000小时，防护等级IP64 4.检测接收器：光电倍增管 5.▲波长范围：200~900nm 和零级光 6.分辨率：1.0nm 7.波长准确度：≤±1.0nm 8.波长扫描速度： 优于60000nm/min(8档可调) | 1套 | 三年 质保 |
| 5 | 全自动凯氏定氮仪 | 1.▲测量范围：0.06～240mgN； 2.可测样品量：固体＜5g 液体＜15ml； 3.回收率：＞99.5%； 4.重复性：RSD≤0.5%； 5.蒸馏量：15—30ml/min可调； 6.自动加酸、加碱、加稀释液、自动补水自动蒸馏、数据储存。 | 1套 | 三年 质保 |
| 6 | 紫外可见分光光度计购置 | 1.光学系统： 双光束 2.分光器： 单色器 3.设定波长范围： 185~1400nm 4.▲测试波长范围： 185-900nm 5.波长重复精度： ±0.05nm 6.波长扫描速度： 波长移动速度： 14000nm/min; 最大扫描速度：4000nm/min 7.测光类型： 吸光度（Abs），透射率（％），反射率，能量（E） | 1台 | 三年 质保 |
| 7 | 野外鸟类监控点位设备 | （1）新建鸟类图像智慧在线监测点 （2）▲利用视频识别技术，配备识别相关云服务，实时识别鸟类物种、数量和分布，含人工观测训练服务，服务周期1年。 （3）站点配备 400 万 53 倍光学防抖球机，内置 53 倍变焦光学防抖镜头，传感器尺寸 1/1.2 英寸，焦距：6.6~350 mm，53 倍光学变倍，16 倍数字变倍，支持最大 2688x1520 高清画面输出，采用定焦激光补光，补光距离 500m，光学透雾技术，采用光学防抖技术。 （4）观测站点数据上传至已建监测监控平台。 | 3套 | 布设于洪泽湖省级重要湿地范围内湖区鸟类主要出没区域。 |
| 8 | 湿地保护管理平台、设备、站点运行维护 | 设备维护：运行维护洪泽湖湿地智慧监管平台、对保护区内视频监测设备、鸟类检测设备、水质监测设备、站点等进行硬件设备维护和软件数据管理。及时排除故障。 | 2年 | 包括已建水质检测设备8套、水文检测设备2套、鸟类监测设备6套、高塔监控设备8处、鸟类声纹在线监测点3处、卡口监控2处、自动无人机机场2处、固定样地建设1处、多光谱物候观测点1处。 |
| 9 | 运行费用 | 运行固定费用为一年13万元，两年26万元，该费用为不可竞争费用。 | 2年 |  |

四、其他要求

（1）投标总价为所有采购的总价，中标供应商不得以任何理由提出增加采购费用的要求。

（2）采购人不提供成交供应商服务人员的住宿用房，成交供应商自行解决食宿问题。

（3）成交供应商未经采购人批准，不得以任何方式转包本项目。

（4）采购人不负责施工和人员安全，中标单位需自行购买保险，做好安全管理工作。

（5）质保期：本项目整体免费质保期三年。免费质保期自产品安装、调试到位并通过验收合格之日起开始计算。质量保修期内，对于非人为因素造成的故障及损坏，予以全包免费维修保养。保修期内应提供长期稳定的技术支持，并及时为采购人解决技术问题。

（6）投标人所提供的设备均须为全新设备，且需提供正规产品合格证、检测报告，符合国家相关行业技术标准，核心设备需提供厂家技术支持及售后维保服务。

（7）设备交付后需配合项目实施单位完成安装、调试、校准，确保设备正常运行并达到监测 / 分析精度要求；厂家需提供操作培训，保障项目工作人员能熟练使用、维护设备。

（8）★与项目已建的洪泽湖湿地智慧监管平台兼容，采购的监测类设备需实现数据与平台的顺利对接，纳入智慧监测体系。（提供承诺函，格式自拟并加盖投标人签章）

五、验收标准

验收时按照招标文件、中标人投标文件、合同要求逐条验收。

六、商务部分

（一）本项目实施期限：合同签订后至2026年11月中旬前完成。

（二）实施地点：由采购人指定。

（三）付款方式：本项目设立预付款，预付款在签订合同生效后，由甲方支付中标价的40%。乙方完成成果，经甲方组织的验收论证且通过专家评审后，由甲方支付剩余中标价的60%（不计利息）。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目名称:

项目编号:

投 标 人（加盖CA电子公章）：

日期:    年    月    日

尊敬的投标人：

请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

## 一、投标函

致:         （招标人）

关于          采购项目（项目编号:         ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人         （姓名和职务）代表         （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我们接受招标文件的所有条款和规定。

4、我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

5、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人名称（电子签章）:

地址:邮编:

电话:传真:

日期: 年月日

二、开标一览表（以系统中生成为准）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写）人民币佰拾万仟佰拾元整 |

投标人：     （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

- 日  期：

注:

（1）投标报价总计为招标文件中投标人须知第11条所述内容。

（2）开标一览表格式不得自行改动。

（3）开标一览表在投标文件中必须具备。

三、投标报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 运行费用 |  |  |  |  |  | 2 | 130000 | 260000 |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

- “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 本采购包中含有多种产品时，投标人未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

- 投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

四、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注:（1）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（2）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。

五、人员配备表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职称 | 相关证书 | 拟任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人:         （电子签章）

法定代表人（委托受托人）签字或盖章:

日期: 年 月日

六、资质审查时投标人必须提交的资格证明文件

| 序号 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人提供下列材料之一: （1）投标人提供法定代表人资格证明（加盖投标人公章，格式按照示范格式一）和法定代表人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）； （2）投标人提供授权委托书（加盖投标人公章，格式按照示范格式二）和受托人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）。 |
| 2 | 投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（按照示范格式三要求,加盖投标人电子签章，必须提供）； |
| 3 | 落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）： （1）企业声明函（详见示范格式五，加盖投标人电子签章）； （2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式六，加盖投标人电子签章）； （3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（出具加盖投标人电子签章的证明材料）。 |
| 4 | 拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动:（按照示范格式三要求,加盖投标人电子签章，必须提供）； （1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。 （2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。 （3）投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 注：1、上述相关原件，中标人必须在签订合同时提交采购人审查，中标人未能提供上述所有原件的，则取消其中标资格。 2、上述是评标委员会对投标人资质审查时，投标人必须提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及投标人资质条件不符合招标文件要求的将取消其继续参加投标的资格。 3、投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。 |  |

## 七、综合评审时需要提供的相关资料

（投标人根据第三章评标标准的要求提供相关材料并加盖投标人电子签章）

## 八、涉及无效投标条款中投标人必须提供的证明文件

## 投标人参加投标时，按照招标文件第五章“四、其他要求”中标注“★”部分提供承诺函（格式自拟并加盖投标人电子签章,必须提供）

## 九、投标人认为有必要提供并说明的其他资料

（格式由投标人自定，加盖投标人电子签章）

## 十、示范格式

### 示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：       性别：      年龄：      职务：

系 （投标人名称）    的法定代表人。为参与            （项目编号：         ）项目，签署上述项目的投标文件、进行采购、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人： （加盖公章）

年月日

- 注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。

### 示范格式二

授权委托书

致：

本授权书宣告：

委托方：  地址：

法定代表人：

受托人：姓名 性别： 出生日期：年月日

所在单位：职务：

身 份 证：联系方式：

兹委托受托人代表我公司参加洪泽湖东部湿地省级自然保护区管理处组织的洪泽湖重要湿地监测设备购置安装项目（项目编号：  ）采购项目的采购活动，受托人有权在该采购活动中，以我单位的名义签署采购函和投标文件，与采购人针对本项目咨询、投标报名、澄清、解释、质疑、投诉、签订合同书并执行一切与此有关的事项。

针对上述事宜，我单位只授权其一个人为本项目的受托人，另行授权无效。受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

投标人： （加盖公章）

年月日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。

示范格式三

承   诺  书

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致洪泽湖东部湿地省级自然保护区管理处：

我公司参加贵单位组织实施的（项目编号：         ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

### 6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标人（电子签章）：

年   月    日

承诺书2

致洪泽湖东部湿地省级自然保护区管理处：

我单位负责人不存在同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

我单位没有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

我单位未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此声明！

投标人（电子签章）：

年   月    日

示范格式四

# 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大

违法记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人（电子签章）：

年   月    日

示范格式五

企业声明函（货物类）

致：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:     （电子签章）

日期: 年月日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式六

残疾人福利性单位声明函

致：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称）的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:     （电子签章）

日期: 年月日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。

示范格式七

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

致：

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（电子签章） ：

日期：　   年　  月　  日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

。