询  价  文  件

项目名称：厨房设备采购项目

项目编号：JSZC-321200-HQGC-X2026-0019

采购人：泰州技师学院

采购代理机构：江苏华强工程投资管理咨询有限公司

2026年5月

目     录

- 第一章  询价邀请……………………………………3

- 第二章  供应商须知…………………………………7

- 第三章  合同文本……………………………………22

- 第四章  采购需求……………………………………27

- 第五章  响应文件格式………………………………84

第一章 询价邀请

受泰州技师学院的委托，江苏华强工程投资管理咨询有限公司就厨房设备采购项目（JSZC-321200-HQGC-X2026-0019）进行询价采购，欢迎符合条件的供应商参加询价活动。

项目概况

厨房设备采购项目 询价项目的潜在供应商可在“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载询价文件，并于2026年6月1日9时00分（北京时间）前递交响应文件。

一、采购项目信息

1.项目编号：JSZC-321200-HQGC-X2026-0019

2.项目名称：厨房设备采购项目

3.项目预算：162.6万元

4.最高限价：162.6万元

5.采购需求：泰州技师学院食堂加固改造，拟对食堂内部厨具进行更新，主要内容包含但不限于主食库、冷库、副食库、预进间、烹调区、切配区、粗加工区、清洗区、售卖区等场所相关的不锈钢厨具及配件，确保后期能满足正常的生产和经营，含安装（详细内容见本询价文件第四章）。

6.履约期限：合同签订之后，30日内完成供货及安装（双开门消毒柜的供货安装期可延迟至2026年9月10日前）。

二、供应商资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2024年度或者2025年度的财务报告，至少包含资产负债表、利润表；或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；成立不满一年无须提供)；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前六个月内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、在“中国政府采购网”网站（https://www.ccgp.gov.cn）查询，政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

3.1本项目专门面向中小企业采购。小微企业价格扣除优惠比例0%；

3.2中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。本项目采购标的对应的行业主要为工业。

3.3根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号），对提供《关于符合本国产品标准的声明函》的企业产品给予20%价格扣除。

4.本项目不接受联合体。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取询价文件

1.时间：自询价公告发布之日起至2026年5月29日截止。

2.方式：本次采购采用“苏采云”政府采购一体化平台进行政府采购活动。

3.供应商如确定参加询价活动，可自行下载采购文件及有关资料，按照采购文件规定进行注册、领取CA和办理电子签章请至泰州市高港区泰州大道388号（中国医药城会展政务服务中心W3馆西南角）公共资源交易大厅6号窗口办理，电话：0523-81568158，17327800634），根据《“苏采云”系统供应商操作手册http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html》规定，在“苏采云”（ http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中按要求制作、上传电子响应文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ：709339244、1195486789）。有关本次询价的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。

四、提交响应文件截止时间

2026年6月1日9时00分（北京时间）。

五、公告期限

询价公告及询价文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512

客服QQ：709339244、1633002840

七、本次询价联系方式

1.采购人信息

名 称：泰州技师学院

地址：泰州市海陵区龙轩路9号

联系人：孙老师               联系方式：0523-86816621

2.采购代理机构信息

名称：江苏华强工程投资管理咨询有限公司

地址： 泰州市海陵南路179号华诚大厦B座9楼

联系人：杨女士        联系方式：0523-86933690

八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章：请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展政务服务中心W3馆西南角）公共资源政务服务中心一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2.有关本次询价的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏华强工程投资管理咨询有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次询价活动不收取询价保证金。

第二章  供应商须知

一、总则

1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取询价（以下简称询价）方式，本询价文件仅适用于询价公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1满足询价公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本询价文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1 本次询价及由此产生的合同受中华人民共和国有关法律法规的制约和保护。

4.询价费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次询价有关的费用，无论询价过程中的做法和结果如何，江苏华强工程投资管理咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次询价采购代理机构和采购人不收取标书工本费。招标代理服务费按《关于印发〈江苏省政府采购代理服务收费指导意见〉的通知》（苏政采协﹝2024﹞20号）规定标准计取（代理费不足0.5万元的，按0.5万元计），上述费用由供应商支付，请各供应商在报价时考虑，确定成交供应商后领取成交通知书前一次性缴纳给采购代理机构。

5.询价文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本询价文件的规定和约束。

二、询价文件

6.询价文件构成

6.1询价文件由以下部分组成：

（1）询价邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）响应文件格式

请仔细检查询价文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按询价文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对询价文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.询价文件的澄清

7.1 任何要求对询价文件进行澄清的供应商，应在询价截止期3日前按询价公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8.询价文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间之前，采购人可以对询价文件进行澄清和修改，澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，在“江苏政府采购网”上以书面更正公告的形式通知所有获取询价文件的供应商，更正公告内容将作为询价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足3个工作日的，采购人将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开询价前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关询价的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、询价响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的询价文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的询价文件为准。

11.证明询价响应标的符合询价文件规定的文件

11.1供应商应按照询价文件要求提交证明文件，证明其及询价响应标的符合询价文件规定。

11.2询价文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.分项报价表

12.1供应商应按照询价文件规定格式填报分项报价表。

12.2询价货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。询价文件中另有规定的按规定执行。

13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对询价文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据询价文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据询价文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据询价文件要求提供询价响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15.询价响应函

15.1供应商应按照询价文件中提供的格式完整、正确地填写询价响应函。

16.询价有效期

16.1询价有效期为采购人规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。询价有效期比规定短的将被视为非实质性响应询价文件而予以拒绝。

17.询价有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原询价有效期满之前，可向供应商提出延长询价有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃询价，同意延长询价有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受询价有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18.电子询价响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19.提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于询价公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成电子响应文件上传不成功，按照本询价文件第二章第26.3.2条规定作无效响应处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改询价文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.响应文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21.响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目询价活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至询价文件中规定的询价有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22.响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对询价响应文件进行解密。

23.询价小组

23.1采购人将组织询价小组对响应文件进行评审。询价小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2询价小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24.评审过程的保密与公正

24.1询价小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响询价评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购人将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购人和询价小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25.评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，询价小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组并非对每个供应商都作出澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，询价小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到询价小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26.对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由询价小组依据法律法规和询价文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加询价的资格。

询价小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（https://www.ccgp.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2 符合性审查：依据询价文件的规定，由询价小组从响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度等方面进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，询价小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，询价小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2 在详细评审之前，询价小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了询价文件的要求。实质性响应的响应文件应该与询价文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与询价文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与询价文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由询价小组按照少数服从多数的原则认定。询价小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应询价文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照询价文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备询价文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的响应报价超过最高限价。

26.3.6不符合询价文件中规定的实质性要求和条件的。

26.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录或被“中国政府采购网”网站（https://www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品属于被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而询价供应商所询价产品不在强制采购范围内的（注：询价产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，询价响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。

26.3.10响应文件未按照询价文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应询价文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应询价文件的要求，询价小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通信畅通，并安排专人与采购人及询价小组联系。

27.询价程序及评审方法和评审标准

27.1询价程序

27.1.1询价小组审阅供应商所提交的响应文件，并可以根据询价文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价通知书要求的供应商进行询价。

27.2评审方法和成交标准

27.2.1评审方法。质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求，且报价最低的。

27.2.2成交标准

对质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商，按照报价由低到高的顺序排列。报价相同的，按技术指标和服务标准优劣顺序排列，并确定报价最低、技术指标和服务标准最优的供应商为成交供应商。

27.3对小微型企业、监狱企业和残疾人福利单位的价格扣除

27.3.1本项目专门面向中小企业采购；小微企业价格扣除优惠比例：0%；监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠比例：0%。

27.3.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

27.3.2.1中小企业定义：

1.中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

27.3.2.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

27.3.2.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

27.3.2.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

27.3.3 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设 区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

27.3.4 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

27.3.4.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10人）；

27.3.4.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

27.3.4.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

27.3.4.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

27.3.4.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

27.3.4.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

27.3.4.7采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第一章《询价邀请》。

27.3.4.8价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

27.3.4.9中小企业参加政府采购活动，应当按照询价通知书给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

27.3.4.10监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

27.3.4.11残疾人福利性单位按询价通知书要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

27.3.4.12若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

27.4对提供《关于符合本国产品标准的声明函》的企业产品给予20%价格扣除。

27.5采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次询价采购活动将被终止：

27.5.1因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的。

27.5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.5.3在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

28.确定成交单位

28.1询价小组按照报价由低到高的顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，由报价最低的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；报价相同的，由采购人或者采购人委托询价小组按照询价文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，询价文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

评审过程中出现下列情形之一的，询价小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%：

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（5）相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格，类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人，采购代理机构应当为评审委员会在评审现场获取同类项目中标（成交）价格，类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公平的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

28.3.5不满足本询价文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被询价小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照询价文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29.质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购

文件公告期限届满之日。
  	 29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
 	 29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本询价文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加询价，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见本询价文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加询价活动的供应商或在询价活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加询价，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30.成交通知书

30.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照询价文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2询价文件、成交供应商的响应文件及询价过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.4本项目合同形式：固定总价合同。

32.标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

本项目支持鼓励供应商使用电子保函（保险）代替其他非现金方式缴纳履约保证金，供应商可充分依托江苏省“政府采购电子履约保函（保险）平台”查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票，采购人及采购代理机构不得差别对待使用电子保函（保险）参与投标的供应商，不得以指定、授意、暗示等方式，干预供应商自主选择开具电子保函的金融机构。

- 34.落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的相关政策，商品包装和快递包装应符合文件要求。

- 35.按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）文件要求执行。

- 36.按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）文件要求执行。

第三章  合同文本

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

政府采购合同

（合同编号：   ）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏华强工程投资管理咨询有限公司厨房设备采购项目询价的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：厨房设备采购项目

1.2标的质量：乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，供货时提供出厂检验合格证和相关检测报告等资料。

1.3 标的数量（规模）： （提供详细货物清单及成交单价）

1.4 履行时间（期限）：合同签订之后，30日内完成供货及安装（双开门消毒柜的供货安装期可延迟至2026年9月10日前）。

1.5 履行地点：泰州技师学院

1.6 履行方式：现场施工及安装

1.7 包装方式：乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______________元（___________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按询价文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方缴纳人民币____元（合同金额的10%）作为本合同的履约保证金。（本项目支持鼓励供应商使用电子保函（保险）代替其他非现金方式缴纳履约保证金，供应商可充分依托江苏省“政府采购电子履约保函（保险）平台”查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票，采购人及采购代理机构不得差别对待使用电子保函（保险）参与投标的供应商，不得以指定、授意、暗示等方式，干预供应商自主选择开具电子保函的金融机构。）

6.2项目验收合格并获得合格证后退还。

6.2.1履约保证金退还方式：/

6.2.2履约保证金退还时间：合同期满

6.2.3履约保证金退还条件：按采购需求完成所有服务内容且无任何违约情形。

6.2.4履约保证金不退还的情形：未按要求完成采购文件及甲方要求的工作，或存在严重违约情形的。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

或7.2 乙方应当按照响应文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.付款条件：

（1）合同签订后，预付合同总价款的30%，验收合格后付清余款。

（2）成交供应商向采购人提供上述合同款项等额的正式合法发票后，采购人支付每笔款项（以支票形式支付或汇入成交供应商指定账户）。

4.如果因发票引起相应的法律责任全部由乙方承担，甲方有权单方终止合同。甲方以支票支付或汇款至乙方指定的银行账户。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、货物的包装、发运及运输

11.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十二、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续，应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付合同标的，应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同，应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及询价文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，发生事件的一方应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同过程中发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十五、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关法律条文执行。

14.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：               乙方：

地址：               地址：

法定代表人或授权代表：       法定代表人或授权代表：

联系电话：             联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性：货物类项目

- 一、项目概况

泰州技师学院食堂加固改造，拟对食堂内部厨具进行更新，主要内容包含但不限于主食库、冷库、副食库、预进间、烹调区、切配区、粗加工区、清洗区、售卖区等场所相关的不锈钢厨具及配件，确保后期能满足正常的生产和经营。本项目包含安装，具体安装位置和要求需按现场由采购人指定。供应商报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他为完成本项目发生的所有有关费用。除标的物追加外，采购人不再支付合同价以外的任何费用。

- 需求清单

| 编号 | 名 称 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 技术参数 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主食库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 台 | 8 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造； 2、层板标厚1.0mm，加强筋厚度标厚1.2mm，每层≥3根； 3、立柱采用ø38标厚1.2mm不锈钢圆管配调节脚 4、最下一层离地间隙100mm。 |  |
| 2 | 米面架 | 1000*600*300 | 台 | 6 | 1、采用304优质不锈钢型材制造； 2、架子采用38*25*标厚1.2mm不锈钢方管； 3、立柱采用38*38*标厚1.2mm不锈钢圆管配橡皮减震脚。 4、格栅的间距为≤50mm。 |  |
|  | 冷库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 台 | 6 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造； 2、层板标厚1.0mm，加强筋厚度标厚1.2mm，每层≥3根； 3、立柱采用ø38标厚1.2mm不锈钢圆管配调节脚 4、最下一层离地间隙100mm。 |  |
| 2 | 冷冻库 | 4100*4100*2700 | 套 | 1 | 板材厚度10CM,单面0.4mm彩钢, 钢板采用普通钢板；单面0.5厚304不锈钢,单面烤漆，涂装厚度须达20my以上；硬质聚氨酯冷库板： 1)导热系数：0.024w/mk以下， 2)抗压强度(compression strength):160kpa以上， 3)投料密度40±2kg/M3， 4)吸水率:小于2%， 5）双面刷胶， 采用艾默生、丹佛斯、谷轮或等效涡旋压缩机,奥升、美乐柯、比泽尔或同等档次制冷机组,环保冷媒,制冷量12.5KW以上,电源采用380V额度功率5.5KW,蒸发温度-15℃--25℃ 库温要达到-20℃，冷凝温度≤55℃，最大工作压力：高压侧≤2.5Mpa 低压侧≥1.0Mpa.采用304不锈钢防锈型冷风机，带化霜功能,制冷量12-15KW，风量8000—12000立方米/小时 风机功率 0.75KW-1.5KW。 |  |
|  | 副食库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 台 | 12 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造； 2、层板标厚1.0mm，加强筋厚度标厚1.2mm，每层≥3根； 3、立柱采用ø38标厚1.2mm不锈钢圆管配调节脚 4、最下一层离地间隙100mm。 |  |
|  | 蒸煮间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电24层双门蒸饭机 | 380V/2*12KW | 台 | 6 | 优质不锈钢板制作，水箱自动进水，配优质耐高温材料及密封条。 电压：380V 功率：24KW 配24个食品级304不锈钢托盘(尺寸400*600mm)。 |  |
| 2 | 400L可倾式自动搅拌燃气夹层锅 |  | 台 | 2 | 锅体304不锈钢制作，可倾斜，不粘底，不糊锅，急速升温，支架为高承重钢架，采用可拆卸搅拌轴，带电压为380V自动搅拌功能，电机静音免维护。 |  |
| 3 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 台 | 5 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造； 2、台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； 3、层板不低于1.0mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于3根； 4、立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |
| 4 | 电节能开水器+底座 | 380V/12KW | 台 | 1 | 配LED显示屏，节能环保，304不锈钢内胆, 容量110-120L |  |
| 5 | 洗地水龙头 | 15m | 套 | 1 | 1、低碳钢表面静电喷塑处理,配置高压水枪； 2、耐高温100摄氏度钢丝编织液压管，直20mm,水枪连接1/2内丝，管子耐压300PSI,可自动伸缩； 3、底座可多角度调节转盘位置； 4、不锈钢转轴，黄铜阀门，进水接口1/2内丝； 5、需提供节水认证证明材料。 |  |
| 6 | 粘捕式灭蝇灯 |  | 套 | 1 | 灭蝇灯种类：粘捕式 灭蝇灯 适用面积：15-50平米 额定电压：220（V） |  |
|  | 蒸煮间附件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 角阀门 |  | 只 | 15 | 国标 |  |
| 2 | 单冷水管 |  | 根 | 15 | 国标 |  |
| 3 | 天然气专用包黄皮不锈钢304软气管 |  | 根 | 2 | 国标 |  |
|  | 备餐间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层平板工作台 | 1800*600*800 | 台 | 1 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造； 2、台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； 3、层板不低于1.0mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于3根； 4、立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |
| 2 | 移门碗柜 | 1200*500*1800 | 台 | 2 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造； 2、侧板1.2mm，背板1.2mm； 3、内置层板1.2mm，加强筋1.2mm； 4、掀门1.2mm，内衬0.8mm封板； 5、门轨道，双向移门； 6、通脚锥形不锈钢圆管，配调节脚。 |  |
| 3 | 紫外线杀菌灯 |  | 台 | 1 | 灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）, 波长：200～290nm；强力杀菌，效率高。 长度：1200mm |  |
|  | 预进间/套餐售卖区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单星盆水池 | 600*600*800/130 | 台 | 1 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造，标厚1.0mm； 2、水斗配不锈钢下水器及不锈钢软管； 3、立柱采用ø38×标厚1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 4、不含水龙头及配件。 |  |
| 2 | 五格保温售卖台 （含：1/1份数盆） | 1800*700*800 | 台 | 5 | 304不锈钢制作，电压：220v 规格：配食品级1/1份数盘4只 |  |
| 3 | 双层平板工作台 | 1800*700*800 | 台 | 10 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造； 2、台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； 3、层板不低于1.0mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于3根； 4、立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |
| 4 | 大单星盆水池 | 700*700*800/130 | 台 | 2 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造，标厚1.0mm； 2、水斗配不锈钢下水器及不锈钢软管； 3、立柱采用ø38×标厚1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 4、不含水龙头及配件。 |  |
| 5 | 留样冰箱 |  | 台 | 1 | 温度范围：冷藏0~ 10℃；电压：220V；容积：180-270L 内外为全不锈钢材料,防锈抗腐。 |  |
| 6 | 紫外线杀菌灯 |  | 台 | 2 | 灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）, 波长：200～290nm；强力杀菌，效率高。长度：1200mm |  |
|  | 预进间/套餐售卖区附件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 角阀门 |  | 只 | 6 | 国标 |  |
| 2 | 单冷水管 |  | 根 | 6 | 国标 |  |
| 3 | 双温鹅颈式水龙头 |  | 只 | 2 | 国标，需提供节水认证证明材料。 |  |
| 4 | 感应式水龙头 |  | 套 | 1 | 国标，需提供节水认证证明材料。 |  |
|  | 餐具消毒保洁间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 移门碗柜 | 1200*500*1800 | 台 | 1 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造； 2、侧板1.2mm，背板1.2mm； 3、内置层板1.2mm，加强筋1.2mm； 4、掀门1.2mm，内衬0.8mm封板； 5、门轨道，双向移门； 6、通脚锥形不锈钢圆管，配调节脚。 |  |
| 2 | 双开门消毒柜 | 1300*630*1940(该尺寸为参考尺寸，偏差不超过20） | 台 | 2 | 1、柜身：采用不锈钢板；全钢层架； 2、工作温度：≥120℃热风循环； 3、功率：≥4.5kw； 4、容积：720升 5、所投设备符合GB/T 17988-2024《食具消毒柜性能要求和试验方法》:温度≥120℃、消毒时间≥15min，满足二星级消毒柜的要求。(注:供应商须承诺在2026年9月10日设备安装调试完成前提供国家认可的第三方检测机构出具带CMA检测报告或其他国家认可的证明材料。) |  |
|  | 小餐具清洗区/洗碗间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大双星盆水池 | 1500*700*800/130 | 台 | 2 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造，标厚1.0mm； 2、水斗配不锈钢下水器及不锈钢软管； 3、立柱采用ø38×标厚1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 4、不含水龙头及配件。 |  |
| 2 | 电节能开水器+底座 | 380V/12KW | 台 | 1 | 配LED显示屏，节能环保，304不锈钢内胆 , 容量110-120L。 |  |
| 3 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 台 | 4 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造； 2、台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； 3、层板不低于1.0mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于3根； 4、立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |
| 4 | 大单星盆水池 | 1200*900*800/130 | 台 | 1 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造，标厚1.0mm； 2、水斗配不锈钢下水器及不锈钢软管； 3、立柱采用ø38×标厚1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 4、不含水龙头及配件。 |  |
| 5 | 洁碟工作台 | 1200*900*800 | 台 | 1 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造； 2、台面标厚≥1.0mm，下置不锈钢加强筋； 3. 立柱采用ø38×≥1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |
| 6 | 长龙式洗碗机（带烘干） | 4500*900*1980 | 台 | 1 | 产品功能：清洗消毒烘干一体机 1、机器组成部分：进口模块、主洗模块、喷淋模块、烘干模块、出口模块； 2、进口模块（850mm）+主洗模块（800mm）+喷淋模块(600mm)+烘干模块(800mm)+出口模块(1300mm)； 3、传送带速度：1/1.6米/分钟 4、洗涤量：3200-5100碟/小时（8寸碟） 5、耗水量：最大350 升/小时 6、清洗温度：55-75℃ 7、喷淋温度：82-90℃ 8、清洗泵功率：≥2KW 9、清洗缸加热功率：≥12KW 10、喷淋加热功率：≥36KW 11、烘干加热功率：≥13.5KW 12、电源：380V/50Hz/3N总配电量：64.5KW 13、有效洗涤尺寸：613（传送带宽）×440（高）mm 14、尺寸：4500*900*1980（高）mm 15、洗碗机进出口高度≤850mm 洗碗机配置简介： 1、整机全部采用SUS304不锈钢板制作， 2、配置进口排风口和出口排风口，减少蒸汽溢出； 3、入口处配置抽屉式接渣过滤装置，抽屉式过滤网可在机器运行过程中及时取出进行清洗； 4、入口处被动轮设计为不锈钢轴承驱动（非摩擦式驱动），并设计有防护倒钩安全且实用； 5、内凹防堵广角水刀式清洗喷臂，上下清洗喷臂拆装非常简便，只需轻轻一推便可安装到位； 6、配置国际优质品牌清洗泵，扬程远压力大且运转噪音低，经久耐用； 7、机电控制系统，启动运行开关采用优质品牌，经久耐用，LED数码温度控制； 8、电器部分全部采用一流品牌，电机部分设计有两级+防护，防止电机过载缺相； 9、所有门均配有高耐性卷簧，卷簧耐高温、耐酸碱使用寿命长且开关门顺畅省力； 10、配置不锈钢烘干风机，采用双向二次循环烘干结构，实现360°均匀热风循环，餐具烘干无死角、干燥彻底; 11、传送网带采用PP+玻纤复合材料，高强度、耐腐蚀、抗老化，正常使用寿命≥5年，长期使用无明显起毛、变形; 12、传动电机优质品牌，变频器采用优质品牌，出口处设有刹车功能及防撞保护功能，安全可靠； 13、整机采用优质304不锈钢板制作，板材下公差小、含镍量高、耐腐蚀性能强、硬度大，保证使用寿命； |  |
| 7 | 全自动电子分配器 |  | 套 | 1 | 原厂专用配套 |  |
| 8 | 洗地水龙头 | 15m | 套 | 1 | 1、低碳钢表面静电喷塑处理,配置高压水枪； 2、耐高温100摄氏度钢丝编织液压管，直20mm,水枪连接1/2内丝，管子耐压300PSI,可自动伸缩； 3、底座可多角度调节转盘位置； 4、不锈钢转轴，黄铜阀门，进水接口1/2内丝； 5、需提供节水认证证明材料。 |  |
|  | 小餐具清洗区/洗碗间附件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 粘捕式灭蝇灯 |  | 只 | 12 | 灭蝇灯种类：粘捕式 灭蝇灯 适用面积：15-50平米 额定电压：220（V） |  |
| 2 | 高压花洒水龙头（双温） |  | 套 | 1 | 主要材质：不锈钢，螺旋杆铜阀芯； 适合单槽、双槽、任何角度； 需提供节水认证证明材料。 |  |
| 3 | 鹅颈式双温水龙头 |  | 套 | 5 | 国标，需提供节水认证证明材料。 |  |
| 4 | 角阀门 |  | 只 | 16 | 国标 |  |
| 5 | 双温水管 |  | 根 | 8 | 国标 |  |
|  | 肉类粗加工 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 台 | 3 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造； 2、层板标厚1.0mm，加强筋厚度标厚1.2mm，每层≥3根； 3、立柱采用ø38标厚1.2mm不锈钢圆管配调节脚 4、最下一层离地间隙100mm。 |  |
| 2 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 台 | 1 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造； 2、台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； 3、层板不低于1.0mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于3根； 4、立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |
| 3 | 大双星盆水池 | 1500*700*800/130 | 台 | 2 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造，标厚1.0mm； 2、水斗配不锈钢下水器及不锈钢软管； 3、立柱采用ø38×标厚1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 4、不含水龙头及配件。 |  |
| 4 | 绞切两用机 |  | 台 | 1 | 不锈钢材质，电压：220V，功率1.5-2.2kw; 入料口尺寸：190*100mm;切片厚度及效率：3.5--5.5mm、300-400kg/h；铜芯电机。 |  |
|  | 肉类粗加工附件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 角阀门 |  | 只 | 8 | 国标 |  |
| 2 | 双温水管 |  | 根 | 4 | 国标 |  |
| 3 | 鹅颈式双温水龙头 |  | 只 | 4 | 国标，需提供节水认证证明材料。 |  |
|  | 水产粗加工 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 台 | 2 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造； 2、层板标厚1.0mm，加强筋厚度标厚1.2mm，每层≥3根； 3、立柱采用ø38标厚1.2mm不锈钢圆管配调节脚 4、最下一层离地间隙100mm。 |  |
| 2 | 宰杀工作台 | 1200*700*800 | 台 | 2 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造，标厚1.0mm； 2、水斗配不锈钢下水器及不锈钢软管； 3、立柱采用ø38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |
| 3 | 大双星盆水池 | 1500*700*800/130 | 台 | 2 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造，标厚1.0mm； 2、水斗配不锈钢下水器及不锈钢软管； 3、立柱采用ø38×标厚1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 4、不含水龙头及配件。 |  |
|  | 水产粗加工附件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 角阀门 |  | 只 | 12 | 国标 |  |
| 2 | 双温水管 |  | 根 | 6 | 国标 |  |
| 3 | 鹅颈式双温水龙头 |  | 只 | 6 | 国标，需提供节水认证证明材料。 |  |
|  | 蔬菜粗加工 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层冲孔菜架 | 1200*500*1550 | 台 | 3 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造； 2、层板标厚1.0mm，加强筋厚度标厚1.2mm，每层≥3根； 3、立柱采用ø38标厚1.2mm不锈钢圆管配调节脚 4、最下一层离地间隙100mm。 |  |
| 2 | 大双星盆水池 | 1500*700*800/130 | 台 | 3 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造，标厚1.0mm； 2、水斗配不锈钢下水器及不锈钢软管； 3、立柱采用ø38×标厚1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 4、不含水龙头及配件。 |  |
| 3 | 大号圆盘式切菜机 |  | 台 | 1 | 仿人工切馅，加厚机身，可移动脚轮；功率1.5-2kw ;效率300kg/h；大功率铜芯电机，机身不锈钢。 |  |
| 4 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 台 | 2 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造； 2、台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； 3、层板不低于1.0mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于3根； 4、立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |
|  | 蔬菜粗加工附件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 角阀门 |  | 只 | 12 | 国标 |  |
| 2 | 双温水管 |  | 根 | 6 | 国标 |  |
| 3 | 鹅颈式双温水龙头 |  | 只 | 6 | 国标，需提供节水认证证明材料。 |  |
|  | 切配间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 台 | 3 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造； 2、层板标厚1.0mm，加强筋厚度标厚1.2mm，每层≥3根； 3、立柱采用ø38标厚1.2mm不锈钢圆管配调节脚 4、最下一层离地间隙100mm。 |  |
| 2 | 双门平台雪柜（冷藏） | 1800*800*800 | 台 | 4 | 标准全铜管直冷型，电压：220V； 柜身，柜门：优质不锈钢， 柜身配温度显示器。 |  |
| 3 | 大单星盆水池（平背） | 600*800*800 | 台 | 4 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造，标厚1.0mm； 2、水斗配不锈钢下水器及不锈钢软管； 3、立柱采用ø38×标厚1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 4、不含水龙头及配件。 |  |
| 4 | 洗地水龙头 | 15m | 套 | 1 | 1、低碳钢表面静电喷塑处理,配置高压水枪； 2、耐高温100摄氏度钢丝编织液压管，直20mm,水枪连接1/2内丝，管子耐压300PSI,可自动伸缩； 3、底座可多角度调节转盘位置； 4、不锈钢转轴，黄铜阀门，进水接口1/2内丝； 5、需提供节水认证证明材料。 |  |
|  | 附件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 角阀门 |  | 只 | 8 | 国标 |  |
| 2 | 双温水管 |  | 根 | 4 | 国标 |  |
| 3 | 鹅颈式双温水龙头 |  | 只 | 4 | 国标，需提供节水认证证明材料。 |  |
|  | 烹饪区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 燃气三门海鲜蒸柜（带熄火保护） | 1200*900*1850 | 台 | 1 | 1、整体采用304-2B无磁不锈钢制造； 2、采用不锈钢火排炉头，一键启动，程序自动点火； 3、采用静音耐高温风机，功率/电压：220V/120W； 4、配自动进水及防干烧系统，和风机故障溢火保护系统； 5、配燃气熄火保护装置； 6、密封条采用食品级硅胶条； 7、横杆不锈钢门锁； 8、上下柜体分体式； 9、直排式加大排水口。 须提供符合国家最新标准（GB30720-2025）的能效标识 |  |
| 2 | 炉拼台（双层） | 400*1000*800 | 台 | 2 | 采用304不锈钢材质，不锈钢板厚度1.0mm |  |
| 3 | 燃气·双头单尾广式灶 （带熄火保护） | 1800*1000*800/400 | 台 | 1 | 材料：1.0mm厚304不锈钢制作，珐纹处理，配可调性不锈钢子弹脚； 炉头：节能炉头，独立带长明火种设置，安装可靠； 炉心：球墨铸铁，带熄火保护。 须提供符合国家最新标准（GB30720-2025）的能效标识 |  |
| 4 | 燃气六眼加长加宽煲仔炉 （带熄火保护） | 1200*1000*800/120 | 台 | 1 | 材料：1.0mm厚304不锈钢制作，配可调性不锈钢子弹脚； 炉头：节能炉头，带熄火保护； 炉体：加长加宽可适用更多锅具。 |  |
| 5 | 80燃气单头大锅灶 （带熄火保护） | 1050*1150*800/400 | 台 | 11 | 材料：1.0mm厚304不锈钢制作，设有摇摆龙头；前部设有排水槽； 炉膛与炮台一体式设计，静音节能燃烧器热效率不低于40%， 配安全全自动点火系统,鼓风式风机。 须提供符合国家最新标准（GB30720-2025）的能效标识 |  |
| 6 | 炉拼台（双层带背） | 400*1150*800/100/400 | 台 | 7 | 采用304不锈钢材质，不锈钢板厚度1.0mm。 |  |
| 7 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 台 | 17 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造； 2、台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； 3、层板不低于1.0mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于3根； 4、立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |
| 8 | 双通工作台 | 1800*800*800 | 台 | 1 | 1、台面板采用304标厚1.2mm不锈钢板，配≥标厚1.2mm做加强筋； 2、层板采用304标厚1.0mm不锈钢板； 3、台脚采用Ф50mm标厚1.2mm不锈钢矩管,配可调性不锈钢子弹脚； 4、面板下面采用20mm木工板。 |  |
|  | 烹饪区附件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 角阀门 |  | 只 | 15 | 国标 |  |
| 2 | 单冷水管 |  | 根 | 15 | 国标 |  |
| 3 | 天然气专用包黄皮不锈钢304软气管 |  | 根 | 15 | 国标 |  |
|  | 面点加工区/特色面点间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 压面机 | 300型 | 台 | 1 | 额定电压 : 220V 功率：≥1.1KW 滚筒：304不锈钢 |  |
| 2 | 和面机（双动双速） | 50型 | 台 | 1 | 额定电压 : 220V 额定频率 : 50Hz 电机功率 :≥1.5kW 料桶容积 : 50L |  |
| 3 | 搅拌机 |  | 台 | 1 | 额定电压：220V； 额定频率：50Hz； 电机功率：≥1.1KW； 料桶容积：≥30L。 |  |
| 4 | 十三层醒发箱 |  | 台 | 1 | 1、温湿双控，一体水箱； 2、可视玻璃，恒温恒湿；电压：220V。 3、电子控温，内部采用304不锈钢板材定制，触摸式控制面板，可调节温度、湿度、时间。可容纳不少于12个不锈钢托盘(尺寸390*590或400*600mm)。 |  |
| 5 | 四门高身雪柜 （冷冻） | ≥1229*760*1950 (该尺寸为参考尺寸，偏差不超过20） | 台 | 1 | 1、制冷方式∶ 风冷，冷凝化霜水自蒸发，无需外接排水。 2、内、外304不锈钢制作，外箱用料为0.7mm,内箱用料为0.5mm。品牌压缩机,数字温控器，强弱电分离，手触可调节面板为5V直流供电，安全防水。 3.箱体整体式发泡，≥70mm厚高密度保温层,发泡剂为C5H10环保型，带独立断桥设计，环保且保温防逃冷。隐藏式工程塑料把手，门体保温厚度为≥50mm,带小于90度自回归关闭构件。 4.冰箱门带门框发热丝，防止凝露。 5、容积：≥460L+460L,温度范围：冷藏：-5℃~+5℃，冷冻：-22℃~-18℃，功率：≥830W。 |  |
| 6 | 双门平台雪柜（冷冻） | 1800*800*800 | 台 | 1 | 标准全铜管直冷型，电压：220V； 柜身，柜门：优质不锈钢， 柜身配温度显示器。 |  |
| 7 | 单星盆水池 | 600*600*800/130 | 台 | 1 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造，标厚1.0mm； 2、水斗配不锈钢下水器及不锈钢软管； 3、立柱采用ø38×标厚1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 4、不含水龙头及配件。 |  |
| 8 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 台 | 3 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造； 2、台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； 3、层板不低于1.0mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于3根； 4、立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |
| 9 | 三层六盘电烤箱 |  | 台 | 2 | 层数：3； 每层烤盘数量：2； 烤盘尺寸（mm）：400*600； 功率（KW）：≥15KW； 电压：三相五线。 |  |
| 10 | 电饼铛 |  | 台 | 1 | 电压：220V/380V两用，功率：5KW； 高密度铝锅聚能发热管。 饼铛锅直径：≥560 mm |  |
| 11 | 燃气节能三眼蒸包炉 | 650*650*750 | 台 | 3 | 带熄火保护功能，材质：不锈钢； 循环加热，升温迅速，加厚板材，节能高效。 |  |
| 12 | 洗地水龙头 | 15m | 套 | 1 | 1、低碳钢表面静电喷塑处理,配置高压水枪； 2、耐高温100摄氏度钢丝编织液压管，直20mm,水枪连接1/2内丝，管子耐压300PSI,可自动伸缩； 3、底座可多角度调节转盘位置； 4、不锈钢转轴，黄铜阀门，进水接口1/2内丝； |  |
| 13 | 粘捕式灭蝇灯 |  | 台 | 1 | 灭蝇灯种类：粘捕式 灭蝇灯 适用面积：15-50平米 额定电压：220（V） |  |
| 14 | 紫外线杀菌灯 |  | 只 | 1 | 灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）, 波长：200～290nm；强力杀菌，效率高。长度：1200mm |  |
|  | 面点加工区/特色面点间附件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 角阀门 |  | 只 | 5 | 国标 |  |
| 2 | 单冷水管 |  | 根 | 5 | 国标 |  |
| 3 | 天然气专用包黄皮不锈钢304软气管 |  | 根 | 3 | 国标 |  |
|  | 预进间/备餐间/套餐售卖区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单星盆水池 | 600*600*800/130 | 台 | 3 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造，标厚1.0mm； 2、水斗配不锈钢下水器及不锈钢软管； 3、立柱采用ø38×标厚1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 4、不含水龙头及配件。 |  |
| 2 | 双层平板工作台 | 1800*600*800 | 台 | 8 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造； 2、台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； 3、层板不低于1.0mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于3根； 4、立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |
| 3 | 移门碗柜 | 1200*500*1800 | 台 | 2 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造； 2、侧板1.2mm，背板1.2mm； 3、内置层板1.2mm，加强筋1.2mm； 4、掀门1.2mm，内衬0.8mm封板； 5、门轨道，双向移门； 6、通脚锥形不锈钢圆管，配调节脚。 |  |
| 4 | 双层平板工作台 | 1800*700*800 | 台 | 6 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造； 2、台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； 3、层板不低于1.0mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于3根； 4、立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |
| 5 | 五格保温售卖台 （含：1/1份数盆） | 1800*700*800 | 台 | 6 | 优质不锈钢制作，电压：220v 规格：配食品级1/1份数盘4只 |  |
| 6 | 留样冰箱 |  | 台 | 1 | 温度范围：冷藏0~ 10℃；电压：220V；容积：180-270L 内外为全不锈钢材料,防锈抗腐。 |  |
| 7 | 紫外线杀菌灯 |  | 台 | 3 | 灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）, 波长：200～290nm；强力杀菌，效率高。长度：1200mm |  |
|  | 预进间/备餐间/套餐售卖区 附件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 角阀门 |  | 只 | 10 | 国标 |  |
| 2 | 双温水管 |  | 根 | 5 | 国标 |  |
| 3 | 鹅颈式双温水龙头 |  | 只 | 3 | 国标，需提供节水认证证明材料。 |  |
| 4 | 感应式水龙头 |  | 只 | 1 | 国标，需提供节水认证证明材料。 |  |
|  | 烹饪间油烟罩及集烟箱 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢脱排油烟罩（烹饪间） | 10700*1400*500 | ㎡ | 14.98 | 采用优质304不锈钢制作，壳体采用不低于标厚1.0mm不锈钢板 注：含不锈钢片状油网、油壶、防爆灯罩。 |  |
| 2 | 集烟箱 | 750*650 | m | 10.7 | 采用优质304不锈钢制作，壳体采用不低于标厚1.0mm不锈钢板 |  |
| 3 | 不锈钢脱排油烟罩（烹饪间） | 9300*1400*500 | ㎡ | 13.02 | 采用优质304不锈钢制作，壳体采用不低于标厚1.0mm不锈钢板 注：含不锈钢片状油网、油壶、防爆灯罩。 |  |
| 4 | 集烟箱 | 760*650 | m | 9.3 | 采用优质304不锈钢制作，壳体采用不低于标厚1.0mm不锈钢板 |  |
|  | 蒸煮间油烟罩及集烟箱 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢脱排油烟罩（蒸煮间） | 10900*1400*500 | ㎡ | 15.26 | 采用优质304不锈钢制作，壳体采用不低于标厚1.0mm不锈钢板 注：含不锈钢片状油网、油壶、防爆灯罩。 |  |
| 2 | 集烟箱 | 750*650 | m | 10.9 | 采用优质304不锈钢制作，壳体采用不低于标厚1.0mm不锈钢板 |  |
| 3 | 不锈钢脱排油烟罩（蒸煮间） | 3500*1200*500 | ㎡ | 4.2 | 采用优质304不锈钢制作，壳体采用不低于标厚1.0mm不锈钢板 注：含不锈钢片状油网、油壶、防爆灯罩。 |  |
| 4 | 集烟箱 | 760*650 | m | 3.5 | 采用优质304不锈钢制作，壳体采用不低于标厚1.0mm不锈钢板 |  |
|  | 面点间/洗碗间油烟罩及集烟箱 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢脱排油烟罩（面点间） | 6700*1200*500 | ㎡ | 8.04 | 采用优质304不锈钢制作，壳体采用不低于标厚1.0mm不锈钢板 注：含不锈钢片状油网、油壶、防爆灯罩。 |  |
| 2 | 集烟箱 | 750*650 | m | 6.7 | 采用优质304不锈钢制作，壳体采用不低于标厚1.0mm不锈钢板 |  |
| 3 | 不锈钢脱排油烟罩（洗碗间） | 4500*1200*500 | ㎡ | 5.4 | 采用优质304不锈钢制作，壳体采用不低于标厚1.0mm不锈钢板 注：含不锈钢片状油网、油壶、防爆灯罩。 |  |
| 4 | 集烟箱 | 760*650 | m | 4.5 | 采用优质304不锈钢制作，壳体采用不低于标厚1.0mm不锈钢板 |  |
|  | 一层食堂食品安全快检室设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 食品安全多功能一体机 |  | 台 | 1 | 胶体金模块 检测 口：单卡检测口 重复性：CV≤3 % 准确度：相对误差为：＜1% 数量存储：不低于8G 容量内存，可存储并测量多个检测项目 可存储500 个以上测试项目，200 万个以上测试数据（可扩展） 具有数据浏览及查找的功能 分光光度模块 显示方式：触摸屏，不少于7 寸显示屏 操作系统：安卓7.0 操作系统 检测波长：400-650nm 检测通道：农药残留/理化检测16 通道 测量光源：LED 光源，节能环保 吸光度示值范围：0-3.0Abs 抑制率测量范围：0-100% 稳定性：≤±0 .01Abs 准确性：±0 .01Abs 重复性：≤1% 检测时间：1-999 秒 检测方法：酶抑制率法、胶体金法 阈值设定：可根据使用的不同试剂在0-100%之间设定阳性阈值 结果判定：采用国家最新颁布的检测标准，内置国标，自动合格判定 自检功能：具有开机自检和调零功能，具有自动检测重复性功能 数据存储：具有数据本地保存和导出功能 数据查询：可按照检测日期和样品编号查阅、打印和删除测量数据 数据上传：具备云服务器接口，检测数据可自动上传云平台，可出具A4纸张报告 打印功能：内置热敏打印机 通讯接口：RS-232、USB、以太网、wifi 接口 |  |
| 2 | 标准试验台 |  | 套 | 1 | 钢木结构长：4.08m 转角1m*1m |  |
| 3 | 水浴锅 |  | 台 | 1 | 双孔 |  |
| 4 | 振荡器 |  | 台 | 1 | 频率50(HZ) |  |
| 5 | 工具箱 |  | 套 | 1 | 含白色大褂、玻璃烧杯25mL10只、移液枪1-5L1把、移液枪100-200μL 1把、移液枪架1把、比色皿10个、吸头盒5mL 1个、吸头盒200μL 1个、比色皿架1个、镊子、过滤纸、漏斗、计时器等 |  |
| 6 | 离心机 |  | 台 | 1 | 6孔 15ml 5000转 |  |
| 7 | 试剂冰箱 |  | 台 | 1 | 45L |  |
| 8 | 超声波清洗机 |  | 台 | 1 | 6升 3个振头 |  |
| 9 | 升降椅 |  | 套 | 2 | 实验室专用升降椅 |  |
| 10 | 电子天平 |  | 台 | 1 | 300g 0.1g |  |
| 11 | 粉碎机 |  | 台 | 1 | 功率3200w，容量100g-800g |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地沟盖板 | 580*300*25 | 块 | 340 | 国标优质1.5mm不锈钢板材定制 |  |
| 2 | 自动灭火装置 | 双瓶组 | 套 | 3 | 1.装置材料：全部采用不锈钢、铜及合金铝，并经过防腐处理。 2.控制方式：采用机械、电控相结合传动， 3.运行要求：烟罩内温度达到 180℃±5℃时，灭火装置自动启动，扑灭火焰的同时可联动燃气关闭阀关闭燃气，声光报警、水流阀自动打开喷水降温确保不复燃。 4.智能监控功能：通过远程完成药剂到期提醒、维保到期提醒、设备启动报警； 5.启动方式：包括自动、手动、应急三种启动装置，三种启动方式各自单独启动，均能把灭火药剂同时喷向油锅及烟罩内，同时关闭燃气阀，切断燃气气源；当手动、自动启动不成功时，启动应急装置可以立即将灭火装置打开，把火情消灭在起火初期； 6.灭火的同时本装置的声光报警装置灯光闪烁，发出蜂鸣声提醒工作人员； 7.灭火剂：无毒、无味、无污染、灭火简单、保证不复燃、容易清洗； 8灭火剂质保期：5 年； 9.灭火装置设备材质符合 GA498-2012或XF498-2012 厨房设备灭火装置行业标准要求，并已通过国家检验中心出具的型式检验报告；灭火装置符合消防类产品实施规则CCCF-CPRZ-21:2019的要求并获得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书；灭火药剂具有省级疾控中心或者第三方权威机构出具的毒性报告；(提供国家认可的第三方检测机构出具带CMA检测报告或国家认可的其他证明材料。) |  |
| 3 | 自动灭火装置 | 单瓶组 | 套 | 1 | 1.装置材料：全部采用不锈钢、铜及合金铝，并经过防腐处理。 2.控制方式：采用机械、电控相结合传动， 3.运行要求：烟罩内温度达到 180℃±5℃时，灭火装置自动启动，扑灭火焰的同时可联动燃气关闭阀关闭燃气，声光报警、水流阀自动打开喷水降温确保不复燃。 4.智能监控功能：通过远程完成药剂到期提醒、维保到期提醒、设备启动报警； 5.启动方式：包括自动、手动、应急三种启动装置，三种启动方式各自单独启动，均能把灭火药剂同时喷向油锅及烟罩内，同时关闭燃气阀，切断燃气气源；当手动、自动启动不成功时，启动应急装置可以立即将灭火装置打开，把火情消灭在起火初期； 6.灭火的同时本装置的声光报警装置灯光闪烁，发出蜂鸣声提醒工作人员； 7.灭火剂：无毒、无味、无污染、灭火简单、保证不复燃、容易清洗； 8灭火剂质保期：5 年； 9.灭火装置设备材质符合 GA498-2012或XF498-2012 厨房设备灭火装置行业标准要求，并已通过国家检验中心出具的型式检验报告；灭火装置符合消防类产品实施规则CCCF-CPRZ-21:2019的要求并获得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书；灭火药剂具有省级疾控中心或者第三方权威机构出具的毒性报告；(提供国家认可的第三方检测机构出具带CMA检测报告或国家认可的其他证明材料。) |  |
|  | 预进间/教工餐厅售卖区/备餐间/包厢备餐间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单星盆水池 | 600*600*800/130 | 台 | 1 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造，标厚1.0mm； 2、水斗配不锈钢下水器及不锈钢软管； 3、立柱采用ø38×标厚1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 4、不含水龙头及配件。 |  |
| 2 | 大单星盆水池 | 700*700*800/130 | 台 | 1 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造，标厚1.0mm； 2、水斗配不锈钢下水器及不锈钢软管； 3、立柱采用ø38×标厚1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 4、不含水龙头及配件。 |  |
| 3 | 双层平板工作台 | 1800*700*800 | 台 | 4 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造； 2、台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； 3、层板不低于1.0mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于3根； 4、立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |
| 4 | 五格保温售卖台 （含：1/1份数盆） | 1800*700*800 | 台 | 3 | 优质不锈钢制作，电压：220v 规格：配食品级1/1份数盘5只 |  |
| 5 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 台 | 1 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造； 2、层板标厚1.0mm，加强筋厚度标厚1.2mm，每层≥3根； 3、立柱采用ø38标厚1.2mm不锈钢圆管配调节脚 4、最下一层离地间隙100mm。 |  |
| 6 | 双开门消毒柜 | 1300*630*1940(该尺寸为参考尺寸，偏差不超过20） | 台 | 2 | 1、柜身：采用不锈钢板；全钢层架； 2、工作温度：≥120℃热风循环； 3、功率：≥4.5kw； 4、容积：720升 5、所投设备符合GB/T 17988-2024《食具消毒柜性能要求和试验方法》:温度≥120℃、消毒时间≥15min，满足二星级消毒柜的要求。(注:供应商须承诺在2026年9月10日设备安装调试完成前提供国家认可的第三方检测机构出具带CMA检测报告或其他国家认可的证明材料。) |  |
| 7 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 台 | 2 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造； 2、台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； 3、层板不低于1.0mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于3根； 4、立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |
| 8 | 双通工作台 | 1800*800*800 | 台 | 2 | 1、台面板采用304标厚1.2mm不锈钢板，配≥标厚1.2mm做加强筋； 2、层板采用304标厚1.0mm不锈钢板； 3、台脚采用Ф50mm标厚1.2mm不锈钢矩管,配可调性不锈钢子弹脚； 4、面板下面采用20mm木工板。 |  |
| 9 | 粘捕式灭蝇灯 |  | 台 | 2 | 灭蝇灯种类：粘捕式 灭蝇灯 适用面积：15-50平米 额定电压：220（V） |  |
| 10 | 紫外线杀菌灯 |  | 只 | 3 | 灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）, 波长：200～290nm；强力杀菌，效率高。长度：1200mm |  |
|  | 预进间/教工餐厅售卖区/备餐间/包厢备餐间附件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 角阀门 |  | 只 | 2 | 国标 |  |
| 2 | 单冷水管 |  | 根 | 2 | 国标 |  |
| 3 | 鹅颈式单温水龙头 |  | 只 | 1 | 国标，需提供节水认证证明材料。 |  |
| 4 | 感应式水龙头 |  | 套 | 1 | 国标，需提供节水认证证明材料。 |  |
|  | 风味餐厅1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 移门碗柜 | 1200*500*1800 | 台 | 1 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造； 2、侧板1.2mm，背板1.2mm； 3、内置层板1.2mm，加强筋1.2mm； 4、掀门1.2mm，内衬0.8mm封板； 5、门轨道，双向移门； 6、通脚锥形不锈钢圆管，配调节脚。 |  |
| 2 | 双开门消毒柜 | 1300*630*1940(该尺寸为参考尺寸，偏差不超过20） | 台 | 1 | 1、柜身：采用不锈钢板；全钢层架； 2、工作温度：≥120℃热风循环； 3、功率：≥4.5kw； 4、容积：720升 5、所投设备符合GB/T 17988-2024《食具消毒柜性能要求和试验方法》:温度≥120℃、消毒时间≥15min，满足二星级消毒柜的要求。(注:供应商须承诺在2026年9月10日设备安装调试完成前提供国家认可的第三方检测机构出具带CMA检测报告或其他国家认可的证明材料。) |  |
| 3 | 三星盆水池 | 1800*600*800/130 | 台 | 1 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造，标厚1.0mm； 2、水斗配不锈钢下水器及不锈钢软管； 3、立柱采用ø38×标厚1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 4、不含水龙头及配件。 |  |
| 4 | 电节能开水器+底座 | 380V/6KW | 台 | 1 | 配LED显示屏，节能环保，304不锈钢内胆, 容量50-60L |  |
| 5 | 双层平板工作台 | 1500*800*800 | 台 | 1 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造； 2、台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； 3、层板不低于1.0mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于3根； 4、立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |
| 6 | 粘捕式灭蝇灯 |  | 台 | 1 | 灭蝇灯种类：粘捕式 灭蝇灯 适用面积：15-50平米 额定电压：220（V） |  |
| 7 | 紫外线杀菌灯 |  | 台 | 1 | 灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）, 波长：200～290nm；强力杀菌，效率高。长度：1200mm |  |
|  | 风味餐厅1附件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 角阀门 |  | 只 | 4 | 国标 |  |
| 2 | 单冷水管 |  | 根 | 4 | 国标 |  |
| 3 | 鹅颈式单温水龙头 |  | 只 | 5 | 国标，需提供节水认证证明材料。 |  |
|  | 风味餐厅2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 移门碗柜 | 1200*500*1800 | 台 | 1 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造； 2、侧板1.2mm，背板1.2mm； 3、内置层板1.2mm，加强筋1.2mm； 4、掀门1.2mm，内衬0.8mm封板； 5、门轨道，双向移门； 6、通脚锥形不锈钢圆管，配调节脚。 |  |
| 2 | 双开门消毒柜 | 1300*630*1940(该尺寸为参考尺寸，偏差不超过20） | 台 | 1 | 1、柜身：采用不锈钢板；全钢层架； 2、工作温度：≥120℃热风循环； 3、功率：≥4.5kw； 4、容积：720升 5、所投设备符合GB/T 17988-2024《食具消毒柜性能要求和试验方法》:温度≥120℃、消毒时间≥15min，满足二星级消毒柜的要求。(注:供应商须承诺在2026年9月10日设备安装调试完成前提供国家认可的第三方检测机构出具带CMA检测报告或其他国家认可的证明材料。) |  |
| 3 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 台 | 1 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造； 2、台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； 3、层板不低于1.0mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于3根； 4、立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |
| 4 | 电节能开水器+底座 | 380V/6KW | 台 | 1 | 配LED显示屏，节能环保，304不锈钢内胆, 容量50-60L |  |
| 5 | 三星盆水池 | 1800*600*800/130 | 台 | 1 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造，标厚1.0mm； 2、水斗配不锈钢下水器及不锈钢软管； 3、立柱采用ø38×标厚1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 4、不含水龙头及配件。 |  |
| 6 | 粘捕式灭蝇灯 |  | 台 | 1 | 灭蝇灯种类：粘捕式 灭蝇灯 适用面积：15-50平米 额定电压：220（V） |  |
| 7 | 紫外线杀菌灯 |  | 台 | 1 | 灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）, 波长：200～290nm；强力杀菌，效率高。长度：1200mm |  |
|  | 风味餐厅2附件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 角阀门 |  | 只 | 7 | 国标 |  |
| 2 | 单冷水管 |  | 根 | 7 | 国标 |  |
| 3 | 鹅颈式单温水龙头 |  | 只 | 5 | 国标，需提供节水认证证明材料。 |  |
|  | 风味餐厅3 |  |  |  |  |  |
| 1 | 移门碗柜 | 1200*500*1800 | 台 | 1 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造； 2、侧板1.2mm，背板1.2mm； 3、内置层板1.2mm，加强筋1.2mm； 4、掀门1.2mm，内衬0.8mm封板； 5、门轨道，双向移门； 6、通脚锥形不锈钢圆管，配调节脚。 |  |
| 2 | 双开门消毒柜 | 1300*630*1940(该尺寸为参考尺寸，偏差不超过20） | 台 | 1 | 1、柜身：采用不锈钢板；全钢层架； 2、工作温度：≥120℃热风循环； 3、功率：≥4.5kw； 4、容积：720升 5、所投设备符合GB/T 17988-2024《食具消毒柜性能要求和试验方法》:温度≥120℃、消毒时间≥15min，满足二星级消毒柜的要求。(注:供应商须承诺在2026年9月10日设备安装调试完成前提供国家认可的第三方检测机构出具带CMA检测报告或其他国家认可的证明材料。) |  |
| 3 | 三星盆水池 | 1800*600*800/130 | 台 | 1 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造，标厚1.0mm； 2、水斗配不锈钢下水器及不锈钢软管； 3、立柱采用ø38×标厚1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 4、不含水龙头及配件。 |  |
| 4 | 电节能开水器+底座 | 380V/6KW | 台 | 1 | 配LED显示屏，节能环保，304不锈钢内胆, 容量50-60L |  |
| 5 | 双层平板工作台 | 1500*800*800 | 台 | 1 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造； 2、台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； 3、层板不低于1.0mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于3根； 4、立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |
| 6 | 粘捕式灭蝇灯 |  | 台 | 1 | 灭蝇灯种类：粘捕式 灭蝇灯 适用面积：15-50平米 额定电压：220（V） |  |
| 7 | 紫外线杀菌灯 |  | 只 | 1 | 灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）, 波长：200～290nm；强力杀菌，效率高。长度：1200mm |  |
|  | 风味餐厅3附件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 角阀门 |  | 只 | 6 | 国标 |  |
| 2 | 单冷水管 |  | 根 | 6 | 国标 |  |
| 3 | 鹅颈式单温水龙头 |  | 只 | 7 | 国标，需提供节水认证证明材料。 |  |
|  | 风味餐厅4 |  |  |  |  |  |
| 1 | 移门碗柜 | 1200*500*1800 | 台 | 1 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造； 2、侧板1.2mm，背板1.2mm； 3、内置层板1.2mm，加强筋1.2mm； 4、掀门1.2mm，内衬0.8mm封板； 5、门轨道，双向移门； 6、通脚锥形不锈钢圆管，配调节脚。 |  |
| 2 | 双开门消毒柜 | 1300*630*1940(该尺寸为参考尺寸，偏差不超过20） | 台 | 1 | 1、柜身：采用不锈钢板；全钢层架； 2、工作温度：≥120℃热风循环； 3、功率：≥4.5kw； 4、容积：720升 5、所投设备符合GB/T 17988-2024《食具消毒柜性能要求和试验方法》:温度≥120℃、消毒时间≥15min，满足二星级消毒柜的要求。(注:供应商须承诺在2026年9月10日设备安装调试完成前提供国家认可的第三方检测机构出具带CMA检测报告或其他国家认可的证明材料。) |  |
| 3 | 三星盆水池 | 1800*600*800/130 | 台 | 1 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造，标厚1.0mm； 2、水斗配不锈钢下水器及不锈钢软管； 3、立柱采用ø38×标厚1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 4、不含水龙头及配件。 |  |
| 4 | 电节能开水器+底座 | 380V/6KW | 台 | 1 | 配LED显示屏，节能环保，304不锈钢内胆, 容量50-60L |  |
| 5 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 台 | 1 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造； 2、台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； 3、层板不低于1.0mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于3根； 4、立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |
| 6 | 粘捕式灭蝇灯 |  | 只 | 1 | 灭蝇灯种类：粘捕式 灭蝇灯 适用面积：15-50平米 额定电压：220（V） |  |
| 7 | 紫外线杀菌灯 |  | 只 | 1 | 灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）, 波长：200～290nm；强力杀菌，效率高。长度：1200mm |  |
|  | 风味餐厅4附件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 角阀门 |  | 只 | 4 | 国标 |  |
| 2 | 单冷水管 |  | 根 | 4 | 国标 |  |
| 3 | 鹅颈式单温水龙头 |  | 只 | 5 | 国标，需提供节水认证证明材料。 |  |
|  | 风味餐厅油烟罩 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢脱排油烟罩 | 1200*1000*500 | 组 | 4 | 采用优质304不锈钢制作，壳体采用不低于标厚1.0mm不锈钢板 注：含不锈钢片状油网、油壶、防爆灯罩。 |  |
| 2 | 不锈钢脱排油烟罩 | 1500*1000*500 | 组 | 2 | 采用优质304不锈钢制作，壳体采用不低于标厚1.0mm不锈钢板 注：含不锈钢片状油网、油壶、防爆灯罩。 |  |
| 3 | 不锈钢脱排油烟罩 | 1500*1200*500 | 组 | 1 | 采用优质304不锈钢制作，壳体采用不低于标厚1.0mm不锈钢板 注：含不锈钢片状油网、油壶、防爆灯罩。 |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 1 | 自动灭火装置 | 单瓶组 | 套 | 1 | 1.装置材料：全部采用不锈钢、铜及合金铝，并经过防腐处理。 2.控制方式：采用机械、电控相结合传动， 3.运行要求：烟罩内温度达到 180℃±5℃时，灭火装置自动启动，扑灭火焰的同时可联动燃气关闭阀关闭燃气，声光报警、水流阀自动打开喷水降温确保不复燃。 4.智能监控功能：通过远程完成药剂到期提醒、维保到期提醒、设备启动报警； 5.启动方式：包括自动、手动、应急三种启动装置，三种启动方式各自单独启动，均能把灭火药剂同时喷向油锅及烟罩内，同时关闭燃气阀，切断燃气气源；当手动、自动启动不成功时，启动应急装置可以立即将灭火装置打开，把火情消灭在起火初期； 6.灭火的同时本装置的声光报警装置灯光闪烁，发出蜂鸣声提醒工作人员； 7.灭火剂：无毒、无味、无污染、灭火简单、保证不复燃、容易清洗； 8灭火剂质保期：5 年； 9.灭火装置设备材质符合 GA498-2012或XF498-2012 厨房设备灭火装置行业标准要求，并已通过国家检验中心出具的型式检验报告；灭火装置符合消防类产品实施规则CCCF-CPRZ-21:2019的要求并获得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书；灭火药剂具有省级疾控中心或者第三方权威机构出具的毒性报告；(提供国家认可的第三方检测机构出具带CMA检测报告或国家认可的其他证明材料。) |  |
|  | 中式烹饪间（一） |  |  |  |  |  |
| 1 | 双头单尾电磁小炒灶 | 1800*800*800/350 | 台 | 3 | 1、额定电压：三相五线，额定功率：380V/10KW*2。台面采用304不锈钢，厚度≥1.2mm，侧板及背板厚度≥1.0mm。配备高频电磁感应加热系统，火力满足中式爆炒需求，具备多档火力调节及过流、过压、过热、漏电等多重安全保护。整体满焊工艺，结构牢固耐用，防水防油易清洁，配不锈钢可调脚。 2、所投设备提供符合GB40876-2021商用电磁炉能效等级测定要求的二级或以上等级能效标识。 |  |
| 2 | 炉拼台（双层带背） | 400*800*800/350 | 台 | 2 | 带刹车轮调料车，采用304不锈钢材质，不锈钢板厚度1.0mm |  |
| 3 | 炉拼台（双层带背） | 300*800*800/350 | 台 | 3 | 带刹车轮调料车，采用304不锈钢材质，不锈钢板厚度1.0mm |  |
| 4 | 粘捕式灭蝇灯 |  | 台 | 2 | 灭蝇灯种类：粘捕式 灭蝇灯 适用面积：15-50平米 额定电压：220（V） |  |
| 5 | 洗地水龙头 | 20m | 套 | 1 | 1、低碳钢表面静电喷塑处理,配置高压水枪； 2、耐高温100摄氏度钢丝编织液压管，直20mm,水枪连接1/2内丝，管子耐压300PSI,可自动伸缩； 3、底座可多角度调节转盘位置； 4、不锈钢转轴，黄铜阀门，进水接口1/2内丝； 5、需提供节水认证证明材料。 |  |
|  | 中式烹饪间（二） |  |  |  |  |  |
| 1 | 双头单尾电磁小炒灶 | 1800*800*800/350 | 台 | 9 | 1、额定电压：三相五线，额定功率：380V/10KW*2。台面采用304不锈钢，厚度≥1.2mm，侧板及背板厚度≥1.0mm。配备高频电磁感应加热系统，火力满足中式爆炒需求，具备多档火力调节及过流、过压、过热、漏电等多重安全保护。整体满焊工艺，结构牢固耐用，防水防油易清洁，配不锈钢可调脚。 2、所投设备提供符合GB40876-2021商用电磁炉能效等级测定要求的二级或以上等级能效标识。 |  |
| 2 | 炉拼台（双层带背） | 400*800*800/350 | 台 | 6 | 带刹车轮调料车，采用304不锈钢材质，不锈钢板厚度1.0mm |  |
| 3 | 炉拼台（双层带背） | 300*800*800/350 | 台 | 4 | 带刹车轮调料车，采用304不锈钢材质，不锈钢板厚度1.0mm |  |
| 4 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 台 | 2 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造； 2、层板标厚1.0mm，加强筋厚度标厚1.2mm，每层≥3根； 3、立柱采用ø38标厚1.2mm不锈钢圆管配调节脚 4、最下一层离地间隙100mm。 |  |
| 5 | 洗地水龙头 | 20m | 套 | 1 | 1、低碳钢表面静电喷塑处理,配置高压水枪； 2、耐高温100摄氏度钢丝编织液压管，直20mm,水枪连接1/2内丝，管子耐压300PSI,可自动伸缩； 3、底座可多角度调节转盘位置； 4、不锈钢转轴，黄铜阀门，进水接口1/2内丝； 5、需提供节水认证证明材料。 |  |
| 6 | 粘捕式灭蝇灯 |  | 台 | 2 | 灭蝇灯种类：粘捕式 灭蝇灯 适用面积：15-50平米 额定电压：220（V） |  |
|  | 中式烹饪间（二）附件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 角阀门 |  | 只 | 9 | 国标 |  |
| 2 | 单冷水管 |  | 根 | 9 | 国标 |  |
|  | 食库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 米面架 | 1200*600*300 | 台 | 2 | 1、采用304优质不锈钢型材制造； 2、架子采用38*25*标厚1.2mm不锈钢方管； 3、立柱采用38*38*标厚1.2mm不锈钢圆管配橡皮减震脚。 4、格栅的间距为≤50mm。 |  |
|  | 西式面点间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 台 | 4 | 台面：304不锈钢，厚度≥1.2mm，下衬15mm厚衬板或多道加强筋 柜体 / 支架：304不锈钢方管38×38mm，壁厚≥1.0mm 结构：满焊打磨抛光，圆角处理，配可调脚（调节范围 0–40mm），确保稳定不晃动。 要求：承重强、不变形、易清洁、符合食品卫生 |  |
| 2 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 台 | 1 | 1、采用304不锈钢冷轧板制造； 2、层板标厚1.0mm，加强筋厚度标厚1.2mm，每层≥3根； 3、立柱采用ø38标厚1.2mm不锈钢圆管配调节脚 4、最下一层离地间隙100mm。 |  |
| 3 | 单星盆水池 | 600*600*800/130 | 台 | 1 | 池体、台面：304不锈钢，厚度≥1.2mm 水斗采用一体成型 腿采用 38×38mm不锈钢方管制作，可调脚 无缝焊接，圆角处理 |  |
| 4 | 四门高身雪柜（冷冻） | ≥1229*760*1950 (该尺寸为参考尺寸，偏差不超过20） | 台 | 1 | 1、制冷方式∶ 风冷，冷凝化霜水自蒸发，无需外接排水。 2、内、外304不锈钢制作，外箱用料为0.7mm,内箱用料为0.5mm。品牌压缩机,数字温控器，强弱电分离，手触可调节面板为5V直流供电，安全防水。 3.箱体整体式发泡，≥70mm厚高密度保温层,发泡剂为C5H10环保型，带独立断桥设计，环保且保温防逃冷。隐藏式工程塑料把手，门体保温厚度为≥50mm,带小于90度自回归关闭构件。 4.冰箱门带门框发热丝，防止凝露。 5、容积：≥460L+460L,温度范围：冷藏：-5℃~+5℃，冷冻：-22℃~-18℃，功率：≥830W |  |
| 5 | 洗地水龙头 | 20m | 套 | 1 | 1、低碳钢表面静电喷塑处理,配置高压水枪； 2、耐高温100摄氏度钢丝编织液压管，直20mm,水枪连接1/2内丝，管子耐压300PSI,可自动伸缩； 3、底座可多角度调节转盘位置； 4、不锈钢转轴，黄铜阀门，进水接口1/2内丝； 5、需提供节水认证证明材料。 |  |
| 6 | 粘捕式灭蝇灯 |  | 台 | 2 | 灭蝇灯种类：粘捕式 灭蝇灯 适用面积：15-50平米 额定电压：220（V） |  |
|  | 西式面点间附件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 角阀门 |  | 只 | 16 | 国标 |  |
| 2 | 单冷水管 |  | 根 | 16 | 国标 |  |
| 3 | 鹅颈式单温水龙头 |  | 只 | 12 | 国标，需提供节水认证证明材料。 |  |
|  | 中式面点间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双头单尾电磁小炒灶 | 1800*800*800/350 | 台 | 1 | 1、额定电压：三相五线，额定功率：380V/10KW*2。台面采用304不锈钢，厚度≥1.2mm，侧板及背板厚度≥1.0mm。配备高频电磁感应加热系统，火力满足中式爆炒需求，具备多档火力调节及过流、过压、过热、漏电等多重安全保护。整体满焊工艺，结构牢固耐用，防水防油易清洁，配不锈钢可调脚。 2、所投设备提供符合GB40876-2021商用电磁炉能效等级测定要求的二级或以上等级能效标识。 |  |
| 2 | 双层平板工作台 | 1600*800*800 | 台 | 1 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造； 2、台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； 3、层板不低于1.0mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于3根； 4、立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |
| 3 | 双层平板工作台 | 1300*800*800 | 台 | 14 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造； 2、台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； 3、层板不低于1.0mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于3根； 4、立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |
| 4 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 台 | 3 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造； 2、台面不低于1.2mm，下衬不低于15mm加强减震板，连接筋不小于150mm； 3、层板不低于1.0mm，下衬横向设置不锈钢加强筋，壁厚不少于1.2mm，数量不少于3根； 4、立柱Φ38×1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 |  |
| 5 | 单星盆水池（无背） | 600*800*800 | 台 | 14 | 池体、台面：304不锈钢，厚度≥1.2mm 水斗采用一体成型 腿采用 38×38mm不锈钢方管制作，可调脚 无缝焊接，圆角处理 |  |
| 6 | 米面架 | 1200*600*300 | 台 | 1 | 1、采用304优质不锈钢型材制造； 2、架子采用38*25*标厚1.2mm不锈钢方管； 3、立柱采用38*38*标厚1.2mm不锈钢圆管配橡皮减震脚。 4、格栅的间距为≤50mm。 |  |
| 7 | 四门高身雪柜（冷冻） | ≥1229*760*1950 (该尺寸为参考尺寸，偏差不超过20） | 台 | 1 | 1、制冷方式∶风冷，冷凝化霜水自蒸发，无需外接排水。 2、内、外304不锈钢制作，外箱用料为0.7mm,内箱用料为0.5mm。品牌压缩机,数字温控器，强弱电分离，手触可调节面板为5V直流供电，安全防水。 3.箱体整体式发泡，≥70mm厚高密度保温层,发泡剂为C5H10环保型，带独立断桥设计，环保且保温防逃冷。隐藏式工程塑料把手，门体保温厚度为≥50mm,带小于90度自回归关闭构件。 4.冰箱门带门框发热丝，防止凝露。 5、容积：≥460L+460L,温度范围：冷藏：-5℃~+5℃，冷冻：-22℃~-18℃，功率：≥830W。 |  |
| 8 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 台 | 2 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造； 2、层板标厚1.0mm，加强筋厚度标厚1.2mm，每层≥3根； 3、立柱采用ø38标厚1.2mm不锈钢圆管配调节脚； 4、最下一层离地间隙100mm。 |  |
| 9 | 多功能搅拌机 | B30型 | 台 | 1 | 额定电压：220V； 额定频率：50Hz； 电机功率：1.1KW； 料桶容积：30L。 |  |
| 10 | 和面机（双动双速） | 30型 | 台 | 1 | 额定电压 : 220V 额定频率 : 50Hz 电机功率 :≥1.1kW 料桶容积 : 30L |  |
| 11 | 压面机 | 300型 | 台 | 1 | 额定电压 : 220V 功率：≥1.1KW 滚筒：304不锈钢 |  |
| 12 | 醒发箱 |  | 台 | 1 | 温湿双控，一体水箱； 可视玻璃，恒温恒湿；电压：220V。 电子控温，内部采用304不锈钢板材加厚定制，触摸式控制面板，可调节温度、湿度、时间。可容纳不少于13个不锈钢托盘(尺寸400*600mm)。 |  |
| 13 | 三星盆水池 | 1800*600*800/130 | 台 | 2 | 1、采用优质304不锈钢冷轧板制造，标厚1.0mm； 2、水斗配不锈钢下水器及不锈钢软管； 3、立柱采用ø38×标厚1.2mm不锈钢圆管配调节脚。 4、不含水龙头及配件。 |  |
| 14 | 电节能开水器+底座 | 380V/12KW | 台 | 1 | 配LED显示屏，节能环保,304食品级不锈钢材质，外表温度低于 40℃，容量110-120L |  |
| 15 | 双开门消毒柜 | 1300*630*1940(该尺寸为参考尺寸，偏差不超过20） | 台 | 1 | 1、柜身：采用不锈钢板；全钢层架； 2、工作温度：≥120℃热风循环； 3、功率：≥4.5kw； 4、容积：720升 5、所投设备符合GB/T 17988-2024《食具消毒柜性能要求和试验方法》:温度≥120℃、消毒时间≥15min，满足二星级消毒柜的要求。(注:供应商须承诺在2026年9月10日设备安装调试完成前提供国家认可的第三方检测机构出具带CMA检测报告或其他国家认可的证明材料。) |  |
| 16 | 粘捕式灭蝇灯 |  | 台 | 2 | 灭蝇灯种类：粘捕式 灭蝇灯 适用面积：15-50平米 额定电压：220（V） |  |
| 17 | 洗地水龙头 | 20m | 套 | 1 | 1、低碳钢表面静电喷塑处理,配置高压水枪； 2、耐高温100摄氏度钢丝编织液压管，直20mm,水枪连接1/2内丝，管子耐压300PSI,可自动伸缩； 3、底座可多角度调节转盘位置； 4、不锈钢转轴，黄铜阀门，进水接口1/2内丝； 5、需提供节水认证证明材料。 |  |
|  | 中式面点间附件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 角阀门 |  | 只 | 26 | 国标 |  |
| 2 | 单冷水管 |  | 根 | 26 | 国标 |  |
| 3 | 鹅颈式单温水龙头 |  | 只 | 22 | 国标，需提供节水认证证明材料。 |  |
|  | 中式烹饪间（一/二） 油烟罩及集烟箱 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢脱排油烟罩 | 33400*1000*500 | ㎡ | 33.4 | 采用优质304不锈钢制作，壳体采用不低于标厚1.0mm不锈钢板 注：含不锈钢片状油网、油壶、防爆灯罩。 |  |
| 2 | 集烟箱 | 750*650 | m | 44.8 | 采用优质304不锈钢制作，壳体采用不低于标厚1.0mm不锈钢板 |  |
|  | 西式面点间油烟罩及集烟箱 |  |  |  |  |  |
| 1 | 集烟箱 | 550*550 | m | 6.2 | 采用优质304不锈钢制作，壳体采用不低于标厚1.0mm不锈钢板 |  |
|  | 中式面点间油烟罩 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢脱排油烟罩 | 3100*1400*500 | ㎡ | 4.34 | 采用优质304不锈钢制作，壳体采用不低于标厚1.0mm不锈钢板 注：含不锈钢片状油网、油壶、防爆灯罩。 |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电磁炉专用增加把勺 |  | 把 | 32 | 专用配套 |  |
| 2 | 地沟盖板 | 580*250*25 | 块 | 218 | 国标优质1.5mm不锈钢板材定制 |  |
| 3 | 自动灭火装置 | 双瓶组 | 套 | 4 | 1.装置材料：全部采用不锈钢、铜及合金铝，并经过防腐处理。 2.控制方式：采用机械、电控相结合传动， 3.运行要求：烟罩内温度达到 180℃±5℃时，灭火装置自动启动，扑灭火焰的同时可联动燃气关闭阀关闭燃气，声光报警、水流阀自动打开喷水降温确保不复燃。 4.智能监控功能：通过远程完成药剂到期提醒、维保到期提醒、设备启动报警； 5.启动方式：包括自动、手动、应急三种启动装置，三种启动方式各自单独启动，均能把灭火药剂同时喷向油锅及烟罩内，同时关闭燃气阀，切断燃气气源；当手动、自动启动不成功时，启动应急装置可以立即将灭火装置打开，把火情消灭在起火初期； 6.灭火的同时本装置的声光报警装置灯光闪烁，发出蜂鸣声提醒工作人员； 7.灭火剂：无毒、无味、无污染、灭火简单、保证不复燃、容易清洗； 8灭火剂质保期：5 年； 9.灭火装置设备材质符合 GA498-2012或XF498-2012 厨房设备灭火装置行业标准要求，并已通过国家检验中心出具的型式检验报告；灭火装置符合消防类产品实施规则CCCF-CPRZ-21:2019的要求并获得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书；灭火药剂具有省级疾控中心或者第三方权威机构出具的毒性报告；(提供国家认可的第三方检测机构出具带CMA检测报告或国家认可的其他证明材料。) |  |

货物总体要求：

- 所有设备的设计、制造、安装、检验、须符合中华人民共和国有关行业标准和规范，同时须符合国际通用标准；

- 设备的安装应符合包括建筑规范，公共卫生条例，燃气或其它有关之条例；

- 燃气用具须符合国家、行业及地区的相关标准，得到有关管理部门的认可。

三、供货要求

- 1.供货时间：合同签订之后，30日内完成供货及安装（双开门消毒柜的供货安装期可延迟至2026年9月10日前）。

- 2.质量要求：

1）成交供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，供货时提供出厂检验合格证和相关检测报告等资料。

2）产品的包装和运输，符合国家或行业主管部门规定。

3）成交供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，成交供应商应负全部责任，并承担

由此引起的一切后果。

4）成交供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

四、验收要求

1.到货检验合格：货物到货后，由成交供应商申请到货验收。采购人根据询价文件和合同要求对成交供应商所投产品的品牌、型号、规格、数量、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质、合格证、质检报告、检测报告、维修保养手册等）等材料进行核对签收。

2.运行验收：成交供应商应确保设备能安全、正常运行并达到采购人的要求。成交供应商所供设备应符合采购文件和成交供应商响应文件所承诺的技术标准及服务标准。验收工作由采购人和成交供应商共同进行，在验收时，成交供应商应向采购人提供相关资料和验收申请，按采购人提出的方式验收。双方共同对质量、规格、参数和性能等进行检验；在验收过程中，采购人有疑义或者双方意见不统一时，采购人有权邀请第三方机构或专家对项目进行验收，相关费用由成交供应商承担。如发现质量、规格、参数和性能等任何一项与采购要求规定或投标供应商响应文件不符，采购人有权拒绝接受，一切责任和损失由成交供应商承担。验收合格后由参与验收人员共同签署项目验收报告，并交采购人存档。

五、售后服务要求

1.质保期限：自验收合格之日起24个月（个别产品另有要求的，按照规定期限执行）。

2.质保期内提供免费质保及保养服务，期内涉及的全部零件、部件、油类均免费提供。质保期间如发生损坏或故障，成交供应商应及时免费更换或修理，新更换的零配件为原厂生产的优质产品，且须满足国家现行的产品标准和规范要求。

3.成交供应商负责免费提供操作手册、维修手册、产品说明书、原厂合格证、相关质检报告等供采购人核验存档，以及操作人员详细的培训计划，包括操作培训、常规应用培训、高级应用培训（价格包含在投标总价中），直至有关人员全部熟练操作。

5.成交供应商须确保质保及售后服务工作人员均受过严格培训，是具有丰富经验和相关资质的技术人员，能够遵守相关安全规定和采购人规章制度，服从采购人管理；提供终身7×24小时售后服务专线支持。

6.质保期内成交供应商须提供产品出现故障后的维修服务：在接到采购人维修联系通知后须及时响应，在2小时内到达现场并及时排除故障（因特殊情况不能及时到达现场的，应及时给予远程支持），遇到突发事故等紧急情况应在30分钟内到达现场并妥善解决。如不及时修理或处置，采购人有权自行派人修理或处置，并按发生费用的两倍予以赔偿。

7.如因产品质量问题、安装问题、安全问题影响采购人的使用，导致的后果均由成交供应商承担，给采购人造成损失的，成交供应商还须承担相应的赔偿责任。

8.如在供货或使用过程中发现成交供应商提供的产品质量、参数等低于投标时承诺的产品质量、参数或不符合采购人要求的，采购人有权要求成交供应商按采购人意愿更换产品，且供货期和中标价格不变，如成交供应商不能按要求执行，则采购人有权扣除全部履约保证金以及单方终止合同，所造成的损失由成交供应商自行承担。

六、付款方式

合同签订后，预付合同总价款的30%，验收合格后付清余款。

第五章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、2024年度或者2025年度的财务报告，至少包含资产负债表、利润表；或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；成立不满一年无须提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交询价响应文件截止时间前六个月内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。询价供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、询价响应函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、关于符合本国产品标准的声明函

十二、分项报价表

十三、需求响应及偏离表

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、提供2024年度或者2025年度的财务报告，至少包含资产负债表、利润表；或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明

- 供应商成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前六个月内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日   期：

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321200-HQGC-X2026-0019        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

（后附法人及被授权人有效身份证正反面扫描件）

八、询价响应函

致：江苏华强工程投资管理咨询有限公司

根据贵方的    号询价文件，正式授权下述签字人______（姓名）代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目询价的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按询价文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们已详细审核全部询价文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的询价有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与询价有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在询价文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

6.我方与本次询价有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加江苏华强工程投资管理咨询有限公司组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的□内打“√”。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1.成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：　　　　　年　　月　日

_____________________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

十二、分项报价表

报价人名称（盖章）                                采购项目编号：

单位：元（人民币）

| 序号 | 名称 | 品牌及规格型号 | 数量 | 产地 | 质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

供应商全称：（加盖CA电子公章）

备注：询价报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，询价文件中另有规定的除外。

十三、需求响应及偏离表

供应商全称（加盖CA电子公章）：

| 序号 | 询价文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术要求 |  |  |  |
| （一） | 技术参数 |  |  |  |
| （二） | 总体要求 |  |  |  |
| （三） | 供货要求 ...... |  |  |  |
| （四） | 验收要求 ...... |  |  |  |
| （五） | 售后服务要求 |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |
| 二 | 商务要求 |  |  |  |
| 1. | 采购内容 ...... |  |  |  |
| 2. | 供货期 ...... |  |  |  |
| 3. | 质保期 ...... |  |  |  |
| 4. | 报价要求： ...... |  |  |  |
| 5. | 本项目预算 ...... |  |  |  |
| 6. | 合同形式： ...... |  |  |  |
| 7. | 付款方式： ...... |  |  |  |
| 8. | 履约保证金： ...... |  |  |  |
| 9. | 本项目不准非法转包、违法分包 ...... |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |

注：（1）供应商应当根据“采购需求”的内容在上表“响应情况”中详细填写，若无偏离，在“超出、符合或偏离”栏中填写“超出或符合”；若有偏离在“超出、符合或偏离”栏中填写“偏离”并作出说明。有任一项负偏离，即视为无效响应。

（2）表格不够可自行延长。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：           邮编：

联系人：     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：       邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：      包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。