昆 山 市 政 府 采 购

公 开 招 标 文 件

| 项目编号： | JSZC-320583-SZGZ-G2026-0018 |
| --- | --- |
| 采 购 人： | 昆山市水务局 |
| 项目名称： | 2026年城乡污水处理设施日常监管及排水户证后监管服务 |

苏州公正建设咨询房地产评估有限公司

二〇二六年
目录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

第三章  投标文件格式	19

1.投标文件的声明函	20

2.投标承诺函	21

3.无重大违法记录声明	23

4.（投标人）法定代表人授权委托书	24

5.投标函	25

6.开标一览表	26

7.人员配置表	27

8.中小企业声明函	28

9.残疾人福利性单位声明函	32

10.偏离表（商务）：	35

11.偏离表（技术）：	35

12.资格证明文件	36

13.远程参与开标会议诚信承诺书	37

第四章  招标书	39

第五章 合同主要内容	42

第六章  评标方法、采购政策、评分标准	46

第一章  投标邀请

项目概况 2026年城乡污水处理设施日常监管及排水户证后监管服务的潜在“投标人应在供应商投标工具客户端”自行下载本项目招标文件，并于2026年05月21日9:30（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

- 项目编号：JSZC-320583-SZGZ-G2026-0018号；

- 项目名称：2026年城乡污水处理设施日常监管及排水户证后监管服务；

- 预算金额：人民币叁佰伍拾万元整（¥：4230000）；

| 采购包号 | 范围 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 采购包1 | 城镇污水处理设施水质检测，主要服务内容为开展污水处理厂进出水检测、污水厂污泥检测、泵站、尾水湿地和管网关键节点 | 1728000 |
| 采购包2 | 农村污水设施水质检测，主要服务内容为开展农村污水设施和泵站进出水水质检测 | 1080000 |
| 采购包3 | 排水户监测，主要服务内容为开展排水户证后水质检测、工业废水接管水质检测 | 1422000 |
| 总金额 |  | 4230000 |

注：投标单位可以选择一个采购包或多个采购包进行投标，但只能中其中一个采购包，进入每个采购包评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于3家（已中标的投标人不再计入其他采购包的供应商数量且不参与其他采购包评审），否则应认定该采购包采购失败。评标顺序按照采购包1、采购包2、采购包3进行。

- 最高限价（如有）：无；

- 采购需求：详见第四章；

- 服务期限：1年或费用用完为止；

- 本项目（是/否）接受联合体投标：否。

- 申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

- 本项目的特定资格要求：检验检测机构资质认定证书；

- 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，提供网站对应查询截图（查询方式：“信用中国”首页→“信用服务”版块→根据要求分别查询）。

- 获取采购文件

- 获取招标文件时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日；

- 获取招标文件方式：供应商报名后从苏采云系统中下载

- 招标文件售价：0元。

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

本项目采用电子化招投标模式，供应商须线上提交投标文件，并可通过远程开标方式完成开标。

- 提交投标文件截止时间：2026年05月21日9:30（北京时间）；

- 远程开标时间：2026年05月21日9:30（北京时间）；

- 远程CA解密时间：以开标时“苏采云”系统为准；

- 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

- CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

- 参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

- 电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

- 远程开标支持计算机端，投标人可根据“《苏采云系统供应商操作手册》（网址https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）进行操作。

- 远程开标设备必须符合配置要求（配置要求详见操作手册）。项目开标前，投标人应当提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，并对必要的软件进行提前启动，投标人因自身原因导致无法完成响应或者不能进行现场实时交互的，自行承担相应后果。

- 本项目以电子投标文件的内容为准，不再收取纸质投标文件及相关原件等纸质材料。

- 昆山市财政局监督电话：0512-57310854。

- 投标人在参加政府采购活动时须遵守《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的相关规定。

- 对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

（一）采购人信息

- 名称：昆山市水务局；

- 地址：昆山市夏东街669号；

- 联系人：吴珺 阿旺曲珍；

- 联系方式：0512-57506027。

（二）采购代理机构信息

- 名称：苏州公正建设咨询房地产评估有限公司；

- 地址：昆山市萧林路189号新港湾光大广场501室；

- 联系人：张玲 王文科；

- 联系方式：0512-57172999。

第二章  投标人须知

- 说明和释义

- 说明

  - 本招标文件仅适用于苏州公正建设咨询房地产评估有限公司组织的招标活动。

  - 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

  - 本招标文件的解释权属于苏州公正建设咨询房地产评估有限公司。

- 词语释义

  - 招标人：具体组织实施招标活动的法人。

  - 投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

  - 响应：投标人根据招标人或招标人发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

  - 合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

  - 甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

  - 乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

  - 伴随服务：根据合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

  - 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形资产专有权的统称。

  - 天：日历日。

  - 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

  - 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

  - 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

  - 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

- 政策功能

  - 政府采购促进中小企业发展，小微企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，具体详见本招标文件内容（非专门面向中小企业采购的）。

  - 残疾人福利性单位及监狱企业视同小型企业（需提供残疾人福利性单位声明函，详见本招标文件）。

- 投标人

- 合格投标人的范围

  - 详见“第一章投标邀请函”中投标人要求。

- 投标委托

  - 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（格式见附件）。

- 投标费用

  - 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 联合投标

  - 本项目不接受联合体投标

- 招标文件的说明

- 招标文件

  - 招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

  - 投标文件按招标文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应加盖电子签章或使用加盖公章及签字的彩色扫描件，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

  - 招标文件要求提交的相关证明材料，投标人应在投标文件中提供相应的清晰扫描件，如果材料不清晰导致无法识别的，将被视为无效材料。

  - 投标人根据招标文件内容自行勘查现场，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，勘查现场所发生的费用由投标人自行承担。

- 招标文件的澄清

  - 投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于答疑问题提交截止时间之前，在项目交易系统上向招标代理人提出，招标代理人将在项目交易系统上予以解答。

- 招标文件的修改

  - 在网上投标截止时间前，招标代理人有权在出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，以补充文件的形式对招标文件进行修改。

  - 招标代理人对招标文件的修改，将以更正公告形式发布于政府采购信息发布媒体上，敬请投标人及时查询。更正内容作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

  - 为保证投标人有足够时间按照招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他合理原因，招标代理人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并于原定投标时间前三天将此变更通知在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

  - 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

- 质疑

  - 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理人提出质疑。招标代理人应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函按中华人民共和国财政部政府采购供应商质疑函范本提交，否则不予受理。

  - 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。未依照采购公告要求实行网上下载招标文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或下载招标文件设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

  - 质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，招标代理人有权不予受理。

  - 上述应知其权益受到损害之日是指：

    - 对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；

    - 对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

    - 对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

  - 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理人或采购人不予受理：

    - 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

    - 质疑项目的名称、编号；

    - 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

    - 事实依据；

    - 必要的法律依据；

    - 提出质疑的日期。

  - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

  - 被质疑人在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，如对招标文件进行必要的澄清或者修改的，参照本须知“招标文件的修改”条款执行。

  - 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

  - 供应商“依法获取采购文件”的方式为供应商进行网上报名后在报名系统中自行下载采购文件，并打印、保留“网上报名确认单”，质疑时与质疑函一并提交。

- 投标文件说明

- 投标文件计量单位和使用文字

  - 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

  - 投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起对投标人不利后果的，招标代理人概不负责。

- 电子投标文件的组成和顺序

  - 基本目录

    - 封面；

    - 开标一览表（格式见第三章）；

    - 公开分项报价（格式见第三章）。

  - 资格条件

    - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

      - 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；

      - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供相应证明材料）；

      - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（格式见投标承诺函或提供相应证明材料）；

      - 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供相应证明材料）；

      - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（格式见投标承诺函或提供相应证明材料）。

    - 落实政府采购政策需满足的资格要求：（如有落实政府采购政策需满足的资格条件，则必须按要求提供以下材料中的至少一份，否则将被认定为资格审查不合格）。

      - 中小企业声明函（格式见第三章）；

      - 残疾人福利性单位声明函（格式见第三章）；

      - 监狱企业证明文件。

    - 本项目的特定资格要求：检验检测机构资质认定证书；

    - 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，提供网站对应查询截图（查询方式：“信用中国”首页→“信用服务”版块→根据要求分别查询）。

  - 符合性条件

    - 报价（提供报价不超项目预算声明函，格式自拟）

    - 偏离表（商务）（格式见第三章）；

    - 偏离表（技术）（格式见第三章）；

    - 投标承诺函（格式见第三章）；

    - 其他（如有）（格式见第三章）。

  - 综合评审评分项

    - 评审所需的相关证明材料（技术方案、人员配置、业绩等）。

  - 价格折扣文件格式

    - 提供《中小企业声明函》（如有）（格式见第三章）；

    - 残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见第三章）；

    - 监狱企业证明文件（如有）。

以上“13.2-13.3”为资格性、符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。投标人所提交的投标书（技术及相关文件部分）完整与否，将直接影响投标人的评分；

- 投标文件编制说明

  - 电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

  - 开标一览表为在开标仪式上网上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容（格式见第三章）。

- 对本次投标的详细说明的编制

  - 对本次投标的详细说明由投标人视各自的情况自行编制，规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订成册。

- 投标报价

  - 投标报价，包括但不限于本项目服务过程的劳务、食宿、差旅、资料汇编、管理、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

  - 投标人应按《投标报价表》中的整个投标项目计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或被授权人签署。

  - 投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，则投标为无效标。但如果招标文件要求分标段投标的，但各标段应分别计算填写单价和总价。

  - 一项投标内容只允许一个报价，招标代理人不接受任何有选择性的投标报价。

  - 投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，合同的主要条款另有规定的除外。

  - 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

  - 最低报价不能作为中标的保证。

- 投标文件的有效期

  - 本投标有效期从提交投标文件的截止之日起算后90天，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

  - 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真或媒体发布的方式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。

- 投标文件的提交

- 投标文件

  - 电子投标文件的提交请按苏州公共资源交易信息平台/昆山分中心/下载中心供应商投标工具客户端操作手册要求进行。

- 投标截止时间

  - 电子投标文件必须按《投标邀请函》规定的网上投标截止时间前提交，以系统内上传后显示的上传文件确认单为准。

  - 招标人推迟投标截止时间时，应以网上公布的形式，通知投标人，在这种情况下，招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

  - 在投标截止时间以后上传的投标文件，招标人拒绝接收。

- 投标文件的修改和撤回

  - 投标文件应当在提交投标文件的截止时间前通过供应商投标工具客户端进行提交。开标前，投标人可以撤回投标。

  - 在提交投标文件的截止时间前，投标人可以撤回或者修改投标文件。

- 开标和评标

- 开标

  - 招标代理人按《投标邀请函》规定的时间、地点进行开标。开标仪式根据委托人授权由招标代理人主持。

  - 参加开标的投标人的法定代表人或被授权人应携带数字证书（CA）进行远程签名报到，数字证书（CA）密码输入错误达到10次或输入时间超过10分钟的，均视为无效投标。

  - 在开标时，有下列情况之一者将视为无效：

    - 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 资格审查、信用查询

  - 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者招标代理人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

  - 投标人根据资格要求提供相应资料供资格审查（具体要求详见第一章投标邀请）。

  - 投标人须在投标文件中提供通过“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）渠道查询企业信用记录的网页截图（查询时间不可早于招标公告发布日期）；（如被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“严重违法失信行为记录名单”及其他存在失信信息的投标人，不得参加本次采购活动）。

- 评标委员会或评标小组

  - 评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）的评标工作由招标采购单位负责组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行法律、法规规定的职责。

  - 评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

    - 审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价。

    - 可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清。

    - 推荐中标候选供应商名单，或者受招标人委托按照事先确定的办法直接确定中标人。

    - 向招标采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

  - 评标委员会成员应当履行下列义务

    - 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

    - 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任。

    - 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密。

    - 参与评标报告的起草。

    - 配合财政部门的投诉处理工作。

    - 配合招标采购人答复投标供应商提出的质疑。

  - 评标内容的保密

    - 公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

    - 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

    - 在评标期间，招标人将通过指定联络人与投标人进行联系。

    - 评标委员会不向落标人解释原因。

- 对投标人及投标文件的审核

  - 采购人或者招标代理人资格证明文件要求进行投标人资格审查，如缺少内容，视为无效投标；

  - 对价格的计算错误按下述原则修正：

    - 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。

    - 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

    - 投标人不同意以上修正，则其投标为无效投标。

  - 与招标文件有重大偏离的投标文件为无效投标。重大偏离系指系统和服务的质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但招标代理人将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

  - 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依据开标后的任何外来证明。

  - 下列投标文件为无效投标：

    - 与招标文件有重大偏离。

    - 投标人的报价是选择性的。

    - 投标报价超过预算的。

    - 不具备招标文件中规定的资格要求。

    - 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

    - 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

    - 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人。

    - 不同供应商的投标文件异常一致。

    - 不同供应商的投标文件相互混装。

    - 不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的。

    - 不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。

    - 不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的。

    - 服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

    - 特征码检查中，不同投标人上传采购文件所使用的电脑网卡信息一致的（如发现违法违规行为，将依法追究其法律责任）；

    - 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

    - 评标委员会认定的其它为无效投标的事项。

- 投标的澄清

  - 评标委员会有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求，投标人必须按照招标代理人通知进行澄清。

  - 投标人对投标文件的澄清不得改变投标的价格及实质性内容。

- 废标

  - 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

    - 进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权（已在前期各标段评审中获得了采购文件规定的得标上限数的供应商，不再具有该标段的得标权）的供应商少于3家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购方不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，招标人将把废标的理由通知所有投标人 。

- 投标文件的评价和比较

  - 评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

  - 评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所作的实质性响应内容进行比较。

- 授予合同

- 中标单位的确认

  - 评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标人的委托向招标人推荐中标候选单位。

  - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

- 合同授予标准

  - 确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

- 中标通知书

  - 确定出中标单位后在投标有效期截止前，招标人将以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。在中标通知书中给出中标单位的中标标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点。

  - 中标通知书将成为合同的组成部分。

- 合同的签订

  - 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

  - 中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或授权委托人与甲方代表签订合同。否则按放弃中标权处理。

- 诚实信用

- 诚实信用

  - 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

  - 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

  - 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》和《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

  - 供应商不得向工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》、《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》等规定执行。

- 其他事项

- 中标服务费

  - 中标单位须按规定支付中标服务费，该费用应在合同签订后三天内付清。

  - 按差额定率累进法计算收费：按预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%；5000-10000万元，收取0.25%；10000-100000万元，收取0.05%，最低不少于3000元；该费用由中标单位另行支付至我司中标服务费专用账户（苏州公正建设咨询房地产评估有限公司  账  号：3715 0188 0000 00965 开户行：光大银行昆山高新技术产业园区支行）

  - 中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，我单位保留诉讼的权利。

- 监督

  - 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

- 未尽事宜

  - 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的的规定执行。

第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1.投标文件的声明函

投标文件的声明函

苏州公正建设咨询房地产评估有限公司  ：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人或被授权人签字：

年　	 月 	日

2.投标承诺函

投标承诺函

苏州公正建设咨询房地产评估有限公司  ：

经仔细阅读和研究，我方同意招标文件（包括补充文件）的各条款要求，自愿参加昆山市水务局2026年城乡污水处理设施日常监管及排水户证后监管服务（JSZC-320583-SZGZ-G2026-0018号）的投标活动，并做出如下承诺：

1.我方同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效，若有不实，由此产生的后果由我方承担；

2.我方愿意按照招标文件的要求，投标该项目的全部实质性内容。

3.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

6.我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；

7.我方最后报价含服务过程所发生的全部费用。

8.我方同意按采购人确定的评标办法及评标标准，由评标专家进行评审；

9.我方同意按招标文件中的规定，投标文件的有效期限为自开标日起三个月内；

10.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在履约过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

11.除不可抗力外，我方如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本招标文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。

（1）在招标文件规定的投标有效期内进行实质上修改或撤回投标；

（2）中标后不依法与采购人签订合同；

（3）在投标文件中提供虚假材料；

（4）恶意串通；

（5）其他违法违规情形。

12.我方知晓上述行为的法律后果，并认可本承诺函作为采购人要求我方履行违约赔偿的依据。

13.我单位同意招标人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我单位违约，我单位愿意承担相应违约责任。

投标人（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：      年     月     日

3.无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

苏州公正建设咨询房地产评估有限公司：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日 期：

4.（投标人）法定代表人授权委托书

昆山市水务局：

本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （投标人名称）的         （姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加苏州公正建设咨询房地产评估有限公司组织实施的2026年城乡污水处理设施日常监管及排水户证后监管服务（JSZC-320583-SZGZ-G2026-0018）的招标活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

投标人：（单位盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：   年   月  日

5.投标函

投标函

：

我们收到贵公司 JSZC-320583-SZGZ-G2026-0018号招标文件，经仔细阅读和研究，我们同意招标文件的各条款要求并决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，对本项目进行报价，明细见《投标报价表》。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 90天。

4、我们愿意提供招标代理人在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、如果我们中标，我们愿意在签订合同时按招标文件要求支付履约保证金。

8、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：

联系人：

地址：

邮政编码：

联系电话：

传真：

投标人：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年     月     日

6.开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标优惠率 |
| --- | --- |
| 2026年城乡污水处理设施日常监管及排水户证后监管服务 | 小写： % |

日期：  年  月  日

填写说明：

- 报价包含采样费用，检测费用，税费等一切费用。

- 本次报价报的是优惠率，报价基准按《江苏省环境检测专业服务收费标准》计算。结算费用=基准价（《江苏省环境检测专业服务收费标准》）×实际检测工作量×(1-中标优惠率)。请投标人务必注意！！！

7.人员配置表

人员配备表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 职称 | 相关执业证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

8.中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目所属行业为其他未列明行业。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）

投标人（公章）：

日  期：：      年      月      日

附件

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

9.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017年8月22日

10.偏离表（商务）：

| 项 目 | 招标要求（详见招标文件） | 投标内容（投标情况） | 偏离说明（正偏离、无偏离、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 工期（服务期） |  |  |  |
| 投标时间 |  |  |  |
| 质保期（如有） |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                         年  月  日

11.偏离表（技术）：

| 项 目 | 招标要求（详见招标文件） | 投标内容（投标情况） | 偏离说明（正偏离、无偏离、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标的物 |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| …………（根据采购内容自行列明） |  |  |  |

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                         年  月  日

12.资格证明文件

详见招标文件资格要求

13.远程参与开标会议诚信承诺书

致：(昆山市水务局)

我方郑重承诺:遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。

一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件,严禁其他企业或个人以我公司的名义投标（响应）。

二、严格遵守法律、法规和采购文件规定的投标（响应）程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标（响应）和中标（成交）资格。

三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标（响应）和不正当竞争行为。

四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。

五、遵守指令、不擅离职守。开标评审过程中,我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应采购人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可采购人任意处置决定，接受包括终止投标（响应）资格在内的任何处理结果。

六、确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标（响应）或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。

七、不向采购人或评审专家或相关人员行贿，以牟取中标。

八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问。

九、我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标（响应）资格、将不良行为记录记入档案、没收投标（响应）保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

承诺单位(盖章):

法定代表人(签名):

授权委托人(签名):

日期：    年  月

第四章  招标书

受昆山市水务局的委托，苏州公正建设咨询房地产评估有限公司为其拟采购的2026年城乡污水处理设施日常监管及排水户证后监管服务进行国内公开招标。

一、项目编号：JSZC-320583-SZGZ-G2026-0018号

二、项目名称：2026年城乡污水处理设施日常监管及排水户证后监管服务

三、采购内容及相关要求

1.本项目采购服务商3家，具体任务分配如下：

| 采购包号 | 范围 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 采购包1 | 城镇污水处理设施水质检测，主要服务内容为开展污水处理厂进出水检测、污水厂污泥检测、泵站和关键节点 | 1728000 |
| 采购包2 | 农村污水设施水质检测，主要服务内容为开展农村污水设施和泵站进出水水质检测 | 1080000 |
| 采购包3 | 排水户监测，主要服务内容为开展排水户证后水质检测、工业废水接管水质检测 | 1422000 |
| 总金额 |  | 4230000 |

2.本项目投标人应具备CMA计量认证证书，计量认证证书附表《计量认证范围及限制要求》中的检测标准（方法）应满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB32/4440-2022)、《城镇污泥标准检验方法》（CJ/T221-2023）和《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB32/ 3462—2020）中对pH值、悬浮物、化学需氧量、动植物油、石油类、生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、污泥含水率、阴离子表面活性剂等项目检测的相应标准，其检测能力涵盖本文件及委托单位所要求的检测参数。

3.本项目常规检测项目为酸碱度（pH值）、悬浮物（SS）、化学需氧量（CODcr）、生化需氧量（BOD5）、氨氮（NH3-N）、总氮（TN）、总磷（TP）、污泥重金属等项目，并可根据被检测单位的行业特性，增加相应的检测项目。上述项目的检测方法应符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB32/4440-2022)的要求。

4.人员配备要求

4.1 投标单位须为本项目配备具有与开展本项目的相关技术职称的项目负责人。

4.2 项目专业服务团队成员人数不少于10人。

5.中标后应按照国家、江苏省、苏州市水质监测相关要求做好质控措施，提供的监测报告和服务中涉及的采样及分析人员必须具备环境监测行业主管部门颁发的上岗证。接受委托方的监督。

6.未经委托方同意，监测业务不得外包，监测结果不得作其他用途。

7.委托单位每月制定采样计划，投标人中标后须按照委托单位指定时间、指定地点进行采样。

8.采样方法以瞬时样品为主，若采样环境复杂，可进行连续样品的采集。采样时须使用专业采样仪器并严格按照相应指标测定规范标准中的采样要求实施样品处理。

9.中标后必须严格遵守法律法规、廉政及职业操守，不受被监测单位的影响，保证监测数据和信息的代表性、正确性和完整性，严守监测秘密。

10.中标后必须按照委托方的监测要求（包括监测方法），在被测企业正常生产情况下开展监测工作，按时按质完成监测、出具报告。其中常规检测在采样完成后，7天内提供检测数据(除BOD5外)，10个工作日出具检测报告（城镇污水处理厂和排水户按单个检测对象统计报告出具时限，农村污水设施按所有设施为对象统计报告出具时限）。应急检测需24小时内提供检测数据，3天内出具检测报告。所有时间节点均以在昆山市水务局水质检测管理系统上传时间为准。

11.中标后需提供采样车辆和采样人员，持证上岗。

12.中标单位需按照采购人的要求，运用昆山市水务局水质检测管理系统开展检测活动，以水质检测管理系统中的数据作为检测工作量确认的参考，为保障样品的时效性，投标单位应在第一时间内将样品送回实验室（CMA证书地址）。

四、结算方式：按《江苏省环境检测专业服务收费标准》计算后，再按中标单位投报的优惠率计算中标单位检测业务服务费。每月双方进行工作量确认，每季度结算一次。结算费用=基准价（《江苏省环境检测专业服务收费标准》）×实际检测工作量×(1-中标优惠率)

合同期内实际结算的检测业务服务费不得超过项目预算金额，如超过预算金额，按项目预算金额结算本年度检测费用。

五、报价要求：

参照《江苏省环境监测专业服务收费标准》，本次报价报的是优惠率，报价基准按《江苏省环境检测专业服务收费标准》计算。结算费用=基准价（《江苏省环境检测专业服务收费标准》）×实际检测工作量×(1-中标优惠率)。请投标人务必注意！！！

六、违约责任

1.中标人如有违约的（具体在《服务合同》中规定），委托方追究违约责任，并有权终止合同，并在三年内不接受其对于委托方进行的相关招标的报名。中标人如有编造数据、弄虚作假或其他影响监测活动客观性、公正性行为，经查实的，委托方将依法提请有关部门追究中标人及相关责任人的行政或法律责任。

2.中标单位未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，采购单位有权终止合同，由此造成中标单位的直接损失和间接损失采购单位不给予补偿和赔偿，造成采购单位损失时，采购单位有权要求中标单位赔偿，可从服务费中扣除并可提出索赔要求。

3.中标单位必须自己完成合同内容，不得自行分包，否则，采购单位有权按中标单位不能完成合同处理。

4.中标单位负有对自己员工的安全责任，采购单位不承担任何相关责任。

七、其它要求：

1.投标人提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案、检测方案；服务期间人员配备方案；服务期间与其他单位、部门的综合协调方案；服务所需的车辆、设备、工具等所投入的数量及保养、维修、使用方案等及公司内部管理制度。

2.投标人必须承诺招标文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上发布的内容为准。

第五章 合同主要内容

甲方：

地址：

乙方：

地址：

双方根据采购编号：          号（项目名称：2026年城乡污水处理设施日常监管及排水户证后监管服务）目公开招标采购结果及招标文件的要求, 依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本规划事项协商一致，订立本合同。

一、服务内容

项目名称：

项目编号：

采购包：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_____________________元（¥__________）人民币。

2.2结算方式

结算方式：按《江苏省环境检测专业服务收费标准》计算后，再按中标单位投报的优惠率    %计算中标单位本次检测业务服务费，结算费用=基准价（《江苏省环境检测专业服务收费标准》）×实际检测工作量×(1-中标优惠率)。每月双方进行工作量确认，每季度结算一次，甲方收到相应发票后，再向乙方支付对应结算款项。

实际结算的检测业务服务不得超过项目各采购包预算金额，如超过各采购包预算金额，按项目各采购包预算金额结算本年度检测费用。

2.3履约保证金：无

三、服务概况

3.1服务名称：

3.2服务范围：

详见招标文件

四、合同有效期为：自   年   月   日起至   年   月  日止（1年）或费用用完为止。

五、服务质量

5.1达到国家标准的规定和其他相关国家标准的要求。

六、团队成员：详见投标人投标资料

| 序号 | 姓名 | 学历 | 专业 | 职称 | 执业资格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：投标供应商所提供的项目负责人及团队成员在中标后不得更换。若因不可抗力必须更换的，必须先经得采购方同意，否则采购方有权无条件解除合同并不予支付检测费。

乙方承诺已经具备开展本项目环境检测服务所需的全部合法资质或能力，否则甲方有权解除合同并要求乙方赔偿甲方全部损失。

七、甲方权利和义务

7.1有权了解和检测工作的进展情况；

7.2有权对检测提出合理化建议；

7.3有权对原中标方案进行修改；

7.4及时提供检测所需文件和资料；

7.5根据合同条款按时支付检测费用；

八、乙方权利和义务

8.1根据投标所提供的检测服务标准进行工作、并不断完善检测服务；

8.2阶段性成果汇报：根据汇报（交流）需要，双方具体商定；

8.3最终检测服务成果提交：乙方需提供纸质版成果一式三份，同时提供可编辑版本的电子成果，格式符合甲方归档要求（具体按甲方要求整理和提供）。

乙方完成常规采样检测后，应当在15个工作日内出具符合要求的检测报告并提交甲方。

九、税、其他费用

本合同执行中相关的一切税费和调研费、考察费、打印费、车船费、就餐住宿费、专家评审费等均由乙方负担；

本服务履行过程中产生的全部工作成果的知识产权，包括但不限于著作权、数据权益在内，全部归甲方所有。乙方仅可为履行本合同目的使用本项目成果，不得擅自使用、对外披露或授权第三方使用。

乙方保证其提供的工作成果不侵犯任何第三方的知识产权，若发生知识产权侵权争议，由乙方承担全部责任，负责处理争议并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

乙方在开展服务过程中造成第三人人身损害或财产损失的，由乙方自行承担全部赔偿责任，甲方不承担责任。若甲方先行向第三方承担赔偿责任的，甲方有权向乙方全额追偿，乙方应当向甲方支付全部赔偿款项及甲方因此产生的维权成本。

十、处罚

甲方依据以下条款对乙方履约服务进行考核，如不符合要求，付款支付扣除相应款项。

1.检测频次、点位数、指标数等满足招标文件要求，违反一项扣500元。

2.及时提供符合招标文件要求的CMA报告和水质分析报告，出现报告不符合要求、超期提供、数据表数据不一致，或未在甲方要求（含同意延期）的时间内提交检测数据、报告及原始记录复印件的，每发生一次扣2000元。

3.未做好信息保密工作，对外公布检测成果，扣除本月检测费用并甲方有权直接解除合同。

4.中标后按招标文件要求，及时完成工作方案并报甲方审核，否则扣2000元。

5.针对随机检测，若遇紧急突发情况，应在4小时内响应开展采样检测工作，若乙方未按要求在规定时间内响应，扣2000元。

6.如甲方有采样点位和检测数据信息化平台录入和上图任务，乙方应积极配合完成，及时更新，如不配合或未按规定时间完成，发现一次扣200元。

7.做好检测数据档案资料（文字材料、图纸、照片、表格、光盘等）整理、存档，违反一项扣1000元。

8.检测数据档案资料中涉及照片必须清晰、光线良好，且须含有明显标志物的整体图和局部问题特写图，不符合要求的，发现一处扣200元。

9.检测期间不得从事与本项目检测以外的工作，发现一次扣500元，累计递增。

10.在项目实施期间应无条件的接受甲方的监督管理，提出的问题要及时整改，违反一项扣2000元，不配合整改或严重违反合同条款的，甲方有权直接解除合同。

11.甲方交办的其它临时任务，无合理理由拒绝执行的，一次扣2000元。

12.合同期内，上述行为重复发生的，甲方有权加大扣款金额。

13.合同期内，如需更换项目人员需书面申请并得到甲方同意，所更换的项目人员学历、专业、职称应与招标文件相符，违反扣2000元。超过3个月仍未完成整改的，甲方有权直接解除合同。

本合同约定的扣款不免除乙方因服务质量不合格给甲方造成损失的赔偿责任，若扣款金额不足以覆盖甲方损失的，乙方仍需赔偿甲方超出部分的全部损失，包括但不限于律师费、诉讼费等。

十一、合同的解除：

1.甲方和乙方不得擅自解除合同。

2.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

3.合同的部分和全部都不得擅自转让。

4.出现下列情况之一可以解除合同：

（1）处罚超过3次的，视为违约并取消合同；

（2）在合同有效期内，被行业主管部门警告或取消经营资格的；

（3）在合同有效期内，乙方擅自变更、转让、租借定点资格的；

（4）未按承诺的价格提供服务的；

（5）乙方有编造数据、弄虚作假或其他影响检测活动客观性、公正性的行为，经查实的。

十二、争议处置

在执行本合同中所发生的一切争议，各方（甲方、乙方）应通过友好协商的方式进行解决，如协商不能解决的，有关当事方可提请甲方所在地人民法院进行诉讼。

十三、违约责任

乙方逾期交付成果的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、合同其他文件

下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)中标通知书；

(2)供方中标的投标书；

(3)招标文件；

(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十六、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3.本合同正本一式四份，甲方、乙方各执二份，具有同等法律效力。

此页无正文！

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人（签字）： | 法定（授权）代表人（签字）： |
| 电话： | 电话： |
| 日期： | 开户银行： |
|  | 账号： |
|  | 日期： |

第六章  评标方法、采购政策、评分标准

一、评标方法：

本次评标方法为综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。

评审因素的设定与投标人所投服务的质量相关，包括投标价格、技术、业绩、履约能力等。总分值为100分，价格分值占总分值的比重为10%，技术部分及其他分值占总分值的比重为90%。

评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标文件进行评价、比较、打分，然后通过评标系统进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的评审得分（各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）。评标结果按评审后得分由低到高顺序排列。评审得分相同的，按评标报价由低到高顺序排列。评审得分且评标报价和相同的，则以抽签决定中标人。

二、采购政策：

（一）中、小、微企业

1.专门面向中小企业采购的

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，如投标人认定本企业为中型、小型或微型企业，则必需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。

2.非专门面向中小企业采购的

- 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，如投标人认定本企业为小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

- 根据《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如大中型企业与小微企业组成联合体，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对其报价给予6%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

- 加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（二）残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如投标人为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业。

（三）监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业。

（四）绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，投标人需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于投标文件中提交。

（五）若投标人提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定处理，并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

三、评分标准：

（一）价格（10分）

1.投标总报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。

2.分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标方的投标报价中有漏项，则该投标方的投标价格评分时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有投标方中相应部分所报的最高价格计算，如果该投标方中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标方自行消化（如构成未实质性响应招标文件要求的，将不得中标）。

3.评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应）审查程序：

3.1投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价＜全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值*50%;

3.2投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价*50%;

3.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价*45%；

3.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内（30分钟），提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

注：本项目报优惠率，投标（响应）价格按(1-投标优惠率)转换。

4.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100，小数点后保留两位。

注：本项目报优惠率，上述投标报价得分计算公式经如下转换后计算：

优惠率评审价计算公式：（1－优惠率报价）×报价扣除率＋优惠率报价；

优惠率价格分计算公式：[（1－最高优惠率评审价）/（1－优惠率评审价）]×价格分最高分。

(二)技术及其它（90分）：

| 评审类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员技术评价：18分 | 监测技术人员 | 1.投入本项目的环境监测工作员工人数少于10人不得分，10-20人得1分，21-30人得2分，31-40人得3分，41人以上得4分。 | 4 |
|  | 人员职称 | 2.投入本项目人员中拥有环境类专业中级及以上职称技术人员的人数低于3人0分，3-5人得1分，5人以上得2分；拥有环境类或化工化学类专业高级职称技术人员每1人得1分，共2分。本项最高4分。 | 4 |
|  | 项目负责人 | 3.投标单位为本项目配备的项目负责人拥有本科学历且拥有高级职称（副高及以上）的得1分，研究生及以上学历且拥有高级职称（副高及以上）得2分；项目负责人参与了国家或行业或团体标准制定的加2分（劳动合同、学历证书、职称证书及标准制定证明文件等复印件）。 | 4 |
|  | 上岗证情况 | 4.投标单位拥有中国环境监测总站或中国环保产业协会联合颁发的全国社会化环境检测机构从业人员实操技能培训合格证书的人员达到6人的得1分，每增加2人加1分，最高为3分，少于6人不得分。拥有中国环境监测总站组织的水质检测培训合格证书4人及以上得3分，少于4人不得分。 （以上1-4项需提供人员提供社保证明） | 6 |
| 投标单位综合实力：34分 | 实验室资质认定能力的环境类项目 | 1.实验室的检验检测机构资质认定证书的认证能力中环境类项目在100项（以具体指标计算，同分异构体为一项，不同类别分别计算）以下的不得分，达到100项得5分，每超过20项得1分，最高10分。（提供检验检测机构资质认定证书及能力附表，环境类项目需在能力附表中标注出来）。 | 10 |
|  | 能力认定 | 2.通过省环保厅环境监测业务综合能力认定或省环境监测协会备案的，得2分。 | 2 |
|  | 实验室履约能力 | 3.投标单位能提供有效期内CNAS出具的实验室认可证书，得2分；投标单位有国家级实验室资质认定评审员的得2分（提供证明材料，劳动合同）。 | 4 |
|  | 环境条件 | 4.投入本项目所需的环境类实验用房（CMA证书地址）：面积超过2000平米，得5分，每减少400平米减1分，减完为止。提供证明材料包括CMA证书。 | 5 |
|  | 类似检测服务业绩 | 5.投标单位提供2023年1月1日以来与本项目相类似的业绩，提供合同数量1-4份得2分；5-9份得5分；10-15份得8分，15份以上得10分。（提供合同或中标通知书扫描件及每个业绩部分发票扫描件） | 10 |
|  | 获奖情况 | 6.投标单位获得县级及以上环境部门、水务部门组织的环境监测技能竞赛第1名的得3分，第2名的得2分，第3名的得1分，其他不得分，本项最高得4分，提供相关证明材料复印件加盖公章，否则不得分。 | 3 |
| 检测质量：12分 | 检测报告质量 | 1.提供水质类环境检测报告2份（检测指标不少于7个），污泥重金属检测报告1份（检测指标不少于7个且检测方法符合《城镇污泥标准检验方法》（CJ/T221-2023）。每提供一份得1分，共3分。3份检测报告中均包含仪器设备校准有效期、质量控制结果统计表的，得3分，否则不得分。 | 6 |
|  | 现场采样质量 | 2.提供与上述3份检测报告相对应的现场采样原始资料，原始资料须含现场采样记录表、现场采样照、现场样品照、保存照片，缺少其中任何一项均不得分，提供资料与检测报告不对应不得分，每份报告单独评分，每份1分，共3分。 | 3 |
|  | 化验质量 | 3.提供与上述3份检测报告相对应的化验分析原始记录资料，原始记录资料中须包含分析过程中涉及的所有仪器或试剂的使用记录、校准记录、校准证书、标准品证书，缺少其中任何一项均不得分，提供资料与检测报告不对应不得分，每份报告单独评分，每份1分，共3分。 | 3 |
| 技术部分：26分 | 整体方案 | 1.投标单位是否建立检测服务整体方案，方案对检测实施可能遇到的问题及其应对措施的考虑情况等（4分） | 4 |
|  | 项目了解 | 2.投标单位应详细了解本项目的区域组成、检测服务点以往情况及现状，根据叙述详细程度及实情符合情况打分（4分） | 4 |
|  | 人员及设备配备 | 3.投标单位应详细了解本项目检测所需的设备、人员，确定检测质量，提供详细人员及设备的配备情况，根据详细程度及实情符合情况打分。（4分） | 4 |
|  | 检测制度 | 4.投标单位应制定、提供详细检测制度，建立检测计划、建立检测日志、工作分析、定期汇总机制并形成相关台账。（3分） | 3 |
|  | 安全承诺 | 5.承诺若中标，在进行检测业务时，发生自身的人身伤害、伤亡以及事故等，均由中标方负责处理并承担经济和道义上的责任，采购单位不承担任何责任。提供相关证明，如社保、保险、及相关书面承诺。（1分） | 1 |
|  | 检测响应时间及保障措施 | 6.为保障样品的时效性，投标单位将样品由昆山市水务局（昆山市开发区夏东街669号（B栋）政务服务中心（东区））送回实验室（CMA证书地址）的时间，30分钟（含30）之内的得6分，60分钟（含60）之内的得4分，120分钟（含120）之内的得2分，超过120分钟不得分。投标人须供CMA证书中对应实验室地址，国家法定工作日内早上八点半到下午五点半时间段电子地图（APP）中起点到终点的时间截图（百度、高德、腾讯电子地图任一种）的证明材料，交通方式（不能有超速或闯红灯等违法行为）等能充分保证可到达的理由，材料提供不真实合理不得分。 | 6 |
|  | 合理化建议 | 投标单位对本项目相关的合理化建议，采购人评估后认为有效的，每有一项得2分，最高得4分。 | 4 |

备注：

- 涉及评审的资料均需电子件形式上传，本项目不收取纸质投标文件及相关原件等纸质材料，仅以投标人提供的电子投标文件为准。

- 为确保货物、服务质量，投标人技术部分得分低于其75%作无效标处理。

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 各投标人必须进行该项目网上电子投标，否则视为无效投标。

- 针对评分标准中评分的每一条，投标人在制作电子标书时均需对应章节导入相关资料或作出相应说明供评委评判，未对应章节导入的不得分。

- 投标报价超过财政审批预算金额的，投标人不得进入评标程序。

全文完