现更正为：

第四章 采购需求
项目属性:货物类项目

本项目核心产品为：燃气环保双头大炒炉、燃气环保双头双尾炒炉、高温冷库、低温冷库
一、项目基本情况

大数据交通指挥中心后厨区域共计约600m²,一层约450m²,二层约150m²。一层设计分为初加工、切配区、热厨区、冷菜间、发售间、洗碗洗碟间、原材检验室、库房以及冷库。二楼设计分为面点间、洗碗间、备餐间以及冷库间，能够满足1500人就餐需求。本次采购内容为配套以上后厨区域日常作业的专用设备。

二、项目明细

	大数据交通指挥中心一层厨房设备清单

	编号
	设备名称
	数量
	设备规格说明
	参考尺寸（正负偏差不大于5%）
	对应中小企业划分标准所属行业

	一、食品检验室/仓库

	1
	高身四层货架
	6
	1.产品有食品接触产品安全认证。
2.塑料圆形支柱直径30.5mm±5%，安装ABS锥形夹片固定框架。每层可调节三个50mm±5%高度，支柱及横梁有1.0mm±5%金属管。
3.环保塑料层架适用潮湿易霉，冷库，厨房的环境使用，聚丙烯PP材料格栅架，摆放每层潮湿物品可上下沥水，可进入洗碗机清洗。
4.最顶层可以安装到接近立柱最高位，充分利用空间，每层框架结构，每层均匀载重≥230KG。
	1220*530*1800
	工业

	二、荤菜，蔬菜粗加工

	1
	无线门控风幕机
	1
	1.电源：220v/0.12kw，风量：3500/4200m³/h
2.噪音：＜52db，使用环境：-10°C~+40°C
3.具有杀菌消毒净化功能，无菌整机；风幕机内置净化模块满足：依据GB/T34012-2017《通风系统用空气净化装置》、GB 10891-1989《空气处理机组 安全要求》检测时，空气中大肠杆菌祛除率≥99%，白葡萄球菌祛除率≥99%，自然菌祛除率≥99%；
4.具有手动和自动工作模式，无线联动自动控制装置；
5.产品安全方面：满足国标GB4706.1-2005家用电器安全检测要求,在工作温度下的电气强度测试中，对L/N与易触及部件之间在3000V试验电压下测试时，未被击穿；
6.产品具有《中国环保节能产品》证书。
	L=1800
	工业

	2
	不锈钢洗手星盆台
	2
	台面/星盆（一体冲压）：SUS304 1.0mm
围身：SUS304 1.0mm
25mm高利口挡水
200mm围身板
星盆规格：380x320x150Hmm
1个3"隔筛去水
	455*455*235
	工业

	3
	冷热水感应龙头
	2
	1.产品有中国CQC节水证书。
2.产品有中国食品接触安全证书。
3.产品有一级水效标识。
4.具有中国环境标志认证证书‌。
5.感应开启时间1s,关闭止水时间1s,工作能耗≤2.88W，直流供电≤0.148W。
6.抗干扰性能符合检测标准，具有断电2s断水环保节水功能。
7.黄铜H59-1铸造主体，表面抛光铜镍铬处理。
8.使用DC/AC混合电源控制模块，电池必须采用1.5V*4的全新AA碱性。
9.感应仓红外线感应范围13cm(±5%），可调至30cm范围工作。
10.混水需附加双温止回调节阀，使用热水调节好合适的温度，开孔32mm安装。

【投标人同时提供以上1、2、4项:上述检验检测报告及认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效】
	—
	工业

	4
	冲地龙头
	2
	1.产品有一级水效节能证书，一级水效标识。
2.产品有第三方检测机构出具的检测报告。
3.机身外壳为304，进水主件及水枪连接件304材料。
4.胶管长度10米(±5%），黑色重工液压钢丝耐磨管，耐温85度(±5%）极限耐压78mpa。
5.水枪可360度活动便捷冲洗。前扳机水枪，进水部件黄铜，ABS蓝色外壳防撞击，水嘴旋转可调花洒或水柱形状冲洗。
6.胶管拉伸有止回定位功能。

7.标配有水枪可挂置墙体的ABS挂钩及四颗M10不锈钢膨胀螺丝。
8.安装高度建议1.3-1.6米，进水接口正对产品左边，G1/2外螺纹连接进水管。
	10M
	工业

	5
	清洗去皮机
	1
	整机不锈钢材质，所有与食品接触部件均符合GB 4806 系列国家标准，无重金属析出、无卫生死角，易拆洗、易消毒，满足餐饮服务食品安全操作规范要求。
用于红薯、土豆、山药、胡萝卜等多种食材的清洗去泥及去皮，适配食堂、中央厨房、食品加工厂等商用场景，符合食品加工行业标准。
整机坚固耐用、运转平稳，适配商用连续作业； 国标电机+减速机，噪音低、寿命长；国标轴承、工业链轮链条，耐磨易维护；食品级尼龙毛刷辊，经久耐用、符合安全标准；清洗量大、洁净度高，食材处理后光滑无损耗；
电压：220/380V/50Hz
功率：≥1.1KW
毛辊长：≥1100mm

1.具有满足国标GB4806.7-2023、GB4806.9-2023 的《食品接触产品安全认证证书》
	1270*740*1150
	工业

	6
	多功能切菜机
	1
	用于根茎类切片、切丝、切丁，
叶菜类切条、切丝、切片等； 
机台骨架为304不锈钢，经久耐用；
变频器控制速度，控制精准； 
适用于中央厨房、罐头加工厂、急速冷冻工厂、干燥食品加工、便当即学校餐厅。
电压：220/380V/50Hz
功率：2.2KW
生产效率：300-1000kg
1.具有满足国标GB4806.7-2023、GB4806.9-2023 的《食品接触产品安全认证证书》
2.具有符合GB 4706.38-2008的检测报告。
	1180*550*1260
	工业

	7
	刀具消毒柜
	4
	1.采用优质紫外线灯管，使用寿命长达8000小时，经久耐用；灯管具有双重消毒设计：紫外线和臭氧双重消毒杀菌；
2.紫外线波长为253.7nm，可有效破坏细菌病毒中的DNA或RNA，达到杀菌消毒效果；
3.带锁茶色玻璃门板，可有效防止紫外线外泄；
4.机械旋钮控制系统，每次开启后自动设定刀具消毒时间，简便操作；
5.刀箱门内连接保护开关，开门时紫外线灯管停止工作，以防止紫外线伤人；
6.亚克力透光刀架，方便抽取刀具，360°全方位杀菌，无卫生死角，消毒更彻底，更安全卫生；
7.配备保险阻燃材质便携插头，刀箱内有防脱落设置，放置刀具时刀刃向内刀背向外，确保操作人员取放刀时安全无忧；
8.箱内可放置≥10把刀，中餐刀面最大尺寸:≥130*320mm；
9.具有省级微生物分析检测中心对大肠杆菌8099、金黄色葡萄球菌ATCC6538、白色念珠菌ATCC10231分析检测报告；
10.电压功率：220V/15W，50HZ，10A三孔电源插头
	545*138*660
	工业

	8
	不锈钢工作台一下层
	1
	台面：SUS304 1.5mm
加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm
层板：SUS304 1.0mm
脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通
150mm高挡水及台面R10mm圆角位
台面采用码槽加硬
下一层板，采用码槽加硬
脚通采用SUS304 ￠38圆通
带可调不锈钢子弹脚
	1800*750*850
	工业

	9
	挂墙层架
	1
	层板：SUS304 1.5mm
支架：SUS304 2.0mm
支架轨道：SUS304 2.0mm
单层板
层板能以100mm的增减量进行上下调节
不锈钢天梯及支架
层板底离台面安装高度550mm
	1200*350
	工业

	10
	不锈钢地沟
	6
	采用304#不锈钢材料，沟体厚度1.5mm,盖板边框厚度3.0mm,内格厚度3.0mm，内格规格47*16mm，地沟内部圆角，易清洁，带有不锈钢隔渣蓝，表面具有防滑齿设计，符合卫生标准，且带防臭功能防止异味溢出，经久耐用。
	1500*300*300
	工业

	11
	不锈钢大双星盆台
	1
	台面：SUS304 1.5mm
加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm  
星盆：SUS304 1.5mm
横通：SUS304 ∅25x1.2mm圆通
脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通
150mm高挡水及台面R10mm圆角位
台面40mm厚，带围水边，用码槽加硬
星盆规格：750x550x300mmH
2个3"隔筛去水
脚通采用SUS304 ￠38圆通，下横通采用SUS304 ￠25圆通
带不锈钢可调子弹脚
	1800*750*850
	工业

	12
	冷热水混合龙头
	2
	1.具有食品接触安全证书。
2.产品有中国CQC节水证书。
3.具有中国环境标志认证证书‌。 

4.双柄双开控制出水、主体黄铜H59-1铸造，锌合金把手，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。
5.不锈钢水管，长度10"254,管径18，厚1.0(±0.1mm）, 水管距台面总高200mm(±5%）出水嘴距台面136mm(±5%）360度全方位取水
6.开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),冷热水接口可移动调节6mm,单个接口可移动3mm的开孔误差调节。进水接口为G1/2外螺纹。
7.加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。

【投标人同时提供以上1、2、3项:上述检验检测报告及认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效】
	—
	工业

	13
	挂墙层架
	2
	层板：SUS304 1.5mm
支架：SUS304 2.0mm
支架轨道：SUS304 2.0mm
单层板
层板能以100mm的增减量进行上下调节
不锈钢天梯及支架
层板底离台面安装高度550mm
	1800*350
	工业

	14
	高温冷库
	1
	物理性能：冷库墙板密度：≥45 kg / M3
冷库地台密度：≥46 kg / M3
导热系数：≤0.02W/m•K
抗压强度：≥220kPa
抗折强度：≥370kPa
吸水率：≤0.5g/100cm²•冷库板的表面金属材料及厚度：
墙板和天花板：直角冷库，双面0.8mm彩钢板，库板安装完毕，加水泥沙浆贴防滑地砖
保温材料：厚度为100mmPIR保温板
库门：尺寸1000*2500，内/外0.8mm彩钢板，金属板间发泡100mm厚聚氨基甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统
冷库板保温层必须符合GB8624-12《建筑材料及制品燃烧性能分级》至少B1等级标准
锌合金冷库平门拉手、内部安全锁
门边镶嵌PVC磁性密封条确保密封良好
电子显示温度表及冷库LED三防灯等
冷库温度：0~5℃
冷库进门区域底板需加固
冷库板为插口式拼接，板内无法预埋锁钩，拼接后外部需插销固定，再打玻璃胶进行处理缝隙
冷库板边缘预置橡胶密封垫
	3900*6000*2600
	工业

	15
	高温冷库制冷压缩机组
	1
	制冷量：4904W
功率:380V/2275W
预留散热排风量：2896m^3/h
压缩机采用世界名牌优质压缩机配置
冷凝器配置优质的内螺纹管和超银焊接工艺
优质品牌风扇电机。
低噪音
包含控制系统的多种可选方案
含油分、供液组件、木包装、大号冷凝器
	710*720*553
	工业

	16
	高温冷库冷风机
	1
	功率:220V/216W
铝镁合金面板（防腐防氧化），标准铜管铝翅片。
中温有8个型号，1~4个风扇，冷量范围在2.1~10.5KW；
低温有7个型号，1~4个风扇，冷量范围在1.9~10.3KW；
采用300mm风扇结构紧凑，增加冷库储存高度接水盘可180度反方向安装，并接有32mm螺纹接头。
标配针阀，外壳顶端装有抓脚吊耳；安装有牢固的绳索，用于修时固定接水盘。
	1785*500*535
	工业

	17
	高身四层货架
	16
	1.产品有食品接触产品安全认证。
2.塑料圆形支柱直径30.5mm±5%，安装ABS锥形夹片固定框架。每层可调节三个50mm±5%高度，支柱及横梁有1.0mm±5%金属管。
3.环保塑料层架适用潮湿易霉，冷库，厨房的环境使用，聚丙烯PP材料格栅架，摆放每层潮湿物品可上下沥水，可进入洗碗机清洗。
4.最顶层可以安装到接近立柱最高位，充分利用空间，每层框架结构，每层均匀载重≥230KG。
	1220*530*1800
	工业

	18
	低温冷库
	1
	物理性能：冷库墙板密度：≥45kg/M3
冷库地台密度：≥46kg/M3
导热系数：≤0.02W/m•K
抗压强度：≥220kPa
抗折强度：≥370kPa
吸水率：≤0.5g/100cm²•冷库板的表面金属材料及厚度：
墙板和天花板：直角冷库，双面0.8mm彩钢板，库板安装完毕，加水泥沙浆贴防滑地砖
保温材料：厚度为100mmPIR保温板
库门：尺寸1000*2500，内/外0.8mm彩钢板，金属板间发泡100mm厚聚氨基甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统
冷库板保温层必须符合GB8624-12《建筑材料及制品燃烧性能分级》至少B1等级标准
锌合金冷库平门拉手、内部安全锁
门边镶嵌PVC磁性密封条确保密封良好
电子显示温度表及冷库LED三防灯等
冷库温度：-18℃
冷库进门区域底板需加固
冷库板为插口式拼接，板内无法预埋锁钩，拼接后外部需插销固定，再打玻璃胶进行处理缝隙
冷库板边缘预置橡胶密封垫
	3350*2500*2600
	工业

	19
	低温冷库制冷压缩机组
	1
	制冷量：4904W
功率:380V/2275W
预留散热排风量：2896m^3/h
压缩机采用世界名牌优质压缩机配置
冷凝器配置优质的内螺纹管和超银焊接工艺
优质品牌风扇电机。
低噪音
包含控制系统的多种可选方案
含油分、供液组件、木包装、大号冷凝器
	710*720*553
	工业

	20
	低温冷库冷风机
	1
	功率:220V/216W
铝镁合金面板（防腐防氧化），标准铜管铝翅片。
中温有8个型号，1~4个风扇，冷量范围在2.1~10.5KW；
低温有7个型号，1~4个风扇，冷量范围在1.9~10.3KW；
采用300mm风扇结构紧凑，增加冷库储存高度接水盘可180度反方向安装，并接有32mm螺纹接头。
标配针阀，外壳顶端装有抓脚吊耳；安装有牢固的绳索，用于修时固定接水盘。
	1155*500*430
	工业

	21
	不锈钢工作台一下层
	1
	台面：SUS304 1.5mm
加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm
层板：SUS304 1.0mm
脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通
150mm高挡水及台面R10mm圆角位
台面采用码槽加硬
下一层板，采用码槽加硬
脚通采用SUS304 ￠38圆通
带可调不锈钢子弹脚
	1500*750*850
	工业

	22
	大型切肉片机
	1
	绞肉切肉一体，全不锈钢结构，绞龙是201不锈钢材质
结构紧凑，性能可靠，操作方便，美观大方；
切肉厚度适中、厚薄均匀，切片效率高；
具有外形美观大方、操作便捷；
用于切片、切丝。
电压：220V/50Hz
功率：1.1KW
切肉厚度3.5/5.5mm
切肉效率：360kg/h
具有满足国标GB4806.7-2023、GB4806.9-2023的《食品接触产品安全认证证书》
	400*480*850
	工业

	23
	台式绞肉机
	2
	1.台式绞肉机主要通过电机带动刀片高速旋转来切割肉类。
2.机身包括外壳和底座，外壳是不锈钢材质，起到保护内部结构和美观的作用。底座一般有防滑设计，采用橡胶脚垫使绞肉机在工作时能够稳定地放置在桌面上，减少震动和位移。
3.方便快捷，功能多样，易于清洗
4.电压：220V/50Hz
5.功率：0.75KW
6.机身尺寸：445*250*450MM
7.净重：37KG
8.绞肉效率：220kg/h
9.转速：175
10.标配：十字刀*1、8#孔板、灌肠嘴、肉塞
11.具有满足国标GB4806.7-2023、GB4806.9-2023的《食品接触产品安全认证证书》
	445*250*450
	工业

	24
	不锈钢单星杀鱼盆台
	1
	台面：SUS304 1.5mm
加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm  
星盆：SUS304 1.5mm
横通：SUS304 ∅25x1.2mm圆通
脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通
150mm高挡水及台面R10mm圆角位，根据现场情况增加侧背板
台面用不锈钢码槽加硬
星盆规格：500x500x300mmH
1个波棍去水
脚通采用SUS304 ￠38圆通，下横通采用SUS304 ￠25圆通
配20mm厚蓝色尼龙砧板，四角固定
前设有水槽及活动隔渣篮
后设喷水管连活动盖板
带不锈钢可调子弹脚
	1600*750*850
	工业

	25
	冷热水混合龙头
	1
	1.具有食品接触安全证书。
2.产品有中国CQC节水证书。
3.具有中国环境标志认证证书‌。 

4.双柄双开控制出水、主体黄铜H59-1铸造，锌合金把手，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。
5.不锈钢水管，长度10"254,管径18，厚1.0(±0.1mm）,水管距台面总高200mm(±5%）出水嘴距台面136mm(±5%）360度全方位取水
6.开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),冷热水接口可移动调节6mm,单个接口可移动3mm的开孔误差调节。进水接口为G1/2外螺纹。
7.加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。

【投标人同时提供以上1、2、3项:上述检验检测报告及认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效】
	—
	工业

	26
	花洒龙头
	1
	1.具有食品接触安全认证证书。
2.黄铜铸造主体，锌合金手柄，表面铜镍铬处理。

3.钢丝编织软管具有304#弯形弹簧保护。

4.单孔双柄冷热冲洗，不带摇摆龙头取水功能。

5.固定墙杆长度280mm,产品距离台面990mm(±5%）
6.黄铜主体喷头，多孔出水冲洗力更强，ABS塑料把手，按压回弹阀芯控制开启止水。

7.台面开孔35mm安装主体，防止松动导致软管爆裂漏水务必紧固墙体安装的防松固定墙杆。
	—
	工业

	27
	壁挂式灭蝇灯
	2
	静音沾捕，无声保护；优质灯管，保证食品安全；超大沾纸，降低成本；无残骸飞溅；不产生异味；噪音小；功率：220V/30W；覆盖面积：80m²。灯管：2*15W灯管；

产品符合标准GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》，对设备工作温度下的泄露电流检测满足电源的任一极与金属箔的易触及金属部件之间的泄露电流≤3.5mA
	500*120*290
	工业

	28
	不锈钢工作台一下层
	1
	台面：SUS304 1.5mm
加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm
层板：SUS304 1.0mm
脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通
150mm高挡水及台面R10mm圆角位
台面采用码槽加硬
下一层板，采用码槽加硬
脚通采用SUS304 ￠38圆通
带可调不锈钢子弹脚
	900*750*850
	工业

	29
	不锈钢三星盆台
	5
	台面：SUS304 1.5mm
加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm
星盆：SUS304 1.5mm
横通：SUS304 ∅25x1.2mm圆通
脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通
150mm高挡水及台面R10mm圆角位
台面40mm厚，带围水边，用码槽加硬
星盆规格：500x500x300mmH
3个3"隔筛去水
脚通采用SUS304 ￠38圆通，下横通采用SUS304 ￠25圆通
带不锈钢可调子弹脚
	1700*750*850
	工业

	30
	冷热水混合龙头
	15
	1.具有食品接触安全证书。
2.产品有中国CQC节水证书。
3.具有中国环境标志认证证书‌。 

4.双柄双开控制出水、主体黄铜H59-1铸造，锌合金把手，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。
5.不锈钢水管，长度10"254,管径18，厚1.0(±0.1mm）, 水管距台面总高200mm(±5%）出水嘴距台面136mm(±5%）360度全方位取水
6.开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),冷热水接口可移动调节6mm,单个接口可移动3mm的开孔误差调节。进水接口为G1/2外螺纹。
7.加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。

【投标人同时提供以上1、2、3项:上述检验检测报告及认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效】
	—
	

	31
	挂墙层架
	2
	层板：SUS304 1.5mm
支架：SUS304 2.0mm
支架轨道：SUS304 2.0mm
单层板
层板能以100mm的增减量进行上下调节
不锈钢天梯及支架
层板底离台面安装高度550mm
	1800*350
	

	32
	不锈钢工作台一下层
	1
	台面：SUS304 1.5mm
加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm
层板：SUS304 1.0mm
脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通
150mm高挡水及台面R10mm圆角位
台面采用码槽加硬
下一层板，采用码槽加硬
脚通采用SUS304 ￠38圆通
带可调不锈钢子弹脚
	800*750*850
	工业

	33
	不锈钢工作台一下层
	1
	台面：SUS304 1.5mm
加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm
层板：SUS304 1.0mm
脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通
150mm高挡水及台面R10mm圆角位
台面采用码槽加硬
下一层板，采用码槽加硬
脚通采用SUS304 ￠38圆通
带可调不锈钢子弹脚
	1450*750*850
	工业

	34
	挂墙层架
	1
	层板：SUS304 1.5mm
支架：SUS304 2.0mm
支架轨道：SUS304 2.0mm
单层板
层板能以100mm的增减量进行上下调节
不锈钢天梯及支架
层板底离台面安装高度550mm
	1350*350
	工业

	35
	立式厨房风冷冷藏柜
	1
	1.门体及功能配置：四门发泡门冷藏柜
2.制冷方式：风冷；温度范围：2~+8℃
3.容积：990L(±5%）；电压：AC220v/50Hz；功率：400W（±10%）；插头：国标10A；
4.采用电子温控器，柜内温度一目了然；
5.外部材质：0.6mm(±5%）304#不锈钢内部材质：0.4mm(±5%）304#不锈钢；
6.冷柜保温夹芯板芯材采用环戊烷聚胺脂隔热保温材料；保温层厚度50mm(±5%）；
7.采用无CFC的环保雪种；（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造；
8.蒸发器冷凝水自动蒸发，无需排水管，冷凝器配有易清洗更换防尘网；
9.门体自动回归；

10.风冷冷凝器采用内螺纹铜管；
11.压缩机选用活塞式制冷压缩机；
12.蒸发器使用内螺纹铜管和叉排式排管；13.使用场景分类:商用
▲、所投产品具有：
①一级能效标识，产品对应型号在中国能效标识网已完成备案，并且获得《中国节能产品认证证书》；
②满足试验依据标准（包含但不限于）:
SB/T10794.1-2012《商用冷柜第1部分：术语》、SB/T10794.2-2012《商用冷柜第2部分：分类、要求和试验条件》具体检验项目技术参数要求包含如下：总有效容积（m3）≥990L；试验期间所有M-包平均温度tcm或tdm（℃）≤5；能效指数（%）实测值≤65。；
③满足技术要求：GB/T26572-2011电子电气产品中限用物质的限量要求，检测方法（包含但不限于）：GB/T39560.1-2020;GB/T39560.2-2024;GB/T39560.301-2020;GB/T39560.5-2021;GB/T39560.6-2020;GB/T39560.701-2020;GB/T39560.702-2021。实验结论：合格；
投标人同时提供:①有效期内的认证证书扫描件和以上三项具有第三方检验检测机构出具的检验检测报告关键页(对应参数检验检测项需在检验检测报告中标注)扫描件；②上述认证证书在全国认证认可信息公共服务平台(认e云)(http://cx.cnca.cn/)的信息查询记录截图，③能效备案的查询截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。】
	1220*815*1950
	工业

	36
	挂墙层架
	2
	层板：SUS304 1.5mm
支架：SUS304 2.0mm
支架轨道：SUS304 2.0mm
单层板
层板能以100mm的增减量进行上下调节
不锈钢天梯及支架
层板底离台面安装高度550mm
	1850*350
	工业

	37
	不锈钢工作台一下层
	1
	台面：SUS304 1.5mm
加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm
层板：SUS304 1.0mm
脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通
150mm高挡水及台面R10mm圆角位
台面采用码槽加硬
下一层板，采用码槽加硬
脚通采用SUS304 ￠38圆通
带可调不锈钢子弹脚
	2000*750*850
	工业

	38
	高身四层货架
	2
	1.产品有食品接触产品安全认证。
2.塑料圆形支柱直径30.5mm±5%，安装ABS锥形夹片固定框架。每层可调节三个50mm±5%高度，支柱及横梁有1.0mm±5%金属管。
3.环保塑料层架适用潮湿易霉，冷库，厨房的环境使用，聚丙烯PP材料格栅架，摆放每层潮湿物品可上下沥水，可进入洗碗机清洗。
4.最顶层可以安装到接近立柱最高位，充分利用空间，每层框架结构，每层均匀载重≥230KG。
	1525*530*1800
	工业

	39
	无线门控风幕机
	1
	1.电源：220v/0.12kw，风量：3500/4200m³/h
2.噪音：＜52db，使用环境：-10°C~+40°C
3.具有杀菌消毒净化功能，无菌整机；风幕机内置净化模块满足：依据GB/T 34012-2017《通风系统用空气净化装置》、GB 10891-1989《空气处理机组 安全要求》检测时，空气中大肠杆菌祛除率≥99%，白葡萄球菌祛除率≥99%，自然菌祛除率≥99%；
4.具有手动和自动工作模式，无线联动自动控制装置；
5.产品安全方面：满足国标GB4706.1-2005家用电器安全检测要求,在工作温度下的电气强度测试中，对L/N与易触及部件之间在3000V试验电压下测试时，未被击穿；
6.产品具有《中国环保节能产品》证书。
	L=1500
	工业

	40
	不锈钢工作台一下层
	3
	台面：SUS304 1.5mm
加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm
层板：SUS304 1.0mm
脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通
150mm高挡水及台面R10mm圆角位
台面采用码槽加硬
下一层板，采用码槽加硬
脚通采用SUS304 ￠38圆通
带可调不锈钢子弹脚
	1500*750*850
	工业

	41
	挂墙层架
	4
	层板：SUS304 1.5mm
支架：SUS304 2.0mm
支架轨道：SUS304 2.0mm
单层板
层板能以100mm的增减量进行上下调节
不锈钢天梯及支架
层板底离台面安装高度550mm
	1500*350
	工业

	42
	不锈钢工作台一下层
	1
	台面：SUS304 1.5mm
加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm
层板：SUS304 1.0mm
脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通
150mm高挡水及台面R10mm圆角位
台面采用码槽加硬
下一层板，采用码槽加硬
脚通采用SUS304 ￠38圆通
带可调不锈钢子弹脚
	550*750*850
	

	三、热厨区

	1
	不锈钢工作台一下层
	2
	台面：SUS304 1.5mm
加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm
层板：SUS304 1.0mm
脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通
150mm高挡水及台面R10mm圆角位
台面采用码槽加硬
下一层板，采用码槽加硬
脚通采用SUS304 ￠38圆通
带可调不锈钢子弹脚
	1400*700*850
	工业

	2
	立式厨房风冷冷藏柜
	5
	1.门体及功能配置：四门发泡门冷藏柜
2.制冷方式：风冷；温度范围：2~+8℃
3.容积：990L(±5%）；电压：AC220v/50Hz；功率：400W（±10%）；插头：国标10A；
4.采用电子温控器，柜内温度一目了然；
5.外部材质：0.6mm(±5%）304#不锈钢内部材质：0.4mm(±5%）304#不锈钢；
6.冷柜保温夹芯板芯材采用环戊烷聚胺脂隔热保温材料；保温层厚度50mm(±5%）；
7.采用无CFC的环保雪种；（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造；
8.蒸发器冷凝水自动蒸发，无需排水管，冷凝器配有易清洗更换防尘网；
9.门体自动回归；

10.风冷冷凝器采用内螺纹铜管；
11.压缩机选用活塞式制冷压缩机；
12.蒸发器使用内螺纹铜管和叉排式排管；13.使用场景分类:商用
▲、所投产品具有：
①一级能效标识，产品对应型号在中国能效标识网已完成备案，并且获得《中国节能产品认证证书》；
②满足试验依据标准（包含但不限于）:
SB/T10794.1-2012《商用冷柜第1部分：术语》
SB/T10794.2-2012《商用冷柜第2部分：分类、要求和试验条件》
具体检验项目技术参数要求包含如下：总有效容积（m3）≥990L；试验期间所有M-包平均温度tcm或tdm（℃）≤5；能效指数（%）实测值≤65。；
③满足技术要求：GB/T26572-2011电子电气产品中限用物质的限量要求，检测方法（包含但不限于）：GB/T39560.1-2020;GB/T39560.2-2024;GB/T39560.301-2020;GB/T39560.5-2021;GB/T39560.6-2020;GB/T39560.701-2020;GB/T39560.702-2021。实验结论：合格；
投标人同时提供以上三项:①有效期内的认证证书扫描件和具有第三方检验检测机构出具的检验检测报告关键页(对应参数检验检测项需在检验检测报告中标注)扫描件；②上述认证证书在全国认证认可信息公共服务平台(认e云)(http://cx.cnca.cn/)的信息查询记录截图，③能效备案的查询截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。】
	1220*815*1950
	工业

	3
	蒸汽烘干消毒柜(立式双门）
	2
	容量：900L;
消毒温度：20-130℃；
电压：220V/50HZ;蒸汽功率：6.5KW,烘干功率：3KW;
本机采用加厚全不锈钢板内外箱体、一体满焊接内胆、承压强又防漏；
高温加热系统蒸汽温度可达120度以上；
三重控压、超压、泄压、断电等安全保护;不挑餐具材质;
触屏控制温度、时间、实时状态显示;
蒸汽消毒、热风循环可独立使用，也可自动转换，支持定时、定温，自带记忆功能;
设备采用自动进水，配置专用不锈钢网格消毒篮，脚为重力型万向带刹车;
	1310*680*1980
	工业

	4
	壁挂式灭蝇灯
	3
	静音沾捕，无声保护；优质灯管，保证食品安全；超大沾纸，降低成本；无残骸飞溅；不产生异味；噪音小；功率：220V/30W；覆盖面积：80m²。灯管：2*15W灯管；

产品符合标准GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》，对设备工作温度下的泄露电流检测满足电源的任一极与金属箔的易触及金属部件之间的泄露电流≤3.5mA
	500*120*290
	工业

	5
	不锈钢双星盆台
	1
	台面：SUS304 1.5mm
加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm  
星盆：SUS304 1.5mm
横通：SUS304 ∅25x1.2mm圆通
脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通
150mm高挡水及台面R10mm圆角位
台面40mm厚，带围水边，用码槽加硬
星盆规格：500x500x300mmH
2个3"隔筛去水
脚通采用SUS304 ￠38圆通，下横通采用SUS304 ￠25圆通
带不锈钢可调子弹脚
	1700*750*850
	工业

	6
	冷热水混合龙头
	2
	1.具有食品接触安全证书。
2.产品有中国CQC节水证书。
3.具有中国环境标志认证证书‌。 

4.双柄双开控制出水、主体黄铜H59-1铸造，锌合金把手，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。
5.不锈钢水管，长度10"254,管径18，厚1.0(±0.1mm）, 水管距台面总高200mm(±5%）出水嘴距台面136mm(±5%）360度全方位取水
6.开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),冷热水接口可移动调节6mm,单个接口可移动3mm的开孔误差调节。进水接口为G1/2外螺纹。
7.加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。

【投标人同时提供以上1、2、3项:上述检验检测报告及认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效】
	—
	工业

	7
	不锈钢工作台一下层
	2
	台面：SUS304 1.5mm
加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm
层板：SUS304 1.0mm
脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通
150mm高挡水及台面R10mm圆角位
台面采用码槽加硬
下一层板，采用码槽加硬
脚通采用SUS304 ￠38圆通
带可调不锈钢子弹脚
	1200*750*850
	工业

	8
	集气罩
	1
	主体围板：SUS304 1.2mm   
油网支架：SUS304 1.2mm
全不锈钢制造
配不锈钢隔油网
带法兰抽风口（300*300mm）
配可抽式集油盒
	3500*1500*600
	工业

	9
	封墙钢（天花至地面）
	1
	面板：使用1.5mm厚SUS304不锈钢板
	5000*2600*20
	工业

	10
	燃气环保双门对开蒸柜    (电磁安全掣)
	3
	燃气总功率：56.0kW;
电源： 220V~ 50Hz,0.025kW;
入气口:DN25；
入水口:DN15；
排水口:DN40；
脉冲电子点火;
熄火保护: 离子检测熄火保护;
压力平衡式自动补水;
设置缺水保护，防止干烧损坏水胆;
全SUS304不锈钢机身结构、底架均采用SUS304不锈钢拉钉连接方式;
采用预混喷射式火管、不需鼓风机，噪音低于60分贝;                                                                                                                               
水胆采用1.5mm耐热不锈钢加工，4条S形火管结构，表面隔热处理，排污口使内
配20对挂码，可放可放20个400*600*65mm饭盘；
硬水地区使用该设备必须装配软化水设置.
	1150*900*1800
	工业

	11
	不锈钢工作台一下层
	1
	台面：SUS304 1.5mm
加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm
层板：SUS304 1.0mm
脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通
150mm高挡水及台面R10mm圆角位
台面采用码槽加硬
下一层板，采用码槽加硬
脚通采用SUS304 ￠38圆通
带可调不锈钢子弹脚
	1500*700*850
	工业

	12
	不锈钢双通工作柜
	3
	台面：SUS304 1.5mm
加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm
层板：SUS304 1.0mm
侧板：SUS304 1.0mm
底板：SUS304 1.0mm
柜门：SUS304 1.0mm
柜门内封板：SUS304 2B 0.7mm
台面用码槽加硬                                
活动中层板                                        
前后不锈钢轴承吊顶式双趟门，双通
趟门路轨设闭门式沉坑                               
带可调不锈钢子弹脚
	2000*750*850
	工业

	13
	紫外线烟罩带新风
	1
	全AISI304不锈钢板制造，厚度为1.2mm表面拉丝处理；
▲2.机械光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备，油烟净化效率95%以上，具有第三方检测机构依据GB18483-2001饮食业油烟排放标准（试行）；DB11/1488-2018餐饮业大气污染物排放标准；HJ/T 62-2001饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范（试行）出具的合格检测报告；

▲3.具有机械光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备通过认证依据《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范（试行）》(HJ/T62-2001)的中国环境保护产品CCEP认证证书；

▲4.特别设计的油脂过滤器能完全遮挡紫外光，确保紫外光不对员工造成伤害，UV烟罩油脂过滤器具有通过国检资质机构的漏光检测报告，符合《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145-2006检测；

▲5.机械光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备,具有通过第三方检测机构依据GB/T2423.17-2008（或 GB/T2423.17‑2024）,GB/T6461-2002盐雾试验生锈腐蚀现象检测120小时，保护评级为10级；
6.烟罩内部手动风量调节设计（可在烟罩内部出风口处调节风量）；
7.烟罩两侧为双壁结构，活动前补鲜风盖板配备鲜风供风室，可对厨房及厨师岗位进行鲜风补给；
8.独立风帘舱室（带调速风机，含侧边风帘）油烟管制系统，产生立方环吸效应；
9.烟罩内部的前方两侧设有油脂、冷凝水收集槽；
10.配置风压传感器检测到风机启动后，检测油脂过滤器及紫外线检修门是否在位，确认紫外线不会泄漏后，启动紫外线灯管；
11.选用耐高温紫外线汞齐灯管，使用寿命长达10000～12000H；
12.采用双管6500K高效能LED照明灯，不锈钢嵌入式灯盘，6mm钢化玻璃防尘罩；
	9100*3100*600
	工业

	14
	UV烟罩控制箱
	1
	1.全AISI304不锈钢箱体，厚度为1.2mm表面拉丝处理
2.一键开启电源，LCD触摸显示屏控制，全自动进入工作状态 
3.每节照明灯、UV灯、风帘机可独立开关功能 
4.全自动扫描每支紫外线灯管、镇流器工作状态 
5.全自动计算每支紫外线光管工作时间 
6.每支紫外线光管使用寿命提示功能 
7.每节烟罩紫外线光管独立开关功能 
8.防漏光功能(油网、挡光板、紫外线光管检修门任何一个打开后紫外线光管自动熄灭)
9.防臭氧泄漏功能(抽风机关闭后或风压值过底时紫外线光管自动熄灭功能)
10.故障报警及提示
11.采用 TFT 真彩液晶屏、50000 小时使用寿命以上
12.高速 32 位RISC 处理器
13.系统记录整套系统的运行情况，并有USB端口下载
14.电压：220V/50Hz
▲15.所提供UV烟罩控制箱接地电阻、绝缘电阻及电气强度、泄露电流均需符合《GB4706.1-2005家用和类似用途电器的安全》检测。
	425*180*500
	工业

	15
	灭火系统
	2
	1.灭火装置具备自动和手动两种操作模式；
2.灭火装置需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后，自控机械水流阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水；
3.系统装置包括：控制箱（纯机械式）、不锈钢管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成；                                                   
4.灭火装置箱体内配有水流控制阀，灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，为纯机械式启动，（不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转的可能性）；  
5.灭火装置配置远程控制模块，能同时兼容消控中心信号反馈、切断燃气电磁阀、关闭排风风机等功能；      
6.灭火药剂无毒，无污染，无腐蚀性，并有灭火剂试验报告和毒性试验报告 ，灭火剂有效期大于8年；    
7.厨房设备灭火装置生产企业具有中国国家强制性产品认证证书；
8.连接喷嘴的安装管路全部使用SUS304不锈钢管，全部使用螺纹套丝连接（可以采用低配卡压的连接方式），可长久使用，无需更换；          
9.所有管路安装都必须用专用支架固定，不能紧贴烟罩表面安装；                   
10.烟罩内所有管道连接处，锁紧件或密封件不得使用塑料或橡胶制品，避免受高温长时间使用后腐化或松动；            
11.箱体采用304不锈钢板材制造，厚度为1.2mm。连接主箱至烟罩的主药剂管路采用DN15(4分)SUS304的不锈钢管，壁厚为2.0mm。连接喷嘴的药剂支管路采用DN10(3分)SUS304的不锈钢管，壁厚为1.5mm。钢丝绳直径为1.5mm。
12.喷头材质为304不锈钢，性能参数a工作温度：4-55℃，b.装置的最大工作压力0.9MPa贮存压力：13Mpa，c.喷射时间：13-15s；喷射延迟时间：2.0s；喷嘴工作压力：双瓶组0.16MPa；冷却水喷嘴工作压力：双瓶组0.08MPa.d.灭火剂保质期：8年 灭火剂24L 驱动气瓶标有：驱动气体名称：氮气（N2）；充装压力：13MPa(20°C)。e药剂喷洒时间：≥15秒。灭火时间：3-5秒。
13.所投厨房设备灭火装置具有国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心出具的灭火系统型式检验报告，检验依据XF498-2012，检验项目均符合标准要求，灭火药剂的有效期能达到8年或以上，实测结果喷射时间不小于15s，喷射延迟时间不大于2.0s，灭火剂喷射过程中油点飞溅最大直径不大于2.5mm。
14.厨房灭火装置通过高温贮存试验(检验依据:GB/T2423.2-2008)和低温贮存试验(检验依据:GB/T2423.1-2008),具有一体式声光报警功能(自带启动时间记录功能)
15.控制箱体依照测试标准：GB/T2423.22-2012《环境实验第2部分:试验方法试验N：温度变化》，对控制箱温湿度进行实验检测，并获得厨房灭火装置温湿度试验检测报告
16.产品使用的重要配件灭火装置药剂瓶，依据GB/T2423.1-2008标准对高低温湿度试验箱进行实验检测，并获得厨房灭火装置药剂瓶高低温试验检测报告
	
	工业

	16
	不锈钢地沟
	2
	采用304#不锈钢材料，沟体厚度1.5mm,盖板边框厚度3.0mm,内格厚度3.0mm，内格规格 47*16mm，地沟内部圆角，易清洁，带有不锈钢隔渣蓝，表面具有防滑齿设计，符合卫生标准，且带防臭功能防止异味溢出，经久耐用。
	8300*300*300
	工业

	17
	燃气双头单圈矮汤炉(安全掣)
	2
	1.热负荷: 14kWx2=28kW
2.全不锈钢机身结构
3.炉头:8"强力炉头，多方聚能，充分燃烧，燃烧噪音小﹐环保节能
4.每个炉头独立控制，轻松调节火力大小
5.加热速度快﹐能保持食物的原色原味，保证食物营养不受破坏
6.内置高效能热电偶熄火安全装置，设置长明火种，确保设备运行安全
7.设置安全制﹐安全可靠
8.铸铁炉花,底部设有抽拉式盛油盆，收集残水残油，方便清洁
	1100*650*500
	工业

	18
	燃气环保大三门蒸柜    (电磁安全掣)
	2
	9.热负荷: 56kW
10.电源: 220V/50Hz/0.025kW
11.炉头: 环保炉头;
12.点火: 脉冲电子点火;
13.熄火保护: 离子检测熄火保护;
14.蒸柜水胆使用不锈钢加工，与水及蒸汽接触部分全采用不锈钢材质
15.S型火管结构水胆，受热面积大、热效率高，热效率大于85%，燃气用量节约20%
16.专门设计的炉头与水胆火管结构相适应，火力均匀分散，提高使用寿命
17.炉头燃烧完全，烟气中一氧化碳及氮氧化物等有害物含量少，烟气中CO（一氧化碳）含量≦0.05﹪(ą=1), 燃烧噪音小于65dB ( A)
18.两个主火阀门控制多个炉头，可根据需要通过主火阀门开关选择不同蒸汽出量，有快蒸、慢蒸和保温三种功效
19.每个蒸层单独控制蒸汽，能有效提高蒸汽利用率。设有蒸汽排出口，安全方便
20.蒸柜胶边使用硬度小于65的硅胶材质﹐门面四周不漏蒸汽
21.层网可装拆且防拉脱，设计人性化
22.蒸层排水U型管水封结构，正常使用时，防止蒸汽由下部外溢
23.水胆使用Φ1-1/2”球阀作放水阀，且手柄设置在前部，放水操作方便；每日放水可大大减少水垢生成，有效提高水胆使用寿命
24.适用供水压力﹕0.05~0.4MPa，压力平衡式自动补水箱，保证水胆水位平衡，入水可靠
25.蒸柜柜门可承重20Kg﹐柜门可水平打开﹐非水平位置可自动回弹
26.电子点火，一键式操作，燃烧无需风机鼓风，节约用电
27.设置缺水保护，防止干烧损坏水胆
28.设置常明火种，配置电磁安全制﹐意外熄火等故障，1秒钟关闭燃气
29.零部件设置在前部维修，两侧不必预留维修空间，提高空间利用率
30.配层网4个，盘客户自备
31.所有环保蒸柜需要接驳220V/50Hz/0.025kW的用电
32.硬水地区使用该设备必须装配软化水设置
	1200*900*1900
	工业

	19
	燃气环保双头大炒炉(电磁安全掣)配炒锅
	3
	33.热负荷: 48kW*2
34.电功率：220V, 50Hz, 130W*2
35.炉头: 特别设置的向内火环保预混炉头，不易变形，耐高温腐蚀，导热速度快
36.点火: 脉冲电子点火，一键式操作
37.熄火保护: 离子检测熄火保护
38.设备整体框架采用SUS304不锈钢制作，框架采用拉钉固定连接设计
39.台面整件成型、没有焊接、没有卫生死角、方便清洁
40.隔热台面，底部设计30mm厚的玻璃棉和不锈钢封板加强台面
41.设备前臂底沿设计有挡水V型槽、面板与侧板连接处有防水胶条
42.二台设备之间的连接采用卡条连接方式，侧臂设计有防水胶条，防止水流入
43.设备底部用设计有不锈钢封板、起防水防虫作用
44.电磁阀控制，火种未点燃时，主气阀不会打开；风机供风不正常，供气不正常，意外熄火等故障，1秒钟关闭燃气，不会出现炸锅的事故
45.静音风机（220V, 50Hz, 130W），每个炉头独立配置，使用行链风制实现风气联动，可调节供风大小，体积小、风量大、噪音低
46.鼓风预混燃烧，噪音小于65分贝，燃烧充分，烟气中有毒气体CO（一氧化碳）和NOx(氮氧化物)低于一般沟风炉头
47.火力猛劲，热效率高﹐与一般沟风炉头相比可节能30％以上
48.炉头内冷的气体吸收炉头外壳热量，降低炉头温度，提高炉头的使用寿命
49.感应针使用温度超过1200度，不易烧坏
50.标配：水龙头2个
	2000*1200*810
	工业

	20
	不锈钢炉间工作台
	4
	台面：SUS304 1.5mm
加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm
层板：SUS304 1.0mm
脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通
挡水按照炉具高度及台面R10mm圆角位
台面采用码槽加硬
下一层板，采用码槽加硬
脚通采用SUS304 ￠38圆通
带可调不锈钢子弹脚
	400*1200*810
	工业

	21
	燃气环保双头双尾炒炉   (电磁安全掣)
	3
	热负荷:42kW*2
电源:220V,50Hz,130W*2；
入气口:DN40；
入水口:DN15；
排水口:DN40；
炉头:向内火环保预混炉头；
点火:脉冲电子点火；
熄火保护:离子检测熄火保护;
设备整体框架采用SUS304不锈钢制作、整体框架采用拉钉固定连接设计；
台面整件成型，侧臂与台面整体成型、没有焊接、没有卫生死角、方便清洁；
隔热台面，底部设计30mm厚的玻璃棉和不锈钢封板加强台面；
设备前臂底沿设计有挡水V型槽、面板与侧板连接处有防水胶条；
二台设备之前的连接采用卡条连接方式，侧臂设计有防水胶条，防止水流入；
设备底部用设计有不锈钢封板、起防水防虫作用；
采用燃烧控制器分步控制双电磁阀，火种未点燃时，主气阀不会打开；
风机供风不正常，供气不正常，意外熄火等故障，1秒钟关闭燃气；
每个炉头独立配置风机，使用行链风制实现风气联动，可调节供风大小；
整体炉砖﹐防止漏火损坏炉膛；
鼓风预混燃烧，燃气和空气混合燃烧充分、噪音小于65分贝，燃烧充分；
一氧化碳排放量小于0.01%；
	2100*1200*810+440
	工业

	22
	不锈钢双通工作柜
	1
	台面：SUS304 1.5mm
加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm
层板：SUS304 1.0mm
侧板：SUS304 1.0mm
底板：SUS304 1.0mm
柜门：SUS304 1.0mm
柜门内封板：SUS304 2B 0.7mm
台面用码槽加硬                                
活动中层板                                        
前后不锈钢轴承吊顶式双趟门，双通
趟门路轨设闭门式沉坑                               
带可调不锈钢子弹脚
	1200*900*850
	工业

	23
	不锈钢双通工作柜
	2
	台面：SUS304 1.5mm
加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm
层板：SUS304 1.0mm
侧板：SUS304 1.0mm
底板：SUS304 1.0mm
柜门：SUS304 1.0mm
柜门内封板：SUS304 2B 0.7mm
台面用码槽加硬                                
活动中层板                                        
前后不锈钢轴承吊顶式双趟门，双通
趟门路轨设闭门式沉坑                               
带可调不锈钢子弹脚
	1800*900*850
	工业

	24
	集气罩
	1
	主体围板：SUS304 1.2mm   
油网支架：SUS304 1.2mm
全不锈钢制造
配不锈钢隔油网
带法兰抽风口（300*300mm）
配可抽式集油盒
	2100*1000*600
	工业

	25
	燃气六头煲仔炉   (电磁安全掣)
	2
	热负荷: 42kW
电源: 220V, 50Hz, 130W；
入气口:DN20；
入水口:DN15；
排水口:DN40；
炉头: 向内火环保预混炉头；
点火: 脉冲电子点火；
熄火保护: 离子检测熄火保护; 
设备整体框架采用SUS304不锈钢制作、整体框架采用拉钉固定连接设计；
台面整件成型，侧臂与台面整体成型、没有焊接、没有卫生死角、方便清洁；
隔热台面，底部设计30mm厚的玻璃棉和不锈钢封板加强台面；
设备前臂底沿设计有挡水V型槽、面板与侧板连接处有防水胶条；
二台设备之前的连接采用卡条连接方式，侧臂设计有防水胶条，防止水流入；
设备底部用设计有不锈钢封板、起防水防虫作用；
采用燃烧控制器分步控制双电磁阀，火种未点燃时，主气阀不会打开；
风机供风不正常，供气不正常，意外熄火等故障，1秒钟关闭燃气；
每个炉头独立配置风机，使用行链风制实现风气联动，可调节供风大小；
整体炉砖﹐防止漏火损坏炉膛；
鼓风预混燃烧，燃气和空气混合燃烧充分、噪音小于65分贝，燃烧充分；
一氧化碳排放量小于0.01%；
	1050*700*810
	工业

	26
	不锈钢双星盆台
	1
	台面：SUS304 1.5mm
加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm  
星盆：SUS304 1.5mm
横通：SUS304 ∅25x1.2mm圆通
脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通
150mm高挡水及台面R10mm圆角位
台面40mm厚，带围水边，用码槽加硬
星盆规格：500x500x300mmH
2个3"隔筛去水
脚通采用SUS304 ￠38圆通，下横通采用SUS304 ￠25圆通
带不锈钢可调子弹脚
	1380*750*850
	工业

	27
	冷热水混合龙头
	2
	1.具有食品接触安全证书。
2.产品有中国CQC节水证书。
3.具有中国环境标志认证证书‌。 

4.双柄双开控制出水、主体黄铜H59-1铸造，锌合金把手，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。
5.不锈钢水管，长度10"254,管径18，厚1.0(±0.1mm）, 水管距台面总高200mm(±5%）出水嘴距台面136mm(±5%）360度全方位取水
6.开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),冷热水接口可移动调节6mm,单个接口可移动3mm的开孔误差调节。进水接口为G1/2外螺纹。
7.加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。

【投标人同时提供以上1、2、3项:上述检验检测报告及认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效】
	—
	工业

	28
	挂墙层架
	1
	层板：SUS304 1.5mm
支架：SUS304 2.0mm
支架轨道：SUS304 2.0mm
单层板
层板能以100mm的增减量进行上下调节
不锈钢天梯及支架
层板底离台面安装高度550mm
	1800*350
	工业

	29
	不锈钢工作台一下层
	1
	台面：SUS304 1.5mm
加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm
层板：SUS304 1.0mm
脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通
150mm高挡水及台面R10mm圆角位
台面采用码槽加硬
下一层板，采用码槽加硬
脚通采用SUS304 ￠38圆通
带可调不锈钢子弹脚
	2270*700*850
	工业

	30
	挂墙层架
	1
	层板：SUS304 1.5mm
支架：SUS304 2.0mm
支架轨道：SUS304 2.0mm
单层板
层板能以100mm的增减量进行上下调节
不锈钢天梯及支架
层板底离台面安装高度550mm
	1800*350
	工业

	31
	不锈钢地沟
	2
	采用304#不锈钢材料，沟体厚度1.5mm,盖板边框厚度3.0mm,内格厚度3.0mm，内格规格 47*16mm，地沟内部圆角，易清洁，带有不锈钢隔渣蓝，表面具有防滑齿设计，符合卫生标准，且带防臭功能防止异味溢出，经久耐用。
	1000*300*300
	工业

	32
	卧式风冷冷藏柜
	2
	门体及功能配置：门体结构：发泡保温门，双门；
2.制冷方式：风冷；温度范围：2~+8℃
3.容积：400L(±5%）；电压：AC220v/50Hz；功率：290W（±10%）；插头：国标10A；
4.采用电子温控器，柜内温度一目了然；；
5.外部材质：0.6mm(±5%）304#不锈钢内部材质：0.4mm(±5%）304#不锈钢；
6.冷柜保温夹芯板芯材采用环戊烷聚胺脂隔热保温材料；保温层厚度50mm(±5%）；
7.采用无CFC的环保雪种；（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造；
8.蒸发器冷凝水自动蒸发，无需排水管，冷凝器配有易清洗更换防尘网；
9.门体自动回归；
10.制冷系统采用小机组28cm(±5%），侧吹制冷机组

11、使用场景分类:商用
	1500*760*850
	工业

	33
	吊天花层架
	2
	层板：SUS304 1.5mm
支架：SUS304 2.0mm
支架轨道：SUS304 2.0mm
单层板
层板能以100mm的增减量进行上下调节
不锈钢天梯及支架
层板底离台面安装高度550mm
	1500*350
	工业

	34
	卧式风冷冷藏柜
	2
	1.门体及功能配置：门体结构：发泡保温门，双门或者三门；
2.制冷方式：风冷；温度范围：2~+8℃
3.容积：420L(±5%）；电压：AC220v/50Hz；功率：400W（±10%）；插头：国标10A；
4.采用电子温控器，柜内温度一目了然；；
5.外部材质：0.6mm(±5%）304#不锈钢内部材质：0.4mm(±5%）304#不锈钢；
6.冷柜保温夹芯板芯材采用环戊烷聚胺脂隔热保温材料；保温层厚度50mm(±5%）；
7.采用无CFC的环保雪种；（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造；
8.蒸发器冷凝水自动蒸发，无需排水管，冷凝器配有易清洗更换防尘网；
9.门体自动回归；
10.制冷系统采用小机组28cm(±5%），侧吹制冷机组11、使用场景分类:商用；
▲、所有产品具有：
①一级能效标识，产品对应型号在中国能效标识网已完成备案，并且获得《中国节能产品认证证书》；
②满足试验依据标准（包含但不限于）:
SB/T10794.1-2012《商用冷柜第1部分：术语》
SB/T10794.2-2012《商用冷柜第2部分：分类、要求和试验条件》
具体检验项目技术参数要求包含如下：总有效容积（m3）≥420L；试验期间所有M-包平均温度tcm或tdm（℃）≤5；能效指数（%）实测值≤65。
③满足检测方法:GB/T39560.1-2020、GB/T39560.2-2024、GB/T39560.301-2020、GB/T39560.6-2020、GB/T39560.701-2020、GB/T39560.702-2021技术要求:GBIT26572-2011、《电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》、《国家认监委关于调整电器电子产品有害物质限制使用合格评定制度检测方法适用标准的公告》、《达标管理目录限用物质应用例外清单》。检测结论:所检项目的结果符合GB/T26572-2011及《达标管理目录限用物质应用例外清单》中的限值要求，并且获得《电器电子产品国推ROHS认证证书》；
④满足检测依据：GB/T4343.2-2020、GB/T17626.2-2018、GB/T17626.3-2023、GB/T17626.4-2018、GB/T17626.5-2019、GB/T17626.6-2017、GB/T17626.11-2023、GB/T17626.12-2023
检测项目：静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验、电压暂降和短时中断抗扰度试验、振铃波抗扰度试验。
检测结论：所检项目符合标准要求。
【投标人同时提供以上三项:①提供能效标识和中国能效标识网备案信息；②上述检验检测报告及认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效】
	1800*760*850
	工业

	35
	吊天花层架
	2
	层板：SUS304 1.5mm
支架：SUS304 2.0mm
支架轨道：SUS304 2.0mm
单层板
层板能以100mm的增减量进行上下调节
不锈钢天梯及支架
层板底离台面安装高度550mm
	2030*350
	工业

	四、冷菜间/水果间

	1
	不锈钢双星洗手星盆台
	1
	台面：SUS304 1.5mm
星盆（一体冲压）：SUS304 1.0mm
围身：SUS304 1.0mm
25mm高利口挡水
200mm围身板
星盆规格：380x320x150Hmm
2个3"隔筛去水
	850*455*235
	工业

	2
	冷热水感应龙头
	2
	1.产品有中国CQC节水证书。
2.产品有中国食品接触安全证书。
3.产品有一级水效标识。
4.具有中国环境标志认证证书‌。
5.感应开启时间1s,关闭止水时间1s,工作能耗≤2.88W，直流供电≤0.148W。
6.抗干扰性能符合检测标准，具有断电2s断水环保节水功能。
7.黄铜H59-1铸造主体，表面抛光铜镍铬处理。
8.使用DC/AC混合电源控制模块，电池必须采用1.5V*4的全新AA碱性。
9.感应仓红外线感应范围13cm(±5%），可调至30cm范围工作。
10.混水需附加双温止回调节阀，使用热水调节好合适的温度，开孔32mm安装。

【投标人同时提供以上1、2、4项:上述检验检测报告及认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效】
	—
	工业

	3
	立式厨房风冷冷藏柜
	1
	门体及功能配置：四门发泡门冷藏柜
2.制冷方式：风冷；温度范围：2~+8℃
3.容积：990L(±5%）；电压：AC220v/50Hz；功率：400W（±10%）；插头：国标10A；
4.采用电子温控器，柜内温度一目了然；
5.外部材质：0.6mm(±5%）304#不锈钢内部材质：0.4mm(±5%）304#不锈钢；
6.冷柜保温夹芯板芯材采用环戊烷聚胺脂隔热保温材料；保温层厚度50mm(±5%）；
7.采用无CFC的环保雪种；（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造；
8.蒸发器冷凝水自动蒸发，无需排水管，冷凝器配有易清洗更换防尘网；
9.门体自动回归；

风冷冷凝器采用内螺纹铜管；
11.压缩机选用活塞式制冷压缩机；
12.蒸发器使用内螺纹铜管和叉排式排管；

13.使用场景分类:商用
▲、所投产品具有：
①一级能效标识，产品对应型号在中国能效标识网已完成备案，并且获得《中国节能产品认证证书》；
②满足试验依据标准（包含但不限于）:
SB/T10794.1-2012《商用冷柜第1部分：术语》
SB/T10794.2-2012《商用冷柜第2部分：分类、要求和试验条件》
具体检验项目技术参数要求包含如下：总有效容积（m3）≥990L；试验期间所有M-包平均温度tcm或tdm（℃）≤5；能效指数（%）实测值≤65。；
③满足技术要求：GB/T26572-2011电子电气产品中限用物质的限量要求，检测方法（包含但不限于）：GB/T39560.1-2020;GB/T39560.2-2024;GB/T39560.301-2020;GB/T39560.5-2021;GB/T39560.6-2020;GB/T39560.701-2020;GB/T39560.702-2021。实验结论：合格；
投标人同时提供以上三项:①有效期内的认证证书扫描件和具有第三方检验检测机构出具的检验检测报告关键页(对应参数检验检测项需在检验检测报告中标注)扫描件；②上述认证证书在全国认证认可信息公共服务平台(认e云)(http://cx.cnca.cn/)的信息查询记录截图，③能效备案的查询截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。】
	1220*815*1950
	工业

	4
	不锈钢双星盆台
	1
	台面：SUS304 1.5mm
加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm  
星盆：SUS304 1.5mm
横通：SUS304 ∅25x1.2mm圆通
脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通
150mm高挡水及台面R10mm圆角位
台面40mm厚，带围水边，用码槽加硬
星盆规格：500x500x300mmH
2个3"隔筛去水
脚通采用SUS304 ￠38圆通，下横通采用SUS304 ￠25圆通
带不锈钢可调子弹脚
	1200*750*850
	工业

	5
	冷热水混合龙头
	2
	1.具有食品接触安全证书。
2.产品有中国CQC节水证书。
3.具有中国环境标志认证证书‌。 

4.双柄双开控制出水、主体黄铜H59-1铸造，锌合金把手，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。
5.不锈钢水管，长度10"254,管径18，厚1.0(±0.1mm）, 水管距台面总高200mm(±5%）出水嘴距台面136mm(±5%）360度全方位取水
6.开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),冷热水接口可移动调节6mm,单个接口可移动3mm的开孔误差调节。进水接口为G1/2外螺纹。
7.加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。

【投标人同时提供以上1、2、3项:上述检验检测报告及认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效】
	—
	工业

	6
	挂墙层架
	1
	层板：SUS304 1.5mm
支架：SUS304 2.0mm
支架轨道：SUS304 2.0mm
单层板
层板能以100mm的增减量进行上下调节
不锈钢天梯及支架
层板底离台面安装高度550mm
	1600*350
	工业

	7
	卧式风冷冷藏柜
	1
	1.门体及功能配置：门体结构:发泡保温门，双门；
2.制冷方式：风冷；温度范围：2~+8℃
3.容积：400L(±5%）；电压：AC220v/50Hz；功率：290W（±10%）；插头：国标10A；
4.采用电子温控器，柜内温度一目了然；；
5.外部材质：0.6mm(±5%）304#不锈钢内部材质：0.4mm(±5%）304#不锈钢；
6.冷柜保温夹芯板芯材采用环戊烷聚胺脂隔热保温材料；保温层厚度50mm(±5%）；
7.采用无CFC的环保雪种；（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造；
8.蒸发器冷凝水自动蒸发，无需排水管，冷凝器配有易清洗更换防尘网；
9.门体自动回归；
10.制冷系统采用小机组28cm(±5%），侧吹制冷机组11、使用场景分类:商用
	1500*760*850
	工业

	8
	刀具消毒柜
	1
	1.采用优质紫外线灯管，使用寿命长达8000小时，经久耐用；灯管具有双重消毒设计：紫外线和臭氧双重消毒杀菌；
2.紫外线波长为253.7nm，可有效破坏细菌病毒中的DNA或RNA，达到杀菌消毒效果；
3.带锁茶色玻璃门板，可有效防止紫外线外泄；
4.机械旋钮控制系统，每次开启后自动设定刀具消毒时间，简便操作；
5.刀箱门内连接保护开关，开门时紫外线灯管停止工作，以防止紫外线伤人；
6.亚克力透光刀架，方便抽取刀具，360°全方位杀菌，无卫生死角，消毒更彻底，更安全卫生；
7.配备保险阻燃材质便携插头，刀箱内有防脱落设置，放置刀具时刀刃向内刀背向外，确保操作人员取放刀时安全无忧；
8.箱内可放置≥10把刀，中餐刀面最大尺寸:≥130*320mm；
9.具有省级微生物分析检测中心对大肠杆菌8099、金黄色葡萄球菌ATCC6538、白色念珠菌ATCC10231分析检测报告；
10.电压功率：220V/15W，50HZ，10A三孔电源插头    
	545*138*660
	工业

	9
	不锈钢工作台一下层
	1
	台面：SUS304 1.5mm
加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm
层板：SUS304 1.0mm
脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通
150mm高挡水及台面R10mm圆角位
台面采用码槽加硬
下一层板，采用码槽加硬
脚通采用SUS304 ￠38圆通
带可调不锈钢子弹脚
	1950*650*850
	工业

	10
	不锈钢工作台一下层
	1
	台面：SUS304 1.5mm
加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm
层板：SUS304 1.0mm
脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通
150mm高挡水及台面R10mm圆角位
台面采用码槽加硬
下一层板，采用码槽加硬
脚通采用SUS304 ￠38圆通
带可调不锈钢子弹脚
	1500*750*850
	工业

	11
	挂墙层架
	1
	层板：SUS304 1.5mm
支架：SUS304 2.0mm
支架轨道：SUS304 2.0mm
单层板
层板能以100mm的增减量进行上下调节
不锈钢天梯及支架
层板底离台面安装高度550mm
	2250*350
	工业

	12
	卧式风冷冷藏柜
	4
	1.门体及功能配置：门体结构:发泡保温门，双门；
2.制冷方式：风冷；温度范围：2~+8℃
3.容积：400L(±5%）；电压：AC220v/50Hz；功率：290W（±10%）；插头：国标10A；
4.采用电子温控器，柜内温度一目了然；；
5.外部材质：0.6mm(±5%）304#不锈钢内部材质：0.4mm(±5%）304#不锈钢；
6.冷柜保温夹芯板芯材采用环戊烷聚胺脂隔热保温材料；保温层厚度50mm(±5%）；
7.采用无CFC的环保雪种；（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造；
8.蒸发器冷凝水自动蒸发，无需排水管，冷凝器配有易清洗更换防尘网；
9.门体自动回归；
10.制冷系统采用小机组28cm(±5%），侧吹制冷机组11、使用场景分类:商用
	1500*760*850
	工业

	13
	挂墙层架
	1
	层板：SUS304 1.5mm
支架：SUS304 2.0mm
支架轨道：SUS304 2.0mm
单层板
层板能以100mm的增减量进行上下调节
不锈钢天梯及支架
层板底离台面安装高度550mm
	950*350
	工业

	14
	不锈钢工作台一下层
	1
	台面：SUS304 1.5mm
加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm
层板：SUS304 1.0mm
脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通
150mm高挡水及台面R10mm圆角位
台面采用码槽加硬
下一层板，采用码槽加硬
脚通采用SUS304 ￠38圆通
带可调不锈钢子弹脚
	1100*750*850
	工业

	15
	挂墙层架
	1
	层板：SUS304 1.5mm
支架：SUS304 2.0mm
支架轨道：SUS304 2.0mm
单层板
层板能以100mm的增减量进行上下调节
不锈钢天梯及支架
层板底离台面安装高度550mm
	2000*350
	工业

	16
	不锈钢工作台一下层
	1
	台面：SUS304 1.5mm
加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm
层板：SUS304 1.0mm
脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通
150mm高挡水及台面R10mm圆角位
台面采用码槽加硬
下一层板，采用码槽加硬
脚通采用SUS304 ￠38圆通
带可调不锈钢子弹脚
	1100*750*850
	工业

	17
	挂墙层架
	1
	层板：SUS304 1.5mm
支架：SUS304 2.0mm
支架轨道：SUS304 2.0mm
单层板
层板能以100mm的增减量进行上下调节
不锈钢天梯及支架
层板底离台面安装高度550mm
	1500*350
	工业

	18
	不锈钢工作台一下层
	2
	台面：SUS304 1.5mm
加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm
层板：SUS304 1.0mm
脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通
150mm高挡水及台面R10mm圆角位
台面采用码槽加硬
下一层板，采用码槽加硬
脚通采用SUS304 ￠38圆通
带可调不锈钢子弹脚
	1325*750*850
	工业

	19
	挂墙层架
	2
	层板：SUS304 1.5mm
支架：SUS304 2.0mm
支架轨道：SUS304 2.0mm
单层板
层板能以100mm的增减量进行上下调节
不锈钢天梯及支架
层板底离台面安装高度550mm
	1325*350
	工业

	20
	挂墙层架
	4
	层板：SUS304 1.5mm
支架：SUS304 2.0mm
支架轨道：SUS304 2.0mm
单层板
层板能以100mm的增减量进行上下调节
不锈钢天梯及支架
层板底离台面安装高度550mm
	1300*350
	工业

	21
	卧式风冷冷藏柜
	4
	1.门体及功能配置：门体结构:发泡保温门，双门；
2.制冷方式：风冷；温度范围：2~+8℃
3.容积：400L(±5%）；电压：AC220v/50Hz；功率：290W（±10%）；插头：国标10A；
4.采用电子温控器，柜内温度一目了然；；
5.外部材质：0.6mm(±5%）304#不锈钢内部材质：0.4mm(±5%）304#不锈钢；
6.冷柜保温夹芯板芯材采用环戊烷聚胺脂隔热保温材料；保温层厚度50mm(±5%）；
7.采用无CFC的环保雪种；（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造；
8.蒸发器冷凝水自动蒸发，无需排水管，冷凝器配有易清洗更换防尘网；
9.门体自动回归；
10.制冷系统采用小机组28cm(±5%），侧吹制冷机组11、使用场景分类:商用
	1500*760*850
	工业

	22
	不锈钢双星盆台
	1
	台面：SUS304 1.5mm
加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm  
星盆：SUS304 1.5mm
横通：SUS304 ∅25x1.2mm圆通
脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通
150mm高挡水及台面R10mm圆角位
台面40mm厚，带围水边，用码槽加硬
星盆规格：500x500x300mmH
2个3"隔筛去水
脚通采用SUS304 ￠38圆通，下横通采用SUS304 ￠25圆通
带不锈钢可调子弹脚
	1200*750*850
	工业

	23
	冷热水混合龙头
	2
	1.具有食品接触安全证书。
2.产品有中国CQC节水证书。
3.具有中国环境标志认证证书‌。 

4.双柄双开控制出水、主体黄铜H59-1铸造，锌合金把手，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。
5.不锈钢水管，长度10"254,管径18，厚1.0(±0.1mm）, 水管距台面总高200mm(±5%）出水嘴距台面136mm(±5%）360度全方位取水
6.开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),冷热水接口可移动调节6mm,单个接口可移动3mm的开孔误差调节。进水接口为G1/2外螺纹。
7.加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。

【投标人同时提供以上1、2、3项:上述检验检测报告及认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效】
	—
	工业

	24
	不锈钢工作台一下层
	1
	台面：SUS304 1.5mm
加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm
层板：SUS304 1.0mm
脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通
150mm高挡水及台面R10mm圆角位
台面采用码槽加硬
下一层板，采用码槽加硬
脚通采用SUS304 ￠38圆通
带可调不锈钢子弹脚
	1800*700*850
	工业

	25
	紫外线消毒灯
	2
	紫外线杀菌灯的辐射波长在200nm至300nm间，其辐射能量90%集中在253.7nm，它与杀菌效率曲线的峰值波长（265nm）非常接近，所以当253.7nm辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭。功率：220V/50W；
	L=915
	工业

	26
	不锈钢工作台一下层
	2
	台面：SUS304 1.5mm
加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm
层板：SUS304 1.0mm
脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通
150mm高挡水及台面R10mm圆角位
台面采用码槽加硬
下一层板，采用码槽加硬
脚通采用SUS304 ￠38圆通
带可调不锈钢子弹脚
	1250*750*850
	工业

	27
	挂墙层架
	2
	层板：SUS304 1.5mm
支架：SUS304 2.0mm
支架轨道：SUS304 2.0mm
单层板
层板能以100mm的增减量进行上下调节
不锈钢天梯及支架
层板底离台面安装高度550mm
	1250*350
	工业

	28
	台下式制冰机
	1
	产量：56KG，储冰量：18KG.电压/功率：220v/420w。优质不锈钢材质，SGS食品接触认证，质量管理体系认证，R290环保制冷剂
	500*600*710
	工业

	29
	制冰机专用净水器
	1
	包含前置PP和活性炭主滤芯及相关配件；额定总净水量：34m³；流速：6.3L/M；进水压力：0.14-0.35MPa，禁水锤；工作温度：4-38℃
	300*130*540
	工业

	30
	冰沙机
	1
	功率：2.4马力
转速：低/高速&脉冲
制作时间：12秒（16oz./0. 5L)
容器：48oz./1. 4L聚碳酸酯容器
离合器：金属
备注：设有定时器，杯垫传感器和顶盖传感器
	205*195*400
	工业

	31
	商用微波炉
	1
	容积:25L;电子操控;
	510*430*310
	工业

	五、发售间

	1
	不锈钢双星盆台
	1
	台面：SUS304 1.5mm
加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm  
星盆：SUS304 1.5mm
横通：SUS304 ∅25x1.2mm圆通
脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通
150mm高挡水及台面R10mm圆角位
台面40mm厚，带围水边，用码槽加硬
星盆规格：500x500x300mmH
2个3"隔筛去水
脚通采用SUS304 ￠38圆通，下横通采用SUS304 ￠25圆通
带不锈钢可调子弹脚
	1500*650*850
	工业

	2
	冷热水混合龙头
	2
	1.具有食品接触安全证书。
2.产品有中国CQC节水证书。
3.具有中国环境标志认证证书‌。 

4.双柄双开控制出水、主体黄铜H59-1铸造，锌合金把手，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。
5.不锈钢水管，长度10"254,管径18，厚1.0(±0.1mm）, 水管距台面总高200mm(±5%）出水嘴距台面136mm(±5%）360度全方位取水
6.开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),冷热水接口可移动调节6mm,单个接口可移动3mm的开孔误差调节。进水接口为G1/2外螺纹。
7.加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。

【投标人同时提供以上1、2、3项:上述检验检测报告及认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效】
	—
	工业

	3
	蒸汽烘干消毒柜(立式双门）
	3
	容量：900L;
消毒温度：20-130℃；
电压：220V/50HZ;蒸汽功率：6.5KW,烘干功率：3KW;
本机采用加厚全不锈钢板内外箱体、一体满焊接内胆、承压强又防漏；
高温加热系统蒸汽温度可达120度以上；
三重控压、超压、泄压、断电等安全保护;不挑餐具材质;
触屏控制温度、时间、实时状态显示;
蒸汽消毒、热风循环可独立使用，也可自动转换，支持定时、定温，自带记忆功能;
设备采用自动进水，配置专用不锈钢网格消毒篮，脚为重力型万向带刹车;
	1310*680*1980
	工业

	4
	不锈钢工作台一下层
	4
	台面：SUS304 1.5mm
加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm
层板：SUS304 1.0mm
脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通
150mm高挡水及台面R10mm圆角位
台面采用码槽加硬
下一层板，采用码槽加硬
脚通采用SUS304 ￠38圆通
带可调不锈钢子弹脚
	1600*650*850
	工业

	5
	不锈钢双星盆台
	1
	台面：SUS304 1.5mm
加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm  
星盆：SUS304 1.5mm
横通：SUS304 ∅25x1.2mm圆通
脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通
150mm高挡水及台面R10mm圆角位
台面40mm厚，带围水边，用码槽加硬
星盆规格：500x500x300mmH
2个3"隔筛去水
脚通采用SUS304 ￠38圆通，下横通采用SUS304 ￠25圆通
带不锈钢可调子弹脚
	2165*650*850
	工业

	6
	冷热水混合龙头
	2
	1.具有食品接触安全证书。
2.产品有中国CQC节水证书。
3.具有中国环境标志认证证书‌。 

4.双柄双开控制出水、主体黄铜H59-1铸造，锌合金把手，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。
5.不锈钢水管，长度10"254,管径18，厚1.0(±0.1mm）,水管距台面总高200mm(±5%）出水嘴距台面136mm(±5%）360度全方位取水
6.开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),冷热水接口可移动调节6mm,单个接口可移动3mm的开孔误差调节。进水接口为G1/2外螺纹。
7.加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。

【投标人同时提供以上1、2、3项:上述检验检测报告及认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效】
	—
	工业

	7
	紫外线消毒灯
	4
	紫外线杀菌灯的辐射波长在200nm至300nm间，其辐射能量90%集中在253.7nm，它与杀菌效率曲线的峰值波长（265nm）非常接近，所以当253.7nm辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭。功率：220V/50W；
	L=915
	工业

	8
	集气罩
	2
	主体围板：SUS304 1.2mm   
油网支架：SUS304 1.2mm
全不锈钢制造
配不锈钢隔油网
带法兰抽风口（300*300mm）
配可抽式集油盒
	1200*1000*600
	工业

	9
	六孔煮面炉
	2
	1.炉面板采用厚度δ=1.45mmSUS304不锈钢；侧板、背板、底板厚度δ=1.0mm
2.电功率/电压：12KW/380V
3.方便的9档磁控旋纽火力调节
4.有5个快捷菜单键，用以储存时间
5.带有自动升降功能，协助出品标准化
6.显示屏带有中文故障原因，方便维修处理
7.DSP数字机芯，30种功能保护，精巧防护设计，有效防水、防虫、防油
8.采用IPX7级防水风机，有效防水
9.外壳采用椅式互嵌式结构有效防水
10.选配面捞，规格Ø130mm
	1100*750*850
	工业

	六、洗碗间/碗碟库

	1
	碗碟传送带柜
	1
	外形尺寸 ：(L)×580×950 mm     
链板宽度 ：305 mm
传送速度 ：20m/min            
电源要求 ：220V/50Hz         
功率：0.5kw 
1.适合各种类型餐具使用，操作方便。
2.采用优质304不锈钢材质、耐腐蚀、强度高、韧性好。
3.采用食品级POM链片，确保食品卫生。
4.配置柔性启动和停止设计，采用变频调速。
5.主动轴和被动轴为不锈钢材质，方便拆卸。
6.配置链板自动清洗功能，在传送中可保持链板卫生。
7.内置抽屉，易于清洗。
8.可根据客户要求定做长度、高度。
	L=3400+2600+800
	工业

	2
	小件投递柜
	1
	参数
外形尺寸：Lx300xH mm  （外形规格根据所配套的输送带而改变）   
投料口直径：θ 200mm
特点
1.可以集中回收筷子，勺子，刀叉等小件餐具。       
2.采用优质不锈钢制作，坚固耐用。
3.可应用于链片式或皮筋式等各种输送带。
4.可拓展使用，如用于投放餐后废弃纸巾或者饮料盒等废弃物。
	L=7000
	工业

	3
	不锈钢地沟
	1
	采用304#不锈钢材料，沟体厚度1.5mm,盖板边框厚度3.0mm,内格厚度3.0mm，内格规格 47*16mm，地沟内部圆角，易清洁，带有不锈钢隔渣蓝，表面具有防滑齿设计，符合卫生标准，且带防臭功能防止异味溢出，经久耐用。
	7000*300*300
	工业

	4
	不锈钢单星浸泡池
	1
	台面：SUS304 1.5mm
加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm  
星盆：SUS304 1.5mm
横通：SUS304 ∅25x1.2mm圆通
脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通
150mm高挡水及台面R10mm圆角位
台面40mm厚，带围水边，用码槽加硬
星盆规格：800x550x300mmH
1个3"隔筛去水
脚通采用SUS304 ￠38圆通，下横通采用SUS304 ￠25圆通
带不锈钢可调子弹脚
	850*800*850
	工业

	5
	不锈钢大单星盆台
	1
	台面：SUS304 1.5mm
加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm  
星盆：SUS304 1.5mm
横通：SUS304 ∅25x1.2mm圆通
脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通
150mm高挡水及台面R10mm圆角位
台面40mm厚，带围水边，用码槽加硬
星盆规格：750x550x300mmH
1个3"隔筛去水
脚通采用SUS304 ￠38圆通，下横通采用SUS304 ￠25圆通
带不锈钢可调子弹脚
	900*800*850
	工业

	6
	冷热水混合龙头
	1
	1.具有食品接触安全证书。
2.产品有中国CQC节水证书。
3.具有中国环境标志认证证书‌。 

4.双柄双开控制出水、主体黄铜H59-1铸造，锌合金把手，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。
5.不锈钢水管，长度10"254,管径18，厚1.0(±0.1mm）, 水管距台面总高200mm(±5%）出水嘴距台面136mm(±5%）360度全方位取水
6.开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),冷热水接口可移动调节6mm,单个接口可移动3mm的开孔误差调节。进水接口为G1/2外螺纹。
7.加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。

【投标人同时提供以上1、2、3项:上述检验检测报告及认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效】
	—
	工业

	7
	不锈钢双星污碟台
	1
	台面：SUS304 1.5mm
加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm  
星盆：SUS304 1.5mm
横通：SUS304 ∅25x1.2mm圆通
脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通
150mm高挡水及台面R10mm圆角位
台面40mm厚，带围水边，用码槽加硬
星盆规格：800*500x300mmH
2个3"隔筛去水
脚通采用SUS304 ￠38圆通，下横通采用SUS304 ￠25圆通
带不锈钢可调子弹脚
	1800*800*850
	工业

	8
	冷热水混合龙头
	2
	1.具有食品接触安全证书。
2.产品有中国CQC节水证书。
3.具有中国环境标志认证证书‌。 

4.双柄双开控制出水、主体黄铜H59-1铸造，锌合金把手，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。
5.不锈钢水管，长度10"254,管径18，厚1.0(±0.1mm）, 水管距台面总高200mm(±5%）出水嘴距台面136mm(±5%）360度全方位取水
6.开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),冷热水接口可移动调节6mm,单个接口可移动3mm的开孔误差调节。进水接口为G1/2外螺纹。
7.加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。

【投标人同时提供以上1、2、3项:上述检验检测报告及认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效】
	—
	工业

	9
	花洒龙头
	1
	1.具有食品接触安全认证证书。
2.黄铜铸造主体，锌合金手柄，表面铜镍铬处理。

3.钢丝编织软管具有304#弯形弹簧保护。

4.单孔双柄冷热冲洗，不带摇摆龙头取水功能。

5.固定墙杆长度280mm,产品距离台面990mm(±5%）
6.黄铜主体喷头，多孔出水冲洗力更强，ABS塑料把手，按压回弹阀芯控制开启止水。

7.台面开孔35mm安装主体，防止松动导致软管爆裂漏水务必紧固墙体安装的防松固定墙杆。
	—
	工业

	10
	通道式洗碗机
	1
	1.洗涤筐尺寸：500×500×100 mm
2.最大洗涤高度：420 mm         

3.最大洗涤量：220筐               
4.洗涤温度：55-60℃

5.漂洗温度：82℃     
6.电源要求：380V/50Hz/3N（三相五线制）                                
7.加热方式：电加热型/蒸汽加热型
8.电加热型功率：50kw   

9.蒸汽加热总功率：2kw 
10.超低的漂洗用水量300/350升/小时,大大节省电力、催干剂和洗涤剂用量。
11.内置式漂洗加热器和漂洗泵,并设有保护装置,从而保证水压的稳定。
12.自动清洗功能,最大程度的保证卫生与清洁。
13.倾斜式内顶盖,可防止洗涤液滴到干净洗涤品上。
14.前门双层壁式结构隔热、隔音、节省能源且操作舒适。
15.安全保护装置,无人收取时会自动停机。
16.智能控制,温度可自行设定。
17.420mm净通高度,洗涤大碗碟更方便。
18.双道喷淋,内凹式防堵清洗喷管。
▲1.所投洗碗机依据  GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.5-2019、GB/T 4208-2017等标准对静电放电抗扰度、浪涌 (冲击)抗扰度、 控制柜外壳/水泵/加热桶防护等级（IP69）等进行检测，提供第三方检测机构出具的检测报告，报告可在国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询。
▲2.所投洗碗机用不锈钢板，对不锈钢板材的覆层及覆层焊缝分别进行检测，依据 GB/T 17899-2023、 GB/T 40393-2021、 GB/T 39534-2020、GB/T 4334-2020、 GB/T 2423.18-2021标准，对不锈钢板材进行中性交变盐雾氯化纳试验，试验时间为360小时，试验后样品无锈蚀、穿孔、裂纹、点蚀腐蚀现象，锈蚀等级参照 GB/T6461-2002标准，结论为保护评级达到10级。提供由第三方检测机构出具的检测报告，报告可在国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询。
	1550*860*1423
	工业

	11
	集气罩
	1
	主体围板：SUS304 1.2mm   
油网支架：SUS304 1.2mm
全不锈钢制造
配不锈钢隔油网
带法兰抽风口（300*300mm）
配可抽式集油盒
	1800*1000*600
	工业

	12
	洁碟台
	1
	台面：SUS304 1.5mm
加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm
层板：SUS304 1.0mm
脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通
台面无靠背，台面R10mm圆角位
台面采用码槽加硬
下一层板，采用码槽加硬
脚通采用SUS304 ￠38圆通
带可调不锈钢子弹脚
	1600*800*850
	工业

	13
	挂墙茜架
	1
	层板：SUS304 1.5mm
支架：SUS304 2.0mm
支架轨道：SUS304 2.0mm
单层板
层板能以100mm的增减量进行上下调节
不锈钢天梯及支架
层板底离台面安装高度550mm
	1300*400
	工业

	14
	蒸汽烘干消毒柜(立式双门）
	5
	容量：900L;
消毒温度：20-130℃；
电压：220V/50HZ;蒸汽功率：6.5KW,烘干功率：3KW;
本机采用加厚全不锈钢板内外箱体、一体满焊接内胆、承压强又防漏；
高温加热系统蒸汽温度可达120度以上；
三重控压、超压、泄压、断电等安全保护;不挑餐具材质;
触屏控制温度、时间、实时状态显示;
蒸汽消毒、热风循环可独立使用，也可自动转换，支持定时、定温，自带记忆功能;
设备采用自动进水，配置专用不锈钢网格消毒篮，脚为重力型万向带刹车;
	1310*680*1980
	工业

	15
	壁挂式灭蝇灯
	2
	静音沾捕，无声保护；优质灯管，保证食品安全；超大沾纸，降低成本；无残骸飞溅；不产生异味；噪音小；功率：220V/30W；覆盖面积：80m²。灯管：2*15W灯管；

产品符合标准GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》，对设备工作温度下的泄露电流检测满足电源的任一极与金属箔的易触及金属部件之间的泄露电流≤3.5mA，并提供带有检测机构检测专用章的检测报告佐证并加盖制造商公章和投标人公章
	500*120*290
	工业

	16
	高身四层货架
	1
	1.产品有食品接触产品安全认证。
2.塑料圆形支柱直径30.5mm±5%，安装ABS锥形夹片固定框架。每层可调节三个50mm±5%高度，支柱及横梁有1.0mm±5%金属管。
3.环保塑料层架适用潮湿易霉，冷库，厨房的环境使用，聚丙烯PP材料格栅架，摆放每层潮湿物品可上下沥水，可进入洗碗机清洗。
4.最顶层可以安装到接近立柱最高位，充分利用空间，每层框架结构，每层均匀载重≥230KG。
	1060*530*1800
	工业

	17
	不锈钢洗手星盆台
	2
	台面/星盆（一体冲压）：SUS304 1.0mm
围身：SUS304 1.0mm
25mm高利口挡水
200mm围身板
星盆规格：380x320x150Hmm
1个3"隔筛去水
	455*455*235
	工业

	18
	冷热水感应龙头
	2
	1.产品有中国CQC节水证书。
2.产品有中国食品接触安全证书。
3.产品有一级水效标识。
4.具有中国环境标志认证证书‌。
5.感应开启时间1s,关闭止水时间1s,工作能耗≤2.88W，直流供电≤0.148W。
6.抗干扰性能符合检测标准，具有断电2s断水环保节水功能。
7.黄铜H59-1及以上铸造主体，表面抛光铜镍铬处理。
8.使用DC/AC混合电源控制模块，电池必须采用1.5V*4的全新AA碱性。
9.感应仓红外线感应范围13cm(±5%），可调至30cm范围工作。
10.混水需附加双温止回调节阀，使用热水调节好合适的温度，开孔32mm安装。

【投标人同时提供以上1、2、4项:上述检验检测报告及认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效】
	—
	工业

	19
	冲地龙头
	2
	1.产品有一级水效节能证书，一级水效标识。
2.产品有第三方检测机构出具的检测报告。
3.机身外壳为304，进水主件及水枪连接件304材料。
4.胶管长度10米(±5%），黑色重工液压钢丝耐磨管，耐温85度(±5%）极限耐压78mpa。
5.水枪可360度活动便捷冲洗。前扳机水枪，进水部件黄铜，ABS蓝色外壳防撞击，水嘴旋转可调花洒或水柱形状冲洗。
6.胶管拉伸有止回定位功能。

7.标配有水枪可挂置墙体的ABS挂钩及四颗M10不锈钢膨胀螺丝。
8.安装高度建议1.3-1.6米，进水接口正对产品左边，G1/2外螺纹连接进水管。
	10M
	工业

	20
	不锈钢四星盆台
	1
	台面：SUS304 1.5mm
加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm  
星盆：SUS304 1.5mm
横通：SUS304 ∅25x1.2mm圆通
脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通
150mm高挡水及台面R10mm圆角位
台面40mm厚，带围水边，用码槽加硬
星盆规格：500x500x300mmH
4个3"隔筛去水
脚通采用SUS304 ￠38圆通，下横通采用SUS304 ￠25圆通
带不锈钢可调子弹脚
	2250*750*850
	工业

	21
	冷热水混合龙头
	4
	1.具有食品接触安全证书。
2.产品有中国CQC节水证书。
3.具有中国环境标志认证证书‌。 

4.双柄双开控制出水、主体黄铜H59-1及以上铸造，锌合金把手，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。
5.不锈钢水管，长度10"254,管径18，厚1.0(±0.1mm）, 水管距台面总高200mm(±5%）出水嘴距台面136mm(±5%）360度全方位取水
6.开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),冷热水接口可移动调节6mm,单个接口可移动3mm的开孔误差调节。进水接口为G1/2外螺纹。
7.加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。

【投标人同时提供以上1、2、3项:上述检验检测报告及认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效】
	—
	工业

	22
	高身四层货架
	5
	1.产品有食品接触产品安全认证。
2.塑料圆形支柱直径30.5mm±5%，安装ABS锥形夹片固定框架。每层可调节三个50mm±5%高度，支柱及横梁有1.0mm±5%金属管。
3.环保塑料层架适用潮湿易霉，冷库，厨房的环境使用，聚丙烯PP材料格栅架，摆放每层潮湿物品可上下沥水，可进入洗碗机清洗。
4.最顶层可以安装到接近立柱最高位，充分利用空间，每层框架结构，每层均匀载重≥230KG。
	1220*530*1800
	工业

	23
	不锈钢地沟
	1
	采用304#不锈钢材料，沟体厚度1.5mm,盖板边框厚度3.0mm,内格厚度3.0mm，内格规格 47*16mm，地沟内部圆角，易清洁，带有不锈钢隔渣蓝，表面具有防滑齿设计，符合卫生标准，且带防臭功能防止异味溢出，经久耐用。
	1000*300*300
	工业

	24
	不锈钢拖把单星盆台
	1
	台面：SUS304 1.5mm
加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm  
星盆：SUS304 1.5mm
横通：SUS304 ∅25x1.2mm圆通
脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通
150mm高挡水及台面R10mm圆角位
台面40mm厚，带围水边，用码槽加硬
星盆规格：500*500*300mmH
1个3"隔筛去水
脚通采用SUS304 ￠38圆通，下横通采用SUS304 ￠25圆通
带不锈钢可调子弹脚
	1250*650*600+300
	工业

	25
	双温拖把龙头
	1
	具有食品接触安全认证证书。 主体黄铜，铜螺杆阀芯，不锈钢管直径24，厚≥1.0mm，水嘴顶部有挂钩，两孔中心203mm（允许±1mm 偏差），安装入墙距离出水口中心总长度为250mm（允许±1mm 偏差）
	
	

	26
	不锈钢工作台一下层
	1
	台面：SUS304 1.5mm
加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm
层板：SUS304 1.0mm
脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通
150mm高挡水及台面R10mm圆角位
台面采用码槽加硬
下一层板，采用码槽加硬
脚通采用SUS304 ￠38圆通
带可调不锈钢子弹脚
	250*650*600
	工业

	27
	不锈钢高身储物柜
	3
	侧板：SUS304 1.0mm
加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm
层板：SUS304 1.0mm
后背：SUS304 1.0mm
中底板：SUS304 1.0mm
底板：SUS304 1.0mm
柜门：SUS304 1.0mm
柜门内封板：SUS304 2B 0.7mm
不锈钢轴承吊顶式上下双趟门，配锁
趟门路轨设闭门式沉坑
2层活动中层板
带可调不锈钢子弹脚
	1200*500*1800
	工业

	28
	无线门控风幕机
	1
	1.电源：220v/0.12kw，风量：3500/4200m³/h
2.噪音：＜52db，使用环境：-10°C~+40°C
3.具有杀菌消毒净化功能，无菌整机；风幕机内置净化模块满足：依据GB/T 34012-2017《通风系统用空气净化装置》、GB 10891-1989《空气处理机组 安全要求》检测时，空气中大肠杆菌祛除率≥99%，白葡萄球菌祛除率≥99%，自然菌祛除率≥99%；
4.具有手动和自动工作模式，无线联动自动控制装置；
5.产品安全方面：满足国标GB4706.1-2005家用电器安全检测要求,在工作温度下的电气强度测试中，对L/N与易触及部件之间在3000V试验电压下测试时，未被击穿；
6.产品具有《中国环保节能产品》证书。
	L=1200
	工业

	七、后厨空调

	1
	变频多联式空调室内机(环绕气流式)
	3
	制冷量：≥11.2KW
制热量：≥12.5KW
高档风量：≥1518CMH
高档噪声：≤41dB(A)
电压/相/频率：220V-1Φ-50HZ
配电功率：≤156W
空气净化装置型号：NC-ID-2
减振方式：弹簧隔振
备注：机组自带冷凝水提升泵
	840(长)*840(宽)*246(高)
	工业

	2
	变频多联式空调室内机(自由静压风管式)
	1
	制冷量：≥5.6KW
制热量：≥6.3KW
高档风量：≥1206CMH
机外静压：50~200Pa
高档噪声：≤41dB(A)
电压/相/频率：220V-1Φ-50HZ
配电功率：≤188W
空气净化装置型号：NC-ID-2
减振方式：弹簧隔振
备注：机组自带冷凝水提升泵
	1000(长)*700(宽)*300(高)
	工业

	3
	变频多联式空调室内机(自由静压风管式)
	2
	制冷量：≥9.0KW
制热量：≥10.0KW
高档风量：≥1410CMH
机外静压：50~200Pa
高档噪声：≤41dB(A)
电压/相/频率：220V-1Φ-50HZ
配电功率：≤292W
空气净化装置型号：NC-ID-3
减振方式：弹簧隔振
备注：机组自带冷凝水提升泵
	1400(长)*700(宽)*300(高)
	工业

	4
	变频多联式空调室外机
	2
	室外机类型：风冷热泵变冷媒流量型
制冷量：≥33.5KW
制热量：≥37.5KW
风扇静压：≥50Pa
噪声：≤59dB(A)
电压/相/频率：380V-3Φ-50HZ
配电功率：≤9.0kW
减振方式：橡胶隔振
	930(长)*765(宽)*1657(高)
	工业

	5
	全新风机组
	2
	风量：≥6000CMH
制冷量：≥63KW
	—
	工业


	大数据交通指挥中心二层厨房设备清单

	编号
	设备名称
	数量
	设备规格说明
	参考尺寸（正负偏差不大于5%）
	对应中小企业划分标准所属行业

	一、备餐

	1
	壁挂式灭蝇灯
	1
	静音沾捕，无声保护；优质灯管，保证食品安全；超大沾纸，降低成本；无残骸飞溅；不产生异味；噪音小；功率：220V/30W；覆盖面积：80m²。灯管：2*15W灯管；

产品符合标准GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》，对设备工作温度下的泄露电流检测满足电源的任一极与金属箔的易触及金属部件之间的泄露电流≤3.5mA
	500*120*290
	工业

	2
	不锈钢活动工作台一下层
	2
	台面：SUS304 1.5mm
加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm
层板：SUS304 1.0mm
竖通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通
台面不带靠背，采用码槽加硬
下一层板，采用码槽加硬
脚通采用SUS304 ￠38圆通
4个5"平底轮，其中2个带刹车制
	1500*700*850
	工业

	3
	不锈钢洗手星盆台
	1
	台面/星盆（一体冲压）：SUS304 1.0mm
围身：SUS304 1.0mm
25mm高利口挡水
200mm围身板
星盆规格：380x320x150Hmm
1个3"隔筛去水
	455*455*235
	工业

	4
	冷热水感应龙头
	1
	1.产品有中国CQC节水证书。
2.产品有中国食品接触安全证书。
3.产品有一级水效标识。
4.具有中国环境标志认证证书‌。
5.感应开启时间1s,关闭止水时间1s,工作能耗≤2.88W，直流供电≤0.148W。
6.抗干扰性能符合检测标准，具有断电2s断水环保节水功能。
7.黄铜H59-1铸造主体，表面抛光铜镍铬处理。
8.使用DC/AC混合电源控制模块，电池必须采用1.5V*4的全新AA碱性。
9.感应仓红外线感应范围13cm(±5%），可调至30cm范围工作。
10.混水需附加双温止回调节阀，使用热水调节好合适的温度，开孔32mm安装。

【投标人同时提供以上1、2、4项:上述检验检测报告及认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效】
	—
	工业

	5
	不锈钢双星盆台
	1
	台面：SUS304 1.5mm
加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm  
星盆：SUS304 1.5mm
横通：SUS304 ∅25x1.2mm圆通
脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通
150mm高挡水及台面R10mm圆角位
台面40mm厚，带围水边，用码槽加硬
星盆规格：500x500x300mmH
2个3"隔筛去水
脚通采用SUS304 ￠38圆通，下横通采用SUS304 ￠25圆通
带不锈钢可调子弹脚
	1400*750*850
	工业

	6
	冷热水混合龙头
	2
	1.具有食品接触安全证书。
2.产品有中国CQC节水证书。
3.具有中国环境标志认证证书‌。 

4.双柄双开控制出水、主体黄铜H59-1铸造，锌合金把手，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。
5.不锈钢水管，长度10"254,管径18，厚1.0(±0.1mm）, 水管距台面总高200mm(±5%）出水嘴距台面136mm(±5%）360度全方位取水
6.开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),冷热水接口可移动调节6mm,单个接口可移动3mm的开孔误差调节。进水接口为G1/2外螺纹。
7.加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。

【投标人同时提供以上1、2、3项:上述检验检测报告及认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效】
	—
	工业

	7
	挂墙开水器连架
	1
	SUS304不锈钢内胆。30mm高密度聚氨酯保温。微电脑控制，步进式加热。无二次沸腾。PT100铂金温感。双龙头。电子信号控制进水，超温断电。缺水断电。温度恒定88~95度。最大出水量125L/hr。功率：380V/9KW。
	500*275*925
	工业

	8
	不锈钢工作台一下层
	1
	台面：SUS304 1.5mm
加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm
层板：SUS304 1.0mm
脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通
150mm高挡水及台面R10mm圆角位
台面采用码槽加硬
下一层板，采用码槽加硬
脚通采用SUS304 ￠38圆通
带可调不锈钢子弹脚
	550*750*850
	工业

	9
	制冰机
	1
	产量：70KG，储冰量：45KG.电压/功率：220V/530W. 优质不锈钢材质，SGS食品接触认证，质量管理体系认证，R290环保制冷剂
	700*700*800
	工业

	10
	制冰机专用净水器
	1
	包含前置PP和活性炭主滤芯及相关配件；额定总净水量：34m³；流速：6.3L/M；进水压力：0.14-0.35MPa，禁水锤；工作温度：4-38℃
	300*130*540
	工业

	二、面点间

	1
	不锈钢洗手星盆台
	1
	台面/星盆（一体冲压）：SUS304 1.0mm
围身：SUS304 1.0mm
25mm高利口挡水
200mm围身板
星盆规格：380x320x150Hmm
1个3"隔筛去水
	455*455*235
	工业

	2
	冷热水感应龙头
	1
	1.产品有中国CQC节水证书。
2.产品有中国食品接触安全证书。
3.产品有一级水效标识。
4.具有中国环境标志认证证书‌。
5.感应开启时间1s,关闭止水时间1s,工作能耗≤2.88W，直流供电≤0.148W。
6.抗干扰性能符合检测标准，具有断电2s断水环保节水功能。
7.黄铜H59-1铸造主体，表面抛光铜镍铬处理。
8.使用DC/AC混合电源控制模块，电池必须采用1.5V*4的全新AA碱性。
9.感应仓红外线感应范围13cm(±5%），可调至30cm范围工作。
10.混水需附加双温止回调节阀，使用热水调节好合适的温度，开孔32mm安装。

【投标人同时提供以上1、2、4项:上述检验检测报告及认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效】
	—
	工业

	3
	立式厨房风冷冷藏柜
	1
	1.门体及功能配置：四门发泡门冷藏柜
2.制冷方式：风冷；温度范围：2~+8℃
3.容积：990L(±5%）；电压：AC220v/50Hz；功率：400W（±10%）；插头：国标10A；
4.采用电子温控器，柜内温度一目了然；
5.外部材质：0.6mm(±5%）304#不锈钢内部材质：0.4mm(±5%）304#不锈钢；
6.冷柜保温夹芯板芯材采用环戊烷聚胺脂隔热保温材料；保温层厚度50mm(±5%）；
7.采用无CFC的环保雪种；（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造；
8.蒸发器冷凝水自动蒸发，无需排水管，冷凝器配有易清洗更换防尘网；
9.门体自动回归；

10.风冷冷凝器采用内螺纹铜管；
11.压缩机选用活塞式制冷压缩机；
12.蒸发器使用内螺纹铜管和叉排式排管；13.使用场景分类:商用
▲、所投产品具有：
①一级能效标识，产品对应型号在中国能效标识网已完成备案，并且获得《中国节能产品认证证书》；
②满足试验依据标准（包含但不限于）:
SB/T10794.1-2012《商用冷柜第1部分：术语》
SB/T10794.2-2012《商用冷柜第2部分：分类、要求和试验条件》
具体检验项目技术参数要求包含如下：总有效容积（m3）≥990L；试验期间所有M-包平均温度tcm或tdm（℃）≤5；能效指数（%）实测值≤65。；
③满足技术要求：GB/T26572-2011电子电气产品中限用物质的限量要求，检测方法（包含但不限于）：GB/T39560.1-2020;GB/T39560.2-2024;GB/T39560.301-2020;GB/T39560.5-2021;GB/T39560.6-2020;GB/T39560.701-2020;GB/T39560.702-2021。实验结论：合格；
投标人同时提供以上三项:①有效期内的认证证书扫描件和具有第三方检验检测机构出具的检验检测报告关键页(对应参数检验检测项需在检验检测报告中标注)扫描件；②上述认证证书在全国认证认可信息公共服务平台(认e云)(http://cx.cnca.cn/)的信息查询记录截图，③能效备案的查询截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。】
	1220*815*1950
	工业

	4
	不锈钢双星盆台
	1
	台面：SUS304 1.5mm
加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm  
星盆：SUS304 1.5mm
横通：SUS304 ∅25x1.2mm圆通
脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通
150mm高挡水及台面R10mm圆角位
台面40mm厚，带围水边，用码槽加硬
星盆规格：500x500x300mmH
2个3"隔筛去水
脚通采用SUS304 ￠38圆通，下横通采用SUS304 ￠25圆通
带不锈钢可调子弹脚
	1500*750*850
	工业

	5
	冷热水混合龙头
	2
	1.具有食品接触安全证书。
2.产品有中国CQC节水证书。
3.具有中国环境标志认证证书‌。 

4.双柄双开控制出水、主体黄铜H59-1铸造，锌合金把手，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。
5.不锈钢水管，长度10"254,管径18，厚1.0(±0.1mm）, 水管距台面总高200mm(±5%）出水嘴距台面136mm(±5%）360度全方位取水
6.开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),冷热水接口可移动调节6mm,单个接口可移动3mm的开孔误差调节。进水接口为G1/2外螺纹。
7.加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。

【投标人同时提供以上1、2、3项:上述检验检测报告及认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效】
	—
	工业

	6
	搅拌机（40L)
	1
	1.电压:220/380V,额定输入功率/电机功率：1.3/1.1KW
2.最大和面量：6kg
3.搅拌速度：三档可调
4.配有三种搅拌器
标配：含球、钩，拍（不锈钢材质）
料桶（不锈钢材质）
料桶参数：容积40L
5.三档变速 
低速-和面钩 ：2分钟成团，5分钟出筋，10分钟出膜（不同的面团出膜时间由配方与面粉吸水性决定，每个人的出膜时间不一。）
中速-搅拌拍：用于馅料，曲奇，蔬菜，土豆泥..
高速-打蛋球（打发发酵）：用于奶油，鸡蛋，冰淇淋..
6.70分贝以内低噪音转速，符合国家的环保部门或相关机构制定的标准；
7.机器标配自带防护网（不锈钢材质），防护电器以及过载保护加黑色橡胶底脚。
▲具有满足国标GB4806.7-2023、GB4806.9-2023的《食品接触产品安全认证证书》；机内凡接触食物的零部件，均采用优质不锈钢(或经特殊表面处理的其他材料)制造，卫生耐用且符合国家食品卫生标准；
	640*530*1000
	工业

	7
	和面机（25kg面粉）
	1
	电压/功率：380V3.37KW 
容量：面粉25kg/面团50kg
料桶容积：80L
钩转速:快慢2档可调
缸转速:快慢2档可调
功率:搅拌钩3kw/搅拌缸0.75kw
和面器与料桶可同时转动。
装有安全防护罩。
机内凡接触食物的零部件，均采用优质不锈钢（或经特殊表面处理的其他材料）制造，卫生耐用且符合国家食品卫生标准。
▲具有符合第三方检测机构出具的产品认证证书，食品接触产品安全证书满足GB4806.7-2023、GB4806.9-2023；
	640*1080*1220
	工业

	8
	和面机（50kg面粉）
	1
	机器材质：采用铁质机身，外覆喷塑涂层，可防止机器生锈。
和面器与料桶可同时转动。
装有安全防护罩，操作安全方便。
机内凡接触食物的零部件，均采用优质不锈钢（或经特殊表面处理的其他材料）制造，卫生耐用且符合国家食品卫生标准。
外形美观，易于清洗。适用于西饼屋烘焙面包，宾馆、餐馆、单位食堂等揉制面团。
料桶容量：130L
电压：380V/50Hz
容量:面粉50kg/面团80kg
钩转速:快慢2档可调
缸转速:快慢2档可调
功率:搅拌钩4.5kw/搅拌缸0.75kw
电压:三相
▲具有符合第三方检测机构出具的产品认证证书，食品接触产品安全证书满足GB4806.7-2023、GB4806.9-2023；
	765*1280*1330
	工业

	9
	中式压面机
	1
	电压功率：220V/2.2KW
压辊直径*长度：₵≥100mm*L≥300 
压辊转速:≥70rpm 
压辊范围：5-25mm
机器材质:压铸铝、碳钢板、不锈钢、尼龙、黄铜
采用链轮传动；
机内凡接触食物的零部件，均采用优质不锈钢（或经过特殊表面处理其他材料）制造，卫生耐用且符合国家卫生标准。
▲具有符合第三方检测机构出具的产品认证证书 ，食品接触产品安全证书满足GB4806.7-2023、GB4806.9-2023。
	1035*650*1065
	工业

	10
	立式酥皮机
	1
	电压功率：220/380V/0.75KW
压辊直径*长度：₵≥80mm*L≥500
压辊转速:133rpm 
压辊范围:0-35mm；
机器材质：碳钢板Q235、铝、不锈钢
采用优质电机驱动，双向压片，设有防护罩。
机内凡接触食物的零部件均采用不锈钢制造或经过特殊表面处理，符合国家卫生标准。
▲具有符合第三方检测机构出具的产品认证证书，食品接触产品安全证书满足GB4806.7-2023、GB4806.9-2023。
	展开2050*870*1225
折叠670*870*1565
	工业

	11
	挂墙层架
	1
	层板：SUS304 1.5mm
支架：SUS304 2.0mm
支架轨道：SUS304 2.0mm
单层板
层板能以100mm的增减量进行上下调节
不锈钢天梯及支架
层板底离台面安装高度550mm
	L=2400
	工业

	12
	木面工作台
	2
	台面：SUS304 1.5mm
加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm
横通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通
脚通：SUS304 ∅50x1.2mm圆通
75mm厚枫木板
台面用2mm钢板加固
脚通采用SUS304 ￠50圆通，横通采用SUS304 ￠38圆通
脚配法兰和防震胶垫  
	1800*750*850
	工业

	13
	糖粉车
	2
	主体：SUS304 1.5mm
盖板：SUS304 1.5mm
加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm
全不锈钢制品
活动两件式盖，中间用不锈钢排铰连接
4个3"平底轮，其中2个带刹车制
	675*450*600
	工业

	14
	饼盘车
	4
	方通：SUS304 30x30x1.2mm
角尺：SUS304 1.5mm
顶封板：SUS304 1.0mm
方通制作
12×25mm扁通固定后挡条
￠10mm圆枝活动前挡条 
带顶、底板
4个角带防撞胶
4个5"平底轮，其中2个带刹车制
适合放置15个400x600mm饼盆
	470*610*1650
	工业

	15
	不锈钢移门工作柜
	1
	台面：SUS304 1.5mm
加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm
层板：SUS304 1.0mm
侧板：SUS304 1.0mm
底板：SUS304 1.0mm
柜门：SUS304 1.0mm
柜门内封板：SUS304 2B 0.7mm
台面用码槽加硬                                
活动中层板                                        
不锈钢轴承吊顶式双趟门
趟门路轨设闭门式沉坑
150mm高挡水                               
带可调不锈钢子弹脚
	1500*750*850
	工业

	16
	卧式风冷冷藏柜
	1
	1.门体及功能配置：门体结构:发泡保温门，双门；
2、制冷方式：风冷；温度范围：2~+8℃
3.容积：400L(±5%）；电压：AC220v/50Hz；功率：290W（±10%）；插头：国标10A；
4.采用电子温控器，柜内温度一目了然；；
5.外部材质：0.6mm(±5%）304#不锈钢内部材质：0.4mm(±5%）304#不锈钢；
6.冷柜保温夹芯板芯材采用环戊烷聚胺脂隔热保温材料；保温层厚度50mm(±5%）；
7.采用无CFC的环保雪种；（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造；
8.蒸发器冷凝水自动蒸发，无需排水管，冷凝器配有易清洗更换防尘网；
9.门体自动回归；
10.制冷系统采用小机组28cm(±5%），侧吹制冷机组11、使用场景分类:商用
	1500*760*850
	工业

	17
	不锈钢活动工作台一下层
	4
	台面：SUS304 1.5mm
加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm
层板：SUS304 1.0mm
竖通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通
台面不带靠背，采用码槽加硬
下一层板，采用码槽加硬
脚通采用SUS304 ￠38圆通
4个5"平底轮，其中2个带刹车制
	1500*800*850
	工业

	18
	紫外线烟罩带新风
	1
	全AISI304不锈钢板制造，厚度为1.2mm表面拉丝处理；
▲2.机械光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备，油烟净化效率95%以上，具有第三方检测机构依据GB18483-2001饮食业油烟排放标准（试行）；DB11/1488-2018餐饮业大气污染物排放标准；HJ/T 62-2001饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范（试行）出具的合格检测报告；
▲3.具有机械光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备通过认证依据《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范（试行）》(HJ/T62-2001)的中国环境保护产品CCEP认证证书；
▲4.特别设计的油脂过滤器能完全遮挡紫外光，确保紫外光不对员工造成伤害，UV烟罩油脂过滤器具有通过国检资质机构的漏光检测报告，符合《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145-2006检测；

▲5.机械光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备,具有通过第三方检测机构依据GB/T2423.17-2008,GB/T6461-2002盐雾试验生锈腐蚀现象检测120小时，保护评级为10级；
6.烟罩内部手动风量调节设计（可在烟罩内部出风口处调节风量）；
7.烟罩两侧为双壁结构，活动前补鲜风盖板配备鲜风供风室，可对厨房及厨师岗位进行鲜风补给；
8.独立风帘舱室（带调速风机，含侧边风帘）油烟管制系统，产生立方环吸效应；
9.烟罩内部的前方两侧设有油脂、冷凝水收集槽；
10.配置风压传感器检测到风机启动后，检测油脂过滤器及紫外线检修门是否在位，确认紫外线不会泄漏后，启动紫外线灯管；
11.选用耐高温紫外线汞齐灯管，使用寿命长达10000～12000H；
12.采用双管6500K高效能LED照明灯，不锈钢嵌入式灯盘，6mm钢化玻璃防尘罩；
	6600*1450*600
	工业

	19
	燃气环保双头蒸炉(电磁安全掣)配炒锅
	1
	热负荷: 48kW*2
电功率：220V, 50Hz, 130W*2
炉头:特别设置的向内火环保预混炉头，不易变形，耐高温腐蚀，导热速度快
点火:脉冲电子点火，一键式操作
熄火保护:离子检测熄火保护
设备整体框架采用SUS304不锈钢制作，框架采用拉钉固定连接设计
台面整件成型、没有焊接、没有卫生死角、方便清洁
隔热台面，底部设计30mm厚的玻璃棉和不锈钢封板加强台面
设备前臂底沿设计有挡水V型槽、面板与侧板连接处有防水胶条
二台设备之间的连接采用卡条连接方式，侧臂设计有防水胶条，防止水流入
设备底部用设计有不锈钢封板、起防水防虫作用
电磁阀控制，火种未点燃时，主气阀不会打开；风机供风不正常，供气不正常，意外熄火等故障，1秒钟关闭燃气，不会出现炸锅的事故
静音风机（220V, 50Hz, 130W），每个炉头独立配置，使用行链风制实现风气联动，可调节供风大小，体积小、风量大、噪音低
鼓风预混燃烧，噪音小于65分贝，燃烧充分，烟气中有毒气体CO（一氧化碳）和NOx(氮氧化物)低于一般沟风炉头
火力猛劲，热效率高﹐与一般沟风炉头相比可节能30％以上
炉头内冷的气体吸收炉头外壳热量，降低炉头温度，提高炉头的使用寿命
感应针使用温度超过1200度，不易烧坏
标配：水龙头2个
	1700*1050*810
	工业

	20
	燃气环保车仔蒸柜   (电子板控制)
	1
	燃气总功率：56.0kW
电功率：220~50Hz  3.0kW
入气口:DN25；
入水口:DN15；
排水口:DN40；
水胆采用1.5mm耐热不锈钢加工，4条S形火管结构，表面隔热处理；
4只自引射环保炉头，热负荷:56kW；
两组独立的燃气燃烧控制系统，脉冲电子点火，离子熄火保护,φ3/4"电磁阀，设置长明火种，超温缺水保护﹐防止干烧；
柜体面板使用1.2mm304不锈钢, 内胆围身0.9mm,外表面隔热处理；
设置时间控制, 选择开关控制，选择时间控制，可根据需要设定工作时间（0-60分钟）,时间到自动关火；
设置超温蒸功能(电加热3kW)，加热产生过热不饱和蒸汽，柜内温度可以达130℃，提高加热速度，可供特殊用途使用;
可通过温度设置保温功能(85℃ )，一柜多用；
设置柜内照明功能；
特别结构的硅胶门胶边，加上扣紧门锁，柜门不漏蒸汽；
设置补水箱,φ1/2"全不锈钢浮球自动补水；
设置专门设计的排水盒子集中蒸层排水和水胆排水，并防止水胆水倒流入柜内和防止柜内蒸汽由下部外溢；
标配1台18层规格盘推车，每层可放置1个GN2/1盆；
硬水地区使用该设备必须装配软化水设置。
	1250*900*1900
	工业

	21
	电力三层九盘烤箱
	1
	电压功率：380V/24KW
烤盘规格：400*600mm
有效温度：室温-300度
外表材质：不锈钢板材+镀铝锌板材
开门方式：向下向外
温度范围：室温~280℃
3层9盘
每层三个烤盘竖放
烤盘尺寸：400*600mm
不带烤盘。
▲具有符合第三方检测机构出具的产品认证证书，食品接触产品安全证书满足GB4806.7-2023、GB4806.9-2023；

▲具有全国工业产品生产许可证；

▲具有符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》：GB 4706.52-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单位的特殊要求》
	1770*1090*1750
	工业

	22
	电饼铛
	2
	设备不锈钢材质。工作温度：250℃，具有高温保护装置。功率380V/5KW。上下独立温控。
	840*660*760
	工业

	23
	32盘双系统冷冻醒发箱
	1
	电压功率：220V/3KW
烤盘数量：2盘*16层=32盘
托盘规格：400*600mm
有效温度：-10度~42度
双系统控制，每层独立控制，24小时程序设置
优质制冷压缩机；
聚氨发泡箱体，内外不锈钢;
智能控制面板。
单门双系统32盘，冷藏醒发
不带烤盘
▲具有符合第三方检测机构出具的产品认证证书，食品接触产品安全证书满足GB4806.7-2023、GB4806.9-2023。
	755*1200*2120
	工业

	24
	高温冷库
	1
	1.物理性能：冷库墙板密度：≥45kg/M3
冷库地台密度：≥46kg/M3
导热系数：≤0.02W/m•K
抗压强度：≥220kPa
抗折强度：≥370kPa
吸水率：≤0.5g/100cm²•冷库板的表面金属材料及厚度：
墙板和天花板：直角冷库，双面0.8mm彩钢板，库板安装完毕，加水泥沙浆贴防滑地砖
2.保温材料：厚度为100mmPIR保温板
库门：尺寸1000*2500，内/外0.8mm彩钢板，金属板间发泡100mm厚聚氨基甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统
3冷库板保温层必须符合GB8624-12《建筑材料及制品燃烧性能分级》至少B1等级标准
4.锌合金冷库平门拉手、内部安全锁
5.门边镶嵌PVC磁性密封条确保密封良好
6.电子显示温度表及冷库LED三防灯等
7.冷库温度：0~5℃
8.冷库进门区域底板需加固
9.冷库板为插口式拼接，板内无法预埋锁钩，拼接后外部需插销固定，再打玻璃胶进行处理缝隙
10.冷库板边缘预置橡胶密封垫
	3000*4000*2600
	工业

	25
	高温冷库制冷压缩机组
	1
	1.制冷量：3448W
2.功率:380V/1736W
3.预留散热排风量：2091m^3/h
4.压缩机采用优质压缩机配置
5.冷凝器配置优质的内螺纹管和超银焊接工艺
6.优质品牌风扇电机。
7.低噪音
8.包含控制系统的多种可选方案
9.含油分、供液组件、木包装、大号冷凝器
	610*720*553
	工业

	26
	高温冷库冷风机
	1
	10.功率:220V/144W
11.铝镁合金面板（防腐防氧化），标准铜管铝翅片。
12.中温有8个型号，1~4个风扇，冷量范围在2.1~10.5KW；
13.低温有7个型号，1~4个风扇，冷量范围在1.9~10.3KW；
14.采用300mm风扇结构紧凑，增加冷库储存高度接水盘可180度反方向安装，并接有32mm螺纹接头。
15.标配针阀，外壳顶端装有抓脚吊耳；安装有牢固的绳索，用于修时固定接水盘。
	1155*500*430
	工业

	27
	低温冷库
	1
	1.物理性能：冷库墙板密度：≥45 kg / M3
冷库地台密度：≥46 kg / M3
导热系数：≤0.02W/m•K
抗压强度：≥220kPa
抗折强度：≥370kPa
吸水率：≤0.5g/100cm²•冷库板的表面金属材料及厚度：
墙板和天花板：直角冷库，双面0.8mm彩钢板，库板安装完毕，加水泥沙浆贴防滑地砖
2.保温材料：厚度为100mmPIR保温板
库门：尺寸1000*2500，内/外0.8mm彩钢板，金属板间发泡100mm厚聚氨基甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统
3.冷库板保温层必须符合GB8624-12《建筑材料及制品燃烧性能分级》至少B1等级标准
4.锌合金冷库平门拉手、内部安全锁
5.门边镶嵌PVC磁性密封条确保密封良好
6.电子显示温度表及冷库LED三防灯等
7.冷库温度：-18℃
8.冷库进门区域底板需加固
9.冷库板为插口式拼接，板内无法预埋锁钩，拼接后外部需插销固定，再打玻璃胶进行处理缝隙
10.冷库板边缘预置橡胶密封垫
	3000*4200*2600
	工业

	28
	低温冷库制冷压缩机组
	1
	1.制冷量：3750W
2.功率:380V/3130W
3.预留散热排风量：2775m^3/h
4.压缩机采用世界名牌优质压缩机配置
5.冷凝器配置优质的内螺纹管和超银焊接工艺
6.优质品牌风扇电机。
7.低噪音
8.包含控制系统的多种可选方案
9.含油分、供液组件、木包装、大号冷凝器
	1070*765*562
	工业

	29
	低温冷库冷风机
	1
	1.功率:220V/144W
2.铝镁合金面板（防腐防氧化），标准铜管铝翅片。
3.中温有8个型号，1~4个风扇，冷量范围在2.1~10.5KW；
4.低温有7个型号，1~4个风扇，冷量范围在1.9~10.3KW；
5.采用300mm风扇结构紧凑，增加冷库储存高度接水盘可180度反方向安装，并接有32mm螺纹接头。
6.标配针阀，外壳顶端装有抓脚吊耳；安装有牢固的绳索，用于修时固定接水盘。
	1485*500*460
	工业

	30
	饼盘车
	4
	方通：SUS304 30x30x1.2mm
角尺：SUS304 1.5mm
顶封板：SUS304 1.0mm
方通制作
12×25mm扁通固定后挡条
￠10mm圆枝活动前挡条 
带顶、底板
4个角带防撞胶
4个5"平底轮，其中2个带刹车制
适合放置15个400x600mm饼盆
	470*610*1650
	工业

	31
	高身四层货架
	12
	1.产品有食品接触产品安全认证。
2.塑料圆形支柱直径30.5mm±5%，安装ABS锥形夹片固定框架。每层可调节三个50mm±5%高度，支柱及横梁有1.0mm±5%金属管。
3.环保塑料层架适用潮湿易霉，冷库，厨房的环境使用，聚丙烯PP材料格栅架，摆放每层潮湿物品可上下沥水，可进入洗碗机清洗。
4.最顶层可以安装到接近立柱最高位，充分利用空间，每层框架结构，每层均匀载重≥230KG。
	1220*530*1800
	工业

	32
	灭火系统
	1
	1.灭火装置具备自动和手动两种操作模式；
2.灭火装置需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后，自控机械水流阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水；
3.系统装置包括：控制箱（纯机械式）、不锈钢管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成；                                                   
4.灭火装置箱体内配有水流控制阀，灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，为纯机械式启动，（不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转的可能性）；  
5.灭火装置配置远程控制模块，能同时兼容消控中心信号反馈、切断燃气电磁阀、关闭排风风机等功能；      
6.灭火药剂无毒，无污染，无腐蚀性，并有灭火剂试验报告和毒性试验报告 ，灭火剂有效期大于8年；    
7.厨房设备灭火装置生产企业具有中国国家强制性产品认证证书；
8.连接喷嘴的安装管路全部使用SUS304不锈钢管，全部使用螺纹套丝连接（可以采用低配卡压的连接方式），可长久使用，无需更换；          
9.所有管路安装都必须用专用支架固定，不能紧贴烟罩表面安装；                   
10.烟罩内所有管道连接处，锁紧件或密封件不得使用塑料或橡胶制品，避免受高温长时间使用后腐化或松动；            
11.箱体采用304不锈钢板材制造，厚度为1.2mm。连接主箱至烟罩的主药剂管路采用DN15(4分)SUS304的不锈钢管，壁厚为2.0mm。连接喷嘴的药剂支管路采用DN10(3分)SUS304的不锈钢管，壁厚为1.5mm。钢丝绳直径为1.5mm。
12.喷头材质为304不锈钢，性能参数a工作温度：4-55℃，b.装置的最大工作压力0.9MPa贮存压力：13Mpa，c.喷射时间：13-15s；喷射延迟时间：2.0s；喷嘴工作压力：双瓶组0.16MPa；冷却水喷嘴工作压力：双瓶组0.08MPa.d.灭火剂保质期：8年 灭火剂24L 驱动气瓶标有：驱动气体名称：氮气（N2）；充装压力：13MPa(20°C)。e药剂喷洒时间：≥15秒。灭火时间：3-5秒。
13.所投厨房设备灭火装置具有国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心出具的灭火系统型式检验报告，检验依据GA498-2012，CNCA-C18-03：2014，CCCF-MHSB-02，检验项目均符合标准要求，灭火药剂的有效期能达到8年或以上，实测结果喷射时间不小于15s，喷射延迟时间不大于2.0s，灭火剂喷射过程中油点飞溅最大直径不大于2.5mm。
14.厨房灭火装置通过高温贮存试验(检验依据:GB/T2423.2-2008)和低温贮存试验(检验依据:GB/T2423.-2008),具有一体式声光报警功能(自带启动时间记录功能)
15.控制箱体依照测试标准：GB/T2423.22-2012《环境实验第2部分:试验方法试验N：温度变化》，对控制箱温湿度进行实验检测，并获得厨房灭火装置温湿度试验检测报告
16.产品使用的重要配件灭火装置药剂瓶，依据GB/T2423.1-2008标准对高低温湿度试验箱进行实验检测，并获得厨房灭火装置药剂瓶高低温试验检测报告
	
	工业

	33
	UV烟罩控制箱
	1
	1.全AISI304不锈钢箱体，厚度为1.2mm表面拉丝处理
2.一键开启电源，LCD触摸显示屏控制，全自动进入工作状态 
3.每节照明灯、UV灯、风帘机可独立开关功能 
4.全自动扫描每支紫外线灯管、镇流器工作状态 
5.全自动计算每支紫外线光管工作时间
6.每支紫外线光管使用寿命提示功能 
7.每节烟罩紫外线光管独立开关功能 
8.防漏光功能(油网、挡光板、紫外线光管检修门任何一个打开后紫外线光管自动熄灭)
9.防臭氧泄漏功能(抽风机关闭后或风压值过底时紫外线光管自动熄灭功能)
10.故障报警及提示
11.采用TFT真彩液晶屏、50000 小时使用寿命以上
12.高速32位RISC处理器
13.系统记录整套系统的运行情况，并有USB端口下载
14.电压：220V/50Hz
▲15.所提供UV烟罩控制箱接地电阻、绝缘电阻及电气强度、泄露电流均需符合《GB4706.1-2005家用和类似用途电器的安全》检测。
	425*180*500
	工业

	三、自助取餐

	1
	不锈钢饭汤保温车
	4
	面板：1.2mm SUS 304不锈钢板;
台面：SUS304 1.5mm
桶盖：SUS304 1.5mm
加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm
水胆：SUS304 1.0mm
侧板：SUS304 1.0mm
前封板：SUS304 1.0mm
全自动温度控制，带指示灯
汤桶四周有保温棉隔热
最高设定温度：85℃
安装不锈钢饭桶及盖
4个4"平底轮，其中2个带刹车制
电功率：2.5KW/220V/1PH/50Hz
	600*700*850
	工业

	2
	不锈钢保温热汤池
	8
	台面：SUS304 1.5mm
加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm
水胆：SUS304 1.0mm
水胆两侧板：SUS304 1.5mm
侧板：SUS304 1.0mm
前后封板：SUS304 1.0mm
脚通：SUS304 φ38x1.2mm圆通
橫通：SUS304 φ25x1.2mm圆通
左边水、电装置结构
汤池设定温度90℃，工作温差5℃
装有缺水保护
电功率：3kW/220V/1PH/50Hz
适合放置1/1GN盆4个
带可调不锈钢子弹脚
	1750*700*850
	工业

	3
	不锈钢工作台一下层
	2
	台面：SUS304 1.5mm
加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm
层板：SUS304 1.0mm
脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通
150mm高挡水及台面R10mm圆角位
台面采用码槽加硬
下一层板，采用码槽加硬
脚通采用SUS304 ￠38圆通
带可调不锈钢子弹脚
	1400*900*850
	工业

	四、洗碗间

	1
	不锈钢洗手星盆台
	1
	台面/星盆（一体冲压）：SUS304 1.0mm
围身：SUS304 1.0mm
25mm高利口挡水
200mm围身板
星盆规格：380x320x150Hmm
1个3"隔筛去水
	455*455*235
	工业

	2
	冷热水感应龙头
	1
	1.产品有中国CQC节水证书。
2.产品有中国食品接触安全证书。
3.产品有一级水效标识。
4.具有中国环境标志认证证书‌。
5.感应开启时间1s,关闭止水时间1s,工作能耗≤2.88W，直流供电≤0.148W。
6.抗干扰性能符合检测标准，具有断电2s断水环保节水功能。
7.黄铜H59-1铸造主体，表面抛光铜镍铬处理。
8.使用DC/AC混合电源控制模块，电池必须采用1.5V*4的全新AA碱性。
9.感应仓红外线感应范围13cm(±5%），可调至30cm范围工作。
10.混水需附加双温止回调节阀，使用热水调节好合适的温度，开孔32mm安装。

【投标人同时提供以上1、2、4项:上述检验检测报告及认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效】
	—
	工业

	3
	冲地龙头
	1
	1.产品有一级水效节能证书，一级水效标识。
2.产品有第三方检测机构出具的检测报告。
3.机身外壳为304，进水主件及水枪连接件304材料。
4.胶管长度10米(±5%），黑色重工液压钢丝耐磨管，耐温85度(±5%）极限耐压78mpa。
5.水枪可360度活动便捷冲洗。前扳机水枪，进水部件黄铜，ABS蓝色外壳防撞击，水嘴旋转可调花洒或水柱形状冲洗。
6.胶管拉伸有止回定位功能。

7.标配有水枪可挂置墙体的ABS挂钩及四颗M10不锈钢膨胀螺丝。
8.安装高度建议1.3-1.6米，进水接口正对产品左边，G1/2外螺纹连接进水管。
	10M
	工业

	4
	不锈钢平板推车
	5
	台面：SUS304 1.5mm
加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm
圆通：SUS304 φ25x1.2mm圆通
全不锈钢制制造
圆通拉手用φ25mm弯制
4个5"平底轮，其中2个带刹车制
	600*900*900
	工业

	5
	不锈钢双星污碟台
	1
	台面：SUS304 1.5mm
加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm  
星盆：SUS304 1.5mm
横通：SUS304 ∅25x1.2mm圆通
脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通
150mm高挡水及台面R10mm圆角位
台面40mm厚，带围水边，用码槽加硬
星盆规格：800*500x300mmH
2个3"隔筛去水
脚通采用SUS304 ￠38圆通，下横通采用SUS304 ￠25圆通
带不锈钢可调子弹脚
	（3000+2500）*800*850
	工业

	6
	冷热水混合龙头
	2
	1.具有食品接触安全证书。
2.产品有中国CQC节水证书。
3.具有中国环境标志认证证书‌。 

4.双柄双开控制出水、主体黄铜H59-1铸造，锌合金把手，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。
5.不锈钢水管，长度10"254,管径18，厚1.0(±0.1mm）, 水管距台面总高200mm(±5%）出水嘴距台面136mm(±5%）360度全方位取水
6.开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),冷热水接口可移动调节6mm,单个接口可移动3mm的开孔误差调节。进水接口为G1/2外螺纹。
7.加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。

【投标人同时提供以上1、2、3项:上述检验检测报告及认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效】
	—
	工业

	7
	花洒龙头
	1
	1.具有食品接触安全认证证书。
2.黄铜铸造主体，锌合金手柄，表面铜镍铬处理。

3.钢丝编织软管具有304#弯形弹簧保护。

4.单孔双柄冷热冲洗，不带摇摆龙头取水功能。

5.固定墙杆长度280mm,产品距离台面990mm(±5%）
6.黄铜主体喷头，多孔出水冲洗力更强，ABS塑料把手，按压回弹阀芯控制开启止水。

7.台面开孔35mm安装主体，防止松动导致软管爆裂漏水务必紧固墙体安装的防松固定墙杆。
	—
	工业

	8
	壁挂式灭蝇灯
	1
	静音沾捕，无声保护；优质灯管，保证食品安全；超大沾纸，降低成本；无残骸飞溅；不产生异味；噪音小；功率：220V/30W；覆盖面积：80m²。灯管：2*15W灯管；

产品符合标准GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》，对设备工作温度下的泄露电流检测满足电源的任一极与金属箔的易触及金属部件之间的泄露电流≤3.5mA
	500*120*290
	工业

	9
	台下式洗杯机
	1
	最大洗涤高度 ：320 mm         

最大洗涤量  ：50筐   

洗涤温度 ：55-60℃

漂洗温度 ：82℃ 

电源要求 ：220V/50Hz/-----/380V/50Hz/3N（三相五线制）         

电加热功率   4.6kw/9.6kw

特点

微电脑控制面板，数码温度显示。

每小时最大清洗50筐餐具。

整机采用不锈钢304材质

超低的耗水量，3升/筐,大大的节省电力、催干剂、洗涤剂。

双层结构，隔热、隔音、节约能源且操作舒适。

上下旋转式清洗系统，全方位覆盖餐具，清洗更合理，高温消毒。

根据不同餐具，选择洗涤周期72秒和180秒

自清洗功能，最大程度的保证卫生与清洁。

▲1.所投洗碗机依据GB/T17626.2-2018、GB/T17626.5-2019、GB/T4208-2017等标准对静电放电抗扰度、浪涌 (冲击)抗扰度、 控制柜外壳/水泵/加热桶防护等级（IP69）等进行检测，提供第三方检测机构出具的检测报告，报告可在国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询。

▲2.所投洗碗机依据GB/T2423.1-2008进行低温试验，依据GB/T2423.2-2008进行高温试验，试验后样品外观无异常，电气设备无异常，通电运行正常。依据GB/T2423.10-2019进行振动试验，试验后，样品外观无异常，电气设备无异常，通电运行正常，提供第三方检测机构出具的检测报告，报告可在国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询。
	600*600*820
	工业

	10
	不锈钢地沟
	1
	采用304#不锈钢材料，沟体厚度1.5mm,盖板边框厚度3.0mm,内格厚度3.0mm，内格规格 47*16mm，地沟内部圆角，易清洁，带有不锈钢隔渣蓝，表面具有防滑齿设计，符合卫生标准，且带防臭功能防止异味溢出，经久耐用。
	3000*300*300
	工业

	11
	集气罩
	1
	主体围板：SUS304 1.2mm   
油网支架：SUS304 1.2mm
全不锈钢制造
配不锈钢隔油网
带法兰抽风口（300*300mm）
配可抽式集油盒
	1800*1000*600
	工业

	12
	通道式洗碗机
	1
	洗涤筐尺寸：500×500×100mm
最大洗涤高度：420mm

最大洗涤量：220筐               
洗涤温度：55-60℃

漂洗温度：82℃     
电源要求：380V/50Hz/3N（三相五线制）
加热方式：电加热型/蒸汽加热型
电加热型功率：50kw

蒸汽加热总功率：2kw 
超低的漂洗用水量300/350升/小时,大大节省电力、催干剂和洗涤剂用量。
内置式漂洗加热器和漂洗泵,并设有保护装置,从而保证水压的稳定。
自动清洗功能,最大程度的保证卫生与清洁。
倾斜式内顶盖,可防止洗涤液滴到干净洗涤品上。
前门双层壁式结构隔热、隔音、节省能源且操作舒适。
安全保护装置,无人收取时会自动停机。
智能控制,温度可自行设定。
420mm净通高度,洗涤大碗碟更方便。
双道喷淋,内凹式防堵清洗喷管。
▲1.所投洗碗机依据GB/T17626.2-2018、GB/T17626.5-2019、GB/T4208-2017等标准对静电放电抗扰度、浪涌 (冲击)抗扰度、 控制柜外壳/水泵/加热桶防护等级（IP69）等进行检测，提供提供第三方检测机构出具的检测报告，报告可在国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询。
▲2.所投洗碗机用不锈钢板，对不锈钢板材的覆层及覆层焊缝分别进行检测，依据GB/T 17899-2023、GB/T 40393-2021、GB/T39534-2020、GB/T4334-2020、GB/T2423.18-2021标准，对不锈钢板材进行中性交变盐雾氯化纳试验，试验时间为360小时，试验后样品无锈蚀、穿孔、裂纹、点蚀腐蚀现象，锈蚀等级参照 GB/T6461-2002标准，结论为保护评级达到10级。提供第三方检测机构出具出具的检测报告，报告可在国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询。
	1550*860*1423
	工业

	13
	洁碟台
	1
	台面：SUS304 1.5mm
加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm
层板：SUS304 1.0mm
脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通
台面无靠背，台面R10mm圆角位
台面采用码槽加硬
下一层板，采用码槽加硬
脚通采用SUS304 ￠38圆通
带可调不锈钢子弹脚
	1700*800*850
	工业

	14
	挂墙茜架
	1
	层板：SUS304 1.5mm
支架：SUS304 2.0mm
支架轨道：SUS304 2.0mm
单层板
层板能以100mm的增减量进行上下调节
不锈钢天梯及支架
层板底离台面安装高度550mm
	1300*400
	工业

	15
	蒸汽烘干消毒柜(立式双门）
	1
	容量：900L;
消毒温度：20-130℃；
电压：220V/50HZ;蒸汽功率：6.5KW,烘干功率：3KW;
本机采用加厚全不锈钢板内外箱体、一体满焊接内胆、承压强又防漏；
高温加热系统蒸汽温度可达120度以上；
三重控压、超压、泄压、断电等安全保护;不挑餐具材质;
触屏控制温度、时间、实时状态显示;
蒸汽消毒、热风循环可独立使用，也可自动转换，支持定时、定温，自带记忆功能;
设备采用自动进水，配置专用不锈钢网格消毒篮，脚为重力型万向带刹车;
	1310*680*1980
	工业


注：（1）上述清单中“水嘴”（龙头）、“变频空调”属于财政部、生态环境部公布的“节能产品政府采购品目清单”范围内的政府强制采购产品。投标时需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书，否则投标无效。
属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。

属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。

（2）上述清单中的检测报告、认证证书均为本项目对投标产品的相关要求。为提高采购效率，除注1要求以外的证明材料，投标人投标时可以采用承诺的方式进行响应（即:投标人在《技术要求响应及偏离表》中如实填写其投标产品是否符合该要求）。
投标人在投标文件承诺（填写）符合的，中标后，必须在交付期内向招标人提供其检测报告、认证证书，否则，招标人不予验收（检测报告、认证证书均为本项目的验收证明）。如中标人在交付期内未能提供验收证明的，招标人(含监管部门)有权视为中标人不履行合同义务（甲方有权单方终止合同）。并承担相关法律责任（提供虚假材料）。

注：提供的检测报告，投标人应当核实检测报告的真实性，包括确认检测机构是否具备相应资质、检测范围是否包含投标产品、检测报告是否在市场监管部门官网可查、检测报告内容是否真实等，如投标人未尽审查义务，依法承担相应法律责任。
（3）上述清单中厨燃气灶具与制冷设备需达到一级能耗标准、所有涉及sus304不锈钢及标准铜、所有柜子双层门板结构及天梯可调节中层板结构、台盆水斗深度及其他所有未标▲项以及厨燃气灶具具有3C认证均为实质性要求，不允许负偏离。【即：投标人投标时须在《技术要求响应及偏离表》中承诺（填写）投标产品符合或超出该要求，否则作为不实质响应处理（投标无效）】。

（4）投标所投产品必须明确所投产品的品牌、型号，否则其响应文件将被评标委员会拒绝。
（5）投标人中标后因根据本项目的特点以及需要与建筑要求匹配，台盆水斗尺寸需要根据现场情况，按照采购人要求调至相配应的尺寸。

（6）▲为重要技术参数指标。
三、供货日期及质保服务等要求：

1.供货日期：中标通知书签发后65日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用；

2.供货地点：采购人指定地点。

3.质保期限：不少于三年；

4.质量标准：货物质量等级为“合格”，并符合招标文件中技术需求、国家现行的相关规范标准及有关部门最新颁布的相应的最新标准；项目确保按规范和标准验收，且达国家合格标准。
四、付款方式：

合同签订，收到乙方发票十个工作日内甲方支付合同价的30%作为预付款；设备经安装调试验收合格后付至合同金额的90%，余款于设备验收合格之日起满三年后付清。
五、质量保证

1.乙方在交货时，货物的品牌型号必须与投标报价单保持一致，必须保证品牌正宗，原始包装并附有合格证、产品安装使用说明书等相关资料。特殊情况需要调整品牌型号数量的，需要经过甲方确认同意后方可调整。

2.投标人在满足项目需求最低质量保修期三年基础上，增加免费质量保修期的优先。供应商提供的售后服务标准应不低于同型号设备的出厂市场服务标准。免费质量保修期间产生的所有保修相关费用（包含人工费、备品备件、耗材、服务费、税金以及保修期间涉及到的其他一切费用）应全部由投标人承担。
六、人员配备
为了确保项目的顺利实施，在项目实施过程中，投标人应高度重视专业人员的配备工作，确保各个环节都有相应的专业人才进行精准对接和高效执行。投标人为本项目配备丰富的服务团队，投标人拟派本项目安装人员持有应急管理部门颁发且在有效期内的特种作业操作证（作业类别：焊接与热切割作业或电工作业）的优先。
七、企业业绩

为了确保项目的顺利实施，投标人需具备丰富的所投产品设备承接经验，确保本项目的顺利实施，投标人提供自2020年1月1日以来承担过类似项目（采购内容至少包含高低温冷库（含压缩机组）、灶具两类设备）采购业绩的优先。

八、企业实力

为了择优选择中标人，体现企业实力，投标人或投标产品的生产厂家具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的优先。
九、节能环保
投标产品为节能产品的优先，投标产品为环境标志产品的优先。
十、技术方案

投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的方案：

10.1施工前交底方案

投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的项目施工前交底方案至少包含以下内容：

①厨房平面优化及布局复核

·  依据现场建筑结构、现有后厨图，1:1 复核厨房各功能区域尺寸、动线走向；

·  优化厨房间距、操作通道、人行及物流动线，符合餐饮厨房规范及使用习惯；

·  出具平面优化对比图、布局复核校核说明，明确原图纸不合理处及优化调整方案。

②厨房隔墙地沟复核

·  复核厨房隔墙位置、厚度、标高、开门洞口尺寸及定位；

·  复核地沟走向、宽度、深度、坡度、落水点、集水坑位置；

·  核对地沟与设备对位、排水流向、防水收口做法，出具隔墙及地沟平面 / 剖面复核图纸及校核记录。

③厨房设备给排水点位复核

·  逐台核对所有厨房设备给水接口位置、管径、标高、阀门预留位；

·  逐台复核设备排水点位、地漏对接、存水弯、隔油池接驳位置；

·  校核给排水点位与设备尺寸匹配度，出具给排水点位定位深化图及复核表。

④厨房设备供电负荷、插座点位复核

·  统计全部厨房设备单机功率、总用电负荷；

·  复核设备专用插座点位、数量、标高、防水等级、离地距离，出具用电负荷计算书及插座点位深化图。

⑤厨房设备燃气点位复核

·  逐台核对燃气灶具、用气设备燃气接口位置、标高、管径、阀门预留；

·  校核点位与设备安装对位，出具燃气点位平面定位复核图及安全合规说明。

⑥厨房排油烟风口点位及风量匹配深化

·  复核排烟罩、新风风口平面定位、离地标高、风口尺寸；

·  按厨房设备用量、厨房面积逐区计算排烟风量、新风补风量；

·  匹配风机选型、管道管径、走向及阻力校核，出具排油烟风口点位图、风量计算书及系统匹配深化方案。
10.2项目实施方案

投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的项目实施方案至少包含以下内容：

①进度保障措施：

投标人需制定详细的项目实施时间表，进度计划分解到各阶段时间点，明确各阶段工作内容及时间节点。项目整体周期不超过65日，从合同签订之日起计算。

②供货方案：

在发货前3天，通知采购人，明确该设备品牌、型号、数量、预计到货时间、运输车辆信息（车牌号、司机联系方式）。同时提供交付核对清单（格式自拟），包含设备名称、规格型号、参考图片、数量等，与招标文件采购需求一致，协助采购人提前协调场地（如卸货区、临时仓储区、安装区）及接货人员。
③运输方案：

需结合设备特性（如轻重、尺寸等）与交付地点，制定安全、高效的运输计划。优先选择直达公路运输（如合作具备防潮、防震、防锈和防野蛮装卸能力的物流公司），避免中转导致延误或损坏，以确保货物安全、无损地抵达交货地点。

④设备验收：

协助采购人核对“设备品牌、型号、规格、质量、数量、外观”，对不符项立即记录并提出整改方案，内容应包括以下方面：操作手册，维护手册（包括维修卡），安装手册，主要部件清单等。

10.3售后服务方案

投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的售后服务方案至少包含以下内容：

①售后服务体系：

需明确售后服务的组织架构、人员配置及服务渠道，在设备出现故障或问题时，售后服务团队能够迅速行动，承诺在四个小时内提供远程或现场服务，确保采购人能快速对接、高效解决问题。

②退换货与更换服务

针对“设备验收不合格”，根据产品质量问题的严重程度，需明确退换货/更换的条件、流程及时效，并承诺赔偿因此造成的损失。

③定期巡检与预防性维护
需在设备安装验收后至少每季度至少电话回访1次，了解设备使用情况并记录；每半年至少上门定期维护1次，对设备进行全面巡检，包括设备运行检查、安全隐患排查等，重点关注设备核心部件损耗情况。

④售后保障承诺：

需明确质保期服务、正品保障、损失赔偿等承诺，严格遵循招标文件“不低于三年免费质保”等条款，保修期自甲方验收合格之日算起，保修范围包括所有配置。

十一、样品要求

	序号
	样品名称
	设备规格说明
	数量
	备注

	1
	不锈钢三星盆台

(《大数据交通指挥中心一层厨房设备清单》二、荤菜，蔬菜粗加“第29项”)
	详见需求“大数据交通指挥中心一层厨房设备清单二、荤菜，蔬菜粗加第29项”要求
	1个
	

	2
	不锈钢活动工作台下层

（《大数据交通指挥中心二层厨房设备清单》二、面点间 “第17项”）
	详见需求“大数据交通指挥中心二层厨房设备清单二、面点间“第17项”要求
	1个
	


2.样品包装：采用密封良好的包装材料，确保样品在运输、储存过程中不受损坏。投标人须在实物样品上粘贴公司标签（建议尺寸：10cm×5cm），否予以拒收。
3.投标样品送达时间和地点：采购人和代理机构在投标截止时间前1小时开始接受投标人的样品。投标人将样品在投标截止时间前送达指定地点，地点：盐城市智禾项目管理有限公司（盐城市盐都区宏都路华邦国际西厦603室）。

4.建议投标人的样品采取现场递交的方式。若因邮寄导致其递交的样品不符合招标文件要求或未于投标截止时间前送达而造成的损失及风险，由投标人自行承担。
5.未提供样品或样品不齐全或有安全隐患或样品尺寸未按招标文件要求提供的，样品不得分。
十二、现场踏勘：根据现场的实际情况将本工程可预见的相关费用自行考虑到投标报价中。采购人向投标供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能够被投标供应商利用的资料，采购人对投标供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。因本项目报价需联系现场实际情况，所以各投标人投标前应踏勘现场以了解项目实际情况。现场踏勘时须确保完全了解项目情况，并充分考虑各项足以影响承包价格的情况。本项目施工时场内、外矛盾由中标单位自行解决并承担费用，中标后不得以未踏勘现场或踏勘现场不细致而消极怠工或要求增加费用。投标人的现场踏勘行为有任何费用、责任须自行承担，不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。踏勘地点:盐都区学海路大数据交通指挥中心浙江一建项目部；
联系人：李警官；电话：13626203508。供应商踏勘现场发生的费用自理，自行承担在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。投标人于2026年5月20日上午9:30-11:00集中至采购项目现场进行勘察，投标人应当充分了解项目位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，并根据现场的实际情况和采购人提供的图纸（见附件通过百度网盘链接: https://pan.baidu.com/s/1Ur0B9Rnmv2vDciCUM25wcw?pwd=ffj1 提取码: ffj1）将可预见的相关费用（包括地方矛盾）自行考虑到投标报价中。
十三、本项目不接受进口产品投标。
第五章 评标方法与评标标准
一、定标原则

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除

（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。
7、采购本国产品的支持政策

7.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
8、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

评标方法与评标标准
 
	序号
	评分要素
	评分标准
	分值

	1
	价格
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30（该结果四舍五入，保留两位小数）
	30分

	2
	技术参数
	招标文件采购需求中带▲标识为重要技术指标（共计30项），有一项满足的得1分，全部满足的得30分。

注:1.投标时提供《技术要求响应及偏离表》逐条据实响应，评审以偏离表响应内容为准。2.采购需求中要求的检测报告、认证证书均为本项目的验收证明（供应商中标后，须在交付期内向招标人提供投标产品的检测报告、认证证书。否则，招标人不予验收），如中标人在交付期内未能提供完整的验收证明，招标人有权视为中标人不履行合同义务。

2.提供的检测报告，投标人应当核实检测报告的真实性，包括确认检测机构是否具备相应资质、检测范围是否包含投标产品、检测报告是否在市场监管部门官网可查、检测报告内容是否真实等，如投标人未尽审查义务，依法承担相应法律责任。
	30分

	3
	业绩
	投标人提供自2020年1月1日以来承担过的类似项目业绩【采购内容需至少同时包含高低温冷库（含压缩机组）灶具两类设备】，每提供1个有效业绩得2.5分，本项最高得10分（最多可提供4个有效业绩，超出部分不额外计分）。

业绩证明材料要求：投标时需提供对应业绩证明材料（含合同、发票、验收证明等）并加盖投标人公章。合同内容需明确体现后厨设备采购相关内容【建议标记出高低温冷库（含压缩机组）、灶具两类设备】、合同签订时间，未体现上述内容，该业绩不得分。

业绩证明材料要求：投标时需提供对应业绩证明材料（含合同、发票、验收证明等）并加盖投标人公章。未体现上述内容，该业绩不得分（建议投标人将合同的设备采购、签订时间等关键信息予以标记）。
投标人提供的业绩证明材料(含合同、发票、验收证明等)若存在虚假、伪造、篡改等情况，一经查实，报同级政府采购监管部门，取消该投标人投标资格(若已中标则取消中标资格)，并记入不良行为记录名单，限制参与本单位后续相关采购项目。
	10分

	4
	免费质量保修期
	在项目需求最低质量保修期三年基础上，每增加1年免费质量保修期的加1分，本项最高得3分。免费质量保修期间产生的所有保修相关费用（包含人工费、备品备件、耗材、服务费、税金以及保修期间涉及到的其他一切费用等）全部由投标人承担。【以投标人投标时提供的承诺函（格式自拟）为准，未提供的不得分】
	3分

	5
	企业实力
	投标人或投标产品的生产厂家具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，且能在全国认证认可信息公共服务平台网站查询，每提供一项得2分，最多得6分。

注：投标时需提供相关证明材料
	6分

	6
	施工前交底方案
	根据现有后厨图纸，投标人需提供施工前交底方案:

至少包括①厨房平面优化及布局复核②厨房隔墙地沟复核③厨房设备给排水点位复核④厨房设备供电负荷、插座点位复核⑤厨房设备燃气点位复核⑥厨房排油烟风口点位及风量匹配深化等内容。满足以上全部要求、提供深化或复核图纸且符合本项目实际需求的得6分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。（缺陷或不满足指：与实际需求不符、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项等任意一种情形）
	6分

	7
	项目实施方案
	投标人根据本项目第四部分中“项目实施方案”要求，提供科学合理的项目实施方案，至少包含：①进度保障措施；②供货方案；③运输方案；④设备验收方案等方面内容。

方案内容满足以上全部要求且符合本项目实际需求的，得4分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。（缺陷或不满足指：与实际需求不符、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项等任意一种情形）
	4分

	8
	售后服务方案
	投标人根据本项目第四部分中“售后服务方案”要求，提供科学合理的售后服务方案，至少包含：①售后服务体系；②退换货与更换服务；③定期巡检与预防性维护；④售后保障承诺等方面内容。

方案内容满足以上全部要求且符合本项目实际需求的，得4分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。（缺陷或不满足指：与实际需求不符、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项等任意一种情形）
	4分

	9
	节能环保  
	1.投标产品属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。

2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。
	2分

	10
	样品
	投标人提供所投不锈钢三星盆台、不锈钢活动工作台下层各一件；根据所提供样品的质量、结构、焊接、做工等方面进行打分。
1.不锈钢三星盆台（2分）：

整体稳固性强，无明显晃动；钢材材料表面无毛刺、焊接处无毛刺；无锈蚀、无疙瘩、无皱皮、无飞漆、无漏喷、无掉漆，得2分；

整体稳固性较强，稍有明显晃动；钢材材料表面有毛刺、焊接处有毛刺；有锈蚀、有疙瘩、有皱皮、有飞漆、有漏喷、有掉漆，得1分；未提供样品或样品不齐全或有安全隐患或样品尺寸未按招标文件要求提供的，本项不得分。

2.不锈钢活动工作台下层（2分）：

整体稳固性强，无明显晃动；钢材材料表面无毛刺、焊接处无毛刺；无锈蚀、无疙瘩、无皱皮、无飞漆、无漏喷、无掉漆，得2分；

整体稳固性较强，稍有明显晃动；钢材材料表面有毛刺、焊接处有毛刺；有锈蚀、有疙瘩、有皱皮、有飞漆、有漏喷、有掉漆，得1分；未提供样品或样品不齐全或有安全隐患或样品尺寸未按招标文件要求提供的，本项不得分
	4分

	11
	人员
	在满足招标文件资格条件的前提下，投标人拟派本项目安装人员持有应急管理部门颁发且在有效期内的特种作业操作证（作业类别：焊接与热切割作业）的，且该人员由投标人依法缴纳社保（需提供投标截止日前近1个月社保缴纳证明，退休返聘人员需提供退休证及返聘合同），每有1人得0.25分，本项最高得0.5分。

在满足招标文件资格条件的前提下，投标人拟派本项目安装人员持有应急管理部门颁发且在有效期内的特种作业操作证（作业类别：电工作业）的，且该人员由投标人依法缴纳社保（需提供投标截止日前近1个月社保缴纳证明，退休返聘人员需提供退休证及返聘合同），每有1人得0.25分，本项最高得0.5分。

社保缴纳证明需为社保部门出具的有效凭证（含电子签章），缴纳单位需与投标人全称一致，若为人力资源公司代缴，需额外提供用工合同及隶属关系证明；新入职人员可提供至少1个月社保缴纳证明及聘用合同，否则该人员资质不计分。
	1分


