招　标　文　件

项目名称：沭阳县智慧康养及托幼实训基地项目

项目编号：JSZC-321322-JZHZ-G2026-0005

| 采 购 人： | 江苏沭阳中等专业学校 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏吉之恒工程管理有限公司 |

2026年4月24日

目 录

第一章  投标邀请	1

第三章  资格审查及评标方法	19

第四章  采购需求	22

第六章  投标文件格式	106

质疑函范本	122

第一章  投标邀请

受江苏沭阳中等专业学校的委托，江苏吉之恒工程管理有限公司就沭阳县智慧康养及托幼实训基地项目（JSZC-321322-JZHZ-G2026-0005）进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

沭阳县智慧康养及托幼实训基地项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”自行免费获取招标文件，并于2026年5月18日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321322-JZHZ-G2026-0005

2.项目名称：沭阳县智慧康养及托幼实训基地项目

3.预算金额：450万元。

4.本项目设定最高限价，最高限价为450万元，高于此限价作无效标处理。

5.采购需求（简介）：1.建设智慧康养实训基地，模拟学习当前养老机构运营、管理流程，包括老年能力评估、居家照护养老、机构养老、医疗康复、智慧看护、人文关怀等多种真实场景；2.建设托育服务实训室，是配合新设婴幼儿托育服务与管理专业开展实训和教学工作的新型实训室，主要承担0-3托育课程的专业技能实训教学。专业技能实训室包括基础技能、核心技能和拓展技能三大部分。详细参数见第四章采购需求。

6.合同履约期限：自合同签订之日起60日历天。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供声明及信用承诺）；

2.信用信息：

信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（三）本项目特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标公告发布之日起5个工作日。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“kedt”）。

3.本项目共分一个采购包。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年5月18日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.招标公告发布媒体：江苏省政府采购网、宿迁市政府采购网等。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0519-86722806、0519-86722802。

4.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

5.质疑渠道：供应商应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。

6.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”等更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏沭阳中等专业学校

地址：沭阳县学院路1号

联系人：徐刚

联系方式：15896320887

2.采购代理机构信息

名 称：江苏吉之恒工程管理有限公司

地址：沭阳县苏州东路201号

联系人：张茜

联系方式：15250735888

第二章  投标人须知

投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 本项目属性按以下第1种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 3 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份。 |
| 4 | 开标 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。 |
| 5 | 进口产品 | 按以下第2种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定； 2.不接受进口产品。 |
| 6 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第三章。 评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。 |
| 7 | 确定中标人 | 按以下第2种方式确定中标人： 1.采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人； 2.采购人授权评标委员会直接确定中标人。 |
| 8 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无 2.不允许分包。 |
| 9 | 代理费用收取方式及标准 | 根据《政府采购代理机构管理暂行办法》财库〔2018〕2号第十五条规定，本项目代理服务费由成交投标人支付，收费标准：按照《江苏省招标代理服务收费指导意见》苏招协〔2022〕2号文件收费标准收取。 支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。 |
| 10 | 其他 | 本项目落实《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）文件规定。 |

一、总 则

1.招标方式

本次采购采取公开招标方式。

2.合格的投标人

2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3.适用法律

本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律法规制约和保护。

4.投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

二、招标文件

5.招标文件构成

5.1招标文件由以下部分组成：

第一章：投标邀请；

第二章：投标人须知；

第三章：资格审查及评标办法；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：投标文件格式。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则风险由投标人自行承担。

6.政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应序号为6.1、6.2、6.3、6.4

6.1中小企业政策

本项目按第（2）种政策落实：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予15%扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（在投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”“采购需求”相关内容为准。）

⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。

6.2.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

6.3政府采购需求标准

6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部住房和城乡建设部工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

6.4采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

7.招标文件的澄清或修改

7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后的招标文件），如投标人未能及时下载澄清答疑文件，造成的相关责任由投标人承担。

三、投标文件的编制

8.投标文件的编制要求

8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。

8.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如标书制作工具中格式、内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件为准。

9.投标文件构成

9.1投标文件包括资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表、投标函、其他证明文件等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

9.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。

10.投标报价

10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。

10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，招标文件有规定的按招标文件执行。

11.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

12.投标有效期

12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。

12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。

四、投标文件的提交

13.投标文件的提交

13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间之前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。

13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

14.投标文件被拒绝接收的情形

在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。

五、开标、评标程序

15.开标

15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。

15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

15.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。

15.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

15.5投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

16.评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。

17.评标程序

17.1资格审查

开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

17.2符合性检查

17.2.1依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

17.2.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。

17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5相同品牌产品投标

17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

17.6有关问题的澄清

17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

17.7比较

评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

17.8评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价〈采购项目预算x50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价x45%；

③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会将要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

17.9推荐中标候选人

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形

18.无效投标情形

18.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。

18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4投标文件未通过符合性审查的。

18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在合理的时间内提供说明，证明其报价合理性的。

18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。

18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.10其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

19.废标情形

19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足3家的。

20.投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21.串通投标情形

有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

21.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

21.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

21.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

21.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

21.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

21.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

21.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

21.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.13不同投标人的投标文件相互混装；

21.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

22.取消中标候选人资格情形

22.1提供虚假材料谋取中标的；

22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

22.6法律法规规定的其他情况。

## 七、中标及合同签订

23.确定中标人

23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。

23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。

24.中标通知书

24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25.授予合同

25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

26.履约保证金

按照以下第（2）方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。

（2）本项目收取履约保证金。

26.1履约保证金提交形式

履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

26.2履约保证金提交金额

按采购合同总价的5%提交。

支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的3%（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏省政府采购网“保险保函”模块。

26.3履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

26.4履约保证金退还条件

具有验收（终验）合格相关证明材料。

26.5履约保证金退还时间

采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。

26.6履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

26.7逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

27.线上融资

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

28.合同履行

28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

八、质疑与投诉

29.质疑

29.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.6条款的规定向采购代理机构或招标人提出质疑。

29.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

29.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

29.6投标人应以书面形式向招标人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向招标人提出。接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。

29.7以下情形的质疑不予受理

29.7.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.7.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.7.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.7.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.7.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

30.投诉

质疑供应商对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

第三章  资格审查及评标方法

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标响应承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 本项目的特定资格要求 | 符合招标文件要求 |

二、符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 符合招标文件规定 |
| 投标函 | 符合招标文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件规定 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评标方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

综合评分保留至小数点后两位。

评标委员会根据评标后投标人排序推荐中标候选人，并形成评标报告。

- 评标标准

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 35 | 1.价格分采用低价优先法计算，即：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其最低报价为满分； 2.其他投标人的价格分按照下列公式计算：［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*35］的计算公式计算； 3.评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 |
| 2 | 技术参数 | 21 | 技术参数和功能（含强制节能认证），本项共21分。 （1）标★部分为实质性响应条款，不接受负偏离，否则视为无效标； （2）标▲参数为重要参数，每有1项负偏离扣2分；其他参数（不含绿色产品认证），每有1项负偏离扣1分，扣完为止； （3）文件中相关条款要求评标现场提供证明材料的，以证明材料为准，未要求提供证明材料的，以响应偏离表为准。投标人应如实逐项标明偏离情况，并在响应偏离表内注明证明材料所在页码。 |
| 3 | 项目理解和技术方案 | 5 | 根据投标人对项目政策、背景、功能等的理解、技术方案总体设计、组成板块、功能设计、产品选型等情况进行评价打分，共5分； （1）项目理解透彻，技术方案与功能设计科学合理、安全严密，条理清晰完善，重点突出，专业性强；产品选型合理专业的；得5分； （2）项目理解透彻，技术方案与功能设计科学合理、安全可行，具有一定条理性与专业性；产品选型基本合理可行的；得3分； （3）项目理解不够透彻、技术方案与功能设计不够合理，可操作性不强，产品选型不够合理的；得1分。 （4）无内容不得分。 |
| 4 | 规划设计方案 | 10 | 1.投标人针对本项目的建设场地进行规划布局，评委会根据投标人提供的布局设计图进行打分，共5分； （1）布局规划科学合理，结合实际，可行性高的；得5分； （2）布局规划基本合理，优化后能满足使用需求，有一定可行性的；得3分； （3）布局规划不够科学合理，未结合实际使用需求，可行性不高的；得1分。 （4）无内容不得分。 2.投标人针对本项目建设的各功能场所进行规划设计，评委会根据投标人提供的各功能室效果图（包括但不限于色调风格搭配等）进行打分，共5分； （1）效果科学合理，能很好地匹配实际使用需求，可行性非常高的；得5分； （2）效果基本合理，能匹配实际使用需求，可行性较高的；得3分； （3）效果不够科学合理，不能很好地匹配实际使用需求，可行性不高的；得1分。 （4）无内容不得分。 |
| 5 | 项目实施方案 | 5 | 根据投标人针对本项目提供的实施方案包括但不限于总体方案、供货计划、组织实施、培训方案等进行打分。共5分； （1）方案科学合理、安全严密、条理清晰完善、重点突出、专业性和针对性强，优于采购需求得5分； （2）方案合理、安全可行、具有一定条理、基本完善，满足采购需求，得3分； （3）方案复制套用，操作性针对性不强，得1分； （4）无内容不得分。 |
| 6 | 保障措施方案 | 5 | 根据投标人针对本项目提供的保障措施包括但不限于人员配置与保障、工期保障、质量保障以及安装调试与系统集成能力及方案等进行打分。共5分 （1）措施方案贴合项目实际，全面完善、合理、可行性强的得5分； （2）措施方案基本完善、合理、具有一定可行性的得3分； （3）措施方案套用复制，可行性针对性不强的得1分。 （4）无内容不得分。 |
| 7 | 安全和应急方案 | 5 | 根据投标人针对本项目提供的安全管理和应急方案（包括但不限于应急管理制度、安全管理制度、突发事件、灾害、迎检观摩等情况）进行评价打分，共5分； （1）方案贴合项目实际，全面完善、合理、可行性强的得5分； （2）方案基本完善、合理、具有一定可行性的得3分； （3）方案简单套用复制，可行性不强的得1分。 （4）无内容不得分。 |
| 8 | 售后服务方案 | 5 | 根据投标人针对本项目提供的售后服务方案，包括但不限于质保期、服务内容与措施、服务体系、技术故障响应、服务机构与专业人员配备、备品备件以及附加服务等情况进行评价打分，共5分； （1）方案全面完善、措施合理、针对性强，优于采购需求的得5分； （2）方案完善、措施合理，针对性一般，基本满足采购需求的得3分； （3）方案简单，套用复制，针对性差，不详细、不合理的得1分。 （4）无内容不得分。 |
| 9 | 业绩 | 4 | 投标人自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承接过类似相关项目业绩（每提供一份得2分，共4分。提供中标通知书＋完整采购合同＋验收报告的扫描件上传至投标文件中，合同主要内容和日期须清晰可见）。 |
| 10 | 环保产品 | 5 | 环保产品认证证书，本项共5分。 本项目清单中标注实木类家具产品，投标人能提供中国环境标志产品认证证书的给予加分（证书里的品牌、型号须与投标产品一致），每提供一个加0.5分，最多加5分。 |

# 第四章  采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

一、项目概况

1.建设智慧康养实训室，设置看护设备、康复设备等，引导学员真实学习当前养老机构运营、管理流程，包括老年能力评估、居家照护养老、机构养老、医疗康复、营养膳食、智慧看护、人文关怀等多种真实场景；2.建设托育服务实训室，是配合新设婴幼儿托育服务与管理专业开展实训和教学工作的新型实训室，主要承担0-3托育课程的专业技能实训教学。专业技能实训室包括基础技能、核心技能和拓展技能三大部分。主要内容详见清单附后。

二、合同履约期限：自合同签订之日起60日历天。

三、质保期：三年，自验收合格之日起算。

四、付款方式

按照招标文件和合同约定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后15日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

合同签订后，采购方自收到发票后15日内支付合同金额的10%作为预付款；货物全部进场安装调试完毕付至合同价的70%，经初验验收合格后付至合同价款的90%，一年后组织验收，验收合格后安排审计，结束后按审计结算价付清余款。

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；

注：1.在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定；

2.合同款可以采用数字人民币方式进行支付。

五、采购清单及标准

| 序号 | 品名 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、智慧健康养老暨现代家政实训中心 |  |  |  |  |
| 1 | 前台 | 1. 参考规格：220*60*100cm； 2.总体要求：与周围环境协调，简洁大方、结实牢固、美观实用； 3.施工前须提供不少于3套框架造型样式模板供选择参考； 4.主体基材为≥3cm厚度生态板； 5.走线、灯带灯条等设置科学、安全隐蔽。 | 套 | 1 |
| 2 | 文化背景墙 | 1.突出主题文化、形象信息宣达、室内美化等； 2.须提供不少于3套文化墙框架造型样式模板供选择参考，现场定制； 3.材质：铝合金、亚克力、实木等（不得用密度板）。 | ㎡ | 30 |
| 3 | 康养机构暨家政运营沙盘 | 1.模拟智慧养老居家或机构以及现代家政布局； 2.含居家养老、家政相关布局和设施等；至少包含：户外庭院、玄关、客厅、卧室、厨房、餐厅、卫生间等； 3.尺寸参考：正方形，边长≥140cm（结合建设场地）； 4.匹配灯光及其控制按钮，可模拟沙盘样式流程； | 套 | 1 |
| 4 | 吸顶投影机 | 4K、≥2500CVIA、三色激光、Wi-Fi6+蓝牙、自动校正。 | 台 | 1 |
| 5 | 沙发茶几套装 | - 参考尺寸：一个三人位≥180*65cm；两个单人位≥65*65cm，一个茶几≥100*50*45cm； 2.材质：（1）沙发：优质实木框架、环保清漆；坐垫采用高密度海绵、PU皮；腿底部加装防滑垫；（2）茶几：实木、台面边角倒圆、光滑圆角颜色与主题和环境协调。 | 套 | 1 |
| 6 | 多功能智能拐杖 | 1.GPS定位、一键求救、4G通话、APP寻踪、手电照明、MP3功能； 2.长度：70～100cm，可伸缩； 3.材质：铝合金、ABS塑料； 4.供电：内置锂电池（可拆卸），正常使用续航约一周，type-c充电。 | 把 | 1 |
| 7 | 电动轮椅 | 1.LED灯显，后掀式扶手，加宽扶手垫； 2.人体工学皮革沙发椅，可拆式拨脚； 3.最大时速：10km/h；最小回转半径：85cm； 4.小腿长：30～40(cm）；安全载重≥130kg。 | 辆 | 1 |
| 8 | 组合电视柜 | 1.组合式电视柜，含主体电视柜、矮边柜*2； 2.尺寸参考：电视柜≥200*42*70cm；矮边柜≥75*42*100cm； 3.材质：E0级多层板/水性环保油漆； 4.含一层抽屉，柜子底部留空，利于轮椅接近。 | 套 | 1 |
| 9 | 液晶电视 | 规格≥65英寸；分辨率≥4K；屏幕比例16:9；≥Android四核；运行内存≥2GB；存储内存≥16GB。 ★该产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的“A020910电视设备”品目，投标人须在投标文件中提供：属于国家强制性节能产品品目清单内的产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书电子件，证书型号与投标产品一致，加投标人盖公章。 | 台 | 1 |
| 10 | 智慧AI老人陪护机器人 | 1. 能理解语意、自主思维，安装情感表达、自主学习导航；用于老人等人群的陪护； 2.内置AI语音模型，支持AI自动报警； 3.功能：远程看护、紧急报警、健康监测、慢病管理、全屋跌倒检测报警、音视频通话； 4.AI互动情感共鸣：倾听老人的想法、感受、信仰和经历感知悲伤与欢乐，帮助老人排泄情绪； 5.1个毫米波跌倒雷达；1个睡眠毫米波监测雷达； 6.毫米波雷达+AI视觉人体姿态，智能识别跌倒状态并呼救；可部署多个毫米波雷达实现全屋覆盖； 7.智能睡眠检测分析，每日可推送报告；可检测体温、心率、血压、微循环、血氧等。呵护健康，预防疾病； 8.支持血压仪、血糖仪等外接设备测量后可同步上传到机器端，数据实现共享，监护人员方便在终端上查看。（提供承诺函，格式自拟） | 台 | 1 |
| 11 | 餐桌 | - 材质：实木； 2.参考尺寸：≧140*80*75cm； 3.台面圆润边角倒圆；桌面有内扣手；带导水槽设计。 | 张 | 1 |
| 12 | 座椅 | - 材质：实木； 2.参考尺寸：≧140*80*75cm； 3.台面圆润边角倒圆；桌面有内扣手；带导水槽设计。 | 张 | 4 |
| 13 | 餐具组合及实物模型 | 1.记忆勺子：2个。进食辅助餐具，材料为形状记忆聚合物，加热将变成柔软的橡胶形状，可根据个人的手腕，手指，握力的状态来自由地调节手柄的形状，同时可以返回预先给予的记忆形状，冷却可定型； 2.记忆叉子：2个；进食辅助餐具，材料为形状记忆聚合物，加热将变成柔软的橡胶形状，可根据个人的手腕，手指，握力的状态来自由地调节手柄的形状，同时可以返回预先给予的记忆形状，冷却可定型； 3.助食筷：2双。抗菌材料PBT树脂及高档竹； 4.防洒盘：2个。抗菌材料，底座分离：可分离软底座，底部防滑软硬结合的设计，使餐盘不容易打翻；取下防滑套，能当作常规的碟子使用。碗底柔软硅胶，采取按压排空的方式，将碗底吸在桌面，以防止老人把碗掉到地上， 5.食物模型1套：①白灼菜心模型，环保高分子聚合物，尺寸：9寸平盘；②红烧排骨模型，环保高分子聚合物，尺寸：9寸平盘；③白米饭模型1个，环保高分子聚合物，尺寸：11.4*6cm。 | 套 | 1 |
| 14 | 厨房配餐台定制 | 1.参考规格：台面宽≥550cm；高≥70cm； 2.材质：台面为石英石；下方设置实木储物柜体； 3.含两套盥洗池及水龙头。 4.用于模拟厨房环境；也可适用于其他实训需求。 | 米 | 5.5 |
| 15 | 厨房吊柜 | 1.参考尺寸≥35×65cm； 2.材质：实木；优质五金把手，缓冲铰链； 3.设置于厨房配餐台上方。 | 米 | 3.5 |
| 16 | 一体化适老无障碍智能升降厨台 | - 现场定制；整体尺寸参考：≥170×60×200cm；灶台尺寸参考：≥170×60×70cm；橱柜尺寸参考：≥80×35×65cm； 2.一体化适老无障碍智能升降厨台，用于ADL训练用具，训练生活自理能力；以及厨房环境改造设计实训等； 3.包含电动无障碍升降灶台（内嵌燃气灶）、盥洗台、升降吊柜、升降拉篮、无障碍整体台面等； 4.产品组成：台面、洗菜盆、抽拉水龙头；升降实木壁柜、抽油烟机、升降设备、厨柜升降支架； 5.材质：台面为石英石；洗手盆、水龙头为304不透钢；吊柜为铝合金或多层实木板；壁板及壁柜为高密度板；厨柜支架为方型钢骨架； 6.升降高度参考：55～90cm； 7.升降方式：有线＋无线遥控；一键遥控；‌ 8.智能记忆模式‌：为每位老人预设专属高度； ‌9.防撞缓冲设计‌：升降过程智能感应障碍物，遇阻即停，避免磕碰风险； ‌10.耐高温防滑台面‌：大理石/石英石材质； 11.人体工学：边缘圆角处理； 12.橱柜，嵌入式适老下拉篮，升降柜体内带LED灯条； 13.支持后期拓展：燃气自闭阀+烟雾感应自动关火系统+防干烧智能灶具。 | 套 | 1 |
| 17 | 坐式马桶（带壁装扶手） | - 用于排泄照护训练； 2.参考尺寸：≥48*38*65cm； 3.冲水方式：漩涡虹吸式；充水量3.0～6.0L，承重70kg以上； 4.排水方式：地排； 5.常规落地连体式； 6.操控方式：遥控器控制； 7.冲洗加热方式：即热式； 8.功能：暖风烘干，臀部清洁，按摩清洗，座圈加热，喷嘴自洁，女性清洗，喷嘴移动清洗，水温调节，坐温调节，柔和夜灯； 9.带壁装扶手：防止老人跌倒，助力马桶扶手，90度折叠收起；主体长度：60cm；内管：不锈钢管；外管：抗菌尼龙。 ★该产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的“A060805 便器”品目，投标人须在投标文件中提供：属于国家强制性节能产品品目清单内的产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书电子件，证书型号与投标产品一致，加投标人盖公章。 | 套 | 1 |
| 18 | 一体化洗漱台盆 | 1.包含柜体、台面、化妆镜面、洗手盘、卫浴五金件等； 2.材质：实木+优质金属+陶瓷； 3.参考规格：台面≥1000*550~600*80mm；洗手盘≥580*440mm： 4.功能：下层收纳柜，用于物品储存收纳。 | 套 | 1 |
| 19 | 淋浴器套装（含淋浴凳及扶手） | 1.套装含淋浴花洒、上翻凳折叠淋浴椅、淋浴适老化扶手；用于训练清洁照护技能； 2.支持两种洗浴方式（可坐可站）；配套上翻凳折叠淋浴椅，内管：不锈钢；外管：抗菌尼龙； 3.花洒：可旋转带升降，适合老人按照高度随意调节；安装方式：挂墙式；冷热水控制：单把双控；材质：不锈钢； 4.含T字扶手：内管：不锈钢；外管：抗菌尼龙；尺寸约：宽50*高70cm，以实际测量为准。 | 套 | 1 |
| 20 | 步入式浴缸 | - 为使用轮椅老年人提供身体清洁照护技能训练； 2.包含：水流气泡按摩系统；大流量龙头+多功能花洒；有色彩疗法；有座椅加热； 3.尺寸参考：≥130*66*100cm；内部：≥108*54*83cm；容量≥200L； 4.快速进水、快速排水；水力大小可调节； 5.左/右开门可选（根据使用情况）； 6.有扶手；脚部防滑；恒温；材质表面：亚克力。 | 套 | 1 |
| 21 | 多功能电控护理床 | - 尺寸：≥200*90*（55~60）cm； 2.可双摇，可三折：床头、中间、床尾能升降，能折叠； 3.配有可收折护栏，均有电动按钮控制； 4.床脚有制动万向轮，配有餐桌、输液架等。 | 张 | 1 |
| 22 | 智能监测床垫 | 1.基于大数据和AI技术，精准测量心脑血管系统、呼吸系统等相关指标，生成详细的个人健康报告，预测相关疾病； 2.无感检测设备，放在床垫下方/座位上即可获取数据，无需额外操作数据自动上传，健康监测方便快捷； 3.可视化数据，集个人身体数据报表与大屏功能于一体，满足客户不同场景的可视化需求；支持通过 APP、Web端集中管理平台远程查看睡眠实时状态与历史记录等； 4.尺寸参考：≥110*110*40mm；传感带65*720mm±5mm； 5.支持在床/离床监测、体动/翻身监测、心跳频率监测、呼吸频率监测、睡眠状况等监测、SOS一键报警等服务； 6.统计清醒、浅睡、深睡眠周期分布以及睡眠质量评分，支持入睡时间、睡眠时长、起夜的数据监测； 7.还提供早期疾病初筛和风险预警的功能，如房颤、房室阻滞等心脑血管疾病预警，以及呼吸暂停综合征等呼吸系统疾病的提醒； 8.针对使用者的坐姿、体征、心率和疲劳度进行监测； 9.检测数据支持上传到对应的智慧管理平台。 | 套 | 1 |
| 23 | 床头柜带床头台灯 | 1.用于存储物品； 2.尺寸参考：≥40×45×65cm； 3.实木环保材质，带两个抽屉；上面可放台灯； 4.含坐式台灯。 | 套 | 1 |
| 24 | 衣柜 | - 用于存储物品；实木家具；符合人体工程学设计，健康环保； 2.尺寸参考（单体）：≥200*60*180㎝； 3.配挂衣杆；两门实木衣柜，下方带鞋柜，配20个衣架。 | 套 | 1 |
| 25 | 桌台椅套装 | - 尺寸参考：≥150*55*75cm； 2.材质：实木；圆弧设计，符合人体工学； 3.包含实木椅，带扶手。 | 套 | 1 |
| 26 | 智慧照护管理平台 | 一、系统总体要求 1.系统需覆盖居家养老、社区养老、机构养老、家庭养老四大核心养老场景； 2.系统需提供多端协同应用； 3.系统需支持多角色权限管控，涵盖管理员、教师、学生、机构角色授权； 4.系统须具备数据可视化大屏功能，支持自定义显示内容； 5.系统支持不同厂家、不同品牌、不同传输方式的智能设备有效接入。 二、技术参数 1.支持档案管理，人员账号添加删除； 2.支持老人分类、查询； 3.支持消费充值查询； 4.支持血压计、血糖仪、智能手表等智能设备状态管理； 5.支持账户管理、智能卡管理，床位管理、医护管理、财务管理，用药管理等； 6.支持≥10000老人基础数据，100000条信息查询，100并发请求； 7.支持APP管理，如居家、健康、生活服务等功能； 8.兼容Windows和国产主流操作系统，支持数据加密传输、存储，支持数据脱敏，支持自动手工备份，支持接入授权。 ★以上系统及技术要求投标人提供承诺函格式自拟。 | 套 | 1 |
| 27 | 智能数据采集终端设备套组 | 一、人体红外智能传感器*2 1.监测日常生活行为习惯并进行长期分析，安全防范和自动监控，对异常状况及时反馈； 2.监测角度正前方120°扇面； 3.安装床边，卫生间，客厅等位置。 二、温湿度智能监测器*2 1.主动监测室内温湿度情况并推送至网关； 2.低功耗长续航； 3.安装在卧室，客厅等位置。 三、烟雾（烟感）智能监测器*2 1.主动监测烟雾浓度，超出正常范围，联动报警。 2.通信标准：NB-IOT；认证：CCC，入网； 3.报警方式：指示灯、无线远程报警； 4.温度检测：温度上报和超限报警； 5.上报间隔：紧急实时，平时24h； 6.安装在客厅，厨房，卧室等天花板上； 四、燃气智能监测器 1.监测燃气泄漏并联动触发报警。 2.通信方式：ZigBee等； 3.探测气体：天然气、液化石油气； 4.低功耗长续航，壁挂/吸顶安装； 5.安装在厨房。 五、水浸智能监测器 1.在用水区域监测意外积水、漏水联动报警，用于智能家居及安全报警改造等实训； 2.通信方式：433或ZigBee； 3.安装方式：壁挂安装； 4.探测方式：水感探头。 六、紧急呼叫设备*2 1.触发报警后紧急联系，用于智能家居安全环境改造实训； 2.按压触发报警，有按压提醒指示灯； 3.自发电无需更换电池，免维护易安装设计； 4.安装客厅、床头，卫生间等位置。 七、自动窗帘机 1.联动窗帘进行自动开合操作。 2.能够连接网关，通过照度感应、App远程操作； 3.安全载重≥50kg； 4.连续工作时间≥4min； 5.支持轨道长度≥10m； 八、门磁感应器 1.探测门、窗、抽屉、橱柜、冰箱门等开合场景的状态；监测日常生活行为习惯并进行长期分析，并对异常情况进行报警； 2.布防状态下，打开会触发报警信号发送至报警主机，记录设备监测的门是否有开合； 3.安装冰箱、大门等位置。 九、智能门锁 1.门禁管理、访客管理。 2.多重开锁方式：密码、指纹、IC卡片； 3.支持无线传输协议，支持消息推送传递； 十、智能可视门铃 1.门禁可视化呼叫对讲。 2.720p分辨率，30fps帧率图像采集； 3.通过Wi-Fi无线接入网络； 十一、AI智能语音交互音响 1.支持语音交互功能； 2.连接方式：Wi-Fi、蓝牙； 3.操控方式：语音、按键。 十二、智能网关 支持ZigBee、Bluetooth协议，接入控制终端和传感器。 十三、智能监测主机 物联网设备基站，满足范围内所有物联网设备数据传输需求。 十四、智能手环 1.用于安全报警改造实训等； 2.具有定位、一键报警功能； 十五、智能网络摄像机 1.随时监测居家安全情况，用于安全报警改造实训。 2.可远程实时查看，并具备对讲功能； 3.需配合网络环境； 十六、智能夜灯 1.夜间起床照明，用于智能家居安全环境设计改造实训等； 2.自动点亮，亮度可调节； 3.120°大角度感应；感知距离5～7m； 4.光敏+红外感应。 十七、智能开关面板 1.控制室内灯光、窗帘开合； 2.单火线设计； 3.支持远程控制。 | 套 | 1 |
| 28 | 运营会议桌 | 现代风格，原木色调；整体造型和颜色搭配与主题环境协调； 2.单人位尺寸参考：≥90*55*75cm，根据实施情况可适当调整； 3.材质：钢木结构，桌脚采用优质钢管，除锈、磷化、涂漆；桌面采用优质实木。 | 位 | 6 |
| 29 | 运营会议椅 | - 优质网纹布，耐磨透气，承重性强；坐垫海绵：PU高密度定型海绵； 2.可360度旋转、自由调节升降、可移动、带优质耐磨滚轮； 3.参考尺寸：背高78cm、座高45cm、座宽45cm、椅脚宽52cm； 4.带扶手，配件：优质气压棒，尼龙五星脚，星形轮。 | 张 | 6 |
| 30 | 智能交互教学一体机 | 一、整体要求 1.屏幕采用86英寸液晶面板；一体化设计； 2.显示比例16:9，分辨率3840*2160； 3.最大屏幕亮度≥300cd/m²。 二、整机设计 1.具备前置物理按键； 2.支持在节能状态下通过长按电源键进入还原界面，可点击屏幕选择安卓系统还原、OPS还原以及正常启动选项，还原操作时需通过密码验证，有效避免误操作； 3.3路USB输入接口（包含1路Type-C、2路USB），前置USB接口支持Android、Windows双系统读取外接移动存储设备； 4.摄像头拍摄像素数≥1300万；摄像头可用于远程巡课、二维码扫描等功能； 5.内置阵列麦克风；麦克风拾音距离≥10米； 6.内置2.2声道音响系统，整机扩声系统总功率不低于60W； 7.整机内置的蓝牙及Wi-Fi模块支持便捷拆除及恢复，确保特殊应用场景下的信息安全； 8.Wi-Fi制式支持IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax；支持Wi-Fi6； 9.内置高清摄像头，摄像头与整机一体化设计，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口； 10.整机前置接口具备防撞防尘挡板设计，挡板采用转轴式翻转。防止接口在连接外接设备使用时与推拉板产生碰撞，造成设备损坏，同时有效避免粉尘堵塞接口； 11.整机侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB、1路RJ45接口，整机侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出，所有接口具备明显的丝印标识； ▲12.可以实现一键AI备课；具备AI一键生成教学大纲的功能，教学大纲具备不少于三种样式可选；支持内容AI重写，实现对文字内容进行重写、丰富、精简、改写语气、文本翻译等。支持图片AI优化，AI重新生成图片、AI智能抠图、提取图片内文字内容等。（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告扫描件）。 三、触控系统 采用红外触控技术，支持Windows、Android系统中20点或以上触控；触摸响应时间≤4ms； 四、电脑模块 1.通用标准80pin接口，即插即用； 2.主板：CPU ≥i5；内存：≥8GB DDR4；硬盘：≥256GB SSD； 3.机身采用智能风扇低噪音散热设计，确保封闭空间内有效散热； 4.PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔； 5.采用手拧螺丝卡扣，确保PC模块安装固定到位，同时无需工具就可快速拆卸电脑模； 6.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI，≥1路DP； 7.具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB3.0，≥1路USB2.0； 8.具有PC防盗锁功能。 | 台 | 1 |
| 31 | 养老机构管理与运营模拟软件（核心产品） | 总体要求：软件须体现以下三大核心功能（▲提供功能承诺函，格式自拟）。 一、接待模拟模块： （1）记录来访登记、留言信息，数据上传至云端。 （2）室外场景漫游。应包括：行政综合、安康楼、护理楼、老年医疗康复中心、老年康体活动中心等场景； （3）室内场景漫游。应包括：单人间居室、双人间居室、四人间居室、失能房间、失智房间、就餐空间、接待空间、康复空间等空间场所； （4）虚拟机构场所内配有虚拟人物，带动画效果。 （5）支持安卓和Windows平台下直接运行，无须安装任何驱动或插件。 二、运营模拟模块 运营训练模块至少实现以下十种功能（★其中1-5项基本功能必须提供截图）：（1）赛程控制；（2）进度监控；（3）成绩管理；（4）参观路线讲解；（5）老人入离院管理；（6）参观路线规划；（7）贷款与还款；（8）广告投放策略；（9）护理员分组；（10）楼栋管理；（11）选址租赁；（12）团队组建与管理；（13）签订统计；（14）广告投放管理；（15）护理员排班情况。 三、照护模拟模块： （1）模拟真实养老照护场景，根据赛事操作要求和教学实操标准设计，模块包含1套模拟实操题，具有备物（料）、操作、答题、分数查看、历史数据等功能。 （2）系统能够进行知识点、操作要点及实操流程的仿真实训考核，记录操作过程中的数据，包括时间、备物、实操步骤、成绩等，并对学生的掌握情况进行评估和反馈。 四、其他 8.含学生训练终端3个，参数要求：ARMSC 300 安全智能卡芯片。 | 套 | 1 |
| 32 | 自动晾衣架 | 1.直流双涡轮电机、无线遥控；升降高度120cm，主晾干宽距约48cm，晾干间距约21cm，晾衣孔≥16个； 2.主机尺寸参考：≥100*30*60cm； 3.含置物篮，遥控升降，风干，烘干，照明系统。 | 套 | 1 |
| 33 | 茶艺高级长条桌 | 参考尺寸：200*70*75cm 1.采用实木制作榫卯结构，坚固大方、稳定耐用，做工优良、工艺精湛； 2.新中式风格，采用优质蜡油保护，开放式健康环保油漆； 3.边角经过严格的打磨与抛光，去丝处理； 4.茶艺实训桌预留嵌入式煮茶壶位置，配套煮茶器使用；另下方预留茶桶位置。 | 张 | 1 |
| 34 | 茶艺椅 | - 材质：实木；高级茶椅，榫卯结构，坚固大方、稳定耐用； 4.参考尺寸：55*50*45cm；（±5cm）； 2.新中式风格； 3.优质蜡油保护，开放式健康环保油漆；边角经过严格的打磨与抛光，去丝处理，保护健康。 | 张 | 10 |
| 35 | 茶具套装 | 1.白瓷盖碗：约200ml，1个； 2.白瓷品茗杯：容量约53ml，3个； 3.白瓷杯垫：圆形φ约8.8cm，3个； 4.白瓷茶海：长约8cm高约9cm，1个； 5.提梁壶（瓷壶）：陶质，约0.65L，1个； 6.竹制茶荷：长约185mm×宽约65mm，1个； 7.瓷水盂：φ约10cm；容量约0.5L，1个； 8.茶叶罐：瓷质容量约240ml，1个； 9.茶匙（茶拔）：长约185mm，1个； 10.茶匙架：约长约50mm，1个； 11.茶巾：棉质，深色，约30cm*30cm，1条。 | 套 | 1 |
| 36 | 盥洗/烧水台定制 | 1.材质：强化复合人造石+实木+不锈钢； 2.参考规格：W≥55cm；H≥85cm； 3.包含柜体、台面、盥洗盆≥2、五金件等；含进水管和排水管的铺设，可旋转长嘴不锈钢水龙头； 4.功能：部署取电口≥10个；下层收纳柜，用于物品储存收纳等。 | 米 | 3.5 |
| 37 | 储存收纳柜定制 | 1.现场定制；用于物品储存、收纳、展示等； 2、参考规格：35*200cm； 3、整体要求：现代简约风格、美观实用；主色系默认原木色系，特殊要求除外；整体造型和颜色搭配与空间环境协调； 4、材质：以优质环保免漆生态板为基材，优质五金件。 | 米 | 6.5 |
| 38 | 观摩窗（透视窗） | 1.采用8—12mm优质钢化玻璃，隔音效果好； 2.规格参考：长≥5米；采用上往下斜装方式； 3.采用优质不锈钢窗套包边； 4.墙体厚度≥12cm。 | 套 | 2 |
| 39 | 移动组合桌 | - 桌架采用厚度≥1.5mm钢管；顶板厚度≥2.0mm冲压成型； 2.台面≥25mm高密度板，挡板≥15mm；静电高温喷涂工艺，表面硬度达3H；同色PVC封边； 3.优质滚轮及刹车轮，使用时不移动；整桌可90度折叠，不使用时节省空间； 4.平衡码：1）可固定拼接、整体移动，2）可固定桌面平整； 5.参考规格：长条形≥W120*D55*H75cm；扇形：W727*D573*H750；六套扇形桌整合直径≥160cm。 | 位 | 14 |
| 40 | 移动折叠椅 | - 面料：优质网布，防磨防污性好；颜色可选，背架PA+30%玻纤； 2.辅料：≥45#高密度、高弹力定型海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； 3.扶手：PA+30%玻纤扶手、耐磨； 4.架子：≥32.5*20.5*T1.5mm厚，Q235碳素钢； 5.功能：座椅板可翻起、可全折叠； 6.尺寸参考：≥L610*W555*H835。 | 张 | 14 |
| 41 | 千兆网络交换机 | - 机身固化10/100/1000M以太网电接口≥26个，固化SFP千兆光接口≥2个，固化SFP+万兆光接口≥2个，交流电源≥1个； 2.支持Console口（RJ45）、带外管理口（RJ45）、USB接口、Reset键； 3.交换容量≥5.98Tbps，包转发率≥252Mpps；设备1U高，深度≤242mm；满负荷情况下功耗≤26W；支持静态路由、RIPV1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略； 4.功能：（1）端口支持8KV防雷；（2）支持OpenFlow1.3功能；（3）支持能效以太网（802.3azEEE）、sFlow和以太网OAM；（4）端口LED灯自动节能功能；（5）设备断电告警；CPU镜像；ARP自动防御；安全防护特性（防DOS攻击，CPU安全防护）；支持动态ARP检测。 5.▲支持≥16台横向虚拟化功能，实现多个物理设备虚拟为一个逻辑设备进行管理的虚拟化功能。同时支持纵向虚拟化功能，接入交换机作为核心交换机的端口扩展板卡进行配置统一管理，支持≥128台设备虚拟成一台设备；提供官网截图或第三方检测机构检测报告。 | 台 | 1 |
| 42 | 高密度增容型无线路由 | 1.智能双频段企业级无线路由； 2.频率范围：双频段，信号更强：含2.4GHz频段和5GHz频段； 3.传输速率：≥1200M，稳定的千兆无线路由； 4.网络接口：≥5个10/100/1000Mbps千兆端口，可带动≥100台网络终端； 5.天线数量：4根天线；天线增益：5dBi； 6.智慧功能：微信连wifi/防火墙/上网行为管理/VPN/一键拉黑。 | 台 | 1 |
| 43 | 天花吸顶空调 | 1.5匹冷暖天花机、一级能效； 2.电压/频率：380V/50Hz； 3.制冷量：≥12000W；制热量：≥13600W； ★该产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的“A020523 制冷空调设备”品目，投标人须在投标文件中提供：属于国家强制性节能产品品目清单内的产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书电子件，证书型号与投标产品一致，加投标人盖公章。 | 套 | 4 |
| 44 | 综合布线 | 1.设计部署 （1）依据国际布线标准ISO/IEC11801:1995（E）和ANSI/TIA/EIA568A； （2）参照《中国建筑电气设计规范》《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》；《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》（中国工程建设标准化协会标准）；《结构化布线系统设计总则》等； 2.总体要求 （1）一般采用暗线，在地面或墙面开挖线槽，主区线缆走地面线槽通过支管到各终端；通过桌脚钢管通往桌面，避免线头外露，确保安全美观； （2）特别情况走明线的，须用合金或不锈钢线管包覆； （3）插线盒一般部署在桌面或桌脚处、嵌入式； （4）从数据中心至项目实施地点12芯室外铠装光缆约500米，提供光纤容积、光模块。 | ㎡ | 270 |
| 45 | 基础装修改造 | 一、地面装饰处理：270㎡ 1.采用3.0mm厚商用PVC塑胶卷材地板，产品须符合GB/T 11982.1-2022、GB18586-2021及GB 8624-2012标准。 2.地板总厚度≥3.0mm，耐磨层厚度≥0.7mm，耐磨等级T级，耐磨转数≥10000转，防火等级B1级，残余凹陷≤0.10mm，尺寸稳定性≤0.2%。 3.产品环保性能须满足甲醛未检出，重金属及增塑剂符合国标限量要求。 施工前基层须做界面剂处理及C20自流平水泥找平，采用环保水性专用胶水铺设，板缝热熔焊接，整体无缝、平整、防滑、耐磨、易清洁； （开工前须提供有效期内的产品检测报告、防火检测报告、环保检测报告等证明文件）。 4.结合强弱电综合布线、给排水等预制工序综合施工。 二、天花墙面装饰处理：270㎡ 1.材质：优质环保腻子粉、乳胶漆、阴阳角条；（进场前提供腻子粉、乳胶漆环保认证证书） 2.做法：根据项目情况，综合采用原墙面批灰、腻子填充、平整、粉刷、二次粉刷； 3.颜色：主体白色，根据情况色彩搭配； 五、灯光照明：一项 1.根据施工图或参考效果图，遵循国家和行业相关标准，综合设计采购并安装灯光照明设备； 2.功能性原则：根据不同空间、不同场合、不同应用对象选择不同的照明方式和灯具，并保证照度均匀，平均照度要求≥500Lux。 | ㎡ | 270 |
| 二、健康综合照护实训中心 |  |  |  |  |
| 1 | 普通护理床 | 1.参考尺寸：≥200*90*（55-60）cm； 2.材质：ABS蓝色床头，铝合金护栏，冲孔床板； 3.床架整齐、表面无锋棱、焊接牢固、焊缝光滑均匀； 4.带静音轮、附输液架。 | 张 | 4 |
| 2 | 多功能电控护理床 | 1.尺寸：≥200*90*（55-60）cm； 2.可双摇，可三折：床头、中间、床尾能升降，能折叠； 3.配有可收折护栏，均有电动按钮控制； 4.床脚有制动万向轮，配有餐桌、输液架等。 | 张 | 1 |
| 3 | 床旁桌椅 | 1.床旁桌：用于摆放物品；上部为抽屉，下部为单开门储物柜； 2.尺寸参考：≥480*480*760mm，与护理配套；材质：ABS高档塑料； 3.床旁椅：可折叠设计；尺寸参考：≥450*810mm。 | 套 | 4 |
| 4 | 床头设备带 | 1.模拟病房床头设备带，配床号、床头灯（灯管灯罩）、管道吸氧接口（氧气终端）、负压吸引接口（吸引终端）、电源、插座、开关、线材等装置； ·供氧终端外置插口（3代压式）1个； ·吸引终端外置插口（3代压式）1个； ·床头日光灯1个； ·呼叫按键盒子1个； ·10A/250V三位电源插座1个； ·SHQ－1氧气湿化器1个； ·1升吸引瓶1个； ·相关接口及配件等； 2.参考规格：150mm宽设备带及管路2米（平均值）； 3.呼叫系统：显示病床的呼叫信息，显示时间； 4.支持模拟练习墙壁式氧气表（用于供氧：由湿化瓶、流量表、流量表开关组成）； 5.优质铝合金成型喷塑而成，后期可安装各类终端设备； 6.表面无尘烤漆，防静电设计；组合式安装方便。 | 套 | 4 |
| 5 | 床上用品套件 | 1.用于基础照护技能训练，以下各一件； 2.床垫：≥200cm×90cm×10cm。材料：高弹海绵、半棕半海绵或全棕外包帆布； 3.床褥：≥200cm×90cm、有布套的棉褥； 4.棉胎：≥230cm×160cm； 5.枕芯：≥60cm×40cm（填充物为高弹棉等） 6.大单：≥250cm×180cm； 7.被套：≥250cm×170cm； 8.枕套：≥75cm×45cm； 9.中单：≥140cm×85cm。 | 套 | 4 |
| 6 | 平车 | 1.尺寸参考：≥190×60×80cm； 2.产品组成：由担架床、床挡、车闸、输液架、车架等组成； 3.材料：医用不锈钢。 | 辆 | 1 |
| 7 | 轮椅 | 1.用于移乘、转运训练； 2.可折叠，扶手和靠背可拆卸； 3.高性能尼龙椅面，载重≥100kg； 4.配有车闸、活动脚托、固定安全带等装置； 5.材质为不锈钢车身。 | 辆 | 1 |
| 8 | 助行器（各类） | 1.用于下肢力量不充分或平衡不佳者使用，用于转移和步行训练，辅助代步用具，恢复日常行走功能； 2.铝合金材质，高度可调； （一）框式助行器： 1.高度≥75cm；最大宽度≥54cm，最大长度≥45cm； 2.可折叠，高度可调节； （二）轮式助行器（双轮助行器）： 1.万向轮助行器，可折叠；配备耐磨橡胶底托； 2.支撑架管径≥2cm； 3.参考尺寸≥52*47*(73-88)cm。 | 套 | 1 |
| 9 | 全功能老年护理人员（男/女） | 一、全身男性老年模拟人、无创血压模拟器为一体，根据男性老年人的生理特征设计，专供临床护理技能训练； 二、模型采用PVC材料，质地优良，环保，制作逼真，易于清洗； 三、功能特点： 1.洗头发、洗脸； 2.瞳孔观察：正常、散大、缩小直观对比； 3.眼耳清洗滴药； 4.助听器取出和插入； 5.口腔护理、假牙护理； 6.口鼻气管插管时，支持听诊检测插管位置； 7.气管切开护理； 8.吸痰法； 9.氧气吸入法； 10.口鼻饲法； 11.洗胃法； 12.手臂静脉穿刺、注射、输液（血）； 13.三角肌皮下注射； 14.股外侧肌内注射； 15.胸腔、骨髓、腰椎穿刺； 16.灌肠法； 17.男/女性导尿术； 18.男/女性膀胱冲洗； 19.男性前列腺检查，有包皮； 20.造瘘引流术； 21.结肠造瘘术； 22.臀部肌内注射； 23.大面积骶骨位置溃烂； 24.癌症肿块的对比； 25.皮褶皱对比； 26.整体护理：擦洗、穿换衣服、冷热疗法； 27.四肢关节逼真，模拟关节僵硬，躯干部可前倾，可坐轮椅； A：躯干：旋转、曲伸； B：颈部：旋转、曲伸、侧弯； C：肩部和臀部：内收、外展、旋转、曲伸； D：肘部：旋内、旋外； E：膝部：旋内、旋外； F：腕部：旋内、曲伸、伸展、弯曲； G：踝部：内翻、外翻、内收、外展。 28.无创血压测量： A：收缩压和舒张压可单独放置，每次为1mmHg； B：收缩压0-300mmHg，舒张压0-300mmHg； C：科罗特科夫音量可从0-9进行调节。 | 套 | 5 |
| 10 | 气垫褥 | 1.用于压疮预防及照护技能训练； 2.尺寸参考：≥200cm×90cm； 3.可充气，供卧床病人预防压疮使用。 | 床 | 1 |
| 11 | 压疮仿真模型 | 1.尺寸参考：≥高宽厚26*32*14cm，以实际测量为准；材质：PVC； 2.以长期卧床病人为样本，显示压疮的临床分期； 3.显示压疮的各种病理表现：压疮炎症、疱疹、溃疡、窦道、瘘管、腐肉、坏死、焦痂、骨头暴露以及继发感染等； 第I期：淤血红润期； 第Ⅱ期：炎症浸润期； 第Ⅲ期：浅度溃疡期； 第Ⅳ期：坏死溃疡期。 4.练习压疮伤口清洗；测量伤口的长度、宽度和深度等。 | 套 | 1 |
| 12 | 操作台 | 1.定制、用于设备操作、物品存放等； 2.参考尺寸（W*H）：≥60*120cm； 3.材质：实木多层板； 4.整体要求：现代简约风格；主色系统一默认鲜亮清爽色系：如白色、现代灰、亮色，特殊要求除外；整体造型和颜色搭配与主题环境协调。 | 个 | 6 |
| 13 | 治疗车 | 1.用于盛放照护物品； 2.材质：不锈钢； 3.尺寸参考：（60~80）*（40~50）*（75~88）cm； 4.上部带抽屉，静音滑道； 5.配污物桶或污物盆。配置四个静音耐磨万向脚轮。 | 辆 | 2 |
| 14 | （晨间）护理车 | 1.尺寸：≥90cm×45cm×85cm； 2.三层、配有污物袋； 3.材料：不锈钢； 4.配置四个静音耐磨万向脚轮。 | 辆 | 1 |
| 15 | 早老干预系统 | - 提供认知评定和早老康复训练（▲提供功能承诺函，格式自拟） 1.提供多种记忆功能障碍测评和多种传统筛查方案，包括定向、知觉、视动作组织、思维运作、注意和集中力等。 2、查询结果评估以图形化得分，图形化对比，剖面图等多种显示方式。 3、系统可将不同时期，不同种类的多个评定结果自动综合到同一评定报单上。系统可设定≤30分钟自由训练时间。 4、使用用户的实际照片，声音，视频等素材，进行回忆性刺激训练。 二、可进行系统性评估，包括多种筛查测验，提供国家标准规范的老年人能力评估表。含有认知及痴呆脑功能：注意、记忆、计算、思维、知觉等专项测试。 三、具有报告整合功能：可将不同模块中多个评定的多次评估结果综合到一张报告单中，体现高端康复专业水平。 四、具有双屏分控功能：控制屏面向治疗师，呈现全局内容；患者屏面向患者，只呈现与患者相关的内容。 五、硬件模块：台式CPU:≥i5-12400，内存：16G，硬盘：256G+1TB，≥23.8寸显示器。 六、打印模块：打印速度黑白：20ppm，彩色：16ppm，最高分辨率1200×1200dpi，最大打印幅面A4，一体式墨盒。 七、专用台车：双屏构架，带可滑动转向轮，材质：塑料、带四个转向轮可任意移动、带抽屉一个。 | 套 | 1 |
| 16 | 分组可视化高清实训示教主机 | 1.录制、点播、视频管理、用户管理功能； 2.支持≥10路高清摄像机信号输入； 3.支持网络视频信号接入； 4.支持≥1音频输入、2组USB输入接口、1音频输出接口，≥1组HDMI输出，支持鼠标、键盘、显示器接入；≥100/1000M自适应网卡，配备≥2TSSD。 | 台 | 1 |
| 17 | 分组可视化流媒体系统 | - 支持IE、360、谷歌等主流浏览器访问； 2.支持≥10路高清信号处理； 3.支持进行快速点评及自定义点评，数据汇总； 4.支持视频自动剪辑； 5.视频支持H.264编码方式，视频管理，下载、修改、删除等，支持自动上传云平台； 6.实训画面的直播监看，支持信息分类管理，自定义存储，导入课程目录； 7.支持视频检索，远程控制，网络监测，视频实时监看。 | 套 | 1 |
| 18 | 4K超融合多视窗智能调度系统 | 一、触摸实时调度控制主机：1.支持≥12画面调度；2.根据需要切换监视画面和录制画面； 二、调度系统：1.支持≥16路视频信号源预览；2.支持自定义分屏，支持分组管控。 | 套 | 1 |
| 19 | 4K超融合多视窗视频处理系统 | 1.视频处理器：≥2HDMI输出接口，高画面输出，支持千兆网口≥2；支持≥16路解码输出； 2.流媒体转发：支持≥16路单播、组播功能，支持水印，支持AAC、MP3、MPEG2等音频编码格式。 | 套 | 1 |
| 20 | HDMI分配器 | HDMI一分八 支持4K向下兼容 | 台 | 1 |
| 21 | 智能高清摄像机 | 1.信号系统：1080p60,1080p50,1800i60,1080i50,1080p30,1080p25,720p60,720p50； 2.镜头：12x；传感器：1/2.7英寸，有效像素：≥200万； 3.支持背光补偿；2D&3D数字降噪； 4.白平衡：自动； 5.视频编码：H.265/ H.264/ MJPEG； 6.网络接口：1路；RJ45:10M/100M自适应以太网口。 | 台 | 4 |
| 22 | 分组万向臂架 | 1.一体化内部隐线设计；连接线缆隐藏在转臂内部； 2.转臂可折叠靠边，形成收缩，节省空间； 3.吊杆长度跟进现场定制合理长度； 4.吊杆可自由调节高低尺寸使用，支持多点水平≥360度转动，上下垂直≥70度转动； 5.万向支臂悬臂：水平展开最长度为≥1.7米； 6.支持多角度任意悬停，可任意调整托架角度和方向。 | 套 | 4 |
| 23 | POE千兆交换机 | 1.二层非网管交换机，标准19英寸1U高机架设备； 2.交换容量：52Gbps； 3.包转发率：38.69Mpps； 4.≥24个10/100/1000Mbps 自适应电口交换机（支持POE/POE+，POE功率370W） 5.支持云端发现，云端查看设备状态。 | 台 | 1 |
| 24 | 网络机柜 | 1.优质冷轧钢板制作；脱脂、静电喷塑工艺 2.参考尺寸：宽深高600×1000×1050mm；≥20U； 3.19英寸标准加厚；立柱间距≥480mm；立柱厚度≥2mm； 4.风扇*1；托盘*1；脚轮*4；前后门*1；侧门*2；电源*1。 | 台 | 1 |
| 25 | 红外线治疗灯 | 1.促进血液循环，用于压疮护理或基础照护技能训练； 2.电压220V； 3.具有红外线理疗作用，立式。 | 台 | 2 |
| 26 | 红外线体温计 | 1.精密探头，额式感温； 2.智能三色背光提示，一键恢复出厂设置，LCD中文数字大屏。 | 个 | 8 |
| 27 | 血糖测试仪 | - 误差率±10%，脱氢酶技术。9档可调，采血量≤0.6μL，5秒出结果，语音播报，大屏显示。 - 附带100片试纸。 | 台 | 2 |
| 28 | 电子血压计 | 1.采用臂式/示搏测试法，一键准确测量脉搏、测量血压； 2.支持语音指导和语音播报、智能语音诊断； 3.≥4.5英寸LDE背光大屏、全中文菜单，支持夜光； 4.脉搏数据：40—200次/分钟； 5.360°随心测全覆盖臂带，完整搜集血压和脉搏数据； 6.支持体动提示、误动提醒； 7.支持分组记忆功能，最大支持50组记忆值。 | 台 | 2 |
| 29 | 电子血压手臂 | 1.测量血压训练及考核； 2.成人仿真手臂，有屏显控制器，有教学与考核系统； 3.可预置设定血压值、脉搏值； 4.系统可生成各种临床常见的高血压病例。 5.血压测量过程中逼真地模拟Korotkoff's音 6.可通过GAP键调整GAP音 7.可在LCD屏幕上显示收缩压和舒张压，可事先设定血压值 8.可显示心率，也可事先设定心率，使教学更加符合临床实际情况； 9.压力值采用动态mmHg在LCD屏幕显示； 10.可对压力值进行校正保证在任何环境中都可使用。 | 只 | 2 |
| 30 | 吞咽与呼吸机制模型 | 1.高级吞咽机制模型为半侧成人头颈部，采用高分子材料制成，仿真度高。 2.吞咽机制原理。 3.误咽产生的原因。 4.颈部角度与误咽的相互关系。 5.误咽发生时的紧急救治处理方法。 6.正确进食姿势及其体位和病床角度的相互关系。 7.口腔护理时的吞咽练习。 8.观察鼻饲管在不同角度时的状态。 9.学习如何经鼻插胃管和间断性经胃管管饲。 10.学习口腔内部吸收原理。 | 套 | 1 |
| 31 | 鼻饲与洗胃模型 | 1.模型为成年男性上半身，可实现洗胃时的多种体位：仰卧位、左侧卧位、坐位； 2.解剖结构精确，包括牙、舌、悬雍垂、气管、支气管、左右肺脏、食管、胃、肝、胆囊、胰腺、脾、十二指肠、结肠等结构； 3.胸腹部外皮为透明外壳，便于观察内部解剖结构以及操作全过程； 4.模型使用完毕，消化道内残存液体可方便地从专用管道排出。 5.带有灯光警示系统，提示胆囊的不同解剖部位； 6.洗胃术：经口、鼻洗胃器洗胃法，电动吸引洗胃法，胃管洗胃法，洗胃机洗胃法； 7.胃肠减压术、胃液采集术、十二指肠引流术、双气囊三腔管压迫术； 8.鼻饲术、氧气吸入、口腔护理、经口经鼻吸痰术、气管切开术术后护理等多项护理操作。 | 套 | 1 |
| 32 | 透明女性导尿模型 | 高级透明女性导尿模型以正常人体解剖为依据，形态逼真，操作真实，临床感强，插入导尿管的阻力与真实人体相似，外生殖器等部件可更换，可通过透明外壳观察盆腔内部解剖结构，可供导尿、留置尿管和膀胱冲洗、滴药等多种教学与练习，通过外接储液袋，使膀胱保持充盈，可连续进行示教和回示。 1.生殖器官逼真，小阴唇可以分开，否则就看不到尿道； 2.可通过透明的耻骨观察骨盆和膀胱的相对位置，骨盆位置固定，可观察膀胱的位置和插入导管的角度； 3.插入导管的阻力和压力与真实人体相似（插入导管时需要润滑油）； 4.练习插入导管的各个步骤，可以外部观察到气囊导管膨胀和膨胀后导管的位置； 5.导管正确插入后，尿液（水）才会流出。 | 套 | 1 |
| 33 | 透明男性导尿模型 | 高级透明男性导尿操作模型以正常人体解剖为依据，形态逼真、操作真实、临床感强，插入导尿管的阻力与真实人体相似，外生殖器官等部件可更换，可通过透明外壳观察盆腔内部解剖结构，可供导尿、留置尿管和膀胱冲洗、滴药等多种教学与练习，通过外接储液袋，使膀胱保持充盈，可连续进行示教和回示。 1.外部生殖器官逼真； 2.可通过透明的耻骨观察骨盆和膀胱的相对位置，骨盆位置固定，可观察膀胱的位置和插入导管的角度； 3.插入导管的阻力和压力与真实人体相似（插入导管时需要润滑油）； 4.练习插入导管的各个步骤，可以外部观察到气囊导管膨胀和膨胀后导管的位置； 5.导管正确插入后，尿液（水）才会流出。 | 套 | 1 |
| 34 | 盥洗台 | 1.材质：强化复合人造石； 2.参考规格：W≥55cm；H≥85cm；允许适量误差； 3.包含柜体、台面、盥洗盆≥2、五金件等；含进水管和排水管的铺设，可旋转长嘴不锈钢水龙头； 4.功能：部署取电口≥10个；下层收纳柜，用于物品储存收纳等。 | 米 | 3 |
| 35 | 药柜 | 1.尺寸：≥90cm×50cm×180cm； 2.上部有药瓶搁架、玻璃门及锁，中间有两个抽屉及锁，下部为两门柜，内有隔板，可存放各类药物； 3.材质：不锈钢。 | 个 | 1 |
| 36 | 器械柜 | 1.材质：不锈钢，耐高温耐腐、pvc密封胶条防尘防菌，厚度≥0.8mm 2.尺寸：≥90*50*180cm； | 个 | 6 |
| 37 | 发药车 | 1.尺寸：≥70cm×50cm×90cm； 2.有药盘、小药杯，上下两层搁架，静音脚轮； 3.材料：不锈钢。 | 辆 | 1 |
| 38 | 呼吸器（便携氧气袋） | 1.用于供氧，能实施进一步生命支持技术； 2.含面罩、单向阀、球体、氧气储气阀、氧气储气袋、氧气导管； 3.其中氧气储气阀及氧气储气袋必须与外接氧气组合，如未接氧气时应将两个组件取下。 | 个 | 2 |
| 39 | 心肺复苏按压板 | 1.高密度聚乙烯塑料制成，带织纹； 2.尺寸≥60×40×5cm； 3.重量≤2kg。 | 块 | 2 |
| 40 | 半身心肺复苏模拟人 | 1.主体材质：面部、胸部采用医用环保硅胶/热塑弹性体（TPE）； 2.解剖标志清晰，锁骨、胸骨、剑突、两乳头连线定位精准，便于规范按压位置教学； 3.胸廓结构：胸廓按压回弹性能稳定，按压机械寿命≥100万次，胸皮可拆卸更换； 4.头部可灵活后仰、旋转，支持仰头举颏法标准开放气道，下颌关节活动顺畅，气道结构可拆卸清洗。 （一）心脏按压 1.精准监测5—6cm标准深度，具备三色灯光+语音双重反馈：5—6cm绿灯（合格）、＜5cm黄灯（过浅）、＞6cm红灯（过深）； 2.按压频率：监测100—120次/分钟标准频率，频率过快或过慢实时语音提示； 3.按压位置错误、胸廓回弹不足自动语音报警提示； 4.自动统计总按压次数、有效按压次数、有效按压率，数据实时显示。 （二）人工呼吸 1.监测成人500—1000ml有效通气量，三色灯光反馈：500—1000ml绿灯（合格）、＜500ml/＞1000ml红灯（异常）； 2.正确通气时胸廓自然起伏，吹气过快、气量过大/过小、气道未开放自动语音提示。 （三）系统模式与数据功能 1.具备训练模式、考核模式两种核心模式，可自由切换； 2.中文语音操作指引，语音可开启/关闭、音量可调； 3.配备数码显示屏，实时显示按压深度、频率、通气量、操作次数、考核成绩等数据； 4.考核结束自动生成考核评分，支持成绩读取、记录留存。 （四）其他 1.内置可充电锂电池，连续续航时间≥8小时，USB充电； 2.备用肺囊1个、一次性CPR屏障面膜（50片）； 3.整机重量≤2.5kg。 | 套 | 1 |
| 41 | 智能化心肺复苏模拟人 | - 系统组成：复苏模拟人、PC控制端、电源适配器，内置锂电池，连续续航时间≥8小时； 二、连接方式：有线、无线； 三、1.模拟人复苏成功后，瞳孔由散大自动变为正常，颈动脉有搏动、有呼吸音；2.按压时同步产生动脉搏动；3.可进行人工呼吸和心外按压。 四、1.支持考核模式、训练模式、成绩导出、操作设置； 2.考核模式：系统可以波形图或柱形图的形式同步监测按压频率、吹气量、按压深度，老师可对考生的人文关怀、模拟人摆放体位、按压手法等进行评估； 3.操作流程训练，包括判断环境安全、拨打120电话、取出口中异物、脉搏评估时间并记录到成绩单；训练结束后，系统自动给出训练数据统计及成绩单。 五、网络管理 支持用户管理，支持单独或批量注册。 | 套 | 1 |
| 42 | 听诊器 | 1.进行胸部及腹部听诊及血压的测量； 2.听诊人体的心、肺、动脉等器官的声响变化； 3.主要由拾音部分（胸件）、传导部分（胶管）及听音部分（耳件）组成； 4.传音管国际标准长度为≥27英寸。 | 只 | 4 |
| 43 | 多功能电动移位机 | 1.规格：≥80*50*83.5-110CM；座位宽度：≥45CM；座位深度：≥38CM；座位离地高度：≥40-60CM； 2.承重≥120kg，180度开合、防水材质、万向脚轮； 3.具有轮椅、坐便椅、洗浴凳等多种功能； 4.可调节座位高度； 5.后靠背开合式设计； 6.四轮带有制动器可刹车； 7.配备安全带； 8.防水设计，可直接坐在位移机上洗澡。 | 台 | 1 |
| 44 | 翻身移位操作组 | 1.翻身移位滑垫1张 1.1.尺寸参考≥1450*1450mm；材质：100%尼龙； 1.2.可简单进行清洗和消毒；使用降落伞特殊材质； 2.多功能移转位滑垫1张 2.1.尺寸参考≥1170*750mm； 2.2.可让卧病在床的病患上、下、左、右、移位、起身、翻身、转位乘坐轮椅、清洁床面等多功能用途； 3.移位省力垫1个 3.1.尺寸参考：≥240*110*15mm； 3.2.入浴用移位辅具，防滑防水加工，柔软材质不伤皮肤，移位轻松，省力安全； 4.床上/车上/椅上用转位垫1个 4.1.尺寸参考：直径≥40cm； 4.2.床上/车上/椅上用360°旋转座垫，可以更轻松地移动身体转动至各个角度，柔软透气的材质，久坐也不闷热，更方便上下车和下床使用，适合老人家或腰部有问题的人使用； 5.移位滑板1个 5.1.尺寸参考≥740*240*10mm； 5.2.特殊弧度设计，可适应不同环境、不同造型之轮椅，还可以克服轮椅扶手无法抬起的移位问题适合下肢无力，上半身还能自主者，可自行使用或由照护人员协助使用； 6.入浴用移位腰带1个 6.1.适应胸围约80—100cm；适应大腿围约50—65cm； 6.2.材质：本体：polyester纤维（表面）；棉（里面）。 | 组 | 2 |
| 45 | 智慧黑板 | - 整机设计 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。整机背板采用金属材质。 2.宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤120mm。主屏支持普通粉笔直接书写。整机两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）书写。屏幕采用86英寸液晶面板，显示比例16:9，分辨率3840*2160；最大屏幕亮度≥300cd/m²。 二、整机设计 1.前置物理按键，在节能状态下通过长按电源键进入还原界面，可选择安卓系统还原、OPS还原以及正常启动选项，还原操作时需通过密码验证，有效避免误操作； 2.≥3路USB输入接口，摄像头拍摄像素数≥1300万； - 内置阵列麦克风；麦克风拾音距离≥10米； 4.内音响，总功率≥60W； 5.内置的蓝牙及Wi-Fi 6.侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB、≥1路RJ45接口，所有接口具备明显的丝印标识。 三、电脑模块 1.通用标准80pin接口，即插即用； 2.主板：CPU≥i5；内存：≥8GB DDR4；硬盘：≥256GB SSD； 6.输出接口：≥1路HDMI，≥1路DP； 7.USB接口：≥3路USB3.0，≥1路USB2.0； 8.具有PC防盗锁功能。 四、内置软件 （一）教学软件 1.支持老师个人账号注册登录使用，老师只需联网登录即可获取云课件。 2.支持课件云同步，课件上的所有修改、操作均可实时同步至云端。 3.支持老师利用软件互动功能在原有PPT基础上修改课件。 4.基础图形：支持直线、箭头、正方形、圆角四边形、平行四边形、圆形、等腰三角形、直角三角形、菱形、梯形、五边形等基本图形绘制。 5.高级图形：支持对话框、五角星、大括号、旗子等特殊图形绘制。 6.图形编辑：支持对图形对象进行颜色、边框、阴影、倒影、透明度等属性设置。 7.支持创建互动分类游戏。系统需提供不少于9种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。 8.支持创建分组竞争游戏，提供不少于3种难度、10种游戏模板选择，且模板样式支持自定义修改。 9.快捷抠图，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。 10.提供覆盖小学、初中、高中的古诗词、古文资源。 11备课场景中搜索课件库课件资源，具有不少于10万份课件资源 12支持PPT原生解析。 13.具备云教案模块。可将云教案转存至个人云空间。云教案支持导出为PDF格式。能将Word文档转换为云教案，云教案能够插入表格、图片、音视频、文档附件。 14.多学科题库模块 提供涵盖初中、高中的总知识点不少于4000个，试题数量不少于20万道试题，中学题库需包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等多个学科，包含选择、填空、判断、诗歌阅读、完形填空、阅读理解、辨析题、材料题、实验题、作图题等丰富题型。可批量选择试题以交互试题卡的形式插入课件。试题卡包含题干、答案和解析，并可一键展开收起答案和解析，支持多种格式的试题批量上传，包含doc、docx、png、jpeg、jpg类型。 15.空中课堂模块 （1）支持一键开课生成课程海报，学生扫描课程海报微信二维码可加入直播课堂，不需安装APP。支持学生在直播课堂打字提问、互动，学生提问内容实时传递至教师。支持教师根据讲解内容发布答题板供学生选择作答，学生提交答案后系统会自动统计正确率和答题详情。 16.作业题库模块 支持选择题、填空题、判断题、解答题四种类型题目的创建，在线小测和客观题自动批改。 17.教研中心 （1）校本资源库：支持实现校本资源共建共享。可上传课件、教案、胶囊及多媒体文件； （2）可将课件、教案和胶囊以文件的形式批量上传。支持树形结构目录，能进行资源分类及查找，支持全局资源搜索可按年级、学科筛选资源，支找到资源后定位到当前资源文件夹； （二）资源中心 资源内容在云端服务器上，可在线更新资源内容，提供丰富的3D模型类数字素材资源，无学科使用限制。知识点模型数量≥1000个。 | 台 | 1 |
| 46 | 数字化视频展台 | 1.壁挂式安装，无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤划伤； 2.采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，托板可收起； 3.采用800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅； 4.采用USB接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求； 5.展台按键采用触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作； 6.摄像头部分进行外壳防护等级试验，防护等级达到IP4X级别； 7.支持展台画面实时批注，预设多种笔画粗细及颜色供选择，且支持对展台画面连同批注内容进行同步缩放、移动； 8.支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作； 9.支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示； | 台 | 1 |
| 47 | 升降式培训讲台 | 1.整体尺寸参考：最低≥690*536*752.5mm，最高≥690*536*1112.5mm； 2.桌面：E1级环保高密度板，厚度≥18MM，桌面尺寸参考：690mm*512mm；经防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理；外表面采用中纤板喷粉技术处理，无需封边；所有棱边都弧形倒角设计，防止撞伤；桌面安装长度为30cm的铝拉丝挡条，防止物品滑落；桌面配置有笔槽； 3.气动升降杆：优质铝合金，高温静电喷涂。升降范围参考：752.5—1112.5mm；一键无极升降，升降按键采用弧形设计，符合人体工学； 4.底盘：开放型设计的支架底盘，符合人体工学；采用优质铝合金，高温静电喷涂，4个两寸万向PU滑轮，2轮可锁定，方便移动； 5.功能：桌面呈10度倾斜，可选配水杯架、键盘托、≤20CM的校徽印刷； 6.产品的甲醛释放量、可溶性重金属含量、挥发性有机化合物（VOC）含量、（铅/镉/汞/六价铬/苯含量等）全部检测合格； 7.产品主要尺寸及偏差、产品形状和位置公差、产品外观性能要求、产品表面涂饰层/覆面材料理化性能、力学性能6个部分的检查，全部符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》的检验依据的要求。 | 张 | 1 |
| 48 | 培训折叠椅（带写字板） | 1.可折叠、带写字板、带扶手，坐高约45cm，宽约50cm；允许必要误差； 2.优质塑钢脚架、稳固耐用、承重力强； 3.舒适座椅设计、符合人体工学、弹性坐垫、坐感舒服。 | 张 | 40 |
| 49 | 移动可视化教学实训推车 | 移动推车指标： 1.推车采用一体化设计，配备万向旋转支臂、机箱、抽屉、显示器挂架； 2.集成1台≥18.5英寸高清液晶一体触摸屏、1台≥18.5英寸高清液晶显示屏； 3.内置电池，需保证≥4小时课堂教学，电量显示； 4.配备≥1个万向旋转支臂，支持安装摄像机。 二、硬件接口指标： 1.视频接口：支持≥1路HDMI视频输入、≥2路HDMI视频输出接口；输入输出最高分辨率需支持1080P60及向下兼容； 2.音频接口：支持≥2路3.5mm音频输入、≥1路3.5mm音频输出接口，支持根据系统功能模式自由混音输出； 3.通讯接口：支持≥4路RJ45网口，其中≥3路支持POE；（提供实物高清照片） 4.需内置麦克风扬声器，≥1T存储空间。 三、摄像机指标： 1.支持≥200万1/2.8"CMOS镜头； 2.硬件接口：支持≥1路RJ45、≥1个 RS-485 、≥1个 3G-SDI 、≥1路HDMI接口； 3.最高分辨率需支持1080P60及向下兼容；支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩标准； 4.焦距：4.7—47mm；信噪比：≥50dB；支持≥10倍光学变倍； 5.光圈值：F1.6-F3.0；水平视场角：54.5-6.5度； 6.支持自动/半自动/手动聚焦；支持自动手动/锁定白平衡； 7.支持数字降噪、图像冻结； 8.支持摄像机亮度、对比度、锐度、饱和度、色度调节。 四、实训教学软件指标： 1.采用Linux操作系统，支持例如录播教室、礼堂、户外等多种应用场景进行录制和直播使用。 2.支持一键录制、一键直播、一键互动； 3.支持≥8路备播通道图像加载； 4.实现主备播预监功能。可加载本地视频信号、无线网络信号、有线网络信号、图片等； 5.支持转场特效切换； 6.支持多视频画面叠加功能，可一键式实现画中画、画旁画、对话模式、3分屏、4分屏等。 7.需支持片头、片尾功能，并且可对片头和片尾视频进行设置； 五、无线图传指标： 1.支持Wi-Fi功能，画面广播功能，内置白板、批注等教学工具； 2.需支持无线图传功能；支持将第三方设备的高清视频信号无线传输至移动推车终端中，保证画面不失真、不变形、不卡顿；支持画面录制、直播与远程互动等。 | 套 | 1 |
| 50 | 全空间智能无感扩音系统 | 一、音箱 1.单元组成：低音：≥6.5英寸低音；高音：≥3英寸高音； 2.频率响应（±3dB）：70Hz-17KHz；（±10dB）：60Hz-18KHz； 3.覆盖角度：≥90度（H）×60度（V）；标准阻抗：8Ω；灵敏度（1W/1m）：≥95dB/1W 1米； 4.连续声压级：≥116dB；峰值声压级：≥122dB； 5.输入功率：≥120W（额定）/480W（峰值）。 二、吊麦扩声主机 1.音频处理器、数字功率放大器、双模无线麦接收器一体式设计，无线外置接收，高度1.5U，纯嵌入式； 2.前面板液晶显示屏各项参数指标； 3.采用自适应环境啸叫抑制算法（AFC），反馈抑制（AFC）：传声增益提升幅度：≥12dB背景噪声（ANS）。信噪比可以提升18dB内置24Bit A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz高速采样，采用高速浮点运算； 4.系统智能（AGC）双向电平控制技术，可获清晰、持续的、语音电平无明显波动的输出； 5.AR智能调整，免人工调试；数字环境噪声：有多级阈值调整可以去除不需要的背景噪声； 6.内置DSP处理器，具有高通、10段数字均衡，精准调节声场均衡补偿； 7.输入5路麦克风，且为卡龙头接口保证声音还原度，具有48V电源供电，具备多麦同时使用技术，且多麦同时使用不啸叫、不丢字、不卡顿，声场均匀； 8.调试控制接口：支持串口和USB调试；面板可锁定所有参数，防止误操作，可以通过电脑PC界面来调节设置，支持中控。话筒总音量调整（-80~0DB）音乐总音量调整（-80~0DB）锁定面板保存功能； 9.5路麦克风输入（其中一路是无线话筒项功能），独立的调整灵敏调整。外置静音开关面板，可放置讲台；可0dB-70dB音量调节并带有指示灯进行分贝数显示，同时具有静音功能，且静音时不影响录音效果。每路MIC独立的48V幻象电源供电，可以独立开关。可与鹅颈麦克风进行兼容，并带有独立的电源开关，可实现鹅颈麦自由开关； 10.主机采用开关电源供电，D类数字功放，保证声音的保真度，具有延时保护、中点电压保护、短路过流保护功能，带散热风扇。功率放大器的输出功率4*150W，一台主机最多可带8对音箱； 11.音频输入有两组立体声输入，录音音频输出，立体声输出。音乐开启自动关闭吊麦。第4路话筒优先功能。单独话筒静音接口可以外接开关控制。 12.话筒供电：48V/+6V幻象电源（混合6.35插座）。 三、指向性吊麦 1.高灵敏度，单一指向拾音，频响范围宽广； 2.具有近距、远距两种拾音模式可选； 3.使用48V幻象供电或者AA电池供电方式； 4.频率响应： 100Hz-20KHz；灵敏度：近距-45dB；远距-38dB； 5.供电电压：48V、DC1.5供电；输出阻抗（欧姆）：近2.3kΩ 远距1kΩ； 6.咪管规格：22*360mm；咪线长度配置：8米单芯、卡龙母+卡龙公；包含支架。 | 台 | 1 |
| 51 | 千兆网络交换机 | 1.机身固化10/100/1000M以太网电接口≥26个，固化SFP千兆光接口≥2个，固化SFP+万兆光接口≥2个，交流电源≥1个； 2.支持Console口（RJ45）、带外管理口（RJ45）、USB接口、Reset键； 3.交换容量≥5.98Tbps，包转发率≥252Mpps；设备1U高，深度≤242mm；满负荷情况下功耗≤26W；支持静态路由、RIPV1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略； 4.功能：（1）端口支持8KV防雷；（2）支持OpenFlow1.3功能；（3）支持能效以太网（802.3azEEE）、sFlow和以太网OAM；（4）端口LED灯自动节能功能；（5）设备断电告警；CPU镜像；ARP自动防御；安全防护特性（防DOS攻击，CPU安全防护）；支持动态ARP检测。 | 台 | 1 |
| 52 | 高密度增容型无线路由 | 1.智能双频段企业级无线路由； 2.频率范围：双频段，信号更强：含2.4GHz频段和5GHz频段； 3.传输速率：≥1200M，稳定的千兆无线路由； 4.网络接口：≥5个10/100/1000Mbps千兆端口，可带动≥100台网络终端； 5.天线数量：4根天线；天线增益：5dBi； 6.智慧功能：微信连wifi/防火墙/上网行为管理/VPN/一键拉黑。 | 台 | 1 |
| 53 | 天花吸顶空调 | 1.5匹冷暖天花机、一级能效； 2.电压/频率：380V/50Hz； 3.制冷量：≥12000W；制热量：≥13600W； ★该产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的“A020523 制冷空调设备”品目，投标人须在投标文件中提供：属于国家强制性节能产品品目清单内的产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书电子件，证书型号与投标产品一致，加投标人盖公章。 | 套 | 4 |
| 54 | 综合布线 | 1.设计部署 （1）依据国际布线标准ISO/IEC11801:1995（E）和ANSI/TIA/EIA568A； （2）参照《中国建筑电气设计规范》《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》；《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》（中国工程建设标准化协会标准）；《结构化布线系统设计总则》等； 2.总体要求 （1）一般采用暗线，在地面或墙面开挖线槽，主区线缆走地面线槽通过支管到各终端；通过桌脚钢管通往桌面，避免线头外露，确保安全美观； （2）特别情况走明线的，须用合金或不锈钢线管包覆； （3）插线盒一般部署在桌面或桌脚处、嵌入式。 | ㎡ | 235 |
| 55 | 基础装修改造 | 一、地面装饰处理：235㎡ 1.采用3.0mm厚商用PVC塑胶卷材地板，产品须符合GB/T 11982.1-2022、GB 18586-2021及GB 8624-2012标准； 2.地板总厚度≥3.0mm，耐磨层厚度≥0.7mm，耐磨等级T级，耐磨转数≥10000转，防火等级B1级，残余凹陷≤0.10mm，尺寸稳定性≤0.2%； 3.产品环保性能须满足甲醛未检出，重金属及增塑剂符合国标限量要求； 4.施工前基层需做界面剂处理及C20自流平水泥找平，采用环保水性专用胶水铺设，板缝热熔焊接，整体无缝、平整、防滑、耐磨、易清洁； 5.开工前须提供有效期内的产品检测报告、防火检测报告、环保检测报告等证明文件； 6.结合强弱电综合布线、给排水等预制工序综合施工。 二、天花墙面装饰处理：235㎡ 1.材质：优质环保腻子粉、乳胶漆、阴阳角条；（进场前提供腻子粉、乳胶漆环保认证证书） 2.做法：根据项目情况，综合采用原墙面批灰、腻子填充、平整、粉刷、二次粉刷； 3.结合强弱电综合布线、给排水等预制工序综合施工； 4.颜色：主体白色，根据情况色彩搭配。 三、灯光照明：1项 1.根据施工图或参考效果图，遵循国家和行业相关标准，综合设计采购并安装灯光照明设备； 2.功能性原则：根据不同空间、不同场合、不同应用对象选择不同的照明方式和灯具，并保证照度均匀，平均照度要求≥500Lux。 | ㎡ | 235 |
| 三、智慧宣教录播实训中心 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧教室终端 | - 智慧教室终端为嵌入式架构一体化硬件设备，所有应用功能通过讲台高清触控屏操作来完成； 2.支持账号密码登录、IC卡刷卡登录、二维码扫描登录、人脸识别登录四种登录方式。登录终端后可以自动读取老师信息与权限，自动匹配个人数据； 3讲台高清触控屏尺寸不小于29英寸，21:9显示比例，支持1080p及以上高清显示和多点触控，支持无源电磁笔对高清触控屏的操作，进行圈点批注、白板板书等，同时具备防手掌误触及笔帽擦除功能；内置摄像头、麦克风等功能； 4.内置教师权限管理模块，支持扫码登录，支持一键开启课程录制，结束后自动上传至学校网络教学平台云盘空间； 5.内置录播模块，支持不少于6路摄像机画面的接入； 6.录播画面在讲台高清触控屏上可实时预览，并支持录制、暂停、停止等操作，录制开启时能在教室显示大屏/投影幕布上呈现准备开始的倒计时； 7.内置自动导播系统，全自动录制时，具有合理的画面跟踪切换机制，可自动进行教学内容（包含教学电脑、笔记本、无线投屏等）、老师特写、老师全景、学生全景、学生特写等画面的全自动导播切换； 8.支持远程导播控制，导播画面模式支持单画面、多画面、画中画等，支持手动/自动导播切换和手动/自动跟踪切换； 9.终端接口要求：HDMI视频输入接口≥3路，HDMI输出接口≥3路，网口≥8路，RS-232控制接口≥4路；音频MIC输入接口≥5路，每路均支持独立的48V幻象供电开关；音频LINE OUT接口≥1路；投影幕升降接口≥1路；PC控制接口≥1路；无线麦IR接口≥11路；USB接口≥1路；TYPE-C接口≥2路。 10.内置数字音频处理功能，支持MIC音频混音、增益、降噪等处理，音视频互动中支持回声抑制处理功能； - 内置圈点批注功能，无需启动任何软件工具，支持投屏内容的录制，完整记录老师投屏、圈点批注全过程，并可上传至云盘空间； - 内置白板教学功能，支持教师在授课过程中通过讲台高清触控屏模拟白板粉笔书写来进行板书教学；打开白板能全屏展示到黑板大屏、投影幕布显示； 13.内置无线投屏； 15.支持在终端设备上一键开启直播，支持多终端观看，可以支持校内、校外远程直播，支持万人在线观看直播学习； 16.支持大屏共享模式，可一键将教师屏幕共享到小组屏，支持小组互动模式，可一键开启小组多终端投屏互动； 17.支持在课程录制界面将已录制好的资源一键上传到学校现有网络教学平台个人云盘空间内； 18.智慧教室终端具备远程互动功能：通过讲台高清触控屏操作就可与其他互动教室进行音频和视频互动，并且支持互动界面发起教学活动包括但不限于签到选人主题讨论等功能； 19.支持通过智慧终端在任意界面下，一键唤醒内置于智慧黑板的教学互动系统：支持通过智慧课堂控制端在任意界面下，一键唤醒智慧课堂软件系统；支持免密登录互动教学系统；打开课件模块，完成教学相关操作；打开互动教学模块，完成教学活动，投屏，云盘等功能，并完成远程互动操作； 20.内置AI分析功能，支持对学生表情与行为，以及教师表情与行为做出分析，表情分析维度不限于平常、高兴、害怕、惊讶、生气、难过、厌恶等；教师行为分析维度不限于提问、巡视、上讲台、板书、打电话、讲解等；学生行为分析维度不限于上讲台、应答、独立学习、趴桌子、听讲、起立发言、用手机等； 21.支持教师在线打开授课PPT时，通过智慧终端显示正在讲课的PPT目录视图，大屏显示PPT播放画面，同时支持通过智慧终端进行跳转任意PPT页码。 | 台 | 1 |
| 2 | 智慧终端管理系统 | 1.支持可视化集中管控终端所有功能； 2.支持统一配置智慧终端网络信息； 3.支持绑定管控平台，并对智慧终端进行相关系统设置； 4.支持统一修改无线网络信息； 5.支持统一设置教室设备串口信息，包括一体机、投影等。 | 套 | 1 |
| 3 | 精品录播系统 | 1.具备直播、点播、录制管理、导播控制、系统设置、参数修改等功能，支持Linux、mac、Windows多操作系统访问，支持浏览器访问； 2.为保证系统与资源平台进行资源对接，要求系统支持RTP、RTSP、RTMP等音视频传输协议，支持所录制的视频文件FTP自动上传至服务器功能； 3.录制模式支持本地电影模式、资源模式视频录制和双模式同步录制； 4.具有自动导播系统，全自动录制时，具有合理的画面跟踪切换机制，可自动进行教学内容（包含教学电脑、笔记本、无线投屏等）、老师特写、老师全景、学生全景、学生特写等画面的全自动导播切换。 | 套 | 1 |
| 4 | 教师3D跟踪探测器 | 1.要求传感器能够对可视范围内所有人物目标追踪，精准标定人物目标三维坐标； 2.要求传感器内置定位检测智能算法，传感器内置视频摄像头和光学感应镜头，双目深度信息测量。传感深度范围：1—9米。接口：RJ45。网络协议：UDP、TCP； 3.传感器实时侦测包含人物高度、纵向距离和横向距离等数据； 4.综合运用景深识别、视觉感知分析、面部识别分析等多种算法，准确定位目标。 | 套 | 1 |
| 5 | 学生3D跟踪探测器 | 1.要求传感器能够对可视范围内所有人物目标追踪，精准标定人物目标三维坐标； 2.要求传感器内置定位检测智能算法，传感器内置视频摄像头和光学感应镜头，双目深度信息测量。传感深度范围：1.2—9.8米。接口：RJ45。网络协议：UDP、TCP； 3.传感器实时侦测包含人物高度、纵向距离和横向距离等数据； 4.综合运用景深识别、视觉感知分析、面部识别分析等多种算法，准确定位目标。 | 台 | 2 |
| 6 | 全自动跟踪系统 | 1.采用图像识别主动跟踪技术，无需另配跟踪主机，抗干扰性强，教师、学生均无需佩戴任何辅助装置，能够实现全场景跟踪； 2.全自动录制时，能进行老师特写、老师全景、学生特写、学生全景画面的自动切换。特写镜头支持自动距离识别，可自动调节摄像变焦功能，始终保持老师/学生的最佳特写画面。支持画面的大小、远近距离的预设调节； 3.自动跟踪系统支持多人员识别与拍摄、单人拍摄特写、多人全景拍摄。支持多种逻辑跟踪策略，支持自定义老师、学生的画面布局。支持VGA信号自动检测跟踪，支持自定义VGA保留时长。 | 套 | 3 |
| 7 | 导播系统 | 1.具备录播控制、导播切换等功能； 2.支持系统的直播预览、录制控制、手动导播切换和摄像机云台控制等功能； 3.直播预览功能：教室内各摄像机视频和VGA信号与导播平板端同步，可以实时通过导播控制客户端进行直播预览观看；支持资源模式多画面和电影模式的预览；方便用户远程实时预览教室场景画面； 4.支持“一键式”录制启停功能，录制时长可选，并可追加录制时长，简化录制操作； 5.导播画面布局设置，支持单画面、画中画等画面布局样式选择，丰富视频场景切换； 6.支持摄像机控制功能，摄像机支持对多个预置位的设置与调用、自定义变倍值的快速变倍。 | 套 | 1 |
| 8 | 云台摄像机 | 1.传感器类型：1/2.8英寸高品质CMOS传感器； 2.传感器像素：有效像素：200万； 3.视频格式：1080p/60,1080i/60,1080p/50，1080i/50，1080p/30,1080p/25向下兼容； 4.数据接口：SDI，RJ45； 5.镜头焦距：12倍光学变焦，f＝3.9～46.8mm； 6.支持倒装，支持网口版本升级。 | 台 | 3 |
| 9 | 全向麦 | 1.音头：背驻极电容头，晶体管输出变压器电路； 2.指向性：半球心形指向； 3.频率响应：60—14000Hz； 4.灵敏度：-35dBV/Pa(17.8mV/Pa)； 5.阻抗：200Ω； 6.动态范围：106dB±5dB； 7.电源：幻象12-48VDC； 8.电流耗量：≤3mA； 9.连接插头：3针XLR-M； 10.吸顶式隐藏式装。 | 支 | 2 |
| 10 | 云直播系统 | 1.云直播功能，支持多终端观看，与教学平台及APP对接，可在教学APP中定制直播间，同时直播时长、互动数据等均可统计到教学平台，实现无缝对接； 2.支持扫码进入直播间，同时也支持观看地址链接加入直播间； 3.具备直播管理行为，可设置云直播是否允许回放，是否允许评论，是否允许转发等功能。 | 套 | 1 |
| 11 | 智慧讲台 | 1.产品尺寸L*W*H（mm）≥1000*600*1000；900mm（±5）（桌面离地高度） 2.钢木结合，讲桌上下层钣金采用1.0—2.0mm冷轧钢板，保证产品的结构稳定性；桌面采用18MM木质耐刮材料； 3.布局设计：支持放置23.8英寸16:9触控显示器装置；桌面右侧整体平整设计，为教学教具提供更大放置区域； 4.智能讲桌提供外接输入端口； 5.自带机柜：标准钣金机柜设计。 | 套 | 1 |
| 12 | 智慧黑板 | 智慧黑板=触摸互动+白板水笔书写+粉笔书写 1.产品正面显示为一个由两块拼接而成的平面普通黑板，其中两块为不小于86英寸的触摸屏，整个黑板平面满足白板笔、无尘粉笔与普通粉笔书写的功能。整个黑板结构须为无推拉式，可实现整块黑板在同一平面书写。模块化设计，拆卸方便； 2.整体外观尺寸：宽度≥4000mm，高度≥1200mm，厚度≤98mm； 3.显示尺寸86英寸，单屏物理分辨率≧3840*2160。 4.内部信号接口：VGA*1；HDMI*2，AV*1，line in*1，内置音频喇叭：2*10w，控制接口：RS232*1，外部接口：HDMI*1； 5.产品采用国内最先进的纳米电容触控技术，手指轻触式多点（不小于10点触控）互动体验，满足连接Windows操作系统电脑外部设备时正常无障碍使用； 6.内置电脑配置不低于：OPS架构，数据USB*4；处理器：i7处理器；内存：16G，硬盘：512G-SSD固态硬盘； 内置Wi-Fi：IEEE 802.11ac 标准，保证足够的信号强度；内置网卡：10M/100M/1000M,RJ45*1； 自带window系统。 | 台 | 1 |
| 13 | 86寸触控一体机 | 1.屏幕尺寸：≥86英寸； 2.分辨率：≥3840（H）×2160（V）（UHD）； 3.系统版本：Android 11.0或更优； 4.CPU：Quad-core A55或更优； 5.GPU：Mali-G52或更优； 6.内存：≥4G； 7.存储：≥32GB； 8.触控点数：≥20点； 9.输入端口（IN）：HDMI：≥2组； 10.其他端口：RJ45/LAN端口：≥1组；Touch USB端口：≥1组；RS232端口：≥1组；USB≥1组；Type-C：≥1组； 10.前置物理按键主页键：支持一键返回安卓系统主页； 11.前置物理按键投屏键：支持一键切换至投屏助手界面，方便学生快速进行小组互动投屏操作； | 台 | 6 |
| 14 | 智慧课堂系统 | - 基础功能： 1.1.智慧课堂系统由课程建设模块、智慧课堂控制端、智慧课堂教师端、智慧课堂小组端、智慧课堂移动端、智慧课堂AI语音助手构成，实现课前课程建设、课中教学互动、多屏互动教学、对比教学、分组研讨等功能； 1.2.智慧课堂系统具备用户管理功能，支持与学校现有教学平台用户数据无缝对接； 1.3.智慧课堂系统要求与学校现有教学平台数据对接，共享课程数据、备课资料、班级数据、题库、作业、试卷等，实现智慧教室与课前资源的连贯性（★提供承诺函，格式自拟。承诺内容为所投系统能对接学校现有平台，如无法实现对接，也可用所投产品品牌为校方重建平台并把原有平台设备免费接入现平台，把校方原有教学资源迁移至新平台并实现原有全部功能）； 1.4.智慧课堂系统在授课过程中所产生的教学数据需要自动汇总到学校现有教学平台包括但不仅限于课中签到数据，课中随机选人数据，课中评分数据，课中主题讨论数据等； 1.5.支持PC端和移动端等主流设备使用。 2.智慧课堂课程建设模块： 2.1.支持制作富媒体课程，选择不同的模板就可以建设慕课或精品课程的个性化课程网站，所建课程自动同步到学校现有教学平台中； 2.2.提供多套精美网络课程建课模板，教师可依据个人资料的丰富程度及喜欢的风格进行个性化的设置，支持教师在建课程自动生成课程网站； 2.3.支持课程创建者按周、课时自动生成课程章节，快速创建课程章节目录，也可以选择模板导入形式创建课程目录，提升建课效率； 2.4.支持课程负责人指派其他人共建同一门课程，也可为自己指定助教辅助自己进行课程建设和教学管理。并且可以对助教的权限进行设置，比如，是否允许查看成绩、允许管理作业、允许管理考试、允许管理论坛、允许发布通知、允许管理课程设置等； 2.5.支持慕课制作和慕课教学模式，实现课程知识单元化，每个知识单元聚合丰富的富媒体教学资源，并在同一个页面中进行显示； 2.6.教师可通过系统上传课程所需要的教材、参考书、参考文献、视频等资源； 2.7.支持多种文档格式的上传，包括DOC、PPT、PDF、TXT等，上传后自动转码，无需下载可以直接在线阅读； 2.8.支持教学视频任意时间点可插入测验题、图片、PPT，插入的测试题支持单选题、多选题和对错题等题型，插入的内容在时间轴上随意拖动，插入的PPT可以跟视频窗口进行切换； 2.9.支持视频的虚拟剪辑，可以将视频文件按照课程的要求剪辑成适当长度； 2.10.支持视频打开“防拖拽和防窗口切换”，学生观看时无法进行快进播放，切出系统界面自动停止播放； 2.11.知识点拓展阅读功能，可以根据一个关键词自动生成相关知识点的知识树，插入课程单元中，并自动推送知识点相关的图书、期刊、论文等资料； 2.12.支持使用示范教学包建课，示范教学包需整合本科、中高职、基础教育等各层次院校，各学科、专业的资源，教师可以在建课时引用示范教学包中的课程资源、课堂活动示例、题库等内容，同时可以根据教师自己课程的需要进行重新组合使用。 3.智慧课堂大屏端： 采用安装包的形式，安装到教室大屏中； 3.1课件调用： 3.1.1支持软件内唤起电脑应用程序打开本地PPT、视频、HTML、设计源文件、软件代码等文件。 3.1.2云盘：为每个师生账号提供云盘空间，支持上传文件夹、上传文件、打开文件、新建文件夹、重命名、删除、搜索文件；可以随时调用云盘内容，支持云盘资源的在线预览；支持将云盘中PPT文件直接点击上课使用； 3.1.3可直接调取学校现有教学平台已建的课程资源，包含课程章节内容、作业模块、考试模块、教案等内容。支持教师在课堂中，随时调用备课系统中事先准备好的内容，实现课前、课中、课后的连贯性； 3.1.4.PPT文件：支持打开课程已有PPT，并可直接点击上课，并支持手机翻页、激光笔和聚光灯功能，PPT播放支持动画、翻页效果；课后需统计教师每页PPT的打开时间、停留时长等信息； 3.2课堂活动： 3.2.1.签到：支持教师通过智慧课堂系统发起普通签到、手势签到、位置签到、二维码签到等多种签到方式功能，学生通过移动端进行签到，教师端实时显示学生的签到情况，同时记录汇总到学校现有教学平台； 3.2.2.选人：支持教师发起随机选人，屏幕上快速滚动学生的头像信息，支持多次选入，分别赋予分值并统计到学生个人成绩中； 3.2.3.抢答：支持教师发起抢答，教师可以看到所有学生的抢答情况； 3.2.4.主题讨论：支持教师发起主题讨论，学生端收到讨论点击进行发表自己的看法，支持文字、图片等方式上传，并可在大屏展示讨论结果，生成词云分析； 3.2.5.随堂练习：支持发送随堂练习给学生，支持在PC、手机终端查看学生答题结果及答题情况分析；练习题型类型至少包括单选题、多选题、判断题、客观题等常见题型，支持从网络教学平台教师原有课程题库导入；学生可使用录入文字、拍照上传等多种方式进行答题。 3.2.6.发放问卷：问卷编辑需支持自定义编辑或从网络教学平台教师原有问卷库导入等方式。问卷包含单选题、多选题、简答题等常见题型。 3.2.7.分组讨论：可以实现线上小组互动讨论。教师可总览各个小组讨论情况，并对小组成员进行移入、移出、解散等操作。 3.2.8.可以对单个学生或互动小组等进行生生互评。 3.2.9.白板：教师可通过白板手写板书，板书完成后支持保存到教师个人云盘。 3.2.10.以上课堂活动均将结果数据汇总到学校网络教学平台中。 3.2.11.支持同时给一个或多个班级上课，若为多个班级同时上课，支持将签到、抢答、选人等课堂活动同时发放到多个班级。 3.2.12.同步课堂：教师通过智慧课堂系统讲解 PPT过程中，学生可通过移动终端 APP， 实时收看授课 PPT，并听到授课声音，讲解完成，可将 PPT 内容和语音生成速课资源，保存在云盘。 3.2.13.分屏功能：教师通过智慧课堂系统授课，教师端大屏可分成两部分，一部分 展示教师 PPT课件，另一部分可发布相关教学活动。分屏模式下，PPT 展示屏部分，具有画笔功能，教师可通过触控大屏进行 PPT 批注讲解等。 3.3多屏互动： 3.3.1.共享本机屏幕：共享时，可选择共享桌面，也可选择单一浏览器、PPT等其他软件窗口，支持选择是否开启画中画、同时共享电脑声音；支持将授课设备屏幕或窗口共享给侧屏、学生设备、线上课堂内成员； 3.3.2.共享学生设备：支持同时选择不少于4位学生，将学生屏幕展示到授课电脑或大屏上，学生屏幕包含移动设备、pad、Windows电脑、Mac；支持多学生屏幕以宫格视图展示和一位学生屏幕放大展示两种视图切换；教师可控制是否投屏学生设备声音及关闭学生屏幕共享； 3.3.3.小组侧屏展示：支持同时展示不少于4个侧屏屏幕，侧屏系统支持Windows、Android，支持以宫格视图展示多个侧屏和一个侧屏放大展示两种视图切换；教师可控制是否投屏小组侧屏声音及关闭侧屏屏幕共享； 3.3.4.投屏：无同一局域网、Wi-Fi网络限制，可使用4G、5G、Wi-Fi、有线网络、蜂窝网络等网络支持将手机、pad、PC桌面及设备声音投屏到授课电脑上； 3.4线上课堂： 3.4.1.性能要求：支持万人同时使用，支持不少于3000的同一课堂使用；支持不少于2000人同时文字聊天，不少于30人语音视频互动。支持720P、1080P（HD）、HD+等高清画质视频；支持动态调整视频流的大小，适用于不同网络环境以及需要进行视频窗格切换的场景。在音频交互、降噪等场景下提供更好的声音质量，支持回声消除、自动噪声抑制、自动增益控制，适应各种音频环境，对用户的通话内容进行加密，防止信息泄露。直播延迟小于500ms，学生端观看延时在400～800 ms。 3.4.2.身份角色：教师即为课堂创建者，有权将学生设置为助教；将学生移出课堂；向学生发送解除静音或开启视频的请求；强制学生和助教静音和关闭摄像头；助教身份支持将学生移出课堂；向学生发送解除静音或开启视频的请求；强制学生静音和关闭摄像头；进行成员比对和查看比对历史；课堂录制；发布、删除和编辑公告；发布分组讨论、签到等活动。 3.4.3.须具备课堂录制功能，录制的课堂视频能回传至个人云盘中，通过对接网络教学平台实现站内课堂录制消息提醒服务； 3.5同声翻译：支持将教师语音实时转换为文字，并根据前后文语义动态纠正文字；支持实时翻译教师语音，识别及翻译语种包含中、英、德、法、日、俄、西班牙、韩、阿拉伯、葡萄牙、印度等多语种 3.6辅助教学工具：支持画笔、激光笔、橡皮擦、清除、形状、线条、文字输入；支持白板功能，在白板下支持画笔、激光笔、橡皮擦、清除、形状、线条、文字输入、添加文件、修改本景色；板书完成后支持转发给学生或保存到云盘；支持切换窗口，支持在软件内快速切换至桌面、其他软件操作窗口、本软件窗口等。 4.智慧课堂小组侧屏端： 采用客户端安装包的形式，安装到教室侧屏； 4.1.支持安卓学生端通过扫码将屏幕镜像投屏显示到侧屏； 4.2.支持IOS、PC设备通过镜像直接显示到侧屏； 4.3.配合智慧课堂大屏端完成多屏互动的功能； 4.4.所有投屏操作，无同一局域网、Wi-Fi网络限制，可使用4G、5G、Wi-Fi、有线网络、蜂窝网络等网络支持将手机、pad、PC桌面及设备声音投屏到授课电脑上。 5.智慧课堂AI语音助手： 5.1启动程序后自动开启桌面挂件，并置于桌面最上层，可随意拖动到桌面任意位置 5.2支持语音唤醒、双击唤醒、按钮唤醒等多种唤醒方式 5.3实现语音回答平台使用方式、基础问题、知识问答等多种问题 5.4支持执行语音指令，如发签到、打开白板、打开课程、开关摄像头、切换窗口等。 6.智慧课堂移动端： 6.1.具有移动客户端，支持iOS和Android操作系统，用于手机、Pad等智能移动终端中，实现在线移动学习； 6.2.PC端与移动端的学习进度保持同步，学生在任何终端上，都可以实现学习记录的持续性，系统也可对任何终端的学习行为进行监控； 6.3.移动端满足课前课中课后使用，可基于课程形成师生互动交流群，实时进行即时通信，进行讨论与交流，教师和学生可以开展话题讨论，利用发帖形式进行小组话题交流； 6.4.可以阅读海量电子图书、报纸、期刊、专题等资源，可以订阅到自己的空间，并进行分类管理；可以对所有精彩的内容进行分享； 6.5.基于真实身份、课程、读书等学习行为及学生活动的社交互动，引发学习激励。包括：小组、私有笔记、共享笔记、阅读时间等； 6.6.支持手机端、电脑端发起视频直播，学生可以通过手机观看直播并留言。 6.7.支持异地同步课堂能够真实还原面授教学场景，实现零距离伴随式学习，学生可以远程通过移动端同步参与课堂，实现双向或多向互动的同步课堂； 6.8.通知：教师可发布通知，查看已读、未读通知的学生信息，针对未读通知的学生一键提醒，方式至少包含短信、电话、微信及移动客户端提醒。 | 套 | 1 |
| 15 | 数字红外无线系统主机 | - 采用红外音频传输及控制技术； 2.可连接PC进行网页控制与管理，搭配教学扩声管理平台可显示设备连接状态、充电状态等信息。 3.具有2个无线麦克风同时工作的功能，方便老师与学生互动； 4.内置功放，不少于4个音箱输出接口，功率：≥60W×2； - 5.线路输入/输出接口：≥2路线路输入，≥2路线路输出； 6.1个数字接口连接电脑实现数字音频信号双向无损传输； 7.频率响应：主机线路－主机：≥50 Hz ~ 20 kHz； 8.控制主机具有RS-232连接串口，用于连接中控系统，可实现集中控制。 | 台 | 1 |
| 16 | 数字红外接收器 | 1.数字红外音频传输及控制技术，不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境； 2.接收频点可调； 3.接收角度：垂直：150°(±75°），水平：360°；辐射距离：≥18m。 | 台 | 1 |
| 17 | 手持麦克风 | 1.包含一支有线麦克风及一支无线红外手持麦克风； 2.有线鹅颈麦标配60 cm话筒杆，自带无线手持麦充电座，多用途智能扩声； 3.教室与教室之间保证互不干扰，无论多少个教室安装，同时使用都不会有串频和干扰现象； 4.红外麦克风在不同教室之间使用，无需对频，即开即用，简单方便。 | 套 | 1 |
| 18 | 线阵列音柱 | 1.线阵列音柱； 2.宽频响：输出音量高，频响带宽平直，最低频率可低至80 Hz； 3.定阻输入：6Ω； 4.额定功率≥60W； 5.灵敏度≥90dB。 | 台 | 2 |
| 19 | 小蜜蜂麦克风 | 1.连接方式：蓝牙 2.支持内置电池 3.充电电压：5V 4.电池容量：4000mAh | 套 | 18 |
| 20 | 平板电脑 | 1.产品形态：二合一平板（支持多模式切换） 2.硬件参数：≥i7-1260U/16GB/1T，屏幕≥12.6 英寸 OLED 屏 ★该产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的“A02010107 平板式微型计算机”品目，投标人须在投标文件中提供：属于国家强制性节能产品品目清单内的产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书电子件，证书型号与投标产品一致，加投标人盖公章。 | 台 | 2 |
| 21 | 六角组合式桌椅 | - 桌子： 1）要求：拼接6角桌 2）材质：面板采用E0级三聚氰胺板，防水、防磨、甲醛、重金属等有害物含量达标；（供货时供具备CNAS/CMA/SGS资质的第三方检测机构出具的有效检测报告） - 封边：Z型PVC封边条，胶黏剂，做工精细，不开胶，无裂缝，封边条颜色可选； 4）脚架：采用优质冷轧钢钢管，表面环保静电粉末喷涂技术处理，防磨、耐污； 5）五金配件：桌面预埋五金设计，每张桌子中间连接处带有卡扣，组合的时候可以固定，组合在一起中间有空隙，可以方便电源线通过； 6）轮子：带PP万向轮，万向轮可锁定，带地面找平调节功能。 2、椅子 1) 技术要求：椅背为塑胶椅背，人体工学设计，久坐也不会感到疲劳；椅子底部带有滑轮，可方便移动。6把椅子与桌子组成一组桌椅。 2) 材质： 靠背：定制尼龙网纹布，防污、防静电、耐磨、耐刮划、透气、阻燃； 椅架：钢制椅架，表面环保粉末喷涂处理，抗酸碱，抗氧化，耐刮划，带PP万向轮。 | 套 | 6 |
| 22 | 路由器 | 1.LAN输出口：千兆网口； 2.WAN接入口：千兆网口； 3.机身材质工艺：金属机身； 4.企业VPN：支持； 5.≥8口PoE供电。 | 台 | 1 |
| 23 | 24口交换机 | ≥24口千兆交换机。 | 台 | 1 |
| 24 | 综合布线 | 1.设计部署 （1）依据国际布线标准ISO/IEC11801:1995（E）和ANSI/TIA/EIA568A； （2）参照《中国建筑电气设计规范》《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》；《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》（中国工程建设标准化协会标准）；《结构化布线系统设计总则》等； 2.总体要求 （1）一般采用暗线，在地面或墙面开挖线槽，主区线缆走地面线槽通过支管到各终端；通过桌脚钢管通往桌面，避免线头外露，确保安全美观； （2）特别情况走明线的，须用合金或不锈钢线管包覆； （3）插线盒一般部署在桌面或桌脚处、嵌入式。 | ㎡ | 120 |
| 25 | 教室装修 | 提供空间设计，提供布局图、布线图、效果图、施工图，根据校方最终确认版效果图完成基础空间的重构和装修施工服务。地面铺设地胶，墙面吸音处理，顶部灯光改造，强弱电改造。 1.地面：采用3.0mm厚商用PVC塑胶卷材地板，产品须符合GB/T 11982.1-2022、GB 18586-2021及GB 8624-2012标准。 地板总厚度≥3.0mm，耐磨层厚度≥0.7mm，耐磨等级T级，耐磨转数≥10000转，防火等级B1级，残余凹陷≤0.10mm，尺寸稳定性≤0.2%。 产品环保性能须满足甲醛未检出，重金属及增塑剂符合国标限量要求。 施工前基层须做界面剂处理及C20自流平水泥找平，采用环保水性专用胶水铺设，板缝热熔焊接，整体无缝、平整、防滑、耐磨、易清洁。 开工前须提供有效期内的产品检测报告、防火检测报告、环保检测报告等证明文件。结合强弱电综合布线、给排水等预制工序综合施工； 2.墙面吸音：聚酯纤维板或穿孔吸音板，根据效果图定制 3.灯光，采用三基色，教师讲台区灯光功率25W/平方米，学生听课区灯光功率 15W/平方米，观摩听课区灯光功率 10W/平方米，灯光色温 6500K，均匀布光，每个区域灯光电源独立控制。线材需采用国标 4.0mm、2.5mm 铜线； 4.窗帘：遮光窗帘，宽褶皱，遮光、隔音、吸音效果好，颜色根据现场环境搭配，含导轨，褶皱率大于50%。颜色根据校方要求选定； 5.吊顶：方通或者石膏板造型，根据效果图定制。 | ㎡ | 120 |
| 26 | 1.5匹挂机空调 | 变频，一级能效，制冷功率≤840w，制热功率≤1250w，制冷量≥3510w，制热量≥5010w。 ★该产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的“A020523 制冷空调设备”品目，投标人须在投标文件中提供：属于国家强制性节能产品品目清单内的产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书电子件，证书型号与投标产品一致，加投标人盖公章。 | 台 | 1 |
| 27 | 天花吸顶空调 | 1.5匹冷暖天花机、一级能效； 2.电压/频率：380V/50Hz； 3.制冷量：≥12000W；制热量：≥13600W。 ★该产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的“A020523 制冷空调设备”品目，投标人须在投标文件中提供：属于国家强制性节能产品品目清单内的产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书电子件，证书型号与投标产品一致，加投标人盖公章。 | 套 | 3 |
| 四、身心调适中心 |  |  |  |  |
| 1 | 情绪识别训练提升系统 | - 平台功能： 1、基于情绪心理学相关理论、自助成长的理念，AI多模态情绪识别技术，提供倒计时为30秒的快速情绪识别，识别中提示积极词语引导，帮助用户洞察内心，了解自我情绪。 2、支持通过每日一签记录如忧郁、惊讶、快乐、平静、愤怒等≥5种心情，提供如学习、朋友、生活、工作、健康等≥10种主题选项，支持输入经历和感受等心情日记。支持月度统计（脑疲劳趋势，集中度趋势，活力度趋势，情绪变化趋势，状态统计趋势，抑郁趋势，自信趋势，不安趋势，能量趋势，自我调节趋势）展示每个人月度检测次数。（▲提供实现此功能的截图，格式自拟） 3、报告支持下载、打印。 4、支持管理员账号进行用户管理，可添加用户，并对已存在的账号进行查看、编辑、删除等操作。 5、要求屏幕尺寸：32英寸。 二、分析软件： 1、支持非接触、无感知方式检测。 2、支持自动判定结果，输出报告，编号自动录入。 3、支持自定义显示报告内容。 | 套 | 1 |
| 2 | AI心理对话舱系统 | - 一、功能描述 1.本系统基于“AI+”技术及积极心理学理论设计，实现多角色语音聊天陪伴、层级对话预警，旨在以人机互动的高粘性交互方式，帮助用户更好地理解自己的情绪，探索内心困扰并提供解决策略。 2.提供首次登录时引导介绍，由2D数字形象引导介绍智慧对话角、心语测量仪、悦心发现阁等至少3个功能模块； - 3.支持在首页停留时，2D数字形象提供简短互动陪伴。 4.提供如陪伴精灵、爸爸、妈妈、朋友等≥4种AI角色，不同角色以2D数字形象展示，包含如聆听、思考、对话等≥3种动作形象，支持与用户进行语音对话。如果长时间没有语音互动，2D数字形象会提示如“这里比较安静，能听见我的声音吗”，并在一段时间后自动退出语音对话； 5.语音对话时提供不少于两条提示词，如“最近总是很焦虑，怎么办？”，支持对当前对话进行暂停、清空等操作。 6.支持在进行语音对话前，提示采集面部照片进行情绪识别，对话结束后由AI生成情绪画像。 ▲7.内置如“焦虑自评量表”“抑郁自评量表”等≥14个评估量表，支持通过语音对话由AI推荐适合的量表，测评后生成测评记录。投标文件中提供可体现该条要求的功能截图。 8.支持由AI根据用户当前情况推荐悦心内容，提供如课程推荐、文章精选、游戏天地、音乐中心等不少于4个主题模块。 9.提供心理知识、生涯教育、减压训练等至少3个主题课程推荐，包含如“拒绝情绪化进食”“最近焦虑了、你别害怕！”“如何培养职业兴趣”等≥114节课程。 10.提供心理科普、情绪管理、个人成长等至少3个主题文章精选，提供如“神经衰弱”“情绪是什么？”“如何面对成长中的痛苦”等≥57篇文章。 11.提供如“图形拼贴”“财务专家”“理清线条”等≥12款游戏训练。 12.提供如催眠音乐、放松音乐、精力恢复等至少3类主题音乐，提供≥76首音乐。 13.支持用户查看对话记录，提供如对话总时长、总交流轮次、主要情绪类型、情绪波动指数、情绪分布等≥4种数据，生成如情绪高光时刻、个性化情绪洞察、情绪小贴士等文字内容。 14.根据用户对话内容，生成AI对话预警，提供低、中、高三级风险等级，并用不同颜色提示。 15.支持根据等级、状态、组织机构等进行查询AI对话预警人员，支持导出人员名单。 16.支持查看用户预警详情，区分未读预警、已读预警便于管理者分类查看，支持选择多位预警用户标记为已读。 17.支持根据用户的预警信息生成AI建议，包含问题情况总结、辅导建议、短期目标、长期目标等内容，支持查看对话记录。 18.支持通过不同颜色区分三级预警及未见风险用户画像，提供用户登录系统、风险预警、心理评测、AI对话等相关数据及更新时间。 19.提供用户综合情况统计，包含心理动态档案折线图、心理素质水平分析、系统使用人次统计柱状图、心理知识学习情况统计饼图等≥4类数据，支持生成动态男/女用户画像及核心描述词。 20.提供用户管理功能，支持单个添加、批量导入、批量删除用户信息。支持对用户信息进行查看、删除。 21.提供大数据可视化中心，包含系统使用人次统计、AI预警情况统计、常见心理问题分布、本月系统新增、总登录系统人次等至少8类数据，支持全屏显示。 22.支持用户手机号注册、登录，支持选择是否开启面部情绪识别。 23.提供AI对话预警消息提示，可设置提醒等级及频率，支持微信公众号绑定后设置通知提醒。 二、产品组成 要求包含AI心理对话舱系统1套（预制安装）；对话舱1台；控制台1套；沙发1套；屏幕尺寸：27英寸。 | 套 | 1 |
| 3 | 体感音乐心理放松椅 | - 产品尺寸：≥100cm*100cm*105cm。 2.采用人体工学结构设计，柔软舒适，可控制椅子的升降角度。 3.内置防磁高保真音箱，支持蓝牙、USB等多种音乐播放模式。 4.内置高清播放器，支持mp3、mp4、jpg、doc、docx、pdf、mov、mpeg等常见格式文件。 - 背部臀部采用机械手设计，自动按摩功能。 6.支持减压、放松、催眠等放松音乐。 7.支持≥8G存储，支持SD、USB等常见存储设备。 | 台 | 1 |
| 4 | 心理救援自助系统 | 一、支持模式自定义，提供心理测评、咨询师预约、调节视频、心理知识、能力测试等模块，后期可根据学校要求开发模块。 1.心理测评：通过科学评估用户心理状态，智能匹配指导式方案，并提供结构化训练，为心理危机事件亲历者实施及时心理援助，促进其情绪平复，激发内在韧性，加速心理重建与社会功能恢复； 2.咨询师预约：展示学校咨询师介绍。根据需要编辑咨询人员、时间、时间段和咨询内容。 3.视频：提供呼吸放松、想象放松、渐进肌肉放松等≥4种调节方法，通过音视频的形式展现，提供如“夏雨”“河流”等不少于5个主题背景白噪音，支持调节背景音量、讲师音量； 4.心理知识：内置心理健康类、常见心理问题和常见的心理问题等，并支持在线更新。 5.能力测试：支持颜色、连线、色盲测试等训练游戏，并可根据需要添加教学游戏。 二、硬件部分： 1、显示器：显示尺寸：≥32寸；分辨率：≥1920*1080 2.触控：采用电容触摸方案。 | 台 | 1 |
| 5 | 千兆网络交换机 | 1.机身固化10/100/1000M以太网电接口≥26个，固化SFP千兆光接口≥2个，固化SFP+万兆光接口≥2个，交流电源≥1个； 2.支持Console口（RJ45）、带外管理口（RJ45）、USB接口、Reset键； 3.交换容量≥5.98Tbps，包转发率≥252Mpps；设备1U高，深度≤242mm；满负荷情况下功耗≤26W；支持静态路由、RIPV1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略； 4.功能：（1）端口支持8KV防雷；（2）支持OpenFlow1.3功能；（3）支持能效以太网（802.3azEEE）、sFlow和以太网OAM；（4）端口LED灯自动节能功能；（5）设备断电告警；CPU镜像；ARP自动防御；安全防护特性（防DOS攻击，CPU安全防护）；支持动态ARP检测。 | 台 | 1 |
| 6 | 天花吸顶空调 | 1.5匹冷暖天花机、一级能效； 2.电压/频率：380V/50Hz； 3.制冷量：≥12000W；制热量：≥13600W； ★该产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的“A020523 制冷空调设备”品目，投标人须在投标文件中提供：属于国家强制性节能产品品目清单内的产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书电子件，证书型号与投标产品一致，加投标人盖公章。 | 套 | 2 |
| 7 | 综合布线 | 1.（1）依据国际布线标准ISO/IEC11801:1995（E）和ANSI/TIA/EIA568A； （2）参照《中国建筑电气设计规范》《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》；《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》（中国工程建设标准化协会标准）；《结构化布线系统设计总则》等； 2.总体要求 （1）一般采用暗线，在地面或墙面开挖线槽，主区线缆走地面线槽通过支管到各终端；通过桌脚钢管通往桌面，避免线头外露，确保安全美观； （2）特别情况走明线的，须用合金或不锈钢线管包覆； （3）插线盒一般部署在桌面或桌脚处、嵌入式； （4）从数据中心至项目实施地点12芯室外铠装光缆约500米，提供光纤容积、光模块。 | ㎡ | 75 |
| 8 | 基础装修改造 | 一、整体要求 1.对本实训室内部按施工要求进行基础装修改造，旨在营造优良和谐、美观大方的空间环境； 2.执行国家及行业相关标准，确保为信息化设备及专业设备安装部署提供基础环境； 3.主要包含：现场拆除与垃圾清运、地面装饰处理、墙面装饰处理、天花装饰处理、灯光照明、窗帘定制与安装等； 二、现场环境改造及修整、垃圾清运、卫生清理等：1项 1.对场地原结构和原装饰部分，根据设计规划图纸或本项目实际要求进行改造、修补、平整； 2.对所产生的建筑和装饰垃圾集中搬运、集中堆放、集中处理； 3.对空间集中进行一次全面的打扫、擦拭等卫生处理； 4.本项目包含所有建渣清运、垃圾处理、搬运费、车辆运输费、环境清洁费、其他人工费等。 三、地面装饰处理：75㎡ 采用3.0mm厚商用PVC塑胶卷材地板，产品须符合GB/T 11982.1-2022、GB 18586-2021及GB 8624-2012标准。 地板总厚度≥3.0mm，耐磨层厚度≥0.7mm，耐磨等级T级，耐磨转数≥10000转，防火等级B1级，残余凹陷≤0.10mm，尺寸稳定性≤0.2%。 产品环保性能须满足甲醛未检出，重金属及增塑剂符合国标限量要求。 施工前基层须做界面剂处理及C20自流平水泥找平，采用环保水性专用胶水铺设，板缝热熔焊接，整体无缝、平整、防滑、耐磨、易清洁。 开工前须提供有效期内的产品检测报告、防火检测报告、环保检测报告等证明文件。结合强弱电综合布线、给排水等预制工序综合施工； 四、墙面装饰处理：1项 1.材质：优质环保腻子粉、乳胶漆、阴阳角条；（进场前提供腻子粉、乳胶漆环保认证证书） 2.做法：根据项目情况，综合采用原墙面批灰、腻子填充、平整、粉刷、二次粉刷； 3.结合强弱电综合布线、给排水等预制工序综合施工； 4.颜色：主体白色，根据情况色彩搭配； 五、天花装饰处理：75㎡ 1.材质：平顶+乳胶漆粉刷； 2.做法：综合采用悬挂吊杆、主龙骨、顶棚骨架、结构连接、封板等工艺做法； 3.结合强弱电布线、吸顶空调、灯光照明、监控等相关工序综合施工； 六、灯光照明：75㎡ 1.采用 LED 灯光，线材采用国标 4.0mm、2.5mm 铜线；根据施工图或参考效果图，遵循国家和行业相关标准，综合设计安装灯光照明设备； 2.功能性原则：不同空间、不同场合、不同应用对象选择不同的照明方式和灯具，并均匀布光，平均照度要求≥500Lux； 3.美观性原则：采用必要的装饰照明，使用装饰灯具，采用透射、反射、折射等多种手段，并合理统筹灯光照明的造型、材料、色彩、比例、尺度，灯具等；对室内空间进行美化装饰，增加空间层次，渲染环境气氛； 4.经济性原则：采用性价比较高的灯光照明设计方案，不仅节约灯光照明设备的购置成本，也为以后的电源消耗提供集约化保证； 5.安全性原则：照明设计安全可靠；采取严格的防触电、防短路等安全措施，以避免意外事故的发生。 七、窗帘定制与安装：1项 1.材质：采用布艺材质、含窗帘杆、轨道、挂钩等配套。美观实用； 2.规格参考：与窗户实际规格数据吻合，允许适当误差； 3.对本空间的窗帘进行现场量尺寸、定制与安装； 4.整体颜色：与实训室环境协调； | ㎡ | 75 |
| 五、婴幼儿托育与母婴照护实训中心 |  |  |  |  |
| 1 | 幼儿模型 | 1.全搪胶仿真幼儿模型，软性环保；搪胶可沐浴； 2.身长47—52cm左右； | 个 | 2 |
| 2 | 婴儿模型 | 1.全搪胶仿真婴儿模型，软性环保；搪胶可沐浴； 2.身长47—52cm左右； 3.系带单衣单裤婴儿模型，衣物可穿脱； | 个 | 2 |
| 3 | 人工智能仿真娃娃（男） | - 基本参数 1.规格：身长50cm±5cm，重量2500—4000g； 2.★材质：硅胶，无毒，无辐射；（提供CMA或CNAS标识的有害物质达标的检测报告） 3.模拟婴儿状态，四肢自然弯曲，各主要关节灵活转动； 二、功能描述 1.人工智能仿真婴儿内置传感器与各配件中智能芯片进行匹配，匹配成功有声音提示； 2.内置充电锂电池，≥6000mAh，充满后能运行4～5天； 3.人工智能仿真婴儿可与学生匹配创建领养实训任务。 4.人工智能仿真婴儿至少要实现以下四种功能（▲提供功能截图，格式自拟）。 （1）喂奶：仿真婴儿发生喂奶需求哭泣时，奶瓶或母乳喂养胸针接触婴儿嘴唇，哭泣声会停止并发出吮吸声音； （2）拍嗝：仿真婴儿发生拍嗝需求而哭泣时，轻轻拍打背部会停止哭泣，发出打嗝声； （3）换尿布：当人工智能仿真婴儿因发生换尿布需求而哭泣时，当替换新尿布后会停止哭泣，发出愉悦的声音； （4）轻摇安抚：当人工智能仿真婴儿因发生轻摇安抚需求而哭泣时，抱起婴儿并持续轻摇安抚，哭泣声音会自动停止，发出愉悦声音； （5）头部支撑失败：婴儿在头部未得到支撑情况下会发出剧烈哭声； （6）猛烈摇晃：婴儿在受到猛烈摇晃情况下会发出剧烈哭声； （7）受到虐待：婴儿在受到猛烈拍打情况下会发出剧烈哭声； （8）错误睡姿：婴儿具有错误睡姿数据记录和数据上传功能； （9）温度感知：婴儿具有对不同时间段周围温度感知数据记录和数据上传功能； | 个 | 1 |
| 4 | 人工智能仿真娃娃（女） | - 基本参数 1.规格：身长50cm±5cm，重量2500—4000g； 2.★材质：硅胶，无毒，无辐射；（提供CMA或CNAS标识的有害物质达标的检测报告） 3.模拟婴儿状态，四肢自然弯曲，各主要关节灵活转动； 二、功能描述 1.人工智能仿真婴儿内置传感器与各配件中智能芯片进行匹配，匹配成功有声音提示； 2.内置充电锂电池，≥6000mAh，充满后能运行4～5天； 3.人工智能仿真婴儿可与学生匹配创建领养实训任务。 4.人工智能仿真婴儿至少要实现以下四种功能（▲提供功能截图，格式自拟）。 （1）喂奶：仿真婴儿发生喂奶需求哭泣时，奶瓶或母乳喂养胸针接触婴儿嘴唇，哭泣声会停止并发出吮吸声音； （2）拍嗝：仿真婴儿发生拍嗝需求而哭泣时，轻轻拍打背部会停止哭泣，发出打嗝声； （3）换尿布：当人工智能仿真婴儿因发生换尿布需求而哭泣时，当替换新尿布后会停止哭泣，发出愉悦的声音； （4）轻摇安抚：当人工智能仿真婴儿因发生轻摇安抚需求而哭泣时，抱起婴儿并持续轻摇安抚，哭泣声音会自动停止，发出愉悦声音； （5）头部支撑失败：婴儿在头部未得到支撑情况下会发出剧烈哭声； （6）猛烈摇晃：婴儿在受到猛烈摇晃情况下会发出剧烈哭声； （7）受到虐待：婴儿在受到猛烈拍打情况下会发出剧烈哭声； （8）错误睡姿：婴儿具有错误睡姿数据记录和数据上传功能； （9）温度感知：婴儿具有对不同时间段周围温度感知数据记录和数据上传功能； | 个 | 1 |
| 5 | 智能仿真娃娃实践教学系统 | - 1.软件模块可同时控制≥40个婴儿模拟人； 2.具有测试婴儿状态功能。 3内置≥10个困难程度，并对照护的难易程度有分类 4.可自定义婴儿模拟人情绪状态，如喂奶、换尿布，学生可依此做出合适的照护行为。 5.支持自定义设置照护程序和不同的难度。 6.支持自动生成评估报告。 7支持班级设置管理。 （▲提供以上功能承诺函，格式自拟）。 | 套 | 1 |
| 6 | 婴幼儿床 | - 用于模拟婴幼儿一日生活环节及有关教学实训教学； 2.材质：木质+环保清漆，实木单人床； 3.参考尺寸：≥135x60x55cm。 | 套 | 1 |
| 7 | 婴幼儿床上用品 | 1.被子：115cm*145cm，被芯为2斤棉絮，与床配套； 2.褥子（垫絮）：128cm*57cm，可拆洗，与床配套； 3.枕头：30cm*45cm，配对应枕套，与床配套； | 套 | 1 |
| 8 | 多功能抚触操作台（含澡盆） | 1.用于练习婴儿日常护理技能、婴儿抚触及被动操等。 2.参考尺寸：100～120cm×80cm×85cm，柜脚高约8cm； 3.材质：台面：皮革包3厘米厚海绵，带软包；柜体：实木颗粒板、优质环保； 4.款式：上面为抚触台，下面带门储物柜、两层，底层全空，可放婴儿澡盆； 5.含婴儿澡盆：参考尺寸：长×宽×高=95cm×55cm×25cm； 材质，PP塑料。 | 张 | 2 |
| 9 | 婴幼儿一体洗浴池 | 1.材质：PP环保塑料或亚克力板材； 2.参考尺寸：≥95cm*55cm*80cm； 3.含淋浴架、带排水口； 4.颜色：随机，与场景协调； 5.安全性：水电分离、支持保温； 6.功能：冲浪、泡泡、有氛围彩灯。 | 个 | 2 |
| 10 | 婴幼儿饮食护理用品 | 1.婴儿饮食套组 （1）奶粉：1 段 、2 段 、3 段，150g，各1罐； （2）奶瓶：≥160ml 、≥240ml 、≥330ml，各1个； （3）温奶器：双瓶式温奶器，消毒、恒温、烘干、调奶； （4）奶瓶刷、奶瓶夹、奶瓶消毒锅； （5）热水壶：≥1.2L，玻璃内胆； （6）凉水壶：PP食品级，≥2L、加厚耐摔，带刻度； （7）婴儿专用勺（软头勺、感温勺）、婴儿专用筷、围嘴、罩衣、口水巾； 2.婴幼儿餐椅 （1）餐盘离地面高度≥68cm，符合人体工学要求； （2）桌面尺寸长×宽≥48cm×25cm； 3.辅食料理机 4.辅食制作套装 材质：聚丙烯、木质、不锈钢网； 内附：研磨盘、过滤网、储物盖、研磨器、榨汁器、研磨钵、勺子、研磨棒； 5.喂药器套装 材质：硅胶；内附：针筒喂药器、奶瓶喂药器、量杯、计量喂药器、锥形喂药器。 | 套 | 1 |
| 11 | 一体化配餐盥洗操作台 | 1.现场定制、用于配餐实训和盥洗操作； 2.尺寸参考：W≥55cm×H≥80cm； 3.材质：生态板主体，环保、防水防潮；大理石台面； 4.嵌入盥洗池2个，带水龙头；默认模拟，不通上下水；台面下方有储物空间。 | 米 | 3 |
| 12 | 婴幼儿饮食制作用品 | 1.水杯：材质：304不锈钢（样式： 无盖、有手柄）；参考规格：口径7cm，杯高7cm，容量250ml；40个； 2.餐具：碗（不锈钢）、勺（不锈钢）、筷子10套； 3.不锈钢保温桶（有龙头）：材质：不锈钢；容量参考：18L；1个； 4.盛饭菜长勺：材质：不锈钢；规格参考：27.5cm、24cm；1套； 5.三层送餐车1个：材质：无磁不锈钢；参考规格：700*400*840mm，层高225mm。 | 套 | 1 |
| 13 | 带妆头模（带支架） | 1.真人发丝， 自然直黑发； 2.发长14寸左右，带落地支架。 | 套 | 2 |
| 14 | 婴儿推车 | 1.参考尺寸：76cm*40cm*25cm（±3cm）； 2.材质：加厚高碳钢；万向滑轮； 3.内置减震，独立刹车，可坐可躺。 | 辆 | 1 |
| 15 | 高级幼儿气道阻塞及心肺复苏模型 | 1.模拟人根据小儿解剖特征和生理特点设计，适用于气管异物的急救；气管异物常见于婴幼儿，因婴幼儿会厌软骨发育不成熟，功能不健全，在口中含物说话、哭笑和剧烈活动时，容易将口中含物吸入气管内，引起气管阻塞而导致窒息； 2.可进行小儿海氏急救法操作； （1）背部排击法：将小儿骑跨并俯卧于胳臂上，头低于躯干，固定头部，并将其胳膊放在急救者的大腿上，然后用另一手的掌根部用力拍击患儿两肩胛骨之间的背部4—6次，使呼吸道内压骤然升高，有助于松动异物和将其排出体外； （2）胸部手指猛击法：小儿取仰卧位，抱持于急救者手臂弯中，头略低于躯干，急救者用两手指按压两乳头连线与前正中线交界点一横指处4-6处。必要时可与以上方法交替使用。直到异物排出； 3.正常的气道阻塞模拟：进行人工呼吸时，若模拟患儿的胸部能起伏，说明没有异物，采取胸外拇指按压复苏处理。若模拟患儿的胸部不能起伏，判定为模拟患儿为气道异物梗塞 ，采取小儿海氏急救法操作； 4.可进行标准的CPR操作：人工呼吸和心外按压； 5.气道贯通时的胸部扩张； 6.窒息、异物阻塞气道的模拟：可将梗死异物（黑色海绵块）放入口腔咽喉处，模拟婴儿气道梗死现场； 7.标准婴儿真人比例设计及准确的标准布局； 8.精确的解剖结构，可触及胸骨和肋骨。 | 套 | 1 |
| 16 | 移动交互式高级婴儿心肺复苏模拟人 | 1.可通过移动端扫描二维码无线连接模拟人，移动端不需要安装软件。移动端可选用手机或平板，IOS或Andriod平台不限。 2、模拟人内置锂电池，可在户外进行心肺复苏训练或考核。 3、训练模式下，由语音全程引导操作流程。可同步显示按压、吹气、循环次数以及错误提示。错误提示包括按压中断时间、按压过大、按压过小、按压多次、按压少次、回弹不足，按压位置错误、吹气过快，吹气入胃，吹气多次、吹气少次等。 4、考核模式下用户可自行设置考核参数，包括考核时间，按压中断时间、按压频率、按压正确率，吹气正确率，吹气过快等。考核结束后，系统可自动评判操作是否合格，并给出整个心肺复苏考核过程的数据统计。 5、检查肱动脉反应：手捏压力皮球，模拟肱动脉搏动。 | 套 | 1 |
| 17 | 坐式儿童身高体重测量仪 | 1.坐式，用于测量儿童身高及体重； 2.身高测量范围60cm～160cm； 3.坐高测量范围38cm～100cm，分度值0.5cm； 4.体重量程150kg，分度值50g； 5.承重板面积约：长×宽37.5cm×27cm（±3cm）。 | 台 | 1 |
| 18 | 卧式婴儿身长体重测量仪 | 1.卧式，蓝牙；显示方式：LCD背光液晶； 2.身高测量范围51.5cm～100cm； 3.测量误差1mm； 4.体重量程100g～40kg，分度值≥50g。 | 台 | 1 |
| 19 | 婴幼儿观察床 | 1.用于幼儿躺卧进行查体； 2.参考尺寸：120cm×60cm×65cm； 3.材质：加粗加厚钢材底架+优质皮革、高回弹海绵+防滑脚垫。 | 张 | 1 |
| 20 | 膳食宝塔模型 | 1.主要功能：展示一日膳食应包含的食物种类； 2.技术要求：包含不少于每日膳食所需的共24种食物模型； 3.每个食物都有详细的营养成分分析，包含热量，蛋白质，脂肪，碳水化合物，重量等； 4.可选食物清单如下（默认配置）：米饭，面条，馒头，燕麦片，大米粥，绿豆，带棒玉米，红薯，面包片，红豆，红枣，西红柿，南瓜，白萝卜，苹果，橘子，桃，西瓜，瘦猪肉，牛肉，鱼，羊肉，虾，鸡蛋，牛奶，核桃，葵花籽，黄豆，油，盐，腐竹，黄瓜，蒜苔，豆腐干，猕猴桃，肥肉，包子，火腿肠，黑豆，花卷，豆腐，凉粉，芒果，石榴，鸡腿，马铃薯，大白菜，海参，鸭蛋，黑芝麻，素饺子，小米，生菜，藕，梨，柠檬，鸭血，鲍鱼，白酒，月饼，面粉，苏打饼干，大蒜，豆角，葡萄，花生，醋，红酒，绿豆糕，鸭胸脯肉。 | 个 | 1 |
| 21 | 人体八大系统模型 | 1.材质：塑胶； 2.包含：人体内分泌系统模型；人体运动系统（85厘米骨骼）；人体消化系统模型；人体呼吸系统模型；人体生殖系统（男性、女性）、泌尿系统模型；人体神经系统－-脑解剖模型；人体循环系统－－心脏解剖模型；人体感受器系统－－眼、耳朵、皮肤解剖模型；人体系统挂图一套。 | 套 | 1 |
| 22 | 器械柜 | - 用于盛放各类器械； 2.尺寸：≥90*50*180cm，厚度≥1.2mm； 3.材质：不锈钢，耐高温耐腐、pvc密封胶条防尘防菌。 | 个 | 4 |
| 23 | 产妇护理床 | 1.参考尺寸：长×宽×高=180cm×60cm×60cm； 2.采用加厚床身设计，柔软弹性不塌陷，回弹性好； 3.舒适加厚皮革，耐磨耐用，防断裂，防水性好； 4.底角可调节高度，优选塑料，耐磨防滑无噪声； 5.主要功能：母婴照护、产后恢复等。 | 套 | 2 |
| 24 | 护理床配套 | 一、床头柜 1.参考尺寸：480*480*760mm，与护理配套； 2.材质：ABS高档塑料； 3.上部为抽屉，下部为单开门储物柜； 二、椅子 1.可折叠设计； 2.参考尺寸：450*810mm； 三、床上用品四件套。 | 个 | 2 |
| 25 | 护理隔帘装置 | 1.根据设计，定制窗帘隔断； 2.材质：布艺；L型或U型天花路轨，含扣环； 3.约6—7米轨道，7—8米帘子，蓝色或白色。 | 套 | 2 |
| 26 | 治疗车 | 1.材质：不锈钢或防腐塑钢； 2.尺寸参考：（60~80）*（40~50）*（75~88）cm； 3.上部带抽屉，静音滑道，抽拉灵活无噪声； 4.配污物桶或污物盆。配置四个静音耐磨万向脚轮； 5.用于盛放照护物品。 | 辆 | 1 |
| 27 | 操作台 | 1.定制、用于设备操作、物品存放等； 2.参考尺寸（W*H）：≥60*120cm，长度以实际需求为准； 3.材质：生态板； 4.整体要求：现代简约风格；整体造型和颜色搭配与主题环境协调。 | 个 | 2 |
| 28 | 产后瑜伽套装 | 一、瑜伽垫 1.参考尺寸：180*60cm； 2.优质PVC发泡材料，发泡颗粒饱满； 3.防滑纹路设计、精美印花。 二、瑜伽小球 1.参考尺寸：φ25cm； 2.优质环保PVC，发泡颗粒饱满； 3.承重力强、球体无压力记忆回弹。 | 套 | 3 |
| 29 | 智慧黑板直录版 | 一、整机性能 1.整体采取左右互联黑板+中间主屏组合方式，拼缝＜2mm，左右互联副板与主屏屏幕均采用无突出边框纯平面设计，主屏与副板采用标准USB口连接； 2.整机外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1230mm，厚度≤90mm，显示区底部笔槽宽度≥15mm的笔槽，两端设计包围式堵头，增强一体化效果，整体采用金属圆角包边防护；后面与之前一样（智慧黑板） 二、智慧黑板=触摸互动+白板水笔书写+粉笔书写 1.产品正面显示为一个由两块拼接而成的平面普通黑板，其中两块为不小于86英寸的触摸屏，整个黑板平面满足白板笔、无尘粉笔与普通粉笔书写的功能。整个黑板结构须为无推拉式，可实现整块黑板在同一平面书写。模块化设计，拆卸方便； 2.整体外观尺寸：宽度≥4000mm ，高度≥1200mm ，厚度≤98mm； 3.显示尺寸86英寸，单屏物理分辨率≧3840*2160。 4.内部信号接口：VGA*1；HDMI*2，AV*1，line in*1，内置音频喇叭：2*10w，控制接口：RS232*1，外部接口：HDMI*1； 5.产品采用国内最先进的纳米电容触控技术，手指轻触式多点（不小于10点触控）互动体验，满足连接 Windows 操作系统电脑外部设备时正常无障碍使用； 6.内置电脑配置不低于：OPS架构，数据USB*4；处理器：i7处理器；内存：≥16G，硬盘：≥512G-SSD 固态硬盘； 内置 Wi-Fi：IEEE 802.11ac 标准，保证足够的信号强度；内置网卡：10M/100M/1000M,RJ45*1； 自带window系统。 | 台 | 1 |
| 30 | 集控智慧高清直录编系统 | 一、整体要求 1.支持多路视频输入：POE-IN≥3路，HDMI≥1路；分辨率最大支持4K@30P输入，可带音频； 2.支持≥2路HDMI路的视频输出，分辨率最大可达1080@60P；支持≥4路高清3G/HD-SDI视频输入； 3.音频输入输出：支持≥2路RJ45 （MIC）音频输入，≥2路3.5mm Line in 音频输入；支持≥2路3.5mm Line out音频输出； 4.存储：标配≥2T硬盘、外接USB存储，支持USB导出，支持ftp下载；视频码率：500kbps~40Mbps可调； 5.可同时支持吊麦，无线麦克风和课件的扩声、全输入录音； 6.备选通道可扩展12通道，支持加载本地视频，网络视频、远程互动视频等； 7.支持与第三方设备进行对接，支持通过智能面板对设备进行开关机、开始录制/停止录制功能，实现多种外部设备触发机制； 二、智能直录播 1.多场景录制编辑：系统可实现教师、学生、板书和多媒体设备等多个场景之间，依据位置、动作或其他因素切换；实现1080P（1920×1080）高清采集及输出，视频录制、直播分辨率均可支持1920×1080、1280×720等标准；视频编码分辨率支持：352*288～1920*1080； 2.教师的图像与声音保持同步，低延时、适用于多种网络环境下的直播； 3.视频编码：支持H.264/H.265，支持流媒体格式； 4.支持自动导切、跟踪管理：基于图像识别进行跟踪拍摄，多种逻辑跟踪技术，支持教师特写和全景画面切换跟踪，支持学生起立回答问题特写跟踪；支持电脑课件信号自动检测跟踪。 5.内嵌音频处理芯片，自研先进声音处理算法，对环境噪声进行有效去除，实现教学互动中的回声消除，保证教学过程的声音清晰明亮； 6.录制模式：支持电影+资源模式两种录制模式，可同步录制；并支持录制和电影模式的自动编辑； 7.录制前，支持增加片头片尾视频；并支持台标、角标、字幕插入； 8.录播过程中，可以控制开始、暂停和结束，暂停后继续录制生成的视频文件为一个视频文件； 9.支持显示磁盘剩余空间，支持在线升级； 10.录制生成资源文件包括MP4格式，标准格式的视频文件可使用主流播放器播放； 三、智能导播 1.远程操作：支持远程导播平台视频监视、视频切换、音频调整、视频直播、远程互动、暂停/录制，且直播功能与录制互不影响； 2.智能录制：支持通过智能面板实现对设备进行开关机、开始录制/停止录制功能；同步支持教学软件端实现一键录制操作。 3.支持云台方向、云台速度、云台变倍控制以及快捷按键操作； 4.支持多路信号组合：支持不少于6种方式的视频叠加，可以将多个视频自由叠加在同一个视频窗体中，画中画、二分屏、三分屏、四分屏、六分屏等； 5.须支持RTMP推流功能，除录播向资源平台实现FTP推流上传外，至少额外支持2路以上RTMP推流功能，实现与第三方平台和系统的推流对接； 6.具备特技渲染功能：提供12种以上切换特效，包括擦除、覆盖、淡进淡出等主流切换特效； 7.支持自动、手动两种方式的导播切换； 8.web远程导播：支持登录web对远程直播进行控制，导播模式的切换，录像开始和停止，直播通道切换等； 9.可视化管理：可通过网页端进行参数配置，一次实现音频处理技术和录播设置。音频处理技术支持回声消除，延迟时间设置，背景噪声抑制，人声自动增益，录音降噪支持十个等级的设置。录播设置支持录制视频分段存储时间的设置，录制通道支持自由选择PGM或教师特写场景；巡课设置支持开机自动巡课录制。 10.支持远程管理录播主机上的视频文件，远程下载和点播录像； 11.导播平台集视频监视，视频切换、云台控制，音频调整，直播/录制、暂停等控制，特技效果、直播监视等功能，并在一个界面中显示； 12.全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。 | 台 | 1 |
| 31 | 智慧直录编融合云主机 | 一、整体要求 1.采用一体化结构设计，至少直录播控制单元、内置4K摄像机、音频处理单元等，非多个独立产品的组合体设备； 2.表面采用钢化玻璃镜面设计，整机尺寸（长宽）≥800*280mm； 3.内置无线路由功能，支持多点接入，带宽300Mbps以上； 4.支持主讲教室一键开直播，听讲教室一键看直播，一个老师在教室授课，其他班级同步听课，学生也可以通过手机、平板等终端设备进行远程上课； 5.支持本地无感扩音，老师无需配话筒或传统小蜜蜂设备，可以自由走动授课发言，教室中后排学生可以清晰听课； 6.支持一键录课，课堂重难点，老师一键录制，精讲微视频自动推到学生app，学生课后可以反复观看学习； 7.互动教学：可以实现一对一、一对多远程互动。远程互动可以同画面互动直播，不受空间、地域限制，实现优质课堂资源共享； 8.可针对性设置视频流标识的开始和停止，支持自动截取；支持生成微课视频，支持自动上传至云平台； 9.可在录课的同时实时推送视频流到资源平台或流媒体服务器，进行课堂直播，实现空中课堂； 10.可生成视频文件保存在资源平台服务器上，后期老师和学生也可以随时在资源平台上点播观看； 11.微信分组推送，关注服务号即可实时查看教师推送的视频内容； 12.提供不少于4路摄像机图像画面和1路电脑画面和1路自定义画面预览窗口，直接点击预览窗口进行PGM画面切换； 13.支持一键启动录制，提供手动、半自动、全自动三种录制模式，并可任意切换。手动模式支持视频预览、直播输出监视、视频切换、音频调整、录制模式切换等功能； 二、内置4K摄像机 1.支持4K超高清分辨率图像，最大可提供4K@30fps图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率；具备畸变矫正功能； 2.传感器尺寸：1/2.5英寸， 有效像素≥850万； 3.网口支持PoE供电功能，控制、供电、视频仅需一条网线即可完成； 4.内置领先图像识别与跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的EPTZ跟踪效果； 5.每台摄像机可同时输出2路1080P码流的图像，分别为全景画面和特写画面，系统内置教师跟踪模块； 6.支持网口音视频编码输出，支持H.265/H.264/MJPEG三种视频编码标准，音频AAC编码标准；支持RTSP、RTMP、Onvif、组播等网络协议；网络视频编码码率最大可支持20Mbps，网络音频编码码率最大可支持256Kbps； 7.支持EPTZ功能，至少支持8X数字变焦。镜头支持自动对焦无畸变镜头；支持WDR，可以应对不同光照环境。同时具有2D和3D降噪算法，降低图像噪声； 8.支持多种白平衡方式供选择，包括自动、室内、室外、一键式、手动、指定色温； 三、音频处理单元 1.要求音频处理单元和功率放大器集成到主机机箱内； 2.具备抗混响功能，避免多路语音互相干扰，突出重要语音信号，抗混响等级可调； 3.支持16段EQ调节，满足各种场景；音量状态实时显示和外部按键控制； 25.支持网络参数配置；支持RS485控制功能；支持软硬件一键恢复出厂设置； 4.集成动态自适应噪声抑制技术（去除包含空调、排气扇等噪音干扰），保证声音质量； 5.支持可视化管理，可通过平台进行参数配置和设备在线状态查询； 6.内置教室环境的频率响应测试系统，测试模式时可实时显示房间频率； 7.与Internet时间同步，可设置音频处理器静音开启和关闭的时间； 8.具有均衡器参数自适应功能，可根据测试得到的房间频率响应自动调节主机的均衡器参数，免人工调试就能达到最佳音频输出效果； 9.数字音频主机具有可视化环境声场检测功能，根据GB-50118提出的教室声环境国家标准，数字音频主机能够检测标准中要求的：不同频段混响时间、背景噪声、语言传输指数STI； 10.内置嘈杂声环境监测功能，自动根据环境噪声来开启关闭设备扩声。 | 台 | 1 |
| 32 | 智能高清云摄像机 | 1.支持4K超高清分辨率图像，最大可提供4K@30fps图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率； 2、具备畸变矫正功能。网口支持PoE供电功能，控制、供电、视频仅需一条网线即可完成； 3、内置领先图像识别与跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的EPTZ跟踪效果，每台摄像机可同时输出2路1080P码流的图像，分别为“全景画面”和“特写画面”； 4、支持网口音视频编码输出，支持H.265/H.264/MJPEG三种视频编码标准，音频AAC编码标准； 5、支持RTSP、RTMP、Onvif、组播等网络协议；网络视频编码码率最大可支持20Mbps，网络音频编码码率最大可支持256Kbps。 | 台 | 1 |
| 33 | 智能图像定位跟踪识别系统 | 一、整体要求 1.内置电子云镜功能，无需其他跟踪辅助设备，通过一台摄像机即可实现学生全景与学生特写的拍摄； 2.内置人体行为识别图像算法来检测学生的起立和坐下动作，无需外接跟踪主机； 3.根据学生远近自动变焦，始终保持合适大小； 4.特写景别和全景景别颜色、亮度等保持一致； 5.智能识别单人或者多人起立和坐下动作，并给出单人或者多人的特写定位镜头； 6.可识别站立后的离座走开动作，对不同身高具有很好的适应性； 7.全景景别视频和特写景别视频之间可配置为自动切换模式； 8.安装位置灵活，不局限于教室前面正中位置； 9.支持摄像机控制功能，包括电子云台控制、焦距调节等； 10.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度； 11.可直接在网络视频上用鼠标框选定位区域和屏蔽区域； 12.学生起立、坐下等切换码可通过参数设置界面任意自定义； 13.支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数； 14.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动； 15.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置； 16.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200； 17.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 二、针对教师 1.根据教师动作幅度、移动速度等进行智能分析判断，结合人脸高度位置，对摄像机同时进行转动、俯仰和推拉综合精细智能控制，从而实现教师小幅度范围运动，摄像机不动作，大幅度运动才跟踪； 2.根据人脸的高度，智能调整摄像机的俯仰高度，因此不同高度的教师上课时，人脸在摄像机中总能保持合适的高度； 3.教师跟踪系统综合了人脸检测跟踪和运动分析两种手段，实现了教师在各种姿态下的锁定跟踪，即使教师转身面对黑板而背对教师机时，也能持续锁定教师，而不会受到其他运动目标的干扰； 4.教师特写画面，用户可根据实际情况进行调节，设定适当的画面大小和画面高度。当跟踪区域内有教师移动时，教师机可跟随教师移动进行跟踪拍摄，整个过程画面平滑清晰； 5.当教师走下讲台时，讲台上没有目标，老师机通过网络给录播主机发送老师走下讲台的命令码，录播根据导播策略自动切换为学生全景镜头。 三、针对学生 1.自动识别学生区域起立和坐下动作，自动排除学生区域移动目标； 2.学生起立时，识别检测到学生区域有起立动作；多个学生站立时，学生会自动给起立学生间距较好的特写镜头，也可使用全景镜头； 3.学生依次坐下时，镜头给仍然站立的学生特写；当全部学生坐下时，讲台上有老师，录播自动切换到教师特写镜头； 4.只识别学生区域学生起立和坐下动作，自动排除学生区域移动的目标。当学生起立回答问题时，学生机识别检测到学生区域有起立动作，通过网络发送学生起立的命令码给录播。录播收到学生起立命令码后，自动切换学生全景图像到直播通道。 | 台 | 1 |
| 34 | 智能全向拾音器 | 1.专用于教育整体远距离语音解决方案，配备性能卓越的数字音频处理技术； 2.全频带AEC自适应回声消除、AFC自适应反馈消除、自适应噪声抑制，音质清晰；智能混音技术，自动语音跟踪技术； 3.支持将采集的音频信号合成到视频文件中； 4.频率响应： 100Hz～16KHz； 5.灵敏度： -32dB±3 dB （re 0dB=1V/Pa@1kHz）； 6.指向特性： 超心型 ≤130°； 7.输出阻抗： 200Ω±30%； 8.输出幅度： Max 300mV； 9.最大承受声压： 110dB SPL（A计权@1KHz，THD≤3%）； 10.动态范围； 80dB（A）； 11.信噪比： 64dB(A）（re 94dBSPL=1Pa@1KHz）； 12.幻象供电： 直流48V； 13.输出连接器：外置式3针卡侬XLR-3-12C。 14.麦克风与录播主机仅用一条标准网线直连完成供电、音频传输，不需外接电源； 15.与集控式超高清录播系统以及智慧黑板实现无缝底层对接使用。 | 台 | 2 |
| 35 | 全空间智能无感扩音系统 | 一、拾音单元 1.本地无感扩音和远程互动课堂中讲台区域教师拾音设备； 2.支持不用人为干预即可将焦点对准当前发言人； 3.全向麦克风经技术处理，可同时支持吊麦、无线麦克风和课件扩声、全输入录音，扩声不啸叫，录音高保真； 4.拾音半径可达5-8米，满足100-160㎡范围内任意角度，讲台区域全覆盖、任意距离自由发言； 5.可满足符合教室标准环境的吊麦又扩又互动的应用； 二、功放单元 1.频率响应： 20Hz～16kHz； 2.INPUT输入阻抗： 20kΩ；LINEIN输入阻抗： 10kΩ；输出阻抗： 100R ； 3.环境噪声消除： ≤30dB；无线输入降噪： ≤30dB； 4.增益调节范围：-43dB～59dB； 5.总谐波失真（THD+N）： ≤0.3%(Vo = 2Vrms, f = 1kHz）； 6.信噪比（S/N）： 80dBA( 20Hz～16kHz，A计权）； 7.最大输入电平：6dBu；最大输出电平：12dBu； 8.保护电路：ESD ±6kV(contact)±8kV (air) 、雷击保护、电源反接保护； 9.输入接口： 2×凤凰接口差分输入，2×凤凰接口线性输入；输出接口： 4×凤凰接口单端输出，2×水晶头功放输出； 10.电源接口： 1×12V DC圆孔插座；网络接口： 10Base-T/100Base-TX；控制接口：1×RS485； 三、扩音单元 1.本地音频输出设备；频率范围：60Hz-20kHz； 2.较大输入电压：25.3V PMS（2小时），50.6V； 3.峰值灵敏度：90dB，1W/1m(100Hz-KHz）； 4.覆盖角度：100°×100°； 5.指向性指数：7.6dB(1kHz-16kHz）； 6.额定阻抗：8ohms（直通）； 7.低频单元：135mm（5.25寸）； 8.高频单元：19mm。 | 台 | 1 |
| 36 | 高密度增容型无线路由 | 1.有Wi-Fi模块，需同时支持如下通讯协议：Wi-Fi802.11b/g/n， Zigbee802.15.4，Ethernet802.3，IPv4，IPv6； 2.IEEE802.11ac 并向后兼容 IEEE802.11a/b/g/n；支持 2.4GHz/5GHz 同步双频；发射功率（2.4GHz）：≥23dBm；发射功率（5GHz）：≥28dBm；数据传输率（802.11ac80MHz通道）：≥1.3Gbps； 3.客户端无掉线点数同时支持≥50个；支持使用SNMP协议的集中管理软件。 | 台 | 1 |
| 37 | 多媒体中控讲台 | 1. 参考规格：闭合：1100*770*1000（±5mm）；展开：1100*1650*1000（±5mm）； 2.桌面实木，厚度≥20mm，密度大于720kg/立方米，边缘单面封边，冷压工艺三聚氰胺贴面，防划、防泼水；主体采用1.0—1.5mm冷轧钢板，钣金全部通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤，防锈； 3.上层正面为ABS工程塑料，前壳尺寸：≦1100*170*330mm，双U型塑钢桌腿整体弧形设计；塑料前壳和钣金主体通过卡扣配合并通过螺丝固定，折弯弧度≧16°，保护师生安全；扶手采用ABS工程塑料（尺寸598*50*75mm）分层设计，色彩与桌面一致，扶手中空，可扩充ID读卡器并预留安装和接线位置； 4.功能：上层预留翻转显示器安装位，尺寸≤560*340mm（≤23.8寸显示器），不锈钢可调阻尼转轴，翻转板可在0-130°中任意停留，不反扣。上层立面围边高100mm，讲台内自带固定线孔位，可对台内所有设备线进行固定；上层使用一把锁控制所有门，预留电子锁和弹跳锁锁具安装位，方便扩充使用。使用和维护钥匙分开，方便管理； 5.上层采用等长双抽屉设计，上方抽屉预留键鼠安装位。键盘抽屉下方为储物抽屉，键盘抽屉和储物抽屉采用联动设计，可任意顺序关闭抽屉；抽屉采用三节加厚钢珠静音导轨，厚度为1.2mm； 6.产品使用的导轨检测结果符合QB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》检验要求，保护评级为RA为十级； 7.下层前门采用对开门设计，右侧预留光驱门，不打开柜门即可开关电脑和使用光驱，预留主机限位孔及限位卡槽；左侧设备门，标配19寸国标机架，可拆卸立柱及挡板，放置中控主机，功放等多媒体设备，设备总空间12U，采用天地锁，耐用、防盗。后门采用单开门设计，便于拆装，后门开门方向为从右到左顺时针方向；下层右侧板预留86个安装位置，敲落孔设计；前后门和左右两侧均开有散热孔，美观大气； 8.下层拼装式设计，前后门槛利用螺丝进行固定，安装简单，底面离地6CM，防潮、防锈。 | 台 | 1 |
| 38 | 运营工作站 | - CPU：≥I7 十二代； 2.内存：≥16G； 3.硬盘：≥512G固态； 4.显存：≥4G独立显卡； 5.显示器≥23寸，含键鼠，千兆网卡； ★该产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的“A02010104 台式计算机”品目，投标人须在投标文件中提供：属于国家强制性节能产品品目清单内的产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书电子件，证书型号与投标产品一致，加投标人盖公章。 | 台 | 6 |
| 39 | 幼儿长方形桌 | 材质：天然纯实木、原木色、儿童环保漆； 参考尺寸：120*60*53cm。 | 张 | 4 |
| 40 | 幼儿正方形桌 | 材质：天然纯实木、原木色、儿童环保漆； 参考尺寸：60*60*53cm； | 张 | 4 |
| 41 | 幼儿椅 | 材质：天然纯实木、原木色、儿童环保漆； 参考尺寸：20cm*30cm*45cm。 | 张 | 36 |
| 42 | 生活类材料包 | 一、仿真水果：1套；12种水果；材质：塑料； 二、仿真蔬菜：1套；12种蔬菜；材质：塑料； 三、幼儿模拟售卖台：1套；尺寸：80*30*60cm； 1.柜体使用18mm厚度E0级优质环保枫木纹双贴面饰面刨花板 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。柜配有六根直径为25mm的橡胶木圆棒，圆棒上共配有九个教具盒。 3.边缘使用环保木蜡油两底两面处理 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度地避免儿童碰撞伤害。 6. 整体甲醛释放量达到E0级别。 四、圆桌：1个；桌面尺寸：60cm直径 高度可选：55cm； 1.桌面材料采用25mm厚度E0级优质环保枫木纹双贴面饰面刨花板。 2.桌面表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.桌面边缘使用1.5mm厚度PVC封边条，避免锐角产生，最大程度地避免儿童碰撞伤害。PVC材质封边条邻苯物质检测符合国家标准规范的要求。 4.桌腿使用环保水性漆处理 5.桌脚采用52mm*52mm无节橡胶木，外露面做倒圆处理。桌腿底部配以塑料材质防滑脚钉、对地板、地毯等地面材料起保护作用的同时，能有效保护桌腿与方便清洁。 6.五金件选用环保五金、安全无毒。 7.桌面下方使用立柱与桌脚连接，增加整体的稳定性。立水材质使用18mm厚度E0级优质环保枫木纹双贴面饰面多层板。 8.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度地避免儿童碰撞伤害。 9.整体甲醛释放量达到E0级别； 五、圆桌桌布：1块；材质：棉麻；尺寸：145*145cm； 六、茶具：1套；1、材质：木质；2、内含：托盘1个、茶杯2个、茶罐1个、茶壶1个、杯子1个、勺子2个； 七、果盘：1个；材质：榉木；规格：上层直径15cm，下层直径18cm。 | 套 | 1 |
| 43 | 表演活动区道具套装 | 一、故事表演： 1.三只小鸡：小黑鸡套装1套、白鸡套装1套、花鸡套装1套、牛套装1套； 2.小猴卖圈：小猴头饰1个、小鸭头饰1个、小猫头饰1个、小狗头饰1个、小老虎头饰1个、小兔头饰1个、游泳圈1个、安全镜1个、滚铁环套装1套、充气足球1个、保利龙板1个； 3.百鸟朝凤：五彩翅膀1个、鹦鹉翅膀1个、乌鸦翅膀1个、一次性桌布1个、孔雀羽毛1套； 4.三个好朋友：蝴蝶翅膀3套、手腕花1套、太阳公公头饰1个； 5.谁怕谁：老鼠帽1个、小猫头饰1个、小狗头饰1个、大灰狼头饰1个、大象头饰1个、老虎头饰1个； 6.爱比美的公鸡：大公鸡头饰1个、彩色羽毛裙边1个、啄木鸟头饰1个、蜜蜂头饰1个、青蛙头饰1个、马头饰1个、大树头饰1个； 二、音乐表演（均含乐谱）： 1.猪小弟：小猪头饰2个； 2.拉拉钩：手腕花1个； 3.世界真美好：青蛙帽子1个、小猫帽子1个、小猴帽子1个、大公鸡帽子1个； 4.洋娃娃和小熊跳舞：皇冠头纱1个、小熊头饰1个； 5.大中国：秧歌手帕6个、红绸腰带6个； 6.咏柳：水袖1个； 7.音乐包：圆午板1个、串铃1个、沙蛋1个、铃鼓1个、碰铃2个，双响筒1个、三角铁2个、音乐曲谱1套； 三、游戏百宝盒 1.共用材料包1套（晾衣架1个、夹子4个、EVA花朵2套、棒偶图卡1套、幕布1套）； 2.点读包1套（含点读笔、点读录音贴纸、点读说明手册）； 3.表演区游戏活动指导手册。 | 套 | 1 |
| 44 | 表演区手偶玩具套装 | 1.一家六口手偶：布料及毛类制品；参考尺寸约22*30厘米，爷爷、奶奶、爸爸、妈妈、哥哥、妹妹； 2.职业人物手偶：布料及毛类制品；参考尺寸约22*30厘米，教师、律师、空姐、博士、服务员、司机； 3.十二生肖手偶：布料及毛类制品；参考尺寸约22*30厘米； | 套 | 1 |
| 45 | 科学区材料套装 | 一、生命科学4组： 1.动物拼一拼 产品明细：胎生动物积木1套、卵生动物积木1套、马口铁盒（12cm*9cm*4cm、蓝）1个、游戏底板1个、食物关系说明卡1张、游戏卡1张、答案卡1张、说明书2张、外箱说明牌1个； 2.我的器官 产品明细：器官围裙1套、棋子组（红、蓝）2个、点子骰子（点子1～3各2面）1个、马口铁盒（12cm*9cm*4cm、蓝）1个、游戏底板1个、游戏卡1个、记录单1张、说明书3张、外箱说明牌1个； 3.蚂蚁迷宫 产品明细：蚂蚁工坊2个、放大镜（直径11.5cm，长20cm，橙）1个、放大镜（带灯，白色）1个、记录单1张、说明书1张、外箱说明牌1个； 4.我是小园丁 产品明细：种植工具组1套、花盆（高6cm，蓝）1套、花盆（高6cm，绿）1套、花盆（高6cm，粉红）1套、软尺（2cm*150cm）1个、记录单1张、说明书2张、外箱说明牌1个； 二、科学技术6组： 1.造纸小工匠 产品明细：造纸组2套、蝴蝶形状造纸模型1套、主题人物造纸模型1套、纸浆片（12cm*18cm，3个/套）1套、说明书3张、外箱说明牌1个； 2.动画放映师 产品明细：3D动画机1套、手持LED闪字小风扇 1个、游戏卡4张、说明书3张、外箱说明牌1个； 3.净水小能手 产品明细：过滤实验套装2套、马口铁盒（12cm*9cm*4cm、蓝）1个、游戏卡1张、记录单1张、说明书3张、外箱说明牌1个； 4.潜望镜小玩家 产品明细：潜望镜（黑色）1套、潜望镜镜片（3.8cm*5.2cm，20个/套）1套、潜望镜纸卡1套、游戏卡4张、记录单1张、说明书2张、外箱说明牌1个； 5.齿轮家族 产品明细：齿轮游戏套装1套、链条（33节/套，绿） 1套、说明书3张、外箱说明牌1个； 6.转吧！水轮车 产品明细：水轮车1套、游戏底座1个、水流演练器 1个、说明书2张、外箱说明牌1个； 三、物质科学活动组： 1.魔幻的镜子 产品明细：镜像拼图盒Ⅰ（含塑料块）1套、镜像拼图盒Ⅱ（含塑料块）1套、万花筒材料套装1套、万花筒镜头盖1套、圆形透明塑料镜片（直径3.9cm，10个/套）1套、长方形塑料镜片（2.7cm*10cm，30个/套）1套、万花筒贴纸1套、答案卡1张、说明书2张、外箱说明牌1个； 2.我是小电工 产品明细：电子积木1套、马口铁盒（12cm*9cm*4cm、蓝）1个、记录单1张、说明书3张、外箱说明牌1个； 3.磁力小车 产品明细：磁力小车套装1套、记录单1张、说明书3张、外箱说明牌1个； 四、地球科学2组： 1.月相的秘密 产品明细：月相盒1个、月相挂毯1个、月相粘扣2套、游戏卡1张、说明书2张、外箱说明牌1个； 2.气象观察员 产品明细：指针式温湿度计1个、雨量器（高24.5cm）1套、风向标（高22cm）1套、游戏底座1个、记录单1张、说明书3张、外箱说明牌1个 科学区域游戏活动指导方案。 | 套 | 1 |
| 46 | 建构活动区道具套装 | 一、建构区主体积木16种包括小方块、基本块、双倍块、小方柱、方柱块、大方柱、三角块、十字转接块，数量共310块，含环创材料1套、建构图卡1套、主题辅材包1套， 二、八大主题：便利社区、休闲广场、动物乐园、城际列车、青青公园、乐多卖场、云霄机场、绕城公路； 三、建构角游戏活动指导方案。 | 套 | 1 |
| 47 | 角色活动区道具套装 | - 生活模仿游戏： 1.娃娃家 参考规格：外盒参考尺寸22*31*5cm 材质：塑料、藤条、布质、魔术贴、纸质； 2.小学体验室 参考规格：外盒参考尺寸45*31*8cm 材质：棉布、金属、塑料、纸质、松紧带； 二、职业体验游戏： 1.医院 参考规格：外盒参考尺寸22*31*5cm 材质：塑料、棉布、纸质； 2.美食城 参考规格：外盒参考尺寸45*31*8cm 材质：天然竹、布质、塑料、纸质； 3.写真 参考规格：外盒参考尺寸45*31*10cm 材质：尼龙、松紧带、塑料、羽毛、布质、木质、金属； 4.银行 参考规格：外盒参考尺寸22*31*5cm 材质：塑料、电子元件、纸质、棉布、涤丝、松紧带； 5.交通 参考规格：外盒参考尺寸45*31*8cm 材质：锦纶、涤纶、塑料、纸质； - 三、角色游戏百宝盒 参考规格：外盒参考尺寸45*31*16cm 材质：海绵、保丽龙、棉布、木片、塑料、纸质、毛根、泡沫； 四、角色区游戏活动指导手册。 | 套 | 1 |
| 48 | 婴儿教育训练用品 | 1.主要功能：模拟婴儿感官及动作训练； 2.具体包含：黑白卡、彩色卡、婴幼儿图书、图片、有声读物、抓握玩具、手摇铃等玩具、各种球、健身架、爬行毯； | 套 | 1 |
| 49 | 玩教具材料柜 | 1.材质：优质实木，儿童环保漆，柜角磨圆处理； 2.参考尺寸：长*宽*高=110*30*80cm； 3.四层； | 个 | 24 |
| 50 | 标准拐角柜 | 1.材质：优质天然纯实木，无结疤，儿童环保漆，柜角磨圆处理； 2.参考尺寸：长*宽*高=30*30*80cm；与四层教具柜配套使用 3.四层； | 个 | 4 |
| 51 | 千兆网络交换机 | 机身固化1000M以太网电接口≥8个，非复用SFP千兆光接口≥2个；交换容量≥3Tbps，包转发率≥40Mpps； | 台 | 1 |
| 52 | 网络机柜 | 1.参考尺寸：宽深高600×1000×1050mm；≥19U； 2.19英寸标准加厚；立柱间距≥480mm；立柱厚度≥2mm； 3.风扇*1；托盘*1；脚轮*4；前后门*1；侧门*2；电源*1； 4.优质冷轧钢板制作；脱脂、静电喷塑工艺。 | 台 | 1 |
| 53 | 天花吸顶空调 | 1.5匹冷暖天花机、一级能效； 2.电压/频率：380V/50Hz； 3.制冷量：≥12000W；制热量：≥13600W； ★该产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的“A020523 制冷空调设备”品目，投标人须在投标文件中提供：属于国家强制性节能产品品目清单内的产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书电子件，证书型号与投标产品一致，加投标人盖公章。 | 套 | 4 |
| 54 | 综合布线 | 1.设计部署 （1）依据国际布线标准ISO/IEC11801:1995（E）和ANSI/TIA/EIA568A； （2）参照《中国建筑电气设计规范》《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》；《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》（中国工程建设标准化协会标准）；《结构化布线系统设计总则》等； 2.总体要求 （1）一般采用暗线，在地面或墙面开挖线槽，主区线缆走地面线槽通过支管到各终端；通过桌脚钢管通往桌面，避免线头外露，确保安全美观； （2）特别情况走明线的，须用合金或不锈钢线管包覆； （3）插线盒一般部署在桌面或桌脚处、嵌入式。 | ㎡ | 240 |
| 55 | 基础装修改造 | 一、整体要求 1.对本实训室内部按施工要求进行基础装修改造，旨在营造优良和谐、美观大方的空间环境； 2.执行国家及行业相关标准，确保为信息化设备及专业设备安装部署提供基础环境； 3.主要包含：现场拆除与垃圾清运、地面装饰处理、墙面装饰处理、天花装饰处理、灯光照明等； 二、现场环境改造及修整、垃圾清运、卫生清理等：1项 1.对场地原结构和原装饰部分，根据设计规划图纸或本项目实际要求进行改造、修补、平整； 2.对所产生的建筑和装饰垃圾集中搬运、集中堆放、集中处理； 3.对空间集中进行一次全面的打扫、擦拭等卫生处理； 三、地面装饰处理：240㎡ 采用3.0mm厚商用PVC塑胶卷材地板，产品须符合GB/T 11982.1-2022、GB 18586-2021及GB 8624-2012标准。 地板总厚度≥3.0mm，耐磨层厚度≥0.7mm，耐磨等级T级，耐磨转数≥10000转，防火等级B1级，残余凹陷≤0.10mm，尺寸稳定性≤0.2%。 产品环保性能须满足甲醛未检出，重金属及增塑剂符合国标限量要求。 施工前基层须做界面剂处理及C20自流平水泥找平，采用环保水性专用胶水铺设，板缝热熔焊接，整体无缝、平整、防滑、耐磨、易清洁。 开工前须提供有效期内的产品检测报告、防火检测报告、环保检测报告等证明文件。结合强弱电综合布线、给排水等预制工序综合施工； 4.本项目含地脚线、收口条、填缝材料等，含安装与人工。 四、天花墙面装饰处理：240㎡ 1.材质：优质环保腻子粉、乳胶漆、阴阳角条；（进场前提供腻子粉、乳胶漆环保认证证书） 2.做法：根据项目情况，综合采用原墙面批灰、腻子填充、平整、粉刷、二次粉刷； 3.结合强弱电综合布线、给排水等预制工序综合施工； 4.颜色：主体白色，根据情况色彩搭配； 5.本项目含辅材/配件/工具/人工费等； 五、灯光照明：240㎡ 1.根据施工图或参考效果图，遵循国家和行业相关标准，综合设计采购并安装灯光照明设备； 2.功能性原则：根据不同空间、不同场合、不同应用对象选择不同的照明方式和灯具，并保证照度均匀，平均照度要求≥500Lux； 3.美观性原则：采用必要的装饰照明，使用装饰灯具，采用透射、反射、折射等多种手段，并合理统筹灯光照明的造型、材料、色彩、比例、尺度，灯具等；对室内空间进行美化装饰，增加空间层次，渲染环境气氛； 4.经济性原则：采用性价比较高的灯光照明设计方案，不仅节约灯光照明设备的购置成本，也为以后的电源消耗提供集约化保证； 5.安全性原则：照明设计安全可靠；采取严格的防触电、防短路等安全措施，以避免意外事故的发生。 | ㎡ | 240 |
| 六、智慧虚仿共享实训中心 |  |  |  |  |
| 1 | 运营实训桌 | - 现代风格，主色系默认清爽鲜亮色系，如白、原木、淡绿色；整体造型和颜色搭配与主题环境协调； 2.单人位尺寸参考：≥90*55*75cm； 3.材质： （1）桌脚：冷轧钢管，厚度≥1.5mm；经除锈、磷化、涂漆； （2）桌面：采用环保防火板，耐磨、硬度高、防水防火、耐高温、防污抗酸碱，厚度≥25mm； （3）隐蔽式布线设计，非推拉式键盘。 | 位 | 37 |
| 2 | 实训椅 | - 优质网纹布，耐磨透气，承重性强；坐垫海绵：PU高密度定型海绵，软硬适中，回弹好，不易变形； 2.用于办公、学习、会议；可360度旋转、自由调节升降、可移动、带优质耐磨滚轮； 3.参考尺寸：背高78cm、座高45cm、座宽45cm、椅脚宽52cm； 4.带扶手，配件：优质气压棒，尼龙五星脚，星形轮，坚固耐用。 | 张 | 37 |
| 3 | 一体化工作站 | - CPU：ARM架构，CPU物理核数≥8核；CPU线程：≥12线程；CPU最高主频≥2.18Ghz； 2.CPU功耗：TDP≤12.5w； 3.CPU：通过中国信息安全测评中心安全可靠评测，安全可靠等级Ⅱ级≥Ⅱ级 4.CPU支持的内存最高速率：≥6400MT/s； 5.内存：容量≥16GB，支持LPDDR5/LPDDR5X及以上内存类型； 6.固态硬盘：≥256GB； 7.机械硬盘：≥1TB； 8.显示器：≥23.8寸显示器； 9.USB接口：≥8个主板原生USB接口（含Type-C），其中原生USB 3.0接口≥7个； 10.显示接口：HDMI≥1个，VGA≥1个； 11.操作系统：麒麟/统信正版操作系统； 12.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 13.强制证书：节能认证、CCC认证； 14.认证：国产化率认证； 15.提供键盘鼠标。 ★该产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的“A02010104 台式计算机”品目，投标人须在投标文件中提供：属于国家强制性节能产品品目清单内的产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书电子件，证书型号与投标产品一致，加投标人盖公章。 | 台 | 37 |
| 4 | 服务器 | - 架构：2U机架式软硬件一体服务器； 2.处理器：≥2*Intel Xeon Silver 4210R 10核/20线程，2.4GHz主频； 3.内存：≥256GB DDR4 2666MHZ； 4.硬盘：1*1.92TB SATA SSD硬盘+1*8TB 7.2K转企业级SATA硬盘； 5.网络：2*10/100/1000网卡，RJ45接口； 6.I/O：≥3个PCI-E扩展插槽，2个USB端口，1个VGA端口； 7.电源：冗余电源； 8.支持IPMI2.0，对外提供1个100/1000 Mbps RJ45管理网口，支持远程管理； 9.平台集成远程维护，可通过WEB管理台上的控制台直接进入服务器底层操作系统，实现底层系统编辑和维护； | 台 | 1 |
| 5 | 云平台及工作站授权 | - 管理员可通过WEB页面进行终端和桌面的管理； 2.支持跨区域部署管理和资源分析，包括教室、终端及终端状态； 3.能够根据需要选择使用windows或linux模板，下发响应系统，支持自定义、还原、更新，投标文件中提供本条功能截图证明； 4.支持设定数据盘，支持屏幕水印，支持自定义显示内容； - 支持批量部署，可根据教学、考试等不同应用场景快速创建多套教学模板，并可实时回收； 6.支持硬件虚拟化，支持消息发布，支持模板分享编辑； 7.提供系统检测功能，显示终端状态，根据需要生成检测报告； 8.可设定运行计划，自定义开关机时间； 9.支持筛选编辑课程表，支持数据传输，支持镜像分发； | 点 | 37 |
| 6 | 实训室管理软件 | 1.实现一个安装包即可安装好学生机和教师机，与云桌面平台同一体系，满足以下教学功能； 2.支持学生机管理，可隐藏“网上邻居”，禁用“显示”控制面板，隐藏桌面上所有程序项； 3.支持班级管理，可将频道和班级进行绑定，用于不同的教室登录不同的频道进行上课； 4.支持屏幕广播功能，能够实现两种接收模式，包括学生全屏/窗口模式接收教师机广播的画面，全屏状态锁定学生鼠标和键盘； 5.屏幕广播状态下，教师可开启实时语音，学生端可以通过耳机接听教师语音，同时支持屏幕笔功能，教师可通过屏幕笔将屏幕当作画板进行绘制，便于教学互动； 6.屏幕广播支持弹幕，教师机开启弹幕后，教师机和学生机可发送弹幕信息，便于及时交流、增强教学互动性； 7.屏幕广播功能：支持笔记截屏，教师机开启笔记截屏后，全屏广播时学生机可一键截取屏幕，保存上课重点信息； 8.在屏幕广播之后连接上来的终端可直接接收屏幕广播内容，用户终端关闭虚拟桌面仍可同步广播教师机屏幕和视频，不会中断教学； 9.教师可选定一个学生操作本机或操作教师机进行教学演练，并将该学生演练的画面广播给每一个学生，同时被广播的学生将全屏/窗口接收演练学生的画面，全屏状态键盘和鼠标被锁定； 10.支持遥控监看，教师可实时监看学生端的学生桌面，并可远程遥控学生端桌面，支持单屏控制和全屏控制； 11.教师机可以连续监看所选学生机屏幕，每屏可监视多个学生，可设置每屏学生机的数量以及学生机屏幕轮循的时间间隔； 12.支持电子白板功能，能够在屏幕广播时实现注解讲解、注释，辅助教学； 13.黑屏肃静功能：教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏，能够自定义提示信息并禁止学生进行操作，支持手动解锁、按时解锁、锁定时长三种模式，时间设定精确到秒级； 14.支持教师机对所有学生机通过电子教学软件统一进行统一的切换或者部分机器系统切换； 15.提供行为管控模块，支持程序黑白名单限制，支持禁用外网，禁用USB设备，教师端主界面可展示USB设备、程序、网络禁用状态； 16.考试功能：包括试题编辑、下发试卷、考试监控、成绩统计；可添加单选题、多选题、判断题、填空题、问答题；可设置考试时长，倒计时结束后自动结束考试；阅卷时，单选题、多选题、判断题支持自动评分和统计正确率； | 套 | 1 |
| 7 | 智慧黑板 | 一、整机设计 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 2.整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤120mm。主屏支持普通粉笔直接书写。整机两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。 3.屏幕采用86英寸液晶面板；一体化设计； 4.显示比例16:9，分辨率3840*2160； 5.最大屏幕亮度≥300cd/m²； 二、整机设计 1.具备前置物理按键； 2.支持在节能状态下通过长按电源键进入还原界面，可点击屏幕选择安卓系统还原、OPS还原以及正常启动选项，还原操作时需通过密码验证，有效避免误操作； 3.3路USB输入接口（包含1路Type-C、2路USB），前置USB接口支持Android、Windows双系统读取外接移动存储设备； 4.摄像头拍摄像素数≥1300万；摄像头可用于远程巡课、二维码扫描等功能； 5.内置阵列麦克风；麦克风拾音距离≥10米； 6.内置2.2声道音响系统，整机扩声系统总功率不低于60W； 7.整机内置的蓝牙及Wi-Fi模块支持便捷拆除及恢复，确保特殊应用场景下的信息安全； 8.Wi-Fi制式支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持Wi-Fi6； 9.内置高清摄像头，摄像头与整机一体化设计，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口； 10.整机前置接口具备防撞防尘挡板设计，挡板采用转轴式翻转。防止接口在连接外接设备使用时与推拉黑板产生碰撞，造成设备损坏，同时有效避免粉尘堵塞接口； 11.整机侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB、1路RJ45接口，整机侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出，所有接口具备明显的丝印标识； 三、触控系统 采用红外触控技术，支持Windows、Android系统中20点或以上触控；触摸响应时间≤4ms； 四、电脑模块 1.通用标准80pin接口，即插即用； 2.主板：CPU i5；内存：≥8GB DDR4；硬盘：256GB SSD或以上； 3.机身采用智能风扇低噪音散热设计，确保封闭空间内有效散热； 4.PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔； 5.采用手拧螺丝卡扣，确保PC模块安装固定到位，同时无需工具就可快速拆卸电脑模； 6.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI，≥1路DP； 7.具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB3.0，≥1路USB2.0； 8.具有PC防盗锁功能，确保电脑模块安全防盗； 五、内置软件 （一）教学软件 1.支持老师个人账号注册登录使用，支持课件云存储，无需使用 U 盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件。 2.支持课件云同步，课件上的所有修改、操作均可实时同步至云端，无需单独保存上传，确保多终端调用同一个课件均为最新版本。 3.支持用户在软件中打开pptx格式文件，且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素，并支持修改原文件中的动画。方便老师利用软件互动功能在原有 PPT 基础上修改课件。 4.基础图形：支持直线、箭头、正方形、圆角四边形、平行四边形、圆形、 等腰三角形、直角三角形、菱形、梯形、五边形等基本图形绘制。 5.高级图形：支持对话框、五角星、大括号、旗子等特殊图形绘制，同时支持自定义绘制复杂的任意多边形及曲边图形。 6.图形编辑：支持对图形对象进行颜色、边框、阴影、倒影、透明度等属性设置。 7.互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 8.智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案 是否正确。系统需提供不少于 9 种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。 9.分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。系统提供不少于 3 种难度、10 种游戏模板选择， 且模板样式支持自定义修改。 10.快捷抠图：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图（去背景），处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成 PNG 格式。 11.提供覆盖小学、初中、高中的古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。 12.AI智能备课助手：可在备课场景中搜索课件库课件资源，具有不少于10万份课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中。可按教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，导入新课、作者简介。可按元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。可在查看部分课件的同时查看对应整份课件，了解作者整体教学思路。 13.支持PPT原生解析，教师可将pptx格式的课件转化为互动教学课件。支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式。导入后保留PPT原文件中的文字、图片、表格对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素； 14.具备云教案模块 （1）云教案可自动同步至云空间。可以链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信内打开预览，可将云教案转存至个人云空间。云教案支持导出为PDF格式。 （2）能将Word文档转换为云教案，支持解析文本、表格通用元素。 （3）云教案能够插入表格、图片、音视频、文档附件。 15.多学科题库模块 （1）提供涵盖初中、高中的总知识点不少于4000个，试题数量不少于20万道试题，中学题库需包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等多个学科，包含选择、填空、判断、诗歌阅读、完形填空、阅读理解、辨析题、材料题、实验题、作图题等丰富题型。可批量选择试题以交互试题卡的形式插入课件。试题卡包含题干、答案和解析，并可一键展开收起答案和解析。 （2）支持多种格式的试题批量上传，包含doc、docx、png、jpeg、jpg类型。可自动转换为电子试题，实现老师对试题的收集使用和作业布置。 15.空中课堂模块 （1）空中课堂功能内置于交互式备授课软件中，无需安装部署直播软件，可实现语音直播、课件同步、互动工具远程教学功能； （2）支持一键开课生成课程海报，学生扫描课程海报微信二维码可加入直播课堂，不需安装APP。 （3）支持学生在直播课堂打字提问、互动，学生提问内容实时传递至教师。 （4）支持教师根据讲解内容发布答题板供学生选择作答，学生提交答案后系统会自动统计正确率和答题详情。 （5）在直播课堂中，支持教师指定授权学生远程互动，学生能在直播的课件画面进行书写、移动、擦除、参与互动活动，学生操作过程实时同步至班级其他学生。支持5位学生同时参与远程互动； 16.作业题库模块 （1）支持选择题、填空题、判断题、解答题四种类型题目的创建。支持匹配知识点，设定题目难度。能够用于练习任务，在线小测和客观题自动批改。 （2）支持以word文件格式导入习题，导入后能对照修改、实时预览，题目可挂靠解析和知识点，可添加题目使用备注。 （3）被校内老师布置过的习题能通过作业报告的形式展示布置次数、历史作答正确率，老师可以判断该题的难度和学生掌握情况。 17.教研中心 （1）校本资源库：支持实现校本资源共建共享。可上传课件、教案、胶囊及多媒体文件； （2）可将课件、教案和胶囊以文件的形式批量上传。支持树形结构目录，能进行资源分类及查找，支持全局资源搜索可按年级、学科筛选资源，支持找到资源后定位到当前资源文件夹； （3）在交互式备授课软件中，支持获取校本多媒体资源到本地查看。可选择插入校本资源库中的多媒体资源，实现校内资源的共建共享。支持校本资源获取/下载到本地。下载记录可查看历史下载列表。能设置下载路径； （4）校本题库：可上传个人作业题库中的习题到校本题库，实现与校内老师合作共建。老师能在校本题库获取习题到个人题库。可以以教材章节目录的形式查看校本题库，也可通过习题题型和难度筛选习题。对本人上传的题目进行管理删除； （二）资源中心 1.采用3DwebGl技术进行研发，资源内容在云端服务器上，可在线更新资源内容，无须安装任何应用程序，可直接在教学白板软件中打开使用； 2.提供丰富的3D模型类数字素材资源，无学科使用限制，支持通过多媒体设备等多种智能终端设备的浏览器（Chrome, Firefox, Edge, Safari）访问并进行预览和操作； 3.采用三维技术将二维图片素材立体可视化呈现，资源至少需覆盖远古动物、脊椎动物、无脊椎动物、植物、微生物、生物探秘、地理物质、宇宙星球、生活用品、交通大全、体育运动、文化艺术十二大类别；子分类至少需涵盖恐龙、其他远古生物、软体动物、节肢动物、腔肠动物、棘皮动物、鱼类、两栖类、爬行类、鸟类、哺乳类、裸子植物、被子植物、细菌、真菌、病毒、矿物、岩石、化石、行星、视觉艺术、表演艺术、美食、文化、器官、组织、生长发育、文物、建筑、服装、球类运动、厨卫用品、家具用品、陆地交通工具、水运交通工具、航空交通工具等36个子内容领域知识点模型； 4.知识点模型数量≥1000个，模型品种丰富，覆盖面广，可适用多门学科，根据模型特性进行分类，其中远古生物数量≥29个；脊椎动物数量≥215个；无脊椎动物数量≥58个；植物数量≥200个；生物探秘数量≥80个；地理物质≥49个；体育运动≥20个；生活用品≥95个，文化艺术≥175个； | 台 | 1 |
| 8 | 多媒体讲台 | 1.产品尺寸L*W*H（mm）：1100*650*1100mm(±5mm) ；桌面离地高度：900mm(±5mm) 2.钢木结合，讲桌上下层钣金采用1.0—2.0mm冷轧钢板。钣金零件全部通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤。 3.整体采用环抱式设计，前面采用前倾式结构设计。讲桌采用上下分层设计，上层围边采用厚18mm的高厚度木质材料，学生端拐角处通过钣金连接固定，倒角R50。结合处无明显缝隙设计工艺；下层中间门可垂直上提打开，通过一把锁锁住； 4.布局设计：桌面左侧设计放置21.5寸触控显示器装置，仰角为26°；采用高精度阻尼转轴的角度调节机构，可在0~30°的观看范围精准手动调控，实现平稳顺滑调节，并具备可靠的锁定功能，任意角度可实现稳固锁定，无晃动现象； 5.设计一个抽屉可放置教学教具使用，抽屉采用三节加厚钢珠静音导轨，材料厚度为1.2mm，导轨符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》检测要求，保护评级为RA十级； 6.讲台配有直径≥80mmABS材料的水杯架，深度≥80mm，呈喇叭状，方便放水杯；底部有孔；可旋转角度≥90度，隐藏式安装。1个弹簧式挂钩； 7.智能讲桌集成USB HUB功能，提供7口USB接入。提供外接输入端口：USB*1，HDMI*1，RJ45网口*2，电源输入接口*1，RS232接口*1。 8.机柜：钣金机柜设计，机柜的安装空间≥12U。 | 台 | 1 |
| 9 | 直播桌椅 | 1.规格参考：≥130*60*75cm； 2.主体可采用钢木结构，面板为高厚度生态板，厚度≥3mm； 3.颜色总体要求与周围环境协调，简洁大方、结实牢固、美观实用； 4.主播椅，可升降、可旋转。 | 套 | 4 |
| 10 | 智能直播摄像机 | 1.分辨率：支持1080P60FPS、1080P50FPS、1080P30FPS、720P60FPS、720P50FPS等； 2.传感器：1/2.8英寸CMOS；有效像素≥ 200万； 3.镜头：12x、f=3.5mm-42.3mm，F1.8-F2.8，最低照度0.5LUX@(F1.8.AGCON），快门：≥1/30s、≤1/10000s； 4.支持白平衡自动、室内、室外、一键式手动、指定色温、背光补偿； 5.数字降噪 20&3D数字降噪；信噪比≥55dB； 6.支持水平/垂直翻转，图像冻结预置位数量≥250。 | 套 | 2 |
| 11 | 直播三角支架 | 1.落地架，可伸缩范围56—180cm； 2.包含三个万向软管机位； 3.带话筒夹； 4.可伸缩、可折叠、轻巧便捷。 | 个 | 2 |
| 12 | 智能直播一体机 | 1.HDMI输入≥2；3.5mm音频输入接口≥2；3.5mm音频输出接口≥1，USB HOST接口≥2：支持USB摄像头/采集卡/支持鼠标/键盘USB 3.0； 2.SIM卡槽：支持NanoSIM卡，4G无线通信，4G全网通； 3.CPU：≥高通骁龙8代8核处理器，存储：≥8GB；功耗：≤80W,Wi-Fi：支持2.4G/5G双频段；支持千兆网口； 4.液晶电容触屏：≥43寸，分辨率≥1920*1080。 | 套 | 2 |
| 13 | 直播软件 | 1.支持淘宝、抖音、快手、微信、拼多多、小红书等主流直播平台的下载，快速一键开播； 2.支持内置拓展私域直播APP，无须设置推流地址，一键即可开播； 3.支持提词器功能，可通过小程序和网页端访问素材库上传提词，提词类型支持PDF、PPTX、PPT、PNG、JPG、纯文字等多种格式； 4.支持自定义拖拽提词器显示范围大小，任意拖动提词器显示位置，支持文字滚动，调节文字滚动速度、文字大小、文字颜色、背景透明度； 5.支持画质（码率）设置，可选择、原画、蓝光、高清、平台原始码率（不控制）多种模式，对直播平台的码率进行控制； 6.支持数据查看功能，一键打开抖音巨量引擎，快手小店、淘宝直播的商家后台进行数据查看； 7.支持音乐功能，通过本地磁盘、U盘进行添加音乐，以及云端网页上传音乐，包含氛围音效以及背景音乐两种分类的音乐素材，内置音乐软件，可将音乐软件播放的音频作为直播背景音乐； 8.支持直播间贴片功能，通过本地磁盘、U盘进行添加图片贴片，以及云端小程序、云端网页上传，通过账号进行同步图片贴片； 9.支持直播间背景功能，可通过本地磁盘、U盘进行添加背景，以及云端小程序、云端网页上传背景，通过账号进行同步图片背景、视频背景、文档背景，可对背景自适应功能设置； 10.支持画面导播功能，可控制2路HDMI、1路SUB信号特写镜头画面，1路图片集、1路视频集、1路文档集、3路手机远程投屏、1路局域网手机投屏、1路组合源画面； 11.支持组合源设置，实现画中画、两分屏、三分屏效果； 12.支持一键绿幕/蓝幕抠像，可对绿幕/蓝幕抠像中的具体参数值自定义调节； 13.支持抠像自定义取色功能，支持吸取导播画面中的任意颜色，实现对已选中颜色精准抠像功能； 14.支持图像编辑功能，可对接入画面进行旋转、翻转、裁切、缩放进行设置； 15.支持画面校准功能，可通过上传LUT文件校准画面的白平衡/色温等； 16.支持调音功能，可调节音频增益以及音频源控制，且支持音量条音波图随输入输出音量大小实时波动，可对多路输入音频进行混音； 17.支持分发推流直播功能，通过填写推流地址，一键实现两平台同步直播； 18.支持本地录制，可实现对直播分段或连续录制，录制可手动开启或关闭，自动生成MP4格式视频文件； 19.支持操作引导功能，点击全局引导将进入整体布局引导界面，点击功能引导选择对应功能进入引导界面； 20.支持手机APP控制功能，实现提词器控制、直播间设置（背景和贴片以及音乐）、视频源选择设置、远程投屏、局域网投屏功能； 21.支持与PC网页端远程协作，网页端控制提词脚本及发送导播提示文字。 | 套 | 1 |
| 14 | 直播麦克风 | 1.具有高信噪比麦克风单元的发射器和一个单声道接收器。 2.支持无线传输数字音频信号，以高清晰和低噪音的特性记录单人语音。 3.发射器内置高信噪比（S/N）的麦克风单元，可记录清晰且低噪声的声音。 4.连接到支持Mi热靴的相机，可直接传输接收器输出的数字音频信号至相机，降低噪声干扰，实现高质量的声音录制。 5.采用蓝牙5.3（低功耗蓝牙）和LC3+*2编码，具有低功耗、低延迟和高音质的特性。在开阔且无遮挡场景下，最远通信距离约150米*3。优秀的功耗也带来了更好的体积控制。 6.接收器端可通过USB Type-C接口连接智能手机或个人电脑及其他兼容USB音频输入的设备*5进行录制。输出高品质的数字音频信号（48 kHz/24bit）。 | 套 | 2 |
| 15 | 直播调音台 | 1.≥4路XLR平衡单声通道输入+1组立体声输入通道； 2.每通道带2段均衡调节，METE静音开关，45MM平滑推子衰减器； 3.1组立体声母线，2组AUX母线输出（包括FX），1组监听； 4.内置+48V幻象电源供电，具有无噪声、电耗低的特性； 5.16种DSP数字效果器； 6.USB音频播放MP3；USB直插录音；内置蓝牙接收播放； 7.LED显示屏清晰显示播放状态； 8.八段三色精准电平灯显示信号； 9.XLR平衡输入话放噪声极低，超低噪音线路设计，动态余量大。 | 套 | 2 |
| 16 | 补光灯套装（人物） | 1.直播摄影主光源，灯珠功率：≥300W； 2.光通量：≥16500流明；显色指数：RA≥96；TLCI指数：≥96；色温：2700-6500k； 3.控制方式：远程遥控、手动； 4.散热方式：主动散热； 5.柔光箱：保荣接口，≥90CM深口抛物线柔光箱； 6.支架：直径：≥40CM，高度：≥280CM。 | 套 | 2 |
| 17 | 补光灯套装（环境） | 1.直播摄影主光源，灯珠功率：≥300W； 2.光通量：≥16500流明；显色指数：RA≥96：TLCI指数：≥96；色温：2700-6500k； 3.控制方式：远程遥控、手动； 4.散热方式：主动散热； 5.柔光箱：保荣接口，≥65CM球形柔光箱； 6.支架：直径：≥40CM，高度：≥280CM。 | 套 | 2 |
| 18 | 环形补光灯 | 1.三机位落地桌面两用，带落地支架； 2.灯珠：≥600颗；色温范围：3200—6500K； 3.多功能灯光模式，可调光； （1）记忆功能，－键开启，无需反复调节； （2）冷暖光爆闪模式，开启炫光舞台效果，更炫酷； （3）亮度/冷暖光固定模式，方便调节。 | 个 | 2 |
| 19 | 直播背景幕 | 1.用于虚拟背景直播； 2.卷轴式绿幕/蓝幕； 3.地拉式，≥2.5*2.5m。 | 套 | 2 |
| 20 | 一体式直播间定制 | 1.根据现场尺寸，结合设计方案和技术文件定制； 2.采用铝合金+钢化玻璃为框架；默认到顶； 3.包含钢化玻璃门、含门锁、把手等优质五金件； 4.窗帘采用百叶窗帘。 | 间 | 2 |
| 21 | 多媒体音响系统 | 一、音箱 1.单元组成：低音：≥6.5英寸低音；高音：≥3英寸高音； 2.频率响应（±3dB）：70Hz-17KHz；（±10dB）：60Hz-18KHz； 3.覆盖角度：≥90度（H）×60度（V）；标准阻抗：8Ω；灵敏度（1W/1m）：≥95dB/1W 1米； 4.连续声压级：≥116dB；峰值声压级：≥122dB； 5.输入功率：≥120W（额定）/480W（峰值）； 二、功放单元 1、频率响应： 20Hz～16kHz； 2、INPUT输入阻抗： 20kΩ；LINEIN输入阻抗： 10kΩ；输出阻抗： 100R ； 3、环境噪声消除： ≤30dB；无线输入降噪： ≤30dB； 4、增益调节范围：-43dB～59dB； 5、总谐波失真（THD+N）： ≤0.3%(Vo = 2Vrms, f = 1kHz）； 6、信噪比（S/N）： 80dBA( 20Hz～16kHz，A计权）； 7、最大输入电平：6dBu；最大输出电平：12dBu； 8、保护电路：ESD ±6kV(contact)±8kV (air) 、雷击保护、电源反接保护； 9、输入接口：2×凤凰接口差分输入，2×凤凰接口线性输入；输出接口：4×凤凰接口单端输出，2×水晶头功放输出； 10、电源接口：1×12V DC圆孔插座；网络接口： 10Base-T/100Base-TX；控制接口：1×RS485； 三、扩音单元 1、本地音频输出设备；频率范围：60Hz-20kHz； 2、较大输入电压：25.3V PMS（2小时），50.6V； 3、峰值灵敏度：90dB，1W/1m(100Hz-KHz）； 4、覆盖角度：100°×100°； 5、指向性指数：7.6dB(1kHz-16kHz）； 6、额定阻抗：8ohms（直通）； 7、低频单元：135mm（5.25寸）； 8、高频单元：19mm。 三、无线话筒 1.自带无线手持麦充电座，多用途智能扩声； 2.教室与教室之间保证互不干扰，无论多少个教室安装，同时使用都不会有串频和干扰现象； 3.红外麦克风在不同教室之间使用，无需对频，即开即用，简单方便。 | 套 | 1 |
| 22 | 数码微单套机 | 全画幅微单（E卡口）｜≥3300万像素，部分堆栈式CMOS｜BIONZ XR2处理器（内置AI）；｜≥750点相位对焦｜≥30张/秒高速连拍；套机镜头：FE 24—105mm F4 G OSS（恒定光圈+光学防抖）；≥256G 高速存储卡2张。 | 套 | 1 |
| 23 | 采集卡 | - 视频输入：4 路 HDMI 2.0，单路支持 4K60 输入，采集最高 1080p60； - 色彩与编码、支持 RGB24、YUV422，硬件去隔行、3D 降噪，兼容 HDCP；3.音频采集4 路 HDMI 内嵌音频 + 3.5mm 线性输入，PCM 48kHz 立体声； 4.主机接口、雷电 3（40Gb/s），兼容 Windows/Mac/Linux。 | 台 | 1 |
| 24 | 三脚架 + 手柄云台 | 材质：碳纤维脚管 | 个 | 1 |
| 25 | 高密度增容型无线路由 | 1.智能双频段企业级无线路由； 2.频率范围：双频段，信号更强：含2.4GHz频段和5GHz频段； 3.传输速率：≥1200M，稳定的千兆无线路由； 4.网络接口：≥5个10/100/1000Mbps千兆端口，可带动≥100台网络终端； 5.天线数量：4根天线；天线增益：5dBi； 6.智慧功能：微信连wifi/防火墙/上网行为管理/VPN/一键拉黑。 | 台 | 1 |
| 26 | 千兆网络交换机 | 1.机身固化10/100/1000M以太网电接口≥26个，固化SFP千兆光接口≥2个，固化SFP+万兆光接口≥2个，交流电源≥1个； 2.支持Console口（RJ45）、带外管理口（RJ45）、USB接口、Reset键； 3.交换容量≥5.98Tbps，包转发率≥252Mpps；设备1U高，深度≤242mm；满负荷情况下功耗≤26W；支持静态路由、RIPV1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略； 4.功能：（1）端口支持8KV防雷；（2）支持OpenFlow1.3功能；（3）支持能效以太网（802.3azEEE）、sFlow和以太网OAM；（4）端口LED灯自动节能功能；（5）设备断电告警；CPU镜像；ARP自动防御；安全防护特性（防DOS攻击，CPU安全防护）；支持动态ARP检测。 | 台 | 2 |
| 27 | 储存收纳柜定制 | 1.现场定制；用于物品储存、收纳、展示等； 2.参考规格：≥35（W）*250（H）cm； 3.整体要求：现代简约风格、美观实用；主色系默认原木，特殊要求除外；整体造型和颜色搭配与空间环境协调； 4.材质：优质环保免漆木工板或刨花板为基材，优质五金件； 5.格子设置的尺寸大小能照顾实际使用需求。 | 米 | 6 |
| 28 | 网络机柜 | 1.可安装主机、服务器、切换器、交换机等； 2.参考尺寸：宽深高600×1000×1050mm；≥19U； 3.立柱间距≥480mm；立柱厚度≥2mm； 4.风扇*1；托盘*1；脚轮*4；前后门*1；侧门*2；电源*1； 5.优质冷轧钢板制作；脱脂、静电喷塑工艺。 | 台 | 1 |
| 29 | 激光打印机 | A4幅面，打印，复印，扫描功能，打印速度≥35ppm，首页输出时间≤6s，USB 2.0，≥wifi5，无线直连。 ★该产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的“A0201060102 激光打印机”品目，投标人须在投标文件中提供：属于国家强制性节能产品品目清单内的产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书电子件，证书型号与投标产品一致，加投标人盖公章。 | 台 | 2 |
| 30 | 订书机 | - 书钉规格24/6、26/6， 2个； - 书钉规格23/13、23/17，2个。 | 套 | 1 |
| 31 | 天花吸顶空调 | 1.5匹冷暖天花机、一级能效； 2.电压/频率：380V/50Hz； 3.制冷量：≥12000W；制热量：≥13600W； ★该产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的“A020523 制冷空调设备”品目，投标人须在投标文件中提供：属于国家强制性节能产品品目清单内的产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书电子件，证书型号与投标产品一致，加投标人盖公章。 | 套 | 4 |
| 32 | 综合布线 | 1.设计部署 （1）依据国际布线标准ISO/IEC11801:1995（E）和ANSI/TIA/EIA568A； （2）参照《中国建筑电气设计规范》《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》；《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》（中国工程建设标准化协会标准）；《结构化布线系统设计总则》等； 2.总体要求 （1）一般采用暗线，在地面或墙面开挖线槽，主区线缆走地面线槽通过支管到各终端；通过桌脚钢管通往桌面，避免线头外露，确保安全美观； （2）特别情况走明线的，须用合金或不锈钢线管包覆； （3）插线盒一般部署在桌面或桌脚处、嵌入式。 | ㎡ | 180 |
| 33 | 基础装修改造 | - 整体要求 1.对本实训室内部按施工要求进行基础装修改造，旨在营造优良和谐、美观大方的空间环境； 2.执行国家及行业相关标准，确保为信息化设备及专业设备安装部署提供基础环境； 3.主要包含：现场拆除与垃圾清运、地面装饰处理、墙面装饰处理、天花装饰处理、灯光照明等。 二、现场环境改造及修整、垃圾清运、卫生清理等：1项 1.对场地原结构和原装饰部分，根据设计规划图纸或本项目实际要求进行改造、修补、平整； 2.对所产生的建筑和装饰垃圾集中搬运、集中堆放、集中处理； 3.对空间集中进行一次全面的打扫、擦拭等卫生处理。 三、地面装饰处理：180㎡ 1.材料：全钢防静电架空地板，600mm×600mm×35mm， 执行标准：GB/T 36367-2018、SJ/T 10796-2001 2.材质要求： - 面板：优质冷轧钢板，内填高强度发泡水泥 - 表面：HPL防静电防火贴面（≥0.8mm），四周导电胶条封边 - 支架横梁：加厚镀锌钢制，高度可调100—150mm 3.性能指标： - 承重：集中荷载≥300kg，均布荷载≥1200kg/㎡ - 防火等级：A级不燃，环保E1级 （施工前须提供有效期内的具有CMA或CNAS标识的防静电性能检测报告、燃烧性能等级检测报告、环保与安全检测报告等证明文件） 四、天花墙面装饰处理：180㎡ 1.材质：优质环保腻子粉、乳胶漆、阴阳角条；（进场前提供腻子粉、乳胶漆环保认证证书） 2.做法：根据项目情况，综合采用原墙面批灰、腻子填充、平整、粉刷、二次粉刷； 3.结合强弱电综合布线、给排水等预制工序综合施工； 4.颜色：主体白色，根据情况色彩搭配。 五、灯光照明：180㎡ 1.根据施工图或参考效果图，遵循国家和行业相关标准，综合设计采购并安装灯光照明设备； 2.功能性原则：根据不同空间、不同场合、不同应用对象选择不同的照明方式和灯具，并保证照度均匀，平均照度要求≥500Lux； 3.美观性原则：采用必要的装饰照明，使用装饰灯具，采用透射、反射、折射等多种手段，并合理统筹灯光照明的造型、材料、色彩、比例、尺度，灯具等；对室内空间进行美化装饰，增加空间层次，渲染环境气氛； 4.经济性原则：采用性价比较高的灯光照明设计方案，不仅节约灯光照明设备的购置成本，也为以后的电源消耗提供集约化保证； 5.安全性原则：照明设计安全可靠；采取严格的防触电、防短路等安全措施，以避免意外事故的发生。 | ㎡ | 180 |
| 七、融合展示中心 |  |  |  |  |
| 1 | LED高清全彩显示屏 | 1. 点间距：≤P1.86； 2.模组尺寸（宽*高）：320mm*160mm； 3.不含边框显示尺寸（长*高）：5760mm*3040mm； 4.亮度：≥800cd/㎡； 5.LED灯封装：SMD1212；像素点组成：1R1G1B； 6.刷新率：高刷3840Hz；扫描方式：1/52扫描； 7.峰值功率：≤600W/m²；平均功率：≤250W/㎡（▲提供带CMA或CNAS标识的第三方检测报告）。 | 套 | 2 |
| 2 | LED高清显示屏配套 | 一、视频控制器 1.输入8路，输出16路，LED整屏开2窗（一个发送卡上2个画面）支持任意开窗、叠加漫游、画中画、拼接； 2.单口输出分辨率2560*1536&向下兼容（可自定义）最大不超过230万； 3.支持多套LED屏幕同时管理，支持LED显示屏和液晶拼接屏同时管理切换； 4.采用纯硬件FPGA阵列底板运算交换技术，不需要任何操作系统支持，上电即可工作，启动速度快、稳定性高，不会出现死机、黑屏现象，启动时间＜5S； 5.采用模块化结构，系统的输入模块、输出模块、控制模块、电源模块、风扇模块均支持热插拔； 6.支持VGA、DVI、HDMI、SDI、CVBS、Ypbpr、HDMI1.4、IPV、HDBaseT、Fiber等多信号混合输入，支持VGA、DVI、HDM预监回显等信号输出； 7.所有接入的显示信号窗口均可在显示屏幕上进行任意移动、叠加、缩放、多画面等功能，也可以任意制定多种分屏、全屏、组合屏等显示方式； 8.支持EDID在线编辑控制，可在线编辑输入输出通道EDID，可加载预设EDID； 9.支持任意输出通道最大同时显示4个任意格式的窗口画面，任意窗口可进行任意移动、叠加、缩放、多画面、画中画，也可拖动到其他单元上操作，互不局限和影响，支持帧同步功能，输出可自定义分辨率，支持LED屏幕拼接模式，单口输出最大可带载230W像素； 10.支持输出分组功能，单台设备可同时支持多个分组，单设备可应用于多套、各类型显示终端上，实现输入信号共享，简化系统结构； 11.支持信号窗口复制，单路信号复制个数没有任何限制； 12.支持底图和滚动字幕功能； 13.支持多平台控制软件，Windows/Android/IOS支持触控平台下的手势开窗、穿透控制功能； 14.支持去黑边及画面裁切画面处理； 15.支持多管理员登录模式，制定分区管理模块，分级、分权管理；不同的管理员划分的权限不同，对多个用户进行授权机制，也可以根据大屏幕不同区域设定各操作员的可操作区域，同时具有共同访问权限； 16.具有字幕标注功能，可对当前显示画面进行相应的说明，可对叠加字符的字体、字号、颜色、位置等进行编辑 17.系统应具有流畅清晰的软预监回显功能：PC端运行的软件回显图像刷新速度＞30Hz，回显图像清晰，输入通道上其清晰度能够看清桌面字符、图片； 二、LED显示屏控制系统 1.大屏拼接控制器背板总线带宽大于360G/S3； 2.支持设备单输出口具备32路网络或本地信号图像混合输出能力； 3.支持双电源、双风扇冗余备份； 4.支持超低延时，信号源从采集办理入延时在70S以内； 5.支持本地信号和网络信号在信号中断时，保留上一画面最后一帧功能； ★6.支持手机等移动端发布信息。 三、接收卡 1.采用12位信号处理器，最大支持红绿蓝各12位灰度； 2.单张接收卡带载像素≥768×128&256*384。 四、发送卡 1.260万像素、4网口，单网口65万像素点； 2.具有更换发送卡一键智能修复功能； 3.支持分辨率2048*1920&向下兼容（可自定义最宽4096像素点，最高4096像素点）最大不超过230万，且支持自定义分辨率功能； 4.支持巡检亮度、GAMMA、位置功能，支持亮度、色度逐点校正； 5.支持USB、HID、串口、网络通讯协议，有3路串口接口可供二次开发。 五、LED配电系统 1.LED专用电源； 2.标准配电，具备过压、过流、欠压、缺相、短路、断路保护与报警功能； 六、线材 1.全套屏体线材，含信号线、网线、电源线、控制线、排线、指示灯、管材、一对60W音柱及一台配套功放等； 2.按需提供，具有阻燃、抗老化功能；所有线路必须为国标。 | 套 | 2 |
| 3 | 显示屏结构架机及包边 | 1.基础框架需做好防锈刷漆处理，采用国标材料； 2.材料：整体镀锌钢支撑框架+拉丝哑光不锈钢包边。 | 项 | 2 |
| 4 | 笔记本电脑 | 处理器： ≥i5十二代 内存：≥16GB LPDDR4x 存储：≥1TB NVMe PCIe SSD 屏幕：≥16 英寸 （16:10，≥1920×1200，≥100% sRGB） ★该产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的“A02010105 便携式计算机”品目，投标人须在投标文件中提供：属于国家强制性节能产品品目清单内的产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书电子件，证书型号与投标产品一致，加投标人盖公章。 | 台 | 2 |
| 5 | 大厅背景墙 | 一、总体要求 1.用于主题文化展示、形象信息宣达、室内美化等；现场定制； 2.参考规格：≥30平方米； 3.材质：根据项目情况选用，包括：装饰板、KT板、铝合金、亚克力、复合石材、木质等； 4.项目实施过程中确保内部走线、线盒、接口等必须隐藏不外露，安全美观。 二、框架样式与内容元素 1.本项目包含文化制作以及制成品的安装实施；具体框架样式和内容元素由使用方最终确认提供； 2.实施方须提供不少于3套文化墙框架造型样式模板供选择参考； 3.围绕空间环境主题，综合考虑整体位置、布局，营造美观大方的整体氛围；整体内容元素和颜色搭配与周围环境协调； 4.主色系默认采用鲜亮、清爽色系。 | ㎡ | 30 |
| 6 | 前厅服务吧台 | 1.参考规格：300*60*100cm； 2.总体要求：与周围环境协调，简洁大方、结实牢固、美观实用； 3.主体骨架基材为高厚度生态板等； 4.内外部走线、灯带灯条，设置需科学合理、安全隐蔽，内部空间合理； 5.装饰部分综合采用亚克力、铝合金条、艺术字、复合大理石、生态石等。 | 米 | 3 |
| 7 | VR实训体验平台一体机 | 一、包含VR核心主机一台、VR自由行走空间平台一套；55寸高清液晶显示屏一台；头戴式VR虚拟现实套件一套。 二、VR核心主机 1.CPU≥i7十代； 2.内存≥16GB DDR4； 3.硬盘容量：≥1T固态硬盘； 4.显卡：独立显卡，显存≥12G GDDR6； 5.含无线键盘、鼠标。 三、VR自由行走空间平台 1.一体机科技框架，带安全护栏、出入口；虚拟行走空间、有限空间内实现无限位移及动作识别； 2.嵌入LED彩灯； 3.五金平台、钣金工艺；磨砂黑+科技蓝； 4.参考尺寸：直径≥200cm*200cm*230cm； 5.空间定位追踪设置：支持站姿或坐姿进行VR体验，无最小空间限制，支持进行准确的inside-out追踪定位。 四、55寸高清液晶显示屏 1.屏幕尺寸：≥55 英寸； 2.分辨率：≥3840*2160； 3.独立控制开关，要求具备usb接口； 4.内置音响系统。 五、头戴式VR虚拟现实套件 1.屏幕类型：2 个3.4以上英寸屏幕； 2.分辨率：单眼分辨率≥1440*1700，双眼分辨率≥3K（2880*1700）； 3.刷新率：≥90Hz； 4.视场角：≥110度 5.音频：立体声耳机； 6.输入：集成麦克风，头戴式设备按钮； 7.连接口： USB-C 3.0，DP1.2； 8.传感器：G-sensor校正，陀螺仪，瞳距矫正； 9.人体工学设计：翻盖式面罩，可调整瞳距，可调式头带。 10.操控手柄：传感器：G-sensor校正，陀螺仪，霍尔传感器，触摸传感器。 | 套 | 2 |
| 8 | 智慧康养及托幼融合虚拟仿真体验平台 | 一、技术参数 1.软件画面精度≥1K，画面帧度FPS≥72帧； 2.软件具有身临其境的真实体验，能将听讲式被动教学模式转化为沉浸式、交互式、主动探索式新型教学体验； 3.软件支持与虚拟世界进行互动，提升整体使用体验； 4.软件具有提示功能，操作过程中具有相关提示； 5.软件使用unity3d专业引擎制作功能，能够保证仿真效果。 6.体验者跟随系统提示内容图标移动位置进行多方位实训，体验者可以第一人称视角近距离观察实训流程，可触发UI界面选择相应模块进行体验； 7.本平台采用模块化定制整合的模式，提供不少于6个智慧康养及托幼类的虚拟仿真体验模块； 二、平台内容 1.配套课程资源：配套电子教案、电子课件、行业资料、教学案例、综合试题等； ▲2.为保障内容的质量和吻合度以及后期拓展性，具体模块需至少从以下智慧养老类、现代家政类、幼托类三大场景资源中选择确定。投标文件中需至少提供以下三大类场景资源中的两大类的真实目录截图证明； （一）智慧养老类： 1.老年综合评估虚拟仿真场景库 2.老年照护虚拟仿真场景库 3.老年康复培训虚拟仿真场景库 4.机构养老虚拟仿真场景库 5.社区养老虚拟仿真场景库 6.居家养老虚拟仿真场景库 7.老年心理辅导虚拟仿真场景库 8.老年营养膳食虚拟仿真场景库 9.老年人压疮护理虚拟仿真场景库 10.老年人应急救护虚拟仿真场景库 11.养老护理员文化素养虚拟仿真场景库 12.运动康复治疗虚拟仿真场景库 13.常见疾病综合训练虚拟仿真场景库 14.适老化环境设计与改造虚拟仿真场景库 15.失智老年人照护虚拟仿真场景库 16.智慧养老与远程医养虚拟仿真场景库 （二）现代家政类： 1.高级管家服务虚拟仿真场景库 2.家庭礼仪训练虚拟仿真场景库 3.家庭理财管理虚拟仿真场景库 4.家庭营养与饮食管理虚拟仿真场景库 5.家政公司运营管理虚拟仿真场景库 6.家庭心理健康管理虚拟仿真场景库 （三）幼托类： 1.情景模拟应急处理虚拟仿真场景库 2.幼儿游戏虚拟仿真场景库 3.幼儿一日活动虚拟仿真场景库 4.公共环境创设虚拟仿真场景库 5.班级环境创设虚拟仿真场景库 6.音乐教室环境创设虚拟仿真场景库 7.人体认知虚拟仿真场景库 8.儿童生长发育虚拟仿真场景库 9.幼儿卫生保健虚拟仿真场景库 10.意外伤害的预防和处理虚拟仿真场景库 11.常见疾病的预防和处理虚拟仿真场景库 12.幼儿心理健康虚拟仿真场景库 13.婴幼儿意外急救护理虚拟仿真场景库 14.婴幼儿生活照料虚拟仿真场景库 15.婴幼儿日常护理虚拟仿真场景库 16.婴幼儿日常急救护理虚拟仿真场景库 17.婴幼儿常见损伤处理虚拟仿真场景库 18.婴幼儿严重损伤处理虚拟仿真场景库 19.婴幼儿音乐感知系统虚拟仿真场景库 20.幼儿不良行为处理虚拟仿真场景库 21.幼儿园安全与教育虚拟仿真场景库 | 套 | 1 |
| 9 | 大厅沙发椅套装 | - 长条形，座位*5； 2.参考尺寸：长≥320cm、宽≥60cm； 3.材质：超纤革，（供货时提供CMA或CNAS标识的有害物达标检测报告，检测标准为GB 18584-2024）； 4.风格：简约现代，支持模块化自由拼接。 | 套 | 2 |
| 10 | 立柱式展台 | 1.材质：综合采用木质、金属、玻璃、塑料、亚克力等 2.参考尺寸：40*40cm，H65~75cm； 3.现代简约风格，主色系统一默认鲜亮清爽色系，特殊要求除外；整体造型和颜色搭配与主题环境协调。 | 个 | 2 |
| 11 | （椭）圆形展台 | 1.定制，用于商品或作品展示； 2.参考尺寸：φ120～135cm，H65~75cm； 3.材质：综合采用木质、金属、玻璃、塑料、亚克力等； 4.整体要求：现代简约风格，主色系统一默认鲜亮清爽色系，特殊要求除外；整体造型和颜色搭配与主题环境协调。 | 套 | 1 |
| 12 | 文化主题墙设计与制作 | 一、总体要求 1.用于主题文化展示、形象信息宣达、室内美化等；现场定制； 2.参考规格：≥10㎡； 3.材质：根据项目情况选用，包括：装饰板、KT板、铝合金、亚克力、复合石材、木质等； 4.项目实施过程中确保内部走线、线盒、接口等必须隐藏不外露，安全美观。 二、框架样式与内容元素 1.本项目包含文化制作以及制成品的安装实施；具体框架样式和内容元素由使用方最终确认提供； 2.实施方须提供不少于3套文化墙框架造型样式模板供选择参考； 3.围绕空间环境主题，综合考虑整体位置、布局，营造美观大方的整体氛围；整体内容元素和颜色搭配与周围环境协调； 4.主色系默认采用鲜亮、清爽色系。 | 项 | 1 |
| 13 | 宣传迎宾机器人 | - 基本功能 1.人形机器人，双臂前后摆动、头部上下左右摆动；ABS材质，主骨架采用钢结构，外壳用ABS塑料+PE材料；面部表情采用LCD表情；外形尺寸 高度≥1.2米； 2.运动方式：轮式差动驱动方式，驱动轮轴过底盘中心，可原地回转，不需转弯半径； 3.语音识别：采用线性麦克风阵列； 4.深度相机传感器：激光雷达传感器1个；摄像头不低于800万像素；具有人脸识别、拍照功能；激光雷达扫描测距40米； 5.续航能力：≥8小时；待机状态不少于10H； 6.显示屏：≥13.3寸，1920*1080分辨率； 7.充电方式：自动充电，电量不足时可自动回充，也可支持手动充电； 8.操作系统：不低于Android12； 9.机器人技术：包含：语音交流、人脸识别、手机控制、老化测试、机器人互动。 二、软件功能 1.智能迎宾形象，人工智能化的形象宣传代言人，自带宣传效果；以人工智能科技缓解人力资源不足现状，提高服务效益，提升服务体验； 2.专业服务知识，可集合添加海量的知识库信息，拥有专业的业务知识，可以通过咨询对客人给出相应的回复； 3.语音交互，语音识别，客人通过语音与机器人交互，机器人能够识别客人语音，回答客人问题； 4.触屏交互，客人根据显示屏中显示内容或选项，进行相应操作； 5.迎宾接待，机器人检测到客人人脸时，主动向客人打招呼问好； 6.智能宣讲，机器人支持以图片、音频、视频、文字、语音等多种形式向客人介绍、展示、宣传服务内容、服务流程等。支持用户自主选择呈现内容，支持用户自定义介绍内容和方式； 7.导航指路，机器人采用多传感器组合，超声波传感器和激光雷达传感器双重保障，建好地图后可实现引导功能，可为客人导航带路。支持从所在位置或指定位置带客人去往目的位置； 8.导览讲解，采用先进的Lidar SLAM 技术，自主创建环境地图； 9.主动避障，在引导的过程中遇到障碍物，机器人可以轻松绕开，重新规划路径，避开障碍物，工作更有效率更安全。 | 套 | 1 |
| 14 | 智能讲解系统定制 | 1.本系统可使参与者到达讲解点后通过布置在空间中的按钮、二维码导览牌等，利用智能手机、平板电脑等移动终端设备通过扫描二维码，在线浏览各项数字化内容讲解服务； 2.通过文字、图片、音频、视频等方式传递给参观者； 3.内容涵盖本项目各个实训室的功能讲解；并至少包含如下内容： 3.1功能定位 3.2环境布置 3.3设备设施 3.4场景设计 3.5亮点解读 4.通过扫描印制二维码的点阵码和使用实训地点或虚拟点中呈现的二维码，系统就会在智能手机、平板电脑等终端设备上显示所处的位置以及文字、图片、音频、视频介绍内容； 5.本项目的素材鉴于需要和甲方商议决定，因此如果由于时间因素，也可提供一次性内容模板先行验收，后期配合协助提供最终定稿内容； 6.音频介绍：音频介绍主要是以展示内容的简介和优势为讲述内容，起到了电子导游的功能。 | 套 | 1 |
| 15 | 平板电脑 | - 屏幕≥10英寸； - cpu：主频≥3.0GHZ； - 内存存储≥8GB+128GB。 ★该产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的“A02010107 平板式微型计算机”品目，投标人须在投标文件中提供：属于国家强制性节能产品品目清单内的产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书电子件，证书型号与投标产品一致，加投标人盖公章。 | 台 | 1 |
| 16 | 四人位休闲桌椅 | - 休闲沙发茶几套装、1桌4椅（桌椅均为实木）； 2.规格参考：桌几φ60cm*h58cm；椅子：55cm*60cm*75cm； 3.材质：优质海绵+优质PVC皮质； 4.现代简约风格，整体外观美观大气，整体设计符合人体工学，舒适度高。 | 套 | 5 |
| 17 | 网络摄像机 | 一、视频参数： 1.800万像素； 2.最高分辨率2688×1520 @25 fps下可输出实时图像； 3.镜头配置：焦距：3.6mm；广角角度：180°水平视场角、100°对角视场角等。 二、音频参数 1.录音功能：内置1个麦克风，支持拾音功能； 2.拾音距离：5米至30米不等； 3.音频处理：支持环境噪声过滤、3D数字降噪。 三、夜视功能 1.补光方式：红外补光、白光补光可选； 2.补光距离：20米； 3. 夜视技术：Smart IR智能防过曝、ICR红外滤片自动切换。 四、网络与存储 1.网络接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口； 2.存储支持：Micro SD卡（最高256GB）、NVR网络存储； 3.网络协议：TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、RTSP等。 | 台 | 22 |
| 18 | 32路NVR | 1.视频接入路数：32；同步回放：32； 2.录像分辨率：支持8MP（4K）-1080P等多分辨率； 3.视频输出：2路HDMI，1路VGA，HDMI最高支持4K/30Hz输出，双接口可同源显示； 4.编码标准：双兼容H.265/H.264，支持H.265+智能编码，存储占用减半； 5.硬盘接口：2盘位，单盘最高支持10TB，总存储容量最高20TB； 6.支持目标检索功能，按事件、姓名检索目标，支持以脸搜脸，并关联录像； 7.可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机； 8.备份方式：支持USB 2.0/3.0接口（U盘/移动硬盘）、网络备份，录像格式为MP4，兼容常规播放器； 9.网络接口：1—2个千兆RJ45端口，支持多址/容错模式，兼容ONVIF、RTSP、GB28181等协议； 10.录像模式：支持手动、定时、移动侦测、智能报警（区域入侵/绊线检测等）录像，循环覆盖存储； 11.回放能力：最高9路同步回放，支持2X-16X快进/快退、单帧播放，部分支持人工智能标记检索； 12.智能功能：含视频丢失报警、遮挡检测、电子放大，支持远程APP/客户端监控，秒连远程访问。 | 台 | 1 |
| 19 | 视频监控级硬盘 | 1.8T监控级硬盘，3.5英寸 8TB 256M SATA3； 2.支持查看硬盘健康状态信息，包括温度，振动，链路稳定性。并支持状态信息预警显示；支持查看最近7天（168小时）的硬盘状态信息； 3.支持在线检查硬盘运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报、读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总功率负载率警报、电源开启小时警报； 4.支持图片存储服务管理功能，可将NVR作为图片存储服务器，接收外设推送的图片进行存储。 | 块 | 8 |
| 20 | POE交换机 | 1.提供16个千兆PoE电口、2个千兆光口； 2.支持IEEE 802.3at/af标准，IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准； 3.支持云管APP管理； 4.支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理； 5.支持远程升级； 6.支持6 KV防浪涌（PoE口）； 7.支持PoE输出功率管理； 8.支持线速转发； 9.支持存储转发交换方式； 10.整机最大POE供电功率：225 W。 | 台 | 2 |
| 21 | 安全网关 | 1.配置千兆电口≥8个，千兆光口≥2个，1个Console口，1个USB接口，网络层吞吐量≥2G，并发连接≥100万，每秒新建连接数≥2万；配置80个SSLVPN并发用户数；支持应用控制功能、URL过滤功能、病毒防护功能、入侵防御功能、威胁情报检测功能；包含三年硬件维保服务和三年安全组合升级订阅服务（包含威胁情报库、应用识别库、URL分类特征库、病毒防护特征库、入侵防御特征库升级服务）； 2.支持VTEP（VxLan Tunnel EndPoint）模式接入VxLAN网络，并可作为VXLAN二层、三层网关实现VxLan网络与传统以太网的相同子网内、跨子网间互联互通；支持通过绑定VLAN、VNI（VXLAN Network Identifier）、远程VTEP，手动管理VxLan网络；支持MAC、VNI、VTEP静态绑定； 3.▲支持MTU≥9000byte的巨型帧；支持对敏感信息泄露攻击进行拦截，支持勒索软件通信防护功能，流量编排支持隧道接口，通过隧道的方式将流量引流到其他设备上；提供具有CNAS或CMA标志的证明材料； 4.支持基于主机或威胁情报视图，统计网络中确认被入侵、攻破的主机数量，至少可查看被入侵、攻破的时间、威胁类别、情报来源、威胁简介、被入侵、攻破的主机IP、用户名、资产等信息；并对威胁情报发现的恶意主机执行自动阻断； 5.支持共享上网检测功能，支持共享接入检测和共享接入管控功能，可以通过设置管控地址和例外地址优化管控功能，同时支持阻断或告警动作。 | 台 | 1 |
| 22 | 视频监控线缆 | 超六类网线、水晶头、电源线，含支架、施工； | 批 | 1 |
| 23 | 智能音响 | 1.智能音箱：接收距离≥10m； 2.频响范围：20HZ—20000Hz； 3.连接方式：Wi-Fi：2.4G/5G双频；蓝牙：5.3（支持BLE） 4.通道数量：≥三分频（七单元）； 5.尺寸参考：600mmx600mmx125mm； 6.喇叭额定功率：≥40WD级高音功放x2；≥120WD级中音功放x4；≥350WD级低音功放x1； 7.喇叭单元：高音喇叭单元x2；中音喇叭单元x4；低音喇叭单元x1； 8.带高清屏，呈现细致画面； 9.支持专属APP，量身定制音乐，场景、歌词动效、纯享动态时钟等。 | 台 | 1 |
| 24 | 智防免流监控 | 终身免费4G流量。像素≥400万，云存储回放，存储卡≥128G。支持全彩夜视，360 度全景监控、云台旋转、AI 人形追踪、防水设计，语音对讲，手机app，无弹窗广告。 | 个 | 8 |
| 25 | 一体机电脑 | 处理器≥i5十二代、运存≥16GB 、硬盘≥512GB固态、27英寸屏，集成显卡，无线键鼠。 ★该产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的“A02010104 台式计算机”品目，投标人须在投标文件中提供：属于国家强制性节能产品品目清单内的产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书电子件，证书型号与投标产品一致，加投标人盖公章。 | 台 | 1 |
| 26 | 综合布线 | 1.设计部署 （1）依据国际布线标准ISO/IEC11801:1995（E）和ANSI/TIA/EIA568A； （2）参照《中国建筑电气设计规范》《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》；《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》（中国工程建设标准化协会标准）；《结构化布线系统设计总则》等； 2.总体要求 （1）一般采用暗线，在地面或墙面开挖线槽，主区线缆走地面线槽通过支管到各终端；通过桌脚钢管通往桌面，避免线头外露，确保安全美观； （2）特别情况走明线的，须用合金或不锈钢线管包覆； （3）插线盒一般部署在桌面或桌脚处、嵌入式。 | ㎡ | 140 |
| 27 | 肯德基双开门 | 1.含门体、门套、密码锁、门把手及五金配件； 2.采用≥10mm钢化玻璃； 3.门体钢化玻璃；铝合金框架，默认拉丝银灰色。 | 套 | 12 |
| 28 | 成品单开木门 | 1.含门体、门套、门锁，以及门把手、门铰链等； 2.材质：实木+金属配件； 3.参考规格：单门H≥250cm；W≥90cm；根据施工情况并参照设计方案。 | 套 | 1 |
| 29 | 电磁门禁套装 | 人脸+指纹+密码+刷卡四重解锁，DC12v，拉力≥120kg。 | 套 | 4 |
| 30 | 1.5匹挂机空调 | 变频，一级能效，制冷功率≤840w，制热功率≤1250w，制冷量≥3510w，制热量≥5010w。 ★该产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的“A020523 制冷空调设备”品目，投标人须在投标文件中提供：属于国家强制性节能产品品目清单内的产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书电子件，证书型号与投标产品一致，加投标人盖公章。 | 台 | 22 |
| 31 | 天花吸顶空调 | 1.5匹冷暖天花机、一级能效； 2.电压/频率：380V/50Hz； 3.制冷量：≥12000W；制热量：≥13600W。 ★该产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的“A020523 制冷空调设备”品目，投标人须在投标文件中提供：属于国家强制性节能产品品目清单内的产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书电子件，证书型号与投标产品一致，加投标人盖公章。 | 套 | 2 |
| 32 | 会标屏 | 一、总体要求 1.产品名称：室内单红色LED会标显示屏； 2.外形尺寸：宽度10.0m×高度0.6m。 二、参数 1.像素间距：P4.75mm（F3.75）； 2.像素构成：1R 纯红色单基色； 5.亮度：≥300cd/㎡，亮度多级可调； 6.刷新频率：≥120Hz，无频闪、无抖动； 7.水平视角：≥120°，垂直视角：≥100°； 8.显示内容：汉字、字母、数字、标点符号、简单符号。 三、驱动与电气性能 1.驱动方式：恒流驱动，1/16扫； 2.输入电压：AC220V±10%，50Hz； 3.平均功耗：≤120W/㎡； 4.最大功耗：≤300W/㎡； 5.工作温度：-10℃～+50℃； 6.工作湿度：10%～90%RH（无凝露）； 7.防护等级：IP65（室外使用）。 四、结构与模组参数 1.单元板尺寸：304mm×152mm； 2.拼接缝隙均匀，整屏平整度高； 3.边框材质：优质铝合金型材； 4.模组具备防潮、防静电处理； 5.维护方式：后维护为主，可快速更换模组、电源。 五、控制系统及功能 1.控制方式：异步控制，支持U盘/网口/Wi-Fi（移动端APP/小程序）； 2.通讯距离：网线传输≥100m； 3.显示模式：立即显示、左移、右移、上移、下移、闪烁、连续滚动； 4.支持多节目编辑、定时播放、定时开关机； 5.支持多种字体、字号、字间距、行间距调整； 6.支持软件一键发送、脱机运行。 六、可靠性指标 1.LED使用寿命：≥100000小时； 2.盲点率：≤0.0001，无连续死灯； 3.平均无故障工作时间MTBF：≥10000小时； 4.整屏亮度均匀，无色差、无暗角、无暗线； 5.连续72小时满负荷运行无黑屏、闪屏、过热保护。 | 套 | 2 |
| 33 | 基础装修改造 | 一、整体要求 1.对本实训室内部按施工要求进行基础装修改造，旨在营造优良和谐、美观大方的空间环境； 2.执行国家及行业相关标准，确保为信息化设备及专业设备安装部署提供基础环境； 3.主要包含：现场拆除与垃圾清运、地面装饰处理、墙面装饰处理、天花装饰处理、灯光照明、窗帘定制与安装等。 二、现场环境改造及修整、垃圾清运、卫生清理等：1项 1.对场地原结构和原装饰部分，根据设计规划图纸或本项目实际要求进行改造、修补、平整； 2.对所产生的建筑和装饰垃圾集中搬运、集中堆放、集中处理； 3.对空间集中进行一次全面的打扫、擦拭等卫生处理。 三、地面装饰处理：140㎡ 1.采用3.0mm厚商用PVC塑胶卷材地板，产品须符合GB/T 11982.1-2022、GB 18586-2021及GB 8624-2012标准。 2.地板总厚度≥3.0mm，耐磨层厚度≥0.7mm，耐磨等级T级，耐磨转数≥10000转，防火等级B1级，残余凹陷≤0.10mm，尺寸稳定性≤0.2%。 3.产品环保性能须满足甲醛未检出，重金属及增塑剂符合国标限量要求。 4.施工前基层须做界面剂处理及C20自流平水泥找平，采用环保水性专用胶水铺设，板缝热熔焊接，整体无缝、平整、防滑、耐磨、易清洁。 5.开工前须提供有效期内的产品检测报告、防火检测报告、环保检测报告等证明文件； 6.结合强弱电综合布线、给排水等预制工序综合施工。 四、墙面装饰处理：1项 1.材质：优质环保腻子粉、乳胶漆、阴阳角条；（进场前提供腻子粉、乳胶漆环保认证证书） 2.做法：根据项目情况，综合采用原墙面批灰、腻子填充、平整、粉刷、二次粉刷； 3.结合强弱电综合布线、给排水等预制工序综合施工； 4.颜色：主体白色，根据情况色彩搭配。 五、天花装饰处理：140㎡ 1.材质：石膏板造型集成吊顶； 2.做法：根据项目情况，综合采用悬挂吊杆、主龙骨、顶棚骨架、结构连接、封板等工艺做法； 3.结合强弱电布线、吸顶空调、灯光照明、监控等相关工序综合施工。 六、灯光照明：140㎡ 1.采用三基色或 LED 灯光，线材采用国标4.0mm、2.5mm铜线；根据施工图或参考效果图，遵循国家和行业相关标准，综合设计安装灯光照明设备； 2.功能性原则：不同空间、不同场合、不同应用对象选择不同的照明方式和灯具，并均匀布光，平均照度要求≥500Lux； 3.美观性原则：采用必要的装饰照明，使用装饰灯具，采用透射、反射、折射等多种手段，并合理统筹灯光照明的造型、材料、色彩、比例、尺度，灯具等；对室内空间进行美化装饰，增加空间层次，渲染环境气氛； 4.经济性原则：采用性价比较高的灯光照明设计方案，不仅节约灯光照明设备的购置成本，也为以后的电源消耗提供集约化保证； 5.安全性原则：照明设计安全可靠；采取严格的防触电、防短路等安全措施，以避免意外事故的发生。 七、窗帘定制与安装：1项 1.材质：采用布艺材质、含窗帘杆、轨道、挂钩等配套。美观实用； 2.规格参考：与窗户实际规格数据吻合，允许适当误差； 3.对本空间的窗帘进行现场量尺寸、定制与安装； 4.整体颜色：与实训室环境协调，统一默认颜色：米黄色或高级灰或绅士蓝，特殊要求除外。 | ㎡ | 140 |
| 八、基地附属建设 |  |  |  |  |
| 1 | 沥青铺装1 | 1.部位：前庭原有水泥混凝土地面； 2.基层处理：对原有水泥地面进行清理、吹扫、缺陷修补、整平，表面洁净干燥； 3.界面处理：喷洒粘层油； 4.面层材料：细粒式沥青混凝土 AC-13C； 5.厚度：50mm； 6.工艺：机械摊铺、碾压密实，接缝顺直，平整度、压实度、厚度满足现行市政道路施工质量验收规范要求。 | ㎡ | 500 |
| 2 | 沥青铺装2 | 1.部位为基地前方和东侧泥土地面。清除原地面杂草、杂物，树木和窨井保留，原土整平、碾压密实，压实度符合设计及规范要求； 2.基层：铺设150mm厚水泥稳定碎石（水稳层），分层摊铺、洒水、碾压密实，压实度及强度满足设计及规范要求； 3.透层与封层：基层验收合格后喷洒透层油、封层油； 4.沥青面层：50mm厚细粒式沥青混凝土AC-13C，机械摊铺、碾压成型； 5.质量标准：路基、基层、面层压实度、平整度、厚度、横坡等均满足现行市政道路施工质量验收规范。 | ㎡ | 850 |
| 3 | 防盗窗 | 一、材质要求 1.主材材质：国标 304 不锈钢，禁止使用：201、202 等易生锈材质； 2.外框方管： 规格25×25mm ，壁厚≥1.2mm； 3.竖杆圆管：规格：≥Φ19mm ， 壁厚：≥1.0mm。 二、安全间距 1.竖杆净空间距：≤100mm； 2.横杆间距：400mm 均匀分布。 三、结构与安装 1.焊接：满焊/段焊均匀，焊点打磨平整； 2.固定膨胀螺栓：≥Φ8mm，入墙深度≥50mm； 3.固定间距：≤600mm，安装牢固无晃动； 4.★每扇窗口有逃生口：尺寸≥600×500mm，内侧可快速开启。 | ㎡ | 220 |

六、项目实施方案及服务要求

包括但不限于总体概述、安装调试方案、质量保证方案、工期保证方案、关键施工点、验收维护方案等。

1.总体概述：总体规划、组织内容应符合要求。

2.安装、调试：实施细则要完善。

3.现场管理满足现场需求。

4.安装质量、进度及安全文明施工措施等。

5.实施环境保护措施等内容应完整、详细具体要求。

6.工期保证体系及保证措施：工期60天，工期保证体系及保证措施应完整。

7.质保服务方案：包括但不限于售后服务承诺、服务响应等。

8.验收终验通过之日起对项目免费保修3年。在质保期内乙方对产品质量实行三包，因产品配置或质量问题而引起的故障，乙方应在24小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。

9.技术支持响应时间。一般问题2小时内电话支持，难点、重点问题2天内现场解决，质保期内相关费用由乙方承担。

10.售后服务期过后，投标人仍有义务提供优惠的技术服务（包括提供设备、备件等）。

11.项目施工进度由采购人按照采购实际需求情况决定，中标供应商无条件服从。

12.中标后按采购人要求提供相关货物的第三方检测报告。

13.中标供应商将货物送至采购人指定地点并安装，由供应商承担运费等相关费用，并向采购人提供详细的产品供货清单，实木家具供货时，需提供绿色环保认证证书，由采购人确认后方可进场。

七、验收标准及要求

1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量或重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

2.货物交付后，在安装前应仔细检查货物自身无缺陷后方可安装，如果存在货物破损、自身材质、规格等质量缺陷，甲方有权要求将货物退场，由此引起的一切后果由乙方承担。

3.货物进场后乙方继续负责看管工作，如因看管不善所造成的一切损失均由乙方承担；设备进场后乙方应准备好相关初步验收资料，验收内容包括：产地、货号、规格、数量、外观质量，以及设备是否完好。甲方应按签订采购合同约定时间组织验收，并出具书面初步验收报告。

4.乙方货物全部进场安装调试，并提供相关初步验收资料后 3日内，甲方组织验收并出具验收报告。如果设备的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料）。

5.项目完成后，由采购人按照招标文件、响应文件内容，组织相关人员进行验收，并出具验收报告。采购人有权委托具备法定资质的检验机构对本项目产品进行抽检，如验收不合格，无条件退货，并赔偿采购人相关损失。

八、其他要求

1.本章的加★部分均为实质性要求，不允许负偏离，如有负偏离作无效投标处理。采购需求中要求提供证明材料的，除明确说明是标后提供的外，其余均是指在投标文件中提供。

2.响应文件中的响应报价包括完成本次项目所需的全部货物和服务的报价，应包括所投产品及其备品、备件、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标方自行考虑自主报价，投标报价内容包括：货物本身价格、配件、所有辅材、运输、装卸、人工、安装、产品损耗、验收评审、培训、售后服务、税费及产品交付使用过程中涉及的其他一切费用。一旦最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

3.响应单位须在响应报价中对所要采购的全部内容进行响应，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝，采购人除支付本次采购项目的成交金额外不再承担其他任何费用。

4.中标人在交货时，货物的品牌型号必须与投标分项报价表保持一致，必须保证品牌正宗，原始包装并附有合格证、产品安装使用说明书等相关资料。特殊情况需要调整品牌型号数量的，双方协商后须报相关部门同意后方可调整。

九、落实政府采购需求标准

1.落实节能、环保产品政策：对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，供应商所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书，不满足以上要求的按无效标处理。

2.落实商品包装、快递包装政府采购需求标准：供应商所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。供应商一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

3.落实政府采购领域数字人民币政策：在政府采购履约保证金、代理服务费和货款资金支付中，数字人民币作为支付方式之一。

十、落实商品包装、快递包装政府采购需求标准

商品包装、快递包装政府采购需求标准为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

1.商品包装环保要求

（1）商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于 100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs） 含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6 色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检 测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。 2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs） 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合 物（VOC）含量的测定 气相色谱法》规定的方法。

2.快递包装环保要求

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2－乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶黏剂；

（10）快递应使用电子面单；

（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

十一、落实节能、环保产品政策

对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，供应商所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。

第五章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，投标人不得提出实质性的修改。

关于专用条款将由采购人与投标人结合本项目具体情况协商后签订。

沭阳县智慧康养及托幼实训基地项目合同协议书

发包人（全称）江苏沭阳中等专业学校（简称甲方）

承包人（全称）                       （简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就沭阳县智慧康养及托幼实训基地项目相关事项协商一致，订立以下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为         元整（     元）的标的货物和服务。

标的清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌。型号。产地 | 单价 （元） | 数量 | 单位 | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价总计 |  | ￥ 人民币（大写）： |  |  |  |  |  |

二、合同工期

开工日期：2026年__月__日（具体开工日期以发包人发出开工通知书为准）

竣工日期：2026年__月__日

合同履约期限：自合同签订之日起60日历天。

三、质量技术标准

乙方提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。

四、验收依据国家法律法规及标准、招标文件、投标文件及中标人的承诺。

1.乙方所提供货物必须符合国家标准，并经过权威机构检测。

2.乙方所提供货物运抵指定地点，由双方对货物的种类、规格、型号、数量、 外观、包装设备及有关文件资料（如产品检验合格书、商检证书、装箱单、保修单等）进行到货验收，查看是否符合合同约定，并出具设备到货验收表。

3.乙方完成全部工程并投入使用后，需提供产品说明书、产品检测报告、合格证、产品质量认证证书等一系列文档资料，由甲方会同有关人员根据技术设计要求进行验收。

五、付款方式：

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后15个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；

进度款：货物全部进场安装调试完毕付至合同价的70%，经初验验收合格后付至合同价款的90%，一年后组织验收，验收合格后安排审计，结束后按审计结算价付清余款。

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

六、履约保证金

履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的5%计取【如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金的，按采购合同总价的3%计取】。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险） 的通知》 （苏财购﹝2023﹞150号）。

通用条款与本条不一致的，以本条款为准。

七、施工现场管理

1.现场安全：施工方应当严格按照施工相关安全规范操作，确保施工安全，施工人员必须穿着反光或发光的醒目工作服，按要求设置好安全防护设施，防止施工人员或者过往车辆、行人发生意外事故，施工过程中发生的安全事故责任，由施工方承担。

2.施工垃圾处理：施工垃圾应当按照规定进行收集，按照规定处理，禁止施工材料随意堆放、丢弃。

3.施工保护：实施过程中，乙方应采取一切必要措施保护现有排水设施、管线、绿化等。因乙方施工行为（包括但不限于运输、开挖、钻孔、碾压）对上述设施造成任何损坏，均由乙方承担全部修复责任和相关费用。

4.因施工不当造成的损坏，乙方应承担相应责任。

5.施工进度要求：根据建设方要求，接到施工任务后，一天内响应，并将施工计划报建设方，未按照施工进度完成的应当书面报告情况说明，无合理理由的根据合同内容进行相应处罚。

6.资料归档：施工方必须根据采购单位要求进行资料整理，所有项目实施时必须拍摄并保存同一角度前后对比照片并记录。

八、其他说明

1.项目完成后，由采购人按照招标文件、响应文件内容，组织相关人员进行验收，并出具验收报告。采购人有权委托具备法定资质的检验机构对本项目产品进行抽检，如验收不合格，无条件退货，并赔偿采购人相关损失。

2.按采购人要求提供货物的第三方检测报告。

3.中标供应商将货物送至采购人指定地点并安装，由供应商承担运费等相关费用，并向采购人提供详细的产品供货清单，由采购人确认。

4.严格执行招标文件规定的相关标准和技术要求。

九 、伴随服务/售后服务

1.质保要求：投标人应确保本次采购的所有产品安全稳定地运行，并提供3年免费质保服务（自验收报告合格之日起，开始进入质保期）。

2.售后服务要求：

（1）在质保期内，按采购人要求对项目定期巡检，巡检内容包括但不限于：结构完整性、清洁度、状态、功能等。

（2）因投标人所供货物制造质量问题出现故障时，投标人在接到采购人通知后1小时内响应，乙方应在24小时内立即予以免费维修或更换。更换维修期间需提供备用设备以保证系统的正常运行。由此引起的一切费用由乙方承担。

（3）其他服务内容按招标文件要求及乙方投标文件执行。

十、违约责任

1.如乙方不能按期完工的，甲方有权扣留全部履约保证金。

2.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

3.乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

4.乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错合同无法继续履行的，乙方履约保证金（如有）不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

5.对于不能按照本合同“质保及售后服务”之约定进行售后服务的，按500元/次支付违约金；甲方可直接从项目剩余款项中扣除乙方所承担违约金，最高扣除违约金的额度为合同金额的10%。

十一、知识产权

乙方所提供的货物（含软件等）不应存在任何权利瑕疵，如乙方有侵犯第三方知识产权或欺诈行为的，乙方除返还合同价款、赔偿甲方损失外，还应向甲方支付相当于合同总价一倍的违约金。如果任何第三方就合同标的知识产权事宜向甲方提起侵权索赔，乙方应负责与之进行交涉，并承担由此引起的一切责任（包含甲方为此支付的律师费、差旅费、诉讼费等）。

十二、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。

- 本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及投标人在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

- 合同争议的解决

1.本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2.甲乙双方签订本合同时登记的地址、联系方式作为通知及法律文书（含诉讼文书、传票等）送达地址、联系方式，如有变更，甲乙双方须提前以书面形式通知对方。否则，如出现无法通知、文书被退回、拒收等情形视为对方已收，由此产生的法律后果均由该方承担。

3.任何一方由于不可抗力原因致使本合同无法继续履行或完全履行的，应在不可抗力事件发生后3日内向对方通报，并尽最大努力予以补救，减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力书面证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十五、本合同壹式肆份，以中文书写，甲方、乙方各执贰份。本合同一切未尽事宜，按照《中华人民共和国民法典》有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

通用条款

十六、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给卖方的价格。

（三）服务：根据合同规定乙方承担与项目有关的辅助服务，如运输、保险以及其他的伴随服务，比如提供技术援助、培训和其他类似的应承担的义务。

（五）甲方：采购单位，即江苏省沭阳中等专业学校。

（六）乙方：提供服务的公司或实体，即             。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

十七、技术规格

乙方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

十八、专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

十九、付款

（一）本合同以人民币付款。

（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定服务。

二十、误期赔偿

除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供货物，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每周未提供服务费用的0.5%计收，直至提供服务为止，一周按7天计算，不足7天按一周计算。但误期赔偿费的最高限为误期服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

二十一、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

二十二、税费

中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

二十三、合同争议

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

二十四、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定（授权）代表人（签字或盖章）： | 法定（授权）代表人（签字或盖章）： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标响应承诺函

二、投标人基本情况

三、信用信息

四、法人授权书

五、投标函

六、开标一览表

七、投标报价明细表

八、技术标准和要求

九、技术参数响应

十、项目实施方案

十一、企业业绩

十二、中小企业或残疾人福利性单位声明函

十三、投标所需其他材料

## 一、投标响应承诺函

投标响应承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为（项目编号）的（项目名称）的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按照《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。

投标人名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

## 二、投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等证明材料 |  |  |

## 三、信用信息

格式自拟

## 四、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号          （项目名称）           项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 五、投标函

## 投标函

致：              （采购人名称）

根据贵方（项目编号）      （项目名称）的招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

7.一旦我方中标，我方将按招标文件中规定的金额支付招标服务费。

8.与本次投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

电        话：

投标人全称（CA公章）：

日        期：________年____月____日

## 六、开标一览表

投标人全称（CA公章）：

采购项目名称：

采购项目编号：

| 投标总报价（元） |  |
| --- | --- |
| 小写金额： |  |
| 大写金额： |  |

日期：     年     月     日

## 七、投标报价明细表

投标人全称（CA公章）：

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 品目 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

行数不够，可自行添加。

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标报价明细表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.“投标报价明细表”中的品目号（对应设备或分项名称）、交货期、数量必须与招标文件《第四章 采购需求》采购清单内容一致，有不符或者缺漏视为无效投标。

## 八、技术标准和要求

## 技术响应偏离表

| 序号 | 采购需求的实质性要求（打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

单位名称：            （盖CA电子公章）

1.投标人必须对招标文件采购需求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

## 九、技术参数响应

## 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术参数 | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离情况 （正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

单位名称：           （盖CA电子公章）

备注：1.针对采购需求中的实质性要求（“★”内容），投标人须做出明确响应。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术要求响应及偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术要求响应及偏离表》为准，《技术要求响应及偏离表》中未列明的，作无效响应处理。

2.对采购需求的其他非实质性要求，投标人按所投产品情况在此表中逐项列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未列明的均视为未响应招标文件要求。

3.行数不够，可自行添加，投标产品技术指标佐证材料附后。

## 十、项目实施方案

投标人须根据本项目的采购需求及评分标准的要求编制项目实施方案，格式自拟

## 十一、企业业绩

类似项目业绩一览表

投标人全称（CA公章）：

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 签订日期 | 设备名称 | 品牌型号 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

## 十二、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小微企业声明函

（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加     （采购单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（项目名称），属于（工业（制造业））行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（项目名称），属于（工业（制造业））行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

备注：1.非残疾人福利性单位不需提供此函。

## 十三、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

如：

1.投标产品制造商或投标产品的认证证书

2.评分标准中涉及的材料

3.投标人认为需要提供的其他资料

# 质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。