招  标  文  件

项目编号：JSZC-320581-CSXL-G2026-0005

项目名称：苏州工学院东南校区人才公寓3#4#楼修缮工程

项目属性：工程类项目

常熟市兴联工程造价咨询事务所有限责任公司

2026年5月26日

目   录

第一章  投标邀请	4

第二章  投标人须知	8

一、总则	8

二、招标文件的说明	9

三、投标文件的编制	9

四、投标文件的提交	11

五、开标与评标	11

六、定标	16

七、授予合同	18

第三章  合同文本	19

第四章  采购需求	22

一、项目说明：	22

二、工程量清单：	22

三、项目要求：	29

四、工程安全管理要求：	31

五、投标报价要求：	31

六、其他要求：	31

第五章  评标方法与评标标准	33

第六章  投标文件格式	39

附件1 开标一览表	42

附件2 已标价工程量清单	43

附件3 项目要求响应及偏离表	52

附件4 商务条件响应及偏离表	53

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	54

附件6 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	55

附件7 项目负责人无在建承诺书	56

附件8 法定代表人授权书	57

附件9 投标函	58

附件10 中小企业声明函	59

附件11 残疾人福利性单位声明函	60

附件12 实质性要求响应及偏离表	61

附件13 项目服务说明	63

附件14 人员配置	64

附件15 业绩一览表	65

附件16 承 诺 函	66

附件17 关于工程款优先支付农民工工资的承诺函	67

附件18 其他	68

附件19  关联信息	69

质疑函范本	70

第一章  投标邀请

项目概况：

苏州工学院东南校区人才公寓3#4#楼修缮工程招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2026年6月17日13点00分前按规定提交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320581-CSXL-G2026-0005

2、项目名称：苏州工学院东南校区人才公寓3#4#楼修缮工程

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：人民币2132018.65元整。

最高限价：人民币2018770.32元整

5、采购需求概况：

（1）工程概况：为苏州工学院所需的东南校区人才公寓3#4#楼修缮工程。

（2）工程地点：江苏省常熟市东南街道湖山路99号（苏州工学院东南校区）。

（3）资金来源：财政资金。

（4）采购项目清单及要求：详见采购文件“第四章 采购需求”。

（5）工程质量要求：按相关工程施工质量验收规范合格标准。

（6）技术要求：符合工程量清单要求；符合现行国家技术、施工及验收规范规程，按国家有关规定。

（7）工程规范以现行的或承担具体施工任务期间国家和行业新颁布施行的规范、规程为准。

（8）验收标准：满足采购需求要求。

6、合同履行期限：2026年8月20日完成施工，并经采购人验收合格后交付使用。

7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，所属行业为建筑业，投标时须提供《中小企业声明函》。

注：对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件。

（三）本项目的特定资格要求：

（1）投标人具有建筑装修装饰工程专业承包三级及以上资质；

（2）投标人具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

（3）拟选派项目负责人资质要求：必须为本单位员工，需提供六个月以上社保证明；须具有建筑工程注册二级建造师及以上资质和有效期内的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类证）且无在建工程。

项目负责人必须满足下列条件之一：

①项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

②项目负责人是非变更后无在建工程；项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日起已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续；项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

（四）其他要求：

1、根据政府采购法及相关法规，将对投标人进行信用查询。投标人被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件：

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日（法定节假日除外）。

2、地点：“苏采云政府采购一体化平台”。

3、方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

4、售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1、投标截止时间、开标时间：2026年6月17日13：00（北京时间）

2、地点：苏采云政府采购一体化平台。

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录界面（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2、参与采购活动方式：供应商进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取征集文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。

3、电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子征集文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子响应文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

4、投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：18261002950、13914088964、0512-69820854、0519-86722802。

5、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，并按规定获取相关信息内容。

6、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

7、本次招标不收取投标保证金。

8、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏省政府采购网、苏州工学院招标网。

9、本项目采用电子化采购形式，供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在投标截止时间前按规定制作电子投标文件并确保成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

10、本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

七、本次招标联系事项

1、采购人信息

名    称：苏州工学院

地    址：江苏省常熟市南三环路99号（东湖校区），江苏省常熟市东南街道湖山路99号（东南校区）

联系方式：周老师（0512-52251361）

2、采购代理机构信息

名    称：常熟市兴联工程造价咨询事务所有限责任公司

地    址：常熟市华山路155号信步华庭（臻园）会所

联系方式：0512-52867579

3、项目联系方式

项目联系人：周老师（技术咨询） 施小红（采购代理机构）

电      话：0512-52251361、0512-52867579

4、监督电话：0512-52251120

第二章  投标人须知

一、总则

1、采购方式及适用法律

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2 本次招标活动及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

1.3在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

2、定义

2.1 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事工程、货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为常熟市兴联工程造价咨询事务所有限责任公司。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

3、合格投标人的条件

3.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定，详见“第一章 投标邀请”中投标人资格要求。

3.2 满足本招标文件实质性要求的规定。

4、投标费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。

4.2本次招标项目不收取采购文件费用。

4.3中标服务费缴费信息：

本项目代理服务费由采购人支付，金额为人民币5300.00元。

账户名：常熟市兴联工程造价咨询事务所有限责任公司

开户行：中国建设银行股份有限公司常熟分行海虞北路支行

帐  号：32201986190059721508

5、招标文件约束力

5.1 投标人一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

6、招标活动的终止

6.1 在招标活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者代理机构将按规定终止本项目招标活动，并将在指定媒体上发布终止公告。所有潜在投标人可在本招标公告网站上查看到相关终止信息。

二、招标文件的说明

1、招标文件的构成

1.1 招标文件由下列内容组成：

第一章  投标邀请；

第二章  投标人须知；

第三章  合同文本；

第四章  采购需求；

第五章  评标方法与评标标准；

第六章  投标文件格式。

1.2 请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.3 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

2、招标文件的澄清、修改

2.1 投标人依法获取采购文件后，若有疑问需要询问，可通过招标公告中的联系方式及时提出，由采购人作出解答，或由代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出解答。

2.2 出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过“苏州市政府采购网”对外发布。

2.3 各投标人应在投标截止时间前关注苏州市政府采购网的“政府采购信息公告”中对应项目“补充通知”栏，按规定获取相关信息内容并对应编制或修改投标文件，否则其投标风险由投标人自行承担。

2.4 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

2.5 有关澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

1、投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必须使用其他文字的，应附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起对投标人不利后果的，采购人或代理机构概不负责。

1.2 除技术规格中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，应采用国家法定计量单位。

2、投标文件构成

2.1投标文件应包括：开标一览表、已标价工程量清单、资格证明文件、投标函、项目要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、实质性要求响应及偏离表、其他证明文件等部分（详见“第六章  投标文件格式”）。

2.2 如标书制作工具中格式和内容与“苏采云政府采购一体化平台”下载的招标文件不一致，请以“苏采云政府采购一体化平台”下载的招标文件为准。

3、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

3.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

3.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4、开标一览表、已标价工程量清单

4.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写开标一览表，不得自行增减内容。

4.2 投标人应按照招标文件规定格式填报已标价工程量清单。

4.3 投标货币：投标文件中的单价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

4.4 投标人应对同一分包内容作整体报价，只投其中部分内容，或者任何有选择性的投标方案报价，均将被视为非响应性投标而被拒绝。

5、项目（或商务）要求响应及偏离表

5.1 投标人需对招标文件中的项目要求和商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

5.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与项目要求和商务要求相关的证明材料。

5.3 投标人应对项目要求和商务要求中的实质性要求（如有）逐条做出明确响应，并按要求提供证明材料（如有），否则作无效投标处理。

6、投标函及其他证明文件

6.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函。

6.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供其他有关证明材料。

7、投标文件的制作、签章

7.1 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应。否则根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2 制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人CA电子公章。如未加盖电子公章的作无效投标处理。

7.3 制作电子投标文件时需与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应分包模块。

8、投标有效期

8.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标文件中承诺的投标有效期少于该规定期限的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

8.2 在特殊情况下，采购人、代理机构于原投标有效期届满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式进行。投标人可以拒绝采购人及代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的提交

1、电子投标文件的提交

1.1 投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》指引，在投标截止时间前按规定制作电子投标文件并确保成功上传至“苏采云”系统。否则视为放弃参加该采购项目。

1.2 投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素。如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2、投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

2.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

2.3 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

3、投标文件的修改和撤回

3.1 投标人可在投标截止时间之前，对其电子投标文件进行修改或者撤回，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

3.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

3.3 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

1、开标

1.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点在线组织公开开标，投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》指引准时参加线上开标活动。

操作手册网址链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml

1.2 本项目采用不见面开标，通过苏采云系统网上开标大厅对电子投标文件进行解密，有关要求如下：

（1）投标人在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，解密的CA证书与生成加密投标文件时使用的CA证书需保持一致，否则无法解密。

（2）投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》指引执行。

（3）苏采云系统解密时间为30分钟，如在规定时间内未能完成解密的视为放弃投标。

1.3 苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

1.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义的，应当根据《苏采云系统供应商操作手册》指引提出询问，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

1.5 请投标人确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

2、评标委员会

2.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

2.4评委会应对投标人的商业、技术秘密等予以保密。

3、对投标文件的审查

3.1 首先对投标文件进行初审，分为资格性审查和符合性审查。

（1）资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。同时将在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）等网站查询投标人相关主体信用记录，查询结果留存并归档。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

信用查询时间：资格性审查过程中。采购人将对投标人是否被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，企业经营异常名录中被责令停产停业、吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上罚款的信用记录进行查询，并保存好相关证据材料。

经查询发现供应商存在上述应依法拒绝参加政府采购的失信信息，并对此不良信用记录甄别确认的，作无效投标处理。

（2）符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

依据单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动的规定，对投标人的关联关系进行核查。投标人应当在投标文件中提供国家企业信用信息公示系统、企查查或天眼查等企业信息查询平台的查询页面完整截图，并对查询结果中体现的与其他企业、个人存在控股、管理关系的情况如实作出对应的文字说明，如提供虚假材料，则一切后果由投标人自行承担。

（3）在详细评审之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，并且限制了采购人及代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（4）对未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

3.2 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步的审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（4）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.3 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

3.4 投标人应确保《投标供应商确认函》上留存的手机号等通讯畅通，在开评标全过程中及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。否则导致的不利后果由供应商自行承担。

4、投标文件的澄清

4.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。但评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

4.2远程澄清

需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.3 澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清的，其风险由投标人自行承担。

5、投标文件的比较和评价

5.1 评委会将严格按照招标文件规定的评标方法和标准，对通过资格性和符合性审查的投标进行综合比较和评价。

5.2 评标采用综合评分法，具体评标方法与评标标准见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

5.3 评委会成员对需要共同认定事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6、评标过程的保密与公正

6.1 凡是与审查、澄清、比较和评价投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

6.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则将会导致其投标被拒绝。

6.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

6.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

7、无效投标

7.1 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（2）在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求或未通过符合性审查的；

（4）投标文件未按招标文件要求加盖CA电子公章的；

（5）投标人同一分包提交两个及以上不同的有选择性投标报价的；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）存在应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未按招标文件的规定提交投标保证金的（如有）；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

7.2 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

8、串通投标

8.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标保证金（如有）从同一单位或者个人的账户转出。

9、废标

9.1 出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

9.2 废标后，代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

9.3 如出现投标截止后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的，按照政府采购相关规定方式处理。

六、定标

1、确定中标人

1.1 本项目中标候选人的选取原则和数量详见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”规定。

1.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人依法确定中标人。

1.3 确定中标人后，代理机构将于法定期限内在“苏州市政府采购网”发布中标结果公告，公告期限为1个工作日。

2、中标通知书

2.1 在公告中标结果的同时，代理机构将通过苏采云系统向中标人发出电子中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

2.2 中标通知书为合同的组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3、取消中标资格

3.1 中标人有下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、代理机构、评审专家行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

3.2 在上述情况下，采购人可按照评委会推荐的中标候选人名单排序，将合同授予下一个中标候选人。也可以重新开展采购活动，但拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

4、质疑处理

4.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。请将获取采购文件时打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

4.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述4.4条款的规定向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

4.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4.4 供应商对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构质疑接收人及联系方式：详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、本次招标联系事项”下有关联系方式。

4.5 以下情形的质疑不予受理

4.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

4.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

4.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

4.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

4.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

4.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

七、授予合同

1、签订合同

1.1 中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标确定的事项与采购人签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.2 所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

1.4 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.5 自政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人负责将合同在苏州市政府采购网等财政监管部门指定的媒体上公告。

2、工程（包含与工程相关的货物、服务）的追加

2.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的工程（包含与工程相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

3、履约保证金（如有）

3.1 具体履约保证金的约定详见“第三章 合同文本”。

3.2 如中标人未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

3.3 履约保证金在合同履行完毕后的五个工作日内退还给中标人，不计利息。

3.4履约保证金形式：电汇方式缴纳（开户名称：苏州工学院；银行账号：32201986152050594557；开户银行：中国建设银行常熟城中支行），备注：东南校区人才公寓3#4#楼修缮工程履约保证金。中标人必须在合同签订前按规定提供履约保证金。

4、政府采购合同信用融资政策

4.1 中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请咨询苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

第三章  合同文本

合同编号：

签订地点：常熟市

甲方（采购人）：苏州工学院

乙方（中标人）：

信用融资回款账户：

开户银行：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经甲、乙双方友好协商，特签订本合同，供双方共同遵守履行。

第一条、工程项目名称：   苏州工学院东南校区人才公寓3#4#楼修缮工程

第二条、工程地点：    苏州工学院东南校区

第三条、工程内容：

第四条、工程明细：详见工程量清单。

第五条、工程造价

本工程合同金额暂定为人民币（大写）                                           （小写RMB                                    元），包含一切税管费。施工用水、用电由甲方提供。工程按实际结算，具体价格以审计处审计为准。

第六条、工程期限

6.1 合同履行期限：2026年8月20日完成施工，并经甲方验收合格后交付使用。

6.2 如遇下列情况，经甲方现场监工或主办人签证后，工期相应顺延：

6.2.1 按施工准备规定，不能提供施工场地的电源，影响进场施工；

6.2.2 不属包干系数范围内的重大设计变更，致使设计方案改变；

6.2.3 未按合同规定拨付预付款而影响施工；

6.2.4 因不可抗力而影响工期。

第七条、工程质量

7.1 本工程质量：合格。按照甲方、使用方要求施工，满足使用方使用要求。

第八条：关于工程款及结算的约定

8.1 工程最终造价的确认：

8.1.1 本工程竣工验收后30天内，乙方应提交相关工程竣工资料和决算书；甲方须尽快确定最终结算价。

8.1.2 甲、乙双方经协商确定：增加的项目，需经甲方书面同意后方可施工，增加部分经甲方确认后结算。如增加项目未经甲方许可，结算中甲方不认可增加项目。

8.1.3 如甲方需要变更而增加的费用，按变更签证办理，费用另行结算，增加项目以审计处审计价格为准。

8.1.4 乙方送审价格经审计后核减率超过10%，超出部分的审计费用由乙方承担。

8.2 付款时间及方式：

甲方承诺按下列方式支付工程款：

乙方需在通过竣工验收之后1个月内完成工程竣工结算资料，报送学校审计处审计结算。结算材料包含工程竣工结算汇总表、竣工图（纸质版、电子版）等。

乙方收到中标通知书后，3日内完成履约保证金缴纳工作，履约金额为中标总价的5%，缴纳完成后签署合同。本项目付款；工程中期，甲方向乙方付合同总价款的20%，工程完工初验，甲方向乙方付合同总价款的20%，保证优先付清农民工工资（承诺函格式见附件17）；工程竣工并经验收合格后，甲方向乙方付合同总款的20％；工程决算经审计后，采甲方向乙方付至审计价的80%，余款2027年9月30日前付清；根据履约情况，2年后无息退还履约保证金50%，5年后无息退还履约保证金50%。

发生下列情况的，甲方有权不予退还履约保证金：

1）乙方单方面原因（自然灾害和国家政策因素等不可抗力除外）逾期不履行工程合同的；

2）乙方提供的工程服务不符合采购文件要求，不符合国家及行业验收合格标准的；

3）乙方在规定的质保期间或售后服务中，被查实有服务质量问题且不妥善处理的。

第九条、工程验收

9.1 本工程合同文件、国家及江苏省有关规范、标准等为依据。

9.2 工程在施工过程中，乙方应提前4小时通知甲方及监理单位办理隐蔽工程、中间工程的检查和验收手续，未经检验，乙方擅自进入下一道工序施工的，该分项工程不予结算。因此给甲方造成损失的，由乙方承担所有责任。

第十条、安全责任

本工程实施过程中，乙方应加强施工人员安全教育，采取必要的安全保障措施，特殊工种应持证上岗。如因乙方安全保障措施不到位，导致乙方员工或第三方人身伤害，或致使甲方财产受到损害的，乙方应承担全部损害赔偿责任，甲方不承担任何责任。

第十一条、售后服务

11.1 免费维保期     年，维保期从工程竣工验收合格之日开始计算。保修期内乙方提供免费维修服务，不包括因人为原因造成的损坏。

11.2 保修期内，乙方配备专职技术支持人员，向甲方提供7 × 24小时售后服务和技术支持。如有质量问题，乙方应及时进行维修或更换处理，直到达到使用要求。

第十二条、违约责任

12.1工程质量不符合合同规定的，乙方负责无偿修理或返工，直至达到质量要求。

12.2甲方未按合同规定付款，乙方有权要求甲方偿付逾期违约金，按照工程款的1%计算。

12.3 如乙方未能按照甲方合同要求施工，或提供售后服务不符合合同约定的，甲方有权拒绝支付工程款，直至整改符合要求，整改费用由乙方全额承担。如乙方不能按期完工，每超期一天扣除工程款0.5%。

12.4 如乙方违约，则三年内不得参与学校招投标。

第十三条、合同变更

本合同一经签字即发生法律效力，未经协商，任何一方不得擅自变更或解除。否则，应承担另一方因此造成经济损失的赔偿责任。

第十四条、争议解决方式

本合同或因本合同引起的纠纷，甲乙双方协商解决；协商不成，双方均可向甲方所在地人民法院起诉。

第十五条、其他

15.1 本合同未尽事项，由甲乙双方协商解决，其书面文件视为本合同的组成部分。

15.2 本合同壹式肆份。甲、乙双方各执贰份。本合同经甲、乙双方签章后即生效。

第十六条、组成本合同的文件：下列文件是组成本合同的不可分割的部分：⑴苏州工学院东南校区人才公寓3#4#楼修缮工程采购文件及其附件（项目编号：JSZC-320581-CSXL-G2026-0005）；⑵乙方递交的投标文件；⑶乙方所作的相关书面澄清；⑷中标通知书；⑸甲乙双方商定的其他必要文件。

甲方：  苏州工学院             　         乙方：

法人/代理人：　　　　　　　　　　　　　法人/代理人：

电话： /                                                               电    话：

开户银行：常熟建行城中支行                         开户银行：

银行帐号：32201986152050594557                  银行帐号：

日期： 2026年    月     日                                   日期： 2026年     月      日

第四章  采购需求

项目名称：苏州工学院东南校区人才公寓3#4#楼修缮工程

项目编号：JSZC-320581-CSXL-G2026-0005

采购人：苏州工学院

一、项目说明：

1、本项目采购内容为：本项目为苏州工学院所需的东南校区人才公寓3#4#楼修缮工程，工程内容详见“二、工程量清单”。

2、工程地点：江苏省常熟市东南街道湖山路99号（苏州工学院东南校区）。

3、合同履行期限：2026年8月20日完成施工，并经采购人验收合格后交付使用。

4、付款方式：

（1）中标供应商需在通过竣工验收之后1个月内完成工程竣工结算资料，报送学校审计处审计结算。结算材料包含工程竣工结算汇总表、竣工图（纸质版、电子版）等。

（2）中标供应商收到中标通知书后，3日内完成履约保证金缴纳工作，履约金额为中标总价的5%，缴纳完成后签署合同。本项目付款；工程中期，采购人向中标供应商付合同总价款的20%，工程完工初验，采购人向中标供应商付合同总价款的20%，保证优先付清农民工工资（承诺函格式见附件17）；工程竣工并经验收合格后，采购人向中标供应商付合同总款的20％；工程决算经审计后，采购人向中标供应商付至审计价的80%，余款2027年9月30日前付清；根据履约情况，2年后无息退还履约保证金50%，5年后无息退还履约保证金50%。

注：（1）以上每次付款前，中标供应商均应提供符合采购人要求的同等金额的增值税专用发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

（2）投标人若不能满足本付款方式，按无效投标处理。

（3）本项目付款方式包括但不限于数字人民币、现金、支票、汇票、银行转账等。

5、本项目采购预算为￥2132018.65元（大写人民币贰佰壹拾叁万贰仟零壹拾捌元陆角伍分），最高限价为￥2018770.32元（人民币贰佰零壹万捌仟柒佰柒拾元叁角贰分整），投标总价不得超过采购预算和最高限价，超过采购预算和最高限价的作无效投标处理。

二、工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、东南校区人才公寓3#楼 |  |  |  |  |
| （一）土建部分 |  |  |  |  |
| 1 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除原有木质地板。 2、清理拆卸材料，按照属地要求处置。 | m2 | 155 |
| 2 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除原有木质踢脚线。 2、清理拆卸材料，按照属地要求处置。 | m | 50 |
| 3 | 铲除涂料面 | 1、铲除原有墙面腻子、涂料。 2、清理拆卸材料，按照属地要求处置。 | m2 | 150 |
| 4 | 立面抹灰层拆除 | 1、墙、柱梁面 水泥砂浆底、面。 2、清理拆卸材料，按照属地要求处置。 | m2 | 150 |
| 5 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除原有集成吊顶、龙骨。 2、清理拆卸材料，按照属地要求处置。 | m2 | 150 |
| 6 | 金属门窗拆除 | 1、拆除无框玻璃门(单扇)（泵房）。 2、清理拆卸材料，按照属地要求处置。 | 樘 | 1 |
| 7 | 金属门窗拆除 | 1、拆除百页窗帘。 2、清理拆卸材料，按照属地要求处置。 | m2 | 31.2 |
| 8 | 零星平面块料拆除 | 1、拆除地砖。 2、清理拆卸材料，按照属地要求处置。 | m2 | 23.4 |
| 9 | 零星立面块料拆除 | 1、拆除墙砖。 2、清理拆卸材料，按照属地要求处置。 | m2 | 2.7 |
| 10 | 木质门带套 | 1、进户门更换不锈钢执手锁，含拆除。 | 只 | 5 |
| 11 | 木质门带套 | 1、进户门更换锁芯。 | 只 | 20 |
| 12 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、窗户加装限位器。 | 樘 | 338 |
| 13 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、卫生间窗户贴膜。 | m2 | 31.2 |
| 14 | 其他构件 | 1、 C25小型构件（修补破坏处砼墙体）。 | m3 | 0.5 |
| 15 | 墙面一般抹灰 | 1、20厚1:3水泥砂浆抹灰。 | m2 | 159 |
| 16 | 墙面喷刷涂料 | 1、内墙面批腻子二遍、乳胶漆三遍。 | m2 | 159 |
| 17 | 墙面零星喷刷涂料 | 1、内墙面局部批腻子修补，喷涂乳胶漆见新（室内）。 | m2 | 5036.97 |
| 18 | 天棚零星喷刷涂料 | 1、天棚面局部批腻子修补，喷涂乳胶漆见新（室内）。 | m2 | 1072.15 |
| 19 | 墙面零星喷刷涂料 | 1、内墙面局部批腻子修补，喷涂乳胶漆见新（走道、前室）。 | m2 | 368.34 |
| 20 | 天棚零星喷刷涂料 | 1、天棚面局部批腻子修补，喷涂乳胶漆见新（走道、前室）。 | m2 | 122.35 |
| 21 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、卫生间免砸砖防水渗透膜，含填缝、表面处理。 2、地砖表面清理、清理缝隙、封堵地漏等。 | m2 | 588.12 |
| 22 | 墙面涂膜防水 | 1、卫生间免砸砖透明防水胶，含填缝、表面处理，高度1米。 2、墙砖表面清理、清理缝隙等。 | m2 | 1034.8 |
| 23 | 竹、木（复合）地板 | 1、地板修补，泡沫塑料衬垫。 2、木龙骨基层。 3、样式参考现有地板。 | m2 | 30 |
| 24 | 木质踢脚线 | 1、成品木踢脚线。 | m | 50 |
| 25 | 块料楼地面 | 1、地砖饰面1:3干硬性水泥砂浆粘贴层。 2、专用粘合剂。 3、面层材料品种、规格、颜色：600*600地砖，白水泥擦缝。 | m2 | 155 |
| 26 | 块料楼地面 | 1、零星地砖修补，规格600*600。 2、面层材料品种、规格、颜色：参考原砖，干硬性水泥砂浆粘结层粘贴。 | m2 | 21.6 |
| 27 | 块料楼地面 | 1、零星地砖修补，规格300*300。 2、面层材料品种、规格、颜色：参考原砖，干硬性水泥砂浆粘结层粘贴。 | m2 | 1.8 |
| 28 | 块料墙面 | 1、零星墙砖修补，规格300*450。 2、面层材料品种、规格、颜色：参考原砖，专用粘结剂粘结层；白水泥擦缝。 | m2 | 2.7 |
| 29 | 吊顶天棚修复 | 1、全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8。 2、铝合金轻型方板龙骨。 3、集成吊顶 | m2 | 150 |
| 30 | 木板 | 1、煤气灶眼成品板封堵。 | m2 | 15.6 |
| 31 | 窗帘 | 1、更换窗帘及轨道，含拆除（工程量按投影展开系数1.8计算）。 | m2 | 100 |
| 32 | 窗帘 | 1、维修及更换窗帘轨道。 | m | 170 |
| 33 | 浴帘 | 1、更换浴帘及浴帘杆，含拆除。 | m2 | 148.72 |
| 34 | 门维修 | 1、阳台门维修，含五金、材料费等所有费用。 | 间 | 52 |
| 35 | 门维修 | 1、厨房移门维修，含五金、材料费等所有费用。 | 间 | 52 |
| 36 | 门维修 | 1、木质门及门框维修。 | 间 | 10 |
| 37 | 壁柜门维修 | 1、厨房橱柜、卫生间柜门维修，含五金、材料费等所有费用。 | 间 | 52 |
| 38 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、普通铝合金5mm钢化玻璃封阳台，安装样式符合消防规范。 2、加装限位器。 | m2 | 752.4 |
| 39 | 其他项目 | 1、保洁（按照开荒保洁要求，含厨房重油污、卫生间顽固水垢等清洁），按套内和公共走廊实际面积结算。 | m2 | 5202.36 |
| 40 | 金属网栏 | 1、镀锌管焊接，刷白色氟碳漆，高度2米。 2、立柱规格80*80*3mm方管，间距3米。 3、竖杆25*25*1.2mm间距110mm。 4、底座混凝土浇筑规格400*400*500mm。 5、做法和样式参考原学生宿舍外部围栏。 | m | 185 |
| 41 | 金属门 | 1、3.6米双开门+1米小门，镀锌管焊接，刷白色氟碳漆，高度2米。 2、立柱规格150*150*5mm方管。 3、竖杆20*40*1.5mm，横杆40*40*2mm，含配件、锁具。 4、做法和样式参考原宿舍学生宿舍大门。 | m2 | 7.5 |
| 42 | 全玻自由门 | 1、12mm无框钢化玻璃门2200*2000双开。 2、地弹簧 2只。 3、不锈钢拉手2付。 4、玻璃门地锁 1把。 5、玻璃门中间贴防撞磨砂条 | 樘 | 1 |
| 43 | 防盗门 | 1、地下车库通道成品钢质防盗门安装（含五金件）。 | m2 | 12.49 |
| （二）电气系统 |  |  |  |  |
| 44 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管。 2、规格：PC20。 3、配置形式：砖、混凝土结构明配。 | m | 422.5 |
| 45 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线。 2、规格：WDZ-BYJ-4。 | m | 1423.5 |
| 46 | 装饰灯 | 1、名称：客厅LED吸顶灯更换。 | 套 | 104 |
| 47 | 装饰灯 | 1、名称：房间LED吸顶灯更换。 | 套 | 156 |
| 48 | 装饰灯 | 1、名称：阳台LED吸顶灯更换。 | 套 | 52 |
| 49 | 装饰灯 | 1、名称：筒灯更换LED光源。 | 套 | 156 |
| 50 | 装饰灯 | 1、名称：卫生间、厨房间LED灯具更换光源。 | 套 | 55 |
| 51 | 其他电器 | 1、名称：浴霸更换为换气扇。 | 个(套、台) | 52 |
| 52 | 插座 | 1、名称：热水器插座。 2、规格：250V 15A。 3、安装高度：H=1.8m。 | 个 | 52 |
| 53 | 接线盒 | 1、名称：开关盒。 2、材质：塑料。 3、规格：86型。 | 个 | 52 |
| （三）给排水系统 |  |  |  |  |
| 54 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：给排水立管检查并维修，含材料费等。 | 套间 | 52 |
| 55 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：卫生间、厨房间台盆下水管检查并维修，含材料费等。 | 套间 | 52 |
| 56 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：卫生间马桶检修并更换马桶。 | 个 | 5 |
| 57 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：台盆龙头更换，全铜龙头，含软管。 | 个 | 26 |
| 58 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：洗涤盆龙头更换，全铜龙头，含软管。 | 个 | 52 |
| 59 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：淋浴龙头更换，全铜淋浴花洒套装含顶喷、三档手持花洒、全铜龙头下出水。 | 个 | 26 |
| 60 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：原淋浴龙头拆除后重新安装。 | 个 | 26 |
| 61 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：角阀、金属软管更换。 | 个 | 520 |
| 二、东南人才公寓4#楼 |  |  |  |  |
| （一）土建部分 |  |  |  |  |
| 62 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除原有木质地板。 2、清理拆卸材料，按照属地要求处置。 | m2 | 155 |
| 63 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除原有木质踢脚线。 2、清理拆卸材料，按照属地要求处置。 | m | 50 |
| 64 | 铲除涂料面 | 1、铲除原有墙面腻子、涂料。 2、清理拆卸材料，按照属地要求处置。 | m2 | 100 |
| 65 | 立面抹灰层拆除 | 1、墙、柱梁面 水泥砂浆底、面。 2、清理拆卸材料，按照属地要求处置。 | m2 | 100 |
| 66 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除原有集成吊顶、龙骨。 2、清理拆卸材料，按照属地要求处置。 | m2 | 100 |
| 67 | 零星平面块料拆除 | 1、拆除地砖。 2、清理拆卸材料，按照属地要求处置。 | m2 | 23.4 |
| 68 | 零星立面块料拆除 | 1、拆除墙砖。 2、清理拆卸材料，按照属地要求处置。 | m2 | 2.7 |
| 69 | 木质门带套 | 1、进户门更换不锈钢执手锁，含拆除。 | 只 | 5 |
| 70 | 木质门带套 | 1、更换锁芯。 | 只 | 20 |
| 71 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、窗户加装限位器。 | 樘 | 338 |
| 72 | 其他构件 | 1、C25小型构件（修补破坏处砼墙体）。 | m3 | 0.5 |
| 73 | 墙面一般抹灰 | 1、20厚1:3水泥砂浆抹灰。 | m2 | 109 |
| 74 | 墙面喷刷涂料 | 1、内墙面批腻子二遍、乳胶漆三遍。 | m2 | 109 |
| 75 | 墙面零星喷刷涂料 | 1、内墙面局部批腻子修补，喷涂乳胶漆见新（室内）。 | m2 | 4818.3 |
| 76 | 天棚零星喷刷涂料 | 1、天棚面局部批腻子修补，喷涂乳胶漆见新（室内）。 | m2 | 1010.55 |
| 77 | 墙面零星喷刷涂料 | 1、内墙面局部批腻子修补，喷涂乳胶漆见新（走道、前室）。 | m2 | 519.86 |
| 78 | 天棚零星喷刷涂料 | 1、天棚面局部批腻子修补，喷涂乳胶漆见新（走道、前室）。 | m2 | 177.95 |
| 79 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、卫生间免砸砖防水渗透膜，含填缝、表面处理。 2、地砖表面清理、清理缝隙、封堵地漏等。 | m2 | 766.48 |
| 80 | 墙面涂膜防水 | 1、卫生间免砸砖透明防水胶，含填缝、表面处理，高度1米。 2、墙砖表面清理、清理缝隙等。 | m2 | 1404 |
| 81 | 竹、木（复合）地板 | 1、地板修补，泡沫塑料衬垫。 2、木龙骨基层。 3、样式参考现有地板。 | m2 | 30 |
| 82 | 木质踢脚线 | 1、成品木踢脚线。 | m | 50 |
| 83 | 零星块料楼地面 | 1、零星地砖修补，规格600*600。 2、面层材料品种、规格、颜色：参考原砖，干硬性水泥砂浆粘结层粘贴。 | m2 | 21.6 |
| 84 | 零星块料楼地面 | 1、零星地砖修补，规格300*300。 2、面层材料品种、规格、颜色：参考原砖，干硬性水泥砂浆粘结层粘贴。 | m2 | 1.8 |
| 85 | 块料墙面 | 1、零星墙砖修补，规格300*450。 2、面层材料品种、规格、颜色：参考原砖，专用粘结剂粘结层；白水泥擦缝。 | m2 | 2.7 |
| 86 | 块料楼地面 | 1、地砖饰面1:3干硬性水泥砂浆粘贴层。 2、专用粘合剂。 3、面层材料品种、规格、颜色：600*600地砖，白水泥擦缝。 | m2 | 155 |
| 87 | 吊顶天棚修复 | 1、全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8。 2、铝合金轻型方板龙骨。 3、集成吊顶。 | m2 | 100 |
| 88 | 木板 | 1、煤气灶眼成品板封堵。 | m2 | 15.6 |
| 89 | 窗帘 | 1、维修及更换窗帘轨道。 | m | 170 |
| 90 | 窗帘 | 1、更换更换窗帘及轨道，含拆除（工程量按投影展开系数1.8计算）。 | m2 | 100 |
| 91 | 浴帘 | 1、更换浴帘及浴帘杆，含拆除。 | m2 | 148.72 |
| 92 | 门维修 | 1、阳台门维修，含五金、材料费等所有费用。 | 间 | 104 |
| 93 | 门维修 | 1、木质门及门框维修。 | 间 | 10 |
| 94 | 壁柜门维修 | 1、厨房橱柜、卫生间柜门维修，含五金、材料费等所有费用。 | 间 | 104 |
| 95 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、普通铝合金5mm钢化玻璃封阳台，安装样式符合消防规范；2、加装限位器。 | m2 | 436.8 |
| 96 | 其他项目 | 1、保洁（按照开荒保洁要求，含厨房重油污、卫生间顽固水垢等清洁），按套内和公共走廊实际面积结算。 | m2 | 5107.14 |
| 97 | 防盗门 | 1、地下车库通道围栏，镀锌管焊接，刷白色氟碳漆，含双开门，五金件。 | m2 | 12.49 |
| 98 | 防盗门 | 1、地下汽车通道主入口围栏，镀锌管焊接，刷白色氟碳漆，含双开门，五金件。 | m2 | 15 |
| （二）电气系统 |  |  |  |  |
| 99 | 配管 | 1、名称： 刚性阻燃管。 2、规格：PC20。 3、配置形式：砖、混凝土结构明配。 | m | 634.92 |
| 100 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线。 2、规格：WDZ-BYJ-4。 | m | 2216.76 |
| 101 | 装饰灯 | 1、名称：客厅LED吸顶灯更换。 | 套 | 104 |
| 102 | 装饰灯 | 1、名称：房间LED吸顶灯更换。 | 套 | 104 |
| 103 | 装饰灯 | 1、名称：阳台LED吸顶灯更换。 | 套 | 102 |
| 104 | 装饰灯 | 1、名称：筒灯更换LED光源。 | 套 | 100 |
| 105 | 装饰灯 | 1、名称：卫生间、厨房间LED灯具更换光源。 | 套 | 52 |
| 106 | 其他电器 | 1、名称：浴霸更换为换气扇。 | 个(套、台) | 104 |
| 107 | 插座 | 1、名称：热水器插座。 2、规格：250V 15A。 3、安装高度：H=1.8m。 | 个 | 104 |
| 108 | 接线盒 | 1、名称：开关盒。 2、材质：塑料。 3、规格：86型。 | 个 | 104 |
| （三）给排水系统 |  |  |  |  |
| 109 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：给排水立管检查并维修，含材料费等。 | 套间 | 104 |
| 110 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：卫生间、厨房间台盆下水管检查并维修，含材料费等。 | 套间 | 104 |
| 111 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：台盆龙头更换，全铜龙头，含软管。 | 个 | 52 |
| 112 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：洗涤盆龙头更换，全铜龙头，含软管。 | 个 | 104 |
| 113 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：淋浴龙头更换，全铜淋浴花洒套装含顶喷、三档手持花洒、全铜龙头下出水。 | 个 | 52 |
| 114 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：原淋浴龙头拆除后重新安装。 | 个 | 52 |
| 115 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：角阀、金属软管更换。 | 个 | 728 |
| 116 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：卫生间马桶检修并更换马桶。 | 个 | 10 |
| 三、室外厨房、门卫 |  |  |  |  |
| 117 | 厨房（集装箱） | 1、规格：成品活动板房带窗6*3*2.5米。 2、洗菜池，304不锈钢水槽（含不锈钢水龙头4个、不锈钢三角阀及金属软管），规格、类型：2*0.5*0.55m。 | 个 | 1 |
| 118 | 配电箱 | 1、名称：厨房PZ30-30-12配电箱。 2、无端子接线WDZ-BYJ-2.5mm 6个。 | 台 | 1 |
| 119 | 配管 | 1、名称： 刚性阻燃管。 2、规格：PC20。 3、配置形式：砖、混凝土结构明配。 | m | 24.26 |
| 120 | 电力电缆 | 1、名称： 电力电缆。 2、规格：WDZ-YJY-3*6。 3、配置形式：管内/桥架敷设。 | m | 50 |
| 121 | 人工拆除沥青混凝土路面及恢复 | 1、拆除沥青混凝土路面及基层。 2、埋管后C15混凝土回填基层，面层4+6CM沥青混凝土恢复原状（做法符合规范）。 3、拆除宽30cm，长度根据现场需要。 4、垃圾外运（运距自行考虑)。 | m | 20 |
| 122 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线。 2、规格：WDZ-BYJ-2.5。 | m | 81.95 |
| 123 | 荧光灯 | 1、名称：双管灯(LED)。 2、规格：2*15W。 3、安装形式：吸顶安装。 | 套 | 4 |
| 124 | 照明开关 | 1、名称：双联单控。 2、规格：250V 10A。 3、安装高度：H=1.3m。 | 个 | 1 |
| 125 | 插座 | 1、名称：二,三极单相组合插座。 2、规格：250V 10A。 3、安装高度：H=1.2m。 | 个 | 6 |
| 126 | 接线盒 | 1、名称：接线盒。 2、材质：塑料。 3、规格：86型。 | 个 | 4 |
| 127 | 接线盒 | 1、名称：开关盒。 2、材质：塑料。 3、规格：86型。 | 个 | 7 |
| 128 | 塑料管 | 1、安装部位：室内。 2、介质：排水。 3、材质、规格：UPVC排水管DN100（含管件）。 4、连接形式：粘接。 | m | 9.5 |
| 129 | 塑料管 | 1、安装部位：室内。 2、介质：排水。 3、材质、规格：UPVC排水管DN50（含管件）。 4、连接形式：粘接。 | m | 2 |
| 130 | 塑料管 | 1、安装部位：室内。 2、介质：PP-R给水管。 3、材质、规格：DN20（含管件）。 4、连接形式：热熔连接。 | m | 15 |
| 131 | 脱排油烟机 | 1、名称：脱排油烟机拆装（甲供）。 | 组 | 1 |
| 132 | 门卫（集装箱） | 1、规格：成品活动板房带窗6*3*2.5米。 2、含卫生间（含洗脸池，马桶）。 | 个 | 1 |
| 133 | 塑料管 | 1、安装部位：室内外。 2、介质：排水。 3、材质、规格：UPVC排水管DN100（含管件）。 4、连接形式：粘接。 | m | 9.5 |
| 134 | 塑料管 | 1、安装部位：室内。 2、介质：排水。 3、材质、规格：UPVC排水管DN50（含管件）。 4、连接形式：粘接。 | m | 3 |
| 135 | 塑料管 | 1、安装部位：室内。 2、介质：PP-R给水管。 3、材质、规格：DN20（含管件）。 4、连接形式：热熔连接。 | m | 22 |
| 136 | 开孔 | 1、名称：机械开孔。 2、规格：φ150。 | 个 | 1 |
| 137 | 挖沟槽土方 | 1、沟槽人工挖土。 2、三类干土 深度在1.5m以内。 | m3 | 1.5 |
| 138 | 回填方 | 1、回填土 基(槽)坑 夯填。 | m3 | 1.5 |
| 139 | 活动板房地基地坪 | 1、土方开挖100mm、外运（运距自行考虑)。 2、碎石垫层厚100mm。 3、C20商品砼基础 厚150mm。 | m2 | 20 |
| 140 | 不可变更项 | 不可预见费用（100000元）。 | 项 | 1 |

注：

（1）本项目各项要求以工程项目交底时采购人现场要求为准。

（2）本项目所有报价均含材料、安装、工具、机械、辅材、人工、上下搬运、垃圾清运保洁、原有设施合理复位（包括消防、通信、网络、公共区域排线等）、验收、保险、技术支持、质保、售后服务与维护、保险、利润、税金、专利技术、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用等费用。

（3）所有本项目产生的垃圾外运及处理必须符合常熟市相关政府部门要求，运距自行考虑，包干使用。

（4）所有本项目地墙砖品牌采用宇佳、佰盛、新诺依或同类品牌防滑地砖（优等品，与现有色调一致）；石膏板品牌采用龙牌、杰科、可耐福、泰山；内外墙涂料品牌采用立邦时时丽、多乐士美时丽、三棵树真时丽；所有胶水需用901环保胶水；灯具品牌：欧普、飞利浦和雷士；电线品牌：江南、上上、远东、常福；电气开关及面板推荐品牌德力西、正泰、公牛；硅酮胶品牌：道康宁、GE、瑞士西卡；给排水管品牌：白蝶、公元、中财；水龙头、花洒套装品牌：九牧、卡贝、恒洁。投标文件中需注明所用主要材料品牌名称（投标人注明的品牌应选用以上或同类品牌产品），如不注明品牌，则由采购人指定品牌。

三、项目要求：

1、承包方式：包工、包料。

2、投标人应组织成立施工项目组，施工项目组应配置项目负责人、技术负责人、材料员、质量员、安全员各1名。

3、技术要求

3.1 应符合现行国家技术、施工及验收规范（规程），对施工工艺的特殊要求，按国家有关规定、图纸执行。

3.2 所有安装施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、采购文件要求、材料厂家的技术规范的有关要求执行。

3.3 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

4、工程质量要求：合格。

5、合同履行期限：2026年8月20日完成施工，并经采购人验收合格后交付使用。

6、包装和运输：本项目服务所涉及的包装和运输均由中标人负责。

7、保险：中标供应商的工作人员保险由中标供应商负责。

8、报价方式要求：本工程项目采用固定综合单价报价方式。本项目所有报价均含人工、材料、安装、打洞、工具、机械、辅材、脚手架、上下搬运、垃圾清运保洁、文明施工费、税金等费用。本工程的具体结算方式在合同条款中约定。

8.1 报价时，不可预见费用均按规定计算，不得让利或随意调整计算标准，否则报价无效。

8.2 计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

8.3 所有本项目地墙砖品牌采用宇佳、佰盛、新诺依或同类品牌防滑地砖（优等品，与现有色调一致）；石膏板品牌采用龙牌、杰科、可耐福、泰山；内外墙涂料品牌采用立邦时时丽、多乐士美时丽、三棵树真时丽；所有胶水需用901环保胶水；灯具品牌：欧普、飞利浦和雷士；电线品牌：江南、上上、远东、常福；电气开关及面板推荐品牌德力西、正泰、公牛；硅酮胶品牌：道康宁、GE、瑞士西卡；给排水管品牌：白蝶、公元、中财。投标人注明的品牌应选用以上或同类品牌产品。

9、其他要求：

9.1 投标人有质量管理、环境管理、职业健康管理水平，有丰富的类似项目施工经验。

9.2 投标人中标后不得以任何本项目进行分包或转包。

9.3 服务响应时间要求：投标人有售后服务，按采购人报修通知后4小时内响应并到现场，并在采购人要求的维修时间内完成维修，投标人应在投标文件中承诺维修响应时间。

9.4 工程质量保修期：本项目质保5年，质量保修期从竣工验收合格之日起计算。

9.5 验收标准：满足采购需求要求。本项目的验收标准，规定验收时，由采购人组建的验收小组按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，出具竣工验收证明书，列明各分项标准的验收情况及项目总体评价，由验收各方共同签署。

9.6 因承包方自身原因而导致的工程变更，承包方无权要求追加合同价款及工期延长。

9.7 工程竣工验收结束后，中标人应该做到工完场清，如果施工便道等没有清理，则采购人有权委托其他单位拆除清理，具体费用从中标人工程款中扣除，若采购人要求保留，则不予扣除中标人费用。

9.8 在工程实施过程中，中标人不得因为设计变更、现场变更签证的价格与采购人有分歧而影响整个工程的施工进度，若因此引起工期延误，则由中标人支付工期违约金，按合同工期违约条款执行。

10、具体要求：

10.1 施工要求：严格按照采购人要求施工。施工过程中，如采购人发现中标供应商未按照施工工艺施工，发现1次扣除履约保证金1万元，累计计算，如发现次数超过3次，采购人有权直接判定该项目为不合格，直接终止合同，采购人有权不支付中标供应商任何费用，并追究中标供应商法律责任。施工过程中，如需要变更的，须征得采购人同意，并按规定程序办理变更手续。

10.2 队伍要求：配备具有相适应施工能力的工作人员。

10.3 管理要求：中标供应商应遵守学校各类规章制度，施工过程中应注重做好各类防护措施，防止发生人身伤害及财产损失事故。如因施工不当造成人身伤害及财产损失，由中标供应商自理。

10.4 关于施工人员的情况说明：按照学校相关要求，中标供应商需在进校施工前3天向采购人提供所有施工人员的身份证和电话号码等信息。采购人将对所有人员进行审核，审核通过者发放学校出入证。审核不通过的人员，不得进校。

注：（1）以上项目要求内容不得偏离，否则将做无效投标处理。

（2）投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术服务要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。（格式参照“第六章 投标文件格式”中的“附件3 项目要求响应及偏离表”。）

四、工程安全管理要求：

1、按照常熟市属地要求，纳入属地管理，并办理备案手续；

2、按照学校相关安全管理规定执行，在工程交底前，签署相关协议，如有违反相关安全规定，按照学校相关规定处理。

五、投标报价要求：

1、本项目采购内容为苏州工学院所需的东南校区人才公寓3#4#楼修缮工程，投标人须就所有需求内容进行报价，不得拆开投报或只投其中的部分内容，否则作无效投标处理。

2、本项目报价以人民币报价，投标总价包含人工、材料、安装、打洞、工具、机械、辅材、脚手架、上下搬运、垃圾清运保洁、原有设施合理复位（包括消防、通信、网络、公共区域排线等）、文明施工、验收、保险、技术支持、质保、售后服务与维护、保险、利润、税金、专利技术、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用等费用。

3、投标人在报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在投标总价中。风险因素包括现场情况的确定因素、遇重大活动、检查、突发情况、最低工资调整、物价调整、税费调整等。

六、其他要求：

1、为保证项目顺利开展，投标人应阐述对项目的理解及重难点分析，针对本项目制订项目施工方案、工程进度及工程质量控制方案、工程安全文明、环保、消防保障方案等。

2、“采购需求”中，斜体且有下划线部分的实质性要求必须满足，任何一项实质性要求未满足的，否则将作无效投标处理。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1、评标办法采用综合评分法的，评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分和投标报价均相同的并列。

2、投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，以此类推。如中标候选人有并列的，则由监督机构组织以抽签方式确定中标候选人。

3、本项目选取前三名为中标候选人，并由采购人根据评委会推荐确定排名第一的中标候选人为中标人。

二、评审因素、权值及评分标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评委会将按下列评分标准进行评分，每部分的得分保留小数点后两位，总分值为100分。

1、价格部分

投标报价40分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为40分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*40分。计算结果保留至小数点后两位。

异常低价审查程序：

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库（2026）2号）文件要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价的*45%；（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）

（4）评审委员会基于专业判断，认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内（一般不少于30分钟）对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利，评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

2、技术部分32分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目理解及重难点分析 | 5分 | 投标人对本项目提供的项目理解及重难点分析【内容包括但不限于①项目理解、②相关工程施工难点、重点分析、③相应的配套解决方案等】进行综合评定，评分要点如下：依据本项目提出完全包含上述要点的，得基本分4.5分，每要点不符合本项目要求或者缺一个要点扣1.5分，扣完为止。提供的内容完全包含上述要点且阐述内容全面详细且清晰明了的加0.5分；本项最高得5分。 |
| 2 | 项目施工方案1 | 5分 | 根据投标人提供的项目施工方案1【内容包括但不限于①施工环境、②工程关键部位、③不影响采购人正常工作秩序等采取的施工技术、组织措施等】进行综合评定，评分要点如下：依据本项目提出完全包含上述要点的，得基本分4.5分，每要点不符合本项目要求或者缺一个要点扣1.5分，扣完为止。提供的内容完全包含上述要点且阐述内容全面详细且清晰明了的加0.5分；本项最高得5分。 |
| 3 | 项目施工方案2 | 5分 | 根据投标人提供的项目施工方案2【内容包括但不限于①施工现场总平面布置、②临时设施、临时用地布置、③采用的施工工艺】进行综合评定，评分要点如下：依据本项目提出完全包含上述要点的，得基本分4.5分，每要点不符合本项目要求或者缺一个要点扣1.5分，扣完为止。提供的内容完全包含上述要点且阐述内容全面详细且清晰明了的加0.5分；本项最高得5分。 |
| 4 | 工程进度及工程质量控制方案 | 5分 | 根据投标人提供的工程进度及工程质量控制方案【内容包括但不限于①施工进度控制措施（施工总进度网络计划图、关键节点、关键线路等）、②施工质量控制措施（施工质量的控制和检验手段）、③施工质量保证措施）】进行综合评定，评分要点如下：依据本项目提出完全包含上述要点的，得基本分4.5分，每要点不符合本项目要求或者缺一个要点扣1.5分，扣完为止。提供的内容完全包含上述要点且阐述内容全面详细且清晰明了的加0.5分；本项最高得5分。 |
| 5 | 工程安全文明、环保、消防保障方案 | 4分 | 根据项目实际情况，投标人提供的工程安全文明、环保、消防保障方案【内容包括但不限于①现场安全文明、环保、消防保障措施、②配套的应急预案】进行综合评定，评分要点如下：依据本项目提出完全包含上述要点的，得基本分3分，每要点不符合本项目要求或者缺一个要点扣1.5分，扣完为止。提供的内容完全包含上述要点且阐述内容全面详细且清晰明了的加1分；本项最高得4分。 |
| 6 | 免费质量保证 | 3分 | 本项目免费质保期为5年，投标人提供的整体免费质量保证期满足招标文件要求的情况下，整体每增加一年加1分，最多加3分。 注：增加不足一年的不加分，只有部分服务提供免费质保维保的不计入加分；免费质保维保期不满足招标要求的按无效投标处理。 |
| 7 | 售后服务响应方案 | 5分 | 根据投标人提供的售后服务响应方案【内容包括但不限于①服务承诺和服务内容、②解决方案、③响应时间、④专业人员技术保障、⑤售后技术装备及备品备件等】进行综合评定，评分要点如下：依据本项目提出完全包含上述要点的，得基本分5分，每要点不符合本项目要求或者缺一个要点扣1分，扣完为止。本项最高得5分。 |

3、商务部分28分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 6分 | （1）投标人拟派项目负责人具有工程类初级职称的得1分，中级职称的得1.5分，高级及以上职称的得2分；具有建筑工程注册一级建造师得1分。本小项最高得3分。（投标文件中需提供项目负责人相关证书的证明材料） （2）项目负责人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似装修改造项目的，每提供1个得1分，最高得3分。（①投标文件中须提供相关合同证明材料（包括合同首页、项目负责人所在页、签字盖章页）、竣工验收证明和发票扫描件，未提供或者提供不全的不得分。②合同证明材料中无法佐证项目负责人的，需另行提供相关证明材料（但不得为自我证明形式）。③同一采购人不同年度签订的合同业绩可分别计算） |
| 2 | 项目组成员 | 4分 | 根据投标人拟派项目组成员情况（项目负责人除外）进行综合评定： （1）为本项目拟派的装饰专业负责人，具有建筑专业工程师（或以上）职称的得1分；本小项最高得1分。 （2）为本项目拟派的电气专业负责人，具有电气专业工程师（或以上）职称的得1分；本小项最高得1分。 （3）拟投入人员中持有特种作业证：每提供一份建筑电工证（含应急部门颁发的低压电工证）得0.5分，最高得2分。 注：①同一人获不同证书不得重复计分；②投标文件中需提供相关证书以及投标人为上述人员缴纳的近六个月内的任意一期社保的证明材料，未提供或未按要求提供或提供的资料不全的不得分。 |
| 3 | 业绩情况 | 5分 | 投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成过类似装修改造项目的，每提供1个得1分，最高得5分。 注：①投标文件中须提供相关合同证明材料（包括合同首页、标的金额所在页、签字盖章页）、竣工验收证明和发票扫描件，未提供或者提供不全的不得分。②已计入项目负责人业绩的项目本项不计分。③同一采购人不同年度签订的合同业绩可分别计算。 |
| 4 | 信誉影响 | 4分 | （1）根据投标人提供的类似装修改造项目客户评价表进行评定，每提供一份评价为优秀（或满意）的得0.5分，最多得2分。（①同一单位的评价意见表只计一份。②客户评价表须有相对应客户的公章） （2）投标人提供住建部门公布的最近一次建筑业企业信用评价结果，按照等级折算相应信用得分，信用等级优秀（A级或得分≥90分以上）得2分，良好（B级或80分≤得分＜90分）得1.5分，一般（C级或70分≤得分＜80分）得1分，较差（D级或60分≤得分＜70分）得0.5分，差（E级或得分＜60分）得0分。（提供加盖投标人公章的住建部门公布的最近一次建筑业企业信用评价结果证明文件，并提供主管部门网站查询结果截图，未提供或未按要求提供或提供的资料不全的，不得分） |
| 5 | 相关认证 | 3分 | 投标人具有符合国家标准的有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个得1分，最高得3分。 注：以上认证范围需包含建筑装修装饰工程施工，提供体系认证证书扫描件，并提供加盖投标人公章的国家认证监督管理委员会官网查询截图，未提供或未按要求提供或提供的资料不全的，不得分。 |
| 6 | 获奖情况 | 4分 | 根据投标人自2023年1月1日以来（以获奖时间为准），所承接的装修项目获得装饰类优质工程情况进行综合评定，县（市）级每有一项得1分，地市级每有一项得2分，省级及以上每有一项得3分，本项最高得4分。 注：（1）同一项目获奖以最高级别为准，不重复计分。（2）投标文件中须提供相关获奖的证明材料，未提供的不得分。 |
| 7 | 商务条件响应性 | 2分 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件完全响应无偏离的得2分；有负偏离条款，每条扣0.14分；扣完为止。 |

三、政府采购政策：

1、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购，采购标的所属行业为建筑业。

（2）在投标文件中须提供《中小企业声明函》。（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）

（3）对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）本项目专门面向中小企业采购应符合下列情形：供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。如既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的则不予认定。

（5）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（6）中标、成交供应商享受中小企业扶持政策或者为残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若供应商提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

2、针对节能产品和环境标志产品的评审：

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围内产品实施政府优先采购或强制采购，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询。

（2）投标人在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书电子扫描件。若属于政府强制采购产品范围但相关认证证书电子件未提供或提供不全的，将视为未实质性响应采购要求。

四、信用记录：

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）等文件的规定，我们将依法对投标人进行信用查询，凡经评标委员会确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

（1）查询截止时点：提交投标文件截止时间。

（2）查询渠道：统一在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站查询投标人的信用记录。

（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的投标人，评标委员会应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信投标人盖章确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：在对投标人进行资格性审查时，应根据查询结果对投标人的不良信用记录逐项甄别确认。

第六章  投标文件格式

封面：

投   标   文   件

项目名称：苏州工学院东南校区人才公寓3#4#楼

修缮工程

项目编号：JSZC-320581-CSXL-G2026-0005

投 标 人：（加盖CA电子公章）

日    期：2026年    月    日

投标文件目录

一、基本目录

1、封面

2、开标一览表（格式见附件1）

3、已标价工程量清单（格式见附件2）

二、资格审查内容

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定所需提供的证明材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

1.2 2024年至今任意一期的财务状况报告或者近期由银行出具的资信证明。

1.3 依法缴纳税收相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据。投标人依法享受缓缴、免缴税收的提供证明材料）；

1.4依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料）；

1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（格式见附件5）

1.6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（格式见附件6）

2、中小企业声明函（格式见附件10）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件11）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、投标人具有建筑装修装饰工程专业承包三级及以上资质和安全生产许可证的证明材料；

4、项目负责人具有建筑工程注册二级建造师及以上资质和有效期内的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类证）的证明材料；

5、投标人为项目负责人缴纳六个月以上社保的证明材料；

6、项目负责人无在建承诺书（参考格式见附件7）

三、符合性审查内容

1、法定代表人授权书（格式见附件8）（法定代表人亲自参与投标的不需要提供法定代表人授权书，但投标人需在投标文件中提供法定代表人亲自参与投标的证明；授权代表参与投标的，需在投标文件中提供投标人为其缴纳社保的证明材料）

2、投标函（格式见附件9）

3、实质性要求响应及偏离表（格式见附件12）

4、项目要求响应及偏离表（格式见附件3）

5、承诺函（格式见附件16）

6、关于工程款优先支付农民工工资的承诺函（格式见附件17）

7、关联信息（格式见附件19）

四、综合评审文件

1、商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

2、项目服务说明（格式见附件13）

3、人员配置（格式见附件14）

4、业绩一览表（格式见附件15）

5、其他（如有，格式见附件18）

五、价格扣除证明文件

1、中小企业声明函（格式见附件10）

2、残疾人福利性单位声明函（格式见附件11）

备注：针对“二、资格审查内容”和“三、符合性审查内容”，投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效的，将导致其投标无效。

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：苏州工学院东南校区人才公寓3#4#楼修缮工程

项目编号：JSZC-320581-CSXL-G2026-0005

投标总价：

小写（人民币）： 元

大写金额（人民币）：

注：上表中报价请保留小数点后两位。

附件2 已标价工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 一、东南校区人才公寓3#楼 |  |  |  |  |  |  |
| （一）土建部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除原有木质地板。 2、清理拆卸材料，按照属地要求处置。 | m2 | 155 |  |  |
| 2 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除原有木质踢脚线。 2、清理拆卸材料，按照属地要求处置。 | m | 50 |  |  |
| 3 | 铲除涂料面 | 1、铲除原有墙面腻子、涂料。 2、清理拆卸材料，按照属地要求处置。 | m2 | 150 |  |  |
| 4 | 立面抹灰层拆除 | 1、墙、柱梁面 水泥砂浆底、面。 2、清理拆卸材料，按照属地要求处置。 | m2 | 150 |  |  |
| 5 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除原有集成吊顶、龙骨。 2、清理拆卸材料，按照属地要求处置。 | m2 | 150 |  |  |
| 6 | 金属门窗拆除 | 1、拆除无框玻璃门(单扇)（泵房）。 2、清理拆卸材料，按照属地要求处置。 | 樘 | 1 |  |  |
| 7 | 金属门窗拆除 | 1、拆除百页窗帘。 2、清理拆卸材料，按照属地要求处置。 | m2 | 31.2 |  |  |
| 8 | 零星平面块料拆除 | 1、拆除地砖。 2、清理拆卸材料，按照属地要求处置。 | m2 | 23.4 |  |  |
| 9 | 零星立面块料拆除 | 1、拆除墙砖。 2、清理拆卸材料，按照属地要求处置。 | m2 | 2.7 |  |  |
| 10 | 木质门带套 | 1、进户门更换不锈钢执手锁，含拆除。 | 只 | 5 |  |  |
| 11 | 木质门带套 | 1、进户门更换锁芯。 | 只 | 20 |  |  |
| 12 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、窗户加装限位器。 | 樘 | 338 |  |  |
| 13 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、卫生间窗户贴膜。 | m2 | 31.2 |  |  |
| 14 | 其他构件 | 1、 C25小型构件（修补破坏处砼墙体）。 | m3 | 0.5 |  |  |
| 15 | 墙面一般抹灰 | 1、20厚1:3水泥砂浆抹灰。 | m2 | 159 |  |  |
| 16 | 墙面喷刷涂料 | 1、内墙面批腻子二遍、乳胶漆三遍。 | m2 | 159 |  |  |
| 17 | 墙面零星喷刷涂料 | 1、内墙面局部批腻子修补，喷涂乳胶漆见新（室内）。 | m2 | 5036.97 |  |  |
| 18 | 天棚零星喷刷涂料 | 1、天棚面局部批腻子修补，喷涂乳胶漆见新（室内）。 | m2 | 1072.15 |  |  |
| 19 | 墙面零星喷刷涂料 | 1、内墙面局部批腻子修补，喷涂乳胶漆见新（走道、前室）。 | m2 | 368.34 |  |  |
| 20 | 天棚零星喷刷涂料 | 1、天棚面局部批腻子修补，喷涂乳胶漆见新（走道、前室）。 | m2 | 122.35 |  |  |
| 21 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、卫生间免砸砖防水渗透膜，含填缝、表面处理。 2、地砖表面清理、清理缝隙、封堵地漏等。 | m2 | 588.12 |  |  |
| 22 | 墙面涂膜防水 | 1、卫生间免砸砖透明防水胶，含填缝、表面处理，高度1米。 2、墙砖表面清理、清理缝隙等。 | m2 | 1034.8 |  |  |
| 23 | 竹、木（复合）地板 | 1、地板修补，泡沫塑料衬垫。 2、木龙骨基层。 3、样式参考现有地板。 | m2 | 30 |  |  |
| 24 | 木质踢脚线 | 1、成品木踢脚线。 | m | 50 |  |  |
| 25 | 块料楼地面 | 1、地砖饰面1:3干硬性水泥砂浆粘贴层。 2、专用粘合剂。 3、面层材料品种、规格、颜色：600*600地砖，白水泥擦缝。 | m2 | 155 |  |  |
| 26 | 块料楼地面 | 1、零星地砖修补，规格600*600。 2、面层材料品种、规格、颜色：参考原砖，干硬性水泥砂浆粘结层粘贴。 | m2 | 21.6 |  |  |
| 27 | 块料楼地面 | 1、零星地砖修补，规格300*300。 2、面层材料品种、规格、颜色：参考原砖，干硬性水泥砂浆粘结层粘贴。 | m2 | 1.8 |  |  |
| 28 | 块料墙面 | 1、零星墙砖修补，规格300*450。 2、面层材料品种、规格、颜色：参考原砖，专用粘结剂粘结层；白水泥擦缝。 | m2 | 2.7 |  |  |
| 29 | 吊顶天棚修复 | 1、全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8。 2、铝合金轻型方板龙骨。 3、集成吊顶 | m2 | 150 |  |  |
| 30 | 木板 | 1、煤气灶眼成品板封堵。 | m2 | 15.6 |  |  |
| 31 | 窗帘 | 1、更换窗帘及轨道，含拆除（工程量按投影展开系数1.8计算）。 | m2 | 100 |  |  |
| 32 | 窗帘 | 1、维修及更换窗帘轨道。 | m | 170 |  |  |
| 33 | 浴帘 | 1、更换浴帘及浴帘杆，含拆除。 | m2 | 148.72 |  |  |
| 34 | 门维修 | 1、阳台门维修，含五金、材料费等所有费用。 | 间 | 52 |  |  |
| 35 | 门维修 | 1、厨房移门维修，含五金、材料费等所有费用。 | 间 | 52 |  |  |
| 36 | 门维修 | 1、木质门及门框维修。 | 间 | 10 |  |  |
| 37 | 壁柜门维修 | 1、厨房橱柜、卫生间柜门维修，含五金、材料费等所有费用。 | 间 | 52 |  |  |
| 38 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、普通铝合金5mm钢化玻璃封阳台，安装样式符合消防规范。 2、加装限位器。 | m2 | 752.4 |  |  |
| 39 | 其他项目 | 1、保洁（按照开荒保洁要求，含厨房重油污、卫生间顽固水垢等清洁），按套内和公共走廊实际面积结算。 | m2 | 5202.36 |  |  |
| 40 | 金属网栏 | 1、镀锌管焊接，刷白色氟碳漆，高度2米。 2、立柱规格80*80*3mm方管，间距3米。 3、竖杆25*25*1.2mm间距110mm。 4、底座混凝土浇筑规格400*400*500mm。 5、做法和样式参考原学生宿舍外部围栏。 | m | 185 |  |  |
| 41 | 金属门 | 1、3.6米双开门+1米小门，镀锌管焊接，刷白色氟碳漆，高度2米。 2、立柱规格150*150*5mm方管。 3、竖杆20*40*1.5mm，横杆40*40*2mm，含配件、锁具。 4、做法和样式参考原宿舍学生宿舍大门。 | m2 | 7.5 |  |  |
| 42 | 全玻自由门 | 1、12mm无框钢化玻璃门2200*2000双开。 2、地弹簧 2只。 3、不锈钢拉手2付。 4、玻璃门地锁 1把。 5、玻璃门中间贴防撞磨砂条 | 樘 | 1 |  |  |
| 43 | 防盗门 | 1、地下车库通道成品钢质防盗门安装（含五金件）。 | m2 | 12.49 |  |  |
| （二）电气系统 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管。 2、规格：PC20。 3、配置形式：砖、混凝土结构明配。 | m | 422.5 |  |  |
| 45 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线。 2、规格：WDZ-BYJ-4。 | m | 1423.5 |  |  |
| 46 | 装饰灯 | 1、名称：客厅LED吸顶灯更换。 | 套 | 104 |  |  |
| 47 | 装饰灯 | 1、名称：房间LED吸顶灯更换。 | 套 | 156 |  |  |
| 48 | 装饰灯 | 1、名称：阳台LED吸顶灯更换。 | 套 | 52 |  |  |
| 49 | 装饰灯 | 1、名称：筒灯更换LED光源。 | 套 | 156 |  |  |
| 50 | 装饰灯 | 1、名称：卫生间、厨房间LED灯具更换光源。 | 套 | 55 |  |  |
| 51 | 其他电器 | 1、名称：浴霸更换为换气扇。 | 个(套、台) | 52 |  |  |
| 52 | 插座 | 1、名称：热水器插座。 2、规格：250V 15A。 3、安装高度：H=1.8m。 | 个 | 52 |  |  |
| 53 | 接线盒 | 1、名称：开关盒。 2、材质：塑料。 3、规格：86型。 | 个 | 52 |  |  |
| （三）给排水系统 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：给排水立管检查并维修，含材料费等。 | 套间 | 52 |  |  |
| 55 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：卫生间、厨房间台盆下水管检查并维修，含材料费等。 | 套间 | 52 |  |  |
| 56 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：卫生间马桶检修并更换马桶。 | 个 | 5 |  |  |
| 57 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：台盆龙头更换，全铜龙头，含软管。 | 个 | 26 |  |  |
| 58 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：洗涤盆龙头更换，全铜龙头，含软管。 | 个 | 52 |  |  |
| 59 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：淋浴龙头更换，全铜淋浴花洒套装含顶喷、三档手持花洒、全铜龙头下出水。 | 个 | 26 |  |  |
| 60 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：原淋浴龙头拆除后重新安装。 | 个 | 26 |  |  |
| 61 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：角阀、金属软管更换。 | 个 | 520 |  |  |
| 二、东南人才公寓4#楼 |  |  |  |  |  |  |
| （一）土建部分 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除原有木质地板。 2、清理拆卸材料，按照属地要求处置。 | m2 | 155 |  |  |
| 63 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除原有木质踢脚线。 2、清理拆卸材料，按照属地要求处置。 | m | 50 |  |  |
| 64 | 铲除涂料面 | 1、铲除原有墙面腻子、涂料。 2、清理拆卸材料，按照属地要求处置。 | m2 | 100 |  |  |
| 65 | 立面抹灰层拆除 | 1、墙、柱梁面 水泥砂浆底、面。 2、清理拆卸材料，按照属地要求处置。 | m2 | 100 |  |  |
| 66 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除原有集成吊顶、龙骨。 2、清理拆卸材料，按照属地要求处置。 | m2 | 100 |  |  |
| 67 | 零星平面块料拆除 | 1、拆除地砖。 2、清理拆卸材料，按照属地要求处置。 | m2 | 23.4 |  |  |
| 68 | 零星立面块料拆除 | 1、拆除墙砖。 2、清理拆卸材料，按照属地要求处置。 | m2 | 2.7 |  |  |
| 69 | 木质门带套 | 1、进户门更换不锈钢执手锁，含拆除。 | 只 | 5 |  |  |
| 70 | 木质门带套 | 1、更换锁芯。 | 只 | 20 |  |  |
| 71 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、窗户加装限位器。 | 樘 | 338 |  |  |
| 72 | 其他构件 | 1、C25小型构件（修补破坏处砼墙体）。 | m3 | 0.5 |  |  |
| 73 | 墙面一般抹灰 | 1、20厚1:3水泥砂浆抹灰。 | m2 | 109 |  |  |
| 74 | 墙面喷刷涂料 | 1、内墙面批腻子二遍、乳胶漆三遍。 | m2 | 109 |  |  |
| 75 | 墙面零星喷刷涂料 | 1、内墙面局部批腻子修补，喷涂乳胶漆见新（室内）。 | m2 | 4818.3 |  |  |
| 76 | 天棚零星喷刷涂料 | 1、天棚面局部批腻子修补，喷涂乳胶漆见新（室内）。 | m2 | 1010.55 |  |  |
| 77 | 墙面零星喷刷涂料 | 1、内墙面局部批腻子修补，喷涂乳胶漆见新（走道、前室）。 | m2 | 519.86 |  |  |
| 78 | 天棚零星喷刷涂料 | 1、天棚面局部批腻子修补，喷涂乳胶漆见新（走道、前室）。 | m2 | 177.95 |  |  |
| 79 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、卫生间免砸砖防水渗透膜，含填缝、表面处理。 2、地砖表面清理、清理缝隙、封堵地漏等。 | m2 | 766.48 |  |  |
| 80 | 墙面涂膜防水 | 1、卫生间免砸砖透明防水胶，含填缝、表面处理，高度1米。 2、墙砖表面清理、清理缝隙等。 | m2 | 1404 |  |  |
| 81 | 竹、木（复合）地板 | 1、地板修补，泡沫塑料衬垫。 2、木龙骨基层。 3、样式参考现有地板。 | m2 | 30 |  |  |
| 82 | 木质踢脚线 | 1、成品木踢脚线。 | m | 50 |  |  |
| 83 | 零星块料楼地面 | 1、零星地砖修补，规格600*600。 2、面层材料品种、规格、颜色：参考原砖，干硬性水泥砂浆粘结层粘贴。 | m2 | 21.6 |  |  |
| 84 | 零星块料楼地面 | 1、零星地砖修补，规格300*300。 2、面层材料品种、规格、颜色：参考原砖，干硬性水泥砂浆粘结层粘贴。 | m2 | 1.8 |  |  |
| 85 | 块料墙面 | 1、零星墙砖修补，规格300*450。 2、面层材料品种、规格、颜色：参考原砖，专用粘结剂粘结层；白水泥擦缝。 | m2 | 2.7 |  |  |
| 86 | 块料楼地面 | 1、地砖饰面1:3干硬性水泥砂浆粘贴层。 2、专用粘合剂。 3、面层材料品种、规格、颜色：600*600地砖，白水泥擦缝。 | m2 | 155 |  |  |
| 87 | 吊顶天棚修复 | 1、全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8。 2、铝合金轻型方板龙骨。 3、集成吊顶。 | m2 | 100 |  |  |
| 88 | 木板 | 1、煤气灶眼成品板封堵。 | m2 | 15.6 |  |  |
| 89 | 窗帘 | 1、维修及更换窗帘轨道。 | m | 170 |  |  |
| 90 | 窗帘 | 1、更换更换窗帘及轨道，含拆除（工程量按投影展开系数1.8计算）。 | m2 | 100 |  |  |
| 91 | 浴帘 | 1、更换浴帘及浴帘杆，含拆除。 | m2 | 148.72 |  |  |
| 92 | 门维修 | 1、阳台门维修，含五金、材料费等所有费用。 | 间 | 104 |  |  |
| 93 | 门维修 | 1、木质门及门框维修。 | 间 | 10 |  |  |
| 94 | 壁柜门维修 | 1、厨房橱柜、卫生间柜门维修，含五金、材料费等所有费用。 | 间 | 104 |  |  |
| 95 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、普通铝合金5mm钢化玻璃封阳台，安装样式符合消防规范；2、加装限位器。 | m2 | 436.8 |  |  |
| 96 | 其他项目 | 1、保洁（按照开荒保洁要求，含厨房重油污、卫生间顽固水垢等清洁），按套内和公共走廊实际面积结算。 | m2 | 5107.14 |  |  |
| 97 | 防盗门 | 1、地下车库通道围栏，镀锌管焊接，刷白色氟碳漆，含双开门，五金件。 | m2 | 12.49 |  |  |
| 98 | 防盗门 | 1、地下汽车通道主入口围栏，镀锌管焊接，刷白色氟碳漆，含双开门，五金件。 | m2 | 15 |  |  |
| （二）电气系统 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 配管 | 1、名称： 刚性阻燃管。 2、规格：PC20。 3、配置形式：砖、混凝土结构明配。 | m | 634.92 |  |  |
| 100 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线。 2、规格：WDZ-BYJ-4。 | m | 2216.76 |  |  |
| 101 | 装饰灯 | 1、名称：客厅LED吸顶灯更换。 | 套 | 104 |  |  |
| 102 | 装饰灯 | 1、名称：房间LED吸顶灯更换。 | 套 | 104 |  |  |
| 103 | 装饰灯 | 1、名称：阳台LED吸顶灯更换。 | 套 | 102 |  |  |
| 104 | 装饰灯 | 1、名称：筒灯更换LED光源。 | 套 | 100 |  |  |
| 105 | 装饰灯 | 1、名称：卫生间、厨房间LED灯具更换光源。 | 套 | 52 |  |  |
| 106 | 其他电器 | 1、名称：浴霸更换为换气扇。 | 个(套、台) | 104 |  |  |
| 107 | 插座 | 1、名称：热水器插座。 2、规格：250V 15A。 3、安装高度：H=1.8m。 | 个 | 104 |  |  |
| 108 | 接线盒 | 1、名称：开关盒。 2、材质：塑料。 3、规格：86型。 | 个 | 104 |  |  |
| （三）给排水系统 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：给排水立管检查并维修，含材料费等。 | 套间 | 104 |  |  |
| 110 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：卫生间、厨房间台盆下水管检查并维修，含材料费等。 | 套间 | 104 |  |  |
| 111 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：台盆龙头更换，全铜龙头，含软管。 | 个 | 52 |  |  |
| 112 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：洗涤盆龙头更换，全铜龙头，含软管。 | 个 | 104 |  |  |
| 113 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：淋浴龙头更换，全铜淋浴花洒套装含顶喷、三档手持花洒、全铜龙头下出水。 | 个 | 52 |  |  |
| 114 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：原淋浴龙头拆除后重新安装。 | 个 | 52 |  |  |
| 115 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：角阀、金属软管更换。 | 个 | 728 |  |  |
| 116 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：卫生间马桶检修并更换马桶。 | 个 | 10 |  |  |
| 三、室外厨房、门卫 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 厨房（集装箱） | 1、规格：成品活动板房带窗6*3*2.5米。 2、洗菜池，304不锈钢水槽（含不锈钢水龙头4个、不锈钢三角阀及金属软管），规格、类型：2*0.5*0.55m。 | 个 | 1 |  |  |
| 118 | 配电箱 | 1、名称：厨房PZ30-30-12配电箱。 2、无端子接线WDZ-BYJ-2.5mm 6个。 | 台 | 1 |  |  |
| 119 | 配管 | 1、名称： 刚性阻燃管。 2、规格：PC20。 3、配置形式：砖、混凝土结构明配。 | m | 24.26 |  |  |
| 120 | 电力电缆 | 1、名称： 电力电缆。 2、规格：WDZ-YJY-3*6。 3、配置形式：管内/桥架敷设。 | m | 50 |  |  |
| 121 | 人工拆除沥青混凝土路面及恢复 | 1、拆除沥青混凝土路面及基层。 2、埋管后C15混凝土回填基层，面层4+6CM沥青混凝土恢复原状（做法符合规范）。 3、拆除宽30cm，长度根据现场需要。 4、垃圾外运（运距自行考虑)。 | m | 20 |  |  |
| 122 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线。 2、规格：WDZ-BYJ-2.5。 | m | 81.95 |  |  |
| 123 | 荧光灯 | 1、名称：双管灯(LED)。 2、规格：2*15W。 3、安装形式：吸顶安装。 | 套 | 4 |  |  |
| 124 | 照明开关 | 1、名称：双联单控。 2、规格：250V 10A。 3、安装高度：H=1.3m。 | 个 | 1 |  |  |
| 125 | 插座 | 1、名称：二,三极单相组合插座。 2、规格：250V 10A。 3、安装高度：H=1.2m。 | 个 | 6 |  |  |
| 126 | 接线盒 | 1、名称：接线盒。 2、材质：塑料。 3、规格：86型。 | 个 | 4 |  |  |
| 127 | 接线盒 | 1、名称：开关盒。 2、材质：塑料。 3、规格：86型。 | 个 | 7 |  |  |
| 128 | 塑料管 | 1、安装部位：室内。 2、介质：排水。 3、材质、规格：UPVC排水管DN100（含管件）。 4、连接形式：粘接。 | m | 9.5 |  |  |
| 129 | 塑料管 | 1、安装部位：室内。 2、介质：排水。 3、材质、规格：UPVC排水管DN50（含管件）。 4、连接形式：粘接。 | m | 2 |  |  |
| 130 | 塑料管 | 1、安装部位：室内。 2、介质：PP-R给水管。 3、材质、规格：DN20（含管件）。 4、连接形式：热熔连接。 | m | 15 |  |  |
| 131 | 脱排油烟机 | 1、名称：脱排油烟机拆装（甲供）。 | 组 | 1 |  |  |
| 132 | 门卫（集装箱） | 1、规格：成品活动板房带窗6*3*2.5米。 2、含卫生间（含洗脸池，马桶）。 | 个 | 1 |  |  |
| 133 | 塑料管 | 1、安装部位：室内外。 2、介质：排水。 3、材质、规格：UPVC排水管DN100（含管件）。 4、连接形式：粘接。 | m | 9.5 |  |  |
| 134 | 塑料管 | 1、安装部位：室内。 2、介质：排水。 3、材质、规格：UPVC排水管DN50（含管件）。 4、连接形式：粘接。 | m | 3 |  |  |
| 135 | 塑料管 | 1、安装部位：室内。 2、介质：PP-R给水管。 3、材质、规格：DN20（含管件）。 4、连接形式：热熔连接。 | m | 22 |  |  |
| 136 | 开孔 | 1、名称：机械开孔。 2、规格：φ150。 | 个 | 1 |  |  |
| 137 | 挖沟槽土方 | 1、沟槽人工挖土。 2、三类干土 深度在1.5m以内。 | m3 | 1.5 |  |  |
| 138 | 回填方 | 1、回填土 基(槽)坑 夯填。 | m3 | 1.5 |  |  |
| 139 | 活动板房地基地坪 | 1、土方开挖100mm、外运（运距自行考虑)。 2、碎石垫层厚100mm。 3、C20商品砼基础 厚150mm。 | m2 | 20 |  |  |
| 140 | 不可变更项 | 不可预见费（100000元） | 项 | 1 | 100000 | 100000 |
| 合计总价（元）： |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应将完成本项目所投入的有关费用分类别依次填报在上述表格中。

2、投入费用明细供评委和采购人参考。

3、表中“合计总价”应与“开标一览表”中“投标总价”相一致。

4、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

5、本工程项目采用固定综合单价报价方式。本项目所有报价均含人工、材料、安装、打洞、工具、机械、辅材、脚手架、上下搬运、垃圾清运保洁、文明施工费、税金等费用。

6、投标文件中需注明所用主要材料品牌名称，如不注明品牌，则由采购人指定品牌。

| 所用主要材料品牌名称（如不注明品牌，则由采购人指定品牌） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地砖 |  |
| 2 | 石膏板隔墙 |  |
| 3 | 涂料 |  |
| 4 | 灯具 |  |
| 5 | 电线 |  |
| 6 | 硅酮胶 |  |
| 7 | 给排水管 |  |
| 8 | 面板 |  |
| 9 | 地面防水材料 |  |
| 10 | 墙面防水材料 |  |
| 11 | 水龙头、花洒套装 |  |

注：地墙砖品牌采用宇佳、佰盛、新诺依或同类品牌防滑地砖（优等品，与现有色调一致）；石膏板品牌采用龙牌、杰科、可耐福、泰山；内外墙涂料品牌采用立邦时时丽、多乐士美时丽、三棵树真时丽；所有胶水需用901环保胶水；灯具品牌：欧普、飞利浦和雷士；电线品牌：江南、上上、远东、常福；电气开关及面板推荐品牌德力西、正泰、公牛；硅酮胶品牌：道康宁、GE、瑞士西卡；给排水管品牌：白蝶、公元、中财；水龙头、花洒套装品牌：九牧、卡贝、恒洁。投标人注明的品牌应选用以上或同类品牌产品。

附件3 项目要求响应及偏离表

| 序号 | 项目要求 | 投标承诺 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：（1）投标人应根据本项目“第四章 采购需求”中“三、项目要求”对照供应商所提供的服务的承诺进行逐项评议。

（2）若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明，允许偏离但不得出现负偏离，否则作无效投标处理。

（3）表格不够可另接。

附件4 商务条件响应及偏离表

| 合同条款号 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第一条 工程项目名称 |  |  |
| 第二条 工程地点 |  |  |
| 第三条 工程内容 |  |  |
| 第四条 工程明细 |  |  |
| 第六条 工程期限 |  |  |
| 第七条 工程质量 |  |  |
| 第八条 关于工程款及结算的约定 |  |  |
| 第九条 工程验收 |  |  |
| 第十条 安全责任 |  |  |
| 第十一条 售后服务 |  |  |
| 第十二条 违约责任 |  |  |
| 第十三条 合同变更 |  |  |
| 第十四条 争议解决方式 |  |  |
| 第十五条 其他 |  |  |
| 第十六条 组成本合同的文件 |  |  |

注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

3、投标人若不能满足本付款方式、合同履行期限、工程最终造价的确认的，按无效投标处理。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位着重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                       。

主要专业技术能力有：                               。

企业名称：

日    期：

附件6 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位着重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称：

日    期：

附件7 项目负责人无在建承诺书

致                   （建设单位名称）

我公司郑重承诺就                  （项目名称）拟派的         （项目负责人姓名）                    ，身份证号码：                          ，注册证书编号：                ，至本项目投标截止时间前，属于以下第（ ）条情形：

1、项目负责人是非变更后无在建工程；

2、项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满 6 个月）；

3、因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续；

4、项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

注：属于以上第 2、3、4 种情形的，请提供相关证明材料附后，无证明材料不予认可。

如有虚假，我单位愿意承担一切责任，并承担由此造成的一切损失。

特此承诺。

附件8 法定代表人授权书

本授权书声明：____（投标人名称）       授权____（被授权人的姓名）   为我方就JSZC-320581-CSXL-G2026-0005号，苏州工学院东南校区人才公寓3#4#楼修缮工程采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于__2026__年____月____日起生效，特此声明。

投标人名称：

地    址：

授权代表姓名：

身份证号码：

联系电话（手机）：

注：①如授权代表参加本项目投报，“法定代表人授权书”必须提供，且须提供被授权人居民身份证正反面扫描件及近三个月中任意一个月的社保证明、法定代表人居民身份证正反面扫描件。②如法定代表人参加本项目投报，“法定代表人授权书”可不提供，但须提供法定代表人身份证正反面扫描件。

附件9 投标函

致：常熟市兴联工程造价咨询事务所有限责任公司

根据贵方的苏州工学院东南校区人才公寓3#4#楼修缮工程（项目编号：JSZC-320581-CSXL-G2026-0005）招标文件，经研究  （投标人名称）决定参加投标。并宣布同意如下：

（1）我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

（2）我方完全理解并同意贵方所保留的一切权利。

（3）我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

（4）我方同意按招标文件规定提供与本投标有关的一切资料，以及贵方可能另外要求的与本投标有关的任何资料，并保证已提供和将提供的资料是真实、有效的。如有虚假，由此产生的后果由我方承担。

（5）我方同意投标有效期为规定的开标之日后六十（60）天。并自开标日期起遵循本投标文件，在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

（6）一旦我方中标，我们将根据法律法规和招标文件的规定，严格履行合同责任和义务。

（7）与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

电子邮箱：

投标人开户行：

账号：

日期：

附件10 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加苏州工学院的苏州工学院东南校区人才公寓3#4#楼修缮工程采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

1.  苏州工学院东南校区人才公寓3#4#楼修缮工程  ，属于建筑业；承建企业为（企业名称），从业人员           人，营业收入为               万元，资产总额为               万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日  期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）本项目所属行业为建筑业，供应商须对工程的施工单位进行声明。中小企业规模类型自测小程序http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html。

（3）上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。

（4）如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

（5）中标供应商为中小企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

附件11 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为：

□非残疾人福利性单位。

□符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加苏州工学院的苏州工学院东南校区人才公寓3#4#楼修缮工程采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日  期：

注：

（1）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足的条件详见“第五章 评标方法与评标标准”有关规定。

（2）如投标人为残疾人福利性单位的，应对上述声明函内（□非残疾人福利性单位、□符合条件的残疾人福利性单位）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

（3）供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如有价格扣除）。

（4）中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

附件12 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 服务要求和商务要求中的实质性要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、第四章 采购需求中实质性要求 |  |  |  |
| 1 | 3、合同履行期限：2026年8月20日完成施工，并经采购人验收合格后交付使用。 |  |  |
| 2 | 4、付款方式： （1）中标供应商需在通过竣工验收之后1个月内完成工程竣工结算资料，报送学校审计处审计结算。结算材料包含工程竣工结算汇总表、竣工图（纸质版、电子版）等。 （2）中标供应商收到中标通知书后，3日内完成履约保证金缴纳工作，履约金额为中标总价的5%，缴纳完成后签署合同。本项目付款；工程中期，采购人向中标供应商付合同总价款的20%，工程完工初验，采购人向中标供应商付合同总价款的20%，保证优先付清农民工工资（承诺函格式见附件17）；工程竣工并经验收合格后，采购人向中标供应商付合同总款的20％；工程决算经审计后，采购人向中标供应商付至审计价的80%，余款2027年9月30日前付清；根据履约情况，2年后无息退还履约保证金50%，5年后无息退还履约保证金50%。 |  |  |
| 3 | 5、本项目采购预算为￥2132018.65元（大写人民币贰佰壹拾叁万贰仟零壹拾捌元陆角伍分），最高限价为￥2018770.32元（人民币贰佰零壹万捌仟柒佰柒拾元叁角贰分整），投标总价不得超过采购预算和最高限价，超过采购预算和最高限价的作无效投标处理。 |  |  |
| 4 | 四、工程安全管理要求： 1、按照常熟市属地要求，纳入属地管理，并办理备案手续； 2、按照学校相关安全管理规定执行，在工程交底前，签署相关协议，如有违反相关安全规定，按照学校相关规定处理。 |  |  |
| 二、第三章 合同文本中实质性要求 |  |  |  |
| 1 | 6.1合同履行期限：2026年8月20日完成施工，并经甲方验收合格后交付使用。 |  |  |
| 2 | 8.1 工程最终造价的确认： 8.1.1 本工程竣工验收后30天内，乙方应提交相关工程竣工资料和决算书；甲方须尽快确定最终结算价。 8.1.2 甲、乙双方经协商确定：增加的项目，需经甲方书面同意后方可施工，增加部分经甲方确认后结算。如增加项目未经甲方许可，结算中甲方不认可增加项目。 8.1.3 如甲方需要变更而增加的费用，按变更签证办理，费用另行结算，增加项目以审计处审计价格为准。 8.1.4 乙方送审价格经审计后核减率超过10%，超出部分的审计费用由乙方承担。 |  |  |
| 3 | 乙方需在通过竣工验收之后1个月内完成工程竣工结算资料，报送学校审计处审计结算。结算材料包含工程竣工结算汇总表、竣工图（纸质版、电子版）等。 乙方收到中标通知书后，3日内完成履约保证金缴纳工作，履约金额为中标总价的5%，缴纳完成后签署合同。本项目付款；工程中期，甲方向乙方付合同总价款的20%，工程完工初验，甲方向乙方付合同总价款的20%，保证优先付清农民工工资（承诺函格式见附件17）；工程竣工并经验收合格后，甲方向乙方付合同总款的20％；工程决算经审计后，采甲方向乙方付至审计价的80%，余款2027年9月30日前付清；根据履约情况，2年后无息退还履约保证金50%，5年后无息退还履约保证金50%。 |  |  |

备注：

（1）投标人必须对项目要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

（2）投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的（如有），该项目作无效投标处理。

附件13 项目服务说明

主要包括但不限于以下内容：

1、项目理解及重难点分析【内容包括但不限于①项目理解②相关工程施工难点、重点分析③相应的配套解决方案等】的说明；

2、项目施工方案1【内容包括但不限于①施工环境②工程关键部位③不影响采购人正常工作秩序等采取的施工技术、组织措施等】的说明；

3、项目施工方案2【内容包括但不限于①施工现场总平面布置②临时设施、临时用地布置③采用的施工工艺】的说明；

4、工程进度及工程质量控制方案【内容包括但不限于①施工进度控制措施（施工总进度网络计划图、关键节点、关键线路等）②施工质量控制措施（施工质量的控制和检验手段）③施工质量保证措施）】的说明；

5、工程安全文明、环保、消防保障方案【内容包括但不限于①现场安全文明、环保、消防保障措施②配套的应急预案】的说明；

6、免费质量保证说明；

7、售后服务响应方案【内容包括但不限于①服务承诺和服务内容、②解决方案、③响应时间、④专业人员技术保障、⑤售后技术装备及备品备件等】的说明；

8、投标人认为需要提供的其他说明。

附件14 人员配置

| 序号 | 担任岗位 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职业资格、职称 | 专业 | 主要资历、经验或承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据拟投入本项目相应人员情况分别填报上述表格。

- 请按“第五章 评标方法与评标标准”的要求提供以上人员的相关证明材料。

- 如有需要说明的事项，请在备注中列明。

附件15 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 实施时间 | 用户联系人及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、上述业绩为投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成过类似装修改造项目业绩情况。

2、请投标人按“第五章 评标方法与评标标准”要求提供相关证明材料。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

附件16 承 诺 函

本单位郑重承诺：

1. 具备履行本项采购活动所必需的设备/服务和专业技术能力；

2. 参加本项采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

3. 本项采购活动中不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商”等恶意串通投标行为；

4. 参加本项采购活动不存在违反《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关法律法规行为；

5. 所提供的投标材料均真实、有效；

6. 如果我单位经本项目评审委员会评定为中标（成交）候选人，在公示期间被他人举报并经核实，确认我单位违反以上承诺内容之一，我单位自动放弃中标（成交）资格，三年内不参加贵单位任何经济活动。

本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：

日期：

附件17 关于工程款优先支付农民工工资的承诺函

苏州工学院：

为维护农民工合法权益，确保社会和企业的和谐稳定，根据各级政府和相关主管部门要求，我司郑重作出如下承诺：

1.我司将贵单位支付的工程款优先支付农民工工资，保证农民工工资足额、直接发放到农民工手中。如农民工工资发放不到位或我司处置不力，造成农民工不同形式的讨薪等事件发生，我司愿承担由此造成的一切后果。

2.我司承诺不因任何原因以拖欠农民工工资为由，唆使或促成农民工恶意讨薪事件的发生。如有发生，所产生的一切后果由我司承担。

特此承诺！

投标人（加盖CA电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖CA电子签章）：

日期：

附件18 其他

其他需要提供的材料

如果有的话，请按招标文件和“第五章 评标方法与评标标准”要求提供相关证明材料或投标人认为需要提供的证明材料。

附件19  关联信息

苏州工学院：

1、我单位的关联企业、个人有：

2、我单位与其他企业、个人存在控股、管理关系说明：

3、我单位对上述信息的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：

日期：

注：投标人须提供国家企业信用信息公示系统、企查查或天眼查等企业信息查询平台的查询页面完整截图，并对查询结果中体现的与其他企业、个人存在控股、管理关系的情况如实作出对应的文字说明。如提供虚假材料，则一切后果由投标人自负。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料（线上获取采购文件后的《投标供应商确认函》、质疑供应商的营业执照复印件等）。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。