常州市政府采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：2026-2027年度照明设施零星迁改

项目编号：JSZC-320412-JSWJ-C2026-0009

采 购 人：常州市武进区市政公用事业管理处

采购代理机构：江苏武晋工程咨询有限公司

采购时间：二〇二六年四月

目  录

第一章   采购邀请	1

第二章   供应商须知	5

第三章   资格审查	20

第四章   评审程序、评审方法和评审标准	24

第五章   采购需求	33

第六章   拟签订的合同文本	49

第七章   响应文件的组成及提交须知	72

第八章   响应文件格式	73

# 第一章   采购邀请

项目概况：2026-2027年度照明设施零星迁改的潜在供应商应在政府采购一体化平台“苏采云”获取磋商文件，并于2026年5月7日09：00（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-JSWJ-C2026-0009

2.项目名称：2026-2027年度照明设施零星迁改

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：140万元；项目最高限价：140万元

5.采购需求：本项目是照明相关设施迁改、提升工程。具体详见工程量清单。

6.合同履行期限：从合同签订之日起至2027年2月28日止。

7.本项目是否接受联合体：否。

8.本项目是否接受进口产品响应：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目专门面向中小企业预留采购份额。提供的工程全部由符合政策要求的中小企业承接。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与磋商：否。

3.2本项目是否属于政府购买服务：否。

3.3其他特定资格要求：

3.3.1供应商具备建设行政主管部门核发的城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质；

3.3.2项目负责人具有机电工程二级及以上或市政公用工程二级及以上注册建造师证，及其注册建造师安全生产考核合格证（B 类证书）；

3.3.3供应商具备有效的安全生产许可证。

注意：若相关证照为电子证书的，须符合发证部门的使用要求。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.获取方式：在“苏采云”平台自行免费下载磋商文件。

注：因本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载磋商文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子磋商文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。

3.下载方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4.售价：0元。

5.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

四、提交响应文件截止时间、开启时间和地点

响应截止时间、开启时间：2026年5月7日09:00（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

3.关于深入开展常州市政府采购线上合同信用融资：

根据江苏省财政厅、人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号）、《人民银行南京分行办公室关于依托中征应收账款融资服务平台开展线上政采贷业务的通知》（南银办〔2022〕123号）等文件精神， 深入开展我市政府采购线上合同信用融资工作，线上“政采贷”业务流程及要求详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/tzgg/439010462491795.html。

4.采购公告内容与磋商文件不一致的，以磋商文件为准。

5.电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/0519-85588163。

七、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市武进区市政公用事业管理处

地    址：常州市广电西路178号

联系方式：0519-86596805

2.采购代理机构信息

名    称：江苏武晋工程咨询有限公司

地    址：常州市延政中大道16号世贸中心大厦A801室

联系方式：0519-89891660

3.项目联系方式

项目联系人及电话：李  盛  13616125653

韩月平  18625103220

邮            箱：1204137707@qq.com

上述个人信息由于工作需要，经机构或本人同意对外公布。

# 第二章   供应商须知

第一节 供应商须知资料表

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：£服务 货物 √工程 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：£是 否 |
| 3 | 现场考察 | 不组织 £组织（考察时间：__年_月_日_时_分，考察地点：____________。） |
| 4 | 答疑会 | 不召开 £召开（召开时间：__年_月_日_时_分，召开地点：____________。） |
| 5 | 样品 | 投标样品递交： 不需要 £需要，具体要求如下： （1）样品递交要求：样品必须在_年_月_日_时_分前送至常州市延政中大道16号世贸中心大厦A801室，联系人：__，电话：__，逾期将不予接收。 （2）中标（成交）单位样品留样封存，未中标（成交）单位样品自开标之日起三天内由供应商运回。 （3）样品不能出现制造厂或供应商的标志、标记。 （4）样品递交及退还必须出具供应商的授权委托书及被授权委托人身份证。 （5）样品制作及运输费用由供应商自行承担。 |
| 6 | 是否专门面向中小企业 | R本项目专门面向中小企业采购。 本项目非专门面向中小/小微企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 7 | 本国产品政策支持 | 关于对采购本国产品给予政策支持，本项目：£适用 不适用。 在填写《关于符合本国产品标准的声明函》时，如未提供声明函、信息填写错误、未完整填报或不符合《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》要求的，则会导致报价不作相应扣除。 |
| 8 | 标的所属行业 | 本项目属于工程，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业：（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小/小微企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 9 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算45日历天。 |
| 10 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许。 |
| 11 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对磋商文件如有疑问，可于2026年4月28日23：59前将相关疑问（格式详见磋商文件中“关于磋商文件的询问内容”）发送至邮箱（1204137707@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同磋商文件，逾期将不接受其对磋商文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布。 |
| 12 | 磋商报价次数 | 本项目采用二轮报价，电子响应文件中的书面报价为首轮报价，第二轮报价为最后报价(通过系统在线报价)。最后报价不得超过预算、最高限价及首轮报价，否则作无效报价文件处理。 |
| 13 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： 联系部门：招标代理部 联系电话：0519-89891660 通讯地址：世贸中心大厦A801室 |
| 14 | 纸质中标（成交）文件 | 中标（成交）单位在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件贰份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,送达地点：常州市延政中大道16号世贸中心大厦A801室（江苏武晋工程咨询有限公司），联系方式见《第一章 采购邀请》） |
| 15 | 代理费 | 收费对象： ■采购人 □成交供应商 收费标准：招标代理费以中标（成交）金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算：100万元以下1.0%，100万-500万元0.7%，按上述标准*49%计算。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整，则服务费按人民币3000元整计取。 |
| 16 | 其他 | 对响应文件制作和提交要求有疑问的供应商，应主动并尽早联系采购代理机构工作人员加以明确。 |

第二节 说  明

### 一、总则

#### 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

#### 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏武晋工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理和采购人不收取标书工本费。采购代理费由成交供应商支付，具体支付标准详见“第一节供应商须知资料表”。成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

#### 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

### 二、磋商文件

#### 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评审标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（6）响应文件的组成及提交须知

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

#### 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

#### 8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人或采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

### 三、响应文件的编制

#### 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的磋商文件为准。

#### 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

#### 11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、报价明细表

#### 12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报报价明细表。

#### 12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

#### 13.1供应商需对磋商文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

#### 13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

#### 14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

#### 14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

#### 14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、磋商响应函

#### 15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

#### 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为本项目提交响应文件截止之日后60天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

#### 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、响应文件的递交

#### 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

#### 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、响应文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

#### 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

### 五、响应文件的解密与评审

#### 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

#### 23、磋商小组

23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

#### 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

#### 25、评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

#### 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由采购人授权磋商小组或采购人代表依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的投标报价、最后报价超过了采购预算或最高限价的。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.3.11响应文件中的已标价工程量清单与磋商文件提供的工程量清单中的项目名称、计量单位、工程数量不一致的。

26.3.12 投标总价=项目预算金额*   %，投标单价=单项最高限价中的全费用单价*    %，两个公式中所乘比例不一致的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

#### 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”或进行电话沟通磋商，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第四章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

### 六、成交

#### 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照主观分由高到低的顺序推荐；并列第一的供应商各部分得分均相同的,由采购人代表现场随机抽取确定成交单位。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.5成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.6将政府采购合同转包的。

#### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
    29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
    29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

#### 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

### 八、其他事项

#### 33、政府采购政策

33.1进口产品：进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.2政府采购节能产品、环境标志产品

33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准：依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在磋商文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

33.4支持乡村产业振兴管理：为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

33.5正版软件：各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

33.6信息安全产品：具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）

33.7政府采购创新产品政策：采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在磋商文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

33.8 绿色采购政策：

33.8.1绿色数据中心政策：依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的磋商文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8.2推广应用绿色建材：采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）,依据相关需求标准确定采购需求，在磋商文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

33.8.3优先使用低挥发性有机化合物产品：采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在磋商文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

33.9电子履约保函政策：

为进一步优化政府采购营商环境，规范我省政府采购履约保证金管理，持续降低供应商参与政府采购成本，根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等《关于做好2023年降成本重点工作的通知》（发改运行〔2023〕645号）要求，决定在全省推行政府采购电子履约保函（保险）。政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照磋商文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。具体要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。

33.10履约保证金相关政策：

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的/，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

33.11政府采购中实施本国产品标准及相关政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应在投标文件中出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。具体要求详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

# 第三章   资格审查

## 第一节 资格审查程序

## 一、响应文件开启后，采购人授权磋商小组采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对供应商进行资格审查，并形成资格审查结果。

## 二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

## 三、供应商《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其响应无效。

## 四、资格审查合格的供应商不足3家的，不进行评审。

## 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法定代表人身份证明书或授权委托书 | 法定代表人身份证明书或授权委托书 | 格式见《响应文件格式》 |
| 3 | 供应商资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 4 | 供应商信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：响应文件递交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他磋商文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式参加的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |

| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《响应文件格式》 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 注1：监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。 注2：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注3：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《响应文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 | 提供相关证明文件电子件或电子证照 |
| 7.1供应商具备建设行政主管部门核发的城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质； 7.2项目负责人具有机电工程二级及以上或市政公用工程二级及以上注册建造师证，及其注册建造师安全生产考核合格证（B 类证书）； 7.3供应商具备有效的安全生产许可证。 注意：若相关证照为电子证书的，须符合发证部门的使用要求。 |  |  |  |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体磋商，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目磋商和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。 7、本项目不接受联合体谈判时，供应商不得为联合体。 | 格式见《响应文件格式》 |

# 第四章   评审程序、评审方法和评审标准

## 第一节 符合性审查程序

## 一、磋商小组对资格审查合格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

二、磋商小组根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对供应商的响应文件是否实质上响应磋商文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。响应文件不符合《符合性审查要求》的，响应无效。

第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应函 | 响应函； | 格式见《响应文件格式》 |
| 2 | 响应完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 报价 | - 报价未超过预算价或最高限价的； - 报价未出现下列情形： - 2.1响应文件中的已标价工程量清单与磋商文件提供的工程量清单中的项目名称、计量单位、工程数量不一致的。 - 2.2投标总价=项目预算金额* %，投标单价=单项最高限价中的全费用单价* %，两个公式中所乘比例不一致的。 |  |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件之规定：当评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启 动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |  |
| 14 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； |  |
| 15 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |  |
| 16 | 串通响应 | 不存在视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 相应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 18 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |  |

二、磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

（一）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（二）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（三）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（四）供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）响应文件的澄清、说明或者更正：评审过程中，磋商小组会将通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

（六）磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过政府采购一体化平台“苏采云”系统提交最后报价，最后报价作为评定成交的依据。如未在上述规定时间内报价的,将自动视为放弃最后报价。最后报价超过预算或最高限价的供应商不具备成交资格，且最后报价不得超过首轮报价，否则视为无效响应报价。响应文件中的单价及小微企业优惠报价部分均按总价同比例下调，如供应商在响应文件中未承诺小微企业优惠报价，则无价格优惠扣除。

（七）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

（八）最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（九）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

## （十）最后报价的算术修正及政策调整

1、最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

2、最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.1、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.2、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最后报价一览表的总价为准，并修改单价；

2.3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 2.4《报价汇总表》中的折扣=投标总价/项目预算金额*100%。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

（十一）落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章第二节第四条第（二）条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

1、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3、组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4、价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

5、中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

6、监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

7、残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

8、若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

## （十二）磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

1、供应商对实质性变动不予确认的；

2、不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

3、未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；

4、如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

5、响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

- 最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

## 三、评审方法和评审标准

（一）本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

## 四、确定成交候选人名单

1、磋商小组根据最终供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

2、磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

## 五、报告违法行为

（一）磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法

## 一、磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照主观分优劣顺序推荐；并列第一的供应商各部分得分均相同的,由采购人代表现场随机抽取确定成交单位。

## 二、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

## 第四节 评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 20 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20%×100。 本项目属于专门面向中小企业采购的项目，不享受第三章《评审程序、评审方法和评审标准》3.3条规定。 | 此处最后报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最后报价。详见第三章《评审程序、评审方法和评审标准》3.2及3.3 |
| 2 | 主观分 | 40 |  |  |
| 2.1 | 施工方案总体 | 6 | 投标供应商提供的施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分，根据方案的完整性、可行性进行综合评分。 措施方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得6分；措施方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得4分；措施方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得2分；措施方案内容较差、无针对性或可行性较差，得1分；未提供不得分。 |  |
| 2.2 | 施工进度计划及保证措施 | 6 | 投标供应商提供的施工进度计划和各阶段进度的保证措施，根据措施的完整性、可行性进行综合评分。 措施方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得6分；措施方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得4分；措施方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得2分；措施方案内容较差、无针对性或可行性较差，得1分；未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 质量安全保证措施 | 6 | 投标供应商提供的质量安全保证措施方案（如解决方案、响应时间、应急保证措施等），根据方案内容的完整性、合理性、可操作性进行综合评分。 方案内容非常完善、合理且可操作性强且响应解决时间小于1小时内，得6分；方案内容较为完善、较合理且可操作性较强且响应解决时间2小时内，得4分；方案内容一般、合理且可操作性一般响应解决时间3小时内，得2分；方案内容不完善、不太合理且可操作性差响应解决时间4小时内，得1分；未提供不得分。 |  |
| 2.4 | 安全文明建设、环境保护措施 | 6 | 投标供应商提供的安全文明施工、施工现场扬尘污染防治措施、环境保护措施，根据措施的完整性、合理性、可操作性进行综合评分。 措施完整、可行，能完全满足项目实施要求，得6分； 措施较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得4分；措施内容较简单，对项目实施要求响应一般，得2分；措施内容较差、无针对性或可行性较差，得1分；未提供不得分。 |  |
| 2.5 | 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 6 | 投标供应商提供的关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案，根据方案的完整性、可行性进行综合评分。 方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得6分； 方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得4分；方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得2分；方案内容较差、无针对性或可行性较差，得1分；未提供不得分。 |  |
| 2.6 | 主要材料的供应计划 | 5 | 投标供应商提供的主要材料供应计划，根据计划的合理性、可行性进行综合评分。 计划安排合理、切实可行，能完全满足项目实施要求，得5分；计划安排较合理、比较可行，能基本满足项目实施要求，得3分；计划安排一般，得1分；未提供不得分。 |  |
| 2.7 | 主要材料的质量保障措施 | 5 | 投标供应商提供的主要材料的质量保障措施，根据措施的合理性、可行性进行综合评分。 措施切实可行，能完全满足项目实施要求的，得5分； 措施比较可行，能基本满足项目实施要求，得3分； 措施一般的得1分；未提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 40 |  |  |
| 3.1 | 体系认证证书 | 6 | 投标供应商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康与安全管理体系认证，有一项得2分，本项最高得6分。 | 提供体系认证证书，证书信息需在国家认监委官方网站：www.cnca.gov.cn可查询且在有效期内。 |
| 3.2 | 企业综合实力 | 4 | 投标供应商近三年（2023年1月1日至今）获得市级及以上建设行政主管部门颁发的市政优质工程荣誉的，每份得2分，本项最高得4分。 | 提供荣誉证书及获奖文件扫描件，时间以证明材料所载时间为准，如荣誉证书和获奖文件反映的时间不一致的，以最晚的时间为准。 |
| 3.3 | 企业业绩 | 10 | 投标供应商近三年（2023年1月1日至今）的路灯施工项目业绩，每提供一个得2分，本项最高得10分。 | 提供单份项目合同及维护期内任意一张对应发票扫描件，业绩时间以合同签订时间为准。 |
| 3.4 | 拟派项目组成员（项目负责人除外） | 8 | 拟派项目组成员（项目负责人除外）： 1.具有中级及以上工程师证书的，每有1人，得2分。 2.具有特种作业操作证（类别为高处作业及电工作业）的，每有1人，得2分，本项最高得4分。 3.配备一名专职安全员的，得2分。 注：上述人员不得同时得分。 | 提供相应证书及投标供应商为其缴纳的近三个月（2026.1-2026.3）社保证明材料。 |
| 3.5 | 车辆配备 | 9 | - 1.投标供应商提供高空专项作业工程车（14米及以上），有1辆，得3分，本项最高得6分。 - 2.投标供应商提供防撞缓冲车，有1辆，得3分，本项最高得3分。 | 1.自有设备须提供相应的车辆行驶证、购置发票、高空专项作业工程车高度证明材料扫描件。 2.租赁设备须提供相应的车辆行驶证、购置发票、高空专项作业工程车高度证明材料及租赁合同扫描件。 |
| 3.6 | 场地 | 3 | 投标供应商具有面积≧300平方米用于停放大型车辆设备及材料堆放的场地。根据场地与本次招标施工区域距离(以下所称距离必须为车辆可通行的道路可到达的最短距离)打分，场地距离以甲方养护边界范围（东到青洋路，西到龙江路，南至武南路，北至夏雷路）≦10km得3分，其他不得分。 | 1.自有场地的须提供不动产证明材料扫描件。 2.租赁场地的须提供租赁合同及不动产证明材料扫描件。 3.场地与本次招标施工区域之间的百度地图距离截图打印凭证。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

三、注意事项：评审标准中要求提供的证明文件及资料通过政府采购一体化平台“苏采云”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评审委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

# 第五章   采购需求

一、采购标的

1、采购标的

2026-2027年度照明设施零星迁改

2、项目概述

本项目是照明相关设施迁改、提升工程。具体详见工程量清单。

质量标准：执行国家现行验收标准，等级为合格。

二、商务要求

1、 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

从合同签订之日起至2027年2月28日止。

发生零星迁改情况时，成交供应商必须按照采购人要求时限要求完成零星迁改工作，具体时间以采购人发布的《照明设施零星工程派工单》所载为准。

2、付款条件（进度和方式）

项目验收合格并经抽检合格、审计单位审计后，付至审定价的97%，剩余3%质保期满无质量异议后支付。

3、结算要求

- 工程竣工验收后，根据采购人要求，成交供应商提出工程结算并将有关资料送交采购人。以审计单位出具的审定单作为最终结算依据。

三、服务内容及项目要求

（一）服务要求

1、在合同期间，采购人有权根据迁改项目任务量大小、项目的及时性、特殊情况来进行相应调整，成交供应商必须无条件接受。

2、在合同期间，采购人认为材料需要更换的，成交供应商须无条件接受更换。

3、施工现场需要放置警示标志的，应放置警示标志；如由于成交供应商原因在施工过程中造成施工区域、行人发生损害的，由成交供应商自行负责。

4、合同履行期限结束前一个月，根据采购人要求随机进行检测。

（二）工程施工时限要求

1、采购人安排工程计划均需在要求时间内完成。

2、采购人下达的工程任务，成交供应商均需在规定时限内安排实施并完成。

3、采购人安排的突击整治等工作，均需按要求时限完成。

4、采购人有权根据上级要求适时调整工程施工期限，成交供应商必须无条件服从。

5、成交供应商不按采购人关于工程质量、工程进度等要求施工的，在经过采购人一次书面警告后，仍不能按采购人要求进行施工时，采购人有权终止成交供应商的施工权，并有权安排其他施工单位接手成交供应商的施工工程，成交供应商按中止施工前的工程量进行结算。）

（三）安全、文明施工

1、执行国家有关安全施工的规定，建立健全安全保证体系。

2、建立完善的施工现场安全组织结构，明确岗位、职责，在施工中出现的一切安全事故，由成交供应商自行解决，并承担由此产生的一切责任。

3、对施工操作人员进行安全教育，使施工人员对所使用的材料性能及安全措施有较全面地了解，并在操作中严格执行劳动保护制度。

4、高空作业时，必须佩戴安全帽，系好安全绳，禁止酒后作业。

5、施工范围应做到工完、料尽、场地清。

6、成交供应商须为采购人提供拆除物资的无偿登记保管服务，并根据采购人的需求对物资进行利旧，并做好利旧物资台账登记工作。

（四）工作程序

1、采购人以《照明设施零星工程派工单》书面形式通知成交供应商零星工程派工任务。

2、成交供应商领取《照明设施零星工程派工单》后组织施工任务。

3、施工结束后组织竣工验收工作。

4、竣工结算资料送交采购人审核。

四、材料技术要求

（一）灯杆技术要求

（1）灯杆为圆锥形一次成型钢杆，钢板材质为Q235，锥度比为1:10；必须采用自动埋弧焊接工艺。灯杆焊接后整体热镀锌，其它金属构件均为热镀锌处理，表面锌层无缺损，外观无锈迹、锈斑。热镀锌厚度δ≥70μm。灯杆表面为喷塑处理，喷塑要求：喷塑涂层外观表面光滑，平整，无露铁，桔皮，细小颗粒和缩孔等涂装缺陷。喷塑表面涂层平均厚度应达到85μm以上。灯杆颜色为松绿纱纹。灯杆安装口径为60mm。整个杆体应无任何一面漏焊，焊缝平整，表面光滑，无任何焊接缺陷。焊接工艺符合国家标准。灯杆的焊缝必须在车行方向的对面。

（2）灯杆直线误差要求在灯杆水平放置无负荷情况下<1‰，灯杆高度误差<±0.3‰，灯杆横截面及壁厚允许误差<±1%。

（3）投光灯灯架悬挑为2m，灯盘防腐处理与颜色要求同灯杆，灯盘与灯杆连接必须为顶套形式，长度不小于500mm。

（4）挑臂仰角为10°，灯杆口径及具体结构、尺寸详见灯杆制造图。

（5）灯杆下部灯门尺寸见图，采用内铰链防盗灯门并配武进城区路灯专用防盗灯门螺栓，灯门四周加衬密封条。灯门下边离地高度为1米，灯门开在人行道侧。注：灯门内的焊接必须在灯杆镀锌前完成。

（6）灯门内接地螺栓不能借用挂线板固定螺栓，必须有专用接地螺栓连接板，焊于灯杆侧面，配不锈钢螺栓规格M10×30，并加弹垫和平垫。

（7）挂线板须设置合理，能自由从灯门取出、放进，并安装熔断器1～3只（型号规格为RT14-20，熔芯为10A）及零线（N）及接地线（PE）的接线端子。挂线板要求上下固定，挂线板上的固定件均采用不锈钢螺栓和不锈钢垫片。详见灯杆制造图。

（8）法兰尺寸见灯杆制造图，法兰安装孔为长腰孔，法兰板厚度为20mm。法兰与灯杆连接处要有加强肋板固定。

（9）灯杆上必须有与灯具防坠落装置配套的固定螺栓。

（10）所有灯具、灯杆紧固件螺栓、螺帽采用不锈钢。

（11）所有导线穿孔必须光滑平整，易于穿线。

（二）灯具技术要求

1、基本要求

（1）要求灯具自洁性好，颜色为松绿纱纹。

（2）LED灯具外壳采用优质的高压压铸铝一次铸制成，具有良好的耐气候性能，表面应能承受机械压力和盐雾、汽车废气及清洗剂的腐蚀。灯具表面整齐光滑，厚度均匀，无破损、无裂痕，整体感无色差。

（3）灯具必须安装透光玻璃罩。

（4）灯具应有独立的电源腔，电源的电磁干扰不会对光源产生影响、散热相互隔离、维护密封更可靠，并应为上开盖方式。

（5）灯具具有散热措施，灯壳可以辅助LED模块散热，有效降低LED芯片的结温。散热设计要先进合理，灯具适应温度：（-25℃～+50℃）。

（6）电源腔应有足够的安装空间，保证各品牌驱动电源的可替换。

（7）驱动电源内置在灯具电源腔里，与光源模组间连接可靠，便于维护，整体美观。

（8）灯具电气应符合GB7000.1-2015及GB7000.203-2013的要求，其中电器元件均要符合GB14048电器元件国标要求。

（9）LED灯具的寿命应不小于30000h，LED灯具在正常工作6000h的光通维持率不应小于98%，正常工作12000h的光通维持率不应小于90%，同时灯具在正常工作12000h内年损坏率不应高于1%，12000h～25000h内年损坏率不应高于3%。

（10）LED灯具主要参数：

色温：3000K±200K。

系统光效≥150（lm/W）

单灯功率因素≥0.95；

显色指数≥70；

灯具色容差≤5SDCM。

（11）灯具采用自带支架固定。

（12）灯具工作电压：AC190V-260V/50-60Hz。

（13）灯具防护等级为不小于IP65。防水防尘方式不允许用玻璃胶等密封，必须采用密封圈等结构防水防尘模式。

（14）电器绝缘等级：Class I。灯具需配防雷击保护装置：≥10KV。

（15）每一个独立的LED光源应具有多层透镜进行二次配光以确保灯具的配光适合路灯应用以及确保更大的灯杆间距和照明均匀度。

（16）灯具的设计应确保电源和LED模组能在现场的灯杆上替换,内部接线使用快接插头；灯具的壳体（上框和下盖）开闭紧固应设计成旋钮或不锈钢旋钮扣以确保维护方便，实现无需工具维护。

（17）LED灯具控制要求：

单灯控制器应与LED灯具为一体且可拆卸，禁止单灯控制器与灯具分离，灯具控制方式可采用1-10V模拟或调光方式，具备接受调光命令进行调光和根据查询命令反馈相关电气参数的功能，灯具响应时间不大于5s。灯具应能纳入建设单位的单灯控制平台并接受管理。

（18）当单灯控制器发生故障时，LED灯具应能正常工作。

2、对驱动电源的要求

可接220V/50HZ交流电压，经驱动电源转换，输出直流与LED负载相匹配，LED提供恒定直流电流驱动。提供完善的保护，如输出电压不足、过电压保护、输出开路与短路保护等。驱动电源在额定电压±20%范围内正常工作。

3、对灯具防坠落装置及防坠落钢丝绳技术要求

灯具必须配置与采购单位提供的灯杆相匹配的连接件及防坠落装置。汽车等外力撞击灯杆时灯具不会坠落在地，保证安全。

（1）钢丝绳材质：304不锈钢；

（2）钢丝绳直径：≥3mm；

（3）钢丝绳长度：露出灯具部分≥500mm；

（4）钢丝绳拉力：≥500Kg；

4、单灯控制系统的技术要求

（1） 灯具要求配套单灯控制器，使得灯具能够纳入建设单位的单灯控制平台并接受管理。

（2）单灯控制器与平台主动通信时，应按配置的延时时间执行延迟操作，延迟时间可接受平台的配置。

（3）单灯控制器在运行期间，应能够随时接受平台的配置、查询或者控制；应能够在发现故障（按设定）的情况下，主动向平台实时报警。

（4）设备与平台失去通讯时，应不影响灯具正常照明，单灯控制器应按配置方案自主运行。

（5）单灯控制器的信息二维码应在灯具内、单灯控制器上均有黏贴，且黏贴牢固，不褪色、掉色。

（6）二维码信息应包括灯具信息（编号、型号、功率、品牌、调光方案等）、单灯控制器信息（地址、编号、类型、品牌、ICCID号、IMEI号、IMSI号）及灯杆信息（经纬度、灯杆编号、灯杆类型）。

（三）电缆的技术要求

1、电缆产品的技术标准

必须符合下列文件中的条款，凡是不注日期的引用文件，或已有最新日期的应用文件以其最新版本适用于本标准。电缆产品的技术标准如下：

GB/ T5023.1-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆  第1部分一般要求》

GB/T 5023.3-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆  第3部分固定布线用无护套电缆》

GB/T 5023.4-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆  第4部分固定布线用护套电缆》

GB/T 5023.5-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆  第5部分软电缆（软线）》

GB/T 5023.6-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆  第6部分 电梯电缆和挠性连接用电缆》

GB /T5023.7-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆  第7部分 2芯和多芯屏蔽软电缆和非屏蔽软电缆》

B/T8734.2-2016 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆和软线  第二部分 固定布线用电缆电线》

JB/T8734.3-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆和软线  第三部分 连接用软电线》

JB/T8734.4-2016 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆和软线  第四部分 安装用电线》

JB/T8734.5-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆和软线  第五部分 屏蔽电线》

GB/T12706.1-2008《额定电压1KV（Um=1.2KV）到35KV（Um=40.5KV）挤压绝缘电力电缆及附件》（等效于IEC60502）

GB/T12706.2-2008《额定电压6KV（Um=1.2KV）到35KV（Um=40.5KV）挤压绝缘电力电缆及附件 第2部分: 额定电压6KV（Um=7.2KV）到35KV（Um=36KV）电缆》

GB/T12706.3-2008《额定电压1KV（Um=1.2KV）到35KV（Um=40.5KV）挤压绝缘电力电缆及附件 第3部分: 额定电压35KV（Um=40.5KV）电缆》

GB/T 9330.2-2008 塑料绝缘控制电缆 第2部分：聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆。

抽样方案参照GB/T15482-1995 《产品质量监督小总体计数一次抽样检验程序及抽样表》。

GB/T3048-2007《电线电缆电性能试验方法》

GB6995-2008《电线电缆识别标志方法》

GB/T3956-2008《电缆的导体》

GB2952-2008《电缆外护套》

GB/T2951-2008《电缆绝缘和护套材料通用试验方法》

GB/T12706.1-2008《额定电压1KV（Um=1.2KV）到35KV（Um=40.5KV）挤压绝缘电力电缆及附件》（等效于IEC60502）

JB/T8137-2013《电线电缆交货盘》

GB/T 18380-2008《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》

特殊型号规格的电缆工厂应提供产品企业标准

以及相关的电缆的现行的国家规范和标准。

2、产品的质量技术要求

（1）、电缆通用要求

1）成品电缆标志：

成品电缆应具有制造厂名、型号、规格、电压、出厂年月标记，标记末端与下一标记始端距离不超过500mm，同时打印连续长度数字，单位采用米（m），每米打印一个数字，字迹清晰耐擦。

2） 线缆的电性能及机械物理性能符合表1和表2的要求。

3） 电缆按规范包装储运，每盘一条，两端设有可靠的防水密封及保护。电缆盘上应标明：产品质量检验合格证、电缆型号、规格、长度、毛重、运输滚动方向及注意事项。每盘电缆首尾必须能看见尺码，便于验收，否则将予以退货。

4） 所有电缆必须铁木盘包装，电缆中间不允许有接头（节），电缆盘直径不大于1.4米，每盘电缆米数可为600米至800米之间。电缆铁木盘无押金，不负责回收，由材料供应商自行回收。

五、工程量清单、招标控制价编制说明

1、工程概况

1.1 建设规模：本工程为照明设施零星迁改，主要涉及路灯移位、新装、挖填土、管线敷设等。

1.2 主要做法：具体详见设计图纸。

2、编制范围

委托人提供的资料范围内路灯杆线迁移项目。

3、编制依据

3.1《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及计算规范；

3.2《江苏省市政工程计价定额》（2014版）；

3.3《江苏省建设工程费用定额》（2014版）、苏建价[2016]154号、苏建函价[2019]142号、苏建函价[2019]178号、省建设厅公告〔2019〕19号等现行计价文件；

3.4常建[2014]279号、常建[2016]94号、常建〔2018〕26号、常建〔2019〕1号等常州市现行工程造价方面的有关规定。

3.5其他有关工程造价方面的法律法规、办法、规定等。

- 编制说明

4.1.土方：控制价考虑土方机械作业、人工配合，余土外运，所有土壤类别、开挖方式、运距、渣土费及弃置场地费等相关因素；投标人应踏勘现场并结合地勘报告，且充分考虑环保、城管相关规费、手续费等可能带来的影响，一切与土方相关的费用视含在投标综合单价中；

4.2砼：本工程砼采用商品砼，泵送与否由投标人自行考虑，结算不调整；

4.3 投标人均应按项目特征描述和图纸相结合考虑，如图纸与工程量清单中项目特征描述有不同处，或辅助工序未描述的，投标人应按清单主要项目特征描述并自行深化考虑，视清单项目应包含图纸设计所有项目内容及实际发生的工序内容。

- 4.4各系统调试、检测、试运行等内容及费用均含在总价内，由承包单位自行考虑。

- 4.5所有施工过程中及调试验收移交过程中的水、电、气、燃油等，均有中标单位承担，各系统移交使用单位之后发生的水、电、气、燃油费用，均有使用单位承担。各系统均需经过检测，且达到设计要求及验收规范要求后，才能移交给使用单位。

- 4.6各系统设备自带的随机备品备件，竣工时需移交使用单位。

- 4.7各系统均需对使用单位进行系统的培训，相应费用均含在总价内。

- 4.8单价及总价措施项目清单未列的，如承包单位认为实际现场需要的其他措施，则承包单位需将其费用自行考虑在总价内，结算时不新增措施项目清单。

5、其他说明

5.1人工工资单价：人工工资按照苏建函价[2024]348号文相关规定。

5.2材料价格：原则上采用《常州工程造价信息 》2026年3月份除税信息价，若1月份未标明的材料价格可采取逐月前推或按市场行情，信息价中未包括的材料价格按市场行情考虑。

5.3 主材、设备采购前品牌、规格型号等需满足设计要求，并经过建设单位认可。

5.4 本工程单价措施项目：

5.4.1 大型机械进退场及机械作业场地处理、施工用电等，不论清单项目物征是否描述相关内容，投标人自行考虑机械的投入数量、规格及场地处理等相关费用，视含在投标报价中；

5.4.2投标人依据招标人提供的资料及现场情况，及满足规范要求的施工组织设计，可对清单已列措施项目所涉及的施工内容进行增补，并将相关费用考虑到投标报价中；结算时，除工程变更引起的施工方案改变外，不得以措施项目清单漏项为由要求新增措施项目。

5.5 本工程总价措施项目：除不可竞争的项目费率不得调整外，总价措施项目清单中项目及相关费率取值，投标人自行考虑。

5.6 本工程的施工用水、用电按定额计取，施工中施工方装表计量，相关费用视含投标价中。

5.7 本工程采用一般计税方式，规费、税金按现行政策执行，税率为9%。

六、报价方式

本项目工程量清单中列明项目名称及内容的，报价为固定单价，工程量据实结算。投标报价应包括磋商文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、材料费、机械费、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

报价货币为人民币，评审时以人民币为准。

七、单项最高限价（或招标控制价）

| 序号 | 项次 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 全费用单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 土方、管道、基础、余方弃置 |  |  |  |
| 2 |  | 人工挖沟槽土方【人工挖沟、槽土方,三类土,深度2m以内】 | m3 | 1.000 | 90.21 |
| 3 |  | 人工回填方【槽、坑填土夯实;】 | m3 | 1.000 | 23.42 |
| 4 |  | 人机配合挖沟槽土方【挖沟、槽土方,三类土,深度2m以内，人机配合比1：9】 | m3 | 1.000 | 13.92 |
| 5 |  | 人机配合回填方【槽、坑填土夯实;】 | m3 | 1.000 | 17.69 |
| 6 |  | 人行道板下电缆沟开挖及恢复【宽0.5m，深0.55m（5cm道板+20cm混凝土+30cm两灰），C25砼恢复20CM】 | m2 | 1.000 | 307.33 |
| 7 |  | 过路管电缆沟开挖及恢复【宽0.5m，深0.7m（10cm沥青+30cm混凝土+30cm两灰），C25砼恢复70CM;沥青层由道路施工单位恢复】 | m2 | 1.000 | 558.48 |
| 8 |  | 余方弃置【余土外运，堆场运距自行考虑,含垃圾处置费;】 | m3 | 1.000 | 50.00 |
| 9 |  | 电缆保护管【硬塑料管地埋敷设 PE75】 | m | 1.000 | 79.32 |
| 10 |  | 电缆保护管【硬塑料管地埋敷设 PE63】 | m | 1.000 | 65.53 |
| 11 |  | 电缆保护管【硬塑料管地埋敷设 PE50】 | m | 1.000 | 47.34 |
| 12 |  | 电缆保护管【硬塑料管地埋敷设 PE32】 | m | 1.000 | 29.42 |
| 13 |  | 管道包封【电缆沟混凝土包封;C25;】 | 立方 | 1.000 | 621.74 |
| 14 |  | 庭院灯基础【路灯施工定位 灯高4m以内;人工挖电杆坑 三类土坑深1m以内;基础构件制作;基础预埋件安装 法兰直径400mm以内;浇注C25无筋混凝土基础，400*400*1000;】 | 套 | 1.000 | 922.80 |
| 15 |  | 路灯基础【路灯施工定位 灯高15m以内;人工挖电杆坑 三类土坑深2m以内;基础构件制作;基础预埋件安装 法兰直径400mm以内;浇注C25无筋混凝土基础600*600*1500;】 | 套 | 1.000 | 1588.62 |
| 16 |  | 12米投光灯基础【路灯施工定位 灯高15m以内;人工挖电杆坑 三类土坑深2m以内;基础构件制作;基础预埋件安装 法兰直径400mm以内;浇注C25无筋混凝土基础800*800*1500;】 | 套 | 1.000 | 1892.48 |
| 17 |  | 16米中杆灯或步道灯基础【路灯施工定位 灯高15m以内;人工挖电杆坑 三类土坑深2m以内;基础构件制作;基础预埋件安装 法兰直径800mm以内;浇注C25无筋混凝土基础1000*1000*2000;】 | 套 | 1.000 | 3789.64 |
| 18 | 2 | 牵引管 |  |  |  |
| 19 |  | 电缆保护管【牵引管施工;1*PE75;费用单根计算;含管材费;最高不超过8根】 | m | 1.000 | 121.61 |
| 20 | 3 | 敷设电缆、制作电缆头 |  |  |  |
| 21 |  | 电缆【铜芯电缆穿管敷设;电缆型号:YJV-3*4】 | m | 1.000 | 39.70 |
| 22 |  | 电缆【铜芯电缆穿管敷设;电缆型号:YJV-3*6】 | m | 1.000 | 47.45 |
| 23 |  | 电缆【铜芯电缆穿管敷设;电缆型号:YJV-5*4】 | m | 1.000 | 50.82 |
| 24 |  | 电缆【铜芯电缆穿管敷设;电缆型号:YJV-5*6】 | m | 1.000 | 63.94 |
| 25 |  | 电缆【铜芯电缆穿管敷设;电缆型号:YJV-5*10】 | m | 1.000 | 89.14 |
| 26 |  | 电缆【铜芯电缆穿管敷设;电缆型号:YJV-5*16】 | m | 1.000 | 124.30 |
| 27 |  | 电缆【铜芯电缆穿管敷设;电缆型号:YJV-5*25】 | m | 1.000 | 180.24 |
| 28 |  | 电缆终端头【干包式电力电缆终端头制安 1KV以下截面35mm2以内】 | 个 | 1.000 | 186.63 |
| 29 |  | 电缆中间头【干包式电力电缆中间头制安 1KV以下截面35mm2以内】 | 个 | 1.000 | 274.47 |
| 30 | 4 | 制作电缆井 |  |  |  |
| 31 |  | 砌筑井【300*450手孔井;复合井盖;具体做法详见图纸】 | 座 | 1.000 | 926.34 |
| 32 |  | 人（手）孔井【人孔井;φ700复合井盖;具体做法详见图纸】 | 座 | 1.000 | 2547.42 |
| 33 |  | 人（手）孔井【圆井;;φ700复合井盖;具体做法详见图纸】 | 座 | 1.000 | 1736.87 |
| 34 | 5 | 移位安装路灯 |  |  |  |
| 35 |  | 庭院灯安装【移位安装原路灯;灯基础包封】 | 套 | 1.000 | 381.33 |
| 36 |  | 单挑灯安装【移位安装原路灯;灯基础包封】 | 套 | 1.000 | 298.74 |
| 37 |  | 双挑灯安装【移位安装原路灯;灯基础包封】 | 套 | 1.000 | 451.89 |
| 38 |  | 12米投光灯安装【移位安装原路灯;灯基础包封】 | 套 | 1.000 | 2668.53 |
| 39 |  | 16米投光灯安装或中国馆步道灯【移位安装原路灯;灯基础包封】 | 套 | 1.000 | 4107.62 |
| 40 | 6 | 路灯拆除费 |  |  |  |
| 41 |  | 拆除庭院灯【拆除原路灯;运输至指定地点存放】 | 套 | 1.000 | 373.07 |
| 42 |  | 拆除单挑灯【拆除原路灯;运输至指定地点存放】 | 套 | 1.000 | 344.54 |
| 43 |  | 拆除双挑灯【拆除原路灯;运输至指定地点存放】 | 套 | 1.000 | 398.31 |
| 44 |  | 拆除12米投光灯【拆除原路灯;运输至指定地点存放】 | 套 | 1.000 | 1173.40 |
| 45 |  | 拆除16米投光灯或中国馆步道灯【拆除原路灯;运输至指定地点存放】 | 套 | 1.000 | 2171.87 |
| 46 |  | 拆除混凝土结构【拆除有筋混凝土基础】 | m3 | 1.000 | 505.45 |
| 47 | 7 | 安装新灯 |  |  |  |
| 48 |  | 常规照明灯【路灯1，安装庭院灯(主材费另计);熔断器安装;挂线板制作安装;基础包封;路灯杆号编号;】 | 套 | 1.000 | 295.37 |
| 49 |  | 常规照明灯【路灯2，安装单挑灯灯杆(主材费另计);安装单挑灯灯具及光源（主材费另计）;熔断器安装;挂线板制作安装;基础包封;路灯杆号编号;】 | 套 | 1.000 | 556.64 |
| 50 |  | 常规照明灯【路灯3，安装双挑灯灯杆(主材费另计);安装双挑灯灯具及光源（主材费另计）;熔断器安装;挂线板制作安装;基础包封;路灯杆号编号;】 | 套 | 1.000 | 749.11 |
| 51 |  | 中杆照明灯【路灯4，安装12米三火投光灯灯杆(主材费另计);安装投光灯灯具及光源（主材费另计）;熔断器安装;挂线板制作安装;基础包封;路灯杆号编号;】 | 套 | 1.000 | 2803.57 |
| 52 |  | 中杆照明灯【路灯5，安装16米六火投光灯灯杆或中国馆步道灯(主材费另计);安装投光灯灯具及光源（主材费另计）;熔断器安装;挂线板制作安装;基础包封;路灯杆号编号;】 | 套 | 1.000 | 4322.22 |
| 53 | 8 | 接地、调试 |  |  |  |
| 54 |  | 接地极【角钢接地极制安 普通土;】 | 根 | 1.000 | 202.24 |
| 55 |  | 接地母线【接地母线敷设BV-25mm2;】 | m | 1.000 | 26.81 |
| 56 |  | 接地极安装调试【接地极调试】 | 根 | 1.000 | 386.56 |
| 57 | 9 | 材料费 |  |  |  |
| 58 |  | 常规照明灯【路灯1，3.5m庭院灯;含灯杆、灯具、飞碟型，灯杆壁厚3mm】 | 套 | 1.000 | 3300.06 |
| 59 |  | 常规照明灯【路灯2，3.5m庭院灯;含灯杆、灯具、常规灯型，灯杆壁厚3mm】 | 套 | 1.000 | 2084.24 |
| 60 |  | 常规照明灯【路灯3，7m单挑灯;一体成型，“豆芽菜形式”，松绿砂纹，壁厚4mm】 | 套 | 1.000 | 1829.51 |
| 61 |  | 常规照明灯【路灯4，8m单挑灯;一体成型，“豆芽菜形式”，松绿砂纹，壁厚4mm】 | 套 | 1.000 | 2026.35 |
| 62 |  | 常规照明灯【路灯5，9m单挑灯;一体成型，“豆芽菜形式”，松绿砂纹，壁厚4mm】 | 套 | 1.000 | 2350.57 |
| 63 |  | 常规照明灯【路灯6，10m单挑灯;一体成型，“豆芽菜形式”，松绿砂纹，壁厚5mm】 | 套 | 1.000 | 3126.37 |
| 64 |  | 常规照明灯【路灯7，12m单挑灯;一体成型，“豆芽菜形式”，松绿砂纹，壁厚5mm】 | 套 | 1.000 | 3763.23 |
| 65 |  | 常规照明灯【路灯8，13m单挑灯;一体成型，“豆芽菜形式”，松绿砂纹，壁厚5mm】 | 套 | 1.000 | 3994.81 |
| 66 |  | 常规照明灯【路灯9，8m双挑灯;一体成型，“豆芽菜形式”，松绿砂纹，壁厚4mm】 | 套 | 1.000 | 2350.57 |
| 67 |  | 常规照明灯【路灯10，9m双挑灯;一体成型，“豆芽菜形式”，松绿砂纹，壁厚4mm】 | 套 | 1.000 | 2697.96 |
| 68 |  | 常规照明灯【路灯11，10m双挑灯;一体成型，“豆芽菜形式”，松绿砂纹，壁厚5mm】 | 套 | 1.000 | 3450.59 |
| 69 |  | 常规照明灯【路灯12，12m双挑灯;一体成型，“豆芽菜形式”，松绿砂纹，壁厚5mm】 | 套 | 1.000 | 4295.86 |
| 70 |  | 中杆照明灯【路灯13，12m投光灯;一体成型，松绿砂纹，壁厚5mm】 | 套 | 1.000 | 4677.97 |
| 71 |  | 中杆照明灯【路灯14，16m投光灯;一体成型，松绿砂纹，两截杆，上部壁厚5mm，下部壁厚6mm】 | 套 | 1.000 | 10768.60 |
| 72 |  | 常规照明灯【灯具LED50W】 | 套 | 1.000 | 880.02 |
| 73 |  | 常规照明灯【灯具LED70W】 | 套 | 1.000 | 1078.02 |
| 74 |  | 常规照明灯【灯具LED80W】 | 套 | 1.000 | 1188.05 |
| 75 |  | 常规照明灯【灯具LED90W】 | 套 | 1.000 | 1273.71 |
| 76 |  | 常规照明灯【灯具LED100W】 | 套 | 1.000 | 1320.02 |
| 77 |  | 常规照明灯【灯具LED120W】 | 套 | 1.000 | 1505.29 |
| 78 |  | 常规照明灯【灯具LED140W】 | 套 | 1.000 | 1621.08 |
| 79 |  | 常规照明灯【灯具LED180W】 | 套 | 1.000 | 1783.20 |
| 80 |  | 常规照明灯【灯具LED200W】 | 套 | 1.000 | 2026.35 |
| 81 |  | 常规照明灯【灯具LED250W】 | 套 | 1.000 | 2640.06 |
| 82 |  | 常规照明灯【投光灯灯具LED100W】 | 套 | 1.000 | 1076.88 |
| 83 |  | 常规照明灯【投光灯灯具LED160W】 | 套 | 1.000 | 1736.87 |
| 84 |  | 常规照明灯【路灯单灯控制器】 | 套 | 1.000 | 347.37 |
| 85 |  | 常规照明灯【投光灯单灯控制器】 | 套 | 1.000 | 347.37 |
| 86 |  | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1.000 | 4994.99 |
| 87 |  | 灯杆翻新费（除锈，除旧漆，重新喷涂漆） | 根 | 1.000 | 450.00 |
| 88 |  | 灯杆检测费（常规项检测） | 根 | 1.000 | 2600.00 |
| 89 |  | 电缆检测费（常规项检测） | 项 | 1.000 | 2600.00 |
| 90 |  | 灯具检测费（光学、性能检测） | 套 | 1.000 | 4600.00 |

八、其他要求

如果属于政务信息系统项目，其采购需求还应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。

- 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关要求，采购人应当面向中小企业预留采购份额，本项目面向中小企业预留份额100 %，如果未设置预留份额情形，请附相关情况说明。

# 第六章   拟签订的合同文本

采购人（以下称“甲方”）:                  合同编号：

供应商（以下称“乙方”）:                  签订地点：

合同时间：     年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条  工程概况

1、项目名称：

2、项目地点：

3、承包范围：

4、承包方式： 包工包料 。

5、服务期限：从合同签订之日起至2027年2月28日止。

发生零星迁改情况时，成交供应商必须按照采购人要求时限要求完成零星迁改工作，具体时间以采购人发布的《照明设施零星工程派工单》所载为准。

6、项目质量：执行国家现行验收标准，等级为合格。

7、含税合同价款（暂定）：大写人民币        ，（小写¥       ），税率     %。

附：报价清单。

第二条  甲方工作

1、开工前向乙方提供相关资料或向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2、指派      为甲方代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

3、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

4、协调有关部门做好现场保卫、消防等工作。

5、在合同期间，甲方有权根据迁改项目任务量大小、项目的及时性、特殊情况来进行相应调整。

第三条  乙方工作

1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。按照甲方要求的工作程序进行工作。

2、指派      为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

4、服从甲方合理合法管理，按甲方要求，配合做好施工进度、施工质量监管及材料进场验收（不限于以上内容）等一切与施工有关的监管工作。

5、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（居民）的关系。

6、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随便拆改原建筑物结构及各种设备管线。

7、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

8、乙方无条件接受甲方根据迁改项目任务量大小、项目的及时性、特殊情况进行的相应调整。

9、乙方更换甲方认为需要更换的施工材料。

10、乙方在规定时限内安排实施甲方下达的工程任务。

11、乙方在要求时限内完成甲方安排的突击整治等工作。

12、乙方无条件服从甲方根据上级要求适时调整工程施工期限。

第四条  关于工期的约定

1、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

2、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不得顺延。

3、因变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

第五条  关于工程质量及验收的约定

1、本工程质量应达到国家质量评定  合格  标准。

2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

3、乙方负责采购的材料，应严格按竞争性磋商文件要求采购,并提供产品合格证明,对材料质量负责。乙方采购的材料在使用前,应按照甲方或监理的要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由乙方承担。

4、由于乙方原因造成质量事故，其损失及费用由乙方承担，工期不顺延。

5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日 5个工作日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。

第六条  关于工程价款及结算的约定

1、双方商定本合同价款采用固定单价合同，本合同中明确约定由乙方承担的费用和乙方应尽的义务，均已含在合同单价内，不再另行收取。

本合同采用固定综合单价，合同价款中包括的风险范围：

（1）市场风险（包括采用新的验收标准，施工期间材料价格在一定范围内的波动等）

（2）综合单价（不随工程量的增减而调整，另有约定的除外）；

（3）措施项目费用；

（4）乙方的响应文件；

（5）经踏勘后的现场条件；

（6）乙方已充分踏勘现场，合同价中已考虑甲方不能提供临时设施搭设场地所需自行解决的因素，结算时不因此而调整合同价格。

（7）乙方已考虑到本工程施工期间不能影响甲方的正常办公或社会生活等因素，并对因此而增加的围栏、防护、人工降效及其他可能产生的费用已考虑且已含在合同价中，结算时不因此而调整合同价格。

2、风险费用的计算方法：

综合考虑在投标综合单价内，在合同约定风险范围内不作调整。

乙方承诺工程结算核减率若超过10%或有核增额，超出该约定范围的审计费用由乙方承担。

风险范围以外合同价款调整方法：

（1）本工程工程量按实结算。

（2）分部分项工程费应根据承、发包双方确认的工程量、乙方的投标综合单价计算。

合同执行期间，如遇文件规定的人工费和机械费调整，则按文件规定执行。

（3）如施工中出现工程量清单漏项、非乙方原因的工程变更（含材料）、额外增加工作量以及工程签证等造成新增的工程量清单项目，其对应的综合单价结算原则为：磋商报价中有适用的综合单价的，按投标综合单价结算；磋商报价中只有类似于变更工程的价格，可参照类似价格结算；磋商报价中无适用的综合单价的，由乙方依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及计算规范、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）等规范施工方投标书所报的人工、材料、机械价格、取费费率参考投标条件编制综合单价及分析并同比例下浮（1-投标总价/招标控制价总价），经监理、甲方及审计部门审定后作为结算依据。

（4）合同中材料价格结算时不作调整。所有暂估价材料结算时只调整实际材料价格（由甲乙双方在施工前询价确定）与暂定材料价格的差额、差额部分的总承包服务费以及差额部分实际发生的规费，其它不予调整。

3、本合同生效后，按以下约定支付工程款：

（1）项目验收合格并经抽检合格、审计单位审计后，付至审定价的97%，剩余3%质保期满无质量异议后支付。

- （2）每次付款前，乙方必须提交符合国家财税规定的正规发票，甲方见票付款。

- （3）工程施工过程中所有需要在合同价外另行增加费用的内容均须事先征得甲方、监理、审计部门的书面同意并提供预算书，待甲方、监理、审计部门确认后方可实施，否则不予结算。

- （4）由于乙方原因造成的磋商报价的漏报、错报，均视作对甲方做出的优惠让利，结算时不作调整。

- 4、工程竣工验收后，根据甲方要求，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。由实施工程结算审计，并作为最终决算的依据。

第七条  关于材料供应的约定

凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

第八条  有关安全生产和防火的约定

1、甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

3、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

4、安全、文明施工

（1）执行国家有关安全施工的规定，建立健全安全保证体系。

（2）操作人员应按照相关规定，持证上岗。

（3）对施工操作人员进行安全教育，使施工人员对所使用的材料性能及安全措施有较全面地了解，并在操作中严格执行劳动保护制度。

（4）高空作业时，必须佩戴安全帽，系好安全绳，禁止酒后作业。

（5）施工范围应做到工完、料尽、场地清。

（6）建立完善的施工现场安全组织结构，明确岗位、职责，在施工中出现的一切安全事故，由乙方自行解决，并承担由此产生的一切责任。

第九条  奖励和违约责任

1、施工过程中甲方将对乙方采购使用的材料进行抽检，如检验结果材料不合格，严禁使用，检验或试验费用由乙方承担。未经甲方批准，乙方擅自使用品牌、规格、技术参数等与甲方要求不相符的材料，该材料所涉及的分项目将不予验收结算；并做返工处理。

2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，工期顺延。

3、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，扣除乙方1000元/天。

4、甲方发出的指令单乙方必须按要求及时全面的执行，否则扣除500元/次。

5、乙方应在接到甲方通知后 24小时内响应。

6、若有施工造成的质量问题，甲方应书面通知乙方并约定时间进行整改。乙方未按约定时间及时施工，甲方有权扣除2000元/次。如果乙方在服务过程中连续三次未按甲方要求整改，甲方有权解除合同，并不免除乙方应支付的违约金。

7、乙方不按甲方关于工程质量、工程进度等要求施工的，在经过甲方一次书面警告后，仍不能按甲方要求进行施工时，甲方有权终止乙方的施工权，并有权安排其他施工单位接手乙方的施工工程，乙方按中止施工前的工程量进行结算。

8、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括相关罚款），由乙方负责并承担损失。

9、因乙方原因导致保管物资灭失的，乙方须在甲方要求的期限内，向甲方赔偿同类型、同规格、同品质的全新物资。

10、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

11、项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

（1）乙方在施工期间须针对周边情况做好防尘降噪工作，应遵守《中华人民共和国安全生产法》及地方政府和有关部门对施工场地交通、噪声、污水、现场环境卫生和场外污染等管理规定并办理有关手续。

（2）乙方须做好文明施工、安全生产，在施工过程中应完善文明施工措施，在施工过程中造成的相应安全事故由乙方全部承担，同时协调处理好与当地居民、周边单位的关系，如发生问题均由乙方负责协调处理，并承担相应费用及后果，并且有义务消除对甲方的不利影响。

第十条　验收

1、验收主体：甲方。

2、验收时间：履约验收条件达到时，甲方应当在5个工作日内启动履约验收工作，并向乙方发出《政府采购履约验收通知单》。

3、验收方式：甲方应当成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。

4、验收内容：验收小组应当制定验收工作实施方案，按照方案开展验收，出具验收意见。

5、验收标准：应当符合政府采购合同约定、乙方响应文件的承诺、法律法规以及国家强制性标准等，对工程类采购项目，可以参照行业标准、专业标准等。

第十一条  争议的解决方式

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

3、守约方于争议解决过程发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、律师费、鉴定费、差旅费、保全费、担保费等），应由违约方承担。

第十二条  其它约定

1、工程结算审计工作由甲方负责实施；如发生重大变更事项及超采购预算时，必须经甲方批准后方可实施。工程结算审定价超预算部分如无正常合法手续的，概不支付、结算。

2、工程施工管理、竣工验收工作由甲方负责组织实施。

3、乙方必须注意确保安全生产、文明施工；如发生违法乱纪及人身伤亡等事故，一切责任均由乙方负责并承担一切损失。

4、补充图纸和指示：甲方有权向乙方发出任何图纸变更或指令，乙方应无条件遵照执行。其他未尽事宜详见竞争性磋商文件、磋商响应文件。

第十三条  附则

1、本合同一式伍份，甲方执贰份，乙方执贰份，政府采购代理公司壹份。

2、本合同履行完成后自动终止。

第十四条  诚实信用

1、乙方应诚实信用，严格按照竞争性磋商文件要求和磋商承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条  合同生效及其他

1、本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

盖章页：

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 单位名称（章）： | 单位名称（章）： |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 经办人： | 经办人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行账号： | 银行账号： |

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：常州市武进区市政公用事业管理处

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就             （工程全称）签订工程质量保修书。

# 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

按合同承包范围内容。

# 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：本项目质保期为2年，从合同期内最后1项照明设施零星迁改验收合格后起算。

# 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

# 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

# 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

# 六、双方约定的其他工程质量保修事项：质量保修金约定：①质量保修金为审定价的3%；②质量保修金在质保期内无利息，质保期满无质量异议后支付。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：              承包人(公章)：          

地址：              地址：                  

法定代表人(签字)：            法定代表人(签字)：    

委托代理人(签字)：            委托代理人(签字)：    

电话：            电话：    

传真：            传真：    

开户银行：          开户银行：              

账号：                账号：    

邮政编码：            邮政编码：

附件2：

施工安全协议书

为在                   （项目名称）             标段施工总承包合同的实施过程中营造安全、文明的施工环境，切实搞好本合同段的安全管理工作，本项目发包人常州市武进区市政公用事业管理处（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人          （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

一、发包人职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4.组织召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5.组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。

6.施工前组织对承包人现场交通安全及地下管线等现场情况交底。

7.制定安全生产文明施工管理考核细则或办法，对承包人施工期间进行阶段性考核和完工考核，及时对承包人进行考核奖惩。

二、承包人职责

1．严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《中华人民共和国劳动法》和施工安全技术规范等有关安全生产的规定；认真学习并严格执行发包人关于安全生产管理规定；严格执行发包人关于本项目的安全文明管理考核细则或办法；认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．承包人应建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的农民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按住建行业规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．承包人在特殊天气（暴雨、台风、雷电、降雪、冰冻等）时需做好安全防护工作，防护好相关工作物品及人员安全、由于防护措施不力导致财产损失及人身损害等后果，全部由承包人承担。对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．各类作业场地和加工车间及材料仓库，应配置齐全各类安全标志标识等设施；临时配电(包括发电)接电及施工用电要规范，施工用油品临时仓库现场设置要符合规定，各类机械停放要整齐规范，防火防盗措施要到位。

10. 场地施工重视降排水工作，沟槽及基坑开挖符合施工规范，基坑支护防护措施应根据实际情况设置到位。

11. 夜间施工各类警示标志、警示灯具应齐全有效，满足夜间施工的灯光照明设置到位，严禁夜间疲劳施工。

12. 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

13．承包人必须按照本工程项目特点，组织制订本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报发包人和有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

14. 安全生产费用按照地方规定及住建行业的相关规定使用和管理。

15. 承包人在施工中应特别重视原有设施的安全，承包人方案编制及现场措施落实均应强调对原有设施的安全保护，禁止施工造成原有设施的破坏。

16. 施工前应探明地下管线等设施，做好相应的安全保护措施；土方开挖装卸现场、运输沿线、弃土区均应规范作业，做好原有设施财产保护。

17.注重施工环境保护，做好扬尘管控，现场施工，材料运输和土方开挖、装卸、运输、弃置等各个施工环节均不得扰民和污染环境。

18. 承包人应服从监理人及发包人现场管理，认真执行发包人安全管理要求和规章管理制度，不得影响其他单位正常生产，作业过程中不得损坏其他单位的设备设施，如有损坏情况，按原样修复或照价赔偿。

19. 承包人接电、接水由发包人或发包人指定人员操作。未经发包人同意，承包人不准擅自动用或移动相关设备设施及安全防护设施，否则所发生的一切后果由承包人承担。

20. 承包人应严格按照规范操作使用各类机械设备设施，严禁违章作业，尤其是基坑开挖、道路机械化作业、设备装拆、管桩打设、起重装卸、电力电动设施操作、高空安装等。

21. 开展施工现场危险源识别和登记工作，进行危险源普查、识别，根据国家规定，规范危险源管理。

22. 承包人应重视安全生产标准化建设工作，促进工程建设管理安全生产工作的规范化、标准化，逐步实现安全生产常态化管理。

23. 承包人应严格执行当地疫情防控部门的要求，认真落实疫情管控措施。施工现场要实行封闭管理，生活区、办公区、施工区要分区管控。现场备足防护用品，加强疫情防控组织；建立参建人员健康管理信息台账，严禁雇用无健康信息的劳务人员和需要隔离观察的劳务人员；强化参建人员流动管理，严格管控从中、高风险区来常人员。

24.确保专项安全生产费用足额到位，合理用于事故隐患治理、危险源监控，以及安全教育培训、奖励等的投入；建立健全安全管理台账，完善安全生产投入机制，确保隐患治理、安全工作经费，改善安全生产条件；按规定及时办理工程安全生产责任险和工伤保险。

25. 认真做好安全档案资料的管理。建立职责范围内的安全台账，将安全会议、相关文件、隐患排查治理、安全宣传教育培训、应急救援等资料，归类建档，妥善保存。

26. 承包人应做好施工区交通组织，减少对其他单位工作生活的影响。场内临时道路根据需要设置交通标志标牌。在弯道、交叉路口等复杂危险路段应设置减速、危险等警示标志及防护设施。施工期间应保持道路畅通，不得在行车道上放置设备物料。场内道路需要占用、挖掘或跨越、穿越道路施工时，应有临时通行和保护安全措施，并设有醒目的安全标志，夜间应设警示灯。

三、违约责任

1.承包人应按照发包人安全文明相关管理考核细则规定接受处罚或缴纳违约金。

2.承包人随时接受发包人及有关部门的安全检查，对查出的问题，发包人有权提出责令整改意见，承包人按发包人提出的要求立即整改，对承包人违反安全承诺未能及时整改到位或拒不整改的，发包人有权拒绝承包人继续进行施工，且不承担任何违约责任，并且有权就造成的损失要求承包人承担赔偿责任，赔偿范围除发包人因此承担责任的损失外包括但不限于发包人为此发生的律师费、诉讼费、保全费等一切费用。

3.承包人全面负责作业区域的安全管理工作，因承包人作业导致在施工区域内发生的一切安全事故和原有设施损坏事故，所造成的后果和经济损失由承包人全面负责处理和承担全部损失。承包人发生事故对发包人及用户单位及其他第三方造成直接或间接的经济损失由承包人全部承担，若因此导致发包人担责受损的，则发包人有权向承包人追偿，追偿范围除发包人因此承担责任的损失外包括但不限于发包人为此发生的律师费、诉讼费、保全费等一切费用。

四、本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位公章后生效。

五、本合同正本一式二份，副本 六 份，合同双方各执正本一份，副本 三 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

| 发包人（盖章）： | 承包人（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人 或其授权的代理人： （签 字） | 法定代表人 或其授权的代理人： （签 字） |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

附件3：

## 廉洁协议

委托人（甲方）：常州市武进区市政公用事业管理处

受托人（乙方）：

为了在本项目建设工程、货物采购及各类购买服务中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为发生，根据国家和本市各项规定和廉洁从业的规范要求，结合实际，特订本协议如下：

- 甲乙双方应当自觉遵守国家和常州市有关廉洁自律各项规定，以“公开、公平、公正”为原则开展业务工作。

- 甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

- 甲方工作人员不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

- 甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

- 甲方工作人员不得接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供的方便。

- 甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方项目有关的材料及货物供应、工程分包及购买服务等经济活动。

- 乙方应当通过正常途径开展业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

- 除合同中已确定的培训、考察外，乙方不得以洽谈业务、签订合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性场所。

- 乙方不得为甲方单位和个人购置、提供交通工具、家电、办公用品等物品。

- 乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导及职能部门或者甲方上级主管机关举报。甲方不得以任何借口对乙方进行报复。

- 甲方发现并查实乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方项目合同价1—5%的违约金。由此给甲方造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方予以追缴。同时，甲方可单方面终止与乙方签订的合同，且乙方在三年内不得参加甲方及其所属企事业单位有关项目的招投标活动。

- 甲乙双方若存在违反本协议规定之外且与项目有关的其他不廉洁行为，按本协议第十、第十一条款规定处理。

- 本协议作为《                 施工合同》的附件，具有与其同等的法律效力。

- 本协议在招投标过程中可参照执行。

委托人：	（盖章）	受托人：	（盖章）

法定代表人或其授权	法定代表人或其授权

的代理人：（签字）	的代理人：（签字）

附件4：

| 照明设施零星工程派工单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 零星工程名称 |  | 日 期 |  |
| 施工单位 |  | 相关人员签字 |  |
| 派工单内容 （具体要求， 完成时间等） |  |  |  |
| 完成情况 |  |  |  |

附件5：

工程量签证单

施工单位：                                                   合同号：

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 程 数 量 |  |  |  |
| 施工单位 | 承包单位项目经理部（章）： 项目经理： 日期： |  |  |
| 监理单位 意见 | 项目监理机构（章）： 监理工程师： 日期： |  |  |
| 审计单位 意见 | 审计单位代表： 日期： |  |  |
| 项目管理 意见 | 项目管理代表： 日期： | 建设单位 意见 | 建设单位代表： 日期： |

监理单位：                                                   编  号：

附件:6：

竣 工 验 收 证 书

| 工程名称 |  |  |  |  | 竣工验收 日期 |  |  | 开竣工 日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 合同造价 |  |  | 施工决算 |  |  |
| 验收范围 及数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对工程的 质量评价 |  | 工程已按设计及施工合同要求施工完成，工程质量符合相关规范、标准、设计及施工合同要求，验收合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题及 处理意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加竣工验收单位 | 施工单位 |  | 监理单位 | 建设单位 |  | 设计单位 | 勘查单位 |  |  | 邀请单位（项目管理） |
|  | 技术负责人： 企业经理： （签字） （公章） |  | 总监理工程师： 单位负责人： （签字） （公章） | 工地代表： 单位负责人： （签字） （公章） |  | 参加人员： （签字） （公章） | 参加人员： （签字） （公章） |  |  | 参加人员： （签字） （公章） |

附件7-1：

政府采购履约验收通知单（参考样本）

供应商：

| 采购人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章 年 月 日 |  |  |  |

附件7-2：

政府采购履约验收书参考样本(工程类)

| 采购人 |  | 项目名称 |  | 合同名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  | 项目及合同编号 |  | 合同金额 |  |  |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  | 验收组织形式 | □验收小组验收 □采购代理机构验收 |  |  |
| 验收内容 | 施工内容 | 施工进度 | 施工质量 | 施工人员 配备情况 |  | 施工设备 配备情况 | 安全文明标准 |
|  | 合格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 存在问题和 改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员 签字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人意见 经办人： 负责人： （采购人公章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.该表为工程类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

2.未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见”。

# 第七章   响应文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 响应文件组 成 | 响应文件格式材料 | 响应文件封面 |
|  |  | *报价一览表 |
|  |  | 中小企业声明函（或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格证明文件格式材料 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法定代表人身份证明或授权委托书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合证明文件格式材料 | *响应函 |
|  |  | *报价明细表 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *不符合《符合性审查及评审要求》的其他情形(根据磋商文件要求填写) |
|  |  | *响应文件有效性(根据磋商文件要求填写,如磋商文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审文件格式材料 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函 |
|  |  | 关于符合本国产品标准的声明函 |
| 响应文件提交须知 | 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以磋商文件规定的资格条件、评分标准要求及磋商文件给定格式等内容为准。 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 3.供应商应严格按照以上顺序及要求对应上传响应文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致响应文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。 4.响应文件应按照磋商文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 5.响应文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

# 第八章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、响应文件封面

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

二、报价一览表（实质性格式）

（一）供应商在提交响应文件时，应按照投标工具（“苏采云”客户端）的提示流程编制提交报价一览表，报价一览表格式以投标工具中的为准。

（二）报价一览表中的金额与《报价汇总表》中投标总价一致。

- 三、报价明细表（实质性格式）

（一）报价汇总表

项目编号/包号：_________________    项目名称：_______________________

| 序号 | 供应商名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投标总价（元） | 折扣（%） |

备注：

- 1、折扣由投标供应商自行填报。

- 2、投标总价=项目预算金额*   %（即上表中的折扣），投标总价与苏采云系统中《报价一览表》报价结果一致。

- 折扣=投标总价/项目预算金额*100%

- 对应投标单价=对应单项最高限价中的全费用单价*   %，该比例与投标总价中所述的比例一致，否则为无效标。

- 3、投标总价示例：若上表中折扣填写为96%，投标总价计算结果为：1400000*96%=1344000元，即上表中的投标总价填写为1344000，《报价一览表》中填写也为1344000。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

日期：     年    月    日

- （二）分项报价表（实质性格式）

| 序号 | 项次 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 全费用单价 （元） | 投标单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 土方、管道、基础、余方弃置 |  |  |  |  |
| 2 |  | 人工挖沟槽土方【人工挖沟、槽土方,三类土,深度2m以内】 | m3 | 1.000 | 90.21 |  |
| 3 |  | 人工回填方【槽、坑填土夯实;】 | m3 | 1.000 | 23.42 |  |
| 4 |  | 人机配合挖沟槽土方【挖沟、槽土方,三类土,深度2m以内，人机配合比1：9】 | m3 | 1.000 | 13.92 |  |
| 5 |  | 人机配合回填方【槽、坑填土夯实;】 | m3 | 1.000 | 17.69 |  |
| 6 |  | 人行道板下电缆沟开挖及恢复【宽0.5m，深0.55m（5cm道板+20cm混凝土+30cm两灰），C25砼恢复20CM】 | m2 | 1.000 | 307.33 |  |
| 7 |  | 过路管电缆沟开挖及恢复【宽0.5m，深0.7m（10cm沥青+30cm混凝土+30cm两灰），C25砼恢复70CM;沥青层由道路施工单位恢复】 | m2 | 1.000 | 558.48 |  |
| 8 |  | 余方弃置【余土外运，堆场运距自行考虑,含垃圾处置费;】 | m3 | 1.000 | 50.00 |  |
| 9 |  | 电缆保护管【硬塑料管地埋敷设 PE75】 | m | 1.000 | 79.32 |  |
| 10 |  | 电缆保护管【硬塑料管地埋敷设 PE63】 | m | 1.000 | 65.53 |  |
| 11 |  | 电缆保护管【硬塑料管地埋敷设 PE50】 | m | 1.000 | 47.34 |  |
| 12 |  | 电缆保护管【硬塑料管地埋敷设 PE32】 | m | 1.000 | 29.42 |  |
| 13 |  | 管道包封【电缆沟混凝土包封;C25;】 | 立方 | 1.000 | 621.74 |  |
| 14 |  | 庭院灯基础【路灯施工定位 灯高4m以内;人工挖电杆坑 三类土坑深1m以内;基础构件制作;基础预埋件安装 法兰直径400mm以内;浇注C25无筋混凝土基础，400*400*1000;】 | 套 | 1.000 | 922.80 |  |
| 15 |  | 路灯基础【路灯施工定位 灯高15m以内;人工挖电杆坑 三类土坑深2m以内;基础构件制作;基础预埋件安装 法兰直径400mm以内;浇注C25无筋混凝土基础600*600*1500;】 | 套 | 1.000 | 1588.62 |  |
| 16 |  | 12米投光灯基础【路灯施工定位 灯高15m以内;人工挖电杆坑 三类土坑深2m以内;基础构件制作;基础预埋件安装 法兰直径400mm以内;浇注C25无筋混凝土基础800*800*1500;】 | 套 | 1.000 | 1892.48 |  |
| 17 |  | 16米中杆灯或步道灯基础【路灯施工定位 灯高15m以内;人工挖电杆坑 三类土坑深2m以内;基础构件制作;基础预埋件安装 法兰直径800mm以内;浇注C25无筋混凝土基础1000*1000*2000;】 | 套 | 1.000 | 3789.64 |  |
| 18 | 2 | 牵引管 |  |  |  |  |
| 19 |  | 电缆保护管【牵引管施工;1*PE75;费用单根计算;含管材费;最高不超过8根】 | m | 1.000 | 121.61 |  |
| 20 | 3 | 敷设电缆、制作电缆头 |  |  |  |  |
| 21 |  | 电缆【铜芯电缆穿管敷设;电缆型号:YJV-3*4】 | m | 1.000 | 39.70 |  |
| 22 |  | 电缆【铜芯电缆穿管敷设;电缆型号:YJV-3*6】 | m | 1.000 | 47.45 |  |
| 23 |  | 电缆【铜芯电缆穿管敷设;电缆型号:YJV-5*4】 | m | 1.000 | 50.82 |  |
| 24 |  | 电缆【铜芯电缆穿管敷设;电缆型号:YJV-5*6】 | m | 1.000 | 63.94 |  |
| 25 |  | 电缆【铜芯电缆穿管敷设;电缆型号:YJV-5*10】 | m | 1.000 | 89.14 |  |
| 26 |  | 电缆【铜芯电缆穿管敷设;电缆型号:YJV-5*16】 | m | 1.000 | 124.30 |  |
| 27 |  | 电缆【铜芯电缆穿管敷设;电缆型号:YJV-5*25】 | m | 1.000 | 180.24 |  |
| 28 |  | 电缆终端头【干包式电力电缆终端头制安 1KV以下截面35mm2以内】 | 个 | 1.000 | 186.63 |  |
| 29 |  | 电缆中间头【干包式电力电缆中间头制安 1KV以下截面35mm2以内】 | 个 | 1.000 | 274.47 |  |
| 30 | 4 | 制作电缆井 |  |  |  |  |
| 31 |  | 砌筑井【300*450手孔井;复合井盖;具体做法详见图纸】 | 座 | 1.000 | 926.34 |  |
| 32 |  | 人（手）孔井【人孔井;φ700复合井盖;具体做法详见图纸】 | 座 | 1.000 | 2547.42 |  |
| 33 |  | 人（手）孔井【圆井;;φ700复合井盖;具体做法详见图纸】 | 座 | 1.000 | 1736.87 |  |
| 34 | 5 | 移位安装路灯 |  |  |  |  |
| 35 |  | 庭院灯安装【移位安装原路灯;灯基础包封】 | 套 | 1.000 | 381.33 |  |
| 36 |  | 单挑灯安装【移位安装原路灯;灯基础包封】 | 套 | 1.000 | 298.74 |  |
| 37 |  | 双挑灯安装【移位安装原路灯;灯基础包封】 | 套 | 1.000 | 451.89 |  |
| 38 |  | 12米投光灯安装【移位安装原路灯;灯基础包封】 | 套 | 1.000 | 2668.53 |  |
| 39 |  | 16米投光灯安装或中国馆步道灯【移位安装原路灯;灯基础包封】 | 套 | 1.000 | 4107.62 |  |
| 40 | 6 | 路灯拆除费 |  |  |  |  |
| 41 |  | 拆除庭院灯【拆除原路灯;运输至指定地点存放】 | 套 | 1.000 | 373.07 |  |
| 42 |  | 拆除单挑灯【拆除原路灯;运输至指定地点存放】 | 套 | 1.000 | 344.54 |  |
| 43 |  | 拆除双挑灯【拆除原路灯;运输至指定地点存放】 | 套 | 1.000 | 398.31 |  |
| 44 |  | 拆除12米投光灯【拆除原路灯;运输至指定地点存放】 | 套 | 1.000 | 1173.40 |  |
| 45 |  | 拆除16米投光灯或中国馆步道灯【拆除原路灯;运输至指定地点存放】 | 套 | 1.000 | 2171.87 |  |
| 46 |  | 拆除混凝土结构【拆除有筋混凝土基础】 | m3 | 1.000 | 505.45 |  |
| 47 | 7 | 安装新灯 |  |  |  |  |
| 48 |  | 常规照明灯【路灯1，安装庭院灯(主材费另计);熔断器安装;挂线板制作安装;基础包封;路灯杆号编号;】 | 套 | 1.000 | 295.37 |  |
| 49 |  | 常规照明灯【路灯2，安装单挑灯灯杆(主材费另计);安装单挑灯灯具及光源（主材费另计）;熔断器安装;挂线板制作安装;基础包封;路灯杆号编号;】 | 套 | 1.000 | 556.64 |  |
| 50 |  | 常规照明灯【路灯3，安装双挑灯灯杆(主材费另计);安装双挑灯灯具及光源（主材费另计）;熔断器安装;挂线板制作安装;基础包封;路灯杆号编号;】 | 套 | 1.000 | 749.11 |  |
| 51 |  | 中杆照明灯【路灯4，安装12米三火投光灯灯杆(主材费另计);安装投光灯灯具及光源（主材费另计）;熔断器安装;挂线板制作安装;基础包封;路灯杆号编号;】 | 套 | 1.000 | 2803.57 |  |
| 52 |  | 中杆照明灯【路灯5，安装16米六火投光灯灯杆或中国馆步道灯(主材费另计);安装投光灯灯具及光源（主材费另计）;熔断器安装;挂线板制作安装;基础包封;路灯杆号编号;】 | 套 | 1.000 | 4322.22 |  |
| 53 | 8 | 接地、调试 |  |  |  |  |
| 54 |  | 接地极【角钢接地极制安 普通土;】 | 根 | 1.000 | 202.24 |  |
| 55 |  | 接地母线【接地母线敷设BV-25mm2;】 | m | 1.000 | 26.81 |  |
| 56 |  | 接地极安装调试【接地极调试】 | 根 | 1.000 | 386.56 |  |
| 57 | 9 | 材料费 |  |  |  |  |
| 58 |  | 常规照明灯【路灯1，3.5m庭院灯;含灯杆、灯具、飞碟型，灯杆壁厚3mm】 | 套 | 1.000 | 3300.06 |  |
| 59 |  | 常规照明灯【路灯2，3.5m庭院灯;含灯杆、灯具、常规灯型，灯杆壁厚3mm】 | 套 | 1.000 | 2084.24 |  |
| 60 |  | 常规照明灯【路灯3，7m单挑灯;一体成型，“豆芽菜形式”，松绿砂纹，壁厚4mm】 | 套 | 1.000 | 1829.51 |  |
| 61 |  | 常规照明灯【路灯4，8m单挑灯;一体成型，“豆芽菜形式”，松绿砂纹，壁厚4mm】 | 套 | 1.000 | 2026.35 |  |
| 62 |  | 常规照明灯【路灯5，9m单挑灯;一体成型，“豆芽菜形式”，松绿砂纹，壁厚4mm】 | 套 | 1.000 | 2350.57 |  |
| 63 |  | 常规照明灯【路灯6，10m单挑灯;一体成型，“豆芽菜形式”，松绿砂纹，壁厚5mm】 | 套 | 1.000 | 3126.37 |  |
| 64 |  | 常规照明灯【路灯7，12m单挑灯;一体成型，“豆芽菜形式”，松绿砂纹，壁厚5mm】 | 套 | 1.000 | 3763.23 |  |
| 65 |  | 常规照明灯【路灯8，13m单挑灯;一体成型，“豆芽菜形式”，松绿砂纹，壁厚5mm】 | 套 | 1.000 | 3994.81 |  |
| 66 |  | 常规照明灯【路灯9，8m双挑灯;一体成型，“豆芽菜形式”，松绿砂纹，壁厚4mm】 | 套 | 1.000 | 2350.57 |  |
| 67 |  | 常规照明灯【路灯10，9m双挑灯;一体成型，“豆芽菜形式”，松绿砂纹，壁厚4mm】 | 套 | 1.000 | 2697.96 |  |
| 68 |  | 常规照明灯【路灯11，10m双挑灯;一体成型，“豆芽菜形式”，松绿砂纹，壁厚5mm】 | 套 | 1.000 | 3450.59 |  |
| 69 |  | 常规照明灯【路灯12，12m双挑灯;一体成型，“豆芽菜形式”，松绿砂纹，壁厚5mm】 | 套 | 1.000 | 4295.86 |  |
| 70 |  | 中杆照明灯【路灯13，12m投光灯;一体成型，松绿砂纹，壁厚5mm】 | 套 | 1.000 | 4677.97 |  |
| 71 |  | 中杆照明灯【路灯14，16m投光灯;一体成型，松绿砂纹，两截杆，上部壁厚5mm，下部壁厚6mm】 | 套 | 1.000 | 10768.60 |  |
| 72 |  | 常规照明灯【灯具LED50W】 | 套 | 1.000 | 880.02 |  |
| 73 |  | 常规照明灯【灯具LED70W】 | 套 | 1.000 | 1078.02 |  |
| 74 |  | 常规照明灯【灯具LED80W】 | 套 | 1.000 | 1188.05 |  |
| 75 |  | 常规照明灯【灯具LED90W】 | 套 | 1.000 | 1273.71 |  |
| 76 |  | 常规照明灯【灯具LED100W】 | 套 | 1.000 | 1320.02 |  |
| 77 |  | 常规照明灯【灯具LED120W】 | 套 | 1.000 | 1505.29 |  |
| 78 |  | 常规照明灯【灯具LED140W】 | 套 | 1.000 | 1621.08 |  |
| 79 |  | 常规照明灯【灯具LED180W】 | 套 | 1.000 | 1783.20 |  |
| 80 |  | 常规照明灯【灯具LED200W】 | 套 | 1.000 | 2026.35 |  |
| 81 |  | 常规照明灯【灯具LED250W】 | 套 | 1.000 | 2640.06 |  |
| 82 |  | 常规照明灯【投光灯灯具LED100W】 | 套 | 1.000 | 1076.88 |  |
| 83 |  | 常规照明灯【投光灯灯具LED160W】 | 套 | 1.000 | 1736.87 |  |
| 84 |  | 常规照明灯【路灯单灯控制器】 | 套 | 1.000 | 347.37 |  |
| 85 |  | 常规照明灯【投光灯单灯控制器】 | 套 | 1.000 | 347.37 |  |
| 86 |  | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1.000 | 4994.99 |  |
| 87 |  | 灯杆翻新费（除锈，除旧漆，重新喷涂漆） | 根 | 1.000 | 450.00 |  |
| 88 |  | 灯杆检测费（常规项检测） | 根 | 1.000 | 2600.00 |  |
| 89 |  | 电缆检测费（常规项检测） | 项 | 1.000 | 2600.00 |  |
| 90 |  | 灯具检测费（光学、性能检测） | 套 | 1.000 | 4600.00 |  |

备注：

- 投标报价应包括磋商文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、材料费、机械费、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

- 2、对应投标单价=对应单项最高限价中的全费用单价*   %，该比例与投标总价中所述的比例一致，否则为无效标。折扣=投标总价/项目预算金额*100%

- 3、对应投标单价示例：若上表中折扣填写为96%，（人工挖沟槽土方【人工挖沟、槽土方,三类土,深度2m以内】）对应投标单价计算结果为：90.21*96%=86.60元，即《分项报价表》中的投标单价填写为86.60。

- 4、投标单价结果四舍五入。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

日期：     年    月    日

灯具、电缆、灯杆投标品牌一览表（实质性格式）

| 序号 | 材料、设备 | 投标厂家 | 投标品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灯具 |  |  |  |
| 2 | 电缆 |  |  |  |
| 3 | 灯杆 |  |  |  |

- 注：投标供应商必须在投标时必须填报本表。

供应商名称（加盖供应商公章）：

日期：     年    月    日

四、中小企业声明函（实质性格式）

注意事项：请按照第二章第一节《供应商须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于          （磋商文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于          （磋商文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(加盖CA电子公章)：

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于            （磋商文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （磋商文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(加盖CA电子公章)：

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖CA电子公章）：

日  期:

## 六、项目实施方案

磋商文件中提出的需求是最基本的服务要求，各供应商须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 供应商应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要采购人协助的事项

  - 供应商认为需要添加的内容

供应商名称（加盖CA电子公章）：

日期：     年    月    日

## 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

供应商名称（加盖CA电子公章）：

日期：     年    月    日

八、法定代表人身份证明书、授权委托书（实质性格式）

1、法定代表人资格证明书（法定代表人使用）

常州市武进区市政公用事业管理处：

本人（姓名）系（单位）的法定代表人。在     项目采购的磋商活动中，以我单位的名义参加磋商、资格审查、签署响应文件、与采购人协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。特此证明。

法定代表人联系方式（手机）：

单位（加盖CA电子公章）：

法定代表人签名或盖章：

日期：年月日

注意事项：需附加盖供应商公章的法定代表人第二代居民身份证扫描件（正反面）。

2、授权委托书（非法定代表人使用）

常州市武进区市政公用事业管理处：

本授权委托书宣告：本人（姓名）系（单位）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我单位代理人，该代理人有权在     项目采购的磋商活动中，以我单位的名义参加磋商、资格审查、签署响应文件、与采购人协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

代理人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关合同、协议和文件，我单位均予以认可并愿承担相应的法律责任。

委托期限：至本项目结束或新的授权委托书送到之日。代理人无转委托权。

法定代表人联系方式（手机）：

授权代表签名或盖章：

单位（加盖CA电子公章）：

法定代表人签名或盖章：

日期：    年   月   日

注意事项：需附加盖供应商公章的法定代表人第二代居民身份证扫描件（正反面）和加盖供应商公章的授权代表第二代居民身份证扫描件（正反面）。

九、资格承诺声明函（实质性格式）

常州市武进区市政公用事业管理处：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（加盖CA电子公章）：

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

承诺单位（加盖CA电子公章）：

法定代表人（负责人）：

年   月   日

十一、联合体协议（实质性格式）

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____采购项目的磋商事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行磋商项目的响应工作。

- ______为本次磋商的牵头人，联合体以牵头人的名义参加磋商，联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按磋商文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方加盖公章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

加盖公章：______                           加盖公章：______

联合体成员名称：______

加盖公章：______

日期：_____年______月______日

注：联合体各方成员应在本协议上共同加盖公章，不得分别签署协议书。采用电子化不见面交易方式的，联合体牵头单位加盖电子公章，其他成员单位以图片形式插入。否则视为无效响应。

十二、响应函（实质性格式）

常州市武进区市政公用事业管理处：

我方收到贵单位磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商。

1、愿意按照磋商文件的一切要求，承接项目。一旦我方中标，我方保证在合同签订后立即履行合同约定的内容。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

3、我们同意按磋商文件的规定，本响应文件的有效期限为磋商结束后45天。

4、我们愿意提供采购人在磋商文件中要求的原始资料。

5、我们认为你们有权决定中标者。

6、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购合同监督暂行办法》、财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》合同条款履行自己的全部责任。

7、我们认可并遵守磋商文件（含磋商公告、变更公告、更正公告等）的所有规定。

8、我们愿意按磋商文件的规定交纳投标保证金。如我们在磋商截止期后撤回响应及中标后拒绝遵守磋商承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同则磋商保证金将被贵方没收。

9、如果我方被确定为成交单位，我方愿意在领取成交通知书时支付规定的履约保证金。且我方如未履行磋商文件、响应文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按磋商文件的相关要求对我方进行处理。有不可抗力情形的除外。

供应商（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

电话：             传真：

地址：             邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

十三、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 磋商文件技术参数 | 响应文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖CA电子公章）：

日期：_____年______月______日

注意事项：

1、对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2、如根据磋商文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；磋商文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如投标人提供的货物或服务与竞争性磋商文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足竞争性磋商文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

### 十四、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖CA电子公章）：  ____________

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖CA电子公章）：  ____________

日期：_____年______月______日

3、关于磋商文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

供应商（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

时间：    年   月  日