灌云县高新区高级中学建设项目雨棚、

穿孔板、地板等采购及安装

（专门面向中小企业）

招标文件

项目编号：JSZC-320723-HRGJ-G2026-0006

# 采   购   人：灌云县教育局

# 采购代理机构：华瑞国际工程咨询集团有限公司

2026年4月14日

目  录

第一章 投标邀请	1

第二章 投标人须知	4

第三章 合同文本	21

第四章 采购需求	41

第五章 评标方法与评标标准	63

第六章 投标文件格式	66

第一章  投标邀请

受灌云县教育局的委托，华瑞国际工程咨询集团有限公司就灌云县高新区高级中学建设项目雨棚、穿孔板、地板等采购及安装（JSZC-320723-HRGJ-G2026-0006）进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人参与投标。

项目概况 灌云县高新区高级中学建设项目雨棚、穿孔板、地板等采购及安装的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年05月06 日10:00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320723-HRGJ-G2026-0006

项目名称：灌云县高新区高级中学建设项目雨棚、穿孔板、地板等采购及安装

预算金额：505.333377万元

本项目设定最高限价，最高限价为5053333.77元，投标报价超过最高限价的视为无效标。

采购需求：灌云县高新区高级中学建设项目雨棚、穿孔板、地板等采购及安装，包括实验室废水处理装置；游泳池水处理系统；淋浴隔断（含拉手、铰链、固定件、五金配件等）；钢结构雨棚；穿孔板；金属格栅；塑胶地板、强化复合地板楼地面、报告厅钢木踏步等采购安装全部工作。具体详见第四章采购需求。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：自合同签订之日起60日历天内完成本项目全部货物供货、施工、安装、调试、检测、验收合格并交付使用；

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

根据连财购〔2023〕4号文件精神，第2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》（详见投标文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见投标文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。

（三）本项目的特定资格要求：

1.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.若投标人法定代表人参与投标，则仅需提供法定代表人身份证；若授权代理人参与投标，则需提供企业法人委托书、授权人身份证、被授权人身份证。

4.本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标，中标后不允许分包或转包。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2026年05月06日10点00分（北京时间）

2.开标时间：同提交投标文件截止时间

3.开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中标注★号的部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的招标代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：灌云县教育局

地址：连云港市灌云县

2.招标代理机构信息

名称：华瑞国际工程咨询集团有限公司

地址：连云港市海州区海连东路9号商务大厦15楼

联系人：朱工

联系电话：15251212583

3.项目联系方式

项目联系人：谷主任

联系方式：0518-88822909

第二章  投标人须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和华瑞国际工程咨询集团有限公司（以下简称招标代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本项目的招标代理服务费按“苏招协〔2022〕002《江苏省招标代理服务收费指导价》”标准收费的37%计取；由中标人在领取中标通知书时一次性支付；投标单位须将此部分费用综合考虑在投标报价中，不得单列。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者招标代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和招标代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和招标代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件编制

9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13、投标分项报价表

13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，招标代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件递交

18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和招标代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1 招标代理机构拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由招标代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理机构及评委会联系。

23、评标委员会

23.1 开标后，招标代理机构将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 招标代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要投标人进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的全部实质性要求作出响应。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和招标代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7 异常低价投标审查

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

3.投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述（一）中第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，具体时间由评审委员会确定。其中，属于（一）中第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加★号条款为实质性要求）

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

27.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

27.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 招标代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的。

（2）向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（3）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

（4）与采购人或者其他供应商恶意串通的。

（5）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向招标代理机构提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件（一正二副），封面、骑缝需加盖公章。

七、授予合同

30、签订合同

30.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

30.3 采购人应当在合同签订后2工作日内上传合同至苏采云公示。

31、合同标的的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

33、询问

33.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者招标代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对招标代理机构委托授权范围的，招标代理机构应当告知其向采购人提出。

34、质疑提出

34.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

34.2 投标人认为招标文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取招标文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、招标代理机构提出质疑。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、招标代理机构将只对投标人第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取招标文件的投标人，视为未参与该项目采购活动，不具备对该招标文件提出质疑的法定权利。

34.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑投标人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、招标代理机构。采购人、招标代理机构不具有法定调查、认定权限。

34.4 质疑函的接收方式为投标人书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

35、质疑函的受理和答复

35.1 质疑投标人应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、招标代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

35.2 对符合法定要求的质疑，采购人、招标代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑投标人进一步补充必要的证明材料的，质疑投标人应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑投标人不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.3 对不符合质疑要求的，采购人、招标代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑投标人未在法定时间内补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的投标人提出的质疑。

（5）投标人组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

35.5 采购人、招标代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

36、质疑处理

36.1 质疑投标人未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

36.2 质疑投标人不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

36.3 质疑投标人投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

36.4 质疑投标人在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

36.5 质疑投标人采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

36.6 质疑投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

36.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政府采购政策功能

37、促进中小企业发展

37.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。

37.2 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由中型企业、小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 响应文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

37.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

38、采购本国产品的支持政策

38.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。上述支持政策不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标人的报价签订。

38.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式十三 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

38.3 投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

38.4 投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

38.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

38.6政府采购中的本国产品标准及其他未尽事宜详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）

39、支持绿色发展

1.本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的集采机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

2.为助力打好污染防治攻坚战，严格执行绿色采购需求标准。推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装、快递包装、绿色数据中心的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装等要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。

3.落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

40、政府采购需求标准

40.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求。

41、解释权

本招标文件是参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权属采购人。

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于政府采购阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

第三章  合同文本

政府采购货物合同

项目名称：

甲方：

乙方：

签订时间：

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 1.项目信息

- （1）采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：       规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  þ分散采购

（5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是    ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是  ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是  ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是  ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是   ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业 ¨中型企业 ¨小微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是   ¨否

- 外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- 是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：     金额：    国别：      品牌：      规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是     ¨否    ¨不涉及

- 2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）合同定价方式：£固定总价  R固定单价

（3）付款方式：

合同签订后30日内，支付合同价款的10%作为预付款，全部货物供货、附属土建实施、安装调试完成，验收合格并经结算审核后，根据审核价付清全部款项。

付款时由乙方提供增值税发票，甲方按相关财务支付规定办理支付手续。

当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

- 3.合同履行

（1）起始日期：2026年   月   日，完成日期：2026年   月   日。

（2）履约地点：灌云县高新区高级中学新校区

（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否

收取履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

收取履约保证金金额：政府采购合同金额的10%

履约担保的退还：全部货物供货及附属土建施工完成并经验收合格后，15日内退还。

- 4.合同验收

- （1）验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体： 灌云县教育局

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  þ否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：þ是，抽查比例：按甲方要求 ¨否

是否存在破坏性检测：¨是þ否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：采购人依法组织验收

（3）履约验收方式：þ一次性验收

（4）履约验收程序：详见招标文件。

（5）履约验收标准：符合招标文件技术要求

（6）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  þ否

（7）履约验收其他事项：乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

- 5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）招标文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 6.合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

- 7.合同份数

本合同一式 陆 份，甲方执  叁 份，乙方执 叁 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间： 2026 年      月      日

合同订立地点：  灌云县教育局

附件：具体标的及其技术要求和商务要求等。

| 甲方（采购人） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 2.合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

23.3 甲方保留对合同修改和完善的权利。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 不接受联合体 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | / |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 如有质量异议，乙方应在接到甲方异议的3天内做出书面答复，逾期则视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | （1）尊重乙方的正当合法权益，按照合同约定的条件，按时支付款项； （2）接收货物的义务； （3）根据合同约定的标准和时间，验收货物的义务； （4）如发生验收不通过，返厂维修、退货时，有相关退货及重新验收的义务； |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。 2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。 3、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方需在货物定制（生产）2日前将中标项目所需供货技术参数、数量等报给甲方审核确认，如未经甲方许可进行生产，甲方有权拒绝其供货，且可以要求乙方赔偿给甲方造成的损失。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 按照国家法律法规要求执行 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 绿色环保 |
|  | 指定现场 | 灌云县高新区高级中学 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 1、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。 2、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。 3、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。 4、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 安装实施过程中发生的一切安全问题均由乙方自行承担；乙方必须安排具有相应资格人员参与安装实施，进场安装实施人员在本项目履约期间具有人身意外伤害险；在安装实施中要严格按行业规定进行安装实施，若出现任何安全事故，责任由乙方自行承担 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 2年（以验收合格之日起计算） |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷响应时间 | 提供的货物在质保期内因产品本身的质量问题发生损坏，在接到甲方通知后响应时间不超过1小时内到达现场，2小时内完成甲方提出的维修或更换要求，并解决损坏。如未能在约定时间内响应，甲方有权自行委托第三方处理并扣除相应费用。若超过12个小时无法解决，由乙方提供性能不低于故障产品的备用产品供甲方使用直至设备维修完成。在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 乙方应保证，甲方使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | (1)违反合同义务且未承担违约责任；(2)未按时履行违约责任；(3)未能履行与甲方签订的合同，且损失超出履约保证金金额 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间 | 完成合同范围内的所有内容，并经验收合格后，退还履约保证金。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 同质保期 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | / |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 应甲方要求，乙方应提供下列服务，所有服务费用已包含在合同总价中。 1.安装 1.1乙方必须向甲方提供合同货物所需的材料及技术资料以及组装/维修所需工具。 1.2乙方已对甲方现场进行详细考察，完全了解现场的状况及环境要求，并承诺不因上述原因对甲方索赔。 1.3在合同规定的期限内对所提供的标的物实行使用监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务。 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 乙方对所供货物与技术要求不符负有责任，如经检测证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方可根据本合同有关质量保证或检验、安装的规定，在质量保证期内及时提出索赔，乙方同意甲方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：1、乙方同意甲方退货，乙方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其他必要费用。2、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，以使货物达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切损失。同时乙方相应延长被更换货物的质保期。如质保期内同一部件出现三次以上质量问题，乙方除免费更换外需额外支付相当于该部件价值200%的质量处罚金。3、乙方收到索赔通知后3天内，未给甲方答复的，视为索赔已被乙方接受。乙方未能在收到索赔通知后3天内，或征得甲方同意的延长期限内，按照甲方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，甲方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。甲方有权优先选择解除合同并要求乙方支付合同总金额20%的违约金，且不排除同时主张损失赔偿的权利。若质量问题涉及安全隐患，乙方需按该批次货物价值的300%承担惩罚性赔偿责任。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 除不可抗力因素外，如果乙方不能按照合同规定的时间交货和提供服务，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知甲方。甲方收到乙方通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交货期及收取误期赔偿费。甲方可从合同未付款中扣除逾期违约金。违约金按迟延货物对应合同金额的每日0.3%累加计算（不低于5000元/天），最高不超过迟延部分合同金额的30%，且误期不能超出5个工作日。一旦达此限期，甲方有权解除合同。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | / |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 1.因乙方原因造成逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之三向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，如逾期超过约定日期3个工作日不能交货的，甲方有权扣除履约保证金并解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任 2.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同并承担由此给甲方造成的全部损失。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决： （1）向/仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为/； （2）向连云港市灌云县人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四章  采购需求

说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本项目需求中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则投标无效。

特别提醒：为落实政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第二章”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

一、项目概况

根据灌云县高新区高级中学建设需要，现需对相关配套设备进行采购及附属工程实施。

二、项目需求

（一）货物需求清单

1、雨棚、穿孔板、地板等采购

| 序号 | 项目名称 | 规格参数及要求 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃雨棚、坡道钢结构雨棚 |  |  |  |  |  |
| 1#体育馆 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃雨棚 | 1、龙骨材料种类、规格、中距:80*150*10mm碳钢牛角挑梁 2、玻璃材料品种、规格:8+1.52Pvb+8mm钢化夹胶玻璃 3、含150*150*10mm预埋板、扣件、化学锚栓等 4、工程量按水平投影面计 5、其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | ㎡ | 110.33 | 工业 |
| 2-A#艺术综合楼、2-B#行政办公楼、2-C#信息技术楼 |  |  |  |  |  |
| 2 | 玻璃雨棚 | 1、龙骨材料种类、规格、中距:80*150*10mm碳钢牛角挑梁 2、玻璃材料品种、规格:8+1.52Pvb+8mm钢化夹胶玻璃 3、含150*150*10mm预埋板、扣件、化学锚栓等 4、工程量按水平投影面计 5、其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | ㎡ | 77.76 | 工业 |
| 3 | 实腹钢柱 | 1、柱类型:箱型柱，规格详见设计图纸 2、钢材品种、规格:Q235B 热镀锌型材 3、规格:GZ1箱150*150*12*12 表面除锈厂家完成 4、钢柱柱底部-150*75*10加劲板预埋 5、单根柱质量:3t以内 6、探伤要求:焊缝质量等级要求及检测方法详见图纸 7、含安装及运输费用 8、部位:汽车坡道 9、其他不尽事宜依据施工图报价、施工 | t | 1.248 | 工业 |
| 4 | 钢梁 | 1、梁类型:箱型，规格详见设计图纸 2、钢材品种、规格:箱150*250*8*8 Q235 表面除锈厂家完成 热镀锌型材 3、单根质量:3t以内 4、探伤要求:焊缝质量等级要求及检测方法详见图纸 5、含安装及运输费用 6、部位:汽车坡道 7、其他不尽事宜依据施工图报价、施工 | t | 8.109 | 工业 |
| 5 | 玻璃雨篷 | 1、玻璃雨篷固定方式:不锈钢接驳爪 2、玻璃材料品种、规格:6+1.52PVB+6厚钢化夹胶玻璃 3、嵌缝材料种类:中性硅酮透明耐候密封胶 4、含支撑钢构制作、运输安装 5、部位:汽车坡道 6、未明之处详见设计文件 | ㎡ | 285.14 | 工业 |
| 6 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、扶手材料种类、规格:φ60*3不锈钢钢管扶手 2、栏杆材料种类、规格:φ60*3不锈钢钢管钢立柱栏杆、φ28不锈钢钢管钢立柱栏杆 3、部位:汽车坡道 4、其他不尽事宜详见图纸图集15J403-1-D13-PB1 | m | 36.72 | 工业 |
| 4#楼图书馆报告厅 |  |  |  |  |  |
| 7 | 玻璃雨棚 | 1、龙骨材料种类、规格、中距:80*150*10mm碳钢牛角挑梁 2、玻璃材料品种、规格:8+1.52Pvb+8mm钢化夹胶玻璃 3、含150*150*10mm预埋板、扣件、化学锚栓等 4、工程量按水平投影面计 5、其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | ㎡ | 33.97 | 工业 |
| 6#楼综合楼、高三教学楼 |  |  |  |  |  |
| 8 | 玻璃雨棚 | 1、龙骨材料种类、规格、中距:80*150*10mm碳钢牛角挑梁 2、玻璃材料品种、规格:8+1.52Pvb+8mm钢化夹胶玻璃 3、含150*150*10mm预埋板、扣件、化学锚栓等 4、工程量按水平投影面计 5、其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | ㎡ | 9.9 | 工业 |
| 7#食堂 |  |  |  |  |  |
| 9 | 玻璃雨棚 | 1、龙骨材料种类、规格、中距:80*150*10mm碳钢牛角挑梁 2、玻璃材料品种、规格:8+1.52Pvb+8mm钢化夹胶玻璃 3、含150*150*10mm预埋板、扣件、化学锚栓等 4、工程量按水平投影面计 5、其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | ㎡ | 504.91 | 工业 |
| 北侧门卫 |  |  |  |  |  |
| 10 | 玻璃雨棚 | 1、龙骨材料种类、规格、中距:80*150*10mm碳钢牛角挑梁 2、玻璃材料品种、规格:8+1.52Pvb+8mm钢化夹胶玻璃 3、含150*150*10mm预埋板、扣件、化学锚栓等 4、工程量按水平投影面计 5、其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | ㎡ | 2.24 | 工业 |
| 南侧门卫 |  |  |  |  |  |
| 11 | 玻璃雨棚 | 1、龙骨材料种类、规格、中距:80*150*10mm碳钢牛角挑梁 2、玻璃材料品种、规格:8+1.52Pvb+8mm钢化夹胶玻璃 3、含150*150*10mm预埋板、扣件、化学锚栓等 4、工程量按水平投影面计 5、其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | ㎡ | 3.36 | 工业 |
| 铝板 |  |  |  |  |  |
| 2-A#艺术综合楼、2-B#行政办公楼、2-C#信息技术楼 |  |  |  |  |  |
| 12 | 带骨架幕墙 | 1、骨架材料种类、规格、中距:40*60*1.5热镀锌方管，L50*5热镀锌角钢固定，M8*100膨胀螺栓组件，钢龙骨为热浸镀锌处理。 2、面层材料品种、规格、颜色:2.5mm厚穿孔铝板（氟碳喷涂），板材表面采用三涂两烤涂层处理，涂层厚度大于40um，颜色符合甲方要求 3、面层固定方式:铝合金角码固定、M12*110不锈钢螺栓*2，含底部膨胀螺栓M8*100 4、工程量按立面投影面计 5、其余未描述详细之处见图纸及规范要求 | ㎡ | 253.94 | / |
| 3#高一、高二教学楼--土建 |  |  |  |  |  |
| 13 | 带骨架幕墙 | 1、骨架材料种类、规格、中距:40*60*1.5热镀锌方管，L50*5热镀锌角钢固定，M8*100膨胀螺栓组件，钢龙骨为热浸镀锌处理。 2、面层材料品种、规格、颜色:2.5mm厚白色/浅灰色穿孔铝板（氟碳喷涂），板材表面采用三涂两烤涂层处理，涂层厚度大于40um，颜色符合甲方要求 3、面层固定方式:铝合金角码固定、M12*110不锈钢螺栓*2，含底部膨胀螺栓M8*100 4、工程量按立面投影面计 5、其余未描述详细之处见图纸及规范要求 | ㎡ | 96.96 | / |
| 5B#理科实验楼 |  |  |  |  |  |
| 14 | 带骨架幕墙 | 1、骨架材料种类、规格、中距:40*60*1.5热镀锌方管，L50*5热镀锌角钢固定，M8*100膨胀螺栓组件，钢龙骨为热浸镀锌处理。 2、面层材料品种、规格、颜色:2.5mm厚白灰色穿孔铝板（氟碳喷涂），板材表面采用三涂两烤涂层处理，涂层厚度大于40um，颜色符合甲方要求 3、面层固定方式:铝合金角码固定、M12*110不锈钢螺栓*2，含底部膨胀螺栓M8*100 4、工程量按立面投影面计 5、其余未描述详细之处见图纸及规范要求 | ㎡ | 48 | / |
| 6#楼综合楼、高三教学楼 |  |  |  |  |  |
| 15 | 带骨架幕墙 | 1、骨架材料种类、规格、中距:40*60*1.5热镀锌方管，L50*5热镀锌角钢固定，M8*100膨胀螺栓组件，钢龙骨为热浸镀锌处理。 2、面层材料品种、规格、颜色:2.5mm厚白灰色穿孔铝板（氟碳喷涂），板材表面采用三涂两烤涂层处理，涂层厚度大于40um，颜色符合甲方要求 3、面层固定方式:铝合金角码固定、M12*110不锈钢螺栓*2，含底部膨胀螺栓M8*100 4、工程量按立面投影面计 5、其余未描述详细之处见图纸及规范要求 | ㎡ | 47.28 | / |
| 其他零星 |  |  |  |  |  |
| 1#楼体育馆 |  |  |  |  |  |
| 16 | 成品隔断（淋浴区） | 1、隔断材料品种、规格、颜色:12mm厚成品抗倍特卫生间隔断 2、配件品种、规格:含五金及所有配件、辅材 3、其余未描述详尽之处详见图纸、图集及规范要求。 | ㎡ | 202.9 | / |
| 2-A#艺术综合楼、2-B#行政办公楼、2-C#信息技术楼 |  |  |  |  |  |
| 17 | 金属格栅 | 1、骨架、边框材料种类、规格:200*500*1.0mm预埋板 膨胀螺栓 2、面层:100*300*2.5mm铝合金方管 氟碳喷涂 3、部位:外立面 | m | 407 | 工业 |
| 4#楼图书馆报告厅 |  |  |  |  |  |
| 18 | 橡胶板楼地面 | 1、粘结层厚度、材料种类:5mm自流平 2、面层材料品种、规格、颜色:2mm厚塑胶地板 3、其余未描述详尽之处详见图纸、图集及规范要求。 | ㎡ | 828.89 | / |
| 19 | 竹、木（复合）地板 | 1、基层材料种类、规格:5mm自流平 2、面层材料品种、规格、颜色:12mm强化复合地板 3、地板消音垫 4、其余未描述详尽之处详见图纸、图集及规范要求。 | ㎡ | 1253.64 | / |
| 20 | 舞台幕布 | 1、面层材料种类:加厚金丝绒阻燃布料 2、具体材质及颜色等符合甲方要求 3、含电动轨道、舞台专用电机、檐幕轨道等 4、工程量按实结算 | ㎡ | 87.72 | / |
| 21 | 可拆卸挡板屏风 | 1、骨架、边框材料种类、规格:铝合金边框 2、双层40mm厚密度板中空结构 3、含优质万向轮、辅材等 | ㎡ | 6.4 | / |
| 22 | 钢梯 | 1、钢材品种、规格:Q235B镀锌 2、钢梯形式:踏步式 3、螺栓种类:φ8膨胀螺栓固定 4、部位:舞台处 5、耐火时间符合规范要求 | t | 0.36 | 工业 |
| 23 | 木板楼梯面层 | 1、面层材料品种、规格、颜色:40mm厚实木地板（螺栓固定) | ㎡ | 3.6 | / |
| 24 | 塑料扶手、栏杆、栏板 | 1、扶手材料种类、规格:PVC圆扶手 2、栏杆材料种类、规格:10mm不锈钢拉丝扶手 3、部位:舞台踏步 | m | 6 | 工业 |
| 注：施工做法按照清单项目特征执行；所有楼栋涉及穿孔铝板幕墙区域为空调外机处； |  |  |  |  |  |

2、恒温恒湿泳池水处理系统采购

| 序号 | 项目名称 | 规格参数及要求 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环水泵 | 1、名称:游泳池过滤循环泵 2、型号:N=5.5KW/380V，Q=78m³/h 3、具体详见图纸，满足甲方使用要求 4、含电气配管、电线电缆、检查接线等 5、含设备固定、减震等措施 | 台 | 4 | 工业 |
| 2 | 玻璃钢立式顶出石英砂过滤砂缸 | 1、名称:游泳池过滤砂缸 2、直径:Φ1400，过滤面积1.54 3、含砂层 4、具体详见图纸，满足甲方使用要求 | 台 | 6 | 工业 |
| 3 | 离心式泵 | 1、名称:游泳池絮凝剂投药泵 2、规格:54L/h，1bar，PVDF泵头，手动调节流量 3、含配套投药桶 4、含设备固定、减震等措施 5、含配套管道、阀门、仪表、电气配管、电线电缆、检查接线等 6、具体详见图纸，满足甲方使用要求 | 台 | 1 | 工业 |
| 4 | 离心式泵 | 1、名称:游泳池PH调整剂投药泵 2、规格:54L/h，1bar，PVDF泵头，手动调节流量 3、含配套投药桶 4、含设备固定、减震等措施 5、含配套管道、阀门、仪表、电气配管、电线电缆、检查接线等 6、具体详见图纸，满足甲方使用要求 | 台 | 1 | 工业 |
| 5 | 离心式泵 | 1、名称:游泳池消毒剂投药泵 2、规格:54L/h，1bar，PVDF泵头，手动调节流量 3、含配套投药桶 4、含设备固定、减震等措施 5、含配套管道、阀门、仪表、电气配管、电线电缆、检查接线等 6、具体详见图纸，满足甲方使用要求 | 台 | 1 | 工业 |
| 6 | 过程分析仪表 | 1、名称:游泳池水质监测仪 2、功能:自动检测ORP&PH水质 3、含电气配管、电线电缆、检查接线等 4、具体详见图纸，满足甲方使用要求 | 套 | 1 | 工业 |
| 7 | 配电箱 | 1、名称:泳池水循环系统电控柜 2、规格:设备用电功率48KW，预留最大用电功率55KW 3、端子板外部接线材质、规格:按图纸要求 4、安装方式:明装 5、含箱体及箱内所有电器元器件、浪涌及接地装置等，具体要求见图纸 6、具体详见图纸，满足甲方使用要求 | 台 | 1 | 工业 |
| 8 | 其他泵 | 1、名称:热泵增压泵 2、规格:Q=20m³/H ，H=25M (自带毛发收集器) 3、含电气配管、电线电缆、检查接线等 4、含设备固定、减震等措施 5、具体详见图纸，满足甲方使用要求 | 台 | 8 | 工业 |
| 9 | 泳池专用空气源热泵 | 1、型号、规格: 380V/50HzHP20 制热量:74.4KW 功率:16.9kw 2、安装方式:落地式 3、减震装置形式:含减震措施 4、含电气配管、电线电缆、检查接线等 5、含基础 | 台 | 8 | 工业 |
| 10 | 配电箱 | 1、名称:恒温系统电控柜 2、规格:设备用电功率117.6KW，预留最大用电功率150KW 3、端子板外部接线材质、规格:按图纸要求 4、安装方式:明装 5、含箱体及箱内所有电器元器件、浪涌及接地装置等，具体要求见图纸 6、具体详见图纸，满足甲方使用要求 | 台 | 1 | 工业 |
| 11 | 水箱 | 1、名称:不锈钢均衡水箱 2、材质、类型:304不锈钢 3、型号、规格:6*4*2.5m(H)，60吨保温水箱 | 台 | 1 | 工业 |
| 12 | 臭氧系统 | 1、名称:臭氧系统 2、含臭氧发生器200g/H，接触反应塔有效容积11立方，φ1800mmH=2600MM，制氧机，吸附罐有效容积6立方φ1800mmH=2600MM，臭氧毁灭装置 3、含配套管道、阀门、仪表、电气配管、电线电缆、检查接线等 4、具体详见图纸，满足甲方使用要求 | 套 | 1 | 工业 |
| 13 | 管道式UV杀菌器 | 1、名称:管道式UV杀菌器 2、型号:N=1.5KW/220V，Q=312m³/h 3、含电气配管、电线电缆、检查接线等 4、具体详见图纸，满足甲方使用要求 | 台 | 1 | 工业 |
| 14 | 给、排水附（配）件 | 1、名称:布水口 2、材质:塑料 3、型号、规格:SP-1424，De63 | 个 | 95 | 工业 |
| 15 | 给、排水附（配）件 | 1、名称:溢流回水口 2、材质:塑料 3、型号、规格:De100，SP-1030 | 个 | 44 | 工业 |
| 16 | 给、排水附（配）件 | 1、名称:排水口 2、材质:塑料 3、型号、规格:300*300，SP-1032 | 个 | 5 | 工业 |
| 17 | 水扶梯四级梯 | 1、材质:316不锈钢，1.5mm 2、规格:SF415 | 套 | 4 | 工业 |
| 18 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:e-PSP钢塑复合压力管，塑层为食品级PPR材质，De110 4、连接形式:双热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸及设计要求 6、含管件 | m | 10 | 工业 |
| 19 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:e-PSP钢塑复合压力管，塑层为食品级PPR材质，De160 4、连接形式:双热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸及设计要求 6、含管件 | m | 10 | 工业 |
| 20 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PVC管，De250 4、连接形式:胶粘 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸及设计要求 6、含管件 | m | 145 | 工业 |
| 21 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PVC管，De200 4、连接形式:胶粘 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸及设计要求 6、含管件 | m | 30 | 工业 |
| 22 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PVC管，De160 4、连接形式:胶粘 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸及设计要求 6、含管件 | m | 40 | 工业 |
| 23 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PVC管，De100 4、连接形式:胶粘 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸及设计要求 6、含管件 | m | 342 | 工业 |
| 24 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:PVC管，De250 4、连接形式:胶粘 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸及设计要求 6、含管件 | m | 220 | 工业 |
| 25 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:PVC管，De200 4、连接形式:胶粘 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸及设计要求 6、含管件 | m | 10 | 工业 |
| 26 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:PVC管，De160 4、连接形式:胶粘 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸及设计要求 6、含管件 | m | 50 | 工业 |
| 27 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:PVC管，De100 4、连接形式:胶粘 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸及设计要求 6、含管件 | m | 10 | 工业 |
| 28 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:PVC管，De63 4、连接形式:胶粘 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸及设计要求 6、含管件 | m | 110 | 工业 |
| 29 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:止回阀 2、材质:铜质 3、规格、压力等级:DN100 4、连接形式:法兰连接 | 个 | 1 | 工业 |
| 30 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:闸阀 2、材质:铜质 3、规格、压力等级:DN100 4、连接形式:法兰连接 | 个 | 1 | 工业 |
| 31 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:闸阀 2、材质:铜质 3、规格、压力等级:DN150 4、连接形式:法兰连接 | 个 | 2 | 工业 |
| 32 | 水表 | 1、安装部位（室内外）:室内 2、型号、规格:DN150 3、连接形式:法兰连接 | 个 | 1 | 工业 |
| 33 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:电磁阀 2、规格、压力等级:DN150 3、连接形式:法兰连接 | 个 | 1 | 工业 |
| 34 | 物位检测仪表 | 1、名称:电子液位信号器 2、规格:DN150 | 台 | 1 | 工业 |
| 35 | 塑料阀门 | 1、名称:UPVC球阀 2、规格:DN50 3、连接形式:螺纹 | 个 | 6 | 工业 |
| 36 | 塑料阀门 | 1、名称:UPVC蝶阀 2、规格:DN100 3、连接形式:法兰 | 个 | 35 | 工业 |
| 37 | 塑料阀门 | 1、名称:UPVC蝶阀 2、规格:DN150 3、连接形式:法兰 | 个 | 17 | 工业 |
| 38 | 塑料阀门 | 1、名称:UPVC蝶阀 2、规格:DN200 3、连接形式:法兰 | 个 | 1 | 工业 |
| 39 | 塑料阀门 | 1、名称:UPVC蝶阀 2、规格:DN250 3、连接形式:法兰 | 个 | 6 | 工业 |
| 40 | 塑料阀门 | 1、名称:UPVC止回阀 2、规格:DN100 3、连接形式:法兰 | 个 | 17 | 工业 |
| 41 | 塑料阀门 | 1、名称:Y型过滤器UPVC 2、规格:DN100 3、连接形式:法兰 | 个 | 8 | 工业 |
| 42 | 塑料阀门 | 1、名称:UPVC止回阀 2、规格:DN150 3、连接形式:法兰 | 个 | 4 | 工业 |
| 43 | 塑料阀门 | 1、名称:UPVC止回阀 2、规格:DN50 3、连接形式:螺纹 | 个 | 7 | 工业 |
| 44 | 压力仪表 | 1、名称:压力表 | 台 | 16 | 工业 |
| 45 | 温度仪表 | 1、名称:温度计 | 支 | 7 | 工业 |
| 46 | 温度仪表 | 1、名称:温度探头 | 支 | 1 | 工业 |
| 47 | 软接头（软管） | 1、名称:橡胶软接头 2、规格:DN100 3、连接形式:法兰连接 | 个 | 16 | 工业 |
| 48 | 管道支架 | 1、材质:型钢 2、含防腐刷漆 | kg | 100 | 工业 |
| 49 | 套管 | 1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:钢管 3、规格:DN300 4、填料材质:按图纸及规范要求 | 个 | 5 | 工业 |
| 50 | 套管 | 1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:钢管 3、规格:DN150 4、填料材质:按图纸及规范要求 | 个 | 44 | 工业 |
| 51 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种:阻燃橡塑管壳，采用双导铝箔胶带缠绕保护 2、绝热厚度:50mm 3、管道外径:φ133以下 | m³ | 2 | 工业 |
| 52 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种:阻燃橡塑管壳，采用双导铝箔胶带缠绕保护 2、绝热厚度:40mm 3、管道外径:φ133以下 | m³ | 6.66 | 工业 |
| 备注：1、接市政供水给水管由招标人引至设备房，管材以体育馆给排水设计说明为准，采用e-PSP钢塑复合压力管，塑层为食品级PPR材质，双热熔连接，阀门材质为铜质； 2、保温管材以体育馆给排水设计说明为准，位于室外明露的冷热水管和消防管需保温，保温层厚度50mm；位于室内的热水供水及回水管需保温，保温层厚度40mm；保温材料采用阻燃橡塑管壳，保温层安装完毕后，采用双导铝箔胶带缠绕保护。 |  |  |  |  |  |

3、实验室废水处理装置采购

| 序号 | 项目名称 | 规格参数及要求 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料管 | 塑料管 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:PE管，DN50 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求 6、含管件 | m | 30 | 工业 |
| 2 | 闸阀 | 螺纹阀门 1、类型:闸阀 2、材质:铸铁 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 | 工业 |
| 3 | 玻璃钢成套处理设备 | 玻璃钢成套处理设备 1、型号、规格:5.0*2.0*2.0m 2、含曝气系统 3、含立体弹性填料 4、含配套管道、阀门、仪表、电气配管、电线电缆、检查接线等 5、具体详见图纸，满足甲方使用要求 | 套 | 1 | 工业 |
| 4 | 潜污泵 | 离心式泵 1、名称:潜污泵 2、型号:25WQ7-8-0.55 3、含配套管道、阀门、电气配管、阻燃防水线缆、液位计、减震措施等 | 台 | 2 | 工业 |
| 5 | 回流泵 | 离心式泵 1、名称:回流泵 2、型号:25WQ7-8-0.55 3、含配套管道、阀门、电气配管、阻燃防水线缆、液位计、减震措施等 | 台 | 1 | 工业 |
| 6 | 鼓风机 | 回转式鼓风机 1、名称:鼓风机 2、型号:HC-251S 3、含电气配管、电线电缆、检查接线等 4、具体详见图纸，满足甲方使用要求 | 台 | 2 | 工业 |
| 7 | 自动控制柜 | 配电箱 1、名称:自动控制柜 2、规格:LT-DK-PCL 3、端子板外部接线材质、规格:按图纸要求 4、安装方式:明装 5、含箱体及箱内所有电器元器件、浪涌及接地装置等，具体要求见图纸 6、具体详见图纸，满足甲方使用要求 | 套 | 1 | 工业 |
| 8 | 酸碱中和加药装置 | 离心式泵 1、名称:酸碱中和加药装置 2、规格:PE-500 3、含配套管道、阀门、仪表、电气配管、电线电缆、检查接线等 4、具体详见图纸，满足甲方使用要求 | 套 | 2 | 工业 |
| 9 | 挖基坑土方 | 挖基坑土方 1、土壤类别:投标单位勘察现场综合考虑报价 2、挖土深度:3.4m 3、弃土运距:投标单位勘察现场综合考虑报价 | m3 | 246.77 | / |
| 10 | 回填方 | 回填方 1、密实度要求:具体详见图纸 2、填方材料品种:素土回填 3、填方来源、运距:投标单位勘察现场综合考虑报价 | m3 | 224.79 | / |
| 11 | 余方弃置 | 余方弃置 1、废弃料品种:基础土方 2、运距:投标单位勘察现场综合考虑报价 | m3 | 21.98 | / |
| 12 | 满堂基础 | 满堂基础 1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C35 | m3 | 9 | / |
| 13 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:三级钢，12以外 | t | 0.618 | / |
| 备注：一体化设备基础暂按C35砼筏板基础考虑，厚度为500mm，筏板钢筋为14@150双层双向。 |  |  |  |  |  |

4、雨水收集池采购-安装

| 序号 | 项目名称 | 规格参数及要求 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 给排水 |  |  |  |  |  |
| 1 | 截污挂篮沉淀装置 | 1、名称:截污挂篮沉淀装置 2、规格:规格尺寸：φ630*300 3、材质:PE+304不锈钢 4、含主体井座，加高井筒及检查井盖、垫层、模板、土方等 5、满足图纸及验收要求 | 座 | 1 | 工业 |
| 2 | 弃流过滤装置 | 1、名称:弃流过滤装置 2、规格:规格尺寸：φ630*300 3、材质:PE+304不锈钢 4、内置水流堰挡板、控制阀、控制球，不锈钢滤网 5、含主体井座，加高井筒及检查井盖、垫层、模板、土方等 6、满足图纸及验收要求 | 座 | 1 | 工业 |
| 3 | 离心式泵 | 1、名称:蓄水池排污泵 2、型号:50WQ15-25-4.0 3、规格:Q=15m3/h，H=25m，N=4.0kW 4、减振装置形式、数量:按图纸要求 5、满足图纸及验收要求 | 台 | 1 | 工业 |
| 4 | 离心式泵 | 1、名称:雨水回用泵 2、型号:100WQ25-100-11 3、规格:Q=25m3/h，H=100m，N=11kW 4、减振装置形式、数量:按图纸要求 5、一用一备 6、满足图纸及验收要求 | 台 | 2 | 工业 |
| 5 | 离心式泵 | 1、名称:雨水提升泵 2、型号:50WQ15-25-4.0 3、规格:Q=15m3/h，H=25m，N=4.0kW 4、减振装置形式、数量:按图纸要求 5、一用一备 6、满足图纸及验收要求 | 台 | 2 | 工业 |
| 6 | 雨水地埋一体机 | 1、名称:雨水地埋一体机 2、型号:JZDM-20 3、规格:1050mm*850mm*800m(h) 4、含高速过滤装置、消毒装置、压力感应装置、泄压回水系统、补水系统、反冲洗系统，处理量20m3/h 5、满足图纸及验收要求 | 台 | 1 | 工业 |
| 7 | PP模块 | 1、材料：PP聚丙烯（蓝色模块） 2、尺寸：1000*1000*250mm 3、蓝色模块，承压≥60T 4、具体做法详见施工图 | m³ | 1350 | 工业 |
| 8 | 螺纹阀门 | 1、类型:电磁阀 2、材质:球墨铸铁 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 | 工业 |
| 9 | 水表 | 1、安装部位（室内外）:室外 2、型号、规格:DN50 3、连接形式:螺纹连接 4、附件配置:含同规格阀门1个 | 组 | 1 | 工业 |
| 10 | 水表 | 1、安装部位（室内外）:室外 2、型号、规格:DN100 3、连接形式:法兰连接 | 个 | 1 | 工业 |
| 11 | 螺纹阀门 | 1、类型:止回阀 2、材质:304不锈钢 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:螺纹连接 | 个 | 3 | 工业 |
| 12 | 螺纹阀门 | 1、类型:球阀 2、材质:304不锈钢 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:螺纹连接 | 个 | 3 | 工业 |
| 13 | 螺纹阀门 | 1、类型:球阀 2、材质:球墨铸铁 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 | 工业 |
| 14 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:球阀 2、材质:304不锈钢 3、规格、压力等级:DN100 4、连接形式:法兰连接 | 个 | 2 | 工业 |
| 15 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:止回阀 2、材质:304不锈钢 3、规格、压力等级:DN100 4、连接形式:法兰连接 | 个 | 2 | 工业 |
| 16 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:球阀 2、材质:球墨铸铁 3、规格、压力等级:DN100 4、连接形式:法兰连接 | 个 | 1 | 工业 |
| 17 | 传感器 | 1、名称:组合式液位计 2、规格尺寸满足验收要求 | 组 | 3 | 工业 |
| 18 | 给、排水附（配）件 | 1、名称:地漏 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN50 | 个 | 1 | 工业 |
| 19 | 塑料管 | 1、安装部位:室外 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR管，DN50 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求 6、含管件 | m | 7.66 | 工业 |
| 20 | 塑料管 | 1、安装部位:室外 2、介质:排水 3、材质、规格:PVC管，DN50 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求 6、含管件 | m | 387.97 | 工业 |
| 21 | 塑料管 | 1、安装部位:室外 2、介质:排水 3、材质、规格:PVC管，DN100 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求 6、含管件 | m | 31.18 | 工业 |
| 电气 |  |  |  |  |  |
| 22 | 配电箱 | 1、名称:多功能变频控制柜 2、型号:JZ-200 3、基础形式、材质、规格:基础土建单列 4、端子板外部接线材质、规格:按图纸要求 5、安装方式:落地式 6、含接地 7、具体详见图纸 8、满足图纸及验收要求 | 台 | 1 | 工业 |
| 23 | 配管 | 1、名称:电气配管 2、材质:PVC管 3、规格:DN32 4、配置形式:按图纸要求 | m | 458 | 工业 |
| 24 | 配管 | 1、名称:电气配管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:DN32 4、配置形式:按图纸要求 | m | 50 | 工业 |
| 25 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-5*10 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管道敷设 | m | 50 | 工业 |
| 26 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、规格:RVV-2*1.0 3、材质:铜芯 4、配线部位:管内穿线 | m | 128 | 工业 |
| 27 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、规格:RVV-4*6 3、材质:铜芯 4、配线部位:管内穿线 | m | 70 | 工业 |
| 28 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、规格:RVV-3*4 3、材质:铜芯 4、配线部位:管内穿线 | m | 260 | 工业 |

注：货物需求清单中1-4表中所属行业为“/”的产品，中小企业声明函中无须列明。

根据财政部令87号第31条：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同的投标人参加同一项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

核心产品： PP模块

- （二）附属工程实施需求清单

| 雨水收集池-土建需求清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 雨水收集池 |  |  |  |  |
| 1 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别:投标单位根据现场实际情况自行考虑 2、挖土深度:详见图纸 3、弃土运距:临时堆土场地及运距投标人自行考虑 | m³ | 3601.8 |
| 2 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:投标单位根据现场实际情况自行考虑 2、挖土深度:详见图纸 3、弃土运距:临时堆土场地及运距投标人自行考虑 | m³ | 35.07 |
| 3 | 回填方 | 1、密实度要求:符合设计要求 2、填方材料品种:原土回填 3、填方来源、运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 | m³ | 1906.57 |
| 4 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:余方 2、运距:运至甲方指定地点，运距投标人自行考虑 | m³ | 1695.94 |
| 5 | 素土夯实 | 1、素土夯实 | ㎡ | 638.64 |
| 6 | 垫层 | 1、部位:控制柜 2、垫层材料种类、配合比、厚度:200mm碎石垫层 | m³ | 0.13 |
| 7 | 垫层 | 1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、含模板、养生 | m³ | 63.93 |
| 8 | 独立基础 | 1、部位:控制柜 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30 4、含模板、养生 | m³ | 0.15 |
| 9 | 满堂基础 | 1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、含模板、养生 | m³ | 121.55 |
| 10 | 平板 | 1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、含模板、养生 | m³ | 118.98 |
| 11 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:三级钢 φ12以内 | t | 30.38 |
| 12 | 铺设挤塑聚苯板 | 1、聚苯乙烯保护板1800×600×50mm | ㎡ | 779.7 |
| 13 | 防渗铺设 | 1、铺设方式:防渗复合膜 2、规格尺寸：1300g/m2 3、具体详见图纸 | ㎡ | 1789 |
| 14 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 2、砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 | m³ | 89.04 |
| 15 | 回填砂 | 1、回填砂 2、范围：PP模块池四周 | m³ | 48.35 |
| 16 | 塑料检查井（检修口） | 1、检查井材质、规格:DN630mm塑料成品检查井 2、∅700mm铸铁圆形检查井盖 3、井座加固:100mm厚中砂保护、200mmC30混凝土承压圈、内配钢筋等 4、PE膜与井筒焊接 5、含防坠网 6、具体做法详见图纸 | 座 | 3 |
| 17 | 不锈钢成品出水井 | 1、1000*1000*2500mm不锈钢成品出水井 2、不锈钢格栅截面尺寸为30*30*0.9mm 3、具体做法详见图纸 | 座 | 3 |
| 18 | 砌筑井（阀门井） | 1、内径1500*800mm 2、垫层材质及厚度:200mm碎石垫层 3、基础材质及厚度:200mmC30混凝土底板 4、砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 5、勾缝、抹面要求:井内外1：3水泥砂浆抹面厚20mm，井外1.5mm聚氨酯防水 6、盖板材质、规格:加强型球磨井盖 7、具体做法详见图纸 | 座 | 1 |
| 19 | 砌筑井（地埋一体机井） | 1、内径1500*1200mm 2、垫层材质及厚度:200mm碎石垫层 3、基础材质及厚度:200mmC30混凝土底板 4、砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 5、勾缝、抹面要求:井内外1：3水泥砂浆抹面厚20mm，井外1.5mm聚氨酯防水 6、盖板材质、规格:轻型球磨盖板 7、具体做法详见图纸 | 座 | 1 |
| 20 | 砌筑井(安全分流井） | 1、基础材质及厚度:100mmC30混凝土底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 3、勾缝、抹面要求:井内外1：3水泥砂浆抹面厚20mm，井外1.5mm聚氨酯防水 4、井盖、井圈材质及规格:∅700mm成品球磨铸铁井盖 5、含防坠网 6、具体做法详见图纸 | 座 | 1 |
| 21 | 塑料管 | 1、材质及规格:采用聚乙烯(HDPE)双壁波纹管 DN300mm | m | 10 |
| 基坑支护 |  |  |  |  |
| 22 | 钢板桩 | 1、桩长:9m 2、桩型号:拉森钢板桩Q295bz-400*170*15.5 3、地层情况: 投标人根据现场自行考虑 4、打拔钢板桩、进出场往返运费综合考虑 5、 钢板桩使用天数投标人综合考虑 6、未尽之处详见施工图设计文件 | t | 182.183 |
| 23 | 钢支撑 | 1、部位:围檩、角撑、对撑 2、钢材品种、规格:焊接HW400*400*13*21型钢 3、安拆、进出场往返运费综合考虑 4、未尽之处详见施工图设计文件 | t | 21.085 |
| 24 | 排水、降水 | 排水、降水 | 项 | 1 |
| 25 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |

注：上表中所列内容，中小企业声明函中无须列明。本项目施工过程中工程量具体以实际工程量为准。投标人可自行前往现场踏勘。

三、交付要求

1.合同履行期限：自合同签订之日起60日历天内完成本项目全部货物供货、施工、安装、调试、检测、验收合格并交付使用；

2.交货方式：现场验收。

3.交货地点：采购人指定地点。

4.交货质量：投标人负责将货物运到采购人指定地点，由投标人负责办理运输、装卸和安装等，费用由投标人负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，投标人除无条件退货外，还应承担采购人的一切损失。

附属工程实施严格按施工图纸、国家现行的施工及技术验收规范进行施工，做好自检工作，并按规定程序进行检测和报验，确保工程质量和工期。

四、人员配备要求

1、安装实施过程中发生的一切安全问题均由投标人自行承担；

2、投标人必须安排具有相应资格的人员参与安装实施，进场安装实施人员在本项目履约期间具有人身意外伤害险；在安装实施中要严格按行业规定进行安装实施，若出现任何安全事故，责任由投标人自行承担。

五、履约验收要求

1、采购人以招标文件、中标人的投标文件、承诺、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收。

2、货物的验收包括：数量、外观、质量、性能、包装等；所有设备和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品。投标人对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由投标人自行负责。

3、货物的检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。生产制造所需要的所有主材和辅助材料的质量、安全符合国家规定。

4、货物到达采购人指定地点并安装、调试工作完成后，通知采购人，由采购人根据相关部门规定的验收方案，严格按照有关要求及标准，对整个项目进行验收；交付使用时要同时向采购人提供详细的技术文件、调试报告、安装记录、原厂保修卡、随机资料及配件。

5、投标人按合同约定履约完成全部项目，并满足使用要求，须及时向采购人或合同签订的甲方提交验收申请。合同签订的甲方（使用者）须进行初步验收，完全达到符合采购合同约定的验收条件时，再向验收小组申请正式验收。投标人须提交规范供货承诺书、合同签订的甲方（使用者）须向验收组提交规范验货承诺书。

6、投标人采购设备、材料前须得到招标人的认可，如招标人对设备、材料的品牌有规定，必须按其规定执行，否则，招标人有权要求投标人按规定品牌更换，但投标人所报材料单价不做调整。材料的规格、技术指标、质量等级详见施工图, 同时应满足相关技术规范要求。

7、若项目质量不符合项目验收规范及设计要求的，投标人按要求须在限期内返工或需采取其他补救措施达到合格标准，所发生的费用均由投标人承担。

8、投标人负责本项目竣工资料的整理，保证资料符合要求，及时报送总包并配合总包整体工程竣工验收。

六、售后服务要求

1、★质保期：2年（以验收合格之日起计算）。

2、投标人所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

3、投标人应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。

七、投标报价要求

1、本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

2、报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。投标人根据货物需求清单及施工清单内容报各项综合单价及本项目总价，全费用单价包括：人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金、措施费、材料检验费、超高费、高层增加费、非夜间施工照明费、夜间施工费、保险、担保、场内运输费、二次搬运费、赶工、施工降效费用等完成项目的全部费用；总价须包含所有货物、施工内容、以及安装、运费等完成本项目所产生的一切费用。总价作为定标的依据，各项综合单价作为据实结算的依据。

八、其他要求

1、投标人须按采购需求的要求进行供货、安装，同时须按场地情况及采购人要求进行深化设计及附属土建施工，施工过程中需要办理的所有文件需由投标人办理，采购人负责协调。

2、投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

3、投标人报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障服务正常运行应当具有的备件和服务，对服务正常运行应当具有的备件和服务理解不一致的以采购人理解为准。

九、付款方式及履约保证金

（1）付款方式

合同签订后30日内，支付合同价款的10%作为预付款，全部货物供货、附属土建施工、安装调试完成，验收合格并经结算审核后，根据审核价付清全部款项。

（2）履约保证金

1.履约保证金的金额：中标价的10%。

2.履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》（苏财购〔2023〕150号）鼓励投标人自愿使用履约保函(保险)代替缴纳约保证金。如以履约保函(保险)形式缴纳履约保证金，投标人可通过政府采购电子履约保函(保险)平台(www.jsdzbh.com)在线申请履约保函(保险)。

3.履约保证金提交时间：合同签订前提交履约保证金。

4.履约保证金的退还：完成合同范围内的所有内容，并经验收合格后，采购人退还投标人履约保证金。

5.不予退还的情形：投标人不履行合同，履约保证金不予退还。投标人违约的，采购人将按照招标文件及合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如投标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

十、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，投标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由采购人代表随机抽取确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法

（1）价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分

（2）技术分（51分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术响应 （10分） | 投标人所投产品对货物需求清单中技术参数及要求进行响应，投标人所投产品完全满足或优于招标文件技术参数及要求的得10分，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 注：投标人须按照采购需求货物需求清单中的具体参数需求响应，提供符合或优于招标文件要求的技术偏离表，否则不得分。 |
| 项目整体实施 方案（11分） | 根据投标人提供的项目整体实施方案，内容包含但不限于二次深化设计、设备采购及安装调试方案、附属实施方案等编制内容，实施工作内容的重难点进行分析并制定出相应的措施。 （1）方案全面科学合理，措施切实可行，有完善的部署方案，能够保质保量完成任务的得11分； （2）方案较全面科学合理，措施较切实可行，部署方案较得当，较能够保质保量完成任务的得8分； （3）方案科学合理性一般，供货保证措施可行性较强，部署方案简单的得5分； （4）方案科学合理性欠缺，供货保证措施可行性一般，部署方案不清晰的得3分； （5）未见阐述不得分。 |
| 质量保证措施 (10分) | 根据投标人提供的项目质量保证措施，内容包含但不限于质量保证措施、详细具体的技术培训计划等内容： （1）有科学健全的质量保证措施、详细具体的技术培训计划，且内容特别契合本项目实际，能突出重点培训内容的得10分； （2）质量保证措施较科学健全、较详细具体的技术培训计划，且内容较契合本项目实际，能突出重点培训内容的得7分； （3）质量保证措施但措施科学合理性一般、有技术培训计划但内容不够周密具体的得4分； （4）质量保证措施及技术培训计划过于简单的得2分； （5）未见阐述不得分。 |
| 进度计划和各阶段进度的保证措施（10分） | 根据投标人提供的进度计划和各阶段进度的保证措施进行综合评审。 （1）项目进度计划完整，各阶段进度的保证措施清晰准确可行的得10分； （2）项目进度计划较完整，各阶段进度的保证措施较清晰准确可行的得7分； （3）项目进度计划合理性一般，各阶段进度的保证措施不够清晰准确的得4分； （4）进度计划和各阶段进度的保证措施过于简单的，可行性一般的得2分； （5）未见阐述不得分。 |
| 售后服务方案 （10分） | 投标人提供的售后服务方案，方案内容包含但不限于解决质量或操作问题的形式、维修时间、地点、人员、服务方案周密性等内容： （1）方案内容全面，有针对性，科学合理，组织保障有力，操作性强的得10分； （2）方案内容较全面，较有针对性，较科学合理，组织保障较有力，操作性较强的得7分； （3）方案内容完整性针对性一般，组织保障基本涵盖，操作性强得4分； （4）方案内容有缺项，针对性一般，内容简单，组织保障一般，操作性一般的得2分； （5）未见阐述不得分。 |
| （3）商务分（19分） |  |
| 项目组成员 （10分） | 本项目拟投入的组成员中，每有1人具有高级工程师及以上职称的得2分，每有1人具有中级工程师职称的得1分，本项最高得10分。 注：以上人员不重复得分，每人仅计分一次。须提供上述人员相关证书及投标人为其缴纳的2026年1月以来任意一个月由社保机构出具的社保缴纳证明，如是退休人员仍在执业有效期内的，应提供相关退休证明及聘用合同，相关资料原件彩色扫描件上传至电子响应文件中，否则不得分。 |
| 类似业绩 （9分） | 自2022年1月1日以来（时间以合同签订时间为准），投标人承担过类似项目供货业绩的，每提供1个得3分，最高得9分。 注：提供合同原件彩色扫描件上传至电子投标文件中，合同的标的名称、内容、签订时间等信息必须清晰，否则不得分。合同中产品名称相同或类似，由评审委员会统一认定后给予得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

## 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方投标人名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：年月日

## 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：              。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：              。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

## 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

## 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：  年   月   日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：采购单位

兹证明，

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：  年  月  日

## 十、投标函

投标函

致：

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

## 十一、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请投标人如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请投标人如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十三、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：         项目编号：                                  单位：元

| 序号 | 货物 （标的）名称 | 品牌 | 是否符合本国产品标准 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 | 单价 | 数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。（该部分供应商填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目名称：         项目编号：                                  单位：元

| 雨水收集池-土建分项报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 全费用 综合单价 | 综合合价 |
| 雨水收集池 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别:投标单位根据现场实际情况自行考虑 2、挖土深度:详见图纸 3、弃土运距:临时堆土场地及运距投标人自行考虑 | m3 | 3601.8 |  |  |
| 2 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:投标单位根据现场实际情况自行考虑 2、挖土深度:详见图纸 3、弃土运距:临时堆土场地及运距投标人自行考虑 | m3 | 35.07 |  |  |
| 3 | 回填方 | 1、密实度要求:符合设计要求 2、填方材料品种:原土回填 3、填方来源、运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 | m3 | 1906.57 |  |  |
| 4 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:余方 2、运距:运至甲方指定地点，运距投标人自行考虑 | m3 | 1695.94 |  |  |
| 5 | 素土夯实 | 1、素土夯实 | m2 | 638.64 |  |  |
| 6 | 垫层 | 1、部位:控制柜 2、垫层材料种类、配合比、厚度:200mm碎石垫层 | m3 | 0.13 |  |  |
| 7 | 垫层 | 1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、含模板、养生 | m3 | 63.93 |  |  |
| 8 | 独立基础 | 1、部位:控制柜 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30 4、含模板、养生 | m3 | 0.15 |  |  |
| 9 | 满堂基础 | 1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、含模板、养生 | m3 | 121.55 |  |  |
| 10 | 平板 | 1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、含模板、养生 | m3 | 118.98 |  |  |
| 11 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:三级钢 φ12以内 | t | 30.38 |  |  |
| 12 | 铺设挤塑聚苯板 | 1、聚苯乙烯保护板1800×600×50mm | m2 | 779.7 |  |  |
| 13 | 防渗铺设 | 1、铺设方式:防渗复合膜 2、规格尺寸：1300g/m2 3、具体详见图纸 | m2 | 1789 |  |  |
| 14 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 2、砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 | m3 | 89.04 |  |  |
| 15 | 回填砂 | 1、回填砂 2、范围：PP模块池四周 | m3 | 48.35 |  |  |
| 16 | 塑料检查井（检修口） | 1、检查井材质、规格:DN630mm塑料成品检查井 2、∅700mm铸铁圆形检查井盖 3、井座加固:100mm厚中砂保护、200mmC30混凝土承压圈、内配钢筋等 4、PE膜与井筒焊接 5、含防坠网 6、具体做法详见图纸 | 座 | 3 |  |  |
| 17 | 不锈钢成品出水井 | 1、1000*1000*2500mm不锈钢成品出水井 2、不锈钢格栅截面尺寸为30*30*0.9mm 3、具体做法详见图纸 | 座 | 3 |  |  |
| 18 | 砌筑井（阀门井） | 1、内径1500*800mm 2、垫层材质及厚度:200mm碎石垫层 3、基础材质及厚度:200mmC30混凝土底板 4、砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 5、勾缝、抹面要求:井内外1：3水泥砂浆抹面厚20mm，井外1.5mm聚氨酯防水 6、盖板材质、规格:加强型球磨井盖 7、具体做法详见图纸 | 座 | 1 |  |  |
| 19 | 砌筑井（地埋一体机井） | 1、内径1500*1200mm 2、垫层材质及厚度:200mm碎石垫层 3、基础材质及厚度:200mmC30混凝土底板 4、砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 5、勾缝、抹面要求:井内外1：3水泥砂浆抹面厚20mm，井外1.5mm聚氨酯防水 6、盖板材质、规格:轻型球磨盖板 7、具体做法详见图纸 | 座 | 1 |  |  |
| 20 | 砌筑井(安全分流井） | 1、基础材质及厚度:100mmC30混凝土底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 3、勾缝、抹面要求:井内外1：3水泥砂浆抹面厚20mm，井外1.5mm聚氨酯防水 4、井盖、井圈材质及规格:∅700mm成品球磨铸铁井盖 5、含防坠网 6、具体做法详见图纸 | 座 | 1 |  |  |
| 21 | 塑料管 | 1、材质及规格:采用聚乙烯(HDPE)双壁波纹管 DN300mm | m | 10 |  |  |
| 基坑支护 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 钢板桩 | 1、桩长:9m 2、桩型号:拉森钢板桩Q295bz-400*170*15.5 3、地层情况: 投标人根据现场自行考虑 4、打拔钢板桩、进出场往返运费综合考虑 5、 钢板桩使用天数投标人综合考虑 6、未尽之处详见施工图设计文件 | t | 182.183 |  |  |
| 23 | 钢支撑 | 1、部位:围檩、角撑、对撑 2、钢材品种、规格:焊接HW400*400*13*21型钢 3、安拆、进出场往返运费综合考虑 4、未尽之处详见施工图设计文件 | t | 21.085 |  |  |
| 24 | 排水、降水 | 排水、降水 | 项 | 1 |  |  |
| 25 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金、措施费、材料检验费、超高费、高层增加费、非夜间施工照明费、夜间施工费、保险、担保、场内运输费、二次搬运费、赶工、施工降效费用等完成项目的全部费用。

3、请投标人如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

- 投标报价汇总表

单位：(人民币)元

| 序号 | 内容 | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物清单报价 |  |  |
| 2 | 施工清单报价 |  |  |
| 合计 |  | 大写：人民币 元整 （¥ .00 ） |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

## 十四、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　                                          日期：　   年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

7.请投标人如实填写，如填写有误，将承担一切不利后果。

8.投标人提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

9.中标人的《声明函》或有关证明文件随中标结果公开，接受社会监督

## 十五、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

## 十六、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 十七、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

## 十八、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

## 十九、开标一览表

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
|  | 元 |
| 核心产品 |  |

年月日

质疑函范本

致：

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。