苏州市政府采购

公开招标文件

采购编号：JSZC-320500-SZZS-G2026-0015

采购项目：市立医院太湖总院CT机房防辐射改造

采购单位：苏州市立医院

项目类别：货物类

中思项目管理咨询有限公司

二〇二六年五月

前 附 表

（下列附表说明是对招标文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购编号 | JSZC-320500-SZZS-G2026-0015 |
| 2 | 采购项目名称 | 市立医院太湖总院CT机房防辐射改造 |
| 3 | 采购人 | 苏州市立医院 联系人：谢雯怡 联系电话：0512-62368530 |
| 4 | 采购代理机构 | 中思项目管理咨询有限公司 地 址：苏州市西环路双桥868文化创意产业园629室 电话：0512-68832715 联系人：符美婷、范万红、岳楠 |
| 5 | 投标有效期 | 90天（日历日） |
| 6 | 投标保证金 | 无 |
| 7 | 投标文件的制作与递交 | 1、电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。 2、电子投标（响应)文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。 |
| 8 | 质疑 | 报名成功的供应商在下载招标文件后，对招标文件有疑问的在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和与质疑事项有关的供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。 质疑递交地点：中思项目管理咨询有限公司（联系地址：苏州市西环路双桥868文化创意产业园629室；电话（传真）：0512-68832715 联系人：符美婷、范万红、岳楠）。 |
| 9 | 踏勘现场 | 各投标单位需进行现场踏勘，勘察现场所发生的费用由投标人自己承担，投标人中标后，不得以不完全了解现场情况或其它任何理由向采购单位提出任何索赔或追加的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。 |
| 10 | 电子投标文件递交及开标时间 | 投标文件递交截止时间：2026年05月29日09：30整 开标时间：2026年05月29日09：30整 开标地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/） |
| 11 | 中标服务费 | 代理服务费收费标准： 预算金额100万以下费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100－500万费率为该部分预算金额的1.1%； 预算金额500-1000万元费率为该部分预算金额的0.8%； 本项目代理服务费25120元已列入采购预算。响应单位的磋商响应报价应包含该笔费用。本项目代理服务费由成交供应商在领取成交通知书后，向采购代理机构一次性付清。 |
| 12 | 政府采购监督电话 | 0512-68616651 |
| 13 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 14 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定的资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）不同投标人的电子投标文件制作机器码一致； （六）因投标单位自身原因导致网上响应文件无法递交的其他情况； （七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

目 录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	5

第三章  投标文件格式	17

第四章  招标书	32

第五章  合同一般条款	54

第六章  合同特殊条款	59

第七章 评标方法、评分标准	64

# 第一章  招标公告

项目概况 市立医院太湖总院CT机房防辐射改造招标项目的潜在投标人应在苏州政府采购交易管理平台上通过网上报名获取招标文件，并于2026年05月29日09点30分（北京时间）前递交电子投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320500-SZZS-G2026-0015

2、项目名称：市立医院太湖总院CT机房防辐射改造

3、预算金额：192万

4、最高限价：壹佰柒拾伍万贰仟陆佰零玖元伍角伍分（¥1752609.55）

5、采购需求：太湖总院门诊4楼体检中心CT机房防辐射改造，采购清单详见招标书。

6、合同履行期限：

（1）质保期要求：自验收通过之日起，整个项目提供不少于2年的免费质保期。

（2）交货期：进场时间以甲方书面开工令为准，合同计划工期180日历天，如因投标人的问题影响医院整体建设进程，将由投标人承担一切责任。

（3）验收标准：采购方按招标文件要求、国家及行业标准进行质量验收。

7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业，投标人所属行业为工业。

3、本项目的特定资格要求：无

注：

（1）供应商须未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

三、获取招标文件：

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云系统

方式：线上获取

售价：0.00元

四、上传投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年05月29日09:30（北京时间）

地点：苏采云系统

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.本项目支持政府采购合同信用融资。

2.本次采购的相关信息刊登在苏州政府采购网、江苏政府采购网。

3.获取招标文件方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910030.shtml）。在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名    称：苏州市立医院

地    址：苏州市道前街26号

联 系 人：谢雯怡

联系电话：0512-62368530

2、采购代理机构信息

名    称：中思项目管理咨询有限公司

地    址：苏州市西环路双桥868文化创意产业园629室

联系方式：0512-68832715

3、项目联系方式

项目联系人：符美婷、范万红、岳楠

电       话：0512-68832715

中思项目管理咨询有限公司

2026年05月07日

# 第二章  投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1本招标文件仅适用于中思项目管理咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于中思项目管理咨询有限公司。

2、词语释义

2.1招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

2.2投标人（供应商）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标人根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（招标人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（招标人） 。

2.6乙方（中标人）：合同中规定的向招标人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。

2.7货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切货物、设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.18中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

二、投标人（供应商）

3、投标人的资格要求

3.1供应商应当具备下列一般条件：

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

3.2供应商应当具备的特殊条件：无。

4、投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、联合投标

本次招标不接受联合体投标。

三、招标文件的说明

7、招标文件

招标文件由招标文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容，如有残缺等问题应在购买招标文件 3日内向招标采购单位提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、招标文件的询问与澄清（修改）

8.1 投标人在获得招标文件后，若有问题需要询问和澄清，应于前附表规定提出，采购代理机构将按规定予以解答。

8.2如需召开投标答疑会的，招标采购单位将按前附表规定的时间、地点召开招标答疑会。

8.3未按前附表规定时间的询问和提交的疑问，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。

9、招标文件的修改

9.1招标人或者招标代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

# 10、投标答疑会与现场考察：本项目如需组织现场考察或者召开答疑会的，将在招标文件提供期限截止后以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人或在招标文件中明确。

四、投标文件说明

11、提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12、投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标代理机构概不负责。

13. 投标文件的组成

13.1封面

13.2开标一览表

13.3资格审查响应文件

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（投标人营业执照副本复印件）；

（2）良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明的相关材料（包括但不限于最近一期经审计的财务报告复印件或银行出具的资信证明原件的扫描件）；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料（最近一年任意一期依法缴纳税收的凭据复印件和依法缴纳社会保险的凭据复印件（专用收据或社会保险缴纳清单））；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（例如完成本项目所使用的设备的购置合同或发票、本项目服务人员情况介绍和用工合同等证明材料）；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

13.4符合性审查响应文件

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证扫描件；

（3）授权委托书（如有授权）；

（4）投标人委托代理人身份证扫描件（如有授权）；

（5）投标报价明细表；

（6）偏离表（技术条款偏离表、商务条款偏离表）；

（7）政府采购强制节能产品认证证书扫描件（如有）；

（8）实质性条款（如有）；

（9）其他有关符合性证明的文件（投标（响应）保证承诺书等）；

13.5综合评审响应文件

13.5.1与本次采购相关和评分标准中要求提供的其他证明材料；

13.6企业报价折扣证明（如有）

13.6.1提供《中小企业声明函》或提供《残疾人福利性单位声明函》或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

13.6.2关于符合本国产品标准的声明函。

13.7投标文件由13.1至13.6款规定的内容共同组成。

14.网上投标文件的编制

14.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》（https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910030.shtml）进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

14.2电子投标文件中的资料应按招标文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。

14.3未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。

14.4 网上投标文件附件如无法加盖电子签章，请上传清晰的盖有公章的扫描件。

14.5投标报价（编制）要求的说明

14.5.1投标报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.5.2投标人应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。

14.5.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.5.4 一项投标内容只允许一个报价，招标代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

14.5.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

15、投标文件的份数和签署

15.1投标人应按本须知的规定，编制一份网上投标文件。

15.2制作电子投标文件时，应在招标文件要求处，有投标人法定代表人或授权代理人签字或盖章，并在单位盖章处加盖公章。若未按上述要求签署的投标文件将拒绝。

15.3全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标采购单位指示进行的,或者是投标人造成的必须修改的错误。但修改处应由投标文件签字人签字证明。

16、投标保证金：本项目不收取投标保证金

17、投标文件的有效期

17.1自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

17.2在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本须知规定的投标保证金的有效期也相应延长。

五、投标文件的递交

18.投标文件的提交

18.1网上投标文件的内容按投标文件的组成的要求进行制作，并按《政府采购供应商须知》步骤进行提交。

19、投标截止时间

19.1网上投标文件必须在投标截止时间前提交，逾期递交的，招标采购单位拒绝接收。

19.2招标人或者招标代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，招标代理人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

20、投标文件的修改和撤销

20.1 投标文件的修改应在投标截止时间前进行。

20.2 投标开始时间后至投标截止时间前，投标人可以撤回投标。

六、开标和评标

21.开标

21.1开标由采购代理机构在“苏采云”系统“开标大厅”主持，投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动，在系统规定的时间内对投标文件进行解密，评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3投标人在开标过程中应按照“开标大厅”相关要求进行其他相关系统操作。

21.4为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息或通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系，请投标人及时关注，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

22、评标

22.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

22.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

22.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

22.1.3对投标文件进行比较和评价；

22.1.4确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；

22.1.5向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.2评标委员会成员应当履行下列义务：

22.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

22.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

22.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

22.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

22.2.5配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

22.2.6配合相关部门的投诉处理工作；

22.3对投标文件的审核：

22.3.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.3.2 招标采购单位将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

22.4根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的通知，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，属于上述4项情形的，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

22.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

23、评标内容的保密

23.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

23.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

23.3在评标期间，招标代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

24、投标的澄清

24.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权就投标文件中含混之处向投标单位提出询问或澄清要求。投标单位必须按照招标代理机构通知的时间进行答疑和澄清。

24.2投标单位必须按照评标委员会书面通知的时间内进行书面形式的澄清、说明或者补正，供应商的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并作为投标文件的有效组成部分。

24.3投标单位对投标文件的澄清不得改变投标的价格（校核时发现的算术错误除外，算数错误的调整办法见本须知22.3.1）。

24.4请投标单位认真仔细制作投标文件，投标文件中出现含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容时须接受按本须知规定执行，否则其投标将被拒绝。

25、投标无效

25.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.6未通过符合性审查的。

25.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

25.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

25.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.14不同投标人的电子投标文件制作机器码一致；

26、废标

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、投标文件的评价和比较

27.1评标办法及评分标准具体详见第七章。

七、授予合同

28、中标单位的确认

28.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标单位。

28.2自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

28.3中标人个数：1个。

29、中标通知书

29.1中标公告发布的同时，招标代理机构以书面形式向中标供应商发出中标通知书。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30、合同的签订

30.1招标人与中标单位应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

30.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

30.3招标人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

30.4 采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.5.《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

八、其他事项

31、质疑

31.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑，供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

对招标文件中供应商特定资格要求、采购需求等内容的质疑，潜在供应商应向招标人提出，由招标人负责答复。

31.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函代理机构有权不予受理。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

31.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则， 一经查实，招标人或招标代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

31.4招标人或招标代理机构将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

31.5.质疑联系方式

名称：中思项目管理咨询有限公司

地址：苏州市西环路双桥868文化创意产业园629室

联 系 人：符美婷、范万红、岳楠

联系方式：0512-68832715

32、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

（1）本项目对采购本国产品给予政策支持（如涉及）

1.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

1.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

1.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

1.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

33、信用记录

33.1采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，在苏州政府采购网（www.szgp.gov.cn）、信用中国（www.creditchina.gov.cn）、信用江苏（www.jscredit.gov.cn）、诚信苏州（www.szcredit.gov.cn）的网站输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录，并将查询结果递交评审小组。

33.2代理机构在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

A、被列入失信被执行人名单；

B、被列入重大税收违法案件当事人名单；

C、企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

33.3对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

34、针对小微型企业的评审

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审优惠。

投标人提供小型或微型企业、残疾人企业和监狱企业制造的货物，其价格在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标报价为准。

在本次货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，可享受价格评审优惠。

投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受优惠政策。

残疾人企业和监狱企业视同小微企业，享受价格评审优惠政策。

残疾人企业和监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格评审优惠政策。

投标人在投标文件中提供《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的材料与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在投标文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。

如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

35、监督

35.1有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

36、未尽事宜

# 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

# 第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1、投标函

投标函

中思项目管理咨询有限公司 ：

我方收到贵公司                          号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的全部货物及配套服务的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同。完成合同所规定的全部内容。

3、我方同意招标文件及更正文件中的规定。本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。

4、我方愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料，并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

6、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我方承诺在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

8、如果我方中标，我方愿意按招标文件规定支付中标服务费，如未按规定缴纳中标服务费，采购代理机构有权保留诉讼的权力；

9、与本投标有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

投标人：（公章）

单位法定代表人或代理人：（签名或签章）           年     月     日

格式2、法人授权委托书

法人授权委托书

本授权委托书声明：  我         （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托        （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加中思项目管理咨询有限公司组织实施的编号为            号公开招标的招投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签名或签章）

代理人：（签名或签章）

年    月    日

格式3、开标一览表

按电子文件固定模式填写报价即可。

格式4、投标分项报价表（报价分析）

投标分项报价表

（格式）

采购编号：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 生产厂家 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |  | 大写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

注：1、本投标分项报价表的“项目总价之和”应与“开标一览表”投标总价一致。

- 各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单。

- 本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

格式5、投标设备技术对照表

投标设备（货物）技术对照表

采购编号：

| 序号 | 设备名称、品牌、 规格型号 | 招标技术要求 | 投标设备技术指标 | 选择项（符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

注：1、各投标人可参照上述格式自制《投标设备（货物）技术对照表》投标

2、投标人须对照招标技术参数要求逐条列出并对比，其中“投标设备技术指标描述”一栏须详细说明投标产品的具体量化参数，如照抄招标文件要求或只写“完全响应“等字样的技术参数部分不得分。

格式6、设备清单表

设备（货物）清单表

采购编号：

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

注：1、各投标人可参照上述格式自制《设备（货物）清单表》投标。

2、各投标人必须附详细配置清单。

格式7、商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术规格部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

格式8、售后服务承诺书

售后服务承诺书

采购编号：

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质保期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 到达现场 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

格式9、类似项目一览表

类似项目一览表

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 签订时间 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：投标人应提供双方签订合同的复印件并加盖投标人公章，否则将不作为评标的依据。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

格式10、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的采购活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

（2）投标人情况表

投标人情况表

采购编号：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 年 万元 |  |
| 实现利润 | 年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

格式11、中小企声明函

中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加 （ 单 位 名 称 ） 的 （项目名称及包号） 采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、（标的名称） ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；注：（企业类型选填一项）；

2、（标的名称） ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；注：（企业类型选填一项）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、在货物类采购项目中，货物由中型、小型或微型企业制造的（即货物由中型、小型或微型企业生产且使用该小型或微型企业商号或者注册商标）视为中小微企业。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。

3、供应商应当对所投产品制造商进行声明。

依据工信部联企业[2011]300号文，工业的行业划分标准如下：

工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

格式12、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

格式13、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　年　月　日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

格式14、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：中思项目管理咨询有限公司

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本招标文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理服务费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人： （盖公章）

地址：

电话：       传真：

电子邮件：   邮编：

法定代表人或代理人(签字或签章）：

日期：

# 第四章  招标书

受苏州市立医院之委托，中思项目管理咨询有限公司作为采购代理机构，对其拟采购的以下设备进行国内公开招标采购。欢迎符合招标公告资格要求的供应商前来报名参加投标。

一、采购编号：JSZC-320500-SZZS-G2026-0015

二、采购项目名称：市立医院太湖总院CT机房防辐射改造

三、预算金额：192万

四、最高限价：壹佰柒拾伍万贰仟陆佰零玖元伍角伍分（¥1752609.55）

五、采购内容：

（一）采购清单：

太湖总院门诊4楼体检中心CT机房防辐射改造。

| 一、防辐射部分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 标的物名称 | 技术、规格、要求 | 计量单位 | 工程量 |
| 1 |  | ★墙体铅板 | 墙面4mm铅板防护，搭接间距5cm. | ㎡ | 111.19 |
| 2 |  | 墙面钢架 | 40*40*2.5镀锌方管，方管间距400@ | ㎡ | 111.19 |
| 3 |  | ★顶面铅板 | 顶面4mm铅板防护，搭接铺设，搭接间距5cm. | ㎡ | 44.28 |
| 4 |  | 顶面钢架 | 40*60*2.5镀锌方管+9mm阻燃基层板 | ㎡ | 44.28 |
| 5 |  | ★地面铅板 | 地面4mm铅板防护，搭接铺设 | ㎡ | 44.28 |
| 6 |  | ★手动单开防护门 | 门洞尺寸1000mm*2300mm，门扇尺寸1000mm*2300mm平开门，防护门专用铁件型材门框，膨胀螺丝固定，覆铅板（同门铅板厚度），成品平开门，25mm*40mm*3mm镀锌钢管骨架，钢板喷涂面层门扇，内含4个铅当量防护铅板。硫酸钡门缝灌浆 | ㎡ | 2.3 |
| 7 |  | 闭门器 | 根据国家最新规定手动门必须安装 | 套 | 1 |
| 8 |  | 电动防护移门 | 门洞尺寸1600mm*2300mm，门扇尺寸1800mm*2450mm，10#镀锌槽钢与5#镀锌角钢门移门横梁，成品1.0mm镀锌钢板喷涂面层移门机罩H=250mm，成品防护移门，25mm*40mm*3mm镀锌钢管骨架，钢板喷涂面层门扇，内含4个铅当量铅板 | ㎡ | 4.41 |
| 9 |  | 电动系统 | 配套自动门电机、轨道、手动开关，具有全开、半开、常开功能，带延时关闭功能，运行速度可作调校等配套五金及安装 | 套 | 1 |
| 10 |  | 防护门套 | 1.0mm镀锌钢板喷涂材质门套，颜色同门体一致，内衬铅板 | 套 | 2 |
| 11 |  | ★铅玻璃 | 玻璃尺寸为1500mm*1200mm铅玻璃采用国产优质铅玻璃，透光率≥85％，无杂质、气泡、霉点，具有折射率低、抗氧化能力强的特点:铅含量≥26％:钡含量≥15％，丰富的铅、钡含量使防护效果达到最佳:铅玻璃表面作抗划伤、抗破碎处理，长时间使用不变色、不发乌 | 块 | 1 |
| 12 |  | 防护窗套 | 1.0mm镀锌钢板喷涂材质窗套，颜色同门体一致，内衬铅板 | 套 | 1 |
| 13 |  | 铅百叶窗 | 4mmpb，设备机房消防泄压口铅百叶窗 | 套 | 1 |
| 14 |  | 警示灯、警告牌 | 符合国家标准 | 套 | 3 |
| 15 |  | 管道防护 | 4mmpb，管道铅板防护 | 项 | 1 |
| 16 |  | 设备电缆沟防护封堵 | 4mmpb，三面折边铅板防护封堵，宽度200mm，深度150mm | m | 16.1 |
| 17 |  | 门机联锁 | 满足设备要求。 | 项 | 1 |
| 18 |  | 门灯联锁 | 满足设备要求。 | 项 | 1 |
| 19 |  | 电气系统调试 | 电气系统测试与调试 | 项 | 1 |
| 20 |  | 预环评检测 | 预环评检测，加配合院方验收办理两证《辐射安全许可证》《卫生诊疗许可证》 | 项 | 1 |
| 21 |  | 单价措施合计 | 含脚手架、垂直运输、建筑垃圾处置费及外运、防护费 | 项 | 1 |
| 二、加固部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的物名称 |  | 技术、规格、要求 | 计量单位 | 工程量 |
| 1 | 屋面拆除 |  | 原屋面刚性防水拆除；防水保温拆除；找平拆除 | m2 | 47.73 |
| 2 | 余方弃置 |  | 拆除垃圾外运、运距综合考虑包干\投标单位结合现场情况综合考虑 | m3 | 14.93 |
| 3 | 建筑垃圾处置费 |  | 垃圾处置费用 | m3 | 14.93 |
| 4 | 原结构表面处理 |  | 碳纤维加固区域；铲除原粉刷层或涂料\去除松散、碳化砼并冲洗干净\遇柱梁混凝土棱角打磨成圆角\梁板混凝土打磨平整，清理干净\满足图纸设计要求 | m2 | 59.28 |
| 5 | 原结构表面处理 |  | 新增结构区域；铲除原粉刷层或涂料\去除松散、碳化砼并冲洗干净\界面凿毛\新老混凝土结合面刷界面剂\满足图纸设计要求 | m2 | 3.39 |
| 6 | 防护层 |  | 碳纤维布加固完成面抹厚1:3水泥砂浆\满足图纸及规范要求 | m2 | 59.24 |
| 7 | 构件粘贴碳纤维布 |  | 梁、板粘贴碳纤维布\2层\采用A级胶粘剂\聚丙烯腈基(PAN基),12K以下的小丝束纤维\300g/m2(厚度0.167)\满足图纸设计要求 | m2 | 24.67 |
| 8 | 构件粘贴碳纤维布 |  | 粘贴碳纤维布\1层\采用A级胶粘剂\聚丙烯腈基(PAN基),12K以下的小丝束纤维\300g/m2(厚度0.167)\满足图纸设计要求 | m2 | 27.76 |
| 9 | 拉毛处理 |  | 碳纤维加固完成后，表面刷胶，固沙拉毛 | m2 | 52.43 |
| 10 | 植筋 |  | 钢筋植筋 Φ8mm\垂直向下；植筋用胶采用A级胶\满足图纸设计及深度要求 | 根 | 120 |
| 11 | 植筋 |  | 钢筋植筋 Φ10mm\水平方向；植筋用胶采用A级胶\满足图纸设计及深度要求 | 根 | 252 |
| 12 | 植筋 |  | 钢筋植筋 Φ12mm\水平方向；植筋用胶采用A级胶\满足图纸设计及深度要求 | 根 | 12 |
| 13 | 植筋 |  | 钢筋植筋 Φ14mm\水平方向；植筋用胶采用A级胶\满足图纸设计及深度要求 | 根 | 28 |
| 14 | 植筋 |  | 钢筋植筋 Φ16mm\水平方向；植筋用胶采用A级胶\满足图纸设计及深度要求 | 根 | 20 |
| 15 | 植筋 |  | 钢筋植筋 Φ18mm\水平方向；植筋用胶采用A级胶\满足图纸设计及深度要求 | 根 | 32 |
| 16 | 植筋 |  | 钢筋植筋 Φ18mm\垂直向下；植筋用胶采用A级胶\满足图纸设计及深度要求 | 根 | 12 |
| 17 | 植筋 |  | 钢筋植筋 Φ20mm\水平方向；植筋用胶采用A级胶\满足图纸设计及深度要求 | 根 | 40 |
| 18 | 植筋 |  | 钢筋植筋 Φ22mm\水平方向；植筋用胶采用A级胶\满足图纸设计及深度要求 | 根 | 4 |
| 19 | 现浇构件钢筋 |  | 现浇构件钢筋\HRB400\直径12以内 | t | 1.27 |
| 20 | 现浇构件钢筋 |  | 现浇构件钢筋\HRB400\直径25以内 | t | 0.78 |
| 21 | 设备基础 |  | 新增设备基础；C30混凝土，详见图纸说明 | m3 | 1.43 |
| 22 | 矩形柱 |  | 新增框架柱；C50商品砼 | m3 | 0.72 |
| 23 | 矩形梁、现浇板 |  | 新增框架梁、现浇板；C40商品砼 | m3 | 10.61 |
| 24 | 地坪回填 |  | 设备基础周围泡沫混凝土回填；200mm厚 | m3 | 9.55 |
| 25 | 混凝土楼地面 |  | 设备基础周围地坪做法，C30混凝土；100mm厚 | m2 | 47.73 |
| 26 | 水泥砂浆找平 |  | 40厚1：3水泥砂浆 | m2 | 47.73 |
| 27 | 屋面卷材防水 |  | 4厚PVC防水 | m2 | 47.73 |
| 28 | 设备基础模板 |  |  | m2 | 3.21 |
| 29 | 矩形柱模板 |  |  | m2 | 7.2 |
| 30 | 矩形梁、板模板 |  |  | m2 | 78.54 |
| 31 | 综合脚手架 加固施工脚手架 |  |  | m2 | 45.1 |
| 32 | 满堂脚手架 模板支撑架 |  |  | m2 | 45.1 |
| 33 | 垂直运输 |  |  | 天 | 10 |
| 三、装饰部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的物名称 |  | 技术、规格、要求 | 计量单位 | 工程量 |
| 1 | 防水层拆除 |  | 原屋面找平层、防水层、保温层拆除\搬运至指定地点 | m2 | 44.2 |
| 2 | 平面块料拆除 |  | 原防滑地砖拆除\搬运至指定地点 | m2 | 44.2 |
| 3 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 |  | 原铝板幕墙拆除（含钢骨架及墙面保温层）\搬运至指定地点 | m2 | 104.69 |
| 4 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 |  | 原墙面医疗板拆除\搬运至指定地点 | m2 | 33.02 |
| 5 | 金属门窗拆除 |  | 原铝合金钢化玻璃双开门拆除\搬运至指定地点 | 樘 | 1 |
| 6 | 金属门窗拆除 |  | 原玻璃幕墙拆除\搬运至指定地点 | m2 | 42.59 |
| 7 | 栏杆、栏板拆除 |  | 原玻璃栏杆拆除\搬运至指定地点 | m | 8.8 |
| 8 | 金属门窗拆除 |  | 原窗台板拆除\搬运至指定地点 | m2 | 2.38 |
| 9 | 砖砌体拆除 |  | 原墙体拆除\搬运至指定地点 | m3 | 5.78 |
| 10 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | 原走道及房间内局部吊顶拆除\搬运至指定地点 | m2 | 19.7 |
| 11 | 卫生洁具拆除 |  | 原立式洗漱盆拆除\搬运至指定地点 | 套 | 1 |
| 12 | 余方弃置 |  | 拆除垃圾外运、运距综合考虑包干\投标单位结合现场情况综合考虑 | m3 | 21.22 |
| 13 | 建筑垃圾处置费 |  | 建筑垃圾消纳处置费 | m3 | 21.22 |
| 14 | 实心砖墙 |  | 砌体墙\混合M5.0水泥标准砖砌筑内墙 | m3 | 21.55 |
| 15 | 过梁 |  | C25过梁\模板\钢筋 | m3 | 0.22 |
| 16 | 现浇构件钢筋 |  | 砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎 | t | 0.141 |
| 17 | 现浇构件钢筋 |  | 植筋：钢筋直径φ12mm以内（综合考虑） | 个 | 40 |
| 18 | 墙面一般抹灰 |  | 界面剂一道\8厚M7.5聚合物防水混合砂浆打底扫毛,7厚相同砂浆抹平(水泥采用钡水泥)\满挂镀锌钢丝网(ø1.0@10*10) | m2 | 209.08 |
| 19 | 保温隔热墙面 |  | 外墙保温\6厚1:3聚合物砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网,塑料锚栓与基层锚固 100厚岩棉保温板(外表为铝箔),容重大于100kg/m³,导热系数0.040w/(m.k) 燃烧性能A级,不燃,专用粘结剂粘结,机械辅助固定\8厚M7.5聚合物防水混合砂浆打底扫毛,7厚相同砂浆抹平(水泥采用钡水泥)\外墙满挂镀锌钢丝网(ø1.0@10*10) | m2 | 47.31 |
| 20 | 橡胶板卷材楼地面 |  | 2厚PVC卷材\专业胶粘剂粘贴\200厚泡沫混凝土垫层\100厚C30细石混凝土\水泥自流平\成品保护\详见图纸 | m2 | 40.82 |
| 21 | PVC踢脚线 |  | 100mm高PVC踢脚线\PVC专用胶水\墙角垫条\木龙骨\木龙骨防火漆三遍\12mm厚阻燃板基层\其他辅材\详见图纸 | m | 42.33 |
| 22 | 金属装饰线 |  | 成品定制铝条10*50氟碳喷涂\其他辅材\具体详见图纸 | m | 42.63 |
| 23 | 屋面防水 |  | 玻璃雨蓬下方屋面\2.0厚非固化沥青防水涂料\3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材\B1级XPS保温层\最薄20厚 混凝土找坡层，3%坡向雨水斗或排水沟\干铺一层无纺布（200g/平方米）隔离层\缝宽20，嵌防水油膏，分隔缝用150宽4.0厚SBS防水卷材热敷封盖\50厚C30细石混凝土，内配双向φ4@100钢筋网片，4m*4m分缝\浅色装饰面砖\具体做法详见图纸 | m2 | 48.4 |
| 24 | 吊顶天棚 |  | 1.2mm600*600铝板\挂钩版挂件\铝合金(嵌入式)方板龙骨\全丝杆天棚吊筋 H=1050mm φ8 | m2 | 38.16 |
| 25 | 墙面装饰板 |  | 6mm厚木纹医疗板\氧化过铝方管25*25*1mm@400*400双层骨架\其他辅材\具体详见图纸 | m2 | 119.32 |
| 26 | 金属装饰线 |  | 医疗板墙面10mmH型金属条\其他辅材\具体详见图纸 | m | 308.24 |
| 27 | 金属装饰线 |  | 医疗板墙面转角柱面弧形阳角装饰线条\其他辅材\具体详见图纸 | m | 46.5 |
| 28 | 医疗板\消火栓暗门0.7*1.8 |  | 医疗板暗门消火栓700*1800mm\镀锌钢架焊制基层\暗门五金件\具体做法详见图纸 | 樘 | 1 |
| 29 | 抹灰面油漆 |  | 顶面满批腻子三遍\抗菌涂料三遍 | m2 | 30.89 |
| 30 | 抹灰面油漆 |  | 墙面满批腻子三遍\抗菌涂料三遍 | m2 | 27.63 |
| 31 | 金属门窗套 |  | 镀锌钢骨架\1.5mm厚304#拉丝不锈钢\18mm阻燃板基层\其他辅材 | m2 | 5.22 |
| 32 | 沟道盖板 |  | 地面预留地沟底、侧粉刷\4mm厚不锈钢地槽盖板 | m | 17.26 |
| 33 | 零星工程 |  | 拆除完成后对走道及控制室顶面、地面的恢复 | 项 | 1 |
| 34 | 带骨架幕墙 |  | 铝单板幕墙\镀锌钢骨架\3mm厚铝单板 | m2 | 117.87 |
| 35 | 钢板天沟 |  | 不锈钢天沟\2mm厚不锈钢板展开200+200+200mm | m | 8.8 |
| 36 | 钢结构雨棚 |  | 钢结构雨棚\8+1.52PVB+8夹胶钢化玻璃 | m2 | 57.04 |
| 37 | 地下室零星项目 |  | 地下室一层顶面拆除及恢复安装\含脚手架 | m2 | 60 |
| 38 | 送风口、回风口 |  | 原石膏板顶面开孔\450*450成品检修孔 | 个 | 2 |
| 39 | 外脚手架 |  |  | m2 | 208 |
| 40 | 里脚手架 |  |  | m2 | 249.4 |
| 41 | 垂直运输 |  | 垂直运输综合考虑 | 项 | 1 |
| 四、安装部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的物名称 |  | 技术、规格、要求 | 计量单位 | 工程量 |
| 1 | 配电箱 |  | 1、名称：配电柜AL-CT 2、基础形式、材质、规格：槽钢基础 3、安装方式：落地安装 | 台 | 1 |
| 2 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱AL1 2、安装方式：挂墙安装 | 台 | 1 |
| 3 | 桥架 |  | 1、名称：钢制槽式桥架 2、规格：200*100 | m | 128.6 |
| 4 | 桥架 |  | 1、名称：钢制槽式桥架 2、规格：100*100 | m | 14.1 |
| 5 | 配管 |  | 1、名称：JDG32 2、配置形式：吊顶内敷设 | m | 13.31 |
| 6 | 配管 |  | 1、名称：JDG32 2、配置形式：暗配 | m | 7 |
| 7 | 配管 |  | 1、名称：JDG25 2、配置形式：吊顶内敷设 | m | 12.52 |
| 8 | 配管 |  | 1、名称：JDG25 2、配置形式：暗配 | m | 8.2 |
| 9 | 配管 |  | 1、名称：JDG20 2、配置形式：吊顶内敷设 | m | 89.22 |
| 10 | 配管 |  | 1、名称：JDG20 2、配置形式：暗配 | m | 63.5 |
| 11 | 配管 |  | 1、名称：金属软管20 | m | 10 |
| 12 | 铁构件 |  | 1、名称：桥架、配管支吊架 | kg | 128.56 |
| 13 | 电力电缆 |  | 1、名称：WDZB-YJY-4*150+70 | m | 500 |
| 14 | 电力电缆 |  | 1、名称：WDZB-YJY-5*10 | m | 50.2 |
| 15 | 电力电缆 |  | 1、名称：WDZB-YJY-5*6 | m | 23.86 |
| 16 | 电力电缆 |  | 1、名称：WDZB-YJY-5*4 | m | 47.72 |
| 17 | 电力电缆 |  | 1、名称：设备自带电缆配合敷设（不含主材费） | m | 20 |
| 18 | 电力电缆头 |  | 1、名称：干包式铜芯电缆头 2、规格：4*150+70 | 个 | 4 |
| 19 | 电力电缆头 |  | 1、名称：干包式铜芯电缆头 2、规格：5*10 | 个 | 2 |
| 20 | 电力电缆头 |  | 1、名称：干包式铜芯电缆头 2、规格：5*6 | 个 | 2 |
| 21 | 配线 |  | 1、名称：WDZB-BYJ-4 | m | 25.99 |
| 22 | 配线 |  | 1、名称：WDZB-BYJ-2.5 | m | 623.2 |
| 23 | 配线 |  | 1、名称：WDZN-BYJ-2.5 | m | 56.3 |
| 24 | 荧光灯 |  | 1、名称：LED嵌入式平板灯 2、规格：600*600 | 套 | 6 |
| 25 | 装饰灯 |  | 1、名称：应急筒灯 2、规格：7W | 套 | 2 |
| 26 | 装饰灯 |  | 1、名称：安全出口指示灯 | 套 | 1 |
| 27 | 插座 |  | 1、名称：五孔插座10A 2、安装方式：暗装 | 个 | 19 |
| 28 | 插座 |  | 1、名称：三孔插座16A 2、安装方式：暗装 | 个 | 1 |
| 29 | 照明开关 |  | 1、名称：双联开关 2、安装方式：暗装 | 个 | 1 |
| 30 | 小电器 |  | 1、名称：开门按钮 | 个 | 2 |
| 31 | 装饰灯 |  | 1、名称：X线警告灯 2、安装形式：挂墙 | 套 | 2 |
| 32 | 接线盒 |  | 1、名称：开关盒 | 个 | 25 |
| 33 | 接线盒 |  | 1、名称：接线盒 | 个 | 6 |
| 34 | 桥架穿墙开孔 |  | 桥架穿墙开孔、修复、防火封堵 | 处 | 13 |
| 35 | 电缆安装增加费 |  | 利旧桥架内安装电缆考虑掀盖与恢复，顶内施工降效，施工超高等限制条件造成施工增加费 | 项 | 1 |
| 36 | 桥架 |  | 1、名称：钢制槽式桥架 2、规格：100*100 | m | 48.86 |
| 37 | 配管 |  | 1、名称：JDG20 2、配置形式：吊顶内敷设 | m | 5.8 |
| 38 | 配管 |  | 1、名称：JDG20 2、配置形式：暗配 | m | 35 |
| 39 | 铁构件 |  | 1、名称：桥架、配管支吊架 | kg | 38.79 |
| 40 | 双绞线缆 |  | 1、规格：六类非屏蔽网线 | m | 573.39 |
| 41 | 信息插座 |  | 1、名称：双口网络插座 2、含网络模块打接 | 个(块) | 4 |
| 42 | 信息插座 |  | 1、名称：电话插座 2、含电话模块打接 | 个(块) | 1 |
| 43 | 监控摄像设备 |  | 1、名称：全彩枪机 2、类别：400万像素 | 台 | 4 |
| 44 | 交换机 |  | 1、名称：POE交换机 2、功能：8口 | 台(套) | 1 |
| 45 | 交换机 |  | 1、名称：交换机 2、功能：16口 3、内网使用 | 台(套) | 1 |
| 46 | 交换机 |  | 1、名称：交换机 2、功能：8口 3、外网使用 | 台(套) | 1 |
| 47 | 跳块 |  | 1、名称：网线水晶头制作卡接 | 个 | 13 |
| 48 | 接线盒 |  | 1、名称：开关盒 | 个 | 5 |
| 49 | 接线盒 |  | 1、名称：接线盒 | 个 | 4 |
| 50 | 桥架穿墙开孔 |  | 桥架穿墙开孔、修复、防火封堵 | 处 | 3 |
| 51 | 网络系统调试 |  | 新增网络插座接入原有系统调试 | 项 | 1 |
| 52 | 监控系统调试 |  | 新增摄像头接入原有系统调试 | 项 | 1 |
| 53 | 原铜管接口处理 |  | 原铜管切断并增加铜管转PPR管件DN20 | 个 | 2 |
| 54 | 原铜管接口处理 |  | 原铜管切断并增加铜管转PPR管件DN15 | 个 | 1 |
| 55 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管DN20（含管件） | m | 7.8 |
| 56 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PPR管DN20（含管件） | m | 8.64 |
| 57 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PPR管DN15（含管件） | m | 6.84 |
| 58 | 凿（压）槽 |  | 1、名称：墙面开槽 2、规格：DN20 | m | 5.1 |
| 59 | 排水管接头处理 |  | 原110排水管切断并增加110转50三通 | 个 | 1 |
| 60 | 排水管接头处理 |  | 原110排水管切断并增加75转50三通 | 个 | 1 |
| 61 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：UPVC中空平壁管DN50 | m | 3.03 |
| 62 | 管道绝热 |  | 1、绝热材料品种：橡塑保温 2、绝热厚度：30mm | m3 | 0.1 |
| 63 | 管道绝热 |  | 1、绝热材料品种：橡塑保温 2、绝热厚度：10mm | m3 | 0.1 |
| 64 | 打洞（孔） |  | 1、名称：混凝土楼板打孔 2、规格：DN80 | 个 | 2 |
| 65 | 原有楼板孔封堵 |  | 原有楼板孔吊模封堵DN80 | 个 | 1 |
| 66 | 洗脸盆 |  | 原有台盆柜移位安装，含柜体拆除后移位安装，龙头软管拆装 | 组 | 1 |
| 67 | 铜管 |  | 1、安装部位：室内 2、规格、压力等级：铜管 Φ9.53*0.8 3、连接形式：焊接 4、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 35.81 |
| 68 | 铜管 |  | 1、安装部位：室内 2、规格、压力等级：铜管 Φ15.88*1.0 3、连接形式：焊接 4、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 35.81 |
| 69 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：UPVC-DE25 4、连接形式：零件粘接 | m | 16.81 |
| 70 | 管道绝热 |  | 1、绝热材料品种：橡塑保温 2、绝热厚度：20mm 3、管道外径：9.53 | m | 35.81 |
| 71 | 管道绝热 |  | 1、绝热材料品种：橡塑保温 2、绝热厚度：20mm 3、管道外径：15.88 | m | 35.81 |
| 72 | 管道绝热 |  | 1、绝热材料品种：橡塑保温 2、绝热厚度：15mm 3、管道外径：DE25 | m | 16.81 |
| 73 | 管道支架 |  | 1、材质：镀锌型钢管道吊架 | Kg | 50 |
| 74 | 空调器 |  | 1、名称：一拖一空调机组室外机5HP 2、安装形式：落地安装、支架制作安装 3、含减震器 4、含检查接线 | 台(组) | 2 |
| 75 | 风机盘管 |  | 1、名称：一拖一空调室内机(四面出风式)FS-12.5 2、安装形式：吊装 3、含减震吊架、支架等 4、含检查接线 | 台 | 2 |
| 76 | 冷媒 |  | 追加冷媒 | kg | 10 |
| 77 | 其他电器 |  | 1、名称：空调控制面板（仅计安装费） | 个(套、台) | 2 |
| 78 | 配线 |  | 1、名称：控制线 2、型号：RVVP-2*0.75 | m | 20 |
| 79 | 配线 |  | 1、名称：信号线 2、型号：RVVP-3*1.0 | m | 30 |
| 80 | 打洞（孔） |  | 1、名称：砖墙打孔 2、规格：DN50 | 个 | 2 |
| 81 | 打洞（孔） |  | 1、名称：混凝土楼板打孔 2、规格：DN50 | 个 | 1 |
| 82 | 空调器 |  | 1、名称：原有空调外机移至五楼屋面安装 2、含空调搬运及垂直运输费 3、含加氟费用 | 台 | 1 |
| 83 | 原有空调外机延长铜管 |  | 含铜管、保温、控制线、扎带 | m | 15 |
| 84 | 壁挂机 |  | 2匹分体式壁挂空调 | 台 | 1 |
| 85 | 壁挂空调延长铜管 |  | 含铜管、保温、控制线、扎带 | m | 15 |
| 86 | 吊装费 |  | 空调设备吊装至指定位置 | 项 | 1 |
| 87 | 空调系统调试 |  | 空调系统调试 | 项 | 1 |
| 88 | 配管 |  | 1、名称：JDG20 2、配置形式：吊顶内敷设 | m | 26.58 |
| 89 | 配管 |  | 1、名称：JDG20 2、配置形式：暗配 | m | 24.4 |
| 90 | 配管 |  | 1、名称：金属软管20 | m | 3 |
| 91 | 铁构件 |  | 1、名称：桥架、配管支吊架 | kg | 7.97 |
| 92 | 配线 |  | 1、名称：WDZN-RYJS-2*1.5 | m | 35.1 |
| 93 | 配线 |  | 1、名称：WDZN-BYJ-2.5 | m | 46.76 |
| 94 | 点型探测器 |  | 1、名称：感烟探测器 | 个 | 1 |
| 95 | 点型探测器 |  | 1、名称：感温探测器 | 个 | 2 |
| 96 | 模块 |  | 1、名称：输出模块 | 个 | 3 |
| 97 | 联动控制主机 |  | 气体灭火控制器 | 台 | 1 |
| 98 | 声光报警器 |  | 1、名称：声光报警器 | 个 | 2 |
| 99 | 小电器 |  | 1、名称：启停按钮 | 个 | 2 |
| 100 | 消防警铃 |  | 1、名称：警铃 | 个 | 1 |
| 101 | 装饰灯 |  | 1、名称：放气指示灯 2、安装形式：挂墙 | 套 | 2 |
| 102 | 接线盒 |  | 1、名称：开关盒 | 个 | 7 |
| 103 | 接线盒 |  | 1、名称：接线盒 | 个 | 6 |
| 104 | 自动报警系统调试 |  | 自动报警系统调试 | 系统 | 1 |
| 105 | 墙面开孔 |  | 墙面开孔410*410，含洞口侧面粉刷 | 个 | 1 |
| 106 | 墙面开孔 |  | 铝板幕墙开孔410*410，含开口处装饰，防辐射处理 | 个 | 1 |
| 107 | 自动排气阀 |  | 医用防辐射泄压口400*400 | 个 | 1 |
| 108 | 无管网气体灭火装置 |  | 双柜式七氟丙烷气体灭火装置120L | 套 | 1 |
| 109 | 气体灭火系统装置调试 |  | 气体灭火系统装置调试 | 点 | 1 |
| 110 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1 |

（二）技术标准：

设备、安装及调试包括所使用的设备、材料、布线方法、安装工艺、调试开通及验收等，均应符合以下规范及标准（如有新版规定按照最新文件执行）：

1、《中华人民共和国职业病防治法》2011年12月31日

2、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》国务院令第 352 号

3、本地区病理质控中心有关等级医院病理科建设与管理评价标准

4、本地区检验质控中心有关等级医院检验科建设与管理评价标准

5、《民用建筑供暖与空气调节设计规范》GB50736-2012

6、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005

7、《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013

8、《智能建筑工程施工质量标准》ZJQ00-SG-026-200)

9、《建筑防排烟技术规程》（上海市）DGJ08-88-2006

10、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996

11、《室内空气质量标准》GB/T18883-2002

12、《低压配电设计规范》GB50054-2011

13、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2015

14、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

15、《智能建筑设计标准》GB50314-2015；

16、《通信管道与管道工程设计规范》GB50373-2006；

17、《通信管道工程施工及验收规范》GB50374-2006；

18、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006；

19、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008；

20、《供配电系统设计规范》GB50052-2011；

21、《安全防范工程技术规范》GB50348-2004；

22、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

23、《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）；

24、《自动化仪表工程施工及质量验收规范》（GB50093-2013）；

25、《CT机房变风量排风柜标准》（JG-T222-2007）；

26、《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）；

27、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2010)

28、《建筑机电工程抗震设计规范》(GB 50981-2014 ）

29、医学生物安全二级CT机房建筑技术标准（CECS662-2020)

同时参考国外先进国家有关技术规程，以及国家现行的其它相关标准、规范（以上规范如实施新标准按新标准执行，如有内容重复按标准高的执行）。

（三）技术要求：

1、CT机房、洁净走廊墙柱面、隔墙材料：

（1）CT机房扫描间采用覆木纹钢板装饰面；

（2）CT控制室及走廊采用医疗洁净板装饰面；

（3）阴阳角采用工厂定制生产配套铝制材料，配套安装。

2、顶面装饰材料：

（1）采用60型轻钢龙骨+600×600×0.8MM铝扣板；

（2）所有吊顶及吊挂件，必须采取牢固的固定措施；

（3）局部CT机房吊顶较高，需要考虑吊顶反支撑做法。

3、PVC地板：

（1）采用3mm自流平处理后铺贴防静电、抗菌、防火、耐磨的2mm厚PVC地板，接缝处用原材料处理成无缝地面，具有良好的防静电性，耐荷重、耐磨、耐化学药物、燃烧无毒并防水；

（2）所有卷材拼缝均为平整无缝，与墙体均为圆弧连接，上墙踢脚100mm；

（3）同质透芯抗静电PVC卷材地板；

（4）厚度：2mm；

（5）防碘酒、血迹可擦洗型(2天以上)抗菌、防火、耐磨。卷材拼缝均为热焊熔接，平整无缝，与墙体均为小圆弧过渡，踢脚高度为100mm。

4、给排水系统：

（1）应按国家最新给水排水技术规范要求进行设计、设备采购及安装；

（2）冷水给水由院方原有的管道井接出，排水管需接至医院已有的排水点上；

（3）实验区内设置三口鹅颈龙头；

（4）招标范围内所有洁具及卫生间的隔断均包含在投标报价中，应采用不易积存污物及易于清扫的卫生洁具及附件；

（5）管道均应暗装，管道穿越墙壁、楼板时应加套管并密封；

（6）热水管应采用25mm厚橡塑保温材料进行保温。

5、照明设施：

（1）照度要求：按国家规范；

（2）配电柜（箱）：元器件应选用品牌表品牌，洁净区内需采用SUS304材质的柜体，内嵌安装，安装完成后的柜面与墙面高差不得超过2mm，洁净区外明装，封胶；

（3）电缆桥架：采用热浸镀锌桥架，桥架厚度满足CECS31∶91并按国标安装；

（4）电线管：采用JDG管，满足设计及相关规范要求；

（5）照明灯具：洁净区为吸顶式洁净LED灯，密封垫密封；

（6）主要人流通道应设置应急指示灯，包括安全门口、主要人流出入口处、人流通道转角处、≥50米的走廊中部，在紧急情况下提供正确的疏散方向；

（7）在人流疏散各通道、房间和可能在紧急停电情况下有安全隐患的生产操作间均应设置有应急照明灯；

（8）所有灯具、插座必须有可靠的接地；

（9）电器件尽可能安装在墙体内，外端面与墙体平齐，方便室内卫生洁净工作的实施；

（10）照明装置满足净化、防水、照度等要求，灯具应急装置内置电池（或总备用应急电源接入）最小可持续供电60分钟；

（11）照明装置和插座应适合安装于洁净室区域，此外在吊顶内安装后的密封要符合洁净CT机房技术要求。

6、初中效过滤器：

（1）过滤材料为玻纤合成材料，过滤器容尘量高、阻力低；

（2）过滤器袋形为楔形设计，符合流体理论，能充分发挥整个过滤器的效率。同时应充分保证过滤器与过滤器框架，过滤器框架与机组内框的密封性，确保气流不短路。

7、风管：

（1）材质：武钢或同等质量品牌的优质镀锌板，厚度符合《通风与空调工程施工质量验收规范》、消防规定，材质表面光洁平整，无脱落物；

（2）风管所用的螺栓、螺母、垫圈以及铆钉均应采用镀锌材料；

（3）铆钉应为实心铆钉；

（4）镀锌钢板的镀锌层应在100G/㎡以上，色彩均匀，观感良好；

（5）风管制作安装符合规范，同时所以风管均应清洗干燥，完成之后需用透明塑料薄膜封闭端口，安装前抽查，抽查率20%，白绸布擦拭不见污点为合格；

（6）法兰垫片采用闭孔海绵，厚度不少于5mm，满足防火要求。垫片连接采用楔口形式；

（7）风管安装完毕之后进行漏光实验检查风管的严密性。

8、自控系统：

（1）自控系统需要符合国家标准要求，能够实现自动控制操作和手动就地操作。硬件配置：系统采用PLC 的控制方式；PLC 采用国际优质品牌。配备独立操作的控制柜，PLC、电气开关和电气元件都集中在控制柜内，同时需要设置工作模式、消毒模式、排风模式和值班模式，空调风机必须设置变频器，来调节不同工况下的风量，各种模式之间切换，风机是不能停止运行的；

（2）系统具备以下自控功能：

①空调系统温度得到控制并保持在设计范围之内。

②部分关键房间温度监测和记录

③关键参数超限报警和故障报警。

六、其他要求或说明

1、本项目不接受整套进口系统前来投标。

2、本项目核心产品：墙体铅板。

提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3、若招标文件中涉及品牌或品牌导向，仅作参考。

4、签订合同前，中标单位需要对响应产品指标进行响应验证，如存在虚假响应，采购人有权废标并追究成交单位相应责任。

七、安装及售后服务要求：

（一）施工人员要求

1、供应商应组织成立施工项目组，施工项目组至少配置项目负责人1名、技术负责人1名，提供投标单位为持证人员缴纳的近期社保证明。

（二）产品质量要求

1、产品质量符合国家质量标准和验收规范，并响应招标文件所规定技术性能要求，以及中标人承诺的其他指标。

2、国家具有强制性标准的，所投产品须符合国家强制性标准。

3、所有设备在到达现场时须经采购单位技术人员记录验收，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明及服务质保证明文件。

4、所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

（三）售后要求

1、在合同规定时间内到货并安装，安装前中标单位需把设备资料报采购方审核。

2、质保期：自验收通过之日起，整个项目提供不少于2年的免费质保期。

3、服务响应时间要求：投标单位需承诺在免费质保期内，接到采购方报修后2小时内响应，24小时内到达现场，48小时内排除故障。在设备维修期间免费提供备用品供采购方正常运行。

4、提供现场专业技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

5、缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，中标方必须提出分析报告和解决方案，更换该产品，直到最后纠正缺陷、投标人提供质保从纠正之日起重新计算质保期。

（四）验收要求及标准

1、投标单位应在投标文件中提供一份验收大纲，在招标人确认后作为采购方验收的依据；

2、投标设备由招标人及有关部门进行验收；

3、设备到达招标人指定地点，应提前通知招标人，由招标人会同专业人员根据有关清单进行验收；

4、中标方需提供质保书、保修证明等书面资料，项目整体按国家相关部门标准、规范的最新要求进行验收；

5、验收标准：设备到达后，需方按国家标准及厂方标准进行质量验收。供方应向需方提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由供货方承担，只有在设备完全正常运转和买方确认后，本项目工作才能认为已全部完成。

八、综合说明：

1、采购要求中所列的技术指标和性能要求均为参考要求，凡是等于或优于所列要求的设备均可参加投标。

2、投标人须明确所投设备生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等；提供设备的配置清单，并提供详细的技术参数和性能说明书。

3、投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、投标人对所投标段内的全部内容响应，投标总报价一次报定，总报价包括全部产品价格（包括全套产品、辅配件、随设备应提交的资料等费用）、包装、运输装卸、安装调试、保险、技术培训、质保期服务、税金、专利技术、劳务、利润，以及上述未提及但有关于本次招标设备的供货、安装、调试，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

5、须提供质量保证，在质量保证期内该设备或产品出现质量问题（人为除外），无条件更换。

6、交货时间：进场时间以甲方书面开工令为准，合同计划工期180日历天，如因投标人的问题影响医院整体建设进程，将由投标人承担一切责任。

7、交货地点：甲方指定地点。

8、如本项目标的物涉及商品包装及快递包装的情况，则乙方需要按照以下法规通知标准执行政府采购商品包装和快递包装要求。详见：关于《财政部办公厅 生态环境部办公厅 国家邮政局办公室关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》的通知（苏财办购〔2020〕8号）。

9、付款方式：详见合同条款。

10、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网上发布的通知为准。

九、政府采购政策：

（一）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理

根据政府采购等相关法律法规的规定，现对相关政府采购政策的具体实施规定如下：

1、政府采购节能产品、环境标志产品

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定，若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府发布采购品目清单中属于强制采购产品的，供应商必须在投标文件中提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

2、若投标产品涉及政府采购协议供货目录内的产品则必须报产品单价，且不得超过最新一期的政府采购协议供货价格。可通过“苏州市政府采购网”（http://www.zfcg.suzhou.gov.cn）链接查询。若投标产品涉及政府采购协议供货目录内的产品则必须选择最新一期目录内产品（型号及参数），产品报价不得超过最新一期的政府采购协议供货价格。

（二）进一步明确政府采购促进残疾人就业政策

1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加本次政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（三）进一步明确政府采购支持监狱企业发展政策

1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加本次政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（四）针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

4.1根据《政府采购促进中小企业发展办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等文件规定，在政府采购项目中，货物均由小型或微型企业生产且使用该企业商号（注册商标）或由残疾人企业、监狱企业制造的，对其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标报价为准。残疾人企业或监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小型或微型企业制造货物，也有中型或大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小微企业价格扶持政策。

4.3小型或微型企业需在投标文件中提供《中小企业声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。在投标文件中未提供相关声明函，证明文件的，不享受评审优惠政策。

（五）信用记录

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

3.1查询时间：投标文件递交截止时间后。

3.2查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

3.3信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

# 第五章  合同一般条款

一、合同文件

1. 合同文件适用法律

1.1适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2. 合同文件组成和解释顺序

2.1合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1 合同的特殊性条款

2.1.2 合同的一般性条款

2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4 中标通知书、投标书和招标文件

2.1.5 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

3. 合同文件使用文字

3.1 合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

二、标的物的一般条款

4.  完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5.  质量保证

5.1  乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

5.2  根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

5.3  除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期不低于_________年。

6.  包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7.  伴随服务

7.1  乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

7.1.1  标的物的现场安装、启动、调试、监督；

7.1.2  提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

7.1.3 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

7.1.4  对甲方技术人员的技术指导或培训。

7.2  除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

三、标的物的交付、检验和验收

8.  标的物的交付

8.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

8.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

8.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9.  检验和验收

9.1 在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。乙方应确保所供设备及安装均能满足相关主管部门的验收合格要求。

9.2 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

9.3 验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

9.4 如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

四、对标的物提出异议的时间和办法

10.  对标的物提出异议的时间和办法

10.1甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

10.2如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

10.3乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、合同价款和支付

11.  合同价款和支付

11.1本合同的结算货币为人民币，单位元。

11.2乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

11.2.1合格的销售发票；

11.2.2甲方签收后的送货回单和验收合格证明。

11.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

11.4根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

六、违约责任

12.违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13.甲方违约责任

13.1 在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

13.2 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

13.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

14.乙方违约责任

14.1 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

14.2 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

15.不可抗力

15.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

15.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、索赔

16. 索赔

16.1甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

16.2 在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

16.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

16.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

16.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

16.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

16.4  甲方提出索赔的书面材料应报政府采购监督管理部门备案。同时乙方同意的索赔方案也应报政府采购监督管理部门备案。

八、合同的解除和转让

17. 合同的解除

17.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

17.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

17.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

17.2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

18. 合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

九、合同的生效

19. 合同的生效

本合同在双方签名盖章后即生效。

十、争议解决

20. 争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在采购代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十一、附则

21. 合同份数。

本合同一式四份，甲、乙方双方各执一份，采购代理机构一份，政府采购监管部门一份。

22. 未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》及其它有关政府采购的法律法规的规定执行。

# 第六章  合同特殊条款

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定、中思项目管理咨询有限公司采购编号         号公开招标文件及乙方的投标文件和中标通知书,甲乙双方就此次中标的市立医院太湖总院CT机房防辐射改造的购销事宜，签订本合同书。

- 项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： |  |  |  |  |  |  |  |

二、下列文件为本合同不可分割部分：

（一）中标通知书；

（二）招标文件、技术要求及补充通知（如有）；

（三）中标文件和其它承诺、书面澄清等；

（四）技术文件；

（五）其他约定文件等。

三、合同价格与支付：

（一）本合同价格为项目所在地含税价，本合同价格按人民币结算。

（二）本合同总价为：         （￥    ），合同总价包括全部产品价格（包括全套产品、辅配件、随设备应提交的资料等费用）、包装、运输、装卸、安装调试、保险、技术培训、质保期服务、税金、专利技术、劳务、利润，以及上述未提及但有关于本次招标设备的供货、安装、调试，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

（三）付款步骤：

（1）签订合同后，由甲方支付合同价款总额的30%为预付款，同时乙方提供等额的预付款保函，预付款保函将在第二次甲方支付工程款时退还给乙方；

（2）本项目隐蔽工程完成后，由甲方支付合同价款总额的20%；

（3）所有设备及材料安装完成且验收合格后，由甲方支付合同价款总额的30%；

（4）审计完成后，支付至审定金额的97%；

（5）3%的尾款，在质保期满后一个月内结清（不含利息）。

A、合格销售发票

B、甲方签收后的送货回单

C、由甲乙双方及招标代理机构签章的《苏州市政府采购合同履行验收报告》

付款方式：银行转账、银行汇票或转帐支票。

四、交付时间、地点、方式：

（一）交付方式：所有合同货物均由乙方装运至甲方指定地点，所有货物的包装费用、运输费用及运输安全均由乙方负责。货物装运后由乙方办理保险，费用已含在合同总价中。

（二）交货期限：进场时间以甲方书面开工令为准，合同计划工期180日历天，如因投标人的问题影响医院整体建设进程，将由投标人承担一切责任。

（三）交货地点：具体按照甲方要求。

（四）乙方发货到甲方指定地点前，应先与甲方确认，并确定实际到场时间，乙方提前于甲方通知日期运货到现场，若发生有关现场额外的保管费等费用支出，均由乙方承担。若甲方根据现场进度，推迟货物进场时间，乙方不得因此提出任何费用增加的申请。

（五）所有货物的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行。任何由于乙方包装及保护措施不足或不当以及其它原因造成的损坏或丢失，均由乙方负责修复或补缺。

（六）货物交货时，包装须完整无破损，乙方还必须提供不限于以下材料：

A、货物装箱清单                    B、质量检验合格文件

C、中英文技术资料                  D、使用维修保养中文说明书

E、其它必备材料和必备工具等        F、保修单等其它必须材料

（七）如因甲方原因货物不能在规定时间内进场，乙方承诺免费提供货物寄存场所一个月，货物寄存于乙方仓库。如超过一个月时间，所产生的仓储费用双方将协商另计。

五、验收标准：

（一）乙方应保证所提供的标的物是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。标的物质量出现问题，乙方应负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。

（二）根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地计监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

（三）项目的验收包括:数量、外观、质量、性能；符合规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品。可以正常使用。中标供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标供应商自行负责。采购单位将组织专业人员对供方提供的产品进行检验或抽检，对由此造成采购单位的工期耽误等损失，均由供方承担。

六、售后服务及其他要求：

（一）具体按招标文件售后服务条款。

（二）其他要求按乙方投标文件承诺的条款执行。

七、税费：

（一）根据国家有关税务法律、法规和规定，乙方应该交纳的与本合同有关的所有税费均由乙方承担。

（二）本合同价格为含税价。乙方提供的所有货物、技术资料、技术服务、进口设备/部件等所有税费，已全部包含在合同价格内，由乙方承担。

八、违约责任：

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

（一）甲方违约责任

1、 在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

3、甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

（二）乙方违约责任

1、乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2、乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

（三）不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

（四）合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

3、因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

4、因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

5、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

九、索赔：

（一）甲方有权根据产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

（二）合同货物如发生由于制造、运输、工艺或材料缺陷而造成的质量问题，乙方必须按上述售后服务条款规定的时间内作出答复及派遣专业工作人员到现场处理。如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应负责修理、更换或退货，并承担由此发生的一切损失和费用。如逾期不予答复和处理，则视为上述索赔已被接受，乙方应承担由此发生的一切损失和费用。

（三）在本合同执行过程中，如由于乙方原因造成甲方或第三人人身伤害，或因乙方的故意行为或重大过失致使甲方或第三人财产损失的，乙方应依法承担赔偿责任。

十、合同生效及其它

1、本合同经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效，生效后的合同在2个工作日内送至招标代理机构上传系统备案。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标代理机构和政府采购管理部门提交一份备存。

3、未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

4、本合同一式陆份，甲乙双方各贰份、苏州市政府采购监督管理部门和招标代理机构各执一份，具备同等法律效力。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：                   法定（授权）代表人（签字）：

签订日期：

# 第七章 评标方法、评分标准

一、评标办法：

1、评标办法采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。

2、评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人。

3、如出现综合得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由评标委员会以抽签方式确定中标单位。

4、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（标注）品牌均相同的，按上述规定处理。

二、政府采购政策执行办法：

1、本次采购的评标方法采用综合评分法，总分值为100分。

2、针对小微型企业的评审加分：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审优惠。

投标人提供小型或微型企业、残疾人企业和监狱企业制造的货物，其价格在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标报价为准。

在本次货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，可享受价格评审优惠。

投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受优惠政策。

残疾人企业和监狱企业视同小微企业，享受价格评审优惠政策。

残疾人企业和监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格评审优惠政策。

投标人在投标文件中提供《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的材料与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在投标文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。

3、采购本国产品的支持政策

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

三、评分标准：

（一）价格基准分：30分

第一步：响应文件报价不得高于采购最高限价，否则为无效报价，不参与评审。

第二步：在所有有效响应报价中满足招标文件要求，且响应报价最低的报价为评标基准价，其价格分为30分，其他投标供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

报价得分＝[评标基准价/响应报价]×30%×100。

（二）设备产品技术符合性比较（15分）

评委根据投标人投标产品技术参数、产品性能及对招标文件要求的满足程度评比进行评定打分，符合或高于招标文件的要求的得15分，带“★”号的技术指标有负偏离的每项扣1分，其余技术指标有负偏离的每项扣0.5分，扣完为止。

注：“★”号的技术指标需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，并加盖投标单位公章；其余技术指标各投标单位均应提供相关的证明材料（彩页或提供投标人加盖公章的技术参数表）并作出相应的对比（列表）供评委评判，否则评委可视为负偏离处理。

（三）施工组织方案比较（44分）

1、项目实施方案比较（6分）

方案内容全面完整详细、具有明确针对性、操作流程清晰明了的得6分；方案内容完整、针对性不突出、操作流程存在不明确的得4分；方案无实质性内容、针对性缺失、操作流程不具备可实施性的得2分；未提供不得分。本项最高为6分。

2、现场设备安装的规范化方案及措施（6分）

方案内容全面完整详细、具有明确针对性、操作流程清晰明了的得6分；方案内容完整、针对性不突出、操作流程存在不明确的得4分；方案无实质性内容、针对性缺失、操作流程不具备可实施性的得2分；未提供不得分。本项最高为6分。

3、突发事故应急预案与处理能力比较（6分）

内容全面完整详细、具有明确针对性、操作流程清晰明了的得6分；内容完整、针对性不突出、操作流程存在不明确的得4分；无实质性内容、针对性缺失、操作流程不具备可实施性的得2分；未提供不得分。本项最高为6分。

4、机械及各种施工设备的投入比较（6分）

对用于该项目的机械及各种设备，及施工过程中的主要设备的使用管理等内容比较。投入设备完全符合项目实际，管理制度完备、使用方案详尽的得6分；投入设备符合项目实际，管理制度可行、使用方案较清楚的得4分；投入设备不足，基本能满足项目实施需要的得2分；未提供不得分。本项最高为6分。

5、培训方案内容及服务培训措施（6分）

内容全面完整详细、具有明确针对性、操作流程清晰明了的得6分；内容完整、针对性不突出、操作流程存在不明确的得4分；无实质性内容、针对性缺失、操作流程不具备可实施性的得2分；未提供不得分。本项最高为6分。

6、系统运行信息化联调联动调试方案（6分）

方案内容全面完整详细、具有明确针对性、操作流程清晰明了的得6分；方案内容完整、针对性不突出、操作流程存在不明确的得4分；方案无实质性内容、针对性缺失、操作流程不具备可实施性的得2分；未提供不得分。本项最高为6分。

7、售后服务方案（6分）

方案内容全面完整详细、具有明确针对性、操作流程清晰明了的得6分；方案内容完整、针对性不突出、操作流程存在不明确的得4分；方案无实质性内容、针对性缺失、操作流程不具备可实施性的得2分；未提供不得分。本项最高为6分。

8、免费质保期比较（2分）

满足采购文件质保期要求（即自验收通过之日起，整个项目提供不少于2年的免费质保期）；每延长一年质保加1分，本项最高为2分。（注：投标文件中需提供加盖投标单位公章的承诺函原件，未提供或提供不全不得分）

注：本质保期延长不足1年的不得分。

（四）综合实力（11分）

1、投标人具备有效的防辐射工程设计、安装及维护企业服务能力甲级资质证书的得2分；具备防辐射工程设计、安装及维护企业服务能力乙级资质证书的得1分；其他不得分。（注：投标文件中需提供相关证书扫描件并加盖投标单位公章，未提供或提供不全不得分）

2、拟派项目负责人具有与本项目相关专业高级工程师职称的得2分；具有中级职称的得1分。（注：投标文件中需提供项目负责职称证书及该人员在响应单位最近一个月的社保缴纳证明扫描件，未提供或提供不全的不得分。）

3、拟派项目技术负责人具有与本项目相关专业高级工程师职称的得2分；具有中级职称的得1分。（注：投标文件中需提供项目负责职称证书及该人员在响应单位最近一个月的社保缴纳证明扫描件，未提供或提供不全的不得分。）

4、体系认证（3分）

投标单位具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，有一份得1分，最高得3分。（注：投标文件中需提供证书扫描件及该证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站上查询的页面截图，未提供或提供不全的不得分。）

5、类似业绩（2分）

投标单位自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）承接过的类似净化项目的，每提供一个业绩得1分，最高得2分。（注：投标文件中需提供业绩合同证明（包括合同首页、标的金额所在页、签字盖章页）材料原件扫描件，未提供或提供不全的不得分。）

注：

1、投标报价超过采购预算或最高限价的将不进入综合评审程序，也不得中标。

2、付款步骤、交货期限、质保期如有负偏离的为无效投标。

3、针对评分标准中评分的每一条，投标单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料或提供的相关资料不清晰的视为不具备该项得分的条件。

4、招标文件中要求加盖投标单位公章的，可用电子签章代替。

5、投标单位必须保证全部投标资料的真实性，采购单位有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

（全文完）