招   标   文   件

（电子招投标）

项目编号：JSZC-321181-ZDDL-G2026-0002

# 项目名称：丹阳市初级中学中考标准化考点建设

江苏正德建设管理有限公司

2026年4月24日

招标文件目录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标人须知

第三部分    拟签订的合同文本

第四部分    采购需求

第五部分    评标办法和标准

第六部分    投标文件（格式）

第一部分  投标邀请

丹阳市初级中学中考标准化考点建设的潜在投标人应在江苏政府采购网--苏采云电子交易平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login获取招标文件，并于2026年5月15日09点30分（北京时间）前按要求递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321181-ZDDL-G2026-0002

项目名称：丹阳市初级中学中考标准化考点建设

预算金额：242.52万元

最高限价：242.52万元，投标报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

采购需求：详细内容及要求见第四部分 采购需求。

合同履行期限：详细内容及要求见第四部分 采购需求。

本项目是否接受联合体投标：不接受

二、申请人的资格要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

1.6法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

- 3.本项目的特定资格要求：银行、保险、石油石化、电力、电信有行业特殊情况的，可以由其法人分支机构参加投标，但应取得具有法人资格的总公司针对本项目的授权委托书。

- 4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

- ⑴供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- ⑵为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

- ⑶供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

获取时间：自招标文件公告之日起5个工作日

获取地点：江苏政府采购网-苏采云电子交易平台

获取方式：在线获取（“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件，具体操作详见“苏采云”系统供应商操作指南http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）

采购文件售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间及开标时间：2026年5月15日09点30分（北京时间）

开标地点：苏采云系统网上开标大厅

注意事项：（1）本项目通过苏采云电子交易平台进行采购，投标人须通过苏采云发布的最新响应文件制作软件（下载地址：具体操作详见“苏采云”系统供应商操作指南http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）在线制作并提交投标文件。截至投标截止时间，电子交易平台投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。

（2）本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录“苏采云”系统开标大厅进行投标文件解密。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目通过电子交易平台进行采购，请在投标前详细阅读《“苏采云”系统供应商操作手册》（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30 下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803。

2.投标人投标需提前办理政府采购CA数字证书及电子签章，镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9:00-12:00、13:30-17:30。联系人：邵娟，联系电话：13655287962，办理指南地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

3.投标文件递交截止时间后，采购代理机构将通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在响应截止时间后30分钟之间完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

4.因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网的更正公告。

6.本次招标不收取投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏省丹阳市招生办公室

地 址：江苏省镇江市丹阳市经济技术开发区迎春路333号

联系方式： 0511-86520738

2.采购代理机构信息

名 称：江苏正德建设管理有限公司

地 址：丹阳市开发区兰陵路9号丽都国际15楼

联系方式：0511-86131808

3.项目联系方式

项目联系人：朱叶萍

电 话：0511-86131808

江苏正德建设管理有限公司                                                 2026年4月24日

第二部分    投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 投标应以人民币报价（保留至小数点后 2 位，四舍五入）。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，除非合同中另有规定，投标人对“第四部分 采购需求”中的全部内容的报价应包括但不限于软件及硬件的采购及安装、材料设备费（含包装、运输、仓储、装卸、保险、5 年质保维保服务、材料损耗及波形长度等）、系统集成费、施工费、机械费、系统维护费、5年服务费及前端设备更换费、软件升级及更新费用、与上级平台的对接、研发、测试、调试、试运行、更新、备品备件费、培训费、人员工资、劳动保护费、保险费用、代理费、企业管理费、利润、税金、技术支持、其他费用、风险费用以及为完全实现本项目的所有功能要求所需的其他费用。 招标文件报价明细表中，如因数量不足、缺项或漏项（含未涉及的设备）等由投标人在“其它”项内自行增补，投标人未增补则视为包含在投标报价内。投标人投标报价时须充分考虑本项目所要承担的风险及责任。投标报价为最终报价，投标人在合同实施期间不得再要求追加任何费用。同时，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。 最低投标报价不能作为中标的唯一保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第 5 项规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包 本项目不同意分包。 同意将非主体、非关键性的工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。（提醒：采购人允许采用分包方式履行合同的，应当在采购文件中明确可以分包履行的具体内容、金额或者比例，分包承担主体所需要具有的资质。） |
| 3 | 开标前答疑会 | 不组织 |
| 4 | 现场踏勘 | 不统一组织 |
| 5 | 演示 | £无 ☑有，本项目演示使用录播上传形式，各投标人自行将录播内容上传至“苏采云”系统的演示视频模块。操作指南详见http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。 视频以压缩形式进行上传，单个视频上限50M，整体上限300M。 |
| 6 | 样品 | A不要求提供。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | A本项目不允许采购进口产品。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | A货物类。 本项目核心产品为： SIP服务器 。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：详见采购标的汇总表，属于 ①设备材料部分属于工业行业；②专网部分属于信息传输业；③服务部分（与本项目货物相关的安装集成和考试保障服务），属于其他未列明行业。 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 投标人所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：丹阳市财政局政府采购科0511-86521852。 |
| 12 | 特别说明 | 无 |

一、总  则

1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于丹阳市初级中学中考标准化考点建设。

2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：江苏省丹阳市招生办公室。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：江苏正德建设管理有限公司。

2.4 “货物”系指本招标文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即：指投标人按招标文件要求提供相应货物。

2.5“服务”系指本招标文件所述投标人应该履行的承诺和义务，即系指按合同规定投标人必须承担的项目实施、技术指导、培训、质保等以及其他类似的承诺。服务亦包括招标文件中特别描述的其它形式的服务。

2.6“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式☑综合评分法。

3.2 本项目资格审查方式：☑资格后审

3.3 本次采购确定的中标人数量：1名

4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

原因与依据：依据《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》（苏财规〔2026〕1号）第一条，结合本项目采购预算及采购工作实际安排，经采购人研究，本项目代理费由中标、成交供应商支付，供应商报价应当包含代理费。

☑中标人需向代理机构缴纳 19600  元服务费。

收费标准：根据关于印发《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知（苏政采协[2024]20号）收费计取，收费金额不超过19600元，中标人在领取中标通知书时向招标代理机构一次性付清代理服务费。

招标代理费用收款信息：

收款单位：江苏正德建设管理有限公司

收款账号：1104024109200128636

开户银行：工商银行丹阳新城支行

其他费用：按实支付

4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房和城乡建设部办公厅工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网---政采贷”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

5.7实施本国产品标准及相关政策

5.7.1认定标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

5.7.2适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

5.7.3对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.7.4书面澄清、说明或者补正

评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

5.8 根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）要求，参与采购活动且中标、成交的企业，可以用履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。

二、招标文件

6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）拟签订的合同文本

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

三、投标文件

8.编制投标文件的工具

8.1 投标人须通过江苏政府采购网-苏采云提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。

9.投标文件语言及度量衡单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.2 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.3 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.4 具体填写格式详见招标文件第六部分。

11．投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应由投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12．投标报价

12.1 投标应以人民币报价（保留至小数点后2位，四舍五入）。

12.2 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

12.3投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，除非合同中另有规定，投标人对“第四部分 采购需求”中的全部内容的报价应包括但不限于软件及硬件的采购及安装、材料设备费（含包装、运输、仓储、装卸、保险、5 年质保维保服务、材料损耗及波形长度等）、系统集成费、施工费、机械费、系统维护费、5年服务费及前端设备更换费、软件升级及更新费用、与上级平台的对接、研发、测试、调试、试运行、更新、备品备件费、培训费、人员工资、劳动保护费、保险费用、代理费、企业管理费、利润、税金、技术支持、其他费用、风险费用以及为完全实现本项目的所有功能要求所需的其他费用。

招标文件报价明细表中，如因数量不足、缺项或漏项（含未涉及的设备）等由投标人在“其它”项内自行增补，投标人未增补则视为包含在投标报价内。投标人投标报价时须充分考虑本项目所要承担的风险及责任。投标报价为最终报价，投标人在合同实施期间不得再要求追加任何费用。同时，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

12.4 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

12.5 最低投标报价不能作为中标的唯一保证。

12.6 中标价即为合同签约价。

12.7 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。

12.8根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序的情形包括：

12.8.1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

12.8.2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

12.8.3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

12.8.4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

符合上述情形的相关供应商，评审委员会应对其启动异常低价投标（响应）审查程序，包括：要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

13．投标保证金

13.1 本项目不收投标保证金。

14．投标有效期

14.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

14.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

15.投标文件的式样和签署

15.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

16．投标文件的提交

16.1 投标文件提交

16.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以电子交易平台时间为准。

16.1.2 截止时间以后提交的投标文件，电子交易平台将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

16.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

16.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

16.2 采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

17．投标文件的补充、修改或者撤回

17.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

17.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。

17.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

四、开标及评标

18．开标

18.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

18.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。

18.3 投标人不足3家，不进入解密程序。

18.4 开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

18.5 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

18.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

18.8 电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。

18.9 投标人代表如对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在主持人发布确认指令后3分钟内线上提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。如在规定时间内未提出，视同认可开标结果。

18.10 投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

19.投标人资格审查

19.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

20．评标委员会组成

20.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

21.投标人符合性审查

21.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

21.2根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序的情形包括：

21.2.1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

21.2.2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

21.2.3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

21.2.4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

符合上述情形的相关供应商，评审委员会应对其启动异常低价投标（响应）审查程序，包括：要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

21.3 投标文件澄清

21.3.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.3.2投标人的澄清应登录电子交易平台进入“澄清事项”模块进行。

21.4 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

22．无效投标的情形

22.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（5）如有委托代理人，未提供投标人为其缴纳社保证明材料的；

（6）符合招标文件前款第 21.2 条规定的异常低价投标情形；

（7）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（8）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（9）不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑；

（10）投标人存在串通投标情形的；

（11）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（12）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（13）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

（14）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

（15）加“★”项有负偏离的或服务部分、商务部分承诺有负偏离的。

（16） 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（17）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（18）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（19）投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

（20）未通过符合性审查的；

（21）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

23. 串通投标的情形

23.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

24.投标文件详细评审

24.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

25.评标过程的保密

25.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

25.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

26．废标的情形

26.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

五、确定结果

27.确定中标人

27.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

27.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

六、授予合同

28．中标通知书

28.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

28.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

29.履约保证金

29.1□本项目不收取履约保证金。

☑本项目中标供应商应提交合同金额10%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、银行电汇、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至供应商存款账户或供应商数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

支持和鼓励中标人自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函（保险）平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

30．签订合同

30.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

30.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

30.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

30.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

七、询问、质疑、投诉

31．询问

31.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32．质疑

### 32.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。否则，采购人不予受理。

### 以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

### （1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

### （2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

### （3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

### 32.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

### 32.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。采购人负责处理和答复所有质疑内容，采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

### 32.4采购人不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

### 32.5本项目采购人及磋商组织方只接收以纸质原件形式送达的质疑。（本项目采购人及磋商组织方不接受未填写快递运单的快件 ）

接收部门: 江苏正德建设管理有限公司

接收地址: 丹阳市开发区兰陵路9号丽都国际15楼1513室

联系电话:0511-86131808

### 32.6以下情形的质疑不予受理：

### 32.6.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

### 32.6.2超出政府采购法定期限的质疑。

### 32.6.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

### 32.6.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

### 32.6.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

33．投诉

33.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

33.2投诉流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站“投诉指引”。

八、诚实信用和解释权

34．诚实信用

34.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

34.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

34.4 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

34.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人或采购代理机构在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

36.适用法律及约束力

36.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

36.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

### 37．解释权

37.1 除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归采购代理机构所有。

第三部分  拟签订的合同文本（货物类）

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

项目编号：

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定和XXXXXX（项目编号）的招标结果，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 一.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同第一部分、第二部分、第三部分及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 货物（可附货物清单）

1.2.1 货物名称、品牌、规格型号等：                             ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      ；

1.2.4 详细货物清单可在合同专用条款中列出

# 1.3 服务（可附服务清单）

1.3.1 服务内容：                                        ；

1.3.2 服务标准：                                                ；

1.3.3 技术保障：　　　　　　　　　                      　      ；

1.3.4 服务人员组成：　　             　      ；

# 1.4 合同金额

合同金额包括提供招标范围内确定的采购内容、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，合同总金额在合同履行期间不因市场变化因素而变动。本项目采用以下第1.4.1条款规定的计价方式计价。

1.4.1总价合同。本合同总价（含税）为：￥           元（大写：                 元人民币）。

1.4.2单价合同，本合同单价（含税）标准为：                   。计量方式为：       合同专用条款 1.4.2    。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥           元（大写：                 元人民币）。

1.4.3其他计价方式：                   。

1.5履约保证金

乙方     （是 /否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

# 1.5.1履约保证金的比例为合同金额的 10 %；

# 1.5.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款 1.5.2          ；

1.5.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

# 1.5.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起       5个工作日内将履约保证金无息退还乙方（出具保函、保险保单的费用不予退还），逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  （按同期银行活期存款利息）   %计算，最高限额为本合同履约保证金的  XX   %。

# 1.6预付款

□经双方协商乙方自愿放弃预付款。

□若需要支付预付款的，则：

1.6.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款 1.6.1          ；

1.7资金支付

1.7.1甲方应严格履行合同，及时组织验收。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后在合同约定的时间内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

# 1.7.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款1.7.2。

# 1.8货物（服务）交付期限、地点和方式

1.8.1 交付期限：详见合同专用条款1.8.1；

1.8.2 交付地点：详见合同专用条款1.8.2；

1.8.3 交付方式：详见合同专用条款1.8.3。

# 1.9违约责任

1.9.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物或服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，每延迟一日，违约金按合同金额的  XX（可根据情况修改）    %/计算，最高限额为本合同金额的 XX  %；迟延交付货物或服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.9.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，每延迟一日，违约金按应付而未付款的 XX（可根据情况修改）      %计算，最高限额为本合同总价的   XX  %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.9.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.9.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.9.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.9.6违约责任合同专用条款1.9.6约定其他责任的，从其约定。

# 1.10合同争议的解决

1.10.1本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向甲方所在地人民法院起诉。

1.10.2如对任何争议向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。

1.11合同生效及其他

1.11.1本合同自双方当事人盖章时生效。

1.11.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

统一社会信用代码：                      统一社会信用代码或

身份证号码（乙方为自然人）：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表姓名：                           或授权代表姓名:

约定送达地址：                           约定送达地址：

签订日期：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4“服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.5 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.6 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

# 2.2 技术规范

货物或服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件及其技术规范偏差表相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1乙方应保证甲方在使用该货物、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权等知识产权方面的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物或技术成果的知识产权归属，详见合同专用条款2.3.2。

# 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款2.4.1另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2甲方对项目中要求商品包装和快递包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》具体包装需求标准的，政府采购合同应当载明对乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款2.4.3。

# 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物或服务进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何依法不予公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.6.4 除履行本合同义务内容所需外，未经对方事先书面同意，任一方不得擅自使用、复制商标、标志、商业信息、技术及其他资料。

2.6.5 本保密条款长期有效，本合同变更、终止或解除等均不影响本条款的效力。

# 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款2.8。

# 2.9 延迟交付

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交付。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付的情况，应及时以书面形式将不能按时交付的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

# 2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

# 2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使不能履行本合同部分或全部义务的，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订本合同。

2.12.2如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款2.12.3约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款2.12.4约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款2.12.4约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

# 2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.16检验和验收

2.16.1货物或服务交付前，乙方应对货物或服务的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物或服务符合合同约定的文件；货物或服务交付时，甲方在合同专用条款2.16.1（提醒：必须填写）约定时间内组织验收，甲方可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为参考资料一并存档。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时还应当邀请服务对象参与并出具意见。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并依法接受相应的处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方应当及时报告本级政府采购监管部门。

2.16.2甲方按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况组织验收后，出具验收书。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款2.16.3。（提醒：必须填写）

# 2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以传真、电子邮件方式送达的，以传真、电子邮件到达受送达人特定系统之时视为送达；以邮寄方式送达的，以回执上注明的收件日期视为送达。

# 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

# 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20政府采购信用融资

乙方在签订政府采购合同时如遇到资金困难，甲方应当按照镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》要求协助乙方办理信用融资工作，但甲方不保证信用融资能获得金融机构批准。

# 2.21 合同份数

合同份数按合同专用条款2.21规定，每份均具有同等法律效力。

# 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.2 |  |
| 1.5.2 | □本项目不收取履约保证金。 ☑本项目中标供应商应提交合同金额10%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、银行电汇、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。 履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至供应商存款账户或供应商数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效； 履约保证金退还的条件： 货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付； 履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还； 履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿； 逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。 支持和鼓励中标人自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函（保险）平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。 |
| 1.6.1 | □经双方协商乙方自愿放弃预付款。 □签订合同后，甲方在收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内支付合同款的30%作为预付款。 |
| 1.7.2 | 竣工验收合格之日起，甲方在收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内付至合同金额的80%。 质保期内第一年至第五年每年末甲方在收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内每年支付合同金额4%。 |
| 1.8.1 |  |
| 1.8.2 |  |
| 1.8.3 |  |
| 1.9.6 |  |
| 2.3.2 |  |
| 2.4.1 |  |
| 2.4.3 |  |
| 2.8 |  |
| 2.12.3 |  |
| 2.12.4 |  |
| 2.16.1 |  |
| 2.16.3 |  |
| # 2.21 | 本合同经甲方、乙方签字盖章后生效。本合同一式肆份，甲乙双方、财政监督管理部门、见证方各壹份。 |
| # 3.1 # …… | …… |

第四部分 采购需求

一、项目概况

国家教育考试标准化考点是教育部、财政部重点实施的政府工程、民生工程。为进一步发挥标准化考点作用，确保考试安全，镇江市教育局出台了《关于加快我市中考标准化考点系统建设的通知》（镇教办发〔2019〕162号），要求各区市加快中考标准化考点系统建设，切实维护招生考试的公平、公正、安全，实现全市“平安中考”。

丹阳市现有初级中学中考考点26所，为落实上级政策要求，保障中考公平公正和安全平稳实施，计划有步骤分步实施初级中学中考标准化考场项目建设，充分利用现代教育技术和网络通信优势，构建标准化电子监控体系，加强考试全过程记录和管理，严密防范和严肃查处考试舞弊行为，规范考试管理，实现“平安中考”目标。

项目所属行业：（1）设备材料部分属于工业；（2）专网部分属于信息传输业；（3）服务部分（与本项目货物相关的安装集成和考试保障服务）属于其他未列明行业。

二．建设内容

2.1建设内容

（一）夯实网络基础设施。 推进中考标准化考点专用网络建设，落实防攻击、防泄密等安全防护措施，确保网络互联互通，实现可信、可控、可管。

（二）健全网上巡查系统。 严格按照《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》要求，合理配置考点及考场内各类场景下的监控摄像终端等前端采集点位，明确音视频存储格式、时长及容量要求，确保考点入口、考务办公室、保密室、试卷流转通道、考场、司铃室、播音室、视频监控室等区域的视频监控图像清晰、无盲区。同时，依据教育部有关规定，有序推进标准化考点及考场的智能巡查工作。

（三）统一时钟系统。 在考场、考务办公室、保密室、司铃室、播音室、视频监控室分别新建时钟系统，确保与上级单位时间同步。

（四）建设作弊防控系统。在各考点按需配备智能安检门及金属探测仪。在强化人防措施的基础上，后期适时增设信号屏蔽系统，实现对考场、走廊及厕所等区域的全覆盖，筑牢作弊防控的三道防线。

（五）系统拓展。统筹优化网上巡查、身份认证、试卷流转、作弊防控等核心业务功能，科学规划标准化考试综合管理系统的建设路径。前端设备（含考务终端、屏蔽终端、考务通道采集设备等）的网络、供电等基础设施须提前敷设到位，实现后续建设阶段“设备即插即用、无需二次布线”的目标。

二、采购标的汇总表

（一）货物类标的：

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）设备材料部分 |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 见详细技术参数要求 | 台 | 1 |
| 2 | 核心点汇聚交换机 | 见详细技术参数要求 | 台 | 1 |
| 3 | 光转电模块 | 传输距离100m，传输速率1250Mbps，光转电模块 | 只 | 15 |
| 4 | NVR存储 | 见详细技术参数要求 | 台 | 5 |
| 5 | 网络音视频解码器 | 见详细技术参数要求 | 台 | 1 |
| 6 | 网上巡考（巡查）软件 | 见详细技术参数要求 | 套 | 1 |
| 7 | sip服务器 | 见详细技术参数要求 | 台 | 3 |
| 8 | 手持金属探测仪 | 见详细技术参数要求 | 台 | 492 |
| 9 | 万兆多模光模块 | 规格：850nm，300m，多模，SFP+光模块 | 只 | 18 |
| 10 | 万兆单模光模块 | 规格：1310nm，10km，单模,SFP+光模块 | 只 | 54 |
| 11 | 42U网络机柜 | 标准网络机柜，核心机房用，网门款；尺寸：600*800*2000mm | 台 | 2 |
| 12 | 网络授时服务器 | 见详细技术参数要求 | 台 | 1 |
| 13 | 专用半球摄像头 | 见详细技术参数要求 | 台 | 538 |
| 14 | 拾音器 | 见详细技术参数要求 | 个 | 505 |
| 15 | 网络钟 | 见详细技术参数要求 | 个 | 505 |
| 16 | 光模块 | 双芯千兆光模块，≥10KM | 个 | 146 |
| 17 | 网络墙柜 | 9U网络墙柜；尺寸：450*530*400mm | 个 | 64 |
| 18 | 网络机柜 | 32U网络机柜；尺寸：600*600*1600mm | 个 | 21 |
| 19 | 校级汇聚交换机 | 见详细技术参数要求 | 个 | 9 |
| 20 | 接入汇聚交换机 | 见详细技术参数要求 | 个 | 17 |
| 21 | 接入交换机1 | 见详细技术参数要求 | 个 | 27 |
| 22 | 接入交换机2 | 见详细技术参数要求 | 个 | 23 |
| 23 | 接入交换机3 | 见详细技术参数要求 | 个 | 8 |
| 24 | 网线 | 超五类非屏蔽网线 | 米 | 46000 |
| 25 | 电源线 | Rvv2*1.5 | 米 | 27000 |
| 26 | 室外光缆 | 室外单模层绞式铠装光缆，≥8芯 | 米 | 6700 |
| 27 | PVC管 | DN20 PVC线管 | 米 | 20000 |
| 28 | 屏蔽线 | RVVP3*0.5 | 米 | 2100 |
| 29 | 机柜pdu | 8位-10A-2500W 1U机柜式PDU | 个 | 62 |
| 30 | 五孔86面板 | 明装五孔86面板（含底盒、模块） | 个 | 538 |
| 31 | 监控电源 | 电源适配器 DC12V 2A | 个 | 538 |
| （2）专网部分 |  |  |  |  |
| 32 | 专网电路 | 见详细技术参数要求 | 条 | 27 |
| （3）服务部分 |  |  |  |  |
| 33 | 安装集成 | 见详细技术参数要求 | 项 | 1 |
| 34 | 考试保障服务 | 见详细技术参数要求 | 项 | 1 |

（二）考点学校考场统计

| 序号 | 名称 | 位置 | 考场 | 备用 | 总计 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丹阳市河阳学校 | 丹阳市开发区河阳镇 | 3 | 1 | 4 | 4个考场在旭日楼的2楼和3楼，保密室和监控室在笃行楼3楼，司铃室在笃行楼2楼，考务室在办公楼2楼 |
| 2 | 丹阳市司徒中学 | 丹阳市司徒镇光明西路47号 | 6 | 1 | 7 | 7个考场在教学楼1楼、2楼和3楼，保密室、监控室和司铃室在办公楼2楼，考务室在办公楼3楼 |
| 3 | 丹阳市延陵初级中学 | 丹阳市麦溪镇丹延路附近 | 4 | 1 | 5 | 5个考场在教学楼1楼和2楼，考务室在教学楼1楼，司铃室在图书馆1楼，监控室和保密室在综合楼2楼 |
| 4 | 丹阳市横塘中学 | 丹阳市云阳街道东马场丹金路横塘中学 | 5 | 1 | 6 | 6个考场在恒明楼1楼和2楼，监控室在恒萃楼1楼，司铃室、考务室和保密室在恒萃楼2楼 |
| 5 | 丹阳市珥陵初中 | 丹阳市珥陵商贸小区 | 6 | 1 | 7 | 7个考场在教学楼2楼和3楼，司铃室在门卫，考务室在教学楼1楼，保密室在教学楼4楼，监控室在教学楼5楼 |
| 6 | 丹阳市里庄中学 | 丹阳市导墅镇里庄街 | 4 | 1 | 5 | 5个考场在教学楼1楼和2楼，考务室、监控室和保密室在教学楼2楼，司铃室在教学楼3楼 |
| 7 | 丹阳市吴塘实验学校 | 丹阳市皇塘镇大南庄村 | 10 | 2 | 12 | 12个考场在致远楼1楼、2楼和3楼，保密室、考务室、司铃室、监控室在致远楼3楼 |
| 8 | 丹阳市鹤溪中学 | 丹阳市蒋墅镇迎宾东路24号 | 5 | 1 | 6 | 6个考场在教学楼2楼和3楼，司铃室在教学楼1楼，考务室在教学楼3楼，监控室在教学楼5楼，保密室在教学楼6楼 |
| 9 | 丹阳市匡亚明初级中学 | 丹阳市导墅镇育才路20号 | 6 | 1 | 7 | 7个考场在博学楼2楼和3楼，考务室在博学楼1楼，监控室、保密室、司铃室在明德楼2楼 |
| 10 | 丹阳市陵口中学 | 丹阳市陵口镇 | 6 | 1 | 7 | 4个考场在2号楼1楼和2楼，3个考场在3号楼1楼和2楼，考务室、监控室和保密室在1号楼2楼，司铃室在3号楼1楼 |
| 11 | 丹阳市吕城初中 | 丹阳市吕城镇吕东路44号 | 5 | 1 | 6 | 6个考场在求真楼1楼和2楼，考务室和监控室在求真楼1楼，司铃室在楼间过道3楼，保密室在恒诚楼2楼 |
| 12 | 丹阳市运河中学 | 丹阳市吕城镇中心河北东路运河中学 | 4 | 1 | 5 | 5个考场在育才楼1楼和2楼，考务室和司铃室在修艺楼1楼，保密室和监控室在综合楼4楼 |
| 13 | 丹阳市访仙中学 | 丹阳市访仙镇访中路26-8号 | 6 | 1 | 7 | 7个考场在求美楼的2楼和3楼，监控室在求美楼1楼，司铃室在求美楼2楼，考务室在求美楼4楼，保密室在电信楼4楼 |
| 14 | 丹阳市荆林学校 | 丹阳市金陵东路 | 10 | 2 | 12 | 10个考场在初中部北楼1楼、2楼和3楼，2个考场在初中部南楼3楼，保密室和考务室在初中部南楼2楼，司铃室在连廊1楼，监控室在连廊2楼 |
| 15 | 丹阳市建山学校 | 丹阳市后巷镇高桥村 | 3 | 1 | 4 | 4个考场在初中部教学楼2楼和3楼，监控室在初中部教学2楼，司铃室在小学部教学楼1楼，考务室在行政楼1楼，保密室在行政楼3楼 |
| 16 | 丹阳市埤城中学 | 丹阳市埤城镇文明路5号 | 8 | 1 | 9 | 9个教室在教学楼2楼和3楼，监控室和考务室在教学楼2楼，司铃室在教务楼1楼，保密室在教务楼3楼 |
| 17 | 丹阳市丹北实验初级中学 | 丹阳市通港路70号 | 20 | 2 | 22 | 10个考场在求知楼1楼、2楼和3楼，12个考场在明理楼的1楼、2楼和3楼，司铃室和考务室在求知楼1楼，监控室和保密室在厚德楼2楼 |
| 18 | 丹阳市新桥中学 | 丹阳市新桥镇晨阳路46号 | 12 | 2 | 14 | 14个考场在博雅楼1楼、2楼和3楼，监控室和考务室在博雅楼3楼，保密室在弘毅楼2楼，司铃室在门卫 |
| 19 | 丹阳市界牌中学 | 丹阳市界牌路100号 | 25 | 2 | 27 | 15个考场在行知楼1楼、2楼、3楼和4楼，12个考场在致远楼1楼、2楼和3楼，考务室在行知楼1楼，监控室在曙光楼3楼，保密室在曙光楼4楼，司铃室在凌云楼2楼 |
| 20 | 丹阳市三中 | 丹阳市华阳路20号 | 18 | 2 | 20 | 14个考场在学思楼1楼、2楼、3楼、4楼和5楼，6个考场在弘毅楼1楼和2楼，保密室在躬行楼2楼，考务室在知新楼1楼，监控室在知新楼2楼，司铃室在保安室 |
| 21 | 丹阳市云阳学校 | 丹阳市云阳镇全福路164号 | 30 | 2 | 32 | 22个考场在慧文楼1楼、2楼、3楼、4楼和5楼，10个考场在达能楼2楼、3楼和4楼，监控室在乐道楼1楼，保密室在乐道楼3楼，考务室在正德楼1楼，司铃室在正德楼2楼 |
| 22 | 丹阳市八中 | 丹阳市行政大道8号 | 31 | 2 | 33 | 33个考场在北教学楼1楼、2楼、3楼、4楼和5楼，监控室、保密室和考务室在行政楼3楼，司铃室在南教学楼2楼 |
| 23 | 丹阳市正则初级中学 | 丹阳市西门镇丹公路1号 | 20 | 2 | 22 | 20个考场在育英楼1楼、2楼、3楼、4楼和5楼，2个考场在积成楼1楼，监控室在积成楼5楼，司铃室在正德楼2楼，考务室和保密室在正德楼5楼 |
| 24 | 丹阳市实验学校 | 丹阳市丹阳开发区迎宾路8号 | 29 | 2 | 31 | 24个考场在酬学楼1楼、2楼、3楼和4楼，7个考场在励志楼1楼、2楼和3楼，监控室在综合楼4楼，考务室在艺术楼1楼，保密室和司铃室在办公楼2楼 |
| 25 | 丹阳市华南实验初级中学 | 丹阳市云阳街道龙凤山庄17 | 65 | 2 | 67 | 15个考场在四号楼北楼1楼、2楼和3楼，15个考场在四号楼南楼1楼、2楼和3楼，15个考场在三号楼北楼1楼、2楼和3楼，22个考场在三号楼南楼1楼、2楼和3楼，保密室在员工宿舍顶楼，司铃室在图书馆3楼，考务室在一号楼北楼1楼，监控室在一号楼北楼3楼 |
| 26 | 马相伯初中 | 丹阳市兰陵路985号 | 22 | 2 | 24 | 12个考场在7号楼1楼、2楼和3楼，12个考场在6号楼1楼、2楼和3楼，考务室在5号楼2楼，司铃室在5号楼3楼，保密室和监控室在5号楼4楼 |
| 总计 | 合计 | 26 | 363 | 38 | 401 |  |

（三）本项目核心产品为：SIP服务器

三、技术参数要求

3.1一般要求

（一）专网电路要求

1、联网电路应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》联网技术要求，端到端时延 ≤ 400ms，时延抖动 ≤ 50ms，丢包率 ≤ 1×10⁻³。

2、五级考务指挥中心（考点）与四级考务指挥中心（招办）之间，四级考务指挥中心（招办）与三级考务指挥中心（市考试院）之间，应采用两条物理路由相互独立的传输链路，确保任一物理路径发生故障时，系统仍可正常运行。应避免两条链路同时遭受物理性损坏，推荐采用具备光通道自愈保护能力的全光传输网络，以提高链路冗余和系统可靠性。

3、五级考务指挥中心与四级考务指挥中心之间，以及四级考务指挥中心与三级考务指挥中心之间的网络带宽配置，应大于下级中心所有前端采集设备带宽总和（单路视频码率上限为8Mbps），并预留不低于40%的带宽冗余，以确保前端数据上传的持续性、稳定性、安全性与高效性。

4、专网电路应遵循网络安全相关法律法规和等级保护要求，具备网络安全应急处置和网络故障快速定位能力，保障专网运行安全、稳定、可管可控。

（二）网上巡查系统要求

1、前端设备配置与安装要求

在每间考场内，配置1台高清网络摄像机、1个拾音器、1个网络钟，并预留1个考务终端网线接口。摄像机安装位置应能覆盖考生座位区域及监考教师工作区域，确保无遮挡盲区。图像质量须达到四级以上（五级制），分辨率支持720P或1080P并可切换，环境照度不足时应配置辅助照明或采用红外摄像功能。

每间考务室应根据房间面积大小合理配置若干个摄像机，保证室内实现全覆盖、无死角，重点关注出入口、考务材料存放区及工作台区域；同时配置1个拾音器、1个网络钟，并预留2-4个考务终端网线接口。考务室摄像机宜支持云台控制，以便实现全方位巡查。

每间保密室须在内室配置2台摄像机和1个拾音器，外室配置1个网络钟。内室摄像机应覆盖保密柜、出入口及通道，不得存在盲区。保密室摄像机须支持报警联动功能，录像文件应具备防篡改措施。

每间司铃室配置1台摄像机、1个拾音器、1个网络钟。摄像机应对准操作台及计时设备，完整记录司铃操作过程，支持实时监听，并可扩展双向对讲功能。

每间监控室配置1台摄像机、1个拾音器、1个网络钟。摄像机应对准操作席位及显示设备区域，用于记录监控室人员的操作行为。

所有前端摄像机应为嵌入式设备，具备实时操作系统和抗病毒、抗攻击能力。视频编码须采用H.264标准（兼容MPEG4），音频编码采用G.711或AAC标准，音视频须同步。每路画面须叠加OSD信息，包括日期时间（格式为YYYY-MM-DD HH:MM:SS）和不超过16个汉字的场所名称。

2、存储备份要求

考点本地须存储备份所有考场、保密室、考务室、司铃室、监控室的视频图像。考试期间存储时间应不少于7天×24小时，整个考试期间的完整视频资料保存期不得少于半年。

考点视频须集中存储至丹阳市招生办公室指挥中心。上传至上级指挥中心的音视频必须与本地存储的音视频来自同一音视频源且分辨率相同。

3、系统控制与操作要求

系统应支持授权用户远程调取任意考场的实时画面或历史录像，可按考场名称、时间段等条件快速检索回放。对于可控摄像机，用户可远程调整角度、方向及画面远近，操作优先级高的用户优先响应。当发生报警时，系统应自动弹出对应区域画面并启动录像，响应时间不超过4秒。系统还应支持手动、定时或远程控制录像的启停。

4、系统安全与可靠性要求

系统所有设备应采用嵌入式系统，具备防病毒、防攻击能力。接入系统需经身份认证，保密室等重点区域的视频传输应采取加密措施。录像文件应具备防篡改功能，全网设备保持时间同步，操作日志自动记录。系统应具备自检能力，验收后首次故障时间大于3个月。

5、与上级平台的对接要求

SIP服务器须能实现向上级中心逐级注册，上级中心经授权后可调用本考点任意考场的实时视频或历史录像，并可对云台、录像等前端设备进行远程控制。

为确保上级巡查中心能够稳定调取考点视频，四级中心SIP服务器应能同时向市级平台和省级平台分别进行注册。当某一级中间平台出现故障时，学校的监控视频仍可向上级正常上传和调用，有效避免单级链路中断导致视频无法查看的问题。

上传至上级指挥中心的音视频流必须符合本规范规定的H.264视频编码、G.711或AAC音频编码以及PS/TS封装标准，且必须与考点本地存储的音视频来自同一音视频源、分辨率相同。

（三）统一时钟要求

统一时钟系统采用“北斗/GPS双模卫星授时 + NTP网络时钟服务器 + 各场所网络钟”的三层架构，以有线网络传输为核心，避免无线信号受屏蔽器影响。

1、NTP网络时钟服务器 ：须支持北斗/GPS双模卫星授时，授时精度达到微秒级。具备卫星信号优先、NTP服务器次之、本地晶振备份的优先级切换机制，断网时自主守时误差应小于1毫秒/天。网络时钟服务器应部署于弱电机房或监控中心，卫星天线安装于楼顶开阔区域，并配备防雷保护装置。

2、网络钟：各场所配置的网络钟须支持NTP协议，能够自动与母钟同步时间，同步误差不超过0.01秒；应具备断电守时功能，内置高精度晶振，断电后仍能继续准确计时；安装于考场前后墙面居中位置，确保所有座位视线可及，安装高度为距地面2.5至3米。考务室、保密室、司铃室、监控室等场所的网络钟根据房间面积适当配置。

3、时间同步网络应采用独立VLAN，与监控网络进行数据隔离，确保时间信号传输的优先级和安全性。

4、时间同步要求：全网设备应支持NTP（网络时间协议）校时功能。各设备（包括摄像机、编码器、存储服务器等）应具备时间同步功能，支持网络时间协议，能够自动从NTP服务器获取标准时间并保持同步。系统应实现考前自动校时、考中实时同步、考后日志可追溯的时间管理功能。

（四）作弊防控系统

手持金属探测仪：考点按需配备手持金属探测仪，用于人工检查及考中巡查，符合GB 12899-2018标准。后期拓展智能安检门、信号屏蔽系统等应充分考虑后期可按上级要求统一纳入标准化考点综合管理平台统一管理，实现多级联网、协同联动。

（五）安装集成

安装集成应规范完成强弱电桥架及线管敷设、设备安装固定、光纤熔接与布线测试、装修配合施工等基础工作；施工时间限定为21:30至次日5:30。须将不同品牌/协议的软硬件整合为统一平台，并完成整体测试与优化。安装调试所需的通用材料（跳线、桥架、理线器等）由投标人自行踏勘并包含在报价内，中标后不追加费用。新建考点标考系统须无缝对接至镇江市综合考务管理平台，对接费由中标人承担。

（六）考试保障服务

1、设备保障服务：保证摄像机安装无死角，覆盖考场及重要场所。提供不少于8个安检门、12套手机柜及足量备件，专人及时更换故障设备。确保考试周期（7×24小时）内关键设备不宕机、无中断。每半年对各级操作人员进行培训，确保熟练使用标考系统。

2．考试保障服务：根据考试安排提前提交方案并检查网络、巡查系统、监控机房、时钟等，考中每个考点至少安排3名技术人员，考后回收设备，协助上传录像及备份，考点填写考核表交给招办。

3.日常保障服务：制定日常巡检及运维计划并向市招办备案，负责系统日常管理与定期巡检，确保设备完好且不受损坏。质保期内考点发生改造、搬迁需拆装或迁移设备时，协助学校操作并上报招办，按批复施工。

4.运维平台服务:支持考点信息、运维人员及动态权限管理。管理网络、存储、摄像头等资产，按考试区分固定与末梢设备。考试任务管理支持监控开关、设备状态统计及流量预警。

3.2详细要求

1、防火墙

| 序号 | 技术参数要求 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★吞吐量≥40G，内存≥32G，新建连接≥50万/秒，并发连接≥4000万/秒；配置≥5年IPS入侵防御和AV防病毒授权、URL过滤。 |  |
| 2 | ★固化千兆电口≥16,万兆光口≥16,100G光口≥4；扩展槽位数≥4个。 |  |
| 3 | ★配置硬盘≥4T，支持硬盘扩展槽位≥2。 |  |
| 4 | 支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，支持DNS、FTP、H.323、RTSP、ILS、PPTP、SIP、SQLNET、MGCP、RSH、ICMP差错报文、TFTP、RTSP、SCTP、XDMCP、NBT、SCCP、HTTP等多种NAT ALG功能；NAT地址池支持动态探测和可用地址分配。 |  |
| 5 | 支持基于源安全域、目的安全域、源IP/MAC地址、目的IP地址、用户、应用、终端、服务、VRF和时间段进行策略冗余分析， 冲突策略分析以及命中率统计。 |  |
| 6 | ▲支持基于域名的新建安全策略。提供产品功能截图或生产厂家官网截图（须含官网链接地址）或具有CMA/CNAS标志的检测报告证明扫描件。 | 是 |
| 7 | ▲支持基于应用风险的策略调优，可根据流量、应用、风险类型等细粒度展示，并给出总体安全评分，便于用户更好的管理安全策略。提供产品功能截图或生产厂家官网截图（须含官网链接地址）或具有CMA/CNAS标志的检测报告证明扫描件。 | 是 |
| 8 | ▲可基于每个SSL VPN用户的认证方式、上线时间和IP地址、接收报文字节数、发送报文字节数等细粒度统计。提供产品功能截图或生产厂家官网截图（须含官网链接地址）或具有CMA/CNAS标志的检测报告证明扫描件。 | 是 |
| 9 | 支持DDoS防护，支持HTTP慢速攻击检测与防护，支持流量自学习功能，可设置自学习时间、并自动生成DDoS防范策略。 |  |
| 10 | 支持报文示踪功能，支持真实流量、导入报文、构造报文等方式，用于分析和追踪设备中各个安全业务模块（如：攻击防范、uRPF、会话管理和连接数限制等）对报文的处理过程，通过查看报文示踪记录的详细信息，有利于管理员对网络故障的快速排查和定位。 |  |
| 11 | 整机关键芯片采用国产化设计。 |  |

2、核心点汇聚交换机

| 序号 | 技术参数要求 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★交换容量大于1.3Tbps，包转发率大于280Mpps。 |  |
| 2 | SFP以太网光接口≥28个 ，万兆 SFP+接口≥8。 |  |
| 3 | 采用国产CPU芯片。 |  |
| 4 | 为了提高设备散热性能，支持可插拔风扇，风扇个数≥5。 |  |
| 5 | ▲支持MAC表项≥700K，ARP表项≥170K，IPv4路由表项≥750K，IPv6路由表项≥260K。提供产品功能截图或生产厂家官网截图（须含官网链接地址）或具有CMA/CNAS标志的检测报告证明扫描件。 | 是 |
| 6 | 支持静态路由、RIP V1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略。 |  |
| 7 | 支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式网关。 |  |
| 8 | 单台配置：电源模块≥2，风扇≥5。 |  |

3、NVR存储

| 序号 | 技术参数要求 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★支持≥128路网络视频输入；支持≥16块SATA硬盘；单块硬盘配置：容量≥8T企业级，缓存≥256MB;转速≥7200RPM，MTBF≥200万小时；本次配置≥4块。 |  |
| 2 | 可接入 1T、2T、 3T、4T、6T、8T、 10T、 12TB、 14TB、 16TB容量的SATA 接口硬盘；可接入AI硬盘、加密硬盘；支持不同品牌、不同转速的监控级和企业级硬盘混合接入；支持 SATA 硬盘，SAS 硬盘和SSD 硬盘混合接入；支持硬盘的热插拔。 |  |
| 3 | 支持1/4/6/8/9/16/25/32/36/64多画面分割预览，支持128路视频并发录像。 |  |
| 4 | ▲存储平台采用国产化芯片。提供产品功能截图或生产厂家官网截图（须含官网链接地址）或具有CMA/CNAS标志的检测报告证明扫描件。 | 是 |
| 5 | 具有磁盘阵列功能，支持RAIDO、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式;支持一键创建RAID5阵列功能;RAID模式可选择自适应、同步优先、业务优先、负载均衡模式;当RAID组中某块工作正常的硬盘被误拔掉之后1分钟内再插上，该硬盘能恢复到原RAID组中。 |  |
| 6 | 支持自动搜索局域网内IPC，并查看IPC设备运行状态、IP地址、MAC地址、厂商信息、设备类型、设备名称、设备型号、端口号、固件版本、序列号等信息。 |  |
| 7 | 可对IPC批量远程升级；批量升级界面支持查看各个IPC设备名称、型号和当前软件版本;支持手动选择需要升级的通道。 |  |
| 8 | 可通过excel文件方式批量添加、删除IP通道配置，excel文件允许用户编辑。 |  |
| 9 | 可在视频图像上叠加≥10行文字，每行可输入≥40个汉字;可设置透明闪烁、透明不闪烁、不透明不闪烁、不透明闪烁4种0SD显示方式。 |  |
| 10 | 支持6通道输出，包括HDMI1、HDMI2、HDMI3、HDMI4、VGA1和VGA2，各输出口均支持显示系统主菜单，且每路均可分别进行预览、回放、配置等操作。 |  |
| 11 | 可设置定时抓图、移动侦测抓图、报警抓图、移动侦测且报警抓图、事件(智能侦测)抓图、手动抓图等抓图模式。 |  |
| 12 | 支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列;支持全路数开启目标检索功能。事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。 |  |
| 13 | 录像文件自带水印，水印包括设备的序列号、MAC地址、录像时间、通道号等，可防止录像或图片文件被篡改。 |  |
| 14 | 具有备份系统前提下，开机时，检测到一个系统异常时，能从另一个系统启动，并恢复异常系统。 |  |
| 15 | 具有≥4个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45千兆网络接口、≥1个万兆网络接口。 |  |
| 16 | 获取网卡吞吐量、MTU(最大传输单元)、网络接入带宽、网络输出带宽等信息，并支持图形化显示发送速率、接收速率;支持网络资源统计，可实时查看设备IP通道接入、远程预览、远程回放及下载、网络接收剩余、网络发送剩余带宽；具有抗丢包处理能力。 |  |
| 17 | 支持1+1冗余电源、1+1冗余风扇，机箱风扇转速可自动调节，支持≥5 级风扇转速调节。 |  |
| 18 | ★符合JY/T-KS-JS-2017-1国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范(2017版)，GB/T36449-2018电子考场系统通用要求。 |  |
| 19 | ▲符合GB 35114公共安全视频监控联网信息安全技术要求提供产品功能截图或生产厂家官网截图（须含官网链接地址）或具有CMA/CNAS标志的检测报告证明扫描件。 | 是 |
| 20 | ▲具有网络存储软件著作权证书，提供证书原件扫描件。 | 是 |

4、网络音视频解码器

| 序号 | 技术参数要求 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲单台设备具有≥2个HDMI输入接口，≥4个HDMI输出接口，具有≥1路音频输出接口。支持SIP、RTP、RTCP等网络协议（提供产品功能截图或生产厂家官网截图（须含官网链接地址）或具有CMA/CNAS标志的检测报告证明扫描件。）。 | 是 |
| 2 | 单台设备具有≥1个千兆网络接口，≥1个万兆网络接口。 |  |
| 3 | 视频解码支持H.264(Baseline、Main Pofile、High Profile)，支持H.265 (Main Pofile)；音频解码支持G.711、MPEG Layer II、AAC。 |  |
| 4 | 支持≥32个解码通道，解码能力支持≥2路3200W像素，或≥4路1200W像素，或≥8路800W，或≥10路600W，或≥16路400W，或≥32路200W视频图像实时解码上墙。 |  |
| 5 | 画面分割数支持1/4/6/8/9/16/25/36；任意1路信号显示画面可进行任意漫游、缩放；可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示。 |  |
| 6 | 支持在报警发生时，实时弹出红框提示报警，并支持联动指定电视墙显示报警画面。 |  |
| 7 | 支持双击将单个窗口放大到整个屏幕；支持将任一窗口在多个显示屏之间进行拖动或跨屏显示，并可任意调节窗口大小。 |  |
| 8 | 支持场景切换，各显示屏同时切换，整墙切换时间不大于1秒。 |  |
| 9 | 支持将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划。 |  |
| 10 | ▲支持超出解码能力时自动提示报警。（提供产品功能截图或生产厂家官网截图（须含官网链接地址）或具有CMA/CNAS标志的检测报告证明扫描件。）。 | 是 |
| 11 | 支持NTP校时校时方式。 |  |
| 12 | 持通过信号源列表选择通道，并在视图预览页面查看所选通道的解码输出画面。 |  |
| 13 | ★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1；《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018。 |  |
| 14 | ▲符合GB35114要求，具有GB 35114设置选项。（提供产品功能截图或生产厂家官网截图（须含官网链接地址）或具有CMA/CNAS标志的检测报告证明扫描件。）。 | 是 |
| 15 | ▲具有视频解码软件著作权证书，提供证书原件扫描件。 | 是 |

5、网上巡考（巡查）软件

| 序号 | 技术参数要求 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网上巡查系统智能管理软件具有视频实时预览、大屏管理、录像管理等功能。 |  |
| 2 | 软件具有时列表获取、历史列表获取、视频路由设置、解码方式设置、视频传输协议设置等功能。 |  |
| 3 | 可快速完成关注和忽略设置；支持1、4、9、16分屏预览，支持视频码流实时检测、录像、截屏、即时回放、声音控制等功能。 |  |
| 4 | 支持对摄像机云台控制、视频自定义轮巡。 |  |
| 5 | 支持对硬解设备控制，实现对巡查视频图像的解码上墙控制，支持对视频播放列表中的图像按时间轮巡显示。 |  |
| 6 | 支持对当前大屏布局及解码显示画面按模板保存；支持对模板列表的预案调取显示。 |  |
| 7 | 支持对录像设备进行管理，可显示所有存储设备列表，定时获取当前存储设备的录状态，支持对录像异常状态报警提示。 |  |
| 8 | 支持对本地存储设备录像文件按时间进行检索；支持录像回放，支持对回放视频的播放速度进行控制。 |  |
| 9 | 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1。 |  |
| 10 | 支持国产CPU和国产操作系统。 |  |
| 11 | ★配置≥40个客户端。 |  |
| 12 | ▲具有网上巡考（巡查）软件著作权证书，提供证书扫描件。 | 是 |

6、sip服务器

| 序号 | 技术参数要求 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★所投产品符合GB/T 15211-2013安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法、符合 GB/T 36449-2018电子考场系统通用要求、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》技术要求。 |  |
| 2 | ★支持国产CPU，单颗 CPU核心数≥8 核；支持国产操作系统；内存≥16G；支持≥600路视频；支持≥40用户授权和认证。 |  |
| 3 | 设备具备多张网卡，根据不同的网络环境可选择单线路或多线路的接入方式，支持网络链路聚合功能。 |  |
| 4 | 支持标准 SIP2.0。 |  |
| 5 | 支持系统管理员用户分组，可对平台设置多个管理员，对每个管理员赋予不同的管理权限，如添加删除设备、帐号权限，查看权限、设置权限等。 |  |
| 6 | 支持多转发分布式部署协同工作，满足大路数高清视频流的转发需求，转发吞吐量在 600Mbps 以上（千兆网络条件下）。 |  |
| 7 | 支持根据组网模式、上下级机构拓扑关系生成可视化 3D 拓扑结构图，支持以 3D 形式展示系统实时运行状态，SIP 工作状态、转发工作状态、平台间 SIP 注册状态、数据流状态等。 |  |
| 8 | 支持根据网络情况和使用需求，动态调整视频分辨率。 |  |
| 9 | 支持管理本地摄像机，可实时查看视频截图、OSD 标签、在线状态等信息。 |  |
| 10 | 支持核心数据库的备份。 |  |
| 11 | 采用基于 B/S 架构的管理模式。 |  |
| 12 | 支持查看系统内设备的在线信息。 |  |
| 13 | 支持 SIP 向上级的主动注册与多级注册管理。 |  |
| 14 | 支持 IPV4/IPV6、UDP、TCP、SIP、SSH、RTSP、NTP、RTP、RTCP 等网络协议。 |  |
| 15 | 支持媒体流分发，支持点播、组播、广播。 |  |
| 16 | 视频转发格式需支持 MPEG4、H.264、H.265，其中 H.264 需支持 BP、EP、MP、HP 画质级别中的至少三种，转发需支持 PS、TS 流封装。 |  |
| 17 | 支持通过 web 端无需安装任何播放插件的情况下直接播放实时音视频图像。 |  |
| 18 | 支持查看上级当前拉流通道，将上级当前拉流通道列表加入上墙准备列表实现一键上墙。支持将巡检截图自动筛选高清图像并提供二次人工优选高品质图像为截图优选列表，通过一键上墙快速显示到大屏。支持将考点的备用考场通道，通过一键上墙快速显示到大屏，实现重点特殊考场通道的快捷显示。 |  |
| 19 | 支持网络拥塞控制等功能。 |  |
| 20 | 支持视频路由控制。 |  |
| 21 | 支持跨平台(Android/windows)播放本级、下级实时视频图像。 |  |
| 22 | 支持与北向系统(综合考务平台)提供数据接口，包括提供设备资源数据接口、视频调用接口、SIP 资源接口。 |  |
| 23 | 支持图形化机构拓扑呈现、设备拓扑呈现。 |  |
| 24 | 支持生成设备清单报表。 |  |
| 25 | 支持查看上级实时拉流列表，并支持一键上墙上级拉流列表。 |  |
| 26 | 支持远程运维功能。 |  |
| 27 | 支持外接 USB 设备；支持≥2 个RJ-45 千兆以太网口，≥1个万兆网络接口。 |  |
| 28 | 产品性能：CPU 处理器性能相当于Intel四核主频 3.0GHz 及以上， 内存≥16G DDR4。 |  |
| 29 | ▲具有SIP转发软件著作权证书，提供证书扫描件。 | 是 |

7、手持金属探测仪

| 序号 | 技术参数要求 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源:9V充电电池，配备9V电池充电器。 |  |
| 2 | 报警声音:≥78dB。 |  |
| 3 | 辐射磁感应强度:≤7uT。 |  |
| 4 | 报警模式:声光同时报警，指示灯报警和手柄处震动报警。 |  |
| 5 | 电池使用时间:9V可充电电池，充电一次最长48小时(持续操作)。 |  |
| 6 | 指示灯:电源指示灯(绿色)，报警指示灯(红色)。 |  |
| 7 | ★安全标准:执行《GB 12899-2018安全防范报警设备》标准，通过《公安部安全防范报警设备质量检测》。 |  |

8、网络授时服务器

| 序号 | 技术参数要求 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 操作系统：Linux OS。 |  |
| 2 | 天线：配备30米长度天线。 |  |
| 3 | 避雷器：默认配备避雷器。 |  |
| 4 | 天线接口：BNC，1路，稳定度≤10 ns（σ）。 |  |
| 5 | 面板显示：配置高亮度OLED液晶，支持轮循显示卫星状态、时间、卫星个数、网络、系统工作状态。 |  |
| 6 | WEB管理：（1） WEB设置：NTP设置，网络设置;（2）NTP状态：NTP服务器和授时客户端的同步和时间偏差情况；GPS状态：包括GPS卫星数，服务器部署位置的经纬度和高度，卫星时间，服务器时间以及参考源的同步情况;（3） 授时模式：支持NTP Peer/Client/Server/Broadcast/Multicast;（4）卫星接收机：支持GPS、北斗二代双参考源;（5）高可靠性：双路220V冗余电源，支持双机热备，支持网卡绑定。 |  |
| 7 | 性能：（1）授时容量：＞10000次/秒，（2）授时精度：服务器时间精度 ≤ 1ms；客户机时间精度 ≤ 5ms；（3）时间等级：1级；（4）守时精度：内置高精度恒温晶振，在卫星失锁后仍能保持高精度授时。 |  |
| 8 | 卫星接收:支持GPS/北斗。 |  |
| 9 | 网络接口:支持四路相互独立的10/100/1000Base-T以太网端口。 |  |
| 10 | 电源:具备双路220V冗余电源，支持热插拔，提高系统可靠性。 |  |

9、专用半球摄像头

| 序号 | 技术参数要求 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★≥400万半球网络摄像机，采用≥1/3"CMOS传感器。 |  |
| 2 | 最小照度可达0.005Lux，0Lux with IR。 |  |
| 3 | 采用2.8mm定焦镜头,水平视场角≥93°。 |  |
| 4 | 视频编码标准支持H.265/H.264，音频编码标准支持G.711/MP2L2/AAC。 |  |
| 5 | 支持设置纯视频流和音视频复合流两种视频类型。应支持SIP、RTP、RTCP等网络协议。 |  |
| 6 | 图像尺寸≥2560×1440。 |  |
| 7 | ▲支持三码流同时存储和输出，各码流可独立设置且应满足: 主流:2688×1520、25帧/秒；子码流:640×480、25帧/秒；三码流: 1280×720、1帧/秒。（提供产品功能截图或生产厂家官网截图（须含官网链接地址）或具有CMA/CNAS标志的检测报告证明扫描件）。 | 是 |
| 8 | ▲支持对摄像机OSD进行设置，通道名称支持叠加≥64个字符或≥32个汉字；支持叠加≥4组自定义字符，支持设置字符左对齐、字符右对齐、自定义;支持设置最小左右边距和最小上下边距;在自定义模式下支持鼠标拖动字符到画面任意位置。支持设置0SD属性，0SD属性至少包括“透明、闪烁”、“透明、不闪烁”、“不透明、闪烁”、“不透明、不闪烁”；（提供产品功能截图或生产厂家官网截图（须含官网链接地址）或CMA或CNAS标志检测报告证明扫描件）。 | 是 |
| 9 | 支持选择4:3/16:9/原始尺寸/原始比例/自适应模式预览监控视频画面。 |  |
| 10 | 支对预览视频进行电子放大。 |  |
| 11 | 支持在预览视频过程中对视频进行抓图、录像并存储至本地文件。 |  |
| 12 | 支持视频水印功能，开启水印功能后，支持在编码时加入特殊字段，可通过专用播放软件检测录像文件是否被篡改。 |  |
| 13 | ★支持Micro SD卡(最大支持≥256GB)本地存储，本次配置≥64G本地存储。 |  |
| 14 | 支持对SD卡进行管理，支持自动检测安装到摄像机的SD卡，可显示SD卡容量、剩余空间、状态、类型、格式化类型、属性及进度;支持对所选SD卡进行格式化;支持SD卡热插拔；支持对SD卡损坏、无空间功能进行检测，并支持显示存储卡可使用时长，可对存储卡寿命不足发出报警。 |  |
| 15 | 具有≥1个内置麦克风，≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口、≥1路报警输入接口、≥1路报警输出接口。 |  |
| 16 | 具有≥1路DC12V/100mA电源输出接口，可用于外接拾音器供电。 |  |
| 17 | 支持DC12V/PoE(802.3af)供电。 |  |
| 18 | 红外照射距离≥30米。 |  |
| 19 | 外壳防护等级不低于IP67；防暴等级试验不低于IK10。 |  |
| 20 | ★产品符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1；《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018。 |  |
| 21 | ▲符合GB35114《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》（提供产品功能截图或生产厂家官网截图（须含官网链接地址）或CMA或CNAS标志检测报告证明扫描件）。 | 是 |

10、拾音器

| 序号 | 技术参数要求 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监听面积：≥150㎡。 |  |
| 2 | 指向性：全指向。 |  |
| 3 | 频率响应：300Hz～8000Hz。 |  |
| 4 | 信噪比：＞60dB。 |  |
| 5 | 驻极体最大承受声压：120dB。 |  |
| 6 | 输出阻抗：50Ω非平衡。 |  |
| 7 | 混音输入阻抗：7.5KΩ。 |  |
| 8 | 信号处理电路：低噪声可变增益放大器、环境噪声抑制。 |  |
| 9 | 供电电源：12VDC。 |  |
| 10 | 电源输入端子正负极反接1分钟后，再次正常接入额定电源，拾音器应能正常工作。 |  |

11、网络钟

| 序号 | 技术参数要求 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接口：≥1个RJ45，传输协议：标准NTP协议。 |  |
| 2 | 同步：具有主动同步功能，在外部时码驱动下，子钟间同步时差不超过100us。 |  |
| 3 | 误差：自动消除累积误差，连续运行无累积误差，无校时信号自动切换到内部时钟状态。 |  |
| 4 | 网管功能 支持网管功能，故障主动上报，并将运行情况通过TCP/IP协议传输到网络集中监控平台实时监控，以确保稳定可靠运行，与服务器时间同步。 |  |
| 5 | 安装方式：可壁挂方式安装，也可吊装。 |  |
| 6 | 寿命：平均使用寿命≥10万小时，MTBF≥2万小时。 |  |
| 7 | 传送间隔：数据传送时间间隔≤5秒。 |  |

12、校级汇聚交换机

| 序号 | 技术参数要求 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★交换容量大于650Gbps、包转发率大于200Mpps。 |  |
| 2 | ★端口数量：≥24个100/1000Base-X自适应以太网光端口、≥4个万兆SFP+口。 |  |
| 3 | 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms。 |  |
| 4 | 支持流量可视化技术，将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，运维平台针对实时数据进行分析，可实现网络质量回溯、故障排查、风险预警、架构优化等功能。 |  |
| 5 | 虚拟化：支持N:1的虚拟化能力，实现简化管理，方便后续网络扩展。 |  |
| 6 | 路由协议：支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由，支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道。 |  |
| 7 | 可靠性：支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持Smartlink、RSTP功能、MSTP功能，收敛时间≤50ms。 |  |
| 8 | 支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级。 |  |
| 9 | ★防火墙功能，配置≥5年IPS和AV功能。 |  |
| 10 | ▲防火墙功能可采用内置插卡或外接设备两种方式之一实现：①内置插卡方式，②外接设备方式；无论采用何种方式，须保证整体万兆光口≥4。 提供产品功能截图或生产厂家官网截图（须含官网链接地址）或具有CMA/CNAS标志的检测报告证明扫描件。 | 是 |
| 11 | 提供用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验等安全的MAC层数据发送和接收服务。 |  |

13、接入汇聚交换机

| 序号 | 技术参数要求 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★交换容量大于650Gbps、包转发率大于200Mpps。 |  |
| 2 | ★端口数量：≥24个100/1000Base-X自适应以太网电端口、≥24个100/1000Base-X自适应以太网光端口、≥4个万兆SFP+口。 |  |
| 3 | 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms； |  |
| 4 | 支持流量可视化技术，将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，运维平台针对实时数据进行分析，可实现网络质量回溯、故障排查、风险预警、架构优化等功能。 |  |
| 5 | 虚拟化：支持N:1的虚拟化能力，实现简化管理，方便后续网络扩展。 |  |
| 6 | 路由协议：支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由，支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道。 |  |
| 7 | 可靠性：支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持Smartlink、RSTP功能、MSTP功能，收敛时间≤50ms。 |  |
| 8 | 支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级。 |  |
| 9 | ★防火墙功能，配置≥5年IPS和AV功能。 |  |
| 10 | ▲防火墙功能可采用内置插卡或外接设备两种方式之一实现：①内置插卡方式，②外接设备方式；无论采用何种方式，须保证整体万兆光口≥4。 提供产品功能截图或生产厂家官网截图（须含官网链接地址）或具有CMA/CNAS标志的检测报告证明扫描件。 | 是 |
| 11 | 提供用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验等安全的MAC层数据发送和接收服务。 |  |

14、接入交换机1

| 序号 | 技术参数要求 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★交换容量大于650Gbps、包转发率大于100Mpps。 |  |
| 2 | ★端口数量：≥8个10/100/1000BASE-T端口、≥2个1G/10G BASE-X SFP Plus端口。 |  |
| 3 | 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms。 |  |
| 4 | 支持流量可视化技术，将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，运维平台针对实时数据进行分析，可实现网络质量回溯、故障排查、风险预警、架构优化等功能。 |  |
| 5 | 虚拟化：支持N:1的虚拟化能力，实现简化管理，方便后续网络扩展。 |  |
| 6 | 路由协议：支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由，支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道。 |  |
| 7 | 可靠性：支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持Smartlink、RSTP功能、MSTP功能，收敛时间≤50ms。 |  |
| 8 | 支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级。 |  |
| 9 | 整机关键芯片采用国产化设计。 |  |

15、接入交换机2

| 序号 | 技术参数要求 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★交换容量大于650Gbps、包转发率大于120Mpps。 |  |
| 2 | ★端口数量：≥24个10/100/1000BASE-T端口、≥4个1G/10G BASE-X SFP Plus端口。 |  |
| 3 | 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms。 |  |
| 4 | 支持流量可视化技术，将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，运维平台针对实时数据进行分析，可实现网络质量回溯、故障排查、风险预警、架构优化等功能。 |  |
| 5 | 虚拟化：支持N:1的虚拟化能力，实现简化管理，方便后续网络扩展。 |  |
| 6 | 路由协议：支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由，支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道。 |  |
| 7 | 可靠性：支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持Smartlink、RSTP功能、MSTP功能，收敛时间≤50ms。 |  |
| 8 | 支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级。 |  |
| 9 | 整机关键芯片采用国产化设计。 |  |

16、接入交换机3

| 序号 | 技术参数要求 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★交换容量大于650Gbps、包转发率大于160Mpps。 |  |
| 2 | ★端口数量：≥48个10/100/1000BASE-T端口、≥4个1G/10G BASE-X SFP Plus端口。 |  |
| 3 | 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms。 |  |
| 4 | 支持流量可视化技术，将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，运维平台针对实时数据进行分析，可实现网络质量回溯、故障排查、风险预警、架构优化等功能。 |  |
| 5 | 虚拟化：支持N:1的虚拟化能力，实现简化管理，方便后续网络扩展。 |  |
| 6 | 路由协议：支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由，支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道。 |  |
| 7 | 可靠性：支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持Smartlink、RSTP功能、MSTP功能，收敛时间≤50ms。 |  |
| 8 | 支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级。 |  |
| 9 | 整机关键芯片采用国产化设计。 |  |

17、专网电路

| 序号 | 技术参数要求 |  |  | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类别 | 技术要求项 | 技术指标与功能描述 |  |
| 1 | 网络传输协议 | IP网络层 | 联网系统网络层应支持 IP协议。 |  |
| 2 |  | 传输层协议 | 传输层应支持 TCP协议 和 UDP协议。 |  |
| 3 | 媒体传输协议 | RTP/RTCP | 视音频流在基于IP的网络上传输时，应支持 RTP/RTCP协议。 |  |
| 4 | 信息传输延迟 | 端到端时延 | 端到端（上行和下行）时延应 不大于400ms。 |  |
| 5 |  | 时延抖动 | 时延抖动上限值为 50ms。 |  |
| 6 | 传输质量 | 丢包率 | 丢包率上限值为 1×10⁻³。 |  |
| 7 |  | 包误差率 | 包误差率上限值为 1×10⁻⁴。 |  |
| 8 | 网络带宽 | 带宽 | ★带宽应不低于1 Gbps，并具备按需扩展至10 Gbps的能力，以适应突发性高带宽需求。 |  |
| 9 | 网络安全 | IP应急封堵 | ▲网络安全应急事件地址封堵功能：网络收到攻击等安全事件，支持对IPv4/IPv6地址或地址段进行快速应急封堵。具有相应软件著作权证书，提供证书扫描件。 | 是 |
| 10 | 障碍诊断 | 故障定位 | ▲具备网络设备的自动检测与根因分析能力，支持多源数据关联及结果输出，并可基于AI分析实现故障的快速定位。具有相应软件著作权证书，提供证书扫描件。 | 是 |

18、安装集成

| 序号 | 技术参数要求 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管线敷设:强弱电桥架、线缆、管路敷设。 |  |
| 2 | 设备安装:前端设备、机柜、服务器等安装与固定。 |  |
| 3 | 基础布线:光纤熔接、设备端接、标识、理线、测试。 |  |
| 4 | 装修配合:开槽、钻孔、恢复、设备基础施工。 |  |
| 5 | 临时设施/安全:施工用电、安全防护、现场清理。 |  |
| 6 | 系统融合:将不同品牌/协议的软硬件整合为统一平台。 |  |
| 7 | 系统测试/优化:整体功能、性能、稳定性测试与调优。 |  |
| 8 | ★施工时间：21：30至次日5：30，避开各学校上学时间。 |  |
| 9 | 安装调试所需但清单中未列出且实际必需的通用材料：如光纤跳线、尾纤、网络跳线、水晶头、强电弱电桥架、理线器、网络模块等的提供，投标人应自行踏勘现场并综合考虑，中标后不因材料缺漏而追加费用。 |  |
| 10 | ★新建初中考点标考系统需无缝对接至镇江市综合考务管理平台，对接费由中标供应商承担。提供承诺函。 | 是 |

19、考试保障服务

| 序号 | 技术参数要求 |  |  | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 保障类别 |  | 服务要求 |  |
| 1 | 设备保障服务 |  | 保证摄像机安装到指定位置，考场监控不能有死角，考点重要场所不能有遗漏。 |  |
| 2 |  |  | ★需提供满足各项考试需求≥8个安检门和≥12套手机柜等移动设备，并提供足够数量的备件，安排专人在考试周期内及时更换故障设备。 |  |
| 3 |  |  | 确保在一个考试周期（7*24小时）的时间里，市指挥中心及考点的关键设备不得出现死机、视频中断、平台出错等影响标准化考点正常使用的现象，考试周期内提供关键设备的备品备件。 |  |
| 4 |  |  | 至少以半年为周期，对市级、区级、学校等各级系统操作人员进行培训，使考点人员能熟练使用标考相关软件及设备。 |  |
| 5 | 考试保障服务 | 总体 | 针对单次考试，由市招办每年向中标单位提供考试安排表，市招办在考前二周向中标单位提出标准化考点保障要求，中标单位要提供合格的保障服务。 |  |
| 6 |  | 靠前 | 提前一周向市教育招办提供保障方案。 |  |
| 7 |  |  | 提前一周检查涉考考点网络运行情况，确保网络正常。 |  |
| 8 |  |  | 提前一周检查涉考考点网上巡查系统，确保每个考场互联互通，并且存储正常，并协助考点为考场进行标识。 |  |
| 9 |  |  | 提前一周检查涉考考点监控机房、网络时钟设备，确保考点监控中心设备、授时系统正常。 |  |
| 10 |  |  | 提前三天检查、调试涉考考点的手机柜、安检门、金属探测仪，送至考点后按考点要求安装、摆放到位。 |  |
| 11 |  | 考中 | 在招办及每个涉考考点均安排至少3名的技术人员进行运维保障（若招办另有要求的，以其要求为准）。 |  |
| 12 |  |  | 确保标准化考点系统应急维修的备件充足。 |  |
| 13 |  | 考后 | 对手机柜、安检门、金属探测仪等设备进行检查回收。 |  |
| 14 |  |  | 协助考点完成考试录像、违纪录像的上传上报工作，做好数据备份。 |  |
| 15 |  |  | 考点根据中标单位服务情况进行量化评估，填写标考服务考核表，交至市招办留存。 |  |
| 16 | 日常保障服务 |  | 中标单位制定日常巡检及运维计划并向市招办备案。 |  |
| 17 |  |  | 中标单位负责标准化考试系统的日常管理与定期巡检，确保设备完整无缺并且不受人为损坏。 |  |
| 18 |  |  | 质保期间，考点学校发生改造搬迁等情况需拆装、迁移设备，中标单位需协助学校进行拆装和迁移，并将设备变动情况上报市招办，根据市招办的批复进行施工。 |  |
| 19 | 运维平台服务 | 系统管理 | 支持考点信息管理，如名称、地址、标准编码等。 |  |
| 20 |  |  | 支持人员角色管理，可以根据不同角色分配考点、设备、考试保障任务、告警接收等不同组合，方便实现细粒度的权限控制与灵活的任务分配，满足分级管理和职责分离的需求。 |  |
| 21 |  |  | 支持用户（账号）信息管理，如名称、部门、岗位、联系方式、角色等。 |  |
| 22 |  | 资产管理 | 支持对各个考点的网络、安全、存储、SIP服务器等设备的管理。 |  |
| 23 |  |  | 支持对各个考点的视频监控摄像头、网络时钟、考务终端等前端采集设备的管理。 |  |
| 24 |  |  | 支持对前端采集设备按考试场次区分，如对考点门口、考务通道等固定位置的视频监控摄像头等进行固定设备管理，对不同考试不同考场的视频监控摄像头等进行末梢设备管理。 |  |
| 25 |  | 考试保障 | 支持考试任务管理，对考试涉及的考点管理，对考点的设备自动关联，资产同步纳入本次考试任务。 |  |
| 26 |  |  | 对考试任务涉及的所有考点的监控可开启和关闭，一键生成下发，防止监控泄密。 |  |
| 27 |  |  | 支持考试所有考点（以及各个考点）网络、安全、NVR存储、SIP服务器等重要设备的数量统计、状态（占线/离线）、流量利用率、实时流量视图、告警列表等。 |  |
| 28 |  |  | 支持考试所有考点前端摄像头等采集设备的数量统计、状态（占线/离线）、流量利用率、实时流量视图等 。 |  |
| 29 |  |  | 支持对设备流量超预警值自动报警功能。 |  |
| 30 |  |  | 通过手机APP及时掌握各类告警信息，实现掌上运维。 |  |

注：

（1）本项目核心产品是“SIP服务器”。

（2）参数要求中标有“★”的功能和技术参数为实质性参数指标，标“▲”的功能及技术参数为重要性能指标，其余为一般参数指标。标有“★”的功能和技术参数必须满足要求，不得出现负偏离、否则视为无效投标。技术参数中带▲的技术参数，投标人必须按要求提供该项规定的证明材料。经评委审核证明材料有效，视为满足；未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

（3）投标人一旦在本项目中中标，即被认为其同意承担在采购期间内货物价格变动所带来的一切风险，投标人不得以任何理由变更其投标时的投标单价。

（4）供货安装中如涉及商品包装、快递包装及绿色建材的，其标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、 <快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》、《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》规定的要求。

★四、服务要求

（一）质保售后

★质保期：提供5年免费质保，终生技术支持和维修，（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。成交供应商对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。

★（二）售后服务

1.质量保证期内免费更换零配件（人为损坏除外），质量保证期满后实行终身有偿维修保养。供应商接到保修请求，在考试期间立即响应并当场解决故障；其余时间维修应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场，排除故障；24小时内解决故障问题，恢复设备正常使用。必要时应向采购人提供应急备用设备。质保期后，供应商提供终生服务，免费质保后只收配件费成本，并提供厂家质保承诺书。

2.质保期内，如遇软件产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商应对使用单位进行软件免费升级服务。

3.质保期结束，不能视为供应商对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，供应商对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），供应商应立即予以无偿修复或更换。

4.供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及响应文件中的“售后服务承诺”提供服务。

5.因供应商所提供的产品，造成采购人设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，供应商必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。

6.供应商所提供货物必须是全新未使用的并符合国家有关技术标准。

（三）培训要求：

1.供应商对使用单位采购设备的使用和维护提供培训，培训的内容包括设备和软件的安装、使用以及软硬件基本维护知识。

2.制定全面培训计划，要求分为使用培训、教学应用培训。方案中需提供具体培训安排、内容、讲义、考核计划等。

3.提供不少于二期学校骨干教师专场培训，要求每场不少于3小时。

★五、商务要求

1.供货期：2026年6月10日前完成软硬件设备部署、调试和对接工作，达到验收标准，市招办将择时对项目组织验收。

2.交付的地点：投标人负责将货物运到采购人指定地点，由投标人负责办理运输和装卸等，费用由投标人负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，投标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

3.最高限价：242.52万元，投标报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

4.付款条件（进度和方式）：

（1）签订合同后，采购人在收到中标人提供的相应金额的正规发票后10个工作日内支付合同款的30%作为预付款。

（2）竣工验收合格之日起，采购人在收到中标人提供的相应金额的正规发票后10个工作日内付至合同金额的80%。

（3）质保期内第一年至第五年每年末采购人在收到中标人提供的相应金额的正规发票后10个工作日内每年支付合同金额4%

5. 报价方式

5.1投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，除非合同中另有规定，投标人对“第四部分 采购需求”中的全部内容的报价应包括但不限于软件及硬件的采购及安装、材料设备费（含包装、运输、仓储、装卸、保险、5 年质保维保服务、材料损耗等）、系统集成费、施工费、机械费、系统维护费、5年服务费及前端设备更换费、软件升级及更新费用、与上级平台的对接、研发、测试、调试、试运行、更新、备品备件费、培训费、人员工资、劳动保护费、保险费用、代理费、企业管理费、利润、税金、技术支持、其他费用、风险费用以及为完全实现本项目的所有功能要求所需的其他费用。

5.2招标文件报价明细表中，如因数量不足、缺项或漏项（含未涉及的设备）等由投标人在“其它”项内自行增补，投标人未增补则视为包含在投标报价内。投标人投标报价时须充分考虑本项目所要承担的风险及责任。投标报价为最终报价，投标人在合同实施期间不得再要求追加任何费用。同时，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

6.验收要求：

6.1	交付与到货验收：乙方应按约定时间完成货物安装调试并交付甲方使用。货物须为全新原装正品，完全符合合同、《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1技术要求及招投标文件相关要求。甲方在货物到现场后2个工作日内对货物的型号、规格、数量、外观及包装进行验收；乙方须同时交付装箱清单、用户手册、随机资料及配件等，否则视为未按约交货。

6.2质量验收与文档要求：安装调试完毕后，乙方应完成竣工文档整理。甲方在收到竣工文档后，邀请实际使用人、第三方专家等成立验收小组。验收小组按行业通行标准、厂方出厂标准及乙方投标文件承诺（不低于国家相关标准）进行质量验收，合格后签署验收单。

6.3验收不合格处理及后续处理：因产品质量或安装不当导致验收不合格，乙方应及时整改直至合格，期间一切费用自理。若二次验收仍不合格，甲方有权自行组织整改，所产生费用由乙方承担；同时甲方保留向乙方索赔的权利。

7.投标货币：投标文件中的所有单价和总价采用人民币报价，以元为单位标注。

8.其他要求

8.1现场踏勘：

已获取招标文件的各投标人如需踏勘现场，可自行联系采购人前往，如有疑问提请采购人予以澄清说明。若未参加的或未提出疑问，则今后出现与此相关的任何问题由投标人自行承担全部责任和后果。各投标人亦可通过电话咨询本项目相关事项。采购人联系方式:0511-86520738。

- 8.2本文未尽之处按国家相关法律、法规执行。如有最新规定出台，按最新规定执行。

注：对采购需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责解释。

本部分标注“★”实质性要求，必须响应，不允许负偏离，否则作为无效投标处理。

第五部分    评标办法和标准

1.采购代理机构职责

1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

2.评标委员会职责

2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第（1）至（5）项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

5.报价前后不一致的处理原则

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人资格审查

6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件(原件扫描件)；投标人为自然人的，提供其身份证(原件扫描件) 。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 2024或2025年度财务报告(成立不满一年的提供至少一个月），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等原件扫描件或资格承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人相关信息一览表或资格承诺函。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 参加本次政府采购活动近半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料原件扫描件或资格承诺函。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）投标函或资格承诺函。 （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 无 |
| 8 | 本项目的特定资格要求 | 银行、保险、石油石化、电力、电信有行业特殊情况的，可以由其法人分支机构参加投标，但应取得具有法人资格的总公司针对本项目的授权委托书原件扫描件。 |

7.投标人符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 报价要求 |  |  |
| 1 | 投标文件有效性 | 电子投标文件的有效电子签章。投标报价。未发现属无效投标的其他情形。 |
| 商务要求 |  |  |
| 1 | 响应程度审查 | 满足招标文件商务部分的实质性要求和条件。 |
| 2 | 有效性审查 | 如有委托代理人，须提交投标人为其缴纳的社保证明材料。 |
| 技术要求 |  |  |
| 1 | 响应程度审查 | 审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。 |

审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围、质量和性能的，或者在实质上与招标文件不一致，有限制采购人权利和投标人义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应招标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经评标委员会半数以上同意）。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

8.商务和技术评估

8.1 本项目采用综合评分法。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 55分 | 15分 | 30分 |

（一）技术评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术及服务水平 |  |  | 55分 |
| 1 | 技术参数响应评价 | 投标人必须对“技术参数要求”进行逐条响应，如实详细填列所投产品的参数，具体评审如下： （1）标“★”的内容必须满足，不得出现负偏离，否则视为无效投标； （2）标“▲”的内容如有负偏离，每有一项扣1分。 注：投标文件中要求提供的佐证材料须是该项规定的证明材料且经评委审核证明材料有效，视为满足；未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。 | 20 |
| 2 | 详细设计方案 | （1）投标人针对本项目提供详细设计方案，包括但不限于①总体概述、②需求分析、③详细设计。方案完全包含上述内容得4.5分，每少一项扣1.5分，本项最高得4.5分。 （2）对全部26个考点的考场、考务室、保密室、司铃室、监控室等区域的监控、拾音器、网络钟、预留点位及设备箱、管线布置等进行规划，要求规划合理科学、符合招标要求，平面布置图、系统图等详尽规范且与实际高度契合。每提供一个符合要求的考点方案得0.25分，不符合要求或未提供不得分；本项最高得6.5分。 | 11 |
| 3 | 项目实施方案 | - 评委根据投标人提供的项目实施方案进行评审，方案至少包含：①人员组织、进度安排、组织协调、项目管理等；②线缆布放、各个系统设备集成、联调、试运行、验收等；③各环节街接、相关方配合、业务影响以及安全措施。方案完全包含上述内容得6分。每少一项扣2分，本项最高得6分。 | 6 |
| 4 | 质保服务方案 | 评委根据投标人提供的质保服务方案进行评审，方案至少包含①服务内容和服务人员技能；②服务响应和应急保障措施；③日常巡检保障措施和故障修复措施；④培训服务。方案完全包含上述内容得4分。每少一项扣1分，本项最高得4分。 | 4 |
| 5 | 对接方案 | 评委根据投标人提供的对接方案进行评审，方案至少包含①上级系统的描述；②对接实施过程；③对接质量保证。方案完全包含上述内容得3分。每少一项扣1分，本项最高得3分。 | 3 |
| 6 | 演示方案 | 本项目演示采用视频上传形式，演示时间不超过15分钟。各投标人自行将视频内容上传至“苏采云”系统的演示视频模块。视频以压缩形式进行上传，单个视频上限50M，整体上限300M。视频材料须为针对本项目制作，视频内容中须表述项目名称、项目编号，否则不得分，演示内容如下： 演示1：智能安检门功能（2分） （1）分别演示在电子产品探测模式下，对金属皮带扣、钥匙通过安检门时不报警。 （2）分别演示在电子产品探测模式下，对手机、移动硬盘、电脑、照相机通过安检门时，能实时报警。 注： 以上演示须提供实物操作演示的视频录像，演示过程须连续自然，不得进行任何形式的剪辑处理，包括但不限于加速、放缓、多段视频拼接组合等。全部满足演示要求的得2分；有任意一项未演示、演示内容不全或未使用实物进行演示的，不得分。最高得2分。 演示2：运维平台功能（9分） 本项目实行顺序演示、递进计分。投标人须首先完成第（1）项演示内容，且演示成功后，方可开展第（2）项内容演示。若第（1）项未演示、演示内容不全、演示不成功或不符合要求，第（2）项演示内容不予计分。 - 自行准备防火墙、交换机、NVR、SIP服务器各1台，监控摄像头2台，模拟四级考务指挥中心设备，录入运维平台，组好网络并搭建演示环境拍摄演示视频。演示内容如下：平台能反映这些设备的当前状态均为在线（或正常），分别将防火墙、NVR、SIP服务器和监控摄像头网线拔出，设备状态应为离线并出现告警信息。全部演示成功得3分；否则不得分。 （2）对“19、考试保障服务”中19-30项“运维平台服务”技术参数要求各个功能点（共12项）进行演示。每成功演示1个功能点得0.5分，最高得6分。 注：成功演示是指在真实系统录屏演示，演示过程须连续自然，不得进行任何形式的剪辑处理，包括但不限于加速、放缓、多段视频拼接组合等。演示的功能点能满足招标文件要求；未演示或演示不满足招标文件要求或使用非真实系统（PPT、动画等）或多个系统拼接组合等方式进行演示，本项不得分。 | 11 |

（二）商务评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 履约能力 |  |  | 15分 |
| 1 | 成功案例 | 自2023年1月1日（含）以来(按合同签订日期为准)承接过的类似项目案例（至少包含网上巡考（巡查）软件、SIP服务器、摄像头），每提供1个得2分，本项最高得6分。 注：1、法人分支机构参加投标的，投标人及其下属非独立法人分公司业绩视为同一公司，均予以认可；但投标人上级单位（包括其母公司或上级非独立法人机构）的业绩不予认可，无论该上级单位是否具有独立法人资格。 2、提供合同原件扫描件，应包含合同首页、标的及金额所在页、签字盖章页。 - 3、不符合以上要求，不予计分。 | 6 |
| 2 | 项目团队 | - 投标人拟投入本项目的项目经理：具有高级工程师及以上职称（数字经济、电子信息、通信、网络安全、建筑智能化等任一）的，得1分；具有信息系统项目管理师证书的，得1分；本项最高得2分。 | 2 |
|  |  | - 投标人拟投入本项目的项目团队人员（除项目经理外）具有网络工程师、注册信息安全工程师（CISE）、CISAW信息安全保障人员认证（安全运维），有一类证书得1分，同类多人或一人多证不重复得分，本项最高得3分。 | 3 |
|  |  | - 注：提供上述人员的相关证书、身份证扫描件以及投标人参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）为上述人员缴纳社保的证明材料，证明材料缺项或未提供的不得分。 | / |
| 3 | 节能、环保产品认证 | - 投标人所投产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的（强制节能除外），投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件的，得0.5分。 - 投标人所投产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书扫描件的，得0.5分。 | 1 |
| 4 | 投标人实力 | - 投标人具有有效期内的隐私信息管理体系认证、业务连续性管理体系认证、信息安全服务资质认证，每提供一种证书得1分，本项最高得3分，未提供的不得分。（以上相关认证证书需在“全国认证认可信息公共服务平台”中查询状态为“有效”） - 1、提供有效的证书原件扫描件； - 2、未按要求提供不得分。 | 3 |

（三）价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  |  | 30分 |
| 1 | 投标报价 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算(得分四舍五入保留到小数点后2位)：投标报价得分= (评标基准价／投标报价)×30。 | 30分 |

9.相同品牌产品的处理原则

9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

10.允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。

11.推荐中标候选人

11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第六部分    投标文件（格式）

投   标   文   件

项目编号：××××

项目名称：××××

投 标 人（公章）：××××

××××年××月××日

一、资格部分

（一）投标函

致××××（采购代理机构）：

根据贵方关于××××（项目名称）（项目编号：××××）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。

2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： ××                  电话： ××

传真：××                   邮政编码：××

投标人（公章）：××

法定代表人签字或盖章： ××

日期： ××××年××月××日

（二）独立承担民事责任的能力

法人或者其他组织的营业执照等证明文件(原件扫描件)；投标人为自然人的，提供其身份证(原件扫描件) 。

（三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2024或2025年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等原件扫描件，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。

- 履行合同所必需的设备和专业技术能力

填写下述表格或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）

| 一 |  | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 注册资金 |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 |  | 从业人数 |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 |  | 开户银行 |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |
| 8 |  | 项目联系人 |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 |  | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 2025年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 营业收入（万）： |  | 2 |  | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 |  | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 |  | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 |  | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 |  | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 |  | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 |  | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 |  | 投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  | 公司获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  |  | 购置年份 |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供参加本次政府采购活动近半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的相关材料等原件扫描件，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。

（六）资格承诺函

致：    （采购人、采购代理机构）

我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 法律、行政法规规定的其他条件

（八）落实政府采购政策需满足的资格要求

1.中小企业声明函（可选）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

### 2.残疾人福利性单位声明函（可选）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号） 的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   （采购单位名称）    单位的   （项目名称）           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日	期：

### 2.关于符合本国产品标准的声明函（可选）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.           （产品名称1），生产厂为           （厂名），厂址为           （生产厂址）。           （产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥    （规定比例）。           （产品名称1）的           （关键组件）在中国境内生产。           （产品名称1）的           （关键工序）在中国境内完成。

2.           （产品名称2），生产厂为           （厂名），厂址为           （生产厂址）。           （产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥    （规定比例）。           （产品名称2）的           （关键组件）在中国境内生产。           （产品名称2）的           （关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　　　年　　月　日

__________________________________________________________________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

（九）本项目的特定资格要求

二、法定代表人(负责人)身份证明书

兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任               职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

公    章：

年     月    日

附：法定代表人(负责人)居民身份证扫描件

注：1.“法定代表人(负责人)”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

三、法定代表人(负责人)授权委托书

本授权书声明：×××（投标人名称） 法定代表人×××（姓名） 授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人(负责人)签字或盖章：

投标人名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证扫描件

注：“法定代表人(负责人)”如授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：近半年内至少一个月社会保险缴纳材料扫描件附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

四、价格部分

（一）开标一览表

项目编号：

投标人名称（公章）：                              货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） | 金额大写： |  |

注：1.投标人必须据实填写此表，报价所含与招标文件要求的内容一致；

2.报价保留至小数点后两位，四舍五入。

3.供应商报价应当包含代理费。

投标人盖章（公章）：

法定代表人签字或盖章：××××

日期：××××年××月××日

（二）清单及明细报价表

| 一、货物部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 厂家 |  | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 免费质保期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、服务部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 服务内容 |  |  |  |  |  | 价格（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它与项目有关的费用(培训、税费等与项目相关的一切费用) |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |

注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写，供应商报价

应当包含代理费。

2、本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

3、本表中项目总价报价应与开标一览表中项目总价报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

五、技术部分

（一）技术响应及偏离表

| 序号 | 提供的货物品名 | 招标文件要求功能、参数 | 投标实际功能、参数 | 无偏离/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.按实际如实填写偏离表，行数不够可自行添加。

- 投标人在《技术响应及偏离表》中须逐一如实表述产品技术性能，虚构产品技术参数的，将视为虚假应标，按照无效投标处理。证明材料有要求的按要求提供证明材料，没有要求的可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他权威机构出具的证明材料。请投标人务必认真做好标识，以便评委正确评审，否则由此带来的一切后果，由投标人自行承担。

3.项目需求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解采购人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。

4.相关证明材料附后。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

（二）技术及服务水平

其中演示方案按招标文件要求上传。

（三）服务部分响应情况

一、针对本项目采购文件“第四部分采购需求”服务部分要求，如供应商完全响应，请做如下承诺。

服务部分响应承诺函

（采购人名称）    ：

我单位保证：已充分理解并确认          （项目名称）（项目编号：           ）招标文件“第四部分 采购需求”中全部服务部分要求，所有条款均完全满足且无任何偏离。如未能按招标文件要求履行服务，我单位将自愿承担全部违约责任。

特此承诺！

投标人（公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

日      期：   年    月    日

二、服务部分要求如有负偏离，请如实填写下表（如有）：

| 序号 | 服务要求内容 | 实际响应情况 | 偏离内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：投标人应如实填写，如履约时发现不能按上述内容履约的，采购人有权单方面解除合同。投标人应负相应法律责任及违约责任。

投标人（公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

日      期：   年    月    日

六、商务部分

（一）综合实力

（二）成功案例

投标人成功案例表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 所在地 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1.根据评分标准中关于类似成功案例的描述，提供符合招标文件要求的证明材料扫描件。

（三）商务部分响应情况

一、针对本项目采购文件“第四部分采购需求”的商务部分要求，如供应商完全响应，请做如下承诺。

商务部分响应承诺函

（采购人名称）    ：

我单位保证：已充分理解并确认          （项目名称）（项目编号：           ）招标文件“第四部分 采购需求”中全部商务部分要求，所有条款均完全满足且无任何偏离。如未能按招标文件要求履行服务，我单位将自愿承担全部违约责任。

特此承诺！

投标人（公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

日      期：   年    月    日

二、商务部分要求如有负偏离，请如实填写下表（如有）：

| 序号 | 商务要求内容 | 实际响应情况 | 偏离内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：投标人应如实填写，如履约时发现不能按上述内容履约的，采购人有权单方面解除合同。投标人应负相应法律责任及违约责任。

投标人（公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

日      期：   年    月    日

七、其他部分

按招标文件要求投标人所能提供的其他文件

提 示 函

各政府采购供应商：

为打造公开公平公正的政府采购营商环境，规范政府采购活动，请贵单位仔细阅读下列条款：

一、基本要求：

1.应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则；

2.不得有串通投标、提供虚假材料等违法违规行为；

3.不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉。

二、经查实有下列行为的，将依法依规严肃处理:

1.供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任:

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的;

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的;

(6)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

2．在“信用中国”网、中国政府采购网等相关网站有失信记录按规定被依法限制参与政府采购活动的，在规定期限内不得参加本市范围内的政府采购活动。