项目概况

唯亭治安联防队道路技防维护的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台获取招标文件，并于2026年6月15日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320591-SZWK-G2026-0109

项目名称：唯亭治安联防队道路技防维护

预算总金额：254.34万元

最高限价：250.02万元

本维保项目主要涉及唯亭辖区主要道路和重点部位区域（包括模拟监控点位、高清监控点位、机房设备、屏幕墙显示器等）维保等，涉及高清、模拟监控系统、小区出入口人像及车辆抓拍系统。

合同履行期限：三年，自2026年7月17日至2029年7月16日止。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为非专门面向中小企业采购项目，所属行业为软件和信息技术服务业。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.获取时间：自公告发布之日起五个工作日（北京时间）。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

3.方式：网上获取

（1）申领CA证书

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“新CA办理指南”。详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅政府采购CA办理窗口。

（2）登录报名

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写确认函后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。

（3）在网上报名过程中如有疑问，请及时联系：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

（4）依法获取采购文件的方式：报名供应商确认报名后需自行从报名系统里面下载本项目采购文件，报名日期视同为依法获取采购文件日期。未依照采购公告要求实行网上报名的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（5）截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

4.售价：本项目免费下载电子招标文件。

四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交电子投标文件截止时间、地点

截止时间：2026年6月15日9点30分（北京时间），逾期递交（上传）的投标文件将被拒绝

地点：苏采云政府采购一体化平台

2.开标时间

开标时间：2026年6月15日9点30分（北京时间）

电子投标文件解密开始时间：2026年6月15日9点30分（北京时间）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、采购项目需要落实的政府采购政策：

1.1、根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定执行。

1.2、根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定执行。

1.3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定执行。

2、监督电话：0512-69996857、0512-66681110。

3、本次采购的相关信息刊登在中国政府采购网、江苏政府采购网以及苏州市政府采购网。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：苏州工业园区唯亭街道办事处

地    址：苏州工业园区展业路18号

联系方式：王红 18051113216

2、采购代理机构信息

名    称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地　　址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层

联系方式：0512-65158848-8016

3、项目联系方式

项目联系人：周依雯（项目负责人）、齐一豪、李东

电　　 话：0512-65158848-8016

政府采购文件

采购编号：JSZC-320591-SZWK-G2026-0109号

采购项目：唯亭治安联防队道路技防维护

采购单位：苏州工业园区唯亭街道办事处

类    别：服务

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

二〇二六年五月

目    录

前附表

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  采购书

第五章  拟签订合同主要条款

第六章  评标方法及评分标准

前 附 表

（下列附表说明是对采购文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 苏州工业园区唯亭街道办事处 联系人：王红 联系电话：18051113216 |
| 2 | 采购编号 | JSZC-320591-SZWK-G2026-0109号 |
| 3 | 采购内容 | 唯亭治安联防队道路技防维护 |
| 4 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 5 | 投标保证金 | 投标保证金：无 |
| 6 | 采购代理机构 | 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 地 址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层 邮编：215005 电话：0512-65158848转8016 联系人：周依雯、齐一豪、李东 传真：0512-65153553 |
| 7 | 网上报名时间 | 自公告发布之日起五个工作日 |
| 8 | 答疑方式 | 投标人对采购文件如有疑问，请按网上报名相关流程提出。 |
| 9 | 履约保证金 | 可提供符合《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150 号）要求的电子履约保函。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。 |
| 10 | 信用融资 | 根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。 |
| 11 | 投标文件份数 | 电子投标文件 |
| 12 | 投标截止时间 | 2026年6月15日9点30分（北京时间） |
| 13 | 投标文件递交地点 | 苏采云政府采购一体化平台 |
| 14 | 开标时间 地点 | 时间：2026年6月15日9点30分（北京时间） 地点：苏州工业园区星塘大厦3F苏州工业园区公共资源交易中心（具体开标室见服务大厅显示屏） |
| 15 | 中标服务费 | （1）收取原因：本项目预算金额包含代理费，根据代理协议本项目的代理费由中标人支付。 （2）收取方式：领取中标通知书时中标人向采购代理机构一次性支付代理费。 （3）收取标准：按预算总金额的如下比例差额定率累进法计算代理费总收取额。 100万元（含）以下部分1.5% 100万元~ 500万元（含）部分1.1% 500万元~ 1000万元（含）部分0.8% 收取依据：《苏州市级政府采购代理服务收费公告信息表第一批》（苏财购告【2016】31号） 服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司工业园区分公司 账号：1102020209200836053 开户银行：工行苏州道前支行 |
| 16 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）所有投标人报价均超过采购预算或最高限价的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 17 | 导致无效标 因素 | 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理： （一）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的； （二）不具备采购文件中规定的资格要求的； （三）投标报价超过采购预算或最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）不同供应商投标文件的制作机器码一致的； （六）法律法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

第一章  投标邀请函

：

受苏州工业园区唯亭街道办事处之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，对唯亭治安联防队道路技防维护进行国内公开招标。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加投标。

1、采购编号：JSZC-320591-SZWK-G2026-0109号

2、采购内容：唯亭治安联防队道路技防维护

3、采购预算及最高限价：详见招标公告

4、投标截止时间：2026年6月15日9点30分（北京时间）

5、开标时间：2026年6月15日9点30分（北京时间）

6、开标地点：苏州工业园区星塘大厦3F苏州工业园区公共资源交易中心（具体开标室见服务大厅显示屏）

7、联系单位：

（1）采购人：苏州工业园区唯亭街道办事处

联系人：王红   联系电话：18051113216

地址：苏州工业园区展业路18号

（2）采购代理机构：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层

邮编：215005

联系人：周依雯、齐一豪、李东

联系电话：0512-65158848转8016，0512-65153553 （FAX）

请贵公司获取本采购文件后，认真阅读采购文件进行必要的投标准备，并按采购文件的要求编制投标文件，并按“前附表”确定的时间参加投标。

第二章 投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1本采购文件仅适用于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司。

2、词语释义

2.1 采购代理机构：具体组织实施采购活动的法人。

2.2 投标人（供应商）：经认定有资格响应采购，参加投标竞争的法人或其他组织或自然人。

2.3 响应：投标人根据采购代理机构发布的采购文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4 合同：采供双方根据采购文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5采购人（甲方）：合同中明确规定的实际购买协审服务的法人或其他组织和自然人。

2.6中标人（乙方）：合同中规定的向采购方提供协审服务的法人或其他组织和自然人。

2.7 服务：系指本次招标采购文件规定中标人应承担的服务及与提供服务有关的辅助服务，比如咨询、人工、提供技术援助、培训、配合措施、应急响应等及合同中规定中标人应承担的其它一切应尽义务。

2.8 天：日历日。

2.9 服务地点：合同中约定的地点。

2.10 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.11 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.12 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.13 书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人（供应商）

3供应商资格要求

详见招标公告。

4、投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、联合体投标

本采购项目不接受联合体投标。

三、采购文件的说明

8、采购文件

采购文件由采购文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读采购文件的全部内容，如有残缺等问题应在获取采购文件后及时向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

9、采购文件的询问与澄清（修改）

9.1投标人在收到采购文件后，若有问题需要询问，应于收到采购文件后及时提出，采购代理机构将予以解答。

9.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

9.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以书面的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

9.4至采购文件获取截止时间，获取采购文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延采购文件提供期限。

10、采购文件的修改

10.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

10.2采购代理机构对招标文件的修改，将以书面或传真的形式通知已购买招标文件的每一投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

10.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知上述每一投标人。

11、质疑

11.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商应当依法报名获取本采购文件后可以依法进行质疑。

11.2供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.3提交质疑函时与符合采购文件组成部分中资格证明文件中的材料一并递交。

11.4接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式

11.5联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

11.6联系电话：季欣怡0512-65158848-8000

11.7 通讯地址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层。

四、投标文件说明

12、提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13、投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

14、投标文件的组成（部分格式见附件）

A、资格证明材料（不提供或者提供不符合要求的视为不符合资格条件要求，为无效响应）：

14.1、企业营业执照副本扫描件；

14.2、授权委托书（如有），法人及代理人身份证扫描件；

14.3、投标单位经审计过的最新一期年度财务报告或投标单位基本开户银行出具的资信证明；

14.4、符合履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料；

14.5、近三个月依法缴纳税收的凭据和依法缴纳社会保险的凭据扫描件；

14.6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

14.7、中小企业声明函（格式见附件）；

【如提供此函，上传的声明函必须为加盖公章的彩色（扫描）件，否则视为未提供】

14.8、残疾人福利性单位声明函（格式见附件），未提供视为非残疾人福利性单位，不视同小微企业；

【如提供此函，上传的声明函必须为加盖公章的彩色（扫描）件，否则视为未提供】

14.9、监狱企业证明文件，由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具，未提供视为非监狱企业，不视同小微企业；

【如提供此函，上传的证明文件必须为加盖公章的彩色（扫描）件，否则视为未提供】。

注：专门面向中小企业采购的标段至少提供14.7/14.8/14.9项中的任意一项证明材料，否则视为非中小企业，不具备投标资格。

B、技术部分材料：

14.10、投标函；

14.11、供应商关于资格的声明函；

14.12、开标一览表；

14.13、详细的服务方案；

14.14、服务保障计划；

14.15、拟投入项目组成员；

14.16、投标人以往承担的类似业绩一览表，投标人须附完整合同原件扫描件；

14.17、服务团队人员详细介绍及相关证书扫描件；

14.18、组织实施方案；

14.19、与本次投标采购相关的其他资料，详见评分办法；以上资料必须与投标文件中的内容完全一致

注：投标人所提交的资料文件的完整与否，将直接影响投标人是否实质性响应采购文件的评判或评分。

投标文件由14.1~14.19款规定的内容共同组成

15、投标文件编制要求

15.1投标文件按上述统一顺序、统一格式编写，并在首页编制“投标文件目录”，上传电子投标系统。

16、投标文件的份数和签署

16.1投标人应按本须知的规定，编制电子投标文件。

17、投标保证金

无

18、投标文件的有效期

18.1自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

18.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

五、投标文件的递交

19、投标文件的密封及标记

19.1按采购文件要求提供对应电子投标文件并进行签章或签署，电子投标文件无密封性要求。

20、投标文件的递交

20.1投标文件必须在投标截止时间上传至苏采云平台。

20.2逾期上传的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

20.3至投标截止时间对应标段投标人不足3家的，不得开标。

21、投标文件的修改和撤销

21.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的电子投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为电子投标文件的组成部分。

21.2开标后投标人不得撤销投标。

六、开标和评标

22、开标

22.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由采购代理机构主持，采购人及相关方面代表参加。本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

22.2线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

22.3开标时，投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请投标人及时关注。

22.4开标时，投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对投标人不利的后果由供应商自行承担。

22.5投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。

投标人电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

22.6技术支持

在网上报名过程中如有疑问，请及时联系：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

22.7澄清

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担）。

23、资格审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。

23.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

23.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.2.2查询渠道：统一登录“供应商信用查询”系统查询供应商的信用记录。“供应商信用查询”系统实时提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、诚信苏州网站的相关主体信用记录。

23.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，评标委员会应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3经采购人或者采购代理机构审查供应商存在上述失信行为的，投标无效。

23.4不同投标单位递交的投标文件制作机器码不得相同，评标委员会将对各投标单位递交投标文件的制作机器码进行统一核查。如有不同投标单位递交的投标文件制作机器码相同的情况均视为无效投标，并由采购代理机构将相关情况汇报财政监管部门处理。

23.5资格审查合格投标人不足3家的，不得评标。

24、评标委员会

24.1评标委员会成员依法组建；

24.2评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

24.3评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

24.3.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、服务方案等实质性要求；

24.3.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.3.3对投标文件进行比较和评价；

24.3.4推荐中标候选人；

24.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

24.4评标委员会成员应当履行下列义务：

24.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.4.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.4.4参与评标报告的起草；

24.4.5配合招标采购人答复投标人提出的质疑；

24.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

25、评标内容的保密

25.1开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26、对投标文件初审

26.1初审内容：投标文件是否实质性响应采购文件的要求、内容是否完整、文件签署是否齐全等。

26.2投标文件有下列情况之一者将被认定为无效投标：

26.2.1投标文件未按照本须知规定签署和盖章；

26.2.2投标人拒绝修正错误；

26.2.3投标人的投标文件中出现评标委员会认为不应雷同的；

26.2.4其他被评标委员会认定无效的情况。

26.3实质性响应的投标应该与招标文件要求的标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等条款相符。不得限制采购人的权利或投标人的义务，也不得对其他实质性响应的投标人的竞争地位产生不公正影响。

26.4对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

26.5投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.7采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

26.8对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27、废标

27.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

27.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.1.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2 废标后，采购代理机构将发布废标公告。

28、投标文件的评价和比较

28.1评标委员会将仅对按照采购文件规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估，综合比较与评价。

28.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供服务的科学性、可靠性、履约服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

七、授予合同

29、中标人的确认

29.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准推荐综合得分最高的前三名为中标候选人，并根据采购人的委托及评审结果确定中标人。评标委员会有权评定中标人，同时也有权拒绝任何或所有投标人中标。

29.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内对质疑内容做出答复。超过期限向采购代理机构提出质疑，采购代理机构将不予答复。

29.3中标人数量：1家。

30、合同授予标准

30.1采购代理机构将把合同授予按招标文件规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。

30.2在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按政府采购程序取消其签约资格。

31、中标通知书

31.1确定中标人后，采购代理机构将在规定时间内以书面形式通知中标人其投标被接受。在中标通知书中明确中标人的服务内容及标准和有关合同签订的日期和地点。

31.2中标通知书将成为合同的组成部分。

31.3采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

32、合同的签订

32.1中标人应按中标通知书中规定与采购人签订政府采购合同。

32.2签订的合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。

32.3中标人无正当理由不得放弃中标。

32.4在中标合同履行中，如因政策、不可抗力等原因有中标服务项目被取消，则视为自动取消，采购人一般不予调整合同；如确有需要进行调整，采购人有权在协审委托合同中调整，中标人应按要求完成服务工作。

八、其他事项

33、中标服务费

33.1中标人应按前附表规定缴纳中标服务费。

34、监督和公证

34.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

34.2采购代理机构的开标评标过程将请公证机关进行公证。

35、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1：投标函

投 标 函

：

我们收到贵公司           （采购项目编号）号采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我们愿意按照投标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的投标报价包括提供以上所有服务，价格及明细见开标一览表等所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我们的投标被接受，我们将严格履行投标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我公司本项目投标文件的有效期限自提交投标文件截止之日起90天。如果我们在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们愿意承担一切责任。

4、我们愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我们已审阅全部投标文件，包括投标文件的澄清和更正文件（如有）及有关附件，我们已完全理解投标文件并对投标文件不存在任何异议。

6、我们愿意遵守招标公告及投标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单    位：

联 系 人：

地　　址：

邮政编码：

联系电话：

传　　真：

投标人（供应商）：

法定代表人或授权代理人：                 （签字）

日　　期：

格式2：法人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                          （姓名+手机号码）为我公司代理人，以本公司的名义参加                 （采购人名称）组织实施的编号为                号的招标（采购）活动。代理人在投标、开标、评标、合同订立和履行过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投 标 人（盖章）：

法定代表人（签字或签章）：

代理人（签字）：

日 期：

格式3：投标报价表

开  标 一 览  表

项目编号：

项目名称：

标段编号：

标段名称：

| 序号 | 项目名称 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 合计（人民币大写）： 小写： |  |  |  |

投标单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

注：本项目开标一览表中只填写投标总价（元）一栏。

（2）投标报价明细表

项目编号：

项目名称：

标段编号：

标段名称：

| 序号 | 费用名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 响应报价（人民币大写）： ￥： |  |  |  |  |  |
| 付款方式是否响应： |  |  |  |  |  |

注：1、合计报价不得超过服务类报价限价。

2、工时类投标报价合计与服务类投标报价合计之和应与开标一览表总报价一致，否则以开标一览表总报价为准。

投标单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式4：人员配备一览表

项目编号：

项目名称：

标段编号：

标段名称：

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历/职称 | 工作经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式5：偏离表

技术或服务要求偏离表

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 响应内容 | 选择项（选符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

商务条款偏离表

采购编号：

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 响应内容 | 选择项（选符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

格式6、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                              号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

（2）投标单位情况表

投标单位情况表

投标人名称（公章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2025年 万元 |  |
| 实现利润 | 2025年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

格式7、相关业绩一览表

相关业绩一览表

项目编号：

项目名称：

标段编号：

标段名称：

| 序号 | 业主单位名称 | 合同名称 | 合同金额 | 项目时间 | 与项目所需服务内容的相关性说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

格式8：

中小企业声明函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于软件和信息技术服务业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于软件和信息技术服务业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（公章）：

日  期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式9：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

第四章 招标书

受苏州工业园区唯亭街道办事处之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，对唯亭治安联防队道路技防维护进行国内公开招标。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加投标。

一、采购编号：JSZC-320591-SZWK-G2026-0109号

二、采购项目名称：唯亭治安联防队道路技防维护

三、采购预算及最高限价：详见招标公告

四、采购要求：

（一）项目概述

# 本维保项目主要涉及唯亭辖区主要道路和重点部位区域（包括模拟监控点位、高清监控点位、网络交换机、硬盘录像机、监控平台、机房设备、屏幕墙显示器等）维保等，涉及高清、模拟监控系统、小区出入口人像及车辆抓拍系统。网络传输为公安专用视频网，维保工作涵盖网络设备运行状态巡检、网络链路稳定性保障、监控平台软件及硬件维护、以及屏幕墙显示器、拼接控制器、解码设备等显示系统的日常检测、故障维修与画面调试，确保监控网络通畅、平台稳定运行、屏幕墙显示正常。

（二）服务内容及要求

| 设备名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科达视频监控平台 | V2.0 | 套 | 1 | 科达 |
| 硬盘录像机 | DS-9664N-XT | 台 | 11 | 海康 |
| 硬盘录像机 | DS-9664N-I16 | 台 | 3 | 海康 |
| 硬盘录像机 | 9616N-18 | 台 | 1 | 海康 |
| 硬盘 | 3T监控级硬盘 | 块 | 176 | 希捷 |
| 硬盘 | 4T监控级硬盘 | 块 | 56 | 希捷 |
| 服务器 | ThinkServer RQ940 | 台 | 1 | 联想 |
| 交换机 | 华为S7712总装机箱 | 台 | 1 | 华为 |
| 高清枪型摄像机 | 华为交流电源--40degC-65degC-90V-290V-53.5/15A-输入176V以下半载 | 个 | 2 | 华为 |
|  | S7712主控处理单元A | 块 | 2 | 华为 |
|  | 华为 48端口百兆/千兆以太网电接口板(EA,RJ45) | 块 | 1 | 华为 |
|  | 华为24端口百兆/千兆以太网光接口板(SA,SFP) | 块 | 1 | 华为 |
|  | 华为2端口万兆以太网光接口板(SA, SFP) | 块 | 1 | 华为 |
|  | DH-IPC-HFW5493K-HFD | 台 | 1 | 大华 |
| 室外高清球型摄像机 | DH-SD-6A9432XB-HNR | 台 | 4 | 大华 |
| 高清枪型摄像机 | DS-2CD1245-LA | 台 | 2 | 海康 |
| 高清枪型摄像机 | DS-2CD4026YC-6 | 台 | 2 | 海康 |
| 星光级枪型摄像机 | DS-2CD5027FWD | 台 | 2 | 海康 |
| 高清枪型摄像机 | DS-2CD5027GA-TDZ | 台 | 6 | 海康 |
| 高清枪型摄像机 | DS-2CD5027SLZ-A | 台 | 1 | 海康 |
| 高清枪型摄像机 | DS-2CD6233F | 台 | 1 | 海康 |
| 星光级枪型摄像机 | DS-2CD7027EFTH | 台 | 118 | 海康 |
| 超宽动态人脸抓拍摄像机 | DS-2CD7627FWD/F-LZ | 台 | 28 | 海康 |
| 高清枪型摄像机 | DS-2CD7647HSL-XZS | 台 | 11 | 海康 |
| 超宽动态人脸抓拍摄像机 | DS-2CD7A4FJN-XZS | 台 | 9 | 海康 |
| 室外高清球型摄像机 | DS-2DE4220IW-DE | 台 | 3 | 海康 |
| 室外高清球型摄像机 | DS-2DE4423IW-DE | 台 | 4 | 海康 |
| 室外高清球型摄像机 | DS-2DF8223N-TH | 台 | 3 | 海康 |
| 室外高清球型摄像机 | DS-2DF8225I3H-N2K | 台 | 1 | 海康 |
| 室外高清球型摄像机 | DS-2DF8237IX-A | 台 | 1 | 海康 |
| 臻全彩枪球一体机 | DS-2SK8C144IMAX-JN/AR | 台 | 4 | 海康 |
| 臻全彩枪球一体机 | DS-2SK8C144IMXR-D/AR | 台 | 10 | 海康 |
| 星光级红外球型网络摄像机 | HIC6622HX22-5CIR-U | 台 | 111 | 宇视 |
| 泛卡口 | iDS-2CD9545-BSZ | 台 | 2 | 海康 |
| 室外高清球型摄像机 | iDS-2DE7223MW-A | 台 | 3 | 海康 |
| 黑光级网络智能高速球型摄像机 | iDS-2DF8225IH-A(C) | 台 | 1 | 海康 |
| 星光级球型摄像机 | iDS-2DF842GAXR-A/S1 | 台 | 47 | 海康 |
| 星光级球型摄像机 | iDS-2DF8440IX-AJT3 | 台 | 1 | 海康 |
| 全景一体式监控摄像机 | iDS-2DP08YQIX-D | 台 | 3 | 海康 |
| 泛卡口 | iDS-TCM200-TH | 台 | 15 | 海康 |
| 高清防暴半球网络摄像机 | IPC2231-HN-S-Z3009(VER.A) | 台 | 5 | 科达 |
| 高清高速球型数字摄像机 | IPC421-E020-N1 | 台 | 1 | 科达 |
| 高清高速红外（激光）球型网络摄像机 | IPC425-E230-NL | 台 | 2 | 科达 |
| 红外室外球型网络摄像机 | IPC621L-X20SIR-DT | 台 | 1 | 宇视 |
| 网络避雷器 | 网络+电源 | 个 | 163 | 雷迅 |
| 网络避雷器 | 网络+电源 | 个 | 142 | 科比特 |
| 摄像机立杆 | 整体热镀锌/喷塑/高度：6米横 臂长度：长度1-6米 | 根 | 240 | 国产 |
| 摄像机立杆 | 整体热镀锌/喷塑/高度：5米 横 臂长度：长度0.5-2米 | 根 | 15 | 国产 |
| 摄像机立杆 | 整体热镀锌/喷塑/高度：4米 横 臂长度：长度0.5-2米 | 根 | 12 | 国产 |
| 摄像机立杆 | 整体热镀锌/喷塑/高度：3米 横 臂长度：长度0.5-1米 | 根 | 54 | 国产 |
| 立杆基础 | 定制 | 个 | 321 | 国产 |
| 控制箱 | 458mm(高)*330(宽)*130mm(深), 散热、防雨、通风、整体喷塑 | 个 | 281 | 国产 |
| 自立式云台控制箱 | 自立式、不锈钢、隔热、防雨、通 风、含基础，670mm(高)×400mm (长)×350mm(宽) | 个 | 95 | 国产 |
| 光纤尾纤 | 3米 | 条 | 321 | 新海宜 |
| 户外光接熔接包 |  | 个 | 321 | 国产 |
| 网线 | 超五类 | 米 | 1010 | 明鑫 |
| 电源线 | RVV2*1 | 米 | 18545 | 明鑫 |
| 穿线管(PE) | 40/33 | 米 | 18545 | 国产 |
| 立杆基础 | 定制 | 个 | 321 | 国产 |
| 整体窨井 | 公安专用字样 | 个 | 321 | 定制 |
| 补光灯 |  | 只 | 10 | 国产 |
| 拾音器 | DS-2FP4021-B | 只 | 4 | 海康威视 |
| 5电百兆工业交换机 | MIB12G-5E-EII | 台 | 52 | 恒信和安 |
| 8电百兆工业交换机 | MIB12G-8E-EII | 只 | 1 | 恒信和安 |
| 8电百兆2光千兆工业交 换机 | MIB12G-8E-2G-EIB | 只 | 4 | 恒信和安 |
| 千兆光模 | SFP千兆光模块。支持热插拔，单 模20KM,LC光口，传输带宽 1.25G/1.25G | 个 | 4 | 恒信和安 |
| 光纤收发器 | 100M | 对 | 9 | 恒信和安 |

1、服务目标

为保障本项目维护范围内系统及设备的正常运行，要求对设备进行定期的预防性维护，做好系统运行的调优工作，及时发现系统存在的潜在隐患；当设备发生故障时，确保采购单位系统设备设施能得到及时维护。

2、服务内容

（1）成交单位对所有已经出保的设备提供服务期内的设备硬件维保服务，内容包括前端视频监控设备、中间传输设备以及后端管理设备，对设备的维修或提供设备的备品备件并进行安装调试服务。在维保过程中，如有前端监控设备出现无画面、画面模糊、雪花等故障且无法修复的情况下，需更换前端设备，更换的设备性能、参数不得低于原产品，更换的数量不超过监控点总数量的5%。

（2）针对各监控室机房，硬盘录像机与硬盘故障损坏的，要及时更换，保障监控存储正常，不低于30天存储量。

（3）成交单位派遣项目负责人及技术负责人各1人，技术人员不少于2人进行维保服务并配备必要的专业交通工具及维保装备。对项目进行日常服务，排除系统故障，保障整个系统的正常运行。并设置项目管理及人员考核方案，保证项目维保实施质量。

（4）服务单位对维保范围内所有设备进行定期巡检服务，及时发现设备的损坏或系统的功能异常。

（5）服务单位对维保范围内所有设备进行必要的定期保养服务。

（6）服务单位负责监控平台软件的功能维护及软件版本升级。

（7）服务单位对采购单位的重大事件和重大活动进行技术支持和现场保障服务。（如一年一度的“两会”保障、会议或群体性活动保障等需要配合主办方和公安部门做好相关工作，如保障活动现场监控点的正常运行、故障修复、调取录像等，保障活动的顺利进行）。

具体要求如下：

1）保障任务所涉及到监控点位的前端及中心端须根据规模分别安排一定数量的专业工程技术人员进行保障。同时配备技术人员在甲方或组委会指定地点进行24小时值班，随时响应。

2）所有技术人员须做到实时响应、随时排除故障，并配合采购单位或组委会完成交办的其他紧急任务。同时必须保障所涉点位视频监控图像100%的完好率，并做好增加临时点位、点位移位、摄像机角度调整等工作的施工准备。

3）所有的保障任务涉及的费用包含在本次报价中。

3、维修时限要求

当设备及其承载的系统发生故障，服务单位需2小时内响应（即在接到采购单位的维修要求后，做出具体的维修安排），同时需满足下列要求：

（1）故障导致监控平台不能正常运行服务单位应在4小时内恢复系统；

（2）外场设备故障服务单位应在8小时内恢复；

（3）故障不影响平台系统运行则服务单位应在24小时内恢复系统；

（4）特殊原因导致的故障，如停电原因、道路施工、点位迁移、不可抗力（含极端天气）等因素向派出所报备的，则对服务单位响应时间从特殊原因解除后开始计算；

（5）成交单位应承担因操作失误而造成故障扩大、数据损坏、误操作等的赔偿和安全责任；

（6）每次维修必须进行详细记录并经使用方确认，每月向采购单位报送维修报表。

4、日常巡检和保养要求

（1）定期对维保范围内设备的网络、硬件设备、软件系统、存储数据进行巡检、保养；

（2）定期对所有外场设备进行巡检、保养；

（3）定期对所有外场设备的金属部件进行防锈保养；

（4）每次巡检、保养必须进行详细记录并经使用方确认，每月向采购单位报送巡检、保养报表；每周报修完毕的点位需要报采购单位签字确认；

（5）平时按需进行球机清洁，在重大活动和重要节日前，对所有摄像机清洁一次；

（6）为了保证维保工作按时按质完成，采购单位制定考核制度，对维保工作未达标的评分情况予以扣除相应比例的维保费，具体考核内容如下：

考核内容

| 项目 | 内容 | 考核分 |
| --- | --- | --- |
| 基础管理（25分） | 工作计划管理 | 5分 |
|  | 规章制度执行管理 | 5分 |
|  | 故障维修、巡检、保养记录 | 10分 |
|  | 月维护报表 | 5分 |
| 质量管理（70分） | 日常维护 | 10分 |
|  | 定期巡检、保养 | 10分 |
|  | 故障修复 | 10分 |
|  | 故障响应速度 | 10分 |
|  | 硬件系统完好率 | 10分 |
|  | 软件系统完好率 | 10分 |
|  | 对重大事件、活动的现场保障 | 5分 |
|  | 备品备件完好率 | 5分 |
| 人员管理（5分） | 服务质量 | 5分 |
| 加分项 |  |  |
| 软件系统无故障 | 系统平台、相关软件系统无故障 | 5分 |
| 有效投诉为0 | 对监控运维期间的问题能够及时处理，且有效投诉为0 | 5分 |
| 配合采购单位完成维稳处突 | 参与、配合采购单位维稳处突事件处置，能按时、高效圆满完成 | 5分 |
| 配合采购单位完成大型保障任务 | 根据完成情况打分 | 5分 |

1）考评结果≥90分，实际付款金额=应付金额*100%

2）90分＞考评结果≥80分，实际付款金额=应付金额*90%

3）80分＞考评结果≥70分，实际付款金额=应付金额*70%

4）70分＞考评结果≥60分，实际付款金额=应付金额*50%

- 考评结果＜60分，采购单位有权拒绝付款。

- 监控点位发生故障，成交单位应在规定时间之内修复。故障点由于电力供应或光缆引起故障，从电力供应或光缆引起故障，从电力供应或光缆修复后开始计算。超过24小时以上7天之内修复的支付违约金50元每个，超过7天以上30天之内修复的支付违约金100元每个，超过30天以上修复的支付违约金500元每个。

5、备品备件

成交单位需准备一定数量的备品备件来保证维修的及时进行，若在故障维修中用备品备件顶替原设备运行，则换下的故障设备应在最短时间内送修后作为备品备件，其中所发生的一切费用由成交单位承担。

6、维护具体内容

服务单位可结合维护任务及要求，做好以下运维工作。

（1）前端监控系统

| 设备名称 | 检查与保养事项 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 摄像机、 抓拍设备 | 工作电压及测量、光学清洁、信号传输电缆完好性及连接状态检查 | 清洁无灰尘、连接正常 |
| 补光灯、闪光灯 | 灯光亮度检查、时控光控开关检查 | 亮度合理、控制正常 |
| 配套设施 | 杆件、设备箱等外观是否洁净、设备环境温度、温度检查 | 清洁、环境达标 |
| 传输设备 | 工作状态、信号传输状态、连接状态检查 | 传输正常、外观整洁 |
| 取电管路 | 电源电压电流检查、管线管路、手井检查 | 电源供应稳定、管路无损坏 |

（2）中心端服务器、图形工作站、存储设备

| 设备名称 | 检查与保养事项 |  | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务器 | 周围环境：确认周围温度、湿度、尘埃、油雾等 |  | 数值显示完好 |
|  | 硬件 | 电源风扇、通风过滤网、CPU风扇检查维护 | 无抖动，杂音 |
|  |  | 键盘、鼠标检查保养 | 完好，无抖动 |
|  |  | 内部各部件连接状况检查 | 完好无破损 |
|  |  | 内外部清洁保养 | 清洁无灰尘 |
|  |  | 服务器与其他设备、网络等连接状况检查，接线及连接端子紧固 | 牢固，无破损 |
|  | 系统 | 系统安全性检查 | 数值显示正常 |
|  |  | 系统配置检查及系统版本 | 工作正常 |
|  |  | 系统补丁程序管理 | 排除隐患 |
|  |  | 系统硬盘碎片整理 | 速度恢复正常 |
|  |  | 系统备份 | 数据正确 |
|  |  | 运行日志备份检查 | 数据正确 |
|  |  | CPU、内存使用情况、响应时间、并发用户数以及特定应用系统资源占用检查 | 完好 |
|  | 数据库 | 数据库表记录检查 | 数值显示完好 |
|  |  | 数据库碎片整理 | 速度恢复正常 |
|  |  | 数据库备份与恢复 | 数据正确 |
|  |  | 数据库系统安全与性能评估 | 正常运行 |
|  | 应用程序 | 应用程序源码版本检查 | 数值显示完好 |
|  |  | 应用程序源码备份 | 数值显示完好 |
|  |  | 查看应用程序运行故障记录 | 数值显示完好 |
|  |  | 应用程序运行日志备份和清理 | 运行正常 |
|  |  | 应用软件性能评估 | 功能正常 |
|  | 热备功能切换测试 |  | 数据正确/测试报告 |
| 存储设备 | 周围环境：确认周围温度、湿度、尘埃、油雾等 |  | 无灰尘 |
|  | 电源风扇、通风过滤网检查维护 |  | 牢固，无破损 |
|  | 磁盘碎片整理 |  | 数值显示完好 |
|  | 内外部清洁保养 |  | 完好 |
|  | 与服务器连接状况检查，接线及连接端子紧固 |  | 牢固，无破损 |
| 图形工作站 | 周围环境：确认周围温度、湿度、尘埃、油雾等 |  | 清洁无灰尘 |
|  | 硬件 | 电源风扇、通风过滤网、CPU风扇检查维护 | 清洁无灰尘 |
|  |  | CRT、键盘、鼠标检查保养 | 清洁无灰尘 |
|  |  | 与网络连接状态检查 | 牢固，无破损 |
|  | 系统 | 系统安全性检查 | 数值显示完好 |
|  |  | 系统配置检查及系统版本 | 数值显示完好 |
|  |  | 系统补丁程序管理 | 数值显示完好 |
|  |  | 系统硬盘碎片整理 | 速度恢复正常 |
|  |  | 系统备份 | 数值显示完好 |
|  | 监控软件 | 运行日志备份和清理 | 正常运行 |
|  |  | 配置参数检查 | 正常运行 |
|  |  | 画面维护检查 | 正常 |
| 网络传输 设备 | 运行状态及连接状况检查 |  | 数值显示完好 |
| Ups不间断电源 | 输入输出 | 电源线连接检查并紧固 | 牢固，无破损 |
|  |  | 电压及波形测量、谐波分析 | 数值显示完好 |
|  | 功能试验 | 蓄电池放电、放电试验 | 功能正常/测试报告 |
|  |  | 逆变转自动旁路、自动旁路转手动旁路及恢复试验 | 正常切换/测试报告 |

（3）网络系统

| 设备名称 | 检查与保养事项 |  | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网管服务器 | 周围环境：确认周围温度、湿度、尘埃、油雾等 |  | 清洁无灰尘 |
|  | 硬件 | 电源风扇、通风过滤网、CPU风扇检查维护 | 正常清洁 |
|  |  | 键盘、鼠标检查保养 | 清洁无灰尘 |
|  | 系统软件 | 系统安全性检查 | 数值显示完好 |
|  |  | 系统配置检查及系统版本 | 数值显示完好 |
|  |  | 系统补丁程序管理 | 数值显示完好 |
|  |  | 系统硬盘碎片整理 | 速度恢复正常 |
|  |  | 系统备份 | 数值显示完好 |
|  | 网管软件 | 检查网络状态 | 正常运行 |
| 交换机 | 硬件 | 周围环境：确认周围温度、湿度、尘埃、油雾等 | 清洁无灰尘 |
|  |  | 运行灯状态检查 | 正常状态 |
|  |  | 电源风扇检查维护 | 正常 |
|  | 配置参数 | 系统参数检查备份 | 数值显示完好 |
|  |  | VLAN管理参数检查备份 | 数值显示完好 |
|  |  | 端口参数检查备份 | 数值显示完好 |
|  |  | 冗余配置管理参数检查备份 | 数值显示完好 |
| 光缆、双绞线 | 通讯性能测试 |  | 正常通讯/测试报告 |

（4）显示系统

| 设备名称 | 检查与保养事项 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 显示单元 | 作为常规使用性维护，连接状态、工作状态、清洁保养、环境温湿度检测等检查； | 正常 |
| 图像处理器 | 功能完整性测试 | 数值显示完好 |
| 显示管理软件 | 功能完整性测试 | 数值显示完好 |
| 其他设备 | 作为常规使用性维护，连接状态、工作状态、清洁保养、环境温湿度检测等检查； | 完好，清洁 |
|  | 功能完整性测试 | 数值显示完好 |

（5）中心应用平台

| 模块名称 | 检查与保养事项 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 应用管理服务 | 视频应用、电子地图、查询中心、布控中心、统计中心、人脸应用、车辆应用、探针应用、视频解析、案件研判、运维应用等 | 功能正常 |
| 数据库服务 | 系统内所有资源信息，组织信息，关系信息，日志信息，操作信息，运维信息，结构化信息进行数据存储备份 | 数据库运行正常 |
| 视频应用服务 | 流媒体服务、管理服务、接入服务、存储管理、大屏管理服务、视频联网服务、报警管理服务、卡口分析服务、人脸比对服务、对外接口服务 | 各服务功能运行正常 |
| 应用功能模块 | 视频应用、电子地图、查询中心、布控功能、统计功能、人脸应用、车辆应用、视频解析应用 | 各应用功能运行正常 |
| 配置管理模块 | 用户管理、日志管理、组织管理、卡口管理、人脸管理、结构化分析管理、报警管理、帮助中心等 | 配置管理功能正常 |

8、维保中信息安全保障要求

1）整体运维服务体系遵循信息技术服务运行维护标准，通过对系统及基础设施的高效、高安全维护来保障整个系统的稳定运行；

2）为了维护工作的平稳过渡，要求安排具有相应服务资质且对现有设施设备较为熟悉的人员进入维护团队。服务人员应保持相对稳定，如有人员变更，应及时通知采购单位；

3）严格遵循保密协议，凡涉及采购单位的应用系统、数据、机型配置、IP地址、软件配置等信息不得向第三方泄露，维护过程中如需涉及客户系统的数据信息，必须先通过采购单位认可，维护工作的数据信息（无论是打印或介质上的数据信息）不得带离工作现场；

4）成交单位在进行维保活动时，在未经采购单位允许的情况下，需要保证采购单位核心网络不间断运行，不得影响采购单位相关人员业务系统的正常运行；

5）成交单位在进行维保活动时，涉及派出所专网操作时，未经授权不得U盘、移动硬盘等移动存储介质，不得违反禁止“一机两用”管理规定，否则，产生的严重后果，由成交单位自行负责。

## （三）服务方案

- 投标单位应根据上述服务要求，制定对应的有针对性的整体服务方案，服务方案应 包括整体项目管理体系、组织方案、执行计划等方面，方案应具有科学性、合理性、专业性。

- 投标单位应具备丰富的类似服务经验，并配备总数不少于采购要求项目团队，服务团队人员确定成交后不得随意更换服务人员，如若发现成交单位未经采购人同意，实际人员安排与投标承诺存在不符，采购人有权解除合同并追究其相应违约责任，违约责任详见合同条款。

- 本项目适用《江苏省政府采购履约验收管理办法》、《苏州工业园区关于进一步加强履约验收管理的通知》中关于履约验收的规定。

- 本项目的验收标准为满足采购需求的要求，在规定验收时，由采购人自行组建验收小组按照采购合同的约定对每一项技术、服务的履约情况进行确认。验收结束后，出具验收书，列明各分项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。

- 服务期限：三年，自2026年7月17日至2029年7月16日止。

注：经评委评审如若投标单位对实质性投标内容投标情况有重大负偏离（包括服务响应时间、服务人员配备数量、服务工作质量）从而影响合同履行的，都属于不实质性响应采购文件要求，为无效响应。其余服务方案要求、拟投入服务人员工作经验及专业技术能力储备、投标单位履约能力证明等要求均可根据评分标准规定进行综合评比打分。

第五章 拟签订合同条款

甲方（采购人）：

单位地址：

联系人：

联系电话：

乙方（成交单位）：

单位地址：

联系人：

联系电话：

# 根据甲方申请并核准采购计划，依据甲方委托进行本项目采购的成交结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照招标文件、乙方的投标文件及相关文件的内容，签订本合同书。

# 1.  合同价格

# 1.1.合同金额为：元。

# 1.2.合同价格包括而不限于维护所涉及到的设备设施、耗材、工具、车辆、人工、保险、税费、招标代理服务费等所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

# 1.3.中国政府根据现行税法规定对乙方征收的、与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。

2.  服务范围

2.1.甲方聘请乙方提供以下服务：

（1）本合同项下的服务指：涉及唯亭辖区主要道路和重点部位区域（包括模拟监控点位、高清监控点位、机房设备、屏幕墙显示器等）维保等，涉及高清、模拟监控系统、小区出入口人像及车辆抓拍系统。

（2）服务内容：详见采购文件。

（3）服务标准：详见采购文件。

（4）服务时间：三年，自2026年7月17日至2029年7月16日止。

3.  合同价格支付

# 3.1.付款步骤：按季度支付，每季度由甲方对乙方进行考核评分，按考核结果支付费用。具体考核办法如下：

# 1）考评结果≥90分，实际付款金额=应付金额*100%

# 2）90分＞考评结果≥80分，实际付款金额=应付金额*90%

# 3）80分＞考评结果≥70分，实际付款金额=应付金额*70%

# 4）70分＞考评结果≥60分，实际付款金额=应付金额*50%

# 5）考评结果＜60分，采购单位有权拒绝付款。

# 6）监控点位发生故障，乙方应在规定时间之内修复。故障点由于电力供应或光缆引起故障，从电力供应或光缆引起故障，从电力供应或光缆修复后开始计算。超过24小时以上7天之内修复的支付违约金50元每个，超过7天以上30天之内修复的支付违约金100元每个，超过30天以上修复的支付违约金500元每个。

# 4.  甲、乙双方的权利与义务

# 4.1甲方权利和义务

# 4.1.1根据甲方采购要求及乙方投标文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。

# 4.1.2甲方必须满足本采购文件相关要求。

# 4.2乙方权利和义务

# 4.2.1乙方根据甲方有关要求，积极主动保质保量地完成此项目。

# 4.2.2乙方必须满足本采购文件要求。

# 5.  违约责任：

# 5.1.乙方如将本项目再行转包，甲方有权立即终止合同，并要求乙方赔偿因此导致的甲方的损失。

# 5.2.如乙方在履行合同过程中发生重大安全作业事故、媒体曝光、拖欠员工工资等违规现象之一的，甲方有权即行中止合同，并要求乙方赔偿因此导致的甲方的损失。

# 5.3.如乙方在履行合同过程中违反本合同约定义务导致甲方损失的，甲方有权将损失金额直接在合同金额中扣减，合同金额不足以抵偿甲方损失的，乙方仍应承担赔偿责任。

# 5.4.如果乙方在合同工期内没有完成项目，每延误一天罚款合同金额的1%。

# 6.  不可抗力

# 6.1. “不可抗力”系指下列甲、乙双方无法控制、不可预见的事件，但不包括甲、乙双方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他甲方和乙方商定的事件。

# 6.2.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

# 6.3.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

# 7.  合同修改

# 7.1.甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充。

# 8.  转让和分包

# 8.1.采购合同的部分和全部都不得转让、分包。

# 9.  合同的解除

# 9.1.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

# （1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

# （2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

# 9.2.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

# 10. 争议解决办法

# 因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

# 向甲方所在地的人民法院起诉。

# 11. 合同生效及其他

# 11.1.本合同经双方代表签字（或盖章）并盖公章（或合同章）后生效。

# 11.2.下列文件为本合同不可分割部分：

# （1）成交通知书；

# （2）乙方投标文件；

# （3）采购文件；

# （4）乙方在磋商过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

# 11.3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

# 12. 未尽事宜

# 12.1.未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定解释。

# 13. 附则

# 13.1.本合同一式五份，甲方二份，乙方二份，采购代理机构一份。

# 13.2.本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释，在执行过程中双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

# 13.3.按照采购要求进行验收。

# 13.4.小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

# 13.5.如政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，甲方有权变更、中止或者终止、解除合同。

# 13.6.经双方协商一致同意，在本合同签订后，若因乙方办理“园釆贷”信用融资的需要，本合同中约定的乙方收款账号可做变更，变更后的账号为甲方付款时中征应收账款融资服务平台中资金提供方指定的回款账户，甲方支付至该账号的款项，亦视为已向乙方履行完毕支付义务。甲方同时应与办理“园采贷”的乙方签订变更账号的补充协议或由乙方提供账号的变更申请。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人                  法定代表人或受委托人代表人：

（签字）：                            （签字）：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

# 六、评审方法及评分标准

## 一、评审方法

本次公开招标采用综合评分法，即在投标文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审综合得分最高的前三名为中标候选人。采购人书面授权评审小组直接确定中标人。

## 二、评分标准

### （一）报价得分（30分）

1、价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标报价最低（未超过采购预算和最高限价）的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（基准价/投标报价）×价格权值×100（价格权值为30%）

2、针对小微企业、监狱企业及残疾人企业的评审：

①根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购〔2020〕19号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审加分。投标单位为小型或微型企业、残疾人企业或监狱企业的，其价格在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标报价为准。残疾人企业或监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

②本项目为非专门面向中小企业采购项目，所属行业为软件和信息技术服务业，小微企业投标应提供经签署的《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在投标文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。

③本项目不接受联合体投标，不接受分包或转包。

3、根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）、《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（苏财购〔2026〕36号）文件要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

3.1、投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

3.2、投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.3、投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3.4、评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

（二）技术方案：（30分）

1、对本次维保涉及项目的理解和把握：4分

投标单位可通过勘察，提出对本次维保涉及项目的理解和分析， 包括针对本维保项目系统拓扑架构、视频传输方式、与派出所、分局各级平台(高清监控、人像抓拍等)功能及联网对接情况等的熟悉程度的分析比较。理解全面，分析透彻得 4分；理解具有可行性，有分析得 2 分；理解分析差的得 1 分；未提供不得分。

2、巡检方案：4分

包括但不限于定期巡检服务内容、巡检频次、巡检维护台账、巡检专用工具和专用车辆、依托于数字运维系统等相关内容。方案内容完整详细、针对性适用性较强的得4分；方案内容较完整、针对性适用性一般的得2分；方案内容基本完整、针对性适用性较差的得1分；未提供的不得分。

3、应急保障方案：4分

包括但不限于应急保障人员、应急保障团队、应急保障内容等（网络保障、系统保障、应急保障措施、应急保障维护流程图、应急电源配备等）。方案内容完整详细、针对性适用性较强的得4分；方案内容较完整、针对性适用性一般的得2分；方案内容基本完整、针对性适用性较差的得1分；未提供的不得分。

4、售后服务框架：4分

投标单位提供为保障本项目顺利实施的售后服务框架流程图，包括但不限于运维服务中的用户方、设备厂商、售后服务方的闭环故障处理服务流程，用户的报修流程、事故分析、故障确认、一般事故、较大事故与重大事故的处理流程、事故处理后的归档、用户建议售后服务动态调整等的描述和说明。方案内容完整详细、针对性适用性较强的得4分；方案内容较完整、针对性适用性一般的得2分；方案内容基本完整、针对性适用性较差的得1分；未提供的不得分。

5、针对本项目信息安全保障、维保服务质量保障方案：4分

包括但不限于信息安全管理体系、维保服务过程中的人员管理、岗位结构、运维工具、备品备件库等相关内容。方案内容完整详细、针对性适用性较强的得4分；方案内容较完整、针对性适用性一般的得2分；方案内容基本完整、针对性适用性较差的得1分；未提供的不得分。

6、视频设备及专用网络安全管理服务措施：4分

因采购单位办公场所的特殊性，对专网内设备及网络的安全性需严格管理，防止因人为管理的疏漏及设备安全等级的低下引起网络安全问题，投标单位需提供相关的安全管理服务措施。安全管理服务措施全面有效的得4分；安全管理服务措施较全面且有效的得2分；安全管理服务措施描述基本全面、有效性较差的得1分；未提供的不得分。

7、针对本项目提出的管理制度：3分

包括但不限于针对本项目的管理规范、业务管理制度、安全和文明服务措施、保密管理制度等内容。方案内容完整详细、针对性适用性较强的得3分；方案内容较完整、针对性适用性一般的得2分；方案内容基本完整、针对性适用性较差的得1分；未提供的不得分。

8、针对本项目的维护档案管理制度方案：3分

根据投标单位提供的维护档案管理制度方案的完善性、合理性、规范性、针对性进行比较。方案内容完整详细、针对性适用性较强的得3分；方案内容较完整、针对性适用性一般的得2分；方案内容基本完整、针对性适用性较差的得1分；未提供的不得分。

（三）项目人员配备：（15分）

1、项目负责人：（8分）

项目负责人具有信息系统项目管理师证书的、具有系统规划与管理师证书的、具有CISAW信息安全保障人员认证证书（安全运维或应急服务）的、具有通信专业技术人员职业资格证书的，每提供一个证书得2分，最高得8分。

2、技术负责人：（3分）

技术负责人具有系统集成项目管理工程师(高级)的、具有信息系统项目管理师证书的、具有CISAW信息安全保障人员认证证书（安全运维或应急服务）的；每提供一个证书得1分，最高得3分。

3、拟配备项目组人员（项目负责人和技术负责人除外）：（4分）

3.1具有IT服务工程师（ITSS）认证证书的，每提供一个证书得1分，最高得2分；

3.2具有注册信息安全专业人员（CISP）认证证书或CISAW信息安全保障人员认证证书（安全运维或应急服务）的，每提供一个证书得1分，最高得2分；

注：以上人员须在投标文件中提供有效期内的证书扫描件及投标单位为其缴纳的最新一期社保证明扫描件，未提供或提供不全的不得分。

（四）投标单位综合能力及经验：（25分）

1、投标单位具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一项得1分，本项最高5分【投标文件内提供有效证书扫描件及国家认监委网站（全国认证认可信息公共服务平台）查询截图，否则不得分】。

2、投标单位具备ITSS信息技术服务标准符合性证书（运行维护）、ITSS信息技术服务标准符合性证书（智能运维），每提供一项得2分；本项最高4分（投标文件中提供上述证书的扫描件，未提供的不得分）。

3、投标单位具有信息安全服务资质认证证书（信息系统安全运维）、信息安全服务资质认证证书（信息安全风险评估）的，每提供一项得2分；本项最高4分（投标文件内提供上述证书的扫描件，未提供的不得分）。

4、投标单位具有信息系统建设和服务能力评估证书，CS5等级得2分；CS5等级以下的得1分（投标文件中提供相应证书扫描件，不提供不得分）。

5、投标单位自2021年1月1日（以合同签署日期为准）以来独立完成类似项目业绩，每提供1个得2分，本项最高得10分（投标文件内提供合同扫描件，未提供或提供不全的不得分）。