江苏省海洋水产研究所

一批实验设备购置

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320000-JITC-C2026-0112/JSTCC26003102835

采购人：江苏省海洋水产研究所

采购代理机构：江苏省招标中心有限公司

2026年5月
目  录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  磋商须知前附表	6

第三章  项目技术规格及要求	21

第四章  合同主要条款及格式	25

第五章  响应文件格式	33

一、响应函	36

二、开启一览表	37

三、法人授权委托书	38

四、磋商保证金	40

五、初始报价单	41

六、资格审查资料	42

七、商务条款偏离表	46

八、技术条款偏离表	47

九、服务方案及响应货物技术性能指标的详细描述	48

十、其他资料	49

十一、政府采购政策	50

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况：

江苏省海洋水产研究所一批实验设备购置 JSZC-320000-JITC-C2026-0112 采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购“苏采云”系统自行免费下载获取采购文件，并于2026-05-18 14：00 （北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-JITC-C2026-0112

项目名称：江苏省海洋水产研究所一批实验设备购置

采购方式：竞争性磋商

预算金额：167.500000万元（采购包1：52.000000万元；采购包2：115.500000万元）

最高限价（如有）：同各分包的预算金额

采购需求：具体详见磋商文件采购需求

| 分包号 | 采购包名称 | 数量 | 采购包预算（万元） | 是否接受进口产品响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调制叶绿素荧光成像系统 | 1套 | 52 | 是 |
| 2 | 液相氧电极系统 | 1套 | 115.5 | 是 |
|  | 倒置显微镜 | 1台 |  | 否 |
|  | 基因枪 | 1台 |  | 是 |
|  | 高光谱成像仪 | 1套 |  | 否 |
|  | 氧气测量仪 | 1套 |  | 是 |
|  | 藻类CO2分析仪 | 1套 |  | 是 |

合同履行期限：合同签订后六个月内。

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照复印件，或自然人的身份证明复印件）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年1月至响应截止时间前任一月份的财务状况报告，至少包括资产负债表和利润表，法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年1月至响应截止时间前任一月份的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，提供相关主管部门出具的证明或者相关部门网站打印的证明材料，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）（提供承诺函）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

无（本项目不属于专门面向中小企业采购的项目）。

（三）本项目的特定资格要求：

1.供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.（本条针对接受进口产品的货物：调制叶绿素荧光成像系统、液相氧电极系统、基因枪、氧气测量仪、藻类CO2分析仪。本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）对于采用进口产品响应的供应商，必须提供所有进口产品的下列授权文件之一（原件或扫描/复印件）：①该设备制造商出具的授权函；②制造商的国内子公司或办事处出具的授权函；③制造商对授权的区域代理商出具的授权函及该区域代理商出具的授权函；④供应商取得的产品代理证书。

4.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.本项目不接受联合体响应。

三、获取采购文件

1、时间：2026年5月7日至2026年5月13日；

2、地点：网上注册登记成功后系统内免费下载；

3、方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载；

4、售价：0元；

5、潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》；

6、潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/；

7、“CA 数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA 办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载；通过苏采云系统首页（http：//jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务 CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》；

8、采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；

9、招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅；

10、请潜在响应单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用浏览器（建议使用谷歌浏览器）登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、响应文件提交

提交响应文件截止时间：2026年5月18日14：00（北京时间）。

提交地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

五、开启

开启时间：2026年5月18日14：00（北京时间）。

开启地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布响应供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，响应供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，响应供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因响应供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为响应供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招响应平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目采购代理机构项目编号：JSTCC26003102835。

2.采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见。

3.本项目获取采购文件时间：自采购文件公告发布之日起5个工作日，是指：2026年5月7日～2026年5月13日（节假日除外）上午8：30-11：30，下午14：00-17：00（北京时间）。

4.此公告仅在江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和江苏省农业农村厅网站（nynct.jiangsu.gov.cn）上发布，对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致误报名或无效报名的情形，采购人及采购代理机构不予承担责任。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

采购包1、采购包2

单位名称：江苏省海洋水产研究所

单位地址：南通市教育路31号

联系人：汤晓建

联系电话：0513-85222923

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏省招标中心有限公司

单位地址：江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号D座12楼1208室（南通办事处地址：南通市崇川区观音山街道人民中路255号南通中关村信息谷8号楼14层1403室）

联系人：安钰、王星悦

联系电话：025-82281957

3.项目联系方式

项目联系人：安钰、王星悦

电话：025-82281957

# 第二章  磋商须知前附表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目说明 一、项目名称：江苏省海洋水产研究所一批实验设备购置。 二、项目内容：详见磋商文件第三章。 三、成交方案：每个包确定1家成交人，可兼投兼中。 四、服务质量标准：符合合同及磋商文件要求。 |
| 2 | 磋商有效期：自首次响应文件递交截止时间后90天内有效。 |
| 3 | 交货期：合同签订后六个月内 |
| 4 | 磋商保证金：不收取 |
| 5 | （1）提交首次响应文件地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/） 提交首次响应文件截止时间：2026年5月18日14：00，苏采云系统、采购代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。 （2）纸质响应文件递交地点：江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号D座12楼1208室（建议各供应商将纸质响应文件通过顺丰或其它可靠方式，将纸质响应文件寄送到以下地址，收件人：王星悦，联系电话：13951729903。文件寄出后，请发送短信到以上号码告知：供应商名称+所投项目编号+快递公司名称+快递单号。） 纸质响应文件递交时间：首次响应文件截止时间后一个工作日内寄出（与电子响应文件保持一致） 纸质响应文件份数：正本1份，副本1份 纸质响应文件是否退还：☑不退还；□退还，时间： |
| 6 | 提交首次响应文件截止时间：2026年5月18日下午14：00时 |
| 7 | 开启时间和地点 开启时间：2026年5月18日下午14：00时（北京时间） 开启地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/） |
| 8 | 首次响应文件开启时间：2026年5月18日下午14：00时（北京时间） 磋商时间：首次响应文件开启后 磋商地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/） |
| 9 | 资格审查方法：资格后审。 |
| 10 | 评审办法：综合评分法。 |
| 11 | 采购代理服务费：每个包的成交人按苏招协[2022]002号文所列采购代理服务费收费标准（货物类）向采购代理机构支付采购代理服务费。成交人签订合同后一次性付清采购代理服务费。 |
| 12 | 磋商货币：人民币。 |
| 13 | 履约保证金：成交人应在合同生效后，向招标人提交履约保证金作为履行合同的担保 履约担保的形式：电汇或保险机构的保单或银行保函 履约担保的金额或比例：5% |
| 14 | 最高限价：各分包的最高限价同各分包的预算 |
| 15 | 本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》、《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见等。 |
| 16 | 核心产品：包2设置核心产品为基因枪 同一包中若有不同供应商提供相同品牌的核心产品（基因枪）且通过资格审查、符合性审查的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交候选供应商推荐资格；评审得分相同的，报价最低者获得成交候选供应商推荐资格；评审得分且报价均相同的，则按技术评审分数得分最高者获得成交候选供应商推荐资格。 |

## 一、总 则

### 1. 适用范围

1.1 本次竞争性磋商文件仅适用于江苏省招标中心有限公司（以下简称采购代理机构）组织的竞争性磋商活动。

### 2. 采购方式

竞争性磋商。

### 3. 定义

3.1 “采购人”系指江苏省海洋水产研究所。

3.2 “采购代理机构”系指江苏省招标中心有限公司。

3.3 “供应商”系指响应本次采购，参加本次竞争性磋商的单位，以下简称供应商。

3.4 “书面形式”包括信函、传真、电邮等。

### 4. 磋商费用

供应商需自行承担其参加磋商所涉及的一切费用，不管结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

## 二、竞争性磋商文件

### 5. 磋商文件的构成

5.1 磋商文件包括下列文件及附件

- 第一章  竞争性磋商公告

- 第二章  磋商须知前附表

- 第三章  项目技术规格及要求

- 第四章  合同主要条款及格式

- 第五章  响应文件格式

5.2 供应商应认真审阅竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）中所有的内容，如果供应商编制的磋商响应文件（以下简称响应文件）没有从实质上响应磋商文件的要求，其响应文件将被否决。

### 6. 磋商文件的修改、澄清及补充

6.1 提交首次响应文件截止时间之前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清、修改或者补充。

6.2 澄清、修改或者补充的内容为磋商文件的组成部分，将以书面形式同时发给所有磋商文件的收受人，并对其具有约束力。供应商登录苏采云平台自行查看/下载，若未查看/下载影响响应，责任由供应商承担。供应商认为对磋商文件的澄清或修改内容影响响应文件编制的，请于澄清或修改内容发出之日起一个工作日内以书面方式向代理机构提出，否则视为澄清或修改内容不影响响应文件编制。

6.3 如上述澄清、修改或者补充的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间前至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足5日的，采购人、采购代理机构将顺延长递交首次响应文件的截止时间。如澄清、修改或者补充的内容未对原磋商文件做出重大修改或不会影响响应文件编制的，递交首次响应文件截止时间不变。

6.4 不论采购人向供应商发送的资料文件，还是供应商提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

- 响应文件的编制

### 7. 响应文件的语言

响应文件及供应商与竞争性磋商有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

### 8. 响应文件的组成

#### 8.1供应商向采购人递交的书面响应文件包含下列部分（目录及有关格式按竞争性磋商文件第五章“响应文件格式”要求）：

8.1.l 磋商响应函、初始报价表及相关证明文件。

8.1.2 供应商资格证明文件。

8.1.3 其他第五章“响应文件格式”要求的文件。

#### 8.2 磋商货币：本次磋商项目货币为人民币，或见前附表要求。

#### 8.3 磋商供应商应仔细阅读磋商文件中的所有内容，按照磋商文件的相关要求，详细编制响应文件，并保证响应文件的正确性和真实性，供应商如与磋商文件商务、合同条款及技术各项要求有偏离，应填写《商务条款偏离表》、《技术条款偏离表》。

#### 8.4 不按磋商文件的要求提供的响应文件可能导致被拒绝。

### 9．报价要求

9.1 磋商报价是磋商文件所确定的全部工作内容的价格体现，除非合同中另有规定。

9.2 供应商的报价应包括初始报价单中全部项目的价格及相关税等其他有关的所有费用，供应商应充分考虑服务期间材料的政策性调整和市场风险，确定风险系数计入总报价。报价确定后不作调整，采购人要求变动的内容除外。

9.3 报价应包括完成本项工作所需的一切费用，包括但不限于货物、人工（包括工资、奖金、社保、加班费等费用）、专用设备、工具、易耗材、保险、各种税费、利润及合同包含的所有风险、责任等的费用。

### 10.磋商保证金（本项目不收取）

10.1 供应商应提供前附表中的磋商保证金，作为响应文件的一个组成部分。

10.2 磋商保证金应按照前附表中的要求缴纳至前附表指定账户，同时将缴款凭证复印件作为响应文件组成部分。若采用前附表所列以外的方式递交磋商保证金，请提前与采购代理机构工作人员联系。

10.3未能按规定时间和数额提交磋商保证金的供应商将被否决。

10.4成交供应商的磋商保证金将在其按要求与采购人签订合同后五个工作日内退还。

10.5未成交供应商的磋商保证金将在成交通知书发出之日起五个工作日后无异议退还。

10.6 如磋商供应商有下列情况之一的，磋商保证金将不予退还：

10.6.1 磋商供应商在提交响应文件截止时间后撤销响应文件的（因磋商文件发生实质性变化，可以根据磋商情况，退还退出磋商的供应商的磋商保证金）。

10.6.2 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商未按规定签订合同或转让标的的。

10.6.3 在磋商期间存在提供虚假材料、相互串通等违法违规行为的。

10.6.4 成交供应商不缴纳采购代理服务费的。

10.6.5 磋商文件规定的其他情形。

### 11.响应文件的有效期

11.1   响应文件的有效期为前附表规定的有效期。不足有效期的视为非实质性响应，其磋商将被拒绝。

11.2  在原定有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式向磋商供应商提出延长磋商有效期的要求，磋商供应商对此须以书面形式予以答复。磋商 供应商可以拒绝此要求而不被扣留磋商保证金，同意延长磋商有效期的磋商供应 商需要相应延长磋商保证金的有效期。

### 12.响应文件的规定

12.1 供应商应当按照苏采云系统要求，对文件进行签章及制作。纸质文件应装订成册。当纸质文件和苏采云平台上传文件不一致时，以苏采云上传文件为准。

12.2 ★响应文件应加盖公章并由供应商法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字。授权代表须提供法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件，由法定代表人签章并加盖企业公章。）授权其负责本项目响应。

12.3 全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构要求进行，或者是磋商响应供应商造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或授权委托人签字予以确认。

## 四、响应文件的递交

### 13. 响应文件的递交

13.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在公告规定的响应截止时间前制作并上传电子响应文件。

13.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照做无效响应处理。

13.3 代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长响应截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

13.4 供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

### 14. 响应文件的拒收

采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何响应文件。

### 15.响应文件的修改与撤回

15.1 响应文件的修改

15.1.1 供应商可在响应截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

15.1.2 响应截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

15.2 响应文件的撤回

15.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件。具体操作方法见《操作手册》。

15.2.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

15.3 在响应截止时间至磋商文件中规定的响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应。

## 五、解密响应文件

### 16.响应文件的解密

供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

## 六、磋商人员及相关原则

### 17.参加磋商人员

供应商在项目评审全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

### 18.磋商小组

18.1 磋商小组由3人或以上单数组成。

18.2 磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

18.3 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向采购人、采购代理机构报告。

### 19.磋商评审原则

19.1 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

19.2 客观、公正的对待所有供应商，对所有供应商均采用相同的程序和标准，依据磋商评审程序列。

19.3 在磋商期间，磋商供应商不得向磋商小组成员询问与其无关的磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格。

19.4 在磋商过程中，磋商小组成员不得与磋商供应商私下交换意见，在竞争性磋商工作结束后，磋商小组成员或知情者应严格保密，不得将磋商评审情况告诉与之无关的人（包括磋商供应商）。

19.5 在磋商和评定成交供应商的过程中，如有磋商供应商联合故意抬高报价或其他不正当行为，采购人有权中止磋商。

19.6 采购人不向未成交供应商解释原因，不退还响应文件，不符合密封、装订要求而被拒绝的响应文件除外。

## 七、磋商程序

### 20.磋商小组对所有响应文件进行资格性审查和符合性审查。

20.l 资格性审查的内容包括：

（1）资格证明；

（2）磋商保证金（本项目不收取）；

20.2 符合性审查的内容包括：

（1）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

（2）供应商未提交磋商保证金或金额不足、磋商保证金形式不符合竞争性磋商文件要求的；

（3）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的；

（4）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的；

（5）响应文件中承诺的磋商有效期不满足磋商文件中载明的磋商有效期；

（6）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的；

（7）响应文件中提供虚假或失实资料；

（8）供应商的最后报价超过项目预算或者最高限价；

（9）供应商在响应文件中提供的货物及/或服务对于磋商文件中标注“★”要求的存在负偏离的；

（10）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）现行法律、法规、规章和磋商文件规定的其他无效情形。

20.3 所谓偏离是指响应文件的内容高于或低于竞争性磋商文件的相关要求。所谓重大负偏离是指影响到磋商文件规定的服务期、服务内容、技术要求，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中甲方的权利或磋商供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的磋商供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定须经磋商小组三分之二以上同意。

20.4 磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

算术错误修正的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在磋商小组认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，磋商小组可否决其响应。

20.5 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

20.6 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

### 21.磋商

21.1 初审合格的供应商进入下一步的磋商活动。

21.2 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖公章。

21.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

21.4 磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

21.5 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或者响应文件补充文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。采用远程磋商方式，其中响应文件补充文件需提交扫描件，原件在递交扫描件后5日内邮寄送达。需重新提交响应文件的根据磋商现场磋商小组公布的时间为准。

### 22.最后报价

22.1 磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

22.2 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

22.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖公章。

### 23.综合评分

23.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

23.2 磋商小组按竞争性磋商文件评审办法对每份响应文件及其补充文件进行评审，确定成交候选供应商。最低报价等任何单项因素的最优不能作为成交的保证。

23.3 磋商文件没有规定的评审标准不作为评审依据。

23.4 磋商小组成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，所有磋商小组成员的打分平均值为每个供应商的得分。

### 24.推荐成交候选供应商

24.1 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序对全部响应供应商进行排序，并推荐排名前3位的供应商作为成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，由采购人推荐排序。

### 25.采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将终止。

（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家且磋商小组认定剩余有效报价无市场竞争性的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

## 八、确定成交商

### 26.确定成交供应商

26.1按评审后得分由高到低顺序排列依次推荐3家成交候选供应商，得分相同的，按最后报价格由低到高顺序排列，得分且最后报价相同的，由采购人推荐排序。

26.2确定1名成交供应商后，将在网上公示。

26.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

26.4 成交通知书发出后，采购人或成交供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与磋商保证金相等的补偿金，以及为磋商所发生的有关费用和双方商定的其他补偿，并承担相应的法律责任。

26.5 成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同。放弃或拒绝签订合同的，磋商保证金不予退还。

26.6所有竞争性磋商响应文件不论成交与否，代理机构均不退回。

26.7成交通知书将是合同的一个组成部分。

## 九、合同签订及其他

### 27.签订合同

27.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的和服务要求等事项签订采购合同。

27.2 成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以选择排名后一位的响应供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

27.3 拒签合同的成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以磋商违约处理，其磋商保证金不予退回。成交供应商承担由此造成的直接经济损失，采购人保留向其索赔的权力。

27.4 签订合同后，成交供应商不得将本项目进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则，采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应的赔偿责任。

28. 质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

对项目需求部分以外内容的质疑，潜在供应商应向招标（采购）代理提出，由招标（采购）代理负责答复。

28.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标（采购）代理或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标（采购）代理、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑必须以参加磋商的法定代表人或授权代表（响应文件中所确定的）原件送达的方式提交。

28.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

28.5质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及明确的请求；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向招标（采购）代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

28.6招标（采购）代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标（采购）代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标（采购）代理机构有权不予受理。

28.8以下情形的质疑不予受理

28.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标（采购）代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

## 十、评审办法

（一）本项目按照综合评分法评审。

（二）供应商的响应文件如被发现下列情况之一的，其响应文件将被做否决：

1）不满足竞争性磋商对合格供应商的基本资格要求的（见竞争性磋商公告）；

2）供应商未提交磋商保证金或金额不足、磋商保证金形式不符合磋商文件要求的（本项目不收取）；

3）供应商在响应文件中对于竞争性磋商文件“第三章 项目技术规格及要求”的标注“★”技术指标的任何负偏离或不能提供实质性满足证明的；（实质性要求是指本竞争性磋商文件中用带星号（“★”）、“须（必须）”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。）

4）超过本项目最高限价的；

5）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的；

6）供应商不接受修正价格的；

7）供应商在响应文件中对于《合同条款和格式》的任何重大负偏离；

8）资格证明文件不全、失效或不符合竞争性磋商文件要求的；

9）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的，或签字人无法定代表人有效授权的；

10）响应文件或磋商有效期不足的；

11）响应文件中提供虚假或失实资料的；

12）未按照竞争性磋商文件规定的方式获取竞争性磋商文件并按要求上传电子响应文件的；

13）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的；

14）磋商小组认为不能实质上满足竞争性磋商文件其它要求的；

15）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

16）现行法律、法规、规章和磋商文件规定的其他无效情形。

（三）本项目采用综合评分法，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列依次推荐3家成交候选供应商，得分相同的，按最后报价格由低到高顺序排列，得分且最后报价相同的，由采购人推荐排序。

磋商小组只对通过了初步审查的响应文件进行详细评审，按下述办法打分，并按得分高低进行排序，推荐成交候选供应商。

评审细则如下：

| 序号 | 评审项目 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 |  | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100 | 30 |
| 2 | 技术部分 |  | 满足磋商文件技术规范中所有技术参数要求的得满分30分； “▲”条款每有一项负偏离扣3分；其他条款每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 （供应商须在响应文件中列明所投产品详细技术特性。若存在负偏离，需在响应文件偏离表中明确列出，否则视为全部满足磋商文件技术要求） | 30 |
| 3 | 方案 部分 | 项目实施方案 | 提供具体详实的供货、安装调试、验收等实施方案以及项目团队配置安排。方案全面、详实的得8分；方案较全面、较详实的得6分；方案不太全面、基本详实的得4分；未提供的不得分。 | 8 |
|  |  | 售后服务方案 | 售后服务包括质保期内服务内容、故障解决方案、现场服务、响应时间、专业技术人员保障、售后服务地点等以及质保期后的服务方案。方案全面、详实的得10分；方案较全面、较详实的得7分；方案不太全面、基本详实的得4分；方案片面简单，得1分；未提供的不得分。 | 10 |
|  |  | 项目培训方案 | 培训方案包括不限于以下内容：培训计划、培训方式、培训人员安排等。 方案全面、详实的得8分；方案较全面、较详实的得6分；方案不太全面、基本详实的得4分；未提供的不得分。 | 8 |
| 4 | 商务 部分 | 业绩 | 从2022年1月1日至响应截止时间前（以合同签订日期为准），统计供应商具有的类似货物（参与包1的供应商所提供业绩中需有类似调制叶绿素荧光成像系统的货物，参与包2的供应商所提供业绩中需有类似基因枪的货物）供货业绩，需提供有效合同复印件（包括合同双方签字盖章页及业绩要求中的关键信息页）。每有一个符合要求的业绩得2分，最高8分。 | 8 |
|  |  | 质保期 | 在免费质保期（3年）基础上每延迟一年加2分（不足1年不加分。包2以多个货物中最短的质保期为准），最高得6分。（如：免费质保期为4年得2分；免费质保期为4.5年得2分；免费质保期为5年得4分） | 6 |

（四）磋商小组启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求

1、采购评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）、投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）、投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）、投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）；

（4）、磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2、磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，将要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。

（五）国家政策导向

1、促进中小企业发展政策

本项目非专门面向中小企业采购，根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小型和微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。以上所述磋商报价，均为对小、微企业的报价进行价格扣除后的报价。（提供《中小企业声明函》，格式见响应文件格式部分）。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见响应文件格式章节），并对声明的真实性负责。

2、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，磋商标的属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

磋商小组根据供应商填制的《节能产品报价表》，计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少。

磋商标的属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并提供在响应文件中提供《节能产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。

3、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，磋商标的属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

磋商小组根据供应商填制的《环境标志产品报价表》，计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少。

磋商标的属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，并提供在响应文件中提供《环境标志产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。

4、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见，需对本国产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审，提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件或《成本比例声明函》：

（1）、政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）、当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）、本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（4）、本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（5）、评审中发现《符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

# 第三章  项目技术规格及要求

项目属性：货物类项目；采购标的对应中小企业划分标准所属行业：工业。

供应商须在响应文件中列明所投产品详细技术特性。若对响应文件技术要求存在负偏离，需在响应文件偏离表中明确列出，否则视为全部满足磋商文件技术要求。

| 包号 | 设备名称 | 采购需求情况 |
| --- | --- | --- |
| 包1 | 调制叶绿素荧光成像系统 | 实验需求： 1.▲原位测量：活体叶绿素荧光成像，直观显示样品光合作用差异，可导出荧光参数彩色图像。荧光测量光源：44个红色LED，所有LED均处于同一平面，测量光强度0.5-1900μmol·m-2·s-1PAR。 2.▲成像功能：能实时显示Ft、Fo、Fm、Fv/Fm、Fm’、Y（II）、Y（NPQ）、NPQ、qP、qL等18种荧光参数进行成像分析。每个参数均可显示2维荧光彩色图像，成像面积≥11×15 cm。 3.测定调节性能量耗散 Y（NPQ），反映植物光保护能力，测定非调节性能量耗散Y（NO），反映植物光损伤程度。 4.程序测量功能。 5.移动终端一台,配置不低于：CPU最大睿频≥4.5GHZ，32GB内存，1T硬盘，≥14英寸全面屏,刷新率≥2k全面屏。 6.吸光系数测量功能。 7.▲吸光系数测量光源，至少15个红光和15个近红外LED，用于测量藻类样品PAR 吸光系数。 8.诱导曲线测量：手动和自动两种模式。手动和自动模式下均可随时更改诱导曲线的光化光强度，自动程序可测量荧光诱导曲线、诱导曲线+暗弛豫。测量过程中能自动分析和记录所有荧光参数的变化趋势。 9.光曲线测量：光梯度个数不少于20个，可随意设置光曲线步数，可测量滞后光曲线。 10.抑制指数测量：对照样品光化学转换效率自动计算其他样品的胁迫抑制参数。 |
| 包2 | 液相氧电极系统 | 液相氧电极系统需要与叶绿素荧光仪联用，能同时测定源类光合放氧速率和叶绿素荧光的仪器。能完全满足其对液相氧电极在样品用量、测量范围、氧分辨率、控制器整合度、搅拌器控制、数据采集计算、控温等方面的要求。 技术参数如下： 1.电极类型：氧电极； 2.测量范围：0-98%O2； 3.▲氧分辨率：24位高分辨率测定O2，20℃时分辨率为10-3pmol·ml-1； 4.▲控制器：计算机控制器与整合式磁力搅拌器，可控制光强、搅拌转子转速，自动采集数据，LCD显示，USB数字通讯 5.软件功能：控制搅拌转子转速，自动记录氧信号的动态变化过程，自动计算呼吸速率和光合速率。控制光强，进行光-光合响应曲线的测定，自动计算光合速率。 6.输入灵敏度：0nA-9000nA； 7.转子转速：150-900rpm，通过仪器自带软件控制； 8.采样速率：0.1-10次/秒； 9.样品容量：1-20ml（光照最低要求15ml）； 10.PAR/温度探头： 10.1▲PAR测定范围：0-不小于40000μmol·m-2·s-1； 10.2温度范围：0-不小于50℃（分辨率0.02℃） 11.▲光源类型：标配LED红光光源，可通过仪器自带软件控制光照强度，控光范围0-不小于900μmol·m-2·s-1； 12.温度控制：样品反应室具有循环水浴夹层，可外接循环水浴控温 13.拓展功能：具有与叶绿素荧光仪连用，实现藻类光合数据和叶绿素荧光数据同时测定的潜在能力； 14.配置：数据处理平台1套，电极室1套，控制器1套，红色LED光源1套，光量子/温度探头1套，电极1个。 |
|  | 倒置显微镜 | 显微镜配备高效的荧光激发系统和灵敏的荧光检测装置。它能够精确地控制激发光的强度、波长和照射时间，确保荧光信号的高效激发和准确检测。对于一些弱荧光信号的样本，显微镜也能够清晰地捕捉到信号，提高了荧光成像的灵敏度和可靠性。精密机械结构和电子控制系统先进。技术参数如下： ▲1.光学系统：显微镜光路采用无限远色差与反差双重校正系统。具有明场、相差、荧光观察功能。 ▲2.聚焦机构：备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，行程≥10mm。 ▲3.物镜转换器：编码型物镜转盘≥6孔，国际标准的≥M27物镜安装口。 ▲4.三目观察镜筒：目镜：10×，视场≥22mm。 5.高精度手动载物台，移动范围≥110mmx75mm。 6.物镜：5X、10X、20X、40X。 7.LED荧光光源，配备UV、G、B三通道,直接光学耦合，寿命≥2万小时。 ▲8.COMS相机：芯片尺寸≥1/1.2英寸；像素2000万，带温度制冷。 ▲9.显微成像系统：动态范围：1：5000，HDR模式1：25000；光谱范围：400～720nm；全幅实时拍摄速度：≥60幅/秒（2464x2056）。 10.显微图像控制及分析软件：软件自动识别物镜，荧光滤片信息，自动加标尺。图像分析软件具有图像输出、图像增强、图像注解、图像档案、报告产生、空间测量工具等功能。多通道荧光叠加、手动拼图、景深扩展功能。 11.测量工具：直线、曲线、任意多边型测量长度、强度、面积、周长、角度等工具，计数等功能。 12.台式电脑：I7处理器。 13.正置显微成像系统，光路采用无限远色差与反差双重校正系统。物镜：4X、10X、40X，相机像素≥1600万像素。 14.移动终端配置不低于：CPU最大睿频≥4.5GHZ,32GB内存，1T硬盘，≥14英寸全面屏,刷新率≥2k。 |
|  | 基因枪 | 1.利用基因枪实现红藻基因工程育种，由于藻类与高等植物细胞壁成分不一致且细胞壁较厚。 2.基因枪系统将微米大小的、包被有核酸的金或钨微粒（0.6–1.6 µm）加速到所需要的速度，从而将基因导入细胞、组织或器官。需要满足实验的可重复性、一致性以及便利性，提供一种可重复的、转化完整培养细胞的方法，几乎无需对细胞进行处理。能成功将核酸输送至紫菜细胞内，达到转化完整培养紫菜细胞的目的。 3.具有较高的基因转入频率，具有高重复性。在基因导入实验中，能够精确控制粒子的发射速度、深度和密度等参数，确保每次实验结果的一致性。 4.目标区域：≥40cm2 5.压力范围：450-2200psi 6.实验条件≥3种，需包含原位、体外、体内 7.≥9种不同压力的破裂盘可供选择，通过不同压力的破裂盘来控制氦气的压力，用以适用不同的目标样品 8.有≥3种粒径的金粉可选； 9.直接转化完整培养细胞，无需对细胞进行处理； 10.样品与终止屏之间有≥4种不同的距离可调节，以获得不同的轰击效果。 |
|  | 高光谱成像仪 | 1.高光谱是一种体积小、重量轻的微型高光谱成像仪，可同时满足室内室外的场景使用需求。除了体积小、重量轻以外，需具有高空间分辨率、高频谱分辨率、宽成像范围等特点，由两部分组成：成像镜头和高光谱仪，其中高光谱仪基于透射光栅技术，具有良好的像差特性。采用1920×1200像素的高性能CCD成像器件，成像清晰、噪点少。技术参数如下： ▲2.高光谱相机光谱范围：大于400-1000nm，光谱分辨率优于1.5nm， ▲3.采集及预处理软件：具有辅助取景窗口，有自动曝光、自动速度匹配功能，具有数据快速预览功能，具有黑白校正、区域校正、镜头校准等功能。 ▲4.透射光栅分光，外部推扫成像；最大帧频不低于70fps。高光谱相机狭缝长度≥14.2mm，狭缝宽度≤25µm； 5.内置推扫结构，无需移动高光谱相机，也无需移动样品，即可完成高光谱成像扫描功能； ▲6.最大空间通道数不小于1200，最大光谱通道数不小于19206。 |
|  | 氧气测量仪 | ▲1. 实验需求：需要紫菜丝状体封闭式保存以及叶状体培养中非接触式多次检测氧气。 2.传感器：可回缩针状小型氧传感器，直径≥430µm/1.1mm（传感器末端/针尖） 3.输入通道：4通道氧气传感器和1个温度传感器 ▲4.测量范围：0-100%O2（大量程传感器）；温度：-10~+50℃（±0.1℃） ▲5.分辨率：≤0.05%（20%O2）；≤0.01%（1%O2） 6.测量精度：≤读数的0.2%（20%O2）；≤读数的0.02%（1%O2） ▲7.响应时间：微型传感器：低至0.2/0.2s（气体/溶解氧）；小型传感器：低至0.2/5s（气体/溶解氧；点状传感器：低至0.2/5s（气体/溶解氧） |
|  | 藻类CO2分析仪 | 1.实验需求：主要测量有机玻璃藻类培养室顶部空间中藻类的CO2交换。释放到培养室顶部空间的二氧化碳气体经干燥后，将其输送至二氧化碳分析仪，以测量流经系统中的二氧化碳水平。 2.专门适用于藻类的CO2分析仪，需具备更先进的气体采样和分析技术，能够更全面、深入地分析藻类与CO2之间的关系，为藻类研究提供更多有价值的信息。 3.能适应各种复杂的实验环境和条件，减少因设备故障而导致的实验中断或数据不准确的情况，满足实验的需求。 ▲4.气体流量：≥650mL/min ▲5.测量范围（液晶显示器）：0–2000ppm，精度：±1ppm 6.重复性（在稳定的大气压和温度下）：优于±1ppm，最大漂移（每年）：±100ppm 7.响应时间：≤25秒 8.工作温度范围：0-50℃ 9.储存温度范围：40-70℃ 10.工作压力范围：±1.5%局部平均压力 11.湿度范围：5%至95%RH，非冷凝（推荐干燥气流） |

验收标准：

验收标准：达到国家验收规范及当地各有关部门的验收标准，并负责通过验收，投入使用。

验收方式：由采购人统一组织验收。

其他要求

合同签订后六个月内交货。

质保叁年（基本要求，若供应商另有承诺，以时间更长者为准）

# 第四章  合同主要条款及格式

一.合同专用条款

甲方：江苏省海洋水产研究所

乙方：

甲、乙双方根据项目编号         的         采购项目公开采购结果及磋商文件的要求，经协商一致，达成如下购销合同：

一、项目采购需求

详见磋商文件。

二、合同金额

本合同的总金额（大写）为          元人民币（         元人民币），

分项价格见供应商的磋商报价明细表，如下：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、供货时间和地点

1.供货时间：       。

2.供货地点：江苏省海洋水产研究所。

3.本货物质保期为  年。

四、付款

1.付款前乙方须出具发票；开票资料如下：

户名：

税号：

开户行：

银行账号：

2.项目实施过程中，货物经验收或检测不合格，且未在甲方规定的期限内整改到位的，甲方有权拒绝付款。如存在未在甲方规定的期限内整改到位且对甲方产生影响的，甲方保留进一步追责的权利。

五、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下2处理：

1.申请仲裁。选定仲裁机构为南通仲裁委员会。

2.提起诉讼。约定由甲方所在地法院管辖。

六、合同生效及其它

本合同经甲方、乙方授权代表签字盖章之日起生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致，方可更改。本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。

七、组成本合同的文件包括

1.合同专用条款及合同通用条款；

2.磋商文件和乙方的响应文件；

3.成交通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方：江苏省海洋水产研究所             乙    方：

单位盖章：                                 单位盖章：

代表签字：                                 代表签字：

签定日期：                                 签定日期：

二.合同通用条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的供应商。

2.技术规范

2.1 提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与磋商文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及响应文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1 乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须承担甲方包含律师费、鉴定费在内的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵至现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（1）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3 因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1 本合同以人民币付款；合同生效后，乙方提供签约合同金额5%的履约保函（电汇或保险机构的保单或银行保函），和成交价格30%的发票后，甲方支付成交价格的30%；待安装、调试，验收合格后，乙方向甲方出具合同总价70%的发票，甲方支付至合同结算总价的95%。甲方预留全部质保金或收到合格的质量保函时，经乙方申请，甲方退回乙方履约保函（如履约保函未到期）。质保期到期后，支付合同剩余价款（质保金），质保金如需提前支付，可提供等额质量保函（时长须覆盖质保期）。

6.2 乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款：

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

7.伴随服务

7.1 乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2 除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3 伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应通知乙方，提出索赔。

8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起3年内。（若供应商另有承诺，以时间更长者为准）

8.6 按照磋商文件要求，乙方应在现场配置项目负责人        负责货物安装施工，严格按照响应文件中施工组织设计承诺内容进行施工安排。项目负责人应常驻现场，若无正当理由连续 72 小时不在施工现场，且未经甲方认可，甲方有权每次扣除违约金 2000元人民币。

9.检验及安装

9.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第8.5条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.3 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.4 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.5 货物（含软件及相关服务）的安装按磋商文件要求进行。

10.违约责任

10.1 乙方有下列违约情况之一，甲方有权单方终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）除人力不可抗拒因素外，乙方不能按期交货，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方必须向甲方支付延期交货或延期交付使用的违约金。

（2）乙方因违反合同及磋商文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款5%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。

（3）乙方应在合同约定时间前货物经验收后交付甲方使用，除因不可抗拒力造成的误期或延期外，任何交付期限的延长，乙方均应按合同总价款每日万分之五的标准向甲方支付违约金，同时本条款项下的违约金计算不影响上述违约金条款的执行。

11.索赔

11.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

11.2 在第8条和第9条规定的质量保证期和检验期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

11.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第11.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从应付款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

12.拖延交货

12.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

12.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：加收违约损失赔偿或终止合同。

13.误期赔偿

13.1 除合同条款第14条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

14.不可抗力

14.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

14.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

15.税费

15.1 中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

15.2 中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。

16.履约保证金

详见前附表。

17.仲裁

17.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国民法典》规定提交诉讼。

17.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

17.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

17.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

18.违约终止合同

18.1 乙方有下列违约情况之一，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

18.2 在甲方根据第18.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

19.破产中止合同

19.1 如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

20.转让

20.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.合同生效及其它

21.1 甲方发布的磋商文件、乙方提交的响应文件、本次采购的成交通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

21.2 本合同应在甲方和乙方签字盖章后生效。

21.3 本合同一式陆份，以中文书就，甲方执叁份，乙方执叁份。

21.4 合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

21.5 如需修改或补充合同内容，应经甲乙双方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

21.6 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方： （盖章） 授权代表（签字）： | 乙方： （盖章） 授权代表（签字）： |
| --- | --- |
| 电话： | 电话： |
| 地址： | 地址： |
| 联系人： | 联系人： |
| 开户行： | 开户行： |
| 账号： | 账号： |
| 税号： | 税号： |

# 第五章  响应文件格式

注：请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。未明确规定格式的，由供应商自行编制。

（项目名称）

响  应 文 件

项目编号

供应商：                            （盖单位章）

供应商地址：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：   （签字）

年 	月 	日

目  录

一、响应函

二、法人授权委托书

三、开启一览表

四、磋商保证金（本项目不收取）

五、初始报价单

六、资格审查资料

七、商务条款偏离表

八、技术条款偏离表

九、服务方案及响应货物技术性能指标的详细描述

十、其他资料

十一、政府采购政策

## 一、响应函

（采购人名称）：

根据贵方	项目的竞争性磋商文件（项目编号：	），授权委托人	（全名、职务）经正式授权并代表	（磋商供应商名称）提交下述文件正本一份、副本叁份、电子版一份。

（1）竞争性磋商初始报价单。

（2）按磋商供应商须知要求提供的全部文件。

（3）磋商保证金（本项目不收取）。

据此函，授权委托人宣布同意如下：

（1）完成本项目的初始报价为： 见《初始报价单》 。

（2）磋商供应商将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

（3）磋商供应商已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

（4）其有效期为自本响应文件递交截止时间后90个日历日。

（5）磋商供应商同意提供按照采购人的可能要求的与其磋商有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价的磋商供应商。

（6）如果我们被确定成交供应商，我们将按照竞争性磋商文件的规定向贵公司支付采购服务费。

（7）与本磋商有关的一切正式来往通讯请寄：

（8）我公司承诺：

1）我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2）我公司参加本项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

磋商供应商地址：	邮编：

电话：		传真：

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 二、开启一览表

| 项目名称 | 江苏省海洋水产研究所一批实验设备购置 |
| --- | --- |
| 包号及设备名称 |  |
| 磋商报价 | 小写 大写 |
| 交货时间 |  |
| 质保期 |  |

供应商：     （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

日期：

## 三、法人授权委托书

### （1）法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务：

系 	（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）

身份证正面

身份证反面

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

### （2）法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的         （单位名称）      的在法定代表人（签字或盖章）处签字的   （法定代表人姓名、职务）   代表本单位授权         （单位名称）      的在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名、职务）（身份证号码：             ）为本单位的合法代理人，就          （项目名称、项目编号）         ，以本单位名义处理一切与之相关的事务，其后果由我单位承担。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

授权代表（签字）：

身份证号码：

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

注： 1. 若供应商为分公司、分支机构等依法无需设置法定代表人职务的单位（仅当磋商文件注明允许上述单位响应时），法定代表人签字处可由单位负责人签署。

2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
四、磋商保证金

本项目不适用。

## 五、初始报价单

| 序号 | 货物名称 | 产地及制造商名称 | 品牌 | 规格型号 | 单价（元） | 数量 | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应总报价： 元（含税） |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：     （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

日期：

注：

1、单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

2、如果单价和总价不符时，以单价为准。

## 六、资格审查资料

1、供应商概况

| 企业名称 |  |  | 法定代表人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 成立时间 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 资质等级 |  |  | 注册资金 |  |  |
| 职工人数 | 总人数：技术人员：行政人员： |  |  |  |  |
| 公司主要业务概况 |  |  |  |  |  |
| 组织机构框图 （包括结构、领导成员、主要技术人员及数量等情况） |  |  |  |  |  |

注：结合评审办法提供企业证明材料。

（1）营业执照复印件。

（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（截图）。

（3）供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年1月至响应截止时间前任一月份的财务状况报告，至少包括资产负债表和利润表，法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供）。

（4）供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年1月至响应截止时间前任一月份的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，提供相关主管部门出具的证明或者相关部门网站打印的证明材料，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）。

（5）（本条针对接受进口产品的货物：调制叶绿素荧光成像系统、液相氧电极系统、基因枪、氧气测量仪、藻类CO2分析仪。本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）对于采用进口产品响应的供应商，必须提供所有进口产品的下列授权文件之一（原件或扫描/复印件）：①该设备制造商出具的授权函；②制造商的国内子公司或办事处出具的授权函；③制造商对授权的区域代理商出具的授权函及该区域代理商出具的授权函；④供应商取得的产品代理证书。

（6）承诺函

承 诺 函（格式仅供参考）

我公司承诺：

1. 我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2. 我公司参加本项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

供应商：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            	（签字）

_______年___月___日

2、近三年财务状况表（若有）

| 项目或指标 | 单位 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 注册资金 | 万元 |  |  |  |
| 二、 净资产 | 万元 |  |  |  |
| 三、 总资产 | 万元 |  |  |  |
| 四、 固定资产 | 万元 |  |  |  |
| 五、 流动资产 | 万元 |  |  |  |
| 六、 流动负债 | 万元 |  |  |  |
| 七、 负债合计 | 万元 |  |  |  |
| 八、 营业收入 | 万元 |  |  |  |
| 九、 净利润 | 万元 |  |  |  |
| 十、 现金流量净额 | 万元 |  |  |  |
| 十一、 主要财务指标 |  |  |  |  |
| 1. 净资产收益率 | % |  |  |  |
| 2. 总资产报酬率 | % |  |  |  |
| 3. 主营业务利润率 | % |  |  |  |
| 4. 资产负债率 | % |  |  |  |
| 5. 流动比率 | % |  |  |  |
| 6. 速动比率 | % |  |  |  |

## 七、商务条款偏离表

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件要求的商务条款 | 磋商响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于竞争性磋商文件要求，负偏离指供应商的响应低于竞争性磋商文件要求。

3、若不填写或不递交偏离表，则视为没有任何偏离。

## 八、技术条款偏离表

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件要求的技术条款 | 磋商响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于竞争性磋商文件要求，负偏离指供应商的响应低于竞争性磋商文件要求。

3、若不填写或不递交偏离表，则视为没有任何偏离。

## 九、服务方案及响应货物技术性能指标的详细描述

## 十、其他资料

竞争性磋商文件中要求提供，但上述供应商证明文件中未要求的，随响应文件一并递交采购人。

请提供其他与贵公司或贵方通过资格审查有关的资料。附上的文件请在此列明，或说明没有附后文件。

## 十一、政府采购政策

（一）中小企业声明函（货物）（分包号：**）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收 入为   万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（二）残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：____________

日期：	     年 	月   	日

（三）监狱企业证明

监狱企业证明

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（四）政府采购节能产品政策

1、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，磋商标的属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、磋商小组根据供应商填制的《节能产品报价表》，计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少。

3、磋商标的属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并提供在响应文件中提供《节能产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。

4、供应商必须保证使用节能产品参加磋商的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购文件具体规定进行处理。

节能产品报价表

供应商（公章）：                               项目编号：

| 序号 | 在《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 节能产品认证证书证书编号 | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，节能产品总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表（签字）：

日期：      年  月  日

（五）政府采购环境标志产品政策

1、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，磋商标的属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、磋商小组根据供应商填制的《环境标志产品报价表》，计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少。

3、磋商标的属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，并提供在响应文件中提供《环境标志产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。

4、供应商必须保证使用环境标志产品参加磋商的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购文件具体规定进行处理。

环境标志产品报价表

供应商（公章）：                               项目编号：

| 序号 | 在《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 环境标志产品认证证书证书编号 | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，环境标志产品总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表（签字）：

日期：      年  月  日

（六）本国产品标准的声明函

本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：   年   月   日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

（七）成本比例声明函

成本比例声明函

（适用于采购项目或者采购包中含有多种产品时，不提供或者提供声明的比例达不到要求时，不享受价格扣除）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的全部产品中，符合本国产品标准的产品成本之和占本公司（单位）提供的全部产品成本之和的比例达到（填写具体百分比）。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：   年   月   日

注：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

友情提醒

一、《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》中本国产品界定标准：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本产品总成本≥规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

- 中国境内生产的组件成本核算基本规则详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。