公 开 招 标 文 件

项目名称：龙虎塘中学改扩建项目家具设备采购安装

项目编号：JSZC-320411009-JDGS-G2026-0024

采 购 人：常州市新北区龙虎塘中学

采购代理机构：江苏建达全过程工程咨询有限公司

目      录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

第三章  资格审查	21

第四章  评标程序、评标方法和评标标准	23

第五章  采购需求	32

第六章  拟签订的合同文本	39

第七章  投标文件的组成及提交须知	53

# 第一章  投标邀请

受常州市新北区龙虎塘中学的委托，江苏建达全过程工程咨询有限公司就龙虎塘中学改扩建项目家具设备采购安装进行公开招标采购，各潜在投标人可在“苏采云”平台自行免费下载招标文件，并于2026年6月9日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320411009-JDGS-G2026-0024

2.项目名称：龙虎塘中学改扩建项目家具设备采购安装

3.项目预算金额：151.25万元。

4.项目最高限价：151.25万元。

5.采购需求：龙虎塘中学改扩建项目家具设备采购安装，包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应货物制造（采购）前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、采购、定制、加工制作、检验检测、包装、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装、调试、技术服务、主管单位验收、质保期及维保服务等全部内容。详细内容见本招标文件采购需求。

6.合同履行期限：合同签订生效后30日历天内供货、安装、调试完毕并验收合格直至交付使用。

7.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

8.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策（说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，小微企业包含小型、微型企业）

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：   / 。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：   /   。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：£是■否。

3.2本项目是否属于政府购买服务：£是■否。

3.3其他特定资格要求：   /

三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起5个工作日。

2.地点：政府采购一体化平台“苏采云”。

3.方式：投标人持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间、开标时间：2026年6月9日9点30分（北京时间）。

2.地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录政府采购一体化平台“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策： / ；

2.本项目采用不见面交易方式，请投标人认真学习政府采购一体化平台“苏采云”发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行政府采购一体化平台“苏采云”注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

相关政府采购一体化平台“苏采云”信息及内容如有变更的，则以“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”公布的最新相关信息为准。

技术支持服务热线  0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话  0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”“新CA办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云” 下载“ 用户注册”查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云” 下载“驱动下载”，安装驱动。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”获取电子招标文件。未在规定期限内通过政府采购一体化平台“苏采云”获取招标文件的响应无效。

2.5编制电子响应文件

供应商应使用电子响应文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在政府采购一体化平台“苏采云”提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

3.本项目不收取投标保证金。

4.本项目资格后审。

5.公告发布媒体：常州市政府采购网、江苏建达全过程工程咨询有限公司网站

6.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：常州市新北区龙虎塘中学

地址：新北区北街168号

联系方式：0519-85480601

2.采购代理机构信息

名称：江苏建达全过程工程咨询有限公司

地址：新北区通江中路307号四楼

联系方式：0519-89885060

3.项目联系方式

项目联系人：沈工

电话：0519-89885060

# 第二章  投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | 关于核心产品本项目：适用 本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：4人位餐桌。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 考察地点： / 。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 召开地点： / 。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： □不需要 ■需要，具体要求如下： （1）需提供样品: 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 4人位餐桌; 1; 套. 2; 课桌; 1; 张. （2）样品提交时,样品上任何显示投标人名称的商标、品牌或其他显示该投标人名称的标志都应用不透明的白纸粘贴遮盖，否则将被视为无效投标。中标单位样品留样封存，未中标单位样品将在中标公告发布后由投标人自行运回。 （3）样品外须粘贴标签（样品分别做标签，标签不大于10cm×8cm，格式参考如下），在标签上注明项目名称、投标人名称并加盖投标人公章；该标签须粘贴牢固，并用不透明白纸将标签沿四周粘贴遮盖严实,否则视为无效投标。 样品标签. 项目名称:xxxxxxxxxxxxx. 投标人名称: 加盖（公章） 日期: 年 月 日. （4）样品制作及运输费用由投标人自行承担。 （5）未能提供样品或样品明显不符合要求的，样品分项不得分。 （6）送样时间:2026年6月8日上午9:30至下午16:30截止，逾期不再接受。 （7）送样地点:常州市新北区通江中路307号四楼。 （8）送样联系人:沈工，联系电话:05919-89885060。 （9）其他要求:送样时提供送样表(格式见招标文件采购需求中样品递交要求) |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： / 。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容： / ； （2）允许分包的金额或者比例： / ； （3）其他要求： / 。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面原件形式递交。（注：询问函：① 必须加盖投标人公章；② 以采购代理机构收到时间为准，否则采购代理机构有权拒收其询问函） 询问时间：2026年5月22日11:30前 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏建达全过程工程咨询有限公司； 联系电话：0519-89885060； 通讯地址：新北区通江中路307号四楼。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：以中标总金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算：100万元（含）以下费率1.5%，100万元（不含）-500万元（含）费率1.1%；如按上述方法计算的金额低于人民币3000元，则按人民币3000元计取。 |

投标人须知

一   说  明

1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4核心产品见《投标人须知资料表》。

3 现场考察、开标前答疑会

3.1若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4 样品

4.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1进口产品

5.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.3政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

5.4支持乡村产业振兴管理

5.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

5.5正版软件

5.5.1依据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

5.6信息安全产品

5.6.1所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009年第33号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）。

5.7政府采购创新产品政策

5.7.1采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.8 绿色采购政策

5.8.1绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.8.2推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.8.3优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

5.9 履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

6 投标费用

6.1投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

7 招标文件构成

7.1招标文件包括以下部分：

第一章投标邀请

第二章投标人须知

第三章资格审查

第四章评标程序、评标方法和评标标准

第五章采购需求

第六章拟签订的合同文本

第七章投标文件格式

7.2投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

8 对招标文件的澄清或修改

8.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10 投标文件构成

10.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5投标人认为应附的其他材料。

10.6如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的采购文件内容为准。如有更正的，投标人应当以更正后的采购文件为准，在标书制作工具中调整相应格式和内容。

11 投标报价

11.1投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

11.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关货物和服务费用。

11.2.3投标人在投标时任何错漏、优惠或竞争性报价不得作为合同履行期间减轻责任、减少服务、增加费用、降低质量的理由。

11.3采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

12 投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

13 投标有效期

13.1投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

14 投标文件的签署、加盖公章

14.1招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

15 投标文件的提交

15.1本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。投标人根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过政府采购一体化平台“苏采云”以外任何形式提交的投标文件。

16 投标截止时间

16.1投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

17 投标文件的修改与撤回

17.1投标截止时间前，投标人可以通过政府采购一体化平台“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

18 开标

18.1采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2本项目开标采用不见面招投标模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

18.3开标过程将使用政府采购一体化平台“苏采云”公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

18.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5投标人不足3家的，不予开标。

18.6投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

18.7因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

18.8如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“政府采购一体化平台“苏采云””系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

19 资格审查

19.1见第三章《资格审查》。

20 评标委员会

20.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21 评标程序、评标方法和评标标准

21.1见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

22 确定中标人

22.1采购人授权评标委员会直接确定中标人，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

23 中标公告与中标通知书

23.1采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24 废标

24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4因重大变故，采购任务取消的。

24.1.5平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

24.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

25 签订合同

25.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

25.4政府采购合同不能转包。

25.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

25.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

25.7如需收取履约保证金的，允许中标人自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式缴纳或提交履约保证金，按照苏财购〔2023〕150号、常财购〔2024〕15号等省市相关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

26 询问与质疑

26.1询问

26.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2质疑

26.2.1投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

26.2.2招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

26.2.3质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

26.2.4投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

26.2.5投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27 代理费

27.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章  资格审查

## 一   资格审查程序

- 1 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二   资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照 | 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件。 | 提供证明文件的复印件、电子件或电子证照，加盖投标人公章。 |
| 1-2 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》。 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构现场查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 如本项目（包）专门面向中小企业采购，《资格证明文件》中必须提供。 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | / |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | - / |  |

# 第四章  评标程序、评标方法和评标标准

## 一   评标程序

1 投标文件的符合性审查

1.1评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书（如有）和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书复印件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 由评委审查，报价合理的予以通过。根据财库〔2026〕2号文件规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |
| 13 | 进口产品（如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件复印件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形： （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （五）不同投标人的投标文件相互混装； （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1为了有助于对投标文件进行审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

2.2评标委员会可要求投标人就澄清的问题作出答复，该答复经投标人代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。

2.3投标人在进行澄清、说明、答辩或补正时，不得改变投标的价格（校核时发现的算术错误除外）、超出招标文件的范围及改变投标文件的实质性内容。

2.4投标人拒不按照评标委员会要求作出澄清、说明或者补正的，作为无效投标处理。

2.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

2.6投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

2.8投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.8.1招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.8.2-2.8.7项规定修正。

2.8.2单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.8.3投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.8.4大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.8.5单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.8.6总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.8.7同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.9落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.9.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.9.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.9.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.9.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.9.5中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.9.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.9.7残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

2.9.8若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3 投标文件的比较和评价

3.1评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2评标方法和评标标准

3.2.1本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：   /  。

3.2.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）   /  。

3.2.4关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）   /   。

4 确定中标候选人名单

4.1采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：   /

4.2采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3采用最低评标价法时，评标结果按本章2.8、2.9调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

5 报告违法行为

5.1评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二   评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价作为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×60 | 0 | 60 |
| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 |
| 2 | 主观分 |  | 0 | 20 |
| 2.1 | 项目实施进度计划 | 项目实施进度计划安排：根据投标人提供的针对本项目的进度安排、施工方案及质量保证措施、安全文明安装及环境保护措施、劳动力、机械设备和材料投入计划等进行评分。方案完整全面、与本项目实际情况实际完全相符，完全满足采购需求的得3分；方案完整不够全面、与本项目实际情况实际基本相符，基本满足采购需求的得2分；方案缺失不完整、与本项目实际情况实际不完全相符，方案针对性不强的得1分；未提供不得分。 | 0 | 3 |
| 2.2 | 安装方案 | 投标人提供的安装施工方案及成品保护措施、安全文明施工措施等：方案完整全面、与本项目实际情况完全相符，完全满足采购需求的得3分；方案完整不够全面、与本项目实际情况基本相符，基本满足采购需求的得2分；方案缺失不完整、与本项目实际情况不完全相符，方案针对性不强的得1分；未提供不得分。 | 0 | 3 |
| 2.3 | 售后服务方案 | 投标人提供的售后服务方案（如服务内容、解决方案、响应时间、专业技术人员保障等）：方案合理完善、内容详实具体、对可能出现的问题给出的应对方法可实施性强，得2分；方案较合理完善、内容较详实、对可能出现的问题给出的应对方法可实施性较强，得1分；有方案，但无针对性或针对性不强得 0.5分；未提供的不得分。 | 0 | 2 |
| 2.4 | 样品1 | 4人位餐桌（清单序号1） 材质/规格（2分）：样品选材、规格尺寸完全符合技术参数要求的得2分；部分满足技术参数要求的得1分；不满足技术参数要求得0.5分；未提供样品的不得分。 款式/功能（2分）：样品实用功能完全符合技术参数要求的得2分；部分满足技术参数要求的得1分；不满足技术参数要求得0.5分；未提供样品的不得分。 工艺/结构（2分）：样品工艺精细、结构结实耐用完全符合技术参数要求的得2分；部分满足技术参数要求的得1分；不满足技术参数要求得0.5分；未提供样品的不得分。 | 0 | 6 |
| 2.5 | 样品2 | 课桌（清单序号14） 材质/规格（2分）：样品选材、规格尺寸完全符合技术参数要求的得2分；部分满足技术参数要求的得1分；不满足技术参数要求得0.5分；未提供样品的不得分。 款式/功能（2分）：样品实用功能完全符合技术参数要求的得2分；部分满足技术参数要求的得1分；不满足技术参数要求得0.5分；未提供样品的不得分。 工艺/结构（2分）：样品工艺精细、结构结实耐用完全符合技术参数要求的得2分；部分满足技术参数要求的得1分；不满足技术参数要求得0.5分；未提供样品的不得分。 | 0 | 6 |
| 3 | 客观分 |  | 0 | 20 |
| 3.1 | PVC封边条检测报告 | 投标人或所投产品制造商提供所投产品的基材PVC封边条的检测报告，符合以下要求： ①QB/T4463-2025《家具用封边条技术要求》中包含：耐干热性、耐磨性、甲醛释放量、可迁移元素； 检测内容需在同一份检测报告内体现，结果合格且全部满足得2分，缺项或未提供不得分。 注：提供具有CMA标识且国家认可的检测机构出具的检测报告扫描件，并加盖投标人公章，否则不得分。中标单位在中标结果公示后3个工作日内提供原件由采购人核查。 | 0 | 2 |
| 3.2 | 铝合金检测报告 | 投标人或所投产品制造商提供所投产品中用到的基材的检测报告：铝合金符合以下要求： ①QB/T 4767-2014：外观：铝合金部件；铝合金部件理化性能：抗盐雾。 检测内容需在同一份检测报告内体现，结果合格且全部满足得2分，缺项或未提供不得分。 注：提供具有CMA标识且国家认可的检测机构出具的检测报告扫描件，并加盖投标人公章，否则不得分。中标单位在中标结果公示后3个工作日内提供原件由采购人核查。 | 0 | 2 |
| 3.3 | 塑料件 | 投标人或所投产品制造商提供所投产品中用到的基材的检测报告：塑料件符合以下要求： ①GB/T 32487-2016:塑料材料理化性能（冲击强度）；塑料件理化性能（耐冷热循环、硬度）。 ② GB/T 35607-2024：产品有害物质（多环芳烃-苯并【a】芘） 检测内容需在同一份检测报告内体现，结果合格且全部满足得2分，缺项或未提供不得分。 注：提供具有CMA标识且国家认可的检测机构出具的检测报告扫描件，并加盖投标人公章，否则不得分。中标单位在中标结果公示后3个工作日内提供原件由采购人核查。 | 0 | 2 |
| 3.4 | 冷轧钢板 | 投标人或所投产品制造商提供所投产品中用到的基材的检测报告：冷轧钢板符合以下要求： ①QB/T4767-2014：外观：喷涂件；理化性能金属喷涂层：涂层厚度。 检测内容需在同一份检测报告内体现，结果合格且全部满足得2分，缺项或未提供不得分。 注：提供具有CMA标识且国家认可的检测机构出具的检测报告扫描件，并加盖投标人公章，否则不得分。中标单位在中标结果公示后3个工作日内提供原件由采购人核查。 | 0 | 2 |
| 3.5 | 办公桌检测报告 | 投标人或所投产品制造商提供所投产品办公桌的检测报告，符合以下要求： ①GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T35607-2024《绿色产品评价 家具》中包含： - 木制件表面理化性能：软、硬质覆面； - 力学性能：桌类强度和耐久性； - 3）产品有害物质：甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、苯并[a]芘； - 4）产品寿命：桌面水平耐久性； 检测内容需在同一份检测报告内体现，结果合格且全部满足得2分，缺项或未提供不得分。 注：提供具有CMA标识且国家认可的检测机构出具的检测报告扫描件，并加盖投标人公章，否则不得分。中标单位在中标结果公示后3个工作日内提供原件由采购人核查。 | 0 | 2 |
| 3.6 | 办公椅检测报告 | 投标人或所投产品制造商提供所投产品办公椅的检测报告，符合以下要求： ①QB T2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》： 1）外观：塑料件外观，软、硬包件外观，金属件外观； 2）理化性能：金属件涂层（耐盐雾）； 3）产品有害物质：甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、苯并[a]芘； 4）产品寿命：椅座椅背耐久性、扶手耐久性； 检测内容需在同一份检测报告内体现，结果合格且全部满足得2分，缺项或未提供不得分。 注：提供具有CMA标识且国家认可的检测机构出具的检测报告扫描件，并加盖投标人公章，否则不得分。中标单位在中标结果公示后3个工作日内提供原件由采购人核查。 | 0 | 2 |
| 3.7 | 文件柜检测报告 | 投标人或所投产品制造商提供所投产品文件柜的检测报告，符合以下要求： ①GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T35607-2024《绿色产品评价 家具》中包含： - 1）木制件表面理化性能：软、硬质覆面； - 2）力学性能：柜架类强度和耐久性； - 3）产品有害物质：甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、苯并[a]芘； - 4）产品寿命：拉门耐久性； 检测内容需在同一份检测报告内体现，结果合格且全部满足得2分，缺项或未提供不得分。 注：提供具有CMA标识且国家认可的检测机构出具的检测报告扫描件，并加盖投标人公章，否则不得分。中标单位在中标结果公示后3个工作日内提供原件由采购人核查。 | 0 | 2 |
| 3.8 | 业绩 | 投标人提供自2023年5月1日至开标日期以来的（以合同签订时间为准）家具业绩，每提供一个得0.5分，最高得2分。 注：提供完整合同件、中标（成交）通知书和验收证明的扫描件并加盖投标人公章，未按要求提供或未提供的不得分，中标单位在中标结果公示后3个工作日内提供原件由采购人核查。 | 0 | 2 |
| 3.9 | 企业资质 | - 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的得1分，未提供不得分。 2、投标人或产品制造商具有有效的中国环境标志产品认证证书（十环），认证范围包含家具的得1分，未提供不得分。 3、投标人或产品制造商具有有效的中国环保认证产品认证证书（CQC）），认证范围包含家具的得1分，未提供不得分。 注：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件并加盖投标人公章。中标单位在中标结果公示后3个工作日内提供原件交采购人核查。 | 0 | 3 |
| 3.10 | 延保承诺 | 投标人在满足3年基本质保期的基础上，每延长一年免费质保得0.5分，最高得1分。 注：提供承诺函加盖投标人公章，格式自拟。 | 0 | 1 |

注意事项：评审标准中要求提供的证明文件及资料通过““苏采云”政府采购一体化平台”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

# 第五章  采购需求

一、采购标的

1.项目名称：龙虎塘中学改扩建项目家具设备采购安装

2.预算金额：151.25万元

3.最高限价：151.25万元

4.采购需求（简介）：本项目采购内容为常州市新北区龙虎塘中学综合楼家具，包括但不限于采购文件及其基本技术要求范围内相应产品供货前的准备(包括现场踏勘、技术核对等)、产品设计、制造、采购、运输、装卸、安装、调试、技术指导培训、检验、质保期及维保服务等全部内容。具体要求详见项目需求。

二、商务要求

1. 交付的时间和地点

1.1时间：合同签订后30个日历日内将货物送至采购人指定地点，接采购人通知后，按采购人要求将货物搬运至指定地点并完成安装。

1.2地点：常州市新北区龙虎塘中学

2. 付款条件

2.1合同签订后支付合同价款的30%；全部货物供货齐全、安装调试完成，经采购人验收合格且清单中所有内容确认全部实施后支付至合同价款的100%。

2.2当采购数量与实际使用数量不一致时，中标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

3. 包装和运输

3.1中标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。中标人对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

3.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.3 中标人在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到采购人48小时前通知采购人，以准备接货。

3.4 货物在交付采购人前发生的风险均由中标人负责。

3.5货物在规定的交付期限内由中标人送达采购人指定的地点视为交付，中标人同时需通知采购人货物已送达。

4. 售后服务（质保期）

4.1本采购包招标的货物至少提供3年免费质保。供应商应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。除上述规定外，还应提供下列服务。

4.1.1在合同规定的质量保证期内免费提供维修服务；

4.1.2如货物发生质量问题影响学生使用的，必须在2小时内到达现场实施维修并及时排除隐患；

4.1.3若货物在经过维修仍影响正常使用的，供应商应在48 小时内进行货物部分材料的更换或者整体更换。更换材料的规格型号档次不能低于原货物的标准。

4.1.4供应商所供货物要求实行终身维保；在此期间内，不应发生非人为原因的重大故障，否则采购人有权追溯供应商的责任。

4.1.5在质保期满后，供应商所供货物出现损坏时，供应商仍需做好售后服务，并依照质保期内的服务方案及时赶到现场，及时处理解决。如需更换零部件，采购人支付相应材料成本费。

三、技术要求

1.基本要求：技术标准（满足本招标文件的技术要求的同时，不得低于以下标准。如有最新标准，按照国家最新标准执行）

GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》

GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》

GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》

GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》

GB/T 9846-2015 《普通胶合板》

GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》

GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》

QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》

QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》

QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》

四、货物清单及技术要求

| 龙虎塘初中办公家具方案清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 产品图片 | 规格（mm） | 材质说明 | 单位 | 数量 |
| 1 | 4人位餐桌 |  | 1200*1520*760 | 1、材质：采用304全不锈钢 ； 2、台面： 桌面外覆 304不锈钢，内覆内村25m厚免漆板打底； 3、钢架：横梁、立柱全部为50*50*1.8mm的方管整体焊接组成 ； 4、坐凳：为φ300mmABS 凳面； 5、脚垫：塑料防水脚套； 6、工艺：钢架经酸洗、磷化处理后粉末静电喷涂，表面光滑平整无瑕疵，符合国家标准； 7、备注：具体细节参考图纸。 | 套 | 20 |
| 2 | 8人位餐桌 |  | 2400*1520*760 | 1、材质：采用304全不锈钢 ； 2、台面： 桌面外覆 304不锈钢，内覆内村25m厚免漆板打底； 3、钢架：横梁、立柱全部为50*50*1.8mm的方管整体焊接组成 ； 4、坐凳：为φ300mmABS 凳面； 5、脚垫：塑料防水脚套； 6、工艺：钢架经酸洗、磷化处理后粉末静电喷涂，表面光滑平整无瑕疵，符合国家标准； 7、备注：具体细节参考图纸。 | 套 | 165 |
| 3 | 双面书架 |  | 5400*450*2000 | 1、结构：双柱钢木结构，全拆装式，层板高度可调节。双面6层，双面复柱，六组一列，立柱截面45mm*35㎜。立柱、侧板等为全拆装结构，立柱调节孔不少于38个。 2、用材：钢板为优质冷轧钢板，立柱1.2mm厚、中心槽长20mm，凸型槽深12.5mm；隔板0.8mm厚，隔板尺寸不小于806*207*高25mm，6道折弯加强；两道加强筋7mm宽，两道加强筋间距64mm，两侧面各压制一组加强筋7mm宽，两端定位间距为143mm；挂板0.8mm厚、长442mm*高125mm压型加强；配有两个椭圆孔97mm*28mm两椭圆孔间距108mm，定位槽间距54mm，两端挂扣间距25mm；顶板0.8mm厚、长810*宽450*高40mm，整体焊接书架中隔棒（挡书条采用Ф12mm不锈钢管）0.8mm厚； 3、工艺和功能：金属件：一次冲压成型，搁板为双面可调试，立柱、搁板、挂板正面 2 条压型槽增加强度，书架装配后的单架整体尺寸长、宽、高允许偏差应控制在±2㎜以内；书架尺寸长按组距计算；立柱截面成型尺寸为45mm*35㎜，长度偏差应控制在±2 ㎜以内；立柱孔中间圆形φ8mm,圆形两端长条孔宽度为4mm,立柱孔尺寸为长20*宽8mm,孔间距24mm；4道折弯加强立柱，凡触及人体部分无毛边、锐角，书架架体灰白色； 4、表面处理：金属表面经脱脂、除锈、磷化、表面调整、钝化等工序处理。采用不含二氧化硫、 磷等重金属及有机挥发物，环氧聚酯混合型热固性粉末喷塑，静电喷涂、高温固化，达到环保标准； 5、颜色：木护板颜色可选。选用≥18mm厚优质实木多层板，木护板分布在书架的顶部、侧面、底部，并用专用螺丝固定，木护板顶部圆弧角设计。 | 组 | 9 |
| 4 | 单面书架 |  | 7200*300*2000 | 1、结构：双柱钢木结构，全拆装式，层板高度可调节。单面6层，八组一列，立柱截面45mm*35㎜。立柱、侧板等为全拆装结构，立柱调节孔不少于38个。 2、用材：钢板为优质冷轧钢板，立柱1.2mm厚、中心槽长20mm，凸型槽深12.5mm；隔板0.8mm厚，隔板尺寸不小于806*207*高25mm，6道折弯加强；两道加强筋7mm宽，两道加强筋间距64mm，两侧面各压制一组加强筋7mm宽，两端定位间距为143mm；挂板0.8mm厚、长442mm*高125mm压型加强；配有两个椭圆孔97mm*28mm两椭圆孔间距108mm，定位槽间距54mm，两端挂扣间距25mm；顶板0.8mm厚、长810*宽450*高40mm，整体焊接书架中隔棒（挡书条采用Ф12mm不锈钢管）0.8mm厚； 3、工艺和功能：金属件：一次冲压成型，搁板为双面可调试，立柱、搁板、挂板正面 2 条压型槽增加强度，书架装配后的单架整体尺寸长、宽、高允许偏差应控制在±2㎜以内；书架尺寸长按组距计算；立柱截面成型尺寸为45mm*35㎜，长度偏差应控制在±2 ㎜以内；立柱孔中间圆形φ8mm,圆形两端长条孔宽度为4mm,立柱孔尺寸为长20*宽8mm,孔间距24mm；4道折弯加强立柱，凡触及人体部分无毛边、锐角，书架架体灰白色； 4、表面处理：金属表面经脱脂、除锈、磷化、表面调整、钝化等工序处理。采用不含二氧化硫、 磷等重金属及有机挥发物，环氧聚酯混合型热固性粉末喷塑，静电喷涂、高温固化，达到环保标准； 5、颜色：木护板颜色可选。选用≥18mm厚优质实木多层板，木护板分布在书架的顶部、侧面、底部，并用专用螺丝固定，木护板顶部圆弧角设计。 | 组 | 1 |
| 5 | 密集架 |  | 900*560*2400 | 1、数量：可装一列11组，共9列，合计99组。 每列11组，每组6层，双面存取，首末两边列对开门。 2、体积：总高2.4米*总长9.9米*总宽5.04米=约119.75立方米 3、轨道：轨道座采用3.0mm厚热轧钢板，轨道采用20*20mm实心方钢 4、架体：立柱采用1.5mm冷轧钢板，搁板采用1.0mm冷轧钢板，挂板采用1.0mm冷轧钢板 5、结构： 整体结构：为组合式移动密集结构，整体由多个独立柜体单元组成，可通过摇把驱动链轮、链条，实现柜体在轨道上平稳移动。 轨道结构：采用20#实心方钢，经切割、打磨、防锈处理，预埋安装，与柜体底部滚轮适配，保障密集柜移动顺滑，同时具备良好承重性，防止柜体倾斜、侧翻。 制动与防护结构：每列柜体设制动装置，手刹锁定或解锁；列与列间设缓冲、密封装置； 防护装置：防尘板顶板采用0.6mm冷轧钢板，每列的接触面均有缓冲及密封装置,具有良好的防震,防尘,防火功能。 | 平方 | 119.8 |
| 6 | 货架 |  | 2000*600*2000 | 1、立柱采用80*40*2.0厚的C型钢材，横梁采用60*40*1.5厚的P型钢材，层板采用冷扎钢板制造。 立柱与横梁以挂接连接锁紧锁的设计，自由升降，无需焊接；每层距离以75mm为节距任意调节层高，每层承载200公斤左右； 2、表面通过酸洗、磷化、静电喷涂处理，防腐防锈、坚固耐用。 | 个 | 2 |
| 7 | 钢制两门更衣柜 |  | 900*500*1850 | 1、基材：柜体均采用1.0mm厚优质冷轧钢板制作； 2、工艺：钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤； 3、锁具：互开率低，表面镀铬，锁头不锈钢包边处理，有管理和换锁芯功能。增加消音装置。 | 组 | 5 |
| 8 | 弧形型书架 |  | 2400*400*1200 | 1、材质：采用E0级实木多层板 ； 2、结构： 层板厚度为25mm，其余板材厚度为18mm。 书架分为三层，全开放格单元柜（每组12格开放格）组成； 3、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 4、封边条：采用优质2.0mmPVC同色封边条封边； 5、五金配件：采用优质品牌连接件； 6、备注：具体细节参考图纸。 | 组 | 4 |
| 9 | 圆形书架 |  | φ3500*H1200 | 1、材质：采用E0级实木多层板 ； 2、结构： 层板厚度为25mm，其余板材厚度为18mm。 书架分为3部分组成，最里面为φ1600mm的圆。中间为φ2400mm的三层圆形书架，第一层为封闭书架固定结构， 二三层共有8个开放空格。最外面为φ 3500*400*450mm的弧形软包坐凳，坐凳为科技布 ； 3、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 4、封边条：采用优质2.0mmPVC同色封边条封边； 5、五金配件：采用优质品牌连接件； 6、备注：具体细节参考图纸。 | 组 | 1 |
| 10 | 办公桌1 |  | 2000*1800*760 | 1、材质：采用实木多层板； 2、办公桌结构：台面尺寸为2000*1000*50mm，台面和立板厚度为50mm； 3、副柜结构：尺寸为1800*600*650mm，副柜台面厚度为25mm ，其余部分板材厚度为18mm。左边为无门主机柜，中间为1门柜，右边为一抽一门柜做斜切拉手，具体内部结构参考图纸； 4、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 5、封边条：采用优质2.0mmPVC同色封边条封边； 6、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。铰链，能开合8-12万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用，使用寿命长，台面配带金属翻盖线盒。 7、颜色甲方指定。 | 张 | 1 |
| 11 | 办公桌2 |  | 2000*1800*760 | - 材质：采用实木多层板； 2、办公桌结构：台面尺寸为2000*1000*50mm，台面和立板厚度为25mm； 3、副柜结构：尺寸为1800*600*650mm，副柜台面厚度为25mm ，其余部分板材厚度为18mm。左边为无门主机柜，中间为1门柜，右边为一抽一门柜做斜切拉手 。 4、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 5、封边条：采用优质2.0mmPVC同色封边条封边； 6、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。铰链，能开合8-12万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用，使用寿命长，台面配带金属翻盖线盒； - 7、颜色甲方指定。 | 张 | 3 |
| 12 | 办公桌3 |  | 1600*1600*760 | 1、材质：采用实木多层板； 2、办公桌结构：尺寸为1600*800*50mm，台面和立板厚度为50mm； 3、副柜结构：尺寸为1600*400*650mm，副柜台面厚度为25mm ，其余部分板材厚度为18mm。左边为无门主机柜，中间为2层空格柜，右边为一抽一门柜 ，具体细节参考图纸； 4、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 5、封边条：采用优质2.0mmPVC同色封边条封边； 6、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。铰链，能开合8-12万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用，使用寿命长，台面配带金属翻盖线盒； 7、颜色：甲方指定颜色胡桃色。 | 张 | 10 |
| 13 | 单人组合办公桌 |  | 1500*1500*1100 | 1、规格：1500*1500*1100mm 2基材：采用实木多层板，甲醛释放量达到E0级，符合实木多层板相应国家标准； 台面厚度≥25mm，其他部分≥18mm，长期使用不变形； 3、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 4、封边条：采用优质2.0mmPVC同色封边条封边； 5、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。铰链，能开合8-12万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用，使用寿命长； 6、屏风：适配办公桌对应区域，高度 450mm，宽度匹配桌面对应，厚度≥15mm，配备优质冷轧钢框架，表面经喷塑工艺处理，防锈耐腐蚀，质感细腻，与屏风板材结合紧密，安装后稳固无晃动；采用 5mm 厚度优质钢化玻璃，持高清透明玻璃（保持办公空间通透感）或磨砂 / 雾化玻璃。 7、预留扩线孔（孔径≥60mm，至少 1 个），孔边经精细打磨 + 同色 PVC 封边处理，光滑无毛刺，可满足电脑、插座等设备线缆有序穿引，保持桌面整洁； 8、颜色：甲方指定颜色胡桃色。 | 张 | 79 |
| 14 | 课桌 |  | 673×465×670-790 | 1、桌面 ①材质：采用密度板贴三胺面，PP注塑封边。 ②尺寸 ：673mm×465mm×20mm。 ③功能：桌面前面弧形设计，靠胸前凹入设计，两边注塑鸭嘴边防止学生长期放置臂膀造成压痕；桌面板右上角有L形笔槽，横向的长笔槽295mm×20mm，竖向的短笔槽175mm×20mm，长笔槽和短笔槽各有3个漏水缝，方便清洁。 2、书箱 ①材质：采用全新PP新料。 ②尺寸：书兜规格为550*390*160mm，内空是445*360*145mm。 3、桌架 ①材质：采用冷轧钢管。 ②尺寸：脚掌和立柱外管是1.2mm厚60mm*33mm的管，管的长边处有宽度27mm的加强筋；立柱内管1.2mm厚50mm*28mm的管，管的长边处有宽度23mm的加强筋；脚掌+立柱内外管的长边处有加强筋，使产品能承重更多更安全；U形管是1.2mm厚40mm*20mm的管，横梁是1.0mm厚的管。 4、脚垫 ①材质：采用全新PP新料，脚套上端有4条小加强筋，可以增加胶塞的韧性，增加使用寿命；脚套底下锁自攻螺丝固定，防滑耐磨。 5、升降方式：采用螺丝升降，每个班级提供5套工具。 | 张 | 56 |
| 15 | 电脑桌 |  | 1400*600*750 | 1、规格：1400*600*750mm; 2、材质：E0级实木多层板+烤漆钢架； 3、工艺：电脑桌方管脚架50*15*1.2厚，档板冷板冲孔0.8铁片厚度，门框方管20*20*1.0厚；基料板材：树脂保护膜，四周全自动机器近色封边，台面板颜色、规格按实际需要多选定做，所有面板前后材质、颜色均匀一致。钢架结构：桌腿采用钢管材质，硬度好，稳固耐劳。喷漆工艺：桌腿和桌架采用的是喷漆的工艺更光滑手感好，不掉漆。主机隐藏功能：方便使用可锁主机箱，线路隐蔽整洁 4、颜色甲方指定。 | 张 | 81 |
| 16 | 美术桌 |  | 1400*700*750 | - 材质：桌面、桌腿、下层置物板均采用优质硬木（松木 / 橡木等），基材含水率控制在8%~12%，避免因温湿度变化导致变形、开裂； 2、工艺和结构：桌腿与桌面、置物板采用榫卯 + 镀锌螺丝双重加固结构，结合部位无缝隙、无松动，整体均匀承重≥150kg；桌腿底部配备防滑橡胶脚垫，防止滑动并保护地面。表面处理工艺：实木表面经三次精细打磨 + 三次环保喷漆处理，表面光滑无毛刺，光泽度控制在30°~50°，耐磨性能≥4000转； 3、细节防护工艺：桌面及置物板边角采用R30mm 圆角打磨，避免尖锐磕碰伤害；实木拼接缝宽度≤0.2mm，拼接处平整无高低差，整体外观无明显色差、结疤（结疤直径≤10mm 且每平方米≤2 处）； 4、防潮工艺：桌腿底部做防潮封边处理，阻隔地面湿气侵蚀，延长木材使用寿命； - 5、备注:含桌垫。 | 张 | 26 |
| 17 | 讲台1 |  | 1500*750*900 | 1、材质：实木多层板 ； 2、结构： 台面和立板厚度为25mm，其他的为18mm。台面配置2个φ60mm圆线盒，桌面三面围挡高度100mm；三个桌斗每个尺寸约为416*145mm；下部置物层板离地面高度约为250mm，宽度约300mm，具体细节参考图纸； 3、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 4、封边条：采用优质2.0mmPVC同色封边条封边； 5、五金配件：采用优质品牌连接件。 | 张 | 19 |
| 18 | 讲台2 |  | 2000*600*780 | 1、材质：实木多层板 2、工艺：台面采用E0级25mm厚的环保饰面实木多层板，CNC雕刻一体成型，整体板面正负误差在0.3mm以内,PVC同色封边。固定台面右上角、右侧层板、右侧柜体顶底板和靠键盘抽屉一侧的侧板均留有过线孔，便于强弱电的接入；左右柜体采用踢脚板做法，左柜内置活动层板，上下可调节范围共三档，每档间隔64mm。靠人一侧均安全倒圆角；抽屉底板下方安装加强板。采用优质三节滚珠滑轨，采用免拉手设计。活动面板滑轨配优质三节滚珠滑轨，滑动顺畅。左右门板配优质缓冲铰链，采用铝合金拉手，配双门锁，更具安全性。 3、功能：讲台整体采用固定台面+活动台面+左右双开门储物柜+中间键盘抽的设计。多样储物空间，留有过线孔，可配电子设备使用。 4、颜色甲方指定。 | 张 | 3 |
| 19 | 高脚桌 |  | 1200*600*1050 | 1、材质：采用E0级实木多层板 ； 2、结构： 台面和立板厚度25mm，中间下挡板尺寸为1150*400*18mm； 3、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 4、封边条：采用优质2.0mmPVC同色封边条封边； 5、五金配件：采用优质品牌连接件。 | 张 | 10 |
| 20 | 发言台 |  | 750*1170*500 | 1、规格：底座长750mm× 宽450mm，台面处最大宽度700mm，主体中部收腰宽度400mm，总高度1170mm；台面进深（前后方向）500mm，主体中部垂直高度600mm，底部加宽部分宽度500mm，整体造型比例协调，适配发言场景人体工学需求。 2、材质：采用实木多层板制作，板材层间胶合强度高，具备良好的防潮性、抗变形能力，木质纹理自然美观，承重力优异，长期使用不易开裂、翘曲。 3、结构：台面设计：台面采用弧形前沿设计，边缘光滑圆润（防磕碰），既便于放置文稿、设备，又提升视觉美观度与使用舒适感。 主体造型：主体为收腰式立体结构，上部与台面自然衔接，中部收腰增强造型层次感，下部逐步加宽过渡至底座，兼顾结构稳定性与美学效果。 底座结构：底座采用加宽设计（长 75mm×宽 45mm），增大与地面接触面积，提升整体重心稳定性，有效防止倾倒。 4、工艺：表面处理：表面采用环保漆工艺，涂层均匀饱满、色泽一致，纹理清晰、手感光滑；漆面耐磨、耐刮，日常使用不易产生划痕； 5、颜色胡桃色。 | 张 | 1 |
| 21 | 主席台 |  | 1400*600*760 | 1、材质：采用实木多层板制作，板材承重性、防潮性及抗变形能力优异，木质纹理自然美观、触感温润，长期使用不易出现开裂、鼓包等质量问题； 2、结构：台面设计：采用大尺寸一体化设计，边缘经精致收边工艺处理，表面光滑平整，可同时承载多人文稿、设备（笔记本电脑、话筒等），承重性能强； 柜体：为封闭式结构，正面配备菱形装饰嵌板，增强视觉层次感与装饰性；柜体与台面衔接紧密，整体线条流畅，契合会议、法庭等正式场合的庄重氛围； 细节：各边角经圆滑打磨处理，避免尖锐棱角磕碰风险，提升使用安全性与触摸体验； 3、工艺：表面处理：表面采用环保漆工艺，涂层均匀饱满、色泽一致，纹理清晰、手感光滑；漆面耐磨、耐刮，日常使用不易产生划痕； 5、颜色胡桃色，侧面抠孔，易搬运。 | 张 | 3 |
| 22 | 文件柜1 |  | 800*400*2400 | 1、材质：采用实木多层板； 2、结构：层板厚度为25mm，立板和背板厚度为18mm，3顶为一组文件柜。具体内部结构参考图纸； 3、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 4、封边条：采用优质2.0mmPVC同色封边条封边； 5、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。铰链，能开合8-12万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用，使用寿命长； 6、玻璃：符合国家标准钢化玻璃（5mm），带3C标识。 7、颜色甲方指定。 | 顶 | 3 |
| 23 | 文件柜2 |  | 2000*400*2000 | 1、材质：采用实木多层板； 2、结构：层板厚度为25mm，立板和背板厚度为18mm，3顶为一组文件柜。具体内部结构参考图纸； 3、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 4、封边条：采用优质2.0mmPVC同色封边条封边； 5、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。铰链，能开合8-12万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用，使用寿命长； 6、玻璃：符合国家标准钢化玻璃（5mm），带3C标识； 7、颜色甲方指定。 | 组 | 3 |
| 24 | 文件柜3 |  | 800*400*2000 | 1、材质：采用实木多层板； 2、结构：层板厚度为25mm，立板和背板厚度为18mm。上面两扇铝为合金玻璃门，内置2层活动层板，下面为两扇双开门木门，内置一层活动层板； 3、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 4、封边条：采用优质2.0mmPVC同色封边条封边； 5、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。铰链，能开合8-12万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用，使用寿命长； 6、颜色：甲方指定颜色胡桃色。 | 顶 | 22 |
| 25 | 会议桌1 |  | 7000*2200*750 | 1、材质：采用E0级中密度板； 2、封边：采用实木皮封边，封边厚度≧0.6mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密； 3、结构：台面厚度90mm，中间拼接设计并配多媒体线盒。会议桌两头配检修门方便穿线维修，柜脚四面缩进台面350mm，方便椅子整齐摆放，具体细节参考图纸； 4、油漆：采用环保优质油漆，标准厚度为0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感； 5、五金配件：采用优质连接件，含8个多功能线盒； 6、胶水：环保白乳胶，不含甲醛； 7、颜色：胡桃色。 | 张 | 1 |
| 26 | 会议桌2 |  | 5600*1800*760 | 1、材质：采用实木多层板； 2、结构：台面厚度为25mm，台面为四块板拼接组成，台面和钢架由三组50*20*1.8mm的口字型钢管连接而成，具体细节参考图纸 ； 3、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 4、封边条：采用优质2.0mmPVC同色封边条封边； 5、钢架：定制钢架，壁厚1.8mm。经酸洗、磷化处理后粉末静电喷涂。 | 张 | 1 |
| 27 | 会议桌3 |  | 8000*2000*750 | 1、材质：采用E0级中密度板； 2、封边：采用实木皮封边，封边厚度≧0.6mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密； 3、结构：台面厚度50mm，中间拼色设计并配多媒体线盒。会议桌两头柜脚尺寸1500*400*710mm，两边带门方便穿线维修，柜脚四面缩进台面250mm，方便椅子整齐摆放。中间4个立柱脚尺寸为1500*50*710mm贯穿设计，方便中间走线，下挡板尺寸为1600*410*18mm，8块拼接组成，具体细节参考图纸； 4、油漆：采用环保优质油漆，标准厚度为0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感； 5、五金配件：采用优质连接件，含6个多功能线盒； 6、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。 | 张 | 1 |
| 28 | 会议桌4 |  | 4500*1500*760 | 1、材质：采用实木多层板； 2、结构：台面厚度为25mm， 3、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 4、封边条：采用优质2.0mmPVC同色封边条封边； 5、钢架：定制钢架，壁厚1.8mm。经酸洗、磷化处理后粉末静电喷涂。 | 张 | 1 |
| 29 | 阅朗桌 |  | 2400*1000*760 | 1、材质：采用实木多层板； 2、封边：采用实木皮封边，封边厚度≧0.6mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密； 3、油漆：采用环保优质油漆，标准厚度为0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感； 4、结构：榫卯结构组成，台面厚度50mm,腿尺寸为40*50mm，台面下面加一个横档； 4、五金配件：采用优质连接件； 5、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。 | 张 | 4 |
| 30 | 洽谈桌 |  | φ600*H750 | 1、基材：采用E0级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面板厚度≥25mm； 2、封边：采用2mm厚ABS封边条，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象； 3、桌架：采用≥1.5mm厚金属铁板；立柱直径50MM,底下圆盘直径450，配重10KG,表面采用静电喷涂粉末工艺。 | 张 | 5 |
| 31 | 茶几 |  | φ600*550mm | 1、材质：多层板； 2、工艺：采用国家标准E0级板，厚度25mm,基材采用优质多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采用优质2.0mmPVC同色封边条封边制作；底座采用一体射出成型泡棉，内嵌框架。 | 张 | 3 |
| 32 | 条桌1 |  | 1200*400*760 | 1、材质：采用实木多层板 2、结构：台面厚度25MM，下挡板尺寸1100*400*18 ，可台面折叠收纳； 3、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 4、封边条：采用优质2.0mmPVC同色封边条封边； 5、脚架：1）脚管：采用30*70MM 八角管 冷轧钢管（壁厚1.2MM) 表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。 2）底脚：采用优质冷轧钢板拉伸折弯而成（壁厚足2.0MM) 3）连接杆：采用φ45MM优质圆形冷轧钢管（壁厚足1.2MM) 4）上托：采用3.0MM壁厚优质冷轧钢板经冲压折弯工艺而成 5）书网：采用13优质圆形钢管 壁厚0.8 (书网长度跟随定制尺寸变化） 6）脚轮：采用φ50MM优质尼龙材质，万向带刹车轮 7）书网：支架采用的pp塑料 8）连接件：台面下配连接扣2个可左右固定造型，调整台面平整度； 6、五金配件：采用优质连接件； 7、颜色：胡桃色。 | 张 | 28 |
| 33 | 条桌2 |  | 1400*550*760 | 1、材质：采用实木多层板 2、结构：台面厚度25MM，下挡板尺寸1200*400*18 ，可台面折叠收纳； 3、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 4、封边条：采用优质2.0mmPVC同色封边条封边； 5、脚架：1）脚管：采用30*70MM 八角管 冷轧钢管（壁厚1.2MM) 表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。 2）底脚：采用优质冷轧钢板拉伸折弯而成（壁厚足2.0MM) 3）连接杆：采用φ45MM优质圆形冷轧钢管（壁厚足1.2MM) 4）上托：采用3.0MM壁厚优质冷轧钢板经冲压折弯工艺而成 5）书网：采用13优质圆形钢管 壁厚0.8 (书网长度跟随定制尺寸变化） 6）脚轮：采用φ50MM优质尼龙材质，万向带刹车轮 7）书网：支架采用的pp塑料 8）连接件：台面下配连接扣2个可左右固定造型，调整台面平整度； 6、五金配件：采用优质连接件； 7、颜色：胡桃色。 | 张 | 52 |
| 34 | 茶几 |  | 1200*600*450 | 1、材质：采用实木多层板； 2、结构：台面厚度为25mm，台面镶嵌在钢架里； 3、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 4、封边条：采用优质2.0mmPVC同色封边条封边； 5、钢架：定制钢架，壁厚1.8mm。经酸洗、磷化处理后粉末静电喷涂。7、颜色甲方指定。 | 张 | 13 |
| 35 | 办公椅1 |  | 660*620*1040 | 1、背框：腰背分离设计，尼龙+玻璃纤维注塑配件，一体成型，椅背符合人体工学设计 2、扶手：T型黑色固定扶手 3、坐垫：40密度原生高弹切割海绵，带装饰坐壳 4、脚架：2.0壁厚25#钢管电镀弓形架 | 张 | 4 |
| 36 | 办公椅2 |  | 580*580*1010 | 1、材质：定制黑色尼龙背框；扪高回弹网布+55高密度定型海绵坐垫+定制尼龙扶手背框连接+黑色喷涂弓形架壁厚2.0mm； 2、工艺：2.0mm*25管电镀架，漆面厚可更强效防刮、防潮、防生锈、耐强酸碱，加厚管壁结实稳固，可承受250KG重；靠背：采用定制黑色尼龙PP加纤，靠背面料为环保透气优质高弹性网布；坐垫：55高密度高回弹定型海绵座包，柔软透气性强； 3、扶手：尼龙连体PP扶手背框连接，稳固耐磨耐刮； 4、五金配件：采用优质国产品牌五金配件。 | 张 | 89 |
| 37 | 会议椅1 |  | 560*460*850 | 1、面料：优质耐磨网饰面，高级耐磨弹力绒布座饰面； 2、座包：一体成型定型海绵，永不变形，高级耐磨弹力绒布座饰面； 3、靠背：采用黑色全新料加纤框架，透气网布，可活动逍遥； 4、架子：1.5mm厚度黑色烤漆弓形架。 | 张 | 248 |
| 38 | 会议椅2 |  | 640*700*1000 | 1、面料：采用优质超细纤维增强PU皮革,厚度≥1.5mm，具有优异的耐磨、耐寒、透气、耐老化性能。颜色为黑色 ； 2、海棉：采用一次成型高回弹海棉，密度≥32kg/m³。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象。 3、椅架：采用优质橡胶木实木制作，背板采用优质15mm厚夹板，用一次热成型技术,牢固且使用寿命长； 4、油漆：采用环保油漆，标准厚度为0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感； 5、颜色：黑胡桃色。 | 张 | 42 |
| 39 | 高脚椅 |  | 500*520*840 | 1、材质：椅身全新工程聚丙pp+GF30材质一体成型，椅架采用优质Q235冷轧钢管，整张椅子承重150kg； 2、椅身：坐宽420mm,坐深440mm。全新工程聚丙pp+GF30材质一体成型，圆润边缘设计，避免磕碰刮伤，提升使用安全性 。 3、椅架：采用木纹热转印工艺,40mm*20mm优质Q235冷轧钢管，壁厚1.1mm，抗磨损更好，且纹路更清晰，容易打理清洗，四腿框架配合横向支撑横杆，结构稳定，不易摇晃、侧翻。 | 张 | 20 |
| 40 | 课椅 |  | 430×585×780-840 | 1、椅座 ①材质：采用全新PP新料；椅座底部，横条的加强筋有3条，竖条的加强筋有3条。 ②尺寸：426mm×420mm； ③功能：椅座有222个长条形通风口 ，保持通风干爽。 2、椅背 ①材质：采用全新PP新料； ②尺寸：400mm×310mm； ③功能：椅背有178个长条形通风口 ，保持通风干爽。 3、椅架 ①材质：椅架采用冷轧钢管。 ②尺寸：脚掌和立柱外管是1.2mm厚60mm*33mm的管，管的长边处有宽度27mm的加强筋；立柱内管1.2mm厚50mm*28mm的管，管的长边处有宽度23mm的加强筋；脚掌+立柱内外管的长边处有加强筋，使产品能承重更多更安全，横梁是1.0mm的管，椅座背支撑架1.2mm厚直径25mm的圆管。 4、脚垫 ①材质：采用全新PP新料，脚套上端有4条小加强筋，可以增加胶塞的韧性，增加使用寿命；脚套底下锁自攻螺丝固定，防滑耐磨。 5、升降方式：采用螺丝升降，每个班级提供5套工具。 | 张 | 56 |
| 41 | 方凳 |  | 260*360*450 | 1、材质：实木多层板； 2、工艺和结构：凳面厚度为25mm厚的环保饰面实木多层板，凳架采用20*40*1.8mm矩形管焊接成型制作。椅架表面除油除锈后静电粉末喷塑处理。 | 张 | 52 |
| 42 | 防静电电脑椅 |  | 240*330*450mm | 1、规格：整体外形尺寸为24cm（长）×33cm（宽）×45cm（高），适配计算机教室空间布局及使用需求。 2、材质：主体框架：采用优质冷轧钢，保证结构强度与承重性能。凳面：采用防静电面板（防静电 HPL 高压装饰耐火板，厚度≥0.8mm），具备稳定的防静电性能，满足计算机教室静电防护要求。 3、结构：采用钢架四腿支撑结构，搭配横向加强梁形成稳固框架，增强整体稳定性，有效避免晃动。 凳面与钢架紧密连接，结构设计科学合理，确保承重能力不低于 50kg，满足日常使用强度。 4、工艺：钢架部分经酸洗磷化 + 静电喷塑工艺处理，表面光滑平整，防锈、耐腐蚀性能优异，可长期在教室环境下使用。防静电凳面采用一体化成型工艺，表面无瑕疵、平整度高，且防静电性能持久稳定；凳面与钢架的连接工艺牢固可靠，保障使用过程中结构的一致性。 5、颜色甲方指定。 | 张 | 162 |
| 43 | 茶水柜1 |  | 1200*400*800 | 1、饰面：采用厚度≧0.6mm胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、 虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰； 2、基材：采用中密度板，甲醛释放量达到E0级，符合国家标准； 3、结构：台面厚度25mm，其余16mm，左边单开木门内含一层活动层板，左边上部门为玻璃对开门，左边下部为两个抽屉； 4、封边：采用实木皮封边，封边厚度≧0.6mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 5、油漆：采用环保油漆，标准厚度为0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。 6、胶水：环保白乳胶，不含甲醛； 7、颜色：黑胡桃色。 | 张 | 2 |
| 44 | 茶水柜2 |  | 1000*400*860 | 1、材质：采用实木多层板； 2、结构：台面厚度为25mm，其余厚度18mm。左边为单扇木门，内含一活动层板，右边为三个抽屉，拉手是斜切免拉手； 3、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 4、封边条：采用优质2.0mmPVC同色封边条封边； 5、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。铰链，能开合8-12万次无故障，无声响，使用寿命长。 | 张 | 6 |
| 45 | 茶水柜3 |  | 800*400*800 | 1、材质：采用实木多层板； 2、结构：台面厚度为25mm，其余厚度18mm。双开玻璃门内置一层活动层板，下段为两个抽屉； 3、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 4、封边条：采用优质2.0mmPVC同色封边条封边； 5、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。铰链，能开合8-12万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用，使用寿命长； 6、玻璃：符合国家标准钢化玻璃（5mm），带3C标识。7、颜色：甲方指定颜色胡桃色。 | 张 | 11 |
| 46 | 三人沙发1 |  | 2120*890*830 | 1、面料：采用优质西皮，厚度≥1.5mm，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色为黑色； 2、海棉：采用一次成型海棉，坐垫海绵密度≥35kg/m³，背海绵密度≥25 kg/m³。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象； 3、弹簧:为优质蛇形弹簧加橡皮绷带； 4、脚：不锈钢镀金脚。 | 张 | 4 |
| 47 | 三人沙发2 |  | 2040*850*820 | 1、面料：采用优质西皮，厚度大于1.5mm，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色为黑色； 2、海棉：采用一次成型海棉，坐垫海绵密度≥35kg/m³，背海绵密度≥25 kg/m³。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象； 3、弹簧：为优质蛇形弹簧加橡皮绷带； 4、沙发脚：采用≥1.5mm厚金属管；表面采用静电喷涂粉末工艺。 | 组 | 9 |
| 48 | 单人沙发 |  | 1220*890*830 | 1、面料：采用优质西皮，厚度≥1.5mm，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色为黑色； 2、海棉：采用一次成型海棉，坐垫海绵密度≥35kg/m³，背海绵密度≥25 kg/m³。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象； 3、弹簧:为优质蛇形弹簧加橡皮绷带； 4、脚：不锈钢镀金脚。 | 张 | 4 |
| 49 | 组合沙发 |  | 4000*1400*850 | 1、面料：棉麻布艺； 2、结构：由2个1400*800*420mm和2个1400*1200*420-850mm（中间靠背尺寸1200*200*430mm）的沙发自由拼接组合而成。 3、框架：实木框架配多层板钉架； 4、海绵：采用优质≥45密度海绵，软硬适中，回弹性强，抗变形能力强； 5、脚垫：防滑脚垫。 | 组 | 1 |
| 50 | 休闲沙发 |  | 850*850*780 | 1、材质：钢架+高回弹海绵； 2、工艺：沙发架采用优质钢架经满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈，座背采用高密度回弹海绵； 3、功能：时尚创意设计，百变搭配。 | 张 | 6 |

注：

1.技术参数及功能要求中提供的图片为参考图片，最终款式、颜色须根据实际需要和场地情况微调；

2.技术参数及功能要求涉及尺寸的，尺寸偏差范围不得超过±5mm（技术参数中另有要求除外）；

2.2采购标的其他要求

投标人应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

投标人应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由供应商承担全部责任。同时，投标人对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

投标人中标后须与采购人在投标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通；中标人开始制造产品之前，采购人有权要求中标人对产品进行微调，最终的产品须经采购人确认同意。

2.3核心产品：

3. 验收标准

中标人需按照招标文件、投标文件及合同要求的质量及技术标准组织生产，在产品生产过程中，采购人随时可以到中标人的生产现场对家具、原材料的厚度、规格、材质进行抽样检查。中标人在生产之前应根据现场情况进行细微调整，家具的颜色需得到采购人认可之后再进行生产加工。

中标人负责供货的材料在制作前，应通知采购人，采购人根据招投标文件的技术参数等标准、规范要求进行检查或检测，如产生检测费用由中标人承担。如检测报告中有指标不合格，中标人因立即调查原因，更换材料，因此耽误的工期由中标人负全部责任，因此产生的后续紧急处理、处置所发生的费用由供应商承担。

产品安装前，采购人组织相关人员依据投标文件及合同要求的质量及技术标准对产品进行质量检验，合格后方可进行安装。

检测报告存在不合格指标的，将加倍抽查，若加倍抽样仍不合格，将判定所供家具不合格并全部退货，中标人承担全部责任并赔偿全部损失。

验收内容包括但不限于：型号、数量及外观；货物组件及配置。

采购人和中标人对产品质量有争议，由双方同意的质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。

采购人发现中标人所供产品不符合合同约定或验收标准的，可无条件退货（所发生的拆、包、运等费用由供应商负责）。

5. 样品

| 样品名称 | 数量 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4人位餐桌 | 1套 | 详见采购清单 | 用于食堂 |
| 课桌 | 1张 | 详见采购清单 | 用于教室 |

1、各投标人提供的样品不能出现投标人的标志、标记，否则无效响应。每份样品外须粘贴标签（标签不大于10cm×8cm，格式参考如下），在标签上注明项目名称、投标人名称并加盖投标人公章；该标签须粘贴牢固，并用不透明白纸将标签沿四周粘贴遮盖。

样品标签

项目名称：xxxxxxxxxxxxx

投标人名称： （公章） 日期：2026年 月 日

2、各投标人的样品送样后进行编号登记，评委以编号为单位进行独立评定，评委有权对其样品进行破坏性检测，样品制作及运输费用由投标人自行承担，投标样品所有费用由投标人自行承担。

3、为保证各投标人的产品专利权，各供应商位不允许查看其它单位样品。现场不能进行拍照或者录像，否则取消相关单位投标资格，相关后果自负。

4、中标单位的样品将不予退回，待成交单位领取中标（成交）通知书时自行将封存样品送至采购人处，作为最终验收的依据之一。其余样品在采购结果公告发出后七个工作日到采购代理机构领回，如需要可能会延长样品保管期限。各投标人逾期未领回样品的，采购代理机构将不再替投标人保存其样品，直接自行处理。

5.其他要求:送样时提供送样表，格式如下。

| 送 样 表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称: |  |  | 项目编号: |  |  |  |
| 投标单位(盖章): |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 样品名称(按照招标文件样品要求填写) | 送样数量 |  | 送样人 | 联系电话 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 送达时间: 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |
| 接收人(签字): 送样人确认(签字): |  |  |  |  |  |  |
| 注:此表填写后一式两份(投标人与招标人各一份) |  |  |  |  |  |  |

- 第六章  拟签订的合同文本

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照武进区政府采购中心的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称：

2、采购内容：

3、服务范围： 。

4、工期要求：

5、其他：

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为　　　（小写），　　　　（大写）。

第三条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）采购文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条　质量保证和售后服务

1、乙方应按采购文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：

3、售后服务：

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第六条　验收

验收主体：采购人。

验收时间：合同约定的履约验收条件达到时，在5个工作日内启动履约验收工作。

验收方式：成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。

验收内容：制定验收工作实施方案，按照方案开展验收，出具验收意见。

验收标准：法律法规以及国家强制性标准、合同约定、招标文件要求等。

第七条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：合同签订后支付合同价款的30%；全部货物供货齐全、安装调试完成，经采购人验收合格且清单中所有内容确认全部实施后支付至合同价款的100%。

第八条　违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10％的违约金。

2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期 1天应向乙方偿付欠款总额0.5％的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5％，乙方有权解除合同。区财政因素除外。

3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

4、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5％，甲方有权解除合同。逾期超过1年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5％的违约金。

7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

8、其他：

第九条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十二条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 （1）  种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效，并通过“苏采云”系统在线签订。

2、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：           法定代表人（签字或盖章）：

或其授权委托人（签字或盖章）：       或其授权委托人（签字或盖章）：

年　月　日                           年　月　日

# 第七章  投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

## 一、资格证明文件

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件电子件或电子证照

1-2 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：   （采购人名称）

江苏建达全过程工程咨询有限公司

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（投标人如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2  落实政府采购政策需满足的资格要求

### 2-1 中小企业声明函（实质性格式）

中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：___年____月____日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），                                  项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：___年____月____日

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：      年   月   日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

## 二、商务技术文件格式

## 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：   （采购人名称）

江苏建达全过程工程咨询有限公司

我方参加你方就                  （项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1.我方已详细审查全部采购文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应采购文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2.其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________

传真_________________________

电话_________________________

电子函件_____________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

## 2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:      性别:       年龄:      职务:

系  （投标单位名称）  的法定代表人。为参与    （项目名称）      的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件。

| （国徽面） | （人像面） |
| --- | --- |

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当采购文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.投标人为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

## 3  授权委托书（如有，实质性格式）

授权委托书

本授权委托书声明：本人   （法定代表人姓名）   系    （投标人名称）      的法定代表人，现授权委托   （被授权人的姓名）    为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次采购项目的谈判、签订合约以及与之相关的各项工作（含电子化不见面交易方式操作）。本单位对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于          年          月          日起签字生效，特此声明。

被授权人情况如下（必填）：

姓名：           ；性别：        ；联系电话：                ；

身份证号码：                              。

被授权人签字：              。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日期：    年    月    日

被授权人有效期内的身份证正反面复印件：

| （国徽面） | （人像面） |
| --- | --- |

说明：

## 1.身份证电子件信息必须清晰可辨，如因清晰度不够引起的一切后果由投标人自行承担。

## 2.如有授权需同时提供，投标人为其被授权人缴纳的近三个月（自提交投标文件截止之日起往前推算）中任意一个月的社保缴纳证明材料电子件或扫描件。

## 4  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

## 5  报价一览表（实质性格式）

报价一览表

| 项目编号 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |
| 投标报价 （含税报价） | 金额小写 | ¥ |
|  | 金额大写 | 人民币 |

注：

投标人在系统《开标一览表》中填写的金额应当与本表中投标报价金额一致。若不一致以系统中《开标一览表》所填价格为准。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

6 分项报价表（实质性格式）

投标清单报价表

项目编号:_____________________     项目名称:_______________________

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 (人民币:元) |  |  |  | 小写: 元； 大写: 元。 |  |  |  |  |

注：格式仅供参考，投标人可自行修改表格。

投标人名称(加盖电子公章):____________

日期:_____年______月______日

## 7  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1.对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2.若“无偏离”上表中仅勾选无偏离即可。

3.若有偏离“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

## 8  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号___________________ 项目名称：_______________________

| 对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

- 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

- 若“无偏离”上表中仅勾选无偏离即可。

3.若有偏离“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

## 9  参加本项目人员一览表（非实质性格式）

参加本项目人员一览表

项目编号：                         项目名称：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 持有证书 | 责任 或分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：

日期：      年      月      日

10  类似业绩案例一览表（非实质性格式）

类似业绩案例一览表

项目编号：                      项目名称：

| 项目合同 签订时间 | 项目名称 | 合同金额 | 项目委托单位 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：

日期：      年      月      日

## 11  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

## 12  温馨提示

为便于投标人编制，相关材料格式已作事先导入政府采购客户端，但事先导入内容仅供参考，如与采购文件材料格式不一致的，则以采购文件为准，投标人应按采购文件内材料格式及要求编制并导入政府采购客户端。

如有相关更正，投标人则应当以更正后的内容及要求自行在文件编制客户端内进行编制。

政府采购客户端相关模板导出等各类操作详见《操作手册》或咨询苏采云客服。