询 价 通 知 书

（电子招投标）

（货物类项目，非专门面向中小微企业）

项目编号：JSZC-321181-ZDDL-X2026-0003

项目名称：丹阳市公物仓空调采购之交运局空调更新改造

江苏正德建设管理有限公司

2026年05月11日

提 示 函

各政府采购供应商：

为打造公开公平公正的政府采购营商环境，规范政府采购活动，请贵单位仔细阅读下列条款：

一、基本要求：

1.应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则；

2.不得有串通投标、提供虚假材料等违法违规行为；

3.不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉。

二、经查实有下列行为的，将依法依规严肃处理:

1. 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任:

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的;

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的;

(6)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

2．在“信用中国”网、中国政府采购网等相关网站有失信记录按规定被依法限制参与政府采购活动的，在规定期限内不得参加本市范围内的政府采购活动。

目  录

第一部分  询价邀请	4

第二部分  投标人须知	7

第三部分  合同条款	26

第四部分  采购需求	42

第五部分  评标办法和标准	59

第六部分  响应文件（格式）	65

第一部分   询价邀请

项目概况 丹阳市公物仓空调采购之交运局空调更新改造项目的潜在供应商应在苏采云电子交易平台网址http://jszfcg.jscz.gov.cn/获取询价文件，并于2026- 05-15 09:30（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321181-ZDDL-X2026-0003

项目名称：丹阳市公物仓空调采购之交运局空调更新改造

预算金额：267.3万元

最高限价（如有）：267.3万元

采购需求：详细内容及要求见采购需求。

工期：详细内容及要求见采购需求。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：自询价文件公告发布之日起3个工作日

地点：江苏省政府采购网

方式：线上获取

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2026-05-15   09:30 （北京时间）

地点：江苏省政府采购网

- 五、开启

时间：2026-05-15   09:30 （北京时间）

地点：见证室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知1.本项目通过“苏采云”系统进行采购，请在投标前详细阅读《“苏采云”系统供应商操作手册》（下载路径：江苏政府采购网——资料下载——《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》）；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇涉及“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日9:00-11:30 、13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803、0519-86722805。

2.投标人投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见:

镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9：00-12：00、13：30-17：30。联系人：邵娟，联系电话：13655287962，办理指南地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

3. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”的更正公告。

4. 本次招标不收取投标保证金。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：丹阳市机关事务管理中心

单位地址：丹阳市开发区兰陵路8号

联系人：丁修宇

联系电话：0511-86923866

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏正德建设管理有限公司

单位地址：丹阳市开发区兰陵路9号丽都国际15楼

联系人：陈雪琴

联系电话：0511-86131808

3.项目联系方式

项目联系人：陈雪琴

电话：0511-86131808

- 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 1.询价报价应以人民币为货币单位。 2.供应商应按询价通知书所提供的报价表格式报价。 3.供应商报价应包含本次采购范围内的全部含税费用，具体包括：原有空调及所涉及到的吊顶管线等拆除、拆除后吊顶管线等复原、空调设备、支架、螺丝、内外机连接管线加长（含铜管、排水管等空调安装全部管线）、打孔、安装、电源改造（含材料与人工）、空调漏电保护器、吊车、外机基础及防护装置（含防护网，样式与地点按采购人要求执行）、内外孔洞填补、运输、税费、包装、仓储、装卸、保险、调试、保管、保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训、员工工资及国家强制缴纳的各类保险，以及实施项目所涉及的其他所有费用。 4.供应商任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。 5.最低报价不能作为成交的唯一保证。 6.成交价格即为合同签约价。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包 ☑本项目不同意分包。 □同意将非主体、非关键性的工作分包。供应商应当在询价响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。（提醒：采购人允许采用分包方式履行合同的，应当在询价文件中明确可以分包履行的具体内容、金额或者比例，分包承担主体所需要具有的资质。） |
| 3 | 开标前答疑会 | ☑不组织 □组织 时间： 地点： 联系人：联系方式： |
| 4 | 现场踏勘 | ☑不统一组织 □统一组织 时间： 年 月 日 地点：/ 联系人：/ 联系方式：/ |
| 5 | 演示 | ☑无 □有，本项目演示使用录播上传形式，各供应商自行将录播内容上传至“苏采云”系统的演示视频模块。操作指南详见http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。视频以压缩形式进行上传，单个视频上限50M，整体上限300M。 |
| 6 | 样品 | ☑不要求提供。 □要求提供（提醒：除仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况外，不得要求供应商提供样品。） （1）样品：； （2）样品制作的标准和要求：； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评审办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：□否；□是，检测机构的要求：；检测内容：。 （5）提供样品的时间：；地点：；联系人：，联系电话： 。请供应商在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收及安装，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标供应商提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标供应商在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标供应商提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由供应商自理。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | ☑本项目不允许采购进口产品。 □可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | - （1）标的：见第四部分中的采购标的汇总表 ，属于 ① 空调设备部分属于工业②空调设备安装部分属于工业③空调拆卸部分属于其他未列明行业④电气部分属于工业⑤石膏板破顶、开孔、补顶、油漆部分属于其他未列明行业 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：丹阳市财政局政府采购科0511-86521852。 |
| 11 | 特别说明 | 无 |

一、总则

1.适用范围

1.1本询价通知书仅适用于丹阳市公物仓空调采购之交运局空调更新改造。

2.定义

2.1“询价组织方”系指组织采购的采购代理机构或采购单位，即江苏正德建设管理有限公司。

2.2“采购人”是指丹阳市机关事务管理中心。

2.3“供应商”是指参加询价，并符合询价通知书规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”亦称产品，系指投标人按招标文件要求，须向采购人提供的空调设备、备品备件、工具、说明书及使用手册等。

2.5“服务”系指根据招标文件规定投标人承担的与供货有关的辅助服务，按合同规定乙方必须承担的原空调拆除、供货安装、破坏复原、质保服务、设备调试、技术指导、培训以及其他类似的承诺义务。服务亦包括询价文件中特别描述的其它形式的服务。

3．本次采购方式

3.1本次采购采取询价采购方式。

3.2是否接受进口产品： ☑否

3.3本次采购确定的成交人数量：1名

3.4如接受联合体，按下列条款执行：

本项目不接受联合体投标。

4．相关费用

4.1供应商应自行承担所有与参加询价响应有关的费用。

4.2不论询价响应的结果如何，询价组织方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受中小企业扶持政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业扶持政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网---政采贷”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

5.7实施本国产品标准及相关政策

5.7.1认定标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

5.7.2适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

5.7.3对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.7.4书面澄清、说明或者补正

评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

5.8根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）要求，参与采购活动且中标、成交的企业，可以用履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。

二、询价通知书

6.询价通知书构成

6.1询价通知书包括：

（1）询价邀请

（2）供应商须知

（3）合同

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）响应文件格式

6.2供应商获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3除非有特殊要求，询价通知书不单独提供标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7.询价通知书的澄清和修改

7.1任何要求对询价通知书进行澄清的供应商，应及时联系项目联系人。

7.2按照权责相一致原则，供应商提出的对于询价通知书主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3询价组织方可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在“江苏政府采购”网站上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为询价通知书的组成部分。

7.4澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，询价组织方将在提交响应文件截止时间3个工作日前，在系统中以书面形式通知所有已获取询价通知书的潜在供应商, 供应商请登录系统查看相应内容；不足3个工作日的，询价组织方将顺延提交响应文件的截止时间。

7.5如澄清或修改公告有重新发布电子询价通知书的，供应商应下载最新发布的电子询价通知书制作响应文件。因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。

三、响应文件的编制

8.编制响应文件的工具

8.1供应商须通过《“苏采云”系统供应商操作手册》中指定的最新响应文件制作软件编制投标文件。

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件，以及供应商与采购代理机构就有关本次采购的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。供应商提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2除询价通知书另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件的构成

10.1供应商编写的响应文件应按询价通知书第六部分“响应文件格式”中的要求进行编写。

11．响应文件的编制

11.1供应商应仔细阅读询价通知书，按照询价通知书的要求编制响应文件。响应文件应当对询价通知书提出的要求和条件作出明确响应。

11.2供应商在编制响应文件时，各模块内容须填写或提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3响应文件编排混乱或上传资料内容模糊等所引起的不利后果，由供应商自行承担。

11.4供应商应保证响应文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12.报价的要求

12.1 询价报价应以人民币为货币单位。

12.2 供应商应按询价通知书所提供的报价表格式报价。

12.3 供应商报价应包含本次采购范围内的全部含税费用，具体包括：原有空调及所涉及到的吊顶管线等拆除、拆除后吊顶管线等复原、空调设备、支架、螺丝、内外机连接管线加长（含铜管、排水管等空调安装全部管线）、打孔、安装、电源改造（含材料与人工）、空调漏电保护器、吊车、外机基础及防护装置（含防护网，样式与地点按采购人要求执行）、内外孔洞填补、运输、税费、包装、仓储、装卸、保险、调试、保管、保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训、员工工资及国家强制缴纳的各类保险，以及实施项目所涉及的其他所有费用。

12.4 供应商任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.5 最低报价不能作为成交的唯一保证。

12.6 成交价格即为合同签约价。

13.询价有效期

13.1询价有效期为询价通知书规定的网上提交响应文件截止之日后90个日历日。供应商参加询价，即视为接受询价有效期的约定。

13.2在特殊情况下，采购人于原询价有效期满之前，可向供应商提出延长询价有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃参加询价。同意延长询价有效期的供应商，既不能要求也不允许修改其响应文件。

14. 响应文件的式样和签署

14.1供应商应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对响应文件进行合成、电子签章及加密打包。

15．响应文件的提交

15.1响应文件提交

15.1.1供应商须在询价通知书规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录”苏采云”系统在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送回执。时间以”苏采云”系统时间为准。

15.1.2截止时间以后传输的响应文件，”苏采云”系统将拒绝接收。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

15.1.3提交响应文件时，供应商须使用制作该响应文件的同一数字认证证书进行提交操作。

15.1.4提交完成后至解密前，供应商不能对加密响应文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的响应文件解密失败等相关后果由供应商自行承担。

15.1.5因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，询价组织方不承担责任。

15.2询价组织方可以通过修改询价通知书自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将以书面形式通知已获取询价通知书的潜在供应商，并在“江苏政府采购网”上发布公告。供应商应及时自行登录系统查看相应内容。

16. 响应文件的补充、修改和撤回

16.1供应商在响应文件提交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。

16.2供应商在提交截止时间前需要对响应文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

16.3在提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何补充、修改或撤回。

16.4在响应文件提交截止时间至询价通知书中规定的询价有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回响应文件，否则将被视为失信行为。

四、解密与评审

17.响应文件的解密

17.1供应商应当在询价前做好充分准备，使用CA数字证书准时进行解密。

17.2供应商不足三家，不进入解密程序。

17.3询价响应截止时间之后，询价组织方将在系统内发出解密的指令，供应商自行实施解密，限定在询价组织方发布解密指令后30分钟内完成。解密时，供应商必须使用与制作响应文件时同一数字认证证书对响应文件进行解密，否则解密将会失败。

17.4因供应商原因造成响应文件未解密或解密失败或无法正常打开响应文件的，询价组织方将拒绝其响应。部分供应商的响应文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的供应商不足三家，不进入后续程序。

17.5本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为“苏采云”系统运行无故障。

17.6供应商须配合有关工作，否则自行承担后果。

18. 询价小组组成

18.1询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

19. 评审程序

19.1资格性检查。采购人对供应商的资格条件进行审查，合格供应商不足3家的不得评审。

19.2符合性检查。询价小组从响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书作出响应。

19.3供应商澄清、说明。询价小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。接到询价小组澄清要求的供应商，应按询价小组通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由供应商法定代表人或其委托代理人签署，并作为响应文件的补充部分。

19.4供应商响应文件无效响应条款详见评审办法和标准。

20.特殊情况处理

出现下列情形之一的，应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

五、确定成交结果

21.确定成交供应商

21.1 询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价（经调减后）由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

21.2采购人按询价小组推荐的顺序，确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

21.3若出现最低报价相同的情形，由询价小组按照随机抽取方式确定成交候选人排序。

21.4提供相同品牌相同型号产品且质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的不同供应商参加同一合同项下询价响应的，按一家供应商计算，报价最低的供应商获得成交供应商推荐资格。

21.5成交结果经采购人确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律约束力，属于合同组成部分。成交通知书发出后，采购人擅自改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

六、签订合同

22. 签订合同

22.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照询价通知书确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

22.2采购人不得向成交供应商提出超出询价通知书以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离询价通知书确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

22.3采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同产品的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

23.履约保证金

23.1 ☑本项目不收取履约保证金

□本项目中标供应商应提交合同金额XX%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

- 履约保证金退还的条件：

- 货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

- 履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

- 履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

- 逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

- 支持和鼓励中标人自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函（保险）平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

七、询问、质疑、投诉

- 24．询问

- 供应商对询价活动事项有疑问的，可以向采购人或询价组织方提出询问，采购人或询价组织方将依法作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 25．质疑

- 25.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商认为询价通知书、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。否则，采购人不予受理。

- 以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- （1）对可以质疑的询价通知书提出质疑的，为收到询价通知书之日或者询价通知书公告期限届满之日；

- （2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

- （3）对成交结果提出质疑的，为结果公告期限届满之日。

- 25.2供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍询价活动正常进行的，属于严重不良行为，询价组织方将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

- 25.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，除向采购人递交质疑文件外，同时向询价组织方递交质疑文件，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

25.4本项目采购人及江苏正德建设管理有限公司只接收以纸质原件形式送达的质疑。（本项目采购人及江苏正德建设管理有限公司不接受未填写快递运单的快件）

接收部门:江苏正德建设管理有限公司

接收地址:丹阳市开发区兰陵路9号丽都国际15楼

联系人：陈雪琴

联系电话:0511-86131808

25.5以下情形的质疑不予受理：

25.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

25.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

25.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

25.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

25.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

25.5.6质疑流程及质疑函格式见“镇江市公共资源交易平台”网站-政民互动-质疑渠道。

25.6采购人或询价组织方在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

- 26．投诉

质疑供应商对采购人、询价组织方的答复不满意，或者采购人、询价组织方未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

八、诚实信用和解释权

27．诚实信用

27.1供应商之间不得相互串通询价报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

27.2供应商不得以向询价组织方工作人员、询价小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在“江苏政府采购网”网站公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

27.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标/成交处理。

27.4供应商应自觉遵守询价纪律，扰乱询价现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

27.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

28．解释权

28.1除相关法律、法规规定外，本询价通知书的解释权归采购代理机构所有。

29.适用法律及约束力

29.1供应商一旦获取了本询价通知书并参加询价，即被认为接受了本询价通知书的规定和约束。

29.2本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

第三部分  合同条款

政府采购合同

（货物类）

第一部分  合同书

项目名称： 丹阳市公物仓空调采购之交运局空调更新改造

甲方：        丹阳市机关事务管理中心

乙方：

签订日期：        年       月       日

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定和丹阳市公物仓空调采购之交运局空调更新改造（项目名称）的招标结果，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 一.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同第一部分、第二部分、第三部分及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 货物（可附货物清单）

1.2.1 货物名称、品牌、规格型号等：   详见询价响应文件      ；

1.2.2 货物数量：   详见询价文件、询价响应文件              ；

1.2.3 货物质量：　　详见询价文件　　                       ；

# 1.3 服务（可附服务清单）

1.3.1 服务内容：  乙方承担的与供货有关的全部服务，如拆卸、安装、调试、运输、保险、技术援助、以及其它实施本项目所需的服务。服务亦包括询价文件中特别描述的其它形式的服务  ；

1.3.2 服务标准：     详见询价文件                          ；

1.3.3 技术保障：　　　详见询价文件、询价响应文件          ；

1.3.4 服务人员组成：　　询价响应文件    　      ；

1.3.5免费质保期：乙方应提供本项目所有机型6年免费质保（自验收合格之日起算），质保期内对本次采购的所有空调、配件、辅件等（非人为破坏）出现故障等情形，乙方更换的部件需为同型号全新正品并无偿更换和提供包含运输、安装、调试等所有相关服务，同一产品一个月内连续2次出现同一非人为故障，乙方须无偿更换相同产品。

2.在质保期内，乙方须对所提供的产品做定期检查和保养。服务方式均上门保修，即由乙方或原厂家派员到用户设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

# 1.4 合同金额

合同金额包括提供招标范围内确定的采购内容、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，合同总金额在合同履行期间不因市场变化因素而变动。本项目采用以下第1.4.1条款规定的计价方式计价。

1.4.1总价合同。本合同总价（含税）为：￥           元（大写：                 元人民币）。

1.4.2单价合同，本合同单价（含税）标准为：                   。计量方式为：       合同专用条款 1.4.2    。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥           元（大写：                 元人民币）。

1.4.3其他计价方式：                   。

1.5履约保证金

乙方   否   （是 /否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

# 1.5.1履约保证金的比例为合同金额的   /  %；

# 1.5.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款 1.5.2          ；

1.5.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

# 1.5.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起  / 个工作日内将履约保证金无息退还乙方（出具保函、保险保单的费用不予退还），逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  /  %计算，最高限额为本合同履约保证金的  XX   %。

# 1.6预付款

□经双方协商乙方自愿放弃预付款。

□若需要支付预付款的，则：

1.6.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款1.6.1        ；

1.7资金支付

1.7.1甲方应严格履行合同，及时组织验收。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后在合同约定的时间内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

# 1.7.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款1.7.2。

# 1.8货物（服务）交付期限、地点和方式

1.8.1 交付期限：详见合同专用条款1.8.1；

1.8.2 交付地点：详见合同专用条款1.8.2；

1.8.3 交付方式：详见合同专用条款1.8.3。

# 1.9违约责任

1.9.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物或服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，每延迟一日，违约金按合同金额的1%计算，最高限额为本合同金额的10%；迟延交付货物或服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.9.2除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.9.3除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.9.4如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.9.5违约责任合同专用条款1.9.6约定其他责任的，从其约定。

# 1.10合同争议的解决

1.10.1本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向甲方所在地人民法院起诉。

1.10.2如对任何争议向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。

1.11合同生效及其他

1.11.1本合同自双方当事人盖章时生效。

1.11.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

统一社会信用代码：                统一社会信用代码或身份证号码（乙方为自然人）：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表姓名：                           或授权代表姓名:

约定送达地址：                           约定送达地址：

签订日期：    年    月   日

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4“服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.5 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.6 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

# 2.2 技术规范

货物或服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件及其技术规范偏差表相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1乙方应保证甲方在使用该货物、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权等知识产权方面的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物或技术成果的知识产权归属，详见合同专用条款2.3.2。

# 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款2.4.1另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2甲方对项目中要求商品包装和快递包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》具体包装需求标准的，政府采购合同应当载明对乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款2.4.3。

# 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物或服务进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何依法不予公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.6.4 除履行本合同义务内容所需外，未经对方事先书面同意，任一方不得擅自使用、复制商标、标志、商业信息、技术及其他资料。

2.6.5 本保密条款长期有效，本合同变更、终止或解除等均不影响本条款的效力。

# 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款2.8。

# 2.9 延迟交付

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交付。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付的情况，应及时以书面形式将不能按时交付的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

# 2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

# 2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使不能履行本合同部分或全部义务的，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订本合同。

2.12.2如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款2.12.3约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款2.12.4约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款2.12.4约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

# 2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.16检验和验收

2.16.1货物或服务交付前，乙方应对货物或服务的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物或服务符合合同约定的文件；货物或服务交付时，甲方在合同专用条款2.16.1（提醒：必须填写）约定时间内组织验收，甲方可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为参考资料一并存档。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时还应当邀请服务对象参与并出具意见。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并依法接受相应的处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方应当及时报告本级政府采购监管部门。

2.16.2甲方按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况组织验收后，出具验收书。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款2.16.3。（提醒：必须填写）

# 2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以传真、电子邮件方式送达的，以传真、电子邮件到达受送达人特定系统之时视为送达；以邮寄方式送达的，以回执上注明的收件日期视为送达。

# 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

# 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20政府采购信用融资

乙方在签订政府采购合同时如遇到资金困难，甲方应当按照镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》要求协助乙方办理信用融资工作，但甲方不保证信用融资能获得金融机构批准。

# 2.21 合同份数

合同份数按合同专用条款2.21规定，每份均具有同等法律效力。

- 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.2 | / |
| 1.5.2 | / |
| 1.6.1 | □经双方协商乙方自愿放弃预付款。 □合同签订后，甲方支付合同金额的30%作为预付款，在收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内进行支付。 |
| 1.7.2 | 验收合格后付至合同金额的80%，甲方在收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内支付；验收合格满2年后付清余款，甲方在收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内付清余款。 |
| 1.8.1 | 合同签订后45日内完成供货、安装并验收合格。 |
| 1.8.2 | 甲方指定地点。 |
| 1.8.3 | 由甲方指定，费用由乙方负责；如甲方有特殊要求，另行约定。 |
| 1.9.6 | - （1）质量违约：若乙方交付的产品质量不符合采购需求或国家标准，甲方有权要求乙方无条件更换。若更换后仍不合格，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额10%的违约金，且乙方应退还已收取的全部款项。 - （2）违法转包：若乙方违反询价文件规定，擅自转包本项目，甲方有权单方解除合同，乙方应向甲方支付合同总金额10%的违约金，并承担由此造成的一切损失。 - （3）乙方未按合同约定提供6年免费质保服务、未按时上门维修、未按时更换全新原厂配件的，甲方有权委托第三方维修，所发生费用由乙方双倍承担。 - （4）在合同履行期间，因乙方原因（包括但不限于其安全管理不善、操作不当、未按安全规程施工、提供的设备或材料存在安全缺陷及隐患等）所造成的一切人身伤亡、财产损失、行政处罚以及对第三方造成的损害，其全部法律责任和经济赔偿责任均由乙方独立承担，与甲方无任何关系。若因此类安全事故导致甲方或任何第三方遭受损失（包括但不限于财产损失、停工损失、赔偿金、罚款、律师费、诉讼费等），乙方应负责赔偿，并使甲方免于承担任何责任。 |
| 2.3.2 | / |
| 2.4.1 | / |
| 2.4.3 | / |
| 2.8 | 由乙方承担 |
| 2.12.3 | 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在不可抗力事件发生之日起 10个日历日内，就合同变更事宜进行书面协商。若协商不成，任何一方均有权按照本合同1.9.2条（解除合同条款）主张权利。 |
| 2.12.4 | 受不可抗力影响的一方，应在不可抗力事件发生之日起24 小时内以书面形式通知对方，并在通知发出后7个日历日内，向对方提供不可抗力发生地县级以上政府或相关部门出具的证明文件。若未能在约定期限内提供有效证明，则不能免除其违约责任。 |
| 2.16.1 | 自标的物交付之日起15个工作日内开始 |
| 2.16.3 | （1）采购人有权委托第三方根据采购文件要求对成交供应商所交货物的产品质量进行验收，如质量不符合采购文件要求的，采购人有权要求退换与采购文件不符的产品，如对验收结果还有分歧的，则以相关质检机构的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。 （2）根据验收结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人将通知中标单位并要求对由此造成的一切损失进行赔偿。 （3）验收时间：自标的物交付之日起15个工作日内开始。 （4）货到现场验收： ①供货产品送达采购人指定地点作为货到现场验收。 ②设备进入现场后，由甲方（乙方予以配合）进行全面验收，并对设备的数量、规格、品牌、质量、外观、材质、工艺、性能等基本检测项目依据询价文件中的规定以及乙方投标文件中的承诺进行货到现场验收。 ③货到现场验收主要是对产品的表观质量、数量、规格、品牌型号及其相关技术资料的验收。 ④设备到货经检测若发现损坏或不符合询价文件的要求及投标文件中的承诺，采购人有权提出更换、拒收等要求，由此所产生的一切费用和损失由供应商承担。当发现一台某一部件的质量不合格，则随机增加检查数量。 ⑤凡是检查不合格的产品，供应商应在五日内负责更换或退货，所需要的一切费用由供应商自行承担，且采购人有权对由此延误了安装时间而造成的损失要求供应商进行赔偿。 （5）调试验收： 设备在安装、调试结束后，采购人委派验收小组组织验收，经过试运转无故障，并经检验合格后，签署验收报告，若因乙方产品质量问题导致验收不合格，乙方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用均由乙方负担，甲方保留向乙方索赔的权利。 验收标准：根据询价文件要求、投标文件响应、国家标准及有关规定进行验收。 |
| # 2.21 | 本合同经甲方、乙方签字盖章后生效。本合同一式三份，甲乙双方、财政监督管理部门各壹份。 |
| # 3.1 | / |

第四部分  采购需求

一.项目概况

丹阳市交通运输局办公楼的中央空调进行更新改造，办公楼地上共12层,总建筑面积约10230平方米,高度为45米。

二.采购标的汇总表

（一） 采购标的

1.空调设备清单

| 室外机 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机型 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 28P组合式顶出风外机 (14P+14P) |  | 台 | 2 |
| 2 | 38P组合式顶出风外机 (18P+20P) |  | 台 | 7 |
| 3 | 40P组合式顶出风外机 (20P+20P) |  | 台 | 2 |
| 4 | 68P组合式顶出风外机 (34P+34P) |  | 台 | 1 |
| 室内机 |  |  |  |  |
| 序号 | 机型 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 风管机 | ★制冷量：≥2.8KW ★制热量：≥3.2K ★排水方式：自带排水泵 | 台 | 1 |
| 2 | 风管机 | ★制冷量：≥3.6KW ★制热量：≥4KW ★排水方式：自带排水泵 | 台 | 2 |
| 3 | 风管机 | ★制冷量：≥4.0KW ★制热量：≥4.5KW ★排水方式：自带排水泵 | 台 | 22 |
| 4 | 风管机 | ★制冷量：≥4.5KW ★制热量：≥5KW ★排水方式：自带排水泵 | 台 | 31 |
| 5 | 风管机 | ★制冷量：≥5KW ★制热量：≥5.6KW 排水方式：自带排水泵 | 台 | 66 |
| 6 | 风管机 | ★制冷量：≥5.6KW ★制热量：≥6.3KW ★排水方式：自带排水泵 | 台 | 7 |
| 7 | 风管机 | ★制冷量：≥6.3KW ★制热量：≥7.1KW ★排水方式：自带排水泵 | 台 | 62 |
| 8 | 风管机 | ★制冷量：≥7.1KW ★制热量：≥8KW ★排水方式：自带排水泵 | 台 | 8 |
| 9 | 风管机 | ★制冷量：≥8KW ★制热量：≥9KW ★排水方式： 自带排水泵 | 台 | 3 |
| 10 | 风管机 | ★制冷量：≥10KW ★制热量：≥11.2KW ★排水方式： 自带排水泵 | 台 | 1 |
| 11 | 风管机 | ★制冷量：≥11.2KW ★制热量：≥12.5KW ★排水方式： 自带排水泵 | 台 | 2 |
| 12 | 风管机 | ★制冷量： 14KW ★制热量： 16KW ★排水方式： 自带排水泵 | 台 | 16 |
| 13 | 线控器 | 一控一/群组控制 一对一固定控制某台室内机 | 个 | 221 |
| 14 | 集控器 | 可对最多384台室内或48个冷媒系统进行控制： 1.全触摸屏控制，操作体验佳 ； 2.可对多台室内机进行集中控制，方便管理； 3.可激活独立电量自动划分功能。 | 个 | 1 |

- 2.空调设备安装清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调外机安装 | 台 | 12 |
| 2 | 空调内机安装 | 台 | 221 |
| 3 | 铜管φ12.7安装 | 米 | 260 |
| 4 | 铜管φ15.9安装 | 米 | 780 |
| 5 | 铜管φ9.5安装 | 米 | 676 |
| 6 | 铜管φ6.4安装 | 米 | 260 |
| 7 | 铜管φ19.1安装 | 米 | 163 |
| 8 | 铜管φ22.2安装 | 米 | 540 |
| 9 | 铜管φ28.6安装 | 米 | 227 |
| 10 | 铜管φ31.8安装 | 米 | 377 |
| 11 | 铜管φ38.1安装 | 米 | 220 |
| 12 | 铜管φ44.5安装 | 米 | 27 |
| 13 | 铜管、水管风管等保温 | 立方米 | 140 |
| 14 | 出风口、 回风口 | 套 | 221 |
| 15 | 支吊架制作安装除锈刷油 | 项 | 1 |
| 16 | 打孔 | 项 | 1 |
| 17 | 增补R410氟利昂 | 公斤 | 450 |
| 18 | 铜配件及分歧管 | 项 | 1 |
| 19 | 冷凝水管 | 项 | 1 |
| 20 | 吊装 | 项 | 1 |
| 21 | 外机减震垫 | 项 | 1 |
| 22 | 外机基础(钢架) | 项 | 1 |
| 23 | 吊机 | 项 | 1 |

- 3.空调拆卸部分清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调室内机拆卸 | 台 | 221 |
| 2 | 空调室外机拆卸 | 台 | 12 |
| 3 | 空调管道拆卸 | 项 | 1 |
| 4 | 吊装费、搬运 | 项 | 1 |

- 4.电气清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱ZKT | 台 | 1 |
| 2 | 配电箱ZKT1 | 台 | 1 |
| 3 | 配电箱ZKT2 | 台 | 1 |
| 4 | 内机配电箱 | 台 | 12 |
| 5 | 电缆WDZB-YJY-4* 120 | 米 | 260 |
| 6 | 电缆WDZB-YJY-4* 185 | 米 | 80 |
| 7 | 电缆WDZB-YJY-5* 10 | 米 | 810 |
| 8 | 电缆WDZB-YJY-5*6 | 米 | 310 |
| 9 | 钢制桥架100* 100 | 米 | 26 |
| 10 | 钢制桥架300* 100 | 米 | 15 |
| 11 | 穿线管JDG20 | 米 | 2450 |
| 12 | 配线WDZB-BYJ-3*2.5 | 米 | 4530 |
| 13 | 控制线 | 米 | 2883 |
| 14 | 穿线管SC40 | 米 | 750 |

- 5.石膏板破顶、开孔、补顶、油漆清单

| 序号 | 名称 | 实施内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、石膏板切割拆除（龙骨保留） 2、吊顶材质及种类由投标人根据现场踏勘自行考虑 | ㎡ | 174.61 |
| 2 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、轻钢龙骨石膏板吊顶拆除（石膏板和龙骨拆除） 2、吊顶材质及种类由投标人根据现场踏勘自行考虑 | ㎡ | 1455.28 |
| 3 | 管道拆除 | 1、管道种类、材质：投标人根据实际勘查情况综合考虑 2、空调管道、循环水管拆除 | m | 1542.78 |
| 4 | 垃圾清运 | 1、由城管部门统一车辆外运 | 车 | 20 |
| 5 | 成品保护 | 1、名称：室内地面地板、地砖做局部成品保护，施工范围内卫生保洁 | ㎡ | 3600.96 |
| 6 | 吊顶天棚 | 1、面层材料品种、规格：9.5mm石膏板 | ㎡ | 174.61 |
| 7 | 吊顶天棚 | - 吊顶形式、吊杆规格、高度：8丝杆 M8膨胀螺栓固定 2、龙骨材料种类、规格、中距： - 60主龙：60*20*1.2,@900 ；50副龙50*20*0.6,@300X300 3、面层材料品种、规格：9.5mm石膏板 | ㎡ | 1455.28 |
| 8 | 送风口、回风口 | - 名称：出风口及回风口龙骨加固 2、安装固定方式： - 加固60主龙:60*20*1.2； - 加固50副龙:50*20*0.6 | 个 | 221 |
| 9 | 开孔（打洞） | 1、部位：墙体 2、打洞部位材质：砌体 3、洞尺寸：详见图纸 | 个 | 2 |
| 10 | 开孔（打洞） | 1、部位：楼板 2、打洞部位材质：混凝土 3、洞尺寸：详见图纸 | 个 | 2 |
| 11 | 天棚喷刷涂料 | 1、基层类型：综合考虑 2、喷刷涂料部位：吊顶/梁面 3、腻子种类：腻子两道打磨 4、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料两遍 | ㎡ | 1729.89 |
| 12 | 垂直运输 |  | 项 | 1 |
| 13 | 里脚手架 |  | ㎡ | 1729.89 |

- 技术要求

1.空调设备技术参数要求

| 室外机 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机型 | 技术参数 | 证明材料要求 |
| 1 | 28P组合式顶出风外机 (14P+14P) | ★制冷量：≥40KW ★制热量：≥45KW ▲额定制冷输入功率：≤10.2KW ▲额定制热输入功率：≤10.68KW ▲室外机出风形式：顶出风 | 提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或产品样册的扫描件，参数以检测报告内容或产品样册为准 |
| 2 | 38P组合式顶出风外机 (18P+20P) | ★制冷量：≥50.4KW ★制热量：≥56.5KW ▲额定制冷输入功率：≤13.49KW ▲额定制热输入功率：≤13.57KW ▲室外机出风形式：顶出风 ★制冷量：≥56KW ★制热量：≥63KW ▲额定制冷输入功率：≤15.7KW ▲额定制热输入功率：≤15.4KW ▲室外机出风形式：顶出风 |  |
| 3 | 40P组合式顶出风外机 (20P+20P) | ★制冷量：≥56KW ★制热量：≥63KW ▲额定制冷输入功率：≤15.7KW ▲额定制热输入功率：≤15.4KW ▲室外机出风形式：顶出风 ★制冷量：≥56KW ★制热量：≥63KW ▲额定制冷输入功率：≤15.7KW ▲额定制热输入功率：≤15.4KW ▲室外机出风形式：顶出风 |  |
| 4 | 68P组合式顶出风外机 (34P+34P) | ★制冷量：≥95.2KW ★制热量：≥106KW ▲额定制冷输入功率：≤25.7KW ▲额定制热输入功率：≤25.58KW ▲室外机出风形式：顶出风 |  |
| 室内机 |  |  |  |
| 序号 | 机型 | 技术参数 | 证明材料要求 |
| 1 | 风管机 | ★制冷量：≥2.8KW ★制热量：≥3.2K ★排水方式：自带排水泵 | 提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或产品样册的扫描件，参数以检测报告内容或产品样册为准 |
| 2 | 风管机 | ★制冷量：≥3.6KW ★制热量：≥4KW ★排水方式：自带排水泵 |  |
| 3 | 风管机 | ★制冷量：≥4.0KW ★制热量：≥4.5KW ★排水方式：自带排水泵 |  |
| 4 | 风管机 | ★制冷量：≥4.5KW ★制热量：≥5KW ★排水方式：自带排水泵 |  |
| 5 | 风管机 | ★制冷量：≥5KW ★制热量：≥5.6KW 排水方式：自带排水泵 |  |
| 6 | 风管机 | ★制冷量：≥5.6KW ★制热量：≥6.3KW ★排水方式：自带排水泵 |  |
| 7 | 风管机 | ★制冷量：≥6.3KW ★制热量：≥7.1KW ★排水方式：自带排水泵 |  |
| 8 | 风管机 | ★制冷量：≥7.1KW ★制热量：≥8KW ★排水方式：自带排水泵 |  |
| 9 | 风管机 | ★制冷量：≥8KW ★制热量：≥9KW ★排水方式： 自带排水泵 |  |
| 10 | 风管机 | ★制冷量：≥10KW ★制热量：≥11.2KW ★排水方式： 自带排水泵 |  |
| 11 | 风管机 | ★制冷量：≥11.2KW ★制热量：≥12.5KW ★排水方式： 自带排水泵 |  |
| 12 | 风管机 | ★制冷量： 14KW ★制热量： 16KW ★排水方式： 自带排水泵 |  |
| 13 | 线控器 | 一控一/群组控制 一对一 固定控制某台室内机 | 无 |
| 14 | 集控器 | 可对最多384台室内或48个冷媒系统进行控制： 1.全触摸屏控制，操作体验佳 ； 2.可对多台室内机进行集中控制，方便管理； 3.可激活独立电量自动划分功能。 | 无 |

- 2.空调设备安装技术要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空调外机安装 | - 1.符合设计图纸要求。 - 2.外机安装位置、方式须严格按设计图纸及现场条件确定，安装在专用基础或钢架上，安装牢固。 - 3.外机与墙面、相邻设备保持足够的散热与检修空间，安装位置满足承重、防水、防噪音要求，不得影响建筑结构安全及周边办公环境。 - 4.外机安装完成后，外机应无明显振动、异响，运行平稳，符合设备厂家安装规范及国家相关标准。 - 5.内机安装位置、标高按设计图纸确定，与吊顶配合严密，水平度、冷凝水坡度符合设备要求。 - 6.内机安装应牢固可靠，吊杆间距均匀，吊杆直径、间距满足设备重量及规范要求，运行时无晃动、共振现象。 - 7.内机与风管、风口连接严密，无漏风现象，安装完成后做好防尘、防污染保护。 - 8.铜管规格、材质须符合设计图纸及设备厂家要求。 - 9.铜管敷设横平竖直，支吊架间距均匀，转弯处弯曲半径符合规范，避免硬折、死弯；穿墙、穿楼板处加装套管并做好保护。 - 10.铜管连接严密无泄漏，完成后须进行保压试验，试验压力符合设备厂家及规范要求。 - 11.室外部分及易受潮部位应加设防潮保护层，防止雨水、潮气侵入，影响保温效果。 - 12.风口规格、形式、安装位置按设计图纸确定，与吊顶、墙面配合严密，安装平整牢固，无松动、变形。 - 13.风口百叶启闭灵活，方向正确，与风管连接严密无漏风；风口表面无划伤、污染，安装完成后做好成品保护。 - 14.回风口，便于拆卸清洗，满足室内空气过滤要求。 - 15.风口规格、形式、安装位置按设计图纸确定，与吊顶、墙面配合严密，安装平整牢固，无松动、变形。 - 16.风口百叶启闭灵活，方向正确，与风管连接严密无漏风；风口表面无划伤、污染，安装完成后做好成品保护。 - 17.所有穿墙、穿楼板孔洞须按设计图纸定位，开孔前须确认结构安全，严禁在承重梁、剪力墙受力主筋位置随意开孔。 - 18.孔洞尺寸满足安装要求，边缘打磨光滑，无破损、裂纹；管线安装完成后，孔洞用防火、防水材料封堵密实。 - 19.开孔施工不得破坏建筑防水、保温层，不得污染墙面、地面，施工完成后做好孔洞周边修复。 - 20.配件与设计及设备厂家要求一致。安装位置、角度按设备厂家规范执行，安装牢固，保温严密，不得随意改动位置或方向。所有配件连接严密，无泄漏。 - 21.冷凝水管按设计图纸确定，管道坡度符合要求，确保排水顺畅，无倒坡、积水。管道支吊架间距均匀，安装牢固，接口严密无渗漏；冷凝水管接入排水点时应设置水封，防止异味倒灌。安装完成后须进行通水试验，排水顺畅无堵塞、渗漏，试验合格后方可进行隐蔽。 - 22.吊装过程中须做好设备、材料的保护措施，防止磕碰、损坏，严禁违规吊装，确保施工安全。吊装作业须遵守安全管理规定，设置警戒区域，安排专人指挥。 - 23.选用的外机减震垫材质、规格、承重能力与外机重量匹配，安装位置正确，确保减震效果。减震垫安装平整，受力均匀，安装完成后外机运行无明显振动、共振现象。 - 24.外机基础钢架按设计图纸制作安装，焊缝饱满牢固，防腐处理符合规范要求。钢架安装位置正确，标高、水平度符合要求，与建筑结构连接牢固，承重能力满足外机及运行荷载要求。 钢架表面平整，无毛刺、锈蚀，安装完成后做好防锈、防腐处理。 - 25.吊机使用须符合安全规范，具备相应资质，操作人员持证上岗，吊装作业方案符合要求。吊机作业须避开办公高峰时段，减少噪音及安全影响，作业完成后及时清理现场，恢复场地原状。 |
| 2 | 空调内机安装 |  |
| 3 | 铜管φ12.7安装 |  |
| 4 | 铜管φ15.9安装 |  |
| 5 | 铜管φ9.5安装 |  |
| 6 | 铜管φ6.4安装 |  |
| 7 | 铜管φ19.1安装 |  |
| 8 | 铜管φ22.2安装 |  |
| 9 | 铜管φ28.6安装 |  |
| 10 | 铜管φ31.8安装 |  |
| 11 | 铜管φ38.1安装 |  |
| 12 | 铜管φ44.5安装 |  |
| 13 | 铜管、水管风管等保温 |  |
| 14 | 出风口、 回风口 |  |
| 15 | 支吊架制作安装除锈刷油 |  |
| 16 | 打孔 |  |
| 17 | 增补R410氟利昂 |  |
| 18 | 铜配件及分歧管 |  |
| 19 | 冷凝水管 |  |
| 20 | 吊装费用 |  |
| 21 | 外机减震垫 |  |
| 22 | 外机基础(钢架) |  |
| 23 | 吊机 |  |

- 3.空调拆卸部分技术要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空调室内机拆卸 | 符合设计图纸要求 |
| 2 | 空调室外机拆卸 |  |
| 3 | 空调管道拆卸 |  |
| 4 | 吊装、搬运 |  |

- 4.电气技术要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱ZKT | - 符合设计图纸要求。 - 所有电气材料、设备选型及施工均应严格对照设计图纸实施，严禁擅自变更参数、规格或施工工艺。 - 临时用电须符合要求。 - 对保留的原有电气管线、设备（如配电箱、线缆）须采用绝缘膜/防护板保护，严禁碰撞、划伤；新敷设线缆须远离尖锐物、高温源。 |
| 2 | 配电箱ZKT1 |  |
| 3 | 配电箱ZKT2 |  |
| 4 | 内机配电箱 |  |
| 5 | 电缆WDZB-YJY-4* 120 |  |
| 6 | 电缆WDZB-YJY-4* 185 |  |
| 7 | 电缆WDZB-YJY-5* 10 |  |
| 8 | 电缆WDZB-YJY-5*6 |  |
| 9 | 钢制桥架100* 100 |  |
| 10 | 钢制桥架300* 100 |  |
| 11 | 穿线管JDG20 |  |
| 12 | 配线WDZB-BYJ-3*2.5 |  |
| 13 | 控制线 |  |
| 14 | 穿线管SC40 |  |

- 5.石膏板破顶、开孔、补顶、油漆技术要求

| 序号 | 名称 | 项目特征 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、石膏板切割拆除（龙骨保留） 2、吊顶材质及种类由投标人根据现场踏勘自行考虑 | 1.本项目为空调更新改造项目，拆除作业必须严格遵守安全文明施工规范，确保既有办公设施及人员安全。 2.须按图施工，拆除、安装等符合设计图纸要求。 3.施工前应对现场已有的墙面、地面、门窗、办公家具、设备等进行全覆盖保护，采用防潮膜、纸板等材料防止粉尘、碰撞损坏。 4.拆除前须对现场原有吊顶内隐蔽管线（电线、消防管、喷淋头等）进行勘察并标识，严禁野蛮施工。拆除顺序应遵循“自上而下、先次后主”的原则，防止已拆部件坠落伤人。 5.实施过程中须保护原有建筑结构及未拆除区域的成品。 6.拆除前须确认管道内介质（水、电、气）已彻底切断并排空/泄压。 7.风口开孔尺寸、位置须严格按设计图纸确定，开孔边缘应整齐、无毛刺，四周加设加固龙骨，防止石膏板开裂。 8.所有拆除产生的建筑垃圾（石膏板、龙骨、管道等）须装袋或装车，严禁高空抛物。清运路线及时间须征得物业同意，避免影响正常办公，垂直运输及垃圾清运须符合物业管理及市政环卫要求。 9.吊顶施工所用里脚手架（移动操作平台）应符合安全规范，搭设牢固，平台满铺脚手板，设置防护栏杆，严禁使用不合格或自制简易脚手架。 10.运输过程中应做好材料包装保护，防止磕碰损坏，对电梯轿厢、通道地面采取保护措施，避免损坏。 |
| 2 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、轻钢龙骨石膏板吊顶拆除（石膏板和龙骨拆除） 2、吊顶材质及种类由投标人根据现场踏勘自行考虑 |  |
| 3 | 管道拆除 | 1、管道种类、材质：供应商根据实际勘查情况综合考虑 2、空调管道、循环水管拆除 |  |
| 4 | 垃圾清运 | 1、由城管部门统一车辆外运 |  |
| 5 | 成品保护 | 1、名称：室内地面地板、地砖做局部成品保护，施工范围内卫生保洁 |  |
| 6 | 吊顶天棚 | 1、面层材料品种、规格：9.5mm石膏板 |  |
| 7 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：8丝杆 M8膨胀螺栓固定 2、龙骨材料种类、规格、中距：60主龙：60*20*1.2,@900 ；50副龙：50*20*0.6,@300X300 3、面层材料品种、规格、：9.5mm石膏板 |  |
| 8 | 送风口、回风口 | - 名称：出风口及回风口龙骨加固 2、安装固定方式： - 加固60主龙:60*20*1.2； - 加固50副龙:50*20*0.6 |  |
| 9 | 开孔（打洞） | 1、部位：墙体 2、打洞部位材质：砌体 3、洞尺寸：详见图纸 |  |
| 10 | 开孔（打洞） | 1、部位：楼板 2、打洞部位材质：混凝土 3、洞尺寸：详见图纸 |  |
| 11 | 天棚喷刷涂料 | 1、基层类型：综合考虑 2、喷刷涂料部位：吊顶/梁面 3、腻子种类：腻子两道打磨 4、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料两遍 |  |
| 12 | 垂直运输 |  |  |
| 13 | 里脚手架 |  |  |

注：

1.符号说明：技术要求中★表示实质性参数，不满足该指标项将导致投标无效；▲表示重要参数，负偏离项总计3项或3项以上的，视为未实质性响应本项目采购需求，为无效投标；其他为一般参数。

2.“证明材料要求”如有要求，供应商必须按要求提供该项规定的证明材料。经评委审核证明材料有效，视为满足；未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

★3.供应商提供的所有室外机、所有室内机需要为同一品牌的原厂整机原包装全新产品，否则作无效投标处理。

★4.本项目设备清单中所有室外机、所有室内机均属于《节能产品政府采购品目清单》中标注“★”的节能产品，投标人须提供以上产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品认证证书》，否则按无效投标处理。

5.采购标的必须符合国家或行业最新相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。中标供应商应熟悉本项目所涉及国家或行业的相关规定。

6.供货安装中如涉及商品包装、快递包装及绿色建材的，其标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、 <快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》、《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》规定的要求。

★四、服务部分要求

（一）质保及售后服务

1.质保期：提供本项目所有机型6年免费质保（自验收合格之日起算），质保期内对本次采购的所有空调、配件、辅件等（非人为破坏）出现故障等情形，供应商更换的部件需为同型号全新正品并无偿更换和提供包含运输、安装、调试等所有相关服务，同一产品一个月内连续2次出现同一非人为故障，供应商须无偿更换相同产品。

2.在质保期内，须对所提供的产品做定期检查和保养。服务方式均上门保修，即由供应商或原厂家派员到用户设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由供应商承担。

3.售后服务要求：

3.1供应商应保证所有产品是原厂全新未使用过的原装合格正品，产品须符合国家有关规定，完全符合采购需求规定的质量和性能的要求。供应商保证产品不存在因材质、设计、制造等问题所引起的缺陷，否则应无偿予以纠正。 
    3.2提供免费技术培训，并提供培训方案（包括培训内容、时间及地点等）。 
    3.3要求投标人提供全面的技术支持，及时解决设备运行中遇到的技术问题，定期上门检查设备的运行情况，并根据用户系统变化情况及时调整优化。对重大的技术问题，投标人应协调组织技术专家小组进行会诊，以确保系统的正常运行。 
    3.4要求提供设备的终身售后服务，必须保证在设备的设计使用寿命周期内，能及时更换到原厂正宗的零部件，确保设备的正常使用，设备在保修期以后维修所需费用，按成本价收费。 
    3.5要求至少提供培训 1～2 名设备维护人员和操作人员，维护人员应具有相适应的维护水平；操作人员应能熟练操作，以达到日常正常使用功能。

3.6供应商在质保期内提供免费上门维护、升级服务。并提供不少于7×24小时的电话技术支持和7×12小时的免费上门现场技术服务。对故障在接到电话后1小时内响应，2小时内到达现场，12小时内修复，若遇重大故障48小时内不能修复的情况，必须采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，以保证用户单位的正常使用，上述维修、维护的人工、材料成本等费用均包含投标报价中。

（二）服务要求

2.1供应商须按设计图纸实施本项目。

2.2供应商按照相关技术要求完成原空调拆除、拆除后恢复、提供本次须采购的所有产品、包装、运输、仓储、装卸、吊装、安装、试运行、调试、测试、培训及售后服务等工作。按照工作顺序提供所需的技术资料，所有资料、文件必须符合本项目的要求。

2.3原有老旧空调设备的拆除内容含室外机吊机吊装、冷媒回收、室内机拆除、管道拆除、拆除时涉及的吊顶及墙面等拆除，具体符合设计图纸要求。

2.4所有拆除后旧设备均要搬运（含运输）至采购人指定地点。

2.5供应商可以到现场进行实地勘察，了解项目详细概况，供应商进场后不得以不了解现场为由提出增加费用的要求，所涉及到的费用自理。

2.5丹阳市交通运输局办公楼的中央空调进行更新改造，办公楼地上共12层,总建筑面积约10230平方米,高度为45米，本次更新改造须将原有空调拆除，拆除后恢复，拆除过程中涉及吊顶、管道等破坏，须进行修复。 
    2.6项目实施过程中，供应商应采取严格有效的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用，与采购人无关。

2.7供应商应安排具有相应专业技能和经验的技术工人实施本项目，配备特种作业操作证（电工作业）、特种作业操作证（制冷与空调作业）、特种作业操作证（高处作业）、特种作业操作证（焊接与热切割作业），并为拟派人员购买意外伤害险。供应商须做好高空作业、现场施工等相关安全、文明施工措施。

2.8供应商应派遣熟练的技术专家对设备安装就位及进行调试，并对设备要求的各项指标进行测试。具备先进的培训设施，对采购人的技术人员，操作人员和维护人员进行实际操作培训授课，并免费提供详细的培训文件。

2.9由供应商须提供完整有效的中文版操作使用维护保养说明书。

2.10投标产品应是主流的采用先进的理念设计、先进工艺生产的新型产品。

2.11在安装、调试、检测、验收、交付等过程中，如发现有漏项、缺件，供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在中标的投标报价之中。

3.验收标准

3.1投标人必须依合同要求提供全部货物的型号、规格、数量、外形、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收；验收时采购人必须有人员在现场。当初验时出现不符合询价文件要求和合同要求的严重质量问题时，采购人保留索赔及退货的权利；当出现设备损坏、数量不全或产品不符等问题时，由供应商负责解决。

3.1采购人在本项目竣工后组织专项验收，供应商应配合，如验收不合格，供应商须无条件按验收要求整改到位，直至项目验收合格为止。

- ★五、商务要求

1.采购预算（最高限价）：267.3万元

2.工期：合同签订后45日内完成供货、安装并验收合格。

3.付款方式：合同签订后，甲方支付合同金额的30%作为预付款，在收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内进行支付。验收合格后付至合同金额的80%，甲方在收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内支付；验收合格满2年后付清余款，甲方在收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内付清余款。

- 4.验收：

- （1）采购人有权委托第三方根据采购文件要求对成交供应商所交货物的产品质量进行验收，如质量不符合采购文件要求的，采购人有权要求退换与采购文件不符的产品，如对验收结果还有分歧的，则以相关质检机构的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。

- （2）根据验收结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人将通知中标单位并要求对由此造成的一切损失进行赔偿。

- （3）验收时间：自标的物交付之日起15个工作日内开始。

- （4）货到现场验收：

- ①供货产品送达采购人指定地点作为货到现场验收。

- ②设备进入现场后，由甲方（乙方予以配合）进行全面验收，并对设备的数量、规格、品牌、质量、外观、材质、工艺、性能等基本检测项目依据询价文件中的规定以及乙方投标文件中的承诺进行货到现场验收。

- ③货到现场验收主要是对产品的表观质量、数量、规格、品牌型号及其相关技术资料的验收。

- ④设备到货经检测若发现损坏或不符合询价文件的要求及投标文件中的承诺，采购人有权提出更换、拒收等要求，由此所产生的一切费用和损失由供应商承担。当发现一台某一部件的质量不合格，则随机增加检查数量。

- ⑤凡是检查不合格的产品，供应商应在五日内负责更换或退货，所需要的一切费用由供应商自行承担，且采购人有权对由此延误了安装时间而造成的损失要求供应商进行赔偿。

- （5）调试验收：

- 设备在安装、调试结束后，采购人委派验收小组组织验收，经过试运转无故障，并经检验合格后，签署验收报告，若因乙方产品质量问题导致验收不合格，乙方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用均由乙方负担，甲方保留向乙方索赔的权利。

- 验收标准：根据询价文件要求、投标文件响应、国家标准及有关规定进行验收。

- 5.投标人要充分考虑知识产权问题，应保证采购人免除承担由于投标人使用该项目所需的材料和设计或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或设计权的起诉、行政程序索赔、请求等，以及采购单位为此而产生的损失和支出（包括律师费）。

6.投标货币：投标文件中的所有货物、服务单价和总价采用人民币报价，以元为单位标注。

注：对采购需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责解释。本部分标注“★”实质性要求，必须响应，不允许负偏离，否则作为无效投标处理。

第五部分 评标办法和标准

1. 询价小组义务

询价小组成员应当履行下列义务：

（一）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（二）根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（三）参与评审报告的起草；

（四）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

（五）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

2.评审程序

2.1询价组织方按询价小组名单核对身份并签到。

2.2询价组织方宣布询价及评审纪律，询价小组确认有无回避的情形。

2.3询价小组推选组长，负责组织询价及评审活动，采购人代表不得担任组长。

2.4询价小组正式评审前，应当对采购文件进行熟悉和理解，审查采购文件。

2.5询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价文件规定的程序、评定成交的标准等事项对响应文件进行实质性审查。未实质性响应询价文件供应商提交的响应文件按无效响应处理，询价小组应当告知有关供应商。

2.6询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

2.7询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

3.供应商资格审查

☑发布公告

开启结束后，询价小组将依法对供应商的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《政府采购法》第二十二条第一款的规定 | （1）询价承诺函。 （2）提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件。 （3）提供2025年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等；或提供资格承诺函。 （4）供应商相关信息一览表；或提供资格承诺函。 （5）提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料；或提供资格承诺函。 （6）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 无 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 无 |
| 4 | 资格承诺函 | 供应商可自行选择是否提供资格承诺函，若不提供资格承诺函的，应按采购文件要求提供以上相应的证明材料。资格承诺函格式要求见询价响应文件组成部分。 |

4. 询价响应文件的有效性、完整性和响应程度审查

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 投标报价未超过询价文件中规定的预算金额或最高限价的； |
| 2 | 商务要求响应 | 商务要求响应不存在重大偏离或实质性偏离 |
| 3 | 技术要求响应 | 技术要求响应不存在重大偏离或实质性偏离 |

1.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序的情形包括：

1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值55%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×55%；

1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价55%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×55%；

1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价50%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×50%；

1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

符合上述情形的相关供应商，评审委员会应对其启动异常低价投标（响应）审查程序，包括：要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

2.审查询价响应文件与询价通知书要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到询价通知书规定的货物（服务）范围、质量和性能的，或者在实质上与询价通知书不一致，有限制采购人权利和供应商义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经询价小组半数以上同意）。询价小组决定询价响应文件的响应性只根据询价响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

供应商存在下列情况之一的，其询价响应无效：

（1）未按照询价通知书要求盖公章的；未按询价通知书要求由供应商的法定代表人签字或盖章的；

（2）不具备询价通知书中规定的资格要求的；

（3）报价超出采购项目预算或最高限价的；

（4）符合询价文件中规定的异常低价投标情形；

（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）不符合法律、法规和询价通知书规定的其它实质性条款（须经询价小组半数以上同意）：

☑如有委托代理人，未提供供应商为其缴纳社保证明材料的；

☑不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

☑“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn）查询结果为失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单的；

☑供应商提供的所有室外机、所有室内机为不同品牌产品。

☑未提供所有室外机、所有室内机的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品认证证书》；

☑未在提交截止时间前提交有效加密文件的；由于供应商原因，未在规定时间内对响应文件进行有效解密的；

☑供应商存在串通竞标情形的：

有下列情形之一的，视为供应商串通询价，询价响应无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理询价事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者询价报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装。

☑为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

☑未通过符合性审查的；

☑对“第四部分 采购需求”中带★号的内容有负偏离的；

☑ 参数部分负偏离程度过大，经评委会认定影响采购人实际使用的；

☑ 技术要求中带▲的技术参数负偏离项总计3项或3项以上的；

☑ 询价响应文件中提供了虚假或失实资料的；

5.评审

5.1.价格调减

5.1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

供应商所投产品属于环境标志产品政府采购品目清单范围中的，每有一种对该种产品报价给予2%的调减。（须提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则不调减，同一产品不重复调减。如所投产品名称与认证证书名称不完全一致的，经评标委员会认定为同一产品的予以调减）。

5.2对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，供应商提供的货物均由小型、微型企业制造的，对其投标报价给予10%的调减。应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》；

5.3监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。参加报价的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件；

5.4残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。参加报价的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一供应商报价上述5.2、5.3、5.4三项价格调减优惠不得重复享受。调减后的价格作为评审价格，成交价格仍以的实际报价为准。

二、评审办法和标准

1.询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价（经调减后）由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

第六部分  响应文件（格式）

﻿

响   应  文  件

项目编号：

项目名称：

供应商（公章）：

日  期：

基本目录

一、询价报价表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 报价项目品牌规格型号 | 总价（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 |  |  |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

本次报价为总价，大小写不一致以大写为准。

日期：    年    月    日

二、询价承诺函

致   （询价组织方）：

根据贵方关于   （项目编号）询价邀请，我方经详细审阅和研究，现决定参加本项目询价，正式授权下述   、   (姓名和职务)代表   （供应商名称），全权处理本项目询价的有关事宜。我方声明如下：

1.我方承诺：我方完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

2.我方承诺：根据询价通知书及询价响应文件的规定和承诺，完成项目合同的相应责任和义务（如有偏离，响应文件中另作说明）。

2.我方承诺：采购人在使用我方提供的产品及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的产品和服务而引起的侵权指控，我方将承担全部责任。

3.我方已详细审核全部询价通知书，包括询价通知书变更通知（如果有），我公司完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4.我方保证向贵方提供的响应文件及所有材料的完整、真实、合法、有效并对其负责。

5.我方同意从规定的询价日期起遵循本询价通知书，并在规定的有效期期满之前均具有约束力。

6.我方承诺在规定的询价开始时间后，在询价有效期内不撤回响应文件。

7.我方同意提供贵方可能要求的与本询价有关的任何证据或资料。

8.我方如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我公司如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

9.遵守询价通知书中要求的收费项目和标准。

10.与本询价活动有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

供应商（加盖CA电子公章）：

日 期：

三、清单及明细报价表

| 一、货物部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 |  | 单价（元） | 合计（元） | 免费质保期 |
| 1、空调设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 空调设备部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、空调设备安装部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 空调设备安装部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、空调拆卸部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 空调拆卸部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、电气部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、石膏板破顶、开孔、补顶、油漆部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 石膏板破顶、开孔、补顶、油漆部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物部分合计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、服务部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 服务内容 |  |  | 服务期 | 价格（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务部分合计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它相关费用(培训、税费等与项目相关的一切费用) |  |  |  | 元 |  |  |  |
| 项目总报价 |  |  |  | 元 |  |  |  |

注：1、请各投标人仔细核对第四部分采购需求。本表中“供应商认为与此次招标有关的必须的费用”由供应商根据询价文件相关报价要求填写，项目总报价包含与本项目相关的所有费用。

2、项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，供应商应确保本项目能安全、正常运行并达到招标要求。

3、本表中项目总价应与询价报价表中报价保持一致，不一致的，以询价报价表为准。总价与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以询价报价表的总价为准，并修改单价；同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经供应商确认后产生约束力，供应商确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。供应商不确认的，其投标无效。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。表格中行数不够请自行添加。

四、法定代表人身份证明书

兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任               职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

公    章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

- 法定代表人授权委托书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就  （项目名称）（项目编号）   采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附：委托代理人居民身份证扫描件

注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：劳动合同、近半年内至少一个月社会保险缴纳材料附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

资格条件

一、具有独立承担民事责任的能力

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

三、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 资格承诺函

致：（采购人、采购代理机构）

我单位参与      （项目名称）         （项目编号）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：___________

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

符合条件

一、投标报价

- 技术要求响应

- 技术响应及偏离表

| 序号 | 名称 | 询价文件要求参数 | 投标实际参数 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .. |  |  |  |  |  |

注：针对采购需求中的“（三）技术要求”进行逐条响应。

- “偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

- 投标人在《技术响应及偏离表》中须如实表述服务内容，虚构服务内容的，将视为虚假应标，按照无效投标处理。

- 行数不够可自行添加。

- 相关证明材料附后。

- 投标人（加盖公章）：

日期：  年   月   日

- 服务部分要求响应

服务部分响应及偏离表

| 序号 | 服务名称 | 招标文件要求的服务 | 投标实际响应 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：针对采购需求中的“（四）服务部分要求”进行逐条响应。

- 1、“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

- 2、投标人在《服务部分响应及偏离表》中须如实表述服务内容，虚构服务内容的，将视为虚假应标，按照无效投标处理。

- 3、行数不够可自行添加。

- 4、相关证明材料附后（如有）。

- 投标人（加盖公章）：

日期：  年   月   日

### (一)中小企业声明函（可选）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（二）残疾人福利性单位声明函（可选）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

（三）关于符合本国产品标准的声明函（可选）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.           （产品名称1），生产厂为           （厂名），厂址为           （生产厂址）。           （产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥    （规定比例）。           （产品名称1）的           （关键组件）在中国境内生产。           （产品名称1）的           （关键工序）在中国境内完成。

2.           （产品名称2），生产厂为           （厂名），厂址为           （生产厂址）。           （产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥    （规定比例）。           （产品名称2）的           （关键组件）在中国境内生产。           （产品名称2）的           （关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　　　年　　月　日

_________________________________________________________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

(四)按询价文件要求供应商所能提供的其他文件