江苏省纺织产品质量监督检验研究院

招　标　文　件

项目名称：填平补齐能力提升项目

项目编号：JSZC-320000-LBZB-G2026-0001

江苏励邦招标代理有限公司

2026年3月

目录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	13

第四章  采购需求	29

第五章  评标方法与评标标准	43

第六章  投标文件格式	46

# 第一章  投标邀请

受江苏省纺织产品质量监督检验研究院的委托，就填平补齐能力提升项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

填平补齐能力提升项目的潜在投标人可在江苏省南京市鼓楼区集庆门大街268号苏宁慧谷E08-1幢2205、2206室获取招标文件，并于2026年 5月7日08点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320000-LBZB-G2026-0001

2、项目名称：填平补齐能力提升项目

3、预算金额及最高限价：人民币218万元

4、采购需求：采购静音箱等一批设备，全面提升江苏省纺织产品质量监督检验研究院检验检测能力。详见第四章采购需求。设备采购清单见下表：

| 序号 | 设备名称 | 设备配件 | 数量 | 预算金额及最高限价 （万元/人民币） | 是否接受进口产品投标 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静音箱 | 主机1台；声学分析软件1套；麦克风1套；计算机1套；监控系统 1套。 | 1 | 30 | 否 | 是 |
| 2 | 纯水机 | 主机1台；60L水箱1个；水箱空气过滤器1个；压力取水龙头 1个 | 1 | 19 | 是 | 否 |
| 3 | 滚箱起球仪 | 2个起球箱，8个橡胶管，2卷 PVC胶带，1个样品板，1套样品装配架 | 2 | 18 | 是 | 否 |
| 4 | 单臂小型强力机 | 电脑1台，传感器1个 | 1 | 18 | 否 | 否 |
| 5 | 防刺痒性能测试仪 | 主机 1台、电脑1台 | 1 | 11.8 | 否 | 否 |
| 6 | 额贴式睡眠记录仪 | 平板1个；该型号电极贴200片；配套主机充电器，固定部件 | 1 | 10 | 否 | 否 |
| 7 | 织物负离子发生量测试仪 | 主机1台（内含负离子浓度测试仪）；专用测试软件一套；电脑1台 | 1 | 9.8 | 否 | 否 |
| 8 | 纤维细度仪 |  | 1 | 9 | 否 | 否 |
| 9 | 面料疵点分析仪 | 电脑：电脑1台 （I5，带 USB3.0 接口）；打印机：HP 黑白激光打印机 | 1 | 9 | 否 | 否 |
| 10 | 纺织品远红外辐射温升测试仪 | 主机1台、电脑1套、试样夹3套（纤维、纱线、面料） | 1 | 8.8 | 否 | 否 |
| 11 | 自动起毛起球仪 |  | 1 | 5.5 | 否 | 否 |
| 12 | 全自动洗板机 |  | 1 | 4.8 | 否 | 否 |
| 13 | 织物防雨性能测定仪 | 主机1台 | 1 | 4.5 | 否 | 否 |
| 14 | 便携式气味检测仪器 |  | 1 | 3.5 | 是 | 否 |
| 15 | 自动化学溶解工作站 | 化学自动溶解系统：1套；溶解杯：12套；原液桶：3套；自动计量装置1套；排风系统1套 | 1 | 25 | 否 | 否 |
| 16 | 手提式含水率测试仪 | 配备2针30厘米长的探头和织物用滚轮式探头；校准元件2个 | 1 | 2.5 | 是 | 否 |
| 17 | 实验室防爆冷藏冰箱 |  | 1 | 2 | 否 | 否 |
| 18 | 防腐蚀水浴锅 |  | 1 | 2 | 否 | 否 |
| 19 | 标准光源箱 |  | 2 | 3.6 | 是 | 否 |
| 20 | 汗渍色牢度仪 | 酸碱架两个；丙烯酸树脂板；重锤 一个；盒子 | 6 | 2.4 | 否 | 否 |
| 21 | 瓶口分液器 |  | 4 | 1.4 | 是 | 否 |
| 22 | 移液枪 |  | 5 | 1 | 是 | 否 |
| 23 | 除湿机 |  | 1 | 0.85 | 否 | 否 |
| 24 | 多功能裁切机 |  | 1 | 0.8 | 否 | 否 |
| 25 | 制冰机 |  | 1 | 0.5 | 否 | 否 |
| 26 | 勾丝评级箱 | 主机一台 | 1 | 0.45 | 否 | 否 |
| 27 | 瓶口分液器 |  | 1 | 0.3 | 是 | 否 |
| 28 | 多功能拆绒台 | 空压机一件，吸绒带50个 | 1 | 0.35 | 否 | 否 |
| 29 | 移液枪 |  | 1 | 0.2 | 是 | 否 |
| 30 | 微风风速仪（热球风速仪） |  | 1 | 0.15 | 否 | 否 |
| 31 | 双向磁力加热搅拌器 | 磁子10个(橄榄型) | 1 | 0.1 | 否 | 否 |
| 32 | 锐利尖端仪 | 主机 1台 | 1 | 1 | 否 | 否 |
| 33 | 电动旋转摩擦色牢度仪 |  | 1 | 0.5 | 否 | 否 |
| 34 | 智能加液器 |  | 1 | 1.3 | 否 | 否 |
| 35 | 分析天平 |  | 1 | 1.5 | 否 | 否 |
| 36 | 布氏硬度计 |  | 1 | 1.4 | 否 | 否 |
| 37 | 双盘双控金相磨抛机 |  | 1 | 0.9 | 否 | 否 |
| 38 | 罗拉长度分析仪（牵引器+长度分析仪） | 罗拉分析仪1台，牵引器1台 | 1 | 1 | 否 | 否 |
| 39 | 织物起毛起球仪 | 压重100CN、290CN重锤、华达呢磨料 | 2 | 1.3 | 否 | 否 |
| 40 | 温度巡检仪（全能型数据采集器） | RTD (Pt 100)一套（20支）及配套继电器板、接线盒；J 型热电偶一套（20支）及配套继电器板、接线盒 | 1 | 2.8 | 否 | 否 |
| 41 | LX-A邵氏橡胶硬度计（整机） |  | 1 | 0.35 | 否 | 否 |
| 42 | LX-C橡塑微孔硬度计（单表） |  | 1 | 0.15 | 否 | 否 |
| 43 | 分析天平 |  | 1 | 0.5 | 否 | 否 |
| 合计 |  |  | 58 | 218 |  |  |

5、合同履行期限：自签订合同之日起至合同内所有设备验收合格后一年。

6、本项目所属行业为工业（制造业）。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

- 落实政府采购政策的资格要求：无。

3、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

4、本项目部分设备接受进口产品投标。

5、本项目不接受联合体投标。

6、本项目拒绝下述供应商参加本次采购活动：

6.1 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.2 凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（二）特定资格要求

本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1、时间:自招标文件公告发布之日起5个工作日。每天9:00一11:30，14:00一17:00（北京时间，节假日除外）。

2、地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街268号苏宁慧谷E08-1幢2205、2206室。

3、方式：投标人将付款凭证上传至邮箱:jslibang_public@126.com后获取招标文件申请表，付款凭证须注明项目名称及项目编号，代理机构收到投标人填写的招标文件申请表后，发放纸质招标文件或根据投标人申请免费发送电子版招标文件，若投标人仅需电子版招标文件，代理公司前期收取的纸质招标文件费用将在开标结束后五个工作日内统一退还。

- 4、纸质招标文件售价：每包100元人民币。

招标文件费用的收款账户信息如下：

账户名称：江苏励邦招标代理有限公司

开户银行：中国银行草场门支行

账号：509277386442

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、2026年5月7日08点00分

2、地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1、采购人信息

名称：江苏省纺织产品质量监督检验研究院

地址：南京市光华东街3号

联系人：夏老师

电话：025-85778530

2、采购代理机构信息

名称：江苏励邦招标代理有限公司

地址：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街268号苏宁慧谷E08-1幢2205、2206室

联系人：徐老师

电话：13851424090

八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏励邦招标代理有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标，中标人参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）代理货物招标收费基准费率计算（最低收费5000元整），在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

7.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电

子投标文件。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会进行评标。

22.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

25.8 异常低价投标审查

25.8.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.8.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

26.1.11如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。

27.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受无快递运单号的快递）。

代理机构质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市鼓楼区集庆门大街268号苏宁慧谷E08-1幢2205、2206室。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，代理机构将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、签订合同

30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  合同文本

财政部 政府采购货物买卖合同（试行）

范    本

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

- 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

（1）项目信息

采购项目名称：

采购采购编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单价 （元） | 数量 （台套） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

（是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

（否

（4）政府采购组织形式：（政府集中采购  （部门集中采购  （分散采购

（5）政府采购方式：（公开招标 （邀请招标 （竞争性谈判 （竞争性磋商

（询价 （单一来源 （框架协议 （其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：（是      （否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：（是    （否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：（是   （否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：（是   （否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：（是       （否

（7）合同是否分包：（是       （否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

（大型企业  （中型企业  （小微型企业

（残疾人福利性单位 （监狱企业 （其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：（是       （否

外商投资企业类型：（全部由外国投资者投资  （部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

（是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

（否

（10）是否涉及节能产品：

（是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

（强制采购       （优先采购

（否

是否涉及环境标志产品：

（是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

（强制采购       （优先采购

（否

是否涉及绿色产品：

（是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

（强制采购       （优先采购

（否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

（是       （否      （不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

（固定总价 （固定单价 （固定费率 （成本补偿 （绩效激励 （其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

（全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）

（分期付款：合同签订后甲方支付合同金额的50%，安装、调试验收合格后再支付合同金额的40%，设备验收合格满一年后支付合同金额的10%。

（成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

（绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：（是    （否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：（自行组织 （委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：（是  （否

是否邀请专家参加验收：（是  （否

是否邀请服务对象参加验收：（是  （否

是否邀请第三方检测机构参加验收：（是  （否

是否进行抽查检测：（是，抽查比例：         （否

是否存在破坏性检测：（是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

（否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：（一次性验收

（分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：（是  （否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

- 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第四章  采购需求

- 一、采购标的清单

| 序号 | 设备名称 | 设备配件 | 数量 | 预算金额及最高限价 （万元/人民币） | 是否接受进口产品投标 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静音箱 | 主机1台；声学分析软件1套；麦克风1套；计算机1套；监控系统 1套。 | 1 | 30 | 否 | 是 |
| 2 | 纯水机 | 主机1台；60L水箱1个；水箱空气过滤器1个；压力取水龙头 1个 | 1 | 19 | 是 | 否 |
| 3 | 滚箱起球仪 | 2个起球箱，8个橡胶管，2卷 PVC胶带，1个样品板，1套样品装配架 | 2 | 18 | 是 | 否 |
| 4 | 单臂小型强力机 | 电脑1台，传感器1个 | 1 | 18 | 否 | 否 |
| 5 | 防刺痒性能测试仪 | 主机 1台、电脑1台 | 1 | 11.8 | 否 | 否 |
| 6 | 额贴式睡眠记录仪 | 平板1个；该型号电极贴200片；配套主机充电器，固定部件 | 1 | 10 | 否 | 否 |
| 7 | 织物负离子发生量测试仪 | 主机1台（内含负离子浓度测试仪）；专用测试软件一套；电脑1台 | 1 | 9.8 | 否 | 否 |
| 8 | 纤维细度仪 |  | 1 | 9 | 否 | 否 |
| 9 | 面料疵点分析仪 | 电脑：电脑1台 （I5，带 USB3.0 接口）；打印机：HP 黑白激光打印机 | 1 | 9 | 否 | 否 |
| 10 | 纺织品远红外辐射温升测试仪 | 主机1台、电脑1套、试样夹3套（纤维、纱线、面料） | 1 | 8.8 | 否 | 否 |
| 11 | 自动起毛起球仪 |  | 1 | 5.5 | 否 | 否 |
| 12 | 全自动洗板机 |  | 1 | 4.8 | 否 | 否 |
| 13 | 织物防雨性能测定仪 | 主机1台 | 1 | 4.5 | 否 | 否 |
| 14 | 便携式气味检测仪器 |  | 1 | 3.5 | 是 | 否 |
| 15 | 自动化学溶解工作站 | 化学自动溶解系统：1套；溶解杯：12套；原液桶：3套；自动计量装置1套；排风系统1套 | 1 | 25 | 否 | 否 |
| 16 | 手提式含水率测试仪 | 配备2针30厘米长的探头和织物用滚轮式探头；校准元件2个 | 1 | 2.5 | 是 | 否 |
| 17 | 实验室防爆冷藏冰箱 |  | 1 | 2 | 否 | 否 |
| 18 | 防腐蚀水浴锅 |  | 1 | 2 | 否 | 否 |
| 19 | 标准光源箱 |  | 2 | 3.6 | 是 | 否 |
| 20 | 汗渍色牢度仪 | 酸碱架两个；丙烯酸树脂板；重锤 一个；盒子 | 6 | 2.4 | 否 | 否 |
| 21 | 瓶口分液器 |  | 4 | 1.4 | 是 | 否 |
| 22 | 移液枪 |  | 5 | 1 | 是 | 否 |
| 23 | 除湿机 |  | 1 | 0.85 | 否 | 否 |
| 24 | 多功能裁切机 |  | 1 | 0.8 | 否 | 否 |
| 25 | 制冰机 |  | 1 | 0.5 | 否 | 否 |
| 26 | 勾丝评级箱 | 主机一台 | 1 | 0.45 | 否 | 否 |
| 27 | 瓶口分液器 |  | 1 | 0.3 | 是 | 否 |
| 28 | 多功能拆绒台 | 空压机一件，吸绒带50个 | 1 | 0.35 | 否 | 否 |
| 29 | 移液枪 |  | 1 | 0.2 | 是 | 否 |
| 30 | 微风风速仪（热球风速仪） |  | 1 | 0.15 | 否 | 否 |
| 31 | 双向磁力加热搅拌器 | 磁子10个(橄榄型) | 1 | 0.1 | 否 | 否 |
| 32 | 锐利尖端仪 | 主机 1台 | 1 | 1 | 否 | 否 |
| 33 | 电动旋转摩擦色牢度仪 |  | 1 | 0.5 | 否 | 否 |
| 34 | 智能加液器 |  | 1 | 1.3 | 否 | 否 |
| 35 | 分析天平 |  | 1 | 1.5 | 否 | 否 |
| 36 | 布氏硬度计 |  | 1 | 1.4 | 否 | 否 |
| 37 | 双盘双控金相磨抛机 |  | 1 | 0.9 | 否 | 否 |
| 38 | 罗拉长度分析仪（牵引器+长度分析仪） | 罗拉分析仪1台，牵引器1台 | 1 | 1 | 否 | 否 |
| 39 | 织物起毛起球仪 | 压重100CN、290CN重锤、华达呢磨料 | 2 | 1.3 | 否 | 否 |
| 40 | 温度巡检仪（全能型数据采集器） | RTD (Pt 100)一套（20支）及配套继电器板、接线盒；J 型热电偶一套（20支）及配套继电器板、接线盒 | 1 | 2.8 | 否 | 否 |
| 41 | LX-A邵氏橡胶硬度计（整机） |  | 1 | 0.35 | 否 | 否 |
| 42 | LX-C橡塑微孔硬度计（单表） |  | 1 | 0.15 | 否 | 否 |
| 43 | 分析天平 |  | 1 | 0.5 | 否 | 否 |
| 合计 |  |  | 58 | 218 |  |  |

- 二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

（1）本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

- 三、技术要求

品目1：静音箱

▲1.1测试距离：1-100mm。

▲1.2计权隔声量Rw（dB)：≥45dB。

1.3截止频率(HZ)：500HZ。

▲1.4测量动态范围(dB)：20~110dB(A)。

1.5 A计权测量精度(dB)：一级。

▲1.6频率范围(HZ):20-20000HZ。

▲1.7内部尺寸：≥910mm×885mm×1110mm（L×W×H）。

▲1.8声压级测量范围(dB)：≥20dB(A)。

1.9、吸声结构 ：平板式。

1.10 预留物料进出门。

1.11 配置减振系统。

1.12 配置隔声穿线盒。

1.13 配置在线监控系统。

▲1.14 采集硬件要求：麦克风能采集的声音大小范围 20~110dB(A);频率范围满足10~20KHz ；校准器在1KHz标准校准频率下可以校准94dB和114dB两个标准声压档位；需配置4通道采集卡 （输入接口采用BNC接口，采样精度24bit，单通道最高102.4ksps，2通道时为409.6ksps）；

1.15 声学分析软件要求：软件需具备声压级分析（A、Z计权）、1/3倍频带分析、FFT（快速傅里叶变换，把时域噪音转变为 静态频谱图）、STFT（短时傅里叶变换 / 时频分析）、时域声压级分析、数据保存、OK与NG判定等功能；

品目2：纯水机

2.1产水量：不低于10 L/h。

▲2.2具备温度反馈功能，保证水温7℃ -35℃间均可达到系统标称产水速率。

2.3产水水质电阻率：＞ 5.0 MΩ·cm＠25℃（典型值：10-15 MΩ·cm＠25℃）。

2.4产水水质总有机碳含量(TOC) ＜ 30 ppb。

2.5产水水质电阻池灵敏常数：0.01 cm⁻¹。

2.6产水水质电导池温度补偿 ：±0.1℃。

2.7配备液晶显示屏界面，可显示进水水质、出水水质、RO膜截留率、工作压力和水箱水位、显示温度、维护和故障状态。

2.8相关设计可使水箱内水完全排空。

2.9配空气过滤器和紫外灯,降低外界对水箱内水质的污染。

2.10具有卫生防溢流装置。

2.11配备全量程液位传感器, 精度≤5%。

2.12可根据每天用水量来控制水箱内纯水的存储量,保证水质新鲜。

▲2.13具有长效、抗结垢功能。

▲2.14可配置信息化管理软件，实现远程监控、全系统控制、仪表板管理、分级网络登陆、水质数据记录保存等对水质数据的电子化管理要求。

2.15工作环境要求：环境温度 5-35℃，相对湿度20%-80%，电源AC220V ± 10%, 50HZ。

品目3：滚箱起球仪

3.1二箱式。

3.2适应温度范围：（20±2）℃。

3.3适应湿度范围（60±2）%RH。

▲3.4转速：三种方式；30rpm 60rpm 和 30rpm（正反转）；精度控制范围±1rpm。

▲3.5 最大累计运行时间：9999H。

3.6内置微电脑控制操作系统，配置触摸屏幕。

3.7软木衬垫厚：3.2mm±0.2mm(软木磨擦系数＞0.8)，测试数据准确，稳定。

3.8衬垫更换方式：磁吸式，快速装卸，装卸样品时箱体可以自由转动。

3.9配置调频调速器，转速稳定可靠可调，无传动噪音

3.10配有触碰安全装置，箱体在运行中碰触到障碍物自动停机。

品目4：单臂小型强力机

4.1主机结构单立柱台式主机。

4.2主机最大载荷：≥2 kN。

4.3竖直试验空间（横梁移动行程）：≥850mm。

4.4主机具有可实时显示载荷和位移数据的操作工具，可脱离电脑控制主机进行横梁移动及试验；并具有便于触发的安全紧急停止按钮。

4.5载荷传感器容量：2000 N。

▲4.6载荷测量精度：在4N~2000N范围内，测量误差小于示值的±0.5%，即在传感器满量程的1/500至1/1范围内，满足0.5级要求。

▲4.7位移检测精度：误差小于示值的±0.1%（10mm以上时）。

4.8试验速度：在全部载荷范围内，最小速度≤0.001mm/min，最大速度≥2000mm/min。

4.9速度精度：误差小于设定速度的±0.1%。

4.10	数据采集速度：最快每秒可采集1000组力和位移的数据。

4.11	配备气动双向平推夹紧的夹具，具有可更换的橡胶面夹块及R2波纹面夹块，夹块宽度≥40mm，高度≥25mm。

4.12	配备气动夹具所需要的静音空气压缩机。

4.13数据处理系统：电脑一台，安装正版操作系统。

4.14设备与数据处理系统（电脑）的连接采用USB接口，且每套软件的安装不针对某台特定的电脑，每台电脑不需要针对特定的主机。

4.15试验软件：可进行拉伸及穿刺试验，可自定义试验方法和计算方法，试验后可导出Word、Excel等格式的报告，且报告内容和排版可自定义编辑。软件终生免费升级。

品目5：防刺痒性能测试仪

5.1测得刺痒感的毛羽力值：≥1mN。

5.2无需取样，可以直接对面料或衣物做检测。

5.3设备载样台长≥250mm，测试行程（200±5）mm。

5.4测试频率范围不小于：0-800Hz。

5.5测试频率：中心点(400Hz)校准偏差≤±10Hz。

5.6仪器预热时间≥10min。

5.7金属丝拉力可设置。

5.8金属丝与试样表面距离发：（0.35±0.05）mm。

5.9金属丝规格：φ（0.23±0.01）mm×（150±1）mm。

5.10测试压板有效压强：（200±5）Pa。

5.11测试头移动速度：（30±2）mm/s，可设定。

5.12配专用测试软件，软件功能具有频率校准功能、具有零值校准功能、显示测试振幅图、自动计算测试样品的刺痒感相对值等。

5.13刺痒感值分级0-2000，分辨率为1。

品目6：额贴式睡眠记录仪

6.1轻巧便携，主机净重≤20g，厚度≤2厘米。

6.2 睡眠记录具有脑电、体位、脉率、血氧饱和度等功能。

6.3 不限使用场景，随时开展监测，并能实现连续监测录制数据。

6.4 精准区分睡眠分期。

▲6.5 脑电/EEG：0.3-256采样范围。

6.6共模抑制比：＞90dB。

6.7输入噪声：≤3.4μv 。

6.8标准信号精度：≤10%。

▲6.9支持手动脑电睡眠分期修改功能。

6.10血氧饱和度测量范围：70%-100%。

6.11血氧饱和度测量误差：≤5%。

6.12脉率测量范围：40bpm-240bpm，测量误差：≤±3%。

品目7：织物负离子发生量测试仪

7.1连接电脑控制，可程式自动完成测试。

7.2配套自动评价软件，辅助人工评价测试结果。

7.3电容式吸入法收集空气离子，收集离子迁移率大于0.15 (cm²/v·s)的离子。

7.4测量范围：量程1: 0-20000 个/cm³；

量程2: 0-200000 个/cm³；

量程3: 0-2000000 个/cm³。

7.5分辨率：不大于10个/cm³。

7.6上静摩擦盘：直径为(100±0.5)mm，厚度4mm，能施以向下的压力为(7.5±0.2)N 。

7.7下动摩擦盘：直径为(200±0.5)mm，厚度4mm；转速为（93±1）r/min，（并可调速度）。

品目8：纤维细度仪

▲8.1测量范围 1~ 2000μm。

▲8.2数据校正功能，全样品图片存档功能。

▲8.3自动标定标尺。

▲8.4直径实验、含量实验可以动态测量，可保留当前视场的测量标记。

8.5采用 DMMAIT 动态测量标记自动感应技术。

8.6可以用户自定义纤维种类。

8.7提供纤维样品图库，纤维种类达到 50 种以上。

▲8.8配置免脱色附件，可以实现深色纤维直接观测。

8.9数字化纤维样片：能够永久保存试样切片，可被多人次反复测量，其结果可通过图文呈现，测量数据及标记可在途中体现。

8.10数字化纤维样片可对双人平行试验提供比对功能，并出具比对报告。

品目9：面料疵点分析仪

▲9.1放大倍率 0.8-7.0倍，放大倍数：40-350倍。

9.2工作距离：118mm。

9.3镜筒倾角45度。

9.4瞳孔间距调节：左/右联动调节范围：55 至 75mm（使用 SWH10 倍目镜）。

9.5摄像头参数（含接口）：

▲9.5.1最大分辨率 3840×2160；

9.5.2 usb3.0 以上接口；

9.5.3靶面尺寸 1/1.2，像元尺寸 2.9×2.9 ；

9.5.4最高 45 帧/秒 。

▲9.6具有专用显微镜，自带反射和透射光源。

9.7具有超景深图像融合功能。

9.8测量速度快，无需图像冻结；简便操作可获得涂层厚度。

9.9数据及报表以 EXCEL 输出，提供标准报表。

9.10全样品图片存档功能，留存原始图例记录。

9.11不使用反射功能时可用于观察其他透射实验样品。

品目10：纺织品远红外辐射温升测试仪

10.1测温范围：15-50℃，分辨率≤0.05℃，示值误差 < 0.1 ℃，温度测试系统：点状温度计直径 ≤0.8mm。

10.2辐射波长范围：5-14um，辐射稳定功率：(150 ± 3)W，辐射源至试样表面距离：500mm，试样辐射面：φ60mm，面辐射源φ(60-80)mm。

10.3配置多功能试样架，满足纤维、纱线、面料等测试要求，三种夹具分别为：织物：φ60mm圆型，纤维：φ60*30mm圆柱型，纱线：60*60mm正方型。

10.4彩色触屏操控，能直接显示温升值及最大值、最小值、平均值、CV值，方便科研需要。

10.5内置辐射功率调节功能，并配有功率显示指示灯，能够显示测试过程中辐射功率是否达标。

10.6配有即插式夹持器，适用于面料、纤维、纱线等材料测试。

10.7内置自我标定功能，方便用户定期进行自我标定。

10.8拥有自主知识产权认证，提供后期技术升级维护服务。（提供相关证明文件，并加盖投标人公章。）

10.9提供完整的教学视频（带中文讲解字幕）。

品目11：自动起毛起球仪

11.1运动轨迹：Φ40mm±1mm 圆轨迹。

11.2运动速度：60r/min±1r/min。

11.3毛刷高度：2mm-10mm，可调。

11.4计数范围：1 -999900 次。

11.5电源：AC220V±10% 50Hz。

11.6采用触摸屏控制，数据触屏显示。

11.7监控毛刷寿命，密码锁定。

11.8三种试验方法：起毛起球试验；单独起毛试验；单独起球试验。

11.9自动完成起毛和起球的切换过程，执行不同的设定次数。

品目12：全自动洗板机

12.1酶标板：平底板、圆底板、U型板、V型板（96孔）。

12.2清洗头：8通道和12通道各一个。

12.3清洗次数：1-99次，可调。

12.4清洗条数：1-12排，可选。

12.5清洗液平均残留量：＜0.7μL/孔。

12.6注液精度：96孔板，CV＜1.5%。

12.7清洗方式：板式或条式。

12.8清洗液加入量：50-950μL/孔，间隔50μL，可调。

12.9注液通道：≥3个。

12.10洗板模式：≥3种，至少包含浸泡、震板和震泡三种模式。

12.11模式时间：0-999秒/分/时可调。

12.12吸液时间：0.1-9.9秒可调。

12.13冲洗管路时间：0-240秒可调。

12.14蒸馏水自动冲洗间隔：0-20块板。

12.15清洗针位置参数：五种，水平、左边、中心、右边和触底。

品目13：织物防雨性能测定仪

13.1喷嘴至试样距离：305mm。

13.2喷嘴孔：≥13个，直径为（0.99±0.013）mm。

13.3数字机型，占地面积小。

13.4内置水位自动控制系统。

13.5试样夹的高度可调节。

13.6压力数字设定，压力设定范围：（6-24）kPa±0.2kPa。

品目14：便携式气味检测仪器

14.1测定范围：水平显示时：0-2000。

14.2显示臭气指数时范围：0-40。

14.3测定模式：监视/分批处理 两种模式。

14.4臭气指数变换表：可输入最大3个表。

14.5数字输出输入端子：RS 232C。

14.6数据存贮容量：监视模式：最大8188条数据；分批处理模式：最大4095条数据。

14.7使用温湿度要求：温度：0～40	℃ 湿度：10～80%RH(但不得结露)

品目15：自动化学溶解工作站

15.1工位数量：≥12，每工位可以控制进液、加温、清洗。（供应商需提供软件界面图片并加盖供应商公章）

15.2溶解瓶容量：≥250ml；材质：耐硫酸、盐酸、次氯酸钠以及DMF。

▲15.3过滤材质：A2砂芯玻璃或类似材料。

15.4每个工位可分别同时满足以下试剂： 20%盐酸、75%硫酸、5%次氯酸钠。（供应商需提供软件测试界面图片并加盖供应商公章）；试剂计量量：0-200ml。

▲15.5管路材质：可耐适用多类试剂长期侵泡，如盐酸、硫酸、次氯酸钠、DMF等。

▲15.6阀件材料：可耐适用多类试剂长期侵泡，如盐酸、硫酸、次氯酸钠、DMF等。

▲15.7加热方式：电加热。每工位温度控制范围：室温—90℃；温度精度：±2℃。

▲15.8配备搅拌装置：采用压力空气方式进行搅拌，确保试剂与样品充分接触。（供应商需提供实物图片并加盖供应商公章）

15.9化学品回收：依照化学品特性分别排放回收，提供最少4路排放接口。

15.10排液方式：抽吸，扬程≥5米。

15.11功能要求：加试剂、温度控制、搅拌控制、清洗、抽吸等全流程无人操作。

15.12安全要求：配备安全防护罩。

15.13漏液保护：配备漏液检测装置确保在发生泄露时能及时报警等。

15.14 PC软件控制并提供相关数据库接口。

品目16：手提式含水率测试仪

16.1数字式手提含水率测试仪，可现场快速测试纺织品及羽绒的含水率。

16.2具有多种测试模式，内置校准模式。

16.3测试精确度：±1%。

16.4外形尺寸：≤95mm×40mm×220mm（L×W×H）。

16.5配备各种测试探头。

品目17：实验室防爆冷藏冰箱

17.1容积：≥180L。

17.2电压/频率(V/HZ)：220/50。

17.3额定功率(W) ：153。

17.4温度范围(℃) ：0-10。

17.5耗电量(kWh/24h) ：≤1.34。

17.6制冷方式：直冷。

17.7制冷剂：R600A。

17.8外形尺寸：≤570mm×535mm×1750mm（L×W×H）。

品目18：防腐蚀水浴锅

18.1	介质为水，最高温度为99℃。

18.2	振荡频率：40-250r/min，无极调速。

18.3	振荡频率精度：±1r/min。

18.4	振荡方式：往复式振荡。

18.5	振幅：左右各20mm。

18.6	运行方式：自动运行、自动停止、定时运行、断电记忆。

18.7	容量：250ml锥形烧杯×24只。

18.8	夹持方式：卡扣式。

18.9	定时范围：0-999min。

18.10温度范围：室温-99℃。

18.11温控精度：±0.5℃。

18.12材质：内槽和盖子采用特殊防腐材质（耐强酸、耐强碱、耐高温、耐有机物）。

18.13外形尺寸：≤980mm×700mm×380mm（L×W×H）。

品目19：标准光源箱

19.1包含：D65、TL84、UV、F四种光源。

19.2灯管长度：60mm。

19.3灯箱内部颜色：5574。

19.4符合M&S和ISO测试要求。

19.5 D65光源照度≥600lx。

品目20：汗渍色牢度仪

20.1不锈钢架（酸、碱两个）：5g。

20.2夹板尺寸：≤115mm×60mm×1.5mm（L×W×H）

20.3压强：12.5±0.9kpa。

品目21：瓶口分液器

21.1量程范围：2.5-25ml。

品目22：移液枪

22.1量程范围：0.5-5mL。

品目23：除湿机

23.1除湿量：≥7Kg/h。

23.2循环风量：≥2000m³/h。

品目24：多功能裁切机

24.1切断长度：20-99999mm 可设定。

24.2最大切断宽度：≥120mm。

24.3切断速度：120P/min 可设定。

品目25：制冰机

25.1额定功率：≥940W。

25.2单次出冰：≥224颗。

25.3冰块形状：方形冰。

25.4单次制冰时间：≤20min。

25.5外形尺寸：≤580mm×665mm×1681mm（L×W×H）。

品目26：勾丝评级箱

26.1电源：AC220V±10%，50Hz。

26.2光源：12V，55W 的石英卤灯（寿命：500小时）。

26.3评定板：长280mm，宽140mm，不锈钢材质，厚度不超过3mm。

26.4试样观察窗和样照观察窗尺寸：130mm×100mm。

26.5外形尺寸：≤550mm×650mm×550mm（L×W×H）。

26.6重量：≤20kg。

品目27：瓶口分液器

27.1量程范围：1-10mL数字标准带安全回流阀。

品目28：多功能拆绒台

28.1外形尺寸：≤120cm×70cm×90cm（L×W×H）。

28.2额定功率：≥0.8kW

品目29：移液枪

29.1量程范围：100-1000μL。

品目30：微风风速仪（热球风速仪）

30.1风速测量量程：0.01-30.0m/s。

30.2风速分辨率：≤0.01m/s。

30.3风速精度：±3%±0.1。

30.4风量测量范围：CMM：0-999900m³/min；CFM：0-999900 ft3/min。

30.5风温测量范围：0.0-45.0℃。

30.6温度解析度：0.1℃。

30.7温度精度：±1.0℃。

30.8操作环境：0℃-45℃(32°F-113°F)；湿度：40%RH~80%RH。

30.9电源：3.7V锂电池（1000mAh）。

30.10  360°视角蛇管，可伸缩手柄探头前段可弯曲，方便测量。

30.11测杆尺寸：最长：1000mm、最短：305mm。

品目31：双向磁力加热搅拌器

31.1调速范围：≥0-2600转/分。

31.2控温范围：≥室温-100℃。

31.3控温精度：±1℃。

31.4控温形式：数显示自动控温。

31.5定时范围：0-120min。

31.6最大搅拌量：≥3000ml。

品目32：锐利尖端仪

▲32.1符合标准GB/T 31702—2015。

品目33：电动旋转摩擦色牢度仪

▲33.1核心部件：伺服电机、可调压重装置、摩擦头（φ16mm±0.1为主）、试样夹具、计数/停机控制系统、触摸屏操作面板。

▲34.2标准参数：压力11.1±0.5N；转速60次/分钟；旋转角度405±3°；支持干湿双模式。

品目34：智能加液器

34.1加液范围	30mL-200mL。

品目35：分析天平

35.1量程：包含0.5-3200g范围。

35.2读数性：0.01g。

35.3重复性：≤7mg。

品目36：布氏硬度计

36.1符合GB/T 231.2。

36.2压头：碳化钨合金。

品目37：双盘双控金相磨抛机

37.1研磨盘直径：230mm。

37.2抛光盘直径：230mm。

38.3磨抛盘转速（50-1000）r/min，可调。

品目38：罗拉长度分析仪（牵引器+长度分析仪）

38.1纤维引伸器

38.1.1前后罗拉中心距与长度标尺相一致，误差≤0.5 mm。

38.1.2给棉罗拉与输棉罗拉间距：20 mm-60mm。

38.1.3给棉罗拉与输棉罗拉圆周速比1：4。

38.1.4前罗拉弹簧压力：12N。

38.1.5后罗拉弹簧压力：20N。

38.1.6 前罗拉直径：8mm。

38.1.7 后罗拉直径：16mm。

38.1.8皮辊直径：17mm。

38.2纤维分析器

38.2.1分析器弹簧压力：70N。

38.2.2溜板内缘至沟槽罗拉的中心距离：9.5mm。

38.2.3输棉罗拉输出长度：60±0.25 mm。

38.2.4挡溜板高度：62±0.1 mm。

38.2.5溜板与输棉罗拉相切，左、中、右间隙≤0.05 mm。

38.2.6梳棉罗拉直径：19.1mm。

品目39：织物起毛起球仪

39.1运动轨迹：φ40mm圆轨迹。

39.2运动速度：60±1r/min。

39.3试样夹环内径：90±0.5mm。

39.4试验可设定次数：1~9999  LED显示。

39.5毛刷有效高度：2~12mm，可调。

39.6试样压力：100cN、490cN、290cN（可组合）；

化纤织物：590cN；精梳毛织物：780cN；粗梳毛织物：490cN。

品目40：温度巡检仪（全能型数据采集器）

40.1 6.5位数字多用表功能，直流电压基本测量准确度0.0024%。

40.2设备上有菜单系统，彩色趋势图形和分析；具有多通道实时数据显示，扫描数据的实时观察和绘图功能。

40.3多种类型输入：交直流电压、交直流电流、热电偶、铂电阻（2/3/4 线）、热敏电阻电阻（2/4线）、频率，热电偶测量准确度0.5℃，RTD测量准确度0.016℃。

▲40.4含有20个通道，继电器板卡可替换，有独立的可替换接线盒。

40.5最快扫描速率：43通道/秒。

40.6内部存储器可保存大于75000个扫描数据/1000个设置文件。

▲40.7 CAT II 300V 输入安全等级。

40.8标准机架高度：3U。

40.9≥6个TTL输出-可分配一个或几个通道。

品目41：LX-A邵氏橡胶硬度计（整机）

41.1压针行程范围：0-2.5mm。

41.2刻度盘值：0HA（度）-100HA（度）。

41.3执行标准：GB/T 531.1-2008。

品目42：LX-C橡塑微孔硬度计（单表）

42.1压足表面积应大于50mm × 14mm(700mm²)

42.2压针头部为直径5.0mm的硬质钢球。

42.3执行标准：HG/T 2489-2007。

品目43：分析天平

43.1 Ⅱ级天平。

43.2量程范围：≥0.02g～500g。

43.3可读数性：0.001g。

四、商务条款

1、交货期

中标供应商须在签订合同由采购人通知后起90天内将所有设备送到指定地点，到货后30天内完成安装、调试、完成项目实施。

2、交货地点

采购人指定地点。

3、配送要求：

3.1货物的包装适应当地气候，均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担。如果合同货物运输过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标供应商应及时安排换货，以保证合同货物验收的成功完成。换货的相关费用由中标供应商承担。

3.2货物对温度条件有要求的，应确保运输全过程中冷链条件，需在出库后 4小时内到达用户方，否则造成的货物质量问题，中标供应商应在接到通知后在 3日内无条件进行更换。

3.3中标供应商应严格按采购合同向采购人供应货物，不得擅自供应标外货物（含品牌、型号、规格等），否则，采购人有权拒收。如中标供应商确因市场生产、流通或采购人使用需求等问题需将原标准内货物变更为不同品牌的同类货物时，中标供应商应以性价比更高作为主要原则，及时向采购人提供书面申请及货物样板，并与采购人就货物价格签订补充协议后方可向采购人执行销售配送。

3.4所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，数量及配置与装箱单相符。

3.5中标供应商须保证产品符合相关验收标准，并通过验收后，再配送采购人。

3.6标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确。数量、质量及性能不低于采购需求中提出的要求。

3.7中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册或中文说明书、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等相关资料交付给采购人；中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定供货，中标供应商必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标供应商承担相关的违约责任。

4、验收

4.1产品配置应原厂出厂时全部自带，所有耗材外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，否则采购人有权拒绝验收；所有货物交货完毕，采购人或采购人指定部门对中标供应商提供的产品进行抽样检测，检测不符合采购要求的，采购人有权终止合同。相关损失由中标供应商自行承担。投标报价时应充分考虑该费用，采购人不再另行支付。

4.2如货物不能达到合同约定的质量标准和厂家的质量标准，采购人有权退货，并依法追究中标供应商的违约责任，中标供应商须无条件接受。

4.3验收标准：按响应文件的标准。验收包括：数量、外观、质量、性能等。所有产品应符合规定的性能，无瑕疵和缺陷，必须为合格品。同时有明确的制造商、生产日期、合格证等。

4.4验收期限：自货物交付完成之日起5日内，中标供应商向采购人提出验收申请，采购人于收到申请后的20日内完成验收工作。

4.5知识产权：中标供应商应保证采购人免除且中标供应商承担由于采购人在其本国使用时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

5、售后服务

5.1中标供应商应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。

5.2中标供应商在接采购人通知1小时内做出响应，24小时内到达现场，五个工作日内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

5.3中标供应商免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

6、付款方式

合同签订后采购人支付合同金额的50%，安装、调试验收合格后再支付合同金额的40%，设备验收合格满一年后支付合同金额的10%。

7、质量保证期

自验收合格之日起1年。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。

# 第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术参数优劣顺序排列，由评标委员会确定中标供应商。

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （30分） | 1.1满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为30分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30，小数点后保留两位。 | 30 |
| 2 | 技术参数 （42分） | 2.1根据供应商提供的产品的技术性能说明、技术偏离等情况描述，由评委进行客观评价。第四章技术要求中标注“▲”为重要技术参数，每有一条负偏离项的扣0.5分；未标注的为一般参数，每有一条负偏离项的扣0.1分，扣完为止。要求投标人提供可以满足 “▲”技术参数的详细技术资料（有效的满足参数的检验报告或产品彩页或技术白皮书），完全按照招标文件技术参数复制作为投标文件技术参数的以及未提供详细技术资料的，评标委员会将有可能视为不满足。 | 42 |
| 3 | 服务方案 （18分） | 3.1安装调试方案。供应商根据安装调试要求制定安装调试方案，包括计划、步骤、流程、应急处理措施等内容。方案细致全面、合理，技术可行性强，优于项目需求的得6分；符合项目需求的得4分；基本符合项目需求的得2分；不符合或者未提供的不得分。 | 6 |
|  |  | 3.2人员培训方案。供应商根据设备使用要求制定人员培训方案，包括培训方式、培训资料、培训内容、培训人数及次数等内容。方案细致全面、合理，针对性、可操作性强，优于项目需求的得6分；符合项目需求的得4分；基本符合项目需求的得2分；不符合或者未提供的不得分。 | 6 |
|  |  | 3.3售后服务方案。 3.3.1供应商所投所有产品在质保期基础上每增加1年质保得0.5分，最多得1分，仅提供1年质保的本项评审不得分。 3.3.2供应商提供质保期满后服务承诺，质保期外配件价格清单及折扣率情况（作为附件在投标文件中提供）由评委综合比较，故障维修、配件价格等方案，优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；基本符合项目需求的得1分；不符合或者未提供的不得分。 | 6 |
| 4 | 产品配置（5分） | 4.1产品详细配置、备品备件。评标委员根据各供应商满足招标文件配置要求，提供所投产品的详细配置、备品备件等进行评分，配备方案优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合或未提供不得分。 | 5 |
| 5 | 业绩（5分） | 5.1业绩。供应商提供2023年1月以来已承担过类似项目的合同业绩证明材料（须至少包括核心产品；提供合同复印件），每提供1份得1分，最高得5分；不符合或者未提供的不得分。 | 5 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、采购本国产品的支持政策

7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间

前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声

明（格式见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件

中提供相关材料，否则作无效投标处理；6条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件12）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

采购编号：

采购包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2

投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交货期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

5.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就采购编号为JSZC-320000-LBZB-G2026-0001，      项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件8

投标函

致：江苏励邦招标代理有限公司

根据贵方采购编号为JSZC-320000-LBZB-G2026-0001，      项目（项目名称）的招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：___年____月____日

附件9

中小微企业声明函（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏励邦招标代理有限公司组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-LBZB-G2026-0001，      项目（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：___年____月____日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。                                        
附件10

残疾人福利性单位声明函（货物类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位采购编号为JSZC-320000-LBZB-G2026-0001，      项目（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：___年____月____日

附件11

实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件11-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

- 1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应。

- 2.如招标文件（含技术要求和商务要求）中没有实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）的则无需提供此表格。

3.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

4.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

附件12  关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：___年____月____日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。