清单编制说明

一、工程概况：

工程名称：江苏财会职业学院数智财经产教融合实践中心装修

建设单位：江苏财会职业学院

建设地点：江苏省连云港市海州区春晖路 8 号

- 工程概况：室内装修、室外排水、电气、火灾报警、弱电、通风空调、防排烟、消火栓喷淋、给排水等改造工程。

二、工程量控制价编制依据：

1、设计图纸、设计回复、及甲方要求；

2、与本工程有关的标准（含标准图集）、规范、技术资料（设备技术规格书等）；

3、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013

4、其他现行规定。

三、编制范围：

- 土建工程：室内装修，具体内容详见招标清单。

- 安装工程：电气、火灾报警、弱电、通风空调、防排烟、消火栓、喷淋、给排水等改造工程，具体内容详见招标清单。

- 其他说明

- 1、经建设单位确认，本次智能化仅预留桥架150m计入电气工程，暗敷管暂按5万元计入专业工程暂估价；

- 2、经建设单位确认，本次空调相关内容不在本次招标范围，甲方自理，施工单位装修过程中予以配合，配合费综合考虑计入报价；

- 3、清单特征仅描述主要特征内容，并未将图纸中关于该清单项所有内容均予以描述，投标人需结合图纸综合考虑；

- 4、本工程全部采用商品砼（泵送或非泵送投标人自行考虑）和预拌砂浆；

- 5、对于招标人所列的措施项目，投标人可根据根据现场实际情况进行增补，投标未列措施项目视为已综合考虑在投标报价中，结算不再新增措施项；

- 4、清单描述不详尽之处和其它未尽事宜详见图纸、现行施工规范及验收标准。