江苏省产品质量监督检验研究院

江苏省质检院2026年色质谱前处理耗材采购

招标文件

项目编号：JSZC-320000-SMDY-G2026-0014（2640SUMEC/ZWGG2022）

采购人：江苏省产品质量监督检验研究院

采购代理机构：江苏苏美达仪器设备有限公司

2026年4月

目   录

第一章 投标邀请（招标公告）	1

第二章 投标人须知	5

一、总 则	7

1.适用法律	7

2.定义	7

3.政策功能	8

具体内容详见第三章 评标标准。	9

4.投标费用	9

5.招标文件的约束力	10

二、招标文件	10

6.招标文件构成	10

7.招标文件的澄清、补充或修改	10

三、投标文件的编制	11

8.投标文件的语言、计量单位、货币	11

9.联合体（本项目接受联合体投标）	11

10.投标文件的组成	11

11.投标保证金（如有）	12

12.投标文件的有效期	13

13.投标文件的签署及其形式	13

四、投标文件的递交	13

14.投标文件的递交	13

15.投标的截止日期	14

16.迟交的投标文件	14

17.投标文件的修改或撤回	14

五、开标与评标	14

18.开标	14

19.评标组织	14

20.对投标文件的资格性审查和符合性审查	15

21.投标文件的澄清	17

22.对投标文件的详细评审	17

23.评标过程的保密与公正	18

24.无效投标条款和废标条款	18

25.投标截止时间结束参加投标的供应商不足三家的处理	18

六、授标	19

26.确定中标供应商	19

27.中标的通知	19

28.签订合同	19

29.招标代理服务费	20

七、质疑	20

30、质疑	20

八、政府采购履约资金扶持政策	21

第三章 评标标准	22

第四章 招标技术规格及要求	26

第五章 拟签订的合同文本	42

第六章 投标文件格式及附件	47

资格审查索引表	49

评审索引表	50

附件一 投标函格式	51

附件二 开标一览表	52

附件三 分项报价表	53

分项报价表	53

附件四 商务条款偏离表	54

附件五 技术条款偏离表	55

附件六 政府采购政策	56

（一） 《中小企业声明函》	56

（二）残疾人福利性单位声明函	58

（三）采购本国产品的支持政策	59

关于符合本国产品标准的声明函（依据所投分包情况选择）	59

附件七 供应商基本情况表	60

附件七 供应商情况告知表—附表	61

附件八 资格证明文件	64

1、法人或其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）	64

2、法人代表授权书	65

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	66

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	67

5、参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录	68

6、依法缴纳税收的记录	69

7、依法缴纳社会保障资金的记录	70

8、针对本项目的特定资格要求	71

9、供应商认为其需要提供的其他资格证明文件。	72

10、联合体协议	73

附件九 供应商认为应提供的其他材料	74

# 第一章 投标邀请（招标公告）

项目概况

江苏省质检院2026年色质谱前处理耗材采购招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载招标文件，并于2026年4月30日14点（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320000-SMDY-G2026-0014（2640SUMEC/ZWGG2022）

2、项目名称：江苏省质检院2026年色质谱前处理耗材采购

3、预算金额：143万元，超过对应预算金额作无效投标处理

4、最高限价：/

5、采购需求：具体详见第四章招标技术规格及要求

6、合同履行期限（交货期）：自合同签订之日起1年

7、本项目（是/否）接受联合体投标：本项目接受联合体投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件，采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

联合体各方投标人要求：联合体成员数量不超过5家。具体详见本公告中申请人的资格要求。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章；

（2）法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书）；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前六个月内），或其2024或者2025年度经审计的财务报告复印件加盖公章；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写）；

（5）参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（6）有依法缴纳税收的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一个月份的（企业代缴的个人所得税除外）纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；

（7）有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一个月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无（本项目不属于专门面向中小企业采购的项目）。

3、本项目的特定资格要求：

（1）本项目产品不接受进口产品投标（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

（2）拒绝下述投标人参加本次采购活动的情形：

①投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

③拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人参与政府采购活动。采购代理机构在评标时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人在递交投标文件截止之日24时前的信用记录并保存。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

方式：苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间：2026年4月30日14点（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、采购项目需要落实的政府采购情况：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》等政府采购文件。

2.获取招标文件时间：2026年4月9日起至2026年4月16日，每天上午09:00至11:30，下午14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）

3、潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4、潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

5、“CA数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

6、采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

7、请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

8、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

9、投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

10、项目编号：JSZC-320000-SMDY-G2026-0014（2640SUMEC/ZWGG2022）

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：江苏省产品质量监督检验研究院

地址：南京市秦淮区光华东街5号

联系人：王工

电话：025-84470222

2、采购代理机构信息

名 称：江苏苏美达仪器设备有限公司

地　址：南京市长江路198号

联系方式：文件发售：李婧怡025-84532580，技术咨询：谭一凡025-84532547、杨慧025-84532526

3、项目联系方式

项目联系人：谭一凡

电　话：025-84532547

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表（本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准）

| 序号 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：江苏省产品质量监督检验研究院 联系人：王工 电话：025-84470222 地址：南京市秦淮区光华东街5号 |
| 2 | 采购代理机构：江苏苏美达仪器设备有限公司 文件发售联系人：李婧怡025-84532580 lijingyi@sumec.com.cn 技术咨询联系人：谭一凡025-84532547、杨慧025-84532526 联系地址：南京市长江路198号 |
| 3 | 项目名称：江苏省质检院2026年色质谱前处理耗材采购 项目编号：JSZC-320000-SMDY-G2026-0014（2640SUMEC/ZWGG2022） |
| 4 | 采购方式：公开招标 |
| 5 | 投标有效期：开标之日起90天 |
| 6 | 投标保证金：本次采购不收取，本文件中与投标保证金有关条款不生效 |
| 7 | 投标文件份数：电子投标文件一份(通过系统提交) |
| 8 | 递交投标文件开始时间：详见招标公告 递交投标文件截止时间、开标时间：详见招标公告 地点：详见招标公告 |
| 9 | 投标报价： - 所有投标响应均以人民币报价。供应商的投标响应报价应遵守“中华人民共和国价格法”。该报价为到采购人指定地点现场的全部费用，含相关税费，运输费，保险费，安装费及相关服务费等一切可能发生的费用。 2、报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评审结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交供应商的报价让利行为，损失自负。 |
| 10 | 现场勘查要求：本项目不组织。 |
| 11 | 信用信息： 1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。 2）信用信息查询截止时点：递交投标文件截止之日24时前。 3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。 4）信用信息的使用规则：拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 12 | 本项目核心产品： 本项目为单一整体采购项目，故不设置核心产品。 核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定一个供应商获得中标供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 |
| 13 | 采购标的对应中小企业划分标准所属行业：工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） |
| 14 | 招标代理服务费： 中标服务费采用差额定率累进计费方式。中标供应商在领取中标通知书时需按“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）”中规定收费标准的70%向采购代理机构交付招标代理服务费，招标代理服务费一次付清。 收款信息： 户名：江苏苏美达仪器设备有限公司 开户银行：农行南京广州路支行 账户：10100301040003106 |
| 15 | 1、供应商对采购活动事项有疑问的，可以提出询问，联系方式详见第一章技术咨询联系人。 2、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起7个工作日内，提出质疑。 （1）接收质疑函的方式：供应商应在法定质疑期内将质疑函以书面形式（原件）送达代理机构，针对本项目同一采购程序环节的质疑应一次性提出。 （2）质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。否则，代理机构不予受理： ①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； ②质疑项目的名称、编号； ③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； ④事实依据； ⑤必要的法律依据； ⑥提出质疑的日期； 质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章。 （3）质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。 （4）质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按招标文件要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。 （5）质疑人是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。对采购文件提出质疑的，为供应商收到招标文件之日起或招标文件公告期限届满之日计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日计算。 （6）供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。 （7）本项目质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址如下： 联系部门：江苏苏美达仪器设备有限公司招标中心 黄经理 联系电话：025-84531274 通讯地址：江苏省南京市长江路198号苏美达大厦14F |
| 16 | 投标报价中的投标价不得超过招标公告、招标文件规定的预算价或最高限价，超过规定的预算价或最高限价的投标文件，按无效投标处理。 |

## 一、总 则

### 1.适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

### 2.定义

2.1本文件中采购代理机构为江苏苏美达仪器设备有限公司；采购人为江苏省产品质量监督检验研究院；投标人（亦称供应商）系指参加投标竞争并满足招标文件资格要求规定的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物和服务”指本文件中所述产品及相关货物和服务。

2.3“用户或使用单位”指使用货物、服务的单位。

### 3.政策功能

3.1促进中小企业发展政策：

（1）促进小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（2）监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

（3）残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.2节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。

（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.3乡村产业振兴支持政策：根据《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号），鼓励采用预留采购份额方式，通过脱贫地区农副产品网络销售平台（原贫困地区农副产品网络销售平台）采购脱贫地区农副产品。

3.4提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.5根据财库（2011）59号文规定，如为信息系统项目，受托为整体采购项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商不得再参加该分项目的采购活动。但属于《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定的单一来源方式采购情形的，不适用本条。

3.6为推进社会诚信体系建设，根据财政部等政策要求，在政府采购活动中查询、使用信用记录，推进政府采购领域联合惩戒工作。

在政府采购活动中，通过“信用中国”、“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.7采购本国产品的支持政策：

本项目对采购本国产品给予政策支持，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）及相关规定执行。

适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

### 具体内容详见第三章 评标标准。

### 4.投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 5.招标文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标标准

第四章  招标技术规格及要求

第五章  拟签订的合同文本

第六章  投标文件格式及附件

6.2招标的最小单位是分包。招标技术规格及要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标技术规格及要求中已经分包的，以分包为单位投标。

6.3 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

6.4供应商被视为充分熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

7.招标文件的澄清、补充或修改

7.1供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。供应商如须澄清招标文件的疑点，可用书面形式通知采购代理机构，具体通知时间须按法律相关规定执行，如供应商须澄清的疑点超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。采购代理机构将以书面形式作出答复。采购代理机构认为有必要时可将答复内容（包括原提出的问题，但不包括问题的来源）分发给所有取得同一招标文件的供应商。

7.2 采购代理机构可对已发出的招标文件用更正公告的方式进行必要的澄清或者修改，并以书面形式通知所有获取文件的供应商。

7.3 采购代理机构发出的以上澄清或修改的内容文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同已收到招标文件修改的通知，并受其约束。

7.4 当招标文件与以上澄清或修改公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的澄清或修改为准。

7.5为使供应商有足够的时间按招标文件的澄清或修改要求修正投标文件，采购代理机构有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并按7.2条规定的方式通知供应商。

## 三、投标文件的编制

8.投标文件的语言、计量单位、货币

8.1 供应商提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构之间就有关投标的所有来往函电均应以简体中文书写。

8.2供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文翻译文本为准。

8.3 除招标文件中有特殊要求外，招标文件中所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

8.5 所有投标响应报价具体详见投标人须知前附表。

### 9.联合体（本项目接受联合体投标）

9.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

9.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

9.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

9.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

9.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

10.投标文件的组成

10.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

10.2 投标文件由商务、技术、价格及其他部分组成，应包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

（1）※ 投标函（投标申请及声明）

（2）※开标一览表

（3）分项报价表

（4）《商务条款偏离表》

（5）※《技术条款偏离表》

（6）政府采购政策

（7）供应商基本情况表

（8）※资格证明文件

（9）供应商认为需要提供的其他资料

10.3投标文件的商务部分：是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求。

10.4投标文件的技术部分：是证明供应商提供的产品/服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对产品/服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的产品/服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。

10.5 投标文件的价格部分：

（1）价格文件是对投标价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项产品/服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为，损失自负。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（4）供应商的报价包括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训、体检、社会保险、加班费）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金等费用。

10.6 投标文件的其他部分：

其他文件由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

11.投标保证金（如有）

11.1作为投标文件的一部分，供应商应按照招标文件要求的数额和办法交纳投标保证金；投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

投标保证金金额及形式：详见投标人须知前附表。

11.2未中标的供应商，其投标保证金将在中标通知书发出后五个工作日内无息退还。未中标供应商应主动联系前附表所注明的联系人办理投标保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于供应商的自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。

11.3中标供应商的保证金将按要求缴纳招标代理服务费后在采购合同签订后五个工作日内退还。

11.4发生下列情况之一，保证金将被没收：

（1）中标供应商在中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）投标有效期内撤回其投标的；

（3）提供虚假材料谋取成交的；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；

（6）中标供应商在中标后将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（7）中标供应商在中标后拒绝履行合同义务的。

12.投标文件的有效期

12.1自开标之日起90天内，投标文件应保持有效，有效期短于此规定的投标文件将视为无效。

12.2在特殊情况下，采购代理机构可根据实际情况，在原投标文件有效期截止时间前，与供应商协商延长有效期，此类要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期的要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13.投标文件的签署及其形式

13.1投标文件的应用打印机或不褪色墨水书写，且经法定代表人或授权代表签署。

13.2投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章或法定代表人或其授权代表签字。因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

13.3供应商应按照招标文件所规定的内容顺序，编制目录，逐页编码。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

## 四、投标文件的递交

14.投标文件的递交

14.1 电子投标文件的递交：投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

14.2 投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

15.投标的截止日期

15.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的做无效投标处理。

15.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

16.迟交的投标文件

16.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

17.投标文件的修改或撤回

供应商在提交投标文件后可对其进行补充、修改或撤回，但必须使采购代理机构能在投标截止时间前（不考虑不可抗力原因）收到该补充、修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法定代表人或其授权代表签署。

17.1 投标文件的撤回

17.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

17.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

17.2 投标文件的修改

17.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

17.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

17.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

18.开标

18.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

18.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

18.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

19.评标组织

19.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

19.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作且评标委员会人员构成符合有关规定。

20.对投标文件的资格性审查和符合性审查

20.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

资格性审查：采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明文件、投标保证金（如有）进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性（签署情况等）、完整性（正本和副本数量、内容等）和对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

20.2所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

20.3未实质性响应招标文件要求的将视为无效投标，供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质性响应。如发现下列情况之一的，将视为无效投标：

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）投标有效期不足的；

（3）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（6）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同供应商的投标文件相互混装；

（8）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（9）报价超过招标文件中规定的项目预算或者最高限价的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

20.4评标委员会在初审中，对明显的文字和算术错误的修正原则如下：

（1）《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价金额为准，并修改单价金额；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；如果正本投标文件和副本投标文件之间有差异，则以正本投标文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，供应商不确认的，投标无效。

20.5招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理。

20.6供应商递交的投标（响应）文件，所有内容均应真实有效；供应商所提供的产品或服务，必须满足国家相关强制性规定要求(如 CCC 认证、电器电子产品有害物质限制使用标识等) ， 由于供应商违反国家相关强制性规定给采购人造成损失，一切责任和后果均由供应商承担。

20.7异常低价投标（响应）审查：

（1）评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，相关供应商应在评审现场合理的时间内（不少于30分钟，具体根据评审现场书面通知为准）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（3）评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

（4）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

20.8评标委员会在评标时只能依据招标文件规定的办法进行评审,不得寻求外部的证据。

21.投标文件的澄清

21.1 在评标期间，评标委员会有权要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。如果供应商出现同类问题，评标委员会应当给予供应商均等的澄清机会。

21.2 评标委员会应当给供应商以足够合理的时间作出澄清、说明或者补正，供应商必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或其授权代表的签字，或者加盖公章认可，将作为投标文件内容的一部分。

21.3需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

21.4供应商澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。

22.对投标文件的详细评审

22.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定一个供应商获得中标供应商推荐资格，或采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前述规定处理。

22.2评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3除评标方法和评标标准另有规定外，评标采用综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评标方法。

22.4评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等

22.5评标标准详见文件第三章。

23.评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至向中标的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评标委员会不得向落标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 在评标期间，采购代理机构将指定联络员与供应商进行联络。

24.无效投标条款和废标条款

24.1无效投标条款

（1）未按要求交纳投标保证金的；

（2）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）未按照招标文件规定要求签署、加盖CA电子公章的；

（4）供应商在报价时采用选择性报价；

（5）供应商不具备招标文件中规定资格要求的；

（6）供应商的报价超过了采购预算的；

（7）未通过符合性检查的；

（8）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（9）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

24.2废标条款：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标委员会认定投标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（5）因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

25.投标截止时间结束参加投标的供应商不足三家的处理

25.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的情况，不得开标。此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采用其他方式采购，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

25.2在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采取其他方式采购的，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

25.3供应商若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。

## 六、授标

26.确定中标供应商

26.1评标委员会根据招标文件规定的评分办法与评分标准的各项因素综合评价每份投标文件，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

26.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商。

26.3评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

26.4评审结束后，采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选供应商中按顺序确定中标或者成交供应商。采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在指定的媒体上公告中标、成交结果，招标文件、竞争性谈判文件、询价通知书随中标、成交结果同时公告。

26.5 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。

26.6 若评标委员会发现供应商的投标文件中有弄虚作假行为，则该供应商将失去中标资格。

26.7 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

27.中标的通知

27.1定标后，采购代理机构将定标结果通知所有的供应商，并向中标供应商发出中标通知书。

27.2中标供应商在收到中标通知书后，应郑重保证履行中标供应商应履行的，含招标代理服务费在内的一切义务和责任。

27.3中标通知书是合同的组成部分。

28.签订合同

28.1中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和投标文件作实质性修改。

28.2招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清、说明或者补正文件均应作为合同附件。

28.3若中标供应商未能按规定签约，中标将被撤销及投标保证金被没收，在这种情况下采购人可以另选中标供应商或重新招标。

28.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.招标代理服务费

详见投标人须知前附表。

## 七、质疑

30、质疑

30.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

30.2供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑函以书面形式（原件）送达代理机构，质疑期外提出的质疑，采购代理机构将不予受理。

30.3供应商须在法定质疑期内一次性提出针对本项目同一采购程序环节的质疑。

30.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按招标文件要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

30.5质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

30.6质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。否则，代理机构不予受理：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据

（6）提出质疑的日期

质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章。

30.7质疑人是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。对采购文件提出质疑的，为供应商收到招标文件之日起或招标文件公告期限届满之日计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日计算。

30.8 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.9本项目质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址详见第二章投标人须知前附表。

30.10采购代理机构在收到书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

## 八、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章 评标标准

（一）评审方法

本项目采用综合评分法。

（二）评审标准

（1）国家政策导向

①促进小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

②监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

③残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

④乡村产业振兴支持政策：根据《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号），鼓励采用预留采购份额方式，通过脱贫地区农副产品网络销售平台（原贫困地区农副产品网络销售平台）采购脱贫地区农副产品。

⑤采购本国产品的支持政策：

①本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第五章 投标文件格式”的“附件3 分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

③供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。（《关于符合本国产品标准的声明函》格式见投标文件格式部分）

④供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

⑤评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

（2）本项目总分为100分，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

具体打分方法如下：

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标人的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分数统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×30 | 30 |
| 2 | 产品品质 | 针对项目实施的需要，根据供应商提供的产品的适用性、可靠性等进行评审：适用性、可靠性、强的得9分；方案完整性较好、适用性、可靠性略有欠缺的得6分；适用性、可靠性一般的得3分；未提供不得分。 | 9 |
| 3 | 配送方案 | 根据供应商提供的耗材供应响应计划安排、配送方案、供货渠道等（附有必要的证明材料，如服务队伍、运输能力等）进行评审： 整体安排合理，方案全面、科学合理，可行性强的得10分； 整体安排较为合理，方案较全面、科学合理，可行性较强的得7分； 整体安排具一定合理性，方案和可行性一般的得4分； 方案、内容基本满足需求的得1分；未提供的不得分。 | 10 |
| 4 | 质量控制方案及安全保证措施 | 根据供应商提供的质量控制方案及安全保证措施（应包括质量保障、安全性保障、仓储能力、运输资质及因质量问题造成事故的责任承担方案等内容）进行评审： 具有完整详细的产品质量控制方案及安全保证措施，措施具体可行，能保障供应配送的产品同一批次、不同批次质量均稳定得10分； 具有较完整详细的产品质量控制方案及安全保证措施，措施较可行，能保障供应配送的产品质量基本稳定得7分； 具有基本详细的产品质量控制方案及安全保证措施，措施基本可行，满足项目基本需求得4分； 产品质量控制方案及安全保证措施不完整，措施可行性差，产品质量稳定性差得1分；未提供的不得分。 | 10 |
| 5 | 应急方案 | 根据供应商提供的突发性采购的应急响应、应急处置、能力保障及服务承诺进行评审： 方案详细、全面，针对性、可行性强的得8分； 方案较详细、全面，针对性、可行性较强的得5分； 方案基本满足需求得2分；未提供的不得分。 | 8 |
| 6.1 | 售后服务 | 根据供应商针对本项目提供的售后服务方案（包括但不限于服务管理体系、技术保障及服务承诺等）进行评审： 方案详细、全面，针对性、可行性强的得8分； 方案较详细、全面，针对性、可行性较强的得5分； 方案、售后响应时间基本满足需求的得2分；未提供的不得分。 | 8 |
| 6.2 |  | 承诺接到通知后24小时内完成送货，得4分，超过24小时完成送货不得分。 | 4 |
| 7 | 人员配备 | 供应商提供专业配送人员不少于2人，提供2人得基础分1分，不足2人不得分。在2人基础上每增加1人加1分，本项满分4分；须提供人员在职证明（供应商为其缴纳的近6个月内任意一个月社保或劳动合同）并加盖公章。如采用联合体形式投标的，联合体成员中任意一方满足上述要求即可。 | 4 |
| 8 | 业绩 | 提供2023年4月1日（含）至今（以合同签订时间为准），供应商具有类似本项目案例，如采用联合体形式投标的，联合体成员中任意一方有过类似本项目案例即可，提供合同复印件加盖公章，提供一个得3分，最高15分。 | 15 |
| 9 | 国家政策导向 | 1、投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每有一类产品加1分，最高得1分。提供认证证书复印件，否则不得分。 2、投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每有一类产品加1分，最高得1分。提供认证证书复印件，否则不得分。 | 2 |

说明：评审标准中涉及的证明材料均需附入投标文件内（复印件加盖公章）。

# 第四章 招标技术规格及要求

一、	采购项目概况

1、项目编号：JSZC-320000-SMDY-G2026-0014（2640SUMEC/ZWGG2022）

2、项目名称：江苏省质检院2026年色质谱前处理耗材采购

3、预算金额：143万元，超过对应预算金额作无效投标处理

4、最高限价：/

5、采购需求：具体详见本章招标技术规格及要求

★6、合同履行期限（交货期）：自合同签订之日起1年

7、本项目（是/否）接受联合体投标：本项目接受联合体投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件，采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

联合体各方投标人要求：联合体成员数量不超过5家。具体详见第一章公告中申请人的资格要求。

注：1、供应商所投报价不得超过对应的预算金额，否则将作无效投标处理。

2、招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理。

二、技术要求（本技术要求提出的是最低限度的技术条件。供应商应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便供应商直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，供应商应当参考所列品牌的材料和设备，提供相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。）

| 序号 | 产品名称 | ★规格型号 | 数量 | 单位名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子吸收石墨管 | 5/pk | 3 | 包 |
| 2 | 10ul自动进样针，锥形 | 6/pk | 1 | 盒 |
| 3 | 120-C18液相色谱保护柱C18, 4.6 x 5 mm, 2.7um | 3/PK | 1 | 盒 |
| 4 | 键合硅胶固定相气相色谱柱，60 m, 0.32 mm | 1/pk | 2 | 根 |
| 5 | 氧气/水分捕集阱 | 1/PK | 1 | 根 |
| 6 | 蓝色开孔盖含红色PTFE/白色硅胶垫 | 100/pk | 10 | 袋 |
| 7 | 气相色谱填充柱，不锈钢管，Porapak Q 填料，目数 80/100 | 1/PK | 1 | 根 |
| 8 | 耐驰用铝坩埚 | 100/PK | 1 | 盒 |
| 9 | 50ml螺纹盖离心管（圆底) | 50/PK | 2 | 袋 |
| 10 | 10ml圆底螺纹口塑料离心管 | 100/pk | 1 | 袋 |
| 11 | 原子荧光用汞灯 | 1/PK | 2 | 根 |
| 12 | 原子荧光用砷元素灯 | 1/PK | 2 | 根 |
| 13 | 锡原子吸收空心阴极灯 | 1/pk | 2 | 个 |
| 14 | 10ml移液枪枪头，适用于热电移液器 | 100/PK | 3 | 包 |
| 15 | 200ul 玻璃内衬管带塑料支脚（适用于9mm螺纹口瓶） | 100/pk | 5 | 袋 |
| 16 | 水相过滤膜，50mm*0.45um | 100/PK | 5 | 盒 |
| 17 | 泵管 | 1/PK | 1 | 包 |
| 18 | 50ml离心管,锥形底,PP材质，蓝色盖 | 25/PK | 5 | 袋 |
| 19 | 200ul移液枪枪头（黄色） | 1000/PK | 5 | 袋 |
| 20 | 5ml移液器吸头（小口） | 300/PK | 1 | 袋 |
| 21 | 10ul移液器吸头 | 1000/PK | 1 | 包 |
| 22 | 5ml移液枪吸头 | 300/PK | 5 | 包 |
| 23 | 10ml移液枪吸头 | 100/PK | 5 | 包 |
| 24 | 10ml摁盖离心管（圆底） | 200/PK | 3 | 袋 |
| 25 | 硅胶管2*6mm | 5米 | 1 | 根 |
| 26 | 3mm氟化胶密封圈 | 10/PK | 1 | 包 |
| 27 | 达因笔 | 1/PK | 1 | 支 |
| 28 | 10ml无针进样器 | 100/PK | 1 | 袋 |
| 29 | 5ml无针进样器 | 100/pk | 1 | 袋 |
| 30 | 水相针式滤器蓝色（PALL PES膜），25mm*0.45um | 100/PK | 10 | 盒 |
| 31 | 液质真空泵液 | 1L | 1 | 瓶 |
| 32 | 60ml圆形窄口透明塑料瓶,PP材质 | 60ml | 1 | 个 |
| 33 | 离子色谱用5ml自动进样瓶,含滤芯 | 250/pk | 2 | 瓶 |
| 34 | 离子色谱淋洗液过滤头 | 1/PK | 2 | 个 |
| 35 | 9mm螺纹口2ml透明样品瓶附白色书写区及刻度 | 100/pk | 1 | 盒 |
| 36 | 9-425蓝色开孔预切口盖垫 | 100/PK | 10 | 袋 |
| 37 | 白色实心盖含 PTFE/白色硅胶垫（24-400) | 100/PK | 2 | 瓶 |
| 38 | 40ml棕色螺纹口样品瓶，带刻度书写（28*95mm） | 100/pk | 1 | 袋 |
| 39 | 三合一常规样品pH电极 | 1/PK | 1 | 根 |
| 40 | 石英微量比色皿，0.7ml,10mm | 2/PK | 1 | 盒 |
| 41 | 玻璃比色皿751，10mm | 1/PK | 1 | 个 |
| 42 | 2-10ml 基本款瓶口分配器 | 2-10mL | 1 | 个 |
| 43 | 9mm螺纹口2ml棕色样品瓶附白色书写区及刻度 | 100/pk | 10 | 盒 |
| 44 | 20ml一次性无针塑料管 | 100/PK | 1 | 袋 |
| 45 | BEH 杂化硅胶色谱柱 | 250mm*4.6mm,3.5um | 1 | 根 |
| 46 | 1ml移液器吸头加长型(本色)QSP | 1000/PK | 10 | 袋 |
| 47 | 低尘擦试纸 | 280/PK | 1 | 盒 |
| 48 | 10ml 原子荧光进样塑料管 | 100/PK | 1 | 包 |
| 49 | C18和 强阳离子交换液相色谱柱 | 250mm*4.6mm,5um | 2 | 根 |
| 50 | 高强度硅胶T3色谱柱 | 2.1×100mm，1.8um | 2 | 根 |
| 51 | 陶瓷均质子，适用于50ml离心管 | 100/PK | 1 | 包 |
| 52 | 阴离子淋洗液罐 | 1/PK | 2 | 套 |
| 53 | 强阴离子交换C18色谱柱，5 um, 4.6 x 250 mm | 1/PK | 3 | 根 |
| 54 | ENVI-18固相萃取小柱，500mg/6ml | 30/pk | 5 | 盒 |
| 55 | Ag、H型强酸性阳离子交换树脂复合，1cc | 50/PK | 2 | 盒 |
| 56 | IC-Ag/Na 离子色谱前处理柱 1ml | 50/pk | 1 | 盒 |
| 57 | 银光C18 色谱柱 | 250mm*4.6mm,5um | 1 | 根 |
| 58 | 苯并芘分子印迹专用柱，500mg / 6ml | 30/PK | 1 | 盒 |
| 59 | 硅藻土固相萃取柱，5g/60ml | 10/PK | 1 | 盒 |
| 60 | 1.1 mL原子吸收用样品杯 | 2000/PK | 1 | 包 |
| 61 | 标准溶液灭菌移取吸头，独立包装 | 50/PK | 2 | 包 |
| 62 | 3M 6200防毒面具（半面罩）中号 | 1/PK | 1 | 个 |
| 63 | 有机蒸汽滤毒盒（P-A-1，6001CN） | 2/pk | 1 | 个 |
| 64 | 黄曲霉毒素M1免疫亲和柱 3ml | 25T | 1 | 盒 |
| 65 | 聚合物基质强阳离子交换树脂专用柱 | 70mm*8mm,8um | 1 | 根 |
| 66 | 硅藻土固相萃取小柱，1g/6ml | 30/PK | 5 | 盒 |
| 67 | 全多孔球形超纯硅胶 键合C18液相色谱柱 | 250mm*4.6mm,5um | 1 | 根 |
| 68 | 陶瓷均质子，15ml管 | 100/PK | 2 | 包 |
| 69 | 聚乙烯醇聚合物凝胶 色谱柱 | 4.6mm x 250mm,5um | 1 | 根 |
| 70 | 固相萃取用C18填料，40-63um | 100g | 3 | 瓶 |
| 71 | 移液器 | 1/PK | 1 | 根 |
| 72 | 一次性丁腈手套（大号）,深蓝色 | 100/PK | 4 | 盒 |
| 73 | 一次性丁腈手套（中号）,深蓝色 | 100/PK | 4 | 盒 |
| 74 | 200ul移液器盒装吸头，96孔（QSP） | 96/PK | 1 | 盒 |
| 75 | 1ml移液器盒装吸头，96孔（QSP） | 1/PK | 2 | 盒 |
| 76 | 10ul盒装吸头 | 96/PK | 2 | 盒 |
| 77 | 散装-SpeedTest QuEChERS(净化管) | 700g | 1 | 袋 |
| 78 | 超纯硅胶制备柱，40-60um，60A | 20/PK | 1 | 盒 |
| 79 | 毒素免疫亲和柱 3ml | 25T | 2 | 盒 |
| 80 | SPE 转接头 | 12/PK | 1 | 包 |
| 81 | 1000ul吸头,盒装无菌,滤芯(新模),96个/盒,16盒/箱 | 1/PK | 1 | 箱 |
| 82 | SPE小柱（硅酸镁），1g/6ml | 30/pk | 1 | 盒 |
| 83 | 硫酸钠固相萃取小柱, 2 g/6 mL | 30/PK | 1 | 盒 |
| 84 | 1000ul黑色导电吸头,盒装,无菌(新模)，96个/盒 16盒/箱 | 1/PK | 1 | 箱 |
| 85 | 混合型强阳离子固相萃取柱，60mg/6ml | 30/pk | 1 | 盒 |
| 86 | 3ml一次性塑料滴管（加长型） | 250/PK | 1 | 包 |
| 87 | 一次性丁腈手套（小号）,深蓝色 | 100/PK | 1 | 盒 |
| 88 | 蠕动泵管线 | 12/pk | 1 | 袋 |
| 89 | 蠕动泵管线，蓝色/橙色接头，内径 0.25 mm | 12/pk | 1 | 袋 |
| 90 | 氨基液相色谱柱 | 250mm*4.6mm,5um | 1 | 根 |
| 91 | 混合型阳离子交换反相固相萃取小柱，60mg/3ml,30um | 100/PK | 1 | 盒 |
| 92 | 通用反相C18色谱柱 | 150mm*4.6mm，5um | 1 | 根 |
| 93 | 乙二胺 丙基硅烷 塑化剂专用玻璃小柱,1g/6 mL | 30/PK | 2 | 盒 |
| 94 | 中性氧化铝固相萃取小柱，500mg/6ml | 30/PK | 1 | 盒 |
| 95 | EN萃取盐包（氯化钠/硫酸镁） | 50/PK | 1 | 盒 |
| 96 | 15mL净化管 | 50/PK | 1 | 盒 |
| 97 | C18 右佐匹克隆分析专用柱， 5um 250 x 4.6mm | 1/PK | 2 | 根 |
| 98 | 弱阴离子交换固相萃取小柱，150mg/6ml | 30/PK | 1 | 盒 |
| 99 | C18-Amide 极性改性的通用型反相色谱柱，150 x 4.6mm，3um | 1/PK | 2 | 根 |
| 100 | 黄曲霉毒素B1 免疫亲和柱，3ml | 25/PK | 6 | 盒 |
| 101 | 酒精检测专用色谱柱，30m×0.32mm | 1/PK | 5 | 根 |
| 102 | 红色聚四氟乙烯隔垫 | 100/PK | 1 | 包 |
| 103 | 2.5mL气密性进样针23g, 65mm | 1/PK | 1 | 包 |
| 104 | 改性C18色谱柱, 250 x 4.6 mm，5um | 1/PK | 2 | 根 |
| 105 | C18保护柱套装 | 1/PK | 2 | 套 |
| 106 | 10ml 质谱用进样塑料管 | 100/PK | 3 | 包 |
| 107 | C18亲水色谱柱，250*4.6mm | 1/pk | 4 | 根 |
| 108 | (D)- 青霉胺涂覆型保护柱 | 10mm*4.0*5um | 1 | 根 |
| 109 | 反相C18 液相色谱柱，125A | 150mm*3.9mm,5um | 1 | 根 |
| 110 | AS16 阴离子分析柱 | 4*250MM | 2 | 根 |
| 111 | AG16阴离子保护住 | 4*50mm | 2 | 套 |
| 112 | 磁珠Si-PSA,400nm,10mg/ml | 10mL | 1 | 盒 |
| 113 | 磁珠Si-C18，400nm,10mg/ml | 10mL | 1 | 盒 |
| 114 | UPLC BEH C18 色谱柱 | 1.7um,3.0mm*100mm | 1 | 根 |
| 115 | 15ml离心管（尖底）,蓝色盖 | 25/PK | 20 | 袋 |
| 116 | ICPMS 蠕动泵管 | 样品，白色/白色，12/包 | 1 | 包 |
| 117 | ICPMS 蠕动泵管 | 内标，蓝色/橙色，12/包 | 1 | 包 |
| 118 | PTFE 滤芯 | 用于液相泵，5/包 | 3 | 包 |
| 119 | PTFE-Q过滤器 | 13mm，0.2um，100/包 | 1 | 包 |
| 120 | 万能接头液相用 | 快速连接组件,不锈钢，0.17x105mm | 2 | 个 |
| 121 | 万能接头液相用 | 快速连接组件不锈钢，0.17x150mm | 2 | 个 |
| 122 | 不锈钢堵头 | 死堵头，手紧式 | 1 | 个 |
| 123 | 不锈钢毛细管 | 0.12 x 105，SX/SL4 | 1 | 个 |
| 124 | 不锈钢毛细管 | 0.12 × 50 mm，带长套管 | 1 | 个 |
| 125 | 内插管 | 250 uL ，带聚合物支脚，100/包 | 1 | 包 |
| 126 | 固相萃取柱 | 聚合物基质，200 mg，6 mL，30/包 | 1 | 包 |
| 127 | 固相萃取柱 | 5 mL 样品 20 mL 管，50/包 | 1 | 包 |
| 128 | 在线过滤器的滤芯 | 用于超高效 过滤芯,，0.3 um，5/包 | 2 | 包 |
| 129 | 在线过滤器组件 | 刚性，4.6 × 0.5 | 1 | 个 |
| 130 | 在线过滤器组件 | 刚性，2.1 × 0.2 | 1 | 个 |
| 131 | 安全废液桶 | 塑料桶 废液瓶，GL45，6 L，带安全瓶盖 | 1 | 个 |
| 132 | 安全流动相瓶盖 | 塑料盖，GL45，带 1 个插口、1 个放空阀 | 1 | 个 |
| 133 | 密封垫圈 | 0.4 mm VG，0.25 mm 色谱柱，长型，10/包 | 1 | 包 |
| 134 | 密封垫圈 | 0.5 mm VG，0.32 mm 色谱柱，10/包 | 5 | 包 |
| 135 | 快速更换滤盘 | 快速更换滤盘，2.1mm 内径 0.2um | 4 | 个 |
| 136 | 快速更换滤盘 | 快速更换过滤盘，4.6mm 内径，0.5um | 2 | 个 |
| 137 | 手拧柱螺帽 | 手拧式色谱柱螺母组件，手紧式 | 1 | 个 |
| 138 | 标签纸 | 塑料标签,用于溶剂瓶，100/包 | 1 | 包 |
| 139 | 毛细管切割器 | 毛细管切割器，4/包 | 1 | 包 |
| 140 | 气相色谱柱 | 快速脂肪酸甲酯，30 m，0.25 mm，0.25 um | 1 | 根 |
| 141 | 气相色谱柱 | 酸改性聚乙二醇强极性，60m，0.32mm，0.50um | 1 | 根 |
| 142 | 气相色谱柱 | 耐高温聚乙二醇强极性，60 m，0.25 mm，0.25 um | 1 | 根 |
| 143 | 气相色谱柱 | 乙二醇和醇类分析，25m，0.25mm，0.2um | 1 | 根 |
| 144 | 气相色谱柱 | 弱碱性/碱改性，熔融石英，7英寸，0.25mm，50m，0.2um | 2 | 根 |
| 145 | 气相色谱柱 | 17 气相柱 ,30 m，0.25 mm，0.25 um，7 英寸柱架 | 1 | 根 |
| 146 | 气相色谱柱 | 1701气相柱，30m，0.25mm，0.25um，7英寸柱架 | 1 | 根 |
| 147 | 气相色谱柱 | 225气相柱，30 m，0.25 mm，0.25 um，7 英寸柱架 | 1 | 根 |
| 148 | 气相色谱柱 | 5ms 气相柱 ，30 m，0.25 mm，0.10 um，7 英寸柱架 | 1 | 根 |
| 149 | 气相色谱柱 | 耐高温聚乙二醇强极性气相柱 ，30 m, 0.25 mm, 0.25 um | 1 | 根 |
| 150 | 气相色谱柱 | 5 气相柱，30 m，0.32 mm，0.25 um，7 英寸柱架 | 1 | 根 |
| 151 | 气相色谱柱 | 5气相柱，30 m，0.25 mm，0.25 um，7 英寸柱架 | 1 | 根 |
| 152 | 气相色谱柱 | 强极性气相柱，30 m，0.25 mm，0.25 um | 1 | 根 |
| 153 | 气相色谱柱 | 624ms气相柱，30m，0.25mm，1.40um，7英寸柱架 | 1 | 根 |
| 154 | 气相色谱柱惰性 | 5ms，30m,0.32mm,0.25um，7英寸柱架 | 2 | 根 |
| 155 | 气相色谱柱惰性 | WAX，30m，0.25mm，0.25μm | 1 | 根 |
| 156 | 气相色谱柱惰性 | 5ms气相柱，30m,0.25mm,0.25um，7英寸柱架 | 1 | 根 |
| 157 | 气相色谱柱惰性 | WAX气相柱，30m，0.53mm，1.00μm | 1 | 根 |
| 158 | 气相色谱柱惰性 | 5ms气相柱，30m,0.25mm,1.00um，7英寸柱架 | 1 | 根 |
| 159 | 气相色谱柱惰性 | 5ms气相柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 um | 1 | 根 |
| 160 | 氘灯 | 氘灯，8 针，带 RFID，用于 DAD | 1 | 个 |
| 161 | 泵油 | 真空泵油 | 1 | 瓶 |
| 162 | 泵油 | 1 夸脱 | 1 | 瓶 |
| 163 | 泵油 | 1 夸脱 | 1 | 瓶 |
| 164 | 液相保护柱 | 全多孔，通用C18保护柱4.6×12.5mm, 5μm，4 包 | 2 | 包 |
| 165 | 液相保护柱接头 | 高性能保护柱接头工具包 | 1 | 根 |
| 166 | 液相色谱柱 | 全多孔，通用C18柱，2.1x150mm1.8um | 1 | 根 |
| 167 | 液相色谱柱 | 全多孔，通用C18柱，2.1x100mm1.8um | 1 | 根 |
| 168 | 液相色谱柱 | 全多孔，PAH柱，2.1x100mm，1.8um | 1 | 根 |
| 169 | 液相色谱柱 | 反相C18柱，4.6 × 250 mm, 5 um | 1 | 根 |
| 170 | 液相色谱柱 | 耐纯水反相C18柱，4.6 × 250 mm, 5 um | 1 | 根 |
| 171 | 液相色谱柱 | PAH 液相柱, 4.6 × 150 mm, 3.5 um | 1 | 根 |
| 172 | 液相色谱柱 | 全多孔，通用C18柱, 3x150mm，1.8um | 1 | 根 |
| 173 | 液相色谱柱 | 全多孔，通用C18柱，4.6 × 250 mm, 5 μm | 2 | 根 |
| 174 | 液相色谱柱 | 全多孔，通用C18柱,80Å，4.6x250mm，5um | 1 | 根 |
| 175 | 液相色谱柱 | 表面多孔，通用C18液相柱，3.0 × 100mm, 2.7um, 1000bar | 1 | 根 |
| 176 | 液相色谱柱 | 表面多孔，耐酸C18 保护柱，，4.6 mm，4 um，3/包 | 1 | 包 |
| 177 | 液相色谱柱 | 表面多孔，耐纯水液相柱，3.0×100mm, 2.7um | 1 | 根 |
| 178 | 液相色谱柱 | 全多孔200Å C18液相柱，4.6 x 250 mm，5 um | 1 | 根 |
| 179 | 液相色谱柱 | 300Å SCX液相柱,，3.0 x 50 mm，5 um | 1 | 根 |
| 180 | 液相色谱柱 | 80Å氰基柱，4.6x150，3.5u | 1 | 根 |
| 181 | 液相色谱柱 | Rx-SIL液相柱, 5um，4.6x250mm | 1 | 根 |
| 182 | 液相色谱柱 | 糖谱分析120Å，4.6x150mm，2.7um | 1 | 根 |
| 183 | 液相色谱柱 | 表面多孔，通用C18液相柱，3.0x150mm，2.7um | 2 | 根 |
| 184 | 液相色谱柱 | 表面多孔，通用C18液相柱，4.6x150mm，2.7um | 1 | 根 |
| 185 | 液相色谱柱 | 表面多孔，PFP液相柱，4.6x250mm，4um | 1 | 根 |
| 186 | 液相色谱柱全惰性 | 惰性通用C18液相柱， 1.8um2.1x100 mm | 1 | 根 |
| 187 | 液相色谱柱经济型 | C18/SCX混合型液相柱子，4.6×250mm,5um | 1 | 根 |
| 188 | 清洗瓶 | 气相洗针瓶4 mL ，25/包 | 2 | 包 |
| 189 | 溶剂瓶 透明 | 透明溶剂瓶，1000 mL，不带盖 | 1 | 个 |
| 190 | 溶剂瓶大透明 | 溶剂瓶，透明，2 L | 2 | 个 |
| 191 | 溶剂瓶棕色 | 棕色溶剂瓶，1000 mL | 3 | 个 |
| 192 | 溶剂瓶透明 | 透明溶剂瓶， 1000 mL，带盖 | 1 | 个 |
| 193 | 溶剂过滤器 | 玻璃过滤器, 溶剂入口 | 3 | 个 |
| 194 | 溶剂过滤器 | 不锈钢过滤器，溶剂入口 | 3 | 个 |
| 195 | 热解涂层间隔管 | 与原子吸收光谱中使用的石墨炉兼容，10/包 | 1 | 包 |
| 196 | 玻璃内插管 | 玻璃内插管,样品瓶内插管，250 uL，玻璃，100/包 | 2 | 包 |
| 197 | 瓶头组件 | 瓶口组件,瓶头组件，用于螺口盖溶剂瓶 | 1 | 个 |
| 198 | 瓶盖内插管 | 用于 4 mL 样品瓶扩散盖，12/包. | 1 | 包 |
| 199 | 石墨密封垫圈 | 密封垫圈，0.5 mm 石墨，用于 0.32 mm 色谱柱，10/包 | 3 | 包 |
| 200 | 石墨密封垫圈 | 密封垫圈，0.4 mm VG，用于 0.1–0.25 mm 色谱柱，10/包 | 1 | 包 |
| 201 | 砂纸 | 砂纸，4000 目 (4 um) | 1 | 个 |
| 202 | 磁性顶空瓶盖 | 钢质瓶盖,隔垫，螺口，顶空，磁性瓶盖，PTFE/硅橡胶隔垫（顶部白色，底部蓝色） | 1 | 盒 |
| 203 | 经济型样品瓶棕色 | 样品瓶，螺口，棕色，带书写签，2 mL，100/包 | 1 | 包 |
| 204 | 经济型样品瓶透明 | 样品瓶, 螺口，透明，2 mL，100/包 | 2 | 包 |
| 205 | 经济型样品瓶透明标签 | 样品瓶,样品瓶，螺口，透明，带书写签，2 mL，100/包 | 1 | 包 |
| 206 | 经济样品瓶瓶盖 | 瓶盖，黑色，螺口，固定，PTFE/硅橡胶，2 mL，1000/包 | 2 | 包 |
| 207 | 经济样品瓶瓶盖 | 一代瓶盖，黑色，螺口，固定，PTFE/硅橡胶，2 mL，1000/包 | 1 | 包 |
| 208 | 经济透明 顶空瓶 | 样品瓶，钳口盖，顶空，20 mL，透明，平底，1000/包 | 2 | 包 |
| 209 | 经济顶空瓶盖 | 顶空瓶盖，钳口，银色铝质，20 mm，PTFE/硅橡胶，1000/包 | 1 | 包 |
| 210 | 经济预开口大包装瓶盖 | 瓶盖，黑色，螺口，固定，预开口，PTFE/硅橡胶，2 mL，1000/包 | 1 | 包 |
| 211 | 绿色隔垫 | 不粘连高级绿色隔垫，11 mm，50/包 | 1 | 包 |
| 212 | 芯片式保护柱 | 进样口 ，2/包 | 1 | 包 |
| 213 | 螺口棕色顶空瓶 | 顶空，螺口，棕色，20 mL，23 × 75 mm，100/包 | 1 | 包 |
| 214 | 螺口透明顶空瓶 | 顶空，螺口，透明，20 mL，100/包 | 1 | 包 |
| 215 | 衬管不分流大包装 | 进样口衬管，超高惰性，不分流，单细径锥，带玻璃毛，25/包 | 1 | 包 |
| 216 | 衬管分流大包装 | 进样口衬管，超高惰性，分流，低压降，带玻璃毛，25/包 | 1 | 包 |
| 217 | 衬管惰性不分流 | 惰性，不分流，单锥，玻璃毛 | 1 | 个 |
| 218 | 衬管惰性分流 | 超高惰性，通用，低压降，带玻璃毛 | 1 | 个 |
| 219 | 衬管直型 | 衬管，超高惰性，直型，2 mm 内径 | 3 | 个 |
| 220 | 衬管砂芯 | 进样,通用超高惰性中扩散滤芯衬管，4 mm | 1 | 个 |
| 221 | 衬管脱活不分流 | 单锥，带玻璃毛，去活 | 1 | 个 |
| 222 | 认证棕色顶空瓶 | 顶空，钳口，棕色，平底，20mL，经认证， 100/包 | 1 | 包 |
| 223 | 认证透明顶空瓶 | 顶空，钳口，透明，平底，20 mL，经认证，100/包 | 1 | 包 |
| 224 | 认证顶空瓶盖 | 带 PTFE/硅橡胶隔垫的 20 mm 顶空铝质钳口盖，100/包 | 1 | 包 |
| 225 | 认证顶空瓶盖带安全阀 | 铝质瓶盖, 钳口，顶空，20mm，安全盖，PTFE/硅橡胶隔垫，经认证 | 1 | 个 |
| 226 | 调谐混标ESI | 用于离子阱 | 1 | 瓶 |
| 227 | 调谐混标ESI-L | 低浓度调谐混标，100 mL | 2 | 瓶 |
| 228 | 调谐溶液ICP-MS | 2%硝酸基质，1ug/L；500mL/瓶，共2瓶 | 1 | 瓶 |
| 229 | 超高效万能接头 | 快速连接组件，不锈钢，0.12×105mm | 1 | 个 |
| 230 | 超高效万能接头 | 快速连接组件，不锈钢，0.12x150mm | 1 | 个 |
| 231 | 载气过滤器 | 气体净化过滤器，载气 | 2 | 个 |
| 232 | 进样针 | 10 uL，T/FN/PTFE 针头，23-26s/42/HP，6/包 | 1 | 包 |
| 233 | 进样针 | 10.0 uL，PTFE，FN，斜面针尖 | 1 | 根 |
| 234 | 进样针 | 10 uL，直型，FN，26s/42/HP | 1 | 根 |
| 235 | 通用柱螺帽 | 气相柱螺帽，2/包 | 1 | 包 |
| 236 | 镍采样锥 | ICP-MS 镍采样锥，1 包 | 1 | 包 |
| 237 | 高回收样品瓶 | 样品瓶,透明，高回收率，螺口，1.5mL，带30uL 储液槽，100/包 | 2 | 包 |
| 238 | 白凡士林, 医用级 | 500g | 18 | 瓶 |
| 239 | 二甲基硅油 | 1kg | 12 | 瓶 |
| 240 | 明亮发光杆菌T3小种 | 套餐二：冻干粉+说明书+鉴定报告+培养基 | 6 | 套 |
| 241 | 雷磁，PH缓冲液套装（4.0/6.86/9.18） | 250ml/瓶 | 18 | 套 |
| 242 | 硫酸钙 | ≥97.0% 250g | 30 | 瓶 |
| 243 | 氯化钠 | AR25kg/桶 | 300 | 桶 |
| 244 | 快速净化管15ml,MgS04:1200mg,PSA:400mg,C18E:400mg | 50支/盒 | 2 | 盒 |
| 245 | 快速净化管-15ml,MgS04 ：900mg ，PSA ：150mg | 50支/盒 | 2 | 盒 |
| 246 | 快速净化管-15ml,MgS04:885mg,PSA:150mg,GCB:15mg | 50支/盒 | 2 | 盒 |
| 247 | 超高效液相色谱柱 BEH C18 Column,130A | 2.1mmX100mm，1.7μm | 1 | 根 |
| 248 | 导流板衬管 | 2x2.75x120mm,5Pk | 1 | 包 |
| 249 | 超高效液相色谱柱 UPLC HSS T3 | 1.8um 2.1x100mm | 1 | 根 |
| 250 | 十八烷基硅烷反相色谱柱 | 130A,5um,4.6mmX250mm | 1 | 根 |
| 251 | 色谱柱保护柱柱芯柱套 | 1/PK | 1 | 个 |
| 252 | 超高惰性C18色谱柱 ,3UM 2.1X150MM | 2.1X150MM | 1 | 根 |
| 253 | 反相高效液相色谱分析柱 | 4.6x250mm,5um | 1 | 根 |
| 254 | ESI 喷雾针 | 1/PK | 1 | 支 |
| 255 | 苯并芘专用柱 | 500mg 6mL 30/pk | 1 | 盒 |
| 256 | 色谱柱 C18 Column, 100A | 5μm, 4.6 mmX250mm | 4 | 根 |
| 257 | BEH 保护柱柱芯 | 130A,5um,3.9mmX5mm | 1 | 包 |
| 258 | P-SCX固相萃取柱 | 500mg 6mL 30/pk | 1 | 盒 |
| 259 | 超高效液相色谱柱 HSS PFP Column,100A | 1.8μm,2.1mmX75mm | 1 | 根 |
| 260 | 复合银环电极DMi141-SC | EA | 1 | 根 |
| 261 | AS11-HC 阴离子分析柱-高容量柱 | 4X250mm | 2 | 根 |
| 262 | AG11-HC 阴离子保护柱-高容量柱 | 4X50mm | 2 | 根 |
| 263 | BEH 两性离子亲水色谱柱 | 2.5um,2.1 mmX150mm | 1 | 根 |
| 264 | 单向阀柱芯 | 2/pk | 2 | 包 |
| 265 | GWS C18 反相高效液相色谱柱 | 5um,4.6x150mm | 2 | 根 |
| 266 | CS C18 硅胶色谱柱 | 5μm, 4.6x150mm | 1 | 根 |
| 267 | 高分辨高容量氨基甲酸酯类专用色谱柱 | 4.6 x 250 mm,C8,5μm | 1 | 根 |
| 268 | C18-P防腐剂专用柱 | 5μm 4.6x250mm | 1 | 根 |
| 269 | XB-C18 反相色谱柱 | 5μm,4.6×250mm | 3 | 根 |
| 270 | C18 液相色谱柱 | 5μm 250x4.6mm | 3 | 根 |
| 271 | 硅胶反相色谱柱 | 5μm, 250 x 4.6mm | 3 | 根 |
| 272 | 亲水性 C18 反相色谱柱 | 4.6*250mm 5μm | 3 | 支 |
| 273 | Poroshell 120 五氟苯基色谱柱 | 4.6x 250mm,4μm | 3 | 根 |
| 274 | 色谱柱 PAH C18 Column,120A | 4.6mmX150mm,5μm | 1 | 根 |
| 275 | 色谱柱 BEH C8 Column,130A | 4.6mmX150mm,5μm | 1 | 根 |
| 276 | 色谱柱 BEH C18 Column, 130A | 4.6mmX50mm,3.5μm | 1 | 根 |
| 277 | HPLC级甲醇 | 4L/瓶，色谱级 | 9 | 瓶 |
| 278 | 不锈钢标准筛（II型） | 200mm,8目，孔径2.5mm 1个/袋 | 1 | 个 |
| 279 | 硫酸亚铁铵，六水（沪试）, AR, | 500g, 1瓶 | 1 | 瓶 |
| 280 | 脲 | 500g AR ≥99.0%(沪试) | 1 | 瓶 |
| 281 | 硼酸 | 500g AR ≥99.5%(沪试) | 2 | 瓶 |
| 282 | 氢氧化钠 | 500g AR 片状 (沪试) | 20 | 瓶 |
| 283 | 正戊醇 | 500ml AR, ≥98% | 1 | 瓶 |
| 284 | 乙腈 | 4L HPLC | 8 | 瓶 |
| 285 | 1-辛醇 | 500mL AR ≥99.0%(沪试) | 1 | 瓶 |
| 286 | 乙腈 HPLC 等度级，药典试剂 ≥99.9% | 4L | 1 | 瓶 |
| 287 | 异丙醇 HPLC级，药典试剂 ≥99.8% | 4L | 1 | 瓶 |
| 288 | 二氯甲烷 HPLC级 ≥99.8% | 4L | 1 | 瓶 |
| 289 | 乙酸乙酯 HPLC级 ≥99.8% | 4L | 1 | 瓶 |
| 290 | 圆底离心管（螺旋盖） | 25mL 50支/包 | 2 | 包 |
| 291 | 实验室碱性浓缩型清洗剂，无磷，手洗型，有泡沫 | 5L | 1 | 瓶 |
| 292 | N,N-二甲基甲酰胺,DMF HPLC ≥99.8% | 4L | 1 | 瓶 |
| 293 | N,N-二甲基乙酰胺,DMA HPLC ≥99.8% | 2.5L | 1 | 瓶 |
| 294 | 实验室用一次性注射器(PP/PE、无橡胶活塞、偏头、无针头) | 5mL 100只/袋 | 2 | 袋 |
| 295 | 实验室用一次性注射器(PP/PE、无橡胶活塞、偏头、无针头) | 10mL 50只/包 | 2 | 包 |
| 296 | 聚丙烯离心管(本色、尖底、红盖) | 50mL 500个/箱 | 1 | 箱 |
| 297 | 干燥剂,5A分子筛 | 粒径2-3mm, 300g/瓶 | 1 | 瓶 |
| 298 | 平板垫片 | 适用直径小于99mm试管或小容器, 1个/包 | 1 | 个 |
| 299 | φ100通用圆盘，配套试管适配器、平板垫片使用, | 平板直径100mm, 1个/包 | 1 | 个 |
| 300 | 大容量水氧烃捕集阱,氮气 | 750cc,适配1/8英寸管路, 1支/盒 | 1 | 支 |
| 301 | 玻璃镉柱还原装置(食品) | 用于食品, / | 1 | 套 |
| 302 | 实验室用一次性注射器散件(PP/PE、无橡胶活塞、中头、无针头) | 2mL, 100只/袋 | 2 | 袋 |
| 303 | C8 液相色谱柱 | 3*100mm，2.6 μm，100A, 1根/盒 | 1 | 根 |
| 304 | 经济型中速定性滤纸 | Φ18cm, 100张/盒 | 1 | 盒 |
| 305 | dSPE分散固相萃取纯化管 | 1g PPR Pro，15mL, 25支/包 | 1 | 包 |
| 306 | dSPE分散固相萃取定制纯化管 | 150mgMgSO4，150mgPSA，150mgC18，20mgGCB，200mgSCX，15mL, 25支/袋 | 1 | 袋 |
| 307 | 椰子壳活性炭 SPE 小柱 | 2g,6mL, 30支/盒 | 1 | 盒 |
| 308 | 苏丹红专用SPE小柱 | 500mg,6mL, 30支/盒 | 1 | 盒 |
| 309 | 蓝色开孔螺纹盖(含红色PTFE/白色硅胶隔垫、预开口) | 9mm, 1000个/袋 | 1 | 袋 |
| 310 | 去磷脂PPR Pro 小柱 | 600mg，6mL, 30支/盒 | 1 | 盒 |
| 311 | 本色LLDPE安全试剂瓶搬运篮 | 0.5L, 1个/箱 | 1 | 箱 |
| 312 | 一次性巴斯德吸管(LDPE) | 5mL,217mm,总容量8mL, 250支/盒 | 1 | 盒 |
| 313 | 本色PP广口瓶(含本色PP螺旋盖、无酶级) | 250mL, 1个/袋 | 1 | 袋 |
| 314 | 本色PP广口瓶(含本色PP螺旋盖、无酶级) | 125mL, 1个/袋 | 1 | 袋 |
| 315 | 本色PP广口瓶(含本色PP螺旋盖、无酶级) | 60mL, 1个/袋 | 1 | 袋 |
| 316 | 棕色蓝盖瓶 | 2000mL, 1只/盒 | 1 | 个 |
| 317 | 棕色蓝盖瓶 | 1000mL, 1只/盒 | 1 | 盒 |
| 318 | 聚四氟乙烯离心管（尖底，螺纹盖） | 50mL，外径29mm*长度127mm, / | 1 | 个 |
| 319 | 本色LDPE安全试剂瓶搬运篮(含本色PC盖,EP涂层手柄) | 4L, 1个/箱 | 1 | 箱 |
| 320 | 24位固相萃取真空装置 | 玻璃缸（内）长*宽*高=26.8*7.4*15.5cm，套, 1套 /包 | 1 | 套 |
| 321 | 16位/24位SPE装置废液槽（亚克力材质） | 外尺寸：长*宽*高，250*65*95mm;1个/盒, 1个/盒 | 1 | 盒 |
| 322 | 12位固相萃取真空装置 | 玻璃缸（内）长*宽*高=16.2*7.5*15.5cm, 1个 /盒 | 1 | 盒 |
| 323 | 黑色实心螺纹盖(含PTFE/硅胶隔垫) | 24-400, 100个/袋 | 1 | 袋 |
| 324 | 40mL螺纹口样品储存瓶(棕色玻璃、EPA瓶、带书写刻度和logo) | 24-400,27.5×95mm, 100只/纸盒 | 1 | 盒 |
| 325 | 有机相尼龙针式滤器(绿色) | 13mm*0.22μm, 100只/罐 | 1 | 罐 |
| 326 | 水相聚醚砜(PES)针式滤器(黄色) | 13mm*0.22μm, 100只/罐 | 1 | 罐 |
| 327 | 水相聚醚砜(PES)针式滤器(蓝色) | 13mm*0.45μm, 100只/罐 | 1 | 罐 |
| 328 | IC-Guard Ag和H 离子混合小柱 | 2.5mL, 50支/盒 | 1 | 盒 |
| 329 | IC-Guard RP 净化小柱 | 2.5mL, 50支/盒 | 1 | 盒 |
| 330 | 透明蓝盖瓶 | 1000mL, 1只/盒 | 1 | 盒 |
| 331 | 一次性巴斯德吸管(LDPE) | 10mL，300mm, 100支/盒 | 1 | 盒 |
| 332 | 聚丙烯离心管架(通用，蓝色) | 放30支15mL/20支50mL, 1个/袋 | 2 | 袋 |
| 333 | GCB/PSA SPE 小柱 | 500mg/500mg,6mL, 30支/盒 | 1 | 盒 |
| 334 | 一次性巴斯德吸管(LDPE) | 3mL,185mm, 500支/盒 | 11 | 盒 |
| 335 | 蓝色开孔螺纹盖(含白色PTFE/红色硅胶隔垫) | 9mm, 1000个/包 | 1 | 包 |
| 336 | 2mL螺纹口自动进样瓶(透明玻璃Type 70、带书写刻度) | 9mm，12×32mm, 100只/塑盒 | 51 | 盒 |
| 337 | 防腐剂专用液相色谱柱 | 4.6×250mm, 5μm, 1根/盒 | 1 | 根 |
| 338 | 黑色实心螺纹盖(含F217隔垫) | 13-425, 100个/袋 | 1 | 袋 |
| 339 | 尖底螺口刻度离心管（3.3玻璃） | 15mL, 1只 | 1 | 只 |
| 340 | 螺口尖底离心管(3.3玻璃) | 50mL, 1个 | 1 | 个 |
| 341 | 4mL螺纹口样品瓶(棕色玻璃、带书写刻度和logo) | 13-425,14.7×45, 100只/塑盒 | 1 | 盒 |
| 342 | 16mm红色试管架(适用于15mL离心管) | 6*12孔, 1个/袋 | 1 | 袋 |
| 343 | 15mL螺纹口样品瓶(棕色玻璃、带书写刻度和logo) | 18-400,20.6×71mm, 100只/纸盒 | 1 | 盒 |
| 344 | 黑色实心螺纹盖(含F217隔垫) | 18-400, 100个/包 | 1 | 包 |
| 345 | 20mL螺纹口样品瓶(棕色玻璃、带书写刻度和logo) | 24-400,27.5×57mm, 100只/纸盒 | 1 | 盒 |
| 346 | 亚克力样品瓶架(36孔,适用15mL/22mL样品瓶和顶空进样瓶) | Φ24mm,厚4.7±0.2mm, 1个 /盒 | 1 | 盒 |
| 347 | 亚克力样品瓶架(36孔、适用于20/40/60mlEPA样品瓶) | Φ29mm,厚4.7±0.2mm, 1个 /盒 | 1 | 盒 |
| 348 | 1.5mL螺纹口高回收进样瓶(透明玻璃) | 9mm,11.6×32mm, 100只/塑盒 | 1 | 盒 |
| 349 | SPE小柱连接件（转接头） | 【1，3，6mL】，PP材质;12个/包, 12个/包 | 1 | 包 |
| 350 | WCX弱阳离子交换 SPE 小柱 | 500mg,6mL, 30支/盒 | 1 | 盒 |
| 351 | IC-Guard RP/Ag/Na 三合一离子小柱（GB5009.256-2025） | 2.5mL, 50支/盒 | 1 | 盒 |
| 352 | 精密试纸 | pH 0.5-5.0, 100条/盒 | 1 | 盒 |
| 353 | 精密试纸 | pH 6.4-8.0, 80张/本 | 1 | 本 |
| 354 | 广范试纸 | pH 1-14, 100条/盒 | 1 | 盒 |
| 355 | dSPE分散固相萃取包 | 4g硫酸镁，1gNaCl，0.5g柠檬酸氢二钠，1g柠檬酸钠, 50包/盒 | 1 | 盒 |
| 356 | 混合型阴离子交换 SPE 小柱（粒径40μm） | 500mg,6mL, 30支/盒 | 1 | 盒 |
| 357 | dSPE分散固相萃取纯化管 | 900mgMgSO4，150mgPSA，15mgGCB，15mL, 25支/袋 | 2 | 袋 |
| 358 | 实验室用一次性注射器散件(PP、橡胶活塞、中头、无针头) | 5mL, 100只/袋 | 1 | 袋 |
| 359 | 亲水PTFE针式滤器(金色) | 13mm*0.22μm, 100只/罐 | 1 | 罐 |
| 360 | 水相混合纤维素(MCE)针式滤器(本色) | 13mm*0.22μm, 100只/罐 | 1 | 罐 |
| 361 | 一次性无粉乳胶手套(白色) | 9寸,L号, 100只/盒 | 1 | 盒 |
| 362 | 亲水聚四氟乙烯(PTFE)过滤膜 | Φ47mm*0.22μm, 50片/盒 | 1 | 盒 |
| 363 | 水相混合纤维素(MCE)过滤膜 | Φ47mm*0.22μm, 100片/盒 | 1 | 盒 |
| 364 | 碱性氧化铝/无水硫酸钠 小柱 | 5g/1g，10mL, 20支/盒 | 1 | 盒 |
| 365 | Na2SO4/Florisil（60-100目） SPE 小柱 | 2g/2g,6mL,Florisil(60-100目), 30支/盒 | 1 | 盒 |
| 366 | 2mL螺纹口自动进样瓶(棕色玻璃Type III、带书写刻度) | 9mm，12×32mm, 100只/塑盒 | 51 | 盒 |
| 367 | BST-C18(II) 防腐剂专用液相色谱柱 | 4.6×150mm, 5μm, 1根/盒 | 1 | 根 |
| 368 | C18 液相色谱柱 | 4.6×150mm, 5μm, 120A, 1根/盒 | 1 | 根 |
| 369 | 融合内衬管透明样品瓶(带刻度、书写)，含开孔盖及PTFE/硅胶隔垫 | 9mm, 100只/盒 | 1 | 盒 |
| 370 | 玻璃内插管(带聚合物支脚,适用于9mm、10-425、11mm样品瓶) | 250μL, 100支/袋 | 1 | 袋 |
| 371 | Florisil SPE 小柱（100-200目） | 1g,6mL, 30支/盒 | 1 | 盒 |
| 372 | 混合型阴离子交换 SPE 小柱（粒径40μm） | 150mg,6mL, 30支/盒 | 1 | 盒 |
| 373 | Na2SO4 无水硫酸钠 农残专用SPE 小柱 | 2g,6mL, 30支/盒 | 1 | 盒 |
| 374 | 实验室用一次性注射器(PP、橡胶活塞、中头、23G 0.6*32mm针头、灭菌) | 2mL,独立包装, 100只/盒 | 1 | 盒 |
| 375 | Alumina-N中性氧化铝 SPE 小柱 | 1g,3mL, 50支/盒 | 1 | 盒 |
| 376 | 手动单道可调式移液器（含CNAS校准证书） | 20-200μL, 1支/盒 | 1 | 盒 |
| 377 | 一次性无粉乳胶手套(白色) | 9寸,M号, 100只/盒 | 1 | 盒 |
| 378 | 一次性无粉乳胶手套(白色) | 9寸,S号, 100只/盒 | 1 | 盒 |
| 379 | LABMAXairless瓶口分液器 | 5.0-50.0mL, | 1 | 个 |
| 380 | IC-Guard Ag 离子小柱 | 1mL, 50支/盒 | 1 | 盒 |
| 381 | IC-Guard RP 净化小柱 | 1mL, 50支/盒 | 1 | 盒 |
| 382 | IC-Guard Na 离子小柱 | 1mL, 50支/盒 | 1 | 盒 |
| 383 | epTIPS普通袋装（优质级，黄色） | 2-200μL, 500个/袋，2袋/盒 | 1 | 盒 |
| 384 | dSPE分散固相萃取包 | 6g硫酸镁,1.5g乙酸钠, 50包/盒 | 1 | 盒 |
| 385 | PM-996封口膜 | 4IN*125FT, 1卷 | 1 | 卷 |
| 386 | 有机相尼龙针式滤器(绿色) | 13mm*0.22μm, 100只/罐,120罐/箱 | 2 | 箱 |
| 387 | 亚克力样品瓶架(50孔、适用于4mL样品瓶) | Φ15.5mm，厚4.7±0.2mm, 1个 /盒 | 1 | 盒 |
| 388 | 20mL钳口顶空进样瓶(透明玻璃、平底、带书写刻度和logo) | 20mm，22.7×75mm, 100只/盒，10盒/箱 | 1 | 箱 |
| 389 | 银色铝盖钳口盖(含PTFE/硅胶隔垫、最高180°C) | 20mm, 100个/罐 | 1 | 罐 |
| 390 | 蓝色开孔螺纹盖(含红色PTFE/白色硅胶隔垫、预开口) | 9mm, 100个/袋 | 1 | 袋 |
| 391 | 透明蓝盖瓶 | 2000mL, 1只/盒 | 1 | 盒 |
| 392 | 低型烧杯 | 50mL, 20只/盒 | 1 | 盒 |
| 393 | 高降噪子弹型带线耳塞 | /, 200付/盒 | 1 | 盒 |
| 394 | 透明蓝盖瓶/试剂瓶（GL45，硼硅玻璃，含蓝色PP盖和环） | 3000mL, 1个/盒 | 1 | 盒 |
| 395 | 蓝色塑料样品瓶架(PP、50孔) | 用于2mL样品瓶, 5个/箱 | 1 | 箱 |
| 396 | 白色塑料样品瓶架(PP、50孔) | 用于2mL样品瓶, 1个/袋 | 2 | 袋 |
| 397 | 合成着色剂专用柱 | 4.6×250mm, 5μm, 1根/盒 | 1 | 根 |
| 398 | 聚苯乙烯二乙烯苯 SPE 小柱 | 500mg,6mL, 30支/盒 | 1 | 盒 |
| 399 | 玻璃纤维滤纸GF/H | Φ110mm*1.5μm颗粒截留, 100片/盒 | 1 | 盒 |
| 400 | 手动单道可调式移液器（含CNAS校准证书） | 1-10mL, 1支/盒 | 1 | 盒 |
| 401 | 手动单道可调式移液器（含CNAS校准证书） | 100-1000μL, 1支/盒 | 1 | 盒 |
| 402 | 手动单道可调式移液器（含CNAS校准证书） | 1-5mL, 1支/盒 | 1 | 盒 |
| 403 | 微波消解内罐(全套,适配CEM) | 55mL, 1个/盒 | 1 | 盒 |
| 404 | dSPE亚硝胺检测提取包 | 铝箔袋, 50包/盒 | 1 | 盒 |
| 405 | dSPE亚硝胺检测净化管 | 2mL立式小管, 100支/盒 | 1 | 盒 |
| 406 | 亲水PTFE针式滤器(粉色) | 13mm*0.45μm, 100只/罐 | 1 | 罐 |
| 407 | Si/PSA SPE 玻璃小柱（用于塑化剂检测，GB 5009.271-2016） | 500mg/500mg,6mL, 30支/盒 | 1 | 盒 |
| 408 | dSPE分散固相萃取纯化管 | 900mgMgSO4，150mgPSA，15mL, 25支/袋 | 1 | 袋 |
| 409 | PTFE溶剂过滤装置(含玻璃过滤杯) | 1000mL, 1套/箱 | 1 | 箱 |
| 410 | 透明蓝盖瓶 | 250mL, 1只/盒 | 1 | 盒 |
| 411 | 透明蓝盖瓶 | 500mL, 1只/盒 | 1 | 盒 |
| 412 | EN萃取包填料(自动化) | MgSO4:NaCl:柠檬酸氢二钠:柠檬酸钠=4:1:0.5:1, 1瓶 | 1 | 瓶 |
| 413 | 两口棕色防爆圆形试剂瓶(GL45，GL18) | 2L, | 1 | 个 |
| 414 | WAX气相毛细管色谱柱 | 60m*0.25mm*0.25um, 1根/盒 | 1 | 根 |
| 415 | 气相毛细管色谱柱 | 100m*0.25mm*0.2um, 1根/盒 | 1 | 根 |
| 416 | 阴离子交换色谱柱，适用于无机砷检测 | 4.0×250mm, 10μm, 100A, 1根/盒 | 1 | 根 |
| 417 | 玻璃三角漏斗 | 60mm, 10只/盒 | 1 | 盒 |
| 418 | 分液漏斗 | 125ml,四氟旋塞，PP顶塞,磨口19/26, 2只/盒 | 1 | 盒 |
| 419 | 螺纹盖培养管(玻璃、16×125mm,不含盖) | 15-415,16mL, 100支/盒 | 1 | 盒 |
| 420 | 分液漏斗 | 250ml,四氟旋塞，PP顶塞，磨口24/29, 2只/盒 | 1 | 盒 |
| 421 | 溶剂过滤器(砂芯款) | 1000mL滤瓶，300mL滤杯, 1套/箱 | 1 | 箱 |
| 422 | 水相混合纤维素（MCE）过滤膜 | 50mm*0.22μm, 100片/盒 | 1 | 盒 |
| 423 | PE试剂,沸程30-60℃ | 500mL, 20瓶/箱 | 1 | 箱 |
| 424 | 三氯乙酸, AR, 99% | 500g, 1瓶/袋 | 1 | 瓶 |
| 425 | 磷酸二氢钾 99.50% | 1KG, 1瓶 | 1 | 瓶 |
| 426 | 焦亚硫酸钠 96% | 500g, 1瓶 | 1 | 瓶 |
| 427 | 草酸 97% | 500g, 1瓶 | 1 | 瓶 |
| 428 | L-抗坏血酸；维生素C, ACS, ≥99.0% | 500g, 1瓶/袋 | 1 | 瓶 |
| 429 | 次氯酸钠溶液, AR, 6～14% active chlorine basis | 500mL, 1瓶 | 1 | 瓶 |
| 430 | 无水碳酸钠, AR, 99.00% | 500g, 1瓶 | 1 | 瓶 |
| 431 | 乙二胺四乙酸二钠盐 98% | 500g, 1瓶 | 1 | 瓶 |
| 432 | IO试剂, HPLC级, ≥99.5% | 1L, 1瓶 | 1 | 瓶 |
| 433 | 三乙胺, HPLC级, ≥99.5% | 500mL, 1瓶/袋 | 1 | 瓶 |
| 434 | 磷酸氢二钾, HPLC级, ≥98.0% | 250g, 1瓶 | 1 | 瓶 |
| 435 | 正己烷, 塑化剂检测 专用试剂, ≥99.0% | 1L, 1瓶 | 1 | 瓶 |
| 436 | 氨水, LC-MS级, 20～22% | 100mL, 1瓶/袋 | 1 | 瓶 |
| 437 | 甲酸, LC-MS级, ≥98.0% | 50mL, 1瓶/袋 | 1 | 瓶 |
| 438 | 刚果红, 指示剂级, NULL | 25g, 1瓶 | 1 | 瓶 |
| 439 | β-甘露聚糖酶，98% | 100g, 1瓶 | 1 | 瓶 |
| 440 | 乙酸铵溶液, BioUltra, | 1L, 1瓶 | 1 | 瓶 |
| 441 | LC-MS级水 | 1L, N/A | 1 | 瓶 |
| 442 | 1-辛烷磺酸钠, HPLC, ≥99% | 100g, 1瓶 | 1 | 瓶 |
| 443 | 镀铜镉粒 | 0.3mm-0.8mm（GB5009.33-2016）, / | 1 | 瓶 |
| 444 | 20mL钳口顶空进样瓶(透明玻璃Type70、平底、带书写刻度) | 20mm，22.7×75mm, 100只/纸盒 | 3 | 盒 |
| 445 | 2mL螺纹口自动进样瓶(透明玻璃、带书写刻度和logo), 33 硼硅酸盐玻璃 | 9mm，12×32mm, 100只/塑盒 | 1 | 盒 |

注：本项目最终结算以实际采购数量为准，按实结算。结算总金额不超过项目总预算。

三、商务要求

★1、对于分析仪器耗品，货品应在有效期内，且距离失效期应不少于6个月。

2、配送时间：供应商应及时响应，并有专人送货，做到24小时内响应。

★3、合同履行期限（交货期）：自合同签订之日起1年。

4、交货地点：采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

★5、付款方式：该项目为分批次付款，每一批次配送结束，且验收合格后，由中标人开具发票，采购人在收到发票后2个月内支付款项。

6、验收要求：采购人按照合同、招标文件和投标（响应）文件及承诺对货物组织验收，同时供应商须提供第三方检测报告、说明书等相关证明材料用于验收。对于品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及招投标文件的要求时，采购人有权拒收该货物，予以退货，由此产生的损失由供应商负责。

# 第五章 拟签订的合同文本

（参考格式，本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人法务审查通过的版本为准）

（采购人）（项目名称）采购合同（参考模板）

甲方：江苏省产品质量监督检验研究院

乙方：

采购代理机构：

受甲方委托，采购代理机构组织了      采购项目的公开招 标采购，经评委会认真严格地评审，确定由乙方成交。

一、合同内容

1 、服务内容、价格、服务期等

| 服务内容 | 服务期 |
| --- | --- |
| 采购项目 | 壹年 |
| 合同总金额：人民币 (大写) 元整 ￥ ： 元整 |  |

2 、乙方各公司职责分工如下：

| 公司名称 | 所供产品 | 职责分工 | 服务金额 (元) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 联合体项目的统筹安排，确保项 目有序实施及完成，相应产品的 供货及售前售后服务 |  |
|  |  | 相应产品的供货及售前售后服 务 |  |

3 、下列文件为本合同不可分割部分：

①中标通知书；

②招标文件、附件、补充通知 (如有) ；

③乙方中标的投标文件；

④乙方在评标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

二、支付与相关费用

1、付款方式：该项目为分批次付款，每一批次配送结束，且验收合格后，由乙方开具发票，甲方在收到发票后2个月内支付款项。

2、税费

2.1 政府部门根据现行税法向甲方征收的与履行本合同有关的一切税费由甲方支付。

2.2 政府部门根据现行税法向乙方征收的与履行本合同有关的一切税费由乙方支付。

3、 甲方支付此项费用外不再承担其它任何费用。

4、若遇国家或地方政府政策性调整，双方另行协商。

三、质量与验收

1、乙方提供的项目建设及技术规范等必须符合国家相关标准或规范要求，乙方应在合同中提供服务

详细的技术资料，详细技术参数说明，文字资料。乙方提供的技术方案应能全面适应 (或超出) 采购单 位制定的采购要求。

2、乙方保证采购单位在使用时任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或设计权的纠纷。 如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。

3、验收期限按合同一般条款。

4、验收标准：符合此项目的功能、技术条件及供应商承诺的其他指标。

5、其他要求

5.1 乙方应按照响应文件的有关规定提供合格服务；

5.2 服务质量出现问题，乙方负责修改完善，直至达到采购单位的要求；

5.3 服务的验收包括：项目内容范围内的全部服务内容；

5.4 验收标准根据有关规定及技术要求，直至验收通过为准；

5.5 乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方。

四、售后服务

按照采购文件和乙方在响应文件中承诺的优于采购文件要求的服务执行。

五、 甲乙双方义务

1、甲方自本合同生效后向乙方提供本项目相关的资料，乙方需对甲方要求保密的资料负有保密责任。

2、甲方按本合同约定按时支付合同价款。

3、乙方严格按本次采购文件及甲方的要求进行维护服务工作，严格履行响应文件所约定的一切相关 职责。

六、仲裁

1、在执行本合同中若发生争议，双方首先应通过友好协商解决。经协商在 7 天内不能达成协议时， 应提交由项目执行地仲裁机构根据其仲裁程序和暂行规则进行仲裁。

2、仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

3、除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

4、在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

七、沟通方式

双方可以以书面、 口头或电子邮件的方式进行沟通，重要事件的沟通应以书面的方式进行。有当事 人签字或单位盖章的原件为正式文件，具有法律效力。其他沟通记录在双方均认同的情况下可作为正式 文件使用。

八、合同语言

合同书写应用简体中文。双方所有的来往函电以及与合同有关的文件均应以简体中文书写。

九、违约责任与索赔

1、乙方应保证提供的产品是全新、未使用过的合格品，对于如试剂等耗品应保证产品在达到甲方指 定交货地点时的有效期不能少于  年 (特殊试剂除外) ，否则甲方有权要求退货、换货；

2、乙方错发产品、迟发产品，提供的产品质量不符合国家、行业或企业标准 (或其他约定的标准) 的， 甲方有权要求退货、换货。若甲方在付款前发现乙方提供的产品不符合质量要求并要求退换货，乙 方拒绝的，则甲方有权终止本次采购，已产生的费用由乙方自行承担，本合同继续有效；若甲方在完成 付款后发现采购的产品不符合质量要求并要求退换货，乙方拒绝的，则甲方有权解除本合同，乙方返还 甲方已支付的费用，并承担合同价款 15%的违约金。

3、 甲方有权根据权威检测单位对供应品检验报告向乙方提出索赔。

4、在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按 甲方同意的方式解决索赔事宜；

5、如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在 甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜， 甲 方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额， 甲方有权向乙方提出对不足部分的 补偿。

6、如果乙方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，甲方有权暂停支付到期应向乙方支付的价款并 按 2 万/次从尾款中扣除， 由此而发生的一切费用、损失和索赔将由乙方承担。

7、如果乙方签订合同后，没有按时开工而导致项目延期，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由 乙方承担，从逾期日开始计算，按日支付总合同款的 0.1 %作为违约金，在项目过程中，乙方工作人员 不得无故缺勤，缺勤按日支付总合同款的 0.1 %作为违约金，在项目过程中由于乙方人员不足导致项目 延期等，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由乙方承担，从逾期日开始计算，按日支付总合同款的 0.1 %作为违约金。

十、保密及知识产权协议

本合同及合同涉及的其他资料、信息属保密性质，未经双方同意，任何一方不得向第三方泄露。对 不属于本方、且受知识产权保护的产品、资料、信息不得用于其他目的。本项目最终成果知识产权归甲 乙双方共同所有，同时乙方应保证甲方使用其提供的服务及产品不会产生知识产权侵权等问题，否则， 责任一律由乙方承担。

十一、不可抗力

1、签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执 行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买 卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2、受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真通知对方，并于事故发生后 7 天内将有关当 局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续 30 天以上，双 方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十二、合同的解除、转让、修改、补充

( 一) 合同的解除

1.甲方和乙方协商一致后，可以解除合同；

2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合 同，合同在书面通知到达对方时解除。

(二) 合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

(三) 合同修改、补充

合同的修改、补充应事先经双方同意，并签字、盖章确认，作为补充合同。签字、盖章后立即生效。 若补充合同与前合同发生冲突， 以最新的补充合同为准。

十三、争议解决

甲乙双方若发生争议，应在招标方的主持下进行调解；调解不成，任何一方可以向合同履约所在地 人民法院提请诉讼或申请仲裁。

十四、附则

1、合同份数：本合同一式伍份， 甲方执壹份，乙方执肆份。

2、未尽事宜：合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和竞争性磋商文件的原则下 协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

3、合同期内，单价不允许上浮，超过投标价格，如遇不可控情况等双方另行协商。

4、本合同如与合同一般条款有冲突， 以合同一般条款要求为准。

十五、合同的生效

本合同在双方签字盖章后生效。

甲方 (签章) ：江苏省产品质量监督检验研究院      乙方 (签章) ：

法定代表人或其委托代理人：                     法定代表人或其委托代理人：

年    月    日                       年    月    日

# 第六章 投标文件格式及附件

注：

1.本部分内容仅提供格式参考。

2.供应商应按照以下文件的要求格式、内容制作投标文件，并编制目录及页码，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

3.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

4.供应商提交的材料不予退还。

5.全部文件应按投标人须知以及前附表中规定的语言和份数提交。

6.投标文件应按照投标文件格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。

投标文件封面格式

£正本/£副本

江苏省产品质量监督检验研究院

江苏省质检院2026年色质谱前处理耗材采购

投标文件

项目编号：JSZC-320000-SMDY-G2026-0014（2640SUMEC/ZWGG2022）

投标单位名称：

年     月   日

资格审查索引表

（仅供参考，具体详见招标文件第一章申请人的资格要求）

| 资审项目 | 资格要求 | 所在页码 |
| --- | --- | --- |

评审索引表

（具体详见招标文件第三章评标标准）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |

## 附件一 投标函格式

投标函

致：江苏苏美达仪器设备有限公司

根据贵方         （项目名称）         （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表               （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1．我们的资格条件完全符合《中华人民共和国政府采购法》和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与本次招标活动有关的所有证据和资料。

2．我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

3．我们同意在本项目招标文件中规定的开标之日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

4．我们愿意向采购代理机构提供任何与本次招标有关的其他资料，并保证已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5．我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

6．如果我们中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为采购合同的附件。我们将根据招标文件的规定严格履行合同，履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7．其它说明：

投标人名称：                   （公章）

地址：             邮编：

电话：             传真：

授权代表签字：

日期：

## 附件二 开标一览表

开标一览表

项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报价（总价） | 人民币： （大写）： |
| 所投品牌 |  |
| 合同履行期限 |  |
| 是否属于小微型企业 | £是 £否 |
| “是否属于小微型企业”栏内请勾选“是”或“否”。如勾选“是”，投标人需同时提供附件六所要求的对应文件。 |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：此表中，投标总价合计应和分项报价表中的总价一致。

## 附件三 分项报价表

# 分项报价表

项目名称：                  招标编号：                       分包号（如有）：

| 序号 | 货品 | 品牌 | ★规格型号 | 原产地和 制造商名称 | 数量及单位名称 | 单项金额（元） | 总价金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、供应商应根据其所投产品情况，提供配置的详细分项报价。供应商应对上述每项内容列明组成的详细分项价格。供应商按着第四章中二、技术要求的清单逐条进行报价，如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

- 表中表格行数可自行添加。

- 本项目最终结算以实际采购数量为准，按实结算。结算总金额不超过项目总预算。

- 本采购项目中含有多种产品时，供应商未填写本采购项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购项目提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

## 附件四 商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合同履行期限 |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |
|  | 售后服务要求 |  |  |
|  | ...... |  |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、供应商如对包括合同履行期限（服务期）、售后服务要求、付款方式、合同条款等商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写。如不列出，则视为供应商完全同意招标文件的商务条款。

- “供应商的承诺或说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

3、如果行数不够，请自行增加。

## 附件五 技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 | 说明 | “★”技术规格响应证明文件的具体位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 采购要求规格 | 响应具体情况 |  |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、供应商应对招标文件第四章招标技术规格及要求的内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应通过简单拷贝招标文件技术要求作为响应内容。

2、投标文件“响应具体情况",指所投产品和服务的技术应答情况。“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，并且标注针对“★”技术规格响应的证明文件在投标文件中的页码及具体位置。

3、供应商投标规格和招标规格不一致，而供应商却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理由说明（不提供或理由不充分将视为负偏离）；因此种情况在验收时产生争议，采购人有权按照招标文件的原始标准进行验收。

4、如果行数不够，请自行增加。

## 附件六 政府采购政策

- 《中小企业声明函》

【不属于小微企业的无需填写、递交】

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明 ，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020 ﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下 ：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责 。如有虚假 ，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的参加本次政府采购项目需提供此声明函（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

3、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如未按上述要求提供声明函的，价格将不做相应扣除。

4、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

5、中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标、成交结果公开，中小企业应对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

### （二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

### （三）采购本国产品的支持政策

### 关于符合本国产品标准的声明函（依据所投分包情况选择）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（    ）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（    ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

7.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

8.中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件将随中标、成交结果同时公告。

## 附件七 供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 社会机构统一信用代码 |  |
| 供应商规模 | □大型 □中型 □小微型 |
| 供应商所在区域 （细化到省份） |  |
| 是否特殊性质 | □监狱企业残疾人 □福利性单位 □其他 |

注：

1、供应商规模：供应商应对照工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）中的规模划分勾选自身规模；

2、供应商所在区域：指供应商注册地所在地区，具体细化到省份；

3、是否特殊性质：供应商应对照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号） 和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定勾选自身性质。

## 附件七 供应商情况告知表—附表

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

## 附件八 资格证明文件

### 1、法人或其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）

注：投标人为法人单位的需提交有效的营业执照并加盖公章，投标人为其他组织的需提供有效的证明文件并加盖有效印章。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

### 2、法人代表授权书

致江苏苏美达仪器设备有限公司：

本授权委托书声明：注册于                （供应商住址）的              （供应商名称）法定代表人           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         （项目名称）            （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：

附：法定代表人、供应商授权代表的身份证复印件

### 3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前六个月内），或其2024或者2025年度经审计的财务报告复印件加盖公章

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

说明：

1、审计报告复印件至少应包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、加盖会计师事务所公章页。

2、银行资信证明是指投标人参加本次投标截止日前六个月内开立基本账户的银行开具的资信证明（成立一年内的公司可提交当年验资证明复印件并加盖公章），且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外。

3、银行资信证明可以是复印件并加盖投标人公章，评标委员会保留审核原件的权利。

4、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。

### 4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写

承诺函参考格式：

承  诺  函

我单位承诺：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

### 5、参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录

参考格式：

无重大违法记录声明

江苏苏美达仪器设备有限公司：

我单位                （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、信用信息查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网-

政府采购严重违法失信行为信息记录（http://www.ccgp.gov.cn）；

2、信用信息查询截止时点：递交投标文件截止之日24时前。

### 6、依法缴纳税收的记录

提供距开标时间六个月内任意一个月份的纳税（企业代缴的个人所得税除外）凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

### 7、依法缴纳社会保障资金的记录

（1）提供距开标时间六个月内任意一个月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，自行编写无效）；

（2）依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应的文件证明。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

### 8、针对本项目的特定资格要求

（1）声明函（参考格式）

声明函

江苏苏美达仪器设备有限公司：

我单位负责人    （负责人姓名、身份证号），与我单位存在直接控股、管理关系的单位为

（单位名称），不存在与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加本项目同一包投标的情形。

我单位不属于为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。

我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此声明。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

### 9、供应商认为其需要提供的其他资格证明文件。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

### 10、联合体协议

联合体协议（参考格式）

（参考格式，非联合体形式参加磋商的供应商无需提供）

[联合体中各供应商全称]在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加           [项目全称]项目的政府采购活动。

2、若我们联合成交，[供应商单位1全称]实施项目中 [工作内容] 部分工作，并承担相应的责任。 [供应商单位2全称] 实施项目中 [工作内容]部分工作，并承担相应的责任。……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中[小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称]为 [企业名称]企业，且我们约定该公司所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。

备注：联合体中各方均须加盖单位公章。

供应商单位1名称（盖章）：

供应商单位2名称（盖章）：

……

日期：年 月 日

## 附件九 供应商认为应提供的其他材料

（针对具体的评标标准提供相应其他材料）

注：须授权代表签字或加盖投标单位公章

1、投标产品配置清单及技术说明

2、公开招标设备质保期内的随机备品备件明细表

| 序号 | 备品备件名称 | 型号及规格 | 数量(台) | 单价 (万元) | 备注 (如外购请注明产地、制造商) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3、随机提供的文件、资料、图纸等（文件资料名称、份数）

4、培训计划及方案（人数、时间、内容、地点）

5、供货及安装日期和质量保证期及售后服务承诺

6、业绩清单（参考格式）

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 完成情况 | 合同金额 | 业主单位及联系电话 | 是否有用户反 馈情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ...... |  |  |  |  |  |

7、供应商认为应提供的其他材料

（针对具体的评标标准提供相应其他材料）