江宁中医院采购中央透析供液系统（二）

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320115-DJGS-G2026-0004

招标人：南京市江宁中医院

招标代理机构：江苏东佳工程项目管理咨询有限公司

日  期：2026年5月
目  录

第一章  招标公告	03

第二章  投标人须知	07

第三章  评标标准	24

第四章  采购需求	27

第五章  主要条款及格式	29

第六章  投标文件格式及附件	41

- 招标公告

项目概况

江宁中医院采购中央透析供液系统（二）（招标项目名称）JSZC-320115-DJGS-G2026-0004（项目编号）的潜在投标人应在的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2026-6-15 14:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320115-DJGS-G2026-0004

1.2项目名称：江宁中医院采购中央透析供液系统（二）

1.3采购方式：公开招标

1.4预算金额：978万元

1.5最高限价：978万元，投标报价超过项目最高限价的为无效投标。

1.6采购需求：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 | 最高限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央透析供液系统 | 1 | 套 | 接受 | 978 |

1.7合同履行期限：自合同签订之日起20日内完成供货。

本项目是否接受联合体投标：不接受

二、申请人资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.提供《供应商资格承诺函》；

2.供应商未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为＿%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为＿%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见评标办法与标准。

（三）本项目的特定资格条件：

（1）投标产品如果属于医疗器械注册范畴的，根据注册的类别，投标人必须具有《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》；投标产品具有《医疗器械注册证》或者《医疗器械备案凭证》（原件扫描加盖电子公章）；

（2）若投标供应商为代理商，须具有有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，投标时需提供原件扫描加盖电子公章；

（3）若投标供应商为生产商，须具有有效的《医疗器械生产许可证》或《生产备案凭证》（医疗器械生产许可证如有医疗器械生产产品登记表的须一并提供），投标时需提供原件扫描加盖电子公章。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA数字证书“CA锁”登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

注：“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

售价:0.00元

四、投标文件提交

截止时间：2026-6-15 14:30（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

五、开启

时间：2026-6-15 14:30 （北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本采购公告在江苏政府采购网、南京公共采购信息网公示发布，敬请各供应商关注；

2.有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注南京公共采购信息网、江苏政府采购网发布的关于本项目的信息更正公告；

3.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、 重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.供应商诚信档案

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位信用记录表，由法人签字并盖单位公章。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

打印时间为本招标公告发布之日起至递交投标文件截止日前，未按上述要求提供信用记录表的，投标文件作废标处理。

供应商在中标（成交）后，应上述由信用承诺书替代的证明材料，加盖公章提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

5.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子公章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载，供应商按《操作手册》进行注册、制作、上传电子投标文件。

6.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（8）“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

7.投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

8.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。
     9.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名 称：南京市江宁中医院

地 址：南京市江宁区天印大道657号

2．采购代理机构信息

名 称：江苏东佳工程项目管理咨询有限公司

地 址：南京市江宁区东山街道湖西路146号瑞祥佳苑11幢2楼

联系人：许工

联系方式：19574138259

3．项目联系方式

联系人：许工

联系方式：19574138259

第二章 投标人须知

| 序号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称 ：南京市江宁中医院 地 址 ：南京市江宁区天印大道657号 联系人：严科 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称 ：江苏东佳工程项目管理咨询有限公司 地 址 ：南京市江宁区湖西路146号瑞祥佳苑11幢芯动空间二楼 联系人：许工 联系方式：19574138259 |
| 3 | 现场考察 | 不组织 |
| 4 | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 5 | 联合体投标 | 不接受 |
| 6 | 进口产品投标 | 接受 |
| 7 | 分包 | 不允许 |
| 8 | 合同履行期限 | 自合同签订之日起20日内完成供货。 |
| 9 | 投标有效期 | 90日历天 |
| 10 | 投标保证金 | 不需要 |
| 11 | 提交投标文件的 截止时间、地点 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 12 | 开标时间、地点 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 13 | 确定中标单位 | 1、从评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定排名第1名的为中标人。 2、中标候选人并列的，按照以下方式由评标委员会确定中标人：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按主观分由高到低排列。若得分、投标报价、主观分均相同的，则由招标人确定中标人。 |
| 14 | 供应商对采购文件的 询问 | 时间：2026年5月29日17:00前 形式：以书面形式（盖章扫描件发至19574138259@163.com邮箱）通知采购人或采购代理机构。 |
| 15 | 供应商对采购文件提出的 质疑 | 形式：可以书面形式通知采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构将以邮件形式进行答复。 |
| 16 | 招标代理服务费 | 招标代理费以各标段中标金额为基数，按照计价格【2002】1980号文的68.8%计算。代理费由中标人领取中标通知书时，一次性支付。无论是否将该费用在报价中列明，均视为已含在总价中。 |
| 17 | 投标报价 | 所有投标响应均以人民币报价。投标人的投标响应报价应遵守《中华人民共和国价格法》。报价应包含本次招标标的有关的所有费用，含全部设备、机箱、智能管理平台和供货、安装调试、相关税费，运输费，保险费以及后期维护过程中产生的费用等各项费用。投标人应考虑到所有费用，包括供货工作中发生的人员、车辆、存储、管理费、利润、税金、风险等各项费用。同时包含本项目代理服务费，总之投标报价应为完成该项目的全部费用。 |

## 一、总 则

### 1.适用法律

1.1 《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

### 2.定义

2.1本文件中采购代理机构为 江苏东佳工程项目管理咨询有限公司；采购人为南京市江宁中医院 ；投标人（亦称供应商）系指参加投标竞争并满足招标文件资格要求规定的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物和服务”指本文件中所述产品及相关货物和服务。

2.3“用户或使用单位”指使用货物、服务的单位。

### 3.政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。                                                                                           3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书扫描件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。

3.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

### 4.投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 5.招标文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

第一章  招标邀请

第二章  投标人须知

第三章  评标方法、评分标准

第四章  招标技术规格及要求

第五章  合同条款

第六章  投标文件格式及附件

6.2招标的最小单位是包。招标技术规格及要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标技术规格及要求中已经分包的，以包为单位投标。

6.3 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

6.4供应商被视为充分熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

7.招标文件的澄清、补充或修改

7.1供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。供应商如须澄清招标文件的疑点，可用信函或传真等书面形式通知采购代理机构，具体通知时间须按法律相关规定执行，如供应商须澄清的疑点超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。采购代理机构将用信函或传真等书面形式作出答复。

7.2 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将在投标截止时间15日前，在原招标公告媒体公布。不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.3 采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原招标公告媒体上发布变更公告。

7.4 为使供应商在准备投标时，有合理的时间考虑招标文件的补充或修改，采购代理机构将视情况可能推迟投标截止时间和开标时间，并将在原招标公告媒体发布更正公告。

7.5 采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

8.投标文件的语言、计量单位、货币

8.1 供应商提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构之间就有关投标的所有来往函电均应以简体中文书写。

8.2供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文翻译文本为准。

8.3 除招标文件中有特殊要求外，招标文件中所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

8.5 所有投标响应报价具体详见投标人须知前附表。

### 9.联合体（根据采购项目是否接受联合体投标而定）

9.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

9.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

9.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

9.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交。

9.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

10.投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

10、投标文件的组成

10.1 供应商应当根据磋商文件要求编制投标文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10.2 投标文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效，未按要求提供视为无效投标：

（1）★投标申请及声明；

（2）★法定代表人授权书需有法定代表人及被授权人的身份证扫描件，同时还需有法定代表人及被授权人签字或盖章。

（3）★第一章招标公告中（一）《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）★第一章招标公告中（三）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定资格条件证明文件；

（5）★《商务条款偏离表》；

（6）★《报价表》；

（7）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（8）★《供应商资格承诺函》；

（9）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

10.3 投标文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）★《技术条款偏离表》；

（2）★《分项报价表》；

（3）服务方案；

（4）供应商认为需要提供的其他技术资料。

10.4 ★投标文件的价格部分

（1）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（供应商根据以上要求提供相应承诺书，格式自拟）

11.投标文件的有效期

11.1自开标之日起90天内，投标文件应保持有效，有效期短于此规定的投标文件将视为无效。

11.2在特殊情况下，采购代理机构可根据实际情况，在原投标文件有效期截止时间前，与供应商协商延长有效期，此类要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期的要求而放弃投标。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其投标文件。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12.投标文件的编制要求和签署要求

12.1投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

12.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

12.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

12.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

## 四、投标文件的递交

## 13.电子投标文件的递交

## 13.1投标人应当按照规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

## 14.投标截止日期

## 14.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

## 投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的做无效投标处理。

## 14.2 采购人及采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

## 15.投标文件的拒收

## 15.1 采购人及采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

## 16.投标文件的撤回和修改

## 16.1 投标文件的撤回

## 16.1.1 电子投标文件的撤回

## 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件。

## 16.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

## 16.2 投标文件的修改

## 16.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

## 16.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

## 16.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

17.开标

17.1开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

17.2由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

17.3所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得开标。

17.4投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

18.资格性审查：

18.1开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依据法律法规和采购文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

18.2信用信息查询

采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

18.3通过资格性审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

19.评标

19.1评标组织

19.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

19.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作且评标委员会人员构成符合有关规定。

19.3 对投标文件的符合性审查

19.3.1符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性（签署情况等）、完整性（正本和副本数量、内容等）和对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）或“必须”字样说明的商务和技术要求。

19.3.2所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所投标的范围、质量、数量、关键技术和商务要求等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

19.3.3评审时，投标文件出现不一致情形的，按下列规定执行：

19.3.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.3.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.3.6在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采取其他方式采购的，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。供应商若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。

19.4投标文件的澄清

19.4.1 在评标期间，评标委员会有权要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。如果供应商出现同类问题，评标委员会应当给予供应商均等的澄清机会。

19.4.2 评标委员会应当通过“苏采云”系统要求投标人作出澄清、说明或者补正，并规定回复时间。投标人回复应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式，将作为投标文件内容的一部分。

19.4.3供应商澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。

19.5比较与评价

19.5.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“无效投标文件确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

19.5.2评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5.3除评标方法和评标标准另有规定外，评标采用综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评标方法。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

19.5.4评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

19.5.5评标方法和评标标准详见文件第三章。

*注:采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定一个供应商获得中标供应商推荐资格，或采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前述规定处理。

19.6投标供应商存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

（3）供应商不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）供应商在报价时采用选择性报价；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（8）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（9）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（10）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（11）不同供应商的投标文件相互混装；

（12）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（13）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（14）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（15）提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

（16）未通过符合性检查的；

（17）评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在规定的回复时间内通过“苏采云”系统作出必要的说明证明其报价合理性的；

（18）不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（19）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.7 出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标委员会认定投标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

在评标期间，通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家情形的，比照19.3.5款执行。

不同供应商的IP地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的(待系统核查，以核查结果为准)。

## 六、授标

20.确定中标供应商

20.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

20.2中标人确定后，在南京公共采购信息网、江苏省政府采购网上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标供应商发出中标通知书。

20.3中标供应商在收到中标通知书后，应郑重保证履行中标供应商应履行的，含招标代理服务费在内的一切义务和责任。

20.4中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

20.5中标通知书发出后，中标供应商不得无正当理由不与采购人签订合同的；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

20.6 若评标委员会发现供应商的投标文件中有弄虚作假行为，则该供应商将失去中标资格。

21.评标过程的保密性

21.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

21.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

21.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

22.签订合同

22.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

22.2招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清、说明或者补正文件均应作为合同附件。

22.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

22.4 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。

22.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

22.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

23.招标代理服务费

23.1 领取中标通知时，中标人向采购代理机构一次性付清。

23.2招标代理服务费：本次招标，中标人按照本项目中标金额参照参照如下收费标准，各投标供应商应将招标代理服务费自行考虑包含在投标报价中，本项费用无需在投标报价表中单列。

## 七、质疑和投诉

24.质疑

24.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

24.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

24.3 质疑人必须是直接参加所质疑采购项目政府采购活动的当事人，质疑人质疑时，应当提交质疑书和相关证明材料。质疑书应当由主要负责人签字盖章并加盖公章。质疑人委托代理人办理质疑事务时，应当提交质疑人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。质疑书应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑书的，质疑不予受理。

采购代理机构将在一定范围内公开质疑人的名称、质疑事项、质疑处理结果，供有关采购人、财政部门、行业协会查询。

24.4 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

24.5 投标商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

24.6采购代理机构在收到投标商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标商和其他有关投标商，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

25.投诉

质疑投标商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。

第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。中标候选人并列的，按照以下方式由评标委员会确定中标人：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按主观分由高到低排列。若得分、投标报价、主观分均相同的，则由招标人确定中标人。

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算投标报价得分=(评标基准价/投标报价)*30(小数点保留两位) （政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》和网上查询记录截图，否则视为未提供。）请按照规定提供符合本国产品标准的声明函。 | 30 |
| 2 | 技术参数 | - 设备技术参数全部满足招标要求的得满分32.8分。▲号指标为重点扣分项，有一项负偏离扣1.3分；非打▲号指标，有一项负偏离扣0.5分。严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得零分。 - 注：技术总分36.8分，含48项参数，其中11项为关键参数（▲），每项赋1.3分（合计14.3分）；其余37项普通参数，每项赋0.5分（合计18.5分），加分项2项，每项赋2分（合计4分）。 技术参数必须在投标文件内提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。注：证明材料内容须清晰可见。项目参数、技术参数和相关要求响应情况需如实填写，不得虚假响应，否则视为提供虚假材料谋取中标。 - 供应商拟投标的血液透析装置治疗模式具备:单针、单超、HD、单超+HD、HD+HP等常见治疗模式，在此基础上每多提供1种治疗模式加2分，最高加2分。若有加分项，则必须在投标文件内提供加分项治疗模式的技术支持资料(如白皮书、彩页、手册、检测报告等)，未提供技术支持资料的，评审时不予认可加分。 - 供应商拟投标的血液透析滤过装置治疗模式具备:单针、单超、HD、单超+HD、HDF、HD+HP等常见治疗模式，在此基础上每多提供1种治疗模式加2分，最高加2分。若有加分项，则必须在投标文件内提供加分项治疗模式的技术支持资料(如白皮书、彩页、手册、检测报告等)，未提供技术支持资料的，评审时不予认可加分。 | 36.8 |
| 3 | 3.1 项目管理 主观分 | 评委根据投标供应商提供的对本项目实施方案（包括但不限于项目管理团队人员技术力量、设置分工情况、技术指导方案、操作培训及进度安排等）进行综合评分： 实施方案明确、思路清晰、内容具体详实、便于操作，项目管理团队人员技术力量结构合理、分工设置合理、操作培训及进度安排科学合理、具有指导性前瞻性高于本项目要求的，得6分； 实施方案明确、思路清晰、内容具体但不够详实，有可操作性，项目管理团队人员技术力量能够满足需求、分工设置、操作培训及进度安排合理的、具有指导性前瞻性满足本项目要求的，得4分； 实施方案、思路阐述不够清晰、无实质性有可行内容，有可操作性，项目管理团队人员技术力量薄弱，分工设置、操作培训及进度安排合理的，具有指导性前瞻性高于部分满足项目要求的。得2分； 不提供不得分。 | 6 |
|  | 3.2 维护措施主观分 | 评委对投标人根据项目具体的实施情况制定设备使用维护措施方案，包括但不限于巡检、耗材更换、数据导出等方面进行分析并综合打分: 设备使用维护措施完善成熟、阐述清晰具体、进度安排合理且便于执行，有针对重点难点问题进行着重分析并有解决问题的切实举措的，得6分; 设备使用维护措施全面、阐述清晰但不够具体、进度安排合理可行，有针对重点难点问题进行分析并能提出解决问题相关措施的，得4分; 设备使用维护措施方案内容简单、条理不清晰，进度安排合理可行，无针对重点难点问题进行着重分析并有解决问题的切实举措的，得2分； 不提供不得分。 | 6 |
|  | 3.3 售后服务主观分 | 评委依据供应商提供的售后服务方案（包括但不限于服务保障体系、服务组织及技术保障措施、售后响应时间、故障处理时间、退换货流程、售后服务的优惠、设备厂家提供质保及售后服务承诺等）进行综合评分： 方案各分点论述科学完整，厂家提供的质保期和售后服务承诺、售后服务优惠力度及售后响应时间及故障处理时间等优于项目需求，维修人员经验丰富，退换货流程清晰明确且具有很强的操作性及用户便利性的得6分； 方案各分点论述完整，厂家提供的质保期和售后服务承诺、售后服务优惠力度及售后响应时间、故障处理时间均能够满足项目需求，退换货流程清晰且具有可操作性和用户便利性的得4分； 方案各分点论述不完整，厂家提供的质保期和售后服务承诺、售后服务优惠力度及响应时间、故障处理时间不能满足项目需求，退换货流程不清晰且可操作性和用户便利性欠缺的得2分； 未提供方案的不得分。 | 6 |
|  | 3.4供货方案主观分 | 评委根据供应商提供的项目整体供货方案（包括但不限于对本项目的需求分析、产品允许销售的证明材料及技术支持等）进行综合评分： 方案科学合理，有针对性、便于操作性的，得6分； 方案思路清晰、全面完善，符合采购要求，具有一定的针对性、有可操作的，得4分； 方案简单粗糙、不具备针对性、有一定可操作性的，得2分； 未提供的不得分。 | 6 |
|  | 3.5应急预案主观分 | 评委根据供应商提供的故障响应方案以及针对本项目制定的应急预案进行综合评分: 方案内容详细、条理分明，故障解决方案科学合理，响应迅速有效且有针对性，应急预案内容全面、科学合理，售后人员配备齐全且科学合理的，得6分， 方案内容详细，故障解决方案合理，响应较为迅速且有一定的针对性，应急预案内容全面、合理，售后人员配备齐全且合理的，得4分， 方案内容简单、条理不清，故障解决方案不具体，响应速度慢，无针对性，应急预案内容不详实，售后人员配备不齐全的，得2分； 未提供不得分。 | 6 |
| 4 | 业绩 客观分 | 供应商自2022年1月1日以来在国内有同品牌同类投标产品成功销售案例的。每提供一份合同得1.6分，最高3.2分。提供合同原件扫描加盖电子公章，时间以合同签订时间为准。（需提供合同扫描件加盖公章） | 3.2 |
| 5 | 满分 |  | 100 |

# 第四章  采购需求

一、项目概况

江宁中医院采购中央透析供液系统（二），拟采购1套，供应商负责全部货物的供货、运输、安装、调试、配合招标人验收、技术培训、售后及质保等全套内容。

- 本项目采购标的要求

1、质量要求：质量达到国家及行业合格标准，且必须满足本次采购的要求。

★2、质保期：项目整体质量保证期至少为原厂质保5年(投标人在承诺函中体现对质保期限的承诺，中标后提供生产厂家的质保证明原件材料)。

3、售后响应时间：在保修期内，免费更换零配件及工时费，接到招标人的维修通知应在2小时内给予答复，并于24小时内到达现场维修(不可抗拒力量下除外)。中标单位在保修期内应确保开机率为95%以上，如达不到此要求，即相应延长保修期。年度免费不定期维护保养次数，不少于2次。发生故障24小时内响应并完成维修，无法及时维修的提供备用机，须达到技术条件规定要求。

4、付款方式：验收合格后付50%，验收合格后满1年再付40%，最后10%验收合格后满2年付清。

★5、供应商投标产品如果属于医疗器械注册范畴的，根据注册的类别，投标人必须具有《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》；投标产品具有《医疗器械注册证》或者《医疗器械备案凭证》（原件扫描加盖电子公章）；且投标产品的信息必须与《医疗器械注册证》或者《医疗器械备案凭证》一致。否则做无效标处理。

- 集中供液系统须具备透析供液制备和集中输送功能。集中供液系统能适配血液净化设备，确保血液净化设备使用安全性不受供液系统影响。供应商负责提供连接49台血液净化设备的原厂中央供液模块。

三、采购清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 最高限价 （万元） | 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中供液系统 | 1 | 套 | 978 | 接受 |
| 2 | 双级反渗透水处理设备 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 血液透析装置（核心产品） | 40 | 台 |  |  |
| 4 | 血液透析滤过装置 | 9 | 台 |  |  |

- 技术参数要求

| 一、集中供液系统技术参数 |  |
| --- | --- |
| 1.1 | 屏幕≥10英寸彩色触摸屏，中文操作界面，屏幕可显示和设定浓度、温度、压力记录、报警等记录数据和运行状态，便于监测和维护。 |
| 1.2 | ▲中央供液可直接连接血透机，不可破坏或改装水路进行连接，减少安全隐患。（需提供证明材料） |
| 1.3 | 具备对反渗水有去除内毒素和杀菌功能，对高低温有报警和调节功能。 |
| 1.4 | ▲具备对供液管道内部进行冲洗和化学消毒功能，并可以控制调节。（需提供证明材料） |
| 1.5 | ▲具有透析机工作状态的在线检测功能，防止有透析机处在治疗状态时集中供液系统开启消毒，产生医疗风险。（需提供证明材料） |
| 1.6 | 具备浓缩液配制装置自动冲洗消毒功能，具有消毒液吸空的报警功能，确保集中供液系统的消毒安全。 |
| 1.7 | 具备浓缩液配制装置可分别设置A、B粉的搅拌水量、搅拌时间功能，并进行自动进水、自动搅拌、自动送液；具备浓缩液流量控制调节功能。 |
| 1.8 | 具备对超出浓度范围（A液范围160mS/cm-240mS/cm，B液范围36mS/cm-54mS/cm）、备用桶液量（余量＜5L）不足情况的报警功能。 |
| 1.9 | ▲具备液体过滤装置，可去除杂质或颗粒，微生物指标达到内毒素（ET）值≤0.03EU/ml，细菌值≤0.1CFU/ml。（需提供证明材料） |
| 1.10 | ▲供液管路可选择使用树脂软管，抗细菌滋生，抗腐蚀，无死腔。 |
| 1.11 | 具备手动控制功能，便于维修和检查、检测设备状态。 |
| 二、双级反渗透水处理设备技术参数 |  |
| 2.1 | 供血液透析中心做血液透析治疗使用，产水量：≥3.0m³/hr（25℃）。 |
| 2.2 | ▲主要工艺流程：双级反渗透，一二级直接偶合，二级纯水直供；直供式控制程序。 |
| 2.3 | 具有全自动源水加压系统一套,全自动多介质过滤器一套,全自动活性炭罐一套,全自动软化器一套,双级反渗透主机一套。 |
| 2.4 | 采用数字仪表进行在线监测，将电导率、压力；温度和流量实时传输。 |
| 2.5 | 设备待机时具备防渗漏检测功能，管路漏水时切断供水，可有效防止在不工作时漏水事故，具有无水保护功能。 |
| 2.6 | 循环水箱具备压力传感数字控制，实时动态液位状态显示，并具有数字标示。 |
| 三、血液透析装置技术参数 |  |
| 3.1 | 血液透析中心用于患者血液透析治疗。 |
| 3.2 | 屏幕采用≥8英寸的彩色触摸屏，中文操作界面，可显示静脉压、跨膜压、透析液压、血泵流量、超滤量等各项常见治疗数据。 |
| 3.3 | 可设定的超滤曲线程序≧6种，满足个性化透析需求。 |
| 4.4 | 透析液流速可调范围：300～500ml/min，透析液温度可调范围：33～39℃，误差≤±0.5℃。 |
| 3.5 | ▲具有自动预冲功能，可使用透析液预冲，预冲量≥1200ml。（需提供证明材料） |
| 3.6 | ▲具有自动补液功能，可以使用透析液或在线置换液进行补液。（需提供证明材料） |
| 3.7 | 具有动静脉双向自动引血/回血及自动排液功能。 |
| 3.8 | ▲具有细菌过滤器泄露检测功能，装配过滤器，过滤后的透析液内毒素＜0.03EU/ml。（需提供证明材料） |
| 3.9 | 具有静脉壶液面调整功能。 |
| 3.10 | 具有动静脉双侧气泡检测功能，检测灵敏度≤0.5mL。 |
| 3.11 | 具有微小累积检测功能，检测灵敏度≤0.03ml。 |
| 3.12 | 具有漏血检测功能，检测灵敏度≤0.5ml/min（Hct=25）。 |
| 3.13 | 肝素泵具有注射器脱落检测和过载检测报警，具有快速注入功能。 |
| 3.14 | 内置后备电池,保证机器停电后使用时长≥30分钟。 |
| 3.15 | 具有通过指示灯反馈设备治疗状态功能。 |
| 四、血液透析滤过装置技术参数 |  |
| 4.1 | 血液透析中心用于患者血液透析滤过治疗。 |
| 4.2 | 屏幕采用≥8英寸的彩色触摸屏，中文操作界面，可显示静脉压、跨膜压、透析液压、血泵流量、超滤量等各项常见治疗数据。 |
| 4.3 | 可设定的超滤曲线程序≧6种，满足个性化透析需求。 |
| 4.4 | 透析液流速可调范围：300～600ml/min，透析液温度可调范围：33～39℃，误差≤±0.5℃。 |
| 4.5 | ▲具有自动预冲功能，可使用透析液预冲，预冲量≥1200ml。（需提供证明材料） |
| 4.6 | ▲具有自动补液功能，可以使用透析液或在线置换液进行补液。（需提供证明材料） |
| 4.7 | 具有动静脉双向自动引血/回血及自动排液功能。 |
| 4.8 | 具有细菌过滤器泄露检测功能，装配过滤器，过滤后的透析液内毒素＜0.03EU/ml。 |
| 4.9 | 具有静脉壶液面调整功能。 |
| 4.10 | 具有动静脉双侧气泡检测功能，检测灵敏度≤0.5mL。 |
| 4.11 | 具有微小累积检测功能，检测灵敏度≤0.03ml。 |
| 4.12 | 具有漏血检测功能，检测灵敏度≤0.5ml/min（Hct=25）。 |
| 4.13 | 肝素浆具有注射器脱落检测和过载检测报警，具有快速注入功能。 |
| 4.14 | 置换液流量可调范围：0～12L/h。 |
| 4.15 | 内置后备电池,保证机器停电后使用时长≥30分钟。 |
| 4.16 | 具有通过指示灯反馈设备治疗状态功能。 |

五、实施要求

（一）项目管理团队

1、项目负责人：应具备医疗器械相关专业背景，熟悉政府采购法规及医疗器械管理规范

2、质量管理人员：熟悉医疗器械

3、售后服务人员：具备设备维修资质或厂家认证培训证书

（二）设置分工情况

1、提供组织架构图及分工说明

2、明确项目经理、质量管理员、物流协调员、培训师等岗位职责；设立专人负责与采购人、监管部门对接；分工应覆盖：供货管理、安装调试、质量控制、培训服务、售后支持全流程

（三）技术指导方案

安装调试方案：场地要求确认、设备拆箱验收、安装环境评估、调试参数设定

技术验收标准：依据产品注册技术要求、行业标准及合同约定制定

应急预案：设备故障替代方案、关键部件备用库存

合规性保障：确保设备符合《医疗器械监督管理条例》及注册证要求

（四）操作培训方案

| 培训对象 | 培训内容 | 考核要求 |
| --- | --- | --- |
| 管理人员 | 设备管理规范、质控要求 | 制度掌握 |
| 操作人员 | 标准操作规程(SOP)、日常维护 | 实操考核合格 |
| 维修人员 | 故障诊断、预防性维护 | 厂家认证或考核 |

培训形式：现场培训、视频教程、操作手册、跟台指导（手术设备） 培训时长：根据设备复杂度明确最低学时要求

(五）安装调试要求

中标供应商应委派具有相应资质且经验丰富的技术人员，在了解招标方关于安装进度要求的前提下，负责完成以下工作：

1、中标供应商负责设备的安装和调试，并保证安装稳固，如因仪器倾倒掉落导致安全事故，中标单位负责处理，并由中标单位承担相应的赔偿责任。

2、调试过程中需使用的工具、设备、耗材、运输和劳务等所有费用均由中标供应商承担。

3、所有设备安装完成后，应按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行调试、验收。

4、所有设备拆箱、通电、调试等各项工作由中标供应商负责完成。具体实施前，应先经招标方同意且在其指定人员的参与下方可进行。调试的原始记录须经各方签字后留作验收文件。

（六）设备材料要求

1、投标方提供的设备必须是制造厂商原装的、全新的产品。其性能及指标参数应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

2、投标方应确保提供的设备在开箱检验时完好，无破损，箱内配置与装箱清单相符。数量、质量及性能不得低于招标文件中的相关要求。

3、投标方提供的设备应外观整洁，设备型号、规格、制造厂商、生产（出厂）日期须准确清晰。铭牌、使用指示和警告指示均应以中、英文和通用易懂的符号表示。

4、对于影响设备正常工作的重要零配件，无论在技术规范中指出与否，投标方都应及时提供并在投标文件中明确列出。

5、供货时所有设备应具有出厂合格证等相关证明文件。

6、所有设备配件和耗材在现场安装使用前，招标方将进行随机抽验。

六、维护措施：

（一）巡检

江宁中医院中央透析供液系统每年免费设备维护和现场巡检至少1次。因投标方设计安装原因而出现故障，则质保期从故障修复之日起重新开始计算。同步延长江宁中医院中央透析供液系统免费维护。对于质保及产品售后服务，需要生产厂家和投标方共同根据招标文件要求出具质保及售后服务承诺书。

质保期满后的维保费用：负责对设备的维护、保养及维修，需要更换零配件时，按成本价或合同附件报价较低的提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。

- 耗材更换

- 提供全生命周期耗材清单，包括：1）耗材名称、型号、规格、注册证号（如属医疗器械）；2）建议更换周期/使用寿命；3）单次更换参考价格

- 更换服务标准

- 1）预防性更换：按厂家建议周期主动更换，避免设备故障

- 2）响应性更换：故障诊断后及时更换，明确备件到场时间

- 3)更换操作规范：由具备资质的技术人员执行，保留旧件供核查

- 耗材供应保障

- 原厂耗材优先：如允许兼容耗材，须明确质量等效标准

- 耗材管理支持

- 1、提供耗材库存管理建议

- 2、建立耗材更换电子记录，与设备档案关联

七、售后服务

（一）服务保障体系

1）中标供应商提供的设备，其品牌、型号和技术参数等必须符合招投标文件的相关要求和承诺事项。如有不符，采购方可无条件退货，由此所造成的损失由中标供应商承担。

2）提供所投产品承诺终身免费软件升级、提供详细配置清单、有有固定的售后服务机构。保修期满后，乙方负责仪器的终身维修并应继续提供优惠、优质的服务，如涉及相关软件则负责设备软件终身免费升级，报修响应时间在12小时内，48小时内到场。储备足够的零配件备库，并以小于报价80%的扣率予以优惠供应维修零配件。消耗品的供应，应由双方另设协议决定。消耗品价格保证2年不变，以后如有变化，每年幅度不超过5%。

3）设有全国售后服务中心，并通过合作伙伴设有售后服务办公室、售后服务人员和设备的零配件备件库，确保及时响应用户的服务需求，及时提供用户设备所需的零配件。并保证10年以上的供应期。零配件最长供货时间不超过1星期。提供零配件的报价及折扣，并承诺市场价提升而不提升，市场价下降而随之调整。

4）售后服务

1、中标供应商必须有严格的售后服务保障体系，能提供正常的技术支持和备件供应服务。设备发生故障或异常时响应时间不超过2小时，8小时到达现场，维修时间及等待时间不计入质保时间。24小时内完成修复，24小时内不能修复的，应提供备用机、备件替代。若超时未完成故障排除，且不能及时提供备用机、备件替代的，中标供应商对因故障所造成的损失后果负责。所发生的一切费用均由中标供应商自行承担。

2、中标供应商在质保期内安装的任何零配件，必须是设备原制造厂商生产的，所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的。

（二）服务组织及技术保障措施

1）技术培训：服务工程师须通过厂家或权威机构认证培训，持证上岗

2）技术资料：提供完整维修手册、电路图、故障代码表、校准程序（不设置技术壁垒）

3）专用工具：配备厂家授权的诊断工具、校准设备

4）软件支持：提供终身软件升级（安全补丁、功能优化），重大升级须提前通知

5）技术热线：设立400/800技术支持热线，工作时间即时响应

（三）售后响应时间及故障处理时间

报修响应时间在12小时内，48小时内到场。储备足够的零配件备库，并以小于报价80%的扣率予以优惠供应维修零配件。消耗品的供应，应由双方另设协议决定。消耗品价格保证2年不变，以后如有变化，每年幅度不超过5%。

（四）退换货流程

- 1. 退换货触发条件

- 1）到货验收不合格：外观破损、规格不符、缺少配件、注册证不符

- 2）安装调试不合格：性能参数未达到招标文件及合同要求

- 3）重大质量问题：核心部件故障无法修复、同一故障多次复发

- 2. 责任承担

- 1）退换货产生的运输、保险、装卸费用由供应商承担

- 2）因退换货导致采购人损失的（如停机损失、患者转诊），供应商按合同约定赔偿。

（五）售后服务的优惠

- 供应商的售后服优惠包括但不限限于：1、延长质保；2、免费巡检升级；3、免费耗材/备件免费软件升级；4、免费培训增次；5、延保价格优惠等方面表述。

（六）设备厂家提供质保及售后服务承诺

1、质保要求：

- 1）质保期限：至少5年（自终验合格日起）

- 2）质保范围：整机全保（含人工费、差旅费、备件费、软件维护费），不得排除核心部件

- 3）质保期服务：故障免费维修、定期巡检、软件升级、技术咨询

2、 厂家承诺文件（中标以后签订合同之前提供）

- 1）要求投标文件必须附以下原件或加盖公章的复印件：

- 2）厂家售后服务承诺书：明确质保期限、服务标准、备件供应年限

- 3）厂家授权书（如供应商为代理商）：证明其有权提供原厂售后服务

3、厂家责任

- 1）厂家对设备质量承担最终责任，不得因代理商变更而免除

- 2）厂家须保证停产后的备件供应

- 3）厂家须提供技术支持热线，接受采购人直接咨询投诉

八、供货方案

- 供应商须提供合同约定的医疗器械设备整机、标准配置附件、随机备品备件、专用工具、技术资料及软件授权，并负责运输、保险、装卸、安装调试、培训及验收。

- 九、故障响应方案

（1）响应方案要求

- 1）7×24小时服务热线：400/800电话，配备专业客服专员

- 2）远程技术支持：VPN远程诊断、视频指导、电话技术支持

- 3）现场服务：持证工程师携带备件工具到场维修

- 4）短信/系统通知：重大故障自动推送至采购人设备管理部门

（2）应急预案

- 一、故障分级应急响应

- （一）一级故障（紧急故障）定义：设备完全停机，直接影响患者救治或危及生命安全。

- 响应措施：

- 接报后30分钟内完成故障分级确认，启动一级应急响应。技术专家组1小时内完成远程诊断，出具初步判断。现场抢修组携带关键备件紧急出动，4小时内到达本地现场。若远程诊断判定为核心部件损坏，备件调度组同步启动跨区域紧急调拨。

- 若24小时内无法修复，供应商须提供同档次备用设备或协调就近医疗机构提供替代设备，确保采购人诊疗业务不中断。故障修复后连续监测24小时无异常方可结案。72小时内向采购人提交书面故障分析报告及预防改进措施。

- （二）二级故障（严重故障）定义：主要功能丧失，设备可降级运行或需替代方案。

- 响应措施：

- 接报后1小时内响应，技术专家组2小时内完成远程诊断，指导临时处置方案。现场抢修组8小时内到场，携带常用备件及可能涉及的替换部件。若需更换核心备件且本地无库存，启动紧急调拨，48小时内备件到位。

- 修复期间提供降级运行方案，指导采购人临时调整工作流程。功能恢复后连续监测8小时。48小时内提交故障处理报告。

- （三）三级故障（一般故障）定义：次要功能异常，不影响核心诊疗功能。

- 响应措施：

- 接报后2小时内响应，优先远程诊断解决。需现场处理的，24小时内到场，72小时内完成修复。

- （四）四级故障（轻微故障）

- 定义：外观瑕疵、非功能性提示等。

- 响应措施：

- 接报后4小时内响应，远程指导解决或协商约定现场处理时间，5个工作日内完成处置。

- 二、批量故障与系统性风险应急

- 同型号设备批量故障：立即启动召回评估程序，协调生产厂家统一技术分析，必要时暂停同批次设备使用，制定统一处置方案。

- 软件系统性缺陷：紧急发布安全补丁，24小时内通知所有用户，必要时远程强制更新或回退至稳定版本。

- 关键备件供应链中断：启用备用供应商渠道，启动紧急采购程序，确保备件持续供应不影响维修响应。

- 备用设备保障：

- 设备发生一级故障且24小时内无法修复的，供应商须无条件提供同档次备用设备。备用设备须为完好可用状态，性能不低于故障设备，安装调试时间计入修复时限。

十、交货时间、地点

1、采购合同签订后按采购方要求开始供货安装（可分批供货安装），10日内完成全部设备的安装调试并通过验收。

2、由中标方免费将全套设备运送至各指定地点并安装调试到位，江宁中医院中央透析供液系统需要的电源插座及网络设施由中标方负责安装到位。安装人员应具备相应资质，安装标准须符合国家有关安全技术规范和技术标准。

3、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关安全技术规范和技术标准。

十一、异常低价问题的处理

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）的规定如下：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
第五章  合同主要条款

注：本合同仅为合同的参考文本，若有需要，合同签订双方可根据项目的具体要求进行补充。

医疗设备采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

设备名称 ：

采购单位名称 ：       南京市江宁中医院

中标单位名称 ：

招标代理单位名称：

签订日期 ：             年       月       日

购销合同

甲方：（买方）      南京市江宁中医院

乙方：（卖方）

根据《民法典》以及《招标文件》、乙方《投标文件》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用等原则，甲乙双方同意按下述条款和条件签订本合同，并共同遵守。

- 设备项目

- 项目名称：

| 序 号 | 产品注册证名称与医疗器械注册证编号 | 品牌 | 规格/型号 | 计量单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税合计 人民币 元 |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同金额

2.1  合同总金额（大写）：

三、技术资料

3.1  乙方应向甲方提供使用产品的有关技术资料，主要包括但不限于：技术说明书、使用说明书、安装维修手册、操作手册、常用易消耗品清单等。

3.2  没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1  乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1  乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、项目实施

6.1  本次采购采用乙方送货的供货方式，免费安装、调试完毕方视为交付甲方，在交付甲方之前所供货物毁损、灭失的责任均由乙方承担。

6.2  交货期：合同签订后，根据甲方指定时间送货，甲方须提前1个月通知乙方。

6.3 交货地点：甲方指定地点。设备到达设备使用方指定地方时，乙方代表必须同时到达，由乙方负责卸货并搬运至设备使用方指定的地点，待设备搬运完毕后，乙方、设备使用方办理交接手续。如未按上述规定执行，造成的一切后果全部由乙方承担。

6.4  数据传输需要与第三方系统对接的，乙方负责派有经验和能力、具有相应资质的工程师配合开发。总价中包含第三方软件公司的开发接口费。

七、包装、运输、交货

7.1  除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵制定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

7.2  每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

7.3  乙方负责安排运输，并承担相关费用。

八、货款支付

8.1  验收合格后付50%，验收合格后满1年再付40%，最后10%验收合格后满2年付清。

- 8.2  在达到本合同约定的付款条件后，乙方应向设备使用方出具正式合法的全额增值税发票，在乙方向设备使用方提出付款申请并提供发票之前，设备使用方有权拒绝付款。因乙方原因致使设备使用方未能及时付款所产生的责任由乙方负责，甲方、设备使用方不承担违约责任。

九、发票开具

9.1  乙方须给甲方开具增值税普通发票，甲方在收到发票后按指定账号汇款。

十、安装及调试

10.1  合同签订后，乙方负责派有经验和能力、具有相应资质的工程师到甲方现场考察安装位置并免费提供设备的安装图纸，进行场地设计，协助甲方做好安装场地的准备工作。

10.2  设备到货后一周内，乙方应派有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责设备安装、调试至合格。

10.3  设备安装期间，乙方须签订《设备安装安全责任书》。

十一、验收

11.1  设备投入运行前，乙方需向甲方提交验收申请，由甲方组织对设备进行初步验收，验收标准：对照招标文件、投标文件、合同及合同附件，使用部门负责人签字确认合格后，通过初验后进行试运行。

11.2  设备投入试运行后正常工作10个工作日，甲、乙方双方共同进行最终验收。

11.3  最终验收合格后，甲乙双方共同签署验收报告，一式二份，一份交甲方留存，一份由乙方用作结算凭证。

11.4  如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处罚。

- 11.5  验收时乙方必须提供完整的验收资料、产品必备的证件，包括注册证（含附件产品技术要求）、原厂出具的合格证明文件、安全认证、中文标签、经营及生产资质、海关报关单、商检合格证明等并加盖公章，中文说明书与中文操作手册、简易操作流程卡、维修手册（含详细电路图）一并提供，及以上技术资料的电子版，如资料不全，设备使用方不予验收，因此产生的损失由乙方自行承担。

11.6  乙方提供原版印刷产品技术指标文件。

十二、技术培训：

12.1  技术培训要求详见招标文件《采购需求》中技术服务条款。

十三、质量保证及售后服务

13.1  乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的两年内出厂的产品。

13.2  售后服务：整机免费提供原厂质保   年。乙方保证保修期内年开机率≥95%，如未能达到则双倍延长免费质保时间，提供终身保修。

13.3  售后响应时间不超过2小时，8小时到达现场，维修时间及等待时间不计入质保时间。

13.4  为了确保甲方整套设备的正常运用，乙方协助保证第三方产品的售后服务。第三方产品的免费质保年限与整机质保相同。如果设备在正常使用年限内出现产品缺陷而导致的人身伤害或者财产损失，乙方应承担赔偿责任，并补偿甲方因此而产生的损失。

13.5  质保期半年内如出现5次及以上故障或同一质量问题连续出现3次及以上故障，甲方有权提出无条件退货或换货。质量问题因卖方维修后，质保期相应延长。

13.6  设备服务期内，乙方承诺甲方享受免费软件升级与优惠硬件升级的待遇。

13.7  若设备与软件具备数据的，则须具备数据输出功能，支持国际通用协议传输。

13.8  特别提醒：a、所提供医疗器械产品注册证必须真实有效；b、所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致；c、医疗设备上的铭牌必须标注医疗器械注册证号；d、发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致：e、其他未提及事项必须符合国家食品药品监督管理局的相关规定。

十四、违约责任

14.1  甲方不得以无正当理由拒收货物，否则由此所造成的损失须由甲方承担赔偿责任。

14.2  乙方在非自然灾害、疫情等不可抗拒因素导致的逾期交付货物的免责或者甲乙双方相互协商延长时间，其他按照招标文件《采购需求》中服务条款的相应条文执行。

14.3  乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、诉讼

15.1  双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

16.1  本合同由甲乙双方在 甲方所在地 签订。合同经双方法定代表人或授权委托人签字盖章后生效。

16.2  招标、投标文件是本合同不可或缺的部分，与合同具有同等效力。本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

- 16.3  本合同一式肆份，经签字盖章并加盖骑缝章后生效。甲方执叁份，乙方执壹份。

16.4  乙方提供的公司资质、产品证照（医疗器械必须具备医疗器械注册证）等材料真实、完整、有效，否则须承担由此造成甲方的经济损失和相应法律责任。

十七、 附件：A、配置清单（分项一览表）；B、中标通知书； C、原厂质保售后承诺书；D、设备采购廉政协议；E、设备安装安全责任书；F、原厂授权书

以下无正文

甲方（盖章）：南京市江宁中医院             乙方（盖章）：

地址：南京市江宁区天印大道657号           地址：

法定代表人或授权委托人（签字）：           法定代表人或授权委托人（签字）：

联系电话：                                 联系电话：

签订日期：      年     月     日

设备采购廉政协议

甲方（采购单位）：南京市江宁中医院

乙方（供货单位）：

为加强设备处的廉政建设，规范、约束采供双方的行为，防止违法违纪和不廉洁问题的发生，维护双方合法利益，经双方同意在签订采购合同的同时签订本廉政协议。

一、甲方义务

不向乙方索取或接受任何形式的现金、银行卡、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。

不接受乙方提供的公款旅游和高消费健身、娱乐等活动，不参加乙方组织的有可能影响公正履行合同的宴请等活动。

不得以咨询费、劳务费等名义向乙方索要合同以外的各种费用，不在乙方报销应由本单位或个人承担的费用。

不要求乙方为自己亲友的经营活动提供便利条件。

不准在乙方合同签订、验收、付款等正常按约履行时为索取合同约定以外的费用而推诿扯皮、借故刁难。

二、乙方义务

不以任何形式向甲方及其工作人员赠送礼金、银行卡、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。

不支付甲方及其工作人员以咨询费、劳务费等名义索要的各种费用，不报销应由甲方单位或个人承担的费用。

不为甲方及其工作人员提供公款旅游和高消费健身、娱乐活动，不利用宴请等活动影响甲方人员公正履行合同。

不为甲方工作人员亲友的营利活动提供便利条件。

不得在合同签订、验收、付款等履行环节为获得便利向甲方任何人支付任何合同约定以外的费用。

三、违约责任

乙方人员如从事上述行为，均视为乙方谋取不法利益，甲方有权决定是否终止采购合同，同时追究乙方违约金(违约金标准为违约金额或物品价值的5倍），直至取消乙方今后作为甲方采购单位的资格。涉及犯罪的移交司法机关处理。

甲方人员如违反本协议有关条款，甲方将依据医院规定给予违纪人员经济处罚和解除劳动合同。触犯法律的移交司法机关处理。

乙方如发现甲方人员索要、收受贿赂或其他违法、违纪行为，要向南京市江宁中医院纪检监察部门或上级主管部门举报。

本协议作为采购合同的组成部分，具有与采购合同同等的法律效力，双方应自觉履行本协议并互相监督。

本协议有效期限位双方每项采购合同签署之日起，至每项采购合同履行结束止。

医疗设备安装（施工）单位消防、安全生产、治安管理责任书

针对合同签订的医疗设备，该设备安装（施工）期间的消防、安全生产和治安防范工作须在南京市江宁中医院后勤处及设备科指导下，由医疗设备安装（施工）单位的消防、安全生产、治安管理工作责任人负责，履行下列职责、贯彻执行消防法规、建筑法规、安全治安管理有关法律法规，并掌握本单位的消防安全状况，自觉接受后勤处及设备科的安全管理导。

一、医疗设备安装（施工）管理必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，医疗设备安装（施工）单位的法定代表人对本单位的安全生产负责。

二、医疗设备安装（施工）单位必须依法加对医疗设备安全施工的管理，执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止伤亡等其他全生产责任事故的发生。

三、医疗设备安装（施工）单位应当建立劳动安全生产教育培训制度，加强职工安全生产的教育和培训；未经安全生产教育培训人员不得上岗作业。

四、医疗设备安装（施工）和作业人员在施工过程中，应当遵守有关安全生产的法律、法规和建筑行业安全规章（规程），不得违章指挥或违章作业。

五、医疗设备安装（施工）应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施施工现场对毗邻建筑、结构物和特殊作业环境可能造成损害的，医疗设备安装（施工）单位应当采取措施加以保护。

六、严格管理程序，因医疗设备安装（施工）需动用电焊及氧焊的工程，事先需到后勤处或设备科办理动火审批手续并釆取防范措施后方能实施。

七、医疗设备安装（施工）单位应加虽对在医院施工的工程人员的管理，并将在我完施工的所有工作人员名单上到后勤处或设备科备案。

八、设备安装、维修相关厂家工程师必须接受后勤处或设备科管理，在医院工作人员陪同或安排下开展工作。厂家工程师工作结束后，必须以认真填写安装报告并提交至临床医学工程处签字盖章，否则不予办理付款手续。

九、任何厂家不得未经批准进行产品试用，如发现违规试用，坚决取消该厂家设备引进资格。

十、医疗设备安装（施工）单位因违反上定引起事故、造成人员伤亡拉损失的，由医疗设备安装（施工）单位负全部责任，并承担经齐赔偿麦任，对屡教不改的医疗设备安装（施工）单位，医院有权中止医疗设备采购合同。

十一、医疗设备安装（施工）单位如果在施工过程中违反相关规定，经后勤处或设备科核实，将开具处罚通知书，并在医疗设备合同金额中扣除相关处罚费用。

十二、在您签名（盖章）前，请认真阅读以上规定，签字（盖章）后，表示已同意遵守南京市江宁中医院有关消防、安全生产、治安保卫规定。南京市江宁中医院对本制度有最终解释权

十三、本安全责任书一式两份，经医疗设备安装（施工）单位签字盖章生效，安装（施工）单位一份，医院一份。未尽事宜协商解决。

医疗设备安装（施工）单位（盖章）                日期：     年    月    日

责任人（签章）：

附件1：质保及售后服务承诺书

致             （招标人）：

我公司是xxx设备所投产品的生产厂家，本次由合作方            公司参与该采购项目的投标，招标文件要求xxx设备质保期为   年及以上，关于质保和维保工作，我公司承诺如下：

如合作方            公司无法完成承诺的售后服务事项时，相关售后工作由我公司承担，包括但不仅限于以下内容：

1、项目后期运维管理服务；

2、投标供应商所承诺的巡检服务；

3、质保期内的质保服务；

4、保证提供的货物是全新的、未使用过的。

特此承诺！

生产厂家：（盖章）

联系人：

联系电话：

日期：      年  月  日

第六章  投标文件格式及附件

第六章 投标文件格式

一、投标申请及声明

致：（采购人）

根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）招标文件，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交投标文件并参加投标。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、我们的总报价为（小写）¥              ，（大写）             人民币。项目负责人：          。合同履行期：          。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、一旦我方成交，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的货物、服务和工程内容。

5、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人、评委小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

6、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

7、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐    号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：

日    期：       年    月    日

二、法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：（采购人）

本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                                （项目名称）          （项目编号）公开招标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

供应商名称（公章）：

日        期：     年    月    日

附：法定代表人及被授权人身份证扫描件加盖公章。

三、报价表

本次报价为最终报价

货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 江宁中医院采购中央透析供液系统（二） | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

四、分项报价表

分部分项报价表

| 单位 | 设备名称 | 需求数量（台、套） | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 名称 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中医院 | 集中供液系统 | 1 |  |  |  |  |  |
| 中医院 | 双级反渗透水处理设备 | 1 |  |  |  |  |  |
| 中医院 | 血液透析装置（核心产品） | 40 |  |  |  |  |  |
| 中医院 | 血液透析滤过装置 | 9 |  |  |  |  |  |

# 五、技术条款偏离表

# 技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的规格 | 投标响应 | 偏离 | 证明材料在投标文件中页码及条款号 |

供应商名称（公章）：

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、技术参数必须在投标文件内提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。注：证明材料内容须清晰可见。项目参数、技术参数和相关要求响应情况需如实填写，不得虚假响应，否则视为提供虚假材料谋取中标。

六、商务条款偏离表

# 商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

供应商名称（公章）：

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

七、 资格文件

八、无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：（采购人）

我单位                 （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中     （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：           （公章）

日期：    年    月    日

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致：（采购人）         ：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                           。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

声明人：           （公章）

日期：    年    月    日

十、政策优惠（如有）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，货物的生产单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），  从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），  从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

声明人：           （公章）

日期：    年    月    日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

声明人：           （公章）

日  期：    年    月    日

属于监狱企业的证明文件（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

十一、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表

项目名称：                                           	项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及专业 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、行数不够请自行添加。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日	期：    年    月    日

十二、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

项目名称：                                           	项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 工作主要内容 | 中标时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日	期：    年    月    日

十三、供应商资格承诺函

我公司自愿参加贵公司组织的本次采购活动，严格遵守招标文件资格要求及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合本项目招标文件规定的条件，包括:

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。

如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

如果我公司中标（成交），将在结果公告发布后 7 个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字）：

二〇  年  月  日

十四：质保及售后服务承诺书

致             （招标人）：

我公司是xxx设备所投产品的生产厂家，本次由合作方            公司参与该采购项目的投标，招标文件要求xxx设备质保期为   年及以上，关于质保和维保工作，我公司承诺如下：

如合作方            公司无法完成承诺的售后服务事项时，相关售后工作由我公司承担，包括但不仅限于以下内容：

1、项目后期运维管理服务；

2、投标供应商所承诺的巡检服务；

3、质保期内的质保服务；

4、保证提供的货物是全新的、未使用过的。

特此承诺！

生产厂家：（盖章）

联系人：

联系电话：

日期：      年  月  日

十五、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为   %。6

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

6.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在《声明函》中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。