常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：洛阳镇路灯维护项目（三年期）

项目编号：JSZC-320412-SZDD-G2026-0005

采 购 人：常州市武进区洛阳镇人民政府

采购代理机构：江苏晟泽工程造价咨询有限公司

二〇二六年四月

# 目      录

第一章   投标邀请	3

第二章   投标人须知	7

第三章   资格审查	22

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	24

第五章   采购需求	32

第六章   拟签订的合同文本	43

第七章   投标文件的组成及提交须知	50

第八章   投标文件格式	59

# 第一章   投标邀请

项目概况

常州市武进区洛阳镇人民政府的洛阳镇路灯维护项目（三年期）的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台获取采购文件，并于2026年5月25日14点00分（北京时间）前在线提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-SZDD-G2026-0005

2.项目名称：洛阳镇路灯维护项目（三年期）

3.项目预算金额：180万元、项目最高限价 180 万元，60万元/年

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 最高限价 （万元） | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 洛阳镇路灯维护项目（三年期） | 180 | 180 | 本项目为S232洛阳南段、武进大道、荷花路，南环路、东都路、阳光路，武南路、新科路等路灯零星维修及养护项目。具体详见采购需求。 |

5.合同履行期限：3年，合同一年一签，月考评连续二次亮灯率在95%以下甲方有权终止合同，不再续签下一年合同。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目专门面向■中小 ■小微企业采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）： / 。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

□否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：（1）具备建设行政主管部门核发的城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质；

（2）项目负责人具备机电工程二级及以上或市政公用工程二级及以上注册建造师证书；

（3）项目负责人具备安全考核合格证（B证）；

（4）具备安全生产许可证。

三、获取招标文件

1.时间：自采购文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台。

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录苏采云政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价：无。

四、投标文件提交（上传）的截止时间及开标时间、地点

截止时间：2026年5月25日14点00分（北京时间）

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，响应人登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策： / 。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习苏采云政府采购一体化平台的相关操作手册，办理CA认证证书、进行苏采云政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统供应商操作手册”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动”下载相关控件和客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录苏采云政府采购一体化平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过苏采云政府采购一体化平台获取招标文件的响应无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上响应，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于响应截止时间前在苏采云政府采购一体化平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录苏采云政府采购一体化平台不见面开标大厅并在规定的时间内进行解密（系统语音提示解密后，供应商在规定时间内未解密，视为自动放弃该项目的响应，其投标文件采购人不予受理）。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市武进区洛阳镇人民政府

地    址：常州市武进区洛阳大街15号

联系方式：郑先生

电　　　话：0519-88797971

2.采购代理机构信息

名    称：江苏晟泽工程造价咨询有限公司

地    址：常州市天宁区博爱大厦15楼

联系方式：051988173257

3.项目联系方式

项目联系人：丁洋杰

电      话：15895053501

上述个人信息由于工作需要，经机构或本人同意对外公布。

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目 / 包不适用。 □本项目 / 包为单一产品采购项目。 □本项目 / 包为非单一产品采购项目，核心产品为：/。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 考察地点： / 。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 召开地点： / 。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求： / ； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求： / ； （4）未中标人样品退还： / ； （5）中标人样品保管、封存及退还： / ； （6）其他要求（如有）： / 。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目属于服务类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小/小微企业采购）或报价不作相应扣除。 |

| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容： / 。 （2）允许分包的金额或者比例： / 。 （3）其他要求： / 。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面或电子邮件。 投标人对招标文件如有疑问，请将疑问于2026年5月9日17点00分（北京时间）前以书面形式提交或发电子邮件至江苏晟泽工程造价咨询有限公司。邮箱：512090947@qq.com。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏晟泽工程造价咨询有限公司代理部； 联系电话：15895053501； 通讯地址：常州市天宁区博爱大厦15楼。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：以中标（成交）金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算：100万元以下1.5%，100万元（含）―500万元0.8%，以上略。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整，则服务费按人民币3000元整计取。 缴纳时间：在领取中标（成交）通知书时将中标服务费付至采购代理机构指定账户。 账 户：江苏晟泽工程造价咨询有限公司 开户银行：建设银行博爱路支行； 帐 号：32001626737059000010； 缴纳时间：领取成交通知书之前。 |

## 投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标中标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.8绿色采购政策

5.8.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.8.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

## 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用苏采云政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及苏采云政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过苏采云政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至苏采云政府采购一体化平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过苏采云政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用苏采云政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用苏采云政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

  - 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

27.2  集中采购机构不收取代理费。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照或事业单位法人证书 | 营业执照和税务登记证 (或“三证合一”的营业执照）或事业单位法人证书 |  |
| 1-2 | 法定代表人身份证明书或授权委托书 | 法定代表人身份证明书或授权委托书 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-4 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-5 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“投标邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；如不专门面向可不提供中小企业声明函。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过苏采云政府采购一体化平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（ 响应） 审查程序：

1.投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%;

2.投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%;

3.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%;

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于人工成本、管理费、技术成本等相关服务费用，相关供应商在30分钟内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响 应）价格作出解释。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评标标准

1、评审小组将根据各供应商的评审排序以及招标文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐；并列第一的供应商各部分得分均相同的,由采购人代表现场随机抽取确定成交单位。

2、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 10 | 满足投标文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×分值。 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价。 |
| 2 | 主观分 | 55 |  |  |
| 2.1 | 维护方案 | 7 | 维护工作所涉及的路灯相关设施等制定详细的维护方案（预防性维修、日常巡检等方案）。 方案合理性、可行性高的得7分；方案合理性和可行性一般的得5分；方案合理性和可行性欠缺的得3分；未提供方案不得分。 |  |
| 2.2 | 应急处置方案 | 7 | 紧急抢修、应急处置方案。 方案合理性、可行性高的得7分；方案合理性和可行性一般的得5分；方案合理性和可行性欠缺的得3分；未提供方案不得分。 |  |
| 2.3 | 保障方案 | 7 | 重大活动、节日的保障方案。 方案合理性、可行性高的得7分；方案合理性和可行性一般的得5分；方案合理性和可行性欠缺的得3分；未提供方案不得分。 |  |
| 2.4 | 设备配备方案 | 7 | 常用路灯维护工具、仪表及备品备件配备方案。 方案合理性、可行性高的得7分；方案合理性和可行性一般的得5分；方案合理性和可行性欠缺的得3分；未提供方案不得分。 |  |
| 2.5 | 人为损坏恢复方案 | 7 | 对管理范围内的照明设施的人为损坏、失窃等的处置以及发生后采取的措施，根据损坏的种类及危害性，分别提供相应的处置方案。方案合理性、可行性高的得7分；方案合理性和可行性一般的得5分；方案合理性和可行性欠缺的得3分；未提供方案不得分。 |  |
| 2.6 | 安全管理方案及安全责任承诺 | 7 | 主要包括正常营运及养护作业时和发生事故时的交通组织和安全防护措施，以及具体的安全责任承诺书。 方案合理性、可行性高的得7分；方案合理性和可行性一般的得5分；方案合理性和可行性欠缺的得3分；未提供方案不得分。 |  |
| 2.7 | 安保方案 | 7 | 安保措施（须有高空作业、防火防盗防触电等内容）。 方案合理性、可行性高的得7分；方案合理性和可行性一般的得5分；方案合理性和可行性欠缺的得3分；未提供方案不得分。 |  |
| 2.8 | 日常巡查 | 6 | 根据各供应商本项目拟定的日常巡查方法及措施，根据投标方案的合理 性、科学性、可操作性等方面。 1、方案全面完善，针对性及可行性强得6分； 2、方案基本完整，针对性及可行性一般的得4分； 3、方案内容不完整，缺漏较多，少量具有可行性的得2分。 4、未提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 35 |  |  |
| 3.1 | 类似业绩 | 12 | 供应商自2023年4月1日以来类似养护项目业绩，每一个得4分，最高得12分。 | 提供合同复印件加盖公章，无则不得分。 |
| 3.2 | 人员配备 | 14 | 维护组成员具有特种作业操作证： （1）具有低压电工作业特种操作证有一人得2分，本项最高得6分； （2）具有高处安装、维护、拆除作业特种操作证，有一人得2分，本项最高得6分。 （3）具有高压电工作业特征操作证，有一人得2分，本项最高得2分。 注：项目组成员中如同时具备均得分。 | 提供特种作业操作证以及社保证明【提供由社保机构出具的投标单位为其缴纳的社会保险必须带二维码验证的凭证且加盖社保机构专用章（缴纳时间为：2026年2月—2026年4月连续3个月）】。 |
| 3.3 | 安全保障 | 6 | 为维护组成员（包括：项目经理、电工和高空作业人员等）投保人身意外保险，每提供上述一名人员保险保单保额≥200万元的得1.5分；每提供上述一名人员保险保单保额100-200（不含）万元的得1分；每提供上述一名人员保险保单保额50-100（不含）万元的得0.5分；保额低于50万（不含）不得分； 本项最高得6分。限评4人。 | 提供有效期内的保单及承诺保单续保至本项目结束，承诺函格式自拟。 |
| 3.4 | 车辆 | 3 | 除满足采购需求配备维修路灯专用高架车12米以上至少1辆、巡检抢修车辆至少2辆外，单独为本项目提供1辆皮卡或轻型多用途货车，自有车辆的得3分，租赁车辆的得1分；本项目最高得3分。 注：限评1辆。 | 1、采购需求配备维修路灯专用高架车12米以上至少1辆、巡检抢修车辆至少2辆，投标单位提供承诺书，不作为此处评分（详见采购需求）； 2、单独为本项目提供1辆皮卡或轻型多用途货车：（1）自有车辆：提供车辆购置发票及车辆行驶证，车辆所有人必须与供应商一致； （2）租赁车辆：提供有效期内的租赁合同及车辆行驶证。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云政府采购一体化平台”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

# 第五章   采购需求

一、  采购标的

1、项目简介

养护范围及数量：S232洛阳南段、武进大道、荷花路，南环路、东都路、阳光路，武南路、新科路等路灯零星维修及养护项目。

2、服务内容

按照江苏省城市道路照明技术规范DGJ32/TC06-2011等标准、办法对管辖范围照明设施进行维护。照明设施包括但不限于用于照明的照明器具、电器、灯杆以及管线、线缆、配电、监控、节能等系统的设备和附属设施等。

- 商务要求

（一）、服务期限

服务期限为三年，合同一年一签，月考评连续二次亮灯率在95%以下甲方有权终止合同，不再续签下一年合同。

- （二）、付款方式

- 1、维护期满半年支付合同价的50%；余款在本年度合同期满，根据每月考核扣款进行汇总后一次性付清（无息）。

（三）、洛阳镇路灯维护清单

| 序号 | 路段 | 灯杆型式 | 型号 |  | 数量（盏） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武南路（阳光路-坂上界） | 12米单挑灯 | 400W钠灯 | 钠灯400W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 273 |  |
|  |  | 16米4火投光灯14套 | 250W金卤灯 | 金卤灯250W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 56 |  |
|  |  | 16米6火投光灯4套 | 250W金卤灯 | 金卤灯250W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 24 |  |
|  |  | 25米12火高杆灯7套 | 400W金卤灯 | 金卤灯400W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 84 |  |
| 2 | 新科路1（阳光路-戴洛路） | 16米中杆灯6火4套 | 400W钠灯 | 400W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 12 |  |
|  |  | 12米中杆灯3火8套 | 400W钠灯 | 400W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 12 |  |
|  |  | 20米高杆灯6火2套 | 400W钠灯 | 400W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 6 |  |
|  |  | 10米双臂灯 | 200W钠灯 | 200W电子变频镇流器 | 143 |  |
|  |  |  | 70W钠灯 | 70W电子变频镇流器 | 65 |  |
| 3 | 新科路2（戴洛路-S232省道） | 16米中杆灯6火4套 | 400W钠灯 | 400W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 15 |  |
|  |  | 10米单挑灯 | 200W钠灯 | 200W电子变频镇流器 | 48 |  |
| 4 | 武南路与洛阳路西南交叉口中杆灯 | 12米投光灯 | 400W钠灯 | 400W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 8 |  |
| 5 | 洛阳路（新科路-遥洛路） | 9米单挑灯 | 110W钠灯 | 110W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 104 |  |
| 6 | S232省道（礼嘉界-遥观界） | 11米单挑灯 | 202WLED |  | 116 |  |
|  |  | 11米3火投光灯 | 250W金卤灯 | 250W金卤灯4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 12 |  |
|  |  | 16米6火中杆灯 | 250W金卤灯 | 250W金卤灯4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 24 |  |
| 7 | 范巷安置小区 | 12米高杆灯6套 | 250W金卤灯 | 250W金卤灯4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 14 |  |
|  |  | 9米单挑灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 11 |  |
| 8 | 创新路（戴洛路-洛阳北路） | 10米单挑灯 | 110W钠灯 | 110W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 33 |  |
| 9 | 创盛路（戴洛路-薄板厂） | 9米单挑灯 | 150W钠灯 | 150W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 36 |  |
| 10 | 新创路（创盛路-武南路） | 2.5米挑臂灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 25 |  |
| 11 | 遥洛路（洛阳北路-遥观界）、-虞桥桥南 | 9米单挑灯 | 70W钠灯 | 70W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 11 |  |
|  |  |  | 110W钠灯 | 110W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 66 |  |
| 12 | 戴洛路（新科西路-武南路） | 10米单挑灯 | 150W钠灯 | 150W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 29 |  |
|  | 戴洛路（武南路-遥洛路） | 9米单挑灯 | 110W钠灯 | 110W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 17 |  |
|  | 戴洛路（遥洛路-创盛路） | 10米单挑灯 | 150W钠灯 | 150W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 11 |  |
| 13 | 天润路（东都西路-桥头路） | 2.5米挑臂灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 33 |  |
| 14 | 桥头路（S232省道-丰润路） | 2.5米挑臂灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 29 |  |
| 15 | 丰润路（东都西路-武南路） | 2.5米挑臂灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 36 |  |
| 16 | 珠光街（珠光桥-武南路） | 10米单挑灯 | 250W钠灯 | 250W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 64 |  |
|  |  | 12米中杆灯 | 400W钠灯 | 400W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 12 |  |
|  |  | 10米中杆灯 | 400W钠灯 | 400W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 2 |  |
| 17 | 润苑小区 | 3米景观灯 | 100W钠灯 |  | 13 |  |
| 18 | 横洛路（新科路-横林交界） | 9米单挑灯 | 110W钠灯 | 110W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 59 |  |
| 19 | 马鞍路（阳光路-横林交界） | 2.5米挑臂灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 89 |  |
| 20 | 马鞍支路（大寨河-阳光路） | 2.5米挑臂灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 27 |  |
| 21 | 朝安路（尖岸桥-朝南排涝站） | 2.5米挑臂灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 66 |  |
| 22 | 上阳路（横洛路-马鞍路） | 2.5米挑臂灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 28 |  |
| 23 | 虞桥路（虞桥桥-横洛路） | 2.5米挑臂灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 24 |  |
| 24 | 南环路（戴洛路-阳光路） | 11米单挑灯 | 200W钠灯 | 200W电子变频镇流器 | 46 |  |
|  |  | 16米中杆灯6火8套 | 400W钠灯 | 400W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 46 |  |
|  |  | 12米中杆灯2火19套 | 250W钠灯 | 250W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 23 |  |
|  |  | 12米中杆灯3火1套 | 250W钠灯 | 250W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 24 |  |
|  |  | 12米中杆灯6火1套 | 300W钠灯 | 300W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 48 |  |
| 25 | 东都东路（阳光路-洛阳桥） | 20米高杆灯10火 | 400W钠灯 | 400W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 10 |  |
|  |  | 10米中杆灯5火2套 | 400W钠灯 | 400W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 10 |  |
|  |  | 10米单挑灯 | 120w钠灯 |  | 41 |  |
|  |  | 12米中杆灯3火5套 | 300w钠灯 |  | 15 |  |
|  |  | 12米中杆灯8火1套 | 300w钠灯 |  | 8 |  |
| 26 | 东都西路（洛阳桥-戴洛路-敬老院） | 10米单挑灯 | 150w钠灯 |  | 46 |  |
| 27 | 东都西路（戴洛路-礼嘉交界） | 2.5米挑臂灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 55 |  |
| 28 | 阳光路（新科路-南环路） | 9米单挑灯 | 150W钠灯 | 150W5件套电器光源、镇流器、电容、触发器、变频器 | 110 |  |
|  |  | 10米2火1套 | 250W钠灯 | 250W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 12 |  |
| 29 | 阳光路景观灯（东都东路-阳光路） | 庭院灯 | 150W钠灯 |  | 28 |  |
| 30 | 洛阳路（老新科厂-新科路） | 9米单挑灯 | 110W钠灯 | 110W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 39 |  |
| 31 | 镇政府院内 | 12米单挑灯 | 150W钠灯 | 150W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 2 |  |
|  |  | 3米景观灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 6 |  |
| 32 | 珠光街西院内庭院灯 | 3米庭院灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 7 |  |
| 33 | 淮海路、操场 | 2.5米挑臂灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 3 |  |
|  |  | 2.5米挑臂灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 3 |  |
|  |  | 8米单挑灯 | 150W钠灯 | 150W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 6 |  |
| 34 | 洛阳桥西老街 | 2.5米挑臂灯 | 150W钠灯 | 150W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 13 |  |
| 35 | 新马路(东都西路-新科路) | 9米单挑灯 | 150W钠灯 | 150W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 7 |  |
| 36 | 桥东南沿河 | 5米庭院灯 | 100W钠灯 |  | 7 |  |
| 37 | 珠光街（东都东路-珠光桥） | 7米单挑灯 | 150W钠灯 | 150W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 38 |  |
|  |  | 8米中杆灯 | 250W钠灯 | 250W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 31 |  |
| 38 | （珠光街）高田上 | 2.5米挑臂灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 24 |  |
| 39 | 中兴路（珠光街-东陈路） | 3米庭院灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 16 |  |
| 40 | 阳湖路（东都东路-东陈路） | 3米庭院灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 14 |  |
| 41 | 阳安路（阳光路-安桥） | 9米单挑灯 | 150W钠灯 | 150W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 6 |  |
|  |  | 2.5米挑臂灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 66 |  |
| 42 | 阳安路延伸（安桥至无锡界） | 2.5米挑臂灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 7 |  |
| 43 | 阳湖欢塘桥 | 8米单挑灯 | 150W钠灯 | 150W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 5 |  |
|  |  | 2.5米挑臂灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 19 |  |
|  |  | 5米单挑灯 | 150W钠灯 | 150W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 13 |  |
|  |  | 2.5米挑臂灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 5 |  |
| 44 | 戴洛路（新科西路-戴溪荷花路口） | 10米单挑灯 | 150W钠灯 | 150W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 139 |  |
| 45 | 环阳路 | 2.5米挑臂灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 23 |  |
| 46 | 南苑路 | 8米单挑灯 | 150W钠灯 | 150W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 9 |  |
| 47 | 岑村路1（东都东路-岑阳路） | 9米单挑灯 | 150W钠灯 | 150W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 65 |  |
| 48 | 岑村路2（岑阳路-荷花东路） | 8米单挑灯 | 150W钠灯 | 150W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 69 |  |
|  |  | 5米单挑灯 | 150W钠灯 | 150W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 11 |  |
| 49 | 东陈路（珠光街-东都路） | 9米单挑灯 | 150W钠灯 | 150W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 9 |  |
| 50 | 东陈路（珠光街-阳光路） | 8米单挑灯 | 150W钠灯 | 150W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 30 |  |
|  |  | 16米4火1套中杆灯 | 250W钠灯 | 250W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 4 |  |
| 51 | 农贸市场（农贸南路） | 7米景观灯 | 100W钠灯 |  | 24 |  |
| 52 | 洛阳休闲广场 | 25米高杆灯 | 400W钠灯 | 400W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 24 |  |
|  |  | 3米庭院灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 31 |  |
| 53 | 公园、篮球场、污水处理站 | 3米庭院灯 | 100W钠灯 |  | 33 |  |
|  |  | 12米中杆灯 | 400W金卤灯 | 400W金卤灯4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 32 |  |
| 54 | 洛阳休闲广场（二期） | 3.25米庭院灯 | LED 27W |  | 63 |  |
|  |  | 射灯 | LED 50W |  | 57 |  |
|  |  | 洗墙灯 | LED 12W |  | 192 |  |
| 55 | S232省道（蒋庄桥-礼嘉界） | 11米单挑灯 | 202WLED |  | 197 |  |
|  |  | 11米3火投光灯 | 250W金卤灯 | 250W金卤灯4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 6 |  |
|  |  | 16米6火中杆灯 | 250W金卤灯 | 250W金卤灯4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 48 |  |
|  |  | 35米5火高杆灯 | 1000W NG | 1000WNG灯4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 15 |  |
| 56 | 南环线（232-礼嘉界） | 11米单挑灯 | 100W LED | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 42 |  |
| 57 | 武进大道（岑村路-礼嘉界） | 10米单挑灯 中杆灯 | 180W LED |  | 326 |  |
|  | 武进大道（岑村路-礼嘉界） | 10米单挑灯 中杆灯 | 180W LED |  | 102 |  |
| 58 | 天井村天井桥 | 8米单挑灯 | 150W钠灯 | 150W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 8 |  |
|  |  | 5米单挑灯 | 150W钠灯 | 150W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 7 |  |
| 59 | 虎臣路（荷花路-S232省道） | 2.5米挑臂灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 24 |  |
| 60 | 虎臣路（悦达金属厂-虎臣桥） | 2.5米挑臂灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 16 |  |
| 61 | 戴毛路（卫生用品厂-礼嘉界） | 2.5米挑臂灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 49 |  |
| 62 | 戴毛路（荷花西路-卫生用品厂） | 9米单挑灯 | 150W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 17 |  |
| 63 | 勤丰路（戴毛路-吴铁路） | 8米单挑灯 | 150W钠灯 | 150W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 25 |  |
| 64 | 荷花西路（步行桥-车架厂） | 12米中杆灯2套 | 250W钠灯 | 250W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 8 |  |
|  |  | 10米双臂灯 | 250W钠灯 | 250W钠灯4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 36 |  |
| 65 | 荷花东路（戴溪步行桥至无锡界） | 10米单挑灯 | 150W钠灯 | 150W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 15 |  |
| 66 | 戴溪大桥（荷花西路-荷花东路） | 9米单挑灯 | 250W钠灯 | 250W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 64 |  |
|  |  | 中杆灯 | 400W钠灯 | 400W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 8 |  |
| 67 | 戴溪步行桥 | 5米挑臂灯 | 40WLED |  | 24 |  |
| 68 | 慈云路（戴洛路-云溪路） | 2.5米挑臂灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 20 |  |
| 69 | 云溪路（荷花路-慈云路） | 2.5米挑臂灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 18 |  |
| 70 | 东瞿路（戴洛路-武进大道） | 2.5米挑臂灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 50 |  |
| 71 | 戴溪广场 | 9米单挑灯 | 150W钠灯 | 150W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 5 |  |
| 72 | 戴溪农贸市场 | 2.5米挑臂灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 5 |  |
| 73 | 上马路（戴洛路-荷花西路） | 10米单挑灯 | 150W钠灯 | 150W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 11 |  |
| 74 | 上马路支路（邮局西） | 2.5米挑臂灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 4 |  |
| 75 | 戴溪建工路 | 10米单挑灯 | 150W钠灯 | 150W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 9 |  |
| 76 | 武进港洛阳段 | 河道洗墙灯 | LED15w |  | 2465米 |  |
|  |  | 防水开关电源 | 200W |  | 287 |  |

（四）、维护单位项目部人员、值班人员、维修人员及相关机械设备配备要求：

1、项目负责人中标后需常驻项目部。养护期间要保持现场值班人员、养护队伍的稳定，投标文件中所承诺的项目部常驻现场人员（包括项目经理、技术负责人、专职安全员、质检员、技术工人等），不征得采购单位同意不得变更。

2、该项目承担众多重大保障任务，且关系民生，养护单位值班人员的技能水平、个人素养、工作着装、责任意识、服务态度等均要符合采购单位要求。基本要求如下：

（1）统一服装、配戴胸卡、具备良好的精神风貌。

（2）24小时应急抢修人员不得少于3人，三遥值班室24小时必须确保有1人值班。

（3）具有良好的语言沟通能力，在涉及民生问题，能圆满处理问题。

3、养护单位需结合现场设施情况有针对性的建立完善的维护管理制度及工作台帐，按照《江苏省城市照明设施优质养护片》要求，至少包括以下内容：人员岗位管理、考勤值班、日常巡修、施工质量管理、服务承诺、安全生产管理、抢修应急预案、技术人员管理培训、设备材料管理、内部资料档案管理、财务管理等各项制度，台帐格式需经采购单位确认后实施。

4、★养护单位必须配备维修路灯专用高架车12米以上至少1辆、巡检抢修车辆至少2辆，提供承诺书，未提供作无效标处理；

5、登高作业设备、电缆、灯杆灯具、电器元器件等易损易耗件、以及常用维修检测工具、电工工具、安全防护工具等（以上养护设施、备品备件需在投标文件中列清单反映并常备于养护现场，使用后应及时补充，采购单位将定期检查考核）。

（五）、维护基地要求：

1、必须在S232洛阳南段、武进大道、荷花路，南环路、东都路、阳光路，武南路、新科路范围内设置维护基地，确保任何地点发生故障均能在30分钟内到达现场。

2、维护基地需分别设置办公区、值班区（24小时值班）、车辆停放区、器材堆放区等区域。

3、为便于维护管理，需设置路灯监控二级平台，配备专人24小时三遥值班室值班，所有巡检抢修车辆需安装GPS定位系统，在建设管理办公室办公电脑安装相关监控软件。

4、维护基地具体设置方案需报建设管理办公室同意后实施。

5、维护基地必须设置采购单位材料临时堆放专用区域（免费堆放），做好进库出库台帐记录，移交时必须做好移交记录。

（六）、路灯设施的维护内容、日常操作和维护管理

1、维护主要内容：

（1）负责路灯设施更换维修，确保亮灯效果，亮灯率达到98%；

（2）负责路灯灯杆、灯具、管线、控制箱（含遥控终端）及其它相关设备安装牢固情况、运行情况的检查及维修更换；

（3）负责所有路灯箱变低压室、计量箱、控制箱（含遥控终端）的检查调试维修，电气元件更换；

（4）负责所有电缆的检测、维修、更换；

（5）负责三遥控制系统运行、值班、保障系统正常运行。

（6）运行值班：每天24小时安排抢修人员、车辆，做好大面积熄灯、夜间来电报修等等情况的应急处理工作。夜间来电报修、交通肇事必须在30分钟内赶到现场进行紧急处理。

（7）做好防盗工作，承担维护范围内发生的失窃、人为破坏等管护、修复责任；

（8）配置人员车辆配合采购单位三遥控制系统的升级改造。配合采购单位做好转供电等交办事项工作。

（9）养护单位除正常维护外，还必须做好各项文明城市检查、重大活动及节日保障活动；

（10）负责路灯箱变低压室、计量箱、控制箱及灯杆、灯具的清洁工作。

2、日常巡检、抢修、维修：

（1）养护单位巡检人员每天都要对管辖内设施进行巡视检查，管理人员要保持24小时通讯畅通；

（2）定期进行电气元件、电气设备、电缆、灯具等运行参数检测、漏电安全检测、灵敏度检测、绝缘检测、老化检测；

（3）巡查设施运行情况、观察有无异常振动及噪声，检查电气控制柜中元件有无发黑的触点，电缆、电线是否有过热、变色、烧焦等现象；

（4）每天安排专门抢修人员配合路灯大面积熄灯抢修，30分钟内必须赶到现场处理，第一时间在照明施工QQ群、微信群发布相关抢修信息。做好台帐记录；

（5）巡查、维修频率及台帐要求：养护单位必须及时报送相关台帐资料，每周五16：00前报送下周巡查计划表，每天11：00之前报送前一天的巡查台账和维修记录台帐，每个月前三个工作日内报送上个月路灯养护月度统计文档。

配电设施及线路每季度巡查、维修一遍，做好台帐资料。

道路路灯要求一周必须全部巡查一次（范围内重点区域路段每周巡查一次，其它非重点区域每两周巡查一次），做好台帐资料，资料包括但不限于灭灯明细数据、灯杆歪斜、灯门缺失、灯具破损等。
    道路路灯必须两周维修一遍，维修做好台帐，并在灯杆内做好维修时间、更换配件等标签记录。

3、故障维修说明：

（1）制定相关应急预案，如有意外事故发生应采取紧急处理措施，防止事故扩大化；

（2）养护单位进行维修更换作业时，应尊重原设计，尽可能原样恢复。特殊情况下，经采购单位许可，方可使用替代品，但造价、品牌、质量不得低于原设计的材料设备质量标准；

（3）现场须有足够的备品备件，备品备件使用后要立即补足；

（4）养护单位人员及养护单位委派人员均须服从采购单位代表及采购单位现场派驻人员的管理，采购单位现场派驻人员负责对养护单位日常维护工作进行监督、检查、维修工作量审核确定等工作；

4、纪律约束：

（1）采购单位有权对路灯设施进行改造，养护单位须配合采购单位工作，并对变更设施量继续承担养护责任；

（2）养护单位须确保路灯设施正常运行，确保现场维护人员的安全作业，“无论何种原因”，发生人身安全等责任事故，均由养护单位均全部承担。

5、长效管理

维护区域发生长效管理案卷、居民投诉、来电报修等应急情况，维护单位必须按照时限要求完成。

6、其他维护说明：

1、维护区内的新建路灯在保修期满移交验收合格后由该区养护单位负责维修，维护费用按中标价及实际维护时间计算，养护单位不得拒绝维护。

2、养护期内如遇部分路灯设施提升改造、应急抢修等情况，采购单位有权单方面终止该改造部分的维护，维护费用扣除改造部分后再予以支付，养护单位不得因此终止履行该维护合同。

3、文明施工：施工应注意保护建筑物及周围环境，以免造成损坏引起漏水、影响市容环境等情况；安装、维修结束后，做好现场卫生清洁工作。因不文明施工引起的后果由养护单位负全部责任。

4、对于维护内容、维护要求、台帐记录等要求未明细列出的，采购单位有权根据《江苏省城市照明设施优质养护片》、江苏省城市道路照明技术规范DGJ32/TC 06-2011等相关行业规范、标准提出新的要求，中标单位需无条件响应采购单位的要求。

（七）、报价说明

本项目为固定单价（全费用单价）合同，工程量清单范围内的全费用单价不作调整。全费用单价应包括设备费、辅助材料、配件等的费用以及安装、调试、维修、维护等费用，三遥控制中心24小时值班人员和巡查人员费用（含采购单位1名三遥控制值班人员工资）以及非正常损坏的风险、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、安全费等一切费用。

1、路灯维护项目，路灯包含两部分：(1)已进入维护期部分，该部分由中标单位直接进行维护并结算维护费用；（2）新建工程，待质保期满办理相关移交手续后，由中标单位进行维护，维护费用根据实际维护时间和本次中标单价予以结算。

2、投标报价应将维护区域内的路灯以及对应的电缆、架空线、控制箱、三遥控制终端、计量箱、专用变压器、检修井、异型灯杆灯具等配套设备（含非正常损坏的风险因素）都折算成光源的维护费用进行报价。

3、灯杆、电气元件、电气设备、电缆、电线、灯具、镇流器、电容、触发器等所有涉及路灯的项目，发生自然老化、自然损坏的维修更换包含在维护费用中，采购人不再另行支付；

4、涉及人为破坏、不可抗力、肇事交通事故的破坏等情况的维修更换所产生的费用，按年度另行审计结算，该部分费用不在本合同承包服务范围内，须提前申报镇政府审批后实施。

（八）、考核办法及标准

根据甲乙双方约定，按月验收考评。定时与不定时相结合对维修管理亮灯率进行验收考评。

1、结合亮灯率考评标准，月考评亮灯率在98%以上为满分，可计取100%的当月维修费；亮灯率在98%-95%扣除当月维修费的5%；亮灯率在95%-90%扣除当月维修费的10%；亮灯率在90%-85%扣除当月维修费的30%；亮灯率在85%以下，扣除当月维修费的50%；月考评连续二次亮灯率在95%以下可终止维修合同（除供电系统故障、低电压、负荷控制限电、烧电表、线路故障、道路施工影响、人为肇事破坏、外来因素扰乱路灯控制器、车辆撞坏设备、自然灾害等不可抗力因素造成的情况）。

2、如遇抢修要求30分钟内到达现场，一般故障24小时内修复，复杂故障48小时内修复。（遇恶劣天气、工程量较大等特殊原因需向甲方申请并经同意后可延长修复时间），投诉及故障处理结束后，应立即向甲方报告。抢修未能在30分钟内赶到现场每次扣1000元，故障未能及时修复或故障未能彻底修复引起重复投诉的每次扣1000元；投诉及故障处理结束后未及时回复的每次扣500元。

（九）、合同签订前注意事项

中标单位在S232洛阳南段、武进大道、荷花路，南环路、东都路、阳光路，武南路、新科路范围内必须有固定场所，未有固定场所的，必须在中标通知书发出15天内在该地段设立固定办公场所及堆放器具的仓库（自有或租赁，自有提供房产证原件、租赁提供租赁合同为依据），由甲方现场核实确认，如不能满足要求的，甲方有权取消其中标资格。

采购单位保留对投标文件里注明的人员、机械所有证件现场核实确认的权利，如不能满足要求的，甲方有权取消其中标资格。

（十）其他：合同履行期内，如采购单位对管辖区域内路灯设施，实施批量性、系统性节能改造、灯具更新、智能化升级等改造建设工作，造成本维护项目服务全部或大部分无法实施的，采购单位有权终止合同，中标单位应无条件配合。

- 三、技术要求

附表：《武进区城市照明设施维护质量标准》

武进区城市照明设施维护质量标准

| 序 号 | 检查项目 | 质 量 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配电控制 （柜）室 | 1、配电室（箱）门窗清洁无破损，室内整洁无异物，门锁完好，警示铭牌、箱门铭牌等齐全，房屋无渗漏水现象。 |
|  |  | 2、配电箱（柜）体保持完整无缺，不渗水、无积灰、无锈蚀，安装牢固；高压配电装置按电力系统要求定期进行巡修及实验。 |
|  |  | 3、箱内电器安装整齐牢固、无积灰积垢、线路排列整齐。 |
|  |  | 4、接触器、开关、熔断器等电器元件和导线，应绝缘良好，各零部件无变形缺损，运行正常，无异响。 |
|  |  | 5、电器各触点、熔断器无烧热变色。 |
|  |  | 6、原则上不应安装定时控制器，如安装定时控制器应按照单位相关规定办理，且定时控制器应根据季节每周或半月进行一次开关灯时间的调整。走时误差小于5分钟。 |
|  |  | 7、配电柜仪表完好，指示正确，各部件联结紧固无松动。 |
|  |  | 8、各路出线标志清楚，并有完整负荷分配图。 |
|  |  | 9、室内配电柜及附属设施应符合消防安全规程要求，配备灭火器。 |
|  |  | 10、三相供电负荷应定期检测，不平衡度小于20%。 |
|  |  | 11、箱柜接地电阻符合相关电气规定，接地电阻≤4欧。 |
|  |  | 12、节能器、电容补偿正常投运。 |
|  |  | 13、末端电压不低于200伏。 |
|  |  | 14、箱柜内应有配电二次图，且正确。 |
|  |  | 15、应有设施养护记录。 |
| 2 | 架空 线路 | 1、电杆不歪斜，横担平直。 |
|  |  | 2、导线弧垂符合规定，无断股。 |
|  |  | 3、瓷瓶完整无缺，无裂纹，瓷瓶绑线无松脱现象。 |
|  |  | 4、拉线无锈蚀，无松驰现象。 |
|  |  | 5、导线的安全距离符合规范要求，架空线路周围无影响线路正常运行的树木。 |
|  |  | 6、所有横担、瓷瓶、抱箍、拉线等紧固螺栓无松动和锈蚀现象。 |
|  |  | 7、路灯零线禁止与供电零线共用。 |
| 3 | 电缆线路 | 1、电缆线路（穿管地埋线路）的路面上应无开挖、新的建筑打桩、植树及有可能腐蚀电缆的化学物品。 |
|  |  | 2、电缆线路在地上部分的钢带、保护管、固定设备无锈蚀，高压进线标桩完整无缺。 |
|  |  | 3、接头紧固螺母（压接管）无松动、发热现象，绝缘包带无老化开裂，钢带接地良好。 |
|  |  | 4、分段的绝缘电阻不低于0.5兆欧。 |
|  |  | 5、灯箱座、人孔、手孔井内干净无异物，电缆标志牌齐全、字迹清楚。巡视检查对有严重缺陷和损伤，并已无法处理的电缆（穿管导线）线路应分段或全部更新。 |
| 4 | 水泥杆 | 1、水泥杆垂直，无明显倾斜。 |
|  |  | 2、混凝土杆身完整无裂缝、破损现象。 |
|  |  | 3、灯架固定牢靠、无严重锈蚀。 |
|  |  | 4、灯具、罩具清洁、完整，无锈蚀，安装紧固，灯具下无树枝； |
|  |  | 5、引下线无接头、松弛。 |
|  |  | 6、路灯号牌正确、完整、无破损。 |
|  |  | 7、无私自占用灯杆设施，如其他电线电缆、罗马旗等。 |
| 5 | 金属杆 灯 | 1、灯臂、灯柱无断裂、脱焊、变形、锈蚀、松动和严重歪斜现象。 |
|  |  | 2、灯具清洁、无锈蚀，密封良好，安装坚固。 |
|  |  | 3、砼基础完好。 |
|  |  | 4、灯杆内电器元件固定良好，导线无过热现象。 |
|  |  | 5、灯杆接地可靠。 |
|  |  | 6、更换损坏的电器元件应与原设计规格一致。 |
|  |  | 7、周边无影响照明灯具出光的树木。 |
|  |  | 8、路灯号牌正确、完整、无破损。 |
|  |  | 9、无私自占用灯杆设施，如其他电线电缆、罗马旗等。 |
| 6 | 高杆灯 | 1、灯盘、灯具、透明罩、反光器等应符合照明器具维护要求。 |
|  |  | 2、传动机构钢丝绳无损伤，接头无松动等现象，挂脱钩机构灵活可靠无异常。 |
|  |  | 3、电动机、变速箱支架牢固可靠，变速箱无油质污染、缺油等情况，齿轮无异常。 |
|  |  | 4、限位开关触点准确、控制电器触头无电蚀、接头接点完好无损。 |
|  |  | 5、导线应无受压、受夹、受损、老化等现象，各相工作电流正常。 |
|  |  | 6、灯杆、灯盘骨架无锈蚀，保护接地装置良好，接地电阻≤4欧。 |
|  |  | 7、路灯号牌正确、完整、无破损。 |

# 第六章   拟签订的合同文本

委托方：                              （以下简称甲方）

乙方（全称）：                              以下简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称（项目编号）：在本次由甲方组织采购洛阳镇路灯维护项目（三年期）的招标中，乙方中标，甲乙双方就相关事宜签订本合同书。

第二条　合同金额

1、合同年度总金额为人民币　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

2、养护期限：三年，合同一年一签，月考评连续二次亮灯率在95%以下甲方有权终止合同，不再续签下一年合同。

本年度合同自   年  月   日起至   年  月   日止。

第三条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）采购文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条　养护范围及服务内容

养护范围及数量：S232洛阳南段、武进大道、荷花路，南环路、东都路、阳光路，武南路、新科路等路灯零星维修及养护项目。具体详见维护清单。

服务内容

（一）、按照江苏省城市道路照明技术规范DGJ32/TC06-2011等标准、办法对管辖范围照明设施进行维护。照明设施包括但不限于用于照明的照明器具、电器、灯杆以及管线、线缆、配电、监控、节能等系统的设备和附属设施等。

（二）、维护单位项目部人员、值班人员、维修人员及相关机械设备配备要求：

1、项目负责人中标后需常驻项目部。养护期间要保持现场值班人员、养护队伍的稳定，投标文件中所承诺的项目部常驻现场人员（包括项目经理、技术负责人、专职安全员、质检员、技术工人等），不征得采购单位同意不得变更。

2、该项目承担众多重大保障任务，且关系民生，养护单位值班人员的技能水平、个人素养、工作着装、责任意识、服务态度等均要符合采购单位要求。基本要求如下：

（1）统一服装、配戴胸卡、具备良好的精神风貌。

（2）24小时应急抢修人员不得少于3人，三遥值班室24小时必须确保有1人值班。

（3）具有良好的语言沟通能力，在涉及民生问题，能圆满处理问题。

3、养护单位需结合现场设施情况有针对性的建立完善的维护管理制度及工作台帐，按照《江苏省城市照明设施优质养护片》要求，至少包括以下内容：人员岗位管理、考勤值班、日常巡修、施工质量管理、服务承诺、安全生产管理、抢修应急预案、技术人员管理培训、设备材料管理、内部资料档案管理、财务管理等各项制度，台帐格式需经采购单位确认后实施。

4、养护单位必须配备维修路灯专用高架车12米以上至少1辆、巡检抢修车辆至少2辆；登高作业设备、电缆、灯杆灯具、电器元器件等易损易耗件、以及常用维修检测工具、电工工具、安全防护工具等（以上养护设施、备品备件需在投标文件中列清单反映并常备于养护现场，使用后应及时补充，采购单位将定期检查考核）。

（三）、维护基地要求：

1、必须在S232洛阳南段、武进大道、荷花路，南环路、东都路、阳光路，武南路、新科路范围内设置维护基地，确保任何地点发生故障均能在30分钟内到达现场。

2、维护基地需分别设置办公区、值班区（24小时值班）、车辆停放区、器材堆放区等区域。

3、为便于维护管理，需设置路灯监控二级平台，配备专人24小时三遥值班室值班，所有巡检抢修车辆需安装GPS定位系统，在建设管理办公室办公电脑安装相关监控软件。

4、维护基地具体设置方案需报建设管理办公室同意后实施。

5、维护基地必须设置采购单位材料临时堆放专用区域（免费堆放），做好进库出库台帐记录，移交时必须做好移交记录。

(四)、路灯设施的维护内容、日常操作和维护管理

1、维护主要内容：

（1）负责路灯设施更换维修，确保亮灯效果，亮灯率达到98%；

（2）负责路灯灯杆、灯具、管线、控制箱（含遥控终端）及其它相关设备安装牢固情况、运行情况的检查及维修更换；

（3）负责所有路灯箱变低压室、计量箱、控制箱（含遥控终端）的检查调试维修，电气元件更换；

（4）负责所有电缆的检测、维修、更换；

（5）负责三遥控制系统运行、值班、保障系统正常运行。

（6）运行值班：每天24小时安排抢修人员、车辆，做好大面积熄灯、夜间来电报修等等情况的应急处理工作。夜间来电报修、交通肇事必须在30分钟内赶到现场进行紧急处理。

（7）做好防盗工作，承担维护范围内发生的失窃、人为破坏等管护、修复责任；

（8）配置人员车辆配合采购单位三遥控制系统的升级改造。配合采购单位做好转供电等交办事项工作。

（9）养护单位除正常维护外，还必须做好各项文明城市检查、重大活动及节日保障活动；

（10）负责路灯箱变低压室、计量箱、控制箱及灯杆、灯具的清洁工作。

2、日常巡检、抢修、维修：

（1）养护单位巡检人员每天都要对管辖内设施进行巡视检查，管理人员要保持24小时通讯畅通；

（2）定期进行电气元件、电气设备、电缆、灯具等运行参数检测、漏电安全检测、灵敏度检测、绝缘检测、老化检测；

（3）巡查设施运行情况、观察有无异常振动及噪声，检查电气控制柜中元件有无发黑的触点，电缆、电线是否有过热、变色、烧焦等现象；

（4）每天安排专门抢修人员配合路灯大面积熄灯抢修，30分钟内必须赶到现场处理，第一时间在照明施工QQ群、微信群发布相关抢修信息。做好台帐记录；

（5）巡查、维修频率及台帐要求：养护单位必须及时报送相关台帐资料，每周五16：00前报送下周巡查计划表，每天11：00之前报送前一天的巡查台账和维修记录台帐，每个月前三个工作日内报送上个月路灯养护月度统计文档。

配电设施及线路每季度巡查、维修一遍，做好台帐资料。

道路路灯要求一周必须全部巡查一次（范围内重点区域路段每周巡查一次，其它非重点区域每两周巡查一次），做好台帐资料，资料包括但不限于灭灯明细数据、灯杆歪斜、灯门缺失、灯具破损等。
    道路路灯必须两周维修一遍，维修做好台帐，并在灯杆内做好维修时间、更换配件等标签记录。

3、故障维修说明：

（1）制定相关应急预案，如有意外事故发生应采取紧急处理措施，防止事故扩大化；

（2）养护单位进行维修更换作业时，应尊重原设计，尽可能原样恢复。特殊情况下，经采购单位许可，方可使用替代品，但造价、品牌、质量不得低于原设计的材料设备质量标准；

（3）现场须有足够的备品备件，备品备件使用后要立即补足；

（4）养护单位人员及养护单位委派人员均须服从采购单位代表及采购单位现场派驻人员的管理，采购单位现场派驻人员负责对养护单位日常维护工作进行监督、检查、维修工作量审核确定等工作；

4、纪律约束：

（1）采购单位有权对路灯设施进行改造，养护单位须配合采购单位工作，并对变更设施量继续承担养护责任；

（2）养护单位须确保路灯设施正常运行，确保现场维护人员的安全作业，“无论何种原因”，发生人身安全等责任事故，均由养护单位均全部承担。

5、长效管理

维护区域发生长效管理案卷、居民投诉、来电报修等应急情况，维护单位必须按照时限要求完成。

6、其他维护说明：

1、维护区内的新建路灯在保修期满移交验收合格后由该区养护单位负责维修，维护费用按中标价及实际维护时间计算，养护单位不得拒绝维护。

2、养护期内如遇部分路灯设施提升改造、应急抢修等情况，采购单位有权单方面终止该改造部分的维护，维护费用扣除改造部分后再予以支付，养护单位不得因此终止履行该维护合同。

3、文明施工：施工应注意保护建筑物及周围环境，以免造成损坏引起漏水、影响市容环境等情况；安装、维修结束后，做好现场卫生清洁工作。因不文明施工引起的后果由养护单位负全部责任。

4、对于维护内容、维护要求、台帐记录等要求未明细列出的，采购单位有权根据《江苏省城市照明设施优质养护片》、江苏省城市道路照明技术规范DGJ32/TC 06-2011等相关行业规范、标准提出新的要求，中标单位需无条件响应采购单位的要求。

第六条  结算条款

本项目为固定单价（全费用单价）合同，工程量清单范围内的全费用单价不作调整。全费用单价应包括设备费、辅助材料、配件等的费用以及安装、调试、维修、维护等费用，三遥控制中心24小时值班人员和巡查人员费用（含采购单位1名三遥控制值班人员工资）以及非正常损坏的风险、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、安全费等一切费用。

1、路灯维护项目，路灯包含两部分：(1)已进入维护期部分，该部分由中标单位直接进行维护并结算维护费用；（2）新建工程，待质保期满办理相关移交手续后，由中标单位进行维护，维护费用根据实际维护时间和本次中标单价予以结算。

2、投标报价应将维护区域内的路灯以及对应的电缆、架空线、控制箱、三遥控制终端、计量箱、专用变压器、检修井、异型灯杆灯具等配套设备（含非正常损坏的风险因素）都折算成光源的维护费用进行报价。

3、灯杆、电气元件、电气设备、电缆、电线、灯具、镇流器、电容、触发器等所有涉及路灯的项目，发生自然老化、自然损坏的维修更换包含在维护费用中，乙方不再另行支付；

4、涉及人为破坏、不可抗力、肇事交通事故的破坏等情况的维修更换所产生的费用，按年度另行审计结算，该部分费用不在本合同承包服务范围内，须提前申报镇政府审批后实施。

第七条 支付及考核扣款：

1、维护期满半年支付合同价的50%；余款在本年度合同期满，根据每月考核扣款进行汇总后一次性付清（无息）。

第八条 考核办法及标准

根据甲乙双方约定，按月验收考评。定时与不定时相结合对维修管理亮灯率进行验收考评。

1、结合亮灯率考评标准，月考评亮灯率在98%以上为满分，可计取100%的当月维修费；亮灯率在98%-95%扣除当月维修费的5%；亮灯率在95%-90%扣除当月维修费的10%；亮灯率在90%-85%扣除当月维修费的30%；亮灯率在85%以下，扣除当月维修费的50%；月考评连续二次亮灯率在95%以下可终止维修合同（除供电系统故障、低电压、负荷控制限电、烧电表、线路故障、道路施工影响、人为肇事破坏、外来因素扰乱路灯控制器、车辆撞坏设备、自然灾害等不可抗力因素造成的情况）。

2、如遇抢修要求30分钟内到达现场，一般故障24小时内修复，复杂故障48小时内修复。（遇恶劣天气、工程量较大等特殊原因需向甲方申请并经同意后可延长修复时间），投诉及故障处理结束后，应立即向甲方报告。抢修未能在30分钟内赶到现场每次扣1000元，故障未能及时修复或故障未能彻底修复引起重复投诉的每次扣1000元；投诉及故障处理结束后未及时回复的每次扣500元。

第九条  合同履行

合同履行期间，若出现以下情况，采购单位可单方终止合同，解除合同函以EMS寄达之日为合同正式解除：

（1）乙方在本合同工期内发生生产安全较大事故，采购单位有权终止合同。

（2）乙方在本合同工期内在接到采购单位书面限期整改通知书后未能按期回复或未按期整改达三次以上，采购单位有权终止合同。

（3）乙方在本合同工期内未经采购单位书面许可，擅自在承包范围内多处改动原有照明设施、降低灯具的档次、改变灯具的光源、类型、品牌、色温及电器功率的，经采购单位提出书面整改意见后逾期未能整改到位的，采购单位有权终止合同。

（4）乙方在维护期间，承诺的维护人员不稳定、未持证上岗或承诺的维护车辆缺项被连续三次考核扣款或累计五次被考核扣款的，则甲方认为乙方达不到本合同或招标文件规定的维护标准使合同无法履行，甲方有权单方面解除合同，并保留追究因解除合同给甲方造成经济损失的法律权利。

（5）月考评连续二次亮灯率在95%以下可终止维修合同（除供电系统故障、低电压、负荷控制限电、烧电表、线路故障、道路施工影响、人为肇事破坏、外来因素扰乱路灯控制器、车辆撞坏设备、自然灾害等不可抗力因素造成的情况）

（6）合同履行期内，如甲方对管辖区域内路灯设施，实施批量性、系统性节能改造、灯具更新、智能化升级等改造建设工作，造成本维护项目服务全部或大部分无法实施的，甲方有权终止合同，乙方应无条件配合。

第十条　违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10％的违约金。

2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期1天应向乙方偿付欠款总额0.04%的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5％，乙方有权解除合同。区财政因素除外。

3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

4、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

5、乙方未按规定和承诺提供服务的，应向甲方支付合同总价5％的违约金。

6、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

7、其他：

第十一条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十二条　合同的变更

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十三条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益；

(5)第九条发生合同解除或终止的情形。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十四条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章。

2、本合同一式陆份，甲方（叁份）、乙方（贰份）、江苏三省管理咨询有限公司一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）： （盖章）            乙方（供应商）： （盖章）

地址：                                              地址：

法定（授权）代表人：              法定（授权）代表人：

年 月 日                                        年 月 日

附表：《武进区城市照明设施维护质量标准》

武进区城市照明设施维护质量标准

| 序 号 | 检查项目 | 质 量 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配电控制 （柜）室 | 1、配电室（箱）门窗清洁无破损，室内整洁无异物，门锁完好，警示铭牌、箱门铭牌等齐全，房屋无渗漏水现象。 |
|  |  | 2、配电箱（柜）体保持完整无缺，不渗水、无积灰、无锈蚀，安装牢固；高压配电装置按电力系统要求定期进行巡修及实验。 |
|  |  | 3、箱内电器安装整齐牢固、无积灰积垢、线路排列整齐。 |
|  |  | 4、接触器、开关、熔断器等电器元件和导线，应绝缘良好，各零部件无变形缺损，运行正常，无异响。 |
|  |  | 5、电器各触点、熔断器无烧热变色。 |
|  |  | 6、原则上不应安装定时控制器，如安装定时控制器应按照单位相关规定办理，且定时控制器应根据季节每周或半月进行一次开关灯时间的调整。走时误差小于5分钟。 |
|  |  | 7、配电柜仪表完好，指示正确，各部件联结紧固无松动。 |
|  |  | 8、各路出线标志清楚，并有完整负荷分配图。 |
|  |  | 9、室内配电柜及附属设施应符合消防安全规程要求，配备灭火器。 |
|  |  | 10、三相供电负荷应定期检测，不平衡度小于20%。 |
|  |  | 11、箱柜接地电阻符合相关电气规定，接地电阻≤4欧。 |
|  |  | 12、节能器、电容补偿正常投运。 |
|  |  | 13、末端电压不低于200伏。 |
|  |  | 14、箱柜内应有配电二次图，且正确。 |
|  |  | 15、应有设施养护记录。 |
| 2 | 架空 线路 | 1、电杆不歪斜，横担平直。 |
|  |  | 2、导线弧垂符合规定，无断股。 |
|  |  | 3、瓷瓶完整无缺，无裂纹，瓷瓶绑线无松脱现象。 |
|  |  | 4、拉线无锈蚀，无松驰现象。 |
|  |  | 5、导线的安全距离符合规范要求，架空线路周围无影响线路正常运行的树木。 |
|  |  | 6、所有横担、瓷瓶、抱箍、拉线等紧固螺栓无松动和锈蚀现象。 |
|  |  | 7、路灯零线禁止与供电零线共用。 |
| 3 | 电缆线路 | 1、电缆线路（穿管地埋线路）的路面上应无开挖、新的建筑打桩、植树及有可能腐蚀电缆的化学物品。 |
|  |  | 2、电缆线路在地上部分的钢带、保护管、固定设备无锈蚀，高压进线标桩完整无缺。 |
|  |  | 3、接头紧固螺母（压接管）无松动、发热现象，绝缘包带无老化开裂，钢带接地良好。 |
|  |  | 4、分段的绝缘电阻不低于0.5兆欧。 |
|  |  | 5、灯箱座、人孔、手孔井内干净无异物，电缆标志牌齐全、字迹清楚。巡视检查对有严重缺陷和损伤，并已无法处理的电缆（穿管导线）线路应分段或全部更新。 |
| 4 | 水泥杆 | 1、水泥杆垂直，无明显倾斜。 |
|  |  | 2、混凝土杆身完整无裂缝、破损现象。 |
|  |  | 3、灯架固定牢靠、无严重锈蚀。 |
|  |  | 4、灯具、罩具清洁、完整，无锈蚀，安装紧固，灯具下无树枝； |
|  |  | 5、引下线无接头、松弛。 |
|  |  | 6、路灯号牌正确、完整、无破损。 |
|  |  | 7、无私自占用灯杆设施，如其他电线电缆、罗马旗等。 |
| 5 | 金属杆 灯 | 1、灯臂、灯柱无断裂、脱焊、变形、锈蚀、松动和严重歪斜现象。 |
|  |  | 2、灯具清洁、无锈蚀，密封良好，安装坚固。 |
|  |  | 3、砼基础完好。 |
|  |  | 4、灯杆内电器元件固定良好，导线无过热现象。 |
|  |  | 5、灯杆接地可靠。 |
|  |  | 6、更换损坏的电器元件应与原设计规格一致。 |
|  |  | 7、周边无影响照明灯具出光的树木。 |
|  |  | 8、路灯号牌正确、完整、无破损。 |
|  |  | 9、无私自占用灯杆设施，如其他电线电缆、罗马旗等。 |
| 6 | 高杆灯 | 1、灯盘、灯具、透明罩、反光器等应符合照明器具维护要求。 |
|  |  | 2、传动机构钢丝绳无损伤，接头无松动等现象，挂脱钩机构灵活可靠无异常。 |
|  |  | 3、电动机、变速箱支架牢固可靠，变速箱无油质污染、缺油等情况，齿轮无异常。 |
|  |  | 4、限位开关触点准确、控制电器触头无电蚀、接头接点完好无损。 |
|  |  | 5、导线应无受压、受夹、受损、老化等现象，各相工作电流正常。 |
|  |  | 6、灯杆、灯盘骨架无锈蚀，保护接地装置良好，接地电阻≤4欧。 |
|  |  | 7、路灯号牌正确、完整、无破损。 |

# 第七章   投标文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件组 成 | 投标文件格式材料 | 投标文件封面 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格证明文件格式材料 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法定代表人资格证明书或授权委托书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △投标人资格声明函 |
|  |  | △政府采购供应商信用承诺书 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“投标邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；如不专门面向可不提供。 |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“资格性检查要求”） |
|  | 符合证明文件格式材料 | *投标函 |
|  |  | *投标分项报价表 |
|  |  | *采购需求偏离表 |
|  |  | *投标文件有效性(根据招标文件要求填写,如招标文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审文件格式材料 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评审标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
| 投标文件提交须知 | # 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以招标文件规定的资格条件、评分标准要求及招标文件给定格式等内容为准。 # 2.带“△”项材料如未按“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”—“资格性检查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效投标处理。 # 3.投标人应严格按照以上顺序及要求对应上传投标文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效投标等严重后果。 # 4.投标文件应按照招标文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 # 5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

# 第八章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

# 投 标 文 件

# 项 目 名 称：

# 项 目 编 号：

# 投标人名称 ：

# 日      期 ：

## 一、资格证明文件

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1营业执照或事业单位法人证书

（提供营业执照和税务登记证 (或“三证合一”的营业执照）或事业单位法人证书)

### 1-2  法定代表人资格证明书或授权委托书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当投标文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.投标人为自然人或开评标评审的现场代表为法定代表人的情形，可不提供本《授权委托书》。

## 授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)系_________________（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标单位对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                       日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：           日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

投标人公章：

地址：                                       电话：

传真：                                       邮编：

开户行：

账号：

代理人身份证

（双面复印件）粘贴处

备注：

1.法定代表人参加投标时，需附本人身份证原件扫描件。

2.委托代理人参加投标时，需附授权委托书和本人身份证原件扫描件。

1-3 投标人资格声明函（实质性格式）

## 投标人资格声明函

致：江苏晟泽工程造价咨询有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 1-4  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

## 二、商务技术文件格式

### 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：江苏晟泽工程造价咨询有限公司

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

### 2 开标一览表（实质性格式）

1、以苏采云客户端提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

2、金额填写三年度总金额。

### 3  投标分项报价表（实质性格式）

分项报价表

洛阳镇路灯维护清单

| 序号 | 路段 | 灯杆型式 | 型号 |  | 数量（盏） | 维护单价（元/年） | 合计（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武南路（阳光路-坂上界） | 12米单挑灯 | 400W钠灯 | 钠灯400W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 273 |  |  |
|  |  | 16米4火投光灯14套 | 250W金卤灯 | 金卤灯250W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 56 |  |  |
|  |  | 16米6火投光灯4套 | 250W金卤灯 | 金卤灯250W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 24 |  |  |
|  |  | 25米12火高杆灯7套 | 400W金卤灯 | 金卤灯400W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 84 |  |  |
| 2 | 新科路1（阳光路-戴洛路） | 16米中杆灯6火4套 | 400W钠灯 | 400W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 12 |  |  |
|  |  | 12米中杆灯3火8套 | 400W钠灯 | 400W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 12 |  |  |
|  |  | 20米高杆灯6火2套 | 400W钠灯 | 400W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 6 |  |  |
|  |  | 10米双臂灯 | 200W钠灯 | 200W电子变频镇流器 | 143 |  |  |
|  |  |  | 70W钠灯 | 70W电子变频镇流器 | 65 |  |  |
| 3 | 新科路2（戴洛路-S232省道） | 16米中杆灯6火4套 | 400W钠灯 | 400W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 15 |  |  |
|  |  | 10米单挑灯 | 200W钠灯 | 200W电子变频镇流器 | 48 |  |  |
| 4 | 武南路与洛阳路西南交叉口中杆灯 | 12米投光灯 | 400W钠灯 | 400W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 8 |  |  |
| 5 | 洛阳路（新科路-遥洛路） | 9米单挑灯 | 110W钠灯 | 110W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 104 |  |  |
| 6 | S232省道（礼嘉界-遥观界） | 11米单挑灯 | 202WLED |  | 116 |  |  |
|  |  | 11米3火投光灯 | 250W金卤灯 | 250W金卤灯4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 12 |  |  |
|  |  | 16米6火中杆灯 | 250W金卤灯 | 250W金卤灯4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 24 |  |  |
| 7 | 范巷安置小区 | 12米高杆灯6套 | 250W金卤灯 | 250W金卤灯4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 14 |  |  |
|  |  | 9米单挑灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 11 |  |  |
| 8 | 创新路（戴洛路-洛阳北路） | 10米单挑灯 | 110W钠灯 | 110W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 33 |  |  |
| 9 | 创盛路（戴洛路-薄板厂） | 9米单挑灯 | 150W钠灯 | 150W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 36 |  |  |
| 10 | 新创路（创盛路-武南路） | 2.5米挑臂灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 25 |  |  |
| 11 | 遥洛路（洛阳北路-遥观界）、-虞桥桥南 | 9米单挑灯 | 70W钠灯 | 70W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 11 |  |  |
|  |  |  | 110W钠灯 | 110W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 66 |  |  |
| 12 | 戴洛路（新科西路-武南路） | 10米单挑灯 | 150W钠灯 | 150W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 29 |  |  |
|  | 戴洛路（武南路-遥洛路） | 9米单挑灯 | 110W钠灯 | 110W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 17 |  |  |
|  | 戴洛路（遥洛路-创盛路） | 10米单挑灯 | 150W钠灯 | 150W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 11 |  |  |
| 13 | 天润路（东都西路-桥头路） | 2.5米挑臂灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 33 |  |  |
| 14 | 桥头路（S232省道-丰润路） | 2.5米挑臂灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 29 |  |  |
| 15 | 丰润路（东都西路-武南路） | 2.5米挑臂灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 36 |  |  |
| 16 | 珠光街（珠光桥-武南路） | 10米单挑灯 | 250W钠灯 | 250W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 64 |  |  |
|  |  | 12米中杆灯 | 400W钠灯 | 400W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 12 |  |  |
|  |  | 10米中杆灯 | 400W钠灯 | 400W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 2 |  |  |
| 17 | 润苑小区 | 3米景观灯 | 100W钠灯 |  | 13 |  |  |
| 18 | 横洛路（新科路-横林交界） | 9米单挑灯 | 110W钠灯 | 110W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 59 |  |  |
| 19 | 马鞍路（阳光路-横林交界） | 2.5米挑臂灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 89 |  |  |
| 20 | 马鞍支路（大寨河-阳光路） | 2.5米挑臂灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 27 |  |  |
| 21 | 朝安路（尖岸桥-朝南排涝站） | 2.5米挑臂灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 66 |  |  |
| 22 | 上阳路（横洛路-马鞍路） | 2.5米挑臂灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 28 |  |  |
| 23 | 虞桥路（虞桥桥-横洛路） | 2.5米挑臂灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 24 |  |  |
| 24 | 南环路（戴洛路-阳光路） | 11米单挑灯 | 200W钠灯 | 200W电子变频镇流器 | 46 |  |  |
|  |  | 16米中杆灯6火8套 | 400W钠灯 | 400W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 46 |  |  |
|  |  | 12米中杆灯2火19套 | 250W钠灯 | 250W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 23 |  |  |
|  |  | 12米中杆灯3火1套 | 250W钠灯 | 250W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 24 |  |  |
|  |  | 12米中杆灯6火1套 | 300W钠灯 | 300W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 48 |  |  |
| 25 | 东都东路（阳光路-洛阳桥） | 20米高杆灯10火 | 400W钠灯 | 400W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 10 |  |  |
|  |  | 10米中杆灯5火2套 | 400W钠灯 | 400W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 10 |  |  |
|  |  | 10米单挑灯 | 120w钠灯 |  | 41 |  |  |
|  |  | 12米中杆灯3火5套 | 300w钠灯 |  | 15 |  |  |
|  |  | 12米中杆灯8火1套 | 300w钠灯 |  | 8 |  |  |
| 26 | 东都西路（洛阳桥-戴洛路-敬老院） | 10米单挑灯 | 150w钠灯 |  | 46 |  |  |
| 27 | 东都西路（戴洛路-礼嘉交界） | 2.5米挑臂灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 55 |  |  |
| 28 | 阳光路（新科路-南环路） | 9米单挑灯 | 150W钠灯 | 150W5件套电器光源、镇流器、电容、触发器、变频器 | 110 |  |  |
|  |  | 10米2火1套 | 250W钠灯 | 250W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 12 |  |  |
| 29 | 阳光路景观灯（东都东路-阳光路） | 庭院灯 | 150W钠灯 |  | 28 |  |  |
| 30 | 洛阳路（老新科厂-新科路） | 9米单挑灯 | 110W钠灯 | 110W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 39 |  |  |
| 31 | 镇政府院内 | 12米单挑灯 | 150W钠灯 | 150W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 2 |  |  |
|  |  | 3米景观灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 6 |  |  |
| 32 | 珠光街西院内庭院灯 | 3米庭院灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 7 |  |  |
| 33 | 淮海路、操场 | 2.5米挑臂灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 3 |  |  |
|  |  | 2.5米挑臂灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 3 |  |  |
|  |  | 8米单挑灯 | 150W钠灯 | 150W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 6 |  |  |
| 34 | 洛阳桥西老街 | 2.5米挑臂灯 | 150W钠灯 | 150W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 13 |  |  |
| 35 | 新马路(东都西路-新科路) | 9米单挑灯 | 150W钠灯 | 150W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 7 |  |  |
| 36 | 桥东南沿河 | 5米庭院灯 | 100W钠灯 |  | 7 |  |  |
| 37 | 珠光街（东都东路-珠光桥） | 7米单挑灯 | 150W钠灯 | 150W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 38 |  |  |
|  |  | 8米中杆灯 | 250W钠灯 | 250W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 31 |  |  |
| 38 | （珠光街）高田上 | 2.5米挑臂灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 24 |  |  |
| 39 | 中兴路（珠光街-东陈路） | 3米庭院灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 16 |  |  |
| 40 | 阳湖路（东都东路-东陈路） | 3米庭院灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 14 |  |  |
| 41 | 阳安路（阳光路-安桥） | 9米单挑灯 | 150W钠灯 | 150W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 6 |  |  |
|  |  | 2.5米挑臂灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 66 |  |  |
| 42 | 阳安路延伸（安桥至无锡界） | 2.5米挑臂灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 7 |  |  |
| 43 | 阳湖欢塘桥 | 8米单挑灯 | 150W钠灯 | 150W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 5 |  |  |
|  |  | 2.5米挑臂灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 19 |  |  |
|  |  | 5米单挑灯 | 150W钠灯 | 150W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 13 |  |  |
|  |  | 2.5米挑臂灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 5 |  |  |
| 44 | 戴洛路（新科西路-戴溪荷花路口） | 10米单挑灯 | 150W钠灯 | 150W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 139 |  |  |
| 45 | 环阳路 | 2.5米挑臂灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 23 |  |  |
| 46 | 南苑路 | 8米单挑灯 | 150W钠灯 | 150W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 9 |  |  |
| 47 | 岑村路1（东都东路-岑阳路） | 9米单挑灯 | 150W钠灯 | 150W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 65 |  |  |
| 48 | 岑村路2（岑阳路-荷花东路） | 8米单挑灯 | 150W钠灯 | 150W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 69 |  |  |
|  |  | 5米单挑灯 | 150W钠灯 | 150W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 11 |  |  |
| 49 | 东陈路（珠光街-东都路） | 9米单挑灯 | 150W钠灯 | 150W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 9 |  |  |
| 50 | 东陈路（珠光街-阳光路） | 8米单挑灯 | 150W钠灯 | 150W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 30 |  |  |
|  |  | 16米4火1套中杆灯 | 250W钠灯 | 250W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 4 |  |  |
| 51 | 农贸市场（农贸南路） | 7米景观灯 | 100W钠灯 |  | 24 |  |  |
| 52 | 洛阳休闲广场 | 25米高杆灯 | 400W钠灯 | 400W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 24 |  |  |
|  |  | 3米庭院灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 31 |  |  |
| 53 | 公园、篮球场、污水处理站 | 3米庭院灯 | 100W钠灯 |  | 33 |  |  |
|  |  | 12米中杆灯 | 400W金卤灯 | 400W金卤灯4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 32 |  |  |
| 54 | 洛阳休闲广场（二期） | 3.25米庭院灯 | LED 27W |  | 63 |  |  |
|  |  | 射灯 | LED 50W |  | 57 |  |  |
|  |  | 洗墙灯 | LED 12W |  | 192 |  |  |
| 55 | S232省道（蒋庄桥-礼嘉界） | 11米单挑灯 | 202WLED |  | 197 |  |  |
|  |  | 11米3火投光灯 | 250W金卤灯 | 250W金卤灯4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 6 |  |  |
|  |  | 16米6火中杆灯 | 250W金卤灯 | 250W金卤灯4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 48 |  |  |
|  |  | 35米5火高杆灯 | 1000W NG | 1000WNG灯4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 15 |  |  |
| 56 | 南环线（232-礼嘉界） | 11米单挑灯 | 100W LED | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 42 |  |  |
| 57 | 武进大道（岑村路-礼嘉界） | 10米单挑灯 中杆灯 | 180W LED |  | 326 |  |  |
|  | 武进大道（岑村路-礼嘉界） | 10米单挑灯 中杆灯 | 180W LED |  | 102 |  |  |
| 58 | 天井村天井桥 | 8米单挑灯 | 150W钠灯 | 150W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 8 |  |  |
|  |  | 5米单挑灯 | 150W钠灯 | 150W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 7 |  |  |
| 59 | 虎臣路（荷花路-S232省道） | 2.5米挑臂灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 24 |  |  |
| 60 | 虎臣路（悦达金属厂-虎臣桥） | 2.5米挑臂灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 16 |  |  |
| 61 | 戴毛路（卫生用品厂-礼嘉界） | 2.5米挑臂灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 49 |  |  |
| 62 | 戴毛路（荷花西路-卫生用品厂） | 9米单挑灯 | 150W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 17 |  |  |
| 63 | 勤丰路（戴毛路-吴铁路） | 8米单挑灯 | 150W钠灯 | 150W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 25 |  |  |
| 64 | 荷花西路（步行桥-车架厂） | 12米中杆灯2套 | 250W钠灯 | 250W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 8 |  |  |
|  |  | 10米双臂灯 | 250W钠灯 | 250W钠灯4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 36 |  |  |
| 65 | 荷花东路（戴溪步行桥至无锡界） | 10米单挑灯 | 150W钠灯 | 150W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 15 |  |  |
| 66 | 戴溪大桥（荷花西路-荷花东路） | 9米单挑灯 | 250W钠灯 | 250W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 64 |  |  |
|  |  | 中杆灯 | 400W钠灯 | 400W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 8 |  |  |
| 67 | 戴溪步行桥 | 5米挑臂灯 | 40WLED |  | 24 |  |  |
| 68 | 慈云路（戴洛路-云溪路） | 2.5米挑臂灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 20 |  |  |
| 69 | 云溪路（荷花路-慈云路） | 2.5米挑臂灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 18 |  |  |
| 70 | 东瞿路（戴洛路-武进大道） | 2.5米挑臂灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 50 |  |  |
| 71 | 戴溪广场 | 9米单挑灯 | 150W钠灯 | 150W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 5 |  |  |
| 72 | 戴溪农贸市场 | 2.5米挑臂灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 5 |  |  |
| 73 | 上马路（戴洛路-荷花西路） | 10米单挑灯 | 150W钠灯 | 150W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 11 |  |  |
| 74 | 上马路支路（邮局西） | 2.5米挑臂灯 | 100W钠灯 | 100W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 4 |  |  |
| 75 | 戴溪建工路 | 10米单挑灯 | 150W钠灯 | 150W4件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 9 |  |  |
| 76 | 武进港洛阳段 | 河道洗墙灯 | LED15w |  | 2465米 |  |  |
|  |  | 防水开关电源 | 200W |  | 287 |  |  |
| 77 | 每年度总计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 三年度总计（元） |  |  |  |  |  |  |

注：1、本项目为固定单价（全费用单价）合同，工程量清单范围内的全费用单价不作调整。

2、全费用单价应包括设备费、辅助材料、配件等的费用以及安装、调试、维修、维护等费用，三遥控制中心24小时值班人员和巡查人员费用（含采购单位1名三遥控制值班人员工资）以及非正常损坏的风险、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、安全费等一切费用。

3、本维护费用包含灯杆、电气元件、电气设备、电缆、电线、灯具、镇流器、电容、触发器等所有涉及路灯的项目，发生自然老化、自然损坏的维修更换费用，综合考虑在维护费用中。

供应商名称（加盖CA电子公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 4  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 5 中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

# 中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

# 中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为         （企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于         （中型企业/小型企业/微型企业）；

2.       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为         （企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于         （中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

# 6  项目实施方案

（详见“第四章 评标程序、评标方法和评标标准”—“评标标准”—“主观分”中明确内容）

# 7 参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

# 8  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

# 9 基本服务承诺书

## 基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供招标文件需求内容。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位（盖章）：

日期：     年    月    日

# 10  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料