招　标　文　件

项目名称：泗阳县供水管网漏点探测及相关设施评估服务采购项目

项目编号：JSZC-321323-SYGX-G2026-0001

（服务类项目，本项目非专门面向中小企业）

采购人：泗阳县住房和城乡建设局

采购代理机构： 江苏鑫国信工程管理有限公司

2026年 05 月 29 日

目   录

第一章投标邀请

第二章投标人须知

第三章合同文本

第四章采购需求

第五章评标方法与评标标准

第六章投标文件格式

第一章投标邀请

受［泗阳县住房和城乡建设局］的委托，［江苏鑫国信工程管理有限公司］就［泗阳县供水管网漏点探测及相关设施评估服务采购项目］（［JSZC-321323-SYGX-G2026-0001］）进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

泗阳县供水管网漏点探测及相关设施评估服务采购项目的潜在投标人可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年06月22日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321323-SYGX-G2026-0001

2.项目名称：泗阳县供水管网漏点探测及相关设施评估服务采购项目

3.预算金额：320万元

4.本项目设定最高限价：

（1）漏水探测：最高限价220万元（需同时报单价，控制价0.12元/m3）。

（2）二次供水设施评估总限价：100万元。

任何超过本最高限价的投标报价，均作无效标处理。

5.采购需求（简介）：

对泗阳县城区指定范围（包括但不限于国道 343 以东、以南，京杭运河以北，泗塘河东路以西区域）开展供水管网漏点探测（需提供包括但不限于范围所有市政管网材质、闸门（阀）位置和现状情况），并对城区约192个居民住宅小区二次供水设施进行现状评估（需提供包括但不限于小区管网材质、总进水阀门、二供设施进出水阀门等现状情况），具体采购要求详见本招标文件第四章。

6.合同履行期限：240天（漏水探测限180天内完成，二次供水设施评估根据甲方需求，分批提供相关成果，最终合稿），合同签订生效之日起计。

7.本项目：接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：投标人提供的服务符合规定情形的，对小微企业报价予以扣除（扣除比例详见“政府采购政策功能落实规定”），用扣除后的价格参加评审。

·（二）本项目的特定资格要求：本项目接受联合体投标。

A.联合体成员不得超过2家。联合体供应商之间须签订联合体协议书，明确联合体主供应商（牵头人）和联合体其他供应商各自承担的工作和义务，并就采购合同约定的事项承担相应责任。联合体供应商应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的能力。

B.联合体对外以一个投标人的身份共同投标，联合体中标的，采购人与“联合体投标人的身份”对应的各供应商签订采购合同，联合体各方就采购合同约定的事项对采购人承担全部责任。联合体供应商中的一方不得再单独参加本项目投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本项目中再次投标，否则相关投标均无效。

C.联合体牵头人所提交的响应文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况。组成联合体投标须为联合体各方自愿行为。

D.以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。

三、获取招标文件

1.时间：2026年06月01日至2026年06月05日（北京时间，法定假日除外）。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分1个包。

投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年06月22日09点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

六、其他补充事宜

1. 财政部门监督电话：0527-85229058。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0519-86722806、0527-84363067。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：泗阳县住房和城乡建设局

地址：泗阳县北京东路112号

联系人：侍洋

联系方式：15161299620

2.采购代理机构信息

名称：江苏鑫国信工程管理有限公司

地址：泗阳县众兴街道淮海东路北侧恒大国际广场1幢204室

联系人：赵子豪

联系方式：13641523700

八、其他

1、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2、本次招标不收取投标保证金。

第二章投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏鑫国信工程管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第（2）种方式执行

（1）无需支付；

（2）采购人支付，

具体方式及标准为：按照苏招协会【2022】002号文标准下浮40%收取招标代理费。支付方式可以通过转账、现金、数字人民币等方式。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2在投标截止时间之前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六章“投标文件格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2★投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、技术方案及投标所需其它材料。

资格证明文件包括：投标声明及承诺函、信用证明、联合体协议、投标人基本情况；符合性证明文件包括：法人授权委托书、开标一览表、投标报价明细表、技术要求响应及偏离表。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6 ★如以联合体方式投标，须提供联合体协议书（格式见第六章）。

10.7 中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件4份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标报价明细表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：服务本身、人工费、服务费、设备费、电费、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标声明及承诺函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1★投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.2中标人的投标文件作为项目服务合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评委会

22.1开标后，采购代理机构将立即组织评委会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价﹤全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价﹤通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价﹤采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标(响应)审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

25.7投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中加“★”项为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目。

26.1.14 其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

26.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 按以下第（2）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

27.3采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收或者业务系统提出。

联系部门：泗阳县住房和城乡建设局

联系电话：侍洋  15161299620

通讯地址：泗阳县北京东路112号

招标代理机构：江苏鑫国信工程管理有限公司

代理地址：泗阳县众兴街道淮海东路北侧恒大国际广场1幢204室

联系人：赵斌   联系电话：18944884199

28.5以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

28.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

28.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：/；

2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4履约保证金

按照以下第（2）方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的  10 %计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

供应商也可选用数字人民币方式缴纳，使用投标企业数字人民币对公钱包一次性转钱至泗阳县住房和城乡建设局数字人民币钱包具体账户另行通知，并备注为：泗阳县供水管网漏点探测及相关设施评估服务采购项目履约保证金，保证金应一笔缴纳到位。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

服务类项目，项目履约期满评价合格，出具验收报告（履约评价报告）及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1根据江苏省财政厅中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

33、验收及付款

33.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

33.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

33.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

33.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

34、付款

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

（1）漏水探测

预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；

进度款：乙方组织实地漏水探测、提交漏点位置明细和漏水量统计报告且经甲方认可后付至合同价的50%，按照甲方需求完成漏水点的复测工作后，完成最终成功且经甲方审核通过后，付清余款。

具体结算办法：

结算金额按甲乙双方确认的检出漏水量（吨）×24小时×365天*中标价（元/m3）=**（元）支付。检出漏水量根据第四章采购需求确定的计算方式进行计算。

本工程开挖后的漏点位置与乙方的定点位置的水平距离必须小于2米；如水平距离大于等于2米且小于5米的，该漏点的结算单价在中标综合单价的基础上减半计算；大于5米的，直接扣除相应的合同价款，且由乙方承担超出位置开挖所产生的各项费用。

（2）二次供水设施评估：

预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；

进度款：乙方出具报告初稿且经甲方认可通过后，支付合同额的50%；通过专家评审且最终成果经甲方审核通过后，一次性付清余款。

（3）如是联合体中标，应在合同中约定联合体各方支付比例，有关款项直接付至联合体各成员单位，以上价款均无利息。

（4）具体费用的支付均以财政资金下达且乙方开具合规票据为前提，甲方不承担逾期付款的责任。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

第三章 合同文本

政府采购合同（草案）

甲方（采购人/买方）：

乙方（供应商/卖方）：

项目名称：

项目编号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照项目采购结果签订本合同。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列服务：对泗阳县城区指定范围（包括但不限于国道 343 以东、以南，京杭运河以北，泗塘河东路以西区域）开展供水管网漏点探测（需提供包括但不限于范围所有市政管网材质、闸门（阀）位置和现状情况），并对城区 约192个居民住宅小区二次供水设施进行现状评估（需提供包括但不限于小区管网材质、总进水阀门、二供设施进出水阀门等现状情况），具体采购要求详见本招标文件第四章。

2、合同总金额

2.12.1本合同金额为（大写）：_________________元人民币（¥_____元）。

2.2本合同总金额包括乙方提供的服务及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.3在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

2.5 本合同总金额为固定总价合同。

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）甲乙双方补充协议（如有）。

4、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5、产权保证

乙方保证所交付的服务和服务所涉及的物品所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

6、履约保证金

履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的  10 %计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向采购人缴纳；

供应商也可选用数字人民币方式缴纳，使用投标企业数字人民币对公钱包一次性转钱至泗阳县住房和城乡建设局数字人民币钱包具体账户另行通知，并备注为：泗阳县供水管网漏点探测及相关设施评估服务采购项目履约保证金，保证金应一笔缴纳到位。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

服务类项目，项目履约期满评价合格，出具验收报告（履约评价报告）及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

7、转包或分包

7.1本合同禁止转包，本合同范围的服务，应由乙方直接提供的，不得转让他人提供。

7.2经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

8、服务周期

8.1 服务期限：工期240天（漏水探测限180天内完成，二次供水设施评估根据甲方需求，分批提供相关成果，最终合稿）。

，合同签订生效之日起计 。

9、服务地点

9.1项目（服务）地点：泗阳县境内，采购人指定地点 。

10、价款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

9.3付款：

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

（1）漏水探测

预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；

进度款：乙方组织实地漏水探测、提交漏点位置明细和漏水量统计报告且经甲方认可后付至合同价的50%，按照甲方需求完成漏水点的复测工作后，完成最终成功且经甲方审核通过后，付清余款。

具体结算办法：

结算金额按甲乙双方确认的检出漏水量（吨）×24小时×365天*中标价（元/m3）=**（元）支付。检出漏水量根据第四章采购需求确定的计算方式进行计算。

本工程开挖后的漏点位置与乙方的定点位置的水平距离必须小于2米；如水平距离大于等于2米且小于5米的，该漏点的结算单价在中标综合单价的基础上减半计算；大于5米的，直接扣除相应的合同价款，且由乙方承担超出位置开挖所产生的各项费用。

（2）二次供水设施评估：

预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；

进度款：乙方出具报告初稿且经甲方认可通过后，支付合同额的50%；通过专家评审且最终成果经甲方审核通过后，一次性付清余款。

（3）如是联合体中标，应在合同中约定联合体各方支付比例，有关款项直接付至联合体各成员单位，以上价款均无利息。

（4）具体费用的支付均以财政资金下达且乙方开具合规票据为前提，甲方不承担逾期付款的责任。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

10、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

11、质量保证及售后服务

11.1乙方应按采购文件规定及响应文件承诺的技术性能、技术要求、质量标准向甲方提供服务；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

11.2乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合招投标文件。如因乙方提供的服务有瑕疵造成甲方损失的，所需费用由乙方承担。

11.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后按要求及时到达甲方现场。

12、交付和验收

12.1 验收标准：采购人按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收。乙方提供的服务不符合招投标文件和合同规定的，采购人有权拒绝验收，由此引起的风险，由乙方承担。

12.2验收：采购人以采购文件、中标供应商的响应文件、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收。

13、违约责任

13.1乙方违约，在消除违约情形前，应按本合同项目总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付款项中扣除。

13.2乙方因逾期交付服务项目或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.3乙方所交的服务项目全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换服务但逾期交付的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交付处理；乙方拒绝更换的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

13.4合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价20%赔偿金。

14、不可抗力事件处理

14.1在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

14.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

15、争议解决

15.1因服务的品质质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对服务内容质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务项目不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

15.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向宿迁市仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

15.3若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

16、合同其他

16.1乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

16.2合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

16.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

16.4本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期：年月日 | 日期：年月日 |

- 第四章采购需求

项目属性：服务类项目。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

本项目不接受进口产品。

## 一、项目概况

1.项目名称：泗阳县供水管网漏点探测及相关设施评估服务采购项目

2.合同履行期限：工期240天（漏水探测限180天内完成，二次供水设施评估根据甲方需求，分批提供相关成果，最终合稿）

，合同签订生效之日起计

3.最高限价：

（1）漏水探测：最高限价220万元（需同时报单价，控制价0.12元/m3）。

（2）二次供水设施评估总限价：100万元。

任何超过本最高限价的投标报价，均作无效标处理。

4.付款方式：

自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

（1）漏水探测

预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；

进度款：乙方组织实地漏水探测、提交漏点位置明细和漏水量统计报告且经甲方认可后付至合同价的50%，按照甲方需求完成漏水点的复测工作后，完成最终成功且经甲方审核通过后，付清余款。

具体结算办法：结算金额按甲乙双方确认的检出漏水量（吨）×24小时×365天*中标价（元/m3）=**（元）支付。检出漏水量根据第四章采购需求确定的计算方式进行计算。

本工程开挖后的漏点位置与乙方的定点位置的水平距离必须小于2米；如水平距离大于等于2米且小于5米的，该漏点的结算单价在中标综合单价的基础上减半计算；大于5米的，直接扣除相应的合同价款，且由乙方承担超出位置开挖所产生的各项费用。

（2）二次供水设施评估：

预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；

进度款：乙方出具报告初稿且经甲方认可通过后，支付合同额的50%；通过专家评审且最终成果经甲方审核通过后，一次性付清余款。

（3）如是联合体中标，应在合同中约定联合体各方支付比例，有关款项直接付至联合体各成员单位，以上价款均无利息。

（4）具体费用的支付均以财政资金下达且乙方开具合规票据为前提，甲方不承担逾期付款的责任。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

5.验收标准：采购人按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收。乙方提供的服务不符合招投标文件和合同规定的，采购人有权拒绝验收，由此引起的风险，由乙方承担。

6.验收：采购人以采购文件、中标供应商的响应文件、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收。

## 二、项目背景

供水设施是城市重要生命线工程，是保障城市安全运行的关键基础设施。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》要求加快城市基础设施生命线安全工程建设，推进老旧管网和危旧房改造，提升城市综合承载能力。《供水条例》《江苏省城乡供水管理条例》对供水管网漏损控制、居民住宅小区二次供水设施建设、改造与运行管理均作出明确规定，进一步提高了供水安全保障的标准与要求。2022年住建部、国家发改委印发通知，要求到2025年全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内，实施供水管网改造，强化漏损治理责任落实。

目前泗阳县城区仍有大量玻璃钢管、PVC、水泥管等落后管材管网，老化严重、爆管频发，供水管网漏损率远高于国家管控目标。部分居民住宅小区二次供水设施存在设备老旧、智慧化水平低、泵房、水箱、消毒设备等设施参差不齐等突出问题，影响水质水压稳定。

为贯彻落实国家及省市相关政策要求，精准排查供水管网漏点，全面评估二次供水设施现状，夯实管网改造与设施更新基础，降低管网漏损率，提升供水安全保障能力与城市韧性，现开展泗阳县供水管网漏点探测及相关设施评估服务采购项目采购工作。

## 三、★服务内容和工期要求

1.服务内容

（1）根据《住房城乡建设部办公厅 国家发展改革委办公厅关于加强公共供水管网漏损控制的通知》（建办城〔2022〕2号）、《省住房城乡建设厅 省发展改革委员会关于加强公共供水管网漏损控制和做好国家试点城市申报工作的通知》（苏建函城〔2022〕95号）要求，精准排查供水管网漏水隐患，降低管网漏损率。需现场踏勘、实地漏水探测，根据甲方需求完成漏水点修复后的复测工作、提交漏点位置明细及漏水量统计报告等。

（2）对照国家、省有关要求，从泵房环境、供水工艺、电气自控、反恐安防等方面开展二次供水设施现场踏勘评估，评估覆盖全县约192个居民住宅二次供水小区，形成二次供水设施评估报告和改造建议。

2.区域范围

泗阳县范围内，包括但不限于国道343以东、以南，京杭运河以北，泗塘河东路以西区域，涵盖市政主次干管、支线管、小区庭院管及相关附属设施（阀门、消火栓、水表等），涉及不同管材（金属管、非金属管）、不同管径及不同埋深的管网系统。二次供水设施包括但不限于城区约192个居民住宅二次供水小区。

3.探漏要求：查明漏水点，降低漏水损失。

4.复测要求：漏点维修后漏水复测。

5.服务工期：工期240天（漏水探测限180天内完成，二次供水设施评估根据甲方需求，分批提供相关成果，最终合稿），合同签订生效之日起计。

## 四、技术要求

（一）探漏工作：

1.本服务项目按实际查出的暗点漏水量收费，未检测到暗漏点不产生费用，明漏点不计费。

2.暗漏点指地表见不到漏水迹象，以及能见到漏水迹象但甲方不能准确定位的漏水点。明漏点指地表能见到漏水迹象并能目测确定漏水位置的漏水点及见得到的阀门与明管的漏水。

3.管网探漏方式：人工+探漏仪（听音棒）沿管线及附属设施进行测漏（阀栓听音、路面听音、相关检测等），市政管线及附属设施3-4公里/日/人（夜间完成），使用管网仪、相关仪等辅助测漏设备进行漏点的位置确认。

4.管网探漏队伍：探漏队伍不得少于3组，每组不得少于2人。

5.中标方应提供检漏技术、检漏方案及检漏计划等，对于大口径管线（≥DN500）探漏前，应提前向甲方提供探漏专项方案，由甲方审核完成后，方能实施。

6.中标方应根据甲方提供的地下供水管网及表、井、阀栓位置等现有资料组织检漏。

7.漏水状况评价

（1）区域环境调查（管径、材质、表、井等）；

（2）用户调查（主要用水单位及居民区用水）。

8.漏水点定位准确率≥95%，漏水点定位精度≤1m。当中标方漏水探测的实际定位准确率≥95%时，开挖及修复费用由甲方承担；当实际定位准确率未达到95%时，未达到部分的漏水量按实计算支付，但这部分漏水点开挖费用由中标方承担，每个开挖点具体费用根据市政修补路面费用按实计算。

9.探测到漏点后，中标方应做好标记和记录，标记要有一定的区分度（可以明显辨识出探漏单位），开挖时间由甲方确定，在双方现场负责人都到现场的情况下，对查明的漏点进行开挖验收，不准单方开挖验收。

10.双方现场负责人可参考下述漏点漏量评估办法对漏水点现场实测计量，具体采用何种方式，双方可以根据现场实际情况作出判断，现场填写漏量记录认定单及漏点说明（附漏点照片，照片由中标方负责），作为结算款依据。

漏点漏量评估参考方法：

（1）计量设备评估：计量的表后漏水以水表计量确认水量，换算一年漏水量。

（2）容积法：对相应漏水量进行称重，测量时间不可低于1分钟水量，换算一年漏水量。

（3）公式法：以漏水断面面积和工况压力(工况压力取平均值)计算漏水量，换算一年漏水量。

水量计算公式：

式中：Q：孔口漏水量，m3/h；

C：流量系数，0.6～0.62；

A：漏水孔口面积，m2；

H：孔口压力(mH2O，漏水点修前压力)。

11.清水管网漏点漏量主要通过双方负责人现场实测计量确定。

12.工程量计算

（1）对于中标方检测出各有效漏点，双方在施工现场共同签证确认的实际有效漏水量视为标准工程量。

（2）对于清水管网<DN100的结算工程量=标准工程量×80%。

（3）对于清水管网DN100-DN300（含DN100、DN300）的结算工程量=标准工程量×100%。

（4）对于清水管网>DN300的结算工程量=标准工程量×120%。

13.工程量双方确认后，需要甲方签写验收单。

14.外业工作结束后10个工作日内，需同步完成工作成果报告及维护建议。

15.中标方在项目完成后的2年内，应免费为甲方提供不少于2次的漏点定位服务，超出的部分中标方应以成本价为甲方提供相应的技术服务。

16.中标方应对甲方测漏人员进行系统的专业技术指导和培训。

17.中标方对甲方的培训包含集中理论培训、仪器使用培训及现场操作、工程跟班实践等，其中理论培训不得少于3次，实操培训不得少于1次。

18.漏点水平定位偏差小于2米（相对漏水点中心）。

19.市政主次干管、支线管、小区庭院管及相关附属设施（市政阀门、小区及二次供水设施进出水阀门、消火栓、水表等），涉及不同管材（金属管、非金属管）、不同管径及不同埋深的管网系统，需提供包括但不限于附属设施位置和现状情况，以及管材材质、管径埋深情况等相关信息。

20.探测出瞬时漏水量不少于2000吨。

21.未尽事宜参照《城镇供水管网漏损控制及评定标准》有关要求执行。

（二）二次供水设施评估

对照国家、省有关要求，从泵房环境、供水工艺、电气自控、反恐安防等方面开展二次供水设施现场踏勘评估，评估范围覆盖泗阳县城区包括但不限于约192个居民住宅二次供水小区，形成二次供水设施评估报告和改造建议。其中，泵房环境主要围绕泵房布置、门窗、通风、照明、排水、噪声、温湿度等；供水工艺主要围绕水泵设备、水池（箱）、管道及附属设施、消毒设备、在线监测仪表等；电气自控主要围绕电气、自控、信息系统等；反恐安防主要围绕反恐防范，电气设备安全、自控系统安全、信息系统安全等。

供应商需完成编制二次供水设施评估报告并组织专家评审，根据专家意见加以完善，提交客观公正并符合相关文件要求的评估报告。

（三）人员配备

1.供应商需组建漏水探测组和二次供水设施评估工作组，本次项目需配备项目负责人1名，其它项目组成员不少于10人，其中漏水探测组成员不少于6人。项目负责人需具有市政工程或环境工程或给排水工程或城市建设专业中级工程师及以上职称。

2.针对本项目的实施，供应商需为本项目配备专业的设备包括但不限于听音杆、听漏仪、相关仪、金属管线探测仪等漏水检测设备和车辆等。

第五章评标方法与评标标准

## 一、资格审查。

资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 接受联合体投标 |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 投标人提供的服务符合规定情形的，对小微企业报价予以扣除（扣除比例详见“政府采购政策功能落实规定”），用扣除后的价格参加评审。 |

## 二、符合性审查。

评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 投标报价明细表 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 技术要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

## 三、评分办法

3.1评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

3.2评分标准

| 序号 | 评审 项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标价格 （10分） | 10 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的响应报价为投标基准价，其价格分为满分(10分)。其他投标人的价格分统一按下列公式计算:投标报价得分=(投标基准价/最终报价)x10，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 2 | 技术方案 （60分） | 15 | 项目需求理解： 对项目政策、背景理解透彻、项目现状理解透彻、需求把握准确的得15分；对项目政策、背景理解较为透彻、项目现状理解较为透彻、需求把握较为准确的得10分；对项目政策理解较简单、需求分析一般具体、总体思路一般的得5分；未提供的不得分。 |
|  |  | 15 | 项目目标、任务、内容理解： 对项目目标、任务、内容理解准确的得15分；对项目目标、任务、内容理解较为准确的得10分；对项目目标、任务、内容理解一般准确的得5分；没有内容不得分。 |
|  |  | 15 | 项目服务方案： 综合评价投标人结合相关政策要求制定具体的分阶段工作（1）针对本项目的服务方案，包括服务响应的时间、服务流程、服务响应保障措施等。方案完善、科学、系统、操作性强得8分；方案较完善、科学、系统、操作性较好得5分；方案简单、科学性一般、系统性一般、操作性一般得3分；方案完善性、科学性、系统性、操作性较差的得1分；未提供不得分。 （2）根据本项目特点，提出对项目重难点的理解、分析及相应举措。分析最透彻、措施科学合理得7分；分析较透彻、措施较科学合理得4分；分析透彻性、措施科学合理性一般得2分；分析透彻性、措施科学合理性欠缺得1分；未提供不得分。 |
|  |  | 15 | 组织实施方案： （1）针对本项目工作的进度计划及进度保证措施。进度计划安排合理和进度保障措施完善的得7.5分；进度计划安排满足项目要求、有一定进度保障措施的得3.5分；进度计划安排一般得1分；未提供不得分。 （2）针对本项目的服务质量保证方案。针对本项目服务内容和要求提出服务目标和各项服务承诺指标，并制订达标保障措施和不达标改善措施，质量保证措施合理、科学完备、责任明确得7.5分；质量保证措施基本合理、可行、责任落实到人得3.5分；质量保证措施合理性一般、可行性、责任落实不清晰一般的得1分；未提供不得分。 |
| 3 | 企业实力及人员配置 （30分） | 8 | 投标单位综合实力： （1）自2020年1月1日起至投标截止日，投标人获得全国范围内、与本项目履约能力直接相关的县级及以上政府或行业主管部门颁发的优质荣誉：市厅级或县级每1个得1分，国家级或省部级每1个得2分，本项最高4分。同一荣誉不重复计分，须提供有效证书复印件加盖公章，否则不予得分。 (2)自2020年1月1日起至投标截止日（以编制日期为准）参与编制过类似探漏或供水评估内容地方及以上行业标准规范，每1项得1分。作为主编单位编制过类似探漏、供水评估内容地方及以上行业标准规范，每1项得2分。最高4分。响应文件需提供标准规范发布通知和文本复印件并加盖公章，未提供或不能反映上述要求的不予认可不得分。 （3）中标人提供的业绩将随中标结果公告同步公开。 (4)提供的文件清晰可见,否则该项业绩不得分 |
|  |  | 6 | 服务业绩： （1）投标单位自2020年1月1日以来，具有类似服务漏水探漏的业绩（合同金额≥10万），每个业绩得1分。本项最高3分。（若有服务于同一家企业的多个业绩，最多按2个业绩计算。响应文件中需提供正式合同、付款证明等复印件并加盖公章，未提供或提供不全不得分） （2）投标单位自2020年1月1日以来，具有类似供水设施评估咨询方面的服务业绩（合同金额≥5万），每个业绩得1分。本项最高3分。（响应文件中需提供正式合同、付款证明等复印件并加盖公章，未提供或提供不全不得分） （3）中标人提供的业绩将随中标结果公告同步公开。 |
|  |  | 16 | 服务团队及设备配置： （1）项目负责人（4分） 项目负责人具有市政工程或环境工程或给排水工程或城市建设专业中级工程师职称的得1分，具有高级工程师职称的得2分，具有正高级工程师职称的得4分，最高4分。（响应文件中提供项目组成员证书扫描件和。专业以职称证书或毕业证书为准。同一人不同级别职称证书可按最高级计分，不重复计分。） （2）项目组成员（除项目负责人外）（8分） 项目组成员除项目负责人外，不少于10人。①其中探漏人员不得少于6人，每增加2人得1分，最高为2分。②其他项目组成员中每具备一名市政工程或环境工程或给排水工程或城市建设专业的中级或以上职称的得0.5分，其他项目组成员中每具备一名市政工程或环境工程或给排水工程或城市建设专业的高级职称的得1分。最高6分。（响应文件中提供项目组成员证书扫描件。专业以职称证书或毕业证书为准。同一人不同级别职称证书可按最高级计分，不重复计分。） （3）设备配置（4分） 投标单位自有能完成本项目工作内容的设备物资和车辆，包括但不限于：听音杆、听漏仪、相关仪、金属管线探测仪等漏水检测设备和车辆，每有一类得1分，最高得4分；设备清单格式由投标单位自制，需提供设备、车辆发票扫描件，未提供或提供不完整的不得分，最高为4分。（提供以上相关设备有效证明材料并加盖公章上传至投标文件中。设备购买方或租赁方是投标人本单位。投标人自有设备的需提供购置发票或产权证明；投标人租赁设备的需提供租赁合同及出租人的购置发票或产权证明，产权证明或租赁合同均须在有效期内。) |

注：

1、针对评分标准中评分的每一条，投标人（服务提供商）均应提供相关资料并作出相应说明，供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2、投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

3.3评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

3.4政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1、2、

- 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第（2）种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的服务符合下列情形的，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（在投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”“采购需求”相关内容为准。）

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

6、绿色建材政府采购需求标准

按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

7、采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

第六章投标文件格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：

投标文件目录

一、资格证明文件

1.投标声明及承诺函

2.信用证明

3.联合体协议书

4.投标人基本情况

二、符合性证明文件

1. 法人授权书

2. 开标一览表

3. 投标报价明细表

4. 技术要求响应及偏离表

三、技术方案

四、投标所需其他材料

1. 项目组成员

2. 企业业绩

3. 中小企业声明函

4. 其它

## 一、资格证明文件

### 1. 投标声明及承诺函

投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为               的          项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称： （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

### 2. 信用证明

信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

### 3. 联合体协议书

- 联合体协议书

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成       (联合体名称)联合体，共同参加                    (采购人名称)(以下简称采购人)         (项目名称)        (以下简称本工程)的投标并争取赢得本工程项目合同(以下简称合同)。现就联合体投标事宜订立如下协议：

- (某成员单位名称)为         (联合体名称)牵头人。

2. 在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，提交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：              。

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：       。

5. 投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6. 联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7. 本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8. 本协议书一式         份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                  (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                    (签字)

成员二名称：                                  (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                    (签字)

年        月        日

### 4. 投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等证明材料 |  |  |

## 二、符合性证明文件

### 1. 法人授权委托书

法人授权委托书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：    年   月   日

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件。

### 2. 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

小写： 元（人民币： 元）

备注：

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：  年   月   日

以上费用包括（但不限于）为实施本项目所需的一切费用和不可预见费等有可能发生的各项费用。

### 3. 投标报价明细表

投标报价明细表

| 序号 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 | 探漏 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 评估 | 项 | 1 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |

备注：1.“投标总报价”应包括本项目服务过程中所发生的一切费用，包括：服务本身、人工费、服务费、设备费、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

2.“投标报价明细表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

### 4. 技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求该项提供证明材料的，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

## 三、技术方案

格式自拟。

## 四、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

### 1. 项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 项目组所任职务 | 职称 | 专业 | 学历 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如供应商中标，项目组成员必须按本表承诺人员执行，不得随意更换。按投标文件要求附相关人员证书复印件。

### 2. 企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩合同复印件并加盖公章。

### 3. 中小企业声明函（服务）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购代理机构组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。3、服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日期：年___月___日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为的项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日期：年___月___日

### 4.质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。