招　标　文　件

（全流程电子化不见面开标）

项目名称：新四军黄桥战役纪念馆馆藏文物预防性保护提升项目

项目编号：JSZC-321283-TZZN-G2026-0005

采 购 人名称：新四军黄桥战役纪念馆

采购代理机构：江苏天择建设管理有限公司

二〇二六年五月

- 招标公告

项目概况 新四军黄桥战役纪念馆馆藏文物预防性保护提升项目 JSZC-321283-TZZN-G2026-0005 招标项目的潜在投标人应在江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）获取招标文件，并于2026-06-02 09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321283-TZZN-G2026-0005；

项目名称：新四军黄桥战役纪念馆馆藏文物预防性保护提升项目；

预算金额：188.96万元；

最高限价：1869600.00元（投标报价不得超过最高限价，超过最高限价的为无效标）；

采购需求：通过对馆内配置专业的展柜和重点文物展柜增设"微环境"主动调控设施，运用环境无线测控技术与物联网技术对项目所涉文物保存环境进行实时监测、调控，以全面提升馆藏重点文物的预防性保护能力；

合同履行期限：供货期：120日历天；

本项目不接受联合体投标；

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）基本资格条件的承诺(提供签字盖章完备的《供应商基本资格条件承诺书》)；

（2）供应商认为需要提供的其他资格及资信证明文件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目为专门面向中小企业的项目，本项目采购标的对应的行业主要为工业。所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，采购货物全部由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不限制供应商企业规模。

（2）本项目实施本国产品标准及相关政策。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人须具备文物主管部门颁发的可移动文物修复资质证书，且业务范围包含“文物保存微环境控制技术保护”。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网-苏采云

方式：投标人完成注册并办理CA证书后，登录江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（http://jszfcg.jsczt.cn/）获取本项目的招标文件及有关资料。

售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2026年 06 月 02 日09点00分止（北京时间）；

2.开标时间：同投标文件递交截止时间；

3.开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：无

2.公告发布媒介：江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）

3.注意事项：

（1）潜在投标人登录“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”须持经注册的CA证书。未注册、领取CA和办理电子签章的潜在投标人，请至泰州市高港区泰州大道188号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅政务CA窗口办理，电话：0523-81568158。

（2）本项目采用电子化投标，投标人应根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》（“泰州市政府采购网—下载中心”下载）规定，制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ709339244、QQ：1810179072）。

（3）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（4）如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

4.本项目支持（1）小微企业价格扣除《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）；（2）节能、环保产品政策《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65 号）；（3）商品包装、快递包装、绿色数据中心等需求标准《财政部办公厅 生态环境部办公厅 国家邮政局办公室关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）；（4）电子履约保函（保险）《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150 号）；（5）本国产品政策《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）等政策。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：新四军黄桥战役纪念馆

地  址：泰兴市黄桥镇致富北路388号

联系方式：15050816860

2.采购代理机构信息

名  称：江苏天择建设管理有限公司

地　址：泰兴市环球金融中心2号楼1609-1610室

联系方式：15195273897

3.项目联系方式

项目联系人：新四军黄桥战役纪念馆  何长山

电　话：15050816860

项目联系人：江苏天择建设管理有限公司  朱宁

电　话：15195273897

# 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：新四军黄桥战役纪念馆 地址：泰兴市黄桥镇致富北路388号 联系人：何长山 联系电话：15050816860 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：江苏天择建设管理有限公司 地址：泰兴市环球金融中心2号楼1609-1610室 联系人：朱宁 联系电话：15195273897 |
| 1.1.4 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：新四军黄桥战役纪念馆馆藏文物预防性保护提升项目 项目编号：JSZC-321283-TZZN-G2026-0005 |
| 1.2.1 | 付款方式 | 合同签订后预付合同价的30%作为预付款，货物安装调试完成付至审计价的80%，验收合格满一年后按审计价付清余款。 |
| 1.3.1 | 采购范围 | 详见第五章采购需求 |
| 1.3.2 | 合同履行期限 | 供货期：120日历天 合同履行期限：包含供货期和免费原厂质量保证期 |
| 1.4.2 | 要求供应商具备的特定条件 | 见招标公告“申请人的资格要求” |
| 1.8.2 | 偏离 | 采购需求“一、采购货物名称、数量”、“三、质量及商务等要求”内容不允许负偏离，其余允许负偏离，详见“第三章 资格审查及评标办法” |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 无 |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清招标文件的截止时间 | 2026年05月16日17时30分 |
| 3.1 | 投标文件的组成 | （1）开标一览表； （2）投标函； （3）投标分项报价表； （4）资格性审查和符合性评审文件； （5）《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件（如有）； （6）采购需求响应表（分为技术标准和要求响应表和质量及商务要求响应表）； （7）对照第三章 资格审查及评标办法，认为应列入投标文件的其他材料； （8）法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（附身份证复印件）。 |
| 3.2.3 | 投标报价的其他要求 | 预算金额：1889600.00元 最高限价：1869600.00元（投标报价不得超过最高限价，超过最高限价的为无效标）。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60天 |
| 3.4.3 | 投标文件的份数 | 电子投标文件壹份； |
| 3.4.4 | 投标文件的签署 | 1.投标函、供应商基本资格条件承诺函中须加盖供应商公章并经法定代表人签字或签章。 2.投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，修改处须有法定代表人签章或签字。 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：“苏采云”系统“开标大厅” |
| 5.1.2 | 供应商参与开标要求 | 开标活动将在招标公告中规定的时间和地点进行。供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，参加开标活动。 |
| 6.1.1 | 评标委员会 | 评标委员会人数： 5 人。 |
| 7.2.1 | 中标公告媒介 | 江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn） |
| 8.1.1 | 履约保证金 | （1）履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）、电子履约保函（保险）等法律法规允许的非现金形式 （2）金额：合同价的10% （3）缴纳时间：在确定中标投标人之后,签订采购合同前。 （4）退还时间：合同履约结束验收合格后退还。 注：电子履约保函（保险）的形式和缴纳方式执行“关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知”（苏财购〔2023〕150号）。 |
| 8.2 | 签订合同的时间要求 | 自中标通知书发出之日起 30 天内 |
| 9、需要补充的其他内容 |  |  |
| 9.1 | 质疑和投诉 | 9.1.1按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）处理。 9.1.2招标人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受无快递运单号的快递），地址及收件人见招标公告。 9.1.3供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。 |
| 9.2 | 招标文件的解释 | 由招标人负责 |
| 9.3 | 费用 | 为减少预算压力，本项目招标人要求由中标（成交）供应商支付代理服务费，供应商报价须包含代理费，招标人不另外支付： 收取方式：中标人在领取中标通知书前通过对公账户转账支付给招标代理机构； 收费金额：以实际中标价计算； 收费标准依据：招标人通过苏服采平台确定代理机构，收费标准按照发改价格【2011】534号文件规定*60%计取，本项目属于货物类。 |
| 9.4 | 落实政府采购政策 | 9.4.1本项目落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业： （1）根据《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购﹝2022﹞45号）规定：投标人提供的货物全部由中小微企业制造。 （2）在投标文件中须提供《中小企业声明函》。（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）。 （3）对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 （4）投标人提供的货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。 （5）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 （6）中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件，接受社会监督。若供应商提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。 （7）根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件，本项目采购标的所属行业为工业。 9.4.2本项目落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目实施本国产品标准及相关政策： 1.本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件的编制要求及参考格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。 3.供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。 4.供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。 5.评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。 6.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 7.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。 |
| 9.5 | 投标报价 | 1.供应商应仔细阅读和充分理解招标文件的采购需求和合同主要条款，根据自身实际情况并综合考虑合同履行过程中的各类风险，理性报价。 2.中标价格即为合同价格，在合同期内不予调增。 3.异常的低价可能会导致投标无效。 |
| 9.6 | 其他 | 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会随机抽取确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。（本项目核心产品：平柜） |
| 9.7 | 特别提醒 | 1.投标单位如有提供不实评审材料，弄虚作假者，一律作废标处理，该不良行为将予以公示。 2.在本项目评审结束前，各供应商授权代表应保持手机畅通，如有必要需供应商针对自身投标文件进行澄清的，供应商需在第一时间内配合评委会的询问进行澄清。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。 3.政府采购线上合同信用融资功能告知提醒 我区已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。 4.“政采贷”业务流程 5.操作流程 苏采云合同公示时，当供应商向采购人报备有融资贷款需求，并且在中征平台已经发起贷款申请。采购人需要在合同公示第三点其他信息中供应商账户信息第一行【供应商是否融资】选项里面设置为“是”。 6.常见问题 Q1：哪些企业能申请“政采贷”？ 答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。 Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？ 答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请 Q3：中标供应商要注意什么？ 答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。 Q4：采购单位要做什么？ 答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。 Q5：“政采贷”融资失败怎么办？ 答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。 7.网址及联系方式 政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html 中征平台：https://www.crcrfsp.com/ 联系人：翟先生 联系电话：0523-88816349 |
| 9.8 | 货物（包含与货物相关的服务）的追加 | 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。 |

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 招标人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 项目名称及项目编号：见供应商须知前附表。

1.2付款方式

1.2.1付款方式：见供应商须知前附表。

1.3 采购范围与合同履行期限

1.3.1 采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 合同履行期限：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.4.2根据采购项目特殊要求，要求供应商具备的特定条件：见供应商须知前附表。

1.4.3供应商不得存在下列情形之一：

（l）与招标人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）为采购项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

1.5费用承担

无论采购结果如何，供应商为准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6语言文字

招投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.7 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.8偏离

1.8.1偏离是指投标文件中的内容与招标文件中规定的技术参数、标准、服务要求等不一致的情形。优于招标文件规定的技术参数、标准、服务要求的为正偏离，反之为负偏离。

1.8.2偏离的具体要求见供应商须知前附表。

2.招标文件

2.1招标文件的组成

2.1.1本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）供应商须知；

（3）资格审查及评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求；

（6）投标文件的编制要求及参考格式；

（7）供应商须知前附表规定的构成招标文件的其他材料。

2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前，要求招标人或采购代理机构对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标截止时间15天前在原公告信息发布媒体公开发布,但不指明问题的来源。如果澄清发布的时间距投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3招标文件的修改

招标人对已发出的招标文件可以进行必要的修改，修改后的内容是招标文件的组成部分，并将在原公告信息发布媒体公开发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.4招标文件的重新发布

招标文件的澄清或修改涉及到申请人的资格条件、评标办法、采购需求等实质性内容时，将重新发布招标公告。

3.投标文件

3.1投标文件的组成

投标文件的组成：见供应商须知前附表。

3.2投标报价

3.2.1供应商应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

3.2.2供应商在投标文件中只能有一个投标报价，且不得超过招标公告中载明的最高限价。任何包含价格调整要求和条件的投标报价均将视为无效报价。

3.2.3本项目投标报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.3投标有效期

3.3.1在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将以书面形式通知供应商。供应商拒绝延长投标有效期的，其投标失效。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

3.4投标文件的编制

3.4.1供应商可以按照第六章“投标文件的编制要求及参考格式”要求编制投标文件。需另行增加的相关内容和材料应编入投标文件相应章节，作为投标文件的组成部分。

3.4.2供应商应对招标文件中的资格要求、合同履行期限、投标有效期、技术、服务、商务标准和要求等实质性内容作出响应，并根据评审因素提供相应的证明材料。

3.4.3 投标文件的数量：见供应商须知前附表

3.4.4投标文件的签署：见供应商须知前附表

4.投标

4.1投标文件的上传

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。投标人应充分考虑网络及系统平台可能存在的非正常情况等各种风险因素，在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云），完成投标文件的上传。在投标截止时间后，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）将不再接受投标文件的上传。

4.2投标文件的修改与撤回

4.2.1在投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件。具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.2.2修改的投标文件应按照本招标文件规定进行编制和重新上传。

4.2.3投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

4.3投标文件的确认

供应商可以通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）多次上传投标文件，以投标截止时间前，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）接受到的最后一份投标文件为准。

5.开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1开标时间和地点：见供应商须知前附表。

5.1.2开标活动在江苏政府采购“苏采云”系统“开标大厅”内公开进行，供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，参加开标活动。

5.2 不见面开标程序

（1）系统登录。供应商应在投标截止时间前登录不见面开标大厅。

（2）供应商解密投标文件。按照系统内提示，在规定的时间内完成投标文件的解密。

（3）唱标。

（4）开标记录确认。（投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后 5 分钟内未提出的，视同认可开标结果。）

（5）投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的不开标。

（6）开标结束。

5.3特殊情况的处置

5.3.1在投标截止时间后，不见面开标系统出现下列情况之一时，项目未开标的，暂停开标活动；正在开标的，立即暂停开标，待系统恢复正常后再组织开标。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）其他无法保证招投标过程公平和信息安全的情形。

5.3.2因供应商自身原因造成投标文件无法解密的，视为撤销投标文件。

5.3.3供应商对开标过程和开标记录有疑义的，可向招标人或者采购代理机构提出。

5.3.4供应商未在开标系统中确认开标结果的，视同认可开标结果。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。具体人数见供应商须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

（4）法律、行政法规规定的其他条件。

6.2 评标

6.2.1评标活动遵循公正、客观、审慎的原则。评标委员会严格按照第三章“评标办法”规定的评标方法、评标程序和评标标准进行独立评审。第三章“评标办法”没有规定的评标标准，不得作为评标依据。

6.2.2凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

6.2.3 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

6.2.4 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

6.2.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

7.中标

7.1确定中标人

7.1.1自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

7.1.2排名第一的中标候选人出现下列情形之一的，除合格供应商的数量不符合法定的要求外，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

（1）因不可抗力或者自身原因不能履行合同的；

（2）经过财政部门处理投诉举报、监督检查，认定中标无效的；

（3）拒绝与招标人签订合同的。

7.2中标公告及中标通知书

7.2.1自中标人确定之日起2个工作日内，在供应商须知前附表规定的媒介上公告中标结果，公告期限为1个工作日。

7.2.2在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

8.合同

8.1履约保证金

8.1.1中标人应按供应商须知前附表规定的要求向招标人提交履约保证金。

8.1.2中标人未按本招标文件要求提交履约保证金的，视为放弃中标，给招标人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

8.2签订合同

招标人和中标人在供应商须知前附表规定的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

9.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

10.无效投标条款和废标条款

10.1无效投标条款

10.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

10.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

10.1.3投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

10.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

10.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

10.1.6未通过符合性审查的。

10.1.7其他不符合招标文件中规定的实质性要求的。

10.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

10.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

10.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

10.1.11如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

10.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

10.1.13投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

10.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

10.2废标条款

10.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

10.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

10.2.3因重大变故，采购任务取消的。

10.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

10.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

10.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

10.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

# 第三章 资格审查及评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | 资格 检查 | 基本资格条件的承诺 | 根据供应商提供的承诺函，内容完整且具有公章及法定代表人的印章。（内容及格式参照第六章） |
|  |  | 招标人根据本项目特点，要求投标人具备的条件 | 投标人须具备文物主管部门颁发的可移动文物修复资质证书，且业务范围包含“文物保存微环境控制技术保护” |
| 1.2项评审内容由采购人负责，投标文件不符合1.2项评审标准的，作无效标处理。 |  |  |  |
| 2.2.2 | 符合性检查 | 投标文件的签署 | 符合第二章“供应商须知”第3.4.4项 |
|  |  | 合同履行期限 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 投标函 | 有且只有一个有效报价；未超过最高限价；按格式填报投标函、法定代表人授权书和投标分项报价表 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 偏离 | 采购需求“一、采购货物名称、数量”、“三、质量及商务等要求”内容不允许负偏离 |
| 2.2.2项评审内容由评标委员会负责，投标文件不符合2.2.2项评审标准的，作无效标处理。 |  |  |  |

2.3详细评审：采取综合评分法进行详细评审，并采取打分的方法衡量投标文件是否最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准，满分为100分。评标委员会从以下几方面对投标文件进行详细评审和打分：

| 类别 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分30分 | 价格分 | 30 | 1、按满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价作为评审基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分按以下公式计算：投标报价得分＝（评审基准价/投标报价）×30分。（四舍五入保留小数点后两位） 注：依据国办发〔2025〕34号，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，具体要求见第二章“供应商须知”第9.4.2项。 2、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审过程中出现本章第3.3.2款情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序。 |
| 商务部分10分 | 体系认证 | 3 | 投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，每有一个得1分，本项最多得3分。 注：证书均必须在有效期内并能够在国家认证认可监督管理委员会网址可查询且查询状态为有效。查询网址：http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page，并提供相应证书原件及查询的网页截图复印件加盖公章/扫描件，否则不得分。 |
|  | 拟投入项目团队成员 | 4 | 1、项目经理（项目负责人）具有文博领域(如：历史学、博物馆、考古学、文博类等）初级职称得1分，具有文博领域中级及以上职称的得2分，本项最多得2分，不提供不得分； 2、项目团队人员（不含项目负责人）具有文博馆员（初级）及以上职称的，每提供一个的1分，本项最多的2分，不提供不得分； 注：提供证明资料复印件并加盖公章，同时提供投标人为团队成员缴纳的投标截止时间前三个月中任意一个月社保证明资料，不提供不得分。 |
|  | 业绩 | 3 | 自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人有类似的文物保护项目业绩，提供一个得1分，最多得3分。 注：提供合同复印件并加盖公章编入投标文件；若提供资料不包含业绩内容，需提供相关证明材料；不提供或内容不全或无法完全证明的不得分。 |
| 技术部分60分 | 技术参数 | 15 | 全部满足技术标准的得15分，重要条款▲每负偏离一项扣1分，一般条款●每负偏离一项扣0.5分，其他条款每负偏离一项扣0.25分，扣完为止。 注：技术参数以技术标准和要求响应表为准（加盖投标单位公章），重要条款▲需按照招标文件要求提供相应材料；一般条款●需提供产品宣传手册、说明或其他能够证明技术参数的证明材料（投标人自行提供，评标委员会不对证明资料的真伪核查，若合同履行过程中发现证明材料不实，按投标人提供虚假材料处理）；未标记的技术参数评审方式为承诺制，投标人自行在响应表中填报货物技术参数，若供货中发现投标人填报的响应表内容不实，按投标人提供虚假材料处理；未证明或未填报或技术参数不详的，视作负偏离，将按照招标文件要求进行扣分。 |
|  | 环保产品 | 1 | 投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件的得1分。 |
|  | 布置效果图纸 | 8 | 投标人根据现场条件提供展柜平面布局图及展柜配置效果图、展柜设计图纸（包含但不限于展柜三面图、关键部位大样图、效果图等）、展厅微环境调控配置图（包括电路图、布局图）、展厅微环境物联网监测系统配置分部图等布置图纸，图纸涵盖整体布局情况及产品的详细尺寸和规格、连接方式等关键信息，图纸中的设计充分考虑了招标人的场地条件、使用习惯以及文物保护的特殊要求，具有高度的适应性和实用性。 （1）设计相关图纸内容完整、切合实际的，得8分； （2）设计相关图纸内容基本齐全、有较高可行性的，得6分； （3）设计相关图纸内容不详、实施困难的，得4分； （4）设计相关图纸内容粗略、无可行性的，得2分； （5）未提供设计图纸或提供内容与项目无关，不得分。 |
|  | 供货方案 | 8 | 投标人根据招标人实际需求及项目实际情况提供供货实施计划，送货时间进度安排、人员调配、安装方案、调试方案、验收方案、整体维护解决方案、维护应急预案、质量安全保证措施、安全保障措施、进度保障措施等详细的供货方案。 （1）供货实施方案切实可行、科学高效的，得8分； （2）供货实施方案基本可行、需按实调整完善的，得6分； （3）供货实施方案可行性低、操作性低的，得4分； （4）供货实施方案不可行、与实际需求不符的，得2分； （5）未提供供货方案或提供内容与项目无关的，不得分。 |
|  | 展柜设计细化方案 | 5 | 投标人提供展柜设计细化方案至少包含展柜整体、关键零部件设计理念，性能设计，功能、选材配置等。 （1）方案完整详细，展柜性能、功能、选材配置可行性、实用性、针对性强的，得5分； （2）方案基本完整，展柜性能、功能、选材配置有较高可行性、实用性、针对性的，得3分； （3）方案有待提升，展柜性能、功能、选材配置可行性、实用性、针对性差的，得1分； （4）未提供展柜设计细化方案或提供内容与项目无关的，不得分。 |
|  | 保护措施 | 8 | 投标人提供供货安装期间对馆内建（构）筑物、设备设施、物品、资产的保护措施。 （1）保护措施完善、合理、针对性强，得8分； （2）保护措施较完善，有可行性、针对性的，得6分； （3）保护措施基本可行，操作性低、无针对性的，得4分； （4）保护措施不合理，没有可行性，得2分； （5）未提供保护措施或提供内容与项目无关的，不得分。 |
|  | 系统功能展示 | 8 | 系统展示：物联网环境监控系统软件展示 （1）支持多维度展示监测数据，包含但不限于：空间维度、时间维度，评标委员会从数据的完整性、使用场景的合理性、展示页面美观度等方面评分； （2）从预报警、数据分析和事件处置等方面形成风险预警的闭环管理，支持远程自动下发调控设备阈值，评标委员会从功能完整性、交互合理性与便捷性、页面美观度等方面评分； （3）支持生成以藏品为核心的藏品环境档案，档案内容包含但不限于：藏品基本信息、监测数据、当前位置等，评标委员会从功能完整性、交互合理性与便捷性、页面美观度等方面评分； （4）支持自定义设置环境警报与评估方案，并可以进行评估方案配置，评标委员会从功能完整性、交互合理性与便捷性、页面美观度等方面评分； ①展示效果科学便捷、功能齐全的，得8分； ②展示效果功能基本齐全、尚需升级的，得6分； ③展示效果基本框架完整、功能缺漏的，得4分； ④展示效果不完整、实操性差的，得2分； ⑤未提供系统功能展示或提供内容与项目无关的，不得分。 |
|  | 售后方案 | 7 | 投标人提供售后服务方案（包括售后服务人员配备、服务内容承诺、售后服务点设置、售后服务响应时间、售后服务计划和流程、技术培训）。 （1）方案详细完整、可操作性强、完全满足采购人需求的得7分； （2）方案简单、基本满足采购人需求得4分； （3）方案粗略且存在不合理内容的得1分； （4）未提供售后方案或提供内容与项目无关的，不得分。 |

1.资格审查

1.1项目开标结束后，招标人对投标人的资格进行审查。

1.2资格审查的内容和标准：见资格审查和评标办法前附表。

2.评标

2.1评标方法

评标采用综合评分法，评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。招标人将对第一中标候选人提交的所有资料进行考察、核实，若发现弄虚作假的，取消中标资格，并进行公示等相关处罚。

2.2初步评审

2.2.1评标委员会对通过资格审查的投标人进行初步评审。

2.2.2初步评审的内容为投标文件的符合性评审。符合性评审的内容及标准：见资格审查和评标办法前附表。

2.3详细评审

2.3.1评标委员会对通过初步评审的投标人进行详细评审。

2.3.2详细评审的内容及标准：见资格审查和评标办法前附表。

2.3.3因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价（如有）。

2.4评标报告

2.4.1详细评审结束后，评标委员会负责编写评标报告。

2.4.2采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评标报告送交招标人。

2.5澄清、说明或补正

2.5.1评标委员会在评审过程中，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

2.5.2评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。

2.5.3投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人的书面澄清材料作为投标文件的补充。

2.5.4投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.5.5评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.评标过程中特殊情况的处理规定

3.1投标报价的修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章第2.5条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.2评标委员会成员的更换

3.2.1评标过程中，因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，招标人将依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

3.2.2无法及时补足评标委员会成员的，招标人将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

3.3异常低价的处理

3.3.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3.2评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序，具体异常低价的情形及相关内容按照财库〔2026〕2号文件规定执行：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

3.4争议解决

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员须在评标报告上签署不同意见及理由。

3.5评标终止

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者采购代理机构沟通并作书面记录。招标人确认后，终止评标活动。

3.6修改评标结果

评审组长负责汇总和核对各评标委员会成员的评审结果。在评标报告签署前，出现下列情形之一的，可以要求其当场修改评审结果：

（1）分值计算错误；

（2）分项评分超出评分标准范围；

（3）评标委员会成员对客观评审因素结论不一致；

（4）经评标委员会认定评分畸高或畸低。

3.7 投标人总分相同

投标人总分相同时，投标报价低的排名优先；如投标报价也相同，由招标人抽签确定排序。

3.8评标报告签署

评标报告应当由评标委员会全体人员签字认可。评标委员会成员对评标报告有异议的，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标委员会书面记录相关情况。评标委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标报告。

4.判定无效投标的规定

4.1开标过程中，有下列情形之一的，作无效投标处理。

（1）投标文件无法解密；

（2）投标文件未在规定的时间内解密成功。

4.2资格审查过程中，投标文件出现不符合1.2项评审标准之一的，作无效标处理。

4.3评标过程中，有下列情形之一的，作无效投标处理。

（1）符合性评审时，投标文件出现不符合2.2.2项评审标准之一的；

（2）投标人不确认评标委员会提出的投标报价修正意见的；

（3）未按照评标委员会要求提供书面说明及相关证明材料证明其报价合理性的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4.4法律、法规规定的其他投标无效情形。

# 第四章 合同条款及格式

泰兴市政府采购合同

合同编号：

项目名称：

使用单位：

供货单位：

签订日期：

合同编号：

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标采购结果及采购文件的要求签订本合同。

第一条 合同标的  乙方根据甲方需求提供下列货物：                    ，货物名称、规格、数量及单价等详见合同附件1。

第二条 合同总价款  本合同项下人民币总价款为______           __（大写）人民币（泰兴交付价），分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装、调试及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用，以及支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件  下列关于泰兴市政府采购             号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；   （2）供货一览表；

（3）交货一览表；                    （4）响应表；

（5）投标承诺；                      （6）服务承诺；

（7）中标通知书；                    （8）甲乙双方商定的其他文件等。

当招标文件和乙方的投标文件不一致时，应当以招标文件为准，但如果投标文件的承诺高于招标文件时，以投标文件为准。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1．乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2．乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1．除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2．每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3．免费质保期                    （验收合格后起算）。

第七条 交货和验收

1．乙方应当在签订合同后120日历天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2．乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3．货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4．乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5．甲方应当在安装调试结束后的3个工作日内对货物进行验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

6．货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条 伴随服务／售后服务

1．乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2．除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3．若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

（5）若货物故障在24小时后仍无法排除，特殊情况需与甲方说明情况，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，保证甲方的正常工作使用。

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（7）保修期后的货物维护由双方协商再定。

4.投标文件中投标人承诺高于以上条款的，按投标人承诺执行。

第九条 履约保证金

1．乙方在签订本合同前，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）、电子履约保函（保险）等法律法规允许的非现金形式，向采购人预交合同价的 10 %作为履约保证金。

2．履约保证金的有效期为该项目验收合格时止。

3．如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4．履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七工作日内无息退还给乙方。

第十条 货款支付

1．本合同项下所有款项均以人民币支付。

2．本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方应在甲方付款前开具发票，否则甲方有权拒绝付款。

3．付款方式：合同签订后预付合同价的30%作为预付款，货物安装调试完成付至审计价的80%，验收合格满一年后按审计价付清余款。

第十一条 违约责任

1．甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2．甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3．如乙方不能交付货物或完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金。

4．乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，同时甲方有权扣留全部履约保证金；并由乙方按合同总价的10%承担违约金。

5．乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额10%的违约金。甲方未拒收的，甲方上级主管部门发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，直至满足要求，否则，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6．在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7．乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8．乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

9．乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10．乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十二条 合同的变更和终止

1．除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2．除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加泰兴市公共资源交易中心组织的政府采购活动。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 特别约定

1.证件齐全，提供产品合格证明、完税证明等相关手续，且协助甲方办理相关牌证。

2.安装调试验收按国家规定标准/招标人要求执行。

3.货物在系统安装调试验收合格前的保险由乙方负责，乙方负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

4.设备运至甲方指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由乙方负责。

5.乙方应将设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配件、检测报告、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应用有中文说明。

6.乙方必须保证所提供的机械能按国家规定取得相关牌证，否则将赔偿由此造成的一切损失。乙方应提供相关资料并协助甲方取得相关牌证。

7.乙方必须严格按照本次招标技术参数和要求进行合理报价并供货，如后期出现验收不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单。

保修期及售后服务要求

(1)除用户需求或技术参数条款中另有要求外，免费原厂质量保证期(简称“质保期”)为2年，(质保期与厂家出具的质保书有冲突的或国家三包政策有要求的选择最长期限)，质保期自整机质量(含随机工具、备品备件)最终验收合格之日起计算。质保期内乙方对所供货物实行包修，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务。

(2)质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务，但只收取零配件费。

(3)质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

(4)零部件、备品备件和专用工具要求按国家规定标准执行。

(5)相关使用和维护资料要求按国家规定标准执行。

第十五条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向泰兴仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，一份报送政府采购管理办公室备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

# 第五章 采购需求

一、采购货物名称、数量（本条不允许负偏离，详见第二章 供应商须知）

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平柜（核心产品） | 1500*600*1100mm（定制） | 台 | 14 |
| 2 |  | 1200*600*1100mm（定制） | 台 | 6 |
| 3 |  | 2000*800*1100mm（定制） | 台 | 2 |
| 4 | 沿墙柜 | 4000*800*2800mm（定制） | 台 | 5 |
| 5 | 中心柜 | 1100*1100*1300mm（定制） | 台 | 1 |
| 6 |  | 2100*1100*1800mm（定制） | 台 | 1 |
| 7 | MCC-3恒湿机 | 详见技术参数要求 | 台 | 21 |
| 8 | MCC-30恒湿机 | 详见技术参数要求 | 台 | 5 |
| 9 | 恒湿机网关 | 详见技术参数要求 | 台 | 3 |
| 10 | 网关 | 详见技术参数要求 | 台 | 3 |
| 11 | 无线VOC、温湿度合一监测终端 | 详见技术参数要求 | 台 | 4 |
| 12 | 无线二氧化碳、温湿度合一监测终端 | 详见技术参数要求 | 台 | 10 |
| 13 | 无线空气质量PM2.5/PM10监测终端 | 详见技术参数要求 | 台 | 4 |
| 14 | 机柜 | 详见技术参数要求 | 台 | 1 |
| 15 | 交换机 | 详见技术参数要求 | 台 | 1 |
| 16 | 数据库/WEB/应用工作站 | 详见技术参数要求 | 台 | 1 |
| 17 | 物联网环境监控系统软件V1.0 | 详见技术参数要求 | 套 | 1 |
| 18 | 便携式温湿度检测仪 | 详见技术参数要求 | 台 | 1 |
| 19 | 温湿度记录仪（含配套软件） | 详见技术参数要求 | 台 | 1 |
| 20 | 便携式照度计 | 详见技术参数要求 | 台 | 1 |
| 21 | 专用紫外辐照计 | 详见技术参数要求 | 台 | 1 |
| 22 | 二氧化碳检测仪 | 详见技术参数要求 | 台 | 1 |

注：（1）项目属性：货物类项目。

（2）本项目不接受进口产品，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

（3）本项目无需提供样品。

（4）本项目无视频演示要求。

二、技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 平柜 | 一、规格 1500*600*1100mm（定制） 1200*600*1100mm（定制） 2000*800*1100mm（定制） 二、展柜总体要求： 产品应符合 GB/T36111-2018《文物展柜基本技术要求及检测》的要求。展柜要求开启方便，结实耐用。要求充分考虑展柜的专业性、通用性、安全性、可逆性，要便于拆卸、移动，使用合格环保的材料制作，为文物提供良好的保护微环境，展柜留有调整、检测、维修、升级相关设备或添加、更新有关的温湿度、空气净化控制设备和安保设备的空间及相关管道等接口。 三、展柜材料要求 ▲1、基座为钢结构，承载力达到每平米≥150kg。具有相当的自重稳定性和抗撞击稳固性，展柜框架式骨架应采用 δ3.0mm、2.0mm、1.5 mm 等优质冷拔矩形管，经专业加工设备切割、焊接、打磨、喷涂制作完成。应符合 GB/T6728《结构用冷弯空心型钢》的要求。（须提供第三方检测机构出具的检测报告） ▲2、展柜用铝型材应符合GB/T 5237.1《铝合金建筑型材 第1部分：基材》的要求；展柜用铝型材依据GB/T 4340.1-2024检测方法，维氏硬度（HV0.2）不小于80。（须提供第三方检测机构出具的检测报告） 3、展柜箱体不同位置采用不同厚度的符合 GB/T13237-2013《优质碳素结构钢冷轧钢板和钢带》的优质冷轧钢板：承重部分应采用厚度3.0mm 及以上的优质冷轧钢板、外饰面应采用厚度 1.5mm 及以上的冷轧钢板、内部密封采用符合 GB/T 2518-2019《连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》的厚度 1.0 及以上镀锌钢板，以确保展柜重量分布的合理性。喷涂符合 GB/T 5237.4-2017《铝合金建筑型材 第 4 部分:喷粉型材》标准规定。 4、展柜底板可负重且便于拆卸，展柜内使用的木制板材采用家具用材包铝膜密封处理，外包织物。 ▲5、柜体要求采用超白夹胶玻璃，成品玻璃厚度为≥ 5+0.76+5(㎜)，落球冲击剥离性能及耐热性应满足 GB 15763.3《建筑用安全玻璃 第 3 部分:夹层玻璃》要求；夹胶玻璃厚度≥5+0.76+5(㎜)，夹胶后玻璃依据GB/T2680-2021检测方法可见光透射比90%以上。（须提供第三方检测机构出具的检测报告） 6、为了保护柜体内空气质量的安全性，柜体气密性起到决定性作用，柜体结构拼接时采用密封胶垫（条），玻璃间采用硅胶密封胶条， 柜门关闭后周圈均有压紧密封条。 7、展柜表面玻璃平整度误差在 1mm/m 以内。方形度允许偏差为对角线每 1m 误差不能超过 1.5 ㎜。相邻 2 片玻璃的平面差控制在 2mm 以内。外露的边缘必须精抛光。外露的角必须倒安全角。玻璃接合处无气泡、无胶痕，所有夹胶玻璃不得有划痕、气泡、内含物、裂纹、细小纹路和其它缺陷。 8、展柜其他部件相连接处应选用专业粘结剂： ▲（1）密封胶条具有抗振、抗断裂、抗撕裂、抗老化、抗压缩、寿命持久、不变形的特点，应符合 GB/T 528《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》要求。（须提供第三方检测机构出具的检测报告） （2）密封胶条阻燃性能应符合 GB/T10707-2008《橡胶燃烧性能的测定》要求，达到FV-1 级。密封胶、结构胶阻燃性能应符合 GB/T833 3-2022《塑料硬质泡沫塑料燃烧性能试验方法 垂直燃烧法》要求，达到 V-0 级。 （3）粘结材料应采用粘结牢固、美观、透明度高的材料，应满足下列性能： ①必须使用环保型粘接剂，不散发任何酸性或有害气体； ②粘接剂的粘性在 7500—10000PS 之间； ③凝固剂的粘性在 2500—6000PS 之间； ④熔点大于 150℃。 （4）密封胶应采用双组份环保型密封胶，性能稳定、无溶剂、无异味、不含氰酸盐。 9、展柜内布料的燃烧性能应符合 GB/T5455-2014《纺织品燃烧性能垂直方向损毁长度、阴燃和持续时间的测定》的要求。 四、展柜照明要求 1）柜体使用LED 长杆灯照明。 2）灯具色温：4000 K，紫外线相对含量≤20 μW/lm。 五、展柜的下底座及开启方式设计要求 底座部分需满足以下要求： （1）为防止其他昆虫、害虫、灰尘进入柜体内部，下底座底板必须全部封闭；内部留有空间放置恒湿机、电动开启控制盒、安防报警设备等，且安防报警设备在电动开启控制盒上留有位置。 （2）下底座四周护板（前门护板外）需固定，前门护板可开启≥70°,需有阻尼拉杆，缓慢下落，为方便恒湿机及安防设备的安装与检测维修等，前门护板需装有磁铁和锁具（锁端头平齐于护板外表面），当该护板打开后，其他三面护板均可分别打开；为保证文物陈列展柜下底座内部设备的防恐安全性，当该护板关闭时，其他三面护板均不能打开。下底座下部需有裙边，裙边距离地面高度不大于 5mm。 ●（3）平柜开启方式为电动掀起开启，通过控制操作手柄，升降系统会同步升降，系统需带有自检功能，保证同步性和故障时停止的安全性。 （4）锁具内置在柜体下底座的金属盒上，柜体外观不可见锁具，展柜型材、护板上无锁孔。使用进口博物馆专用锁具，锁体及钥匙的材料为超硬度的耐磨、防锈材料，钥匙的编号可根据要求分组管理、编制，防盗性能达到国家级标准。一柜一锁，钥匙互不通开。 六、展柜内空气质量要求： 1、文物陈列展柜中所使用的喷漆、粘接剂、装饰布木板等为环保材料，不会散发有害气体污染展品和展厅空气环境。 ▲2、文物陈列展柜内空气质量应控制在：甲醛≤0.05mg/m3；挥发性有机化合物总量（TVOC）≤0.5mg/m3；苯浓度≤0.03mg/m3；氨浓度≤0.08mg/m3；检测方法应按照 GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》中规定的相应检测方法执行。（须提供第三方检测机构出具的检测报告） 七、展柜安全要求： 1、使用高精度锁具，锁体及钥匙的材料为超硬度的耐磨、防锈材料，钥匙的编号可根据要求分组管理、编制，防盗性能达到国家级标准。锁心外牙采螺帽固定，钥匙互换率达 15 万次以上。铜或锌合金锁壳及锁心。 2、所有展柜应配备布线、端口等充分考虑系统通用性与兼容性以备今后检修及改造升级。 八、展柜密封要求： 1、展柜本身为整体密封型结构，采用密封型材、密封硅胶条及中性密封胶。 ▲2、展柜换气率≤0.4 次/天。检测方法应按照 GB/T 36110《文物展柜密封性能及检测》中规定的相应检测方法执行。（须提供第三方检测机构出具的检测报告）柜体安装完成后，需现场测量每台文物陈列展柜气密性。 九、展柜内微环境要求： 1、展柜内微环境起到保护文物的作用，对有特殊要求的文物可提供严格的微环境处理，确保展柜内的温湿度达到恒定指标，最小化与展柜外部环境发生作用，避免空气中的污染物质的侵入。 2、展柜控制系统须满足 GB/T 25000.51-2016《 系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第 51 部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》的要求。 |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 | 沿墙柜 | 一、规格：4000*800*2800mm（定制） 二、展柜总体要求： ●产品应符合GB/T36111-2018《文物展柜基本技术要求及检测》的要求。展柜要求开启方便，结实耐用。要求充分考虑展柜的专业性、通用性、安全性、可逆性，要便于拆卸、移动，使用合格环保的材料制作，为文物提供良好的保护微环境，展柜留有调整、检测、维修、升级相关设备或添加、更新有关的温湿度、空气净化控制设备和安保设备的空间及相关管道等接口。 三、展柜材料要求： 1、基座为钢结构，承载力达到每平米≥150kg。具有相当的自重稳定性和抗撞击稳固性，展柜框架式骨架应采用 δ3.0mm、2.0mm、1.5 mm 等优质冷拔矩形管，经专业加工设备切割、焊接、打磨、喷涂制作完成。应符合 GB/T6728《结构用冷弯空心型钢》的要求。 2、展柜用铝型材应符合GB/T 5237.1《铝合金建筑型材 第1部分：基材》的要求；展柜用铝型材依据GB/T 4340.1-2024检测方法，维氏硬度（HV0.2）不小于80。 3、展柜箱体不同位置采用不同厚度的符合 GB/T13237-2013《优质碳素结构钢冷轧钢板和钢带》的优质冷轧钢板：承重部分应采用厚度3.0mm 及以上的优质冷轧钢板、外饰面应采用厚度 1.5mm 及以上的冷轧钢板、内部密封采用符合 GB/T 2518-2019《连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》的厚度 1.0 及以上镀锌钢板，以确保展柜重量分布的合理性。喷涂符合 GB/T 5237.4-2017《铝合金建筑型材 第 4 部分:喷粉型材》标准规定。 4、展柜底板可负重且便于拆卸，展柜内使用的木制板材采用家具用材包铝膜密封处理，外包织物。 ●5、柜体要求采用超白夹胶玻璃，成品玻璃厚度为≥ 5+0.76+5(㎜)，落球冲击剥离性能及耐热性应满足 GB 15763.3《建筑用安全玻璃 第 3 部分:夹层玻璃》要求；夹胶玻璃厚度≥ 5+0.76+5(㎜)，夹胶后玻璃依据GB/T2680-2021检测方法可见光透射比90%以上。 6、为了保护柜体内空气质量的安全性，柜体气密性起到决定性作用，柜体结构拼接时采用密封胶垫（条），玻璃间采用硅胶密封胶条， 柜门关闭后周圈均有压紧密封条。 7、展柜表面玻璃平整度误差在 1mm/m 以内。方形度允许偏差为对角线每 1m 误差不能超过 1.5 ㎜。相邻 2 片玻璃的平面差控制在 2mm 以内。外露的边缘必须精抛光。外露的角必须倒安全角。玻璃接合处无气泡、无胶痕，所有夹胶玻璃不得有划痕、气泡、内含物、裂纹、细小纹路和其它缺陷。 8、展柜其他部件相连接处应选用专业粘结剂： （1）密封胶条具有抗振、抗断裂、抗撕裂、抗老化、抗压缩、寿命持久、不变形的特点，应符合 GB/T 528《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》要求。 （2）密封胶条阻燃性能应符合 GB/T10707-2008《橡胶燃烧性能的测定》要求，达到FV-1 级。密封胶、结构胶阻燃性能应符合 GB/T833 3-2022《塑料硬质泡沫塑料燃烧性能试验方法 垂直燃烧法》要求，达到 V-0 级。 （3）粘结材料应采用粘结牢固、美观、透明度高的材料，应满足下列性能： ①必须使用环保型粘接剂，不散发任何酸性或有害气体； ②粘接剂的粘性在 7500—10000PS 之间； ③凝固剂的粘性在 2500—6000PS 之间； ④熔点大于 150℃。 （4）密封胶应采用双组份环保型密封胶，性能稳定、无溶剂、无异味、不含氰酸盐。 9、展柜内布料的燃烧性能应符合 GB/T5455-2014《纺织品燃烧性能垂直方向损毁长度、阴燃和持续时间的测定》的要求。 四、展柜照明要求 1）柜体须使用LED小射灯和LED洗墙灯照明。 2）灯具色温：4000K，紫外线相对含量≤20μW/lm。 ▲3）柜内光源的照度须可调，并要求必须在不开启展柜的情况下进行调节。配置0～10V模拟量调光系统，LED智能调光系统须满足GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》的要求。（须提供第三方检测机构出具的检测报告） 4）柜体所使用的灯具须通过---固定式灯具，并要求必须在不开启展柜的情况下进行调节，配置0～10V模拟量调光系统，单灯单调，LED智能调光系统须满足GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》的要求。 5）灯具的检修均设立单独检修门并与展示空间相隔离。设备维修时不会对柜内微环境造成任何波动。以便更好地保护。 ▲6）展柜控制系统须满足GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》的要求。（须提供第三方检测机构出具的检测报告） 五、展柜的下底座及开启方式设计要求 底座部分需满足以下要求： （1）内部留有空间放置恒湿机、电动开启控制盒、安防报警设备等，且安防报警设备在电动开启控制盒上留有位置。 （2）下底座四周护板（前门护板外）需固定，前门护板可开启≥ 70°，需有阻尼拉杆，缓慢下落，为方便恒湿机及安防设备的安装与检测维修等，前门护板需装有磁铁和锁具（锁端头平齐于护板外表面），当该护板打开后，其他三面护板均可分别打开；为保证文物陈列展柜下底座内部设备的防恐安全性，当该护板关闭时，其他三面护板均不能打开。下底座下部需有裙边，裙边距离地面高度不大于5mm。 ▲（3）沿墙柜开启方式为电动推出，手动左右平移，柜门开启后向左（右）拉动玻璃门至左右限位，运动顺畅，轻便，拉力≤20N，开启尺寸为柜体门玻璃尺寸的70%。展柜配有手动开启装置，紧急情况下，如断电之后，可通过手动开启柜体。（须提供第三方检测机构出具的检测报告） 锁具内置在柜体下底座的金属盒上，柜体外观不可见锁具，展柜型材、护板上无锁孔。使用进口博物馆专用锁具，锁体及钥匙的材料为超硬度的耐磨、防锈材料，钥匙的编号可根据要求分组管理、编制，防盗性能达到ANSI2级标准。一柜一锁，钥匙互不通开。 六、展柜内空气质量要求： 1、陈列展柜中所使用的喷漆、粘接剂、装饰布木板等为环保材料，不会散发有害气体污染展品空气环境。 2、陈列展柜内壁板与积木展台包亚麻布等所有用材均采用环保型、阻燃性材料，陈列展柜的外围材料均为非燃烧性材料，保证陈列展柜的防火性能，展板包布的颜色、纹路适合展示风格。其他使用的所有材料是惰性的环保材料来降低潜在的污染风险，与陈列部分直接接触的板材及展台基座材料板材均选择E0级板材，原木材料经过熏蒸消毒处理，防止虫霉滋生。 ▲3、展柜内壁板与积木展台包亚麻布等所有用材均采用环保型、阻燃性材料，文物陈列展柜的外围材料（细工木板）均为非燃烧性材料；底展板结构为环保亚麻布经阻燃处理后包裹B1级阻燃EO级环保木板，柜内使用的织物为环保的100%纯棉纺织物；柜内使用的织物无胶固定于面板，可选炭布或其他活性清洁材料控制污染物，展柜使用的亚麻布甲醛释放量达到（A级标准）。（须提供第三方检测机构出具的检测报告） 4、文物陈列展柜内空气质量应控制在：甲醛≤0.05mg/m3；挥发性有机化合物总量（TVOC）≤0.5mg/m3；苯浓度≤0.03mg/m3；氨浓度≤0.08mg/m3。 七、展柜安全要求： 1、使用高精度锁具，锁体及钥匙的材料为超硬度的耐磨、防锈材料，钥匙的编号可根据要求分组管理、编制，防盗性能达到ANSI2级标准。锁心外牙采螺帽固定，钥匙互换率达15万次以上。铜或锌合金锁壳及锁心。 2、所有展柜应配备布线、端口等充分考虑系统通用性与兼容性以备今后检修及改造升级。 八、展柜密封要求： 1、展柜本身为整体密封型结构，采用密封型材、密封硅胶条及中性密封胶。 2、展柜换气率≤0.4 次/天。柜体安装完成后，需现场测量每台陈列展柜气密性。 九、展柜内微环境要求： 1、展柜内微环境起到保护的作用，对有特殊要求的可提供严格的微环境处理，确保展柜内的温湿度达到恒定指标，最小化与展柜外部环境发生作用，避免空气中的污染物质的侵入。 2、展柜控制系统须满足GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》的要求。 3、展柜须具有无线温湿度监测功能满足以下内容，可以实时监测柜内温湿度变化。 ●同时满足潮汰测试、正常温度测试、跌落测试等GB4943 测试。传导骚扰、辐射骚扰、射频连续波传导骚扰抗扰度；该设备满足文物保护装备产业化及应用协同工作平台标准T/WWXT0012-2015的机械振动试验、外壳防护 IP20 试验、安全性、可靠性试验要求；该设备所使用的无线温湿度传感器监测驱动系统软件必须满足GB/T25000.51--2016的质量要求和测试细则。软件运行稳定，所有功能实现。 |
| 5 | 中心柜 | 一、规格：1100*1100*1300mm（定制） 2100*1100*1800mm（定制） 二、展柜总体要求： 产品应符合 GB/T36111-2018《文物展柜基本技术要求及检测》的要求。展柜要求开启方便，结实耐用。要求充分考虑展柜的专业性、通用性、安全性、可逆性，要便于拆卸、移动，使用合格环保的材料制作，为文物提供良好的保护微环境，展柜留有调整、检测、维修、升级相关设备或添加、更新有关的温湿度、空气净化控制设备和安保设备的空间及相关管道等接口。 三、展柜材料要求 1、基座为钢结构，承载力达到每平米≥150kg。具有相当的自重稳定性和抗撞击稳固性，展柜框架式骨架应采用 δ3.0mm、2.0mm、1.5 mm 等优质冷拔矩形管，经专业加工设备切割、焊接、打磨、喷涂制作完成。应符合 GB/T6728《结构用冷弯空心型钢》的要求。 2、展柜用铝型材应符合GB/T 5237.1《铝合金建筑型材 第1部分：基材》的要求；展柜用铝型材依据GB/T 4340.1-2024检测方法，维氏硬度（HV0.2）不小于80。 3、展柜箱体不同位置采用不同厚度的符合 GB/T13237-2013《优质碳素结构钢冷轧钢板和钢带》的优质冷轧钢板：承重部分应采用厚度3.0mm 及以上的优质冷轧钢板、外饰面应采用厚度 1.5mm 及以上的冷轧钢板、内部密封采用符合 GB/T 2518-2019《连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》的厚度 1.0 及以上镀锌钢板，以确保展柜重量分布的合理性。喷涂符合 GB/T 5237.4-2017《铝合金建筑型材 第 4 部分:喷粉型材》标准规定。 4、展柜底板可负重且便于拆卸，展柜内使用的木制板材采用家具用材包铝膜密封处理，外包织物。 5、柜体要求采用超白夹胶玻璃，成品玻璃厚度为≥ 5+0.76+5(㎜)，落球冲击剥离性能及耐热性应满足 GB 15763.3《建筑用安全玻璃 第 3 部分:夹层玻璃》要求；夹胶玻璃厚度≥5+0.76+5(㎜)，夹胶后玻璃依据GB/T2680-2021检测方法可见光透射比90%以上。 6、为了保护柜体内空气质量的安全性，柜体气密性起到决定性作用，柜体结构拼接时采用密封胶垫（条），玻璃间采用硅胶密封胶条， 柜门关闭后周圈均有压紧密封条。 7、展柜表面玻璃平整度误差在 1mm/m 以内。方形度允许偏差为对角线每 1m 误差不能超过 1.5 ㎜。相邻 2 片玻璃的平面差控制在 2mm 以内。外露的边缘必须精抛光。外露的角必须倒安全角。玻璃接合处无气泡、无胶痕，所有夹胶玻璃不得有划痕、气泡、内含物、裂纹、细小纹路和其它缺陷。 8、展柜其他部件相连接处应选用专业粘结剂： （1）密封胶条具有抗振、抗断裂、抗撕裂、抗老化、抗压缩、寿命持久、不变形的特点，应符合 GB/T 528《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》要求。 （2）密封胶条阻燃性能应符合 GB/T10707-2008《橡胶燃烧性能的测定》要求，达到FV-1 级。密封胶、结构胶阻燃性能应符合 GB/T833 3-2022《塑料硬质泡沫塑料燃烧性能试验方法 垂直燃烧法》要求，达到 V-0 级。 （3）粘结材料应采用粘结牢固、美观、透明度高的材料，应满足下列性能： ①必须使用环保型粘接剂，不散发任何酸性或有害气体； ②粘接剂的粘性在 7500—10000PS 之间； ③凝固剂的粘性在 2500—6000PS 之间； ④熔点大于 150℃。 （4）密封胶应采用双组份环保型密封胶，性能稳定、无溶剂、无异味、不含氰酸盐。 9、展柜内布料的燃烧性能应符合 GB/T5455-2014《纺织品燃烧性能垂直方向损毁长度、阴燃和持续时间的测定》的要求。 四、展柜照明要求 1）柜体使用LED 长杆灯照明。 2）灯具色温：4000 K，紫外线相对含量≤20 μW/lm。 五、展柜的下底座及开启方式设计要求 底座部分需满足以下要求： （1）为防止其他昆虫、害虫、灰尘进入柜体内部，下底座底板必须全部封闭；内部留有空间放置恒湿机、电动开启控制盒、安防报警设备等，且安防报警设备在电动开启控制盒上留有位置。 （2）下底座四周护板（前门护板外）需固定，前门护板可开启≥70 ° ,需有阻尼拉杆，缓慢下落，为方便恒湿机及安防设备的安装与检测维修等，前门护板需装有磁铁和锁具（锁端头平齐于护板外表面），当该护板打开后，其他三面护板均可分别打开；为保证文物陈列展柜下底座内部设备的防恐安全性，当该护板关闭时，其他三面护板均不能打开。下底座下部需有裙边，裙边距离地面高度不大于 5mm。 展柜开启方式 ●中心柜开启方式为电动开启，采用水平掀起开启，掀起高度不小于柜体玻璃高度。 锁具内置在柜体下底座的金属盒上，柜体外观不可见锁具，展柜型材、护板上无锁孔。使用进口博物馆专用锁具，锁体及钥匙的材料为超硬度的耐磨、防锈材料，钥匙的编号可根据要求分组管理、编制，防盗性能达到国家级标准。一柜一锁，钥匙互不通开。 六、展柜内空气质量要求： 1、文物陈列展柜中所使用的喷漆、粘接剂、装饰布木板等为环保材料，不会散发有害气体污染展品和展厅空气环境。 ●2、文物陈列展柜内空气质量应控制在：甲醛≤0.05mg/m3；挥发性有机化合物总量（TVOC）≤0.5mg/m3；苯浓度≤0.03mg/m3；氨浓度≤0.08mg/m3。 七、展柜安全要求： 1、使用高精度锁具，锁体及钥匙的材料为超硬度的耐磨、防锈材料，钥匙的编号可根据要求分组管理、编制，防盗性能达到国家级标准。锁心外牙采螺帽固定，钥匙互换率达 15 万次以上。铜或锌合金锁壳及锁心。 2、所有展柜应配备布线、端口等充分考虑系统通用性与兼容性以备今后检修及改造升级。 八、展柜密封要求： 1、展柜本身为整体密封型结构，采用密封型材、密封硅胶条及中性密封胶。 ●2、展柜换气率≤0.4 次/天。柜体安装完成后，需现场测量每台陈列展柜气密性。 九、展柜内微环境要求： 1、展柜内微环境起到保护文物的作用，对有特殊要求的文物可提供严格的微环境处理，确保展柜内的温湿度达到恒定指标，最小化与展柜外部环境发生作用，避免空气中的污染物质的侵入。 2、展柜控制系统须满足 GB/T 25000.51-2016《 系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第 51 部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》的要求。 |
| 6 |  |  |
| 7 | MCC-3恒湿机 | 1、主机尺寸不得大于：（长）450mm*（宽）370mm*（高）90mm，控制范围：2-3m³ ; 2、湿度控制范围：35--70%，湿度控制精度：±3% 3、除湿量≥20g/h，加湿量≥10g/h 4、无线联网控制调节展柜内环境湿度的恒定。 5、耐盐雾≥400h，表面未见腐蚀情况。耐冲击性、附着力、划格法等符合国家标准。 6、具有无线联网拓展功能，且拥有一定的抗扰度，抗扰度等级需达到 A 级限值。 7、数据服务：配备专门的上位机软件进行可视化的趋势统计和历史记录。可以全天 24 小时连续记录，记录信息不少于四年。 8、湿热处理后绝缘电阻大于 1.5 兆欧姆。 9、重安全保护系统，如漏水检测保护、结霜保护等。 10、额定功率：≤200W； ●11、运行噪声：≤45db； 12、风量： ≥15m³/h。 ●13、恒湿机能根据外界环境不同进行自适应调整，控制程序须满足 GB/T25000.51-2016 的测试要求；在室内 25℃/80%RH 湿度环境下，控制微环境为≥3m³ , 湿度设定 50%。在 720 小时内，湿度稳定 5 0%，湿度调控波动度: ±3%RH。 |
| 8 | MCC-30恒湿机 | 1、主机尺寸不得大于：（长）500mm*（宽）420mm*（高）160mm，控制范围：15-20m³ ; 2、湿度控制范围：35--70%，湿度控制精度：±3% 3、除湿量≥40g/h，加湿量≥60g/h 4、无线联网控制调节展柜内环境湿度的恒定。 5、耐盐雾≥400h，表面未见腐蚀情况。耐冲击性、附着力、划格法等符合国家标准。 6、具有无线联网拓展功能，且拥有一定的抗扰度，抗扰度等级需达到 A 级限值。 7、数据服务：配备专门的上位机软件进行可视化的趋势统计和历史记录。可以全天 24 小时连续记录，记录信息不少于四年。 8、湿热处理后绝缘电阻大于 1.5 兆欧姆。 9、重安全保护系统，如漏水检测保护、结霜保护等。 10、额定功率：≤300W； ●11、运行噪声：≤60db； 12、风量： ≥15m³/h。 ●13、恒湿机能根据外界环境不同进行自适应调整，控制程序须满足 GB/T25000.51-2016 的测试要求；在室内 25℃/80%RH 湿度环境下，控制微环境为≥20m³ , 湿度设定 50%。在 720 小时内，湿度稳定 5 0%，湿度调控波动度: ±3%RH。 |
| 9 | 恒湿机网关 | 1.总体指标：使用国家无委会免申请频段的 2.4G 赫兹或 433 频段； 2.组网方式：具有自组织网络的能力，能在指定的信道自行建立网络 ●3.具有温度、湿度、二氧化碳和空气质量等的数据存储及数据上传、回补到数据库的功能； 4.具有数据校验的能力。在收到数据包时，能够根据数据包的 CRC信息验证数据的正确性，转发的数据包中携带 CRC 校验信息，在数据包被父节点收到后，上位机能验证数据的正确性； 5.具有反馈能力，成功接收到数据包后，予以回复，表明成功接收状态； 6.具有数据重发机制，当数据发送失败后，具有回避及重发机制。 7.具有 IP67 防水特性；标准连接器，可快速安装至展柜、储藏柜等应用场景。 8.系统软件必须满足 GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第 51 部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》，软件运行稳定，所有功能实现。 9.具有下行转发能力，自父节点接收下行包，并根据路由机制，转发至目标子节点； 10.发送功率要求小于等于 25dBm。无线网络网关与中继设备间的通讯距离大于 200 米（视距传输）； 11.供电方式：采用交流 220V 市电供电 12.电路板保护：防潮、防霉、防盐雾 主要应用于文物运输，周转领域，以及全环境（室内外，库房，展厅，考古现场，遗迹遗址等）物联网系统数据中心接入使用。 |
| 10 | 网关 | 1.总体指标：使用国家无委会免申请频段的 2.4G 赫兹或 433 频段； 2.组网方式：具有自组织网络的能力，能在指定的信道自行建立网络 3.具有温度、湿度、二氧化碳和空气质量等的数据存储及数据上传、回补到数据库的功能； 4.具有数据校验的能力。在收到数据包时，能够根据数据包的 CRC信息验证数据的正确性，转发的数据包中携带 CRC 校验信息，在数据包被父节点收到后，上位机能验证数据的正确性； 5.具有反馈能力，成功接收到数据包后，予以回复，表明成功接收状态； 6.具有数据重发机制，当数据发送失败后，具有回避及重发机制。 7.具有 IP67 防水特性；标准连接器，可快速安装至展柜、储藏柜等应用场景。 8.所使用的物联网网关系统软件必须满足 GB/T 25000.51-2016《 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第 51 部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》，软件运行稳定，所有功能实现。 9.具有下行转发能力，自父节点接收下行包，并根据路由机制，转发至目标子节点； 10.无线网网关的发送功率要求小于等于 25dBm。无线网络网关与中继设备间的通讯距离大于 200 米（视距传输）； 11.供电方式：采用交流 220V 市电供电 12.电路板保护：防潮、防霉、防盐雾 主要应用于文物运输，周转领域，以及全环境（室内外，库房，展厅，考古现场，遗迹遗址等）物联网系统数据中心接入使用。 |
| 11 | 无线VOC、温湿度合一监测终端 | ●1）温度测量：测量范围：-30～80℃； 分辨率：0.01℃; 测量精度： ±0.3℃ 2）湿度测量：测量范围：0～100%RH； 分辨率：0.5%RH； 测量精度： ±2%RH ●3）有机挥发物测量：范围 0～60000ppb ; 分辨率:1ppb ; 精度： ±15%示值 4）检测频率：亮屏状态下：实时监测 5）配置方式：NFC（手机 App）或 Type-C 接口 6）屏幕显示： ≤4.2 英寸黑白电子墨水屏 7）软件功能：支持校准、阈值告警、批量配置功能 8） 能耗： 具有能源控制能力。4 节 2700 毫安时 ER14505 锂亚电池 ，环保无污染、安全无隐患。在默认的发射频率 下（采样周期 10min/次）。 9）通信方式：具备 433M 或 2.4GHz 双向无线通讯功能， 自组网。 10） 同时满足潮汰测试、正常温度测试、跌落测试等 GB4943 测试。 11）具有传导骚扰、辐射骚扰、射频连续波传导骚扰抗扰度 12）具有对应配置方式功能。 13）该监测终端满足文物保护装备产业化及应用协同工 作平台标准 T/WWXT0011-2015 的机械振动试验、外壳防护 IP20 试验、安全性、可靠性试验要求 14） 该设备所使用的 VOC 监测驱动系统软件必须满足 GB/T25000.51--2016的质量要求和测试细则。软件运行稳 定，所有功能实现。 |
| 12 | 无线二氧化碳、温湿度合一监测终端 | ●1）co2 测量：测量范围：400~5000ppm 采集精度： ±30 ppm 或读数的±3 % ●2）温度测量测量范围：-20℃~+70℃ 采集精度：0℃~70℃范围内： ±0.3℃/-20℃~ 0℃范围内： ±0.6 ℃ 3）湿度测量：测量范围：0～100%RH 采集精度：10%~90%RH 范围内： ±3% 其它范围： ±5 4）检测频率：亮屏状态下：实时监测 5）配置方式：Type-C 或 NFC（手机 APP 或者 PC 端软件） 6）屏幕显示： ≥2.13 英寸黑白电子墨水屏 7）软件功能：支持校准、阈值告警、批量配置功能 8）能耗：具有电源管理功能，环保无污染电池使用寿命要求 5 年以上，连续采样（频率 30 分钟）工作时长要求二年以上。 9）通信方式：具备 433M 或 2.4GHz 双向无线通讯功能，自组网。 10）该设备满足文物保护装备产业化及应用协同工作平台标准要求。 11）该设备符合国家标准下潮汰测试、正常温度测试、跌落测试、传导骚扰、辐射骚扰、射频连续波传导骚扰抗扰度等测试。 13）该设备具有对应配置方式功能。 |
| 13 | 无线空气质量PM2.5/PM10监测终端 | ●1）PM2.5/PM10测量：测量范围：0-1000μg/m3 采集精度：1μg/m3 ●2）温度测量测量范围：-20℃~+70℃ 采集精度：0℃~70℃范围内： ±0.3℃/-20℃~ 0℃范围内： ±0.6 ℃ 3）湿度测量：测量范围：0～100%RH 采集精度：10%~90%RH 范围内： ±3% 其它范围： ±5 4）检测频率：亮屏状态下：实时监测 5）配置方式：Type-C 或 NFC（手机 APP 或者 PC 端软件） 6）屏幕显示：≤4.2 英寸黑白电子墨水屏 7）软件功能：支持校准、阈值告警、批量配置功能 8）能耗：具有能源控制能力。4 节 2700 毫安时 ER14505 锂亚电池 ，环保无污染、安全无隐患。在默认的发射频率 下（采样周期 10min/次）。 9）通信方式：具备 433M 或 2.4GHz 双向无线通讯功能，自组网。 10）该设备满足文物保护装备产业化及应用协同工作平台标准要求。 11）该设备符合国家标准下潮汰测试、正常温度测试、跌落测试、传导骚扰、辐射骚扰、射频连续波传导骚扰抗扰度等测试。 13）该设备具有对应配置方式功能。 |
| 14 | 机柜 | - 1、功能：UPS 稳压功能，全自动稳压功能 - 2、类别：机柜 |
| 15 | 交换机 | - 1、端口数量:≥24个千兆电口(10/100/1000M自适应) - 2、万兆光口:≥4个(支持1G/10G.SFP+模块)交换容量:≥32Gbps，包转发率≥66Mpps(64字节小包) - 3、MAC地址表:≥8K - 4、管理方式:支持WebUI、CLI(SSH/Telnet)、SNMP.v3及集中网管平台. |
| 16 | 数据库/WEB/应用工作站 | 1、CPU 频率： ≥2GHz 2、标配 CPU 数量：1 颗 3、最大 CPU 数量：2 颗 4、三级缓存： ≥15MB 5、CPU 核心：六核 6、CPU 线程数：12 线程 7、内存类型：DDR3 8、内存容量： ≥32GB 9、内存插槽数量：16 10、最大内存容量： ≥128GB |
| 17 | 物联网环境监控系统软件V1.0 | 实现统一管理、集中控制 1.物联网监测系统平台软件要求使用无线传输技术，建立完善的文物保存环境无线监测系统，监测展厅、库房及室外环境的实时数据。对数据进行长时期积累,做出初步的数据分析,给出科研单位较为直观的经过清洗的一次加工的数据，具备数据挖掘处理功能，实现环境变化及时预警和调控环境。预留部分联动可扩展接口，方便接入博物馆内部管理系统。 2.物联网监测系统平台软件应同时具备通过本地局域网传输指令的功能，搭建完整高效的局域网络，其功能、效果和无线远程互联网监控网络相同。用户可以通过内网和外网的方式使用系统，确保系统的安全稳定运行。 ●3.该设备所使用的物联网环境监测系统软件必须满足满足 GB/T 2 5000.51-2016《 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQua RE)第 51 部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》，软件平台运行稳定，所有功能实现，须具有实时报警的功能、稳定性分析的功能、有效性分析的功能、节能状态评估的功能，并提供相应的软件登记测试报告；该设备通过通信协议一致性测试，系该项测试分为通信命令测试和状态机测试，通信命令测试包括配置命令集测试、状态命令集和数据传输命令集测试，状态机测试包括通信模式 1 状态机、通信模式 2 状态机和通信模式 4 状态机。 4.物联网监测系统平台软件需实现的主要功能是实时监控文物保存环境的变化，并通过无线通信技术将监测参数传输到监控中心，以达到及时预警的目的，同时能保存所监测环境的全部监测数据，为博物馆提供网络化、智能化的无线环境实时监控系统。 5.通过实时监测博物馆展厅、库房等场所的空气环境，有效提高文物保护的效率。同时能及时保存所采集的数据信息，并建立大容量的“环境历史数据库 ”，为文物保护工作者进行文物保护方法研究提供重要依据，并为保护措施的制定提供科学依据。 6.大数据分析报表自动化展现的是环境的具体参数值以及趋势图，通过该报告，为以后在文物保护工作，积累更多的博物馆环境监测与调控工作经验，更方便为工作人员及时发现问题并有针对性的解决问题。形成重点藏品保护调控管理、协调、监测、分析、处理、预案等一系列风险预控机制，全面提升该馆展厅重点文物环境调控预防性保护水平。7.根据监测区域以及监测设备的编号，选择想要查看的时间区间来自动生成想要观测的环境数据值，监测区域可以根据展厅，库房，展柜组等进行分类。 提供相应的场景效果，在模拟场景的 3D 效果图上查看数据，自动生成对应的历史列表趋势图。可以直接对该区域的环境情况进行手动点评、填写建议和备注。可将生成的报表实时输出成 excel文档格式、word 文档格式、PDF 文档格式和图片形式。多样化的访问终端。 8.环境数据监测系统支持多种操作系统的即时登录查看，不同的用户在不同地点，按照一定的权限可通过 PC 显示端查看展示环境监测实时数据、历史数据、数据分析、趋势图等。手机移动访问终端也可以实时查看，让用户在访问上具有便捷性和灵活性数据中心平台需通过各种网络传输方式（以太网，GPRS,3G，4G 等）接收来自终端设备经网关的数据，并进行清洗和一次加工，经过数据中心核心的复杂的处理和分析，形成容易接受的方式（说明，列表，图表等），最终通过数据可视化来展现给用户。 （1）支持 UDP、TCP/IP、等多种网络采集数据方式； （2）支持移动客户端访问，数据异常时移动客户端自动弹窗报警； （3）支持站点主题用户自定义功能； （4）支持离线数据记录功能； （5）数据安全性：支持安全访问模式、用户分权限管理； （6）监测点实时数据查看及图形化显示：提供实时数据列表显示和图形化显示功能，用户可实时查看监测点的数据信息。 （7）监测点部署图显示：实现在监测区域平面图上直观显示监测点部署位置及运行状态。 （8）监测点列表树状显示：根据监测范围不同划分不同管理区域，用户可分区域快速查看各区域内各监测点的实时数据、工作状态等信息。 （9）实时报警：监测点的监测值达到或超过用户设定的报警值时，系统通过手机短信息、电子邮件等方式向用户提示监测数据已达到或超过报警值。 （10）监测点参数设置：该功能设置监测点的数据接收巡检周期、自定义监测点名称。数据接收检查周期用于避免监测网络受到干扰时产生无效数据，保证监测数据的连续性和有效性。监测点自定义名称用于以曲线图方式显示监测点数据时辨识监测点位置属性。 ●9.数据中心平台在数据安全方面需做以下方面的保障：软件安全，访问安全，存储安全，数据库安全，网络安全和安全管理。软件安全主要是防御和查杀病毒软件的应用，访问安全包括用户密码的安全设置和传输加密以及记录所有操作日志。存储安全指为了防止硬件故障与硬件的损坏，利用冗余保证高可用性。主机采用冗余备份的方式，并后挂硬盘阵列。数据库安全指采用数据库的细粒度审计，透明数据加密等技术，保证数据库安全，防止 SQL 注入攻击。网络安全主要用配置防火墙,限制连接的 IP 和访问时段等手段。 10.数据中心平台的兼容性和扩展性系统平台在设计时充分考虑兼容和扩展问题，并预留与其它第三应该系统的对接接口，保证能与其它平台之间相互通讯，交换数据。 |
| 18 | 便携式温湿度检测仪 | 1.测量范围：-10～60℃/0～100 %RH； 2.精度优于±2％RH /0.2K； 3.分辨率0.1％RH /0.1℃； 4.长期稳定性＜1％RH； |
| 19 | 温湿度记录仪（含配套软件） | 配温湿度记录仪软件1套。 1.测量范围：-20～50℃/0～100 %RH； 2.精度优于±0.3℃ /±2％RH； 3.分辨率0.1℃/0.1％RH； 4.LED显示； 5.储存容量：≥16M,320万个测量值数据。 |
| 20 | 便携式照度计 | 1.检测范围：0.01～10,000lx； 2.精度优于±4％； 3.探头与检测主机分离； |
| 21 | 专用紫外辐照计 | 1.测试波长：365nm ； 2.动态范围：0.1-100,000W/cm2； 3.精度：优于±10% ； 4.分辨率：0.001W/cm2； 5.重复性：0.001W/cm2； 6.探头与主机分离式； |
| 22 | 二氧化碳检测仪 | 1.精度：±（50 ppm CO2 ±2% 测量值） 2.分辨率：1ppm； |

三、质量及商务等要求（本条不允许负偏离，详见第二章 供应商须知）

3.1 供货要求：

（1）货物必须是原制造商制造的非淘汰类全新产品整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

（2）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。应附关键设备的用户手册、保修手册、检测报告、有关单证资料及配备件、随机工具等，设备使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

（3）对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供在投标文件中明确列出。

（4）报价中应当包括在拆除和改造中设备正常工作必要的临时设备和保护措施费用。

（5）该项目为交钥匙工程，项目内容包括及不限于以下内容：文物保护移动恢复、货物生产、运输、安装、二次搬运、后期质保维护、检测等。

3.2 交货、安装调试时间：自合同约定之日起120日历天内完成供货及安装调试；

3.3 交货地点：泰兴市黄桥镇范围内招标人指定地点。

3.4 付款方式：合同签订后预付合同价的30%作为预付款，货物安装调试完成付至审计价的80%，验收合格满一年后按审计价付清余款。中标人应在招标人付款前开具当期应付货款的等额发票，否则招标人有权拒绝付款。

3.5 包装和发运要求：

（1）本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123 号）规定的包装需求标准；

（2）为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或者行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或者损坏，由供货商承担一切责任。

3.6 安装调试、验收要求：

（1）设备的安装、调试：

1）供应商负责合同内容下设备的安装调试，一切费用由投标供应商负责。

2）供应商须安排专职人员对现有文物（藏品）登记建档、保管、保护，保证文物（藏品）安全，结合现场对展示柜的安装、布置提供专业咨询建议。

3）供应商安装时必须对各安装场地内的其它文物、设备、设施有良好保护。

（2）设备的验收：

1）全部货物到达项目现场后，招标人有权邀请专家评委、第三方检测机构（招标人确认的）等进行验收及对相关功能进行测试，如验收不合格或相关功能达不到招标文件要求或投标文件中所承诺的标准，招标人有权拒绝收货，并上报行政监督部门按相关规定处理，中标供应商须承担由此造成的相关损失及违约责任。

2）验收及测试内容包括货物的型号、规格、数量、外观质量、性能功能等是否符合规定，包装是否完好，安装调试是否合格，用户手册、原厂保修卡、随车资料及配件、随车工具等是否齐全。中标供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标供应商自行负责。

3）验收标准：符合设备本身的规格、技术条件、相关国家标准、招标文件的各项要求以及中标供应商承诺的其它指标。中标供应商应提供一份验收大纲，在招标人确认后，作为招标人与相关机构共同验收的依据。中标供应商应保证向招标人提供的货物为全新、未使用的原装正品。

4）验收时中标供应商应在验收现场，并对验收结果签字确认，中标供应商未到现场的，视作认同招标人的验收结果。验收过程中通过音视频全程记录。

3.7 售后服务要求：

（1）投标货物（含附属配套设施设备）免费原厂质量保证期（简称“质保期”）不少于2年(质保期与厂家出具的质保书有冲突的或国家三包政策有要求的，选择最长期限)。免费原厂质量保证期自招标人验收合格之日起计算。免费质保期内，设备及产品正常使用条件下的维修、更换、维护保养等所需一切支出（包括技术人员旅费等支出）由供应商负责。

（2）招标人按中标价格和数量向中标供应商采购本项目货物后，若需增加采购相同品牌型号的货物，中标供应商必须按相同的配置和不高于中标价格销售给招标人。对提供的货物，即使中标人产品更新换代，不再批量生产该产品，也必须随时有备品零配件供应，并提供终身技术服务。

（3）质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务，但只收取零配件费。

（4）免费原厂质量保证期内，产品货物出现故障的，无偿为招标人维修或者更换相应货物，并保证招标人的正常使用；中标供应商应在接到故障通知后10分钟内给予解答指导排除，对于解答指导不能排除的故障，12小时之内到达现场服务，一般情况在24小时内须排除故障，特殊情况需与招标人说明情况，并提供代用货物，保证招标人的正常工作使用。免费原厂质量保证期外，中标供应商可与招标人协商提供有偿维修服务，但不得拒绝招标人的技术咨询。

（5）设备全部安装完毕及投入正常使用后，中标人必须向采购方提供相关设备操作说明书，并在安装现场教会用户单位专业人员直至能独立操作为止。

（6）中标供应商应提供包括但不限于满足货物使用和维护的技术文件，如货物和附件装箱清单、质量合格检定证明文件、保修服务卡、使用说明（原版正本）和中文维护手册。中标供应商将货物、产品介绍说明资料（原装彩印）作为一并提供。

（7）根据招标人需要，提供现场安装指导，调试和验收服务。

3.8报价要求

（1）投标人须对本项目中所包含的所有货物及服务进行投标报价，未报价的货物和服务视作包含在投标总价中。

（2）投标人应以人民币报价，报价应包括招标文件所提供的报价清单中的全部内容，包括但不限于货物采购、制作、运杂费（运至招标人指定地点）、安装（含基础）、调试、备品（配件）、售后服务（培训）费、免费质保期内上门维修保养更换的相关费用、设备检测费、税金、其他费用等须由中标单位支付的所有费用（包括各种人工费、交通费、机械及仪器使用费、管理、利润、税务费、评审费、招标代理服务费、必要的保险费用（包括财产险和人身意外险等一切可能需要的保险）、必须的专用工具、辅助材料费及合同实施过程中不可预见的费用等）的总和。

（3）无论采购需求是否列明，若有设备（设施）为本项目采购货物正常使用所必须配套的，包含在投标人投标报价中，不另计费。

（4）请投标人根据自身经验，充分考虑本项目的潜在风险，并自行承担由此而产生的一切费用，招标人不因项目不可预见的情况而支付任何费用。

3.9其他

（1）因本项目涉及上级补助资金，若供应商未及时交货验收，因此导致补助资金拨付延误或无法拨付的后果由供应商承担。承包人不得以签订合同、缴纳履约保证金等原因要求延长供货期，特殊情况上报至招标人上级主管部门，经同意后方可延期。

（2）投标人必须严格按照本次招标技术参数和要求进行合理报价并供货，如后期出现验收不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单。

（3）本项目涉及文物保护，投标人供货安装时须注意对原有文物（包括但不限于建筑物、构筑物、有形物品和无形资产）的保护，采取有效的文物保护施工措施，相关费用包含在投标人投标报价中，若对原有文物造成损伤（坏），招标人将依法追究投标人的责任。

# 第六章 投标文件的编制要求及参考格式

1.投标文件的组成

见本招标文件第二章3.1条。

2.投标文件的编制内容及编制要求

2.1开标一览表

2.1.1投标人应按表中格式完整、清晰、正确填写；

2.1.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标分项报价表中的价格一致。

2.1.3开标一览表格式见附件。

2.2投标函

2.2.1投标人必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写；

2.2.2投标函应加盖投标人单位公章并经法定代表人或经其正式授权的代表签字或签章。授权代表签字或签章时，须将《法定代表人授权书》附在投标文件中。

2.2.3投标分项报价表必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写。

2.2.4投标函、法定代表人授权书和投标分项报价表的格式见附件。

2.3资格条件证明文件

（1）供应商基本资格条件承诺函；

（2）招标文件要求的其他资格条件证明材料。

2.4采购需求响应表（分为技术标准和要求响应表和质量及商务要求响应表）

投标人应仔细阅读招标文件第五章 采购需求，并对照第三章 资格审查及评标办法中的评审因素，结合自身的实际情况，如实填写响应偏离情况。（格式见附件）

2.5投标人认为应列入投标文件的其他材料

投标人应对照第三章 资格审查及评标办法中的评审因素，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。

3.投标文件参考格式

3.1投标文件封面格式

投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

投标人名称：（盖电子CA公章）

联系人：

联系电话：

联系邮箱：

日期：______年____月____日

3.2开标一览表

开标一览表

按“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”中格式填写。

3.3投标函

投 标 函

致：            (招标人名称)：

根据   （项目名称）           招标文件的所有条款要求，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，我方承诺如下：

1、应提交和交付的货物和服务投标总价为：          (人民币大写)。

2、供货期：              ，免费原厂质保期：              。

3、拟派项目负责人：              ；联系电话：              。

4、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5、我方已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

6、投标有效期： 60天 。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

7、根据第二章“供应商须知”第1.4条规定，我方承诺：

(1) 我们在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违背法律的行为，并提供“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”；

(2) 我们依照有关法律的规定，没有偷税、漏税的行为，没有逃避缴纳社会保险资金的行为；

(3) 与招标人和招标代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

8、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

9、我方所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

投标人名称(加盖公章)：

法定代表人或其授权的代理人(签字或签章)：

日期：       年      月     日

3.3.1法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年         月          日

经营期限：

姓    名：          性别：        年龄：

身份证号码

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

（须附身份证复印件）

投标人：       （加盖公章）

法定代表人签字或签章：

日 期：      年     月     日

3.3.2授权委托书

授权委托书

委托人（投标人）：

地  址：

法定代表人：

受委托人：

受委托人身份证号码：

受委托人电话：

现委托上述受委托人在  （招标项目名称）              招标投标活动中，作为委托人的授权委托人。

委托权限：领取招标文件、与招标人（招标代理机构）接洽各项投标事宜，编制、签署、递交、澄清、说明、补正投标文件，参加开标，签订合同和处理有关事宜等特别授权。受委托人联独立行使的委托权限，其法律后果由委托人承担。

授权委托人无转委托权。招标人（招标代理机构）有权拒绝其他任何代表委托人行使的投标事宜，以及超出本授权范围的其他事宜。

委托期限自     年    月   日起，至     年    月   日止。

（须附法定代表人身份证、受委托人身份证复印件及投标人为受委托人缴纳的社会保险证明材料）

委托人：                （加盖公章）

法定代表人：              （签字或签章）

受委托人：               （签字）

年    月   日

3.3.3投标分项报价表

投标分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 品牌 | 型号 | 制造商/产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平柜（核心产品） | 14 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 6 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主电机 | 5 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 中心柜 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | MCC-3恒湿机 | 21 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | MCC-30恒湿机 | 5 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 恒湿机网关 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 网关 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 无线VOC、温湿度合一监测终端 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 无线二氧化碳、温湿度合一监测终端 | 10 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 无线空气质量PM2.5/PM10监测终端 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 机柜 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 交换机 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 数据库/WEB/应用工作站 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 物联网环境监控系统软件V1.0 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 便携式温湿度检测仪 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 温湿度记录仪（含配套软件） | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 便携式照度计 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 专用紫外辐照计 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 二氧化碳检测仪 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费原厂质量保证期 |  |  |  | 年 |  |  |  |  |  |
| 合同履行期限 |  |  |  | 供货期：120日历天 合同履行期限：包含供货期和免费原厂质量保证期 |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价属于综合单价模式，“单价 ”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装（含基础）调试费、质保维护费、保养费、测试验收费、培训费、招标代理服务费、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2.“投标分项报价表”中“投标总报价 ”数额应当与“开标一览表 ”中“投标总报价 ”数额一致。

投标人（加盖公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

3.4供应商资格条件证明文件

（1）供应商基本资格条件承诺函

供应商基本资格条件承诺函

一、按照《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件，我公司郑重承诺如下：

1.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

2.我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.我公司未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

二、我公司承诺：在本次投标过程中，我公司不存在本项目招标文件第二章第1.4.3条所列情形之一。

投标人名称(盖章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：   年  月   日

（2）招标文件要求的其他资格条件及证明材料

1.具有有效的营业执照（附证书的复印件）；

2.《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件。（参考格式附后）

3.《关于符合本国产品标准的声明函》。（参考格式附后）

附件：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：1、从业人员、营业收入填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3、本次采购项目所属行业为工业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人 福利性单位 ，且本单位参加新四军黄桥战役纪念馆单位的采购文件编号为                                  的新四军黄桥战役纪念馆馆藏文物预防性保护提升项目（分包号：/）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

投标人（加盖公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：      年    月    日

3.5采购需求响应表（分为技术标准和要求响应表和质量及商务要求响应表）

技术标准和要求响应表

| 序号 | 设备名称 | 采购需求中的主要规格、参数要求 | 投标响应的主要规格、参数要求 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| … | （投标人可自行添加） |  |  |  |  |

投标人须逐条响应“第五章 采购需求 二、技术参数要求”中全部内容，如投标人未逐条响应或只注明“符合”、“满足”等类似具体内容的表述，将视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。“偏离情况”栏请填写“正偏离/未偏离/负偏离”。检测报告、宣传手册、说明等参数证明材料附后。

投标人名称(加盖公章)：

法定代表人或其授权的代理人(签字或签章)：

日期：      年      月     日

质量及商务要求响应表

| 序号 | 采购需求中的质量及商务要求 | 投标响应的质量及商务要求 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| … | （供应商可自行添加） |  |  |  |

投标人须逐条响应“第五章 采购需求 三、质量及商务等要求”中全部内容，如投标人未逐条响应或只注明“符合”、“满足”等类似具体内容的表述，将视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。“偏离情况”栏请填写“正偏离/未偏离/负偏离”。本项不允许负偏离，负偏离的可能导致符合性检查不合格。

投标人名称(加盖公章)：

法定代表人或其授权的代理人(签字或签章)：

日期：      年      月     日

3.6根据评标办法应列入投标文件的其他材料