政府采购

招标文件

采购编号：JSZC-320509-ZHTX-G2026-0008

采购项目：吴江四院扩建工程-污水处理设备采购

采购类别：货物类

采购单位：苏州市吴江区第四人民医院

中汇通项目管理咨询（苏州）有限公司

二〇二六年四月

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320509-ZHTX-G2026-0008 |
| 2 | 项目名称 | 吴江四院扩建工程-污水处理设备采购 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：中汇通项目管理咨询（苏州）有限公司 地址：苏州工业园区苏绣路89号恒宇广场B幢803室 联系人：杭锋、朱梅华、郭丽、时妹 联系方式：0512-62626796-8023/8025 |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州市吴江区第四人民医院 地址：苏州市吴江区震泽镇镇南一路1333号 联系人：黄健、戴剑虹 联系方式：0512-63192201-8000 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金，但须提供《投标（响应）保证承诺书》（格式见招标文件附件）。 |
| 7 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2026年4月29日13:30（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2026年4月29日13:30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2026年4月29日13:30（北京时间） 苏州市吴江区开平路998号行政服务中心3楼 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 |
| 13 | 中标服务费 | 由中标单位在领取中标通知书时付清。 预算金额100万元以下部分按该部分预算金额的1.5%计算，预算金额100（含）～500万元部分按该部分预算金额的1.1%计算，按上述比例差额定率累进法进行计取。 服务费交纳账户：中汇通项目管理咨询（苏州）有限公司 账号：51711000001563 开户银行：苏州银行园区支行营业部 |
| 14 | 履约保证金 | 按合同规定要求 |
| 15 | 预付款银行保函 | - 1.保函金额：合同价款的30%，与预付款等额；合同签订备案前，乙方须向甲方提交符合要求的预付款银行保函； - 2.退还时间：甲方支付至合同价款80%时，乙方提交书面退还申请后，甲方无息退还； |
| 16 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 17 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 18 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

目   录

第一章  投标邀请函	3

第二章  投标人须知	8

第三章  投标文件格式	19

第四章  招标书	45

第五章  合同一般条款	49

第六章  合同特殊条款	54

第七章  评标方法、评分标准	80

第一章   投标邀请函

项目概况 吴江四院扩建工程-污水处理设备采购JSZC-320509-ZHTX-G2026-0008招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2026-04-29 13:30（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320509-ZHTX-G2026-0008

项目名称：吴江四院扩建工程-污水处理设备采购

预算金额：149.535300万元

最高限价（如有）：149.535300万元

采购需求：对苏州市吴江区第四人民医院扩建工程的污水处理设备采购，具体内容详见招标文件。

合同履行期限：接到采购人供货通知之日起90日历天，具体时间以采购人通知时间为准。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业采购（投标单位必须为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并在投标文件中提供相关声明函，否则为无效投标），所属行业为工业。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.法人的分支机构不得参加本项目的采购活动(除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外)。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统

方式：“苏采云”系统线上获取

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026-04-29  13:30 （北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。投标文件网上递交，不需要现场参加采购活动。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.采购文件获取方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964、18261002950；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

2.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内（投标/响应文件提交截止时间后30分钟）未能完成解密的视为放弃投标。

3.有关本项目电子投标具体操作方法详见苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

4.质疑按《中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法》中相关规定提出，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函（必须附政府采购投标报名确认单）现场提交或邮寄至本公司（不接收到付快递）。接收质疑函的联系信息如下：

采购代理机构：中汇通项目管理咨询（苏州）有限公司

地址：苏州工业园区苏绣路89号恒宇广场B幢803室

联系人：杭锋、朱梅华、郭丽、时妹

联系电话：0512-62626796-8023/8025

响应单位提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该响应单位进行相应的行政处罚。

5.根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

6.本次采购的相关信息刊登在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：苏州市吴江区第四人民医院

单位地址：苏州市吴江区震泽镇镇南一路1333号

联系人：黄健、戴剑虹

联系方式：0512-63192201-8000

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：中汇通项目管理咨询（苏州）有限公司

单位地址：苏州工业园区苏绣路89号恒宇广场B幢803室

联系人：杭锋、朱梅华、郭丽、时妹

联系方式：0512-62626796-8023

3.项目联系方式

项目联系人：杭锋、朱梅华、郭丽、时妹

电话：0512-62626796-8023

# 第二章  投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于中汇通项目管理咨询（苏州）有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于中汇通项目管理咨询（苏州）有限公司。

1.4本招标文件中“★★”标示内容为实质性要求。

2. 词语释义

2.1招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

2.2投标单位（人）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标单位根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购单位）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人 。

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的服务。

2.8天：日历日。

2.9合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.10不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.11书面形式：指书面文字、合同书、信件和数据电文（包括传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.12进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。本次招标项目不涉及。

★★二、投标单位

3. 合格投标单位的一般条件

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6法律、行政法规规定的其他条件。

3.7投标邀请函中规定的其他条件。

4. 投标单位代表

4.1指全权代表投标单位参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标单位代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5. 投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标单位自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6. 联合投标及分包转包

6.1本次招标不接受联合投标的方式；

6.2本次招标不接受转包；不接受分包。

三、 招标文件的说明

7. 招标文件

招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标单位应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

8. 招标文件的澄清

8.1投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应在项目采购交易系统中提出，招标代理机构将以网上答复的方式予以解答（包括对询问的解释，但不说明来源），答复将通知相关的投标人。

8.2投标人的询问通知不得迟于招标文件规定时间。

9. 招标文件的修改

9.1在投标截止15日前，招标代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标单位提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

9.2招标代理机构对招标文件的修改，将以苏州市政府采购网公示的补充通知的方式发出。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标单位有约束力。

9.3为使投标单位有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知上述每一投标单位。

10. 勘察现场和网上询问

10.1勘察现场（勘察现场产生的费用由各投标单位自行承担）：为更好地了解现场情况，各投标供应商可自行现场踏勘，未踏勘现场的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔或其他要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复。

10.2询问：可以邮件或书面形式提出疑问，代理机构邮箱：2633168164@qq.com。代理机构收到询问后将在三个工作日内以提疑的同等方式予以解答（包括对询问的解释，但不说明来源），如有必要的，代理公司将发布补充通知予以澄清或更正。投标人的询问通知不得迟于招标文件规定时间，在截止时间后不再接受任何答疑内容，如未提交，视为无疑问。

四、投标文件说明

11. 提示与要求

11.1投标单位应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标单位都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

★★12. 投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标单位不利的后果，招标代理机构概不负责。

13. 投标文件的组成

（一）文件组成（部分格式见附件）

13.1封面

13.2开标一览表（按“苏采云”系统内统一格式）

13.3投标分项报价表（格式见附件）

13.4资格审查文件

（1）具有独立承担民事责任的能力证明：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明：提供最近一期（2024年度或2025年度）经审计的财务报告或企业最近一期的财务报表或其他组织、自然人及成立未满一年的法人提供基本开户银行出具的资信证明；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供证明材料或承诺；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供参加本次采购活动前的最新一期的依法缴纳税收的凭据和依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（格式自拟）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：提供书面声明函（格式自拟）；

（7）《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业证明文件》；（如涉及残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业）；（本项目专门面向中小企业采购。所属行业为工业。响应单位必须为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并在响应文件中提供相关声明函或监狱企业证明文件，否则为无效投标）

（8）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单：根据供应商的实际情况提供或承诺；

（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动：根据供应商的实际情况提供或承诺；

（10）法人的分支机构不得参加本项目的采购活动(除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外)：根据供应商的实际情况提供或承诺。

13.5符合性审查文件

13.5.1投标函（格式见附件）；

13.5.2投标人基本情况表（格式见附件）；

13.5.3关于资格文件的声明函；

13.5.4投标人法定代表人身份证扫描件；法定代表人授权委托书（如有授权，格式见附件），投标人授权代理人身份证扫描件（如有授权）；

13.5.5投标货物和服务数量、品牌、规格、质保期限说明表（本表格中不得出现价格）（格式见附件）；

13.5.6技术响应对照表（格式见附件）；

13.5.7商务条款偏离表（格式见附件）；

13.5.8对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

13.5.9★★投标（响应）保证承诺书（必须提供，不提供视为无效标）；

13.5.10其他有关符合性证明的文件（实质性条款响应证明等）；

13.6综合评审文件

13.6.1质保期内备品备件、易损件一览表；质保期满后备品备件、易损件报价表；

13.6.2交货计划及安装、调试、验收方案，产品质量承诺；

13.6.3产品的技术服务，售后服务体系与维保方案（包括投标单位提供保养、维修操作规程、设备保修期限等，质保期自安装调试验收合格起计算）；

13.6.4投标单位类似项目业绩情况表（格式见附件）；

13.6.5项目组人员表（格式见附件）；

13.6.6与此次招标有关的其他证明材料。

13.7价格折扣响应文件

13.7.1《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业证明文件》；（如涉及残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业）；（本项目专门面向中小企业采购。所属行业为工业。响应单位必须为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并在响应文件中提供相关声明函或监狱企业证明文件，否则为无效投标）

13.7.2关于符合本国产品标准的声明函。（如有）

注：★★（1）以上13.4为资格审查要求提供的材料，是作为对投标人资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

★★（2）以上13.5为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“13.4-13.7”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与投标人联系。请投标人确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由投标人自行承担。

（6）投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。上述文件内容分类如与电子文件内的编排顺序不一致，以软件格式中的顺序为准。

14.投标文件编制要求

14.1投标文件按统一格式、顺序编写。

14.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

15. 投标报价（编制）要求的说明

15.1除非合同中另有规定，投标单位对《投标分项报价表》 中的全部货物和服务的报价应包括招标文件规定的各项应有费用，投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

15.2《开标一览表》由法定代表人或委托代理人签署。

15.3投标单位应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标单位可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

15.4 本项目投标内容只允许一个报价，招标代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

15.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

15.6最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

★★16. 投标保证金

无，但须提供《投标（响应）保证承诺书》（格式见招标文件附件）

★★17. 投标文件的有效期

17.1自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

17.2在特殊情况下，招标代理机构可与投标单位协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。投标人可以拒绝这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18. 投标文件的制作、签署、上传

18.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

18.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

18.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交

19. 投标文件的制作、签署、上传

19.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

19.3纸质投标文件：中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。

20. 投标截止时间

20.1投标文件必须在投标截止时间前提交。

20.2招标代理机构推迟投标截止时间时，应以网站公示的形式，通知所有投标单位。在这种情况下，招标代理机构和投标单位的权利和义务将受到新的截止期的约束。

20.3在投标截止时间以后提交的投标文件，招标代理机构拒绝接收。

20.4在投标截止时间止招标代理机构收到的投标文件少于三份，招标代理机构有权宣布本次招标失败。

21. 投标文件的补充、修改和撤回

21.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、 开标和评标

22. 开标

21.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3资格审查

21.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23. 评标委员会或评标小组

23.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）成员由招标采购单位负责依法组织组建。

23.2评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

23.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

23.2.2要求投标单位对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

23.2.3对投标文件进行比较和评价；

23.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

23.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.3评标委员会成员应当履行下列义务：

23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.3.3对评标过程和结果，以及投标单位的商业秘密保密；

23.3.4参与评标报告的起草；

23.3.5配合财政部门的投诉处理工作；

23.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

24. 评标内容的保密

24.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标单位或与评标无关的其他人泄露。

24.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标单位对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

24.3在评标期间，招标代理机构将通过指定联络人与投标单位进行联系。

25. 对投标文件初审

25.1开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标单位的资格进行审查，评标委员会应当对符合资格的投标单位的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。

投标文件有下列情况之一者将被拒绝，作无效投标处理：

25.1.1投标文件未按照本须知规定签署和盖章；

25.1.2未按本须知规定提交资格文件或资质不符合招标要求的；

25.1.3与招标文件有重大偏离；

25.1.4投标单位拒绝修正错误；

25.1.5投标单位的报价是选择性的；

25.1.6投标单位的报价只投了部分内容；

25.1.7投标单位的报价不符合采购规定或经评标小组评定为无效报价；评标委员会认为投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标单位不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.1.8其他被评委会认定无效的情况。

25.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

25.2.1查询时间：投标文件递交截止时间后。

25.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

25.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

25.2.4采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

25.2.5信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

25.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的服务范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

25.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性。

25.5评委会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

25.5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

25.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

25.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

25.5.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法（中华人民共和国财政部令第87号）》第五十一条第二款的规定经投标单位确认后产生约束力，投标单位不确认的，其投标无效。

25.6评标委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标单位不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25.7评审过程中出现下列情况之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，会要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会会将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构会为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，会严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果会在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26. 投标的澄清

26.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

26.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

27．无效投标和废标

27.1无效投标的具体情形有：

27.1.1未按照招标文件的规定提交《投标（响应）保证承诺书》；

27.1.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

27.1.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

27.1.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

27.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

27.1.6投标文件与招标文件有重大偏离；

27.1.7平台报名系统内投标单位（投标单位）的报名名称（CA用户名）与投标文件中投标单位（投标单位）名称不一致的；

27.1.8不同投标（响应）文件制作机器码一致的；

27.1.9因投标单位自身原因导致网上投标文件无法递交的其他情况。

27.1.10法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27.2废标的具体情形有：

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.2.3投标单位的报价均超过了采购预算或最高限价，采购单位不能支付的；

27.2.4因重大变故，采购任务取消的。

27.3投标单位应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标单位的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标单位的合法权益。

评标过程中发现投标单位有下述情形的，评标小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

有下列情形之一的，视为投标单位恶意串通，其投标无效：

（1）不同投标单位的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标单位委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标单位的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标单位的投标文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同投标单位的投标文件相互混装。

28. 投标文件的评价和比较

28.1招标采购单位对投标单位的资格条件进行审查，评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

28.2评价和比较采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标单位作为中标候选供应商或中标供应商。评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标文件内容进行比较评价，同时考虑以下因素：

28.2.1交货状态和交货期；

28.2.2零配件价格及维修服务措施；

28.2.3货物设备出厂验收情况；

28.2.4投标者的履约能力；

28.2.5投标者提供的其他优惠条件；

28.2.6参与苏州市吴江区政府采购工作的态度及信誉；

28.2.7最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

七、授予合同

29. 中标单位的确认

29.1评标委员会根据投标单位资格审查和符合性审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标单位。

29.2经评标委员会评审并确定中标单位后，招标代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公示。

29.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.质疑处理（按投标邀请函）

31. 合同授予标准

31.1招标采购单位将与其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标单位签订合同。确定为中标的投标单位必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

31.3在合同签订之前，采购方有权对中标人的履约能力进行最后审查，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则有权取消其签约资格，重新组织招标。

32. 中标通知书

32.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

32.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

32.3对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

32.4中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

33. 合同的签订

33.1中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与甲方代表签订合同，否则按放弃中标权处理。

33.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。

33.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，报相关政府采购监督部门处理。

33.4乙方须在合同签订备案前，向甲方提交合同价款30%的预付款银行保函，未按要求提交的，甲方有权暂缓支付预付款，且有权取消其中标资格。

34. 中标服务费

34.1中标单位须按前附表规定计算并支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

34.1.1中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标代理机构将保留诉讼的权利。

35. 履约保证金：按合同规定要求。

36.监督

36.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37. 未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1、投标函

# 投标函

中汇通项目管理咨询（苏州）有限公司 ：

我方收到贵公司                          号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的投标报价包括完成该项项目的一切费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我们已详细阅读全部招标文件，包括更正公告(如有)，对招标文件及更正公告(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、我方同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为提交投标文件的截止之日起90天内。

5、我方愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

6、我方认为贵方有权根据评标委员会的评审结果决定中标者，还认为贵方有权根据评标委员会的评审结果接受或拒绝所有的投标者。

7、我方同意因运输或装卸或吊装过程中的不当，造成货物或就位现场的设施、设备等损坏的，招标人有权要求我方全额赔偿。

8、我方愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

9、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的中标资格将被取消。

10、我方承诺在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

11、我方同意中标人若无法按约定条款履行义务等行为，招标方有权取消我方的中标资格。

12、如果我方中标，我方愿意按招标文件规定支付中标服务费，如未按规定缴纳中标服务费，可提出诉讼的权力。

13、与本投标有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：     年     月     日

格式2、法人授权委托书

# 法人授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托        （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加中汇通项目管理咨询（苏州）有限公司组织实施的编号为                       号公开招标的招投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或签章）

代理人：（签字）

日期：     年     月     日

格式3、开标一览表

# 开标一览表

采购编号：                                          单位：元

| 标段号 | 项目名称 | 投标总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标总报价一次报定，包括所投所有货物、污水系统设备、随机备品备件、易损件（包括保障设备正常运行三年所需的备品备件、易损件）、降噪、专用工具、安装、调试价（包括损耗、额外材料等，含安装、调试、试运行等相关费用）、运输及保险（包括货物运至最终目的地 点的运输费、装卸费、保险费，含伴随货物交运的有关费用）、为完成本项目的全部相关服务费用（包括但不限于现场保管仓储费、零星工程费、项目衔接配合费、总包配合费、培训费、质保期内维护保养费，以及相关税费等保证本项目正常实施和运行所需的一切相关费用）、检测验收、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

格式4、投标分项报价表（报价分析）

# 投标分项报价表（1）（格式）

采购编号：

| 序号 | 费用明细 | 费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物费用 |  |  |
| 2 | 运输费用 |  |  |
| 3 | 人工 |  |  |
| 4 | 其他费用 |  |  |
| 5 | …… |  |  |
| 6 | 管理费 |  |  |
| 7 | 税金 |  |  |
| 8 | 利润 |  |  |
| 合计 |  | 大写： 元 |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

注：1、本投标分项报价表的合计金额应与“开标一览表”投标总价一致。

2、各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单。所列费用项目仅供参考，项目明细自拟。

# 投标分项报价表（2）（格式）

采购编号：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 生产厂家 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 总价 | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 大写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

注：1、本投标分项报价表的“项目总价之和”应与“开标一览表”投标总价一致。

2、各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单。
格式5：投标货物和服务数量、品牌、规格、质保期限说明表

投标货物和服务数量、品牌、规格、质保期限说明表

（本表中不得出现价格）

招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 品牌、产地 | 数量 | 质保期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：           年  月  日

备注：1、投标单位应对各投标设备及部件的内容详细列出，信息应与“投标报价分析表（2）”内容一致，本表中不得出现价格。

（格式为参考，投标单位可参照下述格式自制表格投标，但至少应包括下述格式中的内容，没有参考格式的则可根据情况自行编制）

格式6：质保期内备品备件、易损件一览表

质保期内备品备件、易损件一览表

招标编号：

| 设备（配件）名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

注：1、各投标单位可参照上述格式自制《质保期内备品备件、易损件一览表》投标，本表格包括了质保期内所有备品备件，除特殊情况外，质保期内，采购单位不再另行支付备品备件费用。

## 格式7.技术响应对照表

## 技术响应对照表

招标编号：

| 序号 | 名称 | 招标技术要求 | 响应技术指标 | 选择项 （正偏离、负偏离或无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

注：1、各投标单位可参照上述格式自制《技术响应对照表》进行投标。

2、投标单位必须对照招标文件的技术规格，逐条说明所提供的设备已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标单位必须提供产品的具体参数值，而不应以“全部符合”等字样来响应，否则将承担其投标被拒绝的风险。未列明的视为投标单位满足招标技术要求，如中标后所供设备无法满足该项要求的，视为投标单位虚假应标。

3、各投标单位必须真实填写此表格内容，对于技术规格中重要技术条款（参数）的响应，投标人的投标文件中应提供技术支持资料（包括设备的样本、说明书、图纸等），若有虚假，将取消其投标资格或中标资格。

4、投标单位须对所有技术应答负责，如技术响应对照表中出现提供的参数虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

5、投标单位应根据清单技术要求中要求提供相关资料证明的在投标文件中清晰的体现，应便于评标委员会评审。

格式8.商务条款偏离表

# 商务条款偏离表

采购编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术规格部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

# 格式9、售后服务承诺书

# 售后服务承诺书

采购编号：

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质保期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 到达现场 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |
| 5 | … |  |  |

注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

格式10、项目组人员表

项目组人员表

采购编号：

| 序号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人（投资人）或被授权人（签字或盖章）：

日期：       年      月     日

注：请按以上格式自制表格填写后投标。

格式11、项目实施方案

项目实施方案

提示： - 投标人应针对本次招标项目特点编写公司中标后拟采取的服务组织计划，包括人员安排、时间安排、设备机具的安排等，制度管理以及遇重大、紧急事项的应急措施等。 2、投标人可根据结合招标文件要求及自身情况编写，本页不够可另加页附后。格式仅供参考，内容自拟。

投标人（公章）： 日 期：

格式12、类似项目业绩情况表

# 类似项目业绩情况表

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 签订时间 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：须提供评分标准中要求的相关证明资料。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

格式13、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

# 关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

# （2）投标人情况表

# 投标人情况表

采购编号：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2025年 万元 |  |
| 实现利润 | 2025年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

（3）投标单位资格承诺书

投标单位资格承诺书

采购编号：

| 序号 | 投标单位部分资格要求 | 是否完全响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 |  | 提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  | 提供最近一期（2024年度或2025年度）经审计的财务报告或企业最近一期的财务报表或其他组织、自然人及成立未满一年的法人提供基本开户银行出具的资信证明 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  | 根据供应商的实际情况提供或承诺 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  | 提供参加本次采购活动前的最新一期的依法缴纳税收的凭据和依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  | 提供书面声明函（格式自拟） |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  | 提供承诺函（格式自拟） |
| 7 | 满足政府采购政策需满足的资格要求 |  | 《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（本项目专门面向中小企业采购。所属行业为工业。投标单位必须为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并在投标文件中提供相关声明函或监狱企业证明文件，否则为无效投标） |
| 8 | 合格投标人特定要求（如涉及） |  |  |

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：        年    月    日
格式14、中小企业声明函

中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称） ，属于（工业）；制造商为  （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2.   （标的名称） ，属于（工业）；制造商为  （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应优惠。

附：中小企业划型标准规定（仅供参看，具体按照国家相关最新标准规定）

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

格式15、残疾人福利性单位声明函（固定格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

格式16、监狱企业声明函

监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）的服务。

- 本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件：提供监狱企业证明材料。

格式17、关于符合本国产品标准的声明函（如有）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　年　月　日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

格式18、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购单位）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购单位签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购单位提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（盖公章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

第四章  招标书

受苏州市吴江区第四人民医院的委托，中汇通项目管理咨询（苏州）有限公司作为招标代理机构，对其拟采购的吴江四院扩建工程-污水处理设备采购进行国内公开招标。欢迎符合招标公告资格要求的供应商前来报名参加投标。

- 采购编号：JSZC-320509-ZHTX-G2026-0008

- 采购内容：吴江四院扩建工程-污水处理设备采购

- 采购预算（最高限价）：人民币壹佰肆拾玖万伍仟叁佰伍拾叁元整（￥1495353.00元）

- 招标要求：

- （一）工程概况：

1、苏州市吴江区第四人民医院位于苏州市吴江区镇南一路1333号。本项目为第四人民医院污水处理新建项目，日处理水量300m³/d。

2、设计处理能力

根据院方提供资料，总床位数300张，污水水量依据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），污水总水量约227.7m³/d。设计处理能力300 m³/d。系统采用地下钢筋混凝土污水池，处理工艺为“格栅+调节+水解酸化+接触氧化+沉淀+消毒”。

3、设计进水水质

根据类似医院进水水质如下：（仅供参考，实际以医院进水水质为准）

| 指标 | CODcr (mg/L) | BOD5 (mg/L) | NH3-N (mg/L) | SS (mg/L) | PH (无量纲) | 粪大肠杆菌 (MPN/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 350 | 250 | 100 | 150 | 6～9 | 3.31×108 |

4、设计出水水质

根据类似规模医院出水水质标准：污水处理后水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准排入市政管网：

| 粪大肠菌群 | 5000MPN/L | PH | 6-9mg/L | CODcr | 250mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOD5 | 100mg/L | SS | 60mg/L | 氨氮 | 45mg/L |
| 动植物油 | 20mg/L | 石油类 | 20mg/L | 阴离子表面活性剂 | 10mg/L |
| 色度 | _ | 挥发酚 | 1.0mg/L | 总氰化物 | 0.5 mg/L |
| 总汞 | 0.05 mg/L | 总镉 | 0.1 mg/L | 总铬 | 1.5 mg/L |
| 六价铬 | 0.5 mg/L | 总砷 | 0.5 mg/L | 总铅 | 1.0 mg/L |
| 总银 | 0.5 mg/L | 总α | 1Bq/L | 总β | 10Bq/L |
| 总余氯 | _ |  |  |  |  |
| 注：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为： 排放标准：消毒接触池接触时间≥1h,接触池出口余氯3～10mg/L。 预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h,接触池出口总余氯2～8mg/L。 2）采用其他消毒剂对总余氯值不做要求。 |  |  |  |  |  |

- 法规、标准及设计依据

《中华人民共和国环境保护法》及其它相关的法律、法规和章程

《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号

《中华人民共和国水污染防治法》

《污水综合排放标准》GB8978-1996

《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）

《医院污水处理设计规范》（CECS07：88）

《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）

《医院污水处理技术指南》环发[2003]197号

《消毒剂原料清单及禁限用物质》GB38850-2020

《城市区域环境噪声标准》GB3096-1993 dB（A）

《室外排水设计规范》GB50014-2021

《建筑给排水设计规范》GB50015-2010

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

《给水排水工程结构设计规范》（GB50069-2002）

《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）

《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

《水污染源在线监测系统按照技术规范》（HJ/T353-2007）

- （二）污水处理

- 工艺流程框图

- 工艺流程说明

- 感染性污水预处理后进入预处理池。

- 医疗污水收集后，出水溢流进预处理池，经过预处理池后出水进入格栅池，设手动格栅一套，拦截污水中大颗粒固体物和漂浮物，保证后续处理装置稳定运行。

- 医疗污水经格栅池后自流进入调节池，污水在调节池收集储存，减少污水特征上的波动，调节水质和水量，为后续的水处理系统提供一个稳定和优化的操作条件。当污水暂时停止排放污水时，仍能对处理系统继续输入污水，保证系统的正常运行。内设空气搅拌装置，使沉淀物能被污水泵排走，避免调节池堵塞，同时设置2台调节池提升泵，提升泵采用切割式，避免水泵堵塞，降低后续维护成本。

- 采用水解酸化池，利用厌氧处理的水解和酸化阶段，将污水中大分子难分解的有机物质变为小分子易降解的物质，不溶性物质分解为可溶性物质，长链状物质变为短链状或断链，B/C比上升，提高了污水的可生化性。

- 接着污水自流进入接触氧化池，通过控制各阶段曝气量使池内保持一定的溶解氧和优良的生物菌群与有机污染物接触反应环境，为有机污染物的降除，创造了最适应环境，废水中的有机污染物质被活性污泥中的各类生物菌群氧化分解为二氧化碳和水，得到去除。

- 采用沉淀池澄清接触氧化池出水中含有的脱落生物菌群和其他一些不溶性物质。沉淀池污泥采用污泥泵排入污泥池，部分回流至水解池，污泥池上清液溢流入调节池。

- 污水采用折流、循环消毒形式，彻底杀灭各种病原菌及大肠菌群。消毒剂采用含氯消毒剂次氯酸钠，杀菌效果好，运行稳定、检测方便。消毒池出水达标排入市政管网。

- 消毒池末端设计总氯检测设备，通过总余氯值的数据控制投药量，达到节省药剂，同时污水总余氯控制在限定的数值，确保污水消毒合格排放。

预处理池、调节池、水解酸化池、接触氧化池、和污泥池产生的臭气，经收集后，采用光催化+活性炭吸附处理后排放。

（三）其他污染物处理

1、系统运行当中会产生生化废气，根据《医院污水处理技术指南》环发[2003]197号中6.2.1要求：为防止病毒从医院水处理构筑物表面挥发到大气中而造成病毒的二次传播污染，将水处理池盖板密闭，预留进、出气口，把处于自由扩散状态的气体组织起来。进入管道定向流动到能阻截、过滤吸附、辐照或杀死病毒、细菌的设备中，经过有效处理后再排入大气。经处理后需保证污水处理站周边空气中污染物达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3要求：

| 序号 | 控制项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨（mg/m3） | 1.0 |
| 2 | 硫化氢（mg/m3） | 0.03 |
| 3 | 臭气浓度（无量纲） | 10 |
| 4 | 氯气（mg/m3） | 0.1 |
| 5 | 甲烷（指处理站内最高体积百分数 %） | 1% |

医院废气控制工艺比较

| 序号 | 技术方法 | 应用 | 费用 | 优点 | 缺点 | 去除率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 填料式湿法吸收塔 | 中至重度污染； 中至大型设备 | 中等投资和高运行成本 | 有效可靠、使用年限长 | 须处理排放废水，药剂消耗、填料定期更换产生医废等 | 99% |
| 2 | 活性炭吸附器 | 低至中度污染；小至大型设施 | 低投资，运行成本取决于活性炭填料更换次数 | 占地面积小，方法、结构简易 | 只适用于低浓度臭气，难以确定活性炭使用寿命，产生医疗废物 | 99% |
| 3 | 生物滤池 | 低至重度污染；大型设施 | 中等投资和运行成本 | 简易；运行维护较少 | 难以确立设计标准；不适合高浓度臭气，填料定期更换产生医废等 | ＞95% |
| 4 | UV光催化氧化 | 低至中度污染；小至大型设施 | 低投资和低运行成本 | 占地面积小，能耗低，工艺成熟 | 不适合高浓度臭气，灯管需定期维护 | ＞90% |

本项目采用光催化+活性炭吸附处理工艺，满足废气处理要求。

2、污泥处理

废水处理系统中的“生化”和“沉淀”当中会产生一定量的污泥。定期进行污泥处理，清液回流进入污水处理系统进水口。参照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）4.3 污泥控制与处置。

2.1栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置。

2.2污泥清掏前应进行监测，达到表4要求。

表4 医疗机构污泥控制标准

| 医疗机构类别 | 粪大肠菌群数/(MPN/g) | 肠道致病菌 | 肠道病菌 | 结核杆菌 | 蛔虫卵死亡率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传染病医疗机构 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | — | ＞95 |
| 结核病医疗机构 | ≤100 | — | — | 不得检出 | ＞95 |
| 综合医疗机构和其他医疗机构 | ≤100 | — | — | — | ＞95 |

根据类似医院污泥量估算，本项目污泥由院方定期委托有资质的第三方处理，按医疗废物处置。

- 噪音处理

参照GB3096-1993《城市区域环境噪声标准》dB（A）

环境噪音限值            单位：dB(A)

| 声环境功能区类别 |  | 时段 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 0类 |  | 50 | 40 |
| 1类 |  | 55 | 45 |
| 2类 |  | 60 | 50 |
| 3类 |  | 65 | 55 |
| 4类 | 4a类 | 70 | 55 |
|  | 4b类 | 70 | 60 |

本项目为2类，对污水处理设备中的水泵、鼓风机、废气风机噪音采取减噪措施：水泵出口安装法兰软接，底座安装橡胶垫减小自振。

（四）供电配电

1、技术要求

1.1所采用的材料、设备等均符合图纸要求及国家质量标准的合格产品。按图纸相关说明及电气国家标准进行实施。

1.2涉及进出本项目的孔洞由本项目施工单位在实施的同时进行相应密封性实施，保证电气实施后原有孔洞不进蛇鼠等小动物，并符合防火要求。

1.3每台电机均提供过热载、过压保护。

2、设计依据、标准、实施规范

2.1国家有关电气设计规程、规范和标准，具体内容如下：

——供电系统设计规范，GB50052；

——低压配电设计规范，GB50054；

——通用用电设备配电设计规范，GB50055；

——建筑防雷设计规范，GB50057；

——电力装置的电气测量仪表装置设计规范，GB50063；

——电力装置的过电压保护设计规范，GB50064；

——电力装置的接地设计规范，GB50065；

——电力工程电缆设计规范，GB50217；

——钢制电缆桥架工程设计规范  CECS31－91

——建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)

——低压电器施工及验收规范  GB 50254—96

——1kV及以下配线工程施工及验收规范  GB 50258—96

2.2工艺、土建提供的用电资料。

3、电气设备技术性能说明

供应商提供全套满足本废水处理站电气系统运行和检修要求的电气设备，包括控制系统1套。业主提供至废水处理站设备间进线柜之间的电缆；总电源由业主提供。

主要电气产品选择范围：

万能断路器、空气开关（塑壳开关）、接触器、热继电器采用知名品牌，其它附件选用优质产品。

（五）主要处理设备及服务清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参数、技术要求（涉及尺寸的偏差在±5%以内） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 设备部分 |  |  |  |  |  |
| 一、预消毒 |  |  |  |  |  |
| 1 | 细格栅 | 1 | 套 | 渠宽550，渠深3000 手动式，栅隙10mm 材质：304不锈钢 |  |
| 2 | 加药设备 | 1 | 套 | 含加药桶1个及加药泵2台 加药桶500L； 加药泵DMS200 |  |
| 3 | 脱氯设备 | 1 | 套 | 含加药桶1个及加药泵2台 加药桶500L； 加药泵DMS200 |  |
| 二、调节池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 手动格栅 | 1 | 组 | 池宽1000mm，渠深4500mm 粗格栅：栅隙20mm 细格栅：栅隙10mm 材质：304不锈钢 粗格栅+细格栅一共2个为一组 |  |
| 2 | 调节池提升泵 | 2 | 台 | Q=15m3/h，H=10m P=1.5KW， 口径：DN65 电压：380V 材质：304不锈钢 切割式，配套耦合装置 |  |
| 3 | 智能流量计 | 1 | 台 | DN65；分体法兰式，220V，防水 |  |
| 4 | 液位浮球 | 2 | 套 | MAC3-5M |  |
| 5 | 预曝气装置 | 1 | 式 | 面积：22.75m2，穿孔曝气管，UPVC |  |
| 三、应急池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 提升泵 | 1 | 台 | Q=9m3/h,H=6m P=0.75kW 电压：380V 材质：304不锈钢 带耦合装置 |  |
| 2 | 液位 | 2 | 套 | 静压式，MAC0-6，24V |  |
| 3 | 曝气系统 | 1 | 套 | 面积：14.3m2 穿孔曝气管，UPVC |  |
| 四、水解酸化池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 曝气装置 | 1 | 式 | 曝气管路，面积11.55㎡。 |  |
| 2 | 组合填料 | 28 | m3 | 塑料环，填料@150mm，L：2.0m |  |
| 3 | 填料支架 | 20 | 米 | 5#槽钢，碳钢防腐 |  |
| 4 |  | 36 | 个 | 底角板150*150mm，带孔 |  |
| 5 |  | 126 | 米 | 14#螺纹钢，碳钢防腐 |  |
| 6 | 微孔散气盘 | 23 | 个 | Φ215（膜片硅橡胶） ABS+硅橡胶 |  |
| 五、接触氧化池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 组合填料 | 66 | m3 | 塑料环，填料@150mm，L:2.0m |  |
| 2 | 填料支架 | 70 | 米 | 5#槽钢，碳钢防腐 |  |
| 3 |  | 36 | 个 | 底角板150*150mm，带孔 |  |
| 4 |  | 369 | 米 | 14#螺纹钢，碳钢防腐 |  |
| 5 | 曝气系统 | 1 | 套 | 曝气管DN50，UPVC（含ABS支架），面积30㎡。 |  |
| 6 | 微孔散气盘 | 59 | 个 | Φ215（膜片硅橡胶），ABS+硅橡胶 |  |
| 7 | 内回流泵 | 1 | 台 | Q=15m3/h，H=10m P=1.5KW， 口径：DN50 电压：380V 材质：304不锈钢 |  |
| 8 | 出水堰 | 1 | 套 | 长3.5*宽0.4*高0.3m，盒子式样，含底面共计5个面。 材质：304不锈钢 |  |
| 六、沉淀池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 支架 | 12 | m | 8#槽钢,碳钢防腐 |  |
| 2 | 沉淀池出水堰 | 1 | 套 | 材质：304不锈钢 盒子式样的，2个1套： 长2.6*宽0.3*高0.3m，盒子式样，底面+前后+左右5个面；1个。 长3.85*宽0.3*高0.3m，盒子式样的，底面+前后+左右5个面；1个。 |  |
| 3 | 导流筒 | 1 | 套 | 上口直径400mm 下口直径550mm，高度2.2m 含反射板 含8块Q235底角板，尺寸：150*150mm。 |  |
| 4 | 外回流泵 | 1 | 台 | Q=15m3/h，H=10m P=1.5KW， 口径：DN50 电压：380V 材质：304不锈钢 |  |
| 七、消毒池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 循环泵 | 1 | 台 | Q=24m3/h，H=8.5m P=1.5KW， 口径：DN80 电压：380V 材质：304不锈钢 |  |
| 2 | 采样泵 | 1 | 台 | Q=9m3/h，H=6m P=0.75W 电压：380V 材质：304不锈钢 带耦合装置 |  |
| 3 | 排放泵 | 2 | 台 | Q=15m3/h，H=10m P=1.5KW， 口径：DN50 电压：380V 材质：304不锈钢 配套耦合装置 |  |
| 4 | 液位 | 2 | 套 | 静压式，MAC0-6，24V |  |
| 八、风机房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 回转风机 | 2 | 台 | Q：2.66m3/min， 风压：0.3Kgf/cm， 功率：4.0KW 含变频器变频控制 |  |
| 2 | 轴流风机 | 1 | 套 | Q：5000m3/h |  |
| 3 | 隔音 | 1 | 式 | 风机房隔音 |  |
| 九、消毒系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 加药系统 | 1 | 套 | 加药桶：2000L，直径1320，总高1650，材质PE；1个； 加药箱计量泵（隔膜式计量泵）：流量：25L/H，压力：1.0Mpa，电机功率：60W，3台； 背压阀：DN15，3套； PP杆式液位：3000mm，2套。 |  |
| 2 | 轴流风机 | 1 | 套 | Q：5000m3/h |  |
| 十、电控及网络在线系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电控柜及控制系统 | 1 | 式 | 集合功能控制、污水系统整体数据采集及远传 |  |
| 2 | 现场配电电缆线 | 1 | 式 |  |  |
| 3 | 在线监测盒 | 1 | 套 | 含4G网络天线及监控 |  |
| 十一、在线监测设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 总余氯检测仪 | 1 | 套 | ▲测量方法：分光光度法 测量范围：0.5—10mg/L ▲准确度：±10%或0.25mg/L(取较大者) ▲进水温度范围：0—40°C ▲供电电源：AC(100-240)V；50/60HZ 集成PH | 中标单位在质保期内需对总余氯检测仪定期维护，频次一年不少于6次，每次维护完成需出具检测报告提交采购人备案。 |
| 2 | PH检测仪 | 1 | 套 | 量程：PH:-2.00~14.00PH 外壳材质：ABS 数位输出：RS485 |  |
| 3 | COD在线检测仪 | 1 | 套 | ▲准确度：100mg/L时、＜测量值的15% ＜100mg/L时＜±10mg/L ▲单次测量时间：小于45分钟； ▲输出：1路电流输出：0/4-20MA，最大负载500Ω/2个多功能输出继电器：24-380V AC 3A 服务界面：RS485(232选配)/仪器自带MODBUS通讯协议 ▲环境温度：＋5℃～＋40℃ 电源：220VAC±10%/50-60Hz 尺寸：宽530*高1450*深510mm |  |
| 4 | 氨氮在线检测仪 | 1 | 套 | 测量范围：0~20mg/L（可扩展） ▲准确度：＜2mg/L时，≤±0.2mg/L；≥2mg/L时，≤±10mg/L ▲重复性：不超过10% ▲单次测量时间小于35分钟 ▲环境温度：+5℃~40℃ 电源220VAC±10%/50~60HZ 尺寸宽530mm*高1450mm*深510mm |  |
| 5 | 流量计 | 1 | 套 | 电磁流量计，环保备案，可上传环保平台 |  |
| 6 | 数据采集仪 | 1 | 套 | 环保备案，可上传环保平台 |  |
| 十二、废水站臭气处理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 废气收集处理系统 | 1 | 套 | 光催化+活性炭吸附一体机 处理风量：3000（m³/h），变频控制，包含15m高空排放 箱体材质：304不锈钢 |  |
| 2 | 废气检测费 | 1 | 式 | 按环保及卫监要求项目 中标单位在项目实施完成后需出具第三方检测报告，以当地生态环境局及卫监所要求检测项目为准 |  |
| 十三、管材管件辅材部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管道、管件 | 1 | 式 | 材质：UPVC\镀锌 |  |
| 2 | 阀门 | 1 | 式 | 材质：UPVC\镀锌 |  |
| 3 | 五金辅料 | 1 | 式 |  |  |
| 4 | 各类支撑架 | 1 | 式 |  |  |
| 5 | 油漆、标示、kt板等 | 1 | 式 |  |  |
| 十四、其它设备及配套服务部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装调试 | 1 | 式 |  |  |
| 2 | 开孔及修复 | 1 | 式 | 地上建筑开孔、修复等 |  |
| 3 | 设备材料运输、吊装费 | 1 | 式 |  |  |
| 4 | 水质检测及办证服务 | 1 | 式 | 按环保及卫监要求项目 中标单位在项目实施完成后需出具第三方检测报告，以当地生态环境局及卫监所要求检测项目为准。 中标单位须协助采购人取得排水许可证及排污许可证（按规定要求）。 |  |
| 第二部分 配套运维服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 运维维护费用 | 1 | 项 | 安装调试完成验收合格，自污水站正式启用一年的运营维护服务，含人工、管理等相关费用。服务现场须满足至少2人按需求定期现场运维，每周不少于3次，服务过程中如发生问题，中标单位需在30分钟内响应，2小时内赶到现场提供免费服务，并在24小时内完成修复或更换，无法修复或经过两次修复仍出现质量问题，予以换货；配置运维人员需持证上岗；设备故障抢修或灾害天气值班工作。 |  |
| 2 | 耗材费用 | 1 | 项 | 运行维护相关耗材费用均含在报价内，由实施单位自行承担费用。 |  |
| 2.1 | 机械润滑油 | 1 | 项 |  |  |
| 2.2 | 电子清洁剂 | 1 | 项 | 电控箱内部清洁 |  |
| 2.3 | 除锈剂 | 1 | 项 | 金属部件清洁用 |  |
| 2.4 | 液位计 | 1 | 式 | 备用 |  |
| 2.5 | 各类管阀件 | 1 | 式 | 备用，损坏即更换 |  |
| 2.6 | 人员防护装备 | 1 | 式 | 如手套、护目镜、安全鞋、防护服等 |  |
| 2.7 | 清洁工具 | 1 | 式 | 扫把、拖把、清洁剂等 |  |
| 2.8 | 镀锌喷漆 | 1 | 项 | 防腐漆，户外设备和钢结构 |  |
| 2.9 | 风机皮带 | 1 | 项 | 2台风机使用 |  |
| 2.10 | 风机过滤棉 | 1 | 项 | 进气过滤异物 |  |
| 2.11 | 活性炭 | 1 | 项 | 废气设备吸附材料 |  |
| 2.12 | UV灯管 | 1 | 项 | 废气设备耗材 |  |
| 2.13 | 葡萄糖/面粉 | 1 | 项 | 养生化段菌落使用 |  |
| 2.14 | 硫代硫酸钠 | 1 | 项 | 脱氯药剂 |  |
| 2.15 | 涡旋式自吸泵 | 1 | 台 | 采样泵备品 |  |
| 3 | 药剂费用 | 1 | 项 | 5%次氯酸钠溶液，预估污水处理消毒药剂，暂按日处理250T污水量报价，最终以实际日处理量为准，费用均含在报价内，由实施单位自行承担费用。 |  |
| 4 | 检测费用 | 1 | 项 | 服务期内相关排水许可证/排污许可证检测、江苏省排污单位自行监测信息发布平台申报维护、常规水样检测（卫监要求）等相关费用均含在报价内，由实施单位自行承担费用。 |  |
| 5 | 在线监测设备维护费 | 1 | 项 | 服务期内相关流量计、DPD在线监测设备、COD在线监测、氨氮在线监测、数据采集仪、运维单位平台数采仪等相关在线监测设备维护费用均含在报价内，由实施单位自行承担费用。 |  |
| 6 | 在线监测平台费用 | 1 | 项 | 服务期内提供医疗污水全天候实时在线监测平台系统供甲方日常管理使用、医疗污水的排放实时监测数据（包括余氯、PH值及污水流量等）上传至监测平台，相关费用均含在报价内，由实施单位自行承担费用。 |  |
| 7 | 其他费用 | 1 | 项 | 服务期内运维服务如有其他相关费用，供应商自行报价，未列明视为包含在报价内，由中标单位自行承担。 |  |

## 注：1、本项目核心产品：总余氯检测仪、调节池提升泵、提升泵、内回流泵、外回流泵、循环泵、采样泵、排放泵，核心产品须保证提供设备原厂维保服务，不得以第三方维保替代。

## 2、上述所有技术参数中如涉及的型号仅为参考型号，投标人可以投其他型号，但所投产品的功能及技术参数应等于或高于参考型号的要求。

## （六）图纸

- 交货期：接到采购人供货通知之日起90日历天，具体时间以采购人通知时间为准。（注：以上清单所有货物于2026年11月30号前完成安装交付采购人。每逾期一天，按合同总价的万分之四罚款。）

（八）质保期：项目从竣（完）工验收合格并协助采购人取得排水许可证及排污许可证（如需）之日起免费质保期为3年。免费质保期从货物安装调试完毕且验收合格并投入使用之日起算。

（九）交货地点：采购人指定地点。

五、其他要求：

（一）产品质量要求

1、产品质量符合国家质量标准和验收规范，并响应招标文件所规定的技术性能要求，以及中标人承诺的其他指标。

2、国家具有强制性标准的，所投产品须符合国家强制性标准。

3、所有设备在到达现场时须经采购单位技术人员记录验收，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明及服务质保证明文件。

4、所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

5、缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，中标方必须提出分析报告和解决方案，更换该产品，直到最后纠正缺陷、投标人提供质保从纠正之日起重新计算质保期。

6、如果是超出投标人的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由投标人进行修理，其额外费用由双方协商承担。

（二）验收要求及标准

1、投标单位应在投标文件中提供一份验收大纲，在采购方确认后作为采购方验收的依据；

2、投标设备由采购方及有关部门进行验收；

3、设备到达采购方指定地点，应提前通知采购方，由采购方会同专业人员根据有关清单进行验收；

4、中标方需提供质保书、保修证明等书面资料，项目整体按国家相关部门标准、规范的最新要求进行验收；

5、验收标准：设备到达后，需方按国家标准及厂方标准进行质量验收。供方应向需方提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由供货方承担，只有在设备完全正常运转和买方确认后，本项目工作才能认为已全部完成，项目验收还需符合吴江四院扩建工程项目的环境影响报告书的批复要求。

（三）售后服务

（1）中标单位货物经过双方检验认可后，签署验收报告，免费质量保证期不低于3年（招标文件具体技术要求另有说明的除外），质量保证期自货物验收合格之日起算，由中标单位提供货物保修文件，招标文件要求核心产品中标单位须保证提供设备原厂维保服务，不得以第三方维保替代。

（2）在质保期内出现质量问题，中标单位需在30分钟内响应，2小时内赶到现场提供免费服务，并在24小时内完成修复或更换，无法修复或经过两次修复仍出现质量问题，予以换货，造成采购单位的损失，由中标单位负责，采购单位应尽快以书面形式或口头通知中标单位，并向中标单位提出索赔。如中标单位在接到通知后24小时内没有答复或处理问题，则视为中标单位承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

（3）中标单位须提供全面使用、维护培训。

（4）质保期满以后，供方应按同类货物的优惠价格提供保修服务。

# 六、综合说明及其它要求：

1、本次招标不接受进口产品。在本招标文件中所涉及品牌、型号供参考，但所投产品不得低于招标要求。投标单位所投产品应明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸及一些必须说明的技术参数，以及设备配置清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。

2、投标单位根据招标文件中提出的全部技术规格与要求选择配置并列出所投设备的技术规格，如果以其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、图纸：图纸附件已添加至招标文件，若投标单位无法正常打开请联系代理获取。

4、投标人应保证采购人免除且中标人承担由于采购人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出，包括律师费用。

5、验收：

（1）投标设备由采购方及有关部门进行验收；

（2）设备到达采购方指定地点，应提前通知采购方，由采购方会同专业人员根据有关清单进行验收；

（3）设备安装调试完成后，中标方需提供质保书、保修证明等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求检测验收。

6、投标人须提供主要设备材料的技术资料（如测试报告、彩页等）。

7、本项目中如有涉及推荐品牌的仅供参考，投标人可以选择其他品牌产品进行投标。

8、项目建设周期：进场时间以甲方书面开工令为准，供货期90日历天，如因投标人的问题影响项目整体建设进程，将由投标人承担一切责任。（注：清单所有货物于2026年11月30号前完成安装交付采购人。每逾期一天，按合同总价的万分之四罚款。）

9、报价要求：投标总报价一次报定，总报价包括所有货物、污水系统设备、随机备品备件、易损件（包括保障设备正常运行三年所需的备品备件、易损件）、降噪、专用工具、安装、调试价（包括损耗、额外材料等，含安装、调试、试运行等相关费用）、运输及保险（包括货物运至最终目的地 点的运输费、装卸费、保险费，含伴随货物交运的有关费用）、为完成本项目的全部相关服务费用（包括但不限于现场保管仓储费、零星工程费、项目衔接配合费、总包配合费、培训费、质保期内维护保养费，以及相关税费等保证本项目正常实施和运行所需的一切相关费用）、检测验收、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。对于设计未完善之处的完善及深化，若现场实际安装过程中，招标人、监理单位、政府相关部门等发现有与现行规范有出入或不详之处，中标人在征得招标人和建筑设计单位同意后应无条件更改到位，由此产生的费用包含在投标总价内。

9.1投标报价还应考虑的费用：

（1）与本项目相关各承包商间的协调、配合、通信关系，由投标人自行解决，招标人不再另行支付任何涉及工序交叉影响的费用。投标人必须相互做好成品保护工作，费用含在投标报价中。

（2）本项目所用的材料/货物（除甲供外）均由投标人负责采购，由投标人和材料/货物供应商签订供货合同，并承担全部责任。材料/货物按相关规定送到招标人认可的质检部门送检，合格后方可使用。检验或试验合格的，检验或试验费用由招标人承担，检验或试验不合格的，检验或试验费用由中标人承担。

（3）因安装场地狭小而发生的一切费用由投标人自行考虑，所有费用包含在投标报价中，结算时一律不作调整。

（4）本项目为交钥匙项目，中标后须按采购人要求进行安装，因设计变更等可能的变化而引起的设备安装数量变化，以实际安装数量进行结算，变化部分的单价按中标价执行，增加部分不超过合同价10%，且不超过概算金额，超出按概算结算。

此外需特别说明，在原设计方案未作变更的前提下，《标的物清单》中的设备数量按实际使用量结算，但超过《标的物清单》数量的部分，超过费用在总价的3%以内的由中标单位自行承担。

10、如本项目标的物涉及商品包装及快递包装的情况，则乙方需要按照以下法规通知标准执行政府采购商品包装和快递包装要求。详见：关于《财政部办公厅 生态环境部办公厅 国家邮政局办公室关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》的通知（苏财办购〔2020〕8号）。

11、知识产权：供方应保证需方免除且供方承担由于需方在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

12、本次招标不接受全进口设备（部件除外）的投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

13、绿色采购

13.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，否则视为未实质性响应。综合评分相同且报价相同的前提下，以提供节能、环保产品认证证书多的供应商为中标供应商。

13.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

13.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

14、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标代理机构发布的通知为准。

第五章  合同一般条款

# 一、合同文件

# 1. 合同文件适用法律

1.1 适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2. 合同文件组成和解释顺序

2.1合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1 合同的特殊性条款

2.1.2 合同的一般性条款

2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4 中标通知书、投标书和招标文件

2.1.5 有关图纸

2.1.6 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

# 3. 合同文件使用文字

3.1 合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

# 二、标的物的一般条款

# 4. 完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

# 5. 质量保证

5.1 乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

5.2 根据甲方按检验标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

5.3 除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自相应批次标的物交货并通过最终验收之日起计算，具体按招标文件中规定的质量保证期为准或中标单位承诺更高于招标要求的质量保证期为准。

# 6. 包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

# 7. 伴随服务

# 7.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

7.1.1 标的物的现场安装、启动、调试、监督；

# 7.1.2 提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

7.1.3 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

# 7.1.4 对甲方技术人员的技术指导或培训。

7.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

# 三、标的物的交付、检验和验收

# 8. 标的物的交付

# 8.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

8.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

8.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9. 检验和验收

9.1 在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

9.2 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

9.3 验收期限自标的物交付之日起三十日内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

9.4 如双方对验收结果有分歧，则以苏州市市场监督管理局下属法定检验机构的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

# 四、对标的物提出异议的时间和办法

# 10. 对标的物提出异议的时间和办法

10.1  甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

10.2  如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

10.3  乙方应在收到甲方书面异议后2天内（双方在合同特殊条款另行规定的除外）负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、合同价款和支付

11. 合同价款和支付

11.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。

11.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

11.2.1 甲方签收的送货回单；

11.2.2正式足额的合格增值税发票；

11.2.3 验收合格证明。

11.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

11.4 根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

11.5 预付款保函的担保范围为乙方按合同约定履行供货、安装、调试及竣工验收义务，若乙方未按合同约定履行义务，甲方有权凭保函向担保银行主张索赔，索赔金额上限为保函等额金额。

# 六、违约责任

# 12. 违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

# 13. 甲方违约责任

13.1 在合同生效后，甲方无正当理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

13.2 甲方逾期付款的（正当拒付、供方同意延期付款时除外），应按同期银行贷款利率支付拖欠材料款的利息。但乙方不得因拖欠材料款而停止供货。

13.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

14. 乙方违约责任

14.1 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

14.2 乙方逾期完工（即项目全部安装调试完成，整体验收合格并提交竣工资料），应在完工前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即完工并应按照总价的每天万分之四支付逾期完工违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。甲方原因引起的工期延误甲方应予以顺延工期，但甲方不承担乙方因此可能发生的任何经济损失。

14.3 乙方提前交货的，须经甲方同意，接货后，仍可按合同规定的付款时间付款。

14.4 甲方凭乙方出具的检验证明及质量担保书收货后，有权基于公共利益的考虑和对质量担保书的信任立即将相应标的物应用于实施。但在质量保证期限内，已使用的标的物被证明不符合合同规定的要求，则甲方有权选择下列一种方法追究乙方的违约责任：

14.4.1 另行采购相应标的物、开挖、重新铺埋等所发生的一切费用均由乙方承担，乙方并应赔偿甲方的其他损失。

14.4.2 乙方向甲方一次性赔偿相当于被证明不符合合同规定批次标的物价款的300%的赔偿金。

14.5 若乙方未按合同约定完成项目竣工验收，或出现根本违约导致甲方解除合同的，甲方有权不予退还预付款保函，并凭保函向担保银行主张全额索赔，用于弥补甲方损失，不足部分甲方有权继续向乙方追偿。

15. 不可抗力

15.1 如果双方中任何一方由于战争，自然灾害、政治原因、禁止性法律规定以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应可延长，延长的期限应不超过14日，延长期内甲方有权另行购买，乙方必须承担甲方包括实施费用在内的所有损失。但由于一方违约或疏忽不属于不可抗力，应按违约责任条款予以处理。合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

15.2 受不可抗力影响的一方应在不可抗力发生后以尽快的方式通知另一方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。如果不可抗力的时间超过14日，双方有权终止履行合同。

# 七、索赔

# 16. 索赔

# 16.1 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

# 16.2 合同货物如发生由于制造、运输、工艺或材料缺陷而造成的质量问题，乙方必须按合同约定售后服务条款规定的时间内作出答复及派遣专业工作人员到现场处理。如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应负责修理、更换或退货，并承担由此发生的一切损失和费用。如逾期不予答复和处理，则视为上述索赔已被接受，乙方应承担由此发生的一切损失和费用。

# 16.3 在本合同执行过程中，如由于乙方原因造成甲方或第三人人身伤害，或因乙方的故意行为或重大过失致使甲方或第三人财产损失的，乙方应依法承担赔偿责任。

16.4 在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

16.4.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费、工程损失费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

16.4.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方可商定降低标的物的价格，对已交付的货款多退少补。

16.4.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

16.5 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

八、知识产权：

17. 乙方应保证甲方免除且供方承担由于甲方在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

九、合同的解除和转让

# 18. 合同的解除

# 18.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

18.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

18.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

18.2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

# 19. 合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十、合同的生效

# 20. 合同的生效

本合同在甲乙双方签字（或盖章）并加盖公章（或合同专业章）后即生效，合同签订后2个工作日内上传系统网上公示及网上备案。

十一、争议解决

# 21. 争议解决

甲乙双方因合同发生争议，双方应通过友好协商解决，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十二、附则

# 22. 合同份数。

本合同一式伍份，甲、乙方各执二份，招标代理机构一份，均具有同等法律效力。

# 23. 未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其它有关规定解释。

第六章  合同特殊条款

甲方 ：苏州市吴江区第四人民医院

联系人：

联系电话：

地址：

乙方 ：

联系人：

联系电话：

地址：

根据甲方委托中汇通项目管理咨询（苏州）有限公司进行采购编号JSZC-320509-ZHTX-G2026-0008的招标文件、乙方中标的投标文件、中标通知书和《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方就此次中标的                  相关事宜，签订本合同书。

# 一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的                               ，详见《标的物清单》。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①招标文件；

②乙方中标的投标书；

③乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

④中标通知书。

以上与本合同具有同等效力。

# 二、价格与支付：

1、本合同价格为项目所在地含税价，本合同价格按人民币           结算。合同总价包括所有货物、污水系统设备、随机备品备件、易损件（包括保障设备正常运行三年所需的备品备件、易损件）、降噪、专用工具、安装、调试价（包括损耗、额外材料等，含安装、调试、试运行等相关费用）、运输及保险（包括货物运至最终目的地 点的运输费、装卸费、保险费，含伴随货物交运的有关费用）、为完成本项目的全部相关服务费用（包括但不限于现场保管仓储费、零星工程费、项目衔接配合费、总包配合费、培训费、质保期内维护保养费，以及相关税费等保证本项目正常实施和运行所需的一切相关费用）、检测验收、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、付款步骤：

合同签订备案后甲方支付合同价款的30%的货款（乙方需提供相同金额的银行保函）；全部货物到达现场，经代建、监理、招标代理和采购人验收合格后甲方付至合同价款的50%；安装完毕验收合格后付至合同价款的80%（甲方支付该笔款项时，在乙方提交书面退还申请后，无息退还30%预付款对应的银行保函。）；经审计后付至结算审定价的90%；审计满一年付至97%；余款待质保期满后付清，审计晚于质保期满后完成的，余款支付时间延迟至审计满一年。（如发生合同约定扣款事项，则在发生事项的当前付款阶段内扣除应扣款项计算后再进行付款。）

每次付款前，乙方需提供有效增值税发票以及下款所列的甲方要求的付款凭证资料等，发票需符合税务部门及公司的要求，否则甲方有权延缓支付。所有款项在甲方确认后进行支付。

3、甲方付款时，乙方需提供以下资料：

A、甲方签收的送货回单。

B、正式足额的合格增值税发票。

C、验收合格证明。

4、付款前，乙方应开具正规合格的增值税专用发票提交甲方，甲方将支付相应款项。

5、付款方式：银行汇票或转帐。

乙方收款账户名称：

开户银行名称：

收款账号：

数字人民币钱包ID：

6、关于结算审计：

6.1竣工结算审计核减率＞7％，超额部分审计费按政府有关规定由承包人承担；

6.2竣工结算审计核减率＞15％，承包人除按①付费外，还需按超额部分造价×10％作为罚款付给发包人，发包人在工程款支付时扣除；

6.3考虑到审计工作的严肃性，一份合同（含由它延伸的补充协议）增补送审结算的机会不超过一次，且增补送审总额≤第一次送审总价的2％；

6.4采购内容清单中，有相同子项的，变更增加的数量不能超过10％；采购招标清单中，没有相同子项的，不得新增，类似也不行（包括参数微调）。违反此规定的工作内容，业主不支付此类费用，也不送审计局进行审计。

6.5本次采购预算限价已经由甲方委托造价咨询单位出具正式标底报告确定，审计时涉及的综合单价（或材料单价或费率）调整以及审计过程中可能发生的争议，皆按照最后确定报告对应的标底及其组价为基准（而不是中标单价）进行调整（再同比例下浮），当标底清单描述与标底组价矛盾时、以组价为准。

三、交付时间、地点、方式：

（一）交付方式：所有合同货物均由乙方装运至甲方指定地点，所有货物的包装费用、运输费用及运输安全均由乙方负责。货物装运后由乙方办理保险，费用已含在合同总价中。

（二）交货期：接到采购人供货通知之日起90日历天，具体时间以采购人通知时间为准。（注：清单所有货物于2026年11月30号前完成安装交付采购人。每逾期一天，按合同总价的万分之四罚款。）

（三）质保期：项目从竣（完）工验收合格并协助采购人取得排水许可证及排污许可证（如需）之日起免费质保期为3年。免费质保期从货物安装调试完毕且验收合格并投入使用之日起算。

# （四）交货地点：甲方指定地点。

# （五）乙方发货到甲方指定地点前，应先与甲方确认，并确定实际到场时间，乙方提前于甲方通知日期运货到现场，若发生有关现场额外的保管费等费用支出，均由乙方承担。若甲方根据现场进度，推迟货物进场时间，乙方不得因此提出任何费用增加的申请。

# （六）所有货物的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行。任何由于乙方包装及保护措施不足或不当以及其它原因造成的损坏或丢失，均由乙方负责修复或补缺。

# （七）货物交货时，包装须完整无破损，乙方还必须提供以下材料：

# A、货物装箱清单                    B、质量检验合格文件

# C、中英文技术资料                  D、使用维修保养中文说明书

# E、其它必备材料和必备工具等        F、保修单等其它必须材料

# （八）如因甲方原因货物不能在规定时间内进场，乙方承诺免费提供货物寄存场所一个月，货物寄存于乙方仓库。如超过一个月时间，所产生的仓储费用双方将协商另计。

# 四、质量及验收：

# 1、产品质量及安装符合国家质量标准和验收规范，供应商应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品。

# 2、所有产品各项技术应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标准设备按招标约定的技术要求和规范。

# 3、所有设备在到达安装现场时须经采购单位技术人员记录验收后才可进行设备安装，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明及服务质保证明文件。

# 4、所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

# 5、缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，中标方必须提出分析报告和解决方案，更换该产品，直到最后纠正缺陷、投标人提供质保从纠正之日起重新计算质保期。

# 6、如果是超出投标人的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由投标人进行修理，其额外费用由双方协商承担。

# 7、验收要求：

# 7.1履约验收标准：根据政府采购合同要求、招标文件要求、投标文件、承诺及有关行业规定。

# 7.2履约验收主体：由甲方或委托专家（或第三方机构）组成的验收小组进行验收。

# 7.3履约验收方式：严格按照本合同约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，验收结束后，出具验收书，列明各分项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。相关检测（检验）费用或验收小组成员中的专业技术人员费用由乙方承担，并在报价时综合考虑。

# 7.4验收时间：

# （1）政府采购合同约定的履约验收条件达到时，甲方应当在 5 个工作日内启动履约验收工作，并向乙方发出《政府采购履约验收通知单》。

# （2）在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，乙方可以主动联系甲方启动履约验收工作。

# 7.5其他验收要求按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》规定执行。

# 五、售后服务及其他要求：

# （一）具体按招标文件售后服务条款。

# （二）其他要求按乙方投标文件承诺的条款执行。

# 六、税费：

# （一）根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

# （二）本合同价格为含税价。乙方提供的所有货物、技术资料、技术服务、设备/部件等所有税费，已全部包含在合同价格内，由乙方承担。

# 七、履约保证金：

本合同是否需要提供履约担保：☑是□否

履约担保的金额为中标金额的5%，形式为银行履约保函或保证金（无息）或履约保证保险凭证或融资担保公司提供的担保保函。乙方需在合同签订前向甲方提供履约担保，如逾期提供履约担保的，逾期每天支付合同金额的万分之0.5的违约金，甲方有权从未付款中直接扣除，最高不超过20万元，甲方保留取消其中标资格的权利。如因甲方原因造成的逾期，不予支付违约金。提供履约保函、履约保证保险凭证或融资担保公司提供的担保保函的，应提供满足以甲方为受益人或被保险人或担保权人，不可撤销的，凭甲方通知无条件赔付为条件，保函或保证保险凭证正本由甲方保存。

履约担保返还：竣工验收合格并经甲方确认后无息返还。

# 八、预付款银行保函

# 8.1乙方须在合同签订备案前，向甲方提交等额于合同价款30%的预付款银行保函，作为甲方支付30%预付款的前提条件。

# 8.2甲方支付至合同价款80%时，在乙方提交书面退还申请后，甲方无息退还30%预付款对应的银行保函。

# 8.3乙方未按本条款要求按时提交合格的预付款银行保函的，甲方有权暂缓支付30% 预付款，不承担任何逾期付款责任，且项目工期不予顺延。

# 九、合同生效及其它：

1、本合同在甲乙双方签字（或盖章）并加盖公章（或合同专业章）后即生效，合同签订后2个工作日内上传系统网上公示及网上备案。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向政府采购管理部门和招标代理机构提交一份备存。

采购合同签约与备案签署栏：

甲方：                                    乙方：

（公章或合同专用章）                      （公章或合同专用章）

法定代表人（授权委托人）：                法定代表人（授权委托人）：

合同签订日期：                            合同签订日期：

合同签订地：苏州市吴江区。

附件：吴江四院扩建工程-污水处理设备采购项目履约考核细则

本细则为项目采购合同不可分割的附件，与采购文件、合同正文具有同等法律效力，所有考核结果直接作为对应节点付款的前置校验依据，不增设超出采购文件的乙方义务。

一、核心适配说明

（一）采购文件法定付款节点

| 付款节点序号 | 付款触发条件 | 法定付款比例 | 适配考核方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 节点1 | 合同签订备案后，乙方提供等额银行保函 | 支付合同价款的30% | 节点专项考核 |
| 节点2 | 全部货物到场，经代建、监理、采购人验收合格 | 累计付至合同价款的50% | 节点专项考核 |
| 节点3 | 设备安装完毕，整体竣工验收合格 | 累计付至合同价款的80% | 节点专项考核 |
| 节点4 | 项目竣工结算经审计完成 | 累计付至结算审定价的90% | 运维期半程累计考核 |
| 节点5 | 审计满1年 | 累计付至结算审定价的97% | 运维期全周期月度累计考核 |
| 节点6 | 3年免费质保期届满，无遗留质保问题 | 付清剩余3%尾款 | 质保期年度累计考核 |

二、全周期履约考核细则

第一部分 设备供货安装阶段 节点专项考核

本阶段共3个核心考核节点，每个节点考核合格是甲方支付对应节点款项的必要前置条件；考核不合格的，甲方有权暂缓付款，直至乙方整改合格，整改期间不计利息，同时按采购文件约定追究工期违约责任。

节点1：合同签约与进场准备节点考核

1.考核触发时间：合同签订备案完成后，乙方申请30%预付款前。

2.考核基准分100分，80分为合格线。

| 考核项 | 单项分值 | 考核内容与采购文件要求 | 评分/扣分规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同与履约担保合规性 | 20 | - 1.按采购文件要求完成合同签订； - 2.提交符合要求的合同金额5%履约保函/保证金 | 1.未按要求完成合同备案的，扣10分； 2.履约保函/保证金不符合采购文件要求的，本项20分全部扣除，不予支付预付款 |
| 施工准备完整性 | 40 | - 1.提交经监理（如有）、甲方审批通过的安装专项施工方案、总进度计划、安全文明施工方案、应急预案； - 2.项目团队、施工人员、机具设备按投标文件承诺全部进场，人员资质、社保符合采购文件要求； - 3.完成与医院、总包单位的施工界面对接、现场技术交底、临水临电接入 | 1.未提交方案或方案审批不通过且未整改的，扣20分； 2.项目团队、人员、机具与投标文件不符，或未完成现场对接交底的，每项扣10分，扣完为止 |
| 工期计划合规性 | 40 | - 1.总进度计划明确90日历天供货安装完成，锁定2026年11月30日前完成全部安装交付的最终红线； - 2.进度计划细化到全工序，明确供货、安装、调试时间节点，配套滞后赶工措施 | 1.进度计划未锁定最终交付红线的，本项40分全部扣除； 2.进度计划不细化、无配套赶工措施的，每项扣15分，扣完为止 |

3.考核结果应用：

（1）考核得分≥80分：合格，甲方按采购文件约定支付30%预付款；

（2）60分≤得分＜80分：乙方须3日内提交整改方案，整改完成后重新考核，考核合格后方可启动付款；

（3）得分＜60分：视为乙方不具备进场施工条件，甲方有权暂缓支付预付款，直至整改合格，工期不予顺延。

节点2：设备供货与进场验收节点考核

1.考核触发时间：全部合同设备、主材运抵现场，甲方、监理（如有）联合验收前。

2.考核基准分100分，85分为合格线。

| 考核项 | 单项分值 | 考核内容与采购文件要求 | 评分/扣分规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货完整性 | 30 | 按采购文件设备清单、投标文件承诺，完成全部设备、主材、配件供货，无遗漏、无错发 | - 1.采购文件明确的8类核心设备漏发、错发的，本项30分全部扣除； - 2.非核心设备、配件漏发的，每发现一项扣5分，扣完为止 |
| 设备合规性 | 40 | - 1.所有设备为全新正品，提供原厂质量合格证明、质保证明，核心产品提供原厂维保承诺； - 2.设备规格、参数、品牌完全响应采购文件要求，核心参数无负偏离 | 1.设备非全新正品，或无法提供原厂合格证明的，本项40分全部扣除，不予付款； 2.核心参数出现负偏离的，本项40分全部扣除；非核心参数负偏离的，每项扣5分，扣完为止 |
| 到货验收规范性 | 30 | - 1.设备到货包装完好，无破损、锈蚀、损坏； - 2.按要求提交到货清单、设备技术资料、检测报告等全套验收资料； - 3.到货时间符合进度计划要求，无逾期 | 1.设备外观损坏、锈蚀的，每台/套扣5分； 2.验收资料缺失、不完整的，每项扣5分； 3.到货逾期影响安装进度的，本项30分全部扣除，同时按合同约定计取工期违约金 |

3.考核结果应用：

（1）考核得分≥85分：合格，甲方按采购文件约定支付至合同价款的50%；

（2）70分≤得分＜85分：乙方须5日内完成整改（补全设备/资料、更换不合格设备），整改完成后重新验收考核，合格后方可付款；

（3）得分＜70分：视为设备供货不符合合同要求，甲方有权拒收设备、暂缓付款，乙方须重新供货，工期不予顺延，同时承担由此造成的全部损失。

节点3：安装调试与竣工验收节点考核

1.考核触发时间：设备安装、单机调试、联动调试全部完成，乙方申请竣工验收前。

2.考核基准分100分，90分为合格线。

| 考核项 | 单项分值 | 考核内容与采购文件要求 | 评分/扣分规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装质量与规范 | 35 | - 1.设备安装、管道铺设、电气接线完全符合国家规范、设计图纸、采购文件要求； - 2.安装无渗漏、无松动、无短路，设备固定牢固，管线排布规范，标识清晰； - 3.安装过程中成品保护到位，未损坏医院原有建筑、设施、管线 | 1.安装不符合规范要求的，每处扣5分； 2.出现渗漏、短路、安装不牢固等问题的，每处扣8分； 3.损坏原有设施未修复的，本项35分全部扣除，扣完为止 |
| 系统调试与达标性 | 35 | - 1.单机调试、联动调试全部合格，系统连续稳定运行72小时无故障； - 2.污水处理出水水质达到采购文件约定的两项排放标准，消毒工艺、废气处理、噪音排放全部达标； - 3.在线监测设备调试完成，数据准确，可正常上传环保平台 | 1.系统调试不合格、无法稳定运行的，本项35分全部扣除； 2.出水水质检测不达标的，本项35分全部扣除，不予验收付款； 3.在线监测设备无法正常运行、数据上传异常的，每项扣10分，扣完为止 |
| 工期与竣工资料 | 30 | - 1.严格在90日历天内完成全部安装调试，且不晚于2026年11月30日完成交付； - 2.提交完整、规范的竣工资料、验收大纲、设备技术资料、操作手册等全套验收文件； - 3.完成对甲方人员的操作、维护培训，甲方人员可独立操作 | 1.安装交付逾期的，本项30分全部扣除，按合同约定计取万分之四/天的逾期违约金； 2.竣工资料不完整、不规范的，每项扣5分； 3.未完成培训的，扣10分，扣完为止 |

3.考核结果应用：

（1）考核得分≥90分：合格，甲方组织竣工验收，验收通过后按采购文件约定支付至合同价款的80%；

（2）75分≤得分＜90分：乙方须7日内完成整改，整改完成后重新考核验收，合格后方可付款，整改期间工期不予顺延；

（3）得分＜75分：视为安装调试不合格，甲方有权不予验收、暂缓付款，乙方须全面返工整改，直至验收合格，同时承担全部工期违约责任和甲方损失。

4.本节点考核合格、项目竣工验收通过，是甲方退还预付款保函的必要前置条件；本节点考核不合格且乙方逾期未整改合格的，甲方有权不予退还预付款保函，直至乙方整改合格。

第二部分 1年免费运维服务期 月度累计考核

1.考核周期：自项目竣工验收合格、正式进入运维服务期之日起，以自然月为单位按月度考核，共12个考核周期。

2.核心规则：月度考核基准分100分，运维期总评分=12个月度考核得分的算术平均值，总评分直接绑定审计后、审计满1年两个付款节点。

月度考核细则

| 考核大类 | 单项分值 | 考核内容与采购文件要求 | 评分/扣分规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运维人员与频次管理 | 20 | - 配备至少2名持证上岗的专职运维人员，人员变动提前书面报备甲方； - 2.现场运维每周不少于3次，按要求完成巡检、设备保养、台账记录 | 1.人员配备不足、未持证上岗的，每项扣5分； 2.运维频次每少1次扣5分，巡检台账缺失的每次扣3分，扣完为止 |
| 系统运行与水质达标 | 35 | - 1.污水处理系统24小时稳定运行，无故障停机； - 2.出水水质持续达标，消毒、废气、噪音排放符合规范； - 3.在线监测设备正常运行，数据准确上传，按要求完成定期校准维护 | 1.水质检测单次不达标，本项35分全部扣除，按合同约定扣20000元/次违约金； 2.系统非甲方原因故障停机，4小时内未恢复的，每次扣10分； 3.在线监测设备未按要求维护、数据异常的，每次扣8分，扣完为止 |
| 应急响应与故障处置 | 25 | - 1.设备故障、水质异常等问题，30分钟内响应，2小时内到场，24小时内完成修复； - 2.耗材、药剂及时补充，不影响系统正常运行； - 3.制定应急预案，突发情况处置及时有效 | 1.响应、到场、修复时效未达要求的，每次扣10分，同时按合同约定扣违约金； 2.耗材药剂缺失影响系统运行的，本项25分全部扣除，扣完为止 |
| 合规管理与资料提交 | 20 | - 1.按要求完成水质、废气检测，提交合规检测报告； - 2.协助甲方完成排水/排污许可证维护、环保平台数据申报； - 3.按月提交运维报告、巡检记录、水质检测记录 | 1.未按要求完成检测、提交报告的，每次扣8分；2.未配合完成证件维护、数据申报的，每次扣10分； 3.未按月提交运维资料的，每次扣5分，扣完为止 |

月度考核结果与付款绑定规则：

1.节点4付款（审计后付至90%）：审计完成时，运维期已过半的，同步核查已完成月度考核的平均分。平均分≥85分的，足额支付至90%；70分≤平均分＜85分的，扣除当期应付费用的5%后支付；平均分＜70分的，扣除当期应付费用的10%后支付，乙方须限期整改。

2.节点5付款（审计满1年付至97%）：以12个月运维期总评分为核心依据：

（1）总评分≥90分：足额支付至结算审定价的97%；

（2）80分≤总评分＜90分：扣除结算总价2%的款项后，支付至95%；

（3）70分≤总评分＜80分：扣除结算总价5%的款项后，支付至92%；

（4）总评分＜70分：视为运维服务未达合同要求，甲方有权扣除全部剩余7%的款项，乙方须承担由此造成的甲方全部损失。

3.红线规则：单月考核得分＜60分的，甲方有权扣除当期运维对应的等额费用；累计2个月考核得分＜60分的，甲方有权单方解除运维服务合同，另行委托第三方提供运维服务，产生的全部费用由乙方承担，直接从剩余未付款项中扣除。

第三部分 3年免费质保期 年度考核

1.考核周期：自运维服务期结束之日起，至3年质保期届满为止，按自然年度开展年度考核，共2个考核周期。

2.考核基准分100分，80分为合格线，考核结果直接与节点6的3%质保金支付绑定。

| 考核项 | 单项分值 | 考核内容与采购文件要求 | 评分/扣分规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保响应时效 | 40 | 质保期内设备故障，严格执行30分钟响应、2小时到场、24小时修复的合同要求；核心产品按要求提供原厂维保服务 | - 1.响应、到场、修复时效未达要求的，每次扣10分； - 2.核心产品未提供原厂维保的，本项40分全部扣除，扣完为止 |
| 设备质保质量 | 35 | - 1.质保期内设备正常使用下出现故障，免费维修、更换，更换后对应设备质保期重新计算； - 2.设备无批量性、重复性故障，经两次维修仍出现问题的，无条件更换； - 3.按要求提供设备年度巡检、保养服务 | 1.设备故障未免费维修更换的，每次扣10分； 2.重复性故障未按要求更换设备的，每次扣15分； 3.未按要求提供年度巡检保养的，本项35分全部扣除，扣完为止 |
| 售后与合规服务 | 25 | - 1.持续配合甲方完成环保、卫监部门的检测、检查工作； - 2.质保期内提供免费技术咨询、技术指导服务； - 3.配合甲方完成在线监测设备的年度校准、维护 | 1.未配合监管部门检查、检测的，每次扣10分； 2.未提供技术支持、设备校准配合的，每项扣8分，扣完为止 |

3.考核结果与质保金支付绑定规则：

（1）2个年度考核得分均≥80分，且质保期内无重大质量问题、无甲方有效投诉的，质保期届满后15日内，甲方无息全额支付3%质保金；

（2）有1个年度考核得分70-79分的，扣除质保金的10%后支付剩余部分；

（3）有1个年度考核得分＜70分，或累计2次重大故障未及时处置的，扣除质保金的30%后支付剩余部分；

4.质保期内因乙方质保服务不到位，导致甲方被监管部门处罚、水质超标造成损失的，甲方有权全额扣除质保金，不足部分有权向乙方追偿。

三、考核实施通用规则

1.异议复核：乙方对考核结果有异议的，须在收到考核结果3个工作日内提交书面异议申请及完整佐证材料，甲方在收到异议后5个工作日内完成复核，出具的最终考核结果为付款唯一依据。

2.整改督办：考核中发现的履约问题，甲方有权向乙方下达《整改通知书》，乙方须按要求限期完成整改，整改结果纳入下一周期考核。

3.合规性说明：本细则所有条款均严格遵循采购文件、合同正文约定，未增设乙方超出采购文件的义务，所有违约金、扣款规则均与采购文件保持一致。

4.解释权：本细则由甲方苏州市吴江区第四人民医院负责解释，未尽事宜按采购文件、合同正文及国家相关法律法规执行。

四、合同附件签署栏

本考核细则自甲乙双方签字盖章之日起生效，至合同全部义务履行完毕、质保期届满且所有款项结清之日失效。

甲方：                                    乙方：

（公章或合同专用章）                      （公章或合同专用章）

法定代表人（授权委托人）：                法定代表人（授权委托人）：

日期：    年   月    日

第七章  评标方法、评分标准

# 一、评标方法：

本次采购评审方法为综合评分法。即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交供应商的评审方法。

综合评分的主要因素为：综合实力、业绩、技术、财务状况、信誉、服务、对采购文件的响应程度，以及相应的比重或者数值等。

评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分，综合得分最高者为预中标人。（保留小数点后2位）

本项目核心产品：总余氯检测仪、调节池提升泵、提升泵、内回流泵、外回流泵、循环泵、采样泵、排放泵。核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格；如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌均相同的，按上述规定处理。

针对中小型企业的评审：

根据财政部、工业和信息化部关于印发意见“财库〔2020〕46号” 关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知及苏州市财政局、苏州市工业和信息化局关于印发意见“苏财购〔2022〕16号”关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知规定，对属于小型、微型企业的投标人给予评审优惠：

（1）在采购项目中，对符合规定的小型或微型企业对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

（2）中小微企业在响应文件中提供签署的《中小企业声明函》。未按采购文件的规定在响应文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

（3）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》等有关制度规定执行。

注：①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知”中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若响应单位提供的 “中小企业声明函”为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

针对残疾人福利性单位的评审:

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，对属于残疾人福利性单位的响应单位给予评审：

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合规定条件的残疾人福利性单位在参加投标时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。响应单位提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

针对监狱企业的评审:

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，对属于监狱企业的响应单位给予评审：

监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

符合条件的监狱企业参加投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本项目专门面向中小企业采购，所属行业为工业。不再执行上述中小微企业价格评审优惠。

采购本国产品的评审加分：

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第四章 投标文件格式”的“附件4 分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

投标人对提供的制造商的认定证明负有核实义务及责任。若投标人提供的 “中小企业声明函”或认定证明（包括制造商）为虚假声明则视同提供虚假材料，投标人将按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予相应处罚。

上述优惠政策不重复享受。

# 二、综合评分标准：

本次招标的评标方法采用综合评分法，总分值为100分。

（一）价格基准分（30分）

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价文件为未实质性响应文件，不参与评审。

第二步：在所有有效投标报价中满足采购文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分，其他投标供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30%×100

（二）投标产品技术质量（12分）

1、投标产品的技术参数、功能等符合情况（12分）

投标单位所投产品的技术要求完全符合或优于招标文件的技术要求的得基准分12分，招标文件的产品技术要求中标注“▲”的技术条款每一项负偏离扣0.5分；其他技术条款每一项负偏离扣0.2分，扣完为止。

说明：（1）在技术响应对照表中按序清晰列示投标产品的技术参数、指标、功能等，以便与招标的技术要求相对比（如因技术参数顺序混乱等原因而导致误评，供应商自行担责）。

（2）标注“▲”的重要技术参数的需按招标文件要求提供相关证明材料，招标文件未作要求的，可提供第三方权威机构出具的检测报告或生产厂家彩页或手册或厂家盖章的技术白皮书等作为证明材料，否则视为负偏离。未打“▲”号部分参数，投标文件中提供对应参数对照表，每负偏离一项扣0.2分，扣完为止。

（三）项目实施方案（32分）

1、污水处理工艺深化设计方案比较（7分）

提供工艺设计总体说明、工作原理图及说明、工艺流程图、提供管道布局图、设备布置尺寸图、平面布置图等设计图纸等的完整性、合理性、先进性进行综合评定。方案详细完整、工艺先进、完全满足采购需求的得7分；方案比较完善、基本符合采购需求的得5分；方案有所欠缺、采购需求符合性不足的得2分；与项目实际不符或不提供内容的不得分。

2、系统设备安装实施方案（包括但不限于实施部署、通用设备和主要设备安装、管道安装等方案）（7分）

方案详细完整、措施科学合理、技术可行性强、流程标准规范的得7分；方案较为完整、措施较为合理、技术可行性一般、流程基本规范的得5分；方案简单笼统、措施合理性、技术可行性、流程规范性不足的得2分；与项目实际不符或不提供内容的不得分。

3、系统运行信息化联调联动调试方案（包括但不限于单机调试、联动调试、试运行、安装调试保证措施等方案）（6分）

方案详细完整、措施科学合理、技术可行性强、流程标准规范的得6分；方案较为完整、措施较为合理、技术可行性一般、流程基本规范的得4分；方案简单笼统、措施合理性、技术可行性、流程规范性不足的得2分；与项目实际不符或不提供内容的不得分。

4、提供实施组织方案（包括但不限于项目团队组织、质量保证措施、工期保证措施、安全文明环保实施措施等方案）（6分）

方案详细完整、措施科学合理、技术可行性强、流程标准规范的得6分；方案较为完整、措施较为合理、技术可行性一般、流程基本规范的得4分；方案简单笼统、措施合理性、技术可行性、流程规范性不足的得2分；与项目实际不符或不提供内容的不得分。

5、工期进度安排及供货、运输、安装、验收方案（6分）

工期进度安排及供货、运输、安装方案最完整、验收方案最科学的得6分；工期进度安排及供货、运输、安装方案较为完整、验收方案可行、基本满足项目实施需要的得4分；方案有所欠缺、采购需求符合性不足的得2分；与项目实际不符或不提供内容的不得分。

- （四）售后及运维服务（14分）

1、提供售后服务方案及应急预案（包括但不限于管理体系与组织机构安排、技术指导与培训服务、日常运维与巡检服务、备品备件保障、发生应急情况预案及措施等方案）（7分）

方案详细完整、措施科学合理、技术可行性强、流程标准规范的得7分；方案较为完整、措施较为合理、技术可行性一般、流程基本规范的得5分；方案简单笼统、措施合理性、技术可行性、流程规范性不足的得2分；与项目实际不符或不提供内容的不得分。

- 2、投标单位在招标文件规定的免费质保期基础上，每增加一年，加0.5分，本项最高得1分。（提供投标单位关于免费质保期的承诺函加盖投标单位签章）

3、提供本项目污水站运行维护方案（包括但不限于运维项目组织管理方案、现场运维方案、突发事故应急预案与处理能力、运营服务承诺和达标排放计划及监测、技术支持及质量保证（障）措施等方案）（6分）

方案详细完整、措施科学合理、技术可行性强、流程标准规范的得6分；方案较为完整、措施较为合理、技术可行性一般、流程基本规范的得4分；方案简单笼统、措施合理性、技术可行性、流程规范性不足的得2分；与项目实际不符或不提供内容的不得分。

（五）投标单位履约能力（12分）

1、项目人员配备的评价（6分）

（1）项目经理具备中级工程师及以上职称证书的得2分；本项最高得2分。

（2）项目组成员（除项目经理外）中具有安全员证书的得1分，具有注册安全工程师证书的得2分，限评1人，本项最高得2分。

（3）项目组成员（除项目经理外）中具备污水(工业废水)处理工职业技能等级证书的得2分。

注：上述（1）至（3）项须同时提供上述人员相关证书及投标单位为其缴纳的最近3个月内任意一期的社保缴费证明扫描件（须由社保部门出具并体现人员姓名，非补缴），缺失、不符或不提供者，对应项不得分。

2、投标人综合情况的评价（6分）

（1）投标人具备在有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每具备一项得1分，本项最高得3分。（认证证书覆盖范围应与本项目相关，且投标文件中必须提供证书扫描件及中国国家认证认可监督管理委员会网站查询清晰页面完整截图，缺失、不符或不提供者，对应项不得分。）

（2）投标人2022年1月1日至今（以合同签订日期为准）以来独立完成过的类似项目业绩证明，每提供一个业绩得1分，本项最高得3分。（投标文件中须提供业绩合同及竣工验收证明（或同类验收合格证明材料）扫描件和加盖投标单位签章，缺失、不符或不提供者，对应项不得分。）

注：

1、付款步骤、交货期、免费质保期如有负偏离的不得中标。

2、针对评分标准中评分的每一条，投标单位均应如实提供相关资料和相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件，资料须编好目录及页码。

3、投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理。

（全文完）