
徐州市农业农村局2026年徐州市农产品质量安全定量监测更正（澄清）内容（二）

一、以下为澄清或者修改的内容

1、本项目提交投标文件截止时间、开标时间修改为“2026年6月1日9：30（北京时间）”。

2、原招标文件“第六章 采购需求”中附表3
市级水产品质量安全例行监测检测方法和判定依据

更正（澄清）为：
附表3
市级水产品质量安全例行监测检测方法和判定依据
	监测项目（34项）
	检测方法（推荐使用）
	判定依据（µg/kg）

	酰胺醇类（氯霉素、甲砜霉素、氟苯尼考、氟苯尼考胺）
	GB/T 20756-2006

GB/T22338-2008

SN/T 1865-2016
	氯霉素：不得检出（判定限量值：0.2）

甲砜霉素：50

氟苯尼考和氟苯尼考胺总量：1000

	硝基呋喃类代谢物（呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物）
	农业部783号公告-1-2006、

 GB 31656.13-2021 
	不得检出（判定限：1.0）（虾蟹类呋喃西林代谢物SEM不作判定）

	孔雀石绿（包括有色孔雀石绿和无色孔雀石绿）
	GB/T 20361-2006

GB/T 19857-2005
	不得检出（判定限量值：1.0（有色孔雀石绿和无色孔雀石绿的总量））

	地西泮
	SN/T 3235-2012 
	不得检出（判定限量值：0.5）

	磺胺类（磺胺嘧啶、磺胺二甲基嘧啶、磺胺甲基异噁唑、磺胺异噁唑、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺噻唑、磺胺甲基嘧啶、磺胺多辛、磺胺喹噁啉、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺氯哒嗪和磺胺甲噻二唑、甲氧苄啶）
	GB 29702-2013、

GB/T 21316-2007、农业部1077号公告-1-2008
	磺胺类总量：100；甲氧苄啶：50（牛蛙不作判定）

	四环素类（四环素、土霉素、金霉素、多西环素）
	GB/T 21317-2007、

GB 31656.11-2021
	四环素、土霉素、金霉素：200；多西环素：100

	氟喹诺酮类（诺氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、洛美沙星，恩诺沙星、环丙沙星）
	农业部1077号公告-1-2008
	不得检出(判定限量值：2.0)

	氟喹诺酮类（恩诺沙星、环丙沙星）
	
	总量：100


注：1.其中虾蟹类呋喃西林代谢物SEM不作判定。

2.其中只有淡水鱼类检测地西泮。

3.满足检测限要求的其他检测方法（包括国家标准、行业标准及农业农村部公告等）也         可使用。

二、其他内容不变。

徐州市鼎誉招标代理有限公司

2026年5月14日


15

